# Formular F3

OBIECTIV: 01 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A

Categoria de lucrari: 01 BLC 1 ARHITECTURA

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

| 1 | 7800790 | M CUB | 7,86000 |
| --- | --- | --- | --- |
| POLISTIREN EXTRUDAT GROS |  | 5 CM ATIC |  |
| 1 CF08A03 |  | MP | 143,00000 |

SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM

### 1	2101131	KG	1144,00000

MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.

### 1	7800027	MP	157,30000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA

### 1	6719263	BUCATA	858,00000

DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75

### 2	RPCE07A1	82 MP	123,20000

ANVELOPARE POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 5CM

Art. asimilat

### 2	765026A	MP	124,43000

POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 15CM

### 2	7800048	KG	579,04000

ADEZIV PT. POLISTIREN "DEKOFLEX"

| 2 | 7800025 | MP | 135,52000 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLASA DE U | ARMARE DIN FIBRE DE | STICLA 160G-50 ML | I |
| 3 | 6719263 | BUCATA | 442,20000 |

DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75

### 3	7800027	MP	81,07000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA

### 3	7800791	M CUB	4,05000

POLISTIREN EXTRUDAT GROS 3 CM GLAFURI

### 3	2101131	KG	589,60000

MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.

### 3	CF08A03	MP	73,70000

SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM

### 4	O000222	KG	3410,00000

MORTAR ADEZIV DIFUZ (LIPIRE)

### 4	3270013	MP	818,40000

PLASA FIBRA DE STICLA

### 4	2012587	KG	2046,00000

MORTAR ADEZIV PENTRU TENCUIALA ARMATA

Executant A119	Obiectiv 01	Obi 1	Cate 01

0	1	2	3	4	5

### 4	IZF71C	MP	682,00000

SISTEM TERMOIZ, CU VATA MINERALA FIXATA PE SUPORT DIN ZIDARIE DE CARAMIDA, GR 16CM PANA LA 20 CM INC

### 4	2013034	BUCATA	8184,00000

DIBLU PLASTIC 215 MM, CU ROZETA SI CUI

### 4	2101354	KG	2728,00000

MORTAR ADEZIV (NIVELARE 3MM)

### 4	9002033	MP	716,10000

VATA MINERALA BAZALTICA 15CM

### 5	CL25A1	82 M	759,00000

PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI DE CARAMIDA CU CORNI ER OTEL

Art. asimilat

Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel

### 5	7650374	M	759,00000

COLTARE AL.CU PLASA

### 6	2002584	KG	1797,40000

MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL

Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la stratul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala

### 6	CF13D01	MP	898,70000

APLICAREA UNEI TENCUIELI DECORATIVE ACRILICE CERES IT CT 60 THERMOPROJECT CU O GRANULATIE 1MM SI 1.5

Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT60 ThermoProject cu o granulatie de 1mm si 1.5mm. fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigment, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon.

### 6	6012964	LITRU	269,61000

VOPSEA GRUND, ALBA, GATA PREP. HIDROFOBA, INT SI E XT

Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata ata la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale rezistente

### 6	0003831	ORE	247,14000

MALAXOR PT.ADEZIVI

### 6	6013001	LITRU	125,82000

CONCENTRAT DE CURATARE ANTIMUCEGAI

Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior

### 6	9601261	KG	3594,80000

TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA

Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior

### 7	7800595	KG	7,70000

GRUND UNIVERSAL BAUMIT

### 7	3270124	KG	154,00000

TENCUIALA DECORATIVA SOCLU

| Executant A119 | Obiectiv 01 | Obi 1 |  | Cate 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 7	RPCJ04A02	MP	38,50000

TENCUIALA DECORATIVA, CU SOCLU SI PARAPETI PODESTE SI TREPTE RAL 1019

| 7 | 2101144 | KG | 327,25000 |
| --- | --- | --- | --- |
| MORTAR ADEZIV CU SPACLU |  | PT TERMOIZOLATII |  |
| 8 7920 |  | ORE | 2,31000 |

AUTOMACARA 5-10 TF

8	CK23A	02 MP	115,50000 FERESTRE MASE PLASTICE CU UNUL SAU MAI MULTE CANAT URI,SUPR.TOC <= 1,00MP LA CONSTR CU H<=35M

Art. asimilat

L:LC33D -M	:6720385	-FERESTRE DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN

### 9	CK25A	02 MP	4,12000

USI PROFIL MASE PLASTICE,1 CANAT CU SUPR.TOC <=7MP INCLUSIV ARMATURI SI ACC, MONT IN ZID DE ORICE

Art. asimilat

L:LC33E -M	:6720308	-USI DIN PROFLIE PVC-TIP GEALAN

Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <=7mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H <=35M

### 9	7920	ORE	0,08000

AUTOMACARA 5-10 TF

### 10	CK04D01	M	101,20000

GLAFURI, PERVAZE, DIN ALUMINIU, MONTATE LA FERESTR E

| 11 | CK04C01 | M | 101,20000 |
| --- | --- | --- | --- |
| GLAFURI, RE | PERVAZE, MASE | PLASTICE, MONTATE | LA FEREST |
| 12 | IZF12XC | 91 MP | 332,20000 |

SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM

Art. asimilat

### 13	RPCE11A1	82 MP	332,20000

STRAT DE DIFUZ.A VAP.LA ACOP.TERAS.PE SUP.INCL.PAN A LA 7% CU CART.BITMAT TIP CPB ASEZAT SIMPLU

Art. asimilat

### 14	IZF03A1	82 MP	332,20000

BARIERA CONTRA VAPORILOR PT SUPR ORIZONT CE CONTIN E 1 STRAT CARTON BITUMINOS

Art. asimilat

| L:11203 -0001:2600036 L:11208 -M :2601170 | -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 -MEMBRANA HIDROIZOLANTA VILLOX O-V 4S\K | S7064 |
| --- | --- | --- |
| 15 6003001 | MP 348,81000 |  |

POLISTIREN EXPANDAT EPS 200, GROSIME 250 MM

### 15	0003831	ORE	91,36000

MALAXOR PT.ADEZIVI

### 15	IZF14F03	MP	332,20000

IZOLAREA TERMICA CU PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT ALB DE TIP ADEPLAST EPS200, PT SPATII CU INCARCARE

Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu

Executant A119	Obiectiv 01	Obi 1	Cate 01

0	1	2	3	4	5

### 16	IZK03C1	82 MP	332,20000

ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA

Art. asimilat

17	IZF12XC	91 MP	332,20000 SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM

Art. asimilat

### 18	TE06A1	82 MP	332,20000

PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM OCHIURILE 100X100 MM

Art. asimilat

### 19	RPCE31B	09 MP	424,60000

HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANE BITUMINOASE CU ADEZIV 1 STRAT AMORSA +2 STRATURI MEMBR.LIPITE CU FLACARA

Art. asimilat

L:LRC48J -0001:7801670	-MEMBRANA BITUMINOASA CU ARDEZIE

### 20	RPCI29B1	82 M	112,20000

GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE ZIDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,4 CU LAT.DESF.30 SI 50 CM *

Art. asimilat

Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0.4mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50cm

21	TRA06A10	82 TONE		48,00000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 22	AUT3336	82 ORE	16,00000

POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA

| 40 MC/H |  |  |  | $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | RPCH31A | 99 | MP | 950,00000 |

MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULA RA,H<7M,PT.LUCR.INTER-EXT,INCL.MAT.PT.PLATF+ PLAS

Art. asimilat

### 24	AUT1303	82 ORE	8760,00000

ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE

| I/MP |  | $ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | MDTC5506025 82 BUCATA | 2,00000 |  |
| TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA METALICA |  |  |  |
| TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T $ |  |  |  |
| 26 TRA01A10 82 TONE TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO |  |  | 16,00000 |
| R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ |  |  |  |
| 27 TRB05B22 82 TONE |  |  | 9,00000 |

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M	$

### 28	RPCO56A	02 MP	119,62000

DEMONTARI TIMPLARIE (USI, FERESTRE) INCLUSIV GLAF URI

Art. asimilat

### 29	TRB05B22	82 TONE	0,59000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M	$

Executant A119	Obiectiv 01	Obi 1	Cate 01

0	1	2	3	4	5

### 30	NMB319711	82 ORE	16,00000

ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1

$

### 31	TRA01A10	82 TONE	0,59000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib.Asigurat.Munca	%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	Io =	% x To Profit	Po =	% x (To+Io) TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 01 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A

Categoria de lucrari: 02 BLC2 INSTALATII

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	EF03D1	82 BUCATA	1,00000

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG

L:12061 -M	:7314187	-TABLOU ELECTRIC GEN COMP ECHIP,METALIC CU YALA,IP40 CF PR

### 2	EC05B1	82 M	5,00000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*

Art. asimilat

L:12007 -M	:4801922	-CABLU CYYF 3X6MMP

### 3	EC05B1	82 M	170,00000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*

Art. asimilat

L:12007 -M	:1000800	-CABLU CYYF 3X1.5MMP

### 4	RPCU11A1	82 M	175,00000

EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID ARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT

### 5	RPCU15A1	82 M	175,00000

ASTUPAREA SANT.DIN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS,DUPA POZ COND EL,SANTUL AVIND SECTIEA DE 6,5-10CMP

Astuparea santurilor din zidarie cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6.5-10cmp

### 6	EA02A1	82 M	170,00000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=16MM

Art. asimilat

### 7	EA02A2	82 M	5,00000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=20MM

Art. asimilat

### 8	EE09B	99 BUCATA	15,00000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL, DIFUZANT PT.LAMPI-VAPORI MERCUR,COMPLET,CU BALAST,MONT.PE BOLT.IMPLANTATE

Art. asimilat

L:EL21B2 -M	:3276454	-PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZ DE PREZ, APARENT,IP20

9	EE10K1	82 BUCATA	5,00000 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU A CUMULATOR DIBLURI METAL.

Art. asimilat

Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice

Formular F3

| Executant A119 | Obiectiv 01 | Obi 1 |  | Cate 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 9	5105025	BUCATA	4,00000

CORP ILUM DE SECURIT PT EVAC, LED, 5W,IP20,KIT EME RG 1H

### 9	5207007	BUCATA	1,00000

CORP ILUM LED 1X5W PT EVAC CU ACUM MIN 2H, IP65

### 10	EA16C1	82 BUCATA	10,00000

DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII M ONT IN MEDIU NORMAL, TIP-NBU PG 16

L:12020 -0001:7318987	-DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16

11	EH05A	99 BUCATA	1,00000 INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE,COMANDA,PROTEC TIE,SEMNALIZARE :TABLOU DIN CUTII CAPSULATE

### 12	M7C06A1	82 KW	100,00000

ENERGIE ELECTRICA PT.PROBA DE PUNERE IN FUNCT.A AG REG.ROTATIVE CU MOTOARE PINA LA 100 KW	$

### 13	ATE11J	82 BUCATA	2,00000

TESTE SI INCERCARI: VERIFICARE CORECTITUDINE MONTA J

### 14	W2E12A	99 BUCATA	1,00000

BLOC MASURA-PROT (BMPT) CU LIMITATOR PUTERE SI LOC PT.CONTOR, TRIFAZIC PE ZID CARAMIDA

L:W2L037 -0029:7322318	-BMPTD 20 A CUTIE ETANSA POLICARBONAT EN.ACTIVA/REACTIVA

### 15	EF03D1	82 BUCATA	1,00000

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG

L:12061 -M	:+08	-TABLOU ELECTRIC IP65

### 16	W2G01B05	82 M	100,00000

MONT CABLU U1KV GR 0,251-0,350 KG/M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA

Art. asimilat

L:12301 -0865:4802640	-CABLU ENERGIE CYABY	0,6/ 1KV 3X 6	U S 8778

### 17	EA02B3	82 M	100,00000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=50MM

Art. asimilat

### 17	3272540	M	100,00000

TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRA T450N

### 19	EH01A1	82 BUCATA	20,00000

VERIFICARE PRAM - AIDITEC

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

| Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

### OFERTANT SC GMCG SRL

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A

Categoria de lucrari: 03 BLC 3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	EF03A1	82 BUCATA	1,00000

MONTARE SISTEM FOTOVOLTAIC COMPLET

Art. asimilat

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

| Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x | To |
| Profit | Po = |  | % x | (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

### OFERTANT SC GMCG SRL

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A

Categoria de lucrari: 01 BLC4 REZISTENTA

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	RPCT49C1	82 BUCATA	120,00000

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SI ELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM

Art. asimilat

### 2	RPCD03A2	82 KG	765,00000

ARMATURA PT BETON ARMAT, DIN OTEL BETON OB37 LA EL EM DE CONSTR OBISNUITE CU DISTANT DIN MASE PLASTIC

### 3	CZ0302G1	82 KG	282,00000

CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... OB 37 D=6-8MM	$

Art. asimilat

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateleriere de santier, OB 37 D=6-8mm

### 3	2006516	KG	286,23000

OTEL BETON BST500 D=8MM

### 4	CZ0302K1	82 KG	483,00000

CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... PC 52 D=10-16MM  $

Art. asimilat

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateleriere de santier, PC 52 D=10-16M

### 4	2006517	KG	490,24000

OTEL BETON BST500 D=10-16 MM

5	RPCC06A1	82 MP	81,00000 COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT RETURNARI BUIANDRUGI,GR INZI,STILPI SI DIAFRAGME

Art. asimilat

### 6	CO01A38	BUCATA	120,00000

ANCORA DE TIP RAWLPLUG CHIMICA UNIVERSALA VERSIUNE IARNA. CARTUS 300ML

### 7	CA04K	99 M CUB	6,80000

BET.TURNAT IN PLACI, GRINZI,STALPI-PREP CU CENTR B ET.TURN CU MIJL CLASICE BET CLASA ...1)

Art. asimilat

L:LCA01 -M	:2100983	-BETON DE CIMENT CLASA C25/20 (BC25/B330)

| Executant A119 | Obiectiv 01 | Obi 2 |  | Cate 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 7	0003716	ORE	1,36000

VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0, 9-1,5 KW

### 7	0003336	ORE	3,40000

POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA

40 MC/H

8	TRA06A10	82 TONE		17,00000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 9	CD07B1	82 M CUB	14,00000

ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU O GR 20CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE

Art. asimilat

L:10174 -M	:2101183	-MORTAR DE ZIDARIE M 100	S 1030

Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 cm, la constructii executate la O inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, plaetizate

### 10	CD07D1	82 M CUB	12,00000

ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU O GR 24CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE

Art. asimilat

L:10174 -M	:2101183	-MORTAR DE ZIDARIE M 100	S 1030

Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 cm, la constructii executate la O inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, plaetizate

### 11	IZACA16A	MP	40,00000

ROSTUIREA PLACAJELOR DIN CARAMIDA ANTIACDA NORMALA PE SUPRAF ORIZ, AVAND ROSTURILE CU LATI DE 7-8MM

Rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8mm si adancimea de 15 mm rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale

12	H1B02A3	82 MP	40,00000 PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI LUCRU PT.BETONARE,LA ROS T.ORIZ.PRIN FRECARE PERIE SIRMA+SUFL.AER+JET APA

Art. asimilat

### 13	2101509	M CUB	7,20000

MORTAR DE CIMENT M100-T

13	CF12E1	82 MP	120,00000 TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE TORCRETATE LA PERE TI,TAVANE SAU PARDOSELI DE 6CM GROSIME

Art. asimilat

Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6cm.

14	TRA06A10	82 TONE		12,96000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 15	CL20C1	82 KG	800,00000

CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PA RAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI

Art. asimilat

L:10106 -0003:6306303	-GRILAJE PT.SCARI BALCOANE ORNAMENT SIMP.OTEL PROFILAT

Executant A119	Obiectiv 01	Obi 2	Cate 01

0	1	2	3	4	5

### 16	6020601	BUCATA	160,00000

CONEXPAND STRAPUNGERE M10X80

### 17	IZD03D1	82 TONE	0,80000

VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PE CONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM

### 18	IZD04D1	82 TONE	0,80000

VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI

### 19	TRB05B22	82 TONE	48,37000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M	$

### 20	TRB01B12	82 TONE	31,20000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M	$

### 21	TRI1AA01C2	82 TONE	79,57000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2	$

### 22	TRA01A20P	82 TONE	79,57000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

| AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM |  |  | $ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |  |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |  |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |  |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 01 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A

Categoria de lucrari: 02 BLC5 ARHITECTURA

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

1	RPCJ34B	02 MP	57,00000 DIVERSE LUCRARI:PREGATIREA SUPRAF.ZUGRAVITE CU HUM A/VAR,PTR.VOPSIRE CU VINACET SAU ALTE VOPSELE

### 2	CF10A1	82 MP	57,00000

SISTEM DE FINISARE REALIZAT CU MORTAR ADEPLAST AMC

-50, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI

Art. asimilat

Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori.

### 2	0003831	ORE	8,55000

MALAXOR PT.ADEZIVI

3	TSD16B1	82 M CUB	16,00000 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP

### 4	TRA01A10	82 TONE	25,60000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	$

### 5	CO01A1	82 MP	80,00000

TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

Art. asimilat

| L:10173 -M :2100969 | -BETON DE CIMENT | B 250-BC20 | STAS 3622 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 TRA06A10 | 82 TONE | 19,20000 |  |

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 7	RPCE34A1	82 M	80,00000

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADI RII CU BITUM TIP D

Art. asimilat

### 8	FA01A1	BUCATA	4,00000

MONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT

### 9	TCC24A1	82 BUCATA	3,00000

ANTENA DIRECTIVA OMNIDIRECTIONALA MONTARE

Art. asimilat

### 10	SB43A1	82 BUCATA	6,00000

SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA D E PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D=150 MM SI H=150 MM

Art. asimilat

Executant A119	Obiectiv 01	Obi 2	Cate 02

Formular F3

0	1	2	3	4	5

### 11	3275070	BUCATA	6,00000

RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA

### 12	CE08A01	M	66,00000

JGHEABURI SI BURLANE DE TIP WETTERBEST PENTRU ACOP ERISURI

### 12	6001973	M	67,98000

BURLAN DUBLU PREVOPSIT WETTERBEST CU DIAM 97MM

### 12	6001684	BUCATA	198,00000

SURUBURI WETTERBEST RAL PT ACOPERIS CU LUNG 20MM

13	CL20B1	82 KG	10,00000 CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI GRILE,CH EPENG,OPRITORI,GRATARE

Art. asimilat

L:10106 -M	:6312118	-CHEPENG METALIC PT.ACCES LA	TERASE

### 14	FA01A02	BUCATA	2,00000

DEMONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT

### 15	TCC24A2	82 BUCATA	4,00000

ANTENA DIRECTIVA (OMNIDIRECTIONALA) ,ETC DEMONTARE

Art. asimilat

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

| Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 01 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 3 ORGANIZARE SANTIER

Categoria de lucrari: 1 BLC7 ORGANIZARE SANTIER

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	VC03A1	82 BUCATA	1,00000

MONTARE CONTAINER METALIC TIP BIROU, VESTIAR, ETC

Art. asimilat

### 2	SE03A1	82 BUCATA	1,00000

MONTARE WC ECOLOGIC

Art. asimilat

| 3 AUT6752 | 82 ORE | 8,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOMACARA 6- | 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE | $ |  |
| 4 CE23A1 | 82 MP | 1000,00000 |  |

PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI CONS STRUCTII

Art. asimilat

### 5	CO06B	99 M	30,00000

IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DIN RAMA OTEL ROT

.FIXATPE STALPI MET,MONT.LA 2M INTERAX CU BET C4/5

Art. asimilat DE VERIF CONSUM BETON

L:LC45A -M	:6301822	-STILP METALIC PT.FIXAT IMPREJM INCLUSIV PIESE FIXARE

### 6	RPCP16C	99 MP	60,00000

PANOURI PLASA SARMA ZINCATA:MONT PANOURI PLASA SAR MA ZINC,IMPREJ IMPLETIT SAU TESAT SIMPLA,GATA CONF

### 7	TSE01D1	82 SUTE MP	0,50000

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE

### 8	TSD16B1	82 M CUB	5,00000

STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP

### 9	TRA01A20	82 TONE	8,50000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib.Asigurat.Munca	%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	Io =	% x To Profit	Po =	% x (To+Io) TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

Executant A119	Obiectiv 01	Obi 3	Cate 1

Formular F3

0	1	2	3	4	5

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 02 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A2

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2

Categoria de lucrari: 01 BLC 1 ARHITECTURA

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	6719275	BUCATA	1920,00000

DIBLU PVC MARIMEA 3 NII-1030-75

### 1	2002584	KG	640,00000

MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL

### 1	CF09A01	MP	320,00000

SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 10 CM, PT TERASE SI BALCOANE

### 1	2101131	KG	2560,00000

MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.

### 1	7800027	MP	352,00000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA

### 1	1018835	MP	323,20000

POLISTIREN EXTRUDAT GRAFITAT 15CM, PLACARE PLANSEU SUBSOL

### 2	CF10A1	82 MP	320,00000

SISTEM DE FINISARE REALIZ CU MORTAR ADEPLAST AMC-5 0, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI, A

Art. asimilat

Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori

### 2	0003831	ORE	48,00000

MALAXOR PT.ADEZIVI

### 3	CF08A03	MP	169,40000

SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM

### 3	2101131	KG	1355,20000

MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.

### 3	7800027	MP	186,34000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA

### 3	6719263	BUCATA	1016,40000

DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75

### 3	7800790	M CUB	9,32000

POLISTIREN EXTRUDAT GROS 5 CM ATIC

### 4	RPCE07A1	82 MP	91,30000

ANVELOPARE POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 5CM

Art. asimilat

### 4	765026A	MP	92,21000

POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 15CM

| Executant A119 | Obiectiv 02 | Obi 1 |  | Cate 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 4	7800048	KG	429,11000

ADEZIV PT. POLISTIREN "DEKOFLEX"

### 4	7800025	MP	100,43000

PLASA DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLA 160G-50 ML I U

### 5	CF08A03	MP	74,10000

SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM

### 5	2101131	KG	592,80000

MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.

### 5	7800027	MP	81,51000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA

### 5	6719263	BUCATA	444,60000

DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75

### 5	7800791	M CUB	4,08000

POLISTIREN EXTRUDAT GROS 3 CM GLAFURI

### 6	2101354	KG	2921,60000

MORTAR ADEZIV (NIVELARE 3MM)

### 6	3270013	MP	876,48000

PLASA FIBRA DE STICLA

### 6	9002033	MP	766,92000

VATA MINERALA BAZALTICA 15CM

### 6	2013034	BUCATA	8764,80000

DIBLU PLASTIC 215 MM, CU ROZETA SI CUI

### 6	2012587	KG	2191,20000

MORTAR ADEZIV PENTRU TENCUIALA ARMATA

### 6	IZF71C	MP	730,40000

SISTEM TERMOIZ, CU VATA MINERALA FIXATA PE SUPORT DIN ZIDARIE DE CARAMIDA, GR 16CM PANA LA 20 CM INC

| 6 | O000222 | KG | 3652,00000 |
| --- | --- | --- | --- |
| MORTAR | ADEZIV DIFUZ (LIPIRE) |  |  |
| 7 | CL25A1 82 M |  | 746,73000 |

PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI,STALPI,TREPTE,RAMPE CU CORNISE DIN OL SI LA CANALE SI CAMINE CU CORNIS

Art. asimilat

Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe, cu cornise din otel la canale si camine cu cornise de otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel

### 7	7650374	M	746,73000

COLTARE AL.CU PLASA

### 8	2002584	KG	1947,80000

MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL

Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la stratul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala.

### 8	6012964	LITRU	292,17000

VOPSEA GRUND, ALBA, GATA PREP. HIDROFOBA, INT SI E XT

Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafetee minerale, rezistente

| Executant A119 | Obiectiv 02 | Obi 1 |  | Cate 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 8	0003831	ORE	267,82000

MALAXOR PT.ADEZIVI

### 8	CF13D01	MP	973,90000

APLICAREA UNEI TENCUIELI DECORATIVE ACRILICE CERES IT CT 60 THERMOPROJECT CU O GRANULATIE 1MM SI 1.5

Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon

### 8	9601261	KG	3895,60000

TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA

Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizae in interior si exterior

### 8	6013001	LITRU	136,35000

CONCENTRAT DE CURATARE ANTIMUCEGAI

Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior.

### 9	RPCJ04A02	MP	48,51000

TENCUIALA DECORATIVA, CU SOCLU SI PARAPETI PODESTE SI TREPTE RAL 1019

| 9 | 2101144 | KG | 412,34000 |
| --- | --- | --- | --- |
| MORTAR ADEZIV CU SPACLU |  | PT TERMOIZOLATII |  |
| 9 7800595 |  | KG | 9,70000 |

GRUND UNIVERSAL BAUMIT

### 9	3270124	KG	194,04000

TENCUIALA DECORATIVA SOCLU

### 10	7920	ORE	2,53000

AUTOMACARA 5-10 TF

10	CK23A	02 MP	126,50000 FERESTRE MASE PLASTICE CU UNUL SAU MAI MULTE CANAT URI,SUPR.TOC <= 1,00MP LA CONSTR CU H<=35M

Art. asimilat

L:LC33D -M	:6720385	-FERESTRE DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN

### 11	CK25A	02 MP	6,60000

USI PROFIL MASE PLASTICE,1 CANAT CU SUPR.TOC <=7MP INCLUSIV ARMATURI SI ACC, MONT IN ZID DE ORICE

Art. asimilat

L:LC33E -M	:6720308	-USI DIN PROFLIE PVC-TIP GEALAN

Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <=7mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H <=35M

### 11	7920	ORE	0,13000

AUTOMACARA 5-10 TF

### 12	CK04D01	M	105,00000

GLAFURI, PERVAZE, DIN ALUMINIU, MONTATE LA FERESTR E

### 13	CK04C01	M	105,00000

GLAFURI, PERVAZE, MASE PLASTICE, MONTATE LA FEREST RE

### 14	IZF12XC	91 MP	323,40000

SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM

Art. asimilat

Executant A119	Obiectiv 02	Obi 1	Cate 01

0	1	2	3	4	5

### 15	RPCE11A1	82 MP	323,40000

STRAT DE DIFUZ.A VAP.LA ACOP.TERAS.PE SUP.INCL.PAN A LA 7% CU CART.BITMAT TIP CPB ASEZAT SIMPLU

Art. asimilat

### 16	IZF03A1	82 MP	323,40000

BARIERA CONTRA VAPORILOR PT SUPR ORIZONT CE CONTIN E 1 STRAT CARTON BITUMINOS

Art. asimilat

| L:11203 -0001:2600036 L:11208 -M :2601170 | -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 -MEMBRANA HIDROIZOLANTA VILLOX O-V 4S\K | S7064 |
| --- | --- | --- |
| 17 0003831 | ORE 88,94000 |  |

MALAXOR PT.ADEZIVI

### 17	IZF14F03	MP	323,40000

IZOLAREA TERMICA CU PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT ALB DE TIP ADEPLAST EPS200, PT SPATII CU INCARCARE

Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu

### 17	6003001	MP	339,57000

POLISTIREN EXPANDAT EPS 200, GROSIME 250 MM

### 18	IZK03C1	82 MP	323,40000

ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA

Art. asimilat

19	IZF12XC	91 MP	323,40000 SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM

Art. asimilat

### 20	TE06A1	82 MP	323,40000

PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM OCHIURILE 100X100 MM

Art. asimilat

### 21	RPCE31B	09 MP	389,40000

HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANE BITUMINOASE CU ADEZIV 1 STRAT AMORSA +2 STRATURI MEMBR.LIPITE CU FLACARA

Art. asimilat

L:LRC48J -0001:7801670	-MEMBRANA BITUMINOASA CU ARDEZIE

### 22	RPCI29B1	82 M	82,50000

GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE ZIDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,4 CU LAT.DESF.30 SI 50 CM *

Art. asimilat

Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0.4mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50cm

23	TRA06A10	82 TONE		46,56000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 24	AUT3336	82 ORE	16,00000

POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA

| 40 MC/H |  |  |  | $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | RPCH31A | 99 | MP | 970,00000 |

MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULA RA,H<7M,PT.LUCR.INTER-EXT,INCL.MAT.PT.PLATF+ PLAS

Art. asimilat

Executant A119	Obiectiv 02	Obi 1	Cate 01

0	1	2	3	4	5

### 26	AUT1303	82 ORE	8760,00000

ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE

| I/MP |  | $ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | MDTC5506025 82 BUCATA | 2,00000 |  |
| TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA METALICA |  |  |  |
| TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T $ |  |  |  |
| 28 TRA01A10 82 TONE TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO |  |  | 24,00000 |
| R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ |  |  |  |
| 29 TRB05B22 82 TONE |  |  | 15,00000 |

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M	$

### 30	RPCO56A	99 MP	133,10000

DEMONTARI TIMPLARIE (USI, FERESTRE) INCLUSIV GLAF URI

Art. asimilat

### 31	TRB05B22	82 TONE	0,67000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M	$

### 32	NMB319711	82 ORE	16,00000

ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1

$

### 33	TRA01A10	82 TONE	0,67000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib.Asigurat.Munca	%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	Io =	% x To Profit	Po =	% x (To+Io) TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 02 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A2

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2

Categoria de lucrari: 02 BLC2 INSTALATII

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	EF03D1	82 BUCATA	1,00000

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG

L:12061 -M	:7314187	-TABLOU ELECTRIC GEN COMP ECHIP,METALIC CU YALA,IP40 CF PR

### 2	EC05B1	82 M	5,00000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*

Art. asimilat

L:12007 -M	:4801922	-CABLU CYYF 3X6MMP

### 3	EC05B1	82 M	200,00000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*

Art. asimilat

L:12007 -M	:1000800	-CABLU CYYF 3X1.5MMP

### 4	RPCU11A1	82 M	205,00000

EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID ARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT

### 5	RPCU15A1	82 M	205,00000

ASTUPAREA SANT.DIN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS,DUPA POZ COND EL,SANTUL AVIND SECTIEA DE 6,5-10CMP

Astuparea santurilor din zidarie cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6.5-10cmp

### 6	EA02A1	82 M	200,00000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=16MM

Art. asimilat

### 7	EA02A2	82 M	5,00000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=20MM

Art. asimilat

### 8	EE09B	99 BUCATA	20,00000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL, DIFUZANT PT.LAMPI-VAPORI MERCUR,COMPLET,CU BALAST,MONT.PE BOLT.IMPLANTATE

Art. asimilat

L:EL21B2 -M	:3276454	-PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZ DE PREZ, APARENT,IP20

9	EE10K1	82 BUCATA	7,00000 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU A CUMULATOR DIBLURI METAL.

Art. asimilat

Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice

Formular F3

| Executant A119 | Obiectiv 02 | Obi 1 |  | Cate 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 9	5105025	BUCATA	6,00000

CORP ILUM DE SECURIT PT EVAC, LED, 5W,IP20,KIT EME RG 1H

### 9	5207007	BUCATA	1,00000

CORP ILUM LED 1X5W PT EVAC CU ACUM MIN 2H, IP65

### 10	EA16C1	82 BUCATA	15,00000

DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII M ONT IN MEDIU NORMAL, TIP-NBU PG 16

L:12020 -0001:7318987	-DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16

11	EH05A	99 BUCATA	1,00000 INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE,COMANDA,PROTEC TIE,SEMNALIZARE :TABLOU DIN CUTII CAPSULATE

### 12	M7C06A1	82 KW	100,00000

ENERGIE ELECTRICA PT.PROBA DE PUNERE IN FUNCT.A AG REG.ROTATIVE CU MOTOARE PINA LA 100 KW	$

### 13	ATE11J	82 BUCATA	2,00000

TESTE SI INCERCARI: VERIFICARE CORECTITUDINE MONTA J

### 14	W2E12A	99 BUCATA	1,00000

BLOC MASURA-PROT (BMPT) CU LIMITATOR PUTERE SI LOC PT.CONTOR, TRIFAZIC PE ZID CARAMIDA

oferta ??

L:W2L037 -0029:7322318	-BMPTD 20 A CUTIE ETANSA POLICARBONAT EN.ACTIVA/REACTIVA

### 15	EF03D1	82 BUCATA	1,00000

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG

L:12061 -M	:+08	-TABLOU ELECTRIC IP65

### 16	W2G01B05	82 M	100,00000

MONT CABLU U1KV GR 0,251-0,350 KG/M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA

Art. asimilat

L:12301 -0865:4802640	-CABLU ENERGIE CYABY	0,6/ 1KV 3X 6	U S 8778

### 17	EA02B3	82 M	100,00000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=50MM

Art. asimilat

### 17	3272540	M	100,00000

TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRA T450N

### 19	EH01A1	82 BUCATA	20,00000

VERIFICARE PRAM - AIDITEC

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

| Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

### OFERTANT SC GMCG SRL

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2

Categoria de lucrari: 03 BLC 3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	EF03A1	82 BUCATA	1,00000

MONTARE SISTEM FOTOVOLTAIC COMPLET

Art. asimilat

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

| Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x | To |
| Profit | Po = |  | % x | (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

### OFERTANT SC GMCG SRL

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A2

Categoria de lucrari: 01 BLC4 REZISTENTA

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	RPCT49C1	82 BUCATA	106,00000

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SI ELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM

Art. asimilat

### 2	RPCD03A2	82 KG	832,00000

ARMATURA PT BETON ARMAT, DIN OTEL BETON OB37 LA EL EM DE CONSTR OBISNUITE CU DISTANT DIN MASE PLASTIC

### 3	CZ0302G1	82 KG	312,00000

CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... OB 37 D=6-8MM	$

Art. asimilat

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateleriere de santier, OB 37 D=6-8mm

### 3	2006516	KG	316,68000

OTEL BETON BST500 D=8MM

### 4	CZ0302K1	82 KG	520,00000

CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... PC 52 D=10-16MM  $

Art. asimilat

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateleriere de santier, PC 52 D=10-16M

### 4	2006517	KG	527,80000

OTEL BETON BST500 D=10-16 MM

5	RPCC06A1	82 MP	96,00000 COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT RETURNARI BUIANDRUGI,GR INZI,STILPI SI DIAFRAGME

Art. asimilat

### 6	CO01A38	BUCATA	106,00000

ANCORA DE TIP RAWLPLUG CHIMICA UNIVERSALA VERSIUNE IARNA. CARTUS 300ML

### 7	CA04K	99 M CUB	7,00000

BET.TURNAT IN PLACI, GRINZI,STALPI-PREP CU CENTR B ET.TURN CU MIJL CLASICE BET CLASA ...1)

Art. asimilat

L:LCA01 -M	:2100983	-BETON DE CIMENT CLASA C25/20 (BC25/B330)

| Executant A119 | Obiectiv 02 | Obi 2 |  | Cate 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 7	0003716	ORE	1,40000

VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0, 9-1,5 KW

### 7	0003336	ORE	3,50000

POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA

40 MC/H

8	TRA06A10	82 TONE		17,50000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 9	CD07B1	82 M CUB	7,60000

ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU O GR 20CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE

Art. asimilat

L:10174 -M	:2101183	-MORTAR DE ZIDARIE M 100	S 1030

Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 cm, la constructii executate la O inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, plaetizate

### 10	CD07D1	82 M CUB	2,60000

ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU O GR 24CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE

L:10174 -M	:2101183	-MORTAR DE ZIDARIE M 100	S 1030

Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 cm, la constructii executate la O inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, plaetizate

### 11	IZACA16A	MP	24,00000

ROSTUIREA PLACAJELOR DIN CARAMIDA ANTIACDA NORMALA PE SUPRAF ORIZ, AVAND ROSTURILE CU LATI DE 7-8MM

Rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8mm si adancimea de 15 mm rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale

12	H1B02A3	82 MP	24,00000 PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI LUCRU PT.BETONARE,LA ROS T.ORIZ.PRIN FRECARE PERIE SIRMA+SUFL.AER+JET APA

Art. asimilat

13	CF12E1	82 MP	24,00000 TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE TORCRETATE LA PERE TI,TAVANE SAU PARDOSELI DE 6CM GROSIME

Art. asimilat

Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6cm.

### 14	2101509	M CUB	14,52000

MORTAR DE CIMENT M100-T

15	TRA06A10	82 TONE		26,14000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 16	CL20C1	82 KG	650,00000

CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PA RAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI

Art. asimilat

L:10106 -0003:6306303	-GRILAJE PT.SCARI BALCOANE ORNAMENT SIMP.OTEL PROFILAT

### 16	6020601	BUCATA	146,00000

CONEXPAND STRAPUNGERE M10X80

Executant A119	Obiectiv 02	Obi 2	Cate 01

0	1	2	3	4	5

### 17	IZD03D1	82 TONE	0,65000

VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PE CONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM

### 18	IZD04D1	82 TONE	0,65000

VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI

### 19	TRB05B22	82 TONE	19,84000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M	$

### 20	TRB01B12	82 TONE	4,16000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M	$

### 21	TRI1AA01C2	82 TONE	24,00000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2	$

### 22	TRA01A20P	82 TONE	24,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

| AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM |  |  | $ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |  |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |  |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |  |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 02 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A2

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A2

Categoria de lucrari: 02 BLC5 ARHITECTURA

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

1	RPCJ34B	02 MP	110,00000 DIVERSE LUCRARI:PREGATIREA SUPRAF.ZUGRAVITE CU HUM A/VAR,PTR.VOPSIRE CU VINACET SAU ALTE VOPSELE

### 2	CF10A1	82 MP	110,00000

SISTEM DE FINISARE REALIZAT CU MORTAR ADEPLAST AMC

-50, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI

Art. asimilat

Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori.

### 2	0003831	ORE	16,50000

MALAXOR PT.ADEZIVI

3	TSD16B1	82 M CUB	16,00000 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP

### 4	TRA01A10	82 TONE	25,60000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	$

### 5	CO01A1	82 MP	80,00000

TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

Art. asimilat

| L:10173 -M :2100969 | -BETON DE CIMENT | B 250-BC20 | STAS 3622 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 TRA06A10 | 82 TONE | 19,20000 |  |

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 7	RPCE34A1	82 M	80,00000

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADI RII CU BITUM TIP D

Art. asimilat

### 8	FA01A1	BUCATA	2,00000

MONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT

### 9	TCC24A1	82 BUCATA	4,00000

ANTENA DIRECTIVA OMNIDIRECTIONALA MONTARE

Art. asimilat

### 10	SB43A1	82 BUCATA	10,00000

SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA D E PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D=150 MM SI H=150 MM

Art. asimilat

Executant A119	Obiectiv 02	Obi 2	Cate 02

Formular F3

0	1	2	3	4	5

### 11	3275070	BUCATA	10,00000

RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA

### 12	CE08A01	M	132,00000

JGHEABURI SI BURLANE DE TIP WETTERBEST PENTRU ACOP ERISURI

### 12	6001973	M	135,96000

BURLAN DUBLU PREVOPSIT WETTERBEST CU DIAM 97MM

### 12	6001684	BUCATA	396,00000

SURUBURI WETTERBEST RAL PT ACOPERIS CU LUNG 20MM

13	CL20B1	82 KG	10,00000 CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI GRILE,CH EPENG,OPRITORI,GRATARE

Art. asimilat

L:10106 -M	:6312118	-CHEPENG METALIC PT.ACCES LA	TERASE

### 14	CF15A	02 MP	340,00000

TENCUIELI INT.SI EXT SCLIVISITE MAN.MORT.CIM.M100T 2CM GROS. PERETI BETON SAU CARAMIDA SUPRAF PLANE

L:LCU01H -0003:0003816	-MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 150 L

### 14	7920	ORE	1,36000

AUTOMACARA 5-10 TF

### 15	FA01A02	BUCATA	2,00000

DEMONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT

### 16	TCC24A2	82 BUCATA	4,00000

ANTENA DIRECTIVA (OMNIDIRECTIONALA) ,ETC DEMONTARE

Art. asimilat

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

| Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 02 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A2

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 3 ORGANIZARE SANTIER

Categoria de lucrari: 1 BLC7 ORGANIZARE SANTIER

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	VC03A1	82 BUCATA	1,00000

MONTARE CONTAINER METALIC TIP BIROU, VESTIAR, ETC

Art. asimilat

### 2	SE03A1	82 BUCATA	1,00000

MONTARE WC ECOLOGIC

Art. asimilat

| 3 AUT6752 | 82 ORE | 8,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOMACARA 6- | 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE | $ |  |
| 4 CE23A1 | 82 MP | 1000,00000 |  |

PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI CONS STRUCTII

Art. asimilat

### 5	CO06B	99 M	30,00000

IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DIN RAMA OTEL ROT

.FIXATPE STALPI MET,MONT.LA 2M INTERAX CU BET C4/5

Art. asimilat DE VERIF CONSUM BETON

L:LC45A -M	:6301822	-STILP METALIC PT.FIXAT IMPREJM INCLUSIV PIESE FIXARE

### 6	RPCP16C	99 MP	60,00000

PANOURI PLASA SARMA ZINCATA:MONT PANOURI PLASA SAR MA ZINC,IMPREJ IMPLETIT SAU TESAT SIMPLA,GATA CONF

### 7	TSE01D1	82 SUTE MP	0,50000

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE

### 8	TSD16B1	82 M CUB	5,00000

STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP

### 9	TRA01A20	82 TONE	8,50000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib.Asigurat.Munca	%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	Io =	% x To Profit	Po =	% x (To+Io) TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

Executant A119	Obiectiv 02	Obi 3	Cate 1

Formular F3

0	1	2	3	4	5

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 03 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A3

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3

Categoria de lucrari: 01 BLC 1 ARHITECTURA

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

|  | S | ECTIUNE TEH |  | NICA |  | SECTIUNE FI | NANCIARA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | CF09A01 |  | MP |  | 320,00000 |  |  |

SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 10 CM, PT TERASE SI BALCOANE

### 1	2101131	KG	2560,00000

MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.

### 1	7800027	MP	352,00000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA

### 1	1018835	MP	323,20000

POLISTIREN EXTRUDAT GRAFITAT 15CM, PLACARE PLANSEU SUBSOL

### 1	6719275	BUCATA	1920,00000

DIBLU PVC MARIMEA 3 NII-1030-75

### 1	2002584	KG	640,00000

MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL

### 2	CF10A1	82 MP	320,00000

SISTEM DE FINISARE REALIZ CU MORTAR ADEPLAST AMC-5 0, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI, A

Art. asimilat

Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori.

### 2	0003831	ORE	48,00000

MALAXOR PT.ADEZIVI

### 3	CF08A03	MP	169,40000

SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM

### 3	2101131	KG	1355,20000

MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.

### 3	7800027	MP	186,34000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA

### 3	6719263	BUCATA	1016,40000

DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75

### 3	7800790	M CUB	9,32000

POLISTIREN EXTRUDAT GROS 5 CM ATIC

### 4	RPCE07A1	82 MP	68,64000

ANVELOPARE POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 5CM

Art. asimilat

### 4	765026A	MP	69,33000

POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 15CM

| Executant A119 | Obiectiv 03 | Obi 1 |  | Cate 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 4	7800048	KG	322,61000

ADEZIV PT. POLISTIREN "DEKOFLEX"

### 4	7800025	MP	75,50000

PLASA DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLA 160G-50 ML I U

### 5	CF08A03	MP	75,36000

SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM

### 5	2101131	KG	602,88000

MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.

### 5	7800027	MP	82,90000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA

### 5	6719263	BUCATA	452,16000

DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75

### 5	7800791	M CUB	4,14000

POLISTIREN EXTRUDAT GROS 3 CM GLAFURI

### 6	IZF71C	MP	550,00000

SISTEM TERMOIZ, CU VATA MINERALA FIXATA PE SUPORT DIN ZIDARIE DE CARAMIDA, GR 16CM PANA LA 20 CM INC

| 6 | O000222 | KG | 2750,00000 |
| --- | --- | --- | --- |
| MORTAR | ADEZIV DIFUZ (LIPIRE) |  |  |
| 6 MORTAR | 2101354 KG ADEZIV (NIVELARE 3MM) |  | 2200,00000 |
| 6 | 3270013 MP |  | 660,00000 |

PLASA FIBRA DE STICLA

### 6	9002033	MP	577,50000

VATA MINERALA BAZALTICA 15CM

### 6	2013034	BUCATA	6600,00000

DIBLU PLASTIC 215 MM, CU ROZETA SI CUI

### 6	2012587	KG	1650,00000

MORTAR ADEZIV PENTRU TENCUIALA ARMATA

### 7	CL25A1	82 M	359,00000

PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI,STALPI,TREPTE,RAMPE CU CORNISE DIN OL SI LA CANALE SI CAMINE CU CORNIS

Art. asimilat

Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel

### 7	7650374	M	359,00000

COLTARE AL.CU PLASA

### 8	RPCE21A1	82 M	53,00000

ETANSAREA ROST.ORIZ.PANO.EXT.CU FISII POLISTIR.EXP ANDAT 4CM LATIME SI 2.4CM INALTIME, VATA MIN SI EC

Art. asimilat

Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari exterioare de fatada executate cu fasii de polistiren expandat de 4 cm latime si 2.4 cm inaltime, vata minerala si ecran de chit romalchid C895-18

### 8	0001137	M	53,00000

PROFIL ROST TERMOSISTEM FATADA

### 9	CF13D01	MP	794,76000

APLICAREA UNEI TENCUIELI DECORATIVE ACRILICE CERES IT CT 60 THERMOPROJECT CU O GRANULATIE 1MM SI 1.5

Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon

| Executant A119 | Obiectiv 03 | Obi 1 |  | Cate 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 9	9601261	KG	3179,04000

TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA

Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizae in interior si exterior

### 9	6013001	LITRU	111,27000

CONCENTRAT DE CURATARE ANTIMUCEGAI

Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior.

### 9	2002584	KG	1589,52000

MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL

Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la stratul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala.

### 9	6012964	LITRU	238,43000

VOPSEA GRUND, ALBA, GATA PREP. HIDROFOBA, INT SI E XT

Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafetee minerale, rezistente

### 9	0003831	ORE	218,56000

MALAXOR PT.ADEZIVI

### 10	RPCJ04A02	MP	36,96000

TENCUIALA DECORATIVA, CU SOCLU SI PARAPETI PODESTE SI TREPTE RAL 1019

| 10 | 2101144 | KG | 314,16000 |
| --- | --- | --- | --- |
| MORTAR ADEZIV CU SPACLU |  | PT TERMOIZOLATII |  |
| 10 7800595 |  | KG | 7,39000 |

GRUND UNIVERSAL BAUMIT

### 10	3270124	KG	147,84000

TENCUIALA DECORATIVA SOCLU

11	CK23A	02 MP	124,30000 FERESTRE MASE PLASTICE CU UNUL SAU MAI MULTE CANAT URI,SUPR.TOC <= 1,00MP LA CONSTR CU H<=35M

Art. asimilat

L:LC33D -M	:6720385	-FERESTRE DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN

### 11	7920	ORE	2,49000

AUTOMACARA 5-10 TF

### 12	CK25A	02 MP	6,60000

USI PROFIL MASE PLASTICE,1 CANAT CU SUPR.TOC <=7MP INCLUSIV ARMATURI SI ACC, MONT IN ZID DE ORICE

Art. asimilat

L:LC33E -M	:6720308	-USI DIN PROFLIE PVC-TIP GEALAN

### 12	7920	ORE	0,13000

AUTOMACARA 5-10 TF

### 13	CK04D01	M	104,00000

GLAFURI, PERVAZE, DIN ALUMINIU, MONTATE LA FERESTR E

### 14	CK04C01	M	104,00000

GLAFURI, PERVAZE, MASE PLASTICE, MONTATE LA FEREST RE

Executant A119	Obiectiv 03	Obi 1	Cate 01

0	1	2	3	4	5

15	IZF12XC	91 MP	323,40000 SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM

Art. asimilat

### 16	RPCE11A1	82 MP	323,40000

STRAT DE DIFUZ.A VAP.LA ACOP.TERAS.PE SUP.INCL.PAN A LA 7% CU CART.BITMAT TIP CPB ASEZAT SIMPLU

Art. asimilat

### 17	IZF03A1	82 MP	323,40000

BARIERA CONTRA VAPORILOR PT SUPR ORIZONT CE CONTIN E 1 STRAT CARTON BITUMINOS

Art. asimilat

L:11203 -0001:2600036	-BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75	S7064 L:11208 -M	:2601170	-MEMBRANA HIDROIZOLANTA VILLOX O-V 4S\K

### 18	IZF14F03	MP	323,40000

IZOLAREA TERMICA CU PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT ALB DE TIP ADEPLAST EPS200, PT SPATII CU INCARCARE

### 18	6003001	MP	339,57000

POLISTIREN EXPANDAT EPS 200, GROSIME 250 MM

### 18	0003831	ORE	88,94000

MALAXOR PT.ADEZIVI

### 19	IZK03C1	82 MP	323,40000

ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA

Art. asimilat

20	IZF12XC	91 MP	323,40000 SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM

Art. asimilat

### 21	TE06A1	82 MP	323,40000

PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM OCHIURILE 100X100 MM

Art. asimilat

### 22	RPCE31B	09 MP	389,40000

HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANE BITUMINOASE CU ADEZIV 1 STRAT AMORSA +2 STRATURI MEMBR.LIPITE CU FLACARA

Art. asimilat

L:LRC48J -0001:7801670	-MEMBRANA BITUMINOASA CU ARDEZIE

### 23	RPCI29B1	82 M	82,50000

GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE ZIDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,4 CU LAT.DESF.30 SI 50 CM *

Art. asimilat

24	TRA06A10	82 TONE		46,56000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 25	AUT3336	82 ORE	16,00000

POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA

| 40 MC/H |  |  |  | $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | RPCH31A | 99 | MP | 970,00000 |

MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULA RA,H<7M,PT.LUCR.INTER-EXT,INCL.MAT.PT.PLATF+ PLAS

Art. asimilat

Executant A119	Obiectiv 03	Obi 1	Cate 01

0	1	2	3	4	5

### 27	AUT1303	82 ORE	8760,00000

ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE

| I/MP |  | $ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | MDTC5506025 82 BUCATA | 2,00000 |  |
| TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA METALICA |  |  |  |
| TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T $ |  |  |  |
| 29 TRA01A10 82 TONE TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO |  |  | 22,00000 |
| R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ |  |  |  |
| 30 TRB05B22 82 TONE |  |  | 12,00000 |

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M	$

### 31	RPCO56A	99 MP	130,90000

DEMONTARI TIMPLARIE (USI, FERESTRE) INCLUSIV GLAF URI

Art. asimilat

### 32	TRB05B22	82 TONE	0,65000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M	$

### 33	NMB319711	82 ORE	16,00000

ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1

$

### 34	TRA01A10	82 TONE	0,65000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib.Asigurat.Munca	%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	Io =	% x To Profit	Po =	% x (To+Io) TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 03 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A3

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3

Categoria de lucrari: 02 BLC2 INSTALATII

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	EF03D1	82 BUCATA	1,00000

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG

L:12061 -M	:7314187	-TABLOU ELECTRIC GEN COMP ECHIP,METALIC CU YALA,IP40 CF PR

### 2	EC05B1	82 M	5,00000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*

Art. asimilat

L:12007 -M	:4801922	-CABLU CYYF 3X6MMP

### 3	EC05B1	82 M	200,00000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*

Art. asimilat

L:12007 -M	:1000800	-CABLU CYYF 3X1.5MMP

### 4	RPCU11A1	82 M	205,00000

EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID ARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT

### 5	RPCU15A1	82 M	205,00000

ASTUPAREA SANT.DIN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS,DUPA POZ COND EL,SANTUL AVIND SECTIEA DE 6,5-10CMP

Astuparea santurilor din zidarie cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6.5-10cmp

### 6	EA02A1	82 M	200,00000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=16MM

Art. asimilat

### 7	EA02A2	82 M	5,00000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=20MM

Art. asimilat

### 8	EE09B	99 BUCATA	20,00000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL, DIFUZANT PT.LAMPI-VAPORI MERCUR,COMPLET,CU BALAST,MONT.PE BOLT.IMPLANTATE

Art. asimilat

L:EL21B2 -M	:3276454	-PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZ DE PREZ, APARENT,IP20

9	EE10K1	82 BUCATA	7,00000 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU A CUMULATOR DIBLURI METAL.

Art. asimilat

Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice

Formular F3

| Executant A119 | Obiectiv 03 | Obi 1 |  | Cate 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 9	5105025	BUCATA	6,00000

CORP ILUM DE SECURIT PT EVAC, LED, 5W,IP20,KIT EME RG 1H

### 9	5207007	BUCATA	1,00000

CORP ILUM LED 1X5W PT EVAC CU ACUM MIN 2H, IP65

### 10	EA16C1	82 BUCATA	15,00000

DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII M ONT IN MEDIU NORMAL, TIP-NBU PG 16

L:12020 -0001:7318987	-DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16

11	EH05A	99 BUCATA	1,00000 INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE,COMANDA,PROTEC TIE,SEMNALIZARE :TABLOU DIN CUTII CAPSULATE

### 12	M7C06A1	82 KW	100,00000

ENERGIE ELECTRICA PT.PROBA DE PUNERE IN FUNCT.A AG REG.ROTATIVE CU MOTOARE PINA LA 100 KW	$

### 13	ATE11J	82 BUCATA	2,00000

TESTE SI INCERCARI: VERIFICARE CORECTITUDINE MONTA J

### 14	W2E12A	99 BUCATA	1,00000

BLOC MASURA-PROT (BMPT) CU LIMITATOR PUTERE SI LOC PT.CONTOR, TRIFAZIC PE ZID CARAMIDA

oferta ??

L:W2L037 -0029:7322318	-BMPTD 20 A CUTIE ETANSA POLICARBONAT EN.ACTIVA/REACTIVA

### 15	EF03D1	82 BUCATA	1,00000

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG

L:12061 -M	:+08	-TABLOU ELECTRIC IP65

### 16	W2G01B05	82 M	100,00000

MONT CABLU U1KV GR 0,251-0,350 KG/M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA

Art. asimilat

L:12301 -0865:4802640	-CABLU ENERGIE CYABY	0,6/ 1KV 3X 6	U S 8778

### 17	EA02B3	82 M	100,00000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=50MM

Art. asimilat

### 17	3272540	M	100,00000

TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRA T450N

### 19	EH01A1	82 BUCATA	20,00000

VERIFICARE PRAM - AIDITEC

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

| Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

### OFERTANT SC GMCG SRL

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3

Categoria de lucrari: 03 BLC 3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	EF03A1	82 BUCATA	1,00000

MONTARE SISTEM FOTOVOLTAIC COMPLET

Art. asimilat

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

| Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x | To |
| Profit | Po = |  | % x | (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

### OFERTANT SC GMCG SRL

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A3

Categoria de lucrari: 01 BLC4 REZISTENTA

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	RPCT49C1	82 BUCATA	82,00000

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SI ELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM

Art. asimilat

### 2	RPCD03A2	82 KG	728,00000

ARMATURA PT BETON ARMAT, DIN OTEL BETON OB37 LA EL EM DE CONSTR OBISNUITE CU DISTANT DIN MASE PLASTIC

### 3	CZ0302G1	82 KG	276,00000

CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... OB 37 D=6-8MM	$

Art. asimilat

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateleriere de santier, OB 37 D=6-8mm

### 3	2006516	KG	280,14000

OTEL BETON BST500 D=8MM

### 4	CZ0302K1	82 KG	452,00000

CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... PC 52 D=10-16MM  $

Art. asimilat

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateleriere de santier, PC 52 D=10-16M

### 4	2006517	KG	458,78000

OTEL BETON BST500 D=10-16 MM

5	RPCC06A1	82 MP	60,00000 COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT RETURNARI BUIANDRUGI,GR INZI,STILPI SI DIAFRAGME

Art. asimilat

### 6	CO01A38	BUCATA	82,00000

ANCORA DE TIP RAWLPLUG CHIMICA UNIVERSALA VERSIUNE IARNA. CARTUS 300ML

### 7	CA04K	99 M CUB	7,20000

BET.TURNAT IN PLACI, GRINZI,STALPI-PREP CU CENTR B ET.TURN CU MIJL CLASICE BET CLASA ...1)

Art. asimilat

L:LCA01 -M	:2100983	-BETON DE CIMENT CLASA C25/20 (BC25/B330)

| Executant A119 | Obiectiv 03 | Obi 2 |  | Cate 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 7	0003716	ORE	1,44000

VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0, 9-1,5 KW

### 7	0003336	ORE	3,60000

POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA

40 MC/H

8	TRA06A10	82 TONE		18,00000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 9	CD07B1	82 M CUB	1,60000

ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU O GR 20CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE

Art. asimilat

L:10174 -M	:2101183	-MORTAR DE ZIDARIE M 100	S 1030

Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 cm, la constructii executate la O inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, plaetizate

### 10	CD07D1	82 M CUB	2,60000

ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU O GR 24CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE

L:10174 -M	:2101183	-MORTAR DE ZIDARIE M 100	S 1030

Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 cm, la constructii executate la O inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, plaetizate

### 11	IZACA16A	MP	24,00000

ROSTUIREA PLACAJELOR DIN CARAMIDA ANTIACDA NORMALA PE SUPRAF ORIZ, AVAND ROSTURILE CU LATI DE 7-8MM

Rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8mm si adancimea de 15 mm rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale

12	H1B02A3	82 MP	24,00000 PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI LUCRU PT.BETONARE,LA ROS T.ORIZ.PRIN FRECARE PERIE SIRMA+SUFL.AER+JET APA

Art. asimilat

13	CF12E1	82 MP	132,00000 TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE TORCRETATE LA PERE TI,TAVANE SAU PARDOSELI DE 6CM GROSIME

Art. asimilat

Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6cm.

### 14	2101509	M CUB	8,00000

MORTAR DE CIMENT M100-T

15	TRA06A10	82 TONE		14,26000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 16	CL20C1	82 KG	550,00000

CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PA RAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI

Art. asimilat

L:10106 -0003:6306303	-GRILAJE PT.SCARI BALCOANE ORNAMENT SIMP.OTEL PROFILAT

### 16	6020601	BUCATA	122,00000

CONEXPAND STRAPUNGERE M10X80

Executant A119	Obiectiv 03	Obi 2	Cate 01

0	1	2	3	4	5

### 17	IZD03D1	82 TONE	0,55000

VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PE CONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM

### 18	IZD04D1	82 TONE	0,55000

VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI

### 19	TRB05B22	82 TONE	8,84000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M	$

### 20	TRB01B12	82 TONE	4,16000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M	$

### 21	TRI1AA01C2	82 TONE	13,00000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2	$

### 22	TRA01A20P	82 TONE	13,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

| AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM |  |  | $ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |  |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |  |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |  |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 03 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A3

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A3

Categoria de lucrari: 02 BLC5 ARHITECTURA

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

1	RPCJ34B	02 MP	110,00000 DIVERSE LUCRARI:PREGATIREA SUPRAF.ZUGRAVITE CU HUM A/VAR,PTR.VOPSIRE CU VINACET SAU ALTE VOPSELE

### 2	CF10A1	82 MP	110,00000

SISTEM DE FINISARE REALIZAT CU MORTAR ADEPLAST AMC

-50, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI

Art. asimilat

Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori.

### 2	0003831	ORE	16,50000

MALAXOR PT.ADEZIVI

3	TSD16B1	82 M CUB	16,00000 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP

### 4	TRA01A10	82 TONE	25,60000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	$

### 5	CO01A1	82 MP	80,00000

TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

Art. asimilat

| L:10173 -M :2100969 | -BETON DE CIMENT | B 250-BC20 | STAS 3622 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 TRA06A10 | 82 TONE | 19,20000 |  |

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 7	RPCE34A1	82 M	80,00000

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADI RII CU BITUM TIP D

Art. asimilat

### 8	FA01A1	BUCATA	1,00000

MONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT

### 9	TCC24A1	82 BUCATA	3,00000

ANTENA DIRECTIVA OMNIDIRECTIONALA MONTARE

Art. asimilat

### 10	SB43A1	82 BUCATA	8,00000

SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA D E PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D=150 MM SI H=150 MM

Art. asimilat

Executant A119	Obiectiv 03	Obi 2	Cate 02

Formular F3

0	1	2	3	4	5

### 11	3275070	BUCATA	8,00000

RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA

### 12	CE08A01	M	106,00000

JGHEABURI SI BURLANE DE TIP WETTERBEST PENTRU ACOP ERISURI

### 12	6001973	M	109,18000

BURLAN DUBLU PREVOPSIT WETTERBEST CU DIAM 97MM

### 12	6001684	BUCATA	318,00000

SURUBURI WETTERBEST RAL PT ACOPERIS CU LUNG 20MM

13	CL20B1	82 KG	10,00000 CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI GRILE,CH EPENG,OPRITORI,GRATARE

Art. asimilat

L:10106 -M	:6312118	-CHEPENG METALIC PT.ACCES LA	TERASE

### 14	CF15A	02 MP	510,00000

TENCUIELI INT.SI EXT SCLIVISITE MAN.MORT.CIM.M100T 2CM GROS. PERETI BETON SAU CARAMIDA SUPRAF PLANE

L:LCU01H -0003:0003816	-MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 150 L

### 14	7920	ORE	2,04000

AUTOMACARA 5-10 TF

### 15	FA01A02	BUCATA	1,00000

DEMONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT

### 16	TCC24A2	82 BUCATA	3,00000

ANTENA DIRECTIVA (OMNIDIRECTIONALA) ,ETC DEMONTARE

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

| Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 03 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A3

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 3 ORGANIZARE SANTIER

Categoria de lucrari: 1 BLC7 ORGANIZARE SANTIER

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	VC03A1	82 BUCATA	1,00000

MONTARE CONTAINER METALIC TIP BIROU, VESTIAR, ETC

Art. asimilat

### 2	SE03A1	82 BUCATA	1,00000

MONTARE WC ECOLOGIC

Art. asimilat

| 3 AUT6752 | 82 ORE | 8,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOMACARA 6- | 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE | $ |  |
| 4 CE23A1 | 82 MP | 1000,00000 |  |

PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI CONS STRUCTII

Art. asimilat

### 5	CO06B	99 M	30,00000

IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DIN RAMA OTEL ROT

.FIXATPE STALPI MET,MONT.LA 2M INTERAX CU BET C4/5

Art. asimilat DE VERIF CONSUM BETON

L:LC45A -M	:6301822	-STILP METALIC PT.FIXAT IMPREJM INCLUSIV PIESE FIXARE

### 6	RPCP16C	99 MP	60,00000

PANOURI PLASA SARMA ZINCATA:MONT PANOURI PLASA SAR MA ZINC,IMPREJ IMPLETIT SAU TESAT SIMPLA,GATA CONF

### 7	TSE01D1	82 SUTE MP	0,50000

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE

### 8	TSD16B1	82 M CUB	5,00000

STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP

### 9	TRA01A20	82 TONE	8,50000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib.Asigurat.Munca	%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	Io =	% x To Profit	Po =	% x (To+Io) TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

Executant A119	Obiectiv 03	Obi 3	Cate 1

Formular F3

0	1	2	3	4	5

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 04 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A4

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4

Categoria de lucrari: 01 BLC 1 ARHITECTURA

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

|  | S | ECTIUNE TEH |  | NICA |  | SECTIUNE FI | NANCIARA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | CF09A01 |  | MP |  | 320,00000 |  |  |

SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 10 CM, PT TERASE SI BALCOANE

### 1	2101131	KG	2560,00000

MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.

### 1	7800027	MP	352,00000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA

### 1	1018835	MP	323,20000

POLISTIREN EXTRUDAT GRAFITAT 15CM, PLACARE PLANSEU SUBSOL

### 1	6719275	BUCATA	1920,00000

DIBLU PVC MARIMEA 3 NII-1030-75

### 1	2002584	KG	640,00000

MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL

### 2	CF10A1	82 MP	320,00000

SISTEM DE FINISARE REALIZ CU MORTAR ADEPLAST AMC-5 0, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI, A

Art. asimilat

### 2	0003831	ORE	48,00000

MALAXOR PT.ADEZIVI

### 3	CF08A03	MP	169,40000

SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM

### 3	2101131	KG	1355,20000

MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.

### 3	7800027	MP	186,34000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA

### 3	6719263	BUCATA	1016,40000

DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75

### 3	7800790	M CUB	9,32000

POLISTIREN EXTRUDAT GROS 5 CM ATIC

### 4	RPCE07A1	82 MP	91,30000

ANVELOPARE POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 5CM

Art. asimilat

### 4	765026A	MP	92,21000

POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 15CM

### 4	7800048	KG	429,11000

ADEZIV PT. POLISTIREN "DEKOFLEX"

| Executant A119 | Obiectiv 04 | Obi 1 |  | Cate 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 4	7800025	MP	100,43000

PLASA DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLA 160G-50 ML I U

### 5	CF08A03	MP	74,10000

SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM

### 5	2101131	KG	592,80000

MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.

### 5	7800027	MP	81,51000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA

### 5	6719263	BUCATA	444,60000

DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75

### 5	7800791	M CUB	4,08000

POLISTIREN EXTRUDAT GROS 3 CM GLAFURI

### 6	IZF71C	MP	730,40000

SISTEM TERMOIZ, CU VATA MINERALA FIXATA PE SUPORT DIN ZIDARIE DE CARAMIDA, GR 16CM PANA LA 20 CM INC

| 6 | O000222 | KG | 3652,00000 |
| --- | --- | --- | --- |
| MORTAR | ADEZIV DIFUZ (LIPIRE) |  |  |
| 6 MORTAR | 2101354 KG ADEZIV (NIVELARE 3MM) |  | 2921,60000 |
| 6 | 3270013 MP |  | 876,48000 |

PLASA FIBRA DE STICLA

### 6	9002033	MP	766,92000

VATA MINERALA BAZALTICA 15CM

### 6	2013034	BUCATA	8764,80000

DIBLU PLASTIC 215 MM, CU ROZETA SI CUI

### 6	2012587	KG	2191,20000

MORTAR ADEZIV PENTRU TENCUIALA ARMATA

### 7	CL25A1	82 M	746,73000

PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI,STALPI,TREPTE,RAMPE CU CORNISE DIN OL SI LA CANALE SI CAMINE CU CORNIS

Art. asimilat

Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel

### 7	7650374	M	746,73000

COLTARE AL.CU PLASA

### 8	CF13D01	MP	973,90000

APLICAREA UNEI TENCUIELI DECORATIVE ACRILICE CERES IT CT 60 THERMOPROJECT CU O GRANULATIE 1MM SI 1.5

Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon

### 8	9601261	KG	3895,60000

TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA

Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizae in interior si exterior

### 8	6013001	LITRU	136,35000

CONCENTRAT DE CURATARE ANTIMUCEGAI

Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior.

| Executant A119 | Obiectiv 04 | Obi 1 |  | Cate 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 8	2002584	KG	1947,80000

MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL

Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la stratul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala.

### 8	6012964	LITRU	292,17000

VOPSEA GRUND, ALBA, GATA PREP. HIDROFOBA, INT SI E XT

Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafetee minerale, rezistente

### 8	0003831	ORE	267,82000

MALAXOR PT.ADEZIVI

### 9	RPCJ04A02	MP	48,51000

TENCUIALA DECORATIVA, CU SOCLU SI PARAPETI PODESTE SI TREPTE RAL 1019

| 9 | 2101144 | KG | 412,34000 |
| --- | --- | --- | --- |
| MORTAR ADEZIV CU SPACLU |  | PT TERMOIZOLATII |  |
| 9 7800595 |  | KG | 9,70000 |

GRUND UNIVERSAL BAUMIT

### 9	3270124	KG	194,04000

TENCUIALA DECORATIVA SOCLU

10	CK23A	02 MP	126,50000 FERESTRE MASE PLASTICE CU UNUL SAU MAI MULTE CANAT URI,SUPR.TOC <= 1,00MP LA CONSTR CU H<=35M

Art. asimilat

L:LC33D -M	:6720385	-FERESTRE DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN

### 10	7920	ORE	2,53000

AUTOMACARA 5-10 TF

### 11	CK25A	02 MP	6,60000

USI PROFIL MASE PLASTICE,1 CANAT CU SUPR.TOC <=7MP INCLUSIV ARMATURI SI ACC, MONT IN ZID DE ORICE

Art. asimilat

L:LC33E -M	:6720308	-USI DIN PROFLIE PVC-TIP GEALAN

Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <=7mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H <=35M

### 11	7920	ORE	0,13000

AUTOMACARA 5-10 TF

### 12	CK04D01	M	105,00000

GLAFURI, PERVAZE, DIN ALUMINIU, MONTATE LA FERESTR E

### 13	CK04C01	M	105,00000

GLAFURI, PERVAZE, MASE PLASTICE, MONTATE LA FEREST RE

### 14	IZF12XC	91 MP	323,40000

SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM

Art. asimilat

### 15	RPCE11A1	82 MP	323,40000

STRAT DE DIFUZ.A VAP.LA ACOP.TERAS.PE SUP.INCL.PAN A LA 7% CU CART.BITMAT TIP CPB ASEZAT SIMPLU

Art. asimilat

Executant A119	Obiectiv 04	Obi 1	Cate 01

0	1	2	3	4	5

### 16	IZF03A1	82 MP	323,40000

BARIERA CONTRA VAPORILOR PT SUPR ORIZONT CE CONTIN E 1 STRAT CARTON BITUMINOS

Art. asimilat

L:11203 -0001:2600036	-BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75	S7064 L:11208 -M	:2601170	-MEMBRANA HIDROIZOLANTA VILLOX O-V 4S\K

### 17	IZF14F03	MP	323,40000

IZOLAREA TERMICA CU PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT ALB DE TIP ADEPLAST EPS200, PT SPATII CU INCARCARE

### 17	6003001	MP	339,57000

POLISTIREN EXPANDAT EPS 200, GROSIME 250 MM

### 17	0003831	ORE	88,94000

MALAXOR PT.ADEZIVI

### 18	IZK03C1	82 MP	323,40000

ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA

Art. asimilat

19	IZF12XC	91 MP	323,40000 SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM

Art. asimilat

### 20	TE06A1	82 MP	323,40000

PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM OCHIURILE 100X100 MM

Art. asimilat

### 21	RPCE31B	09 MP	389,40000

HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANE BITUMINOASE CU ADEZIV 1 STRAT AMORSA +2 STRATURI MEMBR.LIPITE CU FLACARA

Art. asimilat

L:LRC48J -0001:7801670	-MEMBRANA BITUMINOASA CU ARDEZIE

### 22	RPCI29B1	82 M	82,50000

GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE ZIDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,4 CU LAT.DESF.30 SI 50 CM *

Art. asimilat

Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0.4mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50cm

23	TRA06A10	82 TONE		46,56000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 24	AUT3336	82 ORE	16,00000

POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA

| 40 MC/H |  |  |  | $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | RPCH31A | 99 | MP | 970,00000 |

MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULA RA,H<7M,PT.LUCR.INTER-EXT,INCL.MAT.PT.PLATF+ PLAS

Art. asimilat

### 26	AUT1303	82 ORE	8760,00000

ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE

I/MP	$

### 27	MDTC5506025  82 BUCATA	2,00000

TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T	$

Executant A119	Obiectiv 04	Obi 1	Cate 01

0	1	2	3	4	5

### 28	TRA01A10	82 TONE	24,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	$

### 29	TRB05B22	82 TONE	15,00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M	$

### 30	RPCO56A	99 MP	133,10000

DEMONTARI TIMPLARIE (USI, FERESTRE) INCLUSIV GLAF URI

Art. asimilat

### 31	TRB05B22	82 TONE	0,67000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M	$

### 32	NMB319711	82 ORE	16,00000

ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1

$

### 33	TRA01A10	82 TONE	0,67000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib.Asigurat.Munca	%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	Io =	% x To Profit	Po =	% x (To+Io) TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 04 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A4

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4

Categoria de lucrari: 02 BLC2 INSTALATII

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	EF03D1	82 BUCATA	1,00000

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG

L:12061 -M	:7314187	-TABLOU ELECTRIC GEN COMP ECHIP,METALIC CU YALA,IP40 CF PR

### 2	EC05B1	82 M	5,00000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*

Art. asimilat

L:12007 -M	:4801922	-CABLU CYYF 3X6MMP

### 3	EC05B1	82 M	200,00000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*

Art. asimilat

L:12007 -M	:1000800	-CABLU CYYF 3X1.5MMP

### 4	RPCU11A1	82 M	205,00000

EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID ARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT

### 5	RPCU15A1	82 M	205,00000

ASTUPAREA SANT.DIN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS,DUPA POZ COND EL,SANTUL AVIND SECTIEA DE 6,5-10CMP

Astuparea santurilor din zidarie cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6.5-10cmp

### 6	EA02A1	82 M	200,00000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=16MM

Art. asimilat

### 7	EA02A2	82 M	5,00000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=20MM

Art. asimilat

### 8	EE09B	99 BUCATA	20,00000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL, DIFUZANT PT.LAMPI-VAPORI MERCUR,COMPLET,CU BALAST,MONT.PE BOLT.IMPLANTATE

Art. asimilat

L:EL21B2 -M	:3276454	-PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZ DE PREZ, APARENT,IP20

9	EE10K1	82 BUCATA	7,00000 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU A CUMULATOR DIBLURI METAL.

Art. asimilat

Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice

Formular F3

| Executant A119 | Obiectiv 04 | Obi 1 |  | Cate 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 9	5105025	BUCATA	6,00000

CORP ILUM DE SECURIT PT EVAC, LED, 5W,IP20,KIT EME RG 1H

### 9	5207007	BUCATA	1,00000

CORP ILUM LED 1X5W PT EVAC CU ACUM MIN 2H, IP65

### 10	EA16C1	82 BUCATA	15,00000

DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII M ONT IN MEDIU NORMAL, TIP-NBU PG 16

L:12020 -0001:7318987	-DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16

11	EH05A	99 BUCATA	1,00000 INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE,COMANDA,PROTEC TIE,SEMNALIZARE :TABLOU DIN CUTII CAPSULATE

### 12	M7C06A1	82 KW	100,00000

ENERGIE ELECTRICA PT.PROBA DE PUNERE IN FUNCT.A AG REG.ROTATIVE CU MOTOARE PINA LA 100 KW	$

### 13	ATE11J	82 BUCATA	2,00000

TESTE SI INCERCARI: VERIFICARE CORECTITUDINE MONTA J

### 14	W2E12A	99 BUCATA	1,00000

BLOC MASURA-PROT (BMPT) CU LIMITATOR PUTERE SI LOC PT.CONTOR, TRIFAZIC PE ZID CARAMIDA

oferta ??

L:W2L037 -0029:7322318	-BMPTD 20 A CUTIE ETANSA POLICARBONAT EN.ACTIVA/REACTIVA

### 15	EF03D1	82 BUCATA	1,00000

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG

L:12061 -M	:+08	-TABLOU ELECTRIC IP65

### 16	W2G01B05	82 M	100,00000

MONT CABLU U1KV GR 0,251-0,350 KG/M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA

Art. asimilat

L:12301 -0865:4802640	-CABLU ENERGIE CYABY	0,6/ 1KV 3X 6	U S 8778

### 17	EA02B3	82 M	100,00000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=50MM

Art. asimilat

### 17	3272540	M	100,00000

TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRA T450N

### 19	EH01A1	82 BUCATA	20,00000

VERIFICARE PRAM - AIDITEC

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

| Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

### OFERTANT SC GMCG SRL

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4

Categoria de lucrari: 03 BLC 3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	EF03A1	82 BUCATA	1,00000

MONTARE SISTEM FOTOVOLTAIC COMPLET

Art. asimilat

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

| Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x | To |
| Profit | Po = |  | % x | (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

### OFERTANT SC GMCG SRL

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A4

Categoria de lucrari: 01 BLC4 REZISTENTA

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	RPCT49C1	82 BUCATA	106,00000

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SI ELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM

Art. asimilat

### 2	RPCD03A2	82 KG	832,00000

ARMATURA PT BETON ARMAT, DIN OTEL BETON OB37 LA EL EM DE CONSTR OBISNUITE CU DISTANT DIN MASE PLASTIC

### 3	CZ0302G1	82 KG	312,00000

CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... OB 37 D=6-8MM	$

Art. asimilat

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateleriere de santier, OB 37 D=6-8mm

### 3	2006516	KG	316,68000

OTEL BETON BST500 D=8MM

### 4	CZ0302K1	82 KG	520,00000

CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... PC 52 D=10-16MM  $

Art. asimilat

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateleriere de santier, PC 52 D=10-16M

### 4	2006517	KG	527,80000

OTEL BETON BST500 D=10-16 MM

5	RPCC06A1	82 MP	96,00000 COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT RETURNARI BUIANDRUGI,GR INZI,STILPI SI DIAFRAGME

Art. asimilat

### 6	CO01A38	BUCATA	106,00000

ANCORA DE TIP RAWLPLUG CHIMICA UNIVERSALA VERSIUNE IARNA. CARTUS 300ML

### 7	CA04K	99 M CUB	7,00000

BET.TURNAT IN PLACI, GRINZI,STALPI-PREP CU CENTR B ET.TURN CU MIJL CLASICE BET CLASA ...1)

Art. asimilat

L:LCA01 -M	:2100983	-BETON DE CIMENT CLASA C25/20 (BC25/B330)

| Executant A119 | Obiectiv 04 | Obi 2 |  | Cate 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 7	0003716	ORE	1,40000

VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0, 9-1,5 KW

### 7	0003336	ORE	3,50000

POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA

40 MC/H

8	TRA06A10	82 TONE		17,50000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 9	CD07B1	82 M CUB	7,60000

ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU O GR 20CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE

Art. asimilat

L:10174 -M	:2101183	-MORTAR DE ZIDARIE M 100	S 1030

Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 cm, la constructii executate la O inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, plaetizate

### 10	CD07D1	82 M CUB	2,60000

ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU O GR 24CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE

Art. asimilat

L:10174 -M	:2101183	-MORTAR DE ZIDARIE M 100	S 1030

Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 cm, la constructii executate la O inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, plaetizate

### 11	IZACA16A	MP	24,00000

ROSTUIREA PLACAJELOR DIN CARAMIDA ANTIACDA NORMALA PE SUPRAF ORIZ, AVAND ROSTURILE CU LATI DE 7-8MM

Rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8mm si adancimea de 15 mm rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale

12	H1B02A3	82 MP	24,00000 PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI LUCRU PT.BETONARE,LA ROS T.ORIZ.PRIN FRECARE PERIE SIRMA+SUFL.AER+JET APA

Art. asimilat

13	CF12E1	82 MP	242,00000 TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE TORCRETATE LA PERE TI,TAVANE SAU PARDOSELI DE 6CM GROSIME

Art. asimilat

Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6cm.

### 14	2101509	M CUB	14,52000

MORTAR DE CIMENT M100-T

15	TRA06A10	82 TONE		26,14000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 16	CL20C1	82 KG	650,00000

CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PA RAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI

Art. asimilat

L:10106 -0003:6306303	-GRILAJE PT.SCARI BALCOANE ORNAMENT SIMP.OTEL PROFILAT

Executant A119	Obiectiv 04	Obi 2	Cate 01

0	1	2	3	4	5

### 16	6020601	BUCATA	146,00000

CONEXPAND STRAPUNGERE M10X80

### 17	IZD03D1	82 TONE	0,65000

VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PE CONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM

### 18	IZD04D1	82 TONE	0,65000

VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI

### 19	TRB05B22	82 TONE	19,84000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M	$

### 20	TRB01B12	82 TONE	4,16000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M	$

### 21	TRI1AA01C2	82 TONE	24,00000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2	$

### 22	TRA01A20P	82 TONE	24,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

| AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM |  |  | $ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |  |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |  |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |  |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 04 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A4

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A4

Categoria de lucrari: 02 BLC5 ARHITECTURA

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

1	RPCJ34B	02 MP	110,00000 DIVERSE LUCRARI:PREGATIREA SUPRAF.ZUGRAVITE CU HUM A/VAR,PTR.VOPSIRE CU VINACET SAU ALTE VOPSELE

### 2	CF10A1	82 MP	110,00000

SISTEM DE FINISARE REALIZAT CU MORTAR ADEPLAST AMC

-50, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI

Art. asimilat

### 2	0003831	ORE	16,50000

MALAXOR PT.ADEZIVI

3	TSD16B1	82 M CUB	16,00000 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP

### 4	TRA01A10	82 TONE	25,60000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	$

### 5	CO01A1	82 MP	80,00000

TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

Art. asimilat

| L:10173 -M :2100969 | -BETON DE CIMENT | B 250-BC20 | STAS 3622 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 TRA06A10 | 82 TONE | 19,20000 |  |

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 7	RPCE34A1	82 M	80,00000

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADI RII CU BITUM TIP D

Art. asimilat

### 8	FA01A1	BUCATA	2,00000

MONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT

### 9	TCC24A1	82 BUCATA	6,00000

ANTENA DIRECTIVA OMNIDIRECTIONALA MONTARE

Art. asimilat

### 10	SB43A1	82 BUCATA	10,00000

SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA D E PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D=150 MM SI H=150 MM

Art. asimilat

### 11	3275070	BUCATA	10,00000

RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA

Executant A119	Obiectiv 04	Obi 2	Cate 02

Formular F3

0	1	2	3	4	5

### 12	CE08A01	M	132,00000

JGHEABURI SI BURLANE DE TIP WETTERBEST PENTRU ACOP ERISURI

### 12	6001973	M	135,96000

BURLAN DUBLU PREVOPSIT WETTERBEST CU DIAM 97MM

### 12	6001684	BUCATA	396,00000

SURUBURI WETTERBEST RAL PT ACOPERIS CU LUNG 20MM

13	CL20B1	82 KG	10,00000 CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI GRILE,CH EPENG,OPRITORI,GRATARE

Art. asimilat

L:10106 -M	:6312118	-CHEPENG METALIC PT.ACCES LA	TERASE

### 14	CF15A	02 MP	340,00000

TENCUIELI INT.SI EXT SCLIVISITE MAN.MORT.CIM.M100T 2CM GROS. PERETI BETON SAU CARAMIDA SUPRAF PLANE

L:LCU01H -0003:0003816	-MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 150 L

### 14	7920	ORE	1,36000

AUTOMACARA 5-10 TF

### 15	FA01A02	BUCATA	2,00000

DEMONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT

### 16	TCC24A2	82 BUCATA	6,00000

ANTENA DIRECTIVA (OMNIDIRECTIONALA) ,ETC DEMONTARE

Art. asimilat

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

| Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 04 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A4

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 3 ORGANIZARE SANTIER

Categoria de lucrari: 1 BLC7 ORGANIZARE SANTIER

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	VC03A1	82 BUCATA	1,00000

MONTARE CONTAINER METALIC TIP BIROU, VESTIAR, ETC

Art. asimilat

### 2	SE03A1	82 BUCATA	1,00000

MONTARE WC ECOLOGIC

Art. asimilat

| 3 AUT6752 | 82 ORE | 8,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOMACARA 6- | 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE | $ |  |
| 4 CE23A1 | 82 MP | 1000,00000 |  |

PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI CONS STRUCTII

Art. asimilat

### 5	CO06B	99 M	30,00000

IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DIN RAMA OTEL ROT

.FIXATPE STALPI MET,MONT.LA 2M INTERAX CU BET C4/5

Art. asimilat DE VERIF CONSUM BETON

L:LC45A -M	:6301822	-STILP METALIC PT.FIXAT IMPREJM INCLUSIV PIESE FIXARE

### 6	RPCP16C	99 MP	60,00000

PANOURI PLASA SARMA ZINCATA:MONT PANOURI PLASA SAR MA ZINC,IMPREJ IMPLETIT SAU TESAT SIMPLA,GATA CONF

### 7	TSE01D1	82 SUTE MP	0,50000

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE

### 8	TSD16B1	82 M CUB	5,00000

STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP

### 9	TRA01A20	82 TONE	8,50000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib.Asigurat.Munca	%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	Io =	% x To Profit	Po =	% x (To+Io) TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

Executant A119	Obiectiv 04	Obi 3	Cate 1

Formular F3

0	1	2	3	4	5

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 05 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC B

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B

Categoria de lucrari: 01 BLC 1 ARHITECTURA

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

|  | S | ECTIUNE TEH |  | NICA |  | SECTIUNE FI | NANCIARA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | CF09A01 |  | MP |  | 335,00000 |  |  |

SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 10 CM, PT TERASE SI BALCOANE

### 1	2101131	KG	2680,00000

MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.

### 1	7800027	MP	368,50000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA

### 1	1018835	MP	338,35000

POLISTIREN EXTRUDAT GRAFITAT 15CM, PLACARE PLANSEU SUBSOL

### 1	6719275	BUCATA	2010,00000

DIBLU PVC MARIMEA 3 NII-1030-75

### 1	2002584	KG	670,00000

MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL

### 2	CF10A1	82 MP	335,00000

SISTEM DE FINISARE REALIZ CU MORTAR ADEPLAST AMC-5 0, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI, A

Art. asimilat

### 2	0003831	ORE	50,25000

MALAXOR PT.ADEZIVI

### 3	CF08A03	MP	220,00000

SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM

### 3	2101131	KG	1760,00000

MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.

### 3	7800027	MP	242,00000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA

### 3	6719263	BUCATA	1320,00000

DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75

### 3	7800790	M CUB	12,10000

POLISTIREN EXTRUDAT GROS 5 CM ATIC

### 4	RPCE07A1	82 MP	52,80000

ANVELOPARE POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 5CM

Art. asimilat

### 4	765026A	MP	53,33000

POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 15CM

### 4	7800048	KG	248,16000

ADEZIV PT. POLISTIREN "DEKOFLEX"

| Executant A119 | Obiectiv 05 | Obi 1 |  | Cate 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 4	7800025	MP	58,08000

PLASA DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLA 160G-50 ML I U

### 5	CF08A03	MP	93,00000

SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM

### 5	2101131	KG	744,00000

MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.

### 5	7800027	MP	102,30000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA

### 5	6719263	BUCATA	558,00000

DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75

### 5	7800791	M CUB	5,12000

POLISTIREN EXTRUDAT GROS 3 CM GLAFURI

### 6	IZF71C	MP	890,00000

SISTEM TERMOIZ, CU VATA MINERALA FIXATA PE SUPORT DIN ZIDARIE DE CARAMIDA, GR 16CM PANA LA 20 CM INC

| 6 | O000222 | KG | 4450,00000 |
| --- | --- | --- | --- |
| MORTAR | ADEZIV DIFUZ (LIPIRE) |  |  |
| 6 MORTAR | 2101354 KG ADEZIV (NIVELARE 3MM) |  | 3560,00000 |
| 6 | 3270013 MP |  | 1068,00000 |

PLASA FIBRA DE STICLA

### 6	9002033	MP	934,50000

VATA MINERALA BAZALTICA 15CM

### 6	2013034	BUCATA	10680,00000

DIBLU PLASTIC 215 MM, CU ROZETA SI CUI

### 6	2012587	KG	2670,00000

MORTAR ADEZIV PENTRU TENCUIALA ARMATA

### 7	CL25A1	82 M	910,00000

PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI,STALPI,TREPTE,RAMPE CU CORNISE DIN OL SI LA CANALE SI CAMINE CU CORNIS

Art. asimilat

Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel

### 7	7650374	M	910,00000

COLTARE AL.CU PLASA

### 8	CF13D01	MP	1203,00000

APLICAREA UNEI TENCUIELI DECORATIVE ACRILICE CERES IT CT 60 THERMOPROJECT CU O GRANULATIE 1MM SI 1.5

Aplicarea unei tencuieli decorative acrilie Ceresit CT60 ThermoProject cu o granulatie de 1mm si 1.5mm. fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigment, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon.

### 8	9601261	KG	4812,00000

TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA

Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior

### 8	6013001	LITRU	168,42000

CONCENTRAT DE CURATARE ANTIMUCEGAI

Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior

| Executant A119 | Obiectiv 05 | Obi 1 |  | Cate 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 8	2002584	KG	2406,00000

MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL

Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la stratul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala

### 8	6012964	LITRU	360,90000

VOPSEA GRUND, ALBA, GATA PREP. HIDROFOBA, INT SI E XT

Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata ata la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale rezistente

### 8	0003831	ORE	330,82000

MALAXOR PT.ADEZIVI

### 9	RPCJ04A02	MP	44,00000

TENCUIALA DECORATIVA, CU SOCLU SI PARAPETI PODESTE SI TREPTE RAL 1019

| 9 | 2101144 | KG | 374,00000 |
| --- | --- | --- | --- |
| MORTAR ADEZIV CU SPACLU |  | PT TERMOIZOLATII |  |
| 9 7800595 |  | KG | 8,80000 |

GRUND UNIVERSAL BAUMIT

### 9	3270124	KG	176,00000

TENCUIALA DECORATIVA SOCLU

10	CK23A	02 MP	155,50000 FERESTRE MASE PLASTICE CU UNUL SAU MAI MULTE CANAT URI,SUPR.TOC <= 1,00MP LA CONSTR CU H<=35M

Art. asimilat

L:LC33D -M	:6720385	-FERESTRE DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN

### 10	7920	ORE	3,11000

AUTOMACARA 5-10 TF

### 11	CK25A	02 MP	9,60000

USI PROFIL MASE PLASTICE,1 CANAT CU SUPR.TOC <=7MP INCLUSIV ARMATURI SI ACC, MONT IN ZID DE ORICE

Art. asimilat

L:LC33E -M	:6720308	-USI DIN PROFLIE PVC-TIP GEALAN

Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <=7mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H <=35M

### 11	7920	ORE	0,19000

AUTOMACARA 5-10 TF

### 12	CK04D01	M	130,00000

GLAFURI, PERVAZE, DIN ALUMINIU, MONTATE LA FERESTR E

### 13	CK04C01	M	130,00000

GLAFURI, PERVAZE, MASE PLASTICE, MONTATE LA FEREST RE

### 14	IZF12XC	91 MP	338,80000

SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM

Art. asimilat

### 15	RPCE11A1	82 MP	338,80000

STRAT DE DIFUZ.A VAP.LA ACOP.TERAS.PE SUP.INCL.PAN A LA 7% CU CART.BITMAT TIP CPB ASEZAT SIMPLU

Art. asimilat

Executant A119	Obiectiv 05	Obi 1	Cate 01

0	1	2	3	4	5

### 16	IZF03A1	82 MP	338,80000

BARIERA CONTRA VAPORILOR PT SUPR ORIZONT CE CONTIN E 1 STRAT CARTON BITUMINOS

Art. asimilat

L:11203 -0001:2600036	-BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75	S7064 L:11208 -M	:2601170	-MEMBRANA HIDROIZOLANTA VILLOX O-V 4S\K

### 17	IZF14F03	MP	338,80000

IZOLAREA TERMICA CU PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT ALB DE TIP ADEPLAST EPS200, PT SPATII CU INCARCARE

### 17	6003001	MP	355,74000

POLISTIREN EXPANDAT EPS 200, GROSIME 250 MM

### 17	0003831	ORE	93,17000

MALAXOR PT.ADEZIVI

### 18	IZK03C1	82 MP	338,80000

ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA

Art. asimilat

19	IZF12XC	91 MP	338,80000 SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM

Art. asimilat

### 20	TE06A1	82 MP	338,80000

PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM OCHIURILE 100X100 MM

Art. asimilat

### 21	RPCE31B	09 MP	435,60000

HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANE BITUMINOASE CU ADEZIV 1 STRAT AMORSA +2 STRATURI MEMBR.LIPITE CU FLACARA

Art. asimilat

L:LRC48J -0001:7801670	-MEMBRANA BITUMINOASA CU ARDEZIE

### 22	RPCI29B1	82 M	176,00000

GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE ZIDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,4 CU LAT.DESF.30 SI 50 CM *

Art. asimilat

Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0.4mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50cm

23	TRA06A10	82 TONE		48,80000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 24	AUT3336	82 ORE	16,00000

POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA

| 40 MC/H |  |  |  | $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | RPCH31A | 99 | MP | 1010,00000 |

MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULA RA,H<7M,PT.LUCR.INTER-EXT,INCL.MAT.PT.PLATF+ PLAS

Art. asimilat

### 26	AUT1303	82 ORE	8760,00000

ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE

I/MP	$

### 27	MDTC5506025  82 BUCATA	2,00000

TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T	$

Executant A119	Obiectiv 05	Obi 1	Cate 01

0	1	2	3	4	5

### 28	TRA01A10	82 TONE	24,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	$

### 29	TRB05B22	82 TONE	15,00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M	$

### 30	RPCO56A	99 MP	130,90000

DEMONTARI TIMPLARIE (USI, FERESTRE) INCLUSIV GLAF URI

art.asimilat

### 31	TRB05B22	82 TONE	0,65000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M	$

### 32	NMB319711	82 ORE	16,00000

ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1

$

### 33	TRA01A10	82 TONE	0,65000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	$

### 34	RPCO56A	99 MP	165,10000

DEMONTARI TIMPLARIE (USI, FERESTRE) INCLUSIV GLAF URI

Art. asimilat

### 35	TRB05B22	82 TONE	0,83000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M	$

### 36	NMB319711	82 ORE	20,00000

ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1

$

### 37	TRA01A10	82 TONE	0,83000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib.Asigurat.Munca	%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	Io =	% x To Profit	Po =	% x (To+Io) TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 05 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC B

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B

Categoria de lucrari: 02 BLC2 INSTALATII

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	EF03D1	82 BUCATA	1,00000

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG

L:12061 -M	:7314187	-TABLOU ELECTRIC GEN COMP ECHIP,METALIC CU YALA,IP40 CF PR

### 2	EC05B1	82 M	5,00000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*

Art. asimilat

L:12007 -M	:4801922	-CABLU CYYF 3X6MMP

### 3	EC05B1	82 M	200,00000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*

Art. asimilat

L:12007 -M	:1000800	-CABLU CYYF 3X1.5MMP

### 4	RPCU11A1	82 M	205,00000

EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID ARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT

### 5	RPCU15A1	82 M	205,00000

ASTUPAREA SANT.DIN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS,DUPA POZ COND EL,SANTUL AVIND SECTIEA DE 6,5-10CMP

Astuparea santurilor din zidarie cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6.5-10cmp

### 6	EA02A1	82 M	200,00000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=16MM

Art. asimilat

### 7	EA02A2	82 M	5,00000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=20MM

Art. asimilat

### 8	EE09B	99 BUCATA	20,00000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL, DIFUZANT PT.LAMPI-VAPORI MERCUR,COMPLET,CU BALAST,MONT.PE BOLT.IMPLANTATE

Art. asimilat

L:EL21B2 -M	:3276454	-PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZ DE PREZ, APARENT,IP20

9	EE10K1	82 BUCATA	7,00000 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU A CUMULATOR DIBLURI METAL.

Art. asimilat

Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice

Formular F3

| Executant A119 | Obiectiv 05 | Obi 1 |  | Cate 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 9	5105025	BUCATA	6,00000

CORP ILUM DE SECURIT PT EVAC, LED, 5W,IP20,KIT EME RG 1H

### 9	5207007	BUCATA	1,00000

CORP ILUM LED 1X5W PT EVAC CU ACUM MIN 2H, IP65

### 10	EA16C1	82 BUCATA	15,00000

DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII M ONT IN MEDIU NORMAL, TIP-NBU PG 16

L:12020 -0001:7318987	-DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16

11	EH05A	99 BUCATA	1,00000 INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE,COMANDA,PROTEC TIE,SEMNALIZARE :TABLOU DIN CUTII CAPSULATE

### 12	M7C06A1	82 KW	100,00000

ENERGIE ELECTRICA PT.PROBA DE PUNERE IN FUNCT.A AG REG.ROTATIVE CU MOTOARE PINA LA 100 KW	$

### 13	ATE11J	82 BUCATA	2,00000

TESTE SI INCERCARI: VERIFICARE CORECTITUDINE MONTA J

### 14	W2E12A	99 BUCATA	1,00000

BLOC MASURA-PROT (BMPT) CU LIMITATOR PUTERE SI LOC PT.CONTOR, TRIFAZIC PE ZID CARAMIDA

oferta ??

L:W2L037 -0029:7322318	-BMPTD 20 A CUTIE ETANSA POLICARBONAT EN.ACTIVA/REACTIVA

### 15	EF03D1	82 BUCATA	1,00000

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG

L:12061 -M	:+08	-TABLOU ELECTRIC IP65

### 16	W2G01B05	82 M	100,00000

MONT CABLU U1KV GR 0,251-0,350 KG/M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA

Art. asimilat

L:12301 -0865:4802640	-CABLU ENERGIE CYABY	0,6/ 1KV 3X 6	U S 8778

### 17	EA02B3	82 M	100,00000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=50MM

Art. asimilat

### 17	3272540	M	100,00000

TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRA T450N

### 19	EH01A1	82 BUCATA	20,00000

VERIFICARE PRAM - AIDITEC

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

| Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

### OFERTANT SC GMCG SRL

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B

Categoria de lucrari: 03 BLC 3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	EF03A1	82 BUCATA	1,00000

MONTARE SISTEM FOTOVOLTAIC COMPLET

Art. asimilat

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

| Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x | To |
| Profit | Po = |  | % x | (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

### OFERTANT SC GMCG SRL

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC B

Categoria de lucrari: 01 BLC4 REZISTENTA

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	RPCT49C1	82 BUCATA	160,00000

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SI ELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM

Art. asimilat

### 2	RPCD03A2	82 KG	904,00000

ARMATURA PT BETON ARMAT, DIN OTEL BETON OB37 LA EL EM DE CONSTR OBISNUITE CU DISTANT DIN MASE PLASTIC

### 3	CZ0302G1	82 KG	327,00000

CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... OB 37 D=6-8MM	$

Art. asimilat

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateleriere de santier, OB 37 D=6-8mm

### 3	2006516	KG	331,90000

OTEL BETON BST500 D=8MM

### 4	CZ0302K1	82 KG	577,00000

CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... PC 52 D=10-16MM  $

Art. asimilat

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateleriere de santier, PC 52 D=10-16M

### 4	2006517	KG	585,66000

OTEL BETON BST500 D=10-16 MM

5	RPCC06A1	82 MP	160,00000 COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT RETURNARI BUIANDRUGI,GR INZI,STILPI SI DIAFRAGME

Art. asimilat

### 6	CO01A38	BUCATA	160,00000

ANCORA DE TIP RAWLPLUG CHIMICA UNIVERSALA VERSIUNE IARNA. CARTUS 300ML

### 7	CA04K	99 M CUB	14,00000

BET.TURNAT IN PLACI, GRINZI,STALPI-PREP CU CENTR B ET.TURN CU MIJL CLASICE BET CLASA ...1)

Art. asimilat

L:LCA01 -M	:2100983	-BETON DE CIMENT CLASA C25/20 (BC25/B330)

| Executant A119 | Obiectiv 05 | Obi 2 |  | Cate 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 7	0003716	ORE	2,80000

VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0, 9-1,5 KW

### 7	0003336	ORE	7,00000

POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA

40 MC/H

8	TRA06A10	82 TONE		35,00000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 9	CD07B1	82 M CUB	16,50000

ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU O GR 20CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE

Art. asimilat

L:10174 -M	:2101183	-MORTAR DE ZIDARIE M 100	S 1030

Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 cm, la constructii executate la O inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, plaetizate

### 10	CD07D1	82 M CUB	6,00000

ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU O GR 24CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE

L:10174 -M	:2101183	-MORTAR DE ZIDARIE M 100	S 1030

Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 cm, la constructii executate la O inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, plaetizate

### 11	IZACA16A	MP	60,00000

ROSTUIREA PLACAJELOR DIN CARAMIDA ANTIACDA NORMALA PE SUPRAF ORIZ, AVAND ROSTURILE CU LATI DE 7-8MM

Rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8mm si adancimea de 15 mm rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale

12	H1B02A3	82 MP	60,00000 PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI LUCRU PT.BETONARE,LA ROS T.ORIZ.PRIN FRECARE PERIE SIRMA+SUFL.AER+JET APA

Art. asimilat

13	CF12E1	82 MP	376,00000 TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE TORCRETATE LA PERE TI,TAVANE SAU PARDOSELI DE 6CM GROSIME

Art. asimilat

Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6cm.

### 14	2101509	M CUB	22,56000

MORTAR DE CIMENT M100-T

### 15	RPCK64B1	82 MP	24,00000

CURATIRE STRAT SUPORT DIN BETON PRIN INDEPARTAREA STRAT.DE MASA DIN MASTIC BITUM.DUPA DESF.PARDOS.*

Curatare strat suport din beton prin indepartarea stratului de masa bituminoasa, dupa desfacrea pardoselilor, la masa din mastic bituminos.

### 16	H1B02A5	82 MP	24,00000

PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU ORIZ PRIN BUCIARDA RE MANUALA, SUFLARE CU AER COMPRIM SI SPALARE CU J

Pregatirea suprafetei roturilor de lucru orizontale, prin buciardare manuaala, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune.

Executant A119	Obiectiv 05	Obi 2	Cate 01

0	1	2	3	4	5

### 17	IZA05H1	82 MP	24,00000

VOPSITORIE PE BETON CU AMORSA ALOREX 102

### 17	3270209	KG	24,00000

AMORSA BETON CONTACT

### 18	CG01D1	82 MP	24,00000

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GR CU SUPRAF FIN DRISCUITA

Art. asimilat

L:10174 -M	:2101509	-MORTAR DE CIMENT M100-T

19	TRA06A10	82 TONE		43,20000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 20	CL20C1	82 KG	850,00000

CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PA RAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI

Art. asimilat

L:10106 -0003:6306303	-GRILAJE PT.SCARI BALCOANE ORNAMENT SIMP.OTEL PROFILAT

### 20	6020601	BUCATA	172,00000

CONEXPAND STRAPUNGERE M10X80

### 21	IZD03D1	82 TONE	0,85000

VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PE CONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM

### 22	IZD04D1	82 TONE	0,85000

VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI

### 23	TRB05B22	82 TONE	42,25000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M	$

### 24	TRB01B12	82 TONE	33,60000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M	$

### 25	TRI1AA01C2	82 TONE	75,85000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2	$

### 26	TRA01A20P	82 TONE	75,85000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

| AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM |  |  | $ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |  |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |  |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |  |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 05 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC B

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC B

Categoria de lucrari: 02 BLC5 ARHITECTURA

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

1	RPCJ34B	02 MP	75,00000 DIVERSE LUCRARI:PREGATIREA SUPRAF.ZUGRAVITE CU HUM A/VAR,PTR.VOPSIRE CU VINACET SAU ALTE VOPSELE

### 2	CF10A1	82 MP	75,00000

SISTEM DE FINISARE REALIZAT CU MORTAR ADEPLAST AMC

-50, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI

Art. asimilat

Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori.

### 2	0003831	ORE	11,25000

MALAXOR PT.ADEZIVI

3	TSD16B1	82 M CUB	16,00000 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP

### 4	TRA01A10	82 TONE	25,60000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	$

### 5	CO01A1	82 MP	80,00000

TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

Art. asimilat

| L:10173 -M :2100969 | -BETON DE CIMENT | B 250-BC20 | STAS 3622 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 TRA06A10 | 82 TONE | 19,20000 |  |

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 7	RPCE34A1	82 M	80,00000

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADI RII CU BITUM TIP D

Art. asimilat

### 8	FA01A1	BUCATA	6,00000

MONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT

### 9	TCC24A1	82 BUCATA	3,00000

ANTENA DIRECTIVA OMNIDIRECTIONALA MONTARE

Art. asimilat

### 10	SB43A1	82 BUCATA	6,00000

SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA D E PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D=150 MM SI H=150 MM

Art. asimilat

Executant A119	Obiectiv 05	Obi 2	Cate 02

Formular F3

0	1	2	3	4	5

### 11	3275070	BUCATA	6,00000

RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA

### 12	CE08A01	M	79,00000

JGHEABURI SI BURLANE DE TIP WETTERBEST PENTRU ACOP ERISURI

### 12	6001973	M	81,37000

BURLAN DUBLU PREVOPSIT WETTERBEST CU DIAM 97MM

### 12	6001684	BUCATA	237,00000

SURUBURI WETTERBEST RAL PT ACOPERIS CU LUNG 20MM

13	CL20B1	82 KG	10,00000 CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI GRILE,CH EPENG,OPRITORI,GRATARE

Art. asimilat

L:10106 -M	:6312118	-CHEPENG METALIC PT.ACCES LA	TERASE

### 14	FA01A02	BUCATA	6,00000

DEMONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT

### 15	TCC24A2	82 BUCATA	3,00000

ANTENA DIRECTIVA (OMNIDIRECTIONALA) ,ETC DEMONTARE

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

| Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 05 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC B

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 3 LUCRARI SPATII SERVICII - SEDII BLOC B - NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 01 BLC6 ARHITECTURA-NEELIGIBIL

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	CF08A03	MP	6,00000

SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM

### 1	2101131	KG	48,00000

MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.

### 1	7800027	MP	6,60000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA

### 1	6719263	BUCATA	36,00000

DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75

### 1	7800790	M CUB	0,33000

POLISTIREN EXTRUDAT GROS 5 CM ATIC

### 2	IZF71C	MP	60,00000

SISTEM TERMOIZ, CU VATA MINERALA FIXATA PE SUPORT DIN ZIDARIE DE CARAMIDA, GR 16CM PANA LA 20 CM INC

| 2 | O000222 | KG | 300,00000 |
| --- | --- | --- | --- |
| MORTAR | ADEZIV DIFUZ (LIPIRE) |  |  |
| 2 MORTAR | 2101354 KG ADEZIV (NIVELARE 3MM) |  | 240,00000 |
| 2 | 3270013 MP |  | 72,00000 |

PLASA FIBRA DE STICLA

### 2	9002033	MP	63,00000

VATA MINERALA BAZALTICA 15CM

### 2	2013034	BUCATA	720,00000

DIBLU PLASTIC 215 MM, CU ROZETA SI CUI

### 2	2012587	KG	180,00000

MORTAR ADEZIV PENTRU TENCUIALA ARMATA

### 3	CL25A1	82 M	20,00000

PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI DE CARAMIDA CU CORNI ER OTEL

Art. asimilat

Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel

### 4	7650374	M	20,00000

COLTARE AL.CU PLASA

### 5	CF13D01	MP	66,00000

APLICAREA UNEI TENCUIELI DECORATIVE ACRILICE CERES IT CT 60 THERMOPROJECT CU O GRANULATIE 1MM SI 1.5

Aplicarea unei tencuieli decorative acrilie Ceresit CT60 ThermoProject cu o granulatie de 1mm si 1.5mm. fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigment, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon.

| Executant A119 | Obiectiv 05 | Obi 3 |  | Cate 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 5	9601261	KG	264,00000

TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA

Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior

### 5	6013001	LITRU	9,24000

CONCENTRAT DE CURATARE ANTIMUCEGAI

Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior

### 5	2002584	KG	132,00000

MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL

Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la stratul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala

### 5	6012964	LITRU	19,80000

VOPSEA GRUND, ALBA, GATA PREP. HIDROFOBA, INT SI E XT

Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata ata la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale rezistente

### 5	0003831	ORE	18,15000

MALAXOR PT.ADEZIVI

6	CK23A	02 MP	3,00000 FERESTRE MASE PLASTICE CU UNUL SAU MAI MULTE CANAT URI,SUPR.TOC <= 1,00MP LA CONSTR CU H<=35M

Art. asimilat

L:LC33D -M	:6720385	-FERESTRE DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN

### 6	7920	ORE	0,06000

AUTOMACARA 5-10 TF

### 7	CK25A	02 MP	13,50000

USI PROFIL MASE PLASTICE,1 CANAT CU SUPR.TOC <=7MP INCLUSIV ARMATURI SI ACC, MONT IN ZID DE ORICE

Art. asimilat

L:LC33E -M	:6720308	-USI DIN PROFLIE PVC-TIP GEALAN

Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <=7mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H <=35M

### 7	7920	ORE	0,27000

AUTOMACARA 5-10 TF

### 8	CK04D01	M	2,00000

GLAFURI, PERVAZE, DIN ALUMINIU, MONTATE LA FERESTR E

### 9	CK04C01	M	2,00000

GLAFURI, PERVAZE, MASE PLASTICE, MONTATE LA FEREST RE

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

| Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

Executant A119	Obiectiv 05	Obi 3	Cate 01

0	1	2	3	4	5

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 05 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC B

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 4 ORGANIZARE SANTIER

Categoria de lucrari: 1 BLC7 ORGANIZARE SANTIER

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	VC03A1	82 BUCATA	1,00000

MONTARE CONTAINER METALIC TIP BIROU, VESTIAR, ETC

Art. asimilat

### 2	SE03A1	82 BUCATA	1,00000

MONTARE WC ECOLOGIC

Art. asimilat

| 3 AUT6752 | 82 ORE | 8,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOMACARA 6- | 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE | $ |  |
| 4 CE23A1 | 82 MP | 1000,00000 |  |

PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI CONS STRUCTII

Art. asimilat

### 5	CO06B	99 M	30,00000

IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DIN RAMA OTEL ROT

.FIXATPE STALPI MET,MONT.LA 2M INTERAX CU BET C4/5

Art. asimilat DE VERIF CONSUM BETON

L:LC45A -M	:6301822	-STILP METALIC PT.FIXAT IMPREJM INCLUSIV PIESE FIXARE

### 6	RPCP16C	99 MP	60,00000

PANOURI PLASA SARMA ZINCATA:MONT PANOURI PLASA SAR MA ZINC,IMPREJ IMPLETIT SAU TESAT SIMPLA,GATA CONF

### 7	TSE01D1	82 SUTE MP	0,50000

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE

### 8	TSD16B1	82 M CUB	5,00000

STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP

### 9	TRA01A20	82 TONE	8,50000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib.Asigurat.Munca	%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	Io =	% x To Profit	Po =	% x (To+Io) TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

Executant A119	Obiectiv 05	Obi 4	Cate 1

Formular F3

0	1	2	3	4	5

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 06 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC C

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

Categoria de lucrari: 01 BLC 1 ARHITECTURA

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

|  | S | ECTIUNE TEH |  | NICA |  | SECTIUNE FI | NANCIARA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | CF09A01 |  | MP |  | 335,00000 |  |  |

SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 10 CM, PT TERASE SI BALCOANE

### 1	2101131	KG	2680,00000

MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.

### 1	7800027	MP	368,50000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA

### 1	1018835	MP	338,35000

POLISTIREN EXTRUDAT GRAFITAT 15CM, PLACARE PLANSEU SUBSOL

### 1	6719275	BUCATA	2010,00000

DIBLU PVC MARIMEA 3 NII-1030-75

### 1	2002584	KG	670,00000

MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL

### 2	CF10A1	82 MP	335,00000

SISTEM DE FINISARE REALIZ CU MORTAR ADEPLAST AMC-5 0, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI, A

Art. asimilat

Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori.

### 2	0003831	ORE	50,25000

MALAXOR PT.ADEZIVI

### 3	CF08A03	MP	220,00000

SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM

### 3	2101131	KG	1760,00000

MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.

### 3	7800027	MP	242,00000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA

### 3	6719263	BUCATA	1320,00000

DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75

### 3	7800790	M CUB	12,10000

POLISTIREN EXTRUDAT GROS 5 CM ATIC

### 4	RPCE07A1	82 MP	52,80000

ANVELOPARE POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 5CM

Art. asimilat

### 4	765026A	MP	53,33000

POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 15CM

| Executant A119 | Obiectiv 06 | Obi 1 |  | Cate 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 4	7800048	KG	248,16000

ADEZIV PT. POLISTIREN "DEKOFLEX"

### 4	7800025	MP	58,08000

PLASA DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLA 160G-50 ML I U

### 5	CF08A03	MP	86,00000

SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM

### 5	2101131	KG	688,00000

MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.

### 5	7800027	MP	94,60000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA

### 5	6719263	BUCATA	516,00000

DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75

### 5	7800791	M CUB	4,73000

POLISTIREN EXTRUDAT GROS 3 CM GLAFURI

### 6	IZF71C	MP	890,00000

SISTEM TERMOIZ, CU VATA MINERALA FIXATA PE SUPORT DIN ZIDARIE DE CARAMIDA, GR 16CM PANA LA 20 CM INC

| 6 | O000222 | KG | 4450,00000 |
| --- | --- | --- | --- |
| MORTAR | ADEZIV DIFUZ (LIPIRE) |  |  |
| 6 MORTAR | 2101354 KG ADEZIV (NIVELARE 3MM) |  | 3560,00000 |
| 6 | 3270013 MP |  | 1068,00000 |

PLASA FIBRA DE STICLA

### 6	9002033	MP	934,50000

VATA MINERALA BAZALTICA 15CM

### 6	2013034	BUCATA	10680,00000

DIBLU PLASTIC 215 MM, CU ROZETA SI CUI

### 6	2012587	KG	2670,00000

MORTAR ADEZIV PENTRU TENCUIALA ARMATA

### 7	CL25A1	82 M	913,00000

PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI,STALPI,TREPTE,RAMPE CU CORNISE DIN OL SI LA CANALE SI CAMINE CU CORNIS

Art. asimilat

Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel

### 7	7650374	M	913,00000

COLTARE AL.CU PLASA

### 8	CF13D01	MP	1153,00000

APLICAREA UNEI TENCUIELI DECORATIVE ACRILICE CERES IT CT 60 THERMOPROJECT CU O GRANULATIE 1MM SI 1.5

Aplicarea unei tencuieli decorative acrilie Ceresit CT60 ThermoProject cu o granulatie de 1mm si 1.5mm. fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigment, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon.

### 8	9601261	KG	4612,00000

TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA

Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior

| Executant A119 | Obiectiv 06 | Obi 1 |  | Cate 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 8	6013001	LITRU	161,42000

CONCENTRAT DE CURATARE ANTIMUCEGAI

Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior

### 8	2002584	KG	2306,00000

MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL

Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la stratul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala

### 8	6012964	LITRU	345,90000

VOPSEA GRUND, ALBA, GATA PREP. HIDROFOBA, INT SI E XT

Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata ata la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale rezistente

### 8	0003831	ORE	317,08000

MALAXOR PT.ADEZIVI

### 9	RPCJ04A02	MP	44,00000

TENCUIALA DECORATIVA, CU SOCLU SI PARAPETI PODESTE SI TREPTE RAL 1019

| 9 | 2101144 | KG | 374,00000 |
| --- | --- | --- | --- |
| MORTAR ADEZIV CU SPACLU |  | PT TERMOIZOLATII |  |
| 9 7800595 |  | KG | 8,80000 |

GRUND UNIVERSAL BAUMIT

### 9	3270124	KG	176,00000

TENCUIALA DECORATIVA SOCLU

10	CK23A	02 MP	142,05000 FERESTRE MASE PLASTICE CU UNUL SAU MAI MULTE CANAT URI,SUPR.TOC <= 1,00MP LA CONSTR CU H<=35M

Art. asimilat

L:LC33D -M	:6720385	-FERESTRE DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN

### 10	7920	ORE	2,84000

AUTOMACARA 5-10 TF

### 11	CK25A	02 MP	9,38000

USI PROFIL MASE PLASTICE,1 CANAT CU SUPR.TOC <=7MP INCLUSIV ARMATURI SI ACC, MONT IN ZID DE ORICE

Art. asimilat

L:LC33E -M	:6720308	-USI DIN PROFLIE PVC-TIP GEALAN

### 11	7920	ORE	0,19000

AUTOMACARA 5-10 TF

### 12	CK04D01	M	121,00000

GLAFURI, PERVAZE, DIN ALUMINIU, MONTATE LA FERESTR E

| 13 | CK04C01 | M | 121,00000 |
| --- | --- | --- | --- |
| GLAFURI, RE | PERVAZE, MASE | PLASTICE, MONTATE | LA FEREST |
| 14 | IZF12XC | 91 MP | 338,80000 |

SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM

Art. asimilat

Executant A119	Obiectiv 06	Obi 1	Cate 01

0	1	2	3	4	5

### 15	RPCE11A1	82 MP	338,80000

STRAT DE DIFUZ.A VAP.LA ACOP.TERAS.PE SUP.INCL.PAN A LA 7% CU CART.BITMAT TIP CPB ASEZAT SIMPLU

Art. asimilat

### 16	IZF03A1	82 MP	338,80000

BARIERA CONTRA VAPORILOR PT SUPR ORIZONT CE CONTIN E 1 STRAT CARTON BITUMINOS

Art. asimilat

L:11203 -0001:2600036	-BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75	S7064 L:11208 -M	:2601170	-MEMBRANA HIDROIZOLANTA VILLOX O-V 4S\K

### 17	IZF14F03	MP	338,80000

IZOLAREA TERMICA CU PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT ALB DE TIP ADEPLAST EPS200, PT SPATII CU INCARCARE

### 17	6003001	MP	355,74000

POLISTIREN EXPANDAT EPS 200, GROSIME 250 MM

### 17	0003831	ORE	93,17000

MALAXOR PT.ADEZIVI

### 18	IZK03C1	82 MP	338,80000

ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA

Art. asimilat

19	IZF12XC	91 MP	338,80000 SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM

Art. asimilat

### 20	TE06A1	82 MP	338,80000

PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM OCHIURILE 100X100 MM

Art. asimilat

### 21	RPCE31B	09 MP	435,60000

HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANE BITUMINOASE CU ADEZIV 1 STRAT AMORSA +2 STRATURI MEMBR.LIPITE CU FLACARA

Art. asimilat

L:LRC48J -0001:7801670	-MEMBRANA BITUMINOASA CU ARDEZIE

### 22	RPCI29B1	82 M	176,00000

GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE ZIDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,4 CU LAT.DESF.30 SI 50 CM *

### 23	TRA06A10	82 TONE	48,80000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 24	AUT3336	82 ORE	16,00000

POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA

| 40 MC/H |  |  |  | $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | RPCH31A | 99 | MP | 1010,00000 |

MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULA RA,H<7M,PT.LUCR.INTER-EXT,INCL.MAT.PT.PLATF+ PLAS

Art. asimilat

### 26	AUT1303	82 ORE	8760,00000

ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE

I/MP	$

### 27	MDTC5506025  82 BUCATA	2,00000

TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T	$

Executant A119	Obiectiv 06	Obi 1	Cate 01

0	1	2	3	4	5

### 28	TRA01A10	82 TONE	24,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	$

### 29	TRB05B22	82 TONE	15,00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M	$

### 30	RPCO56A	99 MP	151,43000

DEMONTARI TIMPLARIE (USI, FERESTRE) INCLUSIV GLAF URI

Art. asimilat

### 31	TRB05B22	82 TONE	0,76000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M	$

### 32	NMB319711	82 ORE	20,00000

ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1

$

### 33	TRA01A10	82 TONE	0,76000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib.Asigurat.Munca	%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	Io =	% x To Profit	Po =	% x (To+Io) TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 06 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC C

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

Categoria de lucrari: 02 BLC2 INSTALATII

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	EF03D1	82 BUCATA	1,00000

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG

L:12061 -M	:7314187	-TABLOU ELECTRIC GEN COMP ECHIP,METALIC CU YALA,IP40 CF PR

### 2	EC05B1	82 M	5,00000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*

Art. asimilat

L:12007 -M	:4801922	-CABLU CYYF 3X6MMP

### 3	EC05B1	82 M	200,00000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*

Art. asimilat

L:12007 -M	:1000800	-CABLU CYYF 3X1.5MMP

### 4	RPCU11A1	82 M	205,00000

EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID ARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT

### 5	RPCU15A1	82 M	205,00000

ASTUPAREA SANT.DIN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS,DUPA POZ COND EL,SANTUL AVIND SECTIEA DE 6,5-10CMP

Astuparea santurilor din zidarie cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6.5-10cmp

### 6	EA02A1	82 M	200,00000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=16MM

Art. asimilat

### 7	EA02A2	82 M	5,00000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=20MM

Art. asimilat

### 8	EE09B	99 BUCATA	20,00000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL, DIFUZANT PT.LAMPI-VAPORI MERCUR,COMPLET,CU BALAST,MONT.PE BOLT.IMPLANTATE

Art. asimilat

L:EL21B2 -M	:3276454	-PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZ DE PREZ, APARENT,IP20

9	EE10K1	82 BUCATA	7,00000 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU A CUMULATOR DIBLURI METAL.

Art. asimilat

Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice

Formular F3

| Executant A119 | Obiectiv 06 | Obi 1 |  | Cate 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 9	5105025	BUCATA	6,00000

CORP ILUM DE SECURIT PT EVAC, LED, 5W,IP20,KIT EME RG 1H

### 9	5207007	BUCATA	1,00000

CORP ILUM LED 1X5W PT EVAC CU ACUM MIN 2H, IP65

### 10	EA16C1	82 BUCATA	15,00000

DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII M ONT IN MEDIU NORMAL, TIP-NBU PG 16

L:12020 -0001:7318987	-DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16

11	EH05A	99 BUCATA	1,00000 INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE,COMANDA,PROTEC TIE,SEMNALIZARE :TABLOU DIN CUTII CAPSULATE

### 12	M7C06A1	82 KW	100,00000

ENERGIE ELECTRICA PT.PROBA DE PUNERE IN FUNCT.A AG REG.ROTATIVE CU MOTOARE PINA LA 100 KW	$

### 13	ATE11J	82 BUCATA	2,00000

TESTE SI INCERCARI: VERIFICARE CORECTITUDINE MONTA J

### 14	W2E12A	99 BUCATA	1,00000

BLOC MASURA-PROT (BMPT) CU LIMITATOR PUTERE SI LOC PT.CONTOR, TRIFAZIC PE ZID CARAMIDA

L:W2L037 -0029:7322318	-BMPTD 20 A CUTIE ETANSA POLICARBONAT EN.ACTIVA/REACTIVA

### 15	EF03D1	82 BUCATA	1,00000

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG

L:12061 -M	:+08	-TABLOU ELECTRIC IP65

### 16	W2G01B05	82 M	100,00000

MONT CABLU U1KV GR 0,251-0,350 KG/M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA

Art. asimilat

L:12301 -0865:4802640	-CABLU ENERGIE CYABY	0,6/ 1KV 3X 6	U S 8778

### 17	EA02B3	82 M	100,00000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=50MM

Art. asimilat

### 17	3272540	M	100,00000

TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRA T450N

### 19	EH01A1	82 BUCATA	20,00000

VERIFICARE PRAM - AIDITEC

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

| Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

### OFERTANT SC GMCG SRL

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

Categoria de lucrari: 03 BLC 3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	EF03A1	82 BUCATA	1,00000

MONTARE SISTEM FOTOVOLTAIC COMPLET

Art. asimilat

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

| Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x | To |
| Profit | Po = |  | % x | (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

### OFERTANT SC GMCG SRL

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC C

Categoria de lucrari: 01 BLC4 REZISTENTA

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	RPCT49C1	82 BUCATA	160,00000

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SI ELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM

Art. asimilat

### 2	RPCD03A2	82 KG	904,00000

ARMATURA PT BETON ARMAT, DIN OTEL BETON OB37 LA EL EM DE CONSTR OBISNUITE CU DISTANT DIN MASE PLASTIC

### 3	CZ0302G1	82 KG	327,00000

CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... OB 37 D=6-8MM	$

Art. asimilat

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateleriere de santier, OB 37 D=6-8mm

### 3	2006516	KG	331,90000

OTEL BETON BST500 D=8MM

### 4	CZ0302K1	82 KG	577,00000

CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... PC 52 D=10-16MM	$

Art. asimilat

### 4	2006517	KG	585,66000

OTEL BETON BST500 D=10-16 MM

5	RPCC06A1	82 MP	160,00000 COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT RETURNARI BUIANDRUGI,GR INZI,STILPI SI DIAFRAGME

Art. asimilat

### 6	CO01A38	BUCATA	160,00000

ANCORA DE TIP RAWLPLUG CHIMICA UNIVERSALA VERSIUNE IARNA. CARTUS 300ML

### 7	CA04K	99 M CUB	14,00000

BET.TURNAT IN PLACI, GRINZI,STALPI-PREP CU CENTR B ET.TURN CU MIJL CLASICE BET CLASA ...1)

Art. asimilat

L:LCA01 -M	:2100983	-BETON DE CIMENT CLASA C25/20 (BC25/B330)

### 7	0003716	ORE	2,80000

VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0, 9-1,5 KW

| Executant A119 | Obiectiv 06 | Obi 2 |  | Cate 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 7	0003336	ORE	7,00000

POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA

40 MC/H

8	TRA06A10	82 TONE		35,00000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 9	CD07B1	82 M CUB	16,50000

ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU O GR 20CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE

Art. asimilat

L:10174 -M	:2101183	-MORTAR DE ZIDARIE M 100	S 1030

Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 cm, la constructii executate la O inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, plaetizate

### 10	CD07D1	82 M CUB	6,00000

ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU O GR 24CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE

L:10174 -M	:2101183	-MORTAR DE ZIDARIE M 100	S 1030

Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 cm, la constructii executate la O inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, plaetizate

### 11	IZACA16A	MP	60,00000

ROSTUIREA PLACAJELOR DIN CARAMIDA ANTIACDA NORMALA PE SUPRAF ORIZ, AVAND ROSTURILE CU LATI DE 7-8MM

Rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8mm si adancimea de 15 mm rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale

12	H1B02A3	82 MP	60,00000 PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI LUCRU PT.BETONARE,LA ROS T.ORIZ.PRIN FRECARE PERIE SIRMA+SUFL.AER+JET APA

Art. asimilat

13	CF12E1	82 MP	376,00000 TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE TORCRETATE LA PERE TI,TAVANE SAU PARDOSELI DE 6CM GROSIME

Art. asimilat

Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6cm.

### 14	2101509	M CUB	22,56000

MORTAR DE CIMENT M100-T

### 15	RPCK64B1	82 MP	24,00000

CURATIRE STRAT SUPORT DIN BETON PRIN INDEPARTAREA STRAT.DE MASA DIN MASTIC BITUM.DUPA DESF.PARDOS.*

### 16	H1B02A5	82 MP	24,00000

PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU ORIZ PRIN BUCIARDA RE MANUALA, SUFLARE CU AER COMPRIM SI SPALARE CU J

### 17	IZA05H1	82 MP	24,00000

VOPSITORIE PE BETON CU AMORSA ALOREX 102

### 17	3270209	KG	24,00000

AMORSA BETON CONTACT

### 18	CG01D1	82 MP	24,00000

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GR CU SUPRAF FIN DRISCUITA

Art. asimilat

L:10174 -M	:2101509	-MORTAR DE CIMENT M100-T

Executant A119	Obiectiv 06	Obi 2	Cate 01

0	1	2	3	4	5

19	TRA06A10	82 TONE		43,20000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 20	CL20C1	82 KG	850,00000

CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PA RAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI

Art. asimilat

L:10106 -0003:6306303	-GRILAJE PT.SCARI BALCOANE ORNAMENT SIMP.OTEL PROFILAT

### 20	6020601	BUCATA	172,00000

CONEXPAND STRAPUNGERE M10X80

### 21	IZD03D1	82 TONE	0,85000

VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PE CONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM

### 22	IZD04D1	82 TONE	0,85000

VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI

### 23	TRB05B22	82 TONE	42,25000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M	$

### 24	TRB01B12	82 TONE	33,60000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M	$

### 25	TRI1AA01C2	82 TONE	75,85000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2	$

### 26	TRA01A20P	82 TONE	75,85000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

| AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM |  |  | $ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |  |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |  |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |  |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 06 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC C

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC C

Categoria de lucrari: 02 BLC5 ARHITECTURA

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

1	RPCJ34B	02 MP	75,00000 DIVERSE LUCRARI:PREGATIREA SUPRAF.ZUGRAVITE CU HUM A/VAR,PTR.VOPSIRE CU VINACET SAU ALTE VOPSELE

### 2	CF10A1	82 MP	75,00000

SISTEM DE FINISARE REALIZAT CU MORTAR ADEPLAST AMC

-50, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI

Art. asimilat

Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori.

### 2	0003831	ORE	11,25000

MALAXOR PT.ADEZIVI

3	TSD16B1	82 M CUB	16,00000 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP

### 4	TRA01A10	82 TONE	25,60000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	$

### 5	CO01A1	82 MP	80,00000

TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

Art. asimilat

| L:10173 -M :2100969 | -BETON DE CIMENT | B 250-BC20 | STAS 3622 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 TRA06A10 | 82 TONE | 19,20000 |  |

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$

### 7	RPCE34A1	82 M	80,00000

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADI RII CU BITUM TIP D

Art. asimilat

### 8	FA01A1	BUCATA	4,00000

MONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT

### 9	TCC24A1	82 BUCATA	5,00000

ANTENA DIRECTIVA OMNIDIRECTIONALA MONTARE

Art. asimilat

### 10	SB43A1	82 BUCATA	6,00000

SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA D E PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D=150 MM SI H=150 MM

Art. asimilat

Executant A119	Obiectiv 06	Obi 2	Cate 02

Formular F3

0	1	2	3	4	5

### 11	3275070	BUCATA	6,00000

RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA

### 12	CE08A01	M	79,00000

JGHEABURI SI BURLANE DE TIP WETTERBEST PENTRU ACOP ERISURI

### 12	6001973	M	81,37000

BURLAN DUBLU PREVOPSIT WETTERBEST CU DIAM 97MM

### 12	6001684	BUCATA	237,00000

SURUBURI WETTERBEST RAL PT ACOPERIS CU LUNG 20MM

13	CL20B1	82 KG	10,00000 CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI GRILE,CH EPENG,OPRITORI,GRATARE

Art. asimilat

L:10106 -M	:6312118	-CHEPENG METALIC PT.ACCES LA	TERASE

### 14	FA01A02	BUCATA	4,00000

DEMONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT

### 15	TCC24A2	82 BUCATA	5,00000

ANTENA DIRECTIVA (OMNIDIRECTIONALA) ,ETC DEMONTARE

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

| Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 06 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC C

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 3 LUCRARI SPATII SERVICII - SEDII BLOC C - NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 01 BLC6 ARHITECTURA-NEELIGIBIL

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

|  | S | ECTIUNE TEH |  | NICA |  | SECTIUNE FI | NANCIARA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | CF08A03 |  | MP |  | 13,00000 |  |  |

SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM

### 1	2101131	KG	104,00000

MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.

### 1	7800027	MP	14,30000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA

### 1	6719263	BUCATA	78,00000

DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75

### 1	7800790	M CUB	0,72000

POLISTIREN EXTRUDAT GROS 5 CM ATIC

### 2	IZF71C	MP	130,00000

SISTEM TERMOIZ, CU VATA MINERALA FIXATA PE SUPORT DIN ZIDARIE DE CARAMIDA, GR 16CM PANA LA 20 CM INC

| 2 | O000222 | KG | 650,00000 |
| --- | --- | --- | --- |
| MORTAR | ADEZIV DIFUZ (LIPIRE) |  |  |
| 2 MORTAR | 2101354 KG ADEZIV (NIVELARE 3MM) |  | 520,00000 |
| 2 | 3270013 MP |  | 156,00000 |

PLASA FIBRA DE STICLA

### 2	9002033	MP	136,50000

VATA MINERALA BAZALTICA 15CM

### 2	2013034	BUCATA	1560,00000

DIBLU PLASTIC 215 MM, CU ROZETA SI CUI

### 2	2012587	KG	390,00000

MORTAR ADEZIV PENTRU TENCUIALA ARMATA

### 3	CL25A1	82 M	24,00000

PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI DE CARAMIDA CU CORNI ER OTEL

Art. asimilat

### 4	7650374	M	24,00000

COLTARE AL.CU PLASA

### 5	CF13D01	MP	143,00000

APLICAREA UNEI TENCUIELI DECORATIVE ACRILICE CERES IT CT 60 THERMOPROJECT CU O GRANULATIE 1MM SI 1.5

Aplicarea unei tencuieli decorative acrilie Ceresit CT60 ThermoProject cu o granulatie de 1mm si 1.5mm. fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigment, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon.

| Executant A119 | Obiectiv 06 | Obi 3 |  | Cate 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### 5	9601261	KG	572,00000

TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA

Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior

### 5	6013001	LITRU	20,02000

CONCENTRAT DE CURATARE ANTIMUCEGAI

Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior

### 5	2002584	KG	286,00000

MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL

Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la stratul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala

### 5	6012964	LITRU	42,90000

VOPSEA GRUND, ALBA, GATA PREP. HIDROFOBA, INT SI E XT

Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata ata la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale rezistente

### 5	0003831	ORE	39,32000

MALAXOR PT.ADEZIVI

6	CK23A	02 MP	18,55000 FERESTRE MASE PLASTICE CU UNUL SAU MAI MULTE CANAT URI,SUPR.TOC <= 1,00MP LA CONSTR CU H<=35M

Art. asimilat

L:LC33D -M	:6720385	-FERESTRE DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN

### 6	7920	ORE	0,37000

AUTOMACARA 5-10 TF

### 7	CK25A	02 MP	12,62000

USI PROFIL MASE PLASTICE,1 CANAT CU SUPR.TOC <=7MP INCLUSIV ARMATURI SI ACC, MONT IN ZID DE ORICE

Art. asimilat

L:LC33E -M	:6720308	-USI DIN PROFLIE PVC-TIP GEALAN

Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <=7mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H <=35M

### 7	7920	ORE	0,25000

AUTOMACARA 5-10 TF

### 8	CK04D01	M	12,00000

GLAFURI, PERVAZE, DIN ALUMINIU, MONTATE LA FERESTR E

### 9	CK04C01	M	12,00000

GLAFURI, PERVAZE, MASE PLASTICE, MONTATE LA FEREST RE

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

| Contrib.Asigurat.Munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

Executant A119	Obiectiv 06	Obi 3	Cate 01

0	1	2	3	4	5

OFERTANT SC GMCG SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 06 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC C

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

## cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

### Obiectul: 4 ORGANIZARE SANTIER

Categoria de lucrari: 1 BLC7 ORGANIZARE SANTIER

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5

### 1	VC03A1	82 BUCATA	1,00000

MONTARE CONTAINER METALIC TIP BIROU, VESTIAR, ETC

Art. asimilat

### 2	SE03A1	82 BUCATA	1,00000

MONTARE WC ECOLOGIC

Art. asimilat

| 3 AUT6752 | 82 ORE | 8,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOMACARA 6- | 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE | $ |  |
| 4 CE23A1 | 82 MP | 1000,00000 |  |

PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI CONS STRUCTII

Art. asimilat

### 5	CO06B	99 M	30,00000

IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DIN RAMA OTEL ROT

.FIXATPE STALPI MET,MONT.LA 2M INTERAX CU BET C4/5

Art. asimilat DE VERIF CONSUM BETON

L:LC45A -M	:6301822	-STILP METALIC PT.FIXAT IMPREJM INCLUSIV PIESE FIXARE

### 6	RPCP16C	99 MP	60,00000

PANOURI PLASA SARMA ZINCATA:MONT PANOURI PLASA SAR MA ZINC,IMPREJ IMPLETIT SAU TESAT SIMPLA,GATA CONF

### 7	TSE01D1	82 SUTE MP	0,50000

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE

### 8	TSD16B1	82 M CUB	5,00000

STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP

### 9	TRA01A20	82 TONE	8,50000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib.Asigurat.Munca	%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	Io =	% x To Profit	Po =	% x (To+Io) TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

Executant A119	Obiectiv 06	Obi 4	Cate 1

Formular F3

0	1	2	3	4	5

OFERTANT SC GMCG SRL