|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | CF08A03> | Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm |  | mp |  | 143.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | RPCE07A1 | Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm |  | mp |  | 123.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | CF08A03> | Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm |  | mp |  | 73.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | IZF71C* | Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv |  | mp |  | 682.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CL25A1 | Protectia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel |  | m |  | 759.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.L | 7650374 | COLTARE AL CU PLASA |  | m |  | 759.00 |  |  |  |
| 6 | CF13D01^ | Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon |  | mp |  | 898.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | RPCJO4A02 > | Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019 |  | mp |  | 38.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | CK23A# | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...<= 1,00 mp,la constructii cu h<= 35m |  | mp |  | 115.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | CK25A# | Usi profiluri mase...plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m |  | mp |  | 4.12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | CK04D01> | Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre |  | m |  | 101.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | CK04C01> | Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre |  | m |  | 101.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | IZF12XC | Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm |  | mp |  | 332.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | RPCE11A1 | Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7%...cu carton bitmat tip CPB simplu |  | mp |  | 332.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | IZF03A1 | Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat |  | mp |  | 332.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | IZF14F03^ | Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu |  | mp |  | 332.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | IZK03C1 | Ecrane termoizolante din...foi de polietilena |  | mp |  | 332.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | IZF12XC | Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm |  | mp |  | 332.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 18 | TE06A1 | Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm |  | mp |  | 332.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | RPCE31B+ | Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara |  | mp |  | 424.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20 | RPCI29B1 | Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau împâslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de...0,4 mm grosime cu latimea desfasurata între 30 -50 cm |  | m |  | 112.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 48.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 22 | AUT3336 | Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h |  | ora |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 23 | RPCH31A% | Mont.-demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara,h<7m,pt.lucr.inter-ext,incl.mat.pt.platf+ plas |  | mp |  | 950.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 24 | AUT1303 | Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13,5 3sch. lei/mp |  | ora |  | 8,760.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 25 | MDTC55060 25 | Transport utilaj...25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 26 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  | tona |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 27 | TRB05B22 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m |  | tona |  | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 28 | RPCO56A2 @ | Demontari tamplarie (usi,ferestre) inclusiv glafuri |  |  |  |  | mp |  |  | 119.62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 29 | TRB05B22 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m |  |  |  |  | tona |  |  | 0.59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 30 | NMB319711 | Muncitor incarcare - descarcare ...materiale cat. 1 |  |  |  |  | ora |  |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 31 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 0.59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | EF03D1 | Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg. |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.L | 7314187 | TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT) |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
| 2 | EC05B1 | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 3271301 | CABLU ELECTRIC CYYF 3X6.00 |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
| 3 | EC05B1 | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp |  | m |  | 170.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 3270430 | CABLU CYYF 3X1.5 |  | m |  | 170.00 |  |  |  |
| 4 | RPCU11A1 | Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment |  | m |  | 175.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | RPCU15A1 | Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul având sectiunea de...6,5-10 cmp |  | m |  | 175.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | EA02A1 | Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat |  | m |  | 170.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | EA02A2 | Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | EE09B# | Corp de iluminat special...difuzant, pentru lampi cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate |  | buc |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.L | 3276454 | PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20 |  | buc |  | 15.00 |  |  |  |
| 9 | EE10K1 | Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la întreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.L | 5105025 | CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, 1P20 CU KIT DE EMERGENTA 1H |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
| 9.L | 5207007 | CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | EA16C1 | Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata în mediu normal, tip NBU-PG 16 |  | buc |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | EH05A# | Incercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, ...semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | M7C06A1 | Energie electrica pentru...proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 kw |  | kw |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | ATE11J | Teste si incercari: verificare corectitudine montaj |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | W2E12A# | Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic...pe zid de caramida; |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 15 | EF03D1 | Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg. |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15.L | 5374534 | Tablou electric IP 65 |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 16 | W2G01B05 | Montare ...cablu u1kv gr 0,251-0,350 kg/m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala |  |  |  |  | m |  |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | EA02B3 | Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 50 mm, montat îngropat |  |  |  |  | m |  |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17.L | 2303548 | TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N |  |  |  |  | m |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 18 | 3064291 | Material marunt |  |  |  |  | % |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | EH01A01^ | Verificare PRAM- Aiditec |  |  |  |  | buc |  |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A STADIUL FIZIC: BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | EFO3A01> | Montare sistem fotovoltaic complet |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RPCT49C1 | Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...30cm |  | buc |  | 120.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | RPCD03A2 | Armatura pentru beton armat, din otel...beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice |  | kg |  | 765.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | CZ0302G1 | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm |  | kg |  | 282.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | CZ0302K1 | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 m |  | kg |  | 483.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | RPCC06A1 | Cofraje din scânduri rasinoase...pentru returnari buiandrugi, grinzi, stâlpi si diafragme |  | mp |  | 81.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | CO01A38^ | Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml |  | buc |  | 120.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | CA04K# | Beton turnat in placi, grinzi, stalpi...turnare cu pompa,beton clasa ...1) |  | mc |  | 6.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 17.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | CD07B1 | Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate |  | mc |  | 14.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | CD07D1 | Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat în ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate |  | mc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | IzAca16A | Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, având rosturile cu latimea de 7-8 mm. si adâncimea de 15 mm...Rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale |  | mp |  | 40.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | H1B02A3 | Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sîrma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune; |  | mp |  | 40.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | CF12E1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment la m3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, în grosime medie de 6 cm. |  | mp |  | 120.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13.L | 2101509 | Mortar de ciment M100-T |  | mc |  | 7.20 |  |  |  |
| 14 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 12.96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | CL20C1 | Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri |  | kg |  | 800.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | 7800879 | Conexpand Strapungere M10*80 |  | buc |  | 160.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 17 | IZD03D1 | Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM |  |  |  |  | tona |  |  | 0.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 18 | IZD04D1 | Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi |  |  |  |  | tona |  |  | 0.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | TRB05B22 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m |  |  |  |  | tona |  |  | 48.37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20 | TRB01B12 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 20m |  |  |  |  | tona |  |  | 31.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21 | TRI1AA01C 2 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2 |  |  |  |  | tona |  |  | 79.57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 22 | TRA01A20P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km |  |  |  |  | tona |  |  | 79.57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RPCJ34B# | Diverse lucrari:...pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma/var in vederea vopsirii cu vinacet/alte vopsele |  | mp |  | 57.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | CF10A01^ | Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori |  | mp |  | 57.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | TSD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP |  | mc |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  | tona |  | 25.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CO01A1 | Trotuar din beton simplu turnat pe loc |  | mp |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 19.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | RPCE34A1 | Umplerea rosturilor dintre trotuar si...soclul cladirii cu bitum tip D. |  | m |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | FA01A01> | Montare unitate exterioara de aer conditionat |  |  |  |  | buc |  |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | TCC24A1 | Antena directiva, omnidirectionala...montare |  |  |  |  | buc |  |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | SB43A1 | Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand...d=150 mm si h=150 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | 3275070 | RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA |  |  |  |  | buc |  |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | CE08A01^ | Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri |  |  |  |  | m |  |  | 66.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | CL20B1 | Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare |  |  |  |  | kg |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | FA01A02^ | Demontare unitate exterioara de aer conditionat |  |  |  |  | buc |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | TCC24A2 | Antena directiva, omnidirectionala...demontare |  |  |  |  | buc |  |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 3 ORGANIZARE DE SANTIER BLOC A STADIUL FIZIC: BLC6 ORGANIZARE DE SANTIER Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | VC03A# | Montare container metalic tip birou, vestiar etc |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | SE03A1 | Montare WC ecologic |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | AUT6752 | Automacara 6- 9,9 tf cu brat cu zabrele |  | ora |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | CE23A1 | Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea invelitorii constructiilor |  | mp |  | 1,000.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CO06B-4# | Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel...rot,fixata pe stalpi metalici, montare la 2 m interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar |  | m |  | 30.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | RPCP16C# | Panouri plasa sarma zincata: ...Montare panouri plasa sarma zincata,imprejmuire,cu impletitura sau tesatura simpla,gata conf |  | mp |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | TSE01D1 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren foarte tare |  | 100 mp |  | 0.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC6 ORGANIZARE DE SANTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | TSD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP |  |  |  |  | mc |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | TRA01A20 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 8.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2 STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | CF09A01> | Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm pentru terase si balcoane |  | mp |  | 320.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | CF10A01^ | Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori |  | mp |  | 320.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | CF08A03> | Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm |  | mp |  | 169.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | RPCE07A1 | Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm |  | mp |  | 91.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CF08A03> | Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm |  | mp |  | 74.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | IZF71C* | Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv |  | mp |  | 730.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | CL25A1 | Protectia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel |  | m |  | 746.73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.L | 7650374 | COLTARE AL CU PLASA |  | m |  | 746.73 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | CF13D01^ | Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon |  | mp |  | 973.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | RPCJO4A02 > | Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019 |  | mp |  | 48.51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | CK23A# | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...<= 1,00 mp,la constructii cu h<= 35m |  | mp |  | 126.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | CK25A# | Usi profiluri mase...plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m |  | mp |  | 6.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | CK04D01> | Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre |  | m |  | 105.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | CK04C01> | Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre |  | m |  | 105.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | IZF12XC | Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | RPCE11A1 | Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7%...cu carton bitmat tip CPB simplu |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | IZF03A1 | Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | IZF14F03^ | Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 18 | IZK03C1 | Ecrane termoizolante din...foi de polietilena |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | IZF12XC | Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20 | TE06A1 | Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21 | RPCE31B+ | Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara |  | mp |  | 389.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 22 | RPCI29B1 | Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau împâslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de...0,4 mm grosime cu latimea desfasurata între 30 -50 cm |  | m |  | 82.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 23 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 46.56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 24 | AUT3336 | Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h |  | ora |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 25 | RPCH31A% | Mont.-demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara,h<7m,pt.lucr.inter-ext,incl.mat.pt.platf+ plas |  | mp |  | 970.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 26 | AUT1303 | Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13,5 3sch. lei/mp |  | ora |  | 8,760.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 27 | MDTC55060 25 | Transport utilaj...25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 28 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 29 | TRB05B22 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m |  |  |  |  | tona |  |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 30 | RPCO56A2 @ | Demontari tamplarie (usi,ferestre) inclusiv glafuri |  |  |  |  | mp |  |  | 133.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 31 | TRB05B22 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m |  |  |  |  | tona |  |  | 0.67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 32 | NMB319711 | Muncitor incarcare - descarcare ...materiale cat. 1 |  |  |  |  | ora |  |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 33 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 0.67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2 STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | EF03D1 | Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg. |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.L | 7314187 | TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT) |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
| 2 | EC05B1 | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 3271301 | CABLU ELECTRIC CYYF 3X6.00 |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
| 3 | EC05B1 | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 3270430 | CABLU CYYF 3X1.5 |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
| 4 | RPCU11A1 | Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment |  | m |  | 205.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | RPCU15A1 | Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul având sectiunea de...6,5-10 cmp |  | m |  | 205.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | EA02A1 | Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | EA02A2 | Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | EE09B# | Corp de iluminat special...difuzant, pentru lampi cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate |  | buc |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.L | 3276454 | PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20 |  | buc |  | 20.00 |  |  |  |
| 9 | EE10K1 | Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la întreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice |  | buc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.L | 5105025 | CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, 1P20 CU KIT DE EMERGENTA 1H |  | buc |  | 6.00 |  |  |  |
| 9.L | 5207007 | CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | EA16C1 | Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata în mediu normal, tip NBU-PG 16 |  | buc |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | EH05A# | Incercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, ...semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | M7C06A1 | Energie electrica pentru...proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 kw |  | kw |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | ATE11J | Teste si incercari: verificare corectitudine montaj |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | W2E12A# | Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic...pe zid de caramida; |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 15 | EF03D1 | Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg. |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15.L | 5374534 | Tablou electric ip 65 |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 16 | W2G01B05 | Montare ...cablu u1kv gr 0,251-0,350 kg/m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala |  |  |  |  | m |  |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | EA02B3 | Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 50 mm, montat îngropat |  |  |  |  | m |  |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17.L | 2303548 | TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N |  |  |  |  | m |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 18 | 3064291 | Material marunt |  |  |  |  | % |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | EH01A01^ | Verificare PRAM- Aiditec |  |  |  |  | buc |  |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2 STADIUL FIZIC: BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | EFO3A01> | Montare sistem fotovoltaic complet |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A2 STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RPCT49C1 | Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...30cm |  | buc |  | 106.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | RPCD03A2 | Armatura pentru beton armat, din otel...beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice |  | kg |  | 832.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | CZ0302G1 | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm |  | kg |  | 312.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | CZ0302K1 | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 m |  | kg |  | 520.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | RPCC06A1 | Cofraje din scânduri rasinoase...pentru returnari buiandrugi, grinzi, stâlpi si diafragme |  | mp |  | 96.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | CO01A38^ | Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml |  | buc |  | 106.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | CA04K# | Beton turnat in placi, grinzi, stalpi...turnare cu pompa,beton clasa ...1) |  | mc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 17.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | CD07B1 | Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate |  | mc |  | 7.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | CD07D1 | Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat în ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate |  | mc |  | 2.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | IzAca16A | Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, având rosturile cu latimea de 7-8 mm. si adâncimea de 15 mm...Rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale |  | mp |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | H1B02A3 | Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sîrma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune; |  | mp |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | CF12E1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment la m3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, în grosime medie de 6 cm. |  | mp |  | 242.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | 2101509 | Mortar de ciment M100-T |  | mc |  | 14.52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 26.14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | CL20C1 | Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri |  | kg |  | 650.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16.L | 7800879 | Conexpand Strapungere M10*80 |  | buc |  | 146.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 17 | IZD03D1 | Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM |  |  |  |  | tona |  |  | 0.65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 18 | IZD04D1 | Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi |  |  |  |  | tona |  |  | 0.65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | TRB05B22 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m |  |  |  |  | tona |  |  | 19.84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20 | TRB01B12 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 20m |  |  |  |  | tona |  |  | 4.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21 | TRI1AA01C 2 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2 |  |  |  |  | tona |  |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 22 | TRA01A20P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km |  |  |  |  | tona |  |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A2 STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RPCJ34B# | Diverse lucrari:...pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma/var in vederea vopsirii cu vinacet/alte vopsele |  | mp |  | 110.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | CF10A01^ | Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori |  | mp |  | 110.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | TSD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP |  | mc |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  | tona |  | 25.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CO01A1 | Trotuar din beton simplu turnat pe loc |  | mp |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 19.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | RPCE34A1 | Umplerea rosturilor dintre trotuar si...soclul cladirii cu bitum tip D. |  | m |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | FA01A01> | Montare unitate exterioara de aer conditionat |  |  | buc |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | TCC24A1 | Antena directiva, omnidirectionala...montare |  |  | buc |  |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | SB43A1 | Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand...d=150 mm si h=150 mm |  |  | buc |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | 3275070 | RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA |  |  | buc |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | CE08A01^ | Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri |  |  | m |  |  | 132.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | CL20B1 | Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare |  |  | kg |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | CF15A# | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T...de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | mp |  |  | 340.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | FA01A02^ | Demontare unitate exterioara de aer conditionat |  |  | buc |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | TCC24A2 | Antena directiva, omnidirectionala...demontare |  |  | buc |  |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 3 ORGANIZARE DE SANTIER BLOC A2 STADIUL FIZIC: BLC6 ORGANIZARE DE SANTIER Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | VC03A# | Montare container metalic tip birou, vestiar etc |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | SE03A1 | Montare WC ecologic |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | AUT6752 | Automacara 6- 9,9 tf cu brat cu zabrele |  | ora |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | CE23A1 | Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea invelitorii constructiilor |  | mp |  | 1,000.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CO06B-4# | Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel...rot,fixata pe stalpi metalici, montare la 2 m interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar |  | m |  | 30.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | RPCP16C# | Panouri plasa sarma zincata: ...Montare panouri plasa sarma zincata,imprejmuire,cu impletitura sau tesatura simpla,gata conf |  | mp |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | TSE01D1 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren foarte tare |  | 100 mp |  | 0.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC6 ORGANIZARE DE SANTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | TSD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP |  |  |  |  | mc |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | TRA01A20 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 8.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3 STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | CF09A01> | Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm pentru terase si balcoane |  | mp |  | 320.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | CF10A01^ | Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori |  | mp |  | 320.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | CF08A03> | Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm |  | mp |  | 169.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | RPCE07A1 | Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm |  | mp |  | 68.64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CF08A03> | Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm |  | mp |  | 75.36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | IZF71C* | Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv |  | mp |  | 550.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | CL25A1 | Protectia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel |  | m |  | 359.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.L | 7650374 | COLTARE AL CU PLASA |  | m |  | 359.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | RPCE21A1 | Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari exterioare de fatada executate cu fasii de polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm înaltime, vata minerala si ecran de...chit Romalchid C895-18 |  | m |  | 53.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.L | 3556667 | PROFIL ROST TERMOSISTEM FATADA |  | m |  | 53.00 |  |  |  |
| 9 | CF13D01^ | Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon |  | mp |  | 794.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | RPCJO4A02 > | Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019 |  | mp |  | 36.96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | CK23A# | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...<= 1,00 mp,la constructii cu h<= 35m |  | mp |  | 124.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | CK25A# | Usi profiluri mase...plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m |  | mp |  | 6.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | CK04D01> | Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre |  | m |  | 104.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | CK04C01> | Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre |  | m |  | 104.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | IZF12XC | Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | RPCE11A1 | Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7%...cu carton bitmat tip CPB simplu |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 17 | IZF03A1 | Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 18 | IZF14F03^ | Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | IZK03C1 | Ecrane termoizolante din...foi de polietilena |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20 | IZF12XC | Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21 | TE06A1 | Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 22 | RPCE31B+ | Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara |  | mp |  | 389.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 23 | RPCI29B1 | Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau împâslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de...0,4 mm grosime cu latimea desfasurata între 30 -50 cm |  | m |  | 82.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 24 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 46.56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 25 | AUT3336 | Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h |  | ora |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 26 | RPCH31A% | Mont.-demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara,h<7m,pt.lucr.inter-ext,incl.mat.pt.platf+ plas |  | mp |  | 970.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 27 | AUT1303 | Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13,5 3sch. lei/mp |  |  |  |  | ora |  |  | 8,760.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 28 | MDTC55060 25 | Transport utilaj...25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t |  |  |  |  | buc |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 29 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 22.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 30 | TRB05B22 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m |  |  |  |  | tona |  |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 31 | RPCO56A2 @ | Demontari tamplarie (usi,ferestre) inclusiv glafuri |  |  |  |  | mp |  |  | 130.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 32 | TRB05B22 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m |  |  |  |  | tona |  |  | 0.65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 33 | NMB319711 | Muncitor incarcare - descarcare ...materiale cat. 1 |  |  |  |  | ora |  |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 34 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 0.65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3 STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | EF03D1 | Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg. |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.L | 7314187 | TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT) |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
| 2 | EC05B1 | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 3271301 | CABLU ELECTRIC CYYF 3X6.00 |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
| 3 | EC05B1 | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 3270430 | CABLU CYYF 3X1.5 |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
| 4 | RPCU11A1 | Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment |  | m |  | 205.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | RPCU15A1 | Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul având sectiunea de...6,5-10 cmp |  | m |  | 205.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | EA02A1 | Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | EA02A2 | Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | EE09B# | Corp de iluminat special...difuzant, pentru lampi cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate |  | buc |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.L | 3276454 | PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20 |  | buc |  | 20.00 |  |  |  |
| 9 | EE10K1 | Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la întreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice |  | buc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.L | 5105025 | CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, 1P20 CU KIT DE EMERGENTA 1H |  | buc |  | 6.00 |  |  |  |
| 9.L | 5207007 | CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | EA16C1 | Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata în mediu normal, tip NBU-PG 16 |  | buc |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | EH05A# | Incercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, ...semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | M7C06A1 | Energie electrica pentru...proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 kw |  | kw |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | ATE11J | Teste si incercari: verificare corectitudine montaj |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | W2E12A# | Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic...pe zid de caramida; |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 15 | EF03D1 | Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg. |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15.L | 5374534 | Tablou electric ip 65 |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 16 | W2G01B05 | Montare ...cablu u1kv gr 0,251-0,350 kg/m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala |  |  |  |  | m |  |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | EA02B3 | Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 50 mm, montat îngropat |  |  |  |  | m |  |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17.L | 2303548 | TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N |  |  |  |  | m |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 18 | 3064291 | Material marunt |  |  |  |  | % |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | EH01A01^ | Verificare PRAM- Aiditec |  |  |  |  | buc |  |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3 STADIUL FIZIC: BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | EFO3A01> | Montare sistem fotovoltaic complet |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A3 STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RPCT49C1 | Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...30cm |  | buc |  | 82.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | RPCD03A2 | Armatura pentru beton armat, din otel...beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice |  | kg |  | 728.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | CZ0302G1 | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm |  | kg |  | 276.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | CZ0302K1 | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 m |  | kg |  | 452.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | RPCC06A1 | Cofraje din scânduri rasinoase...pentru returnari buiandrugi, grinzi, stâlpi si diafragme |  | mp |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | CO01A38^ | Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml |  | buc |  | 82.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | CA04K# | Beton turnat in placi, grinzi, stalpi...turnare cu pompa,beton clasa ...1) |  | mc |  | 7.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 18.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | CD07B1 | Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate |  | mc |  | 1.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | CD07D1 | Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat în ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate |  | mc |  | 2.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | IzAca16A | Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, având rosturile cu latimea de 7-8 mm. si adâncimea de 15 mm...Rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale |  | mp |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | H1B02A3 | Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sîrma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune; |  | mp |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | CF12E1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment la m3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, în grosime medie de 6 cm. |  | mp |  | 132.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | 2101509 | Mortar de ciment M100-T |  | mc |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 14.26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | CL20C1 | Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri |  | kg |  | 550.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16.L | 7800879 | Conexpand Strapungere M10*80 |  | buc |  | 122.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 17 | IZD03D1 | Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM |  |  |  |  | tona |  |  | 0.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 18 | IZD04D1 | Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi |  |  |  |  | tona |  |  | 0.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | TRB05B22 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m |  |  |  |  | tona |  |  | 8.84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20 | TRB01B12 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 20m |  |  |  |  | tona |  |  | 4.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21 | TRI1AA01C 2 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2 |  |  |  |  | tona |  |  | 13.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 22 | TRA01A20P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km |  |  |  |  | tona |  |  | 13.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A3 STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RPCJ34B# | Diverse lucrari:...pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma/var in vederea vopsirii cu vinacet/alte vopsele |  | mp |  | 110.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | CF10A01^ | Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori |  | mp |  | 110.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | TSD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP |  | mc |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  | tona |  | 25.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CO01A1 | Trotuar din beton simplu turnat pe loc |  | mp |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 19.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | RPCE34A1 | Umplerea rosturilor dintre trotuar si...soclul cladirii cu bitum tip D. |  | m |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | FA01A01> | Montare unitate exterioara de aer conditionat |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | TCC24A1 | Antena directiva, omnidirectionala...montare |  |  | buc |  |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | SB43A1 | Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand...d=150 mm si h=150 mm |  |  | buc |  |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | 3275070 | RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA |  |  | buc |  |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | CE08A01^ | Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri |  |  | m |  |  | 106.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | CL20B1 | Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare |  |  | kg |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | CF15A# | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T...de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | mp |  |  | 510.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | FA01A02^ | Demontare unitate exterioara de aer conditionat |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | TCC24A2 | Antena directiva, omnidirectionala...demontare |  |  | buc |  |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 3 ORGANIZARE DE SANTIER BLOC A3 STADIUL FIZIC: BLC6 ORGANIZARE DE SANTIER Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | VC03A# | Montare container metalic tip birou, vestiar etc |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | SE03A1 | Montare WC ecologic |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | AUT6752 | Automacara 6- 9,9 tf cu brat cu zabrele |  | ora |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | CE23A1 | Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea invelitorii constructiilor |  | mp |  | 1,000.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CO06B-4# | Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel...rot,fixata pe stalpi metalici, montare la 2 m interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar |  | m |  | 30.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | RPCP16C# | Panouri plasa sarma zincata: ...Montare panouri plasa sarma zincata,imprejmuire,cu impletitura sau tesatura simpla,gata conf |  | mp |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | TSE01D1 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren foarte tare |  | 100 mp |  | 0.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC6 ORGANIZARE DE SANTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | TSD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP |  |  |  |  | mc |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | TRA01A20 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 8.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4 STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | CF09A01> | Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm pentru terase si balcoane |  | mp |  | 320.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | CF10A01^ | Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori |  | mp |  | 320.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | CF08A03> | Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm |  | mp |  | 169.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | RPCE07A1 | Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm |  | mp |  | 91.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CF08A03> | Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm |  | mp |  | 74.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | IZF71C* | Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv |  | mp |  | 730.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | CL25A1 | Protectia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel |  | m |  | 746.73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.L | 7650374 | COLTARE AL CU PLASA |  | m |  | 746.73 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | CF13D01^ | Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon |  | mp |  | 973.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | RPCJO4A02 > | Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019 |  | mp |  | 48.51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | CK23A# | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...<= 1,00 mp,la constructii cu h<= 35m |  | mp |  | 126.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | CK25A# | Usi profiluri mase...plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m |  | mp |  | 6.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | CK04D01> | Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre |  | m |  | 105.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | CK04C01> | Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre |  | m |  | 105.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | IZF12XC | Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | RPCE11A1 | Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7%...cu carton bitmat tip CPB simplu |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | IZF03A1 | Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | IZF14F03^ | Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 18 | IZK03C1 | Ecrane termoizolante din...foi de polietilena |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | IZF12XC | Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20 | TE06A1 | Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm |  | mp |  | 323.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21 | RPCE31B+ | Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara |  | mp |  | 389.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 22 | RPCI29B1 | Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau împâslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de...0,4 mm grosime cu latimea desfasurata între 30 -50 cm |  | m |  | 82.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 23 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 46.56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 24 | AUT3336 | Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h |  | ora |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 25 | RPCH31A% | Mont.-demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara,h<7m,pt.lucr.inter-ext,incl.mat.pt.platf+ plas |  | mp |  | 970.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 26 | AUT1303 | Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13,5 3sch. lei/mp |  | ora |  | 8,760.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 27 | MDTC55060 25 | Transport utilaj...25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 28 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 29 | TRB05B22 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m |  |  |  |  | tona |  |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 30 | RPCO56A2 @ | Demontari tamplarie (usi,ferestre) inclusiv glafuri |  |  |  |  | mp |  |  | 133.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 31 | TRB05B22 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m |  |  |  |  | tona |  |  | 0.67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 32 | NMB319711 | Muncitor incarcare - descarcare ...materiale cat. 1 |  |  |  |  | ora |  |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 33 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 0.67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4 STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | EF03D1 | Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg. |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.L | 7314187 | TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT) |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
| 2 | EC05B1 | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 3271301 | CABLU ELECTRIC CYYF 3X6.00 |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
| 3 | EC05B1 | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 3270430 | CABLU CYYF 3X1.5 |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
| 4 | RPCU11A1 | Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment |  | m |  | 205.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | RPCU15A1 | Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul având sectiunea de...6,5-10 cmp |  | m |  | 205.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | EA02A1 | Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | EA02A2 | Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | EE09B# | Corp de iluminat special...difuzant, pentru lampi cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate |  | buc |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.L | 3276454 | PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20 |  | buc |  | 20.00 |  |  |  |
| 9 | EE10K1 | Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la întreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice |  | buc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.L | 5105025 | CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, 1P20 CU KIT DE EMERGENTA 1H |  | buc |  | 6.00 |  |  |  |
| 9.L | 5207007 | CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | EA16C1 | Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata în mediu normal, tip NBU-PG 16 |  | buc |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | EH05A# | Incercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, ...semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | M7C06A1 | Energie electrica pentru...proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 kw |  | kw |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | ATE11J | Teste si incercari: verificare corectitudine montaj |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | W2E12A# | Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic...pe zid de caramida; |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 15 | EF03D1 | Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg. |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15.L | 5374534 | Tablou electric ip 65 |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 16 | W2G01B05 | Montare ...cablu u1kv gr 0,251-0,350 kg/m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala |  |  |  |  | m |  |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | EA02B3 | Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 50 mm, montat îngropat |  |  |  |  | m |  |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17.L | 2303548 | TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N |  |  |  |  | m |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 18 | 3064291 | Material marunt |  |  |  |  | % |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | EH01A01^ | Verificare PRAM- Aiditec |  |  |  |  | buc |  |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4 STADIUL FIZIC: BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | EFO3A01> | Montare sistem fotovoltaic complet |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A4 STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RPCT49C1 | Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...30cm |  | buc |  | 106.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | RPCD03A2 | Armatura pentru beton armat, din otel...beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice |  | kg |  | 832.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | CZ0302G1 | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm |  | kg |  | 312.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | CZ0302K1 | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 m |  | kg |  | 520.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | RPCC06A1 | Cofraje din scânduri rasinoase...pentru returnari buiandrugi, grinzi, stâlpi si diafragme |  | mp |  | 96.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | CO01A38^ | Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml |  | buc |  | 106.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | CA04K# | Beton turnat in placi, grinzi, stalpi...turnare cu pompa,beton clasa ...1) |  | mc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 17.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | CD07B1 | Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate |  | mc |  | 7.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | CD07D1 | Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat în ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate |  | mc |  | 2.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | IzAca16A | Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, având rosturile cu latimea de 7-8 mm. si adâncimea de 15 mm...Rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale |  | mp |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | H1B02A3 | Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sîrma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune; |  | mp |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | CF12E1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment la m3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, în grosime medie de 6 cm. |  | mp |  | 242.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | 2101509 | Mortar de ciment M100-T |  | mc |  | 14.52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 26.14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | CL20C1 | Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri |  | kg |  | 650.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16.L | 7800879 | Conexpand Strapungere M10*80 |  | buc |  | 146.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 17 | IZD03D1 | Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM |  |  |  |  | tona |  |  | 0.65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 18 | IZD04D1 | Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi |  |  |  |  | tona |  |  | 0.65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | TRB05B22 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m |  |  |  |  | tona |  |  | 19.84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20 | TRB01B12 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 20m |  |  |  |  | tona |  |  | 4.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21 | TRI1AA01C 2 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2 |  |  |  |  | tona |  |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 22 | TRA01A20P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km |  |  |  |  | tona |  |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A4 STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RPCJ34B# | Diverse lucrari:...pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma/var in vederea vopsirii cu vinacet/alte vopsele |  | mp |  | 110.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | CF10A01^ | Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori |  | mp |  | 110.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | TSD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP |  | mc |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  | tona |  | 25.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CO01A1 | Trotuar din beton simplu turnat pe loc |  | mp |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 19.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | RPCE34A1 | Umplerea rosturilor dintre trotuar si...soclul cladirii cu bitum tip D. |  | m |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | FA01A01> | Montare unitate exterioara de aer conditionat |  |  | buc |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | TCC24A1 | Antena directiva, omnidirectionala...montare |  |  | buc |  |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | SB43A1 | Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand...d=150 mm si h=150 mm |  |  | buc |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | 3275070 | RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA |  |  | buc |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | CE08A01^ | Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri |  |  | m |  |  | 132.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | CL20B1 | Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare |  |  | kg |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | CF15A# | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T...de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | mp |  |  | 340.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | FA01A02^ | Demontare unitate exterioara de aer conditionat |  |  | buc |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | TCC24A2 | Antena directiva, omnidirectionala...demontare |  |  | buc |  |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 3 ORGANIZARE DE SANTIER BLOC A4 STADIUL FIZIC: BLC6 ORGANIZARE DE SANTIER Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | VC03A# | Montare container metalic tip birou, vestiar etc |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | SE03A1 | Montare WC ecologic |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | AUT6752 | Automacara 6- 9,9 tf cu brat cu zabrele |  | ora |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | CE23A1 | Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea invelitorii constructiilor |  | mp |  | 1,000.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CO06B-4# | Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel...rot,fixata pe stalpi metalici, montare la 2 m interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar |  | m |  | 30.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | RPCP16C# | Panouri plasa sarma zincata: ...Montare panouri plasa sarma zincata,imprejmuire,cu impletitura sau tesatura simpla,gata conf |  | mp |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | TSE01D1 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren foarte tare |  | 100 mp |  | 0.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC6 ORGANIZARE DE SANTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | TSD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP |  |  |  |  | mc |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | TRA01A20 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 8.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | CF09A01> | Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm pentru terase si balcoane |  | mp |  | 335.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | CF10A01^ | Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori |  | mp |  | 335.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | CF08A03> | Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm |  | mp |  | 220.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | RPCE07A1 | Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm |  | mp |  | 52.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CF08A03> | Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm |  | mp |  | 93.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | IZF71C* | Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv |  | mp |  | 890.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | CL25A1 | Protectia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel |  | m |  | 910.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.L | 7650374 | COLTARE AL CU PLASA |  | m |  | 910.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | CF13D01^ | Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon |  | mp |  | 1,203.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | RPCJO4A02 > | Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019 |  | mp |  | 44.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | CK23A# | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...<= 1,00 mp,la constructii cu h<= 35m |  | mp |  | 155.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | CK25A# | Usi profiluri mase...plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m |  | mp |  | 9.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | CK04D01> | Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre |  | m |  | 130.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | CK04C01> | Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre |  | m |  | 130.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | IZF12XC | Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm |  | mp |  | 338.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | RPCE11A1 | Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7%...cu carton bitmat tip CPB simplu |  | mp |  | 338.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | IZF03A1 | Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat |  | mp |  | 338.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | IZF14F03^ | Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu |  | mp |  | 338.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 18 | IZK03C1 | Ecrane termoizolante din...foi de polietilena |  | mp |  | 338.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | IZF12XC | Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm |  | mp |  | 338.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20 | TE06A1 | Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm |  | mp |  | 338.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21 | RPCE31B+ | Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara |  | mp |  | 435.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 22 | RPCI29B1 | Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau împâslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de...0,4 mm grosime cu latimea desfasurata între 30 -50 cm |  | m |  | 176.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 23 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 48.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 24 | AUT3336 | Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h |  | ora |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 25 | RPCH31A% | Mont.-demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara,h<7m,pt.lucr.inter-ext,incl.mat.pt.platf+ plas |  | mp |  | 1,010.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 26 | AUT1303 | Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13,5 3sch. lei/mp |  | ora |  | 8,760.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 27 | MDTC55060 25 | Transport utilaj...25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 28 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  |  | tona |  |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 29 | TRB05B22 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m |  |  | tona |  |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 30 | RPCO56A2 @ | Demontari tamplarie (usi,ferestre) inclusiv glafuri |  |  | mp |  |  | 130.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 31 | TRB05B22 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m |  |  | tona |  |  | 0.65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 32 | NMB319711 | Muncitor incarcare - descarcare ...materiale cat. 1 |  |  | ora |  |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 33 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  |  | tona |  |  | 0.65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 34 | RPCO56A2 @ | Demontari tamplarie (usi,ferestre) inclusiv glafuri |  |  | mp |  |  | 165.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 35 | TRB05B22 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m |  |  | tona |  |  | 0.83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 36 | NMB319711 | Muncitor incarcare - descarcare ...materiale cat. 1 |  |  | ora |  |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 37 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  |  | tona |  |  | 0.83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | EF03D1 | Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg. |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.L | 7314187 | TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT) |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
| 2 | EC05B1 | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 3271301 | CABLU ELECTRIC CYYF 3X6.00 |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
| 3 | EC05B1 | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 3270430 | CABLU CYYF 3X1.5 |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
| 4 | RPCU11A1 | Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment |  | m |  | 205.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | RPCU15A1 | Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul având sectiunea de...6,5-10 cmp |  | m |  | 205.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | EA02A1 | Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | EA02A2 | Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | EE09B# | Corp de iluminat special...difuzant, pentru lampi cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate |  | buc |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.L | 3276454 | PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20 |  | buc |  | 20.00 |  |  |  |
| 9 | EE10K1 | Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la întreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice |  | buc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.L | 5105025 | CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, 1P20 CU KIT DE EMERGENTA 1H |  | buc |  | 6.00 |  |  |  |
| 9.L | 5207007 | CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | EA16C1 | Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata în mediu normal, tip NBU-PG 16 |  | buc |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | EH05A# | Incercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, ...semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | M7C06A1 | Energie electrica pentru...proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 kw |  | kw |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | ATE11J | Teste si incercari: verificare corectitudine montaj |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | W2E12A# | Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic...pe zid de caramida; |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 15 | EF03D1 | Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg. |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15.L | 5374534 | Tablou electric ip 65 |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 16 | W2G01B05 | Montare ...cablu u1kv gr 0,251-0,350 kg/m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala |  |  |  |  | m |  |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | EA02B3 | Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 50 mm, montat îngropat |  |  |  |  | m |  |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17.L | 2303548 | TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N |  |  |  |  | m |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 18 | 3064291 | Material marunt |  |  |  |  | % |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | EH01A01^ | Verificare PRAM- Aiditec |  |  |  |  | buc |  |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B STADIUL FIZIC: BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | EFO3A01> | Montare sistem fotovoltaic complet |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC B STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RPCT49C1 | Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...30cm |  | buc |  | 160.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | RPCD03A2 | Armatura pentru beton armat, din otel...beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice |  | kg |  | 904.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | CZ0302G1 | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm |  | kg |  | 327.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | CZ0302K1 | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 m |  | kg |  | 577.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | RPCC06A1 | Cofraje din scânduri rasinoase...pentru returnari buiandrugi, grinzi, stâlpi si diafragme |  | mp |  | 160.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | CO01A38^ | Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml |  | buc |  | 160.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | CA04K# | Beton turnat in placi, grinzi, stalpi...turnare cu pompa,beton clasa ...1) |  | mc |  | 14.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 35.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | CD07B1 | Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate |  | mc |  | 16.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | CD07D1 | Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat în ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate |  | mc |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | IzAca16A | Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, având rosturile cu latimea de 7-8 mm. si adâncimea de 15 mm...Rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale |  | mp |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | H1B02A3 | Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sîrma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune; |  | mp |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | CF12E1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment la m3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, în grosime medie de 6 cm. |  | mp |  | 376.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | 2101509 | Mortar de ciment M100-T |  | mc |  | 22.56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | RPCK64B1 | Curatare strat suport din beton prin îndepartarea stratului de masa bituminoasa, dupa desfacerea pardoselilor, la masa din...mastic bitumuminos |  | mp |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | H1B02A5 | Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin buciardare manuala, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune; |  | mp |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | IZA05H1 | Vopsitorie pe beton cu amorsa alorex 102 |  | mp |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 17.L | 3277111 | AMORSA BETONCONTACT |  |  | kg |  |  | 24.00 |  |  |  |
| 18 | CG01D1 | Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ; |  |  | mp |  |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 18.L | 2101509 | Mortar de ciment M100-T |  |  | mc |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 19 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  |  | tona |  |  | 43.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20 | CL20C1 | Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri |  |  | kg |  |  | 850.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20.L | 7800879 | Conexpand Strapungere M10*80 |  |  | buc |  |  | 172.00 |  |  |  |
| 21 | IZD03D1 | Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM |  |  | tona |  |  | 0.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 22 | IZD04D1 | Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi |  |  | tona |  |  | 0.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 23 | TRB05B22 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m |  |  | tona |  |  | 42.25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 24 | TRB01B12 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 20m |  |  | tona |  |  | 33.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 25 | TRI1AA01C 2 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2 |  |  | tona |  |  | 75.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 26 | TRA01A20P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km |  |  | tona |  |  | 75.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC B STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RPCJ34B# | Diverse lucrari:...pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma/var in vederea vopsirii cu vinacet/alte vopsele |  | mp |  | 75.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | CF10A01^ | Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori |  | mp |  | 75.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | TSD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP |  | mc |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  | tona |  | 25.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CO01A1 | Trotuar din beton simplu turnat pe loc |  | mp |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 19.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | RPCE34A1 | Umplerea rosturilor dintre trotuar si...soclul cladirii cu bitum tip D. |  | m |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | FA01A01> | Montare unitate exterioara de aer conditionat |  |  |  |  | buc |  |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | TCC24A1 | Antena directiva, omnidirectionala...montare |  |  |  |  | buc |  |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | SB43A1 | Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand...d=150 mm si h=150 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | 3275070 | RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA |  |  |  |  | buc |  |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | CE08A01^ | Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri |  |  |  |  | m |  |  | 79.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | CL20B1 | Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare |  |  |  |  | kg |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | FA01A02^ | Demontare unitate exterioara de aer conditionat |  |  |  |  | buc |  |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | TCC24A2 | Antena directiva, omnidirectionala...demontare |  |  |  |  | buc |  |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 3 LUCRARI SPATII SERVICII- SEDII BLOC B- NEELIGIBIL STADIUL FIZIC: BLC6 ARHITECTURA- NEELIGIBIL Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | CF08A03> | Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm |  | mp |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | IZF71C* | Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv |  | mp |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | CL25A1 | Protectia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel |  | m |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | 7650374 | COLTARE AL CU PLASA |  | m |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CF13D01^ | Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon |  | mp |  | 66.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | CK23A# | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...<= 1,00 mp,la constructii cu h<= 35m |  | mp |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | CK25A# | Usi profiluri mase...plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m |  | mp |  | 13.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC6 ARHITECTURA- NEELIGIBIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | CK04D01> | Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre |  |  |  |  | m |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | CK04C01> | Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre |  |  |  |  | m |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 4 ORGANIZARE DE SANTIER BLOC B STADIUL FIZIC: BLC7 ORGANIZARE DE SANTIER Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | VC03A# | Montare container metalic tip birou, vestiar etc |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | SE03A1 | Montare WC ecologic |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | AUT6752 | Automacara 6- 9,9 tf cu brat cu zabrele |  | ora |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | CE23A1 | Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea invelitorii constructiilor |  | mp |  | 1,000.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CO06B-4# | Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel...rot,fixata pe stalpi metalici, montare la 2 m interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar |  | m |  | 30.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | RPCP16C# | Panouri plasa sarma zincata: ...Montare panouri plasa sarma zincata,imprejmuire,cu impletitura sau tesatura simpla,gata conf |  | mp |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | TSE01D1 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren foarte tare |  | 100 mp |  | 0.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC7 ORGANIZARE DE SANTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | TSD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP |  |  |  |  | mc |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | TRA01A20 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 8.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | CF09A01> | Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm pentru terase si balcoane |  | mp |  | 335.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | CF10A01^ | Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori |  | mp |  | 335.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | CF08A03> | Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm |  | mp |  | 220.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | RPCE07A1 | Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm |  | mp |  | 52.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CF08A03> | Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm |  | mp |  | 86.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | IZF71C* | Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv |  | mp |  | 890.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | CL25A1 | Protectia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel |  | m |  | 913.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.L | 7650374 | COLTARE AL CU PLASA |  | m |  | 913.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | CF13D01^ | Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon |  | mp |  | 1,153.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | RPCJO4A02 > | Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019 |  | mp |  | 44.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | CK23A# | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...<= 1,00 mp,la constructii cu h<= 35m |  | mp |  | 142.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | CK25A# | Usi profiluri mase...plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m |  | mp |  | 9.38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | CK04D01> | Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre |  | m |  | 121.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | CK04C01> | Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre |  | m |  | 121.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | IZF12XC | Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm |  | mp |  | 338.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | RPCE11A1 | Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7%...cu carton bitmat tip CPB simplu |  | mp |  | 338.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | IZF03A1 | Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat |  | mp |  | 338.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | IZF14F03^ | Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu |  | mp |  | 338.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 18 | IZK03C1 | Ecrane termoizolante din...foi de polietilena |  | mp |  | 338.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | IZF12XC | Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm |  | mp |  | 338.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20 | TE06A1 | Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm |  | mp |  | 338.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21 | RPCE31B+ | Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara |  | mp |  | 435.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 22 | RPCI29B1 | Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau împâslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de...0,4 mm grosime cu latimea desfasurata între 30 -50 cm |  | m |  | 176.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 23 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 48.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 24 | AUT3336 | Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h |  | ora |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 25 | RPCH31A% | Mont.-demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara,h<7m,pt.lucr.inter-ext,incl.mat.pt.platf+ plas |  | mp |  | 1,010.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 26 | AUT1303 | Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13,5 3sch. lei/mp |  | ora |  | 8,760.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 27 | MDTC55060 25 | Transport utilaj...25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 28 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 29 | TRB05B22 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m |  |  |  |  | tona |  |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 28 | RPCO56A2 @ | Demontari tamplarie (usi,ferestre) inclusiv glafuri |  |  |  |  | mp |  |  | 151.43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 29 | TRB05B22 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m |  |  |  |  | tona |  |  | 0.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 30 | NMB319711 | Muncitor incarcare - descarcare ...materiale cat. 1 |  |  |  |  | ora |  |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 31 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 0.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | EF03D1 | Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg. |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.L | 7314187 | TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT) |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
| 2 | EC05B1 | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 3271301 | CABLU ELECTRIC CYYF 3X6.00 |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
| 3 | EC05B1 | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 3270430 | CABLU CYYF 3X1.5 |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
| 4 | RPCU11A1 | Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment |  | m |  | 205.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | RPCU15A1 | Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul având sectiunea de...6,5-10 cmp |  | m |  | 205.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | EA02A1 | Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | EA02A2 | Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | EE09B# | Corp de iluminat special...difuzant, pentru lampi cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate |  | buc |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.L | 3276454 | PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20 |  | buc |  | 20.00 |  |  |  |
| 9 | EE10K1 | Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la întreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice |  | buc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.L | 5105025 | CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, 1P20 CU KIT DE EMERGENTA 1H |  | buc |  | 6.00 |  |  |  |
| 9.L | 5207007 | CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | EA16C1 | Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata în mediu normal, tip NBU-PG 16 |  | buc |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | EH05A# | Incercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, ...semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | M7C06A1 | Energie electrica pentru...proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 kw |  | kw |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | ATE11J | Teste si incercari: verificare corectitudine montaj |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | W2E12A# | Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic...pe zid de caramida; |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 15 | EF03D1 | Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg. |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15.L | 5374534 | Tablou electric ip 65 |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 16 | W2G01B05 | Montare ...cablu u1kv gr 0,251-0,350 kg/m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala |  |  |  |  | m |  |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | EA02B3 | Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 50 mm, montat îngropat |  |  |  |  | m |  |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17.L | 2303548 | TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N |  |  |  |  | m |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 18 | 3064291 | Material marunt |  |  |  |  | % |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | EH01A01^ | Verificare PRAM- Aiditec |  |  |  |  | buc |  |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C STADIUL FIZIC: BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | EFO3A01> | Montare sistem fotovoltaic complet |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC C STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RPCT49C1 | Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...30cm |  | buc |  | 160.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | RPCD03A2 | Armatura pentru beton armat, din otel...beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice |  | kg |  | 904.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | CZ0302G1 | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm |  | kg |  | 327.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | CZ0302K1 | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 m |  | kg |  | 577.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | RPCC06A1 | Cofraje din scânduri rasinoase...pentru returnari buiandrugi, grinzi, stâlpi si diafragme |  | mp |  | 160.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | CO01A38^ | Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml |  | buc |  | 160.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | CA04K# | Beton turnat in placi, grinzi, stalpi...turnare cu pompa,beton clasa ...1) |  | mc |  | 14.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 35.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | CD07B1 | Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate |  | mc |  | 16.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | CD07D1 | Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat în ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate |  | mc |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | IzAca16A | Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, având rosturile cu latimea de 7-8 mm. si adâncimea de 15 mm...Rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale |  | mp |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | H1B02A3 | Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sîrma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune; |  | mp |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | CF12E1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment la m3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, în grosime medie de 6 cm. |  | mp |  | 376.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | 2101509 | Mortar de ciment M100-T |  | mc |  | 22.56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | RPCK64B1 | Curatare strat suport din beton prin îndepartarea stratului de masa bituminoasa, dupa desfacerea pardoselilor, la masa din...mastic bitumuminos |  | mp |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | H1B02A5 | Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin buciardare manuala, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune; |  | mp |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | IZA05H1 | Vopsitorie pe beton cu amorsa alorex 102 |  | mp |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 17.L | 3277111 | AMORSA BETONCONTACT |  |  | kg |  |  | 24.00 |  |  |  |
| 18 | CG01D1 | Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ; |  |  | mp |  |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 18.L | 2101509 | Mortar de ciment M100-T |  |  | mc |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 19 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  |  | tona |  |  | 43.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20 | CL20C1 | Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri |  |  | kg |  |  | 850.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20.L | 7800879 | Conexpand Strapungere M10*80 |  |  | buc |  |  | 172.00 |  |  |  |
| 21 | IZD03D1 | Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM |  |  | tona |  |  | 0.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 22 | IZD04D1 | Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi |  |  | tona |  |  | 0.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 23 | TRB05B22 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m |  |  | tona |  |  | 42.25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 24 | TRB01B12 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 20m |  |  | tona |  |  | 33.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 25 | TRI1AA01C 2 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2 |  |  | tona |  |  | 75.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 26 | TRA01A20P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km |  |  | tona |  |  | 75.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC C STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RPCJ34B# | Diverse lucrari:...pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma/var in vederea vopsirii cu vinacet/alte vopsele |  | mp |  | 75.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | CF10A01^ | Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori |  | mp |  | 75.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | TSD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP |  | mc |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  | tona |  | 25.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CO01A1 | Trotuar din beton simplu turnat pe loc |  | mp |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km |  | tona |  | 19.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | RPCE34A1 | Umplerea rosturilor dintre trotuar si...soclul cladirii cu bitum tip D. |  | m |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 117 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | FA01A01> | Montare unitate exterioara de aer conditionat |  |  |  |  | buc |  |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | TCC24A1 | Antena directiva, omnidirectionala...montare |  |  |  |  | buc |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | SB43A1 | Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand...d=150 mm si h=150 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | 3275070 | RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA |  |  |  |  | buc |  |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | CE08A01^ | Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri |  |  |  |  | m |  |  | 79.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | CL20B1 | Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare |  |  |  |  | kg |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | FA01A02^ | Demontare unitate exterioara de aer conditionat |  |  |  |  | buc |  |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | TCC24A2 | Antena directiva, omnidirectionala...demontare |  |  |  |  | buc |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 118 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 119 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 3 LUCRARI SPATII SERVICII- SEDII BLOC C- NEELIGIBIL STADIUL FIZIC: BLC6 ARHITECTURA- NEELIGIBIL Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | CF08A03> | Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm |  | mp |  | 13.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | IZF71C* | Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv |  | mp |  | 130.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | CL25A1 | Protectia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel |  | m |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | 7650374 | COLTARE AL CU PLASA |  | m |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CF13D01^ | Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon |  | mp |  | 143.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | CK23A# | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...<= 1,00 mp,la constructii cu h<= 35m |  | mp |  | 18.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | CK25A# | Usi profiluri mase...plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m |  | mp |  | 12.62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC6 ARHITECTURA- NEELIGIBIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | CK04D01> | Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre |  |  |  |  | m |  |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | CK04C01> | Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre |  |  |  |  | m |  |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 121 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita OBIECTUL: 4 ORGANIZARE DE SANTIER BLOC C STADIUL FIZIC: BLC7 ORGANIZARE DE SANTIER Beneficiar: ORASUL RACARI Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | VC03A# | Montare container metalic tip birou, vestiar etc |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | SE03A1 | Montare WC ecologic |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | AUT6752 | Automacara 6- 9,9 tf cu brat cu zabrele |  | ora |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | CE23A1 | Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea invelitorii constructiilor |  | mp |  | 1,000.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CO06B-4# | Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel...rot,fixata pe stalpi metalici, montare la 2 m interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar |  | m |  | 30.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | RPCP16C# | Panouri plasa sarma zincata: ...Montare panouri plasa sarma zincata,imprejmuire,cu impletitura sau tesatura simpla,gata conf |  | mp |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | TSE01D1 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren foarte tare |  | 100 mp |  | 0.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 122 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: BLC7 ORGANIZARE DE SANTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | TSD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP |  |  |  |  | mc |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | TRA01A20 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 8.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Reapitulatie 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |