Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A

Stadiul fizic:	001 BLC1 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 143.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPCE07A01> - Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm | mp | 123.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 73.700 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv | mp | 682.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CL25A1 - Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel | m | 759.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | 7650374 - COLTARE AL CU PLASA | M | 759.000 |  |  |
| 6 | CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon | mp | 898.700 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | RPCJ04A02> - Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019 | mp | 38.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc < = 1,00 mp, la constructii cu H < = 35M | mp | 115.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc < = 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H < = 35 M | mp | 4.120 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre | m | 101.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre | m | 101.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM | mp | 332.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | RPCE11A1 - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip CPB simplu | mp | 332.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | IZF03A01> - Bariera contra vaporilor pentru suprafete orizontale, ce contine un strat de carton bituminos | mp | 332.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | IZF14F03^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu | mp | 332.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena | MP. | 332.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM | mp | 332.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | TE06A1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D = 4MM ochiurile 100X100 MM | mp | 332.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membr.lipite cu flacara | MP | 424.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | RPCI29B1 - Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0,4 mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 cm | m | 112.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 48.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H | ORA | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 23 | RPCH31A# - Mont. - demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara, H < 7M, pt.lucr.inter - ext, incl.mat.pt.platf+ plas | MP | 950.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G = 11-13,5 3sch.lei / mp $ | ORA | 8,760.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | MDTC5506025 - Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S = 640mp G = 11-13,5T | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 9.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | RPCO56A% - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri | mp | 119.620 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 0.590 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 30 | NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1 | ora | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 31 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 0.590 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A

Stadiul fizic:	002 BLC2 INSTALATII

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1 | 7314187 - TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT) | BUC | 1.000 |  |  |
| 2 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | 3271301 - CABLU ELECTRIC CYYF 3X6.00 | M | 5.000 |  |  |
| 3 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 170.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | 3270430 - CABLU CYYF 3X1.5 | M | 170.000 |  |  |
| 4 | RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment | - | 175.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPCU15A1 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp | m | 175.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat | m | 170.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi - cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate | buc | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | 3276454 - PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20 | BUC | 15.000 |  |  |
| 9 | EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | 5105025 - CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, IP20 CU KIT DE EMERGENTA 1H | BUC | 4.000 |  |  |
| 9 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 10 | EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu - pg 16 | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, - protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | M7C06A1 - Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 KW | kw | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | ATE11J - Teste si incercari: verificare corectitudine montaj | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | W2E12A# - Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida ; | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | 5374534 - TABLOU ELECTRIC IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 16 | W2G01B05 - Montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg / m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | EA02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat ingropat | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | 3272540 - TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N | M | 100.000 |  |  |
| 18 | 3064291 - Material marunt | % | 5.000 |  |  |
| 19 | EH01A01^ - Verificare PRAM- Aiditec | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A

Stadiul fizic:	003 BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03A01> - Montare sistem fotovoltaic complet | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	002 2 LUCRARI CONEXE BLOC A

Stadiul fizic:	001 BLC4 REZISTENTA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM | buc | 120.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPCD03A2 - Armatura pentru beton armat, din otel beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice | kg | 765.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM | kg | 282.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M | kg | 483.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPCC06A1 - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme | mp | 81.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | CO01A38^ - Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml | buc | 120.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CA04K# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu pompa, beton clasa... 1) | mc | 6.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 17.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | CD07B1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 14.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | CD07D1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 12.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | IZACA16A - Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8 MM. si adancimea de 15 MM rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale | mp | 40.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | H1B02A3 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ; | mp | 40.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CF12E1 - Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 Kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6 CM. | mp | 120.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | 2101509 - Mortar de ciment M100-T | mc | 7.200 |  |  |
| 14 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 12.960 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri | kg | 800.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | 600020601 - Conexpand Strapungere M10* 80 | buc | 160.000 |  |  |
| 17 | IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM | TONA | 0.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi | TONA | 0.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 48.370 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M $ | tona | 31.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a - grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren - auto categ.2 | tona | 79.570 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 20 km | tona | 79.570 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	002 2 LUCRARI CONEXE BLOC A

Stadiul fizic:	002 BLC5 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCJ34B# - Diverse lucrari: pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma / var in vederea vopsirii cu vinacet / alte vopsele | MP | 57.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 57.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 25.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc - | mp | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 19.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D. | m | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | FA01A01> - Montare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TCC24A1 - Antena directiva, omnidirectionala montare | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d = 150 mm si h = 150 mm | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | 3275070 - RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA - | BUC | 6.000 |  |  |
| 12 | CE08A01^ - Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri | m | 66.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare | kg | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | FA01A01> - Demontare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | TCC24A2 - Antena directiva, omnidirectionala demontare | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	003 3 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic:	001 BLC7 ORGANIZARE SANTIER

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | VC03A01> - Montare container metalic tip birou, vestiar etc | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | SE03A01> - Montare WC ecologic | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele $ | ORA | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | CE23A1 - Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea - invelitorii constructiilor | mp | 1,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO06B-4# - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar | m | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | RPCP16C# - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf | MP | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren foarte tare | 100 mp | 0.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km. | tona | 8.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B

Stadiul fizic:	001 BLC1 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CF09A01> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm, pentru terase si balcoane | mp | 335.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 335.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 220.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | RPCE07A01> - Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm | mp | 52.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 93.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv | mp | 890.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CL25A1 - Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel | m | 910.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7 | 7650374 - COLTARE AL CU PLASA | M | 910.000 |  |  |
| 8 | CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon | mp | 1,203.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | RPCJ04A02> - Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019 | mp | 44.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc < = 1,00 mp, la constructii cu H < = 35M | mp | 155.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc < = 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H < = 35 M | mp | 9.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre | m | 130.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre | m | 130.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | RPCE11A1 - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip CPB simplu | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | IZF03A01> - Bariera contra vaporilor pentru suprafete orizontale, ce contine un strat de carton bituminos | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | IZF14F03^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena | MP. | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | TE06A1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D = 4MM ochiurile 100X100 MM | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membr.lipite cu flacara | MP | 435.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | RPCI29B1 - Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0,4 mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 cm | m | 176.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 23 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 48.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H | ORA | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | RPCH31A# - Mont. - demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara, H < 7M, pt.lucr.inter - ext, incl.mat.pt.platf+ plas | MP | 1,010.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G = 11-13,5 3sch.lei / mp $ | ORA | 8,760.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27 | MDTC5506025 - Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S = 640mp G = 11-13,5T | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 30 | RPCO56A% - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri | mp | 130.900 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 31 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 0.650 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 32 | NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1 | ora | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 0.650 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 34 | RPCO56A% - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri | mp | 165.100 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 35 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 0.830 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 36 | NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1 | ora | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 37 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 0.830 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B

Stadiul fizic:	002 BLC2 INSTALATII

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1 | 7314187 - TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT) | BUC | 1.000 |  |  |
| 2 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | 3271301 - CABLU ELECTRIC CYYF 3X6.00 | M | 5.000 |  |  |
| 3 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | 3270430 - CABLU CYYF 3X1.5 | M | 200.000 |  |  |
| 4 | RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment | - | 205.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPCU15A1 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp | m | 205.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat | m | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi - cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | 3276454 - PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20 | BUC | 20.000 |  |  |
| 9 | EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice | buc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | 5105025 - CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, IP20 CU KIT DE EMERGENTA 1H | BUC | 6.000 |  |  |
| 9 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 10 | EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu - pg 16 | buc | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, - protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | M7C06A1 - Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 KW | kw | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | ATE11J - Teste si incercari: verificare corectitudine montaj | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | W2E12A# - Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida ; | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | 5374534 - TABLOU ELECTRIC IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 16 | W2G01B05 - Montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg / m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | EA02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat ingropat | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | 3272540 - TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N | M | 100.000 |  |  |
| 18 | 3064291 - Material marunt | % | 5.000 |  |  |
| 19 | EH01A01^ - Verificare PRAM- Aiditec | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B

Stadiul fizic:	003 BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03A01> - Montare sistem fotovoltaic complet | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	002 2 LUCRARI CONEXE BLOC B

Stadiul fizic:	001 BLC4 REZISTENTA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM | buc | 160.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPCD03A2 - Armatura pentru beton armat, din otel beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice | kg | 904.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM | kg | 327.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M | kg | 577.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPCC06A1 - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme | mp | 160.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | CO01A38^ - Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml | buc | 160.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CA04K# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu pompa, beton clasa... 1) | mc | 14.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 35.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | CD07B1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 16.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | CD07D1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | IZACA16A - Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8 MM. si adancimea de 15 MM rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale | mp | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | H1B02A3 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ; | mp | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CF12E1 - Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 Kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6 CM. | mp | 376.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | 2101509 - Mortar de ciment M100-T | mc | 22.560 |  |  |
| 15 | RPCK64B1 - Curatare strat suport din beton prin indepartarea stratului de masa bituminoasa, dupa desfacerea pardoselilor, la masa din mastic bitumuminos | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 16 | H1B02A5 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin buciardare manuala, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ; | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | IZA05H1 - Vopsitorie pe beton cu amorsa alorex 102 | MP. | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | 3277111 - AMORSA BETONCONTACT | KG | 24.000 |  |  |
| 18 | CG01D1 - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100 - T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ; | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | 2101509 - Mortar de ciment M100-T | mc | 1.500 |  |  |
| 19 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 43.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri | kg | 850.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | 600020601 - Conexpand Strapungere M10* 80 | buc | 172.000 |  |  |
| 21 | IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM | TONA | 0.850 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi | TONA | 0.850 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 42.250 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 24 | TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M $ | tona | 33.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a - grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren - auto categ.2 | tona | 75.850 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 20 km | tona | 75.850 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	002 2 LUCRARI CONEXE BLOC B

Stadiul fizic:	001 BLC4 REZISTENTA

# Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar - Lei\(Tone*Km | Valoarea - Lei - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 X 3 X 5 |
| 1 | 30285 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km | 78.200 | 10.000 | 0.250 |  |  |
| 2 | 8888929 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km | 75.850 | 20.000 | 0.500 |  |  |
| TOTAL Transport |  |  |  |  |  |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Deviz "001" - Formular C9	Pagina 1 din 1

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	002 2 LUCRARI CONEXE BLOC B

Stadiul fizic:	002 BLC5 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCJ34B# - Diverse lucrari: pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma / var in vederea vopsirii cu vinacet / alte vopsele | MP | 75.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 75.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 25.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc - | mp | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 19.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D. | m | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | FA01A01> - Montare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TCC24A1 - Antena directiva, omnidirectionala montare | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d = 150 mm si h = 150 mm | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | 3275070 - RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA - | BUC | 6.000 |  |  |
| 12 | CE08A01^ - Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri | m | 79.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare | kg | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | FA01A01> - Demontare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | TCC24A2 - Antena directiva, omnidirectionala demontare | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	003 3 LUCRARI SPATII SERVICII - SEDII BLOC B - NEELIGIBL

Stadiul fizic:	001 BLC6 ARHITECTURA - NEELIGIBIL

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv | mp | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CL25A1 - Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel | m | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | 7650374 - COLTARE AL CU PLASA | M | 20.000 |  |  |
| 5 | CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon | mp | 66.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc < = 1,00 mp, la constructii cu H < = 35M | mp | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7 | CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc < = 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H < = 35 M | mp | 13.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 8 | CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre | m | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre | m | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	004 4 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic:	001 BLC7 ORGANIZARE SANTIER

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | VC03A01> - Montare container metalic tip birou, vestiar etc | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | SE03A01> - Montare WC ecologic | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele $ | ORA | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | CE23A1 - Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea - invelitorii constructiilor | mp | 1,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO06B-4# - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar | m | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | RPCP16C# - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf | MP | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren foarte tare | 100 mp | 0.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km. | tona | 8.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

Stadiul fizic:	001 BLC1 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CF09A01> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm, pentru terase si balcoane | mp | 335.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 335.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 220.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | RPCE07A01> - Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm | mp | 52.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 86.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv | mp | 890.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CL25A1 - Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel | m | 913.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7 | 7650374 - COLTARE AL CU PLASA | M | 913.000 |  |  |
| 8 | CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon | mp | 1,153.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | RPCJ04A02> - Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019 | mp | 44.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc < = 1,00 mp, la constructii cu H < = 35M | mp | 142.050 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc < = 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H < = 35 M | mp | 9.380 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre | m | 121.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre | m | 121.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | RPCE11A1 - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip CPB simplu | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | IZF03A01> - Bariera contra vaporilor pentru suprafete orizontale, ce contine un strat de carton bituminos | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | IZF14F03^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena | MP. | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | TE06A1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D = 4MM ochiurile 100X100 MM | mp | 338.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membr.lipite cu flacara | MP | 435.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | RPCI29B1 - Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0,4 mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 cm | m | 176.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 23 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 48.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H | ORA | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | RPCH31A# - Mont. - demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara, H < 7M, pt.lucr.inter - ext, incl.mat.pt.platf+ plas | MP | 1,010.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G = 11-13,5 3sch.lei / mp $ | ORA | 8,760.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27 | MDTC5506025 - Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S = 640mp G = 11-13,5T | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 30 | RPCO56A% - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri | mp | 151.430 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 31 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 0.760 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 32 | NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1 | ora | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 0.760 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

Stadiul fizic:	002 BLC2 INSTALATII

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1 | 7314187 - TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT) | BUC | 1.000 |  |  |
| 2 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | 3271301 - CABLU ELECTRIC CYYF 3X6.00 | M | 5.000 |  |  |
| 3 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | 3270430 - CABLU CYYF 3X1.5 | M | 200.000 |  |  |
| 4 | RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment | - | 205.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPCU15A1 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp | m | 205.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat | m | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi - cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | 3276454 - PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20 | BUC | 20.000 |  |  |
| 9 | EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice | buc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | 5105025 - CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, IP20 CU KIT DE EMERGENTA 1H | BUC | 6.000 |  |  |
| 9 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 10 | EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu - pg 16 | buc | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, - protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | M7C06A1 - Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 KW | kw | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | ATE11J - Teste si incercari: verificare corectitudine montaj | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | W2E12A# - Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida ; | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | 5374534 - TABLOU ELECTRIC IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 16 | W2G01B05 - Montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg / m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | EA02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat ingropat | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | 3272540 - TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N | M | 100.000 |  |  |
| 18 | 3064291 - Material marunt | % | 5.000 |  |  |
| 19 | EH01A01^ - Verificare PRAM- Aiditec | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

Stadiul fizic:	002 BLC2 INSTALATII

# Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 1 | 2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | kg | 241.675 |  |  | Depozit | 0.240 |
| 2 | 2950716 - Diblu din lemn | buc | 4.000 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 3 | 2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj | kwh | 640.000 |  |  | Depozit | 0.010 |
| 4 | 3064291 - Material marunt | % |  |  |  | Depozit | 0.000 |
| 5 | 3270430 - CABLU CYYF 3X1.5 | M | 200.000 |  |  | Depozit | 4,027.200 |
| 6 | 3271301 - CABLU ELECTRIC CYYF 3X6.00 | M | 5.000 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 7 | 3272540 - TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N | M | 100.000 |  |  | Depozit | 0.100 |
| 8 | 3276454 - PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20 | BUC | 20.000 |  |  | Depozit | 0.020 |
| 9 | 3805372 - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889 | kg | 0.810 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 10 | 4117784 - Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe DN. 36 MM | buc | 25.000 |  |  | Depozit | 0.010 |
| 11 | 4117801 - Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe DN. 21 MM | buc | 1.250 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 12 | 4117813 - Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe DN. 16 MM | buc | 50.000 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 13 | 4802640 - Cablu energie cyaby 0,6 / 1 kV 3X 6 U s 8778 | m | 101.999 |  |  | Depozit | 0.070 |
| 14 | 5105025 - CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, IP20 CU KIT DE EMERGENTA 1H | BUC | 6.000 |  |  | Depozit | 120.820 |
| 15 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65 | BUC | 1.000 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 16 | 5374534 - TABLOU ELECTRIC IP65 | BUC | 1.000 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 17 | 5827776 - Surub pt.fundatii grosolan C m 20X 250 GR. 4.8 S 2350 | buc | 8.000 |  |  | Depozit | 0.010 |
| 18 | 5836777 - Surub cu cap inecat crestat L 3 X 40 F1 S 1452 | buc | 30.000 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 19 | 5837356 - Surub zincat de lemn cu cap inecat crestat L8x40MM | buc | 4.000 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 20 | 5840601 - Piulite hexag.grosolane a m 20 GR. 5 S 922 | buc | 8.000 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 21 | 5842972 - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6 | buc | 28.000 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 22 | 5882295 - Saiba prec.plata pentru met a m 22 OL 34 S 5200 | kg | 0.132 |  |  | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 23 | 5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | kg | 0.915 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 24 | 5893438 - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50 | buc | 28.000 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 25 | 6001965 - Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 40 foi | buc | 15.250 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 26 | 6110510 - Adeziv ptr lipit P.v.C. | kg | 1.415 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 27 | 6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | l | 2.230 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 28 | 6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658 | m | 1.400 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 29 | 6704488 - Tub izolat tip I.p.E.(pantzer) 16 stas 6990 | m | 205.000 |  |  | Depozit | 0.020 |
| 30 | 6704490 - Tub izolat tip I.p.E.(pantzer) 20 stas 6990 | m | 5.125 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 31 | 6704517 - Tub izolat tip I.p.E.(pantzer) 32 stas 6990 | m | 101.999 |  |  | Depozit | 0.050 |
| 32 | 6718465 - Fisie marcata din pvc 200X20X2MM stas 8737-70 | buc | 20.000 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 33 | 6719251 - Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75 | buc | 30.000 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 34 | 6719392 - Tila pvc (cabloprot) tip 33 | buc | 10.250 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 35 | 7306661 - Bumbac de sters | kg | 0.305 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 36 | 7308499 - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc | buc | 28.000 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 37 | 7314187 - TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT) | BUC | 1.000 |  |  | Depozit | 0.010 |
| 38 | 7317232 - Dicloretan cs. 17/73 | kg | 1.315 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 39 | 7318987 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip: nbu pg16 | buc | 15.000 |  |  | Depozit | 0.010 |
| 40 | 7319230 - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.16MM | buc | 30.000 |  |  | Depozit | 0.020 |
| 41 | 7319242 - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.21MM | buc | 0.750 |  |  | Depozit | 0.000 |
| 42 | 7319266 - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.36MM | buc | 10.000 |  |  | Depozit | 0.030 |
| 43 | 7322318 - Bloc de masura si protectie - T - d de 20a cu cutie etansa din policarbonat masura energie activa si reactiva | buc | 1.000 |  |  | Depozit | 0.040 |
| 44 | 7330080 - Morseta unipolara, 2,5 mmp | buc | 40.000 |  |  | Depozit | 0.040 |
| 45 | 7801035 - Material marunt | % |  |  |  | Depozit | 0.000 |
| TOTAL Materiale |  |  |  |  |  | Greutate | 4,148.72 |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

Stadiul fizic:	002 BLC2 INSTALATII

# Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - Om/ore - | Tarif mediu - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Procent romani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 X 3 | 5 |
| 1 | 14110 - Electrician aparataj electric | 40.000 |  |  |  |
| 2 | 14120 - Electrician automatizare | 50.000 |  |  |  |
| 3 | 14140 - Electrician cabluri subterane | 51.910 |  |  |  |
| 4 | 17130 - Instalator electrician | 518.650 |  |  |  |
| 5 | 17160 - Instalator sanitar | 102.500 |  |  |  |
| Ore Manopera |  | 763.060 | TOTAL |  |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Deviz "002" - Formular C7	Pagina 1 din 1

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

Stadiul fizic:	002 BLC2 INSTALATII

# Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 X 3 |
| 1 | 300000009 - Aparat de test paratrasnet AST-000 PDA AIDITEC, tensiune de test de 5000 volt DC, tensiune electroimpuls de 0,3 mA, temperatura de lucru cuprinsa intre -20 +50 grade C, dimensiuni 270 X 230 X 80 mm, pentru testarea digitala a parametrilor pentru paratrasnete PDA cu avans amorsare | 40.000 |  |  |
| 2 | 4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T | 1.980 |  |  |
| 3 | 7598 - Pistol implintat bolturi | 0.800 |  |  |
| TOTAL Utilaje |  |  |  |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Deviz "002" - Formular C8	Pagina 1 din 1

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

Stadiul fizic:	002 BLC2 INSTALATII

# Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar - Lei\(Tone*Km | Valoarea - Lei - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 X 3 X 5 |
| TOTAL Transport |  |  |  |  |  |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Deviz "002" - Formular C9	Pagina 1 din 1

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

Stadiul fizic:	003 BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03A01> - Montare sistem fotovoltaic complet | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	002 2 LUCRARI CONEXE BLOC C

Stadiul fizic:	001 BLC4 REZISTENTA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM | buc | 160.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPCD03A2 - Armatura pentru beton armat, din otel beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice | kg | 904.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM | kg | 327.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M | kg | 577.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPCC06A1 - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme | mp | 160.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | CO01A38^ - Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml | buc | 160.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CA04K# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu pompa, beton clasa... 1) | mc | 14.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 35.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | CD07B1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 16.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | CD07D1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | IZACA16A - Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8 MM. si adancimea de 15 MM rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale | mp | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | H1B02A3 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ; | mp | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CF12E1 - Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 Kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6 CM. | mp | 376.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | 2101509 - Mortar de ciment M100-T | mc | 22.560 |  |  |
| 15 | RPCK64B1 - Curatare strat suport din beton prin indepartarea stratului de masa bituminoasa, dupa desfacerea pardoselilor, la masa din mastic bitumuminos | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 16 | H1B02A5 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin buciardare manuala, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ; | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | IZA05H1 - Vopsitorie pe beton cu amorsa alorex 102 | MP. | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | 3277111 - AMORSA BETONCONTACT | KG | 24.000 |  |  |
| 18 | CG01D1 - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100 - T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ; | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | 2101509 - Mortar de ciment M100-T | mc | 1.500 |  |  |
| 19 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 43.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri | kg | 850.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | 600020601 - Conexpand Strapungere M10* 80 | buc | 172.000 |  |  |
| 21 | IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM | TONA | 0.850 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi | TONA | 0.850 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 42.250 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 24 | TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M $ | tona | 33.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a - grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren - auto categ.2 | tona | 75.850 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 20 km | tona | 75.850 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	002 2 LUCRARI CONEXE BLOC C

Stadiul fizic:	002 BLC5 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCJ34B# - Diverse lucrari: pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma / var in vederea vopsirii cu vinacet / alte vopsele | MP | 75.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 75.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 25.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc - | mp | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 19.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D. | m | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | FA01A01> - Montare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TCC24A1 - Antena directiva, omnidirectionala montare | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d = 150 mm si h = 150 mm | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | 3275070 - RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA - | BUC | 6.000 |  |  |
| 12 | CE08A01^ - Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri | m | 79.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare | kg | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | FA01A01> - Demontare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | TCC24A2 - Antena directiva, omnidirectionala demontare | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	003 3 LUCRARI SPATII SERVICII - SEDII BLOC C - NEELIGIBL

Stadiul fizic:	001 BLC6 ARHITECTURA - NEELIGIBIL

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 13.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv | mp | 130.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CL25A1 - Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel | m | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | 7650374 - COLTARE AL CU PLASA | M | 24.000 |  |  |
| 5 | CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon | mp | 143.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc < = 1,00 mp, la constructii cu H < = 35M | mp | 18.550 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7 | CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc < = 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H < = 35 M | mp | 12.620 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 8 | CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre | m | 12.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre | m | 12.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	004 4 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic:	001 BLC7 ORGANIZARE SANTIER

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | VC03A01> - Montare container metalic tip birou, vestiar etc | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | SE03A01> - Montare WC ecologic | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele $ | ORA | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | CE23A1 - Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea - invelitorii constructiilor | mp | 1,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO06B-4# - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar | m | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | RPCP16C# - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf | MP | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren foarte tare | 100 mp | 0.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km. | tona | 8.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant

Sef proiect

Director

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2

Stadiul fizic:	001 BLC1 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CF09A01> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm, pentru terase si balcoane | mp | 320.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 320.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 169.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | RPCE07A01> - Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm | mp | 91.300 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 74.100 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv | mp | 730.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CL25A1 - Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel | m | 746.730 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7 | 7650374 - COLTARE AL CU PLASA | M | 746.730 |  |  |
| 8 | CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon | mp | 973.900 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | RPCJ04A02> - Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019 | mp | 48.510 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc < = 1,00 mp, la constructii cu H < = 35M | mp | 126.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc < = 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H < = 35 M | mp | 6.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre | m | 105.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre | m | 105.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | RPCE11A1 - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip CPB simplu | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | IZF03A01> - Bariera contra vaporilor pentru suprafete orizontale, ce contine un strat de carton bituminos | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | IZF14F03^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena | MP. | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | TE06A1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D = 4MM ochiurile 100X100 MM | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membr.lipite cu flacara | MP | 389.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | RPCI29B1 - Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0,4 mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 cm | m | 82.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 23 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 46.560 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H | ORA | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | RPCH31A# - Mont. - demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara, H < 7M, pt.lucr.inter - ext, incl.mat.pt.platf+ plas | MP | 970.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G = 11-13,5 3sch.lei / mp $ | ORA | 8,760.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27 | MDTC5506025 - Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S = 640mp G = 11-13,5T | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 30 | RPCO56A% - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri | mp | 133.100 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 31 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 0.670 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 32 | NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1 | ora | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 0.670 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2

Stadiul fizic:	002 BLC2 INSTALATII

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1 | 7314187 - TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT) | BUC | 1.000 |  |  |
| 2 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | 3271301 - CABLU ELECTRIC CYYF 3X6.00 | M | 5.000 |  |  |
| 3 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | 3270430 - CABLU CYYF 3X1.5 | M | 200.000 |  |  |
| 4 | RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment | - | 205.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPCU15A1 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp | m | 205.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat | m | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi - cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | 3276454 - PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20 | BUC | 20.000 |  |  |
| 9 | EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice | buc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | 5105025 - CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, IP20 CU KIT DE EMERGENTA 1H | BUC | 6.000 |  |  |
| 9 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 10 | EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu - pg 16 | buc | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, - protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | M7C06A1 - Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 KW | kw | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | ATE11J - Teste si incercari: verificare corectitudine montaj | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | W2E12A# - Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida ; | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | 5374534 - TABLOU ELECTRIC IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 16 | W2G01B05 - Montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg / m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | EA02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat ingropat | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | 3272540 - TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N | M | 100.000 |  |  |
| 18 | 3064291 - Material marunt | % | 5.000 |  |  |
| 19 | EH01A01^ - Verificare PRAM- Aiditec | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2

Stadiul fizic:	003 BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03A01> - Montare sistem fotovoltaic complet | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	002 2 LUCRARI CONEXE BLOC A2

Stadiul fizic:	001 BLC4 REZISTENTA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM | buc | 106.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPCD03A2 - Armatura pentru beton armat, din otel beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice | kg | 832.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM | kg | 312.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M | kg | 520.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPCC06A1 - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme | mp | 96.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | CO01A38^ - Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml | buc | 106.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CA04K# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu pompa, beton clasa... 1) | mc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 17.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | CD07B1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 7.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | CD07D1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 2.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | IZACA16A - Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8 MM. si adancimea de 15 MM rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | H1B02A3 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ; | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CF12E1 - Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 Kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6 CM. | mp | 242.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | 2101509 - Mortar de ciment M100-T | mc | 14.520 |  |  |
| 15 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 26.140 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 16 | CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri | kg | 650.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | 600020601 - Conexpand Strapungere M10* 80 | buc | 146.000 |  |  |
| 17 | IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM | TONA | 0.650 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi | TONA | 0.650 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 19.840 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M $ | tona | 4.160 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a - grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren - auto categ.2 | tona | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 20 km | tona | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	002 2 LUCRARI CONEXE BLOC A2

Stadiul fizic:	002 BLC5 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCJ34B# - Diverse lucrari: pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma / var in vederea vopsirii cu vinacet / alte vopsele | MP | 110.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 110.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 25.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc - | mp | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 19.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D. | m | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | FA01A01> - Montare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TCC24A1 - Antena directiva, omnidirectionala montare | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d = 150 mm si h = 150 mm | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | 3275070 - RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA - | BUC | 10.000 |  |  |
| 12 | CE08A01^ - Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri | m | 132.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare | kg | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | CF15A# - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 CM grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | mp | 340.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | FA01A01> - Demontare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 16 | TCC24A2 - Antena directiva, omnidirectionala demontare | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	003 3 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic:	001 BLC6 ORGANIZARE SANTIER

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | VC03A01> - Montare container metalic tip birou, vestiar etc | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | SE03A01> - Montare WC ecologic | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele $ | ORA | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | CE23A1 - Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea - invelitorii constructiilor | mp | 1,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO06B-4# - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar | m | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | RPCP16C# - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf | MP | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren foarte tare | 100 mp | 0.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km. | tona | 8.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant

Sef proiect

Director

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3

Stadiul fizic:	001 BLC1 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CF09A01> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm, pentru terase si balcoane | mp | 320.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 320.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 169.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | RPCE07A01> - Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm | mp | 68.640 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 75.360 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv | mp | 550.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CL25A1 - Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel | m | 359.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7 | 7650374 - COLTARE AL CU PLASA | M | 359.000 |  |  |
| 8 | RPCE21A1 - Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari exterioare de fatada executate cu fasii de polistiren expandat de 4 CM latime si 2,4 CM inaltime, vata minerala si ecran de chit romalchid C895-18 | m | 53.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | 3556667 - PROFIL ROST TERMOSISTEM FATADA | M | 53.000 |  |  |
| 9 | CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon | mp | 794.760 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | RPCJ04A02> - Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019 | mp | 36.960 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc < = 1,00 mp, la constructii cu H < = 35M | mp | 124.300 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc < = 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H < = 35 M | mp | 6.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre | m | 104.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre | m | 104.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | RPCE11A1 - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip CPB simplu | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | IZF03A01> - Bariera contra vaporilor pentru suprafete orizontale, ce contine un strat de carton bituminos | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | IZF14F03^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena | MP. | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | TE06A1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D = 4MM ochiurile 100X100 MM | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membr.lipite cu flacara | MP | 389.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 23 | RPCI29B1 - Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0,4 mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 cm | m | 82.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 46.560 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H | ORA | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | RPCH31A# - Mont. - demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara, H < 7M, pt.lucr.inter - ext, incl.mat.pt.platf+ plas | MP | 970.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27 | AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G = 11-13,5 3sch.lei / mp $ | ORA | 8,760.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | MDTC5506025 - Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S = 640mp G = 11-13,5T | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 22.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 30 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 12.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 31 | RPCO56A% - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri | mp | 130.900 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 32 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 0.650 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33 | NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1 | ora | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 34 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 0.650 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3

Stadiul fizic:	002 BLC2 INSTALATII

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1 | 7314187 - TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT) | BUC | 1.000 |  |  |
| 2 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | 3271301 - CABLU ELECTRIC CYYF 3X6.00 | M | 5.000 |  |  |
| 3 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | 3270430 - CABLU CYYF 3X1.5 | M | 200.000 |  |  |
| 4 | RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment | - | 205.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPCU15A1 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp | m | 205.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat | m | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi - cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | 3276454 - PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20 | BUC | 20.000 |  |  |
| 9 | EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice | buc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | 5105025 - CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, IP20 CU KIT DE EMERGENTA 1H | BUC | 6.000 |  |  |
| 9 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 10 | EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu - pg 16 | buc | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, - protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | M7C06A1 - Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 KW | kw | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | ATE11J - Teste si incercari: verificare corectitudine montaj | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | W2E12A# - Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida ; | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | 5374534 - TABLOU ELECTRIC IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 16 | W2G01B05 - Montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg / m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | EA02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat ingropat | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | 3272540 - TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N | M | 100.000 |  |  |
| 18 | 3064291 - Material marunt | % | 5.000 |  |  |
| 19 | EH01A01^ - Verificare PRAM- Aiditec | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3

Stadiul fizic:	003 BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03A01> - Montare sistem fotovoltaic complet | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	002 2 LUCRARI CONEXE BLOC A3

Stadiul fizic:	001 BLC4 REZISTENTA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM | buc | 82.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPCD03A2 - Armatura pentru beton armat, din otel beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice | kg | 728.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM | kg | 276.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M | kg | 452.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPCC06A1 - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme | mp | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | CO01A38^ - Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml | buc | 82.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CA04K# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu pompa, beton clasa... 1) | mc | 7.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 18.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | CD07B1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 1.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | CD07D1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 2.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | IZACA16A - Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8 MM. si adancimea de 15 MM rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | H1B02A3 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ; | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CF12E1 - Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 Kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6 CM. | mp | 132.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | 2101509 - Mortar de ciment M100-T | mc | 8.000 |  |  |
| 15 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 14.260 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 16 | CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri | kg | 550.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | 600020601 - Conexpand Strapungere M10* 80 | buc | 122.000 |  |  |
| 17 | IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM | TONA | 0.550 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi | TONA | 0.550 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 8.840 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M $ | tona | 4.160 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a - grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren - auto categ.2 | tona | 13.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 20 km | tona | 13.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	002 2 LUCRARI CONEXE BLOC A3

Stadiul fizic:	002 BLC5 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCJ34B# - Diverse lucrari: pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma / var in vederea vopsirii cu vinacet / alte vopsele | MP | 110.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 110.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 25.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc - | mp | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 19.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D. | m | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | FA01A01> - Montare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TCC24A1 - Antena directiva, omnidirectionala montare | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d = 150 mm si h = 150 mm | buc | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | 3275070 - RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA - | BUC | 8.000 |  |  |
| 12 | CE08A01^ - Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri | m | 106.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare | kg | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | CF15A# - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 CM grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | mp | 510.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | FA01A01> - Demontare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 16 | TCC24A2 - Antena directiva, omnidirectionala demontare | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	003 3 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic:	001 BLC6 ORGANIZARE SANTIER

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | VC03A01> - Montare container metalic tip birou, vestiar etc | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | SE03A01> - Montare WC ecologic | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele $ | ORA | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | CE23A1 - Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea - invelitorii constructiilor | mp | 1,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO06B-4# - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar | m | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | RPCP16C# - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf | MP | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren foarte tare | 100 mp | 0.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km. | tona | 8.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4

Stadiul fizic:	001 BLC1 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CF09A01> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm, pentru terase si balcoane | mp | 320.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 320.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 169.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | RPCE07A01> - Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm | mp | 91.300 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm | mp | 74.100 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv | mp | 730.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CL25A1 - Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel | m | 746.730 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7 | 7650374 - COLTARE AL CU PLASA | M | 746.730 |  |  |
| 8 | CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon | mp | 973.900 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | RPCJ04A02> - Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019 | mp | 48.510 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc < = 1,00 mp, la constructii cu H < = 35M | mp | 126.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc < = 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H < = 35 M | mp | 6.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre | m | 105.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre | m | 105.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | RPCE11A1 - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip CPB simplu | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | IZF03A01> - Bariera contra vaporilor pentru suprafete orizontale, ce contine un strat de carton bituminos | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | IZF14F03^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena | MP. | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | TE06A1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D = 4MM ochiurile 100X100 MM | mp | 323.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membr.lipite cu flacara | MP | 389.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | RPCI29B1 - Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0,4 mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 cm | m | 82.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 23 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 46.560 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H | ORA | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | RPCH31A# - Mont. - demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara, H < 7M, pt.lucr.inter - ext, incl.mat.pt.platf+ plas | MP | 970.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G = 11-13,5 3sch.lei / mp $ | ORA | 8,760.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27 | MDTC5506025 - Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S = 640mp G = 11-13,5T | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 30 | RPCO56A% - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri | mp | 133.100 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 31 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 0.670 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 32 | NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1 | ora | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 0.670 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant

Sef proiect

Director

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4

Stadiul fizic:	002 BLC2 INSTALATII

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1 | 7314187 - TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT) | BUC | 1.000 |  |  |
| 2 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | 3271301 - CABLU ELECTRIC CYYF 3X6.00 | M | 5.000 |  |  |
| 3 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | 3270430 - CABLU CYYF 3X1.5 | M | 200.000 |  |  |
| 4 | RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment | - | 205.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPCU15A1 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp | m | 205.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat | m | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat | m | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi - cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | 3276454 - PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20 | BUC | 20.000 |  |  |
| 9 | EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice | buc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | 5105025 - CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, IP20 CU KIT DE EMERGENTA 1H | BUC | 6.000 |  |  |
| 9 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 10 | EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu - pg 16 | buc | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, - protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | M7C06A1 - Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 KW | kw | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | ATE11J - Teste si incercari: verificare corectitudine montaj | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | W2E12A# - Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida ; | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | 5374534 - TABLOU ELECTRIC IP65 | BUC | 1.000 |  |  |
| 16 | W2G01B05 - Montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg / m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | EA02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat ingropat | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | 3272540 - TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N | M | 100.000 |  |  |
| 18 | 3064291 - Material marunt | % | 5.000 |  |  |
| 19 | EH01A01^ - Verificare PRAM- Aiditec | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	001 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4

Stadiul fizic:	003 BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03A01> - Montare sistem fotovoltaic complet | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	002 2 LUCRARI CONEXE BLOC A4

Stadiul fizic:	001 BLC4 REZISTENTA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM | buc | 106.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPCD03A2 - Armatura pentru beton armat, din otel beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice | kg | 832.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM | kg | 312.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M | kg | 520.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPCC06A1 - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme | mp | 96.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | CO01A38^ - Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml | buc | 106.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CA04K# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu pompa, beton clasa... 1) | mc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 17.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | CD07B1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 7.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | CD07D1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate | mc | 2.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | IZACA16A - Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8 MM. si adancimea de 15 MM rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | H1B02A3 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ; | mp | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CF12E1 - Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 Kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6 CM. | mp | 242.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | 2101509 - Mortar de ciment M100-T | mc | 14.520 |  |  |
| 15 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 26.140 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 16 | CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri | kg | 650.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | 600020601 - Conexpand Strapungere M10* 80 | buc | 146.000 |  |  |
| 17 | IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM | TONA | 0.650 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi | TONA | 0.650 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 19.840 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M $ | tona | 4.160 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a - grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren - auto categ.2 | tona | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 20 km | tona | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	002 2 LUCRARI CONEXE BLOC A4

Stadiul fizic:	002 BLC5 ARHITECTURA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCJ34B# - Diverse lucrari: pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma / var in vederea vopsirii cu vinacet / alte vopsele | MP | 110.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori | mp | 110.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. $ | tona | 25.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc - | mp | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km $ | tona | 19.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D. | m | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | FA01A01> - Montare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TCC24A1 - Antena directiva, omnidirectionala montare | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d = 150 mm si h = 150 mm | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | 3275070 - RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA - | BUC | 10.000 |  |  |
| 12 | CE08A01^ - Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri | m | 132.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare | kg | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | CF15A# - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 CM grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | mp | 340.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | FA01A01> - Demontare unitate exterioara de aer conditionat | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 16 | TCC24A2 - Antena directiva, omnidirectionala demontare | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:	UAT ORASUL RACARI Executant:

Proiectant:	SC DESIGN STUDIO SRL

Obiectivul:	EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,JUD.DAMBOVITA

Obiectul:	003 3 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic:	001 BLC6 ORGANIZARE SANTIER

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | VC03A01> - Montare container metalic tip birou, vestiar etc | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | SE03A01> - Montare WC ecologic | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele $ | ORA | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | CE23A1 - Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea - invelitorii constructiilor | mp | 1,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CO06B-4# - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar | m | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | RPCP16C# - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf | MP | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren foarte tare | 100 mp | 0.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp | mc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km. | tona | 8.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (21.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Director	Sef proiect	Ofertant