OBIECTIV: 01 "CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECll1, JUDETUL PRA HO VA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 5.1 Organizare de santier Categoria de lucrari: 1 Lucrari de constructii

Nr.	Capitolul de lucran	O. M.

crt.	Simbol

Denumire resursa Observatii

Cantitatea	Pretul unitar	Valoare materiale

manopera utilaj

Corectii

�  transport

Liste anexe	Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE Fl:.�ANCIARA

O	1	2	3	4	5

]_	9000815	BUCATA	1,00000

RACORDARE L'TILITATI SAl-:TIER

2	A091	BUCATA	1,00000

MONTARE SI DEMONTARE, TRA.�SPORT CONTAINER SANTIER TIP BIROU SAU TIP VESTIARE MUNCITORI

3	SC16Dl	82  BUCATA	1,00000

MONTARE SI DEMONTARE, TRAJ.�SPORT GRUP SANITAR SAJ\'TI ER

1	3270546	BUCATA	1,00000

TOMBERON GUNOI

5	8806934	BUCATA	3,00000

PUBELE DIFERENTIATE

6	9000800	BUCATA	1,00000

PICHET SECURITATE INCENDIU

'/	EF02Cl	82  BUCATA	1,00000

TABLOU ELECTRIC ?E SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERET E SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.DE 0,91-1,SOMP

8	9000332	BUCATA	1,00000

TABLOV ELECTRIC ORGANIZARE DE SANTIER

9	EC03Al	82	M	50,00000

| 10 | 4803034 | M | 52,00000 |
| --- | --- | --- | --- |
| CABLU 78 | ENERGIE CYABY | 0,6/ lKV 4X 6 | US 87 |
| 11 | ACB0SA | 99 BUCATA | 1,00000 |

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D IBLURI METAL COND.< 10 MMP.

MONTA.qEA CISMELELOR DE APA PUBLICE, SIMPLE,	CU FURTUN SFALARE VEHICULE

Punct de apa pt spalat roti dotare constructor

- ACE12Cl	82  BUCATA	1,00000

MONTARE CONTOR DE APA CV PALETE AVIND D 30 MM

$

dotare constructor

- CL23B	02	BUCATA	1,00000

MONTARE AVIZIER

dotare constructor

11	TRA01A25	82  TONE	10,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.� 25 KM.	$

E.H'('ll/un/04] 3	Obiec1il0I	Obi5.I	Calei

o	1	2	3	4	5

15	9000818	BUCATA	1,00000

DESFIINTARE SANTIER

] 6	CO04Bl	82	M	82,00000

MONTAJ IMPREJMUIRI DIN PANOURI GARD OPAC ORGANIZAR E DE SANTIER

dotare constructor

17	LCD0SXA	93 BUCATA	1,00000

POARTA PIETONALA SI AUTO

dotare constructor

18	DFl0Al	82 M	1,00000

MONTAREA PANOU IDENTIFICARE INVESTITIE

19	9001949	BUCATA	1,00000

PANOU DE IDENTIFICARE

Cheltuieli directe

| Alte cheltuieli directe Contrib, asig. munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io |  | % X To |
| Profit | Po |  | % X (To+Io} |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo	To+Io+Po

PRO I

OBIECTIV: 01 "CRESTE RE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAM INULUI CULTU RAL MANEClt:, JUDETUL PRAHOVA''

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

Obiectul: 4.1 Cladire camin

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: 01 Terasam desf conexe tip II

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.	Cantitatea crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare al materiale

- manopera

- utilaj

- transport Total(a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

| O |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RPGDllA |  | 99 M CUB |  | 18,88000 |  |  |

SAPATURA PERIMETRALA ADANCIME 50CM

2	RCSA06A	02 M CUB	5,61000

UMPLUTURA PAMANT COMPACTAT DR=95%

3	TRA05A05	82 TONE	0,05610 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$

apa la compactare

4	TSC35XA1	93 SUTE MC	0,13300

INCARCA.'IB IN AUTOVEH.CU INCARCATOR FRONT.PE SENILE DE 0,5-0,99i"iC LA DIST.<l0M ?AMINT DIN TEREN CATl

pamant excedentar

- TRAOlAlOP	82 TONE		23,89000 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	$

- TSD02XB	93 SUTE MC	0,13300

IMPRASTIEREA PAM.DIN TER.CAT.I-II,CU BULDEZE PE TR CTOR SENILE 65-80CP,IN STRATURI GROS.DE 21-30 CM

- RPCT09Hl	82 M CUB	2,16000

SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MAL"\JTJALA A EL EMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM.SI SIMPLU EXEC.FIN *

spargere rampa veche ce se reface

- RPCS18A	09 MP	388,10000

DESFACERI TROTUARE PERIMETRALE DIN BETON

- RPCT04Bl	82 M CUB	4,79000

DESFACERE ZIDARIE PENTRU REALIZARE GOL USA LA PART ER SI ETAJ

- RPCT25Fl	82 MP	131,76000

DESFACERE LOCALA SARPANTA DIN LEMN PE ZONA PE CARE

| SE REFACE PLANSEUL DIN LEMN |  |
| --- | --- |
| 11 RCSK40D 02 MP DESFACERE PLANSEU DIN LEMN EXISTENT | 131,76000 |
| 12 RPCT09Hl 82 M CUB | 5,86000 |

SPARGEREA PLANSEULUI DIN B.A. PENTRU REALIZARE GOL DESFUMARE

13	TRA01A15P	82 TONE	159,53000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM	$

14	TSC35XA1	93 SUTE MC	0,69400

INCARCA.c"'<.E IN AUTOVEP.. CU INCARCATOR FRONT.PE SENILE DE O,5 - O,? 9i',C LA DIST.<1OM PAMINT DIN TEREN Ci'.Tl

rr.oloz

Erecutmu04 l 3	Obiecti1·0l	Obi4.i	CateOI

o	2	3

4	5

15	TSD16Bl	82 M CUB	1,89000

ViETRIS COMPACTAT DR=95%

16	TRA01A25	82 TONE	4,21000

TRANSPORTU� RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULA..�TA PE DIST.= 25 KM.	$

J.7	TRA0SA0S	82 TONE	0,19000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AuTOVE

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$

Cheltuieli directe

| Alte cheltuieli directe Contrib. asig. munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io |  | % X TO |
| Profit | Po |  | % X (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo	To+Io+Po

OBIECTIV: Ol" CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRlJL CAMINlJLUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

Obiectul: 4.1 Cladire camin

##### LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: 04 Arhitectura conexe tip II

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.	Cantitatea crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare al materiale

- manopera

- utilaj

- transport Total a+b+c+d

| SECTI |  | UNE TEHNICA |  |  | SECTIUNE FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| o | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 RPCT33Al |  | 82 MP |  | 159,71000 |  |  |

DESFACERE TAMPLARIE INTERIOARA/EXTERIOARA

2	RPCT33Al	82	MP	13,32000

DEMONTARE TAMPLARIE METALICA CASA SCARII

3	RCSE42A	02  MP	537,89000

DESFACERE SISTE:vJ TERMOIZOLA.>IT EXISTENT PERETI EXTE RIORI

4	RPCH13A	91  MP	953,60000

DESFACERE INVELITO.l<RE

5	RCSN15A	02	M	200,16000

DESFACERE PAZIE/SAGEAC

6	RPIZE17B	99  M	170,00000

DESFACERE JGHEABURI

7	RCSJ37A	02 MP	1531,95000 DECOPERTARE PERETI INT., VOPSEA LAVABILA/PLACI CER AMICE/LAMBRIU

| 8 | RCSJ37A | 02 MP | 734,17000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESFACERI DE TENCUIELI INT./EXT. |  |  | TAVANE |  |
| 9 RCSK41A 02 MP DESFACERE FINISAJE PARDOSEALA |  |  |  | 743,17000 |
| 10 RPCR32B 02 MP |  |  |  | 340,45000 |

DEMONTARE MATERIALE TEXTILE AFERENTE TAVENELOR Dl

N SALON

- RCSI41A	02  M	120,15000

DEMONT. GLAFURI, SORTURI BURLAL'\!E JGHEABURI

- CO15A	99	BUCATA

DESFACERE SOBE

asim spor demontare

6,00000

- CDl0F	02	BUCATA	5,00000

DEMOLARE HORNURI

asim

- RPCI42E	02  MP	2,00000

DEMONTARI DIVERSE DE PE FATADA

asim

- CP34A	02	MP	2,00000

MONTARE PA...'\JOURI DENUMIRE

- TRI1AA01E3	82	TONE	57,41000

INCARCAREA �lATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MA.�UNTE,P RIN TRANS.PINA LA l0M TEREN-VAGON CATEG.3	$

- TRA01Al5P	82	TONE		57,41000 TR.fu"lSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZi.JLUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM		s

�noloz	desfaceri

|  | o | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J8 |  | 00103E011 | 02 MP |  | 17,42000 |  |  |

Executan/0413	Ohiecti,·01	Obi4.l	Cate04

PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE, ANTIGELIVE PENTRU TR AFIC INTENS EXTERIOR

Placi ceramice antiderapante+ adeziv PLATFORME AC

L:LC52A -0067:6110532

L:LC64G -0245:2420046

L:DC65	-0006:7318737

-ADEZIVI PULBERE +LIANTI HIDR. - GRANIRAPID

-PLACI CERAMICE Al'lTIDERAPAlVTE

-DISTANTIERI ROST ,PVC, MODEL M6

19	IZC05C	09 MP	17,42000

HIDROIZOLATIE PENSULABILA BITUMINOASA- PLATFORME A CCES

L:IZL4F -M	:7801893

L:IZL4H -0001:7801871

-HIDROIZOLATIE BITUMINOASA COMBIDIC-lK

-AMORSA PE BAZA DE SOLVENT

20	RCSO48A	02  M	7,30000

BALUSTRADA METALICA EXTERIOR, MANA CURENTA DUBLA, H=90CM, H=60CM

L:LRC28A -M	:9101181	-BALUSTRADA METALICA GALVANIZATA H=0.90M

21	RCSO48B	02	M	5,85000

MA.i�A CURENTA EXTERIOR

L:LRC03A -M	:7800823	-MANA CURENTA DREAPTA DIN TV. DE OTEL 1 1/4" SI CL LAMIN

22	IZF12XC	93 MP	221,00000

SAPA DE EGALIZARE, SCM 17,69 mc LUCRARI INTERIOARE

23	CGOlFl	82  MP	168,90000

SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE SUB PARDOSEL I DE 3CM GROSIME

24	00103E011	02  MP	582,66000

PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE TRAFIC INTENS� ADEZI

V

| L:LC52A L:LC64G L:LC65 | -0063:6110528 -0249:2420486 -·0005:7318736 | -ADEZIVI PULBERE CIMENT+LIA.NTI HIDR -I<ERAFLOOR -PLACI CERAMICE ANTIDERAPAl'ITE TRAFIC INTENS -DISTANTIERI ROST ,PVC, MODEL M5 |
| --- | --- | --- |
| L:QC050 | -0002:0006701 | -MACARA PLANSEU O, 5TF |
| 25 | CG15XC | 91 M 229,63000 |

PLINTA PLACI CERA.'\1ICE-MIN. 10 CM

L:10124 -M	:2202406	-PLINTA PLACI CERAMICE-MIN. 10 CM

26	CG08A	02  MP	168,90000

COVOR PVC SI l0CM RIDICAT PE PERETI-SPATII MEDICAL

E

L:LC62F -0025:6716352	-COVOR PVC CU STR..TERMO.PE SUP.TEX.2MM NTR.1038 UNI

27	00301C	02  MP	741,26000

TENCUIALA PE ZIDARIE

Refacere finisaje interioare in zonele de interven

28	RPCJ27XA	93 MP	734,23000

GLET PERETI ZIDARIE

29	CN0lA	02  MP	756,39000

VOPSITORIE LAVABILA

L:LC68R -M	:7800071-	-VOPSITORIE LAVABILA SILICONICA, ANTIBACTERIAlVA

30	CN0lA	02  MP	482,85000

VOPSEA LAVABILA CU EFECT ANTIBACTERIAN

| L:LC68R -0002:6103505 | -VOPSEA ANTIVEGETATIVA | V.733-6 | NTR | 1701-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 00106B011 | 02 MP | 156,20000 |  |  |

PLACI CERAMICE H=l.SM - PERETI

L:LC52A -0059:6110524

L:LC64G -0253:2420759

L:LC65	-0006:7318737

L:QC050 -0002:0006701

-ADEZIVI PULBERE CIMENT +LIANTI HIDRAULICI -KERABOND

-PLACI GRESIE STELATE NATUR	S 150Xl50Xl2 Cl VRAC

-DISTANTIERI ROST ,PVC, MODEL M6

-MACARA PLANSEU O,5TF

E\ecutant0-413	ObiectirOI	Obi4.1	C<lie04

o	1	2	3	4	5

32	CNOlA	02  MP	207,47000

VCPSEA LAVABILA GRI H=� 5M SPATII UMEDE

| L:LC68R -0001:7800853 | -VOPSEA | ANTIMUCEGAI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 QCD22B33 | 99 ZECI | MP | 2,46100 |

SISTEM PERETE GIPS CARTON REZISTENT LA FOC 15 CM 24,61 mp GIPSCARTON

L:QCOOlB -0007:8527036

L:QC050 -0002:0006701

-PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 15 Mf.f 1200/2600

-MACARA PLANSEU O, STF

34	QCD22B33	99	ZECI  MP	6,04800

SISTEM PERETE GIFS CARTON :;_2. 5Ctri EI-30

60,48 mp

1:.-:QCOOlB -0005:8527034

L:QCOSC -0002:0006701

-PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 12.5MM 1200/300

-MACARA PLANSEU O, 5TF

- QCDl5Cl2	99	ZECI  MP	1,86800

SISTEM PLACARE GHENE 3C MIN

18, 68 ;r.p

L:QCOOlD -0001:8527055

L:QC050 -0002:0006701

-PLACI GC REZ. LA FOC+UI1IDITATE GKFI 12.5MM 1200/2000

-MACARA PLANSEU O, 5TF

- RPCG30C	09  MP	17,68000

SISTEM COMPARTIMENTARE PERETI HPL PE PICIORUSE

asim

L:LC27A  -M	:00068	-PANOURI COMPARTIME�'TARE HPL INCL.USI SI ACCESORII

- RME15A	02  M	18,30000

RECONDITIONARE BALUSTRADA INTERIOR (HP= .90 M)

- CD25B	02  M CUB

ZIDARIE COMPLETARE GOLURI TAMPLARIE INTERIOARA US I SI FERESTRE

:i..,95+4,16mc

6,12000

- 00301C	02  MP	362,07000

TENCUIALA PE TAVAN

- RPCJ36Bl	82	MP	362,07000

| 41 00101B031 | 02 MP | 562,56000 |
| --- | --- | --- |
| VOPSEA LAVABILA TAVAN |  |  |
| 42 CNOlA | 02 MP | 161,57000 |

GLET DE IPSOS PE TENC INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXE CUTAT CU PAS7A IPSOS LA TAVANE.

VOPSEA LAVABILA CU EFECT ANTIBACTERIAN TAVAN

L:LC68R -0002:6103505	-VOPSEA ANTIVEGETATIVA	V 733-6	NTR	1701-80

43	QCK04A01	99	ZECI  MP	24,47100

TAVAN/PLAFON FALS - GIPS-CARTON

244, 71 mp

L:QCOOlA -0005:8527015 L:QC006D -0005:855811E L:QC050 -0002:0006701

-PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2000

-TIRANT-TIJA CU BUCLA 750 MM

-MACARA PLANSEU O,5TF

44	CB14C	02  MP	150,00000

SCHELA MET TUBULARA PT FINIS TAVANE H= 7 M CU Ir�OB ILIZ SCHELEI TIMP DE 15 ZILE(120 ORE)

| L:LC03A L:LC03B L:LC03F | -0025:2904080 -0005:2903579 -0025:2904080 | -DULAPI MOLID SI BRAD CL A GROS=58MM L3-3, 5M LT 7-15 CM -SCIND RASIN LUNGA TI1' CLS A GR=24NM L=4, OOM S 942 -DULAPI MOLID SI BRAD CL A GROS=58MM L3-3, 5M LT 7-15 CM |
| --- | --- | --- |
| L:LC04C | -0091:2901166 | -LEi'liN R0Tu11JD RAS. {BILE MANELE )D=l2-15 CM L==3,00-6,00 M |
| L:LC05B | -0010:5886851 | -CUIE CU CAP CONIC TIP Al 2,5 X 60 OL34 S 2111 |
| 45 | CK25A | C2 MP 4,41000 |

USA '.:'AMPLARIE PVC, CULOARE ALB, PANOU INFERIOR STI CLA SECURIZATA, PANOU SUPERIOR STICLA

L:LC33E  -0003:6720289	-USA TAMP.LilRIE PVC, CULOARE ALB, PANOU INFERIOR

Execula//10413	Obiecih Ol	Obi4.i

o	1	2	3	4	5

46	CK25A	02  MP	35,91000

USA TAMPLARIE PVC, CULCARE ALB, PANOU OPAC

L:LC33E -0016:6720292	-USA TAMPLARIE PVC, CULOARE ALB, PANOU OPAC

47	CK12A	02  MP	11,76000

USA EilS, TAMPLARIE METALICA; CULOARE GRI ANTRAC IT PANOU OPAC;

L:LC08	-0004:5900736

L:LC34E -0047:6306499

-ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44C	4

-USA REZISTENTA LA FOC 90 DE MIN CU AUTOINCHIDERE

48	CK12A	02  MP	1,89000

USA TAMPLARIE METALICA, ANTIEFERACTIE, CULOARE ALB

, PANOU OPAC

L:LC08	-0004:5900736

L:LC34E -0045:6306497

-ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44C	4

-USA TAMPLARIE METALICA, ANTIEFERACTIE, CULOARE ALB, PANOU OP

49	CK25A	99  MP	3,36000

USA TAMPLARIE PVC, CULOARE ALB, PANOU OPAC, DOTATA CU MANER ANTIPANICA

L:LC33E -0034:6720301	-USA TAMPLARIE PVC, CULOARE ALB, PANOU OPAC

50	CK23A	02  MP	1,38000

FEREASTRA TAMPLARIE PVC GEAM DUBLUTER:�OIZOLANT (IN TERIOR)

L:LC33D -0013:6720360	-FEREASTRA TAMPLARIE PVC GEAM DUBLUTERilfOIZOLANT (INTERIOR)

51	01842All	02  M	26,27000

PROFIL METALIC PROTECTIE PERETE

L:LA018Bl-0001:8660160 L:LA018C5-0001:8660091

-IPSOS IMBINARI TIMP LUCRU MEDIU NIDA PROFES. (SAC 5KG)

-PROFIL PROTECTIE COLT AL 24X24

52	CG06C	02  M	12,00000

PROFIL DE TRECERE INTRE FINISAJE

L:LC61D -M	:3519671	-PROFIL DE MASCARE PVC

- CDl0E	02  BUCATA	1,00000

REFACERE COS DE FUM - OFICIU ALIMENTAR

asim

L:LC47F -0007:7800743

L:LC47G -0007:7800750

-BAZA COLECTOARE CONDENS CERAMICA D=30 CM TERMOTECNICA

-PALARIE COS CERAMIC D=30 CM TERMOTECNICA

- TRI1AC01C6	82  TONE	215,47000

INCA.�CARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB l0KG,DEPLAS.PRIN P URTARE PINA LA l0M, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3* $

- TRA02A25	82  TONE	215,47000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	$

- TRI1AC12C6	82  TONE	215,47000

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA l0M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * $

- DA06Al	82  M CUB	14,82000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRA.i'IT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

10 cm 148,18 mp trotuar de garda

- TRA01A25	82  TONE	33,03000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. =	25 KM.	$

- TRA0SA0S	82  TONE	3,44000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$

- CO0lAl	82  MP	148,18000

TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

- cm trotuar perimetral lm

L:10173 -0230:2100914	-BETON MARFA CL.4SA C25/20 (BC25/B330)

faecutam0413	Obiecth·0I	Obi4.I	Cate04

o	1	2	3	4	5

67	CB04Al	82 MP	54,52000 COFRAJE DI� Plu�OURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LAC ONSTRUCTII CU H<2 O?� LA PLACI SI GRINZI

62	TE06Cl	82 MP	148,18000 PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM OCHIURILE lOOXlOOMM

63	RCSE33A	02 M	148,18000

l,"MPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLU CLADIR

II CU BITUM TIP D

64	DEl0XA	91  M	148,18000

BORDURI MICI PREFABRIC.DIN BETON CU SECT.lOXlSCM P

� INCADR.SPATII VERZI PE Fl.Th.'D.BET. DE 10X20CM

65	TRA06A30	s2	TONE		54,46000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	$

66	TRI1AC01C6	82  TONE	5,45000

INCARCARE MhT.GR.C-hMBALATE,SUB 10KG,D2PL..l\.S.PRIN P uRTARE PINA I.A lOM, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3* $

67	TRA02A30	82	TONE	5,45000

TRANSPORTUL RUTIER AL 1':ATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=	3O KM.	$

68	TRI1AC12C6	82	TONE	5,45000

DESCA..><.CARE MAT.GR.C-AMBAL.l\.TE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA lOM,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * $

| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | Io | % X To |
| Profit | Po | % X (To+Io) |
| TOTAL GENERAL pe categorie | Vo | To+Io+Po |

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib. asig. munca

### Formular F3

OBIECTIV: OI" CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMl:\'ULlJI CULTt.;RAL MANECIV, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

Obiectul: 4.1 Cladire camin

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: 03 Arhitectura - eligibile tip I

Nr.	Capitolul de lucran	O. M.	Cantitatea crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare al materiale

- manopera

- utilaj

- transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

o	1	2	3	4	5

1	CK23A	02  MP	66,91000

FERESTRE TAMPLARIE PVC CU MINIM 5 CAMERE,CLASA A GEAM TRIPAN CULOARE GRI ANTRACIT,

LOW E-Argon-Float-Argon-LOW E,

L:LC33D	-0022:6720363	-FERESTRE - 'TAMPLARIE PVC, 5 CAMERE, GEAM TRIPA

2	CKOBA	02 MP	4,75000 FEREASTRA EI-90', TAMPLARIE METALICA; CULOARE GRI ANTRACIT;CLASA A ?I GEAM TRIPAN 4-16-4-16-4 LOW E

Argon-Float-Argon-LOW E; R'min>0,87 �ZK/¼.

L:LC08	-0003:5900724	-ELECTROD SUD.OL.NEALIAT  S 1125/2 E44C	3,25

3	CK25A	02	MP	16,19000

TAMPLARIE PVC, 5 CAMERE, GEAM TRIPLU TERMOIZOLANT, LOW-E-USI EXTERIOARE ?ANOU INFERIOR PVC;

SISTEM DE AUTOINCHIDERE BARA ANTIPANICA

L:LC33E	-0003:6720289	- USA EXTERIOARA CU SISTEM DE AUTOINCHIDERE SI BARA ANTIPANICA

4	CK25A	02  MP	6,24000

US-C USA SIMPLA PREVAZUTA CU SISTEM DE AUTOINCHIDE RE; TAMPLARIE DIN METAL; CULOARE GRI ANTRACIT

grile de ventilatie hidroreglabile; panou opac;

L:LC33E	-M	:1002212	-USA METALICA  50 MM, GROSIM TABLEI AMBELE PARTI 1, 5 MM

5	CK21A	02	MP	6,39000

US-C USA DUBLA PREVAZUTA CU SISTEM DE AUTOINCHIDER E SI BARA ANTIPA.�ICA; TAMPLARIE ALUMINIU EI15

culoare gri antracit; geam clar tripan cu straturi

L:LC32E	-0018:6308029	-US-C USA DUBLA PREVAZUTA CU SISTEM DE AUTOINCHIDERE SI BARA

6	CK25A	02	MP	16,19000

US-C USA DUBLA PREVAZUTA SISTEM AUTOINCHIDERE BARA A..�TIPANICA; TAMPLARIE PVC PENTACAMERAL;

culoare gri antracit; grile de ventilatie hidroreg

L:LC33E	-0034:6720301	-US-C USA DUBLA PVC PREVAZUTA SISTEM AUTOINCHIDERE

7	CK26A	02	M	41,50000

GLAFURI INTERIOARE PVC

8	CElOXA	91 M	41,50000

GLAF EXT DIN TABLA PREVOPSITA

9	01311Al	02  M	213,90000

BANDA ETANSARE TAMPLARIE

10	RPCN15C	02  M	52,37000

PROFIL CU PICURATOR TAMPLARIE

11	01501Al	02  MP	683,00000

TERMOIZOLATIE VATA MINEPALA 30CM - POD

TermoizolQtie vata minerala pod, 30cm

L:LA015Al-M 7802242 L:LA015A2-0001:2101144 L:LA015A3-0005:7800084

-PLACA VATA BAZALTICh GR. 30 CM

-MORTJl.R ADEZIV CU SPACLU	PT TERMOIZOLATII

-DIBLU CU CUI  DIN  PLASTIC PT. POLISTIREN	8/60 X 155  MM

Exccuiaii/0413	ONeclil'0I	Ohi4.i	CatE03

o	1	2	3

12	RPCEOSXF	93 MP	683,00000

4	5

BARIERA DE VAPORI

13	CE16El	82 BUCATA	1,00000

TRAPA ACCES POD 90X90CM- REZISTENTA LA FOC 30MIN U EI 30

- EF12Cl	82 BUCATA	1,00000

USA ACCES POD 80 X 114CM- REZISTENT.ii. LA FOC 45MI,

CU AUTOINCHIDERE UEI - 45-C

asim

L:12044	-0009:6306743	-USA ACCES POD 80 X 114CM- REZISTENTA LA FOC 45M

- CE16Dl	82 BUCATA	1,00000

TD TRAPA DESFUMARE, TAMFLARIE METALICA; CULOARE GR I ANTRACIT;CLASA A 6,32 MP

actionata automat prin centrala de detectie

- IZC06A	09 MP	105,16000

HIDROIZOLATIE BITUMINOASA PENSULABILA-SOCLU

- 00303Bl	02 MP	105,16000

MONTAJ TERMOIZOLATIE - POLISTIREN EXTRUDAT 10CM SO CLU INCLUSIV ADEZIV BITUMINOS,

L:LA003A -0003:7800081	-DIBLU CU CUI DIN PLASTIC FT. POLISTIREN	8/60 X 115  UN

- 7800611	MP	107,00000

POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X

10 CM

- RPCE16Cl	82 MP	542,74000

STRAT TE��OIZOLfu�T DIN SALTELE DIN VATA MINERALA 1

5 CM PERETI

Termoizolatie vata minerala, 15cm- pereti

L:11226	-M	: 7806619	-VATA MIN. BAZALTICA KNAUF FKD-S THERMAL 60Xl00 X 15  CM

- RPCE16Cl	82 MP	62,76000

TEfu'\IIOIZOLATIE TAMPLARIE VATA MINERALA 3CM, LATIME 30CM

L:11226	-0001:2607553	-PLACA VATA MIN IZOL. GEN TIP  G  80 1200X 600X30 S5838/5

- 00301B	02 MP	605,50000

TENCUIAL.Z. DECORATIVA, ARMATA CU FIBRA DE STICLA, A LBA

aplicata pe vata minerala

- 00301E	02 MP	63,10000

TENCUIALA DECORATIVA MARMORATA DE EXTERIOR ARMATA CU PLASA FIBRA DE STICLA, LA SOCLU

- RPCNlSC	02 M	131,45000

PROFIL ALUMINIU TERMOSISTEM PENTRU EXTERIOR CU PIC URATOR

- RCSO48A	02 M	7,30000

BALUSTRADA EXTERIOR (HP= .90 M)

L:LRC28A -M	:9101181	-BALUSTRWA METALICA GALVANIZATA H=O. 90/i'i

- RCSO48B	02 M	5,85000

MANA CURENTA EXTERIOR (HP= .90 M)

L:LRC03A  -M	: 7800826	-MANA CURENTA CURBA DIN PROF. TV . OL 1 l/4" SI OL LAMINAT

- CD07Hl	82 M CUB	3,42000

UMPLERE CU ZIDARIE GOLURI DE FERESTRE, ZIDARIE BCA 30CM REFACERE PERETE FOD

3,42+1,46 mc

- CD07G2	82 M CUB	1,46000

REFACERE PERETE POD, ZIDARIE BCA 30C:�

L:10174'	-0150:2101509	-MCRTAR DE CIMENT MlOO-T

FormularF3

Execuumt04 I3	Obiec1il·0I	Obi4.I	Catc03

o	1	2	3	4	5

28	CE04XA	91 MP	807,11000

INVELITOARE DIN TIGLA METALICA PROFILATA PREVAZUTA CU PARAZAPEZI SI ELEMENTE DE VENTILARE POD

L:10146 -0024:3667823	-PANOU CUTAT NG. 447	l,50X 750X2000 OL34-1N

29	RPCE54A	09 MP	807,11000

FOLIE ANTICONDENS CU STRAT DE VENTILARE LUCRARI LA NIVELUL INVELITORII

30	CE31A	02 MP	807,11000

ASTEREALA SCAJ."'IDURA LEMN

L:LC03B -0005:2903579

L:LC05B -0008:5886760

-SCIND RASIN LUNGA

-CUIE CU CAP CONIC

TIV CLS A	GR=24MM L=4,G0M S 942 TIP Al 1,8 X 35 OL34	S 2111

31	00701Al	02 MP	807,11000

TRATAJ'v,ENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES

| TOP SBPl0, 2 STRATURI |  | MANUAL |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 00701B2 |  | 02 MP | 807,11000 |
| TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE WOODPROTECT 611, 2 STRATURI PRIN PULVERIZARE |  |  |  |
| 33 | CK30A | 02 BUCATA | 10,00000 |
| ELEMENTE asim | DE VENTILARE | POD- TABLA |  |
| 34 | RPCI21Al | 82 M | 150,85000 |
| JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA VOPSITE IN CAMP ELECTR OSTATIC, PROFIL SEMI-ROTUND, DIAMETRU 12CM; |  |  |  |
| 35 | RPCI25Al | 82 M | 70,04000 |
| BURLANE DIN TABLA ZINCATA VOPSITE IN CAMP ELECTROS TATIC, PROFIL SEMI-ROTUND, DIAMETRU l0CM |  |  |  |
| 36 RPCNlSC 02 M |  |  | 150,85000 |
| PROFIL PICL"RATOR PAZIE PREVOPSITA, CULOARE GRI |  |  |  |
| 3 7 CE31A 99 MP |  |  | 30,17000 |
| PAZIE - SCANDu"RA 35CM 86.2 ml |  |  |  |

L:LC05B -0009:5886772	-CUIE CU CAP CONIC

38	CK19Al	82 MP

SAGEAC - SCANDURA 60CM

TIP Al 1,8 X 40 OL34	S 2111

111,70000

| 39 | COl0A | 99 MP | 47,04000 |
| --- | --- | --- | --- |
| SISTEM PERETE TRAPA REI-180 asirn |  |  |  |
| 40 | 01501Al | 02 MP | 101,20000 |

VATA MINERALA BAZALTICA 30CM

L:LA015Al-M 7802242 L:LA015A2-0002:2101131 L:LA015A3-0006:7800085

-PLACA VATA BAZALTICA GR.30 CM

-MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL

-DIBLU CU CUI DIN PLASTIC PT.POLISTIREN 8/60 X 175 MM

- RPCE16Cl	82 MP	42,57000

VATA MINERALA BAZALTICA lSCM-EXTERIOR

L:11226 -M	:7806619	-VATA MIN. BAZALTICA KNAUF FKD-S THERMAL 60X100 X 15 CM

- RPCE28A	09 :t-IP	134,76000

HIDROIZOLATIE DIN 2 STRATURI DE MASTIC BITUMINOS+l STRAT AMORSA ARMATA CU PLASA DIN FIBRE DE STICLA

L:LRC48I -0009:2612429	-TESATURA SPECIALA DIN FIRE STICLA CN-Z 6040 CS 5356/85

| 43 | IZF12XC | 91 MP | 101,20000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAPA 30'i |  |  |  |  |
| 44 SAPA DE | IZF12XC PANTA SCM | 91 MP | 101,20000 |  |
| 45 | RCSEl0A | 02 MP | 269,52000 |  |

STRAT DIFUZIE VAPORI, ACOPERIS/TERASE, lCARTON B.P ERFORAT CPB / IMPASLITURA FIBRA ST.B.PERFORATA IBP

L:LRC48A -0080:2601092	-CART BIT STR l!COP NISIP	CA500 100CMX20M S 138

Exrrntant0413	Obifftil·0I	Obi4.I	Ca1203

o	1	2	3	4	5

46	IZF03A2	82  MP	143,02000

BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZ CU 1 STRAT I MPISLIT BIT TIP lA SAU TSA 200C LIP CU BITUM TIP.

L:11203 -0002:2600048

L:11231 -0003:2600660

-BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90	S7064

-PINZA BIT FARA STR ACOPERIRE	PI 40 105CMX20M S1046

47	RPCE07B	09  MP	1134,76000

FOLIE DE POLIETILENA MONTATA PRIN ASEZARE

48	CElSCl	82  M	30,00000

GLAF METALIC

L:10174 -0150:2101509	-MORTAR DE CIMENT MlC0-T

49	CB14A	02 MP	1150,00000

SCHELJ.I. MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PA.l�A LA 3 OM H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE)

L:LC03A -0026:2904107

L:LC03B -0006:2903622

L:LC03F -0026:2904107

L:LC05B -0008:5886760

-DULAPI MOLID SI BRAD CL A GROS.75MM L=4-6M LT.16-30 CM

-SCIJJD RASIN LUNGA	TIV CLS B	GR=l8MM L=3,00M S 942

-DULAPI MOLID SI BRAD CL A GROS.75MM L=4-6M LT.16-30 CM

-CUIE CU CAP CONIC	TIP Al 1,8 X 35 OL34	S 2111

50	TRI1AC01C6	82	TONE	93,46000

INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB lOKG,DEPLAS.PRIN P URTARE PINA LA lOM, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3* $

51	TRA02A25	82  TONE	93,46000

TRANSPORTUL RUTIER AL i••:ATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	$

52	TRI1AC12C6	82	TONE	93,46000

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA lOM,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * $

Cheltuieli directe

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrib. asig. munca |  | % |  |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io |  | % X To |
| Profit | Po |  | % X (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo	To+Io+Po

PRO I,'1rl'fY11:'IR

.L.

., '?-

. Rol'.fl·l>-'ţ'-

### Formular F3

OBIECTIV: OI" CRESTERE EFICIENTEI EI\ERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire camin

Categoria de lucrari: 05 Inst electrice tip I Nr.	Capitolul de lucrari	O. M. crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Cantitatea	Pretul unitar	Valoare al materiale

  - manopera

  - utilaj

  - transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINA.i""l'CIARA

O	1	2	3	4	5

1	EC02A	99 M	45,00000

CABLU C2XABY-F 3X95+50 MMP

Cabluri, Tablouri electrice

L:EL15	-M	:4807411	-CABLU C2XABY-F 3X95+50 MMP

2	EC02A	99 M	50,00000

CABLU C2XABY-F 5X4 MMP

L:EL15	-M	:0000846	-CABLU C2XABY-F 5X4 Ml/JP

3	ECOSA	99 M	15,00000

CABLU N2XH 5X6 MMP

L:EL15	-M	:9003038	-CABLU N2XH 5X6 MMP

4	ECOSA	99 M	20,00000

CABLU N2XH 5Xl6 MNP

L:EL15	-M	:3001285	- CABLU N2XH 5Xl 6 11,ffvjp

5	ECOSA	99 M	90,00000

CABLU NEXH FE180/E90 5Xl6 MMP

L:EL15	-M	:123520	-CABLU NHXH FE180/E90 5Xl6 MMP

6	W2H05A	99 MP	150,00000

BANDA PVC PT. PROTEJAREA CABLELOR IN PROFIL NETIPI ZAT

7	EA02A3	82 M	60,00000

TUB IPEY 25 MM

8	EA02Bl	82 M	20,00000

TUB IPEY 32 MM

9	W2K02H	99 M	100,00000

TUB GOFRAT 50 MM

asim

10	ECOSA	99 M	2500,00000

CABLU N2XH 3Xl.5MMP

Iluminat, prize, forta

L:EL15	-M	:596385	-CABLU N2XH 3Xl.5 UN=l KV

11	ECOSA	99 M	100,00000

CABLU N2XH 4Xl.SMMP

L:EL15	-M	:9007029	-CABLU N2XH 4Xl. 5MMP

12	ECOSA	99 M	1500,00000

.CABLU N2XH 3X2.SMMP

L:EL15	-M	:596380	-CABLU N2XH 3X2.5 UN=l KV

13	EC06C	99 M	80,00000

CABLU N2XH 5X2.5MMP

L:EL24	-M	:9007036	- CABLU N2XH 5X2. 5MMP

14	EC06C	99  M	450,00000

CABLU UTP CAT 6A

L:EL24	-M	:1100106	- CABLU UTP CATEG 6A

Etecu1a11104 I 3	Obi,:ctii·0 I	Obi4.l	Cc:1< 05

o	1	2	3	4	5

1S	EA02A2	82 M	3500,00000

-:i:,,3 I:?EY  20 MH

1 6	EA02A2	82 M	500,00000

TTJB RIFLAT 2D i'vi!1.'J

17	EA02A3	82 M	80,00000

TUB RIFLAT 25 MM

- EA02A2	82 M	50,00000

TUB RIFLAT METALIC 25 NM

- EDOlB	99 BUCATA	8,00000

INTRERUPATOR 10A/230V, IP20, MONTAJ INGROPAT

L:EL18	-0097:5518519	-INTRERUPATOR 10A/230V, IP20, MONTAJ INGROPAT

- EDOlB	99 BUCATA	3,00000

INTRERUPATOR ETANS lOA, 230V, MONTAJ INGROPAT	I

P44

L:ELlB	-0092:5519240	-INTRERUPATOR ETANS lOA, 230V , MONTAJ INGROPAT , IP44

- EDOlB	99 BUCATA	5,00000

COMUTATOR lOA/23 OV, IP20, :r.DNTAJ INGROPAT

L:ELlB	-0029:5526152	-COMUTATOR ETANS, lOA, 230V, MONTAJ INGROPAT , IP20

- EDOlB INTRERUPATOR CAP SCARA T , IP20

99 BUCATA

10A/230V, MONTAJ INGROPA

2,00000

L:ELlB	-M	:1500162	-INTRERUPATOR CAP SCARA 10A/230V, ST, DOZA APARAT, IP 20

- ED08Al	92 BUCATA	83,00000

PRIZA BIPOc.,ARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A/ 230\1, IP 20, MONTAJ INGROPAT

L:12017 -0002:5536169	-PRIZA SIMPLA CU CONTACT PROTECTIE 16A/230V, IP20

- ED08Al	82 BUCATA	13,00000

?RIZA BIPOLARA CU CONTACT PROTECTIE 16A/230V, MOi� TAJ INGRCPAT, IP44

L:12017 -0007:5536171	-PRIZA BIPOLARACU CONTACT PROTECTIE 16A/230V, MONTAJ INGROPA

- ED08El	82 BUCATA	19,00000

PRIZA UT? CA'T 6A

L:12017 -0005:5536030	-PRIZA UTP CAT 6A

- EF06A	99 BUCATA	25,00000

| 27 | W1S23B | 82 BUCATA |  |  | 14,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPETE TERMINALE DE |  | INTERIOR PENTRU CABLU CU 5 CON |  |  |  |
| DUCTOARE |  |  |  |  |  |
| 28 W1S23D |  | 82 BUCATA |  |  | 6,00000 |
| CAPETE TERMINALE DE |  | INTERIOR PENTRU CABLU TIP EYY- |  |  |  |
| J 4X95MMP, lKV |  |  |  |  |  |
| 29 W1S23E |  | 82 BUCATA |  |  | 2,00000 |
| CAPETE TERMINALE DE INTERIOR PENTRU CABLU TIP EYY- J 1X70MMP, lKV |  |  |  |  |  |
| 30 | EA14A | 99 BUCATA |  | 133,00000 |  |
| DOZA APARAT |  |  |  |  |  |
| L:EL03 -0008:7319034 |  |  | -DOZA PATRATA |  |  |
| 31 EA16A |  |  | 99 BUCATA | 100,00000 |  |

RACORDAREA COl\'DUCTOARELOR DIN AL.SAU CU., LA BORNE (AP.,MO'TOARE,TABLOURI), S.COND. <= 50 MMP, INCL.

DOZA LEGATURA 105Xl05X50 MM

L:EL03H -0002:7318987	-DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16

32	WlMM06A	99 BUCATA	10,00000

VERIFICAREA SI INCERCAREA CIRCUITELOR ELECTRICE

33	TRA02A25	82 TONE	1,60000

TR.C\.IcJSPCRTD"L RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICl'.TELO R CU AUTOCAii!ON""JL PE DIST.=	25 KN	$

l:.:>:ecutall/0413	Obiectir0l	Obi4.1	Cate05

o	1	2	3	4	5

34	TRI1AC01C6	82 TONE	1,60000

INCARCARE MAT,DEPLAS.PRI'" PURTARE FINA LA l0M, FRA GIL TEREN-VAGON CATEG.3* $

35	TRI1AC12C6	82	TONE	1,60000

DESCARCARE MAT DEPLAS.PRIN PURTARE FINA LA l0M,FRA GIL VAGON-TEREN CATEG.3 * $

- TRB0SBlF	99  TONE	1,60000

TRA!'<SP.PRIN PURTARE DIRECTA AL MATER.COMODE AVAND PESTE 25 KG PE DIST. DE 60 M

- RPED18F	99  M	5000,00000

DEMONTARE CABL.INSTAL.APARENT(PE DIBLURI SAU CONSO LE) SECT.=120-300MMP,PT.CIRC.FORTA SI LUMINA

- RPEF19Dl	82 BUCATA	200,00000

DEMONTARE CORP ILUM SIMPLU PLAFONIERA METALICA*

- RPEE24A	99 BUCATA	100,00000 DEMONT.APARAT.EL.UNIPOLARE(INTRERUP,COMUTAT,PRIZE PT.DESFIINTARE /INLOCUIRE,BUTON ACT.DISTANTA)

- TRI1AA01E3	82 TONE	1,20000

INCA.�CAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAJ.'<S.PINA LA l0M TEREN-VAGON CATEG.3	$

- TRA01Al5P	82 TONE	1,20000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM	$

moloz desfaceri

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca

| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | Io | % X To |
| Profit | Po | % X (To+Io) |
| TOTAL GENERAL pe categorie | Vo | To+Io+Po |

OBIECTIV: Ol "CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL :vtANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

Obiectul: 4.1 Cladire camin

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: 06 Inst electrice ilum tip I

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.	Cantitatea crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare al materiale

  - manopera

  - utilaj

  - transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

o	1	2	3	4	5

| 1 | EE07XA | 9l BUCATA | 215,00000 |
| --- | --- | --- | --- |
| MONTAJ | CORP DE ILUMINAT |  |  |
| 2 | 5102425 | BUCATA | 111,00000 |
| LAMPA LED 35W, 4000 LM, 840, 600X600 MM, IP20 montaj suspendat |  |  |  |
| 3 | 2001610 | BUCATA | 9,00000 |

| LAMPA LED 3SW, 4000 LM, 840, 600X600 MM, IP20, ACU M AUT :.H |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| montaj aparent |  |  |  |  |
| 4 3272607 BUCATA |  |  | 2,00000 |  |
| LAMPA LED 3SW, 4000 LM, 840, 600X600 MM, IP20, ACU |  |  |  |  |
| � AUT 3H |  |  |  |  |
| montaj aparent |  |  |  |  |
| 5 5103792 BUCATA |  |  | 5,00000 |  |
| LAMPA LED ':'IP FIPP..D, 16W, 2600 LM montaj aparent |  |  |  |  |
| 6 5102499 BUCATA |  |  | 1,00000 |  |
| LAMPA LED 35\·J, 4000 LM, 840, 1200X300 MM, IP20 montaj suspendat in fata tablei |  |  |  |  |
| 7 | 1565156 | BUCATA | 3,00000 |  |
| LAMPA LED 20W, 1800 LM, 840, IP 20, ECHIPATA SENZO |  |  |  |  |
| R MISCARE |  |  |  |  |
| montaj aparer.t, |  |  |  |  |
| 8 5102487 BUCATA |  |  | 2,00000 |  |
| LAMPA LED 12W, 1900 LM, 840, IP 65 montaj aparent |  |  |  |  |
| 9 5102437 BUCATA |  |  | 22,00000 |  |
| CORP ILUMIINAT APLICA, LED lXl0\\, IP65, SENZOR MIS |  |  |  |  |
| CARE |  |  |  |  |
| 10 5102516 BUCATA |  |  | 17,00000 |  |
| CORP ILUMIINAT APLICA, LED lXl0W, IP20, SENZOR MIS |  |  |  |  |
| CARE |  |  |  |  |
| 11 5103778 BUCATA |  |  | 4,00000 |  |
| LJl.1"1PA LED TIP FIPAD, 30W, 43CO LM, IP 65 montaj aparent |  |  |  |  |
| 12 2816380 BUCATA |  |  | 2,00000 |  |
| LAMPA LED TIP FIPAD, 30W, 4300 LM, IP 65, ACUMULJI. T AUT 3H |  |  |  |  |

montaj aparent

Fxecwa11104 i3	Obiectir0l	Obi4.l	Caie06

o	1	2	3	4	5

13	5102504

BUCATA

2,00000

LAf'.PA LED TIP FIPAD, 30W, 4300 L!':., IP 65, ACUMULAT OR AUT 1 H

:nontaj aparent

14	5102463

BUCATA

9,00000

CORP ILUMINAT SIGUR MARCARE HIDRANTI INTERIORI, LE

;)SW, IP44

echipata cu acumulator autonomie 1 ore

15	5102449	BUCATA	26,00000

CORP ILUMINAT SIGURANTA MARCARE CAI EVACUARE, LED

5W, IP44

acumulator autonomie 1 ore

- RPEF19C	99	BUCATA	1,00000

SENZOR CREPUSCULAR

L:EL21Zl -M	:9002013	-SENZOR CREPUSCULAR

- RPEF19C	99	BUCATA	5,00000

MONTARE DETECTOR MISCARE

- 1300354	BUCATA	3,00000

DETECTOR MISCARE, UNGHI DETECTIE 360 ° RAZA DETEC

TIE  6 M

- 1500118	BUCATA	2,00000

VETECTOR MISCARE, UNGHI DETECTIE 180 ° RAZA :::>ETEC

TIE	6 M

- EI03XB	91 BUCATA	215,00000

RACORDAREA PARA PAPUCI P.. COND.CU SI AL CU SEC.SUB 16MMP LA TABL.COND.CU SEC.SUB 4MMP,LUNG.PESTE1,5M

etichete

�:14005 -0001:7309883

L:90051 -0001:7321166

-COLIER PT.PRIZA BRANS.DN 100

-ETICHETA DIN ALAMA CU INSCRIP.PT.INSTALATI AUTOMATIZAR

- EI0lXB	91 BUCATA	215,00000

DIBLURI SI PUNCTE DE FIXARE DIBLU DIN MATERIAL PLA STIC

L:90308 -0002:6719263	-DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75

- EHl0XA	91	BUCATA	215,00000

VERIFICAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT,CONSTIND DIN VERIFICAREA CIRCUITELOR DE ILUMINAT

- EHl0XB	91	BUCATA	215,00000

VERIFICAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT,CONSTIND DIN VERIFICAREA CORP ILUMINAT

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

PRO INF

Contrib. asig. munca

| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | Io | % | X To |
| Profit | Po | % | X (To+Io) |
| TOTAL GENERAL pe categorie | Vo | To+Io+Po |  |

OBIECTIV: OI" CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire camin

Categoria de lucrari: 07 Instal el paratrasn - tip III

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.	Cantitatea crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare al materiale

  - manopera

  - utilaj

  - transport Total(a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

| O | 1 | 2 | 3 | 4 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 EI12XA SUPORT PLATBM'DA | 93 ACOPERIS | BUCATA | 12,00000 |  |  |
| 2 EB08Bl | 82 | M | 70,00000 |  |  |

PLATBANDA OLZN 25X4MM

3	EB08D1	82 M	120,00000

PLATBM,'DA OLZN 40X4M'.'<I

4	EC04Al	82 M	10,00000

CABLU VLPY 16MMP

L:.L2007	- J"'.l	:9000044	-CABLU VLP'.{ 16MMP

5	RPEH03	9:;_ BUCATA	4,00000

PIESA CU ECLISA DE SEPARATIE

- WlRllA	82 BUCATA	4,00000 IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAM::NT CU SURUBURI G ALVANIZATE M12X40

- WlP08A	82 BUCATA	1,00000

VERIFICAREA PRIZELOR DE PANINT PT.LUCRARI DE INSTA LATII ELECTR::CE LA CONSTRUCTII	$

- W1LSV02A	02 BUCATA	1,00000

VERIFICAREA REZISTENTEI DE DISPERSIE A PRIZEI DE P

Ai'lAN'I'

- EG09Bl	82 BUCATA	1,00000

PROT.COh'D.COBOR.LUNGIME 1,8M.EXEC.CORNIER ARIPI EG

.30X30X4MM

- TRA02A25	82 TONE	0,90000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.; 25 KM.	$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca	%

| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | Io | % X TO |
| Profit | Po | % X (To+Io) |
| TOTAL GENERAL pe categorie |  |  |

### Formular F3

OBJECTIV: 01 "CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

Obiectul: 4.1 Cladire camin

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: 09 Instalatii termice desf tipll

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.	Cantitatea crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare al materiale

- manopera

- utilaj

- transport Total a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

o	1	2	3	4	5

- RPIA52E	99  BUCATA	1,00000

DEMONTARE ECHIPAMENTE CENTRALA '!'ERMICA (CAZANE, ?O t-!PE )

- RPIA48I	99  BUCATA	1,00000

DEMONTARE MATERIALE IN CE!'.'TRALA TERMICA (TEVI, AR MATURI, SUPORTI, CANAL FGM )

- IB06XB	93  BUCATA	1,00000

DEMONTARE MATERIALE SI ECHIPA.�ENTE (TEVI, RADIATOA RE, APARATE AER CONDITIONAT,

ansamblu asim

- TRA01Al5P	82	TONE	3,50000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZGLUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM	$

materiale desfaceri

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

Contrib. aaig. munca TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	 Io	 % X To Profit	Po	% X (To+Io) TOTAL GENERAL pe categorie	 Vo = To+Io+Po

### Forniular F3

OBIECTIV: 01 "CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECllJ, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire camin

Categoria de lucrari: JO Instalatii HAC - tip I Nr.  Capitolul de lucran	O. M. crt.  Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Cantitatea	Pretul unitar	Valoare al materiale

  - manopera

  - utilaj

  - transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

O	l	2	3	4	5

J.	RPCG12Cl	82 M	3,00000

RACORD DIN INOX LA COSUL DE FUM 0200 MM

i�s=alatii termice incalzire

2	IA44A	99	BUCATA	7,00000

CONTOR ENERGIE TERJ,11.CA 0 2" (DNSOMM)

3	00612D6	02 BUCATA	39,00000

KIT FIXARE CALORIFERE

asi!r.ilat

| 4 | IB06A | 99 BUCATA | 3,00000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LL'NGIMEA DE NA LA 1000 Mfv:, INCLUSIV |  |  | PA |  |  |
| 5 5709074 BUCATA |  |  |  | 2,00000 |  |
| RADIATOR DIN OTEL TIP P.liliOU 22- H=600 SI L= 600 |  |  |  |  |  |
| 6 5709076 BUCATA RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 800 |  |  |  | 1,00000 |  |
| 7 IB06B 99 BUCATA RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAJ.,"'D LUNGIMEA DE |  |  | 10 | 7,00000 |  |
| 01 -1500 MM |  |  |  |  |  |
| 8 | 5709078 | BUCATA | 3,00000 |  |  |

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=lOOO

9	5709080	BUCATA	3,00000

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1200

10	5709082	BUCATA	1,00000

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=l400

11	IB06C	99	BUCATA	8,00000

RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 15

01 -2000 MM

12	5709083	BUCATA	6,00000

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1600

13	5709216	BUCATA	2,00000

RJI.DIATOR DIN OTEL TIP PANOU 33- H=600 SI L=1600

14	IB06D	99  BUCATA	21,00000

RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVA.L'ID LUNGIMEA DE PE STE 2000 MM

15	5709220	BUCATA	21,00000

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 33- H=600 SI L=2400

- IDOlXA	91	BUCATA	78,00000 ROBINET CU VENTIL,CU DUBLU REGLAJ,DE COLT,PT.INST. INChLZIRE CENTRALA,DIAMETRUL NOMINAL DE 1/2"'

tur retur

L:11314	-0003:4202735	-ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PT.RADIATOARE 1/2" FC

Erecutam04 I 3	Obiecth-01	Obi4.I	CaîelO

o	1	2	3	4	5

- 8801233	BUCATA	39,00000

ROBINET CU CAP TERMOSTAT, CU �ISPOZITIV ANTI-VANDA

L

- FG02Al	82 BUCATA	39,00000 MONTAJ ROBINET CU CAP TERMOSTAT, CU DISPOZITIV DE SIGUR.ANTA ANTI-VANDALISM

- VC22XB	93 KG	300,00000 DISPOZ.DE SUST.+ANCORAR.E(CONSOLA,CADRU,ANCORAJ)PT. APARATE,CANALE,ETC.DIN OL PROFIL.GR.=5-lO KG/BUC

- IC35B	99  M	370,00000

TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA /NEA

RK D=20MM MONT.LA LEG.CORP INC.LA INST.INC.CENTR.

L:IL19	-0002:6716501	-TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL. (PP-AL) DN=20MM

- IC35C	99  M	100,00000

TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.Afil/:ATA /NEA

R.� D=25MM MONT.LA LEG.CORP INC.LA INST.INC.CENTR.

L:IL19	-0003:6716502	-TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL (PP-AL) DN=25MM

- IC35D	99  M	140,00000

TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.A..'<MATA /NEA

RJv: D=32MM MONT.LA LEG.CORP INC.LA INST.INC.CENTR.

L:IL19	-0004:6716503	-TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL. (PP-AL) DN=32MM

- IC36D	99  M	55,00000

TV POLIET.A..'<MATA DE INALTA DENSIT.,POLIPROP.AR.MJI.TA

/NEARMATA D=40MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.

L:IL19	-0005:6716504	-TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL. (PP-AL) DN=40MM

7.5	IC36F	99  M	25,00000

TV POLIET.ARMATA DE INALTA DENSIT.,POLIPROP.ARMATA

/NEARMATA D=63MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.

L:IL19	-0007:6716506	-TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL. (PP-AL) DN=63MM

26	IC38A	99  BUCATA	50,00000

RACORD TRECERE PPR 020MM/OL l/2"

L: IL20	-0016: 6719916	-ADAPTOR DIN POLIPROPILENA, FILET INTERIOR, D=20- 1/2"

- IC38F	99  BUCATA	2,00000

RACORD TRECERE PPR 063MM/OL 2"

L:IL20	-M	:8811856	-TRECERE SUDATA PEHD/OL D.	63/	2"

- IC38A	99  BUCATA	30,00000

PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT<20MM

L: IL20	-0030: 6719930	-COT LA 90GR DIN POLIPROPILENA, FILET INT., D=20-l/2"

- IC38B	99  BUCATA	10,00000

PIESA RACORD. (FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT=25MM

L:IL20	-0032: 6719932	-COT LA 90GR DIN POLIPROPILENA, FILET INT., D=25-l/2"

- IC38C	99  BUCATA	4,00000

PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.AR."!ATA DEXT=32MM

L:IL20	-0034: 6719934	-COT LA 90GR DIN POLIPROPILENA, FILET INT , D=32-1."

- IC38D	99  BUCATA	2,00000

PIESA RACORD. (FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT=40MM

L:IL20	-0035:6719935	-COT LA 90GR DIN POLIPROPILENA, FILET INT., D=40-l 1/4"

- IC38E	99  BUCATA	2,00000

PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU T\f.POLIPROP.ARMATA DEXT=SOMM

L:IL20	-0102:6719489	-CCT DIN POLIPROPILENA, AVLND DIAMETRUL 50  MM

Executan!04 I 3	Obiecril·0I	Obi4.I	CatelO

o	1	2	3	4	5

- IC38F	99	BUCATA	6,00000

PIESA RACORD.(FITING)?OLIPRCP.ClJ 2 IMBIN.IMBINATA

?RIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.A..�MATA DEXT=63Mil'l

-0103:6719490	-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 63 MM

- IC39D1	82	BUCATA	50,00000

CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PR07ECTIE LAT RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=l lj2 "-2 1/2"

- RPIF09C	99 M	370,00000

IZOLAREA CONDUCTELOR Cw Tl.'B"JRI DE ELASTOMER CU GRO SIMEA !cE 9 MM, FT. CONDUCTE DN20

L:IL15A	-;013:2608118	-TERMOIZOLATIE SPECIAI.A (MANSOANE) PT. TEAVA DE 9 X 22!�1

- RPIF09C	99 M	100,00000

IZOLAREA COND'J'CTELOR CU TUBURI DE ELASTOMER CU GRO SIMEA DE 9 MM, FT. CONDUCTE DN25

L:IL15A	-0014:2608119	-TERNOIZCLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT.  TEAVA DE 9 X 28MM

- RPIF09C	99  M	140,00000

IZOLAREA COND'J'CTELOR CU TuBURI DE ELASTOMER ClJ GRO SIMEA DE 9:-!�, F'.:". CONDUCTE DN32

L:IL15A	-0015:2608120	-TERI10IZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT. TEAVA DE 9 X 35MM

- RPIF09C	99 M	55,00000

IZOLATIA CONDUCTELOR CU MAi.�SOANE DE IZ.SPECIALA, I

NTRODUSE PE CONDUCTE, DIAl"ViETRUL 40 MM

L:IL15A	-0026:2608121	-TER.l10IZOLATIE SPECIALA (!'l',ANSQANE) PT.  TEAVll DE 9 X 42MM

40	RPIF09C	99 M	25,00000

IZOLAREA CCl®UCTELOR c.; ':""i.JBURI DE ELASTOMER CU GRO SIMEA DE 13 M,•l, P-:". CO:NDUCTE DN63

L:IL151J.  -0030:2608135	-TERMOIZOLATIE SPECIALA /MANSOANEi  P'I'. TEAVA DE 13X  64MM

41	IC35D1	82	BUCATA	250,00000

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN z:D.CARAM.SAlJ BETON D=3/4	TOLI	$

- IC35El	82  BUCATA	70,00000

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.:N ZID.CARAM.SAU BETON D=l	TOLI	$

- IC35Fl	82	BUCATA	80,00000

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.:N ZID.CARAM.SAU BETON D=l 1/4 TOLI	$

- IC35Gl	82	BUCATA	25,00000

BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=l 1/2 TOLI	$

- IC35Hl	82  BUCATA

BRATARI ?T FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=2	TOLI	$

5,00000

- IC35Il	82	BUCATA	15,00000

BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZI[;. CARA;Ş,. SAU BETON D=2 1/2 TOLI	$

4 '7	IC3 5Hl	82  BUCATA	14,00000

BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=2	TOLI	$

48	SA08Al	82	M	2,00000

TEAVA OT:SL S:,'D. LONG.PT.INST.ZN+FIL+i-lUFA MONT.CONST R.IND+LGC+SOC.C LA DISTRIB.IN CANALE D=  1/2 TOL

L:11418	-0028:3306338	-TEAVA INST.ZINC	FILET M	- 15/	1/2)  OL 32 1  S 7656

49	SA08Cl	82	M	15,00000

TEAVA QTEL SUD.LONG.PT.INST.ZN+FIL+MUFA MONT CONST R.IND-.-:.oc+so.:.c :.,;,, DISTRIB.IN CANALE D=l	TOLI

L:11418	-0031:3306352	-TEAVA INS'!'. ZINC	FILET' M	- 25 /1	) OL  32  1	S 7656

Exffutant04 l 3	Obiec1ir0I	Obi4.I	CatelO

o	1	2	3	4	5

50	SA08Dl	82 M	5,00000 "':EAVA OTEL SUD.LONG.PT.INST ZN+FIL+MUFA MONT.CONST R.IND+LOC+SOC.C LA DISTRIB.IN CANALE D=l 1/4 TOLI

| L:11418 -0032:3306364 | -TEAVA INST.ZINC | FILET Jill - 32(1 .l/4) OL | 32 1 | S 7656 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 SA08El | 82 M | 10,00000 |  |  |

TEAVA OTEL SUD.LONG.PT.INST.ZN+FIL+MUFA MONT.CONST R.IND+LOC+SOC.C LA DISTRIB.IN CANALE D=l 1/2 TOLI

| L:11418 -0033:3306376 | -TEAVA INST.ZINC | FILET M - 40(1 1/2) OL | 32 1 | S 7656 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 SA08Fl | 82 M | 20,00000 |  |  |

TEAVA OTEL SUD.LONG.PT.INST.ZN+FIL+MUFA MONT.CONST R.IND+LOC+SOC.C LA DISTRIB.IN CANALE D=2	TOLI

L:11418 -0043:3306273	-TEAVA INST.ZINC	FILET UI - 50(2	) OL  32 1 S 7656

53	IC49A	99  BUCATA	2,00000

ANSAMBLU FORMAT DIN AERISITOR AUTOMAT, STUT SUDABI L PE TEAVA DE OTEL, ROBINET FLUTURE DNlS

L:IL24	-M	:9001220	-JJ..NSAi''1BLU FORMAT DIN  AERISITOR AUTOMAT,  STUT ROBINET l/2"

54	ID14Bl	82 BUCATA	1,00000

ROBINET DE GOLIRE CU CEP, DOP SI PORTFURTUN DN 15

L:11314 -M	:4500889	-ROBINET GOLIRE CEP DOP+ PORTFURTUN DN 1/2

- RPCU20Al	82 BUCATA	50,00000

ASTUPARE CU MORTAR VAR-CIMENT A GAURILOR IN ZIDARI

E

- 2101001	M CUB	0,50000

MORTAR M 100 T - ( M.F.C.)

| 57 | 6202741 | KWH | 50,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGIE ONTAJ | ELECTRICA | LA CONTOR PT.�UCRARI DE CONSTR-M |  |  |
| 58 | TCB14Bl | 82 BUCATA | 1,00000 |  |

AUTOMATIZARE IN CT

asim

- ATEllJ	82 BUCATA	1,00000

VERIFICARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE CENTRALA TERMICA

asim

- RPACH28A	99  M	742,00000

SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI

- RPIE04D1	82 M	742,00000

EFECTUARE PROBE DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTA LATIEI

- RPIE05Al	82 M	742,00000

EFECTUARE PROBE DE DILATARE - CONTRACTARE A INSTAL ATIEI

- IE02Bl	82 MP	742,00000

PUNERE IN FUNCTIUNE ECHILIBRAREA SISTEMULUI

asim

65	FE03Al	82 M	5,00000

TRASEU FRIGORIFIC DIN TEAVA DE CUPRU 6.35 MM PREIZ OLATA

climatizare Teava cupru pentru trasee frigorifice

66	FE03Bl	82 M	5,00000

TRASEU FRIGORIFIC DIN TEAVA DE CUPRU 9.52 MM PREIZ OLATJ\.

67	FE03C2	82 M	5,00000

TRASEU FRIGORIFIC DIN TEAVA DE CUPRU 12,7 MM PREIZ OLATA

Teava cupru pentru traseele circuitelor frigorific

Ewcutant0413	Obiectit'0I	Obi4.I	Cate10

o	1	2	3	4	5

68	FE03C2	82 M	10,00000

TRASEU FRIGORIFIC DIN TEAVA DE CUPRU 15 9 MM PREIZ OLATA

Teava cupru pentru traseele circuitelor frigorific

69	FE03C2	82 M	10,00000

TRASEU FRIGORIFIC DIN TEAVA DE CUPRU 19,1 MM PREIZ OLATA

Teava cupr� pentru traseele circuitelor frigorific

70	FE03Dl	82 M	10,00000

TRASEU FRIGORIFIC DIN TEAVA DE CUPRU 22 1 MM PREIZ OLATA

Teava cupru pe�tru traseele circuitelor frigorific

71	FE03Dl	82 M	10,00000

TRASEU FRIGORIFIC DIN TEAVA DE CUPRU 25 4 MM PREIZ OLATA

Teava cupru pentru traseele circuitelor frigorific

72	FE03D4	82 M	10,00000

TRASEU FRIGORIFIC DIN TEAVA DE CUPRU 32 MM PREIZOL ATA

Teava cupru pentru traseele circuitelor frigorific

73	FE03El	82 M	10,00000

TRASEU FRIGORIFIC DIN TEAVA DE CUPRU 34.9 MM PREIZ OLATA

Teava cupru pentru traseele circuitelor frigorific

| 74 | 7322835 | KG | 70,00000 |
| --- | --- | --- | --- |
| FREON |  |  |  |
| 75 | 00612D6 | 02 BUCATA | 3,00000 |

REFNET INDICE DE CAPACITATE <200

asim

L:LAG06N6-0003:8817768	-COLECTOR BARA l 1/4 "'-4 CIRC. CAPETE TERMOST.EURCCON 3/4"

76	00612D6	c2 BUCATA	3,00000

REFNET INDICE DE CAPACITATE <290

L:LA006N6-0005:8817770	-COLECTOR BARA 1 1/4''·6 CIRC.CAPETE TERMOST.EUROCON 3/4''

77	00612D6	02 BUCATA	1,00000

REFNET INDICE DE CAPACITATE <640

L:Lll.006N6-0007: 8817772	-COLECTOR BARA l 1/4 "-8 CIRC. CAPETE TERNOST.EUROCON 3/4 ''

78	00612D5	02 BUCATA	1,00000

KIT DE CONEXIUNE MULTIMODUL 2 UNITATI EXT

| 79 | FG02Al | 82 BUCATA | 7,00000 |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLLER TIP TERMOSTAT UNITATI INTERIOARE asim |  |  |  |
| 80 | RPEI19K | 99 M | 200,00000 |

CABLU MYYlf. 2Xl,5 PENTRU TERMOSTATE

L:EL24B	-M	:2000017	-CABLU MYYM 2Xl, 5 PENTRU TERMOSTATE

81	W3G02Al	82 BUCATA	1,00000

LEGATURI ELECTRICE INCL CABLURI COMANDA SI CONTROL PT CONECTARE CONTOLLERE

asim

- ATCOlC	82 BUCATA	1,00000

AUTOMATIZARE

asim

- VC22XB	93 KG	100,00000

MATERIP.L MARUNT SI CONFECTII METALICE

asim

Execwan/0413	Obieclir0I	Obi4.I	Cale lO

o	1	2	3	4	5

- VD0lB	99  BUCATA	1,00000

VERIFICARE SI PUNERE IN F0"NCTIUNE INSTALATIE VENTI LARE

- VB19A	99  BUCATA	3,00000

GRILA EVACUARE DN 110 MM

instalatii ventilatii

L:LV04P	-M	:8809696	-GRILA EVACUARE DN 110  MM

- VB20A	99  BUCATA	3,00000

GRILA DE TRANSFER 300X100 MM MONTATA IN FOAIA USII

L:LV04S	-M	:8000643	-GRILA DE TRANSFER 300X100 MM MONTATA IN FOAIA USII

- SAllHl	82  M	10,00000

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA CONSTR.INDUSTR. IN CONDUCTE DE DISTRIBUTIE D=llO MM

- SBl 7El	82	BUCATA	3,00000

COT PVC DN 110 MM 90 GR

L:11432	-0019:6712409	-COT PVC TIPU LA 87 GR.30M DN 110	NII	2167

- SB17El

COT PVC �N 110/ MM 45 GR

L:11432	-0005:6712265

82  BUCATA	1,00000

-COT PVC TIP  U LA 45  GRADE	DN 110	NII	2167

- TRilAA0lAl	82  TONE	3,50000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1	$

- TRA02A25	82  TONE	3,50000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

| R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. | $ |  |
| --- | --- | --- |
| 92 TRI1AA08Al 82 TONE |  | 3,50000 |
| DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE VAGON-RAMPA CATEG.l | Ş |  |
| 93 TRB0SAlS 82 TONE |  | 3,50000 |

TRAt�SPORTUL �i.ATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M	$

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca	%

TOTAL CHELT. DIRECTE

PRO I

Cheltuieli indirecte	 Io		% X To Profit	Po		 % X (To+Io) TOTAL GENERAL pe categorie	 Vo	To+Io+Po

## Formular F3

OBIECTIV: OI" CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire camin

Categoria de lucrari: 13 Instalatii sanitare tip II

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.	Cantitatea crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare al materiale

- manopera

- utilaj

- transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

O	1	2	3	4	5

- RPIA47C	99 BUCATA	1,00000

DEMONTARE INSTALATII SI CONDUCTE EXISTENTE

asim

- SC06A	99 BUCATA	1,00000

S?ALATOR CI:-! niox Mm;TARE ÎN CONSO!..A VEN'.'.'IL 011/2"

,SIFON TIP BUTELIE

| L:SL12C | -0002:672015T | -TUB CU MUFA PT.CAJ.VALIZARE,POLIPROPILE�A IG.,D40,L250 |
| --- | --- | --- |
| L:SL25A | -0005:4202797 | -SIFON PT LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4" S 9611 |
| L:SL25B | -0020:4203325 | -VENTIL SCURGERE LAVCAR.SPALATOR l 1/2 FARA RAC. S9610 |
| L:SL25C | -0030:4203557 | -CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420UM CAL.1 S 3343 |
| L:SL28 | -0004:4200349 | -SPALATOR DUBLU DIN INOX |
| 3 | SD04A | 99 BUCATA 1,00000 |

BATERIE AMESTECATCA.."'<.E STATIVA ?'.:". SPALATOR, INDIFER ENT MODUL DE INCHIDERE,D=l/2"

L:SL41	-0011:4201432	-BATERIE A"TEST. S?ALAT.Ai"i 1/2TOLI 4309	FARA PERL.

4	SC04A	99 BUCATA	12,00000

LAVOAR DIN SEMIPORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.- (IN CL. PT HANDICAPATI)CONSOLE PE ZIDARIE

L:SL12A	 -0004:672016D L:SL24	-0001:2308542

L:SL25A	-0002:4202761

L:SL25B	-0021:4203337

L:SL25C	-0030:4203557

-TUB CU MUFA PT.CA.J.VALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L750

-LAVOAR DIN  CERAMICA CU ETAJERA, SEMIPICIOR SUSPENDAT

-SIFON ALAMA PT.LAVOAR	l"	S 9611

-VENTIL SCURGERE LAVOAR, SPALATOR l "'	CU RACORD S9€10

-CONSOLA BRAT DUBLU	EMAILATA  420MM	CAL. l	S 3343

- SD04A	99	BUCATA	12,00000 BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR SAU SPALA TOR,INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE,D=l/2"

L:SL41	-0010: 4201420	-BATERIE AMEST. BAIE FONTA 1/2"	S8732

- SDOlXA	91	BUCATA	26,00000

ROBINET DE SERVICI'J SIMPLU CU DIA.i'1ETRUL DE 1/2"

robinet pentru lavoar avind diametrul de 1/2" spal

L:11411	-0009:4202204

L:11414	-0002:4203985

-ROBINET SIMPLU SERV.CROMAT	1/2" GARN.DETAS.C501H S4124

-ROZETA METALICA PT MASCARE	1/2"

- SC13A	99 BUCATA	14,00000

OGLINDA SAi'UTARA,SEMICRISTAL-MARGINILE S:!:cEFUITE, 5O

0*600MM ETC,PERETE DIN ZIDARIE SAU B.C.A

L:SL35	-0003:2506085	-OGLINDA CRISTAL DREPTUNGHIULARA

- SC14A	99	BUCATA	12,00000

SAPUNIERA DIN FONTA EMAILATA PORTELAN SANITAR,PERE TE DIN ZIDARIE SA'J B.C.A.

- SE59A	99	BUCATA	12,00000

DISTRIBUITOR PROSOAPE DE HARTIE

L:SL44D	-N	8808622

L:SL44I	-0005:6313318

-DISTRIBUITOR  SERVETELE,  DE PERETE

- DIBLU  METALIC  CU  AUTOFREZARE	PT. SURUB M 1 O

E..ecu1u11t04 I 3	Obiec1i10l	Obi4.1	Cale 13

o	1	2	3	4	5

10	SC07A	99 BUCATA	9,00000

VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT,PORTELAN ETC, REZERVOR MONT.LA INALTIME;SEMIINALTIME, SIFON TIP S

L:SL12	-0005:6720162

L:SL25E -0001:2949482

L:SL29	-0012:2443476

L:SL30	-0001:2452958

-TUB CU MUFA PT.CAJ.VALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L1000

-RAfiA VAS CLOSET PLACAJ FAG TIP B C.2 CU CAPAC S 3489

-VAS CLOSET	COL4-A PORTELluY ALB	C. 1 S 2066

-REZERVOR WC	R 2	SEMIINALTIME	ALB	C.l S 9441

- SClSA	99 BUCATA	9,00000

PORTHIRTIE,DIN FONTA EMA�LATA-MAT.PLASTIC-PORTELAN

,PE PERETE DIN CARAMIDA-BCA

L:SL37	-0016:4200357	-PORTHARTIE CU CAPAC, CROMAT

- SDOlA	99 BUCATA	12,00000

ROBINET DE SERVICIU ,DE CORTAR DN 3/8., WC

Robir.et de colt f 3/8" - racord WCTpisaar

L:SL25G -0033:4203935	-ROZETA METALICA PT.TEVI SIMB.492 D 1 TOLI CROMATA

L:SL41	-0020:4201937	-ROBINET REZERV. wc  AM COLT 3/8" SEMIINALTIME 3  S2377

- SC09A	99 BUCATA	3,00000

PISOAR DIN PORTELAN Sfu,ITAR MNTAT PE PERETE DIN ZI DARIE DE CARAMIDA SAU B.C.A.

L:SL12B -0021:672017R L:SL31	-0003:2451423

-TUB PARA 1\fUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D32,L500��M

-PISOAR	PORTELAN TIP V3	ALB	C.1	S 2383

- SD02A	99 BUCATA	2,00000

BATERIE AMESTECATOARE PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL SAU FIX, INDIFERENT INCHIDERE,?E PERETI ZIDARIE / BCA

L:SL41	-0006:4201389	-BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" DUS FLEX.ST.PL.F.BC S8732

- SD13Al	82 BUCATA	9,00000

ROBINET CU SFERA 15 MM Fl/2"

L:11411 -M	:0006288	-ROBINET DE TRECERE CU SFERA 1/2"

| 16 | SD13Al 82 BUCATA | 12,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROBINET | CU SFERA, DN20 MM 3/4" |  |  |
| L:11411 | -0056:4202462 -ROBINET TREC. FONTA | 3/4" A VENT+1'1TJFl4 PNlO | S6480 |
| 17 ROBINET | SD13Dl 82 BUCATA CU SFERA, 1 1/4' 32 MM | 2,00000 |  |
| L:11411 | -M :0007019 -ROBINET DN 1½'' |  |  |
| 18 ROBINET | SD13Dl 82 BUCATA CU SFERA, 1 1/2" 40 MM | 1,00000 |  |
| L:11411 | -M :0002997 -ROBINET CU SFERA l 1/2 |  |  |
| 19 | SE56A 99 BUCATA | 1,00000 |  |

KIT ANTICALCAR Fl 1/4•

L:SL44C -0040:7322057	-KIT ANTICALCAR Fl 1/4"

20	SAlSB	99 M	190,00000

TEAVA MAT.PLASTIC PP-R AL,D=20MM

Conducta PPR-Al 020xl,9 mm

L:SL05	-0030:6717087	 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM L:SL06B -0066:6719485	-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIA"!ETRUL 2O 1'1M

L:SL06C  -0074:6719493	-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 P,M

L:SLUOl -0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

21	SA15B	99 M	75,00000

TEAVA MAT.PLASTIC PP-R AL,D=25MM

Conducta PPR-Al 025x2,3 mm

L:SL05	-0031:6717088

L:SL06B -0067:6719486

L:SL06C -0031:6719450

L:SLUOl -0001:0003000

-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25MM

�coT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM

-TEU DIN POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D= 25MM

-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

22	SA16C	99 M	25,00000

TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PP-R AL D=32M�

conducta PPR-Al 032x3,0 mm

L:SL05	-0032:6717089

L:SL06A -0060:6719479

L:SL06B -0068:6719487

L:SL06C -0076:6719495

L:SLUOl -0001:0003000

-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVTND DIAMETRUL EXTERIOR 32,'1M

-MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32 MM

-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIJJ..1".JETRUL 32 MM

-TEU DIN POLIPROPILENA, A"vIND DIANSTR'JJ:. 32 MM

-AP.'!RAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

Executant0413	Obiectil·0I	Obi4.l	Ctuci3

o	1	2	3	4	5

23	SA16D	99 M	45,00000

TEAVA DIN YlA?ERIAL PLASTIC PP-R i'.L D=40MM

Conducta PPR-Al 040x3,7 mrr.

L:SL05	-0033:6717090

L:SL06A	-0061:6719480

L:SL06B	-0069:6719488

L:SL06C	-0077:6719496

L:SL06E	-0101:6719520

L: SLUOl	- 0001: 0003 OOO

-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40MM

-MUFA DIN  POLIPROPILENA  AVIND DIAMETRUL  EXTERIOR  4 O MM

-COT DIN  POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL  40  Mi'ef

-TEU  DIN POLIPROPILENA,  AVIND DIAPiETRUL 40  MM

-REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIA,\fETRUL 40  * 25 MM

-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI  ELECTROFUZIUNE-COPRAX

24	SA16E	99 M	5,00000

TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PPR-AL, D=SOM:"'.

Conducta PPR-Al 05Ox4,6 mm

L:SL05	-0034:6717091

L:SLUOl	-0001:0003000

-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAME'i'RUL EXTERIOR 501--iM

-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI  ELECTROFUZIUNE-COPRAX

25	SA16E	99 M	5,00000

TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE, D=50}11',

Conducta PEHDSO alimentare cu apa

L:SL05	-0025:6717082

L:SLUOl	-0001:0003000

-TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PElOO, PN16, DEXT. 50MM

-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI  ELECTROFUZIUNE-COPRAX

26	RPSF09A	91 M	190,00000

IZOLATIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM TEAVA 20 MM

- RPSF09A	91 M

IZOLATIE E:wASTOMERICA cu GROSIME 9MM TEAVA 25 MM

- RPSF09A	91 M

75,00000

25,00000

IZOLATIE ELASTOMERICA cu GROSIME 9MM TEAVA 32 MM

- RPSF09A	91 M

IZOLATIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM TEAVA 40 MM

- RPSF09A	91 M

IZOLATIE Ew\STOMERICA cu GROSIME 9MM TEAVA 50 MM

45,00000

5,00000

- SA33B	99 BUCATA	12,00000

CONF. SI MONT. TEVII DE PROTECTIE,CTE� PT.INSTAL., NEAGRA, IA TRECEREA CONDUCT. PRIN PLA.t'<SEE D= 1 1 / 4 "

L:SL47	-JOD3:3304859	-TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M	-  32 (1 1/4)  OL 32 l	S 7656

- SA37B	99 BUCATA	120,00000

BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 3/4"

L:SL07	-0002: 4204 044	-BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE	3/4"

- SA37C	99 BUCATA	60,00000

BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= l"

L:SL07	-0005: 4204 070	-BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE	1"

- SA37D	99 BUCATA	15,00000

BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=l 1/4"

L:SL07	-0006:4204082	-BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE	1"1/4"

- SA37E	99 BUCATA	30,00000

BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC. MONTATA PRIN INCASTRARE, D=l 1/2"

L:SL07	-0007: 4204 094	-BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE	1 1/2"

- SA37F	99 BUCATA	4,00000

BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.AFA SI GAZE,OTEL SAU PVC, i"lONTATA PRIN INCASTRA.."<.E, D= 2"

L:SL07	-0008:4204109	-BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE	2"

- 02012Al	02 BUCATA	24,00000

COT �A 90GR om PPP-A!, C: 20:;1. 9MM

1 /2''

TRECERE PPR-Oc,

Executant0413	Obiectir0I	Obi4.I	Cate13

o	1	2	3	4	5

- 00604C04	02 BUCATA	2,00000

TRECERE PPR 050MM/OL1 1/2"

L:LA006E3-0013:8812025	-RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 50 X l" 1/2

- 00604C04	02 BUCATA	8,00000

RACORD TRECERE PPR 040MM/OL1 1/4"

L:LA006E3-0009:8812020	-RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 40 X l" 1/4

- 00604C02	02 BUCATA	5,00000

RACORD TRECERE PPR 025MM/OL 3/4"

L:LA006E3-0003:8812014	-RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 25 X 3/4"

- 00604C01	02 BUCATA	5,00000

RACORD TRECERE PPR 020MM/OL 1/2"

L:LA006E3-0001:8812011	-RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 20 X 1/2"

- SFOlC	99	M	345,00000

EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. APA, EXEC.CU COND.PVC D=16-110MM

- SF02C	99	ZECI M	34,50000

EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE APA RECE, CU TEAVA DIN PVC, D= 16-110 MM

- SFOSC	99  M	345,00000

SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D E MATERIAL PLASTIC (PVC-G,PE,PP,PP-R), D=20-75MM

- SB08A	99  M	45,00000

TEAVA DIN MAT.PLASTIC,PP ,D= 32MM

L:SL12	-0021:6720178	-TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D32,L5000MM

- SB08B	99  M	8,00000

TEAVA DIN MAT.PLASTIC,PP ,D= 40MM

L:SL12	-0003:6720160	-TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L500

- SBOBC	99  M	47,00000

TEAVA DIN MAT.PLASTIC,PP ,D= SOMM

L:SL12	-0040:6720197	-TUB CU 2 MUFE,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D50,Ll000MM

- SBOBE	99  M	60,00000

TEAVA DIN MAT.PLASTIC,PP

L:SL12	-0025:6720182

,D=llOMM

-TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,Dl10,L5000MM

- 00605A6	02 BUCATA	1,00000

TEAVA PVC	D = 110 MM, L = 6 M

6 m

L:LA006Fl-0005:8816474	-TEAVA PVC CU MUFA SI GARNIT. SN2/SDR51 D=ll0X2,2MM L=6M

- SA37D	99	BUCATA	40,00000

BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=l 1/4"

L:SL07	-0006:4204082	-BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE	l "1/4"

- SA37E	99	BUCATA	5,00000

BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=l 1/2"

L:SL07	-0007:4204094	-BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE	1 1/2"

- SA37F	99	BUCATA	25,00000

BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 2"

L:SL07	-0008:4204109	-BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE	2"

- SA37I	99	BUCATA	25,00000

BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 4"

L:SL07	-0011:4204135	-BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE	4"

- SB09E	99	BUCATA	44,00000

COT POLIPROPILENA IGNIFUGA 0110MM LA 45

L:SL13A -M	:8818805	-COT PP ALB D. 110 MM;  45 GRD

Execurant04 l 3	Obiec1il·0 I	Obi4.l	Catel3

o	1	2	3	4	5

- SB09E	99 BUCATA	2,00000

COT POLIPROPILENA IGNIFUGA 0110MM LA 90

L:SL13A -M	:1100670	-COT DIN POLIPROPILENA IGNIFUGATA D =110 MM, LA 90GRADE

- SBlOE	99 BUCATA	2,00000

COT PVC-KG 0110MM LA 45

L:SL13B -M	:1100677	-COT DIN PVC-KG, PENTRU CANALIZARE, AVAND D	110 MM, LA

- SB09C	99 BUCATA	28,00000

COT POLIPROPILENA IGNIFUGA 050MM LA 45

L:SL13A -0014:6721013	-COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D=50MM

- SB09C	99 BUCATA	12,00000

COT POLIPROPILENA IGNIFUGA 050MM LA 90

L:SL13A -M	:1100209	-COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 90 GRD D. 50MM

- SB09B	99 BUCATA	9,00000

COT POLIPROPILENA IGNIFUGA 040MM LA 45

L:SL13A -M	:1002125	-COT DIN POLIPROPILENA IGNIFUGATA D =40 MM, LA 45GRADE

- SB09B	99 BUCATA	1,00000

COT POLIPROPILENA IGNIFUGA 040MM LA 90

L:SL13A -0013:6721012	-COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D=40MM

- SB09A	99 BUCATA	13,00000

COT POLIPROPILENA IGNIFUGA 032MM LA 45

L:SL13A -M	:6712127	-COT INST.CANAL.POLIPROPIL.IGNIFUGA,D= 32 MM, 45 GR.

- SB09A	99 BUCATA	6,00000

COT POLIPROPILENA IGNIFUGA 032MM LA 90

L:SL13A -0012:6721011	-COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D=32MM

- SB09E	99 BUCATA	35,00000

MONTAJ RAMIFICATII TIP Y 45 GR

- 7806114	BUCATA	13,00000

RAMIFICATIE PP FONOAB.MASTER 3 PLUS D.110/110 MM,4

5 GRD

- 7806117	BUCATA	12,00000

RAMIFICATIE PP FONOAB.MASTER 3 PLUS D.110/50 MM,45 GRD

- 7806099	BUCATA	2,00000

RAMIFICATIE PP FONOAB.MASTER 3 PLUS D.50/40 MM,45 GRD

- 7806093	BUCATA	1,00000

RAMIFICATIE PP FONOAB.MASTER 3 PLUS D.40/32 MM,45 GRD

- 7806092	BUCATA	1,00000

RAMIFICATIE PP FONOAB.MASTER 3 PLUS D.32/32 MM,87 GRD

- SB06A	99 BUCATA	5,00000

TEU LA 45° POLIPROPILENA IGNIFUGA 032/32/32MM

L:SLll	-M	:8813498	-TEU GRI PPR PN20 SDR6 D.32 (M 429533)

- SB09E	99 BUCATA	6,00000

REDUCTIE POLIPROPILENA IGNIFUGA 0110/50MM

L:SL13A -M	:8819012	-REDUCTIE EXCENTRICA TRIPLUS D.110/50

- SB30A	99 KG	200,00000

SUPORTI PT. SUSTINEREA CONDUCTELOR PENTRU CANALIZA RE, AVIND GREUTATE DE PINA LA 2 KG

L:SL44G -0017:3401827	-OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1K	D= 20

- SB30B	99 KG	200,00000

SUPORT! PT. SUSTINEREA CONDUCTELOR PENTRU CANALIZA RE, AVIND GREUTATE DE 2.1 - 10 KG

L:SL44G -0017:3401827	-OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1K	D= 20

Executan/0413	Obiectfr01	Obi4.1	Cate13

o	1	2	3	4	5

- SB21Cl	82 BUCATA	9,00000

PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=ll0 MM

- SB27A	99	BUCATA	6,00000

DEFLECTOR VENTILATIE F50MM (GRILA DE VENTILATIE MO NTATA IN FATADA l00XlO0MM)

L:SL44F	-0003:4113582	-CACIULA PENTRU VENTILATIE	DN= 100	NTI	1337-67

- SB44Bl	82 BUCATA	8,00000 SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D= 50 MM,SIMPLU

- SB44Fl	82 BUCATA	1,00000 SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D=lOO MM,SIMPLU

- SBSOAl	82 BUCATA	2,00000

RIGOLA DE DUS CU LUNGIME VARIABILA 0,50-0,80 M

asim

- SF04B	99	ZECI M	16,60000 EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI FUCTIONARE A I NSTALATIEI DE CANALIZARE(INDIFERENT MAT.),D=>l0OMM

- TRB05A15	82 TONE	2,50000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA S0M	$

- TRBOSB25	82 TONE	2,50000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M	$

- TRilAAOlCl	82 TONE	2,50000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l	$

- TRI1AC13Bl	82 TONE	2,50000

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,DEPLAS.PRIN

| PURTARE PINA LA l0M ASEZARE VAGON-RAMPA CATEG.1 $ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 83 TRA02A25 82 TONE TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO | 2,50000 |  |
| R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. $ |  |  |
| 84 TRA01A15P 82 TONE TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU | 1,50000 |  |
| AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM $ |  |  |
| inst demontate |  |  |
| 85 TRB05A25 82 TONE | 1,50000 |  |

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M	$

86	TRilAAOlCl	82 TONE	1,50000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	$

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca

| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | Io | % x To |
| Profit | Po | % x (To+Io) |
| TOTAL GENERAL pe categorie | Vo | To+Io+Po |

Executan/0413

#### o

Obiectii'0!

1

Obi4.I	Cate!3

2	3	4	5

OBIECTIV: OI "CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire camin

Categoria de lucrari: 11 lnst apa cald panou solar tipi

Nr.	 Capitolul de lucrari	O. M.	Cantitatea crt.	Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare al materiale

- manopera

- utilaj

- transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

O	1	2	3	4	5

1	FE03El	82 M	20,00000

TEAVA DE CUPRU IZOLATA 35Xl.5 MM

Conducte pentru sistemul solar

- IDllCl	82 BUCATA	7,00000

ROBINET CU SFERA 0 2"

L:11314	-M	:9000831	-ROBINET CU FLANSE SI SFERA DN 50 MM

- ID11B2	82 BUCATA	6,00000

ROBINET CU SFERA 0 1 1/2"

L:11314	-M	:9100195	-ROBINET DE TRECERE CU SFERA  CU TIJA D: 40 MM

- IDllBl	82 BUCATA	3,00000

ROBINET CU SFERA 0 1 1/4"

| L:11314 -M 0007019 | -ROBINET DN 1½" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 ID11A3 ROBINET CU SFERA 0 l" | 82 BUCATA | 2,00000 |  |
| L:11314 -M 0006289 | -ROBINET CU SFERA 0 | 1 " |  |
| 6 FF07Bl | 82 BUCATA |  | 6,00000 |

PURJOR AUTOMAT DE AERISIRE 1/2" +RS ½"

asim

7	IA24B1	82 BUCATA	4,00000

SUPAPA DE SIGURANTA	CUD:3/4''

8	IA24Al	82 BUCATA	1,00000

SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1/2''

9	ID14D1	82 BUCATA	2,00000

CLAPET DE RETINERE 0 2"

L:11314	-M	8813017

- ID14D1

-CLAPET RETINERE ORIZ. FI-FI D.2"

82 BUCATA	1,00000

CLAPET DE RETINERE 0 1 1/2"

L:11314	-M	:1100068	-CLAPETA SENS DN 40

- ID14Cl	82 BUCATA	1,00000

CLAPET DE RETINERE 0 1 1/4"

L:11314	-M	:8813015		-CLAPET RETINERE ORIZ. FI-FI D.1" 1/4

- SE56A	99  BUCATA	1,00000

FILTRU DE IMPURITATI TIP Y 0 2"

L:SL44C	-M	:000510	-FILTRU Y 2' '

- SE56A	99  BUCATA	1,00000

FILTRU DE IMPURITATI TIP Y 0 1 1/2"

L:SL44C	-M	:8815352	-FILTRU DE IMPURITATI TIP Y 0 1 1/2"

- SE56A	99	BUCATA	1,00000

FILTRU DE IMPURITATI TIP Y 0 1 1/4"

L:SL44C	-M	:8801408	-FILTRU DE IMPURITATI TIP Y 0 1 1/4"

Executan/0413	Obiectfr0I	Obi4.1	Catell

o	1	2	3	4	5

- 7321221	KG	100,00000

ANTIGEL SOLAR

- FI06Al	82  BUCATA	1,00000

PROBA LA FUNCTIONARE SI PUNERE FUNCT INSTALATIE D E PREPARARE APA CALDA MENAJERA

asim

- TRB05A25	82  TONE	1,00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA SOM	$

- TRilAA0lCl	82  TONE	1,00000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l	$

- TRI1AC13B1	82  TONE	1,00000

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA lOM ASEZARE VAGON-RAMPA CATEG.l $

- TRA02A25	82	TONE

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST,; 25 KM.	$

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	Io	% X To

1,00000

Profit	Po	% X (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie

PRO IN

OBIECTIV: 01 "CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire camin

Categoria de lucrari: 14 lnst sanit hidranti int tip II

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.	Cantitatea crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare al materiale

- manopera

- utilaj

- transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

O	1	2	3	4	5

1	SA04A	99  M	3,00000

TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, 1/2 " PENTRU G OLIRI

INSTALATII DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI

L:SL0l	-0001:3306041	-TEAVA INST.ZINC	NEFIL.M - 15( 1/2) OL 32 1 S 7656

2	SA04G	99 M	60,00000 TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COND. DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT,2 1/2"

L:SL0l	-0007:3306106

L:SL02A -0033:4114287

L:SL02B -0061:4115580

L:SL02C -0075:4118013

L:SL02D -0112:4120200

-TEAVA INST.ZINC	NEFIL.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656

-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 65X 50 ZN F2

-TEU FONTA MAL Bl S476	DN= 65 21/2	ZN

-COT FONTA MALEABILA Al	S474 DN 40 11/2 ZN

-MUFA FONTA MALEABILA M2	S475 DN 40 11/2 ZN

L:SL02F -0181:4123408 	-NIPLU FONTA MALEABILA N8	S478 DN 65 21/2 ZN	DS

- SA04F	99 M	65,00000 TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COND. DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT, 2"

L:SL0l	-0006:3306091

-TEAVA INST.ZINC	NEFIL.M

- 50(2	) OL 32 1 S 7656

L:SL02A -0024:4114172	-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 50X 25 ZN F2

L:SL02B -0058:4115554

L:SL02C -0077:4118037

L:SL02D -0114:4120224

L:SL02F -0180:4123367

-TEU FONTA MAL Bl S476	DN=

-COT FONTA MALEABILA Al

-MUFA FONTA MALEABILA M2

-NIPLU FONTA MALEABILA N8

50 2	ZN

S474 DN 50 2	ZN

S475 DN 50 2	ZN

S478 DN 50 2 ZN	DS

- 02012Al

COT PEHD75/90 GR

02 BUCATA	1,00000

- SD17A	99	BUCATA	9,00000

HIDRANT INTERIOR, PENTRU CLADIRI, CU DIAMETRUL DE 2", IN NISE (CUTIE DE HIDRANT CU RAMA)

cheie racord tip nB-cn robinet hidrant Dn2"

- IC41B	99  BUCATA	30,00000

BRATARA PTR.FIXAREA COND. D =2" 50 MM

L:IL21	-0008:4204109	-BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE	2"

- IC41C	99  BUCATA	28,00000

BRATARA 2 1/2" 65 MM

| L:IL21 | -0009:4204111 |  | -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE | 2"1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | GDlSA | 99 | BUCATA 3,00000 |  |

MANSON ANTIFOC DN 2 1/2'' (TRECERE PERETI REZISTEN TI LA FOC)

L:GL0lA -M	:9000115	-MANSON ANTIFOC DN 2 1/2'' (TRECERE PERETI REZISTENTI LA FOC)

- GDlSA	99 BUCATA	1,00000

MANSON ANTIFOC DN 2'' (TRECERE PERETI REZISTENTI L

A FOC)

L:GL0lA -M	:9000116	-MANSON ANTIFOC DN 2'' (TRECERE PERETI REZISTENTI LA FOC)

Executant04 I 3	Obiectiv0I	Obi4.I	Cate14

o	1	2	3	4	5

11	SD13Fl	82	BUCATA	1,00000

ROBINET DE TRECERE CU SFERA; CU MUFE FILETATE, TIJ A DE MANEVRA 65 MM

| L:11411 -M 9000707 |  |  | -VANA AUTOMATA DN 1½" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 SD13Gl |  |  | 82 BUCATA | 1,00000 |  |  |  |
| CLAPET DE RETINERE DN 2 1/2'' |  |  |  |  |  |  |  |
| L:11411 -M |  | :8813028 | -CLAPET RETINERE VERT. FI-FI D.2" |  |  |  | 1/2 |
| 13 | SD19XA |  | 91 BUCATA | 1,00000 |  |  |  |
| RACORD STORZ TIP "A" PENTRU ALIMENTARE MASINA DE |  |  |  | P |  |  |  |
| OMPIERI, COMPLET ECHIPAT, RACORD INFUNDAT DNlOO |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 SD19XB 91 BUCATA |  |  |  |  | 1,00000 |  |  |
| RACORD STORZ TIP "B" PENTRU ALIMENTARE MASINA DE |  |  |  | P |  |  |  |
| OMPIERI, INCLUSIV RACORD INFUNDAT DNlOO |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 SD19B 99 BUCATA |  |  |  |  | 1,00000 |  |  |

ROBINET DE GOLIRE DN 3/4"

L:SL42	-M	:0001349	-ROBINET 3/4"

- TFDOlAl	82 BUCATA	1,00000

MANOMETRU CU ROBINET 1/2''

L:11507	-0008:7328267	-MANOMETRU	CU ROB. CONTROL

- RPIF12A	99  M	32,00000

GRUNDUIREA SI VOPSIREA CONDUCTELOR DE INSTALATII,2 STRATURI,VOPSEA ULEI,DIAMETRUL EXTERIOR< 60 MM

- RCSR27Cl	02	M	32,00000

VOPSIREA CU EMAIL ALCHIDIC (CULOARE ROSIE), PE CON DUCTE CU 0 > 34 MM

- SFOlA	99  M	125,00000

EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2

- SF02A	99	ZECI M	6,50000

EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE

APA RECE, CU COND.OL.PT.INSTAL.,ZN, D=3/8" - 2"

- SFOSA	99 M	125,00000

SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D E OTEL ZINCATA, D= 3/8" - 2"

- SF04A	99 ZECI M	6,00000

EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI FUCTIONARE A I

NSTALATIEI DE CANALIZARE(INDIFERENT MAT.),D=<lOOMM

- 00602G01	02	BUCATA	1,00000

ADAPTOR FLANSA PEHD75/0L2 1/2"

L:LA006Bl-M	:1101007	-ADAPTOR FLANSA PEHD75/OL2 1/2"

- SA46Dl	82 M	10,00000

TORCRETARE CONDUCTA OL-ZN F 2''

- IA07XD	93 BUCATA	2,00000

ETANSARE LA FOC PENTRU GOLURI SI DESCHIDERI PENTRU INSTALATII

- IC44A	99 BUCATA	4,00000

CONFECT.,MONTAREA SI CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA COND.PRIN ZIDURI l"-2"

L:IL08	- 0004: 330484 7	-TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M	- 25 (1	) OL 32 1	S	7656

- TRI1AC01C6	82	TONE	1,90000

INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB lOKG,DEPLAS.PRIN P URTARE PINA LA lOM, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3* $

- TRA02A25	82 TONE	1,90000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	$

Executant0413	Obiectil•0I	Obi4.l	Ca1el4

o	1	2	3	4	5

29	TRI1AC12C6	82	TONE	1,90000

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN

PURTARE PINA LA l0M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * $

Cheltuieli directe

| Alte cheltuieli directe Contrib. asig. munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io |  | % X To |
| Profit | Pom |  | % x (To+Io) |

PRO INF

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo	To+Io+Po

Categoria de lucrari: 08 Inst detectie incendiu tiplll

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.	Cantitatea crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare al materiale

- manopera

- utilaj

- transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

O	1	2	3	4	5

1	EC09Al	82 M	450,00000

MONTAJ CABLU TIP JEH(ST)H-FE180/E30 2X2X0.8 MMP TR ASEU DETECTIE INCENDIU

2	AC04	M	450,00000

CABLU INCENDIU JHSTH E30 2X2X0,8

- EC03Al	82	M

CABLU NHXH FE180/E90 3Xl.5 MMP

50,00000

L:12007 -M	:111144	-CABLU NHXH FE180/E90 3X1.5 MMP

- EA02A2	82 M	350,00000

MONTAJ TUB DE PROTECTIE RIGID CU INTARZIERE LA PR

OPAGAREA FOCULUI, FARA HALOGEN 20 MM ASIMILAT

- 0101HAL	M	350,00000

TUB PVC 20 MM FARA HALOGEN

- EA02A2	82 M	100,00000 TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL COPEX CU INTARZIERE LA P ROPAGAREA FOCULUI, FARA HALOGEN 20MM

- EFlOAl	82 BUCATA	450,00000 CLEME METALICE PRINDERE TUB, REZISTENTE LA FOC E90 ASIMILAT

L:12001 -M	:3335968	-CLEME METALICE PRINDERE TUB, REZISTENTE LA FOC E90

- ATD43XC	93 BUCATA	65,00000

ETICHETE SI INSCRIPTIONARI ETICHETE DIN PLUMB POASONATE MONTATE PENTRU MARCAREA CABLURILOR

- EHOlAl	82 BUCATA	2,00000

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI

| MUM 1 KV. |  |  |  | $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | EBOSXD | 93 | BUCATA | 4,00000 |

SISTEM ETANSARE ANTIFOC

11	XIOl	82 LEI	300,00000

MATERIAL MARUNT

12	TRI1AA01F2	82 TONE	0,50000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA l0M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2$

13	TRA02A25	82 TONE	0,50000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	$

14	TRI1AA08F2	82 TONE	0,50000

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA l0M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.2 $

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca TOTAL CHELT. DIRECTE

Executant0413	Obiectil•0 I	Obi4.I	Cate08

o	1	2	3	4	5

Cheltuieli indirecte	 Io	 % X To Profit	Po	% X (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo m To+Io+Po

p

Categoria de lucrari: 15 Echipam el tablouri tip I

Nr.	Capitolul de lucran	O. M.	Cantitatea crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul umtar	Valoare al materiale

- manopera

- utilaj

- transport Total a+b+c+d

PRO IN

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

O	1	2	3	4	5

- ATAOSXA	93	BUCATA	7,00000

MONTAREA TABLOURI ELECTRICE TABLOU TEG SI TABLOU T ECT

- EF07XA	93	BUCATA	7,00000

PREGATIREA TABLOURILOR ELECTRICE PENTRU PUNERE SUB TENSIUNE

- EHOSA	99	BUCATA	7,00000

INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE,COMANDA,PROTEC TIE,SEMNALIZARE :TABLOU DIN CUTII CAPSULATE

- TCDllBl	82	BUCATA	1,00000

MONTAJ GRUP ELECTROGEN 25 KVA INCLUSIV PANOU DE AU TOMATIZARE SI CONTROL, AUTONOMIE MINIM 8 ORE

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca	%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	 Io=	 % X To Profit	Po	% X (To+Io) TOTAL GENERAL pe categorie	 Vo = To+Io+Po

OBIECTIV: Ol" CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

Obiectul: 4.1 Cladire camin

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: 16 Echipamente HVAC tip I

Nr.	 Capitolul de lucrari	O. M.	Cantitatea crt.	Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare al materiale

- manopera

- utilaj

- transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

o	1	2	3	4	5

- RPIA28Bl	82	BUCATA	1,00000

MONTARE CAZAN APA CALDA CU FUNCTIONARE PE COMBUSTI BIL SOLID CU GAZEIFICARE, Q = 100-110 KW

asim achizitia in F4 echip termice

- CDl0F	02 BUCATA	1,00000

MONTARE COS DE FUM DIN INOX, DN200 MM, H = 10 M

asim cu tiraj natural, Q = 100-110 kW, DN200mm,

- IA37A	99  BUCATA	5,00000

MONTAJ POMPE CIRCULATIE (RECIRCULATIE) AGENT TERMI

C

echip TERMICE

L:IL0B	-0005:3304859

L:IL09K -0132:4122246

-TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656

-RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 32 11/4

- 01901c    02 BUCATA	7,00000

MONTAJ UNITATE TIP SPLIT, FUNCTIONAND IN POMPA DE CALDURA, 24000 BTU

Echip CLIMATIZARE SI VENTILATIE

- RPIA28Cl   82  BUCATA	2,00000

MONTARE RECUPERATOR DE CALDURA echip CLIMATIZARE SI VENTILATIE

- RPIA90Cl   82  BUCATA	2,00000

MONTAJ BATERIE ELECTRICA P = 6 KW, U = 400 V, MONT ATE PE UNITATILE DE RECUPERARE PENTRU PREINCALZIRE asim CLIMATIZARE SI VENTILATIE

- VC0lCl	82  BUCATA

MONTARE VENTILATOR BAIE Q = 95 MC/H, H	35 PA CLIMATIZARE SI VENTILATIE

2,00000

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca

| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | ro= | % | X To |
| Profit | Pa | % | X (To+Io) |
| TOTAL GENERAL pe categorie | Vo |  |  |

PROIECT PRO INFRA

Categoria de lucrari: 17 Echipam apa calda tip I

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.	Cantitatea crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare al materiale

- manopera

- utilaj

- transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

O	1	2	3	4	5

1	IA22D1	82	BUCATA	1,00000

MONTAJ BOILER V= 500 LITRI, AVAND O SERPENTINA DE LA CAZAN SI UNA DE LA PANOURILE SOLARE,

dar si rezistenta electrica

2	IA22Fl	82	BUCATA	1,00000

MONTAJ PUFFER ACUMULARE ENERGIE CU V= 1000 LITRI,

intrare de la cazan si de la panouri solare

3	FA14Al	82	BUCATA	2,00000

MONTAJ VAS DE EXPANSIUNE CAPACIT 12 - 150 L

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	 Io	% X To Profit	Po =	 % X (To+Io) TOTAL GENERAL pe categorie	 Vo = To+Io+Po

PRO IN

OBIECTIV: 01 "CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

##### LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire camin

Categoria de lucrari: 21 Echipam el paratras tip III

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.	Cantitatea crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare al materiale

- manopera

- utilaj

- transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

o	1	2	3	4	5

1	W1SI07C	99  BUCATA	1,00000

MONTARE PJI..RATRASNET TIP PDA IONIFLASH MACH 2, RAZA DE PROTECTIE 40M, NIVEL DE PROTECTIE	IV

Cheltuieli directe

| Alte cheltuieli directe Contrib. asig. munca |  | % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io= |  | % | X To |
| Profit | Po = |  | % | X (To+Io) |
| TOTAL GENERAL pe categorie |  |  |  |  |

OBIECTIV: 01 "CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAM INULUI CULTURAL MANECJU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

Obiectul: 4.1 Cladire camin

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

| Nr. crt. | Capitolul de lucrari O. M. Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe | Cantit | atea | Pretul unitar Valoare b manopera d transport |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SECTIUNE TEHNICA |  |  | SECTIUNE FINANCIARA |  |
| O | 1 2 | 3 |  | 4 5 |  |
| 1 | 00803C09A2 02 BUCATA |  | 1,00000 |  |  |

Categoria de lucrari: 18 Echipam panouri solare tip I

al materiale c utilaj

Total a+b+c+d

MONTAJ ANSAMBLU COLECTORI SOLARI PENTRU BOILER Q=2 4KW

asirn complet echipati si utilati, pe acoperis

2	M1B12Bl	82	BUCATA	1,00000

MONTAJ MODUL POMPARE, UMPLERE SI EXPANSIUNE MONTAT PE GRUP COLECTORI SOLARI BOILER SI PUFFERE

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca

| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | Io= | % X To |
| Profit | Po = | % X (To+Io) |

OBIECTIV: 01 '' CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINlJLUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

Obiectul: 4.1 Cladire camin

##### LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: 19 Echipam el fotovoltaice tip I

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.	Cantitatea crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

SECTIUNE TEHNICA

Pretul unitar	Valoare al materiale

- manopera

- utilaj

- transport Total a+b+c+d

SECTIUNE FINANCIARA

O	1	2	3	4	5

1	00803C09A2	02  BUCATA	1,00000

MONTAJ INSTALATII PANOURI FOTOVOLTAICE SI ACCESORI

I

global asim

2	L2G07Al	82	BUCATA	1,00000

CABLURI CURENT CONTINUU

asim

3	00801A04A	02	BUCATA	1,00000

MONTAJ SISTEM SUSTINERE PANOURI FOTOVOLTAICE GLOBA

L

asim

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca

| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | Io� | % | X To |
| Profit | Pa: | % | X (To+Io) |
| TOTAL GENERAL pe categorie |  |  |  |

PROIECT PRO INFRA

OBIECTIV: Ol"' CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

Obiectul: 4.1 Cladire camin

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: 20 Echipam detect inc tip III

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.	Cantitatea crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare al materiale

- manopera

- utilaj

- transport Total(a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

O	1	2	3	4	5

1	00802B01Al	02 BUCATA	1,00000

MONTAJ CENTRALA DETECTARE/ AVERTIZARE INCENDIU 1 BUCLA, ANALOG ADRESABILA

128 adrese/bucla

2	00801A07D	02 BUCATA	1,00000

MONTARE APELATOR TELEFONIC PENTRU CENTRALA DE INCE NDIU

3	00803Cl6A2	02 BUCATA	1,00000

SOFTWARE+ INTERFATA PROGRAMARE

4	00802B24Bl	02 BUCATA	33,00000

MONTAJ DETECTOR COMBINAT OPTIC DE FUM+TEMPERATURA, ANALOG ADRESABIL, CU IZOLATOR INCORPORAT

achizitia la art. in F4

- EFOSA	99  BUCATA	33,00000

SOCLU DETECTORI CU IZOLATORI

L:EL20M -0003:5536787	-SOCLU DETECTORI CU IZOLATORI

- 00804D01Cll	02  BUCATA	6,00000

MONTAJ SIRENE ACUSTICE INTERIOARE EXTERIOARE

achizitionat in F4

- EDlOFl	82 BUCATA	13,00000

MONTAJ BUTON MANUAL DE INCENDIU SI BUTON CU AUTORE TINERE

L:12013 -0019:5535799	-CARCASA BUTON MANUAL

- 00802B07Bl	02 BUCATA	3,00000

MONTAJ MODULE DE 1 INTRARI / 1 IESIRI PENTRU SISTE

ME DETECTIE INCENDIU IN/OUT SI 2/2

- 00802B01Al	02 BUCATA	1,00000 MONTAJ CENTRALA CONTROL TRAPE FUM, INCLUSIVE KIT A CUMULATORI

- 00801A01Al3	02	BUCATA	1,00000

MONTAJ CABINET RACK 6U, 1 SWITCH 1 ORGANIZATOR CA BLURI 1 X PDU 7 POSTURI 16A/230V

- x panou ventilatoare cu termostat

- EB15B1	82 BUCATA	55,00000 ETICHETARE ADRESA DETECTORI, BUTOANE, SIRENE SI TR ANSPONDERE

L:12023 -0001:6719689	-ETICHETE TUBULARE PVC

- 00804D06D	02 BUCATA	1,00000

VERIFICARI / PROBE MONTARE ACCESORII

Executant04 l 3	Obiectfr0I	Obi4. l	Cate20

o	1	2	3	4	5

- 00802B28A2	02	BUCATA	1,00000

VERIFICAREA SISTEMULUI DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU

- 00802B28Al	02	BUCATA	6,00000

VERIFICARI/PROBE SIRENA AVERTIZARE DE INTERIOR ADR ESABILA SI SIRENA DE EXTERIOR

- 00802B28Al	02	BUCATA	13,00000

VERIFICARI / PROBE BUTON INCENDIU ADRESABIL DE INT ERIOR

| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | Io= | % x To |
| Profit | Po | % x (To+Io) |
| TOTAL GENERAL pe categorie | Vo | To+Io+Po |

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib. asig. munca

OBIECTIV: Ol "CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE JN CADRUL CAMINULUJ CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire camin

Categoria de Iucrari: 02 Structura conexe tip II

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M. crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Cantitatea	Pretul unitar	Valoare al materiale

  - manopera

  - utilaj

  - transport Total a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

o	1	2	3	4	5

1	3274814	MP	14,40000

FOLIE DIN POLIETILENA EXPANDATA AQUASTOP

infrastructura

2	RCSE40A	02 MP	14,40000

MONTAJ STRATURI IZOLATOARE DIN: FOLIE POLIETILENA

3	RPCB02E	99  M CUB	1,92000

BETON Cl2/15 IN FUNDATII SIMPLE LA SCARI NOI ACCE

s

infrastructura

L:LC02	-0019:2100911	-BETON MARFA CLASA ClS/12 (BC15/B200)

4	TRA06A25	82	TONE		4,69000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM	$

- CA0SB	02 M CUB	2,60000

TURNARE BETON ARMAT C25/30 FUNDATII

fundatii noi scari noi acces

L:LC02	-0024:2100916

L:LCUOlA -0012:2394

-BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)

-VIBRATOR DE ADINCIME

- TRA06A25	82	TONE		6,37000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM	$

- CZ0303Cl	82  KG	190,00000

ARMATURA BST500S FUNDATII

fundatii noi scari noi acces

- CC0lCl	82 KG	190,00000 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE

- CB0lAl	82  MP	51,07000

COFRAJE FUNDATII

- CA0SB	02 M CUB	1,72000

BETON C25/30 PARDOSEALA (lOCM GROSIME) SCARI NOI A

CCES

L:LC02	-0024:2100916	-BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)

- TRA06A25	82	TONE		4,22000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM	$

- RCSD08A	02 KG	340,00000

PLASE SUDATE SPPB IN PARDOSEALA SCARI NOI ACCES

L:LRCI3 -0009:2000846	-PLASE SUDATE TIP 105 GQ 106(25,0 KG/BUC)	OL 37-IN

- CB04Al	82  MP	4,79000

COFRAJ SCARI NOI ACCES

Executant04 l 3	Obiecth0I	Obi4.I	Cate02

o	1	2	3	4	5

- TRI1AC01C6	82 TONE	1,70000

INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB l0KG,DEPLAS.PRIN P URTARE PINA LA l0M, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3* $

armatura si cofraje

- TRA02A25	82 TONE	1,70000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	$

- TRI1AC12C6	82 TONE	1,70000

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA l0M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * $

- CA02Jl	82 M CUB	2,07000

BETON ARMAT C25/30 CADRE BORDARE GOLURI SI CENTURI DIN BETON ARMAT

parter si etaj

L:10173 -0232:2100916	-BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)

- TRA06A25	82 TONE		5,07000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM	$

- CB04Al	82 MP	18,76000

COFRAJ CADRE BORDARE GOLURI SI CENTURI DIN BETON A RMAT

- CZ0303Cl	82 KG	291,10000

CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON ARMATURA BST500S

bordare goluri noi la parter si etaj

- CC02Cl	82 KG	291,10000

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<l8MM PLACI D<l0MM CU DIST DIN PLASTIC

- CA02Jl	82 M CUB	5,81000

BETON ARMAT C25/30 CENTURI NOI DIN BETON ARMAT PE ZONA DE REFACERE A PLANSEULUI

L:10173 -0232:2100916	-BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)

- TRA06A25	82  TONE	14,24000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM	$

- CZ0303Cl	82 KG	880,75000

ARMATURA BSTS00S CENTURI NOI DIN BETON ARMAT PE ZO NA DE REFACERE A PLANSEULUI

- CC02Cl	82 KG	880,75000

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<l8MM PLACI D<l0MM CU DIST DIN PLASTIC

- CB04Al	82 MP	26,78000

COFRAJ CENTURI NOI DIN BETON ARMAT PE ZONA DE REFA

CERE A PLANSEULUI

- CA02Jl	82 M CUB	17,44000

BETON ARMAT C25/30 PLACA NOUA DIN BETON ARMAT

L:10173 -0232:2100916	-BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)

- TRA06A25	82 TONE	42,74000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM	$

- CZ0303Cl	82 KG	2194,00000

ARMATURA BST500S PLACA NOUA DIN BETON ARMAT

- CC02Cl	82 KG	2194,00000

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<l8MM PLACI D<l0MM CU DIST DIN PLASTIC

Execll/ant04 l 3	Obiec1h•0I	Obi4.I	Cate02

o	1	2	3

Formular F3

4	5

31	CB04Al	82 MP	102,95000

COFRAJ PLACA NOUA DIN BETON ARMAT

32	RCSJ27D	02 KG	50,00000

MORTAR PE BAZA DE CIMENT - INJECTARE FISURI IN PER ETI DIN ZIDARIE LA PARTER

L:LRC60	-M	:2018770	-MORTAR USCAT ADEZIV ZIDARIE YTONG, 30 KG/MC

33	TRI1AC01C6	82 TONE	6,44000

INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB l0KG,DEPLAS.PRIN P URTARE FINA LA l0M, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3* $

34	TRA02A25	82 TONE	6,44000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	$

35	TRI1AC12C6	82 TONE	6,44000

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE FINA LA l0M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * $

36	CA02Jl	82 M CUB	4,04000

TURNARE BETON ARMAT C25/30 ATICE NOI DIN B.A.

L:10173	-0232:2100916	-BETON MARFA CLASA CJ0/25 (BC30/B400)

37	TRA06A25	82 TONE		9,89000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM	$

38	CZ0303Cl	82	KG	279,00000

CONFECTIONARE ARMATURA BST500S ATICE NOI DIN B.A.

39	CC02Cl	82 KG	279,00000

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<l8MM PLACI D<l0MM CU DIST DIN PLASTIC

40	CB04Al	82 MP	58,31000

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LAC ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI

41	TRI1AC01C6	82 TONE	1,40000

INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB l0KG,DEPLAS.PRIN P URTARE PINA LA lOM, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3* $

42	TRA02A25	82 TONE	1,40000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=  25 KM.	$

- TRI1AC12C6	82 TONE	1,40000

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE FINA LA l0M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * $

- RPCKOlA	02 MP	22,68000

PREGATIREA STRATULUI SUPORT (INDEPARTAREA SI REFAC ERA FINISAJELOR)

REALIZARE SI BORDARE GOL DESFUMARE

- IZB05B2	82 M	75,60000

FIBRA DE CARBON 30CM TIP PANZA CU ADEZIV

15,12 kg adeziv

- RCSP14A	02 KG	718,92000

PIESE CONSOLA LAMINATA REALIZARE STREASINA ANTIFOC

asim inel electrozi 21.6 grund#%

- TRI1AC01C6	82 TONE	1,35000

INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB l0KG,DEPLAS.PRIN P URTARE FINA LA l0M, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3* $

- TRI1AC12C6	82 TONE	1,35000

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE FINA LA l0M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * $

Executan/0413	Obiectir0J	Obi4.l	Cate02

o	1	2	3	4	5

- TRA02A25	82  TONE	1,35000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	$

| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | Io | % | X To |
| Profit | Po | % | X (To+Io) |
| TOTAL GENERAL pe categorie | Vo | To+Io+Po |  |

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib. asig. munca

# Formular F3

OBIECTIV: Ol" CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

Obiectul: 4.1 Cladire camin

##### LISTA

###### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: 12 Instalatii ventilatii tip I

Nr.	Capitolul de lucran	O. M.	Cantitatea crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare materiale

al

manopera

- utilaj

- transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

o	1	2	3	4	5

- VBl0B	99 BUCATA	1,00000

GRILA EVACUARE CU CLAPETE ANTIPLOAIE, RACORD DN 16

O MM

- VBl0B	99 BUCATA	4,00000 GRILA EVACUARE/ADMISIE AER PROASPAT CU CLAPETE ANT IPLOAIE, RACORD DN 500 MM

- VB20A	99 BUCATA	13,00000

GRILA INTRODUCERE, MONTAJ PE TUBULATURA CIRCULARA, REGISTRU DE REGLAJ: 600Xl50MM

- VB20A	99 BUCATA	13,00000

GRILA DE EXTRACTIE, MONTAJ PE TUBULATURA CIRCULARA

, REGISTRU DE REGLAJ, 500Xl50MM

asim

L:LV04S -M	:2047554	-GRILA INTRODUCERE, LXL=500Xl50MM;

- EA12Al	82	M	9,00000

MONTAJ TUBULATURA CIRCULARA

- 9999760	M	3,00000

TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 100 MM

- 9999761	M	6,00000

TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 125MM

- FE27Dl	82	BUCATA	2,00000

MONTAJ COT TUBULATURA CIRCULARA

- 9001099	BUCATA	1,00000

COT 45° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZAT A 100 MM

- 9001100	BUCATA	1,00000

| 11 | FE28Al | 82 BUCATA | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- |
| MONTAJ asim | PIESA" T" | PENTRU TUBULATURA CIRCULARA |  |
| 12 | 9001109 | BUCATA | 1,00000 |

COT 45° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZAT A 125 MM

COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA

500 MM

13	EA12Al	82	M	108,00000

MONTAJ TUBULATURA CIRCULARA

14	9999764	M	6,00000

TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVAl'l'IZATA 200 MM

15	9999766	M	18,00000

Executan/0413	Obiectir0I	Obi4.I	Catel2

o	1	2	3	4	5

- 9999768	M	6,00000

TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 355 MM

| 17 | 9999767 | M | 69,00000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBULATURA CIRCULARA DIN |  | TABLA GALVANIZATA | 400 | MM |  |
| 18 9999769 TUBULATURA CIRCULARA DIN |  | M TABLA GALVANIZATA | 500 | MM | 9,00000 |
| 19 FE27D1 |  | 82 BUCATA |  |  | 17,00000 |

MONTAJ COT TUBULATURA CIRCULARA

20	9001106	BUCATA	2,00000

COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA

200 MM

- 9001107	BUCATA	2,00000

COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA

315 MM

| 22 | 9001108 | BUCATA | 9,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COT 90° | TUBULATURA | CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA |  |  |
| 400 MM 23 | 9001110 | BUCATA | 4,00000 |  |

TEU TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 125

MM

- FE28Al	82 BUCATA	2,00000

MONTAJ PIESA" T "PENTRU TUBULATURA CIRCULARA

asim

- 9001118	BUCATA	2,00000

TEU TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 500

MM

- IZD06A	09 MP	170,00000

IZOLATIE VATA MINERALA CASERATA D=20MM

- IZD06B	09 MP	130,00000

IZOLATIE VATA MINERALA D=50MM

| 28 | EI12XA | 93 BUCATA | 2,00000 |
| --- | --- | --- | --- |
| COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 100 |  |  |  |
| 29 EI12XA 93 BUCATA |  |  | 2,00000 |
| COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 125 |  |  |  |
| 30 EI12XA 93 BUCATA |  |  | 3,00000 |
| COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 200 |  |  |  |
| 31 Ell2XA 93 BUCATA |  |  | 3,00000 |
| COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 315 |  |  |  |
| 32 EI12XA 93 BUCATA |  |  | 3,00000 |

COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 400

33	VC23Bl	82	KG	150,00000

CONFECTIONA.�E DISPOZ.SUST-ANCOR.PT.APARATE CANALE

PIESE SPEC.DIN OTEL PROF.GREUT/BUC 5- 10 KG.

34	7801878	M	300,00000

BANDA AUTOCOLANTA ALUMINIU

30 buc de 30 m

35	8806421	BUCATA	20,00000

SILICON ETANSARE 280ML

36	6103749	KG	36,00000

VOPSEA ANTIFOC DE TIP HILTI CFS-CT

antifoc art asim

37	7803951	LITRU	21,00000

MASTIC ACRILIC ANTIFOC HILTI CFS ACR

- RPCU07Bl	82 BUCATA	20,00000

STRAPUNGERI PERETI SI PLANSEE

Executan/0413	Obiectiv0I	Obi4.1	Cate12

Formular F3

o	1	2	3	4	5

- RPCJ23Cl	82	MP	16,00000

REP.TENC.SCLIV.EXEC.CU MORT lOOT DE 2CM GROS LA PE RETI DIN CARAMIDA CU SUPR.PLANE *

360 buc

- EI06XA	93 M	16,00000

ACOPERIREA CU MORT.DE CIM.A TUB.DE PROTEC.SI A CON D.PUNTE (INTENC) 1-2 TUBURI D PINA 50MM,MONT.PARAL

- CE26A	02 M	32,00000

ETANSEIZARE STRAPUNGERI PERETI, PLANSEE, REZISTENT E LA FOC

32 buc asim

L:LC09B -0012:6102827

L:LC67I -0063:6100334

-CHIT DE ETANSARE MAPESIL AC

-SOLUTIE TIP CITOM POLIMERICA

- VC09Al	82	BUCATA	14,00000

PIESA DE TRECERE ETANSA PENTRU TRECEREA CONDUCTELO R PRIN PERETII

- AUT7606	82	ORE	320,00000

SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR ll-13,5T

$

- IZB04Al	82	BUCATA	10,00000

PROTECTIE LA TRECERILE PRIN PERETII REZISTENT! LA FOC P 0.2~0.5M

L:11214 -0028:7322691	-FOLIE DIN HIRTIE CASERATA CU POLIETILENA NII3-1970

- IZB04A2	82	BUCATA	10,00000

PROTECTIE ANTICOROZIVA A STRAPUNGERILOR PRIN PERET I PLANSEE CU FOLIE TIP MONTARE

- IZB04Bl	82	BUCATA	4,00000

PROTECTIE LA TRECERILE PRIN PERETII REZISTENT! LA FOC P 1. 00~3M

- CMTA14B	02 100 CMP	40,00000

TAIERE IN SECTIUNE CU FERESTRAUL MECANIC, MATERIAL E PROFILATE SI TEVI OTEL CU L > 2 M

- RPSA43H	99 BUCATA	62,00000

MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND

.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 3"

L:SL07	-0010:4204123	-BRATARI TEVI INSTALATII

- IC19XB	93 M	42,00000

SUPORT! SI DISPOZITIVE DE FIXARE PT.SUSTINERE COLE CT.-DISTRIB.,BOILERE,APAR.,ETC.GREUT.11-65 KG/BUC

L:11317 -0028:3700687	-BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 3 X 75	OL37-lN

- RPGA12H	99  BUCATA	37,00000

MONTAREA DISPOZITIVELOR DE SUSTINERE LA CONDUCTE L A 0 45 MM SI GROSIMEA DE 4,5-6 MM COT)

- 7309862	BUCATA	37,00000

COLIER METALIC CU STRANGERE CU SURUB TIP 29/42

- SA33B	99  BUCATA	15,00000

CONF. SI MONT. TEVII DE PROTECTIE,OTEL PT.INSTAL., NEAGRA, LA TRECEREA CONDUCT. PRIN PLANSEE D=l 1/4"

L:SL47	-0003:3304859	-TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656

| 53 | YC0l | 82 LEI | 5590,00000 |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL | MARUNT | $ |  |
| 54 | VC27A | 82 LEI | 15000,00000 |

Executant04 I 3	Obiectir0I	Obi4.l	Catel2

o	1	2	3	4	5

55	TRB05Al5	82 TONE	2,30000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M	$

56	TRB05B25	82 TONE	2,30000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M	$

- TRI1AC01C6	82 TONE	2,30000

INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB l0KG,DEPLAS.PRIN P URTARE PINA LA l0M, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3* $

- TRA02A25	82 TONE	2,30000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	$

- TRI1AC12C6	82 TONE	2,30000

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA lOM,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * $

- RPIZF03A	99 TONE	2,30000

TRANSP.MAT CU ROABA PE PNEURI,PRIN ARUNC-RASTURN PT PRIMII l0M,CU 80-lS0KG FIEC TRANSP,LA DIST<l00M

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca	%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	 Io	% X To Profit	Po	% X (To+Io) TOTAL GENERAL pe categorie	 Vo

PROIECT PRO INFRA

OBIECTIV: Ol "CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAM INULUI CULTURAL MANECJU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 Just incin sanit tip III neeJi Categoria de lucrari: 01 Terasamente apa

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.

crt.	Snnbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Cantitatea		Pretul unitar	Valoare al materiale

  - manopera

  - utilaj

  - transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

O	1	2	3	4	5

1	TSC03D1	82 SUTE MC	0,70000 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT E.NATURAL DESC.DEF.TEREN CAT 4

2	TSA04D1	82 M CUB	62,80000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB lM CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,SM T.F.TARE

- TSE02Cl	82 SUTE MP	0,98000

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE

- ACE08Al	82 M CUB	29,40000

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP	$

- TSD04XA	91	M CUB	29,40000

COMPACTAREA CU MAIUL DE MINA A UMPLUT.IN STRAT.ORI Z.SAU INCL.1/4,UDAREA STRAT 10CM GROS.PAM.NECOEZIV

- TRA0SA0S	82 TONE	2,94000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$

apa la compactare nisip

- TRA01A25	82 TONE	61,67000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	$

nisip

- TRB01B15	82 TONE	61,67000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M	$

nisip

- TSD0lCl	82 M CUB	22,00000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE

umplutura de pamant peste conducte

- TSD02Al	82 SUTE MC	0,76000

IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.l SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM

- TSD04Cl	82 M CUB	22,00000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV

Executant0413	ObiectirOI	Obi4.3	Cate0I

o	1	2	3	4	5

13	TSD14Al	82 M CUB	7,60000

UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.

- TRA05A05	82  TONE

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE  5 KM.$

apa la compactare

9,80000

- TRA01A10P	82 TONE	62,64000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	$

pamant in exces

- TSD02Bl	82 SUTE MC	0,34800

IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.l SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30CM

pamant excedentar

- TSA24Al	82 ORE	2,00000 EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

PRO IN

Contrib. asig. munca

| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | Io | % X To |
| Profit | Pa | % X (To+Io) |
| TOTAL GENERAL pe categorie | Vo |  |

OBIECTIV: OI" CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 Inst incin sanit tip III neeli Categoria de lucrari: 02 Terasam canal

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.

crt.	Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Cantitatea	Pretul unitar	Valoare al materiale

  - manopera

  - utilaj

  - transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

O	1	2	3	4	5

- TSC03Dl	82	SUTE MC	0,50000 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT E.NATURAL DESC.DEF.TEREN CAT 4

- TSA04Dl	82	M CUB	44,00000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB lM CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,SM T.F.TARE

- TSE02Cl	82 SUTE MP	0,66500

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE

- ACE08Al	82  M CUB	34,00000

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP	$

- TSD04XA	91	M CUB	34,00000

COMPACTAREA CU MAIUL DE MINA A UMPLUT.IN STRAT.ORI Z.SAU INCL.1/4,UDAREA STRAT 10CM GROS.PAM.NECOEZIV

- TRA0SA0S	82 TONE	3,40000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE

| HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ apa la compactare nisip |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | TRA01A25 | 82 TONE | 71,32000 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO |  |  |  |
| R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ |  |  |  |
| nisip |  |  |  |
| 8 TRB01Bl5 82 TONE |  |  | 71,32000 |
| TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA SOM $ |  |  |  |
| nisip |  |  |  |
| 9 TSD0lCl 82 M CUB |  |  | 10,00000 |
| IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE |  |  |  |
| umplutura de pamant |  | peste conducte |  |
| 10 TSD02Al |  | 82 SUTE MC | 0,36000 |
| IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM |  |  |  |

- TSD04Cl	82	M CUB	10,00000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDP.REA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV

Executant04 I3	Obiectil'Ol	Obi4.3	Cate02

o	1	2	3	4	5

13	TSD14Al	82	M CUB	3,60000

UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-ST CU DISP.DE STROP.STR.

- TRA0SA0S	82	TONE

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$

apa la compactare

4,58000

- TRA01A10P	82	TONE	86,65000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	$

pamant in exces

- TSD02Bl	82	SUTE MC	0,48140

IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-S0CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30CM

pamant excedentar

- TSA24Al	82	ORE	2,00000 EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW

| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | Io | % X To |
| Profit | Pc | % X (To+Io) |
| TOTAL GENERAL pe categorie |  |  |

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib. asig. munca

PR PRO �-

OBIECTIV: 01 "CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 lnst incin sanit tip III neeli Categoria de lucrari: 03 Camine canal menajer 7b

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.	Cantitatea crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare al materiale

  - manopera

  - utilaj

  - transport Total(a+b+c+d}

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

O	1	2	3	4	5

- ACD04Cl	82	BUCATA	7,00000

CAMIN DE CANALIZARE DIN BETON DN 800 MM CU H VARIA BIL DE LA 0,95 M LA 1,30 M

carosabile

L:10173 -0232:2100916

L:10174 -0150:2101509

-BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)

-MORTAR DE CIMENT Ml00-T

- ACDOlFl	82	BUCATA	7,00000

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIES A SUPORT CAROSABIL TIP IV	$

- ACD07Al	82  M	4,20000

ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:COS AC CES DIN TUBURI BETON DN 800 L= 1 M CU CEP SI BUZA$

60 cm

L:10174 -0150:2101509	-MORTAR DE CIMENT Ml00-T

- ACD07D1	82	M	1,40000

ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCER

EA LA COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT	$

20 cm

L:10173 -0228:2100912

L:10174 -0150:2101509

-BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)

-MORTAR DE CIMENT Ml00-T

- 00605R4	02 BUCATA	14,00000

PIESA TRECERE PRIN PVC-BETON = 200 MM

L:LA006Gl-0004:8813867	-PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN PVC-BETON D.200MM

- ACE17Al	82	BUCATA	7,00000

PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE REZERV. SAU AL TE CONSTRUCTII PT.ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ. $

- TRI1AC01C6	82 TONE	19,50000

INCARCARE MAT.,DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA l0M, FR AGIL TEREN-VAGON CATEG.3* $

- TRA02A25	82  TONE	19,50000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	$

tuburi prefabricate la camine, capace si rame

- TRI1AC13Bl	82 TONE	19,50000

DESCARCARE MAT.DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA l0M ASE ZARE VAGON-RAMPA CATEG.l $

| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | Io | % x To |
| Profit | Po | % x (To+Io) |
| TOTAL GENERAL pe categorie | Vo | To+Io+Po |

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib. asig. munca

Execulan/0413

o

Obiectil•OI

1

Obi4.3

3

PROIE�

PRO INF

I

4	5

OBIECTIV: 01 "CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 Inst incin sanit tip III neeli Categoria de lucrari: 05 Instalatii camin apometru

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.	Cantitatea crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare al materiale

- manopera

- utilaj

- transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

O	1	2	3	4	5

1	SE53A	99	BUCATA	1,00000 CONTOR DE APA(APOMETRU) DEBIT MAXIM =20 [MC/H] CU TRANSMITERE LA DISTANTA

Apometru Dn 32 clasa metrologica "C"

L:SL49	-0003:4625562	-CONTOR DN15MM APA CU TRANSMITERE LA DISTANTA

2	SD08XC	93	BUCATA	2,00000

ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE DIAM 1 1/2"

L:11411	-0067:4202589	-ROBINET TREC. FONTA 1 1/2" B DESCARCARE PNlO	S6480

3	SE56A	99	BUCATA	1,00000

FILTRU IMPURITATI CU FLANSE, FONTA, TIP "Y" 1 1/4"

L:SL44C	-M	:3270742	-FILTRU DE APA PENTRU IMPURITATI Y 1 1/4"

4	SA33Al	82	BUCATA	2,00000

MONTAJ PIESA DE TRECERE OL /PEHD

- 8811855	BUCATA

TRECERE SUDATA PEHD/OL D. 50/ l" 1/2

2,00000

- SA33Al	82	BUCATA	2,00000

REDUCTIE OL 1 ½"-1 ¼"

| L:11401 -M 3903760 | -REDUCTIE | E | 48 | X 4 34 X 3, 5 OLT | 35KII | S 8810 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 00605R5 | 02 BUCATA |  |  | 2,00000 |  |  |

PIESA TRECERE PRIN PVC-BETON = 50 MM

L:LA006Gl-M	:9816620	-PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN DE 63 MM

8	CE26A	02 M	1,00000

TRECERE+ETANSARE PROTECTIE CONDUCTA LA TRECERE PR IN ELEMENTE DE CONSTRUCTIE

- buc

L:LC09B	-0015:6102830

L:LC67I	-0063:6100334

-CHITURI CU MASTICURI POLIMERICE TIP

-SOLUTIE TIP CITOM POLIMERICA

- TRA02A25	82	TONE	0,30000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	$

transport diverse accesorii

- TRI1AC02D2	82	TONE	0,30000

INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN P URTARE PINA LA lOM,ARUNC.RAMPA,TEREN-AUTO CTG.2 $

- TRI1AC13B5	82	TONE	0,30000

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA lOM,ASEZARE VAGON-TEREN CATEG.2 *$

- TRB01C13	82	TONE	0,30000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC RASTURNARE GRUPl-3 DISTANTA 30M	$

Execwa,u0413	Obiectiv0l	Obi4.3	Cate0S

o	1	2	3	4	5

13	TRB05A24	82  TONE	0,30000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 40M	$

| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | Io | % X TO |
| Profit | Po | % X {To+Io) |
| TOTAL GENERAL pe categorie |  |  |

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib. asig. munca

PR

OBIECTIV: 01 "CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 Inst incin sanit tip III neeli Categoria de lucrari: 06 Inst sanitare GospApa

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.	Cantitatea crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare al materiale

- manopera

- utilaj

- transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

O	1	2	3	4	5

1	FE06C4	82	M	1,00000

DISTRIBUITOR HIDRANTI DN 160 MM, L = 1,25 M, INTRA RI DNlOO

1 stut Dn 50 alimentare apa 1 stut golire asimlb

2	SD09C	99 BUCATA	1,00000

ROBINET CU SERTAR SI FLANSE DN2 1/2''

L:SL43	-M	:8800362	-ROBINET CU SERTAR SI FLANSE DN2 1/2''

3	SD09C	99 BUCATA	1,00000

CLAPET DE RETINERE CU FLANSE DN 2 1/2"

L:SL43	-M	:8813018	-CLAPET RETINERE ORIZ. FI-FI D.2" 1/2

4	SD09B	99 BUCATA	1,00000

ROBINET CU DESCHIDERE LENTA SI FLANSE DN2 1/2''

L:SL43	-M	:8808018	-ROBINET CU DESCHIDERE LENTA SI FLANSE DN2 1/2''

| 5 ROBINET L:SL43 | RPSD2 3A DN l½" -M 0007019 | 99 BUCATA 1,00000 -ROBINET DN l½" |
| --- | --- | --- |
| 6 ROBINET | SD18Al DE GOLIRE 25 MM | 82 BUCATA 1,00000 |

L:11411 -M	:8813001	-ROBINET CU SERTAR/GOLIRE FI-FI D.1 "

- SD19C	99 BUCATA	1,00000

CLAPET DE RETINERE DN 1 1/2"

L:SL42	-M	:1100068	-CLAPETA SENS DN 4O

- SE53A	99 BUCATA	1,00000

APOMETRU DN l"

L:SL49	-M	:4625562	-CONTOR CU ROTOR,MONOJET,INTR-IESIRE FILETATE,DN=25MM

- SD18Al	82	BUCATA	3,00000

ROBINET CU PLUTITOR DN ¾"

L:11411 -0130:4201652	-ROBINET RETINERE VENTIL	3/4" PN 6 MUFA	NI522

- SD18Al	82	BUCATA	3,00000

ROBINET CU SFERA DN ¾"

L:11411 -M	:0006289	-ROBINET DE TRECERE CU SFERA 3/4

- SD31Hl	82	BUCATA	1,00000

MONTAJ SORB PT ASPIRATIE

- 4625078	BUCATA	1,00000

SORB SIMPLU CU FLANSE PU DN=lOO PN=lO	s

2231

- SD32Cl	82	BUCATA	1,00000

RACORDURI POMPE MOBILE POMPIERI TIP STORZ DNlOO MM

L:11429 -0003:7336056	-RACORD FIX PENTRU STINS INCENDIU TIP A. 4"	S 701

14.	IA23B2	82	BUCATA	1,00000

MANOMETRU CU ROBINET ½"

Executan/0413	Obieciii'0I	Obi4.3	Cate06

o	1	2	3	4	5

15	00604A05	02	BUCATA	3,00000

ADAPTOR FLANSA PEHD75/OL2 ½"

L:LA006El-0012:8812170	-RACORD COMPRES.FLANSA D. 75 X 2" 1/2

16	00604A04	02	BUCATA	1,00000

ADAPTOR FLANSA PEHD50/OL1 1/2"

L:LA006El-0009:8812166	-RACORD COMPRES.FLANSA D. 50 X l" 1/2

17	00604A02	02	BUCATA

ADAPTOR FLANSA PEHD32/OL1"

1,00000

L:LA006El-M	:8811853	-TRECERE SUDATA PEHD/OL D. 32/ l"

- 00605Rl	02	BUCATA	3,00000

TRECERE ETANSA PERETE REZERVOR PENTRU CONDUCTE 2 ½

L:LA006Gl-M	:9816620	-PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN DE 63 MM

- 00605Rl	02	BUCATA	1,00000

TRECERE ETANSA PERETE REZERVOR PENTRU CONDUCTE 1 ½

L:LA006Gl-M	:6310020	-PIESA DE TRECERE 40 MM

- SA04G	99 M	12,00000 TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALAT!!, MONTATA IN COND. DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT,2 1/2"

L:SL0l	-0007:3306106

L:SL02A -0030:4114251

L:SL02B -0061:4115580

L:SL02C -0079:4118051

L:SL02D -0116:4120248

L:SL02F -0230:4123381

-TEAVA INST.ZINC	NEFIL.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656

-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 4 77  65X 32 ZN F3

-TEU FONTA MAL Bl S476	DN= 65 21/2	ZN

-COT FONTA MALEABILA Al	S474 DN 65 21/2 ZN

-MUFA FONTA MALEABILA M2	S475 DN 65 2 1/2 ZN

-NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 65 21/2

- SA04E	99  M	2,00000

TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COND. DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT, 1 1/2 "

L:SL0l	-0014:3306376

-TEAVA INST.ZINC	FILET M

- 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656

L:SL02A -0010:4114005	-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 32X 25 ZN Fl

L:SL02B -0056:4115528

L:SL02C -0075:4118013

L:SL02D -0112:4120200

L:SL02F -0179:4123329

-TEU FONTA MAL Bl S476	DN=

-COT FONTA MALEABILA Al

-MUFA FONTA MALEABILA M2

-NIPLU FONTA MALEABILA N8

40 11/2	ZN

S474 DN 40 11/2 ZN S475 DN 40 11/2 ZN

S478 DN 40 11/2 ZN	DS

- SA04C	99  M	2,00000

TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COND.

DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT, 1 "

L:SL0l	-0003:3306065	-TEAVA INST.ZINC	NEFIL.M - 25(1	OL 32 1 S 7656 L:SL02A -0005:4113908	-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 25X 15 ZN F2 L:SL02B -0052:4115451	-TEU FONTA MAL Bl S476	DN= 25 1	ZN

L:SL02C -0071:4117954	 -COT FONTA MALEABILA Al		S474 DN 25 1	ZN L:SL02D -0108:4120169	-MUFA FONTA MALEABILA M2	S475 DN 25 1	ZN

L:SL02F -0175:4123238	-NIPLU FONTA MALEABILA N8	S478 DN 25 1	ZN	DS

- SA19B	99  M	2,00000

TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE,,D= 25MM

L:SL05	-0022:6717079

L:SL06A -0002:6719421

L:SLU0l -0001:0003000

-TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE100,PN16,DEXT.25MM

-MUFA POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=25MM

-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

- SD30Cl	82  BUCATA	2,00000

COT OTEL DN2 ½"

| 25 SD30C2 | 82 | BUCATA | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- |
| COT OTEL DNl ½" |  |  |  |
| 26 SA35Al TEU OTEL DN 1 ½" | 82 | BUCATA | 1,00000 |
| L:11421 -M 8802192 |  | -TEU OTEL l 1/2" |  |
| 27 IC35Gl | 82 | BUCATA | 2,00000 |

BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=l 1/2 TOLI	$

Formular F3

Executant04 I3	Obiectil·0l	Obi4.3	Cate06

o	1	2	3	4	5

28	IC35K1	82	BUCATA	4,00000

BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=4	TOLI	$

29	SD11B	99	BUCATA	1,00000

RACORD ANTIVIBRANT 1-1/2"

L:SL43	-M	:8811104	-RACORD ANTIVIBRANT 11/2

30	SD11C	99	BUCATA	1,00000

RACORD ANTIVIBRANT 2-1/2"

L:SL43	-M	:8811106	-RACORD ANTIVIBRANT 2-1/2"

- ACBOSAl	82	BUCATA	2,00000

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CO NTOARE CU DN 50 MM SI PN 2,5-25 AT.	$

L:11713 L:11715 L:11716

-0001:6607551

-0003:5801150

-0003:5842714

-GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D=

-SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS

-PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE

50 M 100-500 G2X4	S1733

M 12 X 55 GR. 5.8 S4272

M 10	GR. 5	S 4071

- ACBlOAl	82	BUCATA	2,00000

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR

. AVIND DN=	50

L:11705 -0001:4400791

$

-FLANSA PLATA PN 6	50- 60	OL37-2	ET PU S 8012

- 00605Rl	02 BUCATA	1,00000 TRECERE PERETE STATIE POMPARE PENTRU CONDUCTE 1 ½" L:LA006Gl-M	:6310020		-PIESA DE TRECERE 4 O MM

- 00605Rl	02 BUCATA	3,00000

TRECERE PERETE STATIE POMPARE PENTRU CONDUCTE 21/2

L:LA006Gl-M	:9816620	-PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN DE 63 MM

- 00605Rl	02 BUCATA	1,00000

TRECERE PERETE STATIE POMPARE PENTRU CONDUCTE l"

L:LA006Gl-M	:9813867	-PIESA TRECERE CAMIN 25 MM

- CL21Al	82  KG	10,00000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON

L:10107 -0001:6309886	-CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

- SFOlB	99	M	18,00000

EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., l"-2"

- SFOSA	99  M	18,00000

SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D E OTEL ZINCATA, D= 3/8" - 2"

- RPSF11A	99	BUCATA	1,00000

PROBE DE PRESIUNE SI ETANSEITATE, PROBE LA FUNCTIO NARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE HIDRANTI

- TRI1AC01C6	82	TONE	0,60000

INCARCARE MAT.,DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA l0M, FR AGIL TEREN-VAGON CATEG.3* $

- TRA02A25	82	TONE	0,60000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	$

- TRI1AC12C6	82	TONE	0,60000

DESCARCARE MAT.DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA l0M,FRA GIL VAGON-TEREN CATEG.3 * $

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca

| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | Io | % x To |
| Profit | Po | % x (To+Io) |
| TOTAL GENERAL pe categorie | Vo | To+Io+Po |

Exerntam0413

#### o

Obiectiv0l

1

Obi4.3	Cate06

2	3	4	5

PRO INFRA

OBIECTIV: 01 "CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 lnst incin sanit tip III neeli Categoria de lucrari: 07 Conducte apa incinta

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M. crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Cantitatea		Pretul unitar	Valoare al materiale

  - manopera

  - utilaj

  - transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

o	1	2	3	4	5

1	SA14J	99  M	2,00000

TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE, D=ll0MM

L:SL05	-0020:6717077

L:SL06A -0009:6719428

L:SL06B -0016:6719435

L:SLUOl -0001:0003000

-TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PElOO,PNlO,DEXT.110

-MUFA POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=llO

-COT POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=llO

-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

2	SA14H	99  M	34,00000

TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE, D=75MM

L:SL05	-0027:6717084

L:SL06A -0007:6719426

L:SL06B -0014:6719433

L:SLUOl -0001:0003000

-TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE100,PN16,DEXT.75MM

-MUFA POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=75MM

-COT POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=75MM

-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

3	SA14F	99  M	104,00000

TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE,D=50MM

L:SL05	-0025:6717082

L:SL06A -0005:6719424

L:SL06B -0012:6719431

L:SL06C -0034:6719453

L:SLUOl -0001:0003000

-TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE100,PN16,DEXT.50MM

-MUFA POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=50MM

-COT POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=50MM

-TEU DIN POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D= 50MM

-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

4	ACA17Al	82	BUCATA	16,00000

MONTAJ PIESA LEGATURA DIN POLIETILENA

asimilat pentru montaj accesorii PEID

5	8816328	BUCATA	12,00000

MUFA ELECTROSUDABILA PEHD GF/W D. 50 MM

6	8816330	BUCATA

MUFA ELECTROSUDABILA PEHD GF/W D. 75 MM

- ACA13C	99 BUCATA

SUDAREA TV.DIN POLIETILENA DE PRES.DE !NALTA DENS. PT.REALIZ.RAMIFIC.SI LA REP.ACCIDENT. D= 63-225 MM

asimilat pentru toate diametrele

4,00000

7,00000

- 8815767	BUCATA	2,00000

COT PEHD APA/GAZ PEl00 SDRll INJECTAT 90GRD D. 75

MM

- 8815765	BUCATA	5,00000

COT PEHD APA/GAZ PEl00 SDRll INJECTAT 90GRD D. 50

MM

- CE26A	02 M	2,00000

ETANSARE REZISTENTA LA FOC LA TRECERILE INSTALATII LOR

L:LC09B -0007:6102822

L:LC67I -0063:6100334

-CHIT DE ETANSARE ROST KERACOLOR GROSSO

-SOLUTIE TIP CITOM POLIMERICA

- ACA20Cl	82	BUCATA	4,00000

INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTE RI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 125-140 $

Executan/0413	Obiectiv0I	Obi4.3	Cate07

o	1	2	3	4	5

12	6719446	BUCATA	2,00000

DOP PROT.CAPAT TEAVA POLIETILENA, (PEHD) D= 75MM

13	6719444	BUCATA	2,00000

DOP PROT.CAPAT TEAVA POLIETILENA, (PEHD) D= S0MM

14	TCA14Vl	82  KM	0,14000

INSTALARE BANDA SENMALIZARE CONDUCTA APA.INGROPATA

15	8811743	M	140,00000

BANDA AVERTIZARE APA 11,SCM X 0,17MM

- ACE07Cl	82  SUTE M

SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA AVIND DN 100	$

1,40000

- SF02C	99  ZECI M	140,00000

EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE APA RECE, CU TEAVA DIN D= 16-160 MM

asimilat pentru PEID toate diametrele

- TRA02A25	82  TONE	2,10000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	$

transport diverse accesorii

- TRI1AC02D2	82  TONE	2,10000

INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN P URTARE PINA LA l0M,ARUNC.RAMPA,TEREN-AUTO CTG.2 $

- TRI1AC13B5	82  TONE	2,10000

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE FINA LA l0M,ASEZARE VAGON-TEREN CATEG.2 *$

- TRB01C13	82  TONE	2,10000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC RASTURNARE GRUPl-3 DISTANTA 30M	$

- TRB05A24	82  TONE	2,10000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 40M	$

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

PR

Contrib. asig. munca

| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | Io m | % x To |
| Profit | Po | % x (To+Io) |
| TOTAL GENERAL pe categorie | Vo | To+Io+Po |

OBIECTIV: Ol" CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAM INULUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 Inst incin sanit tip III neeli Categoria de lucrari: 08 Conducte canal incinta

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.	Cantitatea crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare al materiale

- manopera

- utilaj

- transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

O	1	2	3	4	5

1	00605A6	02 BUCATA	11,00000

TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D	110 MM, L = 6 M

65 m SN 4

L:LA006Fl-0046:8813810	-TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=110X3,0MM L=6M

2	00605C6	02 BUCATA	5,00000

TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D	160 MM, L = 6 M

30 m SN 4

L:LA006Fl-0054:8813815	-TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=160X4,0MM L=6M

3	SB06D	99	BUCATA	2,00000

PIESE DE LEGATURA(COT,REDUC'I'IE,ETC.) DIN TEVA DE P VC TIP USOR (U),MONTATE PRIN LIPIRE, D= llOMM L:SLll	-M	:3270414	-COT PVC-KG 110 MM

4	SB06D	99	BUCATA	5,00000

PIESE DE LEGATURA(COT,REDUCTIE,ETC.) DIN TEVA DE P VC TIP USOR (U),MONTATE PRIN LIPIRE, D= 200MM L:SLll	-M	:8808904	-COT PVC 45GR. D.200

- ACA20Gl	82	BUCATA	4,00000

INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTE RI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 100-300 $

asimilat pentru toate diametrele

- TCA14Vl	82  KM	0,09500

INSTALARE BANDA SEMNALIZARE CONDUCTA

- 8814249	M	95,00000

BANDA AVERTIZARE CANAL 11,SCM X 0,17MM

- SFOSDl	82	M

EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND. DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=250-300MM

95,00000

- TRB05A24	82	TONE	2,10000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 40M	$

- TRI1AC13Bl	82	TONE	2,10000

DESCARCARE MAT.,DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA lOM AS EZARE VAGON-RAMPA CATEG.l $

- TRA02A25	82	TONE	2,10000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	$

- TRI1AC01C6	82	TONE	2,10000

INCARCARE MAT,DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA lOM, FRA

GIL TEREN-VAGON CATEG.3* $

Executant04 I 3	Obiecti1•0 I	Obi4.3	Cate08

o	1	2	3	4	5

Cheltuieli directe

| Alte cheltuieli directe Contrib. asig. munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io |  | % X To |
| Profit | Po |  | % X (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo	To+Io+Po

OBIECTIV: Ol" CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

##### LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 lnst incin sanit tip III neeli Categoria de Jucrari: 09 Echipam Gosp apa ext

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.	Cantitatea crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare al materiale

- manopera

- utilaj

- transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

o	1	2	3	4	s

1	IA37Dl	82 BUCATA	1,00000 MONTAJ BAZIN DIN PAFSIN PENTRU REZERVA INTANGIBILA HIDRANT! VMIN=l8MC 2,5 X 4,5M

| 2 | SESSA | 99 BUCATA | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- |
| MONTAJ GRUP POMPARE |  | PT HIDRANTI, 1+1 POMPA Q = 18 |  |
| L/S, 1 POMPA PILOT Q |  | = 9MC/H |  |
| 3 SESSA MONTAJ POMPA BASA Q |  | 99 BUCATA = 2 MC/H, H = 8 MCA COMPLET EC | 1,00000 |
| HIPATA |  |  |  |
| 4 ATB06B |  | 82 BUCATA | 2,00000 |

MONTARE KIT ASPIRATIE POMPA COMPLET ECHIPAT SI UTI LAT

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca

| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | Io= | % X To |
| Profit | Po | % X (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

PRO INF

OBIECTIV: 01 "CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 Inst incin sanit tip lll neeli

Categoria de lucrari: 04 Camin vane 1 b 1,9xl,9xl,5m

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.	Cantitatea crt.	 Snnbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Pretul unitar	Valoare al materiale

- manopera

- utilaj

- transP.ort Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

O	1	2	3	4	5

1	CB03D	99 MP	37,50000

COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.PERETI SI DI AFRAGME H=20M INCLUSIV SPRIJINIRILE

Camin vane 1,5xl,9xl,9m

L:LC03A -0023:2904054

L:LC03B -0002:2903490

L:LC04C -0026:2900981

L:LC05B -0008:5886760

-DULAPI MOLID-BRAD CL A TIV.G=28-58MML=4-6 MM LT=7-15CM

-SCIND RASIN LUNGA	TIV CLS A	GR=lBMM L=3,50M S 942

-LEMN ROT PTR PILOTI DIN RAS.L=l0-12M

-CUIE CU CAP CONIC	TIP Al 1,8 X 35 OL34	S 2111

2	CA03B	99 M CUB	0,60000

BET TURNAT IN FUNDATII,ZID DE SPRIJIN PERETI SUB C OTA O PREP CU CENTR DE BET Cl0/8 (BC10/BC150)

Camin electrovane - CV2 l,5x2,0x2,0rn

- CAOlG	99 M CUB	5,50000

PREPARARE BET CU CENTRALA DE BETOANE SI PUNERE IN OPERA CU MIJL.CLASICE CL.C30/25(BC30/B400)

Carnin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,0rn

- TRA06A25	82 TONE	14,64000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM	$

Carnin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,0rn

- CZ0302Xl	82 KG	25,00000

CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA CONSTUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE CENTRALIZATE DIN PC 52 D<lOMM $

Carnin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,0rn

- CZ0302Yl	82 KG	647,00000

CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA CONSTUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE CENTRALIZATE DIN PC 52 D>lOMM $

Camin electrovane - CV2 l,5x2,0x2,0m

- CCOlAl	82 KG	672,00000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<l8MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE

Camin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,0m

- TRA02A25	82 TONE	1,20000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	$

armatura Camin electrovane - CV2 l,5x2,0x2,0m

- TRI1AH03El	82 TONE	1,20000

INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-VEHIC.UTILAJ.PE ROTI

CAUC.DEPLAS.lOM,RAMPA-AUTO CATEG.l	$

Camin electrovane	CV2 l,5x2,0x2,0m

Execulan/04I3	Obiec1h0I	Obi4.3	Cate04

Formular F3

o	1	2	3	4	5

- ACDOlLl	82 BUCATA	1,00000

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA

SUPORT CAROSABIL IV	$

camin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,0m

- CL12XC	91  KG	80,00000

CONFECTII METALICE DIVERSE:PIESE INGLOBATE TOTAL S AU PARTIAL IN BETON

Camin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,0rn

L:10105 -0024:6305074	-CONSOLE DIN PROFILE SI TABLE

- IZF12B	99  MP	20,00000

HIDROIZ ELEM BET PRIN TRAT CU MORT XYPEX-MODIFIED STR 2 LA IZF12A STR EXP PERM MED UMED SI AGRES

Carnin electrovane - CV2 l,5x2,0x2,0rn

- IZF01Al	82 MP	29,50000

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT.

Carnin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,0rn

L:11203 -0003:2600050	-BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82/92	N6618

- IZF05Cl	82 MP	29,50000

STRAT HIDROIZOLANT,LA CALD,CUVE,REZERV.ETC.CU CART ON BITUM.LA PER.CUREI TER.CU APE FREATICE.

Carnin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,0rn	extrados p

L:11208 -0001:2601535	-CART BIT FARA STR ACOP (BLANC) CI300 lOOCMX20M S 138

- TRA02A25	82 TONE	0,35000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	$

Camin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,0rn

Cheltuieli directe

| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | Io | % X To |
| Profit | Pc c | % x (To+Io) |
| TOTAL GENERAL pe categorie | Vo | To+Io+Po |

Alte cheltuieli directe Contrib. asig. munca

PRO

OBIECTIV: Ol" CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.2 Rezistenta Gosp apa tip III Categoria de lucrari: 1 Terasamente

Nr.	Capitolul de lucran	O. M. crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Cantitatea		Pretul unitar	Valoare al materiale

  - manopera

  - utilaj

  - transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

o	1	2	3	4	5

1	TSA02Fl	82 M CUB	201,85000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB lM CU TALUZ VERT NESPR

.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,SM T.TARE

2	RCSA06A	02 M CUB	103,40000

UMPLUTURA PAMANT COMPACTAT DR=95%

3	TRA0SA0S	82 TONE	10,34000 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$

apa la compactare

4	TSC35XA1	93 SUTE MC	0,98450

INCARCARE IN AUTOVEH.CU INCARCATOR FRONT.PE SENILE DE 0,5-0,99MC LA DIST.<lOM PAMINT DIN TEREN CATl

pamant excedentar

5	TRA0lAl0P	82 TONE	177,21000 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	 $

- TSD02XB	93 SUTE MC	0,98450

IMPRASTIEREA PAM.DIN TER.CAT.I-II,CU BULDEZE PE TR CTOR SENILE 65-80CP,IN STRATURI GROS.DE 21-30 CM

- TSD16Bl	82 M CUB	12,64000

PIETRIS COMPACTAT DR=95%

- TRA01A25	82 TONE	28,16000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	$

- TRA0SA0S	82 TONE	1,26400 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$

Cheltuieli directe

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrib. asig. munca |  | % |  |  |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io |  | % | X To |
| Profit | Po |  | % | X (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

PROIECT PRO INFRA

Obiectul: 4.2 Rezistenta Gosp apa tip III Categoria de lucrari: 2 Structura

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M.

crt.	Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Cantitatea		Pretul unitar	Valoare al materiale

  - manopera

  - utilaj

  - transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

| O |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3274814 |  | MP |  | 44,70000 |  |  |

FOLIE DIN POLIETILENA EXPANDATA AQUASTOP

2	RCSE4 OA	02	MP	44,70000

MONTAJ STRATURI IZOLATOARE DIN: FOLIE POLIETILENA

3	IZF0SA2	82  MP	1,74000

STRAT HIDROIZOLANT EXECUTAT LA BAZINE, RADIERE, CU MEMBRANA BITUMINOASA TIP PLUVITEC

L:11231	-0016:2602060	-MEMBRANA BITUMINOASA TIP PLUVITEC

4	RPCB02E	99	M CUB	2,17000

BETON Cl2/15 EGALIZARE

L:LC02	-0019: 2100911	-BETON MARFA CLASA ClS/12 (BC15/B200)

5	TRA06A25	82 TONE		5,31000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM	$

6	CA0SB	02 M CUB	19,54000

TURNARE BETON ARMAT C25/30

L:LC02	-0024:2100916

L:LCUOlA -0012:2394

-BETON MARFA CLASA CJ0/25 (BC30/B400)

-VIBRATOR DE ADINCIME

7	TRA06A25	82  TONE	47,88000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

| BETONIERA DE 5,5 MC | DIST.=25 KM | $ |
| --- | --- | --- |
| 8 CC01Cl | 82 KG | 2074,00000 |

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE

| 9 | CZ0303Cl | 82 | KG | 2074,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARMATURA BST500S |  |  |  |  |  |
| 10 COFRAJE | CB01Al | 82 | MP | 81,83000 |  |
| 11 | TRI1AC01C6 | 82 | TONE | 3,95000 |  |

INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB l0KG,DEPLAS.PRIN P URTARE PINA LA lOM, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3* $

armatura si cofraje

12	TRA02A25	82  TONE	3,95000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	$

13	TRI1AC12C6	82  TONE	3,95000

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA l0M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * $

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca

| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | Io | % | X To |
| Profit | Po | % | X {To+Io) |

Executa1110413	Obiec!Îl'0l	Obi4.2	Cate2

Formular F3

| o | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | pe categorie | Vo | To+Io+Po |  |  |  |  |

Obiectul: 4.4 Parcare tip III Categoria de lucrari: 1 Terasamente

Nr.	Capitolul de lucrari	O.M.

crt.	Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Cantitatea		Pretul unitar	Valoare al materiale

- manopera

- utilaj

- transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

O	1	2	3	4	5

1	OD12D	82 KM	0,75000

PICHETAREA TRASEELOR DENSITATEA 100 PUNCTE PICHETA TE /KM

pichetarea

2	2958938	BUCATA	90,00000

TARUSI DIN LEMN

- TSC02Dl	82 SUTE MC	1,50900 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2

- TRA01A10P	82 TONE	271,62000 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	 $

- TSD03Al	82 SUTE MC	1,50900

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.l SAU 2

- TSE0lBl	82 SUTE MP	3,45000

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU

- TSE02Bl	82 SUTE MP	3,45000

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.MIJLOCIU

Cheltuieli directe

| Alte cheltuieli directe Contrib. asig. munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io |  | % x To |
| Profit | Po e |  | % x (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo	To+Io+Po

### Formular F3

OBIECTIV: Ol" CRESTERE EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MANECIU, JUDETUL PRAHOVA"

PROIECTANT: PRO INFRA BUILD

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Parcare tip III Categoria de lucrari: 2 Parcare

Nr.	Capitolul de lucrari	O. M. crt.	 Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii

Liste anexe

Cantitatea		Pretul unitar	Valoare al materiale

  - manopera

  - utilaj

  - transport Total a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA	SECTIUNE FINANCIARA

O	1	2	3	4	5

1	DA06Al	82  M CUB	69,00000

STRAT AGREG NAT(BALAST}CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

Balast 20CM

2	TRA01A25	82  TONE	153,58000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 2 5 KM.	$

3	TRA05A05	82	TONE	16,00000 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$

4	DA12Bl	82  M CUB	41,40000

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

Piatra sparta 12CM

5	TRA01A25	82  TONE	97,70000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	$

agregate

6	TRA05A05	82  TONE	4,14000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$

apa

7	DB01Al	82	MP	345,00000

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	$

- DB02Dl	82	SUTE MP	3,45000

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

- DB14G	99	MP	345,00000

IMBRACAMINTE DE BETON ASFALTIC CU AGREGAT MARE, EX EC.LA CALD, 6CM, ASTERN.MEC.

BA16 6cm

- 1000004	TONE	49,68000

BETON ASFALTIC TIP BA16

20,7 mc

- TRA01A25	82  TONE	49,68000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	$

- DE09C	99  MP	40,00000

MARCAJE RUTIERE TRANSVERSALE SI DIVERSE, EXEC.MECA NIC, CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE

Formular F3

Executant04 I3	Obiectiv0I	Obi4.4	Cate2

o	1	2	3	4	5

- DEl0Al	82  M	132,00000

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25 CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM

L:10173 -0228:2100912	-BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)

- TRI1AA01F2	82  TONE	4,85000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA l0M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2$

- TRI1AC13A5	82  TONE	4,85000

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA l0M ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG.2 $

- TRB01Al5	82	TONE	4,85000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS

EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M	$

borduri

- TRA02A30	82  TONE	4,85000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM.	$

borduri si dale

- TRA06A30	82  TONE	9,70200

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	$

beton la borduri

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca

| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | Io | % | X To |
| Profit | Po | % | X (To+Io) |
| TOTAL GENERAL pe categorie | Vo | To+Io+Po |  |

1

p

PRO