|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Terasam desf conexe tip II Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/9/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RPGD11A# | SĂPĂTURĂ PERIMETRALA ADÂNCIME 50CM |  | mc |  | 18.88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | RCSA06A | UMPLUTURA PAMANT COMPACTAT DR=95% |  | mc |  | 5.61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | TRA05A05 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ apa la compactare |  | tona |  | 0.06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | TsC35XA1 | ÎNCĂRCARE IN AUTOVEH.CU ÎNCĂRCĂTOR FRONT.PE SENILE DE 0,5-0,99MC LA DIST.clOM PAMINT DIN TEREN CAT1 pamant excedentar |  | 100 mc |  | 0.13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | TRA01A10P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km |  | tona |  | 23.89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | TsD02XB | IMPRASTIEREA PAM.DIN TER.CAT.I- II,CU BULDEZE PE TR CTOR SENILE 65-80CP,IN STRATURI GROS.DE 21- 30 CM |  | 100 mc |  | 0.13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | RPCT09H1 | SPARGEREA PARŢIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A EL EMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM.SI SIMPLU EXEC.FIN * spargere rampa veche ce se reface |  | mc |  | 2.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Terasam desf conexe tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | RPCS18A+ | DESFACERI TROTUARE PERIMETRALE DIN BETON |  |  | mp |  |  | 388.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | RPCT04B1 | DESFACERE ZIDĂRIE PENTRU REALIZARE GOL USA LA PARTER SI ETAJ |  |  | mc |  |  | 4.79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | RPCT25F1 | DESFACERE LOCALA ŞARPANTA DIN LEMN PE ZONA PE CARE SE REFACE PLANSEUL DIN LEMN |  |  | mp |  |  | 131.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | RCSK40D% | DESFACERE PLANSEU DIN LEMN EXISTENT |  |  | mp |  |  | 131.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | RPCT09H1 | Spargerea planseului din BA pentru realizare gol desfumare |  |  | mc |  |  | 5.86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | TRA01A15P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km |  |  | tona |  |  | 159.53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | TsC35XA1 | ÎNCĂRCARE IN AUTOVEH.CU ÎNCĂRCĂTOR FRONT.PE SENILE DE 0,5-0,99MC LA DIST.clOM PAMINT DIN TEREN CAT1 moloz |  |  | 100 mc |  |  | 0.69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | TSD16B1 | PIETRIŞ COMPACTAT DR=95% |  |  | mc |  |  | 1.89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | TRA01A25 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. |  |  | tona |  |  | 4.21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | TRA05A05 | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 |  |  | tona |  |  | 0.19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Terasam desf conexe tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Structura conexe tip II Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/9/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RCSE40A% | MONTAJ STRATURI IZOLATOARE DIN : FOLIE POLIETILENA |  | mp |  | 14.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.L | 20012899 | FOLIE DIN POLIETILENA EXPANDATA AQUASTOP infrastructura |  | mp |  | 12.43 |  |  |  |
| 2 | RPCB02E% | BETON C12/15 IN FUNDATII SIMPLE LA SCARI NOI ACCES infrastructura |  | mc |  | 1.92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 2100911 | Beton marfa clasa C 15/12 ( BC15/B200) |  | mc |  | 1.70 |  |  |  |
| 3 | TRA06A25 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km |  | tona |  | 4.69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | CA05B+ | TURNARE BETON ARMAT C25/30 FUNDATII fundatii noi scari noi acces |  | mc |  | 2.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.L | 2394 | Vibrator de adincime |  | ora |  | 1.35 |  |  |  |
| 4.L | 2100916 | Beton marfa clasa C 30/25 ( BC30/B400) |  | mc |  | 2.29 |  |  |  |
| 5 | TRA06A25 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km |  | tona |  | 6.37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | CZ0303C1 | ARMATURA BST500S FUNDATII fundatii noi scari noi acces |  | kg |  | 190.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Structura conexe tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | CC01C1 | MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTINUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE |  | kg |  | 190.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | CB01A1 | COFRAJE FUNDATII |  | mp |  | 51.07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | CA05B+ | BETON C25/30 PARDOSEALA (10CM GROSIME) SCARI NOI ACCES |  | mc |  | 1.72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.L | 2100916 | Beton marfa clasa C 30/25 ( BC30/B400) |  | mc |  | 1.51 |  |  |  |
| 10 | TRA06A25 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km |  | tona |  | 4.22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | RCSD08A% | PLASE SUDATE SPPB IN PARDOSEALA SCARI NOI ACCES |  | kg |  | 340.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11.L | 2000846 | Plase sudate tip 105 GQ 106(25,0 kg/buc) OL 37-1N |  | kg |  | 296.41 |  |  |  |
| 12 | CB04A1 | COFRAJ SCARI NOI ACCES |  | mp |  | 4.79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | TRI1AC01C 6 | Incarcare materiale gr.c- ambalate,sub...10kg,deplas.prin purtare pina la 10m, fragil teren-vagon categ. armatura si cofraje |  | tona |  | 1.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  | tona |  | 1.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | TRI1AC12C 6 | Descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub...10kg deplas.prin purtare pina la 10m,fragil vagon-teren categ.3 |  | tona |  | 1.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Structura conexe tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 16 | CA02J1 | BETON ARMAT C25/30 CADRE BORDARE GOLURI SI CENTURI DIN BETON ARMAT parter si etaj |  | mc |  | 2.07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16.L | 2100916 | Beton marfa clasa C 30/25 ( BC30/B400) |  | mc |  | 1.80 |  |  |  |
| 17 | TRA06A25 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km |  | tona |  | 5.07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 18 | CB04A1 | COFRAJ CADRE BORDARE GOLURI SI CENTURI DIN BETON ARMAT |  | mp |  | 18.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | CZ0303C1 | CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON ARMATURA BST500S bordare goluri noi la parter si etaj |  | kg |  | 291.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20 | CC02C1 | MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI DclOMM CU DIST DIN PLASTIC |  | kg |  | 291.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21 | CA02J1 | BETON ARMAT C25/30 CENTURI NOI DIN BETON ARMAT PE ZONA DE REFACERE A PLANSEULUI |  | mc |  | 5.81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21.L | 2100916 | Beton marfa clasa C 30/25 ( BC30/B400) |  | mc |  | 5.06 |  |  |  |
| 22 | TRA06A25 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km |  | tona |  | 14.24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 23 | CZ0303C1 | ARMATURA BST500S CENTURI NOI DIN BETON ARMAT PE ZO NA DE REFACERE A PLANSEULUI |  | kg |  | 880.75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 24 | CC02C1 | MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI DclOMM CU DIST DIN PLASTIC |  | kg |  | 880.75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Structura conexe tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 25 | CB04A1 | Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi |  | mp |  | 26.78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 26 | CA02J1 | BETON ARMAT C25/30 PLACA NOUA DIN BETON ARMAT |  | mc |  | 17.44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 26.L | 2100916 | Beton marfa clasa C 30/25 ( BC30/B400) |  | mc |  | 15.17 |  |  |  |
| 27 | TRA06A25 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km |  | tona |  | 42.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 28 | CZ0303C1 | ARMATURA BST500S PLACA NOUA DIN BETON ARMAT |  | kg |  | 2,194.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 29 | CC02C1 | MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI DclOMM CU DIST DIN PLASTIC |  | kg |  | 2,194.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 30 | CB04A1 | COFRAJ PLACA NOUA DIN BETON ARMAT |  | mp |  | 102.95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 31 | RCSJ27D% | MORTAR PE BAZA DE CIMENT - INJECTARE FISURI IN PER ETI DIN ZIDARIE LA PARTER |  | kg |  | 50.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 31.L | 20027786 | Mortar uscat adeziv zidarie Ytong, 30 kg/mc |  | kg |  | 44.02 |  |  |  |
| 32 | TRI1AC01C 6 | Incarcare materiale gr.c- ambalate,sub...10kg,deplas.prin purtare pina la 10m, fragil teren-vagon categ. |  | tona |  | 6.44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 33 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  | tona |  | 6.44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Structura conexe tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 34 | TRI1AC12C 6 | Descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub...10kg deplas.prin purtare pina la 10m,fragil vagon-teren categ.3 |  | tona |  | 6.44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 35 | CA02J1 | Turnare beton armat C25/30 atice noi din BA |  | mc |  | 4.04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 35.L | 2100916 | Beton marfa clasa C 30/25 ( BC30/B400) |  | mc |  | 3.52 |  |  |  |
| 36 | TRA06A25 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km |  | tona |  | 9.89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 37 | CZ0303C1 | Confectionarea armaturilor BST500S atice noi din BA |  | kg |  | 279.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 38 | CC02C1 | Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic |  | kg |  | 279.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 39 | CB04A1 | Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi |  | mp |  | 58.31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 40 | TRI1AC01C 6 | Incarcare materiale gr.c- ambalate,sub...10kg,deplas.prin purtare pina la 10m, fragil teren-vagon categ. |  | tona |  | 1.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 41 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  | tona |  | 1.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 42 | TRI1AC12C 6 | Descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub...10kg deplas.prin purtare pina la 10m,fragil vagon-teren categ.3 |  | tona |  | 1.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Structura conexe tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 43 | RPCK01A | Pregatirea stratului suport (indepartarea si refacerea finisajelor) Realizare si bordare gol desfumare |  |  |  |  | mp |  |  | 22.68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 44 | IZB05B2 | Fibra de carbon 30cm tip panza cu adeziv |  |  |  |  | m |  |  | 75.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 45 | RCSP14A% | Piesa consola laminata realizare streasina antifoc asim incl electrozi 21.6 grund |  |  |  |  | kg |  |  | 718.92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 46 | TRI1AC01C 6 | Incarcare materiale gr.c- ambalate,sub...10kg,deplas.prin purtare pina la 10m, fragil teren-vagon categ. |  |  |  |  | tona |  |  | 1.35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 47 | TRI1AC12C 6 | Descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub...10kg deplas.prin purtare pina la 10m,fragil vagon-teren categ.3 |  |  |  |  | tona |  |  | 1.35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 48 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 1.35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Arhitectura - eligibile tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/9/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | CK23A+ | FERESTRE TAMPLARIE PVC CU MINIM 5 CAMERE,CLASA A GEAM TRIPAN CULOARE GRI ANTRACIT, LOW E-Argon-Float-Argon-LOW E |  | mp |  | 66.91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.L | 20010083 | FERESTRE - TAMPLARIE PVC, 5 CAMERE, GEAM TRIPA |  | mp |  | 57.75 |  |  |  |
| 2 | CK08A+ | FEREASTRA EI-90', TAMPLARIE METALICA; CULOARE GRI ANTRACIT;CLASA A ?I GEAM TRIPAN 4-16-4-16-4 LOW E Argon-Float-Argon-LOW E; R'min>0,87 m2K/W. |  | mp |  | 4.75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 5900724 | Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 3,25 |  | kg |  | 4.10 |  |  |  |
| 3 | CK25A+ | TAMPLARIE PVC, 5 CAMERE, GEAM TRIPLU TERMOIZOLANT, LOW-E-USI EXTERIOARE PANOU INFERIOR PVC; SISTEM DE AUTOINCHIDERE BARA ANTIPANICA |  | mp |  | 16.19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 9900167 | USA EXTERIOARA CU SISTEM DE AUTOINCHIDERE SI BARA ANTIPANICA |  | mp |  | 13.97 |  |  |  |
| 4 | CK25A% | US-C USA SIMPLA PREVAZUTA CU SISTEM DE AUTOINCHIDE RE; TAMPLARIE DIN METAL; CULOARE GRI ANTRACIT grile de ventilatie hidroreglabile,- panou opac |  | mp |  | 6.24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.L | 6306495 | USA METALICA 50 MM, GROSIM TABLEI AMBELE PARTI 1,5 MM |  | mp |  | 5.39 |  |  |  |
| 5 | CK21A+ | US-C USA DUBLA PREVAZUTA CU SISTEM DE AUTOINCHIDER E SI BARA ANTIPANICA; TAMPLARIE ALUMINIU EI15 culoare gri antracit; geam clar tripan cu straturi |  | mp |  | 6.39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.L | 99001677 | US-C USA DUBLA PREVAZUTA CU SISTEM DE AUTOINCHIDERE SI BARA |  | mp |  | 5.52 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6 | CK25A+ | US-C USA DUBLA PREVAZUTA SISTEM AUTOINCHIDERE BARA ANTIPANICA; TAMPLARIE PVC PENTACAMERAL; culoare gri antracit; grile de ventilatie hidroreg |  | mp |  | 16.19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.L | 6308029 | US-C USA DUBLA PVC PREVAZUTA SISTEM AUTOINCHIDERE |  | mp |  | 13.97 |  |  |  |
| 7 | CK26A# | GLAFURI INTERIOARE PVC |  | m |  | 41.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | CE10XA | GLAF EXT DIN TABLA PREVOPSITA |  | m |  | 41.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | 01311A1 | BANDA ETANSARE TAMPLARIE |  | m |  | 184.63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | RPCN15C+ | PROFIL CU PICURATOR TAMPLARIE |  | m |  | 52.37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | 01501A1 | TERMOIZOLATIE VATA MINERALA 30CM - POD Termoizolatie vata minerala pod, 30cm |  | mp |  | 683.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11.L | 2101144 | Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii |  | kg |  | 7,074.47 |  |  |  |
| 11.L | 20019320 | Plata vata bazaltica gr. 30cm |  | mp |  | 619.02 |  |  |  |
| 11.L | 20012612 | DIBLU CU CUI DIN PLASTIC PT. POLISTIREN 8/60 X 155 MM |  | buc |  | 7,074.47 |  |  |  |
| 12 | RPCE05XF | BARIERA DE VAPORI |  | mp |  | 683.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | CE16E1 | TRAPA ACCES POD 90X90CM- REZISTENTA LA FOC 30MIN EI 3 0 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | EF12C1 | USA ACCES POD 80 X 114CM - REZISTENTA LA FOC 45MI, CU AUTOINCHIDERE UEI - 45-C asim |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 14.L | 6306743 | USA ACCES POD 80 X 114CM- REZISTENTA LA FOC 45M |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 15 | CE16D1 | Trapa desfumare, tamplarie metalica, culoare gri antracit, clasa A 6.32mp actionata automat prin centrala de detectie |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | IZC06A+ | HIDROIZOLATIE BITUMINOASA PENSULABILA-SOCLU |  | mp |  | 105.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | IZF71B+ | MONTAJ TERMOIZOLATIE - POLISTIREN EXTRUDAT 10CM SOCLU INCLUSIV ADEZIV BITUMINOS |  | mp |  | 105.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17.L | 20012614 | Diblu cu cui din plastic (Baumit Dübel IDK-T Ø8/60) cu lungimea 155 mm |  | buc |  | 907.70 |  |  |  |
| 18 | 7800611 | POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM |  | mp |  | 92.36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | RPCE16C1 | STRAT TERMOIZOLANT DIN SALTELE DIN VATA MINERALA 1 5 CM PERETI Termoizolatie vata minerala, 15cm-pereti |  | mp |  | 542.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19.L | 20030005 | VATA MIN. BAZALTICA KNAUF FKD-S THERMAL 60X100 X 15 CM |  | mp |  | 491.89 |  |  |  |
| 20 | RPCE16C1 | TERMOIZOLATIE TAMPLARIE VATA MINERALA 3CM, LATIME 30CM |  | mp |  | 62.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20.L | 2607553 | Vata min bazaltica Knauf FKD-S Thermal 60x100x15cm |  | mp |  | 56.88 |  |  |  |
| 21 | 00301B | TENCUIALA DECORATIVA, ARMATA CU FIBRA DE STICLA, A LBA aplicata pe vata minerala |  | mp |  | 605.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 22 | 00301E | TENCUIALA DECORATIVA MARMORATA DE EXTERIOR ARMATA CU PLASA FIBRA DE STICLA, LA SOCLU |  | mp |  | 63.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 23 | RPCN15C+ | PROFIL ALUMINIU TERMOSISTEM PENTRU EXTERIOR CU PICURATOR |  | m |  | 131.45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 24 | RCSO48A% | Balustrada exterior HP=.90m |  | m |  | 7.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 24.L | 6306389 | Balustrada met.galvanizata H=0.90m |  | kg |  | 6.30 |  |  |  |
| 25 | RCSO48B% | Mana curenta exterior HP=.90m |  | m |  | 5.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 25.L | 7800823 | Mana curenta dreapta din tv. de otel 1 1/4" si ol lamin |  | m |  | 0.03 |  |  |  |
| 26 | CD07H1 | UMPLERE CU ZIDARIE GOLURI DE FERESTRE, ZIDARIE BCA 3 0CM REFACERE PERETE POD 3,42+1,46 mc |  | mc |  | 3.42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 27 | CD07G2 | Refacere perete pod, zidarie BCA 30cm |  | mc |  | 1.46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 27.L | 2101509 | Mortar de ciment M100-T |  | mc |  | 0.08 |  |  |  |
| 28 | CE04XA | INVELITOARE DIN TIGLA METALICA PROFILATA PREVAZUTA CU PARAZAPEZI SI ELEMENTE DE VENTILARE POD |  | mp |  | 807.11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 28.L | 3667823 | Panou cutat ng. 447 1,50x 750x2000 OL 34-1n |  | mp |  | 801.17 |  |  |  |
| 29 | RPCE54A+ | FOLIE ANTICONDENS CU STRAT DE VENTILARE LUCRARI LA NIVELUL INVELITORII |  | mp |  | 807.11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 30 | CE31A% | ASTEREALA SCÂNDURA LEMN |  | mp |  | 807.11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 30.L | 2903579 | Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 24mm L = 4,00m s 942 |  | mc |  | 17.42 |  |  |  |
| 30.L | 5886760 | Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111 |  | kg |  | 83.60 |  |  |  |
| 31 | CN52A+ | TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUŢIE MAGMA FIRES TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL |  | mp |  | 807.11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 32 | CN53A+ | TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO -FUNGICIDA CU SOLUŢIE WOODPROTECT 611, 2 STRATURI PRIN PULVERIZARE |  | mp |  | 807.11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 33 | CK30A% | ELEMENTE DE VENTILARE POD- TABLA asim |  | buc |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 34 | RPCI21A1 | JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA VOPSITE IN CÂMP ELECTROSTATIC, PROFIL SEMI-ROTUND, DIAMETRU 12CM |  | m |  | 150.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 35 | RPCI25A1 | BURLANE DIN TABLA ZINCATA VOPSITE IN CÂMP ELECTROSTATIC, PROFIL SEMI-ROTUND, DIAMETRU 10CM |  | m |  | 70.04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 36 | RPCN15C+ | PROFIL PICURATOR PAZIE PREVOPSITA, CULOARE GRI |  | m |  | 150.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 37 | CE31A% | Pazie scandura 35cm |  | mp |  | 30.17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 37.L | 5886772 | Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 OL 34 s 2111 |  | kg |  | 3.12 |  |  |  |
| 38 | CK19A1 | Sageac - scandura 60cm |  | mp |  | 111.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 39 | CO10A% | Sistem perete trapa REI-180 asim |  | mp |  | 47.04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 39.L | 2700393 | Sistem perete trapa REI-180 |  | mp |  | 42.63 |  |  |  |
| 40 | IzF109a01+ | Vata minerala bazaltica 30cm |  | mp |  | 101.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 40.L | 20030509 | Placa vata bazaltica gr. 30cm |  | mp |  | 89.10 |  |  |  |
| 40.L | 20030876 | Dibluri cu cui din plastic pt polistiren 8/90x175mm, 100buc./cutie, |  | buc |  | 524.11 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 41 | RPCE16C1 | Vata minerala bazaltica 15cm exterior |  | mp |  | 42.57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 41.L | 2607553 | Vata min bazaltica Knauf FKD-S Thermal 60x100x15cm |  | mp |  | 38.58 |  |  |  |
| 42 | RPCE28A+ | Hidroizolatie din 2 straturi de mastic bituminos+1 strat amorsa armata cu plasa din fibre de sticla |  | mp |  | 134.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 43 | IZF12XC | Sapa 3cm |  | mp |  | 101.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 44 | IZF12XC | Sapa 5cm |  | mp |  | 101.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 45 | RCSE10A% | Strat difuzie vapori, acoperis/terase, 1carton b.perforat cpb / impaslitura fibra st.b.perforata ibp |  | mp |  | 269.52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 46 | IZF03A2 | Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat tip * lipit pe toata suprafata, cu împaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000 * |  | mp |  | 143.02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 46.L | 2600048 | Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90 s7064 |  | kg |  | 185.17 |  |  |  |
| 46.L | 2600660 | Pinza bit fara str acoperire pi 40 105cmx20m s1046 |  | mp |  | 135.79 |  |  |  |
| 47 | RPCE07B+ | Strat de bariera contra vaporilor cu folie de polietilena montata prin asezare |  | mp |  | 1,134.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 48 | CE15C1 | Glaf metalic |  | m |  | 30.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 48.L | 2101509 | Mortar de ciment M100-T |  | mc |  | 0.13 |  |  |  |
| 49 | CB14A# | Schela metalica tubulara pentru...lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | mp |  | 1,150.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 49.L | 2904107 | Dulap molid si brad cl A gros.75mm L = 4-6m lt.16-30 cm |  |  |  |  | mc |  |  | 0.30 |  |  |  |
| 49.L | 5886760 | Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111 |  |  |  |  | kg |  |  | 2.98 |  |  |  |
| 49.L | 2903622 | Scindura rasin lunga tiv cls B gR = 18mm L = 3,00m s 942 |  |  |  |  | mc |  |  | 0.10 |  |  |  |
| 49.L | 2904107 | Dulap molid si brad cl A gros.75mm L = 4-6m lt.16-30 cm |  |  |  |  | mc |  |  | 0.30 |  |  |  |
| 50 | TRI1AC01C 6 | Incarcare materiale gr.c- ambalate,sub...10kg,deplas.prin purtare pina la 10m, fragil teren-vagon categ. |  |  |  |  | tona |  |  | 93.46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 51 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 93.46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 52 | TRI1AC12C 6 | Descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub...10kg deplas.prin purtare pina la 10m,fragil vagon-teren categ.3 |  |  |  |  | tona |  |  | 93.46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Arhitectura conexe tip II Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/9/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RPCT33A1 | DESFACERE TAMPLARIE INTERIOARA/EXTERIOARA |  | mp |  | 159.71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | RPCT33A1 | DEMONTARE TAMPLARIE METALICA CASA |  | mp |  | 13.32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | RCSE42A% | DESFACERE SISTEM TERMOIZOLANT EXISTENT PERETI EXTERIORI |  | mp |  | 537.89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | RPCH13A | DESFACERE INVELITOARE |  | mp |  | 953.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | RCSN15A% | DESFACERE PAZIE/SAGEAC |  | m |  | 200.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | RPIZE17B# | DESFACERE JGHEABURI |  | m |  | 170.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | RCSJ37A% | DECOPERTARE PERETI INT., VOPSEA LAVABILA/PLACI CER AMICE/LAMBRIU |  | mp |  | 1,531.95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | RCSJ37A% | DESFACERI DE TENCUIELI INT./EXT. TAVANE |  | mp |  | 734.17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | RCSK41A% | DESFACERE FINISAJE - GRESIE- PARDOSEALA |  | mp |  | 743.17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | RPCR32B# | DEMONTARE MATERIALE TEXTILE AFERENTE TAVENELOR DIN SALON |  | mp |  | 340.45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | RCSI41A% | DEMONT. GLAFURI, SORTURI BURLANE JGHEABURI |  | m |  | 120.15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | CO15A% | DESFACERE SOBE asim spor demontare |  | buc |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | CD10F% | DEMOLARE HORNURI asim |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | RPCI42E% | DEMONTARI DIVERSE DE PE FATADA asim |  | mp |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | CP34A% | MONTARE PANOURI DENUMIRE |  | mp |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | TRI1AA01E 3 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren-vagon categ.3 |  | tona |  | 57.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | TRA01A15P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km moloz desfaceri |  | tona |  | 57.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 18 | CI05A-1# | PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE, ANTIGELIVE PENTRU TR AFIC INTENS EXTERIOR Placi ceramice antiderapante + adeziv PLATFORME AC |  | mp |  | 17.42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 18.L | 7318706 | Distantieri rost PVC model M6 |  | buc |  | 300.73 |  |  |  |
| 18.L | 2420046 | Placi ceramice antiderapante |  | mp |  | 16.39 |  |  |  |
| 18.L | 6110532 | Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici ( apa si aditivi ) tip granirapid |  | kg |  | 45.11 |  |  |  |
| 19 | IZC05C+ | HIDROIZOLATIE PENSULABILA BITUMINOASA- PLATFORME A CCES |  | mp |  | 17.42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19.L | 20030450 | HIDROIZOLATIE BITUMINOASA COMBIDIC-1K -AMORSA PE BAZA DE SOLVENT |  | mp |  | 19.55 |  |  |  |
| 19.L | 20030451 | Amorsa pe baza de solvent |  | kg |  | 2.11 |  |  |  |
| 20 | RCSO48A% | BALUSTRADA METALICA EXTERIOR, MANA CURENTA DUBLA H=90CM, H=6 0CM |  | m |  | 7.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20.L | 6306389 | BALUSTRADA METALICA GALVANIZATA H=0.90M |  | kg |  | 6.30 |  |  |  |
| 21 | RCSO48B% | MANA CURENTA EXTERIOR |  | m |  | 5.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21.L | 7800823 | MANA CURENTA DREAPTA DIN TV. DE OTEL 1 1/4" SI OL LAMIN |  | m |  | 0.03 |  |  |  |
| 22 | IZF12XC | SAPA DE EGALIZARE , 8CM 17,69 mc LUCRARI INTERIOARE |  | mp |  | 221.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 23 | CG01F1 | SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE SUB PARDOSELI DE 3CM GROSIME |  | mp |  | 168.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 24 | CI05A-1# | PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE TRAFIC INTENS + ADEZIV |  | mp |  | 582.66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 24.L | 2420486 | Placi ceramice antiderapante trafic intens |  | mp |  | 548.19 |  |  |  |
| 24.L | 6701 | Macara planseu 0,5tf |  | ora |  | 12.57 |  |  |  |
| 24.L | 7318710 | Distantieri de rost din PVC pentru placaje model m5 |  | buc |  | 10,058.59 |  |  |  |
| 24.L | 6110528 | Adeziv pulbere+lianti hidr.- Kerafloor |  | kg |  | 1,508.79 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 25 | CG15XC | PLINTA PLACI CERAMICE-MIN. 10 CM |  | m |  | 229.63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 25.L | 2202406 | PLINTA PLACI CERAMICE-MIN. 10 CM |  | m |  | 202.17 |  |  |  |
| 26 | CG08A# | COVOR PVC SI 10CM RIDICAT PE PERETI-SPATII MEDICAL |  | mp |  | 168.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 26.L | 6716352 | Covor PVC cu str.termo.pe sup.tex.2mm ntr.1038 uni |  | mp |  | 153.08 |  |  |  |
| 27 | CF12A01+ | TENCUIALA PE ZIDARIE Refacere finisaje interioare in zonele de interven |  | mp |  | 741.26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 28 | RPCJ27XA | GLET PERETI ZIDARIE |  | mp |  | 734.23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 29 | CN01A% | VOPSITORIE LAVABILA |  | mp |  | 756.39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 29.L | 6103787 | VOPSITORIE LAVABILA SILICONICA, ANTIBACTERIANA |  | kg |  | 143.64 |  |  |  |
| 30 | CN01A% | VOPSEA LAVABILA CU EFECT ANTIBACTERIAN |  | mp |  | 482.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 30.L | 6103505 | Vopsea antivegetativa v.733-6 ntr 1701-80 |  | kg |  | 91.69 |  |  |  |
| 31 | CI05B-1# | PLACI CERAMICE H=1.5M - PERETI |  | mp |  | 156.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 31.L | 7318706 | Distantieri rost PVC model M6 |  | buc |  | 2,696.52 |  |  |  |
| 31.L | 2420759 | Placa gresie stelate natur s 150x150x12 C1 vrac |  | mp |  | 146.96 |  |  |  |
| 31.L | 6110524 | Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici ( apa si aditivi ) tip kerabond |  | kg |  | 566.27 |  |  |  |
| 31.L | 6701 | Macara planseu 0,5tf |  | ora |  | 4.04 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 32 | CN01A% | VOPSEA LAVABILA GRI H=1.5M SPATII UMEDE |  | mp |  | 207.47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 32.L | 7800853 | Vopsea antimucegai |  | kg |  | 39.40 |  |  |  |
| 33 | QCD22B33# | SISTEM PERETE GIPS CARTON REZISTENT LA FOC 15 CM 24,61 mp GIPSCARTON |  | 10 mp |  | 2.46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 33.L | 8527036 | Placi gips-carton rezistente la foc gkf 15 mm 1200/2600 |  | mp |  | 65.32 |  |  |  |
| 33.L | 6701 | Macara planseu 0,5tf |  | ora |  | 0.38 |  |  |  |
| 34 | QCD22B33# | SISTEM PERETE GIPS CARTON 12.5CM EI-30 60,48 mp |  | 10 mp |  | 6.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 34.L | 8527034 | Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5mm 1200/300 |  | mp |  | 160.53 |  |  |  |
| 34.L | 6701 | Macara planseu 0,5tf |  | ora |  | 0.94 |  |  |  |
| 35 | QCD15C12# | SISTEM PLACARE GHENE 30 MIN 18,68 mp |  | 10 mp |  | 1.87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 35.L | 8527055 | Placi gc rez. la foc+umiditate gkfi 12.5mm 1200/2000 |  | mp |  | 33.05 |  |  |  |
| 35.L | 6701 | Macara planseu 0,5tf |  | ora |  | 0.24 |  |  |  |
| 36 | RPCG30C+ | SISTEM COMPARTIMENTARE PERETI HPL PE PICIORUSE asim |  | mp |  | 17.68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 36.L | 2700198 | PANOURI COMPARTIMENTARE HPL INCL.USI SI ACCESORII |  | mp |  | 32.05 |  |  |  |
| 37 | RME15A# | RECONDITIONARE BALUSTRADA INTERIOR (HP= .90 M) |  | m |  | 18.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 38 | CD25B% | ZIDARIE COMPLETARE GOLURI TAMPLARIE INTERIOARA US I SI FERESTRE 1,95+4,16 mc |  | mc |  | 6.12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 39 | ACD25A% | TENCUIALA PE TAVAN |  | mp |  | 362.07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 40 | RPCJ36B1 | GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE |  | mp |  | 362.07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 41 | CN01C+ | VOPSEA LAVABILA TAVAN |  | mp |  | 562.56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 42 | CN01A% | VOPSEA LAVABILA CU EFECT ANTIBACTERIAN TAVAN |  | mp |  | 161.57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 42.L | 6103505 | Vopsea antivegetativa v.733-6 ntr 1701-80 |  | kg |  | 30.68 |  |  |  |
| 43 | QCK04A01# | TAVAN/PLAFON FALS - GIPS- CARTON 244,71 mp |  | 10 mp |  | 24.47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 43.L | 8527015 | Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2000 |  | mp |  | 221.79 |  |  |  |
| 43.L | 8558114 | Tirant-tija cu bucla 750 mm |  | buc |  | 1.48 |  |  |  |
| 43.L | 6701 | Macara planseu 0,5tf |  | ora |  | 2.11 |  |  |  |
| 44 | CB14C# | Schela metalica tubulara pentru...lucrari de finisaje la tavane pana la 7 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  | mp |  | 150.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 44.L | 2903579 | Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 24mm L = 4,00m s 942 |  | mc |  | 0.06 |  |  |  |
| 44.L | 2901166 | Lemn rotund ras.(bile manele) D = 12- 15 cm L = 3,00-6,00 m |  | mc |  | 0.06 |  |  |  |
| 44.L | 2904080 | Dulap molid si brad cl A groS = 58mm l3-3,5m lt 7-15 cm |  | mc |  | 0.01 |  |  |  |
| 44.L | 5886851 | Cuie cu cap conic tip a1 2,5 x 60 OL 34 s 2111 |  | kg |  | 1.94 |  |  |  |
| 44.L | 2904080 | Dulap molid si brad cl A groS = 58mm l3-3,5m lt 7-15 cm |  | mc |  | 0.01 |  |  |  |
| 45 | CK25A# | USA TAMPLARIE PVC, CULOARE ALB, PANOU INFERIOR STICLA SECURIZATA, PANOU SUPERIOR STICLA |  | mp |  | 4.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 45.L | 6720289 | USA TAMPLARIE PVC, CULOARE ALB, PANOU INFERIOR |  | mp |  | 3.81 |  |  |  |
| 46 | CK25A# | USA TAMPLARIE PVC, CULOARE ALB, PANOU OPAC |  | mp |  | 35.91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 46.L | 6720292 | USA TAMPLARIE PVC, CULOARE ALB, PANOU OPAC |  | mp |  | 31.00 |  |  |  |
| 47 | CK12A# | USA EI15 , TAMPLARIE METALICA; CULOARE GRI ANTRAC IT PANOU OPAC |  | mp |  | 11.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 47.L | 5900736 | Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 4 |  | kg |  | 1.42 |  |  |  |
| 47.L | 6306499 | USA REZISTENTA LA FOC 90 DE MIN CU AUTOINCHIDERE |  | mp |  | 10.15 |  |  |  |
| 48 | CK12A# | USA TAMPLARIE METALICA, ANTIEFERACTIE, CULOARE ALB , PANOU OPAC |  | mp |  | 1.89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 48.L | 5900736 | Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 4 |  | kg |  | 0.23 |  |  |  |
| 48.L | 6306497 | USA TAMPLARIE METALICA, ANTIEFERACTIE, CULOARE ALB, PANOU OP |  | mp |  | 1.63 |  |  |  |
| 49 | CK25A# | USA TAMPLARIE PVC, CULOARE ALB, PANOU OPAC, DOTATA CU MÂNER ANTIPANICA |  | mp |  | 3.36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 49.L | 6720301 | USA TAMPLARIE PVC, CULOARE ALB, PANOU OPAC |  | mp |  | 2.90 |  |  |  |
| 50 | CK23A# | Ferestre TAMPLARIE PVC GEAM DUBLUTERMOIZOLANT (IN TERIOR) |  | mp |  | 1.38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 50.L | 6720360 | FEREASTRA TAMPLARIE PVC GEAM DUBLUTERMOIZOLANT (INTERIOR) |  | mp |  | 1.19 |  |  |  |
| 51 | CD16B% | PROFIL METALIC PROTECTIE PERETE |  | m |  | 26.27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 52 | CG06C% | PROFIL DE TRECERE INTRE FINISAJE |  | m |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 52.L | 3519671 | Profil de mascare pvc |  | m |  | 10.57 |  |  |  |
| 53 | CD10E% | REFACERE COS DE FUM - OFICIU ALIMENTAR asim |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 53.L | 7800743 | Baza colectoare condens ceramica d=30 cm termotecnica |  | buc |  | 0.87 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 53.L | 7800750 | Palarie cos ceramic d=30 cm termotecnica |  | buc |  | 0.87 |  |  |  |
| 54 | TRI1AC01C 6 | Incarcare materiale gr.c- ambalate,sub...10kg,deplas.prin purtare pina la 10m, fragil teren-vagon categ. |  | tona |  | 215.47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 55 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  | tona |  | 215.47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 56 | TRI1AC12C 6 | Descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub...10kg deplas.prin purtare pina la 10m,fragil vagon-teren categ.3 |  | tona |  | 215.47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 57 | DA06A1 | STRAT AGREG NAT(BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 10 cm 148,18 mp trotuar de garda |  | mc |  | 14.82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 58 | TRA01A25 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. |  | tona |  | 33.03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 59 | TRA05A05 | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 |  | tona |  | 3.44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 60 | CO01A1 | TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC 15 cm trotuar perimetral 1m |  | mp |  | 148.18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 60.L | 2100914 | Beton marfa clasa C 25/20 ( BC25/B330) |  | mc |  | 10.36 |  |  |  |
| 61 | CB04A1 | COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI |  | mp |  | 54.52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 62 | TE06C1 | Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm |  | mp |  | 148.18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 63 | RCSE33A% | Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclu cladirii cu bitum tip d |  |  |  |  | m |  |  | 148.18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 64 | DE10XA | Borduri mici prefabric.din beton cu sect.10x15cm pt incadr.spatii verzi pe fund.bet.bc7,5 de 10x20cm |  |  |  |  | m |  |  | 148.18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 65 | TRA06A30 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km |  |  |  |  | tona |  |  | 54.46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 66 | TRI1AC01C 6 | Incarcare materiale gr.c- ambalate,sub...10kg,deplas.prin purtare pina la 10m, fragil teren-vagon categ. |  |  |  |  | tona |  |  | 5.45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 67 | TRA02A30 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 5.45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 68 | TRI1AC12C 6 | Descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub...10kg deplas.prin purtare pina la 10m,fragil vagon-teren categ.3 |  |  |  |  | tona |  |  | 5.45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Ins electrice tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/11/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | EC02A# | CABLU C2XABY-F 3X95+50 MMP Cabluri, Tablouri electrice |  | m |  | 45.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.L | 4800109 | CABLU C2XABY-F 3X95+50 M |  | m |  | 40.01 |  |  |  |
| 2 | EC02A# | CABLU C2XABY-F 5X4 MMP |  | m |  | 50.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 9000096 | CABLU C2XABY-F 5X4 MMP |  | m |  | 44.45 |  |  |  |
| 3 | EC05A% | CABLU N2XH 5X6 MMP |  | m |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 7500657 | CABLU N2XH 5X6 MMP |  | m |  | 13.21 |  |  |  |
| 4 | EC05A% | CABLU N2XH 5X16 MMP |  | m |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.L | 4800848 | CABLU N2XH 5X16 MMP |  | m |  | 17.61 |  |  |  |
| 5 | EC05A% | CABLU NHXH FE180/E90 5X16 MMP |  | m |  | 90.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.L | 4801634 | CABLU NHXH FE180/E90 5X16 MMP |  | m |  | 79.24 |  |  |  |
| 6 | W2H05A# | Banda din PVC ...pentru protejarea cablelor în profil netipizat |  | mp |  | 150.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Ins electrice tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | EA02A3 | TUB IPEY 25 MM |  | m |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | EA02B1 | TUB IPEY 32 MM |  | m |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | W2K02H1# | TUB GOFRAT 50 MM asim |  | m |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | EC05A% | CABLU N2XH 3X1.5MMP Iluminat, prize, forţa |  | m |  | 2,500.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10.L | 4804430 | CABLU N2XH 3X1.5 UN=1 KV |  | m |  | 2,201.06 |  |  |  |
| 11 | EC05A% | CABLU N2XH 4X1.5MMP |  | m |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11.L | 4800783 | CABLU N2XH 4X1.5MMP |  | m |  | 88.04 |  |  |  |
| 12 | EC05A% | CABLU N2XH 3X2.5MMP |  | m |  | 1,500.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12.L | 4800616 | CABLU N2XH 3X2.5 UN=1 KV |  | m |  | 1,320.64 |  |  |  |
| 13 | EC06C# | CABLU N2XH 5X2.5MMP |  | m |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13.L | 4809521 | CABLU N2XH 5X2.5MMP |  | m |  | 71.12 |  |  |  |
| 14 | EC06C# | CABLU UTP CAT 6A |  | m |  | 450.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14.L | 4813936 | CABLU UTP CATEG 6A |  | m |  | 400.08 |  |  |  |
| 15 | EA02A2 | TUB IPEY 20 MM |  | m |  | 3,500.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Ins electrice tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 16 | EA02A2 | TUB RIFLAT 20 MM |  | m |  | 500.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | EA02A3 | TUB RIFLAT 25 MM |  | m |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 18 | EA02A2 | TUB RIFLAT METALIC 25MM |  | m |  | 50.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | ED01B% | ÎNTRERUPĂTOR 10A/230V, IP20, MONTAJ ÎNGROPAT |  | buc |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19.L | 5518519 | ÎNTRERUPĂTOR 10A/230V, IP20, MONTAJ ÎNGROPAT |  | buc |  | 6.97 |  |  |  |
| 20 | ED01B% | ÎNTRERUPĂTOR ETANŞ 10A, 230V , MONTAJ ÎNGROPAT , I P44 |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20.L | 5519240 | ÎNTRERUPĂTOR ETANŞ 10A, 23 OV , MONTAJ ÎNGROPAT , IP44 |  | buc |  | 2.62 |  |  |  |
| 21 | ED01B% | COMUTATOR 10A/230V, IP20, MONTAJ ÎNGROPAT |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21.L | 5526152 | COMUTATOR ETANŞ, 10 A, 23 OV, MONTAJ ÎNGROPAT , IP20 |  | buc |  | 4.36 |  |  |  |
| 22 | ED01B% | ÎNTRERUPĂTOR CAP SCARA , 10A/230V , MONTAJ ÎNGROPA T , IP20 |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 22.L | 5502405 | ÎNTRERUPĂTOR CAP SCARA 10A/230V, ST, DOZA APARAT, IP 20 |  | buc |  | 1.74 |  |  |  |
| 23 | ED08A1 | PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECŢIE 16A/ 230V, IP 20, MONTAJ ÎNGROPAT |  | buc |  | 83.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 23.L | 5536169 | PRIZA SIMPLA CU CONTACT PROTECŢIE 16A/230V, IP20 |  | buc |  | 72.36 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Ins electrice tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 24 | ED08A1 | PRIZA BIPOLARA CU CONTACT PROTECŢIE 16A/230V, MON TAJ ÎNGROPAT, IP44 |  | buc |  | 13.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 24.L | 5536171 | PRIZA BIPOLARACU CONTACT PROTECŢIE 16A/23 0V, MONTAJ ÎNGROPA |  | buc |  | 11.33 |  |  |  |
| 25 | ED08E1 | PRIZA UTP CAT 6A |  | buc |  | 19.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 25.L | 5536030 | PRIZA UTP CAT 6A |  | buc |  | 16.56 |  |  |  |
| 26 | EF06A% | Racordarea conductelor din aluminiu sau cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri), conducta avand diametrul de...pana la 50 mmp, inclusiv |  | buc |  | 25.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 27 | W1S23B | CAPETE TERMINALE DE INTERIOR PENTRU CABLU CU 5 CONDUCTOARE |  | buc |  | 14.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 28 | W1S23D | CAPETE TERMINALE DE INTERIOR PENTRU CABLU TIP EYY- J 4X95MMP, 1KV |  | buc |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 29 | W1S23E | CAPETE TERMINALE DE INTERIOR PENTRU CABLU TIP EYY- J 1X70MMP, 1KV |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 30 | EA14A% | DOZA APARAT |  | buc |  | 133.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 30.L | 7319034 | Doza patrata |  | buc |  | 114.80 |  |  |  |
| 31 | EA16A% | DOZA LEGĂTURĂ 105X105X50 MM |  | buc |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 31.L | 7318987 | Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16 |  | buc |  | 86.32 |  |  |  |
| 32 | W1MM06A# | VERIFICAREA SI ÎNCERCAREA CIRCUITELOR ELECTRICE |  | buc |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Ins electrice tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 33 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  |  | tona |  |  | 1.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 34 | TRI1AC01C 6 | Incarcare materiale gr.c- ambalate,sub...10kg,deplas.prin purtare pina la 10m, fragil teren-vagon categ. |  |  | tona |  |  | 1.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 35 | TRI1AC12C 6 | Descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub...10kg deplas.prin purtare pina la 10m,fragil vagon-teren categ.3 |  |  | tona |  |  | 1.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 36 | TRB05B1F# | Transp.prin purtare directa al mater.comode avand peste 25 kg pe dist. de 60 m |  |  | tona |  |  | 1.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 37 | RPED18F# | Demontare cabl.instal.aparent(pe dibluri sau console) sect.=120-300mmp,pt.circ.forta si lumina |  |  | m |  |  | 5,000.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 38 | RPEF19D1 | Demontare corp ilum simplu...plafoniera metalica |  |  | buc |  |  | 200.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 39 | RPEE24A# | Demont.aparat.el.unipolare (intrerup,comutat,prize pt.desfiintare /inlocuire,buton act.distanta) |  |  | buc |  |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 40 | TRI1AA01E 3 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren-vagon categ.3 |  |  | tona |  |  | 1.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 41 | TRA01A15P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km |  |  | tona |  |  | 1.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Ins electrice tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Inst electrice ilum tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/12/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | EE07XA | MONTAJ CORP DE ILUMINAT |  | buc |  | 215.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.L | 5102504 | LAMPA LED 35W, 4000 LM, 840, 600X600 MM, IP20 MONTAJ SUSPENDAT |  | buc |  | 95.81 |  |  |  |
| 1.L | 5102516 | LAMPA LED 35W, 4000 LM, 840, 600X600 MM, IP20, ACUM AUT 1H montaj aparent |  | buc |  | 7.77 |  |  |  |
| 1.L | 5102528 | LAMPA LED 35W, 4000 LM, 840, 600X600 MM, IP20, ACU M AUT 3H montaj aparent |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 1.L | 5102530 | LAMPA LED TIP FIPAD, 16W, 2600 LM montaj aparent |  | buc |  | 4.32 |  |  |  |
| 1.L | 5102542 | LAMPA LED 35W, 4000 LM, 840, 1200X300 MM, IP20 montaj suspendat in fata tablei |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 1.L | 5102554 | LAMPA LED 20W, 1800 LM, 840, IP 20, ECHIPATA SENZO R MIŞCARE montaj aparent |  | buc |  | 2.59 |  |  |  |
| 1.L | 5102566 | LAMPA LED 12W, 1900 LM, 840, IP 65 montaj aparent |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 1.L | 5102578 | CORP ILUMIINAT APLICA, LED 1X10W, IP65, SENZOR MISCARE |  | buc |  | 18.99 |  |  |  |
| 1.L | 5105635 | CORP ILUMIINAT APLICA, LED 1X10W, IP20, SENZOR MISCARE |  | buc |  | 14.67 |  |  |  |
| 1.L | 5105714 | LAMPA LED TIP FIPAD, 30W, 4300 LM, IP 65 montaj aparent |  | buc |  | 3.45 |  |  |  |
| 1.L | 5105726 | LAMPA LED TIP FIPAD, 30W, 4300 LM, IP 65, ACUMULA T AUT 3H montaj aparent |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 1.L | 5105788 | LAMPA LED TIP FIPAD, 3 0W, 4300 LM, IP 65, ACUMULAT OR AUT 1 H montaj aparent |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 1.L | 5105790 | CORP ILUMINAT SIGUR MARCARE HIDRANTI INTERIORI, LE D5W,IP44 echipata cu acumulator autonomie 1 ore |  | buc |  | 7.77 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Inst electrice ilum tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1.L | 5105805 | CORP ILUMINAT SIGURANŢA MARCARE CAI EVACUARE, LED 5W, IP44 acumulator autonomie 1 ore |  |  | buc |  |  | 22.44 |  |  |  |
| 2 | RPEF19C# | SENZOR CREPUSCULAR |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 5102404 | SENZOR CREPUSCULAR |  |  | buc |  |  | 0.86 |  |  |  |
| 3 | RPEF19C# | MONTARE DETECTOR MIŞCARE |  |  | buc |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 5102409 | DETECTOR MIŞCARE, UNGHI DETECŢIE 360 °, RAZA DETECTIE 6 M |  |  | buc |  |  | 2.59 |  |  |  |
| 3.L | 5102405 | DETECTOR MIŞCARE, UNGHI DETECŢIE 180 °, RAZA DETECTIE 6 |  |  | buc |  |  | 1.73 |  |  |  |
| 4 | EI03XB | Racordarea fara papuci a cond.cu si al cu sec.sub 16mmp la tabl.cond.cu sec.sub 4mmp,lung.peste1,5m etichete |  |  | buc |  |  | 215.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.L | 7309883 | Colier pentru priza brans.dn 100 |  |  | buc |  |  | 371.16 |  |  |  |
| 4.L | 7321166 | Eticheta din alama cu inscrip.pt.instalati automatizar |  |  | buc |  |  | 185.58 |  |  |  |
| 5 | EI01XB | Dibluri si puncte de fixare diblu din material plastic |  |  | buc |  |  | 215.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.L | 6719263 | Diblu PVC marimea 2 nii-1030-75 |  |  | buc |  |  | 189.29 |  |  |  |
| 6 | EH10XA | Verificarea instalatiilor de iluminat,constind din verificarea circuitelor de iluminat |  |  | buc |  |  | 215.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | EH10XB | Verificarea instalatiilor de iluminat,constind dinverificarea corp iluminat fluorescent |  |  | buc |  |  | 215.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Inst electrice ilum tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Instal el paratrasn - tip III Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/12/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | EI12XA | SUPORT PLATBANDA ACOPERIŞ |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | EB08B1 | PLATBANDA OLZN 25X4MM |  | m |  | 70.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | EB08D1 | PLATBANDA OLZN 40X4MM |  | m |  | 120.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | EC04A1 | CABLU VLPY 16MMP |  | m |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.L | 4832566 | Conductor vlpy 16 ni 1900 |  | m |  | 8.80 |  |  |  |
| 5 | RPEH03 | PIESA CU ECLISA DE SEPARAŢIE |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | W1R11A | ÎMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU ŞURUBURI GALVANIZATE M12X40 |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | W1P08A | Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la...constructii |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instal el paratrasn - tip III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | W1LSV02A | VERIFICAREA REZISTENTEI DE DISPERSIE A PRIZEI DE PAMANT |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | EG09B1 | Protectie pentru conducta de coborîre, pe lungime de 1,80 m, executata din otel cornier cu aripi egale, având dimensiunile 30 X 30 X 4 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 0.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Inst detectie incendiu tip III Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/12/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | EC09A1 | MONTAJ CABLU TIP JEH(ST)H- FE180/E30 2X2X0.8 MMP TR ASEU DETECŢIE INCENDIU |  | m |  | 450.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.L | 4826347 | Cablu incendiu JHSTH E30 2x2x0.8 |  | m |  | 388.42 |  |  |  |
| 2 | EC03A1 | CABLU NHXH FE180/E90 3X1.5 MMP |  | m |  | 50.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 4810178 | CABLU NHXH FE180/E90 3X1.5 MMP |  | m |  | 44.45 |  |  |  |
| 3 | EA02A2 | MONTAJ TUB DE PROTECŢIE RIGID CU ÎNTÂRZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI, FARA HALOGEN 20 MM ASIMILAT |  | m |  | 350.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 20029387 | TUB PVC 20 MM FARA HALOGEN |  | buc |  | 302.11 |  |  |  |
| 4 | EA02A2 | TUB DE PROTECŢIE FLEXIBIL COPEX CU ÎNTÂRZIERE LA P ROPAGAREA FOCULUI, FARA HALOGEN 20MM |  | m |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | EF10A1 | CLEME METALICE PRINDERE TUB, REZISTENTE LA FOC E90 ASIMILAT |  | buc |  | 450.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.L | 3335968 | CLEME METALICE PRINDERE TUB, REZISTENTE LA FOC E90 |  | buc |  | 388.42 |  |  |  |
| 6 | ATD43XC | Etichete si inscriptionari etichete din plumb poasonate montate pentru marcarea cablurilor |  | buc |  | 65.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Inst detectie incendiu tip III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | EH01A1 | Încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV |  |  |  |  | buc |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | EB08XD | SISTEM ETANSARE ANTIFOC |  |  |  |  | buc |  |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | XI01 | MATERIAL MĂRUNT |  |  |  |  | lei |  |  | 300.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | TRI1AA01F 2 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate |  |  |  |  | tona |  |  | 0.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 0.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | TRI1AA08F 2 | Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa,teren categ. |  |  |  |  | tona |  |  | 0.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Instalatii termice desf tip II Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/12/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RPIA52E# | DEMONTARE ECHIPAMENTE CENTRALA TERMICA (CAZANE, POMPE...) |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | RPIA48I# | DEMONTARE MATERIALE IN CENTRALA TERMICA (ŢEVI, AR MATURI, SUPORŢI, CANAL FUM...) |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | IB06XB | DEMONTARE MATERIALE SI ECHIPAMENTE (ŢEVI, RADIATOA RE, APARATE AER CONDIŢIONAT, ansamblu asim |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | TRA01A15P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km |  |  |  |  | tona |  |  | 3.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii termice desf tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Instalatii HAC tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/12/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RPCG12C1 | RACORD DIN INOX LA COSUL DE FUM 0200 MM instalatii termice incalzire |  | m |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | IA44A1 | CONTOR ENERGIE TERMICA 0 2" (DN50MM) |  | buc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | 00612D6 | KIT FIXARE CALORIFERE asimilat |  | buc |  | 39.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | IB06A1# | RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM, INCLUSIV |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.L | 5709074 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600 |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 4.L | 5709076 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800 |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 5 | IB06B1# | Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de...1001-1500 mm |  | buc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.L | 5709078 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000 |  | buc |  | 2.59 |  |  |  |
| 5.L | 5709080 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200 |  | buc |  | 2.59 |  |  |  |
| 5.L | 5709082 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1400 |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii HAC tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6 | IB06C1# | Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de...1501-2000 mm |  | buc |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.L | 5709083 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1600 |  | buc |  | 5.18 |  |  |  |
| 6.L | 5709216 | Radiator din otel tip panou 33- H = 600 si L = 1600 |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 7 | IB06D1# | Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de...peste 2000 mm |  | buc |  | 21.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.L | 5709220 | Radiator din otel tip panou 33- H = 600 si L = 2400 |  | buc |  | 18.13 |  |  |  |
| 8 | ID01XA | ROBINET CU VENTIL,CU DUBLU REGLAJ,DE COLT,PT.INST. ÎNCALZIRE CENTRALA,DIAMETRUL NOMINAL DE 1/2" tur retur |  | buc |  | 78.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.L | 4202735 | Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 1/2 toli fc |  | buc |  | 67.33 |  |  |  |
| 9 | FG02A1 | MONTAJ ROBINET CU CAP TERMOSTAT, CU DISPOZITIV DE SIGURANŢA ANTI-VANDALISM |  | buc |  | 39.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.L | 1700075375 9 | ROBINET CU CAP TERMOSTAT, CU DISPOZITIV ANTI-VANDA |  | buc |  | 33.66 |  |  |  |
| 10 | VC22XB | Dispoz.de sust.+ancorare (consola,cadru,ancoraj) pt.aparate,canale,etc.din ol profil.gr=5-10 kg/buc |  | kg |  | 300.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | IC35B1# | Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata...sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 20 mm |  | m |  | 370.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11.L | 6716501 | Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 20 mm |  | m |  | 328.95 |  |  |  |
| 12 | IC35C1# | Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata...sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 25 mm |  | m |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12.L | 6716502 | Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 25 mm |  | m |  | 88.91 |  |  |  |
| 13 | IC35D1# | Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata...sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 32 mm |  | m |  | 140.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii HAC tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 13.L | 6716503 | Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 32 mm |  | m |  | 124.47 |  |  |  |
| 14 | IC36D1# | Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau...nearmata montata in coloane in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 40 mm |  | m |  | 55.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14.L | 6716504 | Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 40 mm |  | m |  | 48.90 |  |  |  |
| 15 | IC36F1# | Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau...nearmata montata in coloane in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 63 mm |  | m |  | 25.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15.L | 6716506 | Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 63 mm |  | m |  | 22.23 |  |  |  |
| 16 | IC38A1# | Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinate rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv |  | buc |  | 50.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16.L | 6719916 | Adaptor din polipropilena cu filet interior cu D = 20 - 1/2" |  | buc |  | 43.16 |  |  |  |
| 17 | IC38F1# | Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinate rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 63 mm |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17.L | 20020252 | Trecere sudata <gaskit> pehd/ol pe100 d. 63/2 |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 18 | IC38A1# | Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinate rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv |  | buc |  | 30.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 18.L | 6719930 | Cot la 900 din polipropilena cu filet interior cu D = 20 - 1/2" |  | buc |  | 25.89 |  |  |  |
| 19 | IC38B1# | Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinate rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm |  | buc |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19.L | 6719932 | Cot la 900 din polipropilena cu filet interior cu D = 25 - 1/2" |  | buc |  | 8.63 |  |  |  |
| 20 | IC38C1# | Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinate rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 32 mm |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20.L | 6719934 | Cot la 900 din polipropilena cu filet interior cu D = 32 - 1" |  | buc |  | 3.45 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii HAC tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 21 | IC38D1# | Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinate rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 40 mm |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21.L | 6719935 | Cot la 900 din polipropilena cu filet interior cu D = 40 - 1 1/4" |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 22 | IC38E1# | Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinate rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 50 mm |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 22.L | 6719489 | Cot din polipropilena, avind diametrul 50 mm |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 23 | IC38F1# | Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinate rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 63 mm |  | buc |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 23.L | 6719490 | Cot din polipropilena, avind diametrul 63 mm |  | buc |  | 5.18 |  |  |  |
| 24 | IC39D1 | CONFECŢIONAREA SI MONTAREA ŢEVII DE PROTECŢIE LA T RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=1 1/2 "-2 1/2" |  | buc |  | 50.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 25 | RPIF09C# | IZOLAREA CONDUCTELOR CU TUBURI DE ELASTOMER CU GRO SIMEA DE 9 MM, PT. CONDUCTE DN20 |  | m |  | 370.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 25.L | 2608118 | Termoizolatie speciala (mansoane) pt. teava de 9 x 22mm |  | mp |  | 328.95 |  |  |  |
| 26 | RPIF09C# | IZOLAREA CONDUCTELOR CU TUBURI DE ELASTOMER CU GRO SIMEA DE 9 MM, PT. CONDUCTE DN25 |  | m |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 26.L | 2608119 | Termoizolatie speciala (mansoane) pt. teava de 9 x 28mm |  | mp |  | 88.91 |  |  |  |
| 27 | RPIF09C# | IZOLAREA CONDUCTELOR CU TUBURI DE ELASTOMER CU GRO SIMEA DE 9MM, PT. CONDUCTE DN32 |  | m |  | 140.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 27.L | 2608120 | Termoizolatie speciala (mansoane) pt. teava de 9 x 35mm |  | mp |  | 124.47 |  |  |  |
| 28 | RPIF09C# | IZOLAŢIA CONDUCTELOR CU MANSOANE DE IZ.SPECIALA, I NTRODUSE PE CONDUCTE, DIAMETRUL 40 MM |  | m |  | 55.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 28.L | 2608121 | Termoizolatie speciala (mansoane) pt. teava de 9 x 42mm |  | mp |  | 48.90 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii HAC tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 29 | RPIF09C# | IZOLAREA CONDUCTELOR CU TUBURI DE ELASTOMER CU GRO SIMEA DE 13 MM, PT. CONDUCTE DN63 |  | m |  | 25.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 29.L | 2608135 | Termoizolatie speciala (mansoane) pt. teava de 13x 64mm |  | mp |  | 22.23 |  |  |  |
| 30 | IC35D1 | Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=3/4 toli |  | buc |  | 250.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 31 | IC35E1 | Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 toli |  | buc |  | 70.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 32 | IC35F1 | Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/4 toli |  | buc |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 33 | IC35G1 | Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/2 toli |  | buc |  | 25.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 34 | IC35H1 | Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=2 toli |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 35 | IC35I1 | Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=2 1/2 toli |  | buc |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 36 | IC35H1 | Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=2 toli |  | buc |  | 14.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 37 | SA08A1 | Teava otel sud. long. pentru Instalatie zn+fil+mufa Montare constr. ind+loc+soc. c la distrib. in canale...d= 1/2 tol |  | m |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 37.L | 3306338 | Teava pentru instalatii.zinc filet M - 15 ( 1/2) OL 32 1 s 7656 |  | m |  | 1.74 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii HAC tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 38 | SA08C1 | Teava otel sud. long. pentru Instalatie zn+fil+mufa Montare constr. ind+loc+soc. c la distrib. in canale...d=1 toli |  | m |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 38.L | 3306352 | Teava pentru instalatii.zinc filet M - 25 (1 ) OL 32 1 s 7656 |  | m |  | 13.08 |  |  |  |
| 39 | SA08D1 | Teava otel sud. long. pentru Instalatie zn+fil+mufa Montare constr. ind+loc+soc. c la distrib. in canale...d=1 1/4 toli |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 39.L | 3306364 | Teava pentru instalatii.zinc filet M - 32 (1 1/4) OL 32 1 s 7656 |  | m |  | 4.36 |  |  |  |
| 40 | SA08E1 | Teava otel sud. long. pentru Instalatie zn+fil+mufa Montare constr. ind+loc+soc. c la distrib. in canale...d=1 1/2 toli |  | m |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 40.L | 3306376 | Teava pentru instalatii.zinc filet M - 40 (1 1/2) OL 32 1 s 7656 |  | m |  | 8.72 |  |  |  |
| 41 | SA08F1 | Teava otel sud. long. pentru Instalatie zn+fil+mufa Montare constr. ind+loc+soc. c la distrib. in canale...d=2 toli |  | m |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 41.L | 3306273 | Teava pentru instalatii.zinc filet ui - 50 (2 ) OL 32 1 s 7656 |  | m |  | 17.44 |  |  |  |
| 42 | IC49A1 | ANSAMBLU FORMAT DIN AERISITOR AUTOMAT, STUT SUDABI L PE ŢEAVA DE OTEL, ROBINET FLUTURE DN15 |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 42.L | 8000322 | ANSAMBLU FORMAT DIN AERISITOR AUTOMAT, STUT ROBINET 1/2 " |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 43 | ID14B1 | Robinet de GOLIRE CU CEP, DOP SI PORTFURTUN DN 15 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 43.L | 4500889 | Robinet golire cep dop+portfurtun dn1/2 cod 40810476 |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 44 | RPCU20A1 | Astuparea cu mortar de ciment-var... a gaurilor din zidarie |  | buc |  | 50.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 45 | 20018088 | Mortar de ciment - var M 100 - T |  | mc |  | 0.43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii HAC tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 46 | 6202741 | Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj |  | kwh |  | 43.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 47 | TCB14B1 | AUTOMATIZARE IN CT asim |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 48 | ATE11J | VERIFICARE SI PUNERE IN FUNCŢIUNE CENTRALA TERMICA asim |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 49 | RPACH28A # | SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALAŢIEI |  | m |  | 742.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 50 | RPIE04D1 | EFECTUARE PROBE DE ETANŞEITATE LA PRESIUNE A INSTALATIEI |  | m |  | 742.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 51 | RPIE05A1 | EFECTUARE PROBE DE DILATARE - CONTRACTARE A INSTALATIEI |  | m |  | 742.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 52 | IE02B1 | PUNERE IN FUNCŢIUNE ECHILIBRAREA SISTEMULUI asim |  | mp |  | 742.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 53 | FE03A1 | TRASEU FRIGORIFIC DIN ŢEAVA DE CUPRU 6.35 MM PREIZ OLATA climatizare Ţeava cupru pentru trasee frigorifice |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 54 | FE03B1 | TRASEU FRIGORIFIC DIN ŢEAVA DE CUPRU 9.52 MM PREIZOLATA |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 55 | FE03C2 | TRASEU FRIGORIFIC DIN ŢEAVA DE CUPRU 12,7 MM PREIZ OLATA Ţeava cupru pentru traseele circuitelor frigorific |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii HAC tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 56 | FE03C2 | TRASEU FRIGORIFIC DIN ŢEAVA DE CUPRU 15.9 MM PREIZ OLATA Ţeava cupru pentru traseele circuitelor frigorific |  | m |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 57 | FE03C2 | TRASEU FRIGORIFIC DIN ŢEAVA DE CUPRU 19,1 MM PREIZOLATA Ţeava cupru pentru traseele circuitelor frigorific |  | m |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 58 | FE03D1 | TRASEU FRIGORIFIC DIN ŢEAVA DE CUPRU 22.1 MM PREIZOLATA Ţeava cupru pentru traseele circuitelor frigorific |  | m |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 59 | FE03D1 | TRASEU FRIGORIFIC DIN ŢEAVA DE CUPRU 25.4 MM PREIZOLATA Ţeava cupru pentru traseele circuitelor frigorific |  | m |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 60 | FE03D4 | TRASEU FRIGORIFIC DIN ŢEAVA DE CUPRU 32 MM PREIZOLATA Ţeava cupru pentru traseele circuitelor frigorific |  | m |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 61 | FE03E1 | TRASEU FRIGORIFIC DIN ŢEAVA DE CUPRU 34.9 MM PREIZOLATA Ţeava cupru pentru traseele circuitelor frigorific |  | m |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 62 | 7322835 | Freon |  | kg |  | 60.42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 63 | 00612D6 | REFNET INDICE DE CAPACITATE <200 asim |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 63.L | 1700075371 8 | COLECTOR BARA. 1 1/4"-4 CIRC. CAPETE TERMOST. EUROCON 3/4" |  | buc |  | 2.59 |  |  |  |
| 64 | 00612D6 | REFNET INDICE DE CAPACITATE <290 |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 64.L | 1700075372 1 | COLECTOR BARA 1 1/4"-6 CIRC. CAPETE TERMOST. EUROCON 3/4" |  | buc |  | 2.59 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii HAC tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 65 | 00612D6 | REFNET INDICE DE CAPACITATE <640 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 65.L | 1700075372 5 | COLECTOR BARA 1 1/4" -8 CIRC. CAPETE TERMOST. EUROCON 3/4" |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 66 | 00612D5 | KIT DE CONEXIUNE MULTIMODUL 2 UNITATI EXT |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 66.L | 1700075361 4 | KIT DE CONEXIUNE MULTIMODUL 2 UNITATI EXT |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 67 | FG02A1 | CONTROLLER TIP TERMOSTAT UNITATI INTERIOARE asim |  | buc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 68 | RPEI19K# | CABLU MYYM 2X1,5 PENTRU TERMOSTATE |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 68.L | 20041075 | CABLU MYYM 2X1,5 PENTRU TERMOSTATE |  | m |  | 181.26 |  |  |  |
| 69 | W3G02A1 | LEGATURI ELECTRICE INCL CABLURI COMANDA SI CONTROL PT CONECTARE CONTOLLERE asim |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 70 | ATC01C | AUTOMATIZARE asim |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 71 | VC22XB | MATERIAL MĂRUNT SI CONFECŢII METALICE asim |  | kg |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 72 | VD01B# | VERIFICARE SI PUNERE IN FUNCŢIUNE INSTALAŢIE VENTILARE |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 73 | VB19A# | GRILA EVACUARE DN 110 MM instalaţii ventilaţii |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 73.L | 6434784 | GRILA EVACUARE DN 110 MM |  | buc |  | 2.59 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii HAC tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 74 | VB20A# | GRILA DE TRANSFER 300X100 MM MONTATA IN FOAIA UŞII |  |  | buc |  |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 74.L | 6434796 | GRILA DE TRANSFER 300X100 MM MONTATA IN FOAIA UŞII |  |  | buc |  |  | 2.59 |  |  |  |
| 75 | SA11H1 | Teava pvc neplastifiata tip g montare la constr. industr. in conducte de distributie...d=110 mm |  |  | m |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 76 | SB17E1 | COT PVC DN 110 MM 90 GR |  |  | buc |  |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 76.L | 6712409 | Cot PVC tip U la 87 gr.30m DN 110 nii 2167 |  |  | buc |  |  | 2.59 |  |  |  |
| 77 | SB17E1 | COT PVC DN 110/ MM 45 GR |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 77.L | 6712265 | Cot PVC tip U la 45 grade DN 110 nii 2167 |  |  | buc |  |  | 0.86 |  |  |  |
| 78 | TRI1AA01A 1 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1 |  |  | tona |  |  | 3.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 79 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  |  | tona |  |  | 3.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 80 | TRI1AA08A 1 | Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...aruncare vagon-rampa categ.1 |  |  | tona |  |  | 3.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 81 | TRB05A15 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 50m |  |  | tona |  |  | 3.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii HAC tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Inst apa cald panou solar tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/13/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | FE03E1 | TEAVA DE CUPRU IZOLATA 35X1.5 MM Conducte pentru sistemul solar |  |  |  | m |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | ID11C1 | ROBINET CU SFERA 2" |  |  |  | buc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 7344128 | ROBINET CU FLANSE SI SFERA DN 50 MM |  |  |  | buc |  | 6.04 |  |  |  |
| 3 | ID11B2 | ROBINET CU SFERA 1/2" |  |  | 1 | buc |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 7344116 | ROBINET DE TRECERE CU SFERA CU TIJA D: 40 MM |  |  |  | buc |  | 5.18 |  |  |  |
| 4 | ID11B1 | ROBINET CU SFERA 1/4" |  |  | 1 | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.L | 4204418 | Robinet 1 1/2" |  |  |  | buc |  | 2.59 |  |  |  |
| 5 | ID11A3 | ROBINET CU SFERA |  | 1" |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.L | 420442B | ROBINET CU SFERA |  | 1" |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 6 | FF07B1 | PURJOR AUTOMAT DE AERISIRE 1/2" +RS M" asim |  |  |  | buc |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Inst apa cald panou solar tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | IA24B1 | Supapa de siguranta din alama cu d:3/4 |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | IA24A1 | Supapa de siguranta din alama cu d:1/2 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | ID14D1 | CLAPET DE RETINERE 2" |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.L | 4201705 | CLAPET RETINERE ORIZ. FI-FI D.2" |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 10 | ID14D1 | CLAPET DE RETINERE 1 1/2" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10.L | 4507240 | CLAPETA SENS DN 40 |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 11 | ID14C1 | CLAPET DE REŢINERE 1 1/4" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11.L | 4600078 | CLAPET REŢINERE ORIZ. FI-FI D.l" 1/4 |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 12 | SE56A# | FILTRU DE IMPURITĂŢI TIP Y 2" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12.L | 7322059 | FILTRU Y 2' |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 13 | SE56A# | FILTRU DE IMPURITĂŢI TIP Y 1 1/2" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13.L | 7322058 | FILTRU DE IMPURITĂŢI TIP Y |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 14 | SE56A# | FILTRU DE IMPURITĂŢI TIP Y 1 1/4" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14.L | 7322057 | FILTRU DE IMPURITĂŢI TIP Y |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Inst apa cald panou solar tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 15 | 7321221 | ANTIGEL SOLAR |  |  |  |  | kg |  |  | 86.32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | FI06A1 | PROBA LA FUNCŢIONARE SI PUNERE FUNCT INSTALAŢIE D E PREPARARE APA CALDA MENAJERA asim |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | TRB05A25 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 50m |  |  |  |  | tona |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 18 | TRI1AA01C 1 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 |  |  |  |  | tona |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | TRI1AC13B 1 | Descarcare...materiale gr.c-ambalate 10-50 kg,deplas.prin purtare pina la 10m asezare vagon-rampa categ |  |  |  |  | tona |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Instalatii ventilatii tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/13/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | VB10B# | GRILA EVACUARE CU CLAPETE ANTIPLOAIE, RACORD DN 16 0 MM |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.L | 5770961 | GRILA EVACUARE CU CLAPETE ANTIPLOAIE, RACORD DN 160 MM |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 2 | VB10B# | GRILA EVACUARE/ADMISIE AER PROASPĂT CU CLAPETE ANT IPLOAIE, RACORD DN 500 MM |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 20025551 | GRILA EVACUARE/ADMISIE AER PROASPĂT CU CLAPETE ANT IPLOAIE, RACORD DN 500 MM |  | buc |  | 3.45 |  |  |  |
| 3 | VB20A# | GRILA INTRODUCERE, MONTAJ PE TUBULATURA CIRCULARA, REGISTRU DE REGLAJ: 600X150MM |  | buc |  | 13.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 6306250 | GRILA INTRODUCERE, MONTAJ PE TUBULATURA CIRCULARA, REGISTRU DE REGLAJ: 600X150MM |  | buc |  | 11.22 |  |  |  |
| 4 | VB20A# | GRILA DE EXTRACŢIE, MONTAJ PE TUBULATURA CIRCULARA , REGISTRU DE REGLAJ, 500X150MM |  | buc |  | 13.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.L | 6306236 | GRILA DE EXTRACŢIE, MONTAJ PE TUBULATURA CIRCULARA , REGISTRU DE REGLAJ, 500X150MM |  | buc |  | 11.22 |  |  |  |
| 5 | EA12A1 | MONTAJ TUBULATURA CIRCULARA |  | m |  | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii ventilatii tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 5.L | 20040874 | TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 100 MM |  | m |  | 2.59 |  |  |  |
| 5.L | 20040875 | TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 125MM |  | m |  | 5.18 |  |  |  |
| 6 | FE27D1 | MONTAJ COT TUBULATURA CIRCULARA |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.L | 20040879 | COT 45° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 100 MM |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 6.L | 20040880 | COT 45° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 125 MM |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 7 | FE28A1 | MONTAJ PIESA " T " PENTRU TUBULATURA CIRCULARA asim |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | 20040881 | COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 500 MM |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | EA12A1 | MONTAJ TUBULATURA CIRCULARA |  | m |  | 108.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.L | 7356484 | TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 200 MM |  | m |  | 5.18 |  |  |  |
| 9.L | 7356501 | TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 315 MM |  | m |  | 15.54 |  |  |  |
| 9.L | 7356513 | TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 355 MM |  | m |  | 5.18 |  |  |  |
| 9.L | 7356525 | TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 400 MM |  | m |  | 59.56 |  |  |  |
| 9.L | 7356537 | TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 500 MM |  | m |  | 7.77 |  |  |  |
| 10 | FE27D1 | MONTAJ COT TUBULATURA CIRCULARA |  | buc |  | 17.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10.L | 7358171 | COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 200 MM |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 10.L | 7358183 | COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 315 MM |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii ventilatii tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 10.L | 7358195 | COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 400 MM |  | buc |  | 7.77 |  |  |  |
| 10.L | 7358200 | TEU TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 125 MM |  | buc |  | 3.45 |  |  |  |
| 11 | FE28A1 | MONTAJ PIESA " T " PENTRU TUBULATURA CIRCULARA asim |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | 20040884 | TEU TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 500 MM |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | IZD06A+ | IZOLAŢIE VATA MINERALA CASERATA D=20MM |  | mp |  | 170.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | IZD06B+ | IZOLAŢIE VATA MINERALA D=50MM |  | mp |  | 130.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | EI12XA | COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 100 |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | EI12XA | COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 125 |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | EI12XA | COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 200 |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 18 | EI12XA | COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 315 |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii ventilatii tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 19 | EI12XA | COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 400 |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20 | VC23B1 | Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru aparate canale piese spec. din...otel prof. greut/buc 5- 10 kg. |  | kg |  | 150.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21 | 6307260 | BANDA AUTOCOLANTA ALUMINIU 30buc de 30m |  | m |  | 258.95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 22 | 20039421 | SILICON ETANSARE 280ML |  | buc |  | 17.26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 23 | 20011251 | VOPSEA ANTIFOC DE TIP HILTI CFS- CT antifoc art asim |  | kg |  | 31.07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 24 | 2101334 | MASTIC ACRILIC ANTIFOC HILTI CFS ACR |  | l |  | 18.13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 25 | RPCU07B1 | STRĂPUNGERI PEREŢI SI PLANSEE |  | buc |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 26 | RPCJ23C1 | Reparatii de tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de...2 cm grosime medie la pereti din caramida cu suprafete plane 360buc |  | mp |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 27 | EI06XA | Acoperirea cu mort.de cim.a tub.de protec.si a cond.punte (intenc) 1-2 tuburi d pina 50mm,mont.paral |  | m |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 28 | CE26A% | ETANSEIZARE STRĂPUNGERI PEREŢI, PLANSEE, REZISTENTE LA FOC 32 buc asim |  | m |  | 32.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 28.L | 6102827 | Chit de etansare rost mapesil ac |  | kg |  | 4.14 |  |  |  |
| 28.L | 6100334 | Solutie tip citom polimerica |  | l |  | 0.28 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii ventilatii tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 29 | VC09A1 | PIESA DE TRECERE ETANŞA PENTRU TRECEREA CONDUCTELOR PRIN PEREŢII |  | buc |  | 14.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 30 | AUT7606 | Schela metalica tubulara de exterior 11 -13,5t |  | ora |  | 320.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 31 | IZB04A1 | PROTECŢIE LA TRECERILE PRIN PEREŢII REZISTENŢI LA FOC P 0.2-0.5M |  | buc |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 31.L | 7322691 | FOLIE DIN HIRTIE CASERATA CU POLIETILENA NII3-1970 |  | kg |  | 9.06 |  |  |  |
| 32 | IZB04A2 | PROTECŢIE ANTICOROZIVA A STRĂPUNGERILOR PRIN PERETI PLANSEE CU FOLIE TIP MONTARE |  | buc |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 33 | IZB04B | PROTECŢIE LA TRECERILE PRIN PEREŢII REZISTENŢI LA FOC P 1.00-3M |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 34 | CMtA14B | TAIERE IN SECŢIUNE CU FERESTRAUL MECANIC, MATERIALE PROFILATE SI ŢEVI OTEL CU L > 2 M |  | 100 cmp |  | 40.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 35 | RPSA43H# | MONTAREA PRIN ÎNCASTRARE A BRĂŢĂRII PT.FIXARE COND .OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 3" |  | buc |  | 62.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 35.L | 4204123 | BRATARI ŢEVI INSTALAŢII |  | buc |  | 53.52 |  |  |  |
| 36 | IC19XB1 | SUPORŢI SI DISPOZITIVE DE FIXARE PT.SUSŢINERE COLE CT.-DISTRIB.,BOILERE,APAR.,ETC.GREU T.11-65 KG/BUC |  | m |  | 42.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 36.L | 3700687 | Banda din otel lam.cald s908 3 x 75 OL 37-1n |  | kg |  | 36.80 |  |  |  |
| 37 | RPGA12H# | MONTAREA DISPOZITIVELOR DE SUSŢINERE LA CONDUCTE LA 0 45 MM SI GROSIMEA DE 4,5-6 MM COT ) |  | buc |  | 37.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 37.L | 7309862 | Colier metalic cu strangere cu surub tip 29/42 |  | buc |  | 31.94 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii ventilatii tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 38 | SA33B# | Confectionat si montare tevi prot (din teava otel,neagra,) la trecerea conductelor prin plansee,...d=1 1/4 |  |  | buc |  |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 38.L | 3304859 | Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 32(1 1/4) OL 32 1 s 7656 |  |  | m |  |  | 3.24 |  |  |  |
| 39 | YC01 | MATERIAL MĂRUNT |  |  | lei |  |  | 5,590.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 40 | VC27A | REGLAREA VERIFICAREA PIF INST DE VENTILATII |  |  | lei |  |  | 15,000.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 41 | TRB05A15 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 50m |  |  | tona |  |  | 2.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 42 | TRB05B25 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 50m |  |  | tona |  |  | 2.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 43 | TRI1AC01C 6 | Incarcare materiale gr.c- ambalate,sub...10kg,deplas.prin purtare pina la 10m, fragil teren-vagon categ. |  |  | tona |  |  | 2.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 44 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  |  | tona |  |  | 2.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 45 | TRI1AC12C 6 | Descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub...10kg deplas.prin purtare pina la 10m,fragil vagon-teren categ.3 |  |  | tona |  |  | 2.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 46 | RPIZF03A# | Transp.mat cu roaba pe pneuri,prin arunc-rasturn pt primii 10m,cu 80-150kg fiec transp,la dist<100m |  |  | tona |  |  | 2.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii ventilatii tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare tip II Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/14/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RPIA47C# | DEMONTARE INSTALAŢII SI CONDUCTE EXISTENTE asim |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | SC06A# | SPĂLĂTOR DIN INOX MONTARE ÎN CONSOLA VENTIL 11/2 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 4203557 | Consola brat dublu emailata 420mm cal.1 s 3343 |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 2.L | 4203325 | Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/2 fara rac. s9610 |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 2.L | 6704316 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 40x250 cod 62500023 |  | buc |  | 0.52 |  |  |  |
| 2.L | 4202797 | Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 s 9611 |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 2.L | 4200349 | Spalator dublu din inox |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 3 | SD04A# | BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. SPĂLĂTOR,INDIFERENT MODUL DE ÎNCHIDERE,D=l/2 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 4201432 | Baterie amest.spalat.am 1/2toli 4309 fara perl. |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 4 | SC04A# | LAVOAR DIN SEMIPORTELAN, PORŢELAN SANITAR ETC.-(IN CL. PT.HANDICAPAŢI)CONSOLE PE ZIDĂRIE |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.L | 2308542 | Lavoar ceramica cu etajera, semipicior susp pentru lavoar |  | buc |  | 10.46 |  |  |  |
| 4.L | 4203557 | Consola brat dublu emailata 420mm cal.1 s 3343 |  | buc |  | 20.72 |  |  |  |
| 4.L | 4203337 | Ventil scurgere lavoar,spalator 1 cu racord s9610 |  | buc |  | 10.36 |  |  |  |
| 4.L | 6704318 | Tub poliprop cu o mufa htem DN 40x750 cod 62500027 |  | buc |  | 6.21 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 4.L | 4202761 | Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611 |  | buc |  | 10.36 |  |  |  |
| 5 | SD04A# | BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR SAU SPALATOR,INDIFERENT MODUL DE ÎNCHIDERE,D=1/2 |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.L | 4201420 | Baterie amest.baie fonta 1/2 s8732 |  | buc |  | 10.36 |  |  |  |
| 6 | SD01XA | ROBINET DE SERVICIU SIMPLU CU DIAMETRUL DE 1/2" robinet pentru lavoar avind diametrul de 1/2" spăl |  | buc |  | 26.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.L | 4202204 | Robinet simplu serv.cromat 1/2 garn.detas.c501h s4124 |  | buc |  | 22.44 |  |  |  |
| 6.L | 4203985 | Rozeta metalica pentru mascare 1/2 |  | buc |  | 22.44 |  |  |  |
| 7 | SC13A# | Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 x 500mm,500 x 600 mm,etc pe...per caram si bca |  | buc |  | 14.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.L | 2506085 | Oglinda cristal dreptunghiulara |  | buc |  | 12.21 |  |  |  |
| 8 | SC14A# | SAPUNIERA DIN FONTA EMAILATA PORŢELAN SANITAR,PERETE DIN ZIDĂRIE SAU B.C.A |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | SE59A# | DISTRIBUITOR PROSOAPE DE HÂRTIE |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.L | 7318902 | DISTRIBUITOR ŞERVETELE, DE PERETE |  | buc |  | 10.36 |  |  |  |
| 9.L | 6313318 | Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 10 |  | buc |  | 20.72 |  |  |  |
| 10 | SC07A-1# | VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT,PORŢELAN ETC., REZERVOR MONT.LA ÎNĂLŢIME;SEMIÎNĂLŢIME |  | buc |  | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10.L | 2443476 | Vas closet col4-a portelan alb c. 1 s 2066 |  | buc |  | 7.77 |  |  |  |
| 10.L | 2452958 | Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.1 s 9441 |  | buc |  | 7.77 |  |  |  |
| 10.L | 2949482 | Rama vas closet placaj fag tip B c.2 cu capac s 3489 |  | buc |  | 7.77 |  |  |  |
| 10.L | 6720162 | Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 40 mm si L = 1000 mm |  | buc |  | 7.85 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 11 | SC15A# | PORTHIRTIE,DIN FONTA EMAILATA- MAT.PLASTIC-PORŢELAN ,PE PERETE DIN CĂRĂMIDĂ-BCA |  | buc |  | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11.L | 4201121 | PORTHARTIE CU CAPAC, CROMAT |  | buc |  | 7.77 |  |  |  |
| 12 | SD01A# | ROBINET DE SERVICIU ,DE CORTAR DN 3/8" WC Robinet de colt f 3/8" - racord WC+pisoar |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12.L | 4201937 | Robinet rezerv. wc am colt 3/8 semiinaltime 3 s2377 |  | buc |  | 10.36 |  |  |  |
| 12.L | 4203935 | Rozeta metalica pentru tevi simb.492 D 1 toli cromata |  | buc |  | 10.36 |  |  |  |
| 13 | SC09A# | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din...zidarie de caramida sau b. c. a. |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13.L | 672018B | Tub fara mufa,polipropilena ignifuga.,d50,l5000mm |  | m |  | 1.55 |  |  |  |
| 13.L | 2451423 | Pisoar portelan tip v3 alb c.1 s 2383 |  | buc |  | 2.59 |  |  |  |
| 14 | SD02A# | BATERIE AMESTECATOARE PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL SAU FIX, INDIFERENT ÎNCHIDERE,PE PEREŢI ZIDĂRIE / BCA |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14.L | 4201389 | Baterie amest.baie alama 1/2 dus flex.st.pl.f. BC s8732 |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 15 | SD13A1 | ROBINET CU SFERA 15 MM Fl/2" |  | buc |  | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15.L | 4205098 | ROBINET DE TRECERE CU SFERA 1/2" |  | buc |  | 7.77 |  |  |  |
| 16 | SD13A1 | ROBINET CU SFERA, DN20 MM 3/4" |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16.L | 4202462 | ROBINET TREC. FONTA 3/4" A VENT+MUFA PN10 |  | buc |  | 10.36 |  |  |  |
| 17 | SD13D1 | ROBINET CU SFERA, 1 1/41 32 MM |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17.L | 4204417 | Robinet 1 1/2" |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 18 | SD13D1 | ROBINET CU SFERA, 1 1/2" 40 MM |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 18.L | 4201822 | ROBINET CU SFERA 1 |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 19 | SE56A# | KIT ANTICALCAR FI 1/4" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19.L | 7322057 | KIT ANTICALCAR FI 1/4" |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 20 | SA15B# | ŢEAVA MAT.PLASTIC PP-R AL,D=20MM |  | m |  | 190.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20.L | 6717087 | Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm |  | m |  | 167.28 |  |  |  |
| 20.L | 6719485 | Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm |  | buc |  | 114.80 |  |  |  |
| 20.L | 6719493 | Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm |  | buc |  | 73.80 |  |  |  |
| 20.L | 3000 | Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w |  | ora |  | 6.87 |  |  |  |
| 21 | SA15B# | ŢEAVA MAT.PLASTIC PP-R AL,D=25MM |  | m |  | 75.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21.L | 6717088 | Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm |  | m |  | 66.03 |  |  |  |
| 21.L | 6719486 | Cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm |  | buc |  | 45.32 |  |  |  |
| 21.L | 6719450 | Teu pehd pentru electrofuz diam ext 25 mm |  | buc |  | 29.13 |  |  |  |
| 21.L | 3000 | Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w |  | ora |  | 2.71 |  |  |  |
| 22 | SA16C# | ŢEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PP-R AL D=32MM |  | m |  | 25.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 22.L | 6717089 | Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm |  | m |  | 22.01 |  |  |  |
| 22.L | 6719487 | Cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 22.L | 6719495 | Teu din polipropilena avind diametrul 32 mm |  | buc |  | 15.32 |  |  |  |
| 22.L | 6719479 | Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 mm |  | buc |  | 1.51 |  |  |  |
| 22.L | 3000 | Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w |  | ora |  | 0.59 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 23 | SA16D# | ŢEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PP-R AL D=40MM Conducta PPR-Al 040x3,7 mm |  | m |  | 45.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 23.L | 6717090 | Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm |  | m |  | 39.62 |  |  |  |
| 23.L | 6719488 | Cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm |  | buc |  | 3.11 |  |  |  |
| 23.L | 6719496 | Teu din polipropilena avind diametrul 40 mm |  | buc |  | 27.58 |  |  |  |
| 23.L | 6719520 | Reductie din polipropilena avind diametrul 40 x 25 mm |  | buc |  | 4.27 |  |  |  |
| 23.L | 6719480 | Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 mm |  | buc |  | 2.72 |  |  |  |
| 23.L | 3000 | Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w |  | ora |  | 1.11 |  |  |  |
| 24 | SA16E# | ŢEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PPR- AL, D=50MM Conducta PPR-Al 050x4,6 mm |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 24.L | 6717091 | Tub din polipropilena, diametrul de 50 mm |  | m |  | 4.40 |  |  |  |
| 24.L | 3000 | Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w |  | ora |  | 0.14 |  |  |  |
| 25 | SA16E# | ŢEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE, D=50MM Conducta PEHD50 alimentare cu apa |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 25.L | 6717082 | Teava poliet inalta dens PE 100, PN 16 diam ext 50mm |  | m |  | 4.40 |  |  |  |
| 25.L | 3000 | Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w |  | ora |  | 0.14 |  |  |  |
| 26 | RPSF09A | IZOLAŢIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM ŢEAVA 20 MM |  | m |  | 190.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 27 | RPSF09A | IZOLAŢIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM ŢEAVA 25 MM |  | m |  | 75.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 28 | RPSF09A | IZOLAŢIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM ŢEAVA 32 MM |  | m |  | 25.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 29 | RPSF09A | IZOLAŢIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM ŢEAVA 40 MM |  | m |  | 45.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 30 | RPSF09A | IZOLAŢIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM ŢEAVA 50 MM |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 31 | SA33B# | Confectionat si montare tevi prot (din teava otel,neagra,) la trecerea conductelor prin plansee,...d=1 1/4 |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 31.L | 3304859 | Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 32(1 1/4) OL 32 1 s 7656 |  | m |  | 2.59 |  |  |  |
| 32 | SA37B# | Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte...d=3/4 |  | buc |  | 120.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 32.L | 4204044 | Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4 |  | buc |  | 103.58 |  |  |  |
| 33 | SA37C# | Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte...d=1 |  | buc |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 33.L | 4204070 | Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 |  | buc |  | 51.79 |  |  |  |
| 34 | SA37D# | Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte...d=1 1/4 |  | buc |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 34.L | 4204082 | Bratara tevi instalatii apa si gaze 11/4 |  | buc |  | 12.95 |  |  |  |
| 35 | SA37E# | Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte...d=1 1/2 |  | buc |  | 30.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 35.L | 4204094 | Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 1/2 |  | buc |  | 25.89 |  |  |  |
| 36 | SA37F# | Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte...d=2 |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 36.L | 4204109 | Bratara tevi instalatii apa si gaze 2 |  | buc |  | 3.45 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 37 | 02012A1 | COT LA 90GR DIN PPR-AL 0 20X1.9MM - TRECERE PPR-OL 1/2' |  | buc |  | 20.72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 38 | 00604C04 | TRECERE PPR 5OMM/OL1 1/2" |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 38.L | 20025364 | Racord compresiune, tip FE, diametru exterior (mm) 50x1 1/2 cod 05010160 |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 39 | 00604C04 | RACORD TRECERE PPR 40MM/OL1 1/4" |  | buc |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 39.L | 20025362 | Racord compresiune, tip FE, diametru exterior (mm) 40x1 1/4 cod 05010120 |  | buc |  | 6.91 |  |  |  |
| 40 | 00604C02 | RACORD TRECERE PPR 25MM/OL 3/4" |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 40.L | 20025358 | Racord compresiune, tip FE, diametru exterior (mm) 25x3/4 cod 05010070 |  | buc |  | 4.32 |  |  |  |
| 41 | 00604C01 | RACORD TRECERE PPR 20MM/OL 1/2" |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 41.L | 20025359 | RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 20 X 1/2" |  | buc |  | 8.63 |  |  |  |
| 42 | SF01C# | Efectuare ...proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm |  | m |  | 345.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 43 | SF02C# | Efectuare proba funct instal apa rece,din...teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm |  | 10 m |  | 34.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 44 | SF05C# | Spalare instal apa rece sau calda,executata din...tevi pvc (g), pe,pp,pp - r, d= 20 - 75 mm |  | m |  | 345.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 45 | SB08A# | ŢEAVA DIN MAT.PLASTIC,PP ,D= 32MM |  | m |  | 45.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 45.L | 6720178 | -TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D32, L500OMM |  | buc |  | 40.20 |  |  |  |
| 46 | SB08B# | ŢEAVA DIN MAT.PLASTIC,PP ,D= 40MM |  | m |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 46.L | 6720160 | TUB CU MUFA PT. CANALIZARE, POLIPROPILENA IG.,D40,L500 |  | buc |  | 7.15 |  |  |  |
| 47 | SB08C# | ŢEAVA DIN MAT.PLASTIC, PP ,D= 50MM |  | m |  | 47.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 47.L | 6720197 | -TUB CU 2 MUFE,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D50,L1000MM |  | buc |  | 41.79 |  |  |  |
| 48 | SB08E# | ŢEAVA DIN MAT.PLASTIC,PP ,D=110MM |  | m |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 48.L | 6720182 | -TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D110,L500OMM |  | buc |  | 53.34 |  |  |  |
| 49 | 00605A6 | ŢEAVA PVC D = 110 MM, L = 6 M |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 49.L | 20029731 | ŢEAVA PVC CU MUFA SI GARNIT. SN2/SDR51 D=110X2,2MM L=6M |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 50 | SA37D# | Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte...d=1 1/4 |  | buc |  | 40.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 50.L | 4204082 | Bratara tevi instalatii apa si gaze 11/4 |  | buc |  | 34.53 |  |  |  |
| 51 | SA37E# | Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte...d=1 1/2 |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 51.L | 4204094 | Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 1/2 |  | buc |  | 4.32 |  |  |  |
| 52 | SA37F# | Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte...d=2 |  | buc |  | 25.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 52.L | 4204109 | Bratara tevi instalatii apa si gaze 2 |  | buc |  | 21.58 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 53 | SA37I# | Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte...d=4 |  | buc |  | 25.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 53.L | 4204135 | Bratara tevi instalatii apa si gaze 4 |  | buc |  | 21.58 |  |  |  |
| 54 | SB09E# | COT POLIPROPILENA IGNIFUGA 110MM LA 45 |  | buc |  | 44.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 54.L | 6704193 | COT PP ALB D. 110 MM; 45 GRD |  | buc |  | 37.98 |  |  |  |
| 55 | SB09E# | COT POLIPROPILENA IGNIFUGA 110MM LA 90 |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 55.L | 20010143 | COT DIN POLIPROPILENA IGNIFUGATĂ D =110 MM, LA 90GRADE |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 56 | SB10E# | COT PVC-KG 110MM LA 45 |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 56.L | 6712406 | COT DIN PVC-KG, PENTRU CANALIZARE, A VÂND D = 110 MM, LA |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 57 | SB09C# | COT POLIPROPILENA IGNIFUGA 50MM LA 45 |  | buc |  | 28.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 57.L | 6721013 | COT PT. INSTALAŢII DE CANALIZARE, POLIPROPILENA, D=50MM |  | buc |  | 24.17 |  |  |  |
| 58 | SB09C# | COT POLIPROPILENA IGNIFUGA 50MM LA 90 |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 58.L | 7500545 | COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 90 GRD D.50MM |  | buc |  | 10.36 |  |  |  |
| 59 | SB09B# | COT POLIPROPILENA IGNIFUGA 40MM LA 45 |  | buc |  | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 59.L | 20010139 | COT DIN POLIPROPILENA IGNIFUGATĂ D =40 MM, LA 45GRADE |  | buc |  | 7.77 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 60 | SB09B# | COT POLIPROPILENA IGNIFUGA 40MM LA 90 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 60.L | 6721012 | COT PT. INSTALAŢII DE CANALIZARE, POLIPROPILENA, D=40MM |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 61 | SB09A# | COT POLIPROPILENA IGNIFUGA 32MM LA 45 |  | buc |  | 13.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 61.L | 20010140 | COT INST. CANAL. POLIPROPIL. IGNIFUGA, D= 32 MM, 45 GR |  | buc |  | 11.22 |  |  |  |
| 62 | SB09A# | COT POLIPROPILENA IGNIFUGA 32MM LA 90 |  | buc |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 62.L | 6721011 | COT PT. INSTALAŢII DE CANALIZARE, POLIPROPILENA, D=32MM |  | buc |  | 5.18 |  |  |  |
| 63 | SB09E1 | MONTAJ RAMIFICAŢII TIP Y 45 GR |  | buc |  | 35.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 63.L | 4110293 | RAMIFICAŢIE PP FONOAB.MAŞTER 3 PLUS D.110/110 MM,45grd |  | buc |  | 11.22 |  |  |  |
| 63.L | 4110308 | RAMIFICAŢIE PP FONOAB.MAŞTER 3 PLUS D.110/50 MM,45grd |  | buc |  | 10.36 |  |  |  |
| 63.L | 4110310 | RAMIFICAŢIE PP FONOAB.MAŞTER 3 PLUS D.50/40 MM,45 GRD |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 63.L | 4110322 | RAMIFICAŢIE PP FONOAB.MAŞTER 3 PLUS D.40/32 MM,45 GRD |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 63.L | 4110334 | RAMIFICAŢIE PP FONOAB.MAŞTER 3 PLUS D.32/32 MM, 87 GRD |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 64 | SB06A# | TEU LA 45° POLIPROPILENA IGNIFUGA 32/32/32MM |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 64.L | 7500535 | TEU GRI PPR PN20 SDR6 D.32 (M 429533) |  | buc |  | 4.32 |  |  |  |
| 65 | SB09E# | REDUCŢIE POLIPROPILENA IGNIFUGA 110/50MM |  | buc |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 65.L | 20029476 | REDUCŢIE EXCENTRICA TRIPLUS D. 110/50 |  | buc |  | 5.18 |  |  |  |
| 66 | SB30A# | Suporti sustinere conducte si piese de legatura pentru canalizare, avand greutatea de...pana la 2 kg |  | kg |  | 200.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 66.L | 3401827 | Otel rotund laminat la cald s 333 OL 37-1 K D = 20 |  | kg |  | 181.26 |  |  |  |
| 67 | SB30B# | Suporti sustinere conducte si piese de legatura pentru canalizare, avand greutatea de...2,1 - 10 kg |  | kg |  | 200.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 67.L | 3401827 | Otel rotund laminat la cald s 333 OL 37-1 K D = 20 |  | kg |  | 181.26 |  |  |  |
| 68 | SB21C1 | Piesa de curatare...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire avand d=110 mm |  | buc |  | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 69 | SB27A# | DEFLECTOR VENTILAŢIE F50MM (GRILA DE VENTILAŢIE MONTATA IN FAŢADA 100X100MM |  | buc |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 69.L | 4113582 | Caciula pentru ventilatie DN = 100 nti 1337-67 |  | buc |  | 5.18 |  |  |  |
| 70 | SB44B1 | Sifon de pardoseala din fonta emailata avand...d= 50mm,simplu |  | buc |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 71 | SB44F1 | Sifon de pardoseala din fonta emailata avand...d=100mm,simplu |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 72 | SB50A1 | RIGOLA DE DUS CU LUNGIME VARIABILA 0,50-0,80 M asim |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 73 | SF04B# | Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub fonta sc,tevi pvc (u),pe,pp,pp-r fonta duct. d>100mm |  | 10 m |  | 16.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 74 | TRB05A15 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 50m |  | tona |  | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 75 | TRB05B25 | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 50m |  |  |  |  | tona |  |  | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 76 | TRI1AA01C 1 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 |  |  |  |  | tona |  |  | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 77 | TRI1AC13B 1 | Descarcare...materiale gr.c-ambalate 10-50 kg,deplas.prin purtare pina la 10m asezare vagon-rampa categ |  |  |  |  | tona |  |  | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 78 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 79 | TRA01A15P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km |  |  |  |  | tona |  |  | 1.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 80 | TRB05A25 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 50m |  |  |  |  | tona |  |  | 1.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 81 | TRI1AA01C 1 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 |  |  |  |  | tona |  |  | 1.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Inst sanit hidranti int tip II Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/14/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | SA04A# | ŢEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALAŢII, 1/2 " PENTRU GOLIRI INSTALATII DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI |  |  | m |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.L | 3306041 | Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 15( 1/2) OL 32 1 s 7656 |  |  | m |  | 2.62 |  |  |  |
| 2 | SA04G# | ŢEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALAŢII, MONTATA IN COND DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT,2 1/2" |  |  | m |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 3306106 | Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 65(2 1/2) OL 32 1 s 7656 |  |  | m |  | 52.31 |  |  |  |
| 2.L | 4114287 | Reductie fonta maleabila n4 s 477 65x 50 Zn f2 |  |  | buc |  | 1.04 |  |  |  |
| 2.L | 4115580 | Teu fonta mal b1 s476 zn |  | DN = 65 21/2 | buc |  | 8.29 |  |  |  |
| 2.L | 4118013 | Cot fonta maleabila a1 40 11/2 zn |  | s474 DN | buc |  | 7.77 |  |  |  |
| 2.L | 4120200 | Mufa fonta maleabila m2 s475 DN 40 11/2 zn |  |  | buc |  | 1.55 |  |  |  |
| 2.L | 4123408 | Niplu fonta mal n8 s 478 DN 65 2 1/2 Zn ds |  |  | buc |  | 1.04 |  |  |  |
| 3 | SA04F# | ŢEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALAŢII, MONTATA IN COND DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT, 2 " |  |  | m |  | 65.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 3306091 | Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 50(2 ) OL 32 1 s 7656 |  |  | m |  | 56.67 |  |  |  |
| 3.L | 4114172 | Reductie fonta maleabila n4 s 477 50x 25 Zn f2 |  |  | buc |  | 1.12 |  |  |  |
| 3.L | 4115554 | Teu fonta mal b1 s476 zn |  | DN = 50 2 | buc |  | 8.98 |  |  |  |
| 3.L | 4118037 | Cot fonta maleabila a1 50 2 zn |  | s474 DN | buc |  | 8.42 |  |  |  |
| 3.L | 4120224 | Mufa fonta maleabila m2 s475 DN 50 2 zn |  |  | buc |  | 1.68 |  |  |  |
| 3.L | 4123367 | Niplu fonta mal n8 s 478 DN 50 2 Zn ds |  |  | buc |  | 1.12 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Inst sanit hidranti int tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 4 | 20013613 | COT PEHD 75/90GR |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | SD17A# | HIDRANT INTERIOR, PENTRU CLĂDIRI, CU DIAMETRUL DE 2", IN NISE (CUTIE DE HIDRANT CU RAMA) cheie racord tip "B-C" robinet hidrant Dn2" |  | buc |  | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | IC41B1# | BRATARA PTR.FIXAREA COND. D =2 " 50 MM |  | buc |  | 30.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.L | 4204109 | Bratara tevi instalatii apa si gaze 2 |  | buc |  | 25.89 |  |  |  |
| 7 | IC41C1# | BRATARA 2 1/2" 65 MM |  | buc |  | 28.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.L | 4204111 | Bratara tevi instalatii apa si gaze 21/2 |  | buc |  | 24.17 |  |  |  |
| 8 | GD15A% | MANŞON ANTIFOC DN 2 1/2" (TRECERE PEREŢI REZISTEN TI LA FOC) |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.L | 20025277 | MANŞON ANTIFOC DN 2 1/2" (TRECERE PEREŢI REZISTENT! LA FOC) |  | buc |  | 0.52 |  |  |  |
| 9 | GD15A% | MANŞON ANTIFOC DN 2" (TRECERE PEREŢI REZISTENŢI L A FOC) |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.L | 20025276 | MANŞON ANTIFOC DN 2" (TRECERE PEREŢI REZISTENTI LA |  | buc |  | 0.17 |  |  |  |
| 10 | SD13F1 | ROBINET DE TRECERE CU SFERA; CU MUFE FILETATE, TIJ A DE MANEVRA 65 MM |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10.L | 20025068 | VANA AUTOMATA DN 1 1/2" |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 11 | SD13G1 | CLAPET DE REŢINERE DN 2 1/2" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11.L | 20025549 | CLAPET REŢINERE VERT. FI-FI D.2" 1/2 |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Inst sanit hidranti int tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 12 | SD19XA | RACORD STORZ TIP "A" PENTRU ALIMENTARE MAŞINA DE P OMPIERI, COMPLET ECHIPAT, RACORD ÎNFUNDAT DN100 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | SD19XB | RACORD STORZ TIP "B" PENTRU ALIMENTARE MAŞINA DE P OMPIERI, INCLUSIV RACORD ÎNFUNDAT DN100 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | SD19B# | ROBINET DE GOLIRE DN 3/4" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14.L | 4201793 | ROBINET 3/4 " |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 15 | TFD01A1 | MANOMETRU CU ROBINET 1/2" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15.L | 7328267 | Manometru cu rob.control |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 16 | RPIF12A# | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii,2 straturi,vopsea ulei,diametrul exterior < 60 mm |  | m |  | 32.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | RCSR27C1 % | VOPSIREA CU EMAIL ALCHIDIC (CULOARE ROŞIE), PE CON DUCTE CU Diametru > 34 MM |  | m |  | 32.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 18 | SF01A# | Efectuare ...proba etans pres instal apa calda,rece,din cond ol,zn,sudate longit,d= 3/8 - 2 |  | m |  | 125.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19 | SF02A# | Efectuare proba funct instal apa rece,din...cond otel zincat, sud longit,d=3/8 - 2 |  | 10 m |  | 6.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20 | SF05A# | Spalare instal apa rece sau calda,executata din...teava din otel zincata, d=3/8 - 2 |  | m |  | 125.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21 | SF04A# | Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub fonta sc,tevi pvc (u),pe,pp,pp-r fonta duct. d<=100mm |  | 10 m |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Inst sanit hidranti int tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 22 | 00 602G01 | ADAPTOR FLANSA PEHD75/OL2 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 22.L | 20013894 | ADAPTOR FLANSA PEHD75/OL2 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 0.87 |  |  |  |
| 23 | SA46D1 | TORCRETARE CONDUCTA OL-ZN F 2" |  |  |  |  | m |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 24 | IA07XD | ETANSARE LA FOC PENTRU GOLURI SI DESCHIDERI PENTRU INSTALAŢII |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 25 | IC44A1# | Confectionarea montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri...1" - 2" |  |  |  |  | buc |  |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 25.L | 3304847 | Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 25(1 ) OL 32 1 s 7656 |  |  |  |  | m |  |  | 0.69 |  |  |  |
| 26 | TRI1AC01C 6 | Incarcare materiale gr.c- ambalate,sub...10kg,deplas.prin purtare pina la 10m, fragil teren-vagon categ. |  |  |  |  | tona |  |  | 1.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 27 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 1.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 28 | TRI1AC12C 6 | Descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub...10kg deplas.prin purtare pina la 10m,fragil vagon-teren categ.3 |  |  |  |  | tona |  |  | 1.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Inst sanit hidranti int tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Echipam el tablouri tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/14/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | ATA05XA | MONTAREA TABLOURI ELECTRICE TABLOU TEG SI TABLOU TECT |  |  |  |  | buc |  |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | EF07XA | Pregatirea tablourilor electrice pentru punere sub tensiune |  |  |  |  | buc |  |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | EH05A# | Incercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, ...semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate |  |  |  |  | buc |  |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | TCD11B1 | MONTAJ GRUP ELECTROGEN 25 KVA INCLUSIV PANOU DE AU TOMATIZARE SI CONTROL, AUTONOMIE MINIM 8 ORE |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Echipam el tablouri tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Echipamente HVAC tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/14/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RPIA28B1 | MONTARE CAZAN APA CALDA CU FUNCŢIONARE PE COMBUSTIBIL SOLID CU GAZEIFICARE, Q = 100- 110 KW asim achiziţia in F4 echip termice |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | CD10F% | MONTARE COS DE FUM DIN INOX, DN200 MM, H = 10 M asim cu tiraj natural, Q = 100-110 kW, DN200mm |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | IA37A1# | MONTAJ POMPE CIRCULAŢIE (RECIRCULATIE) AGENT TERMIC echip TERMICE |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 3304859 | Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 32(1 1/4) OL 32 1 s 7656 |  | m |  | 2.16 |  |  |  |
| 3.L | 4122246 | Racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 DN 32 11/4 |  | buc |  | 4.32 |  |  |  |
| 4 | 01901C | MONTAJ UNITATE TIP SPLIT, FUNCŢIONÂND IN POMPA DE CĂLDURĂ, 24000 BTU Echip CLIMATIZARE SI VENTILAŢIE |  | buc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | RPIA28C1 | MONTARE RECUPERATOR DE CĂLDURĂ echip CLIMATIZARE SI VENTILAŢIE |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | RPIA90C1 | MONTAJ BATERIE ELECTRICA P = 6 KW, U=400V, MONT ATE PE UNITĂŢILE DE RECUPERARE PENTRU PREÎNCĂLZIRE asim CLIMATIZARE SI VENTILAŢIE |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Echipamente HVAC tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | VC01C1 | MONTARE VENTILATOR BAIE Q =95 MC/H, H = 35 PA CLIMATIZARE SI VENTILAŢIE |  |  |  |  | buc |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Echipamente apa calda tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/14/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | IA22D1 | MONTAJ BOILER V = 500 LITRI, AVAND O SERPENTINA DE LA CAZAN SI UNA DE LA PANOURILE SOLARE, dar si rezistenta electrica |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | IA22F1 | MONTAJ PUFFER ACUMULARE ENERGIE CU V =1000 LITRI intrare de la cazan si de la panouri solare |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | FA14A1 | MONTAJ VAS DE EXPANSIUNE CAPACIT 12 - 150 L |  |  |  |  | buc |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Echipam panouri solare tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/14/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | 00803C09A 2 | MONTAJ ANSAMBLU COLECTORI SOLARI PENTRU BOILER Q=2 4 KW asim complet echipaţi si utilati, pe acoperiş |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | M1B12B1 | MONTAJ MODUL POMPARE, UMPLERE SI EXPANSIUNE MONTAT PE GRUP COLECTORI SOLARI BOILER SI PUFFERE |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Echipam el fotovoltaice tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/14/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | 00803C09A 2 | MONTAJ INSTALATII PANOURI FOTOVOLTAICE SI ACCESORII global asim |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | L2G07A1 | CABLURI CURENT CONTINUU asim |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | 00801A04A | MONTAJ SISTEM SUSŢINERE PANOURI FOTOVOLTAICE GLOBAL asim |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Echipam detect inc tip III Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/14/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | 00802B01A 1 | MONTAJ CENTRALA DETECTARE / AVERTIZARE INCENDIU 1 BUCLA, ANALOG ADRESABILA 128 adrese/bucla |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | 00801A07D | MONTARE APELATOR TELEFONIC PENTRU CENTRALA DE INCENDIU |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | 00803C16A 2 | SOFTWARE + INTERFATA PROGRAMARE |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | 00802B24B 1 | MONTAJ DETECTOR COMBINAT OPTIC DE FUM+TEMPERATURA, ANALOG ADRESABIL, CU IZOLATOR INCORPORAT achizitia la art. in F4 |  | buc |  | 33.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | EF05A# | SOCLU DETECTORI CU IZOLATORI |  | buc |  | 33.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.L | 5536787 | SOCLU DETECTORI CU IZOLATORI |  | buc |  | 28.48 |  |  |  |
| 6 | 00804D01C1 1 | MONTAJ SIRENE ACUSTICE INTERIOARE EXTERIOARE achizitionat in F4 |  | buc |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | ED10F1 | MONTAJ BUTON MANUAL DE INCENDIU SI BUTON CU AUTORETINERE |  | buc |  | 13.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.L | 5535799 | CARCASA BUTON MANUAL |  | buc |  | 11.22 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Echipam detect inc tip III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | 00802B07B 1 | MONTAJ MODULE DE 1 INTRARI / 1 IESIRI PENTRU SISTE ME DETECTIE INCENDIU IN/OUT SI 2/2 |  |  |  |  | buc |  |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | 00802B01A 1 | MONTAJ CENTRALA CONTROL TRAPE FUM, INCLUSIVE KIT ACUMULATORI |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | 00801A01A 13 | MONTAJ CABINET RACK 6U , 1 SWITCH 1 ORGANIZATOR CA BLURI 1 X PDU 7 POSTURI 16A/230V 1 x panou ventilatoare cu termostat |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | EB15B1 | ETICHETARE ADRESA DETECTORI, BUTOANE, SIRENE SI TR ANSPONDERE |  |  |  |  | buc |  |  | 55.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11.L | 6719689 | Eticheta tubulare PVC |  |  |  |  | buc |  |  | 47.47 |  |  |  |
| 12 | 00804D06D | VERIFICARI / PROBE MONTARE ACCESORII |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | 00802B28A 2 | VERIFICAREA SISTEMULUI DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | 00802B28A 1 | VERIFICĂRI/PROBE SIRENA AVERTIZARE DE INTERIOR ADRESABILA SI SIRENA DE EXTERIOR |  |  |  |  | buc |  |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | 00 802B2 8A1 | VERIFICĂRI / PROBE BUTON INCENDIU ADRESABIL DE INTERIOR |  |  |  |  | buc |  |  | 13.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Echipam detect inc tip III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin STADIUL FIZIC: Echipam el paratras tip III Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/14/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | W1SI07C# | MONTARE PARATRĂSNET TIP PDA IONIFLASH MACH 2, RAZA DE PROTECŢIE 4OM, NIVEL DE PROTECŢIE IV |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Rezistenta gosp apa tip III STADIUL FIZIC: Terasamente Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/15/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TSA02F1 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare |  | mc |  | 201.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | RCSA06A% | UMPLUTURA PAMANT COMPACTAT DR=95% |  | mc |  | 103.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | TRA05A05 | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 |  | tona |  | 10.34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | TSC35XA1 | Incarcare in autoveh.cu incarcator front.pe senilede 0,5-0,99mc la dist.<10m pamint din teren cat1 |  | 100 mc |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | TRA01A10P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km |  | tona |  | 177.21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | TSD02XB | Imprastierea pam.din ter.cat.i-ii,cu buldeze pe trctor senile 65-80cp,in straturi gros.de 21-30 cm |  | 100 mc |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | TSD16B1 | PIETRIŞ COMPACTAT DR=95% |  | mc |  | 12.64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | TRA01A25 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 28.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | TRA05A05 | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 |  |  |  |  | tona |  |  | 1.26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Rezistenta gosp apa tip III STADIUL FIZIC: Structura Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/15/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RCSE40A% | MONTAJ STRATURI IZOLATO DIN : FOLIE POLIETILENA |  | mp |  | 44.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | IZF05A2 | STRAT HIDROIZOLANT EXECUTAT LA BAZINE, RADIERE, CU MEMBRANA BITUMINOASA TIP PLUVITEC |  | mp |  | 1.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 2602060 | MEMBRANA BITUMINOASA TIP PLUVITEC |  | mp |  | 1.73 |  |  |  |
| 3 | RPCB02E% | BETON C12/15 EGALIZARE |  | mc |  | 2.17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 2100911 | Beton marfa clasa C 15/12 ( BC15/B200) |  | mc |  | 1.92 |  |  |  |
| 4 | TRA06A25 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km |  | tona |  | 5.31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CA05B+ | TURNARE BETON ARMAT C25/30 |  | mc |  | 19.54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.L | 2394 | Vibrator de adincime |  | ora |  | 10.12 |  |  |  |
| 5.L | 2100916 | Beton marfa clasa C 30/25 ( BC30/B400) |  | mc |  | 17.20 |  |  |  |
| 6 | TRA06A25 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km |  | tona |  | 47.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Structura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | CC01C1 | Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice |  |  |  |  | kg |  |  | 2,074.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | CZ0303C1 | ARMATURA BST500S |  |  |  |  | kg |  |  | 2,074.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | CB01A1 | COFRAJE |  |  |  |  | mp |  |  | 81.83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | TRI1AC01C 6 | Incarcare materiale gr.c- ambalate,sub...10kg,deplas.prin purtare pina la 10m, fragil teren-vagon categ. |  |  |  |  | tona |  |  | 3.95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 3.95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | TRI1AC12C 6 | Descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub...10kg deplas.prin purtare pina la 10m,fragil vagon-teren categ.3 |  |  |  |  | tona |  |  | 3.95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Instalatii incinta sanitara tip III neeligibil STADIUL FIZIC: Terasamente apa Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/14/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TSC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 4 |  | 100 mc |  | 0.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | TSA04D1 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare |  | mc |  | 62.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | TSE02C1 | Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare |  | 100 mp |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | ACE08A1 | Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip |  | mc |  | 29.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | TsD04XA | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinatre la1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand...pamant necoeziv 10cm |  | mc |  | 29.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | TRA05A05 | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 |  | tona |  | 2.94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | TRA01A25 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. nisip |  | tona |  | 61.67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Terasamente apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | TRB01B15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 50m nisip |  | tona |  | 61.67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | TSD01C1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10 -30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE umplutura de pamant peste conducte |  | mc |  | 22.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | TSD02A1 | Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm |  | 100 mc |  | 0.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | TSD04C1 | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant necoeziv |  | mc |  | 22.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | TSD06A1 | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t |  | 100 mc |  | 0.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | TSD14A1 | Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. |  | mc |  | 7.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | TRA05A05 | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 |  | tona |  | 9.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | TRA01A10P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km |  | tona |  | 62.64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | TSD02B1 | Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...21-30 cm |  | 100 mc |  | 0.35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | TSA24A1 | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu:...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP) |  | ora |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Terasamente apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Instalatii incinta sanitara tip III neeligibil STADIUL FIZIC: Terasam canal Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/14/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TSC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 4 |  | 100 mc |  | 0.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | TSA04D1 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare |  | mc |  | 44.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | TSE02C1 | Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare |  | 100 mp |  | 0.67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | ACE08A1 | Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip |  | mc |  | 34.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | TsD04XA | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinatre la1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand...pamant necoeziv 10cm |  | mc |  | 34.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | TRA05A05 | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 |  | tona |  | 3.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | TRA01A25 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. |  | tona |  | 71.32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Terasam canal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | TRB01B15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 50m |  | tona |  | 71.32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | TSD01C1 | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv |  | mc |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | TSD02A1 | Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm |  | 100 mc |  | 0.36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | TSD04C1 | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant necoeziv |  | mc |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | TSD06A1 | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t |  | 100 mc |  | 0.36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | TSD14A1 | Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. |  | mc |  | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | TRA05A05 | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 |  | tona |  | 4.58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | TRA01A10P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km |  | tona |  | 86.65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | TSD02B1 | Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...21-30 cm pamant excedentar |  | 100 mc |  | 0.48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | TSA24A1 | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu:...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP) |  | ora |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Terasam canal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Instalatii incinta sanitara tip III neeligibil STADIUL FIZIC: Camine canal menajer 7b Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/14/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | ACD04C1 | CAMIN DE CANALIZARE DIN BETON DN 800mm cu H variabil DE LA 0,95 M LA 1,30 M carosabile |  | buc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.L | 2100916 | Beton marfa clasa C 30/25 ( BC30/B400) |  | mc |  | 7.13 |  |  |  |
| 1.L | 2101509 | Mortar de ciment M100-T |  | mc |  | 0.25 |  |  |  |
| 2 | ACD01F1 | Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine fara piesa suport carosabil tip IV |  | buc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | ACD07A1 | Elemente la camine STAS cu h>2 m cuprinzind:cos acces din tuburi beton dn 800 l= 1 m cu cep si buza |  | m |  | 4.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 2101509 | Mortar de ciment M100-T |  | mc |  | 0.07 |  |  |  |
| 4 | ACD07D1 | Elemente la camine STAS cu h>2 m cuprinzind:aducerea la cota din beton simplu monolit |  | m |  | 1.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.L | 2100912 | Beton marfa clasa C 20/16 ( BC20/B250) |  | mc |  | 0.47 |  |  |  |
| 4.L | 2101509 | Mortar de ciment M100-T |  | mc |  | 0.00 |  |  |  |
| 5 | 00605R4 | PIESA TRECERE PRIN PVC-BETON = 200 MM |  | buc |  | 14.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.L | 20029527 | Piesa trecere prin camin pvc-beton d.200 |  | buc |  | 12.08 |  |  |  |
| 6 | ACE17A1 | Placa indicatoare montata la camine rezerv. sau alte constructii pentru alimentari cu apa si canaliz. |  | buc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Camine canal menajer 7b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | TRI1AC01C 6 | Incarcare materiale gr.c- ambalate,sub...10kg,deplas.prin purtare pina la 10m, fragil teren-vagon categ. |  |  |  |  | tona |  |  | 19.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 19.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | TRI1AC13B 1 | Descarcare...materiale gr.c-ambalate 10-50 kg,deplas.prin purtare pina la 10m asezare vagon-rampa categ |  |  |  |  | tona |  |  | 19.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Instalatii incinta sanitara tip III neeligibil STADIUL FIZIC: Camin vane 1,9x1,9xx1,5m Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/14/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | CB03D% | Cofraje pan refolos cu placaj 15mm pt.pereti si diafragme h=20m inclusiv sprijinirile camin vane |  | mp |  | 37.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.L | 2904054 | Dulap molid-brad cl A tiv. G = 28- 58mmL = 4-6 mm lT = 7-15cm |  | mc |  | 0.03 |  |  |  |
| 1.L | 2903490 | Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 18mm L = 3,50m s 942 |  | mc |  | 0.03 |  |  |  |
| 1.L | 2900981 | Lemn rot ptr piloti din ras.L = 10-12m |  | mc |  | 0.05 |  |  |  |
| 1.L | 5886760 | Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111 |  | kg |  | 0.97 |  |  |  |
| 2 | CA03B% | BET TURNAT IN FUNDAŢII,ZID DE SPRIJIN PEREŢI SUB C OTA 0 PREP CU CENTR DE BET C10/8 (BC10/BC150) Cămin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,Om |  | mc |  | 0.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | CA01G+ | PREPARARE BET CU CENTRALA DE BETOANE SI PUNERE IN OPERA CU MIJL.CLASICE CL.C30/25(BC30/B400) Cămin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,Om |  | mc |  | 5.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | TRA06A25 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km |  | tona |  | 14.64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | CZ0302X1 | CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA CONSTUCTII SPE¬CIALE IN ATELIERE CENTRALIZATE DIN PC 52 D<10MM $ Cămin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,Om |  | kg |  | 25.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | CZ0302Y1 | CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA CONSTUCTII SPE¬CIALE IN ATELIERE CENTRALIZATE DIN PC 52 D>10MM $ Cămin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,Om |  | kg |  | 647.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Camin vane 1,9x1,9xx1,5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | CC01A1 | MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDAŢII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE Cămin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,Om |  | kg |  | 672.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | TRA02A25 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. $ armatura Cămin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,Om |  | tona |  | 1.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | TRI1AH03E 1 | ÎNCĂRCARE-DESCĂRCARE MAT.GR.H-VEHIC.UTILAJ.PE ROTI CAUC.DEPLAS.1OM,RAMPA-AUTO CATEG.1 $ Cămin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,Om |  | tona |  | 1.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | ACD01L1 | Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil IV Cămin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,Om |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | CL12XC | Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton Cămin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,Om |  | kg |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11.L | 6305074 | Consola din profile si table |  | kg |  | 69.05 |  |  |  |
| 12 | IZF12B# | Hidroiz elem bet prin trat cu mort xypex -modified str 2 la izf12a str exp perm med umed si agres Cămin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,Om |  | mp |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | IZF01A | AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT. Cămin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,0m |  | mp |  | 29.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13.L | 2600050 | Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 82/92 n6618 |  | kg |  | 3.82 |  |  |  |
| 14 | IZF05C1 | STRAT HIDROIZOLANT,LA CALD,CUVE,REZERV.ETC.CU CART ON BITUM.LA PER.CURBI TER.CU APE FREATICE. Cămin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,Om extrados p |  | mp |  | 29.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14.L | 2601535 | Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138 |  | mp |  | 29.28 |  |  |  |
| 15 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  | tona |  | 0.35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Camin vane 1,9x1,9xx1,5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 117 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Instalatii incinta sanitara tip III neeligibil STADIUL FIZIC: Instalatii camin apometru Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/15/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | SE53A# | CONTOR DE APA(APOMETRU) DEBIT MAXIM =20 [MC/H] CU TRANSMITERE LA DISTANTA Apometru Dn 32 clasa metrologica "C" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.L | 4625562 | CONTOR DN15MM APA CU TRANSMITERE LA DISTANTA |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 2 | SD08XC | ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE DIAM 1 1/2" |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 4202589 | Robinet trec. fonta 1 1/2 B descarcare pn10 s6480 |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 3 | SE56A# | FILTRU IMPURITĂŢI CU FLANSE, FONTA, TIP "Y” 1 1/4" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 7322057 | FILTRU DE APA PENTRU IMPURITĂŢI Y 1 1/4 " |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 4 | SA33A1 | MONTAJ PIESA DE TRECERE OL /PEHD |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.L | 20020250 | Trecere sudata <gaskit> pehd/ol pe100 d. 50/ 11/2 |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 5 | SA33A1 | REDUCŢIE OL 1 W-l W |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.L | 3903760 | Reductie E 48 x 4 34 x 3,5 olt 35kii s 8810 |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 118 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii camin apometru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6 | AcE147A01 + | PIESA TRECERE PRIN PVC-BETON = 50 MM |  |  |  |  | buc |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.L | 20029530 | PIESA DE TRECERE PRIN CĂMIN DE 63 MM |  |  |  |  | buc |  |  | 1.73 |  |  |  |
| 7 | CE26A% | TRECERE+ETANSARE PROTECŢIE CONDUCTA LA TRECERE PR IN ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE 2 buc |  |  |  |  | m |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.L | 6102830 | CHITURI CU MASTICURI POLIMERICE TIP |  |  |  |  | kg |  |  | 0.13 |  |  |  |
| 7.L | 6100334 | Solutie tip citom polimerica |  |  |  |  | l |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 8 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 0.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | TRI1AC02D 2 | Incarcare...materiale gr.c-ambalate,10- 50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,arunc.rampa,teren-auto ctg. |  |  |  |  | tona |  |  | 0.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | TRI1AC13B 5 | Descarcare...materiale gr.c- ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ. |  |  |  |  | tona |  |  | 0.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | TRB01C13 | Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m |  |  |  |  | tona |  |  | 0.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | TRB05A25 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 50m |  |  |  |  | tona |  |  | 0.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 119 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii camin apometru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Instalatii incinta sanitara tip III neeligibil STADIUL FIZIC: Inst sanitare GospApa Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/15/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | FE06C4 | DISTRIBUITOR HIDRANTI DN 160 MM, L = 1,25 M, INTRA RI DN100 1 stut Dn 50 alimentare apa 1 stut golire asimlb |  | m |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | SD09C# | ROBINET CU SERTAR SI FLANSE DN2 1/2" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 20040704 | ROBINET CU SERTAR SI FLANSE DN2 1/2" |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 3 | SD09C# | CLAPET DE REŢINERE CU FLANSE DN 2 1/2" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 4202527 | CLAPET REŢINERE ORIZ. FI-FI D.2" 1/2 |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 4 | SD09B# | ROBINET CU DESCHIDERE LENTA SI FLANSE DN2 1/2" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.L | 4505814 | ROBINET CU DESCHIDERE LENTA SI FLANSE DN2 1/2" |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 5 | RPSD23A# | ROBINET DN 1 1/2" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.L | 4504224 | ROBINET DN 1 1/2" |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 6 | SD18A1 | ROBINET DE GOLIRE 25 MM |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.L | 4201808 | ROBINET CU SERTAR/GOLIRE FI-FI D.l" |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 121 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Inst sanitare GospApa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | SD19C# | CLAPET DE REŢINERE DN 1 1/2" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.L | 4202577 | CLAPETA SENS DN 40 |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 8 | SE53A# | APOMETRU DN 1" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.L | 4625562 | Contor rot,monojet,capete intr+iesire filet,dn = 25 mm |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 9 | SD18A1 | ROBINET CU PLUTITOR DN 3/4" |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.L | 4201652 | Robinet retinere ventil 3/4 pn 6 mufa ni522 |  | buc |  | 2.59 |  |  |  |
| 10 | SD18A1 | ROBINET CU SFERA DN 3/4" |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10.L | 7344056 | ROBINET DE TRECERE CU SFERA 3/4 " |  | buc |  | 2.59 |  |  |  |
| 11 | SD31H1 | MONTAJ SORB PT ASPIRAŢIE |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | 4625078 | Sorb simplu cu flanse pu DN = 100 PN = 10 s 2231 |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | SD32C1 | RACORDURI POMPE MOBILE POMPIERI TIP STORZ DN100 MM |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13.L | 7336056 | Racord fix pentru stins incendiu tip a.4 s 701 |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 14 | IA23B2 | MANOMETRU CU ROBINET 1/2" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 122 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Inst sanitare GospApa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 15 | 00604A05 | ADAPTOR FLANSA PEHD 75/OL 2 1/2" |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15.L | 20020432 | RACORD COMPRES. FLANSA D.75 X 2 1/2" |  | buc |  | 2.59 |  |  |  |
| 16 | 00604A04 | ADAPTOR FLANSA PEHD 50/OL 1 1/2" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16.L | 20020429 | RACORD COMPRES. FLANSA D.50 X 1 1/2" |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 17 | 00604A02 | ADAPTOR FLANSA PEHD 32/OL 1" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17.L | 20020491 | TRECERE SUDATA PEHD/OL D. 32/1" |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 18 | 00605R1 | TRECERE ETANSA PERETE REZERVOR PENTRU CONDUCTE 2 1/2" |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 18.L | 20037513 | PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN DE 63MM |  | buc |  | 2.59 |  |  |  |
| 19 | 00605R1 | TRECERE ETANSA PERETE REZERVOR PENTRU CONDUCTE 1 1/2" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 19.L | 20037514 | PIESA DE TRECERE 40MM |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 20 | SA04G# | Teava otel zn,pt instalatii, montata in conducte de distrib,la cladiri de locuit si social-culturale, teava avand diametrul de: d=2 1/2 |  | m |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20.L | 3306106 | Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 65(2 1/2) OL 32 1 s 7656 |  | m |  | 10.46 |  |  |  |
| 20.L | 4114251 | Reductie fonta maleabila n4 s 477 65x 32 Zn f3 |  | buc |  | 0.21 |  |  |  |
| 20.L | 4115580 | Teu fonta mal b1 s476 DN = 65 21/2 zn |  | buc |  | 1.66 |  |  |  |
| 20.L | 4118051 | Cot fonta maleabila a1 s474 DN 65 21/2 zn |  | buc |  | 1.55 |  |  |  |
| 20.L | 4120248 | Mufa fonta maleabila m2 s475 DN 65 2 1/2 zn |  | buc |  | 0.31 |  |  |  |
| 20.L | 4123381 | Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 65 21/2 |  | buc |  | 0.21 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 123 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Inst sanitare GospApa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 21 | SA04E# | Teava otel zn,pt instalatii, montata in conducte de distrib,la cladiri de locuit si social-culturale, teava avand diametrul de: d=1 1/2 |  | m |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21.L | 3306376 | Teava pentru instalatii.zinc filet M - 40 (1 1/2) OL 32 1 s 7656 |  | m |  | 1.74 |  |  |  |
| 21.L | 4114005 | Reductie fonta maleabila n4 s 477 32x 25 Zn f1 |  | buc |  | 0.03 |  |  |  |
| 21.L | 4115528 | Teu fonta mal b1 s476 DN = 40 11/2 zn |  | buc |  | 0.28 |  |  |  |
| 21.L | 4118013 | Cot fonta maleabila a1 s474 DN 40 11/2 zn |  | buc |  | 0.26 |  |  |  |
| 21.L | 4120200 | Mufa fonta maleabila m2 s475 DN 40 11/2 zn |  | buc |  | 0.05 |  |  |  |
| 21.L | 4123329 | Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 40 11/2 Zn ds |  | buc |  | 0.03 |  |  |  |
| 22 | SA04C# | Teava otel zn,pt instalatii, montata in conducte de distrib,la cladiri de locuit si social-culturale, teava avand diametrul de: d=1 |  | m |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 22.L | 3306065 | Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 25(1 ) OL 32 1 s 7656 |  | m |  | 1.74 |  |  |  |
| 22.L | 4113908 | Reductie fonta maleabila n4 s 477 25x 15 Zn f2 |  | buc |  | 0.03 |  |  |  |
| 22.L | 4115451 | Teu fonta mal b1 s476 DN = 25 1 zn |  | buc |  | 0.28 |  |  |  |
| 22.L | 4117954 | Cot fonta maleabila a1 s474 DN 25 1 zn |  | buc |  | 0.26 |  |  |  |
| 22.L | 4120169 | Mufa fonta maleabila m2 s475 DN 25 1 zn |  | buc |  | 0.05 |  |  |  |
| 22.L | 4123238 | Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 25 1 Zn ds |  | buc |  | 0.03 |  |  |  |
| 23 | SA19B# | Teava din material plastic( pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sud prin electrofuziune la constructii industriale, avand diametrul d=25 mm |  | m |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 23.L | 6717079 | Teava poliet inalta dens PE 100, PN 16 diam ext 25mm |  | m |  | 1.76 |  |  |  |
| 23.L | 6719421 | Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 25 mm |  | buc |  | 0.43 |  |  |  |
| 23.L | 3000 | Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w |  | ora |  | 0.02 |  |  |  |
| 24 | SD30C1 | Cot otel DN 2 2/1" |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 25 | SD30C2 | Cot otel DN 1 1/2" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Inst sanitare GospApa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 26 | SA35A1 | Teu otel DN 1 1/2" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 26.L | 4105494 | Teu otel 1 1/2" |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 27 | IC35G1 | Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/2 toli |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 28 | IC35K1 | Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=4 toli |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 29 | SD11B# | RACORD ANTIVIBRANT 1-1/2" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 29.L | 20040488 | RACORD ANTIVIBRANT 11/2 |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 30 | SD11C# | RACORD ANTIVIBRANT 2-1/2" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 30.L | 20040490 | RACORD ANTIVIBRANT 2-1/2" |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
| 31 | ACB05A1 | Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 50 mm si pn 2,5-25 at. |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 31.L | 6607551 | Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 D = 50 M 100-500 g2x4 s1733 |  | buc |  | 1.74 |  |  |  |
| 31.L | 5801150 | Surub cap hexagonal precis M 12 x 55 gr. 5.8 s4272 |  | buc |  | 6.91 |  |  |  |
| 31.L | 5842714 | Piulita hexagonala semiprecise M 10 gr. 5 s 4071 |  | buc |  | 6.91 |  |  |  |
| 32 | ACB10A1 | Flansa din otel rotunda montata prin sudura electr. avand dn = 50 |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 32.L | 4400791 | Flansa plata pn 6 50- 60 OL 37-2 et pu s 8012 |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 33 | 00605R1 | TRECERE PERETE STATIE POMPARE PENTRU CONDUCTE 1 1/2" |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 33.L | 20037514 | PIESA DE TRECERE 40MM |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Inst sanitare GospApa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 34 | 00605R1 | TRECERE PERETE STATIE POMPARE PENTRU CONDUCTE 2 1/2" |  |  | buc |  |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 34.L | 20037513 | PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN DE 63MM |  |  | buc |  |  | 2.59 |  |  |  |
| 35 | 00605R1 | TRECERE PERETE STATIE POMPARE PENTRU CONDUCTE 1" |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 35.L | 20037515 | PIESA TRECERE CAMIN 25MM |  |  | buc |  |  | 0.86 |  |  |  |
| 36 | CL21A1 | MONTAREA CONFECŢIILOR METALICE DIVERSE ÎNGLOBATE IN BETON |  |  | kg |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 36.L | 6309886 | Confectie metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 8.63 |  |  |  |
| 37 | SF01B# | Efectuare ...proba etans pres instal apa calda,rece,din cond ol,zn,sudate longit,d= 2 1/2 - 4 |  |  | m |  |  | 18.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 38 | SF05A# | Spalare instal apa rece sau calda,executata din...teava din otel zincata, d=3/8 - 2 |  |  | m |  |  | 18.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 39 | RPSF11A# | Executarea probei de functionare si reglare instalatiei compacte de presurizare...(hidrofor complet echipat) |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 40 | TRI1AC01C 6 | Incarcare materiale gr.c- ambalate,sub...10kg,deplas.prin purtare pina la 10m, fragil teren-vagon categ. |  |  | tona |  |  | 0.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 41 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  |  | tona |  |  | 0.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 42 | TRI1AC12C 6 | Descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub...10kg deplas.prin purtare pina la 10m,fragil vagon-teren categ.3 |  |  | tona |  |  | 0.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 126 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Inst sanitare GospApa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 127 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Instalatii incinta sanitara tip III neeligibil STADIUL FIZIC: Conducte apa incinta Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/15/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | SA14J# | ŢEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE, D=110MM |  | m |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.L | 6717077 | Teava poliet inalta dens pe 100,pn 10 diam ext 110mm |  | m |  | 1.76 |  |  |  |
| 1.L | 6719435 | Cot pehd pentru electrofuz diam ext 110 mm |  | buc |  | 0.21 |  |  |  |
| 1.L | 6719428 | Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 110 mm |  | buc |  | 0.07 |  |  |  |
| 1.L | 3000 | Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w |  | ora |  | 0.07 |  |  |  |
| 2 | SA14H# | ŢEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE, D=75MM |  | m |  | 34.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 6717084 | Teava poliet inalta dens PE 100, PN 16 diam ext 75mm |  | m |  | 29.93 |  |  |  |
| 2.L | 6719433 | Cot pehd pentru electrofuz diam ext 75 mm |  | buc |  | 3.52 |  |  |  |
| 2.L | 6719426 | Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 75 mm |  | buc |  | 1.17 |  |  |  |
| 2.L | 3000 | Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w |  | ora |  | 0.99 |  |  |  |
| 3 | SA14F# | ŢEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE,D=50MM |  | m |  | 104.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 6717082 | Teava poliet inalta dens PE 100, PN 16 diam ext 50mm |  | m |  | 91.56 |  |  |  |
| 3.L | 6719431 | Cot pehd pentru electrofuz diam ext 50 mm |  | buc |  | 10.77 |  |  |  |
| 3.L | 6719453 | Teu pehd pentru electrofuz diam ext 50 mm |  | buc |  | 17.06 |  |  |  |
| 3.L | 6719424 | Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 50 mm |  | buc |  | 3.59 |  |  |  |
| 3.L | 3000 | Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w |  | ora |  | 2.57 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 128 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Conducte apa incinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 4 | ACA17A1 | MONTAJ PIESA LEGĂTURĂ DIN POLIETILENA asimilat pentru montaj accesorii PEID |  | buc |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.L | 6719592 | Mufa electrosudabila M x M polipropilena diam 50 mm |  | buc |  | 10.36 |  |  |  |
| 4.L | 6719594 | Mufa electrosudabila M x M polipropilena diam 75 mm |  | buc |  | 3.45 |  |  |  |
| 5 | ACA13C% | SUDAREA TV.DIN POLIETILENA DE PREŞ.DE ÎNALTA DENS. PT.REALIZ.RAMIFIC.SI LA REP.ACCIDENT. D= 63-225 MM asimilat pentru toate diametrele |  | buc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.L | 6719433 | Cot pehd pentru electrofuz diam ext 75 mm |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 5.L | 6719431 | Cot pehd pentru electrofuz diam ext 50 mm |  | buc |  | 4.32 |  |  |  |
| 6 | CE26A% | ETANSARE REZISTENTA LA FOC LA TRECERILE INSTALAŢII |  | m |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.L | 6102822 | Chit de etans.rost keracolor grosso |  | kg |  | 0.26 |  |  |  |
| 6.L | 6100334 | Solutie tip citom polimerica |  | l |  | 0.02 |  |  |  |
| 7 | ACA20C1 | Inchiderea capetelor la cond. din PVC sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 125-140 |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | 6719446 | Dop prot capat teava pehd pentru electrofuz D ext 75mm |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | 6719444 | Dop prot capat teava pehd pentru electrofuz D ext 50mm |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | TCA14V1 | INSTALARE BANDA SENMALIZARE CONDUCTA APA. ÎNGROPATA |  | km |  | 0.14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | ACE07C1 | Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 100 |  | 100 m |  | 1.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 129 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Conducte apa incinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 12 | SF02C# | Efectuare proba funct instal apa rece,din...teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm |  |  |  |  | 10 m |  |  | 140.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 2.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | TRI1AC02D 2 | Incarcare...materiale gr.c-ambalate,10- 50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,arunc.rampa,teren-auto ctg. |  |  |  |  | tona |  |  | 2.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | TRI1AC13B 5 | Descarcare...materiale gr.c- ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ. |  |  |  |  | tona |  |  | 2.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | TRB01C13 | Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m |  |  |  |  | tona |  |  | 2.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | TRB05A24 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 40m |  |  |  |  | tona |  |  | 2.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 131 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Instalatii incinta sanitara tip III neeligibil STADIUL FIZIC: Conducte canal incinta Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/15/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | 00605A6 | Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D.110 mm D = 110 mm, L = 6 m |  | buc |  | 11.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.L | 20029729 | ŢEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=110X3, 0MM L=6M |  | buc |  | 9.49 |  |  |  |
| 2 | 00605C6 | Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D.160 mm D = 160 mm, L = 6 m |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 20029722 | ŢEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=160X4, 0MM L=6M |  | buc |  | 4.32 |  |  |  |
| 3 | SB06D# | PIESE DE LEGĂTURĂ (COT,REDUCŢIE,ETC.) DIN TEVA DE P VC TIP UŞOR (U),MONTATE PRIN LIPIRE, D= 11OMM |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 6712613 | COT PVC-KG 110 MM |  | buc |  | 1.73 |  |  |  |
| 4 | SB06D# | PIESE DE LEGĂTURĂ (COT,REDUCŢIE,ETC.) DIN TEVA DE P VC TIP UŞOR (U),MONTATE PRIN LIPIRE, D= 200MM |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.L | 6712174 | COT PVC 45GR. D.200 |  | buc |  | 4.32 |  |  |  |
| 5 | ACA20G1 | Inchiderea capetelor la cond. din PVC sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 250-300 |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | TCA14V1 | INSTALARE BANDA SEMNALIZARE CONDUCTA |  | km |  | 0.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.L | 6718506 | BANDA AVERTIZARE CANAL 11,5CM X 0,17MM |  | m |  | 82.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 132 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Conducte canal incinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | SF05D1 | Efectuarea probei de etans. la pres. si spalat cond. de apa,din tub fonta pres. avand...d=250-300mm |  |  |  |  | m |  |  | 95.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | TRB05A24 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 40m |  |  |  |  | tona |  |  | 2.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | TRI1AC13B 1 | Descarcare...materiale gr.c-ambalate 10-50 kg,deplas.prin purtare pina la 10m asezare vagon-rampa categ |  |  |  |  | tona |  |  | 2.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | TRA02A25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 2.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | TRI1AC01C 6 | Incarcare materiale gr.c- ambalate,sub...10kg,deplas.prin purtare pina la 10m, fragil teren-vagon categ. |  |  |  |  | tona |  |  | 2.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Instalatii incinta sanitara tip III neeligibil STADIUL FIZIC: Echipam gos apa ext Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/15/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | IA37D1 | MONTAJ BAZIN DIN PAFSIN PENTRU REZERVA INTANGIBILA HIDRANTI VMIN=18MC 2,5 X 4,5M |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | SE55A# | MONTAJ GRUP POMPARE PT HIDRANTI, 1+1 POMPA Q = 18 L/S, 1 POMPA PILOT Q = 9MC/H |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | SE55A# | MONTAJ POMPA BASA Q = 2 MC/H, H = 8 MCA COMPLET ECHIPATA |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | ATB06B | MONTARE KIT ASPIRAŢIE POMPA COMPLET ECHIPAT SI UTILAT |  |  |  |  | buc |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 134 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Echipam gos apa ext |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 135 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Parcare tip III STADIUL FIZIC: Terasamente Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/15/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | OD12D | PICHETAREA TRASEELOR DENSITATEA 100 PUNCTE PICHETATE /KM |  |  | km |  |  | 0.75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | 2958938 | Tarusi din lemn |  |  | buc |  |  | 77.68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | TSC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 |  |  | 100 mc |  |  | 1.51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | TRA01A10P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km |  |  | tona |  |  | 271.62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | TSD03A1 | Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 1 sau 2 |  |  | 100 mc |  |  | 1.51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | TSE01B1 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren mijlociu |  |  | 100 mp |  |  | 3.45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | TSE02B1 | Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren mijlociu |  |  | 100 mp |  |  | 3.45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 137 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Parcare tip III STADIUL FIZIC: Parcare Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8/15/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; |  | mc |  | 69.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | TRA01A25 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. |  | tona |  | 153.58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | TRA05A05 | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 |  | tona |  | 16.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | DA12B1 | STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE Piatra sparta 12CM |  | mc |  | 41.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | TRA01A25 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. agregate |  | tona |  | 97.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | TRA05A05 | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 apa |  | tona |  | 4.14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | DB01A1 | CURĂŢIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC |  | mp |  | 345.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 138 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Parcare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | DB02D1 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida |  | 100 mp |  | 3.45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | DB14G# | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.mec. BA16 6cm |  | mp |  | 345.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.L | 20018326 | Beton asfaltic BA16 20.7mc |  | tona |  | 42.88 |  |  |  |
| 10 | TRA01A25 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. |  | tona |  | 49.68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | DE09C# | Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile |  | mp |  | 40.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | DE10A1 | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm |  | m |  | 132.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12.L | 2100912 | Beton marfa clasa C 20/16 ( BC20/B250) |  | mc |  | 5.13 |  |  |  |
| 13 | TRI1AA01F 2 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate |  | tona |  | 4.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | TRI1AC13A 5 | Descarcare...materiale gr.c-ambalate 10-50 kg,deplas.prin purtare pina la 10m aruncare vagon-teren categ |  | tona |  | 4.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | TRB01A15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m |  | tona |  | 4.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | TRA02A30 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km. |  | tona |  | 4.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 139 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Parcare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 17 | TRA06A30 | Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km |  |  |  |  | tona |  |  | 9.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Organizare de santier STADIUL FIZIC: Lucrari de constructii Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 7/31/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | 9000815 | RACORDARE UTILITATI SANTIER |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | A091 | MONTARE SI DEMONTARE, TRANSPORT CONTAINER SANTIER TIP BIROU SAU TIP VESTIARE MUNCITORI |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | SC16D1 | MONTARE SI DEMONTARE, TRANSPORT GRUP SANITAR SANTIER |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | 3270546 | TOMBERON GUNOI |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | 8806934 | PUBELE DIFERENTIATE |  | buc |  | 2.59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | 8806934 | PICHET SECURITATE INCENDIU |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | EF02C1 | TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERET E SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.DE 0,91-1,5OMP |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.L | 7349003 | TABLOU ELECTRIC ORGANIZARE DE SANTIER |  | buc |  | 0.86 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 141 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | EC03A1 | CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10 MMP |  |  | m |  |  | 50.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.L | 4803034 | Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 4x 6 U s 8778 |  |  | m |  |  | 44.88 |  |  |  |
| 9 | ACB05A% | MONTAREA CISMELELOR DE APA PUBLICE, SIMPLE, CU FURTUN SPALARE VEHICULE Punct de apa pt spalat roti dotare constructor |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | ACE12C1 | MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D 30 MM dotare constructor |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | CL23B | Montare avizier dotare constructor |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | TRA01A25 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. |  |  | tona |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | 9000818 | DESFIINTARE SANTIER |  |  | buc |  |  | 0.86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | CO04B1 | MONTAJ ÎMPREJMUIRI DIN PANOURI GARD OPAC ORGANIZAR E DE SANTIER dotare constructor |  |  | m |  |  | 82.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | LCD05XA | POARTA PIETONALA SI AUTO dotare constructor |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | DF10A1 | MONTAREA PANOU IDENTIFICARE INVESTITIE |  |  | m |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16.L | 9001949 | PANOU IDENTIFICARE |  |  | buc |  |  | 0.86 |  |  |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 142 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recapitulatie Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 143 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect 7/31/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale |  | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- |  | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul |  | Greu-tatea -tone- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 1 | 2101334 MASTIC ACRILIC ANTIFOC HILTI CFS ACR |  | l | 18.13 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 2 | 7300100 Acid azotic tehnic stas 447-64tip 47 conc.min 47% |  | kg | 0.01 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 3 | 7300162 Acid clorhidric tehnic de sinteza cal 4 min.24 % solut |  | kg | 0.01 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 4 | 6719916 Adaptor din polipropilena cu filet interior cu D = 20 - 1/2" |  | buc | 43.16 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 5 | 20013894 ADAPTOR FLANSA PEHD75/OL2 1/2" |  | buc | 0.87 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 6 | 6110532 Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici ( apa si aditivi ) tip granirapid |  | kg | 45.11 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 7 | 6110524 Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici ( apa si aditivi ) tip kerabond |  | kg | 566.27 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 8 | 6110120 Adeziv pentru fibra carbon |  | kg | 13.31 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 9 | 6110510 Adeziv ptr lipit p.v.c. |  | kg | 1.46 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 10 | 6110528 Adeziv pulbere+lianti hidr.- Kerafloor |  | kg | 1,508.79 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 11 | 611053U Adeziv special pt.tratare rosturi (gips-carton) |  | kg | 8.39 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 12 | 7301128 Alcool metilic(metanol) ch3oh |  | kg | 1.96 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 13 | 5904809 Aliaj de lipit staniu- plumb marca LP 30G |  | kg | 10.22 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 14 | 5904794 Aliaj de lipit staniu- plumb marca lp 40 |  | kg | 0.15 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 15 | 5904782 Aliaj de lipit staniu- plumb marca lp 60 |  | kg | 2.90 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 16 | 5904770 Aliaj de lipit staniu- plumb lp30 |  | kg | 0.78 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 17 | 5904768 Aliaj de lipit staniu- plumb lp37 |  | kg | 0.90 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 18 | 7800854 Amorsa - primer |  | kg | 138.82 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 19 | 20030364 Amorsa bituminoasa |  | kg | 11.63 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 20 | 20011250 Amorsa DEKO |  | kg | 29.13 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 21 | 20030451 Amorsa pe baza de solvent |  | kg | 2.11 |  |  |  | DataConstruct |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 144 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 22 | 20018750 Amorsa pentru egalizarea absorbtiei pe suporturi absorbante din caramida sau BCA, cu lianti organici, diluabila cu apa, Baumit SaugAusgleich, 10 kg/ambalaj |  | kg | 19.19 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 23 | 20030399 Amorsa pentru hidroizolatie bituminoasa |  | kg | 22.69 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 24 | 8000322 ANSAMBLU FORMAT DIN AERISITOR AUTOMAT, STUT ROBINET 1/2 " |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 25 | 7321221 ANTIGEL SOLAR |  | kg | 86.32 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 26 | 20012678 Apa |  | l | 484.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 27 | 6202894 Apa |  | mc | 0.64 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 28 | 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne |  | mc | 81.75 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 29 | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea |  | mc | 269.84 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 30 | 6202820 Apa potabila |  | mc | 12.10 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 31 | 6109913 Aracet dp 25 mich ni 1345-64 |  | kg | 1.31 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 32 | 6109925 Aracet DP 50 mich ni 1345-64 |  | kg | 29.16 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 33 | 6433754 Armatura in prefabr beton pc 52 o6-10 mm barem |  | kg | 580.04 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 34 | 4201561 Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit) |  | buc | 7.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 35 | 7303889 Ata de cismarie,fiarta (ceruita) stas 1369-67 |  | kg | 0.09 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 36 | 7317737 Automatizare in CT |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 37 | 2205678 Azbest crisolitic fulgi cal 1 s 3315 |  | kg | 13.81 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 38 | 2205692 Azbest micronizat |  | kg | 5.40 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 39 | 2948244 Bagheta sipca pervazuri semirotunde |  | m | 63.63 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 40 | 2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm |  | mc | 110.53 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 41 | 20019289 Balast 7-31 mm |  | mc | 3.25 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 42 | 6306389 Balustrada met.galvanizata H=0.90m |  | kg | 6.30 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 43 | 6306389 BALUSTRADA METALICA GALVANIZATA H=0.90M |  | kg | 6.30 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 44 | 852105A Banda adeziva tip retea latime=50mm - 90m/rola |  | buc | 2.83 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 45 | 3704841 Banda aluminiu M 1 x 10 al99 s5681 |  | kg | 0.56 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 46 | 3704853 Banda aluminiu M 1 x 20 al99,5 s5681 |  | kg | 0.15 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 47 | 20030415 Banda autoadeziva din aluminiu - 50 mm |  | m | 1,294.74 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 48 | 6307260 BANDA AUTOCOLANTA ALUMINIU 30buc de 30m |  | m | 258.95 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 49 | 20025445 Banda avertizare apa 200 ml cod 50010115017 |  | m | 120.84 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 50 | 6718506 BANDA AVERTIZA CANAL 11,5CM X 0,17MM | RE | m | 82.00 |  |  |  | DataConstruct |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 145 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 51 | 6716953 Banda avertizoare inscriptionata din PVC 250mm latime |  | kg | 25.89 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 52 | 6719826 Banda avertizoare neinscriptionata din PVC 250mm latime |  | kg | 25.89 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 53 | 856600C Banda de etansare 50mm 30m/rola |  | buc | 0.69 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 54 | 856600E Banda de etansare 95mm 30m/rola |  | buc | 3.16 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 55 | 3700041 Banda din otel lam.cald s908 1,5x 20 OL 37-1n |  | kg | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 56 | 3700053 Banda din otel lam.cald s908 2 x 20 OL 37-1n |  | kg | 0.85 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 57 | 3700390 Banda din otel lam.cald s908 3 x 30 OL 37-1n |  | kg | 2.21 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 58 | 3700687 Banda din otel lam.cald s908 3 x 75 OL 37-1n |  | kg | 36.80 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 59 | 3701203 Banda din otel lam.cald s908 4 x 20 OL 37-1n |  | kg | 3.97 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 60 | 3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x 25 OL 37-1n |  | kg | 48.94 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 61 | 3701411 Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL 37-1n |  | kg | 130.10 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 62 | 3701631 Banda din otel lam.cald s908 4 x 70 OL 37-1k |  | kg | 0.69 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 63 | 01311A1 BANDA ETANSARE TAMPLARIE |  | m | 184.63 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 64 | 6621519 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx10mm s 3658 |  | m | 9.93 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 65 | 6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658 |  | m | 0.43 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 66 | 3707635 Banda laminata din otel |  | kg | 3.22 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 67 | 7304481 Banda matase vegetala lacuita latimea 25 mm |  | m | 142.42 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 68 | 6720834 Banda perforata pvc |  | kg | 5.20 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 69 | 20010074 Banda precomprimata impregnata, 8mm |  | m | 251.40 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 70 | 20019503 Banda teflon |  | buc | 2.11 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 71 | 4201389 Baterie amest.baie alama 1/2 dus flex.st.pl.f. BC s8732 |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 72 | 4201420 Baterie amest.baie fonta 1/2 s8732 |  | buc | 10.36 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 73 | 4201432 Baterie amest.spalat.am 1/2toli 4309 fara perl. |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 74 | 7800743 Baza colectoare condens ceramica d=30 cm termotecnica |  | buc | 0.87 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 75 | 6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45 |  | l | 41.79 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 76 | 20017742 Benzina auto CO-R- 75 |  | l | 0.13 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 77 | 6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176 |  | kg | 0.35 |  |  |  | DataConstruct |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 146 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 78 | 6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176 |  | l | 180.97 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 79 | 20018326 Beton asfaltic BA16 20.7mc |  | tona | 42.88 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 80 | 2100910 Beton marfa clasa C 10/8 ( BC10/B150) |  | mc | 0.53 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 81 | 2100911 Beton marfa clasa C 15/12 ( BC15/B200) |  | mc | 3.62 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 82 | 2100912 Beton marfa clasa C 20/16 ( BC20/B250) |  | mc | 5.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 83 | 2100914 Beton marfa clasa C 25/20 ( BC25/B330) |  | mc | 10.36 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 84 | 2100916 Beton marfa clasa C 30/25 ( BC30/B400) |  | mc | 53.68 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 85 | 2958953 Bile manele lmin = 9m; dmin = 16cm |  | mc | 0.00 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 86 | 2600074 Bitum cu adaos de cauciuc tip sac 110/120 s 10546 |  | kg | 21.83 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 87 | 2600218 Bitum pentru drumuri tip D 120/180 stas 754 |  | kg | 63.95 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 88 | 2600220 Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754 |  | kg | 10.87 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 89 | 2600048 Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90 s7064 |  | kg | 228.17 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 90 | 2600050 Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 82/92 n6618 |  | kg | 3.82 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 91 | 2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064 |  | kg | 245.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 92 | 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484 |  | kg | 2.41 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 93 | 7800132 Bloc ceramic porotherm 30 (250x 300x 238 mm) |  | buc | 285.26 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 94 | 2800076 Bloc zid nearmat bca gbc50 700 C1palets10833 |  | mc | 2.88 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 95 | 2800052 Bloc zid nearmat bca gbn50/ 650 palets10833 |  | mc | 1.23 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 96 | 5893438 Bolt constr.genofix inel vent.b OLC45 D = 20 * 50 |  | buc | 271.90 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 97 | 5893468 Bolt de impuscat M6 |  | buc | 50.06 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 98 | 5893385 Bolt tornado fix.asambl.panou |  | buc | 146.74 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 99 | 855803F Bolturi de ancoraj pt.tavane din beton armat 6x35 mm |  | 100 buc | 1.48 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 100 | 7306116 Borax cl.1 cont.minim 97% cal.ii stas:7756/67 |  | kg | 2.07 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 101 | 2800246 Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139 |  | m | 114.51 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 102 | 2806800 Borduri din beton pentru trotuare 10x15x50 cm |  | m | 128.54 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 103 | 4204044 Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4 |  | buc | 319.37 |  |  |  | DataConstruct |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 147 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 104 | 4204070 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 |  | buc | 112.21 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 105 | 4204094 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 1/2 |  | buc | 53.52 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 106 | 4204082 Bratara tevi instalatii apa si gaze 11/4 |  | buc | 116.53 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 107 | 4204109 Bratara tevi instalatii apa si gaze 2 |  | buc | 67.33 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 108 | 4204111 Bratara tevi instalatii apa si gaze 21/2 |  | buc | 37.12 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 109 | 4204135 Bratara tevi instalatii apa si gaze 4 |  | buc | 25.03 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 110 | 6311982 Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept) |  | buc | 38.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 111 | 4204123 BRATARI ŢEVI INSTALAŢII |  | buc | 53.52 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 112 | 20033644 BST500S |  | kg | 3,069.27 |  |  |  | Pret_Meu |  |  |
| 113 | 7306661 Bumbac de sters |  | kg | 126.08 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 114 | 6832352 Burghiu cu cap widia D = 8 mm |  | buc | 14.67 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 115 | 7344824 Burghiu pentru metal d7 mm |  | buc | 1.71 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 116 | 6311748 Burlan tabla neagra de 1 mm pentru prel.cos fum DN = 150mm |  | kg | 9.58 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 117 | 6311796 BURLANE DIN TABLA ZINCATA VOPSITE IN CÂMP ELECTROSTATIC, PROFIL SEMI-ROTUND, DIAMETRU 10CM |  | m | 60.46 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 118 | 7306831 Buton PVC |  | buc | 742.32 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 119 | 4800109 CABLU C2XABY-F 3X95+50 MMP |  | m | 40.01 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 120 | 9000096 CABLU C2XABY-F 5X4 MMP |  | m | 44.45 |  |  |  | Pret_Meu |  |  |
| 121 | 4803034 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 4x 6 U s 8778 |  | m | 44.88 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 122 | 4826347 Cablu incendiu JHSTH E30 2x2x0.8 |  | m | 388.42 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 123 | 20041075 CABLU MYYM 2X1,5 PENTRU TERMOSTATE |  | m | 181.26 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 4804430 CABLU N2XH 3X1.5 UN=1 KV |  | m | 2,201.06 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 125 | 4800616 CABLU N2XH 3X2.5 UN=1 KV |  | m | 1,320.64 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 126 | 4800848 CABLU N2XH 5X16 MMP |  | m | 17.61 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 127 | 7500657 CABLU N2XH 5X6 MMP |  | m | 13.21 |  |  |  | Pret_Meu |  |  |
| 128 | 4810178 CABLU NHXH FE180/E90 3X1.5 MMP |  | m | 44.45 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 129 | 4801634 CABLU NHXH FE180/E90 5X16 MMP |  | m | 79.24 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 130 | 4800783 CABLU N2XH 4X1.5MMP |  | m | 88.04 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 131 | 4809521 CABLU N2XH 5X2.5MMP |  | m | 71.12 |  |  |  | DataConstruct |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 148 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 132 | 4813936 CABLU UTP CATEG 6A |  | m | 400.08 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 133 | 4113582 Caciula pentru ventilatie DN = 100 nti 1337-67 |  | buc | 5.18 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 134 | 7307055 Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65 |  | kg | 12.40 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 135 | 7307067 Calafat din cilti de cinepa, gudronat MIU-NII 16463 -65 |  | kg | 30.52 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 136 | 20010075 Cale portante si distantiere |  | buc | 381.28 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 137 | 2205379 Caolin coloid de harghita macinat cal 2 s 6820 |  | kg | 3.80 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 138 | 4203765 Capac cu rama fonta pentru cam.viz.tip 4a caros. s 2308 |  | buc | 6.91 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 139 | 5601689 Capac portel.electroteh.joasa tens.pt.sig.fuz.d 2 25 a |  | buc | 28.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 140 | 5208713 CAPETE TERMINALE DE INTERIOR PENTRU CABLU CU 5 CONDUCTOARE |  | buc | 12.08 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 141 | 7307548 CAPETE TERMINALE DE INTERIOR PENTRU CABLU TIP EYY- J 1X70MMP, 1KV |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 142 | 7307524 CAPETE TERMINALE DE INTERIOR PENTRU CABLU TIP EYY- J 4X95MMP, 1KV |  | buc | 5.18 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 143 | 7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 |  | kg | 102.25 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 144 | 7106609 Carbura de calciu tehnica |  | kg | 2.18 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 145 | 5535799 CARCASA BUTON MANUAL |  | buc | 11.22 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 146 | 6311231 Carlig din otel zincate pentru jgheaburi |  | buc | 195.31 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 147 | 7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare |  | kg | 0.92 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 148 | 2601535 Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138 |  | mp | 29.28 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 149 | 2601626 Carton bitumat fara strat de acoperire (blanc) CI 400 100cmx20m, s138 |  | mp | 8.50 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 150 | 2612455 Carton bitumat sau impislitura fibre de sticla bitumata |  | mp | 7.16 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 151 | 7308279 Carton electroizolant tip I 1,00mm stas 1746-68 |  | kg | 0.03 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 152 | 7308310 Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m |  | kg | 3.66 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 153 | 7308475 Carton triplex 70x100/355 |  | kg | 0.01 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 154 | 5893465 Cartus pentru implintat bolturi calibrul 6,3 mm |  | buc | 50.06 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 155 | 7308499 Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc |  | buc | 271.90 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 156 | 7308504 Cartus pistol implintat |  | buc | 146.74 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
|  | bolturi tornado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 149 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 157 | 6102822 Chit de etans.rost keracolor grosso |  | kg | 0.26 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 158 | 6102827 Chit de etansare rost mapesil ac |  | kg | 4.14 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 159 | 6111514 Chit de etansare |  | kg | 2.20 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 160 | 6101466 Chit mastic sr.1270 ntr 5005-78 |  | kg | 817.40 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 161 | 6102815 Chit siliconic |  | kg | 8.01 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 162 | 6102830 CHITURI CU MASTICURI POLIMERICE TIP |  | kg | 0.13 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 163 | 7309077 Cilti de cinepa de la pieptene,stas 1715-60 |  | kg | 0.01 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 164 | 2101406 Ciment alb |  | kg | 39.64 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 165 | 2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500 |  | kg | 437.36 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 166 | 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci |  | kg | 967.61 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 167 | 2100012 Ciment I 32,5(P 40) vrac |  | kg | 29.78 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 168 | 2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci |  | kg | 256.36 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 169 | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci |  | kg | 2,382.25 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 170 | 20010136 Cismea simpla cu furtun spalare vehicule |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 171 | 4202527 CLAPET REŢINERE ORIZ. FI-FI D.2" 1/2 |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 172 | 4201705 CLAPET RETINERE ORIZ. FI-FI D.2" |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 173 | 20025549 CLAPET REŢINERE VERT. FI-FI D.2" 1/2 |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 174 | 4600078 CLAPET REŢINERE ORIZ. FI-FI D.l" 1/4 |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 175 | 4202577 CLAPETA SENS DN 40 |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 176 | 4507240 CLAPETA SENS DN 40 |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 177 | 7309431 Clema din antigron,pt.fixare conductor cupru. |  | buc | 86.10 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 178 | 3335968 CLEME METALICE PRINDERE TUB, REZISTENTE LA FOC E90 |  | buc | 388.42 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 179 | 7309637 Cloramina b |  | kg | 1.66 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 180 | 6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76 |  | kg | 1.54 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 181 | 17000753725 COLECTOR BARA 1 1/4" -8 CIRC. CAPETE TERMOST. EUROCON 3/4" |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 182 | 17000753721 COLECTOR BARA 1 1/4"-6 CIRC. CAPETE TERMOST. EUROCON 3/4" |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 183 | 17000753718 COLECTOR BARA. 1 1/4"-4 CIRC. CAPETE TERMOST. EUROCON 3/4" |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 184 | 2000030 COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 100 |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 185 | 20017361 COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 125 |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 186 | 20014214 COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 200 |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 187 | 20012737 COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 315 |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 188 | 20014210 COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 400 |  | buc | 0.41 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 189 | 6719641 Colier din pvc |  | buc | 112.21 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 190 | 7309862 Colier metalic cu strangere cu surub tip 29/42 |  | buc | 31.94 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 191 | 7309883 Colier pentru priza brans.dn 100 |  | buc | 371.16 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 192 | 6200975 Combustibil lichid usor tip 1, stas 54 |  | kg | 71.46 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 193 | 5526152 COMUTATOR ETANŞ, 10 A, 23 OV, MONTAJ ÎNGROPAT , IP20 |  | buc | 4.36 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 194 | 4831237 Conductor tcy 1x 0,8 s 4037 |  | m | 258.95 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 195 | 4828450 Conductor afy 1x 6 s 6865 |  | m | 0.35 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 196 | 4826907 Conductor fy 1x 4 s 6865 |  | m | 463.95 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 197 | 4832566 Conductor vlpy 16 ni 1900 |  | m | 8.80 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 198 | 7800870 Conexpand m 6 |  | buc | 0.17 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 199 | 6309886 Confectie metalice inglobate in beton |  | kg | 8.63 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 200 | 6305074 Consola din profile si table |  | kg | 69.05 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 201 | 4203557 Consola brat dublu emailata 420mm cal.1 s 3343 |  | buc | 22.44 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 202 | 6305098 Consola din otel lat 50x5 mm |  | kg | 12.95 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 203 | 4625562 CONTOR DN15MM APA CU TRANSMITERE LA DISTANTA |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 204 | 4978865 CONTOR ENERGIE TERMICA 2" (DN50MM) |  | buc | 6.04 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 205 | 4625562 Contor rot,monojet,capete intr+iesire filet,dn = 25 mm |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 206 | 7355091 CONTROLLER TIP TERMOSTAT UNITATI INTERIOARE |  | buc | 6.04 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 207 | 3500295 Cornier aripi eg.lam cald s 424 40x 40x 4 OL 37-1n |  | kg | 403.96 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 208 | 3500166 Cornier cu aripi egale laminat la clad, stas 424 30x30x4 mm, OL 37-1n |  | kg | 8.68 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 209 | 5105635 CORP ILUMIINAT |  | buc | 14.67 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
|  | APLICA, LED 1X10W, IP20 SENZOR MISCARE | , |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 151 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 210 | 5102578 CORP ILUMIINAT APLICA, LED 1X10W, IP65, SENZOR MISCARE |  | buc | 18.99 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 211 | 5105790 CORP ILUMINAT SIGUR MARCARE HIDRANTI INTERIORI, LE D5W,IP44 echipata cu acumulator autonomie 1 ore |  | buc | 7.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 212 | 5105805 CORP ILUMINAT SIGURANŢA MARCARE CAI EVACUARE, LED 5W, IP44 acumulator autonomie 1 ore |  | buc | 22.44 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 213 | 5904835 Cositor fludor + colofoniu 70%sn 30%pb (import) |  | kg | 0.43 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 214 | 6719431 Cot pehd pentru electrofuz diam ext 50 mm |  | buc | 15.09 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 215 | 6719435 Cot pehd pentru electrofuz diam ext 110 mm |  | buc | 0.21 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 216 | 6719433 Cot pehd pentru electrofuz diam ext 75 mm |  | buc | 5.25 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 217 | 20040879 COT 45° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 100 MM |  | buc | 0.86 |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 20040880 COT 45° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 125 MM |  | buc | 0.86 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 20040881 COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 500 MM |  | buc | 0.86 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 7358171 COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 200 MM |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 221 | 7358183 COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 315 MM |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 222 | 7358195 COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 400 MM |  | buc | 7.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 223 | 20010143 COT DIN POLIPROPILENA IGNIFUGATĂ D =110 MM, LA 90GRADE |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 224 | 20010139 COT DIN POLIPROPILENA IGNIFUGATĂ D =40 MM, LA 45GRADE |  | buc | 7.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 225 | 6719485 Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm |  | buc | 114.80 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 226 | 6719486 Cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm |  | buc | 45.32 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 227 | 6719487 Cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 228 | 6719488 Cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm |  | buc | 3.11 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 229 | 6719489 Cot din polipropilena, |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
|  | avind diametrul 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 152 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 230 | 6719490 Cot din polipropilena, avind diametrul 63 mm |  | buc | 5.18 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 231 | 6712406 COT DIN PVC-KG, PENTRU CANALIZARE, A VÂND D = 110 MM, LA |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 232 | 4117899 Cot fonta maleabila a1 s474 DN 15 1/2 zn |  | buc | 0.10 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 233 | 4117954 Cot fonta maleabila a1 s474 DN 25 1 zn |  | buc | 1.04 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 234 | 4117980 Cot fonta maleabila a1 s474 DN 32 11/4 zn |  | buc | 0.26 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 235 | 4118013 Cot fonta maleabila a1 s474 DN 40 11/2 zn |  | buc | 8.55 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 236 | 4118037 Cot fonta maleabila a1 s474 DN 50 2 zn |  | buc | 9.45 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 237 | 4118051 Cot fonta maleabila a1 s474 DN 65 21/2 zn |  | buc | 1.55 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 238 | 20010140 COT INST. CANAL. POLIPROPIL. IGNIFUGA, D= 32 MM, 45 GR |  | buc | 11.22 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 239 | 6719930 Cot la 900 din polipropilena cu filet interior cu D = 20 - 1/2" |  | buc | 25.89 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 240 | 6719932 Cot la 900 din polipropilena cu filet interior cu D = 25 - 1/2" |  | buc | 8.63 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 241 | 6719934 Cot la 900 din polipropilena cu filet interior cu D = 32 - 1" |  | buc | 3.45 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 242 | 6719935 Cot la 900 din polipropilena cu filet interior cu D = 40 - 1 1/4" |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 243 | 02012A1 COT LA 90GR DIN PPR-AL 0 20X1.9MM - TRECERE PPR-OL 1/2' |  | buc | 20.72 |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 4119366 Cot otel DN 1 1/2" |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 245 | 4119342 Cot otel DN 2 2/1" |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 246 | 4117801 Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 21 mm |  | buc | 97.11 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 247 | 4117796 Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 29 mm |  | buc | 17.26 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 248 | 20013613 COT PEHD 75/90GR |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 249 | 4004676 Cot pentru sud.r1,5 90g 219 x 8 olt 35 s 8805 |  | buc | 1.09 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 250 | 7500545 COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 90 GRD D.50MM |  | buc | 10.36 |  |  |  | Pret_Meu |  |  |
| 251 | 6704193 COT PP ALB D. 110 MM; 45 GRD |  | buc | 37.98 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 252 | 6721011 COT PT. INSTALAŢII DE CANALIZARE, POLIPROPILENA, D=32MM |  | buc | 5.18 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 253 | 6721012 COT PT. INSTALAŢII DE CANALIZARE, POLIPROPILENA, D=40MM |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 254 | 6721013 COT PT. INSTALAŢII DE CANALIZARE, POLIPROPILENA, D=50MM |  | buc | 24.17 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 255 | 6712174 COT PVC 45GR. | D.200 | buc | 4.32 |  |  |  | DataConstruct |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 153 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 256 | 6712265 Cot PVC tip U la 45 grade DN 110 nii 2167 |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 257 | 6712409 Cot PVC tip U la 87 gr.30m DN 110 nii 2167 |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 258 | 6712613 COT PVC-KG 110 MM |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 259 | 6716352 Covor PVC cu str.termo.pe sup.tex.2mm ntr.1038 uni |  | mp | 153.08 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 260 | 2201062 Cuart macinat orsova s8517 |  | kg | 77.92 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 261 | 5888213 Cuie cu cap cilindric tip A 1,18x 40 s 2111 |  | kg | 0.96 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 262 | 5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111 |  | kg | 1.06 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 263 | 5886760 Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111 |  | kg | 87.55 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 264 | 5886772 Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 OL 34 s 2111 |  | kg | 3.12 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 265 | 5886851 Cuie cu cap conic tip a1 2,5 x 60 OL 34 s 2111 |  | kg | 1.94 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 266 | 5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111 |  | kg | 16.29 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 267 | 7312440 Cutie cu eclisa de separatle simbol ces. |  | buc | 3.45 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 268 | 7315778 Decapant |  | kg | 3.69 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 269 | 7315789 Decofrol |  | kg | 7.01 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 270 | 20011249 DEKO 1 STRAT |  | kg | 77.69 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 271 | 9000818 DESFIINTARE SANTIER |  | buc | 0.86 |  |  |  | Pret_Meu |  |  |
| 272 | 5102405 DETECTOR MIŞCARE, UNGHI DETECŢIE 180 °, RAZA DETECTIE 6 |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 273 | 5102409 DETECTOR MIŞCARE, UNGHI DETECŢIE 360 °, RAZA DETECTIE 6 |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 274 | 20012614 Diblu cu cui din plastic (Baumit Dübel IDK-T Ø8/60) cu lungimea 155 mm |  | buc | 907.70 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 275 | 20012612 DIBLU CU CUI DIN PLASTIC PT. POLISTIREN 8/60 X 155 MM |  | buc | 7,074.47 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 276 | 6313344 Diblu cu expandare marimea 8 |  | buc | 182.13 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 277 | 2950716 Diblu din lemn |  | buc | 192.83 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 278 | 20010359 Diblu din material plastic D 7 x 35 mm |  | buc | 56.97 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 279 | 17000753795 Diblu din PVC cu D = 8 mm |  | buc | 55.24 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 280 | 6313318 Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 10 |  | buc | 20.72 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 281 | 6719263 Diblu PVC marimea 2 nii-1030-75 |  | buc | 189.29 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 282 | 6719275 Diblu PVC marimea 3 nii-1030-75 |  | buc | 12.64 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 283 | 20030876 Dibluri cu cui din plastic pt polistiren 8/90x175mm, 100buc./cutie, |  | buc | 524.11 |  |  |  | DataConstruct |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 154 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 284 | 20010076 Dibluri expandabile L= 105 mm |  | buc | 638.33 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 285 | 855803A Dibluri tub filetat k 6/35 -100 +suruburi |  | 100 buc | 5.41 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 286 | 7317232 Dicloretan cs. 17/73 |  | kg | 12.91 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 287 | 6109080 Diluant pentru prenadez ntr 2830-75 |  | kg | 30.54 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 288 | 6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9 |  | kg | 12.08 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 289 | 6109456 Diluant rasini alchidice ptr lacuri si emailuri d007-1 |  | kg | 0.41 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 290 | 7318315 Disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92% substanta uscata |  | kg | 23.33 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 291 | 6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi |  | buc | 1,261.04 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 292 | 6719079 Distantier din m.plasti.pt. poz.arm.in beton tip cupa |  | buc | 44.02 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 293 | 7318710 Distantieri de rost din PVC pentru placaje model m5 |  | buc | 10,058.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 294 | 7318706 Distantieri rost PVC model M6 |  | buc | 2,997.24 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 295 | 7318834 DISTRIBUITOR HIDRANTI DN 160 MM, L = 1,25 M, INTRA RI DN100 1 stut Dn 50 alimentare apa 1 stut golire |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 296 | 7318902 DISTRIBUITOR ŞERVETELE, DE PERETE |  | buc | 10.36 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 297 | 6719444 Dop prot capat teava pehd pentru electrofuz D ext 50mm |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 298 | 6719446 Dop prot capat teava pehd pentru electrofuz D ext 75mm |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 299 | 7318987 Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16 |  | buc | 86.32 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 300 | 7319242 Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.21mm |  | buc | 58.26 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 301 | 7319254 Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.29mm |  | buc | 9.49 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 302 | 7319034 Doza patrata |  | buc | 114.80 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 303 | 7319280 Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate -aip |  | buc | 82.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 304 | 7319369 Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri |  | buc | 10.36 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 305 | 2904080 Dulap molid si brad cl A groS = 58mm l3-3,5m lt 7-15 cm |  | mc | 0.03 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 306 | 2904107 Dulap molid si brad cl A gros.75mm L = 4-6m lt.16-30 cm |  | mc | 0.60 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 307 | 2904054 Dulap molid-brad cl A |  | mc | 0.03 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
|  | tiv. G = 28-58mmL = 4-6 mm 7-15cm | lT = |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 155 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 308 | 2912661 Dulap stejar netiv cls A gR = 38-48 mm L = 3,00-6,00 m |  | mc | 0.13 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 309 | 2917685 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689 |  | mc | 0.03 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 310 | 2904169 Dulap rasin.cl.b.gR = 28-58mmL = 3-3,5m laT = 16- 30cmlung.tiv |  | mc | 0.03 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 311 | 2904145 Dulap rasin.cl.b.gR = 28-58mmL = 4-6m laT = 16- 30cmlung.tiv |  | mc | 0.01 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 312 | 2904339 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942 |  | mc | 0.01 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 313 | 2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942 |  | mc | 0.11 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 314 | 2904418 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942 |  | mc | 0.05 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 315 | 2918677 Dulapi din fag tiviti, 6 cm grosime, impregnati si balotati pentru schela |  | mc | 0.35 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 316 | 5901261 Electrod stas 1125/2 tip e51.5a1 1 dxl 5x450 mm |  | kg | 0.28 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 317 | 7106225 Electrod sud. OL e50.24.13/rg.2.1 D = 4,00mm |  | kg | 10.36 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 318 | 5900712 Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5 |  | kg | 1.64 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 319 | 5900724 Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 3,25 |  | kg | 4.10 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 320 | 5900736 Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 4 |  | kg | 1.65 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 321 | 5901259 Electrod sud.otel s 1125/2 e43.2 2x350 inv.supert. |  | kg | 0.06 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 322 | 5901194 Electrod sud.otel s 1125/2 e43.2 D = 3,25mm inv. r1.2 |  | kg | 12.94 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 323 | 5904873 Electrozi de sudura |  | kg | 145.87 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 324 | 8558146A Elem.de prindere la nivel pt.profil cd |  | 100 buc | 3.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 325 | 855812A Element de suspendare rapida pt. cd 60x27 |  | 100 buc | 1.48 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 326 | 6108141 Email rosu alchidic e.235-10 ntr 1703-73 |  | kg | 0.41 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 327 | 2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877 |  | kg | 135.49 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 328 | 6203006 Energie electrica |  | kwh | 875.81 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 329 | 6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj |  | kwh | 110.19 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 330 | 7321166 Eticheta din alama cu inscrip.pt.instalati automatizar |  | buc | 185.58 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 331 | 6719689 Eticheta tubulare PVC |  | buc | 47.47 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 332 | 2000055 Extensie unitati de stocare in rack |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 156 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 333 | 6720360 FEREASTRA TAMPLARIE PVC GEAM DUBLUTERMOIZOLANT (INTERIOR) |  | mp | 1.19 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 334 | 20010083 FERESTRE - TAMPLARIE PVC, 5 CAMERE, GEAM TRIPA |  | mp | 57.75 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 335 | 6109781 Fibra de carbon tip panza |  | m | 65.25 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 336 | 2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539 |  | kg | 126.37 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 337 | 7322057 FILTRU DE APA PENTRU IMPURITĂŢI Y 1 1/4 " |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 338 | 7322059 FILTRU Y 2' |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 339 | 7322058 FILTRU DE IMPURITĂŢI TIP Y 1 1/2" |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 340 | 7322057 FILTRU DE IMPURITĂŢI TIP Y 1 1/4" |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 341 | 6312106 Fisie tabla pb pentru marcarea cablurilor 300x20x2 mm |  | buc | 0.17 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 342 | 6110540 Fixator pentru consolid si izolare strat suport |  | kg | 535.72 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 343 | 4400791 Flansa plata pn 6 50- 60 OL 37-2 et pu s 8012 |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 344 | 4406549 Flansa plata pn 16 50- 57 OL 42-2 et cp1 s 8014 |  | buc | 12.08 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 345 | 5904299 Flux (pasta decapanta) pt.lipirea cositorului nid 270-61* |  | kg | 2.88 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 346 | 671675F Folie de polietilena gros= 3mm expandata cs-78 |  | mp | 1,077.43 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 347 | 7322691 FOLIE DIN HIRTIE CASERATA CU POLIETILENA NII3-1970 |  | kg | 9.06 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 348 | 20012899 FOLIE DIN POLIETILENA EXPANDATA AQUASTOP infrastructura |  | mp | 12.43 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 349 | 6716757 Folie din pvc |  | mp | 779.38 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 350 | 20012899 FOLIE DIN POLIETILENA EXPANDATA AQUASTOP |  | mp | 38.58 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 351 | 7322835 Freon |  | kg | 60.42 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 352 | 7322837 Freza rotativa cu cap widia |  | buc | 1.09 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 353 | 7322940 Fuior cinepa |  | kg | 2.36 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 354 | 6607551 Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 D = 50 M 100-500 g2x4 s1733 |  | buc | 9.51 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 355 | 6616485 Garnitura de etansare ansare plan pn 40 s1733 32 m4.04 g2x4 |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 356 | 620103F Gaz metan in butelii |  | kg | 7.52 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 357 | 2501667 Geam tras mat pentru hidranti de incendiu |  | buc | 7.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 358 | 6718392 Glaf din mase plastice pentru ferestre |  | m | 35.82 |  |  |  | DataConstruct |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 157 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 359 | 20018755 Glet de perete (3mm) Baumit KalkGlätte |  | kg | 2,239.39 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 360 | 7323543 Grafit concentrat |  | kg | 0.02 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 361 | 6200468 Grafit concentrat (flotat) tipg praf |  | kg | 0.15 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 362 | 6306236 GRILA DE EXTRACŢIE, MONTAJ PE TUBULATURA CIRCULARA , REGISTRU DE REGLAJ, 500X150MM |  | buc | 11.22 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 363 | 6434796 GRILA DE TRANSFER 300X100 MM MONTATA IN FOAIA UŞII |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 364 | 5770961 GRILA EVACUARE CU CLAPETE ANTIPLOAIE, RACORD DN 160 MM |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 365 | 6434784 GRILA EVACUARE DN 110 MM |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 366 | 20025551 GRILA EVACUARE/ADMISIE AER PROASPĂT CU CLAPETE ANT IPLOAIE, RACORD DN 500 MM |  | buc | 3.45 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 367 | 6306250 GRILA INTRODUCERE, MONTAJ PE TUBULATURA CIRCULARA, REGISTRU DE REGLAJ: 600X150MM |  | buc | 11.22 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 368 | 20035008 Grund Adeplast pentru tencuieli decorative |  | kg | 577.11 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 369 | 6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80 |  | kg | 10.48 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 370 | 6100797 Grund miniu anticoroziv g.355-3 ntr 1703-80 |  | kg | 0.41 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 371 | 6101260 Grund miniu g.359-1 ntr 1707-80 |  | kg | 0.85 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 372 | 6101234 Grund prenadez tip M ntr 2831-74 |  | kg | 15.83 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 373 | 6100175 Grund slefuire rapida incolor g.002-4 ntr 4607-70 |  | kg | 1.08 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 374 | 20028939 Grund universal |  | kg | 13.10 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 375 | 7325046 Hartie absorbanta |  | kg | 13.62 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 376 | 6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581 |  | buc | 275.25 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 377 | 7324302 Hidrant de incendiu, interior, avand diametrul de 2 |  | buc | 7.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 378 | 20030450 HIDROIZOLATIE BITUMINOASA COMBIDIC-1K - AMORSA PE BAZA DE SOLVENT |  | mp | 19.55 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 379 | 7324699 Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri |  | kg | 4.62 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 380 | 6001666 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581 |  | buc | 4.14 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 381 | 6001678 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581 |  | buc | 18.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 382 | 6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581 |  | buc | 19.90 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 383 | 6200303 Huila scop. ener. mixta |  | kg | 93.08 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
|  | gran. 0- 80 mm s 1931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 158 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 384 | 2601767 Impislitura fire sticla bitum. ia 600 100cm 20m s7916 |  | mp | 660.28 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 385 | 5518519 ÎNTRERUPĂTOR 10A/230V, IP20, MONTAJ ÎNGROPAT |  | buc | 6.97 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 386 | 5502405 ÎNTRERUPĂTOR CAP SCARA 10A/230V, ST, DOZA APARAT, IP 20 |  | buc | 1.74 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 387 | 5519240 ÎNTRERUPĂTOR ETANŞ 10A, 23 OV , MONTAJ ÎNGROPAT , IP44 |  | buc | 2.62 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 388 | 2101468 Ipsos |  | kg | 5.52 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 389 | 7106011 Ipsos pentru constructii tip A saci |  | kg | 24.28 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 390 | 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 |  | kg | 4,675.81 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 391 | 20039406 IZOLAŢIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM |  | m | 293.47 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 392 | 631171F JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA VOPSITE IN CÂMP ELECTROSTATIC, PROFIL SEMI-ROTUND, DIAMETRU 12CM |  | m | 130.21 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 393 | 17000753758 KIT amestec PexKIT D1 1/4" |  | buc | 6.91 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 394 | 7322057 KIT ANTICALCAR FI 1/4" |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 395 | 17000753614 KIT DE CONEXIUNE MULTIMODUL 2 UNITATI EXT |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 396 | 17000753757 Kit de golire- aerisire PexKIT D 1 1/4" |  | buc | 13.81 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 397 | 4122129 KIT FIXARE CALORIFERE |  | buc | 33.66 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 398 | 6105711 Lac de baza rasini alchidice l.005-43 ntr 1703-80 |  | kg | 0.41 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 399 | 6105199 Lac incolor 2447 l.002-2 stas 3421-79 |  | kg | 0.10 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 400 | 7326844 Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0.41 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 401 | 5102566 LAMPA LED 12W, 1900 LM, 840, IP 65 montaj aparent |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 402 | 5102554 LAMPA LED 20W, 1800 LM, 840, IP 20, ECHIPATA SENZO R MIŞCARE montaj aparent |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 403 | 5102542 LAMPA LED 35W, 4000 LM, 840, 1200X300 MM, IP20 montaj suspendat in fata tablei |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 404 | 5102504 LAMPA LED 35W, 4000 LM, 840, 600X600 MM, IP20 MONTAJ SUSPENDAT |  | buc | 95.81 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 405 | 5102528 LAMPA LED 35W, 4000 LM, 840, 600X600 MM, IP20, ACU M AUT 3H montaj aparent |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 406 | 5102516 LAMPA LED 35W, 4000 LM, 840, 600X600 MM, IP20, |  | buc | 7.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
|  | ACUM AUT 1H montaj apar | ent |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 159 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 407 | 5102530 LAMPA LED TIP FIPAD, 16W, 2600 LM montaj aparent |  | buc | 4.32 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 408 | 5105788 LAMPA LED TIP FIPAD, 3 0W, 4300 LM, IP 65, ACUMULAT OR AUT 1 H montaj aparent |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 409 | 5105714 LAMPA LED TIP FIPAD, 30W, 4300 LM, IP 65 montaj aparent |  | buc | 3.45 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 410 | 5105726 LAMPA LED TIP FIPAD, 30W, 4300 LM, IP 65, ACUMULA T AUT 3H montaj aparent |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 411 | 2308542 Lavoar ceramica cu etajera, semipicior susp pentru lavoar |  | buc | 10.46 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 412 | 2958990 Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit |  | kg | 123.45 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 413 | 2958990 Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit |  | kg | 115.44 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 414 | 2901052 Lemn foc rasinoase deseuri |  | tona | 0.08 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 415 | 2900541 Lemn rot cons rur nec anin l min 1m D sub min 9cm s4342 |  | mc | 0.01 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 416 | 2900981 Lemn rot ptr piloti din ras.L = 10-12m |  | mc | 0.05 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 417 | 2901166 Lemn rotund ras.(bile manele) D = 12-15 cm L = 3,00-6,00 m |  | mc | 0.06 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 418 | 8521010 Liant imbinare placi gipscarton (5 kg/sac) |  | kg | 66.32 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 419 | 8521015A Liant imbinare placi gipscarton rez.la foc (5 kg/sac) |  | kg | 93.69 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 420 | 6308636 Luminator trapa pentru evacuarea fumului nii95938 |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 421 | 20018635 Magma FireStop SBP 10 |  | kg | 24.38 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 422 | 7800823 Mana curenta dreapta din tv. de otel 1 1/4" si ol lamin |  | m | 0.06 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 423 | 2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040 |  | mc | 0.07 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 424 | 7328267 Manometru cu rob.control |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 425 | 20025277 MANŞON ANTIFOC DN 2 1/2" (TRECERE PEREŢI REZISTENT! LA FOC) |  | buc | 0.52 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 426 | 20025276 MANŞON ANTIFOC DN 2" (TRECERE PEREŢI REZISTENTI LA FOC) |  | buc | 0.17 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 427 | 7329585 Masca din tabla de otel de 1 mm pentru conducte |  | buc | 8.63 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 428 | 6101454 Mastic bituminos asrobit nii7129-77 |  | kg | 581.60 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 429 | 6312598 Material de prindere (cuie,scoabe,sarma) |  | kg | 1.11 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 430 | 20010013 Material marunt |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 431 | 8590277A Material marunt |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 160 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 432 | 8000277 Material marunt |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 433 | 7819201 Material marunt |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 434 | 3064291 Material marunt |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 435 | 20018328 Material marunt |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 436 | 0020101 Material marunt |  | lei | 4,825.07 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 437 | 7801035 Material marunt |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 438 | 7801070 Material marunt ( Aracet ,holtzsuruburi,etc ) |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 439 | 7801049 Material marunt ( Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc. ) |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 440 | 7811072 Material marunt ( cuie, ticling ) |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 441 | 7801065 Material marunt ( Diblu ,ipsos,etc. ) |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 442 | 7801064 Material marunt ( Diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,codez,di cloretan,etc. ) |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 443 | 7801062 Material marunt ( Diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc. ) |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 444 | 7801063 Material marunt ( Diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,etc. ) |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 445 | 7811075 Material marunt ( Diluant ,carpe de sters, apa etc ) |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 446 | 7801055 Material marunt ( Sirma din otel,hartie slefuit,etc. ) |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 447 | 7801048 Material marunt ( Surub ,piulite,saibe,ciment,etc. ) |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 448 | 7801001 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 449 | 7801025 Material marunt (electr.sud,ciment,energie elec,grund miniu,nis). |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 450 | 7360837 Material marunt (electrozi, energie el.,vopsea minium) |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 451 | 7360708 Material marunt (materiale de asamblare) |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 452 | 7360693 Material marunt (var,nisip,ciment,cuie,apa tare) |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 453 | 7801002 Material marunt de legatura (cuie, sirma) |  | % |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 454 | 17000753832 Material marunt pt constructii |  | lei | 20.72 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 455 | 17000753832 Material marunt si confectii metalice |  | kg | 86.32 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 456 | 8000702 Materiale de prindere |  | kg | 0.00 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 457 | 20016183 Materiale electrice si accesorii montaj instalatii panouri fotovoltaice |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 161 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 458 | 20030988 Materiale izol.din vata minerala bazaltica, lamele, izol.termica, fonica si foc, pe o parte caserata folie AluR, LMF 15 AluR, gros.50mm |  | mp | 112.21 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 459 | 20030821 Materiale izol.din vata minerala bazaltica, lamele, izol.termica, fonica si foc, pe o parte caserata folie AluR, LMF AluR, gros.20mm |  | mp | 146.74 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 460 | XI01 Materiale procurate din import,conform listei. |  | lei | 258.95 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 461 | 20030409 Membrana bituminoasa |  | mp | 136.16 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 462 | 2602060 MEMBRANA BITUMINOASA TIP PLUVITEC |  | mp | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 463 | 7330002 Minium de plumb |  | kg | 9.82 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 464 | YC01 MONTARE SI DEMONTARE, TRANSPORT CONTAINER SANTIER TIP BIROU SAU TIP VESTIARE MUNCITORI |  | lei | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 465 | YC0101 MONTARE SI DEMONTARE, TRANSPORT GRUP SANITAR SANTIER |  | lei | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 466 | 20019308 Mortar adeziv ( armare 2 mm) |  | kg | 2,040.93 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 467 | 2101144 Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii |  | kg | 7,074.47 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 468 | 20019306 Mortar adeziv difuz/ NOBAlan ( lipire ) |  | kg | 3,401.55 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 469 | 20019307 Mortar adeziv NOBAlan (nivelare 3 mm) |  | kg | 2,721.24 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 470 | 2101131 Mortar adeziv pentru placi termoizolante |  | kg | 206.27 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 471 | 20030462 Mortar adeziv pt. Nivelare |  | kg | 611.46 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 472 | 20030461 Mortar adeziv pt. placi termoizolante |  | kg | 436.76 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 473 | 20018088 Mortar de ciment - var M 100 - T |  | mc | 150.35 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 474 | 2101509 Mortar de ciment M100- T |  | mc | 13.24 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 475 | 2101121 Mortar de zidarie M 10 nisip s 1030 |  | mc | 0.20 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 476 | 2101171 Mortar de zidarie M 50 s1030 |  | mc | 0.58 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 477 | 2101320 Mortar M 100 T CZ0209A1 |  | mc | 9.69 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 478 | 20027786 Mortar uscat adeziv zidarie Ytong, 30 kg/mc |  | kg | 44.02 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 479 | 8001402A Mortar xypex-modified |  | kg | 17.26 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 480 | 7330399 Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata, coli |  | kg | 1.03 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 481 | 6719428 Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 110 mm |  | buc | 0.07 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 482 | 6719421 Mufa pehd pentru |  | buc | 0.43 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
|  | electrofuz diam ext 25 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 162 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 483 | 6719424 Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 50 mm |  | buc | 3.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 484 | 6719426 Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 75 mm |  | buc | 1.17 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 485 | 6719479 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 mm |  | buc | 1.51 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 486 | 6719480 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 mm |  | buc | 2.72 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 487 | 6719592 Mufa electrosudabila M x M polipropilena diam 50 mm |  | buc | 10.36 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 488 | 6719594 Mufa electrosudabila M x M polipropilena diam 75 mm |  | buc | 3.45 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 489 | 4120169 Mufa fonta maleabila m2 s475 DN 25 1 zn |  | buc | 0.05 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 490 | 4120200 Mufa fonta maleabila m2 s475 DN 40 11/2 zn |  | buc | 1.61 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 491 | 4120224 Mufa fonta maleabila m2 s475 DN 50 2 zn |  | buc | 2.37 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 492 | 4120248 Mufa fonta maleabila m2 s475 DN 65 2 1/2 zn |  | buc | 0.31 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 493 | 4120389 Mufa fonta maleabila m2 ds s475 DN 15 1/2 sd zn |  | buc | 0.07 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 494 | 4120468 Mufa fonta maleabila m2 ds s475 DN 25 1 sd zn |  | buc | 0.52 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 495 | 4120509 Mufa fonta maleabila m2 ds s475 DN 32 11/4 sd zn |  | buc | 0.17 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 496 | 4120547 Mufa fonta maleabila m2 ds s475 DN 40 11/2 sd zn |  | buc | 0.35 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 497 | 4123367 Niplu fonta mal n8 s 478 DN 50 2 Zn ds |  | buc | 1.12 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 498 | 4123408 Niplu fonta mal n8 s 478 DN 65 2 1/2 Zn ds |  | buc | 1.04 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 499 | 4123197 Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 20 3/4 ds |  | buc | 6.91 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 500 | 4123238 Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 25 1 Zn ds |  | buc | 0.03 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 501 | 4123329 Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 40 11/2 Zn ds |  | buc | 0.03 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 502 | 4123381 Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 65 21/2 |  | buc | 0.21 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 503 | 2206000 Nisip 0,0-0,7 mm |  | mc | 2.16 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 504 | 7106013 Nisip 0-7 mm |  | mc | 3.54 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 505 | 2206012 Nisip natural 0-3 mm |  | mc | 0.38 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 506 | 2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | mc | 0.52 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 507 | 2206220 Nisip sortat nespalat |  | mc | 1.78 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 508 | 2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm |  | mc | 0.15 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 509 | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm |  | mc | 5.25 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 510 | 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm |  | mc | 65.71 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 511 | 5884724 Nit cu cap semirotund 3 x 8 OL 34 s 797 |  | kg | 7.20 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 512 | 5884827 Nit cu cap semirotund 4 x 12 OL 34 s 797 |  | kg | 0.44 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 513 | 5884803 Nit cu cap semirotund |  | kg | 4.99 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
|  | 4 x 9 OL 34 s 797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 163 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 514 | 5893672 Nituri pop pentru tabla |  | buc | 3,483.33 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 515 | 2506085 Oglinda cristal dreptunghiulara |  | buc | 12.21 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 516 | 2000017 OTEL BETON BST 500 S |  | kg | 1,808.10 |  |  |  | Pret_Meu |  |  |
| 517 | 2000017 OTEL BETON BST 500S |  | kg | 662.65 |  |  |  | Pret_Meu |  |  |
| 518 | 2000078 Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D = 8mm |  | kg | 0.95 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 519 | 2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm |  | kg | 3.12 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 520 | 2000597 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 18mm |  | kg | 564.05 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 521 | 2000470 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 8mm |  | kg | 2,702.34 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 522 | 3435828 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N lT = 40 x 6 |  | kg | 325.41 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 523 | 3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N lT = 50 |  | kg | 5.06 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 524 | 3401827 Otel rotund laminat la cald s 333 OL 37-1 K D = 20 |  | kg | 362.53 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 525 | 7106229 Oxigen tehnic gazos |  | mc | 2.18 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 526 | 5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A |  | mc | 44.43 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 527 | 6719407 Pafta |  | buc | 19.42 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 528 | 7800750 Palarie cos ceramic d=30 cm termotecnica |  | buc | 0.87 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 529 | 20010469 Panou afisare gata confectionat si finisat |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 530 | 2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte |  | mp | 21.01 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 531 | 3667823 Panou cutat ng. 447 1,50x 750x2000 OL 34-1n |  | mp | 801.17 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 532 | 2928346 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | mp | 3.56 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 533 | 2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti |  | mp | 1.82 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 534 | 9001949 PANOU IDENTIFICARE |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 535 | 2700198 PANOURI COMPARTIMENTARE HPL INCL.USI SI ACCESORII |  | mp | 32.05 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 536 | 6002150 Panza dubla pentru fierastrau manual |  | buc | 2.16 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 537 | 5201441 Papuc ptr.cablu din cupru de 1x400 mmp |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 538 | 6200729 Parchetin, s 44 |  | l | 4.55 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 539 | 7332752 Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0.46 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 540 | 5536925 Patron fuzibil pentru 25 a |  | buc | 18.13 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 541 | 6200755 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767 |  | l | 1.55 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 542 | 6001317 Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 mm |  | kg | 3.50 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 543 | 2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 |  | mc | 7.25 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
|  | mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 164 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 544 | 2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm. |  | mc | 43.56 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 545 | 8806934 PICHET SECURITATE INCENDIU |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 546 | 6420771 Piesa B.A. b250 suport capac s. 2448-73 p.3.3.3 |  | buc | 0.87 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 547 | 6715504 Piesa curatire din PVC cu capac D = 110 mm nii 2167 |  | buc | 7.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 548 | 20037514 PIESA DE TRECERE 40MM |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 549 | 20029530 PIESA DE TRECERE PRIN CĂMIN DE 63 MM |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 550 | 20037513 PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN DE 63MM |  | buc | 5.18 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 551 | 20037515 PIESA TRECERE CAMIN 25MM |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 552 | 20029527 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.200 |  | buc | 12.08 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 553 | 2206024 Pietris 7-31 mm |  | mc | 1.66 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 554 | 2200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 mm |  | mc | 0.72 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 555 | 2600660 Pinza bit fara str acoperire pi 40 105cmx20m s1046 |  | mp | 135.79 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 556 | 6001965 Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40 foi s1582 |  | buc | 22.87 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 557 | 2451423 Pisoar portelan tip v3 alb c.1 s 2383 |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 558 | 20011983 Piulita fluture M8 |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 559 | 584094I Piulita hexag. uzual s 922 ol37 a m 10 |  | buc | 12.60 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 560 | 5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922 |  | buc | 889.06 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 561 | 5842972 Piulita hexagonala speciala s 6218 OL 37 M 6 |  | buc | 271.90 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 562 | 5842960 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 6 |  | kg | 0.12 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 563 | 5843067 Piulita hexagonala speciala s 6218 OL 37 M 12 |  | buc | 6.91 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 564 | 5840558 Piulita hexagonala grosolana A M 16 gr. 5, s 922 |  | buc | 139.83 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 565 | 5840479 Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s 922 |  | buc | 69.05 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 566 | 5840601 Piulita hexagonala grosolana A M 20 gr. 5, s 922 |  | buc | 32.80 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 567 | 5842673 Piulita hexagonala semiprecisa M 6 gr. 5 s 4071 |  | buc | 24.17 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 568 | 5842714 Piulita hexagonala semiprecise M 10 gr. 5 s 4071 |  | buc | 6.91 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 569 | 5840352 Piulita olandeza cu racord bz pentru brans.de apa DN 20 mm |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 570 | 5840297 Piulita olandeza,alama,tip B pt tevi cupru cu DN 18 |  | buc | 21.58 |  |  |  | DataConstruct |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 165 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 571 | 5840338 Piulita olandeza,alama,tip B pt tevi cupru cu DN 6 |  | buc | 4.32 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 572 | 5840326 Piulita olandeza,alama,tip B pt tevi cupru cu DN 8 |  | buc | 4.32 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 573 | 5841007 Piulita patrata M 8 gr. 6 s 926 |  | buc | 15.71 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 574 | 5841033 Piulite uzuale patrate m 10 |  | buc | 9.71 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 575 | 2420759 Placa gresie stelate natur s 150x150x12 C1 vrac |  | mp | 146.96 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 576 | 6622159 Placa marsit M 100- 500x3,0 mm s 3498 |  | kg | 1.13 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 577 | 6621959 Placa marsit M 10- 300x2,0 mm s 3498 |  | kg | 0.28 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 578 | 6622020 Placa marsit M 25- 450x3,0 mm s 3498 |  | kg | 0.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 579 | 6622068 Placa marsit M 40- 250x2,0 mm s 3498 |  | kg | 1.12 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 580 | 6621870 Placa marsit M 5- 250x3,0 mm s 3498 |  | kg | 0.13 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 581 | 2925412 Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986 |  | mc | 0.12 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 582 | 6621727 Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm |  | kg | 3.94 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 583 | 20030509 Placa vata bazaltica gr. 30cm |  | mp | 89.10 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 584 | 2420046 Placi ceramice antiderapante |  | mp | 16.39 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 585 | 2420486 Placi ceramice antiderapante trafic intens |  | mp | 548.19 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 586 | 8527055 Placi gc rez. la foc+umiditate gkfi 12.5mm 1200/2000 |  | mp | 33.05 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 587 | 8527015 Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2000 |  | mp | 221.79 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 588 | 8527034 Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5mm 1200/300 |  | mp | 160.53 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 589 | 8527036 Placi gips-carton rezistente la foc gkf 15 mm 1200/2600 |  | mp | 65.32 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 590 | 20030470 Plasa din fibra de sticla pt. armare 160 g/m² |  | mp | 96.09 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 591 | 20019309 Plasa fibra de sticla, 165 g/mp |  | mp | 816.37 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 592 | 2004268 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118G-296 S 438/3-80 |  | buc | 10.23 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 593 | 2000846 Plase sudate tip 105 GQ 106(25,0 kg/buc) OL 37-1N |  | kg | 296.41 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 594 | 20019320 Plata vata bazaltica gr. 30cm |  | mp | 619.02 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 595 | 2202406 PLINTA PLACI CERAMICE-MIN. 10 CM |  | m | 202.17 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 596 | 7334840 Plumb rafinat mar pb4 (pb tc 2) 99,96 | ca | kg | 1.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 166 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 597 | 7800611 POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM |  | mp | 92.36 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 598 | 4201121 PORTHARTIE CU CAPAC, CROMAT |  | buc | 7.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 599 | 7335349 Prelucrare cherestea la masini de tamplarie |  | ora | 9.64 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 600 | 6110417 Prenadez 1500 r nii 2829-74 |  | kg | 13.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 601 | 6110431 Prenadez 300, 2829-74 |  | kg | 87.47 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 602 | 6110443 Prenadez 400 nii 2829- 74 |  | kg | 38.65 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 603 | 5536171 PRIZA BIPOLARACU CONTACT PROTECŢIE 16A/23 0V, MONTAJ ÎNGROPA |  | buc | 11.33 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 604 | 5536169 PRIZA SIMPLA CU CONTACT PROTECŢIE 16A/230V, IP20 |  | buc | 72.36 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 605 | 5536030 PRIZA UTP CAT 6A |  | buc | 16.56 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 606 | 8535105 Profil (sina) pt.prot.colturi p.gc 25/25/2500 (aluminiu) |  | m | 22.90 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 607 | 8535040 Profil de contur uw 50/0.6/4000 din otel galvanizat |  | m | 11.29 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 608 | 8535042 Profil de contur uw 100/0.6/4000 din otel galvanizat |  | m | 51.41 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 609 | 3519671 Profil de mascare pvc |  | m | 10.57 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 610 | 8535030 Profil de structura CW 100/0,6/2750mm, din otel galvanizat |  | m | 271.75 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 611 | 8535012 Profil de structura cw 50/0.6/2750 din otel galvanizat |  | m | 45.95 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 612 | 8535055 Profil fixare placi ud 28*27/2.0/3000 - ol galvanizat |  | m | 190.10 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 613 | 3519894 Profil normal I 12 OL 37-1N s 565 |  | kg | 651.57 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 614 | 7800795 Profil picurator (pentru terasa) |  | m | 317.76 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 615 | 6718386 Profil PVC, pervaz pardoseala |  | m | 145.79 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 616 | 8535052A Profil trasversal cd 60/0.6/4000 din otel galvanizat |  | m | 612.55 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 617 | 8806934 PUBELE DIFERENTIATE |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 618 | 7335819 PURJOR AUTOMAT DE AERISIRE 1/2" +RS M" |  | buc | 5.18 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 619 | 7335844 Racord alama (niplu dublu) pentru tevi cupru cu DN 16 |  | buc | 6.47 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 620 | 7335882 Racord alama (niplu dublu) pentru tevi cupru cu DN 6 |  | buc | 1.29 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 621 | 7335894 Racord alama (niplu dublu) pentru tevi cupru cu DN 8 |  | buc | 1.29 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 622 | 20040488 RACORD ANTIVIBRANT 11/2 |  | buc | 0.86 |  |  |  |  |  |  |
| 623 | 20040490 RACORD ANTIVIBRANT 2-1/2" |  | buc | 0.86 |  |  |  |  |  |  |
| 624 | 20020429 RACORD COMPRES. |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
|  | FLANSA D.50 X 1 1/2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 167 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 625 | 20020432 RACORD COMPRES. FLANSA D.75 X 2 1/2" |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 626 | 20025359 RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 20 X 1/2" |  | buc | 8.63 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 627 | 20025358 Racord compresiune, tip FE, diametru exterior (mm) 25x3/4 cod 05010070 |  | buc | 4.32 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 628 | 20025362 Racord compresiune, tip FE, diametru exterior (mm) 40x1 1/4 cod 05010120 |  | buc | 6.91 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 629 | 20025364 Racord compresiune, tip FE, diametru exterior (mm) 50x1 1/2 cod 05010160 |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 630 | 7336056 Racord fix pentru stins incendiu tip a.4 s 701 |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 631 | 7336203 Racord flexibil avand diametrul de 3/8 |  | buc | 7.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 632 | 7336204 Racord flexibil, avand diametrul de 1/2 |  | buc | 22.44 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 633 | 4122181 Racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 DN 20 3/4 |  | buc | 6.91 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 634 | 4122246 Racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 DN 32 11/4 |  | buc | 4.32 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 635 | 4122272 Racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 DN 40 11/2 |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 636 | 4122260 Racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 DN 40 11/2 zn |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 637 | 4122301 Racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 DN 50 2 |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 638 | 4122296 Racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 DN 50 2 zn |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 639 | 4122313 Racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 DN 65 21/2 zn |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 640 | 4036019 Racord olandez pn 100 s1803 DN = 20 g 3/4j |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 641 | 7336070 RACORD STORZ TIP "A" PENTRU ALIMENTARE MAŞINA DE P OMPIERI, COMPLET ECHIPAT, RACORD ÎNFUNDAT DN100 |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 642 | 7336068 RACORD STORZ TIP "B" PENTRU ALIMENTARE MAŞINA DE P OMPIERI, INCLUSIV RACORD ÎNFUNDAT DN100 |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 643 | 9000815 RACORDARE UTILITATI SANTIER |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 644 | 5709078 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000 |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 645 | 5709080 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200 |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 646 | 5709082 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1400 |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 647 | 5709083 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1600 |  | buc | 5.18 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 648 | 5709074 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600 |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 649 | 5709076 Radiator din otel panou 22- H = 600 si L = 80 | tip 0 | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 168 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 650 | 5709216 Radiator din otel tip panou 33- H = 600 si L = 1600 |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 651 | 5709220 Radiator din otel tip panou 33- H = 600 si L = 2400 |  | buc | 18.13 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 652 | 7336446 Rama metalica pentru hidr.de inc. (interior) tip b |  | buc | 7.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 653 | 2949482 Rama vas closet placaj fag tip B c.2 cu capac s 3489 |  | buc | 7.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 654 | 4110293 RAMIFICAŢIE PP FONOAB.MAŞTER 3 PLUS D.110/110 MM,45grd |  | buc | 11.22 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 655 | 4110308 RAMIFICAŢIE PP FONOAB.MAŞTER 3 PLUS D.110/50 MM,45grd |  | buc | 10.36 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 656 | 4110334 RAMIFICAŢIE PP FONOAB.MAŞTER 3 PLUS D.32/32 MM, 87 GRD |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 657 | 4110322 RAMIFICAŢIE PP FONOAB.MAŞTER 3 PLUS D.40/32 MM,45 GRD |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 658 | 4110310 RAMIFICAŢIE PP FONOAB.MAŞTER 3 PLUS D.50/40 MM,45 GRD |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 659 | 3903760 Reductie E 48 x 4 34 x 3,5 olt 35kii s 8810 |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 660 | 6719520 Reductie din polipropilena avind diametrul 40 x 25 mm |  | buc | 4.27 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 661 | 20029476 REDUCŢIE EXCENTRICA TRIPLUS D. 110/50 |  | buc | 5.18 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 662 | 4113764 Reductie fonta maleabila n4 s 477 15x 8 Zn f2 |  | buc | 0.05 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 663 | 4113908 Reductie fonta maleabila n4 s 477 25x 15 Zn f2 |  | buc | 0.42 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 664 | 4114005 Reductie fonta maleabila n4 s 477 32x 25 Zn f1 |  | buc | 0.16 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 665 | 4114122 Reductie fonta maleabila n4 s 477 40x 32 Zn f2 |  | buc | 0.26 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 666 | 4114172 Reductie fonta maleabila n4 s 477 50x 25 Zn f2 |  | buc | 1.12 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 667 | 4114201 Reductie fonta maleabila n4 s 477 50x 40 Zn f2 |  | buc | 0.52 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 668 | 4114251 Reductie fonta maleabila n4 s 477 65x 32 Zn f3 |  | buc | 0.21 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 669 | 4114287 Reductie fonta maleabila n4 s 477 65x 50 Zn f2 |  | buc | 1.04 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 670 | YC0101 REGLAREA VERIFICAREA PIF INST DE VENTILATII |  | lei | 12,947.42 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 671 | 2452958 Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.1 s 9441 |  | buc | 7.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 672 | 100018847 Rigola polipropilena cu gratar PP, A15, 1000 x 125 x 70 mm |  | buc | 1.73 |  |  |  | Pret_Meu |  |  |
| 673 | 4201743 Robinet pisoar cromat 3/8 clopot masc. s | alama 261 | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 169 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 674 | 4204417 Robinet 1 1/2" |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 675 | 4204418 Robinet 1 1/2" |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 676 | 4201793 ROBINET 3/4 " |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 677 | 4201755 Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 ni 514 |  | buc | 7.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 678 | 17000753759 ROBINET CU CAP TERMOSTAT, CU DISPOZITIV ANTI-VANDA |  | buc | 40.57 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 679 | 4505814 ROBINET CU DESCHIDERE LENTA SI FLANSE DN2 1/2" |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 680 | 4202735 Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 1/2 toli fc |  | buc | 67.33 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 681 | 7344128 ROBINET CU FLANSE SI SFERA DN 50 MM |  | buc | 6.04 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 682 | 20040704 ROBINET CU SERTAR SI FLANSE DN2 1/2" |  | buc | 0.86 |  |  |  |  |  |  |
| 683 | 4201808 ROBINET CU SERTAR/GOLIRE FI-FI D.l" |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 684 | 420442B ROBINET CU SFERA 1" |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 685 | 7344056 ROBINET DE TRECERE CU SFERA 3/4 " |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 686 | 7344116 ROBINET DE TRECERE CU SFERA CU TIJA D: 40 MM |  | buc | 5.18 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 687 | 4504224 ROBINET DN 1 1/2" |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 688 | 4500889 Robinet golire cep dop+portfurtun dn1/2 cod 40810476 |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 689 | 4201652 Robinet retinere ventil 3/4 pn 6 mufa ni522 |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 690 | 4201937 Robinet rezerv. wc am colt 3/8 semiinaltime 3 s2377 |  | buc | 10.36 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 691 | 4202204 Robinet simplu serv.cromat 1/2 garn.detas.c501h s4124 |  | buc | 22.44 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 692 | 4202589 Robinet trec. fonta 1 1/2 B descarcare pn10 s6480 |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 693 | 4202462 ROBINET TREC. FONTA 3/4" A VENT+MUFA PN10 |  | buc | 10.36 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 694 | 4201614 Robinet trec.vent.mufe,alama, r bach.pn10-80c,s.a83-1/2 |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 695 | 4201822 ROBINET CU SFERA 1 1/2 |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 696 | 4205098 ROBINET DE TRECERE CU SFERA 1/2" |  | buc | 7.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 697 | 4203985 Rozeta metalica pentru mascare 1/2 |  | buc | 22.44 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 698 | 4203935 Rozeta metalica pentru tevi simb.492 D 1 toli cromata |  | buc | 10.36 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 699 | 5881227 Saiba gros. plata pentru met M 8 OL 34 s 1388 |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 700 | 5881198 Saiba gros.plata pentru |  | buc | 362.53 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
|  | met M 6 OL 34 s 13 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 170 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 701 | 5881289 Saiba gros.plata pentru met M 14 OL 34 s 1388 |  | buc | 27.62 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 702 | 5881318 Saiba gros.plata pentru met M 16 OL 34 s 1388 |  | buc | 20.72 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 703 | 5883938 Saiba grower seria mij. n M 6 arc6 s 7666/2 |  | buc | 103.58 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 704 | 5882056 Saiba plata a4 zn |  | buc | 56.97 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 705 | 5883005 Saiba plata pentru lemn A M 9 OL 34 s 7565 |  | kg | 0.13 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 706 | 5882104 Saiba prec.plata pentru met A M 6 OL 34 s 5200 |  | kg | 0.52 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 707 | 5882178 Saiba prec.plata pentru met A M 10 OL 34 s 5200 |  | kg | 0.16 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 708 | 5882219 Saiba prec.plata pentru met A M 14 OL 34 s 5200 |  | kg | 0.15 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 709 | 5882257 Saiba prec.plata pentru met A M 18 OL 34 s 5200 |  | kg | 0.74 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 710 | 7344211 Sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas 189-59 |  | kg | 0.89 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 711 | 4201119 Sapuniera din fonta emailata cal.1 |  | buc | 10.46 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 712 | 3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889 |  | kg | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 713 | 3803116 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889 |  | kg | 2.93 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 714 | 3803233 Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889 |  | kg | 5.74 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 715 | 2903490 Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 18mm L = 3,50m s 942 |  | mc | 0.03 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 716 | 2903579 Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 24mm L = 4,00m s 942 |  | mc | 17.48 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 717 | 2903622 Scindura rasin lunga tiv cls B gR = 18mm L = 3,00m s 942 |  | mc | 0.10 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 718 | 2903830 Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942 |  | mc | 0.01 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 719 | 2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942 |  | mc | 0.50 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 720 | 2903153 Scindura rasinoase geluite 10-20x80-120 mm |  | m | 25.58 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 721 | 2909042 Scindura stejar scurta tiv cl B gR = 25mm lun G = 1,00m s8689 |  | mc | 4.82 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 722 | 7344376 Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita) |  | buc | 261.54 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 723 | 6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm |  | kg | 1.72 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 724 | 5102404 SENZOR CREPUSCULAR |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 725 | 20028326 Set de montaj ansamblu colectori solari, cu suruburi de ancorare |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 726 | 7344766 Sfoara de cinepa DN 2 |  | kg | 0.09 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
|  | mm pentru matisaj (ceruita | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 171 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 727 | 4202761 Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611 |  | buc | 10.36 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 728 | 4202917 Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.d 50 c.1 s3690 |  | buc | 6.91 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 729 | 4202931 Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.d100 c.1 s3690 |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 730 | 4202797 Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 s 9611 |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 731 | 4203155 Sifon pentru pisoar tip butelie. alama ni.cr.1 tol.simb.448 |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 732 | 5536676 Siguranta fuzibila 25 a (patron) |  | buc | 278.37 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 733 | 20039421 SILICON ETANSARE 280ML |  | buc | 17.26 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 734 | 20028333 Sina portanta pentru 2RK |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 735 | 2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m |  | mc | 0.00 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 736 | 5904859 Sirma alama pentru lipit s 294 B cu58zn 900 D = 2,00 |  | kg | 3.24 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 737 | 3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889 |  | kg | 56.80 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 738 | 3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889 |  | kg | 1.92 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 739 | 3805293 Sirma moale zincata D = 1 OL 32 s 889 |  | kg | 1.21 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 740 | 3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889 |  | kg | 0.95 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 741 | 5903130 Sirma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2,5 |  | kg | 0.13 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 742 | 5903453 Sirma plina pentru sud.si inc.sub flux s12mocr1 3,25 |  | kg | 0.21 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 743 | 3809720 Sirma rotunda de cupru ha D = 5 cu99,5 s 683 |  | kg | 1.90 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 744 | 5900499 Sirma sudura obisnuit s1126 s10 colaci D = 3,25 |  | kg | 7.01 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 745 | 5900504 Sirma sudura obisnuita s1126 s10 colaci D = 4,00 |  | kg | 6.90 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 746 | 20030414 Sistem de fixare cu talpa metalica si saiba |  | buc | 1,553.69 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 747 | 2700393 Sistem perete trapa REI-180 |  | mp | 42.63 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 748 | 7306348 SISTEM SUSŢINERE PANOURI FOTOVOLTAICE |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 749 | 5536787 SOCLU DETECTORI CU IZOLATORI |  | buc | 28.48 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 750 | 2000068 SOFTWARE + INTERFATA PROGRAMARE INCENDIU |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 751 | 6100338 Solutie de etansare |  | kg | 0.87 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 752 | 8000712 Solutie prenadez sb |  | kg | 188.10 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 753 | 6100334 Solutie tip citom polimerica |  | l | 0.30 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 754 | 20029741 Solutie unguenta |  | kg | 0.27 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 755 | 7345967 Solutie unguenta |  | kg | 3.30 |  |  |  | DataConstruct |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 172 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 756 | 4625078 Sorb simplu cu flanse pu DN = 100 PN = 10 s 2231 |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 757 | 4200349 Spalator dublu din inox |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 758 | 6101572 Spuma din poliuretan |  | kg | 22.38 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 759 | 20010080 Spuma poliuretanica |  | l | 13.78 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 760 | 20010081 Spuma siliconica |  | l | 0.41 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 761 | 5106598 Starter pentru tub fluorescent 250 V 40w cs |  | buc | 37.12 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 762 | 7346207 Stearina |  | kg | 0.03 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 763 | 4500292 Supapa siguranta (ventil) contragreut.alama D = 3/4 |  | buc | 3.45 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 764 | 4500307 Supapa siguranta (ventil) contragreut.alama D = 1/2 toli |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 765 | 7346788 Suport centura legare la pamint 40x4 simbol s-47b |  | buc | 164.00 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 766 | 17000753760 Suport pentru colector bara |  | buc | 12.08 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 767 | 5824176 Surub cap bombat git patrat M 8x 80 gr. 4.8 s 925 |  | buc | 15.71 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 768 | 5810230 Surub cap hex.fil.sub cap prec.m 6 x 16 gr. 5.8 s4845 |  | buc | 258.95 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 769 | 5819963 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 25 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 176.08 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 770 | 5819999 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 35 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 466.11 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 771 | 5820285 Surub cap hexagonal grosolan M 8x 60 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 6.91 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 772 | 5820869 Surub cap hexagonal grosolan M 12x 50 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 44.88 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 773 | 5820912 Surub cap hexagonal grosolan M 12x 60 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 6.91 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 774 | 5821095 Surub cap hexagonal grosolan M 12x 120 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 10.36 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 775 | 5821667 Surub cap hexagonal grosolan M 16x 50 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 17.26 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 776 | 5821681 Surub cap hexagonal grosolan M 16x 55 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 69.05 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 777 | 5822611 Surub cap hexagonal grosolan M 20x 180 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 24.17 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 778 | 5800390 Surub cap hexagonal precis M 6 x 30 gr. 5.8 s4272 |  | buc | 24.17 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 779 | 5801150 Surub cap hexagonal precis M 12 x 55 gr. 5.8 s4272 |  | buc | 6.91 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 780 | 5817850 Surub cap hexagonal semiprecis M 12x 40 gr. 8.8 s 6220 |  | buc | 6.91 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 781 | 5836894 Surub cap inecat crestat din alama, f 2, 4 x 14 |  | buc | 20.72 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
|  | mm, s 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 173 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 782 | 5829126 Surub cap inecat crestat sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571 |  | buc | 2,236.21 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 783 | 5825003 Surub cap patrat M 10 x 140 mm |  | buc | 9.71 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 784 | 5836492 Surub cu cap bombat crestat l 5 x 60 f1 s 1451 |  | buc | 16.09 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 785 | 5837915 Surub cu cap hexagonal l 10 x 50 f1 s 1454 |  | buc | 25.20 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 786 | 5800560 Surub cu cap hexagonal M 8 x 20 zn |  | buc | 2.59 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 787 | 5836662 Surub cu cap inecat crestat l 2,5 x 25 f1 s 1452 |  | buc | 192.83 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 788 | 5836777 Surub cu cap inecat crestat l 3 x 40 f1 s 1452 |  | buc | 55.24 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 789 | 5836911 Surub cu cap inecat crestat l 4 x 20 f2 s 1452 |  | buc | 82.00 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 790 | 5836985 Surub cu cap inecat crestat l 4 x 60 f1 s 1452 |  | buc | 111.00 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 791 | 5500457 Surub de calibrare d2 de 25a, din am 58t,desen p-44625 |  | buc | 28.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 792 | 4201107 Surub fixare (buton) pentru oglinda |  | buc | 48.34 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 793 | 5894652 Surub m 8 cu piulite, saiba si saiba grower |  | buc | 27.62 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 794 | 8558010 Surub montaj autofiletant 25mm/1000 superrapid |  | buc | 6.94 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 795 | 8558011 Surub montaj autofiletant 35mm/1000 superrapid |  | buc | 2.34 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 796 | 8558012 Surub montaj autofiletant 45mm/1000 superrapid |  | buc | 0.67 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 797 | 8558013 Surub montaj autofiletant 55mm/1000 superrapid |  | buc | 3.97 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 798 | 5827556 Surub pentru fund. s.2350 f M 12 x 160 OL 37 |  | buc | 6.91 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 799 | 5827623 Surub pentru fundatii grosolan A M 12x 320 gr. 4.6 s 2350 |  | buc | 3.45 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 800 | 5827776 Surub pentru fundatii grosolan C M 20x 250 gr. 4.8 s 2350 |  | buc | 8.63 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 801 | 5838380 Surub pentru lemn D 3x35 mm |  | buc | 56.97 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 802 | 5836973 Surub pentru lemn,cap inecat 4x50 mm |  | buc | 8.63 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 803 | 5893919 Suruburi autofiletante |  | buc | 3,490.24 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 804 | 3602366 Tabla constr.mecanice s901 1 x1000x2000 OL 34-1n |  | kg | 1.57 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 805 | 3602627 Tabla constr.mecanice s901 1,50x 600x2000 OL 34- 1n |  | kg | 9.67 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 806 | 3666544 Tabla de plumb 1 mm |  | kg | 0.84 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
|  | grosime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 174 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 807 | 3606788 Tabla groasa 5x 1500 OL 37-2N s 437 |  | kg | 1.42 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 808 | 3615911 Tabla groasa 10x 1000 OL 37-1N s 437 |  | kg | 2.24 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 809 | 3628645 Tabla groasa 18x 1800 OL 37-1k s 437 |  | kg | 104.53 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 810 | 3642419 Tabla zincata s2028 0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1 |  | kg | 26.15 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 811 | 3643229 Tabla zincata 0,75 mm gros 1000x2000 mm OL 32-1N calitatea I |  | kg | 487.67 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 812 | 3642287 Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I |  | kg | 32.37 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 813 | 7349003 TABLOU ELECTRIC ORGANIZARE DE SANTIER |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 814 | 2958938 Tarusi din lemn |  | buc | 77.68 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 815 | 20029729 ŢEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=110X3, 0MM L=6M |  | buc | 9.49 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 816 | 20029722 ŢEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=160X4, 0MM L=6M |  | buc | 4.32 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 817 | 3334359 Teava cupru marca cu99,5 ha 15.9x 2,5 tras s 523 |  | kg | 3.66 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 818 | 3334440 Teava cupru marca cu99,5 hb 19.1x 1 tras s 523 |  | kg | 3.66 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 819 | 3335327 Teava cupru marca cu99,9 ha 25.4x 1,5 tras s 523 |  | kg | 4.62 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 820 | 3334725 Teava cupru marca cu99,9 hb 6.35x 1 tras s 523 |  | kg | 0.61 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 821 | 3334763 Teava cupru marca cu99,9 hb 9.52x 1 tras s 523 |  | kg | 0.88 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 822 | 3335054 Teava cupru marca cu99,9 hb 12.7x 1 tras s 523 |  | kg | 1.83 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 823 | 3335171 Teava cupru marca cu99,9 hb 22.1x 1 tras s 523 |  | kg | 4.62 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 824 | 3335547 Teava cupru marca cu99,9 hb 32x 2 tras s 523 |  | kg | 14.67 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 825 | 3335597 Teava cupru marca cu99,9 hb 34.9x 2,5 tras s 523 |  | kg | 16.05 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 826 | 3335597 Teava cupru marca cu99,9 hb 35x 1,5 tras s 523 |  | kg | 32.11 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 827 | 6700652 Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas 6675/2 |  | m | 8.80 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 828 | 6716501 Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 20 mm |  | m | 328.95 |  |  |  | DataConstruct |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 175 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 829 | 6716502 Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 25 mm |  | m | 88.91 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 830 | 6716503 Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 32 mm |  | m | 124.47 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 831 | 6716504 Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 40 mm |  | m | 48.90 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 832 | 6716506 Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 63 mm |  | m | 22.23 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 833 | 3110076 Teava pentru constructii fara sudura LC 108 x 4 / OLT 35 s 404/2 |  | m | 0.88 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 834 | 3209487 Teava pentru constructii fara sudura TR 22x 3 / OLT 35 s 530/2 |  | m | 0.34 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 835 | 3304847 Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 25 (1 ) OL 32 1 s 7656 |  | m | 0.69 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 836 | 3304859 Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 32(1 1/4) OL 32 1 s 7656 |  | m | 7.98 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 837 | 3304756 Teava pentru instalatii.neagra nefil.uii- 50(2 ) OL 32 1 s 7656 |  | m | 12.52 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 838 | 3306338 Teava pentru instalatii.zinc filet M - 15( 1/2) OL 32 1 s 7656 |  | m | 1.74 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 839 | 3306352 Teava pentru instalatii.zinc filet M - 25(1 ) OL 32 1 s 7656 |  | m | 13.08 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 840 | 3306364 Teava pentru instalatii.zinc filet M - 32(1 1/4) OL 32 1 s 7656 |  | m | 4.36 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 841 | 3306376 Teava pentru instalatii.zinc filet M - 40(1 1/2) OL 32 1 s 7656 |  | m | 10.46 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 842 | 3306273 Teava pentru instalatii.zinc filet ui - 50(2 ) OL 32 1 s 7656 |  | m | 17.44 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 843 | 3306041 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 15( 1/2) OL 32 1 s 7656 |  | m | 2.62 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 844 | 3306065 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 25(1 ) OL 32 1 s 7656 |  | m | 1.74 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 845 | 3306091 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 50(2 ) OL 32 1 s 7656 |  | m | 56.67 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 846 | 3306106 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 65(2 1/2) OL 32 1 s 7656 |  | m | 62.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 847 | 3336424 Teava plumb marca pb99,96 presiune 30x 5 s 671 |  | kg | 3.93 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 848 | 6717079 Teava poliet inalta dens PE 100, PN 16 diam ext 25mm |  | m | 1.76 |  |  |  | DataConstruct |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 176 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 849 | 6717082 Teava poliet inalta dens PE 100, PN 16 diam ext 50mm |  | m | 95.97 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 850 | 6717084 Teava poliet inalta dens PE 100, PN 16 diam ext 75mm |  | m | 29.93 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 851 | 6717077 Teava poliet inalta dens pe 100,pn 10 diam ext 110mm |  | m | 1.76 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 852 | 20029731 ŢEAVA PVC CU MUFA SI GARNIT. SN2/SDR51 D=110X2,2MM L=6M |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 853 | 20030467 Tenc. decorativa minerala, driscuita, Edelputz Extra R 2mm **) |  | kg | 235.85 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 854 | 20035872 Tencuiala decorativa minerala Adeplast Edelputz Termo cu aplicare la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale si a termosistemelor aplicate pe constructii cu inaltime pana la 4 etaje, granulatia maxima fiind de 2 mm, reactia la foc de |  | kg | 2,308.44 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 855 | 20018751 Tencuiala MPI 25 (1cm) Baumit MPI 25 |  | kg | 8,957.58 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 856 | 2608135 Termoizolatie speciala (mansoane) pt. teava de 13x 64mm |  | mp | 22.23 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 857 | 2608118 Termoizolatie speciala (mansoane) pt. teava de 9 x 22mm |  | mp | 328.95 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 858 | 2608119 Termoizolatie speciala (mansoane) pt. teava de 9 x 28mm |  | mp | 88.91 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 859 | 2608120 Termoizolatie speciala (mansoane) pt. teava de 9 x 35mm |  | mp | 124.47 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 860 | 2608121 Termoizolatie speciala (mansoane) pt. teava de 9 x 42mm |  | mp | 48.90 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 861 | 2602072 Tesatura fire sticla bit.2f.nis. tsa 2500 100cm s 10126 |  | mp | 7.39 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 862 | 6719450 Teu pehd pentru electrofuz diam ext 25 mm |  | buc | 29.13 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 863 | 6719453 Teu pehd pentru electrofuz diam ext 50 mm |  | buc | 17.06 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 864 | 7355753 Teu de racordare,din alama pentru tevi cupru 6x6x6 mm |  | buc | 0.43 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 865 | 6719493 Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm |  | buc | 73.80 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 866 | 6719495 Teu din polipropilena avind diametrul 32 mm |  | buc | 15.32 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 867 | 6719496 Teu din polipropilena avind diametrul 40 mm |  | buc | 27.58 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 868 | 4115396 Teu fonta mal b1 s476 DN = 15 1/2 zn |  | buc | 0.10 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 869 | 4115451 Teu fonta mal b1 s476 DN = 25 1 zn |  | buc | 1.05 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 870 | 4115487 Teu fonta mal b1 s476 |  | buc | 0.26 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
|  | DN = 32 11/4 zn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 177 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 871 | 4115528 Teu fonta mal b1 s476 DN = 40 11/2 zn |  | buc | 0.79 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 872 | 4115554 Teu fonta mal b1 s476 DN = 50 2 zn |  | buc | 10.01 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 873 | 4115580 Teu fonta mal b1 s476 DN = 65 21/2 zn |  | buc | 9.94 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 874 | 7500535 TEU GRI PPR PN20 SDR6 D.32 (M 429533) |  | buc | 4.32 |  |  |  | Pret_Meu |  |  |
| 875 | 4105494 Teu otel 1 1/2" |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 876 | 7355715 Teu racordare alama 8x1 |  | buc | 0.43 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 877 | 7355727 Teu racordare alama 18x1 |  | buc | 2.16 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 878 | 7358200 TEU TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 125 MM |  | buc | 3.45 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 879 | 20040884 TEU TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 500 MM |  | buc | 1.73 |  |  |  |  |  |  |
| 880 | 8558114 Tirant-tija cu bucla 750 mm |  | buc | 1.48 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 881 | 6109781 Toluen hidrocarbura aromatica |  | kg | 1.51 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 882 | 3270546 TOMBERON GUNOI |  | buc | 0.86 |  |  |  | Pret_Meu |  |  |
| 883 | 6308648 Trapa desfumare, tamplarie metalica, culoare gri antracit, clasa A 6.32mp actionata automat prin centrala de detectie |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 884 | 6306327 Treapta din otel rotund diam 14- 20 mm |  | kg | 98.27 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 885 | 20020250 Trecere sudata <gaskit> pehd/ol pe100 d. 50/ 11/2 |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 886 | 20020252 Trecere sudata <gaskit> pehd/ol pe100 d. 63/2 |  | buc | 1.73 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 887 | 20020491 TRECERE SUDATA PEHD/OL D. 32/1" |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 888 | 6704505 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 25 stas 6990 |  | m | 53.08 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 889 | 6704529 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 32 stas 6990 |  | m | 17.61 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 890 | 2804175 Tub bet.s.circ.fara talpa mufa imb.usc. 800x1000 s816 |  | buc | 3.66 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 891 | 2804216 Tub bet.s.circ.fara talpa mufa imb.usc. 1000x1000 s816 |  | buc | 12.21 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 892 | 6720197 -TUB CU 2 MUFE,POLIPROPILEN A IGNIFUGA.,D50,L1000MM |  | buc | 41.79 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 893 | 6720160 TUB CU MUFA PT. CANALIZARE, POLIPROPILENA IG.,D40,L500 |  | buc | 7.15 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 894 | 6704490 TUB DE PROTECŢIE FLEXIBIL COPEX CU ÎNTÂRZIERE LA P ROPAGAREA FOCULUI, FARA HALOGEN |  | m | 395.98 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
|  | 20MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 178 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 895 | 6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm |  | m | 167.28 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 896 | 6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm |  | m | 66.03 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 897 | 6717089 Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm |  | m | 22.01 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 898 | 6717090 Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm |  | m | 39.62 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 899 | 6717091 Tub din polipropilena, diametrul de 50 mm |  | m | 4.40 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 900 | 672018B Tub fara mufa,polipropilena ignifuga.,d50,l5000mm |  | m | 1.55 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 901 | 6720182 -TUB FARA MUFA,POLIPROPILEN A IGNIFUGA.,D110,L500OMM |  | buc | 53.34 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 902 | 6720178 -TUB FARA MUFA,POLIPROPILEN A IGNIFUGA.,D32, L500OMM |  | buc | 40.20 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 903 | 20010302 Tub fonta scurgere 50 x 1250 mm |  | m | 1.08 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 904 | 6704510 TUB IPEY 20 MM |  | m | 3,021.06 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 905 | 6720162 Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 40 mm si L = 1000 mm |  | buc | 7.85 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 906 | 6704316 Tub poliprop cu o mufa htem DN 40x250 cod 62500023 |  | buc | 0.52 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 907 | 6704318 Tub poliprop cu o mufa htem DN 40x750 cod 62500027 |  | buc | 6.21 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 908 | 20029387 TUB PVC 20 MM FARA HALOGEN |  | buc | 302.11 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 909 | 6704086 Tub PVC plastifiat tip muntenia diam.inter.5 mm |  | m | 123.00 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 910 | 6704622 TUB RIFLAT 20 MM |  | m | 431.58 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 911 | 6704646 TUB RIFLAT 25 MM |  | m | 69.05 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 912 | 6704658 TUB RIFLAT METALIC 25MM |  | m | 43.16 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 913 | 2804955 Tub tronconic pentru camin vizitare 800x1000 l0,5m s816 |  | buc | 6.10 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 914 | 20040874 TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 100 MM |  | m | 2.59 |  |  |  |  |  |  |
| 915 | 20040875 TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 125MM |  | m | 5.18 |  |  |  |  |  |  |
| 916 | 7356484 TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 200 MM |  | m | 5.18 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 917 | 7356501 TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 315 MM |  | m | 15.54 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 918 | 7356513 TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 355 MM |  | m | 5.18 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 919 | 7356525 TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 400 MM |  | m | 59.56 |  |  |  | DataConstruct |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 179 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 920 | 7356537 TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 500 MM |  | m | 7.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 921 | 6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80 |  | kg | 1.67 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 922 | 6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382 |  | kg | 41.33 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 923 | 6306743 USA ACCES POD 80 X 114CM- REZISTENTA LA FOC 45M |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 924 | 9900167 USA EXTERIOARA CU SISTEM DE AUTOINCHIDERE SI BARA ANTIPANICA |  | mp | 13.97 |  |  |  | Pret_Meu |  |  |
| 925 | 6306495 USA METALICA 50 MM, GROSIM TABLEI AMBELE PARTI 1,5 MM |  | mp | 5.39 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 926 | 6306499 USA REZISTENTA LA FOC 90 DE MIN CU AUTOINCHIDERE |  | mp | 10.15 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 927 | 6306497 USA TAMPLARIE METALICA, ANTIEFERACTIE, CULOARE ALB, PANOU OP |  | mp | 1.63 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 928 | 6720289 USA TAMPLARIE PVC, CULOARE ALB, PANOU INFERIOR |  | mp | 3.81 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 929 | 6720292 USA TAMPLARIE PVC, CULOARE ALB, PANOU OPAC |  | mp | 31.00 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 930 | 6720301 USA TAMPLARIE PVC, CULOARE ALB, PANOU OPAC |  | mp | 2.90 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 931 | 99001677 US-C USA DUBLA PREVAZUTA CU SISTEM DE AUTOINCHIDERE SI BARA |  | mp | 5.52 |  |  |  | Pret_Meu |  |  |
| 932 | 6308029 US-C USA DUBLA PVC PREVAZUTA SISTEM AUTOINCHIDERE |  | mp | 13.97 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 933 | 20025068 VANA AUTOMATA DN 1 1/2" |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 934 | 2100713 Var pasta pentru constructii tip 2 |  | mc | 0.01 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 935 | 2443476 Vas closet col4-a portelan alb c. 1 s 2066 |  | buc | 7.77 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 936 | 2607553 Vata min bazaltica Knauf FKD-S Thermal 60x100x15cm |  | mp | 95.46 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 937 | 20030005 VATA MIN. BAZALTICA KNAUF FKD-S THERMAL 60X100 X 15 CM |  | mp | 491.89 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 938 | 8526011 Vata minerala-bazaltica - rez.la foc 40mm * 40 kg/mc |  | mp | 16.12 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 939 | 8526015 Vata minerala-bazaltica - rez.la foc 60mm * 100 kg/mc |  | mp | 73.45 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 940 | 4203337 Ventil scurgere lavoar,spalator 1 cu racord s9610 |  | buc | 10.36 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 941 | 4203325 Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/2 fara rac. s9610 |  | buc | 0.86 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
| 942 | 6103220 Vopsea alba (fp) |  | kg | 0.12 |  |  |  | DataConstruct |  |  |
|  | v.101-1 ntr 90-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 180 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  |  | 7 |
| 943 | 8001521A Vopsea alba clor- cauciuc pt.marcaj rutier |  | kg | 25.20 |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |  |
| 944 | 20011251 VOPSEA ANTIFOC DE TIP HILTI CFS-CT antifoc art asim |  | kg | 31.07 |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |  |
| 945 | 7800853 Vopsea antimucegai |  | kg | 39.40 |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |  |
| 946 | 6103505 Vopsea antivegetativa v.733-6 ntr 1701-80 |  | kg | 122.37 |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |  |
| 947 | 7106231 Vopsea miniu plumb |  | kg | 1.73 |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |  |
| 948 | 6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 |  | kg | 7.24 |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |  |
| 949 | 6103206 Vopsea pe baza de ulei de calitate superioara |  | kg | 0.83 |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |  |
| 950 | 6103787 VOPSITORIE LAVABILA SILICONICA, ANTIBACTERIANA |  | kg | 143.64 |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |  |
| 951 | 6200676 White spirit rafinat tip A stas 44 |  | kg | 2.22 |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |  |
| 952 | 6200690 White spirit rafinat tip B stas 44 |  | l | 7.64 |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |  |
| 953 | 20018636 WoodProtect 611 |  | l | 24.38 |  |  |  |  | DataConstruct |  |  |  |
|  | Valoare directa |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recapitulatie |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | euro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, |  | e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477 |  |  |  | .007 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Pag 181 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect 7/31/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea meseriei |  | Consumul cu manopera -(om/ore)- |  | Tariful mediu -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |  | Procentul |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 = 2 x 3 |  | 5 |
| 1 | 10151 Asfaltator |  | 8.04 |  |  |  |  |  |
| 2 | 10130 Asfaltator 3 |  | 10.72 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10142 Asfaltator 42 |  | 15.35 |  |  |  |  |  |
| 4 | 20000141 Betonist |  | 209.19 |  |  |  |  |  |
| 5 | 10240 Betonist 4 |  | 11.65 |  |  |  |  |  |
| 6 | 10631 Drenor canalist |  | 240.64 |  |  |  |  |  |
| 7 | 10741 Dulgher constructii |  | 1,565.07 |  |  |  |  |  |
| 8 | 10740 Dulgher constructii 4 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 9 | 10742 Dulgher constructii 42 |  | 1.04 |  |  |  |  |  |
| 10 | 10831 Dulgher poduri |  | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 11 | 320604 Electrician |  | 480.75 |  |  |  |  |  |
| 12 | 14110 Electrician aparataj electric |  | 18.13 |  |  |  |  |  |
| 13 | 91 Electrician automatizare |  | 25.97 |  |  |  |  |  |
| 14 | 20559 Electrician automatizare 5b |  | 245.14 |  |  |  |  |  |
| 15 | 20261 Electrician cabluri subterane |  | 98.81 |  |  |  |  |  |
| 16 | 20000285 Electrician constructii |  | 11.22 |  |  |  |  |  |
| 17 | 20600 Electrician intr.rep. |  | 3.20 |  |  |  |  |  |
| 18 | 20141 Electrician linii electrice aeriene |  | 53.66 |  |  |  |  |  |
| 19 | 20351 Electrician post trafo |  | 10.19 |  |  |  |  |  |
| 20 | 20931 Electromecanic retele |  | 2.84 |  |  |  |  |  |
| 21 | 20731 Electromecanic telecomunicatii |  | 13.22 |  |  |  |  |  |
| 22 | 10941 Faiantar |  | 3,018.46 |  |  |  |  |  |
| 23 | 11141 Fierar beton |  | 298.51 |  |  |  |  |  |
| 24 | 11142 Fierar beton 42 |  | 20.54 |  |  |  |  |  |
| 25 | 11241 Finisor mase plastice |  | 178.26 |  |  |  |  |  |
| 26 | 11321 Finisor terasamente |  | 46.98 |  |  |  |  |  |
| 27 | 20000027 Inginer proiectant |  | 8.67 |  |  |  |  |  |
| 28 | 20000041 Inginer sisteme CCTV |  | 2.07 |  |  |  |  |  |
| 29 | 20000115 Inginer sisteme de securitate |  | 16.12 |  |  |  |  |  |
| 30 | 93 Instalator |  | 10.32 |  |  |  |  |  |
| 31 | 12000 Instalator alim.apa |  | 1.44 |  |  |  |  |  |
| 32 | 12029 Instalator alim.apa 2b |  | 10.25 |  |  |  |  |  |
| 33 | 12031 Instalator alimentare apa |  | 14.06 |  |  |  |  |  |
| 34 | 12051 Instalator alimentare cu apa |  | 82.65 |  |  |  |  |  |
| 35 | 30 Instalator electrician |  | 2,859.92 |  |  |  |  |  |
| 36 | 11549 Instalator electrician 4b |  | 1,305.62 |  |  |  |  |  |
| 37 | 11851 Instalator frigotehnist |  | 280.28 |  |  |  |  |  |
| 38 | 11751 Instalator incalzire |  | 772.43 |  |  |  |  |  |
| 39 | 31 Instalator incalzire centrala |  | 19.77 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Pag 182 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 = 2 x 3 |  | 5 |
| 40 | 11749 Instalator incalzire si gaze |  | 617.79 |  |  |  |  |  |
| 41 | 32 Instalator sanitar |  | 970.29 |  |  |  |  |  |
| 42 | 11991 Instalator ventilatorist |  | 1,992.16 |  |  |  |  |  |
| 43 | 35 Ipsosar |  | 973.11 |  |  |  |  |  |
| 44 | 36 Izolator hidrofug |  | 420.50 |  |  |  |  |  |
| 45 | 12240 Izolator hidrofug 4 |  | 7.77 |  |  |  |  |  |
| 46 | 12242 Izolator hidrofug 42 |  | 558.25 |  |  |  |  |  |
| 47 | 12441 Izolator lucrari antiacide |  | 58.66 |  |  |  |  |  |
| 48 | 12391 Izolator lucrari speciale |  | 535.17 |  |  |  |  |  |
| 49 | 12331 Izolator termic |  | 710.42 |  |  |  |  |  |
| 50 | 320530 Lacatus |  | 14.50 |  |  |  |  |  |
| 51 | 21441 Lacatus constructii metalice |  | 12.67 |  |  |  |  |  |
| 52 | 221431 Lacatus constructii metalice-b |  | 46.01 |  |  |  |  |  |
| 53 | 21842 Lacatus mecanic intr.rep. 42 |  | 179.96 |  |  |  |  |  |
| 54 | 21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii |  | 18.84 |  |  |  |  |  |
| 55 | 221531 Lacatus utilaj CM |  | 1.09 |  |  |  |  |  |
| 56 | 22561 Montator aparataj electric |  | 12.93 |  |  |  |  |  |
| 57 | 25041 Montator conducte |  | 0.62 |  |  |  |  |  |
| 58 | 46 Montator conducte,constructii |  | 12.43 |  |  |  |  |  |
| 59 | 26841 Montator constructii metalice |  | 41.71 |  |  |  |  |  |
| 60 | 12500 Montator pref.beton |  | 66.64 |  |  |  |  |  |
| 61 | 12621 Mozaicar |  | 54.15 |  |  |  |  |  |
| 62 | 12632 Mozaicar 32 |  | 5.87 |  |  |  |  |  |
| 63 | 100 Muncitor calificat |  | 282.01 |  |  |  |  |  |
| 64 | 29900 Muncitor deserv.ctii masini |  | 7.77 |  |  |  |  |  |
| 65 | 19900 Muncitor deserv.ctii montj. |  | 337.63 |  |  |  |  |  |
| 66 | 19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 |  | 1,280.83 |  |  |  |  |  |
| 67 | 19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22 |  | 379.91 |  |  |  |  |  |
| 68 | 78 Muncitor deservire |  | 496.42 |  |  |  |  |  |
| 69 | 29931 Muncitor deservire constructii masini |  | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 70 | 19931 Muncitor deservire constructii montaj |  | 151.16 |  |  |  |  |  |
| 71 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj |  | 2,060.33 |  |  |  |  |  |
| 72 | 229921 Muncitor deservire c-tii masini |  | 7.77 |  |  |  |  |  |
| 73 | 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj |  | 14.56 |  |  |  |  |  |
| 74 | 85102 Muncitor deservire gips-carton |  | 132.92 |  |  |  |  |  |
| 75 | 1254C Muncitor foraje 4 |  | 24.42 |  |  |  |  |  |
| 76 | 319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale |  | 447.75 |  |  |  |  |  |
| 77 | 319721 Muncitor incarcare-descare materiale |  | 5.35 |  |  |  |  |  |
| 78 | 49 Muncitor necalificat |  | 215.09 |  |  |  |  |  |
| 79 | 51 Parchetar |  | 127.91 |  |  |  |  |  |
| 80 | 12742 Parchetar 42 |  | 108.73 |  |  |  |  |  |
| 81 | 52 Pavator |  | 316.65 |  |  |  |  |  |
| 82 | 19621 Sapator |  | 819.09 |  |  |  |  |  |
| 83 | 13000 Sobar |  | 1.29 |  |  |  |  |  |
| 84 | 85101 Specialist mont. gipscarton |  | 536.56 |  |  |  |  |  |
| 85 | 56 Sudor |  | 635.70 |  |  |  |  |  |
| 86 | 22751 Sudor electric |  | 40.63 |  |  |  |  |  |
| 87 | 60 Taietor slefuitor, lustruitor |  | 168.48 |  |  |  |  |  |
| 88 | 60191 Tamplar |  | 272.65 |  |  |  |  |  |
| 89 | 20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie |  | 11.83 |  |  |  |  |  |
| 90 | 20000037 Tehnician proiectant |  | 8.67 |  |  |  |  |  |
| 91 | 60142 Timplar 42 |  | 30.76 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 183 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 = 2 x 3 |  | 5 |
| 92 | 61 Tinichigiu |  |  | 1,003.99 |  |  |  |  |  |
| 93 | 13130 Tinichigiu sant 3 |  |  | 105.65 |  |  |  |  |  |
| 94 | 13142 Tinichigiu sant 42 |  |  | 14.52 |  |  |  |  |  |
| 95 | 13111 Tinichigiu sant. |  |  | 5.13 |  |  |  |  |  |
| 96 | 13141 Tinichigiu santier |  |  | 149.80 |  |  |  |  |  |
| 97 | 13231 Topograf |  |  | 17.34 |  |  |  |  |  |
| 98 | 23000 Vopsitor industrial |  |  | 0.91 |  |  |  |  |  |
| 99 | 23050 Vopsitor industrial 5 |  |  | 3.45 |  |  |  |  |  |
| 100 | 13431 Zidar |  |  | 80.39 |  |  |  |  |  |
| 101 | 13442 Zidar 42 |  |  | 293.40 |  |  |  |  |  |
| 102 | 31060 Zidar tencuitor |  |  | 71.11 |  |  |  |  |  |
| 103 | 20000123 Zidar-rosar tencuitor |  |  | 598.24 |  |  |  |  |  |
| 104 | 1344C Zidar-rosar tencuitor 4 |  |  | 2.59 |  |  |  |  |  |
| 105 | 13331 Zugrav vopsitor |  |  | 482.72 |  |  |  |  |  |
| 106 | 13322 Zugrav vopsitor 22 |  |  | 5.52 |  |  |  |  |  |
| 107 | 20000120 Zugrav-vopsitor |  |  | 278.67 |  |  |  |  |  |
|  | Total ore manopera: |  |  | 31,319.53 |  |  |  |  |  |
|  | Valoare directa |  | lei |  |  |  |  |  |  |
|  | Recapitulatie |  | lei |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | lei |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | euro |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 184 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect 7/31/2024 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii |  |  | Ore de functionar e | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 7681 Aparat de polizat |  |  | 0.90 |  |  |
| 2 | 3008 Aparat de sudura in mediu de argon tip tv-350 27kva |  |  | 0.47 |  |  |
| 3 | 7913 Aparat de sudura sr (electrofuziune) |  |  | 0.52 |  |  |
| 4 | 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w |  |  | 16.77 |  |  |
| 5 | 7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf |  |  | 647.63 |  |  |
| 6 | 5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire |  |  | 22.47 |  |  |
| 7 | 3546 Autogreder pina la 175cp |  |  | 1.50 |  |  |
| 8 | 4047 Autogudronator 3500-3600l |  |  | 0.34 |  |  |
| 9 | 4802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. linii de in alta tensiune pe auto 3t |  |  | 32.37 |  |  |
| 10 | 4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t |  |  | 9.49 |  |  |
| 11 | 4801 Autolaborator pt. verificari elect.in centrale si statii pe auto de2,5t |  |  | 1.47 |  |  |
| 12 | 6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m |  |  | 74.85 |  |  |
| 13 | 3312 Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h |  |  | 0.05 |  |  |
| 14 | 3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l |  |  | 1.46 |  |  |
| 15 | 1424 Betoniera cu cadere libera, act.electric, 250 l |  |  | 0.77 |  |  |
| 16 | 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw |  |  | 0.52 |  |  |
| 17 | 3553 Buldozer pe senile 65-80CP |  |  | 1.66 |  |  |
| 18 | 3554 Buldozer pe senile 81-180 CP |  |  | 0.85 |  |  |
| 19 | 20000085 Buldozer pe senile de 65-80 CP |  |  | 0.11 |  |  |
| 20 | 1430 Buldozer pe tractor pe senile de 60-80 CP |  |  | 0.79 |  |  |
| 21 | 4033 Celula de bitum pt. inst. mixturi asfaltice 20 t |  |  | 0.36 |  |  |
| 22 | 2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg |  |  | 2.77 |  |  |
| 23 | 1480 Compactor autoprop.pe pneuri sgw 16-96 cp |  |  | 2.35 |  |  |
| 24 | 4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf |  |  | 20.29 |  |  |
| 25 | 3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica )15-28kw |  |  | 62.05 |  |  |
| 26 | 7707 Dispozitiv pentru trasarea cu laser cotelor de nivel |  |  | 267.86 |  |  |
| 27 | 3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21- 0,39mc |  |  | 6.21 |  |  |
| 28 | 3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40- 0,70mc |  |  | 3.06 |  |  |
| 29 | 7680 Fierastrau mecanic (circular) |  |  | 0.88 |  |  |
| 30 | 2304 Grup electrogen mobil motor ardere interna 20-39 kva |  |  | 0.36 |  |  |
| 31 | 3006 Grup termic de sudura 28-35kw |  |  | 5.41 |  |  |
| 32 | 1870 Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99 mc |  |  | 4.04 |  |  |
| 33 | 7408 Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99mc |  |  | 3.40 |  |  |
| 34 | 3825 Instalatie aplicat tencuieli stropite(mase spaclu)+el- compr.2,5kw |  |  | 4.37 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Pag 185 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 35 | 1919 Macara |  |  |  | 1.32 |  |  |
| 36 | 1964 Macara de fereastra 0,15 tf (0,0015 mn) |  |  |  | 7.67 |  |  |
| 37 | 6702 Macara de fereastra 0,15tf |  |  |  | 28.85 |  |  |
| 38 | 6728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf |  |  |  | 3.02 |  |  |
| 39 | 6701 Macara planseu 0,5tf |  |  |  | 20.70 |  |  |
| 40 | 3831 Malaxor pentru adezivi |  |  |  | 10.47 |  |  |
| 41 | 3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l |  |  |  | 4.03 |  |  |
| 42 | 2048 Malaxor pt.chituri 10 l |  |  |  | 0.69 |  |  |
| 43 | 4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10 |  |  |  | 8.68 |  |  |
| 44 | 4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw |  |  |  | 20.46 |  |  |
| 45 | 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm |  |  |  | 89.64 |  |  |
| 46 | 9502 Masina de gaurit rotopercutanta |  |  |  | 5.80 |  |  |
| 47 | 7610 Masina de polizat si gaurit pneumatica portativa |  |  |  | 391.67 |  |  |
| 48 | 20000007 Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | 27.49 |  |  |
| 49 | 3204 Masina de taiat gresie cu disc D= 500mm 5,5kw |  |  |  | 267.86 |  |  |
| 50 | 4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp |  |  |  | 1.66 |  |  |
| 51 | 20000060 Masina slefuit |  |  |  | 6.32 |  |  |
| 52 | 20000061 Masina tamplarie |  |  |  | 13.96 |  |  |
| 53 | 2508 Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 mc/min |  |  |  | 2.77 |  |  |
| 54 | 2506 Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  |  |  | 0.01 |  |  |
| 55 | 4702 Motopompa 9-16cp |  |  |  | 3.45 |  |  |
| 56 | 4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp |  |  |  | 0.09 |  |  |
| 57 | 4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650- 700kgf |  |  |  | 5.36 |  |  |
| 58 | 382H Polizor cu disc abraziv |  |  |  | 31.03 |  |  |
| 59 | 3106 Presa pentru papuci |  |  |  | 2.81 |  |  |
| 60 | 4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp |  |  |  | 2.35 |  |  |
| 61 | 2183 Rulou compresor autopropulsat 8-14 t |  |  |  | 2.35 |  |  |
| 62 | 7606 Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 t, S=640 mp |  |  |  | 6,037.81 |  |  |
| 63 | 4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm |  |  |  | 9.66 |  |  |
| 64 | 9501A Surubelnita electrica |  |  |  | 34.36 |  |  |
| 65 | 20000009 Tirfor 1,5 Tf |  |  |  | 4.01 |  |  |
| 66 | 4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l |  |  |  | 11.80 |  |  |
| 67 | 5609 Tractor pe senile de 130 cp |  |  |  | 1.04 |  |  |
| 68 | 6609 Troliu electric 3,1-5tf |  |  |  | 4.37 |  |  |
| 69 | 20000001 Utilaj de ridicat |  |  |  | 8.71 |  |  |
| 70 | 2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj |  |  |  | 45.24 |  |  |
| 71 | 2394 Vibrator de adincime |  |  |  | 11.47 |  |  |
| 72 | 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw |  |  |  | 12.67 |  |  |
| 73 | 3717 Vibrator de interior ptbeton act.pneum vp2c(faraconsaer) |  |  |  | 2.12 |  |  |
|  | Total ore utilaje: |  |  |  | 8,342.14 |  |  |
|  | Valoare directa |  | lei |  |  |  |  |
|  | Recapitulatie |  | lei |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | lei |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | euro |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 186 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 187 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect 7/31/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Tipul de transport |  | Tone tran-sportate | Km par-cursi |  | Ore de functio-nare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km - | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| Transport rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TRA05A05 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ apa la compactare |  | 0.06 | 5.00 |  | 0.10 |  |  |
| 2 | TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 5 |  | 51.95 | 5.00 |  | 0.10 |  |  |
| 3 | TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 5 apa |  | 4.14 | 5.00 |  | 0.10 |  |  |
| 4 | TRA06A25 Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km |  | 154.97 | 25.00 |  | 0.50 |  |  |
| 5 | TRA06A30 Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km |  | 64.16 | 30.00 |  | 0.60 |  |  |
| 6 | TRA02A25 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. $ armatura Cămin electrovane - CV2 1,5x2,0x2,Om |  | 1.20 | 25.00 |  | 0.50 |  |  |
| 7 | TRA02A25 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km. |  | 362.92 | 25.00 |  | 0.50 |  |  |
| 8 | TRA02A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km. |  | 10.30 | 30.00 |  | 0.60 |  |  |
| 9 | TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. |  | 349.98 | 25.00 |  | 0.50 |  |  |
| 10 | TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. agregate |  | 97.70 | 25.00 |  | 0.50 |  |  |
| 11 | TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. nisip |  | 61.67 | 25.00 |  | 0.50 |  |  |
| 12 | TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km |  | 622.01 | 10.00 |  | 0.20 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand costurile privind transporturile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| 13 | TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km |  | 165.73 | 15.00 |  | 0.30 |  |  |
| 14 | TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km moloz desfaceri |  | 57.41 | 15.00 |  | 0.30 |  |  |
|  | Valoare directa |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | Recapitulatie |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | euro |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 189 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin LISTA: Echipam el tablouri tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale 8/14/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea |  |  | U.M. | Cantitatea | Pret unitar -lei/um- |  | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Fisa tehnica atasata |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |  |
| Echipam el tablouri tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | SCHEMA MONOFILARA |  |
| 2 |  | TABLOU ELECTRIC CENTRALA TERMICA TCT |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | SCHEMA MONOFILARA 2 |  |
| 3 |  | BUCATA TABLOU ELECTRIC ETAJ 1 TE-E1 |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | SCHEMA MONOFILARA 3 |  |
| 4 |  | TABLOU ELECTRIC STATIE POMPE TE-SP |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | SCHEMA MONOFILARA 4 |  |
| 5 |  | GRUP ELECTROGEN 25 KVA, CARCASAT, INSONORIZAT PANOU AUTOMAT |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT1 |  |
| 6 |  | TABLOU ELECTRIC SALON TE-S |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | SCHEMA MONOFILARA 5 |  |
| 7 |  | TABLOU ELECTRIC FARMACIE TE-F |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | SCHEMA MONOFILARA 6 |  |
| 8 |  | TABLOU ELECTRIC BANCA TE-B |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | SCHEMA MONOFILARA 7 |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | euro |  |  |  |  |  |
|  | TVA: |  |  |  | 19.00 % | lei |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL cu TVA: |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 191 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin LISTA: Echipamente HVAC tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale 8/14/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea |  |  | U.M. | Cantitatea | Pret unitar -lei/um- |  | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Fisa tehnica atasata |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |  |
| Echipamente HVAC tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CAZAN APA CALDA PE COMBUSTIBIL SOLID GAZEIFICAREQ= 100-110KW |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT HVAC 1 |  |
| 2 |  | COS FUM CAZAN APA CALDA 100-110 KW, DN200MM,10M | 70/500C, Q = | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT HVAC 12 |  |
| 3 |  | ELECTROPOMPA CIRCULAŢIE TURATIE Q = 7,0 MC/H, H4MCA | VARIATOR | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT HVAC 7 |  |
| 4 |  | ELECTROPOMPA CIRCULAŢIE TURATIE Q = 3,0 MC/H, H3MCA | VARIATOR | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT HVAC 8 |  |
| 5 |  | ELECTROPOMPA CIRCULAŢIE TURATIE Q = 6,0 MC/H, H5MCA | VARIATOR | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT HVAC 9 |  |
| 6 |  | ELECTROPOMPA CIRCULAŢIE TURATIE Q = 5 MC/H, H2,5M | VARIATOR | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT HVAC 10 |  |
| 7 |  | ELECTROPOMPA CIRCULAŢIE TURATIE Q = 1,0 MC/H, H2MCA | VARIATOR | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT HVAC 11 |  |
| 8 |  | UNITATE TIP ; SPLIT, FUNCŢIONÂND IN POMPA DE CĂLDURĂ, 24000BTU |  | buc | 7.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT HVAC 17 |  |
| 9 |  | BATERIE ELECTRICA P = 6 KW, U = 400 V PREÎNCĂLZIRE AER 9000544 |  | buc | 2.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT HVAC 15 |  |
| 10 |  | VENTILATOR BAIE Q = 95 MC/H, H = 35 PA |  | buc | 2.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT HVAC 16 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 192 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |  |
| 11 |  | UNITATE DE VENTILARE RECUPERARE CĂLDURĂ, DAER = 2500 |  | MC/H | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT HVAC 13 |  |
| 12 |  | UNITATE DE VENTILARE RECUPERARE CĂLDURĂ, DAER = 3400 |  | MC/H | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT HVAC 14 |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | euro |  |  |  |  |  |
|  | TVA: |  |  |  |  | 19.00 % | lei |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL cu TVA: |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
| 1 euro = |  | lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 193 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin LISTA: Echipam apa calda tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale 8/14/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea |  |  | U.M. | Cantitatea | Pret unitar -lei/um- |  | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Fisa tehnica atasata |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |  |
| Echipam apa calda tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | VAS DE EXPANSIUNE ÎNCHIS V = = 12L |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT HVAC 4 |  |
| 2 |  | VAS DE EXPANSIUNE ÎNCHIS V = 150L |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT HVAC 5 |  |
| 3 |  | BOILER V = 500 LITRI, AVAND 0 SERPENTINA DE LA CAZAN SI UNA |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT HVAC 3 |  |
| 4 |  | PUFFER ACUMULARE ENERGIE CU V = 1000 LITRI |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT HVAC 2 |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | euro |  |  |  |  |  |
|  | TVA: |  |  |  | 19.00 % | lei |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL cu TVA: |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 194 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 195 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin LISTA: Echipam panouri solare tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale 8/14/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea |  |  | U.M. | Cantitatea | Pret unitar -lei/um- |  | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Fisa tehnica atasata |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |  |
| Echipam panouri solare tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ANSAMBLU COLECTORI SOLARI BOILER Q=24KWFT HVAC 6 | PENTRU | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT6 |  |
| 2 |  | MODUL POMPARE, UMPLERE SI GRUP COLECTOR BOILER | EXPANSIUNE | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT HVAC 6_1 |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | euro |  |  |  |  |  |
|  | TVA: |  |  |  | 19.00 % | lei |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL cu TVA: |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
| 1 euro = |  | lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 196 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin LISTA: Echipam el fotovoltaice tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale 8/14/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea |  |  | U.M. | Cantitatea | Pret unitar -lei/um- |  | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Fisa tehnica atasata |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |  |
| Echipam el fotovoltaice tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | PANOU FOTOVOLTAIC MONOCRISTALIN 375W |  | buc | 20.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti |  |  |
| 2 |  | INVERTOR TRIFAZAT 7 KW, ON GRID |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT2 |  |
| 3 |  | TABLOU ELECTRIC SISTEM FOTOVOLTAIC - PROTECŢII AC/DC, SMARTM |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti |  |  |
| 4 |  | SISTEM SUSŢINERE PANOURI FOTOVOLTAICE |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | euro |  |  |  |  |  |
|  | TVA: |  |  |  | 19.00 % | lei |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL cu TVA: |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 197 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 198 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin LISTA: Echipam detect inc tip III Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale 8/14/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea |  |  | U.M. | Cantitatea | Pret unitar -lei/um- |  | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Fisa tehnica atasata |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |  |
| Echipam detect inc tip III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CENTRALA DETECŢIE SI SEMNALIZARE INCENDIU (1 BUCLA) 128 ADR |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti |  |  |
| 2 |  | DETECTOR COMBINAT OPTIC DE FUM+TEMPERATURA, ANALOG ADRESABIL |  | buc | 33.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti |  |  |
| 3 |  | BUTON INCENDIU ADRESABIL DE INTERIOR |  | buc | 10.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti |  |  |
| 4 |  | APELATOR TELEFONIC |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti |  |  |
| 5 |  | SIRENA AVERTIZARE INCENDIU INDICATOR LUMINOS, ADRESABIL INT |  | buc | 5.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti |  |  |
| 6 |  | SIRENA AVERTIZARE INCENDIU, AUTOALIMENTATA EXTERIOARA |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti |  |  |
| 7 |  | MODUL INTRĂRI IEŞIRI 2 OUT |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti |  |  |
| 8 |  | MODUL INTRĂRI IEŞIRI 1IN/10UT |  | buc | 2.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti |  |  |
| 9 |  | BUTON CU AUTORETINERE PENTRU COMNANDA DESCHIDERE TRAPE FUM |  | buc | 3.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti |  |  |
| 10 |  | CENTRALA CONTROL TRAPE FUM, INCLUSIVE KIT ACUMULATORI |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 199 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |  |
| 11 |  | CABINET RACK 6U , 1 SWITCH 1 ORGANIZATOR CABLURI 1 X PDU 7 P |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | euro |  |  |  |  |  |
|  | TVA: |  |  |  | 19.00 % | lei |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL cu TVA: |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin LISTA: Echipam el paratras tip III Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale 8/14/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea |  |  | U.M. | Cantitatea | Pret unitar -lei/um- |  | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Fisa tehnica atasata |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |  |
| Echipam el paratras tip III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | PARATRĂSNET TIP PDA IONIFLASH MACH 2, RAZA DE PROTECŢIE 40M, |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | euro |  |  |  |  |  |
|  | TVA: |  |  |  | 19.00 % | lei |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL cu TVA: |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Instalatii incinta sanitara tip III neeligibil LISTA: Echipam gosp apa ext Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale 8/15/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea |  |  | U.M. | Cantitatea | Pret unitar -lei/um- |  | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Fisa tehnica atasata |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |  |
| Echipam gosp apa ext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | BAZIN DIN PAFSIN VMIN=18MC DXL = 2,5 X 4,5M 2 RACORD 65 MM |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT3 |  |
| 2 |  | GRUP POMPARE PT HIDRANTI, 1+1 POMPA Q = 18MC/H, 1 POMPA9MC/H |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT1 |  |
| 3 |  | POMPA BASA Q = 2 MC/H, H = 8 MCA COMPLET ECHIPATA |  | buc | 1.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti | FT2 |  |
| 4 |  | KIT ASPIRAŢIE POMPA COMPLET ECHIPAT SI UTILAT |  | buc | 2.00 |  |  |  | 3D CONFORT Bucuresti |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | euro |  |  |  |  |  |
|  | TVA: |  |  |  | 19.00 % | lei |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL cu TVA: |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 202 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin Echipam el tablouri tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL F5 - SCHEMA MONOFILARA Utilajul, echipamentul tehnologic:TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Specificaţii generale: Carcasa - Sistem funcţional conform SR EN 61439-1 (tabla otel), culoare RAL 9001. Grad de protecţie - IP 65 Clasa de protecţie la şocuri mecanice - IK-10 Tensiunea reţelei - panou trifazat 400V. .ntrare in panou prin intrerupator magnetotermic 3P+N Echipament de protecţie construit in conformitate cu SR EN 60947 - circuite in regim TN-S, protejate cu intrerupatoare automate tripolare, in regim de protecţie diferenţiala TN-S Temperatura de funcţionare a dispozitivului fara declanşare - 50“C Protecţie impotriva prafului si apei: se asigura prin utilizarea unei garnituri de etansare din PU in interior Unghi de deschidere a uşii: 120° prin balamale de fixare (profil ranforsat pentru înălţimi mai mari de 600 mm) |  |  |  | Specificaţii generale: Carcasa - Sistem funcţional conform SR EN 61439-1 (tabla otel), culoare RAL 9001. Grad de protecţie - IP 65 Clasa de protecţie la şocuri mecanice - IK-10 Tensiunea reţelei - panou trifazat 400V. .ntrare in panou prin intrerupator magnetotermic 3P+N Echipament de protecţie construit in conformitate cu SR EN 60947 - circuite in regim TN-S, protejate cu intrerupatoare automate tripolare, in regim de protecţie diferenţiala TN-S Temperatura de funcţionare a dispozitivului fara declanşare - 50“C Protecţie impotriva prafului si apei: se asigura prin utilizarea unei garnituri de etansare din PU in interior Unghi de deschidere a uşii: 120° prin balamale de fixare (profil ranforsat pentru înălţimi mai mari de 600 mm) | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Producător certificat ISO 9001 si CE |  |  |  | Producător certificat ISO 9001 si CE |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante In conformitate cu SR ISO 9001, Standardele romane si standardele Europene Marcaje CE |  |  |  | In conformitate cu SR ISO 9001, Standardele romane si standardele Europene Marcaje CE |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Garanţie de 60 luni de la punerea in funcţiune Post garanţie: Asigurarea pieselor de schimb contra cost pe baza de service pe o perioada minima de 5 ani Service in garanţie si post-garantie in 48 de ore de la notificare |  |  |  | Garanţie de 60 luni de la punerea in funcţiune Post garanţie: Asigurarea pieselor de schimb contra cost pe |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | baza de service pe o perioada de 5 ani Service in garanţie si post-garantie in 48 de ore de la notificare |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |  |  |
| Suport tehnic pentru instalare Instruirea personalului de operare si intretinere Manual de operare si documentaţie tehnica in limba romana |  |  | Suport tehnic pentru instalare Instruirea personalului de operare si intretinere Manual de operare si documentaţie tehnica in limba romana |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - SCHEMA MONOFILARA 2 Utilajul, echipamentul tehnologic:TABLOU ELECTRIC CENTRALA TERMICA TCT |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Specificaţii generale: Carcasa - Sistem funcţional conform SR EN 61439-1 (tabla otel), culoare RAL 9001. Grad de protecţie - IP 54 Pasa de protecţie la şocuri mecanice - IK-10 Tensiunea reţelei - panou trifazat 400V. Intrare in panou prin întrerupător magnetotermic 3P+N Echipament de protecţie construit in conformitate cu SR EN 60947 - circuite in regim TN-S, protejate cu intrerupatoare automate tripolare, in regim de protecţie diferenţiala TN-S Temperatura de funcţionare a dispozitivului fara declanşare - 50°C |  |  |  | Specificaţii generale: Carcasa - Sistem funcţional conform SR EN 61439-1 (tabla otel), culoare RAL 9001. Grad de protecţie - IP 54 Pasa de protecţie la şocuri mecanice - IK-10 Tensiunea reţelei - panou trifazat 400V. Intrare in panou prin întrerupător magnetotermic 3P+N Echipament de protecţie construit in conformitate cu SR EN 60947 - circuite in regim TN-S, protejate cu intrerupatoare automate tripolare, in regim de protecţie diferenţiala TN-S Temperatura de funcţionare a dispozitivului fara declanşare - 50°C | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Producător certificat ISO 9001 si CE |  |  |  | Producător certificat ISO 9001 si CE |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante In conformitate cu SR ISO 9001, Standardele romane si standardele Europene Marcaje CE |  |  |  | In conformitate cu SR ISO 9001, Standardele romane si standardele Europene Marcaje CE |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Garanţie: Garantie de 60 luni de la punerea in funcţiune Post garanţie: Asigurarea pieselor de schimb contra cost pe baza de service pe o perioada minima de 5 ani Service in garanţie si post-garantie in 48 de ore de la notificare |  |  |  | Garanţie: Garantie de 60 luni de la punerea in funcţiune Post garanţie: Asigurarea pieselor de schimb contra cost pe baza de service pe o perioada de 5 ani Service in garanţie si post-garantie in 48 de ore de la notificare |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Suport tehnic pentru instalare Instruirea personalului de operare si intretinere Manual de operare si documentaţie tehnica in limba romana |  |  |  | Suport tehnic pentru instalare Instruirea personalului de operare si intretinere Manual de operare si documentaţie tehnica in limba romana |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - SCHEMA MONOFILARA 3 Utilajul, echipamentul tehnologic:BUCATA TABLOU ELECTRIC ETAJ 1 TE-E1 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - SCHEMA MONOFILARA 4 Utilajul, echipamentul tehnologic:TABLOU ELECTRIC STATIE POMPE TE-SP |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Specificaţii generale: Carcasa - Sistem funcţional conform SR EN 61439-1 (tabla otel), culoare RAL 9001. Grad de protecţie - IP 54 Clasa de protecţie la şocuri mecanice - IK-10 Tensiunea reţelei - panou trifazat 400V. Intrare in panou prin intrerupator magnetotermic 3P+N Echipament de protecţie construit in conformitate cu SR EN 60947 - circuite in regim TN-S, protejate cu întrerupătoare automate tripolare, in regim de protecţie diferenţiala TN-S Temperatura de funcţionare a dispozitivului fara declanşare - 50°C Asigura pornirea automata a generatorului si monitorizarea tensiunii de reţea Generatorul poate fi pornit pentru o perioada de timp, ex. Atunci când tensiunea de la reţea scade Timeour retur reţea (3sec- 60 sec) - acest timp setat nu permite generatorului sa pornească imediat după caderea tensiunii Releu pentru monitorizarea căderilor de tensiune sau a supratensiunii |  |  |  | Specificaţii generale: Carcasa - Sistem funcţional conform SR EN 61439-1 (tabla otel), culoare RAL 9001. Grad de protecţie - IP 54 Clasa de protecţie la şocuri mecanice - IK-10 Tensiunea reţelei - panou trifazat 400V. Intrare in panou prin intrerupator magnetotermic 3P+N Echipament de protecţie construit in conformitate cu SR EN 60947 - circuite in regim TN-S, protejate cu întrerupătoare automate tripolare, in regim de protecţie diferenţiala TN-S Temperatura de funcţionare a dispozitivului fara declanşare - 50°C Asigura pornirea automata a generatorului si monitorizarea tensiunii de reţea Generatorul poate fi pornit pentru o perioada de timp, ex. Atunci când tensiunea de la reţea scade Timeour retur reţea (3sec-60 sec) - acest timp setat nu permite generatorului sa pornească imediat după caderea tensiunii Releu pentru monitorizarea căderilor de tensiune sau a supratensiunii | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Producător certificat ISO 9001 si CE |  |  |  | Producător certificat ISO 9001 si CE |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante In conformitate cu SR ISO 9001, Standardele romane si standardele îuropene Marcaje CE |  |  |  | In conformitate cu SR ISO 9001, Standardele romane si standardele îuropene Marcaje CE |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Garanţie: Garanţie de 60 luni de la punerea in funcţiune Post garanţie: Asigurarea pieselor de schimb contra cost pe baza de service pe o perioada minima de 5 ani Service in garanţie si post-garantie in 48 de ore de la notificare |  |  |  | Garanţie: Garanţie de 60 luni de la punerea in funcţiune Post garanţie: Asigurarea pieselor de |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | schimb contra cost pe baza de service pe o perioada de 5 ani Service in garanţie si post-garantie in 48 de ore de la notificare |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |  |  |
| Suport tehnic pentru instalare Instruirea personalului de operare si intretinere Manual de operare si documentaţie tehnica in limba romana |  |  | Suport tehnic pentru instalare Instruirea personalului de operare si intretinere Manual de operare si documentaţie tehnica in limba romana |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - FT1 Utilajul, echipamentul tehnologic:GRUP ELECTROGEN 25 KVA, CARCASAT, INSONORIZAT PANOU AUTOMAT |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Grup electrogen 20 kVA Un=4Q0V H=50Hz Motor diesel tip industrial, răcit cu lichid Putere ESP: 25 kVA/20 kW Carcasa insonorizanta Autonomie minumum 8 ore Demaror electric |  |  |  | Grup electrogen 20 kVA Un=4Q0V H=50Hz Motor diesel tip industrial, răcit cu lichid Putere ESP: 25 kVA/20 kW Carcasa insonorizanta Autonomie minumum 8 ore Demaror electric |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Producător certificat ISO 9001 si CE |  |  |  | Producător certificat ISO 9001 si CE |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante In conformitate cu SR ISO 9001, Standardele romane si standardele Europene Marcaje CE |  |  |  | In conformitate cu SR ISO 9001, Standardele romane si standardele Europene Marcaje CE |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Garanţie: Garanţie de 60 luni de la punerea in funcţiune Post garanţie: Asigurarea pieselor de schimb contra cost pe baza de service pe o perioada minima de 5 ani Service in garanţie si post-garantie in 48 de ore de la notificare |  |  |  | Garanţie: Garanţie de 60 luni de la punerea in funcţiune Post garanţie: Asigurarea pieselor de schimb contra cost pe baza de service pe o perioada minima de 5 ani Service in garanţie si post-garantie in 48 de ore de la notificare |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Suport tehnic pentru instalare Instruirea personalului de operare si întreţinere Manual de operare si documentaţie tehnica in limba romana |  |  |  | Suport tehnic pentru instalare Instruirea personalului de operare si întreţinere Manual de operare si documentaţie tehnica in limba romana |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - SCHEMA MONOFILARA 5 Utilajul, echipamentul tehnologic:TABLOU ELECTRIC SALON TE-S |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - SCHEMA MONOFILARA 6 Utilajul, echipamentul tehnologic:TABLOU ELECTRIC FARMACIE TE-F |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - SCHEMA MONOFILARA 7 Utilajul, echipamentul tehnologic:TABLOU ELECTRIC BANCA TE-B |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin Echipamente HVAC tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL F5 - FT HVAC 1 Utilajul, echipamentul tehnologic:CAZAN APA CALDA PE COMBUSTIBIL SOLID GAZEIFICAREQ= 100-110KW |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Cazan apa calda cu funcţionare pe combustibil solid (lemne) cu gazeificare complet echipat, utilat si automatizat: - Q = 100-110 kW Ventilator de tiraj; Bucla de răcire împotriva supraîncălzirii; Oprire automata cazan după ardere completa; Centrala termica se va dota cu toate armaturile si elementele de siguranţa pentru funcţionare, inclusiv cu cos de fum din inox (complet echipat si utilat) si racord la coşul de fum. |  |  |  | Cazan apa calda cu funcţionare pe combustibil solid (lemne) cu gazeificare complet echipat, utilat si automatizat: - Q = 100-110 kW Ventilator de tiraj; Bucla de răcire împotriva supraîncălzirii; Oprire automata cazan după ardere completa; Centrala termica se va dota cu toate armaturile si elementele de siguranţa pentru funcţionare, inclusiv cu cos de fum din inox (complet echipat si utilat) si racord la coşul de fum. | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform instrucţiuni exploatare |  |  |  | Conform instrucţiuni exploatare |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 IEC62271-202 IEC60076 |  |  |  | Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 IEC62271-202 IEC60076 |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |  | Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista incercarilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |  | Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista incercarilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - FT HVAC 12 Utilajul, echipamentul tehnologic:COS FUM CAZAN APA CALDA 70/500C, Q = 100-110 KW, DN200MM,10M |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Cos de fum din inox complet echipat, inclusiv sisteme de prindere si ancorare: H = 10 m ; Element de baza cu racord la cazan ; Placa de baza si element de colectare condens; Element de capat cu pălărie antiintemperri; Element de vizitare cu usita; Bride de prindere si fixare |  |  |  | Cos de fum din inox complet echipat, inclusiv sisteme de prindere si ancorare: H = 10 m ; Element de baza cu racord la cazan ; Placa de baza si element de colectare condens; Element de capat cu pălărie antiintemperri; Element de vizitare cu usita; Bride de prindere si fixare | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform instrucţiuni exploatare |  |  |  | Conform instrucţiuni exploatare |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271 -202 ; IEC60076 |  |  |  | Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271 -202 ; IEC60076 |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Conform contract, dar minimum 1 an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |  | Conform contract, dar minimum 1 an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare ; Agremente tehnice Lista incercariior de tip Rezultate si documente aie testelor mecanice de tip |  |  |  | Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare ; Agremente tehnice Lista incercariior de tip Rezultate si documente aie testelor mecanice de tip |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - FT HVAC 7 Utilajul, echipamentul tehnologic:ELECTROPOMPA CIRCULAŢIE VARIATOR TURATIE Q = 7,0 MC/H, H4MCA |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Electropompa de circulaţie cu variator de turatie Q = 7,0 mc/h, H = 4 mCA -cazan-puffere Lichid pompat: apa Gama temp:-25-110°C |  |  |  | Electropompa de circulaţie cu variator de turatie Q = 7,0 mc/h, H = 4 mCA - cazan-puffere Lichid pompat: apa Gama temp:-25-110°C | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform instrucţiuni exploatare |  |  |  | Conform instrucţiuni exploatare |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271-202 ; IEC60076 |  |  |  | Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271-202 ; IEC60076 |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |  | Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista incercarilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |  | Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista incercarilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - FT HVAC 8 Utilajul, echipamentul tehnologic:ELECTROPOMPA CIRCULAŢIE VARIATOR TURATIE Q = 3,0 MC/H, H3MCA |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Electropompa de circulaţie cu variator de turatie Q = 3,0 mc/h, H = 3 mCA -recirculare cazan Lichid pompat: apa Gama temp :-25-110°C |  |  |  | Electropompa de circulaţie cu variator de turatie Q = 3,0 mc/h, H = 3 mCA - recirculare cazan Lichid pompat: apa Gama temp :-25-110°C | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform instrucţiuni exploatare |  |  |  | Conform instrucţiuni exploatare |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001; IEC62271-202 ; IEC60076 |  |  |  | Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001; IEC62271-202 ; IEC60076 |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |  | Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista încercărilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |  | Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista încercărilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - FT HVAC 9 Utilajul, echipamentul tehnologic:ELECTROPOMPA CIRCULAŢIE VARIATOR TURATIE Q = 6,0 MC/H, H5MCA |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Electropompa de circulaţie cu variator de turatie Q = 6,0 mc/h, H = 5 mCA -circ. radiatoare Lichid pompat: apa Gama temp :-25-110°C |  |  |  | Electropompa de circulaţie cu variator de turatie Q = 6,0 mc/h, H = 5 mCA -circ. radiatoare Lichid pompat: apa Gama temp :-25-110°C | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform instrucţiuni exploatare |  |  |  | Conform instrucţiuni exploatare |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271-202 ; IEC60076 |  |  |  | Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271-202 ; IEC60076 |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |  | Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista incercarilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |  | Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista incercarilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - FT HVAC 10 Utilajul, echipamentul tehnologic:ELECTROPOMPA CIRCULAŢIE VARIATOR TURATIE Q = 5 MC/H, H2,5M |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Electropompa de circulaţie cu variator de furatie Q = 5 mc/h, H = 2,5 mCA - circ. boiler Lichid pompat: apa Gama temp :-25-110°C |  |  |  | Electropompa de circulaţie cu variator de furatie Q = 5 mc/h, H = 2,5 mCA - circ. boiler Lichid pompat: apa Gama temp :-25-110°C | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform instrucţiuni exploatare |  |  |  | Conform instrucţiuni exploatare |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fabricaţie conform standardelor UE 1SO9G01 ; IEC62271-202 ; IEC60076 |  |  |  | Fabricaţie conform standardelor UE 1SO9G01 ; IEC62271- 202 ; IEC60076 |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |  | Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista încercărilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |  | Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista încercărilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - FT HVAC 11 Utilajul, echipamentul tehnologic:ELECTROPOMPA CIRCULAŢIE VARIATOR TURATIE Q = 1,0 MC/H, H2MCA |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Electropompa de circulaţie cu variator de furatie Q = 1,0 mc/h, H = 2,0 mCA - recirculare a.c.m Lichid pompat: apa Gama temp:-25-110°C |  |  |  | Electropompa de circulaţie cu variator de furatie Q = 1,0 mc/h, H = 2,0 mCA - recirculare a.c.m Lichid pompat: apa Gama temp:-25-110°C | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform instrucţiuni exploatare |  |  |  | Conform instrucţiuni exploatare |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271-202 ; IEC60076 |  |  |  | Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271-202 ; IEC60076 |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |  | Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare; Agremente tehnice Lista încercărilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |  | Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare; Agremente tehnice Lista încercărilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - FT HVAC 17 Utilajul, echipamentul tehnologic:UNITATE TIP ; SPLIT, FUNCŢIONÂND IN POMPA DE CĂLDURĂ, 24000BTU |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Unitate aer condiţionat tip monosplit cu inverter avand o unitate exterioara Q = 24000 BTU si o unitate interioara Q = 24.000 BTU funcţionând pe răcire si incalzire, inclusiv elemente de susţinere si prindere si montaj Pmax=2,0kW/230V/5QHz Inclusiv montaj si toate accesoriile necesare pentru o buna funcţionare |  |  |  | Unitate aer condiţionat tip monosplit cu inverter avand o unitate exterioara Q = 24000 BTU si o unitate interioara Q = 24.000 BTU funcţionând pe răcire si incalzire, inclusiv elemente de susţinere si prindere si montaj Pmax=2,0kW/230V/5QHz Inclusiv montaj si toate accesoriile necesare pentru o buna funcţionare | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform instrucţiuni exploatare |  |  |  | Conform instrucţiuni exploatare |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271-202 ; IEC60076 |  |  |  | Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271-202 ; IEC60076 |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |  | Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista incercarilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |  | Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista incercarilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - FT HVAC 15 Utilajul, echipamentul tehnologic:BATERIE ELECTRICA P = 6 KW, U = 400 V PREÎNCĂLZIRE AER 9000544 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Baterie electrica P = 6 kW, U = 400 V, montate pe tubulaturile de aer proaspăt ale unităţilor de recuperare căldură, inclusiv montai |  |  |  | Baterie electrica P = 6 kW, U = 400 V, montate pe tubulaturile de aer proaspăt ale unităţilor de recuperare căldură, inclusiv montai | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform instrucţiuni exploatare |  |  |  | Conform instrucţiuni exploatare |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271-202; IEC60076 |  |  |  | Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271-202; IEC60076 |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |  | Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista incercarilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |  | Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista incercarilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - FT HVAC 16 Utilajul, echipamentul tehnologic:VENTILATOR BAIE Q = 95 MC/H, H = 35 PA |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Ventilator Q = 95 mc/h, H = 35 Pa grupuri sanitare cu timer si jaluzele automate inclusiv montaj sau similar |  |  |  | Ventilator Q = 95 mc/h, H = 35 Pa grupuri sanitare cu timer si jaluzele automate inclusiv montaj sau similar | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform instrucţiuni exploatare |  |  |  | Conform instrucţiuni exploatare |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271-202 ; IEC60076 |  |  |  | Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271-202 ; IEC60076 |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |  | Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare; Agremente tehnice Lista încercărilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |  | Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare; Agremente tehnice Lista încercărilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - FT HVAC 13 Utilajul, echipamentul tehnologic:UNITATE DE VENTILARE RECUPERARE CĂLDURĂ, DAER = 2500 MC/H |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Unitate de ventilare cu recuperare de căldură, complet echipat, Daer = 2500 mc/h, P = 2x450 W, U = 230 V, toate accesoriile pentru o funcţionare corecta, inclusiv montai |  |  |  | Unitate de ventilare cu recuperare de căldură, complet echipat, Daer = 2500 mc/h, P = 2x450 W, U = 230 V, toate accesoriile pentru o funcţionare corecta, inclusiv montai | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform instrucţiuni exploatare |  |  |  | Conform instrucţiuni exploatare |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271-202; IEC60076 |  |  |  | Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271-202; IEC60076 |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Conform contract, dar minimum 1 an garanţie si 2 ani post garantie |  |  |  | Conform contract, dar minimum 1 an garanţie si 2 ani post garantie |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista incercariior de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |  | Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista incercariior de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - FT HVAC 14 Utilajul, echipamentul tehnologic:UNITATE DE VENTILARE RECUPERARE CĂLDURĂ, DAER = 3400 MC/H |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Unitate de ventilare cu recuperare de căldură, complet echipat, Daer = 3400 mc/h, P = 2x600 W, U = 230 V, toate accesoriile pentru o funcţionare corecta, inclusiv montai |  |  |  | Unitate de ventilare cu recuperare de căldură, complet echipat, Daer = 3400 mc/h, P = 2x600 W, U = 230 V, toate accesoriile pentru o funcţionare corecta, inclusiv montai | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform instrucţiuni exploatare |  |  |  | Conform instrucţiuni exploatare |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271-202; IEC60076 |  |  |  | Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271-202; IEC60076 |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |  | Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista încercărilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |  | Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista încercărilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin Echipam apa calda tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL F5 - FT HVAC 4 Utilajul, echipamentul tehnologic:VAS DE EXPANSIUNE ÎNCHIS V = = 12L |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Vas de expansiune închis cu membrana si perna de aer - V= 12 litri; Vas de expansiune pentru boileri nclusiv montaj, sau similar |  |  |  | Vas de expansiune închis cu membrana si perna de aer - V= 12 litri; Vas de expansiune pentru boileri nclusiv montaj, sau similar | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform instrucţiuni exploatare |  |  |  | Conform instrucţiuni exploatare |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fabricaţie conform standardelor UE ISQ9001 ; IEC62271-202; IEC60076 |  |  |  | Fabricaţie conform standardelor UE ISQ9001 ; IEC62271-202; IEC60076 |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |  | Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista incercarilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |  | Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista incercarilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - FT HVAC 5 Utilajul, echipamentul tehnologic:VAS DE EXPANSIUNE ÎNCHIS V = 150L |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Vas de expansiune inchis cu membrana si perna de aer - V = 150 litri; Se va monta un vas de expansiune pentru centrala termica si un vas de expansiune la pufferul de acumulare apa, inclusiv montaj, sau similar |  |  |  | Vas de expansiune inchis cu membrana si perna de aer - V = 150 litri; Se va monta un vas de expansiune pentru centrala termica si un vas de expansiune la pufferul de acumulare apa, inclusiv montaj, sau similar | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform instrucţiuni exploatare |  |  |  | Conform instrucţiuni exploatare |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271 -202 ; IEC60Q76 |  |  |  | Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271 -202 ; IEC60Q76 |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Conform contract, dar minimum 1 an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |  | Conform contract, dar minimum 1 an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista incercarilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |  | Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista incercarilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - FT HVAC 3 Utilajul, echipamentul tehnologic: BOILER V = 500 LITRI, AVAND 0 SERPENTINA DE LA CAZAN SI UNA |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Boiler bivalent preparare apa calda menajera, complet echipat: - V = 500 litri; Serpentina de la panouri solare si serpentina de la cazan Rezistenta electrica P=2,0kW Izolaţie din poliuretan cu invelis din PVC. Preş. Max. lucru 3 bari; Temp. Max. lucru = 95° C; Pufferul se va monta in pod si va fi echipat cu toate armaturile |  |  |  | Boiler bivalent preparare apa calda menajera, complet echipat: - V = 500 litri; Serpentina de la panouri solare si serpentina de la cazan Rezistenta electrica P=2,0kW Izolaţie din poliuretan cu invelis din PVC. Preş. Max. lucru 3 bari; Temp. Max. lucru = 95° C; Pufferul se va monta in pod si va fi echipat cu toate armaturile | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform instrucţiuni exploatare |  |  |  | Conform instrucţiuni exploatare |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fabricaţie conform standardelor UE ISO9Q01 IEC62271-202 IEC60076 |  |  |  | Fabricaţie conform standardelor UE ISO9Q01 IEC62271-202 IEC60076 |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |  | Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Tabele de date tehnice garantate de fabricant instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista incercarilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |  | Tabele de date tehnice garantate de fabricant instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista incercarilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - FT HVAC 2 Utilajul, echipamentul tehnologic:PUFFER ACUMULARE ENERGIE CU V = 1000 LITRI |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Puffer acumulare apa, complet echipat: - V= 1000 litri; Izolaţie din poliureian cu invelis din PVC. Preş. Max. lucru 3 bari; Temp. Max. lucru = 95° C ; Pufferul se va monta in pod si va fi echipat cu toate armaturile necesare funcţionarii si cu toate accesoriile necesare montajului |  |  |  | Puffer acumulare apa, complet echipat: - V= 1000 litri; Izolaţie din poliureian cu invelis din PVC. Preş. Max. lucru 3 bari; Temp. Max. lucru = 95° C ; Pufferul se va monta in pod si va fi echipat cu toate armaturile necesare funcţionarii si cu toate accesoriile necesare montajului | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform instrucţiuni exploatare |  |  |  | Conform instrucţiuni exploatare |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 IEC62271 -202 IEC60076 |  |  |  | Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 IEC62271 -202 IEC60076 |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Conform contract, dar minimum 1 an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |  | Conform contract, dar minimum 1 an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista încercărilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |  | Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare Agremente tehnice Lista încercărilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin Echipam panouri solare tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL F5 - FT6 Utilajul, echipamentul tehnologic:ANSAMBLU COLECTORI SOLARI PENTRU BOILER Q=24KWFT HVAC 6 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Ansamblu colectori solari, complet echipaţi si utilati, amplasaţi pe acoperiş, insumand Q = 24 kW (4 colectori a cate 30 tuburi vidate) pentru alimentare cu energie produsa solar a serpentinei boilerului Inclusiv modul de pompare, suporţi pentru acoperiş, si toate accesoriile pentru o buna funcţionare, sau similar, inclusiv montaj |  |  |  | Ansamblu colectori solari, complet echipaţi si utilati, amplasaţi pe acoperiş, insumand Q = 24 kW (4 colectori a cate 30 tuburi vidate) pentru alimentare cu energie produsa solar a serpentinei boilerului Inclusiv modul de pompare, suporţi pentru acoperiş, si toate accesoriile pentru o buna funcţionare, sau similar, inclusiv montaj | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform instrucţiuni exploatare |  |  |  | Conform instrucţiuni exploatare |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271-202 ; IEC60076 |  |  |  | Fabricaţie conform standardelor UE ISO9001 ; IEC62271-202 ; IEC60076 |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |  | Conform contract, dar minimum 1an garanţie si 2 ani post garanţie |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare ; Agremente tehnice Lista incercarilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |  | Tabele de date tehnice garantate de fabricant Instrucţiuni de exploatare ; Agremente tehnice Lista incercarilor de tip Rezultate si documente ale testelor mecanice de tip |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - FT HVAC 6_1 Utilajul, echipamentul tehnologic:MODUL POMPARE, UMPLERE SI EXPANSIUNE GRUP COLECTOR BOILER |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Cladire camin Echipam el fotovoltaice tip I Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL F5 - FT2 Utilajul, echipamentul tehnologic:INVERTOR TRIFAZAT 7 KW, ON GRID |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Tip invertor: on grid Putere - 7000W Domeniu tensiune 3~NPE 400/230V Frecventa 50/60Hz MPP tracker: minim 2 Tensiune pornire UCC: 200V Interval tensiune: 150-180V Curent nominal iesire ~10A Grad protectie: IP66 Panou fotovoltaic: monocristalin Putere maxima: 375W Tensiune maxima (Vpm) ~34V Curent maxim (Imp): ~11A Tensiune maxima sistem: 1500V Rezistenta mecanica: >5200Pa Rezistenta la vant: >3500Pa Grad protectie IP68 |  |  |  | Tip invertor: on grid Putere - 7000W Domeniu tensiune 3~NPE 400/230V Frecventa 50/60Hz MPP tracker: minim 2 Tensiune pornire UCC: 200V Interval tensiune: 150-180V Curent nominal iesire ~10A Grad protectie: IP66 Panou fotovoltaic: monocristalin Putere maxima: 375W Tensiune maxima (Vpm) ~34V Curent maxim (Imp): ~11A Tensiune maxima sistem: 1500V Rezistenta mecanica: >5200Pa Rezistenta la vant: >3500Pa Grad protectie IP68 | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform EN54-7 si 54-5 Clasa A1, A2, B (index S si R) Conform legii 10/1995 |  |  |  | Conform EN54-7 si 54-5 Clasa A1, A2, B (index S si R) Conform legii 10/1995 |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate emisa de producător cu Directiva 93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat; Documente referitoare la certificarea managementului calitatiî la producător- Certificat ISO 9001 sau echivalent emis de un organism notificat |  |  |  | Declaraţie de conformitate emisa de producător cu Directiva 93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat; Documente referitoare la certificarea managementului calitatiî la producător- Certificat ISO 9001 sau echivalent emis de un organism notificat |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Carte tehnica in limba romana |  |  |  | Carte tehnica in limba |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | romana |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Executie lucrari “CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL MĂNECIU, Judetul Prahova" OBIECTUL: Instalatii incinta sanitara tip III neeligibil Echipam gosp apa ext Beneficiar: COMUNA MANECIU Proiectant: PRO INFRA BUILD SRL Executant: LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL F5 - FT3 Utilajul, echipamentul tehnologic:BAZIN DIN PAFSIN VMIN=18MC DXL = 2,5 X 4,5M 2 RACORD 65 MM |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Bazin de retentie cu următoarele caracteristici: Volum util: 18 mc; Diametru: 2500 mm; Lungime: 4500 mm 0 Conectori: 200 mm Placa de beton: 3000x5000x20mm Racorduri aspiraţie grup pompare, in partea de jos, echipate cu sorb DN65mm Racord verificare GP DN25mm in partea de sus. Racord sorb DNlOOmm aspiraţie maşina pompieri. Preaplin, golire Inclusiv cabluri de ancorare si toate accesoriile pentru o buna funcţionare Sau similar, inclusiv montai |  |  |  | Bazin de retentie cu următoarele caracteristici: Volum util: 18 mc; Diametru: 2500 mm; Lungime: 4500 mm 0 Conectori: 200 mm Placa de beton: 3000x5000x20mm Racorduri aspiraţie grup pompare, in partea de jos, echipate cu sorb DN65mm Racord verificare GP DN25mm in partea de sus. Racord sorb DNlOOmm aspiraţie maşina pompieri. Preaplin, golire Inclusiv cabluri de ancorare si toate accesoriile pentru o buna funcţionare Sau similar, inclusiv montai | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fabricate conform standardelor UE. |  |  |  | Fabricate conform standardelor UE. |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - FT1 Utilajul, echipamentul tehnologic:GRUP POMPARE PT HIDRANTI, 1+1 POMPA Q = 18MC/H, 1 POMPA9MC/H |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Grup de pompare pentru instalaţia de hidranti exteriori, aşezat pe postament de beton 10 cm, format din 3 pompe (1A+1R+1J), racordate la distribuitor, avand următoarele caracteristici: Pompa activa/rezerva: D = 18 mc/h; H = 43 mCA; P/U/f = 8 -11 ,OkW/3x400V/50Hz Pompa jockey : D = 9 mc/h; H = 50 mCA; Dimensiuni aproximative (LxlxH) - 1,5 x 1,2 x 1,4 m Tablou forţa si automatizare ; Complet echipat; cu toate accesoriile pentru o buna funcţionare Sau similar, inclusiv montaj Caracteristicile grupului de pompare pot diferi in funcţie de furnizorul echipamentului astfel, valoare inaitimii de pompare poate varia cu 10% in plus |  |  |  | Grup de pompare pentru instalaţia de hidranti exteriori, aşezat pe postament de beton 10 cm, format din 3 pompe (1A+1R+1J), racordate la distribuitor, avand următoarele caracteristici: Pompa activa/rezerva: D = 18 mc/h; H = 43 mCA; P/U/f = 8 - 11 ,OkW/3x400V/50Hz Pompa jockey : D = 9 mc/h; H = 50 mCA; Dimensiuni aproximative (LxlxH) - 1,5 x 1,2 x 1,4 m Tablou forţa si automatizare ; Complet echipat; cu toate accesoriile pentru o buna funcţionare Sau similar, inclusiv montaj Caracteristicile grupului de pompare pot diferi in funcţie de furnizorul echipamentului astfel, valoare inaitimii de pompare poate varia cu 10% in plus | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fabricaţie conform standardelor UE. Sa respecte Normele ISU in vigoare |  |  |  | Fabricaţie conform standardelor UE. Sa respecte Normele ISU in vigoare |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 - FT2 Utilajul, echipamentul tehnologic:POMPA BASA Q = 2 MC/H, H = 8 MCA COMPLET ECHIPATA |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Pompa de basa cu plutitor, pentru montare in basa, cu următoarele caracteristici: D = 2,0 mc/h ; H =10-20 mCA; - P/U/f = 1-2,0kW/230V/50Hz; Complet echipat; cu toate accesoriile pentru o buna funcţionare Sau similar, inclusiv montaj |  |  |  | Pompa de basa cu plutitor, pentru montare in basa, cu următoarele caracteristici: D = 2,0 mc/h ; H =10-20 mCA; - P/U/f = 1-2,0kW/230V/50Hz; Complet echipat; cu toate accesoriile pentru o buna funcţionare Sau similar, inclusiv montaj | Consotech Invest Srl |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fabricaţie conform standardelor UE. |  |  |  | Fabricaţie conform standardelor UE. |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |  |  |  |
| 1 euro = lei , curs la data de |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |