Antet stanga	eDevize

Beneficiar: Executant: Proiectant: Obiectivul:

Obiectul:

COMUNA DRAGOMIRESTI

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ SI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT, DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL !;)ÂMBOVffA	,

1.0 DESFIINŢARE PARŢIALA ŞCOALA

Devize

-	•··

Stadiul fizic:	1.1 ARHITECTURA - DESFIINTARE

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |

| I DESFACERI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 RCSE02A01> - Desfacere invelitoare tabla faltuita | mp | 1,181.000 |  |  |
|  |  | material: |  |  |
|  |  | manopera: |  |  |
|  |  | utilaj: |  |  |
|  |  | transport: |  |  |
| 2 CE13A01> - Desfacere invelitoare panouri tip sandwich | mp | 36.000 |  |  |
|  |  | material: |  |  |
|  |  | manopera: |  |  |
|  |  | utilaj: |  |  |
|  |  | transport: |  |  |
| 3 RPCH32C# - Desfacere astereala scandura | mp | 1,171.000 |  |  |
|  |  | material: |  |  |
|  |  | manopera: |  |  |
|  |  | utilaj: |  |  |
|  |  | transport: |  |  |
| 4 RCSI02A01> - Desfacere accesorii invelitoare 221 ml - | ml | 339.000 |  |  |
| jgheaburi 118 ml - burlane |  | material: |  |  |
|  |  | manopera: |  |  |
|  |  | utilaj: |  |  |
|  |  | transport: |  |  |
| 5 RPCT25El - Desfacere structura sarpanta lemn | mp | 1,046.000 |  |  |
|  |  | material: |  |  |
|  |  | manopera: |  |  |
|  |  | utilaj: |  |  |
|  |  | transport: |  |  |
| 6 RPCL22E+ - Desfacere structura sarpanta metal | mp | 10.000 |  |  |
|  |  | material: |  |  |
|  |  | manopera: |  |  |
|  |  | utilaj: |  |  |
|  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 7 IZF13A01> - Desfacere termoizolatie pereti exteriori |  | mp | 1,033.000 |  |  |
|  | (polistiren expandat). Inclusiv tencuiala decorativa si adeziv polistiren expandat. |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 RMDB02C - Desfacere tamplarie PVC - usi si ferestre |  | mp | 229.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 RPCTl0XA - Decopertare pereti exteriori. Reprezinta |  | mp | 1,033.000 |  |  |
|  | desfacerea tencuielii de pe fata exterioara a peretilor ce serveste in prezent ca strat suport pentru termoizolatie. |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | RPCXJ07A - Desfacere termoizolatie soclu. Inclusiv tencuiala decorativa si adeziv. | mp | 106.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | RMAF12A - Decopertare fata exterioara fundatii perimetrale. | mp | 343.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | RPCXJ07A - Decopertare pereti interiori. Reprezinta desfacerea tencuielii interioare tuturor peretilor. | mp | 1,500.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | RPCT29Al - Desfacere finisaj faianta ceramica | mp | 107.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | RCSM33E% - Desfacere pereti compartimentare usoara PVC | mp | 137.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 15 | RPCT02B1 - Desfacere pereti compartimentare usoara gips carton | mp | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | RPCT01B01> - Desfacere zidarie caramida diverse grosimi. Inclusiv tencuiala | mc | 56.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | PJlOAl - Desfacere locala zidarie caramida diverse grosimi. Se va realiza in strepi. Inclusiv tencuiala si camasuiri pereti | mc | 402.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | RPCK06C - Desfacere finisaj pardoseala - parchet laminat | mp | 528.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | RPIZB61A - Desfacere finisaj pardoseala - gresie ceramica | mp | 321.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | RPCT20XB - Desfacere placa BA | mp | 786.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | IZC14A# - Eliminare straturi existente de sub placa BA | mc | 550.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | DGOlXB - Desfacere fundatii BA existente | mc | SO.OOO |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 23 | CD06A01> - Desfacere tavan realizat din placaj gips carton pe structura metalica usoara | mp | 759.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | RPCH32A# - Desfacere structura plafon peste parter - grinzi lemn | mp | 937.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| 1 ureutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  | I |  |

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

| Alte cheltuieli directe Contribuţia asiguratorie pentru muncă I T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cheltuieli indirecte Cheltuieli indirecte I | I | I | I | I | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte | I | I | I | I | I |

II Beneficiu

I

I,Profit

IT4 = T3 + Beneficiu

| ,"OTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ii-	-C -

i;s,�f,proiect·

i''

, --

-----�

'-- ----•---

Ofertant

Pagina 4 din 4

Formular generat cu programul @Devize (www.eDevize.ro)

Antet stanga	eDevize

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI Executant:

Proiectant: Obiectivul:

Obiectul:

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE 51 MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ SI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT. DRAGOMIRESTI, JUDETUL DÂMBOVITA	•

1.0 DESFIINŢARE PARŢIALĂ ŞCOALĂ.

# Devize

-	•··

Stadiul fizic:	1.2 INSTALATU SANITARE

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 SA04A# - Demontare Teava OL-ZN 1/2" |  | ml | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 RPSA03A# - Demontarea teava din polipropilena |  | ml | 20.000 |  |  |
|  | reticulata PN 16, D20mm |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 RPSA03A# - Demontarea teava din polipropilena |  | ml | 20.000 |  |  |
|  | reticulata PN 16, D25mm |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 RPSA03A# - Demontarea teava din polipropilena |  | ml | 20.000 |  |  |
|  | reticulata PN 16, D32mm |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 RPSD28Cl - Demontare robinet cromat pentru racorduri |  | ml | 8.000 |  |  |
|  | lavoar, spalator (inclusiv racord flexibil) din inox |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 RPSD21Al - Demontare robinet cromat pentru racord |  | ml | 10.000 |  |  |
|  | rezervor spalare WC (inclusiv racord flexibil) din inox |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 7 RPSXA04 - Demontare teava din polipropilena pentru |  | ml | 30.000 |  |  |
|  | canalizare interioara |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 RPSXA04 - Demontare teava din polipropilena pentru |  | ml | 15.000 |  |  |
|  | canalizare interioara |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 RPSXA04 - Demontare teava din polipropilena pentru |  | ml | 15.000 |  |  |
|  | canalizare interioara |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | RPSXC05A - Demontare pisoar existent | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | RPSXC05A - Demontare lavoar din portelan existent si baterie monocomanda | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | RPSXC05A - Demontare vas WC existent inclusiv rezervor | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | RPSXCOSA - Boiler electric existent | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 {Cheltuieli directe)

| I Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă I |  |  |  |  |  |
| T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte I |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |

II Beneficiu

### Profit

IT4 = T3 + Beneficiu

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

..	.

-,,

\ �

�'-

"✓,-✓,.<7, Urh:rni

c··

\ '��ef p�oiect ,

\	�'. --�-1

')\_\v.:�--	-�\--

Ofertant

l�---·,.;-:�_�,,:·•	_

Antet stanga	eDevize

Devize

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI Executant:

Proiectant: Obiectivul:

Obiectul: Stadiul fizic:

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE 51 MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ 51 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT, DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL !;)ÂMBOVffA	,

1.0 DESFIINŢARE PARŢIALA ŞCOALA

1.3 INSTALATII CURENT! TARI

---•··

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 RPED17A% - DESFIINTARE CABLURI ELECTRICE |  | ml | 1,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 RPEE24A# - DESFIINTARE PRIZE 51 INTRERUPATOARE |  | buc | SO.OOO |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 W2FOSXA2 - DESFIINTARE CORPURI DE ILUMINAT |  | buc | SO.OOO |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 RPEG17G% - DESFIINTARE TABLOURI ELECTRICE |  | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

I

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă I |  |  |  |  |  |
| T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte I |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |

Beneficiu

Antet stan_g_a	eDevize

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

�IT.

·'F·,-

Deviz "1.3" -

. Sef.proiect	Ofertant

'\ C:·' ,i,'_' •

\·-·-�

�\	,.>., '•,:îlt	\\

-- ..........-	--�  1

n·:  1.:.l (',v.;.',  �. •i•t•-• -•· 1

Pagina 2 din 2

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI Executant:

Proiectant: Obiectivul:

Obiectul:

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ SI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT. DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL 9ÂMBOVff A	•

1.0 DESFIINŢARE PARŢIALA ŞCOALA

Devize...

Stadiul fizic:	1.4 INSTALATII TERMICE

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 SA15B# - Teava de polipropilena de presiune + protectia |  | ml | 150.000 |  |  |
|  | tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 1/2" (PPR tip .LE 25 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 IC06A02> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de |  | buc | 112.500 |  |  |
|  | incalzire montate in zid de caramida sau beton D = 1/2" |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 SA15B# - Teava de polipropilena de presiune + protectia |  | ml | 250.000 |  |  |
|  | tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 3/4" (PPR tip .LE 32 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 IC06A01> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de |  | buc | 187.500 |  |  |
|  | incalzire montate in zid de caramida sau beton D = 3/4" |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 SB01A04> - Teava de polipropilena de presiune + |  | ml | 250.000 |  |  |
|  | protectia tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = l" (PPR tip IE. 40 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 IC06A02> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de |  | buc | 100.000 |  |  |
|  | incalzire montate in zid de caramida sau beton D = l" |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 7 SAlSB# - Teava de polipropilena de presiune + protectia |  | ml | 260.000 |  |  |
|  | tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 1 1/4" (PPR tip A:: 50 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 IB02A01> - RADIATOR DE OTEL C22/600/2000 COMPLET |  | buc | 30.000 |  |  |
|  | ECHIPAT CU (Set prindere montaj perete SET ROBINET! RADIATOR TUR - RETUR 1/2 51 CAP TERMOSTATIC) |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 IB02A01> - RADIATOR DE OTEL C22/600/1400 COMPLET |  | buc | 10.000 |  |  |
|  | ECHIPAT CU (Set prindere montaj perete SET ROBINET! RADIATOR TUR - RETUR 1/2 51 CAP TERMOSTATIC) |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | IB02A01> - RADIATOR DE OTEL C22/600/1000 COMPLET ECHIPAT CU (Set prindere montaj perete SET ROBINET! RADIATOR TUR - RETUR 1/2 51 CAP TERMOSTATIC) | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | IAOlBOl> - CAMERA TERMICA EXISTENTA (CAZAN PE GAZ 135kW - VAS DE EXPNASIUNE, POMPE) | ANS | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |  |
|  | Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |  |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă I |  |  |  |  |  |
| T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte I | I | I | I | I | I |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte | I | I | I | I | I |

- Beneficiu

IProfit

IT4 = T3 + Beneficiu

Deviz "1.4" - Formular F3	Pagina 2 din 3

| TOTAL GENERAL (fara TVA} |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

h\)	ţlCll G4:;

�	)_�/'• ,,,�

� j	:.,�

����J

:	.K\�,�•--1,  • \

: •	\J;\11-�-.

p  !! \\  .:Ş	'H

. ·

\� \  ,;,

�"	GJ�o• c.;

7,Q

.....

r-ector

t� . Sef proiect

\ '-

.,.1 "I

\ .

.- "	'·•

#### Ofertant

Deviz  "1.4"  -  F�,,.,

, (:C./·

Pagina 3 din 3

Antet stanga	eDevize

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI Executant:

Proiectant: Obiectivul:

Obiectul:

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE. EXTINDERE 51 MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ 51 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI. SAT. DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA	•	_

2.0 REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SEDIU DE ŞCOALA

# Devize

-	•··

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| o | 1 | 2 | 3 |

| I 2 | CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare |  |
| 3 |  | 4.1.2 | Rezistenta |  |
|  |  |  | 2.2 REZISTENTA |  |
| 5 |  | 4.1.3 | Arhitectura |  |
|  |  |  | 2.1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI |  |
| 7 |  | 4.1.4 | lnstalatii |  |
|  |  |  | 2.3 INSTALAT/I SANITARE |  |
|  |  |  | 2.4 INSTALAT/I CURENT/ TARI |  |
|  |  |  | 2.5 INSTALAT/I CURENT/ SLABI |  |
|  |  |  | 2.6 INSTALATII TERMICE |  |
| 12 |  | 4.1.5 | Alte categorii de constructii |  |
| TOTAL CAPITOL I |  |  |  |  |

| CAPITOL li li. Montaj |  |
| --- | --- |
| 14 j4.2 IMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |
| I fOTAL CAPITOL li |  |

| CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |
| 66 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |
| 67 | 4.5 | Dotari |  |
| 68 | 4.6 | Active necorporale |  |
| TOTAL CAPITOL III |  |  |  |

| CAPITOL IV IV. Probe |  |
| --- | --- |
| 70 j6.2 IProbe tehnologice si teste |  |
| TOTAL CAPITOL IV |  |

Antet stan_g_a	eDevize

#### TOTAL 2.0 REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ (fara

�)	•	•

#### TOTAL 2.0 REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ (cu

TVA)	•	•

I•

\ 7

\ 'ţ

ISl",}.,I"

a, Urban

_set proiect

\\(!,< ,l\i::,:� :.,_�•

-z:; _-;

'\ \ _

- •�

•• /')

t��

·'

....6; ....-;·•··-·\

#### Ofertant

Antet stanga	eDevize

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI Executant:

Proiectant: Obiectivul:

Obiectul: Stadiul fizic:

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE 51 MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ 51 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT. DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA	•	_

  - REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SEDIU DE ŞCOALA

  - ARHITECTURA - LUCRARI NOI

Devize...

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |

I INFRASTRUCTURA

1 IZF08A01> - Termoizolatie - polistiren extrudat - 20 cm - XPS

2 RPCE07B+ - Folie polietilena - aplicata in doua straturi

3 CF41B01* • Tencuiala pe baza de ciment

4 RPCE31B+ - Adeziv bituminos

5 IZF28A* - Hidroizolatie membrana bituminoasa

6 RPCE27B+ - Mastic bituminos

transport:

utilaj:

manopera:

material:

220.000

mp

transport:

utilaj:

manopera:

material:

220.000

mp

transport:

utilaj:

manopera:

material:

220.000

mp

transport:

utilaj:

manopera:

material:

220.000

mp

transport:

utilaj:

manopera:

material:

870.000

mp

878.700

mp

2002473101 - Polistiren extrudat 20cm grosime

1.1

transport:

utilaj:

manopera:

material:

870.000

mp

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 7 IZF0BA0l> - Termoizolatie - polistiren extrudat - 10 cm - |  | mp | 220.000 |  |  |
|  | XPS |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 20012940 - Placa polistiren extrudat XPS, 10 cm gros | mp | 222.200 |  |  |
| TOTAL INFRASTRUCTURA |  |  |  |  |  |

| COMPARTIMENTARI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 RPCXG02C - Pereti compartimentare - caramida GVP - 10- |  | mc | 17.000 |  |  |
|  | 11,5 cm grosime (pentru pereti cu grosimea totala de 15 cm). Inclusiv mortar de zidarie. |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 RPCXG02C - Pereti compartimentare - caramida GVP - 15 |  | mc | 5.200 |  |  |
|  | cm grosime (pentru pereti cu grosimea totala de 20 cm). Inclusiv mortar de zidarie. |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | RPCXG02C - Pereti compartimentare - caramida GVP - 30 cm grosime (pentru pereti cu grosimea totala de 35 cm). Inclusiv mortar de zidarie. | mc | 425.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | RPCE31E+ - Hidroizolatie membrana bituminoasa cu armatura din poliester netesut - la contactul zidariei cu placa de la cota +/- 0,00 | mp | 69.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | CQllA-1* - Pereti ghene sanitare - structura profile metalice CD/UW 50 mm placate cu panouri din gips carton rezistent la umezeala RBI - doua foi pe o singura fata | mp | 102.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12.1 | 500000017 - Placa GK 12,5 ignifugata | mp | 423.300 |  |  |
| 13 | CQ04C* - Pereti dubli compartimentare din placi gips carton - structura profile metalice CD/UW 50 mm placate cu panouri din gips carton rezistent la umezeala RBI - cate o foaie pe fiecare fata | mp | 152.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13.1 | 500000017 - Placa GK 12,5 ignifugata | mp | 1,240.320 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | S=3x4 |
| 14 | CQ03C* - Pereti simpli gips carton - structura profile metalice UD/UW 30 mm placate cu panouri din gips carton - o foaie pe o singura fata | mp | 147.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL COMPARTIMENTARI |  |  |  |  |  |

| FINISAJE EXTERIOARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | RPCJ04A02> - Tencuiala decorativa de soclu | mp | 112.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | RPCJ0SA02> - Tencuiala decorativa | mp | 1,248.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | CFllC0l> - Amorsa - tencuiala decorativa de exterior | mp | 1,360.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | PF0lXA - Mortar de tinei | mp | 2,036.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | IZI02Cl - Plasa din fibra de sticla pentru armarea tencuielilor | mp | 2,036.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | IZF10A06 .... - Termoizolatie vata minerala bazaltica - 15 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K}, inclusiv dibluri de montaj | mp | 1,207.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | IZF20801,.. - Termoizolatie vata minerala bazaltica - 10 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K}, inclusiv dibluri de montaj | mp | 299.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 22 | IZF10A06"' - Termoizolatie vata minerala bazaltica - 3 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K). inclusiv dibluri de montaj | mp | 135.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23 | IZF13A01> - Termoizolatie polistiren expandat - 5 cm grosime, inclusiv dibluri de montaj | mp | 175.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23.1 | 4321431 - Termoizolatie polistiren expandat 5cm | mp | 176.750 |  |  |
| 24 | CG11A05"' - Mortar adeziv termosistem . | mp | 1,816.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | PF0lXA - Tencuiala mortar pe baza de ciment | mp | 1,816.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | CE12A01> - Placaj siding PVC cu aspect lemn - inclusiv substructura si accesorii de prindere | mp | 185.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27 | CI01A02> - Placaj aspect caramida aparenta tip klinker sau similar Inclusiv adeziv, chit si accesorii rosturi | mp | 383.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | RCSM10D% - Placaj placi fibrociment de exterior, grosime 2 cm. Inclusiv sturctura metalica usoara de sustinere | mp | 75.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29 | CO03A01> - Dop de bitum | ml | 320.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 30 | RCSH10C% - Profil decorativ tip ancadrament din duropolimer sau polistiren cu densitate mare acoperit cu rasini sintetice | ml | 140.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31 | RPCN09A-l# - Profil decorativ tip comisa din duropolimer sau polistiren cu densitate mare acoperit cu rasini sintetice | ml | 292.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 32 | CCl0B# - Profil Nut cu Plasă pentru Realizare de Bosaje pe Faţadă | ml | 192.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL FINISAJE EXTERIOARE |  |  |  |  |  |

| FINISAJE INTERIOARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | CF41B01* - Tencuiala pe baza de ciment | mp | 4,086.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 34 | CF22A01* - Glet de finisaj | mp | 4,124.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 35 | CN01A03"' - Amorsa vopsea lavabila de interior | mp | 4,124.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 36 | CN08A01> - Vopsea lavabila de interior - aplicata in dublu strat | mp | 4,124.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 37 | CI01A02> - Placaj ceramic - faianta - inclusiv accesorii (chit rosturi si distantiere) si adeziv | mp | 389.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL FINISAJE INTERIOARE |  |  |  |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| PARDOSELI |  |  |  |  |  |
| 38 | IZF12XE - Sapa de egalizare 3-5 cm | mp | 1,561.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 39 | CG42B01+ - Sapa de egalizare trepte scara | mp | 28.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 40 | RPCE26A+ - Hidroizolatie bituminoasa pensulabila | mp | 18.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 41 | IZF08A01> - Termoizolatie - polistiren extrudat - 5 cm - XPS | mp | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 41.1 | 200129401 - Placa polistiren extrudat XPS, 5 cm gros | mp | 30.300 |  |  |
| 42 | TG0lBl - Sapa slab armata 3-5 cm | mp | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 43 | RPCE26A+ - Hidroizolatie bituminoasa pensulabila | mp | 165.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 44 | CF04B01> - Placaj exterior piatra naturala - granit culoare gri, grosime maxima 2 cm - inclusiv accesorii (distantiere si adeziv) | mp | 65.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 45 | CI02A01> - Placaj gresie antiderapanta - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii montaj | mp | 855.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 46 | CI02A01> - Placaj gresie antiderapanta - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii montaj | mp | SO.OOO |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 47 | CGOSCOl> - Plinta gresie antiderapanta - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii de montaj lnaltime 10 cm | ml | 905.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 48 | CG09A01> - Plinta piatra naturala - granit - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii de montaj lnaltime 10 cm | ml | 25.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 49 | RPCNOlAOl"' - Profil metalic imbinare parchet-gresie | ml | 14.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 50 | CG02A02> - Parchet laminat Inclusiv folie protectie si accesorii montaj | mp | 735.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 51 | CGOSAl - Plinta parchet din PVC sau material compozit | ml | 398.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 52 | DD01A04"' - Pardoseala copertina exterioara - Pavaj pietonal - realizat cu urmatoarea stratificatie: • 6 cm pavele prefabricate din beton • sapa semiuscata grosime minima 2 cm • nisip pentru umplerea rosturilor dintre pavele | mp | 182.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 53 | DE09XC - Borduri prefabricate din beton - dimensiuni 5 x 20 cm asezate pe fundatie din beton de ciment C16/20 | ml | SO.OOO |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 54 | COOlAOl> - Trotuar de garda beton (latime variabila) cu urmatoarea stratificatie: • 10 cm beton • 15 cm strat de fundaţie pietris | mp | 82.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL PARDOSELI |  |  |  |  |  |

| PLAFOANE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | CD08A02> - Tavan casetat suspendat Inclusiv structura metalica de sustinere si accesorii de montaj | mp | 1,502.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 56 | CD08A01> - Tavan casetat suspendat rezistent la umezeala Inclusiv structura metalica de sustinere si accesorii de montaj | mp | 88.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 57 | RPCJ05A02> - Tencuiala decorativa | mp | 233.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 58 | CFllCOl> - Amorsa - tencuiala decorativa de exterior | mp | 233.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 59 | PFOlXA - Mortar de tinei | mp | 233.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 60 | IZI02Cl - Plasa din fibra de sticla pentru armarea tencuielilor | mp | 233.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 61 | IZF13A01> - Termoizolatie polistiren expandat - 5 cm grosime, inclusiv dibluri de montaj | mp | 233.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 61.1 | 4321431 - Termoizo/atie polistiren expandat 5cm | mp | 235.330 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei· |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 62 | CG11A05" - Mortar adeziv termosistem | mp | 233.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 63 | PF0lXA - Tencuiala mortar pe baza de ciment | mp | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 64 | RCSM10D% - Placaj placi fibrociment de exterior, grosime 2 cm. Inclusiv sturctura metalica usoara de sustinere | mp | 233.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL PLAFOANE |  |  |  |  |  |

| INVELITORI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | RPCE318+ - Hidroizolatie membrana bituminoasa armata, cu strat de protectie din ardezie Inclusiv accesorii de montaj (strat 2/2) | mp | 69.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 66 | RPCE31A+ - Hidroizolatie membrana bituminoasa cu armatura din poliester netesut (strat 1/2) | mp | 69.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 67 | CF0lA0l" - Amorsa | mp | 69.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 68 | PF04A01> - Sapa de panta armata cu grosime minima 5 cm | mc | 3.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 69 | RCSM10D% - Placaj placi fibrociment de exterior, grosime 2 cm. Inclusiv sturctura metalica usoara de sustinere | mp | 150.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 70 | RPCE31B+ - Hidroizolatie membrana bituminoasa armata, cu strat de protectie din ardezie Inclusiv accesorii de montaj | mp | 145.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 71 | CE15C01.,... - Panou tip sandwich de acoperis cu miez de izolatie PUR - grosime 6 cm Inclusiv accesorii de prindere | mp | 155.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 71.1 | 600006622 - Panouri sandwich, de 0.4 mm/0.4 mm folie de aluminiu, cu grosimea nominala de 60 mm, din poliuretan, cu latimea utila a panoului de 1000 mm, pentru acoperisuri inc/inate si cladiri industriale | mp | 156.550 |  |  |
| 72 | RPCl13D# - lnvelitoare tabla faltuita culoare gri - RAL 9006. Inclusiv accesorii de prindere | mp | 1,420.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 73 | IZF0SA0l> - Folie anticondens cu strat de ventilatie (tip covoras). Inclusiv accesorii de montaj | mp | 1,420.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 74 | RPCH0SA0l> - Astereala scandura 2 cm | mp | 1,420.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 75 | IZF04C01.,... - Termoizolatie vata minerala bazaltica semirigida - 15 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K). Montaj intre capriori. | mp | 1,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 76 | IZF72A* - Termoizolatie vata minerala bazaltica semirigida - 5 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K), inclusiv dibluri de montaj. Montaj pe suport placaj 058 | mp | 1,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 77 | IZF72A* - Termoizolatie vata minerala bazaltica semirigida caserata cu folie de aluminiu - 10 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K), inclusiv dibluri de montaj si banza adeziva din aluminiu pentru etansarea rosturilor. Prindere in placaj 058. | mp | 1,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 78 | RMF418# - Ignifugare lemn | mp | 4,260.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL INVELITORI |  |  |  |  |  |

| TAMPLARIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | RPCQ06A+ - Tamplarie PVC cu geam tripan Culoare lemn | mp | 299.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 79.1 | 100014316 - Usi din prof/ie pvc-tip gealan - exterioare | mp | 299.000 |  |  |
| 79.2 | 600000196 - Fereastra aluminiu dublu canat | mp | 299.000 |  |  |
| 80 | CK0lA0l"' - Tamplarie PVC cu panou plin Culoare alba | mp | 34.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 81 | RCSO31C% - Usa lemn cu structra celulara cu deschidere 180 grade- 1.00x2.10 | buc | 11.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 82 | RCSO29E% - Usa dubla cu structura celulara - 1.50x2.10 | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 83 | RCSO29E% - Usa lemn cu structra celulara - 0,90x2.10 | buc | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 84 | RCSO29E% - Usa lemn cu structra celulara - 1,00x2.10 | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 85 | RCSO29E% - Usa metalica cu autoinchidere - l.50x2.20 | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 86 | RCSO29E% - Usa metalica cu autoinchidere - l.00x2.20 | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL TAMPLARIE |  |  |  |  |  |

| ACCESORII SCARI/RAMPE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | RCSL02A01> - Balustrada metalica H=lO0 cm. Cu doua maini curente | ml | 105.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 88 | RPLA61A - Profil antiderapant striat semnalizare - cauciuc pe suport de aluminiu | ml | 73.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 89 | 2453768111 - Marcaje tactile pentru persoane cu dizabilitati | mp | 16.000 |  |  |
| 90 | 24537681112 - Marcaje tactile | buc | 36.000 |  |  |
| TOTAL ACCESORII SCARI/RAMPE |  |  |  |  |  |

| PROFILE METALICE si ACCESORII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | RPCl22C+ - Glaf tabla, vopsit culoare RAL 9011 | ml | 160.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 92 | RPCl22C+ - Glaf tabla, vopsit culoare alba | ml | 160.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 93 | W3Hl8Cl - Profil de închidere atic - zincat, vopsit culoare RAL 9003, latime: 300 mm, inclusiv accesorii de montaj conf. specificatiilor producatorului. Montaj flotant. | ml | 230.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 94 | RCSK0lA0l>asim - Trapa de acces in pod - dimensiuni utile minime 80x120 cm. Scara de acces acoperis inclusa. Inclusiv accesorii montaj. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 95 | CE05El - Profil metalic racord invelitoare panouri tip sandwich cu perete vertical (racord tip calcan) | ml | 70.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 96 | CE13A01> - Profil metalic tip jgheab racord învelitoare panouri tip sandwich cu perete vertical | ml | 55.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 97 | RPCE40A+ - Receptor cu parafrunzar cu flansa de etansare. Evacuare DN 110 | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 98 | RPCXl02A - Profil racord invelitoare tabla - jgheab. Inclusiv accesorii de montaj. | ml | 215.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 99 | CE03B01> - Jgheab metalic evacuare ape pluviale, vopsit in camp electrostatic. Inclusiv accesorii de montaj. | M | 215.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 100 | CE05B01> - Burlan metalic evacuare ape pluviale, vopsit in camp electrostatic. Inclusiv accesorii de montaj. | ml | 157.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 101 | CE05G01,,.._ - Profile parazapezi | ml | 235.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL PROFILE METALICE si ACCESORII |  |  |  |  |  |

Deviz "2.1" - Formular F3	Pagina 13 din 14

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 10 | 2CD19E04" - Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc El 30, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 4,4 m si masa de 17 kg/mp, grosime 100 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 75 si UW 75 cu placare simpla din placi GKB Plus de tip A cu o grosime 12,5 mm, fara umplere cu vata minerala | mp | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 103 | CK09A01> - Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole | mp | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL |
| --- | --- |

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă I |  |  |  |  |  |
| T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte I |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |

II Beneficiu

- IProfit

I

?f-4-

= T3 + Beneficiu

| !TOTAL GENERAL (fara TVA) NA (19.00%) !TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |
| --- | --- |

:-

' ,: Sef proiect

Ofertant

:

I•

l

:_

c,:·1;

.I f>"

-

t

i'jl

Deviz "2.

Pagina 14 din 14

Antet stanga	eDevize

�,

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI Executant:

Proiectant: Obiectivul:

Obiectul: Stadiul fizic:

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE. EXTINDERE 51 MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ 51 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT. DRAGOMIRESTI, JUDETUL DÂMBOVITA	•

2.0 REABILITARE, EXTÎNDERE ŞI MODERNIZARE SEDIU DE ŞCOALĂ

  - REZISTENTA

Devize...

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |

- FUNDATII

  - TSC02A2 - Sapatura generala manuala/mecanizata

  - RPCB13B# - Beton simplu C12/15 sub fundatii, inclusiv trepte beton simplu

mc	720.000

material: manopera:

utilaj: transport:

mc	35.600

material: manopera:

utilaj: transport:

2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622

mc	35.956

  - RCSB06C% - Beton armat C25/30 fundatii izolate (consolidari)

mc	159.000

material: manopera:

utilaj: transport:

3.1

2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622

mc	159.000

  - RPCC04B-0l% - Cofraje pentru fundatii izolate (consolida ri)

  - CZ07A01> - Armatura (BS00C) in fundatii izolate (consolida ri)

  - RPCB06A# - Beton armat C25/30 in camasuire fundatii existente

mp	320.000

material: manopera:

utilaj: transport:

kg	10,584.000

material: manopera:

utilaj: transport:

mc	57.300

material: manopera:

utilaj: transport:

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 6.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 57.300 |  |  |
| 7 PC01B01> - Cofraje pentru camasuire fundatii existente |  | mp | 296.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 CZ07A01> - Armatura (BSOOC) in camasuire fundatii |  | kg | 5,500.000 |  |  |
|  | existente |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 RPCB06A# - Beton armat C25/3O fundatii propuse |  | mc | 61.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 61.000 |  |  |
| 10 | CB03B1 - Cofraje pentru fundatii izolate propuse | mp | 215.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | CZ07A01> - Armatura (BSOOC) in fundatii propuse | kg | 4,670.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | DC05A% - Ancore chimice 012 adancime ancorare 15cm pentru camasuire fundatii existente b=2Ocm grosime (012 -4 buc./mp) | buc | 830.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12.1 | 200010777 - Ancore chimice DN12 | buc | 830.000 |  |  |
| 13 | DC0SA% - Ancore chimice 012 adancime ancorare 15cm pentru fundatii izolate (012/30/30) | buc | 2,230.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13.1 | 200010777 - Ancore chimice DN12 | buc | 2,230.000 |  |  |
| 14 | CFMGM61 - Gauri forate 016 in fundatiile existente 15cm adancime | buc | 3,060.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 15 | RPCU0lA0l" - Rasina epoxidica pentru ancoraje chimice in fundatii | litri | 62.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | RPCBllA+ - Buciardare suprafata beton armat fundatii existente pentru realizare consolidari | mp | 435.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | CG31A% - Umplutura pamant local (argilos) compactat Dr95% sub placa pardoseala si perimetral constructiei formand baza suport pentru straturile terenului amenajat conform proiect arhitectura | mc | 81.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | RPCK07B-02% - Umplutura pietris compactat Dr95% 20cm grosime sub placa pardoseala | mc | 135.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | RPCB06A# - Beton armat C25/3O in placa pardoseala | mc | 108.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 108.600 |  |  |
| 20 | CZ07A01> - Armatura (SPPB) in placa pardoseala | kg | 8,365.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL FUNDATU |  |  |  |  |  |

| PARTER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | DC05A% - Ancore chimice 020 adancime ancorare 30cm pentru stalpi (mustati fi2O; L=l.SOm) | buc | 348.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21.1 | 200010777 - Ancore chimice DN12 | buc | 348.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA | FINANCIARA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capitol de lucrari 1 CFMGM6I - Gauri forate 025 in fundatiile existente 30cm adancime RPCU0lA0l"' - Rasina epoxidica pentru ancoraje chimice in fundatii RPCBllA+ - Buciardare suprafata beton armat fundatii existente pentru realizare consolidari RPCB06A# - Beton armat C25/3O in stâlpi 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 CB03B1 - Cofraje stâlpi CZ07A01> - Armatura (B5OOC) in stâlpi, inclusiv etaj 1 RPCB06A# - Beton armat C25/3O in grinzi 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 CB03B1 - Cofraje grinzi |  | Cantitatea 3 348.000 material: manopera: utilaj: transport: 35.000 material: manopera: utilaj: transport: 10.500 material: manopera: utilaj: transport: 49.300 material: manopera: utilaj: transport: 49.300 392.000 material: manopera: utilaj: transport: 11,635.000 material: manopera: utilaj: transport: 47.800 material: manopera: utilaj: transport: 47.800 391.000 material: manopera: utilaj: transport: | Pretul unitar | TOTALUL |
| Nr. |  | U.M. |  | (fara TVA) - Lei - | (fara TVA) - Lei - |
| o |  | 2 |  | 4 | 5=3x4 |
| 22 |  | buc |  |  |  |
| 23 |  | litri |  |  |  |
| 24 |  | mp |  |  |  |
| 25 |  | mc |  |  |  |
| 25.1 |  | mc |  |  |  |
| 26 |  | mp |  |  |  |
| 27 |  | kg |  |  |  |
| 28 |  | mc |  |  |  |
| 28.1 |  | mc |  |  |  |
| 29 |  | mp |  |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 30 | CZ07A01> - Armatura (B500C) in grinzi | kg | 8,985.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31 | RPCB06A# - Beton armat C25/30 in placi | mc | 144.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 144.000 |  |  |
| 32 | CB03B1 - Cofraje placi | mp | 830.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33 | CZ07A01> - Armatura (BS00C) in placi | kg | 14,136.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL PARTER |  |  |  |  |  |

| ETAJ 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | RPCB06A# - Beton armat C25/30 in stâlpi | mc | 41.900 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 34.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 41.900 |  |  |
| 35 | CB03B1 - Cofraje stâlpi | mp | 388.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 36 | CZ07A01> - Armatura (B500C) in stâlpi (inlcus la parter) | kg | 9,854.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 37 | RPCB06A# - Beton armat C25/30 in grinzi | mc | 46.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 37.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 46.200 |  |  |
| 38 | CB03B1 - Cofraje grinzi | mp | 374.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 39 | CZ07A01> - Armatura (BS00C) in grinzi | kg | 8,499.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 40 | RPCB06A# - Beton armat C25/30 in placi | mc | 147.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 40.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 147.200 |  |  |
| 41 | CB03B1 - Cofraje placi | mp | 856.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 42 | CZ07A01> - Armatura (BS00C) in placi | kg | 13,781.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL ETAJ 1 |  |  |  |  |  |

| REALIZARE LUCRARI SECUNDARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | RPCB06A# - Beton armat C25/30 in scara interioara, inclusiv trepte din beton simplu, inclusiv centura podest intermediar | mc | 8.100 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 43.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 8.100 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 44 | CB03B1 - Cofraje scara interioara, inclusiv centura podest intermediar | mp | 51.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 45 | CZ07A01> - Armatura (BS00C) în scara interioara, inclusiv centura podest intermediar | kg | 850.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 46 | RPCB06A# - Beton armat C20/25 în centuri si stalpisori si buiandrugi | mc | 36.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 46.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 36.500 |  |  |
| 47 | CZ07A01> - Armatura (BS00C) în centuri si stalpisori si buiandrugi | kg | 5,765.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 48 | CB03B1 - Cofraje pentru centuri si stalpisori si buiandrugi | mp | 246.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 49 | CL29B% - Structura metalica exterioara (S355 J2) necesara copertinelor (inclusiv vopsire anticoroziva precum si îmbinare prin sudura) | kg | 6,543.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 50 | CE28A# - Executie sarpanta lemn, inclusiv elemente de prindere si ancorare | mc | 61.300 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL REALIZARE LUCRARI SECUNDARE |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

#### Alte cheltuieli directe

Antet stan_g_a	eDevize

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

Cheltuieli indirecte

| Cheltuieli indirecte I |  | I | I |
| --- | --- | --- | --- |
| T3 | = T2 + Cheltuieli indirecte | I | I |

- Beneficiu

IProfit

,I T4 = T3 + Beneficiu

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

I,

\

--

,S�f proiect .	Ofertant

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI Executant:

Proiectant: Obiectivul:

Obiectul: Stadiul fizic:

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE 51 MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ 51 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT. DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA	•	_

2.0 REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SEDIU DE ŞCOALA

  - INSTALATII SANITARE

Devize...

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| I DISTRIBUTIE APA RECE / APA CALDA |  |  |  |  |  |
| 1 SA04A01> - Teava din polipropilena reticulata PN 16, |  | ml | 140.000 |  |  |
|  | D20mm, se va furniza cu mufe de imbinare si fitinguri (coturi, teuri, reductii). Sistem complet de suporti din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, inclusiv tub gofrat de protectie la montajul in perete. |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 6701166 - Teava din polipropilena reticulata PN 16, 020mm | m | 142.800 |  |  |
| 1.2 | 6719485 - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM | buc | 11.200 |  |  |
| 1.3 | 6719493 - Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM | buc | 99.400 |  |  |
| 1.4 | 6719513 - Reductie din polipropilena avind diametrul 20X 16 MM | buc | 15.400 |  |  |
| 1.5 | 6719477 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20MM | buc | 9.800 |  |  |
| 2 SA04A01> - Teava din polipropilena reticulata PN 16, |  | ml | 75.000 |  |  |
|  | D25mm, se va furniza cu mufe de îmbinare si fitinguri (coturi, teuri, reductii). Sistem complet de suporti din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, inclusiv tub gofrat de protectie la montajul in perete. |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 6701167 - Teava din polipropilena reticulata PN 16, 025mm | m | 76.500 |  |  |
| 2.2 | 6719486 - Cot din polipropilena, avind diametrul 25 MM | buc | 6.000 |  |  |
| 2.3 | 6719494 - Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM | buc | 53.250 |  |  |
| 2.4 | 6719514 - Reductie din polipropilena avind diametrul 25X 16 MM | buc | 8.250 |  |  |
| 2.5 | 6719478 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25MM | buc | 5.250 |  |  |
| 3 SA04A01> - Teava din polipropilena reticulata PN 16, |  | ml | 40.000 |  |  |
|  | D32mm, se va furniza cu mufe de imbinare si fitinguri (coturi, teuri, reductii). Sistem complet de suporti din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, inclusiv tup gofrat de protectie la montajul in perete |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 6701168 - Teava din polipropilena reticulata PN 16, 032mm | m | 40.800 |  |  |
| 3.2 | 6719487 - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM | buc | 3.200 |  |  |
| 3.3 | 6719451 - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 32 MM | buc | 28.400 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 3.4 | 6719516 - Reductie din polipropilena avind diametrul 32X16MM | buc | 4.400 |  |  |
| 3.5 | 6719479 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32MM | buc | 2.800 |  |  |
| 4 SA04A01> - Teava din polipropilena reticulata PN 16, |  | ml | 20.000 |  |  |
|  | D40mm, se va furniza cu mufe de imbinare si fitinguri (coturi, teuri, reductii). Sistem complet de suporti din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, inclusiv tub gofrat de protectie la montajul in perete |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 6701169 - Teava din polipropilena reticulata PN 16, 040mm | m | 20.400 |  |  |
| 4.2 | 6719488 - Cot din polipropilena, avind diametrul 40 MM | buc | 1.600 |  |  |
| 4.3 | 6719496 - Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM | buc | 14.200 |  |  |
| 4.4 | 6719519 - Reductie din polipropilena avind diametrul 40X 20 MM | buc | 2.200 |  |  |
| 4.5 | 6719480 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40MM | buc | 1.400 |  |  |
| 5 5D018# - Robinet inchidere - golire 3/4" , PN16. |  | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 4551768 - Robinet închidere - golire 3/4", PN16. | buc | 20.000 |  |  |
| 6 1D20D1 - Robinet inchidere 1", PN16. |  | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6.1 | 4441616 - Robinet inchidere 1", PN16. | buc | 10.000 |  |  |
| 7 1D20D1 - Robinet inchidere 1 1/4" , PN16 |  | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 4201616 - Robinet închidere 1 1/4", PN16. | buc | 10.000 |  |  |
| 8 1D20D1 - Robinet inchidere 1 1/2" , PN16 |  | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8.1 | 4441678 - Robinet închidere 11/2", PN16 | buc | 6.000 |  |  |
| 9 | SD0lF0l> - Robinet dublu servici Dn 20 mm | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Capitol de lucrari o 1 9.1 4202333 - Robinet dublu servici On 20 mm 10 VC09Al - Piesa de trecere PEHD / PP-R - 5733241 - Piesa de trecere PEHO I PP-R - 56533444 - Sistem de etansare la foc El 180, El 120 si El 60 cu material intumex - SF0lA0l> - Efectuarea probei de presiune a conductelor de apa - ACF11A% - Spalarea conductelor TOTAL DISTRIBUTIE APA RECE / APA CALDA |  | Cantitatea 3 2.000 SO.OOO material: manopera: utilaj: transport: 80.000 SO.OOO 1.000 material: manopera: utilaj: transport: 1.000 material: manopera: utilaj: transport: | Pretul unitar | TOTALUL |
|  | U.M. |  | (fara TVA} - Lei - | (fara TVA} - Lei - |
|  | 2 |  | 4 | 5=3x4 |
|  | buc |  |  |  |
|  | buc |  |  |  |
|  | buc |  |  |  |
|  | buc |  |  |  |
|  | ans |  |  |  |
|  | ans |  |  |  |

| CANALIZARE MENAJERA SI CONDENS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 14.1 15 15.1 16 16.1 | 5B31B* - Teava din polipropilena pentru canalizare interioara, îmbinata cu mufe de introducere si inele de etansare din cauciuc, inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare, din otel zincat {bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare. Diametru: 20 mm 5000044301 - Teava PE canalizare interioara 0=20, inclus ace. (mufe, ramificatii, coturi, sistem sustinre etc) 5B31B* - Teava din polipropilena pentru canalizare interioara, îmbinata cu mufe de introducere si inele de etansare din cauciuc, inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare, din otel zincat {bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare. Diametru: 32 mm 500004430 - Teava PE canalizare interioara 0=32, inclus ace. (mufe, ramificatii, coturi, sistem sustinre etc) 5B31B* - Teava din polipropilena pentru canalizare interioara, îmbinata cu mufe de introducere si inele de etansare din cauciuc, inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare, din otel zincat {bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare. Diametru: 40 mm 500004431 - Teava PE canalizare interioara 0=40, inclus ace. (mufe, ramificatii, coturi, sistem sustinre etc) | ml m ml m ml m | 200.000 material: manopera: utilaj: transport: 204.000 20.000 material: manopera: utilaj: transport: 20.400 30.000 material: manopera: utilaj: transport: 30.600 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 17 | 5831B* - Teava din polipropilena pentru canalizare interioara, îmbinata cu mufe de introducere si inele de etansare din cauciuc, inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare, din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.). procurare si montare. Diametru: 50 mm | ml | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17.1 | 500004425 - Teava PE canalizare interioara 0=50, inclus ace. (mufe, ramificatii, coturi, sistem sustinre etc) | m | 61.200 |  |  |
| 18 | SB31E* - Teava din polipropilena pentru canalizare interioara, îmbinata cu mufe de introducere si inele de etansare din cauciuc, inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare, din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.). procurare si montare. Diametru: 110 mm | ml | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18.1 | 500004420 - Teava PE canalizare interioara 0=110, inclus ace. (mufe, ramificatii, coturi, sistem sustinre etc) | m | 61.200 |  |  |
| 19 | 5B24B# - Sifon de pardoseala din fonta emailata,DN=S0 MM,combinat, cu 1 racord si iesire laterala | buc | 12.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19.1 | 4202931 - Sifon de pardoseala, cu o intrare O 40 mm si o iesire laterala 050 mm cu opturator de miros | buc | 12.000 |  |  |
| 20 | SB49A3 - Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d=l00mm | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20.1 | 4113582 - Caciula de ventilatie din tabla, d=lO0mm | buc | 1.000 |  |  |
| 21 | SB06A02> - Piesa de curatire din PVC-U, pentru canalizare, cu îmbinare prin lipire, avand diametru de 110 mm | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21.1 | 6715504 - Piesa de curatire din PVC-U, pentru canalizare, diametru de 11 O mm | buc | 3.000 |  |  |
| 22 | SB06A02> - Piesa de curatire din PVC-U, pentru canalizare, cu îmbinare prin lipire, avand diametru de 75 mm | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23 | 56533444 - Sistem de etansare la foc El 180, El 120 si El 60 cu material intumex | buc | 10.000 |  |  |
| 24 | SF04A# - Efectuare proba etans,funct,lnstalatie canal din tub fonta sc,tevi pvc(u).pe,pp,pp-r fonta duct .d<=lO0mm | ANS | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| TOTAL CANALIZARE MENAJERA SI CONDENS |  |  |  |  |  |

| OBIECTE SANITARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | SC02C01> - Lavoar din portelan , ventil de scurgere l" cromat, sifon de scurgere tip butelie 11/4" cromat, cadru metalic de prindere in peretii de gipscarton, zincat, fixari de perete si de pardoseala fonoizolant;Culoare: alb inclusiv piese de trecere cu filet pentru racord la apa calda/rece | buc | 11.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25.1 | 2402224 - Lavoar din porte/an complet echipat | buc | 11.110 |  |  |
| 26 | SC02C01> - Spalator din inox , ventil de scurgere l" cromat, sifon de scurgere tip butelie 11/4" cromat, cadru metalic de prindere in peretii de gipscarton, zincat, fixari de perete si de pardoseala fonoizolant; inclusiv piese de trecere cu filet pentru racord la apa calda/rece | buc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26.1 | 24022241 - Spalator inox complet echipat | buc | 7.070 |  |  |
| 27 | SC13B1 - Vas WC din portelan , rama si capac din material plastic rigid, material marunt, de etansare, de fixare, rezervor 9 I montat in perete de gips carton cu suport de prindere; Culoare: alb- inclusiv piese de trecere cu filet pentru racord la apa rece | buc | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27.1 | 2442743 - Vas closet, compet echipat | buc | 16.160 |  |  |
| 28 | SC13Bl - Vas WC din portelan pentru persoanele cu dizabilitati , rama si capac din material plastic rigid, material marunt, de etansare, de fixare, rezervor 9 I montat in perete de gips carton cu suport de prindere; Culoare: alb- inclusiv piese de trecere cu filet pentru racord la apa rece si balustrada | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28.1 | 24427431 - Vas closet pentru persoanele cu dizabilitati, compet echipat | buc | 1.010 |  |  |
| 29 | SC09A# - Pisoar din portelan, material marunt, de etansare, de fixare; Culoare: alb- inclusiv piese de trecere cu filet pentru racord la apa rece | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29.1 | 2451241 - Pisoar porte/an culoare alb | buc | 4.040 |  |  |
| 30 | SD06Al - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar/spalator avand D=l/2 toli | buc | 18.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 30.1 | 4201304 - Baterie monocomanda pentru lavoar/spalator + accesorii | buc | 18.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 31 | SD05XA - Robinet cu temporizare pentru pisoar | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31.1 | 4600171 - Robinet cu temporizare pentru pisoar | buc | 4.000 |  |  |
| TOTAL OBIECTE SANITARE |  |  |  |  |  |

| HIDRANT! INTERIORI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | SA06Fl - Ţeavă oţel sudată longitudinal pentru instalaţii zincată cu filet şi mufă montată la locuinţe şi social cult. în distribuţie D 2" | ml | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 32.1 | 3306479 - Teava pentru instalatii.zinc filet G - 50(2) OL 321 5 7656 | m | 15.150 |  |  |
| 33 | SA06Fl - Ţeavă oţel sudată longitudinal pentru instalaţii zincată cu filet şi mufă montată la locuinţe şi social cult. în distribuţie D 1 1/2" | ml | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33.1 | 3306481 - Teava pentru instalatii.zinc filet G - 65(2 1/2) OL 32 1 5 7656 | m | 101.000 |  |  |
| 34 | SA06Fl - Ţeavă oţel sudată longitudinal pentru instalaţii zincată cu filet şi mufă montată la locuinţe şi social cult. în distribuţie D 3" | ml | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 34.1 | 3306493 - Teava pentru instalatii.zinc filet G - 80(3) OL 321 5 7656 | m | 2.020 |  |  |
| 35 | SA44Hl - Brăţară pt. fixarea cond. oţel sau PVC de alim. cu apă, mont. Prin încastrare, cond. având D = 2" | buc | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 35.1 | 4204109 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 2 | buc | 15.000 |  |  |
| 36 | SA4311 - Brăţară pt. fixarea cond. oţel sau PVC de alim. cu apă, mont. Prin încastrare, cond. având D = 2 1/2 " | buc | SO.OOO |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 36.1 | 4204111 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 21/2 | buc | 50.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 37 | SA43Jl - Brăţară pt. fixarea cond. oţel sau PVC de alim. cu apă, mont. Prin încastrare, cond. având D = 3 " | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 37.1 | 4204123 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 3" | buc | 3.000 |  |  |
| 38 | IC44Bl# - Confecţionarea şi montarea şi cimentarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin zid/planseu, ţeava având D = 2 1/2" | m | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 38.1 | 3109077 - Teava const F s Ic 76 X 4 /oit 35 5 404/2 | m | 0.900 |  |  |
| 39 | IC44Al# - Confecţionarea şi montarea şi cimentarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin zid/planseu, ţeava având D = 2 " | m | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 39.1 | 3304859 - Teava inst.neagra nefil.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656 | m | 0.400 |  |  |
| 40 | SBSlAl - Suporţi şi brăţări pentru susţinerea conductelor din otel, având până la 2 kg pe bucată (montare) | kg | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 41 | RPCD0lC-04% - Procurare suporţi şi brăţări pentru susţinerea conductelor din otel; Oţel rotund laminat la cald D = 14 mm OL 37 STAS 333-kg285; Oxigen tehnic gazos îmbuteliat STAS 2031-77 CI A-mc4; Sârmă pt. sudare oţel carbon-S 10, f 4 mm-kg40; Carbură calciu tehnică (carbid) STAS 102-63-kg32; Ciment portland cu adaosuri Pa 35, saci, STAS 1500-kgl36 | kg | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 42 | ACA34A% - lnchiderea spatiu intre conducta si teava de protectie cu material elastic, 150 g/buc. | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 43 | ACE27A02" - Cutie hidrant interior cu usa din sticla 650x550x200 echipata si avizata CE - AGREMENTAT DE COMANDAMENTUL POMPIERILOR (montare/procurare) - Robinet din aluminiu cu Racord Fix Tip C: Montat pe teava de alimentare a instalaţiei pentru stingerea incendiilor din cutiile hidrant de interior, robinet prin infiletare, racord storz. - Teava de Refulare Tura-P: Duza din bronz de 12mm. Corp din plastic rezistent. Racord fix tip C (2 toli) din aliaj de aluminiu. Lungimea jetului de 27 de metri. Presiune de funcţionare de 8 bar. Jet reglabil, capabil să refula apa în jet compact sau jet dispersat (perdea de apă). Avizată conform standardului EN671/2. Rola Furtun Tip C - 15 bar (20 ml): Avizată conform EN 14540, presiune de lucru de 15 bar şi lungime de 20 de metri | buc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 43.1 | 600011359 - Cutie hidrant interior cu usa din sticla 650x550x200 | buc | 7.000 |  |  |
| 44 | ATD24D - Robinet cu plutitor 1 1/2" | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 44.1 | 4500022 - Robinet cu plutitor 1 1/2" | buc | 2.000 |  |  |
| 45 | SD16XD - Sorb cu ventil de retinere | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 45.1 | 4624828 - Sorb cu ventil de retinere | buc | 1.000 |  |  |
| 46 | SDlSFl - Robine cu sertar pana din fonta cu fluture 11/2" | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 46.1 | 4201822 - Robinet sertar pana 1 1/2 PNl0 mufa ni524 | buc | 4.000 |  |  |
| 47 | SDlSFl - Robine cu sertar pana din fonta cu fluture 2" | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 47.1 | 4201834 - Robinet sertar pana 2 PNlO mufa ni524 | buc | 4.000 |  |  |
| 48 | TFB0lXG - Robinet cu sertar pana din fonta cu fluture 2 1/2" | buc | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 48.1 | 4201872 - Robinet sertar pana 2 1/2 PNlO mufa nid3058 | buc | 8.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 49 | TFBOlXG - Robinet cu sertar pana din fonta cu fluture 3" | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 49.1 | 4201884 - Robinet sertar pana 3 PNlO mufa nid3058 | buc | 1.000 |  |  |
| so | SD19C# - Robinet de retinere cu clapa 1 1/2" | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 50.1 | 4600016 - Robinet de retinere cu clapa 1 1/2" | buc | 1.000 |  |  |
| 51 | SD19C# - Robinet de retinere cu clapa 2 1/2" | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 51.1 | 4600042 - Robinet de retinere cu clapa 2 1/2" | buc | 2.000 |  |  |
| 52 | RPEl13C# - Elecrovana 1 1/2" | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 52.1 | 7319487 - E/ecrovana 1 1/2" | buc | 1.000 |  |  |
| 53 | TFDOlAOl> - Manometru | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 53.1 | 7328839 - Manometru indust.cu ac controld=l 60;PN:1 0;l 6;25;cll,6 | buc | 6.000 |  |  |
| 54 | TFB07Al - Diafragma pentru controlul presiunii 3/4" | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 54.1 | 6312223 - Diafragma pentru controlul presiunii 3/4" | buc | 1.000 |  |  |
| 55 | TFB07B# - Diafragma pentru controlul presiunii 2 1/2 | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 55.1 | 8006312235 - Diafragma pentru controlul presiunii 2 1/2 | buc | 2.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 56 | TFB0lXG - Robinet cu sertar pana din fonta cu fluture 3/4" | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 56.0 | 4501521 - Robinet cu sertar pana din fonta cu fluture 3/4" | buc | 4.000 |  |  |
| 57 | SF0lA0l> - Efectuare probă de etanşeitate la presiune a instalaţiei interioare de apă , la conducte din oţel zincat sau plumb de presiune inclusiv armăturile | m | 117.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 58 | ACE07Hl - Spălarea şi dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă potabilă Dn 65-50 mm | m | 117.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 59 | ACB12Ul - lmbinarea pieselor prin sudare electrica la pozitie Dn50 | buc | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 60 | ACB12S1 - lmbinarea pieselor prin sudare electrica la pozitie Dn65 | buc | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 61 | RPCXR08B - Vopsirea conductelor in 2 straturi | mp | 45.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL HIDRANT! INTERIORI |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

|  | Greutate | Materiale | (tone) | I | Ore Manopera | I | Material | I | Manopera | I | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  |  | I |  | I |  | I |  |  |  |  |

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă I |  |  |  |  |  |
| T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | I | T | T | I | I | I |

Deviz "2.3" - Formular F3	Pagina 10 din 11

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

II Beneficiu

IProfit

f---

IT4=T3+ Beneficiu

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

�.r,..,

"'•�\1."ii' ,.,�/j

o_/

-,.

\

.•1 i1

"'

Sef proiect	Ofertant

--- !1·

C  :

\

�  l	I

•

"

Deviz "2.3" - FormUl'ii!;:J:V 	Pagina 11 din 11

Beneficiar: Executant: Proiectant: Obiectivul:

Obiectul: Stadiul fizic:

COMUNA DRAGOMIRESTI

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ SI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT. DRAGOMIRESTI, JUDETUL DÂMBOVITA	•

2.0 REABILITARE, EXTiNDERE ŞI MODERNIZARE SEDIU DE ŞCOALĂ

  - INSTALATII CURENTI TARI

Devize...

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |

| I DISTRIBUTIE ELECTRICA .. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 EF03XC - TABLOU ELECTRIC GENERAL - CONFORM |  | buc | 1.000 |  |  |
|  | SCHEMA MONIFILARA |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 7348853 - TABLOU ELECTRIC GENERAL | buc | 1.000 |  |  |
| 2 EF03XC - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR - TE 1 PARTER - |  | buc | 1.000 |  |  |
|  | CONFORM SCHEMA MONIFILARA |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 7313858 - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR - TE 1 PARTER | buc | 1.000 |  |  |
| 3 EF03XC - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR - TE 2 PARTER - |  | buc | 1.000 |  |  |
|  | CONFORM SCHEMA MONIFILARA |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 73138581 - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR - TE 2 PARTER | buc | 1.000 |  |  |
| 4 EF03XC - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR - TE 1 ETAJ - |  | buc | 1.000 |  |  |
|  | CONFORM SCHEMA MONIFILARA |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 73138582 - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR - TE 1 ETAJ | buc | 1.000 |  |  |
| 5 EF03XC - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR - TE 2 ETAJ - |  | buc | 1.000 |  |  |
|  | CONFORM SCHEMA MONIFILARA |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 73138583 - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR - TE 2 ETAJ | buc | 1.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA} - Lei - | TOTALUL (fara TVA} - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 6 EH05A# - lncercarea tablourilor de distributie |  | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7 EA02B01"' - Cablu cupru N2XH 3x 1,5 mmp |  | ml | 1,450.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 100018762 - Cablu cupru N2XH 3x 1,5 mmp | m | 1,493.500 |  |  |
| 8 ATD14B - Cablu anti foc iluminat |  | ml | 400.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8.1 | 4812205 - Cablu anti foc iluminat | m | 406.000 |  |  |
| 9 EA02B03"' - Cablu cupru N2XH 3x 2,5 mmp |  | ml | 2,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 100018764 - Cablu cupru N2XH 3x 2,5 mmp | m | 2,060.000 |  |  |
| 10 | EA02B04> - Tub de protectie IPEY 0 16 mm fara degajari de halogen montaj îngropat | ml | 750.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 6704488 - Tub izolat tip l.p.E.(pantzer) 16 stas 6990 | m | 768.750 |  |  |
| 11 | EA02B04> - Tub de protectie IPEY 0 20 mm fara degajari de halogen montaj îngropat | ml | 1,050.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11.1 | 67044881 - Tub de protectie IPEY0 20 mm | m | 1,076.250 |  |  |
| 12 | W3C08A# - Clema de cabluri, pentru 10 conductori | buc | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12.1 | 5206685 - Clema de cabluri, pentru 10 conductori | buc | 200.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA} - Lei - | TOTALUL (fara TVA} - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 13 | W3C08B1 - Clema de cabluri, pentru 8 conductori | buc | 500.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13.1 | 5206673 - Clema de cabluri, pentru 8 conductori | buc | 500.000 |  |  |
| 14 | RPCl17F+ - JGHEAB METALIC PERFORAT 400X40X0,8MM | ml | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14.1 | 3642419 -JGHEAB METALIC PERFORAT 400X40X0,8MM | ml | 200.000 |  |  |
| 15 | ATD30A - CONSOLAU CU TIJA FILETATA JGHEAB METALIC PERFORAT | buc | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15.1 | 3500295 - CONSOLA UCU TIJA FILETATA | buc | 240.000 |  |  |
| 16 | EA06C01> - Doză de pardoseală pentru beton 18 module (9 dispozitive 45x45) inclusiv 9 prize | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16.1 | 8000149 - Doză de pardoseală pentru beton 18 module (9 dispozitive 45x45) inclusiv 9 prize | buc | 6.000 |  |  |
| 17 | EA06C01> - Doză de pardoseală pentru beton 6 module (3 dispozitive 45x45) inclusiv 3 prize | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17.1 | 80001491 - Doză de pardoseală pentru beton 6 module (3 dispozitive 45x45) inclusiv 3 prize | buc | 6.000 |  |  |
| 18 | EAOSA09" - Cablu cupru N2XH Sx 16,0 mmp | ml | SO.OOO |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18.1 | 600013997 - Cablu cupru N2XH 5x 16,0 mmp | ml | 50.000 |  |  |
| 19 | EAOSA09" - Cablu cupru N2XH Sx 2.5 mmp | ml | 40.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19.1 | 6000139971 - Cablu cupru N2XH 5x 2.5 mmp | ml | 40.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 20 | EA05A09" - Cablu cupru N2XH Sx 4,0 mmp | ml | 35.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20.1 | 6000139972 - Cablu cupru N2XH 5x 4,0 mmp | ml | 35.000 |  |  |
| 21 | EA05A09" - Cablu cupru N2XH 5x6,0 mmp | ml | 35.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21.1 | 6000139973 - Cablu cupru N2XH 5x6,0 mmp | ml | 35.000 |  |  |
| 22 | EA05A09" - NHXH FE180 E60 SxlO mmp | ml | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22.1 | 60001399734 - NHXH FE180 E60 5x10 mmp | ml | 10.000 |  |  |
| 23 | EA05A09" - Cablu cupru N2XH 5x6,0 mmp | ml | 400.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23.1 | 6000139973 - Cablu cupru N2XH 5x6,0 mmp | ml | 400.000 |  |  |
| 24 | ATD14A - Cablu HDMI 6m | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24.1 | 4810740 - Cablu HDMI 6m | buc | 6.000 |  |  |
| TOTAL DISTRIBUTIE ELECTRICA |  |  |  |  |  |

| CORPURI DE ILUMINAT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | EE22B# - Corp de iluminat casetat, LED 48W 600x600mm , echipat cu kit de emergenta 3 ore , montaj incastrat in plafonul fals IP20 | buc | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25.1 | 5102578 - Corp de iluminat casetat, LED 48W 600x600mm | buc | 24.072 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA} - Lei - | TOTALUL (fara TVA} - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 26 | EE09C01" - Corp de iluminat siguranta LED 9W , montaj aparent, echipat cu kit de emergenta 3 ore , inscriptionat CONFORM LOCULUI DE MONTAJ | buc | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26.1 | 600002128 - Corp de iluminat siguranta LED 9W | buc | 24.000 |  |  |
| 27 | EE04E01> - Corp de iluminat siguranta LED 9W , montaj aparent, echipat cu kit de emergenta 3 ore , inscriptionat "EXIT" | buc | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27.1 | 5102530 - Corp de iluminat siguranta LED 9W - EXIT | buc | 8.024 |  |  |
| 28 | EE0lC0l" - Corp de iluminat siguranta LED 3W , montaj aparent, echipat cu kit de emergenta 3 ore, inscriptionat "HIDRANT" | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28.1 | 600000251 - Corp de iluminat siguranta LED 3W - HIDRANT | buc | 6.000 |  |  |
| 29 | EE22E# - Corp de iluminat casetat, LED 48W 600x600mm , montaj incastrat in plafonul fals IP20 | buc | 111.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29.1 | 5105398 - Corp de iluminat casetat, LED 48W 600x600mm | buc | 111.333 |  |  |
| 30 | EE0lC0l,,.._ - Corp de iluminat bitubular, LED 36W 120CM 3200 Im , complet echipat, montaj aparent IP20 | buc | 17.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 30.1 | 6000002511 - Corp de iluminat bitubular, LED 36W 120CM 3200 Im, montaj aparent IP20 | buc | 17.000 |  |  |
| 31 | EE0lC0l,,.._ - Corp de iluminat bitubular, LED 18W 60CM 1600 Im , complet echipat, montaj aparent IP20 | buc | 33.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31.1 | 6000002513 - Corp de iluminat bitubular, LED 18W 60CM 1600 Im, montaj aparent IP20 | buc | 33.000 |  |  |
| 32 | EE0lC0l,,.._ - Corp de iluminat bitubular, LED 36W 120CM 3200 Im , echipat cu kit de emergenta 3 ore, montaj aparent IP44 | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 32.1 | 6000002514 - Corp de iluminat bitubular, LED 36W 120CM 3200 Im, montaj aparent IP44 | buc | 1.000 |  |  |
| 33 | EE0lC0l" - Corp de iluminat bitubular, LED 18W 60CM 1600 Im , de exterior, montaj aparent IP65 | buc | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33.1 | 6000002516 - Corp de iluminat bitubular, LED 18W 60CM 1600 Im, montaj aparent IP65 | buc | 8.000 |  |  |
| 34 | IA15A01> - Senzor de miscare 180 grade, de exterior, montaj aparent IP65 | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 35 | IA15A01> - Senzor de miscare 360 grade, de exterior, montaj aparent IP20 | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL CORPURI DE ILUMINAT |  |  |  |  |  |

| APARATAJ TERMINAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | ED01A02> - lntrerupator simplu, 10A/230V, IP 20 - montaj îngropat | buc | 25.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 36.1 | 5500718 - lntrerupator simplu, 10A/230V, IP 20 | buc | 25.250 |  |  |
| 37 | ED0lXA - Doza pentru intrerupator simplu - montaj îngropat | buc | 25.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 37.1 | 7319034 - Doza patrata | buc | 25.500 |  |  |
| 38 | ED01A02> - lntrerupator dublu, 10A/230V, IP 20 - îngropat - montaj îngropat | buc | 25.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 38.1 | 5518430 - lntrerupator dublu, 10A/230V, IP 20 | buc | 25.250 |  |  |
| 39 | ED0lXA - Doza pentru intrerupator dublu - montaj îngropat | buc | 25.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 39.1 | 7319034 - Doza patrata | buc | 25.500 |  |  |
| 40 | ED01A02> - lntrerupator cap-scara, 10A/230V, IP 42 | buc | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 40.1 | 5500770 - lntrerupator cap-scara, 10A/230V, IP 42 | buc | 8.080 |  |  |
| 41 | ED04A02> - Priza dubla cu contact de protectie si obturator, 230V, IP 20 - montaj ingropat | buc | 62.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 41.1 | 5536157 - Priza dubla cu contact de protectie si obturator, 230V, IP 20 | buc | 62.620 |  |  |
| 42 | ED0lXA - Doza pentru priza dubla - montaj ingropat | buc | 62.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 42.1 | 7319034 - Doza patrata | buc | 63.240 |  |  |
| 43 | ED04A02> - Priza simpla cu contact de protectie si obturator, 230V, IP 20- montaj ingropat | buc | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 43.1 | 55361571 - Priza simpla cu contact de protectie si obturator, 230V, IP 20 | buc | 16.160 |  |  |
| 44 | ED0lXA - Doza pentru priza simpla - montaj ingropat | buc | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 44.1 | 7319034 - Doza patrata | buc | 16.320 |  |  |
| 45 | EA06801> - Doza de derivatie | buc | 120.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 46 | ED04D01> - Priza etansa cu contact de protectie, 230V, IP 44 | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 46.1 | 5535995 - Priza etansa cu contact de protectie, 230V, IP 44 | buc | 6.060 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| TOTAL APARATAJ TERMINAL |  |  |  |  |  |

| PRIZA DE PAMANT 51 PARATRASNET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | EG05A01"' - Catarg din oţel galvanizat primul elem.<I> 35mm | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 47.1 | 600003633 - Catarg din oţel galvanizat primul elem.cti 35mm | buc | 2.000 |  |  |
| 48 | EB02A% - Conductor rotund de aluminiu, diam 8mm 0 8 mm +sistem prindere (suporti izolatori) | ml | 230.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 48.1 | 4827054 - Conductor rotund de aluminiu, diam 8mm 0 8mm | ml | 230.000 |  |  |
| 49 | RPIA14Vl - Platbandă impamantare de oţel zincat 4Ox4.O mm | ml | 250.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 49.1 | 34358281 - Platbandă impamantare de oţel zincat 40x4.0 mm | ml | 250.000 |  |  |
| 50 | MlK25Al - Piesa de separatie | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 51 | W2J03A# - Verificare priza de pamant | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL PRIZA DE PAMANT 51 PARATRASNET |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) I Ore Manopera | Material Manopera Utilaj Transport TOTAL |
| --- | --- |

Recapitulatie	I	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă I |  |  |  |  |  |
| T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

Cheltuieli indirecte

Antet stang_a	eDevize

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

II  Beneficiu

- IProfit

IT4 = T3 + Beneficiu

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

- Se� pr.�ie�ţ  -- \

Ofertant

I

\-�--

I

- \

i

\

�	 \

\ ••:•-.•.:.  r1-•-  \,'R o:;.1f1, •,.,i�;\ \

Deviz "2.4" - Formular F3

---	-  ••

Pagina 9 din 9

Formular generat cu programul @Devize (www.eDevize.ro)

Antet stanga	eDevize

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI Executant:

Proiectant: Obiectivul:

Obiectul: Stadiul fizic:

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ SI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT, DRAGOMIRESTI, JUDETUL DÂMBOVITA	,

2.0 REABILITARE, EXTiNDERE ŞI MODERNIZARE SEDIU DE ŞCOALĂ

  - INSTALATII CURENTI SLABI

Devize...

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 ATD14XA - Cablu ecranat de comandă si control - LIHCH |  | ml | 1,100.000 |  |  |
|  | - 4xl - Halogen Free (ventiloconvectoare - termostat - automatizare PDC) |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 4816225 - Cablu ecranat de comandă şi control | m | 1,144.000 |  |  |
| 2 EC09A# - Cablu ecranat tip LiYCY 6x0.22 (pentru detectori |  | ml | 450.000 |  |  |
|  | de miscare) |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 4817009 - Cablu ecranat tip LiYCY 6x0.22 | m | 585.000 |  |  |
| 3 ATD12B - Cablu halogen free tip FTP CAT 6 4x2x23AWG |  | ml | 450.000 |  |  |
|  | (pentru camere video) |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 4812231 - Cablu halogen free tip FTP CAT 6 4x2x23AWG | m | 456.750 |  |  |
| 4 RPEDl0I# - Cablu incendiu JE-H(St)H FE 180 E30/E90, |  | ml | 1,200.000 |  |  |
|  | ecranat, 2x2x0.8 |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 8004808395 - Cablu incendiu JE-H(St)H FE 180 E30/E90, ecranat, 2x2x0.8 | m | 1,212.000 |  |  |
| 5 RPEDl0I# - Cablu incendiu JE-H(St)H FE 180 E30/E90, |  | ml | 150.000 |  |  |
|  | ecranat. 4x2x0.8 |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 8004815362 - Cablu incendiu )E-H(St)H FE 180 E30/E90, ecranat, 4x2x0.B | m | 151.500 |  |  |

Antet stang_a	eDevize

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 6 RPCl17E+ - Jgheab sarma 60x200mm pentru curenti slabi |  | ml | 600.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6.1 | 36424191 - Jgheab sarma 60x200mm pentru curenti slabi | ml | 600.000 |  |  |
| 7 ATD30A - CONSOLAU JGHEAB SARMA PENTRU TIJA |  | buc | 600.000 |  |  |
|  | FILETATA L=200mm |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 35002951 - CONSOLA U JGHEAB SARMA PENTRU TIJA FILETATA L=200mm | buc | 720.000 |  |  |
| 8 EF05B% - Soclu pentru detectori adresabili |  | buc | 110.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8.0 | 5537204 - Soclu pentru detectori adresabili | buc | 110.000 |  |  |
| 9 EB07A01> - Cablu FTP CAT 6 |  | ml | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 100014352 - Cablu FTP CAT 6 | m | 3.090 |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă I |  |  |  |  |  |
| T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte I |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |

#### I Beneficiu

IProfit

I

�

T4 = T3 + Beneficiu

I

Antet stan_g_a	eDevize

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Deviz "2.5"

Sef proiect	Ofertant

\ ••--

-\

, _ ... -�

�-\  ��·	----\

-·-··	Pagina 3 din 3

Beneficiar: Executant: Proiectant: Obiectivul:

Obiectul: Stadiul fizic:

COMUNA DRAGOMIRESTI

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE 51 MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ 51 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT. DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA	•

2.0 REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SEDIU DE ŞCOALĂ

  - INSTALATII TERMICE

# Devize

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | S=3x4 |

| DISTRIBUTIE AGENT TERMIC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 SA15B# - Teava de polipropilena de presiune + protectia |  | ml | 150.000 |  |  |
|  | tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 1/2" (PPR tip ,LE 25 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 6717088 - Tub din polipropilena, diametrul de 25 MM | m | 153.000 |  |  |
| 1.2 | 6719486 - Cot din polipropilena, avind diametrul 25 MM | buc | 105.000 |  |  |
| 1.3 | 6719494 - Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM | buc | 67.500 |  |  |
| 1.4 | 6719514 - Reductie din polipropilena avind diametrul 25X 16 MM | buc | 15.000 |  |  |
| 2 IC06A02> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de |  | buc | 112.500 |  |  |
|  | incalzire montate in zid de caramida sau beton D = 1/2" |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 4204068 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1/2" | buc | 112.500 |  |  |
| 3 SA15B# - Teava de polipropilena de presiune + protectia |  | ml | 250.000 |  |  |
|  | tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 3/4" (PPR tip ,LE 32 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 6717089 - Tub din polipropilena, diametrul de 32 MM | m | 255.000 |  |  |
| 3.2 | 6719487 - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM | buc | 175.000 |  |  |
| 3.3 | 6719495 - Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM | buc | 112.500 |  |  |
| 3.4 | 6719516 - Reductie din polipropilena avind diametrul 32Xl6MM | buc | 25.000 |  |  |
| 4 IC06A01> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de |  | buc | 187.500 |  |  |
|  | incalzire montate in zid de caramida sau beton D = 3/4" |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 4204032 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4 | buc | 187.500 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 5 SA15B# - Teava de polipropilena de presiune + protectia |  | ml | 250.000 |  |  |
|  | tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 1" (PPR tip IE 40 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 6717090 - Tub din polipropilena, diametrul de 40 MM | m | 255.000 |  |  |
| 5.2 | 6719488 - Cot din polipropilena, avind diametrul 40 MM | buc | 175.000 |  |  |
| 5.3 | 6719496 - Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM | buc | 112.500 |  |  |
| 5.4 | 6719519 - Reductie din polipropilena avind diametrul 40 X 20 MM | buc | 25.000 |  |  |
| 6 IC06A02> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de |  | buc | 250.000 |  |  |
|  | incalzire montate in zid de caramida sau beton D = 1" |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6.1 | 42040681 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1" | buc | 250.000 |  |  |
| 7 SA15B# - Teava de polipropilena de presiune + protectia |  | ml | 260.000 |  |  |
|  | tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 1 1/4" (PPR tip IE 50 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 6717091 - Tub din polipropilena, diametrul de 50 MM | m | 265.200 |  |  |
| 7.2 | 6719489 - Cot din polipropilena, avind diametrul 50 MM | buc | 182.000 |  |  |
| 7.3 | 6719497 - Teu din polipropilena avind diametrul 50 MM | buc | 117.000 |  |  |
| 7.4 | 6719522 - Reductie din polipropilena avind diametrul 50 X 20 MM | buc | 26.000 |  |  |
| 7.5 | 3008 - Aparat de sudura in mediu de argon tip tv-350 27kva | ora | 10.894 |  |  |
| 8 IC06A06> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de |  | buc | 260.000 |  |  |
|  | incalzire montate in zid de caramida sau beton D = 1 1/4" |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8.1 | 4204082 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1 "1/4" | buc | 260.000 |  |  |
| 9 SA15B# - Teava de polipropilena de presiune + protectia |  | ml | 250.000 |  |  |
|  | tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 1 1/2" (PPR tip IE 63 mm izolatie tip Kaiflex de 30mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 6717092 - Tub din polipropilena, diametrul de 63 MM | m | 255.000 |  |  |
| 9.2 | 6719490 - Cot din polipropilena, avind diametrul 63 MM | buc | 175.000 |  |  |
| 9.3 | 6719498 - Teu din polipropilena avind diametrul 63 MM | buc | 112.500 |  |  |
| 9.4 | 6719526 - Reductie din polipropilena avind diametrul 63 X 25 MM | buc | 25.000 |  |  |
| 9.5 | 3008 - Aparat de sudura in mediu de argon tip tv-350 27kva | ora | 10.475 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 10 | IC06A06> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de incalzire montate in zid de caramida sau beton D = 1 1/2" | buc | 250.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 42040821 - Bratari tevi instalatii apa si gazel "1/2" | buc | 250.000 |  |  |
| 11 | SA15B# - Teava de polipropilena de presiune + protectia tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 2" (PPR tip A: 75 mm izolatie tip Kaiflex de 30mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 250.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11.1 | 6717093 - Tub din polipropilena, diametrul de 75 MM | m | 255.000 |  |  |
| 11.2 | 6719491 - Cot din polipropilena, avind diametrul 75 MM | buc | 175.000 |  |  |
| 11.3 | 6719499 - Teu din polipropilena avind diametrul 75 MM | buc | 112.500 |  |  |
| 11.4 | 6719530 - Reductie din polipropilena avind diametrul 75 X 32 MM | buc | 25.000 |  |  |
| 11.5 | 3008 - Aparat de sudura in mediu de argon tip tv-350 27kva | ora | 10.475 |  |  |
| 12 | IC06A01> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de incalzire montate in zid de caramida sau beton D = 2" | buc | 250.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12.1 | 42040321 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 2" | buc | 250.000 |  |  |
| 13 | IC39Ml - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee D = l" | buc | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | IC09A05> - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee D = 11/4" | buc | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | IC44Al# - Confectionarea montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri D = l" | buc | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | IC44Al# - Confectionarea montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri D = 2" | buc | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 17 | IB02A01> - RADIATOR DE OTEL C22/600/2000 COMPLET ECHIPAT CU (Set prindere montaj perete SET ROBINET! RADIATOR TUR - RETUR 1/2 51 CAP TERMOSTATIC) | buc | 17.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17.0 | 980000098 - RADIATOR DE OTEL C22/600!2000 | buc | 17.000 |  |  |
| 18 | IB02A01> - RADIATOR DE OTEL C22/600/1400 COMPLET ECHIPAT CU (Set prindere montaj perete SET ROBINET! RADIATOR TUR - RETUR 1/2 51 CAP TERMOSTATIC) | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18.0 | 980000097 - RADIATOR DE OTEL C22/600/1400 | buc | 6.000 |  |  |
| 19 | IB02A01> - RADIATOR DE OTEL C22/600/1000 COMPLET ECHIPAT CU (Set prindere montaj perete SET ROBINET! RADIATOR TUR - RETUR 1/2 51 CAP TERMOSTATIC) | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19.0 | 980000096 - RADIATOR DE OTEL C22/600/1000 | buc | 2.000 |  |  |
| 20 | FE03El - Teava de cupru + protectia tevii, Cu 35xl,5 (mm izolatie de 50mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 120.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20.1 | 3335597 - Teava de cupru + protectia tevii, Cu 35xl,5 (mm izolatie de 50mm) | ml | 123.600 |  |  |
| 21 | FE03E3 - Teava de cupru + protectia tevii, Cu 64x2 (mm izolatie tip Kaiflex de 30mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 45.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21.1 | 33358101 - Teava de cupru + protectia tevii, Cu 64x2 (mm izolatie 30mm) | ml | 46.350 |  |  |
| 22 | FE03E3 - Teava de cupru + protectia tevii, Cu 89x2 (mm izolatie Kaiflex de 30mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 120.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22.1 | 3335810 - Teava de cupru + protectia tevii, Cu 89x2 (mm izolatie de 30mm) | ml | 123.600 |  |  |
| 23 | WlSH04C% - Conducta scurgere condens+ fir electric | buc | 9.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23.1 | 63098481 - Conducta scurgere condens+ fir electric | buc | 9.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 24 | RPLB20A - Filtru magnetita EUROACQUE tip HX l" 1/4 | buc | 9.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24.1 | 7801794 - Filtru magnetita EUROACQUE tip HX 1" 1/4 | buc | 9.000 |  |  |
| 25 | ATE38XA - Modul AXC 30-cascadare pdc | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25.0 | 980000095 - Modul AXC 30-cascadare pdc | buc | 3.000 |  |  |
| 26 | IB0SA0l> - Electrovana cu 3 cai pentru ventiloconvector | buc | 26.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26.1 | 5701583 - Convectoradiator seven 600 14 e/em cod 3os 0600 | buc | 26.000 |  |  |
| 27 | SA131# - Compensator de dilatare liniar din inox D = 2" - cu 4 ghidaje | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27.1 | 67004566 - Compensator de dilatare liniar din inox D = 2" - cu 4 ghidaje | buc | 15.800 |  |  |
| 28 | FE27Bl - Compensator de dilatare liniar din inox D = 1 1/4"" - cu 4 ghidaje | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28.1 | 7310076 - Compensator de dilatare liniar din inox D = 11/4"" - cu 4 ghidaje | buc | 4.000 |  |  |
| 29 | FE27Bl - Compensator de dilatare liniar din inox D = 1 1/4"" - cu 4 ghidaje | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29.1 | 7310076 - Compensator de dilatare liniar din inox D = 11/4"" - cu 4 ghidaje | buc | 4.000 |  |  |
| 30 | 1D12El - Robinet de otel sferic pentru instalatii de incalzire cu D = 15 mm pentru golire (robinet de golire cu sfera, cu dop si portfurtun D=l/2 ") | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 30.1 | 4202729 - Robinet de otel sferic pentru instalatii de incalzire cu D = 15 mm | buc | 20.000 |  |  |
| 31 | 1D05A01> - Ventil automat de dezaerisire | buc | 25.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31.0 | 4201664 - Ventil automat de dezaerisire | buc | 25.000 |  |  |
| 32 | IA24D1 - Supapa de siguranta din alama cu Dn = 1 1/2" etalonata si agrementata ISCIR | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33 | RPIC25G# - Flanse pentru conectare la pompe, vane si distribuitoare | kg | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 34 | SD19A# - Robinet de retinere cu ventil D=21/2 " | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 34.1 | 4201717 - Robinet retinere ventil 2 1/2 PN 6 mufa ni522 | buc | 6.000 |  |  |
| 35 | SD19G# - Robinet de retinere cu ventil D=2" | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 35.1 | 4201705 - Robinet retinere ventil 2 PN 6 mufa ni522 | buc | 6.000 |  |  |
| 36 | SD19A# - Robinet de retinere cu ventil D=ll/2" | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 36.1 | 4201690 - Robinet retinere ventil 1 1/2 PN 6 mufa ni522 | buc | 6.000 |  |  |
| 37 | SD19A# - Robinet de retinere cu ventil D=ll/4" | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 37.1 | 4201688 - Robinet retinere ventil 1 1/4 PN 6 mufa ni522 | buc | 6.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei· |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 38 | FE09Al - Filtru Y cu sita de cupru Dn 40mm | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 39 | SE56A# - Filtru magnetita Dn 40mm | buc | 9.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 39.1 | 7336246 - Filtru magnetita Dn 40mm | buc | 9.000 |  |  |
| 40 | RPSB43D# - Stelaj pentru sustinere conducte la plafon pentru fascicol de 6 conducte, avand latimea de 700 mm | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 41 | IC37Al - Confectii metalice din teava pentru distribuitor, colector si butelie de egalizare a presiunii | kg | SO.OOO |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 42 | IZLOSXF - Pregatirea suprafetelor de metal prin curatire cu peria de sarma | mp | 224.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 43 | IZH07A - Izolarea conductelor cu saltele SPS vata minerala tip P confectionata pe santier cu circonferinta termoizolatiei sub 35 cm - grosime termoizolatie + protectia ei suplimentara pentru exterior | mp | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 44 | IZIOSDl - Protectia izolatiei la conducte exterioare cu tabla zincata de 0.5mm grosime | mp | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 45 | ACF068% - Dispozitive sustinere si ancorare aparate si conducte | kg | 300.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 46 | VC34C# - Confectionarea disp. De sustinere si ancorare (consola, cadru, ancoraje, etc.) pentru aparate si conducte | kg | 300.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 47 | M7G01A01> - Forte de munca pt. probe la terminarea montajului - inst. anexe la termoficare | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 48 | RPIZD23A% - Protectia termoizolatiei cu tabla de otel zicat sau alte materiale metalice profilate si rezistente la conditii climatice exterioare (mascare suplimentara conducte exterioare) | mp | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 49 | Fl15D2 - Etilen glicol concentrat pentru incarcare instalatie racire | litri | 85.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 49.1 | 7321221 - Etilenglicol | litri | 85.400 |  |  |
| 50 | FF0lAl - Termometre, mamometre sau termo-manometre | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 51 | IE01B01> - Efectuarea probei de etanseitate la presuine a instalatiei de incalzire | ans | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 52 | IE02B1# - Efectuarea probei de dilatare-contactare si functionare a instalatiei de incalzire | ans | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL DISTRIBUTIE AGENT TERMIC |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera I Utilaj | Transport | TOTAL I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | I |

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Antet stang_a	eDevize

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte I |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |

I Beneficiu

IProfit

'

IT4 = T3 + Beneficiu

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

.-

\ '	Set proiect

\ --- - '

i	-·-

\ _���	�

\,.·,,.,.�	\

L"'�	c:S,/  -�

Ofertant

Antet stanga	eDevize

Devize

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI Executant:

Proiectant: Obiectivul:

Obiectul:

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE 51 MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ 51 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT, DRAGOMIRESTI, JUDETUL DÂMBOVITA	•

3.0 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT •

-	•··

CENTRALIZATORUL

## cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| o | 1 | 2 | 3 |

| I CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare |  |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta |  |
|  |  | 3.2 REZISTENTA |  |
| 5 | 4.1.3 | Arhitectura |  |
|  |  | 3.1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI |  |
| 7 | 4.1.4 | lnstalatii |  |
|  |  | 3.3 INSTALATII SANITARE |  |
|  |  | 3.4 INSTALATII TERMICE |  |
| 10 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii |  |
| TOTAL CAPITOL I |  |  |  |

| CAPITOL li li. Montaj |  |
| --- | --- |
| 12 14.2 IMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |
| TOTAL CAPITOL li |  |

| CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |
| 15 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |
| 16 | 4.5 | Dotari |  |
| 17 | 4.6 | Active necorporale |  |
| TOTAL CAPITOL III |  |  |  |

| CAPITOL IV IV. Probe |  |
| --- | --- |
| 19 16,2 IProbe tehnologice si teste |  |
| TOTAL CAPITOL IV |  |

Antet stan_g_a	eDevize

#### !TOTAL 3.0 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT (fara TVA) [TOTAL 3.0 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT (cu TVA)

Sef proiect	Ofertant

-	;

', (•'.�_•.t�.'i .,,· '!•."!:::_- - :

-_--:-,hj�e_	1

l\	:'..-6�:L��\

Cah'\ ••	. '

LA,·

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI Executant:

Proiectant: Obiectivul:

Obiectul: Stadiul fizic:

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE 51 MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ 51 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT. DRAGOMIRESTI, JUDETUL DÂMBOVITA	•

  - CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT •

  - ARHITECTURA - LUCRARI NOI

Devize...

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |

| INFRASTRUCTURA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 IZF08A01> - Termoizolatie - polistiren extrudat - 20 cm - |  | mp | 340.000 |  |  |
|  | XPS |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 2002473101 - Polistiren extrudat 20cm grosime | mp | 343.400 |  |  |
| 2 RPCE07B+ - Folie polietilena - aplicata în doua straturi |  | mp | 340.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 CF41B01* - Tencuiala pe baza de ciment |  | mp | 162.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 RPCE31B+ - Adeziv bituminos |  | mp | 162.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 IZF28A* - Hidroizolatie membrana bituminoasa |  | mp | 162.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 RPCE27B+ - Mastic bituminos |  | mp | 162.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 7 IZF0BA0l> - Termoizolatie - polistiren extrudat - 10 cm - |  | mp | 162.000 |  |  |
|  | XPS |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 20012940 - Placa polistiren extrudat XPS, 10 cm gros | mp | 163.620 |  |  |
| TOTAL INFRASTRUCTURA |  |  |  |  |  |

| COMPARTIMENTARI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 RPCXG02C - Pereti compartimentare - caramida GVP - 10- |  | mc | 15.000 |  |  |
|  | 11,5 cm grosime (pentru pereti cu grosimea totala de 15 cm). Inclusiv mortar de zidarie. |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 RPCXG02C - Pereti compartimentare - caramida GVP - 30 |  | mc | 123.000 |  |  |
|  | cm grosime (pentru pereti cu grosimea totala de 35 cm). Inclusiv mortar de zidarie. |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | RPCE31E+ - Hidroizolatie membrana bituminoasa cu armatura din poliester netesut - la contactul zidariei cu placa de la cota +/- 0,00 | mp | 53.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | CQ04C* - Pereti dubli compartimentare din placi gips carton - structura profile metalice CD/UW 50 mm placate cu panouri din gips carton rezistent la umezeala RBI - cate o foaie pe fiecare fata | mp | 43.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11.1 | 500000017 - Placa GK 12,5 ignifugata | mp | 350.880 |  |  |
| 12 | CQ03C* - Pereti simpli gips carton - structura profile metalice UD/UW 30 mm placate cu panouri din gips carton - o foaie pe o singura fata | mp | O.OOO |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL COMPARTIMENTARI |  |  |  |  |  |

| FINISAJE EXTERIOARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | RPCJ04A02> - Tencuiala decorativa de soclu | mp | 51.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 14 | RPCJ0SA02> - Tencuiala decorativa | mp | 233.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | CFllC0l> - Amorsa - tencuiala decorativa de exterior | mp | 284.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | PF0lXA - Mortar de tinei | mp | 440.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | IZI02Cl - Plasa din fibra de sticla pentru armarea tencuielilor | mp | 440.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | IZF10A06" - Termoizolatie vata minerala bazaltica - 15 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K), inclusiv dibluri de montaj | mp | 340.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | IZF20B01" - Termoizolatie vata minerala bazaltica - 10 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K), inclusiv dibluri de montaj | mp | 77.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | IZF10A06" - Termoizolatie vata minerala bazaltica - 3 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K), inclusiv dibluri de montaj | mp | 23.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | CGllA0S" - Mortar adeziv termosistem | mp | 440.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 22 | PF0lXA - Tencuiala mortar pe baza de ciment | mp | 440.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23 | CE12A01> - Placaj HPL aspect lemn Inclusiv substructura si accesorii de prindere si montaj | mp | 28.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | CI01A02> - Placaj aspect caramida aparenta tip klinker sau similar Inclusiv adeziv, chit si accesorii rosturi | mp | 82.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | CO03A01> - Dop de bitum | ml | 56.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL FINISAJE EXTERIOARE |  |  |  |  |  |

| FINISAJE INTERIOARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | RES0031 - Tencuiala pe baza de ciment | mp | 809.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27 | RES0032 - Glet de finisaj | mp | 800.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | RES0033 - Amorsa vopsea lavabila de interior | mp | 800.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29 | RES0034 - Vopsea lavabila de interior - aplicata in dublu strat - culoare RAL 9003 | mp | 800.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) ·Lei· | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | S=3x4 |
| 30 | RES0035 - Placaj ceramic - faianta - inclusiv accesorii (chit rosturi si distantiere) si adeziv | mp | 95.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL FINISAJE INTERIOARE |  |  |  |  |  |

| PARDOSELI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | IZF12XE - Sapa de egalizare 3-5 cm | mp | 385.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 32 | CG42B01+ - Sapa de egalizare trepte scara | mp | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33 | RPCE26A+ - Hidroizolatie bituminoasa pensulabila | mp | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 34 | IZF08A01> - Termoizolatie - polistiren extrudat - 5 cm - XPS | mp | 25.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 34.1 | 200129401 - Placa polistiren extrudat XPS, 5 cm gros | mp | 25.250 |  |  |
| 35 | TG0lBl - Sapa slab armata 3-5 cm | mp | 25.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 36 | RPCE26A+ - Hidroizolatie bituminoasa pensulabila | mp | 35.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 37 | CF04B01> - Placaj exterior piatra naturala - granit culoare gri, grosime maxima 2 cm - inclusiv accesorii (distantiere si adeziv) | mp | 40.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 38 | CI02A01> - Placaj gresie antiderapanta - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii montaj | mp | 109.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 39 | CI02A01> - Placaj gresie antiderapanta - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii montaj | mp | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 40 | CG05C01> - Plinta gresie antiderapanta - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii de montaj lnaltime 10 cm | ml | 153.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 41 | CG09A01> - Plinta piatra naturala - granit - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii de montaj lnaltime 10 cm | ml | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 42 | RPCN0lAOl" - Profil metalic imbinare parchet-gresie | ml | 2.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 43 | CG11A02> - Pardoseala lemn de esenta tare - pentru sali de sport Inclusiv accesorii montaj conform recomandarilor furnizorului | mp | 275.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 44 | CG05Al - Plinta parchet din PVC sau material compozit | ml | 75.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 45 | CO0lA0l> - Trotuar de garda beton (latime variabila) cu urmatoarea stratificatie: • 10 cm beton • 15 cm strat de fundaţie pietris | mp | 35.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL PARDOSELI |  |  |  |  |  |

PLAFOANE

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 46 | CD08A02> - Tavan casetat suspendat Inclusiv structura metalica de sustinere si accesorii de montaj | mp | 54.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 47 | CD0SA0l> - Tavan casetat suspendat rezistent la umezeala Inclusiv structura metalica de sustinere si accesorii de montaj | mp | 56.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 48 | RPCJ05A02> - Tencuiala decorativa | mp | 21.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 49 | CFllC0l> - Amorsa - tencuiala decorativa de exterior | mp | 21.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 50 | PF0lXA - Mortar de tinei | mp | 21.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 51 | IZI02Cl - Plasa din fibra de sticla pentru armarea tencuielilor | mp | 21.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 52 | IZF13A01> - Termoizolatie polistiren expandat - 5 cm grosime. inclusiv dibluri de montaj | mp | 21.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 52.1 | 4321431 - Termoizolatie polistiren expandat 5cm | mp | 21.210 |  |  |
| 53 | CG11A05"' - Mortar adeziv termosistem | mp | 21.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 54 | PF0lXA - Tencuiala mortar pe baza de ciment | mp | 21.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 55 | RPCO53C% - Placaj lemn pentru tavane. Inclusiv structura de prindere (conform specificatiilor furnizorului) si ignifugare SAU Placaj HPL imitatie lemn Inclusiv structura de prindere (conform specificatiilor furnizorului) | mp | 220.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL PLAFOANE |  |  |  |  |  |

| INVELITORI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | RPCE31B+ - Hidroizolatie membrana bituminoasa armata, cu strat de protectie din ardezie Inclusiv accesorii de montaj (strat 2/2) | mp | 86.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 57 | RPCE31A+ - Hidroizolatie membrana bituminoasa cu armatura din poliester netesut (strat 1/2) | mp | 86.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 58 | DA06B1 - Strat DOC | mp | 86.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 59 | CF0lA0l" - Amorsa | mp | 86.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 60 | PF04A01> - Sapa de panta armata cu grosime minima 5 cm | mc | 4.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 61 | IZF08A01> - Termoizolatie - polistiren extrudat - 30 cm - XPS | mp | 42.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 61.1 | 20047324 - Polistiren extrudat 30 cm | mp | 42.420 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 62 | IZF03D2 - Bariera de vapori | mp | 86.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 63 | CFOlA0l" - Amorsa | mp | 86.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 64 | CG15Al - Sapa de egalizare cu grosime minima 3 cm | mc | 1.300 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 64.1 | 22021191 - Sapa de egalizare cu grosime minima 3 cm | mc | 1.326 |  |  |
| 65 | IZF08A01> - Termoizolatie - polistiren extrudat - 15 cm - XPS | mp | 55.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 65.1 | 92700264 - Placa polistiren extrudat 15cm | mp | 55.550 |  |  |
| 66 | RCSM10D% - Placaj placi fibrociment de exterior, grosime 2 cm. Inclusiv sturctura metalica usoara de sustinere | mp | 28.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 67 | RPCl13D# - lnvelitoare tabla faltuita culoare gri - RAL 9006. Inclusiv accesorii de prindere | mp | 441.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 68 | IZF05A01> - Folie anticondens cu strat de ventilatie (tip covoras). Inclusiv accesorii de montaj | mp | 441.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 69 | RPCH08A01> - Astereala scandura 2 cm | mp | 413.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) ·Lei· |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 70 | IZF04C01" - Termoizolatie vata minerala bazaltica semirigida - 15 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K). Montaj intre capriori. | mp | 413.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 71 | IZF72A* - Termoizolatie vata minerala bazaltica semirigida - 5 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K), inclusiv dibluri de montaj. Montaj pe suport placaj O5B | mp | 413.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 72 | IZF72A* - Termoizolatie vata minerala bazaltica semirigida caserata cu folie de aluminiu - 10 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K), inclusiv dibluri de montaj si banza adeziva din aluminiu pentru etansarea rosturilor. Prindere in placaj O5B. | mp | 413.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 73 | CD19E04" - Placaj gips carton rezistent la foc, grosime 12,5 mm. Montaj direct pe fata inferioara a capriorilor | mp | 413.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 74 | RMF41B# - Ignifugare lemn | mp | 1,323.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL INVELITORI |  |  |  |  |  |

| TAMPLARIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | RPCQ06A+ - Tamplarie PVC cu geam tripan Culoare lemn | mp | SO.OOO |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 75.1 | 600000196 - Fereastra aluminiu dublu canat | mp | 50.000 |  |  |
| 75.2 | 100014316 - Usi din prof/ie pvc-tip gealan - exterioare | mp | 50.000 |  |  |
| 76 | CK0lA0l" - Tamplarie PVC cu panou plin Culoare alba | mp | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

I

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA} - Lei - | TOTALUL (fara TVA} - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 77 | RCSO29E% - Usa lemn cu structra celulara - 1,00x2.10 | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL TAMPLARIE |  |  |  |  |  |

| ACCESORII SCARI/RAMPE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | RCSL02A01> - Balustrada metalica H=lOO cm. Cu doua maini curente | ml | 26.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 79 | RCSL0lA0l> - Balustrada sticla multistrat. Inclusiv accesorii de prindere | ml | 4.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 80 | RPLA61A - Profil antiderapant striat semnalizare - cauciuc pe suport de aluminiu | ml | 23.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 81 | 2453768111 - Marcaje tactile pentru persoane cu dizabilitati | mp | 8.000 |  |  |
| 82 | 24537681112 - Marcaje tactile | buc | 9.000 |  |  |
| TOTAL ACCESORII SCARI/RAMPE |  |  |  |  |  |

| PROFILE METALICE si ACCESORII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | RPCl22C+ - Glaf tabla, vopsit culoare RAL 9011 | ml | 22.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 84 | RPCl22C+ - Glaf tabla, vopsit culoare alba | ml | 22.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 85 | CG12A04"' - Glaf piatra naturala - granit culoare gri Inclusiv adeziv | mp | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

Dragos Vladulescu

Antet stan_g_a

Digitally signed by Dragos Vladulescu Date: 2025.02.18

eDevize

,	5.39.48 +021001

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 86 | W3H18Cl - Profil de inchidere atic - zincat, vopsit culoare RAL 9003, latime: 300 mm, inclusiv accesorii de montaj conf. specificatiilor producatorului. Montaj flotant. | ml | 31.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 87 | RPCE40A+ - Receptor cu parafrunzar cu flansa de etansare. Evacuare DN 110 | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 88 | RPCXl02A - Profil racord invelitoare tabla - jgheab. Inclusiv accesorii de montaj. | ml | 82.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 89 | CE03B01> - Jgheab metalic evacuare ape pluviale, vopsit in camp electrostatic. Inclusiv accesorii de montaj. | M | 82.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 90 | CE0SB0l> - Burlan metalic evacuare ape pluviale, vopsit in camp electrostatic. Inclusiv accesorii de montaj. | ml | 18.650 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 91 | CE0SG0l� - Profile parazapezi | ml | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL PROFILE METALICE si ACCESORII |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material I Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  |  |  |

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă I |  |  |  |  |  |
| T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte I | I |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte | I |  |  |  |

Antet stan_g_a	eDevize

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

I Beneficiu

I

IProfit

IT4 = T3 + Beneficiu

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

--

_  _Sef proiect .

•·:•,.

Ofertant

Deviz "3.1" - Formular F3

Formular generat

\ C-':•,-.,i•: i'

-

\ ---;-:

·: •iLil-.-�-7' :1.1 • ·1 •

\	(ă;.,•-

cu programul _ ---·--

1_	--·

1

I	Ct

(www.eDevize.ro)

Pagina 13 din 13

Antet stanga	eDevize

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI Executant:

Proiectant: Obiectivul:

Obiectul:

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ SI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT. DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA	•

3.0 CONSTRUIRE SALA DE SPORT

Devize...

Stadiul fizic:	3.2 REZISTENTA

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |

I

FUNDATII

- TSH0lXB - Decapare strat vegetal aproximativ 16cm

- TSC02A2 - Sapatura generala manuala/mecanizata

- RPCB13B# - Beton simplu C12/15 sub fundatii, inclusiv trepte beton simplu

mc	94.300

material: manopera:

utilaj: transport:

mc	726.000

material: manopera:

utilaj: transport:

mc	23.200

material: manopera:

utilaj: transport:

3.1

2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622

mc	23.432

- RCSB06C% - Beton armat C25/30 fundatii, inclusiv fundatii scari exterioare si rampe acces

mc	145.000

material: manopera:

utilaj: transport:

4.1

2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622

mc	145.000

- RPCC04B-01% - Cofraje pentru fundatii, inclusiv pentru fundatii scari exterioare si rampe acces

- CZ07A01> - Armatura (BS00C) in fundatii, inclusiv scari exterioare si rampe acces

mp	365.000

material: manopera:

utilaj: transport:

kg	12,310.000

material: manopera:

utilaj: transport:

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 7 CG31A% - Umplutura pamant local (argilos) compactat |  | mc | 48.100 |  |  |
|  | Dr95% sub placa pardoseala si perimetral constructiei formand baza suport pentru straturile terenului amenajat conform proiect arhitectura |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 RPCK078-02% - Umplutura pietris compactat Dr95% |  | mc | 58.900 |  |  |
|  | 20cm grosime sub placa pardoseala |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 RPCB06A# - Beton armat C25/30 in placa pardoseala |  | mc | 55.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 55.000 |  |  |
| 10 | CZ07A01> - Armatura (SPPB) in placa pardoseala | kg | 6,870.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTALFUNDATII |  |  |  |  |  |

| PARTER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | RPCB06A# - Beton armat C25/30 in stâlpi | mc | 46.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 46.000 |  |  |
| 12 | CB03Bl - Cofraje stâlpi | mp | 250.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CZ07A01> - Armatura (BS00C) in stâlpi | kg | 7,645.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 14 | RPCB06A# - Beton armat C25/30 in grinzi | mc | 62.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 62.000 |  |  |
| 15 | CB03B1 - Cofraje grinzi | mp | 565.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | CZ07A01> - Armatura (BS00C) in grinzi | kg | 10,761.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | RPCB06A# - Beton armat C25/30 in placi | mc | 11.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 11.000 |  |  |
| 18 | CB03B1 - Cofraje placi | mp | 75.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | CZ07A01> - Armatura (BS00C) in placi | kg | 1,065.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL PARTER |  |  |  |  |  |

| REALIZARE LUCRARI SECUNDARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | RPCB06A# - Beton armat C20/25 in centuri si stalpisori atice perimetrale | mc | 4.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 4.200 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 21 | CZ07A01> - Armatura (BS00C) in centuri si stalpisori atice perimetrale | kg | 720.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | CB03Bl - Cofraje pentru centuri si stalpisori atice perimetrale | mp | 53.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL REALIZARE LUCRARI SECUNDARE |  |  |  |  |  |

'JTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) I  Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	I	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

| Alte cheltuieli directe Contribuţia asiguratorie pentru muncă I T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | I | I | I | I | I | I |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | I | I | I | I |  |

I Beneficiu

I

IProfit

+

f---

IT4=T3 Beneficiu

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Sef  P.ro.i.!:!Ct

1 .:<·.,,:·.. '

I	D'.�

Ofertant

'0

,-w--,..w·-	\I t$ )

Pagina 4 din 4

1

Formular generat cu progrâmu

(www.eDevize.ro)

Beneficiar: Executant: Proiectant: Obiectivul:

Obiectul:

COMUNA DRAGOMIRESTI

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ SI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI. SAT, DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA	,

3.0 CONSTRUIRE SALA DE SPORT

Devize...

Stadiul fizic:	3.3 INSTALATII SANITARE

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |

| ' DISTRIBUTIE APA RECE / APA CALDA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 SA04A01> - Teava din polipropilena reticulata PN 16, |  | ml | 65.000 |  |  |
|  | D20mm, se va furniza cu mufe de îmbinare si fitinguri (coturi, teuri, reductii). Sistem complet de suporti din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, inclusiv tub gofrat de protectie la montajul in perete. |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 6701166 - Teava din polipropilena reticulata PN 16, 020mm | m | 66.300 |  |  |
| 1.2 | 6719485 - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM | buc | 5.200 |  |  |
| 1.3 | 6719493 - Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM | buc | 46.150 |  |  |
| 1.4 | 6719513 - Reductie din polipropilena avind diametrul 20X 16 MM | buc | 7.150 |  |  |
| 1.5 | 6719477 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20MM | buc | 4.550 |  |  |
| 2 SA04A01> - Teava din polipropilena reticulata PN 16, |  | ml | 35.000 |  |  |
|  | D25mm, se va furniza cu mufe de îmbinare si fitinguri (coturi, teuri, reductii). Sistem complet de suporti din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, inclusiv tub gofrat de protectie la montajul in perete. |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 6701167 - Teava din polipropilena reticulata PN 16, 025mm | m | 35.700 |  |  |
| 2.2 | 6719486 - Cot din polipropilena, avind diametrul 25 MM | buc | 2.800 |  |  |
| 2.3 | 6719494 - Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM | buc | 24.850 |  |  |
| 2.4 | 6719514 - Reductie din polipropilena avind diametrul 25Xl6MM | buc | 3.850 |  |  |
| 2.5 | 6719478 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25MM | buc | 2.450 |  |  |
| 3 5D01B# - Robinet închidere - golire 3/4" , PN16. |  | buc | 12.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 4551768 - Robinet inchidere - golire 3/4", PN16. | buc | 12.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 4 ID20Dl - Robinet inchidere l" , PN16. |  | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 4441616 - Robinet inchidere l", PN16. | buc | 4.000 |  |  |
| 5 ID20Dl - Robinet inchidere 1 1/4" , PN16 |  | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 4201616 - Robinet inchidere 1 1/4", PN16. | buc | 2.000 |  |  |
| 6 SD0lF0l> - Robinet dublu servici Dn 20 mm |  | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6.1 | 4202333 - Robinet dublu servici Dn 20 mm | buc | 1.000 |  |  |
| 7 VC09Al - Piesa de trecere PEHD / PP-R |  | buc | 14.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 5733241 - Piesa de trecere PEHD / PP-R | buc | 14.000 |  |  |
| 8 56533444 - Sistem de etansare la foc El 180, El 120 si El |  | buc | 8.000 |  |  |
|  | 60 cu material intumex |  |  |  |  |
| 9 SF0lA0l> - Efectuarea probei de presiune a conductelor |  | ans | 1.000 |  |  |
|  | de apa |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | ACF11A% - Spalarea conductelor | ans | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL DISTRIBUTIE APA RECE/ APA CALDA |  |  |  |  |  |

| CANALIZARE MENAJERA SI CONDENS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | S831B* - Teava din polipropilena pentru canalizare interioara, imbinata cu mufe de introducere si inele de etansare din cauciuc, inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare, din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare. Diametru: 20 mm | ml | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 11.1 | 5000044301 - Teava PE canalizare interioara 0=20, inclus ace. (mufe, ramificatii, coturi, sistem sustinre etc) | m | 30.600 |  |  |
| 12 | 5B318* - Teava din polipropilena pentru canalizare interioara, imbinata cu mufe de introducere si inele de etansare din cauciuc, inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare, din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare. Diametru: 50 mm | ml | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12.1 | 500004425 - Teava PE canalizare interioara 0=50, inclus ace. (mufe, ramificatii, coturi, sistem sustinre etc) | m | 61.200 |  |  |
| 13 | SB31E* - Teava din polipropilena pentru canalizare interioara, imbinata cu mufe de introducere si inele de etansare din cauciuc, inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare, din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare. Diametru: ll0 mm | ml | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13.1 | 500004420 - Teava PE canalizare interioara 0=110, inclus ace. (mufe, ramificatii, coturi, sistem sustinre etc) | m | 15.300 |  |  |
| 14 | 5B24B# - Sifon de pardoseala din fonta emailata,DN=S0 MM,combinat, cu 1 racord si iesire laterala | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14.1 | 4202931 - Sifon de pardosea/a, cu o intrare O 40 mm si o iesire laterala 050 mm cu opturator de miros | buc | 3.000 |  |  |
| 15 | SB49A3 - Caciula de ventilatie din tabla.Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d=l00mm | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15.1 | 4113582 - Caciula de ventilatie din tabla, d=lO0mm | buc | 2.000 |  |  |
| 16 | SB06A02> - Piesa de curatire din PVC-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, avand diametru de 110 mm | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16.1 | 6715504 - Piesa de curatire din PVC-U, pentru canalizare, diametru de 110 mm | buc | 2.000 |  |  |
| 17 | 56533444 - Sistem de etansare la foc El 180, El 120 si El 60 cu material intumex | buc | 6.000 |  |  |
| 18 | SF04A# - Efectuare proba etans,funct,lnstalatie canal din tubfonta sc,tevi pvc(u).pe,pp,pp-r fonta duct .d<=lO0mm | ANS | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 19 | SB24B# - Sifon de pardoseala din fonta emailata,DN=S0 MM.combinat, cu 1 racord si iesire laterala | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19.1 | 4202931 - Sifon de pardoseala, cu o intrare D 40 mm si o iesire laterala D50 mm cu opturator de miros | buc | 3.000 |  |  |
| TOTAL CANALIZARE MENAJERA SI CONDENS |  |  |  |  |  |

| OBIECTE SANITARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | SC02C01> - Lavoar din portelan , ventil de scurgere 1" cromat, sifon de scurgere tip butelie 11/4" cromat, cadru metalic de prindere in peretii de gipscarton, zincat, fixari de perete si de pardoseala fonoizolant;Culoare: alb inclusiv piese de trecere cu filet pentru racord la apa calda/rece | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20.1 | 2402224 - Lavoar din porte/an complet echipat | buc | 5.050 |  |  |
| 21 | SC13Bl - Vas WC din portelan , rama si capac din material plastic rigid, material marunt, de etansare, de fixare, rezervor 9 I montat in perete de gips carton cu suport de prindere; Culoare: alb- inclusiv piese de trecere cu filet pentru racord la apa rece | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21.1 | 2442743 - Vas closet, compet echipat | buc | 5.050 |  |  |
| 22 | SD06Al - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar/spalator avand D=l/2 toli | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22.1 | 4201304 - Baterie monocomanda pentru lavoar/spalator + accesorii | buc | 10.000 |  |  |
| 23 | SC0lC0l> - Cada de dus | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23.1 | 4200775 - Cada de dus | buc | 5.000 |  |  |
| TOTAL OBIECTE SANITARE |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj I Transport I TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I I |

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă I |  |  |  |  |  |
| T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

Antet stan_g_a	eDevize

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

| Cheltuieli indirecte Cheltuieli indirecte I T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I Beneficiu

IProfit

,IT4 = T3 + Beneficiu

| TOTAL GENERAL (fara TVA) TVA (19.00%) TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |
| --- | --- |

Sef proiect	Ofertant

Devize

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI Executant:

Proiectant: Obiectivul:

Obiectul: Stadiul fizic:

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ SI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT, DRAGOMIRESTI, JUDETUL DÂMBOVITA	,

3.0 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT •

3.4 INSTALATII TERMICE

-	•··

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar {fara TVA) - Lei - | TOTALUL {fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |

| I DISTRIBUTIE AGENT TERMIC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 SAlSB# - Teava de polipropilena de presiune + protectia |  | ml | 40.000 |  |  |
|  | tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 3/4" (PPR tip ,LE 32 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 6717089 - Tub din polipropilena, diametrul de 32 MM | m | 40,800 |  |  |
| 1.2 | 6719487 - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM | buc | 28.000 |  |  |
| 1.3 | 6719495 - Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM | buc | 18.000 |  |  |
| 1.4 | 6719516 - Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X 16 MM | buc | 4.000 |  |  |
| 2 IC06A01> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de |  | buc | 30.000 |  |  |
|  | incalzire montate in zid de caramida sau beton D = 3/4" |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 4204032 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4 | buc | 30,000 |  |  |
| 3 SAlSB# - Teava de polipropilena de presiune + protectia |  | ml | 40.000 |  |  |
|  | tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 1" (PPR tip ,LE 40 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 6717090 - Tub din polipropilena, diametrul de 40 MM | m | 40,800 |  |  |
| 3.2 | 6719488 - Cot din polipropilena, avind diametrul 40 MM | buc | 28.000 |  |  |
| 3.3 | 6719496 - Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM | buc | 18.000 |  |  |
| 3.4 | 6719519 - Reductie din polipropilena avind diametrul 40X 20 MM | buc | 4.000 |  |  |
| 4 IC06A02> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de |  | buc | 40.000 |  |  |
|  | incalzire montate in zid de caramida sau beton D = 1" |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 42040681 - Bratari tevi instalatii apa si gaze l" | buc | 40.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| S SAlSB# - Teava de polipropilena de presiune + protectia |  | ml | 20.000 |  |  |
|  | tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 1 1/4" (PPR tip tE 50 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 6717091 - Tub din polipropilena, diametrul de 50 MM | m | 20.400 |  |  |
| 5.2 | 6719489 - Cot din polipropilena, avind diametrul 50 MM | buc | 14.000 |  |  |
| 5.3 | 6719497 - Teu din polipropilena avind diametrul 50 MM | buc | 9.000 |  |  |
| 5.4 | 6719522 - Reductie din polipropilena avind diametrul 50X 20 MM | buc | 2.000 |  |  |
| 5.5 | 3008 - Aparat de sudura in mediu de argon tip tv-350 27kva | ora | 0.838 |  |  |
| 6 IC06A06> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de |  | buc | 20.000 |  |  |
|  | incalzire montate in zid de caramida sau beton D = 1 1/4" |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6.1 | 4204082 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1 "1/4" | buc | 20.000 |  |  |
| 7 SAlSB# - Teava de polipropilena de presiune + protectia |  | ml | SO.OOO |  |  |
|  | tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 1 1/2" (PPR tip tE 63 mm izolatie tip Kaiflex de 30mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 6717092 - Tub din polipropilena, diametrul de 63 MM | m | 51.000 |  |  |
| 7.2 | 6719490 - Cot din polipropilena, avind diametrul 63 MM | buc | 35.000 |  |  |
| 7.3 | 6719498 - Teu din polipropilena avind diametrul 63 MM | buc | 22.500 |  |  |
| 7.4 | 6719526 - Reductie din polipropilena avind diametrul 63 X 25 MM | buc | 5.000 |  |  |
| 7.5 | 3008 - Aparat de sudura in mediu de argon tip tv-350 27kva | ora | 2.095 |  |  |
| 8 IC06A06> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de |  | buc | SO.OOO |  |  |
|  | incalzire montate in zid de caramida sau beton D = 11/2" |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8.1 | 42040821 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1"1/2" | buc | 50.000 |  |  |
| 9 IC39Ml - Confectionarea si montarea tevii de protectie la |  | buc | 6.000 |  |  |
|  | trecerea conductelor prin plansee D = 1" |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | IC09AOS> - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee D = 11/4" | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | 1IC44Al# - Confectionarea montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri D = l" | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | FE03El - Teava de cupru + protectia tevii, Cu 35xl,5 (mm izolatie de 50mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12.1 | 3335597 - Teava de cupru + protectia tevii, Cu 35xl,5 (mm izolatie de 50mm) | ml | 15.450 |  |  |
| 13 | FE03E2 - Teava de cupru + protectia tevii, Cu 42x2 (mm izolatie tip Kaiflex de 30mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13.1 | 33357672 - Teava de cupru + protectia tevii, Cu 42x2 (mm izolatie de 30mm) | ml | 15.450 |  |  |
| 14 | WlSH04C% - Conducta scurgere condens+ fir electric | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14.1 | 63098481 - Conducta scurgere condens+ fir electric | buc | 2.000 |  |  |
| 15 | RPLB20A - Filtru magnetita EUROACQUE tip HX l" 1/4 | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15.1 | 7801794 - Filtru magnetita EUROACQUE tip HX 1" 1/4 | buc | 2.000 |  |  |
| 16 | ATE38XA - Modul AXC 30-cascadare pdc | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16.0 | 980000095 - Modul AXC 30-cascadare pdc | buc | 1.000 |  |  |
| 17 | IB05A01> - Electrovana cu 3 cai pentru ventiloconvector | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17.1 | 5701583 - Convectoradiator seven 600 14 elem cod 3os 0600 | buc | 3.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 18 | FE27B1 - Compensator de dilatare liniar din inox D = 1 1/4"" - cu 4 ghidaje | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18.1 | 7310076 - Compensator de dilatare liniar din inox D = 1 1/4"" - cu 4 ghidaje | buc | 2.000 |  |  |
| 19 | 1D12El - Robinet de otel sferic pentru instalatii de incalzire cu D = 15 mm pentru golire (robinet de golire cu sfera, cu dop si portfurtun D=l/2 ") | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19.1 | 4202729 - Robinet de otel sferic pentru instalatii de incalzire cu D = 15 mm | buc | 4.000 |  |  |
| 20 | IDOSAOl> - Ventil automat de dezaerisire | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20.0 | 4201664 - Ventil automat de dezaerisire | buc | 2.000 |  |  |
| 21 | IA24D1 - Supapa de siguranta din alama cu Dn = 1 1/2" etalonata si agrementata ISCIR | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | RPIC25G# - Flanse pentru conectare la pompe, vane si distribuitoare | kg | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23 | SD19A# - Robinet de retinere cu ventil 0=21/2 " | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23.1 | 4201717 - Robinet retinere ventil 2 1/2 PN 6 mufa ni522 | buc | 2.000 |  |  |
| 24 | SD19G# - Robinet de retinere cu ventil D=2" | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24.1 | 4201705 - Robinet retinere ventil 2 PN 6 mufa ni522 | buc | 2.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 25 | SD19A# - Robinet de retinere cu ventil D=ll/2" | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25.1 | 4201690 - Robinet retinere ventil 1 1/2 PN 6 mufa ni522 | buc | 2.000 |  |  |
| 26 | SD19A# - Robinet de retinere cu ventil D=ll/4" | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26.1 | 4201688 - Robinet retinere ventil 1 1/4 PN 6 mufa ni522 | buc | 2.000 |  |  |
| 27 | FE09Al - Filtru Y cu sita de cupru Dn 40mm | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | SE56A# - Filtru magnetita Dn 40mm | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28.1 | 7336246 - Filtru magnetita Dn 40mm | buc | 2.000 |  |  |
| 29 | IC37Al - Confectii metalice din teava pentru distribuitor, colector si butelie de egalizare a presiunii | kg | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 30 | IZL05XF - Pregatirea suprafetelor de metal prin curatire cu peria de sarma | mp | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31 | IZH07A - Izolarea conductelor cu saltele SPS vata minerala tip P confectionata pe santier cu circonferinta termoizolatiei sub 35 cm - grosime termoizolatie + protectia ei suplimentara pentru exterior | mp | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 32 | 12105D1 - Protectia izolatiei la conducte exterioare cu tabla zincata de 0.5mm grosime | mp | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA} - Lei - | TOTALUL (fara TVA} - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 33 | ACF068% - Dispozitive sustinere si ancorare aparate si conducte | kg | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 34 | VC34C# - Confectionarea disp. De sustinere si ancorare (consola, cadru, ancoraje, etc.) pentru aparate si conducte | kg | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 35 | M7G01A01> - Forte de munca pt. probe la terminarea montajului - inst. anexe la termoficare | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 36 | RPIZD23A% - Protectia termoizolatiei cu tabla de otel zicat sau alte materiale metalice profilate si rezistente la conditii climatice exterioare (mascare suplimentara conducte exterioare) | mp | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 37 | Fll5D2 - Etilen glicol concentrat pentru incarcare instalatie racire | litri | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 37.1 | 7321221 - Etilenglicol | litri | 30.000 |  |  |
| 38 | FF0lAl - Termometre, mamometre sau terme-manometre | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 39 | IE01B01> - Efectuarea probei de etanseitate la presuine a instalatiei de incalzire | ans | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 40 | IE02B1# - Efectuarea probei de dilatare-contactare si functionare a instalatiei de incalzire | ans | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

Deviz "3.4" - Formular F3	Pagina 6 din 7

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 41 | SF01B02> - Efectuare proba de etanseitate la presiune a instalatiei exterioare de apa | ans | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 42 | ACE07Bl - Spalarea si dezinfectarea conductelor | ans | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL DISTRIBUTIE AGENT TERMIC |  |  |  |  |  |

)TAL 1 (Cheltuieli directe)

|  | Greutate | Materiale | (tone) | I | Ore | Manopera | I | Material | I | Manopera | I | Utilaj | I | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  |  | I |  |  | I |  | I |  | I |  |  |  |

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă I |  |  |  |  |  |
| T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

Cheltuieli indirecte Cheltuieli indirecte	I

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

I Beneficiu	 IProfit

f--

IT4 = T3 + Beneficiu

| TOTAL | GENERAL | (fara TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TVA | (19.00%) |  |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |  |  |

\

Sef proiect	Ofertant

\

'

Deviz "3.4" - Formular F3	Pagina 7 din 7

Beneficiar: Executant: Proiectant: Obiectivul:

Obiectul:

COMUNA DRAGOMIRESTI

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE 51 MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ 51 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT. DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA	•

4.0 RETELE EXTERIOARE

Devize...

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| o | 1 | 2 | 3 |

| I CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare |  |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta |  |
| 4 | 4.1.3 | Arhitectura |  |
| 5 | 4.1.4 | lnstalatii |  |
|  |  | 4.1 INSTALAT/I SANITARE |  |
|  |  | 4.2 INSTALAT/I CURENT/ TARI |  |
| 8 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii |  |
| TOTAL CAPITOL I |  |  |  |

| CAPITOL li li. Montaj |  |
| --- | --- |
| 10 14.2 I Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |
| TOTAL CAPITOL li |  |

| CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |
| 13 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |
| 14 | 4.5 | Dotari |  |
| 15 | 4.6 | Active necorporale |  |
| TOTAL CAPITOL III |  |  |  |

| CAPITOL IV IV. Probe |  |
| --- | --- |
| 17 16.2 I Probe tehnologice si teste |  |
| TOTAL CAPITOL IV |  |

!TOTAL 4.0 RETELE EXTERIOARE (fara TVA)

!TOTAL 4.0 RETELE EXTERIOARE (cu TVA)

Director	Sef proiect

,

�

i C

\

\	-'

1-·

i	Câ\in - <., 1::1,,�\  \

I	L"	.	- -·I •	I

\�f"••··.-'.i::._\

't.J c, .	••• I

I I '' •, -� . •  ' ,  •	�----

�\' "" C•	-	--1

Ofertant

Antet stanga	eDevize

Devize

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI Executant:

Proiectant: Obiectivul:

Obiectul:

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE 51 MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ 51 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT. DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA	•

4.0 RETELE EXTERIOARE

-	•••

Stadiul fizic:	4.1 INSTALATII SANITARE

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 AcE116B1* - Camin de canalizare menajera prefabricat |  | buc | 7.000 |  |  |
|  | din polietilena corugata cu <l> 1100 mm, complet echipat |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 500003316 - Baza camin PE, O = 1100 | buc | 7.000 |  |  |
| 1.2 | 500003336 - Coloana camin PE, O = 1100 | buc | 7.140 |  |  |
| 1.3 | 500003229 - Tub telescop tip A15 - C250 pt. camin O = 1100 | buc | 7.000 |  |  |
| 1.4 | 5000033821 - Inel de beton pt.camin 0=1100 mm | buc | 7.000 |  |  |
| 2 AcE116B1* - Camin de canalizare menajera prefabricat |  | buc | 2.000 |  |  |
|  | din polietilena corugata cu Cil 600 mm, complet echipat |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 500003306 - Baza camin PP, O = 600mm | buc | 2.000 |  |  |
| 2.2 | 500003329 - Coloana corugata camin 0600mm | buc | 2.040 |  |  |
| 2.3 | 500003230 - Tub telescop tip 0400 pt. camin O = 600 | buc | 2.000 |  |  |
| 2.4 | 500003382 - Inel de beton pt.camin 0=600 mm | buc | 2.000 |  |  |
| 3 ACD0lll - Capac şi ramă STAS 2308-81 pentru cămine cu |  | buc | 9.000 |  |  |
|  | piesă suport carosabil |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 GD17H% - Teava din polietilena de inalta densitate PE 80 |  | ml | 20.000 |  |  |
|  | 020mm , Pn 10, montata ingropat |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 7106272 - Teava din polietilena pe 80 sdrll dext = 20MM, PNl0 | m | 20.100 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 5 GD17H% - Teava din polietilena de inalta densitate PE 80 |  | ml | 35.000 |  |  |
|  | 040mm, Pn 10, montata ingropat |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 7106274 - Teava din polietilena pe 80 sdrll dext = 40fv1fv1, PNlO | m | 35.175 |  |  |
| 6 AcD27Al* - Montarea tuburilor Dn=ll0 mm din PVC-KG, |  | ml | 80.000 |  |  |
|  | imbinate prin mufe si garnituri, la canalizari exterioare |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6.1 | 500003763 - Tub uPVC-KG cu mufa si garnitura D=110x3.0mm; L=2.0m | m | 81.600 |  |  |
| 7 SA05A01> - Teava PEHD 100 |  | ml | 35.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 W2H03A01> - Folie avertizare a conductelor ingropate |  | ml | 170.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 RPCXA0lA - Sapatura manuala pamant spatii limitate |  | ml | 170.000 |  |  |
|  | <lm. sub 1. 5m. adinc la sant canale etc. |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | RPCXAOlA - Sapatura manuala in gropi poligonale pt camine sau vane cu PIV pentru 11 camine | ml | 170.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | TSD01D02> - Împrăştierea cu lopata a pământului afânat, strat uniform 10-30cm grosime cu sfărâmarea bulgărilor teren tare | mc | 10.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | TSD03801> - Compactarea cu maiul de mână a umplut. Executate pe strat cu udarea fiecărui strat de 10 cm grosime teren coeziv | mc | 28.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. o 1 14 15 16 17 18 19 | Capitol de lucrari 1 3RLE2RC81A - Susţineri din lemn pentru cabluri şi conducte întâlnite în săpătură: uşoare ACE09A01> • Montarea parapetelor şi podeţelor metalice de inventar la şanţuri pentru conducte ACEOSA02> - Umplutură în şanţ la conducte de alim. cu apă şi canalizare cu: nisip TRA01B07> - Transportul rutier al pamântului sau molozului cu autobasculanta la distanţa de 3km SFOlAOl> - Efectuare probă de etanşeitate la presiune a instalaţiei exterioare de apă ACF11A% - Spălarea şi dezinfectarea conductelor SF04A# - Efectuarea probelor de etansietate la conductele de canalizare | U.M. 2 mp mp mc mc ans ans ans | Cantitatea 3 144.000 material: manopera: utilaj: transport: SO.OOO material: manopera: utilaj: transport: 4.500 material: manopera: utilaj: transport: 7.000 material: manopera: utilaj: transport: 2.000 material: manopera: utilaj: transport: 2.000 material: manopera: utilaj: transport: 2.000 material: manopera: utilaj: transport: | Pretul unitar (fara TVA) - Lei· 4 | TOTALUL (fara TVA) ·Lei· 5=3x4 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| I Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

| Alte cheltuieli directe Contribuţia asiguratorie pentru muncă I T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Antet stan_g_a	eDevize

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte I |  |  |  | I I |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  | I I |

I Beneficiu

I

I,Profit

IT4 = T3 + Beneficiu

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Sef proiect

:-'

Ofertant

Pagina 4 din 4

Antet stanga	eDevize

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI Executant:

Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:		REABILITARE, EXTJNDERE ŞI M_QDERNIZARE SEDIU DE ŞCOALĂ ŞI CONSTRUIRE SALA DE SPORT IN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA	•

Obiectul:	 4.0 RETELE EXTERIOARE Stadiul fizic:	4.2 INSTALATII CURENT! TARI

Devize...

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 RPED1OH% - Cablu cupru CYABY 4x 185,0 mmp |  | ml | SO.OOO |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 4803151 - Cablu cupru CYABY 4x 185,0 mmp | m | 50.500 |  |  |
| 2 EAllB# - Tub de protectie din PVC tip greu, D =100 mm, |  | ml | SO.OOO |  |  |
|  | pentru protectia cablului |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 6704686 - Tub de protectie din PVC tip greu, D =100 mm | buc | 51.250 |  |  |
| 3 RPCXAOlA - Sapatura manuala in spatii limitate |  | ml | SO.OOO |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 GDllAl# - Umplutura din nisip ca strat de protectie |  | ml | SO.OOO |  |  |
|  | pentru conductoarele electrice |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| S TSDO1B1 - lmprastierea pamantului cu lopata in straturi |  | ml | SO.OOO |  |  |
|  | uniforme |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 TSDO3BO1> - Compactarea cu maiul de mana |  | mc | SO.OOO |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

Antet stang_a	eDevize

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei· | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 7 TRI03B01> - lncarcarea materialaului in exces in masina |  | tona | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 TRAOlAlO> - Transportul materialului in exces la 15km |  | tona | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 W2E02D01> - Bloc de masura si protectie trifazic |  | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 7322309 - Bloc de masura si protectie trifazic | buc | 1.000 |  |  |
| 10 | W2HOSA# - Banda de avertizare, strat protector cu folie PVC | ml | SO.OOO |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | EH01A02> - lncercarea cablurilor de energie sub lkV | ans | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Recapitulatie	I	Valoare	I	Material	I Manopera  I	Utilaj	I  Transport  I	TOTAL	I

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă I |  |  |  |  |  |
| T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte I | I I |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte | I I |  |  |

#### I Beneficiu

I

IProfit

IT4 = T3 + Beneficiu

Deviz "4.2" - Formular F3	Pagina 2 din 3

Antet stan_g_a	eDevize

| TOTAL | GENERAL | (fara TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TVA | (19.00%) |  |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |  |  |

··s_ef1p_roiect. r •

·-••' ·ct.,	. ·,.'!.·,

\

\

Deviz "4.2" - Foi'inutar F3

Ofertant

Pagina 3 din 3

Antet stanga	eDevize

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI Executant:

Proiectant: Obiectivul:

Obiectul:

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTJNDERE ŞI M_ODERNIZARE SEDIU DE ŞCOALĂ ŞI CONSTRUIRE SALA DE SPORT IN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA	•

5.0 AMENAJAREA INCINTEI

Devize...

CENTRALIZATORUL

## cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| o | 1 | 2 | 3 |

| I CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare |  |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta |  |
| 4 | 4.1.3 | Arhitectura |  |
|  |  | 5.1 ARHITECTURA· DESFIINTARE & LUCRARI NOI |  |
| 6 | 4.1.4 | lnstalatii |  |
| 7 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii |  |
| TOTAL CAPITOL I |  |  |  |

| CAPITOL li li. Montaj |  |
| --- | --- |
| 9 14.2 IMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |
| TOTAL CAPITOL li |  |

| CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |
| 12 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |
| 13 | 4.5 | Dotari |  |
| 14 | 4.6 | Active necorporale |  |
| TOTAL CAPITOL III |  |  |  |

| CAPITOL IV IV. Probe |  |
| --- | --- |
| 16 16.2 IProbe tehnologice si teste |  |
| TOTAL CAPITOL IV |  |

Antet stang_a	eDevize

!TOTAL 5.0 AMENAJAREA INCINTEI (fara TVA)

!TOTAL 5.0 AMENAJAREA INCINTEI (cu TVA)

-Sef,�roiect:

I

-\

-\

Ofertant

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI Executant:

Proiectant: Obiectivul:

Obiectul: Stadiul fizic:

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE 51 MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ 51 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT. DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA	,

5.0 AMENAJAREA INCINTEI

5.1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRARI NOI

Devize...

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |

| I DESFACERI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 RCSS19G% - Desfacere platforme betonate, grosime |  | mp | 851.000 |  |  |
|  | variabila |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |

| AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 CO02XA - Alei rutiere - realizate cu urmatoarea |  | mp | 149.000 |  |  |
|  | stratificatie • 8 cm pavele prefabricate din beton • sapa semiuscata • nisip pentru umplerea rosturilor dintre pavele |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 RPCS06C# - Pavaj pietonal - realizat cu urmatoarea |  | mp | 266.500 |  |  |
|  | stratificatie: • 6 cm pavele prefabricate din beton • sapa semiuscata • nisip pentru umplerea rosturilor dintre pavele |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 DElODl - Borduri prefabricate din beton C30/37 - |  | ml | 132.000 |  |  |
|  | dimensiuni 5 x 20 cm asezate pe fundatie din beton de ciment C16/20 |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 DB23G# - Borduri prefabricate din beton C30/37 - |  | ml | 38.500 |  |  |
|  | dimensiuni 10 x 15 cm asezate pe fundatie din beton de ciment C16/20 |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 6 IFB09Cl - Platforma europubele cu urmatoarea |  | mp | 13.500 |  |  |
|  | stratificatie: • 10 cm beton • 15 cm strat de fundaţie pietris |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7 TSA0lGl - Decopertare strat vegetal, nivelare si |  | mc | 65.000 |  |  |
|  | compactare - inlaturarea stratului vegetal pe o adancime de 50 cm pentru pregatirea zonelor platformelor rutiere si parcarilor |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 TSA0lCl - Decopertare strat vegetal, nivelare si |  | mc | 100.000 |  |  |
|  | compactare - inlaturarea stratului vegetal pe o adancime de 35 cm pentru pregatirea aleilor pietonale |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |  |

| DOTARI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 DE0SA0l> - Marcaje parcare persoane cu dizabilitati |  | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | 800000057 - Panou cu insemnul "P" si simbolul "persoana in fotoliu rulant" | buc | 1.000 |  |  |
| 11 | DE0SA0l> - Marcaj 1,20x5,40 m linii paralele | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL DOTARI |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) 1 | Ore | Manopera | I | Material | I | Manopera | I | Utilaj | I | Transport | TOTAL I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | I |  | I |  | I |  |  | I |

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă I |  |  |  |  |  |
| T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | I | I | I | I | I |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | I | I | I | I |

Deviz "5.1" - Formular F3	Pagina 2 din 3

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

I Beneficiu

IProfit

IT4 = T3 + Beneficiu

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

,• sef p�tj)�ct- ..

---·�- ·

'	,, ..�_

··-

L---

1,,- :,

Ofertant

\

Deviz "5.1" - Formular F3	Pagina 3 din 3

Antet stang_a	eDevize

Beneficiar: Executant: Proiectant: Obiectivul:

Obiectul:

COMUNA DRAGOMIRESTI

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ SI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT. DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA	•

6.0 ÎMPREJMUIRE TEREN

Devize

-	--·•··

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| o | 1 | 2 | 3 |

| I CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare |  |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta |  |
|  |  | 6.2 REZISTENTA |  |
| 5 | 4.1.3 | Arhitectura |  |
|  |  | 6.1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRARI NOI |  |
| 7 | 4.1.4 | lnstalatii |  |
| 8 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii |  |
| TOTAL CAPITOL I |  |  |  |

| CAPITOL li li. Montaj |  |
| --- | --- |
| 10 14,2 IMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |
| TOTAL CAPITOL li |  |

| I CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |
| 13 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |
| 14 | 4.5 | Dotari |  |
| 15 | 4.6 | Active necorporale |  |
| TOTAL CAPITOL III |  |  |  |

| CAPITOL IV IV. Probe |  |
| --- | --- |
| 17 16.2 IProbe tehnologice si teste |  |
| TOTAL CAPITOL IV |  |

Antet stan.9a	eDevize

#### !TOTAL 6.0 ÎMPREJMUIRE TEREN (fara TVA)

!TOTAL 6.0 ÎMPREJMUIRE TEREN (cu TVA)

Director	Sef proiect	Ofertant

r

Beneficiar: Executant: Proiectant: Obiectivul:

Obiectul: Stadiul fizic:

COMUNA DRAGOMIRESTI

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE 51 MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ 51 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT, DR}\GOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA	,

  - IMPREJMUIRE TEREN

  - ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRARI NOI

-	•..

Devize

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei· | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |

| l DESFACERI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 RPCT05A01> - Desfacere fundatie si soclu împrejmuire |  | mc | 45.000 |  |  |
|  | existenta - 165 ml |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 RPCS16Cl - Desfacere gard panouri metalice si plasa |  | ml | 165.000 |  |  |
|  | bordurata inclusiv stalpi metalici (100 bucati) |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 RPCS19D+ - Desfacere împrejmuire din vegetatie - |  | ml | SO.OOO |  |  |
|  | eliberarea terenului de vegetatie pe limita de proprietate |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| r0TAL DESFACERI |  |  |  |  |  |

| COMPARTIMENTARI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 TClOAl - Centura din beton slab armat |  | mc | 5.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 | mc | 5.544 |  |  |
| TOTAL COMPARTIMENTARI |  |  |  |  |  |

| FINISAJE EXTERIOARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 CI01A02> - Placaj aspect caramida aparenta tip klinker |  | mp | 179.000 |  |  |
|  | sau similar Inclusiv adeziv, chit si accesorii rosturi |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 6 PF0lXA - Tencuiala mortar pe baza de ciment |  | mp | 179.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7 CG12A04" - Glaf piatra naturala - granit culoare gri |  | mp | 57.000 |  |  |
|  | Inclusiv adeziv |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL FINISAJE EXTERIOARE |  |  |  |  |  |

| PROFILE METALICE si ACCESORII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 CO07Al - Gard confectionat din teava rectangulara 40 x |  | ml | 155.500 |  |  |
|  | 40 x 2 mm. Distanta intre elementele verticale maxim 10 cm. Stalpi de sustinere teava rectangulara 80x80x3 mm la distanta de maxim 2 m. Elemente orizontale teava rectangulara 40x30x3 mm, doua bucati lnaltime panou 1,20 m Vopsit in camp electrostatic, gri antracit |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 CLl0A0l" - Poarta metalica din teava rectangulara 40 x |  | buc | 2.000 |  |  |
|  | 40 x 2 mm. Distanta intre elementele verticale maxim 10 cm. Elemente orizontale teava rectangulara 40x30x3 mm, trei bucati lnaltime poarta 1,80 m Latime poarta 2,00 m Poarta dubla Inclusiv balamale, broasca si manere. Vopsita in camp electrostatic, gri antracit |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | CLl0A0l" - Poarta metalica din teava rectangulara 40 x 40 x 2 mm. Distanta intre elementele verticale maxim 10 cm. Elemente orizontale teava rectangulara 40x30x3 mm, trei bucati lnaltime poarta 1,80 m Latime poarta 1,00 m Poarta dubla Inclusiv balamale, broasca si manere. Vopsita in camp electrostatic, gri antracit | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | CLl0A0l" - Poarta metalica din teava rectangulara 40 x 40 x 2 mm. Distanta intre elementele verticale maxim 10 cm. Elemente orizontale teava rectangulara 40x30x3 mm, trei bucati lnaltime poarta 1,80 m Latime poarta 4,50 m Poarta dubla Inclusiv balamale, broasca si manere. Vopsita in camp electrostatic, gri antracit | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | CO07Al - Gard confectionat din teava rectangulara 40 x 40 x 2 mm. Distanta intre elementele verticale maxim 10 cm. Stalpi de sustinere teava rectangulara 80x80x3 mm la distanta de maxim 2 m. Elemente orizontale teava rectangulara 40x30x3 mm, trei bucati lnaltime panou 1,80 m Vopsit in camp electrostatic, gri antracit | ml | SO.OOO |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL PROFILE METALICE si ACCESORII |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| I Greutate Materiale (tone) I Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | I | Transport | I | TOTAL | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I I |  |  | I |  | I |  | I |  |

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Deviz "6.1" - Formular F3	Pagina 2 din 3

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă I |  |  |  |  |  |
| T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte I |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |

II Beneficiu

IProfit

T4 = T3 + Beneficiu

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

'

r\,'	��f proiect

Ofertant

0·

\ _:

--	---

Deviz "6.1" - Formular F3	Pagina 3 din 3

Beneficiar: Executant: Proiectant: Obiectivul:

Obiectul: Stadiul fizic:

COMUNA DRAGOMIRESTI

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE 51 MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ 51 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT, DR�GOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA	,

6.0 IMPREJMUIRE TEREN

  - REZISTENTA

-	•..

Devize

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar {fara TVA) - Lei - | TOTALUL {fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | S=3x4 |

| ! FUNDATII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TSC02A2 - Sapatura generala manuala/mecanizata |  | mc | 36.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 RPCB13B# - Beton simplu C12/15 sub fundatii, inclusiv |  | mc | 17.100 |  |  |
|  | trepte beton simplu |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 | mc | 17.271 |  |  |
| 3 RCSB06C% - Beton armat C20/30 fundatii împrejmuire |  | mc | 33.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 33.500 |  |  |
| 4 RPCC04B-0l% - Cofraje pentru fundatii împrejmuire |  | mp | 192.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 CZ07A01> - Armatura {BS00C) in fundatii împrejmuire |  | kg | 2,749.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTALFUNDATII |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 {Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale {tone) | Ore Manopera | I | Material | I | Manopera | I | Utilaj | Transport | TOTAL I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | I |  | I |  |  |  | I |

Deviz "6.2" - Formular F3	Pagina 1 din 2

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă I |  |  |  |  |  |
| T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

#### Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	I

I

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

#### I Beneficiu

I,Profit

IT4 = T3 + Beneficiu

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Director	,···-Sef proiect	Ofertant

II·-�·-.,	,

I O·

I

·-··- � ---

!

I

,

Formular generat cu programul	Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 2 din 2

Beneficiar: Executant: Proiectant: Obiectivul:

Obiectul:

COMUNA DRAGOMIRESTI

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE 51 MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ 51 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT. DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA	•

7.0 AMENAJARE SPATII VERZI

Devize

-	•··

CENTRALIZATORUL

## cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| o | 1 | 2 | 3 |

| CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare |  |
|  |  | 7.1 SPATII VERZI |  |
| 4 | 4.1.2 | Rezistenta |  |
| 5 | 4.1.3 | Arhitectura |  |
| 6 | 4.1.4 | lnstalatii |  |
| 7 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii |  |
| TOTAL CAPITOL I |  |  |  |

| CAPITOL li li. Montaj |  |
| --- | --- |
| 9 14,2 IMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |
| TOTAL CAPITOL li |  |

| CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |
| 12 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |
| 13 | 4.5 | Dotari |  |
| 14 | 4.6 | Active necorporale |  |
| TOTAL CAPITOL III |  |  |  |

| CAPITOL IV IV. Probe |  |
| --- | --- |
| 16 16.2 IProbe tehnologice si teste |  |
| TOTAL CAPITOL IV |  |

!TOTAL 7.0 AMENAJARE SPATII VERZI (fara TVA)

!TOTAL 7.0 AMENAJARE SPATII VERZI (cu TVA)

/..s,.'.,.\.

/

;

<l':

.

;,

"

�1'	to,

�C'/t,r�.r

Sef	pr<?_��ct	Ofertant

Devize

Antet stan.9.a	eDevize

Beneficiar: Executant: Proiectant: Obiectivul:

Obiectul: Stadiul fizic:

COMUNA DRAGOMIRESTI

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE 51 MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ 51 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT. DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA	•

7.0 AMENAJARE SPATII VERZI

7.1 SPATII VERZI

---•··

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |

| AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TSE0lCl - Decopertare si nivelare teren |  | mc | 120.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 SPVA14A - Completare cu pamant vegetal |  | mc | 120.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 SLVB06A1B1 - Amanajare spatii verzi - gazon Inclusiv |  | mp | 1,098.000 |  |  |
|  | pregatirea solului |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 RPDA27A# - Plantare arbori - foioase |  | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 RPDA27A# - Plantare arbusti si plante ornamentale |  | buc | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

#### Alte cheltuieli directe

Deviz "7.1" - Formular F3	Pagina 1 din 2

Antet stan_g_a	eDevize

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte I |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |

I Beneficiu

IProfit

IT4 = T3 + Beneficiu

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

/��"'

Deviz "7.1"

Sef proiect

r.

Ofertant

Pagina 2 din 2

Antet stanga	eDevize

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI Executant:

Proiectant: Obiectivul:

Obiectul:

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ SI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT, DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA	,

8.0 ORGANIZAREA EXECUTIEI

Devize...

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

| Nr cap. Valoare (fara TVA) Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari General Lei o 1 2 3 CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |
| --- | --- |
| - 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare - 4.1.2 Rezistenta - 4,1.3 Arhitectura - 4.1.4 lnstalatii - 4.1.5 Alte categorii de constructii 8,1 ORGANIZAREA EXECUT/El TOTAL CAPITOL I |  |

| CAPITOL li li. Montaj |  |
| --- | --- |
| 9 14,2 IMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale TOTAL CAPITOL li |  |

| CAPITOL III III. Procurare |  |
| --- | --- |
| - 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport - 4.5 Dotari - 4.6 Active necorporale TOTAL CAPITOL III |  |

| CAPITOL IV IV. Probe |  |
| --- | --- |
| 16 16.2 IProbe tehnologice si teste TOTAL CAPITOL IV |  |

Antet stang_a	eDevize

#### jTOTAL 8.0 ORGANIZAREA EXECUTIEI (fara TVA)

!TOTAL 8.0 ORGANIZAREA EXECUTIEI (cu TVA)

Pir�ţ-o	Sef proiect	Ofertant

--

Antet stanga	eDevize

Devize

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI Executant:

Proiectant: Obiectivul:

Obiectul:

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE 51 MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ 51 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT. DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA	•

8.0 ORGANIZAREA EXECUTIEI

---•··

Stadiul fizic:	8.1 ORGANIZAREA EXECUTIEI

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |

| AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 6309848118 - Baraca metalica sau container cu rol de |  | buc | 1.000 |  |  |
|  | birou si depozitare materiale. Dimensiuni 4,50x4,00x2.40 m lnchiriere pe perioada executiei |  |  |  |  |
| 2 2800492112 - Magazie probe de beton 1,00xl,50x2.40 m |  | buc | 1.000 |  |  |
| 3 5500122112 - Punct PSI |  | buc | 1.000 |  |  |
| 4 20025940 - WC ecologic |  | buc | 2.000 |  |  |
| 5 7349015115 - Tablou electric organizare de santier |  | buc | 1.000 |  |  |
| 6 LlC25Al - Amenajare platforma depozitare materiale |  | mp | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7 LlC25Al - Amenajare platforma curatare cauciucuri |  | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 2700226116 - Panou identificare a investitiei |  | buc | 1.000 |  |  |
| 9 7334760110 - Plasa de protectie schela |  | mp | 245.000 |  |  |
| TOTAL AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| I Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj I Transport I TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  | I I |

Recapitulatie	I	Valoare	Material	I  Manopera	Utilaj	I Transport	TOTAL

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă I |  |  |  |  |  |
| T2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | I | I | I | I | I | I |

Antet stang_a	eDevize

| Recapitulatie I Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |

I

I Beneficiu

+

I.Profit

- ----

IT4=T3Beneficiu

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

1  Sef. proiect	Ofertant

--I-�·.   �	�-  !

l!�.!·•··•..;

'

  - '	-� � ··- � -, ·- ·-· j

Antet stanga	eDevize

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI Executant:

Proiectant: Obiectivul:

Obiectul:

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTINDERE 51 MODERNIZARE SEDIU DE SCOALĂ 51 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT. DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA	•

9.0 MONTAJ ECHIPAMENTE

Devize...

CENTRALIZATORUL

## cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| o | 1 | 2 | 3 |

| CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare |  |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta |  |
| 4 | 4.1.3 | Arhitectura |  |
| 5 | 4.1.4 | lnstalatii |  |
| 6 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii |  |
| TOTAL CAPITOL I |  |  |  |

| CAPITOL li li. Montaj |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | j4.2 | I | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  |
| I |  | I | 9.1 | MONTAJ ECHIPAMENTE |  |
| TOTAL CAPITOL li |  |  |  |  |  |

| CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |
| 12 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |
| 13 | 4.5 | Dotari |  |
| 14 | 4.6 | Active necorporale |  |
| TOTAL CAPITOL III |  |  |  |

CAPITOL IV IV. Probe

16 j6.2 IProbe tehnologice si teste I

TOTAL CAPITOL IV I

Antet stan_g_a	eDevize

#### !TOTAL 9.0 MONTAJ ECHIPAMENTE (fara TVA) [TOTAL 9.0 MONTAJ ECHIPAMENTE (cu TVA)

6

Director	Se��ir:.c,,  �

Ofertant

/2.-"'"	-,�\

$'	('

„

;;	na.n	·�

,,:::	�

.:11:.:i oe:-'?

C,

rban\s,(\\•

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI Executant:

Proiectant: Obiectivul:

Obiectul: Stadiul fizic:

GREENWOOD TECH GWT SRL

REABILITARE, EXTJNDERE ŞI M_ODERNIZARE SEDIU DE ŞCOALĂ ŞI CONSTRUIRE SALA DE SPORT IN COMUNA DRAGOMIRESTI, SAT DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA	,

9.0 MONTAJ ECHIPAMENTE

9.1 MONTAJ ECHIPAMENTE

# Devize

-	•··

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 1D07A01,,.._ - Montare sistem solar |  | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 IA02B01> - Montare boiler electric 30L |  | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 RPSD31B# - Montare grup pompare incendiu |  | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 RPSXE0SA - Montare rezervor incendiu |  | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 ACD0lB0l,,.._ - Montare camin apometru, DNS00 echipat |  | buc | 1.000 |  |  |
|  | cu contor de apa DN 20 |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 ACD01D05"'- - Montare camin tip monobloc echipat cu |  | buc | 1.000 |  |  |
|  | contor Dn40 |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 7 ACE01B1 - Hidrant hidrant subteran de incendiu Dn 80 |  | buc | 2.000 |  |  |
|  | complet echipat |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 IA02B01> - Montare boiler electric 200L |  | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 EG02A01> - Montare PARATRAZNET CU DISPOZITIV DE |  | buc | 2.000 |  |  |
|  | AMORSARE |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | EF03A01> - Montare sistem Panouri Fotovoltaice 20KW trifazic, on grid, invertor | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | ES08A2* - Montarea sistem supraveghere complet 1080P HD 16 camere IR 80 m | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | ACD01D05" - Montare pachet sistem PC | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | ES08A2* - Montarea sistem supraveghere complet 5 MP IR 40 m | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | EN03B2* - Montare centrala alarma antiefractie | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | 5EM05Al* - Montare modul de extensie 8 zone | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | AMC3D23D - Montare sursa de alimentare în comutatie | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | ATE15R - Montare detector de miscare digital PIR | buc | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | ATE25B02 - Montare alarma exterioara | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | EM03A2* - Montarea centrala Detectie Incendiu, adresabila, 6 bucle | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | ATE15R - Montare detector optic de fum adresabil Certificat EN 54-7 | buc | 110.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | ATE15R - Montare indicator optic pentru senzori de fum montati în tavan casetat Rl31 | buc | 53.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | EM03A2* - Montare buton incendiu de incendiu adresabil | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 23 | ED03A02> - Montare sirena adresabila de interior | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | ED03A02> - Montare sirena adresabila cu flash, pentru exterior, izolator incorporat, IP65 | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | ET0lA0l> - Montare UPS | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | NS00l - Montaj Router wireless | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27 | NS00l - Montaj amplificator de retea | buc | 9.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | 1D03A01A - Montare pompa caldura inverter incalzire-racire 20 kW | buc | 9.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29 | 1D03A01A - Montare pompa de circulatie CPDll 25/75 | buc | 9.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 30 | IA35B1 - Montare vas inertial 1000 litri | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 31 | SE48Al - Montare lncalzitor electric 26 Kw | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 32 | IB05A01> - Montare ventiloconvector CRC 73 carcasat | buc | 13.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33 | IB05A01> - Montare ventiloconvector CRC 53 carcasat | buc | 13.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 34 | FG02A01> - Montare termostat ventiloconvector | buc | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 35 | RTR1RT22A - Montare unitate ventilare cu recuperator de caldura lO00mc/h | buc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 36 | RTR1RT22A - Montare unitate ventilare cu recuperator de caldura 700mc/h | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 37 | RTR1RT22A - Montare unitate ventilare cu recuperator de caldura S00mc/h | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 38 | IA21Hl - Montare schimbator de caldura in placi pentru incalzire | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

Antet stang_a	eDevize

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 39 | RPIA09A# - Montare Statie de dedurizare automata | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| I Greutate Materiale (tone) J Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I I |  |  |  |  |  |

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

| I Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IContribuţia asiguratorie 1entru muncă I |  |  |  |  |  |
| IT2 = Tl + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte I |  |  |  | I |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  | I |

II Beneficiu

IProfit

IT4 = T3 + Beneficiu

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

.set proiect

Ofertant

·.---- •

Formular generat cu programul @Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 6 din 6