Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	001 1.0 DESFIINȚARE PARȚIALĂ ŞCOALĂ

Stadiul fizic:	001 1.1 ARHITECTURA DESFIINTARE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |

| DESFACERI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCSE02A01> - Desfacere invelitoare tabla faltuita | mp | 1,181.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | CE13A01> - Desfacere invelitoare panouri tip sandwich | mp | 36.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | RPCH32C# - Desfacere astereala scandura | mp | 1,171.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | RCSI02A01> - Desfacere accesorii invelitoare 221 ml - jgheaburi 118 ml - burlane | ml | 339.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPCT25E1 - Desfacere structura sarpanta lemn | mp | 1,046.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | RPCL22E+ - Desfacere structura sarpanta metal | mp | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | IZF13A01> - Desfacere termoizolatie pereti exteriori (polistiren expandat). Inclusiv tencuiala decorativa si adeziv polistiren expandat. | mp | 1,033.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | RMDB02C - Desfacere tamplarie PVC - usi si ferestre | mp | 229.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | RPCT10XA - Decopertare pereti exteriori. Reprezinta desfacerea tencuielii de pe fata exterioara a peretilor ce serveste in prezent ca strat suport pentru termoizolatie. | mp | 1,033.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | RPCXJ07A - Desfacere termoizolatie soclu. Inclusiv tencuiala decorativa si adeziv. | mp | 106.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | RMAF12A - Decopertare fata exterioara fundatii perimetrale. | mp | 343.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | RPCXJ07A - Decopertare pereti interiori. Reprezinta desfacerea tencuielii interioare tuturor peretilor. | mp | 1,500.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | RPCT29A1 - Desfacere finisaj faianta ceramica | mp | 107.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | RCSM33E% - Desfacere pereti compartimentare usoara PVC | mp | 137.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | RPCT02B1 - Desfacere pereti compartimentare usoara gips carton | mp | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | RPCT01B01> - Desfacere zidarie caramida diverse grosimi. Inclusiv tencuiala | mc | 56.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | PJ10A1 - Desfacere locala zidarie caramida diverse grosimi. Se va realiza in strepi. Inclusiv tencuiala si camasuiri pereti | mc | 402.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | RPCK06C - Desfacere finisaj pardoseala - parchet laminat | mp | 528.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | RPIZB61A - Desfacere finisaj pardoseala - gresie ceramica - | mp | 321.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | RPCT20XB - Desfacere placa BA | mp | 786.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | IZC14A# - Eliminare straturi existente de sub placa BA | mc | 550.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | DG01XB - Desfacere fundatii BA existente | mc | 50.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 23 | CD06A01> - Desfacere tavan realizat din placaj gips carton pe structura metalica usoara | mp | 759.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | RPCH32A# - Desfacere structura plafon peste parter - grinzi lemn | mp | 937.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	001 1.0 DESFIINȚARE PARȚIALĂ ŞCOALĂ

Stadiul fizic:	002 1.2 INSTALATII SANITARE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | SA04A# - Demontare Teava OL - ZN 1/2 " | ml | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPSA03A# - Demontarea teava din polipropilena reticulata PN 16, D20mm | ml | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | RPSA03A# - Demontarea teava din polipropilena reticulata PN 16, D25mm | ml | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | RPSA03A# - Demontarea teava din polipropilena reticulata PN 16, D32mm | ml | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPSD28C1 - Demontare robinet cromat pentru racorduri lavoar, spalator (inclusiv racord flexibil) din inox | ml | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | RPSD21A1 - Demontare robinet cromat pentru racord - rezervor spalare WC (inclusiv racord flexibil) din inox | ml | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | RPSXA04 - Demontare teava din polipropilena pentru canalizare interioara | ml | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | RPSXA04 - Demontare teava din polipropilena pentru - canalizare interioara | ml | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | RPSXA04 - Demontare teava din polipropilena pentru canalizare interioara | ml | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | RPSXC05A - Demontare pisoar existent | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | RPSXC05A - Demontare lavoar din portelan existent si baterie monocomanda | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | RPSXC05A - Demontare vas WC existent inclusiv rezervor | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | RPSXC05A - Boiler electric existent | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	001 1.0 DESFIINȚARE PARȚIALĂ ŞCOALĂ Stadiul fizic:	003 1.3 INSTALATII CURENTI TARI

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPED17A% - DESFIINTARE CABLURI ELECTRICE | ml | 1,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPEE24A# - DESFIINTARE PRIZE SI INTRERUPATOARE - | buc | 50.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | W2F05XA2 - DESFIINTARE CORPURI DE ILUMINAT | buc | 50.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | RPEG17G% - DESFIINTARE TABLOURI ELECTRICE | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

Beneficiu

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	001 1.0 DESFIINȚARE PARȚIALĂ ŞCOALĂ

Stadiul fizic:	004 1.4 INSTALATII TERMICE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | SA15B# - Teava de polipropilena de presiune+ protectia - tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 1/2 " (PPR tip AE 25 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 150.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | IC06A02 - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de incalzire montate in zid de caramida sau beton D = 1/2 " | buc | 112.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | SA15B# - Teava de polipropilena de presiune+ protectia - tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D 3/4 " == (PPR tip AE 32 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 250.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | IC06A01> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de incalzire montate in zid de caramida sau beton D = 3/4 " | buc | 187.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | SB01A04> - Teava de polipropilena de presiune+ protectia tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D ¦ = 1 " (PPR tip A 40 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 250.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | IC06A02> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de incalzire montate in zid de caramida sau beton D = 1 " | buc | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | SA15B# - Teava de polipropilena de presiune+ protectia tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = = 1 1/4 " (PPR tip AE 50 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 260.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | IB02A01> - RADIATOR DE OTEL C22 / 600 / 2000 COMPLET ECHIPAT CU (Set prindere montaj perete SET ROBINETI RADIATOR TUR RETUR 1/2 SI CAP TERMOSTATIC) - | buc | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | IB02A01> - RADIATOR DE OTEL C22 / 600 / 1400 COMPLET ECHIPAT CU (Set prindere montaj perete SET ROBINETI RADIATOR TUR - RETUR 1/2 SI CAP TERMOSTATIC) | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | IB02A01> - RADIATOR DE OTEL C22 / 600 / 1000 COMPLET ECHIPAT CU (Set prindere montaj perete SET ROBINETI RADIATOR TUR - RETUR 1/2 SI CAP TERMOSTATIC) | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | IA01B01> - CAMERA TERMICA EXISTENTA (CAZAN PE - GAZ 135kW - VAS DE EXPNASIUNE, POMPE) | ANS | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	002 2.0 REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ŞCOALĂ Stadiul fizic:	001 2.1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |

| INFRASTRUCTURA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IZF08A01> - Termoizolatie - polistiren extrudat - 20 cm - XPS | mp | 870.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 2002473101 - Polistiren extrudat 20cm grosime | mp | 878.700 |  |  |
| 2 | RPCE07B+ - Folie polietilena - aplicata in doua straturi - | mp | 870.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CF41B01* - Tencuiala pe baza de ciment | mp | 220.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | RPCE31B+ - Adeziv bituminos | mp | 220.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | IZF28A* - Hidroizolatie membrana bituminoasa | mp | 220.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | RPCE27B+ - Mastic bituminos | mp | 220.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | IZF08A01> - Termoizolatie - polistiren extrudat - 10 cm XPS | mp | 220.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 20012940 - Placa polistiren extrudat XPS, 10 cm gros - | mp | 222.200 |  |  |
| TOTAL INFRASTRUCTURA |  |  |  |  |  |

| COMPARTIMENTARI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | RPCXG02C - Pereti compartimentare - caramida GVP - 10-11,5 cm grosime (pentru pereti cu grosimea totala de 15 cm). Inclusiv mortar de zidarie. | mc | 17.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | RPCXG02C - Pereti compartimentare - caramida GVP - 15 cm grosime (pentru pereti cu grosimea totala de 20 cm). Inclusiv mortar de zidarie. | mc | 5.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | RPCXG02C - Pereti compartimentare - caramida GVP - 30 cm grosime (pentru pereti cu grosimea totala de 35 cm). Inclusiv mortar de zidarie. | mc | 425.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | RPCE31E+ - Hidroizolatie membrana bituminoasa cu armatura din poliester netesut - la contactul zidariei cu placa de la cota+/- 0,00 | mp | 69.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | CQ11A-1* - Pereti ghene sanitare - structura profile metalice CD / UW 50 mm placate cu panouri din gips carton rezistent la umezeala RBI - doua foi pe o singura fata | mp | 102.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12.1 | 500000017 - Placa GK 12,5 ignifugata | mp | 423.300 |  |  |
| 13 | CQ04C* - Pereti dubli compartimentare din placi gips carton structura profile metalice CD / UW 50 mm placate cu panouri din gips carton rezistent la umezeala RBI - cate o foaie pe fiecare fata | mp | 152.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13.1 | 500000017 - Placa GK 12,5 ignifugata | mp | 1,240.320 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | CQ03C* - Pereti simpli gips carton - structura profile metalice UD / UW 30 mm placate cu panouri din gips carton - o foaie pe o singura fata | mp | 147.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL COMPARTIMENTARI |  |  |  |  |  |

| FINISAJE EXTERIOARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | RPCJ04A02> - Tencuiala decorativa de soclu | mp | 112.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | RPCJ05A02> - Tencuiala decorativa | mp | 1,248.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | CF11C01> - Amorsa - tencuiala decorativa de exterior | mp | 1,360.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | PF01XA - Mortar de tinci | mp | 2,036.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | IZI02C1 - Plasa din fibra de sticla pentru armarea tencuielilor | mp | 2,036.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | IZF10A06^ - Termoizolatie vata minerala bazaltica - 15 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 ¦ W / (m* K), inclusiv dibluri de montaj | mp | 1,207.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | IZF20B01^ - Termoizolatie vata minerala bazaltica - 10 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W / (m K), inclusiv dibluri de montaj | mp | 299.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 22 | IZF10A06^ - Termoizolatie vata minerala bazaltica - 3 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W / (m* K), inclusiv dibluri de montaj | mp | 135.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23 | IZF13A01> - Termoizolatie polistiren expandat - 5 cm grosime, inclusiv dibluri de montaj | mp | 175.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23.1 | 4321431 - Termoizolatie polistiren expandat 5cm | mp | 176.750 |  |  |
| 24 | CG11A05^ - Mortar adeziv termosistem | mp | 1,816.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | PF01XA - Tencuiala mortar pe baza de ciment | mp | 1,816.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | CE12A01> - Placaj siding PVC cu aspect lemn - inclusiv substructura si accesorii de prindere | mp | 185.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27 | CI01A02> - Placaj aspect caramida aparenta tip klinker sau similar Inclusiv adeziv, chit si accesorii rosturi | mp | 383.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | RCSM10D% - Placaj placi fibrociment de exterior, grosime 2 cm. Inclusiv sturctura metalica usoara de sustinere | mp | 75.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29 | C003A01> - Dop de bitum | ml | 320.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 30 | RCSH10C% - Profil decorativ tip ancadrament din duropolimer sau polistiren cu densitate mare acoperit cu rasini sintetice | ml | 140.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31 | RPCN09A-1# - Profil decorativ tip cornisa din duropolimer sau polistiren cu densitate mare acoperit cu rasini sintetice | ml | 292.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 32 | CC10B# - Profil Nut cu Plasă pentru Realizare de Bosaje pe - Faţadă | ml | 192.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL FINISAJE EXTERIOARE |  |  |  |  |  |

| FINISAJE INTERIOARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | CF41B01* - Tencuiala pe baza de ciment | mp | 4,086.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 34 | CF22A01* - Glet de finisaj | mp | 4,124.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 35 | CN01A03^ - Amorsa vopsea lavabila de interior - | mp | 4,124.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 36 | CN08A01> - Vopsea lavabila de interior - aplicata in dublu strat | mp | 4,124.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 37 | CI01A02> - Placaj ceramic - faianta - inclusiv accesorii (chit rosturi si distantiere) si adeziv | mp | 389.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL FINISAJE INTERIOARE |  |  |  |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |

| PARDOSELI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | IZF12XE - Sapa de egalizare 3-5 cm | mp | 1,561.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 39 | CG42B01+ - Sapa de egalizare trepte scara | mp | 28.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 40 | RPCE26A+ - Hidroizolatie bituminoasa pensulabila | mp | 18.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 41 | IZF08A01> - Termoizolatie - polistiren extrudat - 5 cm - XPS | mp | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 41.1 | 200129401 - Placa polistiren extrudat XPS, 5 cm gros | mp | 30.300 |  |  |
| 42 | TG01B1 - Sapa slab armata 3-5 cm | mp | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 43 | RPCE26A+ - Hidroizolatie bituminoasa pensulabila | mp | 165.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 44 | CF04B01> - Placaj exterior piatra naturala - granit culoare gri, grosime maxima 2 cm - inclusiv accesorii (distantiere si adeziv) | mp | 65.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 45 | CI02A01> - Placaj gresie antiderapanta - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii montaj | mp | 855.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 46 | CI02A01> - Placaj gresie antiderapanta - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii montaj | mp | 50.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 47 | CG05C01> - Plinta gresie antiderapanta - culoare gri ¦ Inclusiv adeziv si accesorii de montaj Inaltime 10 cm | ml | 905.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 48 | CG09A01> - Plinta piatra naturala - granit culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii de montaj Inaltime 10 cm | ml | 25.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 49 | RPCN01A01^ - Profil metalic imbinare parchet - gresie | ml | 14.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 50 | CG02A02> - Parchet laminat Inclusiv folie protectie si - accesorii montaj | mp | 735.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 51 | CG05A1 - Plinta parchet din PVC sau material compozit | m | 398.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 52 | DD01A04^ - Pardoseala copertina exterioara - Pavaj pietonal realizat cu urmatoarea stratificatie: • 6 cm pavele prefabricate din beton sapa semiuscata grosime ° minima 2 cm • nisip pentru umplerea rosturilor dintre pavele | mp | 182.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 53 | DE09XC - Borduri prefabricate din beton - dimensiuni 5 x 20 cm asezate pe fundatie din beton de ciment C16 / 20 | ml | 50.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 54 | CO01A01> - Trotuar de garda beton (latime variabila) cu urmatoarea stratificatie: 10 cm beton 15 cm strat de fundație pietris | mp | 82.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL PARDOSELI |  |  |  |  |  |

| PLAFOANE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | CD08A02> - Tavan casetat suspendat Inclusiv structura metalica de sustinere si accesorii de montaj | mp | 1,502.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 56 | CD08A01> - Tavan casetat suspendat rezistent la umezeala Inclusiv structura metalica de sustinere si accesorii de montaj | mp | 88.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 57 | RPCJ05A02> - Tencuiala decorativa | mp | 233.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 58 | CF11C01> - Amorsa - tencuiala decorativa de exterior | mp | 233.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 59 | PF01XA - Mortar de tinci | mp | 233.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 60 | IZI02C1 - Plasa din fibra de sticla pentru armarea tencuielilor | mp | 233.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 61 | IZF13A01> - Termoizolatie polistiren expandat - 5 cm grosime, inclusiv dibluri de montaj | mp | 233.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 61.1 | 4321431 - Termoizolatie polistiren expandat 5cm | mp | 235.330 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 62 | CG11A05^ - Mortar adeziv termosistem | mp | 233.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 63 | PF01XA - Tencuiala mortar pe baza de ciment | mp | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 64 | RCSM10D% - Placaj placi fibrociment de exterior, grosime 2 cm. Inclusiv sturctura metalica usoara de sustinere | mp | 233.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL PLAFOANE |  |  |  |  |  |

| INVELITORI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | RPCE31B+ - Hidroizolatie membrana bituminoasa armata, cu strat de protectie din ardezie Inclusiv accesorii de montaj (strat 2/2) | mp | 69.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 66 | RPCE31A+ - Hidroizolatie membrana bituminoasa cu armatura din poliester netesut (strat 1/2) | mp | 69.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 67 | CF01A01^ - Amorsa | mp | 69.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 68 | PF04A01> - Sapa de panta armata cu grosime minima 5 cm | mc | 3.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 69 | RCSM10D% - Placaj placi fibrociment de exterior, grosime 2 cm. Inclusiv sturctura metalica usoara de sustinere | mp | 150.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 70 | RPCE31B+ - Hidroizolatie membrana bituminoasa armata, cu strat de protectie din ardezie Inclusiv accesorii de montaj | mp | 145.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 71 | CE15C01^ - Panou tip sandwich de acoperis cu miez de izolatie PUR grosime 6 cm Inclusiv accesorii de prindere | mp | 155.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 71.1 | 600006622 - Panouri sandwich, de 0.4 mm / 0.4 mm folie de aluminiu, cu grosimea nominala de 60 mm, din poliuretan, cu latimea utila a panoului de 1000 mm, pentru acoperisuri inclinate si cladiri industriale | mp | 156.550 |  |  |
| 72 | RPCI13D# - Invelitoare tabla faltuita culoare gri - RAL 9006. Inclusiv accesorii de prindere | mp | 1,420.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 73 | IZF05A01> - Folie anticondens cu strat de ventilatie (tip covoras). Inclusiv accesorii de montaj | mp | 1,420.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 74 | RPCH08A01> - Astereala scandura 2 cm | mp | 1,420.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 75 | IZF04C01^ - Termoizolatie vata minerala bazaltica semirigida 15 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W / (m* K). Montaj intre capriori. | mp | 1,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 76 | IZF72A* - Termoizolatie vata minerala bazaltica semirigida · 5 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W / (m K), inclusiv dibluri de montaj. Montaj pe suport placaj OSB | mp | 1,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 77 | IZF72A* - Termoizolatie vata minerala bazaltica semirigida caserata cu folie de aluminiu - 10 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W / (m* K), inclusiv dibluri de montaj si banza adeziva din aluminiu pentru etansarea rosturilor. Prindere in placaj OSB. | mp | 1,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 78 | RMF41B# - Ignifugare lemn | mp | 4,260.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL INVELITORI |  |  |  |  |  |

| TAMPLARIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | RPCQ06A+ - Tamplarie PVC cu geam tripan Culoare lemn | mp | 299.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 79.1 | 100014316 - Usi din proflie pvc - tip gealan - exterioare | mp | 26.560 |  |  |
| 79.2 | 600000196 - Fereastra PVC | mp | 272.440 |  |  |
| 80 | CK01A01 - Tamplarie PVC cu panou plin Culoare alba | mp | 34.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 81 | RCS031C% - Usa lemn cu structra celulara cu deschidere 180 grade- 1.00 × 2.10 | buc | 11.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 82 | RCSO29E% - Usa dubla cu structura celulara - 1.50x2.10 | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 83 | RCSO29E% - Usa lemn cu structra celulara 0,90x2.10 | buc | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 84 | RCSO29E% - Usa lemn cu structra celulara - 1,00x2.10 | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 85 | RCSO29E% - Usa metalica cu autoinchidere - 1.50x2.20 | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 86 | RCSO29E% - Usa metalica cu autoinchidere - 1.00x2.20 | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL TAMPLARIE |  |  |  |  |  |

| ACCESORII SCARI / RAMPE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | RCSL02A01> - Balustrada metalica H = 100 cm. Cu doua maini curente | ml | 105.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 88 | RPLA61A - Profil antiderapant striat semnalizare - cauciuc pe suport de aluminiu | ml | 73.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 89 | 2453768111 - Marcaje tactile pentru persoane cu dizabilitati | mp | 16.000 |  |  |
| 90 | 24537681112 - Marcaje tactile | buc | 36.000 |  |  |
| TOTAL ACCESORII SCARI / RAMPE |  |  |  |  |  |

| PROFILE METALICE si ACCESORII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | RPCI22C+ - Glaf tabla, vopsit culoare RAL 9011 | ml | 160.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 92 | RPCI22C+ - Glaf tabla, vopsit culoare alba | ml | 160.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 93 | W3H18C1 - Profil de inchidere atic - zincat, vopsit culoare RAL 9003, latime: 300 mm, inclusiv accesorii de montaj conf. specificatiilor producatorului. Montaj flotant. | ml | 230.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 94 | RCSK01A01>asim - Trapa de acces in pod - dimensiuni utile minime 80x120 cm. Scara de acces acoperis inclusa. Inclusiv accesorii montaj. | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 95 | CE05E1 - Profil metalic racord invelitoare panouri tip - sandwich cu perete vertical (racord tip calcan) | ml | 70.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 96 | CE13A01> - Profil metalic tip jgheab racord invelitoare panouri tip sandwich cu perete vertical | ml | 55.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 97 | RPCE40A+ - Receptor cu parafrunzar cu flansa de etansare. Evacuare DN 110 | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 98 | RPCXI02A - Profil racord invelitoare tabla - jgheab. Inclusiv accesorii de montaj. | ml | 215.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 99 | CE03B01> - Jgheab metalic evacuare ape pluviale, vopsit in camp electrostatic. Inclusiv accesorii de montaj. | M | 215.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 100 | CE05B01> - Burlan metalic evacuare ape pluviale, vopsit in camp electrostatic. Inclusiv accesorii de montaj. | ml | 157.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 101 | CE05G01^ - Profile parazapezi - | ml | 235.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL PROFILE METALICE si ACCESORII |  |  |  |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 102 | CD19E04 - Sistem gips - carton de tip Norgips cu rezistenta la foc El 30, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 4,4 m si masa de 17 kg / mp, grosime 100 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 75 si UW 75 cu placare simpla din placi GKB Plus de tip A cu o grosime 12,5 mm, fara umplere cu vata minerala | mp | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 103 | CK09A01> - Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole | mp | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	002 2.0 REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ŞCOALĂ

Stadiul fizic:	002 2.2 REZISTENTA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |

| FUNDATII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSC02A2 - Sapatura generala manuala / mecanizata | mc | 720.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPCB13B# - Beton simplu C12 / 15 sub fundatii, inclusiv trepte beton simplu | mc | 35.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 - | mc | 35.956 |  |  |
| 3 | RCSB06C% - Beton armat C25 / 30 fundatii izolate (consolidari) | mc | 159.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400 - BC30 stas 3622 | mc | 159.000 |  |  |
| 4 | RPCC04B-01% - Cofraje pentru fundatii izolate (consolidari) | mp | 320.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CZ07A01> - Armatura (B500C) in fundatii izolate (consolidari) | kg | 10,584.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | RPCB06A# - Beton armat C25 / 30 in camasuire fundatii existente | mc | 57.300 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400 - BC30 stas 3622 | mc | 57.300 |  |  |
| 7 | PC01B01> - Cofraje pentru camasuire fundatii existente | mp | 296.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | CZ07A01> - Armatura (B500C) in camasuire fundatii existente | kg | 5,500.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | RPCB06A# - Beton armat C25 / 30 fundatii propuse - | mc | 61.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400 - BC30 stas 3622 | mc | 61.000 |  |  |
| 10 | CB03B1 - Cofraje pentru fundatii izolate propuse | mp | 215.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | CZ07A01> - Armatura (B500C) in fundatii propuse - | kg | 4,670.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | DC05A% - Ancore chimice 012 adancime ancorare 15cm pentru camasuire fundatii existente b = 20cm grosime (012 -4 buc./mp) | buc | 830.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12.1 | 200010777 - Ancore chimice DN12 | buc | 830.000 |  |  |
| 13 | DC05A% - Ancore chimice 012 adancime ancorare 15cm pentru fundatii izolate (012/30/30) | buc | 2,230.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13.1 | 200010777 - Ancore chimice DN12 | buc | 2,230.000 |  |  |
| 14 | CFMGM6I - Gauri forate 016 in fundatiile existente 15cm adancime | buc | 3,060.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | RPCU01A01^ - Rasina epoxidica pentru ancoraje chimice in fundatii | litri | 62.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | RPCB11A+ - Buciardare suprafata beton armat fundatii existente pentru realizare consolidari | mp | 435.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | CG31A% - Umplutura pamant local (argilos) compactat Dr95% sub placa pardoseala si perimetral constructiei formand baza suport pentru straturile terenului amenajat conform proiect arhitectura | mc | 81.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | RPCK07B-02% - Umplutura pietris compactat Dr95% 20cm grosime sub placa pardoseala | mc | 135.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | RPCB06A# - Beton armat C25 / 30 in placa pardoseala - | mc | 108.600 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400 - BC30 stas 3622 | mc | 108.600 |  |  |
| 20 | CZ07A01> - Armatura (SPPB) in placa pardoseala | kg | 8,365.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL FUNDATII |  |  |  |  |  |

| PARTER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | DC05A% - Ancore chimice 020 adancime ancorare 30cm pentru stalpi (mustati fi20 ; L = 1.50m) | buc | 348.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21.1 | 200010777 - Ancore chimice DN12 | buc | 348.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 22 | CFMGM6I - Gauri forate Ø25 in fundatiile existente 30cm adancime | buc | 348.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23 | RPCU01A01^ - Rasina epoxidica pentru ancoraje chimice in fundatii | litri | 35.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | RPCB11A+ - Buciardare suprafata beton armat fundatii existente pentru realizare consolidari | mp | 10.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | RPCB06A# - Beton armat C25 / 30 in stalpi - | mc | 49.300 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400 - BC30 stas 3622 | mc | 49.300 |  |  |
| 26 | CB03B1 - Cofraje stalpi - | mp | 392.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27 | CZ07A01> - Armatura (B500C) in stalpi, inclusiv etaj 1 - | kg | 11,635.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | RPCB06A# - Beton armat C25 / 30 in grinzi | mc | 47.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400 - BC30 stas 3622 | mc | 47.800 |  |  |
| 29 | CB03B1 - Cofraje grinzi | mp | 391.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 30 | CZ07A01> - Armatura (B500C) in grinzi | kg | 8,985.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31 | RPCB06A# - Beton armat C25 / 30 in placi | mc | 144.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400 - BC30 stas 3622 | mc | 144.000 |  |  |
| 32 | CB03B1 - Cofraje placi | mp | 830.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33 | CZ07A01> - Armatura (B500C) in placi | kg | 14,136.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL PARTER |  |  |  |  |  |

| ETAJ 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | RPCB06A# - Beton armat C25 / 30 in stalpi | mc | 41.900 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 34.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400 - BC30 stas 3622 | mc | 41.900 |  |  |
| 35 | CB03B1 - Cofraje stalpi | mp | 388.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 36 | CZ07A01> - Armatura (B500C) in stalpi (inlcus la parter) | kg | 9,854.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 37 | RPCB06A# - Beton armat C25 / 30 in grinzi | mc | 46.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 37.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400 - BC30 stas 3622 | mc | 46.200 |  |  |
| 38 | CB03B1 - Cofraje grinzi | mp | 374.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 39 | CZ07A01> - Armatura (B500C) in grinzi | kg | 8,499.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 40 | RPCB06A# - Beton armat C25 / 30 in placi | mc | 147.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 40.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400 - BC30 stas 3622 | mc | 147.200 |  |  |
| 41 | CB03B1 - Cofraje placi | mp | 856.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 42 | CZ07A01> - Armatura (B500C) in placi - | kg | 13,781.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL ETAJ 1 |  |  |  |  |  |

| REALIZARE LUCRARI SECUNDARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | RPCB06A# - Beton armat C25 / 30 in scara interioara, inclusiv trepte din beton simplu, inclusiv centura podest intermediar | mc | 8.100 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 43.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400 - BC30 stas 3622 | mc | 8.100 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 44 | CB03B1 - Cofraje scara interioara, inclusiv centura podest intermediar | mp | 51.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 45 | CZ07A01> - Armatura (B500C) in scara interioara, inclusiv centura podest intermediar | kg | 850.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 46 | RPCB06A# - Beton armat C20 / 25 in centuri si stalpisori si buiandrugi | mc | 36.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 46.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400 - BC30 stas 3622 | mc | 36.500 |  |  |
| 47 | CZ07A01> - Armatura (B500C) in centuri si stalpisori si buiandrugi | kg | 5,765.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 48 | CB03B1 - Cofraje pentru centuri si stalpisori si buiandrugi - | mp | 246.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 49 | CL29B% - Structura metalica exterioara (S355J2) - necesara copertinelor (inclusiv vopsire anticoroziva precum si imbinare prin sudura) | kg | 6,543.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 50 | CE28A# - Executie sarpanta lemn, inclusiv elemente de prindere si ancorare | mc | 61.300 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL REALIZARE LUCRARI SECUNDARE |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte cheltuieli directe

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	002 2.0 REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ŞCOALĂ Stadiul fizic:	003 2.3 INSTALATII SANITARE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |

| DISTRIBUTIE APA RECE / APA CALDA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SA04A01> - Teava din polipropilena reticulata PN 16, D20mm, se va furniza cu mufe de imbinare si fitinguri (coturi, teuri, reductii). Sistem complet de suporti din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, inclusiv tub gofrat de protectie la montajul in perete. | ml | 140.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 6701166 - Teava din polipropilena reticulata PN 16, D20mm | M | 142.800 |  |  |
| 1.2 | 6719485 - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM | buc | 14.000 |  |  |
| 1.3 | 6719493 - Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM | buc | 98.000 |  |  |
| 1.4 | 6719513 - Reductie din polipropilena avind diametrul 20 X 16 MM | buc | 14.000 |  |  |
| 1.5 | 6719477 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 MM | buc | 14.000 |  |  |
| 2 | SA04A01> - Teava din polipropilena reticulata PN 16, D25mm, se va furniza cu mufe de imbinare si fitinguri (coturi, teuri, reductii). Sistem complet de suporti din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, inclusiv tub gofrat de protectie la montajul in perete. | ml | 75.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 6701167 - Teava din polipropilena reticulata PN 16, D25mm | m | 76.500 |  |  |
| 2.2 | 6719486 - Cot din polipropilena, avind diametrul 25 MM | buc | 6.000 |  |  |
| 2.3 | 6719494 - Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM | buc | 45.000 |  |  |
| 2.4 | 6719514 - Reductie din polipropilena avind diametrul 25 X 16 MM | buc | 9.000 |  |  |
| 2.5 | 6719478 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 MM | buc | 6.000 |  |  |
| 3 | SA04A01> - Teava din polipropilena reticulata PN 16, D32mm, se va furniza cu mufe de imbinare si fitinguri (coturi, teuri, reductii). Sistem complet de suporti din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, inclusiv tup gofrat de protectie la montajul in perete | ml | 40.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 6701168 - Teava din polipropilena reticulata PN 16, D32mm | m | 40.800 |  |  |
| 3.2 | 6719487 - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM | buc | 4.000 |  |  |
| 3.3 | 6719451 - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 32 MM | buc | 28.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 3.4 | 6719516 - Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X 16 MM | buc | 4.000 |  |  |
| 3.5 | 6719479 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 MM | buc | 3.000 |  |  |
| 4 | SA04A01> - Teava din polipropilena reticulata PN 16, D40mm, se va furniza cu mufe de imbinare si fitinguri (coturi, teuri, reductii). Sistem complet de suporti din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, inclusiv tub gofrat de protectie la montajul in perete | ml | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 6701169 - Teava din polipropilena reticulata PN 16, D40mm | m | 20.400 |  |  |
| 4.2 | 6719488 - Cot din polipropilena, avind diametrul 40 MM | buc | 2.000 |  |  |
| 4.3 | 6719496 - Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM | buc | 8.000 |  |  |
| 4.4 | 6719519 - Reductie din polipropilena avind diametrul 40 X 20 MM | buc | 2.000 |  |  |
| 4.5 | 6719480 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 MM | buc | 2.000 |  |  |
| 5 | SD01B# - Robinet inchidere - golire 3/4 ", PN16. - | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 4551768 - Robinet inchidere - golire 3/4 ", PN16. | buc | 20.000 |  |  |
| 6 | ID20D1 - Robinet inchidere 1 ", PN16. - | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6.1 | 4441616 - Robinet inchidere 1 ", PN16. ' | buc | 10.000 |  |  |
| 7 | ID20D1 - Robinet inchidere 1 1/4 ", PN16 - | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 4201616 - Robinet inchidere 1 1/4 ", PN16. | buc | 10.000 |  |  |
| 8 | ID20D1 - Robinet inchidere 1 1/2 ", PN16 - | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8.1 | 4441678 - Robinet inchidere 1 1/2 ", PN16 | buc | 6.000 |  |  |
| 9 | SD01F01> - Robinet dublu servici Dn 20 mm | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 9.1 | 4202333 - Robinet dublu servici Dn 20 mm | buc | 2.000 |  |  |
| 10 | VC09A1 - Piesa de trecere PEHD / PP - R | buc | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 5733241 - Piesa de trecere PEHD / PP - R | buc | 80.000 |  |  |
| 11 | 56533444 - Sistem de etansare la foc El 180, El 120 si El 60 cu material intumex | buc | 80.000 |  |  |
| 12 | SF01A01> - Efectuarea probei de presiune a conductelor de apa | ans | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | ACF11A% - Spalarea conductelor | ans | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL DISTRIBUTIE APA RECE / APA CALDA |  |  |  |  |  |

| CANALIZARE MENAJERA SI CONDENS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | SB31B* - Teava din polipropilena pentru canalizare - interioara, imbinata cu mufe de introducere si inele de etansare din cauciuc, inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare, din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare. Diametru: 20 mm | ml | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14.1 | 5000044301 - Teava PE canalizare interioara D = 20, inclus acc. (mufe, ramificatii, coturi, sistem sustinre etc) | M | 204.000 |  |  |
| 15 | SB31B* - Teava din polipropilena pentru canalizare - interioara, imbinata cu mufe de introducere si inele de etansare din cauciuc, inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare, din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare. Diametru: 32 mm | ml | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15.1 | 500004430 - Teava PE canalizare interioara D = 32, inclus acc. (mufe, ramificatii, coturi, sistem sustinre etc) | m | 20.400 |  |  |
| 16 | SB31B* - Teava din polipropilena pentru canalizare - interioara, imbinata cu mufe de introducere si inele de etansare din cauciuc, inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare, din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare. Diametru: 40 mm | ml | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16.1 | 500004431 - Teava PE canalizare interioara D = 40, inclus acc. (mufe, ramificatii, coturi, sistem sustinre etc) | m | 30.600 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 17 | SB31B* - Teava din polipropilena pentru canalizare - interioara, imbinata cu mufe de introducere si inele de etansare din cauciuc, inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare, din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare. Diametru: 50 mm | ml | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17.1 | 500004425 - Teava PE canalizare interioara D = 50, inclus acc. (mufe, ramificatii, coturi, sistem sustinre etc) | m | 61.200 |  |  |
| 18 | SB31E* - Teava din polipropilena pentru canalizare - interioara, imbinata cu mufe de introducere si inele de etansare din cauciuc, inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare, din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare. Diametru: 110 mm | ml | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18.1 | 500004420 - Teava PE canalizare interioara D = 110, inclus acc. (mufe, ramificatii, coturi, sistem sustinre etc) | m | 61.200 |  |  |
| 19 | SB24B# - Sifon de pardoseala din fonta emailata, DN = 50 - MM, combinat, cu 1 racord si iesire laterala | buc | 12.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19.1 | 4202931 - Sifon de pardoseala, cu o intrare D 40 mm si o iesire laterala D50 mm cu opturator de miros | buc | 12.000 |  |  |
| 20 | SB49A3 - Caciula de ventilatie din tabla, Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d = 100mm | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20.1 | 4113582[1] - Caciula de ventilatie din tabla, d = 100mm - | buc | 1.000 |  |  |
| 21 | SB06A02> - Piesa de curatire din PVC - U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, avand diametru de 110 mm | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21.1 | 6715504[1] - Piesa de curatire din PVC - U, pentru canalizare, diametru de 110 mm | buc | 3.000 |  |  |
| 22 | SB06A02> - Piesa de curatire din PVC - U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, avand diametru de 75 mm | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23 | 56533444 - Sistem de etansare la foc El 180, El 120 si El 60 cu material intumex | buc | 10.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 24 | SF04A# - Efectuare proba etans, funct, Instalatie canal din tub fonta sc, tevi pvc (u), pe, pp, pp - r fonta duct.d < = 100mm | ANS | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL CANALIZARE MENAJERA SI CONDENS |  |  |  |  |  |

| OBIECTE SANITARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | SC02C01> - Lavoar din portelan, ventil de scurgere 1 " cromat, sifon de scurgere tip butelie 11/4 " cromat, cadru metalic de prindere in peretii de gipscarton, zincat, fixari de perete si de pardoseala fonoizolant ; Culoare: alb inclusiv piese de trecere cu filet pentru racord la apa calda / rece | buc | 11.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25.1 | 2402224 - Lavoar din portelan complet echipat | buc | 11.000 |  |  |
| 26 | SC02C01> - Spalator din inox, ventil de scurgere 1 " cromat, sifon de scurgere tip butelie 11/4 " cromat, cadru metalic de prindere in peretii de gipscarton, zincat, fixari de perete si de pardoseala fonoizolant ; inclusiv piese de trecere cu filet pentru racord la apa calda / rece | buc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26.1 | 24022241 - Spalator inox complet echipat | buc | 7.000 |  |  |
| 27 | SC13B1 - Vas WC din portelan, rama si capac din material plastic rigid, material marunt, de etansare, de fixare, rezervor 9 I montat in perete de gips carton cu suport de prindere ; Culoare: alb- inclusiv piese de trecere cu filet pentru racord la apa rece | buc | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27.1 | 2442743 - Vas closet, compet echipat | buc | 16.000 |  |  |
| 28 | SC13B1 - Vas WC din portelan pentru persoanele cu - dizabilitati, rama si capac din material plastic rigid, material marunt, de etansare, de fixare, rezervor 9 I montat in perete de gips carton cu suport de prindere ; Culoare: alb- inclusiv piese de trecere cu filet pentru racord la apa rece si balustrada | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28.1 | 24427431 - Vas closet pentru persoanele cu dizabilitati, compet echipat | buc | 1.000 |  |  |
| 29 | SC09A# - Pisoar din portelan, material marunt, de etansare, de fixare ; Culoare: alb- inclusiv piese de trecere cu filet pentru racord la apa rece | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29.1 | 2451241 - Pisoar portelan culoare alb | buc | 4.000 |  |  |
| 30 | SD06A1 - Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar / spalator avand D = 1 / 2 toli | buc | 18.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 30.1 | 4201304 - Baterie monocomanda pentru lavoar / spalator+ accesorii | buc | 18.000 |  |  |
| 31 | SD05XA - Robinet cu temporizare pentru pisoar | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31.1 | 4600171 - Robinet cu temporizare pentru pisoar | buc | 4.000 |  |  |
| TOTAL OBIECTE SANITARE |  |  |  |  |  |

| HIDRANTI INTERIORI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | SA06F1 - Ţeavă oţel sudată longitudinal pentru instalaţii - zincată cu filet şi mufă montată la locuinţe şi social cult. in distribuţie D 2 " | ml | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 32.1 | 3306479 - Teava pentru instalatii.zinc filet G - 50 (2) OL 32 1 S 7656 | m | 15.150 |  |  |
| 33 | SA06F1 - TŢeavă oţel sudată longitudinal pentru instalaţii - zincată cu filet şi mufă montată la locuinţe şi social cult. in distribuţie D 1 1/2 " | ml | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33.1 | 3306481 - Teava pentru instalatii.zinc filet G - 65 (2 1/2) OL 32 1 S 7656 | m | 101.000 |  |  |
| 34 | SA06F1 - Ţeavă oţel sudată longitudinal pentru instalaţii - zincată cu filet şi mufă montată la locuinţe şi social cult. in distribuţie D 3 " | ml | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 34.1 | 3306493 - Teava pentru instalatii.zinc filet G - 80 (3) OL 32 1 S 7656 | M | 2.020 |  |  |
| 35 | SA44H1 - Brăţară pt. fixarea cond. oţel sau PVC de alim. cu apă, mont. Prin incastrare, cond. avand D = 2 " | buc | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 35.1 | 4204109 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 2 | buc | 15.000 |  |  |
| 36 | SA43I1 - Brăţară pt. fixarea cond. oţel sau PVC de alim. cu apă, mont. Prin incastrare, cond. avand D = 2 1/2 " | buc | 50.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 36.1 | 4204111 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 21/2 | buc | 50.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 37 | SA43J1 - Brățară pt. fixarea cond. oţel sau PVC de alim. cu - apă, mont. Prin incastrare, cond. avand D = 3 " | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 37.1 | 4204123 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 3" | buc | 3.000 |  |  |
| 38 | IC44B1# - Confecţionarea şi montarea şi cimentarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin zid / planseu, ţeava avand D = 2 1/2 " | m | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 38.1 | 3109077 - Teava const F s lc 76 X 4 / olt 35 S 404/2 | m | 0.900 |  |  |
| 39 | IC44A1# - Confecţionarea şi montarea şi cimentarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin zid / planseu, ţeava avand D 2 " = | m | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 39.1 | 3304859 - Teava inst.neagra nefil.M - 32 (1 1/4) OL 32 1 S 7656 | m | 0.400 |  |  |
| 40 | SB51A1 - Suporţi şi brăţări pentru susţinerea conductelor din otel, avand pană la 2 kg pe bucată (montare) | kg | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 41 | RPCD01C-04% - Procurare suporţi şi brăţări pentru susţinerea conductelor din otel ; Oţel rotund laminat la cald D = 14 mm OL 37 STAS 333 - kg 285 ; Oxigen tehnic gazos imbuteliat STAS 2031-77 CI A - mc4 ; Sarmă pt. sudare oţel carbon - S 10, f 4 mm - kg40 ; Carbură calciu tehnică (carbid) STAS 102-63 - kg32 ; Ciment portland cu adaosuri Pa 35, saci, STAS 1500 - kg136 | kg | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 42 | ACA34A% - Inchiderea spatiu intre conducta si teava de protectie cu material elastic, 150 g / buc. | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 43 | ACE27A02^ - Cutie hidrant interior cu usa din sticla 650x550x200 echipata si avizata CE - AGREMENTAT DE COMANDAMENTUL POMPIERILOR (montare / procurare) 1. Robinet din aluminiu cu Racord Fix Tip C: Montat pe teava de alimentare a instalaţiei pentru stingerea incendiilor din cutiile hidrant de interior, robinet prin infiletare, racord storz. 2. Teava de Refulare Tura - P: Duza din bronz de 12mm. Corp din plastic rezistent. Racord fix tip C (2 toli) din aliaj de aluminiu. Lungimea jetului de 27 de metri. Presiune de funcționare de 8 bar. Jet reglabil, capabil să refula apa in jet compact sau jet dispersat (perdea de apă). Avizată conform standardului EN671 / 2. Rola Furtun Tip C - 15 bar (20 ml): Avizată conform EN 14540, presiune de lucru de 15 bar şi lungime de 20 de metri | buc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 43.1 | 600011359 - Cutie hidrant interior cu usa din sticla 650x550x200 | buc | 7.000 |  |  |
| 44 | ATD24D - Robinet cu plutitor 1 1/2 " | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 44.1 | 4500022 - Robinet cu plutitor 1 1/2 " - | buc | 2.000 |  |  |
| 45 | SD16XD - Sorb cu ventil de retinere | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 45.1 | 4624828 - Sorb cu ventil de retinere | buc | 1.000 |  |  |
| 46 | SD15F1 - Robine cu sertar pana din fonta cu fluture 1 1/2 " | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 46.1 | 4201822 - Robinet sertar pana 1 1/2 PN10 mufa ni524 | buc | 4.000 |  |  |
| 47 | SD15F1 - Robine cu sertar pana din fonta cu fluture 2 " - | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 47.1 | 4201834 - Robinet sertar pana 2 PN10 mufa ni524 | buc | 4.000 |  |  |
| 48 | TFB01XG - Robinet cu sertar pana din fonta cu fluture 2 1/2 " | buc | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 48.1 | 4201872 - Robinet sertar pana 2 1/2 PN10 mufa nid3058 | buc | 8.000 |  |  |
| 49 | TFB01XG - Robinet cu sertar pana din fonta cu fluture 3 " | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 49.1 | 4201884 - Robinet sertar pana 3 PN10 mufa nid3058 | buc | 1.000 |  |  |
| 50 | SD19C# - Robinet de retinere cu clapa 1 1/2 " | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 50.1 | 4600016 - Robinet de retinere cu clapa 1 1/2 " | buc | 1.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 51 | SD19C# - Robinet de retinere cu clapa 2 1/2 " | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 51.1 | 4600042 - Robinet de retinere cu clapa 2 1/2 " | buc | 2.000 |  |  |
| 52 | RPEI13C# - Elecrovana 1 1/2 " | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 52.1 | 7319487 - Elecrovana 1 1/2 " | buc | 1.000 |  |  |
| 53 | TFD01A01> - Manometru | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 53.1 | 7328839 - Manometru indust.cu ac controld = 160 ; PN: 10 ; 16 ; 25 ; cl1,6 | buc | 6.000 |  |  |
| 54 | TFB07A1 - Diafragma pentru controlul presiunii 3/4 " | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 54.1 | 6312223 - Diafragma pentru controlul presiunii 3/4 " | buc | 1.000 |  |  |
| 55 | TFB07B# - Diafragma pentru controlul presiunii 2 1/2 | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 55.1 | 8006312235 - Diafragma pentru controlul presiunii 2 1/2 | buc | 2.000 |  |  |
| 56 | TFB01XG - Robinet cu sertar pana din fonta cu fluture 3/4 " | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 56.1 | 4501521 - Robinet cu sertar pana din fonta cu fluture 3/4 " | buc | 4.000 |  |  |
| 57 | SF01A01> - Efectuare probă de etanşeitate la presiune a instalaţiei interioare de apă, la conducte din oţel zincat sau plumb de presiune inclusiv armăturile | m | 117.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 58 | ACE07H1 - Spălarea şi dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă potabilă Dn 65-50 mm | m | 117.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 59 | ACB12U1 - Imbinarea pieselor prin sudare electrica la pozitie Dn50 | buc | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 60 | ACB12S1 - Imbinarea pieselor prin sudare electrica la pozitie Dn65 | buc | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 61 | RPCXR08B - Vopsirea conductelor in 2 straturi | mp | 45.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL HIDRANTI INTERIORI |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	002 2.0 REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ŞCOALĂ Stadiul fizic:	004 2.4 INSTALATII CURENTI TARI

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |

| DISTRIBUTIE ELECTRICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EF03XC - TABLOU ELECTRIC GENERAL CONFORM SCHEMA MONIFILARA | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 7348853 - TABLOU ELECTRIC GENERAL - | buc | 1.000 |  |  |
| 2 | EF03XC - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR - TE 1 PARTER - - CONFORM SCHEMA MONIFILARA | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 7313858 - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR - TE 1 PARTER | buc | 1.000 |  |  |
| 3 | EF03XC - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR - TE 2 PARTER - CONFORM SCHEMA MONIFILARA | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 73138581 - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR - TE 2 PARTER | buc | 1.000 |  |  |
| 4 | EF03XC - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR - TE 1 ETAJ - - CONFORM SCHEMA MONIFILARA | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 73138582 - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR - TE 1 ETAJ | buc | 1.000 |  |  |
| 5 | EF03XC - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR - TE 2 ETAJ - - CONFORM SCHEMA MONIFILARA | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 73138583 - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR - TE 2 ETAJ | buc | 1.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | EH05A# - Incercarea tablourilor de distributie | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7 | EA02B01^ - Cablu cupru N2XH 3x 1,5 mmp | ml | 1,450.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 100018762[1] - Cablu cupru N2XH 3x 1,5 mmp | ml | 1,493.500 |  |  |
| 8 | ATD14B - Cablu anti foc iluminat | ml | 400.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8.1 | 4812205 - Cablu anti foc iluminat | m | 406.000 |  |  |
| 9 | EA02B03 - Cablu cupru N2XH 3x 2,5 mmp | ml | 2,000.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 100018764[1] - Cablu cupru N2XH 3x 2,5 mmp | m | 2,060.000 |  |  |
| 10 | EA02B04> - Tub de protectie IPEY Ø 16 mm fara degajari de halogen montaj ingropat | ml | 750.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 6704488 - Tub izolat tip I.p.E.(pantzer) 16 stas 6990 | m | 768.750 |  |  |
| 11 | EA02B04> - Tub de protectie IPEY Ø 20 mm fara degajari de halogen montaj ingropat | ml | 1,050.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11.1 | 67044881 - Tub de protectie IPEY Ø 20 mm | m | 1,076.250 |  |  |
| 12 | W3C08A# - Clema de cabluri, pentru 10 conductori | buc | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12.1 | 5206685[1] - Clema de cabluri, pentru 10 conductori | buc | 200.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 13 | W3C08B1 - Clema de cabluri, pentru 8 conductori | buc | 500.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13.1 | 5206673[1] - Clema de cabluri, pentru 8 conductori | buc | 500.000 |  |  |
| 14 | RPCI17F+ - JGHEAB METALIC PERFORAT 400X40X0,8MM | ml | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14.1 | 3642419 - JGHEAB METALIC PERFORAT 400X40X0,8MM | ml | 200.000 |  |  |
| 15 | ATD30A - CONSOLA U CU TIJA FILETATA JGHEAB METALIC - PERFORAT | buc | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15.1 | 3500295[1] - CONSOLA U CU TIJA FILETATA | buc | 240.000 |  |  |
| 16 | EA06C01 - Doză de pardoseală pentru beton 18 module ¦ (9 dispozitive 45x45) inclusiv 9 prize | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16.1 | 8000149[1] - Doză de pardoseală pentru beton 18 module (9 dispozitive 45x45) inclusiv 9 prize | buc | 6.000 |  |  |
| 17 | EA06C01> - Doză de pardoseală pentru beton 6 module (3 dispozitive 45x45) inclusiv 3 prize | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17.1 | 80001491 - Doză de pardoseală pentru beton 6 module (3 dispozitive 45x45) inclusiv 3 prize | buc | 6.000 |  |  |
| 18 | EA05A09^ - Cablu cupru N2XH 5x 16,0 mmp | ml | 50.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18.1 | 600013997[1] - Cablu cupru N2XH 5x 16,0 mmp | ml | 50.000 |  |  |
| 19 | EA05A09^ - Cablu cupru N2XH 5x 2.5 mmp | ml | 40.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19.1 | 6000139971 - Cablu cupru N2XH 5x 2.5 mmp | ml | 40.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 20 | EA05A09^ - Cablu cupru N2XH 5x 4,0 mmp | ml | 35.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20.1 | 6000139972 - Cablu cupru N2XH 5x 4,0 mmp | ml | 35.000 |  |  |
| 21 | EA05A09^ - Cablu cupru N2XH 5x6,0 mmp | ml | 35.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21.1 | 6000139973 - Cablu cupru N2XH 5x6,0 mmp | ml | 35.000 |  |  |
| 22 | EA05A09^ - NHXH FE180 E60 5x10 mmp | ml | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22.1 | 60001399734 - NHXH FE180 E60 5x10 mmp | ml | 10.000 |  |  |
| 23 | EA05A09^ - Cablu cupru N2XH 5x6,0 mmp | ml | 400.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23.1 | 6000139973 - Cablu cupru N2XH 5x6,0 mmp | ml | 400.000 |  |  |
| 24 | ATD14A - Cablu HDMI 6m > - | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24.1 | 4810740 - Cablu HDMI 6m | buc | 6.000 |  |  |
| TOTAL DISTRIBUTIE ELECTRICA |  |  |  |  |  |

| CORPURI DE ILUMINAT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | EE22B# - Corp de iluminat casetat, LED 48W 600x600mm echipat cu kit de emergenta 3 ore, montaj incastrat in plafonul fals IP20 | buc | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25.1 | 5102578 - Corp de iluminat casetat, LED 48W 600x600mm | buc | 24.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 26 | EE09C01 - Corp de iluminat siguranta LED 9W, montaj aparent, echipat cu kit de emergenta 3 ore, inscriptionat CONFORM LOCULUI DE MONTAJ | buc | 24.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26.1 | 600002128[1] - Corp de iluminat siguranta LED 9W | buc | 24.000 |  |  |
| 27 | EE04E01> - Corp de iluminat siguranta LED 9W, montaj aparent, echipat cu kit de emergenta 3 ore, inscriptionat " EXIT " | buc | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27.1 | 5102530 - Corp de iluminat siguranta LED 9W - EXIT | buc | 8.000 |  |  |
| 28 | EE01C01^ - Corp de iluminat siguranta LED 3W, montaj aparent, echipat cu kit de emergenta 3 ore, inscriptionat " HIDRANT " | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28.1 | 600000251[1] - Corp de iluminat siguranta LED 3W - HIDRANT | buc | 6.000 |  |  |
| 29 | EE22E# - Corp de iluminat casetat, LED 48W 600x600mm montaj incastrat in plafonul fals IP20 | buc | 111.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29.1 | 5105398 - Corp de iluminat casetat, LED 48W 600x600mm | buc | 111.000 |  |  |
| 30 | EE01C01^ - Corp de iluminat bitubular, LED 36W 120CM 3200 Im, complet echipat, montaj aparent IP20 | buc | 17.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 30.1 | 6000002511 - Corp de iluminat bitubular, LED 36W 120CM 3200 Im, montaj aparent IP20 | buc | 17.000 |  |  |
| 31 | EE01C01 - Corp de iluminat bitubular, LED 18W 60CM 1600 lm, complet echipat, montaj aparent IP20 | buc | 33.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31.1 | 6000002513 - Corp de iluminat bitubular, LED 18W 60CM 1600 Im, montaj aparent IP20 | buc | 33.000 |  |  |
| 32 | EE01C01 - Corp de iluminat bitubular, LED 36W 120CM 3200 Im, echipat cu kit de emergenta 3 ore, montaj aparent IP44 | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 32.1 | 6000002514 - Corp de iluminat bitubular, LED 36W 120CM 3200 Im, montaj aparent IP44 | buc | 1.000 |  |  |
| 33 | EE01C01 - Corp de iluminat bitubular, LED 18W 60CM 1600 lm, de exterior, montaj aparent IP65 | buc | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33.1 | 6000002516 - Corp de iluminat bitubular, LED 18W 60CM 1600 lm, montaj aparent IP65 | buc | 8.000 |  |  |
| 34 | IA15A01> - Senzor de miscare 180 grade, de exterior, montaj aparent IP65 | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 35 | IA15A01> - Senzor de miscare 360 grade, de exterior, montaj aparent IP20 | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL CORPURI DE ILUMINAT |  |  |  |  |  |

| APARATAJ TERMINAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | ED01A02> - Intrerupator simplu, 10A / 230V, IP 20 - montaj ingropat | buc | 25.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 36.1 | 5500718 - Intrerupator simplu, 10A / 230V, IP 20 | buc | 25.000 |  |  |
| 37 | ED01XA - Doza pentru intrerupator simplu - montaj M ingropat | buc | 25.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 37.1 | 7319034 - Doza patrata | buc | 25.000 |  |  |
| 38 | ED01A02> - Intrerupator dublu, 10A / 230V, IP 20 - ingropat - montaj ingropat | buc | 25.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 38.1 | 5518430 - Intrerupator dublu, 10A / 230V, IP 20 | buc | 25.000 |  |  |
| 39 | ED01XA - Doza pentru intrerupator dublu - montaj ingropat | buc | 25.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 39.1 | 7319034 - Doza patrata | buc | 25.000 |  |  |
| 40 | ED01A02> - Intrerupator cap - scara, 10A / 230V, IP 42 | buc | 8.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 40.1 | 5500770 - Intrerupator cap - scara, 10A / 230V, IP 42 | buc | 8.000 |  |  |
| 41 | ED04A02> - Priza dubla cu contact de protectie si obturator, 230V, IP 20 - montaj ingropat | buc | 62.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 41.1 | 5536157[1] - Priza dubla cu contact de protectie si - obturator, 230V, IP 20 | buc | 62.000 |  |  |
| 42 | ED01XA - Doza pentru priza dubla - montaj ingropat | buc | 62.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 42.1 | 7319034 - Doza patrata | buc | 62.000 |  |  |
| 43 | ED04A02> - Priza simpla cu contact de protectie si obturator, 230V, IP 20- montaj ingropat | buc | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 43.1 | 55361571 - Priza simpla cu contact de protectie si obturator, 230V, IP 20 | buc | 16.000 |  |  |
| 44 | ED01XA - Doza pentru priza simpla - montaj ingropat | buc | 16.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 44.1 | 7319034 - Doza patrata | buc | 16.320 |  |  |
| 45 | EA06B01> - Doza de derivatie | buc | 120.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 46 | ED04D01> - Priza etansa cu contact de protectie, 230V, IP 44 | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 46.1 | 5535995 - Priza etansa cu contact de protectie, 230V, IP 44 | buc | 6.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| TOTAL APARATAJ TERMINAL |  |  |  |  |  |

| PRIZA DE PAMANT SI PARATRASNET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | EG05A01^ - Catarg din oţel galvanizat primul elem. 35mm | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 47.1 | 600003633 - Catarg din oţel galvanizat primul elem. 35mm | buc | 2.000 |  |  |
| 48 | EB02A% - Conductor rotund de aluminiu, diam 8mm Ø 8 mm+ sistem prindere (suporti izolatori) | ml | 230.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 48.1 | 4827054 - Conductor rotund de aluminiu, diam 8mm Ø 8 mm | ml | 230.000 |  |  |
| 49 | RPIA14V1 - Platbandă impamantare de oţel zincat 40x4.0 mm | ml | 250.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 49.1 | 34358281 - Platbandă impamantare de oţel zincat 40x4.0 mm | ml | 250.000 |  |  |
| 50 | M1K25A1 - Piesa de separatie | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 51 | W2J03A# - Verificare priza de pamant | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL PRIZA DE PAMANT SI PARATRASNET |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

Cheltuieli indirecte

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	002 2.0 REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ŞCOALĂ Stadiul fizic:	005 2.5 INSTALATII CURENTI SLABI

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | ATD14XA - Cablu ecranat de comandă şi control LIHCH 4x1 Halogen Free (ventiloconvectoare - termostat - - automatizare PDC) | ml | 1,100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 4816225 - Cablu ecranat de comandă și control | m | 1,144.000 |  |  |
| 2 | EC09A# - Cablu ecranat tip LiYCY 6x0.22 (pentru detectori - de miscare) | ml | 450.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 4817009 - Cablu ecranat tip LiYCY 6x0.22 | ml | 585.000 |  |  |
| 3 | ATD12B - Cablu halogen free tip FTP CAT 6 4x2x23AWG - (pentru camere video) | ml | 450.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 4812231 - Cablu halogen free tip FTP CAT 6 4x2x23AWG | m | 456.750 |  |  |
| 4 | RPED10B# - Cablu incendiu JE - H (St) H FE 180 E30 / E90, ecranat, 2x2x0.8 | m | 1,200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 8004808395 - Cablu incendiu JE - H (St) H FE 180 E30 / E90, ecranat, 2x2x0.8 | m | 1,212.000 |  |  |
| 5 | RPED101# - Cablu incendiu JE - H (St) H FE 180 E30 / E90, ecranat, 4x2x0.8 | ml | 150.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 8004815362 - Cablu incendiu JE - H (St) H FE 180 E30 / E90, ecranat, 4x2x0.8 | m | 151.500 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | RPCI17E+ - Jgheab sarma 60x200mm pentru curenti slabi | ml | 600.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6.1 | 36424191 - Jgheab sarma 60x200mm pentru curenti slabi | ml | 600.000 |  |  |
| 7 | ATD30A - CONSOLA U JGHEAB SARMA PENTRU TIJA FILETATA L = 200mm | buc | 600.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 35002951 - CONSOLA U JGHEAB SARMA PENTRU TIJA - FILETATA L = 200mm | buc | 720.000 |  |  |
| 8 | EF05B% - Soclu pentru detectori adresabili | buc | 110.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8.1 | 5537204 - Soclu pentru detectori adresabili | buc | 110.000 |  |  |
| 9 | EB07A01> - Cablu FTP CAT 6 | ml | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 100014352[1] - Cablu FTP CAT 6 | m | 3.090 |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	002 2.0 REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ŞCOALĂ

Stadiul fizic:	006 2.6 INSTALATII TERMICE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |

| DISTRIBUTIE AGENT TERMIC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SA15B# - Teava de polipropilena de presiune+ protectia tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 1/2 " (PPR tip AE 25 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 150.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 6717088 - Tub din polipropilena, diametrul de 25 MM | m | 153.000 |  |  |
| 1.2 | 6719486 - Cot din polipropilena, avind diametrul 25 MM | buc | 105.000 |  |  |
| 1.3 | 6719494 - Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM | buc | 75.000 |  |  |
| 1.4 | 6719514 - Reductie din polipropilena avind diametrul 25 X 16 MM | buc | 15.000 |  |  |
| 2 | IC06A02> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de incalzire montate in zid de caramida sau beton D 1/2 " = | buc | 112.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 4204068 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1/2" | buc | 112.000 |  |  |
| 3 | SA15B# - Teava de polipropilena de presiune+ protectia tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 3/4 " (PPR tip AE 32 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 250.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 6717089 - Tub din polipropilena, diametrul de 32 MM | m | 255.000 |  |  |
| 3.2 | 6719487 - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM | buc | 175.000 |  |  |
| 3.3 | 6719495 - Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM | buc | 100.000 |  |  |
| 3.4 | 6719516 - Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X 16 MM | buc | 25.000 |  |  |
| 4 | IC06A01> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de incalzire montate in zid de caramida sau beton D = 3/4 " | buc | 187.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 4204032[1] - Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4 | buc | 187.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 5 | SA15B# - Teava de polipropilena de presiune+ protectia - tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 1 " (PPR tip AE 40 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 250.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 6717090 - Tub din polipropilena, diametrul de 40 MM | m | 255.000 |  |  |
| 5.2 | 6719488 - Cot din polipropilena, avind diametrul 40 MM | buc | 175.000 |  |  |
| 5.3 | 6719496 - Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM | buc | 125.000 |  |  |
| 5.4 | 6719519 - Reductie din polipropilena avind diametrul 40 X 20 MM | buc | 25.000 |  |  |
| 6 | IC06A02> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de incalzire montate in zid de caramida sau beton D = 1 " | buc | 250.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6.1 | 42040681 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1 " | buc | 250.000 |  |  |
| 7 | SA15B# - Teava de polipropilena de presiune+ protectia - tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 1 1/4 " (PPR tip AE 50 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 260.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 6717091 - Tub din polipropilena, diametrul de 50 MM | m | 265.200 |  |  |
| 7.2 | 6719489 - Cot din polipropilena, avind diametrul 50 MM | buc | 182.000 |  |  |
| 7.3 | 6719497 - Teu din polipropilena avind diametrul 50 MM | buc | 117.000 |  |  |
| 7.4 | 6719522 - Reductie din polipropilena avind diametrul 50 X 20 MM | buc | 26.000 |  |  |
| 7.5 | 3008 - Aparat de sudura in mediu de argon tip tv - 350 27kva | ora | 10.894 |  |  |
| 8 | IC06A06> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de incalzire montate in zid de caramida sau beton D = 1 1/4 " | buc | 260.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8.1 | 4204082 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1"1/4" | buc | 260.000 |  |  |
| 9 | SA15B# - Teava de polipropilena de presiune+ protectia tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 1 1/2 " (PPR tip AE 63 mm izolatie tip Kaiflex de 30mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 250.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 6717092 - Tub din polipropilena, diametrul de 63 MM | m | 255.000 |  |  |
| 9.2 | 6719490 - Cot din polipropilena, avind diametrul 63 MM | buc | 175.000 |  |  |
| 9.3 | 6719498 - Teu din polipropilena avind diametrul 63 MM | buc | 125.000 |  |  |
| 9.4 | 6719526 - Reductie din polipropilena avind diametrul 63 X 25 MM | buc | 25.000 |  |  |
| 9.5 | 3008 - Aparat de sudura in mediu de argon tip tv - 350 27kva | ora | 10.475 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 10 | IC06A06 - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de incalzire montate in zid de caramida sau beton D 1 1/2 " = | buc | 250.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10.1 | 42040821 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1 " 1/2 " - | buc | 250.000 |  |  |
| 11 | SA15B# - Teava de polipropilena de presiune+ protectia tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 2 " (PPR tip A 75 mm izolatie tip Kaiflex de 30mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 250.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11.1 | 6717093 - Tub din polipropilena, diametrul de 75 MM | m | 255.000 |  |  |
| 11.2 | 6719491 - Cot din polipropilena, avind diametrul 75 MM | buc | 175.000 |  |  |
| 11.3 | 6719499 - Teu din polipropilena avind diametrul 75 MM | buc | 100.000 |  |  |
| 11.4 | 6719530 - Reductie din polipropilena avind diametrul 75 X 32 MM | buc | 25.000 |  |  |
| 11.5 | 3008 - Aparat de sudura in mediu de argon tip tv - 350 27kva | ora | 10.475 |  |  |
| 12 | IC06A01> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de incalzire montate in zid de caramida sau beton D = 2 " | buc | 250.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12.1 | 42040321 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 2 " | buc | 250.000 |  |  |
| 13 | IC39M1 - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee D = 1 " | buc | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | IC09A05> - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee D = 11/4 " | buc | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | IC44A1# - Confectionarea montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri D 1 " = | buc | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | IC44A1# - Confectionarea montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri D = 2 " | buc | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 17 | IB02A01> - RADIATOR DE OTEL C22 / 600 / 2000 COMPLET ECHIPAT CU (Set prindere montaj perete SET ROBINETI RADIATOR TUR - RETUR 1/2 SI CAP TERMOSTATIC) | buc | 17.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17.1 | 980000098 - RADIATOR DE OTEL C22 / 600 / 2000 | buc | 17.000 |  |  |
| 18 | IB02A01> - RADIATOR DE OTEL C22 / 600 / 1400 COMPLET ECHIPAT CU (Set prindere montaj perete SET ROBINETI RADIATOR TUR - RETUR 1/2 SI CAP TERMOSTATIC) | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18.1 | 980000097 - RADIATOR DE OTEL C22 / 600 / 1400 | buc | 6.000 |  |  |
| 19 | IB02A01> - RADIATOR DE OTEL C22 / 600 / 1000 COMPLET ECHIPAT CU (Set prindere montaj perete SET ROBINETI RADIATOR TUR - RETUR 1/2 SI CAP TERMOSTATIC) | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19.1 | 980000096 - RADIATOR DE OTEL C22 / 600 / 1000 | buc | 2.000 |  |  |
| 20 | FE03E1 - Teava de cupru+ protectia tevii, Cu 35x1,5 - (mm izolatie de 50mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 120.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20.1 | 3335597[1] - Teava de cupru+ protectia tevii, Cu 35x1,5 (mm izolatie de 50mm) | ml | 123.600 |  |  |
| 21 | FE03E3 - Teava de cupru+ protectia tevii, Cu 64x2 (mm izolatie tip Kaiflex de 30mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 45.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21.1 | 33358101 - Teava de cupru+ protectia tevii, Cu 64x2 - (mm izolatie 30mm) | ml | 46.350 |  |  |
| 22 | FE03E3 - Teava de cupru+ protectia tevii, Cu 89x2 (mm - izolatie Kaiflex de 30mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 120.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22.1 | 3335810[1] - Teava de cupru+ protectia tevii, Cu 89x2 (mm izolatie de 30mm) | ml | 123.600 |  |  |
| 23 | W1SH04C% - Conducta scurgere condens+ fir electric | buc | 9.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23.1 | 63098481 - Conducta scurgere condens+ fir electric | buc | 9.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 24 | RPLB20A - Filtru magnetita EUROACQUE tip HX 1 " 1/4 | buc | 9.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | ATE38XA - Modul AXC 30 - cascadare pdc | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25.1 | 980000095 - Modul AXC 30 - cascadare pdc | buc | 3.000 |  |  |
| 26 | IB05A01> - Electrovana cu 3 cai pentru ventiloconvector | buc | 26.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26.1 | 5701583 - Convectoradiator seven 600 14 elem cod 3os 0600 | buc | 26.000 |  |  |
| 27 | SA13I# - Compensator de dilatare liniar din inox D = 2 " - cu 4 ghidaje | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27.1 | 67004566 - Compensator de dilatare liniar din inox D = 2 " cu 4 ghidaje - | buc | 16.000 |  |  |
| 28 | FE27B1 - Compensator de dilatare liniar din inox D = 1 1/4 " " cu 4 ghidaje | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28.1 | 7310076 - Compensator de dilatare liniar din inox D = 1 1/4 " " cu 4 ghidaje | buc | 4.000 |  |  |
| 29 | FE27B1 - Compensator de dilatare liniar din inox D = 1 - 1/4 " " cu 4 ghidaje - | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29.1 | 7310076 - Compensator de dilatare liniar din inox D = 1 1/4 " " cu 4 ghidaje | buc | 4.000 |  |  |
| 30 | ID12E1 - Robinet de otel sferic pentru instalatii de lincalzire cu D = 15 mm pentru golire (robinet de golire cu sfera, cu dop si portfurtun D = 1 / 2 ") | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 30.1 | 4202729 - Robinet de otel sferic pentru instalatii de incalzire cu D = 15 mm | buc | 20.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 31 | ID05A01> - Ventil automat de dezaerisire | buc | 25.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31.1 | 4201664 - Ventil automat de dezaerisire | buc | 25.000 |  |  |
| 32 | IA24D1 - Supapa de siguranta din alama cu Dn 1 1/2 " = etalonata si agrementata ISCIR | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33 | RPIC25G# - Flanse pentru conectare la pompe, vane si distribuitoare | kg | 200.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 34 | SD19A# - Robinet de retinere cu ventil D = 21 / 2 " - | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 34.1 | 4201717 - Robinet retinere ventil 2 1/2 PN 6 mufa ni522 | buc | 6.000 |  |  |
| 35 | SD19G# - Robinet de retinere cu ventil D = 2 " | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 35.1 | 4201705 - Robinet retinere ventil 2 PN 6 mufa ni522 | buc | 6.000 |  |  |
| 36 | SD19A# - Robinet de retinere cu ventil D = 11 / 2 " | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 36.1 | 4201690 - Robinet retinere ventil 1 1/2 PN 6 mufa ni522 | buc | 6.000 |  |  |
| 37 | SD19A# - Robinet de retinere cu ventil D = 11 / 4 " | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 37.1 | 4201688 - Robinet retinere ventil 1 1/4 PN 6 mufa ni522 | buc | 6.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 38 | FE09A1 - Filtru Y cu sita de cupru Dn 40mm | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 39 | SE56A# - Filtru magnetita Dn 40mm | buc | 9.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 39.1 | 7336246 - Filtru magnetita Dn 40mm | buc | 9.000 |  |  |
| 40 | RPSB43D# - Stelaj pentru sustinere conducte la plafon pentru fascicol de 6 conducte, avand latimea de 700 mm | m | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 41 | IC37A1 - Confectii metalice din teava pentru distribuitor, - colector si butelie de egalizare a presiunii | kg | 50.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 42 | IZL05XF - Pregatirea suprafetelor de metal prin curatire cu peria de sarma | mp | 224.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 43 | IZH07A - Izolarea conductelor cu saltele SPS vata minerala tip P confectionata pe santier cu circonferinta termoizolatiei sub 35 cm - grosime termoizolatie+ protectia ei suplimentara pentru exterior | mp | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 44 | IZI05D1 - Protectia izolatiei la conducte exterioare cu tabla zincata de 0.5mm grosime | mp | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 45 | ACF06B% - Dispozitive sustinere si ancorare aparate si conducte | kg | 300.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 46 | VC34C# - Confectionarea disp. De sustinere si ancorare (consola, cadru, ancoraje, etc.) pentru aparate si conducte | kg | 300.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 47 | M7G01A01> - Forte de munca pt. probe la terminarea - montajului - inst. anexe la termoficare | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 48 | RPIZD23A% - Protectia termoizolatiei cu tabla de otel zicat sau alte materiale metalice profilate si rezistente la conditii climatice exterioare (mascare suplimentara conducte exterioare) | mp | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 49 | FI15D2 - Etilen glicol concentrat pentru incarcare instalatie racire | litri | 85.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 49.1 | 7321221[1] - Etilen glicol | litri | 85.400 |  |  |
| 50 | FF01A1 - Termometre, mamometre sau termo - manometre - | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 51 | IE01B01> - Efectuarea probei de etanseitate la presuine a instalatiei de incalzire | ans | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 52 | IE02B1# - Efectuarea probei de dilatare - contactare si functionare a instalatiei de incalzire | ans | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL DISTRIBUTIE AGENT TERMIC |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte cheltuieli directe

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	003 3.0 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT Stadiul fizic:	001 3.1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |

| INFRASTRUCTURA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IZF08A01> - Termoizolatie - polistiren extrudat - 20 cm - XPS | mp | 340.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 2002473101 - Polistiren extrudat 20cm grosime | mp | 343.400 |  |  |
| 2 | RPCE07B+ - Folie polietilena - aplicata in doua straturi | mp | 340.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | CF41B01* - Tencuiala pe baza de ciment | mp | 162.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | RPCE31B+ - Adeziv bituminos | mp | 162.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | IZF28A* - Hidroizolatie membrana bituminoasa | mp | 162.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | RPCE27B+ - Mastic bituminos | mp | 162.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | IZF08A01> - Termoizolatie - polistiren extrudat - 10 cm XPS | mp | 162.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 20012940 - Placa polistiren extrudat XPS, 10 cm gros - | mp | 163.620 |  |  |
| TOTAL INFRASTRUCTURA |  |  |  |  |  |

| COMPARTIMENTARI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | RPCXG02C - Pereti compartimentare - caramida GVP - 10-11,5 cm grosime (pentru pereti cu grosimea totala de 15 cm). Inclusiv mortar de zidarie. | mc | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | RPCXG02C - Pereti compartimentare - caramida GVP - 30 cm grosime (pentru pereti cu grosimea totala de 35 cm). Inclusiv mortar de zidarie. | mc | 123.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | RPCE31E+ - Hidroizolatie membrana bituminoasa cu armatura din poliester netesut - la contactul zidariei cu placa de la cota+/- 0,00 | mp | 53.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | CQ04C* - Pereti dubli compartimentare din placi gips carton structura profile metalice CD / UW 50 mm placate - cu panouri din gips carton rezistent la umezeala RBI - cate o foaie pe fiecare fata | mp | 43.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11.1 | 500000017 - Placa GK 12,5 ignifugata | mp | 350.880 |  |  |
| TOTAL COMPARTIMENTARI |  |  |  |  |  |

| FINISAJE EXTERIOARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | RPCJ04A02> - Tencuiala decorativa de soclu | mp | 51.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | RPCJ05A02> - Tencuiala decorativa | mp | 233.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | CF11C01> - Amorsa - tencuiala decorativa de exterior | mp | 284.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | PF01XA - Mortar de tinci | mp | 440.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | IZI02C1 - Plasa din fibra de sticla pentru armarea tencuielilor | mp | 440.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | IZF10A06^ - Termoizolatie vata minerala bazaltica - 15 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W / (m* K), inclusiv dibluri de montaj | mp | 340.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | IZF20B01^ - Termoizolatie vata minerala bazaltica - 10 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W / (m* K), inclusiv dibluri de montaj | mp | 77.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | IZF10A06^ - Termoizolatie vata minerala bazaltica - 3 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W / (m* K), inclusiv dibluri de montaj | mp | 23.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | CG11A05^ - Mortar adeziv termosistem | mp | 440.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | PF01XA - Tencuiala mortar pe baza de ciment | mp | 440.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 22 | CE12A01> - Placaj HPL aspect lemn Inclusiv substructura si accesorii de prindere si montaj | mp | 28.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23 | CI01A02> - Placaj aspect caramida aparenta tip klinker sau similar Inclusiv adeziv, chit si accesorii rosturi | mp | 82.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | CO03A01> - Dop de bitum - | ml | 56.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL FINISAJE EXTERIOARE |  |  |  |  |  |

| FINISAJE INTERIOARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | RES0031 - Tencuiala pe baza de ciment | mp | 809.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | RES0032 - Glet de finisaj | mp | 800.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27 | RES0033 - Amorsa vopsea lavabila de interior - | mp | 800.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | RES0034 - Vopsea lavabila de interior - aplicata in dublu strat culoare RAL 9003 - | mp | 800.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29 | RES0035 - Placaj ceramic - faianta inclusiv accesorii (chit rosturi si distantiere) si adeziv - | mp | 95.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL FINISAJE INTERIOARE |  |  |  |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |

| PARDOSELI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | IZF12XE - Sapa de egalizare 3-5 cm - | mp | 385.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31 | CG42B01+ - Sapa de egalizare trepte scara | mp | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 32 | RPCE26A+ - Hidroizolatie bituminoasa pensulabila | mp | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33 | IZF08A01> - Termoizolatie - polistiren extrudat - 5 cm - XPS | mp | 25.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33.1 | 200129401 - Placa polistiren extrudat XPS, 5 cm gros | mp | 25.250 |  |  |
| 34 | TG01B1 - Sapa slab armata 3-5 cm | mp | 25.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 35 | RPCE26A+ - Hidroizolatie bituminoasa pensulabila | mp | 35.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 36 | CF04B01> - Placaj exterior piatra naturala - granit culoare gri, grosime maxima 2 cm - inclusiv accesorii (distantiere si adeziv) | mp | 40.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 37 | CI02A01> - Placaj gresie antiderapanta - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii montaj | mp | 109.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 38 | CI02A01> - Placaj gresie antiderapanta - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii montaj | mp | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 39 | CG05C01> - Plinta gresie antiderapanta - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii de montaj Inaltime 10 cm | ml | 153.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 40 | CG09A01> - Plinta piatra naturala - granit - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii de montaj Inaltime 10 cm | ml | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 41 | RPCN01A01^ - Profil metalic imbinare parchet - gresie | ml | 2.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 42 | CG11A02> - Pardoseala lemn de esenta tare - pentru sali de sport Inclusiv accesorii montaj conform recomandarilor furnizorului | mp | 275.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 43 | CG05A1 - Plinta parchet din PVC sau material compozit | ml | 75.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 44 | CO01A01> - Trotuar de garda beton (latime variabila) cu urmatoarea stratificatie: • 0 10 cm beton 15 cm strat de • fundaţie pietris | mp | 35.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL PARDOSELI |  |  |  |  |  |

| PLAFOANE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | CD08A02> - Tavan casetat suspendat Inclusiv structura metalica de sustinere si accesorii de montaj | mp | 54.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 46 | CD08A01> - Tavan casetat suspendat rezistent la umezeala Inclusiv structura metalica de sustinere si accesorii de montaj | mp | 56.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 47 | RPCJ05A02> - Tencuiala decorativa | mp | 21.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 48 | CF11C01> - Amorsa - tencuiala decorativa de exterior | mp | 21.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 49 | PF01XA - Mortar de tinci | mp | 21.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 50 | IZI02C1 - Plasa din fibra de sticla pentru armarea tencuielilor | mp | 21.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 51 | IZF13A01> - Termoizolatie polistiren expandat - 5 cm grosime, inclusiv dibluri de montaj | mp | 21.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 51.1 | 4321431 - Termoizolatie polistiren expandat 5cm | mp | 21.210 |  |  |
| 52 | CG11A05^ - Mortar adeziv termosistem | mp | 21.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 53 | PF01XA - Tencuiala mortar pe baza de ciment | mp | 21.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 54 | RPCO53C% - Placaj lemn pentru tavane. Inclusiv structura de prindere (conform specificatiilor furnizorului) si ignifugare SAU Placaj HPL imitatie lemn Inclusiv structura de prindere (conform specificatiilor furnizorului) | mp | 220.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL PLAFOANE |  |  |  |  |  |

| INVELITORI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | RPCE31B+ - Hidroizolatie membrana bituminoasa armata, cu strat de protectie din ardezie Inclusiv accesorii de montaj (strat 2/2) | mp | 86.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 56 | RPCE31A+ - Hidroizolatie membrana bituminoasa cu armatura din poliester netesut (strat 1/2) | mp | 86.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 57 | DA06B1 - Strat DDC | mp | 86.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 58 | CF01A01^ - Amorsa - | mp | 86.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 59 | PF04A01> - Sapa de panta armata cu grosime minima 5 cm | mc | 4.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 60 | IZF08A01> - Termoizolatie - polistiren extrudat - 30 cm - XPS | mp | 42.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 60.1 | 20047324 - Polistiren extrudat 30 cm | mp | 42.420 |  |  |
| 61 | IZF03D2 - Bariera de vapori | mp | 86.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 62 | CF01A01^ - Amorsa | mp | 86.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 63 | CG15A1 - Sapa de egalizare cu grosime minima 3 cm | mc | 1.300 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 63.1 | 22021191 - Sapa de egalizare cu grosime minima 3 cm | mc | 1.326 |  |  |
| 64 | IZF08A01> - Termoizolatie - polistiren extrudat - 15 cm - XPS | mp | 55.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 64.1 | 92700264 - Placa polistiren extrudat 15cm | mp | 55.550 |  |  |
| 65 | RCSM10D% - Placaj placi fibrociment de exterior, grosime 2 cm. Inclusiv sturctura metalica usoara de sustinere | mp | 28.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 66 | RPCI13D# - Invelitoare tabla faltuita culoare gri - RAL 9006. Inclusiv accesorii de prindere | mp | 441.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 67 | IZF05A01> - Folie anticondens cu strat de ventilatie (tip covoras). Inclusiv accesorii de montaj | mp | 441.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 68 | RPCH08A01> - Astereala scandura 2 cm | mp | 413.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 69 | IZF04C01^ - Termoizolatie vata minerala bazaltica semirigida 15 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W / (m* K). Montaj intre capriori. | mp | 413.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 70 | IZF72A* - Termoizolatie vata minerala bazaltica semirigida - 5 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W / (m* K), inclusiv dibluri de montaj. Montaj pe suport placaj OSB | mp | 413.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 71 | IZF72A* - Termoizolatie vata minerala bazaltica semirigida caserata cu folie de aluminiu - 10 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W / (m* K), inclusiv dibluri de montaj si banza adeziva din aluminiu pentru etansarea rosturilor. Prindere in placaj OSB. | mp | 413.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 72 | CD19E04 - Placaj gips carton rezistent la foc, grosime 12,5 mm. Montaj direct pe fata inferioara a capriorilor | mp | 413.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 73 | RMF41B# - Ignifugare lemn | mp | 1,323.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL INVELITORI |  |  |  |  |  |

| TAMPLARIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | RPCQ06A+ - Tamplarie PVC cu geam tripan Culoare lemn | mp | 50.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 74.1 | 100014316 - Usi din proflie pvc - tip gealan - exterioare | mp | 8.210 |  |  |
| 74.2 | 600000196 - Fereastra PVC | mp | 41.790 |  |  |
| 75 | CK01A01^ - Tamplarie PVC cu panou plin Culoare alba | mp | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 76 | RCSO29E% - Usa lemn cu structra celulara - 1,00 × 2.10 | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL TAMPLARIE |  |  |  |  |  |

ACCESORII SCARI / RAMPE

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 77 | RCSL02A01> - Balustrada metalica H = 100 cm. Cu doua maini curente | ml | 26.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 78 | RCSL01A01> - Balustrada sticla multistrat. Inclusiv accesorii de prindere | ml | 4.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 79 | RPLA61A - Profil antiderapant striat semnalizare - cauciuc pe suport de aluminiu | ml | 23.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 80 | 2453768111 - Marcaje tactile pentru persoane cu dizabilitati | mp | 8.000 |  |  |
| 81 | 24537681112 - Marcaje tactile | buc | 9.000 |  |  |
| TOTAL ACCESORII SCARI / RAMPE |  |  |  |  |  |

| PROFILE METALICE si ACCESORII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | RPCI22C+- - Glaf tabla, vopsit culoare RAL 9011 | ml | 22.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 83 | RPCI22C+ - Glaf tabla, vopsit culoare alba - | ml | 22.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 84 | CG12A04^ - Glaf piatra naturala - granit culoare gri Inclusiv adeziv | mp | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 85 | W3H18C1 - Profil de inchidere atic - zincat, vopsit culoare ¦ RAL 9003, latime: 300 mm, inclusiv accesorii de montaj conf. specificatiilor producatorului. Montaj flotant. | ml | 31.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 86 | RPCE40A+ - Receptor cu parafrunzar cu flansa de etansare. Evacuare DN 110 | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 87 | RPCXI02A - Profil racord invelitoare tabla - jgheab. Inclusiv accesorii de montaj. | ml | 82.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 88 | CE03B01> - Jgheab metalic evacuare ape pluviale, vopsit in camp electrostatic. Inclusiv accesorii de montaj. | M | 82.400 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 89 | CE05B01> - Burlan metalic evacuare ape pluviale, vopsit in camp electrostatic. Inclusiv accesorii de montaj. | ml | 18.650 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 90 | CE05G01^ - Profile parazapezi | ml | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL PROFILE METALICE si ACCESORII |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	003 3.0 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT

Stadiul fizic:	002 3.2 REZISTENTA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |

| FUNDATII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSH01XB - Decapare strat vegetal aproximativ 16cm | mc | 94.300 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | TSC02A2 - Sapatura generala manuala / mecanizata | mc | 726.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | RPCB13B# - Beton simplu C12 / 15 sub fundatii, inclusiv trepte beton simplu | mc | 23.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 - | mc | 23.432 |  |  |
| 4 | RCSB06C% - Beton armat C25 / 30 fundatii, inclusiv fundatii scari exterioare si rampe acces | mc | 145.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400 - BC30 stas 3622 | mc | 145.000 |  |  |
| 5 | RPCC04B-01% - Cofraje pentru fundatii, inclusiv pentru fundatii scari exterioare si rampe acces | mp | 365.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | CZ07A01> - Armatura (B500C) in fundatii, inclusiv scari - exterioare si rampe acces | kg | 12,310.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CG31A% - Umplutura pamant local (argilos) compactat - Dr95% sub placa pardoseala si perimetral constructiei formand baza suport pentru straturile terenului amenajat conform proiect arhitectura | mc | 48.100 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | RPCK07B-02% - Umplutura pietris compactat Dr95% 20cm grosime sub placa pardoseala | mc | 58.900 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | RPCB06A# - Beton armat C25 / 30 in placa pardoseala - | mc | 55.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400 - BC30 stas 3622 | mc | 55.000 |  |  |
| 10 | CZ07A01> - Armatura (SPPB) in placa pardoseala | kg | 6,870.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL FUNDATII |  |  |  |  |  |

| PARTER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | RPCB06A# - Beton armat C25 / 30 in stalpi | mc | 46.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400 - BC30 stas 3622 | mc | 46.000 |  |  |
| 12 | CB03B1 - Cofraje stalpi | mp | 250.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | CZ07A01> - Armatura (B500C) in stalpi - | kg | 7,645.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | RPCB06A# - Beton armat C25 / 30 in grinzi | mc | 62.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400 - BC30 stas 3622 | mc | 62.000 |  |  |
| 15 | CB03B1 - Cofraje grinzi | mp | 565.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | CZ07A01> - Armatura (B500C) in grinzi | kg | 10,761.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | RPCB06A# - Beton armat C25 / 30 in placi - | mc | 11.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400 - BC30 stas 3622 | mc | 11.000 |  |  |
| 18 | CB03B1 - Cofraje placi | mp | 75.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | CZ07A01> - Armatura (B500C) in placi - | kg | 1,065.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL PARTER |  |  |  |  |  |

| REALIZARE LUCRARI SECUNDARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | RPCB06A# - Beton armat C20 / 25 in centuri si stalpisori atice perimetrale | mc | 4.200 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400 - BC30 stas 3622 | mc | 4.200 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 21 | CZ07A01> - Armatura (B500C) in centuri si stalpisori atice perimetrale | kg | 720.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | CB03B1 - Cofraje pentru centuri si stalpisori atice - perimetrale | mp | 53.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL REALIZARE LUCRARI SECUNDARE |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	003 3.0 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT Stadiul fizic:	003 3.3 INSTALATII SANITARE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |

| DISTRIBUTIE APA RECE / APA CALDA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SA04A01> - Teava din polipropilena reticulata PN 16, D20mm, se va furniza cu mufe de imbinare si fitinguri (coturi, teuri, reductii). Sistem complet de suporti din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, inclusiv tub gofrat de protectie la montajul in perete. | ml | 65.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 6701166 - Teava din polipropilena reticulata PN 16, D20mm | M | 66.300 |  |  |
| 1.2 | 6719485 - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM | buc | 4.000 |  |  |
| 1.3 | 6719493 - Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM | buc | 39.000 |  |  |
| 1.4 | 6719513 - Reductie din polipropilena avind diametrul 20 X 16 MM | buc | 13.000 |  |  |
| 1.5 | 6719477 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 MM | buc | 4.000 |  |  |
| 2 | SA04A01> - Teava din polipropilena reticulata PN 16, D25mm, se va furniza cu mufe de imbinare si fitinguri (coturi, teuri, reductii). Sistem complet de suporti din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, inclusiv tub gofrat de protectie la montajul in perete. | ml | 35.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 6701167 - Teava din polipropilena reticulata PN 16, D25mm | m | 35.700 |  |  |
| 2.2 | 6719486 - Cot din polipropilena, avind diametrul 25 MM | buc | 7.000 |  |  |
| 2.3 | 6719494 - Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM | buc | 25.000 |  |  |
| 2.4 | 6719514 - Reductie din polipropilena avind diametrul 25 X 16 MM | buc | 7.000 |  |  |
| 2.5 | 6719478 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 MM | buc | 7.000 |  |  |
| 3 | SD01B# - Robinet inchidere - golire 3/4 ", PN16. - | buc | 12.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 4551768 - Robinet inchidere - golire 3/4 ", PN16. | buc | 12.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4 | ID20D1 - Robinet inchidere 1 ", PN16. - | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 4441616 - Robinet inchidere 1 ", PN16. ' | buc | 4.000 |  |  |
| 5 | ID20D1 - Robinet inchidere 1 1/4 ", PN16 | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 4201616 - Robinet inchidere 1 1/4 ", PN16. | buc | 2.000 |  |  |
| 6 | SD01F01 - Robinet dublu servici Dn 20 mm - | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6.1 | 4202333 - Robinet dublu servici Dn 20 mm | buc | 1.000 |  |  |
| 7 | VC09A1 - Piesa de trecere PEHD / PP - R | buc | 14.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 5733241 - Piesa de trecere PEHD / PP - R | buc | 14.000 |  |  |
| 8 | 56533444 - Sistem de etansare la foc El 180, El 120 si El 60 cu material intumex | buc | 8.000 |  |  |
| 9 | SF01A01> - Efectuarea probei de presiune a conductelor de apa | ans | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | ACF11A% - Spalarea conductelor | ans | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL DISTRIBUTIE APA RECE / APA CALDA |  |  |  |  |  |

| CANALIZARE MENAJERA SI CONDENS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | SB31B* - Teava din polipropilena pentru canalizare interioara, imbinata cu mufe de introducere si inele de etansare din cauciuc, inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare, din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare. Diametru: 20 mm | ml | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 11.1 | 5000044301 - Teava PE canalizare interioara D = 20, inclus acc. (mufe, ramificatii, coturi, sistem sustinre etc) | M | 30.600 |  |  |
| 12 | SB31B* - Teava din polipropilena pentru canalizare interioara, imbinata cu mufe de introducere si inele de etansare din cauciuc, inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare, din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare. Diametru: 50 mm | ml | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12.1 | 500004425 - Teava PE canalizare interioara D = 50, inclus acc. (mufe, ramificatii, coturi, sistem sustinre etc) | m | 61.200 |  |  |
| 13 | SB31E* - Teava din polipropilena pentru canalizare interioara, imbinata cu mufe de introducere si inele de etansare din cauciuc, inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare, din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare. Diametru: 110 mm | ml | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13.1 | 500004420 - Teava PE canalizare interioara D = 110, inclus acc. (mufe, ramificatii, coturi, sistem sustinre etc) | m | 15.300 |  |  |
| 14 | SB24B# - Sifon de pardoseala din fonta emailata, DN = 50 MM, combinat, cu 1 racord si iesire laterala | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14.1 | 4202931 - Sifon de pardoseala, cu o intrare D 40 mm si o iesire laterala D50 mm cu opturator de miros | buc | 3.000 |  |  |
| 15 | SB49A3 - Caciula de ventilatie din tabla, Montare pe - coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d = 100mm | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15.1 | 4113582[1] - Caciula de ventilatie din tabla, d = 100mm - | buc | 2.000 |  |  |
| 16 | SB06A02> - Piesa de curatire din PVC - U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, avand diametru de 110 mm | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16.1 | 6715504[1] - Piesa de curatire din PVC - U, pentru canalizare, diametru de 110 mm | buc | 2.000 |  |  |
| 17 | 56533444 - Sistem de etansare la foc El 180, El 120 si El 60 cu material intumex | buc | 6.000 |  |  |
| 18 | SF04A# - Efectuare proba etans, funct, Instalatie canal din tub fonta sc, tevi pvc (u), pe, pp, pp - r fonta duct.d < = 100mm | ANS | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 19 | SB24B# - Sifon de pardoseala din fonta emailata, DN = 50 - MM, combinat, cu 1 racord si iesire laterala | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19.1 | 4202931 - Sifon de pardoseala, cu o intrare D 40 mm si o iesire laterala D50 mm cu opturator de miros | buc | 3.000 |  |  |
| TOTAL CANALIZARE MENAJERA SI CONDENS |  |  |  |  |  |

| OBIECTE SANITARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | SC02C01> - Lavoar din portelan, ventil de scurgere 1 " cromat, sifon de scurgere tip butelie 11/4 " cromat, cadru metalic de prindere in peretii de gipscarton, zincat, fixari de perete si de pardoseala fonoizolant ; Culoare: alb inclusiv piese de trecere cu filet pentru racord la apa calda / rece | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20.1 | 2402224 - Lavoar din portelan complet echipat | buc | 5.000 |  |  |
| 21 | SC13B1 - Vas WC din portelan, rama si capac din material plastic rigid, material marunt, de etansare, de fixare, rezervor 9 I montat in perete de gips carton cu suport de prindere ; Culoare: alb- inclusiv piese de trecere cu filet pentru racord la apa rece | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21.1 | 2442743 - Vas closet, compet echipat | buc | 5.000 |  |  |
| 22 | SD06A1 - Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar / spalator avand D = 1 / 2 toli | buc | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22.1 | 4201304 - Baterie monocomanda pentru lavoar / spalator+ accesorii | buc | 10.000 |  |  |
| 23 | SC01C01> - Cada de dus | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23.1 | 4200775 - Cada de dus | buc | 5.000 |  |  |
| TOTAL OBIECTE SANITARE |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	003 3.0 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT

Stadiul fizic:	004 3.4 INSTALATII TERMICE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |

| DISTRIBUTIE AGENT TERMIC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SA15B# - Teava de polipropilena de presiune+ protectia tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 3/4 " (PPR tip AE 32 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 40.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 6717089 - Tub din polipropilena, diametrul de 32 MM | m | 40.800 |  |  |
| 1.2 | 6719487 - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM | buc | 28.000 |  |  |
| 1.3 | 6719495 - Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM | buc | 18.000 |  |  |
| 1.4 | 6719516 - Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X 16 MM | buc | 4.000 |  |  |
| 2 | IC06A01> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de incalzire montate in zid de caramida sau beton D = = 3/4 " | buc | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 4204032[1] - Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4 | buc | 30.000 |  |  |
| 3 | SA15B# - Teava de polipropilena de presiune+ protectia - tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 1 " (PPR tip AE 40 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 40.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 6717090 - Tub din polipropilena, diametrul de 40 MM | m | 40.800 |  |  |
| 3.2 | 6719488 - Cot din polipropilena, avind diametrul 40 MM | buc | 28.000 |  |  |
| 3.3 | 6719496 - Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM | buc | 18.000 |  |  |
| 3.4 | 6719519 - Reductie din polipropilena avind diametrul 40 X 20 MM | buc | 4.000 |  |  |
| 4 | IC06A02> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de incalzire montate in zid de caramida sau beton D 1 " | buc | 40.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 42040681 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1 " | buc | 40.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 5 | SA15B# - Teava de polipropilena de presiune+ protectia - tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 1 1/4 " (PPR tip AE 50 mm izolatie tip Kaiflex de 9mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 6717091 - Tub din polipropilena, diametrul de 50 MM | m | 20.400 |  |  |
| 5.2 | 6719489 - Cot din polipropilena, avind diametrul 50 MM | buc | 14.000 |  |  |
| 5.3 | 6719497 - Teu din polipropilena avind diametrul 50 MM | buc | 9.000 |  |  |
| 5.4 | 6719522 - Reductie din polipropilena avind diametrul 50 X 20 MM | buc | 2.000 |  |  |
| 5.5 | 3008 - Aparat de sudura in mediu de argon tip tv - 350 27kva | ora | 0.838 |  |  |
| 6 | IC06A06> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de - incalzire montate in zid de caramida sau beton D = 1 1/4 " | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6.1 | 4204082 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1"1/4" | buc | 20.000 |  |  |
| 7 | SA15B# - Teava de polipropilena de presiune+ protectia - tevii, incalz. centrala locuinte, in legat. corp inc. D = 1 1/2 " (PPR tip AE 63 mm izolatie tip Kaiflex de 30mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 50.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7.1 | 6717092 - Tub din polipropilena, diametrul de 63 MM | m | 51.000 |  |  |
| 7.2 | 6719490 - Cot din polipropilena, avind diametrul 63 MM | buc | 35.000 |  |  |
| 7.3 | 6719498 - Teu din polipropilena avind diametrul 63 MM | buc | 20.000 |  |  |
| 7.4 | 6719526 - Reductie din polipropilena avind diametrul 63 X 25 MM | buc | 5.000 |  |  |
| 7.5 | 3008 - Aparat de sudura in mediu de argon tip tv - 350 27kva | ora | 2.095 |  |  |
| 8 | IC06A06> - Bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de incalzire montate in zid de caramida sau beton D 1 1/2 " = | buc | 50.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8.1 | 42040821 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1 " 1/2 " - | buc | 50.000 |  |  |
| 9 | IC39M1 - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee D 1 " = | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | IC09A05> - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee D = 11/4 " | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 11 | IC44A1# - Confectionarea montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri D = 1 " | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | FE03E1 - Teava de cupru+ protectia tevii, Cu 35x1,5 (mm izolatie de 50mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12.1 | 3335597[1] - Teava de cupru+ protectia tevii, Cu 35x1,5 (mm izolatie de 50mm) | ml | 15.450 |  |  |
| 13 | FE03E2 - Teava de cupru+ protectia tevii, Cu 42x2 (mm izolatie tip Kaiflex de 30mm) inclusiv material marunt coturi, teuri piese de legatura | ml | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13.1 | 33357672 - Teava de cupru+ protectia tevii, Cu 42x2 (mm izolatie de 30mm) | ml | 15.450 |  |  |
| 14 | W1SH04C% - Conducta scurgere condens+ fir electric | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14.1 | 63098481 - Conducta scurgere condens+ fir electric | buc | 2.000 |  |  |
| 15 | RPLB20A - Filtru magnetita EUROACQUE tip HX 1 " 1/4 | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | ATE38XA - Modul AXC 30 - cascadare pdc | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16.1 | 980000095 - Modul AXC 30 - cascadare pdc | buc | 1.000 |  |  |
| 17 | IB05A01> - Electrovana cu 3 cai pentru ventiloconvector | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17.1 | 5701583 - Convectoradiator seven 600 14 elem cod 3os 0600 | buc | 3.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 18 | FE27B1 - Compensator de dilatare liniar din inox D = 1 - 1/4 " " cu 4 ghidaje | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18.1 | 7310076 - Compensator de dilatare liniar din inox D = 1 1/4 " " cu 4 ghidaje | buc | 2.000 |  |  |
| 19 | ID12E1 - Robinet de otel sferic pentru instalatii de incalzire cu D = 15 mm pentru golire (robinet de golire cu sfera, cu dop si portfurtun D = 1 / 2 ") | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19.1 | 4202729 - Robinet de otel sferic pentru instalatii de incalzire cu D = 15 mm | buc | 4.000 |  |  |
| 20 | ID05A01> - Ventil automat de dezaerisire | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20.1 | 4201664 - Ventil automat de dezaerisire | buc | 2.000 |  |  |
| 21 | IA24D1 - Supapa de siguranta din alama cu Dn 1 1/2 " - = etalonata si agrementata ISCIR | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | RPIC25G# - Flanse pentru conectare la pompe, vane si distribuitoare | kg | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23 | SD19A# - Robinet de retinere cu ventil D = 21 / 2 " | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 23.1 | 4201717 - Robinet retinere ventil 2 1/2 PN 6 mufa ni522 | buc | 2.000 |  |  |
| 24 | SD19G# - Robinet de retinere cu ventil D = 2 " | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24.1 | 4201705 - Robinet retinere ventil 2 PN 6 mufa ni522 | buc | 2.000 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 25 | SD19A# - Robinet de retinere cu ventil D = 11 / 2 " | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25.1 | 4201690 - Robinet retinere ventil 1 1/2 PN 6 mufa ni522 | buc | 2.000 |  |  |
| 26 | SD19A# - Robinet de retinere cu ventil D = 11 / 4 " | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26.1 | 4201688 - Robinet retinere ventil 1 1/4 PN 6 mufa ni522 | buc | 2.000 |  |  |
| 27 | FE09A1 - Filtru Y cu sita de cupru Dn 40mm | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | SE56A# - Filtru magnetita Dn 40mm - | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28.1 | 7336246 - Filtru magnetita Dn 40mm | buc | 2.000 |  |  |
| 29 | IC37A1 - Confectii metalice din teava pentru distribuitor, colector si butelie de egalizare a presiunii | kg | 10.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 30 | IZL05XF - Pregatirea suprafetelor de metal prin curatire cu peria de sarma | mp | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 31 | IZH07A - Izolarea conductelor cu saltele SPS vata minerala tip P confectionata pe santier cu circonferinta termoizolatiei sub 35 cm - grosime termoizolatie+ protectia ei suplimentara pentru exterior | mp | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 32 | IZI05D1 - Protectia izolatiei la conducte exterioare cu tabla zincata de 0.5mm grosime | mp | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 33 | ACF06B% - Dispozitive sustinere si ancorare aparate si conducte | kg | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 34 | VC34C# - Confectionarea disp. De sustinere si ancorare (consola, cadru, ancoraje, etc.) pentru aparate si conducte | kg | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 35 | M7G01A01> - Forte de munca pt. probe la terminarea montajului inst. anexe la termoficare - | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 36 | RPIZD23A% - Protectia termoizolatiei cu tabla de otel zicat sau alte materiale metalice profilate si rezistente la conditii climatice exterioare (mascare suplimentara conducte exterioare) | mp | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 37 | FI15D2 - Etilen glicol concentrat pentru incarcare instalatie racire | litri | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 37.1 | 7321221[1] - Etilen glicol | litri | 30.000 |  |  |
| 38 | FF01A1 - Termometre, mamometre sau termo - manometre | buc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 39 | IE01B01> - Efectuarea probei de etanseitate la presuine a instalatiei de incalzire | ans | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 40 | IE02B1# - Efectuarea probei de dilatare - contactare si functionare a instalatiei de incalzire | ans | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 41 | SF01B02> - Efectuare proba de etanseitate la presiune a instalatiei exterioare de apa | ans | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 42 | ACE07B1 - Spalarea si dezinfectarea conductelor | ans | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL DISTRIBUTIE AGENT TERMIC |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	004 4.0 RETELE EXTERIOARE

Stadiul fizic:	001 4.1 INSTALATII SANITARE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | ACE116B1* - Camin de canalizare menajera prefabricat din polietilena corugata cu 1100 mm, complet echipat | buc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 500003316 - Baza camin PE, D = 1100 | buc | 7.000 |  |  |
| 1.2 | 500003336 - Coloana camin PE, D = 1100 | buc | 7.000 |  |  |
| 1.3 | 500003229 - Tub telescop tip A15 - C250 pt. camin D = 1100 | buc | 7.000 |  |  |
| 1.4 | 5000033821 - Inel de beton pt.camin D = 1100 mm | buc | 7.000 |  |  |
| 2 | ACE116B1* - Camin de canalizare menajera prefabricat din polietilena corugata cu 600 mm, complet echipat | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 500003306 - Baza camin PP, D = 600mm | buc | 2.000 |  |  |
| 2.2 | 500003329 - Coloana corugata camin D600mm | buc | 2.000 |  |  |
| 2.3 | 500003230 - Tub telescop tip D400 pt. camin D = 600 | buc | 2.000 |  |  |
| 2.4 | 500003382 - Inel de beton pt.camin D = 600 mm | buc | 2.000 |  |  |
| 3 | ACD01L1 - Capac şi ramă STAS 2308-81 pentru cămine cu piesă suport carosabil | buc | 9.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | GD17H% - Teava din polietilena de inalta densitate PE 80 020mm, Pn 10, montata ingropat | ml | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 7106272 - Teava din polietilena pe 80 sdr11 dext = 20MM, PN10 | m | 20.100 |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 5 | GD17H% - Teava din polietilena de inalta densitate PE 80 - 040mm, Pn 10, montata ingropat | ml | 35.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5.1 | 7106274 - Teava din polietilena pe 80 sdr11 dext = 40MM, PN10 | m | 35.175 |  |  |
| 6 | ACD27A1* - Montarea tuburilor Dn = 110 mm din PVC - KG, imbinate prin mufe si garnituri, la canalizari exterioare | ml | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6.1 | 500003763 - Tub uPVC - KG cu mufa si garnitura D = 110x3.0mm ; L = 2.0m | m | 81.600 |  |  |
| 7 | SA05A01> - Teava PEHD 100 | ml | 35.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | W2H03A01> - Folie avertizare a conductelor ingropate | ml | 170.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | RPCXA01A - Sapatura manuala pamant spatii limitate < 1m. sub. 1. 5m. adinc la sant canale etc. | ml | 170.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | RPCXA01A - Sapatura manuala in gropi poligonale pt camine sau vane cu PIV pentru 11 camine | ml | 170.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | TSD01D02> - imprăştierea cu lopata a pămantului afanat, strat uniform 10-30cm grosime cu sfăramarea bulgărilor teren tare | mc | 10.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | TSD03B01> - Compactarea cu maiul de mană a umplut. Executate pe strat cu udarea fiecărui strat de 10 cm grosime teren coeziv | mc | 28.800 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 13 | RLE2RC81A - Susţineri din lemn pentru cabluri şi conducte intalnite in săpătură: uşoare | mp | 144.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | ACE09A01> - Montarea parapetelor şi podeţelor metalice de inventar la şanţuri pentru conducte | mp | 50.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | ACE05A02> - Umplutură in şanţ la conducte de alim. cu apă şi canalizare cu: nisip | mc | 4.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | TRA01B07> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta la distanţa de 3km | mc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | SF01A01> - Efectuare probă de etanşeitate la presiune a instalaţiei exterioare de apă | ans | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | ACF11A% - Spălarea şi dezinfectarea conductelor | ans | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | SF04A# - Efectuarea probelor de etansietate la conductele de canalizare | ans | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	004 4.0 RETELE EXTERIOARE Stadiul fizic:	002 4.2 INSTALATII CURENTI TARI

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPED10H% - Cablu cupru CYABY 4x 185,0 mmp | ml | 50.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 1.1 | 4803151 - Cablu cupru CYABY 4x 185,0 mmp | m | 50.500 |  |  |
| 2 | EA11B# - Tub de protectie din PVC tip greu, D = 100 mm, - pentru protectia cablului | ml | 50.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 6704686 - Tub de protectie din PVC tip greu, D = 100 mm | buc | 51.250 |  |  |
| 3 | RPCXA01A - Sapatura manuala in spatii limitate | ml | 50.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | GD11A1# - Umplutura din nisip ca strat de protectie pentru conductoarele electrice | ml | 50.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | TSD01B1 - Imprastierea pamantului cu lopata in straturi uniforme | ml | 50.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | TSD03B01> - Compactarea cu maiul de mana | mc | 50.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TRI03B01> - Incarcarea materialaului in exces in masina | tona | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | TRA01A10> - Transportul materialului in exces la 15km | tona | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | W2E02D01> - Bloc de masura si protectie trifazic | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9.1 | 7322309 - Bloc de masura si protectie trifazic | buc | 1.000 |  |  |
| 10 | W2H05A# - Banda de avertizare, strat protector cu folie - PVC | ml | 50.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | EH01A02> - Incercarea cablurilor de energie sub 1kV | ans | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	005 5.0 AMENAJAREA INCINTEI

Stadiul fizic:	001 5.1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRARI NOI

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |

| DESFACERI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCSS19G% - Desfacere platforme betonate, grosime variabila | mp | 851.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |

| AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CO02XA - Alei rutiere - realizate cu urmatoarea - stratificatie 8 cm pavele prefabricate din • beton sapa semiuscata • nisip pentru umplerea rosturilor dintre pavele | mp | 149.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | RPCS06C# - Pavaj pietonal - realizat cu urmatoarea stratificatie: 6 cm pavele prefabricate din beton • sapa . semiuscata nisip pentru umplerea rosturilor dintre ° pavele | mp | 266.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | DE10D1 - Borduri prefabricate din beton C30 / 37 - - dimensiuni 5 x 20 cm asezate pe fundatie din beton de ciment C16 / 20 | ml | 132.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | DB23G# - Borduri prefabricate din beton C30 / 37 - - dimensiuni 10 x 15 cm asezate pe fundatie din beton de ciment C16 / 20 | ml | 38.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | IFB09C1 - Platforma europubele cu urmatoarea stratificatie: 10 cm beton 15 cm strat de fundaţie pietris | mp | 13.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7 | TSA01G1 - Decopertare strat vegetal, nivelare si - compactare - inlaturarea stratului vegetal pe o adancime de 50 cm pentru pregatirea zonelor platformelor rutiere si parcarilor | mc | 65.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | TSA01C1 - Decopertare strat vegetal, nivelare si compactare - inlaturarea stratului vegetal pe o adancime de 35 cm pentru pregatirea aleilor pietonale | mc | 100.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |  |

| DOTARI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DE05A01> - Marcaje parcare persoane cu dizabilitati | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | 800000057 - Panou cu insemnul " P " si simbolul " persoana in fotoliu rulant " | buc | 1.000 |  |  |
| 11 | DE05A01> - Marcaj 1,20x5,40 m linii paralele | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL DOTARI |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	006 6.0 ÎMPREJMUIRE TEREN

Stadiul fizic:	001 6.1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRARI NOI

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |

| DESFACERI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RPCT05A01> - Desfacere fundatie si soclu imprejmuire existenta - 165 ml | mc | 45.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPCS16C1 - Desfacere gard panouri metalice si plasa bordurata inclusiv stalpi metalici (100 bucati) | ml | 165.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | RPCS19D+ - Desfacere imprejmuire din vegetatie - eliberarea terenului de vegetatie pe limita de proprietate | ml | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |

| COMPARTIMENTARI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | TC10A1 - Centura din beton slab armat - | mc | 5.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 - | mc | 5.544 |  |  |
| TOTAL COMPARTIMENTARI |  |  |  |  |  |

| FINISAJE EXTERIOARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | CI01A02> - Placaj aspect caramida aparenta tip klinker sau similar Inclusiv adeziv, chit si accesorii rosturi | mp | 179.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | PF01XA - Tencuiala mortar pe baza de ciment | mp | 179.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7 | CG12A04^ - Glaf piatra naturala - granit culoare gri Inclusiv adeziv | mp | 57.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL FINISAJE EXTERIOARE |  |  |  |  |  |

| PROFILE METALICE si ACCESORII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | CO07A1 - Gard confectionat din teava rectangulara 40 x 40 x 2 mm. Distanta intre elementele verticale maxim 10 cm. Stalpi de sustinere teava rectangulara 80x80x3 mm la distanta de maxim 2 m. Elemente orizontale teava rectangulara 40x30x3 mm, doua bucati Inaltime panou 1,20 m Vopsit in camp electrostatic, gri antracit | ml | 155.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | CL10A01^ - Poarta metalica din teava rectangulara 40 x 40 x 2 mm. Distanta intre elementele verticale maxim 10 cm. Elemente orizontale teava rectangulara 40x30x3 mm, trei bucati Inaltime poarta 1,80 m Latime poarta 2,00 m Poarta dubla Inclusiv balamale, broasca si manere. Vopsita in camp electrostatic, gri antracit | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | CL10A01^ - Poarta metalica din teava rectangulara 40 x 40 x 2 mm. Distanta intre elementele verticale maxim 10 cm. Elemente orizontale teava rectangulara 40x30x3 mm, trei bucati Inaltime poarta 1,80 m Latime poarta 1,00 m Poarta dubla Inclusiv balamale, broasca si manere. Vopsita in camp electrostatic, gri antracit | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | CL10A01^ - Poarta metalica din teava rectangulara 40 x 40 x 2 mm. Distanta intre elementele verticale maxim 10 cm. Elemente orizontale teava rectangulara 40x30x3 mm, trei bucati Inaltime poarta 1,80 m Latime poarta 4,50 m Poarta dubla Inclusiv balamale, broasca si manere. Vopsita in camp electrostatic, gri antracit | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | CO07A1 - Gard confectionat din teava rectangulara 40 x 40 x 2 mm. Distanta intre elementele verticale maxim 10 cm. Stalpi de sustinere teava rectangulara 80x80x3 mm la distanta de maxim 2 m. Elemente orizontale teava rectangulara 40x30x3 mm, trei bucati Inaltime panou 1,80 m Vopsit in camp electrostatic, gri antracit | ml | 80.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL PROFILE METALICE si ACCESORII |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	006 6.0 ÎMPREJMUIRE TEREN

Stadiul fizic:	002 6.2 REZISTENTA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |

| FUNDATII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSC02A2 - Sapatura generala manuala / mecanizata | mc | 36.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPCB13B# - Beton simplu C12 / 15 sub fundatii, inclusiv trepte beton simplu | mc | 17.100 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2.1 | 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 - | mc | 17.271 |  |  |
| 3 | RCSB06C% - Beton armat C20 / 30 fundatii imprejmuire | mc | 33.500 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400 - BC30 stas 3622 | mc | 33.500 |  |  |
| 4 | RPCC04B-01% - Cofraje pentru fundatii imprejmuire | mp | 192.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | CZ07A01> - Armatura (B500C) in fundatii imprejmuire | kg | 2,749.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL FUNDATII |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	007 7.0 AMENAJARE SPATII VERZI

Stadiul fizic:	001 7.1 SPATII VERZI

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |

| AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSE01C1 - Decopertare si nivelare teren - | mc | 120.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | SPVA14A - Completare cu pamant vegetal | mc | 120.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | SLVB06A1B1 - Amanajare spatii verzi - gazon Inclusiv pregatirea solului | mp | 1,098.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | RPDA27A# - Plantare arbori - foioase | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RPDA27A# - Plantare arbusti si plante ornamentale | buc | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| TOTAL AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte cheltuieli directe

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	008 8.0 ORGANIZAREA EXECUTIEI

Stadiul fizic:	001 8.1 ORGANIZAREA EXECUTIEI

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |

| AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6309848118 - Baraca metalica sau container cu rol de birou si depozitare materiale. Dimensiuni 4,50x4,00x2,40 m Inchiriere pe perioada executiei | buc | 1.000 |  |  |
| 2 | 2800492112 - Magazie probe de beton 1,00x1,50x2,40 m | buc | 1.000 |  |  |
| 3 | 5500122112 - Punct PSI | buc | 1.000 |  |  |
| 4 | 20025940 - WC ecologic | buc | 2.000 |  |  |
| 5 | 7349015115 - Tablou electric organizare de santier | buc | 1.000 |  |  |
| 6 | L1C25A1 - Amenajare platforma depozitare materiale | mp | 60.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 7 | L1C25A1 - Amenajare platforma curatare cauciucuri | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | 2700226116 - Panou identificare a investitiei | buc | 1.000 |  |  |
| 9 | 7334760110 - Plasa de protectie schela | mp | 245.000 |  |  |
| TOTAL AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

## Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Beneficiar:	COMUNA DRAGOMIRESTI

Executant:	Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Proiectant:	GREENWOOD TECH GWT SRL

Obiectivul:	,, REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU DE ȘCOALĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI, SAT DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA“

Obiectul:	009 9.0 MONTAJ ECHIPAMENTE

Stadiul fizic:	001 9.1 MONTAJ ECHIPAMENTE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | IA02B01> - Montare boiler electric 30L - | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPSD31B# - Montare grup pompare incendiu | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | RPSXE05A - Montare rezervor incendiu | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | ACD01B01^ - Montare camin apometru, DN500 echipat cu contor de apa DN 20 | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | ACD01D05^ - Montare camin tip monobloc echipat cu contor Dn40 | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | ACE01B1 - Hidrant hidrant subteran de incendiu Dn 80 complet echipat | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | IA02B01> - Montare boiler electric 200L | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | EG02A01> - Montare PARATRAZNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | EF03A01> - Montare sistem Panouri Fotovoltaice 20KW - trifazic, on grid, invertor | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | IB17C1# - Montare generator de curent , trifazat, diesel, putere 15 kVA | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | RTR1RC48B22 - Montare AAR-Anclansarea automata a rezervei, automatizare generator 25 A | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | ES08A2* - Montarea sistem supraveghere complet 1080P - HD 16 camere IR 80 m | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | ACD01D05^ - Montare pachet sistem PC | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | ES08A2* - Montarea sistem supraveghere complet 5 MP IR - 40 m | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | EN03B2* - Montare centrala alarma antiefractie | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 16 | EM05A1* - Montare modul de extensie 8 zone | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | AMC3D23D - Montare sursa de alimentare in comutatie | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | ATE15R - Montare detector de miscare digital PIR | buc | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | ATE25B02 - Montare alarma exterioara | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | EM03A2* - Montarea centrala Detectie Incendiu, adresabila, 6 bucle | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | ATE15R - Montare detector optic de fum adresabil Certificat EN 54-7 | buc | 110.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | ATE15R - Montare indicator optic pentru senzori de fum - montati in tavan casetat R131 | buc | 53.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 23 | EM03A2* - Montare buton incendiu de incendiu adresabil | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | ED03A02> - Montare sirena adresabila de interior | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 25 | ED03A02> - Montare sirena adresabila cu flash, pentru exterior, izolator incorporat, IP65 | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 26 | ET01A01> - Montare UPS - | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 27 | NS001 - Montaj Router wireless - | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 28 | NS001 - Montaj amplificator de retea | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 29 | ID03A01 - Montare pompa caldura inverter incalzire-racire 20 kW | buc | 11.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 30 | ID03A01 - Montare pompa de circulatie CPD11 25/75 | buc | 11.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 31 | ACA09A05^ - Montare Filtru magnetita tip HX 1" 1/4 | buc | 11.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 32 | IA35B1 - Montare vas inertial 1000 litri | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 33 | SE48A1 - Montare Sursa suplimentara de incalzire (Incalzitor electric 26 Kw) | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 34 | RPIA23G# - Montat Puffer 300 litri | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 35 | RCSB15A# - Montare Sursa suplimentara de incalzire (Incalzitor electric 15 Kw) | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 36 | IB05A01> - Montare ventiloconvector CRC 73 carcasat | buc | 13.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 37 | IB05A01> - Montare ventiloconvector CRC 53 carcasat | buc | 15.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 38 | IB05A01> - Monater ventiloconvector CRC 13 MV carcasat, de perete | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 39 | FG02A01> - Montare termostat camera | buc | 18.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 40 | RTR1RT22A - Montare unitate ventilare cu recuperator de caldura 1000mc / h | buc | 7.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 41 | RTR1RT22A - Montare unitate ventilare cu recuperator de caldura 700mc / h | buc | 5.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 42 | RTR1RT22A - Montare unitate ventilare cu recuperator de caldura 500mc / h | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 43 | IA01D01> - Montare aeroterma pe agent termic | buc | 3.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 44 | IA21H1 - Montare Schimbator de caldura in placi 180kw | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 45 | IA21H1 - Montare Schimbator de caldura in placi 40kw | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 46 | RPIA09A# - Montare Statie de dedurizare automata | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 47 | IA11A01> - Montaj Pompa de circulatie agent termic | buc | 4.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 48 | IA13XA - Montaj Recuperator de caldura min. 185 mc/h | buc | 1.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 49 | IA13XA - Montaj Recuperator de caldura min.1100 mc/h, necarcasat | buc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Ofertant,

Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL