Formularul nr. 7

Asociere: S.C ASCENT PROCONSTRUCT SRL & S.C VALLYS DECO SRL

FORMULAR DE OFERTA

Data: 25.07.2025

Anunt de participare simplificat: SCN1164693

Obiectul contractului: “Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari”

Catre: Autoritatea Contractanta

Dupa examinarea Documentatiei de atribuire, subsemnatii, ne angajam sa semnam Contractul ce rezulta din aceasta procedura si sa demaram, sa realizam si sa finalizam activitatile specificate in Contract in conformitate cu Documentatia de atribuire si cu Propunerea noastra Tehnica si Financiara.

In concordanta cu Propunerea noastra Tehnica si Financiara si pe baza informatiilor furnizate de Autoritatea Contractanta pana la momentul depunerii Ofertei ofertam pretul total de 12,176,869.66 lei (douasprezecemilioaneunasutasaptezecisisasemiioptsutesaizecisinoualeisisaizecisisasebani) din Propunerea Financiara lei fara TVA, la care se adauga TVA de 2,313,605.24 lei (douamilioanetreisutetreisprezecemiisasesutecincileisidouazecisipatrubani) .

Subsemnatul Frusinoui Bogdan Florin, prin semnarea acestei Oferte declar ca:

- am examinat continutul Documentatiei de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. la data si raspunsurile la solicitarile de clarificari publicate de

Autoritatea Contractanta ce reprezinta documentele achizitiei comunicate de Autoritatea Contractanta in legatura cu procedura la care depunem Oferta;

- am examinat cu atentie, am inteles si am acceptat prin aceasta Oferta, prevederile legislatiei achizitiilor publice aplicabile acestei proceduri, asa cum au fost acestea comunicate prin documentele achizitiei, in special dar fara a se limita la Legea nr. 98/2016,

Legea nr. 101/2016 si HG nr. 395/2016;

- avem o intelegere completa a documentelor achizitiei comunicate, le acceptam in totalitate, fara nici rezerva sau restrictie, intelegem si acceptam cerinte referitoare la forma, continutul, instructiunile, stipularile si conditiile incluse in anuntul de participare simplificat si documentele achizitiei;

- dupa ce am examinat cu atentie documentele achizitiei si avem o intelegere completa asupra acestora ne declaram multumiti de calitatea, cantitatea si gradul de detaliere a acestor documente;

- documentele achizitiei au fost suficiente si adecvate pentru pregatirea unei Oferte exacte si Oferta noastra a fost pregatita luand in considerare toate acestea;

- am inteles ca am avut obligatia de a identifica si semnaliza Autoritatii Contractante, pe perioada pregatirii Ofertei, pana in data limita de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordante in legatura cu si pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului; 7. suntem de acord si acceptam in totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic si comercial asociata documentelor achizitiei si acceptam aceeasi responsabilitate fata de Autoritatea Contractanta in ce priveste aceste documente ca si cum noi am fi pregatit aceste documente;

- am citit, am inteles pe deplin, acceptam si suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanta inclusi in Contract ca baza pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activitatilor si obtinerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastra sa ramana valabila pentru o perioada de 120 zile (unasutadouazeci) zile de la data depunerii Ofertelor si ca transmiterea acestei Oferte ne va tine raspunzatori. Suntem de acord ca aceasta poate fi acceptata in orice moment inainte de expirarea perioadei mentionate.

Subsemnatul Frusinoiu Bogdan Florin, in calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceti denumirea Asociere: S.C ASCENT PROCONSTRUCT SRL & S.C VALLYS DECO SRL

in aceasta procedura declar ca:

  - ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare sa incepem lucrarile cat mai curand posibil si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficele anexate, in 12 luni (douasprezece luni)

  - termenul pentru emiterea ordinului de incepere a lucrarilor este de: 5 (zile calendaristice de la data semnarii contractului)

  - perioada medie de remediere a defectelor este de 3 zile (zile calendaristice)

  - nu am facut si nu vom face nicio incercare de a induce in eroare alti operatori economici pentru a depune sau nu o Oferta cu scopul de a distorsiona competitia

  - noi, impreuna cu subcontractantii si tertii sustinatori nu ne aflam in nici o situatie de conflict de interes, asa cum este acesta descris in Legea nr. 98/2016 si ne angajam sa anuntam imediat Autoritatea Contractanta despre aparitia unei astfel de situatii atat pe perioada evaluarii Ofertelor cat si pe perioada derularii Contractului

  - noi, impreuna cu subcontractantii propusi [introduceti, daca este aplicabil, denumirea completa a subcontractantilor pentru care a fost prezentat DUAE si ale caror capacitati au fost utilizate pentru i si a caror resurse au fost utilizate in procesul de calificare, intelegem ca trebuie sa punem la dispozitie, in cazul in care Autoritatea Contractanta solicita aceasta, in etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie dupa aplicarea criteriului de atribuire, fie in orice moment pe perioada derularii procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractanta, pentru demonstrarea declaratiilor noastre din DUAE.

  - noi, impreuna cu tertul/tertii sustinatori [introduceti, daca este aplicabil, numele tertilor sustinatori pentru care a fost prezentat DUAE si ale caror capacitati au fost utilizate pentru i     intelegem ca trebuie sa punem la dispozitie, in cazul in care Autoritatea Contractanta solicita aceasta, in etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie dupa aplicarea criteriului de atribuire, fie in orice moment pe perioada derularii procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractanta, pentru demonstrarea declaratiilor noastre din DUAE, dupa cum am fost instruiti prin documentele achizitiei

  - am citit si inteles pe deplin continutul prevederilor contractuale din Documentatia de Atribuire, inclusiv dar fara a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denuntare unilaterala din contract si acceptam expres continutul lor si efectele lor juridice.

  - pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica de lucrari aceasta Oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de Autoritatea Contractanta [introduceti denumirea Autoritat, prin care Oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

  - Precizam ca:

  - depunem Oferta Alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de Oferta separat, marcat in mod clar “Oferta Alternativa”;

X   nu depunem Oferta Alternativa.

  - Intelegem ca Autoritatea Contractanta

    - nu este obligata sa continue aceasta procedura de atribuire si ca isi rezerva dreptul de a anula procedura simplificata in orice moment ca urmare a intrunirii conditiilor stabilite la art. 212 si 213 din Legea nr. 98/2016.

    - nu este obligata sa accepte Oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta Oferta pe care o poate primi.

    - in niciun caz nu va fi raspunzatoare pentru eventuale prejudicii determinate de situatiile mentionate anterior si garantam ca nu vom tine Autoritatea Contractanta raspunzatoare intr-o astfel de situatie.

  - Daca Oferta noastra va fi acceptata, ne angajam sa asiguram o garantie de buna executie de 10% din pretul contractului, sub forma de retineri successive/instrument de garantare [introduceti	forma	de	constituire	a	garantiei	de

60 (luni calendaristice).

  - Confirmam ca nu participam in cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem aceasta Oferta in nicio alta Oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o asociere, in calitate de subcontractant).

  - Vazand prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) si alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 si art. 19, alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizam ca partile/informatiile din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara prezentate mai jos au caracter confidential pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveste secretul comercial si dreptul de proprietate intelectuala:

De asemenea, in virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:

| Nr. Crt. | Motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara sunt confidentiale |
| --- | --- |
| 1. | .... [prezentat |
| 2. | .... [prezentat |

Semnatura (electronica extinsa bazata pe certificat …………………………………………… calificat, eliberat de un furnizor de servicii de

certificare acreditat in conditiile legii) a reprezentantului Ofertantului,

Numele	semnatarului,	asa	cum	este	acesta identificat in DUAE la rubrica „Informatii privind

reprezentantii operatorului economic”

Frusinoiu Bogdan Florin

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei	. Asociere: S.C ASCENT PROCONSTRUCT

SRL & S.C VALLYS DECO SRL

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

| 1 | Valoarea maxima a lucrarilor executate de subcontractant(% din pretul total ofertat) | 1.65% |
| --- | --- | --- |
| 2 | Garantia de buna executie va fi constituita sub forma de in cuantum de | 10% |
| 3 | Perioada de garantie de buna executie ( luni calendaristice) | 60 luni de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor |
| 4 | Perioada de mobilizare( numar de zile calendaristice de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor pana la data inceperii executiei) | 5 zile |
| 5 | Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a lucrarilor | 5 zile |
| 6 | Penalitati pentru intarzieri la termene intermediare si la termenul final de executie(% din valoarea care trebuie realizata) | Conform contract |
| 7 | Limita maxima a penalizarilor (% din total ofertat) | Conform contract |
| 8 | Limita minima a asigurarilor (% din pretul ofertat) | Conform contract |
| 9 | Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice) | 7 zile |
| 10 | Limita maxima a retinerilor din situatiile de plata lunare (garantii, avansuri) | Conform contract |

Semnatura (electronica extinsa bazata pe certificat …………………………………………… calificat, eliberat de un furnizor de servicii de

certificare acreditat in conditiile legii) a reprezentantului Ofertantului,

Numele	semnatarului,	asa	cum	este	acesta identificat in DUAE la rubrica „Informatii privind

reprezentantii operatorului economic”

Frusinoiu Bogdan Florin

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei	. Asociere: S.C ASCENT PROCONSTRUCT

SRL & S.C VALLYS DECO SRL

OBIECTIV:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita

Proiectant:

Executant:

Durata proiect: 248 zile / 364 zile calendaristice

# Graficul Gantt

| Nr. crt. | Denumire capitole de lucrari/ activitati | Valoare fara TVA | Durata in zile | Nr. muncitori | Ore manopera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RAC | 12.176.869,66 | 248 | 43 | 83.639,47 |
| 78,1 | Perioada de mobilizare |  | 4 |  |  |
| 0078.1.1 | Ordin de incepere executie |  | 1 |  |  |
| 0078.1.2 | Perioada de mobilizare |  | 3 |  |  |
| 0078.1.3 | Aprovizionare materiale |  | 2 |  |  |
| 0078.1.4 | Analiza Documentatie executie |  |  |  |  |
| 78,2 | ORGANIZARE SANTIER | 68.196,75 | 244 | 3 | 65,68 |
| 0078.2.1 | ORG. SANTIER- CONTAINER | 17.171,49 | 2 | 2 | 20,68 |
| 0078.2.2 | ORG SANTIER- MONTARE WC ECOLOGIC | 16.375,26 | 2 | 3 | 45,00 |
| 0078.2.3 | CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII DE SANTIER | 34.650,00 | 242 |  |  |
| 78,3 | VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS | 1.905.772,39 | 67 | 36 | 19.096,33 |
| 0078.3.1 | STRUCTURA DE REZISTENTA {vestiare, sala fitness) | 502.034,70 | 19 | 29 | 4.303,52 |
| 0078.3.2 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS | 1.005.672,79 | 48 | 29 | 10.770,43 |
| 0078.3.3 | INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI OB 4 | 192.156,14 | 25 | 14 | 2.635,70 |
| 0078.3.4 | INSTALATII SANITARE OB 4 | 80.223,22 | 4 | 15 | 468,43 |
| 0078.3.5 | MONTAJ BOILER OB 4 | 2.133,93 | 2 | 3 | 40,74 |
| 0078.3.6 | INSTALATIE VENTILATIE OB 4 | 5.878,74 | 3 | 3 | 57,53 |
| 0078.3.7 | INSTALATII INCALZIRE OB 4 | 28.461,68 | 8 | 3 | 155,52 |
| 0078.3.8 | INST CLIMATIZARE OB 4 | 10.935,35 | 5 | 3 | 110,51 |
| 0078.3.9 | SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO | 37.785,08 | 10 | 6 | 471,66 |
| 0078.3.10 | INSTALATIE VOCE DATE OB 4 | 7.588,73 | 5 | 3 | 82,29 |
| 0078.3.12 | Analiza stadiu executie |  |  |  |  |
| 78,6 | Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care neces | 32.902,00 | 5 |  |  |
| 78,4 | VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUB | 1.091.919,82 | 118 | 11 | 10.362,78 |
| 0078.4.9993 | STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar, grupuri sanitare) | 303.353,11 | 10 | 28 | 2.185,00 |
| 0078.4.9994 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare | 584.967,86 | 30 | 27 | 6.256,91 |
| 0078.4.9995 | INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI OB.2 | 76.857,41 | 13 | 9 | 912,58 |
| 0078.4.9996 | INSTALATII SANITARE OB.2 | 60.471,01 | 3 | 15 | 345,12 |
| 0078.4.9997 | MONTAT BOILER OB.2 | 609,69 | 2 | 1 | 11,64 |
| 0078.4.9998 | INSTAI.ATII VENTILATIE OB.2 | 6.374,24 | 4 | 2 | 59,95 |
| 0078.4.9999 | INSTALATII DE ÎNCALZIRE OB.2 | 16.082,34 | 4 | 4 | 103,68 |
| 0078.4.10000 | SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB2 | 32.852,33 | 9 | 6 | 401,40 |
| 0078.4.10001 | INSTALATIE VOCE-DATE-OB.2 | 7.621,84 | 6 | 2 | 86,50 |
| 78,2 | Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care neces | 2.730,00 | 2 |  |  |
| 0078.4.10003 | Analiza stadiu executie |  |  |  |  |
| 78,5 | GRUPURI SANITARE PUBLICE | 520.952,66 | 35 | 18 | 4.873,88 |
| 0078.5.1 | STRUCTURA DE REZISTENTA(GRUPURI SANITARE PUBL | 149.519,40 | 15 | 10 | 1.136,76 |
| 0078.5.2 | ARHITECTURA GRUPURI SANITARE PUBLICE | 263.430,90 | 20 | 19 | 2.881,66 |
| 0078.5.3 | INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI OB 5 | 41.767,75 | 5 | 8 | 285,85 |
| 0078.5.4 | INSTALATII SANITARE OB 5 | 28.864,79 | 2 | 10 | 157,35 |
| 0078.5.5 | INSTALATII VENTILATIE OB 5 | 3.029,86 | 2 | 2 | 28,84 |
| 0078.5.6 | INSTALATII TERMICE | 3.767,12 | 2 | 2 | 23,04 |
| 0078.5.7 | SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO OB 5 | 22.451,60 | 7 | 5 | 273,87 |

| 0078.5.8 | INSTALATIE VOCE DATE OB 5 | 8.121,24 | 7 | 2 | 86,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0078.5.9 | Analiza stadiu executie |  |  |  |  |
| 78,6 | TEREN DE TENIS ACOPERIT | 747.816,87 | 31 | 15 | 3.597,25 |
| 0078.6.1 | STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA TEREN TENIS | 704.992,10 | 20 | 21 | 3.263,26 |
| 0078.6.2 | ARHITECTURA —teren tenis acoperit | 42.824,77 | 11 | 4 | 333,99 |
| 78,7 | UTILITATI- RETELE EXTERIOARE | 753.141,97 | 24 | 34 | 6.382,83 |
| 0078.7.1 | ALIMENTARE CU E.E, SI ILUMINAT EXTERIOR | 391.541,50 | 20 | 21 | 3.350,80 |
| 0078.7.2 | TELECOMUNICATII | 91.205,36 | 20 | 11 | 1.754,11 |
| 0078.7.3 | ALIMENTARE CU APA | 37.409,69 | 10 | 8 | 592,85 |
| 0078.7.4 | CANALIZARE | 232.985,42 | 9 | 10 | 685,07 |
| 78,8 | AMENAJARI EXTERIOARE | 7.089.069,21 | 67 | 74 | 39.260,73 |
| 0078.8.1 | TEREN FOTBAL | 2.118.295,54 | 57 | 31 | 13.966,76 |
| 0078.8.2 | ALEI PIETONALE SI CAROSABILE | 466.968,71 | 40 | 10 | 2.951,38 |
| 0078.8.3 | SPATII VERZI | 832.670,96 | 40 | 19 | 5.877,23 |
| 0078.8.4 | Instalatie irigatie spatii verzi | 168.150,89 | 35 | 11 | 2.950,09 |
| 0078.8.5 | STRUCTURA DE REZISTENTA- (gradene 2 BUC) | 2.146.188,36 | 34 | 34 | 8.999,04 |
| 0078.8.6 | ARHITECTURA GRADENE | 543.817,37 | 20 | 16 | 2.482,92 |
| 0078.8.7 | ÎMPREJMUIRE TEREN FOTBAL -380 ML | 275.669,90 | 14 | 6 | 633,31 |
| 0078.8.8 | MONTAJ SISTEM PANOU FOTOVOLTAICE | 49.601,48 | 25 | 7 | 1.400,00 |
| 78,3 | Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care neces | 372.000,00 | 10 |  |  |
| 78,3 | Lista echip. Dotari | 115.706,00 | 5 |  |  |
| 0078.8.10003 | Analiza stadiu executie |  |  |  |  |
| 78,9 | Receptie la terminarea lucrarilor |  | 242 |  |  |
| 0078.9.1 | INTOCMIRE CARTE TEHNICA#11 |  | 69 |  |  |
| 0078.9.2 | INTOCMIRE CARTE TEHNICA#12 |  | 86 |  |  |
| 0078.9.3 | STABILIRE SI INTOCMIRE PROGRAM DE URMARIRE A CO |  | 5 |  |  |
| 0078.9.4 | RECEPTTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR |  | 4 |  |  |
| 0078.9.5 | Analiza finalizare executie |  |  |  |  |
|  | TOTAL VALOARE (fara TVA) | 12.176.869,66 |  |  |  |

| Raport incarcare cu forta de munca - numar ore |  |
| --- | --- |

| 1 |  | Asfaltator |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Betonist |
| 3 |  | Cioplitor piatra |
| 4 |  | Dulgher constructii |
| 5 |  | Electrician automatizare |
| 6 |  | Electrician cabluri subterane |
| 7 |  | Electrician linii electrice aerie |
| 8 |  | Electrician post trafo |
| 9 |  | Electromecanic retele |
| 10 |  | Electromecanic telecomunica |
| 11 |  | Faiantar |
| 12 |  | Fascinar |
| 13 |  | Fierar beton |
| 14 |  | Finisor de terasamente |
| 15 |  | Finisor mase plastice |
| 16 |  | Inginer sisteme CCTV (televi |
| 17 |  | Instalator |
| 18 |  | Instalator alimentare cu apa |

z

| 19 |  | Instalator electrician |
| --- | --- | --- |
| 20 |  | Instalator frigotehnist |
| 21 |  | Instalator incalzire + gaze |
| 22 |  | Instalator sanitar |
| 23 |  | Instalator ventilatorist |
| 24 |  | Ipsosar |
| 25 |  | Izolator hidrofug |
| 26 |  | Izolator termic |
| 27 |  | Laborant determinari fiz.-chim |
| 28 |  | Lacatus constructii metalice |
| 29 |  | Lacatus mecanic |
| 30 |  | Miner suprafata |
| 31 |  | Montator aparataj electric |
| 32 |  | Montator constructii metalice |
| 33 |  | Montator gips-carton |
| 34 |  | Montator prefabricate beton |
| 35 |  | Mozaicar |
| 36 |  | Muncitor de deservire |
| 37 |  | Muncitor de deservire pentru |
| 38 |  | Muncitor deservire constructii |
| 39 |  | Muncitor deservire gospodari |
| 40 |  | Muncitor incarcare-descarcar |
| 41 |  | Parchetar |
| 42 |  | Pavator |
| 43 |  | Peisagist |
| 44 |  | Pietrar |
| 45 |  | Sapator |
| 46 |  | Sudor electric |
| 47 |  | Tamplar |
| 48 |  | Tehnician pentru sisteme de |
| 49 |  | Tinichigiu sant |
| 50 |  | Vopsitor industrial |
| 51 |  | Zidar |
| 52 |  | Zugrav vopsitor |
|  |  | Total |
|  |  | Valori totale pe luna |

RAPORT DESCRIPTIV:

Resursele principale necesare realizarii proiectului sunt preze Descrierea activitatilor necesare realizarii etapei de executie e Numarul si structura formatiilor de lucru se va stabili in funtie Data de inceput si de sfarsit a realizarii contractului depinde e Probele si testele de calitate se realizeaza pe parcursul execu Termenele stabilite prin grafic permit realizarea tuturor operati Drumul critic este marcat in grafic in culoarea rosie, punctele Fluxul numerar este prezentat pe linia de TOTAL VALOARE -

| UM | Cantitate | Nr. utilaje | Ore utilaj | Data inceput | Data sfarsit | lu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| buc | 1,00 | 39 | 12.473,02 | 01.08.2025 | 30.07.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 01.08.2025 | 06.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 01.08.2025 | 01.08.2025 |  | d=1 zi, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 04.08.2025 | 06.08.2025 | d=3 zile, NrMunc=0, oreManop d=2 zile, NrMunc=0, oreManop ◊ ##### d=2 zile, NrMunc=2, ore ##### d=2 zile, NrMunc=3, ore 2.004,55 369.920,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 05.08.2025 | 06.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 06.08.2025 | 06.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 2 | 20,30 | 07.08.2025 | 30.07.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 2 | 20,30 | 07.08.2025 | 08.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 07.08.2025 | 08.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 11.08.2025 | 30.07.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 23 | 3.385,27 | 11.08.2025 | 12.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 14 | 412,45 | 11.08.2025 | 05.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 14 | 2.941,78 | 08.09.2025 | 12.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 3 | 23,16 | 22.09.2025 | 24.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 2 | 6,02 | 22.09.2025 | 25.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 1 | 0,21 | 25.09.2025 | 26.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 29.09.2025 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 01.10.2025 | 10.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 13.10.2025 | 17.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 20.10.2025 | 31.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 1 | 1,65 | 20.10.2025 | 24.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 31.10.2025 | 31.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 27.10.2025 | 31.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 19 | 2.519,68 | 03.11.2025 | 28.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 12 | 309,06 | 03.11.2025 | 14.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 15 | 2.192,89 | 16.03.2026 | 28.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 3 | 10,32 | 06.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 1 | 5,70 | 06.04.2026 | 08.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 1 | 0,06 | 08.04.2026 | 09.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 06.04.2026 | 09.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 14.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 14.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 1 | 1,65 | 17.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 24.04.2026 | 27.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 28.04.2026 | 28.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 19 | 2.381,55 | 06.04.2026 | 27.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 11 | 200,81 | 06.04.2026 | 28.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 20 | 2.173,66 | 29.04.2026 | 27.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 3 | 3,44 | 11.05.2026 | 15.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 | 1 | 2,00 | 18.05.2026 | 19.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 20.05.2026 | 21.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 21.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc | 1,00 |  |  | 18.05.2026 | 26.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## u

| buc | 1,00 | 1 | 1,65 | 18.05.2026 | 26.05.2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| buc | 1,00 |  |  | 26.05.2026 | 26.05.2026 |  |
| buc | 1,00 | 15 | 745,00 | 29.04.2026 | 12.06.2026 |  |
| buc | 1,00 | 16 | 707,32 | 29.04.2026 | 27.05.2026 |  |
| buc | 1,00 | 1 | 37,68 | 28.05.2026 | 12.06.2026 |  |
| buc | 1,00 | 10 | 176,69 | 11.05.2026 | 12.06.2026 |  |
| buc | 1,00 | 8 | 148,46 | 11.05.2026 | 08.06.2026 |  |
| buc | 1,00 | 2 | 11,00 | 11.05.2026 | 08.06.2026 |  |
| buc | 1,00 | 2 | 1,76 | 25.05.2026 | 08.06.2026 |  |
| buc | 1,00 | 4 | 15,47 | 02.06.2026 | 12.06.2026 |  |
| buc | 1,00 | 16 | 3.244,53 | 14.04.2026 | 17.07.2026 |  |
| buc | 1,00 | 7 | 1.420,51 | 14.04.2026 | 03.07.2026 |  |
| buc | 1,00 | 4 | 107,57 | 04.05.2026 | 29.06.2026 |  |
| buc | 1,00 | 4 | 599,95 | 04.05.2026 | 29.06.2026 |  |
| buc | 1,00 | 2 | 86,43 | 11.05.2026 | 29.06.2026 |  |
| buc | 1,00 | 14 | 1.012,73 | 25.05.2026 | 10.07.2026 |  |
| buc | 1,00 | 1 | 3,20 | 15.06.2026 | 10.07.2026 |  |
| buc | 1,00 | 2 | 14,14 | 29.06.2026 | 16.07.2026 |  |
| buc | 1,00 |  |  | 15.06.2026 | 17.07.2026 |  |
| buc | 1,00 |  |  | 06.07.2026 | 17.07.2026 |  |
| buc | 1,00 |  |  | 13.07.2026 | 17.07.2026 |  |
| buc | 1,00 |  |  | 17.07.2026 | 17.07.2026 |  |
| buc | 1,00 |  |  | 11.08.2025 | 30.07.2026 |  |
| buc | 1,00 |  |  | 11.08.2025 | 14.11.2025 |  |
| buc | 1,00 |  |  | 16.03.2026 | 17.07.2026 |  |
| buc | 1,00 |  |  | 20.07.2026 | 24.07.2026 |  |
| buc | 1,00 |  |  | 27.07.2026 | 30.07.2026 |  |
| buc | 1,00 |  |  | 30.07.2026 | 30.07.2026 |  |
| FLUX DE NUMERAR |  |  |  |  |  | 405 |

Necesar

Necesar

| lu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | 32,84 | 32,84 |  |  | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 226,50 |  |

u

|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ne | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tii | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8, | 8, | 8, | 8, |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iune cu circuit inchis) | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
| . | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  | 4, | 4, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| montajul in constructii | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, |  |
| masini | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
| e comunala | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e materiale | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| detectie | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  | 6, | 6, |  |  | 38, | 38, | 38, | 38, |  |
|  | nr muncitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ntate atat in grafic pentru fiecare activitate, precum si in lista de resurse atasata ste facuta pe larg in propunerea tehnica.

de lucrarile ce vor fi executate, in concordanta ui lista de resurse atasata alaturat.

xclusiv de data incheierii contractului de achizitie.In prezentul grafic sunt stabilite duratele de executie pentru fiecare activitate si subactivitate, care v tiei, durata lor fiind inclusa in durata de executie pentru fiecare tip de lucrare, fiind inclusa si durata fazelor determinante ce urmeaza a fi stabilite. unilor ce trebuiec executate pentru fiecare tip de lucrari.

de referinta sunt reprezentate prin simbolul romb marcat in culoarea verde, iar interdependenta dintre trasate in linii de culoare albastra. FLUX NUMERAR marcata in culoarea galben

| na 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | luna 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gust |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | septembrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| era= era= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.150,00

Manopera= Montator constructii [16.22 ora], Lacatus constructii [3.44 ora], Sudor electric [1.02 ora], Surub cap [24 buc], Piulite hexag.grosolane [24 b Manopera= Sudor electric [10 ora], Montator constructii [35 ora], Material marunt [250 %], Transportul rutier [1 tona], COSTUL INCHIRIERI [730 ZI],

132.114,39

d=19 zile, NrMunc=29, oreManopera= Muncitor deservire [0 ora], Finisor de

356.175,78

53.803,72

###

##

80.223,22

d=4 zil

d=

| .471,60 | 631.520,21 |  |
| --- | --- | --- |

| na 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | luna 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gust |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | septembrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  |  | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 226,50 |  |  | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 226,50 |  |  | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 226,50 |  |  | 224,38 | 224,38 | 224,38 | 224,38 | 224,38 |  |  | 224,38 | 224,38 | 224,38 | 224,38 | 224,38 |  |  | 446,92 | 446,92 | 446,92 | 467,29 | 350,18 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  |  | 10, | 10, | 10, | 10, | 10, |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, | 10, |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, | 10, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |
|  |  | 8, | 8, | 8, | 8, | 8, |  |  | 8, | 8, | 8, | 8, | 8, |  |  | 8, | 8, | 8, | 8, | 8, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13, | 13, | 13, | 13, | 13, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 3, | 3, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13, | 13, | 13, | 13, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  |  | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |
|  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |
|  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12, | 12, | 12, | 12, | 12, |  |  | 12, | 12, | 12, | 12, | 12, |  |  | 12, | 12, | 12, | 12, | 12, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |
|  |  | 38, | 38, | 38, | 38, | 38, |  |  | 38, | 38, | 38, | 38, | 38, |  |  | 38, | 38, | 38, | 38, | 38, |  |  | 42, | 42, | 42, | 42, | 42, |  |  | 42, | 42, | 42, | 42, | 42, |  |  | 74, | 74, | 74, | 76, | 61, |  |
| 38, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

or fi respectate intocmai si totalizeaza un numar de 12 luni, data de inceput fiind 01.08.2025 si data de final 30.07.2026, iar la data semnarii contract

|  |  |  | luna 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | octombrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

uc], Saiba prec.plata [0.39 kg], Electrod sud.OL.nealiat [0.08 kg], Electrod sud.OL.slab [0.22 kg], Oxigen tehnic [0.18 mc], Carbura calciu [0.12 kg], M

|  | 3.293,18 | 2.863,64 |
| --- | --- | --- |

481.884,88

d=25 zile, NrMunc=14, oreManopera= Instalator electri e, NrMunc=15, oreManopera= Instalator sanitar [398.56 ora], Instalator incalzire [0.78 ora], Zugrav vopsitor [0.14 ora], Izolator termic [12.62 ora], Tini 2 zile, NrMunc=3, oreManopera= Instalator incalzire [40.74 ora], Racord olan.et.pla [14 buc], Sarma plina [0.32 kg], Oxigen tehnic [0.42 mc], Vopsea

d=3 zile, NrMunc=3, oreManopera= Instalator ventilatorist [57.53 ora], Surub cap [104 buc], Surub pentru [52 buc], Piulita hexagonala [ d=8 zile, NrMunc=3, oreManopera= Instalator electrician [155.52 ora], Presetupa siluminiu [54 buc], Sur d=5 zile, NrMunc=3, oreManopera= Instalator ventilatorist [75 ora], Instalator inc

d=10 zile, NrMunc=6, oreMano d=5 zile, NrMunc=3, oreManopera= Instalator electricia

##

#####

167.612,13

[17.7 ora], Miner suprafata [2 ora], Sapator [119.64 ora], Muncitor de [960.05 ora], Betonist [236.67 ora], Dulgher constructii [1,504.48 ora], Fierar bet

138.352,42

28.461,68

10.935,35

37.785,08

7.588,73

32.902,00

◊

303.353,11

|  | 743.162,92 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | luna 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | octombrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 348,99 | 348,99 | 368,43 | 349,25 | 349,25 |  |  | 349,25 | 349,25 | 349,25 | 349,25 | 349,25 |  |  | 351,91 | 351,91 | 351,91 | 351,91 | 351,91 |  |  | 393,44 | 393,44 | 393,44 | 393,44 | 393,44 |  |  | 271,55 | 271,55 | 271,55 | 271,55 | 271,55 |  |  | 442,88 | 442,88 | 442,88 | 442,88 | 442,88 |  |  |

|  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  |
|  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |
|  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 15, | 15, | 15, | 15, | 15, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  |
|  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 8, | 8, | 8, | 8, | 8, |  |  |
|  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 13, | 13, | 16, | 16, | 16, |  |  | 16, | 16, | 16, | 16, | 16, |  |  | 13, | 13, | 13, | 13, | 13, |  |  | 17, | 17, | 17, | 17, | 17, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3, | 3, | 3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |
|  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |
|  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  |
|  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |
|  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |
|  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  |
|  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |
|  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 8, | 8, | 8, | 8, | 8, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |
|  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |
|  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |
|  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |
|  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |
|  | 12, | 12, | 12, | 12, | 12, |  |  | 12, | 12, | 12, | 12, | 12, |  |  | 12, | 12, | 12, | 12, | 12, |  |  | 12, | 12, | 12, | 12, | 12, |  |  | 12, | 12, | 12, | 12, | 12, |  |  | 12, | 12, | 12, | 12, | 12, |  |  |
|  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  |
|  | 61, | 61, | 64, | 61, | 61, |  |  | 61, | 61, | 61, | 61, | 61, |  |  | 63, | 63, | 63, | 63, | 63, |  |  | 71, | 71, | 71, | 71, | 71, |  |  | 51, | 51, | 51, | 51, | 51, |  |  | 71, | 71, | 71, | 71, | 71, |  |  |
|  |  |  | 71, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ului va fi intocmit un grafic general care va respecta toate elementele contractului, inclusiv perioadele mentionate mai sus cat si datele exacte de ince

| luna 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | luna 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| noiembrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | decembrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

2.863,64

aterial marunt [3 %], Convertizor suduraincl. [0.3 ora], Transportul rutier [4 tona], BARACA TIP [2 BUC], Automacara 6- [20 ora],

on [1,174.64 ora], Pietrar [81.6 ora], Izolator termic [38.85 ora], Izolator hidrofug [17.85 ora], Mozaicar [62.7 ora], Sudor electric [19 ora], Montator con d=48 zile, NrMunc=29, oreManopera= Dulgher constructii [1,003.38 ora], Zidar [4,449.53 ora], Muncitor de [1,046.78 ora], Faiantar [676.8 o

cian [2,558 ora], Sapator [74.1 ora], Lacatus constructii [0.1 ora], Electrician post [1.8 ora], Electrician linii [1.7 ora], Ciment II [1 kg], Nisip de [0 mc], S chigiu sant [3.59 ora], Instalator alimentare [40.26 ora], Muncitor de [0.84 ora], Montator constructii [11.64 ora], Pasta etansare [0.14 kg], Decapant [1. minium [0.42 kg], Placa marsit [2.38 kg], Carbura calciu [1.12 kg], Fuior cinepa [0.21 kg], Aparat de [0.21 ora],

52 buc], Piulita hexagonala [104 buc], Sirma sudura [0.96 kg], Oxigen tehnic [0.96 mc], Grund miniu [0.6 kg], Vaselina naturala [0.8 kg], Carbura calci ub cap [54 buc], Surub pt.fundatii [108 buc], Piulita hexagonala [54 buc], Piulita hexagonala [108 buc], Saiba prec.plata [0.05 kg], Saiba prec.plata [1. alzire [9 ora], Instalator frigotehnist [6 ora], Muncitor de [20.51 ora], Surub cap [2,280 buc], Piulita hexagonala [2,280 buc], Vaselina naturala [0.6 kg], pera= Instalator electrician [180.33 ora], Electromecanic telecomunicatii [282.33 ora], Tehnician pentru [3.95 ore], Inginer sisteme [5.05 ora], Ipsos pe n [56.22 ora], Electromecanic telecomunicatii [9.6 ora], Electrician automatizare [15.97 ora], Montator aparataj [0.42 ora], Muncitor deservire [0.08 ora

d=10 zile, NrMunc=28, oreManopera= Muncitor deservire [0 ora], Betonist [149.68 ora], Muncitor de [406.52 ora], Dulgher constructi

|  | d=69 zile, NrMunc=0, oreManopera= |  |
| --- | --- | --- |
| 473.828,88 |  | 2.863,64 |

| luna 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | luna 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| noiembrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | decembrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 442,88 | 442,88 | 442,88 | 218,50 | 218,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15, | 15, | 15, | 12, | 12, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2, | 2, | 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8, | 8, | 8, | 7, | 7, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3, | 3, | 3, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2, | 2, | 2, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8, | 8, | 8, | 6, | 6, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12, | 12, | 12, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3, | 3, | 3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71, | 71, | 71, | 33, | 33, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

put si sfarsit ale contractului. Asocierea va lua toate masurile necesare in vederea respectarii termenului de executie de 12 de luni, in sensul realiza

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | luna 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ianuarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.577,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.863,64 |  |  |

structii [66.5 ora], Vopsitor industrial [1.85 ora], Buldozer pe [1.64 ora], Excavator pe [4.39 ora], Incarcator frontal [0.98 ora], Transportul rutier [140.66 ra], Ipsosar [271.24 ora], Asfaltator [47.41 ora], Izolator hidrofug [51.27 ora], Zugrav vopsitor [834.21 ora], Izolator termic [832 ora], Fierar beton [249. urub pt.fundatii [4 buc], Piulite hexag.grosolane [4 buc], Saiba prec.plata [0.07 kg], Apa industriala [0 mc], Carpe de [1.13 kg], Tila pvc [176 buc], Ipsos 01 kg], Hartie absorbanta [5.11 kg], Aparat de [5.3 ora], Ciment portland [44.95 kg], Nisip de [0.21 mc], Bratari tevi [70 buc], Apa potabila [0.19 mc], C

u [1.13 kg], Mucava tip1 [2.61 kg], Surub cap [60 buc], Piulita hexagonala [97.25 buc], Saiba grower [68 buc], Minium de [0.14 kg], Surub cap [8 buc], 08 kg], Saiba grower [54 buc], Saiba grower [0.81 kg], Alcool tehnic [0.54 l], Carpe de [0.54 kg], RADIATOR ELECTRIC [12 buc], RADIATOR ELECTR Minium de [0.6 kg], Electrod pentru [0.72 kg], Pasta de [0.04 kg], Teava fara [12 m], Racord olandez [3 buc], Sirma sudura [0.09 kg], Oxigen tehnic [0 ntru [10 kg], Diblu din [12 buc], Cablu telecom. [0.01 km], Conductor fcti [16 m], Buton de [2 buc], Surub cap [24 buc], Surub cap [12 buc], Banda izola

], Ipsos pentru [4.5 kg], Diblu din [4 buc], Cablu telecom. [0 km], Conductor fcti [10 m], Buton de [2 buc], Surub cap [8 buc], Surub cap [10 buc], Banda

i [945.86 ora], Fierar beton [512.51 ora], Sapator [16.05 ora], Pietrar [67.2 ora], Izolator termic [24.15 ora], Izolator hidrofug [11.36 ora], Mozaicar [51.6

|  | 2.577,27 |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | luna 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ianuarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

rii activitatilor de pe drumul critic in timpul planificat prin efectuarea de ore suplimentare sau saptamana de lucru de 6 zile, in cazul in care pot aparea

| luna 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | luna 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| februarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | martie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

tona], Cenusa termocentrala [20,500 kg], Var bulgari [12,480 kg], Buldozer pe [4.8 ora], Mai mecanic [10.9 ora], Apa industriala [48.85 mc], Vibrator d 6 ora], Muncitor de [48.2 ora], Montator gips-carton [156.65 ora], Mozaicar [496.43 ora], Cioplitor piatra [182.36 ora], Parchetar [42.5 ora], Finisor mas pentru [123.2 kg], Sarma moale [7.04 kg], Cot pantzer [362.5 buc], Cuie cu [10.56 kg], Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 [176 buc], Adeziv ptr [10.5 arton ond.tip2 [0.76 mp], Bratara tevi [40 buc], Bratari tevi [35 buc], Solutie unguenta [1.58 kg], Grund miniu [0.71 kg], Fuior cinepa [0.5 kg], Material m

Diluant pentru [0.02 kg], Prenadez 400 [0.05 kg], Banda poroasa [0.76 kg], Tabla zincata [20.7 kg], Bada lr [3.38 kg], Surub cap [29.25 buc], Hartie sle IC [6 buc], RADIATOR ELECTRIC [9 buc],

.14 mc], Energie electrica [900 kwh], Apa industriala [16.5 mc], Amoniac tehnic [3.15 t], Carbura calciu [0.34 kg], SUPORT APARAT [1 buc], TEAVA toare [2.1 m], Tevi din [5.95 m], Banda P.v.C. [0.03 kg], Ata de [0.03 kg], Clema otel [14 buc], Conector de [6 buc], Pafta zincata [8 buc], Pertinax pla izolatoare [0.6 m], Tevi din [1.7 m], Banda P.v.C. [0.01 kg], Ata de [0.01 kg], Clema otel [4 buc], Conector de [4 buc], Pafta zincata [8 buc], Pertinax

233.987,1

8 ora], Buldozer pe [1.92 ora], Excavator pe [2.14 ora], Incarcator frontal [1.5 ora], Transportul rutier [175 tona], Apa industriala [25.32 mc], Vibrator d

| 2.863,64 | 237.137,15 |
| --- | --- |

| luna 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | luna 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| februarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | martie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,56 | 208,56 | 208,56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, | 3, | 3, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, | 3, | 3, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, | 3, | 3, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, | 2, | 2, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, | 2, | 2, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, | 3, | 3, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10, | 10, | 10, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, | 2, | 2, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40, | 40, | 40, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

intreruperi in executie din cauza tipmului nefavorabil. Perioadele de executie necesare fiecarei etape in parte au fost stabilite in concordanta cu numa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | luna 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | aprilie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.863,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

e [103.5 ora], Manele D=7-11CM [0.15 mc], Scindura rasin [0.5 mc], Dulap rasinos [0.45 mc], Panou cofraj [14.3 mp], Surub cu [66 buc], Piulite patrat e [114.16 ora], Montator constructii [47.95 ora], Lacatus constructii [61.33 ora], Sudor electric [19.85 ora], Tamplar [5.88 ora], Tinichigiu sant [132.9 or 6 kg], Benzina auto [21.12 l], Tub izolat [1,486.25 m], Bumbac de [3.52 kg], Dicloretan cs. [10.56 kg], Doze pantzer [217.5 buc], Cot pantzer [517.5 bu arunt [32.2 %], Supapa siguranta [6 buc], Surub cap [24 buc], Piulita hexagonala [24 buc], Saiba prec.plata [0.26 kg], Ulei de [0.48 kg], Grafit concen

fuita [0.45 buc], Petrol distilat [0.01 l], Minium de [0.27 kg], Cornier aripi [10.4 kg], VENTILATOR BAIE [3 buc], VENTILATOR BAIE [1 buc], GRILA VE DIN [18 m], TEAVA CUPRU [18 m], Freon [3 kg],

ci [0.3 mp], Protector de [2 buc], Alcool etilic.rafinat [0.48 l], Pinza nealbita [1.6 m], Surub cap [600 buc], Piulita hexagonala [600 buc], Piulita hexag. [6 placi [0.2 mp], Protector de [2 buc], Surub cap [8 buc], Piulita hexagonala [8 buc], Saiba grower [0 kg], Pafta [5 buc], Sarma moale [0.2 kg], Cot pantze

5

350.980,72

d=30 z d=13 zile, NrMunc=9 [324.43 ora], Zugrav

d=2 zile, NrMunc=1, oreManopera= Instalator incalzire [11.64 ora], Raco d=4 zile, NrMunc=2, oreManopera= Instalator ventilatorist [59.95 ora], Su

d=4 zile, NrMunc=4, oreManopera= Instalato

d=9 zile, NrMunc=6, d=6 zile, NrMunc=2,

32.852,33

e [66 ora], Manele D=7-11CM [0.15 mc], Scindura rasin [0.31 mc], Dulap rasinos [0.33 mc], Panou cofraj [36.1 mp], Surub cu [66 buc], Piulite patrate

76.857,41

#######

d=3 zile, NrMunc=15, oreManopera= Instalator sanitar

#####

6.374,24

16.082,34

7.621,84

2.73

0,00

◊

#####

149.519,40

d=15 z

#####

1.286.924,94

483.120,04

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | luna 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | aprilie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 208,56 | 208,56 |  |  | 208,56 | 208,56 | 208,56 | 208,56 | 208,56 |  |  | 208,56 | 208,56 | 208,56 | 208,56 | 208,56 |  |  | 484,57 | 484,57 | 490,39 | 375,35 |  |  |  |  | 670,10 | 670,10 | 670,10 | 684,51 |  |  | 658,59 | 658,59 | 658,59 | 658,59 | 658,59 |  |  | 529,38 | 529,38 | 552,28 | 552,28 |

| 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |
| 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 2, | 2, |
| 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  | 7, | 7, | 4, | 4, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  |  |  |  |  |
| 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, |
| 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 4, | 4, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, |
| 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, | 10, |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9, | 9, | 9, | 9, |  |  |  |  | 14, | 14, | 14, | 15, |  |  | 12, | 12, | 12, | 12, | 12, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14, | 14, | 14, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |
| 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |
| 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, |
| 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |
| 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 2, | 2, |
| 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |
| 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 3, | 3, |
| 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |
| 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 5, | 5, | 5, | 5, |  |  |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, | 10, |  |  | 10, | 10, | 12, | 12, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 6, | 6, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 2, | 2, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |
| 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 2, | 2, |
| 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |
| 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, |
| 10, | 10, |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, | 10, |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, | 10, |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, |  |  |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, | 10, |  |  | 10, | 10, | 7, | 7, |
| 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 1, | 1, |
| 40, | 40, |  |  | 40, | 40, | 40, | 40, | 40, |  |  | 40, | 40, | 40, | 40, | 40, |  |  | 82, | 82, | 82, | 67, |  |  |  |  | ## | ## | ## | ## |  |  | ## | ## | ## | ## | ## |  |  | 85, | 85, | 88, | 88, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

rul de ore de manopera si ut

| luna 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.863,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.006,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

e [66 buc], Saiba plata [1.1 kg], Cuie cu [148.91 kg], Ulei emulsionabil [92.4 kg], Scoaba otel [117.6 kg], Sarma moale [188.8 kg], Distantier din [4,496 a], Caramida goluri [2,780.7 buc], Caramizi gvp [8,221.2 buc], Scindura rasin [0.33 mc], Ghermele carbolinizate [500.13 buc], Apa industriala [39.24 m c], Tub izolat [2,121.75 m], Doze pantzer [310.5 buc], Surub cu [58 buc], Diblu pvc [58 buc], Morseta unipolara [108 buc], Material marunt [81 %], Pist trat [0.05 kg], Placa marsit [0.09 kg], Banda din [0.33 kg], Nit cu [0.01 kg], Teava inst.neagra [3.6 m], Cot fonta [12 buc], Mufa fonta [6 buc], Bumbac d

NTILATIE [1 BUC], GRILA EXTERIOARA [2 buc], GRILA TRANSFER [4 buc], TUBUILATURA CIRCULARA [6 m], TUBUILATURA CIRCULARA [6 m

30 buc], Saiba prec.plata [0.6 kg], Bolt constr.genofix [630 buc], Consola din [30 kg], Fisie tabla [4 buc], Cartus pistol [630 buc], Scoaba din [606 buc] r [25 buc], Cuie cu [0.3 kg], Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 [5 buc], Adeziv ptr [0.3 kg], Benzina auto [0.6 l], Tub izolat [102.5 m], Bumbac de [0.1

[66 buc], Saiba plata [1.1 kg], Cuie cu [106.58 kg], Ulei emulsionabil [60 kg], Scoaba otel [100.2 kg], Sarma moale [86.4 kg], Distantier din [1,847.2 bu ile, NrMunc=27, oreManopera= Dulgher constructii [565.27 ora], Zidar [2,228.9 ora], Muncitor de [531.79 ora], Faiantar [511.2 ora], Ipsosar [99.18 ora

, oreManopera= Instalator electrician [834.88 ora], Sapator [74.1 ora], Lacatus constructii [0.1 ora], Electrician post [1.8 ora], Electrician linii [1.7 ora], vopsitor [0.15 ora], Izolator termic [13.67 ora], Instalator incalzire [0.26 ora], Tinichigiu sant [5.38 ora], Instalator alimentare [1.22 ora], Pasta etansare rd olan.et.pla [4 buc], Sarma plina [0.09 kg], Oxigen tehnic [0.12 mc], Vopsea minium [0.12 kg], Placa marsit [0.68 kg], Carbura calciu [0.32 kg], Fuior rub cap [104 buc], Surub pentru [52 buc], Piulita hexagonala [52 buc], Piulita hexagonala [104 buc], Sirma sudura [0.97 kg], Oxigen tehnic [0.97 mc], r electrician [103.68 ora], Presetupa siluminiu [36 buc], Surub cap [36 buc], Surub pt.fundatii [72 buc], Piulita hexagonala [36 buc], Piulita hexagonala oreManopera= Instalator electrician [162.33 ora], Electromecanic telecomunicatii [236.13 ora], Tehnician pentru [1.02 ore], Inginer sisteme [1.92 ora], oreManopera= Instalator electrician [56.33 ora], Electromecanic telecomunicatii [13.7 ora], Electrician automatizare [15.97 ora], Montator aparataj [0.

41.767,75

237.087,81

d=5 zile, NrMunc=8, oreManopera= Insta

ile, NrMunc=10, oreManopera= Muncitor deservire [0 ora], Betonist [95.52 ora], Muncitor de [232.71 ora], Dulgher constructii [470.46 ora], Fierar beto

d=20 zile, NrMunc=19, oreManopera= Dulgher constru lator electrician [242.05 ora], Muncitor deservire [0.3 ora

#####

#####

##### d=2 zile, NrMunc=10, oreManopera= Instalator sanitar [153.68 ora], Zugrav vopsito d=2 zile, NrMunc=2, oreManopera= Instalator ventilatorist [28.84 ora], Surub d=2 zile, NrMunc=2, oreManopera= Instalator electrician [23.04 ora], Pre

22.451,60	d=7 zile, NrMunc=5, oreManopera= Instalator electrician [9

| 634.492,89 |  | 8.121, | 24 d=7 zile, NrMunc=2, oreManopera= Instalator electrician [5 ◊ d=20 zile, NrMunc=21, oreManopera= Muncitor deservi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 7.786,32 | 35.038,45 |  |
|  | 293.656,12 |  |  |  |  | 97.885,37 | d=20 zile, Nr |
|  | 68.404,02 |  |  |  |  | 22.801,34 | d=20 zile, Nr |
|  |  |  |  | 18.704,84 |  | 18.704,84 | d=10 zile, Nr |
|  |  |  |  |  |  | 232.985,42 |  |
| 743.261,59 |  |  |  |  |  | 780.424,67 |  |
| 233.484,36 |  |  |  |  |  | 233.484,36 |  |
| 416.335,48 |  |  |  |  |  | 416.335,48 |  |
|  | 72.064,67 |  |  |  |  | 96.086,22 |  |
|  |  |  |  | 315.615,94 |  | 1.325.586,93 |  |
| 3.151.760,04 |  |  |  |  |  |  |  |

| luna 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | 772,99 | 772,99 | 772,99 | 772,99 | 772,99 |  |  | 1.169,70 | 1.169,70 | 1.169,70 | 1.169,70 | 1.169,70 |  |  | 1.242,68 | 1.242,68 | 1.178,43 | 1.189,95 | 1.175,53 |  |  | 1.487,97 | 1.487,97 | 1.436,49 | 1.159,61 | 1.159,61 |  |  |  | 1.235,72 | 1.235,72 | 1.235,72 | 1.235,72 |  |  | 1.235,72 | 921,19 | 921,19 | 921,19 | 921,19 |

|  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 1, | 1, | 1, | 1, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 3, | 3, | 3, | 2, | 2, |  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |
|  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  | 6, | 6, | 6, | 4, | 4, |  |  |  | 5, | 5, | 5, | 5, |  |  | 5, | 5, | 5, | 5, | 5, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, | 5, | 5, | 5, | 5, |  |  | 5, | 5, | 5, | 5, | 5, |  |  | 5, | 5, | 5, | 5, | 5, |  |  |  | 5, | 5, | 5, | 5, |  |  | 5, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  | 4, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, | 5, | 5, | 5, | 5, |  |  | 5, | 5, | 5, | 5, | 5, |  |  | 5, | 5, | 5, | 5, | 5, |  |  |  | 5, | 5, | 5, | 5, |  |  | 5, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 5, | 5, | 5, | 5, | 5, |  |  | 5, | 5, | 2, | 2, | 2, |  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, |  |  |  |  |
|  |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6, | 6, | 6, | 6, | 6, |  |  | 6, | 6, | 6, | 6, | 6, |  |  | 6, | 6, | 6, | 6, | 6, |  |  | 6, | 6, | 6, | 6, | 6, |  |  |  | 6, | 6, | 6, | 6, |  |  | 6, | 6, | 6, | 6, | 6, |
|  |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  | 5, | 5, | 5, | 2, | 2, |  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |
|  |  |  | 15, | 15, | 15, | 15, | 15, |  |  | 17, | 17, | 17, | 17, | 17, |  |  | 17, | 17, | 17, | 17, | 17, |  |  | 18, | 18, | 18, | 17, | 17, |  |  |  | 17, | 17, | 17, | 17, |  |  | 17, | 14, | 14, | 14, | 14, |
|  |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, | 10, |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, | 10, |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, | 10, |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, | 10, |  |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, | 10, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  | 4, | 2, | 2, | 2, | 2, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9, | 9, | 9, | 9, | 9, |  |  | 6, | 6, | 6, | 7, | 7, |  |  | 6, | 6, | 3, | 3, | 3, |  |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10, | 10, |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 1, | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, | 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 1, | 1, |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 6, | 6, | 6, | 6, | 6, |  |  |  | 6, | 6, | 6, | 6, |  |  | 6, | 6, | 6, | 6, | 6, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 15, | 15, | 15, | 14, | 14, |  |  |  | 14, | 14, | 14, | 14, |  |  | 14, | 14, | 14, | 14, | 14, |
|  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 4, | 4, | 4, | 1, | 1, |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18, | 18, | 18, | 18, | 18, |  |  | 20, | 20, | 20, | 20, | 20, |  |  | 20, | 20, | 20, | 20, | 20, |  |  | 24, | 24, | 24, | 18, | 18, |  |  |  | 18, | 18, | 18, | 18, |  |  | 18, | 17, | 17, | 17, | 17, |
|  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  | 7, | 2, | 2, | 2, | 2, |
|  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |
|  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  | 9, | 9, | 9, | 9, | 9, |  |  | 9, | 9, | 9, | 9, | 9, |  |  | 9, | 9, | 9, | 9, | 9, |  |  | 9, | 9, | 9, | 6, | 6, |  |  |  | 6, | 6, | 6, | 6, |  |  | 6, | 6, | 6, | 6, | 6, |
|  |  |  | 8, | 8, | 8, | 8, | 8, |  |  | 8, | 8, | 8, | 8, | 8, |  |  | 8, | 8, | 8, | 8, | 8, |  |  | 8, | 8, | 8, | 8, | 8, |  |  |  | 8, | 8, | 8, | 8, |  |  | 8, | 8, | 8, | 8, | 8, |
|  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 3, | 3, | 3, | 1, | 1, |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 14, | 14, | 14, | 14, | 14, |  |  | 13, | 13, | 13, | 13, | 13, |  |  | 17, | 17, | 17, | 17, | 17, |  |  |  | 20, | 20, | 20, | 20, |  |  | 20, | 13, | 13, | 13, | 13, |
|  |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 6, | 6, | 6, | 5, | 5, |  |  |  | 5, | 5, | 5, | 5, |  |  | 5, | 5, | 5, | 5, | 5, |
|  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, |  |  |  |  |
|  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  | 7, | 7, | 7, | 1, | 1, |  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |
|  |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## | ## | ## | ## | ## |  |  | ## | ## | ## | ## | ## |  |  | ## | ## | ## | ## | ## |  |  | ## | ## | ## | ## | ## |  |  |  | ## | ## | ## | ## |  |  | ## | ## | ## | ## | ## |
| 213, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| luna 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | luna 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iunie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | iulie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buc], Placa vibratoare [6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

c], Caramida goluri [2,611.17 buc], Caramizi gvp [7,787.7 buc], Ciment de [1,863.2 kg], Var pasta [2.31 mc], Nisip de [12.17 mc], Bob elevator [21.18 ol implintat [2.16 ora], Piulita hexag. [64 buc], Bolt constr.genofix [64 buc], Banda izolatoare [3.7 m], Baterie telec.in [16.05 buc], Cartus pistol [64 buc] e [0.6 kg], Aparat de [0.72 ora], Ipsos pentru [9.82 kg], Diblu din [173 buc], Surub cu [150

],

, Sarma moale [0.4 kg], Cot pantzer [50 buc], Cuie cu [0.6 kg], Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 [10 buc], Adeziv ptr [0.6 kg], Benzina auto [1.2 l], Tu kg], Dicloretan cs. [0.3 kg], Doze pantzer [15 buc], Autolaborator mobil [1.65 ora], CABINET 18U [1 BUC], UNITATE 4 [1 BUC], SWITCH MEDIACON

c], Otel beton [2,436 kg], Placa vibratoare [1.41 ora], Transportul rutier [100 tona], Bitum pentru [157.5 kg], Filer de [40.5 kg], Lemn de [135 kg], Hartie

], Asfaltator [19.15 ora], Izolator hidrofug [36.77 ora], Zugrav vopsitor [379.82 ora], Izolator termic [460 ora], Fierar beton [138 ora], Muncitor de [15.8 Ciment II [1 kg], Nisip de [0 mc], Surub pt.fundatii [4 buc], Piulite hexag.grosolane [4 buc], Saiba prec.plata [0.07 kg], Apa industriala [0 mc], Carpe de [0.14 kg], Decapant [1.12 kg], Hartie absorbanta [5.05 kg], Ciment portland [46.5 kg], Nisip de [0.23 mc], Bratari tevi [45 buc], Apa potabila [0.2 mc], C cinepa [0.06 kg], Aparat de [0.06 ora],

Grund miniu [0.6 kg], Vaselina naturala [0.8 kg], Carbura calciu [1.13 kg], Mucava tip1 [2.67 kg], Surub cap [80 buc], Piulita hexagonala [120.5 buc], S [72 buc], Saiba prec.plata [0.04 kg], Saiba prec.plata [0.72 kg], Saiba grower [36 buc], Saiba grower [0.54 kg], Alcool tehnic [0.36 l], Carpe de [0.36 k Ipsos pentru [9.3 kg], Diblu din [12 buc], Cablu telecom. [0.01 km], Conductor fcti [16 m], Buton de [2 buc], Surub cap [24 buc], Surub cap [12 buc], B 42 ora], Muncitor deservire [0.08 ora], Ipsos pentru [5 kg], Diblu din [6 buc], Cablu telecom. [0.01 km], Conductor fcti [15 m], Buton de [3 buc], Surub c

n [257 ora], Sapator [9.29 ora], Pietrar [28.8 ora], Izolator termic [13.86 ora], Izolator hidrofug [6.32 ora], Mozaicar [22.8 ora], Buldozer pe [1.1 ora], Ex ctii [273.49 ora], Zidar [963.11 ora], Muncitor de [249.72 ora], Faiantar [374.4 ora], Izolator termic [240 ora], Fierar beton [72 ora], Asfaltator [5.47 ora],

], Sapator [39.9 ora], Lacatus constructii [0.1 ora], Electrician post [1.8 ora], Electrician linii [1.7 ora], Ciment II [2 kg], Nisip de [0.01 mc], Surub pt.fun r [0.04 ora], Izolator termic [3.51 ora], Instalator incalzire [0.13 ora], Pasta etansare [0.06 kg], Decapant [0.31 kg], Hartie absorbanta [2.09 kg], Aparat cap [52 buc], Surub pentru [26 buc], Piulita hexagonala [26 buc], Piulita hexagonala [52 buc], Sirma sudura [0.47 kg], Oxigen tehnic [0.47 mc], Grund setupa siluminiu [8 buc], Surub cap [8 buc], Surub pt.fundatii [16 buc], Piulita hexagonala [8 buc], Piulita hexagonala [16 buc], Saiba prec.plata [0.01 k

0.22 ora], Electromecanic telecomunicatii [178.85 ora], Tehnician pentru [2.15 ore], Inginer sisteme [2.65 ora], Ipsos pentru [5 kg], Diblu din [6 buc], C

6.33 ora], Electromecanic telecomunicatii [13.7 ora], Electrician automatizare [15.97 ora], Montator aparataj [0.42 ora], Muncitor deservire [0.08 ora], I

re [0 ora], Betonist [126.04 ora], Muncitor de [839.54 ora], Dulgher constructii [278.8 ora], Fierar beton [409.05 ora], Sapator [57.08 ora], Pietrar [174 d=11 zile, NrMunc=4, oreManopera= Dulgher constructii [125.6 ora], Muncitor de [115.36 ora], Finisor mase [5.11 ora], Montator prefabricate [87.92 o

Munc=21, oreManopera= Electrician cabluri [464.34 ora], Muncitor deservire [686.8 ora], Instalator alimentare [32 ora], Muncitor de [134.26 ora], Sapa Munc=11, oreManopera= Electromecanic telecomunicatii [235.1 ora], Instalator electrician [125.07 ora], Electrician automatizare [519.92 ora], Instalato Munc=8, oreManopera= Instalator alimentare [86.86 ora], Muncitor de [10.59 ora], Betonist [1.11 ora], Dulgher constructii [1.72 ora], Zidar [4.1 ora], Ins d=9 zile, NrMunc=10, oreManopera= Instalator alimentare [110.07 ora], Muncitor de [25.5 ora], Betonist [8.89 ora], Dulgher constructii [127.78 ora], Z

####### d=57 zile, NrMunc=31, oreManopera= Muncitor deservire [395.05 ora], Finis d=40 zile, NrMunc=10, oreManopera= Muncitor deservire [141.4 ora], Muncitor deservire [ d=40 zile, NrMunc=19, oreManopera= Muncitor deservire [418.4 ora], Muncitor deservire [ d=35 zile, NrMunc=11, oreManopera= Sapator [2,441.56 ora], Muncitor de [307.53 ora], A

326.290,42

23.808,71

504.985,50

217.526,95

##### 236.288,48

25.792,77

372.000,00

d=34 zile, NrMunc=34, oreManopera= Muncitor des d=20 zile, NrMunc=16, oreManopera= Tinichigiu sa

d=14 zile, NrMunc=6, oreMano d=25 zile, NrMunc=7, oreM

115.706,00

◊

d=86 zile, NrMunc=0, oreM

d=

3.651.820,45

1.586.938,94

| luna 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | luna 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iunie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | iulie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  | 994,86 | 994,86 | 994,86 | 994,86 | 994,86 |  |  | 994,86 | 994,86 | 994,86 | 994,86 | 994,86 |  |  | 1.040,09 | 735,09 | 735,09 | 735,09 | 735,09 |  |  | 490,06 | 490,06 | 490,06 | 490,06 | 490,06 |  |  | 101,24 | 101,24 | 101,24 | 101,24 | 56,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6, | 6, | 6, | 6, | 6, |  |  | 6, | 6, | 6, | 6, | 6, |  |  | 6, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14, | 14, | 14, | 14, | 14, |  |  | 14, | 14, | 14, | 14, | 14, |  |  | 14, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10, | 10, | 10, | 10, | 10, |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, | 10, |  |  | 10, | 10, | 10, | 10, | 10, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24, | 24, | 24, | 24, | 24, |  |  | 24, | 24, | 24, | 24, | 24, |  |  | 24, | 24, | 24, | 24, | 24, |  |  | 24, | 24, | 24, | 24, | 24, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 3, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16, | 16, | 16, | 16, | 16, |  |  | 16, | 16, | 16, | 16, | 16, |  |  | 17, | 9, | 9, | 9, | 9, |  |  | 5, | 5, | 5, | 5, | 5, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6, | 6, | 6, | 6, | 6, |  |  | 6, | 6, | 6, | 6, | 6, |  |  | 6, | 3, | 3, | 3, | 3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8, | 8, | 8, | 8, | 8, |  |  | 8, | 8, | 8, | 8, | 8, |  |  | 8, | 4, | 4, | 4, | 4, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9, | 9, | 9, | 9, | 9, |  |  | 9, | 9, | 9, | 9, | 9, |  |  | 11, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6, | 6, | 6, | 6, | 6, |  |  | 6, | 6, | 6, | 6, | 6, |  |  | 6, | 6, | 6, | 6, | 6, |  |  | 6, | 6, | 6, | 6, | 6, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, |  |  | 1, | 1, | 1, | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## | ## | ## | ## | ## |  |  | ## | ## | ## | ## | ## |  |  | ## | ## | ## | ## | ## |  |  | 72, | 72, | 72, | 72, | 72, |  |  | 17, | 17, | 17, | 17, | 7, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

d=242 zile, NrMunc=0, oreManopera= Diferenta pret [30,000 lei],

ora], Ciment II [5,754.8 kg], Nisip sortat [16.32 mc], Ciment portland [333.6 kg], Ipsos pentru [3,678.6 kg], Hartie sl

, Masina de [20.4 ora], Presetupa silumini

b izolat [205 m], Bumbac de [0.2 kg], Dicloretan cs. [0.6 kg], Doze pa VECTOR [1 BUC], SWITCH 8 [1 BUC], ORGANIZATOR CABLU [1 BUC], C

rezistenta [106.05 kg], Lemn foc [0.07 t], Macara de [10.55 ora], Topitor de [1.38 ora], Ciment de [149.6 kg], Nisip de [

ora], Montator gips-carton [51.35 ora], Mozaicar [310.65 ora], Cioplitor piatra [668.2 ora], Finisor mase [29.92 ora], Tamplar [2.52 ora], Tinichigiu sant [0.53 kg], Tila pvc [67.5 buc], Ipsos pentru [30.63 kg], Sarma moale [1.75 kg], Cot pantzer [56.25 buc], Cuie cu [2.63 kg], Pinza pt.slef.usc.car.sil.ne arton ond.tip2 [0.78 mp], Bratara tevi [75 buc], Bratari tevi [30 buc], Solutie unguenta [1.08 kg], Material marunt [44.5 %], Supapa siguranta [2 buc], S

aiba grower [88 buc], Minium de [0.18 kg], Surub cap [8 buc], Diluant pentru [0.02 kg], Prenadez 400 [0.05 kg], Banda poroasa [0.76 kg], Tabla zinca g], RADIATOR ELECTRIC [12 buc], RADIATOR ELECTRIC [6 buc],

anda izolatoare [2.1 m], Tevi din [5.95 m], Banda P.v.C. [0.03 kg], Ata de [0.03 kg], Clema otel [14 buc], Conector de [6 buc], Pafta zincata [8 buc], P ap [12 buc], Surub cap [12 buc], Banda izolatoare [0.9 m], Tevi din [2.55 m], Banda P.v.C. [0.01 kg], Ata de [0.01 kg], Clema otel [6 buc], Conector de

cavator pe [4.39 ora], Incarcator frontal [0.65 ora], Transportul rutier [197 tona], Apa industriala [11.67 mc], Vibrator de [29 ora], Manele D=7-11CM [0 Izolator hidrofug [10.48 ora], Zugrav vopsitor [99.89 ora], Muncitor de [4.8 ora], Montator gips-carton [15.6 ora], Ipsosar [13.93 ora], Mozaicar [124.7 datii [8 buc], Piulite hexag.grosolane [8 buc], Saiba prec.plata [0.13 kg], Apa industriala [0 mc], Carpe de [0.16 kg], Tila pvc [11.5 buc], Ipsos pentru [7 de [2 ora], Ciment portland [20.15 kg], Nisip de [0.08 mc], Bratari tevi [30 buc], Apa potabila [0.09 mc], Carton ond.tip2 [0.33 mp], Bratara tevi [30 buc miniu [0.3 kg], Vaselina naturala [0.4 kg], Carbura calciu [0.56 kg], Mucava tip1 [1.32 kg], Surub cap [40 buc], Piulita hexagonala [57 buc], Saiba gro g], Saiba prec.plata [0.16 kg], Saiba grower [8 buc], Saiba grower [0.12 kg], Alcool tehnic [0.08 l], Carpe de [0.08 kg], RADIATOR ELECTRIC [2 buc] ablu telecom. [0.01 km], Conductor fcti [11 m], Buton de [1 buc], Surub cap [12 buc], Surub cap [6 buc], Banda izolatoare [1.2 m], Tevi din [3.4 m], B

psos pentru [5 kg], Diblu din [6 buc], Cablu telecom. [0.01 km], Conductor fcti [15 m], Buton de [3 buc], Surub cap [12 buc], Surub cap [12 buc], Band

ora], Izolator termic [138.6 ora], Mozaicar [228 ora], Finisor de [40.2 ora], Pavator [563.39 ora], Sudor electric [150.96 ora], Montator constructii [192.9 ra], Material marunt [6,280 %], Macara de [37.68 ora], Surub cap [28 buc], Spuma poliuretanica [3.5 kg], Chit siliconic [1.23 kg], Energie electrica [7

tor [497.87 ora], Finisor de [400.2 ora], Electrician linii [661.15 ora], Instalator electrician [287.97 ora], Betonist [31.54 ora], Dulgher constructii [2.28 o r alimentare [120 ora], Muncitor de [15.88 ora], Asfaltator [126 ora], Electrician cabluri [16.9 ora], Muncitor deservire [96.8 ora], Sapator [68.42 ora], talator sanitar [75.75 ora], Lacatus mecanic [2.6 ora], Sapator [302.16 ora], Muncitor incarcare-descarcare [41.23 ora], Muncitor deservire [0 ora], Fin idar [32.83 ora], Asfaltator [11.88 ora], Sapator [263.27 ora], Muncitor incarcare-descarcare [22.74 ora], Muncitor deservire [0 ora], Instalator sanitar [

or de [2,949.72 ora], Muncitor de [2,222.14 ora], Peisagist [1,512.72 ora], Pavator [1,092.43 ora], Finisor mase [4,202 ora], Fascinar [1,361.95 ora], I

0.01 ora], Finisor de [266.8 ora], Pietrar [219.98 ora], Pavator [941.96 ora], Muncitor de [1,351.23 ora], Laborant determinari [30 ora], Excavator pe [2

278.15 ora], Finisor de [2,077.16 ora], Peisagist [1,372.98 ora], Fascinar [959.07 ora], Izolator hidrofug [148.96 ora], Muncitor de [622.51 ora], Excav sfaltator [201 ora], Excavator pe [69.68 ora], Nisip de [412.05 mc], Transportul rutier [723.6 tona], Apa industriala [180.9 mc], Emulsie de [418.75 kg], ervire [0.01 ora], Betonist [296.98 ora], Muncitor de [829.77 ora], Dulgher constructii [431.7 ora], Fierar beton [494.3 ora], Sapator [60.2 ora], Pietrar [ nt [79.8 ora], Montator constructii [1,544.2 ora], Lacatus constructii [141.84 ora], Montator prefabricate [317.2 ora], Instalator [211.2 ora], Sudor electr pera= Sapator [128.68 ora], Betonist [14.94 ora], Dulgher constructii [259.48 ora], Muncitor de [99.19 ora], Fierar beton [22.43 ora], Montator prefabri anopera= Electrician post [1,400 ora],

anopera=

5 zile, NrMunc=0, oreManopera=

◊

d=4 zile, NrMunc=0, oreManopera=

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[106.83 ora], Sudor electric [14.87 ora], Montator constructii [35.2 ora], Lacatus constructii [51.48 ora], Caramida goluri [1,380 buc], Caramizi gv a.23X30 [43.75 buc], Adeziv ptr [2.63 kg], Benzina auto [5.25 l], Tub izolat [230.63 m], Bumbac de [0.88 kg], Dicloretan cs. [2.63 kg], Doze pantz urub cap [8 buc], Piulita hexagonala [8 buc], Saiba prec.plata [0.09 kg], Ulei de [0.27 kg], Grafit concentrat [0.02 kg], Placa marsit [0.03 kg], Ban

ta [23 kg], Bada lr [3.75 kg], Surub cap [32.5 buc], Hartie slefuita [0.5 buc], Petrol distilat [0.02 l], Minium de [0.28 kg], Cornier aripi [10.4 kg], VE

ertinax placi [0.3 mp], Protector de [2 buc], Alcool etilic.rafinat [0.39 l], Pinza nealbita [1.3 m], Surub cap [540 buc], Piulita hexagonala [540 buc], [6 buc], Pafta zincata [12 buc], Pertinax placi [0.3 mp], Protector de [3 buc], Surub cap [8 buc], Piulita hexagonala [8 buc], Saiba grower [0 kg],

.11 mc], Scindura rasin [0.16 mc], Dulap rasinos [0.19 mc], Panou cofraj [9.75 mp], Surub cu [45 buc], Piulite patrate [45 buc], Saiba plata [0.75 ora], Cioplitor piatra [317.5 ora], Finisor mase [15.2 ora], Tamplar [2.52 ora], Tinichigiu sant [45.15 ora], Sudor electric [11.27 ora], Montator con

.7 kg], Sarma moale [0.44 kg], Cot pantzer [23.75 buc], Cuie cu [0.66 kg], Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 [11 buc], Adeziv ptr [0.66 kg], Ben

], Bratari tevi [5 buc], Grund miniu [0.24 kg], Fuior cinepa [0.12 kg], Material marunt [18.5 %], Supapa siguranta [1 buc], Surub cap [4 buc], Piulit wer [44 buc], Minium de [0.09 kg], Surub cap [4 buc], Diluant pentru [0.01 kg], Prenadez 400 [0.03 kg], Banda poroasa [0.38 kg], Tabla zincata [

7 ora], Lacatus constructii [41.28 ora], Vopsitor industrial [23.34 ora], Buldozer pe [14.9 ora], Incarcator frontal [5.93 ora], Transportul rutier [437 kwh], Hartie slefuita [4.2 buc], Material marunt [628 %], PRELATA SPECIALA [1,256 mp], USI DIN [7 mp], PLASA TEXTILA [1,256 mp],

ra], Electrician post [11.4 ora], Electrician automatizare [141 ora], Nisip de [71.4 mc], Transportul rutier [122.4 tona], Petrol distilat [22.25 kg], Fis Muncitor incarcare-descarcare [2.95 ora], Tehnician pentru [1.32 ore], Inginer sisteme [2.56 ora], Electromecanic retele [423.2 ora], Alcool etilic.r isor de [46.02 ora], Asfaltator [20.7 ora], Motopompa 6- [0.03 ora], Ciment II [41.59 kg], Nisip de [63.71 mc], Capac cu [1 buc], Apa industriala [4

26.6 ora], Instalator incalzire [2.54 ora], Lacatus mecanic [41.96 ora], Lacatus constructii [11.02 ora], Hirtie slef.usc.sticla [47.5 buc], Codez 100

zolator hidrofug [211.53 ora], Muncitor incarcare-descarcare [19.25 ora], Excavator pe [237.62 ora], Transportul rutier [14,378 tona], Buldozer pe

8.07 ora], Transportul rutier [1,132.4 tona], Transportul rutier [855 tona], PROFIL FAGURE [2,000 mp], Material marunt [2,000 %], Geotextil fibr ator pe [83.6 ora], Transportul rutier [3,373.37 tona], Buldozer pe [7.4 ora], Transportul rutier [3,373.26 tona], Seminte de [234.35 kg], Apa indust

84.48 ora], Izolator termic [57.75 ora], Mozaicar [235.6 ora], Sudor electric [1,186.24 ora], Montator constructii [3,664.49 ora], Lacatus constructi ic [160 ora], Vopsitor industrial [15.56 ora], Muncitor de [13.12 ora], Surub cap [5,320 buc], Piulita hexagonala [10,108 buc], Saiba prec.plata [10 cate [83.6 ora], Vopsitor industrial [24.99 ora], Apa industriala [1.8 mc], Vibrator de [9 ora], Transportul rutier [42.5 tona], Sarma moale [3.25 kg],

p [4,080 buc], Scindura rasin [0.16 mc], Ghermele carbolinizate [234 buc], Apa industriala [18.24 mc], Caramida goluri [1,026 buc], Caramizi gv er [33.75 buc], Cot pantzer [162.5 buc], Tub izolat [666.25 m], Doze pantzer [97.5 buc], Surub cu [32 buc], Diblu pvc [32 buc], Morseta unipolara da din [0.5 kg], Nit cu [0.02 kg], Ipsos pentru [9.17 kg], Diblu din [155 buc], Surub cu [132 buc], Saiba de [44 buc], Teava plumb [8.1 kg], Aliaj de

Piulita hexag. [567 buc], Saiba prec.plata [0.54 kg], Bolt constr.genofix [567 buc], Consola din [27 kg], Fisie tabla [3.6 buc], Cartus pistol [567 b Pafta [5 buc], Sarma moale [0.2 kg], Cot pantzer [25 buc], Cuie cu [0.3 kg], Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 [5 buc], Adeziv ptr [0.3 kg], Benz

kg], Cuie cu [40.88 kg], Ulei emulsionabil [31.2 kg], Scoaba otel [35.1 kg], Sarma moale [43.5 kg], Distantier din [930.05 buc], Placa vibratoare [ structii [25.6 ora], Lacatus constructii [16.83 ora], Caramida goluri [713 buc], Caramizi gvp [2,108 buc], Scindura rasin [0.07 mc], Ghermele carb zina auto [1.32 l], Tub izolat [97.38 m], Bumbac de [0.22 kg], Dicloretan cs. [0.66 kg], Doze pantzer [14.25 buc], Cot pantzer [31.25 buc], Tub izo a hexagonala [4 buc], Saiba prec.plata [0.04 kg], Ulei de [0.09 kg], Grafit concentrat [0.01 kg], Placa marsit [0.02 kg], Solutie unguenta [1.08 kg]

9.2 kg], Bada lr [1.5 kg], Surub cap [13 buc], Hartie slefuita [0.2 buc], Petrol distilat [0.01 l], Minium de [0.13 kg], Cornier aripi [5.2 kg], VENTILA

tona], Excavator pe [3.42 ora], Apa industriala [35.86 mc], Vibrator de [41.25 ora], Manele D=7-11CM [0.1 mc], Scindura rasin [0.7 mc], Panou

ie marcata [662 buc], Bumbac de [4.02 kg], Hirtie slef.usc.sticla [25 buc], Codez 100 [0.9 kg], Benzina auto [2.22 l], Apa industriala [32.87 mc], afinat [0.45 l], Pinza nealbita [1.5 m], Motopompa 6- [0.5 ora], Ipsos pentru [7.5 kg], Diblu din [2 buc], Cablu telecom. [0 km], Conductor fcti [5 m]

.61 mc], Piesa B.a. [1.01 buc], Material marunt [2.3 %], Surub cap [32 buc], Piulita hexagonala [32 buc], Vaselina tehnica [0.06 kg], Placa marsi [1.5 kg], Benzina auto [4.01 l], Apa industriala [20.2 mc], Teava din [199.5 m], Cot pvc [3.84 buc], Mufa pvc [21.11 buc], Reductie pvc [3.84 buc]

[10.51 ora], Compactor autoprop.cu [73.13 ora], Balast sortat [2,203.79 mc], Apa industriala [1,057.19 mc], Autogreder pina [80.69 ora], Compa e [2,040 mp], Piatra sparta [381 mc], Apa industriala [15 mc], Autogreder pina [12.6 ora], Compactor static [65.4 ora], Autocisterna cu [1.5 ora], M riala [410.71 mc], Azotat amoniu [117.18 kg], Lemn rot [3.55 mc], Material textil [2,666.06 m], Autocisterna cu [508.95 ora], Transport rutier [59.

i [1,469.24 ora], Vopsitor industrial [188.28 ora], Buldozer pe [15.5 ora], Excavator pe [21.96 ora], Incarcator frontal [9.03 ora], Transportul rutier

1.08 kg], Nit pop [3,948 buc], Chit pe [53.2 kg], Ulei pentru [26.6 kg], Stelaj metalic [85.12 kg], Surub cap [1,456 buc], Saiba gros.plata [1,456 bu Distantier din [48.75 buc], Vopsea minium [49.86 kg], White spirit [8.87 kg], Motocompr.mobil joasa [5.14 ora], Vopsea ulei [76.84 kg], Transpor

p [3,060 buc], Ciment de [970.4 kg], Var pasta [1.16 mc], Nisip de [6.08 mc], Bob elevator [12.96 ora], Ciment portland [182.4 kg], Ciment II [1,32 [46 buc], Material marunt [34.5 %], Pistol implintat [0.92 ora], Piulita hexag. [52 buc], Bolt constr.genofix [52 buc], Banda izolatoare [3.1 m], Bat [1.88 kg], Chit de [0.7 kg], Benzina auto [5.62 kg], Stearina [0.49 kg], Surub fixare [40 buc], Tabla din [1.14 kg], Surub fixare [10 buc], Placi teh.

uc], Scoaba din [545.4 buc], Sarma moale [0.36 kg], Cot pantzer [45 buc], Cuie cu [0.54 kg], Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 [9 buc], Adeziv p ina auto [0.6 l], Tub izolat [102.5 m], Bumbac de [0.1 kg], Dicloretan cs. [0.3 kg], Doze pantzer [15 buc], Autolaborator mobil [1.65 ora], CABINE

0.82 ora], Pietris ciuruit [15.36 mc], Transportul rutier [18 tona], Folie de [0.86 kg], Bitum pentru [90 kg], Filer de [22.5 kg], Lemn de [75 kg], Hart olinizate [111 buc], Apa industriala [8.45 mc], Caramida goluri [342 buc], Caramizi gvp [1,020 buc], Ciment de [460.8 kg], Var pasta [0.52 mc], N lat [128.13 m], Doze pantzer [18.75 buc], Surub cu [10 buc], Diblu pvc [10 buc], Morseta unipolara [22 buc], Material marunt [16.5 %], Pistol imp

, Banda din [0.5 kg], Nit cu [0.02 kg], Ipsos pentru [4.64 kg], Diblu din [83 buc], Surub cu [72 buc], Saiba de [24 buc], Teava plumb [4.05 kg], Alia

cofraj [6.6 mp], Sarma moale [10 kg], Cuie cu [18.8 kg], Ulei emulsionabil [24 kg], Sarma moale [49 kg], Distantier din [735 buc], Otel beton [3,75

Tevi din [105 m], Cot pvc [2.02 buc], Mufa pvc [11.11 buc], Reductie pvc [2.02 buc], Teu pvc [2.02 buc], Dicloretan cs. [2.26 kg], Motopompa 6- [

, Buton de [1 buc], Surub cap [4 buc], Surub cap [2 buc], Banda izolatoare [0.3 m], Tevi din [0.85 m], Banda P.v.C. [0 kg], Ata de [0 kg], Clema o t [0.17 kg], Transportul rutier [111.6 tona], Transportul rutier [117.8 tona], Emulsie de [43.13 kg], Compactor autoprop.cu [1.73 ora], TEAVA PEH

, Teu pvc [3.84 buc], Dicloretan cs. [4.09 kg], Motopompa 6- [0.19 ora], Ciment II [332.72 kg], Nisip de [77.34 mc], Capac cu [8 buc], Piesa B.a.

ctor static [257.19 ora], Autocisterna cu [761.41 ora], Transportul rutier [2,857 tona], Pamant vegetal [2,522 mc], Folie Geotextil [9,244 mp], Me aterial textil [1,456 m], Pietris concasat [100 mc], MEMBRANA GEOTEXTIL [4,080 mp], PIATRA CONCASATA [380.7 mc], ANALIZA DE [1 BU

[1,052.99 tona], Apa industriala [30.08 mc], Vibrator de [90 ora], Manele D=7-11CM [0.18 mc], Scindura rasin [0.62 mc], Panou cofraj [14.7 mp], c], Material marunt [4,000 %], Vopsea minium [31.04 kg], White spirit [5.52 kg], Motocompr.mobil joasa [3.2 ora], Vopsea ulei [47.84 kg], Transp tul rutier [13.8 tona], Beton marfa [18.14 mc], OTEL BETON [330 kg], CONFECTII METALICE [12,850 KG], Plasa Gard [2,280 mp],

isip de [2.77 mc], Bob elevator [4.9 ora], Ciment portland [82.8 kg], Ciment II [472.8 kg], Accesorii met.zinc [126 kg], Cuie cu [12 kg], Plasa sirm lintat [0.44 ora], Piulita hexag. [24 buc], Bolt constr.genofix [24 buc], Banda izolatoare [1.7 m], Baterie telec.in [6.02 buc], Cartus pistol [24 buc], j de [0.82 kg], Chit de [0.45 kg], Benzina auto [2.76 kg], Stearina [0.21 kg], Surub fixare [20 buc], Tabla din [0.69 kg], Surub fixare [5 buc], Placi

5.5 kg], Placa vibratoare [5.02 ora], Pietris ciuruit [93 mc], Transportul rutier [180 tona], Ciment de [660 kg], Nisip de [1.8 mc], Bob elevator [30

0.1 ora], Bolovani de [7.6 mc], Vopsea rosie [1.9 kg], Automacara cu [24.32 ora], Material marunt [0.76 %], Conductor fcti [3.2 m], Benzina de [0 tel [2 buc], Conector de [2 buc], Pafta zincata [4 buc], Pertinax placi [0.1 mp], Protector de [1 buc], Emulsie de [262.5 kg], Compactor autoprop. D [31.5 m], TEAVA PEHD [220.5 m], TEAVA PEHD [5 m], TEAVA PEHD [105 m], CAMIN DUBLUSTRAT [1 BUC], CONTOR APA [1 buc], ROB

[8.08 buc], Emulsie de [24.75 kg], Compactor autoprop.cu [0.99 ora], Excavator pe [11.89 ora], Cuie cu [7.14 kg], Dulap fag [1.03 mc], Sprait me

Sarma moale [7.5 kg], Cuie cu [17.35 kg], Ulei emulsionabil [36 kg], Dulap rasinos [0.15 mc], Surub cu [45 buc], Piulite patrate [45 buc], Saiba

plata [0.75 kg], Scoaba otel [4.5 kg], Sarma moale [71 kg], Distantier din [1,065 buc], Placa vibratoare [5.29 ora], Pietris ciuruit [45.06 mc], Trans

portul rutier [135.34 tona], Folie de [3.58 kg], Ciment de [682 kg], Nisip de [1.

Antet stanga	eDevize

Bene昀椀ciar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI

# CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. | Nr. cap. Deviz General | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | Din care C+M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | 270,395.11 | 270,395.11 |
|  |  | 6 UTILITATI- RETELE EXTERIOARE | 270,395.11 | 270,395.11 |
| 5 | 3.5 | Proiectare | 0.00 | 0.00 |
| 5.1 | 3.5.1 | Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 | 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 | 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | 3.5.5 | Veri昀椀carea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0.00 | 0.00 |
| 5.6 | 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 4 | Cheltuieli pentru investitia de baza | 11,838,277.80 | 11,314,939.80 |
| 6.1 | 4.1 | Constructii si instalatii | 11,262,594.70 | 11,262,594.70 |
|  |  | 1 TEREN DE TENIS ACOPERIT | 747,816.87 | 747,816.87 |
|  |  | 2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE | 1,088,580.13 | 1,088,580.13 |
|  |  | 3 AMENAJARI EXTERIOARE | 6,551,761.73 | 6,551,761.73 |
|  |  | 6 UTILITATI- RETELE EXTERIOARE | 482,746.86 | 482,746.86 |
|  |  | 4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS | 1,870,736.45 | 1,870,736.45 |
|  |  | 5 GRUPURI SANITARE PUBLICE | 520,952.66 | 520,952.66 |
| 6.2 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 52,345.10 | 52,345.10 |
|  |  | 2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE | 609.69 | 609.69 |
|  |  | 3 AMENAJARI EXTERIOARE | 49,601.48 | 49,601.48 |
|  |  | 4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS | 2,133.93 | 2,133.93 |
| 6.3 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 407,632.00 | 0.00 |
|  |  | 3 AMENAJARI EXTERIOARE | 372,000.00 | 0.00 |
|  |  | 2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE | 2,730.00 | 0.00 |
|  |  | 4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS | 32,902.00 | 0.00 |

Investitie - CENTRALIZATORUL	Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul  (www.eDevize.ro)

Antet stanga	eDevize

| Nr. | Nr. cap. Deviz | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | Din care C+M |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | General |  | Lei | Lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.4 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 | 0.00 |
| 6.5 | 4.5 | Dotari | 115,706.00 | 0.00 |
|  |  | 3 AMENAJARI EXTERIOARE | 115,706.00 | 0.00 |
| 6.6 | 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 5.1 | Organizare de santier | 68,196.75 | 68,196.75 |
| 7.1 | 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 33,546.75 | 33,546.75 |
|  |  | 7 ORGANIZARE SANTIER | 33,546.75 | 33,546.75 |
| 7.2 | 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 34,650.00 | 34,650.00 |
| 8 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL (fara TVA) |  |  | 12,176,869.66 | 11,653,531.66 |
| TVA (19.00%) |  |  | 2,313,605.24 | 2,214,171.02 |
| TOTAL (cu TVA) |  |  | 14,490,474.89 | 13,867,702.67 |

## Ofertant

Investitie - CENTRALIZATORUL	Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul  (www.eDevize.ro)

Antet stanga	eDevize

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI

# Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

| Nr. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Nr. fisa tehnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 |

| 2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Boiler electric 150 litri | buc | 1.000 | 880.00 | 880.00 | 8 |
| 2 | 2 Boiler electric 200 litri | buc | 1.000 | 1,850.00 | 1,850.00 | 9 |
| TOTAL 2 |  |  |  |  | 2,730.00 |  |

| 3 AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Sistem irigatii complet echipat | buc | 1.000 | 222,000.00 | 222,000.00 | 6 |
| 2 | 2 Sistem fotovoltaic cu acumulatori complet echipat | buc | 1.000 | 150,000.00 | 150,000.00 | 7 |
| 3 | 1 Suport dublu biciclete | buc | 2.000 | 280.00 | 560.00 | 20 |
| 4 | 2 Cos deseuri colectare selectiva de exterior | buc | 16.000 | 400.00 | 6,400.00 | 21 |
| 5 | 3 banca rezerve fotbalisti | buc | 2.000 | 5,500.00 | 11,000.00 | 22 |
| 6 | 4 Tabela marcaj | buc | 1.000 | 36,400.00 | 36,400.00 | 23 |
| 7 | 5 Pichet incendiu complet echipat | buc | 2.000 | 1,633.00 | 3,266.00 | 24 |
| 8 | 6 Scaune tribune | buc | 660.000 | 88.00 | 58,080.00 | 25 |
| TOTAL 3 |  |  |  |  | 487,706.00 |  |

| 4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Sistem climatizare complet echipat | buc | 1.000 | 10,250.00 | 10,250.00 | 1 |
| 2 | 2 Boiler electric 15 litri | buc | 1.000 | 442.00 | 442.00 | 2 |
| 3 | 3 Boiler electric 50 litri | buc | 3.000 | 550.00 | 1,650.00 | 3 |
| 4 | 4 Boiler electric 100 litri | buc | 3.000 | 770.00 | 2,310.00 | 4 |
| 5 | 5 Lift pentru scara persoane dizabilitati | buc | 1.000 | 18,250.00 | 18,250.00 | 5 |
| TOTAL 4 |  |  |  |  | 32,902.00 |  |

| TOTAL Echipamente in EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA | 523,338.00 |  |
| --- | --- | --- |

## Ofertant

Investitie - Formular F4	Pagina 1 din 2

RĂCARI

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	1 TEREN DE TENIS ACOPERIT

# CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 0.00 |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta | 704,992.10 |
|  |  | 226108 STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA TEREN TENIS | 704,992.10 |
| 5 | 4.1.3 | Arhitectura | 42,824.77 |
|  |  | 226113 ARHITECTURA 4teren tenis acoperit | 42,824.77 |
| 7 | 4.1.4 | Instalatii | 0.00 |
| 8 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL I |  |  | 747,816.87 |

| CAPITOL II II. Montaj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL II |  |  | 0.00 |

| CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 |
| 13 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
| 14 | 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 15 | 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL III |  |  | 0.00 |

| CAPITOL IV IV. Probe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL IV |  |  | 0.00 |

| TOTAL 1 TEREN DE TENIS ACOPERIT (fara TVA) | 747,816.87 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 142,085.20 |
| TOTAL 1 TEREN DE TENIS ACOPERIT (cu TVA) | 889,902.07 |

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	1 TEREN DE TENIS ACOPERIT

# Formular F5

Fisele tehnice pentru echipamente

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | null |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	1 TEREN DE TENIS ACOPERIT

Stadiul fizic:	226108 STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA TEREN TENIS

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSC18B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 2 | 100 mc | 2.500 | 274.00 | 685.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 274.00 | 685.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TSC22B1 - Spor la consumurile de ore-utilaj din art. tsc18,tsc19,tsc20 si tsc21,pentru transportul pamantului pe fiecare 10 M in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective tscb1 teren catg. 2 | 100 mc | 5.000 | 161.00 | 805.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 161.00 | 805.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | TSC35A22 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1.0-2.5 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta de 21-30 M | 100 mc | 2.300 | 516.00 | 1,186.80 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 516.00 | 1,186.80 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ | tona | 437.000 | 2.00 | 874.13 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.13 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 2.00 | 874.00 |
| 5 | TSC02A11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 in conditiile gospodaririi apelor | 100 mc | 0.800 | 406.60 | 325.28 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 406.60 | 325.28 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | CA01J1 - Turnarea betonului simplu marca ...1) in straturi de 5?20 cm, pentru egalizari, la constructii edilitare (apeducte, canale, anexe, etc.) | mc | 18.000 | 113.70 | 2,046.60 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 16.20 |
|  |  |  | manopera: | 112.80 | 2,030.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2100910 - Beton marfa clasa C10/8 (BC10/B150) | mc | 18.144 | 340.00 | 6,168.96 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CA02A1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv | mc | 55.000 | 122.25 | 6,723.75 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 49.50 |
|  |  |  | manopera: | 117.60 | 6,468.00 |
|  |  |  | utilaj: | 3.75 | 206.25 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250) | mc | 55.440 | 365.00 | 20,235.60 |
| 8 | CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase | mp | 200.000 | 55.92 | 11,183.70 |
|  |  |  | material: | 11.22 | 2,243.70 |
|  |  |  | manopera: | 44.70 | 8,940.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice | kg | 4,900.000 | 1.15 | 5,632.55 |
|  |  |  | material: | 0.16 | 781.55 |
|  |  |  | manopera: | 0.99 | 4,851.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM | kg | 1,200.000 | 1.38 | 1,656.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.38 | 1,656.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3274584 - OTEL BETON BST500 8 mm (BARA) 12 M | kg | 1,218.000 | 5.00 | 6,090.00 |
| 11 | CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 MM; | kg | 3,700.000 | 5.94 | 21,996.50 |
|  |  |  | material: | 5.08 | 18,777.50 |
|  |  |  | manopera: | 0.87 | 3,219.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 3274586 - OTEL BETON BST500 12 mm (BARA) 12 M | kg | 3,756.000 | 5.00 | 18,780.00 |
| 12 | TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare | mc | 100.320 | 17.07 | 1,712.46 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 17.07 | 1,712.46 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | RCSA06B% - Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30CM, udate si batute cu placa vibratoare, incl.imprastiat | mc | 100.320 | 11.15 | 1,118.57 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 90.29 |
|  |  |  | manopera: | 9.00 | 902.88 |
|  |  |  | utilaj: | 1.25 | 125.40 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | IFB09C3- - Strat drenant cu grosimea: 15 cm din pietris | mp | 600.000 | 22.65 | 13,590.00 |
|  |  |  | material: | 13.95 | 8,370.00 |
|  |  |  | manopera: | 8.70 | 5,220.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | 180.000 | 12.88 | 2,318.29 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 12.88 | 2,318.29 |
| 16 | IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena | MP. | 660.000 | 6.30 | 4,158.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 6.30 | 4,158.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 6716650 - Folie de polietilena, de grosime 0,2 mm | mp | 660.000 | 2.50 | 1,650.00 |
| 17 | CG18B1 - Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 100, in grosime de 10 cm, in camp continuu, cu scliviseala de 2 mm, executata direct pe betonul proaspat turnat; | mp | 600.000 | 23.44 | 14,065.98 |
|  |  |  | material: | 1.09 | 655.98 |
|  |  |  | manopera: | 20.10 | 12,060.00 |
|  |  |  | utilaj: | 2.25 | 1,350.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250) | mc | 60.480 | 365.00 | 22,075.20 |
| 18 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $ | tona | 482.500 | 8.96 | 4,322.48 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 8.96 | 4,322.48 |
| 19 | CC03C# - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 3,630.000 | 0.99 | 3,586.44 |
|  |  |  | material: | 0.09 | 319.44 |
|  |  |  | manopera: | 0.90 | 3,267.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 3276069 - PLASA SUDATA 6 MM 100X100 MM 2X5M | kg | 3,630.000 | 12.00 | 43,560.00 |
| 20 | TSH35D1 - Amenajarea terenurilor pentru sport,din zgura din 3 straturi D1: -stratul 1 de 15 cm din zgura neagra grosiera -stratul 2 de 5 cm din 80% zgura rosie si 20% argila -stratul 3 de 0.5 cm,zgura rosie praf | mp | 600.000 | 58.30 | 34,982.94 |
|  |  |  | material: | 7.21 | 4,323.30 |
|  |  |  | manopera: | 49.20 | 29,519.64 |
|  |  |  | utilaj: | 1.90 | 1,140.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 7000600 - PARDOSEALĂ SPORTIVĂ COVOR CAUCIUC | MP | 600.000 | 150.00 | 90,000.00 |
| 21 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $ | tona | 10.530 | 7.54 | 79.41 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 7.54 | 79.41 |
| 22 | TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 30M | tona | 15.000 | 62.40 | 936.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 62.40 | 936.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 23 | 6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele | ora | 40.000 | 190.00 | 7,600.00 |
| 24 | 3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H | ora | 40.000 | 75.00 | 3,000.00 |
| 25 | CA11A1 - Subturnari de beton la utilaje tehnologice si stalpi metalici de 10 MM grosime | mp | 14.000 | 57.75 | 808.56 |
|  |  |  | material: | 13.05 | 182.76 |
|  |  |  | manopera: | 44.70 | 625.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 3271468 - MORTAR PENTRU SUBTURNARI REPOL VM 30 MUREXIN | KG | 28.000 | 7.50 | 210.00 |
| 26 | CL10A1 - Montarea fermelor cu zabrele, din otel, livrate in tronsoane asamblate prin sudura pina la 1 tona | tona | 12.000 | 970.17 | 11,642.05 |
|  |  |  | material: | 62.97 | 755.65 |
|  |  |  | manopera: | 883.20 | 10,598.40 |
|  |  |  | utilaj: | 24.00 | 288.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 6303624 - Ferma zabrele din profile deschid <15 M g0,1-0,5T | kg | 12,000.000 | 12.00 | 144,000.00 |
| 27 | CL07B1 - Spor pentru asamblarea grinzilor metalice cu buloane de inalta rezistenta la grinzi cheson asamblate la pozitie | buc | 37.000 | 42.69 | 1,579.62 |
|  |  |  | material: | 12.30 | 455.25 |
|  |  |  | manopera: | 25.89 | 957.93 |
|  |  |  | utilaj: | 4.50 | 166.44 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27.1 | 5840118 - Surub inalta rezistenta ip M 24X100 GR.10.9 S8796/1 | buc | 37.740 | 6.29 | 237.41 |
| 27.2 | 5847049 - Piulita inalta rezistenta M 24 33 moc 11S 8796 | buc | 37.740 | 3.86 | 145.53 |
| 27.3 | 7344106 - Saiba inalta rezistenta ip 24 stas 8796/3-80 | buc | 75.480 | 0.54 | 40.76 |
| 28 | IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM | TONA | 12.000 | 172.83 | 2,073.91 |
|  |  |  | material: | 148.68 | 1,784.11 |
|  |  |  | manopera: | 17.40 | 208.80 |
|  |  |  | utilaj: | 6.75 | 81.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 29 | IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi | TONA | 12.000 | 255.08 | 3,061.00 |
|  |  |  | material: | 202.88 | 2,434.61 |
|  |  |  | manopera: | 40.95 | 491.40 |
|  |  |  | utilaj: | 11.25 | 135.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 30 | TRA04A50 - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis.50 km. | tona | 12.000 | 32.03 | 384.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 32.03 | 384.40 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 31 | TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 30M | tona | 1.200 | 62.40 | 74.88 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 62.40 | 74.88 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf | ora | 480.000 | 190.00 | 91,200.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 644.16 | 3,263.26 | 394,009.60 | 97,897.72 | 108,294.17 | 7,978.58 | 608,180.07 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 2,202.70 | 0.00 | 0.00 | 2,202.70 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 394,009.60 | 100,100.42 | 108,294.17 | 7,978.58 | 610,382.77 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 39,400.96 | 10,010.04 | 10,829.42 | 797.86 | 61,038.28 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 433,410.56 | 110,110.46 | 119,123.58 | 8,776.44 | 671,421.05 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 21,670.53 | 5,505.52 | 5,956.18 | 438.82 | 33,571.05 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 455,081.09 | 115,615.98 | 125,079.76 | 9,215.26 | 704,992.10 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 704,992.10 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 133,948.50 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 838,940.60 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	1 TEREN DE TENIS ACOPERIT

Stadiul fizic:	226113 ARHITECTURA 4teren tenis acoperit

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCE29A# - Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios pe durata refacerii | MP | 1,256.000 | 7.05 | 8,854.80 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 4.50 | 5,652.00 |
|  |  |  | utilaj: | 2.55 | 3,202.80 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3999988 - PRELATA SPECIALA ANTIVANT,REZISTENT LA FOC, LA UMIDITATE SI MUCEGAI | mp | 1,256.000 | 7.50 | 9,420.00 |
| 2 | CK25A# - Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 M | mp | 7.000 | 58.84 | 411.88 |
|  |  |  | material: | 34.54 | 241.78 |
|  |  |  | manopera: | 24.30 | 170.10 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 6306431 - USI DIN PVC | mp | 7.000 | 560.00 | 3,920.00 |
| 3 | CE23A1 - Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea invelitorii constructiilor | mp | 1,256.000 | 2.10 | 2,637.60 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.10 | 2,637.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2941123 - PLASA TEXTILA 2 MM PENTRU CUPOLE TEREN | mp | 1,256.000 | 8.00 | 10,048.00 |
| 4 | TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 30M | tona | 25.000 | 62.40 | 1,560.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 62.40 | 1,560.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.72 | 333.99 | 23,629.78 | 10,019.70 | 3,202.80 | 0.00 | 36,852.28 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 225.44 | 0.00 | 0.00 | 225.44 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 23,629.78 | 10,245.14 | 3,202.80 | 0.00 | 37,077.72 |

Cheltuieli indirecte

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 2,362.98 | 1,024.51 | 320.28 | 0.00 | 3,707.77 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 25,992.76 | 11,269.66 | 3,523.08 | 0.00 | 40,785.50 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 1,299.64 | 563.48 | 176.15 | 0.00 | 2,039.27 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 27,292.40 | 11,833.14 | 3,699.23 | 0.00 | 42,824.77 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 42,824.77 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 8,136.71 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 50,961.48 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE

# CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 0.00 |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta | 303,353.11 |
|  |  | 226208 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar, grupuri sanitare) | 303,353.11 |
| 5 | 4.1.3 | Arhitectura | 584,967.86 |
|  |  | 226218 ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare | 584,967.86 |
| 7 | 4.1.4 | Instalatii | 200,259.15 |
|  |  | 226228 INSTALATII SANITARE OB.2 | 60,471.01 |
|  |  | 226248 INSTAI.ATII VENTILATIE OB.2 | 6,374.24 |
|  |  | 226258 INSTALATII DE ÎNCĂLZIRE OB.2 | 16,082.34 |
|  |  | 226268 INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI OB.2 | 76,857.41 |
|  |  | 226278 INSTALATIE VOCE-DATE-OB.2 | 7,621.84 |
|  |  | 226288 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB2 | 32,852.33 |
| 14 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL I |  |  | 1,088,580.13 |

| CAPITOL II II. Montaj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 609.69 |
|  |  | 226238 MONTAT BOILER OB.2 | 609.69 |
| TOTAL CAPITOL II |  |  | 609.69 |

| CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 2,730.00 |
| 22 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
| 23 | 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 24 | 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL III |  |  | 2,730.00 |

| CAPITOL IV IV. Probe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL IV |  |  | 0.00 |

| TOTAL 2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE (fara TVA) | 1,091,919.82 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 207,464.77 |
| TOTAL 2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE (cu TVA) | 1,299,384.59 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE

# Formular F5

Fisele tehnice pentru echipamente

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| Fisa tehnica nr. 8 1 Boiler electric 150 litri |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Parametri tehnici si functionali - boiler electric pentru prepararea apei calde menajere - capacitate 150 litri | - boiler electric pentru prepararea apei calde menajere - capacitate 150 litri | TESY SAU SIMILAR |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - agrement tehnic | - agrement tehnic | TESY SAU SIMILAR |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV | -certificat de conformitate TUV | TESY SAU SIMILAR |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | TESY SAU SIMILAR |
| - Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | TESY SAU SIMILAR |

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| Fisa tehnica nr. 9 2 Boiler electric 200 litri |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Parametri tehnici si functionali - boiler electric pentru prepararea apei calde menajere - capacitate 200 litri | - boiler electric pentru prepararea apei calde menajere - capacitate 200 litri | TESY SAU SIMILAR |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - agrement tehnic | - agrement tehnic | TESY SAU SIMILAR |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV | -certificat de conformitate TUV | TESY SAU SIMILAR |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | TESY SAU SIMILAR |
| - Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | TESY SAU SIMILAR |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	226208 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar, grupuri sanitare)

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSC18B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 2 | 100 mc | 0.700 | 274.00 | 191.80 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 274.00 | 191.80 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TSC02A11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 in conditiile gospodaririi apelor | 100 mc | 0.500 | 406.60 | 203.30 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 406.60 | 203.30 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | TSC35A32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30 | 100 mc | 0.918 | 407.50 | 374.08 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 407.50 | 374.08 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ | tona | 175.000 | 2.00 | 350.05 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.05 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 2.00 | 350.00 |
| 5 | CA01J1 - Turnarea betonului simplu marca ...1) in straturi de 5?20 cm, pentru egalizari, la constructii edilitare (apeducte, canale, anexe, etc.) | mc | 10.000 | 113.70 | 1,137.00 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 9.00 |
|  |  |  | manopera: | 112.80 | 1,128.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2100910 - Beton marfa clasa C10/8 (BC10/B150) | mc | 10.080 | 340.00 | 3,427.20 |
| 6 | CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv; | mc | 52.000 | 114.45 | 5,951.40 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 46.80 |
|  |  |  | manopera: | 109.80 | 5,709.60 |
|  |  |  | utilaj: | 3.75 | 195.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250) | mc | 52.416 | 365.00 | 19,131.84 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. | mp | 220.000 | 56.48 | 12,425.41 |
|  |  |  | material: | 10.88 | 2,393.41 |
|  |  |  | manopera: | 45.60 | 10,032.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice | kg | 4,400.000 | 0.76 | 3,341.80 |
|  |  |  | material: | 0.16 | 701.80 |
|  |  |  | manopera: | 0.60 | 2,640.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | CZ0301G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, OB 37, D= 6-8 MM | kg | 450.000 | 6.24 | 2,810.25 |
|  |  |  | material: | 5.08 | 2,283.75 |
|  |  |  | manopera: | 1.17 | 526.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 3274584 - OTEL BETON BST500 8 mm (BARA) 12 M | kg | 456.750 | 5.00 | 2,283.75 |
| 10 | CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M | kg | 3,950.000 | 0.81 | 3,199.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.81 | 3,199.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3274586 - OTEL BETON BST500 12 mm (BARA) 12 M | kg | 4,009.250 | 5.00 | 20,046.25 |
| 11 | TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare | mc | 28.200 | 17.07 | 481.37 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 17.07 | 481.37 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | RCSA06B% - Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30CM, udate si batute cu placa vibratoare, incl.imprastiat | mc | 28.200 | 11.15 | 314.43 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 25.38 |
|  |  |  | manopera: | 9.00 | 253.80 |
|  |  |  | utilaj: | 1.25 | 35.25 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | IFB09E3* - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:35 DIN PIETRIS | mp | 140.000 | 14.40 | 2,016.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 14.40 | 2,016.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2200082 - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 MM | mc | 50.000 | 90.00 | 4,500.00 |
| 14 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | 100.000 | 12.88 | 1,287.94 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 12.88 | 1,287.94 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena | MP. | 115.000 | 6.30 | 724.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 6.30 | 724.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 6716650 - Folie de polietilena, de grosime 0,2 mm | mp | 126.500 | 2.50 | 316.25 |
| 16 | IZF12G1 - Izol.term.in camere frig la pard.cu placi polistiren celular tip 1 intr-un strat | MP. | 105.000 | 28.83 | 3,027.50 |
|  |  |  | material: | 17.75 | 1,863.40 |
|  |  |  | manopera: | 2.56 | 268.85 |
|  |  |  | utilaj: | 8.53 | 895.25 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 7700063 - POLISTIREN EXPANDAT 10 CM | mp | 106.000 | 16.50 | 1,749.00 |
| 17 | CG18B1 - Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 100, in grosime de 10 cm, in camp continuu, cu scliviseala de 2 mm, executata direct pe betonul proaspat turnat; | mp | 136.000 | 23.44 | 3,188.29 |
|  |  |  | material: | 1.09 | 148.69 |
|  |  |  | manopera: | 20.10 | 2,733.60 |
|  |  |  | utilaj: | 2.25 | 306.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250) | mc | 14.700 | 365.00 | 5,365.50 |
| 18 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $ | tona | 228.500 | 8.96 | 2,047.02 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 8.96 | 2,047.02 |
| 19 | CC03C# - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 735.000 | 0.99 | 726.18 |
|  |  |  | material: | 0.09 | 64.68 |
|  |  |  | manopera: | 0.90 | 661.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 3276069 - PLASA SUDATA 6 MM 100X100 MM 2X5M | kg | 735.000 | 12.00 | 8,820.00 |
| 20 | IZF04B1 - Strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast bittip...pe supraf oriz sau inclinate pina la 40% | MP. | 30.000 | 20.05 | 601.45 |
|  |  |  | material: | 17.48 | 524.25 |
|  |  |  | manopera: | 2.40 | 72.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.17 | 5.20 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20.1 | 2601535 - Cart bit fara str acop (blanc) ci300 100cmx20M s 138 | mp | 33.000 | 2.00 | 66.00 |
| 20.2 | 2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064 | kg | 45.000 | 6.60 | 297.00 |
| 21 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $ | tona | 7.140 | 7.54 | 53.85 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 7.54 | 53.85 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 22 | TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 30M | tona | 15.000 | 62.40 | 936.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 62.40 | 936.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele | ora | 40.000 | 190.00 | 7,600.00 |
| 24 | 3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H | ora | 40.000 | 75.00 | 3,000.00 |
| 25 | CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic | kg | 4,240.000 | 1.22 | 5,177.04 |
|  |  |  | material: | 0.23 | 979.44 |
|  |  |  | manopera: | 0.99 | 4,197.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM | kg | 1,950.000 | 6.46 | 12,587.25 |
|  |  |  | material: | 5.08 | 9,896.25 |
|  |  |  | manopera: | 1.38 | 2,691.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 32745841 - OTEL BETON BST500 6-8 mm (BARA) 12 M | kg | 1,979.250 | 5.00 | 9,896.25 |
| 27 | CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M | kg | 2,290.000 | 5.88 | 13,476.65 |
|  |  |  | material: | 5.08 | 11,621.75 |
|  |  |  | manopera: | 0.81 | 1,854.90 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 32745861 - OTEL BETON BST500 10-12 mm (BARA) 12 M | kg | 2,324.350 | 5.00 | 11,621.75 |
| 28 | CB04A1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi | mp | 200.000 | 57.50 | 11,500.60 |
|  |  |  | material: | 8.90 | 1,780.60 |
|  |  |  | manopera: | 48.60 | 9,720.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 29 | CB04B1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre | mp | 80.000 | 55.59 | 4,447.04 |
|  |  |  | material: | 11.49 | 919.04 |
|  |  |  | manopera: | 44.10 | 3,528.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 30 | CA02J1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ; | mc | 54.000 | 97.00 | 5,238.00 |
|  |  |  | material: | 2.70 | 145.80 |
|  |  |  | manopera: | 91.80 | 4,957.20 |
|  |  |  | utilaj: | 2.50 | 135.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 3273724 - BE&ON B 330 %20/25 (0-31) | mc | 54.432 | 374.00 | 20,357.57 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 31 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $ | tona | 135.000 | 8.96 | 1,209.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 8.96 | 1,209.40 |
| 32 | CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ; | mp | 160.000 | 15.86 | 2,537.12 |
|  |  |  | material: | 1.46 | 233.12 |
|  |  |  | manopera: | 14.40 | 2,304.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele | ora | 64.000 | 190.00 | 12,160.00 |
| 34 | 3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H | ora | 64.000 | 75.00 | 4,800.00 |
| 35 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $ | tona | 8.240 | 7.54 | 62.14 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 7.54 | 62.14 |
| 36 | CE17B1 - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori grele | mp | 156.000 | 92.72 | 14,463.67 |
|  |  |  | material: | 58.52 | 9,128.47 |
|  |  |  | manopera: | 31.50 | 4,914.00 |
|  |  |  | utilaj: | 2.70 | 421.20 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 2945000 - Lemn sarpanta ecarisat | mc | 6.500 | 1,400.00 | 9,100.00 |
| 36 | 5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | kg | 46.800 | 9.00 | 421.20 |
| 36 | 6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM | kg | 46.800 | 10.34 | 483.91 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 309.40 | 2,185.00 | 160,286.10 | 65,549.98 | 30,322.09 | 5,010.34 | 261,168.51 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 1,474.87 | 0.00 | 0.00 | 1,474.87 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 160,286.10 | 67,024.85 | 30,322.09 | 5,010.34 | 262,643.38 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 16,028.61 | 6,702.49 | 3,032.21 | 501.03 | 26,264.34 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 176,314.71 | 73,727.34 | 33,354.30 | 5,511.38 | 288,907.72 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 8,815.74 | 3,686.37 | 1,667.71 | 275.57 | 14,445.39 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 185,130.45 | 77,413.71 | 35,022.01 | 5,786.94 | 303,353.11 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 303,353.11 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 57,637.09 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 360,990.20 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	226218 ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CD05C1 - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip gvp la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu caramizi format 290X240X138 MM, calitatea a | mc | 60.000 | 755.01 | 45,300.72 |
|  |  |  | material: | 591.81 | 35,508.72 |
|  |  |  | manopera: | 163.20 | 9,792.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2101171 - Mortar de zidarie M 50 S 1030 | mc | 8.400 | 363.00 | 3,049.20 |
| 2 | CD05B1 - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290x140x88 mm, calitatea A | mc | 18.000 | 1,206.50 | 21,716.95 |
|  |  |  | material: | 1,015.70 | 18,282.55 |
|  |  |  | manopera: | 190.80 | 3,434.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2101171 - Mortar de zidarie M 50 S 1030 | mc | 3.600 | 363.00 | 1,306.80 |
| 3 | CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre; | mp | 408.000 | 55.85 | 22,788.43 |
|  |  |  | material: | 1.75 | 713.59 |
|  |  |  | manopera: | 53.70 | 21,909.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.40 | 165.24 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030 | mc | 7.344 | 385.00 | 2,827.44 |
| 4 | CF15C# - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 mm grosime, la pereti din beton cu suprafete plane | mp | 408.000 | 55.50 | 22,644.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 55.50 | 22,644.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3276725 - TINCI PT TENCUIELI FINE | kg | 2,040.000 | 1.28 | 2,611.20 |
| 5 | CI06C# - Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, cu dimensiuni de la 15 X 15 CM pana la 30 X 30 CM, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | mp | 213.000 | 78.75 | 16,774.60 |
|  |  |  | material: | 0.75 | 160.60 |
|  |  |  | manopera: | 78.00 | 16,614.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2401678 - FAIANTA | mp | 223.650 | 55.00 | 12,300.75 |
| 5 | 2100833 - Adeziv faianta | kg | 1,065.000 | 2.00 | 2,130.00 |
| 5 | 3270111 - Chit rosturi | kg | 106.500 | 10.88 | 1,158.72 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ; | mp | 195.000 | 23.68 | 4,617.99 |
|  |  |  | material: | 12.24 | 2,386.22 |
|  |  |  | manopera: | 11.40 | 2,223.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 8.78 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | PF04A1asim - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT | mp | 195.000 | 1.41 | 274.83 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.41 | 274.83 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila | kg | 19.500 | 9.90 | 193.05 |
| 8 | RPCR21A#- - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila , pe glet de ipsos | MP | 195.000 | 37.26 | 7,265.90 |
|  |  |  | material: | 13.91 | 2,712.64 |
|  |  |  | manopera: | 22.50 | 4,387.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.85 | 165.75 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8.1 | 7800859 - Vopsea lavabila acrilica | kg | 97.500 | 24.97 | 2,434.58 |
| 9 | CF06B1 - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM; | mp | 230.000 | 57.17 | 13,148.96 |
|  |  |  | material: | 10.97 | 2,522.96 |
|  |  |  | manopera: | 46.20 | 10,626.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9.1 | 2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030 | mc | 5.290 | 385.00 | 2,036.65 |
| 10 | $16508 - SISTEM TERMOIZ. CU VATA MINERALA B | mp | 230.000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | IZF17A1* - TERMOIZOLATIE PERETI DIN VATĂ MINERALA MONTATE CU PIESE METAL DE SUSTINERE | mp | 230.000 | 69.59 | 16,004.87 |
|  |  |  | material: | 9.59 | 2,204.87 |
|  |  |  | manopera: | 60.00 | 13,800.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3271283 - VATA MINERALĂ BAZALTICA 40 KG/M3 , 10 CM 1 BAX = 2.4 MP | mp | 234.600 | 50.00 | 11,730.00 |
| 10 | CK26C1- - DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT | buc | 1,380.000 | 3.00 | 4,140.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 3.00 | 4,140.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3274531 - DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM | buc | 1,840.000 | 0.60 | 1,104.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 10 | RPCE26C1asim - PLASA RABIT ZN.MONT.LA PERETI FIXATI PE RONDELE DE TB.ZN. SI CUIE PESTE STRAT DE IZ. IN VEDEREA TEN | mp | 230.000 | 26.40 | 6,071.12 |
|  |  |  | material: | 8.40 | 1,931.12 |
|  |  |  | manopera: | 18.00 | 4,140.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3274536 - Plasa din fibra de sticla pentru polistiren | mp | 253.000 | 5.65 | 1,430.46 |
| 10 | CF06B1 - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM; | mp | 230.000 | 48.31 | 11,112.31 |
|  |  |  | material: | 2.11 | 486.31 |
|  |  |  | manopera: | 46.20 | 10,626.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 1,840.000 | 2.09 | 3,845.60 |
| 11 | $16509 - VOPSITORIE DECORATIVA | mp | 230.000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | PF04A1 - Strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat cu white spirit rafinat | mp | 230.000 | 9.70 | 2,231.78 |
|  |  |  | material: | 8.29 | 1,907.62 |
|  |  |  | manopera: | 1.41 | 324.16 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 3274532 - VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI ÎNAINTEA APLICĂRII TENCUIELII DECORATIVE GALEATA 12KG | KG | 34.500 | 8.40 | 289.80 |
| 11 | CN06A1 - Vopsitorii decorative in relief, aplicate pe suprafete de beton, executate in doua straturi de vopsea decorativa | mp | 230.000 | 16.19 | 3,723.85 |
|  |  |  | material: | 6.89 | 1,585.54 |
|  |  |  | manopera: | 9.00 | 2,070.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.30 | 68.30 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 6104676 - Vopsea efect decorativ cu pasta sr.8203-2B ntr 4741-71 | kg | 736.000 | 25.00 | 18,400.00 |
| 12 | CF24A1 - PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA | mp | 79.000 | 88.82 | 7,016.96 |
|  |  |  | material: | 63.04 | 4,980.22 |
|  |  |  | manopera: | 25.50 | 2,014.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.28 | 22.24 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2100843 - PLACA RB 12,5 MM | mp | -82.160 | 12.18 | -1,000.71 |
| 12 | 2100853 - PLACA RBI 12,5 MM | mp | 82.160 | 17.00 | 1,396.72 |
| 13 | CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ; | mp | 79.000 | 23.68 | 1,870.88 |
|  |  |  | material: | 12.24 | 966.72 |
|  |  |  | manopera: | 11.40 | 900.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 3.56 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | PF04A1asim - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT | mp | 79.000 | 1.41 | 111.34 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.41 | 111.34 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila | kg | 7.900 | 9.90 | 78.21 |
| 15 | RPCR21A#- - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila , pe glet de ipsos | MP | 79.000 | 37.26 | 2,943.62 |
|  |  |  | material: | 13.91 | 1,098.97 |
|  |  |  | manopera: | 22.50 | 1,777.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.85 | 67.15 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15.1 | 7800859 - Vopsea lavabila acrilica | kg | 39.500 | 24.97 | 986.32 |
| 16 | CG01D1 - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ; | mp | 125.000 | 12.30 | 1,537.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 11.40 | 1,425.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.90 | 112.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2101145 - Mortar de zidarie M 100 nisip S 1030 | mc | 12.500 | 363.00 | 4,537.50 |
| 17 | CG17B# - Pardoseli din placi sau piscoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 CM grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-O singura forma si culoare,in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .cu placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc | mp | 79.000 | 85.98 | 6,792.77 |
|  |  |  | material: | 16.58 | 1,309.61 |
|  |  |  | manopera: | 69.00 | 5,451.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.41 | 32.16 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 7650619 - GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA | mp | 81.370 | 75.00 | 6,102.75 |
| 17 | 3276088 - Adeziv gresie | kg | 632.000 | 2.00 | 1,264.00 |
| 17 | 3270111 - Chit rosturi | kg | 40.000 | 10.88 | 435.20 |
| 18 | CG14A1 - Pardoseli din granit de Macin de 4 cm grosime lustruite pe fata inclusiv protectia anticoroziva | mp | 46.000 | 258.91 | 11,910.07 |
|  |  |  | material: | 25.06 | 1,152.97 |
|  |  |  | manopera: | 232.50 | 10,695.00 |
|  |  |  | utilaj: | 1.35 | 62.10 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2202358 - PLACI GRANIT | mp | 48.300 | 170.00 | 8,211.00 |
| 18 | 3274270 - ADEZIV GRANIT | kg | 368.000 | 15.00 | 5,520.00 |
| 19 | CG16A1 - Plinte din placi de marmura orizontale la pereti slefuite si lustruite pe O fata si O muchie | m | 136.000 | 92.48 | 12,577.63 |
|  |  |  | material: | 1.45 | 196.87 |
|  |  |  | manopera: | 90.90 | 12,362.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.14 | 18.36 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2941001 - PLINTE GRESIE | m | 136.000 | 75.00 | 10,200.00 |
| 19 | 3276088 - Adeziv gresie | kg | 81.600 | 2.00 | 163.20 |
| 19 | 3270111 - Chit rosturi | kg | 6.800 | 10.88 | 73.98 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 20 | CG16A1 - Plinte din placi de marmura orizontale la pereti slefuite si lustruite pe O fata si O muchie | m | 30.000 | 92.48 | 2,774.48 |
|  |  |  | material: | 1.45 | 43.43 |
|  |  |  | manopera: | 90.90 | 2,727.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.14 | 4.05 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2941000 - PLINTE GRANIT | m | 30.000 | 85.00 | 2,550.00 |
| 20 | 32742701 - Adeziv granit | kg | 15.000 | 2.50 | 37.50 |
| 21 | IZF04B1 - Strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast bittip...pe supraf oriz sau inclinate pina la 40% | MP. | 40.000 | 7.95 | 317.94 |
|  |  |  | material: | 5.38 | 215.01 |
|  |  |  | manopera: | 2.40 | 96.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.17 | 6.93 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2601535 - Cart bit fara str acop (blanc) ci300 100cmx20M s 138 | mp | 44.000 | 2.00 | 88.00 |
| 21 | 2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064 | kg | 60.000 | 6.60 | 396.00 |
| 22 | CK25A# - Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 M | mp | 34.000 | 58.84 | 2,000.56 |
|  |  |  | material: | 34.54 | 1,174.36 |
|  |  |  | manopera: | 24.30 | 826.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 6306493 - USA PVC | mp | 34.000 | 800.00 | 27,200.00 |
| 23 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc <= 1,00 mp,la constructii cu H<= 35M | mp | 6.000 | 76.26 | 457.55 |
|  |  |  | material: | 48.06 | 288.35 |
|  |  |  | manopera: | 28.20 | 169.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 6900517 - FERESTRE DIN PROFILE PVC %U GEAM TERMOIZOLANT | mp | 6.000 | 550.00 | 3,300.00 |
| 24 | CK26A# - Glafuri, pervaze glafuri mase plastice,montate la ferestre | m | 9.000 | 12.56 | 113.04 |
|  |  |  | material: | 1.76 | 15.84 |
|  |  |  | manopera: | 10.80 | 97.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 2200012 - GLAF INTERIOR DIN PVC ALB %U LATIME DE 20 CM | m | 9.000 | 33.00 | 297.00 |
| 25 | IZE01A1 - Sorturi,glafuri,gulere tabla al 1,5MM gros cu latime pina la 30CM inclusiv | M | 9.000 | 25.92 | 233.26 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 25.92 | 233.26 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 22041951 - GLAF E%& TABLA VOPSITA 25 CM, CU PICURATOR SI ACCESORII $E MONTAJ | m | 9.000 | 45.00 | 405.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 26 | CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare | kg | 440.000 | 3.60 | 1,584.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 3.60 | 1,584.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 6306391 - BALUSTUDA METALICA H=90 CM, VOPSIT ELECTROSTATIC | m | 22.000 | 950.00 | 20,900.00 |
| 27 | CE18A1 - Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase | mp | 171.600 | 46.48 | 7,975.97 |
|  |  |  | material: | 39.58 | 6,791.93 |
|  |  |  | manopera: | 6.00 | 1,029.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.90 | 154.44 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 28 | CE20A1 - Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat sau metalici la invelitorile din tigla arsa sau placi de azbociment plane la acoperisuri fara astereala | mp | 171.600 | 14.40 | 2,471.04 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 14.40 | 2,471.04 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2905981 - Sipca rasinoase de 28 X 48 MM | mc | 1.950 | 1,254.00 | 2,445.30 |
| 29 | RPCI01A1 - Invelitori de carton bitumat intr-un strat, la constructii existente, batuta in cuie pe astereala, cu carton bitumat CA 300 | mp | 171.600 | 23.06 | 3,957.94 |
|  |  |  | material: | 17.36 | 2,979.77 |
|  |  |  | manopera: | 5.70 | 978.17 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 7800774 - Folie anticondens | mp | 188.760 | 7.70 | 1,453.45 |
| 30 | CE04B1 - Invelitoare din tabla zincata executate cu foi plane de 0,5mm grosime | mp | 171.600 | 139.67 | 23,967.81 |
|  |  |  | material: | 124.96 | 21,442.72 |
|  |  |  | manopera: | 14.40 | 2,471.04 |
|  |  |  | utilaj: | 0.32 | 54.05 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 3279000 - TABLA FALTUITA PRETAIATA, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ | mp | 171.600 | 75.00 | 12,870.00 |
| 31 | RPCR41B1 - Ignifugarea lemnariei aparente cu O solutie ignifuga omologata pentru folosirea la rece pe suprafete protejate anterior contra incendiilor | mp | 327.600 | 4.80 | 1,572.48 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 4.80 | 1,572.48 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 5858393 - solutie de protectie a lemnului tip | L | 317.700 | 15.00 | 4,765.50 |
| 32 | CE20A# - Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorosiv | m | 19.000 | 38.99 | 740.83 |
|  |  |  | material: | 29.99 | 569.83 |
|  |  |  | manopera: | 9.00 | 171.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 71100101 - @JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE 15 CM | m | 19.950 | 35.00 | 698.25 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 33 | CE22A# - Sisteme de burlane tip brass din tabla ( protejata anticorosiv) | m | 7.000 | 56.79 | 397.50 |
|  |  |  | material: | 46.29 | 324.00 |
|  |  |  | manopera: | 10.50 | 73.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 71100111 - @BURLAN DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE DN=15 CM | m | 7.350 | 42.00 | 308.70 |
| 34 | RPCE16A1 - Strat termoizolant din vata minerala, la terase, coperisuri, plansee si pereti, executate cu placi din vata minerala pe suprafete orizontale sau inclinate sub 40 grade | mp | 120.000 | 15.26 | 1,831.03 |
|  |  |  | material: | 12.29 | 1,474.74 |
|  |  |  | manopera: | 2.97 | 356.29 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 3275046 - VATA MINERALA 20 cm | mp | 240.000 | 55.00 | 13,200.00 |
| 35 | CE15D1 - Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 MM grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 CM, lungimea pana la 2 M, pe un strat de carton bitumat | m | 32.000 | 64.94 | 2,077.93 |
|  |  |  | material: | 41.24 | 1,319.53 |
|  |  |  | manopera: | 23.70 | 758.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ; | mp | 230.000 | 46.46 | 10,685.11 |
|  |  |  | material: | 1.46 | 335.11 |
|  |  |  | manopera: | 45.00 | 10,350.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 1303 - Schela met tubext.S640mp G=11-13,5 3sch.lei/mp | ora | 2,160.000 | 2.50 | 5,400.00 |
| 38 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $ | tona | 93.000 | 8.96 | 833.14 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 8.96 | 833.14 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204.70 | 6,256.91 | 307,356.29 | 187,707.22 | 6,345.61 | 833.14 | 502,242.27 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 4,223.41 | 0.00 | 0.00 | 4,223.41 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 307,356.29 | 191,930.64 | 6,345.61 | 833.14 | 506,465.68 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 30,735.63 | 19,193.06 | 634.56 | 83.31 | 50,646.57 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 338,091.92 | 211,123.70 | 6,980.17 | 916.45 | 557,112.25 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 16,904.60 | 10,556.19 | 349.01 | 45.82 | 27,855.61 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 354,996.52 | 221,679.89 | 7,329.18 | 962.28 | 584,967.86 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 584,967.86 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 111,143.89 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 696,111.76 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE Stadiul fizic:	226228 INSTALATII SANITARE OB.2

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | SA14B# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm | m | 70.000 | 9.64 | 674.59 |
|  |  |  | material: | 0.34 | 23.59 |
|  |  |  | manopera: | 9.30 | 651.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3270225 - ŢEAVĂ PPR PN 16 PENTRU APA CALDA 20X2.8 | m | 71.400 | 2.63 | 187.78 |
| 1 | 7206121 - Cot conector pexal M-FI 20 X 1/2" COD 67100914 | buc | 20.000 | 5.00 | 100.00 |
| 1 | 7206160 - TEU PEXAL MMM 20 COD 67101115 | buc | 20.000 | 0.56 | 11.20 |
| 1 | 3270235 - REDUCŢIE PENTRU TEVI DIN POLIETILENA INTERIOR PPR -EXTERIOR PPR 25-20 | buc | 10.000 | 0.43 | 4.30 |
| 1 | 30001 - APARAT DE SUDURA COPRAX 2204/ /50Hz/700w | ora | 2.000 | 30.00 | 60.00 |
| 2 | SA43D1 - Bratara pentru fixarea cond. otelfpvc de alimccu apafgaze,Montare prin incastrare,cond. avand d= 3/4 toli | buc | 45.000 | 12.12 | 545.32 |
|  |  |  | material: | 4.62 | 207.82 |
|  |  |  | manopera: | 7.50 | 337.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | SA14C# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm | m | 75.000 | 10.05 | 753.48 |
|  |  |  | material: | 0.15 | 10.98 |
|  |  |  | manopera: | 9.90 | 742.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3271730 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN25 | m | 76.500 | 3.32 | 253.98 |
| 3 | 3270394 - COT 90 GRD. INTERIOR-EXTERIOR PPR 25 | buc | 25.000 | 0.87 | 21.75 |
| 3 | 3270242 - REDUCTIE PPR 32-25 | buc | 15.000 | 0.82 | 12.30 |
| 3 | 30001 - APARAT DE SUDURA COPRAX 2204/ /50Hz/700w | ora | 3.200 | 30.00 | 96.00 |
| 4 | SA43E1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin incastrare,cond. avand D=1 toli | buc | 75.000 | 12.40 | 930.32 |
|  |  |  | material: | 4.90 | 367.82 |
|  |  |  | manopera: | 7.50 | 562.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 5 | SA14D# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=32 mm | m | 30.000 | 10.96 | 328.83 |
|  |  |  | material: | 0.16 | 4.83 |
|  |  |  | manopera: | 10.80 | 324.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 327101 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN32 | m | 30.600 | 9.62 | 294.37 |
| 5 | 3270395 - COT 90 GRD, INTERIOR-EXTERIOR PPR 32 | buc | 2.000 | 2.00 | 4.00 |
| 5 | 3210241 - Teu egal PPR 32 | buc | 4.000 | 3.00 | 12.00 |
| 5 | 3211097 - REDUCTIE PPR 40-32 | buc | 4.000 | 1.40 | 5.60 |
| 5 | 30001 - APARAT DE SUDURA COPRAX 2204/ /50Hz/700w | ora | 0.500 | 30.00 | 15.00 |
| 6 | SA43F1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin incastrare,cond. avand D=1 1/4 toli | buc | 30.000 | 18.32 | 549.64 |
|  |  |  | material: | 6.92 | 207.64 |
|  |  |  | manopera: | 11.40 | 342.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | SB08B# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=40 MM | m | 20.000 | 6.66 | 133.20 |
|  |  |  | material: | 0.06 | 1.20 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 132.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3271699 - TEAVĂ PN20 PPR VERDE DN40 | m | 20.000 | 16.20 | 324.00 |
| 8 | SA14E# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=40 mm | m | 5.000 | 11.88 | 59.38 |
|  |  |  | material: | 0.18 | 0.88 |
|  |  |  | manopera: | 11.70 | 58.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 3276063 - TEAVA PEHD APA, PE80, 040 mm PN10 | m | 5.000 | 4.50 | 22.50 |
| 9 | SD07B# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=3/4" | buc | 2.000 | 7.20 | 14.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 7.20 | 14.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 3271603 - ROBINET SFERA APA 3/4= GIACOMINI DN 20 R 250 | buc | 2.000 | 48.05 | 96.10 |
| 10 | SD07B# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=3/4" | buc | 8.000 | 7.20 | 57.60 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 7.20 | 57.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3271603 - ROBINET SFERA APA 3/4= GIACOMINI DN 20 R 250 | buc | 8.000 | 48.05 | 384.40 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 11 | SD07C# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=1" | buc | 3.000 | 8.70 | 26.10 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 8.70 | 26.10 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 3271986 - ROBINET SFERA APA 1" 250 | buc | 3.000 | 76.39 | 229.17 |
| 12 | SD07D# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=1 1/4 | buc | 4.000 | 12.00 | 48.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 12.00 | 48.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 3271987 - ROBINET SFERA APA 1"1/4 R 250 | buc | 4.000 | 116.64 | 466.56 |
| 13 | IZH01B1 - Izolarea cu bete de postav a tevilor cu D de la 1,25-2 toli,inclusiv | M | 195.000 | 2.13 | 414.65 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.13 | 414.65 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 3274347 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 22x13 MM | m | 70.000 | 6.60 | 462.00 |
| 13 | 3274348 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 28x13 MM | m | 75.000 | 8.40 | 630.00 |
| 13 | 3274984 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 35x13 MM | m | 30.000 | 12.45 | 373.50 |
| 13 | 3274350 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 42x13 MM | m | 20.000 | 14.96 | 299.20 |
| 14 | IA24A1 - Supapa de siguranta din alama cu D:1/2 | buc | 2.000 | 51.58 | 103.17 |
|  |  |  | material: | 47.68 | 95.37 |
|  |  |  | manopera: | 3.90 | 7.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM | m | 200.000 | 4.80 | 960.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 4.80 | 960.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | SF05C# - Spalare instal apa rece sau calda,executata din tevi pvc (G), pe,pp,pp - R, D= 20 - 75 MM | m | 200.000 | 1.50 | 300.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.50 | 300.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 17 | SB08A# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=32 MM | m | 10.000 | 6.06 | 60.60 |
|  |  |  | material: | 0.06 | 0.60 |
|  |  |  | manopera: | 6.00 | 60.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 3274178 - TEAVA PP 32 LUNGIME 1 M | m | 10.000 | 4.46 | 44.60 |
| 18 | SB08B# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=40 MM | m | 10.000 | 6.66 | 66.60 |
|  |  |  | material: | 0.06 | 0.60 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 66.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 3273602 - TEAVA PP CU MUFA 40 L= 1000 | m | 10.000 | 5.33 | 53.30 |
| 19 | SB09A# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=32mm | buc | 10.000 | 5.20 | 52.00 |
|  |  |  | material: | 0.10 | 1.00 |
|  |  |  | manopera: | 5.10 | 51.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 3273871 - COT 90 32MM, PP-R 80, PRESIUNE PN 25, VERDE | buc | 10.000 | 2.10 | 21.00 |
| 20 | SB08C# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub pard,dn=50 mm | m | 5.000 | 7.58 | 37.88 |
|  |  |  | material: | 0.08 | 0.38 |
|  |  |  | manopera: | 7.50 | 37.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 6720197 - Tub 2 mufe polipropilena ignif,diam 50 MM si L = 1000 MM | buc | 5.000 | 6.93 | 34.65 |
| 21 | SB08D# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=75 MM | m | 10.000 | 8.52 | 85.19 |
|  |  |  | material: | 0.12 | 1.19 |
|  |  |  | manopera: | 8.40 | 84.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 3273099 - Teava PP cu mufa D= 75 MM si L = 1000 MM | m | 10.000 | 9.28 | 92.80 |
| 22 | SB08E# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=110 MM | m | 10.000 | 9.80 | 97.95 |
|  |  |  | material: | 0.20 | 1.95 |
|  |  |  | manopera: | 9.60 | 96.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 3273761 - Teava PP cu mufa D=110 MM L = 1000 | m | 10.000 | 16.80 | 168.00 |
| 23 | SB08E# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=110 MM | m | 35.000 | 9.80 | 342.82 |
|  |  |  | material: | 0.20 | 6.82 |
|  |  |  | manopera: | 9.60 | 336.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 3270087 - TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D4 110*3.2 1 M | m | 35.000 | 14.20 | 497.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 24 | SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm | buc | 3.000 | 1.24 | 3.70 |
|  |  |  | material: | 0.40 | 1.18 |
|  |  |  | manopera: | 0.84 | 2.52 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 4111857 - Tub cu mufa si gura de curatire fonta D=100 MM S 1515/5 | buc | 3.000 | 10.35 | 31.05 |
| 25 | SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d=150 mm si h=150 mm | buc | 1.000 | 117.30 | 117.30 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 117.30 | 117.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 3270483 - SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D= 110 MM | buc | 1.000 | 120.00 | 120.00 |
| 26 | SB28A# - Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 MM | buc | 4.000 | 7.57 | 30.26 |
|  |  |  | material: | 0.07 | 0.26 |
|  |  |  | manopera: | 7.50 | 30.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 3275597 - SIFON DE PARDOSEALA DN 110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM | BUC | 4.000 | 350.00 | 1,400.00 |
| 27 | SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d=150 mm si h=150 mm | buc | 1.000 | 117.30 | 117.30 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 117.30 | 117.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 3275597 - SIFON DE PARDOSEALA DN 110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM | BUC | 1.000 | 350.00 | 350.00 |
| 28 | SB27A# - Caciula ventil,tabla,montare pe coloane aeris din tuburi fonta sau gresie ceram antiac,D=50-150MM | buc | 3.000 | 18.25 | 54.76 |
|  |  |  | material: | 1.45 | 4.36 |
|  |  |  | manopera: | 16.80 | 50.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 3273908 - CACIULA VENTILAŢIE KADH 75MM | buc | 3.000 | 25.00 | 75.00 |
| 29 | RPSB58E1 - Inlocuire caciula de vent. de tb pe coloan. de aerisiredin tub font. pvc sau gresie ceram. avand D= 150MM | buc | 3.000 | 53.84 | 161.53 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 53.84 | 161.53 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 3276843 - AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D=75 MM | buc | 3.000 | 255.00 | 765.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 30 | SF02C# - Efectuare proba funct instal apa rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM | 10 m | 70.000 | 3.30 | 231.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 3.30 | 231.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 31 | SF05C# - Spalare instal apa rece sau calda,executata din tevi pvc (G), pe,pp,pp - R, D= 20 - 75 MM | m | 70.000 | 1.50 | 105.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.50 | 105.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 32 | ACA17A1 - Piesa legatura din poliesteri armate cu fibre sticla avand greutatea pe bucata pina la inc. 10 kg | buc | 2.000 | 18.30 | 36.60 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 18.30 | 36.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 3274797 - REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU RETELE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC "rgvC DIN PVC | buc | 2.000 | 2.78 | 5.56 |
| 33 | SF04A# - Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct .d<=100mm | 10 m | 105.000 | 2.40 | 252.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.40 | 252.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | $05021 - MONTAT LAVOAR GRUP SANITAR | buc | 9.000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | SC07A1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida | buc | 9.000 | 65.17 | 586.50 |
|  |  |  | material: | 15.37 | 138.30 |
|  |  |  | manopera: | 49.80 | 448.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 24384071 - Lavoar portelan | buc | 9.000 | 650.00 | 5,850.00 |
| 34 | SC19B1 - Sifon din fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar | buc | 9.000 | 41.16 | 370.46 |
|  |  |  | material: | 14.16 | 127.46 |
|  |  |  | manopera: | 27.00 | 243.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 4202797 - Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 S 9611 | buc | 9.000 | 20.00 | 180.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 34 | SC25A1 - Etajera din portelan sanitar tip | buc | 9.000 | 19.69 | 177.19 |
|  |  |  | material: | 4.39 | 39.49 |
|  |  |  | manopera: | 15.30 | 137.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2451875 - Etajera portelan tip E2.60 alb C.2 ni 567 | buc | 9.000 | 110.00 | 990.00 |
| 34 | SC26A1 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens .400x500mm | buc | 9.000 | 44.64 | 401.74 |
|  |  |  | material: | 15.24 | 137.14 |
|  |  |  | manopera: | 29.40 | 264.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2222224 - Oglinda | buc | 9.000 | 286.96 | 2,582.60 |
| 34 | SC31A1 - Ventil de scurgere tip. . . | buc | 9.000 | 9.50 | 85.50 |
|  |  |  | material: | 2.90 | 26.10 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 59.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 4203179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411 | buc | 9.000 | 25.00 | 225.00 |
| 34 | SD06A1 - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand D=1/2 toli | buc | 9.000 | 78.74 | 708.70 |
|  |  |  | material: | 30.14 | 271.30 |
|  |  |  | manopera: | 48.60 | 437.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 3272003 - Baterie monocomanda pentru lavoar | buc | 9.000 | 155.00 | 1,395.00 |
| 34 | SD12A1 - Robinet de reglaj,de colt,din alama nichelata,avand D=3/8 sau D=1/2 toli | buc | 18.000 | 11.28 | 202.99 |
|  |  |  | material: | 2.58 | 46.39 |
|  |  |  | manopera: | 8.70 | 156.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 4201779 - Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 S 751/I | buc | 18.000 | 25.63 | 461.34 |
| 34 | SC28B1 - Sapuniera din portelan sanitar,tip sa2-15,aparenta,simpla | buc | 9.000 | 42.30 | 380.70 |
|  |  |  | material: | 33.00 | 297.00 |
|  |  |  | manopera: | 9.30 | 83.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2222225 - DOZATOR SAPUN LICHID DIN INOX 500-700 ML | buc | 9.000 | 195.00 | 1,755.00 |
| 34 | SC24A1 - Portprosop din am nichel. Montare pe pereti tip u,cu 1 brat, deschid. 450mm | buc | 9.000 | 16.69 | 150.19 |
|  |  |  | material: | 4.39 | 39.49 |
|  |  |  | manopera: | 12.30 | 110.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HÂRTIE | buc | 9.000 | 125.00 | 1,125.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 35 | $05028 - MONTAT LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI | buc | 1.000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | SC04A# - Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca. | buc | 1.000 | 55.50 | 55.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 55.50 | 55.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2222215 - LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI | buc | 1.000 | 725.00 | 725.00 |
| 35 | TCC18C1 - Dispozitiv de montare a ghidului de unda consola montare | buc | 1.000 | 43.50 | 43.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 43.50 | 43.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2222217 - BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI | buc | 1.000 | 172.00 | 172.00 |
| 35 | SD04A# - Baterie amestec brat bascul,stativa,pentru lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2 | buc | 1.000 | 87.56 | 87.56 |
|  |  |  | material: | 38.06 | 38.06 |
|  |  |  | manopera: | 49.50 | 49.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2222216 - BATERIE LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI | buc | 1.000 | 252.00 | 252.00 |
| 35 | SC31A1 - Ventil de scurgere tip. . . | buc | 1.000 | 9.50 | 9.50 |
|  |  |  | material: | 2.90 | 2.90 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 6.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 4203301 - Ventil scurgere lavoar,spalator 1 fara rac. S9610 | buc | 1.000 | 25.00 | 25.00 |
| 35 | SC19B1 - Sifon din fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar | buc | 1.000 | 93.52 | 93.52 |
|  |  |  | material: | 66.52 | 66.52 |
|  |  |  | manopera: | 27.00 | 27.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.1 | 4202761 - Sifon alama pentru lavoar 1 S 9611 | buc | 1.000 | 52.36 | 52.36 |
| 35 | SD05A1 - Robinet pentru lavoar tip. .. ,avand diametrul de 1/2 toli | buc | 2.000 | 45.37 | 90.74 |
|  |  |  | material: | 15.07 | 30.14 |
|  |  |  | manopera: | 30.30 | 60.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 4201756 - Robinet trecere lavoar DN 1/2X1/2 cod 41R2718 | buc | 2.000 | 33.22 | 66.44 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 35 | 3270494 - RACORD FLEXIBIL <waterkit> D. 1/2 "F-1/2=F L = 60 CM | buc | 2.000 | 20.00 | 40.00 |
| 35 | SC12A# - Etajera, portelan sanitar montata pe perete din zidarie caramida sau bca | buc | 1.000 | 16.50 | 16.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 16.50 | 16.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2451485 - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716 | buc | 1.000 | 55.00 | 55.00 |
| 35 | SC13A# - Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 X 500MM,500 X 600 MM,etc pe per caram si bca | buc | 1.000 | 31.39 | 31.39 |
|  |  |  | material: | 8.89 | 8.89 |
|  |  |  | manopera: | 22.50 | 22.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2222224 - Oglinda | buc | 1.000 | 286.96 | 286.96 |
| 35 | SC11A# - Portprosop alama nichel,bachel,etc,Montare pe per din zid caram sau bca, un punct sprijin | buc | 1.000 | 12.00 | 12.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 12.00 | 12.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HÂRTIE | buc | 1.000 | 125.00 | 125.00 |
| 35 | SC14A# - Portpahar,sapuniera fonta EM,portelan sanit,etc,montare pe perete de caram sau bca | buc | 1.000 | 9.90 | 9.90 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 9.90 | 9.90 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2222226 - SUPORT SAPUN INOX SI CERAMIC ALBA/STICLA MATA | buc | 1.000 | 65.00 | 65.00 |
| 36 | $05022 - MONTAT WC GRUP SANITAR | buc | 4.000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | SC13A1 - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior S tip . . . | buc | 4.000 | 69.57 | 278.29 |
|  |  |  | material: | 8.67 | 34.69 |
|  |  |  | manopera: | 60.90 | 243.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 3272364 - VAS WC SUSPENDAT UNIVERSAL | BUC | 4.000 | 590.00 | 2,360.00 |
| 36 | SC16G1 - Rezervor pentru spalare vas wc,din portelan tip duobloc,montat pe vas | buc | 4.000 | 413.25 | 1,653.02 |
|  |  |  | material: | 351.75 | 1,407.02 |
|  |  |  | manopera: | 61.50 | 246.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 36 | SC18A5 - Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac | buc | 4.000 | 104.06 | 416.25 |
|  |  |  | material: | 95.66 | 382.65 |
|  |  |  | manopera: | 8.40 | 33.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | SC30A2 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hi 1 | buc | 4.000 | 49.42 | 197.67 |
|  |  |  | material: | 37.12 | 148.47 |
|  |  |  | manopera: | 12.30 | 49.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 2222212 - SUPORT HARTIE IGIENICA INOX | buc | 4.000 | 55.00 | 220.00 |
| 36 | SB17E1 - Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d=110 mm | buc | 4.000 | 18.96 | 75.83 |
|  |  |  | material: | 2.46 | 9.83 |
|  |  |  | manopera: | 16.50 | 66.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 6701362 - COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001 | buc | 4.000 | 35.00 | 140.00 |
| 36 | SD12A1 - Robinet de reglaj,de colt,din alama nichelata,avand D=3/8 sau D=1/2 toli | buc | 4.000 | 11.28 | 45.11 |
|  |  |  | material: | 2.58 | 10.31 |
|  |  |  | manopera: | 8.70 | 34.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 2946036 - robinet inox 1/2 | buc | 4.000 | 35.00 | 140.00 |
| 36 | 7341014 - @RACORD FLEXIBIL DN1/2X3/8FF L=30 CM COD 50005605 | buc | 4.000 | 12.20 | 48.80 |
| 36 | 2222213 - PERIE WC SI SUPORT INOX/STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE | buc | 4.000 | 75.00 | 300.00 |
| 37 | $05027 - MONTAT WC PERSOANE CU DIZABILITATI | buc | 1.000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | SC07A# - Vas clos,echip,semiport,port san incl pentru hand,asez pe pard,rez apa la inalt,semiinalt,sif S | buc | 1.000 | 320.89 | 320.89 |
|  |  |  | material: | 179.89 | 179.89 |
|  |  |  | manopera: | 141.00 | 141.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2222214 - VAS WC CU CAPAC SI REZERVOR CU BUTON ACTIONARE DUALA PENTRU PERSOANE DIZABILITĂŢI | buc | 1.000 | 2,175.00 | 2,175.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 37 | TCC18C1 - Dispozitiv de montare a ghidului de unda consola montare | buc | 1.000 | 43.50 | 43.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 43.50 | 43.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2222217 - BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI | buc | 1.000 | 172.00 | 172.00 |
| 37 | SB17E1 - Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d=110 mm | buc | 1.000 | 18.96 | 18.96 |
|  |  |  | material: | 2.46 | 2.46 |
|  |  |  | manopera: | 16.50 | 16.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 3275877 - COT RACORD DN110 PT. WC | buc | 1.000 | 35.00 | 35.00 |
| 37 | SD05A# - Robinet reglaj, drepentru sau coltar,montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit,D=3/8 -1/2 | buc | 1.000 | 9.00 | 9.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 9.00 | 9.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2946036 - robinet inox 1/2 | buc | 1.000 | 35.00 | 35.00 |
| 37 | 3274252 - RACORD FLEXIBIL 1/2" FE-FI 40 CM | buc | 1.000 | 12.30 | 12.30 |
| 37 | SC30A5 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din tabla decapata tda | buc | 1.000 | 20.73 | 20.73 |
|  |  |  | material: | 8.43 | 8.43 |
|  |  |  | manopera: | 12.30 | 12.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2222212 - SUPORT HARTIE IGIENICA INOX | buc | 1.000 | 55.00 | 55.00 |
| 37 | SC27A2 - Portpahar din fonta,emailat,simplu | buc | 1.000 | 13.37 | 13.37 |
|  |  |  | material: | 4.07 | 4.07 |
|  |  |  | manopera: | 9.30 | 9.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2222213 - PERIE WC SI SUPORT INOX/STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE | buc | 1.000 | 75.00 | 75.00 |
| 38 | $05024 - MONTAT DUS GRUP SANITAR | buc | 4.000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 38 | SC29A1 - Cuier pentru rufarie din fonta emailata,portelan sanitar sau material plastic tip | buc | 4.000 | 43.70 | 174.79 |
|  |  |  | material: | 31.40 | 125.59 |
|  |  |  | manopera: | 12.30 | 49.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 38.1 | 6718879 - Cuier baie aminoplast 2 agatatori ni 2199 | buc | 4.000 | 27.28 | 109.12 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 38 | SD04B1 - Baterie amestec cu dus fix de 1/2 toli,din fonta sau alama,Montare cu dibl lemn pe zid de beton | buc | 4.000 | 38.70 | 154.81 |
|  |  |  | material: | 3.30 | 13.21 |
|  |  |  | manopera: | 35.40 | 141.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 3270746 - BATERIE 8090 E CABINA DUS | buc | 4.000 | 350.00 | 1,400.00 |
| 38 | SC03A1 - Cada pentru dus,calit. 1,din fonta emailata patrata cu 1. . . 2 laturi libere | buc | 4.000 | 1,016.82 | 4,067.30 |
|  |  |  | material: | 966.72 | 3,866.90 |
|  |  |  | manopera: | 50.10 | 200.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 2222219 - CADITE DUS | buc | 4.000 | 450.00 | 1,800.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.77 | 345.12 | 41,598.30 | 10,353.59 | 171.00 | 0.00 | 52,122.89 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 232.96 | 0.00 | 0.00 | 232.96 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 41,598.30 | 10,586.55 | 171.00 | 0.00 | 52,355.85 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 4,159.83 | 1,058.65 | 17.10 | 0.00 | 5,235.59 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 45,758.13 | 11,645.20 | 188.10 | 0.00 | 57,591.44 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 2,287.91 | 582.26 | 9.40 | 0.00 | 2,879.57 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 48,046.04 | 12,227.46 | 197.50 | 0.00 | 60,471.01 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 60,471.01 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 11,489.49 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 71,960.50 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	226238 MONTAT BOILER OB.2

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | IA22C1[1] - Montare Boiler | buc | 2.000 | 260.01 | 520.02 |
|  |  |  | material: | 85.39 | 170.78 |
|  |  |  | manopera: | 174.60 | 349.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.02 | 0.03 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 11.64 | 170.78 | 349.20 | 0.03 | 0.00 | 520.02 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 7.86 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 170.78 | 357.06 | 0.03 | 0.00 | 527.87 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 17.08 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 52.79 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 187.86 | 392.76 | 0.04 | 0.00 | 580.66 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 9.39 | 19.64 | 0.00 | 0.00 | 29.03 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 197.25 | 412.40 | 0.04 | 0.00 | 609.69 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 609.69 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 115.84 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 725.54 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE Stadiul fizic:	226248 INSTAI.ATII VENTILATIE OB.2

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | VC01C1 - Montarea ventilatorului axial GR. totala 50-200Kg | buc | 4.000 | 325.09 | 1,300.38 |
|  |  |  | material: | 102.34 | 409.38 |
|  |  |  | manopera: | 222.75 | 891.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3270546 - VENTILATOR BAIE D=100MM, MODEL "EOL 100T" TIMER | buc | 4.000 | 178.00 | 712.00 |
| 2 | VB14D1 - Priza de aer det tip 61/105 avind perimetrul 1401-2500 MM montata pe canal | buc | 4.000 | 71.47 | 285.90 |
|  |  |  | material: | 32.78 | 131.10 |
|  |  |  | manopera: | 38.70 | 154.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 7002221 - GRILA VENTILATIE DN110 MM | BUC | 4.000 | 135.00 | 540.00 |
| 3 | VB30A1 - Anemostat plan patrat det tip 61/272 | buc | 4.000 | 69.78 | 279.14 |
|  |  |  | material: | 6.78 | 27.14 |
|  |  |  | manopera: | 63.00 | 252.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2997173 - GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200 INCLUSIV CONTRARAMA | buc | 4.000 | 185.00 | 740.00 |
| 4 | VA02B08 - Canale drepte confectionata pe sant cu perim sect de 400- 700 mm cu sect circ din tabla zinc de 0. 5 mm | mp | 5.000 | 165.79 | 828.96 |
|  |  |  | material: | 97.99 | 489.96 |
|  |  |  | manopera: | 67.80 | 339.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 7000777 - TUBUILATURA CIRCULARA RIGIDA D=100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI SUPORT X | m | 15.000 | 35.00 | 525.00 |
| 5 | VC23A1 - Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru aparate canale piese spec. din otel prof. greut/buc sub 5 Kg. | kg | 10.000 | 26.70 | 266.99 |
|  |  |  | material: | 10.53 | 105.29 |
|  |  |  | manopera: | 16.17 | 161.69 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.07 | 59.95 | 3,679.87 | 1,798.48 | 0.00 | 0.00 | 5,478.36 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 40.47 | 0.00 | 0.00 | 40.47 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 3,679.87 | 1,838.95 | 0.00 | 0.00 | 5,518.82 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 367.99 | 183.90 | 0.00 | 0.00 | 551.88 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 4,047.86 | 2,022.85 | 0.00 | 0.00 | 6,070.71 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 202.39 | 101.14 | 0.00 | 0.00 | 303.54 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 4,250.25 | 2,123.99 | 0.00 | 0.00 | 6,374.24 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 6,374.24 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 1,211.11 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 7,585.35 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE Stadiul fizic:	226258 INSTALATII DE ÎNCĂLZIRE OB.2

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | ED25A1 - Aparat electric antigrizutos sau antiexploziv | buc | 18.000 | 207.01 | 3,726.12 |
|  |  |  | material: | 34.21 | 615.72 |
|  |  |  | manopera: | 172.80 | 3,110.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2937005 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W PREVĂZUT CU TERMOASTAT REGLABIL INCLUSIV SUPORTII | buc | 12.000 | 479.00 | 5,748.00 |
| 1 | 3273416 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000W PREVĂZUT CU TERMOASTAT REGLABIL INCLUSIV SI ACCESORII DE PRINDERE SUPORTII | buc | 6.000 | 730.00 | 4,380.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | 103.68 | 10,743.72 | 3,110.40 | 0.00 | 0.00 | 13,854.12 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 69.98 | 0.00 | 0.00 | 69.98 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 10,743.72 | 3,180.38 | 0.00 | 0.00 | 13,924.10 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 1,074.37 | 318.04 | 0.00 | 0.00 | 1,392.41 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 11,818.09 | 3,498.42 | 0.00 | 0.00 | 15,316.51 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 590.90 | 174.92 | 0.00 | 0.00 | 765.83 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 12,408.99 | 3,673.34 | 0.00 | 0.00 | 16,082.34 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 16,082.34 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 3,055.64 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 19,137.98 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE Stadiul fizic:	226268 INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI OB.2

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 | 446.94 | 446.94 |
|  |  |  | material: | 60.84 | 60.84 |
|  |  |  | manopera: | 386.10 | 386.10 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 7302051 - TABLOU ELECTRIC (vestiar) CONFECTII METALICE,YSA CU YALE, IPS4, MONTAJ APARENT , COMPLET ECHIPAT | BUC | 1.000 | 7,250.00 | 7,250.00 |
| 2 | EC05A1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp | m | 650.000 | 3.03 | 1,967.16 |
|  |  |  | material: | 0.03 | 17.16 |
|  |  |  | manopera: | 3.00 | 1,950.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3270431 - CABLU CYYF 3x2,5 mmp | m | 650.000 | 5.44 | 3,536.00 |
| 3 | EC05A1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp | m | 150.000 | 3.03 | 453.96 |
|  |  |  | material: | 0.03 | 3.96 |
|  |  |  | manopera: | 3.00 | 450.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3270501 - CABLU CYYF 4x1,5 mmp | m | 150.000 | 5.67 | 850.50 |
| 4 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 550.000 | 4.53 | 2,489.52 |
|  |  |  | material: | 0.03 | 14.52 |
|  |  |  | manopera: | 4.50 | 2,475.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3270430 - CABLU CYYF 3x1,5 mmp | m | 550.000 | 3.69 | 2,029.50 |
| 5 | EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat | m | 225.000 | 20.89 | 4,701.34 |
|  |  |  | material: | 7.69 | 1,731.34 |
|  |  |  | manopera: | 13.20 | 2,970.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 | M | 225.000 | 2.24 | 504.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat | m | 650.000 | 25.22 | 16,392.14 |
|  |  |  | material: | 12.02 | 7,812.14 |
|  |  |  | manopera: | 13.20 | 8,580.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2700015 - TUB DE PROTECTIE IPEY/MONOFLEX D=20MM | m | 650.000 | 1.50 | 975.00 |
| 7 | EA16D1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu-pg 21 | buc | 16.000 | 9.91 | 158.50 |
|  |  |  | material: | 2.71 | 43.30 |
|  |  |  | manopera: | 7.20 | 115.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 7318999 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg21 | buc | 16.000 | 7.70 | 123.20 |
| 8 | EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate | buc | 23.000 | 49.14 | 1,130.30 |
|  |  |  | material: | 4.06 | 93.38 |
|  |  |  | manopera: | 45.00 | 1,035.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.08 | 1.92 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 6703043 - CORP DE ILUMINAT LED,LINIAR 1200x90, 35W, IP65 | BUC | 6.000 | 100.00 | 600.00 |
| 8 | 7302109 - CORP DE ILUMINAT , PLAFONIERA SURSA LED,20W , IP20 ,APARENT | BUC | 15.000 | 136.00 | 2,040.00 |
| 8 | 7302111 - CORP ILUMINAT TIP PLAFONIERA 20W,CU SENZOR DE PREZENTA INCORPORAT,APARENT, IP65 | BUC | 2.000 | 176.00 | 352.00 |
| 9 | EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice | buc | 13.000 | 165.94 | 2,157.27 |
|  |  |  | material: | 141.94 | 1,845.27 |
|  |  |  | manopera: | 24.00 | 312.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 5708012 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W,MONTAJ APARENT,IP20 COMPLECT ECHIPAT, KIT AUTONOMIE 1H , EVACUARE | BUC | 8.000 | 195.00 | 1,560.00 |
| 9 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, EVACUARE CU ACUMOLATOR INCLUS, AUTONOMIE MINIM 2h | BUC | 5.000 | 185.00 | 925.00 |
| 10 | ED03B# - Aparat de comutare (intrerupator, comutator, priza) de la 32a pana la 63a cu dibluri cu expandare | buc | 44.000 | 38.24 | 1,682.63 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 37.50 | 1,650.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.74 | 32.63 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3271803 - INTRERUPATOR APLICAT (IP54) COD: 414001 T&G | BUC | 13.000 | 33.00 | 429.00 |
| 10 | 3273186 - INTRERUPATOR CAP SCARA IP55 | BUC | 2.000 | 33.00 | 66.00 |
| 10 | 3273472 - PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A/230v, MONTAJ IN DOZA Sl RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE,IP20, CU INDICAREA CIRCUITULUI | BUC | 29.000 | 33.00 | 957.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 11 | ED25A1 - Aparat electric antigrizutos sau antiexploziv | buc | 25.000 | 207.01 | 5,175.16 |
|  |  |  | material: | 34.21 | 855.16 |
|  |  |  | manopera: | 172.80 | 4,320.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2961009 - RAMA SUPORT Sl DOZA PENTRU 2 MODULE, IP44 INDICAREA CIRCUITULUI | BUC | 21.000 | 8.00 | 168.00 |
| 11 | 2961010 - RAMA SUPORT Sl DOZA PENTRU 4 MODULE, IP44 INDICAREA CIRCUITULUI | BUC | 4.000 | 20.00 | 80.00 |
| 12 | EG08E1 - Conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din otel lat zineat, de 40X5 MM, montata in teren tare | m | 65.000 | 95.42 | 6,202.56 |
|  |  |  | material: | 53.72 | 3,492.06 |
|  |  |  | manopera: | 41.70 | 2,710.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare | buc | 1.000 | 43.47 | 43.47 |
|  |  |  | material: | 2.07 | 2.07 |
|  |  |  | manopera: | 41.40 | 41.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 3275791 - PIESA SEPARAŢIE PRIZA DE PAMANT | BUC | 1.000 | 55.00 | 55.00 |
| 14 | W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii | buc | 1.000 | 55.87 | 55.87 |
|  |  |  | material: | 1.87 | 1.87 |
|  |  |  | manopera: | 54.00 | 54.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | EH05C1 - Incercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice | buc | 1.000 | 319.20 | 319.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 277.20 | 277.20 |
|  |  |  | utilaj: | 42.00 | 42.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | W1MM05A# - Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant . | buc | 1.000 | 51.00 | 51.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 51.00 | 51.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.71 | 912.58 | 38,473.27 | 27,377.40 | 76.55 | 0.00 | 65,927.22 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 615.99 | 0.00 | 0.00 | 615.99 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 38,473.27 | 27,993.39 | 76.55 | 0.00 | 66,543.21 |

Cheltuieli indirecte

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 3,847.33 | 2,799.34 | 7.65 | 0.00 | 6,654.32 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 42,320.60 | 30,792.73 | 84.20 | 0.00 | 73,197.53 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 2,116.03 | 1,539.64 | 4.21 | 0.00 | 3,659.88 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 44,436.62 | 32,332.37 | 88.41 | 0.00 | 76,857.41 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 76,857.41 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 14,602.91 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 91,460.31 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE Stadiul fizic:	226278 INSTALATIE VOCE-DATE-OB.2

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex) | buc | 1.000 | 193.20 | 193.20 |
|  |  |  | material: | 66.90 | 66.90 |
|  |  |  | manopera: | 126.30 | 126.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2955015 - CABINET 18U,MONTAT PE PERETE , USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETASABILE , KIT SUPORT | BUC | 1.000 | 875.00 | 875.00 |
| 2 | TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex) | buc | 1.000 | 193.20 | 193.20 |
|  |  |  | material: | 66.90 | 66.90 |
|  |  |  | manopera: | 126.30 | 126.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2905212 - UNITATE 4 VENTILATOARE CU TERMOSTATE SI ÎNTRERUPĂTOR | BUC | 1.000 | 445.00 | 445.00 |
| 3 | ATA01B - Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:1-5 Kg | buc | 1.000 | 28.10 | 28.10 |
|  |  |  | material: | 4.40 | 4.40 |
|  |  |  | manopera: | 23.70 | 23.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2905014 - SWITCH MEDIACONVECTOR ,DIMENSIUNE 1U | BUC | 1.000 | 490.00 | 490.00 |
| 4 | ATA01B - Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:1-5 Kg | buc | 1.000 | 28.10 | 28.10 |
|  |  |  | material: | 4.40 | 4.40 |
|  |  |  | manopera: | 23.70 | 23.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2600000 - SWITCH 8 PORTURI RJ45 | BUC | 1.000 | 115.00 | 115.00 |
| 5 | TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex) | buc | 1.000 | 193.20 | 193.20 |
|  |  |  | material: | 66.90 | 66.90 |
|  |  |  | manopera: | 126.30 | 126.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 5538123 - PATCHPANEL, 8 PORTURI RJ45 ECHIPAT | BUC | 1.000 | 265.00 | 265.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | TCB34B1 - Regleta de distributie pentru conectarea cablului pe repartitor principal,de 20 perechi conform re-7220 | buc | 1.000 | 42.24 | 42.24 |
|  |  |  | material: | 0.24 | 0.24 |
|  |  |  | manopera: | 42.00 | 42.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2902090 - ORGANIZATOR CABLU | BUC | 1.000 | 160.00 | 160.00 |
| 7 | EC08A1 - Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate cablu avand 2-48/0,75 mmp, 2-30/1 mmp, 2-30/1,5 mmp, 2-21/2,5 mmp | m | 100.000 | 3.67 | 366.88 |
|  |  |  | material: | 0.07 | 6.88 |
|  |  |  | manopera: | 3.60 | 360.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG 24/1 | M | 100.000 | 2.70 | 270.00 |
| 8 | EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat | m | 100.000 | 20.89 | 2,089.48 |
|  |  |  | material: | 7.69 | 769.48 |
|  |  |  | manopera: | 13.20 | 1,320.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 | M | 100.000 | 2.24 | 224.00 |
| 9 | ATE15R - Verificarari pentru: detector deplasare coaxiala,radiala | buc | 1.000 | 562.20 | 562.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 446.70 | 446.70 |
|  |  |  | utilaj: | 115.50 | 115.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | 86.50 | 3,830.11 | 2,595.00 | 115.50 | 0.00 | 6,540.60 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 58.39 | 0.00 | 0.00 | 58.39 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 3,830.11 | 2,653.39 | 115.50 | 0.00 | 6,598.99 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 383.01 | 265.34 | 11.55 | 0.00 | 659.90 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 4,213.12 | 2,918.72 | 127.05 | 0.00 | 7,258.89 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 210.66 | 145.94 | 6.35 | 0.00 | 362.94 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 4,423.77 | 3,064.66 | 133.40 | 0.00 | 7,621.84 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 7,621.84 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 1,448.15 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 9,069.98 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE Stadiul fizic:	226288 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB2

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex) | buc | 2.000 | 193.20 | 386.40 |
|  |  |  | material: | 66.90 | 133.80 |
|  |  |  | manopera: | 126.30 | 252.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2955018 - DIGITAL VIDEO RECORDER 16 CANALE | BUC | 2.000 | 1,596.00 | 3,192.00 |
| 2 | TCB40B1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) oficiu pttr | buc | 4.000 | 121.62 | 486.46 |
|  |  |  | material: | 16.92 | 67.66 |
|  |  |  | manopera: | 104.70 | 418.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2955019 - HARD DISK STOCARE IMAGINI 2 Tb | BUC | 4.000 | 430.00 | 1,720.00 |
| 3 | TCC23B1 - Instalatie de televiziune in circuit inchis monitor videocamontare | buc | 13.000 | 464.64 | 6,040.33 |
|  |  |  | material: | 2.64 | 34.33 |
|  |  |  | manopera: | 462.00 | 6,006.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 5700023 - CAMERA VIDEO COLOR ALL-IN-ONE DE EXTERIOR | BUC | 8.000 | 335.00 | 2,680.00 |
| 3 | 5700054 - Camera video interior , color , varifocala, alimentare 220V | buc | 5.000 | 171.00 | 855.00 |
| 4 | EC06A1 - Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console, sau pe pod de cabluri existent cu 2 - 30 conducte de 0,75 - 2,5 mmp, fixate cu dibluri (bolturi) metalice, pe console, inclusiv consolele | m | 180.000 | 31.13 | 5,602.84 |
|  |  |  | material: | 17.33 | 3,118.84 |
|  |  |  | manopera: | 13.80 | 2,484.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG 24/1 | M | 180.000 | 2.70 | 486.00 |
| 5 | EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat | m | 180.000 | 20.89 | 3,761.07 |
|  |  |  | material: | 7.69 | 1,385.07 |
|  |  |  | manopera: | 13.20 | 2,376.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 | M | 180.000 | 2.24 | 403.20 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | TCB40D1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) aparat de transmitere de date | buc | 1.000 | 471.12 | 471.12 |
|  |  |  | material: | 54.72 | 54.72 |
|  |  |  | manopera: | 416.40 | 416.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 7701266 - UPS RACKTABIL 1,5 KVA | buc | 1.000 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 7 | EI17A1 - SOFTWARE PENTRU VIDEOCAPTARE SI ÎNREGISTRARE | buc | 2.000 | 30.00 | 60.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 30.00 | 60.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | EI16A1 - REVIZIE SISTEM EXISTENT SUPRAVEGHEREA VIDEO | buc | 1.000 | 28.20 | 28.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 28.20 | 28.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 5700051 - Material marunt de instalare echipamente | LEI | 500.000 | 1.00 | 500.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.16 | 401.40 | 16,130.63 | 12,042.00 | 0.00 | 0.00 | 28,172.63 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 270.94 | 0.00 | 0.00 | 270.94 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 16,130.63 | 12,312.94 | 0.00 | 0.00 | 28,443.57 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 1,613.06 | 1,231.29 | 0.00 | 0.00 | 2,844.36 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 17,743.69 | 13,544.24 | 0.00 | 0.00 | 31,287.93 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 887.18 | 677.21 | 0.00 | 0.00 | 1,564.40 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 18,630.88 | 14,221.45 | 0.00 | 0.00 | 32,852.33 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 32,852.33 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 6,241.94 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 39,094.27 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	3 AMENAJARI EXTERIOARE

# CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 2,950,966.50 |
|  |  | 226348 SPATII VERZI | 832,670.96 |
|  |  | 226338 TEREN FOTBAL | 2,118,295.54 |
| 5 | 4.1.2 | Rezistenta | 2,613,157.07 |
|  |  | 226308 STRUCTURA DE REZISTENTA- (gradene 2 BUC) | 2,146,188.36 |
|  |  | 226358 ALEI PIETONALE SI CAROSABILE | 466,968.71 |
| 8 | 4.1.3 | Arhitectura | 819,487.27 |
|  |  | 226318 ÎMPREJMUIRE TEREN FOTBAL -380 ML | 275,669.90 |
|  |  | 226328 ARHITECTURA GRADENE | 543,817.37 |
| 11 | 4.1.4 | Instalatii | 168,150.89 |
|  |  | 226368 Instalatie irigatie spatii verzi | 168,150.89 |
| 13 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL I |  |  | 6,551,761.73 |

| CAPITOL II II. Montaj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 49,601.48 |
|  |  | 226208 MONTAJ SISTEM PANOU FOTOVOLTAICE | 49,601.48 |
| TOTAL CAPITOL II |  |  | 49,601.48 |

| CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 372,000.00 |
| 21 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
| 22 | 4.5 | Dotari | 115,706.00 |
| 29 | 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL III |  |  | 487,706.00 |

| CAPITOL IV IV. Probe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL IV |  |  | 0.00 |

| TOTAL 3 AMENAJARI EXTERIOARE (fara TVA) | 7,089,069.21 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 1,346,923.15 |
| TOTAL 3 AMENAJARI EXTERIOARE (cu TVA) | 8,435,992.36 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	3 AMENAJARI EXTERIOARE

# Formular F5

Fisele tehnice pentru echipamente

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

Fisa tehnica nr. 6

1  Sistem irigatii complet echipat

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici: Aspersoare rotative cu raza medie de stropire:4,6-16,8 m .Duze.Accesorii -Set duze ridicare 10 cm reglabil 40-360 gr FI 1/2-61 buc -Set duze ridicare 10 cm reglabil 40-360 gr FI 3/4-67 buc Aspersoare rotative cu raza mare de stropire:11,3-29,6 m .Duze.Accesorii Duze ridicare 12,7cm reglabil 50-330gr complet 360gr,supapa retinere,otel inox,memorie arc FI 1"-35 buc Duze nr 12 - 35 buc Duze rotative 45-270gr raza 2.4-4.3m-8 buc Duze rotative 45-270gr raza 4.0-5.5m-16 buc Duze rotative 45-270gr raza 5.2-7.3m-11 buc Duze rotative fixe raza 5.2-7.3m 360gr - 2 buc Duze rotative fasie 1.5x4.6m-14 buc Duze rotative fasie 1.5x9.1m-49 buc Aspersoare nerotative tip spray.Raza de stropire 0.6-7.4m Duze ridicare 10cm FI 1/2"-1804 buc Duze rosu,traiectorie 5gr,unghi 180gr - 2 buc Duze verde,traiectorie 10gr,unghi 180gr - 9 buc Duze verde,traiectorie 10gr,unghi 90gr - 4 buc Duze verde,traiectorie 15gr,unghi 180gr - 5 buc Duze fasie laterale-32 buc Duze fasie colt dreapta-3 buc Duze fasie colt stanga-2 buc Duze nr 5 portocaliu,traiectorie 0gr-2buc Duze nr 8 verde,traiectorie 5gr - 1 buc Duze nr 10 albastru,traiectorie 10gr - 1 buc Duze nr 12 maro,traiectorie 15gr-7 buc Duze nr 15 negru,traiectorie 23gr-1 buc Materiale pentru asamblarea aspersoarelor.Accesorii Cot FE 1/2xRacord teava SPXFLEX - 230 buc Cot FE 3/4xRacord teava SPXFLEX - 364 buc Teava SPXFLEX,16mm,5.5 bari,LDPE,ultra-flexibil,colac 30 m - 7 buc Piesa mobile swing joints FE 1",lungime brat 30cm filet BSP/BSP-35 buc Electrovane pentru irigatii Electrovana 1",FI solenoid 9V cu regulator debit - 25 buc Electrovana 11/2" FI ,drept/unghi,solenoid 24 VAC,cu regulator de debit- 7 buc Cabluri electrice pentru irigatii si conectori electrici Cablu 5x0.75 mmp - 100 m Conector electric STANDARD,max 3 fire x 4mmp(max 30V)impermeabil-14 buc Fitinguri pentru asamblarea electrovanelor Teu 1"FExFExFI - 15 buc Camine de vizitare electrovane(boxe).Hidranti si robineti.Accesorii Boxa HDPE standard(50x36x31cm)-17 buc Controlere-functionare 220V(montaj exterior) Controler 8 zone-1 buc Controlere programabile cu Smartphone/Tableta Programator dual LCD+taste/App Bluetooth 1 statie-1 buc Programator dual LCD+taste/App Bluetooth 2 statie-6 buc Programator dual LCD+taste/App Bluetooth 4 statie-3 buc Accesorii programatoare Senzor de ploaie-2 buc Baterie alkalina 9V-10 buc Teava picuratoare XF 17 mm,cu compensare presiune,maro,dublu-strat-RAIN BIRD Dripline Rain Bird,dispozitiv Cu(uz subteran)distanta dintre duze 33cm,2.3l/h,colac 100m-0.5buc Fitinguri pentru tub 4-6mmsi teava picuratoare XF 17mm Suport teava picuratoare -25 buc |  | Caracteristici: Aspersoare rotative cu raza medie de stropire:4,6-16,8 m .Duze.Accesorii -Set duze ridicare 10 cm reglabil 40-360 gr FI 1/2-61 buc -Set duze ridicare 10 cm reglabil 40-360 gr FI 3/4-67 buc Aspersoare rotative cu raza mare de stropire:11,3-29,6 m .Duze.Accesorii Duze ridicare 12,7cm reglabil 50-330gr complet 360gr,supapa retinere,otel inox,memorie arc FI 1"-35 buc Duze nr 12 - 35 buc Duze rotative 45-270gr raza 2.4- 4.3m-8 buc Duze rotative 45-270gr raza 4.0- 5.5m-16 buc Duze rotative 45-270gr raza 5.2- 7.3m-11 buc Duze rotative fixe raza 5.2-7.3m 360gr - 2 buc Duze rotative fasie 1.5x4.6m-14 buc Duze rotative fasie 1.5x9.1m-49 buc Aspersoare nerotative tip spray.Raza de stropire 0.6-7.4m Duze ridicare 10cm FI 1/2"-1804 buc Duze rosu,traiectorie 5gr,unghi 180gr - 2 buc Duze verde,traiectorie 10gr,unghi 180gr - 9 buc Duze verde,traiectorie 10gr,unghi 90gr - 4 buc Duze verde,traiectorie 15gr,unghi 180gr - 5 buc Duze fasie laterale-32 buc Duze fasie colt dreapta-3 buc Duze fasie colt stanga-2 buc Duze nr 5 portocaliu,traiectorie 0gr-2buc Duze nr 8 verde,traiectorie 5gr - 1 buc Duze nr 10 albastru,traiectorie 10gr - 1 buc Duze nr 12 maro,traiectorie 15gr-7 buc Duze nr 15 negru,traiectorie 23gr-1 buc Materiale pentru asamblarea aspersoarelor.Accesorii Cot FE 1/2xRacord teava SPXFLEX - 230 buc Cot FE 3/4xRacord teava SPXFLEX - 364 buc Teava SPXFLEX,16mm,5.5 bari,LDPE,ultra-flexibil,colac 30 m - 7 buc Piesa mobile swing joints FE 1",lungime brat 30cm filet BSP/BSP-35 buc Electrovane pentru irigatii Electrovana 1",FI solenoid 9V cu regulator debit - 25 buc Electrovana 11/2" FI ,drept/unghi,solenoid 24 VAC,cu | GARDENIUM SAU SIMILAR |

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Racord drept FE 17x3/4"-1 buc Racord cot picurare-4 buc Racord prelungitor picurare-2 buc Racord teu picurare-1 buc Dop picurare compresiune-2 buc Filtru fi2" 25mc/h,10 bari,cartus cu plasa de inox(130 microni)-1 buc Stegulete marcaj Rain Bird,verzi-100 buc Fitinguri de conexiune PP Niplu filetat 1"-10 buc Niplu filetat 11/2- 7 buc Niplu filetat 2"-1 buc Fitinguri cu etansare prin compresiune Cot compresiune 90gr egal diametru exterior(mm)32-6 buc Cot compresiune 90gr egal diametru exterior(mm)40-24 buc Cot compresiune 90gr egal diametru exterior(mm)75 PN16-2 buc Cot compresiune 90gr tip FI diametru exterior(mm)32x3/4-1 buc Dop compresiune diametru exterior(mm)32-14 buc Dop compresiune diametru exterior(mm)63 PN16-7 buc Dop compresiune diametru exterior(mm)75 PN16-2 buc Mufa compresiune diametru exterior(mm)32-18 buc Mufa compresiune diametru exterior(mm)40-9 buc Mufa compresiune diametru exterior(mm)63 PN16-5 buc Mufa compresiune diametru exterior(mm)75 PN16-1 buc Racord compresiune tip FE diametru exterior(mm)32x1"-1 buc Racord compresiune tip FE diametru exterior(mm)40x1"-50 buc Racord compresiune tip FE diametru exterior(mm)63x11/2" PN16-7 buc Racord compresiune tip FE diametru exterior(mm)75x2" PN16-2 buc Racord compresiune tip FI diametru exterior(mm)40x1"-1 buc Racord compresiune tip FI diametru exterior(mm)75x2" PN16-1 buc Teu compresiune egal diametru exterior(mm)32-17 buc Teu compresiune egal diametru exterior(mm)40-1 buc Teu compresiune egal diametru exterior(mm)75 PN16-1 buc Teu compresiune derivatie FE diametru exterior(mm)40x1"x40-7 buc Teu compresiune derivatie FI diametru exterior(mm)32x1"x32-23 buc Teu compresiune derivatie FI diametru exterior(mm)75x2"x75 PN16-7 buc Piesa bransare diametru exterior 32x3/4-297 buc Piesa bransare diametru exterior 63x1"-35 buc Robineti din pvc tip HOL-(FI)-FI PN16 1"-10 buc 11/2"-10 buc 2"-1 buc Banda Teflon 19mmx15ml-60 buc Teava PE D32 Pn6-1800 m Teava PE D40 Pn6-900 m Teava PE D63 Pn6-500 m Teava PE D75 Pn6-150 m |  | Cabluri electrice pentru irigatii si conectori electrici Cablu 5x0.75 mmp - 100 m Conector electric STANDARD,max 3 fire x 4mmp(max 30V)impermeabil-14 buc Fitinguri pentru asamblarea electrovanelor Teu 1"FExFExFI - 15 buc Camine de vizitare electrovane(boxe).Hidranti si robineti.Accesorii Boxa HDPE standard(50x36x31cm)-17 buc Controlere-functionare 220V(montaj exterior) Controler 8 zone-1 buc Controlere programabile cu Smartphone/Tableta Programator dual LCD+taste/App Bluetooth 1 statie-1 buc Programator dual LCD+taste/App Bluetooth 2 statie-6 buc Programator dual LCD+taste/App Bluetooth 4 statie-3 buc Accesorii programatoare Senzor de ploaie-2 buc Baterie alkalina 9V-10 buc Teava picuratoare XF 17 mm,cu compensare presiune,maro,dublu-strat-RAIN BIRD Dripline Rain Bird,dispozitiv Cu(uz subteran)distanta dintre duze 33cm,2.3l/h,colac 100m-0.5buc Fitinguri pentru tub 4-6mmsi teava picuratoare XF 17mm Suport teava picuratoare -25 buc Racord drept FE 17x3/4"-1 buc Racord cot picurare-4 buc Racord prelungitor picurare-2 buc Racord teu picurare-1 buc Dop picurare compresiune-2 buc Filtru fi2" 25mc/h,10 bari,cartus cu plasa de inox(130 microni)-1 buc Stegulete marcaj Rain Bird,verzi-100 buc Fitinguri de conexiune PP Niplu filetat 1"-10 buc Niplu filetat 11/2- 7 buc Niplu filetat 2"-1 buc Fitinguri cu etansare prin compresiune Cot compresiune 90gr egal diametru exterior(mm)32-6 buc Cot compresiune 90gr egal diametru exterior(mm)40-24 buc Cot compresiune 90gr egal diametru exterior(mm)75 PN16-2 buc Cot compresiune 90gr tip FI diametru exterior(mm)32x3/4-1 buc Dop compresiune diametru exterior(mm)32-14 buc Dop compresiune diametru exterior(mm)63 PN16-7 buc Dop compresiune diametru exterior(mm)75 PN16-2 buc |  |

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  |  | (mm)32-18 buc Mufa compresiune diametru exterior(mm)40-9 buc Mufa compresiune diametru exterior(mm)63 PN16-5 buc Mufa compresiune diametru exterior(mm)75 PN16-1 buc Racord compresiune tip FE diametru exterior(mm)32x1"-1 buc Racord compresiune tip FE diametru exterior(mm)40x1"-50 buc Racord compresiune tip FE diametru exterior(mm)63x11/2" PN16-7 buc Racord compresiune tip FE diametru exterior(mm)75x2" PN16-2 buc Racord compresiune tip FI diametru exterior(mm)40x1"-1 buc Racord compresiune tip FI diametru exterior(mm)75x2" PN16-1 buc Teu compresiune egal diametru exterior(mm)32-17 buc Teu compresiune egal diametru exterior(mm)40-1 buc Teu compresiune egal diametru exterior(mm)75 PN16-1 buc Teu compresiune derivatie FE diametru exterior(mm)40x1"x40-7 buc Teu compresiune derivatie FI diametru exterior(mm)32x1"x32-23 buc Teu compresiune derivatie FI diametru exterior(mm)75x2"x75 PN16-7 buc Piesa bransare diametru exterior 32x3/4-297 buc Piesa bransare diametru exterior 63x1"-35 buc Robineti din pvc tip HOL-(FI)-FI PN16 1"-10 buc 11/2"-10 buc 2"-1 buc Banda Teflon 19mmx15ml-60 buc Teava PE D32 Pn6-1800 m Teava PE D40 Pn6-900 m Teava PE D63 Pn6-500 m Teava PE D75 Pn6-150 m |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -agrement tehic |  | -agrement tehnic | GARDENIUM SAU SIMILAR |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV |  | -certificat de conformitate TUV | GARDENIUM SAU SIMILAR |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune |  | - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | GARDENIUM SAU SIMILAR |

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| - Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana |  | - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | GARDENIUM SAU SIMILAR |

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| Fisa tehnica nr. 7 2 Sistem fotovoltaic cu acumulatori complet echipat |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Parametri tehnici si functionali Sistem fotovoltaic 30kW,montaj pe acoperis,cu acumulatori,complet echipat | Sistem fotovoltaic 30kW,montaj pe acoperis,cu acumulatori,complet echipat | Profesional Lighting sau similar |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -agrement tehic | -agrement tehic | Profesional Lighting sau similar |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV | -certificat de conformitate TUV | Profesional Lighting sau similar |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | Profesional Lighting sau similar |
| - Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | Profesional Lighting sau similar |

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| Fisa tehnica nr. 20 1 Suport dublu biciclete |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici: -suportul pentru biciclete este potrivit atat pentru interior cat si pentru exterior -pentru toate latimile comune de anvelope 35-60mm -material:metal vopsit cu pulbere -diametrul tubului:15 mm -distanta de la roata la roata:30cm | Caracteristici: -suportul pentru biciclete este potrivit atat pentru interior cat si pentru exterior -pentru toate latimile comune de anvelope 35-60mm -material:metal vopsit cu pulbere -diametrul tubului:15 mm -distanta de la roata la roata:30cm | Decathlon sau similar |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -agrement tehic | -agrement tehic | Decathlon sau similar |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV | -certificat de conformitate TUV | Decathlon sau similar |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | Decathlon sau similar |
| - Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | Decathlon sau similar |

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| Fisa tehnica nr. 21 2 Cos deseuri colectare selectiva de exterior |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici: -capacitate 35l -culoare multicolor -forma cilindru -material metal -mecanism deschidere capac -fara capac -utilizat pentru exterior | Caracteristici: -capacitate 35l -culoare multicolor -forma cilindru -material metal -mecanism deschidere capac -fara capac -utilizat pentru exterior | Igiena PHS sau similar |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -agrement tehic | -agrement tehic | Igiena PHS sau similar |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV | -certificat de conformitate TUV | Igiena PHS sau similar |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | Igiena PHS sau similar |
| - Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | Igiena PHS sau similar |

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| Fisa tehnica nr. 22 3 banca rezerve fotbalisti |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici -structura metalica 30x30x2 mm -vopsita in camp electrostatic in culorile solicitate -este acoperita cu policarbonat transparent rezistent la intemperii si la raze ultraviolete -dimensiuni lungime 5 m;inaltime 2.2m;adancime 1.2m -banca de rezerva include 10 scaune din polipropilena | Caracteristici -structura metalica 30x30x2 mm -vopsita in camp electrostatic in culorile solicitate -este acoperita cu policarbonat transparent rezistent la intemperii si la raze ultraviolete -dimensiuni lungime 5 m;inaltime 2.2m;adancime 1.2m -banca de rezerva include 10 scaune din polipropilena | ARTIMEX SPORT sau similar |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -agrement tehic | -agrement tehic | ARTIMEX SPORT sau similar |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV | -certificat de conformitate TUV | ARTIMEX SPORT sau similar |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | ARTIMEX SPORT sau similar |
| - Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | ARTIMEX SPORT sau similar |

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| Fisa tehnica nr. 23 4 Tabela marcaj |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici -scoruri pentru fiecare echipa,cu caractere de 16 cm -cronometru cu caractere de 16 cm -goarna pentru semnal acustic -consola de comanda wireless -repriza cu caractere de 16 cm -vizibilitate peste 60 m sub unghi maxim de 160 gr | Caracteristici -scoruri pentru fiecare echipa,cu caractere de 16 cm -cronometru cu caractere de 16 cm -goarna pentru semnal acustic -consola de comanda wireless -repriza cu caractere de 16 cm -vizibilitate peste 60 m sub unghi maxim de 160 gr | ARTIMEX SPORT sau similar |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -agrement tehic | -agrement tehic | ARTIMEX SPORT sau similar |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV | -certificat de conformitate TUV | ARTIMEX SPORT sau similar |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | ARTIMEX SPORT sau similar |
| - Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | ARTIMEX SPORT sau similar |

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| Fisa tehnica nr. 24 5 Pichet incendiu complet echipat |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici -panoul pichetului este metaliccu 2 usi si vopsit in camp electrostatic -dotat cu:lopata(2buc)cazma(2buc)cange(2buc)galeata(2buc)topor tarnacop(1buc)tamburmetalic pentru furtun(1buc)rola furtun PSI tip C(20m+racord refulare)teava de refulare tip C(1buc)cheie hidrant tip T(1buc)si cheie racorduri ABC(1buc) | Caracteristici -panoul pichetului este metaliccu 2 usi si vopsit in camp electrostatic -dotat cu:lopata(2buc)cazma(2buc)cange(2 buc)galeata(2buc)topor tarnacop(1buc)tamburmetalic pentru furtun(1buc)rola furtun PSI tip C(20m+racord refulare)teava de refulare tip C(1buc)cheie hidrant tip | psi360 sau similar |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -agrement tehic | -agrement tehic | psi360 sau similar |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV | -certificat de conformitate TUV | psi360 sau similar |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | psi360 sau similar |
| - Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | psi360 sau similar |

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| Fisa tehnica nr. 25 6 Scaune tribune |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici -se monteaza direct pe gradena cu puncte de fixare ,3 suruburi -se mai poate monta cu structura metalica pe contragradena si gradena -inaltime 31 cm -latime 43 cm -adancime 42 cm -greutate 1350 g -recomandari:tribune,gradene,sali de sport,banci de rezerva | Caracteristici -se monteaza direct pe gradena cu puncte de fixare ,3 suruburi -se mai poate monta cu structura metalica pe contragradena si gradena -inaltime 31 cm -latime 43 cm -adancime 42 cm -greutate 1350 g -recomandari:tribune,gradene,sali de sport,banci de rezerva | ARTIMEX SPORT sau similar |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -agrement tehic | -agrement tehic | ARTIMEX SPORT sau similar |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV | -certificat de conformitate TUV | ARTIMEX SPORT sau similar |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | ARTIMEX SPORT sau similar |
| - Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | ARTIMEX SPORT sau similar |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	3 AMENAJARI EXTERIOARE

Stadiul fizic:	226308 STRUCTURA DE REZISTENTA- (gradene 2 BUC)

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSC18B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 2 | 100 mc | 2.600 | 274.00 | 712.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 274.00 | 712.40 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TSC22B1 - Spor la consumurile de ore-utilaj din art. tsc18,tsc19,tsc20 si tsc21,pentru transportul pamantului pe fiecare 10 M in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective tscb1 teren catg. 2 | 100 mc | 5.200 | 161.00 | 837.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 161.00 | 837.20 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | TSC02D11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 in conditiile gospodaririi apelor | 100 mc | 4.000 | 521.55 | 2,086.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 521.55 | 2,086.20 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | TSC35A32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30 | 100 mc | 5.542 | 407.50 | 2,258.36 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 407.50 | 2,258.36 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ | tona | 1,052.990 | 2.00 | 2,106.30 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.32 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 2.00 | 2,105.98 |
| 6 | CA01J1 - Turnarea betonului simplu marca ...1) in straturi de 5?20 cm, pentru egalizari, la constructii edilitare (apeducte, canale, anexe, etc.) | mc | 70.000 | 113.70 | 7,959.00 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 63.00 |
|  |  |  | manopera: | 112.80 | 7,896.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2100910 - Beton marfa clasa C10/8 (BC10/B150) | mc | 70.560 | 340.00 | 23,990.40 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CA02A1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv | mc | 120.000 | 122.25 | 14,670.00 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 108.00 |
|  |  |  | manopera: | 117.60 | 14,112.00 |
|  |  |  | utilaj: | 3.75 | 450.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250) | mc | 120.960 | 365.00 | 44,150.40 |
| 8 | CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase | mp | 150.000 | 55.92 | 8,387.78 |
|  |  |  | material: | 11.22 | 1,682.78 |
|  |  |  | manopera: | 44.70 | 6,705.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. | mp | 150.000 | 56.48 | 8,471.87 |
|  |  |  | material: | 10.88 | 1,631.87 |
|  |  |  | manopera: | 45.60 | 6,840.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice | kg | 3,600.000 | 0.76 | 2,734.20 |
|  |  |  | material: | 0.16 | 574.20 |
|  |  |  | manopera: | 0.60 | 2,160.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice | kg | 3,500.000 | 1.15 | 4,023.25 |
|  |  |  | material: | 0.16 | 558.25 |
|  |  |  | manopera: | 0.99 | 3,465.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | CZ0301G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, OB 37, D= 6-8 MM | kg | 2,700.000 | 1.17 | 3,159.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.17 | 3,159.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 3274584 - OTEL BETON BST500 8 mm (BARA) 12 M | kg | 2,740.500 | 5.00 | 13,702.50 |
| 13 | CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 MM; | kg | 4,400.000 | 0.87 | 3,828.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.87 | 3,828.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 32745862 - OTEL BETON BST500 10-16 mm | kg | 4,466.000 | 5.00 | 22,330.00 |
| 14 | TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare | mc | 105.800 | 17.07 | 1,806.01 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 17.07 | 1,806.01 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | RCSA06B% - Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30CM, udate si batute cu placa vibratoare, incl.imprastiat | mc | 105.800 | 11.15 | 1,179.67 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 95.22 |
|  |  |  | manopera: | 9.00 | 952.20 |
|  |  |  | utilaj: | 1.25 | 132.25 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | IFB09E3 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 25 CM din pietris | mp | 176.000 | 37.44 | 6,589.44 |
|  |  |  | material: | 23.04 | 4,055.04 |
|  |  |  | manopera: | 14.40 | 2,534.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2200082 - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 MM | mc | 61.600 | 90.00 | 5,544.00 |
| 17 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $ | tona | 123.200 | 7.54 | 929.10 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 7.54 | 929.10 |
| 18 | IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena | MP. | 275.000 | 6.47 | 1,779.69 |
|  |  |  | material: | 0.17 | 47.19 |
|  |  |  | manopera: | 6.30 | 1,732.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 6716650 - Folie de polietilena, de grosime 0,2 mm | mp | 302.500 | 2.50 | 756.25 |
| 19 | CG18B1 - Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 100, in grosime de 10 cm, in camp continuu, cu scliviseala de 2 mm, executata direct pe betonul proaspat turnat; | mp | 620.000 | 23.44 | 14,534.85 |
|  |  |  | material: | 1.09 | 677.85 |
|  |  |  | manopera: | 20.10 | 12,462.00 |
|  |  |  | utilaj: | 2.25 | 1,395.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250) | mc | 62.496 | 365.00 | 22,811.04 |
| 20 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $ | tona | 785.000 | 8.96 | 7,032.42 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 8.96 | 7,032.42 |
| 21 | CC03C# - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 3,040.000 | 0.99 | 3,003.52 |
|  |  |  | material: | 0.09 | 267.52 |
|  |  |  | manopera: | 0.90 | 2,736.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 3276140 - PLASA SUDATA 5mm 2X5M (10 x 10) | kg | 3,040.000 | 5.10 | 15,504.00 |
| 22 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $ | tona | 12.140 | 7.54 | 91.55 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 7.54 | 91.55 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 23 | TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 30M | tona | 15.000 | 62.40 | 936.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 62.40 | 936.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele | ora | 200.000 | 190.00 | 38,000.00 |
| 25 | 3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H | ora | 80.000 | 75.00 | 6,000.00 |
| 26 | CA11A1 - Subturnari de beton la utilaje tehnologice si stalpi metalici de 10 MM grosime | mp | 8.000 | 57.75 | 462.03 |
|  |  |  | material: | 13.05 | 104.43 |
|  |  |  | manopera: | 44.70 | 357.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 3271468 - MORTAR PENTRU SUBTURNARI REPOL VM 30 MUREXIN | KG | 16.000 | 7.50 | 120.00 |
| 27 | CL03A1 - Montarea stalpilor din otel, pentru hale industriale, livrati in tronsoane asamblate prin sudura avand 6-12 T | tona | 21.800 | 464.81 | 10,132.91 |
|  |  |  | material: | 32.21 | 702.25 |
|  |  |  | manopera: | 420.60 | 9,169.07 |
|  |  |  | utilaj: | 12.00 | 261.60 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 63022421 - Stilp din otel | kg | 21,800.000 | 12.00 | 261,600.00 |
| 27 | 6309886 - Confectie metalice inglobate in beton | kg | 109.000 | 15.40 | 1,678.60 |
| 28 | CL06A1 - Montarea grinzi cu inima plina, din otel, livrate in tronsoane asamblate prin sudura pina la 1 tona | tona | 12.200 | 1,179.55 | 14,390.47 |
|  |  |  | material: | 53.65 | 654.49 |
|  |  |  | manopera: | 1,107.90 | 13,516.38 |
|  |  |  | utilaj: | 18.00 | 219.60 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 63000241 - Grinda otel | kg | 12,200.000 | 12.00 | 146,400.00 |
| 29 | CL07B1 - Spor pentru asamblarea grinzilor metalice cu buloane de inalta rezistenta la grinzi cheson asamblate la pozitie | buc | 14.000 | 31.24 | 437.38 |
|  |  |  | material: | 0.85 | 11.94 |
|  |  |  | manopera: | 25.89 | 362.46 |
|  |  |  | utilaj: | 4.50 | 62.98 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 5840118 - Surub inalta rezistenta ip M 24X100 GR.10.9 S8796/1 | buc | 14.280 | 6.29 | 89.83 |
| 29 | 5847049 - Piulita inalta rezistenta M 24 33 moc 11S 8796 | buc | 14.280 | 3.86 | 55.07 |
| 29 | 7344106 - Saiba inalta rezistenta ip 24 stas 8796/3-80 | buc | 28.560 | 0.54 | 15.42 |
| 30 | CL16B1 - Pane metalice de 0,1?0,2 tone pe bucata, gata confectionate montate pe grinzi metalice la silozuri cereale cu inaltimea de 35-60M | tona | 16.800 | 2,914.36 | 48,961.26 |
|  |  |  | material: | 383.26 | 6,438.78 |
|  |  |  | manopera: | 2,531.10 | 42,522.48 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 63047211 - Pana otel | kg | 16,800.000 | 7.26 | 121,968.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 31 | CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri | kg | 46,000.000 | 2.70 | 124,200.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.70 | 124,200.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 63100311 - CONFECTII METALICE APARENTA | kg | 46,000.000 | 15.00 | 690,000.00 |
| 32 | IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM | TONA | 96.800 | 172.83 | 16,729.54 |
|  |  |  | material: | 148.68 | 14,391.82 |
|  |  |  | manopera: | 17.40 | 1,684.32 |
|  |  |  | utilaj: | 6.75 | 653.40 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 33 | IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi | TONA | 96.800 | 255.08 | 24,692.10 |
|  |  |  | material: | 202.88 | 19,639.17 |
|  |  |  | manopera: | 40.95 | 3,963.93 |
|  |  |  | utilaj: | 11.25 | 1,089.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | TRA04A50 - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis.50 km. | tona | 130.800 | 32.03 | 4,189.98 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 32.03 | 4,189.98 |
| 35 | TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 30M | tona | 46.000 | 62.40 | 2,870.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 62.40 | 2,870.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele | ora | 480.000 | 190.00 | 91,200.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 923.73 | 8,999.04 | 1,422,419.31 | 269,971.06 | 145,357.99 | 14,349.04 | 1,852,097.40 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 6,074.35 | 0.00 | 0.00 | 6,074.35 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 1,422,419.3 1 | 276,045.40 | 145,357.99 | 14,349.04 | 1,858,171.74 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 142,241.93 | 27,604.54 | 14,535.80 | 1,434.90 | 185,817.17 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 1,564,661.2 4 | 303,649.95 | 159,893.79 | 15,783.94 | 2,043,988.92 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 78,233.06 | 15,182.50 | 7,994.69 | 789.20 | 102,199.45 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 1,642,894.3 0 | 318,832.44 | 167,888.48 | 16,573.14 | 2,146,188.36 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 2,146,188.36 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 407,775.79 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 2,553,964.15 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	3 AMENAJARI EXTERIOARE

Stadiul fizic:	226318 ÎMPREJMUIRE TEREN FOTBAL -380 ML

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSA12C1 - Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 M adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.50M,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,puturi etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare | mc | 18.000 | 106.80 | 1,922.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 106.80 | 1,922.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv | mc | 18.000 | 98.80 | 1,778.39 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 16.20 |
|  |  |  | manopera: | 95.40 | 1,717.19 |
|  |  |  | utilaj: | 2.50 | 45.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2100911 - Beton marfa clasa C 12/15 ( BC 15/ B 200) | mc | 18.144 | 350.00 | 6,350.40 |
| 3 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $ | tona | 42.500 | 8.96 | 380.74 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 8.96 | 380.74 |
| 4 | CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice | kg | 325.000 | 1.15 | 373.59 |
|  |  |  | material: | 0.16 | 51.84 |
|  |  |  | manopera: | 0.99 | 321.75 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | CZ0301G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, OB 37, D= 6-8 MM | kg | 325.000 | 1.17 | 380.25 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.17 | 380.25 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 3274584 - OTEL BETON BST500 8 mm (BARA) 12 M | kg | 330.000 | 5.00 | 1,650.00 |
| 6 | CO07B1 - Imprejmuiri din sarma, fixata pe stalpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund 0 16, mm si impletitura din sarma de otel zincata D= 2 mm cu ochiuri patrate de 16x16 mm, cu inaltimea la coama de 2,05 m | m | 380.000 | 36.60 | 13,908.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 36.60 | 13,908.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2940094 - CONFECTII METALICE DIVERSE DIN PROFILE STÂLPI IMPREJMJIRE | KG | 12,850.000 | 15.00 | 192,750.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | 3273618 - Plasa Gard Impletita | mp | 2,280.000 | 5.75 | 13,110.00 |
| 7 | IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM | TONA | 12.850 | 172.83 | 2,220.81 |
|  |  |  | material: | 148.68 | 1,910.48 |
|  |  |  | manopera: | 17.40 | 223.59 |
|  |  |  | utilaj: | 6.75 | 86.74 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi | TONA | 12.850 | 255.08 | 3,277.83 |
|  |  |  | material: | 202.88 | 2,607.06 |
|  |  |  | manopera: | 40.95 | 526.20 |
|  |  |  | utilaj: | 11.25 | 144.56 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $ | tona | 13.800 | 10.53 | 145.34 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 10.53 | 145.34 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.11 | 633.31 | 218,445.98 | 18,999.39 | 276.30 | 526.08 | 238,247.75 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 427.49 | 0.00 | 0.00 | 427.49 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 218,445.98 | 19,426.87 | 276.30 | 526.08 | 238,675.24 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 21,844.60 | 1,942.69 | 27.63 | 52.61 | 23,867.52 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 240,290.58 | 21,369.56 | 303.93 | 578.69 | 262,542.76 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 12,014.53 | 1,068.48 | 15.20 | 28.93 | 13,127.14 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 252,305.11 | 22,438.04 | 319.13 | 607.62 | 275,669.90 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 275,669.90 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 52,377.28 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 328,047.18 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	3 AMENAJARI EXTERIOARE

Stadiul fizic:	226328 ARHITECTURA GRADENE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CE05E1 - Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata, panourile fixate cutata fixata cu suruburi filetate pina sub cap si piulite | mp | 532.000 | 102.25 | 54,395.62 |
|  |  |  | material: | 38.65 | 20,560.42 |
|  |  |  | manopera: | 63.60 | 33,835.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 36448571 - Panou cutat zincat | mp | 590.515 | 73.92 | 43,650.87 |
| 2 | CD14D1 - Pereti din panouri din tabla zincata cutata sau ondulata cu panouri de tabla cutata...1) prinse cu suruburi autofiletante, montate la o inaltime intre 6 si 12 m inclusiv ; | mp | 520.000 | 28.15 | 14,638.78 |
|  |  |  | material: | 5.35 | 2,782.78 |
|  |  |  | manopera: | 22.80 | 11,856.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2950019 - TABLA PERFORATA | mp | 577.195 | 480.00 | 277,053.60 |
| 3 | CP58B1-1 - MONTARE SCAUNE TRIBUNA | buc | 660.000 | 9.60 | 6,336.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 9.60 | 6,336.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri | kg | 8,000.000 | 2.70 | 21,600.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.70 | 21,600.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3276982 - TEĂVA RECTANGULARĂ 6 M 70 x 40 x 4 | m | 1,314.000 | 36.20 | 47,566.80 |
| 5 | IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM | TONA | 8.000 | 172.83 | 1,382.61 |
|  |  |  | material: | 148.68 | 1,189.41 |
|  |  |  | manopera: | 17.40 | 139.20 |
|  |  |  | utilaj: | 6.75 | 54.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi | TONA | 8.000 | 255.08 | 2,040.67 |
|  |  |  | material: | 202.88 | 1,623.07 |
|  |  |  | manopera: | 40.95 | 327.60 |
|  |  |  | utilaj: | 11.25 | 90.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | 8.000 | 12.88 | 103.04 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 12.88 | 103.04 |
| 8 | TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ | tona | 8.000 | 49.20 | 393.60 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 49.20 | 393.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.90 | 2,482.92 | 394,426.94 | 74,487.60 | 144.00 | 103.04 | 469,161.58 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 1,675.97 | 0.00 | 0.00 | 1,675.97 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 394,426.94 | 76,163.57 | 144.00 | 103.04 | 470,837.55 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 39,442.69 | 7,616.36 | 14.40 | 10.30 | 47,083.75 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 433,869.64 | 83,779.93 | 158.40 | 113.34 | 517,921.30 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 21,693.48 | 4,189.00 | 7.92 | 5.67 | 25,896.07 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 455,563.12 | 87,968.92 | 166.32 | 119.01 | 543,817.37 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 543,817.37 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 103,325.30 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 647,142.67 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	3 AMENAJARI EXTERIOARE

Stadiul fizic:	226338 TEREN FOTBAL

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSC02C11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1 in conditiile gospodaririi apelor | 100 mc | 50.450 | 447.45 | 22,573.85 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 447.45 | 22,573.85 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ | tona | 9,586.000 | 2.00 | 19,174.88 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 2.88 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 2.00 | 19,172.00 |
| 3 | TSE04A1 - Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu: buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2 | 100 mp | 84.040 | 12.50 | 1,050.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 12.50 | 1,050.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | TSE01A1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren usor | 100 mp | 84.040 | 177.00 | 14,875.08 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 177.00 | 14,875.08 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94% | 100 mc | 8.404 | 813.42 | 6,836.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 152.07 | 1,277.99 |
|  |  |  | utilaj: | 661.35 | 5,558.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | TSH05D1 - Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : 30 cm grosime | mp | 8,404.000 | 5.40 | 45,381.60 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 5.40 | 45,381.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20010472 - Pamant vegetal | mc | 2,522.000 | 230.00 | 580,060.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ | tona | 4,792.000 | 2.00 | 9,585.44 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 1.44 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 2.00 | 9,584.00 |
| 8 | DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului | mp | 8,404.000 | 0.96 | 8,075.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.96 | 8,075.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 3270550 - Folie Geotextil | mp | 9,244.000 | 18.00 | 166,392.00 |
| 9 | DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; | mc | 1,681.000 | 140.00 | 235,332.44 |
|  |  |  | material: | 110.25 | 185,322.69 |
|  |  |  | manopera: | 11.10 | 18,659.10 |
|  |  |  | utilaj: | 18.65 | 31,350.65 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | 2,857.000 | 12.88 | 36,796.45 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 12.88 | 36,796.45 |
| 11 | DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului | mp | 8,404.000 | 0.96 | 8,075.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.96 | 8,075.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 26012091 - Membrana hidroizolatoare bituminoasa antiacida | mp | 9,244.000 | 3.50 | 32,354.00 |
| 12 | CG08A# - Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp cu covor pvc lipit cu prenadez | mp | 8,404.000 | 18.00 | 151,272.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 18.00 | 151,272.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2946088 - GAZON NATURAL | mp | 8,404.000 | 30.00 | 252,120.00 |
| 13 | TSH41B1 - Protejarea si inierbarea taluzelor cu inclinare maxima de 2:3,expuse la eroziune,cu netezon (material netesut inierbat),folosind: ingrasamant mineral | mp | 8,404.000 | 25.04 | 210,441.20 |
|  |  |  | material: | 0.53 | 4,492.78 |
|  |  |  | manopera: | 18.49 | 155,356.34 |
|  |  |  | utilaj: | 6.02 | 50,592.08 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2512006 - MATERIAL FERTILIZANT GAZON | KG | 555.000 | 12.00 | 6,660.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | TSD13A1 - Udarea manuala a straurilor de pamant cu stropitoarea,pentru completarea umiditatii necesare compactarii,precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor,in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic de pamant si a supraf. insamintate sau brazduite | mc | 168.000 | 54.60 | 9,172.80 |
|  |  |  | material: | 9.00 | 1,512.00 |
|  |  |  | manopera: | 45.60 | 7,660.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ. | tona | 55.000 | 10.50 | 577.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 10.50 | 577.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | TRB05B29 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 90M | tona | 55.000 | 141.60 | 7,788.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 141.60 | 7,788.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,145.10 | 13,966.78 | 1,228,913.46 | 419,003.54 | 111,125.08 | 65,552.45 | 1,824,594.53 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 9,427.58 | 0.00 | 0.00 | 9,427.58 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 1,228,913.4 6 | 428,431.12 | 111,125.08 | 65,552.45 | 1,834,022.11 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 122,891.35 | 42,843.11 | 11,112.51 | 6,555.24 | 183,402.21 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 1,351,804.8 1 | 471,274.23 | 122,237.59 | 72,107.69 | 2,017,424.32 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 67,590.24 | 23,563.71 | 6,111.88 | 3,605.38 | 100,871.22 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 1,419,395.0 5 | 494,837.94 | 128,349.47 | 75,713.07 | 2,118,295.54 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 2,118,295.54 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 402,476.15 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 2,520,771.69 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	3 AMENAJARI EXTERIOARE

Stadiul fizic:	226348 SPATII VERZI

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSH01A1 - Degajarea terenului de corpuri straine de corpuri straine | 100 mp | 59.180 | 212.10 | 12,552.08 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 212.10 | 12,552.08 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TSC02C11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1 in conditiile gospodaririi apelor | 100 mc | 17.750 | 447.45 | 7,942.24 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 447.45 | 7,942.24 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ | tona | 3,373.370 | 2.00 | 6,747.75 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 1.01 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 2.00 | 6,746.74 |
| 4 | TSE04A1 - Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu: buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2 | 100 mp | 59.180 | 12.50 | 739.75 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 12.50 | 739.75 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | TSE01A1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren usor | 100 mp | 59.180 | 177.00 | 10,474.86 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 177.00 | 10,474.86 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | TSH05D1 - Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : 30 cm grosime | mp | 5,918.000 | 5.40 | 31,957.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 5.40 | 31,957.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2100001 - Pamant vegetal | mc | 1,775.000 | 230.00 | 408,250.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km | tona | 3,373.260 | 4.00 | 13,494.05 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 1.01 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 4.00 | 13,493.04 |
| 8 | TSH09B1 - Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30 % | 100 mp | 59.180 | 417.36 | 24,699.35 |
|  |  |  | material: | 261.36 | 15,467.28 |
|  |  |  | manopera: | 156.00 | 9,232.06 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | TSH41B1 - Protejarea si inierbarea taluzelor cu inclinare maxima de 2:3,expuse la eroziune,cu netezon (material netesut inierbat),folosind: ingrasamant mineral | mp | 5,918.000 | 32.49 | 192,267.38 |
|  |  |  | material: | 7.98 | 47,240.87 |
|  |  |  | manopera: | 18.49 | 109,400.15 |
|  |  |  | utilaj: | 6.02 | 35,626.36 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2512006 - MATERIAL FERTILIZANT GAZON | KG | 340.000 | 12.00 | 4,080.00 |
| 10 | TSD13A1 - Udarea manuala a straurilor de pamant cu stropitoarea,pentru completarea umiditatii necesare compactarii,precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor,in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic de pamant si a supraf. insamintate sau brazduite | mc | 59.180 | 54.60 | 3,231.23 |
|  |  |  | material: | 9.00 | 532.62 |
|  |  |  | manopera: | 45.60 | 2,698.61 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | TRA05A10 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 | tona | 59.180 | 8.86 | 524.22 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 8.86 | 524.22 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 415.58 | 5,877.23 | 475,570.77 | 176,316.98 | 44,308.35 | 20,764.00 | 716,960.10 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 3,967.13 | 0.00 | 0.00 | 3,967.13 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 475,570.77 | 180,284.11 | 44,308.35 | 20,764.00 | 720,927.24 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 47,557.08 | 18,028.41 | 4,430.83 | 2,076.40 | 72,092.72 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 523,127.85 | 198,312.52 | 48,739.18 | 22,840.40 | 793,019.96 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 26,156.39 | 9,915.63 | 2,436.96 | 1,142.02 | 39,651.00 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 549,284.24 | 208,228.15 | 51,176.14 | 23,982.42 | 832,670.96 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 832,670.96 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 158,207.48 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 990,878.44 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	3 AMENAJARI EXTERIOARE

Stadiul fizic:	226358 ALEI PIETONALE SI CAROSABILE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSH01A1 - Degajarea terenului de corpuri straine de corpuri straine | 100 mp | 20.000 | 212.10 | 4,242.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 212.10 | 4,242.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TSC02C11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1 in conditiile gospodaririi apelor | 100 mc | 5.960 | 447.45 | 2,666.80 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 447.45 | 2,666.80 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km | tona | 1,132.400 | 4.00 | 4,529.94 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.34 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 4.00 | 4,529.60 |
| 4 | TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren foarte tare | 100 mp | 20.000 | 400.20 | 8,004.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 400.20 | 8,004.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | IFB09A3 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 CM din pietris | mp | 2,000.000 | 3.30 | 6,599.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 3.30 | 6,599.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 22000561 - Pietris concasat sort 4-8 mm | mc | 100.000 | 90.00 | 9,000.00 |
| 6 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | 170.000 | 12.88 | 2,189.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 12.88 | 2,189.50 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | DA20A1 - MONTARE SI PROCURARE PROFIL ECOLOGIC FAGURE PENTRU STABILIZARE STRAT PIETRIS | MP | 2,000.000 | 101.55 | 203,100.00 |
|  |  |  | material: | 75.75 | 151,500.00 |
|  |  |  | manopera: | 25.80 | 51,600.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7.1 | 22100100 - PROFIL FAGURE ECOLOGIC | mp | 2,000.000 | 75.00 | 150,000.00 |
| 8 | DA09A01> - Strat anticontaminator din material textil netesut, filtrant, asternut pe platforma drumului (strat separator geotextil) | mp | 2,000.000 | 9.94 | 19,873.80 |
|  |  |  | material: | 8.98 | 17,952.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.96 | 1,921.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2920001 - MEMBRANA GEOTEXTIL NEŢESUTE 150G/MP | mp | 2,040.000 | 4.54 | 9,261.60 |
| 9 | DA12C1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate fara impanare si fara innoroire; | mc | 300.000 | 157.17 | 47,150.70 |
|  |  |  | material: | 126.18 | 37,853.70 |
|  |  |  | manopera: | 9.00 | 2,700.00 |
|  |  |  | utilaj: | 21.99 | 6,597.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2820002 - PIATRA CONCASATA SORT 8-16 MM | mc | 380.700 | 95.00 | 36,166.50 |
| 10 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | 685.000 | 12.88 | 8,822.39 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 12.88 | 8,822.39 |
| 11 | H1V06H - Determinarea wopt de compactare proctor | buc | 1.000 | 900.00 | 900.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 900.00 | 900.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2820003 - ANALIZA DE LABORATOR PENTRU DETERMINAREA COMPACTAREA PIETREI CONCASATE | BUC | 1.000 | 350.00 | 350.00 |
| 12 | DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului | mp | 2,000.000 | 9.77 | 19,539.40 |
|  |  |  | material: | 8.81 | 17,617.60 |
|  |  |  | manopera: | 0.96 | 1,921.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2920001 - MEMBRANA GEOTEXTIL NEŢESUTE 150G/MP | mp | 2,040.000 | 4.54 | 9,261.60 |
| 13 | TRB01A29 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 4 distanta 90M $ | tona | 200.000 | 51.42 | 10,283.94 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 51.42 | 10,283.94 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | TRB05B29 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 90M | tona | 2.600 | 141.60 | 368.16 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 141.60 | 368.16 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 748.05 | 2,951.38 | 288,963.00 | 88,541.44 | 9,263.80 | 15,541.49 | 402,309.73 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 1,992.18 | 0.00 | 0.00 | 1,992.18 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 288,963.00 | 90,533.62 | 9,263.80 | 15,541.49 | 404,301.91 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 28,896.30 | 9,053.36 | 926.38 | 1,554.15 | 40,430.19 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 317,859.30 | 99,586.98 | 10,190.18 | 17,095.64 | 444,732.11 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 15,892.97 | 4,979.35 | 509.51 | 854.78 | 22,236.61 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 333,752.27 | 104,566.33 | 10,699.69 | 17,950.42 | 466,968.71 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 466,968.71 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 88,724.06 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 555,692.77 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	3 AMENAJARI EXTERIOARE

Stadiul fizic:	226368 Instalatie irigatie spatii verzi

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSC02A11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 in conditiile gospodaririi apelor | 100 mc | 16.280 | 406.60 | 6,619.45 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 406.60 | 6,619.45 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare | mc | 181.000 | 63.30 | 11,457.30 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 63.30 | 11,457.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc | 402.000 | 100.30 | 40,320.60 |
|  |  |  | material: | 82.00 | 32,964.00 |
|  |  |  | manopera: | 18.30 | 7,356.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | 723.600 | 12.88 | 9,319.53 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 12.88 | 9,319.53 |
| 5 | TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv | mc | 1,809.000 | 12.99 | 23,498.91 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 12.99 | 23,498.91 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | TSD04C1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant necoeziv | mc | 1,809.000 | 23.10 | 41,787.90 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 1,628.10 |
|  |  |  | manopera: | 22.20 | 40,159.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | DF26A1[2] - Banda de semnalizare | m | 3,350.000 | 2.66 | 8,915.19 |
|  |  |  | material: | 0.48 | 1,612.19 |
|  |  |  | manopera: | 1.80 | 6,030.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.38 | 1,273.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | 7000763 - BANDA DE INSERTIE METALICA | m | 3,350.000 | 0.50 | 1,675.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 737.63 | 2,950.09 | 37,879.29 | 88,502.61 | 7,892.45 | 9,319.53 | 143,593.88 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 1,991.31 | 0.00 | 0.00 | 1,991.31 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 37,879.29 | 90,493.92 | 7,892.45 | 9,319.53 | 145,585.19 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 3,787.93 | 9,049.39 | 789.24 | 931.95 | 14,558.52 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 41,667.22 | 99,543.31 | 8,681.69 | 10,251.49 | 160,143.71 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 2,083.36 | 4,977.17 | 434.08 | 512.57 | 8,007.19 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 43,750.58 | 104,520.48 | 9,115.78 | 10,764.06 | 168,150.89 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 168,150.89 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 31,948.67 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 200,099.56 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	3 AMENAJARI EXTERIOARE

Stadiul fizic:	226208 MONTAJ SISTEM PANOU FOTOVOLTAICE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | W1C01A1- - ASIMILAT - MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE | buc | 1.000 | 42,000.00 | 42,000.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 42,000.00 | 42,000.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 945.00 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 0.00 | 42,945.00 | 0.00 | 0.00 | 42,945.00 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 0.00 | 4,294.50 | 0.00 | 0.00 | 4,294.50 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 0.00 | 47,239.50 | 0.00 | 0.00 | 47,239.50 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 0.00 | 2,361.98 | 0.00 | 0.00 | 2,361.98 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 0.00 | 49,601.48 | 0.00 | 0.00 | 49,601.48 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 49,601.48 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 9,424.28 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 59,025.76 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

# CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 0.00 |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta | 502,034.70 |
|  |  | 226408 STRUCTURA DE REZISTENTA {vestiare, sala fitness) | 502,034.70 |
| 5 | 4.1.3 | Arhitectura | 1,005,672.79 |
|  |  | 226418 ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS | 1,005,672.79 |
| 7 | 4.1.4 | Instalatii | 363,028.96 |
|  |  | 226428 INSTALATII SANITARE OB 4 | 80,223.22 |
|  |  | 226448 INSTALATIE VENTILATIE OB 4 | 5,878.74 |
|  |  | 226458 INSTALATII INCALZIRE OB 4 | 28,461.68 |
|  |  | 226468 INST CLIMATIZARE OB 4 | 10,935.35 |
|  |  | 226478 INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI OB 4 | 192,156.14 |
|  |  | 226488 INSTALATIE VOCE DATE OB 4 | 7,588.73 |
|  |  | 226498 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO | 37,785.08 |
| 15 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL I |  |  | 1,870,736.45 |

| CAPITOL II II. Montaj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 2,133.93 |
|  |  | 226438 MONTAJ BOILER OB 4 | 2,133.93 |
| TOTAL CAPITOL II |  |  | 2,133.93 |

| CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 32,902.00 |
| 26 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
| 27 | 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 28 | 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL III |  |  | 32,902.00 |

| CAPITOL IV IV. Probe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL CAPITOL IV |  |  | 0.00 |

| TOTAL 4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS (fara TVA) | 1,905,772.39 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 362,096.75 |
| TOTAL 4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS (cu TVA) | 2,267,869.14 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

# Formular F5

Fisele tehnice pentru echipamente

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| Fisa tehnica nr. 1 1 Sistem climatizare complet echipat |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici -Unitate exterioara -capacitate racire 7.00 kv -capacitate de incalzire 8.00 kv -alimentare electrica 1-230v/50hz 2xUnitate interioara -capacitate racire 3.5kv -capacitate de incalzire 3.5kv -debit aer 648mc/h -alimentare electrica 1-230v/50hz | Caracteristici -Unitate exterioara -capacitate racire 7.00 kv -capacitate de incalzire 8.00 kv -alimentare electrica 1-230v/50hz 2xUnitate interioara -capacitate racire 3.5kv -capacitate de incalzire 3.5kv -debit aer 648mc/h -alimentare electrica 1-230v/50hz | EVOCLIMA sau similar |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -agrement tehic | -agrement tehic | EVOCLIMA sau similar |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV | -certificat de conformitate TUV | EVOCLIMA sau similar |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | EVOCLIMA sau similar |
| - Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | EVOCLIMA sau similar |

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| Fisa tehnica nr. 2 2 Boiler electric 15 litri |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici -boiler electric pentru prepararea apei calde menajere -capacitate 15 litri | Caracteristici -boiler electric pentru prepararea apei calde menajere -capacitate 15 litri | TESY SAU SIMILAR |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -agrement tehic | -agrement tehic | TESY SAU SIMILAR |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV | -certificat de conformitate TUV | TESY SAU SIMILAR |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | TESY SAU SIMILAR |
| - Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | TESY SAU SIMILAR |

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| Fisa tehnica nr. 3 3 Boiler electric 50 litri |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici -boiler electric pentru prepararea apei calde menajere -capacitate 50 litri | Caracteristici -boiler electric pentru prepararea apei calde menajere -capacitate 50 litri | TESY SAU SIMILAR |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -agrement tehic | -agrement tehic | TESY SAU SIMILAR |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV | -certificat de conformitate TUV | TESY SAU SIMILAR |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | TESY SAU SIMILAR |
| - Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | TESY SAU SIMILAR |

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| Fisa tehnica nr. 4 4 Boiler electric 100 litri |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici -boiler electric pentru prepararea apei calde menajere -capacitate 100 litri | Caracteristici -boiler electric pentru prepararea apei calde menajere -capacitate 100 litri | TESY SAU SIMILAR |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -agrement tehic | -agrement tehic | TESY SAU SIMILAR |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV | -certificat de conformitate TUV | TESY SAU SIMILAR |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune | TESY SAU SIMILAR |
| - Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana | TESY SAU SIMILAR |

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| Fisa tehnica nr. 5 5 Lift pentru scara persoane dizabilitati |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Parametri tehnici si functionali |  | URBAN LIFT SAU SIMILAR |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  | URBAN LIFT SAU SIMILAR |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  | URBAN LIFT SAU SIMILAR |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  | URBAN LIFT SAU SIMILAR |
| 5. Conditii cu caracter tehnic |  | URBAN LIFT SAU SIMILAR |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	226408 STRUCTURA DE REZISTENTA {vestiare, sala fitness)

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSC18B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 2 | 100 mc | 0.600 | 274.00 | 164.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 274.00 | 164.40 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TSC02D11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 in conditiile gospodaririi apelor | 100 mc | 0.800 | 521.55 | 417.24 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 521.55 | 417.24 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | TSC35A32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30 | 100 mc | 0.600 | 407.50 | 244.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 407.50 | 244.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ | tona | 140.660 | 2.00 | 281.36 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.04 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 2.00 | 281.32 |
| 5 | TSJ01A1 - Stabilizarea terasamentelor in amplasament,cu: var bulgari si cenusa de termocentrala,cu amestecare mecanica | mc | 100.000 | 191.91 | 19,191.31 |
|  |  |  | material: | 69.08 | 6,907.81 |
|  |  |  | manopera: | 106.89 | 10,689.00 |
|  |  |  | utilaj: | 15.94 | 1,594.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2100696 - Var bulgari pt constructii tip 2 vrac S 146 | kg | 6,240.000 | 0.99 | 6,177.60 |
| 6 | CA01J1 - Turnarea betonului simplu marca ...1) in straturi de 5?20 cm, pentru egalizari, la constructii edilitare (apeducte, canale, anexe, etc.) | mc | 15.000 | 113.70 | 1,705.50 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 13.50 |
|  |  |  | manopera: | 112.80 | 1,692.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2100910 - Beton marfa clasa C10/8 (BC10/B150) | mc | 15.120 | 340.00 | 5,140.80 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv; | mc | 78.000 | 114.45 | 8,927.10 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 70.20 |
|  |  |  | manopera: | 109.80 | 8,564.40 |
|  |  |  | utilaj: | 3.75 | 292.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250) | mc | 78.624 | 365.00 | 28,697.76 |
| 8 | CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. | mp | 220.000 | 56.48 | 12,425.41 |
|  |  |  | material: | 10.88 | 2,393.41 |
|  |  |  | manopera: | 45.60 | 10,032.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice | kg | 6,080.000 | 0.76 | 4,617.76 |
|  |  |  | material: | 0.16 | 969.76 |
|  |  |  | manopera: | 0.60 | 3,648.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | CZ0301G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, OB 37, D= 6-8 MM | kg | 580.000 | 1.17 | 678.60 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.17 | 678.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 32745843 - OTEL BETON BST500 6-8 | kg | 588.700 | 5.00 | 2,943.50 |
| 11 | CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 MM; | kg | 5,500.000 | 0.87 | 4,785.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.87 | 4,785.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 32745863 - OTEL BETON BST500 10-16 | kg | 5,582.500 | 5.00 | 27,912.50 |
| 12 | TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare | mc | 124.320 | 17.07 | 2,122.14 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 17.07 | 2,122.14 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | RCSA06B% - Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30CM, udate si batute cu placa vibratoare, incl.imprastiat | mc | 124.320 | 11.15 | 1,386.17 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 111.89 |
|  |  |  | manopera: | 9.00 | 1,118.88 |
|  |  |  | utilaj: | 1.25 | 155.40 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | IFB09E3 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 25 CM din pietris | mp | 170.000 | 37.44 | 6,364.80 |
|  |  |  | material: | 23.04 | 3,916.80 |
|  |  |  | manopera: | 14.40 | 2,448.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2200082 - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 MM | mc | 59.500 | 90.00 | 5,355.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | 119.000 | 12.88 | 1,532.65 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 12.88 | 1,532.65 |
| 16 | IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena | MP. | 185.000 | 6.47 | 1,197.25 |
|  |  |  | material: | 0.17 | 31.75 |
|  |  |  | manopera: | 6.30 | 1,165.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 6716650 - Folie de polietilena, de grosime 0,2 mm | mp | 203.500 | 2.50 | 508.75 |
| 17 | IZF12G1 - Izol.term.in camere frig la pard.cu placi polistiren celular tip 1 intr-un strat | MP. | 181.000 | 28.83 | 5,218.84 |
|  |  |  | material: | 17.75 | 3,212.14 |
|  |  |  | manopera: | 2.56 | 463.45 |
|  |  |  | utilaj: | 8.53 | 1,543.24 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 7700063 - POLISTIREN EXPANDAT 10 CM | mp | 182.800 | 16.50 | 3,016.20 |
| 18 | CG18B1 - Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 100, in grosime de 10 cm, in camp continuu, cu scliviseala de 2 mm, executata direct pe betonul proaspat turnat; | mp | 165.000 | 23.44 | 3,868.14 |
|  |  |  | material: | 1.09 | 180.39 |
|  |  |  | manopera: | 20.10 | 3,316.50 |
|  |  |  | utilaj: | 2.25 | 371.25 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250) | mc | 16.632 | 365.00 | 6,070.68 |
| 19 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $ | tona | 273.750 | 8.96 | 2,452.39 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 8.96 | 2,452.39 |
| 20 | CC03C# - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 735.000 | 0.99 | 726.18 |
|  |  |  | material: | 0.09 | 64.68 |
|  |  |  | manopera: | 0.90 | 661.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 3276069 - PLASA SUDATA 6 MM 100X100 MM 2X5M | kg | 735.000 | 12.00 | 8,820.00 |
| 21 | IZF04B1 - Strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast bittip...pe supraf oriz sau inclinate pina la 40% | MP. | 30.000 | 7.95 | 238.45 |
|  |  |  | material: | 5.38 | 161.25 |
|  |  |  | manopera: | 2.40 | 72.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.17 | 5.20 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2601535 - Cart bit fara str acop (blanc) ci300 100cmx20M s 138 | mp | 33.000 | 2.00 | 66.00 |
| 21 | 2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064 | kg | 45.000 | 6.60 | 297.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 22 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $ | tona | 8.820 | 7.54 | 66.52 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 7.54 | 66.52 |
| 23 | TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 30M | tona | 20.000 | 62.40 | 1,248.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 62.40 | 1,248.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 24 | AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele $ | ORA | 40.000 | 190.00 | 7,600.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 190.00 | 7,600.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H | ORA | 40.000 | 80.00 | 3,200.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 80.00 | 3,200.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic | kg | 12,800.000 | 1.22 | 15,628.80 |
|  |  |  | material: | 0.23 | 2,956.80 |
|  |  |  | manopera: | 0.99 | 12,672.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM | kg | 6,000.000 | 1.38 | 8,280.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.38 | 8,280.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 32745843 - OTEL BETON BST500 6-8 | kg | 6,090.000 | 5.00 | 30,450.00 |
| 28 | CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M | kg | 6,800.000 | 0.81 | 5,508.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.81 | 5,508.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 32745863 - OTEL BETON BST500 10-16 | kg | 6,902.000 | 5.00 | 34,510.00 |
| 29 | CC03C# - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 53.000 | 0.99 | 52.36 |
|  |  |  | material: | 0.09 | 4.66 |
|  |  |  | manopera: | 0.90 | 47.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 3276069 - PLASA SUDATA 6 MM 100X100 MM 2X5M | kg | 53.000 | 12.00 | 636.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 30 | CB13J1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stilpi din panouri refolosibile, cu placaj' de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre; | mp | 250.000 | 56.23 | 14,057.44 |
|  |  |  | material: | 10.33 | 2,582.44 |
|  |  |  | manopera: | 45.90 | 11,475.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 31 | CB13I1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stilpi din panouri refolosibile, cu placaj' de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi; | mp | 300.000 | 57.22 | 17,167.35 |
|  |  |  | material: | 7.42 | 2,227.35 |
|  |  |  | manopera: | 49.80 | 14,940.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 32 | CA02J1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ; | mc | 90.000 | 97.00 | 8,730.00 |
|  |  |  | material: | 2.70 | 243.00 |
|  |  |  | manopera: | 91.80 | 8,262.00 |
|  |  |  | utilaj: | 2.50 | 225.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 3273724 - BE&ON B 330 %20/25 (0-31) | mc | 90.720 | 374.00 | 33,929.28 |
| 33 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $ | tona | 225.000 | 8.96 | 2,015.66 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 8.96 | 2,015.66 |
| 34 | CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri | kg | 950.000 | 2.70 | 2,565.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.70 | 2,565.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 63100311 - CONFECTII METALICE APARENTA | kg | 950.000 | 15.00 | 14,250.00 |
| 35 | IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM | TONA | 0.950 | 172.83 | 164.18 |
|  |  |  | material: | 148.68 | 141.24 |
|  |  |  | manopera: | 17.40 | 16.53 |
|  |  |  | utilaj: | 6.75 | 6.41 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi | TONA | 0.950 | 255.08 | 242.33 |
|  |  |  | material: | 202.88 | 192.74 |
|  |  |  | manopera: | 40.95 | 38.90 |
|  |  |  | utilaj: | 11.25 | 10.69 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ; | mp | 470.000 | 15.86 | 7,452.79 |
|  |  |  | material: | 1.46 | 684.79 |
|  |  |  | manopera: | 14.40 | 6,768.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 38 | AUT6753 - Automacara 10- 14,9tf cu brat cu zabrele | ORA | 80.000 | 190.00 | 15,200.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 190.00 | 15,200.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 39 | AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H | ORA | 80.000 | 80.00 | 6,400.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 80.00 | 6,400.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 40 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $ | tona | 16.800 | 7.54 | 126.70 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 7.54 | 126.70 |
| 41 | CE17B1 - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori grele | mp | 185.000 | 92.72 | 17,152.43 |
|  |  |  | material: | 58.52 | 10,825.43 |
|  |  |  | manopera: | 31.50 | 5,827.50 |
|  |  |  | utilaj: | 2.70 | 499.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 2945000 - Lemn sarpanta ecarisat | mc | 7.500 | 1,400.00 | 10,500.00 |
| 41 | 5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | kg | 55.500 | 9.00 | 499.50 |
| 41 | 6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM | kg | 55.500 | 10.34 | 573.87 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 519.81 | 4,303.52 | 258,246.48 | 129,105.65 | 37,929.83 | 6,475.23 | 431,757.20 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 2,904.88 | 0.00 | 0.00 | 2,904.88 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 258,246.48 | 132,010.52 | 37,929.83 | 6,475.23 | 434,662.08 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 25,824.65 | 13,201.05 | 3,792.98 | 647.52 | 43,466.21 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 284,071.13 | 145,211.58 | 41,722.82 | 7,122.75 | 478,128.28 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 14,203.56 | 7,260.58 | 2,086.14 | 356.14 | 23,906.41 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 298,274.69 | 152,472.16 | 43,808.96 | 7,478.89 | 502,034.70 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 502,034.70 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 95,386.59 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 597,421.29 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	226418 ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CD05C1 - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip gvp la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu caramizi format 290X240X138 MM, calitatea a | mc | 120.900 | 755.01 | 91,280.95 |
|  |  |  | material: | 591.81 | 71,550.07 |
|  |  |  | manopera: | 163.20 | 19,730.88 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2101171 - Mortar de zidarie M 50 S 1030 | mc | 16.926 | 363.00 | 6,144.14 |
| 2 | CD05B1 - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290x140x88 mm, calitatea A | mc | 45.810 | 1,206.50 | 55,269.63 |
|  |  |  | material: | 1,015.70 | 46,529.08 |
|  |  |  | manopera: | 190.80 | 8,740.55 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2101171 - Mortar de zidarie M 50 S 1030 | mc | 9.162 | 363.00 | 3,325.81 |
| 3 | CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre; | mp | 873.000 | 55.85 | 48,760.54 |
|  |  |  | material: | 1.75 | 1,526.88 |
|  |  |  | manopera: | 53.70 | 46,880.10 |
|  |  |  | utilaj: | 0.40 | 353.56 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030 | mc | 15.714 | 385.00 | 6,049.89 |
| 4 | CF15C# - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 mm grosime, la pereti din beton cu suprafete plane | mp | 873.000 | 59.20 | 51,679.85 |
|  |  |  | material: | 3.70 | 3,228.35 |
|  |  |  | manopera: | 55.50 | 48,451.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3276725 - TINCI PT TENCUIELI FINE | kg | 4,365.000 | 1.28 | 5,587.20 |
| 5 | CI06C# - Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, cu dimensiuni de la 15 X 15 CM pana la 30 X 30 CM, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | mp | 282.000 | 78.75 | 22,208.63 |
|  |  |  | material: | 0.75 | 212.63 |
|  |  |  | manopera: | 78.00 | 21,996.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2401678 - FAIANTA | mp | 296.100 | 55.00 | 16,285.50 |
| 5 | 2100833 - Adeziv faianta | kg | 1,410.000 | 2.00 | 2,820.00 |
| 5 | 3270111 - Chit rosturi | kg | 141.000 | 10.88 | 1,534.08 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ; | mp | 591.000 | 23.68 | 13,996.06 |
|  |  |  | material: | 12.24 | 7,232.07 |
|  |  |  | manopera: | 11.40 | 6,737.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 26.60 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | PF04A1ASIM - Strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat cu white spirit rafinat | mp | 591.000 | 1.41 | 832.96 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.41 | 832.96 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3270156 - AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA | kg | 59.100 | 15.00 | 886.50 |
| 8 | RPCR21A1# - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila,pe glet de ipsos | MP | 591.000 | 24.78 | 14,642.62 |
|  |  |  | material: | 1.43 | 842.77 |
|  |  |  | manopera: | 22.50 | 13,297.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.85 | 502.35 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | CF06B1 - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM; | mp | 416.000 | 48.31 | 20,098.79 |
|  |  |  | material: | 2.11 | 879.59 |
|  |  |  | manopera: | 46.20 | 19,219.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030 | mc | 9.568 | 385.00 | 3,683.68 |
| 10 | $16508 - SISTEM TERMOIZ. CU VATA MINERALA B | mp | 416.000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | IZF17A1* - TERMOIZOLATIE PERETI DIN VATĂ MINERALA MONTATE CU PIESE METAL DE SUSTINERE | mp | 416.000 | 69.59 | 28,947.95 |
|  |  |  | material: | 9.59 | 3,987.95 |
|  |  |  | manopera: | 60.00 | 24,960.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3271283 - VATA MINERALĂ BAZALTICA 40 KG/M3 , 10 CM 1 BAX = 2.4 MP | mp | 424.320 | 50.00 | 21,216.00 |
| 10 | CK26C1- - DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT | buc | 2,496.000 | 3.00 | 7,488.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 3.00 | 7,488.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3274531 - DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM | buc | 3,328.000 | 0.60 | 1,996.80 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 10 | RPCE26C1asim - PLASA RABIT ZN.MONT.LA PERETI FIXATI PE RONDELE DE TB.ZN. SI CUIE PESTE STRAT DE IZ. IN VEDEREA TEN | mp | 416.000 | 26.40 | 10,980.82 |
|  |  |  | material: | 8.40 | 3,492.82 |
|  |  |  | manopera: | 18.00 | 7,488.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3274536 - Plasa din fibra de sticla pentru polistiren | mp | 457.600 | 5.65 | 2,587.27 |
| 10 | CF06B1 - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM; | mp | 416.000 | 40.51 | 16,853.99 |
|  |  |  | material: | 2.11 | 879.59 |
|  |  |  | manopera: | 38.40 | 15,974.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 3,328.000 | 2.09 | 6,955.52 |
| 11 | $16509 - VOPSITORIE DECORATIVA | mp | 416.000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | PF04A1 - Strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat cu white spirit rafinat | mp | 416.000 | 9.70 | 4,036.61 |
|  |  |  | material: | 8.29 | 3,450.30 |
|  |  |  | manopera: | 1.41 | 586.31 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 3274532 - VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI ÎNAINTEA APLICĂRII TENCUIELII DECORATIVE GALEATA 12KG | KG | 62.400 | 8.40 | 524.16 |
| 11 | CN06A1 - Vopsitorii decorative in relief, aplicate pe suprafete de beton, executate in doua straturi de vopsea decorativa | mp | 416.000 | 16.19 | 6,735.31 |
|  |  |  | material: | 6.89 | 2,867.76 |
|  |  |  | manopera: | 9.00 | 3,744.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.30 | 123.54 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 6104676 - Vopsea efect decorativ cu pasta sr.8203-2B ntr 4741-71 | kg | 1,331.200 | 25.00 | 33,280.00 |
| 12 | CF24A1 - PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA | mp | 241.000 | 88.82 | 21,406.17 |
|  |  |  | material: | 63.04 | 15,192.81 |
|  |  |  | manopera: | 25.50 | 6,145.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.28 | 67.86 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2100843 - PLACA RB 12,5 MM | mp | -250.640 | 12.18 | -3,052.80 |
| 12 | 2100853 - PLACA RBI 12,5 MM | mp | 250.640 | 17.00 | 4,260.88 |
| 13 | CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ; | mp | 241.000 | 23.68 | 5,707.36 |
|  |  |  | material: | 12.24 | 2,949.12 |
|  |  |  | manopera: | 11.40 | 2,747.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 10.84 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | PF04A1asim - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT | mp | 241.000 | 1.41 | 339.67 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.41 | 339.67 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 3270156 - AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA | kg | 24.100 | 15.00 | 361.50 |
| 15 | RPCR21A#- - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila , pe glet de ipsos | MP | 241.000 | 37.26 | 8,979.90 |
|  |  |  | material: | 13.91 | 3,352.55 |
|  |  |  | manopera: | 22.50 | 5,422.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.85 | 204.85 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15.1 | 7800859 - Vopsea lavabila acrilica | kg | 120.500 | 24.97 | 3,008.88 |
| 16 | CG01D1 - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ; | mp | 261.000 | 12.30 | 3,210.30 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 11.40 | 2,975.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.90 | 234.90 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2101145 - Mortar de zidarie M 100 nisip S 1030 | mc | 26.100 | 363.00 | 9,474.30 |
| 17 | CG17B# - Pardoseli din placi gresie ceramica.cu placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc | mp | 166.000 | 85.98 | 14,273.42 |
|  |  |  | material: | 16.58 | 2,751.85 |
|  |  |  | manopera: | 69.00 | 11,454.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.41 | 67.57 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 7650619 - GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA | mp | 170.980 | 75.00 | 12,823.50 |
| 17 | 3276088 - Adeziv gresie | kg | 1,328.000 | 2.00 | 2,656.00 |
| 17 | 3270111 - Chit rosturi | kg | 84.000 | 10.88 | 913.92 |
| 18 | CG14A1 - Pardoseli din granit de Macin de 4 cm grosime lustruite pe fata inclusiv protectia anticoroziva | mp | 20.000 | 258.91 | 5,178.29 |
|  |  |  | material: | 25.06 | 501.29 |
|  |  |  | manopera: | 232.50 | 4,650.00 |
|  |  |  | utilaj: | 1.35 | 27.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2202358 - PLACI GRANIT | mp | 20.400 | 170.00 | 3,468.00 |
| 18 | 3274270 - ADEZIV GRANIT | kg | 100.000 | 15.00 | 1,500.00 |
| 19 | CG16A1 - Plinte din placi de gresie orizontale la pereti slefuite si lustruite pe O fata si O muchie | m | 241.000 | 15.08 | 3,634.90 |
|  |  |  | material: | 1.45 | 348.86 |
|  |  |  | manopera: | 13.50 | 3,253.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.14 | 32.54 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2941001 - PLINTE GRESIE | m | 245.820 | 75.00 | 18,436.50 |
| 19 | 3276088 - Adeziv gresie | kg | 144.600 | 2.00 | 289.20 |
| 19 | 3270111 - Chit rosturi | kg | 12.000 | 10.88 | 130.56 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 20 | CG16A1 - Plinte din placi de granit orizontale la pereti slefuite si lustruite pe O fata si O muchie | m | 17.000 | 15.08 | 256.40 |
|  |  |  | material: | 1.45 | 24.61 |
|  |  |  | manopera: | 13.50 | 229.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.14 | 2.30 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2941000 - PLINTE GRANIT | m | 17.000 | 85.00 | 1,445.00 |
| 20 | 32742701 - Adeziv granit | kg | 8.500 | 2.50 | 21.25 |
| 21 | IZF04B1 - Strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast bittip...pe supraf oriz sau inclinate pina la 40% | MP. | 60.000 | 7.95 | 476.91 |
|  |  |  | material: | 5.38 | 322.51 |
|  |  |  | manopera: | 2.40 | 144.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.17 | 10.40 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2601535 - Cart bit fara str acop (blanc) ci300 100cmx20M s 138 | mp | 66.000 | 2.00 | 132.00 |
| 21 | 2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064 | kg | 90.000 | 6.60 | 594.00 |
| 22 | CG01E# - Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 CM grosime (sapa autonivelanta) | mp | 75.000 | 78.82 | 5,911.50 |
|  |  |  | material: | 66.82 | 5,011.50 |
|  |  |  | manopera: | 12.00 | 900.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2101140 - Sapa autonivelanta | kg | 375.000 | 5.24 | 1,963.87 |
| 23 | CG03G2 - Pardoseli din materiale plastice cu dale flexibiledin pvc de 2MM gros cu pervaz pvc supraf >20mp | MP. | 75.000 | 71.24 | 5,343.17 |
|  |  |  | material: | 39.22 | 2,941.29 |
|  |  |  | manopera: | 31.80 | 2,385.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.22 | 16.88 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2800005 - DALE PVC 9 MM | mp | 61.620 | 175.00 | 10,783.50 |
| 23 | 2800000 - DALE PVC 2.5 MM GR 2.5 MM STRAT UZURA 0.7 MM REZ LA ALUNECARE | mp | 13.130 | 110.00 | 1,444.30 |
| 23 | 7000002 - ADEZIV PVC PARDOSEALA PVC | kg | 26.250 | 25.00 | 656.25 |
| 23 | 7000000 - CORDON SUDURA | m | 37.500 | 55.00 | 2,062.50 |
| 24 | RPCK14B# - Profil pvc: plinte la pereti gata tencuiti,lipire cu prenadez,incl repar str suport,s>16 mp | M | 50.000 | 25.29 | 1,264.58 |
|  |  |  | material: | 2.66 | 133.20 |
|  |  |  | manopera: | 22.50 | 1,125.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.13 | 6.38 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 4200013 - Plinta flexibila pentru covor pvc | m | 50.000 | 75.00 | 3,750.00 |
| 24 | 4220012 - Adeziv neoprenic pentru lipire plinte | kg | 5.000 | 25.00 | 125.00 |
| 25 | CK25A# - Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 M | mp | 47.000 | 58.84 | 2,765.48 |
|  |  |  | material: | 34.54 | 1,623.38 |
|  |  |  | manopera: | 24.30 | 1,142.10 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 6306493 - USA PVC | mp | 47.000 | 800.00 | 37,600.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 26 | CK14A1 - Usi metalice confectionate din profiluri de otel usi metalice intr-un canat, cu suprafata tocului pana la 5 mp inclusiv ; | mp | 1.890 | 133.47 | 252.26 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 133.20 | 251.75 |
|  |  |  | utilaj: | 0.27 | 0.51 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 2947003 - USA METALICA REZISTENTA LA FOC 90 MIN | mp | 1.890 | 1,100.00 | 2,079.00 |
| 27 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc <= 1,00 mp,la constructii cu H<= 35M | mp | 26.000 | 76.26 | 1,982.73 |
|  |  |  | material: | 48.06 | 1,249.53 |
|  |  |  | manopera: | 28.20 | 733.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 6900517 - FERESTRE DIN PROFILE PVC %U GEAM TERMOIZOLANT | mp | 26.000 | 550.00 | 14,300.00 |
| 28 | CK26A# - Glafuri, pervaze glafuri mase plastice,montate la ferestre | m | 21.000 | 12.56 | 263.76 |
|  |  |  | material: | 1.76 | 36.96 |
|  |  |  | manopera: | 10.80 | 226.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2200012 - GLAF INTERIOR DIN PVC ALB %U LATIME DE 20 CM | m | 21.000 | 33.00 | 693.00 |
| 29 | IZE01A1 - Sorturi,glafuri,gulere tabla al 1,5MM gros cu latime pina la 30CM inclusiv | M | 21.000 | 25.92 | 544.28 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 25.92 | 544.28 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 22041951 - GLAF E%& TABLA VOPSITA 25 CM, CU PICURATOR SI ACCESORII $E MONTAJ | m | 21.000 | 45.00 | 945.00 |
| 30 | CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare | kg | 520.000 | 3.60 | 1,872.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 3.60 | 1,872.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 6306391 - BALUSTUDA METALICA H=90 CM, VOPSIT ELECTROSTATIC | m | 26.000 | 950.00 | 24,700.00 |
| 31 | CE18A1 - Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase | mp | 204.000 | 46.48 | 9,481.92 |
|  |  |  | material: | 39.58 | 8,074.32 |
|  |  |  | manopera: | 6.00 | 1,224.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.90 | 183.60 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 32 | CE20A1 - Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat sau metalici la invelitorile din tigla arsa sau placi de azbociment plane la acoperisuri fara astereala | mp | 204.000 | 14.40 | 2,937.60 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 14.40 | 2,937.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 2905981 - Sipca rasinoase de 28 X 48 MM | mc | 2.440 | 1,254.00 | 3,059.76 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 33 | RPCI01A1 - Invelitori de carton bitumat intr-un strat, la constructii existente, batuta in cuie pe astereala, cu carton bitumat CA 300 | mp | 204.000 | 23.06 | 4,705.24 |
|  |  |  | material: | 17.36 | 3,542.38 |
|  |  |  | manopera: | 5.70 | 1,162.86 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 7800774 - Folie anticondens | mp | 225.000 | 7.70 | 1,732.50 |
| 34 | CE04B1 - Invelitoare din tabla zincata executate cu foi plane de 0,5mm grosime | mp | 204.000 | 139.67 | 28,493.20 |
|  |  |  | material: | 124.96 | 25,491.34 |
|  |  |  | manopera: | 14.40 | 2,937.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.32 | 64.26 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 3279000 - TABLA FALTUITA PRETAIATA, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ | mp | 204.000 | 75.00 | 15,300.00 |
| 35 | RPCR41B1 - Ignifugarea lemn pe suprafete protejate anterior contra incendiilor | mp | 389.000 | 4.80 | 1,867.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 4.80 | 1,867.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 5858393 - solutie de protectie a lemnului tip | L | 377.000 | 15.00 | 5,655.00 |
| 36 | CE20A# - Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorosiv | m | 14.000 | 38.99 | 545.87 |
|  |  |  | material: | 29.99 | 419.87 |
|  |  |  | manopera: | 9.00 | 126.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 71100101 - @JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE 15 CM | m | 14.700 | 35.00 | 514.50 |
| 37 | CE22A# - Sisteme de burlane tip brass din tabla ( protejata anticorosiv) | m | 14.000 | 56.79 | 795.00 |
|  |  |  | material: | 46.29 | 648.00 |
|  |  |  | manopera: | 10.50 | 147.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 71100111 - @BURLAN DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE DN=15 CM | m | 14.700 | 42.00 | 617.40 |
| 38 | RPCE16A1 - Strat termoizolant din vata minerala, la terase, coperisuri, plansee si pereti, executate cu placi din vata minerala pe suprafete orizontale sau inclinate sub 40 grade | mp | 150.000 | 15.26 | 2,288.79 |
|  |  |  | material: | 12.29 | 1,843.42 |
|  |  |  | manopera: | 2.97 | 445.36 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 3275046 - VATA MINERALA 20 cm | mp | 300.000 | 55.00 | 16,500.00 |
| 39 | CE15D1 - Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 MM grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 CM, lungimea pana la 2 M, pe un strat de carton bitumat | m | 37.000 | 64.94 | 2,402.60 |
|  |  |  | material: | 41.24 | 1,525.70 |
|  |  |  | manopera: | 23.70 | 876.90 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 40 | CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ; | mp | 416.000 | 46.46 | 19,326.11 |
|  |  |  | material: | 1.46 | 606.11 |
|  |  |  | manopera: | 45.00 | 18,720.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 41 | AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G=11-13,5 3sch.lei/mp $ | ORA | 2,880.000 | 0.20 | 576.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.20 | 576.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 42 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $ | tona | 193.680 | 8.96 | 1,735.08 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 8.96 | 1,735.08 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440.82 | 10,770.43 | 536,082.42 | 323,112.91 | 2,511.92 | 1,735.08 | 863,442.33 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 7,270.04 | 0.00 | 0.00 | 7,270.04 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 536,082.42 | 330,382.96 | 2,511.92 | 1,735.08 | 870,712.38 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 53,608.24 | 33,038.30 | 251.19 | 173.51 | 87,071.24 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 589,690.66 | 363,421.25 | 2,763.11 | 1,908.59 | 957,783.61 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 29,484.53 | 18,171.06 | 138.16 | 95.43 | 47,889.18 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 619,175.19 | 381,592.31 | 2,901.27 | 2,004.02 | 1,005,672.79 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 1,005,672.79 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 191,077.83 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 1,196,750.62 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	226428 INSTALATII SANITARE OB 4

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | SA14B# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm | m | 70.000 | 9.64 | 674.59 |
|  |  |  | material: | 0.34 | 23.59 |
|  |  |  | manopera: | 9.30 | 651.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3270225 - ŢEAVĂ PPR PN 16 PENTRU APA CALDA 20X2.8 | m | 71.400 | 2.63 | 187.78 |
| 1 | 7206121 - Cot conector pexal M-FI 20 X 1/2" COD 67100914 | buc | 20.000 | 5.00 | 100.00 |
| 1 | 7206160 - TEU PEXAL MMM 20 COD 67101115 | buc | 20.000 | 0.56 | 11.20 |
| 1 | 3270235 - REDUCŢIE PENTRU TEVI DIN POLIETILENA INTERIOR PPR -EXTERIOR PPR 25-20 | buc | 10.000 | 0.43 | 4.30 |
| 1 | AUT3000 - Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 W | ORA | 2.000 | 30.00 | 60.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 30.00 | 60.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | SA43D1 - Bratara pentru fixarea cond. otelfpvc de alimccu apafgaze,Montare prin incastrare,cond. avand d= 3/4 toli | buc | 70.000 | 12.12 | 848.28 |
|  |  |  | material: | 4.62 | 323.28 |
|  |  |  | manopera: | 7.50 | 525.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | SA14C# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm | m | 40.000 | 10.05 | 401.86 |
|  |  |  | material: | 0.15 | 5.86 |
|  |  |  | manopera: | 9.90 | 396.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3271730 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN25 | m | 40.800 | 3.32 | 135.46 |
| 3 | 3270394 - COT 90 GRD. INTERIOR-EXTERIOR PPR 25 | buc | 20.000 | 0.87 | 17.40 |
| 3 | 3270242 - REDUCTIE PPR 32-25 | buc | 10.000 | 0.82 | 8.20 |
| 3 | AUT3000 - Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 W | ORA | 2.800 | 30.00 | 84.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 30.00 | 84.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4 | SA43E1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin incastrare,cond. avand D=1 toli | buc | 40.000 | 12.40 | 496.17 |
|  |  |  | material: | 4.90 | 196.17 |
|  |  |  | manopera: | 7.50 | 300.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | SA14D# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=32 mm | m | 35.000 | 10.96 | 383.63 |
|  |  |  | material: | 0.16 | 5.63 |
|  |  |  | manopera: | 10.80 | 378.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 327101 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN32 | m | 35.700 | 9.62 | 343.43 |
| 5 | 3270395 - COT 90 GRD, INTERIOR-EXTERIOR PPR 32 | buc | 2.000 | 2.00 | 4.00 |
| 5 | 3210241 - Teu egal PPR 32 | buc | 4.000 | 3.00 | 12.00 |
| 5 | 3211097 - REDUCTIE PPR 40-32 | buc | 4.000 | 1.40 | 5.60 |
| 5 | AUT3000 - Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 W | ORA | 0.500 | 30.00 | 15.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 30.00 | 15.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | SA43F1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin incastrare,cond. avand D=1 1/4 toli | buc | 35.000 | 18.32 | 641.25 |
|  |  |  | material: | 6.92 | 242.25 |
|  |  |  | manopera: | 11.40 | 399.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | SB08B# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=40 MM | m | 20.000 | 6.66 | 133.20 |
|  |  |  | material: | 0.06 | 1.20 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 132.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3271699 - TEAVĂ PN20 PPR VERDE DN40 | m | 20.000 | 16.20 | 324.00 |
| 8 | SA17D# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,D=50 MM | m | 10.000 | 6.16 | 61.61 |
|  |  |  | material: | 0.16 | 1.61 |
|  |  |  | manopera: | 6.00 | 60.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 3271974 - TEAVA PN 20 PPR VERDE DN 50 | m | 10.000 | 22.00 | 220.00 |
| 8 | 3270244 - REDUCTIE PPR 50-40 | buc | 1.000 | 5.50 | 5.50 |
| 9 | SA17D# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,D=50 MM | m | 5.000 | 6.16 | 30.80 |
|  |  |  | material: | 0.16 | 0.80 |
|  |  |  | manopera: | 6.00 | 30.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 3276846 - TEĂVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 50, PN 10 BAR | m | 5.000 | 7.65 | 38.25 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 10 | SD13A1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu D= 1/2 sau D= 3/8 toli | buc | 2.000 | 6.35 | 12.70 |
|  |  |  | material: | 0.95 | 1.90 |
|  |  |  | manopera: | 5.40 | 10.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3271724 - ROBINET SFERA APA 1/2 GIACOMINI DN 15 R 250 | buc | 2.000 | 55.00 | 110.00 |
| 11 | SD07B# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=3/4" | buc | 9.000 | 7.20 | 64.80 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 7.20 | 64.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 3271603 - ROBINET SFERA APA 3/4= GIACOMINI DN 20 R 250 | buc | 9.000 | 48.05 | 432.45 |
| 12 | SD07C# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=1" | buc | 3.000 | 8.70 | 26.10 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 8.70 | 26.10 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 32719861 - ROBINET SFERA APA 1"GIACOMINI DN 25 R 250 | buc | 3.000 | 76.39 | 229.17 |
| 13 | SD07D# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=1 1/4 | buc | 3.000 | 12.00 | 36.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 12.00 | 36.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 32719871 - ROBINET SFERA APA 1"1/4 GIACOMINI DN 32 R 250 | buc | 3.000 | 116.64 | 349.92 |
| 14 | SD07E# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=1 1/2" | buc | 1.000 | 14.40 | 14.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 14.40 | 14.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 3271988 - ROBINET SFERA APA 11/2 GIACOMINI DN 40 R 250 | buc | 1.000 | 120.00 | 120.00 |
| 15 | IA24A1 - Supapa de siguranta din alama cu D:1/2 | buc | 6.000 | 51.58 | 309.50 |
|  |  |  | material: | 47.68 | 286.10 |
|  |  |  | manopera: | 3.90 | 23.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | IZH01B1 - Izolarea cu bete de postav a tevilor cu D de la 1,25-2 toli,inclusiv | M | 180.000 | 2.13 | 382.75 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.13 | 382.75 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 16 | 3274347 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 22x13 MM | m | 70.000 | 6.60 | 462.00 |
| 16 | 3274348 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 28x13 MM | m | 40.000 | 8.40 | 336.00 |
| 16 | 3274984 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 35x13 MM | m | 35.000 | 12.45 | 435.75 |
| 16 | 3274350 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 42x13 MM | m | 20.000 | 14.96 | 299.20 |
| 16 | 3274352 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D 60X13 MM | m | 15.000 | 25.00 | 375.00 |
| 17 | SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM | m | 180.000 | 4.80 | 864.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 4.80 | 864.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | SF05C# - Spalare instal apa rece sau calda,executata din tevi pvc (G), pe,pp,pp - R, D= 20 - 75 MM | m | 180.000 | 1.50 | 270.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.50 | 270.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | SB08A# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=32 MM | m | 10.000 | 6.06 | 60.60 |
|  |  |  | material: | 0.06 | 0.60 |
|  |  |  | manopera: | 6.00 | 60.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 3274178 - TEAVA PP 32 LUNGIME 1 M | m | 10.000 | 4.46 | 44.60 |
| 20 | SB08B# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=40 MM | m | 15.000 | 6.66 | 99.90 |
|  |  |  | material: | 0.06 | 0.90 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 99.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 3273602 - TEAVA PP CU MUFA 40 L= 1000 | m | 15.000 | 5.33 | 79.95 |
| 21 | SB08C# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub pard,dn=50 mm | m | 5.000 | 7.58 | 37.88 |
|  |  |  | material: | 0.08 | 0.38 |
|  |  |  | manopera: | 7.50 | 37.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 6720197 - Tub 2 mufe polipropilena ignif,diam 50 MM si L = 1000 MM | buc | 5.000 | 6.93 | 34.65 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 22 | SB08D# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=75 MM | m | 15.000 | 8.52 | 127.78 |
|  |  |  | material: | 0.12 | 1.78 |
|  |  |  | manopera: | 8.40 | 126.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 3273099 - Teava PP cu mufa D= 75 MM si L = 1000 MM | m | 15.000 | 9.28 | 139.20 |
| 23 | SB08E# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=110 MM | m | 30.000 | 9.80 | 293.85 |
|  |  |  | material: | 0.20 | 5.85 |
|  |  |  | manopera: | 9.60 | 288.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 3273761 - Teava PP cu mufa D=110 MM L = 1000 | m | 30.000 | 16.80 | 504.00 |
| 24 | SB08E# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=110 MM | m | 45.000 | 9.80 | 440.78 |
|  |  |  | material: | 0.20 | 8.78 |
|  |  |  | manopera: | 9.60 | 432.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 3270087 - TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D4 110*3.2 1 M | m | 45.000 | 14.20 | 639.00 |
| 25 | SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm | buc | 5.000 | 1.24 | 6.18 |
|  |  |  | material: | 0.40 | 1.98 |
|  |  |  | manopera: | 0.84 | 4.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 4111857 - Tub cu mufa si gura de curatire fonta D=100 MM S 1515/5 | buc | 5.000 | 10.35 | 51.75 |
| 26 | SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d=150 mm si h=150 mm | buc | 10.000 | 117.30 | 1,173.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 117.30 | 1,173.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 3270483 - SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D= 110 MM | buc | 5.000 | 120.00 | 600.00 |
| 26 | 3274977 - SIFON DE PARDOSEALA DN 40/50 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM | BUC | 1.000 | 650.00 | 650.00 |
| 26 | 3274977 - SIFON DE PARDOSEALA DN 40/50 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM | BUC | 4.000 | 650.00 | 2,600.00 |
| 27 | SB27A# - Caciula ventil,tabla,montare pe coloane aeris din tuburi fonta sau gresie ceram antiac,D=50-150MM | buc | 2.000 | 18.25 | 36.51 |
|  |  |  | material: | 1.45 | 2.91 |
|  |  |  | manopera: | 16.80 | 33.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 27 | 3273908 - CACIULA VENTILAŢIE KADH 75MM | buc | 2.000 | 25.00 | 50.00 |
| 28 | RPSB58E1 - Inlocuire caciula de vent. de tb pe coloan. de aerisiredin tub font. pvc sau gresie ceram. avand D= 150MM | buc | 2.000 | 53.84 | 107.69 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 53.84 | 107.69 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 3276843 - AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D=75 MM | buc | 2.000 | 255.00 | 510.00 |
| 29 | SF02A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile | m | 180.000 | 5.10 | 918.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 5.10 | 918.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 30 | SF05C# - Spalare instal apa rece sau calda,executata din tevi pvc (G), pe,pp,pp - R, D= 20 - 75 MM | m | 180.000 | 1.50 | 270.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.50 | 270.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 31 | ACA17A1 - Piesa legatura din poliesteri armate cu fibre sticla avand greutatea pe bucata pina la inc. 10 kg | buc | 66.000 | 18.30 | 1,207.72 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 18.30 | 1,207.72 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 3274797 - REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU RETELE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC "rgvC DIN PVC | buc | 2.000 | 2.78 | 5.56 |
| 31 | 3271893 - COT PP 50X45 | buc | 10.000 | 1.50 | 15.00 |
| 31 | 3271683 - REDUCTIE PP EXCENTRICA 75/110 MM | buc | 2.000 | 10.20 | 20.40 |
| 31 | 3271744 - COT PP D 110X45 | buc | 6.000 | 4.70 | 28.20 |
| 31 | 3271713 - COT PP 32X45 | buc | 18.000 | 1.25 | 22.50 |
| 31 | 3271714 - COT PP 40X45 | buc | 28.000 | 1.55 | 43.40 |
| 32 | SF03A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a instalatie intr .de apa,din tevi pvc montare in canal. inclusiv armaturi | m | 120.000 | 2.10 | 252.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.10 | 252.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 33 | SE17E1 - Gratar pentru fript, cu placi radiante,de 1030x660x800mm,funct. cu gaze | buc | 6.000 | 123.29 | 739.75 |
|  |  |  | material: | 25.72 | 154.33 |
|  |  |  | manopera: | 97.50 | 585.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.07 | 0.42 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 2992112 - RIGOLE DUS INOX | buc | 6.000 | 1,200.00 | 7,200.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 34 | $05021 - MONTAT LAVOAR GRUP SANITAR | buc | 9.000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | SC07A1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida | buc | 9.000 | 65.17 | 586.50 |
|  |  |  | material: | 15.37 | 138.30 |
|  |  |  | manopera: | 49.80 | 448.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2438407 - Lavoar portelan F.spatar L12-630MM alb C. 2 N1080 | buc | 9.000 | 601.59 | 5,414.27 |
| 34 | SC19B1 - Sifon din fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar | buc | 9.000 | 41.16 | 370.46 |
|  |  |  | material: | 14.16 | 127.46 |
|  |  |  | manopera: | 27.00 | 243.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 4202797 - Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 S 9611 | buc | 9.000 | 20.00 | 180.00 |
| 34 | SC25A1 - Etajera din portelan sanitar tip | buc | 9.000 | 19.69 | 177.19 |
|  |  |  | material: | 4.39 | 39.49 |
|  |  |  | manopera: | 15.30 | 137.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2451875 - Etajera portelan tip E2.60 alb C.2 ni 567 | buc | 9.000 | 110.00 | 990.00 |
| 34 | SC26A1 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens .400x500mm | buc | 9.000 | 44.64 | 401.74 |
|  |  |  | material: | 15.24 | 137.14 |
|  |  |  | manopera: | 29.40 | 264.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 22222242 - Oglinda cu rama aluminiu | buc | 9.000 | 286.96 | 2,582.60 |
| 34 | SC31A1 - Ventil de scurgere tip. . . | buc | 9.000 | 9.50 | 85.50 |
|  |  |  | material: | 2.90 | 26.10 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 59.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 4203179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411 | buc | 9.000 | 25.00 | 225.00 |
| 34 | SD06A1 - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand D=1/2 toli | buc | 9.000 | 78.74 | 708.70 |
|  |  |  | material: | 30.14 | 271.30 |
|  |  |  | manopera: | 48.60 | 437.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 3272003 - Baterie monocomanda pentru lavoar | buc | 9.000 | 155.00 | 1,395.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 34 | SD12A1 - Robinet de reglaj,de colt,din alama nichelata,avand D=3/8 sau D=1/2 toli | buc | 18.000 | 11.28 | 202.99 |
|  |  |  | material: | 2.58 | 46.39 |
|  |  |  | manopera: | 8.70 | 156.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 4201779 - Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 S 751/I | buc | 18.000 | 25.63 | 461.34 |
| 34 | SC28B1 - Sapuniera din portelan sanitar,tip sa2-15,aparenta,simpla | buc | 9.000 | 42.30 | 380.70 |
|  |  |  | material: | 33.00 | 297.00 |
|  |  |  | manopera: | 9.30 | 83.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2222225 - DOZATOR SAPUN LICHID DIN INOX 500-700 ML | buc | 9.000 | 195.00 | 1,755.00 |
| 34 | SC24A1 - Portprosop din am nichel. Montare pe pereti tip u,cu 1 brat, deschid. 450mm | buc | 9.000 | 16.69 | 150.19 |
|  |  |  | material: | 4.39 | 39.49 |
|  |  |  | manopera: | 12.30 | 110.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HÂRTIE | buc | 9.000 | 125.00 | 1,125.00 |
| 35 | $05022 - MONTAT WC GRUP SANITAR | buc | 7.000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | SC13A1 - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior S tip . . . | buc | 7.000 | 69.57 | 487.01 |
|  |  |  | material: | 8.67 | 60.71 |
|  |  |  | manopera: | 60.90 | 426.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 3272364 - VAS WC SUSPENDAT UNIVERSAL | BUC | 7.000 | 590.00 | 4,130.00 |
| 35 | SC16G1 - Rezervor pentru spalare vas wc,din portelan tip duobloc,montat pe vas | buc | 7.000 | 413.25 | 2,892.78 |
|  |  |  | material: | 351.75 | 2,462.28 |
|  |  |  | manopera: | 61.50 | 430.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | SC18A5 - Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac | buc | 7.000 | 104.06 | 728.44 |
|  |  |  | material: | 95.66 | 669.64 |
|  |  |  | manopera: | 8.40 | 58.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 35 | SC30A2 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hi 1 | buc | 7.000 | 49.42 | 345.93 |
|  |  |  | material: | 37.12 | 259.83 |
|  |  |  | manopera: | 12.30 | 86.10 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2222212 - SUPORT HARTIE IGIENICA INOX | buc | 7.000 | 55.00 | 385.00 |
| 35 | SB17E1 - Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d=110 mm | buc | 7.000 | 18.96 | 132.70 |
|  |  |  | material: | 2.46 | 17.20 |
|  |  |  | manopera: | 16.50 | 115.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 6701362 - COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001 | buc | 7.000 | 35.00 | 245.00 |
| 35 | SD12A1 - Robinet de reglaj,de colt,din alama nichelata,avand D=3/8 sau D=1/2 toli | buc | 7.000 | 11.28 | 78.94 |
|  |  |  | material: | 2.58 | 18.04 |
|  |  |  | manopera: | 8.70 | 60.90 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2946036 - robinet inox 1/2 | buc | 7.000 | 35.00 | 245.00 |
| 35 | 7341014 - @RACORD FLEXIBIL DN1/2X3/8FF L=30 CM COD 50005605 | buc | 7.000 | 12.20 | 85.40 |
| 35 | 2222213 - PERIE WC SI SUPORT INOX/STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE | buc | 7.000 | 75.00 | 525.00 |
| 36 | SD02A# - Baterie baie amestec,cu dus flex sau fix,indif inchid,incl pentru hand,montare pe pereti caram sau bca | buc | 14.000 | 34.50 | 483.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 34.50 | 483.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 6705000 - SISTEM DE DUS,INCLUDE BATERIE DUS,COLOANA DUS SI MATERIALE DE MONTAJ | buc | 14.000 | 350.00 | 4,900.00 |
| 37 | $05024 - MONTAT DUS GRUP SANITAR | buc | 3.000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | SC29A1 - Cuier pentru rufarie din fonta emailata,portelan sanitar sau material plastic tip | buc | 3.000 | 16.42 | 49.26 |
|  |  |  | material: | 4.12 | 12.36 |
|  |  |  | manopera: | 12.30 | 36.90 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 6718879 - Cuier baie aminoplast 2 agatatori ni 2199 | buc | 3.000 | 27.28 | 81.84 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 37 | SD04B1 - Baterie amestec cu dus fix de 1/2 toli,din fonta sau alama,Montare cu dibl lemn pe zid de beton | buc | 3.000 | 38.70 | 116.10 |
|  |  |  | material: | 3.30 | 9.90 |
|  |  |  | manopera: | 35.40 | 106.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 3270746 - BATERIE 8090 E CABINA DUS | buc | 3.000 | 350.00 | 1,050.00 |
| 37 | SC03A1 - Cada pentru dus,calit. 1,din fonta emailata patrata cu 1. . . 2 laturi libere | buc | 3.000 | 1,016.82 | 3,050.47 |
|  |  |  | material: | 966.72 | 2,900.17 |
|  |  |  | manopera: | 50.10 | 150.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2222219 - CADITE DUS | buc | 3.000 | 450.00 | 1,350.00 |
| 38 | 2350007 - SISTEM DEGIVRARE CONDUCTE CANALIZARE | buc | 1.000 | 1,200.00 | 1,200.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.05 | 468.43 | 54,928.98 | 14,052.75 | 159.42 | 0.00 | 69,141.15 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 316.19 | 0.00 | 0.00 | 316.19 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 54,928.98 | 14,368.94 | 159.42 | 0.00 | 69,457.34 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 5,492.90 | 1,436.89 | 15.94 | 0.00 | 6,945.73 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 60,421.88 | 15,805.83 | 175.36 | 0.00 | 76,403.07 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 3,021.09 | 790.29 | 8.77 | 0.00 | 3,820.15 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 63,442.97 | 16,596.13 | 184.13 | 0.00 | 80,223.22 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 80,223.22 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 15,242.41 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 95,465.64 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	226438 MONTAJ BOILER OB 4

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | IA22C1[1] - Montare Boiler | buc | 7.000 | 260.01 | 1,820.06 |
|  |  |  | material: | 85.39 | 597.74 |
|  |  |  | manopera: | 174.60 | 1,222.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.02 | 0.12 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | 40.74 | 597.74 | 1,222.20 | 0.12 | 0.00 | 1,820.06 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 27.50 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 597.74 | 1,249.70 | 0.12 | 0.00 | 1,847.56 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 59.77 | 124.97 | 0.01 | 0.00 | 184.76 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 657.51 | 1,374.67 | 0.13 | 0.00 | 2,032.32 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 32.88 | 68.73 | 0.01 | 0.00 | 101.62 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 690.39 | 1,443.40 | 0.14 | 0.00 | 2,133.93 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 2,133.93 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 405.45 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 2,539.38 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	226448 INSTALATIE VENTILATIE OB 4

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | VC01C1 - Montarea ventilatorului axial GR. totala 50-200Kg | buc | 4.000 | 325.09 | 1,300.38 |
|  |  |  | material: | 102.34 | 409.38 |
|  |  |  | manopera: | 222.75 | 891.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3270546 - VENTILATOR BAIE D=100MM, MODEL "EOL 100T" TIMER | buc | 3.000 | 178.00 | 534.00 |
| 1 | 3272502 - VENTILATOR BAIE SILENT-100CZ-D=100-230V- 95MC/H-SOLER PALAU | buc | 1.000 | 225.00 | 225.00 |
| 2 | VB14D1 - Priza de aer det tip 61/105 avind perimetrul 1401-2500 MM montata pe canal | buc | 1.000 | 71.47 | 71.47 |
|  |  |  | material: | 32.78 | 32.78 |
|  |  |  | manopera: | 38.70 | 38.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 7002221 - GRILA VENTILATIE DN110 MM | BUC | 1.000 | 135.00 | 135.00 |
| 3 | VB14D1 - Priza de aer det tip 61/105 avind perimetrul 1401-2500 MM montata pe canal | buc | 2.000 | 71.47 | 142.95 |
|  |  |  | material: | 32.78 | 65.55 |
|  |  |  | manopera: | 38.70 | 77.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2997228 - GRILA EXTERIOARA CU JALUZELE FIXE Dn125 cu jaluzele anti ploaie si plasa antiinsecte | buc | 2.000 | 35.00 | 70.00 |
| 4 | VB30A1 - Anemostat plan patrat det tip 61/272 | buc | 4.000 | 69.78 | 279.14 |
|  |  |  | material: | 6.78 | 27.14 |
|  |  |  | manopera: | 63.00 | 252.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2997173 - GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200 INCLUSIV CONTRARAMA | buc | 4.000 | 185.00 | 740.00 |
| 5 | VA02B08 - Canale drepte confectionata pe sant cu perim sect de 400- 700 mm cu sect circ din tabla zinc de 0. 5 mm | mp | 4.500 | 165.79 | 746.07 |
|  |  |  | material: | 97.99 | 440.97 |
|  |  |  | manopera: | 67.80 | 305.10 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | 7000777 - TUBUILATURA CIRCULARA RIGIDA D=100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI SUPORT X | m | 6.000 | 35.00 | 210.00 |
| 7 | 7000778 - TUBUILATURA CIRCULARA RIGIDA NEIZOLATA, D=125, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI ACCESORII | m | 6.000 | 55.00 | 330.00 |
| 8 | VC23A1 - Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru aparate canale piese spec. din otel prof. greut/buc sub 5 Kg. | kg | 10.000 | 26.70 | 266.99 |
|  |  |  | material: | 10.53 | 105.29 |
|  |  |  | manopera: | 16.17 | 161.69 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.07 | 57.53 | 3,325.10 | 1,725.89 | 0.00 | 0.00 | 5,050.99 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 38.83 | 0.00 | 0.00 | 38.83 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 3,325.10 | 1,764.72 | 0.00 | 0.00 | 5,089.82 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 332.51 | 176.47 | 0.00 | 0.00 | 508.98 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 3,657.61 | 1,941.19 | 0.00 | 0.00 | 5,598.80 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 182.88 | 97.06 | 0.00 | 0.00 | 279.94 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 3,840.49 | 2,038.25 | 0.00 | 0.00 | 5,878.74 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 5,878.74 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 1,116.96 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 6,995.70 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	226458 INSTALATII INCALZIRE OB 4

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | ED25A1 - Aparat electric antigrizutos sau antiexploziv | buc | 27.000 | 207.01 | 5,589.17 |
|  |  |  | material: | 34.21 | 923.57 |
|  |  |  | manopera: | 172.80 | 4,665.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2937005 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W PREVĂZUT CU TERMOASTAT REGLABIL INCLUSIV SUPORTII | buc | 12.000 | 479.00 | 5,748.00 |
| 1 | 3273416 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000W PREVĂZUT CU TERMOASTAT REGLABIL INCLUSIV SI ACCESORII DE PRINDERE SUPORTII | buc | 6.000 | 730.00 | 4,380.00 |
| 1 | 5700801 - RADIATOR ELECTRIC MONTAJ PE PERETE 1500W,PREVAZUT CU TERMOSTAT REGLABIL,INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE | buc | 9.000 | 980.00 | 8,820.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 155.52 | 19,871.57 | 4,665.60 | 0.00 | 0.00 | 24,537.17 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 104.98 | 0.00 | 0.00 | 104.98 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 19,871.57 | 4,770.58 | 0.00 | 0.00 | 24,642.15 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 1,987.16 | 477.06 | 0.00 | 0.00 | 2,464.22 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 21,858.73 | 5,247.63 | 0.00 | 0.00 | 27,106.37 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 1,092.94 | 262.38 | 0.00 | 0.00 | 1,355.32 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 22,951.67 | 5,510.02 | 0.00 | 0.00 | 28,461.68 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 28,461.68 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 5,407.72 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 33,869.40 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	226468 INST CLIMATIZARE OB 4

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | VC10I1 - Montare aparat aer conditionat | buc | 3.000 | 1,858.93 | 5,576.79 |
|  |  |  | material: | 1,108.93 | 3,326.79 |
|  |  |  | manopera: | 750.00 | 2,250.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2000005 - SUPORT APARAT AER CONDITIONAT | buc | 1.000 | 550.00 | 550.00 |
| 3 | IC31A1# - Teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire in Instalatie .de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 15 mm inclusiv | m | 36.000 | 8.04 | 289.60 |
|  |  |  | material: | 0.54 | 19.60 |
|  |  |  | manopera: | 7.50 | 270.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3272370 - TEAVA DIN CUPRU COLAC 1/4(6.35MM)PENTRU AER CONDITIONAT | m | 18.000 | 13.00 | 234.00 |
| 3 | 3272371 - TEAVA CUPRU COLAC 50 M IZOLATA 3/8(9.52MM)PENTRU AER CONDITIONAT | m | 18.000 | 32.00 | 576.00 |
| 4 | FI14A1 - Vacuumarea si umplerea instal cu agent frigorific:amoniac | tona | 3.000 | 701.16 | 2,103.49 |
|  |  |  | material: | 436.05 | 1,308.14 |
|  |  |  | manopera: | 265.12 | 795.36 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 7322835 - Freon | kg | 3.000 | 21.12 | 63.36 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.38 | 110.51 | 6,077.89 | 3,315.36 | 0.00 | 0.00 | 9,393.24 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 74.60 | 0.00 | 0.00 | 74.60 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 6,077.89 | 3,389.95 | 0.00 | 0.00 | 9,467.84 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 607.79 | 339.00 | 0.00 | 0.00 | 946.78 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 6,685.68 | 3,728.95 | 0.00 | 0.00 | 10,414.62 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 334.28 | 186.45 | 0.00 | 0.00 | 520.73 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 7,019.96 | 3,915.39 | 0.00 | 0.00 | 10,935.35 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 10,935.35 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 2,077.72 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 13,013.07 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	226478 INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI OB 4

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 1.000 | 446.94 | 446.94 |
|  |  |  | material: | 60.84 | 60.84 |
|  |  |  | manopera: | 386.10 | 386.10 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 7302053 - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR IP 54 CONFECTII METALICE USA YALA MONTAJ APARENT ECHIPAT | buc | 1.000 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 2 | EC05A1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp | m | 1,770.000 | 3.03 | 5,356.73 |
|  |  |  | material: | 0.03 | 46.73 |
|  |  |  | manopera: | 3.00 | 5,310.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3270431 - CABLU CYYF 3x2,5 mmp | m | 1,805.000 | 5.44 | 9,819.20 |
| 3 | EC05A1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp | m | 300.000 | 3.03 | 907.92 |
|  |  |  | material: | 0.03 | 7.92 |
|  |  |  | manopera: | 3.00 | 900.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3270501 - CABLU CYYF 4x1,5 mmp | m | 306.000 | 5.67 | 1,735.02 |
| 4 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 1,450.000 | 4.53 | 6,563.28 |
|  |  |  | material: | 0.03 | 38.28 |
|  |  |  | manopera: | 4.50 | 6,525.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3270430 - CABLU CYYF 3x1,5 mmp | m | 1,479.000 | 3.69 | 5,457.51 |
| 5 | EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat | m | 1,450.000 | 20.89 | 30,297.53 |
|  |  |  | material: | 7.69 | 11,157.53 |
|  |  |  | manopera: | 13.20 | 19,140.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 | M | 1,486.000 | 2.24 | 3,328.64 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat | m | 2,070.000 | 25.22 | 52,202.66 |
|  |  |  | material: | 12.02 | 24,878.66 |
|  |  |  | manopera: | 13.20 | 27,324.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2700015 - TUB DE PROTECTIE IPEY/MONOFLEX D=20MM | m | 2,122.000 | 1.50 | 3,183.00 |
| 7 | EA16D1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu-pg 21 | buc | 29.000 | 9.91 | 287.27 |
|  |  |  | material: | 2.71 | 78.47 |
|  |  |  | manopera: | 7.20 | 208.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 7318999 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg21 | buc | 29.000 | 7.70 | 223.30 |
| 8 | EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate | buc | 54.000 | 49.14 | 2,653.74 |
|  |  |  | material: | 4.06 | 219.24 |
|  |  |  | manopera: | 45.00 | 2,430.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.08 | 4.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 6703043 - CORP DE ILUMINAT LED,LINIAR 1200x90, 35W, IP65 | BUC | 29.000 | 100.00 | 2,900.00 |
| 8 | 6703045 - CORP DE ILUMINAT LINIAR LED 1200X90 36W IP65 KIT EMERGENTA MINIM O ORA | buc | 5.000 | 120.00 | 600.00 |
| 8 | 7302109 - CORP DE ILUMINAT , PLAFONIERA SURSA LED,20W , IP20 ,APARENT | BUC | 14.000 | 136.00 | 1,904.00 |
| 8 | 7302111 - CORP ILUMINAT TIP PLAFONIERA 20W,CU SENZOR DE PREZENTA INCORPORAT,APARENT, IP65 | BUC | 6.000 | 176.00 | 1,056.00 |
| 9 | EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice | buc | 16.000 | 165.94 | 2,655.10 |
|  |  |  | material: | 141.94 | 2,271.10 |
|  |  |  | manopera: | 24.00 | 384.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 5708012 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W,MONTAJ APARENT,IP20 COMPLECT ECHIPAT, KIT AUTONOMIE 1H , EVACUARE | BUC | 13.000 | 195.00 | 2,535.00 |
| 9 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, EVACUARE CU ACUMOLATOR INCLUS, AUTONOMIE MINIM 2h | BUC | 3.000 | 185.00 | 555.00 |
| 10 | ED03B# - Aparat de comutare (intrerupator, comutator, priza) de la 32a pana la 63a cu dibluri cu expandare | buc | 102.000 | 38.24 | 3,900.65 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 37.50 | 3,825.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.74 | 75.65 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3271803 - INTRERUPATOR APLICAT (IP54) COD: 414001 T&G | BUC | 22.000 | 33.00 | 726.00 |
| 10 | 3273186 - INTRERUPATOR CAP SCARA IP55 | BUC | 6.000 | 33.00 | 198.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 10 | 3273472 - PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A/230v, MONTAJ IN DOZA Sl RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE,IP20, CU INDICAREA CIRCUITULUI | BUC | 74.000 | 33.00 | 2,442.00 |
| 11 | ED25A1 - Aparat electric antigrizutos sau antiexploziv | buc | 55.000 | 207.01 | 11,385.36 |
|  |  |  | material: | 34.21 | 1,881.36 |
|  |  |  | manopera: | 172.80 | 9,504.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2961009 - RAMA SUPORT Sl DOZA PENTRU 2 MODULE, IP44 INDICAREA CIRCUITULUI | BUC | 36.000 | 8.00 | 288.00 |
| 11 | 2961010 - RAMA SUPORT Sl DOZA PENTRU 4 MODULE, IP44 INDICAREA CIRCUITULUI | BUC | 19.000 | 20.00 | 380.00 |
| 12 | EG08E1 - Conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din otel lat zineat, de 40X5 MM, montata in teren tare | m | 65.000 | 95.42 | 6,202.56 |
|  |  |  | material: | 53.72 | 3,492.06 |
|  |  |  | manopera: | 41.70 | 2,710.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare | buc | 1.000 | 118.38 | 118.38 |
|  |  |  | material: | 76.98 | 76.98 |
|  |  |  | manopera: | 41.40 | 41.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 3275791 - PIESA SEPARAŢIE PRIZA DE PAMANT | BUC | 1.000 | 55.00 | 55.00 |
| 14 | W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii | buc | 1.000 | 55.87 | 55.87 |
|  |  |  | material: | 1.87 | 1.87 |
|  |  |  | manopera: | 54.00 | 54.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | EH05C1* - INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE | buc | 1.000 | 319.20 | 319.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 277.20 | 277.20 |
|  |  |  | utilaj: | 42.00 | 42.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | W1MM05A# - Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant . | buc | 1.000 | 51.00 | 51.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 51.00 | 51.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.76 | 2,635.70 | 85,396.71 | 79,071.00 | 122.15 | 0.00 | 164,589.86 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte cheltuieli directe

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 1,779.10 | 0.00 | 0.00 | 1,779.10 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 85,396.71 | 80,850.10 | 122.15 | 0.00 | 166,368.95 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 8,539.67 | 8,085.01 | 12.21 | 0.00 | 16,636.90 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 93,936.38 | 88,935.11 | 134.36 | 0.00 | 183,005.85 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 4,696.82 | 4,446.76 | 6.72 | 0.00 | 9,150.29 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 98,633.20 | 93,381.86 | 141.08 | 0.00 | 192,156.14 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 192,156.14 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 36,509.67 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 228,665.81 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	226488 INSTALATIE VOCE DATE OB 4

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex) | buc | 1.000 | 193.20 | 193.20 |
|  |  |  | material: | 66.90 | 66.90 |
|  |  |  | manopera: | 126.30 | 126.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2955015 - CABINET 18U,MONTAT PE PERETE , USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETASABILE , KIT SUPORT | BUC | 1.000 | 875.00 | 875.00 |
| 2 | TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex) | buc | 1.000 | 193.20 | 193.20 |
|  |  |  | material: | 66.90 | 66.90 |
|  |  |  | manopera: | 126.30 | 126.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2905212 - UNITATE 4 VENTILATOARE CU TERMOSTATE SI ÎNTRERUPĂTOR | BUC | 1.000 | 445.00 | 445.00 |
| 3 | ATA01B - Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:1-5 Kg | buc | 1.000 | 28.10 | 28.10 |
|  |  |  | material: | 4.40 | 4.40 |
|  |  |  | manopera: | 23.70 | 23.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2905014 - SWITCH MEDIACONVECTOR ,DIMENSIUNE 1U | BUC | 1.000 | 490.00 | 490.00 |
| 4 | ATA01B - Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:1-5 Kg | buc | 1.000 | 28.10 | 28.10 |
|  |  |  | material: | 4.40 | 4.40 |
|  |  |  | manopera: | 23.70 | 23.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2600000 - SWITCH 8 PORTURI RJ45 | BUC | 1.000 | 115.00 | 115.00 |
| 5 | TCB34B1 - Regleta de distributie pentru conectarea cablului pe repartitor principal,de 20 perechi conform re-7220 | buc | 1.000 | 42.24 | 42.24 |
|  |  |  | material: | 0.24 | 0.24 |
|  |  |  | manopera: | 42.00 | 42.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2902090 - ORGANIZATOR CABLU | BUC | 1.000 | 160.00 | 160.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | EC08A1 - Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate cablu avand 2-48/0,75 mmp, 2-30/1 mmp, 2-30/1,5 mmp, 2-21/2,5 mmp | m | 100.000 | 3.67 | 366.88 |
|  |  |  | material: | 0.07 | 6.88 |
|  |  |  | manopera: | 3.60 | 360.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG 24/1 | M | 100.000 | 2.70 | 270.00 |
| 7 | EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat | m | 100.000 | 25.22 | 2,521.87 |
|  |  |  | material: | 12.02 | 1,201.87 |
|  |  |  | manopera: | 13.20 | 1,320.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 | M | 100.000 | 2.24 | 224.00 |
| 8 | ATE15R - Verificarari pentru: detector deplasare coaxiala,radiala | buc | 1.000 | 562.20 | 562.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 446.70 | 446.70 |
|  |  |  | utilaj: | 115.50 | 115.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 82.29 | 3,930.59 | 2,468.70 | 115.50 | 0.00 | 6,514.79 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 55.55 | 0.00 | 0.00 | 55.55 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 3,930.59 | 2,524.24 | 115.50 | 0.00 | 6,570.33 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 393.06 | 252.42 | 11.55 | 0.00 | 657.03 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 4,323.65 | 2,776.67 | 127.05 | 0.00 | 7,227.36 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 216.18 | 138.83 | 6.35 | 0.00 | 361.37 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 4,539.83 | 2,915.50 | 133.40 | 0.00 | 7,588.73 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 7,588.73 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 1,441.86 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 9,030.59 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	226498 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex) | buc | 2.000 | 193.20 | 386.40 |
|  |  |  | material: | 66.90 | 133.80 |
|  |  |  | manopera: | 126.30 | 252.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2955018 - DIGITAL VIDEO RECORDER 16 CANALE | BUC | 2.000 | 1,596.00 | 3,192.00 |
| 2 | TCB40B1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) oficiu pttr | buc | 4.000 | 121.62 | 486.46 |
|  |  |  | material: | 16.92 | 67.66 |
|  |  |  | manopera: | 104.70 | 418.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2955019 - HARD DISK STOCARE IMAGINI 2 Tb | BUC | 4.000 | 430.00 | 1,720.00 |
| 3 | TCC23B1 - Instalatie de televiziune in circuit inchis monitor videocamontare | buc | 16.000 | 464.64 | 7,434.26 |
|  |  |  | material: | 2.64 | 42.26 |
|  |  |  | manopera: | 462.00 | 7,392.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 5700023 - CAMERA VIDEO COLOR ALL-IN-ONE DE EXTERIOR | BUC | 9.000 | 335.00 | 3,015.00 |
| 3 | 5700054 - Camera video interior , color , varifocala, alimentare 220V | buc | 7.000 | 171.00 | 1,197.00 |
| 4 | EC06A1 - Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console, sau pe pod de cabluri existent cu 2 - 30 conducte de 0,75 - 2,5 mmp, fixate cu dibluri (bolturi) metalice, pe console, inclusiv consolele | m | 200.000 | 31.13 | 6,225.37 |
|  |  |  | material: | 17.33 | 3,465.37 |
|  |  |  | manopera: | 13.80 | 2,760.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG 24/1 | M | 200.000 | 2.70 | 540.00 |
| 5 | EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat | m | 200.000 | 20.89 | 4,178.97 |
|  |  |  | material: | 7.69 | 1,538.97 |
|  |  |  | manopera: | 13.20 | 2,640.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 | M | 200.000 | 2.24 | 448.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | TCB40D1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) aparat de transmitere de date | buc | 1.000 | 471.12 | 471.12 |
|  |  |  | material: | 54.72 | 54.72 |
|  |  |  | manopera: | 416.40 | 416.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 7701266 - UPS RACKTABIL 1,5 KVA | buc | 1.000 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 7 | EI17A1** - SOFTWARE PENTRU VIDEOCAPTARE SI INREGISTRARE | buc | 2.000 | 403.78 | 807.57 |
|  |  |  | material: | 277.78 | 555.57 |
|  |  |  | manopera: | 126.00 | 252.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | EI16A1** - REVIZIE SISTEM EXISTENT SUPRAVEGHERE VIDEO | buc | 1.000 | 293.83 | 293.83 |
|  |  |  | material: | 275.83 | 275.83 |
|  |  |  | manopera: | 18.00 | 18.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 5700051 - Material marunt de instalare echipamente | LEI | 500.000 | 1.00 | 500.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.18 | 471.66 | 18,246.19 | 14,149.80 | 0.00 | 0.00 | 32,395.99 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 318.37 | 0.00 | 0.00 | 318.37 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 18,246.19 | 14,468.17 | 0.00 | 0.00 | 32,714.36 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 1,824.62 | 1,446.82 | 0.00 | 0.00 | 3,271.44 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 20,070.81 | 15,914.99 | 0.00 | 0.00 | 35,985.79 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 1,003.54 | 795.75 | 0.00 | 0.00 | 1,799.29 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 21,074.35 | 16,710.74 | 0.00 | 0.00 | 37,785.08 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 37,785.08 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 7,179.17 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 44,964.25 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	5 GRUPURI SANITARE PUBLICE

# CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 0.00 |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta | 149,519.40 |
|  |  | 226508 STRUCTURA DE REZISTENTA(GRUPURI SANITARE PUBLICE) | 149,519.40 |
| 5 | 4.1.3 | Arhitectura | 263,430.90 |
|  |  | 226518 ARHITECTURA GRUPURI SANITARE PUBLICE | 263,430.90 |
| 7 | 4.1.4 | Instalatii | 108,002.36 |
|  |  | 226528 INSTALATII SANITARE OB 5 | 28,864.79 |
|  |  | 226538 INSTALATII VENTILATIE OB 5 | 3,029.86 |
|  |  | 226548 INSTALATII TERMICE | 3,767.12 |
|  |  | 226558 INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI OB 5 | 41,767.75 |
|  |  | 226578 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO OB 5 | 22,451.60 |
|  |  | 226568 INSTALATIE VOCE DATE OB 5 | 8,121.24 |
| 14 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL I |  |  | 520,952.66 |

| CAPITOL II II. Montaj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL II |  |  | 0.00 |

| CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 |
| 19 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
| 20 | 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 21 | 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL III |  |  | 0.00 |

| CAPITOL IV IV. Probe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL IV |  |  | 0.00 |

| TOTAL 5 GRUPURI SANITARE PUBLICE (fara TVA) | 520,952.66 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 98,981.01 |
| TOTAL 5 GRUPURI SANITARE PUBLICE (cu TVA) | 619,933.66 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	5 GRUPURI SANITARE PUBLICE

# Formular F5

Fisele tehnice pentru echipamente

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | null |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	5 GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	226508 STRUCTURA DE REZISTENTA(GRUPURI SANITARE PUBLICE)

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSC18B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 2 | 100 mc | 0.400 | 274.00 | 109.60 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 274.00 | 109.60 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TSC02D11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 in conditiile gospodaririi apelor | 100 mc | 0.800 | 521.55 | 417.24 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 521.55 | 417.24 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | TSC35A32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30 | 100 mc | 0.400 | 407.50 | 163.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 407.50 | 163.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ | tona | 197.000 | 2.00 | 394.06 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.06 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 2.00 | 394.00 |
| 5 | CA01J1 - Turnarea betonului simplu marca ...1) in straturi de 5?20 cm, pentru egalizari, la constructii edilitare (apeducte, canale, anexe, etc.) | mc | 24.000 | 113.70 | 2,728.80 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 21.60 |
|  |  |  | manopera: | 112.80 | 2,707.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2100910 - Beton marfa clasa C10/8 (BC10/B150) | mc | 24.200 | 340.00 | 8,228.00 |
| 6 | CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv; | mc | 28.000 | 114.45 | 3,204.60 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 25.20 |
|  |  |  | manopera: | 109.80 | 3,074.40 |
|  |  |  | utilaj: | 3.75 | 105.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250) | mc | 28.230 | 365.00 | 10,303.95 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. | mp | 150.000 | 56.48 | 8,471.87 |
|  |  |  | material: | 10.88 | 1,631.87 |
|  |  |  | manopera: | 45.60 | 6,840.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice | kg | 2,215.000 | 0.76 | 1,682.29 |
|  |  |  | material: | 0.16 | 353.29 |
|  |  |  | manopera: | 0.60 | 1,329.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | CZ0301G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, OB 37, D= 6-8 MM | kg | 315.000 | 1.17 | 368.55 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.17 | 368.55 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 32745843 - OTEL BETON BST500 6-8 | kg | 319.730 | 5.00 | 1,598.65 |
| 10 | CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 MM; | kg | 1,900.000 | 0.87 | 1,653.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.87 | 1,653.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 32745863 - OTEL BETON BST500 10-16 | kg | 1,928.500 | 5.00 | 9,642.50 |
| 11 | TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare | mc | 16.320 | 17.07 | 278.58 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 17.07 | 278.58 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | RCSA06B% - Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30CM, udate si batute cu placa vibratoare, incl.imprastiat | mc | 16.320 | 11.15 | 181.97 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 14.69 |
|  |  |  | manopera: | 9.00 | 146.88 |
|  |  |  | utilaj: | 1.25 | 20.40 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | IFB09E3* - Strat drenant cu grosimea 35 CM din pietris | mp | 60.000 | 37.44 | 2,246.40 |
|  |  |  | material: | 23.04 | 1,382.40 |
|  |  |  | manopera: | 14.40 | 864.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2200082 - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 MM | mc | 9.000 | 90.00 | 810.00 |
| 14 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | 18.000 | 12.88 | 231.83 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 12.88 | 231.83 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena | MP. | 66.000 | 6.47 | 427.13 |
|  |  |  | material: | 0.17 | 11.33 |
|  |  |  | manopera: | 6.30 | 415.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 6716650 - Folie de polietilena, de grosime 0,2 mm | mp | 66.000 | 2.50 | 165.00 |
| 16 | IZF12G1 - Izol.term.in camere frig la pard.cu placi polistiren celular tip 1 intr-un strat | MP. | 60.000 | 28.83 | 1,730.00 |
|  |  |  | material: | 17.75 | 1,064.80 |
|  |  |  | manopera: | 2.56 | 153.63 |
|  |  |  | utilaj: | 8.53 | 511.57 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 7700063 - POLISTIREN EXPANDAT 10 CM | mp | 60.600 | 16.50 | 999.90 |
| 17 | CG18B1 - Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 100, in grosime de 10 cm, in camp continuu, cu scliviseala de 2 mm, executata direct pe betonul proaspat turnat; | mp | 60.000 | 23.44 | 1,406.60 |
|  |  |  | material: | 1.09 | 65.60 |
|  |  |  | manopera: | 20.10 | 1,206.00 |
|  |  |  | utilaj: | 2.25 | 135.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250) | mc | 9.000 | 365.00 | 3,285.00 |
| 18 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $ | tona | 175.000 | 8.96 | 1,567.74 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 8.96 | 1,567.74 |
| 19 | CC03C# - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 315.000 | 0.99 | 311.22 |
|  |  |  | material: | 0.09 | 27.72 |
|  |  |  | manopera: | 0.90 | 283.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 3276069 - PLASA SUDATA 6 MM 100X100 MM 2X5M | kg | 315.000 | 12.00 | 3,780.00 |
| 20 | IZF04B1 - Strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast bittip...pe supraf oriz sau inclinate pina la 40% | MP. | 15.000 | 7.95 | 119.23 |
|  |  |  | material: | 5.38 | 80.63 |
|  |  |  | manopera: | 2.40 | 36.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.17 | 2.60 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2601535 - Cart bit fara str acop (blanc) ci300 100cmx20M s 138 | mp | 16.500 | 2.00 | 33.00 |
| 20 | 2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064 | kg | 22.500 | 6.60 | 148.50 |
| 21 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $ | tona | 4.530 | 7.54 | 34.16 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 7.54 | 34.16 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 22 | TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 30M | tona | 8.000 | 62.40 | 499.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 62.40 | 499.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 23 | AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele $ | ORA | 20.000 | 190.00 | 3,800.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 190.00 | 3,800.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 24 | AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H | ORA | 20.000 | 80.00 | 1,600.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 80.00 | 1,600.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic | kg | 2,135.000 | 1.22 | 2,606.84 |
|  |  |  | material: | 0.23 | 493.18 |
|  |  |  | manopera: | 0.99 | 2,113.65 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM | kg | 810.000 | 1.38 | 1,117.80 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.38 | 1,117.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 32745843 - OTEL BETON BST500 6-8 | kg | 822.150 | 5.00 | 4,110.75 |
| 27 | CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M | kg | 1,325.000 | 0.81 | 1,073.25 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.81 | 1,073.25 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 32745863 - OTEL BETON BST500 10-16 | kg | 1,344.880 | 5.00 | 6,724.40 |
| 28 | CB13J1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stilpi din panouri refolosibile, cu placaj' de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre; | mp | 50.000 | 56.23 | 2,811.49 |
|  |  |  | material: | 10.33 | 516.49 |
|  |  |  | manopera: | 45.90 | 2,295.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 29 | CB13I1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stilpi din panouri refolosibile, cu placaj' de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi; | mp | 60.000 | 57.22 | 3,433.47 |
|  |  |  | material: | 7.42 | 445.47 |
|  |  |  | manopera: | 49.80 | 2,988.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 30 | CA02J1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ; | mc | 16.000 | 97.00 | 1,552.00 |
|  |  |  | material: | 2.70 | 43.20 |
|  |  |  | manopera: | 91.80 | 1,468.80 |
|  |  |  | utilaj: | 2.50 | 40.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 3273724 - BE&ON B 330 %20/25 (0-31) | mc | 16.000 | 374.00 | 5,984.00 |
| 31 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $ | tona | 40.000 | 8.96 | 358.34 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 8.96 | 358.34 |
| 32 | CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ; | mp | 110.000 | 15.86 | 1,744.27 |
|  |  |  | material: | 1.46 | 160.27 |
|  |  |  | manopera: | 14.40 | 1,584.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 33 | AUT6753 - Automacara 10- 14,9tf cu brat cu zabrele | ORA | 64.000 | 190.00 | 12,160.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 190.00 | 12,160.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H | ORA | 48.000 | 80.00 | 3,840.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 80.00 | 3,840.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $ | tona | 3.200 | 7.54 | 24.13 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 7.54 | 24.13 |
| 36 | CE17B1 - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori grele | mp | 51.000 | 92.72 | 4,728.51 |
|  |  |  | material: | 58.52 | 2,984.31 |
|  |  |  | manopera: | 31.50 | 1,606.50 |
|  |  |  | utilaj: | 2.70 | 137.70 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2945000 - Lemn sarpanta ecarisat | mc | 2.500 | 1,400.00 | 3,500.00 |
| 38 | 5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | kg | 15.300 | 9.00 | 137.70 |
| 39 | 6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM | kg | 15.300 | 10.34 | 158.20 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200.34 | 1,136.76 | 68,931.59 | 34,102.80 | 23,042.11 | 2,610.20 | 128,686.71 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 767.31 | 0.00 | 0.00 | 767.31 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 68,931.59 | 34,870.11 | 23,042.11 | 2,610.20 | 129,454.02 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 6,893.16 | 3,487.01 | 2,304.21 | 261.02 | 12,945.40 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 75,824.75 | 38,357.13 | 25,346.32 | 2,871.22 | 142,399.43 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 3,791.24 | 1,917.86 | 1,267.32 | 143.56 | 7,119.97 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 79,615.99 | 40,274.98 | 26,613.64 | 3,014.78 | 149,519.40 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 149,519.40 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 28,408.69 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 177,928.08 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	5 GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	226518 ARHITECTURA GRUPURI SANITARE PUBLICE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CD05C1 - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip gvp la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu caramizi format 290X240X138 MM, calitatea a | mc | 31.000 | 755.01 | 23,405.37 |
|  |  |  | material: | 591.81 | 18,346.17 |
|  |  |  | manopera: | 163.20 | 5,059.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2101171 - Mortar de zidarie M 50 S 1030 | mc | 4.340 | 363.00 | 1,575.42 |
| 2 | CD05B1 - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290x140x88 mm, calitatea A | mc | 6.000 | 1,206.50 | 7,238.98 |
|  |  |  | material: | 1,015.70 | 6,094.18 |
|  |  |  | manopera: | 190.80 | 1,144.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2101171 - Mortar de zidarie M 50 S 1030 | mc | 1.200 | 363.00 | 435.60 |
| 3 | CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre; | mp | 156.000 | 55.85 | 8,713.22 |
|  |  |  | material: | 1.75 | 272.84 |
|  |  |  | manopera: | 53.70 | 8,377.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.40 | 63.18 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030 | mc | 2.810 | 385.00 | 1,081.85 |
| 4 | CF15C# - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 mm grosime, la pereti din beton cu suprafete plane | mp | 156.000 | 55.50 | 8,658.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 55.50 | 8,658.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3276725 - TINCI PT TENCUIELI FINE | kg | 780.000 | 1.28 | 998.40 |
| 5 | CI06C# - Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, cu dimensiuni de la 15 X 15 CM pana la 30 X 30 CM, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | mp | 156.000 | 78.75 | 12,285.62 |
|  |  |  | material: | 0.75 | 117.62 |
|  |  |  | manopera: | 78.00 | 12,168.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2401678 - FAIANTA | mp | 163.800 | 55.00 | 9,009.00 |
| 5 | 2100833 - Adeziv faianta | kg | 780.000 | 2.00 | 1,560.00 |
| 5 | 3270111 - Chit rosturi | kg | 78.000 | 10.88 | 848.64 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | CF06B1 - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM; | mp | 120.000 | 48.31 | 5,797.73 |
|  |  |  | material: | 2.11 | 253.73 |
|  |  |  | manopera: | 46.20 | 5,544.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030 | mc | 2.760 | 385.00 | 1,062.60 |
| 7 | $16508 - SISTEM TERMOIZ. CU VATA MINERALA B | mp | 120.000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | IZF17A1* - TERMOIZOLATIE PERETI DIN VATĂ MINERALA MONTATE CU PIESE METAL DE SUSTINERE | mp | 120.000 | 69.59 | 8,350.37 |
|  |  |  | material: | 9.59 | 1,150.37 |
|  |  |  | manopera: | 60.00 | 7,200.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3271283 - VATA MINERALĂ BAZALTICA 40 KG/M3 , 10 CM 1 BAX = 2.4 MP | mp | 122.400 | 50.00 | 6,120.00 |
| 7 | CK26C1- - DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT | buc | 720.000 | 3.00 | 2,160.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 3.00 | 2,160.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3274531 - DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM | buc | 960.000 | 0.60 | 576.00 |
| 7 | RPCE26C1 - PLASA RABIT ZN.MONT.LA PERETI FIXATI PE RONDELE DE TB.ZN. SI CUIE PESTE STRAT DE IZ. IN VEDEREA TEN | mp | 120.000 | 26.40 | 3,167.54 |
|  |  |  | material: | 8.40 | 1,007.54 |
|  |  |  | manopera: | 18.00 | 2,160.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3274536 - Plasa din fibra de sticla pentru polistiren | mp | 132.000 | 5.65 | 746.33 |
| 7 | CF06B1 - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM; | mp | 120.000 | 48.31 | 5,797.73 |
|  |  |  | material: | 2.11 | 253.73 |
|  |  |  | manopera: | 46.20 | 5,544.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 960.000 | 2.09 | 2,006.40 |
| 8 | $16509 - VOPSITORIE DECORATIVA | mp | 120.000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 8 | PF04A1 - Strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat cu white spirit rafinat | mp | 120.000 | 9.70 | 1,164.41 |
|  |  |  | material: | 8.29 | 995.28 |
|  |  |  | manopera: | 1.41 | 169.13 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 3274532 - VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI ÎNAINTEA APLICĂRII TENCUIELII DECORATIVE GALEATA 12KG | KG | 18.000 | 8.40 | 151.20 |
| 8 | CN06A1 - Vopsitorii decorative in relief, aplicate pe suprafete de beton, executate in doua straturi de vopsea decorativa | mp | 120.000 | 16.19 | 1,942.88 |
|  |  |  | material: | 6.89 | 827.24 |
|  |  |  | manopera: | 9.00 | 1,080.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.30 | 35.64 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 6104676 - Vopsea efect decorativ cu pasta sr.8203-2B ntr 4741-71 | kg | 384.000 | 25.00 | 9,600.00 |
| 9 | CF24A1 - PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA | mp | 24.000 | 88.82 | 2,131.73 |
|  |  |  | material: | 63.04 | 1,512.98 |
|  |  |  | manopera: | 25.50 | 612.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.28 | 6.76 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2100843 - PLACA RB 12,5 MM | mp | -24.960 | 12.18 | -304.01 |
| 9 | 2100853 - PLACA RBI 12,5 MM | mp | 24.960 | 17.00 | 424.32 |
| 10 | CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ; | mp | 24.000 | 23.68 | 568.37 |
|  |  |  | material: | 12.24 | 293.69 |
|  |  |  | manopera: | 11.40 | 273.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 1.08 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | PF04A1asim - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT | mp | 24.000 | 1.41 | 33.83 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.41 | 33.83 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 3270156 - AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA | kg | 2.400 | 15.00 | 36.00 |
| 12 | RPCR21A#- - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila , pe glet de ipsos | MP | 24.000 | 37.26 | 894.26 |
|  |  |  | material: | 13.91 | 333.86 |
|  |  |  | manopera: | 22.50 | 540.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.85 | 20.40 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12.1 | 7800859 - Vopsea lavabila acrilica | kg | 12.000 | 24.97 | 299.64 |
| 13 | CG01D1 - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ; | mp | 49.000 | 12.30 | 602.70 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 11.40 | 558.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.90 | 44.10 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 13 | 2101145 - Mortar de zidarie M 100 nisip S 1030 | mc | 4.900 | 363.00 | 1,778.70 |
| 14 | CG17B# - Pardoseli din placi gresie ceramica.cu placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc | mp | 24.000 | 85.98 | 2,063.63 |
|  |  |  | material: | 16.58 | 397.86 |
|  |  |  | manopera: | 69.00 | 1,656.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.41 | 9.77 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 7650619 - GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA | mp | 24.720 | 75.00 | 1,854.00 |
| 14 | 3276088 - Adeziv gresie | kg | 192.000 | 2.00 | 384.00 |
| 14 | 3270111 - Chit rosturi | kg | 12.000 | 10.88 | 130.56 |
| 15 | CG14A1 - Pardoseli din granit de Macin de 4 cm grosime lustruite pe fata inclusiv protectia anticoroziva | mp | 25.000 | 258.91 | 6,472.86 |
|  |  |  | material: | 25.06 | 626.61 |
|  |  |  | manopera: | 232.50 | 5,812.50 |
|  |  |  | utilaj: | 1.35 | 33.75 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2202358 - PLACI GRANIT | mp | 25.500 | 170.00 | 4,335.00 |
| 15 | 3274270 - ADEZIV GRANIT | kg | 125.000 | 15.00 | 1,875.00 |
| 16 | CG16A1 - Plinte din placi de gresie orizontale la pereti slefuite si lustruite pe O fata si O muchie | m | 52.000 | 92.48 | 4,809.09 |
|  |  |  | material: | 1.45 | 75.27 |
|  |  |  | manopera: | 90.90 | 4,726.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.14 | 7.02 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2941001 - PLINTE GRESIE | m | 53.000 | 75.00 | 3,975.00 |
| 16 | 3276088 - Adeziv gresie | kg | 26.000 | 2.00 | 52.00 |
| 16 | 3270111 - Chit rosturi | kg | 2.600 | 10.88 | 28.29 |
| 17 | CG16A1 - Plinte din placi de granit orizontale la pereti slefuite si lustruite pe O fata si O muchie | m | 23.000 | 92.48 | 2,127.10 |
|  |  |  | material: | 1.45 | 33.29 |
|  |  |  | manopera: | 90.90 | 2,090.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.14 | 3.10 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2941000 - PLINTE GRANIT | m | 23.000 | 85.00 | 1,955.00 |
| 17 | 32742701 - Adeziv granit | kg | 11.500 | 2.50 | 28.75 |
| 18 | IZF04B1 - Strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast bittip...pe supraf oriz sau inclinate pina la 40% | MP. | 15.000 | 7.95 | 119.23 |
|  |  |  | material: | 5.38 | 80.63 |
|  |  |  | manopera: | 2.40 | 36.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.17 | 2.60 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2601535 - Cart bit fara str acop (blanc) ci300 100cmx20M s 138 | mp | 17.250 | 2.00 | 34.50 |
| 18 | 2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064 | kg | 22.500 | 6.60 | 148.50 |
| 19 | CK25A# - Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 M | mp | 15.000 | 58.84 | 882.60 |
|  |  |  | material: | 34.54 | 518.10 |
|  |  |  | manopera: | 24.30 | 364.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 19 | 6306493 - USA PVC | mp | 15.000 | 800.00 | 12,000.00 |
| 20 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc <= 1,00 mp,la constructii cu H<= 35M | mp | 5.000 | 76.26 | 381.30 |
|  |  |  | material: | 48.06 | 240.30 |
|  |  |  | manopera: | 28.20 | 141.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 6900517 - FERESTRE DIN PROFILE PVC %U GEAM TERMOIZOLANT | mp | 5.000 | 550.00 | 2,750.00 |
| 21 | CK26A# - Glafuri, pervaze glafuri mase plastice,montate la ferestre | m | 9.000 | 12.56 | 113.04 |
|  |  |  | material: | 1.76 | 15.84 |
|  |  |  | manopera: | 10.80 | 97.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2200012 - GLAF INTERIOR DIN PVC ALB %U LATIME DE 20 CM | m | 9.000 | 33.00 | 297.00 |
| 22 | IZE01A1 - Sorturi,glafuri,gulere tabla al 1,5MM gros cu latime pina la 30CM inclusiv | M | 9.000 | 25.92 | 233.26 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 25.92 | 233.26 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 22041951 - GLAF E%& TABLA VOPSITA 25 CM, CU PICURATOR SI ACCESORII $E MONTAJ | m | 9.000 | 45.00 | 405.00 |
| 23 | CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare | kg | 320.000 | 3.60 | 1,152.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 3.60 | 1,152.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 6306391 - BALUSTUDA METALICA H=90 CM, VOPSIT ELECTROSTATIC | m | 16.000 | 950.00 | 15,200.00 |
| 24 | CE18A1 - Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase | mp | 56.100 | 46.48 | 2,607.53 |
|  |  |  | material: | 39.58 | 2,220.44 |
|  |  |  | manopera: | 6.00 | 336.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.90 | 50.49 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | CE20A1 - Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat sau metalici la invelitorile din tigla arsa sau placi de azbociment plane la acoperisuri fara astereala | mp | 56.100 | 14.40 | 807.84 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 14.40 | 807.84 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2905981 - Sipca rasinoase de 28 X 48 MM | mc | 0.690 | 1,254.00 | 865.26 |
| 26 | RPCI01A1 - Invelitori de carton bitumat intr-un strat, la constructii existente, batuta in cuie pe astereala, cu carton bitumat CA 300 | mp | 56.100 | 23.06 | 1,293.94 |
|  |  |  | material: | 17.36 | 974.15 |
|  |  |  | manopera: | 5.70 | 319.79 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 26 | 7800774 - Folie anticondens | mp | 61.710 | 7.70 | 475.17 |
| 27 | CE04B1 - Invelitoare din tabla zincata executate cu foi plane de 0,5mm grosime | mp | 56.100 | 139.67 | 7,835.63 |
|  |  |  | material: | 124.96 | 7,010.12 |
|  |  |  | manopera: | 14.40 | 807.84 |
|  |  |  | utilaj: | 0.32 | 17.67 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 3279000 - TABLA FALTUITA PRETAIATA, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ | mp | 56.100 | 75.00 | 4,207.50 |
| 28 | RPCR41B1 - Ignifugarea lemn pe suprafete protejate anterior contra incendiilor | mp | 107.100 | 4.80 | 514.08 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 4.80 | 514.08 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 5858393 - solutie de protectie a lemnului tip | L | 104.000 | 15.00 | 1,560.00 |
| 29 | CE20A# - Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorosiv | m | 7.000 | 38.99 | 272.94 |
|  |  |  | material: | 29.99 | 209.94 |
|  |  |  | manopera: | 9.00 | 63.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 71100101 - @JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE 15 CM | m | 7.000 | 35.00 | 245.00 |
| 30 | CE22A# - Sisteme de burlane tip brass din tabla ( protejata anticorosiv) | m | 6.000 | 56.79 | 340.72 |
|  |  |  | material: | 46.29 | 277.72 |
|  |  |  | manopera: | 10.50 | 63.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 71100111 - @BURLAN DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE DN=15 CM | m | 6.000 | 42.00 | 252.00 |
| 31 | RPCE16A1 - Strat termoizolant din vata minerala, la terase, coperisuri, plansee si pereti, executate cu placi din vata minerala pe suprafete orizontale sau inclinate sub 40 grade | mp | 24.000 | 15.26 | 366.21 |
|  |  |  | material: | 12.29 | 294.95 |
|  |  |  | manopera: | 2.97 | 71.26 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 32750461 - VATA MINERALA 10 cm | mp | 48.000 | 50.00 | 2,400.00 |
| 32 | CE15D1 - Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 MM grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 CM, lungimea pana la 2 M, pe un strat de carton bitumat | m | 20.000 | 64.94 | 1,298.71 |
|  |  |  | material: | 41.24 | 824.71 |
|  |  |  | manopera: | 23.70 | 474.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 33 | CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ; | mp | 120.000 | 46.46 | 5,574.84 |
|  |  |  | material: | 1.46 | 174.84 |
|  |  |  | manopera: | 45.00 | 5,400.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 34 | AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G=11-13,5 3sch.lei/mp $ | ORA | 2,160.000 | 0.20 | 432.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.20 | 432.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $ | tona | 40.000 | 8.96 | 358.34 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 8.96 | 358.34 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92.56 | 2,881.66 | 138,597.96 | 86,449.72 | 727.56 | 358.34 | 226,133.59 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 1,945.12 | 0.00 | 0.00 | 1,945.12 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 138,597.96 | 88,394.84 | 727.56 | 358.34 | 228,078.70 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 13,859.80 | 8,839.48 | 72.76 | 35.83 | 22,807.87 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 152,457.76 | 97,234.33 | 800.32 | 394.17 | 250,886.58 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 7,622.89 | 4,861.72 | 40.02 | 19.71 | 12,544.33 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 160,080.65 | 102,096.04 | 840.33 | 413.88 | 263,430.90 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 263,430.90 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 50,051.87 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 313,482.78 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	5 GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	226528 INSTALATII SANITARE OB 5

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | SA14B# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm | m | 30.000 | 9.64 | 289.11 |
|  |  |  | material: | 0.34 | 10.11 |
|  |  |  | manopera: | 9.30 | 279.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3270225 - ŢEAVĂ PPR PN 16 PENTRU APA CALDA 20X2.8 | m | 30.600 | 2.63 | 80.48 |
| 1 | 7206121 - Cot conector pexal M-FI 20 X 1/2" COD 67100914 | buc | 10.000 | 5.00 | 50.00 |
| 1 | 3270233 - TEU EGAL PPR 20X20 | buc | 15.000 | 2.30 | 34.50 |
| 1 | 3270235 - REDUCŢIE PENTRU TEVI DIN POLIETILENA INTERIOR PPR -EXTERIOR PPR 25-20 | buc | 5.000 | 0.43 | 2.15 |
| 1 | AUT3000 - Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 W | ORA | 1.000 | 30.00 | 30.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 30.00 | 30.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | SA43D1 - Bratara pentru fixarea cond. otelfpvc de alimccu apafgaze,Montare prin incastrare,cond. avand d= 3/4 toli | buc | 30.000 | 12.12 | 363.55 |
|  |  |  | material: | 4.62 | 138.55 |
|  |  |  | manopera: | 7.50 | 225.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | SA14C# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm | m | 10.000 | 10.05 | 100.46 |
|  |  |  | material: | 0.15 | 1.46 |
|  |  |  | manopera: | 9.90 | 99.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3271730 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN25 | m | 10.000 | 3.32 | 33.20 |
| 3 | 3270394 - COT 90 GRD. INTERIOR-EXTERIOR PPR 25 | buc | 5.000 | 0.87 | 4.35 |
| 3 | 3270242 - REDUCTIE PPR 32-25 | buc | 1.000 | 0.82 | 0.82 |
| 3 | AUT3000 - Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 W | ORA | 0.500 | 30.00 | 15.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 30.00 | 15.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4 | SA43E1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin incastrare,cond. avand D=1 toli | buc | 30.000 | 12.40 | 372.13 |
|  |  |  | material: | 4.90 | 147.13 |
|  |  |  | manopera: | 7.50 | 225.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | SA14D# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=32 mm | m | 5.000 | 10.96 | 54.80 |
|  |  |  | material: | 0.16 | 0.80 |
|  |  |  | manopera: | 10.80 | 54.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 327101 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN32 | m | 5.000 | 9.62 | 48.10 |
| 5 | 3270395 - COT 90 GRD, INTERIOR-EXTERIOR PPR 32 | buc | 2.000 | 2.00 | 4.00 |
| 5 | 3210241 - Teu egal PPR 32 | buc | 1.000 | 3.00 | 3.00 |
| 5 | 3211097 - REDUCTIE PPR 40-32 | buc | 1.000 | 1.40 | 1.40 |
| 5 | AUT3000 - Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 W | ORA | 0.500 | 30.00 | 15.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 30.00 | 15.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | SA43F1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin incastrare,cond. avand D=1 1/4 toli | buc | 5.000 | 18.32 | 91.61 |
|  |  |  | material: | 6.92 | 34.61 |
|  |  |  | manopera: | 11.40 | 57.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | SA14D# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=32 mm | m | 5.000 | 10.96 | 54.80 |
|  |  |  | material: | 0.16 | 0.80 |
|  |  |  | manopera: | 10.80 | 54.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3276650 - TEĂVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 32, PN 10 BAR | m | 5.000 | 2.94 | 14.70 |
| 8 | SD13A1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu D= 1/2 sau D= 3/8 toli | buc | 4.000 | 6.35 | 25.40 |
|  |  |  | material: | 0.95 | 3.80 |
|  |  |  | manopera: | 5.40 | 21.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 3271724 - ROBINET SFERA APA 1/2 GIACOMINI DN 15 R 250 | buc | 4.000 | 55.00 | 220.00 |
| 9 | SD07B# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=3/4" | buc | 4.000 | 7.20 | 28.80 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 7.20 | 28.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 9 | 3271603 - ROBINET SFERA APA 3/4= GIACOMINI DN 20 R 250 | buc | 4.000 | 48.05 | 192.20 |
| 10 | SD07C# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=1" | buc | 1.000 | 8.70 | 8.70 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 8.70 | 8.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 32719861 - ROBINET SFERA APA 1"GIACOMINI DN 25 R 250 | buc | 1.000 | 76.39 | 76.39 |
| 11 | IZH01B1 - Izolarea cu bete de postav a tevilor cu D de la 1,25-2 toli,inclusiv | M | 50.000 | 2.13 | 106.32 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.13 | 106.32 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 3274347 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 22x13 MM | m | 30.000 | 6.60 | 198.00 |
| 11 | 3274348 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 28x13 MM | m | 10.000 | 8.40 | 84.00 |
| 11 | 3274984 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 35x13 MM | m | 10.000 | 12.45 | 124.50 |
| 12 | IA24A1 - Supapa de siguranta din alama cu D:1/2 | buc | 1.000 | 51.58 | 51.58 |
|  |  |  | material: | 47.68 | 47.68 |
|  |  |  | manopera: | 3.90 | 3.90 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM | m | 50.000 | 4.80 | 240.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 4.80 | 240.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | SF05C# - Spalare instal apa rece sau calda,executata din tevi pvc (G), pe,pp,pp - R, D= 20 - 75 MM | m | 50.000 | 1.50 | 75.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.50 | 75.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | SB08A# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=32 MM | m | 5.000 | 6.06 | 30.30 |
|  |  |  | material: | 0.06 | 0.30 |
|  |  |  | manopera: | 6.00 | 30.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 3274178 - TEAVA PP 32 LUNGIME 1 M | m | 5.000 | 4.46 | 22.30 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 16 | SB08B# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=40 MM | m | 5.000 | 6.66 | 33.30 |
|  |  |  | material: | 0.06 | 0.30 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 33.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 3273602 - TEAVA PP CU MUFA 40 L= 1000 | m | 5.000 | 5.33 | 26.65 |
| 17 | SB09A# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=32mm | buc | 10.000 | 5.20 | 52.00 |
|  |  |  | material: | 0.10 | 1.00 |
|  |  |  | manopera: | 5.10 | 51.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 3273871 - COT 90 32MM, PP-R 80, PRESIUNE PN 25, VERDE | buc | 10.000 | 2.10 | 21.00 |
| 18 | SB09B# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=40mm | buc | 10.000 | 5.81 | 58.13 |
|  |  |  | material: | 0.11 | 1.13 |
|  |  |  | manopera: | 5.70 | 57.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 3271714 - COT PP 40X45 | buc | 10.000 | 1.55 | 15.50 |
| 19 | SB08C# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub pard,dn=50 mm | m | 5.000 | 7.58 | 37.88 |
|  |  |  | material: | 0.08 | 0.38 |
|  |  |  | manopera: | 7.50 | 37.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 6720197 - Tub 2 mufe polipropilena ignif,diam 50 MM si L = 1000 MM | buc | 5.000 | 6.93 | 34.65 |
| 20 | SB09C# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=50mm | buc | 2.000 | 6.74 | 13.47 |
|  |  |  | material: | 0.14 | 0.27 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 13.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 3271893 - COT PP 50X45 | buc | 2.000 | 1.50 | 3.00 |
| 21 | SB08D# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=75 MM | m | 6.000 | 8.52 | 51.11 |
|  |  |  | material: | 0.12 | 0.71 |
|  |  |  | manopera: | 8.40 | 50.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 3273099 - Teava PP cu mufa D= 75 MM si L = 1000 MM | m | 6.000 | 9.28 | 55.68 |
| 22 | SB08E# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=110 MM | m | 10.000 | 9.80 | 97.95 |
|  |  |  | material: | 0.20 | 1.95 |
|  |  |  | manopera: | 9.60 | 96.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 3273761 - Teava PP cu mufa D=110 MM L = 1000 | m | 10.000 | 16.80 | 168.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 23 | SB08E# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=110 MM | m | 20.000 | 9.80 | 195.90 |
|  |  |  | material: | 0.20 | 3.90 |
|  |  |  | manopera: | 9.60 | 192.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 3270087 - TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D4 110*3.2 1 M | m | 20.000 | 14.20 | 284.00 |
| 24 | SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm | buc | 3.000 | 1.24 | 3.70 |
|  |  |  | material: | 0.40 | 1.18 |
|  |  |  | manopera: | 0.84 | 2.52 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 4111857 - Tub cu mufa si gura de curatire fonta D=100 MM S 1515/5 | buc | 3.000 | 10.35 | 31.05 |
| 25 | SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d=150 mm si h=150 mm | buc | 1.000 | 117.30 | 117.30 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 117.30 | 117.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 3270483 - SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D= 110 MM | buc | 1.000 | 120.00 | 120.00 |
| 26 | SB28A# - Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 MM | buc | 2.000 | 7.57 | 15.13 |
|  |  |  | material: | 0.07 | 0.13 |
|  |  |  | manopera: | 7.50 | 15.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 3270483 - SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D= 110 MM | buc | 2.000 | 120.00 | 240.00 |
| 27 | SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d=150 mm si h=150 mm | buc | 1.000 | 117.30 | 117.30 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 117.30 | 117.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 3275597 - SIFON DE PARDOSEALA DN 110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM | BUC | 1.000 | 350.00 | 350.00 |
| 28 | SB27A# - Caciula ventil,tabla,montare pe coloane aeris din tuburi fonta sau gresie ceram antiac,D=50-150MM | buc | 3.000 | 18.25 | 54.76 |
|  |  |  | material: | 1.45 | 4.36 |
|  |  |  | manopera: | 16.80 | 50.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 3273908 - CACIULA VENTILAŢIE KADH 75MM | buc | 3.000 | 25.00 | 75.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 29 | SF02A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile | m | 46.000 | 5.10 | 234.60 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 5.10 | 234.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 30 | SF05C# - Spalare instal apa rece sau calda,executata din tevi pvc (G), pe,pp,pp - R, D= 20 - 75 MM | m | 46.000 | 1.50 | 69.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.50 | 69.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 31 | SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm | buc | 2.000 | 1.24 | 2.47 |
|  |  |  | material: | 0.40 | 0.79 |
|  |  |  | manopera: | 0.84 | 1.68 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 3274797 - REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU RETELE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC "rgvC DIN PVC | buc | 2.000 | 2.78 | 5.56 |
| 32 | SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm | buc | 4.000 | 1.24 | 4.94 |
|  |  |  | material: | 0.40 | 1.58 |
|  |  |  | manopera: | 0.84 | 3.36 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 3271744 - COT PP D 110X45 | buc | 4.000 | 4.70 | 18.80 |
| 33 | SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm | buc | 1.000 | 1.24 | 1.24 |
|  |  |  | material: | 0.40 | 0.40 |
|  |  |  | manopera: | 0.84 | 0.84 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 3271421 - RAMIFICATIE 110/110/45 | buc | 1.000 | 15.00 | 15.00 |
| 34 | $05021 - MONTAT LAVOAR GRUP SANITAR | buc | 4.000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | SC07A1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida | buc | 4.000 | 65.17 | 260.67 |
|  |  |  | material: | 15.37 | 61.47 |
|  |  |  | manopera: | 49.80 | 199.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2438407 - Lavoar portelan F.spatar L12-630MM alb C. 2 N1080 | buc | 4.000 | 601.59 | 2,406.34 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 34 | SC19B1 - Sifon din fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar | buc | 4.000 | 41.16 | 164.65 |
|  |  |  | material: | 14.16 | 56.65 |
|  |  |  | manopera: | 27.00 | 108.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 4202797 - Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 S 9611 | buc | 4.000 | 20.00 | 80.00 |
| 34 | SC25A1 - Etajera din portelan sanitar tip | buc | 4.000 | 19.69 | 78.75 |
|  |  |  | material: | 4.39 | 17.55 |
|  |  |  | manopera: | 15.30 | 61.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2451875 - Etajera portelan tip E2.60 alb C.2 ni 567 | buc | 4.000 | 110.00 | 440.00 |
| 34 | SC26A1 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens .400x500mm | buc | 4.000 | 44.64 | 178.55 |
|  |  |  | material: | 15.24 | 60.95 |
|  |  |  | manopera: | 29.40 | 117.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 22222242 - Oglinda cu rama aluminiu | buc | 4.000 | 286.96 | 1,147.82 |
| 34 | SC31A1 - Ventil de scurgere tip. . . | buc | 4.000 | 9.50 | 38.00 |
|  |  |  | material: | 2.90 | 11.60 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 26.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 4203179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411 | buc | 4.000 | 25.00 | 100.00 |
| 34 | SD06A1 - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand D=1/2 toli | buc | 4.000 | 78.74 | 314.98 |
|  |  |  | material: | 30.14 | 120.58 |
|  |  |  | manopera: | 48.60 | 194.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 3272003 - Baterie monocomanda pentru lavoar | buc | 4.000 | 155.00 | 620.00 |
| 34 | SD12A1 - Robinet de reglaj,de colt,din alama nichelata,avand D=3/8 sau D=1/2 toli | buc | 8.000 | 11.28 | 90.22 |
|  |  |  | material: | 2.58 | 20.62 |
|  |  |  | manopera: | 8.70 | 69.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 4201779 - Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 S 751/I | buc | 8.000 | 25.63 | 205.04 |
| 34 | SC28B1 - Sapuniera din portelan sanitar,tip sa2-15,aparenta,simpla | buc | 4.000 | 42.30 | 169.20 |
|  |  |  | material: | 33.00 | 132.00 |
|  |  |  | manopera: | 9.30 | 37.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2222225 - DOZATOR SAPUN LICHID DIN INOX 500-700 ML | buc | 4.000 | 195.00 | 780.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 34 | SC24A1 - Portprosop din am nichel. Montare pe pereti tip u,cu 1 brat, deschid. 450mm | buc | 4.000 | 16.69 | 66.75 |
|  |  |  | material: | 4.39 | 17.55 |
|  |  |  | manopera: | 12.30 | 49.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HÂRTIE | buc | 4.000 | 125.00 | 500.00 |
| 35 | $05028 - MONTAT LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI | buc | 1.000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | SC04A# - Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca. | buc | 1.000 | 55.50 | 55.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 55.50 | 55.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2222215 - LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI | buc | 1.000 | 725.00 | 725.00 |
| 35 | TCC18C1 - Dispozitiv de montare a ghidului de unda consola montare | buc | 1.000 | 43.50 | 43.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 43.50 | 43.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2222217 - BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI | buc | 1.000 | 172.00 | 172.00 |
| 35 | SD04A# - Baterie amestec brat bascul,stativa,pentru lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2 | buc | 1.000 | 87.56 | 87.56 |
|  |  |  | material: | 38.06 | 38.06 |
|  |  |  | manopera: | 49.50 | 49.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2222216 - BATERIE LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI | buc | 1.000 | 252.00 | 252.00 |
| 35 | SC31A1 - Ventil de scurgere tip. . . | buc | 1.000 | 9.50 | 9.50 |
|  |  |  | material: | 2.90 | 2.90 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 6.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 4203301 - Ventil scurgere lavoar,spalator 1 fara rac. S9610 | buc | 1.000 | 25.00 | 25.00 |
| 35 | SC19B1 - Sifon din fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar | buc | 1.000 | 41.16 | 41.16 |
|  |  |  | material: | 14.16 | 14.16 |
|  |  |  | manopera: | 27.00 | 27.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 4202761 - Sifon alama pentru lavoar 1 S 9611 | buc | 1.000 | 52.36 | 52.36 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 35 | SD05A1 - Robinet pentru lavoar tip. .. ,avand diametrul de 1/2 toli | buc | 2.000 | 45.37 | 90.74 |
|  |  |  | material: | 15.07 | 30.14 |
|  |  |  | manopera: | 30.30 | 60.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 4201756 - Robinet trecere lavoar DN 1/2X1/2 cod 41R2718 | buc | 2.000 | 33.22 | 66.44 |
| 35 | 3270494 - RACORD FLEXIBIL <waterkit> D. 1/2 "F-1/2=F L = 60 CM | buc | 2.000 | 20.00 | 40.00 |
| 35 | SC12A# - Etajera, portelan sanitar montata pe perete din zidarie caramida sau bca | buc | 1.000 | 16.50 | 16.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 16.50 | 16.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2451485 - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716 | buc | 1.000 | 55.00 | 55.00 |
| 35 | SC13A# - Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 X 500MM,500 X 600 MM,etc pe per caram si bca | buc | 1.000 | 31.39 | 31.39 |
|  |  |  | material: | 8.89 | 8.89 |
|  |  |  | manopera: | 22.50 | 22.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 22222241 - Oglinda | buc | 1.000 | 286.96 | 286.96 |
| 35 | SC11A# - Portprosop alama nichel,bachel,etc,Montare pe per din zid caram sau bca, un punct sprijin | buc | 1.000 | 12.00 | 12.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 12.00 | 12.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HÂRTIE | buc | 1.000 | 125.00 | 125.00 |
| 35 | SC14A# - Portpahar,sapuniera fonta EM,portelan sanit,etc,montare pe perete de caram sau bca | buc | 1.000 | 9.90 | 9.90 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 9.90 | 9.90 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2222226 - SUPORT SAPUN INOX SI CERAMIC ALBA/STICLA MATA | buc | 1.000 | 65.00 | 65.00 |
| 36 | $05022 - MONTAT WC GRUP SANITAR | buc | 4.000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 36 | SC13A1 - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior S tip . . . | buc | 4.000 | 69.57 | 278.29 |
|  |  |  | material: | 8.67 | 34.69 |
|  |  |  | manopera: | 60.90 | 243.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 32723641 - VAS WC | BUC | 4.000 | 590.00 | 2,360.00 |
| 36 | SC16G1 - Rezervor pentru spalare vas wc,din portelan tip duobloc,montat pe vas | buc | 4.000 | 413.25 | 1,653.02 |
|  |  |  | material: | 351.75 | 1,407.02 |
|  |  |  | manopera: | 61.50 | 246.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | SC18A5 - Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac | buc | 4.000 | 104.06 | 416.25 |
|  |  |  | material: | 95.66 | 382.65 |
|  |  |  | manopera: | 8.40 | 33.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | SC30A2 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hi 1 | buc | 4.000 | 49.42 | 197.67 |
|  |  |  | material: | 37.12 | 148.47 |
|  |  |  | manopera: | 12.30 | 49.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 22222121 - SUPORT HARTIE IGIENICA | buc | 4.000 | 125.00 | 500.00 |
| 36 | SB17E1 - Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d=110 mm | buc | 4.000 | 18.96 | 75.83 |
|  |  |  | material: | 2.46 | 9.83 |
|  |  |  | manopera: | 16.50 | 66.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 6701362 - COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001 | buc | 4.000 | 35.00 | 140.00 |
| 36 | SD12A1 - Robinet de reglaj,de colt,din alama nichelata,avand D=3/8 sau D=1/2 toli | buc | 4.000 | 11.28 | 45.11 |
|  |  |  | material: | 2.58 | 10.31 |
|  |  |  | manopera: | 8.70 | 34.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 2946036 - robinet inox 1/2 | buc | 4.000 | 35.00 | 140.00 |
| 36 | 7341014 - @RACORD FLEXIBIL DN1/2X3/8FF L=30 CM COD 50005605 | buc | 4.000 | 12.20 | 48.80 |
| 36 | 2222213 - PERIE WC SI SUPORT INOX/STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE | buc | 4.000 | 75.00 | 300.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 37 | $05027 - MONTAT WC PERSOANE CU DIZABILITATI | buc | 1.000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | SC07A# - Vas clos,echip,semiport,port san incl pentru hand,asez pe pard,rez apa la inalt,semiinalt,sif S | buc | 1.000 | 320.89 | 320.89 |
|  |  |  | material: | 179.89 | 179.89 |
|  |  |  | manopera: | 141.00 | 141.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2222214 - VAS WC CU CAPAC SI REZERVOR CU BUTON ACTIONARE DUALA PENTRU PERSOANE DIZABILITĂŢI | buc | 1.000 | 2,175.00 | 2,175.00 |
| 37 | TCC18C1 - Dispozitiv de montare a ghidului de unda consola montare | buc | 1.000 | 43.50 | 43.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 43.50 | 43.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2222217 - BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI | buc | 1.000 | 172.00 | 172.00 |
| 37 | SB17E1 - Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d=110 mm | buc | 1.000 | 18.96 | 18.96 |
|  |  |  | material: | 2.46 | 2.46 |
|  |  |  | manopera: | 16.50 | 16.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 3275877 - COT RACORD DN110 PT. WC | buc | 1.000 | 35.00 | 35.00 |
| 37 | SD05A# - Robinet reglaj, drepentru sau coltar,montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit,D=3/8 -1/2 | buc | 1.000 | 9.00 | 9.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 9.00 | 9.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2946036 - robinet inox 1/2 | buc | 1.000 | 35.00 | 35.00 |
| 37 | 3274252 - RACORD FLEXIBIL 1/2" FE-FI 40 CM | buc | 1.000 | 12.30 | 12.30 |
| 37 | SC30A5 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din tabla decapata tda | buc | 1.000 | 20.73 | 20.73 |
|  |  |  | material: | 8.43 | 8.43 |
|  |  |  | manopera: | 12.30 | 12.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 22222121 - SUPORT HARTIE IGIENICA | buc | 1.000 | 125.00 | 125.00 |
| 37 | SC27A2 - Portpahar din fonta,emailat,simplu | buc | 1.000 | 13.37 | 13.37 |
|  |  |  | material: | 4.07 | 4.07 |
|  |  |  | manopera: | 9.30 | 9.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 37 | 22222131 - PERIE WC | buc | 1.000 | 75.00 | 75.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.71 | 157.35 | 20,104.33 | 4,720.62 | 60.00 | 0.00 | 24,884.94 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 106.21 | 0.00 | 0.00 | 106.21 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 20,104.33 | 4,826.83 | 60.00 | 0.00 | 24,991.16 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 2,010.43 | 482.68 | 6.00 | 0.00 | 2,499.12 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 22,114.76 | 5,309.51 | 66.00 | 0.00 | 27,490.27 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 1,105.74 | 265.48 | 3.30 | 0.00 | 1,374.51 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 23,220.50 | 5,574.99 | 69.30 | 0.00 | 28,864.79 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 28,864.79 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 5,484.31 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 34,349.10 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	5 GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	226538 INSTALATII VENTILATIE OB 5

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | VC01C1 - Montarea ventilatorului axial GR. totala 50-200Kg | buc | 2.000 | 325.09 | 650.19 |
|  |  |  | material: | 102.34 | 204.69 |
|  |  |  | manopera: | 222.75 | 445.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3270546 - VENTILATOR BAIE D=100MM, MODEL "EOL 100T" TIMER | buc | 2.000 | 178.00 | 356.00 |
| 2 | VB14D1 - Priza de aer det tip 61/105 avind perimetrul 1401-2500 MM montata pe canal | buc | 2.000 | 71.47 | 142.95 |
|  |  |  | material: | 32.78 | 65.55 |
|  |  |  | manopera: | 38.70 | 77.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 7002221 - GRILA VENTILATIE DN110 MM | BUC | 2.000 | 135.00 | 270.00 |
| 3 | VB30A1 - Anemostat plan patrat det tip 61/272 | buc | 2.000 | 69.78 | 139.57 |
|  |  |  | material: | 6.78 | 13.57 |
|  |  |  | manopera: | 63.00 | 126.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2997173 - GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200 INCLUSIV CONTRARAMA | buc | 2.000 | 185.00 | 370.00 |
| 4 | VA02B08 - Canale drepte confectionata pe sant cu perim sect de 400- 700 mm cu sect circ din tabla zinc de 0. 5 mm | mp | 2.000 | 165.79 | 331.58 |
|  |  |  | material: | 97.99 | 195.98 |
|  |  |  | manopera: | 67.80 | 135.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 7000777 - TUBUILATURA CIRCULARA RIGIDA D=100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI SUPORT X | m | 6.000 | 35.00 | 210.00 |
| 5 | VC23A1 - Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru aparate canale piese spec. din otel prof. greut/buc sub 5 Kg. | kg | 5.000 | 26.70 | 133.49 |
|  |  |  | material: | 10.53 | 52.65 |
|  |  |  | manopera: | 16.17 | 80.85 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | 28.84 | 1,738.44 | 865.34 | 0.00 | 0.00 | 2,603.78 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 19.47 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 1,738.44 | 884.81 | 0.00 | 0.00 | 2,623.25 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 173.84 | 88.48 | 0.00 | 0.00 | 262.33 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 1,912.29 | 973.29 | 0.00 | 0.00 | 2,885.58 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 95.61 | 48.66 | 0.00 | 0.00 | 144.28 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 2,007.90 | 1,021.96 | 0.00 | 0.00 | 3,029.86 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 3,029.86 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 575.67 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 3,605.53 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	5 GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	226548 INSTALATII TERMICE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | ED25A1 - Aparat electric antigrizutos sau antiexploziv | buc | 4.000 | 207.01 | 828.03 |
|  |  |  | material: | 34.21 | 136.83 |
|  |  |  | manopera: | 172.80 | 691.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2937005 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W PREVĂZUT CU TERMOASTAT REGLABIL INCLUSIV SUPORTII | buc | 2.000 | 479.00 | 958.00 |
| 1 | 3273416 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000W PREVĂZUT CU TERMOASTAT REGLABIL INCLUSIV SI ACCESORII DE PRINDERE SUPORTII | buc | 2.000 | 730.00 | 1,460.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 23.04 | 2,554.83 | 691.20 | 0.00 | 0.00 | 3,246.03 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 15.55 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 2,554.83 | 706.75 | 0.00 | 0.00 | 3,261.58 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 255.48 | 70.68 | 0.00 | 0.00 | 326.16 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 2,810.31 | 777.43 | 0.00 | 0.00 | 3,587.74 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 140.52 | 38.87 | 0.00 | 0.00 | 179.39 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 2,950.82 | 816.30 | 0.00 | 0.00 | 3,767.12 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 3,767.12 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 715.75 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 4,482.88 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	5 GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	226558 INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI OB 5

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg. | buc | 2.000 | 446.94 | 893.87 |
|  |  |  | material: | 60.84 | 121.67 |
|  |  |  | manopera: | 386.10 | 772.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 7312921 - TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG1 | buc | 1.000 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1 | 7302053 - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR IP 54 CONFECTII METALICE USA YALA MONTAJ APARENT ECHIPAT | buc | 1.000 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 2 | EC05C1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 50 mmp | m | 10.000 | 6.03 | 60.26 |
|  |  |  | material: | 0.03 | 0.26 |
|  |  |  | manopera: | 6.00 | 60.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3270563 - CABLU CYYF 5X10 | m | 10.000 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | EC05A1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp | m | 125.000 | 3.03 | 378.30 |
|  |  |  | material: | 0.03 | 3.30 |
|  |  |  | manopera: | 3.00 | 375.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3270431 - CABLU CYYF 3x2,5 mmp | m | 125.000 | 5.44 | 680.00 |
| 4 | EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp | m | 95.000 | 4.53 | 430.01 |
|  |  |  | material: | 0.03 | 2.51 |
|  |  |  | manopera: | 4.50 | 427.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3270430 - CABLU CYYF 3x1,5 mmp | m | 95.000 | 3.69 | 350.55 |
| 5 | EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat | m | 95.000 | 20.89 | 1,985.01 |
|  |  |  | material: | 7.69 | 731.01 |
|  |  |  | manopera: | 13.20 | 1,254.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 | M | 95.000 | 2.24 | 212.80 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat | m | 125.000 | 25.22 | 3,152.33 |
|  |  |  | material: | 12.02 | 1,502.33 |
|  |  |  | manopera: | 13.20 | 1,650.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2700015 - TUB DE PROTECTIE IPEY/MONOFLEX D=20MM | m | 125.000 | 1.50 | 187.50 |
| 7 | EA16D1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu-pg 21 | buc | 5.000 | 9.91 | 49.53 |
|  |  |  | material: | 2.71 | 13.53 |
|  |  |  | manopera: | 7.20 | 36.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 7318999 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg21 | buc | 5.000 | 7.70 | 38.50 |
| 8 | EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate | buc | 11.000 | 49.14 | 540.58 |
|  |  |  | material: | 4.06 | 44.66 |
|  |  |  | manopera: | 45.00 | 495.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.08 | 0.92 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 6703043 - CORP DE ILUMINAT LED,LINIAR 1200x90, 35W, IP65 | BUC | 1.000 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | 5708010 - CORP ILUMINAT LED 1X14W MONTAJ APARENT IP45 COMPLET ECHIPAT PLAFONIERA | buc | 10.000 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice | buc | 6.000 | 165.94 | 995.66 |
|  |  |  | material: | 141.94 | 851.66 |
|  |  |  | manopera: | 24.00 | 144.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 5708012 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W,MONTAJ APARENT,IP20 COMPLECT ECHIPAT, KIT AUTONOMIE 1H , EVACUARE | BUC | 3.000 | 195.00 | 585.00 |
| 9 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, EVACUARE CU ACUMOLATOR INCLUS, AUTONOMIE MINIM 2h | BUC | 3.000 | 185.00 | 555.00 |
| 10 | ED03B# - Aparat de comutare (intrerupator, comutator, priza) de la 32a pana la 63a cu dibluri cu expandare | buc | 9.000 | 38.24 | 344.17 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 37.50 | 337.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.74 | 6.67 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3271803 - INTRERUPATOR APLICAT (IP54) COD: 414001 T&G | BUC | 4.000 | 33.00 | 132.00 |
| 10 | 3273472 - PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A/230v, MONTAJ IN DOZA Sl RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE,IP20, CU INDICAREA CIRCUITULUI | BUC | 5.000 | 33.00 | 165.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 11 | ED25A1 - Aparat electric antigrizutos sau antiexploziv | buc | 5.000 | 207.01 | 1,035.03 |
|  |  |  | material: | 34.21 | 171.03 |
|  |  |  | manopera: | 172.80 | 864.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2961009 - RAMA SUPORT Sl DOZA PENTRU 2 MODULE, IP44 INDICAREA CIRCUITULUI | BUC | 5.000 | 8.00 | 40.00 |
| 12 | EG08E1 - Conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din otel lat zineat, de 40X5 MM, montata in teren tare | m | 35.000 | 95.42 | 3,339.84 |
|  |  |  | material: | 53.72 | 1,880.34 |
|  |  |  | manopera: | 41.70 | 1,459.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare | buc | 1.000 | 118.38 | 118.38 |
|  |  |  | material: | 76.98 | 76.98 |
|  |  |  | manopera: | 41.40 | 41.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 3275791 - PIESA SEPARAŢIE PRIZA DE PAMANT | BUC | 1.000 | 55.00 | 55.00 |
| 14 | W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii | buc | 1.000 | 55.87 | 55.87 |
|  |  |  | material: | 1.87 | 1.87 |
|  |  |  | manopera: | 54.00 | 54.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | EH05C1* - INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE | buc | 2.000 | 319.20 | 638.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 277.20 | 554.40 |
|  |  |  | utilaj: | 42.00 | 84.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | W1MM05A# - Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant . | buc | 1.000 | 51.00 | 51.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 51.00 | 51.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.28 | 285.85 | 27,302.52 | 8,575.50 | 91.59 | 0.00 | 35,969.61 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 192.95 | 0.00 | 0.00 | 192.95 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 27,302.52 | 8,768.45 | 91.59 | 0.00 | 36,162.56 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 2,730.25 | 876.84 | 9.16 | 0.00 | 3,616.26 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 30,032.77 | 9,645.29 | 100.75 | 0.00 | 39,778.81 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 1,501.64 | 482.26 | 5.04 | 0.00 | 1,988.94 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 31,534.41 | 10,127.56 | 105.79 | 0.00 | 41,767.75 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 41,767.75 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 7,935.87 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 49,703.63 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	5 GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	226568 INSTALATIE VOCE DATE OB 5

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat | buc | 1.000 | 193.20 | 193.20 |
|  |  |  | material: | 66.90 | 66.90 |
|  |  |  | manopera: | 126.30 | 126.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2955015 - CABINET 18U,MONTAT PE PERETE , USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETASABILE , KIT SUPORT | BUC | 1.000 | 875.00 | 875.00 |
| 2 | TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex) | buc | 1.000 | 193.20 | 193.20 |
|  |  |  | material: | 66.90 | 66.90 |
|  |  |  | manopera: | 126.30 | 126.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2905212 - UNITATE 4 VENTILATOARE CU TERMOSTATE SI ÎNTRERUPĂTOR | BUC | 1.000 | 445.00 | 445.00 |
| 3 | ATA01B - Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:1-5 Kg | buc | 1.000 | 28.10 | 28.10 |
|  |  |  | material: | 4.40 | 4.40 |
|  |  |  | manopera: | 23.70 | 23.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2905014 - SWITCH MEDIACONVECTOR ,DIMENSIUNE 1U | BUC | 1.000 | 490.00 | 490.00 |
| 4 | ATA01B - Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:1-5 Kg | buc | 1.000 | 28.10 | 28.10 |
|  |  |  | material: | 4.40 | 4.40 |
|  |  |  | manopera: | 23.70 | 23.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2600000 - SWITCH 8 PORTURI RJ45 | BUC | 1.000 | 115.00 | 115.00 |
| 5 | TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat | buc | 1.000 | 193.20 | 193.20 |
|  |  |  | material: | 66.90 | 66.90 |
|  |  |  | manopera: | 126.30 | 126.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 5538123 - PATCHPANEL, 8 PORTURI RJ45 ECHIPAT | BUC | 1.000 | 265.00 | 265.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | TCB34B1 - Regleta de distributie pentru conectarea cablului pe repartitor principal,de 20 perechi conform re-7220 | buc | 1.000 | 42.24 | 42.24 |
|  |  |  | material: | 0.24 | 0.24 |
|  |  |  | manopera: | 42.00 | 42.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2902090 - ORGANIZATOR CABLU | BUC | 1.000 | 160.00 | 160.00 |
| 7 | EC08A1 - Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate cablu avand 2-48/0,75 mmp, 2-30/1 mmp, 2-30/1,5 mmp, 2-21/2,5 mmp | m | 100.000 | 3.67 | 366.88 |
|  |  |  | material: | 0.07 | 6.88 |
|  |  |  | manopera: | 3.60 | 360.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG 24/1 | M | 100.000 | 2.70 | 270.00 |
| 8 | EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat | m | 100.000 | 25.22 | 2,521.87 |
|  |  |  | material: | 12.02 | 1,201.87 |
|  |  |  | manopera: | 13.20 | 1,320.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 | M | 100.000 | 2.24 | 224.00 |
| 9 | ATE15R - Verificarari pentru: detector deplasare coaxiala,radiala | buc | 1.000 | 562.20 | 562.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 446.70 | 446.70 |
|  |  |  | utilaj: | 115.50 | 115.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 86.50 | 4,262.49 | 2,595.00 | 115.50 | 0.00 | 6,972.99 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 58.39 | 0.00 | 0.00 | 58.39 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 4,262.49 | 2,653.39 | 115.50 | 0.00 | 7,031.37 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 426.25 | 265.34 | 11.55 | 0.00 | 703.14 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 4,688.74 | 2,918.72 | 127.05 | 0.00 | 7,734.51 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 234.44 | 145.94 | 6.35 | 0.00 | 386.73 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 4,923.17 | 3,064.66 | 133.40 | 0.00 | 8,121.24 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 8,121.24 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 1,543.04 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 9,664.27 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	5 GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	226578 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO OB 5

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex) | buc | 1.000 | 193.20 | 193.20 |
|  |  |  | material: | 66.90 | 66.90 |
|  |  |  | manopera: | 126.30 | 126.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2955018 - DIGITAL VIDEO RECORDER 16 CANALE | BUC | 1.000 | 1,596.00 | 1,596.00 |
| 2 | TCB40B1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) oficiu pttr | buc | 2.000 | 121.62 | 243.23 |
|  |  |  | material: | 16.92 | 33.83 |
|  |  |  | manopera: | 104.70 | 209.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2955019 - HARD DISK STOCARE IMAGINI 2 Tb | BUC | 2.000 | 430.00 | 860.00 |
| 3 | TCC23B1 - Instalatie de televiziune in circuit inchis monitor videocamontare | buc | 10.000 | 464.64 | 4,646.41 |
|  |  |  | material: | 2.64 | 26.41 |
|  |  |  | manopera: | 462.00 | 4,620.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 5700023 - CAMERA VIDEO COLOR ALL-IN-ONE DE EXTERIOR | BUC | 10.000 | 335.00 | 3,350.00 |
| 4 | EC06A1 - Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console, sau pe pod de cabluri existent cu 2 - 30 conducte de 0,75 - 2,5 mmp, fixate cu dibluri (bolturi) metalice, pe console, inclusiv consolele | m | 100.000 | 31.13 | 3,112.69 |
|  |  |  | material: | 17.33 | 1,732.69 |
|  |  |  | manopera: | 13.80 | 1,380.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG 24/1 | M | 100.000 | 2.70 | 270.00 |
| 5 | EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat | m | 100.000 | 20.89 | 2,089.48 |
|  |  |  | material: | 7.69 | 769.48 |
|  |  |  | manopera: | 13.20 | 1,320.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 | M | 100.000 | 2.24 | 224.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | TCB40D1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) aparat de transmitere de date | buc | 1.000 | 471.12 | 471.12 |
|  |  |  | material: | 54.72 | 54.72 |
|  |  |  | manopera: | 416.40 | 416.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 7701266 - UPS RACKTABIL 1,5 KVA | buc | 1.000 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 7 | EI17A1** - SOFTWARE PENTRU VIDEOCAPTARE SI INREGISTRARE | buc | 1.000 | 403.78 | 403.78 |
|  |  |  | material: | 277.78 | 277.78 |
|  |  |  | manopera: | 126.00 | 126.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | EI16A1** - REVIZIE SISTEM EXISTENT SUPRAVEGHERE VIDEO | buc | 1.000 | 293.83 | 293.83 |
|  |  |  | material: | 275.83 | 275.83 |
|  |  |  | manopera: | 18.00 | 18.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.09 | 273.87 | 11,037.65 | 8,216.10 | 0.00 | 0.00 | 19,253.75 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 184.86 | 0.00 | 0.00 | 184.86 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 11,037.65 | 8,400.96 | 0.00 | 0.00 | 19,438.61 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 1,103.77 | 840.10 | 0.00 | 0.00 | 1,943.86 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 12,141.42 | 9,241.06 | 0.00 | 0.00 | 21,382.48 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 607.07 | 462.05 | 0.00 | 0.00 | 1,069.12 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 12,748.49 | 9,703.11 | 0.00 | 0.00 | 22,451.60 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 22,451.60 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 4,265.80 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 26,717.40 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	6 UTILITATI- RETELE EXTERIOARE

# CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 0.00 |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta | 0.00 |
| 4 | 4.1.3 | Arhitectura | 0.00 |
| 5 | 4.1.4 | Instalatii | 753,141.97 |
|  |  | 226U08 ALIMENTARE CU APA | 37,409.69 |
|  |  | 226U18 CANALIZARE | 232,985.42 |
|  |  | 226U28 ALIMENTARE CU E.E, SI ILUMINAT EXTERIOR | 391,541.50 |
|  |  | 226038 TELECOMUNICATII | 91,205.36 |
| 10 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL I |  |  | 753,141.97 |

| CAPITOL II II. Montaj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL II |  |  | 0.00 |

| CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 |
| 15 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
| 16 | 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 17 | 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL III |  |  | 0.00 |

| CAPITOL IV IV. Probe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL IV |  |  | 0.00 |

| TOTAL 6 UTILITATI- RETELE EXTERIOARE (fara TVA) | 753,141.97 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 143,096.97 |
| TOTAL 6 UTILITATI- RETELE EXTERIOARE (cu TVA) | 896,238.94 |

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	6 UTILITATI- RETELE EXTERIOARE

# Formular F5

Fisele tehnice pentru echipamente

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | null |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	6 UTILITATI- RETELE EXTERIOARE

Stadiul fizic:	226U08 ALIMENTARE CU APA

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | ACA10A2 - Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorulcladirilor,avand DN 32 | m | 30.000 | 7.54 | 226.11 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 7.50 | 225.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 1.11 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3276650 - TEĂVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 32, PN 10 BAR | m | 31.500 | 2.94 | 92.61 |
| 2 | ACA11A3 - Montare teava pvc tip 3(M) in pamant, in exteriorulcladirilor,avand DN 40 | m | 210.000 | 7.20 | 1,512.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 7.20 | 1,512.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3276850 - TEĂVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 40, PN 10 BAR | m | 220.500 | 5.11 | 1,126.76 |
| 3 | ACA10B1 - Montare teava pvc tip 4(G) in pamint in exteriorulcladirilor,avind DN 50 | m | 5.000 | 7.50 | 37.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 7.50 | 37.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3276846 - TEĂVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 50, PN 10 BAR | m | 5.000 | 7.65 | 38.25 |
| 4 | ACA10B2 - Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorulcladirilor,avand DN 63 | m | 100.000 | 7.50 | 750.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 7.50 | 750.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3276844 - TEĂVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 63, PN 10 BAR | m | 105.000 | 13.09 | 1,374.45 |
| 5 | ACD04A1 - Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 200 | buc | 1.000 | 326.86 | 326.86 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 326.86 | 326.86 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 3274594 - CAMIN DUBLUSTRAT PT. APOMETRU CU INSTALATIE 3/4" SI CAPAC D.550 H.1100 | BUC | 1.000 | 1,042.46 | 1,042.46 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil iv | buc | 1.000 | 1,196.62 | 1,196.62 |
|  |  |  | material: | 1,130.62 | 1,130.62 |
|  |  |  | manopera: | 66.00 | 66.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | SE53A# - Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze , avand diametrul de 20 - 30 MM | buc | 1.000 | 30.00 | 30.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 30.00 | 30.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3270602 - CONTOR APA RECE MNK 50 CU CADRAN UMED | buc | 1.000 | 830.00 | 830.00 |
| 8 | TFB01D1 - Montat robinet sertar, ventil, clapeta retinere pinapn. 25 pina la 1m adinc. 3m inalt. cu dn. 65 mm | buc | 1.000 | 100.56 | 100.56 |
|  |  |  | material: | 61.56 | 61.56 |
|  |  |  | manopera: | 39.00 | 39.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 3276282 - ROBINET CU SFERA SI MANETA DIN ALAMA CROMATA GIACOMINI R250 Fl-FI PT. TRECERE APA 2 1/2" | BUC | 1.000 | 395.00 | 395.00 |
| 9 | TFB01D1 - Montat robinet sertar, ventil, clapeta retinere pinapn. 25 pina la 1m adinc. 3m inalt. cu dn. 65 mm | buc | 1.000 | 100.56 | 100.56 |
|  |  |  | material: | 61.56 | 61.56 |
|  |  |  | manopera: | 39.00 | 39.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 7002013 - CLAPETA DE SENS CU MUFE, DN 63 | BUC | 1.000 | 525.00 | 525.00 |
| 10 | SE56A# - Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2 | buc | 1.000 | 69.00 | 69.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 69.00 | 69.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3273445 - FILTRU IMPURITATI Y DN65 | BUC | 1.000 | 260.00 | 260.00 |
| 11 | TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare | mc | 104.000 | 63.30 | 6,583.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 63.30 | 6,583.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc | 62.000 | 100.30 | 6,218.60 |
|  |  |  | material: | 82.00 | 5,084.00 |
|  |  |  | manopera: | 18.30 | 1,134.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 13 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | 111.600 | 12.88 | 1,437.34 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 12.88 | 1,437.34 |
| 14 | TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare | mc | 42.000 | 17.07 | 716.94 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 17.07 | 716.94 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv | mc | 42.000 | 21.00 | 882.00 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 37.80 |
|  |  |  | manopera: | 20.10 | 844.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2 | tona | 117.800 | 10.50 | 1,236.90 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 10.50 | 1,236.90 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ | tona | 117.800 | 2.00 | 235.64 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.04 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 2.00 | 235.60 |
| 18 | TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren foarte tare | 100 mp | 3.450 | 400.20 | 1,380.69 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 400.20 | 1,380.69 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM | m | 345.000 | 4.80 | 1,656.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 4.80 | 1,656.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | SF05C# - Spalare instal apa rece sau calda,executata din tevi pvc (G), pe,pp,pp - R, D= 20 - 75 MM | m | 345.000 | 1.50 | 517.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.50 | 517.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 21 | DF26A1[2] - Banda de semnalizare | m | 345.000 | 2.66 | 918.13 |
|  |  |  | material: | 0.48 | 166.03 |
|  |  |  | manopera: | 1.80 | 621.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.38 | 131.10 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 6716997 - BANDĂ PVC CU INSERTIE DE METAL DETECTABIL | m | 345.000 | 0.50 | 172.50 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91.22 | 592.85 | 12,398.60 | 17,785.42 | 132.21 | 1,672.94 | 31,989.17 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 400.17 | 0.00 | 0.00 | 400.17 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 12,398.60 | 18,185.59 | 132.21 | 1,672.94 | 32,389.34 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 1,239.86 | 1,818.56 | 13.22 | 167.29 | 3,238.93 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 13,638.46 | 20,004.15 | 145.43 | 1,840.24 | 35,628.28 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 681.92 | 1,000.21 | 7.27 | 92.01 | 1,781.41 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 14,320.38 | 21,004.36 | 152.70 | 1,932.25 | 37,409.69 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 37,409.69 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 7,107.84 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 44,517.53 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	6 UTILITATI- RETELE EXTERIOARE

Stadiul fizic:	226U18 CANALIZARE

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | ACA10D1 - Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorulcladirilor,avand DN 110 | m | 190.000 | 37.66 | 7,155.69 |
|  |  |  | material: | 27.72 | 5,267.66 |
|  |  |  | manopera: | 9.90 | 1,881.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 7.03 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3270476 - TEAVA PVC-KG 110X3. 0X1000 | m | 188.500 | 14.20 | 2,676.70 |
| 2 | ACD04A1 - Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 200 | buc | 8.000 | 326.86 | 2,614.86 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 326.86 | 2,614.86 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3270000 - CAMIN PVC BASIC LINE D=1000 mm, alcatuit din bazin colectare, inel intermedial, piesa superioara, inel beton | buc | 8.000 | 4,752.00 | 38,016.00 |
| 3 | ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil iv | buc | 8.000 | 1,196.62 | 9,572.95 |
|  |  |  | material: | 1,130.62 | 9,044.95 |
|  |  |  | manopera: | 66.00 | 528.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | DF26A1[2] - Banda de semnalizare | m | 198.000 | 2.66 | 526.93 |
|  |  |  | material: | 0.48 | 95.29 |
|  |  |  | manopera: | 1.80 | 356.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.38 | 75.24 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3270513 - BANDA AVERTIZARE < KOMPACTKIT>CANAL 11 ,5CMX 0,17MM | m | 198.000 | 0.50 | 99.00 |
| 5 | TSC02A11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 in conditiile gospodaririi apelor | 100 mc | 1.400 | 406.60 | 569.24 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 406.60 | 569.24 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare | mc | 33.000 | 63.30 | 2,088.90 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 63.30 | 2,088.90 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | TSF01B1 - Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 M,intre dulapi 0.21-0.60 M | mp | 380.000 | 14.03 | 5,331.81 |
|  |  |  | material: | 5.03 | 1,911.81 |
|  |  |  | manopera: | 9.00 | 3,420.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc | 34.200 | 100.30 | 3,430.26 |
|  |  |  | material: | 82.00 | 2,804.40 |
|  |  |  | manopera: | 18.30 | 625.86 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | 61.560 | 12.88 | 792.86 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 12.88 | 792.86 |
| 10 | TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare | mc | 138.800 | 17.07 | 2,369.32 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 17.07 | 2,369.32 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv | mc | 138.800 | 21.00 | 2,914.80 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 124.92 |
|  |  |  | manopera: | 20.10 | 2,789.88 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2 | tona | 64.980 | 10.50 | 682.29 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 10.50 | 682.29 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ | tona | 64.980 | 2.00 | 129.98 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.02 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 2.00 | 129.96 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | SF03A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a instalatie intr .de apa,din tevi pvc montare in canal. inclusiv armaturi | m | 190.000 | 2.10 | 399.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.10 | 399.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | SF04A1 - Spalarea si darea in functiune a cond. de apa,executate cu tevi din pvc. | m | 190.000 | 2.10 | 399.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.10 | 399.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | IA37E1 - Rezervor depozit pentru combustibil lichid,cilindric capacitate 30000 L. | buc | 2.000 | 1,152.79 | 2,305.58 |
|  |  |  | material: | 91.99 | 183.98 |
|  |  |  | manopera: | 832.80 | 1,665.60 |
|  |  |  | utilaj: | 228.00 | 456.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 7002026 - BAZIN VIDANJABIL PAFSIN 20 MC | BUC | 1.000 | 55,500.00 | 55,500.00 |
| 16 | 7002029 - BAZIN VIDANJABIL 40 MC | BUC | 1.000 | 57,750.00 | 57,750.00 |
| 17 | TSC02C21 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu apa descarcare auto in teren catg 1 in condtiile gospodaririi apelor | 100 mc | 1.000 | 560.50 | 560.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 560.50 | 560.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ | tona | 190.000 | 2.00 | 380.06 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.06 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 2.00 | 380.00 |
| 19 | ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc | 40.000 | 100.30 | 4,012.00 |
|  |  |  | material: | 82.00 | 3,280.00 |
|  |  |  | manopera: | 18.30 | 732.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | 76.000 | 12.88 | 978.83 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 12.88 | 978.83 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130.60 | 685.07 | 176,754.71 | 20,552.18 | 1,668.01 | 2,281.65 | 201,256.55 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 462.42 | 0.00 | 0.00 | 462.42 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 176,754.71 | 21,014.61 | 1,668.01 | 2,281.65 | 201,718.98 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 17,675.47 | 2,101.46 | 166.80 | 228.17 | 20,171.90 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 194,430.18 | 23,116.07 | 1,834.81 | 2,509.82 | 221,890.87 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 9,721.51 | 1,155.80 | 91.74 | 125.49 | 11,094.54 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 204,151.69 | 24,271.87 | 1,926.55 | 2,635.31 | 232,985.42 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 232,985.42 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 44,267.23 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 277,252.65 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	6 UTILITATI- RETELE EXTERIOARE

Stadiul fizic:	226U28 ALIMENTARE CU E.E, SI ILUMINAT EXTERIOR

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSA16C1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 M adancime,pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1M adancime < 1.5M,teren tare | mc | 340.000 | 66.60 | 22,644.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 66.60 | 22,644.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat | mc | 68.000 | 97.68 | 6,642.19 |
|  |  |  | material: | 84.00 | 5,711.95 |
|  |  |  | manopera: | 13.68 | 930.24 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | 122.400 | 12.88 | 1,576.44 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 12.88 | 1,576.44 |
| 4 | W1S59A - Identificarea cablurilor in profile | m | 850.000 | 1.80 | 1,530.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.80 | 1,530.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2946062 - FOLIE PVC INSCRIPTIONAT, PENTRU AVERTIZARE CABLU SUB TENSIUNE | m | 850.000 | 0.50 | 425.00 |
| 5 | W2G02B31 - Montare cablu subt. 1 kv gr 2,901-3,200 kg/m cu-al in tub pe traseu cu obst. tr. manuala montat | m | 100.000 | 8.59 | 859.25 |
|  |  |  | material: | 0.95 | 94.67 |
|  |  |  | manopera: | 7.65 | 764.58 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 3275630 - CABLURI ELECTRICE CYABY-F 3X95+50 , 71760471360100 ICME ECAB | m | 100.000 | 260.00 | 26,000.00 |
| 6 | ACA11D1 - Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, in exteriorulcladirilor,avand dn 110 | m | 100.000 | 72.37 | 7,236.51 |
|  |  |  | material: | 62.43 | 6,242.81 |
|  |  |  | manopera: | 9.90 | 990.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 3.70 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | 3272541 - TUB PROTECTIE CABLU D. 110 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N L6M | m | 100.000 | 16.00 | 1,600.00 |
| 7 | W2G01B19 - Montare cablu U1KV gr 1,301-1,500 Kg/M cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala | m | 305.000 | 3.64 | 1,109.94 |
|  |  |  | material: | 0.95 | 288.73 |
|  |  |  | manopera: | 2.69 | 821.21 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3273894 - CABLURI ELECTRICE CYABY 5X25, 7430250005, IPROEB | m | 305.000 | 99.98 | 30,493.90 |
| 8 | W2G01B19 - Montare cablu U1KV gr 1,301-1,500 Kg/M cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala | m | 155.000 | 3.64 | 564.07 |
|  |  |  | material: | 0.95 | 146.73 |
|  |  |  | manopera: | 2.69 | 417.34 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 3271571 - CABLURI CYABY 5X10 | m | 155.000 | 39.00 | 6,045.00 |
| 9 | W2G01B19 - Montare cablu U1KV gr 1,301-1,500 Kg/M cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala | m | 1,950.000 | 3.64 | 7,096.36 |
|  |  |  | material: | 0.95 | 1,845.99 |
|  |  |  | manopera: | 2.69 | 5,250.38 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 3270565 - CABLURI CYABY 5X2.5 | m | 1,950.000 | 12.51 | 24,394.50 |
| 10 | W2G01B19 - Montare cablu U1KV gr 1,301-1,500 Kg/M cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala | m | 800.000 | 3.64 | 2,911.33 |
|  |  |  | material: | 0.95 | 757.33 |
|  |  |  | manopera: | 2.69 | 2,154.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3271275 - CABLU ELECTRIC CYABYF 3 X 2,5 1KV - CABLURI ENERGIE SAU FORTA, DIN CUPRU, ARMATE CU BANDA DE OTEL, CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC | m | 800.000 | 7.57 | 6,056.00 |
| 11 | TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare | mc | 272.000 | 17.07 | 4,643.04 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 17.07 | 4,643.04 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv | mc | 272.000 | 21.00 | 5,712.00 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 244.80 |
|  |  |  | manopera: | 20.10 | 5,467.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 13 | TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren foarte tare | 100 mp | 30.000 | 400.20 | 12,006.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 400.20 | 12,006.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | W2A16A1 - Stalp simplu teava otel in fundatie turnata teren N0rmal | buc | 38.000 | 276.66 | 10,513.23 |
|  |  |  | material: | 18.74 | 712.27 |
|  |  |  | manopera: | 136.32 | 5,180.16 |
|  |  |  | utilaj: | 121.60 | 4,620.80 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2659400 - STALP METALIC 6 M, PENTRU ILUMINAT | BUC | 38.000 | 903.00 | 34,314.00 |
| 16 | W2F03A# - Corp de iluminat exterior ornamental, pentru O lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalp de metal de 5M plantat; | buc | 38.000 | 32.10 | 1,219.80 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 32.10 | 1,219.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 5105793 - Corp de iluminat stradal tip LED 50W , P = 50W , IP 65, flux 4500 lumeni | buc | 38.000 | 130.00 | 4,940.00 |
| 17 | W2F05C01 - Corp de ilum. publ. tip lampadar pentru lampa cu vap. me rcur inal. pres. cu scara manuale pe st. metal montat | buc | 4.000 | 33.99 | 135.96 |
|  |  |  | material: | 4.17 | 16.68 |
|  |  |  | manopera: | 29.82 | 119.28 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 5107073 - Corp iluminat tip nocturna, sport, sursa LED, IP65, putere maxima 1000 W | BUC | 4.000 | 8,460.00 | 33,840.00 |
| 18 | EC03A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice | m | 454.000 | 28.75 | 13,050.81 |
|  |  |  | material: | 15.85 | 7,194.21 |
|  |  |  | manopera: | 12.90 | 5,856.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 3270348 - Cablu cyyf de 3X2,5 mmp | m | 463.000 | 5.65 | 2,617.80 |
| 19 | W1MN14C# - Electrod din teava de otel zincata pentru priza de legare la pamant teren foarte tare | m | 126.000 | 78.11 | 9,841.63 |
|  |  |  | material: | 36.91 | 4,650.43 |
|  |  |  | manopera: | 39.60 | 4,989.60 |
|  |  |  | utilaj: | 1.60 | 201.60 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19.1 | 7319524 - Electrod teava zincata 76,1X4,5 | m | 128.520 | 35.00 | 4,498.20 |
| 20 | EG08B1 - Conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40X4 MM, montata in teren tare | m | 63.000 | 96.35 | 6,069.92 |
|  |  |  | material: | 54.65 | 3,442.82 |
|  |  |  | manopera: | 41.70 | 2,627.10 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 21 | TSA12C1 - Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 M adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.50M,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,puturi etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare | mc | 38.000 | 106.80 | 4,058.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 106.80 | 4,058.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 22 | CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv | mc | 38.000 | 98.80 | 3,754.39 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 34.20 |
|  |  |  | manopera: | 95.40 | 3,625.19 |
|  |  |  | utilaj: | 2.50 | 95.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622 | mc | 38.000 | 350.00 | 13,300.00 |
| 23 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $ | tona | 95.000 | 8.96 | 851.06 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 8.96 | 851.06 |
| 24 | W2E12J01 - Tablou distrib mod ideb Montare firida sig mpr 315-630 a tip 4e-5b cu5 set mpr 6 sig lfd-iii | buc | 1.000 | 2,264.43 | 2,264.43 |
|  |  |  | material: | 2,123.25 | 2,123.25 |
|  |  |  | manopera: | 141.18 | 141.18 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 4270009 - Bloc de masurare si protectie trifazat in carcasa de policarbonat , montaj aparent,cu bloc trifazat de masurare a e. e. montat direct si intrerupator diferential ip54 | buc | 1.000 | 550.00 | 550.00 |
| 25 | W1MN06A# - Piesa de separatie pentru priza de pamant - montare - | buc | 38.000 | 67.75 | 2,574.44 |
|  |  |  | material: | 58.75 | 2,232.44 |
|  |  |  | manopera: | 9.00 | 342.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | W1P07A - Verificarea prizei de legare la pamint la lea sub 1KV | buc | 38.000 | 24.60 | 934.79 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 24.60 | 934.79 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | W1P02A - Proba complexa a lea 220-400KV, exclusiv influenta lea asupra ltc. | buc | 1.000 | 7,161.60 | 7,161.60 |
|  |  |  | material: | 99.60 | 99.60 |
|  |  |  | manopera: | 5,112.00 | 5,112.00 |
|  |  |  | utilaj: | 1,950.00 | 1,950.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 28 | EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV | buc | 100.000 | 40.60 | 4,060.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 23.10 | 2,310.00 |
|  |  |  | utilaj: | 17.50 | 1,750.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 29 | EH07A1 - Energie electrica, pentru probe | kwh | 500.000 | 0.90 | 451.00 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 451.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 30 | W3E06A1 - Masurarea tensiunilor de atingere si pas la l. c. | buc | 10.000 | 466.87 | 4,668.70 |
|  |  |  | material: | 12.87 | 128.70 |
|  |  |  | manopera: | 216.00 | 2,160.00 |
|  |  |  | utilaj: | 238.00 | 2,380.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 31 | W1F12D - Incercari pentru masurarea tensiunii de atingere si de pas. | buc | 1.000 | 6,017.70 | 6,017.70 |
|  |  |  | material: | 107.70 | 107.70 |
|  |  |  | manopera: | 4,230.00 | 4,230.00 |
|  |  |  | utilaj: | 1,680.00 | 1,680.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 236.79 | 3,350.80 | 221,102.50 | 100,524.08 | 12,681.10 | 2,427.50 | 336,735.18 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 2,261.79 | 0.00 | 0.00 | 2,261.79 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 221,102.50 | 102,785.87 | 12,681.10 | 2,427.50 | 338,996.97 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 22,110.25 | 10,278.59 | 1,268.11 | 242.75 | 33,899.70 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 243,212.75 | 113,064.46 | 13,949.21 | 2,670.25 | 372,896.67 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 12,160.64 | 5,653.22 | 697.46 | 133.51 | 18,644.83 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 255,373.39 | 118,717.68 | 14,646.67 | 2,803.76 | 391,541.50 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 391,541.50 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 74,392.88 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 465,934.38 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	6 UTILITATI- RETELE EXTERIOARE

Stadiul fizic:	226038 TELECOMUNICATII

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TCC23B1 - Instalatie de televiziune in circuit inchis monitor videocamontare | buc | 15.000 | 464.64 | 6,969.62 |
|  |  |  | material: | 2.64 | 39.62 |
|  |  |  | manopera: | 462.00 | 6,930.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2428909 - CAMERĂ VIDEO EXTERIOR | BUC | 15.000 | 335.00 | 5,025.00 |
| 2 | ATD15A - Cablu de compensatie (ecranat)montat:in tub de protectie | m | 1,900.000 | 8.70 | 16,526.58 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 8.70 | 16,526.58 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG 24/1 | M | 1,530.000 | 2.70 | 4,131.00 |
| 2 | 3271458 - CABLU FIBRA OPTICA MULTITUB / TKF - 24 FIBRE 4000N RP, SINGEL MODE | BUC | 408.000 | 5.71 | 2,329.68 |
| 3 | ACA10A3 - Montare teava pvc tip 4(G) in pamint in exteriorulcladirilor,avind DN 40 | m | 500.000 | 7.54 | 3,768.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 7.50 | 3,750.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 18.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3270538 - TUB PROTECTIE CABLU D 40 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT | m | 510.000 | 4.78 | 2,437.80 |
| 4 | TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex) | buc | 1.000 | 193.20 | 193.20 |
|  |  |  | material: | 66.90 | 66.90 |
|  |  |  | manopera: | 126.30 | 126.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 7701266 - UPS RACKTABIL 1,5 KVA | buc | 1.000 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 5 | DF26A1[2] - Banda de semnalizare | m | 1,900.000 | 2.66 | 5,056.38 |
|  |  |  | material: | 0.48 | 914.38 |
|  |  |  | manopera: | 1.80 | 3,420.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.38 | 722.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 67185061 - BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU TELECOMUNICATII ÎN SAPATURA 1 MM GROSIME | m | 1,900.000 | 0.60 | 1,140.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | ATD15A - Cablu de compensatie (ecranat)montat:in tub de protectie | m | 100.000 | 8.70 | 869.82 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 8.70 | 869.82 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 3271458 - CABLU FIBRA OPTICA MULTITUB / TKF - 24 FIBRE 4000N RP, SINGEL MODE | BUC | 102.000 | 5.71 | 582.42 |
| 7 | EA02B1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 32 MM, montat ingropat | m | 100.000 | 26.03 | 2,603.01 |
|  |  |  | material: | 6.53 | 653.01 |
|  |  |  | manopera: | 19.50 | 1,950.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3271739 - TUB RIFLAT CU FIR CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 32 | m | 102.000 | 5.96 | 607.92 |
| 8 | TSA16B1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 M adancime,pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1M adancime < 1.5M,teren mijlociu | mc | 80.000 | 39.90 | 3,192.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 39.90 | 3,192.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat | mc | 16.000 | 97.68 | 1,562.87 |
|  |  |  | material: | 84.00 | 1,343.99 |
|  |  |  | manopera: | 13.68 | 218.88 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | 28.800 | 12.88 | 370.93 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 12.88 | 370.93 |
| 11 | DF26A1[2] - Banda de semnalizare | m | 200.000 | 2.66 | 532.25 |
|  |  |  | material: | 0.48 | 96.25 |
|  |  |  | manopera: | 1.80 | 360.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.38 | 76.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 67185061 - BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU TELECOMUNICATII ÎN SAPATURA 1 MM GROSIME | m | 200.000 | 0.60 | 120.00 |
| 12 | TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare | mc | 64.000 | 17.07 | 1,092.48 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 17.07 | 1,092.48 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 13 | TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv | mc | 64.000 | 21.00 | 1,344.00 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 57.60 |
|  |  |  | manopera: | 20.10 | 1,286.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2 | tona | 8.420 | 10.50 | 88.41 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 10.50 | 88.41 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ | tona | 8.420 | 2.00 | 16.84 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 2.00 | 16.84 |
| 16 | EI17A1 - SOFTWARE PENTRU VIDEOCAPTARE SI ÎNREGISTRARE | buc | 2.000 | 30.00 | 60.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 30.00 | 60.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | EI16A1 - REVIZIE SISTEM EXISTENT SUPRAVEGHEREA VIDEO | buc | 2.000 | 28.20 | 56.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 28.20 | 56.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | TCA26A1 - Verificarea etanseitatii cablului coaxial | buc | 20.000 | 705.23 | 14,104.56 |
|  |  |  | material: | 70.43 | 1,408.56 |
|  |  |  | manopera: | 634.80 | 12,696.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 5700051 - Material marunt de instalare echipamente | LEI | 1,500.000 | 1.00 | 1,500.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.68 | 1,754.11 | 23,954.12 | 52,623.27 | 816.50 | 387.77 | 77,781.66 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 1,184.02 | 0.00 | 0.00 | 1,184.02 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 23,954.12 | 53,807.30 | 816.50 | 387.77 | 78,965.68 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 2,395.41 | 5,380.73 | 81.65 | 38.78 | 7,896.57 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 26,349.53 | 59,188.03 | 898.15 | 426.54 | 86,862.25 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 1,317.48 | 2,959.40 | 44.91 | 21.33 | 4,343.11 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 27,667.00 | 62,147.43 | 943.06 | 447.87 | 91,205.36 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 91,205.36 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 17,329.02 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 108,534.38 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	7 ORGANIZARE SANTIER

# CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 0.00 |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta | 0.00 |
| 4 | 4.1.3 | Arhitectura | 0.00 |
| 5 | 4.1.4 | Instalatii | 0.00 |
| 6 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii | 68,196.75 |
|  |  | 226718 ORG. SANTIER- CONTAINER | 17,171.49 |
|  |  | 226708 ORG SANTIER- MONTARE WC ECOLOGIC | 16,375.26 |
|  |  | 226728 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII DE SANTIER | 34,650.00 |
| TOTAL CAPITOL I |  |  | 68,196.75 |

| CAPITOL II II. Montaj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL II |  |  | 0.00 |

| CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 |
| 14 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
| 15 | 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 16 | 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL III |  |  | 0.00 |

| CAPITOL IV IV. Probe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL IV |  |  | 0.00 |

| TOTAL 7 ORGANIZARE SANTIER (fara TVA) | 68,196.75 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 12,957.38 |
| TOTAL 7 ORGANIZARE SANTIER (cu TVA) | 81,154.13 |

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	7 ORGANIZARE SANTIER

# Formular F5

Fisele tehnice pentru echipamente

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | null |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	7 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic:	226718 ORG. SANTIER- CONTAINER

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CL08B1[7] - Montare baraca | buc | 2.000 | 481.89 | 963.79 |
|  |  |  | material: | 169.89 | 339.79 |
|  |  |  | manopera: | 310.20 | 620.40 |
|  |  |  | utilaj: | 1.80 | 3.60 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 7000367 - BARACA TIP CONTAINER, IZOLAT TERMIC | BUC | 2.000 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 3 | TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km. | tona | 4.000 | 22.34 | 89.35 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 22.34 | 89.35 |
| 4 | 6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele | ora | 20.000 | 190.00 | 3,800.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 20.68 | 10,339.79 | 620.40 | 3,803.60 | 89.35 | 14,853.14 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 13.96 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 10,339.79 | 634.36 | 3,803.60 | 89.35 | 14,867.09 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 1,033.98 | 63.44 | 380.36 | 8.93 | 1,486.71 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 11,373.77 | 697.79 | 4,183.96 | 98.28 | 16,353.80 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 568.69 | 34.89 | 209.20 | 4.91 | 817.69 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 11,942.46 | 732.68 | 4,393.16 | 103.19 | 17,171.49 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 17,171.49 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 3,262.58 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 20,434.08 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	7 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic:	226708 ORG SANTIER- MONTARE WC ECOLOGIC

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri | kg | 500.000 | 2.70 | 1,350.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.70 | 1,350.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 4104443 - COSTUL INCHIRIERI WC ECOLOGIC | ZI | 730.000 | 17.50 | 12,775.00 |
| 3 | TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km. | tona | 1.000 | 22.34 | 22.34 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 22.34 | 22.34 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 45.00 | 12,775.00 | 1,350.00 | 0.00 | 22.34 | 14,147.34 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 30.38 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 12,775.00 | 1,380.38 | 0.00 | 22.34 | 14,177.71 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 1,277.50 | 138.04 | 0.00 | 2.23 | 1,417.77 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 14,052.50 | 1,518.41 | 0.00 | 24.57 | 15,595.48 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 702.62 | 75.92 | 0.00 | 1.23 | 779.77 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 14,755.12 | 1,594.33 | 0.00 | 25.80 | 16,375.26 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 16,375.26 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 3,111.30 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 19,486.56 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI Obiectul:	7 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic:	226728 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII DE SANTIER

# Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CHELT - CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARE SANTIER | lei | 30,000.000 | 1.00 | 30,000.00 |
|  |  |  | material: | 1.00 | 30,000.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 34,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,650.00 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 34,650.00 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 6,583.50 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 41,233.50 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI

# Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 1 | 2000005 - SUPORT APARAT AER CONDITIONAT | buc | 1.000 | 550.00 | 550.00 | Depozit | 0.000 |
| 2 | 2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM | kg | 2,436.000 | 5.00 | 12,180.00 | Depozit | 2.440 |
| 3 | 2000573 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM | kg | 6,079.850 | 5.00 | 30,399.25 | Depozit | 6.080 |
| 4 | 20010013 - Material marunt | % |  |  | 1,500.00 | Depozit | 0.000 |
| 5 | 20010472 - Pamant vegetal | mc | 2,522.000 | 230.00 | 580,060.00 | Depozit | 302.640 |
| 6 | 20019322 - Diferenta pret material | lei | 30,000.000 | 1.00 | 30,000.00 | Depozit | 0.030 |
| 7 | 2005456 - Plasa sirma zinc ochi trapez 16X0,6X0,5X1500 S 2542 | kg | 595.182 | 8.47 | 5,041.19 | Depozit | 0.600 |
| 8 | 2100001 - Pamant vegetal | mc | 1,775.000 | 230.00 | 408,250.00 | Depozit | 0.000 |
| 9 | 2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388 | kg | 1.500 | 0.60 | 0.91 | Depozit | 0.000 |
| 10 | 2100048 - Ciment portland P 45 saci S 388 | kg | 88.000 | 0.82 | 72.60 | Depozit | 0.090 |
| 11 | 2100206 - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055 | kg | 70.450 | 0.88 | 62.00 | Depozit | 0.070 |
| 12 | 2100270 - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 598.800 | 1.10 | 658.68 | Depozit | 0.600 |
| 13 | 2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500 | kg | 5,063.600 | 0.77 | 3,898.97 | Depozit | 5.110 |
| 14 | 2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 7,935.898 | 0.88 | 6,983.59 | Depozit | 8.020 |
| 15 | 2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500 | kg | 1,164.350 | 0.88 | 1,024.63 | Depozit | 1.180 |
| 16 | 2100696 - Var bulgari pt constructii tip 2 vrac S 146 | kg | 12,480.000 | 0.99 | 12,355.20 | Depozit | 12.480 |
| 17 | 2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2 | mc | 3.994 | 352.00 | 1,405.85 | Depozit | 5.590 |
| 18 | 2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | kg | 4,875.755 | 4.07 | 19,844.32 | Depozit | 4.920 |
| 19 | 2100833 - Adeziv faianta | kg | 3,255.000 | 2.00 | 6,510.00 | Depozit | 3.260 |
| 20 | 2100843 - PLACA RB 12,5 MM | mp | -357.760 | 12.18 | -4,357.52 | Depozit | 0.000 |
| 21 | 2100853 - PLACA RBI 12,5 MM | mp | 357.760 | 17.00 | 6,081.92 | Depozit | 0.000 |
| 22 | 2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539 | kg | 263.700 | 0.77 | 203.05 | Depozit | 0.260 |
| 23 | 2100910 - Beton marfa clasa C10/8 (BC10/B150) | mc | 138.104 | 340.00 | 46,955.36 | Depozit | 331.450 |
| 24 | 2100911 - Beton marfa clasa C 12/15 ( BC 15/ B 200) | mc | 18.144 | 350.00 | 6,350.40 | Depozit | 43.550 |
| 25 | 2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250) | mc | 498.978 | 365.00 | 182,126.97 | Depozit | 1,197.550 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 26 | 2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622 | mc | 38.000 | 350.00 | 13,300.00 | Depozit | 93.100 |
| 27 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 6,128.000 | 2.09 | 12,807.52 | Depozit | 6.130 |
| 28 | 2101140 - Sapa autonivelanta | kg | 375.000 | 5.24 | 1,963.87 | Depozit | 0.380 |
| 29 | 2101145 - Mortar de zidarie M 100 nisip S 1030 | mc | 43.500 | 363.00 | 15,790.50 | Depozit | 98.310 |
| 30 | 2101171 - Mortar de zidarie M 50 S 1030 | mc | 43.628 | 363.00 | 15,836.96 | Depozit | 105.580 |
| 31 | 2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030 | mc | 43.486 | 385.00 | 16,742.11 | Depozit | 0.040 |
| 32 | 2200012 - GLAF INTERIOR DIN PVC ALB %U LATIME DE 20 CM | m | 39.000 | 33.00 | 1,287.00 | Depozit | 0.000 |
| 33 | 22000561 - Pietris concasat sort 4-8 mm | mc | 100.000 | 90.00 | 9,000.00 | Depozit | 160.000 |
| 34 | 2200082 - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 MM | mc | 180.100 | 90.00 | 16,209.00 | Depozit | 288.160 |
| 35 | 2200161 - Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 MM | mc | 196.936 | 90.00 | 17,724.24 | Depozit | 315.100 |
| 36 | 2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM | mc | 2,203.791 | 82.50 | 181,812.76 | Depozit | 3,746.440 |
| 37 | 2200446 - Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 MM | mc | 7.600 | 82.50 | 627.00 | Depozit | 12.160 |
| 38 | 2200496 - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm | mc | 21.018 | 80.00 | 1,681.44 | Depozit | 28.370 |
| 39 | 2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM | mc | 21.654 | 80.00 | 1,732.28 | Depozit | 29.230 |
| 40 | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | mc | 646.577 | 80.00 | 51,726.16 | Depozit | 872.880 |
| 41 | 2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM | mc | 3.367 | 80.00 | 269.36 | Depozit | 4.550 |
| 42 | 2200898 - Nisip cuartos, macinat, cu granulatia mai mica de 0,063 mm | kg | 112.500 | 0.55 | 61.88 | Depozit | 0.110 |
| 43 | 2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM. | mc | 380.997 | 99.00 | 37,718.70 | Depozit | 571.500 |
| 44 | 2202358 - PLACI GRANIT | mp | 94.200 | 170.00 | 16,014.00 | Depozit | 0.000 |
| 45 | 22041951 - GLAF E%& TABLA VOPSITA 25 CM, CU PICURATOR SI ACCESORII $E MONTAJ | m | 39.000 | 45.00 | 1,755.00 | Depozit | 0.390 |
| 46 | 2205501 - Argila comuna pentru constructii | mc | 7.800 | 0.10 | 0.78 | Depozit | 14.040 |
| 47 | 22100100 - PROFIL FAGURE ECOLOGIC | mp | 2,000.000 | 75.00 | 150,000.00 | Depozit | 0.000 |
| 48 | 2222212 - SUPORT HARTIE IGIENICA INOX | buc | 12.000 | 55.00 | 660.00 | Depozit | 0.000 |
| 49 | 22222121 - SUPORT HARTIE IGIENICA | buc | 5.000 | 125.00 | 625.00 | Depozit | 0.000 |
| 50 | 2222213 - PERIE WC SI SUPORT INOX/STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE | buc | 16.000 | 75.00 | 1,200.00 | Depozit | 0.000 |
| 51 | 22222131 - PERIE WC | buc | 1.000 | 75.00 | 75.00 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 52 | 2222214 - VAS WC CU CAPAC SI REZERVOR CU BUTON ACTIONARE DUALA PENTRU PERSOANE DIZABILITĂŢI | buc | 2.000 | 2,175.00 | 4,350.00 | Depozit | 0.000 |
| 53 | 2222215 - LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI | buc | 2.000 | 725.00 | 1,450.00 | Depozit | 0.000 |
| 54 | 2222216 - BATERIE LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI | buc | 2.000 | 252.00 | 504.00 | Depozit | 0.000 |
| 55 | 2222217 - BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI | buc | 4.000 | 172.00 | 688.00 | Depozit | 0.000 |
| 56 | 2222219 - CADITE DUS | buc | 7.000 | 450.00 | 3,150.00 | Depozit | 0.000 |
| 57 | 2222224 - Oglinda | buc | 10.000 | 286.96 | 2,869.55 | Depozit | 0.030 |
| 58 | 22222241 - Oglinda | buc | 1.000 | 286.96 | 286.96 | Depozit | 0.000 |
| 59 | 22222242 - Oglinda cu rama aluminiu | buc | 13.000 | 286.96 | 3,730.42 | Depozit | 0.040 |
| 60 | 2222225 - DOZATOR SAPUN LICHID DIN INOX 500-700 ML | buc | 22.000 | 195.00 | 4,290.00 | Depozit | 0.020 |
| 61 | 2222226 - SUPORT SAPUN INOX SI CERAMIC ALBA/STICLA MATA | buc | 2.000 | 65.00 | 130.00 | Depozit | 0.000 |
| 62 | 2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HÂRTIE | buc | 24.000 | 125.00 | 3,000.00 | Depozit | 0.000 |
| 63 | 2300870 - Caram.pline M100 cal.a c2 240X115X63 S457 | buc | 161.000 | 3.04 | 488.80 | Depozit | 0.480 |
| 64 | 2301549 - Caramida goluri vert.M 50 cal.a c1 290X140X 88 balot S5185 | buc | 3,979.170 | 4.85 | 19,302.95 | Depozit | 18.110 |
| 65 | 2301551 - Caramizi gvp 290 X 140 X 88 MM,M 50 calitatea 1, stas 5185 | buc | 11,867.700 | 4.32 | 51,304.07 | Depozit | 53.400 |
| 66 | 2301604 - Caramida goluri vert.M 50 cal.a c1 290X240X138 S5185 | buc | 4,873.700 | 7.04 | 34,310.85 | Depozit | 67.740 |
| 67 | 2301616 - Caramizi gvp 290 X 240 X 138 MM M 50, calitatea a , stas 5185 | buc | 14,409.200 | 6.26 | 90,187.18 | Depozit | 193.080 |
| 68 | 2350007 - SISTEM DEGIVRARE CONDUCTE CANALIZARE | buc | 1.000 | 1,200.00 | 1,200.00 | Depozit | 0.000 |
| 69 | 2401678 - FAIANTA | mp | 683.550 | 55.00 | 37,595.25 | Depozit | 0.000 |
| 70 | 2428909 - CAMERĂ VIDEO EXTERIOR | BUC | 15.000 | 335.00 | 5,025.00 | Depozit | 0.000 |
| 71 | 2438407 - Lavoar portelan F.spatar L12-630MM alb C. 2 N1080 | buc | 13.000 | 601.59 | 7,820.61 | Depozit | 0.200 |
| 72 | 24384071 - Lavoar portelan | buc | 9.000 | 650.00 | 5,850.00 | Depozit | 0.140 |
| 73 | 2451485 - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716 | buc | 2.000 | 55.00 | 110.00 | Depozit | 0.000 |
| 74 | 2451875 - Etajera portelan tip E2.60 alb C.2 ni 567 | buc | 22.000 | 110.00 | 2,420.00 | Depozit | 0.090 |
| 75 | 2453172 - Rezervor wc B duo-bloc alb C.1 | buc | 15.150 | 236.50 | 3,582.98 | Depozit | 0.230 |
| 76 | 2453536 - Sapuniera sa 2-15 (aparente) alb C.1 ni 544 | buc | 22.000 | 33.00 | 726.00 | Depozit | 0.020 |
| 77 | 2453615 - Port-hirtie portelan hi-1 alb C.1 | buc | 15.000 | 33.00 | 495.00 | Depozit | 0.020 |
| 78 | 2512006 - MATERIAL FERTILIZANT GAZON | KG | 895.000 | 12.00 | 10,740.00 | Depozit | 0.000 |
| 79 | 2600000 - SWITCH 8 PORTURI RJ45 | BUC | 3.000 | 115.00 | 345.00 | Depozit | 0.000 |
| 80 | 2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 | kg | 1,022.260 | 6.60 | 6,746.92 | Depozit | 1.120 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 81 | 2600048 - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90 | kg | 519.000 | 5.52 | 2,865.92 | Depozit | 0.570 |
| 82 | 2600294 - Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 S 2484 | kg | 36.400 | 5.05 | 183.78 | Depozit | 0.040 |
| 83 | 2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877 | kg | 749.125 | 3.85 | 2,884.13 | Depozit | 0.820 |
| 84 | 2600749 - Carton bituminos, de dimensiuni 100 cm x 10 m, stas S 138 | mp | 496.455 | 14.96 | 7,426.97 | Depozit | 0.860 |
| 85 | 26012091 - Membrana hidroizolatoare bituminoasa antiacida | mp | 9,244.000 | 3.50 | 32,354.00 | Depozit | 36.980 |
| 86 | 2601535 - Cart bit fara str acop (blanc) ci300 100cmx20M s 138 | mp | 209.750 | 2.00 | 419.50 | Depozit | 0.120 |
| 87 | 2601626 - Cart bit fara str acop (blanc) ci400 100cmx20M s 138 | mp | 47.100 | 10.00 | 471.00 | Depozit | 0.040 |
| 88 | 2611437 - Cenusa termocentrala betoane (cet isalnita) S 8819 | kg | 20,500.000 | 0.04 | 730.21 | Depozit | 20.500 |
| 89 | 2611607 - Zgura granulata de furnal, S 648 | kg | 98,010.000 | 0.04 | 4,160.52 | Depozit | 98.010 |
| 90 | 2659400 - STALP METALIC 6 M, PENTRU ILUMINAT | BUC | 38.000 | 903.00 | 34,314.00 | Depozit | 0.000 |
| 91 | 2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 | M | 2,586.000 | 2.24 | 5,792.64 | Depozit | 0.000 |
| 92 | 2700015 - TUB DE PROTECTIE IPEY/MONOFLEX D=20MM | m | 2,897.000 | 1.50 | 4,345.50 | Depozit | 0.000 |
| 93 | 2800000 - DALE PVC 2.5 MM GR 2.5 MM STRAT UZURA 0.7 MM REZ LA ALUNECARE | mp | 13.130 | 110.00 | 1,444.30 | Depozit | 0.000 |
| 94 | 2800005 - DALE PVC 9 MM | mp | 61.620 | 175.00 | 10,783.50 | Depozit | 0.000 |
| 95 | 2820002 - PIATRA CONCASATA SORT 8-16 MM | mc | 380.700 | 95.00 | 36,166.50 | Depozit | 0.000 |
| 96 | 2820003 - ANALIZA DE LABORATOR PENTRU DETERMINAREA COMPACTAREA PIETREI CONCASATE | BUC | 1.000 | 350.00 | 350.00 | Depozit | 0.000 |
| 97 | 2900773 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min 9CM S4342 | mc | 3.551 | 1,254.00 | 4,452.70 | Depozit | 2.840 |
| 98 | 2901052 - Lemn foc rasinoase deseuri | t | 0.268 | 388.30 | 104.06 | Depozit | 0.270 |
| 99 | 2901167 - Manele D=7-11CM L=2- 6M rasinoase S.1040 | mc | 0.693 | 1,540.00 | 1,067.22 | Depozit | 0.420 |
| 100 | 2902090 - ORGANIZATOR CABLU | BUC | 3.000 | 160.00 | 480.00 | Depozit | 0.000 |
| 101 | 2903878 - Scindura rasin lunga tiv cls C GR = 24MM L = 5,00M s 942 | mc | 10.792 | 1,540.00 | 16,620.45 | Depozit | 5.400 |
| 102 | 2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942 | mc | 2.291 | 1,540.00 | 3,528.14 | Depozit | 1.150 |
| 103 | 2904004 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,50M s 942 | mc | 0.563 | 1,540.00 | 867.67 | Depozit | 0.280 |
| 104 | 2904406 - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942 | mc | 1.131 | 1,540.00 | 1,741.74 | Depozit | 0.570 |
| 105 | 2904418 - Dulap rasinos tivit clasa a GR=48MM lung=4,00M s 942 | mc | 0.018 | 1,540.00 | 27.10 | Depozit | 0.010 |
| 106 | 2905014 - SWITCH MEDIACONVECTOR ,DIMENSIUNE 1U | BUC | 3.000 | 490.00 | 1,470.00 | Depozit | 0.000 |
| 107 | 2905212 - UNITATE 4 VENTILATOARE CU TERMOSTATE SI ÎNTRERUPĂTOR | BUC | 3.000 | 445.00 | 1,335.00 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 108 | 2905981 - Sipca rasinoase de 28 X 48 MM | mc | 5.080 | 1,254.00 | 6,370.32 | Depozit | 3.050 |
| 109 | 2917673 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,00M s 8689 | mc | 1.568 | 1,540.00 | 2,414.72 | Depozit | 1.250 |
| 110 | 2917685 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689 | mc | 1.026 | 1,540.00 | 1,580.04 | Depozit | 0.820 |
| 111 | 2918639 - Dulapi fag impregnati balotati lung=1,8- 5M cl a | mc | 1.205 | 1,540.00 | 1,855.39 | Depozit | 0.960 |
| 112 | 2918782 - Rigle fag neaburite cl.a g 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M | mc | 5.488 | 1,540.00 | 8,451.52 | Depozit | 4.390 |
| 113 | 2920001 - MEMBRANA GEOTEXTIL NEŢESUTE 150G/MP | mp | 4,080.000 | 4.54 | 18,523.20 | Depozit | 0.000 |
| 114 | 2925412 - Placa pfl dure standard calii 1fn 1830X1700X6,0 MM, S 6986 | mc | 0.181 | 1,650.00 | 298.19 | Depozit | 0.180 |
| 115 | 2928347 - Panou de cofraj tip P fag G 15MM pentru pereti | mp | 34.500 | 88.00 | 3,036.00 | Depozit | 0.860 |
| 116 | 2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte | mp | 81.450 | 77.00 | 6,271.65 | Depozit | 1.220 |
| 117 | 2937005 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W PREVĂZUT CU TERMOASTAT REGLABIL INCLUSIV SUPORTII | buc | 26.000 | 479.00 | 12,454.00 | Depozit | 0.000 |
| 118 | 2940094 - CONFECTII METALICE DIVERSE DIN PROFILE STÂLPI IMPREJMJIRE | KG | 12,850.000 | 15.00 | 192,750.00 | Depozit | 0.000 |
| 119 | 2941000 - PLINTE GRANIT | m | 70.000 | 85.00 | 5,950.00 | Depozit | 0.000 |
| 120 | 2941001 - PLINTE GRESIE | m | 434.820 | 75.00 | 32,611.50 | Depozit | 0.000 |
| 121 | 2941123 - PLASA TEXTILA 2 MM PENTRU CUPOLE TEREN | mp | 1,256.000 | 8.00 | 10,048.00 | Depozit | 31.710 |
| 122 | 2945000 - Lemn sarpanta ecarisat | mc | 16.500 | 1,400.00 | 23,100.00 | Depozit | 0.000 |
| 123 | 2946036 - robinet inox 1/2 | buc | 17.000 | 35.00 | 595.00 | Depozit | 0.000 |
| 124 | 2946062 - FOLIE PVC INSCRIPTIONAT, PENTRU AVERTIZARE CABLU SUB TENSIUNE | m | 850.000 | 0.50 | 425.00 | Depozit | 0.000 |
| 125 | 2946088 - GAZON NATURAL | mp | 8,404.000 | 30.00 | 252,120.00 | Depozit | 0.000 |
| 126 | 2947003 - USA METALICA REZISTENTA LA FOC 90 MIN | mp | 1.890 | 1,100.00 | 2,079.00 | Depozit | 0.000 |
| 127 | 2948050 - Ghermele carbolinizate | buc | 845.130 | 0.10 | 84.51 | Depozit | 0.420 |
| 128 | 2950019 - TABLA PERFORATA | mp | 577.195 | 480.00 | 277,053.60 | Depozit | 0.000 |
| 129 | 2950716 - Diblu din lemn | buc | 459.000 | 1.39 | 636.17 | Depozit | 0.020 |
| 130 | 2955015 - CABINET 18U,MONTAT PE PERETE , USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETASABILE , KIT SUPORT | BUC | 3.000 | 875.00 | 2,625.00 | Depozit | 0.000 |
| 131 | 2955018 - DIGITAL VIDEO RECORDER 16 CANALE | BUC | 5.000 | 1,596.00 | 7,980.00 | Depozit | 0.000 |
| 132 | 2955019 - HARD DISK STOCARE IMAGINI 2 Tb | BUC | 10.000 | 430.00 | 4,300.00 | Depozit | 0.000 |
| 133 | 2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj | kwh | 1,040.000 | 0.99 | 1,029.60 | Depozit | 0.010 |
| 134 | 2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit | kg | 536.000 | 4.95 | 2,653.20 | Depozit | 0.540 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 135 | 2961009 - RAMA SUPORT Sl DOZA PENTRU 2 MODULE, IP44 INDICAREA CIRCUITULUI | BUC | 62.000 | 8.00 | 496.00 | Depozit | 0.000 |
| 136 | 2961010 - RAMA SUPORT Sl DOZA PENTRU 4 MODULE, IP44 INDICAREA CIRCUITULUI | BUC | 23.000 | 20.00 | 460.00 | Depozit | 0.000 |
| 137 | 2992112 - RIGOLE DUS INOX | buc | 6.000 | 1,200.00 | 7,200.00 | Depozit | 0.000 |
| 138 | 2997173 - GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200 INCLUSIV CONTRARAMA | buc | 10.000 | 185.00 | 1,850.00 | Depozit | 0.000 |
| 139 | 2997228 - GRILA EXTERIOARA CU JALUZELE FIXE Dn125 cu jaluzele anti ploaie si plasa antiinsecte | buc | 2.000 | 35.00 | 70.00 | Depozit | 0.000 |
| 140 | 3064291 - Material marunt | % |  |  | 847.93 | Depozit | 0.000 |
| 141 | 3210241 - Teu egal PPR 32 | buc | 9.000 | 3.00 | 27.00 | Depozit | 0.010 |
| 142 | 3211097 - REDUCTIE PPR 40-32 | buc | 9.000 | 1.40 | 12.60 | Depozit | 0.000 |
| 143 | 3243196 - Teava fara sudura pentru temperaturi scazute tr 18 X 2,5/ olt 35 R s 9378 | m | 12.000 | 16.17 | 194.07 | Depozit | 0.010 |
| 144 | 3270000 - CAMIN PVC BASIC LINE D=1000 mm, alcatuit din bazin colectare, inel intermedial, piesa superioara, inel beton | buc | 8.000 | 4,752.00 | 38,016.00 | Depozit | 0.000 |
| 145 | 3270087 - TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D4 110*3.2 1 M | m | 100.000 | 14.20 | 1,420.00 | Depozit | 0.000 |
| 146 | 3270111 - Chit rosturi | kg | 482.900 | 10.88 | 5,253.95 | Depozit | 0.480 |
| 147 | 3270156 - AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA | kg | 85.600 | 15.00 | 1,284.00 | Depozit | 0.000 |
| 148 | 3270225 - ŢEAVĂ PPR PN 16 PENTRU APA CALDA 20X2.8 | m | 173.400 | 2.63 | 456.04 | Depozit | 0.000 |
| 149 | 3270233 - TEU EGAL PPR 20X20 | buc | 15.000 | 2.30 | 34.50 | Depozit | 0.000 |
| 150 | 3270235 - REDUCŢIE PENTRU TEVI DIN POLIETILENA INTERIOR PPR - EXTERIOR PPR 25-20 | buc | 25.000 | 0.43 | 10.75 | Depozit | 0.000 |
| 151 | 3270242 - REDUCTIE PPR 32-25 | buc | 26.000 | 0.82 | 21.32 | Depozit | 0.000 |
| 152 | 3270244 - REDUCTIE PPR 50-40 | buc | 1.000 | 5.50 | 5.50 | Depozit | 0.000 |
| 153 | 3270348 - Cablu cyyf de 3X2,5 mmp | m | 463.000 | 5.65 | 2,617.80 | Depozit | 0.460 |
| 154 | 3270394 - COT 90 GRD. INTERIOR- EXTERIOR PPR 25 | buc | 50.000 | 0.87 | 43.50 | Depozit | 0.000 |
| 155 | 3270395 - COT 90 GRD, INTERIOR- EXTERIOR PPR 32 | buc | 6.000 | 2.00 | 12.00 | Depozit | 0.000 |
| 156 | 3270430 - CABLU CYYF 3x1,5 mmp | m | 2,124.000 | 3.69 | 7,837.56 | Depozit | 0.000 |
| 157 | 3270431 - CABLU CYYF 3x2,5 mmp | m | 2,580.000 | 5.44 | 14,035.20 | Depozit | 0.000 |
| 158 | 3270476 - TEAVA PVC-KG 110X3. 0X1000 | m | 188.500 | 14.20 | 2,676.70 | Depozit | 0.000 |
| 159 | 3270483 - SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D= 110 MM | buc | 9.000 | 120.00 | 1,080.00 | Depozit | 0.010 |
| 160 | 3270494 - RACORD FLEXIBIL <waterkit> D. 1/2 "F-1/2=F L = 60 CM | buc | 4.000 | 20.00 | 80.00 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 161 | 3270501 - CABLU CYYF 4x1,5 mmp | m | 456.000 | 5.67 | 2,585.52 | Depozit | 0.000 |
| 162 | 3270513 - BANDA AVERTIZARE < KOMPACTKIT>CANAL 11 ,5CMX 0,17MM | m | 198.000 | 0.50 | 99.00 | Depozit | 0.000 |
| 163 | 3270538 - TUB PROTECTIE CABLU D 40 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT | m | 510.000 | 4.78 | 2,437.80 | Depozit | 0.000 |
| 164 | 3270546 - VENTILATOR BAIE D=100MM, MODEL "EOL 100T" TIMER | buc | 9.000 | 178.00 | 1,602.00 | Depozit | 0.000 |
| 165 | 3270550 - Folie Geotextil | mp | 9,244.000 | 18.00 | 166,392.00 | Depozit | 1.850 |
| 166 | 3270563 - CABLU CYYF 5X10 | m | 10.000 | 0.00 | 0.00 | Depozit | 0.000 |
| 167 | 3270565 - CABLURI CYABY 5X2.5 | m | 1,950.000 | 12.51 | 24,394.50 | Depozit | 0.000 |
| 168 | 3270602 - CONTOR APA RECE MNK 50 CU CADRAN UMED | buc | 1.000 | 830.00 | 830.00 | Depozit | 0.000 |
| 169 | 3270746 - BATERIE 8090 E CABINA DUS | buc | 7.000 | 350.00 | 2,450.00 | Depozit | 0.000 |
| 170 | 3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG 24/1 | M | 2,310.000 | 2.70 | 6,237.00 | Depozit | 0.000 |
| 171 | 327101 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN32 | m | 71.300 | 9.62 | 685.91 | Depozit | 0.010 |
| 172 | 3271275 - CABLU ELECTRIC CYABYF 3 X 2,5 1KV - CABLURI ENERGIE SAU FORTA, DIN CUPRU, ARMATE CU BANDA DE OTEL, CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC | m | 800.000 | 7.57 | 6,056.00 | Depozit | 0.000 |
| 173 | 3271283 - VATA MINERALĂ BAZALTICA 40 KG/M3 , 10 CM 1 BAX = 2.4 MP | mp | 781.320 | 50.00 | 39,066.00 | Depozit | 0.080 |
| 174 | 3271421 - RAMIFICATIE 110/110/45 | buc | 1.000 | 15.00 | 15.00 | Depozit | 0.000 |
| 175 | 3271458 - CABLU FIBRA OPTICA MULTITUB / TKF - 24 FIBRE 4000N RP, SINGEL MODE | BUC | 510.000 | 5.71 | 2,912.10 | Depozit | 0.000 |
| 176 | 3271468 - MORTAR PENTRU SUBTURNARI REPOL VM 30 MUREXIN | KG | 44.000 | 7.50 | 330.00 | Depozit | 0.000 |
| 177 | 3271571 - CABLURI CYABY 5X10 | m | 155.000 | 39.00 | 6,045.00 | Depozit | 0.000 |
| 178 | 3271603 - ROBINET SFERA APA 3/4= GIACOMINI DN 20 R 250 | buc | 23.000 | 48.05 | 1,105.15 | Depozit | 0.000 |
| 179 | 3271683 - REDUCTIE PP EXCENTRICA 75/110 MM | buc | 2.000 | 10.20 | 20.40 | Depozit | 0.000 |
| 180 | 3271699 - TEAVĂ PN20 PPR VERDE DN40 | m | 40.000 | 16.20 | 648.00 | Depozit | 0.000 |
| 181 | 3271713 - COT PP 32X45 | buc | 18.000 | 1.25 | 22.50 | Depozit | 0.000 |
| 182 | 3271714 - COT PP 40X45 | buc | 38.000 | 1.55 | 58.90 | Depozit | 0.000 |
| 183 | 3271724 - ROBINET SFERA APA 1/2 GIACOMINI DN 15 R 250 | buc | 6.000 | 55.00 | 330.00 | Depozit | 0.000 |
| 184 | 3271730 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN25 | m | 127.300 | 3.32 | 422.64 | Depozit | 0.020 |
| 185 | 3271739 - TUB RIFLAT CU FIR CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 32 | m | 102.000 | 5.96 | 607.92 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 186 | 3271744 - COT PP D 110X45 | buc | 10.000 | 4.70 | 47.00 | Depozit | 0.000 |
| 187 | 3271803 - INTRERUPATOR APLICAT (IP54) COD: 414001 T&G | BUC | 39.000 | 33.00 | 1,287.00 | Depozit | 0.000 |
| 188 | 3271893 - COT PP 50X45 | buc | 12.000 | 1.50 | 18.00 | Depozit | 0.000 |
| 189 | 3271974 - TEAVA PN 20 PPR VERDE DN 50 | m | 10.000 | 22.00 | 220.00 | Depozit | 0.000 |
| 190 | 3271986 - ROBINET SFERA APA 1" 250 | buc | 3.000 | 76.39 | 229.17 | Depozit | 0.000 |
| 191 | 32719861 - ROBINET SFERA APA 1"GIACOMINI DN 25 R 250 | buc | 4.000 | 76.39 | 305.56 | Depozit | 0.000 |
| 192 | 3271987 - ROBINET SFERA APA 1"1/4 R 250 | buc | 4.000 | 116.64 | 466.56 | Depozit | 0.000 |
| 193 | 32719871 - ROBINET SFERA APA 1"1/4 GIACOMINI DN 32 R 250 | buc | 3.000 | 116.64 | 349.92 | Depozit | 0.000 |
| 194 | 3271988 - ROBINET SFERA APA 11/2 GIACOMINI DN 40 R 250 | buc | 1.000 | 120.00 | 120.00 | Depozit | 0.000 |
| 195 | 3272003 - Baterie monocomanda pentru lavoar | buc | 22.000 | 155.00 | 3,410.00 | Depozit | 0.050 |
| 196 | 3272364 - VAS WC SUSPENDAT UNIVERSAL | BUC | 11.000 | 590.00 | 6,490.00 | Depozit | 0.000 |
| 197 | 32723641 - VAS WC | BUC | 4.000 | 590.00 | 2,360.00 | Depozit | 0.000 |
| 198 | 3272370 - TEAVA DIN CUPRU COLAC 1/4(6.35MM)PENTRU AER CONDITIONAT | m | 18.000 | 13.00 | 234.00 | Depozit | 0.000 |
| 199 | 3272371 - TEAVA CUPRU COLAC 50 M IZOLATA 3/8(9.52MM)PENTRU AER CONDITIONAT | m | 18.000 | 32.00 | 576.00 | Depozit | 0.000 |
| 200 | 3272502 - VENTILATOR BAIE SILENT- 100CZ-D=100-230V-95MC/H-SOLER PALAU | buc | 1.000 | 225.00 | 225.00 | Depozit | 0.000 |
| 201 | 3272541 - TUB PROTECTIE CABLU D. 110 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N L6M | m | 100.000 | 16.00 | 1,600.00 | Depozit | 0.000 |
| 202 | 3273099 - Teava PP cu mufa D= 75 MM si L = 1000 MM | m | 31.000 | 9.28 | 287.68 | Depozit | 0.220 |
| 203 | 3273186 - INTRERUPATOR CAP SCARA IP55 | BUC | 8.000 | 33.00 | 264.00 | Depozit | 0.000 |
| 204 | 3273416 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000W PREVĂZUT CU TERMOASTAT REGLABIL INCLUSIV SI ACCESORII DE PRINDERE SUPORTII | buc | 14.000 | 730.00 | 10,220.00 | Depozit | 0.000 |
| 205 | 3273445 - FILTRU IMPURITATI Y DN65 | BUC | 1.000 | 260.00 | 260.00 | Depozit | 0.000 |
| 206 | 3273472 - PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A/230v, MONTAJ IN DOZA Sl RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE,IP20, CU INDICAREA CIRCUITULUI | BUC | 108.000 | 33.00 | 3,564.00 | Depozit | 0.000 |
| 207 | 3273602 - TEAVA PP CU MUFA 40 L= 1000 | m | 30.000 | 5.33 | 159.90 | Depozit | 0.000 |
| 208 | 3273618 - Plasa Gard Impletita | mp | 2,280.000 | 5.75 | 13,110.00 | Depozit | 2.280 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 209 | 3273724 - BE&ON B 330 %20/25 (0- 31) | mc | 161.152 | 374.00 | 60,270.85 | Depozit | 0.000 |
| 210 | 3273761 - Teava PP cu mufa D=110 MM L = 1000 | m | 50.000 | 16.80 | 840.00 | Depozit | 0.780 |
| 211 | 3273871 - COT 90 32MM, PP-R 80, PRESIUNE PN 25, VERDE | buc | 20.000 | 2.10 | 42.00 | Depozit | 0.000 |
| 212 | 3273894 - CABLURI ELECTRICE CYABY 5X25, 7430250005, IPROEB | m | 305.000 | 99.98 | 30,493.90 | Depozit | 0.000 |
| 213 | 3273908 - CACIULA VENTILAŢIE KADH 75MM | buc | 8.000 | 25.00 | 200.00 | Depozit | 0.000 |
| 214 | 3274178 - TEAVA PP 32 LUNGIME 1 M | m | 25.000 | 4.46 | 111.50 | Depozit | 0.000 |
| 215 | 3274252 - RACORD FLEXIBIL 1/2" FE-FI 40 CM | buc | 2.000 | 12.30 | 24.60 | Depozit | 0.000 |
| 216 | 3274270 - ADEZIV GRANIT | kg | 593.000 | 15.00 | 8,895.00 | Depozit | 0.000 |
| 217 | 32742701 - Adeziv granit | kg | 35.000 | 2.50 | 87.50 | Depozit | 0.040 |
| 218 | 3274347 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 22x13 MM | m | 170.000 | 6.60 | 1,122.00 | Depozit | 0.000 |
| 219 | 3274348 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 28x13 MM | m | 125.000 | 8.40 | 1,050.00 | Depozit | 0.000 |
| 220 | 3274350 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 42x13 MM | m | 40.000 | 14.96 | 598.40 | Depozit | 0.000 |
| 221 | 3274352 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D 60X13 MM | m | 15.000 | 25.00 | 375.00 | Depozit | 0.000 |
| 222 | 3274531 - DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM | buc | 6,128.000 | 0.60 | 3,676.80 | Depozit | 0.430 |
| 223 | 3274532 - VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI ÎNAINTEA APLICĂRII TENCUIELII DECORATIVE GALEATA 12KG | KG | 114.900 | 8.40 | 965.16 | Depozit | 0.000 |
| 224 | 3274536 - Plasa din fibra de sticla pentru polistiren | mp | 842.600 | 5.65 | 4,764.06 | Depozit | 0.080 |
| 225 | 3274584 - OTEL BETON BST500 8 mm (BARA) 12 M | kg | 4,745.250 | 5.00 | 23,726.25 | Depozit | 4.750 |
| 226 | 32745841 - OTEL BETON BST500 6-8 mm (BARA) 12 M | kg | 1,979.250 | 5.00 | 9,896.25 | Depozit | 1.980 |
| 227 | 32745843 - OTEL BETON BST500 6-8 | kg | 7,820.580 | 5.00 | 39,102.90 | Depozit | 0.000 |
| 228 | 3274586 - OTEL BETON BST500 12 mm (BARA) 12 M | kg | 7,765.250 | 5.00 | 38,826.25 | Depozit | 7.770 |
| 229 | 32745861 - OTEL BETON BST500 10- 12 mm (BARA) 12 M | kg | 2,324.350 | 5.00 | 11,621.75 | Depozit | 2.320 |
| 230 | 32745862 - OTEL BETON BST500 10- 16 mm | kg | 4,466.000 | 5.00 | 22,330.00 | Depozit | 4.470 |
| 231 | 32745863 - OTEL BETON BST500 10- 16 | kg | 15,757.880 | 5.00 | 78,789.40 | Depozit | 0.000 |
| 232 | 3274594 - CAMIN DUBLUSTRAT PT. APOMETRU CU INSTALATIE 3/4" SI CAPAC D.550 H.1100 | BUC | 1.000 | 1,042.46 | 1,042.46 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 233 | 3274797 - REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU RETELE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC "rgvC DIN PVC | buc | 6.000 | 2.78 | 16.68 | Depozit | 0.000 |
| 234 | 3274977 - SIFON DE PARDOSEALA DN 40/50 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM | BUC | 5.000 | 650.00 | 3,250.00 | Depozit | 0.000 |
| 235 | 3274984 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 35x13 MM | m | 75.000 | 12.45 | 933.75 | Depozit | 0.000 |
| 236 | 3275046 - VATA MINERALA 20 cm | mp | 540.000 | 55.00 | 29,700.00 | Depozit | 0.540 |
| 237 | 32750461 - VATA MINERALA 10 cm | mp | 48.000 | 50.00 | 2,400.00 | Depozit | 0.050 |
| 238 | 3275597 - SIFON DE PARDOSEALA DN 110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM | BUC | 6.000 | 350.00 | 2,100.00 | Depozit | 0.000 |
| 239 | 3275630 - CABLURI ELECTRICE CYABY-F 3X95+50 , 71760471360100 ICME ECAB | m | 100.000 | 260.00 | 26,000.00 | Depozit | 0.000 |
| 240 | 3275791 - PIESA SEPARAŢIE PRIZA DE PAMANT | BUC | 3.000 | 55.00 | 165.00 | Depozit | 0.000 |
| 241 | 3275877 - COT RACORD DN110 PT. WC | buc | 2.000 | 35.00 | 70.00 | Depozit | 0.000 |
| 242 | 3276063 - TEAVA PEHD APA, PE80, 040 mm PN10 | m | 5.000 | 4.50 | 22.50 | Depozit | 0.000 |
| 243 | 3276069 - PLASA SUDATA 6 MM 100X100 MM 2X5M | kg | 5,468.000 | 12.00 | 65,616.00 | Depozit | 0.000 |
| 244 | 3276088 - Adeziv gresie | kg | 2,404.200 | 2.00 | 4,808.40 | Depozit | 2.400 |
| 245 | 3276140 - PLASA SUDATA 5mm 2X5M (10 x 10) | kg | 3,040.000 | 5.10 | 15,504.00 | Depozit | 3.040 |
| 246 | 3276282 - ROBINET CU SFERA SI MANETA DIN ALAMA CROMATA GIACOMINI R250 Fl-FI PT. TRECERE APA 2 1/2" | BUC | 1.000 | 395.00 | 395.00 | Depozit | 0.000 |
| 247 | 3276650 - TEĂVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 32, PN 10 BAR | m | 36.500 | 2.94 | 107.31 | Depozit | 0.000 |
| 248 | 3276725 - TINCI PT TENCUIELI FINE | kg | 7,185.000 | 1.28 | 9,196.80 | Depozit | 7.180 |
| 249 | 3276843 - AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D=75 MM | buc | 5.000 | 255.00 | 1,275.00 | Depozit | 0.000 |
| 250 | 3276844 - TEĂVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 63, PN 10 BAR | m | 105.000 | 13.09 | 1,374.45 | Depozit | 0.000 |
| 251 | 3276846 - TEĂVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 50, PN 10 BAR | m | 10.000 | 7.65 | 76.50 | Depozit | 0.000 |
| 252 | 3276850 - TEĂVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 40, PN 10 BAR | m | 220.500 | 5.11 | 1,126.76 | Depozit | 0.000 |
| 253 | 3276982 - TEĂVA RECTANGULARĂ 6 M 70 x 40 x 4 | m | 1,314.000 | 36.20 | 47,566.80 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 254 | 3279000 - TABLA FALTUITA PRETAIATA, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ | mp | 431.700 | 75.00 | 32,377.50 | Depozit | 0.000 |
| 255 | 3305671 - Teava inst.neagra fl+mf M - 15( 1/2) OL 32 1 S 7656 | m | 3.600 | 9.17 | 33.01 | Depozit | 0.000 |
| 256 | 3336395 - Tevi plumb marca pb99,96 presiune 21X 4 S 671 | kg | 28.800 | 10.00 | 288.00 | Depozit | 0.030 |
| 257 | 3336606 - Teava plumb marca pb3 scurgere 35X 2,5 S 671 | kg | 19.440 | 12.00 | 233.28 | Depozit | 0.020 |
| 258 | 3434783 - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N lt = 30 X 5 | kg | 168.000 | 8.25 | 1,386.00 | Depozit | 0.170 |
| 259 | 3435658 - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N lt = 40 X 5 | kg | 264.000 | 7.81 | 2,061.84 | Depozit | 0.260 |
| 260 | 3500295 - Cornier aripi eg.lam cald S 424 40X 40X 4 OL37-1N | kg | 26.000 | 9.35 | 243.10 | Depozit | 0.030 |
| 261 | 3642287 - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1 | kg | 164.650 | 16.50 | 2,716.72 | Depozit | 0.160 |
| 262 | 3642419 - Tabla zincata S2028 0,50X 750X1500 OL 32-1N cal.1 | kg | 2,434.235 | 22.00 | 53,553.17 | Depozit | 0.280 |
| 263 | 3642598 - Tabla zincata S2028 0,50X 800X2000 OL32-1N cal.1 | kg | 52.900 | 18.70 | 989.23 | Depozit | 0.050 |
| 264 | 36448571 - Panou cutat zincat | mp | 590.515 | 73.92 | 43,650.87 | Depozit | 6.290 |
| 265 | 3666879 - Tabla din plumb S 490 pb 99,96 3 X 500 | kg | 3.200 | 12.00 | 38.40 | Depozit | 0.000 |
| 266 | 3700041 - Banda din otel lam.cald S908 1,5X 20 OL 37-1N | kg | 13.350 | 9.68 | 129.23 | Depozit | 0.010 |
| 267 | 3700053 - Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1N | kg | 1.320 | 8.14 | 10.74 | Depozit | 0.000 |
| 268 | 3701411 - Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1N | kg | 81.899 | 11.00 | 900.89 | Depozit | 0.080 |
| 269 | 3702611 - Bada lr ol.carbon T 3 X 30 mt ol 32-1N s1945 | kg | 8.625 | 2.51 | 21.63 | Depozit | 0.010 |
| 270 | 3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889 | kg | 441.950 | 7.70 | 3,403.02 | Depozit | 0.440 |
| 271 | 3803142 - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889 | kg | 0.119 | 7.70 | 0.92 | Depozit | 0.000 |
| 272 | 3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889 | kg | 17.500 | 7.15 | 125.12 | Depozit | 0.020 |
| 273 | 3803881 - Sarma de otel moale neagra D= 1 MM | kg | 85.080 | 8.80 | 748.70 | Depozit | 0.090 |
| 274 | 3805372 - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889 | kg | 11.190 | 8.80 | 98.47 | Depozit | 0.010 |
| 275 | 3999988 - PRELATA SPECIALA ANTIVANT,REZISTENT LA FOC, LA UMIDITATE SI MUCEGAI | mp | 1,256.000 | 7.50 | 9,420.00 | Depozit | 0.000 |
| 276 | 4035974 - Racord olandez din otel cu dn 15 | buc | 3.000 | 19.58 | 58.74 | Depozit | 0.000 |
| 277 | 4104443 - COSTUL INCHIRIERI WC ECOLOGIC | ZI | 730.000 | 17.50 | 12,775.00 | Depozit | 0.000 |
| 278 | 4111857 - Tub cu mufa si gura de curatire fonta D=100 MM S 1515/5 | buc | 11.000 | 10.35 | 113.85 | Depozit | 0.090 |
| 279 | 4117796 - Coturi pantzer fonta filet pt.tub ipe DN. 29 MM | buc | 25.000 | 3.59 | 89.65 | Depozit | 0.010 |
| 280 | 4117801 - Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe DN. 21 MM | buc | 761.250 | 15.73 | 11,974.46 | Depozit | 0.220 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 281 | 4117813 - Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe DN. 16 MM | buc | 587.500 | 14.52 | 8,530.50 | Depozit | 0.060 |
| 282 | 4117904 - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 15 1/2 | buc | 12.000 | 4.40 | 52.80 | Depozit | 0.000 |
| 283 | 4120391 - Mufa fonta maleabila M2 ds S475 DN 15 1/2 sd | buc | 6.000 | 7.48 | 44.88 | Depozit | 0.000 |
| 284 | 4122260 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 40 11/2 zn | buc | 18.000 | 34.10 | 613.80 | Depozit | 0.020 |
| 285 | 4122272 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 40 11/2 | buc | 2.000 | 11.84 | 23.69 | Depozit | 0.000 |
| 286 | 4122301 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 50 2 | buc | 6.000 | 15.00 | 89.98 | Depozit | 0.010 |
| 287 | 4200013 - Plinta flexibila pentru covor pvc | m | 50.000 | 75.00 | 3,750.00 | Depozit | 0.000 |
| 288 | 4200775 - Cada pentru dus din fonta email.tip.1 C1 patrata S6110 | buc | 7.000 | 858.00 | 6,006.00 | Depozit | 0.340 |
| 289 | 4201080 - Surub fixare (portlant pentru baie simb.78011 | buc | 7.000 | 2.54 | 17.75 | Depozit | 0.000 |
| 290 | 4201092 - Surub fixare (portlant pentru baie simb.485 | buc | 24.000 | 2.20 | 52.80 | Depozit | 0.000 |
| 291 | 4201107 - Surub fixare (buton) pentru oglinda | buc | 96.000 | 2.18 | 209.09 | Depozit | 0.000 |
| 292 | 4201133 - Port - hirtie din tabla decapata | buc | 2.000 | 4.32 | 8.63 | Depozit | 0.000 |
| 293 | 4201157 - Port - pahar din fonta emailata cal.2 | buc | 2.000 | 1.34 | 2.67 | Depozit | 0.000 |
| 294 | 4201561 - Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit) | buc | 17.000 | 50.71 | 862.07 | Depozit | 0.040 |
| 295 | 4201755 - Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 " ni 514 | buc | 2.000 | 30.80 | 61.60 | Depozit | 0.000 |
| 296 | 4201756 - Robinet trecere lavoar DN 1/2X1/2 cod 41R2718 | buc | 4.000 | 33.22 | 132.88 | Depozit | 0.000 |
| 297 | 4201779 - Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 S 751/I | buc | 44.000 | 25.63 | 1,127.72 | Depozit | 0.010 |
| 298 | 4201937 - Robinet rezerv. wc am colt 3/8" semiinaltime 3 S2377 | buc | 15.000 | 28.93 | 433.95 | Depozit | 0.000 |
| 299 | 4202694 - Robinet trec.mufa+rac.oland. fonta M.PN10 | buc | 15.000 | 26.95 | 404.25 | Depozit | 0.010 |
| 300 | 4202761 - Sifon alama pentru lavoar 1 S 9611 | buc | 2.000 | 52.36 | 104.72 | Depozit | 0.000 |
| 301 | 4202797 - Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 S 9611 | buc | 22.000 | 20.00 | 440.00 | Depozit | 0.020 |
| 302 | 4203179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411 | buc | 22.000 | 25.00 | 550.00 | Depozit | 0.010 |
| 303 | 4203260 - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610 | buc | 2.000 | 25.00 | 50.00 | Depozit | 0.000 |
| 304 | 4203301 - Ventil scurgere lavoar,spalator 1 fara rac. S9610 | buc | 2.000 | 25.00 | 50.00 | Depozit | 0.000 |
| 305 | 4203349 - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord S9610 | buc | 7.000 | 25.00 | 175.00 | Depozit | 0.000 |
| 306 | 4203765 - Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 4a caros. S 2308 | buc | 9.000 | 688.60 | 6,197.40 | Depozit | 1.800 |
| 307 | 4204044 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 3/4" | buc | 145.000 | 4.22 | 612.48 | Depozit | 0.020 |
| 308 | 4204070 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 | buc | 145.000 | 4.51 | 653.95 | Depozit | 0.020 |
| 309 | 4204082 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1"1/4" | buc | 70.000 | 6.52 | 456.61 | Depozit | 0.010 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 310 | 4220012 - Adeziv neoprenic pentru lipire plinte | kg | 5.000 | 25.00 | 125.00 | Depozit | 0.000 |
| 311 | 4270009 - Bloc de masurare si protectie trifazat in carcasa de policarbonat , montaj aparent,cu bloc trifazat de masurare a e. e. montat direct si intrerupator diferential ip54 | buc | 1.000 | 550.00 | 550.00 | Depozit | 0.000 |
| 312 | 4500307 - Supapa siguranta (ventil) contragreut.alama D=1/2 toli | buc | 9.000 | 29.57 | 266.15 | Depozit | 0.020 |
| 313 | 4501129 - Racord alama turnata filet ex T.d 1/2 toli (arm.nefer.) | buc | 48.000 | 5.00 | 240.00 | Depozit | 0.000 |
| 314 | 4825604 - Cablu telecom. tyy 1X4x0,9 P cs 4034 | km | 0.046 | 1,307.73 | 60.16 | Depozit | 0.000 |
| 315 | 4826426 - Conductor fctiff -750 1X 2,5 S 526 | m | 20.000 | 4.72 | 94.38 | Depozit | 0.000 |
| 316 | 4826581 - Conductor fcti -750 1X 1,5 S 526 | m | 91.200 | 5.07 | 462.48 | Depozit | 0.000 |
| 317 | 4828450 - Conductor afy 1X 6 S 6865 | m | 1.200 | 3.04 | 3.64 | Depozit | 0.000 |
| 318 | 4829040 - Conductor myf 2,5 S 9108 | m | 123.000 | 1.29 | 158.30 | Depozit | 0.000 |
| 319 | 4831380 - Conductor funie cupru ptr.L.e.a. 25 7X 2,14 cs 404 | m | 2.000 | 11.77 | 23.54 | Depozit | 0.000 |
| 320 | 500000001 - Banda de etansare 50 mm | m | 516.000 | 11.88 | 6,130.08 | Depozit | 0.520 |
| 321 | 500000005 - Diblu DN6 cu surub autofiletant | buc | 619.200 | 0.69 | 429.11 | Depozit | 0.620 |
| 322 | 500000007 - Pasta imbinare | kg | 103.200 | 7.37 | 760.58 | Depozit | 0.100 |
| 323 | 500000014 - Surub autofiletant 5 x 25 mm | buc | 5,848.000 | 0.13 | 771.94 | Depozit | 5.850 |
| 324 | 500000026 - Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat 6 x 35 mm | buc | 447.200 | 1.10 | 491.92 | Depozit | 0.000 |
| 325 | 500000027 - Element de prindere in cruce pentru CD | buc | 791.200 | 1.63 | 1,288.07 | Depozit | 1.190 |
| 326 | 500000029 - Elemente de suspendare directa pentru profil CD | buc | 447.200 | 0.52 | 232.24 | Depozit | 0.670 |
| 327 | 500000032 - Profil transversal CD60/ 0,6 din otel galvanizat | m | 1,376.000 | 7.48 | 10,292.48 | Depozit | 0.830 |
| 328 | 500000033 - Profile de fixare UD2827 /2,0 din otel galvanizat | m | 309.600 | 4.07 | 1,260.07 | Depozit | 0.190 |
| 329 | 500000035 - Surub pentru tabla 3,5x9 mm cu montaj rapid | buc | 894.400 | 0.03 | 29.52 | Depozit | 0.010 |
| 330 | 500008387 - Software ip - complexitate standard | buc | 2.000 | 275.83 | 551.67 | Depozit | 0.000 |
| 331 | 500008396 - Software de procesare - complexitate standard | buc | 3.000 | 277.78 | 833.35 | Depozit | 0.000 |
| 332 | 5105793 - Corp de iluminat stradal tip LED 50W , P = 50W , IP 65, flux 4500 lumeni | buc | 38.000 | 130.00 | 4,940.00 | Depozit | 0.000 |
| 333 | 5107073 - Corp iluminat tip nocturna, sport, sursa LED, IP65, putere maxima 1000 W | BUC | 4.000 | 8,460.00 | 33,840.00 | Depozit | 0.000 |
| 334 | 5203255 - Papuc stantat din alama pt. cond.cupru 12X16,5 mmp | buc | 5.000 | 1.77 | 8.83 | Depozit | 0.000 |
| 335 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, EVACUARE CU ACUMOLATOR INCLUS, AUTONOMIE MINIM 2h | BUC | 11.000 | 185.00 | 2,035.00 | Depozit | 0.000 |
| 336 | 5209649 - Presetupa siluminiu ps 16 | buc | 268.000 | 1.79 | 479.25 | Depozit | 0.010 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 337 | 5209675 - Brida inferioara din otel zincat 40X3 73 ep 609-02 | buc | 4.000 | 7.92 | 31.68 | Depozit | 0.000 |
| 338 | 5209687 - Brida superioara din otel zincat 40X3 73 ep 609-01 | buc | 2.000 | 4.13 | 8.25 | Depozit | 0.000 |
| 339 | 5500380 - Siguranta mpr 630 a | buc | 15.000 | 32.21 | 483.21 | Depozit | 0.010 |
| 340 | 5500445 - Surub de calibrare D3 de 60a, din am 58T,desen P-44625 | buc | 6.000 | 3.70 | 22.23 | Depozit | 0.000 |
| 341 | 5537096 - Patron fuzibil 65 a simbol 2270 | buc | 6.060 | 16.06 | 97.32 | Depozit | 0.000 |
| 342 | 5537539 - Buton de sonerie din bachelita montaj aparent 42V | buc | 14.000 | 5.90 | 82.56 | Depozit | 0.000 |
| 343 | 5538123 - PATCHPANEL, 8 PORTURI RJ45 ECHIPAT | BUC | 2.000 | 265.00 | 530.00 | Depozit | 0.000 |
| 344 | 5601691 - Capac portel.electroteh.joasa | buc | 6.060 | 1.41 | 8.54 | Depozit | 0.000 |
| 345 | 5700023 - CAMERA VIDEO COLOR ALL-IN-ONE DE EXTERIOR | BUC | 27.000 | 335.00 | 9,045.00 | Depozit | 0.000 |
| 346 | 5700051 - Material marunt de instalare echipamente | LEI | 2,500.000 | 1.00 | 2,500.00 | Depozit | 0.000 |
| 347 | 5700054 - Camera video interior , color , varifocala, alimentare 220V | buc | 12.000 | 171.00 | 2,052.00 | Depozit | 0.000 |
| 348 | 5700801 - RADIATOR ELECTRIC MONTAJ PE PERETE 1500W,PREVAZUT CU TERMOSTAT REGLABIL,INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE | buc | 9.000 | 980.00 | 8,820.00 | Depozit | 0.000 |
| 349 | 5708010 - CORP ILUMINAT LED 1X14W MONTAJ APARENT IP45 COMPLET ECHIPAT PLAFONIERA | buc | 10.000 | 0.00 | 0.00 | Depozit | 0.000 |
| 350 | 5708012 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W,MONTAJ APARENT,IP20 COMPLECT ECHIPAT, KIT AUTONOMIE 1H , EVACUARE | BUC | 24.000 | 195.00 | 4,680.00 | Depozit | 0.000 |
| 351 | 5805482 - Surub cu cap hexagonal M12X40 zn | buc | 152.000 | 1.76 | 267.52 | Depozit | 0.010 |
| 352 | 5810230 - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845 | buc | 2,822.000 | 0.44 | 1,241.68 | Depozit | 0.030 |
| 353 | 5819963 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920 | buc | 342.750 | 0.70 | 241.30 | Depozit | 0.000 |
| 354 | 5819987 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 30 GR. 4.8 S 920 | buc | 12.000 | 0.88 | 10.56 | Depozit | 0.000 |
| 355 | 5819999 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 35 GR. 4.8 S 920 | buc | 180.000 | 0.88 | 158.40 | Depozit | 0.000 |
| 356 | 5820089 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 60 GR. 4.8 S 920 | buc | 96.000 | 0.72 | 69.27 | Depozit | 0.000 |
| 357 | 5820170 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 30 GR. 4.8 S 920 | buc | 2,280.000 | 0.90 | 2,056.56 | Depozit | 0.050 |
| 358 | 5820194 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 35 GR. 4.8 S 920 | buc | 3,360.000 | 0.72 | 2,433.28 | Depozit | 0.070 |
| 359 | 5820259 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 50 GR. 4.8 S 920 | buc | 30.000 | 1.03 | 31.02 | Depozit | 0.000 |
| 360 | 5820285 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 60 GR. 4.8 S 920 | buc | 260.000 | 2.38 | 617.76 | Depozit | 0.010 |
| 361 | 5821667 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 50 GR. 4.8 S 920 | buc | 36.000 | 1.98 | 71.28 | Depozit | 0.000 |
| 362 | 5821760 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 70 GR. 4.8 S 920 | buc | 32.000 | 1.48 | 47.52 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 363 | 5822283 - Surub cap hexagonal grosolan M 20X 60 GR. 4.8 S 920 | buc | 94.200 | 2.54 | 239.36 | Depozit | 0.020 |
| 364 | 5826423 - Surub cap hex.fil.sub cap gros.M 6X 30 GR. 4.6 S 2117 | buc | 5,320.000 | 1.48 | 7,900.20 | Depozit | 0.050 |
| 365 | 5827556 - Surub pentru fund. S.2350 F m 12 X 160 OL 37 | buc | 130.000 | 0.27 | 35.69 | Depozit | 0.020 |
| 366 | 5827702 - Surub pt.fundatii grosolan a m 16X 200 GR. 4.8 S 2350 | buc | 536.000 | 4.40 | 2,358.40 | Depozit | 0.180 |
| 367 | 5827776 - Surub pt.fundatii grosolan C m 20X 250 GR. 4.8 S 2350 | buc | 16.000 | 3.80 | 60.72 | Depozit | 0.010 |
| 368 | 5829126 - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571 | buc | 814.000 | 0.44 | 358.16 | Depozit | 0.010 |
| 369 | 5829231 - Surub cap semiinecat crestat M 3X 10 GR. 5.8 S 3167 | buc | 66.000 | 0.04 | 2.63 | Depozit | 0.000 |
| 370 | 5833878 - Surub cap hexagonal forma a 6,3X 22 S9344/5 | buc | 1,456.000 | 1.29 | 1,873.87 | Depozit | 0.010 |
| 371 | 5836777 - Surub cu cap inecat crestat L 3 X 40 F1 S 1452 | buc | 100.000 | 0.69 | 69.30 | Depozit | 0.000 |
| 372 | 5836935 - Surub cu cap inecat crestat L 4 X 30 F1 S 1452 | buc | 66.000 | 0.43 | 28.31 | Depozit | 0.000 |
| 373 | 5837161 - Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452 | buc | 354.000 | 0.56 | 198.59 | Depozit | 0.000 |
| 374 | 5837733 - Surub cu cap hexagonal L 6 X 60 F1 S 1454 | buc | 4.000 | 0.30 | 1.19 | Depozit | 0.000 |
| 375 | 5837745 - Surub cu cap hexagonal L 8 X 25 F1 S 1454 | buc | 11.000 | 0.14 | 1.59 | Depozit | 0.000 |
| 376 | 5837757 - Surub cu cap hexagonal L 8 X 30 F1 S 1454 | buc | 1.000 | 0.15 | 0.15 | Depozit | 0.000 |
| 377 | 5837915 - Surub cu cap hexagonal L 10 X 50 F1 S 1454 | buc | 44.000 | 0.53 | 23.23 | Depozit | 0.000 |
| 378 | 5838579 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 10 X 140 F1 S 1455 | buc | 222.000 | 0.96 | 212.45 | Depozit | 0.020 |
| 379 | 5838610 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 12 X 100 F1 S 1455 | buc | 1,568.000 | 0.86 | 1,345.34 | Depozit | 0.140 |
| 380 | 5838775 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 16 X 200 F1 S 1455 | buc | 784.000 | 1.95 | 1,526.45 | Depozit | 0.200 |
| 381 | 5840118 - Surub inalta rezistenta ip M 24X100 GR.10.9 S8796/1 | buc | 52.020 | 6.29 | 327.24 | Depozit | 0.030 |
| 382 | 5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922 | buc | 13,476.750 | 0.63 | 8,449.92 | Depozit | 0.130 |
| 383 | 5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922 | buc | 130.000 | 0.48 | 62.92 | Depozit | 0.000 |
| 384 | 5840558 - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922 | buc | 604.000 | 2.20 | 1,328.80 | Depozit | 0.020 |
| 385 | 5840601 - Piulite hexag.grosolane a m 20 GR. 5 S 922 | buc | 110.200 | 10.67 | 1,175.83 | Depozit | 0.010 |
| 386 | 5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922 | buc | 5,930.000 | 0.55 | 3,261.50 | Depozit | 0.060 |
| 387 | 5841021 - Piulite patrate M 10 GR. 6 S 926 | buc | 222.000 | 0.44 | 97.68 | Depozit | 0.000 |
| 388 | 5841045 - Piulita patrata M 12 GR. 6 S 926 | buc | 1,568.000 | 1.82 | 2,845.92 | Depozit | 0.030 |
| 389 | 5841069 - Piulita patrata M 16 GR. 6 S 926 | buc | 784.000 | 2.02 | 1,586.82 | Depozit | 0.020 |
| 390 | 5842727 - Piulita hexagonala M 12 zn | buc | 152.000 | 0.53 | 80.26 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 391 | 5842972 - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6 | buc | 3,082.100 | 0.38 | 1,186.61 | Depozit | 0.030 |
| 392 | 5847049 - Piulita inalta rezistenta M 24 33 moc 11S 8796 | buc | 52.020 | 3.86 | 200.59 | Depozit | 0.010 |
| 393 | 5858393 - solutie de protectie a lemnului tip | L | 798.700 | 15.00 | 11,980.50 | Depozit | 0.000 |
| 394 | 5881083 - Saiba gro.plata pentru met M 9 OL 34 S 1388 | buc | 11.000 | 0.02 | 0.22 | Depozit | 0.000 |
| 395 | 5881227 - Saiba gros.plata pt.met M 8 OL34 S 1388 | buc | 1,456.000 | 0.31 | 448.45 | Depozit | 0.010 |
| 396 | 5881241 - Saiba gros.plata pentru metale M 10, OL 34, S1388 | buc | 22.000 | 0.16 | 3.63 | Depozit | 0.000 |
| 397 | 5881318 - Saiba gros.plata pentru met M 16 OL 34 S 1388 | buc | 4.000 | 0.16 | 0.66 | Depozit | 0.000 |
| 398 | 5882104 - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200 | kg | 105.512 | 33.00 | 3,481.90 | Depozit | 0.120 |
| 399 | 5882142 - Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200 | kg | 6.888 | 25.08 | 172.75 | Depozit | 0.010 |
| 400 | 5882193 - Saiba plata pentru M12 zn | kg | 1.216 | 7.26 | 8.83 | Depozit | 0.000 |
| 401 | 5882233 - Saiba prec.plata pt.met a m 16 OL34 S 5200 | kg | 5.360 | 14.52 | 77.83 | Depozit | 0.010 |
| 402 | 5882257 - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200 | kg | 0.387 | 24.20 | 9.37 | Depozit | 0.000 |
| 403 | 5882295 - Saiba prec.plata pentru met a m 22 OL 34 S 5200 | kg | 1.805 | 23.65 | 42.70 | Depozit | 0.000 |
| 404 | 5883043 - Saiba plata pentru lemn a m 11 OL 34 S 7565 | kg | 3.700 | 18.37 | 67.97 | Depozit | 0.000 |
| 405 | 5883067 - Saiba plata pentru lemn a m 14 OL 34 S 7565 | kg | 54.096 | 21.34 | 1,154.41 | Depozit | 0.060 |
| 406 | 5883263 - Saiba plata pentru lemn B m 20 OL 34, S 7565 | kg | 51.348 | 26.07 | 1,338.64 | Depozit | 0.060 |
| 407 | 5883421 - Saiba grower S7666 M 10 | buc | 43.000 | 0.05 | 2.30 | Depozit | 0.000 |
| 408 | 5883469 - Saiba grower seria usor R m 6 arc6 S 7666/2 | kg | 0.009 | 93.39 | 0.81 | Depozit | 0.000 |
| 409 | 5883938 - Saiba grower seria mij. N m 6 arc6 S 7666/2 | buc | 468.000 | 0.09 | 41.18 | Depozit | 0.000 |
| 410 | 5884024 - Saiba grower pentru M12 zn | kg | 0.684 | 0.66 | 0.45 | Depozit | 0.000 |
| 411 | 5884085 - Saiba grower seria mij. N m 16 arc6a s 7666/2 | buc | 30.000 | 0.07 | 2.01 | Depozit | 0.000 |
| 412 | 5884358 - Saiba grower grea arc6a s7665 M 16 | kg | 4.020 | 8.78 | 35.30 | Depozit | 0.000 |
| 413 | 5884803 - Nit cu cap semirotund 4 X 9 OL 34 S 797 | kg | 0.042 | 21.45 | 0.89 | Depozit | 0.000 |
| 414 | 5886746 - Nit pop panouri tabla | buc | 3,948.000 | 0.25 | 998.84 | Depozit | 0.040 |
| 415 | 5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111 | kg | 76.600 | 7.15 | 547.69 | Depozit | 0.090 |
| 416 | 5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | kg | 403.107 | 9.00 | 3,627.96 | Depozit | 0.470 |
| 417 | 5887001 - Cuie cu cap conic tip a1 4 X100 OL34 S 2111 | kg | 7.144 | 7.15 | 51.08 | Depozit | 0.010 |
| 418 | 5887893 - Cuie cu cap plat tip B 3,0 X 30 S 2111 | kg | 21.585 | 8.03 | 173.33 | Depozit | 0.030 |
| 419 | 5893438 - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50 | buc | 3,082.100 | 0.62 | 1,898.57 | Depozit | 0.030 |
| 420 | 5900530 - Sirma sudura obisnuit S1126 S10 colaci D = 3,25 | kg | 2.485 | 13.42 | 33.35 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 421 | 5900712 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5 | kg | 9.120 | 18.70 | 170.54 | Depozit | 0.010 |
| 422 | 5900815 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E48T superextra 2,5 | kg | 6.300 | 24.09 | 151.77 | Depozit | 0.010 |
| 423 | 5900839 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E48T superextra 4 | kg | 16.101 | 12.87 | 207.22 | Depozit | 0.020 |
| 424 | 5901340 - Electrod sud.OL.slab aliat S 1125/2 E50B 4 | kg | 48.299 | 17.16 | 828.81 | Depozit | 0.060 |
| 425 | 5903105 - Electrod pentru lipit cupru L-cu P6 de 2X2x500 MM | kg | 0.720 | 26.40 | 19.01 | Depozit | 0.000 |
| 426 | 5903130 - Sarma plina pt.sud.si inc.sub flux S10 2,5 | kg | 0.414 | 68.42 | 28.33 | Depozit | 0.000 |
| 427 | 5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a | mc | 39.004 | 13.20 | 514.85 | Depozit | 0.470 |
| 428 | 5904536 - Azot gazos imbuteliat calitatea I | mc | 130.000 | 3.00 | 390.00 | Depozit | 1.100 |
| 429 | 5904744 - Aliaj de lipit tlp st-40 pb D2 | kg | 2.000 | 144.10 | 288.20 | Depozit | 0.000 |
| 430 | 5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30 | kg | 13.221 | 77.00 | 1,018.02 | Depozit | 0.010 |
| 431 | 5904782 - Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60 | kg | 0.012 | 79.53 | 0.95 | Depozit | 0.000 |
| 432 | 6001317 - Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 MM | kg | 1.050 | 23.98 | 25.18 | Depozit | 0.000 |
| 433 | 6001393 - Carbura de siliciu neagra gran.200 | kg | 10.920 | 4.06 | 44.37 | Depozit | 0.010 |
| 434 | 6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581 | buc | 85.150 | 1.65 | 140.50 | Depozit | 0.000 |
| 435 | 6001551 - Hartie slef.usc.cu en foi 23X30 GR 25 S1581 | buc | 567.500 | 1.75 | 992.56 | Depozit | 0.010 |
| 436 | 6001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581 | buc | 14.450 | 1.11 | 16.05 | Depozit | 0.000 |
| 437 | 6001678 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 40 S1581 | buc | 108.900 | 1.32 | 143.75 | Depozit | 0.000 |
| 438 | 6001874 - Pinza pentru slef.usc.cu en foi 23X30 GR 40 S1582 | buc | 1.530 | 1.17 | 1.78 | Depozit | 0.000 |
| 439 | 6001965 - Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 40 foi | buc | 274.750 | 2.43 | 667.92 | Depozit | 0.010 |
| 440 | 6100022 - Minium de plumb tip ns stas 429-67 | kg | 0.425 | 15.00 | 6.38 | Depozit | 0.000 |
| 441 | 6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80 | kg | 1.212 | 24.20 | 29.33 | Depozit | 0.000 |
| 442 | 6100814 - Grund miniu anticoroziv G.355-6 ni 1703-80 | kg | 1.704 | 29.59 | 50.42 | Depozit | 0.000 |
| 443 | 6100981 - Grund alchid orice culoare | kg | 91.920 | 21.67 | 1,991.91 | Depozit | 0.100 |
| 444 | 6101234 - Grund prenadez tip M ntr 2831-74 | kg | 1.425 | 17.16 | 24.45 | Depozit | 0.000 |
| 445 | 6101349 - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62 | kg | 2.460 | 10.56 | 25.98 | Depozit | 0.000 |
| 446 | 6101572 - Spuma poliuretanica | kg | 77.585 | 46.20 | 3,584.43 | Depozit | 0.090 |
| 447 | 6102070 - Chit gri perclorvinilic C.824-74 ni 1702-80 | kg | 574.500 | 5.66 | 3,254.17 | Depozit | 0.630 |
| 448 | 6102111 - Chit pe baza de rasini romalchit C.895-12 | kg | 53.200 | 17.16 | 912.91 | Depozit | 0.060 |
| 449 | 6102815 - Chit siliconic | kg | 27.164 | 44.00 | 1,195.22 | Depozit | 0.030 |
| 450 | 6103218 - Vopsea ulei orice culoare | kg | 780.988 | 33.00 | 25,772.60 | Depozit | 0.840 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 451 | 6103270 - Vopsea rosie V.231-2 ntr 90-80 | kg | 1.900 | 23.76 | 45.14 | Depozit | 0.000 |
| 452 | 6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | kg | 507.388 | 37.40 | 18,976.31 | Depozit | 0.550 |
| 453 | 6103581 - Vopsea gri cenusiu V.841-1 ntr 90-80 | kg | 0.037 | 28.27 | 1.05 | Depozit | 0.000 |
| 454 | 6104676 - Vopsea efect decorativ cu pasta sr.8203-2B ntr 4741-71 | kg | 2,451.200 | 25.00 | 61,280.00 | Depozit | 2.650 |
| 455 | 6108945 - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80 | kg | 0.835 | 10.00 | 8.35 | Depozit | 0.000 |
| 456 | 6109080 - Diluant pentru prenadez ntr 2830-75 | kg | 5.300 | 16.28 | 86.28 | Depozit | 0.010 |
| 457 | 6109482 - Pasta de lustruit 253 D.002-30 ntr 4900-72 | kg | 0.036 | 16.50 | 0.59 | Depozit | 0.000 |
| 458 | 6109872 - Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E ) | kg | 32.500 | 10.45 | 339.62 | Depozit | 0.030 |
| 459 | 6109925 - Aracet dp 50 mich ni 1345-64 | kg | 15.470 | 1.20 | 18.56 | Depozit | 0.020 |
| 460 | 6110352 - Clei de oase cal.1 placi varsat stas 88-51 | kg | 0.637 | 33.55 | 21.37 | Depozit | 0.000 |
| 461 | 6110431 - Prenadez 300, 2829-74 | kg | 6.000 | 15.18 | 91.08 | Depozit | 0.010 |
| 462 | 6110443 - Prenadez 400 nii 2829-74 | kg | 37.630 | 10.00 | 376.30 | Depozit | 0.040 |
| 463 | 6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76 | kg | 3.682 | 10.00 | 36.82 | Depozit | 0.000 |
| 464 | 6110510 - Adeziv ptr lipit P.v.C. | kg | 16.985 | 27.50 | 467.09 | Depozit | 0.020 |
| 465 | 6200468 - Grafit concentrat (flotat) tipg praf | kg | 0.072 | 1.95 | 0.14 | Depozit | 0.000 |
| 466 | 6200535 - Benzina de extractie tip 80/120 S 45 | l | 3.012 | 6.60 | 19.88 | Depozit | 0.000 |
| 467 | 6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | l | 50.599 | 6.60 | 333.95 | Depozit | 0.050 |
| 468 | 6200585 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | kg | 13.808 | 6.60 | 91.13 | Depozit | 0.020 |
| 469 | 6200597 - Benzina auto neetilata tip co/R 90 regular S 176 | kg | 4.000 | 5.99 | 23.98 | Depozit | 0.000 |
| 470 | 6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44 | kg | 90.113 | 13.20 | 1,189.49 | Depozit | 0.110 |
| 471 | 6200690 - White spirit rafinat tip B stas 44 | l | 543.860 | 8.80 | 4,785.97 | Depozit | 0.540 |
| 472 | 6200731 - Parchetin, S 44 | kg | 2.730 | 5.54 | 15.14 | Depozit | 0.000 |
| 473 | 6200743 - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767 | kg | 27.250 | 6.29 | 171.46 | Depozit | 0.030 |
| 474 | 6200767 - Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767 | l | 0.034 | 5.54 | 0.19 | Depozit | 0.000 |
| 475 | 6200975 - Combustibil lichid usor tip 1 stas 54 | kg | 117.600 | 2.00 | 235.20 | Depozit | 0.130 |
| 476 | 6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382 | kg | 243.600 | 12.00 | 2,923.20 | Depozit | 0.280 |
| 477 | 6201450 - Ulei pentru masini textile te 16 S 744 | kg | 26.600 | 7.04 | 187.26 | Depozit | 0.030 |
| 478 | 6202480 - Vaselina naturala tehnica stas 916 | kg | 2.600 | 10.00 | 26.00 | Depozit | 0.000 |
| 479 | 6202533 - Vaselina tehnica artificiala tip D s 917 | kg | 0.064 | 26.40 | 1.69 | Depozit | 0.000 |
| 480 | 6202612 - Unsori consistente de uz general U100 ca 4 S 562 | kg | 0.009 | 13.20 | 0.12 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 481 | 6202727 - Energie electrica la contor pentru consumatori forta | kwh | 500.000 | 0.90 | 451.00 | Depozit | 0.000 |
| 482 | 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | mc | 1,963.897 | 9.00 | 17,675.07 | Depozit | 1,963.900 |
| 483 | 6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea | mc | 0.025 | 7.15 | 0.18 | Depozit | 0.020 |
| 484 | 6202820 - Apa potabila | mc | 0.472 | 5.50 | 2.60 | Depozit | 0.470 |
| 485 | 63000241 - Grinda otel | kg | 12,200.000 | 12.00 | 146,400.00 | Depozit | 12.200 |
| 486 | 63022421 - Stilp din otel | kg | 21,800.000 | 12.00 | 261,600.00 | Depozit | 21.800 |
| 487 | 6303624 - Ferma zabrele din profile deschid <15 M g0,1-0,5T | kg | 12,000.000 | 12.00 | 144,000.00 | Depozit | 12.000 |
| 488 | 63047211 - Pana otel | kg | 16,800.000 | 7.26 | 121,968.00 | Depozit | 16.800 |
| 489 | 6305098 - Consola din otel lat 50X5 MM | kg | 140.100 | 9.24 | 1,294.52 | Depozit | 0.140 |
| 490 | 6305634 - Stelaj metalic pentru fixare echip. dispozitiv actionare | kg | 85.120 | 15.84 | 1,348.30 | Depozit | 0.090 |
| 491 | 6306391 - BALUSTUDA METALICA H=90 CM, VOPSIT ELECTROSTATIC | m | 64.000 | 950.00 | 60,800.00 | Depozit | 0.000 |
| 492 | 6306431 - USI DIN PVC | mp | 7.000 | 560.00 | 3,920.00 | Depozit | 0.000 |
| 493 | 6306493 - USA PVC | mp | 96.000 | 800.00 | 76,800.00 | Depozit | 0.000 |
| 494 | 6309886 - Confectie metalice inglobate in beton | kg | 109.000 | 15.40 | 1,678.60 | Depozit | 0.110 |
| 495 | 63100311 - CONFECTII METALICE APARENTA | kg | 46,950.000 | 15.00 | 704,250.00 | Depozit | 46.950 |
| 496 | 6311231 - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi | buc | 56.000 | 14.30 | 800.80 | Depozit | 0.040 |
| 497 | 6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM | kg | 257.400 | 10.34 | 2,661.52 | Depozit | 0.300 |
| 498 | 6311816 - Palnie de curatire rt din tabla otel zincat pentru burlane | buc | 6.750 | 55.00 | 371.25 | Depozit | 0.010 |
| 499 | 6311817 - Clema (bratara) burlan svha din tabla otel zincat pentru burlane tip lindab | buc | 13.500 | 4.40 | 59.40 | Depozit | 0.010 |
| 500 | 6311818 - Cot din tabla otel zincat pentru burlane tip lindab | buc | 13.500 | 30.58 | 412.83 | Depozit | 0.010 |
| 501 | 6311819 - Element de legatura din tabla zincat pentru burlane tip lindab | buc | 6.750 | 4.96 | 33.48 | Depozit | 0.010 |
| 502 | 6311836 - Piesa de legatura (manson) din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab | buc | 6.750 | 10.69 | 72.17 | Depozit | 0.000 |
| 503 | 6311837 - Cot de capat din tabla de otel zincat pentru burlane tip lindab | buc | 6.750 | 40.90 | 276.09 | Depozit | 0.010 |
| 504 | 6311901 - Racord jgheab burlan (element de legatura jgheab-burlan) din tabla de otel zincat tip okp sistem lindab | buc | 8.000 | 38.50 | 308.00 | Depozit | 0.010 |
| 505 | 6311902 - Element de inchidere jgheab din tabla otel zn tip rgt sistem lindab | buc | 8.000 | 4.95 | 39.60 | Depozit | 0.000 |
| 506 | 6311903 - Piesa de imbinare (element de legatura jgheab-jgheab) din tabla de otel zincata tip rsk sistem lindab | buc | 4.000 | 4.07 | 16.30 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 507 | 6312106 - Fisie tabla pb pt.marcarea cablurilor 300X20X2 MM | buc | 9.600 | 126.50 | 1,214.40 | Depozit | 0.000 |
| 508 | 6312601 - Accesorii met.zinc mont placi azbocim.+polistir.sanvis | kg | 804.292 | 9.13 | 7,343.19 | Depozit | 0.930 |
| 509 | 6313306 - Diblu metalic cu autofrezare pt.surub M 8 | buc | 6.000 | 1.03 | 6.20 | Depozit | 0.000 |
| 510 | 6420771 - Piesa B.a. B250 suport capac S. 2448-73 P.3.3.3 | buc | 9.090 | 385.00 | 3,499.65 | Depozit | 2.710 |
| 511 | 6621337 - Saiba de cauciuc M3r MM nf 202-70 | buc | 118.000 | 1.08 | 127.20 | Depozit | 0.000 |
| 512 | 6621492 - Banda poroasa din cauciuc pentru etansare | kg | 1.900 | 22.44 | 42.64 | Depozit | 0.000 |
| 513 | 6621519 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx10MM S 3658 | m | 0.875 | 0.70 | 0.62 | Depozit | 0.000 |
| 514 | 6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658 | m | 16.600 | 1.32 | 21.91 | Depozit | 0.000 |
| 515 | 6621595 - Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet | buc | 2.000 | 4.86 | 9.72 | Depozit | 0.000 |
| 516 | 6621650 - Placa teh.cauciuc gar.F ins.tex.rez.pet tip. na 5 MM | kg | 0.075 | 17.71 | 1.33 | Depozit | 0.000 |
| 517 | 6621703 - Placi teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 4 MM | kg | 0.260 | 20.00 | 5.20 | Depozit | 0.000 |
| 518 | 6621844 - Placa marsit M 5-250X1,5 MM S 3498 | kg | 0.750 | 16.39 | 12.29 | Depozit | 0.000 |
| 519 | 6622020 - Placa marsit M 25-450X3,0 MM S 3498 | kg | 0.135 | 15.62 | 2.11 | Depozit | 0.000 |
| 520 | 6622068 - Placa marsit M 40-250X2,0 MM S 3498 | kg | 0.168 | 20.90 | 3.51 | Depozit | 0.000 |
| 521 | 6622159 - Placa marsit M 100-500X3,0 MM S 3498 | kg | 3.060 | 25.00 | 76.50 | Depozit | 0.000 |
| 522 | 6700262 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 50X1,8 stas 6675/2 | m | 22.950 | 7.92 | 181.76 | Depozit | 0.010 |
| 523 | 6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2 | m | 4.600 | 19.80 | 91.08 | Depozit | 0.010 |
| 524 | 6700456 - Tevi din P.v.C.rigid tip M 110X 5,3 stas 6675/2 | m | 104.999 | 55.00 | 5,774.94 | Depozit | 0.270 |
| 525 | 6700652 - Teava din P.v.C.rigid tip G 110X8,2 stas 6675/2 | m | 199.498 | 22.00 | 4,388.96 | Depozit | 0.720 |
| 526 | 6701362 - COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001 | buc | 15.000 | 35.00 | 525.00 | Depozit | 0.000 |
| 527 | 6703043 - CORP DE ILUMINAT LED,LINIAR 1200x90, 35W, IP65 | BUC | 36.000 | 100.00 | 3,600.00 | Depozit | 0.000 |
| 528 | 6703045 - CORP DE ILUMINAT LINIAR LED 1200X90 36W IP65 KIT EMERGENTA MINIM O ORA | buc | 5.000 | 120.00 | 600.00 | Depozit | 0.000 |
| 529 | 6704488 - Tub izolat tip I.p.E.(pantzer) 16 stas 6990 | m | 2,408.750 | 2.75 | 6,624.06 | Depozit | 0.190 |
| 530 | 6704490 - Tub izolat tip I.p.E.(pantzer) 20 stas 6990 | m | 3,121.125 | 6.44 | 20,084.44 | Depozit | 0.410 |
| 531 | 6704529 - Tub izolat tip I.p.E.(pantzer) 32 stas 6990 | m | 101.999 | 4.28 | 436.45 | Depozit | 0.030 |
| 532 | 6705000 - SISTEM DE DUS,INCLUDE BATERIE DUS,COLOANA DUS SI MATERIALE DE MONTAJ | buc | 14.000 | 350.00 | 4,900.00 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 533 | 6712605 - Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 110 tip G s7175 | buc | 5.858 | 9.24 | 54.13 | Depozit | 0.000 |
| 534 | 6713491 - Mufa pvc tip G DN 110 nii 2167 | buc | 32.219 | 22.00 | 708.82 | Depozit | 0.020 |
| 535 | 6714603 - Reductie pvc G tip B 110-90 stas 7178 | buc | 5.858 | 18.37 | 107.61 | Depozit | 0.000 |
| 536 | 6714902 - Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 110 stas 7174 | buc | 5.858 | 35.42 | 207.49 | Depozit | 0.010 |
| 537 | 6716650 - Folie de polietilena, de grosime 0,2 mm | mp | 1,358.500 | 2.50 | 3,396.25 | Depozit | 0.080 |
| 538 | 6716778 - Folie de poliet. tubulare extrud. G = 0,03-0,15 | kg | 6.838 | 13.20 | 90.26 | Depozit | 0.010 |
| 539 | 6716997 - BANDĂ PVC CU INSERTIE DE METAL DETECTABIL | m | 345.000 | 0.50 | 172.50 | Depozit | 0.000 |
| 540 | 6718398 - Profil pvc plastifiat bagheta pentru pardos.MD1 15X 2,5 | m | 60.000 | 19.14 | 1,148.40 | Depozit | 0.010 |
| 541 | 6718465 - Fisie marcata din pvc 200X20X2MM stas 8737-70 | buc | 662.000 | 4.54 | 3,007.47 | Depozit | 0.010 |
| 542 | 67185061 - BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU TELECOMUNICATII ÎN SAPATURA 1 MM GROSIME | m | 2,100.000 | 0.60 | 1,260.00 | Depozit | 2.120 |
| 543 | 6718520 - Banda P.v.C. tip sterling 20 X 0,5 MM | kg | 0.092 | 2.00 | 0.18 | Depozit | 0.000 |
| 544 | 6718879 - Cuier baie aminoplast 2 agatatori ni 2199 | buc | 7.000 | 27.28 | 190.96 | Depozit | 0.000 |
| 545 | 6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi | buc | 9,122.000 | 0.55 | 5,017.10 | Depozit | 0.090 |
| 546 | 6719251 - Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75 | buc | 100.000 | 0.66 | 66.00 | Depozit | 0.020 |
| 547 | 6719392 - Tila pvc (cabloprot) tip 33 | buc | 255.000 | 0.53 | 134.64 | Depozit | 0.000 |
| 548 | 6719407 - Pafta | buc | 15.000 | 1.38 | 20.62 | Depozit | 0.000 |
| 549 | 6719598 - Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture | buc | 15.000 | 89.65 | 1,344.75 | Depozit | 0.020 |
| 550 | 6720197 - Tub 2 mufe polipropilena ignif,diam 50 MM si L = 1000 MM | buc | 15.000 | 6.93 | 103.95 | Depozit | 0.010 |
| 551 | 6827395 - Sprait met.telescop.0,8MM(8tf)pt.sprij.lung. | buc | 0.646 | 434.50 | 280.69 | Depozit | 0.020 |
| 552 | 6829070 - Chingi metalice pt.cofraje la stilpi din beton | kg | 30.400 | 12.10 | 367.84 | Depozit | 0.030 |
| 553 | 6900517 - FERESTRE DIN PROFILE PVC %U GEAM TERMOIZOLANT | mp | 37.000 | 550.00 | 20,350.00 | Depozit | 0.000 |
| 554 | 7000000 - CORDON SUDURA | m | 37.500 | 55.00 | 2,062.50 | Depozit | 0.000 |
| 555 | 7000002 - ADEZIV PVC PARDOSEALA PVC | kg | 26.250 | 25.00 | 656.25 | Depozit | 0.000 |
| 556 | 7000367 - BARACA TIP CONTAINER, IZOLAT TERMIC | BUC | 2.000 | 5,000.00 | 10,000.00 | Depozit | 0.000 |
| 557 | 7000600 - PARDOSEALĂ SPORTIVĂ COVOR CAUCIUC | MP | 600.000 | 150.00 | 90,000.00 | Depozit | 0.600 |
| 558 | 7000763 - BANDA DE INSERTIE METALICA | m | 3,350.000 | 0.50 | 1,675.00 | Depozit | 0.000 |
| 559 | 7000777 - TUBUILATURA CIRCULARA RIGIDA D=100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI SUPORT X | m | 27.000 | 35.00 | 945.00 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 560 | 7000778 - TUBUILATURA CIRCULARA RIGIDA NEIZOLATA, D=125, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI ACCESORII | m | 6.000 | 55.00 | 330.00 | Depozit | 0.000 |
| 561 | 7002013 - CLAPETA DE SENS CU MUFE, DN 63 | BUC | 1.000 | 525.00 | 525.00 | Depozit | 0.000 |
| 562 | 7002026 - BAZIN VIDANJABIL PAFSIN 20 MC | BUC | 1.000 | 55,500.00 | 55,500.00 | Depozit | 0.000 |
| 563 | 7002029 - BAZIN VIDANJABIL 40 MC | BUC | 1.000 | 57,750.00 | 57,750.00 | Depozit | 0.000 |
| 564 | 7002221 - GRILA VENTILATIE DN110 MM | BUC | 7.000 | 135.00 | 945.00 | Depozit | 0.000 |
| 565 | 71100101 - @JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE 15 CM | m | 41.650 | 35.00 | 1,457.75 | Depozit | 0.050 |
| 566 | 71100111 - @BURLAN DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE DN=15 CM | m | 28.050 | 42.00 | 1,178.10 | Depozit | 0.030 |
| 567 | 7204435 - Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 234.353 | 66.00 | 15,467.28 | Depozit | 0.240 |
| 568 | 7206121 - Cot conector pexal M-FI 20 X 1/2" COD 67100914 | buc | 50.000 | 5.00 | 250.00 | Depozit | 0.000 |
| 569 | 7206160 - TEU PEXAL MMM 20 COD 67101115 | buc | 40.000 | 0.56 | 22.40 | Depozit | 0.000 |
| 570 | 7300198 - Acid oxalic tehnic calitatea 1 continut minim 99% | kg | 1.638 | 55.00 | 90.09 | Depozit | 0.000 |
| 571 | 7301116 - Alcool etilic.rafinat de 95grdstas 14-49 | l | 1.620 | 35.97 | 58.27 | Depozit | 0.000 |
| 572 | 7301142 - Alcool tehnic de 90 grd,mia-ni614-61 | l | 2.680 | 16.39 | 43.93 | Depozit | 0.000 |
| 573 | 7301154 - Alcool tehnic de 94 grd mia-ni614-61 | l | 0.250 | 20.90 | 5.22 | Depozit | 0.000 |
| 574 | 7301960 - Amoniac tehnic lichefiat 99,7%stas 448-67 | t | 3.150 | 3.00 | 9.45 | Depozit | 22.760 |
| 575 | 7302051 - TABLOU ELECTRIC (vestiar) CONFECTII METALICE,YSA CU YALE, IPS4, MONTAJ APARENT , COMPLET ECHIPAT | BUC | 1.000 | 7,250.00 | 7,250.00 | Depozit | 0.000 |
| 576 | 7302053 - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR IP 54 CONFECTII METALICE USA YALA MONTAJ APARENT ECHIPAT | buc | 2.000 | 3,800.00 | 7,600.00 | Depozit | 0.000 |
| 577 | 7302109 - CORP DE ILUMINAT , PLAFONIERA SURSA LED,20W , IP20 ,APARENT | BUC | 29.000 | 136.00 | 3,944.00 | Depozit | 0.000 |
| 578 | 7302111 - CORP ILUMINAT TIP PLAFONIERA 20W,CU SENZOR DE PREZENTA INCORPORAT,APARENT, IP65 | BUC | 8.000 | 176.00 | 1,408.00 | Depozit | 0.000 |
| 579 | 7303889 - Ata de cismarie,fiarta (ceruita) stas 1369-67 | kg | 0.104 | 1.00 | 0.10 | Depozit | 0.000 |
| 580 | 7304285 - Azotat amoniu ingras.gran. vicanit 33%azot in saci | kg | 117.176 | 5.20 | 609.67 | Depozit | 0.120 |
| 581 | 7304962 - Baterie telec.in vase sticla stas 443-78 3 le 2 | buc | 35.105 | 132.00 | 4,633.86 | Depozit | 0.430 |
| 582 | 7306661 - Bumbac de sters | kg | 70.591 | 6.60 | 465.90 | Depozit | 0.070 |
| 583 | 7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 | kg | 28.553 | 9.90 | 282.67 | Depozit | 0.030 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 584 | 7308308 - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M | mp | 1.870 | 4.00 | 7.49 | Depozit | 0.000 |
| 585 | 7308499 - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc | buc | 3,082.100 | 1.32 | 4,068.37 | Depozit | 0.090 |
| 586 | 7308621 - Ceara de parchet forma iarna, solida tip B,bidon 10 Kg | kg | 2.730 | 19.21 | 52.43 | Depozit | 0.000 |
| 587 | 7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | kg | 3.055 | 7.70 | 23.52 | Depozit | 0.000 |
| 588 | 7309455 - Clema otel ps 95110 | buc | 54.000 | 1.00 | 54.00 | Depozit | 0.030 |
| 589 | 7309965 - Piesa de separatie zincata pentru priza de pamant zincata cu 4 gauri (12,5 MM) | buc | 38.000 | 49.06 | 1,864.28 | Depozit | 0.020 |
| 590 | 7310806 - Conector de punte tip 6a rs- 7515/a-c | buc | 34.000 | 1.80 | 61.12 | Depozit | 0.000 |
| 591 | 7311226 - Corp valva auto tip ac-38/11,5 | buc | 40.000 | 7.14 | 285.74 | Depozit | 0.000 |
| 592 | 7312440 - Cutie cu eclisa de separatle simbol ces. | buc | 2.000 | 74.91 | 149.82 | Depozit | 0.010 |
| 593 | 7312921 - TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG1 | buc | 1.000 | 15,000.00 | 15,000.00 | Depozit | 0.000 |
| 594 | 7315778 - Decapant | kg | 2.440 | 14.41 | 35.16 | Depozit | 0.000 |
| 595 | 7317232 - Dicloretan cs. 17/73 | kg | 23.825 | 10.00 | 238.25 | Depozit | 0.030 |
| 596 | 7318315 - Disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92% substanta uscata | kg | 12.000 | 22.00 | 264.00 | Depozit | 0.010 |
| 597 | 7318999 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg21 | buc | 50.000 | 7.70 | 385.00 | Depozit | 0.080 |
| 598 | 7319230 - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.16MM | buc | 352.500 | 5.19 | 1,830.18 | Depozit | 0.240 |
| 599 | 7319242 - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.21MM | buc | 456.750 | 6.82 | 3,115.04 | Depozit | 0.350 |
| 600 | 7319254 - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.29MM | buc | 10.000 | 4.38 | 43.78 | Depozit | 0.020 |
| 601 | 7319369 - Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri | buc | 54.480 | 7.92 | 431.48 | Depozit | 0.020 |
| 602 | 7319524 - Electrod teava zincata 76,1X4,5 | m | 128.520 | 35.00 | 4,498.20 | Depozit | 0.980 |
| 603 | 7322835 - Freon | kg | 3.000 | 21.12 | 63.36 | Depozit | 0.030 |
| 604 | 7322940 - Fuior cinepa | kg | 1.145 | 30.80 | 35.27 | Depozit | 0.000 |
| 605 | 7324699 - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri | kg | 0.595 | 2.44 | 1.45 | Depozit | 0.000 |
| 606 | 7324962 - Hartie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160G/mp-suluri | kg | 349.460 | 4.05 | 1,414.61 | Depozit | 0.350 |
| 607 | 7325046 - Hartie absorbanta | kg | 12.247 | 3.00 | 36.74 | Depozit | 0.000 |
| 608 | 7329871 - Material textil netesut filtr insam netezon lat 2,2M | m | 2,666.059 | 14.63 | 39,014.73 | Depozit | 1.680 |
| 609 | 7329883 - Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5M | m | 1,456.000 | 12.10 | 17,617.60 | Depozit | 0.950 |
| 610 | 7329962 - Miner siguranta pentru mare puterede rupere 315a si 600a | buc | 1.000 | 9.35 | 9.35 | Depozit | 0.000 |
| 611 | 7330002 - Minium de plumb | kg | 1.272 | 17.05 | 21.70 | Depozit | 0.000 |
| 612 | 7330080 - Morseta unipolara, 2,5 mmp | buc | 176.000 | 2.00 | 352.00 | Depozit | 0.180 |
| 613 | 7330399 - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli | kg | 6.602 | 5.00 | 33.01 | Depozit | 0.010 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 614 | 7331240 - Pafta zincata pentru cablu:17 MM | buc | 56.000 | 2.33 | 130.59 | Depozit | 0.000 |
| 615 | 7332752 - Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.340 | 95.26 | 32.39 | Depozit | 0.000 |
| 616 | 7333169 - Pertinax placi gros 10 MM simbol ea | mp | 1.700 | 2.00 | 3.40 | Depozit | 0.020 |
| 617 | 7333951 - Pinza nealbita de bumbac latime 0,90M stas 322-49 | m | 10.400 | 15.62 | 162.45 | Depozit | 0.000 |
| 618 | 7335715 - Protector de post,tip H,rs 7353ab | buc | 14.000 | 3.00 | 42.00 | Depozit | 0.000 |
| 619 | 7336203 - Racord flexibil avand diametrul de 3/8 | buc | 2.000 | 14.41 | 28.82 | Depozit | 0.000 |
| 620 | 7336204 - Racord flexibil, avand diametrul de 1/2 | buc | 4.000 | 19.03 | 76.12 | Depozit | 0.000 |
| 621 | 7341014 - @RACORD FLEXIBIL DN1/2X3/8FF L=30 CM COD 50005605 | buc | 15.000 | 12.20 | 183.00 | Depozit | 0.000 |
| 622 | 7343982 - Rumegus din lemn | kg | 377.450 | 0.75 | 282.33 | Depozit | 0.380 |
| 623 | 7344106 - Saiba inalta rezistenta ip 24 stas 8796/3-80 | buc | 104.040 | 0.54 | 56.18 | Depozit | 0.010 |
| 624 | 7344211 - Sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas 189-59 | kg | 1.000 | 13.64 | 13.64 | Depozit | 0.000 |
| 625 | 7344376 - Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita) | buc | 2,830.020 | 0.92 | 2,614.94 | Depozit | 0.140 |
| 626 | 7345967 - Solutie unguenta | kg | 3.734 | 10.00 | 37.34 | Depozit | 0.000 |
| 627 | 7346207 - Stearina | kg | 1.175 | 20.00 | 23.50 | Depozit | 0.000 |
| 628 | 7348827 - Tablou distrib.model ideb mont.in firida 350a tip E 5 | buc | 1.000 | 1,389.30 | 1,389.30 | Depozit | 0.070 |
| 629 | 7358016 - Ventil pentru valva auto | buc | 40.000 | 10.00 | 400.00 | Depozit | 0.000 |
| 630 | 7358286 - Zincare la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond. | dmp | 2,085.000 | 4.40 | 9,174.00 | Depozit | 0.020 |
| 631 | 7399999 - Material marunt | % |  |  | 22.48 | Depozit | 0.000 |
| 632 | 7650619 - GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA | mp | 277.070 | 75.00 | 20,780.25 | Depozit | 0.000 |
| 633 | 7700063 - POLISTIREN EXPANDAT 10 CM | mp | 349.400 | 16.50 | 5,765.10 | Depozit | 0.070 |
| 634 | 7701266 - UPS RACKTABIL 1,5 KVA | buc | 4.000 | 1,500.00 | 6,000.00 | Depozit | 0.000 |
| 635 | 7800774 - Folie anticondens | mp | 475.470 | 7.70 | 3,661.12 | Depozit | 0.050 |
| 636 | 7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila | kg | 27.400 | 9.90 | 271.26 | Depozit | 0.030 |
| 637 | 7800859 - Vopsea lavabila acrilica | kg | 269.500 | 24.97 | 6,729.42 | Depozit | 0.270 |
| 638 | 7801035 - Material marunt | % |  |  | 81.86 | Depozit | 0.000 |
| 639 | 7801062 - Material marunt ( diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc. ) | % |  |  | 0.00 | Depozit | 0.000 |
| 640 | 7801065 - Material marunt | % |  |  | 0.35 | Depozit | 0.000 |
| 641 | 7815002 - Material marunt (bumbac,vaselina tehnica) | % |  |  | 11.11 | Depozit | 0.000 |
| 642 | 7815017 - Material marunt | % |  |  | 0.46 | Depozit | 0.000 |
| 643 | 7815035 - Material marunt (bumbac,unsoare, benzina) | % |  |  | 0.00 | Depozit | 0.000 |
| 644 | 8001525@ - Geotextil fibre netesute polipropilena min. 250 g/mp | mp | 2,040.000 | 8.80 | 17,952.00 | Depozit | 0.610 |
| 645 | 9006716376 - Dala pvc plastifiat pt pardoseli 350X350X2 MM | mp | 75.750 | 10.75 | 814.42 | Depozit | 0.080 |

| TOTAL Materiale | 6,815,085.4 2 | Greutate | 11,007.43 |
| --- | --- | --- | --- |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI

# Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - Om/ore - | Tarif mediu - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Procent romani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 X 3 | 5 |
| 1 | 100013001 - Tehnician pentru sisteme de detectie | 8.440 | 30.00 | 253.20 | 100.00 |
| 2 | 100013003 - Inginer sisteme CCTV (televiziune cu circuit inchis) | 12.180 | 30.00 | 365.40 | 100.00 |
| 3 | 10200 - Asfaltator | 431.609 | 30.00 | 12,948.27 | 100.00 |
| 4 | 11000 - Betonist | 961.369 | 30.00 | 28,841.07 | 100.00 |
| 5 | 12200 - Cioplitor piatra | 1,168.060 | 30.00 | 35,041.80 | 100.00 |
| 6 | 13410 - Dulgher constructii | 5,990.306 | 30.00 | 179,709.17 | 100.00 |
| 7 | 14120 - Electrician automatizare | 708.830 | 30.00 | 21,264.90 | 100.00 |
| 8 | 14140 - Electrician cabluri subterane | 481.232 | 30.00 | 14,436.94 | 100.00 |
| 9 | 14160 - Electrician linii electrice aeriene | 666.250 | 30.00 | 19,987.49 | 100.00 |
| 10 | 14180 - Electrician post trafo | 1,416.800 | 30.00 | 42,504.00 | 100.00 |
| 11 | 14220 - Electromecanic retele | 423.200 | 30.00 | 12,696.00 | 100.00 |
| 12 | 14230 - Electromecanic telecomunicatii | 969.410 | 30.00 | 29,082.30 | 100.00 |
| 13 | 14400 - Faiantar | 1,562.400 | 30.00 | 46,872.00 | 100.00 |
| 14 | 14500 - Fascinar | 2,321.023 | 30.00 | 69,630.70 | 100.00 |
| 15 | 15000 - Fierar beton | 3,329.520 | 30.00 | 99,885.60 | 100.00 |
| 16 | 15110 - Finisor mase plastice | 4,366.390 | 30.00 | 130,991.70 | 100.00 |
| 17 | 15130 - Finisor de terasamente | 5,797.802 | 30.00 | 173,934.05 | 100.00 |
| 18 | 17100 - Instalator | 211.200 | 30.00 | 6,336.00 | 100.00 |
| 19 | 17110 - Instalator alimentare cu apa | 390.404 | 30.00 | 11,712.11 | 100.00 |
| 20 | 17130 - Instalator electrician | 4,931.970 | 30.00 | 147,959.10 | 100.00 |
| 21 | 17140 - Instalator frigotehnist | 6.000 | 30.00 | 180.00 | 100.00 |
| 22 | 17150 - Instalator incalzire + gaze | 65.090 | 30.00 | 1,952.70 | 100.00 |
| 23 | 17160 - Instalator sanitar | 979.023 | 30.00 | 29,370.70 | 100.00 |
| 24 | 17190 - Instalator ventilatorist | 221.324 | 30.00 | 6,639.71 | 100.00 |
| 25 | 17300 - Ipsosar | 384.350 | 30.00 | 11,530.50 | 100.00 |
| 26 | 17410 - Izolator hidrofug | 494.537 | 30.00 | 14,836.10 | 100.00 |
| 27 | 17460 - Izolator termic | 1,835.002 | 30.00 | 55,050.08 | 100.00 |
| 28 | 18010 - Laborant determinari fiz.-chim. | 30.000 | 30.00 | 900.00 | 100.00 |
| 29 | 18111 - Lacatus constructii metalice | 1,796.766 | 30.00 | 53,902.98 | 100.00 |
| 30 | 18120 - Lacatus mecanic | 44.560 | 30.00 | 1,336.80 | 100.00 |
| 31 | 19520 - Miner suprafata | 2.000 | 30.00 | 60.00 | 100.00 |
| 32 | 19710 - Montator aparataj electric | 1.260 | 30.00 | 37.80 | 100.00 |
| 33 | 19730 - Montator constructii metalice | 5,639.767 | 30.00 | 169,193.02 | 100.00 |
| 34 | 19760 - Montator gips-carton | 223.600 | 30.00 | 6,708.00 | 100.00 |
| 35 | 19770 - Montator prefabricate beton | 488.720 | 30.00 | 14,661.60 | 100.00 |

| Nr. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - Om/ore - | Tarif mediu - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Procent romani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 X 3 | 5 |
| 36 | 19900 - Mozaicar | 1,532.560 | 30.00 | 45,976.80 | 100.00 |
| 37 | 20600 - Muncitor de deservire | 68.800 | 30.00 | 2,064.00 | 100.00 |
| 38 | 20640 - Muncitor deservire constructii masini | 1,457.377 | 30.00 | 43,721.31 | 100.00 |
| 39 | 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii | 10,035.543 | 30.00 | 301,066.29 | 100.00 |
| 40 | 20670 - Muncitor deservire gospodarie comunala | 559.803 | 30.00 | 16,794.08 | 100.00 |
| 41 | 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale | 86.170 | 30.00 | 2,585.10 | 100.00 |
| 42 | 24000 - Parchetar | 42.500 | 30.00 | 1,275.00 | 100.00 |
| 43 | 24100 - Pavator | 2,597.780 | 30.00 | 77,933.40 | 100.00 |
| 44 | 24200 - Peisagist | 2,885.695 | 30.00 | 86,570.86 | 100.00 |
| 45 | 24400 - Pietrar | 656.060 | 30.00 | 19,681.80 | 100.00 |
| 46 | 26100 - Sapator | 4,152.300 | 30.00 | 124,569.01 | 100.00 |
| 47 | 27110 - Sudor electric | 1,573.211 | 30.00 | 47,196.34 | 100.00 |
| 48 | 28100 - Tamplar | 10.920 | 30.00 | 327.60 | 100.00 |
| 49 | 28420 - Tinichigiu sant | 373.649 | 30.00 | 11,209.48 | 100.00 |
| 50 | 30110 - Vopsitor industrial | 254.016 | 30.00 | 7,620.47 | 100.00 |
| 51 | 31000 - Zidar | 7,678.472 | 30.00 | 230,354.17 | 100.00 |
| 52 | 31110 - Zugrav vopsitor | 1,314.244 | 30.00 | 39,427.31 | 100.00 |
| Ore Manopera |  | 83,639.490 | TOTAL | 2,509,184.80 |  |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI

# Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 X 3 |
| 1 | 1303 - Schela met tubext.S640mp G=11-13,5 3sch.lei/mp | 2,160.000 | 2.50 | 5,400.00 |
| 2 | 2506 - Motocompr.mobil joasa presiune 2,0-3,9 MC/min | 52.240 | 45.00 | 2,350.80 |
| 3 | 2511 - Motocompr mobil joasa presiune 10-20 MC/min | 2.066 | 110.00 | 227.20 |
| 4 | 2604 - Utilaj de ridicat | 3.440 | 28.16 | 96.86 |
| 5 | 2815 - Instalatie de alezat pneumatica | 2.066 | 1.07 | 2.21 |
| 6 | 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune | 7.300 | 30.00 | 219.00 |
| 7 | 30001 - APARAT DE SUDURA COPRAX 2204/ /50Hz/700w | 5.700 | 30.00 | 171.00 |
| 8 | 3004 - Convertizor sudura(incl. cons.energie electrica)1-14KW | 64.400 | 12.00 | 772.80 |
| 9 | 3006 - Grup termic de sudura 28-35KW | 5.040 | 40.00 | 201.60 |
| 10 | 3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H | 224.000 | 75.00 | 16,800.00 |
| 11 | 3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC | 467.172 | 95.00 | 44,381.34 |
| 12 | 3546 - Autogreder pina la 175cp | 93.288 | 100.00 | 9,328.80 |
| 13 | 3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp | 52.956 | 100.00 | 5,295.65 |
| 14 | 3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp | 4.800 | 230.00 | 1,104.00 |
| 15 | 3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW | 357.750 | 5.00 | 1,788.75 |
| 16 | 3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l | 3.228 | 33.92 | 109.49 |
| 17 | 3825 - Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite (mase spaclu), care are in componenta si compresor electric de 2,5 KW | 49.790 | 4.57 | 227.48 |
| 18 | 4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf | 118.097 | 76.00 | 8,975.34 |
| 19 | 4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf | 322.593 | 80.00 | 25,807.44 |
| 20 | 4018 - Placa vibratoare cu motor ardere interna de 4cp 130kgf | 18.748 | 25.00 | 468.70 |
| 21 | 4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf | 10.900 | 45.00 | 490.50 |
| 22 | 4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L | 5.550 | 2.62 | 14.55 |
| 23 | 4701 - Motopompa 6- 8cp | 0.820 | 37.00 | 30.34 |
| 24 | 4801 - Autolab.pt.verificarielect.in centralesistatiipeautode2,5T | 17.000 | 140.00 | 2,380.00 |

| Nr. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 X 3 |
| 25 | 4802 - Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. linii de in alta tensiune pe auto 3T | 30.000 | 65.00 | 1,950.00 |
| 26 | 4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T | 32.350 | 70.00 | 2,264.50 |
| 27 | 4806 - Autolaborator tip lm3 auto 5T pt verif.centrale si statii elect. | 28.000 | 60.00 | 1,680.00 |
| 28 | 5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone | 1,271.855 | 70.00 | 89,029.85 |
| 29 | 6702 - Macara de fereastra 0,15tf | 83.978 | 85.00 | 7,138.13 |
| 30 | 6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele | 904.000 | 190.00 | 171,760.00 |
| 31 | 6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf | 650.720 | 190.00 | 123,636.80 |
| 32 | 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW | 141.602 | 45.00 | 6,372.10 |
| 33 | 7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC | 12.160 | 250.00 | 3,039.95 |
| 34 | 7409 - Incarcator frontal pe senile 1,0-2,5 MC | 5.934 | 200.00 | 1,186.80 |
| 35 | 7598 - Pistol implintat bolturi | 3.520 | 2.08 | 7.33 |
| 36 | 7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta | 0.990 | 0.58 | 0.57 |
| 37 | 7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM | 31.000 | 3.71 | 114.95 |
| 38 | 8991303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G=11-13,5 3sch.lei/mp | 5,040.000 | 0.20 | 1,008.00 |
| 39 | 8993336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H | 188.000 | 80.00 | 15,040.00 |
| TOTAL Utilaje |  |  |  | 550,872.85 |

## Ofertant

Beneficiar:	Orasul RACAR1,jud. Dambovita Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI

# Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar - Lei\(Tone*Km | Valoarea - Lei - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 X 3 X 5 |
| 1 | 30172 - Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis.50 km. | 142.800 | 50.000 | 1.250 | 0.64 | 4,574.38 |
| 2 | 30235 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe | 59.180 | 10.000 | 0.250 | 0.89 | 524.22 |
| 3 | 30285 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km | 2,808.930 | 10.000 | 0.250 | 0.90 | 25,163.80 |
| 4 | 8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. | 194.600 | 10.000 | 0.250 | 0.75 | 1,467.56 |
| 5 | 8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km | 20,135.220 | 10.000 | 0.250 | 0.20 | 40,270.44 |
| 6 | 8888928 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | 5,260.960 | 20.000 | 0.500 | 0.64 | 67,758.01 |
| 7 | 8888929 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km | 4,505.660 | 20.000 | 0.500 | 0.20 | 18,022.64 |
| 8 | 8889009 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. | 13.800 | 20.000 | 0.500 | 0.53 | 145.34 |
| 9 | 8889039 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km. | 5.000 | 50.000 | 1.250 | 0.45 | 111.68 |
| TOTAL Transport |  |  |  |  |  | 158,038.08 |

Ofertant