|  |  |  |  |  | Pag 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: Beneficiar: Faza: Proiectant: Executant: F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv 10.07.2025 |  |  |  |  |  |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli |  |  | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | Din care: C+M |
|  |  |  |  | lei | lei |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1.2 | Amenajarea terenului |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Realizarea utilităților necesare obiectivului |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Proiectare |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Investiția de bază |  |  | 12.524.291,85 | 11.546.191,85 |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  | 11.546.191,85 | 11.546.191,85 |
| 4.1.1 | [1.a] 0001 45000000 TEREN DE TENIS ACOPERIT |  |  | 1.040.454,35 | 1.040.454,35 |
| 4.1.2 | [1.b] 0002 45000000 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE |  |  | 1.057.557,55 | 1.057.557,55 |
| 4.1.3 | [1.c] 0003 45000000 AMENAJARI EXTERIOARE |  |  | 5.955.697,00 | 5.955.697,00 |
| 4.1.4 | [1.d] 0004 45000000 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS |  |  | 1.907.273,59 | 1.907.273,59 |
| 4.1.5 | [1.e] 0005 45000000 GRUPURI SANITARE PUBLICE |  |  | 560.422,55 | 560.422,55 |
| 4.1.6 | [1.f] 0006 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE |  |  | 1.012.445,29 | 1.012.445,29 |
| 4.1.7 | [1.g] 0007 45000000 ORGANIZARE SANTIER |  |  | 12.341,52 | 12.341,52 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  | 978.100,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | [1.h] Echipamente |  |  | 978.100,00 | 0,00 |
| 4.3.1.1 | [1.g] Sistem panouri fotovoltaice |  |  | 142.500,00 | 0,00 |
| 4.3.1.2 | [1.h] Lista echipamente |  |  | 835.600,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Organizare de santier |  |  | 13.652,57 | 13.652,57 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier |  |  | 13.652,57 | 13.652,57 |
| 5.1.1.1 | [1.g] 0007 45000000 ORGANIZARE SANTIER |  |  | 13.652,57 | 13.652,57 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  | Pag 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) |  |  |  | 12.537.944,42 | 11.559.844,42 |
| TVA |  |  |  | 2.382.209,48 | 2.196.370,48 |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) |  |  |  | 14.920.153,90 | 13.756.214,90 |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0001 45000000 TEREN DE TENIS ACOPERIT Faza: Beneficiar: Proiectant: Executant: F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul 0001 45000000 TEREN DE TENIS ACOPERIT 10.07.2025 |  |  |  |  |  |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari |  |  | Valoare (exclusiv TVA) |  |
|  |  |  |  | lei |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  | 1.040.454,35 |  |
| 4.1.1 | [1.a.a] oferta 226108 STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA |  |  | 972.214,78 |  |
| 4.1.2 | [1.a.b] oferta 226118 ARHITECTURA -teren tenis acoperi |  |  | 68.239,57 |  |
|  | TOTAL I |  |  | 1.040.454,35 |  |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL II |  |  | 0,00 |  |
| III. Procurare |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  | 0,00 |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  | 0,00 |  |
| 4.5 | Dotari |  |  | 0,00 |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL III |  |  | 0,00 |  |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL IV |  |  | 0,00 |  |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  |  |  | 1.040.454,35 |  |
| TVA 19%: |  |  |  | 197.686,33 |  |
| TOTAL VALOARE: |  |  |  | 1.238.140,68 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0002 45000000 VESTIAR TEREN TENIS SI Faza: GRUPURI SANITARE PUBLICE Beneficiar: Proiectant: Executant: F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul 0002 45000000 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE 10.07.2025 |  |  |  |  |  |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari |  |  | Valoare (exclusiv TVA) |  |
|  |  |  |  | lei |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  | 1.057.557,55 |  |
| 4.1.1 | [1.b.a] oferta 226208 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar) |  |  | 282.194,68 |  |
| 4.1.2 | [1.b.b] oferta 226218 ARHITECTURA teren tenis si |  |  | 539.979,72 |  |
| 4.1.3 | [1.b.c] oferta 226228 INSTALATII SANITARE OB.2 |  |  | 92.378,19 |  |
| 4.1.4 | [1.b.d] oferta 226238 MONTAT BOILER OB.2 |  |  | 620,72 |  |
| 4.1.5 | [1.b.e] oferta 226248 INSTALATII VENTILATIE OB.2 |  |  | 9.046,15 |  |
| 4.1.6 | [1.b.f] oferta 226258 INSTALATII DE INCALZIRE OB.2 |  |  | 16.631,29 |  |
| 4.1.7 | [1.b.h] oferta 226278 INSTALATIE VOCE-DATE-OB.2 |  |  | 14.659,92 |  |
| 4.1.8 | [1.b.i] oferta 226288 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB2 |  |  | 38.212,76 |  |
| 4.1.9 | [1.b.j] oferta 226268 INSTALATII ELECTRICE curenti |  |  | 63.834,12 |  |
|  | TOTAL I |  |  | 1.057.557,55 |  |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL II |  |  | 0,00 |  |
| III. Procurare |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  | 0,00 |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  | 0,00 |  |
| 4.5 | Dotari |  |  | 0,00 |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL III |  |  | 0,00 |  |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL IV |  |  | 0,00 |  |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  |  |  | 1.057.557,55 |  |
| TVA 19%: |  |  |  | 200.935,94 |  |
| TOTAL VALOARE: |  |  |  | 1.258.493,49 |  |

|  |  |  |  |  | Pag 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0003 45000000 AMENAJARI EXTERIOARE Faza: Beneficiar: Proiectant: Executant: F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul 0003 45000000 AMENAJARI EXTERIOARE 10.07.2025 |  |  |  |  |  |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari |  |  | Valoare (exclusiv TVA) |  |
|  |  |  |  | lei |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  | 5.955.697,00 |  |
| 4.1.1 | [1.c.a] oferta 226308 STRUCTURA DE REZISTENTA- (graden) |  |  | 2.591.396,89 |  |
| 4.1.2 | [1.c.b] oferta 226318 IMPREJMUIRE TEREN FOTBAL -380 ML |  |  | 363.150,30 |  |
| 4.1.3 | [1.c.c] oferta 226328 ARHITECTURA GRADENE |  |  | 302.554,52 |  |
| 4.1.4 | [1.c.d] oferta 226338 TEREN FOTBAL |  |  | 1.684.935,30 |  |
| 4.1.5 | [1.c.e] oferta 226348 SPATII VERZI |  |  | 547.460,51 |  |
| 4.1.6 | [1.c.f] oferta 226358 ALEI PIETONALE SI CAROSABILE |  |  | 466.199,48 |  |
|  | TOTAL I |  |  | 5.955.697,00 |  |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL II |  |  | 0,00 |  |
| III. Procurare |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  | 0,00 |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  | 0,00 |  |
| 4.5 | Dotari |  |  | 0,00 |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL III |  |  | 0,00 |  |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL IV |  |  | 0,00 |  |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  |  |  | 5.955.697,00 |  |
| TVA 19%: |  |  |  | 1.131.582,44 |  |
| TOTAL VALOARE: |  |  |  | 7.087.279,44 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0004 45000000 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA Faza: FITNESS Beneficiar: Proiectant: Executant: F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul 0004 45000000 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS 10.07.2025 |  |  |  |  |  |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari |  |  | Valoare (exclusiv TVA) |  |
|  |  |  |  | lei |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  | 1.907.273,59 |  |
| 4.1.1 | [1.d.a] oferta 226408 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar) |  |  | 530.531,77 |  |
| 4.1.2 | [1.d.b] oferta 226418 ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST |  |  | 933.531,79 |  |
| 4.1.3 | [1.d.c] oferta 226428 INSTALATII SANITARE OB.4 |  |  | 151.527,20 |  |
| 4.1.4 | [1.d.d] oferta 226438 MONTAJ BOILER OB.4 |  |  | 2.172,53 |  |
| 4.1.5 | [1.d.e] oferta 226448 INSTALATII VENTILATIE OB.4 |  |  | 8.558,80 |  |
| 4.1.6 | [1.d.f] oferta 226458 INSTALATII INCALZIRE OB.4 |  |  | 27.510,25 |  |
| 4.1.7 | [1.d.g] oferta 226468 INST. CLIMATIZARE OB.4 |  |  | 23.519,71 |  |
| 4.1.8 | [1.d.i] oferta 226488 INSTALATIE VOCE-DATE-OB.4 |  |  | 14.712,29 |  |
| 4.1.9 | [1.d.j] oferta 226498 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB4 |  |  | 43.604,35 |  |
| 4.1.10 | [1.d.k] oferta 226478 INSTALATII ELECTRICE curenti |  |  | 171.604,90 |  |
|  | TOTAL I |  |  | 1.907.273,59 |  |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL II |  |  | 0,00 |  |
| III. Procurare |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  | 0,00 |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  | 0,00 |  |
| 4.5 | Dotari |  |  | 0,00 |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL III |  |  | 0,00 |  |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL IV |  |  | 0,00 |  |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  |  |  | 1.907.273,59 |  |
| TVA 19%: |  |  |  | 362.381,99 |  |
| TOTAL VALOARE: |  |  |  | 2.269.655,58 |  |

|  |  |  |  |  | Pag 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0005 45000000 GRUPURI SANITARE PUBLICE Faza: Beneficiar: Proiectant: Executant: F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul 0005 45000000 GRUPURI SANITARE PUBLICE 10.07.2025 |  |  |  |  |  |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari |  |  | Valoare (exclusiv TVA) |  |
|  |  |  |  | lei |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  | 560.422,55 |  |
| 4.1.1 | [1.e.a] oferta 226508 STRUCTURA DE REZISTENTA (grupuri) |  |  | 171.483,76 |  |
| 4.1.2 | [1.e.b] oferta 226518 ARHITECTURA grupuri sanitare |  |  | 267.084,44 |  |
| 4.1.3 | [1.e.c] oferta 226528 INSTALATII SANITARE OB.5 |  |  | 40.880,09 |  |
| 4.1.4 | [1.e.d] oferta 226538 INSTALATII VENTILATIE OB.5 |  |  | 4.414,62 |  |
| 4.1.5 | [1.e.e] oferta 226548 INSTALATII TERMICE |  |  | 3.776,69 |  |
| 4.1.6 | [1.e.g] oferta 226578 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB5 |  |  | 26.790,83 |  |
| 4.1.7 | [1.e.h] oferta 226568 INSTALATIE VOCE-DATE-OB.5 |  |  | 14.570,62 |  |
| 4.1.8 | [1.e.i] oferta 226558 INSTALATII ELECTRICE curenti |  |  | 31.421,50 |  |
|  | TOTAL I |  |  | 560.422,55 |  |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL II |  |  | 0,00 |  |
| III. Procurare |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  | 0,00 |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  | 0,00 |  |
| 4.5 | Dotari |  |  | 0,00 |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL III |  |  | 0,00 |  |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL IV |  |  | 0,00 |  |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  |  |  | 560.422,55 |  |
| TVA 19%: |  |  |  | 106.480,29 |  |
| TOTAL VALOARE: |  |  |  | 666.902,84 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0006 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE Faza: Beneficiar: Proiectant: Executant: F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul 0006 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE 10.07.2025 |  |  |  |  |  |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari |  |  | Valoare (exclusiv TVA) |  |
|  |  |  |  | lei |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  | 1.012.445,29 |  |
| 4.1.1 | [1.f.a] oferta 226008 ALIMENTARE CU APA |  |  | 52.758,33 |  |
| 4.1.2 | [1.f.b] oferta 226018 CANALIZARE |  |  | 181.091,82 |  |
| 4.1.3 | [1.f.d] oferta 226038 TELECOMUNICATII |  |  | 133.965,14 |  |
| 4.1.4 | [1.f.e] oferta 226368 INSTALATIE IRIGATIE SPATII VERZI |  |  | 213.422,42 |  |
| 4.1.5 | [1.f.f] oferta 226028 ALIMENTARE CU E.E. SI ILUMINAT |  |  | 431.207,58 |  |
|  | TOTAL I |  |  | 1.012.445,29 |  |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL II |  |  | 0,00 |  |
| III. Procurare |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  | 0,00 |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  | 0,00 |  |
| 4.5 | Dotari |  |  | 0,00 |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL III |  |  | 0,00 |  |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL IV |  |  | 0,00 |  |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  |  |  | 1.012.445,29 |  |
| TVA 19%: |  |  |  | 192.364,61 |  |
| TOTAL VALOARE: |  |  |  | 1.204.809,90 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0007 45000000 ORGANIZARE SANTIER Faza: Beneficiar: Proiectant: Executant: F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul 0007 45000000 ORGANIZARE SANTIER 10.07.2025 |  |  |  |  |  |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari |  |  | Valoare (exclusiv TVA) |  |
|  |  |  |  | lei |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  | 12.341,52 |  |
| 4.1.1 | [1.g.d] oferta 226F08 MONTAJ SISTEM PANOU FOTOVOLTAICE |  |  | 12.341,52 |  |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier |  |  | 13.652,57 |  |
| 5.1.1.1 | [1.g.a] oferta 226718 ORG.SANTIER- CONTAINER |  |  | 9.787,38 |  |
| 5.1.1.2 | [1.g.b] oferta 226708 ORG SANTIER- MONTARE WC ECOLOGIC |  |  | 3.865,19 |  |
|  | TOTAL I |  |  | 25.994,09 |  |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL II |  |  | 0,00 |  |
| III. Procurare |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  | 0,00 |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  | 0,00 |  |
| 4.5 | Dotari |  |  | 0,00 |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL III |  |  | 0,00 |  |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL IV |  |  | 0,00 |  |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  |  |  | 25.994,09 |  |
| TVA 19%: |  |  |  | 4.938,88 |  |
| TOTAL VALOARE: |  |  |  | 30.932,97 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: Echipamente Faza: Beneficiar: Proiectant: Executant: F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul Echipamente 10.07.2025 |  |  |  |  |  |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari |  |  | Valoare (exclusiv TVA) |  |
|  |  |  |  | lei |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  | 0,00 |  |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL II |  |  | 0,00 |  |
| III. Procurare |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  | 978.100,00 |  |
| 4.3.1 | [1.g] Sistem panouri fotovoltaice |  |  | 142.500,00 |  |
| 4.3.2 | [1.h] Lista echipamente |  |  | 835.600,00 |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  | 0,00 |  |
| 4.5 | Dotari |  |  | 0,00 |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL III |  |  | 978.100,00 |  |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL IV |  |  | 0,00 |  |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  |  |  | 978.100,00 |  |
| TVA 19%: |  |  |  | 185.839,00 |  |
| TOTAL VALOARE: |  |  |  | 1.163.939,00 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0001 45000000 TEREN DE TENIS ACOPERIT Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226108 STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TSC18B1 | SAPAT.CU BULDOZ. PE TRACT.65- 80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2 |  | 100 mc |  | 2,50 | 493,20 | 1.233,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 493,20 | 1.233,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | TSC22B1 | SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC18B1 BULDOZER DE 65- 80 CP TEREN CATEGORIA |  | 100 mc |  | 5,00 | 289,80 | 1.449,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 289,80 | 1.449,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | TSC35A22 | EXC.TRA. INC. IN AUT.CU INC. FRONT. PE SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA DIST.DE 21-30M |  | 100 mc |  | 2,30 | 464,40 | 1.068,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 464,40 | 1.068,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | TRA01A10P | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST .= 10 KM |  | tona |  | 437,00 | 15,41 | 6.734,34 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,17 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 6.734,17 |  |
| 5 | TSC02A11 | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 IN COND. GOSP.APE |  | 100 mc |  | 0,80 | 706,20 | 564,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 706,20 | 564,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | CA01J1 | TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5- 20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE |  | mc |  | 18,00 | 143,38 | 2.580,84 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 9,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 142,88 | 2.571,84 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.L | 2100910 | BETON MARFA CLASA C8/10 |  | M.C. |  | 18,14 | 357,00 | 6.477,41 |  |
| 7 | CA02A1 | TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC |  | mc |  | 55,00 | 156,52 | 8.608,46 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 27,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 148,96 | 8.192,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 7,06 | 388,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.L | 2100912 | BETON MARCA CLASA C16/20 |  | M.C. |  | 55,44 | 380,00 | 21.067,20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226108 STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | CB01A1 | COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN |  | mp |  | 200,00 | 62,44 | 12.488,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 17,98 | 3.596,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 44,46 | 8.892,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | CC01A1 | MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE |  | kg |  | 4.900,00 | 1,39 | 6.801,69 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,13 | 657,09 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,25 | 6.144,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | CZ0302G1 | CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=6-8MM |  | kg |  | 1.200,00 | 1,75 | 2.097,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,75 | 2.097,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.L | 3274584 | OTEL BETON BST500 8 MM (BARA) 12 M |  | KG |  | 1.218,00 | 5,10 | 6.211,80 |  |
| 11 | CZ0301K1 | CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL. CONTINUI SI RADIERE IN ATEL, SANT.PC 52 D=10 - 16 MM |  | kg |  | 3.700,00 | 1,10 | 4.077,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,10 | 4.077,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.L | 3274586 | OTEL BETON BST500 12 MM (BARA) 12 M |  | KG |  | 3.756,00 | 5,10 | 19.155,60 |  |
| 12 | TSD01D1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10 -30CM.GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F. TARE |  | mc |  | 100,32 | 21,66 | 2.172,93 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 21,66 | 2.172,93 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | RCSA06B% | Umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm, udate si batute cu placa vibratoare, inc. imprastiat |  | mc |  | 100,32 | 15,24 | 1.528,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 50,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,40 | 1.143,65 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 3,34 | 335,17 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | IFB09C3 | STRAT DRENANT CU GROSIMEA: 15 CM DIN PIETRIS |  | mp |  | 600,00 | 29,99 | 17.996,13 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 18,97 | 11.384,13 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,02 | 6.612,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | TRA01A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 20 KM. |  | tona |  | 180,00 | 26,27 | 4.728,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 26,27 | 4.728,60 |  |
| 16 | IZK03C1 | ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA |  | mp |  | 660,00 | 7,98 | 5.266,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,98 | 5.266,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.L | 6716650 | FOLIE POLIETILENA 0.2 MM |  | MP. |  | 660,00 | 5,60 | 3.696,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226108 STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 17 | CG18B1 | PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM GROSIME, IN CIMP CONTINUU CU 2MM SCLIVISEALA |  | mp |  | 600,00 | 33,47 | 20.079,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,94 | 562,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 25,46 | 15.276,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 7,07 | 4.240,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 17.L | 2100912 | BETON MARCA CLASA C16/20 |  | M.C. |  | 60,48 | 380,00 | 22.982,40 |  |
| 18 | TRA06A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM |  | tona |  | 482,50 | 18,83 | 9.085,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 18,83 | 9.085,48 |  |
| 19 | CC03C# | Montare plasa sudate la inaltimi mai mici sau egal cu 35m, la placi |  | kg |  | 3.630,00 | 1,19 | 4.303,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,05 | 164,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,14 | 4.138,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.L | 3276069 | PLASA SUDATA 6MM 100X100MM 2X5M |  | KG |  | 3.630,00 | 9,58 | 34.775,40 |  |
| 20 | TSH35D1 | AMENAJAREA TERENURILOR PT.SPORT, EXEC. CU ZGURA DIN TREI STRATURI, SISTEM D1 |  | mp |  | 600,00 | 67,01 | 40.206,14 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,93 | 555,74 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 62,32 | 37.392,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 3,76 | 2.258,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 20.L | 7000600 | PARDOSEALA SPORTIVA COVOR CAUCIUC |  | MP. |  | 600,00 | 325,00 | 195.000,00 |  |
| 21 | TRA01A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 10 KM. |  | tona |  | 10,53 | 15,41 | 162,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 162,27 |  |
| 22 | TRB05B23 | TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M |  | tona |  | 15,00 | 79,04 | 1.185,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 79,04 | 1.185,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | AUT6752 | AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE |  | ora |  | 40,00 | 238,70 | 9.548,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 238,70 | 9.548,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | AUT3336 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC/H |  | ora |  | 40,00 | 158,00 | 6.320,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 158,00 | 6.320,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | CA11A1 | SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 10 MM GROSIME |  | mp |  | 14,00 | 71,41 | 999,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 14,79 | 207,07 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 56,62 | 792,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 25.L | 3271468 | MORTAR PENTRU SUBTURNARI REPOL VM 30 / MUREXIN |  | KG |  | 28,00 | 3,20 | 89,60 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226108 STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 26 | CL10A1 | MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN TRONSOANE ASAMBLATE PRIN SUDURA DE PINA LA 1 TONA |  |  | tona |  |  | 12,00 | 1.293,78 | 15.525,33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 100,64 | 1.207,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 1.118,72 | 13.424,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 74,42 | 893,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 26.L | 6303624 | FERME ZABRELE DIN PROFILE DESCHIDERE <15 M G0,1-0,5T |  |  | KG |  |  | 12.000,00 | 19,00 | 228.000,00 |  |
| 27 | CL07B1 | SPOR ASAMBLARE GRINZI CU B.I.R. LA GRINZI CHESON ASAMBLATE LA POZITIE |  |  | buc |  |  | 37,00 | 39,15 | 1.448,71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,81 | 29,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 32,79 | 1.213,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 5,55 | 205,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 27.L | 5840118 | SURUB INALTA REZISTENTA IP M 24X100 GR. 10.9 S8796/1 |  |  | BUC. |  |  | 37,74 | 0,25 | 9,44 |  |
| 27.L | 5847049 | PIULITA INALTA REZISTENTA M 24 33 MOC 11 S 8796 |  |  | BUC. |  |  | 37,74 | 0,36 | 13,59 |  |
| 27.L | 7344106 | SAIBA INALTA REZISTENTA IP 24 STAS 8796/ 3-80 |  |  | BUC. |  |  | 75,48 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | IZD03D1 | VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PECONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM |  |  | TON A |  |  | 12,00 | 113,92 | 1.367,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 38,45 | 461,42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 51,68 | 620,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 23,79 | 285,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | IZD04D1 | VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SICONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI |  |  | tona |  |  | 12,00 | 178,90 | 2.146,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 103,43 | 1.241,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 51,68 | 620,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 23,79 | 285,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | TRA04A50 | TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20? PE DIS.50 KM .* |  |  | tona |  |  | 12,00 | 65,63 | 787,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 65,63 | 787,56 |  |
| 31 | TRB05B23 | TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M |  |  | tona |  |  | 1,20 | 79,04 | 94,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 79,04 | 94,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | AUT6753 | AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE |  |  | ora |  |  | 480,00 | 310,31 | 148.948,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 310,31 | 148.948,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  | 557.633,01 | 121.929,45 |  | 178.023,51 |  |  | 21.498,07 | 879.084,05 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226108 STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 2.743,41 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2.743,41 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 557.633,01 | 124.672,86 |  | 178.023,51 |  |  | 21.498,07 | 881.827,46 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 27.881,65 | 6.233,64 |  | 8.901,18 |  |  | 1.074,90 | 44.091,37 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 585.514,67 | 130.906,51 |  | 186.924,69 |  |  | 22.572,98 | 925.918,84 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 29.275,73 | 6.545,33 |  | 9.346,23 |  |  | 1.128,65 | 46.295,94 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 614.790,40 | 137.451,83 |  | 196.270,92 |  |  | 23.701,62 | 972.214,78 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 972.214,78 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184.720,81 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.156.935,59 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0001 45000000 TEREN DE TENIS ACOPERIT Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226118 ARHITECTURA -teren tenis acoperi Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RPCE29A# | PRELATA PENTRU PROTEJAREA TERASEI PE TIMP PLOIOS PE DURATA REFACERII |  |  | mp |  |  | 1.256,00 | 11,97 | 15.030,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 4,16 | 5.223,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 5,70 | 7.159,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 2,11 | 2.647,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 3999988 | PRELATA SPECIALA ANTIVANT , REZISTENT FOC, LA UMIDITATE SI MUCEGAI |  |  | MP. |  |  | 1.256,00 | 24,00 | 30.144,00 |  |
| 2 | CK25A# | USI PROFILURI MASE PLASTICE, 1 CANAT, SUPR.TOC MAI MIC SAU EGAL 7 MP, INC. ARMATURI SI ACCESORII, MONTATE IN ZID DE ORICE FEL LA C-TII CU H MAI MIC DE 35 M INCLUSIV |  |  | mp |  |  | 7,00 | 62,38 | 436,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 31,60 | 221,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,78 | 215,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 6306431 | USI DIN PVC |  |  | MP. |  |  | 7,00 | 850,00 | 5.950,00 |  |
| 3 | CE23A1 | PLASA DE SIGURANTA REFOLOS. LA EXEC. INVELITORI CONSTRUCTII |  |  | mp |  |  | 1.256,00 | 3,23 | 4.053,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,57 | 712,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 2,66 | 3.340,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.L | 2941123 | PLASA TEXTILA 2 MM PENTRU CUPOLE TEREN |  |  | MP. |  |  | 1.256,00 | 3,20 | 4.019,20 |  |
| 4 | TRB05B23 | TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M |  |  | tona |  |  | 25,00 | 79,04 | 1.976,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 79,04 | 1.976,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  | 46.270,72 | 12.691,62 |  | 2.647,40 |  |  | 0,00 | 61.609,74 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226118 ARHITECTURA -teren tenis acoperi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 285,56 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 285,56 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 46.270,72 | 12.977,18 |  | 2.647,40 |  |  | 0,00 | 61.895,30 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 2.313,54 | 648,86 |  | 132,37 |  |  | 0,00 | 3.094,76 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 48.584,26 | 13.626,04 |  | 2.779,77 |  |  | 0,00 | 64.990,06 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 2.429,21 | 681,30 |  | 138,99 |  |  | 0,00 | 3.249,50 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 51.013,47 | 14.307,34 |  | 2.918,75 |  |  | 0,00 | 68.239,57 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.239,57 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.965,52 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.205,09 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0002 45000000 VESTIAR TEREN TENIS SI Faza: GRUPURI SANITARE PUBLICE STADIUL FIZIC: oferta 226208 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar) Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TSC18B1 | SAPAT.CU BULDOZ. PE TRACT. 65- 80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2 |  | 100 mc |  | 0,70 | 493,20 | 345,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 493,20 | 345,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | TSC02A11 | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 - MC PAMINT UMID.NATUR.DESC.DEP.TER. CA?. 1 - IN COND.GOSP.APE |  | 100 mc |  | 0,50 | 706,20 | 353,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 706,20 | 353,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | TSC35A32 | INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M |  | 100 mc |  | 0,92 | 293,40 | 269,34 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 293,40 | 269,34 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | TRA01A10P | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST .= 10 KM |  | tona |  | 175,00 | 15,41 | 2.696,82 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,07 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 2.696,75 |  |
| 5 | CA01J1 | TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5- 20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE |  | mc |  | 10,00 | 143,38 | 1.433,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 142,88 | 1.428,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 2100910 | BETON MARFA CLASA C8/10 |  | M.C. |  | 10,08 | 357,00 | 3.598,56 |  |
| 6 | CA02C1 | TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM |  | mc |  | 52,00 | 146,64 | 7.625,15 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 26,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 139,08 | 7.232,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 7,06 | 366,99 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.L | 2100912 | BETON MARCA CLASA C16/20 |  | M.C. |  | 52,42 | 380,00 | 19.918,08 |  |
| 7 | CB02A1 | COFRAJE PT. BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL. DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE. O |  | mp |  | 220,00 | 47,44 | 10.436,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 17,42 | 3.831,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,02 | 6.604,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226208 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | CC01C1 | MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE |  | kg |  | 4.400,00 | 0,89 | 3.934,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,13 | 590,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,76 | 3.344,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | CZ0301G1 | CONFECT.ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT.OB 37 D=6-8 MM |  | kg |  | 450,00 | 1,48 | 666,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,48 | 666,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.L | 3274584 | OTEL BETON BST500 8 MM (BARA) 12 M |  | KG |  | 456,75 | 5,10 | 2.329,43 |  |
| 10 | CZ0302K1 | CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D= 10-16 |  | kg |  | 3.950,00 | 1,03 | 4.052,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,03 | 4.052,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.L | 3274586 | OTEL BETON BST500 12 MM (BARA) 12 M |  | KG |  | 4.009,25 | 5,10 | 20.447,18 |  |
| 11 | TSD01D1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10 -30CM.GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F. TARE |  | mc |  | 28,20 | 21,66 | 610,81 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 21,66 | 610,81 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | RCSA06B% | Umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm, udate si batute cu placa vibratoare, inc.imprastiat |  | mc |  | 28,20 | 15,24 | 429,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 14,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,40 | 321,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 3,34 | 94,22 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | IFB09E3 | STRAT DRENANT CU GROSIMEA: 35 CM DIN PIETRIS |  | mp |  | 140,00 | 18,24 | 2.553,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 18,24 | 2.553,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.L | 2200082 | PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-30 MM |  | M.C. |  | 50,00 | 95,00 | 4.750,00 |  |
| 14 | TRA01A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 20 KM. |  | tona |  | 100,00 | 26,27 | 2.627,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 26,27 | 2.627,00 |  |
| 15 | IZK03C1 | ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA |  | mp |  | 115,00 | 7,98 | 917,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,98 | 917,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 15.L | 6716650 | FOLIE POLIETILENA 0.2 MM |  | MP. |  | 126,50 | 5,60 | 708,40 |  |
| 16 | IZF12G1 | IZOL. TERM. LA PARD.CU PLACI POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR-UN STRAT |  | mp |  | 105,00 | 25,01 | 2.626,53 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 14,14 | 1.484,26 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,80 | 399,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 7,08 | 743,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.L | 7700063 | POLISTIREN EXPANDAT 10 CM |  | MP. |  | 106,00 | 15,00 | 1.590,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226208 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 17 | CG18B1 | PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM GROSIME, IN CIMP CONTINUU CU 2MM SCLIVISEALA |  | mp |  | 136,00 | 33,47 | 4.551,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,94 | 127,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 25,46 | 3.462,56 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 7,07 | 961,18 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 17.L | 2100912 | BETON MARCA CLASA C16/20 |  | M.C. |  | 14,70 | 380,00 | 5.586,00 |  |
| 18 | TRA06A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM |  | tona |  | 228,50 | 18,83 | 4.302,66 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 18,83 | 4.302,66 |  |
| 19 | CC03C# | Montare plasa sudate la inaltimi mai mici sau egal cu 35m, la placi |  | kg |  | 735,00 | 1,19 | 871,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,05 | 33,37 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,14 | 837,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.L | 3276069 | PLASA SUDATA 6MM 100X100MM 2X5M |  | KG |  | 735,00 | 9,58 | 7.041,30 |  |
| 20 | IZF04B1 | STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP ... PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40% |  | mp |  | 30,00 | 5,28 | 158,55 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,07 | 62,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,04 | 91,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,18 | 5,33 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 20.L | 2600036 | BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064 |  | KG |  | 45,00 | 6,47 | 291,15 |  |
| 20.L | 2601535 | CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138 |  | MP. |  | 33,00 | 25,00 | 825,00 |  |
| 21 | TRA01A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 10 KM. |  | tona |  | 7,14 | 15,41 | 110,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 110,03 |  |
| 22 | TRB05B23 | TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M |  | tona |  | 15,00 | 79,04 | 1.185,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 79,04 | 1.185,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | AUT6752 | AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE |  | ora |  | 40,00 | 238,70 | 9.548,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 238,70 | 9.548,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | AUT3336 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC/H |  | ora |  | 40,00 | 158,00 | 6.320,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 158,00 | 6.320,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226208 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 25 | CC02C1 | MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLAÇI D<10MM CU DIST DIN PLAS |  | kg |  | 4.240,00 | 1,44 | 6.122,56 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,19 | 805,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,25 | 5.316,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | CZ0302G1 | CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=6-8MM |  | kg |  | 1.950,00 | 1,75 | 3.408,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,75 | 3.408,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 26.L | 3274584 | OTEL BETON BST500 6-8 MM (BARA) 12 M |  | KG |  | 1.979,25 | 5,10 | 10.094,18 |  |
| 27 | CZ0302K1 | CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D= 10-16 |  | kg |  | 2.290,00 | 1,03 | 2.349,54 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,03 | 2.349,54 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 27.L | 3274586 | OTEL BETON BST500 10-16 MM (BARA) 12 M |  | KG |  | 2.324,35 | 5,10 | 11.854,19 |  |
| 28 | CB04A1 | COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI |  | mp |  | 200,00 | 47,62 | 9.523,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 16,46 | 3.291,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 31,16 | 6.232,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | CB04B1 | COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI SI CADRE |  | mp |  | 80,00 | 61,89 | 4.950,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 20,09 | 1.606,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 41,80 | 3.344,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | CA02J1 | TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H <35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS.PLACII>10CM |  | mc |  | 54,00 | 122,49 | 6.614,19 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,50 | 81,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 116,28 | 6.279,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 4,71 | 254,07 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 30.L | 3273724 | BETON B 330 - C20/25 (0-31) |  | M.C. |  | 54,43 | 398,00 | 21.663,94 |  |
| 31 | TRA06A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM |  | tona |  | 135,00 | 18,83 | 2.542,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 18,83 | 2.542,05 |  |
| 32 | CB47A1 | MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M |  | mp |  | 160,00 | 21,55 | 3.447,29 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,31 | 528,89 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 18,24 | 2.918,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | AUT6752 | AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE |  | ora |  | 64,00 | 238,70 | 15.276,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 238,70 | 15.276,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226208 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 34 | AUT3336 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC/H |  |  |  |  | ora |  |  | 64,00 | 158,00 | 10.112,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 158,00 | 10.112,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | TRA01A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 10 KM. |  |  |  |  | tona |  |  | 8,24 | 15,41 | 126,98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 126,98 |  |
| 36 | CE17B1 | SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI GRELE |  |  |  |  | mp |  |  | 156,00 | 62,67 | 9.776,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 14,29 | 2.229,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 39,90 | 6.224,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 8,48 | 1.323,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 36.L | 5886942 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111 |  |  |  |  | kg |  |  | 46,80 | 7,48 | 350,06 |  |
| 36.L | 6311528 | Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 46,80 | 9,92 | 464,26 |  |
| 36.L | 2945000 | lemn sarpanta ecarisat |  |  |  |  | M.C. |  |  | 6,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 126.228,87 | 69.781,90 |  | 45.972,57 |  |  | 12.405,46 | 254.388,80 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 1.570,09 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1.570,09 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 126.228,87 | 71.351,99 |  | 45.972,57 |  |  | 12.405,46 | 255.958,89 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 6.311,44 | 3.567,60 |  | 2.298,63 |  |  | 620,27 | 12.797,94 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 132.540,31 | 74.919,59 |  | 48.271,20 |  |  | 13.025,73 | 268.756,84 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 6.627,02 | 3.745,98 |  | 2.413,56 |  |  | 651,29 | 13.437,84 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 139.167,33 | 78.665,57 |  | 50.684,76 |  |  | 13.677,02 | 282.194,68 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282.194,68 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.616,99 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335.811,67 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0002 45000000 VESTIAR TEREN TENIS SI Faza: GRUPURI SANITARE PUBLICE STADIUL FIZIC: oferta 226218 ARHITECTURA teren tenis si Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | CD05C1 | ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H <35M, FORMAT 290X240X138MM, CAL.A |  | mc |  | 60,00 | 630,24 | 37.814,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 423,52 | 25.411,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 206,72 | 12.403,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 2101171 | MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030 |  | M.C. |  | 8,41 | 325,00 | 2.731,95 |  |
| 2 | CD05B1 | ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H <35M, FORMAT 290X140X 88MM, CAL.A |  | mc |  | 18,00 | 900,83 | 16.214,94 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 659,15 | 11.864,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 241,68 | 4.350,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 2101171 | MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030 |  | M.C. |  | 3,60 | 325,00 | 1.170,00 |  |
| 3 | CF01A1 | TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME |  | mp |  | 408,00 | 36,61 | 14.937,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 35,34 | 14.418,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1,27 | 519,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.L | 2101195 | MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030 |  | M.C. |  | 7,34 | 325,00 | 2.386,80 |  |
| 4 | CF15C# | Tencuieli interioare finisaj fin sclivisite, de 0.5 cm grosime, la pereti din beton cu suprafete plane, executate manual, cu mortar |  | mp |  | 408,00 | 43,70 | 17.829,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 43,70 | 17.829,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 3276725 | TINCI PT TENCUIELI FINE |  | KG |  | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | CI06C# | Placaj faianta, aceeasi culoare si format, 15 cm-30x30 cm, fixate cu aditiv, pe supr plane pereti si stalpi |  | mp |  | 213,00 | 93,10 | 19.830,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 93,10 | 19.830,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 2401678 | FAIANTA |  | MP. |  | 223,65 | 49,00 | 10.958,85 |  |
| 5.L | 2100833 | ADEZIV FAIANTA |  | KG |  | 1.065,00 | 2,50 | 2.662,50 |  |
| 5.L | 3270111 | CHIT ROSTURI |  | KG |  | 106,50 | 12,00 | 1.278,00 |  |
| 6 | CF10C1 | GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE |  | mp |  | 195,00 | 15,98 | 3.115,39 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,40 | 272,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 14,44 | 2.815,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,14 | 27,56 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226218 ARHITECTURA teren tenis si |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | PF04A1 asim | STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT |  | mp |  | 195,00 | 14,09 | 2.746,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 12,30 | 2.398,64 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,79 | 348,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.L | 3270156 | AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA |  | KG |  | 19,50 | 22,00 | 429,00 |  |
| 8 | RPCR21A# | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila, pe glet de ipsos |  | mp |  | 195,00 | 38,91 | 7.588,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 9,71 | 1.893,74 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 28,50 | 5.557,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,70 | 137,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | CF06B1 | TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM |  | mp |  | 230,00 | 48,64 | 11.187,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 48,64 | 11.187,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.L | 2101195 | MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030 |  | M.C. |  | 5,29 | 325,00 | 1.719,25 |  |
| 10 | $16508 | SISTEM TERMOIZ. CU VATA MINERALA B |  | MP. |  | 230,00 | 203,39 | 46.779,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 95,66 | 22.001,34 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 107,73 | 24.777,73 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.1 | IZF17A1 | TERMOIZOLATIE PERETI NTE DIN VATA MINERALA MONTATE CU PIESE METAL DE SUSTINER |  | mp |  | 230,00 | 40,98 | 9.426,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 12,48 | 2.871,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 28,50 | 6.555,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.1. L | 3271283 | VATA MINERALA BAZALTICA 40 KG/M3 , 10 CM , 1 BAX=2, 4M2 |  | MP. |  | 234,60 | 44,00 | 10.322,40 |  |
| 10.2 | CK26C1 | DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT |  | buc |  | 1.380,00 | 4,60 | 6.341,93 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,80 | 1.097,93 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,80 | 5.244,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.2. L | 3274531 | DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM |  | BUC. |  | 1.840,00 | 1,25 | 2.300,00 |  |
| 10.3 | RPCE26C1 | PLASA RABIT ZN.MONT.LA PERETI FIXATI PE RONDELE DETB.ZN.SI CUIE PESTE STRAT DE IZ. IN VEDEREA TEN |  | mp |  | 230,00 | 7,79 | 1.791,53 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,79 | 1.791,53 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.3. L | 3274536 | PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU POLISTIREN |  | MP. |  | 253,00 | 3,20 | 809,60 |  |
| 10.4 | CF06B1 | TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM |  | mp |  | 230,00 | 48,64 | 11.187,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 48,64 | 11.187,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.4. L | 2101131 | @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE |  | KG |  | 1.840,00 | 2,50 | 4.600,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226218 ARHITECTURA teren tenis si |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 11 | $16509 | VOPSITORII DECORATIVA |  | MP. |  | 230,00 | 129,69 | 29.828,09 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 114,73 | 26.386,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 13,19 | 3.032,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1,78 | 408,73 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.1 | PF04A1 | ASIM STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT |  | mp |  | 230,00 | 1,79 | 410,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,79 | 410,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.1.L | 3274532 | VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI INAINTEA APLICARII TENCUIELII DECORATIVE ALBE GALEATA 12KG |  | KG |  | 34,50 | 18,00 | 621,00 |  |
| 11.2 | CN06A1 | VOPSITORII DECORATIVE IN RELIEF, APLICATE IN DOUA STRATURI DE VOPSEA DECORATIVA |  | mp |  | 230,00 | 13,20 | 3.036,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,03 | 5,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,40 | 2.622,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1,78 | 408,73 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.2.L | 6104676 | VOPSEA EFECT DECORATIV CU PASTA SR. 8203- 2B NTR |  | KG |  | 736,00 | 35,00 | 25.760,00 |  |
| 12 | CF24A1 | PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA |  | mp |  | 79,00 | 63,00 | 4.977,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 26,90 | 2.125,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 36,10 | 2.851,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.L | 2100843 | @PLACA RB 12,5 MM |  | MP. |  | -82,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.L | 2100853 | @PLACA RBI 12,5 MM |  | MP. |  | 82,16 | 36,50 | 2.998,84 |  |
| 13 | CF10C1 | GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE |  | mp |  | 79,00 | 15,98 | 1.262,13 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,40 | 110,21 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 14,44 | 1.140,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,14 | 11,17 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | PF04A1 ASIM | STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT |  | mp |  | 79,00 | 14,09 | 1.112,79 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 12,30 | 971,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,79 | 141,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.L | 3270156 | AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA |  | KG |  | 7,90 | 22,00 | 173,80 |  |
| 15 | RPCR21A# | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila, pe glet de ipsos |  | mp |  | 79,00 | 38,91 | 3.074,21 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 9,71 | 767,21 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 28,50 | 2.251,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,70 | 55,51 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | CG01D1 | STRAT SUPORT PT. PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 10CM GROSIME |  | mp |  | 125,00 | 17,27 | 2.158,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 14,44 | 1.805,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 2,83 | 353,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.L | 2101145 | MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030 |  | M.C. |  | 12,50 | 325,00 | 4.062,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226218 ARHITECTURA teren tenis si |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 17 | CG17B# | Pardos placi gresie ceram patr, dreptungh, hexag, S 60 cmp/buc,incl str |  | mp |  | 79,00 | 101,90 | 8.050,37 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 13,25 | 1.046,95 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 87,40 | 6.904,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1,25 | 98,82 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 17.L | 3270111 | CHIT ROSTURI |  | KG |  | 40,00 | 12,00 | 480,00 |  |
| 17.L | 7650619 | GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA |  | MP. |  | 81,37 | 55,00 | 4.475,35 |  |
| 17.L | 3276088 | ADEZIV GRESIE |  | KG |  | 632,00 | 2,50 | 1.580,00 |  |
| 18 | CG14A1 | PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV PROTECTIA ANTICOROZIVA |  | mp |  | 46,00 | 322,26 | 14.824,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 23,52 | 1.082,09 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 294,50 | 13.547,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 4,24 | 195,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 18.L | 2202358 | PLACI GRANIT |  | MP. |  | 48,30 | 358,00 | 17.291,40 |  |
| 18.L | 3274270 | ADEZIV GRANIT |  | KG |  | 368,00 | 2,50 | 920,00 |  |
| 19 | CG16A1 | PLINTE DIN PLACI DE GRESIE ORIZONTALE LA PERETI SLEFUITE SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE |  | m |  | 136,00 | 18,64 | 2.535,19 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,12 | 151,92 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 17,10 | 2.325,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,42 | 57,67 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.L | 3270111 | CHIT ROSTURI |  | KG |  | 6,80 | 12,00 | 81,60 |  |
| 19.L | 3276088 | ADEZIV GRESIE |  | KG |  | 81,60 | 2,50 | 204,00 |  |
| 19.L | 2941001 | PLINTE GRESIE |  | ML. |  | 136,00 | 22,00 | 2.992,00 |  |
| 20 | CG16A1 | PLINTE DIN PLACI DE GRANIT ORIZONTALE LA PERETI SLEFUITE SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE |  | m |  | 30,00 | 18,64 | 559,23 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,12 | 33,51 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 17,10 | 513,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,42 | 12,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 20.L | 3274270 | ADEZIV GRANIT |  | KG |  | 15,00 | 2,50 | 37,50 |  |
| 20.L | 2941000 | PLINTE GRANIT |  | ML. |  | 30,00 | 68,00 | 2.040,00 |  |
| 21 | IZF04B1 | STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP ... PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40% |  | mp |  | 40,00 | 5,28 | 211,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,07 | 82,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,04 | 121,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,18 | 7,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 21.L | 2600036 | Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064 |  | kg |  | 60,00 | 6,47 | 388,20 |  |
| 21.L | 2601535 | CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138 |  | MP. |  | 44,00 | 25,00 | 1.100,00 |  |
| 22 | CK25A# | USI PROFILURI MASE PLASTICE, 1 CANAT, SUPR. TOC MAI MIC SAU EGAL 7 MP, INC. ARMATURI SI ACCESORII, MONTATE IN ZID DE ORICE FEL LA C-TII CU H MAI MIC DE 35 M INCLUSIV |  | mp |  | 34,00 | 62,38 | 2.120,89 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 31,60 | 1.074,37 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,78 | 1.046,52 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 22.L | 6306593 | USA PVC |  | MP. |  | 34,00 | 856,00 | 29.104,00 |  |
| 23 | CK23A# | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, supraf toc mai mare 1.00 mp, la ctii cu H mai mic sau egal 35 m |  | mp |  | 6,00 | 79,10 | 474,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 43,38 | 260,28 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 35,72 | 214,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226218 ARHITECTURA teren tenis si |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 23.L | 6900517 | FERESTRE DIN PROFILE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT |  | MP. |  | 6,00 | 758,00 | 4.548,00 |  |
| 24 | CK26A# | Glafuri mase plastice, montate la ferestre |  | m |  | 9,00 | 146,16 | 1.315,44 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 132,48 | 1.192,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 13,68 | 123,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 24.L | 2200012 | GLAF INTERIOR DIN PVC ALB CU LATIME DE 20 CM |  | ML. |  | 9,00 | 115,00 | 1.035,00 |  |
| 25 | IZE01A1 | SORTURI, GLAFURI, GULERE TABLA AL 1,5MM GROS CU LATIME PINA LA 30CM INCLUSIV |  | m |  | 9,00 | 56,98 | 512,79 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 24,30 | 218,67 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 32,68 | 294,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 25.L | 2204195 | @GLAF EXT TABLA VOPSITA 25 CM, CU PICURATOR SI ACCESORII DE MONTAJ |  | M |  | 9,00 | 88,00 | 792,00 |  |
| 26 | CL20B1 | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI, GRATARE |  | kg |  | 440,00 | 5,06 | 2.226,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 220,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 4,56 | 2.006,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 26.L | 6306391 | BALUSTRADA METALICA H=90 CM, VOPSIT ELECTROSTATIC |  | ML. |  | 22,00 | 398,00 | 8.756,00 |  |
| 27 | CE18A1 | ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE |  | mp |  | 171,60 | 78,82 | 13.526,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 68,40 | 11.737,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,60 | 1.304,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 2,83 | 485,11 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | CE20A1 | RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE DUBLU RASTEL |  | mp |  | 171,60 | 40,32 | 6.918,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 22,08 | 3.788,07 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 18,24 | 3.129,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 28.L | 2905981 | SIPCI RASINOASA 28X48 |  | M.C. |  | 1,95 | 2.700,00 | 5.265,00 |  |
| 29 | RPCI01A1 | INVELITORI DE CARTON BITUMAT INTR-UN STRAT BATUTE IN CUIE PE ASTER. CU CARTON BITUMAT CA 300 |  | mp |  | 171,60 | 36,12 | 6.198,91 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 28,90 | 4.959,89 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,22 | 1.239,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 29.L | 7002380 | FOLIE ANTICONDENS |  | MP. |  | 188,76 | 5,60 | 1.057,06 |  |
| 30 | CE04B1 | INVELITORI DIN TABLA ZINCATA EXECUTATA CU FOI PLANE DE 0,5MM GROSIME |  | mp |  | 171,60 | 53,10 | 9.112,52 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 34,25 | 5.877,95 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 17,86 | 3.064,78 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,99 | 169,79 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 30.L | 3279000 | TABLA FALTUITA PRETAIATA, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ |  | MP. |  | 171,60 | 75,00 | 12.870,00 |  |
| 31 | RPCR41B1 | IGNIFUGAREA LEMN. PE SUPRAF. PROTEJ.ANT. CONTR. INCE. * |  | mp |  | 327,60 | 40,93 | 13.408,67 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 34,85 | 11.416,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 6,08 | 1.991,81 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226218 ARHITECTURA teren tenis si |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 31.L | 5858393 | Solutie de protectie a lemnului tip |  |  | L |  |  | 317,70 | 18,00 | 5.718,60 |  |
| 32 | CE20A# | Sistem de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorosiv |  |  | m |  |  | 19,00 | 60,31 | 1.145,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 48,91 | 929,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,40 | 216,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 32.L | 7110010 | @JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATI DE 15 CM |  |  | M |  |  | 19,95 | 71,00 | 1.416,45 |  |
| 33 | CE22A# | Sisteme de burlane tip brass din tabla (protejata anticorosiv) |  |  | m |  |  | 7,00 | 118,78 | 831,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 105,48 | 738,39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 13,30 | 93,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 33.L | 7110011 | @BURLAN DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE DN=15 CM |  |  | M |  |  | 7,35 | 75,00 | 551,25 |  |
| 34 | RPCE16A1 | STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU INCLINATE SUB 40 GR |  |  | mp |  |  | 120,00 | 17,32 | 2.078,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 13,56 | 1.627,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,76 | 451,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 34.L | 3275046 | VATA MINERALA - 20 CM |  |  | MP. |  |  | 240,00 | 22,00 | 5.280,00 |  |
| 35 | CE15D1 | GLAF, COPERTINA LAT 30 50 LUNG<2M-CARTON BITUM |  |  | m |  |  | 32,00 | 56,82 | 1.818,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 26,80 | 857,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,02 | 960,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | CB47A1 | MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M |  |  | mp |  |  | 230,00 | 21,55 | 4.955,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 3,31 | 760,28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 18,24 | 4.195,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | AUT1303 | ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11- 13,5 3SCH.LEI/MP |  |  | ora |  |  | 2.160,00 | 15,00 | 32.400,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 15,00 | 32.400,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | TRA06A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM |  |  | tona |  |  | 93,00 | 18,83 | 1.751,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 18,83 | 1.751,19 |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  | 280.812,70 | 168.484,07 |  | 34.938,67 |  |  | 1.751,19 | 485.986,63 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226218 ARHITECTURA teren tenis si |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 3.790,89 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 3.790,89 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 280.812,70 | 172.274,97 |  | 34.938,67 |  |  | 1.751,19 | 489.777,52 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 14.040,64 | 8.613,75 |  | 1.746,93 |  |  | 87,56 | 24.488,88 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 294.853,34 | 180.888,71 |  | 36.685,60 |  |  | 1.838,75 | 514.266,40 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 14.742,67 | 9.044,44 |  | 1.834,28 |  |  | 91,94 | 25.713,32 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 309.596,00 | 189.933,15 |  | 38.519,88 |  |  | 1.930,69 | 539.979,72 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539.979,72 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.596,15 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642.575,87 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0002 45000000 VESTIAR TEREN TENIS SI Faza: GRUPURI SANITARE PUBLICE STADIUL FIZIC: oferta 226228 INSTALATII SANITARE OB.2 Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | SA14B# | TEAVA MAT PL (PP, PE, PP-R) IMBINARE PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D=20 MM |  | m |  | 70,00 | 15,91 | 1.113,63 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 4,13 | 289,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,78 | 824,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 7206121 | @COT CONECTOR PEXAL M-FI 20 × 1/2" COD 67100914 |  | BUC. |  | 20,00 | 11,00 | 220,00 |  |
| 1.L | 7206160 | @TEU PEXAL MMM 20 COD 67101115 |  | BUC. |  | 20,00 | 9,00 | 180,00 |  |
| 1.L | 3270225 | TEAVA PPR PN 16 PENTRU APA CALDA 20X2.8 |  | M |  | 71,40 | 3,50 | 249,90 |  |
| 1.L | 3270235 | REDUCTIE PENTRU TEVI DIN POLIETILENA INTERIOR PPR - EXTERIOR PPR 25-20 |  | BUC. |  | 10,00 | 9,20 | 92,00 |  |
| 2 | AUT3000 | APARAT DE SUDURA TIP ,, COPRAX' 2204/ 50Hz/700w |  | ora |  | 2,00 | 73,43 | 146,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 73,43 | 146,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | SA43D1 | BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL& MCCU APAFGAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND. AVIND D= 3/4 TOL |  | buc |  | 45,00 | 15,68 | 705,52 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 6,18 | 278,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,50 | 427,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | SA14C# | TEAVA MAT PL (PP, PE, PP-R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND.,D= 25 MM |  | m |  | 75,00 | 16,51 | 1.238,54 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,97 | 298,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 12,54 | 940,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 3271730 | TEAVA PN20 PPR VERDE DN25 |  | M |  | 76,50 | 5,15 | 393,98 |  |
| 4.L | 3270394 | COT 90 GRD. INTERIOR-EXTERIOR PPR 25 |  | BUC. |  | 25,00 | 13,50 | 337,50 |  |
| 4.L | 3270242 | REDUCTIE PPR 32-25 |  | BUC. |  | 15,00 | 19,00 | 285,00 |  |
| 5 | AUT3000 | APARAT DE SUDURA TIP ,, COPRAX' 2204/ 50Hz/700w |  | ora |  | 3,20 | 73,43 | 234,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 73,43 | 234,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226228 INSTALATII SANITARE OB.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6 | SA43E1 | BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D=1 TOL |  | buc |  | 75,00 | 16,02 | 1.201,37 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 6,52 | 488,87 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,50 | 712,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | SA14D# | TEAVA MAT PL (PP, PE, PP-R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D=32 MM |  | m |  | 30,00 | 17,68 | 530,28 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 4,00 | 119,88 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 13,68 | 410,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.L | 3271881 | TEAVA PN20 PPR VERDE DN32 |  | M |  | 30,60 | 6,80 | 208,08 |  |
| 7.L | 3270395 | COT 90 GRD. INTERIOR-EXTERIOR PPR 32 |  | BUC. |  | 2,00 | 16,00 | 32,00 |  |
| 7.L | 3270241 | TEU EGAL PPR 32 |  | BUC. |  | 4,00 | 10,20 | 40,80 |  |
| 7.L | 3271097 | REDUCTIE PPR 40-32 |  | BUC. |  | 4,00 | 25,00 | 100,00 |  |
| 8 | AUT3000 | APARAT DE SUDURA TIP ,, COPRAX' 2204/ 50Hz/700w |  | ora |  | 0,50 | 73,43 | 36,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 73,43 | 36,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | SA43F1 | BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D=1 1/4 TOL |  | buc |  | 30,00 | 21,35 | 640,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 6,91 | 207,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 14,44 | 433,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | SB08B# | TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP CUB PARD, DN =40MM |  | m |  | 20,00 | 10,32 | 206,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,96 | 39,21 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 8,36 | 167,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.L | 3271699 | TEAVA PN20 PPR VERDE DN40 |  | M |  | 20,00 | 6,90 | 138,00 |  |
| 11 | SA14E# | TEAVA MAT PL (PP. PE, PP-R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D= 40MM |  | m |  | 5,00 | 18,84 | 94,19 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 4,02 | 20,09 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 14,82 | 74,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.L | 3276063 | TEAVA PEHD APA, PE80, D40 MM, PN10 |  | M |  | 5,00 | 4,50 | 22,50 |  |
| 12 | SD07B# | ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D=3 /4"' |  | buc |  | 2,00 | 10,00 | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,88 | 1,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,12 | 18,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.L | 3271724 | ROBINET SFERA APA 1/2" GIACOMINI DN 15 R 250 |  | BUC. |  | 2,00 | 44,00 | 88,00 |  |
| 13 | SD07B# | ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D=3 /4 ' |  | buc |  | 8,00 | 10,24 | 81,92 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,12 | 8,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,12 | 72,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.L | 3271603 | ROBINET SFERA APA 3/4" GIACOMINI DN 20 R 250 |  | BUC |  | 8,00 | 56,00 | 448,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226228 INSTALATII SANITARE OB.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 14 | SD07C# | ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D= 1' |  | buc |  | 3,00 | 12,70 | 38,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,68 | 5,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,02 | 33,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.L | 3271986 | ROBINET SFERA APA 1" 250 |  | BUC. |  | 3,00 | 84,00 | 252,00 |  |
| 15 | SD07D# | ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL,D= 11/4' |  | buc |  | 4,00 | 17,44 | 69,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,24 | 8,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 15,20 | 60,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 15.L | 3271987 | ROBINET SFERA APA 1"1/4 R 250 |  | BUC. |  | 4,00 | 112,00 | 448,00 |  |
| 16 | IZH01B1 | IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVILOR CU D DE LA 1,25-2 TOLI, INCLUSIV |  | m |  | 195,00 | 3,61 | 703,91 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,91 | 177,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 2,70 | 526,11 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.L | 3274347 | IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D.22X13MM |  | M |  | 70,00 | 15,00 | 1.050,00 |  |
| 16.L | 3274348 | IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D.28X13MM |  | M |  | 75,00 | 19,00 | 1.425,00 |  |
| 16.L | 3274984 | IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 35X13MM |  | M |  | 30,00 | 32,10 | 963,00 |  |
| 16.L | 3274350 | IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE I=2M D. 42X13MM |  | M |  | 20,00 | 36,50 | 730,00 |  |
| 17 | IA24A1 | SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1/2' |  | buc |  | 2,00 | 118,49 | 236,97 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 113,55 | 227,09 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 4,94 | 9,88 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | SF01C# | EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA, RECE, DIN TEAVA PVC (G) SAU PE. PP. PP-R D= 16-110 MM |  | m |  | 200,00 | 6,08 | 1.216,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 6,08 | 1.216,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | SF05C# | SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA , EXECUTATA DIN TEVI PVC (G) , PE, PP, PP-R,D= 20-75 MM |  | m |  | 200,00 | 1,90 | 380,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,90 | 380,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | SB08A# | TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN =32 MM |  | m |  | 10,00 | 9,56 | 95,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,96 | 19,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,60 | 76,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 20.L | 3274178 | TEAVA PP 32, LUNGIME 1 M |  | M |  | 10,00 | 6,80 | 68,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226228 INSTALATII SANITARE OB.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 21 | SB08B# | TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP CUB PARD,DN =40MM |  | m |  | 10,00 | 10,32 | 103,21 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,96 | 19,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 8,36 | 83,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 21.L | 3273602 | TEAVA PP CU MUFA D=40 L=1000 |  | M |  | 10,00 | 6,20 | 62,00 |  |
| 22 | SB09A# | PIESE LEG(COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP-R CANAL IMB GRN CAUC DN32 MM |  | buc |  | 10,00 | 8,47 | 84,74 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,01 | 20,14 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 6,46 | 64,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 22.L | 3273871 | COT 90 32MM, PP-R 80, PRESIUNE: PN 25, VERDE |  | BUC. |  | 10,00 | 12,00 | 120,00 |  |
| 23 | SB08C# | TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =50 MM |  | m |  | 5,00 | 11,86 | 59,29 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,36 | 11,79 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,50 | 47,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 23.L | 6720197 | TUB 2 MUFE POLIPROPILENA IGNIF, DIAM 50 MM SI L=1000 MM |  | BUC. |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | SB08D# | TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN =75 MM |  | m |  | 10,00 | 13,24 | 132,43 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,60 | 26,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 10,64 | 106,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 24.L | 3273099 | TEAVA PP CU MUFA D=75 L=1000 |  | M |  | 10,00 | 7,15 | 71,50 |  |
| 25 | SB08E# | TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN =110 MM |  | m |  | 10,00 | 15,24 | 152,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,08 | 30,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 12,16 | 121,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 25.L | 3273761 | TEAVA PP CU MUFA D=110 L=1000 |  | M |  | 10,00 | 22,00 | 220,00 |  |
| 26 | SB08E# | TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN =110 MM |  | m |  | 35,00 | 15,24 | 533,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,08 | 107,81 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 12,16 | 425,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 26.L | 3270087 | TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D= 110X3.2 1 M |  | M |  | 35,00 | 22,00 | 770,00 |  |
| 27 | SB09E# | PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP-R CANAL IMB GRN CAUC DN=110MM |  | buc |  | 3,00 | 4,41 | 13,23 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,35 | 10,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,06 | 3,19 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 27.L | 4111857 | TUB CU MUFA SI GURA DE CURATIRE FONTA D= 100 MM S 1515/5 |  | BUC. |  | 3,00 | 60,00 | 180,00 |  |
| 28 | SB43A1 | SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA DE PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D= 150 MM SI H=150 M |  | buc |  | 1,00 | 477,03 | 477,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 328,45 | 328,45 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 148,58 | 148,58 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226228 INSTALATII SANITARE OB.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 28.L | 3270483 | SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D=110 MM, |  | BUC. |  | 1,00 | 225,00 | 225,00 |  |
| 29 | SB28A# | SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVAND DIAMETRUL IESIRII DE 50 MM |  | buc |  | 4,00 | 13,74 | 54,95 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 4,24 | 16,95 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,50 | 38,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 29.L | 3275597 | SIFON DE PARDOSEALA DN110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM |  | BUC. |  | 4,00 | 225,00 | 900,00 |  |
| 30 | SB43A1 | SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA DE PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D= 150 MM SI H=150 M |  | buc |  | 1,00 | 477,03 | 477,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 328,45 | 328,45 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 148,58 | 148,58 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 30.L | 3275597 | SIFON DE PARDOSEALA DN110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM |  | BUC. |  | 1,00 | 225,00 | 225,00 |  |
| 31 | SB27A# | CACIULA VENTIL, TABLA, MONT PE COLOANE AERIS DIN TUBURI FONTA SAU GRESIE CERAM ANTIAC, D=50-150 MM |  | buc |  | 3,00 | 22,33 | 67,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,05 | 3,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 21,28 | 63,84 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 31.L | 3273908 | CACIULA VENTILATIE KADH 75MM |  | BUC. |  | 3,00 | 60,00 | 180,00 |  |
| 32 | RPSB58E1 | INLOC.CACIULA DE VENT.DE TB PE COLOAN.DE AERISIREDIN TUB FONT. PVC SAU GRESIE CERAM. AVIND D= 150M |  | buc |  | 3,00 | 95,23 | 285,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 27,03 | 81,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 68,20 | 204,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 32.L | 3276843 | AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D. 75 |  | BUC. |  | 3,00 | 88,00 | 264,00 |  |
| 33 | SF02C# | EFECTUARE PROBA FUNCT INSTAL APA RECE, DIN TEAVA PVC (G) SAU PE.PP. PP-R D=16-110 MM |  | 10 m |  | 70,00 | 4,18 | 292,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 4,18 | 292,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | SF05C# | SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA , EXECUTATA DIN TEVI PVC (G) , PE, PP, PP-R, D= 20-75 MM |  | m |  | 70,00 | 1,90 | 133,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,90 | 133,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | ACA17A1 | PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA PINA LA INC. 10 K |  | buc |  | 2,00 | 23,18 | 46,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 23,18 | 46,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 35.L | 3274797 | REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 /TEVI SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU RETELE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC |  | BUC. |  | 2,00 | 45,00 | 90,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226228 INSTALATII SANITARE OB.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 36 | SF04A# | EF PRB ETANS, FUNCT, INST CANAL DIN TUB FONTA SC, TEVI PVC (U) , PE, PP, PP-R FONTA DUCT.D=100MM |  | 10 m |  | 105,00 | 3,04 | 319,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,04 | 319,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | $05021 | Montat lavoar grup sanitar |  | buc |  | 9,00 | 3.031,73 | 27.285,58 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2.758,51 | 24.826,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 273,22 | 2.458,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 37.1 | SC07A1 | LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE CONSOLE FIXATE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID |  | buc |  | 9,00 | 70,00 | 630,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 6,92 | 62,28 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 63,08 | 567,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 37.1. L | 2438407 | LAVOAR PORTELAN |  | BUC. |  | 9,00 | 550,00 | 4.950,00 |  |
| 37.2 | SC19B1 | SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR |  | buc |  | 9,00 | 62,95 | 566,56 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 28,75 | 258,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 34,20 | 307,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 37.2. L | 4202797 | SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4"" S 9611 |  | BUC. |  | 9,00 | 75,00 | 675,00 |  |
| 37.3 | SC25A1 | ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP |  | buc |  | 9,00 | 20,46 | 184,14 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,08 | 9,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 19,38 | 174,42 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 37.3. L | 2451875 | ETAJERA PORTELAN TIP E2.60 ALB C.2 NI 567 |  | BUC. |  | 9,00 | 150,00 | 1.350,00 |  |
| 37.4 | SC26A1 | OGLINDA SANIT. SEMICRIST.MARGINI. SLEF. CU DIMENS. 400X500MM |  | buc |  | 9,00 | 136,44 | 1.227,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 99,20 | 892,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 37,24 | 335,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 37.4. L | 2222224 | OGLINDA |  | BUC. |  | 9,00 | 55,00 | 495,00 |  |
| 37.5 | SC31A1 | VENTIL DE SCURGERE TIP ... |  | buc |  | 9,00 | 13,50 | 121,54 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 5,14 | 46,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 8,36 | 75,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 37.5. L | 4203179 | VENTIL SCURGERE LAVOAR, BIDEU 1 1/4"""" FARA RACORD S 411 |  | BUC. |  | 9,00 | 53,00 | 477,00 |  |
| 37.6 | SD06A1 | BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI |  | buc |  | 9,00 | 113,31 | 1.019,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 51,75 | 465,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 61,56 | 554,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 37.6. L | 3272003 | BATERIE MONOCOMANDA PENTRU LAVOAR |  | BUC. |  | 9,00 | 185,00 | 1.665,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226228 INSTALATII SANITARE OB.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 37.7 | SD12A1 | ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI |  | buc |  | 18,00 | 12,64 | 227,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,62 | 29,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,02 | 198,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 37.7. L | 4201779 | ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2 "" S 751/I |  | BUC. |  | 18,00 | 62,00 | 1.116,00 |  |
| 37.8 | SC28B1 | SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR, TIP SA2- 15, APARENTA, SIMPLA |  | buc |  | 9,00 | 25,12 | 226,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 13,34 | 120,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,78 | 106,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 37.8. L | 2222225 | DOZATOR SAPUN LIVHID DIN INOX 500-700 ML |  | BUC. |  | 9,00 | 660,00 | 5.940,00 |  |
| 37.9 | SC24A1 | PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT. PE PERETI TIP U,CU 1 BRAT, DESCHID. 450MM |  | buc |  | 9,00 | 111,66 | 1.004,94 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 96,08 | 864,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 15,58 | 140,22 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 37.9. L | 2222227 | DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE |  | BUC. |  | 9,00 | 601,00 | 5.409,00 |  |
| 38 | $05028 | Montat lavoar cu dizabilitati |  | buc |  | 1,00 | 5.028,60 | 5.028,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 4.314,20 | 4.314,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 714,40 | 714,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.1 | SC04A# | LAVOAR SEMIPOT, PORTEL SAN, INCL PT HAND, TEVI SC PVC, PE CONS FIX PE PERETE ZID CARAM, BCA. |  | buc |  | 1,00 | 101,90 | 101,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 31,60 | 31,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 70,30 | 70,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.1. L | 2222215 | LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI |  | BUC. |  | 1,00 | 1.580,00 | 1.580,00 |  |
| 38.2 | TCC18C1 | DISPOZITIV DE MONTARE A GHIDULUI DE UNDA: CONSOLA MONTARE |  | buc |  | 1,00 | 388,62 | 388,62 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,68 | 3,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 384,94 | 384,94 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.2. L | 2222217 | BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI |  | BUC. |  | 1,00 | 885,00 | 885,00 |  |
| 38.3 | SD04A# | BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL, STATIVA, PT LAVOAR SAU SPALATOR, INDIF INCHIDERE, INCL PT HAND, D=1/2' |  | buc |  | 1,00 | 150,70 | 150,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 88,00 | 88,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 62,70 | 62,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.3. L | 2222216 | BATERIE LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI |  | B?C. |  | 1,00 | 450,00 | 450,00 |  |
| 38.4 | SC31A1 | VENTIL DE SCURGERE TIP ... |  | buc |  | 1,00 | 13,50 | 13,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 5,14 | 5,14 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 8,36 | 8,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.4. L | 4203301 | VENTIL SCURGERE LAVOAR, SPALATOR 1"" FARA RACORD S9610 |  | BUC. |  | 1,00 | 41,00 | 41,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226228 INSTALATII SANITARE OB.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 38.5 | SC19B1 | SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR |  | buc |  | 1,00 | 62,95 | 62,95 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 28,75 | 28,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 34,20 | 34,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.5. L | 4202761 | SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1"" S 9611 |  | BUC. |  | 1,00 | 85,00 | 85,00 |  |
| 38.6 | SD05A1 | ROBINET PENTRU LAVOAR TIP ... , AVIND DIAMETRUL DE 1/2 TOLI |  | buc |  | 2,00 | 64,25 | 128,51 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 25,87 | 51,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 38,38 | 76,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.6. L | 4201756 | @ROBINET TRECERE LAVOAR DN 1/2"X1/2" COD 41R2718 |  | BUC. |  | 2,00 | 56,00 | 112,00 |  |
| 38.6. L | 3270494 | RACORD FLEXIBIL <WATERKIT> D. 1/2"F-1/2"F L 60CM |  | BUC. |  | 2,00 | 9,50 | 19,00 |  |
| 38.7 | SC12A# | ETAJERA, PORTELAN SANITAR MONTATA PE PERETE DIN ZIDARIE CARAMIDA SAU BCA |  | buc |  | 1,00 | 23,90 | 23,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,00 | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 20,90 | 20,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.7. L | 2451485 | ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716 |  | BUC. |  | 1,00 | 150,00 | 150,00 |  |
| 38.8 | SC13A# | OGLINDA SANIT SEMICRIST, CU MARG SLEF,DE 400x500MM, 500X600 MM, ETC PE PER CARAM SI BCA |  | buc |  | 1,00 | 37,80 | 37,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 9,30 | 9,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 28,50 | 28,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.8. L | 2222224 | OGLINDA |  | BUC. |  | 1,00 | 55,00 | 55,00 |  |
| 38.9 | SC11A# | PORTPROSOP ALAMA NICHEL, BACHEL, ETC, MONT PE PER DIN ZID CARAM SAU BCA, UN PUNCT SPRIJIN |  | buc |  | 1,00 | 27,22 | 27,22 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 12,02 | 12,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 15,20 | 15,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.9. L | 2222227 | DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE |  | BUC. |  | 1,00 | 601,00 | 601,00 |  |
| 38.10 | SC14A# | PORTPAHAR, SAPUNIERA FONTA EM, PORTELAN SANIT, ETC, MONT PE PERETE DE CARAM SAU BCA |  | buc |  | 1,00 | 16,50 | 16,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,96 | 3,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 12,54 | 12,54 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.10 .L | 2222226 | SUPORT SAPUN INOX SI CERAMIC ALBA/STICLA MATA |  | BUC. |  | 1,00 | 99,00 | 99,00 |  |
| 39 | $05022 | MONTAT WC GRUP SANITAR |  | BUC . |  | 4,00 | 1.637,99 | 6.551,97 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1.424,81 | 5.699,26 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 213,18 | 852,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.1 | SC13A1 | VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP |  | buc |  | 4,00 | 79,56 | 318,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,42 | 9,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 77,14 | 308,56 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226228 INSTALATII SANITARE OB.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 39.1. L | 3272364 | VAS WC SUSPENDAT UNIVERSAL |  | BUC. |  | 4,00 | 350,00 | 1.400,00 |  |
| 39.2 | SC16G1 | REZERVOR PT SPALARE VAS WC, DIN PORTELAN TIP DUOBLOC, MONTAT PE VAS |  | buc |  | 4,00 | 583,94 | 2.335,78 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 506,04 | 2.024,18 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 77,90 | 311,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.3 | SC18A5 | RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAPAC |  | buc |  | 4,00 | 71,42 | 285,67 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 60,78 | 243,11 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 10,64 | 42,56 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.4 | SC30A2 | SUPORT PT. HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE ) DIN PORTELAN SANITAR, HI 1 |  | buc |  | 4,00 | 94,60 | 378,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 79,02 | 316,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 15,58 | 62,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.4. L | 2222212 | SUPORT HARTIE IGIENICA INOX |  | BUC. |  | 4,00 | 85,00 | 340,00 |  |
| 39.5 | SB17E1 | COTURI PVC-U, PT.CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, AVIND D=110 MM |  | buc |  | 4,00 | 24,83 | 99,33 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,93 | 15,73 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 20,90 | 83,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.6 | 6701362 | @COT RACORD WC ORIENTABIL 0- 90 GR DN110 COD |  | BUC . |  | 4,00 | 65,00 | 260,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 65,00 | 260,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.7 | SD12A1 | ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI |  | buc |  | 4,00 | 12,64 | 50,58 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,62 | 6,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,02 | 44,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.7. L | 7341014 | @RACORD FLEXIBIL DN1/2X3/8FF L=30 CM COD 50005605 |  | BUC. |  | 4,00 | 44,00 | 176,00 |  |
| 39.7. L | 2946036 | robinet inox 1/2 |  | BUC. |  | 4,00 | 42,00 | 168,00 |  |
| 39.7. L | 2222213 | PERIE WC SI SUPORT INOX/STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE |  | BUC. |  | 4,00 | 185,00 | 740,00 |  |
| 40 | $05027 | MONTAT WC PERSOANE CU DIABILITATI |  | BUC . |  | 1,00 | 3.347,59 | 3.347,59 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2.724,39 | 2.724,39 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 623,20 | 623,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 40.1 | SC07A# | VAS CLOS, ECHIP, SEMIPORT, PORT SAN INCL PT HAND, ASEZ PE PARD, REZ APA LA INALT, SEMIINALT, SIF S |  | buc |  | 1,00 | 463,47 | 463,47 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 284,87 | 284,87 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 178,60 | 178,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 40.1. L | 2222214 | VAS WC CU CAPAC SI REZERVOR CU BUTON ACTIONARE DUALA PENTRU PERSOANE DIZABILITATI |  | BUC. |  | 1,00 | 850,00 | 850,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226228 INSTALATII SANITARE OB.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 40.2 | TCC18C1 | ASIM DISPOZITIV DE MONTARE A GHIDULUI DE UNDA: CONSOLA MONTARE |  | buc |  | 1,00 | 388,62 | 388,62 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,68 | 3,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 384,94 | 384,94 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 40.2. L | 2222217 | BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI |  | BUC. |  | 1,00 | 885,00 | 885,00 |  |
| 40.3 | SB17E1 | COTURI PVC-U, PT. CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, AVIND D=110 MM |  | buc |  | 1,00 | 24,83 | 24,83 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,93 | 3,93 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 20,90 | 20,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 40.3. L | 3275877 | COT RACORD DN110 PT. WC |  | BUC. |  | 1,00 | 78,00 | 78,00 |  |
| 40.4 | SD05A# | ROBINET REGLAJ ,DREPT SAU COLTAR, MONT INAINTEA ARMATURILOR DE LA OBIECTE SANIT, D=3/8'-1/2' |  | buc |  | 1,00 | 12,69 | 12,69 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,29 | 1,29 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,40 | 11,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 40.4. L | 2946036 | robinet inox 1/2 |  | BUC. |  | 1,00 | 42,00 | 42,00 |  |
| 40.4. L | 3274252 | RACORD FLEXIBIL 1/2" FE-FI 40 CM |  | BUC. |  | 1,00 | 44,00 | 44,00 |  |
| 40.5 | SC30A5 | SUPORT PT HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE ) DIN TABLA DECAPATA TDA |  | buc |  | 1,00 | 201,60 | 201,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 186,02 | 186,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 15,58 | 15,58 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 40.5. L | 2222212 | SUPORT HARTIE IGIENICA INOX |  | BUC. |  | 1,00 | 85,00 | 85,00 |  |
| 40.6 | SC27A2 | PORTPAHAR DIN FONTA, EMAILAT, SIMPLU |  | buc |  | 1,00 | 87,38 | 87,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 75,60 | 75,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,78 | 11,78 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 40.6. L | 2222213 | PERIE WC SI SUPORT INOX/STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE |  | BUC. |  | 1,00 | 185,00 | 185,00 |  |
| 41 | $05024 | MONTAT DUS GRUP SANITAR |  | BUC . |  | 4,00 | 2.505,97 | 10.023,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2.382,09 | 9.528,34 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 123,88 | 495,52 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 41.1 | SC29A1 | CUIER PENTRU RUFARIE DIN FONTA EMAILATA, PORTELAN SANITAR SAU MATERIAL PLASTIC TIP |  | buc |  | 4,00 | 16,60 | 66,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,02 | 4,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 15,58 | 62,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 41.1. L | 6718879 | CUIER BAIE AMINOPLAST 2 AGATATORI NI 2199 |  | BUC. |  | 4,00 | 63,00 | 252,00 |  |
| 41.2 | SD04B1 | BATERIE AMESTEC CU DUS FIX DE 1/2 TOLI, DIN FONTA SAU ALAMA, MONT CU DIBL LEMN PE ZID DE BETON |  | buc |  | 4,00 | 46,68 | 186,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,84 | 7,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 44,84 | 179,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226228 INSTALATII SANITARE OB.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 41.2. L | 3270746 | BATERIE 8090 E CABINA DUS |  |  |  |  | BUC. |  |  | 4,00 | 200,00 | 800,00 |  |
| 41.3 | SC03A1 | CADA PENTRU DUS, CALIT.1, DIN FONTA EMAILATA PATRATA CU 1 ... 2 LATURI LIBERE |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 | 2.179,69 | 8.718,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 2.116,23 | 8.464,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 63,46 | 253,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | 2222219 | CADITE DUS |  |  |  |  | BUC . |  |  | 4,00 | 1.985,00 | 7.940,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 1.985,00 | 7.940,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 69.286,14 | 13.775,12 |  | 418,55 |  |  | 0,00 | 83.479,81 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 309,94 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 309,94 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 69.286,14 | 14.085,06 |  | 418,55 |  |  | 0,00 | 83.789,75 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 3.464,31 | 704,25 |  | 20,93 |  |  | 0,00 | 4.189,49 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 72.750,44 | 14.789,31 |  | 439,48 |  |  | 0,00 | 87.979,23 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 3.637,52 | 739,47 |  | 21,97 |  |  | 0,00 | 4.398,96 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 76.387,96 | 15.528,78 |  | 461,45 |  |  | 0,00 | 92.378,19 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.378,19 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.551,86 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.930,05 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0002 45000000 VESTIAR TEREN TENIS SI Faza: GRUPURI SANITARE PUBLICE STADIUL FIZIC: oferta 226238 MONTAT BOILER OB.2 Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | IA22C1 [1] | MONTARE BOILER |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 | 276,53 | 553,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 55,33 | 110,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 221,16 | 442,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,04 | 0,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 110,67 | 442,32 |  | 0,07 |  |  | 0,00 | 553,06 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 9,95 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 9,95 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 110,67 | 452,27 |  | 0,07 |  |  | 0,00 | 563,01 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 5,53 | 22,61 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 28,15 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 116,20 | 474,89 |  | 0,08 |  |  | 0,00 | 591,16 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 5,81 | 23,74 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 29,56 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 122,01 | 498,63 |  | 0,08 |  |  | 0,00 | 620,72 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,72 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,94 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,66 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0002 45000000 VESTIAR TEREN TENIS SI Faza: GRUPURI SANITARE PUBLICE STADIUL FIZIC: oferta 226248 INSTALATII VENTILATIE OB.2 Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | VC01C1 | MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR. TOTALA 50-200KG |  |  | buc |  |  | 4,00 | 346,62 | 1.386,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 64,47 | 257,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 282,15 | 1.128,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 3270546 | VENTILATOR BAIE D=100MM, MODEL : "EOL 100T" TIMER |  |  | BUC. |  |  | 4,00 | 1.125,00 | 4.500,00 |  |
| 2 | VB14D1 | PRIZA DE AER DET TIP 61/105 AVIND PERIMETRUL 1401-2500 MM MONTATA PE CANAL |  |  | buc |  |  | 4,00 | 55,07 | 220,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 6,05 | 24,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 49,02 | 196,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 7002221 | GRILA VENTILATIE DN110 MM |  |  | B?C. |  |  | 4,00 | 35,00 | 140,00 |  |
| 3 | VB30A1 | ANEMOSTAT PLAN PATRAT DET TIP 61/272 |  |  | buc |  |  | 4,00 | 83,47 | 333,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 3,67 | 14,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 79,80 | 319,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.L | 2997173 | GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200, INCLUSIV CONTRARAMA |  |  | BUC. |  |  | 4,00 | 77,00 | 308,00 |  |
| 4 | VA02B08 | CANALE DREPTE CONF PE SANT CU PERIM SECT DE 400- 700 MM CU SECT CIRC DIN TABLA ZINC DE 0.5 MM |  |  | mp |  |  | 5,00 | 119,81 | 599,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 33,93 | 169,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 85,88 | 429,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 7000777 | TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA D=100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI |  |  | ML. |  |  | 15,00 | 25,00 | 375,00 |  |
| 5 | VC23A1 | CONFECTIONARE DISPOZ. SUST- ANCOR. PT. APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF. GREUT/BUC SUB 5 KG. |  |  | kg |  |  | 10,00 | 29,12 | 291,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 8,64 | 86,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 20,48 | 204,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  | 5.875,79 | 2.278,08 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 8.153,87 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226248 INSTALATII VENTILATIE OB.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 51,26 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 51,26 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 5.875,79 | 2.329,34 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 8.205,13 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 293,79 | 116,47 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 410,26 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 6.169,58 | 2.445,80 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 8.615,38 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 308,48 | 122,29 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 430,77 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 6.478,06 | 2.568,09 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 9.046,15 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.046,15 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.718,77 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.764,92 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0002 45000000 VESTIAR TEREN TENIS SI Faza: GRUPURI SANITARE PUBLICE STADIUL FIZIC: oferta 226258 INSTALATII DE INCALZIRE OB.2 Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | ED25A1 | ASIM APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU ANTIEXPLOZIV |  |  |  |  | buc |  |  | 18,00 | 246,47 | 4.436,42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 27,59 | 496,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 218,88 | 3.939,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 2937005 | RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTII |  |  |  |  | BUC. |  |  | 12,00 | 550,00 | 6.600,00 |  |
| 1.L | 3273416 | RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000 W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE |  |  |  |  | BUC. |  |  | 6,00 | 660,00 | 3.960,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 11.056,58 | 3.939,84 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 14.996,42 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 88,65 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 88,65 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 11.056,58 | 4.028,49 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 15.085,07 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 552,83 | 201,42 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 754,25 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 11.609,41 | 4.229,91 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 15.839,32 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 580,47 | 211,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 791,97 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 12.189,88 | 4.441,41 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 16.631,29 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.631,29 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.159,95 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.791,23 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0002 45000000 VESTIAR TEREN TENIS SI Faza: GRUPURI SANITARE PUBLICE STADIUL FIZIC: oferta 226278 INSTALATIE VOCE-DATE-OB.2 Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TCB40A1 ASIM | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT (TELEX) |  | buc |  | 1,00 | 229,01 | 229,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 69,03 | 69,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 159,98 | 159,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 2955015 | CABINET 18U, MONTAT PE PERETE, USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETASABILE, KIT SUPORT |  | BUC. |  | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
| 2 | TCB40A1 ASIM | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT |  | buc |  | 1,00 | 229,01 | 229,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 69,03 | 69,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 159,98 | 159,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 2905212 | UNITATE 4 VENTILATOARE CU TERMOSTATE SI INTRERUPATOR |  | BUC. |  | 1,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |  |
| 3 | ATA01B ASIM | MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA: |  | buc |  | 1,00 | 30,88 | 30,88 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,86 | 0,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,02 | 30,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.L | 2905014 | SWITCH MEDIACONVECTOR DIMENSIUNE 1U |  | BUC. |  | 1,00 | 850,00 | 850,00 |  |
| 4 | ATA01B ASIM | MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA: 1-5 KG |  | buc |  | 1,00 | 30,88 | 30,88 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,86 | 0,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,02 | 30,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 2600000 | SWITCH 8 PORTURI RJ45 |  | BUC. |  | 1,00 | 250,00 | 250,00 |  |
| 5 | TCB40A1 | ASIM APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. |  | buc |  | 1,00 | 229,01 | 229,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 69,03 | 69,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 159,98 | 159,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 5538123 | PATCHPANEL 8 PORTURI RJ45 ECHIPAT |  | BUC. |  | 1,00 | 22,00 | 22,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226278 INSTALATIE VOCE-DATE-OB.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6 | TCB34B1 | ASIM REGLETA DE DISTRIBUTIE PTR.CONECT. CABLURI PE REPARTITOR PRINCIPAL, DE 20 PERECHI CONFORM RE-7220 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 53,38 | 53,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,18 | 0,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 53,20 | 53,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.L | 2902090 | ORGANIZATOR CABLU |  |  |  |  | BUC. |  |  | 1,00 | 36,00 | 36,00 |  |
| 7 | EC08A1 | CABLU INST.COM. SEMNALIZ. BLOCARI , TRAS PRIN TUB PROT.METAL. PT.RAC. TABL. APAR. 2 - 48 COND.0,75-2,5MMP |  |  |  |  | m |  |  | 100,00 | 4,58 | 457,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,02 | 1,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 4,56 | 456,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.L | 3270808 | CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24/1 |  |  |  |  | M |  |  | 100,00 | 8,50 | 850,00 |  |
| 8 | EA02A1 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM |  |  |  |  | m |  |  | 100,00 | 19,87 | 1.986,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 3,15 | 314,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 16,72 | 1.672,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.L | 2700014 | TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 MM |  |  |  |  | ML. |  |  | 100,00 | 3,20 | 320,00 |  |
| 9 | ATE15R | VERIFICARE DETECTOR DEPLASARE COAXIALA, RADIALA |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 648,32 | 648,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 565,82 | 565,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 82,50 | 82,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 9.853,53 | 3.287,00 |  | 82,50 |  |  | 0,00 | 13.223,03 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 73,96 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 73,96 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 9.853,53 | 3.360,95 |  | 82,50 |  |  | 0,00 | 13.296,98 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 492,68 | 168,05 |  | 4,13 |  |  | 0,00 | 664,85 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 10.346,20 | 3.529,00 |  | 86,63 |  |  | 0,00 | 13.961,83 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 517,31 | 176,45 |  | 4,33 |  |  | 0,00 | 698,09 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 10.863,51 | 3.705,45 |  | 90,96 |  |  | 0,00 | 14.659,92 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.659,92 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.785,38 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.445,31 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0002 45000000 VESTIAR TEREN TENIS SI Faza: GRUPURI SANITARE PUBLICE STADIUL FIZIC: oferta 226288 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB2 Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TCB40A1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. |  | buc |  | 2,00 | 229,01 | 458,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 69,03 | 138,07 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 159,98 | 319,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 2955018 | DIGITAL VIDEO RECORDER 16 CANALE |  | BUC. |  | 2,00 | 715,00 | 1.430,00 |  |
| 2 | TCB40B1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR |  | buc |  | 4,00 | 145,68 | 582,71 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 13,06 | 52,23 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 132,62 | 530,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 2955019 | HARD DISK STOCARE IMAGINI 2 Tb |  | BUC. |  | 4,00 | 580,00 | 2.320,00 |  |
| 3 | TCC23B1 | INSTALATIE DE TV IN CIRCUIT INCHIS: MONITOR VIDEOCAMONTARE |  | buc |  | 13,00 | 588,23 | 7.646,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,03 | 39,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 585,20 | 7.607,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.L | 5700023 | CAMERA VIDEO COLOR ALL-IN-ONE DE EXTERIOR |  | BUC. |  | 8,00 | 850,00 | 6.800,00 |  |
| 3.L | 5700054 | Camera video interior, color, varifocala, alimentare 220V |  | BUC. |  | 5,00 | 550,00 | 2.750,00 |  |
| 4 | EC06A1 | CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONTAT PE CONSOLE CU 2-30 CONDUCTE DE 0,75-2,5 MMP |  | m |  | 180,00 | 24,47 | 4.404,39 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 6,99 | 1.257,99 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 17,48 | 3.146,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 3270808 | CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24/1 |  | M |  | 180,00 | 8,50 | 1.530,00 |  |
| 5 | EA02A1 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM |  | m |  | 180,00 | 19,87 | 3.576,37 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,15 | 566,77 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 16,72 | 3.009,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 2700014 | TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 MM |  | ML. |  | 180,00 | 3,20 | 576,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226288 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6 | TCB40D1 | APARAT TELEGR. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: APARAT DE TRANSM. DE DATE |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 580,93 | 580,93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 53,49 | 53,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 527,44 | 527,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.L | 7701266 | UPS RACKTABIL 1.5 KVA |  |  |  |  | BUC. |  |  | 1,00 | 995,00 | 995,00 |  |
| 7 | EI17A1 | SOFTWARE PENTRU VIDEOCAPTARE SI INREGISTRARE |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 | 55,10 | 110,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 55,10 | 110,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | EI16A1 | REVIZIE SISTEM EXISTENT SUPRAVEGHEREA VIDEO |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 55,10 | 55,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 55,10 | 55,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | 5700051 | Material marunt de instalare echipamente |  |  |  |  | LEI. |  |  | 500,00 | 1,00 | 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 1,00 | 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 19.008,92 | 15.306,78 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 34.315,70 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 344,40 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 344,40 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 19.008,92 | 15.651,18 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 34.660,10 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 950,45 | 782,56 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1.733,01 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 19.959,37 | 16.433,74 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 36.393,11 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 997,97 | 821,69 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1.819,66 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 20.957,33 | 17.255,43 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 38.212,76 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.212,76 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.260,42 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.473,18 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0002 45000000 VESTIAR TEREN TENIS SI Faza: GRUPURI SANITARE PUBLICE STADIUL FIZIC: oferta 226268 INSTALATII ELECTRICE curenti Beneficiar: Proiectant: Executant: SC Street Lighting SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | EF03D1 | TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT, CU GREUTATEA |  | buc |  | 1,00 | 527,45 | 527,45 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 38,39 | 38,39 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 489,06 | 489,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 7302051 | TABLOU ELECTRIC (vestiar) , CONFECTII METALICE, YSA CU YALE, IP54, MONTAJ APARENT, COMPLET ECHIPAT |  | BUC. |  | 1,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |  |
| 2 | EC05A1 | CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP. * |  | m |  | 650,00 | 3,81 | 2.477,15 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,01 | 7,15 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,80 | 2.470,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 3270431 | CABLU CYYF 3X2,5 |  | M |  | 650,00 | 6,10 | 3.965,00 |  |
| 3 | EC05A1 | CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP. * |  | m |  | 150,00 | 3,81 | 571,65 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,01 | 1,65 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,80 | 570,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.L | 3270501 | CABLU CYYF 4X1,5 |  | M |  | 150,00 | 4,95 | 742,50 |  |
| 4 | EC05B1 | CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP |  | m |  | 550,00 | 5,71 | 3.141,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,01 | 6,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 5,70 | 3.135,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 3270430 | CABLU CYYF 3X1 5 |  | M |  | 550,00 | 3,80 | 2.090,00 |  |
| 5 | EA02A1 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM |  | m |  | 225,00 | 16,72 | 3.762,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 16,72 | 3.762,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 2700014 | TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 MM |  | ML. |  | 225,00 | 3,20 | 720,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226268 INSTALATII ELECTRICE curenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6 | EA02A2 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=20MM |  | m |  | 650,00 | 16,72 | 10.868,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 16,72 | 10.868,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.L | 2700015 | TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=20 MM |  | ML. |  | 650,00 | 1,75 | 1.137,50 |  |
| 7 | EA16D1 | DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 21 |  | buc |  | 16,00 | 9,92 | 158,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,80 | 12,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,12 | 145,92 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.L | 7318999 | DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INSTALATII TIP:NBU PG21 |  | BUC. |  | 16,00 | 18,00 | 288,00 |  |
| 8 | EE09B# | CORP DE ILUMINAT SPECIAL DIFUZANT, PENTRU LAMPI CU VAPORI DE MERCUR, COMPLECT, CU BALAST, MONTAT PE BOLTURI IMPLANTATE |  | buc |  | 23,00 | 82,39 | 1.894,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 25,22 | 580,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 57,00 | 1.311,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,16 | 3,79 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.L | 7302109 | CORP DE ILUMINAT , PLAFONIERA SURSA LED, 20W, IP20,APARENT |  | BUC. |  | 15,00 | 92,00 | 1.380,00 |  |
| 8.L | 7302111 | CORP ILUMINAT TIP PLAFONIERA ,LED, 20W,CU SE NZOR DE PREZENTA INCORPORAT, APARENT, IP65 |  | BUC. |  | 2,00 | 194,00 | 388,00 |  |
| 8.L | 6703043 | CORP DE ILUMINAT LED, LINIAR 1200x90, 35W, IP65 |  | BUC. |  | 6,00 | 268,00 | 1.608,00 |  |
| 9 | EE10K1 | CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT. ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL. |  | buc |  | 13,00 | 48,10 | 625,33 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 17,70 | 230,13 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,40 | 395,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.L | 5708012 | CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, MONTAJ APARENT, IP20, COMPLECT ECHIPAT, KIT AUTONOMIE 1h, EVACUARE |  | BUC. |  | 8,00 | 194,00 | 1.552,00 |  |
| 9.L | 5207007 | CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, EVACUARE CU ACUMULATOR INCLUS, AUTONOMIE MINIM 2h |  | BUC. |  | 5,00 | 232,50 | 1.162,50 |  |
| 10 | ED03B# | APARAT DE COMUTARE (INTRERUPATOR, COMUTATOR, PRIZA) DE LA 32A LA 63A CU DIBLURI CU EXPANDARE |  | buc |  | 44,00 | 49,78 | 2.190,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 47,50 | 2.090,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 2,28 | 100,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.L | 3271803 | INTRERUPATOR APLICAT ( IP54 ), COD: 414001 T&G |  | BUC. |  | 13,00 | 24,00 | 312,00 |  |
| 10.L | 3273186 | INTRERUPATOR CAP SCARA IP55 |  | BUC. |  | 2,00 | 25,00 | 50,00 |  |
| 10.L | 3273472 | PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A/230V, MONTAJ IN DOZA SI RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE, IP20, CU INDICAREA CIRCUITULUI |  | BUC. |  | 29,00 | 25,00 | 725,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226268 INSTALATII ELECTRICE curenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 11 | ED25A1 | APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU ANTIEXPLOZIV |  |  |  |  | buc |  |  | 25,00 | 246,67 | 6.166,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 27,79 | 694,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 218,88 | 5.472,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.L | 2961009 | RAMA, SUPORT SI DOZA PENTRU 2 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI |  |  |  |  | BUC. |  |  | 21,00 | 24,00 | 504,00 |  |
| 11.L | 2961010 | RAMA, SUPORT SIDOZA PENTRU 4 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI |  |  |  |  | BUC. |  |  | 4,00 | 32,50 | 130,00 |  |
| 12 | EG08E1 | COND. LEG. PAM. INST. PARATRASNET PROT. LEG. PAMINT MONT. PAM OTEL LAT ZINC. 40X5 MM MONT. IN TEREN TARE |  |  |  |  | m |  |  | 65,00 | 75,78 | 4.925,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 22,96 | 1.492,66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 52,82 | 3.433,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | EG10A1 | CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT. CENTURA DE INPAMINTARE |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 124,16 | 124,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 71,72 | 71,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 52,44 | 52,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.L | 3275791 | PIESA SEPARATIE PRIZA DE PAMANT |  |  |  |  | BUC. |  |  | 1,00 | 66,50 | 66,50 |  |
| 14 | W1P08A | VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 68,99 | 68,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,59 | 0,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 68,40 | 68,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | EH05C1 | INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 381,12 | 381,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 351,12 | 351,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | W1MM05A# | MASURAREA REZISTENTEI PRIZEI DE LEGARE LA PAMANT |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 64,60 | 64,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 64,60 | 64,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 22.306,94 | 34.678,04 |  | 134,20 |  |  | 0,00 | 57.119,18 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 780,26 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 780,26 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 22.306,94 | 35.458,30 |  | 134,20 |  |  | 0,00 | 57.899,43 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 1.115,35 | 1.772,91 |  | 6,71 |  |  | 0,00 | 2.894,97 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 23.422,29 | 37.231,21 |  | 140,91 |  |  | 0,00 | 60.794,40 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 1.171,11 | 1.861,56 |  | 7,05 |  |  | 0,00 | 3.039,72 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 24.593,40 | 39.092,77 |  | 147,95 |  |  | 0,00 | 63.834,12 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.834,12 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.128,48 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226268 INSTALATII ELECTRICE curenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.962,60 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0003 45000000 AMENAJARI EXTERIOARE Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226308 STRUCTURA DE REZISTENTA- (graden) Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TSC18B1 | SAPAT.CU BULDOZ. PE TRACT. 65- 80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2 |  | 100 mc |  | 2,60 | 493,20 | 1.282,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 493,20 | 1.282,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | TSC22B1 | SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC18B1 BULDOZER DE 65- 80 CP TEREN CATEGORIA 2 |  | 100 mc |  | 5,20 | 289,80 | 1.506,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 289,80 | 1.506,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | TSC02D11 | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.AUT.TER.CAT.2 IN COND. GOSP.APE |  | 100 mc |  | 4,00 | 905,85 | 3.623,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 905,85 | 3.623,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | TSC35A32 | INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M |  | 100 mc |  | 5,54 | 293,40 | 1.626,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 293,40 | 1.626,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | TRA01A10P | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST .= 10 KM |  | tona |  | 1.052,98 | 15,41 | 16.226,82 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 16.226,42 |  |
| 6 | CA01B1 | TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5- 20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE |  | mc |  | 70,00 | 108,95 | 7.626,15 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 35,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 103,74 | 7.261,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 4,71 | 329,35 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.L | 2100919 | Beton MARCA C |  | mc |  | 70,56 | 359,54 | 25.369,14 |  |
| 7 | CA02A1 | TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE C? VOLUM <3MC |  | mc |  | 120,00 | 156,52 | 18.782,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 60,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 148,96 | 17.875,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 7,06 | 846,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.L | 2100912 | BETON MARCA CLASA C16/20 |  | M.C. |  | 120,96 | 380,00 | 45.964,80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226308 STRUCTURA DE REZISTENTA- (graden) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | CB01A1 | COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN |  | mp |  | 150,00 | 62,44 | 9.366,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 17,98 | 2.697,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 44,46 | 6.669,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | CB02A1 | COFRAJE PT. BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL. DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.O |  | mp |  | 150,00 | 47,44 | 7.115,57 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 17,42 | 2.612,57 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,02 | 4.503,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | CC01C1 | MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE |  | kg |  | 3.600,00 | 0,89 | 3.218,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,13 | 482,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,76 | 2.736,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | CC01A1 | MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE |  | kg |  | 3.500,00 | 1,39 | 4.858,35 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,13 | 469,35 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,25 | 4.389,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | CZ0301G1 | CONFECT.ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT.OB 37 D=6-8 MM |  | kg |  | 2.700,00 | 1,48 | 4.001,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,48 | 4.001,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.L | 3274584 | OTEL BETON BST500 8 MM |  | KG |  | 2.740,50 | 5,10 | 13.976,55 |  |
| 13 | CZ0301K1 | CONFECT.ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT. PC 52 D=10 - 16 MM |  | kg |  | 4.400,00 | 6,28 | 27.625,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 5,18 | 22.776,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,10 | 4.848,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.L | 3274586 | OTEL BETON BST500 10-16MM |  | KG |  | 4.466,00 | 5,10 | 22.776,60 |  |
| 14 | TSD01D1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10 -30CM.GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F. TARE |  | mc |  | 105,80 | 21,66 | 2.291,63 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 21,66 | 2.291,63 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | RCSA06B% | Umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm, udate si batute cu placa vibratoare, inc. imprastiat |  | mc |  | 105,80 | 15,24 | 1.612,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 52,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,40 | 1.206,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 3,34 | 353,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | IFB09E3 | STRAT DRENANT CU GROSIMEA: 35 CM DIN PIETRIS |  | mp |  | 176,00 | 18,24 | 3.210,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 18,24 | 3.210,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.L | 2200082 | PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-30 MM |  | M.C. |  | 61,60 | 95,00 | 5.852,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226308 STRUCTURA DE REZISTENTA- (graden) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 17 | TRA01A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 10 KM. |  | tona |  | 123,20 | 15,41 | 1.898,51 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 1.898,51 |  |
| 18 | IZK03C1 | ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA |  | mp |  | 275,00 | 7,98 | 2.194,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,98 | 2.194,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 18.L | 6716650 | FOLIE POLIETILENA 0.2 MM |  | MP. |  | 302,50 | 5,60 | 1.694,00 |  |
| 19 | CG18B1 | PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM GROSIME, IN CIMP CONTINUU CU 2MM SCLIVISEALA |  | mp |  | 620,00 | 33,47 | 20.748,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,94 | 581,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 25,46 | 15.785,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 7,07 | 4.381,85 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.L | 2100912 | BETON MARCA CLASA C16/20 |  | M.C. |  | 62,50 | 380,00 | 23.748,48 |  |
| 20 | TRA06A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM |  | tona |  | 785,00 | 18,83 | 14.781,55 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 18,83 | 14.781,55 |  |
| 21 | CC03C# | Montare plasa sudate la inaltimi mai mici sau egal cu 35m, la placi |  | kg |  | 3.040,00 | 1,19 | 3.603,62 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,05 | 138,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,14 | 3.465,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 21.L | 3276140 | PLASA SUDATA 5MM 2X5M (10X10) |  | KG |  | 3.040,00 | 9,58 | 29.123,20 |  |
| 22 | TRA01A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 10 KM. |  | tona |  | 12,14 | 15,41 | 187,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 187,08 |  |
| 23 | TRB05B23 | TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M |  | tona |  | 15,00 | 79,04 | 1.185,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 79,04 | 1.185,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | AUT6752 | AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE |  | ora |  | 200,00 | 238,70 | 47.740,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 238,70 | 47.740,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | AUT3336 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC/H |  | ora |  | 80,00 | 158,00 | 12.640,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 158,00 | 12.640,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226308 STRUCTURA DE REZISTENTA- (graden) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 26 | CA11A1 | SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 10 MM GROSIME |  | mp |  | 8,00 | 71,41 | 571,29 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 14,79 | 118,33 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 56,62 | 452,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 26.L | 3271468 | MORTAR PENTRU SUBTURNARI REPOL VM 30 / MUREXIN |  | KG |  | 16,00 | 3,20 | 51,20 |  |
| 27 | CL03A1 | MONTAREA STILPILOR DIN OTEL PT HALE INDUSTRIALE LIVRATI IN TRONS ASAMBL PRIN SUDURA AVIND 6-12T |  | tona |  | 21,80 | 621,19 | 13.541,99 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 51,22 | 1.116,65 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 532,76 | 11.614,17 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 37,21 | 811,18 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 27.L | 6302242 | STILP DIN OTEL |  | KG |  | 21.800,00 | 19,00 | 414.200,00 |  |
| 27.L | 6309886 | CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON |  | KG |  | 109,00 | 17,00 | 1.853,00 |  |
| 28 | CL06A1 | MONTAREA GRINZILOR PLINE DIN OTEL LIVRATE IN TRONSOANE ASAMBLATE PRIN SUDURA DE PINA LA 1 TONA |  | tona |  | 12,20 | 1.536,08 | 18.740,13 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 76,92 | 938,44 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1.403,34 | 17.120,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 55,82 | 680,94 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 28.L | 6300024 | GRINDA OTEL |  | KG |  | 12.200,00 | 19,00 | 231.800,00 |  |
| 29 | CL07B1 | SPOR ASAMBLARE GRINZI CU B.I.R. LA GRINZI CHESON ASAMBLATE LA POZITIE |  | buc |  | 14,00 | 39,15 | 548,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,81 | 11,35 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 32,79 | 459,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 5,55 | 77,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 29.L | 5840118 | SURUB INALTA REZISTENTA IP M 24X100 GR. 10.9 S8796/1 |  | BUC. |  | 14,28 | 0,25 | 3,57 |  |
| 29.L | 5847049 | PIULITA INALTA REZISTENTA M 24 33 MOC 11 $ 8796 |  | BUC. |  | 14,28 | 0,36 | 5,14 |  |
| 29.L | 7344106 | SAIBA INALTA REZISTENTA IP 24 STAS 8796/ 3-80 |  | BUC. |  | 28,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | CL16B1 | MONTAREA PANELOR METALICE DE 0,1-0,2T MONTATE PE GRINZI METALICE LA SILOZURI CEREALE CU H=35-60M |  | tona |  | 16,80 | 3.384,11 | 56.853,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 178,05 | 2.991,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3.206,06 | 53.861,81 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 30.L | 6304721 | PANA OTEL |  | KG |  | 16.800,00 | 7,00 | 117.600,00 |  |
| 31 | CL20C1 | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI |  | kg |  | 46.000,00 | 3,92 | 180.320,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 23.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,42 | 157.320,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 31.L | 6310031 | CONFECTII METALICE APARENTA |  | KG |  | 46.000,00 | 17,00 | 782.000,00 |  |
| 32 | IZD03D1 | VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PECONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM |  | tona |  | 96,80 | 111,02 | 10.746,81 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 74,71 | 7.231,47 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 22,04 | 2.133,47 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 14,28 | 1.381,87 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226308 STRUCTURA DE REZISTENTA- (graden) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 33 | IZD04D1 | VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SICONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI |  |  |  |  | TON A |  |  | 96,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | TRA04A50 | TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM. * |  |  |  |  | tona |  |  | 130,80 | 65,63 | 8.584,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 65,63 | 8.584,40 |  |
| 35 | TRB05B23 | TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M |  |  |  |  | tona |  |  | 46,00 | 79,04 | 3.635,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 79,04 | 3.635,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | AUT6752 | AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE |  |  |  |  | ora |  |  | 480,00 | 238,70 | 114.576,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 238,70 | 114.576,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 1.781.330,85 | 328.221,60 |  | 191.857,97 |  |  | 41.677,97 | 2.343.088,38 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 7.384,99 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 7.384,99 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 1.781.330,85 | 335.606,59 |  | 191.857,97 |  |  | 41.677,97 | 2.350.473,37 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 89.066,54 | 16.780,33 |  | 9.592,90 |  |  | 2.083,90 | 117.523,67 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 1.870.397,39 | 352.386,92 |  | 201.450,86 |  |  | 43.761,86 | 2.467.997,04 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 93.519,87 | 17.619,35 |  | 10.072,54 |  |  | 2.188,09 | 123.399,85 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 1.963.917,26 | 370.006,26 |  | 211.523,41 |  |  | 45.949,96 | 2.591.396,89 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.591.396,89 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492.365,41 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.083.762,30 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0003 45000000 AMENAJARI EXTERIOARE Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226318 IMPREJMUIRE TEREN FOTBAL - 380 ML Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TSA12C1 | SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M, T. TARE |  | mc |  | 18,00 | 135,28 | 2.435,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 135,28 | 2.435,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | CA01A1 | TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC |  | mc |  | 18,00 | 126,05 | 2.268,81 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 9,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 120,84 | 2.175,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 4,71 | 84,69 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 2100911 | BETON MARCA CLASA C15/12 (BC15/B200) |  | M.C. |  | 18,14 | 380,00 | 6.894,72 |  |
| 3 | TRA06A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM |  | tona |  | 42,50 | 18,83 | 800,28 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 18,83 | 800,28 |  |
| 4 | CC01A1 | MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE |  | kg |  | 325,00 | 1,39 | 451,13 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,13 | 43,58 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,25 | 407,55 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | CZ0301G1 | CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT.OB 37 D=6-8 MM |  | kg |  | 325,00 | 6,66 | 2.164,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 5,18 | 1.682,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,48 | 481,65 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 3274584 | OTEL BETON BST500 8 MM |  | KG |  | 330,00 | 5,10 | 1.683,00 |  |
| 6 | CO07B1 | IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METALICI H= 2,05 M |  | m |  | 380,00 | 170,11 | 64.641,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 123,75 | 47.025,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 46,36 | 17.616,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.L | 2940094 | CONFECTII METALICE DIVERSE DIN PROFILE STALPI IMPREJMUIRE |  | KG |  | 12.850,00 | 17,00 | 218.450,00 |  |
| 6.L | 3273618 | PLASA GARD IMPLETITA |  | MP. |  | 2.280,00 | 12,00 | 27.360,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226318 IMPREJMUIRE TEREN FOTBAL -380 ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | IZD03D1 | VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PECONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM |  |  |  |  | tona |  |  | 12,85 | 111,02 | 1.426,62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 74,71 | 959,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 22,04 | 283,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 14,28 | 183,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | IZDO4D1 | VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SICONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI |  |  |  |  | TON A |  |  | 12,85 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | TRA02A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST .= 20 KM. |  |  |  |  | tona |  |  | 13,18 | 21,71 | 286,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 21,71 | 286,14 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 304.107,63 | 23.399,37 |  | 268,13 |  |  | 1.086,41 | 328.861,54 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 526,49 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 526,49 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 304.107,63 | 23.925,86 |  | 268,13 |  |  | 1.086,41 | 329.388,03 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 15.205,38 | 1.196,29 |  | 13,41 |  |  | 54,32 | 16.469,40 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 319.313,01 | 25.122,15 |  | 281,54 |  |  | 1.140,73 | 345.857,43 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 15.965,65 | 1.256,11 |  | 14,08 |  |  | 57,04 | 17.292,87 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 335.278,66 | 26.378,26 |  | 295,61 |  |  | 1.197,77 | 363.150,30 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363.150,30 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.998,56 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432.148,86 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0003 45000000 AMENAJARI EXTERIOARE Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226328 ARHITECTURA GRADENE Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | CE05E1 | INVELITOARE DIN TABLA CUTATA FIXATA CU SURUBURI FILETATE PINA SUB CAP SI PIULITE |  | mp |  | 532,00 | 95,78 | 50.955,33 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 15,22 | 8.097,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 80,56 | 42.857,92 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 3644857 | PANOU CUTAT ZINCAT |  | MP. |  | 590,52 | 69,00 | 40.745,54 |  |
| 2 | CD14D1 | PERETI DIN PANOURI DE TABLA CUTATA PRINSE CU SURUBURI AUTOFILETATE LA H <= 7- 12M |  | mp |  | 520,00 | 29,64 | 15.414,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,76 | 396,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 28,88 | 15.017,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 2950019 | TABLA PERFORATA |  | MP. |  | 577,19 | 86,00 | 49.638,77 |  |
| 3 | CP58B1-1 | MONTARE SCAUNE TRIBUNA |  | B?C. |  | 660,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | CL20C1 | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI |  | kg |  | 8.000,00 | 3,92 | 31.360,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 4.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,42 | 27.360,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 3276982 | TEAVA RECTANGULARA 6M 70X40X4 |  | M |  | 1.314,00 | 63,00 | 82.782,00 |  |
| 5 | IZD03D1 | VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PECONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM |  | tona |  | 8,00 | 111,02 | 888,17 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 74,71 | 597,64 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 22,04 | 176,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 14,28 | 114,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | IZD04D1 | VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SICONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI |  | TON A |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | TRA01A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 20 KM. |  | tona |  | 8,00 | 26,27 | 210,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 26,27 | 210,16 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226328 ARHITECTURA GRADENE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | TRB05B22 | TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M |  |  |  |  | tona |  |  | 8,00 | 62,32 | 498,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 62,32 | 498,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 186.258,12 | 85.910,40 |  | 114,20 |  |  | 210,16 | 272.492,88 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 1.932,98 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1.932,98 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 186.258,12 | 87.843,38 |  | 114,20 |  |  | 210,16 | 274.425,87 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 9.312,91 | 4.392,17 |  | 5,71 |  |  | 10,51 | 13.721,29 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 195.571,03 | 92.235,55 |  | 119,91 |  |  | 220,67 | 288.147,16 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 9.778,55 | 4.611,78 |  | 6,00 |  |  | 11,03 | 14.407,36 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 205.349,58 | 96.847,33 |  | 125,91 |  |  | 231,70 | 302.554,52 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302.554,52 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.485,36 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360.039,88 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0003 45000000 AMENAJARI EXTERIOARE Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226338 TEREN FOTBAL Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TSC02C11 | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.AUT.TER. CAT. 1 IN COND. GOSP.APE |  | 100 mc |  | 50,45 | 777,15 | 39.207,22 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 777,15 | 39.207,22 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | TRA01A10P | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST .= 10 KM |  | tona |  | 9.586,00 | 15,41 | 147.723,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 3,64 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 147.720,26 |  |
| 3 | TSE04A1 | NIVELAREA SUPR. TEREN. SI PLATF.DE TERASM. EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2 |  | 100 mp |  | 84,04 | 22,50 | 1.890,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 22,50 | 1.890,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | TSE01A1 | NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR |  | 100 mp |  | 84,04 | 224,20 | 18.841,77 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 224,20 | 18.841,77 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | TSD07A1 | COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T,EXCL.UDAREA PAM. NECOEZ. GRAD COMPACT.92-94 % |  | 100 mc |  | 8,40 | 1.502,83 | 12.629,81 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 192,66 | 1.619,11 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1.310,17 | 11.010,69 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | TSH05D1 | ASTERNEREA PAM. VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%, IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 30CM |  | mp |  | 8.404,00 | 6,84 | 57.483,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 6,84 | 57.483,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.L | 2100001 | PAMANT VEGETAL |  | M.C. |  | 2.522,00 | 54,00 | 136.188,00 |  |
| 7 | TRA01A10P | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI VEGETAL CU AUTOBASCULANTA DIST .= 10 KM |  | tona |  | 4.792,00 | 15,41 | 73.844,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 73.844,72 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226338 TEREN FOTBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | DA19A1 | STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI |  |  | mp |  |  | 8.404,00 | 16,92 | 142.186,94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 15,70 | 131.967,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,22 | 10.219,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.L | 3270550 | FOLIE GEOTEXTIL |  |  | MP. |  |  | 9.244,00 | 7,12 | 65.817,28 |  |
| 9 | DA06B1 | STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST |  |  | mc |  |  | 1.681,00 | 196,81 | 330.830,77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 147,95 | 248.708,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 14,06 | 23.634,86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 34,79 | 58.487,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | TRA01A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL BALAST, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 20 KM. |  |  | tona |  |  | 2.857,00 | 26,27 | 75.053,39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 26,27 | 75.053,39 |  |
| 11 | DA19A1 | STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI |  |  | mp |  |  | 8.404,00 | 16,92 | 142.186,94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 15,70 | 131.967,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,22 | 10.219,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.L | 2601209 | @MEMBRANA HIDROIZOL BITUMINOASA ANTIRADACINA |  |  | MP. |  |  | 9.244,00 | 5,18 | 47.883,92 |  |
| 12 | CG08A# | Pardoseli cu covor PVC lipit cu prenadez pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile PVC, Smai mare 16 mp |  |  | mp |  |  | 8.404,00 | 3,80 | 31.935,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,80 | 31.935,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.L | 2946088 | GAZON NATURAL PRIN INSAMANTARE |  |  | MP. |  |  | 8.404,00 | 10,50 | 88.242,00 |  |
| 13 | TSH41B1 ASIM | PROTEJAREA SI INIERBAREA CU MATERIAL TEXTIL INSAMINTAT, PAMINT SI INGRASAMINT MINERA |  |  | mp |  |  | 8.404,00 | 10,46 | 87.894,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 6,16 | 51.757,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 4,30 | 36.137,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.L | 2512006 | MATERIAL FERTILIZANT GAZON |  |  | KG |  |  | 555,00 | 4,00 | 2.220,00 |  |
| 14 | TSD13A1 | UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE PAM. SI A SUPRAF. INSAMINTATE SAU BRAZDUITE |  |  | mc |  |  | 168,00 | 62,76 | 10.543,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 5,00 | 840,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 57,76 | 9.703,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | TRI1AA08F 1 | DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA, TEREN CATEG. |  |  | tona |  |  | 55,00 | 13,30 | 731,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 13,30 | 731,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | TRB05B29 | TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 90M |  |  | tona |  |  | 55,00 | 179,36 | 9.864,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 179,36 | 9.864,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226338 TEREN FOTBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 853.834,99 | 226.013,83 |  | 146.733,48 |  |  | 296.618,37 | 1.523.200,67 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 5.085,31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 5.085,31 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 853.834,99 | 231.099,14 |  | 146.733,48 |  |  | 296.618,37 | 1.528.285,99 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 42.691,75 | 11.554,96 |  | 7.336,67 |  |  | 14.830,92 | 76.414,30 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 896.526,74 | 242.654,10 |  | 154.070,16 |  |  | 311.449,29 | 1.604.700,28 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 44.826,34 | 12.132,71 |  | 7.703,51 |  |  | 15.572,46 | 80.235,01 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 941.353,08 | 254.786,81 |  | 161.773,66 |  |  | 327.021,75 | 1.684.935,30 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.684.935,30 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.137,71 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.005.073,01 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0003 45000000 AMENAJARI EXTERIOARE Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226348 SPATII VERZI Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TSH01A1 | DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE |  | 100 mp |  | 59,18 | 268,66 | 15.899,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 268,66 | 15.899,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | TSC02C11 | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.AUT.TER.CAT.1 IN COND.GOSP. APE |  | 100 mc |  | 17,75 | 777,15 | 13.794,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 777,15 | 13.794,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | TRA01A10? | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST .= 10 KM |  | tona |  | 3.373,37 | 15,41 | 51.984,91 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 1,28 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 51.983,63 |  |
| 4 | TSE04A1 | NIVELAREA SUPR.TEREN. SI PLATF.DE TERASM. EXEC.CU BULDOZ. PE TRACT. 65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2 |  | 100 mp |  | 59,18 | 22,50 | 1.331,55 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 22,50 | 1.331,55 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | TSE01A1 | NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR |  | 100 mp |  | 59,18 | 224,20 | 13.268,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 224,20 | 13.268,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | TSH05D1 | ASTERNEREA PAM. VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%, IN STRAT. UNIFORME CU GROSIMEA DE 30CM |  | mp |  | 5.918,00 | 6,84 | 40.479,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 6,84 | 40.479,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.L | 2100001 | PAMANT VEGETAL |  | M.C. |  | 1.775,00 | 54,00 | 95.850,00 |  |
| 7 | TRA01A20? | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST .= 20 KM |  | tona |  | 3.373,26 | 26,27 | 88.616,82 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 1,28 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 26,27 | 88.615,54 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226348 SPATII VERZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | TSH09B1 | SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE IN PANTA PESTE 30% |  |  |  |  | 100 mp |  |  | 59,18 | 254,74 | 15.075,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 57,14 | 3.381,71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 197,60 | 11.693,97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | TSH41B1 | PROTEJAREA SI INIERBAREA CU MATERIAL TEXTIL INSAMINTAT, PAMINT SI INGRASAMINT MINERA |  |  |  |  | mp |  |  | 5.918,00 | 25,25 | 149.448,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 3,83 | 22.661,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 20,67 | 122.348,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,75 | 4.438,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.L | 2512006 | MATERIAL FERTILIZANT GAZON |  |  |  |  | KG |  |  | 340,00 | 4,00 | 1.360,00 |  |
| 10 | TSD13A1 | UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE PAM. SI A SUPRAF. INSAMINTATE SAU BRAZDUITE |  |  |  |  | mc |  |  | 59,18 | 62,76 | 3.714,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 5,00 | 295,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 57,76 | 3.418,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | TRA05A10 | TRANSPORT RUTIER APA CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE 10 |  |  |  |  | tona |  |  | 59,18 | 18,26 | 1.080,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 18,26 | 1.080,63 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 123.549,11 | 207.109,48 |  | 19.564,46 |  |  | 141.679,80 | 491.902,86 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 4.659,96 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 4.659,96 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 123.549,11 | 211.769,45 |  | 19.564,46 |  |  | 141.679,80 | 496.562,82 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 6.177,46 | 10.588,47 |  | 978,22 |  |  | 7.083,99 | 24.828,14 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 129.726,57 | 222.357,92 |  | 20.542,69 |  |  | 148.763,79 | 521.390,96 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 6.486,33 | 11.117,90 |  | 1.027,13 |  |  | 7.438,19 | 26.069,55 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 136.212,90 | 233.475,82 |  | 21.569,82 |  |  | 156.201,98 | 547.460,51 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 547.460,51 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.017,50 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651.478,01 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0003 45000000 AMENAJARI EXTERIOARE Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226358 ALEI PIETONALE SI CAROSABILE Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TSH01A1 | DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE |  | 100 mp |  | 20,00 | 268,66 | 5.373,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 268,66 | 5.373,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | TSC02C11 | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID. NATUR DESC. AUT. TER.CAT. 1 IN COND. GOSP.APE |  | 100 mc |  | 5,96 | 777,15 | 4.631,81 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 777,15 | 4.631,81 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | TRA01A20? | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST .= 20 KM |  | tona |  | 1.132,40 | 26,27 | 29.748,58 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,43 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 26,27 | 29.748,15 |  |
| 4 | TSE01D1 | NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F. TARE |  | 100 mp |  | 20,00 | 506,92 | 10.138,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 506,92 | 10.138,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | IFB09A3 | STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN PIETRIS |  | mp |  | 2.000,00 | 10,55 | 21.090,64 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 6,37 | 12.730,64 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 4,18 | 8.360,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 2200056 | PIETRIS CONCASAT -SORT 4-8 MM |  | M.C. |  | 100,00 | 105,00 | 10.500,00 |  |
| 6 | TRA01A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 20 KM. |  | tona |  | 170,00 | 26,27 | 4.465,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 26,27 | 4.465,90 |  |
| 7 | DA20A1 | MONTARE SI PROCURARE PROFIL ECOLOGOC , , FAGURE' PENTRU STABILIZARE STRAT PIETRIS |  | mp |  | 2.000,00 | 57,06 | 114.120,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 23,81 | 47.618,67 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 32,68 | 65.360,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,57 | 1.141,94 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226358 ALEI PIETONALE SI CAROSABILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | DA09A01 | Strat anticontaminator din material textil netesut, filtrant(strat separator geotextil) |  |  | mp |  |  | 2.000,00 | 4,56 | 9.120,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 4,56 | 9.120,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.L | 2920001 | MENBRANA GEOTEXTIL NETESUTE |  |  | MP. |  |  | 2.040,00 | 8,00 | 16.320,00 |  |
| 9 | DA12C1 | STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA |  |  | mc |  |  | 300,00 | 213,84 | 64.150,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 159,00 | 47.700,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,40 | 3.420,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 43,44 | 13.030,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.L | 2820002 | PIATRA CONCASATA SORT 8-16 MM |  |  | M.C. |  |  | 380,70 | 125,00 | 47.587,50 |  |
| 10 | TRA01A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 20 KM. |  |  | tona |  |  | 685,00 | 26,27 | 17.994,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 26,27 | 17.994,95 |  |
| 11 | H1V06H | DETERMINAREA WOPT DE COMPACTARE PROCTOR |  |  | buc |  |  | 1,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 1.140,00 | 1.140,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.L | 2820003 | ANALIZA DE LABORATOR PENTRU DETERMINAREA COMPACTAREA PIETREI CONCASATE |  |  | BUC. |  |  | 1,00 | 150,00 | 150,00 |  |
| 12 | DA19A1 | STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI |  |  | mp |  |  | 2.000,00 | 16,92 | 33.837,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 15,70 | 31.405,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,22 | 2.432,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.L | 2920001 | MENBRANA GEOTEXTIL NETESUTE 150G/MP |  |  | MP. |  |  | 2.040,00 | 8,00 | 16.320,00 |  |
| 13 | TRB01A29 | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 4 DISTANTA 90M |  |  | tona |  |  | 200,00 | 65,13 | 13.026,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 65,13 | 13.026,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | TRB05B29 | TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 90M |  |  | tona |  |  | 2,60 | 179,36 | 466,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 179,36 | 466,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  | 230.332,73 | 118.836,69 |  | 18.804,42 |  |  | 52.209,00 | 420.182,84 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226358 ALEI PIETONALE SI CAROSABILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 2.673,83 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2.673,83 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 230.332,73 | 121.510,52 |  | 18.804,42 |  |  | 52.209,00 | 422.856,67 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 11.516,64 | 6.075,53 |  | 940,22 |  |  | 2.610,45 | 21.142,83 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 241.849,37 | 127.586,04 |  | 19.744,64 |  |  | 54.819,45 | 443.999,50 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 12.092,47 | 6.379,30 |  | 987,23 |  |  | 2.740,97 | 22.199,98 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 253.941,84 | 133.965,34 |  | 20.731,88 |  |  | 57.560,42 | 466.199,48 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466.199,48 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.577,90 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554.777,38 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0004 45000000 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA Faza: FITNESS STADIUL FIZIC: oferta 226408 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar) Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TSC18B1 | SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT. 65- 80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2 |  | 100 mc |  | 0,60 | 493,20 | 295,92 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 493,20 | 295,92 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | TSC02D11 | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.AUT.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE |  | 100 mc |  | 0,80 | 905,85 | 724,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 905,85 | 724,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | TSC35A32 | INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M |  | 100 mc |  | 0,60 | 293,40 | 176,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 293,40 | 176,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | TRA01A10P | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST .= 10 KM |  | tona |  | 140,66 | 15,41 | 2.167,62 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 2.167,57 |  |
| 5 | TSJ01A1 | STABILIZAREA TERASAMENTELOR IN AMPLASAMENT PRIN AMESTECARE MECANICA CU VAR BULGARI SI CENUSE DE |  | mc |  | 100,00 | 154,33 | 15.432,71 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 135,51 | 13.550,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 18,82 | 1.881,91 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 2100696 | Var bulgari pentru constructii tip 2 vrac, s 146 |  | kg |  | 6.240,00 | 0,48 | 2.995,20 |  |
| 6 | CA01J1 | TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5- 20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE |  | mc |  | 15,00 | 143,38 | 2.150,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 7,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 142,88 | 2.143,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.L | 2100910 | BETON MARFA CLASA C8/10 |  | M.C. |  | 15,12 | 357,00 | 5.397,84 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226408 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | CA02C1 | TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM |  | mc |  | 78,00 | 146,64 | 11.437,73 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 39,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 139,08 | 10.848,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 7,06 | 550,49 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.L | 2100912 | BETON MARCA CLASA C16/20 |  | M.C. |  | 78,62 | 380,00 | 29.877,12 |  |
| 8 | CB02A1 | COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.O |  | mp |  | 220,00 | 47,44 | 10.436,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 17,42 | 3.831,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,02 | 6.604,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | CC01C1 | MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE |  | kg |  | 6.080,00 | 0,89 | 5.436,13 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,13 | 815,33 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,76 | 4.620,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | CZ0301G1 | CONFECT.ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.OB 37 D=6-8 MM |  | kg |  | 580,00 | 1,48 | 859,56 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,48 | 859,56 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.L | 3274584 | OTEL BETON BST500 6-8 MM |  | KG |  | 588,70 | 5,10 | 3.002,37 |  |
| 11 | CZ0301K1 | CONFECT.ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52 D=10-16 MM |  | kg |  | 5.500,00 | 1,10 | 6.061,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,10 | 6.061,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.L | 3274586 | OTEL BETON BST500 10-16 MM |  | KG |  | 5.582,50 | 5,10 | 28.470,75 |  |
| 12 | TSD01D1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10 -30CM.GROS CV SFARIM. BULG. TEREN F. TARE |  | mc |  | 124,32 | 21,66 | 2.692,77 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 21,66 | 2.692,77 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | RCSA06B% | Umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm, udate si batute cu placa vibratoare, inc. imprastiat |  | mc |  | 124,32 | 15,24 | 1.894,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 62,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,40 | 1.417,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 3,34 | 415,35 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | IFB09E3 | STRAT DRENANT CU GROSIMEA: 35 CM DIN PIETRIS |  | mp |  | 170,00 | 18,24 | 3.100,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 18,24 | 3.100,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.L | 2200082 | PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-30 MM |  | M.C. |  | 59,50 | 95,00 | 5.652,50 |  |
| 15 | TRA01A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 20 KM. |  | tona |  | 119,00 | 26,27 | 3.126,13 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 26,27 | 3.126,13 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226408 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 16 | IZK03C1 | ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA |  | mp |  | 185,00 | 7,98 | 1.476,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,98 | 1.476,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.L | 6716650 | FOLIE POLIETILENA 0.2 MM |  | MP. |  | 203,50 | 5,60 | 1.139,60 |  |
| 17 | IZF12G1 | IZOL.TERM. LA PARD.CU PLACI POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR-UN STRAT |  | mp |  | 181,00 | 25,01 | 4.527,64 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 14,14 | 2.558,58 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,80 | 687,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 7,08 | 1.281,26 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 17.L | 7700063 | POLISTIREN EXPANDAT 10 CM |  | MP. |  | 182,80 | 15,00 | 2.742,00 |  |
| 18 | CG18B1 | PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM GROSIME, IN CIMP CONTINUU CU 2MM SCLIVISEALA |  | mp |  | 165,00 | 33,47 | 5.521,73 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,94 | 154,69 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 25,46 | 4.200,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 7,07 | 1.166,14 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 18.L | 2100912 | BETON MARCA CLASA C16/20 |  | M.C. |  | 16,63 | 380,00 | 6.320,16 |  |
| 19 | TRA06A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM |  | tona |  | 273,75 | 18,83 | 5.154,71 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 18,83 | 5.154,71 |  |
| 20 | CC03C# | Montare plasa sudate la inaltimi mai mici sau egal cu 35m, la placi |  | kg |  | 735,00 | 1,19 | 871,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,05 | 33,37 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,14 | 837,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 20.L | 3276069 | PLASA SUDATA 6MM 100X100MM 2X5M |  | KG |  | 735,00 | 9,58 | 7.041,30 |  |
| 21 | IZF04B1 | STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP ... PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40% |  | mp |  | 30,00 | 5,28 | 158,55 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,07 | 62,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,04 | 91,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,18 | 5,33 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 21.L | 2600036 | BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064 |  | KG |  | 45,00 | 6,47 | 291,15 |  |
| 21.L | 2601535 | CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138 |  | MP. |  | 33,00 | 25,00 | 825,00 |  |
| 22 | TRA01A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 10 KM. |  | tona |  | 8,82 | 15,41 | 135,92 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 135,92 |  |
| 23 | TRB05B23 | TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M |  | tona |  | 20,00 | 79,04 | 1.580,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 79,04 | 1.580,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226408 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 24 | AUT6752 | AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE |  | ora |  | 40,00 | 238,70 | 9.548,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 238,70 | 9.548,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | AUT3336 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC/H |  | ora |  | 40,00 | 158,00 | 6.320,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 158,00 | 6.320,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | CC02C1 | MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLAS |  | kg |  | 12.800,00 | 1,44 | 18.483,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,19 | 2.432,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,25 | 16.051,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | CZ0302G1 | CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=6-8MM |  | kg |  | 6.000,00 | 1,75 | 10.488,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,75 | 10.488,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 27.L | 3274584 | OTEL BETON BST500 6-8 MM |  | KG |  | 6.090,00 | 5,10 | 31.059,00 |  |
| 28 | CZ0302K1 | CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D= 10-16 |  | kg |  | 6.800,00 | 1,03 | 6.976,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,03 | 6.976,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 28.L | 3274586 | OTEL BETON BST500 10-16 MM |  | KG |  | 6.902,00 | 5,10 | 35.200,20 |  |
| 29 | CC03C# | Montare plasa sudate la inaltimi mai mici sau egal cu 35m, la placi |  | kg |  | 53,00 | 1,19 | 62,83 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,05 | 2,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,14 | 60,42 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 29.L | 3276069 | PLASA SUDATA 6MM 100X100MM 2X5M |  | KG |  | 53,00 | 9,58 | 507,74 |  |
| 30 | CB13J1 | COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI SI CADRE CU PLACAJ DE 15MM |  | mp |  | 250,00 | 60,40 | 15.100,42 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 13,66 | 3.415,42 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 46,74 | 11.685,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | CB13I1 | COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI CU PLACAJ DE 15MM |  | mp |  | 300,00 | 43,36 | 13.009,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 11,06 | 3.319,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 32,30 | 9.690,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | CA02J1 | TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H <35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLAÇI) C? GROS. PLACII>10CM |  | mc |  | 90,00 | 122,49 | 11.023,65 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,50 | 135,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 116,28 | 10.465,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 4,71 | 423,45 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 32.L | 3273724 | BETON B 330 - C20/25 (0-31) |  | M.C. |  | 90,72 | 398,00 | 36.106,56 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226408 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 33 | TRA06A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM |  |  | tona |  |  | 225,00 | 18,83 | 4.236,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 18,83 | 4.236,75 |  |
| 34 | CL20C1 | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI |  |  | kg |  |  | 950,00 | 3,92 | 3.724,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 475,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,42 | 3.249,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 34.L | 6310031 | CONFECTII METALICE APARENTA SCARI-INCHIDERI |  |  | KG |  |  | 950,00 | 17,00 | 16.150,00 |  |
| 35 | IZD03D1 | VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PECONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM |  |  | tona |  |  | 0,95 | 111,02 | 105,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 74,71 | 70,97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 22,04 | 20,94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 14,28 | 13,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | IZD04D1 | VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SICONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI |  |  | TON A |  |  | 0,95 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | CB47A1 | MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M |  |  | mp |  |  | 470,00 | 21,55 | 10.126,42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 3,31 | 1.553,62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 18,24 | 8.572,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | AUT6753 | AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE |  |  | ora |  |  | 80,00 | 310,31 | 24.824,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 310,31 | 24.824,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | AUT3336 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC/H |  |  | ora |  |  | 80,00 | 158,00 | 12.640,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 158,00 | 12.640,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | TRA01A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 10 KM. |  |  | tona |  |  | 16,80 | 15,41 | 258,89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 258,89 |  |
| 41 | CE17B1 | SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI GRELE |  |  | mp |  |  | 185,00 | 62,67 | 11.594,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 14,29 | 2.643,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 39,90 | 7.381,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 8,48 | 1.568,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 41.L | 5886942 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111 |  |  | kg |  |  | 55,50 | 7,48 | 415,14 |  |
| 41.L | 6311528 | Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm |  |  | kg |  |  | 55,50 | 9,92 | 550,56 |  |
| 41.L | 2945000 | lemn sarpanta ecarisat |  |  | M.C. |  |  | 7,50 | 2.700,00 | 20.250,00 |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226408 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 255.605,61 | 145.414,63 |  | 61.835,91 |  |  | 15.079,97 | 477.936,13 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 3.271,83 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 3.271,83 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 255.605,61 | 148.686,46 |  | 61.835,91 |  |  | 15.079,97 | 481.207,96 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 12.780,28 | 7.434,32 |  | 3.091,80 |  |  | 754,00 | 24.060,40 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 268.385,89 | 156.120,78 |  | 64.927,71 |  |  | 15.833,97 | 505.268,35 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 13.419,29 | 7.806,04 |  | 3.246,39 |  |  | 791,70 | 25.263,42 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 281.805,19 | 163.926,82 |  | 68.174,10 |  |  | 16.625,66 | 530.531,77 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530.531,77 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.801,04 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631.332,81 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0004 45000000 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA Faza: FITNESS STADIUL FIZIC: oferta 226418 ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | CD05C1 | ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H <35M, FORMAT 290X240X138MM, CAL.A |  | mc |  | 120,90 | 630,24 | 76.196,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 423,52 | 51.203,57 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 206,72 | 24.992,45 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 2101171 | MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030 |  | M.C. |  | 16,93 | 325,00 | 5.500,95 |  |
| 2 | CD05B1 | ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR. H <35M, FORMAT 290X140X 88MM, CAL.A |  | mc |  | 45,81 | 900,83 | 41.267,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 659,15 | 30.195,66 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 241,68 | 11.071,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 2101171 | MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030 |  | M.C. |  | 9,16 | 325,00 | 2.977,65 |  |
| 3 | CF01A1 | TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME |  | mp |  | 873,00 | 36,61 | 31.962,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 35,34 | 30.851,82 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1,27 | 1.110,59 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.L | 2101195 | MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030 |  | M.C. |  | 15,71 | 325,00 | 5.107,05 |  |
| 4 | CF15C# | Tencuieli interioare finisaj fin sclivisite, de 0.5 cm grosime, la pereti din beton cu suprafete plane, executate manual, cu mortar |  | mp |  | 873,00 | 43,70 | 38.150,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 43,70 | 38.150,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 3276725 | TINCI PT TENCUIELI FINE |  | KG |  | 4.365,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | CI06C# | Placaj faianta, aceeasi culoare si format, 15 cm-30x30 cm, fixate cu aditiv, pe supr plane pereti si stalpi |  | mp |  | 282,00 | 93,10 | 26.254,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 93,10 | 26.254,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 2401678 | FAIANTA |  | MP |  | 296,10 | 49,00 | 14.508,90 |  |
| 5.L | 2100833 | ADEZIV FAIANTA |  | KG |  | 1.410,00 | 2,50 | 3.525,00 |  |
| 5.L | 3270111 | CHIT ROSTURI |  | KG |  | 141,00 | 12,00 | 1.692,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226418 ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6 | CF10C1 | GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE |  | mp |  | 591,00 | 15,98 | 9.442,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,40 | 824,45 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 14,44 | 8.534,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,14 | 83,54 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | PF04A1 | ASIM STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT |  | mp |  | 591,00 | 1,79 | 1.055,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,79 | 1.055,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.L | 3270156 | AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA |  | KG |  | 59,10 | 22,00 | 1.300,20 |  |
| 8 | RPCR21A# | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila, pe glet de ipsos |  | mp |  | 591,00 | 38,91 | 22.998,23 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 9,71 | 5.739,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 28,50 | 16.843,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,70 | 415,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | CF06B1 | TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM |  | mp |  | 416,00 | 48,64 | 20.234,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 48,64 | 20.234,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.L | 2101195 | MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030 |  | M.C. |  | 9,57 | 325,00 | 3.109,60 |  |
| 10 | $16508 | SISTEM TERMOIZ.CU VATA MINERALA B |  | MP. |  | 416,00 | 176,87 | 73.576,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 69,14 | 28.761,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 107,73 | 44.815,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.1 | IZF17A1 | TERMOIZOLATIE PERETI NTE DIN VATA MINERALA MONTATE CU PIESE METAL DE SUSTINER |  | mp |  | 416,00 | 40,98 | 17.049,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 12,48 | 5.193,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 28,50 | 11.856,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.1. L | 3271283 | VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM |  | MP. |  | 424,32 | 18,00 | 7.637,76 |  |
| 10.2 | CK26C1 | ASIM DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT |  | buc |  | 2.496,00 | 4,60 | 11.470,62 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,80 | 1.985,82 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,80 | 9.484,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.2. L | 3274531 | DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM |  | BUC. |  | 3.328,00 | 1,25 | 4.160,00 |  |
| 10.3 | RPCE26C1 | ASIM PLASA RABIT ZN.MONT.LA PERETI FIXATI PE RONDELE DETB.ZN. SI CUIE PESTE STRAT DE IZ.IN VEDEREA TEN |  | mp |  | 416,00 | 7,79 | 3.240,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,79 | 3.240,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.3. L | 3274536 | PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU POLISTIREN |  | MP. |  | 457,60 | 3,20 | 1.464,32 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226418 ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 10.4 | CF06B1 | TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE VATA MIN. CU ADEZIV |  | mp |  | 416,00 | 48,64 | 20.234,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 48,64 | 20.234,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.4. L | 2101131 | @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE |  | KG |  | 3.328,00 | 2,50 | 8.320,00 |  |
| 11 | $16509 | VOPSITORII DECORATIVA |  | MP. |  | 416,00 | 129,69 | 53.949,93 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 114,73 | 47.725,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 13,19 | 5.485,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1,78 | 739,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.1 | PF04A1 | ASIM STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM |  | mp |  | 416,00 | 1,79 | 742,66 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,79 | 742,66 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.1.L | 3274532 | VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI INAINTEA APLICARII TENCUIELII DECORATIVE ALBE GALEATA 12KG |  | KG |  | 62,40 | 18,00 | 1.123,20 |  |
| 11.2 | CN06A1 | VOPSITORII DECORATIVE IN RELIEF, APLICATE IN DOUA STRATURI DE VOPSEA DECORATIVA |  | mp |  | 416,00 | 13,20 | 5.492,07 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,03 | 10,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,40 | 4.742,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1,78 | 739,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.2.L | 6104676 | VOPSEA EFECT DECORATIV CU PASTA SR. 8203- 2B NTR 4741-71 |  | KG |  | 1.331,20 | 35,00 | 46.592,00 |  |
| 12 | CF24A1 | PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA |  | mp |  | 241,00 | 63,00 | 15.183,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 26,90 | 6.482,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 36,10 | 8.700,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.L | 2100843 | @PLACA RB 12,5 MM |  | MP. |  | -250,64 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.L | 2100853 | @PLACA RBI 12,5 MM |  | MP. |  | 250,64 | 36,50 | 9.148,36 |  |
| 13 | CF10C1 | GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE |  | mp |  | 241,00 | 15,98 | 3.850,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,40 | 336,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 14,44 | 3.480,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,14 | 34,07 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | PF04A1 ASIM | STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT |  | mp |  | 241,00 | 14,09 | 3.394,71 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 12,30 | 2.964,47 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,79 | 430,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.L | 3270156 | AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA |  | KG |  | 24,10 | 22,00 | 530,20 |  |
| 15 | RPCR21A# | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila, pe glet de ipsos |  | mp |  | 241,00 | 38,91 | 9.378,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 9,71 | 2.340,47 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 28,50 | 6.868,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,70 | 169,33 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226418 ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 16 | CG01D1 | STRAT SUPORT PT. PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 10CM GROSIME |  | mp |  | 261,00 | 17,27 | 4.506,69 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 14,44 | 3.768,84 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 2,83 | 737,85 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.L | 2101145 | MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030 |  | M.C. |  | 26,10 | 325,00 | 8.482,50 |  |
| 17 | CG17B# | Pardos placi gresie ceram patr, dreptungh, hexag, S 60 cmp/buc, incl str |  | mp |  | 166,00 | 101,90 | 16.915,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 13,25 | 2.199,92 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 87,40 | 14.508,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1,25 | 207,65 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 17.L | 3270111 | CHIT ROSTURI |  | KG |  | 84,00 | 12,00 | 1.008,00 |  |
| 17.L | 7650619 | GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA |  | MP. |  | 170,98 | 55,00 | 9.403,90 |  |
| 17.L | 3276088 | ADEZIV GRESIE |  | KG |  | 1.328,00 | 2,50 | 3.320,00 |  |
| 18 | CG14A1 | PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV PROTECTIA ANTICOROZIVA |  | mp |  | 20,00 | 322,26 | 6.445,29 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 23,52 | 470,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 294,50 | 5.890,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 4,24 | 84,81 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 18.L | 2202358 | PLACI GRANIT |  | MP. |  | 20,40 | 358,00 | 7.303,20 |  |
| 18.L | 3274270 | ADEZIV GRANIT |  | KG |  | 100,00 | 2,50 | 250,00 |  |
| 19 | CG16A1 | PLINTE DIN PLACI DE GRESIE ORIZONTALE LA PERETI SLEFUITE SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE |  | m |  | 241,00 | 18,64 | 4.492,51 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,12 | 269,22 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 17,10 | 4.121,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,42 | 102,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.L | 3270111 | CHIT ROSTURI |  | KG |  | 12,00 | 12,00 | 144,00 |  |
| 19.L | 3276088 | ADEZIV GRESIE |  | KG |  | 144,60 | 2,50 | 361,50 |  |
| 19.L | 2941001 | PLINTE GRESIE |  | ML. |  | 245,82 | 22,00 | 5.408,04 |  |
| 20 | CG16A1 | PLINTE DIN PLACI DE GRANIT ORIZONTALE LA PERETI SLEFUITE SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE |  | m |  | 17,00 | 18,64 | 316,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,12 | 18,99 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 17,10 | 290,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,42 | 7,21 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 20.L | 3274270 | ADEZIV GRANIT |  | KG |  | 8,50 | 2,50 | 21,25 |  |
| 20.L | 2941000 | PLINTE GRANIT |  | ML. |  | 17,00 | 68,00 | 1.156,00 |  |
| 21 | IZF04B1 | STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP ... PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40% |  | mp |  | 60,00 | 5,28 | 317,09 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,07 | 124,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,04 | 182,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,18 | 10,65 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 21.L | 2600036 | Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064 |  | kg |  | 90,00 | 6,47 | 582,30 |  |
| 21.L | 2601535 | CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138 |  | MP. |  | 66,00 | 25,00 | 1.650,00 |  |
| 22 | CG01E# | Strat suport pardoseli din ipsos de 3 cm grosime ( sapa autonivelanta ) |  | mp |  | 75,00 | 26,68 | 2.000,99 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 11,48 | 860,99 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 15,20 | 1.140,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226418 ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 22.L | 2101140 | @SAPA AUTONIVELANTA |  | KG |  | 375,00 | 15,23 | 5.711,25 |  |
| 23 | CG03G2 | PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU DALE FLEXIBILEDIN PVC DE 2MM GROS CU PERVAZ PVC SUPRAF >20MP |  | mp |  | 75,00 | 82,06 | 6.154,71 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 42,98 | 3.223,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 38,38 | 2.878,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,71 | 53,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 23.L | 2800005 | DALE PVC 9 MM |  | MP. |  | 61,62 | 377,00 | 23.230,74 |  |
| 23.L | 2800000 | DALE PVC 2.5 MM GROSIME 2.5 mm, STRAT UZURA 0.7 mm, rez.la alunecare |  | MP. |  | 13,13 | 351,00 | 4.608,63 |  |
| 23.L | 7000002 | ADEZIV PVC PARDOSEALA PVC |  | KG |  | 26,25 | 15,40 | 404,25 |  |
| 23.L | 7000000 | CORDON SUDURA |  | ML. |  | 37,50 | 15,00 | 562,50 |  |
| 24 | RPCK14B# | Plinte profil PVC , la pereti gata tencuiti, lipire cu Prenadez, imcl. reparare strat suport, S>16 mp |  | m |  | 50,00 | 30,77 | 1.538,57 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,17 | 108,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 28,50 | 1.425,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,11 | 5,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 24.L | 4200013 | plinte flexibila pentru covor PVC |  | ML. |  | 50,00 | 30,00 | 1.500,00 |  |
| 24.L | 4220012 | adeziv neoprenic- pintru lipire plinte |  | KG |  | 5,00 | 7,20 | 36,00 |  |
| 25 | CK25A# | USI PROFILURI MASE PLASTICE, 1 CANAT, SUPR. TOC MAI MIC SAU EGAL 7 MP, INC. ARMATURI SI ACCESORII, MONTATE IN ZID DE ORICE FEL LA C-TII CU H MAI MIC DE 35 M INCLUSIV |  | mp |  | 47,00 | 62,38 | 2.931,82 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 31,60 | 1.485,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,78 | 1.446,66 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 25.L | 6306593 | USA PVC |  | MP. |  | 47,00 | 856,00 | 40.232,00 |  |
| 26 | CK14A1 | USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INTR-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP |  | mp |  | 1,89 | 177,07 | 334,66 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 7,50 | 14,18 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 168,72 | 318,88 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,85 | 1,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 26.L | 2947003 | USA METALICA REZISTENTA LA FOC 90 MIN |  | MP. |  | 1,89 | 1.500,00 | 2.835,00 |  |
| 27 | CK23A# | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, supraf toc mai mare 1.00 mp, la ctii cu H mai mic sau egal 35 m |  | mp |  | 26,00 | 79,10 | 2.056,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 43,38 | 1.127,89 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 35,72 | 928,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 27.L | 6900517 | FERESTRE DIN PROFILE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT |  | MP. |  | 26,00 | 758,00 | 19.708,00 |  |
| 28 | CK26A# | Glafuri mase plastice, montate la ferestre |  | m |  | 21,00 | 146,16 | 3.069,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 132,48 | 2.782,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 13,68 | 287,28 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 28.L | 2200012 | GLAF INTERIOR DIN PVC ALB CU LATIME DE 20 CM |  | ML. |  | 21,00 | 115,00 | 2.415,00 |  |
| 29 | IZE01A1 | SORTURI, GLAFURI, GULERE TABLA AL 1,5MM GROS CU LATIME PINA LA 30CM INCLUSIV |  | m |  | 21,00 | 56,98 | 1.196,52 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 24,30 | 510,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 32,68 | 686,28 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226418 ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 29.L | 2204195 | @GLAF EXT TABLA VOPSITA 25 CM, CU PICURATOR SI ACCESORII DE MONTAJ |  | M |  | 21,00 | 88,00 | 1.848,00 |  |
| 30 | CL20B1 | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI, GRATARE |  | kg |  | 520,00 | 5,06 | 2.631,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 260,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 4,56 | 2.371,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 30.L | 6306391 | BALUSTRADA METALICA H=90 CM, VOPSIT ELECTROSTATIC |  | ML. |  | 26,00 | 398,00 | 10.348,00 |  |
| 31 | CE18A1 | ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE |  | mp |  | 204,00 | 78,82 | 16.080,22 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 68,40 | 13.953,11 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,60 | 1.550,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 2,83 | 576,71 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | CE20A1 | RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE DUBLU RASTEL |  | mp |  | 204,00 | 40,32 | 8.224,26 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 22,08 | 4.503,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 18,24 | 3.720,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 32.L | 2905981 | SIPCI RASINOASA 28X48 |  | M.C. |  | 2,44 | 2.700,00 | 6.588,00 |  |
| 33 | RPCI01A1 | INVELITORI DE CARTON BITUMAT INTR-UN STRAT BATUTE IN CUIE PE ASTER. CU CARTON BITUMAT CA 300 |  | mp |  | 204,00 | 36,12 | 7.369,33 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 28,90 | 5.896,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,22 | 1.472,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 33.L | 7002380 | FOLIE ANTICONDENS |  | MP. |  | 225,00 | 5,60 | 1.260,00 |  |
| 34 | CE04B1 | INVELITORI DIN TABLA ZINCATA EXECUTATA CU FOI PLANE DE 0,5MM GROSIME |  | mp |  | 204,00 | 53,10 | 10.833,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 34,25 | 6.987,78 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 17,86 | 3.643,44 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,99 | 201,85 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 34.L | 3279000 | TABLA FALTUITA PRETAIATA, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ |  | MP. |  | 204,00 | 75,00 | 15.300,00 |  |
| 35 | RPCR41B1 | IGNIFUGAREA LEMN. PE SUPRAF. PROTEJ. ANT. CONTR. INCE . * |  | mp |  | 389,00 | 40,93 | 15.921,77 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 34,85 | 13.556,65 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 6,08 | 2.365,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 35.L | 5858393 | Solutie de protectie a lemnului tip |  | L |  | 377,00 | 18,00 | 6.786,00 |  |
| 36 | CE20A# | Sistem de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorosiv |  | m |  | 14,00 | 60,31 | 844,31 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 48,91 | 684,71 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,40 | 159,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 36.L | 7110010 | @JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATI DE 15 CM |  | M |  | 14,70 | 71,00 | 1.043,70 |  |
| 37 | CE22A# | Sisteme de burlane tip brass din tabla (protejata anticorosiv) |  | m |  | 14,00 | 118,78 | 1.662,99 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 105,48 | 1.476,79 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 13,30 | 186,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226418 ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 37.L | 7110011 | @BURLAN DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE DN=15 CM |  |  |  |  | M |  |  | 14,70 | 75,00 | 1.102,50 |  |
| 38 | RPCE16A1 | STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU INCLINATE SUB 40 GR |  |  |  |  | mp |  |  | 150,00 | 17,32 | 2.598,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 13,56 | 2.033,93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,76 | 564,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.L | 3275046 | VATA MINERALA - 10 CM |  |  |  |  | MP. |  |  | 300,00 | 15,00 | 4.500,00 |  |
| 39 | CE15D1 | GLAF, COPERTINA LAT 30 50 LUNG<2M-CARTON BITUM |  |  |  |  | m |  |  | 37,00 | 56,82 | 2.102,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 26,80 | 991,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,02 | 1.110,74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | CB47A1 | MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M |  |  |  |  | mp |  |  | 416,00 | 21,55 | 8.962,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 3,31 | 1.375,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 18,24 | 7.587,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | AUT1303 | ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11- 13,5 3SCH.LEI/MP |  |  |  |  | ora |  |  | 2.880,00 | 15,00 | 43.200,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 15,00 | 43.200,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | TRA06A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM |  |  |  |  | tona |  |  | 193,68 | 18,83 | 3.646,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 18,83 | 3.646,99 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 477.998,24 | 310.371,44 |  | 47.740,82 |  |  | 3.646,99 | 839.757,50 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 6.983,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 6.983,36 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 477.998,24 | 317.354,80 |  | 47.740,82 |  |  | 3.646,99 | 846.740,85 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 23.899,91 | 15.867,74 |  | 2.387,04 |  |  | 182,35 | 42.337,04 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 501.898,15 | 333.222,54 |  | 50.127,86 |  |  | 3.829,34 | 889.077,90 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 25.094,91 | 16.661,13 |  | 2.506,39 |  |  | 191,47 | 44.453,89 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 526.993,06 | 349.883,66 |  | 52.634,25 |  |  | 4.020,81 | 933.531,79 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933.531,79 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177.371,04 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.110.902,83 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226418 ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0004 45000000 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA Faza: FITNESS STADIUL FIZIC: oferta 226428 INSTALATII SANITARE OB.4 Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | SA14B# | TEAVA MAT PL (PP, PE, PP-R) IMBINARE PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D=20 MM |  | m |  | 70,00 | 15,91 | 1.113,63 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 4,13 | 289,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,78 | 824,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 3270225 | TEAVA PPR PN 16 PENTRU APA CALDA 20X2.8 |  | M |  | 71,40 | 3,50 | 249,90 |  |
| 2 | 7206121 | @COT CONECTOR PEXAL M-FI 20 X 1/2" COD |  | BUC . |  | 20,00 | 8,00 | 160,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 8,00 | 160,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 7206160 | @TEU PEXAL MMM 20 COD 67101115 |  | BUC. |  | 20,00 | 9,00 | 180,00 |  |
| 2.L | 3270235 | REDUCTIE PENTRU TEVI DIN POLIETILENA INTERIOR PPR - EXTERIOR PPR 25-20 |  | BUC. |  | 10,00 | 9,20 | 92,00 |  |
| 3 | AUT3000 | APARAT DE SUDURA TIP ,, COPRAX' 2204/ 50Hz/700w |  | ora |  | 2,00 | 73,43 | 146,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 73,43 | 146,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | SA43D1 | BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL& MCCU APAFGAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND. AVIND D= 3/4 TOL |  | buc |  | 70,00 | 15,68 | 1.097,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 6,18 | 432,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,50 | 665,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | SA14C# | TEAVA MAT PL (PP, PE, PP-R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND 25 MM |  | m |  | 40,00 | 16,51 | 660,56 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,97 | 158,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 12,54 | 501,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 3271730 | TEAVA PN20 PPR VERDE DN25 |  | M |  | 40,80 | 5,15 | 210,12 |  |
| 5.L | 3270394 | COT 90 GRD. INTERIOR-EXTERIOR PPR 25 |  | BUC. |  | 20,00 | 13,50 | 270,00 |  |
| 5.L | 3270242 | REDUCTIE PPR 32-25 |  | BUC. |  | 10,00 | 19,00 | 190,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226428 INSTALATII SANITARE OB.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6 | AUT3000 | APARAT DE SUDURA TIP ,, COPRAX' 2204/ 50Hz/700w |  | ora |  | 2,80 | 73,43 | 205,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 73,43 | 205,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | SA43E1 | BRATARA PT.FIXAREA COND. OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D=1 TOL |  | buc |  | 40,00 | 16,02 | 640,73 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 6,52 | 260,73 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,50 | 380,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | SA14D# | TEAVA MAT PL (PP, PE, PP-R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D=32 MM |  | m |  | 35,00 | 17,68 | 618,66 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 4,00 | 139,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 13,68 | 478,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.L | 3271881 | TEAVA PN20 PPR VERDE DN32 |  | M |  | 35,70 | 6,80 | 242,76 |  |
| 8.L | 3270395 | COT 90 GRD. INTERIOR-EXTERIOR PPR 32 |  | BUC. |  | 2,00 | 16,00 | 32,00 |  |
| 8.L | 3270241 | TEU EGAL PPR 32 |  | BUC. |  | 4,00 | 10,20 | 40,80 |  |
| 8.L | 3271097 | REDUCTIE PPR 40-32 |  | BUC. |  | 4,00 | 25,00 | 100,00 |  |
| 9 | AUT3000 | APARAT DE SUDURA TIP ,, COPRAX' 2204/ 50Hz/700w |  | ora |  | 0,50 | 73,43 | 36,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 73,43 | 36,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | SA43F1 | BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D=1 1/4 TOL |  | buc |  | 35,00 | 21,35 | 747,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 6,91 | 241,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 14,44 | 505,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | SB08B# | TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP CUB PARD,DN =40MM |  | m |  | 20,00 | 10,32 | 206,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,96 | 39,21 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 8,36 | 167,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.L | 3271699 | TEAVA PN20 PPR VERDE DN40 |  | M |  | 20,00 | 6,90 | 138,00 |  |
| 12 | SA17D# | TEAVA PP, PE, PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ, IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC-CULT, D=50 MM |  | m |  | 10,00 | 11,60 | 115,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 4,00 | 39,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,60 | 76,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.L | 3271974 | TEAVA PN20 PPR VERDE DN50 |  | M |  | 10,00 | 7,00 | 70,00 |  |
| 12.L | 3270244 | REDUCTIE PPR 50-40 |  | B?C. |  | 1,00 | 38,00 | 38,00 |  |
| 13 | SA17D# | TEAVA PP, PE, PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ, IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC-CULT, D=50 MM |  | m |  | 5,00 | 11,60 | 57,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 4,00 | 19,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,60 | 38,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.L | 3276846 | TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 50, PN 10 BAR |  | M |  | 5,00 | 6,30 | 31,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226428 INSTALATII SANITARE OB.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 14 | SD13A1 | ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE, PT TEVI OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI |  | buc |  | 2,00 | 7,59 | 15,18 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,75 | 1,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 6,84 | 13,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.L | 3271724 | ROBINET SFERA APA 1/2" GIACOMINI DN 15 R 250 |  | BUC. |  | 2,00 | 44,00 | 88,00 |  |
| 15 | SD07B# | ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D=3 /4' |  | buc |  | 9,00 | 10,24 | 92,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,12 | 10,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,12 | 82,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 15.L | 3271603 | ROBINET SFERA APA 3/4" GIACOMINI DN 20 R 250 |  | BUC. |  | 9,00 | 56,00 | 504,00 |  |
| 16 | SD07C# | ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D= 1' |  | buc |  | 3,00 | 12,70 | 38,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,68 | 5,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,02 | 33,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.L | 3271986 | ROBINET SFERA APA 1" GIACOMINI DN 25 R 250 |  | BUC. |  | 3,00 | 84,00 | 252,00 |  |
| 17 | SD07D# | ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D= 11/4' |  | buc |  | 3,00 | 17,44 | 52,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,24 | 6,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 15,20 | 45,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 17.L | 3271987 | ROBINET SFERA APA 1"1/4 GIACOMINI DN 32 R 250 |  | BUC. |  | 3,00 | 112,00 | 336,00 |  |
| 18 | SD07E# | ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCATOARE, PENTRU TEVI OTEL, D=11/2' |  | buc |  | 1,00 | 19,62 | 19,62 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,38 | 1,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 18,24 | 18,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 18.L | 3271988 | ROBINET SFERA APA 1"1/2 GIACOMINI DN 40 R 250 |  | BUC. |  | 1,00 | 92,00 | 92,00 |  |
| 19 | IA24A1 | SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1/2' |  | buc |  | 6,00 | 118,49 | 710,92 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 113,55 | 681,28 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 4,94 | 29,64 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | IZH01B1 | IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVILOR CU D DE LA 1,25-2 TOLI, INCLUSIV |  | m |  | 180,00 | 3,61 | 649,77 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,91 | 164,13 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 2,70 | 485,64 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 20.L | 3274347 | IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D.22X13MM |  | M |  | 70,00 | 15,00 | 1.050,00 |  |
| 20.L | 3274348 | IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D.28X13MM |  | M |  | 40,00 | 19,00 | 760,00 |  |
| 20.L | 3274984 | IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D.35X13MM |  | M |  | 35,00 | 30,00 | 1.050,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226428 INSTALATII SANITARE OB.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 20.L | 3274350 | IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 42X13MM |  | M |  | 20,00 | 36,50 | 730,00 |  |
| 20.L | 3274352 | IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 60X13MM |  | M |  | 15,00 | 51,00 | 765,00 |  |
| 21 | SF01C# | EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA, RECE, DIN TEAVA PVC (G) SAU PE. PP. PP-R D= 16-110 MM |  | m |  | 180,00 | 6,08 | 1.094,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 6,08 | 1.094,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | SF05C# | SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA , EXECUTATA DIN TEVI PVC (G) , PE, PP, PP-R,D= 20-75 MM |  | m |  | 180,00 | 1,90 | 342,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,90 | 342,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | SB08A# | TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN =32 MM |  | m |  | 10,00 | 9,56 | 95,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,96 | 19,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,60 | 76,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 23.L | 3274178 | TEAVA PP 32, LUNGIME 1 M |  | M |  | 10,00 | 6,80 | 68,00 |  |
| 24 | SB08B# | TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP CUB PARD, DN =40MM |  | m |  | 15,00 | 10,32 | 154,81 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,96 | 29,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 8,36 | 125,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 24.L | 3273602 | TEAVA PP CU MUFA D=40 L=1000 |  | M |  | 15,00 | 6,20 | 93,00 |  |
| 25 | SB08C# | TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =50 MM |  | m |  | 5,00 | 11,86 | 59,29 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,36 | 11,79 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,50 | 47,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 25.L | 6720197 | TUB 2 MUFE POLIPROPILENA IGNIF, DIAM 50 MM SI L=1000 MM |  | BUC. |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | SB08D# | TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN =75 MM |  | m |  | 15,00 | 13,24 | 198,65 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,60 | 39,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 10,64 | 159,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 26.L | 3273099 | TEAVA PP CU MUFA D=75 L=1000 |  | M |  | 15,00 | 7,15 | 107,25 |  |
| 27 | SB08E# | TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN =110 MM |  | m |  | 30,00 | 15,24 | 457,21 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,08 | 92,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 12,16 | 364,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 27.L | 3273761 | TEAVA PP CU MUFA D=110 L=1000 |  | M |  | 30,00 | 22,00 | 660,00 |  |
| 28 | SB08E# | TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN =110 MM |  | m |  | 45,00 | 15,24 | 685,81 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,08 | 138,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 12,16 | 547,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226428 INSTALATII SANITARE OB.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 28.L | 3270087 | TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D= 110X3.2 1 M |  | M |  | 45,00 | 22,00 | 990,00 |  |
| 29 | SB09E# | PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP-R CANAL IMB GRN CAUC DN=110MM |  | buc |  | 5,00 | 4,41 | 22,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,35 | 16,73 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,06 | 5,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 29.L | 4111857 | TUB CU MUFA SI GURA DE CURATIRE FONTA D= 100 MM S 1515/5 |  | BUC. |  | 5,00 | 60,00 | 300,00 |  |
| 30 | SB43A1 | SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA DE PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D= 150 MM SI H=150 M |  | buc |  | 10,00 | 477,03 | 4.770,31 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 328,45 | 3.284,51 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 148,58 | 1.485,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 30.L | 3270483 | SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D=110 MM, |  | BUC. |  | 5,00 | 225,00 | 1.125,00 |  |
| 30.L | 3275597 | SIFON DE PARDOSEALA DN110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM |  | BUC. |  | 1,00 | 225,00 | 225,00 |  |
| 30.L | 3274977 | SIFON DE PARDOSEALA DN40/50 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM |  | BUC. |  | 4,00 | 225,00 | 900,00 |  |
| 31 | SB27A# | CACIULA VENTIL, TABLA, MONT PE COLOANE AERIS DIN TUBURI FONTA SAU GRESIE CERAM ANTIAC, D=50-150 MM |  | buc |  | 2,00 | 22,33 | 44,67 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,05 | 2,11 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 21,28 | 42,56 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 31.L | 3273908 | CACIULA VENTILATIE KADH 75MM |  | BUC. |  | 2,00 | 60,00 | 120,00 |  |
| 32 | RPSB58E1 | INLOC.CACIULA DE VENT.DE TB PE COLOAN.DE AERISIREDIN TUB FONT. PVC SAU GRESIE CERAM. AVIND D= 150M |  | buc |  | 2,00 | 95,23 | 190,46 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 27,03 | 54,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 68,20 | 136,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 32.L | 3276843 | AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D. 75 |  | BUC. |  | 2,00 | 88,00 | 176,00 |  |
| 33 | SF02A1 | EFECTUARE PROBA DE ETANS. LA PRES.A INST. INTER. DE APA, EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE |  | m |  | 180,00 | 6,46 | 1.162,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 6,46 | 1.162,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | SF05C# | SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA , EXECUTATA DIN TEVI PVC (G) , PE, PP, PP-R, D= 20-75 MM |  | m |  | 180,00 | 1,90 | 342,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,90 | 342,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | ACA17A1 | PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA PINA LA INC. 10 R |  | buc |  | 66,00 | 23,18 | 1.529,78 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 23,18 | 1.529,78 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226428 INSTALATII SANITARE OB.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 35.L | 3274797 | REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 /TEVI SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU RETELE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC |  | BUC. |  | 2,00 | 45,00 | 90,00 |  |
| 35.L | 3271893 | COT PP 50X45 |  | BUC. |  | 10,00 | 19,23 | 192,30 |  |
| 35.L | 3271683 | REDUCTIE PP EXCENTRICA 75/110 MM |  | BUC. |  | 2,00 | 35,00 | 70,00 |  |
| 35.L | 3271744 | COT PP D 110×45 |  | BUC. |  | 6,00 | 55,00 | 330,00 |  |
| 35.L | 3271713 | COT PP 32x45 |  | BUC. |  | 18,00 | 15,00 | 270,00 |  |
| 35.L | 3271714 | COT PP 40X45 |  | BUC. |  | 28,00 | 18,00 | 504,00 |  |
| 36 | SF03A1 | EFECTUARE PROBA DE ETANS. LA PRES.A INST. INTR.DE APA, DIN TEVI PVC MONT.IN CANAL. INCLUSIV ARMATU |  | m |  | 120,00 | 2,66 | 319,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 2,66 | 319,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | SE17E1 | GRATAR PENTRU FRIPT, CU PLACI RADIANTE, DE 1030X660X800MM, FUNCT.CU GAZE |  | buc |  | 6,00 | 153,44 | 920,63 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 29,79 | 178,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 123,50 | 741,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,14 | 0,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 37.L | 2992112 | RIGOLE DUS INOX |  | BUC. |  | 6,00 | 77,00 | 462,00 |  |
| 38 | $05021 | MONTAT LAVOAR GRUP SANITAR |  | BUC . |  | 9,00 | 2.721,92 | 24.497,29 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2.518,62 | 22.667,59 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 203,30 | 1.829,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.1 | SC07A1 | LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE CONSOLE FIXATE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA |  | buc |  | 9,00 | 70,00 | 630,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 6,92 | 62,28 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 63,08 | 567,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.1. L | 2438407 | LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L12- 630MM ALB C. 2 N1080 |  | BUC. |  | 9,00 | 550,00 | 4.950,00 |  |
| 38.2 | SC19B1 | SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR |  | buc |  | 9,00 | 62,95 | 566,56 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 28,75 | 258,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 34,20 | 307,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.2. L | 4202797 | SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4"" S 9611 |  | BUC. |  | 9,00 | 75,00 | 675,00 |  |
| 38.3 | SC25A1 | ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP |  | buc |  | 9,00 | 20,46 | 184,14 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,08 | 9,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 19,38 | 174,42 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.3. L | 2451875 | ETAJERA PORTELAN TIP E2.60 ALB C.2 NI 567 |  | BUC. |  | 9,00 | 150,00 | 1.350,00 |  |
| 38.4 | SC26A1 | OGLINDA SANIT. SEMICRIST.MARGINI. SLEF.CU DIMENS . 400X500MM |  | buc |  | 9,00 | 136,44 | 1.227,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 99,20 | 892,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 37,24 | 335,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226428 INSTALATII SANITARE OB.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 38.4. L | 2222224 | OGLINDA CU RAMA ALUMINIU |  | BUC. |  | 9,00 | 110,00 | 990,00 |  |
| 38.5 | SC31A1 | VENTIL DE SCURGERE TIP ... |  | buc |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 5,14 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 8,36 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.5. L | 4203179 | VENTIL SCURGERE LAVOAR, BIDEU 1 1/4"""" FARA RACORD S 411 |  | BUC. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.6 | SD06A1 | BATERIE AMESTECATOARE , STATIVA, PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI |  | buc |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 51,75 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 61,56 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.6. L | 3272003 | BATERIE MONOCOMANDA PENTRU LAVOAR |  | BUC. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.7 | SD12A1 | ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI |  | buc |  | 18,00 | 12,64 | 227,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,62 | 29,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,02 | 198,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.7. L | 4201779 | ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2 "" S 751/I |  | BUC. |  | 18,00 | 62,00 | 1.116,00 |  |
| 38.8 | SC28B1 | SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR, TIP SA2- 15, APARENTA, SIMPLA |  | buc |  | 9,00 | 25,12 | 226,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 13,34 | 120,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,78 | 106,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.8. L | 2222225 | DOZATOR SAPUN LIVHID DIN INOX 500-700 ML |  | BUC. |  | 9,00 | 660,00 | 5.940,00 |  |
| 38.9 | SC24A1 | PORTPROSOP DIN AM NICHEL. MONT. PE PERETI TIP U,CU 1 BRAT, DESCHID. 450MM |  | buc |  | 9,00 | 111,66 | 1.004,94 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 96,08 | 864,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 15,58 | 140,22 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.9. L | 2222227 | DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE |  | B?C. |  | 9,00 | 601,00 | 5.409,00 |  |
| 39 | $05022 | MONTAT WC GRUP SANITAR |  | BUC . |  | 7,00 | 1.710,99 | 11.976,95 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1.497,81 | 10.484,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 213,18 | 1.492,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.1 | SC13A1 | VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP |  | buc |  | 7,00 | 79,56 | 556,92 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,42 | 16,95 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 77,14 | 539,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.1. L | 3272364 | VAS WC SUSPENDAT UNIVERSAL |  | BUC. |  | 7,00 | 350,00 | 2.450,00 |  |
| 39.2 | SC16G1 | REZERVOR PT SPALARE VAS WC, DIN PORTELAN TIP DUOBLOC, MONTAT PE VAS |  | buc |  | 7,00 | 583,94 | 4.087,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 506,04 | 3.542,31 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 77,90 | 545,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226428 INSTALATII SANITARE OB.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 39.3 | SC18A5 | RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAPAC |  | buc |  | 7,00 | 71,42 | 499,92 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 60,78 | 425,44 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 10,64 | 74,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.4 | SC30A2 | SUPORT PT. HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE ) DIN PORTELAN SANITAR, HI 1 |  | buc |  | 7,00 | 94,60 | 662,17 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 79,02 | 553,11 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 15,58 | 109,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.4. L | 2222212 | SUPORT HARTIE IGIENICA INOX |  | BUC. |  | 7,00 | 85,00 | 595,00 |  |
| 39.5 | SB17E1 | COTURI PVC-U, PT. CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, AVIND D=110 MM |  | buc |  | 7,00 | 24,83 | 173,83 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,93 | 27,53 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 20,90 | 146,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.5. L | 6701362 | @COT RACORD WC ORIENTABIL 0- 90 GR DN110 COD 62608001 |  | BUC. |  | 7,00 | 65,00 | 455,00 |  |
| 39.6 | SD12A1 | ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI |  | buc |  | 7,00 | 12,64 | 88,51 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,62 | 11,37 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,02 | 77,14 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.6. L | 2946036 | robinet inox 1/2 |  | BUC. |  | 7,00 | 42,00 | 294,00 |  |
| 39.7 | 7341014 | @RACORD FLEXIBIL DN1/2X3/8FF L=30 CM COD |  | BUC . |  | 7,00 | 44,00 | 308,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 44,00 | 308,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.7. L | 2222213 | PERIE WC SI SUPORT INOX/STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE AMESTEC, CU DUS FLEX FIX, INDIF INCHID, INCL PT HAND, MOBT PE BCA |  | BUC. |  | 7,00 | 258,00 | 1.806,00 |  |
| 40 | SD02A# | BATERIE BAIE PERETI CARAM SAU |  | buc |  | 14,00 | 44,13 | 617,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,43 | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 43,70 | 611,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 40.L | 6705000 | SISTEM DE DUS, INCLUDE BATERIE DUS, COLOANA DUS SI MATERIALE DE MONTAJ |  | BUC |  | 14,00 | 857,00 | 11.998,00 |  |
| 41 | $05024 | MONTAT DUS GRUP SANITAR |  | BUC . |  | 3,00 | 2.505,97 | 7.517,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2.382,09 | 7.146,26 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 123,88 | 371,64 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 41.1 | SC29A1 | CUIER PENTRU RUFARIE DIN FONTA EMAILATA, PORTELAN SANITAR SAU MATERIAL PLASTIC TIP |  | buc |  | 3,00 | 16,60 | 49,79 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,02 | 3,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 15,58 | 46,74 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226428 INSTALATII SANITARE OB.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 41.1. L | 6718879 | CUIER BAIE AMINOPLAST 2 AGATATORI NI 2199 |  |  |  |  | BUC. |  |  | 3,00 | 63,00 | 189,00 |  |
| 41.2 | SD04B1 | BATERIE AMESTEC CU DUS FIX DE 1/2 TOLI, DIN FONTA SAU ALAMA, MONT CU DIBL LEMN PE ZID DE BETON |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 | 46,68 | 140,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 1,84 | 5,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 44,84 | 134,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 41.2. L | 3270746 | BATERIE 8090 E CABINA DUS |  |  |  |  | BUC. |  |  | 3,00 | 200,00 | 600,00 |  |
| 41.3 | SC03A1 | CADA PENTRU DUS, CALIT.1, DIN FONTA EMAILATA PATRATA CU 1 ... 2 LATURI LIBERE |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 | 2.179,69 | 6.539,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 2.116,23 | 6.348,69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 63,46 | 190,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | 2222219 | CADITE DUS |  |  |  |  | BUC . |  |  | 3,00 | 1.985,00 | 5.955,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 1.985,00 | 5.955,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | 2350007 | SISTEM DEGIVRARE CONDUCTE CANALIZARE |  |  |  |  | BUC . |  |  | 1,00 | 40.520,00 | 40.520,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 40.520,00 | 40.520,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 119.491,53 | 17.171,70 |  | 390,04 |  |  | 0,00 | 137.053,27 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 386,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 386,36 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 119.491,53 | 17.558,06 |  | 390,04 |  |  | 0,00 | 137.439,64 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 5.974,58 | 877,90 |  | 19,50 |  |  | 0,00 | 6.871,98 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 125.466,11 | 18.435,96 |  | 409,55 |  |  | 0,00 | 144.311,62 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 6.273,31 | 921,80 |  | 20,48 |  |  | 0,00 | 7.215,58 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 131.739,42 | 19.357,76 |  | 430,02 |  |  | 0,00 | 151.527,20 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.527,20 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.790,17 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.317,37 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0004 45000000 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA Faza: FITNESS STADIUL FIZIC: oferta 226438 MONTAJ BOILER OB.4 Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | IA22C1 | MONTARE BOILER |  |  |  |  | buc |  |  | 7,00 | 276,53 | 1.935,71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 55,33 | 387,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 221,16 | 1.548,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,04 | 0,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 387,34 | 1.548,12 |  | 0,25 |  |  | 0,00 | 1.935,71 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 34,83 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 34,83 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 387,34 | 1.582,95 |  | 0,25 |  |  | 0,00 | 1.970,54 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 19,37 | 79,15 |  | 0,01 |  |  | 0,00 | 98,53 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 406,71 | 1.662,10 |  | 0,26 |  |  | 0,00 | 2.069,07 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 20,34 | 83,11 |  | 0,01 |  |  | 0,00 | 103,45 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 427,04 | 1.745,21 |  | 0,28 |  |  | 0,00 | 2.172,53 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.172,53 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412,78 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.585,31 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0004 45000000 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA Faza: FITNESS STADIUL FIZIC: oferta 226448 INSTALATII VENTILATIE OB.4 Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | VC01C1 | MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR. TOTALA 50-200KG |  | buc |  | 4,00 | 346,62 | 1.386,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 64,47 | 257,88 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 282,15 | 1.128,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 3270546 | VENTILATOR BAIE D=100MM, MODEL : "EOL 100?" TIMER |  | B?C. |  | 3,00 | 1.125,00 | 3.375,00 |  |
| 1.L | 3272502 | VENTILATOR BAIE SILENT-100CZ - D=100 - 230V - 95 M3/H - SOLER PALAU |  | BUC. |  | 1,00 | 850,00 | 850,00 |  |
| 2 | VB14D1 | PRIZA DE AER DET TIP 61/105 AVIND PERIMETRUL 1401-2500 MM MONTATA PE CANAL |  | buc |  | 1,00 | 55,07 | 55,07 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 6,05 | 6,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 49,02 | 49,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 7002221 | GRILA VENTILATIE DN110 MM |  | BUC. |  | 1,00 | 35,00 | 35,00 |  |
| 3 | VB14D1 | PRIZA DE AER DET TIP 61/105 AVIND PERIMETRUL 1401-2500 MM MONTATA PE CANAL |  | buc |  | 2,00 | 55,07 | 110,13 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 6,05 | 12,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 49,02 | 98,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.L | 2997228 | GRILA EXTERIOARE CU JALUZELE FIXE,Dn125, cu jaluzele anti-ploaie si plasa antiinsecte |  | BUC. |  | 2,00 | 35,00 | 70,00 |  |
| 4 | VB30A1 | ANEMOSTAT PLAN PATRAT DET TIP 61/272 |  | buc |  | 4,00 | 83,47 | 333,88 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,67 | 14,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 79,80 | 319,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 2997173 | GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300x200, INCLUSIV CONTRARAMA |  | BUC. |  | 4,00 | 77,00 | 308,00 |  |
| 5 | VA02B08 | CANALE DREPTE CONF PE SANT CU PERIM SECT DE 400- 700 MM CU SECT CIRC DIN TABLA ZINC DE 0.5 MM |  | mp |  | 4,50 | 119,81 | 539,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 33,93 | 152,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 85,88 | 386,46 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226448 INSTALATII VENTILATIE OB.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 5.L | 7000777 | TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA D=100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI |  |  |  |  | ML. |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |  |
| 5.L | 7000778 | TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA NEIZOLATA D= 125, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI, ACCESORII |  |  |  |  | ML. |  |  | 6,00 | 35,00 | 210,00 |  |
| 6 | VC23A1 | CONFECTIONARE DISPOZ. SUST- ANCOR. PT. APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF. GREUT/BUC SUB 5 KG. |  |  |  |  | kg |  |  | 10,00 | 29,12 | 291,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 8,64 | 86,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 20,48 | 204,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 5.527,77 | 2.186,12 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 7.713,89 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 49,19 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 49,19 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 5.527,77 | 2.235,31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 7.763,08 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 276,39 | 111,77 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 388,15 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 5.804,16 | 2.347,07 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 8.151,24 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 290,21 | 117,35 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 407,56 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 6.094,37 | 2.464,43 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 8.558,80 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.558,80 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.626,17 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.184,97 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0004 45000000 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA Faza: FITNESS STADIUL FIZIC: oferta 226458 INSTALATII INCALZIRE OB.4 Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | ED25A1 | ASIM APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU |  |  |  |  | buc |  |  | 27,00 | 246,47 | 6.654,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 27,59 | 744,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 218,88 | 5.909,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 5700801 | RADIATOR ELECTRIC MONTAJ PE PERETE 1500W, PREVAZUT CU TERMOASTAL REGLABIL, INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE |  |  |  |  | BUC. |  |  | 9,00 | 845,00 | 7.605,00 |  |
| 1.L | 2937005 | RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTII |  |  |  |  | BUC. |  |  | 12,00 | 550,00 | 6.600,00 |  |
| 1.L | 3273416 | RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000 W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE |  |  |  |  | BUC. |  |  | 6,00 | 660,00 | 3.960,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 18.909,87 | 5.909,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 24.819,63 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 132,97 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 132,97 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 18.909,87 | 6.042,73 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 24.952,60 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 945,49 | 302,14 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1.247,63 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 19.855,37 | 6.344,87 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 26.200,23 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 992,77 | 317,24 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1.310,01 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 20.848,14 | 6.662,11 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 27.510,25 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.510,25 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.226,95 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.737,20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226458 INSTALATII INCALZIRE OB.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0004 45000000 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA Faza: FITNESS STADIUL FIZIC: oferta 226468 INST. CLIMATIZARE OB.4 Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | VC1011 [2] | MONTAT APARAT AER CONDITIONAT |  |  | BUC . |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | 2000005 | SUPORT APARAT AER CONDITIONAT |  |  | BUC . |  |  | 1,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 2.150,00 | 2.150,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | IC31A1# | TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR AI APARATELOR DE INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE PANA LA 15.0 MM INCLUSIV |  |  | m |  |  | 36,00 | 10,41 | 374,71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,91 | 32,71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,50 | 342,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.L | 3272370 | TEAVA DIN CUPRU COLAC 1/4 (6,35 MM) PENTRU AER CONDITIONAT |  |  | M |  |  | 18,00 | 19,00 | 342,00 |  |
| 3.L | 3272371 | TEAVA CUPRU COLAC 50 M IZOLATA 3/8 MM) PENTRU AER CONDITIONAT |  |  | M |  |  | 18,00 | 28,00 | 504,03 |  |
| 4 | FI14A1 | VACUUMAREA SI UMPLEREA INSTAL CU AGENT FRIGORIFIC: AMONIAC |  |  | tona |  |  | 3,00 | 5.721,89 | 17.165,66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 5.144,39 | 15.433,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 577,50 | 1.732,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 7322835 | FREON |  |  | KG |  |  | 3,00 | 250,00 | 750,00 |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  | 19.211,90 | 2.074,49 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 21.286,39 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226468 INST. CLIMATIZARE OB.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 46,68 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 46,68 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 19.211,90 | 2.121,16 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 21.333,07 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 960,60 | 106,06 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1.066,65 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 20.172,50 | 2.227,22 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 22.399,72 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 1.008,62 | 111,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1.119,99 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 21.181,12 | 2.338,58 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 23.519,71 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.519,71 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.468,74 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.988,45 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0004 45000000 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA Faza: FITNESS STADIUL FIZIC: oferta 226488 INSTALATIE VOCE-DATE-OB.4 Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TCB40A1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT.AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT |  | buc |  | 1,00 | 229,01 | 229,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 69,03 | 69,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 159,98 | 159,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 2955015 | CABINET 18U, MONTAT PE PERETE, USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETASABILE, KIT SUPORT |  | BUC. |  | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
| 2 | TCB40A1 ASIM | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT |  | buc |  | 1,00 | 229,01 | 229,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 69,03 | 69,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 159,98 | 159,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 2905212 | UNITATE 4 VENTILATOARE CU TERMOSTATE SI INTRERUPATOR |  | BUC. |  | 1,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |  |
| 3 | ATA01B ASIM | MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA: |  | buc |  | 1,00 | 30,88 | 30,88 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,86 | 0,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,02 | 30,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.L | 2905014 | SWITCH MEDIACONVECTOR DIMENSIUNE 1U |  | BUC. |  | 1,00 | 850,00 | 850,00 |  |
| 4 | ATA01B ASIM | MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA: 1-5 KG |  | buc |  | 1,00 | 30,88 | 30,88 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,86 | 0,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,02 | 30,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 2600000 | SWITCH 8 PORTURI RJ45 |  | BUC. |  | 1,00 | 250,00 | 250,00 |  |
| 5 | TCB40A1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: |  | buc |  | 1,00 | 229,01 | 229,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 69,03 | 69,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 159,98 | 159,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 5538123 | PATCHPANEL 8 PORTURI RJ45 ECHIPAT |  | BUC. |  | 1,00 | 22,00 | 22,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226488 INSTALATIE VOCE-DATE-OB.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6 | TCB34B1 | REGLETA DE DISTRIBUTIE PTR.CONECT. CABLURI PE REPARTITOR PRINCIPAL, DE 20 PERECHI CONFORM RE-7220 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 53,38 | 53,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,18 | 0,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 53,20 | 53,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.L | 2902090 | ORGANIZATOR CABLU |  |  |  |  | BUC. |  |  | 1,00 | 36,00 | 36,00 |  |
| 7 | EC08A1 | CABLU INST.COM. SEMNALIZ. BLOCARI , TRAS PRIN TUB PROT.METAL. PT.RAC. TABL. APAR. 2 - 48 COND.0,75-2,5MMP |  |  |  |  | m |  |  | 100,00 | 4,58 | 457,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,02 | 1,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 4,56 | 456,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.L | 3270808 | CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24/1 |  |  |  |  | M |  |  | 100,00 | 8,50 | 850,00 |  |
| 8 | EA02A2 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=20MM |  |  |  |  | m |  |  | 100,00 | 20,34 | 2.034,37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 3,62 | 362,37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 16,72 | 1.672,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.L | 2700014 | TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 MM |  |  |  |  | ML. |  |  | 100,00 | 3,20 | 320,00 |  |
| 9 | ATE15R | VERIFICARE DETECTOR DEPLASARE COAXIALA, RADIALA |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 648,32 | 648,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 565,82 | 565,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 82,50 | 82,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 9.901,03 | 3.287,00 |  | 82,50 |  |  | 0,00 | 13.270,53 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 73,96 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 73,96 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 9.901,03 | 3.360,95 |  | 82,50 |  |  | 0,00 | 13.344,48 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 495,05 | 168,05 |  | 4,13 |  |  | 0,00 | 667,22 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 10.396,08 | 3.529,00 |  | 86,63 |  |  | 0,00 | 14.011,71 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 519,80 | 176,45 |  | 4,33 |  |  | 0,00 | 700,59 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 10.915,88 | 3.705,45 |  | 90,96 |  |  | 0,00 | 14.712,29 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.712,29 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.795,34 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.507,63 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0004 45000000 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA Faza: FITNESS STADIUL FIZIC: oferta 226498 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB4 Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TCB40A1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT (TELEX) |  | buc |  | 2,00 | 229,01 | 458,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 69,03 | 138,07 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 159,98 | 319,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 2955018 | DIGITAL VIDEO RECORDER 16 CANALE |  | BUC. |  | 2,00 | 715,00 | 1.430,00 |  |
| 2 | TCB40B1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: OFICIU |  | buc |  | 4,00 | 145,68 | 582,71 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 13,06 | 52,23 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 132,62 | 530,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 2955019 | HARD DISK STOCARE IMAGINI 2 Tb |  | BUC. |  | 4,00 | 580,00 | 2.320,00 |  |
| 3 | TCC23B1 | INSTALATIE DE TV IN CIRCUIT INCHIS: MONITOR VIDEOCAMONTARE |  | buc |  | 16,00 | 588,23 | 9.411,66 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,03 | 48,46 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 585,20 | 9.363,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.L | 5700023 | CAMERA VIDEO COLOR ALL-IN-ONE DE EXTERIOR |  | BUC. |  | 9,00 | 850,00 | 7.650,00 |  |
| 3.L | 5700054 | Camera video interior, color, varifocala, alimentare 220V |  | BUC. |  | 7,00 | 550,00 | 3.850,00 |  |
| 4 | EC06A1 | CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONTAT PE CONSOLE CU 2-30 CONDUCTE DE 0,75-2,5 MMP |  | m |  | 200,00 | 24,47 | 4.893,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 6,99 | 1.397,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 17,48 | 3.496,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 3270808 | CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24/1 |  | M |  | 200,00 | 8,50 | 1.700,00 |  |
| 5 | EA02A1 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM |  | m |  | 200,00 | 19,87 | 3.973,74 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,15 | 629,74 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 16,72 | 3.344,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 2700014 | TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 MM |  | ML. |  | 200,00 | 3,20 | 640,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226498 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6 | TCB40D1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM.RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: APARAT DE TRANSM. DE DATE |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 580,93 | 580,93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 53,49 | 53,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 527,44 | 527,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.L | 7701266 | UPS RACKTABIL 1.5 KVA |  |  |  |  | BUC. |  |  | 1,00 | 995,00 | 995,00 |  |
| 7 | EI17A1 | SOFTWARE PENTRU VIDEOCAPTARE SI INREGISTRARE |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 | 55,10 | 110,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 55,10 | 110,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | EI16A1 | REVIZIE SISTEM EXISTENT SUPRAVEGHEREA VIDEO |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 55,10 | 55,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 55,10 | 55,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | 5700051 | Material marunt de instalare echipamente |  |  |  |  | LEI. |  |  | 500,00 | 1,00 | 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 1,00 | 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 21.404,76 | 17.746,38 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 39.151,14 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 399,29 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 399,29 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 21.404,76 | 18.145,67 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 39.550,43 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 1.070,24 | 907,28 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1.977,52 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 22.474,99 | 19.052,96 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 41.527,95 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 1.123,75 | 952,65 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2.076,40 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 23.598,74 | 20.005,61 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 43.604,35 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.604,35 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.284,83 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.889,18 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0004 45000000 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA Faza: FITNESS STADIUL FIZIC: oferta 226478 INSTALATII ELECTRICE curenti Beneficiar: Proiectant: Executant: SC Street Lighting SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | EF03D1 | TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT, CU GREUTATEA >500KG |  | buc |  | 1,00 | 527,45 | 527,45 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 38,39 | 38,39 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 489,06 | 489,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 7302053 | TABLOU ELECTRIC SECUNDAR, IP54, CONFECTII METALICE, USA YALA, MONTAJ APARENT, ECHIPAT |  | BUC. |  | 1,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |  |
| 2 | EC05A1 | CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP. * |  | m |  | 1.770,00 | 3,81 | 6.745,47 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,01 | 19,47 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,80 | 6.726,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 3270431 | CABLU CYYF 3X2,5 |  | M |  | 1.805,00 | 6,10 | 11.010,50 |  |
| 3 | EC05A1 | CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP. * |  | m |  | 300,00 | 3,81 | 1.143,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,01 | 3,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,80 | 1.140,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.L | 3270501 | CABLU CYYF 4×1,5 |  | M |  | 306,00 | 4,95 | 1.514,70 |  |
| 4 | EC05B1 | CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP |  | m |  | 1.450,00 | 5,71 | 8.280,95 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,01 | 15,95 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 5,70 | 8.265,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 3270430 | CABLU CYYF 3X1 5 |  | M |  | 1.479,00 | 3,80 | 5.620,20 |  |
| 5 | EA02A1 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM |  | m |  | 1.450,00 | 16,72 | 24.244,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 16,72 | 24.244,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 2700014 | TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 MM |  | ML. |  | 1.486,00 | 3,20 | 4.755,20 |  |
| 6 | EA02A2 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=20MM |  | m |  | 2.070,00 | 16,72 | 34.610,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 16,72 | 34.610,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226478 INSTALATII ELECTRICE curenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6.L | 2700015 | TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=20 MM |  | ML. |  | 2.122,00 | 1,75 | 3.713,50 |  |
| 7 | EA16D1 | DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 21 |  | buc |  | 29,00 | 9,92 | 287,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,80 | 23,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,12 | 264,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.L | 7318999 | DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INSTALATII TIP:NBU PG21 |  | BUC. |  | 29,00 | 18,00 | 522,00 |  |
| 8 | EE09B# | CORP DE ILUMINAT SPECIAL DIFUZANT, PENTRU LAMPI CU VAPORI DE MERCUR, COMPLECT, CU BALAST, MONTAT PE BOLTURI IMPLANTATE |  | buc |  | 54,00 | 83,43 | 4.505,37 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 26,27 | 1.418,47 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 57,00 | 3.078,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,16 | 8,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.L | 7302109 | CORP DE ILUMINAT ,PLAFONIERA SURSA LED, 20W, IP20,APARENT |  | BUC. |  | 14,00 | 92,00 | 1.288,00 |  |
| 8.L | 7302111 | CORP ILUMINAT TIP PLAFONIERA ,LED, 20W,CU SE NZOR DE PREZENTA INCORPORAT, APARENT, IP65 |  | BUC. |  | 6,00 | 194,00 | 1.164,00 |  |
| 8.L | 6703043 | CORP DE ILUMINAT LED, LINIAR 1200x90, 35W, IP65 |  | BUC. |  | 29,00 | 268,00 | 7.772,00 |  |
| 8.L | 6703045 | CORP DE ILUMINAT LINIAR LED , 1200X90, 36W, IP65,CU KIT EMERGENTA MINIM O ORA |  | BUC. |  | 5,00 | 293,60 | 1.468,00 |  |
| 9 | EE10K1 | CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT. ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL. |  | buc |  | 16,00 | 48,10 | 769,63 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 17,70 | 283,23 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,40 | 486,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.L | 5708012 | CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, MONTAJ APARENT, IP20, COMPLECT ECHIPAT, KIT AUTONOMIE 1h, EVACUARE |  | BUC. |  | 13,00 | 194,00 | 2.522,00 |  |
| 9.L | 5207007 | CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, EVACUARE CU ACUMULATOR INCLUS, AUTONOMIE MINIM 2h |  | BUC. |  | 3,00 | 232,50 | 697,50 |  |
| 10 | ED03B# | APARAT DE COMUTARE (INTRERUPATOR, COMUTATOR, PRIZA) DE LA 32A LA 63A CU DIBLURI CU EXPANDARE |  | buc |  | 102,00 | 49,78 | 5.077,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 47,50 | 4.845,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 2,28 | 232,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.L | 3271803 | INTRERUPATOR APLICAT ( IP54 ) , COD: 414001 T&G |  | BUC. |  | 22,00 | 24,00 | 528,00 |  |
| 10.L | 3273186 | INTRERUPATOR CAP SCARA IP55 |  | BUC. |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |  |
| 10.L | 3273472 | PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A/230V, MONTAJ IN DOZA SI RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE, IP20,CU INDICAREA CIRCUITULUI |  | BUC. |  | 74,00 | 25,00 | 1.850,00 |  |
| 11 | ED25A1 | APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU ANTIEXPLOZIV |  | buc |  | 55,00 | 246,67 | 13.566,74 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 27,79 | 1.528,34 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 218,88 | 12.038,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226478 INSTALATII ELECTRICE curenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 11.L | 2961009 | RAMA, SUPORT SI DOZA PENTRU 2 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI |  |  |  |  | BUC. |  |  | 36,00 | 24,00 | 864,00 |  |
| 11.L | 2961010 | RAMA, SUPORT SIDOZA PENTRU 4 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI |  |  |  |  | BUC. |  |  | 19,00 | 32,50 | 617,50 |  |
| 12 | EG08E1 | COND.LEG. PAM. INST. PARATRASNET PROT. LEG. PAMINT MONT. PAM OTEL LAT ZINC. 40X5 MM MONT. IN TEREN TARE |  |  |  |  | m |  |  | 65,00 | 75,78 | 4.925,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 22,96 | 1.492,66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 52,82 | 3.433,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | EG10A1 | CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT. CENTURA DE INPAMINTARE |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 124,16 | 124,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 71,72 | 71,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 52,44 | 52,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.L | 3275791 | PIESA SEPARATIE PRIZA DE PAMANT |  |  |  |  | BUC. |  |  | 1,00 | 66,50 | 66,50 |  |
| 14 | W1P08A | VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 68,99 | 68,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,59 | 0,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 68,40 | 68,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | EH05C1 | INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 381,12 | 381,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 351,12 | 351,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | W1MM05A# | MASURAREA REZISTENTEI PRIZEI DE LEGARE LA PAMANT |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 64,60 | 64,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 64,60 | 64,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 52.968,92 | 100.156,60 |  | 271,66 |  |  | 0,00 | 153.397,18 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 2.253,52 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2.253,52 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 52.968,92 | 102.410,12 |  | 271,66 |  |  | 0,00 | 155.650,71 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 2.648,45 | 5.120,51 |  | 13,58 |  |  | 0,00 | 7.782,54 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 55.617,36 | 107.530,63 |  | 285,25 |  |  | 0,00 | 163.433,24 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 2.780,87 | 5.376,53 |  | 14,26 |  |  | 0,00 | 8.171,66 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 58.398,23 | 112.907,16 |  | 299,51 |  |  | 0,00 | 171.604,90 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.604,90 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.604,93 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.209,83 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226478 INSTALATII ELECTRICE curenti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0005 45000000 GRUPURI SANITARE PUBLICE Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226508 STRUCTURA DE REZISTENTA (grupuri) Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TSC18B1 | SAPAT.CU BULDOZ. PE TRACT. 65- 80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2 |  | 100 mc |  | 0,40 | 493,20 | 197,28 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 493,20 | 197,28 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | TSC02D11 | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.AUT. TER. CAT.2 IN CÒND.GOSP.APE |  | 100 mc |  | 0,80 | 905,85 | 724,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 905,85 | 724,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | TSC35A32 | INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M |  | 100 mc |  | 0,40 | 293,40 | 117,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 293,40 | 117,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | TRA01A10P | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST .= 10 KM |  | tona |  | 197,00 | 15,41 | 3.035,84 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,07 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 3.035,77 |  |
| 5 | CA0131 | TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5- 20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE |  | M.C. |  | 24,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 2100910 | BETON MARFA CLASA C8/10 |  | M.C. |  | 24,20 | 357,00 | 8.639,40 |  |
| 6 | CA02C1 | TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM |  | mc |  | 28,00 | 146,64 | 4.105,85 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 14,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 139,08 | 3.894,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 7,06 | 197,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.L | 2100912 | BETON MARCA CLASA C16/20 |  | M.C. |  | 28,23 | 380,00 | 10.727,40 |  |
| 7 | CB02A1 | COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.O |  | mp |  | 150,00 | 47,44 | 7.115,57 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 17,42 | 2.612,57 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,02 | 4.503,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226508 STRUCTURA DE REZISTENTA (grupuri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8 | CC01C1 | MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE |  | kg |  | 2.215,00 | 0,89 | 1.980,43 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,13 | 297,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,76 | 1.683,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | CZ0301G1 | CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL. CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT.OB 37 D=6-8 MM |  | kg |  | 315,00 | 6,66 | 2.097,43 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 5,18 | 1.630,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,48 | 466,83 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.L | 3274584 | OTEL BETON BST500 8 MM |  | KG |  | 319,73 | 5,10 | 1.630,62 |  |
| 10 | CZ0301K1 | CONFECT.ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT.PC 52 D=10 - 16 MM |  | kg |  | 1.900,00 | 6,28 | 11.929,15 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 5,18 | 9.835,35 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,10 | 2.093,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.L | 3274586 | OTEL BETON BST500 >10 MM |  | KG |  | 1.928,50 | 5,10 | 9.835,35 |  |
| 11 | TSD01D1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10 -30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F. TARE |  | mc |  | 16,32 | 21,66 | 353,49 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 21,66 | 353,49 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | RCSA06B% | Umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm, udate si batute cu placa vibratoare, inc. imprastiat |  | mc |  | 16,32 | 15,24 | 248,73 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 8,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,40 | 186,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 3,34 | 54,53 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | IFB09E3 | STRAT DRENANT CU GROSIMEA: 35 CM DIN PIETRIS |  | mp |  | 60,00 | 18,24 | 1.094,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 18,24 | 1.094,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.L | 2200082 | PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-30 MM |  | M.C. |  | 9,00 | 95,00 | 855,00 |  |
| 14 | TRA01A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 20 KM. |  | tona |  | 18,00 | 26,27 | 472,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 26,27 | 472,86 |  |
| 15 | IZK03C1 | ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA |  | mp |  | 66,00 | 7,98 | 526,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,98 | 526,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 15.L | 6716650 | FOLIE POLIETILENA 0.2 MM |  | MP. |  | 66,00 | 5,60 | 369,60 |  |
| 16 | IZF12G1 | IZOL.TERM. LA PARD.CU PLACI POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR-UN STRAT |  | mp |  | 60,00 | 25,01 | 1.500,87 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 14,14 | 848,15 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,80 | 228,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 7,08 | 424,73 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.L | 7700063 | POLISTIREN EXPANDAT 10 CM |  | MP. |  | 60,60 | 15,00 | 909,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226508 STRUCTURA DE REZISTENTA (grupuri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 17 | CG18B1 | PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM GROSIME, IN CIMP CONTINUU CU 2MM SCLIVISEALA |  | mp |  | 60,00 | 33,47 | 2.007,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,94 | 56,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 25,46 | 1.527,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 7,07 | 424,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 17.L | 2100912 | BETON MARCA CLASA C16/20 |  | M.C. |  | 9,00 | 380,00 | 3.420,00 |  |
| 18 | TRA06A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM |  | tona |  | 175,00 | 18,83 | 3.295,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 18,83 | 3.295,25 |  |
| 19 | CC03C# | Montare plasa sudate la inaltimi mai mici sau egal cu 35m, la placi |  | kg |  | 315,00 | 1,19 | 373,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,05 | 14,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,14 | 359,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.L | 3276069 | PLASA SUDATA 6MM 100X100MM 2X5M |  | KG |  | 315,00 | 9,58 | 3.017,70 |  |
| 20 | IZF04B1 | STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP ... PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40% |  | mp |  | 15,00 | 5,28 | 79,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,07 | 31,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,04 | 45,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,18 | 2,66 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 20.L | 2600036 | BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064 |  | KG |  | 22,50 | 6,47 | 145,58 |  |
| 20.L | 2601535 | CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138 |  | MP. |  | 16,50 | 25,00 | 412,50 |  |
| 21 | TRA01A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 10 KM. |  | tona |  | 4,53 | 15,41 | 69,81 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 69,81 |  |
| 22 | TRB05B23 | TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M |  | tona |  | 8,00 | 79,04 | 632,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 79,04 | 632,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | AUT6752 | AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE |  | ora |  | 20,00 | 238,70 | 4.774,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 238,70 | 4.774,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | AUT3336 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC/H |  | ora |  | 20,00 | 158,00 | 3.160,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 158,00 | 3.160,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226508 STRUCTURA DE REZISTENTA (grupuri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 25 | CC02C1 | MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLAS |  | kg |  | 2.135,00 | 1,44 | 3.082,94 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,19 | 405,65 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,25 | 2.677,29 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | CZ0302G1 | CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=6-8MM |  | kg |  | 810,00 | 1,75 | 1.415,88 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,75 | 1.415,88 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 26.L | 3274584 | OTEL BETON BST500 8 MM |  | KG |  | 822,15 | 5,10 | 4.192,97 |  |
| 27 | CZ0302K1 | CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D= 10-16 |  | kg |  | 1.325,00 | 1,03 | 1.359,45 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,03 | 1.359,45 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 27.L | 3274586 | OTEL BETON BST500 >10 MM |  | KG |  | 1.344,88 | 5,10 | 6.858,89 |  |
| 28 | CB13J1 | COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI SI CADRE CU PLACAJ DE 15MM |  | mp |  | 50,00 | 60,40 | 3.020,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 13,66 | 683,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 46,74 | 2.337,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | CB13I1 | COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI CU PLACAJ DE 15MM |  | mp |  | 60,00 | 43,36 | 2.601,82 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 11,06 | 663,82 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 32,30 | 1.938,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | CA02J1 | TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H <35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS. PLACII>10CM |  | mc |  | 16,00 | 122,49 | 1.959,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,50 | 24,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 116,28 | 1.860,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 4,71 | 75,28 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 30.L | 3273724 | BETON B 330 - C20/25 (0-31) |  | M.C. |  | 16,00 | 398,00 | 6.368,00 |  |
| 31 | TRA06A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM |  | tona |  | 40,00 | 18,83 | 753,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 18,83 | 753,20 |  |
| 32 | CB47A1 | MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M |  | mp |  | 110,00 | 21,55 | 2.370,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,31 | 363,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 18,24 | 2.006,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | AUT6753 | AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE |  | ora |  | 64,00 | 310,31 | 19.859,84 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 310,31 | 19.859,84 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226508 STRUCTURA DE REZISTENTA (grupuri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 34 | AUT3336 | POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC/H |  |  |  |  | ora |  |  | 48,00 | 158,00 | 7.584,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 158,00 | 7.584,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | TRA01A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 10 KM. |  |  |  |  | tona |  |  | 3,20 | 15,41 | 49,31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 49,31 |  |
| 36 | CE17B1 | SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI GRELE |  |  |  |  | mp |  |  | 51,00 | 62,67 | 3.196,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 14,29 | 728,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 39,90 | 2.034,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 8,48 | 432,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 36.L | 5886942 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111 |  |  |  |  | kg |  |  | 15,30 | 7,48 | 114,44 |  |
| 36.L | 6311528 | Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 15,30 | 9,92 | 151,78 |  |
| 36.L | 2945000 | lemn sarpanta ecarisat |  |  |  |  | M. C. |  |  | 2,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 75.864,55 | 33.223,98 |  | 38.028,55 |  |  | 7.676,20 | 154.793,28 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 747,54 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 747,54 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 75.864,55 | 33.971,52 |  | 38.028,55 |  |  | 7.676,20 | 155.540,82 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 3.793,23 | 1.698,58 |  | 1.901,43 |  |  | 383,81 | 7.777,04 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 79.657,78 | 35.670,10 |  | 39.929,97 |  |  | 8.060,01 | 163.317,86 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 3.982,89 | 1.783,50 |  | 1.996,50 |  |  | 403,00 | 8.165,89 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 83.640,67 | 37.453,60 |  | 41.926,47 |  |  | 8.463,01 | 171.483,76 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.483,76 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.581,91 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.065,67 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0005 45000000 GRUPURI SANITARE PUBLICE Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226518 ARHITECTURA grupuri sanitare Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | CD05C1 | ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H <35M, FORMAT 290X240X138MM, CAL.A |  | mc |  | 31,00 | 630,24 | 19.537,44 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 423,52 | 13.129,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 206,72 | 6.408,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 2101171 | MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030 |  | M.C. |  | 4,34 | 325,00 | 1.410,50 |  |
| 2 | CD05B1 | ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR. H <35M, FORMAT 290X140X 88MM, CAL.A |  | mc |  | 6,00 | 900,83 | 5.404,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 659,15 | 3.954,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 241,68 | 1.450,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 2101171 | MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030 |  | M.C. |  | 1,20 | 325,00 | 390,00 |  |
| 3 | CF01A1 | TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME |  | mp |  | 156,00 | 36,61 | 5.711,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 35,34 | 5.513,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1,27 | 198,46 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.L | 2101195 | MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030 |  | M.C. |  | 2,81 | 325,00 | 913,25 |  |
| 4 | CF15C# | Tencuieli interioare finisaj fin sclivisite, de 0.5 cm grosime, la pereti din beton cu suprafete plane, executate manual, cu mortar |  | mp |  | 156,00 | 43,70 | 6.817,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 43,70 | 6.817,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 3276725 | TINCI PT TENCUIELI FINE |  | KG |  | 780,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | CI06C# | Placaj faianta, aceeasi culoare si format, 15 cm-30x30 cm, fixate cu aditiv, pe supr plane pereti si stalpi |  | mp |  | 156,00 | 93,10 | 14.523,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 93,10 | 14.523,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 2401678 | FAIANTA |  | MP. |  | 163,80 | 49,00 | 8.026,20 |  |
| 5.L | 2100833 | ADEZIV FAIANTA |  | KG |  | 780,00 | 2,50 | 1.950,00 |  |
| 5.L | 3270111 | CHIT ROSTURI |  | KG |  | 78,00 | 12,00 | 936,00 |  |
| 6 | CF06B1 | TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM |  | mp |  | 120,00 | 48,64 | 5.836,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 48,64 | 5.836,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226518 ARHITECTURA grupuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6.L | 2101195 | MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030 |  | M.C. |  | 2,76 | 325,00 | 897,00 |  |
| 7 | $16508 | SISTEM TERMOIZ.CU VATA MINERALA B |  | MP. |  | 120,00 | 211,87 | 25.424,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 104,14 | 12.496,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 107,73 | 12.927,51 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.1 | IZF17A1 | TERMOIZOLATIE PERETI NTE DIN VATA MINERALA MONTATE CU PIESE METAL DE SUSTINER |  | mp |  | 120,00 | 40,98 | 4.918,13 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 12,48 | 1.498,13 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 28,50 | 3.420,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.1.L | 3271283 | VATA MINERALA BAZALTICA 40 KG/M3 , 10 CM , 1 BAX=2, 4M2 |  | MP. |  | 122,40 | 44,00 | 5.385,60 |  |
| 7.2 | CK26C1 | DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT |  | buc |  | 720,00 | 4,60 | 3.308,83 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,80 | 572,83 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,80 | 2.736,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.2.L | 3274531 | DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM |  | BUC. |  | 960,00 | 1,25 | 1.200,00 |  |
| 7.3 | RPCE26C1 | PLASA RABIT ZN.MONT.LA PERETI FIXATI PE RONDELE DETB. ZN.SI CUIE PESTE STRAT DE IZ. IN VEDEREA TEN |  | mp |  | 120,00 | 16,27 | 1.952,51 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 8,48 | 1.017,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,79 | 934,71 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.3.L | 3274536 | PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU POLISTIREN |  | MP. |  | 132,00 | 3,20 | 422,40 |  |
| 7.4 | CF06B1 | TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM |  | mp |  | 120,00 | 48,64 | 5.836,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 48,64 | 5.836,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.4.L | 2101131 | @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE |  | KG |  | 960,00 | 2,50 | 2.400,00 |  |
| 8 | $16509 | VOPSITORII DECORATIVA |  | MP. |  | 120,00 | 129,69 | 15.562,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 114,73 | 13.767,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 13,19 | 1.582,23 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1,78 | 213,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.1 | PF04A1 | ASIM STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT |  | mp |  | 120,00 | 1,79 | 214,23 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,79 | 214,23 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.1.L | 3274532 | VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI INAINTEA APLICARII TENCUIELII DECORATIVE ALBE GALEATA 12KG |  | KG |  | 18,00 | 18,00 | 324,00 |  |
| 8.2 | CN06A1 | VOPSITORII DECORATIVE IN RELIEF, APLICATE IN DOUA STRATURI DE VOPSEA DECORATIVA |  | mp |  | 120,00 | 13,20 | 1.584,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,03 | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,40 | 1.368,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1,78 | 213,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226518 ARHITECTURA grupuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8.2.L | 6104676 | VOPSEA EFECT DECORATIV CU PASTA SR. 8203- 2B NTR 4741-71 |  | KG |  | 384,00 | 35,00 | 13.440,00 |  |
| 9 | CF24A1 | PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA |  | mp |  | 24,00 | 63,00 | 1.512,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 26,90 | 645,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 36,10 | 866,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.L | 2100843 | @PLACA RB 12,5 MM |  | MP. |  | -24,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.L | 2100853 | @PLACA RBI 12,5 MM |  | MP. |  | 24,96 | 36,50 | 911,04 |  |
| 10 | CF10C1 | GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE |  | mp |  | 24,00 | 15,98 | 383,43 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,40 | 33,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 14,44 | 346,56 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,14 | 3,39 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | PF04A1 | ASIM STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT |  | mp |  | 24,00 | 1,79 | 42,85 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,79 | 42,85 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.L | 3270156 | AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA |  | KG |  | 2,40 | 22,00 | 52,80 |  |
| 12 | RPCR21A# | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila, pe glet de ipsos |  | mp |  | 24,00 | 38,91 | 933,94 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 9,71 | 233,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 28,50 | 684,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,70 | 16,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | CG01D1 | STRAT SUPORT PT. PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 10CM GROSIME |  | mp |  | 49,00 | 17,27 | 846,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 14,44 | 707,56 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 2,83 | 138,52 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.L | 2101145 | MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030 |  | M.C. |  | 4,90 | 325,00 | 1.592,50 |  |
| 14 | CG17B# | Pardos placi gresie ceram patr, dreptungh, hexag,S 60 cmp/buc,incl str |  | mp |  | 24,00 | 101,90 | 2.445,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 13,25 | 318,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 87,40 | 2.097,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1,25 | 30,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.L | 3270111 | CHIT ROSTURI |  | KG |  | 12,00 | 12,00 | 144,00 |  |
| 14.L | 7650619 | GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA |  | MP. |  | 24,72 | 55,00 | 1.359,60 |  |
| 14.L | 3276088 | ADEZIV GRESIE |  | KG |  | 192,00 | 2,50 | 480,00 |  |
| 15 | CG14A1 | PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV PROTECTIA ANTICOROZIVA |  | mp |  | 25,00 | 322,26 | 8.056,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 23,52 | 588,09 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 294,50 | 7.362,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 4,24 | 106,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 15.L | 2202358 | PLACI GRANIT |  | MP. |  | 25,50 | 358,00 | 9.129,00 |  |
| 15.L | 3274270 | ADEZIV GRANIT |  | KG |  | 125,00 | 2,50 | 312,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226518 ARHITECTURA grupuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 16 | CG16A1 | PLINTE DIN PLACI DE GRESIE ORIZONTALE LA PERETI SLEFUITE SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE |  | m |  | 52,00 | 18,64 | 969,34 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,12 | 58,09 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 17,10 | 889,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,42 | 22,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.L | 3270111 | CHIT ROSTURI |  | KG |  | 2,60 | 12,00 | 31,20 |  |
| 16.L | 3276088 | ADEZIV GRESIE |  | KG |  | 26,00 | 2,50 | 65,00 |  |
| 16.L | 2941001 | PLINTE GRESIE |  | ML. |  | 53,00 | 22,00 | 1.166,00 |  |
| 17 | CG16A1 | PLINTE DIN PLACI DE GRANIT ORIZONTALE LA PERETI SLEFUITE SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE |  | m |  | 23,00 | 18,64 | 428,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,12 | 25,69 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 17,10 | 393,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,42 | 9,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 17.L | 3274270 | ADEZIV GRANIT |  | KG |  | 11,50 | 2,50 | 28,75 |  |
| 17.L | 2941000 | PLINTE GRANIT |  | ML. |  | 23,00 | 68,00 | 1.564,00 |  |
| 18 | IZF04B1 | STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP ... PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40% |  | mp |  | 15,00 | 5,28 | 79,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,07 | 31,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,04 | 45,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,18 | 2,66 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 18.L | 2600036 | Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064 |  | kg |  | 22,50 | 6,47 | 145,58 |  |
| 18.L | 2601535 | CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138 |  | MP. |  | 17,25 | 25,00 | 431,25 |  |
| 19 | CK25A# | USI PROFILURI MASE PLASTICE, 1 CANAT, SUPR.TOC MAI MIC SAU EGAL 7 MP, INC. ARMATURI SI ACCESORII, MONTATE IN ZID DE ORICE FEL LA C-TII CU H MAI MIC DE 35 M INCLUSIV |  | mp |  | 15,00 | 62,38 | 935,69 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 31,60 | 473,99 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,78 | 461,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.L | 6306593 | USA PVC |  | MP. |  | 15,00 | 856,00 | 12.840,00 |  |
| 20 | CK23A# | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, supraf toc mai mare 1.00 mp, la ctii cu H mai mic sau egal 35 m |  | mp |  | 5,00 | 79,10 | 395,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 43,38 | 216,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 35,72 | 178,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 20.L | 6900517 | FERESTRE DIN PROFILE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT |  | MP. |  | 5,00 | 758,00 | 3.790,00 |  |
| 21 | CK26A# | Glafuri mase plastice, montate la ferestre |  | m |  | 9,00 | 146,16 | 1.315,44 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 132,48 | 1.192,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 13,68 | 123,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 21.L | 2200012 | GLAF INTERIOR DIN PVC ALB CU LATIME DE 20 CM |  | ML. |  | 9,00 | 115,00 | 1.035,00 |  |
| 22 | IZE01A1 | SORTURI, GLAFURI, GULERE TABLA AL 1,5MM GROS CU LATIME PINA LA 30CM INCLUSIV |  | m |  | 9,00 | 56,98 | 512,79 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 24,30 | 218,67 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 32,68 | 294,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 22.L | 2204195 | @GLAF EXT TABLA VOPSITA 25 CM, CU PICURATOR SI ACCESORII DE MONTAJ |  | M |  | 9,00 | 88,00 | 792,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226518 ARHITECTURA grupuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 23 | CL20B1 | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI, GRATARE |  | kg |  | 320,00 | 5,06 | 1.619,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 160,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 4,56 | 1.459,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 23.L | 6306391 | BALUSTRADA METALICA H=90 CM, VOPSIT ELECTROSTATIC |  | ML. |  | 16,00 | 398,00 | 6.368,00 |  |
| 24 | CE18A1 | ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE |  | mp |  | 56,10 | 78,82 | 4.422,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 68,40 | 3.837,11 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,60 | 426,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 2,83 | 158,59 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | CE20A1 | RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE DUBLU RASTEL |  | mp |  | 56,10 | 40,32 | 2.261,67 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 22,08 | 1.238,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 18,24 | 1.023,26 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 25.L | 2905981 | SIPCI RASINOASA 28X48 |  | M.C. |  | 0,69 | 2.700,00 | 1.863,00 |  |
| 26 | RPCI01A1 | INVELITORI DE CARTON BITUMAT INTR-UN STRAT BATUTE IN CUIE PE ASTER. CU CARTON BITUMAT CA 300 |  | mp |  | 56,10 | 36,12 | 2.026,57 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 28,90 | 1.621,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,22 | 405,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 26.L | 7002380 | FOLIE ANTICONDENS |  | MP. |  | 61,71 | 5,60 | 345,58 |  |
| 27 | CE04B1 | INVELITORI DIN TABLA ZINCATA EXECUTATA CU FOI PLANE DE 0,5MM GROSIME |  | mp |  | 56,10 | 53,10 | 2.979,09 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 34,25 | 1.921,64 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 17,86 | 1.001,95 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,99 | 55,51 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 27.L | 3279000 | TABLA FALTUITA PRETAIATA, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ |  | MP. |  | 56,10 | 75,00 | 4.207,50 |  |
| 28 | RPCR41B1 | IGNIFUGAREA LEMN. PE SUPRAF. PROTEJ.ANT. CONTR. INCE. * |  | mp |  | 107,10 | 40,93 | 4.383,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 34,85 | 3.732,44 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 6,08 | 651,17 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 28.L | 5858393 | Solutie de protectie a lemnului tip |  | L |  | 104,00 | 18,00 | 1.872,00 |  |
| 29 | CE20A# | Sistem de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorosiv |  | m |  | 7,00 | 60,20 | 421,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 48,80 | 341,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,40 | 79,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 29.L | 7110010 | @JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATI DE 15 CM |  | M |  | 7,00 | 71,00 | 497,00 |  |
| 30 | CE22A# | Sisteme de burlane tip brass din tabla (protejata anticorosiv) |  | m |  | 6,00 | 118,71 | 712,26 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 105,41 | 632,46 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 13,30 | 79,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 30.L | 7110011 | @BURLAN DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE DN=15 CM |  | M |  | 6,00 | 75,00 | 450,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 117 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226518 ARHITECTURA grupuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 31 | RPCE16A1 | STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU INCLINATE SUB 40 GR |  |  |  |  | mp |  |  | 24,00 | 17,32 | 415,69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 13,56 | 325,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,76 | 90,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 31.L | 3275046 | VATA MINERALA - 10 CM |  |  |  |  | MP. |  |  | 48,00 | 15,00 | 720,00 |  |
| 32 | CE15D1 | GLAF, COPERTINA LAT 30 50 LUNG<2M-CARTON BITUM |  |  |  |  | m |  |  | 20,00 | 56,82 | 1.136,31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 26,80 | 535,91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,02 | 600,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | CB47A1 | MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M |  |  |  |  | mp |  |  | 120,00 | 21,55 | 2.585,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 3,31 | 396,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 18,24 | 2.188,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | AUT1303 | ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11- 13,5 3SCH.LEI/MP |  |  |  |  | ora |  |  | 2.160,00 | 15,00 | 32.400,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 15,00 | 32.400,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | TRA06A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM |  |  |  |  | tona |  |  | 40,00 | 18,83 | 753,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 18,83 | 753,20 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 128.842,17 | 77.557,95 |  | 33.355,09 |  |  | 753,20 | 240.508,40 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 1.745,05 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1.745,05 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 128.842,17 | 79.303,00 |  | 33.355,09 |  |  | 753,20 | 242.253,46 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 6.442,11 | 3.965,15 |  | 1.667,75 |  |  | 37,66 | 12.112,67 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 135.284,28 | 83.268,15 |  | 35.022,84 |  |  | 790,86 | 254.366,13 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 6.764,21 | 4.163,41 |  | 1.751,14 |  |  | 39,54 | 12.718,31 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 142.048,49 | 87.431,56 |  | 36.773,98 |  |  | 830,40 | 267.084,44 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267.084,44 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.746,04 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317.830,48 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 118 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0005 45000000 GRUPURI SANITARE PUBLICE Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226528 INSTALATII SANITARE OB.5 Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | SA14B# | TEAVA MAT PL (PP, PE, PP-R) IMBINARE PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D=20 MM |  | m |  | 30,00 | 15,91 | 477,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 4,13 | 123,87 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,78 | 353,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 3270225 | TEAVA PPR PN 16 PENTRU APA CALDA 20X2.8 |  | M |  | 30,60 | 3,50 | 107,10 |  |
| 2 | 7206121 | @COT CONECTOR PEXAL M-FI 20 X 1/2" COD |  | BUC . |  | 10,00 | 8,00 | 80,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 8,00 | 80,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 3270233 | TEU EGAL PPR 20X20 |  | BUC. |  | 15,00 | 9,00 | 135,00 |  |
| 2.L | 3270235 | REDUCTIE PENTRU TEVI DIN POLIETILENA INTERIOR PPR - EXTERIOR PPR 25-20 |  | BUC. |  | 5,00 | 9,20 | 46,00 |  |
| 3 | AUT3000 | APARAT DE SUDURA TIP ,, COPRAX' 2204/ 50Hz/700w |  | ora |  | 1,00 | 73,43 | 73,43 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 73,43 | 73,43 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | SA43D1 | BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL& MCCU APAFGAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND. AVIND D= 3/4 TOL |  | buc |  | 30,00 | 15,68 | 470,35 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 6,18 | 185,35 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,50 | 285,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | SA14C# | TEAVA MAT PL (PP, PE, PP-R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND.,D= 25 MM |  | m |  | 10,00 | 16,51 | 165,14 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,97 | 39,74 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 12,54 | 125,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 3271730 | TEAVA PN20 PPR VERDE DN25 |  | M |  | 10,00 | 5,15 | 51,50 |  |
| 5.L | 3270394 | COT 90 GRD. INTERIOR-EXTERIOR PPR 25 |  | BUC. |  | 5,00 | 13,50 | 67,50 |  |
| 5.L | 3270242 | REDUCTIE PPR 32-25 |  | BUC. |  | 1,00 | 19,00 | 19,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 119 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226528 INSTALATII SANITARE OB.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6 | AUT3000 | APARAT DE SUDURA TIP ,, COPRAX' 2204/ 50Hz/700w |  | ora |  | 0,50 | 73,43 | 36,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 73,43 | 36,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | SA43E1 | BRATARA PT.FIXAREA COND. OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D=1 TOL |  | buc |  | 30,00 | 16,02 | 480,55 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 6,52 | 195,55 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,50 | 285,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | SA14D# | TEAVA MAT PL (PP, PE, PP-R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D=32 MM |  | m |  | 5,00 | 17,68 | 88,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 4,00 | 19,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 13,68 | 68,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.L | 3271881 | TEAVA PN20 PPR VERDE DN32 |  | M |  | 5,00 | 6,80 | 34,00 |  |
| 8.L | 3270395 | COT 90 GRD. INTERIOR-EXTERIOR PPR 32 |  | BUC. |  | 2,00 | 16,00 | 32,00 |  |
| 8.L | 3270241 | TEU EGAL PPR 32 |  | BUC. |  | 1,00 | 10,20 | 10,20 |  |
| 8.L | 3271097 | REDUCTIE PPR 40-32 |  | BUC. |  | 1,00 | 25,00 | 25,00 |  |
| 9 | AUT3000 | APARAT DE SUDURA TIP ,, COPRAX' 2204/ 50Hz/700w |  | ora |  | 0,50 | 73,43 | 36,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 73,43 | 36,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | SA43F1 | BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D=1 1/4 TOL |  | buc |  | 5,00 | 21,35 | 106,77 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 6,91 | 34,57 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 14,44 | 72,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | SA14D# | TEAVA MAT PL (PP, PE, PP-R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D=32 MM |  | m |  | 5,00 | 17,68 | 88,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 4,00 | 19,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 13,68 | 68,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.L | 3276650 | TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 32, PN 10 BAR |  | M |  | 5,00 | 4,50 | 22,50 |  |
| 12 | SD07B# | ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D=3 /4"1 |  | buc |  | 4,00 | 10,00 | 40,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,88 | 3,52 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,12 | 36,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.L | 3271724 | ROBINET SFERA APA 1/2" 250 |  | BUC. |  | 4,00 | 44,00 | 176,00 |  |
| 13 | SD07B# | ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D=3 /4' |  | buc |  | 4,00 | 10,24 | 40,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,12 | 4,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,12 | 36,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.L | 3271603 | ROBINET SFERA APA 3/4" GIACOMINI DN 20 R 250 |  | BUC. |  | 4,00 | 56,00 | 224,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226528 INSTALATII SANITARE OB.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 14 | SD07C# | ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D= |  | buc |  | 1,00 | 12,70 | 12,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,68 | 1,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,02 | 11,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.L | 3271986 | ROBINET SFERA APA 1" 250 |  | BUC. |  | 1,00 | 84,00 | 84,00 |  |
| 15 | IZH01B1 | IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVILOR CU D DE LA 1,25-2 TOLI, INCLUSIV |  | m |  | 50,00 | 3,61 | 180,49 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,91 | 45,59 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 2,70 | 134,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 15.L | 3274347 | IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D.22X13MM |  | M |  | 30,00 | 15,00 | 450,00 |  |
| 15.L | 3274348 | IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D.28X13MM |  | M |  | 10,00 | 19,00 | 190,00 |  |
| 15.L | 3274984 | IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D.35X13MM |  | M |  | 10,00 | 30,00 | 300,00 |  |
| 16 | IA24A1 | SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1/2' |  | buc |  | 1,00 | 118,49 | 118,49 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 113,55 | 113,55 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 4,94 | 4,94 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | SF01C# | EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA, RECE, DIN TEAVA PVC (G) SAU PE. PP. PP-R D= 16-110 MM |  | m |  | 50,00 | 6,08 | 304,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 6,08 | 304,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | SF05C# | SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA , EXECUTATA DIN TEVI PVC (G) , PE, PP, PP-R, D= 20-75 MM |  | m |  | 50,00 | 1,90 | 95,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,90 | 95,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | SB08A# | TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =32 MM |  | m |  | 5,00 | 9,56 | 47,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,96 | 9,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,60 | 38,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 19.L | 3274178 | TEAVA PP 32, LUNGIME 1 M |  | M |  | 5,00 | 6,80 | 34,00 |  |
| 20 | SB08B# | TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP CUB PARD, DN =40MM |  | m |  | 5,00 | 10,32 | 51,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,96 | 9,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 8,36 | 41,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 20.L | 3273602 | TEAVA PP CU MUFA D=40 L=1000 |  | M |  | 5,00 | 6,20 | 31,00 |  |
| 21 | SB09A# | PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP-R CANAL IMB GRN CAUC DN32 MM |  | buc |  | 10,00 | 8,47 | 84,74 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,01 | 20,14 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 6,46 | 64,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 121 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226528 INSTALATII SANITARE OB.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 21.L | 3273871 | COT 90 32MM, PP-R 80, PRESIUNE: PN 25, VERDE |  | BUC. |  | 10,00 | 12,00 | 120,00 |  |
| 22 | SB09B# | PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP-R CANAL IMB GRN CAUC DN=40 MM |  | buc |  | 10,00 | 9,44 | 94,39 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,22 | 22,19 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,22 | 72,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 22.L | 3271714 | COT PP 40X45 |  | B?C. |  | 10,00 | 18,00 | 180,00 |  |
| 23 | SB08C# | TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN =50 MM |  | m |  | 5,00 | 11,86 | 59,29 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,36 | 11,79 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,50 | 47,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 23.L | 6720197 | TUB 2 MUFE POLIPROPILENA IGNIF, DIAM 50 MM SI L=1000 MM |  | BUC. |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | SB09C# | PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP-R CANAL IMB GRN CAUC DN=50MM |  | buc |  | 2,00 | 10,80 | 21,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,44 | 4,88 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 8,36 | 16,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 24.L | 3271893 | COT PP 50X45 |  | BUC. |  | 2,00 | 19,23 | 38,46 |  |
| 25 | SB08D# | TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN =75 MM |  | m |  | 6,00 | 13,24 | 79,46 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,60 | 15,62 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 10,64 | 63,84 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 25.L | 3273099 | TEAVA PP CU MUFA D=75 L=1000 |  | M |  | 6,00 | 7,15 | 42,90 |  |
| 26 | SB08E# | TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN =110 MM |  | m |  | 10,00 | 15,24 | 152,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,08 | 30,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 12,16 | 121,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 26.L | 3273761 | TEAVA PP CU MUFA D=110 L=1000 |  | M |  | 10,00 | 22,00 | 220,00 |  |
| 27 | SB08E# | TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =110 MM |  | m |  | 20,00 | 15,24 | 304,81 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,08 | 61,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 12,16 | 243,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 27.L | 3270087 | TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D= 110x3.2 1 M |  | M |  | 20,00 | 22,00 | 440,00 |  |
| 28 | SB09E# | PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP-R CANAL IMB GRN CAUC DN=110MM |  | buc |  | 3,00 | 4,41 | 13,23 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,35 | 10,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,06 | 3,19 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 28.L | 4111857 | TUB CU MUFA SI GURA DE CURATIRE FONTA D= 100 MM S 1515/5 |  | BUC. |  | 3,00 | 60,00 | 180,00 |  |
| 29 | SB43A1 | SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA DE PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D= 150 MM SI H=150 M |  | buc |  | 1,00 | 477,03 | 477,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 328,45 | 328,45 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 148,58 | 148,58 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 122 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226528 INSTALATII SANITARE OB.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 29.L | 3270483 | SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D=110 MM, |  | BUC. |  | 1,00 | 225,00 | 225,00 |  |
| 30 | SB28A# | SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVAND DIAMETRUL IESIRII DE 50 MM |  | buc |  | 2,00 | 13,74 | 27,47 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 4,24 | 8,47 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,50 | 19,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 30.L | 3270483 | SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D=110 MM, |  | BUC. |  | 2,00 | 225,00 | 450,00 |  |
| 31 | SB43A1 | SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA DE PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D= 150 MM SI H=150 M |  | buc |  | 1,00 | 477,03 | 477,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 328,45 | 328,45 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 148,58 | 148,58 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 31.L | 3275597 | SIFON DE PARDOSEALA DN110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM |  | BUC. |  | 1,00 | 225,00 | 225,00 |  |
| 32 | SB27A# | CACIULA VENTIL, TABLA, MONT PE COLOANE AERIS DIN TUBURI FONTA SAU GRESIE CERAM ANTIAC, D=50-150 MM |  | buc |  | 3,00 | 22,33 | 67,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,05 | 3,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 21,28 | 63,84 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 32.L | 3273908 | CACIULA VENTILATIE KADH 75MM |  | BUC. |  | 3,00 | 60,00 | 180,00 |  |
| 33 | SF02A1 | EFECTUARE PROBA DE ETANS. LA PRES.A INST. INTER. DE APA, EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE |  | m |  | 46,00 | 6,46 | 297,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 6,46 | 297,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | SF05C# | SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA , EXECUTATA DIN TEVI PVC (G) , PE, PP, PP-R,D= 20-75 MM |  | m |  | 46,00 | 1,90 | 87,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,90 | 87,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | SB09E# | PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP-R CANAL IMB GRN CAUC DN=110MM |  | buc |  | 2,00 | 4,41 | 8,82 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,35 | 6,69 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,06 | 2,13 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 35.L | 3274797 | REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 /TEVI SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU RETELE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC |  | BUC. |  | 2,00 | 45,00 | 90,00 |  |
| 36 | SB09E# | PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP-R CANAL IMB GRN CAUC DN=110MM |  | buc |  | 4,00 | 4,41 | 17,64 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,35 | 13,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,06 | 4,26 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 36.L | 3272973 | COT 110,45 GRADE PP |  | BUC. |  | 4,00 | 60,00 | 240,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 123 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226528 INSTALATII SANITARE OB.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 37 | SB09E# | PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP-R CANAL IMB GRN CAUC DN=110MM |  | buc |  | 1,00 | 4,41 | 4,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,35 | 3,35 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,06 | 1,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 37.L | 3271421 | RAMIFICATIE 110/110/45 |  | BUC. |  | 1,00 | 93,00 | 93,00 |  |
| 38 | $05021 | MONTAT LAVOAR GRUP SANITAR |  | BUC . |  | 4,00 | 3.031,73 | 12.126,92 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2.758,51 | 11.034,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 273,22 | 1.092,88 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.1 | SC07A1 | LAVOAR PORTELAN SANITAR, MONTAT CONSOLE DE |  | buc |  | 4,00 | 70,00 | 280,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 6,92 | 27,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 63,08 | 252,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.2 | 2438407 | LAVOAR PORTELAN |  | BUC . |  | 4,00 | 550,00 | 2.200,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 550,00 | 2.200,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.3 | SC19B1 | SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR |  | buc |  | 4,00 | 62,95 | 251,81 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 28,75 | 115,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 34,20 | 136,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.3. L | 4202797 | SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4"" $ 9611 |  | B?C. |  | 4,00 | 75,00 | 300,00 |  |
| 38.4 | SC25A1 | ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP |  | buc |  | 4,00 | 20,46 | 81,84 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,08 | 4,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 19,38 | 77,52 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.4. L | 2451875 | ETAJERA |  | BUC. |  | 4,00 | 150,00 | 600,00 |  |
| 38.5 | SC26A1 | OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI. SLEF. CU DIMENS. 400X500MM |  | buc |  | 4,00 | 136,44 | 545,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 99,20 | 396,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 37,24 | 148,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.5. L | 2222224 | OGLINDA |  | BUC. |  | 4,00 | 55,00 | 220,00 |  |
| 38.6 | SC31A1 | VENTIL DE SCURGERE TIP ... |  | buc |  | 4,00 | 13,50 | 54,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 5,14 | 20,58 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 8,36 | 33,44 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.6. L | 4203179 | VENTIL SCURGERE LAVOAR, BIDEU 1 1/4"""" FARA RACORD S 411 |  | BUC. |  | 4,00 | 53,00 | 212,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226528 INSTALATII SANITARE OB.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 38.7 | SD06A1 | BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI |  | buc |  | 4,00 | 113,31 | 453,22 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 51,75 | 206,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 61,56 | 246,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.7. L | 3272003 | BATERIE MONOCOMANDA PENTRU LAVOAR |  | BUC. |  | 4,00 | 185,00 | 740,00 |  |
| 38.8 | SD12A1 | ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI |  | buc |  | 8,00 | 12,64 | 101,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,62 | 13,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,02 | 88,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.8. L | 4201779 | ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2 "" S 751/I |  | BUC. |  | 8,00 | 62,00 | 496,00 |  |
| 38.9 | SC28B1 | SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR, TIP SA2- 15, APARENTA, SIMPLA |  | buc |  | 4,00 | 25,12 | 100,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 13,34 | 53,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,78 | 47,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.9. L | 2222225 | DOZATOR SAPUN LIVHID DIN INOX 500-700 ML |  | BUC. |  | 4,00 | 660,00 | 2.640,00 |  |
| 38.10 | SC24A1 | PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT. PE PERETI TIP U,CU 1 BRAT, DESCHID. 450MM |  | buc |  | 4,00 | 111,66 | 446,64 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 96,08 | 384,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 15,58 | 62,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 38.10 .L | 2222227 | DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE |  | BUC. |  | 4,00 | 601,00 | 2.404,00 |  |
| 39 | $05028 | MONTAT LAVOAR PERSOANE CU DIZABIL |  | BUC . |  | 1,00 | 5.028,60 | 5.028,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 4.314,20 | 4.314,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 714,40 | 714,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.1 | SC04A# | LAVOAR SEMIPOT, PORTEL SAN, INCL PT HAND, TEVI SC PVC, PE CONS FIX PE PERETE ZID CARAM, BCA. |  | buc |  | 1,00 | 101,90 | 101,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 31,60 | 31,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 70,30 | 70,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.1. L | 2222215 | LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI |  | BUC. |  | 1,00 | 1.580,00 | 1.580,00 |  |
| 39.2 | TCC18C1 | ASIM DISPOZITIV DE MONTARE A GHIDULUI DE UNDA: CONSOLA MONTARE |  | buc |  | 1,00 | 388,62 | 388,62 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,68 | 3,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 384,94 | 384,94 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.2. L | 2222217 | BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI |  | BUC. |  | 1,00 | 885,00 | 885,00 |  |
| 39.3 | SD04A# | BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL, STATIVA, PT LAVOAR SAU SPALATOR, INDIF INCHIDERE, INCL PT HAND, D=1/2' |  | buc |  | 1,00 | 150,70 | 150,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 88,00 | 88,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 62,70 | 62,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.3. L | 2222216 | BATERIE LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI |  | BUC. |  | 1,00 | 450,00 | 450,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226528 INSTALATII SANITARE OB.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 39.4 | SC31A1 | VENTIL DE SCURGERE TIP ... |  | buc |  | 1,00 | 13,50 | 13,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 5,14 | 5,14 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 8,36 | 8,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.4. L | 4203301 | VENTIL SCURGERE LAVOAR, SPALATOR 1"" FARA RACORD S9610 |  | BUC. |  | 1,00 | 41,00 | 41,00 |  |
| 39.5 | SC19B1 | SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR |  | buc |  | 1,00 | 62,95 | 62,95 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 28,75 | 28,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 34,20 | 34,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.5. L | 4202761 | SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1"" S 9611 |  | BUC. |  | 1,00 | 85,00 | 85,00 |  |
| 39.6 | SD05A1 | ROBINET PENTRU LAVOAR TIP ... ,AVIND DIAMETRUL DE 1/2 TOLI |  | buc |  | 2,00 | 64,25 | 128,51 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 25,87 | 51,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 38,38 | 76,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.6. L | 4201756 | @ROBINET TRECERE LAVOAR DN 1/2"X1/2" COD 41R2718 |  | BUC. |  | 2,00 | 56,00 | 112,00 |  |
| 39.6. L | 3270494 | RACORD FLEXIBIL <WATERKIT> D.1/2"F-1/2"F L 60CM |  | BUC. |  | 2,00 | 9,50 | 19,00 |  |
| 39.7 | SC12A# | ETAJERA, PORTELAN SANITAR MONTATA PE PERETE DIN ZIDARIE CARAMIDA SAU BCA |  | buc |  | 1,00 | 23,90 | 23,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,00 | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 20,90 | 20,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.7. L | 2451485 | ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716 |  | B?C. |  | 1,00 | 150,00 | 150,00 |  |
| 39.8 | SC13A# | OGLINDA SANIT SEMICRIST, CU MARG SLEF,DE 400X500MM, 500X600 MM, ETC PE PER CARAM SI BCA |  | buc |  | 1,00 | 37,80 | 37,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 9,30 | 9,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 28,50 | 28,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.8. L | 2222224 | OGLINDA |  | BUC. |  | 1,00 | 55,00 | 55,00 |  |
| 39.9 | SC11A# | PORTPROSOP ALAMA NICHEL, BACHEL, ETC, MONT PE PER DIN ZID CARAM SAU BCA, UN PUNCT SPRIJIN |  | buc |  | 1,00 | 27,22 | 27,22 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 12,02 | 12,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 15,20 | 15,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.9. L | 2222227 | DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE |  | BUC. |  | 1,00 | 601,00 | 601,00 |  |
| 39.10 | SC14A# | PORTPAHAR, SAPUNIERA FONTA EM, PORTELAN SANIT, ETC, MONT PE PERETE DE CARAM SAU BCA |  | buc |  | 1,00 | 16,50 | 16,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,96 | 3,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 12,54 | 12,54 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 39.10 .L | 2222226 | SUPORT SAPUN INOX SI CERAMIC ALBA/STICLA MATA |  | BUC. |  | 1,00 | 99,00 | 99,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 126 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226528 INSTALATII SANITARE OB.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 40 | $05022 | MONTAT WC GRUP SANITAR |  | BUC . |  | 4,00 | 1.627,99 | 6.511,97 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1.414,81 | 5.659,26 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 213,18 | 852,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 40.1 | SC13A1 | VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP |  | buc |  | 4,00 | 79,56 | 318,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,42 | 9,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 77,14 | 308,56 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 40.1. L | 3272364 | VAS WC |  | BUC. |  | 4,00 | 350,00 | 1.400,00 |  |
| 40.2 | SC16G1 | REZERVOR PT SPALARE VAS WC, DIN PORTELAN TIP DUOBLOC, MONTAT PE VAS |  | buc |  | 4,00 | 583,94 | 2.335,78 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 506,04 | 2.024,18 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 77,90 | 311,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 40.3 | SC18A5 | RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAPAC |  | buc |  | 4,00 | 71,42 | 285,67 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 60,78 | 243,11 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 10,64 | 42,56 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 40.4 | SC30A2 | SUPORT PT. HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE ) DIN PORTELAN SANITAR, HI 1 |  | buc |  | 4,00 | 94,60 | 378,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 79,02 | 316,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 15,58 | 62,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 40.4. L | 2222212 | SUPORT HARTIE IGIENICA |  | BUC. |  | 4,00 | 85,00 | 340,00 |  |
| 40.5 | SB17E1 | COTURI PVC-U, PT.CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, AVIND D=110 MM |  | buc |  | 4,00 | 24,83 | 99,33 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,93 | 15,73 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 20,90 | 83,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 40.6 | 6701362 | @COT RACORD WC ORIENTABIL 0- 90 GR DN110 |  | BUC . |  | 4,00 | 55,00 | 220,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 55,00 | 220,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 40.7 | SD12A1 | ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI |  | buc |  | 4,00 | 12,64 | 50,58 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,62 | 6,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,02 | 44,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 40.7. L | 2946036 | robinet inox 1/2 |  | BUC. |  | 4,00 | 42,00 | 168,00 |  |
| 40.8 | 7341014 | @RACORD FLEXIBIL DN1/2X3/8FF L=30 CM COD |  | BUC . |  | 4,00 | 44,00 | 176,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 44,00 | 176,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 40.8. L | 2222213 | PERIE WC SI SUPORT INOX/STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE |  | BUC. |  | 4,00 | 185,00 | 740,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 127 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226528 INSTALATII SANITARE OB.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 41 | $05027 | MONTAT WC PERSOANE CU DIABILITATI |  |  | B?C. |  |  | 1,00 | 3.230,59 | 3.230,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 2.607,39 | 2.607,39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 623,20 | 623,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 41.1 | SC07A# | VAS CLOS, ECHIP, SEMIPORT, PORT SAN INCL PT HAND, ASEZ PE PARD, REZ APA LA INALT, SEMIINALT, SIF S |  |  | buc |  |  | 1,00 | 463,47 | 463,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 284,87 | 284,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 178,60 | 178,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 41.1. L | 2222214 | VAS WC CU CAPAC SI REZERVOR CU BUTON ACTIONARE DUALA PENTRU PERSOANE DIZABILITATI |  |  | BUC. |  |  | 1,00 | 850,00 | 850,00 |  |
| 41.2 | TCC18C1 | ASIM DISPOZITIV DE MONTARE A GHIDULUI DE UNDA: CONSOLA MONTARE |  |  | buc |  |  | 1,00 | 388,62 | 388,62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 3,68 | 3,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 384,94 | 384,94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 41.2. L | 2222217 | BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI |  |  | BUC. |  |  | 1,00 | 885,00 | 885,00 |  |
| 41.3 | SB17E1 | COTURI PVC-U, PT. CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, AVIND D=110 MM |  |  | buc |  |  | 1,00 | 24,83 | 24,83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 3,93 | 3,93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 20,90 | 20,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 41.3. L | 3275877 | COT RACORD DN110 PT. WC |  |  | BUC. |  |  | 1,00 | 78,00 | 78,00 |  |
| 41.4 | SD05A# | ROBINET REGLAJ DREPT SAU COLTAR, MONT INAINTEA ARMATURILOR DE LA OBIECTE SANIT, D=3/8'-1/2' |  |  | buc |  |  | 1,00 | 12,69 | 12,69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 1,29 | 1,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,40 | 11,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 41.4. L | 2946036 | robinet inox 1/2 |  |  | BUC. |  |  | 1,00 | 42,00 | 42,00 |  |
| 41.4. L | 3274252 | RACORD FLEXIBIL 1/2" FE-FI 40 CM |  |  | BUC. |  |  | 1,00 | 44,00 | 44,00 |  |
| 41.5 | SC30A5 | SUPORT PT HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE ) DIN TABLA DECAPATA TDA |  |  | buc |  |  | 1,00 | 201,60 | 201,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 186,02 | 186,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 15,58 | 15,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 41.5. L | 2222212 | SUPORT HARTIE IGIENICA |  |  | BUC. |  |  | 1,00 | 85,00 | 85,00 |  |
| 41.6 | SC27A2 | PORTPAHAR DIN FONTA, EMAILAT, SIMPLU |  |  | buc |  |  | 1,00 | 87,38 | 87,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 75,60 | 75,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,78 | 11,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 41.6. L | 2222213 | PERIE WC |  |  | BUC. |  |  | 1,00 | 68,00 | 68,00 |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  | 30.134,52 | 6.648,47 |  | 146,86 |  |  | 0,00 | 36.929,86 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 128 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226528 INSTALATII SANITARE OB.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 149,59 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 149,59 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 30.134,52 | 6.798,06 |  | 146,86 |  |  | 0,00 | 37.079,45 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 1.506,73 | 339,90 |  | 7,34 |  |  | 0,00 | 1.853,97 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 31.641,25 | 7.137,97 |  | 154,20 |  |  | 0,00 | 38.933,42 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 1.582,06 | 356,90 |  | 7,71 |  |  | 0,00 | 1.946,67 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 33.223,31 | 7.494,87 |  | 161,91 |  |  | 0,00 | 40.880,09 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.880,09 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.767,22 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.647,31 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 129 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0005 45000000 GRUPURI SANITARE PUBLICE Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226538 INSTALATII VENTILATIE OB.5 Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | VC01C1 | MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR. TOTALA 50-200KG |  |  | buc |  |  | 2,00 | 346,62 | 693,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 64,47 | 128,94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 282,15 | 564,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 3270546 | VENTILATOR BAIE D=100MM, MODEL : "EOL 100?" TIMER |  |  | B?C. |  |  | 2,00 | 1.125,00 | 2.250,00 |  |
| 2 | VB14D1 | PRIZA DE AER DET TIP 61/105 AVIND PERIMETRUL 1401-2500 MM MONTATA PE CANAL |  |  | buc |  |  | 2,00 | 55,07 | 110,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 6,05 | 12,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 49,02 | 98,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 7002221 | GRILA VENTILATIE DN110 MM |  |  | BUC. |  |  | 2,00 | 35,00 | 70,00 |  |
| 3 | VB30A1 | ANEMOSTAT PLAN PATRAT DET TIP 61/272 |  |  | buc |  |  | 2,00 | 83,47 | 166,94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 3,67 | 7,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 79,80 | 159,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.L | 2997173 | GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200, INCLUSIV CONTRARAMA |  |  | BUC. |  |  | 2,00 | 77,00 | 154,00 |  |
| 4 | VA02B08 | CANALE DREPTE CONF PE SANT CU PERIM SECT DE 400- 700 MM CU SECT CIRC DIN TABLA ZINC DE 0.5 MM |  |  | mp |  |  | 2,00 | 119,81 | 239,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 33,93 | 67,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 85,88 | 171,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 7000777 | TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA D=100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI |  |  | ML. |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |  |
| 5 | VC23A1 | CONFECTIONARE DISPOZ. SUST- ANCOR. PT. APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF. GREUT/BUC SUB 5 KG. |  |  | kg |  |  | 5,00 | 29,12 | 145,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 8,64 | 43,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 20,48 | 102,41 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  | 2.883,43 | 1.096,10 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 3.979,53 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226538 INSTALATII VENTILATIE OB.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 24,66 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 24,66 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 2.883,43 | 1.120,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 4.004,19 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 144,17 | 56,04 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 200,21 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 3.027,60 | 1.176,80 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 4.204,40 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 151,38 | 58,84 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 210,22 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 3.178,98 | 1.235,64 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 4.414,62 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.414,62 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 838,78 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.253,40 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 131 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0005 45000000 GRUPURI SANITARE PUBLICE Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226548 INSTALATII TERMICE Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | ED25A1 | ASIM APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 | 246,47 | 985,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 27,59 | 110,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 218,88 | 875,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 2937005 | RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTII |  |  |  |  | BUC. |  |  | 2,00 | 550,00 | 1.100,00 |  |
| 1.L | 3273416 | RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000 W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE |  |  |  |  | BUC. |  |  | 2,00 | 660,00 | 1.320,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 2.530,35 | 875,52 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 3.405,87 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 19,70 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 19,70 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 2.530,35 | 895,22 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 3.425,57 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 126,52 | 44,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 171,28 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 2.656,87 | 939,98 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 3.596,85 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 132,84 | 47,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 179,84 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 2.789,71 | 986,98 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 3.776,69 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.776,69 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,57 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.494,26 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 132 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0005 45000000 GRUPURI SANITARE PUBLICE Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226578 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB5 Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TCB40A1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT |  | buc |  | 1,00 | 229,01 | 229,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 69,03 | 69,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 159,98 | 159,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 2955018 | DIGITAL VIDEO RECORDER 16 CANALE |  | BUC. |  | 1,00 | 715,00 | 715,00 |  |
| 2 | TCB40B1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT . AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: OFICIU |  | buc |  | 2,00 | 145,68 | 291,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 13,06 | 26,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 132,62 | 265,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 2955019 | HARD DISK STOCARE IMAGINI 2 Tb |  | BUC. |  | 2,00 | 580,00 | 1.160,00 |  |
| 3 | TCC23B1 | INSTALATIE DE TV IN CIRCUIT INCHIS: MONITOR VIDEOCAMONTARE |  | buc |  | 10,00 | 588,23 | 5.882,29 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,03 | 30,29 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 585,20 | 5.852,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.L | 5700023 | CAMERA VIDEO COLOR ALL-IN-ONE DE EXTERIOR |  | BUC. |  | 10,00 | 850,00 | 8.500,00 |  |
| 4 | EC06A1 | CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONTAT PE CONSOLE CU 2-30 CONDUCTE DE 0,75-2,5 MMP |  | m |  | 100,00 | 24,47 | 2.446,88 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 6,99 | 698,88 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 17,48 | 1.748,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 3270808 | CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24/1 |  | M |  | 100,00 | 8,50 | 850,00 |  |
| 5 | EA02A1 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM |  | m |  | 100,00 | 19,87 | 1.986,87 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,15 | 314,87 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 16,72 | 1.672,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 2700014 | TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 MM |  | ML. |  | 100,00 | 3,20 | 320,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226578 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6 | TCB40D1 | ASIM APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: APARAT |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 580,93 | 580,93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 53,49 | 53,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 527,44 | 527,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.L | 7701266 | UPS RACKTABIL 1.5 KVA |  |  |  |  | BUC. |  |  | 1,00 | 995,00 | 995,00 |  |
| 7 | EI17A1 | SOFTWARE PENTRU VIDEOCAPTARE SI INREGISTRARE |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 55,10 | 55,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 55,10 | 55,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | EI16A1 | REVIZIE SISTEM EXISTENT SUPRAVEGHEREA VIDEO |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 55,10 | 55,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 55,10 | 55,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 13.732,68 | 10.334,86 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 24.067,54 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 232,53 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 232,53 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 13.732,68 | 10.567,39 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 24.300,08 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 686,63 | 528,37 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1.215,00 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 14.419,32 | 11.095,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 25.515,08 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 720,97 | 554,79 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1.275,75 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 15.140,28 | 11.650,55 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 26.790,83 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.790,83 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.090,26 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.881,09 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 134 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0005 45000000 GRUPURI SANITARE PUBLICE Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226568 INSTALATIE VOCE-DATE-OB.5 Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TCB40A1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT |  | buc |  | 1,00 | 229,01 | 229,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 69,03 | 69,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 159,98 | 159,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 2955015 | CABINET 18U, MONTAT PE PERETE, USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETASABILE, KIT SUPORT |  | BUC. |  | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
| 2 | TCB40A1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT |  | buc |  | 1,00 | 229,01 | 229,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 69,03 | 69,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 159,98 | 159,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 2905212 | UNITATE 4 VENTILATOARE CU TERMOSTATE SI INTRERUPATOR |  | BUC. |  | 1,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |  |
| 3 | ATA01B | MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA: |  | buc |  | 1,00 | 30,88 | 30,88 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,86 | 0,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,02 | 30,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.L | 2905014 | SWITCH MEDIACONVECTOR DIMENSIUNE 1U |  | BUC. |  | 1,00 | 850,00 | 850,00 |  |
| 4 | ATA01B | MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA: 1-5 KG |  | buc |  | 1,00 | 30,88 | 30,88 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,86 | 0,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,02 | 30,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 2600000 | SWITCH 8 PORTURI RJ45 |  | BUC. |  | 1,00 | 250,00 | 250,00 |  |
| 5 | TCB40A1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT . AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT |  | buc |  | 1,00 | 229,01 | 229,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 69,03 | 69,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 159,98 | 159,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 5538123 | PATCHPANEL 8 PORTURI RJ45 ECHIPAT |  | BUC. |  | 1,00 | 22,00 | 22,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 135 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226568 INSTALATIE VOCE-DATE-OB.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6 | TCB34B1 | ASIM DISTRIBUTIE PTR. CONECT. |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 53,38 | 53,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,18 | 0,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 53,20 | 53,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.L | 2902090 | REGLETA DE CABLURI PE REPARTITOR PRINCIPAL, DE 20 PERECHI CONFORM RE-7220 |  |  |  |  | BUC. |  |  | 1,00 | 15,00 | 15,00 |  |
| 7 | EC08A1 | ORGANIZATOR CABLU |  |  |  |  | m |  |  | 100,00 | 4,58 | 457,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,02 | 1,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 4,56 | 456,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.L | 3270808 | CABLU INST.COM. SEMNALIZ. BLOCARI , TRAS PRIN TUB PROT.METAL. PT.RAC. TABL. APAR. 2 - 48 COND.0,75-2,5MMP |  |  |  |  | M |  |  | 100,00 | 7,90 | 790,00 |  |
| 8 | EA02A1 | CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24/1 |  |  |  |  | m |  |  | 100,00 | 19,87 | 1.986,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 3,15 | 314,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 16,72 | 1.672,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.L | 2700014 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM |  |  |  |  | ML. |  |  | 100,00 | 3,20 | 320,00 |  |
| 9 | ATE15R | TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 VERIFICARE DETECTOR DEPLASARE COAXIALA, RADIALA |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 648,32 | 648,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 565,82 | 565,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 82,50 | 82,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 9.772,53 | 3.287,00 |  | 82,50 |  |  | 0,00 | 13.142,03 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 73,96 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 73,96 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 9.772,53 | 3.360,95 |  | 82,50 |  |  | 0,00 | 13.215,98 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 488,63 | 168,05 |  | 4,13 |  |  | 0,00 | 660,80 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 10.261,15 | 3.529,00 |  | 86,63 |  |  | 0,00 | 13.876,78 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 513,06 | 176,45 |  | 4,33 |  |  | 0,00 | 693,84 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 10.774,21 | 3.705,45 |  | 90,96 |  |  | 0,00 | 14.570,62 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.570,62 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.768,42 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.339,04 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226568 INSTALATIE VOCE-DATE-OB.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0005 45000000 GRUPURI SANITARE PUBLICE Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226558 INSTALATII ELECTRICE curenti Beneficiar: Proiectant: Executant: SC Street Lighting SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | EF03D1 | TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT, CU GREUTATEA >500KG |  | buc |  | 2,00 | 527,45 | 1.054,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 38,39 | 76,78 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 489,06 | 978,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 7302053 | TABLOU ELECTRIC SECUNDAR, IP54, CONFECTII METALICE, USA YALA, MONTAJ APARENT, ECHIPAT |  | BUC. |  | 1,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |  |
| 1.L | 7312921 | TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG1 |  | BUC. |  | 1,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |  |
| 2 | EC05C1 | CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 50 MMP. * |  | m |  | 10,00 | 7,61 | 76,11 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,01 | 0,11 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,60 | 76,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 3270563 | CABLU CYYF 5X10 |  | M |  | 10,00 | 34,83 | 348,30 |  |
| 3 | EC05A1 | CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP. * |  | m |  | 125,00 | 3,81 | 476,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,01 | 1,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,80 | 475,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.L | 3270431 | CABLU CYYF 3X2,5 |  | M |  | 125,00 | 6,10 | 762,50 |  |
| 4 | EC05B1 | CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP |  | m |  | 95,00 | 5,71 | 542,55 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,01 | 1,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 5,70 | 541,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 3270430 | CABLU CYYF 3X1 5 |  | M |  | 95,00 | 3,80 | 361,00 |  |
| 5 | EA02A1 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM |  | m |  | 95,00 | 16,72 | 1.588,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 16,72 | 1.588,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 2700014 | TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 MM |  | ML. |  | 95,00 | 3,20 | 304,00 |  |
| 6 | EA02A2 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=20MM |  | m |  | 125,00 | 16,72 | 2.090,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 16,72 | 2.090,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 137 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226558 INSTALATII ELECTRICE curenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6.L | 2700015 | TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=20 MM |  | ML. |  | 125,00 | 1,75 | 218,75 |  |
| 7 | EA16D1 | DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 21 |  | buc |  | 5,00 | 9,92 | 49,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,80 | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,12 | 45,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.L | 7318999 | DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INSTALATII TIP:NBU PG21 |  | BUC. |  | 5,00 | 18,00 | 90,00 |  |
| 8 | EE09B# | CORP DE ILUMINAT SPECIAL DIFUZANT, PENTRU LAMPI CU VAPORI DE MERCUR, COMPLECT, CU BALAST, MONTAT PE BOLTURI IMPLANTATE |  | buc |  | 11,00 | 83,72 | 920,93 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 26,56 | 292,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 57,00 | 627,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,16 | 1,81 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.L | 6703043 | CORP DE ILUMINAT LED, LINIAR 1200x90, 35W, IP65 |  | BUC. |  | 1,00 | 268,00 | 268,00 |  |
| 8.L | 5708010 | CORP DE ILUMINAT LED 1X14W, MONTAJ APARENT, IP45, COMPLECT ECHIPAT, PLAFONIERA |  | BUC. |  | 10,00 | 232,50 | 2.325,00 |  |
| 9 | EE10K1 | CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT. ILUM. SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL. |  | buc |  | 6,00 | 48,10 | 288,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 17,70 | 106,21 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,40 | 182,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.L | 5708012 | CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, MONTAJ APARENT, IP20, COMPLECT ECHIPAT, KIT AUTONOMIE 1h, EVACUARE |  | BUC. |  | 3,00 | 194,00 | 582,00 |  |
| 9.L | 5207007 | CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, EVACUARE CU ACUMULATOR INCLUS, AUTONOMIE MINIM 2h |  | BUC. |  | 3,00 | 232,50 | 697,50 |  |
| 10 | ED03B# | APARAT DE COMUTARE (INTRERUPATOR, COMUTATOR, PRIZA) DE LA 32A LA 63A CU DIBLURI CU EXPANDARE |  | buc |  | 9,00 | 49,78 | 448,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 47,50 | 427,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 2,28 | 20,54 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.L | 3271803 | INTRERUPATOR APLICAT ( IP54 ) , COD: 414001 T&G |  | BUC. |  | 4,00 | 24,00 | 96,00 |  |
| 10.L | 3273472 | PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A/230V, MONTAJ IN DOZA SI RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE, IP20,CU INDICAREA CIRCUITULUI |  | BUC. |  | 5,00 | 25,00 | 125,00 |  |
| 11 | ED25A1 ASIM | APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU |  | buc |  | 5,00 | 246,67 | 1.233,34 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 27,79 | 138,94 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 218,88 | 1.094,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.L | 2961009 | RAMA, SUPORT SI DOZA PENTRU 2 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI |  | BUC. |  | 5,00 | 24,00 | 120,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 138 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226558 INSTALATII ELECTRICE curenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 12 | EG08E1 | COND. LEG. PAM. INST. PARATRASNET PROT.LEG. PAMINT MONT. PAM OTEL LAT ZINC. 40X5 MM MONT. IN TEREN TARE |  |  |  |  | m |  |  | 35,00 | 75,78 | 2.652,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 22,96 | 803,74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 52,82 | 1.848,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | EG10A1 | CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT. CENTURA DE INPAMINTARE |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 124,16 | 124,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 71,72 | 71,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 52,44 | 52,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.L | 3275791 | PIESA SEPARATIE PRIZA DE PAMANT |  |  |  |  | BUC. |  |  | 1,00 | 66,50 | 66,50 |  |
| 14 | W1P08A | VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 68,99 | 68,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,59 | 0,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 68,40 | 68,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | EH05C1 | INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 | 381,12 | 762,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 351,12 | 702,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 30,00 | 60,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | W1MM05A# | MASURAREA REZISTENTEI PRIZEI DE LEGARE LA PAMANT |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 64,60 | 64,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 64,60 | 64,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 17.311,18 | 10.862,30 |  | 82,35 |  |  | 0,00 | 28.255,83 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 244,40 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 244,40 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 17.311,18 | 11.106,70 |  | 82,35 |  |  | 0,00 | 28.500,23 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 865,56 | 555,34 |  | 4,12 |  |  | 0,00 | 1.425,01 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 18.176,74 | 11.662,04 |  | 86,47 |  |  | 0,00 | 29.925,24 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 908,84 | 583,10 |  | 4,32 |  |  | 0,00 | 1.496,26 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 19.085,57 | 12.245,14 |  | 90,79 |  |  | 0,00 | 31.421,50 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.421,50 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.970,08 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.391,59 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 139 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0006 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226008 ALIMENTARE CU APA Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | ACA10A2 | MONTARE TEAVA PVC TIP 4 (G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 32 |  | m |  | 30,00 | 15,38 | 461,31 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 5,80 | 174,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,50 | 285,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,08 | 2,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 3276650 | TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 32, PN 10 BAR |  | M |  | 31,50 | 4,50 | 141,75 |  |
| 2 | ACA11A3 | MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 40 |  | m |  | 210,00 | 16,95 | 3.558,77 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 7,75 | 1.627,66 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,12 | 1.915,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,08 | 15,91 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 3276850 | TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 40, PN 10 BAR |  | M |  | 220,50 | 5,80 | 1.278,90 |  |
| 3 | ACA10B1 | MONTARE TEAVA PVC TIP 4 (G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 50 |  | m |  | 5,00 | 17,90 | 89,51 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 8,33 | 41,63 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,50 | 47,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,08 | 0,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.L | 3276846 | TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 50, PN 10 BAR |  | M |  | 5,00 | 6,30 | 31,50 |  |
| 4 | ACA10B2 | MONTARE TEAVA PVC TIP 4 (G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 63 |  | m |  | 100,00 | 18,74 | 1.874,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 9,17 | 916,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,50 | 950,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,08 | 7,58 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 3276844 | TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 63, PN 10 BAR |  | M |  | 105,00 | 7,50 | 787,50 |  |
| 5 | ACD04A1 | CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200 |  | buc |  | 1,00 | 2.070,06 | 2.070,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1.564,25 | 1.564,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 414,02 | 414,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 91,80 | 91,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 3274594 | CAMIN DUBLUSTRAT PT. APOMETRU CU INSTALATIE 3/4' SI CAPAC D.550 H.1100MM |  | buc |  | 1,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226008 ALIMENTARE CU APA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6 | ACD01L1 | CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV |  | buc |  | 1,00 | 1.735,62 | 1.735,62 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1.652,02 | 1.652,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 83,60 | 83,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | SE53A# | CONTOR DE APA CU PALETE, CU RACORDURO OLANDEZE, AVAND DIAMETRUL DE 20-30 MM |  | buc |  | 1,00 | 40,86 | 40,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,86 | 2,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 38,00 | 38,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.L | 3270602 | CONTOR APA RECE MNK 50 CU CADRAN UMED |  | BUC. |  | 1,00 | 220,00 | 220,00 |  |
| 8 | TFB01D1 | MONTAT ROBINET SERTAR, VENTIL, CLAPETA RETINERE PINAPN.25 PINA LA 1M ADINC.3M INALT.CU DN. 65 MM |  | buc |  | 1,00 | 83,72 | 83,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 34,32 | 34,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 49,40 | 49,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.L | 3276282 | ROBINET CU SFERA SI MANETA DIN ALAMA CROMATA GIACOMINI R250 FI-FI PT TRECERE APA 2 1/2" |  | BUC. |  | 1,00 | 112,00 | 112,00 |  |
| 9 | TFB01D1 | MONTAT ROBINET SERTAR, VENTIL, CLAPETA RETINERE PINAPN.25 PINA LA 1M ADINC.3M INALT.CU DN. 65 MM |  | buc |  | 1,00 | 83,72 | 83,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 34,32 | 34,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 49,40 | 49,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.L | 7002013 | CLAPERA DE SENS CU MUFE,DN=63 |  | BUC. |  | 1,00 | 120,00 | 120,00 |  |
| 10 | SE56A# | FILTRU PENTRU APA POTABILA, CU MUFE FILETATE PENTRU MONTAJ PE CONDUCTA DIMENS 1'-2' |  | buc |  | 1,00 | 90,41 | 90,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,01 | 3,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 87,40 | 87,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.L | 3273445 | FILTRU IMPURITATI Y DN65 |  | BUC. |  | 1,00 | 301,00 | 301,00 |  |
| 11 | TSA02C1 | SAP.MAN.IN SPATII LIMIT. SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC .< 0,75M T. TARE |  | mc |  | 104,00 | 80,18 | 8.338,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 80,18 | 8.338,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | ACE08A1 | UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP |  | mc |  | 62,00 | 120,56 | 7.474,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 97,38 | 6.037,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 23,18 | 1.437,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | TRA01A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 20 KM. |  | tona |  | 111,60 | 26,27 | 2.931,73 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 26,27 | 2.931,73 |  |
| 14 | TSD01D1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10 -30CM.GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F. TARE |  | mc |  | 42,00 | 21,66 | 909,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 21,66 | 909,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 141 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226008 ALIMENTARE CU APA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 15 | TSD04D1 | COMPACTAREA CU MAI. DE MINA A UMPLUT. EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC. STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV |  |  |  |  | mc |  |  | 42,00 | 25,96 | 1.090,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 21,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 25,46 | 1.069,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | TRI1AA01C 2 | INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 2 |  |  |  |  | tona |  |  | 117,80 | 13,30 | 1.566,74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 13,30 | 1.566,74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | TRA01A10? | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST .= 10 KM |  |  |  |  | tona |  |  | 117,80 | 15,41 | 1.815,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 1.815,30 |  |
| 18 | TSE01D1 | NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F. TARE |  |  |  |  | 100 mp |  |  | 3,45 | 506,92 | 1.748,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 506,92 | 1.748,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | SF01C# | EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA, RECE, DIN TEAVA PVC (G) SAU PE. PP.PP-R D= 16-110 MM |  |  |  |  | m |  |  | 345,00 | 6,08 | 2.097,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 6,08 | 2.097,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | SF05C# | SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA , EXECUTATA DIN TEVI PVC (G) , PE, PP, PP-R,D= 20-75 MM |  |  |  |  | m |  |  | 345,00 | 1,90 | 655,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,90 | 655,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | DF26A1 [2] | Banda de semnalizare |  |  |  |  | m |  |  | 345,00 | 4,05 | 1.397,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 1,02 | 351,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 2,28 | 786,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,75 | 259,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 21.L | 6716997 | BANDA PVC CU INSERTIE DE METAL DETECTABIL |  |  |  |  | M |  |  | 345,00 | 6,20 | 2.139,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 19.691,96 | 22.529,80 |  | 377,65 |  |  | 4.747,03 | 47.346,44 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 506,92 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 506,92 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 19.691,96 | 23.036,72 |  | 377,65 |  |  | 4.747,03 | 47.853,36 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 984,60 | 1.151,84 |  | 18,88 |  |  | 237,35 | 2.392,67 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 20.676,56 | 24.188,55 |  | 396,53 |  |  | 4.984,38 | 50.246,03 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 1.033,83 | 1.209,43 |  | 19,83 |  |  | 249,22 | 2.512,30 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 21.710,38 | 25.397,98 |  | 416,36 |  |  | 5.233,60 | 52.758,33 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.758,33 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.024,08 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 142 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226008 ALIMENTARE CU APA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.782,41 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 143 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0006 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226018 CANALIZARE Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | ACA10D1 | MONTARE TEAVA PVC TIP 4 (G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 110 |  | m |  | 190,00 | 39,74 | 7.551,21 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 27,13 | 5.154,22 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 12,54 | 2.382,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,08 | 14,39 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 3270476 | TEAVA PVC-KG 110x3.0x1000 |  | M |  | 188,50 | 22,00 | 4.147,00 |  |
| 2 | ACD04A1 | CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200 |  | buc |  | 8,00 | 2.070,06 | 16.560,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1.564,25 | 12.513,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 414,02 | 3.312,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 91,80 | 734,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 3270000 | CAMIN PVC BASIC LINE D=1000 mm, alcatuit din bazin colectare, inel intermedial, piesa superioara, inel beton |  | BUC. |  | 8,00 | 2.850,00 | 22.800,00 |  |
| 3 | ACD01L1 | CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV |  | buc |  | 8,00 | 1.735,62 | 13.884,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1.652,02 | 13.216,18 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 83,60 | 668,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | DE26A1 [2] | Banda de semnalizare |  | M |  | 198,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 3270513 | BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11, 5CMX 0,17MM |  | M |  | 198,00 | 1,10 | 217,80 |  |
| 5 | TSC02A11 | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR. DESC.DEP. TER. CAT. 1 IN COND. GOSP.APE |  | 100 mc |  | 1,40 | 706,20 | 988,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 706,20 | 988,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | TSA02C1 | SAP.MAN. IN SPATII LIMIT. SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC .< 0, 75M T. TARE |  | mc |  | 33,00 | 80,18 | 2.645,94 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 80,18 | 2.645,94 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 144 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226018 CANALIZARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | TSF01B1 | SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ. ORIZ.LAT.INTRE MAL .< 1, 5M, ADIN. 0, 0-2M; 0, 21-0,6M INTR. DULA |  | mp |  | 380,00 | 23,02 | 8.748,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 11,62 | 4.416,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,40 | 4.332,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | ACE08A1 | UMPLUTURA IN SANT.LA COND. DE ALIM. CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP |  | mc |  | 34,20 | 120,56 | 4.122,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 97,38 | 3.330,23 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 23,18 | 792,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | TRA01A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 20 KM. |  | tona |  | 61,56 | 26,27 | 1.617,18 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 26,27 | 1.617,18 |  |
| 10 | TSD01D1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10 -30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F. TARE |  | mc |  | 138,80 | 21,66 | 3.006,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 21,66 | 3.006,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | TSD04D1 | COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC. STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV |  | mc |  | 138,80 | 25,96 | 3.603,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 69,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 25,46 | 3.533,85 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | TRI1AA01C 2 | INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 |  | tona |  | 64,98 | 13,30 | 864,23 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 13,30 | 864,23 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | TRA01A10? | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST .= 10 KM |  | tona |  | 64,98 | 15,41 | 1.001,37 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 1.001,34 |  |
| 14 | SF03A1 | EFECTUARE PROBA DE ETANS. LA PRES.A INST. INTR.DE APA, DIN TEVI PVC MONT.IN CANAL. INCLUSIV ARMATU |  | m |  | 190,00 | 2,66 | 505,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 2,66 | 505,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | SF04A1 | SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA, EXECUTATE CU TEVI DIN PVC. |  | m |  | 190,00 | 2,66 | 505,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 2,66 | 505,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | IA37E1 | REZERVOR DEPOZIT PT. COMBUSTIBIL LICHID, CILINDRIC CAPACITATE 30000 L. |  | buc |  | 2,00 | 1.494,49 | 2.988,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 217,07 | 434,14 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1.054,88 | 2.109,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 222,54 | 445,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.L | 7002026 | BAZIN VIDANJABIL PAFSIN 20 MC |  | BUC. |  | 1,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |  |
| 16.L | 7002029 | BAZIN VIDANJABIL 40 MC |  | BUC. |  | 1,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 145 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226018 CANALIZARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 17 | TSC02C21 | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC.AUT. TER. CAT. 1 IN COND GOSP.A |  |  |  |  | 100 mc |  |  | 1,00 | 973,50 | 973,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 973,50 | 973,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | TRA01A10? | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST .= 10 KM |  |  |  |  | tona |  |  | 190,00 | 15,41 | 2.927,97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 2.927,90 |  |
| 19 | ACE08A1 | UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM. CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP |  |  |  |  | mc |  |  | 40,00 | 120,56 | 4.822,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 97,38 | 3.895,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 23,18 | 927,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | TRA01A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 20 KM. |  |  |  |  | tona |  |  | 76,00 | 26,27 | 1.996,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 26,27 | 1.996,52 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 127.394,34 | 25.586,60 |  | 3.156,04 |  |  | 7.542,94 | 163.679,92 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 575,70 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 575,70 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 127.394,34 | 26.162,30 |  | 3.156,04 |  |  | 7.542,94 | 164.255,62 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 6.369,72 | 1.308,11 |  | 157,80 |  |  | 377,15 | 8.212,78 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 133.764,06 | 27.470,41 |  | 3.313,84 |  |  | 7.920,09 | 172.468,40 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 6.688,20 | 1.373,52 |  | 165,69 |  |  | 396,00 | 8.623,42 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 140.452,26 | 28.843,93 |  | 3.479,53 |  |  | 8.316,09 | 181.091,82 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181.091,82 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.407,45 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215.499,27 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 146 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0006 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226038 TELECOMUNICATII Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TCC23B1 ASIM | INSTALATIE DE TV IN CIRCUIT INCHIS: MONITOR VIDEOCAMONTARE |  | buc |  | 15,00 | 588,23 | 8.823,43 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3,03 | 45,43 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 585,20 | 8.778,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.L | 2428909 | CAMERA VIDEO EXTERIOR |  | buc |  | 15,00 | 850,00 | 12.750,00 |  |
| 2 | ATD15A | CABLU DE COMPENSATIE (ECRANAT) MONTAT : IN TUB DE PROTECTIE |  | m |  | 1.900,00 | 11,02 | 20.933,67 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,02 | 20.933,67 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.L | 3270808 | CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24/1 |  | M |  | 1.530,00 | 8,50 | 13.005,00 |  |
| 2.L | 3271458 | CABLU FIBRA OPTICA MULTITUB / TKF - 24 FIBRE 4000N RP, SINGEL MODE |  | M |  | 408,00 | 8,20 | 3.345,60 |  |
| 3 | ACA10A3 | MONTARE TEAVA PVC TIP 4 (G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 40 |  | m |  | 500,00 | 17,33 | 8.663,26 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 7,75 | 3.875,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,50 | 4.750,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,08 | 37,88 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.L | 3270538 | TUB PROTECTIE CABLU D. 40 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT |  | M |  | 510,00 | 6,50 | 3.315,00 |  |
| 4 | TCB40A1 ASIM | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT |  | buc |  | 1,00 | 229,01 | 229,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 69,03 | 69,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 159,98 | 159,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 7701266 | UPS RACKTABIL 1.5 KVA |  | BUC. |  | 1,00 | 995,00 | 995,00 |  |
| 5 | DF26A1 [2] | Banda de semnalizare |  | m |  | 1.900,00 | 4,05 | 7.695,57 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,02 | 1.933,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 2,28 | 4.332,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,75 | 1.430,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 6718506 | BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU TELECOMUNICATII IN SAPATURA 1 MM GROSIME |  | ML. |  | 1.900,00 | 1,10 | 2.090,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 147 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226038 TELECOMUNICATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6 | ATD15A | CABLU DE COMPENSATIE (ECRANAT) MONTAT : IN TUB DE PROTECTIE |  | m |  | 100,00 | 11,02 | 1.101,77 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,02 | 1.101,77 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.L | 3271458 | CABLU FIBRA OPTICA MULTITUB / TKF - 24 FIBRE 4000N RP, SINGEL MODE |  | M |  | 102,00 | 8,20 | 836,40 |  |
| 7 | EA02B1 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=32MM |  | m |  | 100,00 | 30,73 | 3.073,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 6,03 | 603,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 24,70 | 2.470,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.L | 3271739 | TUB RIFLAT CU FIR CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 32 |  | M |  | 102,00 | 12,00 | 1.224,00 |  |
| 8 | TSA16B1 | SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT .< 1M,ADINC. < 1,5M, T.MIJLOCIU |  | mc |  | 80,00 | 50,54 | 4.043,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 50,54 | 4.043,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | W2H04A1 | STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT |  | mc |  | 16,00 | 117,08 | 1.873,23 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 99,75 | 1.595,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 17,33 | 277,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | TRA01A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 20 KM. |  | tona |  | 28,80 | 26,27 | 756,58 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 26,27 | 756,58 |  |
| 11 | DF26A1 [2] | Banda de semnalizare |  | m |  | 200,00 | 4,05 | 810,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,02 | 203,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 2,28 | 456,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,75 | 150,56 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.L | 6718506 | BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU TELECOMUNICATII IN SAPATURA 1 MM GROSIME |  | ML. |  | 200,00 | 1,10 | 220,00 |  |
| 12 | TSD01D1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10 -30CM.GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F. TARE |  | mc |  | 64,00 | 21,66 | 1.386,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 21,66 | 1.386,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | TSD04D1 | COMPACTAREA CU MAI. DE MINA A UMPLUT. EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC. STRAT DE 20CM GROS. T. COEZIV |  | mc |  | 64,00 | 25,96 | 1.661,44 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 32,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 25,46 | 1.629,44 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 148 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226038 TELECOMUNICATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 14 | TRI1AA01C 2 | INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 |  |  |  |  | tona |  |  | 8,42 | 13,30 | 111,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 13,30 | 111,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | TRA01A10? | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST .= 10 KM |  |  |  |  | tona |  |  | 8,42 | 15,41 | 129,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 15,41 | 129,75 |  |
| 16 | EI17A1 | SOFTWARE PENTRU VIDEOCAPTARE SI INREGISTRARE |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 | 55,10 | 110,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 55,10 | 110,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | EI16A1 | REVIZIE SISTEM EXISTENT SUPRAVEGHEREA VIDEO |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 | 55,10 | 110,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 55,10 | 110,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | TCA26A1 | VERIFICAREA ETANSEITATII CABLULUI COAXIAL |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 | 960,76 | 19.215,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 156,68 | 3.133,57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 804,08 | 16.081,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | 5700051 | Material marunt de instalare echipamente |  |  |  |  | LEI. |  |  | 1.500,00 | 1,00 | 1.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 1,00 | 1.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 50.772,25 | 66.731,54 |  | 1.618,76 |  |  | 886,33 | 120.008,87 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 1.501,46 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1.501,46 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 50.772,25 | 68.233,00 |  | 1.618,76 |  |  | 886,33 | 121.510,33 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 2.538,61 | 3.411,65 |  | 80,94 |  |  | 44,32 | 6.075,52 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 53.310,86 | 71.644,65 |  | 1.699,70 |  |  | 930,64 | 127.585,85 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 2.665,54 | 3.582,23 |  | 84,98 |  |  | 46,53 | 6.379,29 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 55.976,40 | 75.226,88 |  | 1.784,68 |  |  | 977,18 | 133.965,14 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.965,14 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.453,38 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159.418,52 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 149 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226038 TELECOMUNICATII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 149 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0006 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226368 INSTALATIE IRIGATIE SPATII VERZI Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TSC02A11 | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR.DESC.DEP.TER. CAT. 1 IN COND. GOSP.APE |  |  | 100 mc |  |  | 16,28 | 706,20 | 11.496,94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 706,20 | 11.496,94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | TSA02C1 | SAP.MAN. IN SPATII LIMIT. SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC .< 0, 75M T. TARE |  |  | mc |  |  | 181,00 | 80,18 | 14.512,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 80,18 | 14.512,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | ACE08A1 | UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP |  |  | mc |  |  | 402,00 | 120,56 | 48.463,11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 97,38 | 39.144,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 23,18 | 9.318,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | TRA01A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 20 KM. |  |  | tona |  |  | 723,60 | 26,27 | 19.008,97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 26,27 | 19.008,97 |  |
| 5 | TSD01C1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10 -30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN TARE |  |  | mc |  |  | 1.809,00 | 16,34 | 29.559,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 16,34 | 29.559,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | TSD04C1 | COMPACTAREA CU MAI. DE MINA A UMPLUT. EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC. STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV |  |  | mc |  |  | 1.809,00 | 28,62 | 51.773,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 904,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 28,12 | 50.869,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | DF26A1[2] | Banda de semnalizare |  |  | m |  |  | 3.350,00 | 4,05 | 13.568,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 1,02 | 3.408,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 2,28 | 7.638,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,75 | 2.521,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.L | 7000763 | BANDA DE INSERTIE METALICA |  |  | ML. |  |  | 3.350,00 | 0,80 | 2.680,00 |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226368 INSTALATIE IRIGATIE SPATII VERZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 46.137,88 | 111.897,08 |  | 14.018,82 |  |  | 19.008,97 | 191.062,74 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 2.517,68 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2.517,68 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 46.137,88 | 114.414,76 |  | 14.018,82 |  |  | 19.008,97 | 193.580,43 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 2.306,89 | 5.720,74 |  | 700,94 |  |  | 950,45 | 9.679,02 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 48.444,77 | 120.135,50 |  | 14.719,76 |  |  | 19.959,42 | 203.259,45 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 2.422,24 | 6.006,78 |  | 735,99 |  |  | 997,97 | 10.162,97 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 50.867,01 | 126.142,28 |  | 15.455,74 |  |  | 20.957,39 | 213.422,42 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213.422,42 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.550,26 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253.972,68 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 151 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0006 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226028 ALIMENTARE CU E.E. SI ILUMINAT Beneficiar: Proiectant: Executant: SC Street Lighting SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TSA16C1 | SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT .< 1M,ADINC. < 1,5M, T. TARE |  | mc |  | 340,00 | 84,36 | 28.682,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 84,36 | 28.682,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | W2H04A1 | STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT |  | mc |  | 68,00 | 117,08 | 7.961,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 99,75 | 6.782,94 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 17,33 | 1.178,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | TRA01A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 20 KM. |  | tona |  | 122,40 | 36,00 | 4.406,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 36,00 | 4.406,40 |  |
| 4 | W1S59A | IDENTIFICAREA CABLURILOR IN PROFILE |  | m |  | 850,00 | 2,28 | 1.938,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 2,28 | 1.938,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.L | 2946062 | FOLIE PVC INSCRIPTIONAT, PENTRU AVERTIZARE CABLU SUB TENSIUNE |  | ML. |  | 850,00 | 2,20 | 1.870,00 |  |
| 5 | W2G02B31 | MONT.CABLU SUBT.1 KV GR 2,901- 3,200 KG/M CU-AL IN TUB PE TRASEU CU OBST. TR. MANUALA MONT |  | m |  | 100,00 | 10,24 | 1.024,23 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,56 | 55,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9,68 | 968,47 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.L | 3275680 | CABLURI ELECTRICE CYABY-F 3X95+50, 71760471360100, ICME ECAB |  | M |  | 100,00 | 225,62 | 22.562,00 |  |
| 6 | ACA11D1 | MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 110 |  | m |  | 100,00 | 21,32 | 2.131,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 8,70 | 870,33 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 12,54 | 1.254,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,08 | 7,58 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.L | 3272541 | TUB PROTECTIE CABLU D. 110 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N L6M |  | M |  | 100,00 | 8,50 | 850,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 152 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226028 ALIMENTARE CU E.E. SI ILUMINAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | W2G01B19 | MONT CABLU U1KV GR 1,301-1,500 KG/M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA |  | m |  | 305,00 | 3,97 | 1.210,26 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,56 | 170,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,41 | 1.040,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.L | 3273894 | CABLURI ELECTRICE CYABY 5X25, 7430250005, IPROEB |  | M |  | 305,00 | 84,65 | 25.818,25 |  |
| 8 | W2G01B19 | MONT CABLU U1KV GR 1,301-1,500 KG/M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA |  | m |  | 155,00 | 3,97 | 615,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,56 | 86,42 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,41 | 528,63 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.L | 3271571 | CABLU CYABY 5X10 |  | M |  | 155,00 | 39,50 | 6.122,50 |  |
| 9 | W2G01B19 | MONT CABLU U1KV GR 1,301-1,500 KG/M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA |  | m |  | 1.950,00 | 3,97 | 7.737,74 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,56 | 1.087,26 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,41 | 6.650,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.L | 3270565 | CABLU CYABY 5X2.5 |  | BUC. |  | 1.950,00 | 11,20 | 21.840,00 |  |
| 10 | W2G01B19 | MONT CABLU U1KV GR 1,301-1,500 KG/M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA |  | m |  | 800,00 | 3,97 | 3.174,46 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,56 | 446,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,41 | 2.728,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.L | 3271275 | CABLU ELECTRIC CYABYF 3 × 2,5 1KV - CABLURI ENERGIE SAU FORTA, DIN CUPRU, ARMATE CU BANDA DE OTEL, CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC |  | M |  | 800,00 | 7,85 | 6.280,00 |  |
| 11 | TSD01D1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10 -30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F. TARE |  | mc |  | 272,00 | 21,66 | 5.891,52 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 21,66 | 5.891,52 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | TSD04D1 | COMPACTAREA CU MAI. DE MINA A UMPLUT. EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC. STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV |  | mc |  | 272,00 | 25,71 | 6.993,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,25 | 68,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 25,46 | 6.925,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | TSE01D1 | NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F. TARE |  | 100 mp |  | 30,00 | 506,92 | 15.207,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 506,92 | 15.207,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | W2A16A1 | STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE TURNATA TEREN NORMAL |  | buc |  | 38,00 | 331,17 | 12.584,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 39,81 | 1.512,73 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 172,67 | 6.561,54 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 118,69 | 4.510,14 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 153 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226028 ALIMENTARE CU E.E. SI ILUMINAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 15 | 2659400 | STALPI METALIC 6 M, PENTRU ILUMINAT |  | BUC . |  | 38,00 | 2.150,00 | 81.700,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2.150,00 | 81.700,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | W2F03A# | Corp de iluminat exterior ornamental, pentru o lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalp de metal de 5 m |  | buc |  | 38,00 | 40,73 | 1.547,78 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,07 | 2,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 40,66 | 1.545,08 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.L | 5105793 | Corp de iluminat stradal tip LED 50W , P= 50W,IP65,flux 4500 lumeni |  | BUC. |  | 38,00 | 355,00 | 13.490,00 |  |
| 17 | W2F05C01 | CORP DE ILUM. PUBL. TIP LAMPADAR PTR. LAMPA CU VAP.ME RCUR INAL.PRES.CU SCARA MAN. PE ST.METAL MONTA |  | buc |  | 4,00 | 38,83 | 155,31 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1,05 | 4,22 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 37,77 | 151,09 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 17.L | 5107073 | CORP IL. TIP NOCTURNA, SPORT, SURSA LED, IP65, PUTEREA MAXIMA 1000W |  | BUC. |  | 4,00 | 4.920,00 | 19.680,00 |  |
| 18 | EC03A1 | CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND .< 10 MMP. |  | m |  | 454,00 | 25,60 | 11.622,23 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 9,26 | 4.203,87 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 16,34 | 7.418,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 18.L | 3270348 | CABLU CYYF 3x2,5 |  | M |  | 463,00 | 6,10 | 2.824,30 |  |
| 19 | W1MN14C# | Electrod din teava de otel zincata pentru legare la pamant montat in teren foarte tare |  | m |  | 126,00 | 57,36 | 7.227,34 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 2,25 | 283,53 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 50,16 | 6.320,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 4,95 | 623,65 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | EG08B1 | COND. LEG. PAM. INST. PARATRASNET PROT. LEG. PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC. 40X4MM MONT. IN TEREN TARE * |  | m |  | 63,00 | 72,95 | 4.595,85 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 20,13 | 1.268,19 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 52,82 | 3.327,66 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | TSA12C1 | SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M, T. TARE |  | mc |  | 38,00 | 135,28 | 5.140,64 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 135,28 | 5.140,64 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | CA01A1 | TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC |  | mc |  | 38,00 | 125,80 | 4.780,21 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,25 | 9,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 120,84 | 4.591,92 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 4,71 | 178,79 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 22.L | 2100957 | BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 |  | M.C. |  | 38,00 | 380,00 | 14.440,00 |  |
| 23 | TRA06A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM |  | tona |  | 95,00 | 28,00 | 2.660,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 28,00 | 2.660,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 154 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226028 ALIMENTARE CU E.E. SI ILUMINAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 24 | W2E12J01 | TABLOU DISTRIB MOD IDEB MONT FIRIDA SIG MPR 315-630 A TIP 4E-5B CU5 SET MPR 6 SIG LFD-III |  |  | buc |  |  | 1,00 | 1.638,11 | 1.638,11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 1.459,28 | 1.459,28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 178,83 | 178,83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 24.L | 4270009 | Bloc de masurare si protectie trifazat in carcasa de policarbonat, montaj aparent, cu bloc trifazat de masurare a e.e. montat direct si intrerupator diferential, ip54 |  |  | BUC. |  |  | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |  |
| 25 | W1MN06A# | Piesa de separatie pentru priza de pamant ..- montare |  |  | buc |  |  | 38,00 | 82,53 | 3.136,23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 71,13 | 2.703,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,40 | 433,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | W1P07A | VERIFICAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT LA LEA SUB 1KV |  |  | buc |  |  | 38,00 | 31,16 | 1.184,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 31,16 | 1.184,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | W1P02A | PROBA COMPLEXA A LEA 220- 400KV, EXCLUSIV INFLUENTA LEA ASUPRA LTC. |  |  | buc |  |  | 1,00 | 8.014,51 | 8.014,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 39,31 | 39,31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 6.475,20 | 6.475,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | EH01A1 | INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV. |  |  | buc |  |  | 100,00 | 41,76 | 4.176,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 29,26 | 2.926,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 12,50 | 1.250,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | EH07A1 | ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE |  |  | kwh |  |  | 500,00 | 2,55 | 1.275,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 2,55 | 1.275,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | W3E06A1 | MASURAREA TENSIUNILOR DE ATINGERE SI PAS LA L.C. |  |  | buc |  |  | 10,00 | 369,90 | 3.699,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 11,30 | 113,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 273,60 | 2.736,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 85,00 | 850,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | W1F12D | INCERCARI PENTRU MASURAREA TENSIUNII DE ATINGERE SI DE PAS. |  |  | buc |  |  | 1,00 | 6.865,19 | 6.865,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 107,19 | 107,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 5.358,00 | 5.358,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1.400,00 | 1.400,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  | 243.525,40 | 127.340,85 |  | 10.320,16 |  |  | 7.066,40 | 388.252,82 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 155 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226028 ALIMENTARE CU E.E. SI ILUMINAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 2.865,17 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2.865,17 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 243.525,40 | 130.206,02 |  | 10.320,16 |  |  | 7.066,40 | 391.117,99 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 12.176,27 | 6.510,30 |  | 516,01 |  |  | 353,32 | 19.555,90 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 255.701,67 | 136.716,32 |  | 10.836,17 |  |  | 7.419,72 | 410.673,88 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 12.785,08 | 6.835,82 |  | 541,81 |  |  | 370,99 | 20.533,69 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 268.486,76 | 143.552,14 |  | 11.377,98 |  |  | 7.790,71 | 431.207,58 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431.207,58 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.929,44 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513.137,02 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 156 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0007 45000000 ORGANIZARE SANTIER Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226718 ORG.SANTIER- CONTAINER Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | CL08B1 [7] | MONTARE BARACA |  |  |  |  | tona |  |  | 2,00 | 448,14 | 896,28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 49,64 | 99,28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 392,92 | 785,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 5,58 | 11,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | 7000367 | BARACA TIP CONTAINER, IZOLAT TERMIC |  |  |  |  | BUC . |  |  | 2,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 1.500,00 | 3.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | TRA02A50 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST .= 50 KM. |  |  |  |  | tona |  |  | 4,00 | 47,37 | 189,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 47,37 | 189,48 |  |
| 4 | AUT6752 | AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE |  |  |  |  | ora |  |  | 20,00 | 238,70 | 4.774,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 238,70 | 4.774,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 3.099,28 | 785,84 |  | 4.785,16 |  |  | 189,48 | 8.859,76 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 17,68 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 17,68 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 3.099,28 | 803,52 |  | 4.785,16 |  |  | 189,48 | 8.877,44 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 154,96 | 40,18 |  | 239,26 |  |  | 9,47 | 443,87 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 3.254,24 | 843,70 |  | 5.024,42 |  |  | 198,95 | 9.321,31 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 162,71 | 42,18 |  | 251,22 |  |  | 9,95 | 466,07 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 3.416,95 | 885,88 |  | 5.275,64 |  |  | 208,90 | 9.787,38 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.787,38 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.859,60 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.646,98 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 157 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226718 ORG.SANTIER- CONTAINER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 158 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0007 45000000 ORGANIZARE SANTIER Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226708 ORG SANTIER- MONTARE WC ECOLOGIC Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | CL20C1 | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI |  |  |  |  | kg |  |  | 500,00 | 3,92 | 1.960,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,50 | 250,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,42 | 1.710,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | 4104443 | COSTUL INCHIRIERI WC ECOLOGIC |  |  |  |  | ZI. |  |  | 730,00 | 2,00 | 1.460,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 2,00 | 1.460,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | TRA02A50 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST .= 50 KM. |  |  |  |  | tona |  |  | 1,00 | 47,37 | 47,37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 47,37 | 47,37 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 1.710,00 | 1.710,00 |  | 0,00 |  |  | 47,37 | 3.467,37 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 38,48 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 38,48 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 1.710,00 | 1.748,48 |  | 0,00 |  |  | 47,37 | 3.505,85 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 85,50 | 87,42 |  | 0,00 |  |  | 2,37 | 175,29 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 1.795,50 | 1.835,90 |  | 0,00 |  |  | 49,74 | 3.681,14 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 89,78 | 91,79 |  | 0,00 |  |  | 2,49 | 184,06 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 1.885,28 | 1.927,69 |  | 0,00 |  |  | 52,23 | 3.865,19 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.865,19 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 734,39 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.599,58 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 159 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: oferta 226708 ORG SANTIER- MONTARE WC ECOLOGIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 159 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: 0007 45000000 ORGANIZARE SANTIER Faza: STADIUL FIZIC: oferta 226F08 MONTAJ SISTEM PANOU FOTOVOLTAICE Beneficiar: Proiectant: Executant: SC Street Lighting SRL - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | W1C01A1 | ASIMILAT-MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 | 10.947,80 | 10.947,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 10.947,80 | 10.947,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 0,00 | 10.947,80 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 10.947,80 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 246,33 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 246,33 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 0,00 | 11.194,13 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 11.194,13 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 5,0000 % |  | 0,00 | 559,71 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 559,71 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 0,00 | 11.753,83 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 11.753,83 |  |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 0,00 | 587,69 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 587,69 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 0,00 | 12.341,52 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 12.341,52 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.341,52 |  |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.344,89 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.686,41 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: Echipamente Faza: LISTA: Sistem panouri fotovoltaice Beneficiar: Proiectant: Executant: SC Street Lighting SRL F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea |  |  | U.M. | Cantitatea |  | Pret unitar -lei/um- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Fisa tehnica atasata |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 |  |
| Sistem panouri fotovoltaice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sistem fotovoltaic cu acumulatori, complet echipat |  | buc | 1,00 |  | 142.500,00 | 142.500,00 |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  | lei | 142.500,00 |  |  |
|  | TVA: |  |  |  | 19,00 % |  | lei | 27.075,00 |  |  |
|  | TOTAL cu TVA: |  |  |  |  |  | lei | 169.575,00 |  |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 161 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: OBIECTUL: Echipamente Faza: LISTA: Lista echipamente Beneficiar: Proiectant: Executant: F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale 24.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea |  |  | U.M. | Cantitatea |  | Pret unitar -lei/um- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Fisa tehnica atasata |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 |  |
| Lista echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | dotari bazaportiva comasat |  | buc | 1,00 |  | 835.600,00 | 835.600,00 |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  | lei | 835.600,00 |  |  |
|  | TVA: |  |  |  | 19,00 % |  | lei | 158.764,00 |  |  |
|  | TOTAL cu TVA: |  |  |  |  |  | lei | 994.364,00 |  |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 162 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: Beneficiar: Faza: Proiectant: Executant: C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale |  | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- |  | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul |  | Greu-tatea -tone- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 1 | 7110011 @BURLAN DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE DN=15 CM |  | M | 28,05 | 75,00 |  | 2.103,75 |  |  |  |
| 2 | 7206121 @COT CONECTOR PEXAL M-FI 20 × 1/2" COD 67100914 |  | BUC. | 20,00 | 11,00 |  | 220,00 |  |  |  |
| 3 | 7206121 @COT CONECTOR PEXAL M-FI 20 X 1/2" COD |  | BUC. | 30,00 | 8,00 |  | 240,00 |  |  |  |
| 4 | 6701362 @COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 |  | BUC. | 4,00 | 55,00 |  | 220,00 |  |  |  |
| 5 | 6701362 @COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD |  | BUC. | 4,00 | 65,00 |  | 260,00 |  |  |  |
| 6 | 6701362 @COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001 |  | BUC. | 7,00 | 65,00 |  | 455,00 |  |  |  |
| 7 | 2204195 @GLAF EXT TABLA VOPSITA 25 CM, CU PICURATOR SI ACCESORII DE MONTAJ |  | M | 39,00 | 88,00 |  | 3.432,00 |  |  |  |
| 8 | 7110010 @JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATI DE 15 CM |  | M | 41,65 | 71,00 |  | 2.957,15 |  |  |  |
| 9 | 2601209 @MEMBRANA HIDROIZOL BITUMINOASA ANTIRADACINA |  | MP. | 9.244,00 | 5,18 |  | 47.883,92 |  |  |  |
| 10 | 2101131 @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE |  | KG | 6.128,00 | 2,50 |  | 15.320,00 |  |  |  |
| 11 | 2100843 @PLACA RB 12,5 MM |  | MP. | -357,76 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 12 | 2100853 @PLACA RBI 12,5 MM |  | MP. | 357,76 | 36,50 |  | 13.058,24 |  |  |  |
| 13 | 7341014 @RACORD FLEXIBIL DN1/2X3/8FF L=30 CM COD |  | BUC. | 11,00 | 44,00 |  | 484,00 |  |  |  |
| 14 | 7341014 @RACORD FLEXIBIL DN1/2X3/8FF L=30 CM COD 50005605 |  | BUC. | 4,00 | 44,00 |  | 176,00 |  |  |  |
| 15 | 4201756 @ROBINET TRECERE LAVOAR DN 1/2"X1/2" COD 41R2718 |  | BUC. | 4,00 | 56,00 |  | 224,00 |  |  |  |
| 16 | 2101140 @SAPA AUTONIVELANTA |  | KG | 375,00 | 15,23 |  | 5.711,25 |  |  |  |
| 17 | 7206160 @TEU PEXAL MMM 20 COD 67101115 |  | BUC. | 40,00 | 9,00 |  | 360,00 |  |  |  |
| 18 | 6312601 Accesorii metalice zincate pentru montare placi |  | kg | 804,29 | 11,89 |  | 9.563,04 |  |  |  |
|  | azbociment + polistiren san | dwich |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 163 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 19 | 7300071 Acetona tehnica de sinteza cal.i; stas 6366-69 |  | kg | 0,51 | 10,43 |  | 5,29 |  |  |  |
| 20 | 7300198 Acid oxalic tehnic calitatea 1 continut minim 99% |  | kg | 1,64 | 70,81 |  | 115,99 |  |  |  |
| 21 | 2100833 ADEZIV FAIANTA |  | KG | 3.255,00 | 2,50 |  | 8.137,50 |  |  |  |
| 22 | 3274270 ADEZIV GRANIT |  | KG | 628,00 | 2,50 |  | 1.570,00 |  |  |  |
| 23 | 3276088 ADEZIV GRESIE |  | KG | 2.404,20 | 2,50 |  | 6.010,50 |  |  |  |
| 24 | 4220012 adeziv neoprenic- pintru lipire plinte |  | KG | 5,00 | 7,20 |  | 36,00 |  |  |  |
| 25 | 6110510 Adeziv ptr lipit p.v.c. |  | kg | 3,14 | 15,40 |  | 48,36 |  |  |  |
| 26 | 7000002 ADEZIV PVC PARDOSEALA PVC |  | KG | 26,25 | 15,40 |  | 404,25 |  |  |  |
| 27 | 3276843 AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D. 75 |  | BUC. | 5,00 | 88,00 |  | 440,00 |  |  |  |
| 28 | 7301116 Alcool etilic.rafinat de 95grdstas 14-49 |  | l | 1,62 | 46,83 |  | 75,86 |  |  |  |
| 29 | 7301142 Alcool tehnic de 90 grd,mia-ni614-61 |  | l | 2,68 | 46,83 |  | 125,50 |  |  |  |
| 30 | 7301154 Alcool tehnic de 94 grd mia-ni614-61 |  | l | 0,25 | 46,83 |  | 11,71 |  |  |  |
| 31 | 5904782 Aliaj de lipit staniu- plumb marca lp 60 |  | kg | 0,01 | 56,64 |  | 0,68 |  |  |  |
| 32 | 5904770 Aliaj de lipit staniu- plumb lp30 |  | kg | 17,40 | 33,31 |  | 579,63 |  |  |  |
| 33 | 5904744 Aliaj de lipit tlp st-40 pb d2 |  | kg | 2,00 | 61,34 |  | 122,68 |  |  |  |
| 34 | 7301960 Amoniac tehnic lichefiat 99,7%stas 448-67 |  | tona | 3,15 | 3.888,25 |  | 12.247,87 |  |  |  |
| 35 | 3270156 AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA |  | KG | 113,00 | 22,00 |  | 2.486,00 |  |  |  |
| 36 | 2820003 ANALIZA DE LABORATOR PENTRU DETERMINAREA COMPACTAREA PIETREI CONCASATE |  | BUC. | 1,00 | 150,00 |  | 150,00 |  |  |  |
| 37 | 6202894 Apa |  | mc | 36,00 | 5,00 |  | 180,00 |  |  |  |
| 38 | 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne |  | mc | 27,20 | 2,50 |  | 68,00 |  |  |  |
| 39 | 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne |  | mc | 893,05 | 5,00 |  | 4.465,24 |  |  |  |
| 40 | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea |  | mc | 164,08 | 5,00 |  | 820,39 |  |  |  |
| 41 | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea |  | mc | 5,67 | 2,50 |  | 14,18 |  |  |  |
| 42 | 6202820 Apa potabila |  | mc | 0,49 | 5,00 |  | 2,43 |  |  |  |
| 43 | 6109925 Aracet DP 50 mich ni 1345-64 |  | kg | 15,47 | 6,85 |  | 105,97 |  |  |  |
| 44 | 6109872 Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E ) |  | kg | 32,50 | 8,24 |  | 267,80 |  |  |  |
| 45 | 2205501 Argila comuna pentru constructii |  | mc | 7,80 | 59,71 |  | 465,74 |  |  |  |
| 46 | 5904574 Argon gazos imbuteliat pentru sudare tip C s 795 |  | mc | 0,16 | 22,26 |  | 3,47 |  |  |  |
| 47 | 4201561 Armatura rezervor wc |  | buc | 17,00 | 107,13 |  | 1.821,21 |  |  |  |
|  | montat pe obiect (robin.cu | plutit) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 164 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 48 | 7303889 Ata de cismarie,fiarta (ceruita) stas 1369-67 |  | kg | 0,11 | 60,50 |  | 6,47 |  |  |  |
| 49 | 5904536 Azot gazos imbuteliat calitatea i |  | mc | 130,00 | 19,00 |  | 2.470,00 |  |  |  |
| 50 | 3702611 Bada lr ol.carbon t 3 x 30 mt OL 32-1N s1945 |  | kg | 8,63 | 5,80 |  | 50,03 |  |  |  |
| 51 | 2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm |  | mc | 2.203,79 | 111,97 |  | 246.758,48 |  |  |  |
| 52 | 6306391 BALUSTRADA METALICA H=90 CM, VOPSIT ELECTROSTATIC |  | ML. | 64,00 | 398,00 |  | 25.472,00 |  |  |  |
| 53 | 3270513 BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11, 5CMX 0,17MM |  | M | 198,00 | 1,10 |  | 217,80 |  |  |  |
| 54 | 6718506 BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU TELECOMUNICATII IN SAPATURA 1 MM GROSIME |  | ML. | 2.100,00 | 1,10 |  | 2.310,00 |  |  |  |
| 55 | 7000763 BANDA DE INSERTIE METALICA |  | ML. | 3.350,00 | 0,80 |  | 2.680,00 |  |  |  |
| 56 | 3700041 Banda din otel lam.cald s908 1,5x 20 OL 37-1n |  | kg | 13,35 | 6,00 |  | 80,10 |  |  |  |
| 57 | 3700053 Banda din otel lam.cald s908 2 x 20 OL 37-1n |  | kg | 2,23 | 6,00 |  | 13,35 |  |  |  |
| 58 | 3701411 Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL 37-1n |  | kg | 81,90 | 6,00 |  | 491,40 |  |  |  |
| 59 | 6621519 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx10mm s 3658 |  | m | 0,88 | 0,50 |  | 0,44 |  |  |  |
| 60 | 6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658 |  | m | 16,90 | 0,50 |  | 8,45 |  |  |  |
| 61 | 6718520 Banda p.v.c. tip sterling 20 x 0,5 mm |  | kg | 0,10 | 14,17 |  | 1,35 |  |  |  |
| 62 | 6621492 Banda poroasa din cauciuc pentru etansare |  | kg | 1,90 | 15,30 |  | 29,07 |  |  |  |
| 63 | 6716997 BANDA PVC CU INSERTIE DE METAL DETECTABIL |  | M | 345,00 | 6,20 |  | 2.139,00 |  |  |  |
| 64 | 2222217 BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI |  | BUC. | 4,00 | 885,00 |  | 3.540,00 |  |  |  |
| 65 | 7000367 BARACA TIP CONTAINER, IZOLAT TERMIC |  | BUC. | 2,00 | 1.500,00 |  | 3.000,00 |  |  |  |
| 66 | 3270746 BATERIE 8090 E CABINA DUS |  | BUC. | 7,00 | 200,00 |  | 1.400,00 |  |  |  |
| 67 | 2222216 BATERIE LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI |  | B?C. | 1,00 | 450,00 |  | 450,00 |  |  |  |
| 68 | 2222216 BATERIE LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI |  | BUC. | 1,00 | 450,00 |  | 450,00 |  |  |  |
| 69 | 3272003 BATERIE MONOCOMANDA PENTRU LAVOAR |  | BUC. | 13,00 | 185,00 |  | 2.405,00 |  |  |  |
| 70 | 7304962 Baterie telec.in vase sticla stas 443-78 3 le 2 |  | buc | 35,11 | 14,00 |  | 491,47 |  |  |  |
| 71 | 7002029 BAZIN VIDANJABIL 40 MC |  | BUC. | 1,00 | 38.500,00 |  | 38.500,00 |  |  |  |
| 72 | 7002026 BAZIN VIDANJABIL |  | BUC. | 1,00 | 18.700,00 |  | 18.700,00 |  |  |  |
|  | PAFSIN 20 MC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 165 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 73 | 6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45 |  | l | 3,01 | 6,90 |  | 20,78 |  |  |  |
| 74 | 6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176 |  | kg | 14,80 | 6,90 |  | 102,11 |  |  |  |
| 75 | 6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176 |  | l | 25,26 | 6,90 |  | 174,29 |  |  |  |
| 76 | 6200597 Benzina auto neetilata tip co/r 90 regular s 176 |  | kg | 4,00 | 6,90 |  | 27,60 |  |  |  |
| 77 | 7305174 Bete de postav |  | kg | 77,35 | 5,01 |  | 387,52 |  |  |  |
| 78 | 3273724 BETON B 330 - C20/25 (0-31) |  | M.C. | 161,15 | 398,00 |  | 64.138,50 |  |  |  |
| 79 | 2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 |  | M.C. | 38,00 | 380,00 |  | 14.440,00 |  |  |  |
| 80 | 2100919 Beton MARCA C |  | mc | 70,56 | 359,54 |  | 25.369,14 |  |  |  |
| 81 | 2100911 BETON MARCA CLASA C15/12 (BC15/B200) |  | M.C. | 18,14 | 380,00 |  | 6.894,72 |  |  |  |
| 82 | 2100912 BETON MARCA CLASA C16/20 |  | M.C. | 498,98 | 380,00 |  | 189.611,64 |  |  |  |
| 83 | 2100910 BETON MARFA CLASA C8/10 |  | M.C. | 67,54 | 357,00 |  | 24.113,21 |  |  |  |
| 84 | 2600048 Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90 s7064 |  | kg | 519,00 | 6,47 |  | 3.357,93 |  |  |  |
| 85 | 2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064 |  | KG | 112,50 | 6,47 |  | 727,88 |  |  |  |
| 86 | 2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064 |  | kg | 831,95 | 6,47 |  | 5.382,72 |  |  |  |
| 87 | 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484 |  | kg | 41,30 | 6,47 |  | 267,21 |  |  |  |
| 88 | 4270009 Bloc de masurare si protectie trifazat in carcasa de policarbonat, montaj aparent, cu bloc trifazat de masurare a e.e. montat direct si intrerupator diferential, ip54 |  | BUC. | 1,00 | 3.500,00 |  | 3.500,00 |  |  |  |
| 89 | 2200446 Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 mm |  | mc | 7,60 | 185,00 |  | 1.406,00 |  |  |  |
| 90 | 5893438 Bolt constr.genofix inel vent.b OLC45 D = 20 * 50 |  | buc | 7.770,02 | 0,36 |  | 2.797,21 |  |  |  |
| 91 | 4204044 Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4 |  | buc | 145,00 | 5,85 |  | 848,25 |  |  |  |
| 92 | 4204070 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 |  | buc | 145,00 | 6,19 |  | 897,55 |  |  |  |
| 93 | 4204082 Bratara tevi instalatii apa si gaze 11/4 |  | buc | 70,00 | 6,58 |  | 460,60 |  |  |  |
| 94 | 5209675 Brida inferioara din otel zincat 40x3 73 ep 609-02 |  | buc | 4,00 | 13,51 |  | 54,04 |  |  |  |
| 95 | 5209687 Brida superioara din otel zincat 40x3 73 ep 609-01 |  | buc | 2,00 | 13,51 |  | 27,02 |  |  |  |
| 96 | 7306661 Bumbac de sters |  | kg | 66,64 | 5,07 |  | 337,86 |  |  |  |
| 97 | 5537539 Buton de sonerie din bachelita montaj aparent 42v |  | buc | 15,00 | 4,88 |  | 73,20 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 166 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 98 | 2955015 CABINET 18U, MONTAT PE PERETE, USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETASABILE, KIT SUPORT |  | BUC. | 3,00 | 1.500,00 |  | 4.500,00 |  |  |  |
| 99 | 3271571 CABLU CYABY 5X10 |  | M | 155,00 | 39,50 |  | 6.122,50 |  |  |  |
| 100 | 3270565 CABLU CYABY 5X2.5 |  | BUC. | 1.950,00 | 11,20 |  | 21.840,00 |  |  |  |
| 101 | 3270430 CABLU CYYF 3X1 5 |  | M | 2.124,00 | 3,80 |  | 8.071,20 |  |  |  |
| 102 | 3270348 CABLU CYYF 3x2,5 |  | M | 463,00 | 6,10 |  | 2.824,30 |  |  |  |
| 103 | 3270431 CABLU CYYF 3X2,5 |  | M | 2.580,00 | 6,10 |  | 15.738,00 |  |  |  |
| 104 | 3270501 CABLU CYYF 4×1,5 |  | M | 306,00 | 4,95 |  | 1.514,70 |  |  |  |
| 105 | 3270501 CABLU CYYF 4X1,5 |  | M | 150,00 | 4,95 |  | 742,50 |  |  |  |
| 106 | 3270563 CABLU CYYF 5X10 |  | M | 10,00 | 34,83 |  | 348,30 |  |  |  |
| 107 | 3270808 CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24/1 |  | M | 2.210,00 | 8,50 |  | 18.785,00 |  |  |  |
| 108 | 3271275 CABLU ELECTRIC CYABYF 3 × 2,5 1KV - CABLURI ENERGIE SAU FORTA, DIN CUPRU, ARMATE CU BANDA DE OTEL, CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC |  | M | 800,00 | 7,85 |  | 6.280,00 |  |  |  |
| 109 | 3271458 CABLU FIBRA OPTICA MULTITUB / TKF - 24 FIBRE 4000N RP, SINGEL MODE |  | M | 510,00 | 8,20 |  | 4.182,00 |  |  |  |
| 110 | 3270808 CABLU INST.COM. SEMNALIZ. BLOCARI , TRAS PRIN TUB PROT.METAL. PT.RAC. TABL. APAR. 2- 48 COND.0,75-2,5MMP |  | M | 100,00 | 7,90 |  | 790,00 |  |  |  |
| 111 | 4825604 Cablu telecom. tyy 1x4x0,9 p cs 4034 |  | km | 0,05 | 4.520,00 |  | 216,96 |  |  |  |
| 112 | 3273894 CABLURI ELECTRICE CYABY 5X25, 7430250005, IPROEB |  | M | 305,00 | 84,65 |  | 25.818,25 |  |  |  |
| 113 | 3275680 CABLURI ELECTRICE CYABY-F 3X95+50, 71760471360100, ICME ECAB |  | M | 100,00 | 225,62 |  | 22.562,00 |  |  |  |
| 114 | 4113609 Caciula pentru ventilatie DN = 150 nti 1337-67 |  | buc | 5,00 | 25,87 |  | 129,35 |  |  |  |
| 115 | 3273908 CACIULA VENTILATIE KADH 75MM |  | BUC. | 8,00 | 60,00 |  | 480,00 |  |  |  |
| 116 | 4200775 Cada pentru dus din fonta email.tip.1 C1 patrata s6110 |  | buc | 7,00 | 1.985,00 |  | 13.895,00 |  |  |  |
| 117 | 2222219 CADITE DUS |  | BUC. | 7,00 | 1.985,00 |  | 13.895,00 |  |  |  |
| 118 | 5700023 CAMERA VIDEO COLOR ALL-IN-ONE DE EXTERIOR |  | BUC. | 27,00 | 850,00 |  | 22.950,00 |  |  |  |
| 119 | 2428909 CAMERA VIDEO EXTERIOR |  | buc | 15,00 | 850,00 |  | 12.750,00 |  |  |  |
| 120 | 5700054 Camera video interior, color, varifocala, alimentare 220V |  | BUC. | 12,00 | 550,00 |  | 6.600,00 |  |  |  |
| 121 | 3274594 CAMIN DUBLUSTRAT PT. APOMETRU CU INSTALATIE 3/4' SI CAPAC D.550 H.1100MM |  | buc | 1,00 | 2.100,00 |  | 2.100,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 167 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 122 | 3270000 CAMIN PVC BASIC LINE D=1000 mm, alcatuit din bazin colectare, inel intermedial, piesa superioara, inel beton |  | BUC. | 8,00 | 2.850,00 |  | 22.800,00 |  |  |  |
| 123 | 4203844 Capac - gratar nichelat pentru sifoane pardoseala |  | buc | 14,00 | 68,00 |  | 952,00 |  |  |  |
| 124 | 4203765 Capac cu rama fonta pentru cam.viz.tip 4a caros. s 2308 |  | buc | 9,00 | 1.054,64 |  | 9.491,76 |  |  |  |
| 125 | 5601691 Capac portel.electroteh.joasa tens.pt.sig.fuz.d 3 63 a |  | buc | 6,06 | 1,71 |  | 10,36 |  |  |  |
| 126 | 2301549 Caramida goluri vert.m 50 cal.a C1 290x140x 88 balot s5185 |  | buc | 3.979,17 | 2,85 |  | 11.340,63 |  |  |  |
| 127 | 2301604 Caramida goluri vert.m 50 cal.a C1 290x240x138 s5185 |  | buc | 4.873,70 | 4,52 |  | 22.029,12 |  |  |  |
| 128 | 2300870 Caramida plina m100 cal.a c2 240x115x63 s457 |  | buc | 161,00 | 2,85 |  | 458,85 |  |  |  |
| 129 | 2301616 Caramizi GVP 290 x 240 x 138 mm M 50, calitatea A , stas 5185 |  | buc | 14.409,20 | 4,52 |  | 65.129,58 |  |  |  |
| 130 | 2301551 Caramizi GVP 290 x 140 x 88 mm,M 50 calitatea 1, stas 5185 |  | buc | 11.867,70 | 2,85 |  | 33.822,95 |  |  |  |
| 131 | 7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 |  | kg | 28,55 | 9,18 |  | 262,12 |  |  |  |
| 132 | 6001393 Carbura de siliciu neagra gran.200 |  | kg | 10,92 | 5,73 |  | 62,57 |  |  |  |
| 133 | 6311231 Carlig din otel zincate pentru jgheaburi |  | buc | 56,00 | 2,85 |  | 159,60 |  |  |  |
| 134 | 7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare |  | kg | 3,06 | 4,40 |  | 13,44 |  |  |  |
| 135 | 2601535 CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138 |  | MP. | 209,75 | 25,00 |  | 5.243,75 |  |  |  |
| 136 | 2601626 Carton bitumat fara strat de acoperire (blanc) CI 400 100cmx20m, s138 |  | mp | 47,10 | 25,00 |  | 1.177,50 |  |  |  |
| 137 | 2600749 Carton bitumat strat acop nisip ca300 100cmx10m s 138 |  | mp | 496,46 | 25,00 |  | 12.411,38 |  |  |  |
| 138 | 7308310 Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m |  | kg | 1,87 | 5,28 |  | 9,87 |  |  |  |
| 139 | 7308499 Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc |  | buc | 7.770,02 | 0,33 |  | 2.564,11 |  |  |  |
| 140 | 7308621 Ceara de parchet forma iarna, solida tip b,bidon 10 kg |  | kg | 2,73 | 24,73 |  | 67,51 |  |  |  |
| 141 | 6829070 Chinga metalice pentru cofraje la stilpi din beton |  | kg | 30,40 | 8,02 |  | 243,81 |  |  |  |
| 142 | 6101349 Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62 |  | kg | 2,46 | 9,96 |  | 24,50 |  |  |  |
| 143 | 6102111 Chit pe baza de rasini Romalchit c.895-12 |  | kg | 53,20 | 15,04 |  | 800,13 |  |  |  |
| 144 | 3270111 CHIT ROSTURI |  | KG | 482,90 | 12,00 |  | 5.794,80 |  |  |  |
| 145 | 6102815 Chit siliconic |  | kg | 27,16 |  | 39,23 | 1.065,64 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 168 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 146 | 2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500 |  | kg | 1.769,20 | 0,59 |  | 1.043,83 |  |  |  |
| 147 | 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci |  | kg | 1,50 | 0,59 |  | 0,89 |  |  |  |
| 148 | 2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci |  | kg | 1.166,45 | 0,59 |  | 688,21 |  |  |  |
| 149 | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci |  | kg | 4.621,67 | 0,59 |  | 2.726,78 |  |  |  |
| 150 | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci |  | kg | 4,00 | 0,75 |  | 3,00 |  |  |  |
| 151 | 2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055 |  | kg | 70,45 | 1,06 |  | 74,68 |  |  |  |
| 152 | 2100270 Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35, saci, s 7055 |  | kg | 403,50 | 0,99 |  | 399,47 |  |  |  |
| 153 | 2100048 Ciment portland P 45 saci s 388 |  | kg | 88,00 | 0,59 |  | 51,92 |  |  |  |
| 154 | 7002013 CLAPERA DE SENS CU MUFE,DN=63 |  | BUC. | 1,00 | 120,00 |  | 120,00 |  |  |  |
| 155 | 6110352 Clei de oase cal.1 placi varsat stas 88-51 |  | kg | 0,64 | 19,03 |  | 12,12 |  |  |  |
| 156 | 6311817 Clema (bratara) burlan svha din tabla otel zincat pentru burlane tip lindab |  | buc | 13,50 | 0,39 |  | 5,27 |  |  |  |
| 157 | 7309455 Clema otel ps 95110 |  | buc | 56,00 | 2,37 |  | 132,72 |  |  |  |
| 158 | 6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76 |  | kg | 4,76 | 33,57 |  | 159,64 |  |  |  |
| 159 | 6200975 Combustibil lichid usor tip 1, stas 54 |  | kg | 117,60 | 5,71 |  | 671,50 |  |  |  |
| 160 | 4828450 Conductor afy 1x 6 s 6865 |  | m | 1,20 | 0,85 |  | 1,02 |  |  |  |
| 161 | 4826581 Conductor fcti -750 1x 1,5 s 526 |  | m | 96,20 | 1,16 |  | 111,59 |  |  |  |
| 162 | 4826426 Conductor fctiff -750 1x 2,5 s 526 |  | m | 20,00 | 1,38 |  | 27,60 |  |  |  |
| 163 | 4829040 Conductor myf 2,5 s 9108 |  | m | 123,00 | 1,13 |  | 138,99 |  |  |  |
| 164 | 4831380 Conductor funie cupru ptr.l.e.a. 25 7x 2,14 cs 404 |  | m | 2,00 | 9,48 |  | 18,96 |  |  |  |
| 165 | 7310806 Conector de punte tip 6a rs- 7515/a-c |  | buc | 36,00 | 2,10 |  | 75,60 |  |  |  |
| 166 | 6310031 CONFECTII METALICE APARENTA |  | KG | 46.000,00 | 17,00 |  | 782.000,00 |  |  |  |
| 167 | 6310031 CONFECTII METALICE APARENTA SCARI-INCHIDERI |  | KG | 950,00 | 17,00 |  | 16.150,00 |  |  |  |
| 168 | 2940094 CONFECTII METALICE DIVERSE DIN PROFILE STALPI IMPREJMUIRE |  | KG | 12.850,00 | 17,00 |  | 218.450,00 |  |  |  |
| 169 | 6309886 CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON |  | KG | 109,00 | 17,00 |  | 1.853,00 |  |  |  |
| 170 | 6305098 Consola din otel lat 50x5 mm |  | kg | 140,10 | 7,80 |  | 1.092,78 |  |  |  |
| 171 | 3270602 CONTOR APA RECE MNK 50 CU CADRAN UMED |  | BUC. | 1,00 | 220,00 |  | 220,00 |  |  |  |
| 172 | 7000000 CORDON SUDURA |  | ML. | 37,50 | 15,00 |  | 562,50 |  |  |  |
| 173 | 3500295 Cornier aripi eg.lam cald s 424 40x 40x 4 OL 37-1n |  | kg | 26,00 | 7,50 |  | 195,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 169 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 174 | 7302109 CORP DE ILUMINAT , PLAFONIERA SURSA LED, 20W, IP20,APARENT |  | BUC. | 15,00 | 92,00 |  | 1.380,00 |  |  |  |
| 175 | 7302109 CORP DE ILUMINAT ,PLAFONIERA SURSA LED, 20W, IP20,APARENT |  | BUC. | 14,00 | 92,00 |  | 1.288,00 |  |  |  |
| 176 | 5708010 CORP DE ILUMINAT LED 1X14W, MONTAJ APARENT, IP45, COMPLECT ECHIPAT, PLAFONIERA |  | BUC. | 10,00 | 232,50 |  | 2.325,00 |  |  |  |
| 177 | 5207007 CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, EVACUARE CU ACUMULATOR INCLUS, AUTONOMIE MINIM 2h |  | BUC. | 11,00 | 232,50 |  | 2.557,50 |  |  |  |
| 178 | 5708012 CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, MONTAJ APARENT, IP20, COMPLECT ECHIPAT, KIT AUTONOMIE 1h, EVACUARE |  | BUC. | 24,00 | 194,00 |  | 4.656,00 |  |  |  |
| 179 | 6703043 CORP DE ILUMINAT LED, LINIAR 1200x90, 35W, IP65 |  | BUC. | 36,00 | 268,00 |  | 9.648,00 |  |  |  |
| 180 | 6703045 CORP DE ILUMINAT LINIAR LED , 1200X90, 36W, IP65,CU KIT EMERGENTA MINIM O ORA |  | BUC. | 5,00 | 293,60 |  | 1.468,00 |  |  |  |
| 181 | 5105793 Corp de iluminat stradal tip LED 50W , P= 50W,IP65,flux 4500 lumeni |  | BUC. | 38,00 | 355,00 |  | 13.490,00 |  |  |  |
| 182 | 5107073 CORP IL. TIP NOCTURNA, SPORT, SURSA LED, IP65, PUTEREA MAXIMA 1000W |  | BUC. | 4,00 | 4.920,00 |  | 19.680,00 |  |  |  |
| 183 | 7302111 CORP ILUMINAT TIP PLAFONIERA ,LED, 20W,CU SE NZOR DE PREZENTA INCORPORAT, APARENT, IP65 |  | BUC. | 8,00 | 194,00 |  | 1.552,00 |  |  |  |
| 184 | 7311226 Corp valva auto tip ac- 38/11,5 |  | buc | 40,00 | 10,75 |  | 430,00 |  |  |  |
| 185 | 4104443 COSTUL INCHIRIERI WC ECOLOGIC |  | ZI. | 730,00 | 2,00 |  | 1.460,00 |  |  |  |
| 186 | 6311818 Cot din tabla otel zincat pentru burlane tip lindab |  | buc | 13,50 | 71,51 |  | 965,39 |  |  |  |
| 187 | 3272973 COT 110,45 GRADE PP |  | BUC. | 4,00 | 60,00 |  | 240,00 |  |  |  |
| 188 | 3273871 COT 90 32MM, PP-R 80, PRESIUNE: PN 25, VERDE |  | BUC. | 20,00 | 12,00 |  | 240,00 |  |  |  |
| 189 | 3270394 COT 90 GRD. INTERIOR-EXTERIOR PPR 25 |  | BUC. | 50,00 | 13,50 |  | 675,00 |  |  |  |
| 190 | 3270395 COT 90 GRD. INTERIOR-EXTERIOR PPR 32 |  | BUC. | 6,00 | 16,00 |  | 96,00 |  |  |  |
| 191 | 6311837 Cot de capat din tabla de otel zincat pentru burlane tip lindab |  | buc | 6,75 | 86,51 |  | 583,94 |  |  |  |
| 192 | 4117904 Cot fonta maleabila a1 s474 DN 15 1/2 |  | buc | 12,00 | 8,20 |  | 98,40 |  |  |  |
| 193 | 4117813 Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 16 mm |  | buc | 170,00 | 1,85 |  | 314,50 |  |  |  |
| 194 | 4117801 Cot pantzer fonta filet |  | buc | 25,00 | 2,11 |  | 52,75 |  |  |  |
|  | pentru tub ipe dn. 21 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 170 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 195 | 4117796 Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 29 mm |  | buc | 25,00 | 3,69 |  | 92,25 |  |  |  |
| 196 | 3271713 COT PP 32x45 |  | BUC. | 18,00 | 15,00 |  | 270,00 |  |  |  |
| 197 | 3271714 COT PP 40X45 |  | B?C. | 10,00 | 18,00 |  | 180,00 |  |  |  |
| 198 | 3271714 COT PP 40X45 |  | BUC. | 28,00 | 18,00 |  | 504,00 |  |  |  |
| 199 | 3271893 COT PP 50X45 |  | BUC. | 12,00 | 19,23 |  | 230,76 |  |  |  |
| 200 | 3271744 COT PP D 110×45 |  | BUC. | 6,00 | 55,00 |  | 330,00 |  |  |  |
| 201 | 6712497 Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 32 tip g s7175 |  | buc | 0,91 | 12,00 |  | 10,91 |  |  |  |
| 202 | 6712514 Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 40 tip g s7175 |  | buc | 21,51 | 2,93 |  | 63,03 |  |  |  |
| 203 | 6712538 Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 50 tip g s7175 |  | buc | 0,10 | 3,77 |  | 0,38 |  |  |  |
| 204 | 6712552 Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 63 tip g s7175 |  | buc | 2,02 | 5,91 |  | 11,94 |  |  |  |
| 205 | 6712605 Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 110 tip g s7175 |  | buc | 5,86 | 19,94 |  | 116,81 |  |  |  |
| 206 | 3275877 COT RACORD DN110 PT. WC |  | BUC. | 2,00 | 78,00 |  | 156,00 |  |  |  |
| 207 | 5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111 |  | kg | 0,99 | 7,48 |  | 7,41 |  |  |  |
| 208 | 5886760 Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111 |  | kg | 12,00 | 7,48 |  | 89,76 |  |  |  |
| 209 | 5887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL 34 s 2111 |  | kg | 7,14 | 7,48 |  | 53,44 |  |  |  |
| 210 | 5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111 |  | kg | 247,66 | 7,48 |  | 1.852,51 |  |  |  |
| 211 | 5887893 Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111 |  | kg | 21,59 | 7,69 |  | 165,99 |  |  |  |
| 212 | 6718879 CUIER BAIE AMINOPLAST 2 AGATATORI NI 2199 |  | BUC. | 7,00 | 63,00 |  | 441,00 |  |  |  |
| 213 | 7312440 Cutie cu eclisa de separatle simbol ces. |  | buc | 3,00 | 65,38 |  | 196,14 |  |  |  |
| 214 | 6716364 Dala PVC plastifiat pentru pardoseli 350x350x1,5 mm |  | mp | 75,75 | 28,41 |  | 2.152,06 |  |  |  |
| 215 | 2800000 DALE PVC 2.5 MM GROSIME 2.5 mm, STRAT UZURA 0.7 mm, rez.la alunecare |  | MP. | 13,13 | 351,00 |  | 4.608,63 |  |  |  |
| 216 | 2800005 DALE PVC 9 MM |  | MP. | 61,62 | 377,00 |  | 23.230,74 |  |  |  |
| 217 | 7315778 Decapant |  | kg | 2,44 | 22,02 |  | 53,73 |  |  |  |
| 218 | 7315789 Decofrol |  | kg | 2,88 | 27,25 |  | 78,48 |  |  |  |
| 219 | 20011253 DEKO vopsea lavabila pentru exterior |  | kg | 565,00 | 18,00 |  | 10.170,00 |  |  |  |
| 220 | 7317191 Diasil (prod.ignifug pe baza silicat sodiu) solutia a |  | kg | 164,74 | 20,50 |  | 3.377,17 |  |  |  |
| 221 | 7317206 Diasil (prod.ignifug pe baza silicat sodiu) solutia b |  | kg | 1.235,55 | 20,50 |  | 25.328,78 |  |  |  |
| 222 | 2950716 Diblu din lemn |  | buc | 461,00 | 0,42 |  | 193,62 |  |  |  |
| 223 | 6313306 Diblu metalic cu |  | buc | 6,00 | 3,17 |  | 19,02 |  |  |  |
|  | autofrezare pentru surub | M 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 171 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 224 | 6719251 Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75 |  | buc | 100,00 | 0,30 |  | 30,00 |  |  |  |
| 225 | 3274531 DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM |  | BUC. | 6.128,00 | 1,25 |  | 7.660,00 |  |  |  |
| 226 | 7317232 Dicloretan cs. 17/73 |  | kg | 12,40 | 12,13 |  | 150,38 |  |  |  |
| 227 | 2955018 DIGITAL VIDEO RECORDER 16 CANALE |  | BUC. | 5,00 | 715,00 |  | 3.575,00 |  |  |  |
| 228 | 6109080 Diluant pentru prenadez ntr 2830-75 |  | kg | 5,30 | 15,00 |  | 79,50 |  |  |  |
| 229 | 7318315 Disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92% substanta uscata |  | kg | 12,00 | 12,28 |  | 147,36 |  |  |  |
| 230 | 2222227 DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE |  | B?C. | 9,00 | 601,00 |  | 5.409,00 |  |  |  |
| 231 | 2222227 DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE |  | BUC. | 15,00 | 601,00 |  | 9.015,00 |  |  |  |
| 232 | 6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi |  | buc | 9.122,00 | 0,43 |  | 3.922,46 |  |  |  |
| 233 | 4123549 Dop de curatire D 3/4 toli |  | buc | 14,00 | 11,00 |  | 154,00 |  |  |  |
| 234 | 7318999 DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INSTALATII TIP:NBU PG21 |  | BUC. | 50,00 | 18,00 |  | 900,00 |  |  |  |
| 235 | 7319230 Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.16mm |  | buc | 102,00 | 11,00 |  | 1.122,00 |  |  |  |
| 236 | 7319242 Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.21mm |  | buc | 15,00 | 11,00 |  | 165,00 |  |  |  |
| 237 | 7319254 Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.29mm |  | buc | 10,00 | 12,00 |  | 120,00 |  |  |  |
| 238 | 7319369 Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri |  | buc | 54,48 | 14,00 |  | 762,72 |  |  |  |
| 239 | 2222225 DOZATOR SAPUN LIVHID DIN INOX 500-700 ML |  | BUC. | 22,00 | 660,00 |  | 14.520,00 |  |  |  |
| 240 | 2918639 Dulap fag impregnati balotati lun G = 1,8- 5m cl a |  | mc | 1,20 | 3.950,60 |  | 4.759,68 |  |  |  |
| 241 | 2917685 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689 |  | mc | 1,03 | 3.950,60 |  | 4.053,32 |  |  |  |
| 242 | 2904339 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942 |  | mc | 0,01 | 2.700,00 |  | 31,59 |  |  |  |
| 243 | 2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942 |  | mc | 1,13 | 2.700,00 |  | 3.053,70 |  |  |  |
| 244 | 2904418 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942 |  | mc | 0,06 | 2.700,00 |  | 169,02 |  |  |  |
| 245 | 5903105 Electrod pentru lipit cupru l-cu p6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,72 | 45,00 |  | 32,40 |  |  |  |
| 246 | 5900712 Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5 |  | kg | 9,12 | 45,00 |  | 410,40 |  |  |  |
| 247 | 5900815 Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e48t superextra 2,5 |  | kg | 6,30 | 45,00 |  | 283,50 |  |  |  |
| 248 | 5900839 Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e48t superextra 4 |  | kg | 16,10 | 45,00 |  | 724,55 |  |  |  |
| 249 | 5901340 Electrod sud.ol.slab |  | kg | 48,30 | 45,00 |  | 2.173,46 |  |  |  |
|  | aliat s 1125/2 e50b 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 172 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 250 | 6311902 Element de inchidere jgheab din tabla otel Zn tip rgt sistem lindab |  | buc | 8,00 | 53,00 |  | 424,00 |  |  |  |
| 251 | 6311819 Element de legatura din tabla zincat pentru burlane tip lindab |  | buc | 6,75 | 59,00 |  | 398,25 |  |  |  |
| 252 | 2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877 |  | kg | 724,38 | 8,14 |  | 5.896,41 |  |  |  |
| 253 | 6202727 Energie electrica la contor pentru consumatori forta |  | kwh | 500,00 | 2,55 |  | 1.275,00 |  |  |  |
| 254 | 6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj |  | kwh | 1.069,25 | 2,55 |  | 2.726,59 |  |  |  |
| 255 | 2451875 ETAJERA |  | BUC. | 4,00 | 150,00 |  | 600,00 |  |  |  |
| 256 | 2451875 ETAJERA PORTELAN TIP E2.60 ALB C.2 NI 567 |  | BUC. | 18,00 | 150,00 |  | 2.700,00 |  |  |  |
| 257 | 2451485 ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716 |  | B?C. | 1,00 | 150,00 |  | 150,00 |  |  |  |
| 258 | 2451485 ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716 |  | BUC. | 1,00 | 150,00 |  | 150,00 |  |  |  |
| 259 | 2401678 FAIANTA |  | MP. | 387,45 | 49,00 |  | 18.985,05 |  |  |  |
| 260 | 2401678 FAIANTA |  | MP | 296,10 | 49,00 |  | 14.508,90 |  |  |  |
| 261 | 6900517 FERESTRE DIN PROFILE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT |  | MP. | 37,00 | 758,00 |  | 28.046,00 |  |  |  |
| 262 | 6303624 FERME ZABRELE DIN PROFILE DESCHIDERE <15 M G0,1-0,5T |  | KG | 12.000,00 | 19,00 |  | 228.000,00 |  |  |  |
| 263 | 2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539 |  | kg | 263,70 | 0,79 |  | 208,32 |  |  |  |
| 264 | 3273445 FILTRU IMPURITATI Y DN65 |  | BUC. | 1,00 | 301,00 |  | 301,00 |  |  |  |
| 265 | 6718465 Fisie marcata din PVC 200x20x2mm stas 8737-70 |  | buc | 662,00 | 2,55 |  | 1.688,10 |  |  |  |
| 266 | 6312106 Fisie tabla pb pentru marcarea cablurilor 300x20x2 mm |  | buc | 9,60 | 2,33 |  | 22,37 |  |  |  |
| 267 | 7002380 FOLIE ANTICONDENS |  | MP. | 475,47 | 5,60 |  | 2.662,63 |  |  |  |
| 268 | 3270550 FOLIE GEOTEXTIL |  | MP. | 9.244,00 | 7,12 |  | 65.817,28 |  |  |  |
| 269 | 6716650 FOLIE POLIETILENA 0.2 MM |  | MP. | 1.358,50 | 5,60 |  | 7.607,60 |  |  |  |
| 270 | 2946062 FOLIE PVC INSCRIPTIONAT, PENTRU AVERTIZARE CABLU SUB TENSIUNE |  | ML. | 850,00 | 2,20 |  | 1.870,00 |  |  |  |
| 271 | 7322835 FREON |  | KG | 3,00 | 250,00 |  | 750,00 |  |  |  |
| 272 | 7322940 Fuior cinepa |  | kg | 1,10 | 22,76 |  | 24,97 |  |  |  |
| 273 | 2946088 GAZON NATURAL PRIN INSAMANTARE |  | MP. | 8.404,00 | 10,50 |  | 88.242,00 |  |  |  |
| 274 | 2948050 Ghermele carbolinizate |  | buc | 845,13 | 2,10 |  | 1.774,77 |  |  |  |
| 275 | 6718392 Glaf din mase plastice pentru ferestre |  | m | 39,00 | 132,00 |  | 5.148,00 |  |  |  |
| 276 | 2200012 GLAF INTERIOR DIN PVC ALB CU LATIME DE 20 CM |  | ML. | 39,00 | 115,00 |  | 4.485,00 |  |  |  |
| 277 | 6200468 Grafit concentrat (flotat) tipg praf |  | kg | 0,07 | 1,94 |  | 0,14 |  |  |  |
| 278 | 7650619 GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPAN | TA | MP. | 277,07 |  | 55,00 | 15.238,85 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 173 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 279 | 2997228 GRILA EXTERIOARE CU JALUZELE FIXE,Dn125, cu jaluzele anti-ploaie si plasa antiinsecte |  | BUC. | 2,00 | 35,00 |  | 70,00 |  |  |  |
| 280 | 2997173 GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200, INCLUSIV CONTRARAMA |  | BUC. | 10,00 | 77,00 |  | 770,00 |  |  |  |
| 281 | 7002221 GRILA VENTILATIE DN110 MM |  | B?C. | 4,00 | 35,00 |  | 140,00 |  |  |  |
| 282 | 7002221 GRILA VENTILATIE DN110 MM |  | BUC. | 3,00 | 35,00 |  | 105,00 |  |  |  |
| 283 | 6300024 GRINDA OTEL |  | KG | 12.200,00 | 19,00 |  | 231.800,00 |  |  |  |
| 284 | 6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80 |  | kg | 1,12 | 19,87 |  | 22,17 |  |  |  |
| 285 | 6100814 Grund miniu anticoroziv g.355-6 ni 1703-80 |  | kg | 1,70 | 19,87 |  | 33,86 |  |  |  |
| 286 | 7800800 Grund pentru amorsarea suprafetei |  | kg | 51,60 | 15,00 |  | 774,00 |  |  |  |
| 287 | 6101234 Grund prenadez tip M ntr 2831-74 |  | kg | 1,43 | 10,38 |  | 14,79 |  |  |  |
| 288 | 2955019 HARD DISK STOCARE IMAGINI 2 Tb |  | BUC. | 10,00 | 580,00 |  | 5.800,00 |  |  |  |
| 289 | 7325046 Hartie absorbanta |  | kg | 12,25 | 192,09 |  | 2.352,53 |  |  |  |
| 290 | 6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581 |  | buc | 85,15 | 0,74 |  | 63,01 |  |  |  |
| 291 | 7324699 Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri |  | kg | 0,60 | 1,89 |  | 1,12 |  |  |  |
| 292 | 7324962 Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160g/mp-suluri |  | kg | 349,46 | 2,34 |  | 817,74 |  |  |  |
| 293 | 6001666 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581 |  | buc | 567,50 | 0,85 |  | 482,38 |  |  |  |
| 294 | 6001678 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581 |  | buc | 137,75 | 0,84 |  | 115,71 |  |  |  |
| 295 | 6001678 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581 |  | buc | 25,00 | 1,80 |  | 45,00 |  |  |  |
| 296 | 6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581 |  | buc | 14,45 | 0,76 |  | 10,98 |  |  |  |
| 297 | 3271803 INTRERUPATOR APLICAT ( IP54 ) , COD: 414001 T&G |  | BUC. | 26,00 | 24,00 |  | 624,00 |  |  |  |
| 298 | 3271803 INTRERUPATOR APLICAT ( IP54 ), COD: 414001 T&G |  | BUC. | 13,00 | 24,00 |  | 312,00 |  |  |  |
| 299 | 3273186 INTRERUPATOR CAP SCARA IP55 |  | BUC. | 8,00 | 25,00 |  | 200,00 |  |  |  |
| 300 | 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 |  | kg | 4.714,73 | 0,46 |  | 2.168,78 |  |  |  |
| 301 | 3274350 IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE I=2M D. 42X13MM |  | M | 20,00 | 36,50 |  | 730,00 |  |  |  |
| 302 | 3274984 IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 35X13MM |  | M | 30,00 | 32,10 |  | 963,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 174 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 303 | 3274350 IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 42X13MM |  | M | 20,00 | 36,50 |  | 730,00 |  |  |  |
| 304 | 3274352 IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 60X13MM |  | M | 15,00 | 51,00 |  | 765,00 |  |  |  |
| 305 | 3274347 IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D.22X13MM |  | M | 170,00 | 15,00 |  | 2.550,00 |  |  |  |
| 306 | 3274348 IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D.28X13MM |  | M | 125,00 | 19,00 |  | 2.375,00 |  |  |  |
| 307 | 3274984 IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D.35X13MM |  | M | 45,00 | 30,00 |  | 1.350,00 |  |  |  |
| 308 | 2222215 LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI |  | BUC. | 2,00 | 1.580,00 |  | 3.160,00 |  |  |  |
| 309 | 2438407 LAVOAR PORTELAN |  | BUC. | 13,00 | 550,00 |  | 7.150,00 |  |  |  |
| 310 | 2438407 LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L12-630MM ALB C. 2 N1080 |  | BUC. | 9,00 | 550,00 |  | 4.950,00 |  |  |  |
| 311 | 2958990 Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit |  | kg | 536,00 | 1,19 |  | 637,84 |  |  |  |
| 312 | 2901052 Lemn foc rasinoase deseuri |  | tona | 0,27 | 1.280,75 |  | 343,24 |  |  |  |
| 313 | 2945000 lemn sarpanta ecarisat |  | M. C. | 2,50 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 314 | 2945000 lemn sarpanta ecarisat |  | M.C. | 6,50 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 315 | 2945000 lemn sarpanta ecarisat |  | M.C. | 7,50 | 2.700,00 |  | 20.250,00 |  |  |  |
| 316 | 2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040 |  | mc | 3,22 | 435,43 |  | 1.402,61 |  |  |  |
| 317 | 6621595 Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet |  | buc | 2,00 | 2,24 |  | 4,48 |  |  |  |
| 318 | 2512006 MATERIAL FERTILIZANT GAZON |  | KG | 895,00 | 4,00 |  | 3.580,00 |  |  |  |
| 319 | 7801035 Material marunt |  | % |  |  |  | 294,85 |  |  |  |
| 320 | 3064291 Material marunt |  | % |  |  |  | 20,15 |  |  |  |
| 321 | 7801049 Material marunt ( Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc. ) |  | % |  |  |  | 72,07 |  |  |  |
| 322 | 7801065 Material marunt ( Diblu ,ipsos,etc. ) |  | % |  |  |  | 40,48 |  |  |  |
| 323 | 7801064 Material marunt ( Diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,codez,di cloretan,etc. ) |  | % |  |  |  | 108,08 |  |  |  |
| 324 | 7801062 Material marunt ( Diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc. ) |  | % |  |  |  | 63,20 |  |  |  |
| 325 | 7801111 Material marunt (a tare, carbuni) | pa | % |  |  |  | 240,18 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 175 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 326 | 7815017 Material marunt (benzina,bumbac,vopsea bitum) |  | % |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
| 327 | 7815035 Material marunt (bumbac,unsoare, benzina) |  | % |  |  |  | 2,70 |  |  |  |
| 328 | 7815002 Material marunt (bumbac,vaselina tehnica) |  | % |  |  |  | 13,45 |  |  |  |
| 329 | 7801034 Material marunt (ciment, nisip) |  | % |  |  |  | 13,62 |  |  |  |
| 330 | 7801298 Material marunt (scanduri,etc) |  | % |  |  |  | 471,47 |  |  |  |
| 331 | 5700051 Material marunt de instalare echipamente |  | LEI. | 2.500,00 | 1,00 |  | 2.500,00 |  |  |  |
| 332 | 7801002 Material marunt de legatura (cuie, sirma) |  | % |  |  |  | 1.684,19 |  |  |  |
| 333 | 17000753832 Material marunt pt constructii |  | lei | 30.213,53 | 1,00 |  | 30.213,53 |  |  |  |
| 334 | 7329871 Material textil netesut filtr insam netezon lat 2,2m |  | m | 2.666,06 | 8,50 |  | 22.661,50 |  |  |  |
| 335 | 7329883 Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5m |  | m | 13.692,22 | 21,57 |  | 295.341,27 |  |  |  |
| 336 | 2920001 MENBRANA GEOTEXTIL NETESUTE |  | MP. | 2.040,00 | 8,00 |  | 16.320,00 |  |  |  |
| 337 | 2920001 MENBRANA GEOTEXTIL NETESUTE 150G/MP |  | MP. | 2.040,00 | 8,00 |  | 16.320,00 |  |  |  |
| 338 | 7329962 Miner siguranta pentru mare puterede rupere 315a si 600a |  | buc | 1,00 | 8,11 |  | 8,11 |  |  |  |
| 339 | 7330002 Minium de plumb |  | kg | 0,67 | 16,33 |  | 10,98 |  |  |  |
| 340 | 6100022 Minium de plumb tip ns stas 429-67 |  | kg | 0,43 | 16,33 |  | 6,94 |  |  |  |
| 341 | 7330080 Morseta unipolara, 2,5 mmp |  | buc | 176,00 | 11,34 |  | 1.995,84 |  |  |  |
| 342 | 7800798 Mortar de ipsos |  | kg | 2.924,00 | 2,90 |  | 8.479,60 |  |  |  |
| 343 | 2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030 |  | M.C. | 43,50 | 325,00 |  | 14.137,50 |  |  |  |
| 344 | 2101171 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030 |  | M.C. | 43,63 | 325,00 |  | 14.181,05 |  |  |  |
| 345 | 3271468 MORTAR PENTRU SUBTURNARI REPOL VM 30 / MUREXIN |  | KG | 44,00 | 3,20 |  | 140,80 |  |  |  |
| 346 | 2101195 MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030 |  | M.C. | 43,49 | 325,00 |  | 14.132,95 |  |  |  |
| 347 | 7330399 Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata, coli |  | kg | 6,60 | 2,85 |  | 18,81 |  |  |  |
| 348 | 4120391 Mufa fonta maleabila m2 ds s475 DN 15 1/2 sd |  | buc | 6,00 | 2,45 |  | 14,70 |  |  |  |
| 349 | 6713439 Mufa PVC tip g DN 32 nii 2167 |  | buc | 4,85 | 1,27 |  | 6,16 |  |  |  |
| 350 | 6713441 Mufa PVC tip g DN 40 nii 2167 |  | buc | 114,74 | 1,96 |  | 224,88 |  |  |  |
| 351 | 6713453 Mufa PVC tip g DN 50 nii 2167 |  | buc | 0,56 | 2,85 |  | 1,58 |  |  |  |
| 352 | 6713465 Mufa PVC tip g DN 63 nii 2167 |  | buc | 11,11 | 4,08 |  | 45,33 |  |  |  |
| 353 | 6713491 Mufa PVC tip g DN 110 nii 2167 |  | buc | 32,22 | 12,28 |  | 395,65 |  |  |  |
| 354 | 7106013 Nisip 0-7 mm |  | mc | 246,00 |  | 95,00 | 23.370,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 176 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 355 | 2200898 Nisip cuartos macinat granulatie sub 0,0 - 0,63 mm |  | kg | 112,50 | 0,65 |  | 73,13 |  |  |  |
| 356 | 2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | mc | 3,37 | 95,00 |  | 319,87 |  |  |  |
| 357 | 2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm |  | mc | 0,24 | 95,00 |  | 22,33 |  |  |  |
| 358 | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm |  | mc | 15,11 | 95,00 |  | 1.435,07 |  |  |  |
| 359 | 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm |  | mc | 646,58 | 95,00 |  | 61.425,48 |  |  |  |
| 360 | 5884803 Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL 34 s 797 |  | kg | 0,07 | 12,32 |  | 0,86 |  |  |  |
| 361 | 5886746 Nit POP panouri tabla |  | buc | 3.948,00 | 0,09 |  | 355,32 |  |  |  |
| 362 | 2222224 OGLINDA |  | BUC. | 15,00 | 55,00 |  | 825,00 |  |  |  |
| 363 | 2222224 OGLINDA CU RAMA ALUMINIU |  | BUC. | 9,00 | 110,00 |  | 990,00 |  |  |  |
| 364 | 2506694 Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042 |  | buc | 22,22 | 88,48 |  | 1.966,03 |  |  |  |
| 365 | 2902090 ORGANIZATOR CABLU |  | BUC. | 2,00 | 36,00 |  | 72,00 |  |  |  |
| 366 | 3274586 OTEL BETON BST500 >10 MM |  | KG | 3.273,38 | 5,10 |  | 16.694,24 |  |  |  |
| 367 | 3274586 OTEL BETON BST500 10-16 MM |  | KG | 12.484,50 | 5,10 |  | 63.670,95 |  |  |  |
| 368 | 3274586 OTEL BETON BST500 10-16 MM (BARA) 12 M |  | KG | 2.324,35 | 5,10 |  | 11.854,19 |  |  |  |
| 369 | 3274586 OTEL BETON BST500 10-16MM |  | KG | 4.466,00 | 5,10 |  | 22.776,60 |  |  |  |
| 370 | 3274586 OTEL BETON BST500 12 MM (BARA) 12 M |  | KG | 7.765,25 | 5,10 |  | 39.602,78 |  |  |  |
| 371 | 3274584 OTEL BETON BST500 6-8 MM |  | KG | 6.678,70 | 5,10 |  | 34.061,37 |  |  |  |
| 372 | 3274584 OTEL BETON BST500 6-8 MM (BARA) 12 M |  | KG | 1.979,25 | 5,10 |  | 10.094,18 |  |  |  |
| 373 | 3274584 OTEL BETON BST500 8 MM |  | KG | 4.212,38 | 5,10 |  | 21.483,14 |  |  |  |
| 374 | 3274584 OTEL BETON BST500 8 MM (BARA) 12 M |  | KG | 1.674,75 | 5,10 |  | 8.541,23 |  |  |  |
| 375 | 2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm |  | kg | 649,60 | 5,10 |  | 3.312,96 |  |  |  |
| 376 | 2000573 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm |  | kg | 6.394,50 | 5,10 |  | 32.611,95 |  |  |  |
| 377 | 3445641 Otel lat 60x3mm pentru dispoz.prindere inclusiv suruburile |  | kg | 323,78 | 6,50 |  | 2.104,54 |  |  |  |
| 378 | 3434783 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N lT = 30 x 5 |  | kg | 168,00 | 6,50 |  | 1.092,00 |  |  |  |
| 379 | 3435658 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N lT = 40 x 5 |  | kg | 264,00 | 6,50 |  | 1.716,00 |  |  |  |
| 380 | 5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A |  | mc | 39,00 | 14,15 |  | 551,91 |  |  |  |
| 381 | 6719407 Pafta |  | buc | 15,00 | 0,33 |  | 4,95 |  |  |  |
| 382 | 7331240 Pafta zincata pentru cablu:17 mm |  | buc | 60,00 | 0,48 |  | 28,80 |  |  |  |
| 383 | 6311816 Palnie de curatire rt din tabla otel zincat pentru burlane |  | buc | 6,75 | 86,18 |  | 581,72 |  |  |  |
| 384 | 2100001 PAMANT VEGET | AL | M.C. | 4.297,00 |  | 54,00 | 232.038,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 177 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 385 | 6304721 PANA OTEL |  | KG | 16.800,00 | 7,00 |  | 117.600,00 |  |  |  |
| 386 | 2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte |  | mp | 81,45 | 150,00 |  | 12.217,50 |  |  |  |
| 387 | 3644857 PANOU CUTAT ZINCAT |  | MP. | 590,52 | 69,00 |  | 40.745,54 |  |  |  |
| 388 | 2928347 Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti |  | mp | 34,50 | 120,00 |  | 4.140,00 |  |  |  |
| 389 | 2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti |  | mp | 1,62 | 120,00 |  | 194,40 |  |  |  |
| 390 | 5203255 Papuc stantat din alama pentru cond.cupru 12x16,5 mmp |  | buc | 5,00 | 6,13 |  | 30,65 |  |  |  |
| 391 | 6200731 Parchetin, s 44 |  | kg | 2,73 | 25,00 |  | 68,25 |  |  |  |
| 392 | 7000600 PARDOSEALA SPORTIVA COVOR CAUCIUC |  | MP. | 600,00 | 325,00 |  | 195.000,00 |  |  |  |
| 393 | 6109482 Pasta de lustruit 253 d.002-30 ntr 4900-72 |  | kg | 0,04 | 8,54 |  | 0,31 |  |  |  |
| 394 | 7332752 Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,34 | 77,53 |  | 26,36 |  |  |  |
| 395 | 5538123 PATCHPANEL 8 PORTURI RJ45 ECHIPAT |  | BUC. | 3,00 | 22,00 |  | 66,00 |  |  |  |
| 396 | 5537096 Patron fuzibil 65 A simbol 2270 |  | buc | 6,06 | 13,30 |  | 80,60 |  |  |  |
| 397 | 2222213 PERIE WC |  | BUC. | 1,00 | 68,00 |  | 68,00 |  |  |  |
| 398 | 2222213 PERIE WC SI SUPORT INOX/STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE |  | BUC. | 9,00 | 185,00 |  | 1.665,00 |  |  |  |
| 399 | 2222213 PERIE WC SI SUPORT INOX/STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE AMESTEC, CU DUS FLEX FIX, INDIF INCHID, INCL PT HAND, MOBT PE BCA |  | BUC. | 7,00 | 258,00 |  | 1.806,00 |  |  |  |
| 400 | 7333169 Pertinax placi gros 10 mm simbol ea |  | mp | 1,80 | 36,94 |  | 66,49 |  |  |  |
| 401 | 6200755 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767 |  | l | 27,25 | 8,50 |  | 231,63 |  |  |  |
| 402 | 6200767 Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767 |  | l | 0,03 | 8,50 |  | 0,29 |  |  |  |
| 403 | 2206878 Piatra bruta pentru constructii |  | tona | 346,00 | 68,20 |  | 23.597,20 |  |  |  |
| 404 | 2820002 PIATRA CONCASATA SORT 8-16 MM |  | M.C. | 380,70 | 125,00 |  | 47.587,50 |  |  |  |
| 405 | 6001317 Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 mm |  | kg | 1,05 | 16,73 |  | 17,57 |  |  |  |
| 406 | 2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm. |  | mc | 381,00 | 125,00 |  | 47.625,00 |  |  |  |
| 407 | 6420771 Piesa B.A. b250 suport capac s. 2448-73 p.3.3.3 |  | buc | 9,09 | 550,00 |  | 4.999,50 |  |  |  |
| 408 | 6311903 Piesa de imbinare (element de legatura jgheab-jgheab) din tabla de otel zincata tip rsk sistem lindab |  | buc | 4,00 | 28,00 |  | 112,00 |  |  |  |
| 409 | 6311836 Piesa de legatura (manson) din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab |  | buc | 6,75 | 32,00 |  | 216,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 178 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 410 | 7309965 Piesa de separatie zincata pentru priza de pamant zincata cu 4 gauri (12,5 mm) |  | buc | 38,00 | 66,50 |  | 2.527,00 |  |  |  |
| 411 | 6310005 Piesa metalica prelucr.partial in elemente izolate OL 37 |  | kg | 1,60 | 7,43 |  | 11,89 |  |  |  |
| 412 | 3275791 PIESA SEPARATIE PRIZA DE PAMANT |  | BUC. | 3,00 | 66,50 |  | 199,50 |  |  |  |
| 413 | 2200082 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-30 MM |  | M.C. | 180,10 | 95,00 |  | 17.109,50 |  |  |  |
| 414 | 2200161 Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm |  | mc | 197,00 | 122,41 |  | 24.114,77 |  |  |  |
| 415 | 2200056 PIETRIS CONCASAT - SORT 4-8 MM |  | M.C. | 100,00 | 105,00 |  | 10.500,00 |  |  |  |
| 416 | 7333925 Pinza de sac din fire de cinepa de 0,70 M latime |  | mp | 1,12 | 16,24 |  | 18,19 |  |  |  |
| 417 | 7333951 Pinza nealbita de bumbac latime 0,90m stas 322-49 |  | m | 10,40 | 16,24 |  | 168,90 |  |  |  |
| 418 | 6001965 Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40 foi s1582 |  | buc | 44,00 | 2,54 |  | 111,76 |  |  |  |
| 419 | 6001874 Pinza pentru slef.usc.cu en foi 23x30 gr 40 s1582 |  | buc | 1,53 | 2,79 |  | 4,27 |  |  |  |
| 420 | 5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922 |  | buc | 16.632,67 | 0,09 |  | 1.496,94 |  |  |  |
| 421 | 5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922 |  | buc | 1.532,00 | 0,15 |  | 229,80 |  |  |  |
| 422 | 5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922 |  | buc | 3.650,00 | 0,12 |  | 438,00 |  |  |  |
| 423 | 5842972 Piulita hexagonala speciala s 6218 OL 37 M 6 |  | buc | 1.512,00 | 0,09 |  | 136,08 |  |  |  |
| 424 | 5842972 Piulita hexagonala speciala s 6218 OL 37 M 6 |  | buc | 1.570,10 | 0,20 |  | 314,02 |  |  |  |
| 425 | 5840558 Piulita hexagonala grosolana A M 16 gr. 5, s 922 |  | buc | 604,00 | 0,53 |  | 320,12 |  |  |  |
| 426 | 5840479 Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s 922 |  | buc | 130,00 | 0,36 |  | 46,80 |  |  |  |
| 427 | 5840601 Piulita hexagonala grosolana A M 20 gr. 5, s 922 |  | buc | 110,20 | 0,99 |  | 109,10 |  |  |  |
| 428 | 5842727 Piulita hexagonala m 12 zn |  | buc | 152,00 | 0,36 |  | 54,72 |  |  |  |
| 429 | 5847049 PIULITA INALTA REZISTENTA M 24 33 MOC 11 $ 8796 |  | BUC. | 14,28 | 0,36 |  | 5,14 |  |  |  |
| 430 | 5847049 PIULITA INALTA REZISTENTA M 24 33 MOC 11 S 8796 |  | BUC. | 37,74 | 0,36 |  | 13,59 |  |  |  |
| 431 | 5841007 Piulita patrata M 8 gr. 6 s 926 |  | buc | 14,40 | 0,12 |  | 1,73 |  |  |  |
| 432 | 5841045 Piulita patrata M 12 gr. 6 s 926 |  | buc | 1.568,00 | 0,36 |  | 564,48 |  |  |  |
| 433 | 5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926 |  | buc | 222,00 | 0,24 |  | 53,28 |  |  |  |
| 434 | 5841069 Piulita patrata M 16 gr. 6 s 926 |  | buc | 784,00 | 0,53 |  | 415,52 |  |  |  |
| 435 | 6622159 Placa marsit M 100- 500x3,0 mm s 3498 |  | kg | 3,06 | 12,43 |  | 38,04 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 179 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 436 | 6622020 Placa marsit M 25- 450x3,0 mm s 3498 |  | kg | 0,14 | 7,53 |  | 1,02 |  |  |  |
| 437 | 6622068 Placa marsit M 40- 250x2,0 mm s 3498 |  | kg | 0,17 | 7,06 |  | 1,19 |  |  |  |
| 438 | 6621844 Placa marsit M 5- 250x1,5 mm s 3498 |  | kg | 0,75 | 6,34 |  | 4,76 |  |  |  |
| 439 | 2925412 Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986 |  | mc | 0,18 | 1.022,10 |  | 184,71 |  |  |  |
| 440 | 6621650 Placa teh.cauciuc gar.f ins.tex.rez.pet tip. na 5 mm |  | kg | 0,08 | 9,32 |  | 0,70 |  |  |  |
| 441 | 6621703 Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 4 mm |  | kg | 0,22 | 18,79 |  | 4,04 |  |  |  |
| 442 | 2202358 PLACI GRANIT |  | MP. | 94,20 | 358,00 |  | 33.723,60 |  |  |  |
| 443 | 3274536 PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU POLISTIREN |  | MP. | 842,60 | 3,20 |  | 2.696,32 |  |  |  |
| 444 | 3273618 PLASA GARD IMPLETITA |  | MP. | 2.280,00 | 12,00 |  | 27.360,00 |  |  |  |
| 445 | 7334761 Plasa relon 9x6m ptr.siguranta la execut invelitorilor |  | buc | 0,50 | 168,00 |  | 84,40 |  |  |  |
| 446 | 2005456 Plasa sirma zinc ochi trapez 16x0,6x0,5x1500 S 2542 |  | kg | 93,24 | 9,58 |  | 893,24 |  |  |  |
| 447 | 3276140 PLASA SUDATA 5MM 2X5M (10X10) |  | KG | 3.040,00 | 9,58 |  | 29.123,20 |  |  |  |
| 448 | 3276069 PLASA SUDATA 6MM 100X100MM 2X5M |  | KG | 5.468,00 | 9,58 |  | 52.383,44 |  |  |  |
| 449 | 2941123 PLASA TEXTILA 2 MM PENTRU CUPOLE TEREN |  | MP. | 1.256,00 | 3,20 |  | 4.019,20 |  |  |  |
| 450 | 4200013 plinte flexibila pentru covor PVC |  | ML. | 50,00 | 30,00 |  | 1.500,00 |  |  |  |
| 451 | 2941000 PLINTE GRANIT |  | ML. | 70,00 | 68,00 |  | 4.760,00 |  |  |  |
| 452 | 2941001 PLINTE GRESIE |  | ML. | 434,82 | 22,00 |  | 9.566,04 |  |  |  |
| 453 | 7700063 POLISTIREN EXPANDAT 10 CM |  | MP. | 349,40 | 15,00 |  | 5.241,00 |  |  |  |
| 454 | 4201133 Port - hirtie din tabla decapata |  | buc | 2,00 | 185,00 |  | 370,00 |  |  |  |
| 455 | 2453615 Port - hirtie portelan hi- 1 alb c.1 |  | buc | 15,00 | 78,00 |  | 1.170,00 |  |  |  |
| 456 | 4201157 Port - pahar din fonta emailata cal.2 |  | buc | 2,00 | 75,00 |  | 150,00 |  |  |  |
| 457 | 4201169 Port - prosop alama cu un brat de perete tip U 450mm |  | buc | 22,00 | 95,00 |  | 2.090,00 |  |  |  |
| 458 | 3999988 PRELATA SPECIALA ANTIVANT , REZISTENT FOC, LA UMIDITATE SI MUCEGAI |  | MP. | 1.256,00 | 24,00 |  | 30.144,00 |  |  |  |
| 459 | 6110431 Prenadez 300, 2829-74 |  | kg | 6,00 | 12,95 |  | 77,70 |  |  |  |
| 460 | 6110443 Prenadez 400 nii 2829- 74 |  | kg | 37,63 | 12,95 |  | 487,31 |  |  |  |
| 461 | 5209649 Presetupa siluminiu ps 16 |  | buc | 268,00 | 4,96 |  | 1.329,28 |  |  |  |
| 462 | 3273472 PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A/230V, MONTAJ IN DOZA SI RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE, IP20, CU INDICAREA |  | BUC. | 29,00 | 25,00 |  | 725,00 |  |  |  |
|  | CIRCUITULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 180 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 463 | 3273472 PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A/230V, MONTAJ IN DOZA SI RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE, IP20,CU INDICAREA CIRCUITULUI |  | BUC. | 79,00 | 25,00 |  | 1.975,00 |  |  |  |
| 464 | 6718398 Profil PVC plastifiat bagheta pentru pardos.md1 15x 2,5 |  | m | 60,00 | 1,37 |  | 82,20 |  |  |  |
| 465 | 7335715 Protector de post,tip h,rs 7353ab |  | buc | 15,00 | 26,59 |  | 398,85 |  |  |  |
| 466 | 4501129 Racord alama turnata filet ex t.d 1/2 toli (arm.nefer.) |  | buc | 30,00 | 4,66 |  | 139,80 |  |  |  |
| 467 | 3270494 RACORD FLEXIBIL <WATERKIT> D. 1/2"F-1/2"F L 60CM |  | BUC. | 2,00 | 9,50 |  | 19,00 |  |  |  |
| 468 | 3270494 RACORD FLEXIBIL <WATERKIT> D.1/2"F-1/2"F L 60CM |  | BUC. | 2,00 | 9,50 |  | 19,00 |  |  |  |
| 469 | 3274252 RACORD FLEXIBIL 1/2" FE-FI 40 CM |  | BUC. | 2,00 | 44,00 |  | 88,00 |  |  |  |
| 470 | 7336203 Racord flexibil avand diametrul de 3/8 |  | buc | 2,00 | 23,00 |  | 46,00 |  |  |  |
| 471 | 7336204 Racord flexibil, avand diametrul de 1/2 |  | buc | 4,00 | 44,00 |  | 176,00 |  |  |  |
| 472 | 6311901 Racord jgheab burlan (element de legatura jgheab-burlan) din tabla de otel zincat tip okp sistem lindab |  | buc | 8,00 | 139,61 |  | 1.116,88 |  |  |  |
| 473 | 4122272 Racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 DN 40 11/2 |  | buc | 2,00 | 23,37 |  | 46,74 |  |  |  |
| 474 | 4122260 Racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 DN 40 11/2 zn |  | buc | 18,00 | 23,37 |  | 420,66 |  |  |  |
| 475 | 4122301 Racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 DN 50 2 |  | buc | 6,00 | 45,23 |  | 271,38 |  |  |  |
| 476 | 4035974 Racord olandez din otel cu DN 15 |  | buc | 3,00 | 16,31 |  | 48,93 |  |  |  |
| 477 | 5700801 RADIATOR ELECTRIC MONTAJ PE PERETE 1500W, PREVAZUT CU TERMOASTAL REGLABIL, INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE |  | BUC. | 9,00 | 845,00 |  | 7.605,00 |  |  |  |
| 478 | 3273416 RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000 W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE |  | BUC. | 14,00 | 660,00 |  | 9.240,00 |  |  |  |
| 479 | 2937005 RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTII |  | BUC. | 26,00 | 550,00 |  | 14.300,00 |  |  |  |
| 480 | 7336525 Rama cu plasa sirma zinc. D = 16mm montat stilp teava 2 t |  | mp | 722,00 | 25,00 |  | 18.050,00 |  |  |  |
| 481 | 6719598 Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture |  | buc | 15,00 | 55,00 |  | 825,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 181 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 482 | 2961009 RAMA, SUPORT SI DOZA PENTRU 2 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI |  | BUC. | 62,00 | 24,00 |  | 1.488,00 |  |  |  |
| 483 | 2961010 RAMA, SUPORT SIDOZA PENTRU 4 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI |  | BUC. | 23,00 | 32,50 |  | 747,50 |  |  |  |
| 484 | 3271421 RAMIFICATIE 110/110/45 |  | BUC. | 1,00 | 93,00 |  | 93,00 |  |  |  |
| 485 | 3274797 REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 /TEVI SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU RETELE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC |  | BUC. | 6,00 | 45,00 |  | 270,00 |  |  |  |
| 486 | 3270235 REDUCTIE PENTRU TEVI DIN POLIETILENA INTERIOR PPR -EXTERIOR PPR 25-20 |  | BUC. | 25,00 | 9,20 |  | 230,00 |  |  |  |
| 487 | 3271683 REDUCTIE PP EXCENTRICA 75/110 MM |  | BUC. | 2,00 | 35,00 |  | 70,00 |  |  |  |
| 488 | 3270242 REDUCTIE PPR 32-25 |  | BUC. | 26,00 | 19,00 |  | 494,00 |  |  |  |
| 489 | 3271097 REDUCTIE PPR 40-32 |  | BUC. | 9,00 | 25,00 |  | 225,00 |  |  |  |
| 490 | 3270244 REDUCTIE PPR 50-40 |  | B?C. | 1,00 | 38,00 |  | 38,00 |  |  |  |
| 491 | 6714110 Reductie PVC g tip A 32- 25 stas 7178 |  | buc | 0,91 | 0,79 |  | 0,72 |  |  |  |
| 492 | 6714160 Reductie PVC g tip A 40- 32 stas 7178 |  | buc | 21,51 | 1,14 |  | 24,52 |  |  |  |
| 493 | 6714225 Reductie PVC g tip A 50- 40 stas 7178 |  | buc | 0,10 | 1,81 |  | 0,18 |  |  |  |
| 494 | 6714263 Reductie PVC g tip A 63- 50 stas 7178 |  | buc | 2,02 | 2,41 |  | 4,87 |  |  |  |
| 495 | 6714603 Reductie PVC g tip B 110-90 stas 7178 |  | buc | 5,86 | 9,29 |  | 54,42 |  |  |  |
| 496 | 2902090 REGLETA DE CABLURI PE REPARTITOR PRINCIPAL, DE 20 PERECHI CONFORM RE-7220 |  | BUC. | 1,00 | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |
| 497 | 2453172 Rezervor wc B duo -bloc alb c.1 |  | buc | 15,15 | 325,00 |  | 4.923,75 |  |  |  |
| 498 | 2906962 Rigla rasinoase cu muchii 58x78 mm |  | mc | 2,59 | 2.700,00 |  | 6.993,54 |  |  |  |
| 499 | 2992112 RIGOLE DUS INOX |  | BUC. | 6,00 | 77,00 |  | 462,00 |  |  |  |
| 500 | 4201755 Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 ni 514 |  | buc | 2,00 | 17,32 |  | 34,64 |  |  |  |
| 501 | 4201779 ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2 "" S 751/I |  | BUC. | 44,00 | 62,00 |  | 2.728,00 |  |  |  |
| 502 | 3276282 ROBINET CU SFERA SI MANETA DIN ALAMA CROMATA GIACOMINI R250 FI-FI PT TRECERE APA 2 1/2" |  | BUC. | 1,00 | 112,00 |  | 112,00 |  |  |  |
| 503 | 2946036 robinet inox 1/2 |  | BUC. | 17,00 | 42,00 |  | 714,00 |  |  |  |
| 504 | 4201937 Robinet rezerv. wc am colt 3/8 semiinaltime 3 s2377 |  | buc | 15,00 | 21,60 |  | 324,00 |  |  |  |
| 505 | 3271986 ROBINET SFERA APA 1" 250 |  | BUC. | 4,00 | 84,00 |  | 336,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 182 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 506 | 3271986 ROBINET SFERA APA 1" GIACOMINI DN 25 R 250 |  | BUC. | 3,00 | 84,00 |  | 252,00 |  |  |  |
| 507 | 3271988 ROBINET SFERA APA 1"1/2 GIACOMINI DN 40 R 250 |  | BUC. | 1,00 | 92,00 |  | 92,00 |  |  |  |
| 508 | 3271987 ROBINET SFERA APA 1"1/4 GIACOMINI DN 32 R 250 |  | BUC. | 3,00 | 112,00 |  | 336,00 |  |  |  |
| 509 | 3271987 ROBINET SFERA APA 1"1/4 R 250 |  | BUC. | 4,00 | 112,00 |  | 448,00 |  |  |  |
| 510 | 3271724 ROBINET SFERA APA 1/2" 250 |  | BUC. | 4,00 | 44,00 |  | 176,00 |  |  |  |
| 511 | 3271724 ROBINET SFERA APA 1/2" GIACOMINI DN 15 R 250 |  | BUC. | 4,00 | 44,00 |  | 176,00 |  |  |  |
| 512 | 3271603 ROBINET SFERA APA 3/4" GIACOMINI DN 20 R 250 |  | BUC | 8,00 | 56,00 |  | 448,00 |  |  |  |
| 513 | 3271603 ROBINET SFERA APA 3/4" GIACOMINI DN 20 R 250 |  | BUC. | 13,00 | 56,00 |  | 728,00 |  |  |  |
| 514 | 4202694 Robinet trec.mufa+rac.oland. fonta m.pn10 simb.86-1/2 |  | buc | 15,00 | 44,00 |  | 660,00 |  |  |  |
| 515 | 7343982 Rumegus din lemn |  | kg | 377,45 | 1,15 |  | 434,07 |  |  |  |
| 516 | 6621337 Saiba de cauciuc m3r mm nf 202-70 |  | buc | 118,00 | 1,10 |  | 129,80 |  |  |  |
| 517 | 5881083 Saiba gro.plata pentru met M 9 OL 34 s 1388 |  | buc | 11,00 | 0,10 |  | 1,10 |  |  |  |
| 518 | 5881227 Saiba gros. plata pentru met M 8 OL 34 s 1388 |  | buc | 1.456,00 | 0,03 |  | 43,68 |  |  |  |
| 519 | 5881318 Saiba gros.plata pentru met M 16 OL 34 s 1388 |  | buc | 4,00 | 0,22 |  | 0,88 |  |  |  |
| 520 | 5881241 Saiba gros.plata pentru metale M 10, OL 34, s1388 |  | buc | 22,00 | 0,15 |  | 3,30 |  |  |  |
| 521 | 5883421 Saiba grower s7666 M 10 |  | buc | 43,00 | 0,10 |  | 4,30 |  |  |  |
| 522 | 5884358 Saiba grower grea arc6a s7665 M 16 |  | kg | 4,02 | 11,82 |  | 47,52 |  |  |  |
| 523 | 5884024 Saiba grower pentru m12 zn |  | kg | 0,68 | 11,54 |  | 7,89 |  |  |  |
| 524 | 5883938 Saiba grower seria mij. n M 6 arc6 s 7666/2 |  | buc | 298,00 | 0,01 |  | 2,98 |  |  |  |
| 525 | 5883938 Saiba grower seria mij. n M 6 arc6 s 7666/2 |  | buc | 170,00 | 0,05 |  | 8,50 |  |  |  |
| 526 | 5884085 Saiba grower seria mij. n M 16 arc6a s 7666/2 |  | buc | 30,00 | 0,15 |  | 4,50 |  |  |  |
| 527 | 5883469 Saiba grower seria usor r M 6 arc6 s 7666/2 |  | kg | 0,01 | 16,57 |  | 0,14 |  |  |  |
| 528 | 7344106 SAIBA INALTA REZISTENTA IP 24 STAS 8796/ 3-80 |  | BUC. | 104,04 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 529 | 5882193 Saiba plata pentru m12 zn |  | kg | 1,22 | 18,46 |  | 22,45 |  |  |  |
| 530 | 5883005 Saiba plata pentru lemn A M 9 OL 34 s 7565 |  | kg | 0,12 | 19,16 |  | 2,24 |  |  |  |
| 531 | 5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565 |  | kg | 3,70 | 18,46 |  | 68,30 |  |  |  |
| 532 | 5883067 Saiba plata pentru lemn A M 14 OL 34 s 7565 |  | kg | 54,10 | 16,94 |  | 916,39 |  |  |  |
| 533 | 5883263 Saiba plata pentru lemn B M 20 OL 34, s 7565 |  | kg | 51,35 | 14,44 |  | 741,52 |  |  |  |
| 534 | 5882104 Saiba prec.plata met A M 6 OL 34 s | pentru 5200 | kg | 105,51 |  | 36,97 | 3.900,78 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 183 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 535 | 5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200 |  | kg | 6,89 | 25,76 |  | 177,43 |  |  |  |
| 536 | 5882233 Saiba prec.plata pentru met A M 16 OL 34 s 5200 |  | kg | 5,36 | 16,87 |  | 90,42 |  |  |  |
| 537 | 5882257 Saiba prec.plata pentru met A M 18 OL 34 s 5200 |  | kg | 0,39 | 16,87 |  | 6,53 |  |  |  |
| 538 | 5882295 Saiba prec.plata pentru met A M 22 OL 34 s 5200 |  | kg | 1,81 | 16,87 |  | 30,46 |  |  |  |
| 539 | 7344211 Sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas 189-59 |  | kg | 1,00 | 17,42 |  | 17,42 |  |  |  |
| 540 | 2453536 Sapuniera sa 2-15 (aparente) alb c.1 ni 544 |  | buc | 22,00 | 13,34 |  | 293,48 |  |  |  |
| 541 | 3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889 |  | kg | 0,12 | 6,66 |  | 0,79 |  |  |  |
| 542 | 3803233 Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889 |  | kg | 17,50 | 6,19 |  | 108,33 |  |  |  |
| 543 | 3803881 Sarma otel moale, neagra, D = 1 mm |  | kg | 85,08 | 4,54 |  | 386,26 |  |  |  |
| 544 | 2903878 Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 5,00m s 942 |  | mc | 10,79 | 2.700,00 |  | 29.139,75 |  |  |  |
| 545 | 2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942 |  | mc | 2,29 | 2.700,00 |  | 6.185,70 |  |  |  |
| 546 | 2904004 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,50m s 942 |  | mc | 0,56 | 2.700,00 |  | 1.521,23 |  |  |  |
| 547 | 7344376 Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita) |  | buc | 2.830,02 | 0,81 |  | 2.292,32 |  |  |  |
| 548 | 6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm |  | kg | 140,52 | 9,92 |  | 1.393,96 |  |  |  |
| 549 | 7204435 Seminte de plante- graminee perene (pm) |  | kg | 234,35 | 14,43 |  | 3.381,71 |  |  |  |
| 550 | 4202761 SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1"" S 9611 |  | BUC. | 2,00 | 85,00 |  | 170,00 |  |  |  |
| 551 | 3275597 SIFON DE PARDOSEALA DN110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM |  | BUC. | 7,00 | 225,00 |  | 1.575,00 |  |  |  |
| 552 | 3274977 SIFON DE PARDOSEALA DN40/50 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM |  | BUC. | 4,00 | 225,00 |  | 900,00 |  |  |  |
| 553 | 3270483 SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D=110 MM, |  | BUC. | 9,00 | 225,00 |  | 2.025,00 |  |  |  |
| 554 | 4202797 SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4"" $ 9611 |  | B?C. | 4,00 | 75,00 |  | 300,00 |  |  |  |
| 555 | 4202797 SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4"" S 9611 |  | BUC. | 18,00 | 75,00 |  | 1.350,00 |  |  |  |
| 556 | 5500380 Siguranta mpr 630 a |  | buc | 15,00 | 78,11 |  | 1.171,65 |  |  |  |
| 557 | 2905981 SIPCI RASINOASA |  | M.C. | 5,08 | 2.700,00 |  | 13.716,00 |  |  |  |
|  | 28X48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 184 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 558 | 7344833 Sirma de aluminiu t al99,5 D = 1,60 |  | kg | 0,16 | 34,55 |  | 5,39 |  |  |  |
| 559 | 3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889 |  | kg | 441,95 | 6,96 |  | 3.075,97 |  |  |  |
| 560 | 3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889 |  | kg | 1,96 | 6,93 |  | 13,58 |  |  |  |
| 561 | 5903130 Sirma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2,5 |  | kg | 0,41 | 6,25 |  | 2,59 |  |  |  |
| 562 | 5900499 Sirma sudura obisnuit s1126 s10 colaci D = 3,25 |  | kg | 2,49 | 18,44 |  | 45,82 |  |  |  |
| 563 | 6705000 SISTEM DE DUS, INCLUDE BATERIE DUS, COLOANA DUS SI MATERIALE DE MONTAJ |  | BUC | 14,00 | 857,00 |  | 11.998,00 |  |  |  |
| 564 | 2350007 SISTEM DEGIVRARE CONDUCTE CANALIZARE |  | BUC. | 1,00 | 40.520,00 |  | 40.520,00 |  |  |  |
| 565 | 5858393 Solutie de protectie a lemnului tip |  | L | 798,70 | 18,00 |  | 14.376,60 |  |  |  |
| 566 | 7345967 Solutie unguenta |  | kg | 3,73 | 13,26 |  | 49,51 |  |  |  |
| 567 | 6827395 Sprait met.telescop.0,8mm(8tf) pt.sprij.lung.0,60-1,50m $ |  | buc | 0,65 | 479,35 |  | 309,66 |  |  |  |
| 568 | 6101572 Spuma din poliuretan |  | kg | 77,59 | 42,52 |  | 3.298,91 |  |  |  |
| 569 | 2659400 STALPI METALIC 6 M, PENTRU ILUMINAT |  | BUC. | 38,00 | 2.150,00 |  | 81.700,00 |  |  |  |
| 570 | 7346207 Stearina |  | kg | 1,42 | 20,07 |  | 28,40 |  |  |  |
| 571 | 6305634 Stelaj metalic pentru fixare echip. dispozitiv actionare |  | kg | 85,12 | 14,29 |  | 1.216,36 |  |  |  |
| 572 | 6302242 STILP DIN OTEL |  | KG | 21.800,00 | 19,00 |  | 414.200,00 |  |  |  |
| 573 | 6301822 Stilp metalic pentru fixat imprejm inclusiv piese fixare |  | kg | 2.375,00 | 12,20 |  | 28.975,00 |  |  |  |
| 574 | 4500307 Supapa siguranta (ventil) contragreut.alama D = 1/2 toli |  | buc | 9,00 | 104,31 |  | 938,79 |  |  |  |
| 575 | 2000005 SUPORT APARAT AER CONDITIONAT |  | BUC. | 1,00 | 2.150,00 |  | 2.150,00 |  |  |  |
| 576 | 2222212 SUPORT HARTIE IGIENICA |  | BUC. | 5,00 | 85,00 |  | 425,00 |  |  |  |
| 577 | 2222212 SUPORT HARTIE IGIENICA INOX |  | BUC. | 12,00 | 85,00 |  | 1.020,00 |  |  |  |
| 578 | 2222226 SUPORT SAPUN INOX SI CERAMIC ALBA/STICLA MATA |  | BUC. | 2,00 | 99,00 |  | 198,00 |  |  |  |
| 579 | 5824176 Surub cap bombat git patrat M 8x 80 gr. 4.8 s 925 |  | buc | 14,40 | 0,40 |  | 5,76 |  |  |  |
| 580 | 5826423 Surub cap hex.fil.sub cap gros.m 6x 30 gr. 4.6 s 2117 |  | buc | 5.320,00 | 0,13 |  | 691,60 |  |  |  |
| 581 | 5810230 Surub cap hex.fil.sub cap prec.m 6 x 16 gr. 5.8 s4845 |  | buc | 2.822,00 | 0,16 |  | 451,52 |  |  |  |
| 582 | 5819963 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 25 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 342,75 | 0,13 |  | 44,56 |  |  |  |
| 583 | 5819987 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 30 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 12,00 | 0,13 |  | 1,56 |  |  |  |
| 584 | 5819999 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 35 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 180,00 | 0,16 |  | 28,80 |  |  |  |
| 585 | 5820089 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 60 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 100,00 | 0,20 |  | 20,00 |  |  |  |
| 586 | 5820194 Surub cap hexago grosolan M 8x 35 gr. 4.8 | nal s 920 | buc | 3.360,00 |  | 0,21 | 705,60 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 185 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 587 | 5820259 Surub cap hexagonal grosolan M 8x 50 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 30,00 | 0,27 |  | 8,10 |  |  |  |
| 588 | 5820285 Surub cap hexagonal grosolan M 8x 60 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 260,00 | 0,30 |  | 78,00 |  |  |  |
| 589 | 5821667 Surub cap hexagonal grosolan M 16x 50 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 36,00 | 1,47 |  | 52,92 |  |  |  |
| 590 | 5821760 Surub cap hexagonal grosolan M 16x 70 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 32,00 | 1,47 |  | 47,04 |  |  |  |
| 591 | 5822283 Surub cap hexagonal grosolan M 20x 60 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 94,20 | 2,03 |  | 191,23 |  |  |  |
| 592 | 5833878 Surub cap hexagonal forma A 6,3x 22 s9344/5 |  | buc | 1.456,00 | 0,13 |  | 189,28 |  |  |  |
| 593 | 5829126 Surub cap inecat crestat sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571 |  | buc | 814,00 | 0,12 |  | 97,68 |  |  |  |
| 594 | 5829231 Surub cap semiinecat crestat M 3x 10 gr. 5.8 s 3167 |  | buc | 68,00 | 0,03 |  | 2,04 |  |  |  |
| 595 | 5837733 Surub cu cap hexagonal l 6 x 60 f1 s 1454 |  | buc | 4,00 | 0,20 |  | 0,80 |  |  |  |
| 596 | 5837745 Surub cu cap hexagonal l 8 x 25 f1 s 1454 |  | buc | 11,00 | 0,18 |  | 1,98 |  |  |  |
| 597 | 5837757 Surub cu cap hexagonal l 8 x 30 f1 s 1454 |  | buc | 1,00 | 0,29 |  | 0,29 |  |  |  |
| 598 | 5837915 Surub cu cap hexagonal l 10 x 50 f1 s 1454 |  | buc | 44,00 | 0,30 |  | 13,20 |  |  |  |
| 599 | 5805482 Surub cu cap hexagonal m12x40 zn |  | buc | 152,00 | 0,51 |  | 77,52 |  |  |  |
| 600 | 5836777 Surub cu cap inecat crestat l 3 x 40 f1 s 1452 |  | buc | 100,00 | 0,10 |  | 10,00 |  |  |  |
| 601 | 5836935 Surub cu cap inecat crestat l 4 x 30 f1 s 1452 |  | buc | 66,00 | 0,06 |  | 3,96 |  |  |  |
| 602 | 5837161 Surub cu cap inecat crestat l 5 x 50 f1 s 1452 |  | buc | 354,00 | 0,09 |  | 31,86 |  |  |  |
| 603 | 5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455 |  | buc | 222,00 | 0,69 |  | 153,18 |  |  |  |
| 604 | 5838610 Surub cu cap patrat pentru lemn l 12 x 100 f1 s 1455 |  | buc | 1.568,00 | 0,51 |  | 799,68 |  |  |  |
| 605 | 5838775 Surub cu cap patrat pentru lemn l 16 x 200 f1 s 1455 |  | buc | 784,00 | 2,76 |  | 2.163,84 |  |  |  |
| 606 | 5500445 Surub de calibrare d3 de 60a, din am 58t,desen p-44625 |  | buc | 6,00 | 3,47 |  | 20,82 |  |  |  |
| 607 | 4201107 Surub fixare (buton) pentru oglinda |  | buc | 96,00 | 2,01 |  | 192,96 |  |  |  |
| 608 | 4201092 Surub fixare (portlant pentru baie simb.485 |  | buc | 15,00 | 2,30 |  | 34,50 |  |  |  |
| 609 | 4201080 Surub fixare (portlant pentru baie simb.78011 |  | buc | 7,00 | 0,80 |  | 5,60 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 186 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 610 | 5840118 SURUB INALTA REZISTENTA IP M 24X100 GR. 10.9 S8796/1 |  | BUC. | 52,02 | 0,25 |  | 13,01 |  |  |  |
| 611 | 5827556 Surub pentru fund. s.2350 f M 12 x 160 OL 37 |  | buc | 130,00 | 1,96 |  | 254,80 |  |  |  |
| 612 | 5827702 Surub pentru fundatii grosolan A M 16x 200 gr. 4.8 s 2350 |  | buc | 536,00 | 3,24 |  | 1.736,64 |  |  |  |
| 613 | 5827776 Surub pentru fundatii grosolan C M 20x 250 gr. 4.8 s 2350 |  | buc | 16,00 | 8,02 |  | 128,32 |  |  |  |
| 614 | 2600000 SWITCH 8 PORTURI RJ45 |  | BUC. | 3,00 | 250,00 |  | 750,00 |  |  |  |
| 615 | 2905014 SWITCH MEDIACONVECTOR DIMENSIUNE 1U |  | BUC. | 3,00 | 850,00 |  | 2.550,00 |  |  |  |
| 616 | 3655210 Tabla de aluminiu s 428 t 1,5 x1000x2000 al99,5 |  | kg | 24,18 | 35,38 |  | 855,49 |  |  |  |
| 617 | 3666879 Tabla din plumb s 490 pb 99,96 3 x 500 |  | kg | 53,15 | 55,00 |  | 2.923,25 |  |  |  |
| 618 | 3279000 TABLA FALTUITA PRETAIATA, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ |  | MP. | 431,70 | 75,00 |  | 32.377,50 |  |  |  |
| 619 | 2950019 TABLA PERFORATA |  | MP. | 577,19 | 86,00 |  | 49.638,77 |  |  |  |
| 620 | 3642419 Tabla zincata s2028 0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1 |  | kg | 2.401,94 | 5,80 |  | 13.931,22 |  |  |  |
| 621 | 3642598 Tabla zincata s2028 0,50x 800x2000, OL 32-1N calitatea I |  | kg | 52,90 | 5,80 |  | 306,82 |  |  |  |
| 622 | 3642287 Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I |  | kg | 164,65 | 5,80 |  | 954,97 |  |  |  |
| 623 | 7348827 Tablou distrib.model ideb mont.in firida 350a tip E 5 |  | buc | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |
| 624 | 7302051 TABLOU ELECTRIC (vestiar) , CONFECTII METALICE, YSA CU YALE, IP54, MONTAJ APARENT, COMPLET ECHIPAT |  | BUC. | 1,00 | 2.350,00 |  | 2.350,00 |  |  |  |
| 625 | 7312921 TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG1 |  | BUC. | 1,00 | 7.500,00 |  | 7.500,00 |  |  |  |
| 626 | 7302053 TABLOU ELECTRIC SECUNDAR, IP54, CONFECTII METALICE, USA YALA, MONTAJ APARENT, ECHIPAT |  | BUC. | 2,00 | 1.950,00 |  | 3.900,00 |  |  |  |
| 627 | 3272371 TEAVA CUPRU COLAC 50 M IZOLATA 3/8 MM) PENTRU AER CONDITIONAT |  | M | 18,00 | 28,00 |  | 504,03 |  |  |  |
| 628 | 3270087 TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D= 110X3.2 1 M |  | M | 100,00 | 22,00 |  | 2.200,00 |  |  |  |
| 629 | 3272370 TEAVA DIN CUPRU COLAC 1/4 (6,35 MM) PENTRU AER CONDITIONAT |  | M | 18,00 | 19,00 |  | 342,00 |  |  |  |
| 630 | 6700585 Teava din p.v.c.rigid tip G 32x2,4 stas 6675/2 |  | m | 31,50 | 4,50 |  | 141,75 |  |  |  |
| 631 | 6700597 Teava din p.v.c.rigid tip G 40x3 stas 6675/2 |  | m | 525,00 | 6,30 |  | 3.307,47 |  |  |  |
| 632 | 6700602 Teava din p.v.c.rigid tip |  | m | 5,25 | 6,90 |  | 36,22 |  |  |  |
|  | G 50x3,7 stas 6675/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 187 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 633 | 6700614 Teava din p.v.c.rigid tip G 63x4,7 stas 6675/2 |  | m | 105,00 | 7,50 |  | 787,49 |  |  |  |
| 634 | 6700652 Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas 6675/2 |  | m | 199,50 | 22,00 |  | 4.388,96 |  |  |  |
| 635 | 6700987 Teava din p.v.c.rigid tip M 40x 2 stas 6675/2 |  | m | 220,50 | 6,30 |  | 1.389,14 |  |  |  |
| 636 | 6700456 Teava din p.v.c.rigid tip M 110x 5,3 stas 6675/2 |  | m | 105,00 | 4,20 |  | 441,00 |  |  |  |
| 637 | 6700262 Teava din PVC rigid tip U 50x1,8 stas 6675/2 |  | m | 23,80 | 6,90 |  | 164,22 |  |  |  |
| 638 | 6700303 Teava din PVC rigid tip U 110x2,2 stas 6675/2 |  | m | 4,60 | 22,00 |  | 101,20 |  |  |  |
| 639 | 3243196 Teava fara sudura pentru temperaturi scazute TR 18 x 2,5/ OLT 35 r s 9378 |  | m | 12,00 | 62,68 |  | 752,16 |  |  |  |
| 640 | 3276650 TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 32, PN 10 BAR |  | M | 36,50 | 4,50 |  | 164,25 |  |  |  |
| 641 | 3276850 TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 40, PN 10 BAR |  | M | 220,50 | 5,80 |  | 1.278,90 |  |  |  |
| 642 | 3276846 TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 50, PN 10 BAR |  | M | 10,00 | 6,30 |  | 63,00 |  |  |  |
| 643 | 3276844 TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 63, PN 10 BAR |  | M | 105,00 | 7,50 |  | 787,50 |  |  |  |
| 644 | 3276063 TEAVA PEHD APA, PE80, D40 MM, PN10 |  | M | 5,00 | 4,50 |  | 22,50 |  |  |  |
| 645 | 3305671 Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 15 ( 1/2) OL 32 1 s 7656 |  | m | 3,60 | 11,35 |  | 40,86 |  |  |  |
| 646 | 3336606 Teava plumb marca pb3 scurgere 35x 2,5 s 671 |  | kg | 23,30 | 31,42 |  | 732,21 |  |  |  |
| 647 | 3336395 Teava plumb marca pb99,96 presiune 21x 4 s 671 |  | kg | 18,00 | 31,42 |  | 565,56 |  |  |  |
| 648 | 3336618 Teava plumb marca pb99,96 scurgere 44x 2 s 671 |  | kg | 5,04 | 31,42 |  | 158,36 |  |  |  |
| 649 | 3336620 Teava plumb marca pb99,96 scurgere 54x 2 s 671 |  | kg | 6,22 | 31,42 |  | 195,31 |  |  |  |
| 650 | 3271730 TEAVA PN20 PPR VERDE DN25 |  | M | 127,30 | 5,15 |  | 655,60 |  |  |  |
| 651 | 3271881 TEAVA PN20 PPR VERDE DN32 |  | M | 71,30 | 6,80 |  | 484,84 |  |  |  |
| 652 | 3271699 TEAVA PN20 PPR VERDE DN40 |  | M | 40,00 | 6,90 |  | 276,00 |  |  |  |
| 653 | 3271974 TEAVA PN20 PPR VERDE DN50 |  | M | 10,00 | 7,00 |  | 70,00 |  |  |  |
| 654 | 3274178 TEAVA PP 32, LUNGIME 1 M |  | M | 25,00 | 6,80 |  | 170,00 |  |  |  |
| 655 | 3273761 TEAVA PP CU MUFA |  | M | 50,00 | 22,00 |  | 1.100,00 |  |  |  |
|  | D=110 L=1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 188 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 656 | 3273602 TEAVA PP CU MUFA D=40 L=1000 |  | M | 30,00 | 6,20 |  | 186,00 |  |  |  |
| 657 | 3273099 TEAVA PP CU MUFA D=75 L=1000 |  | M | 31,00 | 7,15 |  | 221,65 |  |  |  |
| 658 | 3270225 TEAVA PPR PN 16 PENTRU APA CALDA 20X2.8 |  | M | 173,40 | 3,50 |  | 606,90 |  |  |  |
| 659 | 3270476 TEAVA PVC-KG 110x3.0x1000 |  | M | 188,50 | 22,00 |  | 4.147,00 |  |  |  |
| 660 | 3276982 TEAVA RECTANGULARA 6M 70X40X4 |  | M | 1.314,00 | 63,00 |  | 82.782,00 |  |  |  |
| 661 | 7355662 Tesatura pentru prelate (impreg.- hidrofug.)de1,07 M lat. |  | m | 87,92 | 27,82 |  | 2.445,93 |  |  |  |
| 662 | 3270233 TEU EGAL PPR 20X20 |  | BUC. | 15,00 | 9,00 |  | 135,00 |  |  |  |
| 663 | 3270241 TEU EGAL PPR 32 |  | BUC. | 9,00 | 10,20 |  | 91,80 |  |  |  |
| 664 | 6714847 Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 32 stas 7174 |  | buc | 0,91 | 11,00 |  | 10,00 |  |  |  |
| 665 | 6714859 Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 40 stas 7174 |  | buc | 21,51 | 18,00 |  | 387,23 |  |  |  |
| 666 | 6714861 Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 50 stas 7174 |  | buc | 0,10 | 19,00 |  | 1,92 |  |  |  |
| 667 | 6714873 Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 63 stas 7174 |  | buc | 2,02 | 20,00 |  | 40,40 |  |  |  |
| 668 | 6714902 Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 110 stas 7174 |  | buc | 5,86 | 55,00 |  | 322,19 |  |  |  |
| 669 | 6719392 Tila PVC (cabloprot) tip 33 |  | buc | 255,00 | 0,22 |  | 56,10 |  |  |  |
| 670 | 3276725 TINCI PT TENCUIELI FINE |  | KG | 7.185,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 671 | 6306327 Treapta din otel rotund diam 14- 20 mm |  | kg | 110,88 | 7,18 |  | 796,12 |  |  |  |
| 672 | 6704488 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 16 stas 6990 |  | m | 697,00 | 0,71 |  | 494,87 |  |  |  |
| 673 | 6704490 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 20 stas 6990 |  | m | 102,50 | 1,11 |  | 113,78 |  |  |  |
| 674 | 6704529 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 32 stas 6990 |  | m | 102,00 | 3,35 |  | 341,70 |  |  |  |
| 675 | 6720197 TUB 2 MUFE POLIPROPILENA IGNIF, DIAM 50 MM SI L=1000 MM |  | BUC. | 15,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 676 | 2804216 Tub bet.s.circ.fara talpa mufa imb.usc. 1000x1000 s816 |  | buc | 18,18 | 280,25 |  | 5.094,95 |  |  |  |
| 677 | 4111857 TUB CU MUFA SI GURA DE CURATIRE FONTA D= 100 MM S 1515/5 |  | BUC. | 11,00 | 60,00 |  | 660,00 |  |  |  |
| 678 | 2700014 TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 MM |  | ML. | 680,00 | 3,20 |  | 2.176,00 |  |  |  |
| 679 | 2700014 TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16 MM |  | ML. | 1.806,00 | 3,20 |  | 5.779,20 |  |  |  |
| 680 | 2700015 TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=20 MM |  | ML. | 2.897,00 | 1,75 |  | 5.069,75 |  |  |  |
| 681 | 2700014 TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU |  | ML. | 100,00 | 3,20 |  | 320,00 |  |  |  |
|  | D=16MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 189 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 682 | 3272541 TUB PROTECTIE CABLU D. 110 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N L6M |  | M | 100,00 | 8,50 |  | 850,00 |  |  |  |
| 683 | 3270538 TUB PROTECTIE CABLU D. 40 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT |  | M | 510,00 | 6,50 |  | 3.315,00 |  |  |  |
| 684 | 3271739 TUB RIFLAT CU FIR CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 32 |  | M | 102,00 | 12,00 |  | 1.224,00 |  |  |  |
| 685 | 2804955 Tub tronconic pentru camin vizitare 800x1000 l0,5m s816 |  | buc | 9,09 | 850,00 |  | 7.726,50 |  |  |  |
| 686 | 7000777 TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA D=100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI |  | ML. | 27,00 | 25,00 |  | 675,00 |  |  |  |
| 687 | 7000778 TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA NEIZOLATA D= 125, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI, ACCESORII |  | ML. | 6,00 | 35,00 |  | 210,00 |  |  |  |
| 688 | 6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80 |  | kg | 0,84 | 38,35 |  | 32,02 |  |  |  |
| 689 | 6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382 |  | kg | 243,60 | 20,47 |  | 4.986,49 |  |  |  |
| 690 | 6201450 Ulei pentru masini textile te 16 s 744 |  | kg | 26,60 | 20,72 |  | 551,15 |  |  |  |
| 691 | 2905212 UNITATE 4 VENTILATOARE CU TERMOSTATE SI INTRERUPATOR |  | BUC. | 3,00 | 5.500,00 |  | 16.500,00 |  |  |  |
| 692 | 6202612 Unsori consistente de uz general u100 ca 4 s 562 |  | kg | 0,01 | 27,50 |  | 0,25 |  |  |  |
| 693 | 7701266 UPS RACKTABIL 1.5 KVA |  | BUC. | 4,00 | 995,00 |  | 3.980,00 |  |  |  |
| 694 | 2947003 USA METALICA REZISTENTA LA FOC 90 MIN |  | MP. | 1,89 | 1.500,00 |  | 2.835,00 |  |  |  |
| 695 | 6306593 USA PVC |  | MP. | 96,00 | 856,00 |  | 82.176,00 |  |  |  |
| 696 | 6306431 USI DIN PVC |  | MP. | 7,00 | 850,00 |  | 5.950,00 |  |  |  |
| 697 | 2100696 Var bulgari pentru constructii tip 2 vrac, s 146 |  | kg | 6.240,00 | 0,48 |  | 2.995,20 |  |  |  |
| 698 | 3272364 VAS WC |  | BUC. | 4,00 | 350,00 |  | 1.400,00 |  |  |  |
| 699 | 2222214 VAS WC CU CAPAC SI REZERVOR CU BUTON ACTIONARE DUALA PENTRU PERSOANE DIZABILITATI |  | BUC. | 2,00 | 850,00 |  | 1.700,00 |  |  |  |
| 700 | 3272364 VAS WC SUSPENDAT UNIVERSAL |  | BUC. | 11,00 | 350,00 |  | 3.850,00 |  |  |  |
| 701 | 6202480 Vaselina naturala tehnica stas 916 |  | kg | 2,00 | 54,07 |  | 108,14 |  |  |  |
| 702 | 6202533 Vaselina tehnica artificiala tip D s 917 |  | kg | 0,06 | 54,07 |  | 3,46 |  |  |  |
| 703 | 3275046 VATA MINERALA - 10 CM |  | MP. | 348,00 | 15,00 |  | 5.220,00 |  |  |  |
| 704 | 3275046 VATA MINERALA - 20 CM |  | MP. | 240,00 | 22,00 |  | 5.280,00 |  |  |  |
| 705 | 3271283 VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM |  | MP. | 424,32 |  | 18,00 | 7.637,76 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 190 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  |  | 7 |
| 706 | 3271283 VATA MINERALA BAZALTICA 40 KG/M3 , 10 CM , 1 BAX=2, 4M2 |  | MP. | 357,00 | 44,00 |  |  | 15.708,00 |  |  |  |  |
| 707 | 7358016 Ventil pentru valva auto |  | buc | 40,00 | 1,51 |  |  | 60,40 |  |  |  |  |
| 708 | 4203179 VENTIL SCURGERE LAVOAR, BIDEU 1 1/4"""" FARA RACORD S 411 |  | BUC. | 13,00 | 53,00 |  |  | 689,00 |  |  |  |  |
| 709 | 4203301 VENTIL SCURGERE LAVOAR, SPALATOR 1"" FARA RACORD S9610 |  | BUC. | 2,00 | 41,00 |  |  | 82,00 |  |  |  |  |
| 710 | 4203349 Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord s9610 |  | buc | 7,00 | 55,00 |  |  | 385,00 |  |  |  |  |
| 711 | 4203260 Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama s9610 |  | buc | 2,00 | 30,54 |  |  | 61,08 |  |  |  |  |
| 712 | 3270546 VENTILATOR BAIE D=100MM, MODEL : "EOL 100?" TIMER |  | B?C. | 5,00 | 1.125,00 |  |  | 5.625,00 |  |  |  |  |
| 713 | 3270546 VENTILATOR BAIE D=100MM, MODEL : "EOL 100T" TIMER |  | BUC. | 4,00 | 1.125,00 |  |  | 4.500,00 |  |  |  |  |
| 714 | 3272502 VENTILATOR BAIE SILENT-100CZ - D=100 - 230V - 95 M3/H - SOLER PALAU |  | BUC. | 1,00 | 850,00 |  |  | 850,00 |  |  |  |  |
| 715 | 6104676 VOPSEA EFECT DECORATIV CU PASTA SR. 8203- 2B NTR |  | KG | 736,00 | 35,00 |  |  | 25.760,00 |  |  |  |  |
| 716 | 6104676 VOPSEA EFECT DECORATIV CU PASTA SR. 8203- 2B NTR 4741-71 |  | KG | 1.715,20 | 35,00 |  |  | 60.032,00 |  |  |  |  |
| 717 | 6103581 Vopsea gri cenusiu v.841-1 ntr 90-80 |  | kg | 0,04 | 28,24 |  |  | 1,04 |  |  |  |  |
| 718 | 6103567 Vopsea gri deschis v.821-6 ntr 90-73 |  | kg | 0,10 | 28,24 |  |  | 2,82 |  |  |  |  |
| 719 | 3274532 VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI INAINTEA APLICARII TENCUIELII DECORATIVE ALBE GALEATA 12KG |  | KG | 114,90 | 18,00 |  |  | 2.068,20 |  |  |  |  |
| 720 | 6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 |  | kg | 460,83 | 18,00 |  |  | 8.294,90 |  |  |  |  |
| 721 | 20017653 Vopsea miniurn de plumb V-351/3 |  | kg | 71,76 | 6,43 |  |  | 461,42 |  |  |  |  |
| 722 | 6103270 Vopsea rosie v.231-2 ntr 90-80 |  | kg | 1,90 | 28,95 |  |  | 55,01 |  |  |  |  |
| 723 | 6103218 Vopsea ulei orice culoare |  | kg | 71,76 | 16,03 |  |  | 1.150,31 |  |  |  |  |
| 724 | 6200676 White spirit rafinat tip A stas 44 |  | kg | 37,06 | 18,02 |  |  | 667,84 |  |  |  |  |
| 725 | 6200690 White spirit rafinat tip B stas 44 |  | l | 365,65 | 14,50 |  |  | 5.301,93 |  |  |  |  |
| 726 | 7358286 Zincarea la cald otel- bet.benzibare,profile,table ond. |  | dmp | 2.085,00 | 1,17 |  |  | 2.439,45 |  |  |  |  |
|  | Valoare directa |  |  | lei |  |  | 6.382.666,79 |  |  |  |  |  |
|  | Recapitulatie |  |  | lei |  |  | 654.223,35 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | lei |  |  | 7.036.890,14 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 191 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, |  | e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477 |  |  |  | .007 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Pag 192 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: Beneficiar: Faza: Proiectant: Executant: C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea meseriei |  | Consumul cu manopera -(om/ore)- |  | Tariful mediu -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |  | Procentul |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 = 2 x 3 |  | 5 |
| 1 | 10121 Asfaltator |  | 419,73 |  | 38,00 | 15.949,70 |  |  |
| 2 | 10251 Betonist |  | 852,17 |  | 38,00 | 32.382,42 |  |  |
| 3 | 10341 Cioplitor piatra |  | 546,28 |  | 38,00 | 20.758,64 |  |  |
| 4 | 10741 Dulgher constructii |  | 3.989,79 |  | 38,00 | 151.611,85 |  |  |
| 5 | 20591 Electrician automatizare |  | 708,83 |  | 38,00 | 26.935,54 |  |  |
| 6 | 20251 Electrician cabluri subterane |  | 481,23 |  | 38,00 | 18.286,80 |  |  |
| 7 | 20171 Electrician linii electrice aeriene |  | 666,25 |  | 38,00 | 25.317,48 |  |  |
| 8 | 20351 Electrician post trafo |  | 304,90 |  | 38,00 | 11.586,20 |  |  |
| 9 | 20931 Electromecanic retele |  | 423,20 |  | 38,00 | 16.081,60 |  |  |
| 10 | 20731 Electromecanic telecomunicatii |  | 1.008,23 |  | 38,00 | 38.312,74 |  |  |
| 11 | 10941 Faiantar |  | 1.464,75 |  | 38,00 | 55.660,50 |  |  |
| 12 | 11011 Fascinar |  | 2.321,17 |  | 38,00 | 88.204,33 |  |  |
| 13 | 11141 Fierar beton |  | 3.026,93 |  | 38,00 | 115.023,52 |  |  |
| 14 | 11241 Finisor mase plastice |  | 161,39 |  | 38,00 | 6.132,82 |  |  |
| 15 | 11321 Finisor terasamente |  | 3.343,92 |  | 38,00 | 127.068,88 |  |  |
| 16 | 12031 Instalator alimentare apa |  | 100,03 |  | 38,00 | 3.800,97 |  |  |
| 17 | 12051 Instalator alimentare cu apa |  | 290,38 |  | 38,00 | 11.034,37 |  |  |
| 18 | 11551 Instalator electrician |  | 4.949,48 |  | 38,00 | 188.080,24 |  |  |
| 19 | 11851 Instalator frigotehnist |  | 25,08 |  | 38,00 | 953,04 |  |  |
| 20 | 11741 Instalator incalzire |  | 56,09 |  | 38,00 | 2.131,42 |  |  |
| 21 | 11749 Instalator incalzire si gaze |  | 9,00 |  | 38,00 | 342,00 |  |  |
| 22 | 11651 Instalator sanitar |  | 962,70 |  | 38,00 | 36.582,73 |  |  |
| 23 | 11951 Instalator ventilatorist |  | 146,32 |  | 38,00 | 5.560,30 |  |  |
| 24 | 12141 Ipsosar |  | 384,35 |  | 38,00 | 14.605,30 |  |  |
| 25 | 12231 Izolator hidrofug |  | 139,12 |  | 38,00 | 5.286,59 |  |  |
| 26 | 12341 Izolator termic |  | 877,46 |  | 38,00 | 33.343,48 |  |  |
| 27 | 80271 Laborant determinari fiz.-chim. |  | 30,00 |  | 38,00 | 1.140,00 |  |  |
| 28 | 221421 Lacatus constr. metal-b |  | 75,30 |  | 38,00 | 2.861,48 |  |  |
| 29 | 221441 Lacatus constructii metalice |  | 1.630,74 |  | 38,00 | 61.968,06 |  |  |
| 30 | 221431 Lacatus constructii metalice-b |  | 90,73 |  | 38,00 | 3.447,59 |  |  |
| 31 | 21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii |  | 44,56 |  | 38,00 | 1.693,28 |  |  |
| 32 | 30221 Miner suprafata |  | 2,30 |  | 38,00 | 87,40 |  |  |
| 33 | 22511 Montator aparataj electric |  | 1,26 |  | 38,00 | 47,88 |  |  |
| 34 | 26851 Montator constructii metalice |  | 3.105,18 |  | 38,00 | 117.997,00 |  |  |
| 35 | 26861 Montator c-tii metalice |  | 2.534,58 |  | 38,00 | 96.314,16 |  |  |
| 36 | 12551 Montator prefabricate beton |  | 488,72 |  | 38,00 | 18.571,36 |  |  |
| 37 | 12651 Mozaicar |  | 1.532,56 |  | 38,00 | 58.237,28 |  |  |
| 38 | 19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 |  | 112,49 |  | 38,00 | 4.274,54 |  |  |
| 39 | 29931 Muncitor deservire constructii masini |  | 0,44 |  | 38,00 | 16,66 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 193 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 = 2 x 3 |  | 5 |
| 40 | 19931 Muncitor deservire constructii montaj |  |  | 3.343,14 |  | 38,00 | 127.039,30 |  |  |
| 41 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj |  |  | 5.753,17 |  | 38,00 | 218.620,27 |  |  |
| 42 | 29921 Muncitor deservire c-tii masini |  |  | 783,60 |  | 38,00 | 29.776,80 |  |  |
| 43 | 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj |  |  | 0,30 |  | 38,00 | 11,40 |  |  |
| 44 | 99911 Muncitor deservire gospodarie comunala |  |  | 559,80 |  | 38,00 | 21.272,50 |  |  |
| 45 | 319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale |  |  | 19,25 |  | 38,00 | 731,50 |  |  |
| 46 | 319721 Muncitor incarcare-descare materiale |  |  | 66,92 |  | 38,00 | 2.542,96 |  |  |
| 47 | 12741 Parchetar |  |  | 41,75 |  | 38,00 | 1.586,50 |  |  |
| 48 | 12831 Pavator |  |  | 2.781,99 |  | 38,00 | 105.715,77 |  |  |
| 49 | 90321 Peisagist |  |  | 2.885,70 |  | 38,00 | 109.656,45 |  |  |
| 50 | 12911 Pietrar |  |  | 656,08 |  | 38,00 | 24.931,04 |  |  |
| 51 | 19621 Sapator |  |  | 4.147,77 |  | 38,00 | 157.615,08 |  |  |
| 52 | 22751 Sudor electric |  |  | 1.558,98 |  | 38,00 | 59.241,16 |  |  |
| 53 | 222721 Sudor electric-b |  |  | 14,00 |  | 38,00 | 532,01 |  |  |
| 54 | 60141 Tamplar |  |  | 10,92 |  | 38,00 | 414,96 |  |  |
| 55 | 13111 Tinichigiu sant. |  |  | 99,38 |  | 38,00 | 3.776,25 |  |  |
| 56 | 13151 Tinichigiu santier |  |  | 274,35 |  | 38,00 | 10.425,45 |  |  |
| 57 | 223021 Vopsitor industrial |  |  | 68,79 |  | 38,00 | 2.613,94 |  |  |
| 58 | 223031 Vopsitor industrial-b |  |  | 32,64 |  | 38,00 | 1.240,32 |  |  |
| 59 | 13451 Zidar |  |  | 5.473,39 |  | 38,00 | 207.988,91 |  |  |
| 60 | 13341 Zugrav vopsitor |  |  | 1.314,34 |  | 38,00 | 49.944,81 |  |  |
|  | Total ore manopera: |  |  | 67.193,88 |  |  |  |  |  |
|  | Valoare directa |  | lei |  |  | 2.553.367,52 |  |  |  |
|  | Recapitulatie |  | lei |  |  | 325.059,64 |  |  |  |
|  | TOTAL |  | lei |  |  | 2.878.427,16 |  |  |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 194 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: Beneficiar: Faza: Proiectant: Executant: C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii |  |  | Ore de functionar e | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf |  |  | 0,99 | 1,20 | 1,19 |
| 2 | 5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire |  |  | 855,68 | 50,00 | 42.783,85 |
| 3 | 3546 Autogreder pina la 175cp |  |  | 93,29 | 180,00 | 16.791,84 |
| 4 | 4802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. linii de in alta tensiune pe auto 3t |  |  | 30,00 | 50,00 | 1.500,00 |
| 5 | 4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t |  |  | 32,35 | 50,00 | 1.617,50 |
| 6 | 4801 Autolaborator pt. verificari elect.in centrale si statii pe auto de2,5t |  |  | 17,00 | 50,00 | 850,00 |
| 7 | 4806 Autolaborator tip lm3 auto 5t pt verif.centrale si statii elect. |  |  | 28,00 | 50,00 | 1.400,00 |
| 8 | 6752 Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele |  |  | 904,00 | 238,70 | 215.784,80 |
| 9 | 6753 Automacara 10- 14,9tf cu brat cu zabrele |  |  | 624,00 | 310,31 | 193.633,44 |
| 10 | 6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m |  |  | 31,18 | 185,45 | 5.781,40 |
| 11 | 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw |  |  | 141,60 | 141,35 | 20.015,48 |
| 12 | 3553 Buldozer pe senile 65-80CP |  |  | 52,96 | 180,00 | 9.532,17 |
| 13 | 3554 Buldozer pe senile 81-180 CP |  |  | 4,80 | 198,00 | 950,40 |
| 14 | 4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf |  |  | 117,11 | 150,56 | 17.631,57 |
| 15 | 4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf |  |  | 322,59 | 163,42 | 52.718,15 |
| 16 | 3004 Convertizor sudura (inclus consum energie electrica) 1- 14kw |  |  | 64,40 | 37,21 | 2.396,32 |
| 17 | 3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21- 0,39mc |  |  | 467,17 | 165,00 | 77.083,38 |
| 18 | 3006 Grup termic de sudura 28-35kw |  |  | 5,04 | 123,74 | 623,65 |
| 19 | 7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9 |  |  | 12,16 | 180,00 | 2.188,76 |
| 20 | 7409 Incarcator frontal pe senile 1,0-2,5 mc |  |  | 5,93 | 180,00 | 1.068,12 |
| 21 | 3825 Instalatie aplicat tencuieli stropite(mase spaclu)+el- compr.2,5kw |  |  | 49,79 | 27,34 | 1.361,26 |
| 22 | 2815 Instalatie de alezat pneumatica |  |  | 2,07 | 2,03 | 4,19 |
| 23 | 3001 Instalatie mobila tratament termic prin inductie 1800 a |  |  | 13,00 | 73,43 | 954,59 |
| 24 | 6702 Macara de fereastra 0,15tf |  |  | 83,98 | 70,26 | 5.900,29 |
| 25 | 4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf |  |  | 10,90 | 85,46 | 931,51 |
| 26 | 3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l |  |  | 3,23 | 104,24 | 336,49 |
| 27 | 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm |  |  | 31,00 | 11,41 | 353,71 |
| 28 | 2511 Motocompresor mobil joasa presiune 10-20 mc/min |  |  | 2,07 | 135,00 | 278,84 |
| 29 | 2506 Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  |  | 23,79 | 95,17 | 2.264,09 |
| 30 | 4701 Motopompa 6- 8cp |  |  | 1,14 | 75,76 | 85,99 |
| 31 | 7598 Pistol implintat bolturi |  |  | 3,52 | 4,12 | 14,50 |
| 32 | 4018 Placa vibratoare cu motor ardere interna de 4cp 130kgf |  |  | 18,75 | 66,82 | 1.252,74 |
| 33 | 3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h |  |  | 412,00 | 158,00 | 65.096,00 |
| 34 | 2185 Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t |  |  | 6,00 | 156,99 | 941,94 |

|  |  |  |  |  |  |  | Pag 195 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 35 | 1303 Schela met tubext.s640mp g=11-13,5 3sch.lei/mp |  |  |  | 7.200,00 | 15,00 | 108.000,00 |
| 36 | 4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l |  |  |  | 5,55 | 5,28 | 29,30 |
| 37 | 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw |  |  |  | 392,75 | 9,41 | 3.695,78 |
|  | Total ore utilaje: |  |  |  | 12.069,76 |  |  |
|  | Valoare directa |  | lei |  |  | 855.853,26 |  |
|  | Recapitulatie |  | lei |  |  | 87.724,96 |  |
|  | TOTAL |  | lei |  |  | 943.578,22 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 196 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: SCN1164693 - 0226 45000000 EXTINDERE SI Proiect: nr: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Plansa: nr: Beneficiar: Faza: Proiectant: Executant: C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Tipul de transport |  | Tone tran-sportate | Km par-cursi |  | Ore de functio-nare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km - | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| Transport rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TRA05A10 TRANSPORT RUTIER APA CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE 10 |  | 59,18 | 10,00 |  | 0,20 | 1,83 | 1.080,63 |
| 2 | TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST .= 10 KM |  | 11.588,64 | 10,00 |  | 0,20 | 1,54 | 178.580,94 |
| 3 | TRA01A10? TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST .= 10 KM |  | 3.754,57 | 1,00 |  | 0,02 | 15,41 | 57.857,92 |
| 4 | TRA02A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST .= 50 KM. |  | 5,00 | 50,00 |  | 1,00 | 0,95 | 236,85 |
| 5 | TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST .= 20 KM. |  | 13,18 | 20,00 |  | 0,40 | 1,09 | 286,14 |
| 6 | TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 20 KM. |  | 122,40 | 20,00 |  | 0,40 | 1,80 | 4.406,40 |
| 7 | TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 20 KM. |  | 1.596,56 | 20,00 |  | 0,40 | 1,31 | 41.941,63 |
| 8 | TRA01A20? TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST .= 20 KM |  | 4.505,66 | 1,00 |  | 0,02 | 26,27 | 118.363,69 |
| 9 | TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 10 KM. |  | 187,46 | 10,00 |  | 0,20 | 1,54 | 2.888,76 |
| 10 | TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 10 KM. |  | 7,14 | 10,00 |  | 0,20 | 1,54 | 110,03 |
| 11 | TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM |  | 95,00 | 10,00 |  | 0,20 | 2,80 | 2.660,00 |
| 12 | TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM |  | 2.713,93 | 10,00 |  | 0,20 | 1,88 | 51.103,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 197 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand costurile privind transporturile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| 13 | TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL BALAST, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 20 KM. |  | 2.857,00 | 20,00 |  | 0,40 | 1,31 | 75.053,39 |
| 14 | TRA04A50 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM. * |  | 130,80 | 50,00 |  | 1,00 | 1,31 | 8.584,40 |
| 15 | TRA04A50 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20? PE DIS.50 KM .* |  | 12,00 | 50,00 |  | 1,00 | 1,31 | 787,56 |
| 16 | TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 20 KM. |  | 685,00 | 20,00 |  | 0,40 | 1,31 | 17.994,95 |
| 17 | TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI VEGETAL CU AUTOBASCULANTA DIST .= 10 KM |  | 4.792,00 | 10,00 |  | 0,20 | 1,54 | 73.844,72 |
|  | Valoare directa |  |  | lei |  |  | 635.781,31 |  |
|  | Recapitulatie |  |  | lei |  |  | 65.167,58 |  |
|  | TOTAL |  |  | lei |  |  | 700.948,90 |  |
| OFERTANT, SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |