Autoritate contractanta: Orasul Racari

Obiectul contractului: Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2), Anunt de participare publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025

# OPIS PROPUNERE FINANCIARA

## Ofertant: Asocierea Skyline Center S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - Rulouri de Gazon S.R.L. (Asociat)

| Nr. crt. | Denumire document | Tip document | Pagina |
| --- | --- | --- | --- |
| PROPUNERE FINANCIARA |  |  |  |
| 1. | Formularul de oferta – Formular nr. 7 | Original | 1-4 |
| 2. | Anexa nr. 1 la formularul de ofertă | Original | 5-6 |
| 3. | Anexa nr. 2 la formularul de ofertă - valori si procente asociati si subcontractanti | Original | 7 |
| 4. | Devize pe obiect, centralizatorul devizelor și formularele F1, F2, F3, F4 (inclusiv C6, C7, C8 și C9) | Original | 8-225 |
| 5. | Grafice: Graficul general de realizare a investitiei, respectiv Graficul fizic si valoric, Graficul Gantt (explicitat fizic si valoric), Grafic Drum critc, Grafic- jaloane milestones, Grafic Manopera utilaje, transpot | Original | Anexate separat |
| 6. | Formular 11- Declaratie privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 218 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 | Original | 226-229 |
| 7. | Declaratie acceptare conditii contractuale | Original | 230 |
| 8. | Modelul de contract + clarificari insusite | Original | 231-253 |
| 9. | Declaratie privind confidentialitatea ofertei +Anexa – Dovezi | Original | 254-266 |

Ofertant,

## Asocierea Skyline Center S.R.L. (Lider)

- MBX Business Struct S.R.L. (Asociat)

- Rulouri de Gazon S.R.L. (Asociat) Reprezentant imputernicit, Boeru Bogdan - Eugeniu

## Formularul nr. 7

Ofertant,

Asocierea Skyline Center S.R.L. (Lider)

- MBX Business Struct S.R.L. (Asociat)

- Rulouri de Gazon S.R.L. (Asociat)

# FORMULAR DE OFERTA

Data: 25.07.2025

Anunt de participare simplificat: SCN1164693/30.06.2025

Obiectul contractului: Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)

## Catre: Autoritatea Contractanta - ORAŞUL RĂCARI

Strada Ana Ipatescu nr. 155, Localitate: Răcari, jud. Dambovita, Cod Postal: 137385

Dupa examinarea Documentatiei de atribuire, subsemnatii, ne angajam sa semnam Contractul ce rezulta din aceasta procedura si sa demaram, sa realizam si sa finalizam activitatile specificate in Contract in conformitate cu Documentatia de atribuire si cu Propunerea noastra Tehnica si Financiara.

In concordanta cu Propunerea noastra Tehnica si Financiara si pe baza informatiilor furnizate de Autoritatea Contractanta pana la momentul depunerii Ofertei ofertam pretul total de 11.316.130,75 lei fara TVA (unsprezece milioane trei sute șaisprezece mii o sută treizeci de lei și șaptezeci și cinci de bani), la care se adauga TVA de 2.150.064,84 lei (două milioane o sută cincizeci de mii și șaizeci și patru de lei și optzeci și patru de bani).

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar ca:

- am examinat continutul Documentatiei de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. [nu este cazul], comunicate pana la data depunerii Ofertelor pentru SCN1164693/30.06.2025 si raspunsurile la solicitarile de clarificari publicate de Autoritatea Contractanta ce reprezinta documentele achizitiei comunicate de Autoritatea Contractanta in legatura cu procedura la care depunem Oferta;

- am examinat cu atentie, am inteles si am acceptat prin aceasta Oferta, prevederile legislatiei achizitiilor publice aplicabile acestei proceduri, asa cum au fost acestea comunicate prin documentele achizitiei, in special dar fara a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 si HG nr. 395/2016;

- avem o intelegere completa a documentelor achizitiei comunicate, le acceptam in totalitate, fara nici rezerva sau restrictie, intelegem si acceptam cerinte referitoare la forma, continutul, instructiunile, stipularile si conditiile incluse in anuntul de participare simplificat si documentele achizitiei;

- dupa ce am examinat cu atentie documentele achizitiei si avem o intelegerecompleta asupra acestora ne declaram multumiti de calitatea, cantitatea si gradul de detaliere a acestor documente;

- documentele achizitiei au fost suficiente si adecvate pentru pregatirea unei Oferte exacte si Oferta noastra a fost pregatita luand in considerare toate acestea;

- am inteles ca am avut obligatia de a identifica si semnaliza Autoritatii Contractante,pe perioada pregatirii Ofertei, pana in data limita de depunere a acesteia, orice omisiuni,

neconcordante in legatura cu si pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului;

- suntem de acord si acceptam in totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic si comercial asociata documentelor achizitiei si acceptam aceeasi responsabilitate fata de Autoritatea Contractanta in ce priveste aceste documente ca si cum noi am fi pregatit aceste documente;

- am citit, am inteles pe deplin, acceptam si suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanta inclusi in Contract ca baza pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activitatilor si obtinerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastra sa ramana valabila pentru o perioada de 123 (osutadouazecisitreizile) zile, respectiv pana la data de 25.11.2025 de la data depunerii Ofertelor si ca transmiterea acesteiOferte ne va tine raspunzatori. Suntem de acord ca aceasta poate fi acceptata in orice moment inainte de expirarea perioadei mentionate.

Subsemnatul, in calitate de reprezentant al Ofertantului Asocierea Skyline Center S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - Rulouri de Gazon S.R.L. (Asociat) in aceasta procedura declar ca:

- ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare să începem lucrările cât mai curând posibil şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficele anexate, în 12 (doisprezece) luni.

- termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor este de 5 zile (conform contract),

- perioada medie de remediere a defectelor este de 3-5 zile (zile calendaristice),

- nu am facut si nu vom face nicio incercare de a induce in eroare alti operatori economici pentru a depune sau nu o Oferta cu scopul de a distorsiona competitia

- noi, impreuna cu subcontractantii si tertii sustinatori nu ne aflam in nici o situatie de conflict de interes, asa cum este acesta descris in Legea nr. 98/2016 si ne angajam sa anuntam imediat Autoritatea Contractanta despre aparitia unei astfel de situatii atat pe perioada evaluarii Ofertelor cat si pe perioada derularii Contractului

noi, impreuna cu subcontractantii propusi ARIMA ELECTROINSTAL S.R.L.-Subcontractant- Executie lucrari instalatii electrice ANRE + Ignifugare IGSU, THALES SYSTEMS SERVICE S.R.L. - Subcontractant- Executie instalatii electrice curenti slabi-IGPR , AFA SPECIAL LOGISTIC S.R.L.- Subcontractant- Executie instalatii gaze- ANRE

+ instalatii incendiu IGSU, ASCENSOR ADVERTISING S.R.L..- Subcontractant- Livrare, instalare, montare si punere in functiune ascensoare si platforme, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati (Autorizatie ISCIR) si a caror resurse au fost utilizate in procesul de calificare, intelegem ca trebuie sa punem la dispozitie, incazul in care Autoritatea Contractanta solicita aceasta, in etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie dupa aplicarea criteriului de atribuire, fie in orice moment pe perioadaderularii procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractanta,pentru demonstrarea declaratiilor noastre din DUAE.

- noi, impreuna cu tertul/tertii sustinatori [nu este cazul] intelegem ca trebuie sa punem la dispozitie, in cazul in care Autoritatea Contractanta solicita aceasta, in etapa de evaluarea Ofertelor depuse, fie dupa aplicarea criteriului de atribuire, fie in orice moment pe perioada derularii procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractanta, pentru demonstrarea declaratiilor noastre din DUAE, dupa cum am fost instruiti prin documentele achizitiei

- am citit si inteles pe deplin continutul prevederilor contractuale din Documentatiade Atribuire, inclusiv dar fara a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denuntare unilaterala din contract si acceptam expres continutul lor si efectele lor juridice.

- pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica de lucrari aceasta Oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de Autoritatea ORAŞUL RĂCARI, prin care

Oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

- Precizam ca:

□ depunem Oferta Alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de Oferta separat, marcat in mod clar “Oferta Alternativa”;

## nu depunem Oferta Alternativa.

- Intelegem ca Autoritatea Contractanta

  - nu este obligata sa continue aceasta procedura de atribuire si ca isi rezerva dreptul de a anula procedura simplificata in orice moment ca urmare a intrunirii conditiilorstabilite la art. 212 si 213 din Legea nr. 98/2016.

  - nu este obligata sa accepte Oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta Oferta pe care o poate primi.

  - in niciun caz nu va fi raspunzatoare pentru eventuale prejudicii determinate de situatiile mentionate anterior si garantam ca nu vom tine Autoritatea Contractanta raspunzatoare intr-o astfel de situatie.

- Daca Oferta noastra va fi acceptata, ne angajam sa asiguram o garantie de buna executie de 10% din pretul Contractului, sub forma [instrument de garantare]. Perioada de garanţie de bună execuţie 60 luni (luni calendaristice).

- Confirmam ca nu participam in cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem aceasta Oferta in nicio alta Oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o asociere, in calitate de subcontractant).

- Vazand prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) si alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 si art. 19, alin. (1) si alin. (3) din Legeanr. 101/2016 precizam ca partile/informatiile din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara prezentate mai jos au caracter confidential pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveste secretul comercial si dreptul de proprietate intelectuala:

| Nr. Crt. | Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară Întreaga propunere tehnică și propunerea financiară depusă de ofertant, excepție făcând valoarea ofertei |
| --- | --- |
| 1. | ANEXELE PROPUNERII TEHNICE ȘI PROPUNERII FINANCIARE–DOCUMENTELE ASOCIERII |

De asemenea, in virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus menţionate din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara sunt confidenţiale sunt următoarele:

| Nr. Crt. | Motivele / Dovezile pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale |
| --- | --- |
| 1. | Modul de intocmire a ofertei a noastre are la baza o metodologie de ofertare care a fost dezvoltata la nivelul companiei si in acest context, punerea acestui template” la dispozitia altor operatori economici este de natura sa ne prejudicieze interesele legitime decurgand din probabilitatea/ posibilitatea copierii acestui model de ofertare si utilizarea acestuia in cadrul altor proceduri de atribuire, eventual chiar in concurenta cu subscrisa. De asemenea, la nivelul ofertei se regasesc materializate mai multe acorduri comerciale avand ca obiect servicii si produse necesare pentru indeplinirea obiectului contractului care contin preturi si metodologii care intra sub incidenta sferei de „secret comercial”. Astfel, odata ce necesitatea adaptarii la realitatile pietei serviciilor de consultanta tehnica din Romania ne obliga la identificarea permanenta a celor mai bune metode de minimizare a costurilor si la eficientizarea modului de utilizare a resurselor tehnice, know-how-ul acumulat conferind credibilitate si trasabilitate in relatia cu partenerii |

|  | nostrii, autoritati publice si clienti privati, subscrisa suntem obligata sa depunem toate diligentele pentru realizarea acestui obiectiv, in caz contrar anulandu-se orice element de competitivitate. De mentionat ca acest mod de lucru s-a perpetuat inclusiv in ceea ce priveste furnizorii si colaboratorii prestatori de servicii / furnizori de produse ai companiilor noastre, aceste societati preferand sa colaboreze cu noi tocmai in virtutea unei relatii care s-a intins pe mai multi ani si inlauntrul careia s-a acumulat incredere, toate aceste elemente aducandu-ne in pozitia de a putea oferta dintre cele mai competitive preturi, dupa cum puteti constata inclusiv in cazul prezentei proceduri de atribuiri. Prin urmare, avand in vedere faptul ca propunerea tehnica si cea financiara reprezinta proprietatea intelectuala a companiei noastre, datele furnizate in cadrul acelor documente reprezinta expresia directa a know-how-ului companiei noastre privind structurarea ofertei dar si a costurilor aferente, acestea reflectand in mod direct capacitatea noastra de a negocia anumite aspecte ce tin de executia contractului in beneficiul autoritatii contractante. |
| --- | --- |
| 2. | În concluzie, vă informam că toate informațiile continute sau dezvăluite în cadrul ofertei sunt confidențiale și reprezintă proprietatea intelectuală a companiei noastre, motiv pentru care insistăm ca nicio parte a acestor documente să nu poată fi dezvaluită sau reprodusă, sub nicio forma sau prin orice mijloace, fără acordul scris al companiei noastre. Ca atare, opinam ca se impune o atentie sporita in protejarea acestor informatii si tratarea acestora intr-un regim de stricta confidentialitate in mod corespunzator rigorilor impuse de normele legale aplicabile, urmand ca functie de situatiile concrete de la caz la caz, sa ne consultati punctual cu privire la fiecare cerere de punere la dispozitie a unui document din cadrul ofertei subscrisei, aceasta practica fiind in acord cu considerentele retinute de Curtea Europeana de Justitie in cauza C 450/06 având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Conseil d'État (Belgia), prin Decizia din 24 octombrie 2006, primită de Curte la 6 noiembrie 2006, în procedura Varec SA împotriva État belge în prezența Diehl Remscheid GmbH & Co., prezentand relevanta in special paragraful 54 pe care il citam in cele ce urmeaza: „Având în vedere prejudiciul extrem de grav care ar putea rezulta din comunicarea ilegală a anumitor informații către un concurent, organismul menționat trebuie ca, înainte de a comunica aceste informații unei părți la litigiu, să dea posibilitatea operatorului economic vizat să invoce caracterul confidențial sau de secret comercial al acestora (a se vedea, prin analogie, Hotărârea AKZO Chemie și AKZO Chemie UK/Comisia, citată anterior, punctul 29)”. |
| 3. | Depunem anexat Declarație privind confidențialitatea ofertei |

Semnatura (electronica extinsa, bazata pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii) a reprezentantului Ofertantului

Numele semnatarului, asa cum este acesta identificat in DUAE la rubrica „Informatii privind reprezentantii operatorului economic”

## Boeru Bogdan – Eugeniu

Reprezentant împuternicit semnatură electronică

## Boeru Bogdan – Eugeniu,

reprezentant imputernicit al ofertantului Asocierea Skyline Center S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - Rulouri de Gazon S.R.L. (Asociat), prin Lider de asociere Skyline Center S.R.L.

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei	Administrator/Reprezentant imputernicit

Ofertant,

Asocierea Skyline Center S.R.L. (Lider)

- MBX Business Struct S.R.L. (Asociat)

- Rulouri de Gazon S.R.L. (Asociat)

# ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

| 1 | Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat) | ARIMA ELECTROINSTAL S.R.L. – Subcontractant- Executie instalatii electrice curenti tari- ANRE + Ignifugare IGSU- 251,541.65 Lei fara TVA, reprezentand -2,22% din valoarea ofertata THALES SYSTEMS SERVICE S.R.L. – Subcontractant- Executie instalatii electrice curenti slabi- IGPR - 97,198.08 Lei fara TVA, reprezentand - 0,86% din valoarea ofertata AFA SPECIAL LOGISTIC S.R.L. – Subcontractant- Executie instalatii gaze- ANRE + instalatii incendiu IGSU 61,695.87 Lei fara TVA, reprezentand -0,55% din valoarea ofertata ASCENSOR ADVERTISING S.R.L. – Subcontractant- Livrare, instalare, montare si punere in functiune ascensoare si platforme, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati (Autorizatie ISCIR) 54,000.00 Lei fara TVA, reprezentand -0,005% din valoarea ofertata TOTAL SUBCONTRACTANTI- 464,435.60 reprezentand 4.10% |
| --- | --- | --- |
| 2 | Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma........................ în cuantum de | Instrument de garantare 10% |
| 3 | Perioada de garanţie de bună execuţie (luni calendaristice) | 60 luni de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor |
| 4 | Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei) | Conform contract |
| 5 | Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor | Conform contract |

| 6 | Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la termenul final de execuţie (% din valoarea care trebuia să fie realizată) | Conform contract |
| --- | --- | --- |
| 7 | Limita maximă a penalizărilor (% din preţul total ofertat) | Conform contract |
| 8 | Limita minimă a asigurărilor(% din preţul total ofertat) | Conform contract |
| 9 | Perioada medie de remediere a defectelor(zile calendaristice) | 3-5 zile |
| 10 | Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare (garanţii, avansuri ) | Conform contract |

Semnatura (electronica extinsa, bazata pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii) a reprezentantului Ofertantului

Numele semnatarului, asa cum este acesta identificat in DUAE la rubrica „Informatii privind reprezentantii operatorului economic”

## Boeru Bogdan – Eugeniu

Reprezentant împuternicit semnatură electronică

## Boeru Bogdan – Eugeniu,

reprezentant imputernicit al ofertantului

## Asocierea Skyline Center S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - Rulouri de Gazon

S.R.L. (Asociat), prin Lider de asociere Skyline Center S.R.L.

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei	Administrator/Reprezentant imputernicit

Ofertant,

Asocierea Skyline Center S.R.L. (Lider)

- MBX Business Struct S.R.L. (Asociat)

- Rulouri de Gazon S.R.L. (Asociat)

# ANEXA 2 LA FORMULARUL DE OFERTA

CEENTRALIZATOR VALORI SI PROCENTE ASOCIATI SI SUBCONTRACTANTI

| Nr. crt. | DENUMIRE SOCIETATE | Calitatea detinuta in cadrul contractului | Categorii de lucrari | Valoare (lei fara TVA) | % din pretul total ofertat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SKYLINE CENTER S.R.L. | Lider de asociere | Executie lucrari | 7,921,291.53 | 70.00% |
| 2 | MBX Business Struct S.R.L. | Asociat | Executie lucrari | 113,161.31 | 1.00% |
| 3 | RULOURI DE GAZON S.R.L | Asociat | Executie lucrari | 3,281,677.92 | 29.00% |
| 4 | Total asociati |  |  | 11,316,130.75 | 100.00% |
| 5 | Din care subcontractantii |  |  |  |  |
| 6 | ARIMA ELECTROINSTAL S.R.L. | Subcontractant | Executie instalatii electrice curenti tari-ANRE + Ignifugare IGSU | 251,541.65 | 2.22% |
| 7 | THALES SYSTEMS SERVICE S.R.L. | Subcontractant | Executie instalatii electrice curenti slabi-IGPR | 97,198.08 | 0.86% |
| 8 | AFA SPECIAL LOGISTIC S.R.L. | Subcontractant | Executie instalatii gaze-ANRE + instalatii incendiu IGSU | 61,695.87 | 0.55% |
| 9 | ASCENSOR ADVERTISING S.R.L. | Subcontractant | Livrare, instalare, montare si punere in functiune ascensoare si platforme, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati (Autorizatie ISCIR) | 54,000.00 | 0.005 |
| 10 | Total subcontractanti |  |  | 464,435.60 | 4.10% |

Ofertant,

## Asocierea Skyline Center S.R.L. (Lider)

- MBX Business Struct S.R.L. (Asociat)

- Rulouri de Gazon S.R.L. (Asociat) Reprezentant imputernicit, Bogdan-Eugeniu Boeru

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI

# CENTRALIZATORUL

## cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. | Nr. cap. Deviz General | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | Din care C+M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | 664,735.29 | 664,735.29 |
|  |  | 006 UTILITATI - RETELE EXTERIOARE | 664,735.29 | 664,735.29 |
| 5 | 3.5 | Proiectare | 0.00 | 0.00 |
| 5.1 | 3.5.1 | Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 | 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 | 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0.00 | 0.00 |
| 5.6 | 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 4 | Cheltuieli pentru investitia de baza | 10,550,632.73 | 10,031,079.73 |
| 6.1 | 4.1 | Constructii si instalatii | 9,809,357.50 | 9,809,357.50 |
|  |  | 001 TEREN DE TENIS ACOPERIT | 930,740.76 | 930,740.76 |
|  |  | 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE | 938,684.44 | 938,684.44 |
|  |  | 003 AMENAJARI EXTERIOARE | 5,690,618.32 | 5,690,618.32 |
|  |  | 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS | 1,764,418.27 | 1,764,418.27 |
|  |  | 005 GRUPURI SANITARE PUBLICE | 484,895.71 | 484,895.71 |
| 6.2 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 221,722.23 | 221,722.23 |
|  |  | 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE | 631.97 | 631.97 |
|  |  | 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS | 9,780.08 | 9,780.08 |
|  |  | 003 AMENAJARI EXTERIOARE | 211,310.18 | 211,310.18 |
| 6.3 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 431,735.00 | 0.00 |
|  |  | 003 AMENAJARI EXTERIOARE | 364,874.00 | 0.00 |
|  |  | Utilaje si echipamente aferente obiectului AMENAJARI EXTERIOARE | 364,874.00 | 0.00 |
|  |  | 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE | 3,318.00 | 0.00 |

| Nr. | Nr. cap. Deviz General | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | Din care C+M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Utilaje si echipamente aferente obiectului VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE | 3,318.00 | 0.00 |
|  |  | 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS | 63,543.00 | 0.00 |
|  |  | Utilaje si echipamente aferente obiectului VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS | 63,543.00 | 0.00 |
| 6.4 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 | 0.00 |
| 6.5 | 4.5 | Dotari | 87,818.00 | 0.00 |
|  |  | 003 AMENAJARI EXTERIOARE | 87,818.00 | 0.00 |
|  |  | Dotari aferente obiectului AMENAJARI EXTERIOARE | 87,818.00 | 0.00 |
| 6.6 | 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 5.1 | Organizare de santier | 100,762.73 | 60,762.73 |
| 7.1 | 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 60,762.73 | 60,762.73 |
|  |  | 008 ORGANIZARE SANTIER | 60,762.73 | 60,762.73 |
| 7.2 | 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 40,000.00 | 0.00 |
| 8 | 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL (fara TVA) |  |  | 11,316,130.75 | 10,756,577.75 |
| TVA (19.00%) |  |  | 2,150,064.84 | 2,043,749.77 |
| TOTAL (cu TVA) |  |  | 13,466,195.59 | 12,800,327.52 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI

## Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

| Nr. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Nr. fisa tehnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 |

| 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Utilaje si echipamente cu montaj aferente obiectului VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE |  |  |  | 3,318.00 |  |
| 1 | 1 Boiler electric 150 litri | Buc | 1.000 | 1,364.00 | 1,364.00 | 1 |
| 2 | 2 Boiler electric 200 litri | Buc | 1.000 | 1,954.00 | 1,954.00 | 1 |
| TOTAL 002 |  |  |  |  | 3,318.00 |  |

| 003 AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Utilaje si echipamente cu montaj aferente obiectului AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  | 364,874.00 |  |
| 1 | Sistem irigatii complet echipat | Buc | 1.000 | 230,000.00 | 230,000.00 | 1 |
| 2 | Sistem fotovoltaic cu acumulatori, complet echipat | Buc | 1.000 | 134,874.00 | 134,874.00 | 1 |
|  | Dotari aferente obiectului AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  | 87,818.00 |  |
| 1 | Suport dublu biciclete | Buc | 2.000 | 177.00 | 354.00 | 1 |
| 2 | Cos deseuri colectare selectiva de exterior | Buc | 16.000 | 166.00 | 2,656.00 | 1 |
| 3 | Banca rezerve fotbalisti | Buc | 2.000 | 9,500.00 | 19,000.00 | 1 |
| 4 | Tabela marcaj | Buc | 1.000 | 16,100.00 | 16,100.00 | 1 |
| 5 | Pichet incendiu, complet echipat | Buc | 2.000 | 2,744.00 | 5,488.00 | 1 |
| 6 | Scaune tribune | Buc | 660.000 | 67.00 | 44,220.00 | 1 |
| TOTAL 003 |  |  |  |  | 452,692.00 |  |

| 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Utilaje si echipamente cu montaj aferente obiectului VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS |  |  |  | 63,543.00 |  |
| 1 | 1 Sistem de climatizare complet echipat | buc | 1.000 | 6,062.00 | 6,062.00 | 33 |
| 2 | 2 Boiler electric 15 litri | buc | 1.000 | 427.00 | 427.00 | 34 |
| 3 | 3 Boiler electric 50 litri | buc | 3.000 | 448.00 | 1,344.00 | 35 |
| 4 | 4 Boiler electric 100 litri | buc | 3.000 | 570.00 | 1,710.00 | 36 |
| 5 | 5 Lift pentru scara persoana cu dizabilitati | buc | 1.000 | 54,000.00 | 54,000.00 | 37 |
| TOTAL 004 |  |  |  |  | 63,543.00 |  |

| TOTAL Echipamente in EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI | 519,553.00 |  |
| --- | --- | --- |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	001 TEREN DE TENIS ACOPERIT

# CENTRALIZATORUL

## cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 0.00 |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta | 781,426.93 |
|  |  | 001 226108 STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA TEREN TENIS | 781,426.93 |
| 5 | 4.1.3 | Arhitectura | 149,313.83 |
|  |  | 002 226118 ARHITECTURA -teren tenis acoperi t | 149,313.83 |
| 7 | 4.1.4 | Instalatii | 0.00 |
| 8 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL I |  |  | 930,740.76 |

| CAPITOL II II. Montaj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL II |  |  | 0.00 |

| CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 |
| 13 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
| 14 | 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 15 | 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL III |  |  | 0.00 |

| CAPITOL IV IV. Probe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL IV |  |  | 0.00 |

| TOTAL 001 TEREN DE TENIS ACOPERIT (fara TVA) | 930,740.76 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 176,840.74 |
| TOTAL 001 TEREN DE TENIS ACOPERIT (cu TVA) | 1,107,581.50 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	001 TEREN DE TENIS ACOPERIT

## Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

| Nr. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Nr. fisa tehnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 |

| TOTAL Echipamente in 001 TEREN DE TENIS ACOPERIT |  |  |
| --- | --- | --- |

Director	Sef proiect	Ofertant

Obiect "001" - Formular F4	Pagina 1 din 1

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	001 TEREN DE TENIS ACOPERIT

Stadiul fizic:	001 226108 STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA TEREN TENIS

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSC18B1 - SAPAT CU BULDOZ. PE TRACT. 65-80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2 | 100 MC. | 2.500 | 822.00 | 2,055.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 822.00 | 2,055.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TSC22B1 - SPORT PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC18B1 BULDOZER DE 65- 80 CP TEREN CATEGORIA 2 | 100 MC. | 5.000 | 483.00 | 2,415.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 483.00 | 2,415.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | TSC35A22 - EXC. TRA. INC. IN AUT.CU INC. FRONT. PE SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM. TER.CAT.1 LA DIST.DE 21-30M | 100 MC. | 2.300 | 774.00 | 1,780.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 774.00 | 1,780.20 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM | TONA | 437.000 | 11.00 | 4,807.12 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.12 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 4,807.00 |
| 5 | TSC02A11 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR. DESC. DEP.TER.CAT.1 IN COND. GOSP. APE | 100 MC. | 0.800 | 1,284.00 | 1,027.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 1,284.00 | 1,027.20 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | CA01J1 - TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT. EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE | M.C. | 18.000 | 100.19 | 1,803.49 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 17.82 |
|  |  |  | manopera: | 99.20 | 1,785.67 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2100910 - BETON MARFA CLASA C8 / 10 | M.C. | 18.144 | 410.00 | 7,439.04 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CA02A1 - TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM < 3MC | M.C. | 55.000 | 111.92 | 6,155.34 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 54.45 |
|  |  |  | manopera: | 103.43 | 5,688.39 |
|  |  |  | utilaj: | 7.50 | 412.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20 | M.C. | 55.440 | 430.00 | 23,839.20 |
| 8 | CB01A1 - COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN | MP. | 200.000 | 48.77 | 9,753.06 |
|  |  |  | material: | 17.90 | 3,579.20 |
|  |  |  | manopera: | 30.87 | 6,173.86 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | CC01A1 - MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D < 18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE | KG | 4,900.000 | 1.04 | 5,111.54 |
|  |  |  | material: | 0.17 | 845.25 |
|  |  |  | manopera: | 0.87 | 4,266.29 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | CZ0302G1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D = 6-8MM | KG | 1,200.000 | 1.21 | 1,456.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.21 | 1,456.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3274584 - OTEL BETON BST500 8 MM (BARA) 12 M | KG | 1,218.000 | 5.00 | 6,090.00 |
| 11 | CZ0301K1 - CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT. PC 52 D = 10- 16 MM | KG | 3,700.000 | 0.77 | 2,831.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.77 | 2,831.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 3274586 - OTEL BETON BST500 12 MM (BARA) 12 M | KG | 3,756.000 | 5.00 | 18,780.00 |
| 12 | TSD01D1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F.TARE | M.C. | 100.320 | 15.01 | 1,506.05 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 15.01 | 1,506.05 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | RCSA06B% - Umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm, udate si batute cu placa vibratoare, inc.imprastiat | M.C. | 100.320 | 13.91 | 1,394.97 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 99.32 |
|  |  |  | manopera: | 7.92 | 794.05 |
|  |  |  | utilaj: | 5.00 | 501.60 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | IFB09C3 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA: 15 CM DIN PIETRIS | MP. | 600.000 | 22.14 | 13,286.32 |
|  |  |  | material: | 14.49 | 8,695.50 |
|  |  |  | manopera: | 7.65 | 4,590.82 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM. | TONA | 180.000 | 28.00 | 5,040.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 28.00 | 5,040.00 |
| 16 | IZK03C1 - ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA | MP. | 660.000 | 2.77 | 1,828.41 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.77 | 1,828.41 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 6716650 - FOLIE POLIETILENA 0.2 MM | MP. | 660.000 | 4.52 | 2,983.20 |
| 17 | CG18B1 - PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM GROSIME, IN CIMP CONTINUU CU 2MM SCLIVISEALA | MP. | 600.000 | 20.89 | 12,534.73 |
|  |  |  | material: | 1.21 | 728.36 |
|  |  |  | manopera: | 17.68 | 10,606.37 |
|  |  |  | utilaj: | 2.00 | 1,200.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20 | M.C. | 60.480 | 430.00 | 26,006.40 |
| 18 | TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM | TONA | 482.500 | 22.00 | 10,615.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 22.00 | 10,615.00 |
| 19 | CC03C# - Montare plasa sudate la inaltimi mai mici sau egal cu 35m, la placi | KG | 3,630.000 | 7.63 | 27,702.42 |
|  |  |  | material: | 6.84 | 24,829.20 |
|  |  |  | manopera: | 0.79 | 2,873.22 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19.0 | 3276069 - PLASA SUDATA 6MM 100X100MM 2X5M | KG | 3,630.000 | 6.75 | 24,502.50 |
| 20 | TSH35D1 - AMENAJAREA TERENURILOR PT.SPORT, EXEC.CU ZGURA DIN TREI STRATURI, SISTEM D1 | MP. | 600.000 | 50.77 | 30,461.54 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 43.27 | 25,961.54 |
|  |  |  | utilaj: | 7.50 | 4,500.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 7000600 - PARDOSEALA SPORTIVA COVOR CAUCIUC | MP. | 600.000 | 320.00 | 192,000.00 |
| 21 | TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 10 KM. | TONA | 10.530 | 11.00 | 115.83 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 115.83 |
| 22 | TRB05B23 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M | TONA | 15.000 | 54.88 | 823.18 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 54.88 | 823.18 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 23 | AUT6752 - AUTOMACARA 6-9,9TF CU BRAT CU ZABRELE | ORA | 40.000 | 200.00 | 8,000.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 200.00 | 8,000.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 24 | AUT3336 - POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC / H | ORA | 40.000 | 300.00 | 12,000.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 300.00 | 12,000.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | CA11A1 - SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 10 MM GROSIME | MP. | 14.000 | 53.05 | 742.75 |
|  |  |  | material: | 13.74 | 192.38 |
|  |  |  | manopera: | 39.31 | 550.37 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 3271468 - MORTAR PENTRU SUBTURNARI REPOL VM 30 / MUREXIN | KG | 28.000 | 4.26 | 119.28 |
| 26 | CL10A1 - MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN TRONSOANE ASAMBLATE PRIN SUDURA DE PINA LA 1 TONA | TONA | 12.000 | 861.72 | 10,340.59 |
|  |  |  | material: | 62.97 | 755.65 |
|  |  |  | manopera: | 776.74 | 9,320.94 |
|  |  |  | utilaj: | 22.00 | 264.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 6303624 - FERME ZABRELE DIN PROFILE DESCHIDERE < 15 M GO, 1-0,5T | KG | 12,000.000 | 11.00 | 132,000.00 |
| 27 | CL07B1 - SPOR ASAMBLARE GRINZI CU B.I.R. LA GRINZI CHESON ASAMBLATE LA POZITIE | BUC. | 37.000 | 25.85 | 956.44 |
|  |  |  | material: | 0.85 | 31.56 |
|  |  |  | manopera: | 22.77 | 842.47 |
|  |  |  | utilaj: | 2.23 | 82.42 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 5840118 - SURUB INALTA REZISTENTA IP M 24X100 GR. 10.9 S8796 / 1 | BUC. | 37.740 | 6.29 | 237.41 |
| 27 | 5847049 - PIULITA INALTA REZISTENTA M 24 33 MOC 11 $ 8796 | BUC. | 37.740 | 3.86 | 145.53 |
| 27 | 7344106 - SAIBA INALTA REZISTENTA IP 24 STAS 8796 / 3- 80 | BUC. | 75.480 | 0.54 | 40.76 |
| 28 | IZD03D1 - VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PECONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM | TONA | 12.000 | 160.67 | 1,928.00 |
|  |  |  | material: | 139.36 | 1,672.37 |
|  |  |  | manopera: | 15.30 | 183.63 |
|  |  |  | utilaj: | 6.00 | 72.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 29 | IZD04D1 - VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SICONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI | TONA | 12.000 | 201.06 | 2,412.69 |
|  |  |  | material: | 155.04 | 1,860.53 |
|  |  |  | manopera: | 36.01 | 432.17 |
|  |  |  | utilaj: | 10.00 | 120.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 30 | TRA04A50 - TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM. * | TONA | 12.000 | 50.00 | 600.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 50.00 | 600.00 |
| 31 | TRB05B23 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M | TONA | 1.200 | 54.88 | 65.85 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 54.88 | 65.85 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 32 | AUT6753 - AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE | ORA | 480.000 | 200.00 | 96,000.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 200.00 | 96,000.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 514.01 | 2,580.65 | 453,042.40 | 82,580.79 | 130,429.92 | 21,177.83 | 687,230.94 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 1,858.07 | 0.00 | 0.00 | 1,858.07 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 453,042.40 | 84,438.86 | 130,429.92 | 21,177.83 | 689,089.00 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 36,243.39 | 6,755.11 | 10,434.39 | 1,694.23 | 55,127.12 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 489,285.79 | 91,193.97 | 140,864.31 | 22,872.06 | 744,216.13 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 24,464.29 | 4,559.70 | 7,043.22 | 1,143.60 | 37,210.81 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 513,750.08 | 95,753.67 | 147,907.53 | 24,015.66 | 781,426.93 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 781,426.93 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 148,471.12 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 929,898.05 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	001 TEREN DE TENIS ACOPERIT

Stadiul fizic:	002 226118 ARHITECTURA -teren tenis acoperi t

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCE29A# - PRELATA PENTRU PROTEJAREA TERASEI PE TIMP PLOIOS PE DURATA REFACERII | MP. | 1,256.000 | 69.46 | 87,238.75 |
|  |  |  | material: | 64.00 | 80,384.00 |
|  |  |  | manopera: | 3.96 | 4,970.75 |
|  |  |  | utilaj: | 1.50 | 1,884.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1.0 | 3999988 - PRELATA SPECIALA ANTIVANT,REZISTENT LA FOC,LA UMIDITATE SI MUCEGAI | MP. | 1,256.000 | 64.00 | 80,384.00 |
| 2 | CK25A# - USI PROFILURI MASE PLASTICE, 1 CANAT, SUPR. TOC MAI MIC SAU EGAL 7 MP, INC. ARMATURI SI ACCESORII, MONTATE IN ZID DE ORICE FEL LA C - TII CU H MAI MIC DE 35 M INCLUSIV | MP. | 7.000 | 55.91 | 391.38 |
|  |  |  | material: | 34.54 | 241.78 |
|  |  |  | manopera: | 21.37 | 149.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 6306431 - USI DIN PVC | MP. | 7.000 | 1,250.00 | 8,750.00 |
| 3 | CE23A1 - PLASA DE SIGURANTA REFOLOS. LA EXEC. INVELITORI CONSSTRUCTII | MP. | 1,256.000 | 1.85 | 2,319.68 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.85 | 2,319.68 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2941123 - PLASA TEXTILA 2 MM PENTRU CUPOLE TEREN | MP. | 1,256.000 | 25.00 | 31,400.00 |
| 4 | TRB05B23 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M | TONA | 25.000 | 54.88 | 1,371.97 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 54.88 | 1,371.97 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.27 | 275.37 | 120,775.78 | 8,811.99 | 1,884.00 | 0.00 | 131,471.77 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 198.27 | 0.00 | 0.00 | 198.27 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 120,775.78 | 9,010.26 | 1,884.00 | 0.00 | 131,670.04 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 9,662.06 | 720.82 | 150.72 | 0.00 | 10,533.60 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 130,437.84 | 9,731.08 | 2,034.72 | 0.00 | 142,203.65 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 6,521.89 | 486.55 | 101.74 | 0.00 | 7,110.18 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 136,959.73 | 10,217.64 | 2,136.46 | 0.00 | 149,313.83 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 149,313.83 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 28,369.63 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 177,683.45 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE

# CENTRALIZATORUL

## cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 0.00 |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta | 293,542.66 |
|  |  | 001 226208 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar, grupuri sanitare) | 293,542.66 |
| 5 | 4.1.3 | Arhitectura | 474,201.94 |
|  |  | 002 226218 ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare | 474,201.94 |
| 7 | 4.1.4 | Instalatii | 170,939.85 |
|  |  | 003 226228 INSTALATII SANITARE OB.2 | 50,499.03 |
|  |  | 005 226248 INSTALATII VENTILATIE OB.2 | 4,906.94 |
|  |  | 006 226258 INSTALATII DE INCALZIRE OB.2 | 17,732.41 |
|  |  | 007 226268 INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.2 | 63,655.10 |
|  |  | 008 226278 INSTALATIE VOCE - DATE - OB.2 | 7,086.86 |
|  |  | 009 226288 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB2 | 27,059.50 |
| 14 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL I |  |  | 938,684.44 |

| CAPITOL II II. Montaj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 631.97 |
|  |  | 004 226238 MONTAT BOILER OB.2 | 631.97 |
| TOTAL CAPITOL II |  |  | 631.97 |

| CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 3,318.00 |
|  |  | Utilaje si echipamente aferente obiectului VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE | 3,318.00 |
| 20 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
| 21 | 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 22 | 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL III |  |  | 3,318.00 |

CAPITOL IV

IV. Probe

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL IV |  |  | 0.00 |

| TOTAL 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE (fara TVA) | 942,634.41 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 179,100.54 |
| TOTAL 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE (cu TVA) | 1,121,734.95 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE

## Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

| Nr. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Nr. fisa tehnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 |

| Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Utilaje si echipamente cu montaj aferente obiectului VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE |  |  |  | 3,318.00 |  |
| 1 | 1 Boiler electric 150 litri | Buc | 1.000 | 1,364.00 | 1,364.00 | 1 |
| 2 | 2 Boiler electric 200 litri | Buc | 1.000 | 1,954.00 | 1,954.00 | 1 |
| TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  | 3,318.00 |  |

| TOTAL Echipamente in 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE | 3,318.00 |  |
| --- | --- | --- |

Director	Sef proiect	Ofertant

Obiect "002" - Formular F4	Pagina 1 din 1

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	001 226208 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar, grupuri sanitare)

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSC18B1 - SAPAT.CU BULDOZ. PE TRACT. 65-80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2 | 100 MC. | 0.700 | 822.00 | 575.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 822.00 | 575.40 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TSC02A11 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT. 1 IN COND.GOSP.APE | 100 MC. | 0.500 | 1,284.00 | 642.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 1,284.00 | 642.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | TSC35A32 - INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M | 100 MC. | 0.918 | 489.00 | 448.90 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 489.00 | 448.90 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM | TONA | 175.000 | 11.00 | 1,925.05 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.05 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 1,925.00 |
| 5 | CA01J1 - TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT. EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE | M.C. | 10.000 | 100.19 | 1,001.94 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 9.90 |
|  |  |  | manopera: | 99.20 | 992.04 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2100910 - BETON MARFA CLASA C8 / 10 | M.C. | 10.080 | 410.00 | 4,132.80 |
| 6 | CA02C1 - TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS < 30CM | M.C. | 52.000 | 105.06 | 5,462.88 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 51.48 |
|  |  |  | manopera: | 96.57 | 5,021.40 |
|  |  |  | utilaj: | 7.50 | 390.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20 | M.C. | 52.416 | 430.00 | 22,538.88 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CB02A1 - COFRAJE PT. BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL. DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.O | MP. | 220.000 | 43.79 | 9,634.68 |
|  |  |  | material: | 22.95 | 5,049.14 |
|  |  |  | manopera: | 20.84 | 4,585.54 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | CC01C1 - MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE | KG | 4,400.000 | 0.70 | 3,080.79 |
|  |  |  | material: | 0.17 | 759.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.53 | 2,321.79 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | CZ0301G1 - CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT. OB 37 D 6-8 MM | KG | 450.000 | 1.03 | 463.04 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.03 | 463.04 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 3274584 - OTEL BETON BST500 8 MM (BARA) 12 M | KG | 456.750 | 5.00 | 2,283.75 |
| 10 | CZ0302K1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D = 10-16 | KG | 3,950.000 | 0.71 | 2,813.85 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.71 | 2,813.85 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3274586 - OTEL BETON BST500 12 MM (BARA) 12 M | KG | 4,009.250 | 5.00 | 20,046.25 |
| 11 | TSD01D1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F.TARE | M.C. | 28.200 | 15.01 | 423.35 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 15.01 | 423.35 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | RCSA06B% - Umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm, udate si batute cu placa vibratoare, inc.imprastiat | M.C. | 28.200 | 13.91 | 392.13 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 27.92 |
|  |  |  | manopera: | 7.92 | 223.21 |
|  |  |  | utilaj: | 5.00 | 141.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | IFB09E3 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA: 25 CM DIN PIETRIS | MP. | 140.000 | 12.66 | 1,773.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 12.66 | 1,773.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2200082 - PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-30 MM | M.C. | 50.000 | 90.00 | 4,500.00 |
| 14 | TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM. | TONA | 100.000 | 28.00 | 2,800.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 28.00 | 2,800.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | IZK03C1 - ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA | MP. | 115.000 | 2.77 | 318.59 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.77 | 318.59 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 6716650 - FOLIE POLIETILENA 0.2 MM | MP. | 126.500 | 4.52 | 571.78 |
| 16 | IZF12G1 - IZOL TERM. LA PARD.CU PLACI POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR - UN STRAT | MP. | 105.000 | 7.25 | 761.45 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.25 | 236.45 |
|  |  |  | utilaj: | 5.00 | 525.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 7700063 - POLISTIREN EXPANDAT 10 CM | MP. | 106.000 | 27.00 | 2,862.00 |
| 17 | CG18B1 - PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM GROSIME, IN CIMP CONTINUU CU 2MM SCLIVISEALA | MP. | 136.000 | 20.89 | 2,841.20 |
|  |  |  | material: | 1.21 | 165.09 |
|  |  |  | manopera: | 17.68 | 2,404.11 |
|  |  |  | utilaj: | 2.00 | 272.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20 | M.C. | 14.700 | 430.00 | 6,321.00 |
| 18 | TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM | TONA | 228.500 | 22.00 | 5,027.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 22.00 | 5,027.00 |
| 19 | CC03C# - Montare plasa sudate la inaltimi mai mici sau egal cu 35m, la placi | KG | 735.000 | 7.63 | 5,609.17 |
|  |  |  | material: | 6.84 | 5,027.40 |
|  |  |  | manopera: | 0.79 | 581.77 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | IZF04B1 - STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP... PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40 % | MP. | 30.000 | 7.60 | 227.99 |
|  |  |  | material: | 5.38 | 161.25 |
|  |  |  | manopera: | 2.11 | 63.32 |
|  |  |  | utilaj: | 0.11 | 3.42 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2601535 - CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138 | MP. | 33.000 | 3.00 | 99.00 |
| 20 | 2600036 - BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 $ 7064 | KG | 45.000 | 6.60 | 297.00 |
| 21 | TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 10 KM. | TONA | 7.140 | 11.00 | 78.54 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 78.54 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 22 | TRB05B23 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M | TONA | 15.000 | 54.88 | 823.18 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 54.88 | 823.18 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 23 | AUT6752 - AUTOMACARA 6-9,9TF CU BRAT CU ZABRELE | ORA | 40.000 | 200.00 | 8,000.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 200.00 | 8,000.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 24 | AUT3336 - POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC / H | ORA | 40.000 | 300.00 | 12,000.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 300.00 | 12,000.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | CC02C1 - MONTARE ARMAT LA CONSTR H < 35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D < 18MM PLACI D < 10MM CU DIST DIN PLAS | KG | 4,240.000 | 1.11 | 4,726.21 |
|  |  |  | material: | 0.24 | 1,034.56 |
|  |  |  | manopera: | 0.87 | 3,691.65 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | CZ0302G1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D = 6-8MM | KG | 1,950.000 | 1.21 | 2,366.64 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.21 | 2,366.64 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 3274584[1] - OTEL BETON BST500 6-8 MM (BARA) 12 M | KG | 1,979.250 | 5.00 | 9,896.25 |
| 27 | CZ0302K1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D = 10-16 | KG | 2,290.000 | 0.71 | 1,631.32 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.71 | 1,631.32 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 3274586[1] - OTEL BETON BST500 10-16 MM (BARA) 12 M | KG | 2,324.350 | 5.00 | 11,621.75 |
| 28 | CB04A1 - COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H < 20M LA PLACI SI GRINZI | MP. | 200.000 | 44.34 | 8,867.82 |
|  |  |  | material: | 22.70 | 4,540.90 |
|  |  |  | manopera: | 21.63 | 4,326.92 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 29 | CB04B1 - COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H < 20M LA STILPI SI CADRE | MP. | 80.000 | 56.04 | 4,483.35 |
|  |  |  | material: | 27.02 | 2,161.56 |
|  |  |  | manopera: | 29.02 | 2,321.79 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 30 | CA02J1 - TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H < 35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS. PLACII> 10CM | M.C. | 54.000 | 88.71 | 4,790.07 |
|  |  |  | material: | 2.97 | 160.38 |
|  |  |  | manopera: | 80.74 | 4,359.69 |
|  |  |  | utilaj: | 5.00 | 270.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 3273724 - BETON B 330 C20 / 25 (0-31) | M.C. | 54.432 | 440.00 | 23,950.08 |
| 31 | TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI - MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM | TONA | 135.000 | 22.00 | 2,970.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 22.00 | 2,970.00 |
| 32 | CB47A1 - MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H < 30, OM | MP. | 160.000 | 14.12 | 2,259.84 |
|  |  |  | material: | 1.46 | 233.55 |
|  |  |  | manopera: | 12.66 | 2,026.29 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 33 | AUT6752 - AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE | ORA | 64.000 | 200.00 | 12,800.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 200.00 | 12,800.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | AUT3336 - POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC / H | ORA | 64.000 | 300.00 | 19,200.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 300.00 | 19,200.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 10 KM. | TONA | 8.240 | 11.00 | 90.64 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 90.64 |
| 36 | CE17B1 - SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI GRELE | MP. | 156.000 | 30.10 | 4,696.10 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 27.70 | 4,321.70 |
|  |  |  | utilaj: | 2.40 | 374.40 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 2945000 - lemn sarpanta ecarisat | M.C. | 6.500 | 1,800.00 | 11,700.00 |
| 36 | 5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | kg | 46.800 | 9.90 | 463.32 |
| 36 | 6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM | kg | 46.800 | 10.34 | 483.91 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302.49 | 1,502.83 | 141,149.91 | 48,090.71 | 55,642.12 | 12,891.18 | 257,773.92 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 1,082.04 | 0.00 | 0.00 | 1,082.04 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 141,149.91 | 49,172.75 | 55,642.12 | 12,891.18 | 258,855.96 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 11,291.99 | 3,933.82 | 4,451.37 | 1,031.29 | 20,708.48 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 152,441.91 | 53,106.57 | 60,093.49 | 13,922.47 | 279,564.43 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 7,622.10 | 2,655.33 | 3,004.67 | 696.12 | 13,978.22 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 160,064.00 | 55,761.89 | 63,098.16 | 14,618.60 | 293,542.66 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 293,542.66 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 55,773.10 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 349,315.76 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	002 226218 ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CD05C1 - ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H < 35M, FORMAT 290X240X138MM, CAL. A | M.C. | 60.000 | 1,019.36 | 61,161.54 |
|  |  |  | material: | 875.83 | 52,549.80 |
|  |  |  | manopera: | 143.53 | 8,611.74 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2101171 - MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030 | M.C. | 8.400 | 350.00 | 2,940.00 |
| 2 | CD05B1 - ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H < 35M, FORMAT 290X140X 88MM, CAL.A | M.C. | 18.000 | 1,314.13 | 23,654.38 |
|  |  |  | material: | 1,146.33 | 20,633.94 |
|  |  |  | manopera: | 167.80 | 3,020.44 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2101171 - MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030 | M.C. | 3.600 | 350.00 | 1,260.00 |
| 3 | CF01A1 - TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME | MP. | 408.000 | 26.93 | 10,987.69 |
|  |  |  | material: | 2.03 | 829.67 |
|  |  |  | manopera: | 24.54 | 10,011.14 |
|  |  |  | utilaj: | 0.36 | 146.88 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2101195 - MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030 | M.C. | 7.344 | 350.00 | 2,570.40 |
| 4 | CF15C# - Tencuieli interioare finisaj fin sclivisite, de 0.5 cm grosime, la pereti din beton cu suprafete plane, executate manual, cu mortar | MP. | 408.000 | 15.17 | 6,189.69 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 15.17 | 6,189.69 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3276725 - TINCI PT TENCUIELI FINE | KG | 2,040.000 | 1.45 | 2,958.00 |
| 5 | CI06C# - Placaj faianta, aceeasi culoare si format, 15 cm - 30x30 cm, fixate cu aditiv, pe supr plane pereti si stalpi | MP. | 213.000 | 64.64 | 13,768.49 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 64.64 | 13,768.49 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2401678 - FAIANTA | MP. | 223.650 | 60.00 | 13,419.00 |
| 5 | 2100833 - ADEZIV FAIANTA | G. | 1,065.000 | 2.10 | 2,236.50 |
| 5 | 3270111 - CHIT ROSTURI | KG | 106.500 | 9.60 | 1,022.40 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | CF10C1 - GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE | MP. | 195.000 | 22.10 | 4,308.65 |
|  |  |  | material: | 12.03 | 2,345.79 |
|  |  |  | manopera: | 10.03 | 1,955.05 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 7.80 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | PF04A1asim - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT | MP. | 195.000 | 1.24 | 241.71 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.24 | 241.71 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3270156 - AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA | KG | 19.500 | 4.50 | 87.75 |
| 8 | RPCR21A# - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila, pe glet de ipsos | MP. | 195.000 | 33.22 | 6,478.24 |
|  |  |  | material: | 12.93 | 2,522.08 |
|  |  |  | manopera: | 19.79 | 3,858.66 |
|  |  |  | utilaj: | 0.50 | 97.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | CF06B1 - TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM | MP. | 230.000 | 36.17 | 8,319.40 |
|  |  |  | material: | 2.40 | 551.95 |
|  |  |  | manopera: | 33.77 | 7,767.45 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2101195 - MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030 | M.C. | 5.290 | 350.00 | 1,851.50 |
| 10 | $16508 - SISTEM TERMOIZ.CU VATA MINERALA B | MP. | 230.000 | 163.13 | 37,518.89 |
|  |  |  | material: | 105.08 | 24,168.59 |
|  |  |  | manopera: | 58.04 | 13,350.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10.1 | IZF17A1 - TERMOIZOLATIE PERETI NTE DIN VATA MINERALA MONTATE CU PIESE METAL DE SUSTINER | MP. | 230.000 | 29.37 | 6,756.11 |
|  |  |  | material: | 9.59 | 2,204.87 |
|  |  |  | manopera: | 19.79 | 4,551.24 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10.2 | 3271283 - VATA MINERALA BAZALTICA 40 KG / M3 10 CM 1 BAX = 2, 4M2 | MP. | 234.600 | 64.00 | 15,014.40 |
| 10.3 | CK26C1ASIM - DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT | BUC. | 1,380.000 | 0.53 | 728.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.53 | 728.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10.4 | 3274531 - DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM | BUC. | 1,840.000 | 1.26 | 2,318.40 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 10.5 | RPCE26C1ASIM - PLASA RABIT ZN.MONT. LA PERETI FIXATI PE RONDELE DETB.ZN. SI CUIE PESTE STRAT DE IZ.IN VEDEREA TEN | MP. | 230.000 | 1.32 | 303.42 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.32 | 303.42 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10.6 | 3274536 - PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU POLISTIREN | MP. | 253.000 | 3.05 | 771.65 |
| 10.7 | CF06B1 - TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM | MP. | 230.000 | 33.83 | 7,781.11 |
|  |  |  | material: | 0.06 | 13.66 |
|  |  |  | manopera: | 33.77 | 7,767.45 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10.8 | 2101131 - @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE | KG | 1,840.000 | 2.09 | 3,845.60 |
| 11 | $16509 - VOPSITORII DECORATIVA | MP. | 230.000 | 58.52 | 13,459.87 |
|  |  |  | material: | 49.07 | 11,285.99 |
|  |  |  | manopera: | 9.15 | 2,105.59 |
|  |  |  | utilaj: | 0.30 | 68.30 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11.1 | PF04A1ASIM - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT | MP. | 230.000 | 1.24 | 285.09 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.24 | 285.09 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11.2 | 3274532 - VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI INAINTEA APLICARII TENCUIELII DECORATIVE ALBE GALEATA 12KG | KG | 34.500 | 6.80 | 234.60 |
| 11.3 | CN06A1 - VOPSITORII DECORATIVE IN RELIEF, APLICATE IN DOUA STRATURI DE VOPSEA DECORATIVA | MP. | 230.000 | 8.26 | 1,900.19 |
|  |  |  | material: | 0.05 | 11.39 |
|  |  |  | manopera: | 7.92 | 1,820.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.30 | 68.30 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11.4 | 6104676 - VOPSEA EFECT DECORATIV CU PASTA SR.8203- 2B NTR 4741-71 | KG | 736.000 | 15.00 | 11,040.00 |
| 12 | CF24A1 - PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA | MP. | 79.000 | 84.84 | 6,702.14 |
|  |  |  | material: | 59.27 | 4,682.52 |
|  |  |  | manopera: | 25.06 | 1,980.12 |
|  |  |  | utilaj: | 0.50 | 39.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2100853 - @PLACA RBI 12,5 MM | MP | 82.160 | 22.00 | 1,807.52 |
| 13 | CF10C1 - GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE | MP. | 79.000 | 22.10 | 1,745.55 |
|  |  |  | material: | 12.03 | 950.35 |
|  |  |  | manopera: | 10.03 | 792.05 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 3.16 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | PF04A1 - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT | MP. | 79.000 | 1.24 | 97.92 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.24 | 97.92 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 3270156 - AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA | KG | 7.900 | 4.50 | 35.55 |
| 15 | RPCR21A# - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila, pe glet de ipsos | MP. | 79.000 | 33.22 | 2,624.52 |
|  |  |  | material: | 12.93 | 1,021.77 |
|  |  |  | manopera: | 19.79 | 1,563.25 |
|  |  |  | utilaj: | 0.50 | 39.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | CG01D1 - STRAT SUPORT PT. PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100 - T 10CM GROSIME | MP. | 125.000 | 10.83 | 1,353.24 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 10.03 | 1,253.24 |
|  |  |  | utilaj: | 0.80 | 100.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2101145 - MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030 | M.C. | 12.500 | 350.00 | 4,375.00 |
| 17 | CG17B# - Pardos placi gresie ceram patr, dreptungh, hexag, S 60 cmp / buc, incl str | MP. | 79.000 | 61.19 | 4,833.95 |
|  |  |  | material: | 0.10 | 7.82 |
|  |  |  | manopera: | 60.68 | 4,793.97 |
|  |  |  | utilaj: | 0.41 | 32.16 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 7650619 - GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA | MP. | 81.370 | 65.00 | 5,289.05 |
| 17 | 3276088 - ADEZIV GRESIE | KG | 632.000 | 2.00 | 1,264.00 |
| 17 | 3270111 - CHIT ROSTURI | KG | 40.000 | 9.60 | 384.00 |
| 18 | CG14A1 - PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV PROTECTIA ANTICOROZIVA | MP. | 46.000 | 205.78 | 9,465.65 |
|  |  |  | material: | 0.10 | 4.55 |
|  |  |  | manopera: | 204.48 | 9,405.90 |
|  |  |  | utilaj: | 1.20 | 55.20 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2202358 - PLACI GRANIT | MP. | 48.300 | 155.00 | 7,486.50 |
| 18 | 3274270 - ADEZIV GRANIT | KG | 368.000 | 4.00 | 1,472.00 |
| 19 | CG16A1 - PLINTE DIN PLACI DE GRESIE ORIZONTALE LA PERETI SLEFUITE SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE | M | 136.000 | 12.00 | 1,632.37 |
|  |  |  | material: | 0.01 | 1.35 |
|  |  |  | manopera: | 11.87 | 1,614.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.12 | 16.32 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2941001 - PLINTE GRESIE | ML. | 136.000 | 20.00 | 2,720.00 |
| 19 | 3276088 - ADEZIV GRESIE | KG | 81.600 | 2.00 | 163.20 |
| 19 | 3270111 - CHIT ROSTURI | KG | 6.800 | 9.60 | 65.28 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 20 | CG16A1 - PLINTE DIN PLACI DE GRANIT ORIZONTALE LA PERETI SLEFUITE SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE | M | 30.000 | 12.00 | 360.08 |
|  |  |  | material: | 0.01 | 0.30 |
|  |  |  | manopera: | 11.87 | 356.18 |
|  |  |  | utilaj: | 0.12 | 3.60 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2941000 - PLINTE GRANIT | ML. | 30.000 | 70.00 | 2,100.00 |
| 20 | 3274270 - ADEZIV GRANIT | KG | 15.000 | 4.00 | 60.00 |
| 21 | IZF04B1 - STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP... PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40 % | MP. | 40.000 | 7.60 | 303.99 |
|  |  |  | material: | 5.38 | 215.01 |
|  |  |  | manopera: | 2.11 | 84.43 |
|  |  |  | utilaj: | 0.11 | 4.55 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2601535 - CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138 | MP. | 44.000 | 3.00 | 132.00 |
| 21 | 2600036 - BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 $ 7064 | KG | 60.000 | 6.60 | 396.00 |
| 22 | CK25A# - USI PROFILURI MASE PLASTICE, 1 CANAT, SUPR. TOC MAI MIC SAU EGAL 7 MP, INC. ARMATURI SI ACCESORII, MONTATE IN ZID DE ORICE FEL LA C - TII CU H MAI MIC DE 35 M INCLUSIV | MP. | 34.000 | 55.91 | 1,900.98 |
|  |  |  | material: | 34.54 | 1,174.36 |
|  |  |  | manopera: | 21.37 | 726.62 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 6306593 - USA PVC | MP. | 34.000 | 1,250.00 | 42,500.00 |
| 23 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, supraf toc mai mare 1.00 mp, la ctii cu H mai mic sau egal 35 m | MP. | 6.000 | 72.86 | 437.16 |
|  |  |  | material: | 48.06 | 288.35 |
|  |  |  | manopera: | 24.80 | 148.81 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 6900517 - FERESTRE DIN PROFILE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT | MP. | 6.000 | 1,250.00 | 7,500.00 |
| 24 | CK26A# - Glafuri mase plastice, montate la ferestre | ML. | 9.000 | 11.26 | 101.32 |
|  |  |  | material: | 1.76 | 15.84 |
|  |  |  | manopera: | 9.50 | 85.48 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 2200012 - GLAF INTERIOR DIN PVC ALB CU LATIME DE 20 CM | ML. | 9.000 | 75.00 | 675.00 |
| 25 | IZE01A1 - SORTURI, GLAFURI, GULERE TABLA AL 1,5MM GROS CU LATIME PINA LA 30CM INCLUSIV | M | 9.000 | 23.84 | 214.60 |
|  |  |  | material: | 1.05 | 9.45 |
|  |  |  | manopera: | 22.79 | 205.15 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2204195 - @GLAF EXT TABLA VOPSITA 25 CM, CU PICURATOR SI ACCESORII DE MONTAJ | M | 9.000 | 245.00 | 2,205.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 26 | CL20B1 - MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI, GRATARE | KG | 440.000 | 3.17 | 1,393.08 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 3.17 | 1,393.08 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 6306391 - BALUSTRADA METALICA H = 90 CM, VOPSIT ELECTROSTATIC | ML. | 22.000 | 350.00 | 7,700.00 |
| 27 | CE18A1 - ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE | MP. | 171.600 | 45.76 | 7,853.24 |
|  |  |  | material: | 39.69 | 6,810.46 |
|  |  |  | manopera: | 5.28 | 905.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.80 | 137.28 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 28 | CE20A1 - RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE DUBLU RASTEL | MP. | 171.600 | 12.66 | 2,173.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 12.66 | 2,173.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2905981 - SIPCI RASINOASA 28X48 | M.C. | 1.950 | 1,540.00 | 3,003.00 |
| 29 | RPCI01A1 - INVELITORI DE CARTON BITUMAT INTR - UN STRAT BATUTE IN CUIE PE ASTER. CU CARTON BITUMAT CA 300 | MP. | 171.600 | 5.01 | 860.27 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 5.01 | 860.27 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 7002380 - FOLIE ANTICONDENS | MP. | 188.760 | 5.00 | 943.80 |
| 30 | CE04B1 - INVELITORI DIN TABLA ZINCATA EXECUTATA CU FOI PLANE DE 0,5MM GROSIME | MP. | 171.600 | 12.94 | 2,221.25 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 12.66 | 2,173.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.28 | 48.05 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 3279000 - TABLA FALTUITA PRETAIATA, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ | MP. | 171.600 | 145.00 | 24,882.00 |
| 31 | RPCR41B1 - IGNIFUGAREA LEMN. PE SUPRAF. PROTEJ. ANT. CONTR. INCE. * | MP. | 327.600 | 4.22 | 1,382.94 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 4.22 | 1,382.94 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 5858393 - Solutie de protectie a lemnului tip | L | 317.700 | 1.00 | 317.70 |
| 32 | CE20A# - Sistem de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorosiv | ML. | 19.000 | 37.91 | 720.22 |
|  |  |  | material: | 29.99 | 569.83 |
|  |  |  | manopera: | 7.92 | 150.39 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 7110010 - @JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATI DE 15 CM | M | 19.950 | 35.00 | 698.25 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 33 | CE22A# - Sisteme de burlane tip brass din tabla (protejata anticorosiv) | ML. | 7.000 | 55.52 | 388.64 |
|  |  |  | material: | 46.29 | 324.00 |
|  |  |  | manopera: | 9.23 | 64.64 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 7110011 - @BURLAN DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE DN 15 CM | M | 7.350 | 40.00 | 294.00 |
| 34 | RPCE16A1 - STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU INCLINATE SUB 40 GR | MP. | 120.000 | 2.61 | 313.35 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.61 | 313.35 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 3275046 - VATA MINERALA - 20 CM | MP. | 240.000 | 64.00 | 15,360.00 |
| 35 | CE15D1 - GLAF, COPERTINA LAT 30 50 LUNG < 2M - CARTON BITUM | M | 32.000 | 72.60 | 2,323.23 |
|  |  |  | material: | 51.76 | 1,656.24 |
|  |  |  | manopera: | 20.84 | 666.99 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | CB47A1 - MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H < 30, OM | MP. | 230.000 | 14.12 | 3,248.52 |
|  |  |  | material: | 1.46 | 335.73 |
|  |  |  | manopera: | 12.66 | 2,912.79 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | AUT1303 - ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G - 11-13,5 3SCH. LEI / MP | ORA | 2,160.000 | 5.00 | 10,800.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 5.00 | 10,800.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 38 | TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM | TONA | 93.000 | 22.00 | 2,046.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 22.00 | 2,046.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.39 | 3,343.26 | 295,130.13 | 106,984.42 | 11,599.80 | 2,046.00 | 415,760.35 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 2,407.15 | 0.00 | 0.00 | 2,407.15 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 295,130.13 | 109,391.56 | 11,599.80 | 2,046.00 | 418,167.50 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 23,610.41 | 8,751.33 | 927.98 | 163.68 | 33,453.40 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 318,740.54 | 118,142.89 | 12,527.79 | 2,209.68 | 451,620.90 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 15,937.03 | 5,907.14 | 626.39 | 110.48 | 22,581.04 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 334,677.57 | 124,050.03 | 13,154.18 | 2,320.16 | 474,201.94 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 474,201.94 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 90,098.37 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 564,300.31 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE Stadiul fizic:	003 226228 INSTALATII SANITARE OB.2

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | SA14B# - TEAVA MAT PL (PP, PE, PP - R) IMBINARE PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D = 20 MM | ML. | 70.000 | 11.49 | 804.44 |
|  |  |  | material: | 3.31 | 231.91 |
|  |  |  | manopera: | 8.18 | 572.53 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3270225 - TEAVA PPR PN 16 PENTRU APA CALDA 20X2.8 | M | 71.400 | 7.00 | 499.80 |
| 1 | 7206121 - @COT CONECTOR PEXAL M - FI 20 X 1/2 " COD 67100914 | BUC. | 20.000 | 5.98 | 119.62 |
| 1 | 7206160 - @TEU PEXAL MMM 20 COD 67101115 | BUC. | 20.000 | 20.14 | 402.76 |
| 1 | 3270235 - REDUCTIE PENTRU TEVI DIN POLIETILENA INTERIOR PPR -EXTERIOR PPR 25-20 | BUC. | 10.000 | 1.00 | 10.00 |
| 1 | AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP,, COPRAX ' ' 2204 / 50Hz / 700w | ORA | 2.000 | 25.00 | 50.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 25.00 | 50.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | SA43D1 - BRATARA PT. FIXAREA COND. OTELFPVC DE AL & MCCU APAFGAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND. AVIND D = 3/4 TOL | BUC. | 45.000 | 11.26 | 506.80 |
|  |  |  | material: | 4.67 | 209.98 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 296.82 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | SA14C# - TEAVA MAT PL (PP, PE, PP - R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND., D = 25 MM | M | 75.000 | 11.83 | 887.19 |
|  |  |  | material: | 3.12 | 234.18 |
|  |  |  | manopera: | 8.71 | 653.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3271730 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN25 | M | 76.500 | 10.00 | 765.00 |
| 3 | 3270394 - COT 90 GRD. INTERIOR - EXTERIOR PPR 25 | BUC. | 25.000 | 2.00 | 50.00 |
| 3 | 3270242 - REDUCTIE PPR 32-25 | BUC. | 15.000 | 1.00 | 15.00 |
| 3 | AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP,, COPRAX ' ' 2204 / 50Hz / 700w | ORA | 3.200 | 25.00 | 80.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 25.00 | 80.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4 | SA43E1 - BRATARA PT. FIXAREA COND. OTEL + PVC DE ALIM.CU APA + GAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D = 1 TOL | BUC. | 75.000 | 11.55 | 866.12 |
|  |  |  | material: | 4.95 | 371.42 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 494.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | SA14D# - TEAVA MAT PL (PP, PE, PP - R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D = 32 MM | M | 30.000 | 12.64 | 379.05 |
|  |  |  | material: | 3.14 | 94.11 |
|  |  |  | manopera: | 9.50 | 284.95 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 3271881 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN32 | M | 30.600 | 15.50 | 474.30 |
| 5 | 3270395 - COT 90 GRD. INTERIOR - EXTERIOR PPR 32 | BUC. | 2.000 | 2.20 | 4.40 |
| 5 | 3270241 - TEU EGAL PPR 32 | BUC. | 4.000 | 1.70 | 6.80 |
| 5 | 3271097 - REDUCTIE PPR 40-32 | BUC. | 4.000 | 2.00 | 8.00 |
| 5 | AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP,, COPRAX ' ' 2204 / 50Hz / 700w | ORA | 0.500 | 25.00 | 12.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 25.00 | 12.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | SA43F1 - BRATARA PT. FIXAREA COND.OTEL + PVC DE ALIM. CU APA + GAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D = 1 1/4 TOL | BUC. | 30.000 | 17.00 | 509.86 |
|  |  |  | material: | 6.97 | 209.08 |
|  |  |  | manopera: | 10.03 | 300.78 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | SB08B# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP CUB PARD, DN = 40MM | M | 20.000 | 7.41 | 148.22 |
|  |  |  | material: | 1.61 | 32.13 |
|  |  |  | manopera: | 5.80 | 116.09 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3271699 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN40 | M | 20.000 | 15.00 | 300.00 |
| 8 | SA14E# - TEAVA MAT PL (PP. PE, PP - R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D = 40MM | M | 5.000 | 13.44 | 67.21 |
|  |  |  | material: | 3.15 | 15.76 |
|  |  |  | manopera: | 10.29 | 51.45 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 3276063 - TEAVA PEHD APA, PE80, D40 MM, PN10 | M | 5.000 | 5.00 | 25.00 |
| 9 | SD07B# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 3 / 4 ' ' | BUC. | 2.000 | 6.33 | 12.66 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 6.33 | 12.66 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 3271724 - ROBINET SFERA APA 1/2 " GIACOMINI DN 15 R 250 | BUC. | 2.000 | 45.00 | 90.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 10 | SD07B# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 3 / 4 ' ' | BUC. | 8.000 | 6.33 | 50.66 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 6.33 | 50.66 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3271603 - ROBINET SFERA APA 3/4 " GIACOMINI DN 20 R 250 | BUC. | 8.000 | 45.00 | 360.00 |
| 11 | SD07C# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 1 ' ' | BUC. | 3.000 | 7.65 | 22.95 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 7.65 | 22.95 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 3271986 - ROBINET SFERA APA 1 " GIACOMINI DN 25 R 250 | BUC. | 3.000 | 55.00 | 165.00 |
| 12 | SD07D# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 11/4 ' ' | BUC. | 4.000 | 10.55 | 42.21 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 10.55 | 42.21 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 3271987 - ROBINET SFERA APA 1 " 1/4 GIACOMINI DN 32 R 250 | BUC. | 4.000 | 80.00 | 320.00 |
| 13 | IZH01B1 - IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVILOR CU D DE LA 1,25-2 TOLI, INCLUSIV | M | 195.000 | 12.62 | 2,461.06 |
|  |  |  | material: | 10.75 | 2,096.39 |
|  |  |  | manopera: | 1.87 | 364.67 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 3274347 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 22X13MM | M | 70.000 | 5.00 | 350.00 |
| 13 | 3274348 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D.28x13MM | M | 75.000 | 7.00 | 525.00 |
| 13 | 3274984 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 35X13MM | M | 30.000 | 6.00 | 180.00 |
| 13 | 3274350 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 42X13MM | M | 20.000 | 9.00 | 180.00 |
| 14 | IA24A1 - SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D: 1/2 ' ' | BUC. | 2.000 | 106.77 | 213.54 |
|  |  |  | material: | 103.34 | 206.68 |
|  |  |  | manopera: | 3.43 | 6.86 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | SF01C# - EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA, RECE, DIN TEAVA PVC (G) SAU PE. PP. PP - R D = 16-110 MM | M | 200.000 | 4.22 | 844.29 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 4.22 | 844.29 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 16 | SF05C# - SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE, PP, PP - R, D = 20-75 MM | M | 200.000 | 1.32 | 263.84 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.32 | 263.84 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | SB08A# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 32 MM | M | 10.000 | 6.88 | 68.83 |
|  |  |  | material: | 1.61 | 16.06 |
|  |  |  | manopera: | 5.28 | 52.77 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 3274178 - TEAVA PP 32, LUNGIME 1 M | M | 10.000 | 5.00 | 50.00 |
| 18 | SB08B# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP CUB PARD, DN = 40MM | M | 10.000 | 7.41 | 74.11 |
|  |  |  | material: | 1.61 | 16.06 |
|  |  |  | manopera: | 5.80 | 58.04 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 3273602 - TEAVA PP CU MUFA D = 40 L = 1000 | M | 10.000 | 6.00 | 60.00 |
| 19 | SB09A# - PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP - R CANAL IMB GRN CAUC DN32 MM | BUC. | 10.000 | 6.21 | 62.10 |
|  |  |  | material: | 1.72 | 17.24 |
|  |  |  | manopera: | 4.49 | 44.85 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 3273871 - COT 90 32MM, PP - R 80, PRESIUNE: PN 25, VERDE | BUC. | 10.000 | 2.00 | 20.00 |
| 20 | SB08C# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 50 MM | M | 5.000 | 8.54 | 42.68 |
|  |  |  | material: | 1.94 | 9.70 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 32.98 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 6720197 - TUB 2 MUFE POLIPROPILENA IGNIF, DIAM 50 MM SI L = 1000 MM | BUC. | 5.000 | 6.93 | 34.65 |
| 21 | SB08D# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 75 MM | M | 10.000 | 9.60 | 95.97 |
|  |  |  | material: | 2.21 | 22.09 |
|  |  |  | manopera: | 7.39 | 73.88 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 3273099 - TEAVA PP CU MUFA D = 75 L = 1000 | M | 10.000 | 11.00 | 110.00 |
| 22 | SB08E# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 110 MM | M | 10.000 | 11.16 | 111.62 |
|  |  |  | material: | 2.72 | 27.19 |
|  |  |  | manopera: | 8.44 | 84.43 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 3273761 - TEAVA PP CU MUFA D = 110 L = 1000 | M | 10.000 | 19.00 | 190.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 23 | SB08E# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 110 MM | M | 35.000 | 11.16 | 390.67 |
|  |  |  | material: | 2.72 | 95.17 |
|  |  |  | manopera: | 8.44 | 295.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 3270087 - TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D = 110X3.2 1 M | M | 35.000 | 15.00 | 525.00 |
| 24 | SB09E# - PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP - R CANAL IMB GRN CAUC DN = 110MM | BUC. | 3.000 | 4.05 | 12.14 |
|  |  |  | material: | 3.31 | 9.93 |
|  |  |  | manopera: | 0.74 | 2.22 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 4111857 - TUB CU MUFA SI GURA DE CURATIRE FONTA D = 100 MM S 1515/5 | BUC. | 3.000 | 32.24 | 96.73 |
| 25 | SB43A1 - SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA DE PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D = 150 MM SI H = 150 M | BUC. | 1.000 | 103.16 | 103.16 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 103.16 | 103.16 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 3270483 - SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D = 110 MM, | BUC. | 1.000 | 100.00 | 100.00 |
| 26 | SB28A# - SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVAND DIAMETRUL IESIRII DE 50 MM | BUC. | 4.000 | 8.23 | 32.93 |
|  |  |  | material: | 1.64 | 6.55 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 26.38 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 3275597 - SIFON DE PARDOSEALA DN110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123x123MM / 115x115MM | BUC. | 4.000 | 200.00 | 800.00 |
| 27 | SB43A1 - SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA DE PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D = 150 MM SI H = 150 M | BUC. | 1.000 | 103.16 | 103.16 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 103.16 | 103.16 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 3275597 - SIFON DE PARDOSEALA DN110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123x123MM / 115x115MM | BUC. | 1.000 | 200.00 | 200.00 |
| 28 | SB27A# - CACIULA VENTIL, TABLA, MONT PE COLOANE AERIS DIN TUBURI FONTA SAU GRESIE CERAM ANTIAC, D = 50-150 MM | BUC. | 3.000 | 16.87 | 50.60 |
|  |  |  | material: | 2.09 | 6.27 |
|  |  |  | manopera: | 14.78 | 44.33 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 3273908 - CACIULA VENTILATIE KADE 75MM | BUC. | 3.000 | 18.00 | 54.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 29 | RPSB58E1 - INLOC. CACIULA DE VENT.DE TB PE COLOAN.DE AERISIREDIN TUB FONT. PVC SAU GRESIE CERAM.AVIND D = 150M | BUC. | 3.000 | 47.35 | 142.06 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 47.35 | 142.06 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 3276843 - AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D.75 | BUC. | 3.000 | 50.00 | 150.00 |
| 30 | SF02C# - EFECTUARE PROBA FUNCT INSTAL APA RECE, DIN TEAVA PVC (G) SAU PE. PP. PP - R D = 16-110 MM | 10 M. | 70.000 | 2.90 | 203.16 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.90 | 203.16 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 31 | SF05C# - SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE, PP, PP - R, D = 20-75 MM | M | 70.000 | 1.32 | 92.34 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.32 | 92.34 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 32 | ACA17A1 - PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA PINA LA INC. 10 K | BUC. | 2.000 | 16.09 | 32.19 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 16.09 | 32.19 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 3274797 - REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 / TEVI SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU RETELE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC | BUC. | 2.000 | 3.00 | 6.00 |
| 33 | SF04A# - EF PRB ETANS, FUNCT, INST CANAL DIN TUB FONTA SC, TEVI PVC (U), PE, PP, PP - R FONTA DUCT.D = 100MM | 10 M. | 105.000 | 2.11 | 221.63 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.11 | 221.63 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | $05021 - MONTAT LAVOAR GRUP SANITAR | BUC. | 9.000 | 1,489.82 | 13,408.37 |
|  |  |  | material: | 1,300.12 | 11,701.06 |
|  |  |  | manopera: | 189.70 | 1,707.31 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.1 | SC07A1 - LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE CONSOLE FIXATE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA | BUC. | 9.000 | 43.80 | 394.18 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 43.80 | 394.18 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.2 | 2438407 - LAVOAR PORTELAN | BUC. | 9.000 | 200.00 | 1,800.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 34.3 | SC19B1 - SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR | BUC. | 9.000 | 28.75 | 258.71 |
|  |  |  | material: | 5.00 | 45.00 |
|  |  |  | manopera: | 23.75 | 213.71 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.4 | 4202797 - SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4 " S 9611 | BUC. | 9.000 | 50.05 | 450.45 |
| 34.5 | SC25A1 - ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP | BUC. | 9.000 | 17.84 | 160.52 |
|  |  |  | material: | 4.38 | 39.42 |
|  |  |  | manopera: | 13.46 | 121.10 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.6 | 2451875 - ETAJERA PORTELAN TIP E2.60 ALB C.2 NI 567 | BUC. | 9.000 | 55.00 | 495.00 |
| 34.7 | SC26A1 - OGLINDA SANIT. SEMICRIST. MARGINI. SLEF.CU DIMENS. 400X500MM | BUC. | 9.000 | 32.37 | 291.29 |
|  |  |  | material: | 6.51 | 58.59 |
|  |  |  | manopera: | 25.86 | 232.71 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.8 | 2222224 - OGLINDA | BUC. | 9.000 | 130.00 | 1,170.00 |
| 34.9 | SC31A1 - VENTIL DE SCURGERE TIP... | BUC. | 9.000 | 8.13 | 73.16 |
|  |  |  | material: | 2.32 | 20.92 |
|  |  |  | manopera: | 5.80 | 52.24 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.10 | 4203179 - VENTIL SCURGERE LAVOAR, BIDEU 1 1/4 " FARA RACORD S 411 | BUC. | 9.000 | 30.36 | 273.24 |
| 34.11 | SD06A1 - BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU LAVOAR AVIND D = 1 / 2 TOLI | BUC. | 9.000 | 77.49 | 697.42 |
|  |  |  | material: | 34.75 | 312.74 |
|  |  |  | manopera: | 42.74 | 384.68 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.12 | 3272003 - BATERIE MONOCOMANDA PENTRU LAVOAR | BUC. | 9.000 | 380.00 | 3,420.00 |
| 34.13 | SD12A1 - ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D = 3 / 8 SAU D = 1 / 2 TOLI | BUC. | 18.000 | 10.33 | 186.03 |
|  |  |  | material: | 2.68 | 48.30 |
|  |  |  | manopera: | 7.65 | 137.72 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.14 | 4201779 - ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2 S 751 / I | BUC. | 18.000 | 45.00 | 810.00 |
| 34.15 | SC28B1 - SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR, TIP SA2-15, APARENTA, SIMPLA | BUC. | 9.000 | 8.18 | 73.61 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 8.18 | 73.61 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.16 | 2222225 - DOZATOR SAPUN LIVHID DIN INOX 500-700 ML | BUC. | 9.000 | 55.00 | 495.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 34.17 | SC24A1 - PORTPROSOP DIN AM NICHEL MONT. PE PERETI TIP U, CU 1 BRAT, DESCHID.450MM | BUC. | 9.000 | 15.20 | 136.77 |
|  |  |  | material: | 4.38 | 39.42 |
|  |  |  | manopera: | 10.82 | 97.36 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.18 | 2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE | BUC. | 9.000 | 247.00 | 2,223.00 |
| 35 | $05028 - MONTAT LAVOAR PERSOANE CU DIZABIL | BUC. | 1.000 | 2,992.36 | 2,992.36 |
|  |  |  | material: | 2,496.34 | 2,496.34 |
|  |  |  | manopera: | 496.02 | 496.02 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.1 | SC04A# - LAVOAR SEMIPOT, PORTEL SAN, INCL PT HAND, TEVI SC PVC, PE CONS FIX PE PERETE ZID CARAM, BCA. | BUC. | 1.000 | 48.81 | 48.81 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 48.81 | 48.81 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.2 | 2222215 - LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI | BUC. | 1.000 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 35.3 | TCC18C1 - DISPOZITIV DE MONTARE A GHIDULUI DE UNDA: CONSOLA MONTARE | BUC. | 1.000 | 270.30 | 270.30 |
|  |  |  | material: | 3.03 | 3.03 |
|  |  |  | manopera: | 267.27 | 267.27 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.4 | 2222217 - BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI | BUC. | 1.000 | 150.00 | 150.00 |
| 35.5 | SD04A# - BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL, STATIVA, PT LAVOAR SAU SPALATOR, INDIF INCHIDERE, INCL PT HAND, D = 1 / 2 ' ' | BUC. | 1.000 | 81.59 | 81.59 |
|  |  |  | material: | 38.06 | 38.06 |
|  |  |  | manopera: | 43.53 | 43.53 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.6 | 2222216 - BATERIE LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI | BUC. | 1.000 | 380.00 | 380.00 |
| 35.7 | SC31A1 - VENTIL DE SCURGERE TIP... | BUC. | 1.000 | 8.13 | 8.13 |
|  |  |  | material: | 2.32 | 2.32 |
|  |  |  | manopera: | 5.80 | 5.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.8 | 4203301 - VENTIL SCURGERE LAVOAR, SPALATOR 1 " " FARA RACORD S9610 | BUC. | 1.000 | 17.82 | 17.82 |
| 35.9 | SC19B1 - SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR | BUC. | 1.000 | 28.75 | 28.75 |
|  |  |  | material: | 5.00 | 5.00 |
|  |  |  | manopera: | 23.75 | 23.75 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.10 | 4202761 - SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 " " S 9611 | BUC. | 1.000 | 52.36 | 52.36 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 35.11 | SD05A1 - ROBINET PENTRU LAVOAR TIP... AVIND DIAMETRUL DE 1/2 TOLI | BUC. | 2.000 | 44.02 | 88.04 |
|  |  |  | material: | 17.37 | 34.75 |
|  |  |  | manopera: | 26.65 | 53.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.12 | 4201756 - @ROBINET TRECERE LAVOAR DN 1/2 " x1 / 2 " COD 41R2718 | BUC. | 2.000 | 45.00 | 90.00 |
| 35.13 | 3270494 - RACORD FLEXIBIL < WATERKIT> D. 1/2 " F - 1 / 2 " F L 60CM | BUC. | 2.000 | 25.00 | 50.00 |
| 35.14 | SC12A# - ETAJERA, PORTELAN SANITAR MONTATA PE PERETE DIN ZIDARIE CARAMIDA SAU BCA | BUC. | 1.000 | 14.51 | 14.51 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 14.51 | 14.51 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.15 | 2451485 - ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716 | BUC. | 1.000 | 55.00 | 55.00 |
| 35.16 | SC13A# - OGLINDA SANIT SEMICRIST, CU MARG SLEF, DE 400X500MM, 500X600 MM, ETC PE PER CARAM SI BCA | BUC. | 1.000 | 19.79 | 19.79 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 19.79 | 19.79 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.17 | 2222224 - OGLINDA | BUC. | 1.000 | 130.00 | 130.00 |
| 35.18 | SC11A# - PORTPROSOP ALAMA NICHEL, BACHEL, ETC, MONT PE PER DIN ZID CARAM SAU BCA, UN PUNCT SPRIJIN | BUC. | 1.000 | 10.55 | 10.55 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 10.55 | 10.55 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.19 | 2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE | BUC. | 1.000 | 247.00 | 247.00 |
| 35.20 | SC14A# - PORTPAHAR, SAPUNIERA FONTA EM, PORTELAN SANIT, ETC, MONT PE PERETE DE CARAM SAU BCA | BUC. | 1.000 | 8.71 | 8.71 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 8.71 | 8.71 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.21 | 2222226 - SUPORT SAPUN INOX SI CERAMIC ALBA / STICLA MATA | BUC. | 1.000 | 41.00 | 41.00 |
| 36 | $05022 - MONTAT WC GRUP SANITAR | BUC. | 4.000 | 1,082.95 | 4,331.78 |
|  |  |  | material: | 934.93 | 3,739.73 |
|  |  |  | manopera: | 148.01 | 592.05 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36.1 | SC13A1 - VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP | BUC. | 4.000 | 62.25 | 248.98 |
|  |  |  | material: | 8.69 | 34.74 |
|  |  |  | manopera: | 53.56 | 214.24 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36.2 | 3272364 - VAS WC SUSPENDAT UNIVERSAL | BUC. | 4.000 | 300.00 | 1,200.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 36.3 | SC16G1 - REZERVOR PT SPALARE VAS WC, DIN PORTELAN TIP DUOBLOC, MONTAT PE VAS | BUC. | 4.000 | 405.14 | 1,620.55 |
|  |  |  | material: | 351.05 | 1,404.20 |
|  |  |  | manopera: | 54.09 | 216.35 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36.4 | SC18A5 - RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAPAC | BUC. | 4.000 | 102.45 | 409.80 |
|  |  |  | material: | 95.06 | 380.25 |
|  |  |  | manopera: | 7.39 | 29.55 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36.5 | SC30A2 - SUPORT PT. HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE ) DIN PORTELAN SANITAR, HI 1 | BUC. | 4.000 | 14.07 | 56.28 |
|  |  |  | material: | 3.25 | 13.01 |
|  |  |  | manopera: | 10.82 | 43.27 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36.6 | 2222212 - SUPORT HARTIE IGIENICA INOX | BUC. | 4.000 | 41.00 | 164.00 |
| 36.7 | SB17E1 - COTURI PVC - U, PT. CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45 ; 67 1/2 ; 87 1/2 GRADE, AVIND D = 110 MM | BUC. | 4.000 | 18.52 | 74.09 |
|  |  |  | material: | 4.01 | 16.05 |
|  |  |  | manopera: | 14.51 | 58.04 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36.8 | 6701362 - @COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001 | BUC. | 4.000 | 7.11 | 28.44 |
| 36.9 | SD12A1 - ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D = 3 / 8 SAU D = 1 / 2 TOLI | BUC. | 4.000 | 10.33 | 41.34 |
|  |  |  | material: | 2.68 | 10.73 |
|  |  |  | manopera: | 7.65 | 30.61 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36.10 | 2946036 - robinet inox 1/2 | BUC. | 4.000 | 30.00 | 120.00 |
| 36.11 | 7341014 - @RACORD FLEXIBIL DN1 / 2X3 / 8FF L = 30 CM COD 50005605 | BUC. | 4.000 | 12.08 | 48.31 |
| 36.12 | 2222213 - PERIE WC SI SUPORT INOX / STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE | BUC. | 4.000 | 80.00 | 320.00 |
| 37 | $05027 - MONTAT WC PERSOANE CU DIABILITATI | BUC. | 1.000 | 2,393.49 | 2,393.49 |
|  |  |  | material: | 1,960.79 | 1,960.79 |
|  |  |  | manopera: | 432.70 | 432.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37.1 | SC07A# - VAS CLOS, ECHIP, SEMI PORT, PORT SAN INCL PT HAND, ASEZ PE PARD, REZ APA LA INALT, SEMIINALT, SIF S | BUC. | 1.000 | 305.59 | 305.59 |
|  |  |  | material: | 181.59 | 181.59 |
|  |  |  | manopera: | 124.00 | 124.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37.2 | 2222214 - VAS WC CU CAPAC SI REZERVOR CU BUTON ACTIONARE DUALA PENTRU PERSOANE DIZABILITATI | BUC. | 1.000 | 1,400.00 | 1,400.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 37.3 | TCC18C1ASIM - DISPOZITIV DE MONTARE A GHIDULUI DE UNDA: CONSOLA MONTARE | BUC. | 1.000 | 270.30 | 270.30 |
|  |  |  | material: | 3.03 | 3.03 |
|  |  |  | manopera: | 267.27 | 267.27 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37.4 | 2222217 - BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI | BUC. | 1.000 | 150.00 | 150.00 |
| 37.5 | SB17E1 - COTURI PVC - U, PT. CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45 ; 67 1/2 ; 87 1/2 GRADE, AVIND D = 110 MM | BUC. | 1.000 | 18.52 | 18.52 |
|  |  |  | material: | 4.01 | 4.01 |
|  |  |  | manopera: | 14.51 | 14.51 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37.6 | 3275877 - COT RACORD DN110 PT. WC | BUC. | 1.000 | 50.00 | 50.00 |
| 37.7 | SD05A# - ROBINET REGLAJ DREPT SAU COLTAR, MONT INAINTEA ARMATURILOR DE LA OBIECTE SANIT, D = 3 / 8 ' ' - 1/2 ' ' | BUC. | 1.000 | 7.92 | 7.92 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 7.92 | 7.92 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37.8 | 2946036 - robinet inox 1/2 | BUC. | 1.000 | 30.00 | 30.00 |
| 37.9 | 3274252 - RACORD FLEXIBIL 1/2 " FE - FI 40 CM | BUC. | 1.000 | 17.00 | 17.00 |
| 37.10 | SC30A5 - SUPORT PT HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE ) DIN TABLA DECAPATA TDA | BUC. | 1.000 | 13.59 | 13.59 |
|  |  |  | material: | 2.77 | 2.77 |
|  |  |  | manopera: | 10.82 | 10.82 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37.11 | 2222212 - SUPORT HARTIE IGIENICA INOX | BUC. | 1.000 | 41.00 | 41.00 |
| 37.12 | SC27A2 - PORTPAHAR DIN FONTA, EMAILAT, SIMPLU | BUC. | 1.000 | 9.57 | 9.57 |
|  |  |  | material: | 1.39 | 1.39 |
|  |  |  | manopera: | 8.18 | 8.18 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37.13 | 2222213 - PERIE WC SI SUPORT INOX / STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE | BUC. | 1.000 | 80.00 | 80.00 |
| 38 | $05024 - MONTAT DUS GRUP SANITAR | BUC. | 4.000 | 970.39 | 3,881.56 |
|  |  |  | material: | 884.38 | 3,537.52 |
|  |  |  | manopera: | 86.01 | 344.05 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 38.1 | SC29A1 - CUIER PENTRU RUFARIE DIN FONTA EMAILATA, PORTELAN SANITAR SAU MATERIAL PLASTIC TIP | BUC. | 4.000 | 14.45 | 57.79 |
|  |  |  | material: | 3.63 | 14.52 |
|  |  |  | manopera: | 10.82 | 43.27 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 38.2 | 6718879 - CUIER BAIE AMINOPLAST 2 AGATATORI NI 2199 | BUC. | 4.000 | 27.28 | 109.12 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 38.3 | SD04B1 - BATERIE AMESTEC CU DUS FIX DE 1/2 TOLI, DIN FONTA SAU ALAMA, MONT CU DIBL LEMN PE ZID DE BETON | BUC. | 4.000 | 34.60 | 138.41 |
|  |  |  | material: | 3.47 | 13.88 |
|  |  |  | manopera: | 31.13 | 124.53 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 38.4 | 3270746 - BATERIE 8090 E CABINA DUS | BUC. | 4.000 | 400.00 | 1,600.00 |
| 38.5 | SC03A1 - CADA PENTRU DUS, CALIT.1, DIN FONTA EMAILATA PATRATA CU 1... 2 LATURI LIBERE | BUC. | 4.000 | 44.06 | 176.25 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 44.06 | 176.25 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 38.6 | 2222219 - CADITE DUS | BUC. | 4.000 | 450.00 | 1,800.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 585.36 | 298.86 | 34,610.43 | 9,563.67 | 142.50 | 0.00 | 44,316.59 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 215.18 | 0.00 | 0.00 | 215.18 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 34,610.43 | 9,778.85 | 142.50 | 0.00 | 44,531.78 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 2,768.83 | 782.31 | 11.40 | 0.00 | 3,562.54 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 37,379.26 | 10,561.16 | 153.90 | 0.00 | 48,094.32 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 1,868.96 | 528.06 | 7.70 | 0.00 | 2,404.72 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 39,248.23 | 11,089.21 | 161.60 | 0.00 | 50,499.03 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 50,499.03 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 9,594.82 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 60,093.85 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE Stadiul fizic:	004 226238 MONTAT BOILER OB.2

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | IA22C1[1] - MONTARE BOILER | BUC. | 2.000 | 275.19 | 550.38 |
|  |  |  | material: | 118.64 | 237.27 |
|  |  |  | manopera: | 153.55 | 307.11 |
|  |  |  | utilaj: | 3.00 | 6.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 9.60 | 237.27 | 307.11 | 6.00 | 0.00 | 550.38 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 6.91 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 237.27 | 314.02 | 6.00 | 0.00 | 557.29 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 18.98 | 25.12 | 0.48 | 0.00 | 44.58 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 256.25 | 339.14 | 6.48 | 0.00 | 601.87 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 12.81 | 16.96 | 0.32 | 0.00 | 30.09 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 269.06 | 356.10 | 6.80 | 0.00 | 631.97 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 631.97 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 120.07 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 752.04 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE Stadiul fizic:	005 226248 INSTALATII VENTILATIE OB.2

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | VC01C1 - MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR. TOTALA 50-200KG | BUC. | 4.000 | 303.39 | 1,213.55 |
|  |  |  | material: | 107.49 | 429.95 |
|  |  |  | manopera: | 195.90 | 783.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3270546 - VENTILATOR BAIE D = 100MM, MODEL: " EOL 100T " TIMER | BUC. | 4.000 | 120.00 | 480.00 |
| 2 | VB14D1 - PRIZA DE AER DET TIP 61/105 AVIND PERIMETRUL 1401-2500 MM MONTATA PE CANAL | BUC. | 4.000 | 67.18 | 268.72 |
|  |  |  | material: | 33.15 | 132.59 |
|  |  |  | manopera: | 34.03 | 136.14 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 7002221 - GRILA VENTILATIE DN110 MM | BUC. | 4.000 | 100.00 | 400.00 |
| 3 | VB30A1 - ANEMOSTAT PLAN PATRAT DET TIP 61/272 | BUC. | 4.000 | 62.46 | 249.85 |
|  |  |  | material: | 7.06 | 28.23 |
|  |  |  | manopera: | 55.41 | 221.62 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2997173 - GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200, INCLUSIV CONTRARAMA | BUC. | 4.000 | 100.00 | 400.00 |
| 4 | VA02B08 - CANALE DREPTE CONF PE SANT CU PERIM SECT DE 400-700 MM CU SECT CIRC DIN TABLA ZINC DE 0.5 MM | MP. | 5.000 | 59.63 | 298.14 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 59.63 | 298.14 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 7000777 - TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA D = 100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI | ML. | 15.000 | 45.00 | 675.00 |
| 5 | VC23A1 - CONFECTIONARE DISPOZ. SUST - ANCOR. PT. APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF. GREUT / BUC SUB 5 KG. | KG | 10.000 | 30.63 | 306.26 |
|  |  |  | material: | 16.41 | 164.05 |
|  |  |  | manopera: | 14.22 | 142.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.07 | 49.43 | 2,709.81 | 1,581.71 | 0.00 | 0.00 | 4,291.52 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 35.59 | 0.00 | 0.00 | 35.59 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 2,709.81 | 1,617.30 | 0.00 | 0.00 | 4,327.11 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 216.79 | 129.38 | 0.00 | 0.00 | 346.17 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 2,926.60 | 1,746.68 | 0.00 | 0.00 | 4,673.28 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 146.33 | 87.33 | 0.00 | 0.00 | 233.66 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 3,072.93 | 1,834.01 | 0.00 | 0.00 | 4,906.94 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 4,906.94 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 932.32 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 5,839.26 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE Stadiul fizic:	006 226258 INSTALATII DE INCALZIRE OB.2

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | ED25A1ASIM - APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU ANTIEXPLOZIV | BUC. | 18.000 | 151.97 | 2,735.49 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 151.97 | 2,735.49 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2937005 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTII | BUC. | 12.000 | 700.00 | 8,400.00 |
| 1 | 3273416 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000 W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE | BUC. | 6.000 | 740.00 | 4,440.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | 85.48 | 12,840.00 | 2,735.49 | 0.00 | 0.00 | 15,575.49 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 61.55 | 0.00 | 0.00 | 61.55 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 12,840.00 | 2,797.04 | 0.00 | 0.00 | 15,637.04 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 1,027.20 | 223.76 | 0.00 | 0.00 | 1,250.96 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 13,867.20 | 3,020.81 | 0.00 | 0.00 | 16,888.01 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 693.36 | 151.04 | 0.00 | 0.00 | 844.40 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 14,560.56 | 3,171.85 | 0.00 | 0.00 | 17,732.41 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 17,732.41 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 3,369.16 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 21,101.56 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	007 226268 INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.2

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03D1 - TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT, CU GREUTATEA> 500KG | BUC. | 1.000 | 400.55 | 400.55 |
|  |  |  | material: | 60.98 | 60.98 |
|  |  |  | manopera: | 339.56 | 339.56 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 7302051 - TABLOU ELECTRIC (vestiar), CONFECTII METALICE, YSA CU YALE, IP54, MONTAJ APARENT, COMPECT ECHIPAT | BUC. | 1.000 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2 | EC05A1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP. * | M | 650.000 | 2.66 | 1,732.12 |
|  |  |  | material: | 0.03 | 17.16 |
|  |  |  | manopera: | 2.64 | 1,714.96 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3270431 - CABLU CYYF 3X2,5 | M | 650.000 | 5.67 | 3,685.50 |
| 3 | EC05A1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP. | M | 150.000 | 2.66 | 399.72 |
|  |  |  | material: | 0.03 | 3.96 |
|  |  |  | manopera: | 2.64 | 395.76 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3270501 - CABLU CYYF 4X1,5 | M | 150.000 | 5.10 | 765.00 |
| 4 | EC05B1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP | M | 550.000 | 3.98 | 2,191.20 |
|  |  |  | material: | 0.03 | 14.52 |
|  |  |  | manopera: | 3.96 | 2,176.68 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3270430 - CABLU CYYF 3X1 5 | M | 550.000 | 3.66 | 2,013.00 |
| 5 | EA02A1 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM | M | 225.000 | 11.61 | 2,612.02 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 11.61 | 2,612.02 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM | ML. | 225.000 | 1.88 | 423.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | EA02A2 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 20MM | M | 650.000 | 11.61 | 7,545.82 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 11.61 | 7,545.82 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2700015 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 20 MM | ML. | 650.000 | 2.80 | 1,820.00 |
| 7 | EA16D1 - DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 21 | BUC. | 16.000 | 9.04 | 144.61 |
|  |  |  | material: | 2.71 | 43.30 |
|  |  |  | manopera: | 6.33 | 101.31 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 7318999 - DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INSTALATII TIP: NBU PG21 | BUC. | 16.000 | 7.70 | 123.20 |
| 8 | EE09B# - CORP DE ILUMINAT SPECIAL DIFUZANT, PENTRU LAMPI CU VAPORI DE MERCUR, COMPLECT, CU BALAST, MONTAT PE BOLTURI IMPLANTATE | BUC. | 23.000 | 63.33 | 1,456.57 |
|  |  |  | material: | 23.67 | 544.41 |
|  |  |  | manopera: | 39.58 | 910.25 |
|  |  |  | utilaj: | 0.08 | 1.92 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 6703043 - CORP DE ILUMINAT LED, LINIAR 1200X90, 35W, IP65 | BUC. | 6.000 | 300.00 | 1,800.00 |
| 8 | 7302109 - CORP DE ILUMINAT PLAFONIERA SURSA LED, 20W, IP20, APARENT | BUC. | 15.000 | 300.00 | 4,500.00 |
| 8 | 7302111 - CORP ILUMINAT TIP PLAFONIERA, LED, 20W, CU SE NZOR DE PREZENTA INCORPORAT, APARENT, IP65 | BUC. | 2.000 | 300.00 | 600.00 |
| 9 | EE10K1 - CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT. ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL. | BUC. | 13.000 | 30.66 | 398.52 |
|  |  |  | material: | 9.55 | 124.12 |
|  |  |  | manopera: | 21.11 | 274.39 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 5708012 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, MONTAJ APARENT, IP20, COMPLECT ECHIPAT, KIT AUTONOMIE 1h, EVACUARE | BUC. | 8.000 | 300.00 | 2,400.00 |
| 9 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, EVACUARE CU ACUMULATOR INCLUS, AUTONOMIE MINIM 2h | BUC. | 5.000 | 300.00 | 1,500.00 |
| 10 | ED03B# - APARAT DE COMUTARE (INTRERUPATOR, COMUTATOR, PRIZA) DE LA 32A LA 63A CU DIBLURI CU EXPANDARE | BUC. | 44.000 | 34.98 | 1,539.12 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 32.98 | 1,451.12 |
|  |  |  | utilaj: | 2.00 | 88.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3271803 - INTRERUPATOR APLICAT (IP54), COD: 414001 T & G | BUC. | 13.000 | 45.00 | 585.00 |
| 10 | 3273186 - INTRERUPATOR CAP SCARA IP55 | BUC. | 2.000 | 45.00 | 90.00 |
| 10 | 3273472 - PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A / 230V, MONTAJ IN DOZA SI RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE, IP20, CU INDICAREA CIRCUITULUI | BUC. | 29.000 | 45.00 | 1,305.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 11 | ED25A1 - APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU ANTIEXPLOZIV | BUC. | 25.000 | 186.18 | 4,654.46 |
|  |  |  | material: | 34.21 | 855.16 |
|  |  |  | manopera: | 151.97 | 3,799.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2961009 - RAMA, SUPORT SI DOZA PENTRU 2 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI | BUC. | 21.000 | 30.00 | 630.00 |
| 11 | 2961010 - RAMA, SUPORT SIDOZA PENTRU 4 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI | BUC. | 4.000 | 40.00 | 160.00 |
| 12 | EG08E1 - COND.LEG. PAM. INST. PARATRASNET PROT.LEG. PAMINT MONT. PAM OTEL LAT ZINC.40X5 MM MONT. IN TEREN TARE | M | 65.000 | 106.70 | 6,935.61 |
|  |  |  | material: | 70.03 | 4,551.82 |
|  |  |  | manopera: | 36.67 | 2,383.79 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | EG10A1 - CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT. CENTURA DE INPAMINTARE | BUC. | 1.000 | 123.48 | 123.48 |
|  |  |  | material: | 87.07 | 87.07 |
|  |  |  | manopera: | 36.41 | 36.41 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 3275791 - PIESA SEPARATIE PRIZA DE PAMANT | BUC. | 1.000 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | W1P08A - VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII | BUC. | 1.000 | 49.37 | 49.37 |
|  |  |  | material: | 1.87 | 1.87 |
|  |  |  | manopera: | 47.49 | 47.49 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | EH05C1 - INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE | BUC. | 1.000 | 363.79 | 363.79 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 243.79 | 243.79 |
|  |  |  | utilaj: | 120.00 | 120.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | W1MM05A# - MASURAREA REZISTENTEI PRIZEI DE LEGARE LA PAMANT | BUC. | 1.000 | 44.85 | 44.85 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 44.85 | 44.85 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,123.52 | 752.42 | 31,304.07 | 24,077.51 | 209.92 | 0.00 | 55,591.50 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 541.74 | 0.00 | 0.00 | 541.74 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 31,304.07 | 24,619.25 | 209.92 | 0.00 | 56,133.25 |

Cheltuieli indirecte

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 2,504.33 | 1,969.54 | 16.79 | 0.00 | 4,490.66 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 33,808.40 | 26,588.80 | 226.71 | 0.00 | 60,623.91 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 1,690.42 | 1,329.44 | 11.34 | 0.00 | 3,031.20 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 35,498.82 | 27,918.23 | 238.05 | 0.00 | 63,655.10 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 63,655.10 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 12,094.47 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 75,749.57 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE Stadiul fizic:	008 226278 INSTALATIE VOCE - DATE - OB.2

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT (TELEX) | BUC. | 1.000 | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2955015 - CABINET 18U, MONTAT PE PERETE, USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETASABILE, KIT SUPORT | BUC. | 1.000 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2 | TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT.AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT | BUC. | 1.000 | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2905212 - UNITATE 4 VENTILATOARE CU TERMOSTATE SI INTRERUPATOR | BUC. | 1.000 | 400.00 | 400.00 |
| 3 | ATA01BASIM - MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA: | BUC. | 1.000 | 20.84 | 20.84 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 20.84 | 20.84 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2905014 - SWITCH MEDIACONVECTOR, DIMENSIUNE 1U | BUC. | 1.000 | 200.00 | 200.00 |
| 4 | ATA01BASIM - MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA: 1-5 KG | BUC. | 1.000 | 20.84 | 20.84 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 20.84 | 20.84 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2600000 - SWITCH 8 PORTURI RJ45 | BUC. | 1.000 | 300.00 | 300.00 |
| 5 | TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT | BUC. | 1.000 | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 5538123 - PATCHPANEL 8 PORTURI RJ45 ECHIPAT | BUC. | 1.000 | 200.00 | 200.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | TCB34B1ASIM - REGLETA DE DISTRIBUTIE PTR.CONECT. CABLURI PE REPARTITOR PRINCIPAL, DE 20 PERECHI CONFORM RE - 7220 | BUC. | 1.000 | 36.94 | 36.94 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 36.94 | 36.94 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2902090 - ORGANIZATOR CABLU | BUC. | 1.000 | 50.00 | 50.00 |
| 7 | EC08A1 - CABLU INST.COM. SEMNALIZ.BLOCARI, TRAS PRIN TUB PROT. METAL. PT. RAC. TABL. APAR.2- 48 COND. 0,75-2,5MMP | M | 100.000 | 3.23 | 323.48 |
|  |  |  | material: | 0.07 | 6.88 |
|  |  |  | manopera: | 3.17 | 316.61 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24 / 1 | M | 100.000 | 2.41 | 241.00 |
| 8 | EA02A1 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM | M | 100.000 | 11.61 | 1,160.90 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 11.61 | 1,160.90 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM | ML. | 100.000 | 1.88 | 188.00 |
| 9 | ATE15R - VERIFICARE DETECTOR DEPLASARE COAXIALA, RADIALA | BUC. | 1.000 | 722.86 | 722.86 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 392.86 | 392.86 |
|  |  |  | utilaj: | 330.00 | 330.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.66 | 71.32 | 3,585.88 | 2,282.21 | 330.00 | 0.00 | 6,198.09 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 51.35 | 0.00 | 0.00 | 51.35 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 3,585.88 | 2,333.56 | 330.00 | 0.00 | 6,249.44 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 286.87 | 186.69 | 26.40 | 0.00 | 499.96 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 3,872.74 | 2,520.25 | 356.40 | 0.00 | 6,749.39 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 193.64 | 126.01 | 17.82 | 0.00 | 337.47 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 4,066.38 | 2,646.26 | 374.22 | 0.00 | 7,086.86 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 7,086.86 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 1,346.50 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 8,433.37 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE Stadiul fizic:	009 226288 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB2

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT.AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT | BUC. | 2.000 | 111.08 | 222.15 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 111.08 | 222.15 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2955018 - DIGITAL VIDEO RECORDER 16 CANALE | BUC. | 2.000 | 1,100.00 | 2,200.00 |
| 2 | TCB40B1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT.AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: OFICIU | BUC. | 4.000 | 92.08 | 368.32 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 92.08 | 368.32 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2955019 - HARD DISK STOCARE IMAGINI 2 Tb | BUC. | 4.000 | 650.00 | 2,600.00 |
| 3 | TCC23B1 - INSTALATIE DE TV IN CIRCUIT INCHIS: MONITOR VIDEOCAMONTARE | BUC. | 13.000 | 406.31 | 5,282.08 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 406.31 | 5,282.08 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 5700023 - CAMERA VIDEO COLOR ALL - IN - ONE DE EXTERIOR | BUC. | 8.000 | 300.00 | 2,400.00 |
| 3 | 5700054 - Camera video interior, color, varifocala, alimentare 220V | BUC. | 5.000 | 200.00 | 1,000.00 |
| 4 | EC06A1 - CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONTAT PE CONSOLE CU 2-30 CONDUCTE DE 0,75-2,5 MMP | M | 180.000 | 12.14 | 2,184.60 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 12.14 | 2,184.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24 / 1 | M | 180.000 | 2.41 | 433.80 |
| 5 | EA02A1 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM | M | 180.000 | 11.61 | 2,089.61 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 11.61 | 2,089.61 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM | ML. | 180.000 | 1.88 | 338.40 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | TCB40D1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: APARAT DE TRANSM.DE DATE | BUC. | 1.000 | 366.21 | 366.21 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 366.21 | 366.21 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 7701266 - UPS RACKTABIL 1.5 KVA | BUC. | 1.000 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 7 | EI17A1 - SOFTWARE PENTRU VIDEOCAPTARE SI INREGISTRARE | BUC. | 2.000 | 15.83 | 31.66 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 15.83 | 31.66 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | EI16A1 - REVIZIE SISTEM EXISTENT SUPRAVEGHEREA VIDEO | BUC. | 1.000 | 105.54 | 105.54 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 105.54 | 105.54 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 5700051 - Material marunt de instalare echipamente | LEI. | 500.000 | 1.00 | 500.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.59 | 332.82 | 12,972.20 | 10,650.17 | 0.00 | 0.00 | 23,622.37 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 239.63 | 0.00 | 0.00 | 239.63 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 12,972.20 | 10,889.79 | 0.00 | 0.00 | 23,861.99 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 1,037.78 | 871.18 | 0.00 | 0.00 | 1,908.96 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 14,009.98 | 11,760.98 | 0.00 | 0.00 | 25,770.95 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 700.50 | 588.05 | 0.00 | 0.00 | 1,288.55 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 14,710.47 | 12,349.03 | 0.00 | 0.00 | 27,059.50 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 27,059.50 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 5,141.31 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 32,200.81 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	003 AMENAJARI EXTERIOARE

# CENTRALIZATORUL

## cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 0.00 |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta | 5,369,824.40 |
|  |  | 001 226308 STRUCTURA DE REZISTENTA- (graden e 2 BUC) | 1,970,863.28 |
|  |  | 002 226318 IMPREJMUIRE TEREN FOTBAL -380 ML | 284,761.79 |
|  |  | 004 226338 TEREN FOTBAL | 2,116,692.06 |
|  |  | 005 226348 SPATII VERZI | 569,207.79 |
|  |  | 006 226358 ALEI PIETONALE SI CAROSABILE | 428,299.47 |
| 9 | 4.1.3 | Arhitectura | 320,793.93 |
|  |  | 003 226328 ARHITECTURA GRADENE | 320,793.93 |
| 11 | 4.1.4 | Instalatii | 0.00 |
| 12 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL I |  |  | 5,690,618.32 |

| CAPITOL II II. Montaj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 211,310.18 |
|  |  | 007 226368 INSTALATIE IRIGATIE SPATII VERZI | 203,356.09 |
|  |  | 008 226F08 MONTAJ SISTEM PANOU FOTOVOLTAICE | 7,954.09 |
| TOTAL CAPITOL II |  |  | 211,310.18 |

| CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 364,874.00 |
|  |  | Utilaje si echipamente aferente obiectului AMENAJARI EXTERIOARE | 364,874.00 |
| 19 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
| 20 | 4.5 | Dotari | 87,818.00 |
|  |  | Dotari aferente obiectului AMENAJARI EXTERIOARE | 87,818.00 |
| 21 | 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL III |  |  | 452,692.00 |

| CAPITOL IV IV. Probe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL CAPITOL IV |  |  | 0.00 |

| TOTAL 003 AMENAJARI EXTERIOARE (fara TVA) | 6,354,620.51 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 1,207,377.90 |
| TOTAL 003 AMENAJARI EXTERIOARE (cu TVA) | 7,561,998.40 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	003 AMENAJARI EXTERIOARE

## Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

| Nr. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Nr. fisa tehnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 |

| Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Utilaje si echipamente cu montaj aferente obiectului AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  | 364,874.00 |  |
| 1 | Sistem irigatii complet echipat | Buc | 1.000 | 230,000.00 | 230,000.00 | 1 |
| 2 | Sistem fotovoltaic cu acumulatori, complet echipat | Buc | 1.000 | 134,874.00 | 134,874.00 | 1 |
| TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  | 364,874.00 |  |

| Dotari |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dotari aferente obiectului AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  | 87,818.00 |  |
| 1 | Suport dublu biciclete | Buc | 2.000 | 177.00 | 354.00 | 1 |
| 2 | Cos deseuri colectare selectiva de exterior | Buc | 16.000 | 166.00 | 2,656.00 | 1 |
| 3 | Banca rezerve fotbalisti | Buc | 2.000 | 9,500.00 | 19,000.00 | 1 |
| 4 | Tabela marcaj | Buc | 1.000 | 16,100.00 | 16,100.00 | 1 |
| 5 | Pichet incendiu, complet echipat | Buc | 2.000 | 2,744.00 | 5,488.00 | 1 |
| 6 | Scaune tribune | Buc | 660.000 | 67.00 | 44,220.00 | 1 |
| TOTAL Dotari |  |  |  |  | 87,818.00 |  |

| TOTAL Echipamente in 003 AMENAJARI EXTERIOARE | 452,692.00 |  |
| --- | --- | --- |

Director	Sef proiect	Ofertant

Obiect "003" - Formular F4	Pagina 1 din 1

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	003 AMENAJARI EXTERIOARE

Stadiul fizic:	001 226308 STRUCTURA DE REZISTENTA- (graden e 2 BUC)

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSC18B1 - SAPAT.CU BULDOZ. PE TRACT. 65-80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2 | 100 MC. | 2.600 | 822.00 | 2,137.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 822.00 | 2,137.20 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TSC22B1 - SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC18B1 BULDOZER DE 65- 80 CP TEREN CATEGORIA 2 | 100 MC. | 5.200 | 483.00 | 2,511.60 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 483.00 | 2,511.60 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | TSC02D11 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID. NATUR DESC. AUT. TER. CAT.2 IN COND. GOSP. APE | 100 MC. | 4.000 | 1,647.00 | 6,588.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 1,647.00 | 6,588.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | TSC35A32 - INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M | 100 MC. | 5.542 | 489.00 | 2,710.04 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 489.00 | 2,710.04 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM | TONA | 1,052.980 | 11.00 | 11,583.06 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.28 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 11,582.78 |
| 6 | CA01J1 - TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT. EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE | M.C. | 70.000 | 100.19 | 7,013.57 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 69.30 |
|  |  |  | manopera: | 99.20 | 6,944.27 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2100910 - BETON MARFA CLASA C8 / 10 | M.C. | 70.560 | 410.00 | 28,929.60 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CA02A1 - TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM < 3MC | M.C. | 120.000 | 111.92 | 13,429.83 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 118.80 |
|  |  |  | manopera: | 103.43 | 12,411.03 |
|  |  |  | utilaj: | 7.50 | 900.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20 | M.C. | 120.960 | 430.00 | 52,012.80 |
| 8 | CB01A1 - COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN | MP. | 150.000 | 48.77 | 7,314.79 |
|  |  |  | material: | 17.90 | 2,684.40 |
|  |  |  | manopera: | 30.87 | 4,630.39 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | CB02A1 - COFRAJE PT. BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL. DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.0 | MP. | 150.000 | 43.79 | 6,569.10 |
|  |  |  | material: | 22.95 | 3,442.60 |
|  |  |  | manopera: | 20.84 | 3,126.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | CC01C1 - MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE | KG | 3,600.000 | 0.70 | 2,520.65 |
|  |  |  | material: | 0.17 | 621.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.53 | 1,899.65 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | CC01A1 - MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D < 18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE | KG | 3,500.000 | 1.04 | 3,651.10 |
|  |  |  | material: | 0.17 | 603.75 |
|  |  |  | manopera: | 0.87 | 3,047.35 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | CZ0301G1 - CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT. OB 37 D 6-8 MM | KG | 2,700.000 | 1.03 | 2,778.24 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.03 | 2,778.24 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 3274584[2] - OTEL BETON BST500 8 MM | KG | 2,740.500 | 5.00 | 13,702.50 |
| 13 | CZ0301K1 - CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52 D = 10- 16 MM | KG | 4,400.000 | 0.77 | 3,366.60 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.77 | 3,366.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 3274586[2] - OTEL BETON BST500 10-16MM | KG | 4,466.000 | 5.00 | 22,330.00 |
| 14 | TSD01D1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F.TARE | M.C. | 105.800 | 15.01 | 1,588.32 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 15.01 | 1,588.32 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | RCSA06B% - Umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm, udate si batute cu placa vibratoare, inc.imprastiat | M.C. | 105.800 | 13.91 | 1,471.17 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 104.74 |
|  |  |  | manopera: | 7.92 | 837.43 |
|  |  |  | utilaj: | 5.00 | 529.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | IFB09E3 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA: 35 CM DIN PIETRIS | MP. | 176.000 | 12.66 | 2,228.92 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 12.66 | 2,228.92 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2200082 - PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-30 MM | M.C. | 61.600 | 90.00 | 5,544.00 |
| 17 | TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 10 KM. | TONA | 123.200 | 11.00 | 1,355.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 1,355.20 |
| 18 | IZK03C1 - ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA | MP. | 275.000 | 2.77 | 761.84 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.77 | 761.84 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 6716650 - FOLIE POLIETILENA 0.2 MM | MP. | 302.500 | 4.52 | 1,367.30 |
| 19 | CG18B1 - PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM GROSIME, IN CIMP CONTINUU CU 2MM SCLIVISEALA | MP. | 620.000 | 20.89 | 12,952.55 |
|  |  |  | material: | 1.21 | 752.64 |
|  |  |  | manopera: | 17.68 | 10,959.91 |
|  |  |  | utilaj: | 2.00 | 1,240.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20 | M.C. | 62.496 | 430.00 | 26,873.28 |
| 20 | TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM | TONA | 785.000 | 22.00 | 17,270.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 22.00 | 17,270.00 |
| 21 | CC03C# - Montare plasa sudate la inaltimi mai mici sau egal cu 35m, la placi | KG | 3,040.000 | 7.63 | 23,199.82 |
|  |  |  | material: | 6.84 | 20,793.60 |
|  |  |  | manopera: | 0.79 | 2,406.22 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 21.0 | 3276140 - PLASA SUDATA 5MM 2X5M (10X10) | KG | 3,040.000 | 6.75 | 20,520.00 |
| 22 | TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 10 KM. | TONA | 12.140 | 11.00 | 133.54 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 133.54 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 23 | TRB05B23 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M | TONA | 15.000 | 54.88 | 823.18 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 54.88 | 823.18 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 24 | AUT6752 - AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE | ORA | 200.000 | 200.00 | 40,000.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 200.00 | 40,000.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | AUT3336 - POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC / H | ORA | 80.000 | 300.00 | 24,000.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 300.00 | 24,000.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | CA11A1 - SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 10 MM GROSIME | MP. | 8.000 | 53.05 | 424.43 |
|  |  |  | material: | 13.74 | 109.93 |
|  |  |  | manopera: | 39.31 | 314.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 3271468 - MORTAR PENTRU SUBTURNARI REPOL VM 30 / MUREXIN | KG | 16.000 | 4.26 | 68.16 |
| 27 | CL03A1 - MONTAREA STILPILOR DIN OTEL PT HALE INDUSTRIALE LIVRATI IN TRONS ASAMBL PRIN SUDURA AVIND 6-12T | TONA | 21.800 | 413.12 | 9,005.94 |
|  |  |  | material: | 32.21 | 702.25 |
|  |  |  | manopera: | 369.90 | 8,063.89 |
|  |  |  | utilaj: | 11.00 | 239.80 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 6302242 - STILP DIN OTEL | KG | 21,800.000 | 11.00 | 239,800.00 |
| 27 | 6309886 - CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON | KG | 109.000 | 15.40 | 1,678.60 |
| 28 | CL06A1 - MONTAREA GRINZILOR PLINE DIN OTEL LIVRATE IN TRONSOANE ASAMBLATE PRIN SUDURA DE PINA LA 1 TONA | TONA | 12.200 | 1,044.51 | 12,742.99 |
|  |  |  | material: | 53.65 | 654.49 |
|  |  |  | manopera: | 974.36 | 11,887.20 |
|  |  |  | utilaj: | 16.50 | 201.30 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 6300024 - GRINDA OTEL | KG | 12,200.000 | 11.00 | 134,200.00 |
| 29 | CL07B1 - SPOR ASAMBLARE GRINZI CU B.I.R. LA GRINZI CHESON ASAMBLATE LA POZITIE | BUC. | 14.000 | 25.85 | 361.90 |
|  |  |  | material: | 0.85 | 11.94 |
|  |  |  | manopera: | 22.77 | 318.77 |
|  |  |  | utilaj: | 2.23 | 31.18 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 5840118[1] - SURUB INALTA REZISTENTA IP M 24 × 100 GR. 10.9 S8796 / 1 | BUC. | 14.280 | 6.29 | 89.83 |
| 29 | 5847049 - PIULITA INALTA REZISTENTA M 24 33 MOC 11 $ 8796 | BUC. | 14.280 | 3.86 | 55.07 |
| 29 | 7344106 - SAIBA INALTA REZISTENTA IP 24 STAS 8796 / 3- 80 | BUC. | 28.560 | 0.54 | 15.42 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 30 | CL16B1 - MONTAREA PANELOR METALICE DE 0,1-0,2T MONTATE PE GRINZI METALICE LA SILOZURI CEREALE CU H = 35-60M | TONA | 16.800 | 2,706.78 | 45,473.89 |
|  |  |  | material: | 480.76 | 8,076.78 |
|  |  |  | manopera: | 2,226.02 | 37,397.10 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 6304721 - PANA OTEL | KG | 16,800.000 | 11.00 | 184,800.00 |
| 31 | CL20C1 - MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI | KG | 46,000.000 | 2.37 | 109,229.76 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.37 | 109,229.76 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 6310031 - CONFECTII METALICE APARENTA | KG | 46,000.000 | 11.00 | 506,000.00 |
| 32 | IZD03D1 - VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PECONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM | TONA | 96.800 | 160.67 | 15,552.53 |
|  |  |  | material: | 139.36 | 13,490.42 |
|  |  |  | manopera: | 15.30 | 1,481.30 |
|  |  |  | utilaj: | 6.00 | 580.80 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 33 | IZD04D1 - VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SICONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI | TONA | 96.800 | 201.06 | 19,462.40 |
|  |  |  | material: | 155.04 | 15,008.26 |
|  |  |  | manopera: | 36.01 | 3,486.15 |
|  |  |  | utilaj: | 10.00 | 968.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | TRA04A50 - TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM. * | TONA | 130.800 | 50.00 | 6,540.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 50.00 | 6,540.00 |
| 35 | TRB05B23 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M | TONA | 46.000 | 54.88 | 2,524.42 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 54.88 | 2,524.42 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | AUT6752 - AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE | ORA | 480.000 | 200.00 | 96,000.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 200.00 | 96,000.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 851.65 | 7,266.04 | 1,284,711.46 | 232,513.23 | 178,636.92 | 36,881.52 | 1,732,743.13 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 5,231.55 | 0.00 | 0.00 | 5,231.55 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 1,284,711.4 6 | 237,744.77 | 178,636.92 | 36,881.52 | 1,737,974.67 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 102,776.92 | 19,019.58 | 14,290.95 | 2,950.52 | 139,037.97 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 1,387,488.3 7 | 256,764.36 | 192,927.88 | 39,832.04 | 1,877,012.65 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 69,374.42 | 12,838.22 | 9,646.39 | 1,991.60 | 93,850.63 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 1,456,862.7 9 | 269,602.57 | 202,574.27 | 41,823.64 | 1,970,863.28 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 1,970,863.28 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 374,464.02 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 2,345,327.30 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	003 AMENAJARI EXTERIOARE

Stadiul fizic:	002 226318 IMPREJMUIRE TEREN FOTBAL -380 ML

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSA12C1 - SAP.MAN. IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC MAN. IN PAM.CU UMID.NAT. LA ADINC. 0,0-1,5M, T. TARE | M.C. | 18.000 | 93.93 | 1,690.69 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 93.93 | 1,690.69 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | CA01A1 - TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM < 3MC | M.C. | 18.000 | 89.89 | 1,618.04 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 17.82 |
|  |  |  | manopera: | 83.90 | 1,510.22 |
|  |  |  | utilaj: | 5.00 | 90.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2100911 - BETON MARCA CLASA C15 / 12 (BC15 / B200) | M.C. | 18.144 | 420.00 | 7,620.48 |
| 3 | TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM | TONA | 42.500 | 22.00 | 935.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 22.00 | 935.00 |
| 4 | CC01A1 - MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D < 18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE | KG | 325.000 | 1.04 | 339.03 |
|  |  |  | material: | 0.17 | 56.06 |
|  |  |  | manopera: | 0.87 | 282.97 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | CZ0301G1 - CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT. OB 37 D = 6-8 MM | KG | 325.000 | 1.03 | 334.42 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.03 | 334.42 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 3274584[2] - OTEL BETON BST500 8 MM | KG | 330.000 | 5.00 | 1,650.00 |
| 6 | CO07B1 - IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METALICI H = 2,05 M | M | 380.000 | 32.19 | 12,231.62 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 32.19 | 12,231.62 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2940094 - CONFECTII METALICE DIVERSE DIN PROFILE STALPI IMPREJMUIRE | KG | 12,850.000 | 15.40 | 197,890.00 |
| 6 | 3273618 - PLASA GARD IMPLETITA | MP. | 2,280.000 | 9.35 | 21,318.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | IZD03D1 - VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PECONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM | TONA | 12.850 | 160.67 | 2,064.57 |
|  |  |  | material: | 139.36 | 1,790.83 |
|  |  |  | manopera: | 15.30 | 196.64 |
|  |  |  | utilaj: | 6.00 | 77.10 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | IZD04D1 - VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SICONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI | TONA | 12.850 | 201.06 | 2,583.59 |
|  |  |  | material: | 155.04 | 1,992.32 |
|  |  |  | manopera: | 36.01 | 462.78 |
|  |  |  | utilaj: | 10.00 | 128.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | TRA02A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. 20 KM. | TONA | 13.180 | 35.00 | 461.30 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 35.00 | 461.30 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.96 | 522.17 | 232,335.50 | 16,709.33 | 295.60 | 1,396.30 | 250,736.73 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 375.96 | 0.00 | 0.00 | 375.96 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 232,335.50 | 17,085.29 | 295.60 | 1,396.30 | 251,112.69 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 18,586.84 | 1,366.82 | 23.65 | 111.70 | 20,089.02 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 250,922.34 | 18,452.11 | 319.25 | 1,508.00 | 271,201.71 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 12,546.12 | 922.61 | 15.96 | 75.40 | 13,560.09 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 263,468.46 | 19,374.72 | 335.21 | 1,583.40 | 284,761.79 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 284,761.79 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 54,104.74 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 338,866.53 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	003 AMENAJARI EXTERIOARE

Stadiul fizic:	003 226328 ARHITECTURA GRADENE

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CE05E1 - INVELITOARE DIN TABLA CUTATA FIXATA CU SURUBURI FILETATE PINA SUB CAP SI PIULITE | MP. | 532.000 | 94.58 | 50,317.35 |
|  |  |  | material: | 38.65 | 20,560.42 |
|  |  |  | manopera: | 55.93 | 29,756.93 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3644857 - PANOU CUTAT ZINCAT | MP. | 590.515 | 45.00 | 26,573.18 |
| 2 | CD14D1 - PERETI DIN PANOURI DE TABLA CUTATA PRINSE CU SURUBURI AUTOFILETATE LA H < = 7- 12M | MP. | 520.000 | 25.40 | 13,209.74 |
|  |  |  | material: | 5.35 | 2,782.78 |
|  |  |  | manopera: | 20.05 | 10,426.96 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2950019 - TABLA PERFORATA | MP. | 577.195 | 140.00 | 80,807.30 |
| 3 | CP58B1-1 - MONTARE SCAUNE TRIBUNA | BUC. | 660.000 | 52.77 | 34,826.88 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 52.77 | 34,826.88 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | CL20C1 - MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI | KG | 8,000.000 | 2.37 | 18,996.48 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.37 | 18,996.48 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3276982 - TEAVA RECTANGULARA 6M 70X40X4 | M | 1,314.000 | 40.00 | 52,560.00 |
| 5 | IZD03D1 - VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PECONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM | TONA | 8.000 | 160.67 | 1,285.33 |
|  |  |  | material: | 139.36 | 1,114.91 |
|  |  |  | manopera: | 15.30 | 122.42 |
|  |  |  | utilaj: | 6.00 | 48.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | IZD04D1 - VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SICONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI | TONA | 8.000 | 201.06 | 1,608.46 |
|  |  |  | material: | 155.04 | 1,240.35 |
|  |  |  | manopera: | 36.01 | 288.11 |
|  |  |  | utilaj: | 10.00 | 80.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM. | TONA | 8.000 | 28.00 | 224.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 28.00 | 224.00 |
| 8 | TRB05B22 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M | TONA | 8.000 | 43.27 | 346.16 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 43.27 | 346.16 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.79 | 2,961.37 | 185,638.93 | 94,763.94 | 128.00 | 224.00 | 280,754.87 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 2,132.19 | 0.00 | 0.00 | 2,132.19 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 185,638.93 | 96,896.13 | 128.00 | 224.00 | 282,887.06 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 14,851.11 | 7,751.69 | 10.24 | 17.92 | 22,630.96 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 200,490.05 | 104,647.82 | 138.24 | 241.92 | 305,518.03 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 10,024.50 | 5,232.39 | 6.91 | 12.10 | 15,275.90 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 210,514.55 | 109,880.21 | 145.15 | 254.02 | 320,793.93 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 320,793.93 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 60,950.85 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 381,744.77 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	003 AMENAJARI EXTERIOARE

Stadiul fizic:	004 226338 TEREN FOTBAL

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSC02C11 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC. AUT. TER.CAT.1 IN COND. GOSP. APE | 100 MC. | 50.450 | 1,413.00 | 71,285.85 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 1,413.00 | 71,285.85 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM | TONA | 9,586.000 | 11.00 | 105,448.53 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 2.53 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 105,446.00 |
| 3 | TSE04A1 - NIVELAREA SUPR. TEREN. SI PLATF.DE TERASM. EXEC.CU BULDOZ. PE TRACT. 65-80 CP IN TEREN CATEG. 1 SI 2 | 100 MP. | 84.040 | 37.50 | 3,151.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 37.50 | 3,151.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | TSE01A1 - NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR | 100 MP. | 84.040 | 155.67 | 13,082.14 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 155.67 | 13,082.14 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | TSD07A1 - COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T, EXCL. UDAREA PAM. NECOEZ. GRAD COMPACT. 92-94 % | 100 MC. | 8.404 | 2,744.34 | 23,063.44 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 133.74 | 1,123.95 |
|  |  |  | utilaj: | 2,610.60 | 21,939.48 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | TSH05D1 - ASTERNEREA PAM. VEGETAL PE TEREN CU PANTA < 20 %, IN STRAT. UNIFORME CU GROSIMEA DE 30CM | MP. | 8,404.000 | 4.75 | 39,911.60 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 4.75 | 39,911.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2100001 - PAMANT VEGETAL | M.C. | 2,522.000 | 55.00 | 138,710.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI VEGETAL CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM | TONA | 4,792.000 | 11.00 | 52,713.26 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 1.26 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 52,712.00 |
| 8 | DA19A1 - STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI | MP. | 8,404.000 | 0.85 | 7,102.05 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.85 | 7,102.05 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 3270550 - FOLIE GEOTEXTIL | MP. | 9,244.000 | 5.25 | 48,531.00 |
| 9 | DA06B1 - STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST | M.C. | 1,681.000 | 258.20 | 434,032.32 |
|  |  |  | material: | 185.84 | 312,391.66 |
|  |  |  | manopera: | 9.76 | 16,410.06 |
|  |  |  | utilaj: | 62.60 | 105,230.60 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL BALAST, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM. | TONA | 2,857.000 | 28.00 | 79,996.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 28.00 | 79,996.00 |
| 11 | DA19A1 - STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI | MP. | 8,404.000 | 0.85 | 7,102.05 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.85 | 7,102.05 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2601209 - @MEMBRANA HIDROIZOL BITUMINOASA ANTIRADACINA | MP. | 9,244.000 | 13.00 | 120,172.00 |
| 12 | CG08A#ASIM - Pardoseli cu covor PVC lipit cu prenadez pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile PVC, Smai mare 16 mp | MP. | 8,404.000 | 29.04 | 244,029.05 |
|  |  |  | material: | 0.01 | 124.80 |
|  |  |  | manopera: | 29.02 | 243,904.25 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2946088 - GAZON NATURAL | MP. | 8,404.000 | 25.00 | 210,100.00 |
| 13 | TSH41B1ASIM - PROTEJAREA SI INIERBAREA CU MATERIAL TEXTIL INSAMINTAT, PAMINT SI INGRASAMINT MINERA | MP. | 8,404.000 | 25.45 | 213,847.18 |
|  |  |  | material: | 0.59 | 4,942.06 |
|  |  |  | manopera: | 16.26 | 136,630.73 |
|  |  |  | utilaj: | 8.60 | 72,274.40 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2512006 - MATERIAL FERTILIZANT GAZON | KG | 555.000 | 50.00 | 27,750.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | TSD13A1 - UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE PAM. SI A SUPRAF. INSAMINTATE SAU BRAZDUITE | M.C. | 168.000 | 50.00 | 8,400.62 |
|  |  |  | material: | 9.90 | 1,663.20 |
|  |  |  | manopera: | 40.10 | 6,737.42 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | TRI1AA08F1 - DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A - GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG. | TONA | 55.000 | 9.23 | 507.89 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 9.23 | 507.89 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | TRB05B29 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 90M | TONA | 55.000 | 124.53 | 6,849.29 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 124.53 | 6,849.29 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,004.16 | 14,980.16 | 864,384.72 | 479,365.21 | 273,881.83 | 238,154.00 | 1,855,785.76 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 10,785.72 | 0.00 | 0.00 | 10,785.72 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 864,384.72 | 490,150.93 | 273,881.83 | 238,154.00 | 1,866,571.48 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 69,150.78 | 39,212.07 | 21,910.55 | 19,052.32 | 149,325.72 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 933,535.49 | 529,363.00 | 295,792.38 | 257,206.32 | 2,015,897.20 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 46,676.77 | 26,468.15 | 14,789.62 | 12,860.32 | 100,794.86 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 980,212.27 | 555,831.16 | 310,582.00 | 270,066.64 | 2,116,692.06 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 2,116,692.06 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 402,171.49 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 2,518,863.55 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	003 AMENAJARI EXTERIOARE

Stadiul fizic:	005 226348 SPATII VERZI

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSH01A1 - DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE | 100 MP. | 59.180 | 186.53 | 11,039.13 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 186.53 | 11,039.13 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TSC02C11 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC. AUT. TER.CAT.1 IN COND.GOSP. APE | 100 MC. | 17.750 | 1,413.00 | 25,080.75 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 1,413.00 | 25,080.75 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM | TONA | 3,373.370 | 11.00 | 37,107.96 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.89 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 37,107.07 |
| 4 | TSE04A1 - NIVELAREA SUPR. TEREN. SI PLATF.DE TERASM. EXEC.CU BULDOZ. PE TRACT. 65-80 CP IN TEREN CATEG. 1 SI 2 | 100 MP. | 59.180 | 37.50 | 2,219.25 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 37.50 | 2,219.25 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | TSE01A1 - NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR | 100 MP. | 59.180 | 155.67 | 9,212.29 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 155.67 | 9,212.29 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | TSH05D1 - ASTERNEREA PAM. VEGETAL PE TEREN CU PANTA < 20 %, IN STRAT. UNIFORME CU GROSIMEA DE 30CM | MP. | 5,918.000 | 4.75 | 28,105.29 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 4.75 | 28,105.29 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2100001 - PAMANT VEGETAL | M.C. | 1,775.000 | 55.00 | 97,625.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TRA01A20P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 20 KM | TONA | 3,373.260 | 28.00 | 94,452.17 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.89 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 28.00 | 94,451.28 |
| 8 | TSH09B1 - SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE IN PANTA PESTE 30 % | 100 MP. | 59.180 | 374.80 | 22,180.46 |
|  |  |  | material: | 237.60 | 14,061.17 |
|  |  |  | manopera: | 137.20 | 8,119.29 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | TSH41B1ASIM - PROTEJAREA SI INIERBAREA CU MATERIAL TEXTIL INSAMINTAT, PAMINT SI INGRASAMINT MINERA | MP. | 5,918.000 | 25.45 | 150,588.72 |
|  |  |  | material: | 0.59 | 3,480.14 |
|  |  |  | manopera: | 16.26 | 96,213.78 |
|  |  |  | utilaj: | 8.60 | 50,894.80 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2512006 - MATERIAL FERTILIZANT GAZON | KG | 340.000 | 50.00 | 17,000.00 |
| 10 | TSD13A1 - UDAREA MAN.CU STROPIT. A STRATURILOR DE PAM. SI A SUPRAF. INSAMINTATE SAU BRAZDUITE | M.C. | 59.180 | 50.00 | 2,959.22 |
|  |  |  | material: | 9.90 | 585.88 |
|  |  |  | manopera: | 40.10 | 2,373.34 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER APA CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE 10 | TONA | 59.180 | 15.00 | 887.70 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 15.00 | 887.70 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 508.91 | 4,845.78 | 132,752.19 | 155,064.91 | 78,194.80 | 132,446.05 | 498,457.95 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 3,488.96 | 0.00 | 0.00 | 3,488.96 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 132,752.19 | 158,553.87 | 78,194.80 | 132,446.05 | 501,946.91 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 10,620.18 | 12,684.31 | 6,255.58 | 10,595.68 | 40,155.75 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 143,372.36 | 171,238.18 | 84,450.38 | 143,041.73 | 542,102.66 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 7,168.62 | 8,561.91 | 4,222.52 | 7,152.09 | 27,105.13 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 150,540.98 | 179,800.09 | 88,672.90 | 150,193.82 | 569,207.79 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 569,207.79 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 108,149.48 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 677,357.27 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	003 AMENAJARI EXTERIOARE

Stadiul fizic:	006 226358 ALEI PIETONALE SI CAROSABILE

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSH01A1 - DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE | 100 MP. | 20.000 | 186.53 | 3,730.70 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 186.53 | 3,730.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | TSC02C11 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC. AUT. TER.CAT.1 IN COND. GOSP. APE | 100 MC. | 5.960 | 1,413.00 | 8,421.48 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 1,413.00 | 8,421.48 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TRA01A20P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 20 KM | TONA | 1,132.400 | 28.00 | 31,707.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 28.00 | 31,707.20 |
| 3 | TSE01D1 - NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE | 100 MP. | 20.000 | 351.96 | 7,039.25 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 351.96 | 7,039.25 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | IFB09A3 - STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN PIETRIS | MP. | 2,000.000 | 2.90 | 5,803.95 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.90 | 5,803.95 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2200056 - PIETRIS CONCASAT -SORT 4-8 MM | M.C. | 100.000 | 93.50 | 9,350.00 |
| 5 | TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM. | TONA | 170.000 | 28.00 | 4,760.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 28.00 | 4,760.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | DA20A1 - MONTARE SI PROCURARE PROFIL ECOLOGOC | MP. | 2,000.000 | 79.60 | 159,190.16 |
|  |  |  | material: | 78.75 | 157,500.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.85 | 1,690.16 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | DA09A01 - Strat anticontaminator din material textil netesut, filtrant (strat separator geotextil) | MP. | 2,000.000 | 0.85 | 1,690.16 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.85 | 1,690.16 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2920001 - MENBRANA GEOTEXTIL NETESUTE 150G / MP | MP. | 2,040.000 | 5.50 | 11,220.00 |
| 8 | DA12C1 - STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA | M.C. | 300.000 | 86.91 | 26,073.06 |
|  |  |  | material: | 0.50 | 148.50 |
|  |  |  | manopera: | 7.92 | 2,374.56 |
|  |  |  | utilaj: | 78.50 | 23,550.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2820002 - PIATRA CONCASATA SORT 8-16 MM | M.C. | 380.700 | 120.00 | 45,684.00 |
| 9 | TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM. | TONA | 685.000 | 28.00 | 19,180.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 28.00 | 19,180.00 |
| 10 | H1V06H - DETERMINAREA WOPT DE COMPACTARE PROCTOR | BUC. | 1.000 | 791.52 | 791.52 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 791.52 | 791.52 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2820003 - ANALIZA DE LABORATOR PENTRU DETERMINAREA COMPACTAREA PIETREI CONCASATE | BUC. | 1.000 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 11 | DA19A1 - STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI | MP. | 2,000.000 | 0.85 | 1,690.16 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.85 | 1,690.16 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2920001 - MENBRANA GEOTEXTIL NETESUTE 150G / MP | MP. | 2,040.000 | 5.50 | 11,220.00 |
| 12 | TRB01A29 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 4 DISTANTA 90M | TONA | 200.000 | 45.22 | 9,044.38 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 45.22 | 9,044.38 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 13 | TRB05B29 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 90M | TONA | 2.600 | 124.53 | 323.78 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 124.53 | 323.78 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 179.46 | 1,068.09 | 255,122.50 | 34,178.92 | 31,971.48 | 55,647.20 | 376,920.10 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 769.03 | 0.00 | 0.00 | 769.03 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 255,122.50 | 34,947.95 | 31,971.48 | 55,647.20 | 377,689.13 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 20,409.80 | 2,795.84 | 2,557.72 | 4,451.78 | 30,215.13 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 275,532.30 | 37,743.79 | 34,529.20 | 60,098.98 | 407,904.26 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 13,776.62 | 1,887.19 | 1,726.46 | 3,004.95 | 20,395.21 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 289,308.92 | 39,630.97 | 36,255.66 | 63,103.92 | 428,299.47 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 428,299.47 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 81,376.90 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 509,676.37 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	003 AMENAJARI EXTERIOARE

Stadiul fizic:	007 226368 INSTALATIE IRIGATIE SPATII VERZI

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSC02A11 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR. DESC. DEP.TER. CAT.1 IN COND. GOSP. APE | 100 MC. | 16.280 | 1,284.00 | 20,903.52 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 1,284.00 | 20,903.52 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TSA02C1 - SAP.MAN. IN SPATII LIMIT. SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR. IN PAM. NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC. < 0,75M T. TARE | M.C. | 181.000 | 55.67 | 10,076.31 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 55.67 | 10,076.31 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ACE08A1 - UMPLUTURA IN SANT. LA COND. DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP | M.C. | 402.000 | 139.09 | 55,915.88 |
|  |  |  | material: | 123.00 | 49,446.00 |
|  |  |  | manopera: | 16.09 | 6,469.88 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM. | TONA | 723.600 | 28.00 | 20,260.80 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 28.00 | 20,260.80 |
| 5 | TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN TARE | M.C. | 1,809.000 | 11.42 | 20,666.51 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 11.42 | 20,666.51 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | TSD04C1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC. STRAT DE 20CM GROS. T. NECOEZIV | M.C. | 1,809.000 | 20.51 | 37,110.12 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 1,790.91 |
|  |  |  | manopera: | 19.52 | 35,319.21 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | DF26A1[2] - Banda de semnalizare | M | 3,350.000 | 0.79 | 2,651.59 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.79 | 2,651.59 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | 7000763 - BANDA DE INSERTIE METALICA | ML. | 3,350.000 | 3.00 | 10,050.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 740.52 | 2,349.48 | 61,286.91 | 75,183.50 | 20,903.52 | 20,260.80 | 177,634.73 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 1,691.63 | 0.00 | 0.00 | 1,691.63 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 61,286.91 | 76,875.13 | 20,903.52 | 20,260.80 | 179,326.36 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 4,902.95 | 6,150.01 | 1,672.28 | 1,620.86 | 14,346.11 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 66,189.86 | 83,025.14 | 22,575.80 | 21,881.66 | 193,672.47 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 3,309.49 | 4,151.26 | 1,128.79 | 1,094.08 | 9,683.62 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 69,499.36 | 87,176.40 | 23,704.59 | 22,975.75 | 203,356.09 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 203,356.09 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 38,637.66 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 241,993.75 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	003 AMENAJARI EXTERIOARE

Stadiul fizic:	008 226F08 MONTAJ SISTEM PANOU FOTOVOLTAICE

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | W1C01A1 - ASIMILAT - MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE | BUC. | 1.000 | 6,859.84 | 6,859.84 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 6,859.84 | 6,859.84 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 214.37 | 0.00 | 6,859.84 | 0.00 | 0.00 | 6,859.84 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 154.35 | 0.00 | 0.00 | 154.35 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 0.00 | 7,014.19 | 0.00 | 0.00 | 7,014.19 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 0.00 | 561.13 | 0.00 | 0.00 | 561.13 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 0.00 | 7,575.32 | 0.00 | 0.00 | 7,575.32 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 0.00 | 378.77 | 0.00 | 0.00 | 378.77 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 0.00 | 7,954.09 | 0.00 | 0.00 | 7,954.09 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 7,954.09 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 1,511.28 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 9,465.36 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Deviz "008" - Formular F3	Pagina 1 din 1

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

# CENTRALIZATORUL

## cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 0.00 |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta | 585,632.59 |
|  |  | 001 226408 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar e, sala fitness) | 585,632.59 |
| 5 | 4.1.3 | Arhitectura | 886,384.06 |
|  |  | 002 226418 ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS | 886,384.06 |
| 7 | 4.1.4 | Instalatii | 292,401.62 |
|  |  | 003 226428 INSTALATII SANITARE OB.4 | 68,629.87 |
|  |  | 005 226448 INSTALATII VENTILATIE OB.4 | 4,749.96 |
|  |  | 006 226458 INSTALATII INCALZIRE OB.4 | 27,993.43 |
|  |  | 008 226478 INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.4 | 154,014.87 |
|  |  | 010 226498 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB4 | 29,914.65 |
|  |  | 009 226488 INSTALATIE VOCE - DATE - OB.4 | 7,098.84 |
| 14 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL I |  |  | 1,764,418.27 |

| CAPITOL II II. Montaj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 9,780.08 |
|  |  | 004 226438 MONTAJ BOILER OB.4 | 2,351.37 |
|  |  | 007 226468 INST. CLIMATIZARE OB.4 | 3,604.63 |
|  |  | 011 226400 montare lift persoane cu dizabilitati | 3,824.08 |
| TOTAL CAPITOL II |  |  | 9,780.08 |

| CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 63,543.00 |
|  |  | Utilaje si echipamente aferente obiectului VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS | 63,543.00 |
| 22 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
| 23 | 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 24 | 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL III |  |  | 63,543.00 |

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| CAPITOL IV IV. Probe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL IV |  |  | 0.00 |

| TOTAL 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS (fara TVA) | 1,837,741.35 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 349,170.86 |
| TOTAL 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS (cu TVA) | 2,186,912.20 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

## Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

| Nr. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Nr. fisa tehnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 |

| Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Utilaje si echipamente cu montaj aferente obiectului VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS |  |  |  | 63,543.00 |  |
| 1 | 1 Sistem de climatizare complet echipat | buc | 1.000 | 6,062.00 | 6,062.00 | 33 |
| 2 | 2 Boiler electric 15 litri | buc | 1.000 | 427.00 | 427.00 | 34 |
| 3 | 3 Boiler electric 50 litri | buc | 3.000 | 448.00 | 1,344.00 | 35 |
| 4 | 4 Boiler electric 100 litri | buc | 3.000 | 570.00 | 1,710.00 | 36 |
| 5 | 5 Lift pentru scara persoana cu dizabilitati | buc | 1.000 | 54,000.00 | 54,000.00 | 37 |
| TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  | 63,543.00 |  |

| TOTAL Echipamente in 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS | 63,543.00 |  |
| --- | --- | --- |

Director	Sef proiect	Ofertant

Obiect "004" - Formular F4	Pagina 1 din 1

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	001 226408 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar e, sala fitness)

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSC18B1 - SAPAT. CU BULDOZ. PE TRACT. 65-80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2 | 100 MC. | 0.600 | 822.00 | 493.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 822.00 | 493.20 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TSC02D11 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID. NATUR DESC. AUT.TER.CAT.2 IN COND.GOSP. APE | 100 MC. | 0.800 | 1,647.00 | 1,317.60 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 1,647.00 | 1,317.60 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | TSC35A32 - INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M | 100 MC. | 0.600 | 489.00 | 293.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 489.00 | 293.40 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM | TONA | 140.660 | 11.00 | 1,547.30 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.04 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 1,547.26 |
| 5 | TSJ01A1 - STABILIZAREA TERASAMENTELOR IN AMPLASAMENT PRIN AMESTECARE MECANICA CU VAR BULGARI SI CENUSE DE | M.C. | 100.000 | 113.09 | 11,309.32 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 94.01 | 9,400.62 |
|  |  |  | utilaj: | 19.09 | 1,908.70 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2100696 - Var bulgari pt constructii tip 2 vrac S 146 | kg | 6,240.000 | 12.60 | 78,624.00 |
| 6 | CA01J1 - TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT. EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE | M.C. | 15.000 | 100.19 | 1,502.91 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 14.85 |
|  |  |  | manopera: | 99.20 | 1,488.06 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2100910 - BETON MARFA CLASA C8 / 10 | M.C. | 15.120 | 410.00 | 6,199.20 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CA02C1 - TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS < 30CM | M.C. | 78.000 | 105.06 | 8,194.32 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 77.22 |
|  |  |  | manopera: | 96.57 | 7,532.10 |
|  |  |  | utilaj: | 7.50 | 585.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20 | M.C. | 78.624 | 430.00 | 33,808.32 |
| 8 | CB02A1 - COFRAJE PT. BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL. DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.O | MP. | 220.000 | 43.79 | 9,634.68 |
|  |  |  | material: | 22.95 | 5,049.14 |
|  |  |  | manopera: | 20.84 | 4,585.54 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | CC01C1 - MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE | KG | 6,080.000 | 0.70 | 4,257.09 |
|  |  |  | material: | 0.17 | 1,048.80 |
|  |  |  | manopera: | 0.53 | 3,208.29 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | CZ0301G1 - CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT. OB 37 D = 6-8 MM | KG | 580.000 | 1.03 | 596.81 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.03 | 596.81 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3274584[3] - OTEL BETON BST500 6-8 MM | KG | 588.700 | 5.00 | 2,943.50 |
| 11 | CZ0301K1 - CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT. PC 52 D = 10- 16 MM | KG | 5,500.000 | 0.77 | 4,208.25 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.77 | 4,208.25 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 3274586[3] - OTEL BETON BST500 10-16 MM | KG | 5,582.500 | 5.00 | 27,912.50 |
| 12 | TSD01D1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F.TARE | M.C. | 124.320 | 15.01 | 1,866.35 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 15.01 | 1,866.35 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | RCSA06B% - Umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm, udate si batute cu placa vibratoare, inc. imprastiat | M.C. | 124.320 | 13.91 | 1,728.69 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 123.08 |
|  |  |  | manopera: | 7.92 | 984.02 |
|  |  |  | utilaj: | 5.00 | 621.60 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | IFB09E3 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA: 35 CM DIN PIETRIS | MP. | 170.000 | 12.66 | 2,152.93 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 12.66 | 2,152.93 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2200082 - PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-30 MM | M.C. | 59.500 | 90.00 | 5,355.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM. | TONA | 119.000 | 28.00 | 3,332.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 28.00 | 3,332.00 |
| 16 | IZK03C1 - ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA | MP. | 185.000 | 2.77 | 512.51 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.77 | 512.51 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 6716650 - FOLIE POLIETILENA 0.2 MM | MP. | 203.500 | 4.52 | 919.82 |
| 17 | IZF12G1 - IZOL TERM. LA PARD.CU PLACI POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR - UN STRAT | MP. | 181.000 | 7.25 | 1,312.59 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.25 | 407.59 |
|  |  |  | utilaj: | 5.00 | 905.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 7700063 - POLISTIREN EXPANDAT 10 CM | MP. | 182.800 | 27.00 | 4,935.60 |
| 18 | CG18B1 - PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM GROSIME, IN CIMP CONTINUU CU 2MM SCLIVISEALA | MP. | 165.000 | 20.89 | 3,447.05 |
|  |  |  | material: | 1.21 | 200.30 |
|  |  |  | manopera: | 17.68 | 2,916.75 |
|  |  |  | utilaj: | 2.00 | 330.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20 | M.C. | 16.632 | 430.00 | 7,151.76 |
| 19 | TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM | TONA | 273.750 | 22.00 | 6,022.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 22.00 | 6,022.50 |
| 20 | CC03C# - Montare plasa sudate la inaltimi mai mici sau egal cu 35m, la placi | KG | 735.000 | 0.88 | 647.92 |
|  |  |  | material: | 0.09 | 66.15 |
|  |  |  | manopera: | 0.79 | 581.77 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 3276069 - PLASA SUDATA 6MM 100X100MM 2X5M | KG | 735.000 | 6.75 | 4,961.25 |
| 21 | IZF04B1 - STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP... PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40 % | MP. | 30.000 | 7.60 | 227.99 |
|  |  |  | material: | 5.38 | 161.25 |
|  |  |  | manopera: | 2.11 | 63.32 |
|  |  |  | utilaj: | 0.11 | 3.42 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2601535 - CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138 | MP. | 33.000 | 3.00 | 99.00 |
| 21 | 2600036 - BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 $ 7064 | KG | 45.000 | 6.60 | 297.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 22 | TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 10 KM. | TONA | 8.820 | 11.00 | 97.02 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 97.02 |
| 23 | TRB05B23 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M | TONA | 20.000 | 54.88 | 1,097.57 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 54.88 | 1,097.57 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 24 | AUT6752 - AUTOMACARA 6-9,9TF CU BRAT CU ZABRELE | ORA | 40.000 | 200.00 | 8,000.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 200.00 | 8,000.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | AUT3336 - POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC / H | ORA | 40.000 | 300.00 | 12,000.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 300.00 | 12,000.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | CC02C1 - MONTARE ARMAT LA CONSTR H < 35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D < 18MM PLACI D < 10MM CU DIST DIN PLAS | KG | 12,800.000 | 1.11 | 14,267.80 |
|  |  |  | material: | 0.24 | 3,123.20 |
|  |  |  | manopera: | 0.87 | 11,144.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | CZ0302G1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D = 6-8MM | KG | 6,000.000 | 1.21 | 7,281.98 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.21 | 7,281.98 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 3274584[3] - OTEL BETON BST500 6-8 MM | KG | 6,090.000 | 5.00 | 30,450.00 |
| 28 | CZ0302K1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D = 10-16 | KG | 6,800.000 | 0.71 | 4,844.10 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.71 | 4,844.10 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 3274586[3] - OTEL BETON BST500 10-16 MM | KG | 6,902.000 | 5.00 | 34,510.00 |
| 29 | CC03C# - Montare plasa sudate la inaltimi mai mici sau egal cu 35m, la placi | KG | 53.000 | 0.88 | 46.72 |
|  |  |  | material: | 0.09 | 4.77 |
|  |  |  | manopera: | 0.79 | 41.95 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 3276069 - PLASA SUDATA 6MM 100X100MM 2X5M | KG | 53.000 | 6.75 | 357.75 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 30 | CB13J1 - COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H < 20M LA STILPI SI CADRE CU PLACAJ DE 15MM | MP. | 250.000 | 52.61 | 13,152.65 |
|  |  |  | material: | 20.16 | 5,039.57 |
|  |  |  | manopera: | 32.45 | 8,113.08 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 31 | CB13I1 - COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H < 20M LA PLACI SI GRINZI CU PLACAJ DE 15MM | MP. | 300.000 | 38.80 | 11,638.57 |
|  |  |  | material: | 16.37 | 4,910.65 |
|  |  |  | manopera: | 22.43 | 6,727.92 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 32 | CA02J1 - TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H < 35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS. PLACII> 10CM | M.C. | 90.000 | 88.71 | 7,983.45 |
|  |  |  | material: | 2.97 | 267.30 |
|  |  |  | manopera: | 80.74 | 7,266.15 |
|  |  |  | utilaj: | 5.00 | 450.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 3273724 - BETON B 330 C20 / 25 (0-31) | M.C. | 90.720 | 440.00 | 39,916.80 |
| 33 | TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM | TONA | 225.000 | 22.00 | 4,950.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 22.00 | 4,950.00 |
| 34 | CL20C1 - MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI | KG | 950.000 | 2.37 | 2,255.83 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.37 | 2,255.83 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 6310031[1] - CONFECTII METALICE APARENTA SCARI - INCHIDERI | KG | 950.000 | 17.00 | 16,150.00 |
| 35 | IZD03D1 - VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PECONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM | TONA | 0.950 | 160.67 | 152.63 |
|  |  |  | material: | 139.36 | 132.40 |
|  |  |  | manopera: | 15.30 | 14.54 |
|  |  |  | utilaj: | 6.00 | 5.70 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | IZD04D1 - VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SICONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI | TONA | 0.950 | 201.06 | 191.01 |
|  |  |  | material: | 155.04 | 147.29 |
|  |  |  | manopera: | 36.01 | 34.21 |
|  |  |  | utilaj: | 10.00 | 9.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | CB47A1 - MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H < 30,0M | MP. | 470.000 | 14.12 | 6,638.29 |
|  |  |  | material: | 1.46 | 686.06 |
|  |  |  | manopera: | 12.66 | 5,952.23 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 38 | AUT6753 - AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE | ORA | 80.000 | 200.00 | 16,000.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 200.00 | 16,000.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 39 | AUT3336 - POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC / H | ORA | 80.000 | 300.00 | 24,000.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 300.00 | 24,000.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 40 | TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 10 KM. | TONA | 16.800 | 11.00 | 184.80 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 184.80 |
| 41 | CE17B1 - SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI GRELE | MP. | 185.000 | 30.10 | 5,569.09 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 27.70 | 5,125.09 |
|  |  |  | utilaj: | 2.40 | 444.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 2945000 - lemn sarpanta ecarisat | M.C. | 7.500 | 1,800.00 | 13,500.00 |
| 41 | 5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | kg | 55.500 | 9.90 | 549.45 |
| 41 | 6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM | kg | 55.500 | 10.34 | 573.87 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439.78 | 3,137.63 | 330,266.84 | 100,404.22 | 67,367.12 | 16,133.58 | 514,171.76 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 2,259.09 | 0.00 | 0.00 | 2,259.09 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 330,266.84 | 102,663.32 | 67,367.12 | 16,133.58 | 516,430.85 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 26,421.35 | 8,213.07 | 5,389.37 | 1,290.69 | 41,314.47 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 356,688.19 | 110,876.38 | 72,756.48 | 17,424.27 | 557,745.32 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 17,834.41 | 5,543.82 | 3,637.82 | 871.21 | 27,887.27 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 374,522.60 | 116,420.20 | 76,394.31 | 18,295.48 | 585,632.59 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 585,632.59 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 111,270.19 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 696,902.78 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	002 226418 ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CD05C1 - ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H < 35M, FORMAT 290X240X138MM, CAL. A | M.C. | 120.900 | 1,019.36 | 123,240.50 |
|  |  |  | material: | 875.83 | 105,887.85 |
|  |  |  | manopera: | 143.53 | 17,352.65 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2101171 - MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030 | M.C. | 16.926 | 350.00 | 5,924.10 |
| 2 | CD05B1 - ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H < 35M, FORMAT 290X140X 88MM, CAL. A | M.C. | 45.810 | 1,314.13 | 60,200.40 |
|  |  |  | material: | 1,146.33 | 52,513.38 |
|  |  |  | manopera: | 167.80 | 7,687.02 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2101171 - MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030 | M.C. | 9.162 | 350.00 | 3,206.70 |
| 3 | CF01A1 - TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME | MP. | 873.000 | 26.93 | 23,510.43 |
|  |  |  | material: | 2.03 | 1,775.25 |
|  |  |  | manopera: | 24.54 | 21,420.91 |
|  |  |  | utilaj: | 0.36 | 314.28 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2101195 - MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030 | M.C. | 15.714 | 350.00 | 5,499.90 |
| 4 | CF15C# - Tencuieli interioare finisaj fin sclivisite, de 0.5 cm grosime, la pereti din beton cu suprafete plane, executate manual, cu mortar | MP. | 873.000 | 30.34 | 26,488.22 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 30.34 | 26,488.22 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3276725 - TINCI PT TENCUIELI FINE | KG | 4,365.000 | 1.45 | 6,329.25 |
| 5 | CI06C# - Placaj faianta, aceeasi culoare si format, 15 cm - 30x30 cm, fixate cu aditiv, pe supr plane pereti si stalpi | MP. | 282.000 | 64.72 | 18,251.04 |
|  |  |  | material: | 0.08 | 22.33 |
|  |  |  | manopera: | 64.64 | 18,228.71 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2401678 - FAIANTA | MP. | 296.100 | 60.00 | 17,766.00 |
| 5 | 2100833 - ADEZIV FAIANTA | G. | 1,410.000 | 2.10 | 2,961.00 |
| 5 | 3270111 - CHIT ROSTURI | KG | 141.000 | 9.60 | 1,353.60 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | CF10C1 - GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE | MP. | 591.000 | 22.10 | 13,058.51 |
|  |  |  | material: | 12.03 | 7,109.55 |
|  |  |  | manopera: | 10.03 | 5,925.32 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 23.64 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | PF04A1ASIM - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT | MP. | 591.000 | 1.24 | 732.56 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.24 | 732.56 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3270156 - AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA | KG | 59.100 | 4.50 | 265.95 |
| 8 | RPCR21A# - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila, pe glet de ipsos | MP. | 591.000 | 33.22 | 19,634.05 |
|  |  |  | material: | 12.93 | 7,643.84 |
|  |  |  | manopera: | 19.79 | 11,694.71 |
|  |  |  | utilaj: | 0.50 | 295.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | CF06B1 - TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM | MP. | 416.000 | 36.17 | 15,047.27 |
|  |  |  | material: | 2.40 | 998.32 |
|  |  |  | manopera: | 33.77 | 14,048.95 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2101195 - MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030 | M.C. | 9.568 | 350.00 | 3,348.80 |
| 10 | $16508 - SISTEM TERMOIZ.CU VATA MINERALA B | MP. | 416.000 | 179.88 | 74,829.63 |
|  |  |  | material: | 105.08 | 43,713.62 |
|  |  |  | manopera: | 74.80 | 31,116.01 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10.1 | IZF17A1 - TERMOIZOLATIE PERETI NTE DIN VATA MINERALA MONTATE CU PIESE METAL DE SUSTINER | MP. | 416.000 | 29.37 | 12,219.75 |
|  |  |  | material: | 9.59 | 3,987.95 |
|  |  |  | manopera: | 19.79 | 8,231.81 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10.2 | 3271283[1] - VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM | MP. | 424.320 | 64.00 | 27,156.48 |
| 10.3 | CK26C1ASIM - DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT | BUC. | 2,496.000 | 2.64 | 6,585.45 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.64 | 6,585.45 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10.4 | 3274531 - DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM | BUC. | 3,328.000 | 1.26 | 4,193.28 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 10.5 | RPCE26C1ASIM - PLASA RABIT ZN.MONT. LA PERETI FIXATI PE RONDELE DETB. ZN. SI CUIE PESTE STRAT DE IZ IN VEDEREA TEN | MP. | 416.000 | 5.41 | 2,249.81 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 5.41 | 2,249.81 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10.6 | 3274536 - PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU POLISTIREN | MP. | 457.600 | 3.05 | 1,395.68 |
| 10.7 | CF06B1 - TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE VATA MIN.CU ADEZIV | MP. | 416.000 | 33.83 | 14,073.66 |
|  |  |  | material: | 0.06 | 24.71 |
|  |  |  | manopera: | 33.77 | 14,048.95 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10.8 | 2101131 - @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE | KG | 3,328.000 | 2.09 | 6,955.52 |
| 11 | $16509 - VOPSITORII DECORATIVA | MP. | 416.000 | 58.52 | 24,344.82 |
|  |  |  | material: | 49.07 | 20,412.91 |
|  |  |  | manopera: | 9.15 | 3,808.36 |
|  |  |  | utilaj: | 0.30 | 123.54 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11.1 | PF04A1ASIM - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM | MP. | 416.000 | 1.24 | 515.64 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.24 | 515.64 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11.2 | 3274532 - VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI INAINTEA APLICARII TENCUIELII DECORATIVE ALBE GALEATA 12KG | KG | 62.400 | 6.80 | 424.32 |
| 11.3 | CN06A1 - VOPSITORII DECORATIVE IN RELIEF, APLICATE IN DOUA STRATURI DE VOPSEA DECORATIVA | MP. | 416.000 | 8.26 | 3,436.86 |
|  |  |  | material: | 0.05 | 20.59 |
|  |  |  | manopera: | 7.92 | 3,292.72 |
|  |  |  | utilaj: | 0.30 | 123.54 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11.4 | 6104676 - VOPSEA EFECT DECORATIV CU PASTA SR.8203- 2B NTR 4741-71 | KG | 1,331.200 | 15.00 | 19,968.00 |
| 12 | CF24A1 - PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA | MP. | 241.000 | 84.84 | 20,445.77 |
|  |  |  | material: | 59.27 | 14,284.65 |
|  |  |  | manopera: | 25.06 | 6,040.62 |
|  |  |  | utilaj: | 0.50 | 120.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2100853 - @PLACA RBI 12,5 MM | MP | 250.640 | 22.00 | 5,514.08 |
| 13 | CF10C1 - GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE | MP. | 241.000 | 22.10 | 5,325.04 |
|  |  |  | material: | 12.03 | 2,899.16 |
|  |  |  | manopera: | 10.03 | 2,416.25 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 9.64 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | PF04A1ASIM - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT | MP. | 241.000 | 1.24 | 298.72 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.24 | 298.72 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 3270156 - AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA | KG | 24.100 | 4.50 | 108.45 |
| 15 | RPCR21A# - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila, pe glet de ipsos | MP. | 241.000 | 33.22 | 8,006.44 |
|  |  |  | material: | 12.93 | 3,117.03 |
|  |  |  | manopera: | 19.79 | 4,768.91 |
|  |  |  | utilaj: | 0.50 | 120.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | CG01D1 - STRAT SUPORT PT. PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100 - T 10CM GROSIME | MP. | 261.000 | 10.83 | 2,825.57 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 10.03 | 2,616.77 |
|  |  |  | utilaj: | 0.80 | 208.80 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2101145 - MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030 | M.C. | 26.100 | 350.00 | 9,135.00 |
| 17 | CG17B# - Pardos placi gresie ceram patr, dreptungh, hexag, S 60 cmp / buc, incl str | MP. | 166.000 | 61.19 | 10,157.41 |
|  |  |  | material: | 0.10 | 16.43 |
|  |  |  | manopera: | 60.68 | 10,073.41 |
|  |  |  | utilaj: | 0.41 | 67.57 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 7650619 - GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA | MP. | 170.980 | 65.00 | 11,113.70 |
| 17 | 3276088 - ADEZIV GRESIE | KG | 1,328.000 | 2.00 | 2,656.00 |
| 17 | 3270111 - CHIT ROSTURI | KG | 84.000 | 9.60 | 806.40 |
| 18 | CG14A1 - PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV PROTECTIA ANTICOROZIVA | MP. | 20.000 | 205.78 | 4,115.50 |
|  |  |  | material: | 0.10 | 1.98 |
|  |  |  | manopera: | 204.48 | 4,089.52 |
|  |  |  | utilaj: | 1.20 | 24.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2202358 - PLACI GRANIT | MP. | 20.400 | 155.00 | 3,162.00 |
| 18 | 3274270 - ADEZIV GRANIT | KG | 100.000 | 4.00 | 400.00 |
| 19 | CG16A1 - PLINTE DIN PLACI DE GRESIE ORIZONTALE LA PERETI SLEFUITE SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE | M | 241.000 | 12.00 | 2,892.65 |
|  |  |  | material: | 0.01 | 2.39 |
|  |  |  | manopera: | 11.87 | 2,861.34 |
|  |  |  | utilaj: | 0.12 | 28.92 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2941001 - PLINTE GRESIE | ML. | 245.820 | 20.00 | 4,916.40 |
| 19 | 3276088 - ADEZIV GRESIE | KG | 144.600 | 2.00 | 289.20 |
| 19 | 3270111 - CHIT ROSTURI | KG | 12.000 | 9.60 | 115.20 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 20 | CG16A1 - PLINTE DIN PLACI DE GRANIT ORIZONTALE LA PERETI SLEFUITE SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE | M | 17.000 | 12.00 | 204.05 |
|  |  |  | material: | 0.01 | 0.17 |
|  |  |  | manopera: | 11.87 | 201.84 |
|  |  |  | utilaj: | 0.12 | 2.04 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2941000 - PLINTE GRANIT | ML. | 17.000 | 70.00 | 1,190.00 |
| 20 | 3274270 - ADEZIV GRANIT | KG | 8.500 | 4.00 | 34.00 |
| 21 | IZF04B1 - STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP... PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40 % | MP. | 60.000 | 7.60 | 455.98 |
|  |  |  | material: | 5.38 | 322.51 |
|  |  |  | manopera: | 2.11 | 126.64 |
|  |  |  | utilaj: | 0.11 | 6.83 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2601535 - CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138 | MP. | 66.000 | 3.00 | 198.00 |
| 21 | 2600036 - BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 $ 7064 | KG | 90.000 | 6.60 | 594.00 |
| 22 | CG01E# - Strat suport pardoseli din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta) | MP. | 75.000 | 10.55 | 791.52 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 10.55 | 791.52 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2101140 - @SAPA AUTONIVELANTA | KG | 375.000 | 5.24 | 1,965.00 |
| 23 | CG03G2 - PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU DALE FLEXIBILEDIN PVC DE 2MM GROS CU PERVAZ PVC SUPRAF> 20MP | MP. | 75.000 | 28.17 | 2,112.53 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 27.97 | 2,097.53 |
|  |  |  | utilaj: | 0.20 | 15.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2800005 - DALE PVC 9 MM | MP. | 61.620 | 140.00 | 8,626.80 |
| 23 | 2800000 - DALE PVC 2.5 MM GROSIME 2.5 mm, STRAT UZURA 0.7 mm, rez.la alunecare | MP. | 13.130 | 140.00 | 1,838.20 |
| 23 | 7000002 - ADEZIV PVC PARDOSEALA PVC | KG | 26.250 | 22.00 | 577.50 |
| 23 | 7000000 - CORDON SUDURA | ML. | 37.500 | 4.00 | 150.00 |
| 24 | RPCK14B# - Plinte profil PVC, la pereti gata tencuiti, lipire cu Prenadez, imcl. reparare strat suport, S> 16 mp | ML. | 50.000 | 19.95 | 997.70 |
|  |  |  | material: | 0.09 | 4.55 |
|  |  |  | manopera: | 19.79 | 989.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.08 | 3.75 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 4200013 - plinte flexibila pentru covor PVC | ML. | 50.000 | 20.00 | 1,000.00 |
| 24 | 4220012 - adeziv neoprenic- pintru lipire plinte | KG | 5.000 | 5.00 | 25.00 |
| 25 | CK25A# - USI PROFILURI MASE PLASTICE, 1 CANAT, SUPR. TOC MAI MIC SAU EGAL 7 MP, INC. ARMATURI SI ACCESORII, MONTATE IN ZID DE ORICE FEL LA C - TII CU H MAI MIC DE 35 M INCLUSIV | MP. | 47.000 | 55.91 | 2,627.82 |
|  |  |  | material: | 34.54 | 1,623.38 |
|  |  |  | manopera: | 21.37 | 1,004.44 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 6306593 - USA PVC | MP. | 47.000 | 1,250.00 | 58,750.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 26 | CK14A1 - USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INTR - UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP | MP. | 1.890 | 117.38 | 221.86 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 117.14 | 221.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.24 | 0.45 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 2947003 - USA METALICA REZISTENTA LA FOC 90 MIN | MP. | 1.890 | 1,200.00 | 2,268.00 |
| 27 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, supraf toc mai mare 1.00 mp, la ctii cu H mai mic sau egal 35 m | MP. | 26.000 | 72.86 | 1,894.36 |
|  |  |  | material: | 48.06 | 1,249.53 |
|  |  |  | manopera: | 24.80 | 644.82 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 6900517 - FERESTRE DIN PROFILE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT | MP. | 26.000 | 1,250.00 | 32,500.00 |
| 28 | CK26A# - Glafuri mase plastice, montate la ferestre | ML. | 21.000 | 11.26 | 236.42 |
|  |  |  | material: | 1.76 | 36.96 |
|  |  |  | manopera: | 9.50 | 199.46 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2200012 - GLAF INTERIOR DIN PVC ALB CU LATIME DE 20 CM | ML. | 21.000 | 75.00 | 1,575.00 |
| 29 | IZE01A1 - SORTURI, GLAFURI, GULERE TABLA AL 1,5MM GROS CU LATIME PINA LA 30CM INCLUSIV | M | 21.000 | 23.84 | 500.74 |
|  |  |  | material: | 1.05 | 22.06 |
|  |  |  | manopera: | 22.79 | 478.68 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 2204195 - @GLAF EXT TABLA VOPSITA 25 CM, CU PICURATOR SI ACCESORII DE MONTAJ | M | 21.000 | 245.00 | 5,145.00 |
| 30 | CL20B1 - MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI, GRATARE | KG | 520.000 | 3.17 | 1,646.36 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 3.17 | 1,646.36 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 6306391 - BALUSTRADA METALICA H = 90 CM, VOPSIT ELECTROSTATIC | ML. | 26.000 | 350.00 | 9,100.00 |
| 31 | CE18A1 - ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE | MP. | 204.000 | 45.76 | 9,336.02 |
|  |  |  | material: | 39.69 | 8,096.35 |
|  |  |  | manopera: | 5.28 | 1,076.47 |
|  |  |  | utilaj: | 0.80 | 163.20 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 32 | CE20A1 - RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE DUBLU RASTEL | MP. | 204.000 | 12.66 | 2,583.52 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 12.66 | 2,583.52 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 2905981 - SIPCI RASINOASA 28X48 | M.C. | 2.440 | 1,540.00 | 3,757.60 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 33 | RPCI01A1 - INVELITORI DE CARTON BITUMAT INTR - UN STRAT BATUTE IN CUIE PE ASTER.CU CARTON BITUMAT CA 300 | MP. | 204.000 | 5.01 | 1,022.70 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 5.01 | 1,022.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 7002380 - FOLIE ANTICONDENS | MP. | 225.000 | 5.00 | 1,125.00 |
| 34 | CE04B1 - INVELITORI DIN TABLA ZINCATA EXECUTATA CU FOI PLANE DE 0,5MM GROSIME | MP. | 204.000 | 12.94 | 2,640.64 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 12.66 | 2,583.52 |
|  |  |  | utilaj: | 0.28 | 57.12 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 3279000 - TABLA FALTUITA PRETAIATA, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ | MP. | 204.000 | 145.00 | 29,580.00 |
| 35 | RPCR41B1 - IGNIFUGAREA LEMN. PE SUPRAF. PROTEJ. ANT. CONTR. INCE. * | MP. | 389.000 | 4.22 | 1,642.14 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 4.22 | 1,642.14 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 5858393 - Solutie de protectie a lemnului tip | L | 377.000 | 1.00 | 377.00 |
| 36 | CE20A# - Sistem de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorosiv | ML. | 14.000 | 37.91 | 530.69 |
|  |  |  | material: | 29.99 | 419.87 |
|  |  |  | manopera: | 7.92 | 110.81 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 7110010 - @JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATI DE 15 CM | M | 14.700 | 35.00 | 514.50 |
| 37 | CE22A# - Sisteme de burlane tip brass din tabla (protejata anticorosiv) | ML. | 14.000 | 55.52 | 777.28 |
|  |  |  | material: | 46.29 | 648.00 |
|  |  |  | manopera: | 9.23 | 129.28 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 7110011 - @BURLAN DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE DN 15 CM | M | 14.700 | 40.00 | 588.00 |
| 38 | RPCE16A1 - STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU INCLINATE SUB 40 GR | MP. | 150.000 | 2.61 | 391.68 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.61 | 391.68 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 3275046[1] - VATA MINERALA 10 CM | MP. | 300.000 | 64.00 | 19,200.00 |
| 39 | CE15D1 - GLAF, COPERTINA LAT 30 50 LUNG < 2M - CARTON BITUM | M | 37.000 | 72.60 | 2,686.23 |
|  |  |  | material: | 51.76 | 1,915.03 |
|  |  |  | manopera: | 20.84 | 771.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 40 | CB47A1 - MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H < 30,0M | MP. | 416.000 | 14.12 | 5,875.59 |
|  |  |  | material: | 1.46 | 607.24 |
|  |  |  | manopera: | 12.66 | 5,268.36 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 41 | AUT1303 - ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G = 11-13,5 3SCH. LEI / MP | ORA | 2,880.000 | 5.00 | 14,400.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 5.00 | 14,400.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 42 | TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM | TONA | 193.680 | 22.00 | 4,260.96 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 22.00 | 4,260.96 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 408.91 | 6,739.09 | 540,894.67 | 215,650.74 | 15,985.28 | 4,260.96 | 776,791.65 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 4,852.14 | 0.00 | 0.00 | 4,852.14 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 540,894.67 | 220,502.88 | 15,985.28 | 4,260.96 | 781,643.79 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 43,271.57 | 17,640.23 | 1,278.82 | 340.88 | 62,531.50 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 584,166.24 | 238,143.11 | 17,264.11 | 4,601.84 | 844,175.30 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 29,208.31 | 11,907.16 | 863.21 | 230.09 | 42,208.76 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 613,374.56 | 250,050.26 | 18,127.31 | 4,831.93 | 886,384.06 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 886,384.06 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 168,412.97 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 1,054,797.03 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	003 226428 INSTALATII SANITARE OB.4

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | SA14B# - TEAVA MAT PL (PP, PE, PP - R) IMBINARE PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D = 20 MM | ML. | 70.000 | 11.49 | 804.44 |
|  |  |  | material: | 3.31 | 231.91 |
|  |  |  | manopera: | 8.18 | 572.53 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3270225 - TEAVA PPR PN 16 PENTRU APA CALDA 20X2.8 | M | 71.400 | 7.00 | 499.80 |
| 1 | 7206121 - @COT CONECTOR PEXAL M - FI 20 X 1/2 " COD 67100914 | BUC. | 20.000 | 5.98 | 119.62 |
| 1 | 7206160 - @TEU PEXAL MMM 20 COD 67101115 | BUC. | 20.000 | 20.14 | 402.76 |
| 1 | 3270235 - REDUCTIE PENTRU TEVI DIN POLIETILENA INTERIOR PPR -EXTERIOR PPR 25-20 | BUC. | 10.000 | 1.00 | 10.00 |
| 1 | AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP COPRAX2204 / | ORA | 2.000 | 25.00 | 50.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 25.00 | 50.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | SA43D1 - BRATARA PT. FIXAREA COND. OTELFPVC DE AL & MCCU APAFGAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND. AVIND D = 3/4 TOL | BUC. | 70.000 | 11.26 | 788.36 |
|  |  |  | material: | 4.67 | 326.64 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 461.72 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | SA14C# - TEAVA MAT PL (PP, PE, PP - R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D= 25 MM | M | 40.000 | 11.83 | 473.17 |
|  |  |  | material: | 3.12 | 124.90 |
|  |  |  | manopera: | 8.71 | 348.27 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3271730 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN25 | M | 40.800 | 10.00 | 408.00 |
| 3 | 3270394 - COT 90 GRD. INTERIOR - EXTERIOR PPR 25 | BUC. | 20.000 | 2.00 | 40.00 |
| 3 | 3270242 - REDUCTIE PPR 32-25 | BUC. | 10.000 | 1.00 | 10.00 |
| 3 | AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP COPRAX2204 / 50Hz / 700w | ORA | 2.800 | 25.00 | 70.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 25.00 | 70.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4 | SA43E1 - BRATARA PT. FIXAREA COND.OTEL + PVC DE ALIM. CU APA + GAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D = 1 TOL | BUC. | 40.000 | 11.55 | 461.93 |
|  |  |  | material: | 4.95 | 198.09 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 263.84 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | SA14D# - TEAVA MAT PL (PP, PE, PP - R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D = 32 MM | M | 35.000 | 12.64 | 442.23 |
|  |  |  | material: | 3.14 | 109.79 |
|  |  |  | manopera: | 9.50 | 332.44 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 3271881 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN32 | M | 35.700 | 15.50 | 553.35 |
| 5 | 3270395 - COT 90 GRD. INTERIOR - EXTERIOR PPR 32 | BUC. | 2.000 | 2.20 | 4.40 |
| 5 | 3270241 - TEU EGAL PPR 32 | BUC. | 4.000 | 1.70 | 6.80 |
| 5 | 3271097 - REDUCTIE PPR 40-32 | BUC. | 4.000 | 2.00 | 8.00 |
| 5 | AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP,, COPRAX ' 2204 / 50Hz / 700w | ORA | 0.500 | 25.00 | 12.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 25.00 | 12.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | SA43F1 - BRATARA PT. FIXAREA COND. OTEL + PVC DE ALIM.CU APA + GAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D = 1 1/4 TOL | BUC. | 35.000 | 17.00 | 594.83 |
|  |  |  | material: | 6.97 | 243.93 |
|  |  |  | manopera: | 10.03 | 350.91 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | SB08B# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP CUB PARD, DN = 40MM | M | 20.000 | 7.41 | 148.22 |
|  |  |  | material: | 1.61 | 32.13 |
|  |  |  | manopera: | 5.80 | 116.09 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3271699 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN40 | M | 20.000 | 15.00 | 300.00 |
| 8 | SA17D# - TEAVA PP, PE, PP - R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ, IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC - CULT, D = 50 MM | M | 10.000 | 8.41 | 84.14 |
|  |  |  | material: | 3.14 | 31.37 |
|  |  |  | manopera: | 5.28 | 52.77 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 3271974 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN50 | M | 10.000 | 38.00 | 380.00 |
| 8 | 3270244 - REDUCTIE PPR 50-40 | BUC. | 1.000 | 3.00 | 3.00 |
| 9 | SA17D# - TEAVA PP, PE, PP - R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ, IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC - CULT, D = 50 MM | M | 5.000 | 8.41 | 42.07 |
|  |  |  | material: | 3.14 | 15.68 |
|  |  |  | manopera: | 5.28 | 26.38 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 3276846 - TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 50, PN 10 BAR | M | 5.000 | 10.00 | 50.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 10 | SD13A1 - ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE, PT TEVI OTEL CU D = 1/2 SAU D = 3/8 TOLI | BUC. | 2.000 | 5.70 | 11.40 |
|  |  |  | material: | 0.95 | 1.90 |
|  |  |  | manopera: | 4.75 | 9.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3271724 - ROBINET SFERA APA 1/2 " GIACOMINI DN 15 R 250 | BUC. | 2.000 | 45.00 | 90.00 |
| 11 | SD07B# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 3 / 4 ' ' | BUC. | 9.000 | 6.33 | 56.99 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 6.33 | 56.99 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 3271603 - ROBINET SFERA APA 3/4 " GIACOMINI DN 20 R 250 | BUC. | 9.000 | 45.00 | 405.00 |
| 12 | SD07C# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 1'1 | BUC. | 3.000 | 7.65 | 22.95 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 7.65 | 22.95 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 3271986[1] - ROBINET SFERA APA 1 " GIACOMINI DN 25 R 250 | BUC. | 3.000 | 55.00 | 165.00 |
| 13 | SD07D# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 11/4 ' ' | BUC. | 3.000 | 10.55 | 31.66 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 10.55 | 31.66 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 3271987[1] - ROBINET SFERA APA 1 " 1/4 GIACOMINI DN 32 R 250 | BUC. | 3.000 | 80.00 | 240.00 |
| 14 | SD07E# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCATOARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 11 / 2 ' ' | BUC. | 1.000 | 12.66 | 12.66 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 12.66 | 12.66 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 3271988 - ROBINET SFERA APA 1 " 1/2 GIACOMINI DN 40 R 250 | BUC. | 1.000 | 105.00 | 105.00 |
| 15 | IA24A1 - SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D: 1/2 ' ' | BUC. | 6.000 | 106.77 | 640.62 |
|  |  |  | material: | 103.34 | 620.04 |
|  |  |  | manopera: | 3.43 | 20.58 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | IZH01B1 - IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVILOR CU D DE LA 1,25-2 TOLI, INCLUSIV | M | 180.000 | 1.87 | 336.62 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.87 | 336.62 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 16 | 3274347 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 22X13MM | M | 70.000 | 5.00 | 350.00 |
| 16 | 3274348 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D.28x13MM | M | 40.000 | 7.00 | 280.00 |
| 16 | 3274984 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 35X13MM | M | 35.000 | 6.00 | 210.00 |
| 16 | 3274350 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 42X13MM | M | 20.000 | 9.00 | 180.00 |
| 16 | 3274352 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 60X13MM | M | 15.000 | 11.00 | 165.00 |
| 17 | SF01C# - EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA, RECE, DIN TEAVA PVC (G) SAU PE. PP. PP - R D = 16-110 MM | M | 180.000 | 4.22 | 759.86 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 4.22 | 759.86 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | SF05C# - SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA, EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE, PP, PP - R, D = 20-75 MM | M | 180.000 | 1.32 | 237.46 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.32 | 237.46 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | SB08A# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 32 MM | M | 10.000 | 6.88 | 68.83 |
|  |  |  | material: | 1.61 | 16.06 |
|  |  |  | manopera: | 5.28 | 52.77 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 3274178 - TEAVA PP 32, LUNGIME 1 M | M | 10.000 | 5.00 | 50.00 |
| 20 | SB08B# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP CUB PARD, DN = 40MM | M | 15.000 | 7.41 | 111.16 |
|  |  |  | material: | 1.61 | 24.10 |
|  |  |  | manopera: | 5.80 | 87.07 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 3273602 - TEAVA PP CU MUFA D = 40 L = 1000 | M | 15.000 | 6.00 | 90.00 |
| 21 | SB08C# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 50 MM | M | 5.000 | 8.54 | 42.68 |
|  |  |  | material: | 1.94 | 9.70 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 32.98 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 6720197 - TUB 2 MUFE POLIPROPILENA IGNIF, DIAM 50 MM SI L = 1000 MM | BUC. | 5.000 | 6.93 | 34.65 |
| 22 | SB08D# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 75 MM | M | 15.000 | 9.60 | 143.95 |
|  |  |  | material: | 2.21 | 33.14 |
|  |  |  | manopera: | 7.39 | 110.81 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 3273099 - TEAVA PP CU MUFA D = 75 L = 1000 | M | 15.000 | 11.00 | 165.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 23 | SB08E# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 110 MM | M | 30.000 | 11.16 | 334.86 |
|  |  |  | material: | 2.72 | 81.58 |
|  |  |  | manopera: | 8.44 | 253.29 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 3273761 - TEAVA PP CU MUFA D = 110 L = 1000 | M | 30.000 | 19.00 | 570.00 |
| 24 | SB08E# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 110 MM | M | 45.000 | 11.16 | 502.29 |
|  |  |  | material: | 2.72 | 122.36 |
|  |  |  | manopera: | 8.44 | 379.93 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 3270087 - TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D = 110X3.2 1 M | M | 45.000 | 15.00 | 675.00 |
| 25 | SB09E# - PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP - R CANAL IMB GRN CAUC DN = 110MM | BUC. | 5.000 | 4.05 | 20.24 |
|  |  |  | material: | 3.31 | 16.54 |
|  |  |  | manopera: | 0.74 | 3.69 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 4111857 - TUB CU MUFA SI GURA DE CURATIRE FONTA D = 100 MM S 1515/5 | BUC. | 5.000 | 32.24 | 161.22 |
| 26 | SB43A1 - SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA DE PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D = 150 MM SI H = 150 M | BUC. | 10.000 | 103.16 | 1,031.61 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 103.16 | 1,031.61 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 3270483 - SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D = 110 MM, | BUC. | 5.000 | 100.00 | 500.00 |
| 26 | 3275597 - SIFON DE PARDOSEALA DN110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123x123MM / 115x115MM | BUC. | 1.000 | 200.00 | 200.00 |
| 26 | 3274977 - SIFON DE PARDOSEALA DN40 / 50 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123x123MM / 115x115MM | BUC. | 4.000 | 100.00 | 400.00 |
| 27 | SB27A# - CACIULA VENTIL, TABLA, MONT PE COLOANE AERIS DIN TUBURI FONTA SAU GRESIE CERAM ANTIAC, D = 50-150 MM | BUC. | 2.000 | 16.87 | 33.73 |
|  |  |  | material: | 2.09 | 4.18 |
|  |  |  | manopera: | 14.78 | 29.55 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 3273908 - CACIULA VENTILATIE KADE 75MM | BUC. | 2.000 | 18.00 | 36.00 |
| 28 | RPSB58E1 - INLOC. CACIULA DE VENT. DE TB PE COLOAN.DE AERISIREDIN TUB FONT. PVC SAU GRESIE CERAM. AVIND D = 150M | BUC. | 2.000 | 47.35 | 94.71 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 47.35 | 94.71 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 3276843 - AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D.75 | BUC. | 2.000 | 50.00 | 100.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 29 | SF02A1 - EFECTUARE PROBA DE ETANS. LA PRES.A INST. INTER.DE APA, EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE | M | 180.000 | 4.49 | 807.35 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 4.49 | 807.35 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 30 | SF05C# - SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE, PP, PP - R, D = 20-75 MM | M | 180.000 | 1.32 | 237.46 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.32 | 237.46 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 31 | ACA17A1 - PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA PINA LA INC. 10 K | BUC. | 66.000 | 16.09 | 1,062.15 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 16.09 | 1,062.15 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 3274797 - REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 / TEVI SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU RETELE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC | BUC. | 2.000 | 3.00 | 6.00 |
| 31 | 3271893 - COT PP 50X45 | BUC. | 10.000 | 3.00 | 30.00 |
| 31 | 3271683 - REDUCTIE PP EXCENTRICA 75/110 MM | BUC. | 2.000 | 7.00 | 14.00 |
| 31 | 3271744 - COT PP D 110x45 | BUC. | 6.000 | 7.00 | 42.00 |
| 31 | 3271713 - COT PP 32X45 | BUC. | 18.000 | 2.00 | 36.00 |
| 31 | 3271714 - COT PP 40X45 | BUC. | 28.000 | 2.00 | 56.00 |
| 32 | SF03A1 - EFECTUARE PROBA DE ETANS. LA PRES.A INST. INTR.DE APA, DIN TEVI PVC MONT. IN CANAL. INCLUSIV ARMATU | M | 120.000 | 1.85 | 221.63 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.85 | 221.63 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 33 | SE17E1 - GRATAR PENTRU FRIPT, CU PLACI RADIANTE, DE 1030X660X800MM, FUNCT.CU GAZE | BUC. | 6.000 | 97.75 | 586.49 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 85.75 | 514.49 |
|  |  |  | utilaj: | 12.00 | 72.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 2992112 - RIGOLE DUS INOX | BUC. | 6.000 | 500.00 | 3,000.00 |
| 34 | $05021 - MONTAT LAVOAR GRUP SANITAR | BUC. | 9.000 | 1,489.82 | 13,408.37 |
|  |  |  | material: | 1,300.12 | 11,701.06 |
|  |  |  | manopera: | 189.70 | 1,707.31 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.1 | SC07A1 - LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE CONSOLE FIXATE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA | BUC. | 9.000 | 43.80 | 394.18 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 43.80 | 394.18 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 34.2 | 2438407[1] - LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L12-630MM ALB C. 2 N1080 | BUC. | 9.000 | 200.00 | 1,800.00 |
| 34.3 | SC19B1 - SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR | BUC. | 9.000 | 28.75 | 258.71 |
|  |  |  | material: | 5.00 | 45.00 |
|  |  |  | manopera: | 23.75 | 213.71 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.4 | 4202797 - SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4 " S 9611 | BUC. | 9.000 | 50.05 | 450.45 |
| 34.5 | SC25A1 - ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP | BUC. | 9.000 | 17.84 | 160.52 |
|  |  |  | material: | 4.38 | 39.42 |
|  |  |  | manopera: | 13.46 | 121.10 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.6 | 2451875 - ETAJERA PORTELAN TIP E2.60 ALB C.2 NI 567 | BUC. | 9.000 | 55.00 | 495.00 |
| 34.7 | SC26A1 - OGLINDA SANIT. SEMICRIST. MARGINI.SLEF.CU DIMENS. 400X500MM | BUC. | 9.000 | 32.37 | 291.29 |
|  |  |  | material: | 6.51 | 58.59 |
|  |  |  | manopera: | 25.86 | 232.71 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.8 | 2222224[1] - OGLINDA CU RAMA ALUMINIU | BUC. | 9.000 | 130.00 | 1,170.00 |
| 34.9 | SC31A1 - VENTIL DE SCURGERE TIP... | BUC. | 9.000 | 8.13 | 73.16 |
|  |  |  | material: | 2.32 | 20.92 |
|  |  |  | manopera: | 5.80 | 52.24 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.10 | 4203179 - VENTIL SCURGERE LAVOAR, BIDEU 1 1/4 " FARA RACORD S 411 | BUC. | 9.000 | 30.36 | 273.24 |
| 34.11 | SD06A1 - BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU LAVOAR AVIND D = 1 / 2 TOLI | BUC. | 9.000 | 77.49 | 697.42 |
|  |  |  | material: | 34.75 | 312.74 |
|  |  |  | manopera: | 42.74 | 384.68 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.12 | 3272003 - BATERIE MONOCOMANDA PENTRU LAVOAR | BUC. | 9.000 | 380.00 | 3,420.00 |
| 34.13 | SD12A1 - ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D = 3 / 8 SAU D = 1 / 2 TOLI | BUC. | 18.000 | 10.33 | 186.03 |
|  |  |  | material: | 2.68 | 48.30 |
|  |  |  | manopera: | 7.65 | 137.72 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.14 | 4201779 - ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2 S 751 / I | BUC. | 18.000 | 45.00 | 810.00 |
| 34.15 | SC28B1 - SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR, TIP SA2-15, APARENTA, SIMPLA | BUC. | 9.000 | 8.18 | 73.61 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 8.18 | 73.61 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 34.16 | 2222225 - DOZATOR SAPUN LIVHID DIN INOX 500-700 ML | BUC. | 9.000 | 55.00 | 495.00 |
| 34.17 | SC24A1 - PORTPROSOP DIN AM NICHEL. MONT. PE PERETI TIP U, CU 1 BRAT, DESCHID. 450MM | BUC. | 9.000 | 15.20 | 136.77 |
|  |  |  | material: | 4.38 | 39.42 |
|  |  |  | manopera: | 10.82 | 97.36 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.18 | 2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE | BUC. | 9.000 | 247.00 | 2,223.00 |
| 35 | $05022 - MONTAT WC GRUP SANITAR | BUC. | 7.000 | 1,080.70 | 7,564.91 |
|  |  |  | material: | 932.69 | 6,528.82 |
|  |  |  | manopera: | 148.01 | 1,036.09 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.1 | SC13A1 - VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP | BUC. | 7.000 | 60.00 | 420.01 |
|  |  |  | material: | 6.44 | 45.09 |
|  |  |  | manopera: | 53.56 | 374.91 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.2 | 3272364 - VAS WC SUSPENDAT UNIVERSAL | BUC. | 7.000 | 300.00 | 2,100.00 |
| 35.3 | SC16G1 - REZERVOR PT SPALARE VAS WC, DIN PORTELAN TIP DUOBLOC, MONTAT PE VAS | BUC. | 7.000 | 405.14 | 2,835.97 |
|  |  |  | material: | 351.05 | 2,457.36 |
|  |  |  | manopera: | 54.09 | 378.61 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.4 | SC18A5 - RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAPAC | BUC. | 7.000 | 102.45 | 717.15 |
|  |  |  | material: | 95.06 | 665.44 |
|  |  |  | manopera: | 7.39 | 51.71 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.5 | SC30A2 - SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE ) DIN PORTELAN SANITAR, HI 1 | BUC. | 7.000 | 14.07 | 98.49 |
|  |  |  | material: | 3.25 | 22.76 |
|  |  |  | manopera: | 10.82 | 75.72 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.6 | 2222212 - SUPORT HARTIE IGIENICA INOX | BUC. | 7.000 | 41.00 | 287.00 |
| 35.7 | SB17E1 - COTURI PVC - U, PT. CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45 ; 67 1/2 ; 87 1/2 GRADE, AVIND D = 110 MM | BUC. | 7.000 | 18.52 | 129.66 |
|  |  |  | material: | 4.01 | 28.09 |
|  |  |  | manopera: | 14.51 | 101.58 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.8 | 6701362 - @COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001 | BUC. | 7.000 | 7.11 | 49.76 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 35.9 | SD12A1 - ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D = 3 / 8 SAU D = 1 / 2 TOLI | BUC. | 7.000 | 10.33 | 72.34 |
|  |  |  | material: | 2.68 | 18.78 |
|  |  |  | manopera: | 7.65 | 53.56 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.10 | 2946036 - robinet inox 1/2 | BUC. | 7.000 | 30.00 | 210.00 |
| 35.11 | 7341014[1] - GRACORD FLEXIBIL DN1 / 2x3 / 8FF L - 30 CM COD 50005605 | BUC. | 7.000 | 12.08 | 84.53 |
| 35.12 | 2222213 - PERIE WC SI SUPORT INOX / STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE | BUC. | 7.000 | 80.00 | 560.00 |
| 36 | SD02A# - BATERIE BAIE AMESTEC, CU DUS FLEX SAU FIX, INDIF INCHID, INCL PT HAND, MOBT PE PERETI CARAM SAU BCA | BUC. | 14.000 | 30.34 | 424.78 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 30.34 | 424.78 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 6705000 - SISTEM DE DUS, INCLUDE BATERIE DUS, COLOANA DUS SI MATERIALE DE MONTAJ | BUC. | 14.000 | 850.00 | 11,900.00 |
| 38 | $05024 - MONTAT DUS GRUP SANITAR | BUC. | 3.000 | 970.39 | 2,911.17 |
|  |  |  | material: | 884.38 | 2,653.14 |
|  |  |  | manopera: | 86.01 | 258.04 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 38.1 | SC29A1 - CUIER PENTRU RUFARIE DIN FONTA EMAILATA, PORTELAN SANITAR SAU MATERIAL PLASTIC TIP | BUC. | 3.000 | 14.45 | 43.34 |
|  |  |  | material: | 3.63 | 10.89 |
|  |  |  | manopera: | 10.82 | 32.45 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 38.2 | 6718879 - CUIER BAIE AMINOPLAST 2 AGATATORI NI 2199 | BUC. | 3.000 | 27.28 | 81.84 |
| 38.3 | SD04B1 - BATERIE AMESTEC CU DUS FIX DE 1/2 TOLI, DIN FONTA SAU ALAMA, MONT CU DIBL LEMN PE ZID DE BETON | BUC. | 3.000 | 34.60 | 103.81 |
|  |  |  | material: | 3.47 | 10.41 |
|  |  |  | manopera: | 31.13 | 93.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 38.4 | 3270746 - BATERIE 8090 E CABINA DUS | BUC. | 3.000 | 400.00 | 1,200.00 |
| 38.5 | SC03A1 - CADA PENTRU DUS, CALIT. 1, DIN FONTA EMAILATA PATRATA CU 1... 2 LATURI LIBERE | BUC. | 3.000 | 44.06 | 132.18 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 44.06 | 132.18 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 38.6 | 2222219 - CADITE DUS | BUC. | 3.000 | 450.00 | 1,350.00 |
| 39 | 2350007 - SISTEM DEGIVRARE CONDUCTE CANALIZARE | BUC. | 1.000 | 1,500.00 | 1,500.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504.95 | 386.22 | 47,678.66 | 12,358.93 | 204.50 | 0.00 | 60,242.09 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 278.08 | 0.00 | 0.00 | 278.08 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 47,678.66 | 12,637.00 | 204.50 | 0.00 | 60,520.17 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 3,814.29 | 1,010.96 | 16.36 | 0.00 | 4,841.61 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 51,492.96 | 13,647.96 | 220.86 | 0.00 | 65,361.78 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 2,574.65 | 682.40 | 11.04 | 0.00 | 3,268.09 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 54,067.61 | 14,330.36 | 231.90 | 0.00 | 68,629.87 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 68,629.87 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 13,039.68 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 81,669.55 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	004 226438 MONTAJ BOILER OB.4

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | IA22C1[1] - MONTARE BOILER | BUC. | 7.000 | 275.19 | 1,926.33 |
|  |  |  | material: | 118.64 | 830.45 |
|  |  |  | manopera: | 153.55 | 1,074.88 |
|  |  |  | utilaj: | 3.00 | 21.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 7000227 - ,aterial marunt | lei | 123.000 | 1.00 | 123.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | 33.59 | 953.45 | 1,074.88 | 21.00 | 0.00 | 2,049.33 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 24.18 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 953.45 | 1,099.07 | 21.00 | 0.00 | 2,073.52 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 76.28 | 87.93 | 1.68 | 0.00 | 165.88 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 1,029.72 | 1,186.99 | 22.68 | 0.00 | 2,239.40 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 51.49 | 59.35 | 1.13 | 0.00 | 111.97 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 1,081.21 | 1,246.34 | 23.81 | 0.00 | 2,351.37 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 2,351.37 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 446.76 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 2,798.13 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	005 226448 INSTALATII VENTILATIE OB.4

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | VC01C1 - MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR. TOTALA 50-200KG | BUC. | 4.000 | 303.39 | 1,213.55 |
|  |  |  | material: | 107.49 | 429.95 |
|  |  |  | manopera: | 195.90 | 783.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3270546 - VENTILATOR BAIE D = 100MM, MODEL: " EOL 100T " TIMER | BUC. | 3.000 | 120.00 | 360.00 |
| 1 | 3272502 - VENTILATOR BAIE SILENT - 100CZ D = 100 230V 95 M3 / H SOLER PALAU | BUC. | 1.000 | 155.00 | 155.00 |
| 2 | VB14D1 - PRIZA DE AER DET TIP 61/105 AVIND PERIMETRUL 1401-2500 MM MONTATA PE CANAL | BUC. | 1.000 | 67.18 | 67.18 |
|  |  |  | material: | 33.15 | 33.15 |
|  |  |  | manopera: | 34.03 | 34.03 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 7002221 - GRILA VENTILATIE DN110 MM | BUC. | 1.000 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | VB14D1 - PRIZA DE AER DET TIP 61/105 AVIND PERIMETRUL 1401-2500 MM MONTATA PE CANAL | BUC. | 2.000 | 67.18 | 134.36 |
|  |  |  | material: | 33.15 | 66.29 |
|  |  |  | manopera: | 34.03 | 68.07 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2997228 - GRILA EXTERIOARE CU JALUZELE FIXE, Dn125, | BUC. | 2.000 | 150.00 | 300.00 |
| 4 | VB30A1 - ANEMOSTAT PLAN PATRAT DET TIP 61/272 | BUC. | 4.000 | 62.46 | 249.85 |
|  |  |  | material: | 7.06 | 28.23 |
|  |  |  | manopera: | 55.41 | 221.62 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2997173 - GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200, INCLUSIV CONTRARAMA | BUC. | 4.000 | 100.00 | 400.00 |
| 5 | VA02B08 - CANALE DREPTE CONF PE SANT CU PERIM SECT DE 400-700 MM CU SECT CIRC DIN TABLA ZINC DE 0.5 MM | MP. | 4.500 | 59.63 | 268.33 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 59.63 | 268.33 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 7000777 - TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA D = 100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI | ML. | 6.000 | 45.00 | 270.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 5 | 7000778 - TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA NEIZOLATA D = 125, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI, ACCESORII | ML. | 6.000 | 55.00 | 330.00 |
| 6 | VC23A1 - CONFECTIONARE DISPOZ. SUST - ANCOR. PT. APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF. GREUT / BUC SUB 5 KG. | KG | 10.000 | 30.63 | 306.26 |
|  |  |  | material: | 16.41 | 164.05 |
|  |  |  | manopera: | 14.22 | 142.20 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.06 | 47.43 | 2,636.67 | 1,517.86 | 0.00 | 0.00 | 4,154.53 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 34.15 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 2,636.67 | 1,552.01 | 0.00 | 0.00 | 4,188.68 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 210.93 | 124.16 | 0.00 | 0.00 | 335.09 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 2,847.60 | 1,676.17 | 0.00 | 0.00 | 4,523.77 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 142.38 | 83.81 | 0.00 | 0.00 | 226.19 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 2,989.98 | 1,759.98 | 0.00 | 0.00 | 4,749.96 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 4,749.96 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 902.49 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 5,652.45 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	006 226458 INSTALATII INCALZIRE OB.4

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | ED25A1ASIM - APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU | BUC. | 27.000 | 151.97 | 4,103.24 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 151.97 | 4,103.24 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2937005 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTII | BUC. | 12.000 | 700.00 | 8,400.00 |
| 1 | 3273416 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000 W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE | BUC. | 6.000 | 740.00 | 4,440.00 |
| 1 | 5700801 - RADIATOR ELECTRIC MONTAJ PE PERETE 1500W, PREVAZUT CU TERMOASTAL REGLABIL, INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE | BUC. | 9.000 | 850.00 | 7,650.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.31 | 128.23 | 20,490.00 | 4,103.24 | 0.00 | 0.00 | 24,593.24 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 92.32 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 20,490.00 | 4,195.56 | 0.00 | 0.00 | 24,685.56 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 1,639.20 | 335.65 | 0.00 | 0.00 | 1,974.85 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 22,129.20 | 4,531.21 | 0.00 | 0.00 | 26,660.41 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 1,106.46 | 226.56 | 0.00 | 0.00 | 1,333.02 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 23,235.66 | 4,757.77 | 0.00 | 0.00 | 27,993.43 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 27,993.43 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 5,318.75 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 33,312.18 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	007 226468 INST. CLIMATIZARE OB.4

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | VC10I1[2] - MONTAT APARAT AER CONDITIONAT | BUC. | 3.000 | 263.84 | 791.52 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 263.84 | 791.52 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2000005 - SUPORT APARAT AER CONDITIONAT | BUC. | 1.000 | 55.00 | 55.00 |
| 3 | IC31A1# - TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR AI APARATELOR DE INSTALATIILE DE IMCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE PANA LA 15.0 MM INCLUSIV | M | 36.000 | 7.14 | 257.06 |
|  |  |  | material: | 0.54 | 19.60 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 237.46 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3272370 - TEAVA DIN CUPRU COLAC 1/4 (6,35 MM) PENTRU AER CONDITIONAT | M | 18.000 | 12.00 | 216.00 |
| 3 | 3272371 - TEAVA CUPRU COLAC 50 M IZOLATA 3/8 (9.52 MM) PENTRU AER CONDITIONAT | M | 18.000 | 17.00 | 306.00 |
| 4 | FI14A1 - VACUUMAREA SI UMPLEREA INSTAL CU AGENT FRIGORIFIC: AMONIAC | TONA | 3.000 | 400.96 | 1,202.89 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 400.96 | 1,202.89 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 7322835 - FREON | KG | 3.000 | 100.00 | 300.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.06 | 69.75 | 896.60 | 2,231.87 | 0.00 | 0.00 | 3,128.47 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 50.22 | 0.00 | 0.00 | 50.22 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 896.60 | 2,282.09 | 0.00 | 0.00 | 3,178.69 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 71.73 | 182.57 | 0.00 | 0.00 | 254.30 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 968.33 | 2,464.65 | 0.00 | 0.00 | 3,432.98 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 48.42 | 123.23 | 0.00 | 0.00 | 171.65 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 1,016.75 | 2,587.89 | 0.00 | 0.00 | 3,604.63 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 3,604.63 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 684.88 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 4,289.51 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	008 226478 INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.4

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03D1 - TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT, CU GREUTATEA> 500KG | BUC. | 1.000 | 400.55 | 400.55 |
|  |  |  | material: | 60.98 | 60.98 |
|  |  |  | manopera: | 339.56 | 339.56 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 7302053 - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR, IP54, CONFECTII METALICE, USA YALA, MONTAJ APARENT, ECHIPAT | BUC. | 1.000 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2 | EC05A1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP. | M | 1,770.000 | 2.66 | 4,716.70 |
|  |  |  | material: | 0.03 | 46.73 |
|  |  |  | manopera: | 2.64 | 4,669.97 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3270431 - CABLU CYYF 3X2,5 | M | 1,805.000 | 5.67 | 10,234.35 |
| 3 | EC05A1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP. * | M | 300.000 | 2.66 | 799.44 |
|  |  |  | material: | 0.03 | 7.92 |
|  |  |  | manopera: | 2.64 | 791.52 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3270501 - CABLU CYYF 4X1,5 | M | 306.000 | 5.10 | 1,560.60 |
| 4 | EC05B1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP | M | 1,450.000 | 3.98 | 5,776.80 |
|  |  |  | material: | 0.03 | 38.28 |
|  |  |  | manopera: | 3.96 | 5,738.52 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3270430 - CABLU CYYF 3X1 5 | M | 1,479.000 | 3.66 | 5,413.14 |
| 5 | EA02A1 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM | M | 1,450.000 | 11.61 | 16,832.99 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 11.61 | 16,832.99 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM | ML. | 1,486.000 | 1.88 | 2,793.68 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | EA02A2 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 20MM | M | 2,070.000 | 11.61 | 24,030.55 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 11.61 | 24,030.55 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2700015 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 20 MM | ML. | 2,122.000 | 2.80 | 5,941.60 |
| 7 | EA16D1 - DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 21 | BUC. | 29.000 | 9.04 | 262.11 |
|  |  |  | material: | 2.71 | 78.47 |
|  |  |  | manopera: | 6.33 | 183.63 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 7318999 - DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INSTALATII TIP: NBU PG21 | BUC. | 29.000 | 7.70 | 223.30 |
| 8 | EE09B# - CORP DE ILUMINAT SPECIAL DIFUZANT, PENTRU LAMPI CU VAPORI DE MERCUR, COMPLECT, CU BALAST, MONTAT PE BOLTURI IMPLANTATE | BUC. | 54.000 | 63.33 | 3,419.77 |
|  |  |  | material: | 23.67 | 1,278.17 |
|  |  |  | manopera: | 39.58 | 2,137.10 |
|  |  |  | utilaj: | 0.08 | 4.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 6703043 - CORP DE ILUMINAT LED, LINIAR 1200X90, 35W, IP65 | BUC. | 29.000 | 300.00 | 8,700.00 |
| 8 | 6703045 - CORP DE ILUMINAT LINIAR LED 1200X90, 36W, IP65, CU KIT EMERGENTA MINIM O ORA | BUC. | 5.000 | 300.00 | 1,500.00 |
| 8 | 7302109 - CORP DE ILUMINAT PLAFONIERA SURSA LED, 20W, IP20, APARENT | BUC. | 14.000 | 300.00 | 4,200.00 |
| 8 | 7302111 - CORP ILUMINAT TIP PLAFONIERA, LED, 20W, CU SE NZOR DE PREZENTA INCORPORAT, APARENT, IP65 | BUC. | 6.000 | 300.00 | 1,800.00 |
| 9 | EE10K1 - CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT. ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL. | BUC. | 16.000 | 30.66 | 490.48 |
|  |  |  | material: | 9.55 | 152.77 |
|  |  |  | manopera: | 21.11 | 337.72 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 5708012 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, MONTAJ APARENT, IP20, COMPLECT ECHIPAT, KIT AUTONOMIE 1h, EVACUARE | BUC. | 13.000 | 300.00 | 3,900.00 |
| 9 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, EVACUARE CU ACUMULATOR INCLUS, AUTONOMIE MINIM 2h | BUC. | 3.000 | 300.00 | 900.00 |
| 10 | ED03B# - APARAT DE COMUTARE (INTRERUPATOR, COMUTATOR, PRIZA) DE LA 32A LA 63A CU DIBLURI CU EXPANDARE | BUC. | 102.000 | 34.98 | 3,567.96 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 32.98 | 3,363.96 |
|  |  |  | utilaj: | 2.00 | 204.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3271803 - INTRERUPATOR APLICAT (IP54), COD: 414001 T & G | BUC. | 22.000 | 45.00 | 990.00 |
| 10 | 3273186 - INTRERUPATOR CAP SCARA IP55 | BUC. | 6.000 | 45.00 | 270.00 |
| 10 | 3273472 - PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A / 230V, MONTAJ IN DOZA SI RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE, IP20, CU INDICAREA CIRCUITULUI | BUC. | 74.000 | 45.00 | 3,330.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 11 | ED25A1 - APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU ANTIEXPLOZIV | BUC. | 55.000 | 186.18 | 10,239.81 |
|  |  |  | material: | 34.21 | 1,881.36 |
|  |  |  | manopera: | 151.97 | 8,358.45 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2961009 - RAMA, SUPORT SI DOZA PENTRU 2 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI | BUC. | 36.000 | 30.00 | 1,080.00 |
| 11 | 2961010 - RAMA, SUPORT SIDOZA PENTRU 4 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI | BUC. | 19.000 | 40.00 | 760.00 |
| 12 | EG08E1 - COND.LEG. PAM. INST. PARATRASNET PROT.LEG. PAMINT MONT. PAM OTEL LAT ZINC.40X5 MM MONT. IN TEREN TARE | M | 65.000 | 106.70 | 6,935.61 |
|  |  |  | material: | 70.03 | 4,551.82 |
|  |  |  | manopera: | 36.67 | 2,383.79 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | EG10A1 - CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT. CENTURA DE INPAMINTARE | BUC. | 1.000 | 123.48 | 123.48 |
|  |  |  | material: | 87.07 | 87.07 |
|  |  |  | manopera: | 36.41 | 36.41 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 3275791 - PIESA SEPARATIE PRIZA DE PAMANT | BUC. | 1.000 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | W1P08A - VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII | BUC. | 1.000 | 49.37 | 49.37 |
|  |  |  | material: | 1.87 | 1.87 |
|  |  |  | manopera: | 47.49 | 47.49 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | EH05C1 - INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE | BUC. | 1.000 | 363.79 | 363.79 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 243.79 | 243.79 |
|  |  |  | utilaj: | 120.00 | 120.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | W1MM05A# - MASURAREA REZISTENTEI PRIZEI DE LEGARE LA PAMANT | BUC. | 1.000 | 44.85 | 44.85 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 44.85 | 44.85 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29,980.60 | 2,173.13 | 64,382.11 | 69,540.31 | 328.50 | 0.00 | 134,250.92 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 1,564.66 | 0.00 | 0.00 | 1,564.66 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 64,382.11 | 71,104.97 | 328.50 | 0.00 | 135,815.58 |

Cheltuieli indirecte

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 5,150.57 | 5,688.40 | 26.28 | 0.00 | 10,865.25 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 69,532.68 | 76,793.36 | 354.78 | 0.00 | 146,680.82 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 3,476.63 | 3,839.67 | 17.74 | 0.00 | 7,334.04 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 73,009.32 | 80,633.03 | 372.52 | 0.00 | 154,014.87 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 154,014.87 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 29,262.82 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 183,277.69 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	009 226488 INSTALATIE VOCE - DATE - OB.4

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT | BUC. | 1.000 | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2955015 - CABINET 18U, MONTAT PE PERETE, USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETASABILE, KIT SUPORT | BUC. | 1.000 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2 | TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT | BUC. | 1.000 | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2905212 - UNITATE 4 VENTILATOARE CU TERMOSTATE SI INTRERUPATOR | BUC. | 1.000 | 400.00 | 400.00 |
| 3 | ATA01BASIM - MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA: | BUC. | 1.000 | 26.13 | 26.13 |
|  |  |  | material: | 5.28 | 5.28 |
|  |  |  | manopera: | 20.84 | 20.84 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2905014 - SWITCH MEDIACONVECTOR, DIMENSIUNE 1U | BUC. | 1.000 | 200.00 | 200.00 |
| 4 | ATA01BASIM - MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA: 1-5 KG | BUC. | 1.000 | 26.13 | 26.13 |
|  |  |  | material: | 5.28 | 5.28 |
|  |  |  | manopera: | 20.84 | 20.84 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2600000 - SWITCH 8 PORTURI RJ45 | BUC. | 1.000 | 300.00 | 300.00 |
| 5 | TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT | BUC. | 1.000 | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 5538123 - PATCHPANEL 8 PORTURI RJ45 ECHIPAT | BUC. | 1.000 | 200.00 | 200.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | TCB34B1ASIM - REGLETA DE DISTRIBUTIE PTR. CONECT. CABLURI PE REPARTITOR PRINCIPAL, DE 20 PERECHI CONFORM RE - 7220 | BUC. | 1.000 | 36.94 | 36.94 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 36.94 | 36.94 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2902090 - ORGANIZATOR CABLU | BUC. | 1.000 | 50.00 | 50.00 |
| 7 | EC08A1 - CABLU INST.COM. SEMNALIZ.BLOCARI, TRAS PRIN TUB PROT.METAL. PT. RAC. TABL. APAR. 2- 48 COND. 0,75-2,5MMP | M | 100.000 | 3.23 | 323.48 |
|  |  |  | material: | 0.07 | 6.88 |
|  |  |  | manopera: | 3.17 | 316.61 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24 / 1 | M | 100.000 | 2.41 | 241.00 |
| 8 | EA02A2 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 20MM | M | 100.000 | 11.61 | 1,160.90 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 11.61 | 1,160.90 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM | ML. | 100.000 | 1.88 | 188.00 |
| 9 | ATE15R - VERIFICARE DETECTOR DEPLASARE COAXIALA, RADIALA | BUC. | 1.000 | 722.86 | 722.86 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 392.86 | 392.86 |
|  |  |  | utilaj: | 330.00 | 330.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.66 | 71.32 | 3,596.44 | 2,282.21 | 330.00 | 0.00 | 6,208.65 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 51.35 | 0.00 | 0.00 | 51.35 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 3,596.44 | 2,333.56 | 330.00 | 0.00 | 6,260.00 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 287.72 | 186.69 | 26.40 | 0.00 | 500.80 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 3,884.16 | 2,520.25 | 356.40 | 0.00 | 6,760.80 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 194.21 | 126.01 | 17.82 | 0.00 | 338.04 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 4,078.36 | 2,646.26 | 374.22 | 0.00 | 7,098.84 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 7,098.84 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 1,348.78 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 8,447.62 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	010 226498 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB4

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT (TELEX) | BUC. | 2.000 | 111.08 | 222.15 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 111.08 | 222.15 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2955018 - DIGITAL VIDEO RECORDER 16 CANALE | BUC. | 2.000 | 1,100.00 | 2,200.00 |
| 2 | TCB40B1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: OFICIU | BUC. | 4.000 | 92.08 | 368.32 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 92.08 | 368.32 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2955019 - HARD DISK STOCARE IMAGINI 2 Tb | BUC. | 4.000 | 650.00 | 2,600.00 |
| 3 | TCC23B1 - INSTALATIE DE TV IN CIRCUIT INCHIS: MONITOR VIDEOCAMONTARE | BUC. | 16.000 | 406.31 | 6,501.02 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 406.31 | 6,501.02 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 5700023 - CAMERA VIDEO COLOR ALL - IN - ONE DE EXTERIOR | BUC. | 9.000 | 300.00 | 2,700.00 |
| 3 | 5700054 - Camera video interior, color, varifocala, alimentare 220V | BUC. | 7.000 | 200.00 | 1,400.00 |
| 4 | EC06A1 - CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONTAT PE CONSOLE CU 2-30 CONDUCTE DE 0,75-2,5 MMP | M | 200.000 | 12.14 | 2,427.33 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 12.14 | 2,427.33 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24 / 1 | M | 200.000 | 2.41 | 482.00 |
| 5 | EA02A1 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM | M | 200.000 | 11.61 | 2,321.79 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 11.61 | 2,321.79 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM | ML. | 200.000 | 1.88 | 376.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | TCB40D1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: APARAT DE TRANSM.DE DATE | BUC. | 1.000 | 366.21 | 366.21 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 366.21 | 366.21 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 7701266 - UPS RACKTABIL 1.5 KVA | BUC. | 1.000 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 7 | EI17A1 - SOFTWARE PENTRU VIDEOCAPTARE SI INREGISTRARE | BUC. | 2.000 | 15.83 | 31.66 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 15.83 | 31.66 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | EI16A1 - REVIZIE SISTEM EXISTENT SUPRAVEGHEREA VIDEO | BUC. | 1.000 | 105.54 | 105.54 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 105.54 | 105.54 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 5700051 - Material marunt de instalare echipamente | LEI. | 500.000 | 1.00 | 500.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.71 | 385.75 | 13,758.00 | 12,344.02 | 0.00 | 0.00 | 26,102.02 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 277.74 | 0.00 | 0.00 | 277.74 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 13,758.00 | 12,621.76 | 0.00 | 0.00 | 26,379.76 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 1,100.64 | 1,009.74 | 0.00 | 0.00 | 2,110.38 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 14,858.64 | 13,631.50 | 0.00 | 0.00 | 28,490.14 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 742.93 | 681.57 | 0.00 | 0.00 | 1,424.51 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 15,601.57 | 14,313.07 | 0.00 | 0.00 | 29,914.65 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 29,914.65 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 5,683.78 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 35,598.43 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic:	011 226400 montare lift persoane cu dizabilitati

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CL08B1 - Montarea lifp persoane cu dizabilitati | buc | 1.000 | 3,298.00 | 3,298.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 3,298.00 | 3,298.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 103.06 | 0.00 | 3,298.00 | 0.00 | 0.00 | 3,298.00 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 74.20 | 0.00 | 0.00 | 74.20 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 0.00 | 3,372.20 | 0.00 | 0.00 | 3,372.20 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 0.00 | 269.78 | 0.00 | 0.00 | 269.78 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 0.00 | 3,641.98 | 0.00 | 0.00 | 3,641.98 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 0.00 | 182.10 | 0.00 | 0.00 | 182.10 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 0.00 | 3,824.08 | 0.00 | 0.00 | 3,824.08 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 3,824.08 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 726.58 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 4,550.66 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Deviz "011" - Formular F3	Pagina 1 din 1

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	005 GRUPURI SANITARE PUBLICE

# CENTRALIZATORUL

## cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 0.00 |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta | 164,399.27 |
|  |  | 001 226508 STRUCTURA DE REZISTENTA (grupuri sanitare publice) | 164,399.27 |
| 5 | 4.1.3 | Arhitectura | 229,826.94 |
|  |  | 002 226518 ARHITECTURA grupuri sanitare publice | 229,826.94 |
| 7 | 4.1.4 | Instalatii | 90,669.50 |
|  |  | 003 226528 INSTALATII SANITARE OB.5 | 24,446.45 |
|  |  | 004 226538 INSTALATII VENTILATIE OB.5 | 2,342.36 |
|  |  | 005 226548 INSTALATII TERMICE | 3,970.77 |
|  |  | 006 226558 INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.5 | 33,871.68 |
|  |  | 007 226578 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB5 | 18,951.37 |
|  |  | 008 226568 INSTALATIE VOCE - DATE - OB.5 | 7,086.86 |
| 14 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL I |  |  | 484,895.71 |

| CAPITOL II II. Montaj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL II |  |  | 0.00 |

| CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 |
| 19 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
| 20 | 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 21 | 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL III |  |  | 0.00 |

| CAPITOL IV IV. Probe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL IV |  |  | 0.00 |

| TOTAL 005 GRUPURI SANITARE PUBLICE (fara TVA) | 484,895.71 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 92,130.18 |
| TOTAL 005 GRUPURI SANITARE PUBLICE (cu TVA) | 577,025.89 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	005 GRUPURI SANITARE PUBLICE

## Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

| Nr. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Nr. fisa tehnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 |

| TOTAL Echipamente in 005 GRUPURI SANITARE PUBLICE |  |  |
| --- | --- | --- |

Director	Sef proiect	Ofertant

Obiect "005" - Formular F4	Pagina 1 din 1

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	005 GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	001 226508 STRUCTURA DE REZISTENTA (grupuri sanitare publice)

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSC18B1 - SAPAT.CU BULDOZ. PE TRACT. 65-80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2 | 100 MC. | 0.400 | 822.00 | 328.80 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 822.00 | 328.80 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TSC02D11 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC. AUT. TER. CAT.2 IN COND.GOSP. APE | 100 MC. | 0.800 | 1,647.00 | 1,317.60 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 1,647.00 | 1,317.60 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | TSC35A32 - INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M | 100 MC. | 0.400 | 489.00 | 195.60 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 489.00 | 195.60 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM | TONA | 197.000 | 11.00 | 2,167.05 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.05 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 2,167.00 |
| 5 | CA01J1 - TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT. EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE | M.C. | 24.000 | 100.19 | 2,404.65 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 23.76 |
|  |  |  | manopera: | 99.20 | 2,380.89 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2100910 - BETON MARFA CLASA C8 / 10 | M.C. | 24.200 | 410.00 | 9,922.00 |
| 6 | CA02C1 - TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS < 30CM | M.C. | 28.000 | 105.06 | 2,941.55 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 27.72 |
|  |  |  | manopera: | 96.57 | 2,703.83 |
|  |  |  | utilaj: | 7.50 | 210.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20 | M.C. | 28.230 | 430.00 | 12,138.90 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CB02A1 - COFRAJE PT. BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL. DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.O | MP. | 150.000 | 43.79 | 6,569.10 |
|  |  |  | material: | 22.95 | 3,442.60 |
|  |  |  | manopera: | 20.84 | 3,126.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | CC01C1 - MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE | KG | 2,215.000 | 0.70 | 1,550.90 |
|  |  |  | material: | 0.17 | 382.09 |
|  |  |  | manopera: | 0.53 | 1,168.81 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | CZ0301G1 - CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT. OB 37 D 6-8 MM | KG | 315.000 | 1.03 | 324.13 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.03 | 324.13 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 3274584[2] - OTEL BETON BST500 8 MM | KG | 319.730 | 5.00 | 1,598.65 |
| 10 | CZ0301K1 - CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT. PC 52 D = 10-16 MM | KG | 1,900.000 | 0.77 | 1,453.76 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.77 | 1,453.76 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3274586[4] - OTEL BETON BST500> 10 MM | KG | 1,928.500 | 5.00 | 9,642.50 |
| 11 | TSD01D1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F.TARE | M.C. | 16.320 | 15.01 | 245.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 15.01 | 245.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | RCSA06B% - Umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm, udate si batute cu placa vibratoare, inc.imprastiat | M.C. | 16.320 | 13.91 | 226.93 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 16.16 |
|  |  |  | manopera: | 7.92 | 129.18 |
|  |  |  | utilaj: | 5.00 | 81.60 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | IFB09E3 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA: 35 CM DIN PIETRIS | MP. | 60.000 | 12.66 | 759.86 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 12.66 | 759.86 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2200082 - PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-30 MM | M.C. | 9.000 | 90.00 | 810.00 |
| 14 | TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM. | TONA | 18.000 | 28.00 | 504.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 28.00 | 504.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | IZK03C1 - ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA | MP. | 66.000 | 2.77 | 182.84 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.77 | 182.84 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 6716650 - FOLIE POLIETILENA 0.2 MM | MP. | 66.000 | 4.52 | 298.32 |
| 16 | IZF12G1 - IZOL. TERM. LA PARD.CU PLACI POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR - UN STRAT | MP. | 60.000 | 7.25 | 435.11 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.25 | 135.11 |
|  |  |  | utilaj: | 5.00 | 300.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 7700063 - POLISTIREN EXPANDAT 10 CM | MP. | 60.600 | 27.00 | 1,636.20 |
| 17 | CG18B1 - PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM GROSIME, IN CIMP CONTINUU CU 2MM SCLIVISEALA | MP. | 60.000 | 20.89 | 1,253.47 |
|  |  |  | material: | 1.21 | 72.84 |
|  |  |  | manopera: | 17.68 | 1,060.64 |
|  |  |  | utilaj: | 2.00 | 120.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20 | M.C. | 9.000 | 430.00 | 3,870.00 |
| 18 | TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM | TONA | 175.000 | 22.00 | 3,850.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 22.00 | 3,850.00 |
| 19 | CC03C# - Montare plasa sudate la inaltimi mai mici sau egal cu 35m, la placi | KG | 315.000 | 0.88 | 277.68 |
|  |  |  | material: | 0.09 | 28.35 |
|  |  |  | manopera: | 0.79 | 249.33 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 3276069 - PLASA SUDATA 6MM 100X100MM 2X5M | KG | 315.000 | 6.75 | 2,126.25 |
| 20 | IZF04B1 - STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP... PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40 % | MP. | 15.000 | 7.60 | 114.00 |
|  |  |  | material: | 5.38 | 80.63 |
|  |  |  | manopera: | 2.11 | 31.66 |
|  |  |  | utilaj: | 0.11 | 1.71 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2601535 - CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138 | MP. | 16.500 | 3.00 | 49.50 |
| 20 | 2600036 - BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 $ 7064 | KG | 22.500 | 6.60 | 148.50 |
| 21 | TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 10 KM. | TONA | 4.530 | 11.00 | 49.83 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 49.83 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 22 | TRB05B23 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M | TONA | 8.000 | 54.88 | 439.03 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 54.88 | 439.03 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 23 | AUT6752 - AUTOMACARA 6-9,9TF CU BRAT CU ZABRELE | ORA | 20.000 | 200.00 | 4,000.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 200.00 | 4,000.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 24 | AUT3336 - POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC / H | ORA | 20.000 | 300.00 | 6,000.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 300.00 | 6,000.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | CC02C1 - MONTARE ARMAT LA CONSTR H < 35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D < 18MM PLACI D < 10MM CU DIST DIN PLAS | KG | 2,135.000 | 1.11 | 2,379.82 |
|  |  |  | material: | 0.24 | 520.94 |
|  |  |  | manopera: | 0.87 | 1,858.88 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | CZ0302G1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D = 6-8MM | KG | 810.000 | 1.21 | 983.07 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.21 | 983.07 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 3274584[2] - OTEL BETON BST500 8 MM | KG | 822.150 | 5.00 | 4,110.75 |
| 27 | CZ0302K1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D = 10-16 | KG | 1,325.000 | 0.71 | 943.89 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.71 | 943.89 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 3274586[4] - OTEL BETON BST500> 10 MM | KG | 1,344.880 | 5.00 | 6,724.40 |
| 28 | CB13J1 - COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H < 20M LA STILPI SI CADRE CU PLACAJ DE 15MM | MP. | 50.000 | 52.61 | 2,630.53 |
|  |  |  | material: | 20.16 | 1,007.91 |
|  |  |  | manopera: | 32.45 | 1,622.62 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 29 | CB13I1 - COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H < 20M LA PLACI SI GRINZI CU PLACAJ DE 15MM | MP. | 60.000 | 38.80 | 2,327.71 |
|  |  |  | material: | 16.37 | 982.13 |
|  |  |  | manopera: | 22.43 | 1,345.58 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 30 | CA02J1 - TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H < 35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS. PLACII> 10CM | M.C. | 16.000 | 88.71 | 1,419.28 |
|  |  |  | material: | 2.97 | 47.52 |
|  |  |  | manopera: | 80.74 | 1,291.76 |
|  |  |  | utilaj: | 5.00 | 80.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 3273724 - BETON B 330 C20 / 25 (0-31) | M.C. | 16.000 | 440.00 | 7,040.00 |
| 31 | TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM | TONA | 40.000 | 22.00 | 880.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 22.00 | 880.00 |
| 32 | CB47A1 - MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H < 30,0M | MP. | 110.000 | 14.12 | 1,553.64 |
|  |  |  | material: | 1.46 | 160.57 |
|  |  |  | manopera: | 12.66 | 1,393.08 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 33 | AUT6753 - AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE | ORA | 64.000 | 200.00 | 12,800.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 200.00 | 12,800.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34 | AUT3336 - POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC / H | ORA | 48.000 | 300.00 | 14,400.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 300.00 | 14,400.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 10 KM. | TONA | 3.200 | 11.00 | 35.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 35.20 |
| 36 | CE17B1 - SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI GRELE | MP. | 51.000 | 30.10 | 1,535.26 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 27.70 | 1,412.86 |
|  |  |  | utilaj: | 2.40 | 122.40 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 2945000 - lemn sarpanta ecarisat | M.C. | 2.500 | 1,800.00 | 4,500.00 |
| 36 | 5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | kg | 15.300 | 9.90 | 151.47 |
| 36 | 6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM | kg | 15.300 | 10.34 | 158.20 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 179.46 | 788.82 | 71,718.85 | 25,242.37 | 39,957.71 | 7,486.03 | 144,404.95 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 567.95 | 0.00 | 0.00 | 567.95 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 71,718.85 | 25,810.32 | 39,957.71 | 7,486.03 | 144,972.90 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 5,737.51 | 2,064.83 | 3,196.62 | 598.88 | 11,597.83 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 77,456.35 | 27,875.14 | 43,154.32 | 8,084.91 | 156,570.74 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 3,872.82 | 1,393.76 | 2,157.72 | 404.25 | 7,828.54 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 81,329.17 | 29,268.90 | 45,312.04 | 8,489.16 | 164,399.27 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 164,399.27 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 31,235.86 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 195,635.13 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	005 GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	002 226518 ARHITECTURA grupuri sanitare publice

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CD05C1 - ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H < 35M, FORMAT 290X240X138MM, CAL.A | M.C. | 31.000 | 1,019.36 | 31,600.13 |
|  |  |  | material: | 875.83 | 27,150.73 |
|  |  |  | manopera: | 143.53 | 4,449.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2101171 - MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030 | M.C. | 4.340 | 350.00 | 1,519.00 |
| 2 | CD05B1 - ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H < 35M, FORMAT 290X140X 88MM, CAL. A | M.C. | 6.000 | 1,314.13 | 7,884.79 |
|  |  |  | material: | 1,146.33 | 6,877.98 |
|  |  |  | manopera: | 167.80 | 1,006.81 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2101171 - MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030 | M.C. | 1.200 | 350.00 | 420.00 |
| 3 | CF01A1 - TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME | MP. | 156.000 | 26.93 | 4,201.18 |
|  |  |  | material: | 2.03 | 317.23 |
|  |  |  | manopera: | 24.54 | 3,827.79 |
|  |  |  | utilaj: | 0.36 | 56.16 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2101195 - MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030 | M.C. | 2.810 | 350.00 | 983.50 |
| 4 | CF15C# - Tencuieli interioare finisaj fin sclivisite, de 0.5 cm grosime, la pereti din beton cu suprafete plane, executate manual, cu mortar | MP. | 156.000 | 30.34 | 4,733.29 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 30.34 | 4,733.29 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3276725 - TINCI PT TENCUIELI FINE | KG | 780.000 | 1.45 | 1,131.00 |
| 5 | CI06C# - Placaj faianta, aceeasi culoare si format, 15 cm - 30x30 cm, fixate cu aditiv, pe supr plane pereti si stalpi | MP. | 156.000 | 64.64 | 10,083.96 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 64.64 | 10,083.96 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2401678 - FAIANTA | MP. | 163.800 | 60.00 | 9,828.00 |
| 5 | 2100833 - ADEZIV FAIANTA | G. | 780.000 | 2.10 | 1,638.00 |
| 5 | 3270111 - CHIT ROSTURI | KG | 78.000 | 9.60 | 748.80 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | CF06B1 - TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM | MP. | 120.000 | 36.17 | 4,340.56 |
|  |  |  | material: | 2.40 | 287.98 |
|  |  |  | manopera: | 33.77 | 4,052.58 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2101195 - MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030 | M.C. | 2.760 | 350.00 | 966.00 |
| 7 | $16508 - SISTEM TERMOIZ.CU VATA MINERALA B | MP. | 120.000 | 179.88 | 21,585.47 |
|  |  |  | material: | 105.08 | 12,609.70 |
|  |  |  | manopera: | 74.80 | 8,975.77 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7.1 | IZF17A1 - TERMOIZOLATIE PERETI NTE DIN VATA MINERALA MONTATE CU PIESE METAL DE SUSTINER | MP. | 120.000 | 29.37 | 3,524.93 |
|  |  |  | material: | 9.59 | 1,150.37 |
|  |  |  | manopera: | 19.79 | 2,374.56 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | 3271283[2] - VATA MINERALA BAZALTICA 40 KG / M3, 10 CM | MP. | 122.400 | 64.00 | 7,833.60 |
| 7.3 | CK26C1 - DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT | BUC. | 720.000 | 2.64 | 1,899.65 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.64 | 1,899.65 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 | 3274531 - DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM | BUC. | 960.000 | 1.26 | 1,209.60 |
| 7.5 | RPCE26C1 - PLASA RABIT ZN.MONT. LA PERETI FIXATI PE RONDELE DETB. ZN. SI CUIE PESTE STRAT DE IZ.IN VEDEREA TEN | MP. | 120.000 | 5.41 | 648.98 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 5.41 | 648.98 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7.6 | 3274536 - PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU POLISTIREN | MP. | 132.000 | 3.05 | 402.60 |
| 7.7 | CF06B1 - TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM | MP. | 120.000 | 33.83 | 4,059.71 |
|  |  |  | material: | 0.06 | 7.13 |
|  |  |  | manopera: | 33.77 | 4,052.58 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7.8 | 2101131 - @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE | KG | 960.000 | 2.09 | 2,006.40 |
| 8 | $16509 - VOPSITORII DECORATIVA | MP. | 120.000 | 58.47 | 7,016.60 |
|  |  |  | material: | 49.02 | 5,882.40 |
|  |  |  | manopera: | 9.15 | 1,098.57 |
|  |  |  | utilaj: | 0.30 | 35.64 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 8.1 | PF04A1ASIM - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT | MP. | 120.000 | 1.24 | 148.74 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.24 | 148.74 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8.2 | 3274532 - VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI INAINTEA APLICARII TENCUIELII DECORATIVE ALBE GALEATA 12KG | KG | 18.000 | 6.80 | 122.40 |
| 8.3 | CN06A1 - VOPSITORII DECORATIVE IN RELIEF, APLICATE IN DOUA STRATURI DE VOPSEA DECORATIVA | MP. | 120.000 | 8.21 | 985.46 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 7.92 | 949.82 |
|  |  |  | utilaj: | 0.30 | 35.64 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8.4 | 6104676 - VOPSEA EFECT DECORATIV CU PASTA SR.8203- 2B NTR 4741-71 | KG | 384.000 | 15.00 | 5,760.00 |
| 9 | CF24A1 - PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA | MP. | 24.000 | 84.84 | 2,036.09 |
|  |  |  | material: | 59.27 | 1,422.54 |
|  |  |  | manopera: | 25.06 | 601.56 |
|  |  |  | utilaj: | 0.50 | 12.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2100853 - @PLACA RBI 12,5 MM | MP | 24.960 | 22.00 | 549.12 |
| 10 | CF10C1 - GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE | MP. | 24.000 | 22.10 | 530.29 |
|  |  |  | material: | 12.03 | 288.71 |
|  |  |  | manopera: | 10.03 | 240.62 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 0.96 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | PF04A1ASIM - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT | MP. | 24.000 | 1.24 | 29.75 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.24 | 29.75 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 3270156 - AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA | KG | 2.400 | 4.50 | 10.80 |
| 12 | RPCR21A# - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila, pe glet de ipsos | MP. | 24.000 | 33.02 | 792.52 |
|  |  |  | material: | 12.73 | 305.61 |
|  |  |  | manopera: | 19.79 | 474.91 |
|  |  |  | utilaj: | 0.50 | 12.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | CG01D1 - STRAT SUPORT PT. PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100 - T 10CM GROSIME | MP. | 49.000 | 10.83 | 530.47 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 10.03 | 491.27 |
|  |  |  | utilaj: | 0.80 | 39.20 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2101145 - MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030 | M.C. | 4.900 | 350.00 | 1,715.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | CG17B# - Pardos placi gresie ceram patr, dreptungh, hexag, S 60 cmp / buc, incl str | MP. | 24.000 | 61.19 | 1,468.54 |
|  |  |  | material: | 0.10 | 2.38 |
|  |  |  | manopera: | 60.68 | 1,456.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.41 | 9.77 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 7650619 - GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA | MP. | 24.720 | 65.00 | 1,606.80 |
| 14 | 3276088 - ADEZIV GRESIE | KG | 192.000 | 2.00 | 384.00 |
| 14 | 3270111 - CHIT ROSTURI | KG | 12.000 | 9.60 | 115.20 |
| 15 | CG14A1 - PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV PROTECTIA ANTICOROZIVA | MP. | 25.000 | 205.78 | 5,144.38 |
|  |  |  | material: | 0.10 | 2.48 |
|  |  |  | manopera: | 204.48 | 5,111.90 |
|  |  |  | utilaj: | 1.20 | 30.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2202358 - PLACI GRANIT | MP. | 25.500 | 155.00 | 3,952.50 |
| 15 | 3274270 - ADEZIV GRANIT | KG | 125.000 | 4.00 | 500.00 |
| 16 | CG16A1 - PLINTE DIN PLACI DE GRESIE ORIZONTALE LA PERETI SLEFUITE SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE | M | 52.000 | 12.00 | 624.14 |
|  |  |  | material: | 0.01 | 0.51 |
|  |  |  | manopera: | 11.87 | 617.39 |
|  |  |  | utilaj: | 0.12 | 6.24 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2941001 - PLINTE GRESIE | ML. | 53.000 | 20.00 | 1,060.00 |
| 16 | 3276088 - ADEZIV GRESIE | KG | 26.000 | 2.00 | 52.00 |
| 16 | 3270111 - CHIT ROSTURI | KG | 2.600 | 9.60 | 24.96 |
| 17 | CG16A1 - PLINTE DIN PLACI DE GRANIT ORIZONTALE LA PERETI SLEFUITE SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE | M | 23.000 | 12.00 | 276.06 |
|  |  |  | material: | 0.01 | 0.23 |
|  |  |  | manopera: | 11.87 | 273.07 |
|  |  |  | utilaj: | 0.12 | 2.76 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2941000 - PLINTE GRANIT | ML. | 23.000 | 70.00 | 1,610.00 |
| 17 | 3274270 - ADEZIV GRANIT | KG | 11.500 | 4.00 | 46.00 |
| 18 | IZF04B1 - STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP... PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40 % | MP. | 15.000 | 7.60 | 114.00 |
|  |  |  | material: | 5.38 | 80.63 |
|  |  |  | manopera: | 2.11 | 31.66 |
|  |  |  | utilaj: | 0.11 | 1.71 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2601535 - CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138 | MP. | 17.250 | 3.00 | 51.75 |
| 18 | 2600036 - BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 $ 7064 | KG | 22.500 | 6.60 | 148.50 |
| 19 | CK25A# - USI PROFILURI MASE PLASTICE, 1 CANAT, SUPR. TOC MAI MIC SAU EGAL 7 MP, INC. ARMATURI SI ACCESORII, MONTATE IN ZID DE ORICE FEL LA C - TII CU H MAI MIC DE 35 M INCLUSIV | MP. | 15.000 | 55.91 | 838.67 |
|  |  |  | material: | 34.54 | 518.10 |
|  |  |  | manopera: | 21.37 | 320.57 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 6306593 - USA PVC | MP. | 15.000 | 1,250.00 | 18,750.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 20 | CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, supraf toc mai mare 1.00 mp, la ctii cu H mai mic sau egal 35 | MP. | 5.000 | 72.86 | 364.30 |
|  |  |  | material: | 48.06 | 240.30 |
|  |  |  | manopera: | 24.80 | 124.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 6900517 - FERESTRE DIN PROFILE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT | MP. | 5.000 | 1,250.00 | 6,250.00 |
| 21 | CK26A# - Glafuri mase plastice, montate la ferestre | ML. | 9.000 | 11.26 | 101.32 |
|  |  |  | material: | 1.76 | 15.84 |
|  |  |  | manopera: | 9.50 | 85.48 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2200012 - GLAF INTERIOR DIN PVC ALB CU LATIME DE 20 CM | ML. | 9.000 | 75.00 | 675.00 |
| 22 | IZE01A1 - SORTURI, GLAFURI, GULERE TABLA AL 1,5MM GROS CU LATIME PINA LA 30CM INCLUSIV | M | 9.000 | 23.84 | 214.60 |
|  |  |  | material: | 1.05 | 9.45 |
|  |  |  | manopera: | 22.79 | 205.15 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2204195 - @GLAF EXT TABLA VOPSITA 25 CM, CU PICURATOR SI ACCESORII DE MONTAJ | M | 9.000 | 245.00 | 2,205.00 |
| 23 | CL20B1 - MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI, GRATARE | KG | 320.000 | 3.17 | 1,013.15 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 3.17 | 1,013.15 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 6306391 - BALUSTRADA METALICA H = 90 CM, VOPSIT ELECTROSTATIC | ML. | 16.000 | 350.00 | 5,600.00 |
| 24 | CE18A1 - ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE | MP. | 56.100 | 45.76 | 2,567.41 |
|  |  |  | material: | 39.69 | 2,226.50 |
|  |  |  | manopera: | 5.28 | 296.03 |
|  |  |  | utilaj: | 0.80 | 44.88 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | CE20A1 - RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE DUBLU RASTEL | MP. | 56.100 | 12.66 | 710.47 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 12.66 | 710.47 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2905981 - SIPCI RASINOASA 28X48 | M.C. | 0.690 | 1,540.00 | 1,062.60 |
| 26 | RPCI01A1 - INVELITORI DE CARTON BITUMAT INTR - UN STRAT BATUTE IN CUIE PE ASTER.CU CARTON BITUMAT CA 300 | MP. | 56.100 | 5.01 | 281.24 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 5.01 | 281.24 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 7002380 - FOLIE ANTICONDENS | MP. | 61.710 | 5.00 | 308.55 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 27 | CE04B1 - INVELITORI DIN TABLA ZINCATA EXECUTATA CU FOI PLANE DE 0,5MM GROSIME | MP. | 56.100 | 12.94 | 726.18 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 12.66 | 710.47 |
|  |  |  | utilaj: | 0.28 | 15.71 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 3279000 - TABLA FALTUITA PRETAIATA, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ | MP. | 56.100 | 145.00 | 8,134.50 |
| 28 | RPCR41B1 - IGNIFUGAREA LEMN. PE SUPRAF. PROTEJ. ANT. CONTR. INCE. * | MP. | 107.100 | 4.22 | 452.12 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 4.22 | 452.12 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 5858393 - Solutie de protectie a lemnului tip | L | 104.000 | 1.00 | 104.00 |
| 29 | CE20A# - Sistem de jgheaburi tip brass din tabla. protejata anticorosiv | ML. | 7.000 | 37.91 | 265.34 |
|  |  |  | material: | 29.99 | 209.94 |
|  |  |  | manopera: | 7.92 | 55.41 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 7110010 - @JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATI DE 15 CM | M | 7.000 | 35.00 | 245.00 |
| 30 | CE22A# - Sisteme de burlane tip brass din tabla (protejata anticorosiv) | ML. | 6.000 | 55.52 | 333.12 |
|  |  |  | material: | 46.29 | 277.72 |
|  |  |  | manopera: | 9.23 | 55.41 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 7110011 - @BURLAN DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE DN 15 CM | M | 6.000 | 40.00 | 240.00 |
| 31 | RPCE16A1 - STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU INCLINATE SUB 40 GR | MP. | 24.000 | 2.61 | 62.67 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.61 | 62.67 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 3275046[1] - VATA MINERALA 10 CM | MP. | 48.000 | 64.00 | 3,072.00 |
| 32 | CE15D1 - GLAF, COPERTINA LAT 30 50 LUNG < 2M - CARTON BITUM | M | 20.000 | 72.60 | 1,452.02 |
|  |  |  | material: | 51.76 | 1,035.15 |
|  |  |  | manopera: | 20.84 | 416.87 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 33 | CB47A1 - MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H < 30, OM | MP. | 120.000 | 14.12 | 1,694.88 |
|  |  |  | material: | 1.46 | 175.16 |
|  |  |  | manopera: | 12.66 | 1,519.72 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 34 | AUT1303 - ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G - 11-13,5 3SCH. LEI / MP | ORA | 2,160.000 | 5.00 | 10,800.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 5.00 | 10,800.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35 | TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM | TONA | 40.000 | 22.00 | 880.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 22.00 | 880.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86.79 | 1,683.30 | 135,644.82 | 53,865.44 | 11,067.02 | 880.00 | 201,457.29 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 1,211.97 | 0.00 | 0.00 | 1,211.97 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 135,644.82 | 55,077.42 | 11,067.02 | 880.00 | 202,669.26 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 10,851.59 | 4,406.19 | 885.36 | 70.40 | 16,213.54 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 146,496.41 | 59,483.61 | 11,952.38 | 950.40 | 218,882.80 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 7,324.82 | 2,974.18 | 597.62 | 47.52 | 10,944.14 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 153,821.23 | 62,457.79 | 12,550.00 | 997.92 | 229,826.94 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 229,826.94 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 43,667.12 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 273,494.06 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	005 GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	003 226528 INSTALATII SANITARE OB.5

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | SA14B# - TEAVA MAT PL (PP, PE, PP - R) IMBINARE PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D = 20 MM | ML. | 30.000 | 11.49 | 344.76 |
|  |  |  | material: | 3.31 | 99.39 |
|  |  |  | manopera: | 8.18 | 245.37 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3270225 - TEAVA PPR PN 16 PENTRU APA CALDA 20X2.8 | M | 30.600 | 7.00 | 214.20 |
| 1 | 7206121 - @COT CONECTOR PEXAL M - FI 20 X 1/2 " COD 67100914 | BUC. | 10.000 | 5.98 | 59.81 |
| 1 | 3270233 - TEU EGAL PPR 20 × 20 | BUC. | 15.000 | 1.00 | 15.00 |
| 1 | 3270235 - REDUCTIE PENTRU TEVI DIN POLIETILENA INTERIOR PPR -EXTERIOR PPR 25-20 | BUC. | 5.000 | 1.00 | 5.00 |
| 1 | AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP,, COPRAX ' ' 2204 / 50Hz / 700w | ORA | 1.000 | 25.00 | 25.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 25.00 | 25.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | SA43D1 - BRATARA PT. FIXAREA COND. OTELFPVC DE AL & MCCU APAFGAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND. AVIND D = 3/4 TOL | BUC. | 30.000 | 11.26 | 337.87 |
|  |  |  | material: | 4.67 | 139.99 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 197.88 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | SA14C# - TEAVA MAT PL (PP, PE, PP - R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND., D = 25 MM | M | 10.000 | 11.83 | 118.29 |
|  |  |  | material: | 3.12 | 31.22 |
|  |  |  | manopera: | 8.71 | 87.07 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3271730 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN25 | M | 10.000 | 10.00 | 100.00 |
| 3 | 3270394 - COT 90 GRD. INTERIOR - EXTERIOR PPR 25 | BUC. | 5.000 | 2.00 | 10.00 |
| 3 | 3270242 - REDUCTIE PPR 32-25 | BUC. | 1.000 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP,, COPRAX ' ' 2204 / 50Hz / 700w | ORA | 0.500 | 25.00 | 12.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 25.00 | 12.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 4 | SA43E1 - BRATARA PT. FIXAREA COND.OTEL + PVC DE ALIM.CU APA + GAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D = 1 TOL | BUC. | 30.000 | 11.55 | 346.45 |
|  |  |  | material: | 4.95 | 148.57 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 197.88 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | SA14D# - TEAVA MAT PL (PP, PE, PP - R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D = 32 MM | M | 5.000 | 12.64 | 63.18 |
|  |  |  | material: | 3.14 | 15.68 |
|  |  |  | manopera: | 9.50 | 47.49 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 3271881 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN32 | M | 5.000 | 15.50 | 77.50 |
| 5 | 3270395 - COT 90 GRD. INTERIOR - EXTERIOR PPR 32 | BUC. | 2.000 | 2.20 | 4.40 |
| 5 | 3270241 - TEU EGAL PPR 32 | BUC. | 1.000 | 1.70 | 1.70 |
| 5 | 3271097 - REDUCTIE PPR 40-32 | BUC. | 1.000 | 2.00 | 2.00 |
| 5 | AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP, COPRAX2204 / 50Hz / 700w | ORA | 0.500 | 25.00 | 12.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 25.00 | 12.50 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | SA43F1 - BRATARA PT. FIXAREA COND. OTEL + PVC DE ALIM.CU APA + GAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D = 1 1/4 TOL | BUC. | 5.000 | 17.00 | 84.98 |
|  |  |  | material: | 6.97 | 34.85 |
|  |  |  | manopera: | 10.03 | 50.13 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | SA14D# - TEAVA MAT PL (PP, PE, PP - R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D = 32 MM | M | 5.000 | 12.64 | 63.18 |
|  |  |  | material: | 3.14 | 15.68 |
|  |  |  | manopera: | 9.50 | 47.49 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3276650 - TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 32, PN 10 BAR | M | 5.000 | 5.00 | 25.00 |
| 8 | SD07B# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 3 / 4 ' ' | BUC. | 4.000 | 6.33 | 25.33 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 6.33 | 25.33 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 3271724[1] - ROBINET SFERA APA 1/2 " GIACOMINI DN 15 R 250 | BUC. | 4.000 | 45.00 | 180.00 |
| 9 | SD07B# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 3 / 4 ' ' | BUC. | 4.000 | 6.33 | 25.33 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 6.33 | 25.33 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 3271603 - ROBINET SFERA APA 3/4 " GIACOMINI DN 20 R 250 | BUC. | 4.000 | 45.00 | 180.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 10 | SD07C# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 1 ' ' | BUC. | 1.000 | 7.65 | 7.65 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 7.65 | 7.65 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3271986 - ROBINET SFERA APA 1 " GIACOMINI DN 25 R 250 | BUC. | 1.000 | 55.00 | 55.00 |
| 11 | IZH01B1 - IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVILOR CU D DE LA 1,25-2 TOLI, INCLUSIV | M | 50.000 | 1.87 | 93.50 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.87 | 93.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 3274347 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 22X13MM | M | 30.000 | 5.00 | 150.00 |
| 11 | 3274348 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D.28x13MM | M | 10.000 | 7.00 | 70.00 |
| 11 | 3274984 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 35X13MM | M | 10.000 | 6.00 | 60.00 |
| 12 | IA24A1 - SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D: 1/2 ' ' | BUC. | 1.000 | 106.77 | 106.77 |
|  |  |  | material: | 103.34 | 103.34 |
|  |  |  | manopera: | 3.43 | 3.43 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | SF01C# - EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA, RECE, DIN TEAVA PVC (G) SAU PE. PP. PP - R D = 16-110 MM | M | 50.000 | 4.22 | 211.07 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 4.22 | 211.07 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | SF05C# - SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE, PP, PP - R, D = 20-75 MM | M | 50.000 | 1.32 | 65.96 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.32 | 65.96 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | SB08A# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 32 MM | M | 5.000 | 6.88 | 34.42 |
|  |  |  | material: | 1.61 | 8.03 |
|  |  |  | manopera: | 5.28 | 26.38 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 3274178 - TEAVA PP 32, LUNGIME 1 M | M | 5.000 | 5.00 | 25.00 |
| 16 | SB08B# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP CUB PARD, DN = 40MM | M | 5.000 | 7.41 | 37.05 |
|  |  |  | material: | 1.61 | 8.03 |
|  |  |  | manopera: | 5.80 | 29.02 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 3273602 - TEAVA PP CU MUFA D = 40 L = 1000 | M | 5.000 | 6.00 | 30.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 17 | SB09A# - PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP - R CANAL IMB GRN CAUC DN32 MM | BUC. | 10.000 | 6.21 | 62.10 |
|  |  |  | material: | 1.72 | 17.24 |
|  |  |  | manopera: | 4.49 | 44.85 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 3273871 - COT 90 32MM, PP - R 80, PRESIUNE: PN 25, VERDE | BUC. | 10.000 | 2.00 | 20.00 |
| 18 | SB09B# - PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP - R CANAL IMB GRN CAUC DN = 40 MM | M | 10.000 | 6.92 | 69.19 |
|  |  |  | material: | 1.91 | 19.06 |
|  |  |  | manopera: | 5.01 | 50.13 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 32717141 - COT PP 40 × 45 | BUC. | 10.000 | 2.00 | 20.00 |
| 19 | SB08C# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 50 MM | M | 5.000 | 8.54 | 42.68 |
|  |  |  | material: | 1.94 | 9.70 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 32.98 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 6720197 - TUB 2 MUFE POLIPROPILENA IGNIF, DIAM 50 MM SI L = 1000 MM | BUC. | 5.000 | 6.93 | 34.65 |
| 20 | SB09C# - PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP - R CANAL IMB GRN CAUC DN = 50MM | BUC. | 2.000 | 7.92 | 15.84 |
|  |  |  | material: | 2.12 | 4.23 |
|  |  |  | manopera: | 5.80 | 11.61 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 3271893 - COT PP 50X45 | BUC. | 2.000 | 3.00 | 6.00 |
| 21 | SB08D# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 75 MM | M | 6.000 | 9.60 | 57.58 |
|  |  |  | material: | 2.21 | 13.26 |
|  |  |  | manopera: | 7.39 | 44.33 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 3273099 - TEAVA PP CU MUFA D = 75 L = 1000 | M | 6.000 | 11.00 | 66.00 |
| 22 | SB08E# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 110 MM | M | 10.000 | 11.16 | 111.62 |
|  |  |  | material: | 2.72 | 27.19 |
|  |  |  | manopera: | 8.44 | 84.43 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 3273761 - TEAVA PP CU MUFA D = 110 L = 1000 | M | 10.000 | 19.00 | 190.00 |
| 23 | SB08E# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 110 MM | M | 20.000 | 11.16 | 223.24 |
|  |  |  | material: | 2.72 | 54.38 |
|  |  |  | manopera: | 8.44 | 168.86 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 3270087 - TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D = 110X3.2 1 M | M | 20.000 | 15.00 | 300.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 24 | SB09E# - PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP - R CANAL IMB GRN CAUC DN = 110MM | BUC. | 3.000 | 4.05 | 12.14 |
|  |  |  | material: | 3.31 | 9.93 |
|  |  |  | manopera: | 0.74 | 2.22 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 4111857 - TUB CU MUFA SI GURA DE CURATIRE FONTA D = 100 MM S 1515/5 | BUC. | 3.000 | 32.24 | 96.73 |
| 25 | SB43A1 - SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA DE PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D = 150 MM SI H = 150 M | BUC. | 1.000 | 103.16 | 103.16 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 103.16 | 103.16 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 3270483 - SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D = 110 MM, | BUC. | 1.000 | 100.00 | 100.00 |
| 26 | SB28A# - SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVAND DIAMETRUL IESIRII DE 50 MM | BUC. | 2.000 | 8.23 | 16.47 |
|  |  |  | material: | 1.64 | 3.27 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 13.19 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 3270483 - SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D = 110 MM, | BUC. | 2.000 | 100.00 | 200.00 |
| 27 | SB43A1 - SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA DE PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D = 150 MM SI H = 150 M | BUC. | 1.000 | 103.16 | 103.16 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 103.16 | 103.16 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 3275597 - SIFON DE PARDOSEALA DN110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123x123MM / 115x115MM | BUC. | 1.000 | 200.00 | 200.00 |
| 28 | SB27A# - CACIULA VENTIL, TABLA, MONT PE COLOANE AERIS DIN TUBURI FONTA SAU GRESIE CERAM ANTIAC, D = 50-150 MM | BUC. | 3.000 | 16.87 | 50.60 |
|  |  |  | material: | 2.09 | 6.27 |
|  |  |  | manopera: | 14.78 | 44.33 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 3273908 - CACIULA VENTILATIE KADE 75MM | BUC. | 3.000 | 18.00 | 54.00 |
| 29 | SF02A1 - EFECTUARE PROBA DE ETANS. LA PRES.A INST. INTER. DE APA, EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE | M | 46.000 | 4.49 | 206.32 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 4.49 | 206.32 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 30 | SF05C# - SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE, PP, PP - R, D = 20-75 MM | M | 46.000 | 1.32 | 60.68 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.32 | 60.68 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 31 | SB09E# - PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP - R CANAL IMB GRN CAUC DN = 110MM | BUC. | 2.000 | 4.05 | 8.10 |
|  |  |  | material: | 3.31 | 6.62 |
|  |  |  | manopera: | 0.74 | 1.48 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 3274797 - REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 / TEVI SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU RETELE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC | BUC. | 2.000 | 3.00 | 6.00 |
| 32 | SB09E# - PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP - R CANAL IMB GRN CAUC DN = 110MM | BUC. | 4.000 | 4.05 | 16.19 |
|  |  |  | material: | 3.31 | 13.24 |
|  |  |  | manopera: | 0.74 | 2.96 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 3272973 - COT 110,45 GRADE PP | BUC. | 4.000 | 7.00 | 28.00 |
| 33 | SB09E# - PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP - R CANAL IMB GRN CAUC DN = 110MM | BUC. | 1.000 | 4.05 | 4.05 |
|  |  |  | material: | 3.31 | 3.31 |
|  |  |  | manopera: | 0.74 | 0.74 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 3271421 - RAMIFICATIE 110/110/45 | BUC. | 1.000 | 20.00 | 20.00 |
| 34 | $05021 - MONTAT LAVOAR GRUP SANITAR | BUC. | 4.000 | 1,489.82 | 5,959.28 |
|  |  |  | material: | 1,300.12 | 5,200.47 |
|  |  |  | manopera: | 189.70 | 758.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.1 | SC07A1 - LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE CONSOLE FIXATE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA | BUC. | 4.000 | 43.80 | 175.19 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 43.80 | 175.19 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.2 | 2438407 - LAVOAR PORTELAN | BUC. | 4.000 | 200.00 | 800.00 |
| 34.3 | SC19B1 - SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR | BUC. | 4.000 | 28.75 | 114.98 |
|  |  |  | material: | 5.00 | 20.00 |
|  |  |  | manopera: | 23.75 | 94.98 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.4 | 4202797 - SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4 " S 9611 | BUC. | 4.000 | 50.05 | 200.20 |
| 34.5 | SC25A1 - ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP | BUC. | 4.000 | 17.84 | 71.34 |
|  |  |  | material: | 4.38 | 17.52 |
|  |  |  | manopera: | 13.46 | 53.82 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.6 | 24518751 - ETAJERA | BUC. | 4.000 | 55.00 | 220.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 34.7 | SC26A1 - OGLINDA SANIT. SEMICRIST. MARGINI.SLEF.CU DIMENS. 400X500MM | BUC. | 4.000 | 32.37 | 129.46 |
|  |  |  | material: | 6.51 | 26.04 |
|  |  |  | manopera: | 25.86 | 103.43 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.8 | 2222224 - OGLINDA | BUC. | 4.000 | 130.00 | 520.00 |
| 34.9 | SC31A1 - VENTIL DE SCURGERE TIP... | BUC. | 4.000 | 8.13 | 32.52 |
|  |  |  | material: | 2.32 | 9.30 |
|  |  |  | manopera: | 5.80 | 23.22 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.10 | 4203179 - VENTIL SCURGERE LAVOAR, BIDEU 1 1/4 " FARA RACORD S 411 | BUC. | 4.000 | 30.36 | 121.44 |
| 34.11 | SD06A1 - BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU LAVOAR AVIND D = 1 / 2 TOLI | BUC. | 4.000 | 77.49 | 309.96 |
|  |  |  | material: | 34.75 | 139.00 |
|  |  |  | manopera: | 42.74 | 170.97 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.12 | 3272003 - BATERIE MONOCOMANDA PENTRU LAVOAR | BUC. | 4.000 | 380.00 | 1,520.00 |
| 34.13 | SD12A1 - ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D = 3 / 8 SAU D = 1 / 2 TOLI | BUC. | 8.000 | 10.33 | 82.68 |
|  |  |  | material: | 2.68 | 21.47 |
|  |  |  | manopera: | 7.65 | 61.21 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.14 | 4201779 - ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2 S 751 / I | BUC. | 8.000 | 45.00 | 360.00 |
| 34.15 | SC28B1 - SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR, TIP SA2-15, APARENTA, SIMPLA | BUC. | 4.000 | 8.18 | 32.72 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 8.18 | 32.72 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.16 | 2222225 - DOZATOR SAPUN LIVHID DIN INOX 500-700 ML | BUC. | 4.000 | 55.00 | 220.00 |
| 34.17 | SC24A1 - PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT. PE PERETI TIP U, CU 1 BRAT, DESCHID.450MM | BUC. | 4.000 | 15.20 | 60.79 |
|  |  |  | material: | 4.38 | 17.52 |
|  |  |  | manopera: | 10.82 | 43.27 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 34.18 | 2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE | BUC. | 4.000 | 247.00 | 988.00 |
| 35 | $05028 - MONTAT LAVOAR PERSOANE CU DIZABIL | BUC. | 1.000 | 2,989.33 | 2,989.33 |
|  |  |  | material: | 2,493.31 | 2,493.31 |
|  |  |  | manopera: | 496.02 | 496.02 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 35.1 | SC04A# - Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca. | buc | 1.000 | 48.81 | 48.81 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 48.81 | 48.81 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.2 | 2222215 - LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI | BUC. | 1.000 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 35.3 | TCC18C1ASIM - DISPOZITIV DE MONTARE A GHIDULUI DE UNDA: CONSOLA MONTARE | BUC. | 1.000 | 267.27 | 267.27 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 267.27 | 267.27 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.4 | 2222217 - BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI | BUC. | 1.000 | 150.00 | 150.00 |
| 35.5 | SD04A# - BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL, STATIVA, PT LAVOAR SAU SPALATOR, INDIF INCHIDERE, INCL PT HAND, D = 1 / 2 ' ' | BUC. | 1.000 | 81.59 | 81.59 |
|  |  |  | material: | 38.06 | 38.06 |
|  |  |  | manopera: | 43.53 | 43.53 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.6 | 2222216 - BATERIE LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI | BUC. | 1.000 | 380.00 | 380.00 |
| 35.7 | SC31A1 - VENTIL DE SCURGERE TIP... | BUC. | 1.000 | 8.13 | 8.13 |
|  |  |  | material: | 2.32 | 2.32 |
|  |  |  | manopera: | 5.80 | 5.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.8 | 4203301 - VENTIL SCURGERE LAVOAR, SPALATOR 1 " " FARA RACORD S9610 | BUC. | 1.000 | 17.82 | 17.82 |
| 35.9 | SC19B1 - SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR | BUC. | 1.000 | 28.75 | 28.75 |
|  |  |  | material: | 5.00 | 5.00 |
|  |  |  | manopera: | 23.75 | 23.75 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.10 | 4202761 - SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 " " S 9611 | BUC. | 1.000 | 52.36 | 52.36 |
| 35.11 | SD05A1 - ROBINET PENTRU LAVOAR TIP..., AVIND DIAMETRUL DE 1/2 TOLI | BUC. | 2.000 | 44.02 | 88.04 |
|  |  |  | material: | 17.37 | 34.75 |
|  |  |  | manopera: | 26.65 | 53.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.12 | 4201756 - @ROBINET TRECERE LAVOAR DN 1/2 " x1 / 2 " COD 41R2718 | BUC. | 2.000 | 45.00 | 90.00 |
| 35.13 | 3270494 - RACORD FLEXIBIL < WATERKIT> D. 1/2 " F - 1 / 2 " F L 60CM | BUC. | 2.000 | 25.00 | 50.00 |
| 35.14 | SC12A# - ETAJERA, PORTELAN SANITAR MONTATA PE PERETE DIN ZIDARIE CARAMIDA SAU BCA | BUC. | 1.000 | 14.51 | 14.51 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 14.51 | 14.51 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 35.15 | 2451485 - ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716 | BUC. | 1.000 | 55.00 | 55.00 |
| 35.16 | SC13A# - OGLINDA SANIT SEMICRIST, CU MARG SLEF, DE 400X500MM, 500x600 MM, ETC PE PER CARAM SI BCA | BUC. | 1.000 | 19.79 | 19.79 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 19.79 | 19.79 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.17 | 2222224 - OGLINDA | BUC. | 1.000 | 130.00 | 130.00 |
| 35.18 | SC11A# - PORTPROSOP ALAMA NICHEL, BACHEL, ETC, MONT PE PER DIN ZID CARAM SAU BCA, UN PUNCT SPRIJIN | BUC. | 1.000 | 10.55 | 10.55 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 10.55 | 10.55 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.19 | 2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE | BUC. | 1.000 | 247.00 | 247.00 |
| 35.20 | SC14A# - PORTPAHAR, SAPUNIERA FONTA EM, PORTELAN SANIT, ETC, MONT PE PERETE DE CARAM SAU BCA | BUC. | 1.000 | 8.71 | 8.71 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 8.71 | 8.71 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 35.21 | 2222226 - SUPORT SAPUN INOX SI CERAMIC ALBA / STICLA MATA | BUC. | 1.000 | 41.00 | 41.00 |
| 36 | $05022 - MONTAT WC GRUP SANITAR | BUC. | 4.000 | 1,081.47 | 4,325.86 |
|  |  |  | material: | 933.45 | 3,733.81 |
|  |  |  | manopera: | 148.01 | 592.05 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36.1 | SC13A1 - VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP | BUC. | 4.000 | 62.25 | 248.98 |
|  |  |  | material: | 8.69 | 34.74 |
|  |  |  | manopera: | 53.56 | 214.24 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36.2 | 3272364[1] - VAS WC | BUC. | 4.000 | 300.00 | 1,200.00 |
| 36.3 | SC16G1 - REZERVOR PT SPALARE VAS WC, DIN PORTELAN TIP DUOBLOC, MONTAT PE VAS | BUC. | 4.000 | 404.14 | 1,616.55 |
|  |  |  | material: | 350.05 | 1,400.20 |
|  |  |  | manopera: | 54.09 | 216.35 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36.4 | SC18A5 - RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAPAC | BUC. | 4.000 | 102.45 | 409.80 |
|  |  |  | material: | 95.06 | 380.25 |
|  |  |  | manopera: | 7.39 | 29.55 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 36.5 | SC30A2 - SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE ) DIN PORTELAN SANITAR, HI 1 | BUC. | 4.000 | 13.59 | 54.36 |
|  |  |  | material: | 2.77 | 11.09 |
|  |  |  | manopera: | 10.82 | 43.27 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36.6 | 22222121 - SUPORT HARTIE IGIENICA | BUC. | 4.000 | 41.00 | 164.00 |
| 36.7 | SB17E1 - COTURI PVC - U, PT. CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45 ; 67 1/2 ; 87 1/2 GRADE, AVIND D = 110 MM | BUC. | 4.000 | 18.52 | 74.09 |
|  |  |  | material: | 4.01 | 16.05 |
|  |  |  | manopera: | 14.51 | 58.04 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36.8 | 6701362 - @COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001 | BUC. | 4.000 | 7.11 | 28.44 |
| 36.9 | SD12A1 - ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D = 3 / 8 SAU D = 1 / 2 TOLI | BUC. | 4.000 | 10.33 | 41.34 |
|  |  |  | material: | 2.68 | 10.73 |
|  |  |  | manopera: | 7.65 | 30.61 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 36.10 | 2946036 - robinet inox 1/2 | BUC. | 4.000 | 30.00 | 120.00 |
| 36.11 | 7341014 - @RACORD FLEXIBIL DN1 / 2X3 / 8FF L = 30 CM COD 50005605 | BUC. | 4.000 | 12.08 | 48.31 |
| 36.12 | 2222213 - PERIE WC SI SUPORT INOX / STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE | BUC. | 4.000 | 80.00 | 320.00 |
| 37 | $05027 - MONTAT WC PERSOANE CU DIABILITATI | BUC. | 1.000 | 2,393.49 | 2,393.49 |
|  |  |  | material: | 1,960.79 | 1,960.79 |
|  |  |  | manopera: | 432.70 | 432.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37.1 | SC07A# - VAS CLOS, ECHIP, SEMIPORT, PORT SAN INCL PT HAND, ASEZ PE PARD, REZ APA LA INALT, SEMIINALT, SIF S | BUC. | 1.000 | 305.59 | 305.59 |
|  |  |  | material: | 181.59 | 181.59 |
|  |  |  | manopera: | 124.00 | 124.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37.2 | 2222214 - VAS WC CU CAPAC SI REZERVOR CU BUTON ACTIONARE DUALA PENTRU PERSOANE DIZABILITATI | BUC. | 1.000 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 37.3 | TCC18C1ASIM - DISPOZITIV DE MONTARE A GHIDULUI DE UNDA: CONSOLA MONTARE | BUC. | 1.000 | 270.30 | 270.30 |
|  |  |  | material: | 3.03 | 3.03 |
|  |  |  | manopera: | 267.27 | 267.27 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37.4 | 2222217 - BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI | BUC. | 1.000 | 150.00 | 150.00 |
| 37.5 | SB17E1 - COTURI PVC - U, PT. CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45 ; 67 1/2 ; 87 1/2 GRADE, AVIND D = 110 MM | BUC. | 1.000 | 18.52 | 18.52 |
|  |  |  | material: | 4.01 | 4.01 |
|  |  |  | manopera: | 14.51 | 14.51 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 37.6 | 3275877 - COT RACORD DN110 PT. WC | BUC. | 1.000 | 50.00 | 50.00 |
| 37.7 | SD05A# - ROBINET REGLAJ DREPT SAU COLTAR, MONT INAINTEA ARMATURILOR DE LA OBIECTE SANIT, D = 3 / 8 ' ' - 1/2 ' ' | BUC. | 1.000 | 7.92 | 7.92 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 7.92 | 7.92 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37.8 | 2946036 - robinet inox 1/2 | BUC. | 1.000 | 30.00 | 30.00 |
| 37.9 | 3274252 - RACORD FLEXIBIL 1/2 " FE - FI 40 CM | BUC. | 1.000 | 17.00 | 17.00 |
| 37.10 | SC30A5 - SUPORT PT HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE ) DIN TABLA DECAPATA TDA | BUC. | 1.000 | 13.59 | 13.59 |
|  |  |  | material: | 2.77 | 2.77 |
|  |  |  | manopera: | 10.82 | 10.82 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37.11 | 22222121 - SUPORT HARTIE IGIENICA | BUC. | 1.000 | 41.00 | 41.00 |
| 37.12 | SC27A2 - PORTPAHAR DIN FONTA, EMAILAT, SIMPLU | BUC. | 1.000 | 9.57 | 9.57 |
|  |  |  | material: | 1.39 | 1.39 |
|  |  |  | manopera: | 8.18 | 8.18 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 37.13 | 2222213[1] - PERIE WC | BUC. | 1.000 | 80.00 | 80.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141.62 | 144.25 | 16,787.87 | 4,615.98 | 50.00 | 0.00 | 21,453.85 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 103.86 | 0.00 | 0.00 | 103.86 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 16,787.87 | 4,719.84 | 50.00 | 0.00 | 21,557.71 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 1,343.03 | 377.59 | 4.00 | 0.00 | 1,724.62 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 18,130.90 | 5,097.43 | 54.00 | 0.00 | 23,282.33 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 906.54 | 254.87 | 2.70 | 0.00 | 1,164.12 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 19,037.44 | 5,352.30 | 56.70 | 0.00 | 24,446.45 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 24,446.45 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 4,644.82 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 29,091.27 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	005 GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	004 226538 INSTALATII VENTILATIE OB.5

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | VC01C1 - MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR. TOTALA 50-200KG | BUC. | 2.000 | 303.39 | 606.78 |
|  |  |  | material: | 107.49 | 214.97 |
|  |  |  | manopera: | 195.90 | 391.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3270546 - VENTILATOR BAIE D = 100MM, MODEL: " EOL 100T " TIMER | BUC. | 2.000 | 120.00 | 240.00 |
| 2 | VB14D1 - PRIZA DE AER DET TIP 61/105 AVIND PERIMETRUL 1401-2500 MM MONTATA PE CANAL | BUC. | 2.000 | 67.18 | 134.36 |
|  |  |  | material: | 33.15 | 66.29 |
|  |  |  | manopera: | 34.03 | 68.07 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 7002221 - GRILA VENTILATIE DN110 MM | BUC. | 2.000 | 100.00 | 200.00 |
| 3 | VB30A1 - ANEMOSTAT PLAN PATRAT DET TIP 61/272 | BUC. | 2.000 | 62.46 | 124.93 |
|  |  |  | material: | 7.06 | 14.11 |
|  |  |  | manopera: | 55.41 | 110.81 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2997173 - GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200, INCLUSIV CONTRARAMA | BUC. | 2.000 | 100.00 | 200.00 |
| 4 | VA02B08 - CANALE DREPTE CONF PE SANT CU PERIM SECT DE 400 700 MM CU SECT CIRC DIN TABLA ZINC DE 0.5 MM | MP. | 2.000 | 59.63 | 119.26 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 59.63 | 119.26 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 7000777 - TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA D = 100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI | ML. | 6.000 | 45.00 | 270.00 |
| 5 | VC23A1 - CONFECTIONARE DISPOZ. SUST - ANCOR. PT. APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF. GREUT / BUC SUB 5 KG. | KG | 5.000 | 30.63 | 153.13 |
|  |  |  | material: | 16.41 | 82.03 |
|  |  |  | manopera: | 14.22 | 71.10 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | 23.78 | 1,287.41 | 761.04 | 0.00 | 0.00 | 2,048.45 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 17.12 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 1,287.41 | 778.16 | 0.00 | 0.00 | 2,065.57 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 102.99 | 62.25 | 0.00 | 0.00 | 165.25 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 1,390.40 | 840.42 | 0.00 | 0.00 | 2,230.82 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 69.52 | 42.02 | 0.00 | 0.00 | 111.54 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 1,459.92 | 882.44 | 0.00 | 0.00 | 2,342.36 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 2,342.36 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 445.05 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 2,787.40 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	005 GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	005 226548 INSTALATII TERMICE

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | ED25A1ASIM - APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU | BUC. | 4.000 | 151.97 | 607.89 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 151.97 | 607.89 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2937005 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTII | BUC. | 2.000 | 700.00 | 1,400.00 |
| 1 | 3273416 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000 W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE | BUC. | 2.000 | 740.00 | 1,480.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 19.00 | 2,880.00 | 607.89 | 0.00 | 0.00 | 3,487.89 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 13.68 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 2,880.00 | 621.56 | 0.00 | 0.00 | 3,501.56 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 230.40 | 49.73 | 0.00 | 0.00 | 280.13 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 3,110.40 | 671.29 | 0.00 | 0.00 | 3,781.69 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 155.52 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 189.08 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 3,265.92 | 704.85 | 0.00 | 0.00 | 3,970.77 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 3,970.77 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 754.45 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 4,725.22 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	005 GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	006 226558 INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.5

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | EF03D1 - TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT, CU GREUTATEA> 500KG | BUC. | 2.000 | 400.55 | 801.09 |
|  |  |  | material: | 60.98 | 121.97 |
|  |  |  | manopera: | 339.56 | 679.12 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 7312921 - TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG1 | BUC. | 1.000 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 1 | 7302053 - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR, IP54, CONFECTII METALICE, USA YALA, MONTAJ APARENT, ECHIPAT | BUC. | 1.000 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2 | EC05C1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 50 MMP. * | M | 10.000 | 5.30 | 53.03 |
|  |  |  | material: | 0.03 | 0.26 |
|  |  |  | manopera: | 5.28 | 52.77 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3270563 - CABLU CYYF 5 × 10 | M | 10.000 | 35.00 | 350.00 |
| 3 | EC05A1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP. | M | 125.000 | 2.66 | 333.10 |
|  |  |  | material: | 0.03 | 3.30 |
|  |  |  | manopera: | 2.64 | 329.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3270431 - CABLU CYYF 3X2,5 | M | 125.000 | 5.67 | 708.75 |
| 4 | EC05B1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP | M | 95.000 | 3.98 | 378.48 |
|  |  |  | material: | 0.03 | 2.51 |
|  |  |  | manopera: | 3.96 | 375.97 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 3270430 - CABLU CYYF 3X1 5 | M | 95.000 | 3.66 | 347.70 |
| 6 | EA02A1 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM | M | 95.000 | 11.61 | 1,102.85 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 11.61 | 1,102.85 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM | ML. | 95.000 | 1.88 | 178.60 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | EA02A2 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 20MM | M | 125.000 | 11.61 | 1,451.12 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 11.61 | 1,451.12 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2700015 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 20 MM | ML. | 125.000 | 2.80 | 350.00 |
| 8 | EA16D1 - DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 21 | BUC. | 5.000 | 9.04 | 45.19 |
|  |  |  | material: | 2.71 | 13.53 |
|  |  |  | manopera: | 6.33 | 31.66 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 7318999 - DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INSTALATII TIP: NBU PG21 | BUC. | 5.000 | 7.70 | 38.50 |
| 9 | EE09B# - CORP DE ILUMINAT SPECIAL DIFUZANT, PENTRU LAMPI CU VAPORI DE MERCUR, COMPLECT, CU BALAST, MONTAT PE BOLTURI IMPLANTATE | BUC. | 11.000 | 63.33 | 696.62 |
|  |  |  | material: | 23.67 | 260.37 |
|  |  |  | manopera: | 39.58 | 435.34 |
|  |  |  | utilaj: | 0.08 | 0.92 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 6703043 - CORP DE ILUMINAT LED, LINIAR 1200X90, 35W, IP65 | BUC. | 1.000 | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 5708010 - CORP DE ILUMINAT LED 1X14W, MONTAJ APARENT, IP45, COMPLECT ECHIPAT, PLAFONIERA | BUC. | 10.000 | 300.00 | 3,000.00 |
| 10 | EE10K1 - CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT. ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL. | BUC. | 6.000 | 30.66 | 183.93 |
|  |  |  | material: | 9.55 | 57.29 |
|  |  |  | manopera: | 21.11 | 126.64 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 5708012 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, MONTAJ APARENT, IP20, COMPLECT ECHIPAT, KIT AUTONOMIE 1h, EVACUARE | BUC. | 3.000 | 300.00 | 900.00 |
| 10 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, EVACUARE CU ACUMULATOR INCLUS, AUTONOMIE MINIM 2h | BUC. | 3.000 | 300.00 | 900.00 |
| 11 | ED03B# - APARAT DE COMUTARE (INTRERUPATOR, COMUTATOR, PRIZA) DE LA 32A LA 63A CU DIBLURI CU EXPANDARE | BUC. | 9.000 | 34.98 | 314.82 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 32.98 | 296.82 |
|  |  |  | utilaj: | 2.00 | 18.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 3271803 - INTRERUPATOR APLICAT (IP54), COD: 414001 T & G | BUC. | 4.000 | 45.00 | 180.00 |
| 11 | 3273472 - PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A / 230V, MONTAJ IN DOZA SI RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE, IP20, CU INDICAREA CIRCUITULUI | BUC. | 5.000 | 45.00 | 225.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 12 | ED25A1ASIM - APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU | BUC. | 5.000 | 186.18 | 930.89 |
|  |  |  | material: | 34.21 | 171.03 |
|  |  |  | manopera: | 151.97 | 759.86 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2961009 - RAMA, SUPORT SI DOZA PENTRU 2 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI | BUC. | 5.000 | 30.00 | 150.00 |
| 13 | EG08E1 - COND.LEG. PAM. INST. PARATRASNET PROT.LEG. PAMINT MONT. PAM OTEL LAT ZINC.40X5 MM MONT. IN TEREN TARE | M | 35.000 | 106.70 | 3,734.56 |
|  |  |  | material: | 70.03 | 2,450.98 |
|  |  |  | manopera: | 36.67 | 1,283.58 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | EG10A1 - CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT. CENTURA DE INPAMINTARE | BUC. | 1.000 | 123.48 | 123.48 |
|  |  |  | material: | 87.07 | 87.07 |
|  |  |  | manopera: | 36.41 | 36.41 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 3275791 - PIESA SEPARATIE PRIZA DE PAMANT | BUC. | 1.000 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | W1P08A - VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII | BUC. | 1.000 | 49.37 | 49.37 |
|  |  |  | material: | 1.87 | 1.87 |
|  |  |  | manopera: | 47.49 | 47.49 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | EH05C1 - INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE | BUC. | 2.000 | 363.79 | 727.58 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 243.79 | 487.58 |
|  |  |  | utilaj: | 120.00 | 240.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | W1MM05A# - MASURAREA REZISTENTEI PRIZEI DE LEGARE LA PAMANT | BUC. | 1.000 | 44.85 | 44.85 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 44.85 | 44.85 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,925.35 | 235.68 | 21,898.73 | 7,541.87 | 258.92 | 0.00 | 29,699.52 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 169.69 | 0.00 | 0.00 | 169.69 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 21,898.73 | 7,711.56 | 258.92 | 0.00 | 29,869.21 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 1,751.90 | 616.92 | 20.71 | 0.00 | 2,389.54 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 23,650.63 | 8,328.48 | 279.63 | 0.00 | 32,258.74 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 1,182.53 | 416.42 | 13.98 | 0.00 | 1,612.94 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 24,833.16 | 8,744.91 | 293.61 | 0.00 | 33,871.68 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 33,871.68 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 6,435.62 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 40,307.30 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	005 GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	007 226578 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB5

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT.AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT | BUC. | 1.000 | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2955018 - DIGITAL VIDEO RECORDER 16 CANALE | BUC. | 1.000 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 2 | TCB40B1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT.AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: OFICIU | BUC. | 2.000 | 92.08 | 184.16 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 92.08 | 184.16 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2955019 - HARD DISK STOCARE IMAGINI 2 Tb | BUC. | 2.000 | 650.00 | 1,300.00 |
| 3 | TCC23B1 - INSTALATIE DE TV IN CIRCUIT INCHIS: MONITOR VIDEOCAMONTARE | BUC. | 10.000 | 406.31 | 4,063.14 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 406.31 | 4,063.14 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 5700023 - CAMERA VIDEO COLOR ALL - IN - ONE DE EXTERIOR | BUC. | 10.000 | 300.00 | 3,000.00 |
| 4 | EC06A1 - CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONTAT PE CONSOLE CU 2-30 CONDUCTE DE 0,75-2,5 MMP | M | 100.000 | 12.14 | 1,213.66 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 12.14 | 1,213.66 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24 / 1 | M | 100.000 | 2.41 | 241.00 |
| 5 | EA02A1 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM | M | 100.000 | 11.61 | 1,160.90 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 11.61 | 1,160.90 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM | ML. | 100.000 | 1.88 | 188.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | TCB40D1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT.AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: APARAT | BUC. | 1.000 | 366.21 | 366.21 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 366.21 | 366.21 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 7701266 - UPS RACKTABIL 1.5 KVA | BUC. | 1.000 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 7 | EI17A1 - SOFTWARE PENTRU VIDEOCAPTARE SI INREGISTRARE | BUC. | 1.000 | 15.83 | 15.83 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 15.83 | 15.83 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | EI16A1 - REVIZIE SISTEM EXISTENT SUPRAVEGHEREA VIDEO | BUC. | 1.000 | 105.54 | 105.54 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 105.54 | 105.54 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.60 | 225.64 | 9,329.00 | 7,220.51 | 0.00 | 0.00 | 16,549.51 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 162.46 | 0.00 | 0.00 | 162.46 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 9,329.00 | 7,382.97 | 0.00 | 0.00 | 16,711.97 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 746.32 | 590.64 | 0.00 | 0.00 | 1,336.96 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 10,075.32 | 7,973.61 | 0.00 | 0.00 | 18,048.93 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 503.77 | 398.68 | 0.00 | 0.00 | 902.45 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 10,579.09 | 8,372.29 | 0.00 | 0.00 | 18,951.37 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 18,951.37 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 3,600.76 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 22,552.14 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	005 GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic:	008 226568 INSTALATIE VOCE - DATE - OB.5

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT | BUC. | 1.000 | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2955015 - CABINET 18U, MONTAT PE PERETE, USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETASABILE, KIT SUPORT | BUC. | 1.000 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2 | TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT | BUC. | 1.000 | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2905212 - UNITATE 4 VENTILATOARE CU TERMOSTATE SI INTRERUPATOR | BUC. | 1.000 | 400.00 | 400.00 |
| 3 | ATA01BASIM - MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA: | BUC. | 1.000 | 20.84 | 20.84 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 20.84 | 20.84 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2905014 - SWITCH MEDIACONVECTOR, DIMENSIUNE 1U | BUC. | 1.000 | 200.00 | 200.00 |
| 4 | ATA01B - MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA: 1-5 KG | BUC. | 1.000 | 20.84 | 20.84 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 20.84 | 20.84 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2600000 - SWITCH 8 PORTURI RJ45 | BUC. | 1.000 | 300.00 | 300.00 |
| 5 | TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT | BUC. | 1.000 | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 5538123 - PATCHPANEL 8 PORTURI RJ45 ECHIPAT | BUC. | 1.000 | 200.00 | 200.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | TCB34B1ASIM - REGLETA DE DISTRIBUTIE PTR. CONECT. CABLURI PE REPARTITOR PRINCIPAL, DE 20 PERECHI CONFORM RE - 7220 | BUC. | 1.000 | 36.94 | 36.94 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 36.94 | 36.94 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2902090 - ORGANIZATOR CABLU | BUC. | 1.000 | 50.00 | 50.00 |
| 7 | EC08A1 - CABLU INST.COM. SEMNALIZ.BLOCARI, TRAS PRIN TUB PROT. METAL. PT. RAC. TABL. APAR. 2- 48 COND.0,75-2,5MMP | M | 100.000 | 3.23 | 323.48 |
|  |  |  | material: | 0.07 | 6.88 |
|  |  |  | manopera: | 3.17 | 316.61 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24 / 1 | M | 100.000 | 2.41 | 241.00 |
| 8 | EA02A1 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM | M | 100.000 | 11.61 | 1,160.90 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 11.61 | 1,160.90 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM | ML. | 100.000 | 1.88 | 188.00 |
| 9 | ATE15R - VER CARE DETECTOR DEPLASARE COAXIALA, RADIALA | BUC. | 1.000 | 722.86 | 722.86 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 392.86 | 392.86 |
|  |  |  | utilaj: | 330.00 | 330.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.66 | 71.32 | 3,585.88 | 2,282.21 | 330.00 | 0.00 | 6,198.09 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 51.35 | 0.00 | 0.00 | 51.35 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 3,585.88 | 2,333.56 | 330.00 | 0.00 | 6,249.44 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 286.87 | 186.69 | 26.40 | 0.00 | 499.96 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 3,872.74 | 2,520.25 | 356.40 | 0.00 | 6,749.39 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 193.64 | 126.01 | 17.82 | 0.00 | 337.47 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 4,066.38 | 2,646.26 | 374.22 | 0.00 | 7,086.86 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 7,086.86 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 1,346.50 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 8,433.37 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	006 UTILITATI - RETELE EXTERIOARE

# CENTRALIZATORUL

## cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 0.00 |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta | 0.00 |
| 4 | 4.1.3 | Arhitectura | 0.00 |
| 5 | 4.1.4 | Instalatii | 664,735.29 |
|  |  | 001 226U08 ALIMENTARE CU APA | 43,008.65 |
|  |  | 002 226U18 CANALIZARE | 154,592.05 |
|  |  | 003 226U28 ALIMENTARE CU E.E. SI ILUMINAT EXTERIOR | 380,327.00 |
|  |  | 004 226U38 TELECOMUNICATII | 86,807.58 |
| 10 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL I |  |  | 664,735.29 |

| CAPITOL II II. Montaj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL II |  |  | 0.00 |

| CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 |
| 15 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
| 16 | 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 17 | 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL III |  |  | 0.00 |

| CAPITOL IV IV. Probe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL IV |  |  | 0.00 |

| TOTAL 006 UTILITATI - RETELE EXTERIOARE (fara TVA) | 664,735.29 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 126,299.70 |
| TOTAL 006 UTILITATI - RETELE EXTERIOARE (cu TVA) | 791,034.99 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	006 UTILITATI - RETELE EXTERIOARE

## Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

| Nr. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Nr. fisa tehnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 |

| TOTAL Echipamente in 006 UTILITATI - RETELE EXTERIOARE |  |  |
| --- | --- | --- |

Director	Sef proiect	Ofertant

Obiect "006" - Formular F4	Pagina 1 din 1

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	006 UTILITATI - RETELE EXTERIOARE

Stadiul fizic:	001 226U08 ALIMENTARE CU APA

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | ACA10A2 - MONTARE TEAVA PVC TIP 4 (G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 32 | M | 30.000 | 6.63 | 199.02 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 197.88 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 1.14 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3276650 - TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 32, PN 10 BAR | M | 31.500 | 5.00 | 157.50 |
| 2 | ACA11A3 - MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, I IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 40 | M | 210.000 | 6.37 | 1,337.73 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 6.33 | 1,329.75 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 7.97 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3276850 - TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 40, PN 10 BAR | M | 220.500 | 7.00 | 1,543.50 |
| 3 | ACA10B1 - MONTARE TEAVA PVC TIP 4 (G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 50 | M | 5.000 | 6.63 | 33.17 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 32.98 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 0.19 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3276846 - TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 50, PN 10 BAR | M | 5.000 | 10.00 | 50.00 |
| 4 | ACA10B2 - MONTARE TEAVA PVC TIP 4 (G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 63 | M | 100.000 | 6.63 | 663.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 659.60 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 3.80 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3276844 - TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 63, PN 10 BAR | M | 105.000 | 17.00 | 1,785.00 |
| 5 | ACD04A1 - CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC = 2M DIN TUB BET. CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200 | BUC. | 1.000 | 386.46 | 386.46 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 287.46 | 287.46 |
|  |  |  | utilaj: | 99.00 | 99.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 3274594 - CAMIN DUBLUSTRAT PT. APOMETRU CU INSTALATIE 3/4 ' ' SI CAPAC D.550 H.1100MM | BUC. | 1.000 | 1,400.00 | 1,400.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | ACD01L1 - CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV | BUC. | 1.000 | 971.52 | 971.52 |
|  |  |  | material: | 913.48 | 913.48 |
|  |  |  | manopera: | 58.04 | 58.04 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | SE53A# - CONTOR DE APA CU PALETE, CU RACORDURO OLANDEZE, AVAND DIAMETRUL DE 20-30 MM | BUC. | 1.000 | 26.38 | 26.38 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 26.38 | 26.38 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3270602 - CONTOR APA RECE MNK 50 CU CADRAN UMED | BUC. | 1.000 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 8 | TFB01D1 - MONTAT ROBINET SERTAR, VENTIL, CLAPETA RETINERE PINAPN. 25 PINA LA 1M ADINC.3M INALT.CU DN. 65 MM | BUC. | 1.000 | 95.86 | 95.86 |
|  |  |  | material: | 61.56 | 61.56 |
|  |  |  | manopera: | 34.30 | 34.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 3276282 - ROBINET CU SFERA SI MANETA DIN ALAMA CROMATA GIACOMINI R250 FI - FI PT TRECERE APA 2 1/2 " | BUC. | 1.000 | 405.00 | 405.00 |
| 9 | TFB01D1 - MONTAT ROBINET SERTAR, VENTIL, CLAPETA RETINERE PINAPN. 25 PINA LA 1M ADINC.3M INALT. CU DN. 65 MM | BUC. | 1.000 | 95.86 | 95.86 |
|  |  |  | material: | 61.56 | 61.56 |
|  |  |  | manopera: | 34.30 | 34.30 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 7002013 - CLAPERA DE SENS CU MUFE, DN = 63 | BUC. | 1.000 | 500.00 | 500.00 |
| 10 | SE56A# - FILTRU PENTRU APA POTABILA, CU MUFE FILETATE PENTRU MONTAJ PE CONDUCTA DIMENS 1 ' - 2 ' ' | BUC. | 1.000 | 60.68 | 60.68 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 60.68 | 60.68 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3273445 - FILTRU IMPURITATI Y DN65 | BUC. | 1.000 | 720.00 | 720.00 |
| 11 | TSA02C1 - SAP.MAN. IN SPATII LIMIT. SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR. IN PAM.NECOEZ.SI SL. COEZ. ADINC. < 0,75M T. TARE | M.C. | 104.000 | 55.67 | 5,789.70 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 55.67 | 5,789.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | ACE08A1 - UMPLUTURA IN SANT. LA COND. DE ALIM. CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP | M.C. | 62.000 | 139.09 | 8,623.84 |
|  |  |  | material: | 123.00 | 7,626.00 |
|  |  |  | manopera: | 16.09 | 997.84 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 13 | TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM. | TONA | 111.600 | 28.00 | 3,124.80 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 28.00 | 3,124.80 |
| 14 | TSD01D1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F. TARE | M.C. | 42.000 | 15.01 | 630.52 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 15.01 | 630.52 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | TSD04D1 - COMPACTAREA CU MAI. DE MINA A UMPLUT. EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC. STRAT DE 20CM GROS.T. COEZIV | M.C. | 42.000 | 18.67 | 784.03 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 41.58 |
|  |  |  | manopera: | 17.68 | 742.45 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | TRI1AA01C2 - INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A - GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 2 | TONA | 117.800 | 9.23 | 1,087.81 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 9.23 | 1,087.81 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM | TONA | 117.800 | 11.00 | 1,295.83 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.03 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 1,295.80 |
| 18 | TSE01D1 - NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE | 100 MP. | 3.450 | 351.96 | 1,214.27 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 351.96 | 1,214.27 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | SF01C# - EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA, RECE, DIN TEAVA PVC (G) SAU PE. PP. PP - R D = 16-110 MM | M | 345.000 | 4.22 | 1,456.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 4.22 | 1,456.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | SF05C# - SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE, PP, PP - R, D = 20-75 MM | M | 345.000 | 1.32 | 455.12 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.32 | 455.12 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 21 | DF26A1[2] - Banda de semnalizare | M | 345.000 | 1.58 | 546.15 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.58 | 546.15 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 6716997 - BANDA PVC CU INSERTIE DE METAL DETECTABIL | M | 345.000 | 3.00 | 1,035.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91.88 | 488.80 | 17,400.18 | 15,641.69 | 112.10 | 4,420.60 | 37,574.56 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 351.94 | 0.00 | 0.00 | 351.94 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 17,400.18 | 15,993.62 | 112.10 | 4,420.60 | 37,926.50 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 1,392.01 | 1,279.49 | 8.97 | 353.65 | 3,034.12 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 18,792.19 | 17,273.11 | 121.07 | 4,774.25 | 40,960.62 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 939.61 | 863.66 | 6.05 | 238.71 | 2,048.03 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 19,731.80 | 18,136.77 | 127.12 | 5,012.96 | 43,008.65 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 43,008.65 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 8,171.64 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 51,180.30 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	006 UTILITATI - RETELE EXTERIOARE

Stadiul fizic:	002 226U18 CANALIZARE

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | ACA10D1 - MONTARE TEAVA PVC TIP 4 (G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 110 | M | 190.000 | 8.74 | 1,661.49 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 8.71 | 1,654.28 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 7.21 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3270476 - TEAVA PVC - KG 110x3.0x1000 | M | 188.500 | 12.00 | 2,262.00 |
| 2 | ACD04A1 - CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC = 2M DIN TUB BET. CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200 | BUC. | 8.000 | 386.46 | 3,091.68 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 287.46 | 2,299.68 |
|  |  |  | utilaj: | 99.00 | 792.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3270000 - CAMIN PVC BASIC LINE D - 1000 mm, alcatuit | BUC. | 8.000 | 2,000.00 | 16,000.00 |
| 3 | ACD01L1 - CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV | BUC. | 8.000 | 971.52 | 7,772.18 |
|  |  |  | material: | 913.48 | 7,307.83 |
|  |  |  | manopera: | 58.04 | 464.36 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | DF26A1[2] - Banda de semnalizare | M | 198.000 | 1.58 | 313.44 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.58 | 313.44 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3270513 - BANDA AVERTIZARE < KOMPACTKIT> CANAL 11, 5CMX 0,17MM | M | 198.000 | 3.00 | 594.00 |
| 5 | TSC02A11 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR. DESC. DEP. TER. CAT.1 IN COND.GOSP. APE | 100 MC. | 1.400 | 1,284.00 | 1,797.60 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 1,284.00 | 1,797.60 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | TSA02C1 - SAP.MAN. IN SPATII LIMIT. SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR. IN PAM. NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC. < 0,75M T. TARE | M.C. | 33.000 | 55.67 | 1,837.12 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 55.67 | 1,837.12 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TSF01B1 - SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ. ORIZ.LAT. INTRE MAL. < 1,5M, ADIN. 0,0-2M ; 0, 21-0,6M INTR. DULA | MP. | 380.000 | 12.95 | 4,919.58 |
|  |  |  | material: | 5.03 | 1,911.81 |
|  |  |  | manopera: | 7.92 | 3,007.78 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ACE08A1 - UMPLUTURA IN SANT. LA COND. DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP | M.C. | 34.200 | 139.09 | 4,757.02 |
|  |  |  | material: | 123.00 | 4,206.60 |
|  |  |  | manopera: | 16.09 | 550.42 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM. | TONA | 61.560 | 28.00 | 1,723.68 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 28.00 | 1,723.68 |
| 10 | TSD01D1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F.TARE | M.C. | 138.800 | 15.01 | 2,083.73 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 15.01 | 2,083.73 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | TSD04D1 - COMPACTAREA CU MAI. DE MINA A UMPLUT. EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV | M.C. | 138.800 | 18.67 | 2,591.02 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 137.41 |
|  |  |  | manopera: | 17.68 | 2,453.61 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | TRI1AA01C2 - INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A - GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 2 | TONA | 64.980 | 9.23 | 600.05 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 9.23 | 600.05 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM | TONA | 64.980 | 11.00 | 714.80 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.02 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 714.78 |
| 14 | SF03A1 - EFECTUARE PROBA DE ETANS. LA PRES.A INST. INTR.DE APA, DIN TEVI PVC MONT. IN CANAL. INCLUSIV ARMATU | M | 190.000 | 1.85 | 350.91 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.85 | 350.91 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | SF04A1 - SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND. DE APA, EXECUTATE CU TEVI DIN PVC. | M | 190.000 | 1.85 | 350.91 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.85 | 350.91 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | IA37E1ASIM - REZERVOR DEPOZIT PT. COMBUSTIBIL LICHID, CILINDRIC CAPACITATE 30000 L. | BUC. | 2.000 | 972.42 | 1,944.84 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 732.42 | 1,464.84 |
|  |  |  | utilaj: | 240.00 | 480.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 7002026 - BAZIN VIDANJABIL PAFSIN 20 MC | BUC. | 1.000 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 16 | 7002029 - BAZIN VIDANJABIL 40 MC | BUC. | 1.000 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 17 | TSC02C21 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC. AUT. TER. CAT. 1 IN COND GOSP.A | 100 MC. | 1.000 | 1,770.00 | 1,770.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 1,770.00 | 1,770.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM | TONA | 190.000 | 11.00 | 2,090.05 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.05 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 2,090.00 |
| 19 | ACE08A1 - UMPLUTURA IN SANT. LA COND. DE ALIM. CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP | M.C. | 40.000 | 139.09 | 5,563.77 |
|  |  |  | material: | 123.00 | 4,920.00 |
|  |  |  | manopera: | 16.09 | 643.77 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM. | TONA | 76.000 | 28.00 | 2,128.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 28.00 | 2,128.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128.48 | 564.84 | 106,339.64 | 18,074.96 | 4,846.81 | 6,656.46 | 135,917.88 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 406.69 | 0.00 | 0.00 | 406.69 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 106,339.64 | 18,481.64 | 4,846.81 | 6,656.46 | 136,324.56 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 8,507.17 | 1,478.53 | 387.75 | 532.52 | 10,905.97 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 114,846.82 | 19,960.18 | 5,234.56 | 7,188.98 | 147,230.53 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 5,742.34 | 998.01 | 261.73 | 359.45 | 7,361.53 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 120,589.16 | 20,958.19 | 5,496.29 | 7,548.43 | 154,592.05 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 154,592.05 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 29,372.49 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 183,964.55 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	006 UTILITATI - RETELE EXTERIOARE

Stadiul fizic:	003 226U28 ALIMENTARE CU E.E. SI ILUMINAT EXTERIOR

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSA16C1 - SAP.MAN. IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID. NAT. FARA SPRIJ. LAT. < 1M, ADINC. < 1,5M, T. TARE | M.C. | 340.000 | 58.57 | 19,914.64 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 58.57 | 19,914.64 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | W2H04A1 - STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT | M.C. | 68.000 | 138.03 | 9,386.03 |
|  |  |  | material: | 126.00 | 8,567.92 |
|  |  |  | manopera: | 12.03 | 818.12 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM. | TONA | 122.400 | 28.00 | 3,427.20 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 28.00 | 3,427.20 |
| 4 | W1S59A - IDENTIFICAREA CABLURILOR IN PROFILE | M | 850.000 | 1.58 | 1,345.58 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.58 | 1,345.58 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2946062 - FOLIE PVC INSCRIPTIONAT, PENTRU AVERTIZARE CABLU SUB TENSIUNE | ML. | 850.000 | 3.00 | 2,550.00 |
| 5 | W2G02B31 - MONT. CABLU SUBT.1 KV GR 2,901-3,200 KG / M CU - AL IN TUB PE TRASEU CU OBST. TR. MANUALA MONT | M | 100.000 | 7.36 | 736.23 |
|  |  |  | material: | 0.64 | 63.81 |
|  |  |  | manopera: | 6.72 | 672.42 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 3275680 - CABLURI ELECTRICE CYABY - F 3X95 + 50, 71760471360100, ICME ECAB | M | 100.000 | 185.00 | 18,500.00 |
| 6 | ACA11D1 - MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 110 | M | 100.000 | 8.74 | 874.47 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 8.71 | 870.67 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 3.80 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 3272541 - TUB PROTECTIE CABLU D.110 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N L6M | M | 100.000 | 11.00 | 1,100.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | W2G01B19 - MONT CABLU U1KV GR 1,301-1,500 KG / M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA | M | 305.000 | 3.01 | 916.84 |
|  |  |  | material: | 0.64 | 194.61 |
|  |  |  | manopera: | 2.37 | 722.23 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3273894 - CABLURI ELECTRICE CYABY 5X25, 7430250005, IPROEB | M | 305.000 | 65.00 | 19,825.00 |
| 8 | W2G01B19 - MONT CABLU U1KV GR 1,301-1,500 KG / M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA | M | 155.000 | 3.01 | 465.93 |
|  |  |  | material: | 0.64 | 98.90 |
|  |  |  | manopera: | 2.37 | 367.03 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 3271571 - CABLU CYABY 5X10 | M | 155.000 | 38.00 | 5,890.00 |
| 9 | W2G01B19 - MONT CABLU U1KV GR 1,301-1,500 KG / M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA | M | 1,950.000 | 3.01 | 5,861.75 |
|  |  |  | material: | 0.64 | 1,244.22 |
|  |  |  | manopera: | 2.37 | 4,617.53 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 3270565 - CABLU CYABY 5X2.5 | BUC. | 1,950.000 | 11.50 | 22,425.00 |
| 10 | W2G01B19 - MONT CABLU U1KV GR 1,301-1,500 KG / M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA | M | 800.000 | 3.01 | 2,404.82 |
|  |  |  | material: | 0.64 | 510.45 |
|  |  |  | manopera: | 2.37 | 1,894.37 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3271275 - CABLU ELECTRIC CYABYF 3 x 2,5 1KV CABLURI ENERGIE SAU FORTA, DIN CUPRU, ARMATE CU BANDA DE OTEL, CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC | M | 800.000 | 7.50 | 6,000.00 |
| 11 | TSD01D1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F.TARE | M.C. | 272.000 | 15.01 | 4,083.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 15.01 | 4,083.40 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 12 | TSD04D1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC. STRAT DE 20CM GROS.T. COEZIV | M.C. | 272.000 | 18.67 | 5,077.50 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 269.28 |
|  |  |  | manopera: | 17.68 | 4,808.22 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | TSE01D1 - NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE | 100 MP. | 30.000 | 351.96 | 10,558.88 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 351.96 | 10,558.88 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14 | W2A16A1 - STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE TURNATA TEREN NORMAL | BUC. | 38.000 | 266.63 | 10,132.05 |
|  |  |  | material: | 18.74 | 712.27 |
|  |  |  | manopera: | 119.89 | 4,555.78 |
|  |  |  | utilaj: | 128.00 | 4,864.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2659400 - STALPI METALIC 6 M, PENTRU ILUMINAT | BUC. | 38.000 | 1,400.00 | 53,200.00 |
| 16 | W2F03A# - Corp de iluminat exterior ornamental, pentru o lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalp de metal de 5 m | BUC. | 38.000 | 28.23 | 1,072.77 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 28.23 | 1,072.77 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 5105793 - Corp de iluminat stradal tip LED 50W, P = 50W, IP65, flux 4500 lumeni | BUC. | 38.000 | 300.00 | 11,400.00 |
| 17 | W2F05C01 - CORP DE ILUM. PUBL. TIP LAMPADAR PTR. LAMPA CU VAP.ME RCUR INAL.PRES.CU SCARA MAN. PE ST. METAL MONTA | BUC. | 4.000 | 26.34 | 105.35 |
|  |  |  | material: | 0.11 | 0.45 |
|  |  |  | manopera: | 26.23 | 104.90 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 5107073 - CORP IL. TIP NOCTURNA, SPORT, SURSA LED, IP65, PUTEREA MAXIMA 1000W | BUC. | 4.000 | 3,500.00 | 14,000.00 |
| 18 | EC03A1 - CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND. < 10 MMP. | M | 454.000 | 11.35 | 5,150.68 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 11.35 | 5,150.68 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 3270348 - CABLU CYYF 3X2,5 | M | 463.000 | 5.67 | 2,625.21 |
| 19 | W1MN14C# - Electrod din teava de otel zincata pentru legare la pamant montat in teren foarte tare | ML. | 126.000 | 124.35 | 15,668.30 |
|  |  |  | material: | 87.91 | 11,077.07 |
|  |  |  | manopera: | 34.83 | 4,388.19 |
|  |  |  | utilaj: | 1.61 | 203.04 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 20 | EG08B1 - COND. LEG. PAM. INST. PARATRASNET PROT.LEG. PAMINT MONT. PAM. BANDA OL ZINC.40X4MM MONT. IN TEREN TARE * | M | 63.000 | 95.22 | 5,998.96 |
|  |  |  | material: | 58.55 | 3,688.52 |
|  |  |  | manopera: | 36.67 | 2,310.45 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 21 | TSA12C1 - SAP.MAN. IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT. LA ADINC. 0,0-1,5M, T. TARE | M.C. | 38.000 | 93.93 | 3,569.23 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 93.93 | 3,569.23 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 22 | CA01A1 - TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM < 3MC | M.C. | 38.000 | 89.89 | 3,415.85 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 37.62 |
|  |  |  | manopera: | 83.90 | 3,188.23 |
|  |  |  | utilaj: | 5.00 | 190.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2100957 - BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 | M.C. | 38.000 | 420.00 | 15,960.00 |
| 23 | TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI - MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM | TONA | 95.000 | 22.00 | 2,090.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 22.00 | 2,090.00 |
| 24 | W2E12J01 - TABLOU DISTRIB MOD IDEB MONT FIRIDA SIG MPR 315-630 A TIP 4E - 5B CU5 SET MPR 6 SIG LED - III | BUC. | 1.000 | 9,374.98 | 9,374.98 |
|  |  |  | material: | 9,250.81 | 9,250.81 |
|  |  |  | manopera: | 124.16 | 124.16 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 4270009 - Bloc de masurare si protectie trifazat in carcasa de policarbonat, montaj aparent, cu bloc trifazat de masurare a e.e. montat direct si intrerupator diferential, ip54 | BUC. | 1.000 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 25 | W1MN06A# - Piesa de separatie pentru priza de pamant..- montare | BUC. | 38.000 | 66.66 | 2,533.22 |
|  |  |  | material: | 58.75 | 2,232.44 |
|  |  |  | manopera: | 7.92 | 300.78 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 26 | W1P07A - VERIFICAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT LA LEA SUB 1KV | BUC. | 38.000 | 21.63 | 822.12 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 21.63 | 822.12 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 27 | W1P02A - PROBA COMPLEXA A LEA 220-400KV, EXCLUSIV INFLUENTA LEA ASUPRA LTC. | BUC. | 1.000 | 10,595.44 | 10,595.44 |
|  |  |  | material: | 99.60 | 99.60 |
|  |  |  | manopera: | 4,495.83 | 4,495.83 |
|  |  |  | utilaj: | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 28 | EH01A1 - INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV. | BUC. | 100.000 | 70.32 | 7,031.57 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 20.32 | 2,031.57 |
|  |  |  | utilaj: | 50.00 | 5,000.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 29 | EH07A1 - ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE | KWH. | 500.000 | 0.90 | 451.00 |
|  |  |  | material: | 0.90 | 451.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 30 | W3E06A1 - MASURAREA TENSIUNILOR DE ATINGERE SI PAS LA L.C. | BUC. | 10.000 | 542.83 | 5,428.35 |
|  |  |  | material: | 12.87 | 128.70 |
|  |  |  | manopera: | 189.96 | 1,899.65 |
|  |  |  | utilaj: | 340.00 | 3,400.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 31 | W1F12D - INCERCARI PENTRU MASURAREA TENSIUNII DE ATINGERE SI DE PAS. | BUC. | 1.000 | 9,427.84 | 9,427.84 |
|  |  |  | material: | 107.70 | 107.70 |
|  |  |  | manopera: | 3,720.14 | 3,720.14 |
|  |  |  | utilaj: | 5,600.00 | 5,600.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237.26 | 2,762.74 | 214,210.58 | 88,407.58 | 25,260.84 | 5,517.20 | 333,396.19 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 1,989.17 | 0.00 | 0.00 | 1,989.17 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 214,210.58 | 90,396.75 | 25,260.84 | 5,517.20 | 335,385.36 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 17,136.85 | 7,231.74 | 2,020.87 | 441.38 | 26,830.83 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 231,347.43 | 97,628.49 | 27,281.70 | 5,958.58 | 362,216.19 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 11,567.37 | 4,881.42 | 1,364.09 | 297.93 | 18,110.81 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 242,914.80 | 102,509.91 | 28,645.79 | 6,256.50 | 380,327.00 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 380,327.00 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 72,262.13 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 452,589.13 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	006 UTILITATI - RETELE EXTERIOARE

Stadiul fizic:	004 226U38 TELECOMUNICATII

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TCC23B1ASIM - INSTALATIE DE TV IN CIRCUIT INCHIS: MONITOR VIDEOCAMONTARE | BUC. | 15.000 | 406.31 | 6,094.70 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 406.31 | 6,094.70 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2428909 - CAMERA VIDEO EXTERIOR | BUC. | 15.000 | 230.00 | 3,450.00 |
| 2 | ATD15A - CABLU DE COMPENSATIE (ECRANAT) MONTAT: IN TUB DE PROTECTIE | M | 1,900.000 | 7.65 | 14,534.58 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 7.65 | 14,534.58 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24 / 1 | M | 1,530.000 | 2.41 | 3,687.30 |
| 2 | 3271458 - CABLU FIBRA OPTICA MULTITUB / TKF 24 FIBRE 4000N RP, SINGEL MODE | M | 408.000 | 9.20 | 3,753.60 |
| 3 | ACA10A3 - MONTARE TEAVA PVC TIP 4 (G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 40 | M | 500.000 | 6.63 | 3,316.98 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 6.60 | 3,298.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.04 | 18.98 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3270538 - TUB PROTECTIE CABLU D.40 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT | M | 510.000 | 5.00 | 2,550.00 |
| 4 | TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT | BUC. | 1.000 | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 111.08 | 111.08 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 7701266 - UPS RACKTABIL 1.5 KVA | BUC. | 1.000 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 5 | DF26A12] - Banda de semnalizare | M | 1,900.000 | 1.58 | 3,007.78 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.58 | 3,007.78 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 6718506 - BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU TELECOMUNICATII IN SAPATURA 1 MM GROSIME | ML. | 1,900.000 | 3.00 | 5,700.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 6 | ATD15A - CABLU DE COMPENSATIE (ECRANAT) MONTAT: IN TUB DE PROTECTIE | M | 100.000 | 7.65 | 764.98 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 7.65 | 764.98 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 3271458 - CABLU FIBRA OPTICA MULTITUB / TKF 24 FIBRE 4000N RP, SINGEL MODE | M | 102.000 | 9.20 | 938.40 |
| 7 | EA02B1 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 32MM | M | 100.000 | 17.15 | 1,714.96 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 17.15 | 1,714.96 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3271739 - TUB RIFLAT CU FIR CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 32 | M | 102.000 | 4.00 | 408.00 |
| 8 | TSA16B1 - SAP.MAN. IN TRANSEE PT.CABL. EL. IN PAM.CU UMID. NAT. FARA SPRIJ. LAT. < 1M, ADINC. < 1,5M, T.MIJLOCIU | M.C. | 80.000 | 35.09 | 2,807.26 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 35.09 | 2,807.26 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 9 | W2H04A1 - STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT | M.C. | 16.000 | 138.03 | 2,208.48 |
|  |  |  | material: | 126.00 | 2,015.98 |
|  |  |  | manopera: | 12.03 | 192.50 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 10 | TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM. | TONA | 28.800 | 28.00 | 806.40 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 28.00 | 806.40 |
| 11 | DF26A12] - Banda de semnalizare | M | 200.000 | 1.58 | 316.61 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 1.58 | 316.61 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 6718506 - BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU TELECOMUNICATII IN SAPATURA 1 MM GROSIME | ML. | 200.000 | 3.00 | 600.00 |
| 12 | TSD01D1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F.TARE | M.C. | 64.000 | 15.01 | 960.80 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 15.01 | 960.80 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 13 | TSD04D1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC. STRAT DE 20CM GROS. T. COEZIV | M.C. | 64.000 | 18.67 | 1,194.71 |
|  |  |  | material: | 0.99 | 63.36 |
|  |  |  | manopera: | 17.68 | 1,131.35 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 14 | TRI1AA01C2 - INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A - GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 2 | TONA | 8.420 | 9.23 | 77.75 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 9.23 | 77.75 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 15 | TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM | TONA | 8.420 | 11.00 | 92.62 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 11.00 | 92.62 |
| 16 | EI17A1 - SOFTWARE PENTRU VIDEOCAPTARE SI INREGISTRARE | BUC. | 2.000 | 15.83 | 31.66 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 15.83 | 31.66 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 17 | EI16A1 - REVIZIE SISTEM EXISTENT SUPRAVEGHEREA VIDEO | BUC. | 2.000 | 105.54 | 211.07 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 105.54 | 211.07 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | TCA26A1 - VERIFICAREA ETANSEITATII CABLULUI COAXIAL | BUC. | 20.000 | 558.29 | 11,165.71 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 558.29 | 11,165.71 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 5700051 - Material marunt de instalare echipamente | LEI. | 1,500.000 | 1.00 | 1,500.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.89 | 1,450.65 | 28,166.64 | 46,420.78 | 18.98 | 899.02 | 75,505.42 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 1,044.47 | 0.00 | 0.00 | 1,044.47 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 28,166.64 | 47,465.24 | 18.98 | 899.02 | 76,549.89 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 2,253.33 | 3,797.22 | 1.52 | 71.92 | 6,123.99 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 30,419.97 | 51,262.46 | 20.50 | 970.94 | 82,673.88 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 1,521.00 | 2,563.12 | 1.03 | 48.55 | 4,133.69 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 31,940.97 | 53,825.59 | 21.53 | 1,019.49 | 86,807.58 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 86,807.58 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 16,493.44 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 103,301.01 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	008 ORGANIZARE SANTIER

# CENTRALIZATORUL

## cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| CAPITOL I I. Constructii si instalatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 0.00 |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta | 0.00 |
| 4 | 4.1.3 | Arhitectura | 0.00 |
| 5 | 4.1.4 | Instalatii | 0.00 |
| 6 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii | 60,762.73 |
|  |  | 001 226718 ORG.SANTIER- CONTAINER | 17,938.36 |
|  |  | 002 226708 ORG SANTIER- MONTARE WC ECOLOGIC | 42,824.37 |
| TOTAL CAPITOL I |  |  | 60,762.73 |

| CAPITOL II II. Montaj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL II |  |  | 0.00 |

| CAPITOL III III. Procurare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 |
| 13 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
| 14 | 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 15 | 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL III |  |  | 0.00 |

| CAPITOL IV IV. Probe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL IV |  |  | 0.00 |

| TOTAL 008 ORGANIZARE SANTIER (fara TVA) | 60,762.73 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 11,544.92 |
| TOTAL 008 ORGANIZARE SANTIER (cu TVA) | 72,307.65 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	008 ORGANIZARE SANTIER

## Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

| Nr. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Nr. fisa tehnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 |

| TOTAL Echipamente in 008 ORGANIZARE SANTIER |  |  |
| --- | --- | --- |

Director	Sef proiect	Ofertant

Obiect "008" - Formular F4	Pagina 1 din 1

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	008 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic:	001 226718 ORG.SANTIER- CONTAINER

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CL08B1[7] - MONTARE BARACA | BUC. | 2.000 | 791.52 | 1,583.04 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 791.52 | 1,583.04 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 7000367 - BARACA TIP CONTAINER, IZOLAT TERMIC | BUC. | 2.000 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 3 | TRA02A50 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. 50 KM. | TONA | 4.000 | 50.00 | 200.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 50.00 | 200.00 |
| 4 | AUT6752 - AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE | ORA | 20.000 | 200.00 | 4,000.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 200.00 | 4,000.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 49.47 | 10,000.00 | 1,583.04 | 4,000.00 | 200.00 | 15,783.04 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 35.62 | 0.00 | 0.00 | 35.62 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 10,000.00 | 1,618.66 | 4,000.00 | 200.00 | 15,818.66 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 800.00 | 129.49 | 320.00 | 16.00 | 1,265.49 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 10,800.00 | 1,748.15 | 4,320.00 | 216.00 | 17,084.15 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 540.00 | 87.41 | 216.00 | 10.80 | 854.21 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 11,340.00 | 1,835.56 | 4,536.00 | 226.80 | 17,938.36 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 17,938.36 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 3,408.29 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 21,346.65 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI Obiectul:	008 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic:	002 226708 ORG SANTIER- MONTARE WC ECOLOGIC

## Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CL20C1 - MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI | KG | 500.000 | 2.37 | 1,187.28 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 2.37 | 1,187.28 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 4104443 - COSTUL INCHIRIERI WC ECOLOGIC | ZI. | 730.000 | 50.00 | 36,500.00 |
| 3 | TRA02A50 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. 50 KM. | TONA | 1.000 | 50.00 | 50.00 |
|  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | transport: | 50.00 | 50.00 |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.73 | 37.10 | 36,500.00 | 1,187.28 | 0.00 | 50.00 | 37,737.28 |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 % | 0.00 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 26.71 |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  | 36,500.00 | 1,213.99 | 0.00 | 50.00 | 37,763.99 |

| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli indirecte | 8.0000 % | 2,920.00 | 97.12 | 0.00 | 4.00 | 3,021.12 |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  | 39,420.00 | 1,311.11 | 0.00 | 54.00 | 40,785.11 |

| Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit | 5.0000 % | 1,971.00 | 65.56 | 0.00 | 2.70 | 2,039.26 |
| T4 = T3 + Beneficiu |  | 41,391.00 | 1,376.67 | 0.00 | 56.70 | 42,824.37 |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 42,824.37 |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) | 8,136.63 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 50,961.00 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI

## Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 1 | 2000005 - SUPORT APARAT AER CONDITIONAT | BUC. | 1.000 | 55.00 | 55.00 | Depozit | 0.000 |
| 2 | 2100001 - PAMANT VEGETAL | M.C. | 4,297.000 | 55.00 | 236,335.00 | Depozit | 236.340 |
| 3 | 2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388 | kg | 1.500 | 0.73 | 1.09 | Depozit | 0.000 |
| 4 | 2100048 - Ciment portland P 45 saci S 388 | kg | 88.000 | 0.82 | 72.16 | Depozit | 0.090 |
| 5 | 2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500 | kg | 3,961.100 | 0.77 | 3,050.05 | Depozit | 4.000 |
| 6 | 2100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 | kg | 378.310 | 0.88 | 332.91 | Depozit | 0.380 |
| 7 | 2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500 | kg | 111.600 | 0.88 | 98.21 | Depozit | 0.110 |
| 8 | 2100696 - Var bulgari pt constructii tip 2 vrac S 146 | kg | 6,240.000 | 12.60 | 78,624.00 | Depozit | 6.240 |
| 9 | 2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2 | mc | 3.075 | 352.00 | 1,082.29 | Depozit | 4.300 |
| 10 | 2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | kg | 3,459.930 | 4.00 | 13,839.72 | Depozit | 3.490 |
| 11 | 2100833 - ADEZIV FAIANTA | G. | 3,255.000 | 2.10 | 6,835.50 | Depozit | 3.260 |
| 12 | 2100853 - @PLACA RBI 12,5 MM | MP | 357.760 | 22.00 | 7,870.72 | Depozit | 7.160 |
| 13 | 2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539 | kg | 57.000 | 0.77 | 43.89 | Depozit | 0.060 |
| 14 | 2100910 - BETON MARFA CLASA C8 / 10 | M.C. | 138.104 | 410.00 | 56,622.64 | Depozit | 331.450 |
| 15 | 2100911 - BETON MARCA CLASA C15 / 12 (BC15 / B200) | M.C. | 18.144 | 420.00 | 7,620.48 | Depozit | 43.550 |
| 16 | 2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20 | M.C. | 498.978 | 430.00 | 214,560.54 | Depozit | 1,197.550 |
| 17 | 2100957 - BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 | M.C. | 38.000 | 420.00 | 15,960.00 | Depozit | 93.100 |
| 18 | 2101131 - @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE | KG | 6,128.000 | 2.09 | 12,807.52 | Depozit | 6.130 |
| 19 | 2101140 - @SAPA AUTONIVELANTA | KG | 375.000 | 5.24 | 1,965.00 | Depozit | 0.380 |
| 20 | 2101145 - MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030 | M.C. | 43.500 | 350.00 | 15,225.00 | Depozit | 98.310 |
| 21 | 2101171 - MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030 | M.C. | 43.628 | 350.00 | 15,269.80 | Depozit | 105.580 |
| 22 | 2101195 - MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030 | M.C. | 43.486 | 350.00 | 15,220.10 | Depozit | 0.040 |
| 23 | 2200012 - GLAF INTERIOR DIN PVC ALB CU LATIME DE 20 CM | ML. | 39.000 | 75.00 | 2,925.00 | Depozit | 2.140 |
| 24 | 2200056 - PIETRIS CONCASAT -SORT 4-8 MM | M.C. | 100.000 | 93.50 | 9,350.00 | Depozit | 160.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 25 | 2200082 - PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-30 MM | M.C. | 180.100 | 90.00 | 16,209.00 | Depozit | 288.160 |
| 26 | 2200161 - Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 MM | mc | 93.000 | 93.50 | 8,695.50 | Depozit | 148.800 |
| 27 | 2200393 - Balast nesplat de riu 0 -70 mm | mc | 2,203.791 | 140.00 | 308,530.74 | Depozit | 3,746.440 |
| 28 | 2200446 - Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 MM | mc | 7.600 | 82.50 | 627.00 | Depozit | 12.160 |
| 29 | 2200496 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 MM | mc | 15.421 | 120.00 | 1,850.52 | Depozit | 20.820 |
| 30 | 2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM | mc | 0.286 | 120.00 | 34.32 | Depozit | 0.390 |
| 31 | 2200525 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0.0-7.00 mm | mc | 646.493 | 120.00 | 77,579.16 | Depozit | 872.770 |
| 32 | 2202358 - PLACI GRANIT | MP. | 94.200 | 155.00 | 14,601.00 | Depozit | 0.090 |
| 33 | 2204195 - @GLAF EXT TABLA VOPSITA 25 CM, CU PICURATOR SI ACCESORII DE MONTAJ | M | 39.000 | 245.00 | 9,555.00 | Depozit | 0.390 |
| 34 | 2222212 - SUPORT HARTIE IGIENICA INOX | BUC. | 12.000 | 41.00 | 492.00 | Depozit | 0.010 |
| 35 | 22222121 - SUPORT HARTIE IGIENICA | BUC. | 5.000 | 41.00 | 205.00 | Depozit | 0.000 |
| 36 | 2222213 - PERIE WC SI SUPORT INOX / STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE | BUC. | 16.000 | 80.00 | 1,280.00 | Depozit | 0.020 |
| 37 | 2222213[1] - PERIE WC | BUC. | 1.000 | 80.00 | 80.00 | Depozit | 0.000 |
| 38 | 2222214 - VAS WC CU CAPAC SI REZERVOR CU BUTON ACTIONARE DUALA PENTRU PERSOANE DIZABILITATI | BUC. | 2.000 | 1,400.00 | 2,800.00 | Depozit | 0.000 |
| 39 | 2222215 - LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI | BUC. | 2.000 | 1,200.00 | 2,400.00 | Depozit | 0.000 |
| 40 | 2222216 - BATERIE LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI | BUC. | 2.000 | 380.00 | 760.00 | Depozit | 0.000 |
| 41 | 2222217 - BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI | BUC. | 4.000 | 150.00 | 600.00 | Depozit | 0.000 |
| 42 | 2222219 - CADITE DUS | BUC. | 7.000 | 450.00 | 3,150.00 | Depozit | 0.010 |
| 43 | 2222224 - OGLINDA | BUC. | 15.000 | 130.00 | 1,950.00 | Depozit | 0.020 |
| 44 | 2222224[1] - OGLINDA CU RAMA ALUMINIU | BUC. | 9.000 | 130.00 | 1,170.00 | Depozit | 0.010 |
| 45 | 2222225 - DOZATOR SAPUN LIVHID DIN INOX 500-700 ML | BUC. | 22.000 | 55.00 | 1,210.00 | Depozit | 0.020 |
| 46 | 2222226 - SUPORT SAPUN INOX SI CERAMIC ALBA / STICLA MATA | BUC. | 2.000 | 41.00 | 82.00 | Depozit | 0.000 |
| 47 | 2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE | BUC. | 24.000 | 247.00 | 5,928.00 | Depozit | 0.020 |
| 48 | 2301549 - Caramida goluri vert.M 50 cal.a c1 290X140X 88 balot S5185 | buc | 3,979.170 | 5.00 | 19,895.85 | Depozit | 18.110 |
| 49 | 2301551 - Caramida goluri vert. M 50, cal. a c1, 290x140x88 S5185 | buc | 11,867.700 | 5.00 | 59,338.50 | Depozit | 53.400 |
| 50 | 2301604 - Caramida goluri vert.M 50 cal.a c1 290X240X138 S5185 | buc | 4,873.700 | 9.50 | 46,300.15 | Depozit | 67.740 |
| 51 | 2301616 - Caramida goluri vert. M 50 cal.a c1 290X240X138 S5185 | buc | 14,409.200 | 9.50 | 136,887.40 | Depozit | 193.080 |
| 52 | 2350007 - SISTEM DEGIVRARE CONDUCTE CANALIZARE | BUC. | 1.000 | 1,500.00 | 1,500.00 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 53 | 2401678 - FAIANTA | MP. | 683.550 | 60.00 | 41,013.00 | Depozit | 0.680 |
| 54 | 2428909 - CAMERA VIDEO EXTERIOR | BUC. | 15.000 | 230.00 | 3,450.00 | Depozit | 0.020 |
| 55 | 2438407 - LAVOAR PORTELAN | BUC. | 13.000 | 200.00 | 2,600.00 | Depozit | 0.200 |
| 56 | 2438407[1] - LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L12-630MM ALB C. 2 N1080 | BUC. | 9.000 | 200.00 | 1,800.00 | Depozit | 0.140 |
| 57 | 2451485 - ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716 | BUC. | 2.000 | 55.00 | 110.00 | Depozit | 0.000 |
| 58 | 2451875 - ETAJERA PORTELAN TIP E2.60 ALB C.2 NI 567 | BUC. | 18.000 | 55.00 | 990.00 | Depozit | 0.070 |
| 59 | 24518751 - ETAJERA | BUC. | 4.000 | 55.00 | 220.00 | Depozit | 0.020 |
| 60 | 2453172 - Rezervor wc B duo-bloc alb C.1 | buc | 15.150 | 236.50 | 3,582.97 | Depozit | 0.230 |
| 61 | 2512006 - MATERIAL FERTILIZANT GAZON | KG | 895.000 | 50.00 | 44,750.00 | Depozit | 0.900 |
| 62 | 2600000 - SWITCH 8 PORTURI RJ45 | BUC. | 3.000 | 300.00 | 900.00 | Depozit | 0.160 |
| 63 | 2600036 - BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 $ 7064 | KG | 285.000 | 6.60 | 1,881.00 | Depozit | 0.310 |
| 64 | 2601209 - @MEMBRANA HIDROIZOL BITUMINOASA ANTIRADACINA | MP. | 9,244.000 | 13.00 | 120,172.00 | Depozit | 36.980 |
| 65 | 2601535 - CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138 | MP. | 209.750 | 3.00 | 629.25 | Depozit | 0.120 |
| 66 | 2601626 - Cart bit fara str acop (blanc) ci400 100cmx20M s 138 | mp | 44.500 | 22.00 | 979.00 | Depozit | 0.030 |
| 67 | 2659400 - STALPI METALIC 6 M, PENTRU ILUMINAT | BUC. | 38.000 | 1,400.00 | 53,200.00 | Depozit | 0.040 |
| 68 | 2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM | ML. | 2,586.000 | 1.88 | 4,861.68 | Depozit | 142.230 |
| 69 | 2700015 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 20 MM | ML. | 2,897.000 | 2.80 | 8,111.60 | Depozit | 159.340 |
| 70 | 2800000 - DALE PVC 2.5 MM GROSIME 2.5 mm, STRAT UZURA 0.7 mm, rez.la alunecare | MP. | 17.130 | 140.00 | 1,838.20 | Depozit | 0.720 |
| 71 | 2800005 - DALE PVC 9 MM | MP. | 61.620 | 140.00 | 8,626.80 | Depozit | 3.390 |
| 72 | 282000 - PROFIL ECOLOGiC faguta pt stabilizare strat pietris | MP | 2,100.000 | 75.00 | 157,500.00 | Depozit | 0.000 |
| 73 | 2820002 - PIATRA CONCASATA SORT 8-16 MM | M.C. | 380.700 | 120.00 | 45,684.00 | Depozit | 0.380 |
| 74 | 2820003 - ANALIZA DE LABORATOR PENTRU DETERMINAREA COMPACTAREA PIETREI CONCASATE | BUC. | 1.000 | 20,000.00 | 20,000.00 | Depozit | 0.000 |
| 75 | 2901052 - Lemn foc rasinoase deseuri | t | 0.095 | 388.30 | 36.89 | Depozit | 0.100 |
| 76 | 2901167 - Manele D=7-11CM L=2- 6M rasinoase S.1040 | mc | 0.693 | 1,540.00 | 1,067.22 | Depozit | 0.420 |
| 77 | 2902090 - ORGANIZATOR CABLU | BUC. | 3.000 | 50.00 | 150.00 | Depozit | 0.000 |
| 78 | 2903878 - Scindura rasin lunga tiv cls C GR = 24MM L = 5,00M s 942 | mc | 10.792 | 1,540.00 | 16,620.45 | Depozit | 5.400 |
| 79 | 2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942 | mc | 2.291 | 1,540.00 | 3,528.14 | Depozit | 1.150 |
| 80 | 2904004 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,50M s 942 | mc | 0.563 | 1,540.00 | 867.67 | Depozit | 0.280 |
| 81 | 2904406 - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942 | mc | 1.131 | 1,540.00 | 1,741.74 | Depozit | 0.570 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 82 | 2904418 - Dulap rasinos tivit clasa a GR=48MM lung=4,00M s 942 | mc | 0.018 | 1,540.00 | 27.10 | Depozit | 0.010 |
| 83 | 2905014 - SWITCH MEDIACONVECTOR, DIMENSIUNE 1U | BUC. | 3.000 | 200.00 | 600.00 | Depozit | 0.000 |
| 84 | 2905212 - UNITATE 4 VENTILATOARE CU TERMOSTATE SI INTRERUPATOR | BUC. | 3.000 | 400.00 | 1,200.00 | Depozit | 0.000 |
| 85 | 2905981 - SIPCI RASINOASA 28X48 | M.C. | 5.080 | 1,540.00 | 7,823.20 | Depozit | 3.050 |
| 86 | 2917685 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689 | mc | 1.026 | 1,540.00 | 1,580.04 | Depozit | 0.820 |
| 87 | 2918639 - Dulapi fag impregnati balotati lung=1,8- 5M cl a | mc | 1.205 | 1,540.00 | 1,855.39 | Depozit | 0.960 |
| 88 | 2920001 - MENBRANA GEOTEXTIL NETESUTE 150G / MP | MP. | 4,080.000 | 5.50 | 22,440.00 | Depozit | 4.080 |
| 89 | 2925412 - Placa pfl dure standard calii 1fn 1830X1700X6,0 MM, S 6986 | mc | 0.181 | 1,650.00 | 298.19 | Depozit | 0.180 |
| 90 | 2928347 - Panou de cofraj tip P fag G 15MM pentru pereti | mp | 34.500 | 250.00 | 8,625.00 | Depozit | 0.860 |
| 91 | 2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte | mp | 81.450 | 250.00 | 20,362.50 | Depozit | 1.220 |
| 92 | 2937005 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTII | BUC. | 26.000 | 700.00 | 18,200.00 | Depozit | 0.030 |
| 93 | 2940094 - CONFECTII METALICE DIVERSE DIN PROFILE STALPI IMPREJMUIRE | KG | 12,850.000 | 15.40 | 197,890.00 | Depozit | 12.850 |
| 94 | 2941000 - PLINTE GRANIT | ML. | 70.000 | 70.00 | 4,900.00 | Depozit | 0.070 |
| 95 | 2941001 - PLINTE GRESIE | ML. | 434.820 | 20.00 | 8,696.40 | Depozit | 0.430 |
| 96 | 2941123 - PLASA TEXTILA 2 MM PENTRU CUPOLE TEREN | MP. | 1,256.000 | 25.00 | 31,400.00 | Depozit | 1.260 |
| 97 | 2945000 - lemn sarpanta ecarisat | M.C. | 16.500 | 1,800.00 | 29,700.00 | Depozit | 0.020 |
| 98 | 2946036 - robinet inox 1/2 | BUC. | 17.000 | 30.00 | 510.00 | Depozit | 0.020 |
| 99 | 2946062 - FOLIE PVC INSCRIPTIONAT, PENTRU AVERTIZARE CABLU SUB TENSIUNE | ML. | 850.000 | 3.00 | 2,550.00 | Depozit | 0.850 |
| 100 | 2946088 - GAZON NATURAL | MP. | 8,404.000 | 25.00 | 210,100.00 | Depozit | 8.400 |
| 101 | 2947003 - USA METALICA REZISTENTA LA FOC 90 MIN | MP. | 1.890 | 1,200.00 | 2,268.00 | Depozit | 0.000 |
| 102 | 2948050 - Ghermele carbolinizate | buc | 845.130 | 2.42 | 2,045.21 | Depozit | 0.420 |
| 103 | 2950019 - TABLA PERFORATA | MP. | 577.195 | 140.00 | 80,807.30 | Depozit | 0.580 |
| 104 | 2950716 - Diblu din lemn | buc | 243.000 | 1.39 | 447.68 | Depozit | 0.020 |
| 105 | 2955015 - CABINET 18U, MONTAT PE PERETE, USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETASABILE, KIT SUPORT | BUC. | 3.000 | 2,000.00 | 6,000.00 | Depozit | 0.000 |
| 106 | 2955018 - DIGITAL VIDEO RECORDER 16 CANALE | BUC. | 5.000 | 1,100.00 | 5,500.00 | Depozit | 0.000 |
| 107 | 2955019 - HARD DISK STOCARE IMAGINI 4 Tb | BUC. | 10.000 | 650.00 | 6,500.00 | Depozit | 0.010 |
| 108 | 2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj | kwh | 169.250 | 0.99 | 167.56 | Depozit | 0.000 |
| 109 | 2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit | kg | 190.000 | 4.95 | 940.50 | Depozit | 0.190 |
| 110 | 2961009 - RAMA, SUPORT SI DOZA PENTRU 2 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI | BUC. | 62.000 | 30.00 | 1,860.00 | Depozit | 0.060 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 111 | 2961010 - RAMA, SUPORT SIDOZA PENTRU 4 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI | BUC. | 23.000 | 40.00 | 920.00 | Depozit | 0.020 |
| 112 | 2992112 - RIGOLE DUS INOX | BUC. | 6.000 | 500.00 | 3,000.00 | Depozit | 0.010 |
| 113 | 2997173 - GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200, INCLUSIV CONTRARAMA | BUC. | 10.000 | 100.00 | 1,000.00 | Depozit | 0.010 |
| 114 | 2997228 - GRILA EXTERIOARE CU JALUZELE FIXE, Dn125, | BUC. | 2.000 | 150.00 | 300.00 | Depozit | 0.000 |
| 115 | 3064291 - Material marunt | % |  |  | 75.38 | Depozit | 0.000 |
| 116 | 3270000 - CAMIN PVC BASIC LINE D - 1000 mm, alcatuit | BUC. | 8.000 | 2,000.00 | 16,000.00 | Depozit | 0.010 |
| 117 | 3270087 - TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D = 110X3.2 1 M | M | 100.000 | 15.00 | 1,500.00 | Depozit | 0.000 |
| 118 | 3270111 - CHIT ROSTURI | KG | 482.900 | 9.60 | 4,635.84 | Depozit | 0.000 |
| 119 | 3270156 - AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA | KG | 113.000 | 4.50 | 508.50 | Depozit | 0.000 |
| 120 | 3270225 - TEAVA PPR PN 16 PENTRU APA CALDA 20X2.8 | M | 173.400 | 7.00 | 1,213.80 | Depozit | 0.170 |
| 121 | 3270233 - TEU EGAL PPR 20 × 20 | BUC. | 15.000 | 1.00 | 15.00 | Depozit | 0.000 |
| 122 | 3270235 - REDUCTIE PENTRU TEVI DIN POLIETILENA INTERIOR PPR - EXTERIOR PPR 25-20 | BUC. | 25.000 | 1.00 | 25.00 | Depozit | 503.400 |
| 123 | 3270241 - TEU EGAL PPR 32 | BUC. | 9.000 | 1.70 | 15.30 | Depozit | 181.220 |
| 124 | 3270242 - REDUCTIE PPR 32-25 | BUC. | 26.000 | 1.00 | 26.00 | Depozit | 523.540 |
| 125 | 3270244 - REDUCTIE PPR 50-40 | BUC. | 1.000 | 3.00 | 3.00 | Depozit | 20.140 |
| 126 | 3270348 - CABLU CYYF 3X2,5 | M | 463.000 | 5.67 | 2,625.21 | Depozit | 0.000 |
| 127 | 3270394 - COT 90 GRD. INTERIOR - EXTERIOR PPR 25 | BUC. | 50.000 | 2.00 | 100.00 | Depozit | 0.000 |
| 128 | 3270395 - COT 90 GRD. INTERIOR - EXTERIOR PPR 32 | BUC. | 6.000 | 2.20 | 13.20 | Depozit | 0.010 |
| 129 | 3270430 - CABLU CYYF 3X1 5 | M | 2,124.000 | 3.66 | 7,773.84 | Depozit | 42,768.86 0 |
| 130 | 3270431 - CABLU CYYF 3X2,5 | M | 2,580.000 | 5.67 | 14,628.60 | Depozit | 0.000 |
| 131 | 3270476 - TEAVA PVC - KG 110x3.0x1000 | M | 188.500 | 12.00 | 2,262.00 | Depozit | 0.190 |
| 132 | 3270483 - SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D = 110 MM, | BUC. | 9.000 | 100.00 | 900.00 | Depozit | 0.010 |
| 133 | 3270494 - RACORD FLEXIBIL < WATERKIT> D. 1/2 " F - 1 / 2 " F L 60CM | BUC. | 4.000 | 25.00 | 100.00 | Depozit | 0.000 |
| 134 | 3270501 - CABLU CYYF 4X1,5 | M | 456.000 | 5.10 | 2,325.60 | Depozit | 0.460 |
| 135 | 3270513 - BANDA AVERTIZARE < KOMPACTKIT> CANAL 11, 5CMX 0,17MM | M | 198.000 | 3.00 | 594.00 | Depozit | 1.510 |
| 136 | 3270538 - TUB PROTECTIE CABLU D.40 GOFRAT ALBASTRU DUBLU | M | 510.000 | 5.00 | 2,550.00 | Depozit | 0.030 |
| 137 | 3270546 - VENTILATOR BAIE D = 100MM, MODEL: " EOL 100T " TIMER | BUC. | 9.000 | 120.00 | 1,080.00 | Depozit | 0.000 |
| 138 | 3270550 - FOLIE GEOTEXTIL | MP. | 9,244.000 | 5.25 | 48,531.00 | Depozit | 3.270 |
| 139 | 3270563 - CABLU CYYF 5 × 10 | M | 10.000 | 35.00 | 350.00 | Depozit | 0.070 |
| 140 | 3270565 - CABLU CYABY 5X2.5 | BUC. | 1,950.000 | 11.50 | 22,425.00 | Depozit | 1.950 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 141 | 3270602 - CONTOR APA RECE MNK 50 CU CADRAN UMED | BUC. | 1.000 | 1,100.00 | 1,100.00 | Depozit | 0.000 |
| 142 | 3270746 - BATERIE 8090 E CABINA DUS | BUC. | 7.000 | 400.00 | 2,800.00 | Depozit | 0.010 |
| 143 | 3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24 / 1 | M | 2,310.000 | 2.41 | 5,567.10 | Depozit | 2.310 |
| 144 | 3271097 - REDUCTIE PPR 40-32 | BUC. | 9.000 | 2.00 | 18.00 | Depozit | 0.010 |
| 145 | 3271275 - CABLU ELECTRIC CYABYF 3 x 2,5 1KV CABLURI ENERGIE SAU FORTA, DIN CUPRU, ARMATE CU BANDA DE OTEL, CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC | M | 800.000 | 7.50 | 6,000.00 | Depozit | 0.800 |
| 146 | 3271283 - VATA MINERALA BAZALTICA 40 KG / M3 10 CM 1 BAX = 2, 4M2 | MP. | 234.600 | 64.00 | 15,014.40 | Depozit | 0.230 |
| 147 | 3271283[1] - VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM | MP. | 424.320 | 64.00 | 27,156.48 | Depozit | 0.420 |
| 148 | 3271283[2] - VATA MINERALA BAZALTICA 40 KG / M3, 10 CM | MP. | 122.400 | 64.00 | 7,833.60 | Depozit | 0.120 |
| 149 | 3271421 - RAMIFICATIE 110/110/45 | BUC. | 1.000 | 20.00 | 20.00 | Depozit | 0.000 |
| 150 | 3271458 - CABLU FIBRA OPTICA MULTITUB / TKF 24 FIBRE 4000N RP, SINGEL MODE | M | 510.000 | 9.20 | 4,692.00 | Depozit | 0.510 |
| 151 | 3271468 - MORTAR PENTRU SUBTURNARI REPOL VM 30 / MUREXIN | KG | 44.000 | 4.26 | 187.44 | Depozit | 0.040 |
| 152 | 3271571 - CABLU CYABY 5X10 | M | 155.000 | 38.00 | 5,890.00 | Depozit | 0.160 |
| 153 | 3271603 - ROBINET SFERA APA 3/4 " GIACOMINI DN 20 R 250 | BUC. | 21.000 | 45.00 | 945.00 | Depozit | 0.020 |
| 154 | 3271683 - REDUCTIE PP EXCENTRICA 75/110 MM | BUC. | 2.000 | 7.00 | 14.00 | Depozit | 0.000 |
| 155 | 3271699 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN40 | M | 40.000 | 15.00 | 600.00 | Depozit | 0.040 |
| 156 | 3271713 - COT PP 32X45 | BUC. | 18.000 | 2.00 | 36.00 | Depozit | 0.020 |
| 157 | 3271714 - COT PP 40X45 | BUC. | 28.000 | 2.00 | 56.00 | Depozit | 0.030 |
| 158 | 32717141 - COT PP 40 × 45 | BUC. | 10.000 | 2.00 | 20.00 | Depozit | 0.010 |
| 159 | 3271724 - ROBINET SFERA APA 1/2 " GIACOMINI DN 15 R 250 | BUC. | 4.000 | 45.00 | 180.00 | Depozit | 0.000 |
| 160 | 3271724[1] - ROBINET SFERA APA 1/2 " GIACOMINI DN 15 R 250 | BUC. | 4.000 | 45.00 | 180.00 | Depozit | 0.000 |
| 161 | 3271730 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN25 | M | 127.300 | 10.00 | 1,273.00 | Depozit | 0.130 |
| 162 | 3271739 - TUB RIFLAT CU FIR CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 32 | M | 102.000 | 4.00 | 408.00 | Depozit | 0.100 |
| 163 | 3271744 - COT PP D 110x45 | BUC. | 6.000 | 7.00 | 42.00 | Depozit | 0.010 |
| 164 | 3271803 - INTRERUPATOR APLICAT (IP54), COD: 414001 T & G | BUC. | 39.000 | 45.00 | 1,755.00 | Depozit | 0.040 |
| 165 | 3271881 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN32 | M | 71.300 | 15.50 | 1,105.15 | Depozit | 0.070 |
| 166 | 3271893 - COT PP 50X45 | BUC. | 12.000 | 3.00 | 36.00 | Depozit | 0.010 |
| 167 | 3271974 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN50 | M | 10.000 | 38.00 | 380.00 | Depozit | 0.010 |
| 168 | 3271986 - ROBINET SFERA APA 1 " GIACOMINI DN 25 R 250 | BUC. | 4.000 | 55.00 | 220.00 | Depozit | 0.000 |
| 169 | 3271986[1] - ROBINET SFERA APA 1 " GIACOMINI DN 25 R 250 | BUC. | 3.000 | 55.00 | 165.00 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 170 | 3271987 - ROBINET SFERA APA 1 " 1/4 GIACOMINI DN 32 R 250 | BUC. | 4.000 | 80.00 | 320.00 | Depozit | 0.000 |
| 171 | 3271987[1] - ROBINET SFERA APA 1 " 1/4 GIACOMINI DN 32 R 250 | BUC. | 3.000 | 80.00 | 240.00 | Depozit | 0.000 |
| 172 | 3271988 - ROBINET SFERA APA 1 " 1/2 GIACOMINI DN 40 R 250 | BUC. | 1.000 | 105.00 | 105.00 | Depozit | 0.000 |
| 173 | 3272003 - BATERIE MONOCOMANDA PENTRU LAVOAR | BUC. | 22.000 | 380.00 | 8,360.00 | Depozit | 0.020 |
| 174 | 3272364 - VAS WC SUSPENDAT UNIVERSAL | BUC. | 11.000 | 300.00 | 3,300.00 | Depozit | 0.010 |
| 175 | 3272364[1] - VAS WC | BUC. | 4.000 | 300.00 | 1,200.00 | Depozit | 0.000 |
| 176 | 3272370 - TEAVA DIN CUPRU COLAC 1/4 (6,35 MM) PENTRU AER CONDITIONAT | M | 18.000 | 12.00 | 216.00 | Depozit | 0.020 |
| 177 | 3272371 - TEAVA CUPRU COLAC 50 M IZOLATA 3/8 (9.52 MM) PENTRU AER CONDITIONAT | M | 18.000 | 17.00 | 306.00 | Depozit | 0.020 |
| 178 | 3272502 - VENTILATOR BAIE SILENT - 100CZ D = 100 230V 95 M3 / H SOLER PALAU | BUC. | 1.000 | 155.00 | 155.00 | Depozit | 0.000 |
| 179 | 3272541 - TUB PROTECTIE CABLU D.110 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N L6M | M | 100.000 | 11.00 | 1,100.00 | Depozit | 0.100 |
| 180 | 3272748 - ELECTROD IMPAMANTARE 1 M | buc | 128.520 | 85.00 | 10,924.20 | Depozit | 0.000 |
| 181 | 3272973 - COT 110,45 GRADE PP | BUC. | 4.000 | 7.00 | 28.00 | Depozit | 0.000 |
| 182 | 3273099 - TEAVA PP CU MUFA D = 75 L = 1000 | M | 31.000 | 11.00 | 341.00 | Depozit | 0.030 |
| 183 | 3273186 - INTRERUPATOR CAP SCARA IP55 | BUC. | 8.000 | 45.00 | 360.00 | Depozit | 0.010 |
| 184 | 3273416 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000 W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE | BUC. | 14.000 | 740.00 | 10,360.00 | Depozit | 0.010 |
| 185 | 3273445 - FILTRU IMPURITATI Y DN65 | BUC. | 1.000 | 720.00 | 720.00 | Depozit | 0.000 |
| 186 | 3273472 - PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A / 230V, MONTAJ IN DOZA SI RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE, IP20, CU INDICAREA CIRCUITULUI | BUC. | 108.000 | 45.00 | 4,860.00 | Depozit | 0.110 |
| 187 | 3273602 - TEAVA PP CU MUFA D = 40 L = 1000 | M | 30.000 | 6.00 | 180.00 | Depozit | 0.030 |
| 188 | 3273618 - PLASA GARD IMPLETITA | MP. | 2,280.000 | 9.35 | 21,318.00 | Depozit | 2.280 |
| 189 | 3273724 - BETON B 330 C20 / 25 (0- 31) | M.C. | 161.152 | 440.00 | 70,906.88 | Depozit | 0.160 |
| 190 | 3273761 - TEAVA PP CU MUFA D = 110 L = 1000 | M | 50.000 | 19.00 | 950.00 | Depozit | 0.050 |
| 191 | 3273871 - COT 90 32MM, PP - R 80, PRESIUNE: PN 25, VERDE | BUC. | 20.000 | 2.00 | 40.00 | Depozit | 0.020 |
| 192 | 3273894 - CABLURI ELECTRICE CYABY 5X25, 7430250005, IPROEB | M | 305.000 | 65.00 | 19,825.00 | Depozit | 0.300 |
| 193 | 3273908 - CACIULA VENTILATIE KADE 75MM | BUC. | 8.000 | 18.00 | 144.00 | Depozit | 0.010 |
| 194 | 3274178 - TEAVA PP 32, LUNGIME 1 M | M | 25.000 | 5.00 | 125.00 | Depozit | 0.020 |
| 195 | 3274252 - RACORD FLEXIBIL 1/2 " FE - FI 40 CM | BUC. | 2.000 | 17.00 | 34.00 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 196 | 3274270 - ADEZIV GRANIT DURAZIV | KG | 628.000 | 4.00 | 2,512.00 | Depozit | 0.630 |
| 197 | 3274347 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 22X13MM | M | 170.000 | 5.00 | 850.00 | Depozit | 0.170 |
| 198 | 3274348 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D.28x13MM | M | 125.000 | 7.00 | 875.00 | Depozit | 0.120 |
| 199 | 3274350 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 42X13MM | M | 40.000 | 9.00 | 360.00 | Depozit | 0.040 |
| 200 | 3274352 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 60X13MM | M | 15.000 | 11.00 | 165.00 | Depozit | 0.020 |
| 201 | 3274531 - DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM | BUC. | 6,128.000 | 1.26 | 7,721.28 | Depozit | 6.130 |
| 202 | 3274532 - VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI INAINTEA APLICARII TENCUIELII DECORATIVE ALBE GALEATA 12KG | KG | 114.900 | 6.80 | 781.32 | Depozit | 0.110 |
| 203 | 3274536 - PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU POLISTIREN | MP. | 842.600 | 3.05 | 2,569.93 | Depozit | 0.840 |
| 204 | 3274584 - OTEL BETON BST500 8 MM (BARA) 12 M | KG | 1,674.750 | 5.00 | 8,373.75 | Depozit | 1.670 |
| 205 | 3274584[1] - OTEL BETON BST500 6-8 MM (BARA) 12 M | KG | 1,979.250 | 5.00 | 9,896.25 | Depozit | 1.980 |
| 206 | 3274584[2] - OTEL BETON BST500 8 MM | KG | 4,212.380 | 5.00 | 21,061.90 | Depozit | 4.210 |
| 207 | 3274584[3] - OTEL BETON BST500 6-8 MM | KG | 6,678.700 | 5.00 | 33,393.50 | Depozit | 6.680 |
| 208 | 3274586 - OTEL BETON BST500 12 MM (BARA) 12 M | KG | 7,765.250 | 5.00 | 38,826.25 | Depozit | 7.770 |
| 209 | 3274586[1] - OTEL BETON BST500 10-16 MM (BARA) 12 M | KG | 2,324.350 | 5.00 | 11,621.75 | Depozit | 2.320 |
| 210 | 3274586[2] - OTEL BETON BST500 10-16MM | KG | 4,466.000 | 5.00 | 22,330.00 | Depozit | 4.470 |
| 211 | 3274586[3] - OTEL BETON BST500 10-16 MM | KG | 12,484.500 | 5.00 | 62,422.50 | Depozit | 12.480 |
| 212 | 3274586[4] - OTEL BETON BST500> 10 MM | KG | 3,273.380 | 5.00 | 16,366.90 | Depozit | 3.270 |
| 213 | 3274594 - CAMIN DUBLUSTRAT PT. APOMETRU CU INSTALATIE 3/4 ' ' SI CAPAC D.550 H.1100MM | BUC. | 1.000 | 1,400.00 | 1,400.00 | Depozit | 0.000 |
| 214 | 3274797 - REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 / TEVI SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU RETELE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC | BUC. | 6.000 | 3.00 | 18.00 | Depozit | 0.010 |
| 215 | 3274977 - SIFON DE PARDOSEALA DN40 / 50 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123x123MM / 115x115MM | BUC. | 4.000 | 100.00 | 400.00 | Depozit | 0.000 |
| 216 | 3274984 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 35X13MM | M | 75.000 | 6.00 | 450.00 | Depozit | 0.080 |
| 217 | 3275046 - VATA MINERALA RIO | MP. | 240.000 | 64.00 | 15,360.00 | Depozit | 0.240 |
| 218 | 3275046[1] - VATA MINERALA 10 CM | MP. | 348.000 | 64.00 | 22,272.00 | Depozit | 0.350 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 219 | 3275597 - SIFON DE PARDOSEALA DN110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123x123MM / 115x115MM | BUC. | 7.000 | 200.00 | 1,400.00 | Depozit | 0.010 |
| 220 | 3275680 - CABLURI ELECTRICE CYABY - F 3X95 + 50, 71760471360100, ICME ECAB | M | 100.000 | 185.00 | 18,500.00 | Depozit | 0.100 |
| 221 | 3275791 - PIESA SEPARATIE PRIZA DE PAMANT | BUC. | 3.000 | 100.00 | 300.00 | Depozit | 0.000 |
| 222 | 3275877 - COT RACORD DN110 PT. WC | BUC. | 2.000 | 50.00 | 100.00 | Depozit | 0.000 |
| 223 | 3276063 - TEAVA PEHD APA, PE80, D40 MM, PN10 | M | 5.000 | 5.00 | 25.00 | Depozit | 0.000 |
| 224 | 3276069 - PLASA SUDATA 6MM 100X100MM 2X5M | KG | 5,468.000 | 6.75 | 36,909.00 | Depozit | 5.470 |
| 225 | 3276088 - ADEZIV GRESIE | KG | 2,404.200 | 2.00 | 4,808.40 | Depozit | 2.400 |
| 226 | 3276140 - PLASA SUDATA 5MM 2X5M (10X10) | KG | 3,040.000 | 6.75 | 20,520.00 | Depozit | 3.040 |
| 227 | 3276282 - ROBINET CU SFERA SI MANETA DIN ALAMA CROMATA GIACOMINI R250 FI - FI PT TRECERE APA 2 1/2 " | BUC. | 1.000 | 405.00 | 405.00 | Depozit | 0.000 |
| 228 | 3276650 - TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 32, PN 10 BAR | M | 36.500 | 5.00 | 182.50 | Depozit | 0.040 |
| 229 | 3276725 - TINCI PT TENCUIELI FINE | KG | 7,185.000 | 1.45 | 10,418.25 | Depozit | 7.180 |
| 230 | 3276843 - AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D.75 | BUC. | 5.000 | 50.00 | 250.00 | Depozit | 0.000 |
| 231 | 3276844 - TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 63, PN 10 BAR | M | 105.000 | 17.00 | 1,785.00 | Depozit | 0.100 |
| 232 | 3276846 - TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 50, PN 10 BAR | M | 10.000 | 10.00 | 100.00 | Depozit | 0.010 |
| 233 | 3276850 - TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 40, PN 10 BAR | M | 220.500 | 7.00 | 1,543.50 | Depozit | 0.220 |
| 234 | 3276982 - TEAVA RECTANGULARA 6M 70X40X4 | M | 1,314.000 | 40.00 | 52,560.00 | Depozit | 1.310 |
| 235 | 3279000 - TABLA FALTUITA PRETAIATA, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ | MP. | 431.700 | 145.00 | 62,596.50 | Depozit | 0.430 |
| 236 | 3434783 - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N lt = 30 X 5 | kg | 168.000 | 18.00 | 3,024.00 | Depozit | 0.170 |
| 237 | 3435658 - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N lt = 40 X 5 | kg | 264.000 | 18.00 | 4,752.00 | Depozit | 0.260 |
| 238 | 3500295 - Cornier aripi eg.lam cald S 424 40X 40X 4 OL37-1N | kg | 26.000 | 15.00 | 390.00 | Depozit | 0.030 |
| 239 | 3642287 - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1 | kg | 164.650 | 18.70 | 3,078.96 | Depozit | 0.160 |
| 240 | 3644857 - PANOU CUTAT ZINCAT | MP. | 590.515 | 45.00 | 26,573.18 | Depozit | 6.290 |
| 241 | 3700041 - Banda din otel lam.cald S908 1,5X 20 OL 37-1N | kg | 13.350 | 12.00 | 160.20 | Depozit | 0.010 |
| 242 | 3700053 - Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1N | kg | 1.320 | 12.00 | 15.84 | Depozit | 0.000 |
| 243 | 3701411 - Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1N | kg | 81.899 | 14.00 | 1,146.59 | Depozit | 0.080 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 244 | 3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889 | kg | 441.950 | 9.00 | 3,977.55 | Depozit | 0.440 |
| 245 | 3803142 - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889 | kg | 0.119 | 9.00 | 1.07 | Depozit | 0.000 |
| 246 | 3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889 | kg | 17.500 | 9.00 | 157.50 | Depozit | 0.020 |
| 247 | 3803116 - Sarma de otel moale neagra D= 1 MM | kg | 85.080 | 9.00 | 765.72 | Depozit | 0.090 |
| 248 | 3999988 - PRELATA SPECIALA ANTIVANT,REZISTENT LA FOC,LA UMIDITATE SI MUCEGAI | MP. | 1,256.000 | 64.00 | 80,384.00 | Depozit | 0.000 |
| 249 | 4104443 - COSTUL INCHIRIERI WC ECOLOGIC | ZI. | 730.000 | 50.00 | 36,500.00 | Depozit | 0.730 |
| 250 | 4111857 - TUB CU MUFA SI GURA DE CURATIRE FONTA D = 100 MM S 1515/5 | BUC. | 11.000 | 32.24 | 354.67 | Depozit | 0.090 |
| 251 | 4122260 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 40 11/2 zn | buc | 18.000 | 34.10 | 613.80 | Depozit | 0.020 |
| 252 | 4200013 - plinte flexibila pentru covor PVC | ML. | 50.000 | 20.00 | 1,000.00 | Depozit | 0.050 |
| 253 | 4201092 - Surub fixare (portlant pentru baie simb.485 | buc | 24.000 | 2.20 | 52.80 | Depozit | 0.000 |
| 254 | 4201561 - Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit) | buc | 17.000 | 50.71 | 862.07 | Depozit | 0.040 |
| 255 | 4201755 - Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 " ni 514 | buc | 2.000 | 30.80 | 61.60 | Depozit | 0.000 |
| 256 | 4201756 - @ROBINET TRECERE LAVOAR DN 1/2 " x1 / 2 " COD 41R2718 | BUC. | 4.000 | 45.00 | 180.00 | Depozit | 0.000 |
| 257 | 4201779 - ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2 S 751 / I | BUC. | 44.000 | 45.00 | 1,980.00 | Depozit | 0.010 |
| 258 | 4201937 - Robinet rezerv. wc am colt 3/8" semiinaltime 3 S2377 | buc | 15.000 | 28.93 | 433.95 | Depozit | 0.000 |
| 259 | 4202694 - Robinet trec.mufa+rac.oland. fonta M.PN10 | buc | 15.000 | 26.95 | 404.25 | Depozit | 0.010 |
| 260 | 4202761 - SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 " " S 9611 | BUC. | 2.000 | 52.36 | 104.72 | Depozit | 0.000 |
| 261 | 4202797 - SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4 " S 9611 | BUC. | 22.000 | 50.05 | 1,101.10 | Depozit | 0.020 |
| 262 | 4203179 - VENTIL SCURGERE LAVOAR, BIDEU 1 1/4 " FARA RACORD S 411 | BUC. | 22.000 | 30.36 | 667.92 | Depozit | 0.010 |
| 263 | 4203260 - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610 | buc | 2.000 | 26.62 | 53.24 | Depozit | 0.000 |
| 264 | 4203301 - VENTIL SCURGERE LAVOAR, SPALATOR 1 " " FARA RACORD S9610 | BUC. | 2.000 | 17.82 | 35.64 | Depozit | 0.000 |
| 265 | 4203765 - Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 4a caros. S 2308 | buc | 9.000 | 500.00 | 4,500.00 | Depozit | 1.800 |
| 266 | 4204044 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 3/4" | buc | 145.000 | 4.22 | 612.48 | Depozit | 0.020 |
| 267 | 4204070 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 | buc | 145.000 | 4.51 | 653.95 | Depozit | 0.020 |
| 268 | 4204082 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1"1/4" | buc | 70.000 | 6.52 | 456.61 | Depozit | 0.010 |
| 269 | 4220012 - adeziv neoprenic- pintru lipire plinte | KG | 5.000 | 5.00 | 25.00 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 270 | 4270009 - Bloc de masurare si protectie trifazat in carcasa de policarbonat, montaj aparent, cu bloc trifazat de masurare a e.e. montat direct si intrerupator diferential, ip54 | BUC. | 1.000 | 2,000.00 | 2,000.00 | Depozit | 0.000 |
| 271 | 4500307 - Supapa siguranta (ventil) contragreut.alama D=1/2 toli | buc | 9.000 | 85.00 | 765.00 | Depozit | 0.020 |
| 272 | 4501129 - Racord alama turnata filet ex T.d 1/2 toli (arm.nefer.) | buc | 48.000 | 13.09 | 628.32 | Depozit | 0.000 |
| 273 | 4826426 - Conductor fctiff -750 1X 2,5 S 526 | m | 20.000 | 4.72 | 94.38 | Depozit | 0.000 |
| 274 | 4828450 - Conductor afy 1X 6 S 6865 | m | 1.200 | 3.04 | 3.64 | Depozit | 0.000 |
| 275 | 4829040 - Conductor myf 2,5 S 9108 | m | 123.000 | 1.29 | 158.30 | Depozit | 0.000 |
| 276 | 4831380 - Conductor funie cupru ptr.L.e.a. 25 7X 2,14 cs 404 | m | 2.000 | 11.77 | 23.54 | Depozit | 0.000 |
| 277 | 5105793 - Corp de iluminat stradal tip LED 50W, P = 50W, IP65, flux 4500 lumeni | BUC. | 38.000 | 300.00 | 11,400.00 | Depozit | 0.040 |
| 278 | 5107073 - CORP IL. TIP NOCTURNA, SPORT, SURSA LED, IP65, PUTEREA MAXIMA 1000W | BUC. | 4.000 | 3,500.00 | 14,000.00 | Depozit | 0.000 |
| 279 | 5203255 - Papuc stantat din alama pt. cond.cupru 12X16,5 mmp | buc | 5.000 | 1.77 | 8.83 | Depozit | 0.000 |
| 280 | 5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, EVACUARE CU ACUMULATOR INCLUS, AUTONOMIE MINIM 2h | BUC. | 11.000 | 300.00 | 3,300.00 | Depozit | 0.010 |
| 281 | 5209649 - Presetupa siluminiu ps 16 | buc | 170.000 | 1.79 | 304.00 | Depozit | 0.010 |
| 282 | 5209675 - Brida inferioara din otel zincat 40X3 73 ep 609-02 | buc | 4.000 | 7.92 | 31.68 | Depozit | 0.000 |
| 283 | 5209687 - Brida superioara din otel zincat 40X3 73 ep 609-01 | buc | 2.000 | 4.13 | 8.25 | Depozit | 0.000 |
| 284 | 5500380 - Siguranta mpr 630 a | buc | 15.000 | 100.00 | 1,500.00 | Depozit | 0.010 |
| 285 | 5500445 - Surub de calibrare D3 de 60a, din am 58T,desen P-44625 | buc | 6.000 | 3.70 | 22.23 | Depozit | 0.000 |
| 286 | 5537096 - Patron fuzibil 65 a simbol 2270 | buc | 6.060 | 16.06 | 97.32 | Depozit | 0.000 |
| 287 | 5538123 - PATCHPANEL 8 PORTURI RJ45 ECHIPAT | BUC. | 3.000 | 200.00 | 600.00 | Depozit | 0.000 |
| 288 | 5601691 - Capac portel.electroteh.joasa | buc | 6.060 | 1.41 | 8.54 | Depozit | 0.000 |
| 289 | 5700023 - CAMERA VIDEO COLOR ALL - IN - ONE DE EXTERIOR | BUC. | 27.000 | 300.00 | 8,100.00 | Depozit | 0.000 |
| 290 | 5700051 - Material marunt de instalare echipamente | LEI. | 2,500.000 | 1.00 | 2,500.00 | Depozit | 2.500 |
| 291 | 5700054 - Camera video interior, color, varifocala, alimentare 220V | BUC. | 12.000 | 200.00 | 2,400.00 | Depozit | 0.010 |
| 292 | 5700801 - RADIATOR ELECTRIC MONTAJ PE PERETE 1500W, PREVAZUT CU TERMOASTAL REGLABIL, INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE | BUC. | 9.000 | 850.00 | 7,650.00 | Depozit | 0.290 |
| 293 | 5708010 - CORP DE ILUMINAT LED 1X14W, MONTAJ APARENT, IP45, COMPLECT ECHIPAT, PLAFONIERA | BUC. | 10.000 | 300.00 | 3,000.00 | Depozit | 0.010 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 294 | 5708012 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, MONTAJ APARENT, IP20, COMPLECT ECHIPAT, KIT AUTONOMIE 1h, EVACUARE | BUC. | 24.000 | 300.00 | 7,200.00 | Depozit | 0.020 |
| 295 | 5805482 - Surub cu cap hexagonal M12X40 zn | buc | 152.000 | 1.76 | 267.52 | Depozit | 0.010 |
| 296 | 5810230 - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845 | buc | 20.000 | 0.44 | 8.80 | Depozit | 0.000 |
| 297 | 5819963 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920 | buc | 170.000 | 0.70 | 119.68 | Depozit | 0.000 |
| 298 | 5819999 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 35 GR. 4.8 S 920 | buc | 180.000 | 0.88 | 158.40 | Depozit | 0.000 |
| 299 | 5820194 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 35 GR. 4.8 S 920 | buc | 3,360.000 | 0.72 | 2,433.28 | Depozit | 0.070 |
| 300 | 5820259 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 50 GR. 4.8 S 920 | buc | 30.000 | 1.03 | 31.02 | Depozit | 0.000 |
| 301 | 5820285 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 60 GR. 4.8 S 920 | buc | 260.000 | 2.38 | 617.76 | Depozit | 0.010 |
| 302 | 5821667 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 50 GR. 4.8 S 920 | buc | 36.000 | 1.98 | 71.28 | Depozit | 0.000 |
| 303 | 5821760 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 70 GR. 4.8 S 920 | buc | 16.000 | 1.48 | 47.52 | Depozit | 0.000 |
| 304 | 5822283 - Surub cap hexagonal grosolan M 20X 60 GR. 4.8 S 920 | buc | 70.200 | 2.54 | 178.38 | Depozit | 0.020 |
| 305 | 5826423 - Surub cap hex.fil.sub cap gros.M 6X 30 GR. 4.6 S 2117 | buc | 5,320.000 | 1.48 | 7,900.20 | Depozit | 0.050 |
| 306 | 5827556 - Surub pentru fund. S.2350 F m 12 X 160 OL 37 | buc | 130.000 | 0.27 | 35.69 | Depozit | 0.020 |
| 307 | 5827702 - Surub pt.fundatii grosolan a m 16X 200 GR. 4.8 S 2350 | buc | 340.000 | 4.40 | 1,496.00 | Depozit | 0.120 |
| 308 | 5827776 - Surub pt.fundatii grosolan C m 20X 250 GR. 4.8 S 2350 | buc | 16.000 | 3.80 | 60.72 | Depozit | 0.010 |
| 309 | 5829126 - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571 | buc | 802.000 | 0.44 | 352.88 | Depozit | 0.010 |
| 310 | 5833878 - Surub cap hexagonal forma a 6,3X 22 S9344/5 | buc | 1,456.000 | 1.29 | 1,873.87 | Depozit | 0.010 |
| 311 | 5836777 - Surub cu cap inecat crestat L 3 X 40 F1 S 1452 | buc | 100.000 | 0.69 | 69.30 | Depozit | 0.000 |
| 312 | 5836935 - Surub cu cap inecat crestat L 4 X 30 F1 S 1452 | buc | 28.000 | 0.43 | 12.01 | Depozit | 0.000 |
| 313 | 5837161 - Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452 | buc | 310.000 | 0.56 | 84.15 | Depozit | 0.000 |
| 314 | 5837733 - Surub cu cap hexagonal L 6 X 60 F1 S 1454 | buc | 4.000 | 0.30 | 1.19 | Depozit | 0.000 |
| 315 | 5837745 - Surub cu cap hexagonal L 8 X 25 F1 S 1454 | buc | 11.000 | 0.14 | 1.59 | Depozit | 0.000 |
| 316 | 5837757 - Surub cu cap hexagonal L 8 X 30 F1 S 1454 | buc | 1.000 | 0.15 | 0.15 | Depozit | 0.000 |
| 317 | 5837915 - Surub cu cap hexagonal L 10 X 50 F1 S 1454 | buc | 44.000 | 0.53 | 23.23 | Depozit | 0.000 |
| 318 | 5838579 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 10 X 140 F1 S 1455 | buc | 222.000 | 0.96 | 212.45 | Depozit | 0.020 |
| 319 | 5840118 - SURUB INALTA REZISTENTA IP M 24X100 GR. 10.9 S8796 / 1 | BUC. | 37.740 | 6.29 | 237.41 | Depozit | 0.020 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 320 | 5840118[1] - SURUB INALTA REZISTENTA IP M 24 × 100 GR. 10.9 S8796 / 1 | BUC. | 14.280 | 6.29 | 89.83 | Depozit | 0.010 |
| 321 | 5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922 | buc | 11,852.000 | 0.63 | 6,574.72 | Depozit | 0.100 |
| 322 | 5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922 | buc | 130.000 | 0.48 | 62.92 | Depozit | 0.000 |
| 323 | 5840558 - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922 | buc | 392.000 | 2.20 | 897.60 | Depozit | 0.010 |
| 324 | 5840601 - Piulite hexag.grosolane a m 20 GR. 5 S 922 | buc | 86.200 | 10.67 | 919.75 | Depozit | 0.010 |
| 325 | 5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922 | buc | 3,650.000 | 0.55 | 2,007.50 | Depozit | 0.040 |
| 326 | 5841021 - Piulite patrate M 10 GR. 6 S 926 | buc | 222.000 | 0.44 | 97.68 | Depozit | 0.000 |
| 327 | 5842727 - Piulita hexagonala M 12 zn | buc | 152.000 | 0.53 | 80.26 | Depozit | 0.000 |
| 328 | 5842972 - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6 | buc | 1,570,100 | 0.38 | 53.90 | Depozit | 0.000 |
| 329 | 5847049 - PIULITA INALTA REZISTENTA M 24 33 MOC 11 $ 8796 | BUC. | 52.020 | 3.86 | 200.59 | Depozit | 0.010 |
| 330 | 5858393 - Solutie de protectie a lemnului tip | L | 798.700 | 1.00 | 798.70 | Depozit | 0.800 |
| 331 | 5881083 - Saiba gro.plata pentru met M 9 OL 34 S 1388 | buc | 11.000 | 0.02 | 0.22 | Depozit | 0.000 |
| 332 | 5881227 - Saiba gros.plata pt.met M 8 OL34 S 1388 | buc | 1,456.000 | 0.31 | 448.45 | Depozit | 0.010 |
| 333 | 5881241 - Saiba gros.plata pentru metale M 10, OL 34, S1388 | buc | 22.000 | 0.16 | 3.63 | Depozit | 0.000 |
| 334 | 5881318 - Saiba gros.plata pentru met M 16 OL 34 S 1388 | buc | 4.000 | 0.16 | 0.66 | Depozit | 0.000 |
| 335 | 5882104 - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200 | kg | 101.250 | 33.00 | 3,341.25 | Depozit | 0.120 |
| 336 | 5882142 - Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200 | kg | 6.888 | 25.08 | 172.75 | Depozit | 0.010 |
| 337 | 5882193 - Saiba plata pentru M12 zn | kg | 1.216 | 7.26 | 8.83 | Depozit | 0.000 |
| 338 | 5882233 - Saiba prec.plata pt.met a m 16 OL34 S 5200 | kg | 3.400 | 14.52 | 49.37 | Depozit | 0.000 |
| 339 | 5882257 - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200 | kg | 0.387 | 24.20 | 9.37 | Depozit | 0.000 |
| 340 | 5882295 - Saiba prec.plata pentru met a m 22 OL 34 S 5200 | kg | 1.411 | 23.65 | 33.38 | Depozit | 0.000 |
| 341 | 5883043 - Saiba plata pentru lemn a m 11 OL 34 S 7565 | kg | 3.700 | 18.37 | 67.97 | Depozit | 0.000 |
| 342 | 5883421 - Saiba grower S7666 M 10 | buc | 43.000 | 0.05 | 2.30 | Depozit | 0.000 |
| 343 | 5883469 - Saiba grower seria usor R m 6 arc6 S 7666/2 | kg | 0.003 | 93.39 | 0.27 | Depozit | 0.000 |
| 344 | 5883938 - Saiba grower seria mij. N m 6 arc6 S 7666/2 | buc | 370.000 | 0.09 | 32.56 | Depozit | 0.000 |
| 345 | 5884024 - Saiba grower pentru M12 zn | kg | 0.684 | 0.66 | 0.45 | Depozit | 0.000 |
| 346 | 5884085 - Saiba grower seria mij. N m 16 arc6a s 7666/2 | buc | 30.000 | 0.07 | 2.01 | Depozit | 0.000 |
| 347 | 5884358 - Saiba grower grea arc6a s7665 M 16 | kg | 2.550 | 8.78 | 22.39 | Depozit | 0.000 |
| 348 | 5884803 - Nit cu cap semirotund 4 X 9 OL 34 S 797 | kg | 0.042 | 21.45 | 0.89 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 349 | 5886746 - Nit pop panouri tabla | buc | 3,948.000 | 0.25 | 998.84 | Depozit | 0.040 |
| 350 | 5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | kg | 269.022 | 9.90 | 2,663.32 | Depozit | 0.310 |
| 351 | 5887001 - Cuie cu cap conic tip a1 4 X100 OL34 S 2111 | kg | 7.144 | 7.15 | 51.08 | Depozit | 0.010 |
| 352 | 5893438 - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50 | buc | 1,570.100 | 0.62 | 86.24 | Depozit | 0.000 |
| 353 | 5900499 - Sirma sudura obisnuit S1126 S10 colaci D = 3,25 | kg | 2.050 | 13.42 | 27.51 | Depozit | 0.000 |
| 354 | 5900712 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5 | kg | 9.120 | 18.70 | 170.54 | Depozit | 0.010 |
| 355 | 5900815 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E48T superextra 2,5 | kg | 6.300 | 24.09 | 151.77 | Depozit | 0.010 |
| 356 | 5900839 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E48T superextra 4 | kg | 16.025 | 12.87 | 206.24 | Depozit | 0.020 |
| 357 | 5901340 - Electrod sud.OL.slab aliat S 1125/2 E50B 4 | kg | 48.075 | 17.16 | 824.97 | Depozit | 0.060 |
| 358 | 5903105 - Electrod pentru lipit cupru L-cu P6 de 2X2x500 MM | kg | 1.080 | 26.40 | 19.01 | Depozit | 0.000 |
| 359 | 5903130 - Sarma plina pt.sud.si inc.sub flux S10 2,5 | kg | 0.414 | 68.42 | 28.33 | Depozit | 0.000 |
| 360 | 5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a | mc | 37.800 | 13.20 | 506.14 | Depozit | 0.470 |
| 361 | 5904574 - Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip C s 795 | mc | 0.156 | 34.98 | 5.46 | Depozit | 0.000 |
| 362 | 5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30 | kg | 8.414 | 77.00 | 647.88 | Depozit | 0.010 |
| 363 | 5904782 - Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60 | kg | 0.012 | 79.53 | 0.95 | Depozit | 0.000 |
| 364 | 6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581 | buc | 84.000 | 1.65 | 138.60 | Depozit | 0.000 |
| 365 | 6001666 - Hartie slef.usc.cu en foi 23X30 GR 25 S1581 | buc | 565.000 | 1.75 | 992.56 | Depozit | 0.010 |
| 366 | 6001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581 | buc | 14.450 | 1.11 | 16.05 | Depozit | 0.000 |
| 367 | 6001874 - Pinza pentru slef.usc.cu en foi 23X30 GR 40 S1582 | buc | 1.530 | 1.17 | 1.78 | Depozit | 0.000 |
| 368 | 6100022 - Minium de plumb tip ns stas 429-67 | kg | 0.425 | 18.81 | 7.99 | Depozit | 0.000 |
| 369 | 6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80 | kg | 0.756 | 24.20 | 18.30 | Depozit | 0.000 |
| 370 | 6100814 - Grund miniu anticoroziv G.355-6 ni 1703-80 | kg | 1.704 | 29.59 | 50.42 | Depozit | 0.000 |
| 371 | 6101349 - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62 | kg | 2.460 | 10.56 | 25.98 | Depozit | 0.000 |
| 372 | 6101572 - Spuma poliuretanica | kg | 77.585 | 46.20 | 3,584.43 | Depozit | 0.090 |
| 373 | 6102111 - Romalchit C. 895-12 | kg | 53.200 | 17.16 | 912.91 | Depozit | 0.060 |
| 374 | 6102815 - Chit siliconic | kg | 27.164 | 44.00 | 1,195.22 | Depozit | 0.030 |
| 375 | 6103218 - Vopsea ulei orice culoare | kg | 780.988 | 25.00 | 19,524.70 | Depozit | 0.840 |
| 376 | 6103270 - Vopsea rosie V.231-2 ntr 90-80 | kg | 1.900 | 23.76 | 45.14 | Depozit | 0.000 |
| 377 | 6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | kg | 506.730 | 35.00 | 17,754.38 | Depozit | 0.550 |
| 378 | 6104348 - @VOPSEA LAVABILA CASATI ORCHIDEA PT INTERIOR | L | 565.000 | 54.12 | 4.06 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 379 | 6103581 - Vopsea gri cenusiu V.841-1 ntr 90-80 | kg | 0.037 | 28.27 | 1.05 | Depozit | 0.000 |
| 380 | 6104676 - VOPSEA EFECT DECORATIV CU PASTA SR.8203- 2B NTR 4741-71 | KG | 2,451.200 | 15.00 | 36,768.00 | Depozit | 2.650 |
| 381 | 6108945 - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80 | kg | 0.625 | 33.00 | 20.62 | Depozit | 0.000 |
| 382 | 6109080 - Diluant pentru prenadez ntr 2830-75 | kg | 0.050 | 16.28 | 0.81 | Depozit | 0.000 |
| 383 | 6109482 - Pasta de lustruit 253 D.002-30 ntr 4900-72 | kg | 0.036 | 16.50 | 0.59 | Depozit | 0.000 |
| 384 | 6110443 - Prenadez 400 nii 2829-74 | kg | 0.130 | 30.91 | 4.02 | Depozit | 0.000 |
| 385 | 6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76 | kg | 3.950 | 25.52 | 32.54 | Depozit | 0.000 |
| 386 | 6200468 - Grafit concentrat (flotat) tipg praf | kg | 0.072 | 1.95 | 0.14 | Depozit | 0.000 |
| 387 | 6200535 - Benzina de extractie tip 80/120 S 45 | l | 3.012 | 6.60 | 19.88 | Depozit | 0.000 |
| 388 | 6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | l | 17.860 | 6.60 | 72.60 | Depozit | 0.010 |
| 389 | 6200585 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | kg | 13.178 | 6.60 | 86.97 | Depozit | 0.020 |
| 390 | 6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44 | kg | 90.113 | 13.20 | 1,189.49 | Depozit | 0.110 |
| 391 | 6200743 - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767 | kg | 22.250 | 6.29 | 140.00 | Depozit | 0.030 |
| 392 | 6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382 | kg | 243.600 | 18.70 | 4,555.32 | Depozit | 0.280 |
| 393 | 6201450 - Ulei pentru masini textile te 16 S 744 | kg | 26.600 | 7.04 | 187.26 | Depozit | 0.030 |
| 394 | 6202480 - Vaselina naturala tehnica stas 916 | kg | 2.000 | 20.68 | 41.36 | Depozit | 0.000 |
| 395 | 6202533 - Vaselina tehnica artificiala tip D s 917 | kg | 0.030 | 26.40 | 1.69 | Depozit | 0.000 |
| 396 | 6202612 - Unsori consistente de uz general U100 ca 4 S 562 | kg | 0.009 | 13.20 | 0.12 | Depozit | 0.000 |
| 397 | 6202727 - Energie electrica la contor pentru consumatori forta | kwh | 500.000 | 0.90 | 451.00 | Depozit | 0.000 |
| 398 | 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | mc | 849.705 | 9.90 | 19,116.31 | Depozit | 1,930.940 |
| 399 | 6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea | mc | 157.610 | 7.15 | 0.18 | Depozit | 0.020 |
| 400 | 6202820 - Apa potabila | mc | 0.420 | 5.50 | 2.44 | Depozit | 0.440 |
| 401 | 6300024 - GRINDA OTEL | KG | 12,200.000 | 11.00 | 134,200.00 | Depozit | 12.200 |
| 402 | 6302242 - STILP DIN OTEL | KG | 21,800.000 | 11.00 | 239,800.00 | Depozit | 21.800 |
| 403 | 6303624 - FERME ZABRELE DIN PROFILE DESCHIDERE < 15 M GO, 1-0,5T | KG | 12,000.000 | 11.00 | 132,000.00 | Depozit | 12.000 |
| 404 | 6304721 - PANA OTEL | KG | 16,800.000 | 11.00 | 184,800.00 | Depozit | 16.800 |
| 405 | 6305634 - Stelaj metalic pentru fixare echip. dispozitiv actionare | kg | 85.120 | 15.84 | 1,348.30 | Depozit | 0.090 |
| 406 | 6306391 - BALUSTRADA METALICA H = 90 CM, VOPSIT ELECTROSTATIC | ML. | 64.000 | 350.00 | 22,400.00 | Depozit | 0.060 |
| 407 | 6306431 - USI DIN PVC | MP. | 7.000 | 1,250.00 | 8,750.00 | Depozit | 0.010 |
| 408 | 6306593 - USA PVC | MP. | 96.000 | 1,250.00 | 120,000.00 | Depozit | 0.100 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 409 | 6309886 - CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON | KG | 109.000 | 15.40 | 1,678.60 | Depozit | 0.110 |
| 410 | 6310005 - Piesa metalica prelucr.partial in elemente izolate | kg | 1.200 | 4.19 | 5.02 | Depozit | 0.000 |
| 411 | 6310031 - CONFECTII METALICE APARENTA | KG | 46,000.000 | 11.00 | 506,000.00 | Depozit | 46.000 |
| 412 | 6310031[1] - CONFECTII METALICE APARENTA SCARI - INCHIDERI | KG | 950.000 | 17.00 | 16,150.00 | Depozit | 0.950 |
| 413 | 6311231 - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi | buc | 56.000 | 14.30 | 800.80 | Depozit | 0.040 |
| 414 | 6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM | kg | 139.800 | 10.34 | 1,445.53 | Depozit | 0.160 |
| 415 | 6311816 - Palnie de curatire rt din tabla otel zincat pentru burlane | buc | 6.750 | 55.00 | 371.25 | Depozit | 0.010 |
| 416 | 6311817 - Clema (bratara) burlan svha din tabla otel zincat pentru burlane tip lindab | buc | 13.500 | 4.40 | 59.40 | Depozit | 0.010 |
| 417 | 6311818 - Cot din tabla otel zincat pentru burlane tip lindab | buc | 13.500 | 30.58 | 412.83 | Depozit | 0.010 |
| 418 | 6311819 - Element de legatura din tabla zincat pentru burlane tip lindab | buc | 6.750 | 4.96 | 33.48 | Depozit | 0.010 |
| 419 | 6311836 - Piesa de legatura (manson) din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab | buc | 6.750 | 10.69 | 72.17 | Depozit | 0.000 |
| 420 | 6311837 - Cot de capat din tabla de otel zincat pentru burlane tip lindab | buc | 6.750 | 40.90 | 276.09 | Depozit | 0.010 |
| 421 | 6311901 - Racord jgheab burlan (element de legatura jgheab-burlan) din tabla de otel zincat tip okp sistem lindab | buc | 8.000 | 38.50 | 308.00 | Depozit | 0.010 |
| 422 | 6311902 - Element de inchidere jgheab din tabla otel zn tip rgt sistem lindab | buc | 8.000 | 4.95 | 39.60 | Depozit | 0.000 |
| 423 | 6311903 - Piesa de imbinare (element de legatura jgheab-jgheab) din tabla de otel zincata tip rsk sistem lindab | buc | 4.000 | 4.07 | 16.30 | Depozit | 0.000 |
| 424 | 6312601 - Accesorii met.zinc mont placi azbocim.+polistir.sanvis | kg | 804.292 | 9.13 | 7,343.19 | Depozit | 0.930 |
| 425 | 6313306 - Diblu metalic cu autofrezare pt.surub M 8 | buc | 6.000 | 1.03 | 6.20 | Depozit | 0.000 |
| 426 | 6420771 - Piesa B.a. B250 suport capac S. 2448-73 P.3.3.3 | buc | 9.090 | 350.00 | 3,181.50 | Depozit | 2.710 |
| 427 | 6621337 - Saiba de cauciuc M3r MM nf 202-70 | buc | 118.000 | 1.08 | 32.34 | Depozit | 0.000 |
| 428 | 6621492 - Banda poroasa din cauciuc pentru etansare | kg | 1.900 | 22.44 | 42.64 | Depozit | 0.000 |
| 429 | 6621519 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx10MM S 3658 | m | 0.875 | 0.70 | 0.62 | Depozit | 0.000 |
| 430 | 6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658 | m | 8.500 | 1.32 | 11.22 | Depozit | 0.000 |
| 431 | 6621595 - Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet | buc | 2.000 | 4.86 | 9.72 | Depozit | 0.000 |
| 432 | 6621650 - Placa teh.cauciuc gar.F ins.tex.rez.pet tip. na 5 MM | kg | 0.075 | 17.71 | 1.33 | Depozit | 0.000 |
| 433 | 6621703 - Placi teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 4 MM | kg | 0.225 | 24.86 | 5.59 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 434 | 6621844 - Placa marsit M 5-250X1,5 MM S 3498 | kg | 0.750 | 16.39 | 12.29 | Depozit | 0.000 |
| 435 | 6622020 - Placa marsit M 25-450X3,0 MM S 3498 | kg | 0.135 | 15.62 | 2.11 | Depozit | 0.000 |
| 436 | 6622068 - Placa marsit M 40-250X2,0 MM S 3498 | kg | 0.168 | 20.90 | 3.51 | Depozit | 0.000 |
| 437 | 6622159 - Placa marsit M 100-500X3,0 MM S 3498 | kg | 3.060 | 123.20 | 376.99 | Depozit | 0.000 |
| 438 | 6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2 | m | 4.600 | 19.80 | 91.08 | Depozit | 0.010 |
| 439 | 6701362 - @COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001 | BUC. | 15.000 | 7.11 | 106.63 | Depozit | 0.020 |
| 440 | 6703043 - CORP DE ILUMINAT LED, LINIAR 1200X90, 35W, IP65 | BUC. | 36.000 | 300.00 | 10,800.00 | Depozit | 0.040 |
| 441 | 6703045 - CORP DE ILUMINAT LINIAR LED 1200X90, 36W, IP65, CU KIT EMERGENTA MINIM O ORA | BUC. | 5.000 | 300.00 | 1,500.00 | Depozit | 0.000 |
| 442 | 6705000 - SISTEM DE DUS, INCLUDE BATERIE DUS, COLOANA DUS SI MATERIALE DE MONTAJ | BUC. | 14.000 | 850.00 | 11,900.00 | Depozit | 0.010 |
| 443 | 6716650 - FOLIE POLIETILENA 0.2 MM | MP. | 1,358.500 | 4.52 | 6,140.42 | Depozit | 0.080 |
| 444 | 6716997 - BANDA PVC CU INSERTIE DE METAL DETECTABIL | M | 345.000 | 3.00 | 1,035.00 | Depozit | 0.340 |
| 445 | 6718465 - Fisie marcata din pvc 200X20X2MM stas 8737-70 | buc | 662.000 | 3.00 | 1,986.00 | Depozit | 0.010 |
| 446 | 6718506 - BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU TELECOMUNICATII IN SAPATURA 1 MM GROSIME | ML. | 2,100.000 | 3.00 | 6,300.00 | Depozit | 2.120 |
| 447 | 6718879 - CUIER BAIE AMINOPLAST 2 AGATATORI NI 2199 | BUC. | 7.000 | 27.28 | 190.96 | Depozit | 0.000 |
| 448 | 6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi | buc | 9,122.000 | 0.55 | 5,017.10 | Depozit | 0.090 |
| 449 | 6719251 - Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75 | buc | 100.000 | 0.66 | 66.00 | Depozit | 0.020 |
| 450 | 6719392 - Tila pvc (cabloprot) tip 33 | buc | 255.000 | 0.53 | 134.64 | Depozit | 0.000 |
| 451 | 6719407 - Pafta | buc | 15.000 | 1.38 | 20.62 | Depozit | 0.000 |
| 452 | 6719598 - Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture | buc | 15.000 | 89.65 | 1,344.75 | Depozit | 0.020 |
| 453 | 6720197 - TUB 2 MUFE POLIPROPILENA IGNIF, DIAM 50 MM SI L = 1000 MM | BUC. | 15.000 | 6.93 | 103.95 | Depozit | 0.010 |
| 454 | 6827395 - Sprait met.telescop.0,8MM(8tf)pt.sprij.lung. | buc | 0.646 | 434.50 | 280.69 | Depozit | 0.020 |
| 455 | 6829070 - Chingi metalice pt.cofraje la stilpi din beton | kg | 30.400 | 12.10 | 367.84 | Depozit | 0.030 |
| 456 | 6900517 - FERESTRE DIN PROFILE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT | MP. | 37.000 | 1,250.00 | 46,250.00 | Depozit | 0.040 |
| 457 | 7000000 - CORDON SUDURA | ML. | 37.500 | 4.00 | 150.00 | Depozit | 0.020 |
| 458 | 7000002 - ADEZIV PVC PARDOSEALA PVC | KG | 26.250 | 22.00 | 577.50 | Depozit | 0.030 |
| 459 | 7000227 - material marunt | lei | 123.000 | 1.00 | 123.00 | Depozit | 0.000 |
| 460 | 7000367 - BARACA TIP CONTAINER, IZOLAT TERMIC | BUC. | 2.000 | 5,000.00 | 10,000.00 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 461 | 7000600 - PARDOSEALA SPORTIVA COVOR CAUCIUC | MP. | 600.000 | 320.00 | 192,000.00 | Depozit | 0.600 |
| 462 | 7000763 - BANDA DE INSERTIE METALICA | ML. | 3,350.000 | 3.00 | 10,050.00 | Depozit | 3.350 |
| 463 | 7000777 - TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA D = 100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI | ML. | 27.000 | 45.00 | 1,215.00 | Depozit | 0.030 |
| 464 | 7000778 - TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA NEIZOLATA D = 125, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI, ACCESORII | ML. | 6.000 | 55.00 | 330.00 | Depozit | 0.010 |
| 465 | 7002013 - CLAPERA DE SENS CU MUFE, DN = 63 | BUC. | 1.000 | 500.00 | 500.00 | Depozit | 0.000 |
| 466 | 7002026 - BAZIN VIDANJABIL PAFSIN 20 MC | BUC. | 1.000 | 29,000.00 | 29,000.00 | Depozit | 0.000 |
| 467 | 7002029 - BAZIN VIDANJABIL 40 MC | BUC. | 1.000 | 40,000.00 | 40,000.00 | Depozit | 0.000 |
| 468 | 7002221 - GRILA VENTILATIE DN110 MM | BUC. | 7.000 | 100.00 | 700.00 | Depozit | 0.010 |
| 469 | 7002380 - FOLIE ANTICONDENS | MP. | 475.470 | 5.00 | 2,377.35 | Depozit | 0.480 |
| 470 | 7110010 - @JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATI DE 15 CM | M | 41.650 | 35.00 | 1,457.75 | Depozit | 0.050 |
| 471 | 7110011 - @BURLAN DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE DN 15 CM | M | 28.050 | 40.00 | 1,122.00 | Depozit | 0.030 |
| 472 | 7204435 - Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 234.353 | 60.00 | 14,061.17 | Depozit | 0.240 |
| 473 | 7206121 - @COT CONECTOR PEXAL M - FI 20 X 1/2 " COD 67100914 | BUC. | 50.000 | 5.98 | 299.05 | Depozit | 0.000 |
| 474 | 7206160 - @TEU PEXAL MMM 20 COD 67101115 | BUC. | 40.000 | 20.14 | 805.52 | Depozit | 0.010 |
| 475 | 7301142 - Alcool tehnic de 90 grd,mia-ni614-61 | l | 1.700 | 16.39 | 27.86 | Depozit | 0.000 |
| 476 | 7301154 - Alcool tehnic de 94 grd mia-ni614-61 | l | 0.250 | 20.90 | 5.22 | Depozit | 0.000 |
| 477 | 7302051 - TABLOU ELECTRIC (vestiar), CONFECTII METALICE, YSA CU YALE, IP54, MONTAJ APARENT, COMPECT ECHIPAT | BUC. | 1.000 | 2,500.00 | 2,500.00 | Depozit | 0.100 |
| 478 | 7302053 - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR, IP54, CONFECTII METALICE, USA YALA, MONTAJ APARENT, ECHIPAT | BUC. | 2.000 | 2,500.00 | 5,000.00 | Depozit | 0.200 |
| 479 | 7302109 - CORP DE ILUMINAT PLAFONIERA SURSA LED, 20W, IP20, APARENT | BUC. | 29.000 | 300.00 | 8,700.00 | Depozit | 0.000 |
| 480 | 7302111 - CORP ILUMINAT TIP PLAFONIERA, LED, 20W, CU SE NZOR DE PREZENTA INCORPORAT, APARENT, IP65 | BUC. | 8.000 | 300.00 | 2,400.00 | Depozit | 0.000 |
| 481 | 7306661 - Bumbac de sters | kg | 63.520 | 6.60 | 417.25 | Depozit | 0.060 |
| 482 | 7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 | kg | 26.540 | 9.90 | 276.96 | Depozit | 0.030 |
| 483 | 7308310 - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M | mp | 1.870 | 4.00 | 7.49 | Depozit | 0.000 |
| 484 | 7308499 - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc | buc | 1,570.000 | 1.32 | 184.80 | Depozit | 0.000 |
| 485 | 7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | kg | 2.075 | 7.70 | 15.98 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 486 | 7309965 - Piesa de separatie zincata pentru priza de pamant zincata cu 4 gauri (12,5 MM) | buc | 38.000 | 49.06 | 1,864.28 | Depozit | 0.020 |
| 487 | 7312440 - Cutie cu eclisa de separatle simbol ces. | buc | 3.000 | 85.00 | 255.00 | Depozit | 0.020 |
| 488 | 7312921 - TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG1 | BUC. | 1.000 | 8,500.00 | 8,500.00 | Depozit | 0.010 |
| 489 | 7315778 - Decapant | kg | 2.440 | 14.41 | 35.16 | Depozit | 0.000 |
| 490 | 7317232 - Dicloretan cs. 17/73 | kg | 7.580 | 20.90 | 12.44 | Depozit | 0.000 |
| 491 | 7318999 - DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INSTALATII TIP: NBU PG21 | BUC. | 50.000 | 7.70 | 385.00 | Depozit | 0.080 |
| 492 | 7322835 - FREON | KG | 3.000 | 100.00 | 300.00 | Depozit | 0.030 |
| 493 | 7322940 - Fuior cinepa | kg | 0.739 | 30.80 | 22.76 | Depozit | 0.000 |
| 494 | 7324699 - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri | kg | 0.595 | 2.44 | 1.45 | Depozit | 0.000 |
| 495 | 7325046 - Hartie absorbanta | kg | 12.247 | 151.80 | 1,859.09 | Depozit | 0.000 |
| 496 | 7329962 - Miner siguranta pentru mare puterede rupere 315a si 600a | buc | 1.000 | 9.35 | 9.35 | Depozit | 0.000 |
| 497 | 7330002 - Minium de plumb | kg | 0.500 | 17.05 | 8.52 | Depozit | 0.000 |
| 498 | 7330080 - Morseta unipolara, 2,5 mmp | buc | 176.000 | 11.66 | 2,052.16 | Depozit | 0.180 |
| 499 | 7330399 - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli | kg | 6.360 | 10.01 | 63.66 | Depozit | 0.010 |
| 500 | 7332752 - Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.340 | 95.26 | 32.39 | Depozit | 0.000 |
| 501 | 7333951 - Pinza nealbita de bumbac latime 0,90M stas 322-49 | m | 10.400 | 15.62 | 78.10 | Depozit | 0.000 |
| 502 | 7336203 - Racord flexibil avand diametrul de 3/8 | buc | 2.000 | 14.41 | 28.82 | Depozit | 0.000 |
| 503 | 7336204 - Racord flexibil, avand diametrul de 1/2 | buc | 4.000 | 19.03 | 76.12 | Depozit | 0.000 |
| 504 | 7341014 - @RACORD FLEXIBIL DN1 / 2X3 / 8FF L = 30 CM COD 50005605 | BUC. | 8.000 | 12.08 | 96.61 | Depozit | 0.010 |
| 505 | 7341014[1] - GRACORD FLEXIBIL DN1 / 2x3 / 8FF L - 30 CM COD 50005605 | BUC. | 7.000 | 12.08 | 84.53 | Depozit | 0.000 |
| 506 | 7344106 - SAIBA INALTA REZISTENTA IP 24 STAS 8796 / 3-80 | BUC. | 104.040 | 0.54 | 56.18 | Depozit | 0.010 |
| 507 | 7345967 - Solutie unguenta | kg | 3.734 | 29.48 | 110.08 | Depozit | 0.000 |
| 508 | 7346207 - Stearina | kg | 1.015 | 41.25 | 41.87 | Depozit | 0.000 |
| 509 | 7348827 - Tablou distrib.model ideb mont.in firida 350a tip E 5 | buc | 1.000 | 7,500.00 | 7,500.00 | Depozit | 0.070 |
| 510 | 7358286 - Zincare la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond. | dmp | 2,085.000 | 4.40 | 9,174.00 | Depozit | 0.020 |
| 511 | 7399999 - Material marunt | % |  |  | 17.46 | Depozit | 0.000 |
| 512 | 7650619 - GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA | MP. | 277.070 | 65.00 | 18,009.55 | Depozit | 0.280 |
| 513 | 7700063 - POLISTIREN EXPANDAT 10 CM | MP. | 349.400 | 27.00 | 9,433.80 | Depozit | 0.350 |
| 514 | 7701266 - UPS RACKTABIL 1.5 KVA | BUC. | 4.000 | 3,500.00 | 14,000.00 | Depozit | 0.000 |
| 515 | 7801035 - Material marunt | % |  |  | 107.62 | Depozit | 0.000 |
| 516 | 7801065 - Material marunt | % |  |  | 0.00 | Depozit | 0.000 |
| 517 | 7815002 - Material marunt (bumbac,vaselina tehnica) | % |  |  | 11.11 | Depozit | 0.000 |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 518 | 7815017 - Material marunt | % |  |  | 1.11 | Depozit | 0.000 |
| 519 | 8006103664 - Vopsea LAVABILA | kg | 565.000 | 23.02 | 13,005.67 | Depozit | 0.000 |
| 520 | 8008558115 - Tirant-tija cu bucla 1000 MM | buc | 447.200 | 0.83 | 372.57 | Depozit | 0.050 |
| 521 | 8521010 - Liant imbinare placi gipscarton (5 Kg/sac) | kg | 103.200 | 7.15 | 737.88 | Depozit | 0.100 |
| 522 | 8521051 - Banda adeziva, tip retea de latime 50 de mm, rola avand 20 de m | m | 584.800 | 0.19 | 110.01 | Depozit | 0.000 |
| 523 | 8535052 - Profil trasversal cd 60/0.6/4000 din otel galvanizat | m | 1,100.800 | 9.35 | 10,292.48 | Depozit | 0.610 |
| 524 | 8535055 - Profil fixare placi ud 2827/2.0/3000 - OL galvanizat | m | 309.600 | 9.79 | 3,030.98 | Depozit | 0.110 |
| 525 | 8558010 - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid | buc | 5,848.000 | 0.15 | 877.20 | Depozit | 0.010 |
| 526 | 8558030 - Dibluri tub filetat K 6/35 - 100 +suruburi | buc | 619.200 | 0.50 | 306.50 | Depozit | 0.000 |
| 527 | 8558035 - Bolturi de ancoraj pt.tavane din beton armat 6X35 MM | buc | 447.200 | 1.10 | 491.92 | Depozit | 0.000 |
| 528 | 8558120 - Element de suspendare rapida pt. cd 60X27 | buc | 447.200 | 2.02 | 905.13 | Depozit | 0.010 |
| 529 | 8558140 - Element de prindere in cruce pt. cd | buc | 791.200 | 2.66 | 2,106.17 | Depozit | 0.030 |
| 530 | 8558145 - Elem.de legatura pt.profil cd | buc | 154.800 | 3.98 | 616.41 | Depozit | 0.010 |
| 531 | 8566001 - Banda de etansare 30X3MM 30M/rola | m | 309.600 | 1.10 | 340.56 | Depozit | 0.000 |
| 532 | 8590277 - Material marunt | % |  |  | 201.88 | Depozit | 0.000 |
| 533 | 9007300071 - Acetona tehnica de sinteza cal.I; stas 6366-69 | kg | 0.507 | 2.65 | 1.35 | Depozit | 0.000 |
| 534 | 9007305174 - Bete de postav | kg | 35.490 | 59.07 | 2,096.39 | Depozit | 0.000 |
| 535 | 9007344833 - Sirma de aluminiu T al99,5 D= 1,60 | kg | 0.156 | 5.35 | 0.83 | Depozit | 0.000 |
| TOTAL Materiale |  |  |  |  | 5,825,893.1 4 | Greutate | 54,279.68 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI

## Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - Om/ore - | Tarif mediu - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Procent romani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 X 3 | 5 |
| 1 | 100013001 - Tehnician pentru sisteme de detectie | 10.265 | 32.00 | 328.48 | 100.00 |
| 2 | 100013003 - Inginer sisteme CCTV (televiziune cu circuit inchis) | 9.688 | 32.00 | 310.01 | 100.00 |
| 3 | 10200 - Asfaltator | 272.999 | 32.00 | 8,735.98 | 100.00 |
| 4 | 11000 - Betonist | 792.649 | 32.00 | 25,364.76 | 100.00 |
| 5 | 12200 - Cioplitor piatra | 450.408 | 32.00 | 14,413.05 | 100.00 |
| 6 | 13410 - Dulgher constructii | 3,206.467 | 32.00 | 102,606.94 | 100.00 |
| 7 | 14120 - Electrician automatizare | 584.430 | 32.00 | 18,701.77 | 100.00 |
| 8 | 14140 - Electrician cabluri subterane | 396.775 | 32.00 | 12,696.81 | 100.00 |
| 9 | 14160 - Electrician linii electrice aeriene | 549.323 | 32.00 | 17,578.33 | 100.00 |
| 10 | 14180 - Electrician post trafo | 228.222 | 32.00 | 7,303.09 | 100.00 |
| 11 | 14220 - Electromecanic retele | 348.928 | 32.00 | 11,165.71 | 100.00 |
| 12 | 14230 - Electromecanic telecomunicatii | 831.286 | 32.00 | 26,601.14 | 100.00 |
| 13 | 14400 - Faiantar | 1,207.686 | 32.00 | 38,645.96 | 100.00 |
| 14 | 14500 - Fascinar | 1,913.684 | 32.00 | 61,237.88 | 100.00 |
| 15 | 15000 - Fierar beton | 2,466.318 | 32.00 | 78,922.18 | 100.00 |
| 16 | 15110 - Finisor mase plastice | 7,064.638 | 32.00 | 226,068.40 | 100.00 |
| 17 | 15130 - Finisor de terasamente | 4,780.288 | 32.00 | 152,969.20 | 100.00 |
| 18 | 17110 - Instalator alimentare cu apa | 321.888 | 32.00 | 10,300.41 | 100.00 |
| 19 | 17130 - Instalator electrician | 4,066.500 | 32.00 | 130,128.00 | 100.00 |
| 20 | 17140 - Instalator frigotehnist | 33.046 | 32.00 | 1,057.47 | 100.00 |
| 21 | 17150 - Instalator incalzire + gaze | 53.667 | 32.00 | 1,717.33 | 100.00 |
| 22 | 17160 - Instalator sanitar | 807.403 | 32.00 | 25,836.89 | 100.00 |
| 23 | 17190 - Instalator ventilatorist | 120.644 | 32.00 | 3,860.61 | 100.00 |
| 24 | 17300 - Ipsosar | 316.897 | 32.00 | 10,140.69 | 100.00 |
| 25 | 17410 - Izolator hidrofug | 407.746 | 32.00 | 13,047.86 | 100.00 |
| 26 | 17460 - Izolator termic | 610.870 | 32.00 | 19,547.84 | 100.00 |
| 27 | 18010 - Laborant determinari fiz.-chim. | 24.735 | 32.00 | 791.52 | 100.00 |
| 28 | 18111 - Lacatus constructii metalice | 2,055.747 | 32.00 | 65,783.91 | 100.00 |
| 29 | 18120 - Lacatus mecanic | 36.740 | 32.00 | 1,175.67 | 100.00 |
| 30 | 19520 - Miner suprafata | 1.649 | 32.00 | 52.77 | 100.00 |
| 31 | 19710 - Montator aparataj electric | 1.039 | 32.00 | 33.24 | 100.00 |
| 32 | 19730 - Montator constructii metalice | 4,735.555 | 32.00 | 151,537.75 | 100.00 |
| 33 | 19770 - Montator prefabricate beton | 947.120 | 32.00 | 30,307.83 | 100.00 |
| 34 | 19900 - Mozaicar | 1,263.596 | 32.00 | 40,435.06 | 100.00 |
| 35 | 20640 - Muncitor deservire constructii masini | 1,201.607 | 32.00 | 38,451.44 | 100.00 |

| Nr. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - Om/ore - | Tarif mediu - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Procent romani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 X 3 | 5 |
| 36 | 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii | 7,460.095 | 32.00 | 238,723.04 | 100.00 |
| 37 | 20660 - Muncitor deservire gipscarton | 70.907 | 32.00 | 2,269.02 | 100.00 |
| 38 | 20670 - Muncitor deservire gospodarie comunala | 461.557 | 32.00 | 14,769.83 | 100.00 |
| 39 | 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale | 71.047 | 32.00 | 2,273.51 | 100.00 |
| 40 | 24000 - Parchetar | 35.041 | 32.00 | 1,121.32 | 100.00 |
| 41 | 24100 - Pavator | 1,577.895 | 32.00 | 50,492.64 | 100.00 |
| 42 | 24200 - Peisagist | 2,379.256 | 32.00 | 76,136.19 | 100.00 |
| 43 | 24400 - Pietrar | 540.921 | 32.00 | 17,309.49 | 100.00 |
| 44 | 26100 - Sapator | 3,423.572 | 32.00 | 109,554.29 | 100.00 |
| 45 | 26760 - Specialist montat gipscarton | 198.540 | 32.00 | 6,353.27 | 100.00 |
| 46 | 27110 - Sudor electric | 1,316.884 | 32.00 | 42,140.30 | 100.00 |
| 47 | 28100 - Tamplar | 9.004 | 32.00 | 288.11 | 100.00 |
| 48 | 28420 - Tinichigiu sant | 308.074 | 32.00 | 9,858.37 | 100.00 |
| 49 | 30110 - Vopsitor industrial | 209.436 | 32.00 | 6,701.95 | 100.00 |
| 50 | 31000 - Zidar | 4,063.789 | 32.00 | 130,041.26 | 100.00 |
| 51 | 31110 - Zugrav vopsitor | 1,083.594 | 32.00 | 34,675.00 | 100.00 |
| Ore Manopera |  | 65,330.110 | TOTAL | 2,090,563.56 |  |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI

## Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 X 3 |
| 1 | 2506 - Motocompr.mobil joasa presiune 2,0-3,9 MC/min | 52.240 | 40.00 | 2,089.60 |
| 2 | 2511 - Motocompr mobil joasa presiune 10-20 MC/min | 2.066 | 50.00 | 103.28 |
| 3 | 2815 - Instalatie de alezat pneumatica | 2.066 | 5.00 | 10.33 |
| 4 | 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune | 13.000 | 25.00 | 325.00 |
| 5 | 3004 - Convertizor sudura(incl. cons.energie electrica)1-14KW | 64.100 | 11.00 | 705.10 |
| 6 | 3006 - Grup termic de sudura 28-35KW | 5.040 | 40.29 | 203.04 |
| 7 | 3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC | 467.172 | 300.00 | 140,151.60 |
| 8 | 3546 - Autogreder pina la 175cp | 93.288 | 300.00 | 27,986.40 |
| 9 | 3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp | 52.956 | 300.00 | 15,886.95 |
| 10 | 3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp | 4.800 | 300.00 | 1,440.00 |
| 11 | 3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW | 357.750 | 10.00 | 3,577.50 |
| 12 | 3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l | 3.228 | 33.92 | 109.49 |
| 13 | 3825 - Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite (mase spaclu), care are in componenta si compresor electric de 2,5 KW | 49.790 | 4.57 | 227.48 |
| 14 | 4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf | 88.132 | 300.00 | 26,439.48 |
| 15 | 4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf | 322.593 | 300.00 | 96,777.90 |
| 16 | 4018 - Placa vibratoare cu motor ardere interna de 4cp 130kgf | 18.748 | 100.00 | 1,874.80 |
| 17 | 4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf | 10.900 | 43.00 | 468.70 |
| 18 | 4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L | 2.090 | 2.62 | 5.48 |
| 19 | 4701 - Motopompa 6- 8cp | 1.135 | 37.97 | 43.10 |
| 20 | 4801 - Autolab.pt.verificarielect.in centralesistatiipeautode2,5T | 17.000 | 200.00 | 3,400.00 |
| 21 | 4802 - Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. linii de in alta tensiune pe auto 3T | 30.000 | 200.00 | 6,000.00 |
| 22 | 4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T | 32.350 | 200.00 | 6,470.00 |
| 23 | 4806 - Autolaborator tip lm3 auto 5T pt verif.centrale si statii elect. | 28.000 | 200.00 | 5,600.00 |
| 24 | 5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone | 1,271.855 | 100.00 | 127,185.50 |
| 25 | 6702 - Macara de fereastra 0,15tf | 87.418 | 50.00 | 4,370.90 |

| Nr. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 X 3 |
| 26 | 6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele | 904.000 | 200.00 | 180,800.00 |
| 27 | 6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf | 655.175 | 200.00 | 131,035.00 |
| 28 | 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW | 141.602 | 40.00 | 5,664.09 |
| 29 | 7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC | 12.160 | 300.00 | 3,647.94 |
| 30 | 7409 - Incarcator frontal pe senile 1,0-2,5 MC | 5.934 | 300.00 | 1,780.20 |
| 31 | 7598 - Pistol implintat bolturi | 3.520 | 2.08 | 7.33 |
| 32 | 7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta | 0.990 | 100.00 | 99.00 |
| 33 | 7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM | 31.000 | 10.00 | 310.00 |
| 34 | 8991303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G=11-13,5 3sch.lei/mp | 7,200.000 | 5.00 | 36,000.00 |
| 35 | 8993336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H | 412.000 | 300.00 | 123,600.00 |
| TOTAL Utilaje |  |  |  | 954,395.19 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI

## Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar - Lei\(Tone*Km | Valoarea - Lei - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 X 3 X 5 |
| 1 | 30172 - Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis.50 km. | 142.800 | 50.000 | 1.250 | 1.00 | 7,140.00 |
| 2 | 30235 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe | 59.180 | 10.000 | 0.250 | 1.50 | 887.70 |
| 3 | 30285 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km | 2,808.930 | 10.000 | 0.250 | 2.20 | 61,796.46 |
| 4 | 8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. | 194.600 | 10.000 | 0.250 | 1.10 | 2,140.60 |
| 5 | 8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km | 20,135.210 | 10.000 | 0.250 | 1.10 | 221,487.31 |
| 6 | 8888928 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | 5,260.960 | 20.000 | 0.500 | 1.40 | 147,306.88 |
| 7 | 8888929 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km | 4,505.660 | 20.000 | 0.500 | 1.40 | 126,158.48 |
| 8 | 8889009 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. | 13.180 | 20.000 | 0.500 | 1.75 | 461.30 |
| 9 | 8889039 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km. | 5.000 | 50.000 | 1.250 | 1.00 | 250.00 |
| TOTAL Transport |  |  |  |  |  | 567,628.73 |

Director	Sef proiect	Ofertant

Investitie - Formular C9	Pagina 1 din 1

# DECLARATIE

PRIVIND MODALITATEA DE APLICARE A PREVEDERILOR ART. 218 ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnata Mares Mihaela-Cristiana – Administrator, domiciliata in Str. Posada nr.12, Oras Bragadiru, jud. Ilfov, identificata cu CI, seria IF, nr. 810654, CNP 2901222340439, în calitate de reprezentant legal al ARIMA ELECTROINSTAL S.R.L., în calitate Subcontractant in cadrul ASOCIERII SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că (se bifeaza optiunea aleasa)

|_| imi exprim

|X| nu imi exprim

optiunea de a fi platiti direct de autoritatea contractanta, ORASUL RACARI, pentru partea de lucrari pe care o vom executa conform Acordului de subcontractare nr . 328 / 21.07.2025 incheiat cu ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider)  - MBX Business Struct S.R.L.

(Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat) prin Lider de asociere SKYLINE CENTER S.R.L., in cadrul procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de lucrari Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2), Anunt de participare simplificat publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025.

Data completării: 21.07.2025

Operator economic - Subcontractant ARIMA ELECTROINSTAL S.R.L.

Administrator, Mares Mihaela-Cristiana

Reprezentant legal,

DECLARATIE

PRIVIND MODALITATEA DE APLICARE A PREVEDERILOR ART. 218 ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnatul, Vlad-Catalin Roman, domiciliat în Str. Bodesti nr. 2, BI. 29B, se. B. Et. 4, ap. 65, identificat cu Carte de identitate Seria RK nr. 939948, CNP 18505154 I 0023. emis de S PCEP Sector 2, la data de 04.05.2022, în calitate de reprezentant legal al ofertantului THALES SYSTEMS SERVICE S.R.L., in calitate de Subcontractant in cadrul ASOCIERII SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON

S.R.L. (Asociat)� la procedura de Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal-45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2), Anunt de participare publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025, organizata de ORASUL RACARI, declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că (se bifeaza optiunea aleasa)

1J imi exprim

jX nu imi exprim

optiunea de a fi platiti direct de autoritatea contractanta, ORASUL RACARI, pentru partea de lucrari pe care o vom executa conform Acordului de subcontractare Nr. 329 / 21.07.2025 incheiat cu ASOCIEREA SKYLlNE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOUR[ DE GAZON S.R.L. (Asociat) prin Lider de asociere SKYLINE CENTER S.R.L., in cadrul procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de lucrari Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2). Anunt de participare simplificat publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025.

Data completării: 21.07.2025

Operator economic - Subcontractant, THALES SYSTEMS SERVICE S.R.L.,

Reprezenlanl legal, Administrator,

,._.,.1.c,..

;)

SRL	·,l'//

Vlad-Catalin Roman

'	�$12.;'(}!]Y

# DECLARATIE

PRIVIND MODALITATEA DE APLICARE A PREVEDERILOR ART. 218 ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnatul Alexandru Florin, reprezentant legal al AFA SPECIAL LOGISTIC S.R.L., cu sediul în Municipiul Targoviste, Bdul Ion C Brătianu nr. 55, parter, ap.1, judet Dambovita, participant la prezenta procedură de atribuire în calitate de Subcontractant, in cadrul ASOCIERII SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat), la procedura de Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2), Anunt de participare publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025, organizata de ORASUL RACARI, declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că (se bifeaza optiunea aleasa)

|_| imi exprim

|X| nu imi exprim

optiunea de a fi platiti direct de autoritatea contractanta, ORASUL RACARI, pentru partea de lucrari pe care o vom executa conform Acordului de subcontractare Nr. 338/ 23.07.2025, incheiat cu ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider)  - MBX Business Struct S.R.L.

(Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat) prin Lider de asociere SKYLINE CENTER S.R.L., in cadrul procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de lucrari Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2), Anunt de participare simplificat publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025.

Data completării: 21.07.2025

## Operator economic - Subcontractant AFA SPECIAL LOGISTIC S.R.L.,

Administrator, Alexandru Florin

Reprezentant legal,

# DECLARATIE

PRIVIND MODALITATEA DE APLICARE A PREVEDERILOR ART. 218 ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnatul, PERDEVARA MIHAI, domiciliat în Jud. Bistrita Nasaud, Mun Bistrita, Str. Crinilor, nr.8, identificat cu C.I. seria XB, nr. 750247, CNP 1831125060019, eliberat de SPCLEP Bistrita, la data de 22.11.2023, având funcţia de Administrator al ASCENSOR ADVERTISING S.R.L., în calitate Subcontractant, in cadrul ASOCIERII SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider)

- MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat), la procedura de Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2), Anunt de participare publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025, organizata de ORASUL RACARI, declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că (se bifeaza optiunea aleasa)

|_| imi exprim

|X| nu imi exprim

optiunea de a fi platiti direct de autoritatea contractanta, ORASUL RACARI, pentru partea de lucrari pe care o vom executa conform Acordului de subcontractare Nr. 340/ 24.07.2025, incheiat cu ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider)  - MBX Business Struct S.R.L.

(Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat) prin Lider de asociere SKYLINE CENTER S.R.L., in cadrul procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de lucrari Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2), Anunt de participare simplificat publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025.

Data completării: 21.07.2025

Reprezentant imputernicit al Ofertantului

# ASCENSOR ADVERTISING S.R.L.

reprezentata legal prin

având funcția de Administrator

(semnatura si stampila)

229

PERDEVARA MIHAI

Ofertant,

ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider)	- MBX Business Struct S.R.L.

(Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)

# DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul Bogdan-Eugeniu Boeru, reprezentant legal al SKYLINE CENTER S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Mr. Stefan Sanatescu, nr. 4, etaj 3, biroul 2, sector 1, in calitate de Lider de asociere in cadrul ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat), la procedura de Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2), Anunt de participare publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025, organizata de ORASUL RACARI, in nume propriu si in numele asocierii si al subcontractantilor, declar pe propria raspundere ca am citit si suntem de acord fara rezerve cu termenii si conditiile contractuale sau propuneri de amendare a clauzelor obligatirii prevazute în Documentatia de Atribuire si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câstigatoare sa semnam contractul de achizitie publica în conformitate cu prevederile din Documentatia de atribuire inclusiv Raspunsurile la clarificari si cu necesitatile autoritatii contractante” , obligandu-ne sa respectăm în totalitate conţinutul acestora.

Data: 25.07.2025

Ofertant,

ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider)

- MBX Business Struct S.R.L. (Asociat)

- RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)

Reprezentant imputernicit, Bogdan-Eugeniu Boeru

Formular nr. 12

CARAVETEANU MARIUS-FLORIN

Digitally signed by CARAVETEANU MARIUS-FLORIN Date: 2025.06.27 10:30:19 +03'00'

Contract de lucrări

nr.	data

- Părţile contractante

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între

ORASUL RACARI, cu sediul în Oras Racari, Str. ANA IPATESCU, nr. 155, judeţul Dâmbovița, Romania, telefon 0245 658 611, fax 0245 658 070, cod de inregistrare fiscala 4816185, cont RO70TREZ27621A480101XXXX, deschis la TREZORERIA TITU, reprezentată prin domnul Marius Florin Caraveteanu, având funcția de Primar, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

SKYLINE CENTER S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Mr. Stefan Sanatescu, nr. 4, etaj 3, biroul 2, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17156/12.10.2005, cod unic de inregistrare 18034103, cod de identificare in scopuri de TVA RO18034103, avand cont bancar RO93 RZBR 0000 0600 2093 7915 deschis la Raiffeisen Bank, reprezentata prin domnul Bogdan-Eugeniu Boeru, in calitate de Administrator, în calitate de Lider de Asociere în calitate de executant, pe de altă parte.

- Definiţii

  - - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- contract – prezentul contract şi toate anexele sale;

- achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

- preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

- amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

- proiect tehnic - înseamnă, documentaţiiile tehnico-economice ce se elaboreaza pe faze de proiectare în

conformitate cu H.G. nr. 907/2016 pe baza cărora se vor realiza lucrările.

- forţa majoră- reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

- act adiţional - document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului

- subcontractant - înseamnă orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul prezentului contract, răspunzând în fata executantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop

- zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

- Interpretare

  - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod

diferit.

Clauze obligatorii

- Obiectul şi preţul contractului

  - - Executantul se obligă să execute lucrarile de constructie pentru obiectivul: Executie lucrari de

„Extindere si modernizare Baza sportiva Racari" în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu

obligaţiile asumate prin prezentul contract.

  - - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de

“Executie lucrari de Extindere si modernizare Baza sportiva Racari”.

  - - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de	lei, fără TVA.

- Durata contractului

  - - Durata de valabilitate a contractul de lucrari este de la data semnării de către ultima parte până la recepția finală a lucrărilor, pentru obiectivul Executie lucrari de „Extindere si modernizare Baza sportiva Racari”.

  - – Durata de execuție a lucrărilor este de …. luni.

### Documentele contractului

  - - Documentele contractului sunt:

- caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea

ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

- oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

- garanţia de bună execuţie;

- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;

- contractele cu subcontractanţii, dacă este cazul;

- acordul de asociere, dacă este cazul.

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte

intergrantă a contractului)

### Executarea contractului

  - - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului, respectiv la data specificată în ordinul de începere a lucrărilor emis de achizitor.

  - - Contractul poate fi modificat numai cu acordul părților, prin semnarea unui act aditional.

  - - (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul achizitorului, şi nu reprezintă o modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile publice, decât în situaţia in care noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplineşte cel puţin criteriile de calificare/selecţie prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire;

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), achizitorul are obligaţia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentaţia de atribuire în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite.

  - – Înlocuirea sau modificarea subcontractanților se face numai în condițiile prevăzute de prezentul

contract.

  - – Modificările contractului se vor efectua cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile publice.

  - - În scopul interpretării Contractului, aplicarea directă a prevederilor contractuale, stabilite de la

semnarea Contractului şi care nu presupune ca vreo hotărâre să fie luată de către achizitor, diriginte de

șantier, proiectant sau executant în legătură cu oportunitatea modificării în cauză, nu reprezintă o modificare. Pentru evitarea oricărui dubiu, aplicarea prevederilor subclauzei 7.8. sau 7.15. Propunere de modificare iniţiată de către executant reprezintă modificări.

  - - Orice modificare, inclusiv modificările nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice, va fi aprobată printr-un act adiţional la contract.

  - - În cazul în care, ca urmare a aplicării directe a prevederilor contractuale în condiţiile prevăzute la subclauza 7.6. sau a aprobării unei modificări nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice, se majorează prețul contractului, este necesară încheierea unui act adiţional la contract, astfel încât plăţile aferente să poată fi efectuate.

  - - Oricând înainte de aprobarea recepţiei la terminarea lucrărilor, proiectantul poate aproba prin dispoziție de șantier, o modificare pentru orice parte a lucrărilor, cu condiţia ca această modificare să fie nesubstanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice şi să fie aprobată de către achizitor și dirigintele de șantier. O asemenea modificare poate include lucrări suplimentare necesare sau benefice pentru execuţia şi terminarea corespunzătoare a lucrărilor sau pentru funcţionarea lucrărilor, omisiuni, substituiri, modificări ale calităţii, cantităţii, formei, caracterului, tipului, poziţiei, dimensiunii, cotelor sau traseului, modificări ale secvenţei lucrărilor, metodei de lucru, specificaţiilor tehnice sau Programului de Execuţie a Lucrărilor.

  - - Majorarea sau reducerea unei cantităţi de lucrări din listele de cantităţi, atunci când o astfel de majorare sau reducere este rezultatul măsurării cantităţilor reale ale lucrărilor executate este considerată aplicarea directă a prevederilor contractuale conform celor prevăzute la subclauza 7.6.. Pentru evitarea oricărui dubiu, o majorare sau reducere a unei cantităţi din listele de cantităţi ca urmare a modificării proiectului tehnic, inclusiv a pieselor desenate nu este rezultatul măsurării, ci al unei modificări.

  - - Înainte de încheierea unui act adițional de modificare a contractului, achizitorul va notifica executantul cu privire la natura şi forma modificării considerate. Executantul, în termenul prevăzut în notificarea achizitorului, va transmite acestuia o propunere scrisă ce va conţine, în raport cu această modificare:

    - o descriere a activităţilor ce vor fi implementate sau a măsurilor ce vor fi luate şi a

programului de execuţie aferent;

    - orice ajustare necesară a duratei de execuţie sau a oricăror obligaţii ale executantului, rezultate

din acest contract; şi

    - orice ajustare a valorii contractului, conform regulilor prevăzute în prezenta clauză.

  - Achizitorul, pentru toate modificările considerate conform prezentei clauze, va stabili preţurile în baza următoarelor principii:

    - când lucrarea considerată este similară şi executată în condiţii similare ca şi o lucrare evaluată în oferta financiară a executantului, va fi evaluată la preţurile incluse în aceasta;

    - când lucrarea nu este similară sau nu este executată în condiţii similare, preţul nou va fi evaluat în raport cu costul rezonabil de execuţie a lucrării şi cu preţurile relevante de piaţă;

    - dacă natura sau cantităţile aferente unei modificări sunt astfel încât evaluarea ei conform cu prevederile punctului (a) de mai sus nu ar fi rezonabilă, vor fi folosite prevederile punctului (b) de mai sus.

  - - În procesul de elaborare a actului adițional, achizitorul va lua în considerare elementele de preţuri din oferta financiară a executantului, precum şi propunerea transmisă de către acesta în conformitate cu prevederile subclauzelor 7.10 și 7.11, dar nu va avea nicio obligaţie în raport cu acestea.

Achizitorul va verifica încadrarea modificării ca fiind nesubstanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice. De asemenea, achizitorul se va consulta cu proiectantul și dirigintele de șantier cu privire la impactul modificării asupra autorizaţiei de construire.

  - – Actul adițional de aprobare a modificării contractului va include cel puţin următoarele:

    - orice modificare relevantă a proiectului tehnic, inclusiv a pieselor desenate și/sau a listelor de cantităţi;

    - orice modificare relevantă a Programului de Execuţie, dacă este cazul;

    - modificarea Duratei de Execuţie aferentă modificării, dacă este cazul;;

    - ajustarea valorii contractului aferentă modificării, dacă este cazul.

  - - Executantul nu va executa nicio lucrare fără o autorizaţie de construire valabilă (inclusiv, dacă este cazul, o nouă autorizaţie de construire pentru lucrările modificate), obţinută în conformitate cu Legile în vigoare pentru execuţia şi terminarea lucrărilor.

  - - Propunere de modificare iniţiată de către executant:

Executantul poate transmite achizitorului o propunere scrisă care (în opinia executantului), dacă va fi aprobată, (i) va urgenta terminarea lucrărilor, (ii) va reduce costul execuţiei, întreţinerii şi exploatării lucrărilor, (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea lucrărilor finalizate sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul achizitorului.

Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala executantului şi va include elementele enumerate în subclauza 7.10, precum şi următoarele elemente, fără a fi în mod necesar limitate la acestea:

    - măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului;

    - măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare în domeniul mediului;

    - măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizaţiei de construire (dacă există).

Orice document emis de executant, altfel decât rezultând dintr-o (1) modificare aprobată sau (2) dintr-o (2) dispoziție de șantier emisă de proiectant, şi care, dacă ar fi implementat, ar rezulta într-o modificare faţă de prevederile contractului va fi considerat ca fiind o propunere emisă în conformitate cu prevederile prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o modificare substanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice va fi respinsă.

O propunere făcută potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobată prin act aditional la contract şi prevederile subclauzelor de la 7.11 la 7.14 se vor aplica în mod corespunzător.

### Protecţia patrimoniului cultural naţional

  - - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

  - - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

  - - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

### Obligaţiile principale ale executantului

  - - Executantul se obligă să execute și să finalizeze lucrarile de constructie pentru obiectivul: Executie lucrari de „Extindere si modernizare Baza sportiva Racari" in conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

  - - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

  - - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

- Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

- Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

- Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

  - - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

  - - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

  - - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

- de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

- de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

  - - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

  - - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

    - confortul riveranilor; sau

    - căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

  - - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

- În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

- În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

- Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

  - - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

- de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

- de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

  - - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

  - - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

  - - Exectantul iși asumă respectarea obligațiilor prevăzute în PRSM 2021-2027 pentru implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Respectivul articol definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia.

### Obligaţiile achizitorului

  - – Achizitorul se obligă să plătească executantului, preţul convenit pentru execuţia și finalizarea lucrarilor pentru obiectivul: Executie lucrari de „Extindere si modernizare Baza sportiva Racari".

  - - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare

execuţiei lucrărilor.

  - - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a

convenit altfel, următoarele:

- amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

- suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

- căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

- racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului

şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

  - - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.

  - - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

  - - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile

de la notificarea executantului.

  - - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

### Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1-În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract într-o perioadă de 30 zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din valoarea lucrarilor neexecutate sau executate gresit, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01%

/lună din valoarea rest de executat.

  - - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de intarziere.

  - - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

  - - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

  - – Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul, conform prevederilor art. 222 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice,atunci când se produce o modificare a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice.

  - - Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul, în perioada de valabilitate a acestuia, în una dintre următoarele situaţii:

    - contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice;

    - contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

  - – Executantul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare / evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire ori angajaţi / foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă / furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului.

(articolele 11.8 și 11.9 se aplică doar în cazul existenței unei susțineri din partea unui terț)

  - - În cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul executării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, iar susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, achizitorul are dreptul de a solicita terțului/terților susținător/susținători materializarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm.

  - – Achizitorul are dreptul să urmărească orice pretenţie la daune pe care executantul ar putea să o aibă împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului către autoritatea contractantă, cu titlu de garanţie.

  - - În cazul în care reprezentanții finanțatorului vor solicita documente şi/sau informaţii suplimentare, chiar după acceptarea şi/sau recepţia situaţiilor de lucrări de către achizitor, executantul lucrărilor va trebui să le pună la dispoziţia autorităţii contractante în termenul solicitat de aceasta. În

furnizat documentele şi/sau informaţiile suplimentare, achizitorul va deduce din următoarele facturi valoarea cheltuielilor nerambursate din vina executantului. Dacă acest lucru nu mai este posibil, atunci executantul va trebui să plătească achizitorului valoarea cheltuielilor nerambursate din motive care aparţin executantului lucrărilor.

### Clauze specifice

- Garanţia de bună execuţie a contractului

  - - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoare contractului fara TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului și oricum înainte de începerea execuţiei contractului.

  - – Garanția de bună execuție a contractului se constituie în conformitate cu prevederile art. 154, alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, astfel:

(se va selecta modalitatea de constituire aplicabilă)

- virament bancar;

- instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:

  - scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

  - scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

  - asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

- depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

- reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie;

- combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.

  - - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

  - - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

  - - Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:

    - 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

    - restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe

  - - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

### Începerea şi execuţia lucrărilor

  - - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea

ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

  - - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

- Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

- În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin. (2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

  - - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

  - - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

- Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

- Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

  - - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea

achizitorului.

- Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

- Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

- În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

### Întârzierea şi sistarea lucrărilor

  - - În cazul în care:

- volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

- condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

- oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

  - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

  - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

  - - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

### Finalizarea lucrărilor

  - - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

  - - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

  - - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

  - - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

### Perioada de garanţie acordată lucrărilor

  - - Perioada de garanţie este de	și decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până

la recepţia finală.

  - - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

- Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

  - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

sau

  - unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a

lucrărilor;

sau

  - neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

- În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

  - - În cazul în care executantul nu executălucrările prevazute la clauza 15.2 alin. (2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

### Modalităţi de plată

  - - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 zile de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

  - - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

  - – Nu se acorda avans in cadrul contractului.

  - - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 7 zile de la data depunerii.

  - - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

  - - Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi, dacă aceştia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens. Subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către achizitor. Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, executant şi subcontractant sau de achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

  - - Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, obligaţiille de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora se

transferă de drept subcontractantului, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor

asumate prin contractul de subcontractare.

  - – Achizitorul se obligă, în cazul exprimării opțiunii unui subcontractant de a fi plătit direct, la cererea acestuia, să efectueze cesiunea de creanţă în favoarea respectivului subcontractant legată de partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de către acesta.

### Ajustarea preţului contractului

  - - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

  - - Ajustarea pretului contractului se va face la fiecare 3 luni de la data începerii lucrărilor, astfel cum aceasta este înscrisă în Ordinul de începere emis de Autoritatea contractantă, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, la Rest de executat din valoarea de contract.

Formula de calcul a coeficientului de ajustare este următoarea:

An = av + (1-av) * In/Io, unde

- „An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi calculat și aplicat pentru Rest de executat din

valoarea de contract, la fiecare 3 luni de la data începerii lucrărilor.

- „av“ este un coeficient fix şi reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului, în cadrul prezentului contract, acesta fiind egal cu “0”;

- „In“ este indicele de cost în construcţii - total, aferent ultimei luni pentru care există valori oficiale, publicate de către Institutul Naţional de Statistică, în Buletinul Statistic de Preţuri - tabelul 15 „Indicii de cost în construcţii pe categorii de obiecte şi pe elemente de structură“

- „Io“ este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la data semnării contractului (indicele de referință), publicat de către Institutul Naţional de Statistică, în Buletinul Statistic de Preţuri - tabelul 15

„Indicii de cost în construcţii pe categorii de obiecte şi pe elemente de structură“.

### Asigurări

  - - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

- Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi

suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

- Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

- Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

  - - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

### Subcontractanţi

  - - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

  - - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, contractele încheiate între executant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publicăși vor conţine obligatoriu cel puţin următoarele elemente:

- activităţile ce urmează a fi subcontractate;

- numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi;

- valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi..

- Achizitorul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică.

- Achizitorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile publice. Contractantul va transmite autorităţii contractante informaţiile referitoare la noii subcontractanți şi va obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

  - - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte

contractul.

- Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte

partea sa din contract.

- Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi

îndeplinesc partea lor din contract.

4) În cazul în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, executantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului contract.

### Forţa majoră

  - - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

  - - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

  - - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

  - - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

  - - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

Bogdan-Eugeniu Boeru

- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

### Soluţionarea litigiilor

  - - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  - - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să fie soluționată de către instanţele judecătoreşti din România.

### Limba care guvernează contractul

  - - Limba care guvernează contractul este limba română.

### Comunicări

  - - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

  - - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

### Legea aplicabilă contractului

  - - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor,	Executant,

ORASUL RACARI,	(semnătură autorizată)

DR. ING.

MARIUS FLORIN CARAVETEANU	LS

LS

Ofertant,

ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider)

- MBX Business Struct S.R.L. (Asociat)

- RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)

Reprezentant imputernicit,

R O M A N I A

PRIMARIA ORASULUI RACARI

Nr. 7973/ 21.07.2025

## Către: Toți potențialii ofertanți în cadrul procedurii de atribuire prin procedura simplificata a contractului Achiziție contract „Execuție lucrări de extindere si modernizare Baza sportiva Racari”

Raspuns consolidat nr. 1

Avand in vedere documentaţia de atribuire publicată în cadrul anunţului de participare nr. SCN1164693

/ 30.06.2025, privind procedura de atribuire prin licitatie deschisa a contractului anterior menționat, Orasul Racari, în calitate de Autoritate contractantă, aduce următoarele clarificări, la Documentaţia de atribuire amintită:

Solicitarea nr. 1:

„Având în vedere prevederile CS privind prezentarea graficului Gantt în corelare cu data ordinului de începere a lucrărilor (menționată ca 01.10.2024, respectiv 16.06.2025), vă rugăm să ne transmiteți data actualizată a emiterii ordinului de începere, în vederea întocmiri corecte a graficului de execuție.”

Raspuns solicitarea nr. 1:

In mod eronat, au fost preluate cele doua date privind ordinul de începere al lucrărilor in vederea realizării graficului Gantt. Datele de 01.10.2024 respectiv 16.06.2025, se vor citi ca fiind 01.08.2025.

Solicitarea nr. 2:

„In cadrul Formularului F4, unde sunt menționate 57 de dotări, iar in Fișa de date a achiziției, sunt specificate doar 6 dotări care trebuie ofertate, vă rugăm să ne confirmați care sunt dotările ce trebuie incluse în ofertă.”

Raspuns solicitarea nr. 2:

Conform documentatiei de atribuire, se vor oferta toate echipamentele si utilajele care necesita montaj, respectiv subcapitolul 4.3 si din Dotari (subcapitolul 4.5.), se vor oferta doar dotarile prevazute la punctul 4.5.3., respectiv:

4.5.3 – Dotari Ob.3: Amenajari exterioare

        - Suport dublu biciclete – 2 buc.

        - Cos deseuri colectare selectiva de exterior - 16 buc

        - Banca rezerve fotbalisti- 2 buc

        - Tabela marcaj - 1 buc

        - Pichet incendiu, complet echipat – 2 buc.

        - Scaune tribune – 660 bucati

Solicitarea nr. 3:

„Pentru a putea oferi o ofertă detaliată și corectă conform Formularului F3 (pag. 65–67), avem nevoie de clarificări suplimentare privind următoarele aspecte tehnice:

- Tipul de gazon rulou natural: Se solicită un gazon destinat terenurilor de fotbal, cu substrat de nisip în proporție de 90% ? Vă rugăm să confirmați dacă această specificație este corectă și dacă există cerințe suplimentare privind calitatea sau tipul gazonului.

- Substrat anticontaminator (poziția 008): Este necesar să înțelegem scopul acestui strat în contextul proiectului. Vă rugăm să furnizați detalii despre funcția sa specifică și motivul pentru care este inclus în listă.

- Folie geotextil (poziția 008): Solicităm informații suplimentare despre rolul acestei folii în structura terenului și dacă există specificații privind tipul sau caracteristicile tehnice ale materialului.

- Strat anticontaminator (poziția 011): Este important să clarificăm diferența dintre acest strat și cel menționat la poziția 008. Vă rugăm să specificați funcția fiecărui strat și motivul pentru includerea ambelor în proiect.

- Membrană hidroizolantă bituminoasă (poziția 011): Dorim să înțelegem necesitatea acestei membrane în contextul terenului de fotbal și dacă există cerințe specifice privind grosimea sau alte caracteristici tehnice.

- Pardoseli cu covor PVC (poziția 012): Vă rugăm să clarificați dacă această pardoseală este destinată zonelor adiacente terenului sau altor spații și să furnizați detalii despre specificațiile tehnice necesare.

- Protejarea și înierbarea cu material textil însămânțat, pământ și îngrășământ: Solicităm informații despre zonele unde se va aplica această metodă și dacă există cerințe specifice privind tipul de material textil, semințe, pământ sau îngrășământ.

Aceste clarificări sunt esențiale pentru a asigura o ofertă precisă și conformă cu cerințele proiectului. Vă rugăm să ne furnizați informațiile solicitate pentru a putea continua procesul de ofertare.”

Raspuns solicitarea nr. 3:

Conform raspuns proiectant atasat la prezentul Raspuns consolidat:

## “Clarificări tehnice solicitate privind Formularul F3 (pag. 65–67) – Proiect bază sportivă

  - Intrebare

Tip gazon rulou natural: Se solicită un gazon destinat terenurilor de fotbal, cu substrat de nisip în proporție de 90% ? Vă rugăm să confirmați dacă această specificație este corectă și dacă există cerințe suplimentare privind calitatea sau tipul gazonului.

Raspuns

În documentația tehnică (liste cantități și descrieri de lucrări), este prevăzut un gazon sportiv realizat prin însămânțare, prin urmare specificația cu privire la gazon rulou natural cu substrat de nisip în proporție de 90% nu este corectă. Menționăm că punctul 7 din solicitarea dumneavoastră se referă tocmai la această lucrare – înierbarea prin însămânțare.

  - Intrebare

Substrat anticontaminator (poziția 008): Este necesar să înțelegem scopul acestui strat în contextul proiectului. Vă rugăm să furnizați detalii despre funcția sa specifică și motivul pentru care este inclus în listă.

Raspuns

Poziția 008, cod 3270550 din listele de cantități se referă la folie geotextilă cu rol de separare, filtrare și drenaj, cu gramaj de 100 g/mp. Această folie are și funcție de protecție față de posibile impurități sau materiale inadecvate din straturile inferioare.

  - Intrebare

Folie geotextil (poziția 008): Solicităm informații suplimentare despre rolul acestei folii în structura terenului și dacă există specificații privind tipul sau caracteristicile tehnice ale materialului.

Raspuns

Menționăm că această poziție se referă la materialul descris la răspunsul pentru întrebarea nr. 2.

  - Intrebare

Strat anticontaminator (poziția 011): Este important să clarificăm diferența dintre acest strat și cel menționat la poziția 008. Vă rugăm să specificați funcția fiecărui strat și motivul pentru	includerea	ambelor	în	proiect.

Raspuns

Poziția 011, cod 2601209 din listele de cantități se referă la folie antiburuieni, cu rol de blocare a dezvoltării	vegetației	spontane	(buruieni). Această folie este un material sintetic cu densitate ridicată, dar permeabil la apă, utilizat frecvent pentru controlul vegetației nedorite, deci nu este același lucru cu materialul de la poziția 008.

  - Intrebare

Membrană hidroizolantă bituminoasă (poziția 011): Dorim să înțelegem necesitatea acestei membrane în contextul terenului de fotbal și dacă există cerințe specifice privind grosimea sau alte caracteristici tehnice.

Raspuns

Menționăm că această poziție se referă la materialul descris la răspunsul pentru întrebarea nr. 4.

  - Intrebare

Pardoseli cu covor PVC (poziția 012): Vă rugăm să clarificați dacă această pardoseală este destinată zonelor adiacente terenului sau altor spații și să furnizați detalii despre specificațiile tehnice necesare.

Raspuns

Articolul 012 CG08A# Pardoseli cu covor PVC lipit cu prenadez pe support existent, curatate, inclusive pervazurile PVc, mai mare 16 mp-reprezinta articol; asimilat pentru manopera de insamantare a gazonului in suprafata de 8404 mp a carui procurare se regaseste la art.2946088.

  - Intrebare

Protejarea și înierbarea cu material textil însămânțat, pământ și îngrășământ: Solicităm informații despre zonele unde se va aplica această metodă și dacă există cerințe specifice privind tipul de material textil, semințe, pământ sau îngrășământ

Raspuns

Această lucrare corespunde metodei de înierbare prin însămânțare a gazonului natural pentru terenul	de	sport,	prevăzută	în	proiect.”

Prezenta clarificare face parte integrantă din documentaţia de atribuire privind procedura de atribuire prin procedura simplificata a contractului „Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari”, şi va fi publicată in SEAP, în cadrul anunţului de participare nr. SCN1164693/ 30.06.2025, secţiunea Clarificări.

Primar,

Dr. Ing. MARIUS FLORIN CARAVETEANU

CARAVETEANU MARIUS-FLORIN

Digitally signed by CARAVETEANU MARIUS-FLORIN Date: 2025.07.21 15:42:27 +03'00'

Clarificări tehnice solicitate privind Formularul F3 (pag. 65-67) - Proiect bază sportivă

- lntrebare

Tip gazon rulou natural: Se solicită un gazon destinat terenurilor de fotbal, cu substrat de nisip în proporţie de 900/4 ? Vă rugăm să confirmaţi dacă această specificaţie este corectă şi dacă există cerinţe suplimentare privind calitatea sau tipul gazonului.

Raspuns

În documentaţia tehnică (liste cantităţi şi descrieri de lucrări), este prevăzut un gazon sportiv realizat prin însămânţare, prin urmare specificaţia cu privire la gazon rulou natural cu substrat de nisip în proporţie de 90% nu este corectă. Menţionăm că punctul 7 din solicitarea dumneavoastră se referă tocmai la această lucrare - înierbarea prin însămânţare.

- lntrebare

Substrat anticontaminator (poziţia 008): Este necesar să înţelegem scopul acestui strat în contextul proiectului. Vă rugăm să furnizaţi detalii despre funcţia sa specifică şi motivul pentru care este inclus în listă.

Raspuns

Poziţia 008, cod 3270550 din listele de cantităţi se referă la folie geotextilă cu rol de separare, filtrare şi drenaj, cu gramaj de 100 g/mp. Această folie are şi funcţie de protecţie faţă de posibile impurităţi sau materiale inadecvate din straturile inferioare.

- lntrebare

Folie geotextil (poziţia 008): Solicităm informaţii suplimentare despre rolul acestei folii în structura terenului şi dacă există specificaţii privind tipul sau caracteristicile tehnice ale materialului.

Raspuns

Menţionăm că această poziţie se referă la materialul descris la răspunsul pentru întrebarea nr. 2.

- lntrebare

Strat anticontaminator (poziţia 011): Este important să clarificăm diferenţa dintre acest strat şi cel menţionat la poziţia 008. Vă rugăm să specificaţi funcţia fiecărui strat şi motivul pentru includerea ambelor în proiect.

Raspuns

Poziţia 011, cod 2601209 din listele de cantităţi se referă la folie antiburuieni, cu rol de blocare a dezvoltării vegetaţiei spontane (buruieni).

Această folie este un material sintetic cu densitate ridicată, dar permeabil la apă, utilizat frecvent pentru controlul vegetaţiei nedorite, deci nu este acelaşi lucru cu materialul de la poziţia 008.

- lntrebare

Membrană hidroizolantă bituminoasă (poziţia 011): Dorim să înţelegem necesitatea acestei membrane în contextul terenului de fotbal şi dacă există cerinţe specifice privind grosimea sau alte caracteristici tehnice.

Raspuns

Menţionăm că această poziţie se referă la materialul descris la răspunsul pentru întrebarea nr. 4.

- lntrebare

Pardoseli cu covor PVC (poziţia 012): Vă rugăm să clarificaţi dacă această pardoseală este destinată zonelor adiacente terenului sau altor spaţii şi să furnizaţi detalii despre specificaţiile tehnice necesare.

Raspuns

Articolul 012 CG08A# Pardoseli cu covor PVC lipit cu prenadez pe suport existent,curatate,inclusiv pervazurile PVC,Smai mare 16 mp- reprezinta articol asimilat pentru manopera de insamantare a gazonului in suprafata de 8404 mp a carui procurare se regaseste la art. 2946088.

- lntrebare

Protejarea şi înierbarea cu material textil însămânţat, pământ şi îngrăşământ: Solicităm informaţii despre zonele unde se va aplica această metodă şi dacă există cerinţe specifice privind tipul de material textil, seminţe, pământ sau îngrăşământ

Raspuns

Această lucrare corespunde metodei de înierbare prin însămânţare a gazonului natural pentru terenul de sport, prevăzută în proiect.

INTRUCAT INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ SUNT ORIENTATIVE, EXECUTANTUL ARE LIBERTATEA DE A-SI ALEGE PROPRIA RETETA CU RESPECTAREA CANTITATIVA SI CALITATIVA PREVAZUTA IN PROIECTUL TEHNIC.

Brn�1°i:t:)':i7''.�i

66:i4

Teodor Mihai

liÂTE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

## Clarificare/erata generata automat ca urmare a extinderii termenelor

Actualizare informații

Va informam ca in data de 15.07.2025 17:40 autoritatea contractanta a operat urmatoarele modificari pentru extinderea termenelor Tip modificare

Actualizare informatii

Justificare modificare

IV.2) Informatii administrative/IV.2.2 Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

| Locul modificarii | In loc de | A se citi |
| --- | --- | --- |
| IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor | 21.07.2025 15:00 | 25.07.2025 15:00 |

IV.2) Informatii administrative/IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

| Locul modificarii | In loc de | A se citi |
| --- | --- | --- |
| Oferta trebuie sa fie valabila pana la data de | 21.11.2025 00:00 | 25.11.2025 00:00 |

IV.2) Informatii administrative/IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor

| Locul modificarii | In loc de | A se citi |
| --- | --- | --- |
| Data deschiderii | 21.07.2025 15:00 | 25.07.2025 15:00 |

Nr. SCN1164693 / 30.06.2025 17:23:36	Pagina 1

Ofertant,

ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider)	- MBX Business Struct S.R.L.

(Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)

DECLARAŢIE privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA/ FINANCIARA care au caracter confidential

Subsemnatul Bogdan-Eugeniu Boeru, reprezentant legal al SKYLINE CENTER

S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Mr. Stefan Sanatescu, nr. 4, etaj 3, biroul 2, sector 1, in calitate de Lider de asociere in cadrul ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat), la procedura de Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2), Anunt de participare publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025, organizata de ORASUL RACARI, precizez ca urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica si din propunerea financiara:

- PROPUNEREA TEHNICĂ (inclusiv documentele suport / anexele / certificatele și certificările / rapoartele și buletinele de încercări / fișele tehnice

/ autorizațiile / licențele / documentele prezentate în format electronic / desenele / schițele / manualele / angajamentele, etc., în original și traducerile autorizate în limba română aferente depuse)

- PROPUNEREA FINANCIARĂ, excepție făcând valoarea ofertei;

# DOCUMENTELE CE FAC DOVADA ÎNDEPLINIRII FACTORILOR DE

EVALUARE (inclusiv documentele suport DUAE / anexele / certificatele și certificările / rapoartele și buletinele de încercări / fișele tehnice / autorizațiile

/ licențele / documentele prezentate în format electronic / desenele / schițele / manualele / angajamentele, etc., în original și traducerile autorizate în limba română aferente depuse)

# RĂSPUNSURILE	LA	CLARIFICĂRILE	ULTERIOARE	AFERENTE

## ACESTORA (inclusiv documentele suport / anexele / certificatele și certificările / rapoartele și buletinele de încercări / fișele tehnice / autorizațiile

/ licențele / documentele prezentate în format electronic / desenele / schițele / manualele / angajamentele, etc., în original și traducerile autorizate în limba română aferente), dacă va fi cazul.

Aceste informatii nu pot fi prezentate sau instrainate altor persoane fara acordul scris al Ofertantului ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat) au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:

- Obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are

obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind confidențiale,inclusivsecrete tehnice saucomerciale și elementele confidențiale ale ofertelor.

- Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.”

- Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii."

- Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum și la informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală".

- Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă."

- Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."

De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:

Modul de intocmire a ofertei noastre are la baza o metodologie de ofertare care a fost dezvoltata la nivelul Asocierii si in acest context, punerea acestui „template” la dispozitia altor operatori economici este de natura sa ne prejudicieze interesele legitime decurgand din probabilitatea/ posibilitatea copierii acestui model de ofertare si utilizarea acestuia in cadrul altor proceduri de atribuire, eventual chiar in concurenta cu subscrisa.

De asemenea, la nivelul ofertei se regasesc materializate mai multe acorduri comerciale avand ca obiect servicii si produse necesare pentru indeplinirea obiectului contractului care

contin preturi si metodologii care intra sub incidenta sferei de „secret comercial”.

Astfel, necesitatea adaptarii la realitatile pietei din Romania ne obliga la identificarea permanenta a celor mai bune metode de minimizare a costurilor si la eficientizarea modului de utilizare a resurselor tehnice, know-how-ul acumulat conferind credibilitate si trasabilitate in relatia cu partenerii nostrii, autoritati publice si clienti privati, motiv pentru care suntem obligati sa depunem toate diligentele pentru realizarea acestui obiectiv, in caz contrar anulandu-se orice element de competitivitate.

De mentionat ca acest mod de lucru s-a perpetuat inclusiv in ceea ce priveste furnizorii si colaboratorii prestatori de servicii / furnizori de produse ai subscrisei, aceste societati preferand sa colaboreze cu noi tocmai in virtutea unei relatii care s-a intins pe mai multi ani si inlauntrul careia s-a acumulat incredere, toate aceste elemente aducandu-ne in pozitia de a putea oferta dintre cele mai competitive preturi, dupa cum puteti constata inclusiv in cazul prezentei proceduri de atribuiri.

Prin urmare, avand in vedere faptul ca propunerea tehnica si cea financiara reprezinta proprietatea intelectuala a asocierii noastre, datele furnizate in cadrul acelor documente reprezinta expresia directa a know-how-ului companiei noastre privind structurarea ofertei dar si a costurilor aferente, acestea reflectand in mod direct capacitatea noastra de a negocia anumite aspecte ce tin de executia contractului in beneficiul autoritatii contractante.

In concluzie, va informam ca toate informatiile continute sau dezvaluite in cadrul ofertei sunt confidentiale si reprezinta proprietatea intelectuala a asocierii noastre, motiv pentru care insistam ca nicio parte a acestor documente sa nu poata fi dezvaluita sau reprodusa, sub nicio forma sau prin orice mijloace, fara acordul scris al asocierii noastre.

Ca atare, opinam ca se impune o atentie sporita in protejarea acestor informatii si tratarea acestora intr-un regim de stricta confidentialitate in mod corespunzator rigorilor impuse de normele legale aplicabile, urmand ca functie de situatiile concrete de la caz la caz, sa ne CONSTRUCTati punctual cu privire la fiecare cerere de punere la dispozitie a unui document din cadrul ofertei subscrisei, aceasta practica fiind in acord cu considerentele retinute de Curtea Europeana de Justitie in cauza C 450/06 având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Conseil d'État (Belgia), prin Decizia din 24 octombrie 2006, primită de Curte la 6 noiembrie 2006, în procedura Varec SA împotriva État belge în prezența Diehl Remscheid GmbH & Co., prezentand relevanta in special paragraful 54 pe care il citam in cele ce urmeaza: „Având în vedere prejudiciul extrem de grav care ar putea rezulta din comunicarea ilegală a anumitor informații către un concurent, organismul menționat trebuie ca, înainte de a comunica aceste informații unei părți la litigiu, să dea posibilitatea operatorului economic vizat să invoce caracterul confidențial sau de secret comercial al acestora (a se vedea, prin analogie, Hotărârea AKZO Chemie și AKZO Chemie UK/Comisia, citată anterior, punctul 29)”.

Data: 25.07.2025

Ofertant,

ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider)

- MBX Business Struct S.R.L. (Asociat)

- RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)

Reprezentant imputernicit, Bogdan-Eugeniu Boeru

Anexa

## Ofertant,

ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)

DOVEZI

CARE CONFERĂ CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL INFORMAȚIILOR INDICAE CA FIIND CONFIDENȚIALE

## Denumirea Contractului: Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2), Anunt de participare publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025, organizata de ORASUL RACARI

În privința confidențialității documentelor din oferta ofertantului ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON

S.R.L. (Asociat) arătăm că acestea au caracter confidențial, motivat și de următoarele dispoziții legale (temeiuri de drept):

- art. 57 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 potrivit cărora:

„Art. 57 alin. (1). - Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost transmise de operatorii economici indicate și dovedite de aceștia ca fiind confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

- art. 217 alin. (4) - (6) din Legea nr. 98/2016 potrivit cărora:

„Art. 217. - (4) Ulterior finalizării procedurii de atribuire, dosarul achiziției publice are

caracter de document public.

- Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost au fost declarate și probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidențiale, potrivit legii.

- Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de

atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire și la informațiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat și la informațiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau la fundamentările/justificările de preț/cost care nu au fost declarate și probate de către ofertanți ca fiind confidențiale. ”

- art. 123 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 potrivit cărora:

„Art. 123 alin. (1) - Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și INDICĂ, MOTIVAT, ÎN CUPRINSUL ACESTEIA CARE INFORMAȚII DIN PROPUNEREA TEHNICĂ ȘI/SAU DIN PROPUNEREA FINANCIARĂ SUNT

CONFIDENȚIALE, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, in

baza legislației aplicabile.”

Se observă astfel că se vorbește de obligația ofertanților de a motiva caracterul confidențial al ofertei prin raportare la dispozițiile legale aplicabile fără a fi ținuți de vreo obligație suplimentară referitoare la prezentarea de „documente/drepturi dobândite în mod legal/alte modalități legale” din care să rezulte că oferta cuprinde informații de natură confidențială.

În acest sens vă rugăm să aveți în vedere că, potrivit DEX, noțiunea de „motivare” are următorul înțeles: „MOTIVĂ, motivez, vb. I. Tranz. A expune cauzele unui fapt, ale unei atitudini, ale unei acțiuni; a aduce explicații, argumente în favoarea unei acțiuni, a unei hotărâri; a justifica. ♦ Spec. (Despre elevi, studenți) A prezenta o motivare (scrisă) pentru justificarea absențelor de la cursuri. ♦ A îndreptăți o acțiune, un gest etc. - Din fr. motiver. ”

De altfel, legislația specifică cuprinde reglementări suficient de precise din care rezultă că unele informații sunt prezumate absolut ca având un caracter confidențial.

- Art. 129 alin. (1) și (2) din H.G. nr. 395/2016 potrivit cărora:

„Art. 129 - (1) Pe parcursul desfășurării procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare și experții cooptați au obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor/solicitărilor de participare, precum și asupra oricăror alte informații prezentate de către candidați/ofertanți în procedura de atribuire.

(2) Încălcarea angajamentelor referitoare la confidențialitate se sancționează conform legii.”

- Art. 21 alin. (1) din DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A

CONSILIULUI potrivit cărora:

„(1) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezenta directivă sau în legislația națională sub incidența căreia intră autoritatea contractantă, în special legislația privind accesul la informații și fără a aduce atingere obligațiilor legate de publicitatea contractelor atribuite și de informațiile pentru candidați și ofertanți prevăzute la articolele 50 și 55, autoritatea contractantă nu dezvăluie informațiile transmise de către operatorii economici și

### desemnate de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv, fără a se limita la acestea, secrete tehnice sau comerciale și aspectele confidențiale ale ofertelor.”

- Art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001 potrivit cărora:

### „Art. 12 - (1) Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1 și, respectiv, la art. 111, următoarele informații:

[...]

a) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurenței loiale, potrivit legii;”

- Art. 1¹ lit. d) din Legea nr. 11/1991 potrivit cărora:

„ d) secret comercial - informațiile care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:

- sunt secrete în sensul că nu sunt, ca întreg sau astfel cum se prezintă sau se articulează elementele acestora, cunoscute la nivel general sau ușor accesibile persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informații în cauză;

- au valoare comercială prin faptul că sunt secrete;

- au făcut obiectul unor măsuri rezonabile, în circumstanțele date, luate de către persoana care deține în mod legal controlul asupra informațiilor respective, pentru a fi păstrate secrete; ”

- Art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 11/1991 potrivit cărora

### „(2) Sunt interzise practicile de concurență neloială, după cum urmează: [...]

b)	orice alte practici comerciale care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei- credințe și care produc sau pot produce pagube oricăror participanți la piață.”

- Avizul Secțiunii de piață unică, producție și consum privind propunerea de directive a Parlamentului European și a Consiliului privind Know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale unde se fac următoarele precizări:

„1.1 Termenul de „secret comercial” desemnează orice informație (tehnologie, formulă, date de marketing etc.) care are valoare economică și a cărei confidențialitate ar trebui protejată și care, din această perspectivă, face parte din activele necorporale ale întreprinderilor:

[...]

  - Definiția secretului comercial

    - Comisia se inspiră din definiția secretului comercial care există în acordurile TRIPS și propune îndeplinirea a trei condiții cumulative pentru ca o informație să fie „secret comercial protejabil:

      - informația este secretă, ceea ce înseamnă că nu este cunoscută sau nu este ușor accesibilă persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informații în cauză

      - informația are valoare prin faptul că are caracter secret

      - deținătorul secretului comercial trebuie să fi depus eforturi rezonabile pentru a păstra caracterul secret al informației”

- Punctul 14 din preambulul Directivei Europene nr. 943/2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale

”14) Este important să se stabilească o definiție omogenă a secretului comercial, fără a restrânge domeniul de aplicare a protecției împotriva însușirilor abuzive. O astfel de definiție ar trebui, prin urmare, să fie elaborată astfel încât să includă know-how-ul, informațiile de afaceri și informațiile tehnologice atunci când există atât un interes legitim pentru păstrarea confidențialității, cât și o așteptare legitimă de protejare a acestei confidențialități. In plus, astfel de know-how sau de informații ar trebui să aibă valoare comercială, fie ea reală sau potențială. Ar trebui să se considere că astfel de know-how sau de informații au valoare comercială în special, de exemplu, în cazul în care dobândirea, utilizarea sau divulgarea lor ilegală poate dăuna intereselor persoanei care deține în mod legal controlul asupra lor, în sensul că îi subminează acesteia din urmă potențialul științific și tehnic, interesele economice sau financiare, pozițiile strategice sau capacitatea de a fi competitivă. Definiția secretului comercial exclude informațiile neînsemnate, precum și experiența și competențele dobândite de către angajați în cursul normal al activității lor și mai exclude de asemenea informațiile care sunt cunoscute în general sau sunt accesibile în mod imediat persoanelor din cercurile care au de a face, în mod normal, cu tipul de informații în cauză.

- Art. 2 punctul 1 din Directia europeana nr. 943/2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale:

1. "secret comercial" înseamnă informațiile care îndeplinesc toate cerințele următoare: (a)sunt secrete în sensul că nu sunt, ca întreg sau astfel cum se prezintă sau se articulează elementele acestora, cunoscute la nivel general sau ușor accesibile persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informații în cauză;

- au valoare comercială prin faptul că sunt secrete;

- au făcut obiectul unor măsuri rezonabile, în circumstanțele date, luate de către persoana care deține în mod legal controlul asupra informațiilor respective, pentru a fi păstrate secrete;''

know-how

- Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."

De asemenea, în virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din propunerea tehnică și din propunerea financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

Modul de intocmire a ofertei a noastre are la baza o metodologie de ofertare care a fost dezvoltata la nivelul companiei si in acest context, punerea acestui „template” la dispozitia altor operatori economici este de natura sa ne prejudicieze interesele legitime decurgand din probabilitatea/posibilitatea copierii acestui model de ofertare si utilizarea acestuia in cadrul altor proceduri de atribuire, eventual chiar in concurenta cu subscrisa.

De asemenea, la nivelul ofertei se regasesc materializate mai multe acorduri comerciale avand ca obiect servicii si produse necesare pentru indeplinirea obiectului contractului care contin preturi si metodologii care intra sub incidenta sferei de „secret comercial”.

Astfel, odata ce necesitatea adaptarii la realitatile pietei serviciilor de consultanta tehnica din Romania ne obliga la identificarea permanenta a celor mai bune metode de minimizare a costurilor si la eficientizarea modului de utilizare a resurselor tehnice, know-how-ul acumulat conferind credibilitate si trasabilitate in relatia cu partenerii nostrii, autoritati publice si clienti privati, subscrisa suntem obligata sa depunem toate diligentele pentru realizarea acestui obiectiv, in caz contrar anulandu-se orice element de competitivitate.

De mentionat ca acest mod de lucru s-a perpetuat inclusiv in ceea ce priveste furnizorii si colaboratorii prestatori de servicii / furnizori de produse ai companiilor noastre, aceste societati preferand sa colaboreze cu noi tocmai in virtutea unei relatii care s-a intins pe mai multi ani si inlauntrul careia s-a acumulat incredere, toate aceste elemente aducandu-ne in pozitia de a putea oferta dintre cele mai competitive preturi, dupa cum puteti constata inclusiv in cazul prezentei proceduri de atribuire.

Prin urmare, avand in vedere faptul ca propunerea tehnica si cea financiara reprezinta proprietatea intelectuala a companiei noastre, datele furnizate in cadrul acelor documente reprezinta expresia directa a know-how-ului companiei noastre privind structurarea ofertei, dar si a costurilor aferente, acestea reflectand in mod direct capacitatea noastra de a negocia anumite aspecte ce tin de executia contractului in beneficiul autoritatii contractante.

## În concluzie, vă informam că toate informațiile continute sau dezvăluite în cadrul ofertei sunt confidențiale și reprezintă proprietatea intelectuală a companiei noastre, motiv pentru care insistăm ca nicio parte a acestor documente să nu poată fi dezvaluită sau reprodusă, sub nicio forma sau prin orice mijloace, fără acordul scris al companiei noastre.

### În ceea ce privește prejudiciilor aduse intereselor noastre legitime prin punerea la dispozițiile a informațiilor pe care le-am declarat ca fiind confidențiale arătăm următoarele:

→ Documentele (listele de cantități cu valori) folosite pentru a dovedi mecanismul de formare a prețului din propunerea financiară, conțin date confidențiale și constituie secret comercial în sensul definițiilor secretului comercial din legislația națională și europeană, fiind în mod esențial legate de strategia și activitatea economica a companiei. În atare context, prin încălcarea confidențialității informațiilor societatea noastră este prejudiciată ca urmare a atingerii aduse strategiei, activității economice a companiei, managementului acesteia și avantajelor competiționale pe care le avem în raport de alți actori pe piață.

Fiecare operator economic are propria strategie de ofertare (costuri reduse, diferențiere, focalizare, puncte forte, puncte slabe), propriile măsuri de management financiar menite să facă față concurenței altor firme similare pe piață, situație în care dezvăluirea acestora prejudiciază societatea atât în cadrul procedurii de atribuire în discuție, cât și în cadrul altor procedurii de atribuire, cu repercursiuni asupra competitivității companiei pe piață.

În acest sens se impune a fi reținut că potrivit pct. 2.2.2 din Anexa la Ordinul nr. 1568/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice”, indicativ P 91/1-02, legiuitorul a stabilit expres că: „2.2.2. Executanții (ofertanții) au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor”.

Mai mult, potrivit pct. 2.2.3. din același act normativ, indicatoarele de norme de deviz seria 1981 cu modificările și completările ulterioare, pot fi utilizate doar „ca reper”, adică în mod orientativ atât de proiectant, cât și de ofertant în descrierea lucrărilor, a condițiilor de măsurare a lucrărilor, a evaluării resurselor necesare și a consumurilor specifice de materiale, manoperă și utilaje, fiind evident că orice propunere tehnică și financiară conține informații cu privire la prețurile și tarifele practicate pe piață de ofertanți, precum și la condițiile financiare și comerciale legate de execuția lucrărilor prevăzute în cadrul caietului de sarcini.

Informațiile din propunerea financiară întrunesc condițiile pentru a fi considerate secret comercial în sensul legislației naționale și europene, atâta timp cât: 1) nu sunt cunoscute la nivel general și nu sunt ușor accesibile terților sau competitorilor noștri din domeniul în care activăm;

2) au valoare comercială prin faptul că sunt secrete, întrucât cuprind informații care ne conferă avantaje competiționale în cadrul procedurilor de atribuire din domeniul în care activăm și; 3) am făcut toate demersurile posibile pentru a opri accesul la aceste informații (clauze de confidențialitate inserate în contractele cu angajații, obligații asumate conform cerințelor postului inserate în fișele de post dar și cu colaboratorii noștri prin declarații de confidențialitate depuse în cadrul procedurilor de atribuire).

→ Documentele din oferta tehnică sunt produse proprii companiei, sens în care conțin date confidențiale, motiv pentru care vă solicităm să nu fie permis accesul la acestea.

Ca și în cazul informațiilor din propunerea financiară, informațiile din propunerea tehnică sunt legate în mod esențial de strategia de organizare/ofertare adoptată de către companie pentru a

face față concurenței pe piață, situație în care dezvăluirea acestora este de natura a afecta competitivitatea companiei pe piață, producându- ne grave prejudicii nu doar în legatura cu prezenta procedură de atribuire, ci și pe viitor, în cadrul altor proceduri.

Know-howul s-a dezvoltat în companie prin investiții în cursuri de formare și de pregătire a angajaților în domeniul de activitate al societății. Prin aceste documente considerăm că ne diferențiem de celelalte societăți care activează în piața construcțiilor.

Trebuie avut in vedere ca o parte din tehnologiile de execuție prezentate sunt agrementate/certificate de ofertantul ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat) si conform Regulamentului privind agrementul tehnic in constructii, acestea sunt supuse secretului profesional , iar reproducerea se face doar cu acordul titularului.

→ Tot confidențiale sunt și informațiile din ofertele/contractele de vânzare cumpărare și de închiriere prezentate în ofertă. Caracterul confidențial al acestora reiese din faptul că sunt prezentate informații primite sau obtinute ca rezultat al încheierii sau executării respectivelor contracte sau furnizate de către sau în numele uneia din părți in negocierile care au dus la incheierea Contractelor si care se refera la:

- negocierile referitoare la Contracte;

- obiectul și/sau prevederile Contractelor;

- Părți și/sau activitățile comerciale ale acestora.

Obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor din contracte rezultă și în temeiul art. 1184 C.Civ., obligație care în caz de încălcare ar putea atrage răspunderea subscrisei. De aici rezultă că dezvăluirea informațiilor confidențiale către terți, prin încălcarea clauzei/obligației de confidențialitate, este de natură a prejudicia interesele legitime ale subscrisei și de a atrage răspunderea noastră conform prevederilor legale și/sau contractuale.

Caracterul confidențial al acestor informații rezultă și din faptul că respectivele documente conțin detaliile care au condus la încheierea acestora și care au fost furnizate autorității contractante pentru și în numele celorlalte părți cu referire la rezultatul negocierilor pe care le-am purtat cu acestea (obiectul, activitățile comerciale ale entităților respective, prețurile practicate de acestea);

→ Arătăm totodată, că documentele de calificare includ informații/documente confidențiale sau

date cu caracter personal protejate de lege, respectiv:

- Informații cu privire la angajații / colaboratorii societății noastre (nume angajați, CNP, adrese de domiciliu, CV-uri, diplome de specializare, etc), care constituie date cu caracter personal. Aceste informații cu privire la angajați sunt strict confidențiale și trebuie protejate conform Regulamentului nr. 679/27.04.2016 privind protectia personaelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora date.

Aceste informații/documente ale salariaților ne-au fost puse la dispoziție în virtutea raporturilor de muncă existente între societățile noastră și proprii angajați, sens în care obligația de păstrare a confidențialitatății informațiilor este prevăzută de lege (art. 26 și art. 40 alin. 2 din Codul MunciiRegulamentul GDPR), iar în cazul încălcării acestei obligații suntem pasibili de prejudicii materiale/morale pe care salariații ar putea să le ceară. Mai mult decât atât, ofertantul

ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat) și-a aumat obligația de a stoca în siguranță datele cu caracter personal.

Ofertantul ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat) are un Regulament de Organizare Internă prin care se menționează că anumite informații sunt confidențiale. Acest lucru lucru este luat la cunoștință de fiecare angajat prin semnarea unui document prin care își asumă că și-a însușit cunoștințele din ROI.

Fiecare asociat din cadrul ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat) are implementat și certificat un sistem integrat SR EN ISO 9001 - SR EN ISO 14001 și prin prin care și-a stabilit reguli referitoate la clasificarea informațiilor documentate în cadrul organizației prin PS 01 - Elaborarea și controlul informațiilor documentate.

- Informații cu privire la bunurile deținute în proprietate de către societatile noastre, respectiv datele cu privire la identificarea acestora. Arătăm că aceste informații nu sunt publice, ci confidențiale ca expresie a respectării dreptului la proprietate privata (art. 44 din Constituție, art. 555 și urmatoarele din Codul Civil, Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului).

Ele pot ajunge la cunoștința terților doar în condițiile prevăzute de lege, de exemplu în cadrul desfășurării unor proceduri legale de urmărire a bunurilor deținute în proprietate de către asociați (executări silite, deschiderea procedurii de insolvență, revendicări etc). De asemenea, persoanelor cărora li s-au încredințat informații/documente cu caracter confidențial în exercitarea funcțiilor acestora au obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor/documentelor care le-au fost divulgate.

În atare context solicităm restricționarea accesului la aceste informații/documente.

### Contracte de închiriere cu terțe persoane, inclusiv contractele indicate în documentele de calificare pentru dovedirea experienței similare.

Astfel cum am arătat mai sus, caracterul confidențial al acestora reiese din faptul că sunt prezentate informații primite sau obtinute ca rezultat al încheierii sau executării respectivelor contracte sau furnizate de către sau în numele uneia din părți in negocierile care au dus la incheierea Contractelor si care se refera la:

  - negocierile referitoare la Contracte;

  - obiectul și/sau prevederile Contractelor;

  - Părți și/sau activitățile comerciale ale acestora.

Obligația subscrisei de a păstra confidențialitatea informațiilor rezultă și în temeiul art. 1184 Cod Civil, iar încălcarea acestei obligații este de natură a prejudicia societatea noastră, prin obligarea societății noastre la plata daunelor ce ar putea fi solicitate de către partenerii noștrii contractuali.

Totodată, precizăm că documentele referitoare la experții ce urmează a fi implicați în execuția contractului conțin în mod evident date personale, înțelegând prin acestea orice date cu caracter

personal reglementate prin dispozițiile Regulamentului nr. 679/27.04.2016 privind protecția personaelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora date, asupra cărora persoanele în cauză beneficiază de toate drepturile conferite de prevederile legale invocate.

Concret, ne referim la dreptul de intervenție, de opoziție, de a nu fi supuse unor decizii individuale (nn. datele personale), precum și dreptul de a se adresa justiției și autorității de supraveghere în domeniu în eventualitatea în care s-ar constatat că, prin acțiunile unei terțe părți s-ar aduce atingere oricăruia dintre drepturile anterior menționate.

Înțelegem pe această cale să vă informăm asupra posibilității persoanelor astfel vizate prin documentele în cauză de a-și exercita cel puțin următoarele drepturi privind acest tip de date care rezultă din documentele prezentate în cadrul ofertei:

- dreptul de transformare în date anonime;

- de a se opune din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară a acestora.

### Oferta în ansamblul său reprezintă un produs intelectual, asupra căruia avem toate drepturile de proprietate intelectuală conferită prin prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, aceasta conținând și oferind informații cu privire la situația economică a ofertantului, capacitatea sa financiară și tehnică, strategia comercială adoptată, rezultând astfel necesitatea firească de a proteja acele informații care ar putea prejudicia interesele comerciale ale operatorilor economici participanți la procedura de atribuire în cauză.

Sub acest aspect, învederăm faptul că activitatea pe piața execuției lucrărilor de infrastructură se realizează aproape în totalitate cu instituțiile statului. Prin urmare, pentru a putea desfășura acest tip de activitate, societățile de profil trebuie să participe în mod constant la procedurile de atribuire organizate de autoritățile contractante. Precizarea este importantă întrucât, luarea la cunoștință de către alți operatori economici a unor informații ce privesc elaborarea propunerilor tehnice și financiare va constitui un avantaj neconcurențial în ceea ce privește strategia de elaborare a ofertelor pentru viitoarele proceduri de atribuire.

Totodată, vă învederăm că pretențiile mai sus arătate nu se limitează în mod strict asupra documentelor prezentate in cadrul ofertei, ci și asupra răspunsurilor de clarificare formulate și transmise de subscrisa pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor ca urmare a solicitărilor de clarificăre transmise de comisia de evaluare.

Având în vedere aceste aspecte, arătăm faptul că Ofertantul ASOCIEREA SKYLINE CENTER

S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat) nu este de acord cu punerea la dispoziția terților sau a altor operatori economici participanți la procedură a oricăror informații referitoare la propunerea tehnică, propunerea financiară și parte din documentele de calificare prezentate în cadrul ofertei, inclusiv eventualele solicitări de clarificare și răspunsurile aferente, întrucât respectivele informații au caracter confidențial și/sau constituie „secrete comerciale” în înțelesul dispozițiilor art. 11 lit. d) din Legea nr. 11/1991 sau conțin date cu caracter personal, iar cunoașterea acestora de către un operator economic concurent pe piața execuției lucrărilor în domeniul infrastructurii rutiere este de natură să producă grave perturbări activității desfășurate de societatea noastră.

### Față de cele mai sus menționate vă rugăm ca în temeiul art. art. 57 din Legea 98/2016 privind

achizițiile publice și art. 123 din Normele de aplicare a Legii 98/2016 să asigurați garantarea protejării informațiilor/documentelor din oferta pe care le-am precizat ca fiind confidențiale.

Data: 25.07.2025

Ofertant,

ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider)

- MBX Business Struct S.R.L. (Asociat)

- RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)

Reprezentant imputernicit, Bogdan-Eugeniu Boeru