# TABEL NECONCORDANȚE

Client: Camin Maneciu

Data: 2026-05-23

# OFERTA 1 — SC GLOBAL ELECTRO CONSTRUCT SRL

Articole referință: 834  │  Articole ofertă: 1135  │  Matched: 0  │  Neconformități: 0

| Nr. crt. | Categoria de lucrări | CERINȚĂ |  |  |  | CE A OFERTAT |  |  |  | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SC GLOBAL ELECTRO CONSTRUCT SRL |  |  |  |  |
|  |  | Cod | Denumire | UM | Cant. | Cod | Denumire | UM | Cant. |  |
| Capitol de lucrări 5.1-1 — Lucrari de constructii │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | DF10A1 $9001949 | panou de identificare contrib asig munca % tota... | buc | 1.0 | DF10A1 $9001949 | panou de identificare a greutate materiale (ton... | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.11): referință 'panou de identificare % x to x () vo = a a projectant pro infra build s' curso encial 14 /body buil fov - romania n', ofertat 'panou de identificare a greutate materiale (tone) ore manopera material recapitulatie valoare material contributia asiguratorie pentru munca devize (w' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 18 principale |  |  |  | Ofertă: 18 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-01 — Terasam desf conexe tip II │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | TRA05A05 | transport rutier materiale, semifabricate cu au... | tona | 0.19 | TRA05A05 | transport rutier materiale, - semifabricate cu ... | tona | 0.19 | Descriere diferită (similaritate 0.21): referință 'transport rutier materiale, semifabricate cu autove % x to x () vo = domerciala protectant k pro infra build fov- romania', ofertat 'transport rutier materiale, - semifabricate cu autove hic se ciale (cisterna, beton etc) polietilena dist.de 5 km $' |
| 93 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | TSC35XA1 | de 0,5-0,99mc la dist < 10m pamint din teren ca... | mc | 0.694 | TSC35XA1 | incarcare in autoveh.cu incarcator front pe sen... | mc | 0.69 | Descriere diferită (similaritate 0.48): referință 'de 0,5-0,99mc la dist < 10m pamint din teren cat1 moloz ₼ obiectiv01 obi4.1', ofertat 'incarcare in autoveh.cu incarcator front polietilena senile de 0,5-0,99mc la dist < 10m pamint din teren cat1' |
| 17 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | TRA05A05 | transport rutier materiale, semifabricate cu au... | tona | 0.19 | TRA05A05 | transport rutier materiale, - semifabricate cu ... | tona | 0.19 | Descriere diferită (similaritate 0.21): referință 'transport rutier materiale, semifabricate cu autove % x to x () vo = domerciala protectant k pro infra build fov- romania', ofertat 'transport rutier materiale, - semifabricate cu autove hic se ciale (cisterna, beton etc) polietilena dist.de 5 km $' |
| 93 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | RPCT09H1 | spargerea planseului din b.a pentru realizare g... | mc | 5.86 | RPCT09H1 | spargerea planseului din b.a pentru realizare g... | mc | 5.86 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'spargerea planseului din beton armat pentru realizare gol desfumare tra01a15₽ 82 tone transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta', ofertat 'spargerea planseului din beton armat pentru realizare gol desfumare' |
| 93 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | RPCT09H1 | spargerea planseului din b.a pentru realizare g... | mc | 5.86 | RPCT09H1 | spargerea planseului din b.a pentru realizare g... | mc | 5.86 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'spargerea planseului din beton armat pentru realizare gol desfumare tra01a15₽ 82 tone transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta', ofertat 'spargerea planseului din beton armat pentru realizare gol desfumare' |
| 93 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | TSC35XA1 | de 0,5-0,99mc la dist < 10m pamint din teren ca... | mc | 0.694 | TSC35XA1 | incarcare in autoveh.cu incarcator front pe sen... | mc | 0.69 | Descriere diferită (similaritate 0.48): referință 'de 0,5-0,99mc la dist < 10m pamint din teren cat1 moloz ₼ obiectiv01 obi4.1', ofertat 'incarcare in autoveh.cu incarcator front polietilena senile de 0,5-0,99mc la dist < 10m pamint din teren cat1' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 17 principale |  |  |  | Ofertă: 17 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-04 — Arhitectura conexe tip II │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 2 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CN01A | vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan l:... | mp | 161.57 | CN01A | vopsea lavabila cu efect antibacterian - tavan | mp | 161.57 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan -vopsea antivegetativa v 733-6 ntr 1701-80', ofertat 'vopsea lavabila cu efect antibacterian - tavan' |
| 42 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CN01A | vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan l:... | mp | 161.57 | CN01A | vopsea lavabila cu efect antibacterian - tavan | mp | 161.57 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan -vopsea antivegetativa v 733-6 ntr 1701-80', ofertat 'vopsea lavabila cu efect antibacterian - tavan' |
| 42 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CN01A | vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan l:... | mp | 161.57 | CN01A | vopsea lavabila cu efect antibacterian - tavan | mp | 161.57 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan -vopsea antivegetativa v 733-6 ntr 1701-80', ofertat 'vopsea lavabila cu efect antibacterian - tavan' |
| 44 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CB14C | schela met tubulara pt finis tavane h= 7 m cu i... | mp | 150.0 | CB14C | schela met tubulara pt finis tavane h = 7 m - c... | mp | 150.0 | Descriere diferită (similaritate 0.3): referință 'schela met tubulara pentru finis tavane h= 7 m cu imob iliz schelei timp de 15 zile (120 ore) -dulapi molid si brad cl a grosime=58mm l3-3,5m lt 7-15 ', ofertat 'schela met tubulara pentru finis tavane h = 7 m - cu imob iliz schelei timp de 15 zile (120 ore)' |
| 51 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 01842A11 $8660160 | -ipsos imbinari timp lucru mediu nida profes (s... | m | 26.27 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 68 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | TRI1AC12C6 | descarcare mat.gr.c-ambalate, sub 10kg deplas p... | tona | 5.45 | TRI1AC12C6 | descarcare mat.gr.c - ambalate, sub - 10kg depl... | tona | 5.45 | Descriere diferită (similaritate 0.29): referință 'descarcare mat.grosime.c-ambalate, sub 10kg deplas prin % x to x () vo = ro buil pro infra buti ffx fov - romania v n', ofertat 'descarcare mat.grosime.c - ambalate, sub - 10kg deplas prin purtare pina la 10m, fragil vagon - teren categ.3 * $' |
| 60 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CO01A1 | trotuar din beton simplu turnat pe loc 15 cm tr... | mp | 148.18 | CO01A1 | trotuar din beton simplu turnat pe loc - | mp | 148.18 | Descriere diferită (similaritate 0.29): referință 'trotuar din beton simplu turnat polietilena loc 15 cm trotuar perimetral 1m -beton marfa clasa c25/20 (bc25/b330) - executan:0413 obiectiv01 obi4.1 ca', ofertat 'trotuar din beton simplu turnat polietilena loc' |
| 68 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | TRI1AC12C6 | descarcare mat.gr.c-ambalate, sub 10kg deplas p... | tona | 5.45 | TRI1AC12C6 | descarcare mat.gr.c - ambalate, sub - 10kg depl... | tona | 5.45 | Descriere diferită (similaritate 0.29): referință 'descarcare mat.grosime.c-ambalate, sub 10kg deplas prin % x to x () vo = ro buil pro infra buti ffx fov - romania v n', ofertat 'descarcare mat.grosime.c - ambalate, sub - 10kg deplas prin purtare pina la 10m, fragil vagon - teren categ.3 * $' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | 00106B011 $2420759 | placi gresie stelate natur s 150x150x12 c1 vrac | mp | 167.13 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 17 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | QCK04A01 | tavan / plafon fals - gips carton - zeci | mp | 24.47 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 77 principale |  |  |  | Ofertă: 78 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-03 — Arhitectura - eligibile tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 5 │ Delta: +5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK08A | fereastra ei-90', tamplarie metalica; culoare g... | mp | 3.25 | CK08A | fereastra ei - 90 ', tamplarie metalica ; culoa... | m2k/w | 4.75 | Unitate de măsură diferită: referință mp, ofertat m2k/w |
| 3 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK25A $6720289 | -usa exterioara cu sistem de autoinchidere si b... | mp | 16.19 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK21A $6308029 | -us-c usa dubla prevazuta cu sistem de autoinch... | mp | 6.39 | CK21A $6308029 | us - c usa aluminiu devize (www.edevize.ro) ant... | mp | 6.39 | Descriere diferită (similaritate 0.2): referință '-us-c usa dubla prevazuta cu sistem de autoinchidere si bara', ofertat 'us - c usa aluminiu devize (www..ro)' |
| 6 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK25A $6720301 | -us-c usa dubla pvc prevazuta sistem autoinchidere | mp | 6.24 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE16C1 | termoizolatie tamplarie vata minerala 3cm, lati... | mp | 62.76 | RPCE16C1 | termoizolatie tamplarie vata minerala - 3cm, la... | mp | 62.76 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'termoizolatie tamplarie vata minerala 3cm, latime 30cm -placa vata min izol gen tip g 80 1200x 600x30 s5838/5', ofertat 'termoizolatie tamplarie vata minerala - 3cm, latime 30cm' |
| 20 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE16C1 | termoizolatie tamplarie vata minerala 3cm, lati... | mp | 62.76 | RPCE16C1 | termoizolatie tamplarie vata minerala - 3cm, la... | mp | 62.76 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'termoizolatie tamplarie vata minerala 3cm, latime 30cm -placa vata min izol gen tip g 80 1200x 600x30 s5838/5', ofertat 'termoizolatie tamplarie vata minerala - 3cm, latime 30cm' |
| 27 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CD07G2 | refacere perete pod, zidarie bca 30cm l: 10174 ... | mc | 1.46 | CD07G2 | refacere perete pod, zidarie bca 30cm - | mc | 1.46 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'refacere perete pod, zidarie beton celular autoclavizat 30cm -mortar de ciment m100-t n executunt0413 obiectiv01 obi4.1 cate 03', ofertat 'refacere perete pod, zidarie beton celular autoclavizat 30cm' |
| 37 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CE31A | pazie - scandura 35cm 86.2 ml l:lc05b -cuie cu ... | mp | 30.17 | CE31A | pazie scandura 35cm - | mp | 30.17 | Descriere diferită (similaritate 0.16): referință 'pazie - scandura 35cm 86.2 ml -cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 ol34 s 2111', ofertat 'pazie scandura 35cm' |
| 37 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CE31A | pazie - scandura 35cm 86.2 ml l:lc05b -cuie cu ... | mp | 30.17 | CE31A | pazie scandura 35cm - | mp | 30.17 | Descriere diferită (similaritate 0.16): referință 'pazie - scandura 35cm 86.2 ml -cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 ol34 s 2111', ofertat 'pazie scandura 35cm' |
| 20 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE16C1 | termoizolatie tamplarie vata minerala 3cm, lati... | mp | 62.76 | RPCE16C1 | termoizolatie tamplarie vata minerala - 3cm, la... | mp | 62.76 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'termoizolatie tamplarie vata minerala 3cm, latime 30cm -placa vata min izol gen tip g 80 1200x 600x30 s5838/5', ofertat 'termoizolatie tamplarie vata minerala - 3cm, latime 30cm' |
| 48 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CE15C1 | glaf metalic l: 10174 -mortar de ciment m100-t | m | 30.0 | CE15C1 | glaf metalic - | m | 30.0 | Descriere diferită (similaritate 0.29): referință 'glaf metalic -mortar de ciment m100-t', ofertat 'glaf metalic' |
| 49 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CB14A | schela met tubulara pt lucr pe supr vert pana l... | mp | 1150.0 | CB14A | schela met tubulara pt lucr pe supr vert - pana... | mp | 1150.0 | Descriere diferită (similaritate 0.36): referință 'schela met tubulara pentru lucr polietilena suprafata vert pana la 3 0 m h cu imobiliz schelei timp de 25 zile (200 ore) -dulapi molid si brad cl a gr', ofertat 'schela met tubulara pentru lucr polietilena suprafata vert - pana la 3 0 mh cu imobiliz schelei timp de 25 zile (200 ore)' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | IZF03A2 $2600660 | pinza bit fara str acoperire pi 40 105cmx20m s1046 | mp | 157.32 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 31 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | RPCE16C1 $2607553 | placa vata min izol gen tip g 80 1200x 600x30 s... | mp | 65.9 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 32 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | CE04XA $3667823 | panou cutat ng 447 1,50x 750x2000 ol34-1n | mp | 928.18 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 33 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | RCSE10A $2601092 | cart bit str acop nisip ca500 100cmx20m s 138 | mp | 296.47 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 34 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | IZF03A2 $2600048 | bitum pt mat . + lucr . hidroizolatii tip h 80/... | mp | 214.53 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 57 principale |  |  |  | Ofertă: 62 principale ▲ 5 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-05 — Inst electrice tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | TRA01A15P | transportul rutier al pamintului sau molozului ... | tona | 1.2 | TRA01A15P | transportul rutier al pamintului sau - molozulu... | tona | 1.2 | Descriere diferită (similaritate 0.42): referință 'transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist .= 15 km moloz desfaceri % x to x () vo = projectant bro nota comes pro infra bu', ofertat 'transportul rutier al pamintului sau - molozului cu autobasculanta dist = 15 km $' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 43 principale |  |  |  | Ofertă: 43 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-06 — Inst electrice ilum tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | EH10XB | verificarea instalatiilor de iluminat, constind... | buc | 215.0 | EH10XB | verificarea instalatiilor de iluminat, constind... | buc | 215.0 | Descriere diferită (similaritate 0.41): referință 'verificarea instalatiilor de iluminat, constind din verificarea corp iluminat % x to x () vo = pro infra build cieta pro build ah ilfov - romania ₼', ofertat 'verificarea instalatiilor de iluminat, constind din verificarea corp iluminat' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 22 principale |  |  |  | Ofertă: 22 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-10 — Instalatii HAC - tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 3 │ Delta: +3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | VC22XB | material marunt si confectii metalice asim n fo... | tona | 100.0 | VC22XB | material marunt si confectii metalice - | tona | 100.0 | Descriere diferită (similaritate 0.42): referință 'material marunt si confectii metalice n executant0413 obiectiv01 obi4.1 cate 10', ofertat 'material marunt si confectii metalice' |
| 83 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | VC22XB | material marunt si confectii metalice asim n fo... | tona | 100.0 | VC22XB | material marunt si confectii metalice - | tona | 100.0 | Descriere diferită (similaritate 0.42): referință 'material marunt si confectii metalice n executant0413 obiectiv01 obi4.1 cate 10', ofertat 'material marunt si confectii metalice' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I |  |  |  |  | IC35B $6716501 | teava polipropilena cu folie al (pp - al) dn = ... | ml | 381.1 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 40 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I |  |  |  |  | SA08F1 $3306273 | teava inst zinc filet ui - 50 (2) ol 32 1 s | ml | 20.2 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 41 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I |  |  |  |  | SA08A1 $3306338 | teava inst zinc filet m 15 (1/2) ol 32 1 s | ml | 2.02 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 96 principale |  |  |  | Ofertă: 99 principale ▲ 3 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-13 — Instalatii sanitare tip II │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 6 │ Delta: +6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SD01XA | robinet de serviciu simplu cu diametrul de 1/2'... | buc | 26.0 | SD01XA | robinet de serviciu simplu cu diametrul de 1/2 ' a | buc | 26.0 | Descriere diferită (similaritate 0.38): referință 'robinet de serviciu simplu cu diametrul de 1/2' robinet pentru lavoar avind diametrul de 1/2' spal -robinet simplu serv cromat 1/2' garn detas c501h s', ofertat 'robinet de serviciu simplu cu diametrul de 1/2 '' |
| 21 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA15B | teava mat plastic pp-r al, d=25mm conducta ppr-... | m | 75.0 | SA15B | teava mat plastic pp - r al, d = 25mm - conduct... | m | 75.0 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'teava mat plastic polipropilena-r al, d=25mm conducta ppr-a1 025x2, 3 mm -tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 25mm -cot din polipropile', ofertat 'teava mat plastic polipropilena - r al, d = 25mm - conducta ppr - al ø25x2,3 mm' |
| 21 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA15B | teava mat plastic pp-r al, d=25mm conducta ppr-... | m | 75.0 | SA15B | teava mat plastic pp - r al, d = 25mm - conduct... | m | 75.0 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'teava mat plastic polipropilena-r al, d=25mm conducta ppr-a1 025x2, 3 mm -tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 25mm -cot din polipropile', ofertat 'teava mat plastic polipropilena - r al, d = 25mm - conducta ppr - al ø25x2,3 mm' |
| 24 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA16E | teava din material plastic ppr-al, d=50mm condu... | m | 5.0 | SA16E | teava din material plastic ppr - al, d = - 50mm... | m | 5.0 | Descriere diferită (similaritate 0.41): referință 'teava din material plastic ppr-al, d=50mm conducta ppr-a1 050x4, 6 mm -tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 50mm -aparat de sudura prin ', ofertat 'teava din material plastic ppr - al, d = - 50mm conducta ppr - al ø50x4,6 mm' |
| 72 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB30B | suporti pt sustinerea conductelor pentru canali... | tona | 200.0 | SB30B | suporti pt sustinerea conductelor pentru - cana... | tona | 200.0 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'suporti pentru sustinerea conductelor pentru canaliza re, avind greutate de 2.1 - 10 kg -otel rotund laminat la cald s 333 ol37-1k d= 20 n executant04', ofertat 'suporti pentru sustinerea conductelor pentru - canaliza re, avind greutate de 2.1 - 10 kg' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SC06A $4202797 | sifon pt lavoar tip butelie alama 1 1/4 ' s 9611 | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 48 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SC04A $4202761 | sifon alama pt lavoar 1 ' s 9611 antet stanga e... | buc | 12.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 49 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SC04A $2308542 | lavoar din ceramica cu etajera, semipicior susp... | buc | 12.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 50 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SC07A $2452958 | rezervor wc r 2 semiinaltime alb c1 s 9441 | buc | 9.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 51 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SC06A $4203325 | ventil scurgere lavoar spalator 1 1/2 fara rac ... | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 52 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SD01A $4203935 | rozeta metalica pt tevi simb . 492 d 1 toli cro... | buc | 12.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 91 principale |  |  |  | Ofertă: 97 principale ▲ 6 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-11 — Inst apa cald panou solar tipI │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID11B1 $0007019 | -robinet dn 112' | buc | 3.0 | ID11B1 $0007019 | robinet dn 11/2 ' | buc | 3.0 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință '-robinet dn 112'', ofertat 'robinet dn 11/2 '' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 25 principale |  |  |  | Ofertă: 25 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-14 — Inst sanit hidranti int tip II │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 3 │ Delta: +3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SA04A | teava din otel zn pt instalatii, 1/2 ' pentru g... | m | 3.0 | SA04A | teava din otel zn pt instalatii, 1/2 pentru | m | 3.0 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'teava din otel zn pentru instalatii, 1/2 ' pentru g oliri instalatii de stingere cu hidranti interiori -teava inst zinc nefil.m - 15( 1/2) ol 32 1 s 7', ofertat 'teava din otel zn pentru instalatii, 1/2 pentru' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II |  |  |  |  | SA04F $4123367 | niplu fonta maleabila n8 s478 dn 50 2 zn ds dev... | buc | 1.3 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 56 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II |  |  |  |  | SA04F $3306091 | teava inst zinc nefil.m 50 (2) ol 32 1 s | ml | 65.65 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 57 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II |  |  |  |  | SA04G $4123408 | niplu fonta maleabila n8 s478 dn 65 21/2 zn ds | buc | 1.2 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 30 principale |  |  |  | Ofertă: 33 principale ▲ 3 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-08 — Inst detectie incendiu tipIII │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4.1-08 - Inst detectie incendiu tipIII | TRI1AA01F2 | incarcarea materialelor, grupa a-grele si marun... | tona | 0.5 | TRI1AA01F2 | incarcarea materialelor, grupa a - - grele si m... | tona | 0.5 | Descriere diferită (similaritate 0.42): referință 'incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, p', ofertat 'incarcarea materialelor, grupa a - - grele si marunte, p rin tran pina la 10m rampa sau teren - auto categ 2 $' |
| 14 | 4.1-08 - Inst detectie incendiu tipIII | TRI1AA08F2 | descarcarea materialelor, grupa a-grele si maru... | tona | 0.5 | TRI1AA08F2 | descarcarea materialelor, grupa a - - grele si ... | tona | 0.5 | Descriere diferită (similaritate 0.41): referință 'descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte % ₼', ofertat 'descarcarea materialelor, grupa a - - grele si marunte prin trans pina la 10m auto - rampa, teren categ.2 $' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 13 principale |  |  |  | Ofertă: 13 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-16 — Echipamente HVAC tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.1-16 - Echipamente HVAC tip I | IA37A | montaj pompe circulatie (recirculatie) agent te... | buc | 5.0 | IA37A | montaj pompe circulatie (recirculatie) agent te... | buc | 5.0 | Descriere diferită (similaritate 0.45): referință 'montaj pompe circulatie (recirculatie) agent termi c echip termice -teava inst.neagra nefil.m - 32 (1 1/4) ol 32 1 s 7656', ofertat 'montaj pompe circulatie (recirculatie) agent termi c echip termice' |
| 8 | 4.1-16 - Echipamente HVAC tip I | VC01C1 | montare ventilator baie q = 95 mc/h, h = 35 pa ... | buc | 2.0 | VC01C1 | montare ventilator baie q = 95 mc / h, h = 35 p... | buc | 2.0 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'montare ventilator baie q = 95 mc/h, h = 35 pa climatizare si ventilatie % x to x () vo = +por societas pro proiectand ra buil pro infra build r.c low', ofertat 'montare ventilator baie q = 95 mc / h, h = 35 pa climatizare si ventilatie' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 7 principale |  |  |  | Ofertă: 7 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-17 — Echipam apa calda tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.1-17 - Echipam apa calda tip I | FA14A1 | montaj vas de expansiune capacit 12 - 150 l con... | buc | 2.0 | FA14A1 | montaj vas de expansiune capacit 12 150 l a | buc | 2.0 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'montaj vas de expansiune capacit 12 - 150 l % x to x () vo = comercial pro infra build pro infra build fev . romania', ofertat 'montaj vas de expansiune capacit 12 150 l' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 3 principale |  |  |  | Ofertă: 3 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-02 — Structura conexe tip II │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CA05B | turnare beton armat c25/30 fundatii fundatii no... | mc | 2.6 | CA05B | turnare beton armat c25 / 30 fundatii - | mc | 2.6 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'turnare beton armat c25/30 fundatii fundatii noi scari noi acces -beton marfa clasa c30/25 (bc30/b400)', ofertat 'turnare beton armat c25 / 30 fundatii' |
| 20 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CZ0303C1 | confectionare armaturi pt beton armatura bst500... | tona | 291.1 | CZ0303C1 | confectionare armaturi pt beton - armatura bst500s | tona | 291.1 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'confectionare armaturi pentru beton armatura bst500s bordare goluri noi la parter si etaj', ofertat 'confectionare armaturi pentru beton - armatura bst500s' |
| 5 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CA05B | turnare beton armat c25/30 fundatii fundatii no... | mc | 2.6 | CA05B | turnare beton armat c25 / 30 fundatii - | mc | 2.6 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'turnare beton armat c25/30 fundatii fundatii noi scari noi acces -beton marfa clasa c30/25 (bc30/b400)', ofertat 'turnare beton armat c25 / 30 fundatii' |
| 12 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | RCSD08A | plase sudate sppb in pardoseala scari noi acces... | tona | 340.0 | RCSD08A | plase sudate sppb in pardoseala scari - noi acces | tona | 340.0 | Descriere diferită (similaritate 0.42): referință 'plase sudate sppb in pardoseala scari noi acces -plase sudate tip 105 gq 106 (25, 0 kg/buc) ol 37-1n', ofertat 'plase sudate sppb in pardoseala scari - noi acces' |
| 13 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CB04A1 | cofraj scari noi acces ₼ formular f3 executant0... | mp | 4.79 | CB04A1 | cofraj scari noi acces - | mp | 4.79 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'cofraj scari noi acces ₼ executant0413 obiectiv01 obi4.1 cate 02', ofertat 'cofraj scari noi acces' |
| 14 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | TRI1AC01C6 | incarcare mat.gr.c-ambalate, sub 10kg, deplas p... | tona | 1.7 | TRI1AC01C6 | incarcare mat.gr.c - ambalate, sub - 10kg, depl... | tona | 1.7 | Descriere diferită (similaritate 0.45): referință 'incarcare mat.grosime.c-ambalate, sub 10kg, deplas prin p armatura si cofraje', ofertat 'incarcare mat.grosime.c - ambalate, sub - 10kg, deplas prin p urtare pina la 10m, fragil teren vagon categ 3 * $' |
| 13 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CB04A1 | cofraj scari noi acces ₼ formular f3 executant0... | mp | 4.79 | CB04A1 | cofraj scari noi acces - | mp | 4.79 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'cofraj scari noi acces ₼ executant0413 obiectiv01 obi4.1 cate 02', ofertat 'cofraj scari noi acces' |
| 20 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CZ0303C1 | confectionare armaturi pt beton armatura bst500... | tona | 291.1 | CZ0303C1 | confectionare armaturi pt beton - armatura bst500s | tona | 291.1 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'confectionare armaturi pentru beton armatura bst500s bordare goluri noi la parter si etaj', ofertat 'confectionare armaturi pentru beton - armatura bst500s' |
| 20 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CZ0303C1 | confectionare armaturi pt beton armatura bst500... | tona | 291.1 | CZ0303C1 | confectionare armaturi pt beton - armatura bst500s | tona | 291.1 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'confectionare armaturi pentru beton armatura bst500s bordare goluri noi la parter si etaj', ofertat 'confectionare armaturi pentru beton - armatura bst500s' |
| 13 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CB04A1 | cofraj scari noi acces ₼ formular f3 executant0... | mp | 4.79 | CB04A1 | cofraj scari noi acces - | mp | 4.79 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'cofraj scari noi acces ₼ executant0413 obiectiv01 obi4.1 cate 02', ofertat 'cofraj scari noi acces' |
| 13 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CB04A1 | cofraj scari noi acces ₼ formular f3 executant0... | mp | 4.79 | CB04A1 | cofraj scari noi acces - | mp | 4.79 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'cofraj scari noi acces ₼ executant0413 obiectiv01 obi4.1 cate 02', ofertat 'cofraj scari noi acces' |
| 14 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | TRI1AC01C6 | incarcare mat.gr.c-ambalate, sub 10kg, deplas p... | tona | 1.7 | TRI1AC01C6 | incarcare mat.gr.c - ambalate, sub - 10kg, depl... | tona | 1.7 | Descriere diferită (similaritate 0.45): referință 'incarcare mat.grosime.c-ambalate, sub 10kg, deplas prin p armatura si cofraje', ofertat 'incarcare mat.grosime.c - ambalate, sub - 10kg, deplas prin p urtare pina la 10m, fragil teren vagon categ 3 * $' |
| 20 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CZ0303C1 | confectionare armaturi pt beton armatura bst500... | tona | 291.1 | CZ0303C1 | confectionare armaturi pt beton - armatura bst500s | tona | 291.1 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'confectionare armaturi pentru beton armatura bst500s bordare goluri noi la parter si etaj', ofertat 'confectionare armaturi pentru beton - armatura bst500s' |
| 13 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CB04A1 | cofraj scari noi acces ₼ formular f3 executant0... | mp | 4.79 | CB04A1 | cofraj scari noi acces - | mp | 4.79 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'cofraj scari noi acces ₼ executant0413 obiectiv01 obi4.1 cate 02', ofertat 'cofraj scari noi acces' |
| 14 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | TRI1AC01C6 | incarcare mat.gr.c-ambalate, sub 10kg, deplas p... | tona | 1.7 | TRI1AC01C6 | incarcare mat.gr.c - ambalate, sub - 10kg, depl... | tona | 1.7 | Descriere diferită (similaritate 0.45): referință 'incarcare mat.grosime.c-ambalate, sub 10kg, deplas prin p armatura si cofraje', ofertat 'incarcare mat.grosime.c - ambalate, sub - 10kg, deplas prin p urtare pina la 10m, fragil teren vagon categ 3 * $' |
| 14 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | TRI1AC01C6 | incarcare mat.gr.c-ambalate, sub 10kg, deplas p... | tona | 1.7 | TRI1AC01C6 | incarcare mat.gr.c - ambalate, sub - 10kg, depl... | tona | 1.7 | Descriere diferită (similaritate 0.45): referință 'incarcare mat.grosime.c-ambalate, sub 10kg, deplas prin p armatura si cofraje', ofertat 'incarcare mat.grosime.c - ambalate, sub - 10kg, deplas prin p urtare pina la 10m, fragil teren vagon categ 3 * $' |
| 20 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CZ0303C1 | confectionare armaturi pt beton armatura bst500... | tona | 291.1 | CZ0303C1 | confectionare armaturi pt beton - armatura bst500s | tona | 291.1 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'confectionare armaturi pentru beton armatura bst500s bordare goluri noi la parter si etaj', ofertat 'confectionare armaturi pentru beton - armatura bst500s' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 4.1-02 - Structura conexe tip II |  |  |  |  | CA02J1 $2100916 | beton marfa clasa c30 / 25 (bc30 / b400) antet ... | mc | 5.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 52 principale |  |  |  | Ofertă: 53 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-12 — Instalatii ventilatii tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | VC23B1 $7801878 | banda autocolanta aluminiu 30 buc de 30 m | m | 300.0 | VC23B1 $7801878 | banda autocolanta aluminiu - | m | 300.0 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'banda autocolanta aluminiu 30 buc de 30 m', ofertat 'banda autocolanta aluminiu' |
| 38 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | RPCU07B1 | strapungeri pereti si plansee formular f3 execu... | buc | 20.0 | RPCU07B1 | strapungeri pereti si plansee a | buc | 20.0 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'strapungeri pereti si plansee executant0413 obiectiv01 obi4.1 cate 12', ofertat 'strapungeri pereti si plansee' |
| 49 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | IC19XB $3700687 | -banda din otel lam cald | m | 42.0 | IC19XB $3700687 | banda din otel lam cald s908 3 x 75 ol37-1n | m | 42.0 | Descriere diferită (similaritate 0.45): referință '-banda din otel lam cald', ofertat 'banda din otel lam cald s908 3 x 75 ol37-1n' |
| 60 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | RPIZF03A | pt primii 10m, cu 80-150kg fiec transp, la dist... | tona | 2.3 | RPIZF03A | transp.mat cu roaba pe pneuri, prin - arunc - r... | tona | 2.3 | Descriere diferită (similaritate 0.37): referință 'pentru primii 10m, cu 80-150kg fiec transp, la dist<100m x to x () vo = pro infra bu ld prø viseltetatea frabuil nov - romania ₼', ofertat 'transp.mat cu roaba polietilena pneuri, prin - arunc - rasturn pentru primii 10m, cu 80-150kg fiec transp, la dist < 100m' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I |  |  |  |  | NII3 | 1970 devize (www.edevize.ro) antet stanga edevi... | buc | 10.5 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 54 principale |  |  |  | Ofertă: 55 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-01 — Terasamente apa │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4.3-01 - Terasamente apa | TRB01B15 | uncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50m nisip | tona | 61.67 | TRB01B15 | transportul materialelor cu roaba pe - pneuri i... | tona | 61.67 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'uncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50m nisip', ofertat 'transportul materialelor cu roaba polietilena - pneuri inclusiv ar uncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50m $' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 18 principale |  |  |  | Ofertă: 18 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-03 — Camine canal menajer 7b │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.3-03 - Camine canal menajer 7b | ACD07A1 | elemente la camine stas cu h>2 m cuprinzind: co... | m | 4.2 | ACD07A1 | elemente la camine stas cu h> 2 m - cuprinzind:... | m | 4.2 | Descriere diferită (similaritate 0.38): referință 'elemente la camine stas cu h>2 m cuprinzind: cos ac 60 cm -mortar de ciment m100-t', ofertat 'elemente la camine stas cu h> 2 m - cuprinzind: cos ac ces din tuburi beton dn 800 l = 1 m cu cep si buza $' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 10 principale |  |  |  | Ofertă: 10 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-05 — Instalatii camin apometru │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | TRB01C13 | uncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m ₼ f... | tona | 0.3 | TRB01C13 | transportul materialelor cu roaba pe - pneuri i... | tona | 0.3 | Descriere diferită (similaritate 0.35): referință 'uncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m ₼ executant0413 obiectiv01 obi4.3 cate 05', ofertat 'transportul materialelor cu roaba polietilena - pneuri inclusiv ar uncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m $' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 14 principale |  |  |  | Ofertă: 14 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-06 — Inst sanitare GospApa │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 8 │ Delta: +8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | RPSD23A | robinet dn 142' l : sl43 -m : 0007019 -robinet ... | buc | 1.0 | RPSD23A | robinet dn 11/2 ' a | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'robinet dn 142'', ofertat 'robinet dn 11/2 '' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04C $3306065 | teava inst zinc nefil.m 25 (1) ol 32 1 s | ml | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 91 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04G $4123381 | niplu fonta maleabila n8 s478 dn 65 21/2 antet ... | buc | 12.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 92 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04C $4123238 | niplu fonta maleabila n8 s478 dn 25 1 zn ds | buc | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 93 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04E $4114005 | reductie fonta maleabila n4 s 477 32x 25 zn f1 | buc | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 94 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04E $4123329 | niplu fonta maleabila n8 s478 dn 40 11/2 zn ds | buc | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 95 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | ACB05A1 $5801150 | surub cap hexagonal precis m 12 x 55 gr 5.8 s4272 | buc | 8.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 96 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04C $4113908 | reductie fonta maleabila n4 s 477 25x 15 zn f2 | buc | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 97 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | ACB05A1 $5842714 | piulite hexag semiprecise m 10 gr . 5 s antet s... | buc | 8.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 41 principale |  |  |  | Ofertă: 49 principale ▲ 8 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-07 — Conducte apa incinta │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 3 │ Delta: +3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | ACA20C1 | inchiderea capetelor la cond din pvc sau polies... | buc | 4.0 | ACA20C1 | inchiderea capetelor la cond din pvc d 125-140 $ a | buc | 4.0 | Descriere diferită (similaritate 0.42): referință 'inchiderea capetelor la cond din policlorura de vinil sau polieste - executant0413 obiectiv01 obi4.3 cate 07', ofertat 'inchiderea capetelor la cond din policlorura de vinil d 125-140 $' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 4.3-07 - Conducte apa incinta |  |  |  |  | SA14H $6719426 | mufa polietilena, inalta densitate, electrofuzi... | buc | 1.36 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 100 | 4.3-07 - Conducte apa incinta |  |  |  |  | SA14F $6719424 | mufa polietilena, inalta densitate, electrofuzi... | buc | 4.16 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 101 | 4.3-07 - Conducte apa incinta |  |  |  |  | SA14H $6719433 | cot polietilena, inalta densitate, electrofuziu... | buc | 4.08 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 22 principale |  |  |  | Ofertă: 25 principale ▲ 3 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-08 — Conducte canal incinta │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.3-08 - Conducte canal incinta | ACA20G1 | inchiderea capetelor la cond din pvc sau polies... | buc | 4.0 | ACA20G1 | inchiderea capetelor la cond din pvc d 100-300 $ a | buc | 4.0 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'inchiderea capetelor la cond din policlorura de vinil sau polieste asimilat pentru toate diametrele', ofertat 'inchiderea capetelor la cond din policlorura de vinil d 100-300 $' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 13 principale |  |  |  | Ofertă: 13 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-09 — Echipam Gosp apa ext │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.3-09 - Echipam Gosp apa ext | ATB06B | montare kit aspiratie pompa complet echipat si ... | buc | 2.0 | ATB06B | montare kit aspiratie pompa complet echipat si ... | buc | 2.0 | Descriere diferită (similaritate 0.45): referință 'montare kit aspiratie pompa complet echipat si uti lat % x to x () vo = pro infra build fov nisocie mea pro buildsuili tomania ₪', ofertat 'montare kit aspiratie pompa complet echipat si uti lat' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 3 principale |  |  |  | Ofertă: 3 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-04 — Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 3 │ Delta: +3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m |  |  |  |  | CB03D $2900981 | lemn rot ptr piloti din ras l = 10-12m | mc | 0.01 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 105 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m |  |  |  |  | IZF05C1 $2601535 | cart bit fara str acop (blanc) ci300 100cmx20m ... | mp | 33.92 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 106 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m |  |  |  |  | IZF01A1 $2600050 | bitum ptmat . + lucr . hidroizolatii tip h 82/9... | mp | 29.5 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 17 principale |  |  |  | Ofertă: 20 principale ▲ 3 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.2-2 — Structura │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.2-2 - Structura | TRA06A25 $2394 | - vibrator de adincime | tona | 5.31 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 4.2-2 - Structura |  |  |  |  | RPCB02E | beton c12 / 15 egalizare - | mc | 2.17 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 16 principale |  |  |  | Ofertă: 17 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.4-1 — Terasamente │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 4.4-1 - Terasamente | TSE02B1 | finisarea manuala a platformelor, in t.mijlociu... | mp | 3.45 | TSE02B1 | finisarea manuala a platformelor, in t.mijlociu | mp | 3.45 | Descriere diferită (similaritate 0.44): referință 'finisarea manuala a platformelor, in t.mijlociu % x to x () vo = pro infra build infra bed nerv - romania ₼', ofertat 'finisarea manuala a platformelor, in t.mijlociu' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 7 principale |  |  |  | Ofertă: 7 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.4-2 — Parcare │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 4.4-2 - Parcare | TRB01A15 | ezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50m borduri | tona | 4.85 | TRB01A15 | transportul materialelor cu roaba pe - pneuri i... | tona | 4.85 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'ezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50m borduri', ofertat 'transportul materialelor cu roaba polietilena - pneuri inclusiv as ezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50m $' |
| 18 | 4.4-2 - Parcare | TRA06A30 | transportul rutier al betonului-mortarului cu a... | tona | 9.702 | TRA06A30 | transportul rutier al betonului - - mortarului ... | tona | 9.7 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'transportul rutier al betonului-mortarului cu auto betoniera de 5,5 mc dist = 30 km beton la borduri % x to x () vo = cartea merciala frapant infr boj', ofertat 'transportul rutier al betonului - - mortarului cu auto betoniera de 5,5 mc dist 30 km $' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 18 principale |  |  |  | Ofertă: 18 principale ✓ |  |  |  |  |