# TABEL NECONCORDANȚE

Client: Camin Maneciu

Data: 2026-05-23

# OFERTA 2 — LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL

Articole referință: 834  │  Articole ofertă: 1130  │  Matched: 0  │  Neconformități: 0

| Nr. crt. | Categoria de lucrări | CERINȚĂ |  |  |  | CE A OFERTAT |  |  |  | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | LUKAS ERFTBAU CONSTRUCT SRL |  |  |  |  |
|  |  | Cod | Denumire | UM | Cant. | Cod | Denumire | UM | Cant. |  |
| Capitol de lucrări 5.1-1 — Lucrari de constructii │ LIPSA: 2 │ EXTRA: 0 │ Delta: -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | $9000800 | pichet securitate incendiu | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | EF02C1 $9000332 | tablou electric organizare de santier | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 18 principale |  |  |  | Ofertă: 16 principale ▼ 2 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-01 — Terasam desf conexe tip II │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | TRA05A05 | transport rutier materiale, semifabricate cu au... | tona | 0.19 | TRA05A05 | transport rutier materiale, semifabricate cu ..... | tona | 0.19 | Descriere diferită (similaritate 0.19): referință 'transport rutier materiale, semifabricate cu autove % x to x () vo = domerciala protectant k pro infra build fov- romania', ofertat 'transport rutier materiale, semifabricate cu ... autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)polietilena dist.de 5' |
| 93 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | TSC35XA1 | de 0,5-0,99mc la dist < 10m pamint din teren ca... | mc | 0.694 | TSC35XA1 | încărcare in autoveh.cu încărcător front.pe sen... | mc | 0.69 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'de 0,5-0,99mc la dist < 10m pamint din teren cat1 moloz ₼ obiectiv01 obi4.1', ofertat 'incarcare in autoveh.cu incarcator front.polietilena senile de 0,5-0,99mc la dist.clom pamint din teren cat1 moloz' |
| 17 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | TRA05A05 | transport rutier materiale, semifabricate cu au... | tona | 0.19 | TRA05A05 | transport rutier materiale, semifabricate cu ..... | tona | 0.19 | Descriere diferită (similaritate 0.19): referință 'transport rutier materiale, semifabricate cu autove % x to x () vo = domerciala protectant k pro infra build fov- romania', ofertat 'transport rutier materiale, semifabricate cu ... autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)polietilena dist.de 5' |
| 93 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | RPCT09H1 | spargerea planseului din b.a pentru realizare g... | mc | 5.86 | RPCT09H1 | spargerea planseului din ba pentru realizare go... | mc | 5.86 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'spargerea planseului din beton armat pentru realizare gol desfumare tra01a15₽ 82 tone transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta', ofertat 'spargerea planseului din beton armat pentru realizare gol desfumare' |
| 93 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | RPCT09H1 | spargerea planseului din b.a pentru realizare g... | mc | 5.86 | RPCT09H1 | spargerea planseului din ba pentru realizare go... | mc | 5.86 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'spargerea planseului din beton armat pentru realizare gol desfumare tra01a15₽ 82 tone transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta', ofertat 'spargerea planseului din beton armat pentru realizare gol desfumare' |
| 93 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | TSC35XA1 | de 0,5-0,99mc la dist < 10m pamint din teren ca... | mc | 0.694 | TSC35XA1 | încărcare in autoveh.cu încărcător front.pe sen... | mc | 0.69 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'de 0,5-0,99mc la dist < 10m pamint din teren cat1 moloz ₼ obiectiv01 obi4.1', ofertat 'incarcare in autoveh.cu incarcator front.polietilena senile de 0,5-0,99mc la dist.clom pamint din teren cat1 moloz' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 17 principale |  |  |  | Ofertă: 17 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-04 — Arhitectura conexe tip II │ LIPSA: 4 │ EXTRA: 8 │ Delta: +4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 00103E011 | placi ceramice antiderapante, antigelive pentru... | mp | 17.42 | CI05A | 1# - placi ceramice antiderapante, antigelive p... | mp | 17.42 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '00103E011', ofertat 'CI05A'. Cod diferit (produs echivalent): '00103E011' ↔ 'CI05A'. Necesită verificare manuală. |
| 18 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 00103E011 | placi ceramice antiderapante, antigelive pentru... | mp | 17.42 | CI05A | 1# - placi ceramice antiderapante, antigelive p... | mp | 17.42 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '00103E011', ofertat 'CI05A'. Cod diferit (produs echivalent): '00103E011' ↔ 'CI05A'. Necesită verificare manuală. |
| 42 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CN01A | vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan l:... | mp | 161.57 | CN01A | vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan | mp | 161.57 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan -vopsea antivegetativa v 733-6 ntr 1701-80', ofertat 'vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan' |
| 42 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CN01A | vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan l:... | mp | 161.57 | CN01A | vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan | mp | 161.57 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan -vopsea antivegetativa v 733-6 ntr 1701-80', ofertat 'vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan' |
| 31 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 00106B011 | placi ceramice h=1.5m - pereti l:lc52a -0059: 6... | mp | 156.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 36 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RPCG30C $00068 | -panouri compartimentare hpl incl usi si accesorii | mp | 17.68 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 41 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 00101B031 | vopsea lavabila tavan | mp | 562.56 | CN01C | vopsea lavabila tavan | mp | 562.56 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '00101B031', ofertat 'CN01C'. Cod diferit (produs echivalent): '00101B031' ↔ 'CN01C'. Necesită verificare manuală. |
| 42 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CN01A | vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan l:... | mp | 161.57 | CN01A | vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan | mp | 161.57 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan -vopsea antivegetativa v 733-6 ntr 1701-80', ofertat 'vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan' |
| 44 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CB14C | schela met tubulara pt finis tavane h= 7 m cu i... | mp | 150.0 | CB14C | schela metalica tubulara pentru ... lucrari de ... | mp | 150.0 | Descriere diferită (similaritate 0.2): referință 'schela met tubulara pentru finis tavane h= 7 m cu imob iliz schelei timp de 15 zile (120 ore) -dulapi molid si brad cl a grosime=58mm l3-3,5m lt 7-15 ', ofertat 'schela metalica tubulara pentru ... lucrari de finisaje la tavane pana la 7 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)' |
| 51 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 01842A11 | profil metalic protectie perete | m | 26.27 | CD16B | profil metalic protectie perete | m | 26.27 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '01842A11', ofertat 'CD16B'. Cod diferit (produs echivalent): '01842A11' ↔ 'CD16B'. Necesită verificare manuală. |
| 51 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 01842A11 $8660160 | -ipsos imbinari timp lucru mediu nida profes (s... | m | 26.27 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 51 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 01842A11 $8660091 | -profil protectie colt al 24x24 | m | 26.27 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 66 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | TRI1AC01C6 | incarcare mat.gr.c-ambalate, sub 10kg, deplas p... | tona | 5.45 | TRI1AC01C6 | incarcare materiale gr.c- ambalate,sub ... 10kg... | tona | 5.45 | Descriere diferită (similaritate 0.42): referință 'incarcare mat.grosime.c-ambalate, sub 10kg, deplas prin p', ofertat 'incarcare materiale grosime.c- ambalate,sub ... 10kg,deplas.prin purtare pina la 10m, fragil teren-vagon categ.' |
| 68 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | TRI1AC12C6 | descarcare mat.gr.c-ambalate, sub 10kg deplas p... | tona | 5.45 | TRI1AC12C6 | descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub .... | tona | 5.45 | Descriere diferită (similaritate 0.14): referință 'descarcare mat.grosime.c-ambalate, sub 10kg deplas prin % x to x () vo = ro buil pro infra buti ffx fov - romania v n', ofertat 'descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub ... 10kg deplas.prin purtare pina la 10m,fragil vagon-teren categ.3' |
| 60 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CO01A1 | trotuar din beton simplu turnat pe loc 15 cm tr... | mp | 148.18 | CO01A1 | trotuar din beton simplu turnat pe loc 15 cm tr... | mp | 148.18 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'trotuar din beton simplu turnat polietilena loc 15 cm trotuar perimetral 1m -beton marfa clasa c25/20 (bc25/b330) - executan:0413 obiectiv01 obi4.1 ca', ofertat 'trotuar din beton simplu turnat polietilena loc 15 cm trotuar perimetral 1m' |
| 66 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | TRI1AC01C6 | incarcare mat.gr.c-ambalate, sub 10kg, deplas p... | tona | 5.45 | TRI1AC01C6 | incarcare materiale gr.c- ambalate,sub ... 10kg... | tona | 5.45 | Descriere diferită (similaritate 0.42): referință 'incarcare mat.grosime.c-ambalate, sub 10kg, deplas prin p', ofertat 'incarcare materiale grosime.c- ambalate,sub ... 10kg,deplas.prin purtare pina la 10m, fragil teren-vagon categ.' |
| 68 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | TRI1AC12C6 | descarcare mat.gr.c-ambalate, sub 10kg deplas p... | tona | 5.45 | TRI1AC12C6 | descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub .... | tona | 5.45 | Descriere diferită (similaritate 0.14): referință 'descarcare mat.grosime.c-ambalate, sub 10kg deplas prin % x to x () vo = ro buil pro infra buti ffx fov - romania v n', ofertat 'descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub ... 10kg deplas.prin purtare pina la 10m,fragil vagon-teren categ.3' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | CI05A $7318706 | distantieri rost pvc model m6 | buc | 300.73 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 27 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | QCK04A01 | tavan/plafon fals - gips- carton 244,71 mp | mp | 24.47 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 28 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | CB14C $2901166 | lemn rotund ras.(bile manele) d = 12- 15 cm l =... | mc | 0.06 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 29 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | CI05B $6701 | macara planseu 0,5tf stadiul fizic: arhitectura... | ora | 4.04 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 30 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | CI05B $2420759 | placa gresie stelate natur s 150x150x12 c1 vrac | mp | 146.96 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 31 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | QCK04A01 $8558114 | tirant-tija cu bucla 750 mm | buc | 1.48 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 32 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | CB14C $2904080 | dulap molid si brad cl a gros = 58mm l3-3,5m lt... | mc | 0.01 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 33 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | CI05B | 1# - placi ceramice h=1.5m - pereti | mp | 156.2 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 77 principale |  |  |  | Ofertă: 81 principale ▲ 4 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-03 — Arhitectura - eligibile tip I │ LIPSA: 6 │ EXTRA: 5 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK23A $6720363 | - ferestre - tamplarie pvc, 5 camere, geam tripa | mp | 4.75 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK08A | fereastra ei-90', tamplarie metalica; culoare g... | mp | 3.25 | CK08A | fereastra ei-90', tamplarie metalica; culoare g... | mp | 4.75 | Cantitate diferită: referință 3.25 mp, ofertat 4.75 mp |
| 3 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK25A $6720289 | -usa exterioara cu sistem de autoinchidere si b... | mp | 16.19 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK25A $6720301 | -us-c usa dubla pvc prevazuta sistem autoinchidere | mp | 6.24 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01311A1 | banda etansare tamplarie | m | 213.9 | 01311A1 | banda etansare tamplarie | m | 184.63 | Cantitate diferită: referință 213.9 m, ofertat 184.63 m |
| 40 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01501A1 | vata minerala bazaltica 30cm l: la015a1-m : 780... | mp | 101.2 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 00303B1 | montaj termoizolatie - polistiren extrudat 10cm... | mp | 105.16 | IZF71B | montaj termoizolatie - polistiren extrudat 10cm... | mp | 105.16 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '00303B1', ofertat 'IZF71B'. Cod diferit (produs echivalent): '00303B1' ↔ 'IZF71B'. Necesită verificare manuală. |
| 17 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 00303B1 $7800081 | -diblu cu cui din plastic pt polistiren 8/60 x ... | mp | 105.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 20 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE16C1 | termoizolatie tamplarie vata minerala 3cm, lati... | mp | 62.76 | RPCE16C1 | termoizolatie tamplarie vata minerala 3cm, lati... | mp | 62.76 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'termoizolatie tamplarie vata minerala 3cm, latime 30cm -placa vata min izol gen tip g 80 1200x 600x30 s5838/5', ofertat 'termoizolatie tamplarie vata minerala 3cm, latime 30cm' |
| 19 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE16C1 $7806619 | -vata min bazaltica knauf fkd-s thermal 60x100 ... | mp | 542.74 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 20 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE16C1 | termoizolatie tamplarie vata minerala 3cm, lati... | mp | 62.76 | RPCE16C1 | termoizolatie tamplarie vata minerala 3cm, lati... | mp | 62.76 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'termoizolatie tamplarie vata minerala 3cm, latime 30cm -placa vata min izol gen tip g 80 1200x 600x30 s5838/5', ofertat 'termoizolatie tamplarie vata minerala 3cm, latime 30cm' |
| 27 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CD07G2 | refacere perete pod, zidarie bca 30cm l: 10174 ... | mc | 1.46 | CD07G2 | refacere perete pod, zidarie bca 30cm | mc | 1.46 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'refacere perete pod, zidarie beton celular autoclavizat 30cm -mortar de ciment m100-t n executunt0413 obiectiv01 obi4.1 cate 03', ofertat 'refacere perete pod, zidarie beton celular autoclavizat 30cm' |
| 37 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CE31A | pazie - scandura 35cm 86.2 ml l:lc05b -cuie cu ... | mp | 30.17 | CE31A | pazie scandura 35cm | mp | 30.17 | Descriere diferită (similaritate 0.16): referință 'pazie - scandura 35cm 86.2 ml -cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 ol34 s 2111', ofertat 'pazie scandura 35cm' |
| 31 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 00701A1 | tratament lemn - ignifugare cu solutie magma fi... | mp | 807.11 | CN52A | tratament lemn - ignifugare cu soluție magma fi... | mp | 807.11 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '00701A1', ofertat 'CN52A'. Cod diferit (produs echivalent): '00701A1' ↔ 'CN52A'. Necesită verificare manuală. |
| 32 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 00701B2 | tratament lemn -prot insecto-fungicida cu solut... | mp | 807.11 | CN53A | tratament lemn -prot insecto -fungicida cu solu... | mp | 807.11 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '00701B2', ofertat 'CN53A'. Cod diferit (produs echivalent): '00701B2' ↔ 'CN53A'. Necesită verificare manuală. |
| 37 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CE31A | pazie - scandura 35cm 86.2 ml l:lc05b -cuie cu ... | mp | 30.17 | CE31A | pazie scandura 35cm | mp | 30.17 | Descriere diferită (similaritate 0.16): referință 'pazie - scandura 35cm 86.2 ml -cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 ol34 s 2111', ofertat 'pazie scandura 35cm' |
| 40 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01501A1 | vata minerala bazaltica 30cm l: la015a1-m : 780... | mp | 101.2 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 40 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01501A1 $2101131 | -mortar adeziv pt placi termoizol. | mp | 101.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01501A1 $7800085 | -diblu cu cui din plastic pt.polistiren 8/60 x ... | mp | 101.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 20 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE16C1 | termoizolatie tamplarie vata minerala 3cm, lati... | mp | 62.76 | RPCE16C1 | termoizolatie tamplarie vata minerala 3cm, lati... | mp | 62.76 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'termoizolatie tamplarie vata minerala 3cm, latime 30cm -placa vata min izol gen tip g 80 1200x 600x30 s5838/5', ofertat 'termoizolatie tamplarie vata minerala 3cm, latime 30cm' |
| 42 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE28A $2612429 | -tesatura speciala din fire sticla cn-z 6040 cs... | mp | 134.76 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 46 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | IZF03A2 | bariera contra vaporilor pe supr oriz cu 1 stra... | mp | 143.02 | IZF03A2 | bariera contra vaporilor executa pe suprafete o... | mp | 143.02 | Descriere diferită (similaritate 0.27): referință 'bariera contra vaporilor polietilena suprafata oriz cu 1 strat i mpislit bit tip 1a sau tsa 2000 lip cu bitum tip -bitum pentru.mat.+lucr.hidroizolati', ofertat 'bariera contra vaporilor executa polietilena suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat tip * lipit polietilena toata suprafata, cu impaslitu' |
| 48 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CE15C1 | glaf metalic l: 10174 -mortar de ciment m100-t | m | 30.0 | CE15C1 | glaf metalic | m | 30.0 | Descriere diferită (similaritate 0.29): referință 'glaf metalic -mortar de ciment m100-t', ofertat 'glaf metalic' |
| 49 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CB14A | schela met tubulara pt lucr pe supr vert pana l... | mp | 1150.0 | CB14A | schela metalica tubulara pentru ... lucrari pe ... | mp | 1150.0 | Descriere diferită (similaritate 0.25): referință 'schela met tubulara pentru lucr polietilena suprafata vert pana la 3 0 m h cu imobiliz schelei timp de 25 zile (200 ore) -dulapi molid si brad cl a gr', ofertat 'schela metalica tubulara pentru ... lucrari polietilena suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (2' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | CE04XA $3667823 | panou cutat ng 447 1,50x 750x2000 ol 34-1n | mp | 801.17 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 59 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | CK25A $6306495 | usa metalica 50 mm, grosim tablei ambele parti ... | mp | 5.39 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 60 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | IZF03A2 $2600660 | pinza bit fara str acoperire pi 40 105cm×20m s1046 | mp | 135.79 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 61 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | CB14A $2904107 | dulap molid si brad cl a gros.75mm l = 4-6m lt.... | mc | 0.3 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 62 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | IZF03A2 $2600048 | bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/9... | tona | 185.17 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 57 principale |  |  |  | Ofertă: 56 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-05 — Inst electrice tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | W2K02H | tub gofrat 50 mm asim | m | 100.0 | W2K02H1 | tub gofrat 50 mm asim | m | 100.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'W2K02H', ofertat 'W2K02H1'. Cod variant: referinta 'W2K02H', ofertat 'W2K02H1'. Necesită verificare manuală. |
| 26 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | EF06A | racordarea conductoarelor din al sau cu., la bo... | buc | 25.0 | EF06A | racordarea conductelor din aluminiu sau cupru, ... | buc | 25.0 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'racordarea conductoarelor din al sau cu., la borne (ap , motoare, tablouri) , s.cond <= 50 mmp, inclusiv.', ofertat 'racordarea conductelor din aluminiu sau cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri), conducta avand diametrul de ... pana la 50 mmp, inclusiv' |
| 41 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | TRA01A15P | transportul rutier al pamintului sau molozului ... | tona | 1.2 | TRA01A15P | transportul rutier al ... pamantului sau molozu... | tona | 1.2 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist .= 15 km moloz desfaceri % x to x () vo = projectant bro nota comes pro infra bu', ofertat 'transportul rutier al ... pamantului sau molozului cu autobasculanta dist .= 15' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 43 principale |  |  |  | Ofertă: 43 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-06 — Inst electrice ilum tip I │ LIPSA: 12 │ EXTRA: 0 │ Delta: -12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $2001610 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 600x600 mm, ip20, ... | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $3272607 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 600x600 mm, ip20, ... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5103792 | lampa led tip fipad, 16w, 2600 lm montaj aparent | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102499 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 1200x300 mm, ip20 ... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $1565156 | lampa led 20w, 1800 lm, 840, ip 20, echipata se... | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102487 | lampa led 12w, 1900 lm, 840, ip 65 montaj aparent | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102437 | corp ilumiinat aplica, led 1x10w, ip65, senzor ... | buc | 22.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5103778 | lampa led tip fipad, 30w, 4300 lm, ip 65 montaj... | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 14 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102463 | corp iluminat sigur marcare hidranti interiori,... | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 15 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102449 | corp iluminat siguranta marcare cai evacuare, l... | buc | 26.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 18 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | RPEF19C $1300354 | detector miscare, unghi detectie 360 º, raza de... | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 19 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | RPEF19C $1500118 | detector miscare, unghi detectie 180 º, raza de... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 23 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | EH10XB | verificarea instalatiilor de iluminat, constind... | buc | 215.0 | EH10XB | verificarea instalatiilor de iluminat, constind... | buc | 215.0 | Descriere diferită (similaritate 0.32): referință 'verificarea instalatiilor de iluminat, constind din verificarea corp iluminat % x to x () vo = pro infra build cieta pro build ah ilfov - romania ₼', ofertat 'verificarea instalatiilor de iluminat, constind dinverificarea corp iluminat fluorescent' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 22 principale |  |  |  | Ofertă: 10 principale ▼ 12 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-07 — Instal el paratrasn - tip III │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4.1-07 - Instal el paratrasn - tip III | EG09B1 | prot.cond.cobor.lungime 1,8m.exec cornier aripi... | buc | 1.0 | EG09B1 | protectie pentru conducta de coborîre, pe lungi... | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.13): referință 'prot.cond.cobor.lungime 1,8m.executare cornier aripi eg .30x3 0x4mm', ofertat 'protectie pentru conducta de coborire, polietilena lungime de 1,80 m, executata din otel cornier cu aripi egale, avand dimensiunile 30 x 30 x 4 mm' |
| 10 | 4.1-07 - Instal el paratrasn - tip III | TRA02A25 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 0.9 | TRA02A25 | transportul rutier al materialelor,semifabricat... | tona | 0.9 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'transportul rutier al materialelor, semifabricatelo r cu autocamionul polietilena dist .= 25 km % x to x () vo protectanto pro infra buildl ilfov . ro', ofertat 'transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul polietilena dist .= ... 25 km.' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 4.1-07 - Instal el paratrasn - tip III |  |  |  |  | EC04A1 $4832566 | conductor vlpy | m | 10.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 10 principale |  |  |  | Ofertă: 11 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-10 — Instalatii HAC - tip I │ LIPSA: 6 │ EXTRA: 1 │ Delta: -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IA44A | contor energie termica ø 2' (dn50mm) | buc | 7.0 | IA44A1 | contor energie termica 0 2' (dn50mm) | buc | 7.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IA44A', ofertat 'IA44A1'. Cod variant: referinta 'IA44A', ofertat 'IA44A1'. Necesită verificare manuală. |
| 4 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IB06A | radiatoare din otel, monobloc avand lungimea de... | buc | 3.0 | IB06A1 | radiatoare din otel, monobloc avand lungimea de... | buc | 3.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IB06A', ofertat 'IB06A1'. Cod variant: referinta 'IB06A', ofertat 'IB06A1'. Necesită verificare manuală. |
| 7 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IB06B | radiatoare din otel, monobloc avand lungimea de... | buc | 7.0 | IB06B1 | radiatoare din otel monobloc avand lungimea de ... | buc | 7.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IB06B', ofertat 'IB06B1'. Cod variant: referinta 'IB06B', ofertat 'IB06B1'. Necesită verificare manuală. |
| 11 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IB06C | radiatoare din otel, monobloc avand lungimea de... | buc | 8.0 | IB06C1 | radiatoare din otel monobloc avand lungimea de ... | buc | 8.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IB06C', ofertat 'IB06C1'. Cod variant: referinta 'IB06C', ofertat 'IB06C1'. Necesită verificare manuală. |
| 17 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | ID01XA $8801233 | robinet cu cap termostat, cu dispozitiv anti-va... | buc | 39.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 83 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | VC22XB | material marunt si confectii metalice asim n fo... | tona | 100.0 | VC22XB | material marunt si confecţii metalice asim | tona | 100.0 | Descriere diferită (similaritate 0.42): referință 'material marunt si confectii metalice n executant0413 obiectiv01 obi4.1 cate 10', ofertat 'material marunt si confectii metalice' |
| 20 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC35B | tv poliet armata inalta dens., poliprop armata ... | m | 370.0 | IC35B1 | teava din polietilena armata de inalta densitat... | m | 370.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IC35B', ofertat 'IC35B1'. Cod variant: referinta 'IC35B', ofertat 'IC35B1'. Necesită verificare manuală. |
| 21 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC35C | tv poliet.armata inalta dens , poliprop.armata ... | m | 100.0 | IC35C1 | teava din polietilena armata de inalta densitat... | m | 100.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IC35C', ofertat 'IC35C1'. Cod variant: referinta 'IC35C', ofertat 'IC35C1'. Necesită verificare manuală. |
| 22 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC35D | tv poliet.armata inalta dens., poliprop.armata ... | m | 140.0 | IC35D1 | teava din polietilena armata de inalta densitat... | m | 140.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IC35D', ofertat 'IC35D1'. Cod variant: referinta 'IC35D', ofertat 'IC35D1'. Necesită verificare manuală. |
| 23 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC36D | tv poliet.armata de inalta densit , poliprop ar... | m | 55.0 | IC36D1 | teava din polietilena armata de inalta densitat... | m | 55.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IC36D', ofertat 'IC36D1'. Cod variant: referinta 'IC36D', ofertat 'IC36D1'. Necesită verificare manuală. |
| 25 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC36F | tv poliet.armata de inalta densit , poliprop.ar... | m | 25.0 | IC36F1 | teava din polietilena armata de inalta densitat... | m | 25.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IC36F', ofertat 'IC36F1'. Cod variant: referinta 'IC36F', ofertat 'IC36F1'. Necesită verificare manuală. |
| 28 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC38A | piesa racord (fiting) poliprop.cu 2 imbin imbin... | buc | 30.0 | IC38A1 | piese de racordare (fiinguri) cu ... 2 imbinari... | buc | 30.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IC38A', ofertat 'IC38A1'. Cod variant: referinta 'IC38A', ofertat 'IC38A1'. Necesită verificare manuală. |
| 27 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC38F | racord trecere ppr 063mm/ol 2' l: il20 -m : 881... | buc | 2.0 | IC38F1 | piese de racordare (fiinguri) cu ... 2 imbinari... | buc | 2.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IC38F', ofertat 'IC38F1'. Cod variant: referinta 'IC38F', ofertat 'IC38F1'. Necesită verificare manuală. |
| 28 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC38A | piesa racord (fiting) poliprop.cu 2 imbin imbin... | buc | 30.0 | IC38A1 | piese de racordare (fiinguri) cu ... 2 imbinari... | buc | 30.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IC38A', ofertat 'IC38A1'. Cod variant: referinta 'IC38A', ofertat 'IC38A1'. Necesită verificare manuală. |
| 29 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC38B | piesa racord (fiting) poliprop.cu 2 imbin imbin... | buc | 10.0 | IC38B1 | piese de racordare (fiinguri) cu ... 2 imbinari... | buc | 10.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IC38B', ofertat 'IC38B1'. Cod variant: referinta 'IC38B', ofertat 'IC38B1'. Necesită verificare manuală. |
| 30 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC38C | piesa racord (fiting) poliprop.cu 2 imbin imbin... | buc | 4.0 | IC38C1 | piese de racordare (fiinguri) cu ... 2 imbinari... | buc | 4.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IC38C', ofertat 'IC38C1'. Cod variant: referinta 'IC38C', ofertat 'IC38C1'. Necesită verificare manuală. |
| 31 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC38D | piesa racord (fiting) poliprop.cu 2 imbin imbin... | buc | 2.0 | IC38D1 | piese de racordare (fiinguri) cu ... 2 imbinari... | buc | 2.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IC38D', ofertat 'IC38D1'. Cod variant: referinta 'IC38D', ofertat 'IC38D1'. Necesită verificare manuală. |
| 32 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC38E | piesa racord (fiting) poliprop.cu 2 imbin imbin... | buc | 2.0 | IC38E1 | piese de racordare (fiinguri) cu ... 2 imbinari... | buc | 2.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IC38E', ofertat 'IC38E1'. Cod variant: referinta 'IC38E', ofertat 'IC38E1'. Necesită verificare manuală. |
| 27 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC38F | racord trecere ppr 063mm/ol 2' l: il20 -m : 881... | buc | 2.0 | IC38F1 | piese de racordare (fiinguri) cu ... 2 imbinari... | buc | 2.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IC38F', ofertat 'IC38F1'. Cod variant: referinta 'IC38F', ofertat 'IC38F1'. Necesită verificare manuală. |
| 53 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC49A | ansamblu format din aerisitor automat, stut sud... | buc | 2.0 | IC49A1 | ansamblu format din aerisitor automat, stut sud... | buc | 2.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IC49A', ofertat 'IC49A1'. Cod variant: referinta 'IC49A', ofertat 'IC49A1'. Necesită verificare manuală. |
| 55 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPCU20A1 | astupare cu mortar var-ciment a gaurilor in zid... | buc | 50.0 | RPCU20A1 | astuparea cu mortar de ciment-var ... a gaurilo... | buc | 50.0 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'astupare cu mortar var-ciment a gaurilor in zidari e', ofertat 'astuparea cu mortar de ciment-var ... a gaurilor din zidarie' |
| 56 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPCU20A1 $2101001 | mortar m 100 t - ( m.f.c.) | mc | 0.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 75 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | 00612D6 $8817768 |  | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 76 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | FE03D4 $8817770 |  | buc | 10.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 77 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | 00612D6 $8817772 |  | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 83 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | VC22XB | material marunt si confectii metalice asim n fo... | tona | 100.0 | VC22XB | material marunt si confecţii metalice asim | tona | 100.0 | Descriere diferită (similaritate 0.42): referință 'material marunt si confectii metalice n executant0413 obiectiv01 obi4.1 cate 10', ofertat 'material marunt si confectii metalice' |
| 86 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | VB20A $8000643 | -grila de transfer 300x100 mm montata in foaia ... | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 93 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | TRB05A15 | transportul materialelor prin purtat direct mat... | tona | 3.5 | TRB05A15 | transportul materialelor prin purtat direct.mat... | tona | 3.5 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'transportul materialelor prin purtat direct materi ale comode sub 25 kg distanta 50m % x to x () vo = ro pro infra build infra soil vov - romania', ofertat 'transportul materialelor prin purtat direct.materiale ... comode sub 25 kg distanta 50m' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I |  |  |  |  | SA08A1 $3306338 | teava pentru instalatii.zinc filet m - 15 ( 1/2... | m | 1.74 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 96 principale |  |  |  | Ofertă: 91 principale ▼ 5 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-13 — Instalatii sanitare tip II │ LIPSA: 10 │ EXTRA: 7 │ Delta: -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SC13A | oglinda sanitara, semicristal-marginile slefuit... | buc | 14.0 | SC13A | oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 x 5... | buc | 14.0 | Descriere diferită (similaritate 0.15): referință 'oglinda sanitara, semicristal-marginile slefuite, 50 0*600mm etc, perete din zidarie sau beton celular autoclavizat -oglinda cristal dreptunghiulara', ofertat 'oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 x 500mm,500 x 600 mm,etc polietilena ... per caram si beton celular autoclavizat' |
| 10 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SC07A | vas closet complet echipat, portelan etc., reze... | buc | 9.0 | SC07A | 1# - vas closet complet echipat, porțelan etc.,... | buc | 9.0 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'vas closet complet echipat, portelan etc., rezervor montare la inaltime; semiinaltime, sifon tip s -tub cu mufa pentru.canalizare, polipropilena ig , ', ofertat '1# - vas closet complet echipat, portelan etc., rezervor montare.la inaltime;semiinaltime' |
| 13 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SC09A | pisoar din portelan sanitar mntat pe perete din... | buc | 3.0 | SC09A | pisoar din portelan sanitar montat pe perete di... | buc | 3.0 | Descriere diferită (similaritate 0.45): referință 'pisoar din portelan sanitar mntat polietilena perete din zi darie de caramida sau beton celular autoclavizat', ofertat 'pisoar din portelan sanitar montat polietilena perete din ... zidarie de caramida sau b c a.' |
| 21 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA15B | teava mat plastic pp-r al, d=25mm conducta ppr-... | m | 75.0 | SA15B | țeava mat.plastic pp-r al,d=25mm | m | 75.0 | Descriere diferită (similaritate 0.32): referință 'teava mat plastic polipropilena-r al, d=25mm conducta ppr-a1 025x2, 3 mm -tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 25mm -cot din polipropile', ofertat 'teava mat.plastic polipropilena-r al,d=25mm' |
| 21 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA15B | teava mat plastic pp-r al, d=25mm conducta ppr-... | m | 75.0 | SA15B | țeava mat.plastic pp-r al,d=25mm | m | 75.0 | Descriere diferită (similaritate 0.32): referință 'teava mat plastic polipropilena-r al, d=25mm conducta ppr-a1 025x2, 3 mm -tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 25mm -cot din polipropile', ofertat 'teava mat.plastic polipropilena-r al,d=25mm' |
| 24 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA16E | teava din material plastic ppr-al, d=50mm condu... | m | 5.0 | SA16E | țeava din material plastic ppr- al, d=50mm cond... | m | 5.0 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'teava din material plastic ppr-al, d=50mm conducta ppr-a1 050x4, 6 mm -tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 50mm -aparat de sudura prin ', ofertat 'teava din material plastic ppr- al, d=50mm conducta ppr-al 050x4,6 mm' |
| 31 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA33B | conf si mont tevii de protectie, otel pt instal... | buc | 12.0 | SA33B | confectionat si montare tevi prot (din teava ot... | buc | 12.0 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'conform si montare tevii de protectie, otel pentru instal . neagra, la trecerea conduct prin plansee d=1 1/4'', ofertat 'confectionat si montare tevi prot (din teava otel,neagra,) la trecerea conductelor prin plansee, ... d=1 1/4' |
| 33 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA37C | bratara pt.fixarea cond de alim.apa si gaze, ot... | buc | 60.0 | SA37C | bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau... | buc | 60.0 | Descriere diferită (similaritate 0.48): referință 'bratara pentru.fixarea cond de alim.apa si gaze, otel sau policlorura de vinil, montata prin incastrare, d= 1'', ofertat 'bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau policlorura de vinil montare incastrat, conducte ... d=1' |
| 34 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA37D | bratara pt.fixarea cond de alim.apa si gaze, ot... | buc | 15.0 | SA37D | bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau... | buc | 15.0 | Descriere diferită (similaritate 0.44): referință 'bratara pentru.fixarea cond de alim.apa si gaze, otel sau policlorura de vinil, montata prin incastrare, d=1 1/4' -bratari tevi instalatii apa si gaze', ofertat 'bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau policlorura de vinil montare incastrat, conducte ... d=1 1/4' |
| 51 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA37E | bratara pt.fixarea cond de alim.apa si gaze, ot... | buc | 5.0 | SA37E | bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau... | buc | 5.0 | Descriere diferită (similaritate 0.44): referință 'bratara pentru.fixarea cond de alim.apa si gaze, otel sau policlorura de vinil, montata prin incastrare, d=1 1/2' -bratari tevi instalatii apa si gaze', ofertat 'bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau policlorura de vinil montare incastrat, conducte ... d=1 1/2' |
| 36 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA37F | bratara pt.fixarea cond de alim.apa si gaze, ot... | buc | 4.0 | SA37F | bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau... | buc | 4.0 | Descriere diferită (similaritate 0.48): referință 'bratara pentru.fixarea cond de alim.apa si gaze, otel sau policlorura de vinil, montata prin incastrare, d= 2'', ofertat 'bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau policlorura de vinil montare incastrat, conducte ... d=2' |
| 37 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 02012A1 | cot la 90gr din ppr-al @ 20x1.9mm - trecere ppr... | buc | 24.0 | 02012A1 | cot la 90gr din ppr-al 0 20x1.9mm - trecere ppr... | buc | 20.72 | Cantitate diferită: referință 24.0 buc, ofertat 20.72 buc |
| 38 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00604C04 $8812025 | -racord compresiune tip fe d 50 x 1' 1/2 | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 39 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00604C04 $8812020 | -racord compresiune tip fe d 40 x 1' 1/4 | buc | 8.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00604C02 $8812014 | -racord compresiune tip fe d 25 x 3/4' | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 41 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00604C01 $8812011 | -racord compresiune tip fe d 20 x 1/2' | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 42 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SF01C | efectuarea probei de etanseitate la presiune a ... | m | 345.0 | SF01C | efectuare ... proba etans pres instal apa calda... | m | 345.0 | Descriere diferită (similaritate 0.18): referință 'efectuarea probei de etanseitate la presiune a ins tal apa, executare.cu cond policlorura de vinil d=16-110mm', ofertat 'efectuare ... proba etans pres instal apa calda,rece,din teava policlorura de vinil(g) sau polietilena,polipropilena,polipropilena-r d=16-110 mm' |
| 43 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SF02C | efectuarea probei de functionare a instalatiei ... | m | 34.5 | SF02C | efectuare proba funct instal apa rece,din ... t... | m | 34.5 | Descriere diferită (similaritate 0.42): referință 'efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece, cu teava din policlorura de vinil, d= 16-110 mm', ofertat 'efectuare proba funct instal apa rece,din ... teava policlorura de vinil(g) sau polietilena,polipropilena,polipropilena-r d=16-110 mm' |
| 44 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SF05C | spalarea instalatiei de apa, executata din teav... | m | 345.0 | SF05C | spalare instal apa rece sau calda,executata din... | m | 345.0 | Descriere diferită (similaritate 0.44): referință 'spalarea instalatiei de apa, executata din teava d e material plastic (policlorura de vinil-g, polietilena, polipropilena, polipropilena-r) , d=20-75m', ofertat 'spalare instal apa rece sau calda,executata din ... tevi policlorura de vinil (g), polietilena,polipropilena,polipropilena -r, d=20-75 mm' |
| 49 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00605A6 $8816474 | -teava pvc cu mufa si garnit sn2/sdr51 d=110x2,... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 34 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA37D | bratara pt.fixarea cond de alim.apa si gaze, ot... | buc | 15.0 | SA37D | bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau... | buc | 15.0 | Descriere diferită (similaritate 0.44): referință 'bratara pentru.fixarea cond de alim.apa si gaze, otel sau policlorura de vinil, montata prin incastrare, d=1 1/4' -bratari tevi instalatii apa si gaze', ofertat 'bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau policlorura de vinil montare incastrat, conducte ... d=1 1/4' |
| 51 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA37E | bratara pt.fixarea cond de alim.apa si gaze, ot... | buc | 5.0 | SA37E | bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau... | buc | 5.0 | Descriere diferită (similaritate 0.44): referință 'bratara pentru.fixarea cond de alim.apa si gaze, otel sau policlorura de vinil, montata prin incastrare, d=1 1/2' -bratari tevi instalatii apa si gaze', ofertat 'bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau policlorura de vinil montare incastrat, conducte ... d=1 1/2' |
| 36 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA37F | bratara pt.fixarea cond de alim.apa si gaze, ot... | buc | 4.0 | SA37F | bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau... | buc | 4.0 | Descriere diferită (similaritate 0.48): referință 'bratara pentru.fixarea cond de alim.apa si gaze, otel sau policlorura de vinil, montata prin incastrare, d= 2'', ofertat 'bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau policlorura de vinil montare incastrat, conducte ... d=2' |
| 53 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA37I | bratara pt.fixarea cond de alim.apa si gaze, ot... | buc | 25.0 | SA37I | bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau... | buc | 25.0 | Descriere diferită (similaritate 0.48): referință 'bratara pentru.fixarea cond de alim.apa si gaze, otel sau policlorura de vinil, montata prin incastrare, d= 4'', ofertat 'bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau policlorura de vinil montare incastrat, conducte ... d=4' |
| 63 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09E | montaj ramificatii tip y 45 gr | buc | 35.0 | SB09E1 | montaj ramificații tip y 45 gr | buc | 35.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'SB09E', ofertat 'SB09E1'. Cod variant: referinta 'SB09E', ofertat 'SB09E1'. Necesită verificare manuală. |
| 63 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09E | montaj ramificatii tip y 45 gr | buc | 35.0 | SB09E1 | montaj ramificații tip y 45 gr | buc | 35.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'SB09E', ofertat 'SB09E1'. Cod variant: referinta 'SB09E', ofertat 'SB09E1'. Necesită verificare manuală. |
| 63 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09E | montaj ramificatii tip y 45 gr | buc | 35.0 | SB09E1 | montaj ramificații tip y 45 gr | buc | 35.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'SB09E', ofertat 'SB09E1'. Cod variant: referinta 'SB09E', ofertat 'SB09E1'. Necesită verificare manuală. |
| 64 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09E $7806114 | ramificatie pp fonoab.master 3 plus d.110/110 m... | buc | 13.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 65 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09A $7806117 | ramificatie pp fonoab.master 3 plus d.110/50 mm... | buc | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 66 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09A $7806099 | ramificatie pp fonoab.master 3 plus d.50/40 mm,... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 67 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09B $7806093 | ramificatie pp fonoab.master 3 plus d.40/32 mm,... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 68 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09B $7806092 | ramificatie pp fonoab.master 3 plus d.32/32 mm,... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 63 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09E | montaj ramificatii tip y 45 gr | buc | 35.0 | SB09E1 | montaj ramificații tip y 45 gr | buc | 35.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'SB09E', ofertat 'SB09E1'. Cod variant: referinta 'SB09E', ofertat 'SB09E1'. Necesită verificare manuală. |
| 71 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB30A | suporti pt sustinerea conductelor pentru canali... | tona | 200.0 | SB30A | suporti sustinere conducte si piese de legatura... | tona | 200.0 | Descriere diferită (similaritate 0.19): referință 'suporti pentru sustinerea conductelor pentru canaliza re, avind greutate de pina la 2 kg -otel rotund laminat la cald s 333 ol37-1k d= 20', ofertat 'suporti sustinere conducte si piese de legatura pentru canalizare, avand greutatea de ... pana la 2 kg' |
| 72 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB30B | suporti pt sustinerea conductelor pentru canali... | tona | 200.0 | SB30B | suporti sustinere conducte si piese de legatura... | tona | 200.0 | Descriere diferită (similaritate 0.18): referință 'suporti pentru sustinerea conductelor pentru canaliza re, avind greutate de 2.1 - 10 kg -otel rotund laminat la cald s 333 ol37-1k d= 20 n executant04', ofertat 'suporti sustinere conducte si piese de legatura pentru canalizare, avand greutatea de ... 2,1 - 10 kg' |
| 78 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SF04B | efectuarea probei de etanseitate si fuctionare ... | m | 16.6 | SF04B | efectuare proba etans, funct, instalatie canal ... | m | 16.6 | Descriere diferită (similaritate 0.09): referință 'efectuarea probei de etanseitate si fuctionare a i nstalatiei de canalizare (indiferent mat ) , d=>100mm', ofertat 'efectuare proba etans, funct, instalatie canal din tub fonta sc,tevi policlorura de vinil (u),polietilena,polipropilena,polipropilena-r fonta duct ...' |
| 80 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | TRB05B25 | transportul materialelor prin purtat direct, ma... | tona | 2.5 | TRB05B25 | transportul materialelor prin purtat ... direct... | tona | 2.5 | Descriere diferită (similaritate 0.38): referință 'transportul materialelor prin purtat direct, materi', ofertat 'transportul materialelor prin purtat ... direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 50m' |
| 82 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | TRI1AC13B1 | descarcare mat.gr.c-ambalate 10-50 kg, deplas prin | tona | 2.5 | TRI1AC13B1 | descarcare ... materiale gr.c-ambalate 10-50 kg... | tona | 2.5 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'descarcare mat.grosime.c-ambalate 10-50 kg, deplas prin', ofertat 'descarcare ... materiale grosime.c-ambalate 10-50 kg,deplas.prin purtare pina la 10m asezare vagon-rampa categ' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SD01A $4203935 | rozeta metalica pentru tevi simb.492 d 1 toli c... | buc | 10.36 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 150 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SC06A $4203325 | ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/2 fara rac ... | buc | 0.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 151 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SC07A $2452958 | rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.1 s 9441 | buc | 7.77 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 152 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SC04A $6704318 | tub poliprop cu o mufa htem dn 40x750 cod 62500... | buc | 6.21 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 153 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SC06A $4202797 | sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 s 9611 | buc | 0.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 154 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SE59A $7318902 | distribuitor șervetele, de perete | buc | 10.36 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 155 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SC06A $6704316 | tub poliprop cu o mufa htem dn 40x250 cod 62500023 | buc | 0.52 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 91 principale |  |  |  | Ofertă: 88 principale ▼ 3 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-11 — Inst apa cald panou solar tipI │ LIPSA: 6 │ EXTRA: 0 │ Delta: -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID11C1 $9000831 | -robinet cu flanse si sfera dn 50 mm | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID11B1 $0007019 | -robinet dn 112' | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID14D1 $8813017 | -clapet retinere oriz fi-fi d.2' | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID14D1 $1100068 | -clapeta sens dn 40 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID14C1 $8813015 | -clapet retinere oriz fi-fi d.1' 1/4 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 13 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | SE56A $8815352 | -filtru de impuritati tip y ø 1 1/2' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 25 principale |  |  |  | Ofertă: 19 principale ▼ 6 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-14 — Inst sanit hidranti int tip II │ LIPSA: 3 │ EXTRA: 1 │ Delta: -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | 02012A1 | cot pehd75/90 gr | buc | 1.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | IC41B | bratara ptr.fixarea cond d =2 ' 50 mm l:il21 -0... | buc | 30.0 | IC41B1 | bratara ptr.fixarea cond d =2 ' 50 mm | buc | 30.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IC41B', ofertat 'IC41B1'. Cod variant: referinta 'IC41B', ofertat 'IC41B1'. Necesită verificare manuală. |
| 7 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | IC41C | bratara 2 1/2' 65 mm l:il21 -0009: 4204111 -bra... | buc | 28.0 | IC41C1 | bratara 2 1/2' 65 mm | buc | 28.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IC41C', ofertat 'IC41C1'. Cod variant: referinta 'IC41C', ofertat 'IC41C1'. Necesită verificare manuală. |
| 8 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | GD15A $9000115 | -manson antifoc dn 2 1/2'' (trecere pereti rezi... | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SD13F1 $9000707 | -vana automata dn 11/2' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SD13G1 $8813028 | -clapet retinere vert fi-fi d.2' 1/2 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 19 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SFO1A | efectuarea probei de etanseitate la presiune a ... | m | 125.0 | SF01A | efectuare ... proba etans pres instal apa calda... | m | 125.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'SFO1A', ofertat 'SF01A'. Cod similar: referinta 'SFO1A', ofertat 'SF01A'. Necesită verificare manuală. |
| 20 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SF02A | efectuarea probei de functionare a instalatiei ... | m | 6.5 | SF02A | efectuare proba funct instal apa rece,din ... c... | m | 6.5 | Descriere diferită (similaritate 0.31): referință 'efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece, cu cond.ol.pentru.instal., zn, d=3/8' - 2'', ofertat 'efectuare proba funct instal apa rece,din ... cond otel zincat, sud longit,d=3/8 - 2' |
| 22 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SF04A | efectuarea probei de etanseitate si fuctionare ... | m | 6.0 | SF04A | efectuare proba etans, funct, instalatie canal ... | m | 6.0 | Descriere diferită (similaritate 0.09): referință 'efectuarea probei de etanseitate si fuctionare a i nstalatiei de canalizare (indiferent mat ) , d =< 100mm', ofertat 'efectuare proba etans, funct, instalatie canal din tub fonta sc,tevi policlorura de vinil (u),polietilena,polipropilena,polipropilena-r fonta duct ...' |
| 26 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | IC44A | confect., montarea si cimentarea tevii de prote... | buc | 4.0 | IC44A1 | confectionarea montarea si cimentarea tevii de ... | buc | 4.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IC44A', ofertat 'IC44A1'. Cod variant: referinta 'IC44A', ofertat 'IC44A1'. Necesită verificare manuală. |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II |  |  |  |  | SA04F $4123367 | niplu fonta mal n8 s 478 dn 50 2 zn ds stadiul ... | buc | 1.12 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 30 principale |  |  |  | Ofertă: 28 principale ▼ 2 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-08 — Inst detectie incendiu tipIII │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.1-08 - Inst detectie incendiu tipIII | EC03A1 $111144 | -cablu nhxh fe180/e90 3x1.5 mmp | m | 50.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.1-08 - Inst detectie incendiu tipIII | TRI1AA01F2 | incarcarea materialelor, grupa a-grele si marun... | tona | 0.5 | TRI1AA01F2 | incarcarea materialelor, grupa a-grele si ... m... | tona | 0.5 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, p', ofertat 'incarcarea materialelor, grupa a-grele si ... marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate' |
| 14 | 4.1-08 - Inst detectie incendiu tipIII | TRI1AA08F2 | descarcarea materialelor, grupa a-grele si maru... | tona | 0.5 | TRI1AA08F2 | descarcarea materialelor,grupa a-grele si marun... | tona | 0.5 | Descriere diferită (similaritate 0.44): referință 'descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte % ₼', ofertat 'descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin ... transport pina la 10m auto-rampa, teren categ.' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 13 principale |  |  |  | Ofertă: 12 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-16 — Echipamente HVAC tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.1-16 - Echipamente HVAC tip I | IA37A | montaj pompe circulatie (recirculatie) agent te... | buc | 5.0 | IA37A1 | montaj pompe circulație (recirculatie) agent te... | buc | 5.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IA37A', ofertat 'IA37A1'. Cod variant: referinta 'IA37A', ofertat 'IA37A1'. Necesită verificare manuală. |
| 8 | 4.1-16 - Echipamente HVAC tip I | VC01C1 | montare ventilator baie q = 95 mc/h, h = 35 pa ... | buc | 2.0 | VC01C1 | montare ventilator baie q =95 mc/h, h = 35 pa c... | buc | 2.0 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'montare ventilator baie q = 95 mc/h, h = 35 pa climatizare si ventilatie % x to x () vo = +por societas pro proiectand ra buil pro infra build r.c low', ofertat 'montare ventilator baie q =95 mc/h, h = 35 pa climatizare si ventilatie' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 7 principale |  |  |  | Ofertă: 7 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-17 — Echipam apa calda tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.1-17 - Echipam apa calda tip I | FA14A1 | montaj vas de expansiune capacit 12 - 150 l con... | buc | 2.0 | FA14A1 | montaj vas de expansiune capacit 12 - 150 l | buc | 2.0 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'montaj vas de expansiune capacit 12 - 150 l % x to x () vo = comercial pro infra build pro infra build fev . romania', ofertat 'montaj vas de expansiune capacit 12 - 150 l' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 3 principale |  |  |  | Ofertă: 3 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-21 — Echipam el paratras tip III │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-21 - Echipam el paratras tip III | WISI07C | montare paratrasnet tip pda ioniflash mach 2, r... | buc | 1.0 | W1SI07C | montare paratråsnet tip pda ioniflash mach 2, r... | buc | 1.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'WISI07C', ofertat 'W1SI07C'. Cod similar: referinta 'WISI07C', ofertat 'W1SI07C'. Necesită verificare manuală. |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 1 principale |  |  |  | Ofertă: 1 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-20 — Echipam detect inc tip III │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 4.1-20 - Echipam detect inc tip III |  |  |  |  | ED10F1 $5535799 | carcasa buton manual stadiul fizic: echipam det... | buc | 11.22 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 3 principale |  |  |  | Ofertă: 4 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-02 — Structura conexe tip II │ LIPSA: 2 │ EXTRA: 0 │ Delta: -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | $3274814 | folie din polietilena expandata aquastop infras... | mp | 14.4 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CA05B | beton c25/30 pardoseala (10cm grosime) scari no... | mc | 1.72 | CA05B | beton c25/30 pardoseala (10cm grosime) scari no... | mc | 1.72 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'beton c25/30 pardoseala (10cm grosime) scari noi a cces -beton marfa clasa c30/25 (bc30/b400)', ofertat 'beton c25/30 pardoseala (10cm grosime) scari noi acces' |
| 10 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CA05B | beton c25/30 pardoseala (10cm grosime) scari no... | mc | 1.72 | CA05B | beton c25/30 pardoseala (10cm grosime) scari no... | mc | 1.72 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'beton c25/30 pardoseala (10cm grosime) scari noi a cces -beton marfa clasa c30/25 (bc30/b400)', ofertat 'beton c25/30 pardoseala (10cm grosime) scari noi acces' |
| 12 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | RCSD08A | plase sudate sppb in pardoseala scari noi acces... | tona | 340.0 | RCSD08A | plase sudate sppb in pardoseala scari noi acces | tona | 340.0 | Descriere diferită (similaritate 0.42): referință 'plase sudate sppb in pardoseala scari noi acces -plase sudate tip 105 gq 106 (25, 0 kg/buc) ol 37-1n', ofertat 'plase sudate sppb in pardoseala scari noi acces' |
| 13 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CB04A1 | cofraj scari noi acces ₼ formular f3 executant0... | mp | 4.79 | CB04A1 | cofraj scari noi acces | mp | 4.79 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'cofraj scari noi acces ₼ executant0413 obiectiv01 obi4.1 cate 02', ofertat 'cofraj scari noi acces' |
| 13 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CB04A1 | cofraj scari noi acces ₼ formular f3 executant0... | mp | 4.79 | CB04A1 | cofraj scari noi acces | mp | 4.79 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'cofraj scari noi acces ₼ executant0413 obiectiv01 obi4.1 cate 02', ofertat 'cofraj scari noi acces' |
| 39 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CC02C1 | montare armat la constr h<35m din bare in grinz... | tona | 279.0 | CC02C1 | montarea armaturilor din otel-beton în elemente... | tona | 279.0 | Descriere diferită (similaritate 0.19): referință 'montare armat la constr h<35m din bare in grinzi si stilpi d<18mm placi d<10mm cu dist din plastic', ofertat 'montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate' |
| 39 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CC02C1 | montare armat la constr h<35m din bare in grinz... | tona | 279.0 | CC02C1 | montarea armaturilor din otel-beton în elemente... | tona | 279.0 | Descriere diferită (similaritate 0.19): referință 'montare armat la constr h<35m din bare in grinzi si stilpi d<18mm placi d<10mm cu dist din plastic', ofertat 'montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate' |
| 13 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CB04A1 | cofraj scari noi acces ₼ formular f3 executant0... | mp | 4.79 | CB04A1 | cofraj scari noi acces | mp | 4.79 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'cofraj scari noi acces ₼ executant0413 obiectiv01 obi4.1 cate 02', ofertat 'cofraj scari noi acces' |
| 13 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CB04A1 | cofraj scari noi acces ₼ formular f3 executant0... | mp | 4.79 | CB04A1 | cofraj scari noi acces | mp | 4.79 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'cofraj scari noi acces ₼ executant0413 obiectiv01 obi4.1 cate 02', ofertat 'cofraj scari noi acces' |
| 32 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | RCSJ27D $2018770 | -mortar uscat adeziv zidarie ytong, 30 kg/mc | tona | 50.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 39 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CC02C1 | montare armat la constr h<35m din bare in grinz... | tona | 279.0 | CC02C1 | montarea armaturilor din otel-beton în elemente... | tona | 279.0 | Descriere diferită (similaritate 0.19): referință 'montare armat la constr h<35m din bare in grinzi si stilpi d<18mm placi d<10mm cu dist din plastic', ofertat 'montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate' |
| 13 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CB04A1 | cofraj scari noi acces ₼ formular f3 executant0... | mp | 4.79 | CB04A1 | cofraj scari noi acces | mp | 4.79 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'cofraj scari noi acces ₼ executant0413 obiectiv01 obi4.1 cate 02', ofertat 'cofraj scari noi acces' |
| 39 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CC02C1 | montare armat la constr h<35m din bare in grinz... | tona | 279.0 | CC02C1 | montarea armaturilor din otel-beton în elemente... | tona | 279.0 | Descriere diferită (similaritate 0.19): referință 'montare armat la constr h<35m din bare in grinzi si stilpi d<18mm placi d<10mm cu dist din plastic', ofertat 'montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 52 principale |  |  |  | Ofertă: 50 principale ▼ 2 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-12 — Instalatii ventilatii tip I │ LIPSA: 17 │ EXTRA: 1 │ Delta: -16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | EA12A1 $9999760 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 100 mm | m | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | VB20A $9999761 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 125mm | m | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | FE27D1 $9001099 | cot 45° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | VB10B $9001100 | cot 45° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | FE28A1 $9001109 | cot 90° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 14 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | EA12A1 $9999764 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 200 mm | m | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | VB10B $9999768 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 355 mm | m | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9999767 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 400 mm | m | 69.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 18 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9999769 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 500 mm | m | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 20 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | FE27D1 $9001106 | cot 90° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 21 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9001107 | cot 90° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 22 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9001108 | cot 90° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 23 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9001110 | teu tubulatura circulara din tabla galvanizata ... | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 25 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | FE28A1 $9001118 | teu tubulatura circulara din tabla galvanizata ... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 34 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | VC23B1 $7801878 | banda autocolanta aluminiu 30 buc de 30 m | m | 300.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 35 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | EI12XA $8806421 | silicon etansare 280ml | buc | 20.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 36 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | EI12XA $6103749 | vopsea antifoc de tip hilti cfs-ct antifoc art ... | tona | 36.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 38 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | RPCU07B1 | strapungeri pereti si plansee formular f3 execu... | buc | 20.0 | RPCU07B1 | stråpungeri pereți si plansee | buc | 20.0 | Descriere diferită (similaritate 0.25): referință 'strapungeri pereti si plansee executant0413 obiectiv01 obi4.1 cate 12', ofertat 'stråpungeri pereti si plansee' |
| 39 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | RPCJ23C1 | rep.tenc.scliv.exec.cu mort.100t de 2cm gros la... | mp | 16.0 | RPCJ23C1 | reparatii de tencuieli interioare sclivisite, e... | mp | 16.0 | Descriere diferită (similaritate 0.2): referință 'rep.tenc.scliv.executare.cu mort.100t de 2cm grosime la polietilena reti din caramida cu suprafata.plane * 360 buc', ofertat 'reparatii de tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-t de ... 2 cm grosime medie la pereti din caramida cu suprafete ' |
| 41 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | CE26A | etanseizare strapungeri pereti, plansee, rezist... | m | 32.0 | CE26A | etanseizare stråpungeri pereți, plansee, rezist... | m | 32.0 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'etanseizare strapungeri pereti, plansee, rezistent e la foc 32 buc -0012: 6102827', ofertat 'etanseizare stråpungeri pereti, plansee, rezistente la foc 32 buc' |
| 49 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | IC19XB | suporti si dispozitive de fixare pt.sustinere c... | m | 42.0 | IC19XB1 | suporți si dispozitive de fixare pt.susținere c... | m | 42.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IC19XB', ofertat 'IC19XB1'. Cod variant: referinta 'IC19XB', ofertat 'IC19XB1'. Necesită verificare manuală. |
| 54 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | VC27A | reglarea verificare pif inst de ventilatii ₼ fo... | lei | 15000.0 | VC27A | reglarea verificarea pif inst de ventilatii | lei | 15000.0 | Descriere diferită (similaritate 0.38): referință 'reglarea verificare pif inst de ventilatii ₼ executant0413 obiectiv01 obi4.1 cate 12', ofertat 'reglarea verificarea pif inst de ventilatii' |
| 60 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | RPIZF03A | pt primii 10m, cu 80-150kg fiec transp, la dist... | tona | 2.3 | RPIZF03A | transp.mat cu roaba pe pneuri, prin arunc-rastu... | tona | 2.3 | Descriere diferită (similaritate 0.37): referință 'pentru primii 10m, cu 80-150kg fiec transp, la dist<100m x to x () vo = pro infra bu ld prø viseltetatea frabuil nov - romania ₼', ofertat 'transp.mat cu roaba polietilena pneuri, prin arunc-rasturn pentru primii 10m, cu 80- 150kg fiec transp,la dist<100m' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I |  |  |  |  | CMTA14B | taiere in secțiune cu ferestraul mecanic, mater... |  | 40.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 54 principale |  |  |  | Ofertă: 38 principale ▼ 16 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-01 — Terasamente apa │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSC03D1 | sapat.mec.cu exc.de 0, 41-0,7 mc in pam.cu umid... | mc | 0.7 | TSC03D1 | sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 m... | mc | 0.7 | Descriere diferită (similaritate 0.19): referință 'sapat.mec.cu exc.de 0, 41-0,7 mc in pam.cu umiditat e natural desc.dep teren cat 4', ofertat 'sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :... pamant cu umiditate naturala,descarcare in d' |
| 2 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSA04D1 | sap.man in spatii limit.sub 1m cu sprij.si evac... | mc | 62.8 | TSA04D1 | sapatura manuala de pamant in spatii limitate, ... | mc | 62.8 | Descriere diferită (similaritate 0.18): referință 'sap.man in spatii limit.sub 1m cu sprij.si evac ma n.in pam.cu umid.nat.la adinc 0, 0-1,5m t.f tare', ofertat 'sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime, executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundati' |
| 3 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSE02C1 | finisarea manuala a platformelor, in t tare | mp | 0.98 | TSE02C1 | finisarea manuala a terenurilor si platformelor... | mp | 0.98 | Descriere diferită (similaritate 0.38): referință 'finisarea manuala a platformelor, in t tare', ofertat 'finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in :... teren tare' |
| 5 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSD04XA | compactarea cu maiul de mina a umplut in strat ... | mc | 29.4 | TSD04XA | compactarea cu maiul de mana a umpluturilor exe... | mc | 29.4 | Descriere diferită (similaritate 0.42): referință 'compactarea cu maiul de mina a umplut in strat ori z sau inclusiv 1/4, udarea strat 10cm grosime . pam necoeziv', ofertat 'compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinatre la1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte av' |
| 10 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSD02A1 | imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sa... | mc | 0.76 | TSD02A1 | imprastierea pamantului afanat provenit din ter... | mc | 0.76 | Descriere diferită (similaritate 0.28): referință 'imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu grosime.de 15-20cm', ofertat 'imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer polietilena tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu gro' |
| 11 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSD04C1 | compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe s... | mc | 22.0 | TSD04C1 | compactarea cu maiul de mana a umpluturilor exe... | mc | 22.0 | Descriere diferită (similaritate 0.22): referință 'compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.polietilena stra t.cu udarea fiec strat de 20cm grosime t.necoeziv', ofertat 'compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,av' |
| 12 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSD06A1 | compactare cu placa vibrat.de 0, 7t umplutura p... | mc | 0.76 | TSD06A1 | compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor ... | mc | 0.76 | Descriere diferită (similaritate 0.2): referință 'compactare cu placa vibrat.de 0, 7t umplutura pamin t necoezin in strat de 20-30cm n executant0413 obiectiv01 obi4.3', ofertat 'compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din p' |
| 13 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSD14A1 | udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de strop str. | mc | 7.6 | TSD14A1 | udarea mecanica a straturilor de pamant cu auto... | mc | 7.6 | Descriere diferită (similaritate 0.23): referință 'udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de strop str.', ofertat 'udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactari' |
| 16 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSD02B1 | imprast pamint afinat provenit din ter.cat.1 sa... | mc | 0.348 | TSD02B1 | imprastierea pamantului afanat provenit din ter... | mc | 0.35 | Descriere diferită (similaritate 0.26): referință 'imprast pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu grosime.de 21-30cm pamant excedentar', ofertat 'imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer polietilena tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu gro' |
| 17 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSA24A1 | epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infilt... | ora | 2.0 | TSA24A1 | epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in ter... | ora | 2.0 | Descriere diferită (similaritate 0.26): referință 'epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr p uternice cu motopompa de apa de 6, 6-12kw x to x () vo = noa comere paul build pro infra budd', ofertat 'epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu :... motopompa de apa 6.6-12 kw (9-16 cp)' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 18 principale |  |  |  | Ofertă: 18 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-02 — Terasam canal │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4.3-02 - Terasam canal | TRB01B15 | uncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50m nisip | tona | 71.32 | TRB01B15 | transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc... | tona | 71.32 | Descriere diferită (similaritate 0.44): referință 'uncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50m nisip', ofertat 'transportul materialelor cu roaba polietilena pneuri inclusiv aruncare desc aruncare grupa ... 1-3 distanta 50m' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 17 principale |  |  |  | Ofertă: 17 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-03 — Camine canal menajer 7b │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.3-03 - Camine canal menajer 7b | ACD04C1 | camin de canalizare din beton dn 800 mm cu h va... | buc | 7.0 | ACD04C1 | camin de canalizare din beton dn 800mm cu h var... | buc | 7.0 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'camin de canalizare din beton dn 800 mm cu h varia bil de la 0,95 m la 1,30 m carosabile .73 -beton marfa clasa c30/25 (bc30/b400) -mortar de ciment m', ofertat 'camin de canalizare din beton dn 800mm cu h variabil de la 0,95 m la 1,30 m carosabile' |
| 3 | 4.3-03 - Camine canal menajer 7b | ACD07A1 | elemente la camine stas cu h>2 m cuprinzind: co... | m | 4.2 | ACD07A1 | elemente la camine stas cu h>2 m cuprinzind:cos... | m | 4.2 | Descriere diferită (similaritate 0.34): referință 'elemente la camine stas cu h>2 m cuprinzind: cos ac 60 cm -mortar de ciment m100-t', ofertat 'elemente la camine stas cu h>2 m cuprinzind:cos acces din tuburi beton dn 800 l= 1 m cu cep si buza' |
| 4 | 4.3-03 - Camine canal menajer 7b | ACD07D1 | elemente la camine stas cu h>2 m cuprinzind: ad... | m | 1.4 | ACD07D1 | elemente la camine stas cu h>2 m cuprinzind:adu... | m | 1.4 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'elemente la camine stas cu h>2 m cuprinzind: aducer ea la cota din beton simplu monolit 20 cm -beton marfa clasa c20/16 (bc20/b250) -mortar de ciment ', ofertat 'elemente la camine stas cu h>2 m cuprinzind:aducerea la cota din beton simplu monolit' |
| 5 | 4.3-03 - Camine canal menajer 7b | 00605R4 $8813867 | -piesa de trecere prin camin pvc-beton d 200mm | buc | 14.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.3-03 - Camine canal menajer 7b | ACE17A1 | placa indicatoare montata la camine rezerv sau al | buc | 7.0 | ACE17A1 | placa indicatoare montata la camine rezerv sau ... | buc | 7.0 | Descriere diferită (similaritate 0.44): referință 'placa indicatoare montata la camine rezerv sau al', ofertat 'placa indicatoare montata la camine rezerv sau alte constructii pentru alimentari cu apa si canaliz.' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 10 principale |  |  |  | Ofertă: 9 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-05 — Instalatii camin apometru │ LIPSA: 2 │ EXTRA: 0 │ Delta: -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | SE56A $3270742 | -filtru de apa pentru impuritati y 1 1/4' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | SA33A1 $8811855 | trecere sudata pehd/ol d 50/ 1' 1/2 | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | 00605R5 | piesa trecere prin pvc-beton = 50 mm l: la006g1... | buc | 2.0 | ACE147A01 | + piesa trecere prin pvc-beton = 50 mm | buc | 2.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '00605R5', ofertat 'ACE147A01'. Cod diferit (produs echivalent): '00605R5' ↔ 'ACE147A01'. Necesită verificare manuală. |
| 10 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | TRI1AC02D2 | incarcare mat.gr c-ambalate, 10-50 kg deplas pr... | tona | 0.3 | TRI1AC02D2 | incarcare ... materiale gr.c-ambalate, 10- 50 k... | tona | 0.3 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'incarcare mat.grosime c-ambalate, 10-50 kg deplas prin p', ofertat 'incarcare ... materiale grosime.c-ambalate, 10- 50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,arunc.rampa,teren-auto ctg.' |
| 11 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | TRI1AC13B5 | descarcare mat.gr c-ambalate, 10-50 kg deplas prin | tona | 0.3 | TRI1AC13B5 | descarcare ... materiale gr.c- ambalate, 10-50 ... | tona | 0.3 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'descarcare mat.grosime c-ambalate, 10-50 kg deplas prin', ofertat 'descarcare ... materiale grosime.c- ambalate, 10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.' |
| 12 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | TRB01C13 | uncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m ₼ f... | tona | 0.3 | TRB01C13 | transportul ... materialelor cu roaba pe pneuri... | tona | 0.3 | Descriere diferită (similaritate 0.23): referință 'uncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m ₼ executant0413 obiectiv01 obi4.3 cate 05', ofertat 'transportul ... materialelor cu roaba polietilena pneuri inclusiv aruncare desc rasturnare grup 1-3 distanta 30m' |
| 13 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | TRB05A24 | transportul materialelor prin purtat direct mat... | tona | 0.3 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 14 principale |  |  |  | Ofertă: 12 principale ▼ 2 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-06 — Inst sanitare GospApa │ LIPSA: 3 │ EXTRA: 9 │ Delta: +6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | RPSD23A | robinet dn 142' l : sl43 -m : 0007019 -robinet ... | buc | 1.0 | RPSD23A | robinet dn 1 1/2' | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'robinet dn 142'', ofertat 'robinet dn 1 1/2'' |
| 15 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | 00604A05 | adaptor flansa pehd75/ol2 12' | buc | 3.0 | 00604A05 | adaptor flansa pehd 75/ol 2 1/2' | buc | 3.0 | Descriere diferită (similaritate 0.2): referință 'adaptor flansa pehd75/ol2 12'', ofertat 'adaptor flansa pehd 75/ol 2 1/2'' |
| 15 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | 00604A05 $8812170 | -racord compres.flansa d 75 x 2' 1/2 | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | 00604A04 | adaptor flansa pehd50/ol1 1/2' | buc | 1.0 | 00604A04 | adaptor flansa pehd 50/ol 1 1/2' | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.44): referință 'adaptor flansa pehd50/ol1 1/2'', ofertat 'adaptor flansa pehd 50/ol 1 1/2'' |
| 16 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | 00604A04 $8812166 | -racord compres.flansa d 50 x 1' 1/2 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | 00604A02 | adaptor flansa pehd32/ol1' l : la006e1-m : 8811... | buc | 1.0 | 00604A02 | adaptor flansa pehd 32/ol 1' | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.25): referință 'adaptor flansa pehd32/ol1'', ofertat 'adaptor flansa pehd 32/ol 1'' |
| 20 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SA04G | teava din otel zn pt instalatii, montata in con... | m | 12.0 | SA04G | teava otel zn,pt instalatii, montata in conduct... | m | 12.0 | Descriere diferită (similaritate 0.44): referință 'teava din otel zn pentru instalatii, montata in cond distrib, la clad.de locuit si social cult, 2 1/2' -teava inst.zinc nefil.m - 65(2 1/2) ol 32 1 s ', ofertat 'teava otel zn,pentru instalatii, montata in conducte de distrib,la cladiri de locuit si social-culturale, teava avand diametrul de: d=2 1/2' |
| 21 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SA04E | teava din otel zn pt instalatii, montata in con... | m | 2.0 | SA04E | teava otel zn,pt instalatii, montata in conduct... | m | 2.0 | Descriere diferită (similaritate 0.36): referință 'teava din otel zn pentru instalatii, montata in cond distrib, la clad.de locuit si social cult, 1 1/2 ' -teava inst.zinc filet m - 40(1 1/2) ol 32 1 s', ofertat 'teava otel zn,pentru instalatii, montata in conducte de distrib,la cladiri de locuit si social-culturale, teava avand diametrul de: d=1 1/2' |
| 22 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SA04C | teava din otel zn pt instalatii, montata in con... | m | 2.0 | SA04C | teava otel zn,pt instalatii, montata in conduct... | m | 2.0 | Descriere diferită (similaritate 0.34): referință 'teava din otel zn pentru instalatii, montata in cond distrib, la clad.de locuit si social cult, 1 ' -teava inst.zinc nefil.m - 25 (1 ) ol 32 1 s 7656 ', ofertat 'teava otel zn,pentru instalatii, montata in conducte de distrib,la cladiri de locuit si social-culturale, teava avand diametrul de: d=1' |
| 23 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SA19B | teava din material plastic pe, , d= 25mm l : sl... | m | 2.0 | SA19B | teava din material plastic( pp,pe,pp-r si simil... | m | 2.0 | Descriere diferită (similaritate 0.27): referință 'teava din material plastic polietilena, , d= 25mm', ofertat 'teava din material plastic( polipropilena,polietilena,polipropilena-r si similare) imbinata prin sud prin electrofuziune la constructii industriale, a' |
| 25 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SD30C2 | cot otel dn1 }' | buc | 1.0 | SD30C2 | cot otel dn 1 1/2' | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'cot otel dn1 }'', ofertat 'cot otel dn 1 1/2'' |
| 26 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SA35A1 $8802192 | -teu otel 1 1/2' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 32 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | ACB10A1 | flansa din otel rotunda montata prin sudura ele... | buc | 2.0 | ACB10A1 | flansa din otel rotunda montata prin sudura ele... | buc | 2.0 | Descriere diferită (similaritate 0.45): referință 'flansa din otel rotunda montata prin sudura electr . avind dn = 50 - flansa plata pn 6 50- 60 ol37-2 et pu s 8012', ofertat 'flansa din otel rotunda montata prin sudura electr avand dn = 50' |
| 37 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SF01B | efectuarea probei de etanseitate la presiune a ... | m | 18.0 | SF01B | efectuare ... proba etans pres instal apa calda... | m | 18.0 | Descriere diferită (similaritate 0.23): referință 'efectuarea probei de etanseitate la presiune a ins tal apa, executare.cu cond.ol pentru instal, zn., 1'-2'', ofertat 'efectuare ... proba etans pres instal apa calda,rece,din cond ol,zn,sudate longit,d=2 1/2 - 4' |
| 39 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | RPSF11A | probe de presiune si etanseitate, probe la func... | buc | 1.0 | RPSF11A | executarea probei de functionare si reglare ins... | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.09): referință 'probe de presiune si etanseitate, probe la functio nare si punere in functiune hidranti', ofertat 'executarea probei de functionare si reglare instalatiei compacte de presurizare ... (hidrofor complet echipat)' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SD18A1 $4201808 | robinet cu sertar/golire fi-fi d.l' stadiul fiz... | buc | 0.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 258 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04E $4123329 | niplu fonta maleabila n8 s478 dn 40 11/2 zn ds | buc | 0.03 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 259 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04G $4123381 | niplu fonta maleabila n8 s478 dn 65 21/2 stadiu... | buc | 0.21 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 260 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04C $4123238 | niplu fonta maleabila n8 s478 dn 25 1 zn ds | buc | 0.03 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 261 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | ACB05A1 $6607551 | garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 d = 50 m... | buc | 1.74 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 262 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | ACB05A1 $5842714 | piulita hexagonala semiprecise m 10 | buc | 6.91 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 263 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04E $4114005 | reductie fonta maleabila n4 s 477 32x 25 zn f1 | buc | 0.03 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 264 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04C $4113908 | reductie fonta maleabila n4 s 477 25x 15 zn f2 | buc | 0.03 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 265 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | ACB05A1 $5801150 | surub cap hexagonal precis m 12 x 55 gr 5.8 s4272 | buc | 6.91 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 41 principale |  |  |  | Ofertă: 47 principale ▲ 6 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-07 — Conducte apa incinta │ LIPSA: 5 │ EXTRA: 3 │ Delta: -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | ACA17A1 $8816328 | mufa electrosudabila pehd gf/w d 50 mm | buc | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | SA14F $8816330 | mufa electrosudabila pehd gf/w d 75 mm | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | ACA13C $8815767 | cot pehd apa/gaz pe100 sdr11 injectat 90grd d 7... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | SA14H $8815765 | cot pehd apa/gaz pe100 sdr11 injectat 90grd d 5... | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | ACA20C1 | inchiderea capetelor la cond din pvc sau polies... | buc | 4.0 | ACA20C1 | inchiderea capetelor la cond din pvc sau polies... | buc | 4.0 | Descriere diferită (similaritate 0.36): referință 'inchiderea capetelor la cond din policlorura de vinil sau polieste - executant0413 obiectiv01 obi4.3 cate 07', ofertat 'inchiderea capetelor la cond din policlorura de vinil sau poliesteri pentru efect probei de pres avand d 125-140' |
| 15 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | TCA14V1 $8811743 | banda avertizare apa 11,5cm x 0,17mm | m | 140.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 22 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | TRB05A24 | transportul materialelor prin purtat direct.mat... | tona | 2.1 | TRB05A24 | transportul materialelor prin purtat direct.mat... | tona | 2.1 | Descriere diferită (similaritate 0.42): referință 'transportul materialelor prin purtat direct.materi ale incomode sub 25 kg distanta 40m % x to x () vo = societatea proiectani ppc pro infra build buil', ofertat 'transportul materialelor prin purtat direct.materiale ... incomode sub 25 kg distanta 40m' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 4.3-07 - Conducte apa incinta |  |  |  |  | SA14J $3000 | aparat de sudura tip 'coprax' 2204/50hz/700 w | ora | 0.07 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 274 | 4.3-07 - Conducte apa incinta |  |  |  |  | CE26A $6102822 | chit de etans.rost keracolor grosso | tona | 0.26 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 275 | 4.3-07 - Conducte apa incinta |  |  |  |  | SA14J $6717077 | teava poliet inalta dens pe 100,pn 10 diam ext ... | m | 1.76 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 22 principale |  |  |  | Ofertă: 20 principale ▼ 2 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-08 — Conducte canal incinta │ LIPSA: 3 │ EXTRA: 0 │ Delta: -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.3-08 - Conducte canal incinta | 00605A6 $8813810 | -teava canal pvc cu mufa sn4 d=110x3, 0mm l=6m | buc | 11.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.3-08 - Conducte canal incinta | 00605C6 $8813815 | -teava canal pvc cu mufa sn4 d=160x4, 0mm l=6m | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.3-08 - Conducte canal incinta | ACA20G1 | inchiderea capetelor la cond din pvc sau polies... | buc | 4.0 | ACA20G1 | inchiderea capetelor la cond din pvc sau polies... | buc | 4.0 | Descriere diferită (similaritate 0.45): referință 'inchiderea capetelor la cond din policlorura de vinil sau polieste asimilat pentru toate diametrele', ofertat 'inchiderea capetelor la cond din policlorura de vinil sau poliesteri pentru efect probei de pres avand d 250-300' |
| 7 | 4.3-08 - Conducte canal incinta | TCA14V1 $8814249 | banda avertizare canal 11,5cm x 0,17mm | m | 95.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 13 principale |  |  |  | Ofertă: 10 principale ▼ 3 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-09 — Echipam Gosp apa ext │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.3-09 - Echipam Gosp apa ext | ATB06B | montare kit aspiratie pompa complet echipat si ... | buc | 2.0 | ATB06B | montare kit aspirație pompa complet echipat si ... | buc | 2.0 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'montare kit aspiratie pompa complet echipat si uti lat % x to x () vo = pro infra build fov nisocie mea pro buildsuili tomania ₪', ofertat 'montare kit aspiratie pompa complet echipat si utilat' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 3 principale |  |  |  | Ofertă: 3 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-04 — Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 3 │ Delta: +3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m |  |  |  |  | CB03D $2900981 | lemn rot ptr piloti din ras.l = 10-12m | mc | 0.05 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 282 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m |  |  |  |  | IZF05C1 $2601535 | carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 10... | mp | 29.28 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 283 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m |  |  |  |  | IZF01A $2600050 | bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 82/9... | tona | 3.82 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 17 principale |  |  |  | Ofertă: 20 principale ▲ 3 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.2-1 — Terasamente │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.2-1 - Terasamente | TSA02F1 | sap.man in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.ne... | mc | 201.85 | TSA02F1 | sapatura manuala de pamant in spatii limitate, ... | mc | 201.85 | Descriere diferită (similaritate 0.14): referință 'sap.man in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr .in pam.coez.mij.si f.coez adinc .< 1, 5m t tare', ofertat 'sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii, canale,' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 9 principale |  |  |  | Ofertă: 9 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.2-2 — Structura │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4.2-2 - Structura | CC01C1 | montare armaturi din otel beton in fundatii con... | tona | 2074.0 | CC01C1 | montarea armaturilor din otel-beton in fundatii... | tona | 2074.0 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'montare armaturi din otel beton in fundatii conti nue, placi de radiere, cu dist din mase plastice', ofertat 'montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 4.2-2 - Structura |  |  |  |  | RPCB02E | beton c12/15 egalizare | mc | 2.17 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 16 principale |  |  |  | Ofertă: 17 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.4-1 — Terasamente │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 4.4-1 - Terasamente | TSE02B1 | finisarea manuala a platformelor, in t.mijlociu... | mp | 3.45 | TSE02B1 | finisarea manuala a terenurilor si platformelor... | mp | 3.45 | Descriere diferită (similaritate 0.24): referință 'finisarea manuala a platformelor, in t.mijlociu % x to x () vo = pro infra build infra bed nerv - romania ₼', ofertat 'finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in :... teren mijlociu' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 7 principale |  |  |  | Ofertă: 7 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.4-2 — Parcare │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.4-2 - Parcare | DA06A1 | strat agreg nat (balast) cilindr cu funct rezis... | mc | 69.0 | DA06A1 | strat de agregate naturale cilindrate (balast),... | mc | 69.0 | Descriere diferită (similaritate 0.18): referință 'strat agreg nat (balast) cilindr cu funct rezist fil trant izol aerisire antcap cu asternere manuala balast 20cm', ofertat 'strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;' |
| 8 | 4.4-2 - Parcare | DB02D1 | amors supraf strat baza sau imbrac exist in ved... | mp | 3.45 | DB02D1 | amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau ... | mp | 3.45 | Descriere diferită (similaritate 0.21): referință 'amors supraf strat baza sau imbrac exist in veder aplic strat uz mix asf cu emulsie cationica', ofertat 'amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata ' |
| 10 | 4.4-2 - Parcare | DB14G $1000004 | beton asfaltic tip ba16 20,7 mc | tona | 49.68 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 15 | 4.4-2 - Parcare | TRI1AC13A5 | descarcare mat.gr.c-ambalate 10-50 kg, deplas prin | tona | 4.85 | TRI1AC13A5 | descarcare ... materiale gr.c-ambalate 10-50 kg... | tona | 4.85 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'descarcare mat.grosime.c-ambalate 10-50 kg, deplas prin', ofertat 'descarcare ... materiale grosime.c-ambalate 10-50 kg,deplas.prin purtare pina la 10m aruncare vagon-teren categ' |
| 16 | 4.4-2 - Parcare | TRB01A15 | ezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50m borduri | tona | 4.85 | TRB01A15 | transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc... | tona | 4.85 | Descriere diferită (similaritate 0.44): referință 'ezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50m borduri', ofertat 'transportul materialelor cu roaba polietilena pneuri inclusiv asezare desc asezare grupa ... 1-3 distanta 50m' |
| 18 | 4.4-2 - Parcare | TRA06A30 | transportul rutier al betonului-mortarului cu a... | tona | 9.702 | TRA06A30 | transportul rutier al betonului- mortarului cu ... | tona | 9.7 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'transportul rutier al betonului-mortarului cu auto betoniera de 5,5 mc dist = 30 km beton la borduri % x to x () vo = cartea merciala frapant infr boj', ofertat 'transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de ... 5,5 mc dist .= 30 km' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 18 principale |  |  |  | Ofertă: 17 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |