# TABEL NECONCORDANȚE

Client: Scoala Sportiva Racari

Data: 2026-05-23

# OFERTA 1 — S.C ASCENT PROCONSTRUCT SRL & S.C VALLYS DECO SRL

Articole referință: 1029  │  Articole ofertă: 2726  │  Matched: 0  │  Neconformități: 0

| Nr. crt. | Categoria de lucrări | CERINȚĂ |  |  |  | CE A OFERTAT |  |  |  | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S.C ASCENT PROCONSTRUCT SRL & S.C VALLYS DECO SRL |  |  |  |  |
|  |  | Cod | Denumire | UM | Cant. | Cod | Denumire | UM | Cant. |  |
| Capitol de lucrări 226108 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226108 | TSC18B1 | sapat cu buldoz pe tract 65-80cp incl impins pa... | mc | 2.5 | TSC18B1 | sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe sen... | 100 mc | 2.5 | Unitate de măsură diferită: referință mc, ofertat 100 mc |
| 2 | 226108 | TSC22B1 | buldozer de 65- 80 cp teren categoria 2 | mc | 5.0 | TSC22B1 | spor la consumurile de ore-utilaj din art tsc18... | 100 mc | 5.0 | Unitate de măsură diferită: referință mc, ofertat 100 mc |
| 3 | 226108 | TSC35A22 | senile 1,0-2,50mc.in pam ter.cat.1 la dist.de 2... | mc | 2.3 | TSC35A22 | excavat,transport,cu incarcator frontal,la dist... | 100 mc | 2.3 | Unitate de măsură diferită: referință mc, ofertat 100 mc |
| 5 | 226108 | TSC02A11 | mc pamint umid . natur desc dep . ter cat 1 in ... | mc | 0.8 | TSC02A11 | sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.1... | 100 mc | 0.8 | Unitate de măsură diferită: referință mc, ofertat 100 mc |
| 6 | 226108 | CA01J1 | turnare beton simplu in straturi de 5- 20cm pt.... | mc | 18.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226108 | CA01J1 $2100910 | beton marfa clasa c8/10 | mc | 18.144 | CA01J1 $2100910 | beton marfa clasa c10/8 (bc10/b150) | mc | 18.144 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'beton marfa clasa c8/10', ofertat 'beton marfa clasa c10/8 (bc10/b150)' |
| 7 | 226108 | CA02A1 | turnare beton armat in fundatii izolate cu volu... | mc | 55.0 | CA02A1 | turnarea betonului armat in elementele construc... | mc | 55.0 | Descriere diferită (similaritate 0.24): referință 'turnare beton armat in fundatii izolate cu volum <3mc', ofertat 'turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ... 1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 ' |
| 7 | 226108 | CA02A1 $2100912 | beton marca clasa c16/20 | mc | 55.44 | CA02A1 $2100912 | beton marfa clasa c20/16 (bc20/b250) | mc | 55.44 | Descriere diferită (similaritate 0.2): referință 'beton marca clasa c16/20', ofertat 'beton marfa clasa c20/16 (bc20/b250)' |
| 8 | 226108 | CB01A1 | cofraje in cuzineti fund pahar, fund utilaje, d... | mp | 200.0 | CB01A1 | cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii paha... | mp | 200.0 | Descriere diferită (similaritate 0.28): referință 'cofraje in cuzineti fund pahar, fund utilaje, din pan ref, din scinduri ras sc si subsc inclusiv spijin', ofertat 'cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de' |
| 9 | 226108 | CC01A1 | montare armaturi din otel beton d<18mm in funda... | tona | 4900.0 | CC01A1 | montarea armaturilor din otel-beton in fundatii... | kg | 4900.0 | Unitate de măsură diferită: referință tona, ofertat kg |
| 10 | 226108 | CZ0302G1 | confect armat pt pereti grinzi stilpi diafragme... | tona | 1200.0 | CZ0302G1 | confectionarea armaturilor din otel beton pentr... | kg | 1200.0 | Unitate de măsură diferită: referință tona, ofertat kg |
| 11 | 226108 | CZ0301K1 | confect . armat fasonare bare pt fundatii izol ... | tona | 3700.0 | CZ0301K1 | confectionarea armaturilor din otel beton pentr... | kg | 3700.0 | Unitate de măsură diferită: referință tona, ofertat kg |
| 13 | 226108 | RCSA06B | umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm,... | mc | 100.32 | RCSA06B | umplutura de pamant, exec.in str.oriz 20- - 30c... | mc | 100.32 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226108 | IZK03C1 | ecrane termoizolante din foi de polietilena 016... | mp | 660.0 | IZK03C1 | ecrane termoizolante din foi de polietilena | mp | 660.0 | Descriere diferită (similaritate 0.16): referință 'ecrane termoizolante din foi de polietilena 016 6716650 mp 660.000 folie polietilena 0.2 mm 017 cg18b1 mp 600.000 pardoseli din beton b100, de 10cm gr', ofertat 'ecrane termoizolante din foi de polietilena' |
| 18 | 226108 | TRA06A10 | transportul rutier al betonului- mortarului cu ... | tona | 482.5 | TRA06A10 | transportul rutier al betonului-mortarului cu a... | tona | 482.5 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist = 10km 019 cc03c# kg montare plasa sudate la inaltimi mai mici sau egal cu ', ofertat 'transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist = 10km $' |
| 20 | 226108 | TSH35D1 | amenajarea terenurilor pt sport, exec cu zgura ... | mp | 600.0 | TSH35D1 | amenajarea terenurilor pentru sport,din zgura d... | mp | 600.0 | Descriere diferită (similaritate 0.21): referință 'amenajarea terenurilor pentru sport, executare cu zgura din trei straturi, sistem d1 020 7000600 mp 600.000 pardoseala sportiva covor cauciuc', ofertat 'amenajarea terenurilor pentru sport,din zgura din 3 straturi d1: - stratul 1 de 15 cm din zgura neagra grosiera -stratul 2 de 5 cm din 80% zgura rosie' |
| 25 | 226108 | CA11A1 | subturnari de beton la utilaje tehnologice si l... | mp | 14.0 | CA11A1 | subturnari de beton la utilaje tehnologice si s... | mp | 14.0 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'subturnari de beton la utilaje tehnologice si la stilpi metalici de 10 mm grosime 025 3271468 kg 28.000 mortar pentru subturnari repol vm 30 / murexin', ofertat 'subturnari de beton la utilaje tehnologice si stalpi metalici de 10 mm grosime' |
| 26 | 226108 | CL10A1 | montarea fermelor cu zabrele livrate in tronsoa... | tona | 12.0 | CL10A1 | montarea fermelor cu zabrele, din otel, livrate... | tona | 12.0 | Descriere diferită (similaritate 0.44): referință 'montarea fermelor cu zabrele livrate in tronsoane asamblate prin sudura de pina la 1 tona 026 6303624 kg ferme zabrele din profile deschidere <15 m g0', ofertat 'montarea fermelor cu zabrele, din otel, livrate in tronsoane asamblate prin sudura pina la 1 tona' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 226108 |  |  |  |  | $7000600 | pardoseală sportivă covor cauciuc | mp | 600.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 35 principale + 2 subarticole |  |  |  | Ofertă: 36 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226118 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 226118 | CE23A1 | plasa de siguranta refolos la exec invelitori c... | mp | 1256.0 | CE23A1 | plasa de siguranta, refolosibila, la executarea... | mp | 1256.0 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'plasa de siguranta refolos la executare invelitori consstructii', ofertat 'plasa de siguranta, refolosibila, la executarea invelitorii constructiilor' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 7 principale |  |  |  | Ofertă: 7 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226208 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 2 │ Delta: +2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 226208 | TSC35A32 | 100 mc 0.918 incarc auto cu incarc pe pneuri cu... | m | 0.0 | TSC35A32 | excavat, transport,cu incarcator frontal, la di... | 100 mc | 0.918 | Unitate de măsură diferită: referință m, ofertat 100 mc |
| 6 | 226208 | CA02C1 | turnare beton armat in fundatii continue, radie... | mc | 52.0 | CA02C1 | turnarea betonului armat in elementele construc... | mc | 52.0 | Descriere diferită (similaritate 0.27): referință 'turnare beton armat in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constr cu grosime <30cm', ofertat 'turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ... 1) in fundatii continue, radiere si peret' |
| 7 | 226208 | CB02A1 | cofraje pt beton in elevatie din panouri refol ... | mp | 220.0 | CB02A1 | cofraje pentru beton in elevatie, din panouri r... | mp | 220.0 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'cofraje pentru beton in elevatie din panouri refol din scinduri la ziduri drepte inclusiv sprijinirile.0', ofertat 'cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.' |
| 8 | 226208 | CC01C1 | montare armaturi din otel beton in fundatii con... | tona | 4400.0 | CC01C1 | montarea armaturilor din otel-beton in fundatii... | kg | 4400.0 | Unitate de măsură diferită: referință tona, ofertat kg |
| 9 | 226208 | CZ0301G1 | confect armat . fasonare bare pt fundatii izol ... | tona | 450.0 | CZ0301G1 | confectionarea armaturilor din otel beton pentr... | kg | 450.0 | Unitate de măsură diferită: referință tona, ofertat kg |
| 27 | 226208 | CZ0302K1 | confect armat pt pereti grinzi stilpi diafragme... | tona | 2290.0 | CZ0302K1 | confectionarea armaturilor din otel beton pentr... | kg | 2290.0 | Unitate de măsură diferită: referință tona, ofertat kg |
| 17 | 226208 | CG18B1 | pardoseli din beton b100, de 10cm grosime, in c... | mp | 136.0 | CG18B1 | pardoseli din beton turnate pe loc marca b 100,... | mp | 136.0 | Descriere diferită (similaritate 0.26): referință 'pardoseli din beton b100, de 10cm grosime, in cimp continuu cu 2mm scliviseala 017 2100912 m.c 14.700 beton marca clasa c16/20', ofertat 'pardoseli din beton turnate polietilena loc marca b 100, in grosime de 10 cm, in camp continuu, cu scliviseala de 2 mm, executata direct polietilena b' |
| 35 | 226208 | TRA01A10 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 8.24 | TRA01A10 | transportul rutier al materialelor,semifabricat... | tona | 8.24 | Descriere diferită (similaritate 0.25): referință 'transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta polietilena dist .= 10 km 036 ce17b1 mp . 156.000 sarpanta din lemn executata p', ofertat 'transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta polietilena dist .= 10 km $' |
| 25 | 226208 | CC02C1 | montare armat la constr h<35m din bare in grinz... | tona | 0.0 | CC02C1 | montarea armaturilor din otel-beton in elemente... | kg | 4240.0 | Unitate de măsură diferită: referință tona, ofertat kg |
| 27 | 226208 | CZ0302K1 | confect armat pt pereti grinzi stilpi diafragme... | tona | 2290.0 | CZ0302K1 | confectionarea armaturilor din otel beton pentr... | kg | 2290.0 | Unitate de măsură diferită: referință tona, ofertat kg |
| 28 | 226208 | CB04A1 | cofraje din panouri refolosibile din scinduri l... | mp | 200.0 | CB04A1 | cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si ... | mp | 200.0 | Descriere diferită (similaritate 0.28): referință 'cofraje din panouri refolosibile din scinduri la constructii cu h<20m la placi si grinzi 12 226208 pag - 029 cb04b1 mp cofraje din panouri refolosibil', ofertat 'cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea ' |
| 30 | 226208 | CA02J1 | turnare beton armat la constructii cu h <35m, i... | mc | 54.0 | CA02J1 | turnarea betonului armat in elementele construc... | mc | 54.0 | Descriere diferită (similaritate 0.24): referință 'turnare beton armat la constructii cu h <35m, in plansee (grinzi, stilpi , placi) cu grosime . placii>10cm', ofertat 'turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ... 1) la constructii cu inaltimea pana la 35' |
| 32 | 226208 | CB47A1 | montarea si demontare schelei met tubulare pt l... | mp | 160.0 | CB47A1 | schela metalica tubulara lucrari pe suprafete v... | mp | 160.0 | Descriere diferită (similaritate 0.16): referință 'montarea si demontare schelei met tubulare pentru lucrari polietilena suprafete verticale h<30,0m 033 aut6752 ora 64.000 automacara 6- 9,9tf cu brat c', ofertat 'schela metalica tubulara lucrari polietilena suprafete verticale pina la 30 m inaltime inclusiv ;' |
| 35 | 226208 | TRA01A10 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 8.24 | TRA01A10 | transportul rutier al materialelor,semifabricat... | tona | 8.24 | Descriere diferită (similaritate 0.25): referință 'transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta polietilena dist .= 10 km 036 ce17b1 mp . 156.000 sarpanta din lemn executata p', ofertat 'transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta polietilena dist .= 10 km $' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 226208 |  |  |  |  | $32745861 | otel beton bst500 10-12 mm (bara) 12 m | kg | 2324.35 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 36 | 226208 |  |  |  |  | $32745841 | otel beton bst500 6-8 mm (bara) 12 m | kg | 1979.25 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 34 principale + 4 subarticole |  |  |  | Ofertă: 36 principale ▲ 2 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226218 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226218 | CD05C1 | zidarie din caramida tip gvp la constr.h <35m, ... | mc | 60.0 | CD05C1 | zidarie din caramida cu gauri verticale tip gvp... | mc | 60.0 | Descriere diferită (similaritate 0.25): referință 'zidarie din caramida tip gvp la constr.h <35m, format 290x240x138mm, cal.a', ofertat 'zidarie din caramida cu gauri verticale tip gvp la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290x240x138 mm, calit' |
| 2 | 226218 | CD05B1 | zidarie din caramida tip gvp la constr.h <35m, ... | mc | 18.0 | CD05B1 | zidarie din caramida cu gauri verticale tip gvp... | mc | 18.0 | Descriere diferită (similaritate 0.24): referință 'zidarie din caramida tip gvp la constr.h <35m, format 290x140x 88mm, cal.a', ofertat 'zidarie din caramida cu gauri verticale tip gvp la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290x140x88 mm, calita' |
| 3 | 226218 | CF01A1 | tencuieli interioare, driscuite, la stilpi, per... | mp | 408.0 | CF01A1 | tencuieli interioare driscuite la pereti si sta... | mp | 408.0 | Descriere diferită (similaritate 0.32): referință 'tencuieli interioare, driscuite, la stilpi, pereti executate manual polietilena zidarie, de 2cm grosime 003 2101195 m.c 7.344 mortar tencuiala m 100 (', ofertat 'tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, polietilena suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de v' |
| 4 | 226218 | CF15C | tencuieli interioare finisaj fin sclivisite,de ... | mp | 408.0 | CF15C | tencuieli interioare si exterioare sclivisite, ... | mp | 408.0 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'tencuieli interioare finisaj fin sclivisite,de 0.5 cm grosime, la pereti din beton cu suprafete plane, executate manual, cu mortar 15 226218 pag - 004', ofertat 'tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment m 100-t de 0,5 mm grosime, la pereti din beton cu suprafete plane' |
| 5 | 226218 | CI06C | placaj faianta, aceeasi culoare si format, 15 c... | mp | 213.0 | CI06C | placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata... | mp | 213.0 | Descriere diferită (similaritate 0.32): referință 'placaj faianta, aceeasi culoare si format, 15 cm-30x30 cm, fixate cu aditiv, polietilena suprafata plane pereti si stalpi', ofertat 'placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pana la 30 x 30 cm,' |
| 13 | 226218 | CF10C1 | glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare d... | mp | 79.0 | CF10C1 | glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite ... | mp | 79.0 | Descriere diferită (similaritate 0.36): referință 'glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare driscuite', ofertat 'glet aplicat polietilena tencuieli interioare driscuite sau polietilena suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, a' |
| 13 | 226218 | CF10C1 | glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare d... | mp | 79.0 | CF10C1 | glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite ... | mp | 79.0 | Descriere diferită (similaritate 0.36): referință 'glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare driscuite', ofertat 'glet aplicat polietilena tencuieli interioare driscuite sau polietilena suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, a' |
| 16 | 226218 | CG01D1 | strat suport pt pardoseli executate din mortar ... | mp | 125.0 | CG01D1 | strat suport pentru pardoseli executate din mor... | mp | 125.0 | Descriere diferită (similaritate 0.42): referință 'strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment m100-t 10cm grosime 016 2101145 m.c 12.500 mortar de zidarie m 100 nisip s 1030', ofertat 'strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca m 100-t de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;' |
| 17 | 226218 | CG17B | pardos placi gresie ceram patr, dreptungh, hexa... | mp | 79.0 | CG17B | pardoseli din placi sau piscoturi de gresie cer... | mp | 79.0 | Descriere diferită (similaritate 0.12): referință 'pardos placi gresie ceram patr, dreptungh, hexag, s 60 cmp/buc, inclusiv str 017 7650619 mp 81.370 gresie pentru interior antiderapanta 017 3276088 ad', ofertat 'pardoseli din placi sau piscoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment m 100-t de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lap' |
| 19 | 226218 | CG16A1 | plinte din placi de gresie orizontale la pereti... | m | 136.0 | CG16A1 | plinte din placi de marmura orizontale la peret... | m | 136.0 | Descriere diferită (similaritate 0.45): referință 'plinte din placi de gresie orizontale la pereti slefuite si lustruite polietilena o fata si o muchie 019 2941001 ml 136.000 plinte gresie 019 3276088 ', ofertat 'plinte din placi de marmura orizontale la pereti slefuite si lustruite polietilena o fata si o muchie' |
| 19 | 226218 | CG16A1 | plinte din placi de gresie orizontale la pereti... | m | 136.0 | CG16A1 | plinte din placi de marmura orizontale la peret... | m | 136.0 | Descriere diferită (similaritate 0.45): referință 'plinte din placi de gresie orizontale la pereti slefuite si lustruite polietilena o fata si o muchie 019 2941001 ml 136.000 plinte gresie 019 3276088 ', ofertat 'plinte din placi de marmura orizontale la pereti slefuite si lustruite polietilena o fata si o muchie' |
| 23 | 226218 | CK23A | ferestre din mase plastice cu unul sau mai mult... | mp | 6.0 | CK23A | ferestre din mase plastice cu unul sau mai mult... | mp | 6.0 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, supraf toc mai mare 1.00 mp, la ctii cu h mai mic sau egal 35 m 023 6900517 mp . 6.000 fere', ofertat 'ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc <= 1,00 mp,la constructii cu h <= 35m' |
| 25 | 226218 | IZE01A1 | sorturi, glafuri, gulere tabla al 1,5mm gros cu... | m | 9.0 | IZE01A1 | sorturi,glafuri,gulere tabla al 1,5mm gros cu l... | m | 9.0 | Descriere diferită (similaritate 0.27): referință 'sorturi, glafuri, gulere tabla al 1,5mm grosime cu latime pina la 30cm inclusiv 025 2204195 m 9.000 @glaf ext tabla vopsita 25 cm, cu picurator si acc', ofertat 'sorturi,glafuri,gulere tabla al 1,5mm grosime cu latime pina la 30cm inclusiv' |
| 27 | 226218 | CE18A1 | astereala executata din scinduri din rasinoase | mp | 171.6 | CE18A1 | astereala la invelitori sau la doliile invelito... | mp | 171.6 | Descriere diferită (similaritate 0.31): referință 'astereala executata din scinduri din rasinoase', ofertat 'astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase' |
| 28 | 226218 | CE20A1 | rigle din lemn de rasinoase asezate pe dublu ra... | mp | 171.6 | CE20A1 | rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul c... | mp | 171.6 | Descriere diferită (similaritate 0.12): referință 'rigle din lemn de rasinoase asezate polietilena dublu rastel 028 2905981 m.c 1.950 sipci rasinoasa 28x48 029 rpci01a1 mp 171.600 invelitori de carton ', ofertat 'rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat sau metalici la invelitorile din tigla arsa sau placi de azbocime' |
| 30 | 226218 | CE04B1 | invelitori din tabla zincata executata cu foi p... | mp | 171.6 | CE04B1 | invelitoare din tabla zincata executate cu foi ... | mp | 171.6 | Descriere diferită (similaritate 0.19): referință 'invelitori din tabla zincata executata cu foi plane de 0,5mm grosime 030 3279000 mp 171.600 tabla faltuita pretaiata, inclusiv accesorii de montaj 031', ofertat 'invelitoare din tabla zincata executate cu foi plane de 0,5mm grosime' |
| 33 | 226218 | CE22A | sisteme de burlane tip brass din tabla (proteja... | ml | 7.0 | CE22A | sisteme de burlane tip brass din tabla ( protej... | m | 7.0 | Descriere diferită (similaritate 0.22): referință 'sisteme de burlane tip brass din tabla (protejata anticorosiv) 033 7110011 m 7.350 @burlan din tabla vopsita electrostatic de dn=15 cm 034 rpce16a1 mp', ofertat 'sisteme de burlane tip brass din tabla ( protejata anticorosiv)' |
| 35 | 226218 | CE15D1 | glaf , copertina lat 30 50 lung<2m-carton bitum... | m | 32.0 | CE15D1 | glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 m... | m | 32.0 | Descriere diferită (similaritate 0.1): referință 'glaf , copertina lat 30 50 lung<2m-carton bitum 036 cb47a1 mp . 230.000 montarea si demontare schelei met tubulare pentru lucrari polietilena suprafet', ofertat 'glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 cm, lungimea pana la 2 m, polietilena un strat de carton b' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 29 principale + 26 subarticole |  |  |  | Ofertă: 29 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226228 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 4 │ Delta: +4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226228 | SA14B | teava mat pl (pp, pe, pp-r) imbinare prin sudur... | ml | 70.0 | SA14B | teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata pr... | m | 70.0 | Descriere diferită (similaritate 0.3): referință 'teava mat pl (polipropilena, polietilena, polipropilena-r) imbinare prin sudura prin polifuziune, la ctii ind, d=20 mm 001 3270225 m 71.400 teava ppr ', ofertat 'teava material plastic (polipropilena,polietilena,polipropilena-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm' |
| 1 | 226228 | AUT3000 | aparat de sudura tip , , coprax' ' 2204/ 50hz/700w | ora | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 226228 | AUT3000 | aparat de sudura tip , , coprax' ' 2204/ 50hz/700w | ora | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 226228 | SA14D | teava mat pl (pp, pe, pp-r) imbinata prin sudur... | m | 30.0 | SA14D | teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata pr... | m | 30.0 | Descriere diferită (similaritate 0.26): referință 'teava mat pl (polipropilena, polietilena, polipropilena-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind, d=32 mm 005 3271881 m 30.600 teava pn20', ofertat 'teava material plastic (polipropilena,polietilena,polipropilena-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=32 mm' |
| 8 | 226228 | SA14E | teava mat pl (pp pe, pp-r) imbinata prin sudura... | m | 5.0 | SA14E | teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata pr... | m | 5.0 | Descriere diferită (similaritate 0.45): referință 'teava mat pl (polipropilena polietilena, polipropilena-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind, d= 40mm 008 3276063 m 5.000 teava pehd a', ofertat 'teava material plastic (polipropilena,polietilena,polipropilena-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=40 mm' |
| 13 | 226228 | IZH01B1 | izolarea cu bete de postav a tevilor cu d de la... | m | 195.0 | IZH01B1 | izolarea cu bete de postav a tevilor cu d de la... | m | 195.0 | Descriere diferită (similaritate 0.37): referință 'izolarea cu bete de postav a tevilor cu d de la 1,25-2 toli, inclusiv 013 3274347 m 70.000 izolatie elastomer pentru tevi instalatii incalzire/sanitar', ofertat 'izolarea cu bete de postav a tevilor cu d de la 1,25-2 toli,inclusiv' |
| 19 | 226228 | SB09A | piese leg(cot, red, piesa curat mufa dubla, com... | buc | 10.0 | SB09A | piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,... | buc | 10.0 | Descriere diferită (similaritate 0.25): referință 'piese leg(cot, red, piesa curat mufa dubla, comp dilat) polietilena, polipropilena, polipropilena-r canal imb grn cauc dn32 mm 019 3273871 buc 10.000 ', ofertat 'piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla, comp dilat)polietilena,polipropilena,polipropilena-r canal imb grn caucdn=32mm' |
| 25 | 226228 | SB43A1 | sifon de pardoseala (colector) confect din tabl... | buc | 1.0 | SB43A1 | sifon de pardoseala (colector) confect din tabl... | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.36): referință 'sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm grosime, avind d= 150 mm si h=150 m 025 3270483 buc 1.000 sifon pardoseala cu intrare', ofertat 'sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm grosime, avand d=150 mm si h=150 mm' |
| 38 | 226228 | SC03A1 | cada pentru dus, calit.1, din fonta emailata patra... | buc | 4.0 |  |  |  |  | ▶ articol principal (matched) |
| 1 | 226228 | AUT3000 | aparat de sudura tip , , coprax' ' 2204/ 50hz/700w | ora | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 75 | 226228 | SF02C | efectuare proba funct instal apa rece, din teav... | m | 70.0 | SF02C | efectuare proba funct instal apa rece, din teav... | 10 m | 70.0 | Unitate de măsură diferită: referință m, ofertat 10 m |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 226228 |  |  |  |  | $3276063 | teava pehd apa, pe80, 040 mm pn10 | m | 5.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 66 | 226228 |  |  |  |  | $3273871 | cot 90 32mm, pp-r 80, presiune pn 25, verde | buc | 10.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 67 | 226228 |  |  |  |  | $05028 | montat lavoar persoane cu dizabilitati | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 68 | 226228 |  |  |  |  | ACA17A1 | piesa legatura din poliesteri armate cu fibre s... | buc | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 41 principale + 96 subarticole |  |  |  | Ofertă: 45 principale ▲ 4 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226248 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 226248 | VB30A1 | anemostat plan patrat det tip 61/272 003 299717... | buc | 4.0 | VB30A1 | anemostat plan patrat det tip 61/272 | buc | 4.0 | Descriere diferită (similaritate 0.29): referință 'anemostat plan patrat det tip 61/272 003 2997173 buc 4.000 grila transfer cu izolare fonica, aluminiu montat in usa 300x200, inclusiv contrarama', ofertat 'anemostat plan patrat det tip 61/272' |
| 4 | 226248 | VA02B08 | canale drepte conf pe sant cu perim sect de 400... | mp | 5.0 | VA02B08 | canale drepte confectionata pe sant cu perim se... | mp | 5.0 | Descriere diferită (similaritate 0.49): referință 'canale drepte conform polietilena sant cu perim sect de 400- 700 mm cu sect circ din tabla zinc de 0.5 mm 004 7000777 ml 15.000 tubulatura circulara r', ofertat 'canale drepte confectionata polietilena sant cu perim sect de 400- 700 mm cu sect circ din tabla zinc de 0. 5 mm' |
| 5 | 226248 | VC23A1 | confectionare dispoz sust-ancor pt aparate cana... | tona | 10.0 | VC23A1 | confectionare dispoz sust-ancor pentru aparate ... | kg | 10.0 | Unitate de măsură diferită: referință tona, ofertat kg |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 6 principale |  |  |  | Ofertă: 6 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226268 │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226268 | EF03D1 | tablou electric panou, dulap, celula sau pupitr... | buc | 1.0 | EF03D1 | tablou electric, format panou, dulap, celula sa... | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.26): referință 'tablou electric panou, dulap, celula sau pupitru gata echipat, cu greutatea >500kg 001 7302051 buc 1.000 tablou electric (vestiar) , confectii metalic', ofertat 'tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg.' |
| 3 | 226268 | EC05A1 | cablu energie tras prin tub prot metal pt racor... | m | 150.0 | EC05A1 | cablu pentru energie electrica, tras prin tub d... | m | 150.0 | Descriere diferită (similaritate 0.31): referință 'cablu energie tras prin tub prot metal pentru racord motoare tablouri aparate conducte < 16 mmp * 003 3270501 m 150.000 cablu cyyf 4x1, 5', ofertat 'cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pi' |
| 3 | 226268 | EC05A1 | cablu energie tras prin tub prot metal pt racor... | m | 150.0 | EC05A1 | cablu pentru energie electrica, tras prin tub d... | m | 150.0 | Descriere diferită (similaritate 0.31): referință 'cablu energie tras prin tub prot metal pentru racord motoare tablouri aparate conducte < 16 mmp * 003 3270501 m 150.000 cablu cyyf 4x1, 5', ofertat 'cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pi' |
| 4 | 226268 | EC05B1 | cablu energie tras prin tub prot metal pt racor... | m | 550.0 | EC05B1 | cablu pentru energie electrica, tras prin tub d... | m | 550.0 | Descriere diferită (similaritate 0.36): referință 'cablu energie tras prin tub prot metal pentru racord motoare tablouri aparate conducte 25 sau 35 mmp 004 3270430 m 550.000 cablu cyyf 3x1 5', ofertat 'cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de' |
| 5 | 226268 | EA02A1 | tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ... | m | 225.0 | EA02A1 | tub izolant, de protectie, etans, ipe, din poli... | m | 225.0 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'tub izolant de protectie, etans ipe-policlorura de vinil montat ingropat cu d=16mm 005 2700014 ml 225.000 tub de protectie tip ipey/monoflex d=16 mm', ofertat 'tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 mm, m' |
| 6 | 226268 | EA02A2 | tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ... | m | 650.0 | EA02A2 | tub izolant, de protectie, etans, ipe, din poli... | m | 650.0 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'tub izolant de protectie, etans ipe-policlorura de vinil montat ingropat cu d=20mm 006 2700015 ml 650.000 tub de protectie tip ipey/monoflex d=20 mm', ofertat 'tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 mm, m' |
| 8 | 226268 | EE09B | corp de iluminat special difuzant, pentru lampi... | buc | 23.0 | EE09B | corp de iluminat special difuzant, pentru lampi | buc | 23.0 | Descriere diferită (similaritate 0.28): referință 'corp de iluminat special difuzant, pentru lampi cu vapori de mercur, complect, cu balast, montat polietilena bolturi implantate 008 6703043 buc 6.000 ', ofertat 'corp de iluminat special difuzant, pentru lampi' |
| 9 | 226268 | EE10K1 | corp de iluminat special, monobloc pt ilum sig ... | buc | 13.0 | EE10K1 | corpuri de iluminat speciale monobloc pentru il... | buc | 13.0 | Descriere diferită (similaritate 0.15): referință 'corp de iluminat special, monobloc pentru ilum sig cu acumulator dibluri metal 47 226268 pag - 009 5708012 buc corp de iluminat led 1x5w, montaj apare', ofertat 'corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulat' |
| 10 | 226268 | ED03B $414001 | t&g | buc | 44.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 226268 | ED25A1 | aparat electric antigrizutos sau antiexploziv 0... | buc | 25.0 | ED25A1 | aparat electric antigrizutos sau antiexploziv | buc | 25.0 | Descriere diferită (similaritate 0.24): referință 'aparat electric antigrizutos sau antiexploziv 011 2961009 buc 21.000 rama, suport si doza pentru 2 module, ip44, cu indicarea circuitului', ofertat 'aparat electric antigrizutos sau antiexploziv' |
| 12 | 226268 | EG08E1 | cond . leg pam inst . paratrasnet prot leg pami... | m | 65.0 | EG08E1 | conducta de legare la pamint, a instalatiei de ... | m | 65.0 | Descriere diferită (similaritate 0.2): referință 'cond . leg pam inst . paratrasnet prot leg pamint montare pam otel lat zinc 40x5 mm montare in teren tare 013 eg10a1 buc 1.000 cutie cu eclisa de lega', ofertat 'conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea ' |
| 14 | 226268 | W1P08A | verificarea prizelor de pamint pt lucrari de in... | buc | 1.0 | W1P08A | verificarea prizelor de pamant pentru lucrari d... | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.32): referință 'verificarea prizelor de pamint pentru lucrari de instalatii electrice la constructii 015 eh05c1 buc 1.000 incercare panouri metalice sau dulapuri meta', ofertat 'verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 20 principale |  |  |  | Ofertă: 19 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226278 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226278 | TCB40A1 | asim aparat telegr teleim transmit autom recept... | buc | 1.0 | TCB40A1 | aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator... | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'aparat telegr teleim transmit autom receptor perforator (manual) pentru: abonat (telex)', ofertat 'aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex)' |
| 4 | 226278 | $2600000 | switch 8 porturi rj45 005 tcb40a1 asim - aparat... | buc | 1.0 | $2600000 | switch 8 porturi rj45 | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.1): referință 'switch 8 porturi rj45 005 tcb40a1 - aparat telegr teleim transmit autom receptor perforator (manual) pentru: abonat 005 5538123 buc 1.000 patchpanel 8', ofertat 'switch 8 porturi rj45' |
| 7 | 226278 | EC08A1 | cablu inst com semnaliz . blocari, tras prin tu... | m | 100.0 | EC08A1 | cablu pentru instalatii electrice de comanda, s... | m | 100.0 | Descriere diferită (similaritate 0.23): referință 'cablu inst com semnaliz . blocari, tras prin tub prot.metal pentru rac tabl apar 2- 48 cond 0, 75-2, 5mmp 007 3270808 m 100.000 cablu date ftp 5e 4 x ', ofertat 'cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate cablu avand 2' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 226278 |  |  |  |  | $5538123 | patchpanel, 8 porturi rj45 echipat | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 9 principale |  |  |  | Ofertă: 10 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226288 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 226288 | EC06A1 | cablu electric de comanda semnalizari blocari m... | m | 180.0 | EC06A1 | cablu pentru instalatii electrice de comanda, s... | m | 180.0 | Descriere diferită (similaritate 0.36): referință 'cablu electric de comanda semnalizari blocari montat polietilena console cu 2-30 conducte de 0,75-2,5 mmp 004 3270808 m 180.000 cablu date ftp 5e 4 x ', ofertat 'cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, montat cu scoabe (cleme de prindere) polietilena console, sau polietilena pod de c' |
| 6 | 226288 | TCB40D1 | asim aparat telegr teleim transmit.autom recept... | buc | 1.0 | TCB40D1 | aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator... | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.35): referință 'aparat telegr teleim transmit.autom receptor perforator (manual) pentru: aparat de transm de date', ofertat 'aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) aparat de transmitere de date' |
| 8 | 226288 | EI16A1 | revizie sistem existent supravegherea video 009... | buc | 1.0 | EI16A1 | revizie sistem existent supravegherea video | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.26): referință 'revizie sistem existent supravegherea video 009 5700051 lei 500.000 material marunt de instalare echipamente detaliere transporturi : -transport auto', ofertat 'revizie sistem existent supravegherea video' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 6 principale |  |  |  | Ofertă: 6 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226308 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 2 │ Delta: +2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 226308 | TSC02D11 | mc pamint umid natur desc.aut ter.cat.2 in cond... | mc | 4.0 | TSC02D11 | sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.1... | 100 mc | 4.0 | Unitate de măsură diferită: referință mc, ofertat 100 mc |
| 6 | 226308 | CA01J1 | turnare beton simplu in straturi de 5- 20cm pt.... | mc | 70.0 | CA01J1 | turnarea betonului simplu marca ...1) in stratu... | mc | 70.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226308 | IFB09E3 | strat drenant cu grosimea : 35 cm din pietris 0... | mp | 176.0 | IFB09E3 | strat drenant din: nisip, balast, pietris, piat... | mp | 176.0 | Descriere diferită (similaritate 0.24): referință 'strat drenant cu grosimea : 35 cm din pietris 016 2200082 m.c 61.600 pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm', ofertat 'strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 25 cm din pietris' |
| 21 | 226308 | CC03C | montare plasa sudate la inaltimi mai mici sau e... | tona | 3040.0 | CC03C | montare plase sudate la inaltimi mai mici sau e... | kg | 3040.0 | Unitate de măsură diferită: referință tona, ofertat kg |
| 27 | 226308 | CL03A1 | montarea stilpilor din otel pt hale industriale... | tona | 21.8 | CL03A1 | montarea stalpilor din otel, pentru hale indust... | tona | 21.8 | Descriere diferită (similaritate 0.42): referință 'montarea stilpilor din otel pentru hale industriale livrati in trons asambl prin sudura avind 6-12t 027 6302242 kg stilp din otel', ofertat 'montarea stalpilor din otel, pentru hale industriale, livrati in tronsoane asamblate prin sudura avand 6-12 t' |
| 28 | 226308 | CL06A1 | montarea grinzilor pline din otel livrate in tr... | tona | 12.2 | CL06A1 | montarea grinzi cu inima plina, din otel, livra... | tona | 12.2 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'montarea grinzilor pline din otel livrate in tronsoane asamblate prin sudura de pina la 1 tona 028 6300024 kg grinda otel 029 cl07b1 - buc grinzi ches', ofertat 'montarea grinzi cu inima plina, din otel, livrate in tronsoane asamblate prin sudura pina la 1 tona' |
| 30 | 226308 | CL16B1 | montarea panelor metalice de 0,1-0,2t montate p... | tona | 16.8 | CL16B1 | pane metalice de 0,1?0,2 tone pe bucata, gata c... | tona | 16.8 | Descriere diferită (similaritate 0.45): referință 'montarea panelor metalice de 0,1-0,2t montate polietilena grinzi metalice la silozuri cereale cu h=35-60m 030 6304721 kg pana otel', ofertat 'pane metalice de 0,1?0,2 tone polietilena bucata, gata confectionate montate polietilena grinzi metalice la silozuri cereale cu inaltimea de 35-60m' |
| 31 | 226308 | CL20C1 | montarea confectiilor metalice aparente : diver... | tona | 46000.0 | CL20C1 | confectii metalice diverse, montate aparent div... | kg | 46000.0 | Unitate de măsură diferită: referință tona, ofertat kg |
| 31 | 226308 | CL20C1 $6310031 | confectii metalice aparenta | tona | 46000.0 | CL20C1 $63100311 | confectii metalice aparenta | kg | 46000.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$6310031', ofertat '$63100311'. Cod similar: referinta '$6310031', ofertat '$63100311'. Necesită verificare manuală. |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 226308 |  |  |  |  | $63000241 | grinda otel | kg | 12200.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 101 | 226308 |  |  |  |  | $3274584 | otel beton bst500 8 mm (bara) 12 m | kg | 2740.5 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 41 principale + 2 subarticole |  |  |  | Ofertă: 43 principale ▲ 2 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226318 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226318 | TSA12C1 | sap.man in gropi cu larg.1-1,5m cu sprij.evac.m... | mc | 18.0 | TSA12C1 | sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 | mc | 18.0 | Descriere diferită (similaritate 0.04): referință 'sap.man in gropi cu larg.1-1,5m cu sprij.evac.man.in pam cu umid.nat.la adinc 0,0-1,5m,t.tare', ofertat 'sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00' |
| 2 | 226318 | CA01A1 | turnare beton simplu in fundatii (continue, izo... | mc | 18.0 | CA01A1 | turnarea betonului simplu marca ... 1) in funda... | mc | 18.0 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'turnare beton simplu in fundatii (continue, izolate) si socluri cu volum <3mc', ofertat 'turnarea betonului simplu marca ... 1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 mc, inclusiv' |
| 2 | 226318 | CA01A1 $2100911 | beton marca clasa c15/12 (bc15/b200) | mc | 18.144 | CA01A1 $2100911 | beton marfa clasa c 12/15 ( bc 15/ b 200) | mc | 18.144 | Descriere diferită (similaritate 0.23): referință 'beton marca clasa c15/12 (bc15/b200)', ofertat 'beton marfa clasa c 12/15 ( bc 15/ b 200)' |
| 6 | 226318 | CO07B1 | imprejmuiri din sirma cu rame de otel pe stilpi... | m | 380.0 | CO07B1 | imprejmuiri din sarma, fixata pe stalpi metalic... | m | 380.0 | Descriere diferită (similaritate 0.24): referință 'imprejmuiri din sirma cu rame de otel polietilena stilpi metalici h= 2,05 m 62 226318 pag - 006 2940094 kg confectii metalice diverse din profile stal', ofertat 'imprejmuiri din sarma, fixata polietilena stalpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund 0 16, mm si impletitura din sarma de otel zincata' |
| 9 | 226318 | TRA02A20 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 13.18 | TRA02A20 | transportul rutier al materialelor,semifabricat... | tona | 13.8 | Cantitate diferită: referință 13.18 tona, ofertat 13.8 tona |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 11 principale |  |  |  | Ofertă: 11 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226328 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 3 │ Delta: +3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226328 | CE05E1 | invelitoare din tabla cutata fixata cu suruburi... | mp | 532.0 | CE05E1 | invelitoare din tabla zincata profilata ondulat... | mp | 532.0 | Descriere diferită (similaritate 0.3): referință 'invelitoare din tabla cutata fixata cu suruburi filetate pina sub cap si piulite 001 3644857 mp 590.515 panou cutat zincat 002 cd14d1 mp . 520.000 per', ofertat 'invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata, panourile fixate cutata fixata cu suruburi filetate pina sub cap si piulite' |
| 3 | 226328 | CP58B1 | 1 - montare scaune tribuna 004 cl20c1 kg montar... | buc | 660.0 | CP58B1 | montare scaune tribuna | buc | 660.0 | Descriere diferită (similaritate 0.19): referință '1 - montare scaune tribuna 004 cl20c1 kg montarea confectiilor metalice aparente: diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri', ofertat 'montare scaune tribuna' |
| 4 | 226328 | CP58B1 $3276982 | teava rectangulara 6m 70x40x4 | m | 1314.0 | CP58B1 $3276982 | teăva rectangulară 6 m 70 x 40 x 4 | m | 1314.0 | Descriere diferită (similaritate 0.2): referință 'teava rectangulara 6m 70x40x4', ofertat 'teava rectangulara 6 m 70 x 40 x 4' |
| 8 | 226328 | TRB05B22 | transportul materialelor prin purtat distanta 2... | tona | 8.0 | TRB05B22 | transportul materialelor prin purtat direct,mat... | tona | 8.0 | Descriere diferită (similaritate 0.29): referință 'transportul materialelor prin purtat distanta 20m detaliere transporturi: -articole tra s.c designs stuinto 3', ofertat 'transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m $' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 226328 |  |  |  |  | $2950019 | tabla perforata | mp | 577.195 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 112 | 226328 |  |  |  |  | CD14D1 | pereti din panouri din tabla zincata cutata sau... | mp | 520.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 113 | 226328 |  |  |  |  | $36448571 | panou cutat zincat | mp | 590.515 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 7 principale |  |  |  | Ofertă: 10 principale ▲ 3 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226338 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226338 | TSC02C11 | mc pamint umid natur desc.aut ter cat 1 in cond... | mc | 50.45 | TSC02C11 | sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.1... | 100 mc | 50.45 | Unitate de măsură diferită: referință mc, ofertat 100 mc |
| 3 | 226338 | TSE04A1 | nivelarea supr teren si platf.de terasm exec.cu... | mp | 84.04 | TSE04A1 | nivelarea terenului natural si platformelor de ... | 100 mp | 84.04 | Unitate de măsură diferită: referință mp, ofertat 100 mp |
| 4 | 226338 | TSE01A1 | nivelarea manuala a terenurilor si a platformel... | mp | 84.04 | TSE01A1 | nivelarea manuala a terenurilor si platformelor... | 100 mp | 84.04 | Unitate de măsură diferită: referință mp, ofertat 100 mp |
| 5 | 226338 | TSD07A1 | compactarea umplut cu rulou compresor 10 -12t, ... | mc | 8.404 | TSD07A1 | compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou co... | 100 mc | 8.404 | Unitate de măsură diferită: referință mc, ofertat 100 mc |
| 6 | 226338 | TSH05D1 | asternerea pam vegetal pe teren cu panta <20%, ... | mp | 8404.0 | TSH05D1 | asternerea uniforma a stratului de pamant veget... | mp | 8404.0 | Descriere diferită (similaritate 0.32): referință 'asternerea pam vegetal polietilena teren cu panta <20%, in strat uniforme cu grosimea de 30cm 006 2100001 m.c pamant vegetal', ofertat 'asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,polietilena teren orizontal sau cu panta la 20 %, cu pastrarea structurii, in straturi de : 30 cm gr' |
| 9 | 226338 | DA06B1 | strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtr... | mc | 1681.0 | DA06B1 | strat de agregate naturale cilindrate, avand fu... | mc | 1681.0 | Descriere diferită (similaritate 0.15): referință 'strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrantizolat aerisire si anticap cu aster mec balast', ofertat 'strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;' |
| 14 | 226338 | TSD13A1 | udarea man cu stropit.a straturilor de pam si a... | mc | 168.0 | TSD13A1 | udarea manuala a straurilor de pamant cu stropi... | mc | 168.0 | Descriere diferită (similaritate 0.27): referință 'udarea man cu stropit.a straturilor de pam si a supraf . insamintate sau brazduite', ofertat 'udarea manuala a straurilor de pamant cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii,precum si a suprafetelor insamantate sau bra' |
| 16 | 226338 | TRB05B29 | transportul materialelor prin purtat distanta 9... | tona | 55.0 | TRB05B29 | transportul materialelor prin purtat direct,mat... | tona | 55.0 | Descriere diferită (similaritate 0.38): referință 'transportul materialelor prin purtat distanta 90m detaliere transporturi: -articole tra', ofertat 'transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 226338 |  |  |  |  | $2946088 | gazon natural | mp | 8404.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 14 principale |  |  |  | Ofertă: 15 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226348 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226348 | TSH01A1 | degajarea terenului de corpuri straine | mp | 59.18 | TSH01A1 | degajarea terenului de corpuri straine de corpu... | 100 mp | 59.18 | Unitate de măsură diferită: referință mp, ofertat 100 mp |
| 9 | 226348 | TSH41B1 | protejarea si inierbarea cu material textil ins... | mp | 5918.0 | TSH41B1 | protejarea si inierbarea taluzelor cu inclinare... | mp | 5918.0 | Descriere diferită (similaritate 0.2): referință 'protejarea si inierbarea cu material textil insamintat, pamint si ingrasamint minera', ofertat 'protejarea si inierbarea taluzelor cu inclinare maxima de 2:3,expuse la eroziune,cu netezon (material netesut inierbat), folosind: ingrasamant mineral' |
| 71 | 226348 | TSH09B1 | semanarea gazonului pe suprafete in | mp | 59.18 | TSH09B1 | semanarea gazonului pe suprafete in panta peste... | 100 mp | 59.18 | Unitate de măsură diferită: referință mp, ofertat 100 mp |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 12 principale |  |  |  | Ofertă: 12 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226358 │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226358 | TSE01D1 | nivelarea manuala a terenurilor si a platformel... | mp | 20.0 | TSE01D1 | nivelarea manuala a terenurilor si platformelor... | 100 mp | 20.0 | Unitate de măsură diferită: referință mp, ofertat 100 mp |
| 4 | 226358 | IFB09A3 | strat drenant grosime 5 cm din pietris 004 2200... | mp | 2000.0 | IFB09A3 | strat drenant din: nisip, balast, pietris, piat... | mp | 2000.0 | Descriere diferită (similaritate 0.22): referință 'strat drenant grosime 5 cm din pietris 004 2200056 m.c 100.000 pietris concasat -sort 4-8 mm', ofertat 'strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din pietris' |
| 5 | 226358 | TRA01A20 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 170.0 | TRA01A20 | transportul rutier al materialelor,semifabricat... | tona | 170.0 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta polietilena dist .= 20 km 006 da20a1 mp montare si procurare profil ecologoc fa', ofertat 'transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta polietilena dist .= 20 km.' |
| 7 | 226358 | DA09A01 | strat anticontaminator din material textil nete... | mp | 2000.0 | DA09A01 | strat anticontaminator din material textil - ne... | mp | 2000.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226358 | DA09A01 $2040 | 000 menbrana geotextil netesute 150g/mp | mp | 2000.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 226358 | TRA01A20 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 170.0 | TRA01A20 | transportul rutier al materialelor,semifabricat... | tona | 170.0 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta polietilena dist .= 20 km 006 da20a1 mp montare si procurare profil ecologoc fa', ofertat 'transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta polietilena dist .= 20 km.' |
| 10 | 226358 | H1V06H | determinarea wopt de compactare proctor 010 282... | buc | 1.0 | H1V06H | determinarea wopt de compactare proctor | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.31): referință 'determinarea wopt de compactare proctor 010 2820003 buc 1.000 analiza de laborator pentru determinarea compactarea pietrei concasate', ofertat 'determinarea wopt de compactare proctor' |
| 11 | 226358 | DA19A1 | strat anticontaminator mater textil netesut fil... | mp | 2000.0 | DA19A1 | strat anticontaminator din material textil nete... | mp | 2000.0 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'strat anticontaminator mater textil netesut filtr sintetic polietilena ampriza sau platforma drumului 011 2920001 mp . menbrana geotextil netesute 150', ofertat 'strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut polietilena ampriza sau platforma drumului' |
| 73 | 226358 | DA12C1 | stat fund reprof p sparta pt drum cu asternere ... | mc | 300.0 | DA12C1 | strat de fundatie sau reprofilare din piatra sp... | mc | 300.0 | Descriere diferită (similaritate 0.22): referință 'stat fund reprof p sparta pentru drum cu asternere mecanica', ofertat 'strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate fara impanare si fara innoroire;' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 15 principale |  |  |  | Ofertă: 14 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226408 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 226408 | TSD01D1 | imprastierea cu lopata a pamint.afinat, strat u... | mc | 124.32 | TSD01D1 | imprastierea cu lopata a pamant afinat,strat un... | mc | 124.32 | Descriere diferită (similaritate 0.38): referință 'imprastierea cu lopata a pamint.afinat, strat uniform 10-30cm grosime cu sfarim bulg teren f tare 013 rcsa06b% m.c 124.320 umplutura de pamant executa', ofertat 'imprastierea cu lopata a pamant afinat,strat uniform 10-30cm grosime cu sfarim bulg teren teren foarte tare' |
| 21 | 226408 | IZF04B1 | strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast ... | mp | 30.0 | IZF04B1 | strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast ... | mp | 30.0 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast bittip . . polietilena supraf oriz sau inclinate pina la 40% 021 2601535 mp . 33.000 carton bitumat far', ofertat 'strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast bittip ... polietilena supraf oriz sau inclinate pina la 40%' |
| 23 | 226408 | TRB05B23 | transportul materialelor prin purtat direct, ma... | tona | 20.0 | TRB05B23 | transportul materialelor prin purtat direct, ma... | tona | 20.0 | Descriere diferită (similaritate 0.22): referință 'transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 30m 024 aut6752 ora 40.000 automacara 6- 9, 9tf cu brat cu zabrel', ofertat 'transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 30m' |
| 30 | 226408 | CB13J1 | cofraje din panouri refolosibile la constructii... | mp | 250.0 | CB13J1 | cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si ... | mp | 250.0 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'cofraje din panouri refolosibile la constructii cu h<20m la stilpi si cadre cu placaj de 15mm', ofertat 'cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stilpi din panouri refolosibile, cu placaj' de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 ' |
| 31 | 226408 | CB1311 | cofraje din panouri refolosibile la constructii... | mp | 300.0 | CB13I1 | cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si ... | mp | 300.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'CB1311', ofertat 'CB13I1'. Cod similar: referinta 'CB1311', ofertat 'CB13I1'. Necesită verificare manuală. |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 226408 |  |  |  |  | $7700063 | polistiren expandat 10 cm | mp | 182.8 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 39 principale + 6 subarticole |  |  |  | Ofertă: 40 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226418 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 2 │ Delta: +2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 226418 | CF06B1 | tencuieli exterioare obisnuite, driscuite pe zi... | mp | 416.0 | CF06B1 | tencuieli exterioare obisnuite executate manual... | mp | 416.0 | Descriere diferită (similaritate 0.32): referință 'tencuieli exterioare obisnuite, driscuite polietilena ziduri, in grosime medie de 2,5cm 009 2101195 m c 9.568 mortar tencuiala m 100 (var hidratat) s', ofertat 'tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, polietilena ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celula' |
| 23 | 226418 | CG03G2 | pardoseli din materiale plastice cu dale flexib... | mp | 75.0 | CG03G2 | pardoseli din materiale plastice cu dale flexib... | mp | 75.0 | Descriere diferită (similaritate 0.22): referință 'pardoseli din materiale plastice cu dale flexibiledin policlorura de vinil de 2mm grosime cu pervaz policlorura de vinil supraf >20mp 023 2800005 mp 6', ofertat 'pardoseli din materiale plastice cu dale flexibiledin policlorura de vinil de 2mm grosime cu pervaz policlorura de vinil supraf >20mp' |
| 26 | 226418 | CK14A1 | usi metalice de orice fel inclusiv accesoriile ... | mp | 1.89 | CK14A1 | usi metalice confectionate din profiluri de ote... | mp | 1.89 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'usi metalice de orice fel inclusiv accesoriile intr-un canat cu suprafata < 5 mp 026 2947003 mp 1.890 usa metalica rezistenta la foc 90 min', ofertat 'usi metalice confectionate din profiluri de otel usi metalice intr-un canat, cu suprafata tocului pana la 5 mp inclusiv ;' |
| 28 | 226418 | CK26A | glafuri mase plastice, montate la ferestre 028 ... | ml | 21.0 | CK26A | glafuri, pervaze glafuri mase plastice,montate ... | m | 21.0 | Descriere diferită (similaritate 0.26): referință 'glafuri mase plastice, montate la ferestre 028 2200012 ml 21.000 glaf interior din policlorura de vinil alb cu latime de 20 cm', ofertat 'glafuri, pervaze glafuri mase plastice,montate la ferestre' |
| 42 | 226418 | TRA06A10 | transportul rutier al betonului- mortarului cu aut... | tona | 193.68 |  |  |  |  | ▶ articol principal (matched) |
| 9 | 226418 | CF06B1 | tencuieli exterioare obisnuite, driscuite pe zi... | mp | 416.0 | CF06B1 | tencuieli exterioare obisnuite executate manual... | mp | 416.0 | Descriere diferită (similaritate 0.32): referință 'tencuieli exterioare obisnuite, driscuite polietilena ziduri, in grosime medie de 2,5cm 009 2101195 m c 9.568 mortar tencuiala m 100 (var hidratat) s', ofertat 'tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, polietilena ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celula' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 226418 |  |  |  |  | $2800000 | dale pvc 2.5 mm gr 2.5 mm strat uzura 0.7 mm re... | mp | 13.13 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 147 | 226418 |  |  |  |  | $3275046 | vata minerala 20 cm | mp | 300.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 44 principale + 23 subarticole |  |  |  | Ofertă: 46 principale ▲ 2 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226428 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 3 │ Delta: +3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 226428 | SA14C | teava mat pl (pp, pe, pp-r) imbinata prin sudur... | m | 40.0 | SA14C | teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata pr... | m | 40.0 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'teava mat pl (polipropilena, polietilena, polipropilena-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind 25 mm 96 226428 pag - 003 3271730 m teav', ofertat 'teava material plastic (polipropilena,polietilena,polipropilena-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm' |
| 25 | 226428 | SB09E | piese leg (cot, red, piesa curat mufa dubla, co... | buc | 5.0 | SB09E | piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,... | buc | 5.0 | Descriere diferită (similaritate 0.42): referință 'piese leg (cot, red, piesa curat mufa dubla, comp dilat) polietilena, polipropilena, polipropilena-r canal imb grn cauc dn=110mm 025 4111857 buc 5.000', ofertat 'piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla, comp dilat)polietilena,polipropilena,polipropilena-r canal imb grn caucdn=110mm' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 226428 |  |  |  |  | $6705000 | sistem de dus, include baterie dus, coloana dus... | buc | 14.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 151 | 226428 |  |  |  |  | $3273099 | teava pp cu mufa d= 75 mm si l = 1000 mm | m | 15.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 152 | 226428 |  |  |  |  | $2992112 | rigole dus inox | buc | 6.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 46 principale + 48 subarticole |  |  |  | Ofertă: 49 principale ▲ 3 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226448 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226448 | VC01C1 | montarea ventilatorului axial gr totala 50-200k... | buc | 4.0 | VC01C1 | montarea ventilatorului axial gr totala 50- 200kg | buc | 4.0 | Descriere diferită (similaritate 0.1): referință 'montarea ventilatorului axial grosime totala 50-200kg 001 3270546 buc 3.000 ventilator baie d=100mm, model : 'eol 100t' timer 001 3272502 buc 1.000 ve', ofertat 'montarea ventilatorului axial grosime totala 50- 200kg' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 4 principale |  |  |  | Ofertă: 4 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226468 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 2 │ Delta: +2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 226468 | IC31A1 | teava din cupru montata prin sudura la legatura... | m | 36.0 | IC31A1 | teava din cupru montata prin sudura la legatura... | m | 36.0 | Descriere diferită (similaritate 0.34): referință 'teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor ai aparatelor de instalatiile de imcalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 15.0 m', ofertat 'teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire in instalatie .de incalzire centrala cu diametrul exterior de pa' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 226468 |  |  |  |  | $7322835 | freon | kg | 3.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 156 | 226468 |  |  |  |  | $3272371 | teava cupru colac 50 m izolata 3/8(9.52mm)pentr... | m | 18.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 1 principale |  |  |  | Ofertă: 3 principale ▲ 2 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226478 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 226478 | EH05C1 | incercare panouri metalice sau dulapuri metalic... | buc | 1.0 | EH05C1 | incercarea tablourilor de distributie, de coman... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 29 principale |  |  |  | Ofertă: 29 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226498 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 226498 | TCB40B1 | aparat telegr teleim transmit autom receptor pe... | buc | 4.0 | TCB40B1 | aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator... | buc | 4.0 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'aparat telegr teleim transmit autom receptor perforator (manual) pentru: oficiu', ofertat 'aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) oficiu pttr' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 12 principale |  |  |  | Ofertă: 12 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226508 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 226508 | IZF12G1 | izol term la pard.cu placi polistiren celular t... | mp | 60.0 | IZF12G1 | izol.term.in camere frig la pard.cu placi polis... | mp | 60.0 | Descriere diferită (similaritate 0.3): referință 'izol term la pard.cu placi polistiren celular tip 1 intr-un strat 016 7700063 mp 60.600 polistiren expandat 10 cm 017 cg18b1 mp . 60.000 pardoseli din', ofertat 'izol.term.in camere frig la pard.cu placi polistiren celular tip 1 intr-un strat' |
| 29 | 226508 | CB13I1 | cofraje din panouri refolosibile la constructii... | mp | 60.0 | CB13I1 | cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si ... | mp | 60.0 | Descriere diferită (similaritate 0.41): referință 'cofraje din panouri refolosibile la constructii cu h<20m la placi si grinzi cu placaj de 15mm', ofertat 'cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stilpi din panouri refolosibile, cu placaj' de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 ' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 35 principale + 6 subarticole |  |  |  | Ofertă: 35 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226518 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 226518 | CG14A1 | pardoseli din granit de macin de 4cm grosime lu... | mp | 25.0 | CG14A1 | pardoseli din granit de macin de 4 cm grosime l... | mp | 25.0 | Descriere diferită (similaritate 0.46): referință 'pardoseli din granit de macin de 4cm grosime lustruite polietilena fata inclusiv protectia anticoroziva 018 2202358 mp 25.500 placi granit 018 3274270', ofertat 'pardoseli din granit de macin de 4 cm grosime lustruite polietilena fata inclusiv protectia anticoroziva' |
| 29 | 226518 | CE18A1 $7002380 | folie anticondens | mp | 61.71 | CE18A1 $7800774 | folie anticondens | mp | 61.71 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$7002380', ofertat '$7800774'. Cod diferit (produs echivalent): '$7002380' ↔ '$7800774'. Necesită verificare manuală. |
| 32 | 226518 | CE20A | sistem de jgheaburi tip brass din tabla proteja... | ml | 7.0 | CE20A | sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protej... | m | 7.0 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'sistem de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorosiv 032 7110010 m 7.000 @jgheab tabla vopsita electrostati de 15 cm', ofertat 'sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorosiv' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 42 principale + 24 subarticole |  |  |  | Ofertă: 42 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226528 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 226528 | SA43D1 | bratara pt fixarea cond otelfpvc de al& mccu ap... | buc | 30.0 | SA43D1 | bratara pentru fixarea cond otelfpvc de alimccu... | buc | 30.0 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'bratara pentru fixarea cond otelfpvc de al& mccu apafgaze, montare prin incastrare, cond avind d= 3/4 tol 003 sa14c# m 10.000 teava mat pl (polipropil', ofertat 'bratara pentru fixarea cond otelfpvc de alimccu apafgaze, montare prin incastrare,cond avand d= 3/4 toli' |
| 18 | 226528 | SB09B | piese leg (cot, red, piesa curat mufa dubla, co... | m | 10.0 | SB09B | piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,... | buc | 10.0 | Unitate de măsură diferită: referință m, ofertat buc |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 226528 |  |  |  |  | $3270225 | țeavă ppr pn 16 pentru apa calda 20x2.8 | m | 30.6 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 41 principale + 137 subarticole |  |  |  | Ofertă: 42 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226558 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 226558 | EC05C1 | cablu energie tras prin tub prot metal pt racor... | m | 10.0 | EC05C1 | cablu pentru energie electrica, tras prin tub d... | m | 10.0 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'cablu energie tras prin tub prot metal pentru racord motoare tablouri aparate conducte 50 mmp * 002 3270563 m 10.000 cablu cyyf 5x10', ofertat 'cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de' |
| 13 | 226558 | EG10A1 | cutie cu eclisa de legatura pt centura de inpam... | buc | 1.0 | EG10A1 | cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de ... | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'cutie cu eclisa de legatura pentru centura de inpamintare 013 3275791 buc 1.000 piesa separatie priza de pamant', ofertat 'cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 226558 |  |  |  |  | $7312921 | tablou electric general teg1 | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 21 principale |  |  |  | Ofertă: 22 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226578 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 226578 | EI17A1 | software pentru videocaptare si inregistrare | buc | 1.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 4 principale |  |  |  | Ofertă: 4 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226008 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 226008 | TSA02C1 | sap man in spatii limit sub 1m cu taluz vert ne... | mc | 104.0 | TSA02C1 | sapatura manuala de pamant in spatii limitate,a... | mc | 104.0 | Descriere diferită (similaritate 0.16): referință 'sap man in spatii limit sub 1m cu taluz vert nespr in pam necoez si sl.coez adinc .< 0,75m t.tare', ofertat 'sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini,cu taluz vertical, la fundatii,canale,' |
| 15 | 226008 | TSD04D1 | compactarea cu mai.de mina a umplut execut pe s... | mc | 42.0 | TSD04D1 | compactarea cu maiul de mana a umpluturilor exe... | mc | 42.0 | Descriere diferită (similaritate 0.23): referință 'compactarea cu mai.de mina a umplut execut polietilena strat cu udarea fiec strat de 20cm grosime . t coeziv', ofertat 'compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, ' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 26 principale |  |  |  | Ofertă: 26 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226018 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 226018 | TSF01B1 | sprijin de maluri cu dulapi de fag asez oriz.la... | mp | 380.0 | TSF01B1 | sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati o... | mp | 380.0 | Descriere diferită (similaritate 0.23): referință 'sprijin de maluri cu dulapi de fag asez oriz.lat.intre mal .< 1,5m,adin.0,0-2m;0, 21-0,6m intr.dula', ofertat 'sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancim' |
| 14 | 226018 | SF03A1 | efectuare proba de etans la pres.a inst intr.de... | m | 190.0 | SF03A1 | efectuare proba de etans la pres a instalatie i... | m | 190.0 | Descriere diferită (similaritate 0.32): referință 'efectuare proba de etans la pres.a inst intr.de apa, din tevi policlorura de vinil montare in canal inclusiv armatu 015 sf04a1 m 190.000 spalarea si d', ofertat 'efectuare proba de etans la pres a instalatie intr .de apa, din tevi policlorura de vinil montare in canal inclusiv armaturi' |
| 17 | 226018 | TSC02C21 | mc pamint imbib cu apa desc aut . ter cat 1 in ... | mc | 1.0 | TSC02C21 | sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.1... | 100 mc | 1.0 | Unitate de măsură diferită: referință mc, ofertat 100 mc |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 19 principale |  |  |  | Ofertă: 19 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226028 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226028 | TSA16C1 | sap man in transee pt cabl el in pam cu umid.na... | mc | 340.0 | TSA16C1 | sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,i... | mc | 340.0 | Descriere diferită (similaritate 0.23): referință 'sap man in transee pentru cabl el in pam cu umid.nat.fara sprij.lat .< 1m,adinc .< 1,5m, t tare', ofertat 'sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate n' |
| 18 | 226028 | EC03A1 | cablu energie montat cu scoabe pe console fix.c... | m | 454.0 | EC03A1 | cablu pentru energie electrica, montat cu scoab... | m | 454.0 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'cablu energie montat cu scoabe polietilena console fix.cu dibluri metal cond .< 10 mmp .', ofertat 'cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) polietilena console sau polietilena pod de cabluri, cablul avand conducte cu sect' |
| 20 | 226028 | EG08B1 | cond . leg pam inst . paratrasnet prot leg pami... | m | 63.0 | EG08B1 | conducta de legare la pamint, a instalatiei de ... | m | 63.0 | Descriere diferită (similaritate 0.15): referință 'cond . leg pam inst . paratrasnet prot leg pamint montare pam banda ol zinc 40x4mm montare in teren tare * 226u28', ofertat 'conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea ' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 43 principale |  |  |  | Ofertă: 43 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226038 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 226038 | TCB40A1 $7701266 | ups racktabil 1.5 kva 005 df26a1 [2] - banda de... | buc | 1.0 | TCB40A1 $7701266 | ups racktabil 1,5 kva | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.2): referință 'ups racktabil 1.5 kva 005 df26a1 [2] - banda de semnalizare 005 6718506 ml m banda avertizoare policlorura de vinil inscriptionata pentru cablu teleco', ofertat 'ups racktabil 1,5 kva' |
| 7 | 226038 | EA02B1 | tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ... | m | 100.0 | EA02B1 | tub izolant, de protectie, etans, ipe, din poli... | m | 100.0 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'tub izolant de protectie, etans ipe-policlorura de vinil montat ingropat cu d=32mm 007 3271739 m 102.000 tub riflat cu fir cu diametrul exterior de 32', ofertat 'tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 32 mm, m' |
| 8 | 226038 | TSA16B1 | sap man in transee pt cabl el in pam cu umid.na... | mc | 80.0 | TSA16B1 | sapatura manuala de pamant, in spatii limitate,... | mc | 80.0 | Descriere diferită (similaritate 0.23): referință 'sap man in transee pentru cabl el in pam cu umid.nat.fara sprij.lat .< 1m,adinc .< 1,5m, t mijlociu', ofertat 'sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, in transee de pana la 4 m adancime,pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate ' |
| 16 | 226038 | EI17A1 | software pentru videocaptare si inregistrare 01... | buc | 2.0 | EI17A1 | software pentru videocaptare si înregistrare | buc | 2.0 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'software pentru videocaptare si inregistrare 017 ei16a1 buc 2.000 revizie sistem existent supravegherea video', ofertat 'software pentru videocaptare si inregistrare' |
| 18 | 226038 | TCA26A1 | verificarea etanseitatii cablului coaxial 019 5... | buc | 20.0 | TCA26A1 | verificarea etanseitatii cablului coaxial | buc | 20.0 | Descriere diferită (similaritate 0.25): referință 'verificarea etanseitatii cablului coaxial 019 5700051 lei material marunt de instalare echipamente detaliere transporturi: -articole tra', ofertat 'verificarea etanseitatii cablului coaxial' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 21 principale |  |  |  | Ofertă: 21 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226368 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 226368 | TSD04C1 | compactarea cu mai de mina a umplut execut pe s... | mc | 1809.0 | TSD04C1 | compactarea cu maiul de mana a umpluturilor exe... | mc | 1809.0 | Descriere diferită (similaritate 0.18): referință 'compactarea cu mai de mina a umplut execut polietilena strat cu udarea fiec strat de 20cm grosime . t necoeziv 007 df26a1 [2] - banda de semnalizare 0', ofertat 'compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, a' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 6 principale |  |  |  | Ofertă: 6 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226718 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 226718 | TRA02A50 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 4.0 | TRA02A50 | transportul rutier al materialelor,semifabricat... | tona | 4.0 | Descriere diferită (similaritate 0.38): referință 'transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul polietilena dist .= 50 km 004 aut6752 ora 20.000 automacara 6- 9,9tf cu brat cu z', ofertat 'transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul polietilena dist .= 50 km.' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 1 principale + 1 subarticole |  |  |  | Ofertă: 1 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226708 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 226708 |  |  |  |  | $4104443 | costul inchirieri wc ecologic | zi | 730.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 2 principale |  |  |  | Ofertă: 3 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |

# ALERTE DE CALITATE — VERIFICARE MANUALĂ

## Capitole de lucrări în ofertă, absente din referință

Aceste devize NU au putut fi comparate cu proiectul. Verificați dacă sunt lucrări suplimentare sau F3 neextras din referință.

1-2261 — 08 STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA TEREN TENIS (51 articole în ofertă)

2-2262 — 08 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar, grupuri sanitare) (350 articole în ofertă)

226258 — INSTALATII DE ÎNCĂLZIRE OB.2 (3 articole în ofertă)

226458 — INSTALATII INCALZIRE OB 4 (4 articole în ofertă)

226548 — INSTALATII TERMICE (3 articole în ofertă)

226728 — CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII DE SANTIER (1 articole în ofertă)

3-2263 — 08 STRUCTURA DE REZISTENTA- (gradene 2 BUC) (136 articole în ofertă)

4-2264 — 08 STRUCTURA DE REZISTENTA {vestiare, sala fitness) (361 articole în ofertă)

5-2265 — 08 STRUCTURA DE REZISTENTA(GRUPURI SANITARE PUBLICE) (326 articole în ofertă)

6-226 — U08 ALIMENTARE CU APA eDevize (97 articole în ofertă)

6-2260 — 38 TELECOMUNICATII (28 articole în ofertă)

7-2267 — 18 ORG. SANTIER- CONTAINER (7 articole în ofertă)