# TABEL NECONCORDANȚE

Client: Scoala Sportiva Racari

Data: 2026-05-23

# OFERTA 3 — Asocierea Skyline Center S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L.

Articole referință: 1029  │  Articole ofertă: 3096  │  Matched: 0  │  Neconformități: 0

| Nr. crt. | Categoria de lucrări | CERINȚĂ |  |  |  | CE A OFERTAT |  |  |  | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Asocierea Skyline Center S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. |  |  |  |  |
|  |  | Cod | Denumire | UM | Cant. | Cod | Denumire | UM | Cant. |  |
| Capitol de lucrări 226108 │ LIPSA: 2 │ EXTRA: 0 │ Delta: -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 226108 | TSC22B1 | buldozer de 65- 80 cp teren categoria 2 | mc | 5.0 | TSC22B1 | sport pt fiecare 10 m in plus la tsc18b1 buldoz... | mc | 5.0 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'buldozer de 65- 80 cp teren categoria 2', ofertat 'sport pentru fiecare 10 m in plus la tsc18b1 buldozer de 65- 80 cp teren categoria 2' |
| 7 | 226108 | CA02A1 | turnare beton armat in fundatii izolate cu volu... | mc | 55.0 | CA02A1 | turnare beton armat in fundatii izolate cu volu... | mc | 55.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226108 | CA02A1 $2100912 | beton marca clasa c16/20 | mc | 55.44 | CA02A1 $2100912 | beton marca clasa c16 / 20 | mc | 55.44 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226108 | CB01A1 | cofraje in cuzineti fund pahar, fund utilaje, d... | mp | 200.0 | CB01A1 | cofraje in cuzineti fund pahar, fund - utilaje,... | mp | 200.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226108 | CC01A1 | montare armaturi din otel beton d<18mm in funda... | tona | 4900.0 | CC01A1 | montare armaturi din otel beton d < - 18mm in f... | tona | 4900.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226108 | CZ0302G1 | confect armat pt pereti grinzi stilpi diafragme... | tona | 1200.0 | CZ0302G1 | confect armat pt pereti grinzi stilpi - diafrag... | tona | 1200.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226108 | CZ0301K1 | confect . armat fasonare bare pt fundatii izol ... | tona | 3700.0 | CZ0301K1 | confect armat fasonare bare pt - fundatii izol.... | tona | 3700.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226108 | TSD01D1 | imprastierea cu lopata a pamint afinat, strat u... | mc | 100.32 | TSD01D1 | imprastierea cu lopata a pamint afinat, strat u... | mc | 100.32 | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 226108 | RCSA06B | umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm,... | mc | 100.32 | RCSA06B | umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm,... | mc | 100.32 | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | 226108 | IFB09C3 | strat drenant cu grosimea : 15 cm din pietris | mp | 600.0 | IFB09C3 | strat drenant cu grosimea: 15 cm din - pietris | mp | 600.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 226108 | TRA01A20 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 180.0 | TRA01A20 | transportul rutier al materialelor, - semifabri... | tona | 180.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226108 | IZK03C1 | ecrane termoizolante din foi de polietilena 016... | mp | 660.0 | IZK03C1 | ecrane termoizolante din foi de - polietilena | mp | 660.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 226108 | TRA06A10 | transportul rutier al betonului- mortarului cu ... | tona | 482.5 | TRA06A10 | transportul rutier al betonului- - mortarului c... | tona | 482.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 19 | 226108 | TRA06A10 $3276069 | plasa sudata 6mm 100x100mm 2x5m | tona | 3630.0 | TRA06A10 $3276069 | plasa sudata 6mm 100x100mm 2x5m | tona | 3630.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 226108 | TSH35D1 | amenajarea terenurilor pt sport, exec cu zgura ... | mp | 600.0 | TSH35D1 | amenajarea terenurilor pt.sport, - exec.cu zgur... | mp | 600.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 226108 | TRA01A10 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 10.53 | TRA01A10 | transportul rutier al materialelor, semi fabric... | tona | 10.53 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226108 | TRB05B23 | transportul materialelor prin purtat distanta 30m | tona | 1.2 | TRB05B23 | transportul materialelor prin purtat 30m | tona | 1.2 | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 226108 | AUT6752 | automacara 6- 9, 9tf cu brat cu zabrele | ora | 40.0 | AUT6752 | automacara 6-9,9tf cu brat cu zabrele - 200.00 ... | ora | 40.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 226108 | AUT3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 40.0 | AUT3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m - conducta, p... | ora | 40.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 25 | 226108 | CA11A1 | subturnari de beton la utilaje tehnologice si l... | mp | 14.0 | CA11A1 | subturnari de beton la utilaje - tehnologice si... | mp | 14.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 226108 | CL10A1 | montarea fermelor cu zabrele livrate in tronsoa... | tona | 12.0 | CL10A1 | montarea fermelor cu zabrele livrate in - trons... | tona | 12.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226108 | CL10A1 $5840118 | surub inalta rezistenta ip m 24x100 gr 10.9 s87... | buc | 37.74 | CL10A1 $5840118 | surub inalta rezistenta ip m 24x100 gr - 10.9 s... | buc | 37.74 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226108 | CA11A1 $5847049 | piulita inalta rezistenta m 24 33 moc 11 s 8796 | buc | 37.74 | CA11A1 $5847049 | piulita inalta rezistenta m 24 33 moc 11 $ | buc | 37.74 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226108 | AUT3336 $7344106 | saiba inalta rezistenta ip 24 stas 8796/ 3-80 | buc | 75.48 | AUT3336 $7344106 | saiba inalta rezistenta ip 24 stas 8796 / 3- | buc | 75.48 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 226108 | IZDO3D1 | vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str... | tona | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 29 | 226108 | IZDO4D1 | vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf... | tona | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 30 | 226108 | TRA04A50 | transport rutier mater semifabr cu autoremorche... | tona | 12.0 | TRA04A50 | transport rutier mater semifabr cu autoremorche... | tona | 12.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226108 | TRB05B23 | transportul materialelor prin purtat distanta 30m | tona | 1.2 | TRB05B23 | transportul materialelor prin purtat 30m | tona | 1.2 | DEVIZ_MISMATCH |
| 32 | 226108 | AUT6753 | automacara 10- 14,9tf cu brat cu zabrele detali... | ora | 480.0 | AUT6753 | automacara 10- 14,9tf cu brat cu - zabrele | ora | 480.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 226108 | AUT6752 | automacara 6- 9, 9tf cu brat cu zabrele | ora | 40.0 | AUT6752 | automacara 6-9,9tf cu brat cu zabrele - 200.00 ... | ora | 40.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 226108 | AUT3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 40.0 | AUT3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m - conducta, p... | ora | 40.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 35 principale + 2 subarticole |  |  |  | Ofertă: 33 principale ▼ 2 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226208 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226208 | TSC18B1 | sapat cu buldoz pe tract 65-80cp incl impins pa... | mc | 0.7 | TSC18B1 | sapat.cu buldoz pe tract 65-80cp incl impins pa... | mc | 0.7 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226208 | TSC02A11 | mc pamint umid natur desc dep . ter cat 1 in co... | mc | 0.5 | TSC02A11 | sapatura cu excavat pe pneuri 0,21-0,39 mc pami... | mc | 0.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 226208 | TRA01A10P | transportul rutier al pamintului sau molozului ... | tona | 175.0 | TRA01A10P | transportul rutier al pamintului sau - molozulu... | tona | 175.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 226208 | CA01J1 | turnare beton simplu in straturi de 5- 20cm pt ... | mc | 10.0 | CA01J1 | turnare beton simplu in straturi de 5- 20cm pt ... | mc | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 226208 | CA01J1 $2100910 | beton marfa clasa c8/10 | mc | 10.08 | CA01J1 $2100910 | beton marfa clasa c8 / 10 | mc | 10.08 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226208 | CA02C1 | turnare beton armat in fundatii continue, radie... | mc | 52.0 | CA02C1 | turnare beton armat in fundatii continue, radie... | mc | 52.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226208 | CA02C1 $2100912 | beton marca clasa c16/20 | mc | 52.416 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226208 | CB02A1 | cofraje pt beton in elevatie din panouri refol ... | mp | 220.0 | CB02A1 | cofraje pt beton in elevatie din panouri - refo... | mp | 220.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226208 | CC01C1 | montare armaturi din otel beton in fundatii con... | tona | 4400.0 | CC01C1 | montare armaturi din otel beton in - fundatii c... | tona | 4400.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226208 | CZ0301G1 | confect armat . fasonare bare pt fundatii izol ... | tona | 450.0 | CZ0301G1 | confect armat fasonare bare pt - fundatii izol.... | tona | 450.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226208 | CZ0302K1 | confect armat pt pereti grinzi stilpi diafragme... | tona | 2290.0 | CZ0302K1 | confect armat pt pereti grinzi stilpi - diafrag... | tona | 2290.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226208 | CZ0302K1 | confect armat pt pereti grinzi stilpi diafragme... | tona | 3950.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 226208 | IFB09E3 | strat drenant cu grosimea : 35 cm din pietris 0... | mp | 140.0 | IFB09E3 | strat drenant cu grosimea: 25 cm din - pietris | mp | 140.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226208 | IZF12G1 | izol term la pard.cu placi polistiren celular t... | mp | 105.0 | IZF12G1 | izol term la pard.cu placi polistiren - celular... | mp | 105.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 226208 | CG18B1 | pardoseli din beton b100, de 10cm grosime, in c... | mp | 136.0 | CG18B1 | pardoseli din beton b100, de 10cm - grosime, in... | mp | 136.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226208 | TRA06A10 | transportul rutier al betonului- mortarului cu ... | tona | 135.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 226208 | IZF04B1 | strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast ... | mp | 30.0 | IZF04B1 | strat hidroizolant cald cu carton bit lip - mas... | mp | 30.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 226208 | IZF04B1 $2600036 | bitum pentru materiale la lucrari de | tona | 45.0 | IZF04B1 $2600036 | bitum pentru materiale la lucrari de - hidroizo... | tona | 45.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 226208 | TRA01A10 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 8.24 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226208 | CZ0302K1 | confect armat pt pereti grinzi stilpi diafragme... | tona | 2290.0 | CZ0302K1 | confect armat pt pereti grinzi stilpi - diafrag... | tona | 2290.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226208 | CZ0302K1 | confect armat pt pereti grinzi stilpi diafragme... | tona | 3950.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 226208 | CB04A1 | cofraje din panouri refolosibile din scinduri l... | mp | 200.0 | CB04A1 | cofraje din panouri refolosibile din - scinduri... | mp | 200.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 226208 | CA02J1 | turnare beton armat la constructii cu h <35m, i... | mc | 54.0 | CA02J1 | turnare beton armat la constructii cu h < 35m, ... | mc | 54.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 226208 | CA02J1 $3273724 | beton b 330 - c20/25 (0-31) | mc | 54.432 | CA02J1 $3273724 | beton b 330 c20 / 25 (0-31) | mc | 54.432 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226208 | TRA06A10 | transportul rutier al betonului- mortarului cu ... | tona | 135.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 32 | 226208 | CB47A1 | montarea si demontare schelei met tubulare pt l... | mp | 160.0 | CB47A1 | montarea si demontare schelei met - tubulare pt... | mp | 160.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 226208 | TRA01A10 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 8.24 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 34 principale + 4 subarticole |  |  |  | Ofertă: 34 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226218 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226218 | CD05C1 | zidarie din caramida tip gvp la constr.h <35m, ... | mc | 60.0 | CD05C1 | zidarie din caramida tip gvp la constr.h < 35m,... | mc | 60.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226218 | CD05B1 $2101171 | mortar de zidarie m 50 s 1030 | mc | 3.6 | CD05B1 $2101171 | mortar de zidarie m 50 s 1030 | mc | 3.6 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 226218 | CD05C1 $2101171 | mortar de zidarie m 50 s 1030 | mc | 8.4 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226218 | CD05B1 | zidarie din caramida tip gvp la constr.h <35m, ... | mc | 18.0 | CD05B1 | zidarie din caramida tip gvp la constr.h < 35m,... | mc | 18.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226218 | CD05B1 $2101171 | mortar de zidarie m 50 s 1030 | mc | 3.6 | CD05B1 $2101171 | mortar de zidarie m 50 s 1030 | mc | 3.6 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 226218 | CD05C1 $2101171 | mortar de zidarie m 50 s 1030 | mc | 8.4 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 226218 | CF01A1 | tencuieli interioare, driscuite, la stilpi, per... | mp | 408.0 | CF01A1 | tencuieli interioare, driscuite, la stilpi, - p... | mp | 408.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 226218 | CF15C | tencuieli interioare finisaj fin sclivisite,de ... | mp | 408.0 | CF15C | tencuieli interioare finisaj fin sclivisite, de... | mp | 408.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 226218 | CI06C | placaj faianta, aceeasi culoare si format, 15 c... | mp | 213.0 | CI06C | placaj faianta, aceeasi culoare si format, 15 c... | mp | 213.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 226218 | CI06C $2401678 | faianta | mp | 223.65 | CI06C $2401678 | faianta - 60.00 13,419.00 | mp | 223.65 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 226218 | CI06C $3270111 | chit rosturi | tona | 106.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 226218 | CF10C1 | glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare d... | mp | 79.0 | CF10C1 | glet de ipsos aplicat la tencuieli - interioare... | mp | 79.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226218 | CF10C1 | glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare d... | mp | 195.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 226218 | CF10C1 | glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare d... | mp | 79.0 | CF10C1 | glet de ipsos aplicat la tencuieli - interioare... | mp | 79.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226218 | CF10C1 | glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare d... | mp | 195.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226218 | CG01D1 | strat suport pt pardoseli executate din mortar ... | mp | 125.0 | CG01D1 | strat suport pt pardoseli executate din - morta... | mp | 125.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 226218 | CG17B | pardos placi gresie ceram patr, dreptungh, hexa... | mp | 79.0 | CG17B | pardos placi gresie ceram patr, dreptungh, - he... | mp | 79.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 226218 | CG17B $3274270 | adeziv granit | tona | 368.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 226218 | CG16A1 | plinte din placi de granit orizontale la pereti... | m | 30.0 | CG16A1 | plinte din placi de granit orizontale la - pere... | m | 30.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 19 | 226218 | CG16A1 | plinte din placi de gresie orizontale la pereti... | m | 136.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 226218 | CG16A1 | plinte din placi de granit orizontale la pereti... | m | 30.0 | CG16A1 | plinte din placi de granit orizontale la - pere... | m | 30.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 19 | 226218 | CG16A1 | plinte din placi de gresie orizontale la pereti... | m | 136.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 226218 | IZF04B1 | strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast ... | mp | 40.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 226218 | IZF04B1 $2600036 | bitum pentru materiale la lucrari de hidroizola... | tona | 60.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 226218 | CK25A | usi profiluri mase plastice, 1 canat, supr toc ... | mp | 34.0 | CK25A | usi profiluri mase plastice, 1 canat, supr - to... | mp | 34.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 226218 | CK23A | ferestre din mase plastice cu unul sau mai mult... | mp | 6.0 | CK23A | ferestre din mase plastice cu unul sau mai - mu... | mp | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 25 | 226218 | IZE01A1 | sorturi, glafuri, gulere tabla al 1,5mm gros cu... | m | 9.0 | IZE01A1 | sorturi, glafuri, gulere tabla al 1,5mm - gros ... | m | 9.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226218 | CE18A1 | astereala executata din scinduri din rasinoase | mp | 171.6 | CE18A1 | astereala executata din scinduri din - rasinoase | mp | 171.6 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 226218 | CE20A1 | rigle din lemn de rasinoase asezate pe dublu ra... | mp | 171.6 | CE20A1 | rigle din lemn de rasinoase asezate pe - dublu ... | mp | 171.6 | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 226218 | CE04B1 | invelitori din tabla zincata executata cu foi p... | mp | 171.6 | CE04B1 | invelitori din tabla zincata executata cu - foi... | mp | 171.6 | DEVIZ_MISMATCH |
| 32 | 226218 | CE04B1 $7110010 | @jgheab tabla vopsita electrostati de 15 cm | m | 19.95 | CE04B1 $7110010 | @jgheab tabla vopsita electrostati de - 15 cm | m | 19.95 | DEVIZ_MISMATCH |
| 33 | 226218 | CE22A | sisteme de burlane tip brass din tabla (proteja... | ml | 7.0 | CE22A | sisteme de burlane tip brass din tabla (proteja... | ml | 7.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 226218 | CE15D1 | glaf , copertina lat 30 50 lung<2m-carton bitum... | m | 32.0 | CE15D1 | glaf, copertina lat 30 50 lung < 2m - - carton ... | m | 32.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 29 principale + 26 subarticole |  |  |  | Ofertă: 29 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226228 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226228 | SA14B $7206160 | @teu pexal mmm 20 cod 67101115 | buc | 20.0 | SA14B $7206160 | @teu pexal mmm 20 cod 67101115 - 20.14 402.76 | buc | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 226228 | SA14B $3270235 | reductie pentru tevi din polietilena interior p... | buc | 10.0 | SA14B $3270235 | reductie pentru tevi din polietilena - interior... | buc | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 226228 | AUT3000 | aparat de sudura tip , , coprax' ' 2204/ 50hz/700w | ora | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 226228 | SA14C | teava mat pl (pp, pe, pp-r) imbinata prin sudur... | m | 75.0 | SA14C | teava mat pl (pp, pe, pp - r) imbinata prin - s... | m | 75.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 226228 | SA14C $3270394 | cot 90 grd interior-exterior ppr 25 | buc | 25.0 | SA14C $3270394 | cot 90 grd interior - exterior ppr 25 - 2.00 50.00 | buc | 25.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 226228 | SA14C $3270242 | reductie ppr 32-25 | buc | 15.0 | SA14C $3270242 | reductie ppr 32-25 - 1.00 15.00 | buc | 15.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 226228 | AUT3000 | aparat de sudura tip , , coprax' ' 2204/ 50hz/700w | ora | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 226228 | SA43E1 | bratara pt.fixarea cond otel+pvc de alim cu apa... | buc | 75.0 | SA43E1 | bratara pt fixarea cond otel + pvc de - alim.cu... | buc | 75.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 226228 | SA14D | teava mat pl (pp, pe, pp-r) imbinata prin sudur... | m | 30.0 | SA14D | teava mat pl (pp, pe, pp - r) imbinata prin - s... | m | 30.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226228 | SA43F1 | bratara pt fixarea cond otel+pvc de alim cu apa... | buc | 30.0 | SA43F1 | bratara pt fixarea cond.otel + pvc de - alim cu... | buc | 30.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 226228 | SB08B | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 10.0 | SB08B | teava pe, pp, pp - r pt canal, imbin cu garn - ... | m | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226228 | SB08B | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 20.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226228 | SA14E | teava mat pl (pp pe, pp-r) imbinata prin sudura... | m | 5.0 | SA14E | teava mat pl (pp pe, pp - r) imbinata prin sudu... | m | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226228 | SD07B | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 2.0 | SD07B | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226228 | SD07B | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 8.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226228 | SD07B | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 2.0 | SD07B | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226228 | SD07B | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 8.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226228 | SD07C | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 3.0 | SD07C | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu - sau ... | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 226228 | SD07C $3271987 | robinet sfera apa 1'1/4 r 250 | buc | 4.0 | SD07C $3271987 | robinet sfera apa 1 ' 1/4 giacomini dn 32 r 250 | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 226228 | IZH01B1 | izolarea cu bete de postav a tevilor cu d de la... | m | 195.0 | IZH01B1 | izolarea cu bete de postav a tevilor cu d - de ... | m | 195.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | 226228 | IA24A1 | supapa de siguranta din alama cu d: 1/2'' | buc | 2.0 | IA24A1 | supapa de siguranta din alama cu d: 1/2 '' - 10... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 226228 | SF01C | efect proba etans pres instal apa calda, rece, ... | m | 200.0 | SF01C | efect proba etans pres instal apa calda, - rece... | m | 200.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226228 | SF05C | spalare instal apa rece sau calda executata din... | m | 200.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 226228 | SB08A | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 10.0 | SB08A | teava pe, pp, pp - r pt canal, imbin cu garn - ... | m | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 226228 | SB08B | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 10.0 | SB08B | teava pe, pp, pp - r pt canal, imbin cu garn - ... | m | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226228 | SB08B | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 20.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 19 | 226228 | SB09A | piese leg(cot, red, piesa curat mufa dubla, com... | buc | 10.0 | SB09A | piese leg (cot, red, piesa curat mufa dubla, co... | buc | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 226228 | SB08E | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 10.0 | SB08E | teava pe, pp, pp - r pt canal, imbin cu garn - ... | m | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 226228 | SB08E $3270087 | teava de canalizare kgem sn4 din pvc d= 110x3.2... | m | 35.0 | SB08E $3270087 | teava de canalizare kgem sn4 din pvc d = - 110x... | m | 35.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 226228 | SB09E | piese leg (cot, red, piesa curat mufa dubla, co... | buc | 3.0 | SB09E | piese leg (cot, red, piesa curat mufa - dubla, ... | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 226228 | SB09E $4111857 | tub cu mufa si gura de curatire fonta d= 100 mm... | buc | 3.0 | SB09E $4111857 | tub cu mufa si gura de curatire fonta d - = 100... | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 25 | 226228 | SB43A1 | sifon de pardoseala (colector) confect din tabl... | buc | 1.0 | SB43A1 | sifon de pardoseala (colector) confect - din ta... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 226228 | SB43A1 $3273908 | caciula ventilatie kadh 75mm | buc | 3.0 | SB43A1 $3273908 | caciula ventilatie kade 75mm - 18.00 54.00 | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 226228 | RPSB58E1 | inloc caciula de vent.de tb pe coloan.de aerisi... | buc | 3.0 | RPSB58E1 | inloc caciula de vent.de tb pe - coloan.de aeri... | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 226228 | RPSB58E1 $3276843 | aerator polipropilena cu membrana tia d. | buc | 3.0 | RPSB58E1 $3276843 | aerator polipropilena cu membrana tia - d.75 | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 226228 | SC14A $2222226 | suport sapun inox si ceramic alba/sticla mata | buc | 1.0 | SC14A $2222226 | suport sapun inox si ceramic alba / sticla mata | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 36 | 226228 | SC30A2 | suport pt hirtie calitatea 1 (porthirtie ) din ... | buc | 4.0 | SC30A2 | suport pt hirtie calitatea 1 (porthirtie ) din ... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 226228 | SC27A2 $2222213 | perie wc si suport inox/sticla mata, suspendat ... | buc | 1.0 | SC27A2 $2222213 | perie wc - 80.00 80.00 depozit 0.000 | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 36 | 226228 | SC16G1 $2222213 | perie wc si suport inox/sticla mata, suspendat ... | buc | 4.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 226228 | SC07A | vas clos, echip, semiport, port san incl pt han... | buc | 1.0 | SC07A | vas clos, echip, semi port, port san incl pt ha... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 226228 | SC30A5 | suport pt hirtie calitatea 1 (porthirtie ) din ... | buc | 1.0 | SC30A5 | suport pt hirtie calitatea 1 (porthirtie ) din ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 226228 | SC27A2 $2222213 | perie wc si suport inox/sticla mata, suspendat ... | buc | 1.0 | SC27A2 $2222213 | perie wc - 80.00 80.00 depozit 0.000 | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 36 | 226228 | SC16G1 $2222213 | perie wc si suport inox/sticla mata, suspendat ... | buc | 4.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 38 | 226228 | SC03A1 | cada pentru dus, calit.1, din fonta emailata pa... | buc | 4.0 | SC03A1 | cada pentru dus, calit.1, din fonta emailata pa... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 226228 | AUT3000 | aparat de sudura tip , , coprax' ' 2204/ 50hz/700w | ora | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 226228 | SC14A $2222226 | suport sapun inox si ceramic alba/sticla mata | buc | 1.0 | SC14A $2222226 | suport sapun inox si ceramic alba / sticla mata | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 226228 | SC30A5 | suport pt hirtie calitatea 1 (porthirtie ) din ... | buc | 1.0 | SC30A5 | suport pt hirtie calitatea 1 (porthirtie ) din ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 75 | 226228 | SF02C | efectuare proba funct instal apa rece, din teav... | m | 70.0 | SF02C | efectuare proba funct instal apa rece, din teav... | m | 70.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226228 | SF05C | spalare instal apa rece sau calda executata din... | m | 200.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 41 principale + 96 subarticole |  |  |  | Ofertă: 41 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226248 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226248 | VC01C1 | montarea ventilatorului axial gr totala 50-200kg | buc | 4.0 | VC01C1 | montarea ventilatorului axial gr totala - 50-200kg | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 226248 | VC01C1 $3270546 | ventilator baie d=100mm, model : 'eol 100t' timer | buc | 4.0 | VC01C1 $3270546 | ventilator baie d = 100mm, model: ' eol - 100t ... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226248 | VB14D1 | priza de aer det tip 61/105 avind perimetrul 14... | buc | 4.0 | VB14D1 | priza de aer det tip 61/105 avind - perimetrul ... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 226248 | VB30A1 | anemostat plan patrat det tip 61/272 003 299717... | buc | 4.0 | VB30A1 | anemostat plan patrat det tip 61/272 - 62.46 24... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 226248 | VA02B08 | canale drepte conf pe sant cu perim sect de 400... | mp | 5.0 | VA02B08 | canale drepte conf pe sant cu perim - sect de 4... | mp | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 226248 | VC23A1 | confectionare dispoz sust-ancor pt aparate cana... | tona | 10.0 | VC23A1 | confectionare dispoz sust - ancor pt - aparate ... | tona | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 6 principale |  |  |  | Ofertă: 6 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226268 │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 226268 | EC05A1 | cablu energie tras prin tub prot metal pt racor... | m | 150.0 | EC05A1 | cablu energie tras prin tub prot metal pt - rac... | m | 150.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226268 | EC05A1 | cablu energie tras prin tub prot metal pt racor... | m | 650.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 226268 | EC05A1 | cablu energie tras prin tub prot metal pt racor... | m | 150.0 | EC05A1 | cablu energie tras prin tub prot metal pt - rac... | m | 150.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226268 | EC05A1 | cablu energie tras prin tub prot metal pt racor... | m | 650.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 226268 | EC05B1 | cablu energie tras prin tub prot metal pt racor... | m | 550.0 | EC05B1 | cablu energie tras prin tub prot metal pt - rac... | m | 550.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 226268 | EA02A1 | tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ... | m | 225.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226268 | EA02A2 | tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ... | m | 650.0 | EA02A2 | tub izolant de protectie, etans ipe - pvc - mon... | m | 650.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226268 | EA16D1 | doza derivatie pt cabluri sau tevi de instalati... | buc | 16.0 | EA16D1 | doza derivatie pt cabluri sau tevi de - instala... | buc | 16.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226268 | EE09B | corp de iluminat special difuzant, pentru lampi... | buc | 23.0 | EE09B | corp de iluminat special difuzant, pentru - lam... | buc | 23.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226268 | EE09B $7302109 | corp de iluminat , plafoniera sursa led, 20w, i... | buc | 15.0 | EE09B $7302109 | corp de iluminat plafoniera sursa led, - 20w, i... | buc | 15.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226268 | EE09B $7302111 | corp iluminat tip plafoniera , led, 20w, cu se ... | buc | 2.0 | EE09B $7302111 | corp iluminat tip plafoniera, led, 20w, cu - se... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226268 | EE10K1 | corp de iluminat special, monobloc pt ilum sig ... | buc | 13.0 | EE10K1 | corp de iluminat special, monobloc pt - ilum.si... | buc | 13.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226268 | EE10K1 $5207007 | corp de iluminat led 1x5w, evacuare cu acumulat... | buc | 5.0 | EE10K1 $5207007 | corp de iluminat led 1x5w, evacuare cu - acumul... | buc | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226268 | ED03B | aparat de comutare (intrerupator, comutator, pr... | buc | 44.0 | ED03B | aparat de comutare (intrerupator, - comutator, ... | buc | 44.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226268 | ED03B $414001 | t&g | buc | 44.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 226268 | ED03B $3273186 | intrerupator cap scara ip55 | buc | 2.0 | ED03B $3273186 | intrerupator cap scara ip55 | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226268 | ED03B $3273472 | priza bipolara simpla cu contact de protectie 1... | buc | 29.0 | ED03B $3273472 | priza bipolara simpla cu contact de - protectie... | buc | 29.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226268 | ED25A1 | aparat electric antigrizutos sau antiexploziv 0... | buc | 25.0 | ED25A1 | aparat electric antigrizutos sau antiexploziv | buc | 25.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226268 | ED25A1 $2961010 | rama, suport sidoza pentru 4 module, ip44, cu i... | buc | 4.0 | ED25A1 $2961010 | rama, suport sidoza pentru 4 module, ip44, cu i... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 226268 | EG08E1 | cond . leg pam inst . paratrasnet prot leg pami... | m | 65.0 | EG08E1 | cond.leg pam inst paratrasnet prot.leg - pamint... | m | 65.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | 226268 | W1P08A | verificarea prizelor de pamint pt lucrari de in... | buc | 1.0 | W1P08A | verificarea prizelor de pamint pt lucrari - de ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 20 principale |  |  |  | Ofertă: 19 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226278 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226278 | TCB40A1 | asim aparat telegr teleim transmit autom recept... | buc | 1.0 | TCB40A1 | aparat telegr teleim - transmit.autom receptor ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 226278 | TCB40A1 $2955015 | cabinet 18u, montat pe perete, usa din sticla c... | buc | 1.0 | TCB40A1 $2955015 | cabinet 18u, montat pe perete, usa din - sticla... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226278 | $2905212 | unitate 4 ventilatoare cu termostate si intreru... | buc | 1.0 | $2905212 | unitate 4 ventilatoare cu termostate si - intre... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 226278 | ATA01B | asim montarea aparatelor in panouri, dulapuri, ... | buc | 1.0 | ATA01B | montarea aparatelor in panouri, - dulapuri, cut... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 226278 | ATA01B $2905014 | switch mediaconvector , dimensiune 1u | buc | 1.0 | ATA01B $2905014 | switch mediaconvector, dimensiune 1u - 200.00 2... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 226278 | $2600000 | switch 8 porturi rj45 005 tcb40a1 asim - aparat... | buc | 1.0 | EH05C1 $2600000 | switch 8 porturi rj45 - 300.00 300.00 | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226278 | EC08A1 | cablu inst com semnaliz . blocari, tras prin tu... | m | 100.0 | EC08A1 | cablu inst.com semnaliz.blocari, tras - prin tu... | m | 100.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226278 | EA02A1 | tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ... | m | 100.0 | EA02A1 | tub izolant de protectie, etans ipe - pvc - mon... | m | 100.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226278 | ATE15R | verificare detector deplasare coaxiala, radiala | buc | 1.0 | ATE15R | verificare detector deplasare coaxiala, radiala | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 9 principale |  |  |  | Ofertă: 9 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226288 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 226288 | EC06A1 | cablu electric de comanda semnalizari blocari m... | m | 180.0 | EC06A1 | cablu electric de comanda semnalizari - blocari... | m | 180.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226288 | TCB40D1 | asim aparat telegr teleim transmit.autom recept... | buc | 1.0 | TCB40D1 | aparat telegr teleim transmit - autom receptor ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226288 | TCB40D1 $7701266 | ups racktabil 1.5 kva | buc | 1.0 | TCB40D1 $7701266 | ups racktabil 1.5 kva - 3,500.00 3,500.00 | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226288 | EI17A1 | software pentru videocaptare si inregistrare | buc | 2.0 | EI17A1 | software pentru videocaptare si - inregistrare | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226288 | EI16A1 | revizie sistem existent supravegherea video 009... | buc | 1.0 | EI16A1 | revizie sistem existent supravegherea - video | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 6 principale |  |  |  | Ofertă: 6 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226308 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 226308 | TSC35A32 | 100 mc 5.542 incarc auto cu incarc pe pneuri cu... | m | 0.0 | TSC35A32 | incarc auto cu incarc pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc... | mc | 5.542 | Unitate de măsură diferită: referință m, ofertat mc |
| 11 | 226308 | CC01A1 | montare armaturi din otel beton d<18mm in funda... | tona | 3500.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 226308 | CZ0301G1 | confect . armat . fasonare bare pt fundatii izo... | tona | 2700.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 226308 | CC03C | montare plasa sudate la inaltimi mai mici sau e... | tona | 3040.0 | CC03C | montare plasa sudate la inaltimi mai mici sau -... | tona | 3040.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 226308 | TRB05B23 | transportul materialelor prin purtat distanta 30m | tona | 46.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 36 | 226308 | AUT6752 | automacara 6- 9, 9tf cu brat cu zabrele detalie... | ora | 480.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226308 | CL03A1 | montarea stilpilor din otel pt hale industriale... | tona | 21.8 | CL03A1 | montarea stilpilor din otel pt hale industriale... | tona | 21.8 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226308 | CL03A1 $6309886 | confectii metalice inglobate in beton | tona | 109.0 | CL03A1 $6309886 | confectii metalice - inglobate in beton depozit | tona | 109.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 226308 | CL06A1 | montarea grinzilor pline din otel livrate in tr... | tona | 12.2 | CL06A1 | montarea grinzilor pline din otel livrate in tr... | tona | 12.2 | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 226308 | CL16B1 | montarea panelor metalice de 0,1-0,2t montate p... | tona | 16.8 | CL16B1 | montarea panelor metalice de 0,1-0,2t montate p... | tona | 16.8 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226308 | CL20C1 | montarea confectiilor metalice aparente : diver... | tona | 46000.0 | CL20C1 | montarea confectiilor metalice aparente: - dive... | tona | 46000.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226308 | CL20C1 $6310031 | confectii metalice aparenta | tona | 46000.0 | CL20C1 $6310031 | confectii metalice aparenta - 11.00 506,000.00 | tona | 46000.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 226308 | TRB05B23 | transportul materialelor prin purtat distanta 30m | tona | 46.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 36 | 226308 | AUT6752 | automacara 6- 9, 9tf cu brat cu zabrele detalie... | ora | 480.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 41 principale + 2 subarticole |  |  |  | Ofertă: 41 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226318 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226318 | TSA12C1 | sap.man in gropi cu larg.1-1,5m cu sprij.evac.m... | mc | 18.0 | TSA12C1 | sap.man in gropi cu larg.1-1,5m cu sprij.evac m... | mc | 18.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226318 | CA01A1 | turnare beton simplu in fundatii (continue, izo... | mc | 18.0 | CA01A1 | turnare beton simplu in fundatii (continue, izo... | mc | 18.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226318 | CA01A1 $2100911 | beton marca clasa c15/12 (bc15/b200) | mc | 18.144 | CA01A1 $2100911 | beton marca clasa c15 / 12 (bc15 / b200) depozit | mc | 18.144 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226318 | CO07B1 | imprejmuiri din sirma cu rame de otel pe stilpi... | m | 380.0 | CO07B1 | imprejmuiri din sirma cu rame de otel pe - stil... | m | 380.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226318 | CO07B1 $3273618 | plasa gard impletita | mp | 2280.0 | CO07B1 $3273618 | plasa gard impletita - 9.35 21,318.00 depozit 2... | mp | 2280.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226318 | TRA02A20 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 13.18 | TRA02A20 | transportul rutier al materialelor, semi fabric... | tona | 13.18 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 11 principale |  |  |  | Ofertă: 11 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226328 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 2 │ Delta: +2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226328 | CE05E1 | invelitoare din tabla cutata fixata cu suruburi... | mp | 532.0 | CE05E1 | invelitoare din tabla cutata fixata cu - surubu... | mp | 532.0 | Descriere diferită (similaritate 0.34): referință 'invelitoare din tabla cutata fixata cu suruburi filetate pina sub cap si piulite 001 3644857 mp 590.515 panou cutat zincat 002 cd14d1 mp . 520.000 per', ofertat 'invelitoare din tabla cutata fixata cu - suruburi filetate pina sub cap si piulite' |
| 3 | 226328 | CP58B1 | 1 - montare scaune tribuna 004 cl20c1 kg montar... | buc | 660.0 | CP58B1 | 1 - montare scaune tribuna - 52.77 34,826.88 | buc | 660.0 | Descriere diferită (similaritate 0.19): referință '1 - montare scaune tribuna 004 cl20c1 kg montarea confectiilor metalice aparente: diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri', ofertat '1 - montare scaune tribuna - 52.77 34,826.88' |
| 8 | 226328 | TRB05B22 | transportul materialelor prin purtat distanta 2... | tona | 8.0 | TRB05B22 | transportul materialelor prin purtat direct, ma... | tona | 8.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 226328 |  |  |  |  | CD14D1 $2950019 | tabla perforata - 140.00 80,807.30 | mp | 577.195 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 206 | 226328 |  |  |  |  | CD14D1 | pereti din panouri de tabla cutata prinse - cu ... | mp | 520.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 7 principale |  |  |  | Ofertă: 9 principale ▲ 2 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226338 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 226338 | DA19A1 | strat anticontaminator mater textil netesut fil... | mp | 8404.0 | DA19A1 | strat anticontaminator mater textil - netesut f... | mp | 8404.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226338 | DA19A1 $3270550 | folie geotextil | mp | 9244.0 | DA19A1 $3270550 | folie geotextil - 5.25 48,531.00 | mp | 9244.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226338 | DA06B1 | strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtr... | mc | 1681.0 | DA06B1 | strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtr... | mc | 1681.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | 226338 | TSD13A1 | udarea man cu stropit.a straturilor de pam si a... | mc | 168.0 | TSD13A1 | udarea man.cu stropit.a straturilor de pam si a... | mc | 168.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 226338 | TRI1AA08F1 | descarcarea materialelor, grupa a-grele si maru... | tona | 55.0 | TRI1AA08F1 | descarcarea materialelor, grupa a - - grele si ... | tona | 55.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226338 | TRB05B29 | transportul materialelor prin purtat distanta 9... | tona | 55.0 | TRB05B29 | transportul materialelor prin purtat 90m | tona | 55.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 14 principale |  |  |  | Ofertă: 14 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226348 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 226348 | TRA01A20P | transportul rutier al pamintului sau molozului ... | tona | 3373.26 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226348 | TSH41B1 | protejarea si inierbarea cu material textil ins... | mp | 5918.0 | TSH41B1 | protejarea si inierbarea cu - material textil i... | mp | 5918.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226348 | TSH41B1 $2512006 | material fertilizant gazon | tona | 340.0 | TSH41B1 $2512006 | material fertilizant gazon - 50.00 17,000.00 | tona | 340.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226348 | TRA05A10 | transport rutier apa cu autovehic speciale (cis... | tona | 59.18 | TRA05A10 | transport rutier apa cu autovehic - speciale (c... | tona | 59.18 | DEVIZ_MISMATCH |
| 71 | 226348 | TSH09B1 | semanarea gazonului pe suprafete in | mp | 59.18 | TSH09B1 | semanarea gazonului pe suprafete in | mp | 59.18 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 12 principale |  |  |  | Ofertă: 12 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226358 │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226358 | TSH01A1 | degajarea terenului de corpuri straine | mp | 20.0 | TSH01A1 | degajarea terenului de corpuri straine | mp | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 226358 | TSC02C11 | mc pamint umid natur desc aut ter cat 1 in cond... | mc | 5.96 | TSC02C11 | sapatura cu excavat pe pneuri 0,21-0,39 mc pami... | mc | 5.96 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 226358 | TSE01D1 | nivelarea manuala a terenurilor si a platformel... | mp | 20.0 | TSE01D1 | nivelarea manuala a terenurilor si a platformel... | mp | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 226358 | IFB09A3 | strat drenant grosime 5 cm din pietris 004 2200... | mp | 2000.0 | IFB09A3 | strat drenant grosime 5 cm din pietris | mp | 2000.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226358 | TRA01A20 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 685.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226358 | DA09A01 | strat anticontaminator din material textil nete... | mp | 2000.0 | DA09A01 | strat anticontaminator din material textil - ne... | mp | 2000.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226358 | DA09A01 $2920001 |  | mp | 2000.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226358 | DA09A01 $2040 | 000 menbrana geotextil netesute 150g/mp | mp | 2000.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 226358 | DA12C1 $2820002 | piatra concasata sort 8-16 mm | mc | 380.7 | DA12C1 $2820002 | piatra concasata sort 8-16 mm | mc | 380.7 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226358 | TRA01A20 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 685.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226358 | H1V06H | determinarea wopt de compactare proctor 010 282... | buc | 1.0 | H1V06H | determinarea wopt de compactare - proctor | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 226358 | TRB01A29 | transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc... | tona | 200.0 | TRB01A29 | transportul materialelor cu roaba pe - pneuri i... | tona | 200.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 73 | 226358 | DA12C1 | stat fund reprof p sparta pt drum cu asternere ... | mc | 300.0 | DA12C1 | stat fund reprof p sparta pt drum cu asternere ... | mc | 300.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 15 principale |  |  |  | Ofertă: 14 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226408 │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 226408 | TSC02D11 | mc pamint umid natur desc.aut ter cat 2 in cond... | mc | 0.8 | TSC02D11 | sapatura cu excavat pe pneuri 0,21-0,39 mc pami... | mc | 0.8 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 226408 | TSJ01A1 | stabilizarea terasamentelor in amplasament prin... | mc | 100.0 | TSJ01A1 | stabilizarea terasamentelor in amplasament prin... | mc | 100.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 226408 | TSJ01A1 $2100696 | var bulgari pentru constructii tip 2 vrac s 146 | tona | 6240.0 | TSJ01A1 $2100696 | var bulgari pt constructii - tip 2 vrac s 146 d... | tona | 6240.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 226408 | TRA06A10 $3276069 | plasa sudata 6mm 100x100mm 2x5m | tona | 735.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 226408 | TRA06A10 $3276069 | plasa sudata 6mm 100x100mm 2x5m | tona | 735.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 226408 | CB13J1 | cofraje din panouri refolosibile la constructii... | mp | 250.0 | CB13J1 | cofraje din panouri refolosibile la - construct... | mp | 250.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226408 | CB1311 | cofraje din panouri refolosibile la constructii... | mp | 300.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 37 | 226408 | CB47A1 | montarea si demontare schelei met tubulare pt l... | mp | 470.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 39 principale + 6 subarticole |  |  |  | Ofertă: 38 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226418 │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 226418 | CF06B1 | tencuieli exterioare obisnuite, driscuite pe zi... | mp | 416.0 | CF06B1 | tencuieli exterioare obisnuite, driscuite - pe ... | mp | 416.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226418 | CF10C1 $2101131 | @mortar adeziv pt placi termoizolante | tona | 3328.0 | CF10C1 $2101131 | @mortar adeziv pt placi termoizolante mp. | tona | 3328.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226418 | CN06A1 $6104676 | vopsea efect decorativ cu pasta sr 8203- 2b ntr... | tona | 1331.2 | CN06A1 $6104676 | vopsea efect decorativ cu pasta sr.8203- 2b ntr... | tona | 1331.2 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 226418 | CF24A1 | plafon fix rigips cu structura metalica | mp | 241.0 | CF24A1 | plafon fix rigips cu structura metalica - 84.84... | mp | 241.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 226418 | CF24A1 $2100843 | @placa rb 12,5 mm | mp | -250.64 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 226418 | CF24A1 $2100853 | @placa rbi 12,5 mm | mp | 250.64 | CF24A1 $2100853 | @placa rbi 12,5 mm - 22.00 5,514.08 | mp | 250.64 | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 226418 | RPCR21A | vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la per... | mp | 241.0 | RPCR21A | vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la - p... | mp | 241.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 226418 | CG14A1 | pardoseli din granit de macin de 4cm grosime lu... | mp | 20.0 | CG14A1 | pardoseli din granit de macin de 4cm grosime lu... | mp | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 226418 | CG01E | strat suport pardoseli din ipsos de 3 cm grosim... | mp | 75.0 | CG01E | strat suport pardoseli din ipsos de 3 cm grosim... | mp | 75.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 226418 | CG01E $2101140 | @ sapa autonivelanta | tona | 375.0 | CG01E $2101140 | @sapa autonivelanta - 5.24 1,965.00 | tona | 375.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 226418 | CG03G2 | pardoseli din materiale plastice cu dale flexib... | mp | 75.0 | CG03G2 | pardoseli din materiale plastice cu dale - flex... | mp | 75.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 25 | 226418 | CK25A $6306593 | usa pvc | mp | 47.0 | CK25A $6306593 | usa pvc - 1,250.00 58,750.00 | mp | 47.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 226418 | CK14A1 | usi metalice de orice fel inclusiv accesoriile ... | mp | 1.89 | CK14A1 | usi metalice de orice fel inclusiv - accesoriil... | mp | 1.89 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 226418 | CK26A | glafuri mase plastice, montate la ferestre 028 ... | ml | 21.0 | CK26A | glafuri mase plastice, montate la ferestre - 11... | ml | 21.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 36 | 226418 | CE20A | sistem de jgheaburi tip brass din tabla proteja... | ml | 14.0 | CE20A | sistem de jgheaburi tip brass din tabla proteja... | ml | 14.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 42 | 226418 | TRA06A10 | transportul rutier al betonului- mortarului cu aut... | tona | 193.68 |  |  |  |  | ▶ articol principal (matched) |
| 9 | 226418 | CF06B1 | tencuieli exterioare obisnuite, driscuite pe zi... | mp | 416.0 | CF06B1 | tencuieli exterioare obisnuite, driscuite - pe ... | mp | 416.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226418 | CF10C1 $2101131 | @mortar adeziv pt placi termoizolante | tona | 3328.0 | CF10C1 $2101131 | @mortar adeziv pt placi termoizolante mp. | tona | 3328.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226418 | CN06A1 $6104676 | vopsea efect decorativ cu pasta sr 8203- 2b ntr... | tona | 1331.2 | CN06A1 $6104676 | vopsea efect decorativ cu pasta sr.8203- 2b ntr... | tona | 1331.2 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 44 principale + 23 subarticole |  |  |  | Ofertă: 43 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226428 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 226428 | SA17D | teava pp, pe, pp-r imbin sud prin polifuz, in c... | m | 5.0 | SA17D | teava pp, pe, pp - r imbin sud prin polifuz, - ... | m | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226428 | SA17D | teava pp, pe, pp-r imbin sud prin polifuz, in c... | m | 10.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226428 | SA17D | teava pp, pe, pp-r imbin sud prin polifuz, in c... | m | 5.0 | SA17D | teava pp, pe, pp - r imbin sud prin polifuz, - ... | m | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226428 | SA17D | teava pp, pe, pp-r imbin sud prin polifuz, in c... | m | 10.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226428 | SD13A1 | robinet trec cu ventil si mufe, pt tevi otel cu... | buc | 2.0 | SD13A1 | robinet trec.cu ventil si mufe, pt tevi - otel ... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 226428 | SD07D | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 3.0 | SD07D | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | 226428 | SD07E | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 1.0 | SD07E | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu - sau ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226428 | IZH01B1 $3274350 | izolatie elastomer pt tevi instalatii incalzire... | m | 20.0 | IZH01B1 $3274350 | izolatie elastomer pt tevi instalatii incalzire... | m | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226428 | IZH01B1 $3274352 | izolatie elastomer pt tevi instalatii incalzire... | m | 15.0 | IZH01B1 $3274352 | izolatie elastomer pt tevi instalatii - incalzi... | m | 15.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 226428 | SF05C | spalare instal apa rece sau calda , executata d... | m | 180.0 | SF05C | spalare instal apa rece sau calda, - executata ... | m | 180.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 226428 | SB08C | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 5.0 | SB08C | teava pe, pp, pp - r pt canal, imbin cu garn - ... | m | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 226428 | SB08D | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 15.0 | SB08D | teava pe, pp, pp - r pt canal, imbin cu garn - ... | m | 15.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 226428 | SB08E | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 45.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 226428 | SB08E | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 45.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 226428 | SB43A1 $3274977 | sifon de pardoseala dn40/50 cu iesire verticala... | buc | 4.0 | SB43A1 $3274977 | sifon de pardoseala dn40 / 50 cu iesire - verti... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226428 | SB27A | caciula ventil, tabla, mont pe coloane aeris di... | buc | 2.0 | SB27A | caciula ventil, tabla, mont pe coloane aeris di... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 226428 | SF02A1 | efectuare proba de etans . la pres.a inst inter... | m | 180.0 | SF02A1 | efectuare proba de etans la pres.a inst - inter... | m | 180.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226428 | SF02A1 $3271744 | cot pp d 110x45 | buc | 6.0 | SF02A1 $3271744 | cot pp d 110x45 - 7.00 42.00 depozit 0.010 | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226428 | SB09E $3271713 | cot pp 32x45 | buc | 18.0 | SB09E $3271713 | cot pp 32x45 - 2.00 36.00 | buc | 18.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226428 | SB08E $3271714 | cot pp 40x45 | buc | 28.0 | SB08E $3271714 | cot pp 40x45 - 2.00 56.00 | buc | 28.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 32 | 226428 | SF03A1 | efectuare proba de etans la pres.a inst intr.de... | m | 120.0 | SF03A1 | efectuare proba de etans la pres.a inst - intr.... | m | 120.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 34 | 226428 | SC25A1 $2451875 | etajera portelan tip e2.60 alb c.2 ni | buc | 9.0 | SC25A1 $2451875 | etajera portelan tip e2.60 alb c.2 ni 567 | buc | 9.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 38 | 226428 | SC03A1 | cada pentru dus, calit.1, din fonta emailata patra... | buc | 3.0 |  |  |  |  | ▶ articol principal (matched) |
| 34 | 226428 | SC25A1 $2451875 | etajera portelan tip e2.60 alb c.2 ni | buc | 9.0 | SC25A1 $2451875 | etajera portelan tip e2.60 alb c.2 ni 567 | buc | 9.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 46 principale + 48 subarticole |  |  |  | Ofertă: 46 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226448 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 226448 | VC01C1 $2997173 | grila transfer cu izolare fonica, aluminiu mont... | buc | 4.0 | VC01C1 $2997173 | grila transfer cu izolare fonica, - aluminiu mo... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 4 principale |  |  |  | Ofertă: 4 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226468 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 226468 | IC31A1 | teava din cupru montata prin sudura la legatura... | m | 36.0 | IC31A1 | teava din cupru montata prin sudura la legatura... | m | 36.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 226468 |  |  |  |  | CL08B1 | montarea lifp persoane cu dizabilitati - 3,298.... | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 1 principale |  |  |  | Ofertă: 2 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226478 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226478 | EF03D1 $7302053 | tablou electric secundar, ip54, confectii metal... | buc | 1.0 | EF03D1 $7302053 | tablou electric secundar, ip54, confectii - met... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226478 | EC05A1 $3270431 | cablu cyyf 3x2, 5 | m | 1805.0 | EC05A1 $3270431 | cablu cyyf 3x2,5 - 5.67 10,234.35 | m | 1805.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 226478 | EC05A1 $3270501 |  | m | 300.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226478 | EA02A2 | tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ... | m | 2070.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226478 | EE09B $6703045 | corp de iluminat liniar led , 1200x90, 36w, ip6... | buc | 5.0 | EE09B $6703045 | corp de iluminat liniar led 1200x90, 36w, ip65,... | buc | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226478 | EE10K1 $5708012 | corp de iluminat led 1x5w, montaj aparent, ip20... | buc | 13.0 | EE10K1 $5708012 | corp de iluminat led 1x5w, montaj - aparent, ip... | buc | 13.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226478 | ED03B $3271803 | intrerupator aplicat ( ip54 ) , cod: | buc | 22.0 | ED03B $3271803 | intrerupator aplicat (ip54), cod: 414001 t - & g | buc | 22.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 226478 | EG10A1 | cutie cu eclisa de legatura pt centura de inpam... | buc | 1.0 | EG10A1 | cutie cu eclisa de legatura pt centura - de inp... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 226478 | EG10A1 $3275791 | piesa separatie priza de pamant | buc | 1.0 | EG10A1 $3275791 | piesa separatie priza de pamant - 100.00 100.00 | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 226478 | EH05C1 | incercare panouri metalice sau dulapuri metalic... | buc | 1.0 | EH05C1 | incercare panouri metalice sau dulapuri - metalice | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 29 principale |  |  |  | Ofertă: 29 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226498 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226498 | TCB40A1 | aparat telegr teleim transmit . autom receptor ... | buc | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 226498 | TCB40A1 $2955018 | digital video recorder 16 canale | buc | 2.0 | TCB40A1 $2955018 | digital video recorder 16 canale - 1,100.00 2,2... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226498 | TCB40B1 | aparat telegr teleim transmit autom receptor pe... | buc | 4.0 | TCB40B1 | aparat telegr teleim - transmit.autom receptor ... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226498 | TCB40B1 $2955019 | hard disk stocare imagini 2 tb | buc | 4.0 | TCB40B1 $2955019 | hard disk stocare imagini 2 tb - 650.00 2,600.00 | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 226498 | TCC23B1 | instalatie de tv in circuit inchis : monitor vi... | buc | 16.0 | TCC23B1 | instalatie de tv in circuit inchis: - monitor v... | buc | 16.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 226498 | TCC23B1 $5700023 | camera video color all-in-one de exterior | buc | 9.0 | TCC23B1 $5700023 | camera video color all - in - one de - exterior | buc | 9.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 226498 | TCC23B1 $5700054 | camera video interior, color, varifocala, alime... | buc | 7.0 | TCC23B1 $5700054 | camera video interior, color, varifocala, - ali... | buc | 7.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 226498 | EC06A1 $3270808 | cablu date ftp 5e 4 x 2 x awg24/1 | m | 200.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 12 principale |  |  |  | Ofertă: 12 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226508 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 226508 | IZK03C1 $6716650 | folie polietilena 0.2 mm | mp | 66.0 | IZK03C1 $6716650 | folie polietilena 0.2 mm - 4.52 298.32 | mp | 66.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 25 | 226508 | CC02C1 | montare armat la constr h<35m din bare in grinz... | tona | 2135.0 | CC02C1 | montare armat la constr h < 35m din - bare in g... | tona | 2135.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 226508 | CB13I1 | cofraje din panouri refolosibile la constructii... | mp | 60.0 | CB13I1 | cofraje din panouri refolosibile la - construct... | mp | 60.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 35 principale + 6 subarticole |  |  |  | Ofertă: 35 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226518 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 226518 | CI06C $2100833 | adeziv faianta | g | 780.0 | CI06C $2100833 | adeziv faianta - 2.10 1,638.00 | g | 780.0 | Descriere diferită (similaritate 0.29): referință 'adeziv faianta', ofertat 'adeziv faianta - 2.10 1,638.00' |
| 5 | 226518 | CI06C $3270111 | chit rosturi | tona | 78.0 | CI06C $3270111 | chit rosturi - 9.60 748.80 | tona | 78.0 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'chit rosturi', ofertat 'chit rosturi - 9.60 748.80' |
| 16 | 226518 | CF10C1 $2101145 | mortar de zidarie m 100 nisip s 1030 | mc | 4.9 | CF10C1 $2101145 | mortar de zidarie m 100 nisip s 1030 | mc | 4.9 | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 226518 | CG17B $7650619 | gresie pentru interior antiderapanta | mp | 24.72 | CG17B $7650619 | gresie pentru interior antiderapanta - 65.00 1,... | mp | 24.72 | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 226518 | CG17B $3276088 | adeziv gresie | tona | 192.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 226518 | CI06C $3270111 | chit rosturi | tona | 78.0 | CI06C $3270111 | chit rosturi - 9.60 748.80 | tona | 78.0 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'chit rosturi', ofertat 'chit rosturi - 9.60 748.80' |
| 5 | 226518 | CI06C $3270111 | chit rosturi | tona | 78.0 | CI06C $3270111 | chit rosturi - 9.60 748.80 | tona | 78.0 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'chit rosturi', ofertat 'chit rosturi - 9.60 748.80' |
| 23 | 226518 | CK23A $6900517 | ferestre din profile pvc cu geam termoizolant | mp | 5.0 | CK23A $6900517 | ferestre din profile pvc cu geam - termoizolant | mp | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 226518 | CK26A $2200012 | glaf interior din pvc alb cu latime de 20 cm | ml | 9.0 | CK26A $2200012 | glaf interior din pvc alb cu latime de 20 - cm | ml | 9.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 226518 | CE18A1 $7002380 | folie anticondens | mp | 61.71 | CE18A1 $7002380 | folie anticondens - 5.00 308.55 | mp | 61.71 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 42 principale + 24 subarticole |  |  |  | Ofertă: 42 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226528 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226528 | SA14B | teava mat pl (pp, pe, pp-r) imbinare prin sudur... | ml | 30.0 | SA14B | teava mat pl (pp, pe, pp - r) imbinare prin - s... | ml | 30.0 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'teava mat pl (polipropilena, polietilena, polipropilena-r) imbinare prin sudura prin polifuziune, la ctii ind, d=20 mm 001 3270225 m 30.600 teava ppr ', ofertat 'teava mat pl (polipropilena, polietilena, polipropilena - r) imbinare prin - sudura prin polifuziune, la ctii ind, d = 20 mm' |
| 1 | 226528 | SA14B $3270233 | teu egal ppr 20x20 | buc | 15.0 | SA14B $3270233 | teu egal ppr 20 x 20 - 1.00 15.00 | buc | 15.0 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'teu egal ppr 20x20', ofertat 'teu egal ppr 20 x 20 - 1.00 15.00' |
| 2 | 226528 | SA43D1 | bratara pt fixarea cond otelfpvc de al& mccu ap... | buc | 30.0 | SA43D1 | bratara pt fixarea cond otelfpvc de al - & mccu... | buc | 30.0 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'bratara pentru fixarea cond otelfpvc de al& mccu apafgaze, montare prin incastrare, cond avind d= 3/4 tol 003 sa14c# m 10.000 teava mat pl (polipropil', ofertat 'bratara pentru fixarea cond otelfpvc de al - & mccu apafgaze, montare prin incastrare, cond avind d = 3/4 tol' |
| 9 | 226528 | SD07B $3271603 | robinet sfera apa 3/4' giacomini dn 20 r | buc | 4.0 | SD07B $3271603 | robinet sfera apa 3/4 ' giacomini dn 20 r | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226528 | IZH01B1 $3274348 | izolatie elastomer pt tevi instalatii incalzire... | m | 10.0 | IZH01B1 $3274348 | izolatie elastomer pt tevi instalatii - incalzi... | m | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226528 | IZH01B1 $3274984 | izolatie elastomer pt tevi instalatii incalzire... | m | 10.0 | IZH01B1 $3274984 | izolatie elastomer pt tevi instalatii - incalzi... | m | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 226528 | SB09B | piese leg (cot, red, piesa curat mufa dubla, co... | m | 10.0 | SB09B | piese leg (cot, red, piesa curat mufa - dubla, ... | m | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 226528 | SB09B $3271714 | cot pp 40x45 | buc | 10.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 226528 | SB09C | piese leg (cot, red, piesa curat mufa dubla, co... | buc | 2.0 | SB09C | piese leg (cot, red, piesa curat mufa - dubla, ... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226528 | SB09E | piese leg (cot, red, piesa curat mufa dubla, co... | buc | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226528 | SB09E | piese leg (cot, red, piesa curat mufa dubla, co... | buc | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226528 | SB09E | piese leg (cot, red, piesa curat mufa dubla, co... | buc | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226528 | SB09E | piese leg (cot, red, piesa curat mufa dubla, co... | buc | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 41 principale + 137 subarticole |  |  |  | Ofertă: 41 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226538 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 226538 | VB14D1 $7002221 | grila ventilatie dn110 mm | buc | 2.0 | VB14D1 $7002221 | grila ventilatie dn110 mm - 100.00 200.00 | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 7 principale |  |  |  | Ofertă: 7 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226558 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226558 | EF03D1 | tablou electric panou, dulap, celula sau pupitr... | buc | 2.0 | EF03D1 | tablou electric panou, dulap, celula sau - pupi... | buc | 2.0 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'tablou electric panou, dulap, celula sau pupitru gata echipat, cu greutatea >500kg 001 7312921 buc 1.000 tablou electric general teg1 001 7302053 buc ', ofertat 'tablou electric panou, dulap, celula sau - pupitru gata echipat, cu greutatea> 500kg' |
| 8 | 226558 | EE09B $5708010 | corp de iluminat led 1x14w, montaj aparent, ip4... | buc | 10.0 | EE09B $5708010 | corp de iluminat led 1x14w, montaj - aparent, i... | buc | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226558 | W1MM05A | masurarea rezistentei prizei de legare la paman... | buc | 1.0 | W1MM05A | masurarea rezistentei prizei de legare la pamant | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 21 principale |  |  |  | Ofertă: 21 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226578 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 226578 | $3270808 | cablu date ftp 5e 4 x 2 x awg24/1 | m | 100.0 | $3270808 | cablu date ftp 5e 4 x 2 x awg24 / 1 | m | 100.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 4 principale |  |  |  | Ofertă: 4 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226568 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 226568 | TCB34B1 | regleta de distributie ptr conect cabluri pe re... | buc | 1.0 | TCB34B1 | regleta de distributie ptr conect - cabluri pe ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226568 | TCB34B1 $2902090 | organizator cablu | buc | 1.0 | TCB34B1 $2902090 | organizator cablu | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 5 principale |  |  |  | Ofertă: 5 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226008 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226008 | ACA10A2 | montare teava pvc tip 4 (g) in pamint in exteri... | m | 30.0 | ACA10A2 | montare teava pvc tip 4 (g) in pamint in - exte... | m | 30.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 226008 | ACA10A2 $3276650 | teava pehd 80 pentru transport apa potabila, sd... | m | 31.5 | ACA10A2 $3276650 | teava pehd 80 pentru transport apa - potabila, ... | m | 31.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226008 | ACA11A3 | montare teava pvc tip 3 (m) in pamint, in exter... | m | 210.0 | ACA11A3 | montare teava pvc tip 3 (m) in pamint, i in - e... | m | 210.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226008 | ACA11A3 $3276850 | teava pehd 80 pentru transport apa potabila, sd... | m | 220.5 | ACA11A3 $3276850 | teava pehd 80 pentru transport apa - potabila, ... | m | 220.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 226008 | ACA10B1 | montare teava pvc tip 4 (g) in pamint in exteri... | m | 5.0 | ACA10B1 | montare teava pvc tip 4 (g) in pamint in - exte... | m | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 226008 | ACA10B1 $3276846 | teava pehd 80 pentru transport apa potabila, sd... | m | 5.0 | ACA10B1 $3276846 | teava pehd 80 pentru transport apa - potabila, ... | m | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 226008 | ACA10B2 | montare teava pvc tip 4 (g) in pamint in exteri... | m | 100.0 | ACA10B2 | montare teava pvc tip 4 (g) in pamint in - exte... | m | 100.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 226008 | ACA10B2 $3276844 | teava pehd 80 pentru transport apa potabila, sd... | m | 105.0 | ACA10B2 $3276844 | teava pehd 80 pentru transport apa potabila, sd... | m | 105.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 226008 | ACD04A1 | camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=... | buc | 1.0 | ACD04A1 | camin vizitare stas 2448-73 cu camera - lucru h... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 226008 | ACD04A1 $3274594 | camin dublustrat pt apometru cu instalatie 3/4'... | buc | 1.0 | ACD04A1 $3274594 | camin dublustrat pt apometru cu - instalatie 3/... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226008 | ACD01L1 | capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu pie... | buc | 1.0 | ACD01L1 | capac si rama stas 2308-81 pentru camine - cu p... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226008 | SE53A | contor de apa cu palete, cu racorduro olandeze,... | buc | 1.0 | SE53A | contor de apa cu palete, cu racorduro - olandez... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226008 | SE53A $3270602 | contor apa rece mnk 50 cu cadran umed | buc | 1.0 | SE53A $3270602 | contor apa rece mnk 50 cu cadran umed - 1,100.0... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226008 | TFB01D1 | montat robinet sertar, ventil, clapeta retinere... | buc | 1.0 | TFB01D1 | montat robinet sertar, ventil, clapeta - retine... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226008 | TFB01D1 $3276282 | robinet cu sfera si maneta din alama cromata gi... | buc | 1.0 | TFB01D1 $3276282 | robinet cu sfera si maneta din alama - cromata ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226008 | ACD01L1 $7002013 | clapera de sens cu mufe, dn=63 | buc | 1.0 | ACD01L1 $7002013 | clapera de sens cu mufe, dn = 63 - 500.00 500.00 | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226008 | SE56A | filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pe... | buc | 1.0 | SE56A | filtru pentru apa potabila, cu mufe - filetate ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226008 | TSA02C1 | sap man in spatii limit sub 1m cu taluz vert ne... | mc | 104.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 226008 | ACE08A1 | umplutura in sant la cond.de alim cu apa si can... | mc | 62.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 226008 | TSD04D1 | compactarea cu mai.de mina a umplut execut pe s... | mc | 42.0 | TSD04D1 | compactarea cu mai de mina a umplut execut pe s... | mc | 42.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226008 | TRI1AA01C2 | incarcarea materialelor, grupa a-grele si marun... | tona | 117.8 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 226008 | TRA01A10P | transportul rutier al pamintului sau molozului ... | tona | 117.8 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 26 principale |  |  |  | Ofertă: 26 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226018 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226018 | ACA10D1 | montare teava pvc tip 4 (g) in pamint in exteri... | m | 190.0 | ACA10D1 | montare teava pvc tip 4 (g) in pamint in - exte... | m | 190.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 226018 | ACA10D1 $3270476 | teava pvc-kg 110x3. 0x1000 | m | 188.5 | ACA10D1 $3270476 | teava pvc - kg 110x3.0x1000 - 12.00 2,262.00 | m | 188.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226018 | ACD04A1 | camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=... | buc | 8.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226018 | ACD04A1 $3270000 | camin pvc basic line d=1000 mm, alcatuit din ba... | buc | 8.0 | ACD04A1 $3270000 | camin pvc basic line d - 1000 mm, alcatuit - 2,... | buc | 8.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 226018 | ACD01L1 | capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu pie... | buc | 8.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226018 | TSA02C1 | sap man in spatii limit sub 1m cu taluz vert ne... | mc | 33.0 | TSA02C1 | sap.man in spatii limit sub 1m cu taluz vert ne... | mc | 33.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226018 | TSF01B1 | sprijin de maluri cu dulapi de fag asez oriz.la... | mp | 380.0 | TSF01B1 | sprijin.de maluri cu dulapi de fag asez - oriz.... | mp | 380.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226018 | ACE08A1 | umplutura in sant.la cond.de alim cu apa si can... | mc | 34.2 | ACE08A1 | umplutura in sant la cond de alim.cu apa si can... | mc | 34.2 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226018 | TSD01D1 | imprastierea cu lopata a pamint.afinat, strat u... | mc | 138.8 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226018 | TSD04D1 | compactarea cu mai de mina a umplut execut pe s... | mc | 138.8 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 226018 | TRI1AA01C2 | incarcarea materialelor, grupa a-grele si marun... | tona | 64.98 | TRI1AA01C2 | incarcarea materialelor, grupa a - - grele si m... | tona | 64.98 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226018 | SF03A1 $7002029 | bazin vidanjabil 40 mc | buc | 1.0 | SF03A1 $7002029 | bazin vidanjabil 40 mc - 40,000.00 40,000.00 | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 226018 | TSC02C21 | mc pamint imbib cu apa desc aut . ter cat 1 in ... | mc | 1.0 | TSC02C21 | sapatura cu excavat pe pneuri 0,21-0,39 mc pami... | mc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226018 | ACE08A1 | umplutura in sant.la cond.de alim cu apa si can... | mc | 34.2 | ACE08A1 | umplutura in sant la cond de alim.cu apa si can... | mc | 34.2 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 19 principale |  |  |  | Ofertă: 19 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226028 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 226028 | W2G01B19 $3271571 | cablu cyaby 5x10 | m | 155.0 | W2G01B19 $3271571 | cablu cyaby 5x10 - 38.00 5,890.00 | m | 155.0 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'cablu cyaby 5x10', ofertat 'cablu cyaby 5x10 - 38.00 5,890.00' |
| 9 | 226028 | W2G01B19 $3270565 | cablu cyaby 5x2.5 | buc | 1950.0 | W2G01B19 $3270565 | cablu cyaby 5x2.5 - 11.50 22,425.00 | buc | 1950.0 | Descriere diferită (similaritate 0.44): referință 'cablu cyaby 5x2.5', ofertat 'cablu cyaby 5x2.5 - 11.50 22,425.00' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 43 principale |  |  |  | Ofertă: 43 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226038 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226038 | TCC23B1 $2428909 | camera video exterior | buc | 15.0 | TCC23B1 $2428909 | camera video exterior - 230.00 3,450.00 depozit... | buc | 15.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226038 | ATD15A | cablu de compensatie (ecranat) montat : in tub ... | m | 100.0 | ATD15A | cablu de compensatie (ecranat) montat: in tub d... | m | 100.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226038 | ATD15A | cablu de compensatie (ecranat) montat : in tub ... | m | 1900.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226038 | ATD15A $3271458 | cablu fibra optica multitub / tkf - 24 fibre 40... | m | 102.0 | ATD15A $3271458 | cablu fibra optica multitub / tkf 24 fibre 4000... | m | 102.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226038 | ATD15A $3271458 | cablu fibra optica multitub / tkf - 24 fibre 40... | m | 408.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 226038 | ACA10A3 | montare teava pvc tip 4 (g) in pamint in exteri... | m | 500.0 | ACA10A3 | montare teava pvc tip 4 (g) in pamint in exteri... | m | 500.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 226038 | ACA10A3 $3270538 | tub protectie cablu d 40 gofrat albastru dublu ... | m | 510.0 | ACA10A3 $3270538 | tub protectie cablu d.40 gofrat - albastru dubl... | m | 510.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226038 | ATD15A | cablu de compensatie (ecranat) montat : in tub ... | m | 100.0 | ATD15A | cablu de compensatie (ecranat) montat: in tub d... | m | 100.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226038 | ATD15A | cablu de compensatie (ecranat) montat : in tub ... | m | 1900.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226038 | ATD15A $3271458 | cablu fibra optica multitub / tkf - 24 fibre 40... | m | 102.0 | ATD15A $3271458 | cablu fibra optica multitub / tkf 24 fibre 4000... | m | 102.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226038 | ATD15A $3271458 | cablu fibra optica multitub / tkf - 24 fibre 40... | m | 408.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226038 | EA02B1 | tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ... | m | 100.0 | EA02B1 | tub izolant de protectie, etans ipe - pvc - mon... | m | 100.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226038 | TSA16B1 | sap man in transee pt cabl el in pam cu umid.na... | mc | 80.0 | TSA16B1 | sap.man in transee pt.cabl el in pam.cu umid na... | mc | 80.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226038 | W2H04A1 | strat nisip asezat in sant pentru protejarea ca... | mc | 16.0 | W2H04A1 | strat nisip asezat in sant pentru protejarea ca... | mc | 16.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 226038 | TCA26A1 | verificarea etanseitatii cablului coaxial 019 5... | buc | 20.0 | TCA26A1 | verificarea etanseitatii cablului coaxial - 558... | buc | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 21 principale |  |  |  | Ofertă: 21 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226368 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 2 │ Delta: +2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | 226368 |  |  |  |  | DF26A1 $7000763 | banda de insertie metalica - 3.00 10,050.00 gre... | ml | 3350.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 388 | 226368 |  |  |  |  | DF26A1 | banda de semnalizare | m | 3350.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 6 principale |  |  |  | Ofertă: 8 principale ▲ 2 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226718 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 226718 | TRA02A50 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 4.0 | TRA02A50 | transportul rutier al materialelor, - semi fabr... | tona | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 1 principale + 1 subarticole |  |  |  | Ofertă: 1 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226708 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 252 │ Delta: +252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | 226708 |  |  |  |  | $6311903 | piesa de imbinare - (element de legatura jgheab... | buc | 4.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 391 | 226708 |  |  |  |  | $3803116 | sarma de otel moale - neagra d= 1 mm depozit | tona | 85.08 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 392 | 226708 |  |  |  |  | $6001874 | pinza pentru slef.usc.cu - en foi 23x30 gr 40 s... | buc | 1.53 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 393 | 226708 |  |  |  |  | $3272973 | cot 110,45 grade pp - 7.00 28.00 depozit 0.000 | buc | 4.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 394 | 226708 |  |  |  |  | $7330002 | minium de plumb - 17.05 8.52 depozit 0.000 | tona | 0.5 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 395 | 226708 |  |  |  |  | $7358286 | zincare la cald otel- bet.benzibare,profile,tab... |  | 2085.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 396 | 226708 |  |  |  |  | $5820194 | surub cap hexagonal - grosolan m 8x 35 gr 4.8 s... | buc | 3360.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 397 | 226708 |  |  |  |  | $18120 | lacatus mecanic |  | 36.74 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 398 | 226708 |  |  |  |  | $5838579 | surub cu cap patrat - pentru lemn l 10 x 140 f1... | buc | 222.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 399 | 226708 |  |  |  |  | $8566001 | banda de etansare - 30x3mm 30m/rola depozit | m | 309.6 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 400 | 226708 |  |  |  |  | $6110467 | codez 100 adeziv nii 4721-76 depozit | tona | 3.95 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 401 | 226708 |  |  |  |  | $3644857 | panou cutat zincat - 45.00 26,573.18 depozit 6.290 | mp | 590.515 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 402 | 226708 |  |  |  |  | $5904782 | aliaj de lipit staniu-plumb - marca lp 60 depozit | tona | 0.012 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 403 | 226708 |  |  |  |  | $2200393 | balast nesplat de riu 0 - -70 mm depozit | mc | 2203.791 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 404 | 226708 |  |  |  |  | $3270565 | cablu cyaby 5x2.5 - 11.50 22,425.00 depozit 1.9... | buc | 1950.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 405 | 226708 |  |  |  |  | $7322835 | freon - 100.00 300.00 depozit 0.030 | tona | 3.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 406 | 226708 |  |  |  |  | $3272371 | teava cupru colac 50 - m izolata 3/8 (9.52 mm) ... | m | 18.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 407 | 226708 |  |  |  |  | $2937005 | radiator electric pe - perete, 500w, prevazut c... | buc | 26.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 408 | 226708 |  |  |  |  | $2800000 | dale pvc 2.5 mm - grosime 2.5 mm, strat uzura 0... | mp | 17.13 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 409 | 226708 |  |  |  |  | $6311901 | racord jgheab burlan - (element de legatura jgh... | buc | 8.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 410 | 226708 |  |  |  |  | $24400 | pietrar |  | 540.921 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 411 | 226708 |  |  |  |  | $5837915 | surub cu cap hexagonal l - 10 x 50 f1 s 1454 de... | buc | 44.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 412 | 226708 |  |  |  |  | $7204435 | seminte de plante- - graminee perene (pm) depozit | tona | 234.353 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 413 | 226708 |  |  |  |  | $5837733 | surub cu cap hexagonal l - 6 x 60 f1 s 1454 dep... | buc | 4.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 414 | 226708 |  |  |  |  | $3435658 | otel lat lam.cald s 395 ol - 37-1n lt = 40 x 5 ... | tona | 264.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 415 | 226708 |  |  |  |  | $7815002 | material marunt (bumbac,vaselina tehnica) % dep... |  | 11.11 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 416 | 226708 |  |  |  |  | $5893438 | bolt constr.genofix inel - vent.b olc45 d=20 * ... | buc | 1570.1 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 417 | 226708 |  |  |  |  | $4826426 | conductor fctiff -750 1x - 2,5 s 526 depozit | m | 20.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 418 | 226708 |  |  |  |  | $6100814 | grund miniu anticoroziv - g.355-6 ni 1703-80 de... | tona | 1.704 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 419 | 226708 |  |  |  |  | $7306661 | bumbac de sters - 6.60 417.25 depozit 0.060 | tona | 63.52 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 420 | 226708 |  |  |  |  | $5901340 | electrod sud.ol.slab aliat - s 1125/2 e50b 4 de... | tona | 48.075 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 421 | 226708 |  |  |  |  | $5827702 | surub pt.fundatii grosolan - a m 16x 200 gr 4.8... | buc | 340.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 422 | 226708 |  |  |  |  | $4220012 | adeziv neoprenic- pintru - lipire plinte depozi... | tona | 5.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 423 | 226708 |  |  |  |  | $4802 | autolaborator mobil pt incerc electr pt linii d... |  | 30.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 424 | 226708 |  |  |  |  | $6719407 | pafta - 1.38 20.62 depozit 0.000 | buc | 15.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 425 | 226708 |  |  |  |  | $4828450 | conductor afy 1x 6 s depozit | m | 1.2 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 426 | 226708 |  |  |  |  | $5819999 | surub cap hexagonal - grosolan m 6x 35 gr 4.8 s... | buc | 180.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 427 | 226708 |  |  |  |  | $17150 | instalator incalzire + gaze |  | 53.667 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 428 | 226708 |  |  |  |  | $3270111 | chit rosturi - 9.60 4,635.84 depozit 0.000 | tona | 482.9 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 429 | 226708 |  |  |  |  | $6311528 | scoaba otel pentru - constructii din lemn, lati... | tona | 139.8 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 430 | 226708 |  |  |  |  | $6001616 | hirtie slef.usc.sticla foi - 23x30 gr 6 s1581 d... | buc | 14.45 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 431 | 226708 |  |  |  |  | $4701 | motopompa 6- 8cp |  | 1.135 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 432 | 226708 |  |  |  |  | $6202533 | vaselina tehnica artificiala - tip d s 917 depozit | tona | 0.03 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 433 | 226708 |  |  |  |  | $6719251 | diblu pvc marimea 1 nii- 1030-75 depozit | buc | 100.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 434 | 226708 |  |  |  |  | $6100797 | grund miniu anticoroziv - g.351-4 stas 3097-80 ... | tona | 0.756 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 435 | 226708 |  |  |  |  | $7000227 | material marunt - 1.00 123.00 depozit 0.000 | lei | 123.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 436 | 226708 |  |  |  |  | $6103581 | vopsea gri cenusiu v.841- - 1 ntr 90-80 depozit | tona | 0.037 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 437 | 226708 |  |  |  |  | $7609 | masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm |  | 31.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 438 | 226708 |  |  |  |  | M12X40 $5810230 | surub cap hex.fil.sub cap - prec.m 6 x 16 gr 5.... | buc | 20.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 439 | 226708 |  |  |  |  | $5881241 | saiba gros.plata pentru - metale m 10, ol 34, s... | buc | 22.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 440 | 226708 |  |  |  |  | $7345967 | solutie unguenta - 29.48 110.08 depozit 0.000 | tona | 3.734 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 441 | 226708 |  |  |  |  | $7330399 | mucava tip1 pasta bruna - lemn 1400g/mp, satina... | tona | 6.36 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 442 | 226708 |  |  |  |  | $2901167 | manele d=7-11cm l=2- - 6m rasinoase s.1040 depozit | mc | 0.693 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 443 | 226708 |  |  |  |  | $3803128 | sarma moale obisnuita - d= 1,12 ol32 s 889 depozit | tona | 441.95 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 444 | 226708 |  |  |  |  | $5882295 | saiba prec.plata pentru - met a m 22 ol 34 s 52... | tona | 1.411 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 445 | 226708 |  |  |  |  | $6306431 | usi din pvc - 1,250.00 8,750.00 depozit 0.010 | mp | 7.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 446 | 226708 |  |  |  |  | CL20C1 $4104443 | costul inchirieri wc ecologic - 50.00 36,500.00 | zi | 730.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 447 | 226708 |  |  |  |  | $5904574 | argon gazos imbuteliat pt - sudare tip c s 795 ... | mc | 0.156 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 448 | 226708 |  |  |  |  | $8558115 | tirant-tija cu bucla 1000 mm depozit | buc | 447.2 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 449 | 226708 |  |  |  |  | $5884803 | nit cu cap semirotund 4 x - 9 ol 34 s 797 depoz... | tona | 0.042 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 450 | 226708 |  |  |  |  | $6420771 | piesa b.a b250 suport - capac s 2448-73 p.3.3.3... | buc | 9.09 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 451 | 226708 |  |  |  |  | $5836777 | surub cu cap inecat - crestat l 3 x 40 f1 s 145... | buc | 100.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 452 | 226708 |  |  |  |  | $8558010 | surub montaj autofiletant - 25mm/1000 superrapi... | buc | 5848.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 453 | 226708 |  |  |  |  | $2301549 | caramida goluri vert.m 50 - cal.a c1 290x140x 8... | buc | 3979.17 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 454 | 226708 |  |  |  |  | $2401678 | faianta - 60.00 41,013.00 depozit 0.680 | mp | 683.55 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 455 | 226708 |  |  |  |  | $2222219 | cadite dus - 450.00 3,150.00 depozit 0.010 | buc | 7.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 456 | 226708 |  |  |  |  | $7324699 | hartie de ziar 50g/mp - stas 260-70 in suluri d... | tona | 0.595 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 457 | 226708 |  |  |  |  | $2350007 | sistem degivrare - conducte canalizare depozit ... | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 458 | 226708 |  |  |  |  | $6103218 | vopsea ulei orice culoare - 25.00 19,524.70 dep... | tona | 780.988 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 459 | 226708 |  |  |  |  | $5836935 | surub cu cap inecat - crestat l 4 x 30 f1 s 145... | buc | 28.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 460 | 226708 |  |  |  |  | $5882193 | saiba plata pentru m12 zn - 7.26 8.83 depozit 0... | tona | 1.216 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 461 | 226708 |  |  |  |  | $5821760 | surub cap hexagonal - grosolan m 16x 70 gr 4.8 ... | buc | 16.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 462 | 226708 |  |  |  |  | $6103664 | vopsea lavabila depozit | tona | 565.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 463 | 226708 |  |  |  |  | $5904512 | oxigen tehnic gazos - imbuteliat stas 2031 clas... | mc | 37.8 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 464 | 226708 |  |  |  |  | $6621337 | saiba de cauciuc m3r mm - nf 202-70 depozit | buc | 118.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 465 | 226708 |  |  |  |  | $2904406 | dulap rasinos tivit cls a - gr=48mm l=3,50m s 9... | mc | 1.131 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 466 | 226708 |  |  |  |  | $6622159 | placa marsit m 100- - 500x3,0 mm s 3498 depozit | tona | 3.06 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 467 | 226708 |  |  |  |  | $8535055 | profil fixare placi ud 2827/2.0/3000 - ol galva... | m | 309.6 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 468 | 226708 |  |  |  |  | $6621650 | placa teh.cauciuc gar.f - ins.tex.rez.pet tip n... | tona | 0.075 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 469 | 226708 |  |  |  |  | $7000600 | pardoseala sportiva - covor cauciuc depozit | mp | 600.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 470 | 226708 |  |  |  |  | $3274270 | adeziv granit duraziv - 4.00 2,512.00 depozit 0... | tona | 628.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 471 | 226708 |  |  |  |  | $2958990 | lemn de foc foioase tari l - 1m livrabil din de... | tona | 190.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 472 | 226708 |  |  |  |  | $6310005 | piesa metalica - prelucr.partial in elemente iz... | tona | 1.2 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 473 | 226708 |  |  |  |  | $2948050 | ghermele carbolinizate - 2.42 2,045.21 depozit ... | buc | 845.13 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 474 | 226708 |  |  |  |  | $5837745 | surub cu cap hexagonal l - 8 x 25 f1 s 1454 dep... | buc | 11.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 475 | 226708 |  |  |  |  | $5900712 | electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5 depozit | tona | 9.12 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 476 | 226708 |  |  |  |  | $2903878 | scindura rasin lunga tiv - cls c gr = 24mm l = ... | mc | 10.792 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 477 | 226708 |  |  |  |  | $5882233 | saiba prec.plata pt.met a - m 16 ol34 s 5200 de... | tona | 3.4 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 478 | 226708 |  |  |  |  | $4201561 | armatura rezervor wc - montat pe obiect (robin.... | buc | 17.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 479 | 226708 |  |  |  |  | $8521051 | banda adeziva, tip retea - de latime 50 de mm, ... | m | 584.8 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 480 | 226708 |  |  |  |  | $4203260 | ventil scurgere rezervor - wc 1 1/4 alama s9610... | buc | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 481 | 226708 |  |  |  |  | $5883421 | saiba grower s7666 m 10 - 0.05 2.30 depozit 0.000 | buc | 43.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 482 | 226708 |  |  |  |  | $6200676 | white spirit rafinat tip a - stas 44 depozit | tona | 90.113 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 483 | 226708 |  |  |  |  | $28100 | tamplar |  | 9.004 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 484 | 226708 |  |  |  |  | $6100022 | minium de plumb tip ns - stas 429-67 depozit | tona | 0.425 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 485 | 226708 |  |  |  |  | $6110443 | prenadez 400 nii 2829-74 - 30.91 4.02 depozit 0... | tona | 0.13 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 486 | 226708 |  |  |  |  | $2453172 | rezervor wc b duo-bloc - alb c.1 depozit | buc | 15.15 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 487 | 226708 |  |  |  |  | $6302242 | stilp din otel - 11.00 239,800.00 depozit 21.800 | tona | 21800.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 488 | 226708 |  |  |  |  | $2100385 | ciment de furnal f 25, cu - adaosuri in saci s ... | tona | 3961.1 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 489 | 226708 |  |  |  |  | $6109080 | diluant pentru prenadez - ntr 2830-75 depozit | tona | 0.05 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 490 | 226708 |  |  |  |  | $6621519 | banda izolatoare din - pinza cauc.tip pc 10mx10... | m | 0.875 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 491 | 226708 |  |  |  |  | $3700053 | banda din otel lam.cald s908 2 x 20 ol 37-1n de... | tona | 1.32 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 492 | 226708 |  |  |  |  | $6719598 | rama vas closet poliprop - cu capac si surub fl... | buc | 15.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 493 | 226708 |  |  |  |  | $6621492 | banda poroasa din - cauciuc pentru etansare dep... | tona | 1.9 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 494 | 226708 |  |  |  |  | $24000 | parchetar |  | 35.041 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 495 | 226708 |  |  |  |  | $2925412 | placa pfl dure standard - calii 1fn 1830x1700x6... | mc | 0.181 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 496 | 226708 |  |  |  |  | $7301154 | alcool tehnic de 94 grd - mia-ni614-61 depozit | ml | 0.25 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 497 | 226708 |  |  |  |  | $2800005 | dale pvc 9 mm - 140.00 8,626.80 depozit 3.390 | mp | 61.62 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 498 | 226708 |  |  |  |  | $19900 | mozaicar |  | 1263.596 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 499 | 226708 |  |  |  |  | $2100048 | ciment portland p 45 saci - s 388 depozit | tona | 88.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 500 | 226708 |  |  |  |  | $3273416 | radiator electric pe - perete, 1000 w, prevazut... | buc | 14.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 501 | 226708 |  |  |  |  | $6200468 | grafit concentrat (flotat) - tipg praf depozit | tona | 0.072 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 502 | 226708 |  |  |  |  | $7330080 | morseta unipolara, 2,5 - mmp depozit | buc | 176.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 503 | 226708 |  |  |  |  | $6200743 | petrol distilat tip 0/200 - np-nid 767 depozit | tona | 22.25 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 504 | 226708 |  |  |  |  | $7309326 | carpe de sters, din - bumbac de orice culoare d... | tona | 2.075 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 505 | 226708 |  |  |  |  | $7409 | incarcator frontal pe senile 1,0-2,5 mc |  | 5.934 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 506 | 226708 |  |  |  |  | $20660 | muncitor deservire gipscarton |  | 70.907 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 507 | 226708 |  |  |  |  | $5827556 | surub pentru fund - s.2350 f m 12 x 160 ol 37 d... | buc | 130.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 508 | 226708 |  |  |  |  | $7317232 | dicloretan cs 17/73 - 20.90 12.44 depozit 0.000 | tona | 7.58 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 509 | 226708 |  |  |  |  | $6622068 | placa marsit m 40- - 250x2,0 mm s 3498 depozit | tona | 0.168 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 510 | 226708 |  |  |  |  | $5827776 | surub pt.fundatii grosolan - c m 20x 250 gr 4.8... | buc | 16.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 511 | 226708 |  |  |  |  | $6200535 | benzina de extractie tip - 80/120 s 45 depozit | ml | 3.012 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 512 | 226708 |  |  |  |  | $6719392 | tila pvc (cabloprot) tip 33 - 0.53 134.64 depoz... | buc | 255.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 513 | 226708 |  |  |  |  | $31110 | zugrav vopsitor ore manopera director sef proie... |  | 1083.594 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 514 | 226708 |  |  |  |  | $3434783 | otel lat lam.cald s 395 ol - 37-1n lt = 30 x 5 ... | tona | 168.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 515 | 226708 |  |  |  |  | $2100001 | pamant vegetal depozit | mc | 4297.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 516 | 226708 |  |  |  |  | $5500445 | surub de calibrare d3 de - 60a, din am 58t,dese... | buc | 6.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 517 | 226708 |  |  |  |  | $17140 | instalator frigotehnist |  | 33.046 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 518 | 226708 |  |  |  |  | $3803142 | sarma moale obisnuita - d= 1,25 ol32 s 889 depozit | tona | 0.119 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 519 | 226708 |  |  |  |  | $3825 | instalatie pentru aplicat tencuieli stropite (m... |  | 49.79 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 520 | 226708 |  |  |  |  | $24100 | pavator |  | 1577.895 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 521 | 226708 |  |  |  |  | $2903995 | scindura rasin lunga tiv - cls d gr = 24mm l = ... | mc | 2.291 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 522 | 226708 |  |  |  |  | $6827395 | sprait - met.telescop.0,8mm(8tf)pt.sprij.lung d... | buc | 0.646 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 523 | 226708 |  |  |  |  | $7322940 | fuior cinepa - 30.80 22.76 depozit 0.000 | tona | 0.739 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 524 | 226708 |  |  |  |  | $20670 | muncitor deservire gospodarie comunala |  | 461.557 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 525 | 226708 |  |  |  |  | $6102815 | chit siliconic - 44.00 1,195.22 depozit 0.030 | tona | 27.164 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 526 | 226708 |  |  |  |  | $5882104 | saiba prec.plata pentru - met a m 6 ol 34 s 520... | tona | 101.25 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 527 | 226708 |  |  |  |  | $5842727 | piulita hexagonala m 12 - zn depozit | buc | 152.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 528 | 226708 |  |  |  |  | $3271421 | ramificatie 110/110/45 - 20.00 20.00 depozit 0.000 | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 529 | 226708 |  |  |  |  | $5841021 | piulite patrate m 10 gr 6 - s 926 depozit | buc | 222.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 530 | 226708 |  |  |  |  | $7325046 | hartie absorbanta - 151.80 1,859.09 depozit 0.000 | tona | 12.247 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 531 | 226708 |  |  |  |  | $6201084 | ulei emulsionabil pentru - decofrare betoane st... | tona | 243.6 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 532 | 226708 |  |  |  |  | $2901052 | lemn foc rasinoase - deseuri depozit | tona | 0.095 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 533 | 226708 |  |  |  |  | $5887001 | cuie cu cap conic tip a1 4 x100 ol34 s 2111 dep... | tona | 7.144 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 534 | 226708 |  |  |  |  | $5700801 | radiator electric - montaj pe perete 1500w, pre... | buc | 9.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 535 | 226708 |  |  |  |  | $5903130 | sarma plina pt.sud.si - inc.sub flux s10 2,5 de... | tona | 0.414 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 536 | 226708 |  |  |  |  | $3700041 | banda din otel lam.cald s908 1,5x 20 ol 37-1n d... | tona | 13.35 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 537 | 226708 |  |  |  |  | $5209687 | brida superioara din otel - zincat 40x3 73 ep 6... | buc | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 538 | 226708 |  |  |  |  | $6313306 | diblu metalic cu - autofrezare pt.surub m 8 dep... | buc | 6.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 539 | 226708 |  |  |  |  | $15130 | finisor de terasamente |  | 4780.288 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 540 | 226708 |  |  |  |  | $6700303 | tevi din p.v.c.rigid tip u - 110x2,2 stas 6675/... | m | 4.6 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 541 | 226708 |  |  |  |  | $5601691 | capac - portel.electroteh.joasa depozit | buc | 6.06 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 542 | 226708 |  |  |  |  | $5884358 | saiba grower grea arc6a s7665 m 16 depozit | tona | 2.55 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 543 | 226708 |  |  |  |  | $5900499 | sirma sudura obisnuit s1126 s10 colaci d = 3,25... | tona | 2.05 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 544 | 226708 |  |  |  |  | $18010 | laborant determinari fiz .- chim. |  | 24.735 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 545 | 226708 |  |  |  |  | $5858393 | solutie de protectie a - lemnului tip depozit | ml | 798.7 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 546 | 226708 |  |  |  |  | $5881083 | saiba gro.plata pentru - met m 9 ol 34 s 1388 d... | buc | 11.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 547 | 226708 |  |  |  |  | $4829040 | conductor myf 2,5 s 9108 - 1.29 158.30 depozit ... | m | 123.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 548 | 226708 |  |  |  |  | $8558120 | element de suspendare - rapida pt cd 60x27 depozit | buc | 447.2 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 549 | 226708 |  |  |  |  | $8521010 | liant imbinare placi - gipscarton (5 kg/sac) de... | tona | 103.2 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 550 | 226708 |  |  |  |  | $4501129 | racord alama turnata filet - ex t.d 1/2 toli (a... | buc | 48.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 551 | 226708 |  |  |  |  | $2917685 | dulap fag lung tivit cls c - gr = 50mm lun g = ... | mc | 1.026 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 552 | 226708 |  |  |  |  | $6200573 | benzina auto neetilata tip - co/r 75 normala s ... | ml | 17.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 553 | 226708 |  |  |  |  | $11000 | betonist |  | 792.649 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 554 | 226708 |  |  |  |  | $3271893 | cot pp 50x45 - 3.00 36.00 depozit 0.010 | buc | 12.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 555 | 226708 |  |  |  |  | $5820259 | surub cap hexagonal - grosolan m 8x 50 gr 4.8 s... | buc | 30.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 556 | 226708 |  |  |  |  | $5209649 | presetupa siluminiu ps 16 - 1.79 304.00 depozit... | buc | 170.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 557 | 226708 |  |  |  |  | $2600000 | switch 8 porturi rj45 - 300.00 900.00 depozit 0... | buc | 3.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 558 | 226708 |  |  |  |  | $3701411 | banda din otel lam.cald s908 4 x 40 ol37-1n dep... | tona | 81.899 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 559 | 226708 |  |  |  |  | $5886746 | nit pop panouri tabla - 0.25 998.84 depozit 0.040 | buc | 3948.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 560 | 226708 |  |  |  |  | $20900 | muncitor incarcare-descarcare materiale |  | 71.047 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 561 | 226708 |  |  |  |  | $4203765 | capac cu rama fonta - pt.cam.viz.tip 4a caros s... | buc | 9.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 562 | 226708 |  |  |  |  | $6001666 | hartie slef.usc.cu en foi - 23x30 gr 25 s1581 d... | buc | 565.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 563 | 226708 |  |  |  |  | $3272370 | teava din cupru colac - 1/4 (6,35 mm) pentru ae... | m | 18.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 564 | 226708 |  |  |  |  | $5500380 | siguranta mpr 630 a - 100.00 1,500.00 depozit 0... | buc | 15.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 565 | 226708 |  |  |  |  | $7305174 | bete de postav depozit | tona | 35.49 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 566 | 226708 |  |  |  |  | $6101572 | spuma poliuretanica - 46.20 3,584.43 depozit 0.090 | tona | 77.585 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 567 | 226708 |  |  |  |  | $2200446 | bolovani de riu pentru - drumuri, cai ferate 15... | mc | 7.6 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 568 | 226708 |  |  |  |  | $2301616 | caramida goluri vert m - 50 cal.a c1 290x240x13... | buc | 14409.2 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 569 | 226708 |  |  |  |  | $7315778 | decapant - 14.41 35.16 depozit 0.000 | tona | 2.44 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 570 | 226708 |  |  |  |  | $2301604 | caramida goluri vert.m 50 - cal.a c1 290x240x13... | buc | 4873.7 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 571 | 226708 |  |  |  |  | $3521 | excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator... |  | 467.172 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 572 | 226708 |  |  |  |  | $7308499 | cartus pistol implintat - bolturi calibru 6,3 m... | buc | 1570.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 573 | 226708 |  |  |  |  | $6202612 | unsori consistente de uz - general u100 ca 4 s ... | tona | 0.009 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 574 | 226708 |  |  |  |  | $5820285 | surub cap hexagonal - grosolan m 8x 60 gr 4.8 s... | buc | 260.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 575 | 226708 |  |  |  |  | $6109482 | pasta de lustruit 253 - d.002-30 ntr 4900-72 de... | tona | 0.036 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 576 | 226708 |  |  |  |  | $3271468 | mortar pentru - subturnari repol vm 30 / murexi... | tona | 44.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 577 | 226708 |  |  |  |  | $5826423 | surub cap hex.fil.sub cap - gros.m 6x 30 gr 4.6... | buc | 5320.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 578 | 226708 |  |  |  |  | $7308310 | carton ond.tip2 din hirt - ambal.tip p 320g/mp,... | mp | 1.87 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 579 | 226708 |  |  |  |  | $14230 | electromecanic telecomunicatii |  | 831.286 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 580 | 226708 |  |  |  |  | $7308164 | carbura calciu tehnica - (carbid) stas 102-63 d... | tona | 26.54 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 581 | 226708 |  |  |  |  | $5903105 | electrod pentru lipit cupru - l-cu p6 de 2x2x50... | tona | 1.08 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 582 | 226708 |  |  |  |  | $5900815 | electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e48t superextr... | tona | 6.3 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 583 | 226708 |  |  |  |  | $2928361 | panou cofraj astereala - scind ras.scurte subsc... | mp | 81.45 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 584 | 226708 |  |  |  |  | $5209675 | brida inferioara din otel - zincat 40x3 73 ep 6... | buc | 4.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 585 | 226708 |  |  |  |  | $3500295 | cornier aripi eg.lam cald depozit | tona | 26.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 586 | 226708 |  |  |  |  | $6108945 | ulei de in sicativat u.001- - 13 stas 16-80 dep... | tona | 0.625 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 587 | 226708 |  |  |  |  | $26100 | sapator |  | 3423.572 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 588 | 226708 |  |  |  |  | $5837757 | surub cu cap hexagonal l - 8 x 30 f1 s 1454 dep... | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 589 | 226708 |  |  |  |  | $19520 | miner suprafata |  | 1.649 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 590 | 226708 |  |  |  |  | $2100880 | filer de calcar tip 1 saci s depozit | tona | 57.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 591 | 226708 |  |  |  |  | $6102111 | romalchit c 895-12 - 17.16 912.91 depozit 0.060 | tona | 53.2 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 592 | 226708 |  |  |  |  | $5842972 | piulita hexag sprec s6218 ol37 m 6 depozit | buc | 0.38 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 593 | 226708 |  |  |  |  | $8558140 | element de prindere in - cruce pt cd depozit | buc | 791.2 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 594 | 226708 |  |  |  |  | $6622020 | placa marsit m 25- - 450x3,0 mm s 3498 depozit | tona | 0.135 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 595 | 226708 |  |  |  |  | $6312601 | accesorii met.zinc mont - placi azbocim.+polist... | tona | 804.292 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 596 | 226708 |  |  |  |  | $5900839 | electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e48t superextr... | tona | 16.025 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 597 | 226708 |  |  |  |  | $5884085 | saiba grower seria mij n - m 16 arc6a s 7666/2 ... | buc | 30.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 598 | 226708 |  |  |  |  | $4122260 | racord olan.et.pla fil int - ext u2 s482 dn 40 ... | buc | 18.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 599 | 226708 |  |  |  |  | $4831380 | conductor funie cupru - ptr.l.e.a 25 7x 2,14 cs... | m | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 600 | 226708 |  |  |  |  | $8535052 | profil trasversal cd - 60/0.6/4000 din otel gal... | m | 1100.8 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 601 | 226708 |  |  |  |  | $6104348 | @vopsea lavabila - casati orchidea pt interior ... | ml | 565.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 602 | 226708 |  |  |  |  | $5881227 | saiba gros.plata pt.met m - 8 ol34 s 1388 depozit | buc | 1456.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 603 | 226708 |  |  |  |  | $6001472 | hartie slefuita uscata cu - en foi 23x30 gr 6 s... | buc | 84.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 604 | 226708 |  |  |  |  | $6200585 | benzina auto neetilata tip - co/r 75 normala s ... | tona | 13.178 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 605 | 226708 |  |  |  |  | $5840118 | surub inalta rezistenta ip m 24x100 gr 10.9 s87... | buc | 37.74 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 606 | 226708 |  |  |  |  | $5840601 | piulite hexag.grosolane a - m 20 gr 5 s 922 dep... | buc | 86.2 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 607 | 226708 |  |  |  |  | $5883938 | saiba grower seria mij n - m 6 arc6 s 7666/2 de... | buc | 370.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 608 | 226708 |  |  |  |  | $4201937 | robinet rezerv wc am - colt 3/8' semiinaltime 3... | buc | 15.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 609 | 226708 |  |  |  |  | $7312921 | tablou electric - general teg1 depozit | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 610 | 226708 |  |  |  |  | $5881318 | saiba gros.plata pentru - met m 16 ol 34 s 1388... | buc | 4.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 611 | 226708 |  |  |  |  | $2301551 | caramida goluri vert m - 50, cal a c1, 290x140x... | buc | 11867.7 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 612 | 226708 |  |  |  |  | $5904770 | aliaj de lipit staniu-plumb depozit | tona | 8.414 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 613 | 226708 |  |  |  |  | $5882142 | saiba prec.plata pt.met a - m 8 ol34 s 5200 dep... | tona | 6.888 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 614 | 226708 |  |  |  |  | $2904004 | scindura rasin lunga tiv - cls d gr = 24mm l = ... | mc | 0.563 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 615 | 226708 |  |  |  |  | $8558035 | bolturi de ancoraj - pt.tavane din beton armat ... | buc | 447.2 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 616 | 226708 |  |  |  |  | $6719093 | distantier din m.plasti.pt - poz.arm.in beton p... | buc | 9122.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 617 | 226708 |  |  |  |  | $6621533 | banda izolatoare din - pinza cauc.tip pc 10mx20... | m | 8.5 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 618 | 226708 |  |  |  |  | $3642287 | tabla zincata s2028 - 0,50x 650x1000 ol32-1n ca... | tona | 164.65 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 619 | 226708 |  |  |  |  | $6202820 | apa potabila - 5.50 2.44 depozit 0.440 | mc | 0.42 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 620 | 226708 |  |  |  |  | $6621703 | placi teh.cauciuc gar.f - ins.text.rez.pet tip.... | tona | 0.225 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 621 | 226708 |  |  |  |  | $7301142 | alcool tehnic de 90 - grd, mia-ni614-61 depozit | ml | 1.7 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 622 | 226708 |  |  |  |  | $17300 | ipsosar |  | 316.897 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 623 | 226708 |  |  |  |  | $5819963 | surub cap hexagonal - grosolan m 6x 25 gr 4.8 s... | buc | 170.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 624 | 226708 |  |  |  |  | $6306593 | usa pvc - 1,250.00 120,000.00 depozit 0.100 inv... | mp | 96.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 625 | 226708 |  |  |  |  | $2601626 | cart bit fara str acop - (blanc) ci400 100cmx20... | mp | 44.5 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 626 | 226708 |  |  |  |  | $2904418 | dulap rasinos tivit clasa a - gr=48mm lung=4,00... | mc | 0.018 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 627 | 226708 |  |  |  |  | $3270244 | reductie ppr 50-40 - 3.00 3.00 depozit 20.140 | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 628 | 226708 |  |  |  |  | $7344833 | sirma de aluminiu t al99,5 d= 1,60 depozit tota... | tona | 0.156 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 629 | 226708 |  |  |  |  | $6103294 | vopsea minium de plumb - v 351-3 ntr 90-80 depozit | tona | 506.73 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 630 | 226708 |  |  |  |  | $6103270 | vopsea rosie v.231-2 ntr - 90-80 depozit | tona | 1.9 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 631 | 226708 |  |  |  |  | $6621595 | manseta cauciuc pentru - racordare teava spalar... | buc | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 632 | 226708 |  |  |  |  | $2950716 | diblu din lemn - 1.39 447.68 depozit 0.020 | buc | 243.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 633 | 226708 |  |  |  |  | $2918639 | dulapi fag impregnati - balotati lung=1,8- 5m c... | mc | 1.205 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 634 | 226708 |  |  |  |  | $5829126 | surub cap inecat crestat - sprec.m 6x 30 gr 4.8... | buc | 802.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 635 | 226708 |  |  |  |  | $5833878 | surub cap hexagonal - forma a 6,3x 22 s9344/5 d... | buc | 1456.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 636 | 226708 |  |  |  |  | $8558030 | dibluri tub filetat k 6/35 - - 100 +suruburi de... | buc | 619.2 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 637 | 226708 |  |  |  |  | $5821667 | surub cap hexagonal - grosolan m 16x 50 gr 4.8 ... | buc | 36.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 638 | 226708 |  |  |  |  | $5883469 | saiba grower seria usor r - m 6 arc6 s 7666/2 d... | tona | 0.003 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 639 | 226708 |  |  |  |  | $5882257 | saiba prec.plata pt.met a - m 18 ol34 s 5200 de... | tona | 0.387 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 640 | 226708 |  |  |  |  | $3803233 | sarma moale obisnuita d - = 2,5 mm, ol 32, s 88... | tona | 17.5 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 641 | 226708 |  |  |  |  | $5537096 | patron fuzibil 65 a simbol depozit | buc | 6.06 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 2 principale |  |  |  | Ofertă: 254 principale ▲ 252 extra |  |  |  |  |

# ALERTE DE CALITATE — VERIFICARE MANUALĂ

## Capitole de lucrări în ofertă, absente din referință

Aceste devize NU au putut fi comparate cu proiectul. Verificați dacă sunt lucrări suplimentare sau F3 neextras din referință.

001-001 — 226108 STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA TEREN TENIS (38 articole în ofertă)

002 — 226208 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar, grupuri sanitare) (264 articole în ofertă)

002-004 — 226238 MONTAT BOILER OB.2 (10 articole în ofertă)

003 — 226408 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar e, sala fitness) (285 articole în ofertă)

003-001 — 226308 STRUCTURA DE REZISTENTA- (graden e 2 BUC) (58 articole în ofertă)

003-003 — 226328 ARHITECTURA GRADENE (2 articole în ofertă)

003-004 — 226338 TEREN FOTBAL (13 articole în ofertă)

003-005 — 226348 SPATII VERZI (24 articole în ofertă)

005-001 — 226508 STRUCTURA DE REZISTENTA (grupuri sanitare publice) (45 articole în ofertă)

005-002 — 226518 ARHITECTURA grupuri sanitare publice (67 articole în ofertă)

005-003 — 226528 INSTALATII SANITARE OB.5 (118 articole în ofertă)

005-006 — 226558 INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.5 (35 articole în ofertă)

005-008 — 226568 INSTALATIE VOCE - DATE - OB.5 (7 articole în ofertă)

006-001 — 226U08 ALIMENTARE CU APA (55 articole în ofertă)

006-004 — 226U38 TELECOMUNICATII (26 articole în ofertă)

008 — 226718 ORG.SANTIER- CONTAINER (4 articole în ofertă)

226258 — 226268 INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.2 (67 articole în ofertă)

226458 — 226468 INST. CLIMATIZARE OB.4 (11 articole în ofertă)

226548 (3 articole în ofertă)

DINTRE — CELE MAI COMPETITIVE PRETURI, DUPA CUM PUTETI CONSTATA INCLUSIV IN CAZUL PREZENTEI PROCEDURI DE ATRIBUIRI. PRIN URMARE, AVAND IN VEDERE FAPTUL CA PROPUNEREA TEHNICA SI CEA FINANCIARA REPREZINTA PROPRIETATEA INTELECTUALA A COMPANIEI NOASTRE, DATELE FURNIZATE IN CADRUL ACELOR DOCUMENTE REPREZINTA EXPRESIA DIRECTA A KNOW-HOW-ULUI COMPANIEI NOASTRE PRIVIND STRUCTURAREA OFERTEI DAR SI A COSTURILOR AFERENTE, ACESTEA REFLECTAND IN MOD DIRECT CAPACITATEA NOASTRA DE A NEGOCIA ANUMITE ASPECTE CE TIN DE EXECUTIA CONTRACTULUI IN BENEFICIUL AUTORITATII CONTRACTANTE. ÎN CONCLUZIE, VĂ INFORMAM CĂ TOATE INFORMAȚIILE CONTINUTE SAU DEZVĂLUITE ÎN CADRUL OFERTEI SUNT CONFIDENȚIALE ȘI REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A COMPANIEI NOASTRE, MOTIV PENTRU CARE INSISTĂM CA NICIO PARTE A ACESTOR DOCUMENTE SĂ NU POATĂ FI DEZVALUITĂ SAU REPRODUSĂ, SUB NICIO FORMA SAU PRIN ORICE MIJLOACE, FĂRĂ ACORDUL SCRIS AL COMPANIEI NOASTRE. CA ATARE, OPINAM CA SE IMPUNE O ATENTIE SPORITA IN PROTEJAREA ACESTOR INFORMATII SI TRATAREA ACESTORA INTR-UN REGIM DE STRICTA CONFIDENTIALITATE IN MOD CORESPUNZATOR RIGORILOR IMPUSE DE NORMELE LEGALE APLICABILE, URMAND CA FUNCTIE DE SITUATIILE CONCRETE DE LA CAZ LA CAZ, SA NE CONSULTATI PUNCTUAL CU PRIVIRE LA FIECARE CERERE DE PUNERE LA DISPOZITIE A UNUI DOCUMENT DIN CADRUL OFERTEI SUBSCRISEI, ACEASTA PRACTICA FIIND IN ACORD CU CONSIDERENTELE RETINUTE DE CURTEA EUROPEANA DE JUSTITIE IN CAUZA C 450/06 AVÂND CA OBIECT O CERERE DE PRONUNȚARE A UNEI HOTĂRÂRI PRELIMINARE FORMULATĂ ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 234 CE DE CONSEIL D'ÉTAT (BELGIA), PRIN DECIZIA DIN 24 OCTOMBRIE 2006, PRIMITĂ DE CURTE LA 6 NOIEMBRIE 2006, ÎN PROCEDURA VAREC SA ÎMPOTRIVA ÉTAT BELGE ÎN PREZENȚA DIEHL REMSCHEID GMBH & CO., PREZENTAND RELEVANTA IN SPECIAL PARAGRAFUL 54 PE CARE IL CITAM IN CELE CE URMEAZA: „AVÂND ÎN VEDERE PREJUDICIUL EXTREM DE GRAV CARE AR PUTEA REZULTA DIN COMUNICAREA ILEGALĂ A ANUMITOR INFORMAȚII CĂTRE UN CONCURENT, ORGANISMUL MENȚIONAT TREBUIE CA, ÎNAINTE DE A COMUNICA ACESTE INFORMAȚII UNEI PĂRȚI LA LITIGIU, SĂ DEA POSIBILITATEA OPERATORULUI ECONOMIC VIZAT SĂ INVOCE CARACTERUL CONFIDENȚIAL SAU DE SECRET COMERCIAL AL ACESTORA (A SE VEDEA, PRIN ANALOGIE, HOTĂRÂREA AKZO CHEMIE ȘI AKZO CHEMIE UK/COMISIA, CITATĂ ANTERIOR, PUNCTUL 29)". (1148 articole în ofertă)

## Capitole de lucrări din referință neacoperite de ofertă

Aceste categorii de lucrări din proiect nu au nicio ofertă corespunzătoare.

226008 (26 articole în referință)

226018 (19 articole în referință)

226038 (21 articole în referință)

226208 (36 articole în referință)

226218 (48 articole în referință)

226228 (131 articole în referință)

226248 (6 articole în referință)

226268 (20 articole în referință)

226278 (9 articole în referință)

226288 (6 articole în referință)

226318 (11 articole în referință)

226358 (15 articole în referință)

226408 (42 articole în referință)

226418 (67 articole în referință)

226428 (94 articole în referință)

226448 (4 articole în referință)

226478 (29 articole în referință)

226488 (4 articole în referință)

226498 (12 articole în referință)

226538 (7 articole în referință)

226578 (4 articole în referință)

226718 (2 articole în referință)