# TABEL NECONCORDANȚE

Client:

Data: 2026-05-21

# OFERTA 1 — Deviz "001" - Formular F3 Formular generat cu programul @Devize (www.eDevize.ro) Pagina 5 din 5 436

Articole referință: 530  │  Articole ofertă: 334  │  Matched: 0  │  Neconformități: 0

| Nr. crt. | Categoria de lucrări | CERINȚĂ |  |  |  | CE A OFERTAT |  |  |  | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Deviz "001" - Formular F3 Formular generat cu programul @Devize (www.eDevize.ro) Pagina 5 din 5 436 |  |  |  |  |
|  |  | Cod | Denumire | UM | Cant. | Cod | Denumire | UM | Cant. |  |
| Capitol de lucrări BLC1 — BLC1 ARHITECTURA │ LIPSA: 145 │ EXTRA: 0 │ Delta: -145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pentru placi termoizolante | tona | 589.6 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $7800027 | plasa din fibra de sticla | mp | 81.07 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $6719263 | diblu pvc marimea 2 nii-1030-75 | buc | 442.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $7800790 | polistiren extrudat gros 5 cm atic | mc | 7.86 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pentru placi termoizolante | tona | 589.6 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $7800027 | plasa din fibra de sticla | mp | 81.07 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF09A01 $100018835 | polistiren extrudat grafitat grosime 15 cm, pla... | mp | 323.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF09A01 $6719275 | diblu pvc marimea 3 nii-1030-75 | buc | 1920.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF09A01 $600012997 | mortar adeziv universal, rezistent la socuri, i... | tona | 640.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pentru placi termoizolante | tona | 589.6 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $7800027 | plasa din fibra de sticla | mp | 81.07 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF09A01 $100018835 | polistiren extrudat grafitat grosime 15 cm, pla... | mp | 323.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF09A01 $6719275 | diblu pvc marimea 3 nii-1030-75 | buc | 1920.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF09A01 $600012997 | mortar adeziv universal, rezistent la socuri, i... | tona | 640.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014394 | polistiren extrudat, cu soclu de 15 cm | mp | 53.33 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014399 | adeziv pentru polistiren dekoflex deviz 'blc1' ... | tona | 248.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014398 | plasa de armare din fibre de sticla, de 160g - ... | mp | 58.08 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF10A01 $3831 | malaxor pt.adezivi | ora | 48.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF10A01 $3831 | malaxor pt.adezivi | ora | 48.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pentru placi termoizolante | tona | 589.6 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $7800027 | plasa din fibra de sticla | mp | 81.07 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $6719263 | diblu pvc marimea 2 nii-1030-75 | buc | 442.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $7800791 | polistiren extrudat gros 3 cm glafuri | mc | 4.05 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pentru placi termoizolante | tona | 589.6 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $7800027 | plasa din fibra de sticla | mp | 81.07 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $6719263 | diblu pvc marimea 2 nii-1030-75 | buc | 442.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $7800790 | polistiren extrudat gros 5 cm atic | mc | 7.86 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pentru placi termoizolante | tona | 589.6 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $7800027 | plasa din fibra de sticla | mp | 81.07 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $6719263 | diblu pvc marimea 2 nii-1030-75 | buc | 442.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $7800790 | polistiren extrudat gros 5 cm atic | mc | 7.86 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007090 | mortar adeziv difuz ( lipire ) | tona | 2750.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007091 | mortar adeziv (nivelare 3 mm) | tona | 2200.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500002519 | mortar adeziv pentru tencuiala armata | tona | 1650.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500002561 | plasa din fibra de sticla | mp | 660.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007102 | placi vata minerala, grosime 16 cm | mp | 577.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500003004 | diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui | buc | 6600.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014394 | polistiren extrudat, cu soclu de 15 cm | mp | 53.33 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014399 | adeziv pentru polistiren dekoflex deviz 'blc1' ... | tona | 248.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014398 | plasa de armare din fibre de sticla, de 160g - ... | mp | 58.08 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014394 | polistiren extrudat, cu soclu de 15 cm | mp | 53.33 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014399 | adeziv pentru polistiren dekoflex deviz 'blc1' ... | tona | 248.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014398 | plasa de armare din fibre de sticla, de 160g - ... | mp | 58.08 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014394 | polistiren extrudat, cu soclu de 15 cm | mp | 53.33 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014399 | adeziv pentru polistiren dekoflex deviz 'blc1' ... | tona | 248.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014398 | plasa de armare din fibre de sticla, de 160g - ... | mp | 58.08 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pentru placi termoizolante | tona | 589.6 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $7800027 | plasa din fibra de sticla | mp | 81.07 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $6719263 | diblu pvc marimea 2 nii-1030-75 | buc | 442.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $7800791 | polistiren extrudat gros 3 cm glafuri | mc | 4.05 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pentru placi termoizolante | tona | 589.6 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $7800027 | plasa din fibra de sticla | mp | 81.07 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $6719263 | diblu pvc marimea 2 nii-1030-75 | buc | 442.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $7800791 | polistiren extrudat gros 3 cm glafuri | mc | 4.05 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pentru placi termoizolante | tona | 589.6 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $7800027 | plasa din fibra de sticla | mp | 81.07 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $6719263 | diblu pvc marimea 2 nii-1030-75 | buc | 442.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $7800791 | polistiren extrudat gros 3 cm glafuri | mc | 4.05 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pentru placi termoizolante | tona | 589.6 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $7800027 | plasa din fibra de sticla | mp | 81.07 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $6719263 | diblu pvc marimea 2 nii-1030-75 | buc | 442.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $7800791 | polistiren extrudat gros 3 cm glafuri | mc | 4.05 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600012972 | tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie d... | tona | 3179.04 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600013001 | concentrat de curatare antimucegai, pentru inde... | mp | 111.27 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF09A01 $600012997 | mortar adeziv universal, rezistent la socuri, i... | tona | 640.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600012964 | vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, ... | mp | 238.43 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF10A01 $3831 | malaxor pt.adezivi | ora | 48.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007090 | mortar adeziv difuz ( lipire ) | tona | 2750.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007091 | mortar adeziv (nivelare 3 mm) | tona | 2200.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500002519 | mortar adeziv pentru tencuiala armata | tona | 1650.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500002561 | plasa din fibra de sticla | mp | 660.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007102 | placi vata minerala, grosime 16 cm | mp | 577.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500003004 | diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui | buc | 6600.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007090 | mortar adeziv difuz ( lipire ) | tona | 2750.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007091 | mortar adeziv (nivelare 3 mm) | tona | 2200.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500002519 | mortar adeziv pentru tencuiala armata | tona | 1650.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500002561 | plasa din fibra de sticla | mp | 660.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007102 | placi vata minerala, grosime 16 cm | mp | 577.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500003004 | diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui | buc | 6600.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007090 | mortar adeziv difuz ( lipire ) | tona | 2750.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007091 | mortar adeziv (nivelare 3 mm) | tona | 2200.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500002519 | mortar adeziv pentru tencuiala armata | tona | 1650.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500002561 | plasa din fibra de sticla | mp | 660.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007102 | placi vata minerala, grosime 16 cm | mp | 577.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500003004 | diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui | buc | 6600.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $2101144 | mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii | tona | 314.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $20018825 | grund universal pentru umplerea fisurilor baumit | tona | 7.39 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $20012605 | tencuiala decorativa soclu | tona | 147.84 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK23A $6720385 | fereastra din profile pvc - tip gealan | mp | 115.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600012972 | tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie d... | tona | 3179.04 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600013001 | concentrat de curatare antimucegai, pentru inde... | mp | 111.27 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF09A01 $600012997 | mortar adeziv universal, rezistent la socuri, i... | tona | 640.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600012964 | vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, ... | mp | 238.43 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF10A01 $3831 | malaxor pt.adezivi | ora | 48.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600012972 | tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie d... | tona | 3179.04 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600013001 | concentrat de curatare antimucegai, pentru inde... | mp | 111.27 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF09A01 $600012997 | mortar adeziv universal, rezistent la socuri, i... | tona | 640.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600012964 | vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, ... | mp | 238.43 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF10A01 $3831 | malaxor pt.adezivi | ora | 48.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600012972 | tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie d... | tona | 3179.04 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600013001 | concentrat de curatare antimucegai, pentru inde... | mp | 111.27 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF09A01 $600012997 | mortar adeziv universal, rezistent la socuri, i... | tona | 640.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600012964 | vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, ... | mp | 238.43 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF10A01 $3831 | malaxor pt.adezivi | ora | 48.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A $6720308 | usa din profile pvc - tip gealan | mp | 4.12 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A $7920 | automacara 5-10 tf | ora | 0.08 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $2101144 | mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii | tona | 314.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $20018825 | grund universal pentru umplerea fisurilor baumit | tona | 7.39 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $20012605 | tencuiala decorativa soclu | tona | 147.84 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600012972 | tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie d... | tona | 3179.04 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600013001 | concentrat de curatare antimucegai, pentru inde... | mp | 111.27 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF09A01 $600012997 | mortar adeziv universal, rezistent la socuri, i... | tona | 640.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600012964 | vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, ... | mp | 238.43 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF10A01 $3831 | malaxor pt.adezivi | ora | 48.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $2101144 | mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii | tona | 314.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $20018825 | grund universal pentru umplerea fisurilor baumit | tona | 7.39 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $20012605 | tencuiala decorativa soclu | tona | 147.84 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK23A $6720385 | fereastra din profile pvc - tip gealan | mp | 115.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A $7920 | automacara 5-10 tf | ora | 0.08 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $2101144 | mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii | tona | 314.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $20018825 | grund universal pentru umplerea fisurilor baumit | tona | 7.39 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $20012605 | tencuiala decorativa soclu | tona | 147.84 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK23A $6720385 | fereastra din profile pvc - tip gealan | mp | 115.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A $7920 | automacara 5-10 tf | ora | 0.08 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK23A $6720385 | fereastra din profile pvc - tip gealan | mp | 115.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A $7920 | automacara 5-10 tf | ora | 0.08 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A $6720308 | usa din profile pvc - tip gealan | mp | 4.12 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A $7920 | automacara 5-10 tf | ora | 0.08 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK23A $6720385 | fereastra din profile pvc - tip gealan | mp | 115.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A $7920 | automacara 5-10 tf | ora | 0.08 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A $6720308 | usa din profile pvc - tip gealan | mp | 4.12 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A $7920 | automacara 5-10 tf | ora | 0.08 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A $6720308 | usa din profile pvc - tip gealan | mp | 4.12 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 14 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF03A01 $2600036 | bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip h 68/75 | mp | 332.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF03A01 $2601183 | membrana hidroizolatoare villox o-v 3 f/d | mp | 355.74 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF14F03 $600003001 | polistiren expandat eps 200, grosime 250 mm | mp | 339.57 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF03A01 $2601183 | membrana hidroizolatoare villox o-v 3 f/d | mp | 355.74 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF03A01 $2601183 | membrana hidroizolatoare villox o-v 3 f/d | mp | 355.74 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF14F03 $600003001 | polistiren expandat eps 200, grosime 250 mm | mp | 339.57 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF10A01 $3831 | malaxor pt.adezivi | ora | 48.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF14F03 $600003001 | polistiren expandat eps 200, grosime 250 mm | mp | 339.57 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF10A01 $3831 | malaxor pt.adezivi | ora | 48.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 21 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE31B $7801670 | membrana bituminoasa cu ardezie | mp | 778.8 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 21 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE31B $7801670 | membrana bituminoasa cu ardezie | mp | 778.8 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 21 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE31B $7801670 | membrana bituminoasa cu ardezie | mp | 778.8 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 244 principale |  |  |  | Ofertă: 99 principale ▼ 145 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări BLC2 — BLC2 INSTALATII │ LIPSA: 4 │ EXTRA: 0 │ Delta: -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | RPCU11A1 | executarea de santuri pentru montarea - conduct... | m | 175.0 | RPCU11A1 | executarea de santuri pentru montarea conductel... |  | 175.0 | Unitate de măsură diferită: referință m, ofertat |
| 4 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | RPCU11A1 | executarea de santuri pentru montarea - conduct... | m | 175.0 | RPCU11A1 | executarea de santuri pentru montarea conductel... |  | 175.0 | Unitate de măsură diferită: referință m, ofertat |
| 10 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EA16C1 $7318987 | doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.... | buc | 10.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EA16C1 $7318987 | doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.... | buc | 10.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 14 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | W2E12A $7322318 | bloc de masura si protectie - t-d de 20a cu cut... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | W2G01B05 $4802640 | cablu energie cyaby 0,6/ 1 kv 3x 6 u s 8778 | m | 102.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 18 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | M7C06A1 $3064291 | material marunt % | kw | 5.0 | M7C06A1 $3064291 | material marunt % | m | 5.0 | Unitate de măsură diferită: referință kw, ofertat m |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 40 principale |  |  |  | Ofertă: 36 principale ▼ 4 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări BLC3 — BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 1 principale |  |  |  | Ofertă: 1 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări BLC4 — BLC4 REZISTENTA │ LIPSA: 35 │ EXTRA: 0 │ Delta: -35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CZ0302G1 $2000093 | otel beton bst500 d= 8mm | tona | 280.14 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CZ0302G1 $2000093 | otel beton bst500 d= 8mm | tona | 280.14 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CZ0302G1 $2000093 | otel beton bst500 d= 8mm | tona | 280.14 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CZ0302G1 $2000093 | otel beton bst500 d= 8mm | tona | 280.14 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CZ0302K1 $2000576 | otel beton bst500 d=10-16mm | tona | 458.78 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CZ0302K1 $2000576 | otel beton bst500 d=10-16mm | tona | 458.78 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CZ0302K1 $2000576 | otel beton bst500 d=10-16mm | tona | 458.78 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CZ0302K1 $2000576 | otel beton bst500 d=10-16mm | tona | 458.78 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $2100983 | beton de ciment clasa c25/20 (bc25/b330) | mc | 6.97 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $3716 | vibrator de interior pt.beton actionat, electri... | ora | 1.36 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 3.4 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $2100983 | beton de ciment clasa c25/20 (bc25/b330) | mc | 6.97 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $3716 | vibrator de interior pt.beton actionat, electri... | ora | 1.36 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 3.4 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $2100983 | beton de ciment clasa c25/20 (bc25/b330) | mc | 6.97 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $3716 | vibrator de interior pt.beton actionat, electri... | ora | 1.36 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 3.4 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $2100983 | beton de ciment clasa c25/20 (bc25/b330) | mc | 6.97 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $3716 | vibrator de interior pt.beton actionat, electri... | ora | 1.36 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 3.4 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 0.1 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 0.1 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 0.1 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 0.1 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 0.1 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 0.1 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 0.1 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CL20C1 $6306303 | grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel... | tona | 550.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CL20C1 $6306303 | grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel... | tona | 550.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CL20C1 $6306303 | grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel... | tona | 550.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | IZDO3D1 | vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 - s... | tona | 0.65 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | IZDO3D1 | vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 - s... | tona | 0.65 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | IZDO3D1 | vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 - s... | tona | 0.65 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CL20C1 $6306303 | grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel... | tona | 550.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | IZDO3D1 | vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 - s... | tona | 0.65 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 122 principale |  |  |  | Ofertă: 87 principale ▼ 35 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări BLC5 — BLC5 ARHITECTURA │ LIPSA: 10 │ EXTRA: 0 │ Delta: -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CO01A1 $2100969 | beton de ciment b 250 stas 3622 | mc | 8.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CE08A01 $600001973 | burlan dublu prevopsit wetterbest cu diametrul ... | m | 67.98 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CE08A01 $600001684 | suruburi wetterbest ral pentru acoperis, cu lun... | buc | 198.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CE08A01 $600001973 | burlan dublu prevopsit wetterbest cu diametrul ... | m | 67.98 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CE08A01 $600001684 | suruburi wetterbest ral pentru acoperis, cu lun... | buc | 198.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CE08A01 $600001973 | burlan dublu prevopsit wetterbest cu diametrul ... | m | 67.98 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CE08A01 $600001684 | suruburi wetterbest ral pentru acoperis, cu lun... | buc | 198.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CE08A01 $600001973 | burlan dublu prevopsit wetterbest cu diametrul ... | m | 67.98 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CE08A01 $600001684 | suruburi wetterbest ral pentru acoperis, cu lun... | buc | 198.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 13 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | TCC24A1 $6312118 | chepeng metalic pentru acces la terase | tona | 10.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 47 principale |  |  |  | Ofertă: 37 principale ▼ 10 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări BLC7 — BLC7 ORGANIZARE SANTIER │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | BLC7 - BLC7 ORGANIZARE SANTIER | CO06B $6301822 | stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese f... | tona | 57.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 10 principale |  |  |  | Ofertă: 9 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări BLC6 — BLC6 ORGANIZARE SANTIER │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | VC03A01 | montare container metalic tip birou, vestiar - etc | buc | 1.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CF08A03 | sistem exterior termoizolant de fatada cu - pol... | mp | 13.0 | CF08A03 | sistem exterior termoizolant de fatada cu - pol... | mp | 13.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CF08A03 | sistem exterior termoizolant de fatada cu - pol... | mp | 13.0 | CF08A03 | sistem exterior termoizolant de fatada cu - pol... | mp | 13.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | SE03A01 | montare wc ecologic - | buc | 1.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | IZF71C | sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe... | mp | 130.0 | IZF71C | sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe... | mp | 130.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | IZF71C | sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe... | mp | 130.0 | IZF71C | sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe... | mp | 130.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | AUT6752 | automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele $ - | ora | 8.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CL25A1 | protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, ... | m | 24.0 | CL25A1 | protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, ... | m | 24.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CL25A1 | protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, ... | m | 24.0 | CL25A1 | protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, ... | m | 24.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CE23A1 | plasa de siguranta, refolosibila, la executarea... | mp | 1000.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CL25A1 $7650374 | coltare al cu plasa - | m | 24.0 | CL25A1 $7650374 | coltare al cu plasa - | m | 24.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CL25A1 $7650374 | coltare al cu plasa - | m | 24.0 | CL25A1 $7650374 | coltare al cu plasa - | m | 24.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CO06B | 4# - imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard di... | m | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CF13D01 | aplicarea unei tencuieli decorative acrilice - ... | mp | 143.0 | CF13D01 | aplicarea unei tencuieli decorative acrilice - ... | mp | 143.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CF13D01 | aplicarea unei tencuieli decorative acrilice - ... | mp | 143.0 | CF13D01 | aplicarea unei tencuieli decorative acrilice - ... | mp | 143.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | RPCP16C | panouri plasa sarma zincata: montare - panouri ... | mp | 60.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CK23A | ferestre din mase plastice cu unul sau mai - mu... | mp | 18.55 | CK23A | ferestre din mase plastice cu unul sau mai - - ... | mp | 18.55 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CK23A | ferestre din mase plastice cu unul sau mai - mu... | mp | 18.55 | CK23A | ferestre din mase plastice cu unul sau mai - - ... | mp | 18.55 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | TSE01D1 | nivelarea manuala a terenurilor si platformelor... | mp | 0.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CK25A | usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf to... | mp | 12.62 | CK25A | usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf to... | mp | 12.62 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CK25A | usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf to... | mp | 12.62 | CK25A | usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf to... | mp | 12.62 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | TSD16B1 | strat de repartitie din balast cu granulatie de... | mc | 5.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CK04D01 | glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la - fe... | m | 2.0 | CK04D01 | glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la - fe... | m | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CK04D01 | glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la - fe... | m | 12.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CK04D01 | glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la - fe... | m | 2.0 | CK04D01 | glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la - fe... | m | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CK04D01 | glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la - fe... | m | 12.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | TRA01A20 | transportul rutier al - materialelor, semifabri... | tona | 8.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CK04C01 | glafuri, pervaze, mase plastice, montate la fer... | m | 2.0 | CK04C01 | glafuri, pervaze, mase plastice, montate la - f... | m | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CK04C01 | glafuri, pervaze, mase plastice, montate la - f... | m | 12.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CK04C01 | glafuri, pervaze, mase plastice, montate la fer... | m | 2.0 | CK04C01 | glafuri, pervaze, mase plastice, montate la - f... | m | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CK04C01 | glafuri, pervaze, mase plastice, montate la - f... | m | 12.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 66 principale |  |  |  | Ofertă: 66 principale ✓ |  |  |  |  |