# TABEL NECONCORDANȚE

Client:

Data: 2026-05-21

# OFERTA 1 — Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Deviz "001" - Formular F3 Formular generat cu programul @Devize (www.eDevize.ro)

Articole referință: 902  │  Articole ofertă: 910  │  Matched: 0  │  Neconformități: 0

| Nr. crt. | Categoria de lucrări | CERINȚĂ |  |  |  | CE A OFERTAT |  |  |  | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL Deviz "001" - Formular F3 Formular generat cu programul @Devize (www.eDevize.ro) |  |  |  |  |
|  |  | Cod | Denumire | UM | Cant. | Cod | Denumire | UM | Cant. |  |
| Capitol de lucrări 1.0-1 — .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | SA04A | demontare teava ol-zn 1/2' - | ml | 20.0 | SA04A | demontare teava ol - zn 1/2 ' - | ml | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | RPED17A | desfiintare cabluri electrice - | ml | 1000.0 | RPED17A | desfiintare cabluri electrice - | ml | 1000.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | SA15B | teava de polipropilena de presiune + protectia ... | ml | 150.0 | SA15B | teava de polipropilena de presiune+ protectia -... | ml | 150.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | SA15B | teava de polipropilena de presiune + protectia ... | ml | 250.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | RPSA03A | demontarea teava din polipropilena - reticulata... | ml | 20.0 | RPSA03A | demontarea teava din polipropilena - reticulata... | ml | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | RPEE24A | desfiintare prize si intrerupatoare - | buc | 50.0 | RPEE24A | desfiintare prize si intrerupatoare - - | buc | 50.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | IC06A02 | bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de... | buc | 100.0 | IC06A02 | bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de... | buc | 100.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | IC06A02 | bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de... | buc | 112.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | SA15B | teava de polipropilena de presiune + protectia ... | ml | 150.0 | SA15B | teava de polipropilena de presiune+ protectia -... | ml | 150.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | SA15B | teava de polipropilena de presiune + protectia ... | ml | 250.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | RPEG17G | desfiintare tablouri electrice | buc | 3.0 | RPEG17G | desfiintare tablouri electrice - | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | IC06A01 | bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de... | buc | 187.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | RPSD28C1 | demontare robinet cromat pentru racorduri - lav... | ml | 8.0 | RPSD28C1 | demontare robinet cromat pentru racorduri - lav... | ml | 8.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | SB01A04 | teava de polipropilena de presiune + protectia ... | ml | 250.0 | SB01A04 | teava de polipropilena de presiune+ - protectia... | ml | 250.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | RPSD21A1 | demontare robinet cromat pentru racord - rezerv... | ml | 10.0 | RPSD21A1 | demontare robinet cromat pentru racord - - reze... | ml | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | IC06A02 | bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de... | buc | 100.0 | IC06A02 | bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de... | buc | 100.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | IC06A02 | bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de... | buc | 112.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | RPSXA04 | demontare teava din polipropilena pentru - cana... | ml | 15.0 | RPSXA04 | demontare teava din polipropilena pentru - - ca... | ml | 15.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | RPSXA04 | demontare teava din polipropilena pentru - cana... | ml | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | SA15B | teava de polipropilena de presiune + protectia ... | ml | 150.0 | SA15B | teava de polipropilena de presiune+ protectia -... | ml | 150.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | SA15B | teava de polipropilena de presiune + protectia ... | ml | 250.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | RPSXA04 | demontare teava din polipropilena pentru - cana... | ml | 15.0 | RPSXA04 | demontare teava din polipropilena pentru - - ca... | ml | 15.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | RPSXA04 | demontare teava din polipropilena pentru - cana... | ml | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | IB02A01 | radiator de otel c22/600/1400 complet - echipat... | buc | 10.0 | IB02A01 | radiator de otel c22 / 600 / 1400 - complet ech... | buc | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | IB02A01 | radiator de otel c22/600/2000 complet echipat c... | buc | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | IB02A01 | radiator de otel c22/600/1400 complet - echipat... | buc | 10.0 | IB02A01 | radiator de otel c22 / 600 / 1400 - complet ech... | buc | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | IB02A01 | radiator de otel c22/600/2000 complet echipat c... | buc | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | RPSXC05A | boiler electric existent - | buc | 1.0 | RPSXC05A | boiler electric existent - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | RPSXC05A | demontare pisoar existent - | buc | 3.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | RPSXC05A | boiler electric existent - | buc | 1.0 | RPSXC05A | boiler electric existent - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | RPSXC05A | demontare pisoar existent - | buc | 3.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | IA01B01 | camera termica existenta (cazan pe gaz 135kw - ... |  | 1.0 | IA01B01 | camera termica existenta (cazan pe - gaz 135kw ... |  | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | RPSXC05A | boiler electric existent - | buc | 1.0 | RPSXC05A | boiler electric existent - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | RPSXC05A | demontare pisoar existent - | buc | 3.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | RPSXC05A | boiler electric existent - | buc | 1.0 | RPSXC05A | boiler electric existent - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 1.0-1 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE | RPSXC05A | demontare pisoar existent - | buc | 3.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 47 principale |  |  |  | Ofertă: 47 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 2.0-2 — .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI │ LIPSA: 5 │ EXTRA: 0 │ Delta: -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF08A01 | termoizolatie - polistiren extrudat - 5 cm - - xps | mp | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | TSC02A2 | sapatura generala manuala/mecanizata | mc | 720.0 | TSC02A2 | sapatura generala manuala / mecanizata - | mc | 720.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA04A01 | teava din polipropilena reticulata pn 16, d40mm... | ml | 20.0 | SA04A01 | teava din polipropilena reticulata pn 16, d40mm... | ml | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA04A01 | teava din polipropilena reticulata pn 16, d32mm... | ml | 40.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA04A01 $6701166 | teava din polipropilena reticulata pn 16, | ml | 140.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D20MM |  | m | 142.8 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D20MM $6719485 | cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm | buc | 11.2 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D20MM $6719493 | teu din polipropilena avind diametrul 20 mm | buc | 99.4 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D20MM $6719513 | reductie din polipropilena avind diametrul 20 ×... | buc | 15.4 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D20MM $6719477 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 mm | buc | 9.8 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EF03XC | tablou electric general - conform schema monifi... | buc | 1.0 | EF03XC | tablou electric general conform schema - monifi... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EF03XC $7348853 | tablou electric general | buc | 1.0 | EF03XC $7348853 | tablou electric general - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ATD14XA | cablu ecranat de comandă și control - lihch - -... | ml | 1100.0 | ATD14XA | cablu ecranat de comandă și control lihch - 4x1... | ml | 1100.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ATD14XA $4816225 | cablu ecranat de comandă și control | m | 1144.0 | ATD14XA $4816225 | cablu ecranat de comandă și control | m | 1144.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA15B $6717088 | tub din polipropilena, diametrul de 25 mm | m | 153.0 | SA15B $6717088 | tub din polipropilena, diametrul de 25 mm | m | 153.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D25MM $6719486 | cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm | buc | 6.0 | D25MM $6719486 | cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D25MM $6719494 | teu din polipropilena avind diametrul 25 mm | buc | 53.25 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA15B $6719514 | reductie din polipropilena avind diametrul 25 ×... | buc | 15.0 | SA15B $6719514 | reductie din polipropilena avind diametrul 25 x... | buc | 15.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D25MM $6719514 | reductie din polipropilena avind diametrul 25 ×... | buc | 8.25 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCE07B | folie polietilena - aplicata in doua straturi - | mp | 870.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB13B | beton simplu c12/15 sub fundatii, inclusiv trep... | mc | 35.6 | RPCB13B | beton simplu c12 / 15 sub fundatii, inclusiv - ... | mc | 35.6 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB13B $2100969 | beton de ciment b 250 stas 3622 | mc | 35.956 | RPCB13B $2100969 | beton de ciment b 250 stas 3622 - | mc | 35.956 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA04A01 | teava din polipropilena reticulata pn 16, d40mm... | ml | 20.0 | SA04A01 | teava din polipropilena reticulata pn 16, d40mm... | ml | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA04A01 | teava din polipropilena reticulata pn 16, d32mm... | ml | 40.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA04A01 $6701167 | teava din polipropilena reticulata pn 16, | ml | 75.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D25MM |  | m | 76.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D25MM $6719486 | cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm | buc | 6.0 | D25MM $6719486 | cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D25MM $6719494 | teu din polipropilena avind diametrul 25 mm | buc | 53.25 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA15B $6719514 | reductie din polipropilena avind diametrul 25 ×... | buc | 15.0 | SA15B $6719514 | reductie din polipropilena avind diametrul 25 x... | buc | 15.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D25MM $6719514 | reductie din polipropilena avind diametrul 25 ×... | buc | 8.25 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D25MM $6719478 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm | buc | 5.25 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EC09A | cablu ecranat tip liycy 6x0.22 (pentru detector... | ml | 450.0 | EC09A | cablu ecranat tip liycy 6x0.22 (pentru detector... | ml | 450.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EC09A $4817009 | cablu ecranat tip liycy 6x0.22 | m | 585.0 | EC09A $4817009 | cablu ecranat tip liycy 6x0.22 | ml | 585.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CF41B01 | tencuiala pe baza de ciment | mp | 220.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | W3H18C1 | profil de inchidere atic - zincat, vopsit culoa... | ml | 230.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RCSB06C | beton armat c25/30 fundatii izolate - (consolid... | mc | 159.0 | RCSB06C | beton armat c25 / 30 fundatii izolate - (consol... | mc | 159.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 antet stan... | mc | 8.1 | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400 - bc30 stas 3622 antet st... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA04A01 | teava din polipropilena reticulata pn 16, d40mm... | ml | 20.0 | SA04A01 | teava din polipropilena reticulata pn 16, d40mm... | ml | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA04A01 | teava din polipropilena reticulata pn 16, d32mm... | ml | 40.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA04A01 $6701168 | teava din polipropilena reticulata pn 16, | ml | 40.0 | SA04A01 $6701168 | teava din polipropilena reticulata pn 16, | ml | 40.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D32MM |  | m | 40.8 | D32MM |  | m | 40.8 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA15B $6719487 | cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm | buc | 175.0 | SA15B $6719487 | cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm | buc | 175.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D32MM $6719487 | cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm | buc | 3.2 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D32MM $6719451 | teu pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm antet... | buc | 28.4 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA15B $6719516 | reductie din polipropilena avind diametrul 32 ×... | buc | 25.0 | SA15B $6719516 | reductie din polipropilena avind diametrul 32 x... | buc | 25.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D32MM $6719516 | reductie din polipropilena avind diametrul 32 ×... | buc | 4.4 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D32MM $6719479 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 mm | buc | 2.8 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCXR08B $73138581 | tablou electric secundar - te 2 parter | buc | 1.0 | RPCXR08B $73138581 | tablou electric secundar - te 2 parter | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ATD12B | cablu halogen free tip ftp cat 6 4x2x23awg - (p... | ml | 450.0 | ATD12B | cablu halogen free tip ftp cat 6 4x2x23awg - - ... | ml | 450.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ATD12B $4812231 | cablu halogen free tip ftp cat 6 4x2x23awg | m | 456.75 | ATD12B $4812231 | cablu halogen free tip ftp cat 6 4x2x23awg | m | 456.75 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA15B $6717089 | tub din polipropilena, diametrul de 32 mm | m | 255.0 | SA15B $6717089 | tub din polipropilena, diametrul de 32 mm | m | 255.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA15B $6719487 | cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm | buc | 175.0 | SA15B $6719487 | cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm | buc | 175.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D32MM $6719487 | cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm | buc | 3.2 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA15B $6719495 | teu din polipropilena avind diametrul 32 mm | buc | 112.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA15B $6719516 | reductie din polipropilena avind diametrul 32 ×... | buc | 25.0 | SA15B $6719516 | reductie din polipropilena avind diametrul 32 x... | buc | 25.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D32MM $6719516 | reductie din polipropilena avind diametrul 32 ×... | buc | 4.4 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 65 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCE31B | hidroizolatie membrana bituminoasa armata, - cu... | mp | 69.0 | RPCE31B | hidroizolatie membrana bituminoasa armata, - cu... | mp | 69.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 70 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCE31B | hidroizolatie membrana bituminoasa armata, - cu... | mp | 145.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCC04B | 01% - cofraje pentru fundatii izolate - (consol... | mp | 320.0 | RPCC04B | 01% - cofraje pentru fundatii izolate - (consol... | mp | 320.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA04A01 | teava din polipropilena reticulata pn 16, d40mm... | ml | 20.0 | SA04A01 | teava din polipropilena reticulata pn 16, d40mm... | ml | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA04A01 | teava din polipropilena reticulata pn 16, d32mm... | ml | 40.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA04A01 $6701169 | teava din polipropilena reticulata pn 16, | ml | 20.0 | SA04A01 $6701169 | teava din polipropilena reticulata pn 16, | ml | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D40MM |  | m | 20.4 | D40MM |  | m | 20.4 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC06A02 $6719488 | cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm | buc | 175.0 | IC06A02 $6719488 | cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm | buc | 175.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D40MM $6719488 | cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm | buc | 1.6 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D40MM $6719496 | teu din polipropilena avind diametrul 40 mm | buc | 14.2 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | M1K25A1 $6719519 | reductie din polipropilena avind diametrul 40 ×... | buc | 25.0 | M1K25A1 $6719519 | reductie din polipropilena avind diametrul 40 ×... | buc | 25.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D40MM $6719519 | reductie din polipropilena avind diametrul 40 ×... | buc | 2.2 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D40MM $6719480 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 mm | buc | 1.4 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ACB12S1 $73138582 | tablou electric secundar - te 1 etaj | buc | 1.0 | ACB12S1 $73138582 | tablou electric secundar - te 1 etaj | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPED101 | cablu incendiu je-h(st)h fe 180 e30/e90, - ecra... | ml | 150.0 | RPED101 | cablu incendiu je - h (st) h fe 180 e30 / e90, ... | ml | 150.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPED101 | cablu incendiu je-h(st)h fe 180 e30/e90, - ecra... | ml | 1200.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF28A | hidroizolatie membrana bituminoasa - | mp | 220.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 45 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in fundatii propuse - | tona | 4670.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD01B | robinet inchidere - golire 3/4' , pn16. - | buc | 20.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD01B $4551768 | robinet inchidere - golire 3/4' , pn16. | buc | 20.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ACB12U1 $73138583 | tablou electric secundar - te 2 etaj antet stan... | buc | 1.0 | ACB12U1 $73138583 | tablou electric secundar - te 2 etaj antet stan... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPED101 | cablu incendiu je-h(st)h fe 180 e30/e90, - ecra... | ml | 150.0 | RPED101 | cablu incendiu je - h (st) h fe 180 e30 / e90, ... | ml | 150.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPED101 | cablu incendiu je-h(st)h fe 180 e30/e90, - ecra... | ml | 1200.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC06A01 $6717090 | tub din polipropilena, diametrul de 40 mm | m | 255.0 | IC06A01 $6717090 | tub din polipropilena, diametrul de 40 mm | m | 255.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC06A02 $6719488 | cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm | buc | 175.0 | IC06A02 $6719488 | cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm | buc | 175.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D40MM $6719488 | cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm | buc | 1.6 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D40MM $6719496 | teu din polipropilena avind diametrul 40 mm | buc | 14.2 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | M1K25A1 $6719519 | reductie din polipropilena avind diametrul 40 ×... | buc | 25.0 | M1K25A1 $6719519 | reductie din polipropilena avind diametrul 40 ×... | buc | 25.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D40MM $6719519 | reductie din polipropilena avind diametrul 40 ×... | buc | 2.2 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCE27B | mastic bituminos | mp | 220.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c25/30 in scara interioara, - inclu... | mc | 8.1 | RPCB06A | beton armat c25 / 30 in scara interioara, - inc... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c20/25 in centuri si stalpisori si ... | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 antet stan... | mc | 8.1 | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400 - bc30 stas 3622 antet st... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ID20D1 | robinet inchidere 1 1/2' , pn16 - | buc | 6.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ID20D1 $4441616 | robinet inchidere 1' , pn16. | buc | 10.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EH05A | incercarea tablourilor de distributie - | buc | 5.0 | EH05A | incercarea tablourilor de distributie - | buc | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCI17E | jgheab sarma 60x200mm pentru curenti slabi - | ml | 600.0 | RPCI17E | jgheab sarma 60x200mm pentru curenti slabi - | ml | 600.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCI17E $36424191 | jgheab sarma 60x200mm pentru curenti slabi | ml | 600.0 | RPCI17E $36424191 | jgheab sarma 60x200mm pentru curenti slabi | ml | 600.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC06A02 $42040681 | bratari tevi instalatii apa si gaze 1' | buc | 250.0 | IC06A02 $42040681 | bratari tevi instalatii apa si gaze 1 ' | buc | 250.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 41 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF08A01 | termoizolatie - polistiren extrudat - 5 cm - - xps | mp | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | PC01B01 | cofraje pentru camasuire fundatii existente - | mp | 296.0 | PC01B01 | cofraje pentru camasuire fundatii existente - | mp | 296.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CE28A $4201616 | robinet inchidere 1 1/4' , pn16. | buc | 10.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA02B01 | cablu cupru n2xh 3x 1,5 mmp - | ml | 1450.0 | EA02B01 | cablu cupru n2xh 3x 1,5 mmp | ml | 1450.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA02B01 $100018762 | cablu cupru n2xh 3x 1,5 mmp | m | 1493.5 | EA02B01 $100018762 | cablu cupru n2xh 3x 1,5 mmp | ml | 1493.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ATD30A | consola u cu tija filetata jgheab metalic - per... | buc | 200.0 | ATD30A | consola u cu tija filetata jgheab metalic - - p... | buc | 200.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ATD30A $35002951 | consola u jgheab sarma pentru tija filetata l=2... | buc | 720.0 | ATD30A $35002951 | consola u jgheab sarma pentru tija - filetata l... | buc | 720.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA15B $6717091 | tub din polipropilena, diametrul de 50 mm | m | 265.2 | SA15B $6717091 | tub din polipropilena, diametrul de 50 mm | m | 265.2 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA15B $6719489 | cot din polipropilena, avind diametrul 50 mm | buc | 182.0 | SA15B $6719489 | cot din polipropilena, avind diametrul 50 mm | buc | 182.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA15B $6719497 | teu din polipropilena avind diametrul 50 mm | buc | 117.0 | SA15B $6719497 | teu din polipropilena avind diametrul 50 mm | buc | 117.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA15B $6719522 | reductie din polipropilena avind diametrul 50 x... | buc | 26.0 | SA15B $6719522 | reductie din polipropilena avind diametrul 50 x... | buc | 26.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA05A09 $3008 | aparat de sudura in mediu de argon tip tv-350 2... | ora | 10.475 | EA05A09 $3008 | aparat de sudura in mediu de argon tip tv - 350... | ora | 10.475 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA15B $3008 | aparat de sudura in mediu de argon tip tv-350 2... | ora | 10.894 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCXG02C | pereti compartimentare - caramida gvp - 15 - cm... | mc | 5.2 | RPCXG02C | pereti compartimentare - caramida gvp - 15 - cm... | mc | 5.2 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCXG02C | pereti compartimentare - caramida gvp - 10- - 1... | mc | 17.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 45 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in fundatii propuse - | tona | 4670.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ID20D1 | robinet inchidere 1 1/2' , pn16 - | buc | 6.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ID20D1 $4441678 | robinet inchidere 1 1/2' , pn16 | buc | 6.0 | ID20D1 $4441678 | robinet inchidere 1 1/2 ', pn16 | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ATD14B | cablu anti foc iluminat - | ml | 400.0 | ATD14B | cablu anti foc iluminat - | ml | 400.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ATD14B $4812205 | cablu anti foc iluminat | m | 406.0 | ATD14B $4812205 | cablu anti foc iluminat | m | 406.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EF05B | soclu pentru detectori adresabili | buc | 110.0 | EF05B | soclu pentru detectori adresabili - | buc | 110.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EF05B $5537204 | soclu pentru detectori adresabili | buc | 110.0 | EF05B $5537204 | soclu pentru detectori adresabili | buc | 110.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC06A06 | bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de... | buc | 250.0 | IC06A06 | bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de... | buc | 250.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC06A06 | bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de... | buc | 260.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCXG02C | pereti compartimentare - caramida gvp - 15 - cm... | mc | 5.2 | RPCXG02C | pereti compartimentare - caramida gvp - 15 - cm... | mc | 5.2 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCXG02C | pereti compartimentare - caramida gvp - 10- - 1... | mc | 17.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c25/30 in scara interioara, - inclu... | mc | 8.1 | RPCB06A | beton armat c25 / 30 in scara interioara, - inc... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c20/25 in centuri si stalpisori si ... | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 antet stan... | mc | 8.1 | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400 - bc30 stas 3622 antet st... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD01F01 | robinet dublu servici dn 20 mm - | buc | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD01F01 $4202333 | robinet dublu servici dn 20 mm | buc | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA02B03 | cablu cupru n2xh 3x 2,5 mmp - | ml | 2000.0 | EA02B03 | cablu cupru n2xh 3x 2,5 mmp - | ml | 2000.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA02B03 $100018764 | cablu cupru n2xh 3x 2,5 mmp | m | 2060.0 | EA02B03 $100018764 | cablu cupru n2xh 3x 2,5 mmp | m | 2060.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EB07A01 | cablu ftp cat 6 - | ml | 3.0 | EB07A01 | cablu ftp cat 6 - | ml | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EB07A01 $100014352 | cablu ftp cat 6 greutate materiale (tone) ore m... | m | 3.09 | EB07A01 $100014352 | cablu ftp cat 6 greutate materiale (tone) ore m... | m | 3.09 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC06A06 $6717092 | tub din polipropilena, diametrul de 63 mm | m | 255.0 | IC06A06 $6717092 | tub din polipropilena, diametrul de 63 mm | m | 255.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA06B01 $6719490 | cot din polipropilena, avind diametrul 63 mm | buc | 175.0 | EA06B01 $6719490 | cot din polipropilena, avind diametrul 63 mm | buc | 175.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED04A02 $6719498 | teu din polipropilena avind diametrul 63 mm | buc | 112.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IA15A01 $6719526 | reductie din polipropilena avind diametrul 63 x... | buc | 25.0 | IA15A01 $6719526 | reductie din polipropilena avind diametrul 63 x... | buc | 25.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA05A09 $3008 | aparat de sudura in mediu de argon tip tv-350 2... | ora | 10.475 | EA05A09 $3008 | aparat de sudura in mediu de argon tip tv - 350... | ora | 10.475 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA15B $3008 | aparat de sudura in mediu de argon tip tv-350 2... | ora | 10.894 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCXG02C | pereti compartimentare - caramida gvp - 15 - cm... | mc | 5.2 | RPCXG02C | pereti compartimentare - caramida gvp - 15 - cm... | mc | 5.2 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCXG02C | pereti compartimentare - caramida gvp - 10- - 1... | mc | 17.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 44 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CB03B1 | cofraje scara interioara, inclusiv centura pode... | mp | 51.0 | CB03B1 | cofraje scara interioara, inclusiv centura pode... | mp | 51.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CB03B1 | cofraje pentru fundatii izolate propuse - | mp | 215.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | VC09A1 | piesa de trecere pehd / pp-r - | buc | 80.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | VC09A1 $5733241 | piesa de trecere pehd / pp-r | buc | 80.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA02B04 | tub de protectie ipey ø 16 mm fara degajari - d... | ml | 750.0 | EA02B04 | tub de protectie ipey ø 16 mm fara degajari - d... | ml | 750.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA02B04 | tub de protectie ipey ø 20 mm fara degajari - d... | ml | 1050.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC06A06 | bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de... | buc | 250.0 | IC06A06 | bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de... | buc | 250.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC06A06 | bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de... | buc | 260.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC06A06 $42040821 | bratari tevi instalatii apa si gaze 1'1/2' | buc | 250.0 | IC06A06 $42040821 | bratari tevi instalatii apa si gaze 1 ' 1/2 ' - | buc | 250.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCE31E | hidroizolatie membrana bituminoasa cu - armatur... | mp | 69.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 45 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in fundatii propuse - | tona | 4670.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB06A02 $56533444 | sistem de etansare la foc el 180, el 120 si el ... | buc | 10.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA02B04 | tub de protectie ipey ø 16 mm fara degajari - d... | ml | 750.0 | EA02B04 | tub de protectie ipey ø 16 mm fara degajari - d... | ml | 750.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA02B04 | tub de protectie ipey ø 20 mm fara degajari - d... | ml | 1050.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA02B04 $67044881 | tub de protectie ipey ø 20 mm | m | 1076.25 | EA02B04 $67044881 | tub de protectie ipey ø 20 mm | m | 1076.25 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ATD30A $6717093 | tub din polipropilena, diametrul de 75 mm | m | 255.0 | ATD30A $6717093 | tub din polipropilena, diametrul de 75 mm | m | 255.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCI17F $6719491 | cot din polipropilena, avind diametrul 75 mm | buc | 175.0 | RPCI17F $6719491 | cot din polipropilena, avind diametrul 75 mm | buc | 175.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA02B04 $6719499 | teu din polipropilena avind diametrul 75 mm | buc | 112.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EH05A $6719530 | reductie din polipropilena avind diametrul 75 ×... | buc | 25.0 | EH05A $6719530 | reductie din polipropilena avind diametrul 75 x... | buc | 25.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CQ11A | 1* - pereti ghene sanitare - structura profile ... | mp | 102.0 | CQ11A | 1* - pereti ghene sanitare - structura profile ... | mp | 102.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CQ11A $500000017 | placa gk 12,5 ignifugata | mp | 423.3 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | DC05A | ancore chimice ø20 adancime ancorare 30cm - pen... | buc | 348.0 | DC05A | ancore chimice 020 adancime ancorare 30cm - pen... | buc | 348.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | DC05A | ancore chimice 012 adancime ancorare 15cm - pen... | buc | 830.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | DC05A $200010777 | ancore chimice dn12 antet stanga edevize sectiu... | buc | 348.0 | DC05A $200010777 | ancore chimice dn12 devize (www.edevize.ro) ant... | buc | 348.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | DC05A $200010777 | ancore chimice dn12 | buc | 830.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SF01A01 | efectuarea probei de presiune a conductelor de ... |  | 1.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | W3C08A | clema de cabluri, pentru 10 conductori - | buc | 200.0 | W3C08A | clema de cabluri, pentru 10 conductori - | buc | 200.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | W3C08A $5206685 | clema de cabluri, pentru 10 conductori antet st... | buc | 200.0 | W3C08A $5206685 | clema de cabluri, pentru 10 conductori antet st... | buc | 200.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC06A01 $42040321 | bratara tevi instalatii apa si gaze 2' | buc | 250.0 | IC06A01 $42040321 | bratara tevi instalatii apa si gaze 2 ' | buc | 250.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CQ04C | pereti dubli compartimentare din placi gips - c... | mp | 152.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CQ11A $500000017 | placa gk 12,5 ignifugata | mp | 423.3 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | DC05A | ancore chimice ø20 adancime ancorare 30cm - pen... | buc | 348.0 | DC05A | ancore chimice 020 adancime ancorare 30cm - pen... | buc | 348.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | DC05A | ancore chimice 012 adancime ancorare 15cm - pen... | buc | 830.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | DC05A $200010777 | ancore chimice dn12 antet stanga edevize sectiu... | buc | 348.0 | DC05A $200010777 | ancore chimice dn12 devize (www.edevize.ro) ant... | buc | 348.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | DC05A $200010777 | ancore chimice dn12 | buc | 830.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ACF11A | spalarea conductelor ans |  | 1.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | W3C08B1 | clema de cabluri, pentru 8 conductori - | buc | 500.0 | W3C08B1 | clema de cabluri, pentru 8 conductori - | buc | 500.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | W3C08B1 $5206673 | clema de cabluri, pentru 8 conductori | buc | 500.0 | W3C08B1 $5206673 | clema de cabluri, pentru 8 conductori | buc | 500.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC39M1 | confectionarea si montarea tevii de protectie l... | buc | 30.0 | IC39M1 | confectionarea si montarea tevii de protectie l... | buc | 30.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CQ03C | pereti simpli gips carton - structura profile -... | mp | 147.0 | CQ03C | pereti simpli gips carton - structura profile -... | mp | 147.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CFMGM61 | gauri forate ø25 in fundatiile existente 30cm -... | buc | 348.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 15 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB31B | teava din polipropilena pentru canalizare - int... | ml | 20.0 | SB31B | teava din polipropilena pentru canalizare - - i... | ml | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB31B | teava din polipropilena pentru canalizare - int... | ml | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCI17F | jgheab metalic perforat 400x40x0,8mm - | ml | 200.0 | RPCI17F | jgheab metalic perforat 400x40x0,8mm - | ml | 200.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC09A05 | confectionarea si montarea tevii de protectie -... | buc | 30.0 | IC09A05 | confectionarea si montarea tevii de protectie -... | buc | 30.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCJ04A02 | tencuiala decorativa de soclu - | mp | 112.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCU01A01 | rasina epoxidica pentru ancoraje chimice in fun... |  | 35.0 | RPCU01A01 | rasina epoxidica pentru ancoraje chimice in fun... |  | 35.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCU01A01 | rasina epoxidica pentru ancoraje chimice in fun... |  | 62.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB31B | teava din polipropilena pentru canalizare - int... | ml | 20.0 | SB31B | teava din polipropilena pentru canalizare - - i... | ml | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB31B | teava din polipropilena pentru canalizare - int... | ml | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB31B $500004430 | teava pe canalizare interioara d=32, inclus acc... | m | 20.4 | SB31B $500004430 | teava pe canalizare interioara d = 32, inclus a... | m | 20.4 | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ATD30A | consola u cu tija filetata jgheab metalic - per... | buc | 200.0 | ATD30A | consola u cu tija filetata jgheab metalic - - p... | buc | 200.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 39 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC44A1 | confecționarea și montarea și cimentarea țevii ... | m | 2.0 | IC44A1 | confecționarea și montarea și cimentarea țevii ... | m | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 57 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCJ05A02 | tencuiala decorativa - | mp | 233.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB11A | buciardare suprafata beton armat fundatii - exi... | mp | 10.5 | RPCB11A | buciardare suprafata beton armat fundatii - exi... | mp | 10.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB11A | buciardare suprafata beton armat fundatii - exi... | mp | 435.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB31B | teava din polipropilena pentru canalizare - int... | ml | 20.0 | SB31B | teava din polipropilena pentru canalizare - - i... | ml | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB31B | teava din polipropilena pentru canalizare - int... | ml | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB31B $500004431 | teava pe canalizare interioara d=40, inclus acc... | m | 30.6 | SB31B $500004431 | teava pe canalizare interioara d = 40, inclus a... | m | 30.6 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA06C01 | doză de pardoseală pentru beton 18 module - (9 ... | buc | 6.0 | EA06C01 | doză de pardoseală pentru beton 18 module ¦ - (... | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 58 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CF11C01 | amorsa - tencuiala decorativa de exterior - | mp | 233.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CG31A | umplutura pamant local (argilos) compactat dr95... | mc | 81.6 | CG31A | umplutura pamant local (argilos) compactat dr95... | mc | 81.6 | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB31B | teava din polipropilena pentru canalizare - int... | ml | 20.0 | SB31B | teava din polipropilena pentru canalizare - - i... | ml | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB31B | teava din polipropilena pentru canalizare - int... | ml | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB31B $500004425 | teava pe canalizare interioara d=50, inclus acc... | m | 61.2 | SB31B $500004425 | teava pe canalizare interioara d = 50, inclus a... | m | 61.2 | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA06C01 $80001491 | doză de pardoseală pentru beton 6 module (3 dis... | buc | 6.0 | EA06C01 $80001491 | doză de pardoseală pentru beton 6 module (3 dis... | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IB02A01 $980000098 | radiator de otel c22/600/2000 | buc | 17.0 | IB02A01 $980000098 | radiator de otel c22 / 600 / 2000 | buc | 17.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 63 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | PF01XA | tencuiala mortar pe baza de ciment - | mp | 10.0 | PF01XA | tencuiala mortar pe baza de ciment - | mp | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 59 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | PF01XA | mortar de tinci - | mp | 233.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCK07B | 02% - umplutura pietris compactat dr95% - 20cm ... | mc | 135.6 | RPCK07B | 02% - umplutura pietris compactat dr95% - 20cm ... | mc | 135.6 | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB31E | teava din polipropilena pentru canalizare - int... | ml | 60.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB31E $500004420 | teava pe canalizare interioara d=110, inclus ac... | m | 61.2 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA05A09 | nhxh fe180 e60 5x10 mmp - | ml | 10.0 | EA05A09 | nhxh fe180 e60 5x10 mmp - | ml | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA05A09 | cablu cupru n2xh 5x 4,0 mmp - | ml | 35.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA05A09 $600013997 | cablu cupru n2xh 5x 16,0 mmp | ml | 50.0 | EA05A09 $600013997 | cablu cupru n2xh 5x 16,0 mmp | ml | 50.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IB02A01 $980000097 | radiator de otel c22/600/1400 | buc | 6.0 | IB02A01 $980000097 | radiator de otel c22 / 600 / 1400 | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 60 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZI02C1 | plasa din fibra de sticla pentru armarea - tenc... | mp | 233.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c25/30 in scara interioara, - inclu... | mc | 8.1 | RPCB06A | beton armat c25 / 30 in scara interioara, - inc... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c20/25 in centuri si stalpisori si ... | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 antet stan... | mc | 8.1 | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400 - bc30 stas 3622 antet st... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 19 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB24B | sifon de pardoseala din fonta emailata,dn=50 - ... | buc | 12.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 19 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB24B $4202931 | sifon de pardoseala, cu o intrare d 40 mm si o ... | buc | 12.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA05A09 | nhxh fe180 e60 5x10 mmp - | ml | 10.0 | EA05A09 | nhxh fe180 e60 5x10 mmp - | ml | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA05A09 | cablu cupru n2xh 5x 4,0 mmp - | ml | 35.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 19 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IB02A01 $980000096 | radiator de otel c22/600/1000 | buc | 2.0 | IB02A01 $980000096 | radiator de otel c22 / 600 / 1000 | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF10A06 | termoizolatie vata minerala bazaltica - 3 cm - ... | mp | 135.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 45 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in fundatii propuse - | tona | 4670.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB49A3 | caciula de ventilatie din tabla, montare pe - c... | buc | 1.0 | SB49A3 | caciula de ventilatie din tabla, montare pe - c... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB49A3 $4113582 | caciula de ventilatie din tabla, d=100mm | buc | 1.0 | SB49A3 $4113582 | caciula de ventilatie din tabla, d = 100mm - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA05A09 | nhxh fe180 e60 5x10 mmp - | ml | 10.0 | EA05A09 | nhxh fe180 e60 5x10 mmp - | ml | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA05A09 | cablu cupru n2xh 5x 4,0 mmp - | ml | 35.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | FE03E1 | teava de cupru + protectia tevii, cu 35x1,5 - (... | ml | 120.0 | FE03E1 | teava de cupru+ protectia tevii, cu 35x1,5 - - ... | ml | 120.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | FE03E1 $3335597 | teava de cupru + protectia tevii, cu 35x1,5 (mm... | ml | 123.6 | FE03E1 $3335597 | teava de cupru+ protectia tevii, cu 35x1,5 (mm ... | ml | 123.6 | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF20B01 | termoizolatie vata minerala bazaltica - 10 - cm... | mp | 299.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | DC05A | ancore chimice ø20 adancime ancorare 30cm - pen... | buc | 348.0 | DC05A | ancore chimice 020 adancime ancorare 30cm - pen... | buc | 348.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | DC05A | ancore chimice 012 adancime ancorare 15cm - pen... | buc | 830.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | DC05A $200010777 | ancore chimice dn12 antet stanga edevize sectiu... | buc | 348.0 | DC05A $200010777 | ancore chimice dn12 devize (www.edevize.ro) ant... | buc | 348.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | DC05A $200010777 | ancore chimice dn12 | buc | 830.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB06A02 | piesa de curatire din pvc-u, pentru - canalizar... | buc | 2.0 | SB06A02 | piesa de curatire din pvc - u, pentru - canaliz... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB06A02 | piesa de curatire din pvc-u, pentru - canalizar... | buc | 3.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB06A02 $6715504 | piesa de curatire din pvc-u, pentru canalizare,... | buc | 3.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | FE03E3 | teava de cupru + protectia tevii, cu 64x2 (mm -... | ml | 45.0 | FE03E3 | teava de cupru+ protectia tevii, cu 64x2 (mm - ... | ml | 45.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | FE03E3 | teava de cupru + protectia tevii, cu 89x2 (mm -... | ml | 120.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | FE03E3 $33358101 | teava de cupru + protectia tevii, cu 64x2 (mm i... | ml | 46.35 | FE03E3 $33358101 | teava de cupru+ protectia tevii, cu 64x2 - (mm ... | ml | 46.35 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF10A06 | termoizolatie vata minerala bazaltica - 3 cm - ... | mp | 135.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CFMGM61 | gauri forate ø25 in fundatiile existente 30cm -... | buc | 348.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 22 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB06A02 | piesa de curatire din pvc-u, pentru - canalizar... | buc | 2.0 | SB06A02 | piesa de curatire din pvc - u, pentru - canaliz... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB06A02 | piesa de curatire din pvc-u, pentru - canalizar... | buc | 3.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA05A09 | nhxh fe180 e60 5x10 mmp - | ml | 10.0 | EA05A09 | nhxh fe180 e60 5x10 mmp - | ml | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA05A09 | cablu cupru n2xh 5x 4,0 mmp - | ml | 35.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | FE03E3 | teava de cupru + protectia tevii, cu 64x2 (mm -... | ml | 45.0 | FE03E3 | teava de cupru+ protectia tevii, cu 64x2 (mm - ... | ml | 45.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | FE03E3 | teava de cupru + protectia tevii, cu 89x2 (mm -... | ml | 120.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF13A01 | termoizolatie polistiren expandat - 5 cm - gros... | mp | 175.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF13A01 $4321431 | termoizolatie polistiren expandat 5cm | mp | 176.75 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCU01A01 | rasina epoxidica pentru ancoraje chimice in fun... |  | 35.0 | RPCU01A01 | rasina epoxidica pentru ancoraje chimice in fun... |  | 35.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCU01A01 | rasina epoxidica pentru ancoraje chimice in fun... |  | 62.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB06A02 $56533444 | sistem de etansare la foc el 180, el 120 si el ... | buc | 10.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA05A09 | nhxh fe180 e60 5x10 mmp - | ml | 10.0 | EA05A09 | nhxh fe180 e60 5x10 mmp - | ml | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA05A09 | cablu cupru n2xh 5x 4,0 mmp - | ml | 35.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | W1SH04C | conducta scurgere condens+ fir electric - | buc | 9.0 | W1SH04C | conducta scurgere condens+ fir electric - | buc | 9.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | W1SH04C $63098481 | conducta scurgere condens+ fir electric antet s... | buc | 9.0 | W1SH04C $63098481 | conducta scurgere condens+ fir electric antet s... | buc | 9.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 62 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CG11A05 | mortar adeziv termosistem - | mp | 233.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB11A | buciardare suprafata beton armat fundatii - exi... | mp | 10.5 | RPCB11A | buciardare suprafata beton armat fundatii - exi... | mp | 10.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB11A | buciardare suprafata beton armat fundatii - exi... | mp | 435.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SF04A | efectuare proba etans,funct, instalatie canal d... |  | 1.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ATD14A | cablu hdmi 6m - | buc | 6.0 | ATD14A | cablu hdmi 6m > - - | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ATD14A $4810740 | cablu hdmi 6m total distributie electrica corpu... | buc | 6.0 | ATD14A $4810740 | cablu hdmi 6m total distributie electrica corpu... | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPLB20A | filtru magnetita euroacque tip hx 1' 1/4 - | buc | 9.0 | RPLB20A | filtru magnetita euroacque tip hx 1 ' 1/4 - | buc | 9.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPLB20A $7801794 | filtru magnetita euroacque tip hx 1' 1/4 | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 63 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | PF01XA | tencuiala mortar pe baza de ciment - | mp | 10.0 | PF01XA | tencuiala mortar pe baza de ciment - | mp | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 59 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | PF01XA | mortar de tinci - | mp | 233.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c25/30 in scara interioara, - inclu... | mc | 8.1 | RPCB06A | beton armat c25 / 30 in scara interioara, - inc... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c20/25 in centuri si stalpisori si ... | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 antet stan... | mc | 8.1 | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400 - bc30 stas 3622 antet st... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SC02C01 | spalator din inox , ventil de scurgere 1' - cro... | buc | 7.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 25 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE22B | corp de iluminat casetat, led 48w 600x600mm - ,... | buc | 24.0 | EE22B | corp de iluminat casetat, led 48w 600x600mm - e... | buc | 24.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 25 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE22B $5102578 | corp de iluminat casetat, led 48w 600x600mm ant... | buc | 24.072 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 25 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ATE38XA | modul axc 30-cascadare pdc - | buc | 3.0 | ATE38XA | modul axc 30 - cascadare pdc - | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 25 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ATE38XA $980000095 | modul axc 30-cascadare pdc | buc | 3.0 | ATE38XA $980000095 | modul axc 30 - cascadare pdc | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CE12A01 | placaj siding pvc cu aspect lemn - inclusiv - s... | mp | 185.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 44 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CB03B1 | cofraje scara interioara, inclusiv centura pode... | mp | 51.0 | CB03B1 | cofraje scara interioara, inclusiv centura pode... | mp | 51.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CB03B1 | cofraje pentru fundatii izolate propuse - | mp | 215.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SC02C01 | spalator din inox , ventil de scurgere 1' - cro... | buc | 7.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SC02C01 $24022241 | spalator inox complet echipat | buc | 7.07 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE09C01 | corp de iluminat siguranta led 9w , montaj - ap... | buc | 24.0 | EE09C01 | corp de iluminat siguranta led 9w, montaj - apa... | buc | 24.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE09C01 $600002128 | corp de iluminat siguranta led 9w | buc | 24.0 | EE09C01 $600002128 | corp de iluminat siguranta led 9w | buc | 24.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IB05A01 | electrovana cu 3 cai pentru ventiloconvector - | buc | 26.0 | IB05A01 | electrovana cu 3 cai pentru ventiloconvector - | buc | 26.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IB05A01 $5701583 | convectoradiator seven 600 14 elem cod 3os 0600 | buc | 26.0 | IB05A01 $5701583 | convectoradiator seven 600 14 elem cod 3os 0600 | buc | 26.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CI01A02 | placaj aspect caramida aparenta tip klinker - s... | mp | 383.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 45 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in fundatii propuse - | tona | 4670.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SC13B1 | vas wc din portelan pentru persoanele cu - diza... | buc | 1.0 | SC13B1 | vas wc din portelan pentru persoanele cu - - di... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SC13B1 | vas wc din portelan , rama si capac din materia... | buc | 16.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE04E01 | corp de iluminat siguranta led 9w , montaj - ap... | buc | 8.0 | EE04E01 | corp de iluminat siguranta led 9w, montaj - apa... | buc | 8.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE04E01 $5102530 | corp de iluminat siguranta led 9w - exit | buc | 8.024 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA131 | compensator de dilatare liniar din inox d = 2' ... | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 27 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA131 $67004566 | compensator de dilatare liniar din inox d = 2' ... | buc | 15.8 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RCSM10D | placaj placi fibrociment de exterior, grosime -... | mp | 75.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c25/30 in scara interioara, - inclu... | mc | 8.1 | RPCB06A | beton armat c25 / 30 in scara interioara, - inc... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c20/25 in centuri si stalpisori si ... | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 antet stan... | mc | 8.1 | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400 - bc30 stas 3622 antet st... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SC13B1 | vas wc din portelan pentru persoanele cu - diza... | buc | 1.0 | SC13B1 | vas wc din portelan pentru persoanele cu - - di... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SC13B1 | vas wc din portelan , rama si capac din materia... | buc | 16.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SC13B1 $24427431 | vas closet pentru persoanele cu dizabilitati, c... | buc | 1.01 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 600 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE01C01 | corp de iluminat bitubular, led 36w 120cm 3200 ... | buc | 1.0 | EE01C01 | corp de iluminat bitubular, led 36w 120cm 3200 ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE01C01 | corp de iluminat siguranta led 3w , montaj - ap... | buc | 6.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE01C01 $600000251 | corp de iluminat siguranta led 3w - hidrant | buc | 6.0 | EE01C01 $600000251 | corp de iluminat siguranta led 3w - hidrant | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | FE27B1 | compensator de dilatare liniar din inox d = 1 -... | buc | 4.0 | FE27B1 | compensator de dilatare liniar din inox d = 1 1... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | FE27B1 $7310076 | compensator de dilatare liniar din inox d = 1 1... | buc | 4.0 | FE27B1 $7310076 | compensator de dilatare liniar din inox d = 1 1... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CO03A01 | dop de bitum - | ml | 320.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 44 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CB03B1 | cofraje scara interioara, inclusiv centura pode... | mp | 51.0 | CB03B1 | cofraje scara interioara, inclusiv centura pode... | mp | 51.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CB03B1 | cofraje pentru fundatii izolate propuse - | mp | 215.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SC09A | pisoar din portelan, material marunt, de - etan... | buc | 4.0 | SC09A | pisoar din portelan, material marunt, de - etan... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SC09A $2451241 | pisoar portelan culoare alb | buc | 4.04 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE22E | corp de iluminat casetat, led 48w 600x600mm - ,... | buc | 111.0 | EE22E | corp de iluminat casetat, led 48w 600x600mm - m... | buc | 111.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE22E $5105398 | corp de iluminat casetat, led 48w 600x600mm | buc | 111.333 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RCSH10C | profil decorativ tip ancadrament din - duropoli... | ml | 140.0 | RCSH10C | profil decorativ tip ancadrament din - duropoli... | ml | 140.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 45 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in fundatii propuse - | tona | 4670.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD06A1 | baterie amestecatoare,stativa,pentru - lavoar/s... | buc | 18.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD06A1 $4201304 | baterie monocomanda pentru lavoar/spalator + ac... | buc | 18.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 600 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE01C01 | corp de iluminat bitubular, led 36w 120cm 3200 ... | buc | 1.0 | EE01C01 | corp de iluminat bitubular, led 36w 120cm 3200 ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE01C01 | corp de iluminat siguranta led 3w , montaj - ap... | buc | 6.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ID12E1 | robinet de otel sferic pentru instalatii de - i... | buc | 20.0 | ID12E1 | robinet de otel sferic pentru instalatii de - l... | buc | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ID12E1 $4202729 | robinet de otel sferic pentru instalatii de inc... | buc | 20.0 | ID12E1 $4202729 | robinet de otel sferic pentru instalatii de inc... | buc | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCN09A | 1# - profil decorativ tip cornisa din duropolim... | ml | 292.0 | RPCN09A | 1# - profil decorativ tip cornisa din duropolim... | ml | 292.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c25/30 in scara interioara, - inclu... | mc | 8.1 | RPCB06A | beton armat c25 / 30 in scara interioara, - inc... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c20/25 in centuri si stalpisori si ... | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 antet stan... | mc | 8.1 | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400 - bc30 stas 3622 antet st... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD05XA | robinet cu temporizare pentru pisoar - | buc | 4.0 | SD05XA | robinet cu temporizare pentru pisoar - | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD05XA $4600171 | robinet cu temporizare pentru pisoar total obie... | buc | 4.0 | SD05XA $4600171 | robinet cu temporizare pentru pisoar total obie... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ID05A01 | ventil automat de dezaerisire - | buc | 25.0 | ID05A01 | ventil automat de dezaerisire - | buc | 25.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ID05A01 $4201664 | ventil automat de dezaerisire | buc | 25.0 | ID05A01 $4201664 | ventil automat de dezaerisire | buc | 25.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 32 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CC10B | profil nut cu plasă pentru realizare de bosaje ... | ml | 192.0 | CC10B | profil nut cu plasă pentru realizare de bosaje ... | ml | 192.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 44 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CB03B1 | cofraje scara interioara, inclusiv centura pode... | mp | 51.0 | CB03B1 | cofraje scara interioara, inclusiv centura pode... | mp | 51.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CB03B1 | cofraje pentru fundatii izolate propuse - | mp | 215.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 34 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA06F1 | țeavă oțel sudată longitudinal pentru instalați... | ml | 2.0 | SA06F1 | țeavă oțel sudată longitudinal pentru instalați... | ml | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 32 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA06F1 | țeavă oțel sudată longitudinal pentru instalați... | ml | 15.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 32 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA06F1 $3306479 | teava pentru instalatii.zinc filet g - 50(2 ) o... | m | 15.15 | SA06F1 $3306479 | teava pentru instalatii.zinc filet g - 50 (2) o... | m | 15.15 | DEVIZ_MISMATCH |
| 32 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IA24D1 | supapa de siguranta din alama cu dn = 1 1/2' - ... | buc | 4.0 | IA24D1 | supapa de siguranta din alama cu dn 1 1/2 ' = -... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CF41B01 | tencuiala pe baza de ciment | mp | 220.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 45 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in fundatii propuse - | tona | 4670.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 34 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA06F1 | țeavă oțel sudată longitudinal pentru instalați... | ml | 2.0 | SA06F1 | țeavă oțel sudată longitudinal pentru instalați... | ml | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 32 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA06F1 | țeavă oțel sudată longitudinal pentru instalați... | ml | 15.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 33 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA06F1 $3306481 | teava pentru instalatii.zinc filet g - 65(2 1/2... | m | 101.0 | SA06F1 $3306481 | teava pentru instalatii.zinc filet g - 65 (2 1/... | m | 101.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 33 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPIC25G | flanse pentru conectare la pompe, vane si - dis... | tona | 200.0 | RPIC25G | flanse pentru conectare la pompe, vane si - dis... | tona | 200.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 34 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CF22A01 | glet de finisaj - | mp | 4124.0 | CF22A01 | glet de finisaj - | mp | 4124.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c25/30 in scara interioara, - inclu... | mc | 8.1 | RPCB06A | beton armat c25 / 30 in scara interioara, - inc... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c20/25 in centuri si stalpisori si ... | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 antet stan... | mc | 8.1 | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400 - bc30 stas 3622 antet st... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 34 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA06F1 | țeavă oțel sudată longitudinal pentru instalați... | ml | 2.0 | SA06F1 | țeavă oțel sudată longitudinal pentru instalați... | ml | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 32 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA06F1 | țeavă oțel sudată longitudinal pentru instalați... | ml | 15.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 34 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA06F1 $3306493 | teava pentru instalatii.zinc filet g - 80(3 ) o... | m | 2.02 | SA06F1 $3306493 | teava pentru instalatii.zinc filet g - 80 (3) o... | m | 2.02 | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IA15A01 | senzor de miscare 360 grade, de exterior, - mon... | buc | 4.0 | IA15A01 | senzor de miscare 360 grade, de exterior, - mon... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 34 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IA15A01 | senzor de miscare 180 grade, de exterior, - mon... | buc | 5.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 34 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD19A | robinet de retinere cu ventil d=21/2 ' - | buc | 6.0 | SD19A | robinet de retinere cu ventil d = 21 / 2 ' - - | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 34 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD19A $4201717 | robinet retinere ventil 2 1/2 pn 6 mufa | buc | 6.0 | SD19A $4201717 | robinet retinere ventil 2 1/2 pn 6 mufa | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CN01A03 | amorsa vopsea lavabila de interior - | mp | 4124.0 | CN01A03 | amorsa vopsea lavabila de interior - - | mp | 4124.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 44 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CB03B1 | cofraje scara interioara, inclusiv centura pode... | mp | 51.0 | CB03B1 | cofraje scara interioara, inclusiv centura pode... | mp | 51.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CB03B1 | cofraje pentru fundatii izolate propuse - | mp | 215.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA44H1 | brățară pt fixarea cond oțel sau pvc de alim - ... | buc | 15.0 | SA44H1 | brățară pt fixarea cond oțel sau pvc de alim - ... | buc | 15.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA44H1 $4204109 | bratara tevi instalatii apa si gaze 2 | buc | 15.0 | SA44H1 $4204109 | bratara tevi instalatii apa si gaze 2 | buc | 15.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IA15A01 | senzor de miscare 360 grade, de exterior, - mon... | buc | 4.0 | IA15A01 | senzor de miscare 360 grade, de exterior, - mon... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 34 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IA15A01 | senzor de miscare 180 grade, de exterior, - mon... | buc | 5.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD19G | robinet de retinere cu ventil d=2' - | buc | 6.0 | SD19G | robinet de retinere cu ventil d = 2 ' - | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD19G $4201705 | robinet retinere ventil 2 pn 6 mufa ni522 | buc | 6.0 | SD19G $4201705 | robinet retinere ventil 2 pn 6 mufa ni522 | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 36 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CN08A01 | vopsea lavabila de interior - aplicata in dublu... | mp | 4124.0 | CN08A01 | vopsea lavabila de interior - aplicata in dublu... | mp | 4124.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 45 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in fundatii propuse - | tona | 4670.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 36 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA4311 | brățară pt fixarea cond oțel sau pvc de alim cu... | buc | 50.0 | SA4311 | brățară pt fixarea cond oțel sau pvc de alim cu... | buc | 50.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 36 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA4311 $4204111 | bratara tevi instalatii apa si gaze 21/2 antet ... | buc | 50.0 | SA4311 $4204111 | bratara tevi instalatii apa si gaze 21/2 antet ... | buc | 50.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 40 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED01A02 | intrerupator cap-scara, 10a/230v, ip 42 - | buc | 8.0 | ED01A02 | intrerupator cap - scara, 10a / 230v, ip 42 - | buc | 8.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 36 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED01A02 | intrerupator simplu, 10a/230v, ip 20 - montaj -... | buc | 25.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 36 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED01A02 $5500718 | intrerupator simplu, 10a/230v, ip 20 | buc | 25.25 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 36 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPIC25G $4201690 | robinet retinere ventil 1 1/2 pn 6 mufa | buc | 6.0 | RPIC25G $4201690 | robinet retinere ventil 1 1/2 pn 6 mufa | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CI01A02 | placaj aspect caramida aparenta tip klinker - s... | mp | 383.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c25/30 in scara interioara, - inclu... | mc | 8.1 | RPCB06A | beton armat c25 / 30 in scara interioara, - inc... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c20/25 in centuri si stalpisori si ... | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 antet stan... | mc | 8.1 | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400 - bc30 stas 3622 antet st... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA43J1 | brățară pt fixarea cond oțel sau pvc de alim cu... | buc | 3.0 | SA43J1 | brățară pt fixarea cond oțel sau pvc de alim cu... | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA43J1 $4204123 | bratari tevi instalatii apa si gaze 3' | buc | 3.0 | SA43J1 $4204123 | bratari tevi instalatii apa si gaze 3' | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 44 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED01XA | doza pentru priza simpla - montaj ingropat - | buc | 16.0 | ED01XA | doza pentru priza simpla - montaj ingropat - | buc | 16.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED01XA | doza pentru intrerupator simplu - montaj - ingr... | buc | 25.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 44 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED01XA $7319034 | doza patrata | buc | 16.32 | ED01XA $7319034 | doza patrata | buc | 16.32 | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED01XA $7319034 | doza patrata | buc | 25.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IA24D1 $4201688 | robinet retinere ventil 1 1/4 pn 6 mufa antet s... | buc | 6.0 | IA24D1 $4201688 | robinet retinere ventil 1 1/4 pn 6 mufa antet s... | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 38 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF12XE | sapa de egalizare 3-5 cm - | mp | 1561.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 44 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CB03B1 | cofraje scara interioara, inclusiv centura pode... | mp | 51.0 | CB03B1 | cofraje scara interioara, inclusiv centura pode... | mp | 51.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CB03B1 | cofraje pentru fundatii izolate propuse - | mp | 215.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 38 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC44B1 | confecționarea și montarea și cimentarea țevii ... | m | 3.0 | IC44B1 | confecționarea și montarea și cimentarea țevii ... | m | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 38 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC44B1 $3109077 | teava const f s lc 76 x 4 /olt 35 s 404/2 | m | 0.9 | IC44B1 $3109077 | teava const f s lc 76 x 4 / olt 35 s 404/2 | m | 0.9 | DEVIZ_MISMATCH |
| 38 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IA15A01 $5518430 | intrerupator dublu, 10a/230v, ip 20 | buc | 25.25 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 38 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | FE09A1 | filtru y cu sita de cupru dn 40mm - | buc | 2.0 | FE09A1 | filtru y cu sita de cupru dn 40mm - | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 39 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CG42B01 | sapa de egalizare trepte scara - | mp | 28.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 45 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in fundatii propuse - | tona | 4670.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 39 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC44A1 | confecționarea și montarea și cimentarea țevii ... | m | 2.0 | IC44A1 | confecționarea și montarea și cimentarea țevii ... | m | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 39 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC44A1 $3304859 | teava inst.neagra nefil.m - 32(1 1/4) ol 32 1 s... | m | 0.4 | IC44A1 $3304859 | teava inst.neagra nefil.m - 32 (1 1/4) ol 32 1 ... | m | 0.4 | DEVIZ_MISMATCH |
| 39 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SE56A | filtru magnetita dn 40mm - | buc | 9.0 | SE56A | filtru magnetita dn 40mm - | buc | 9.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 39 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SE56A $7336246 | filtru magnetita dn 40mm | buc | 9.0 | SE56A $7336246 | filtru magnetita dn 40mm | buc | 9.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 40 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCE26A | hidroizolatie bituminoasa pensulabila - | mp | 18.0 | RPCE26A | hidroizolatie bituminoasa pensulabila - | mp | 18.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCE26A | hidroizolatie bituminoasa pensulabila - | mp | 165.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c25/30 in scara interioara, - inclu... | mc | 8.1 | RPCB06A | beton armat c25 / 30 in scara interioara, - inc... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c20/25 in centuri si stalpisori si ... | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 antet stan... | mc | 8.1 | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400 - bc30 stas 3622 antet st... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 40 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB51A1 | suporți și brățări pentru susținerea conductelo... | tona | 10.0 | SB51A1 | suporți și brățări pentru susținerea conductelo... | tona | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 40 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED01A02 | intrerupator cap-scara, 10a/230v, ip 42 - | buc | 8.0 | ED01A02 | intrerupator cap - scara, 10a / 230v, ip 42 - | buc | 8.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 36 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED01A02 | intrerupator simplu, 10a/230v, ip 20 - montaj -... | buc | 25.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 40 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED01A02 $5500770 | intrerupator cap-scara, 10a/230v, ip 42 | buc | 8.08 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 40 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPSB43D | stelaj pentru sustinere conducte la plafon - pe... | m | 100.0 | RPSB43D | stelaj pentru sustinere conducte la plafon - pe... | m | 100.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 41 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF08A01 | termoizolatie - polistiren extrudat - 5 cm - - xps | mp | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 41 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF08A01 $200129401 | placa polistiren extrudat xps, 5 cm gros | mp | 30.3 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 44 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CB03B1 | cofraje scara interioara, inclusiv centura pode... | mp | 51.0 | CB03B1 | cofraje scara interioara, inclusiv centura pode... | mp | 51.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CB03B1 | cofraje pentru fundatii izolate propuse - | mp | 215.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 41 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCD01C | 04% - procurare suporți și brățări pentru - sus... | tona | 10.0 | RPCD01C | 04% - procurare suporți și brățări pentru - sus... | tona | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED04A02 | priza simpla cu contact de protectie si - obtur... | buc | 16.0 | ED04A02 | priza simpla cu contact de protectie si - obtur... | buc | 16.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 41 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED04A02 | priza dubla cu contact de protectie si - obtura... | buc | 62.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 41 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC37A1 | confectii metalice din teava pentru distribuito... | tona | 50.0 | IC37A1 | confectii metalice din teava pentru distribuito... | tona | 50.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 42 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | TG01B1 | sapa slab armata 3-5 cm - | mp | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 45 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in fundatii propuse - | tona | 4670.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 42 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ACA34A | inchiderea spatiu intre conducta si teava de - ... | buc | 10.0 | ACA34A | inchiderea spatiu intre conducta si teava de - ... | buc | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 44 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED01XA | doza pentru priza simpla - montaj ingropat - | buc | 16.0 | ED01XA | doza pentru priza simpla - montaj ingropat - | buc | 16.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED01XA | doza pentru intrerupator simplu - montaj - ingr... | buc | 25.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 44 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED01XA $7319034 | doza patrata | buc | 16.32 | ED01XA $7319034 | doza patrata | buc | 16.32 | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED01XA $7319034 | doza patrata | buc | 25.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 42 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZLO5XF | pregatirea suprafetelor de metal prin curatire ... | mp | 224.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCE26A | hidroizolatie bituminoasa pensulabila - | mp | 18.0 | RPCE26A | hidroizolatie bituminoasa pensulabila - | mp | 18.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCE26A | hidroizolatie bituminoasa pensulabila - | mp | 165.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c25/30 in scara interioara, - inclu... | mc | 8.1 | RPCB06A | beton armat c25 / 30 in scara interioara, - inc... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c20/25 in centuri si stalpisori si ... | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 antet stan... | mc | 8.1 | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400 - bc30 stas 3622 antet st... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ACE27A02 | cutie hidrant interior cu usa din sticla 650x55... | buc | 7.0 | ACE27A02 | cutie hidrant interior cu usa din sticla 650x55... | buc | 7.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ACE27A02 $600011359 | cutie hidrant interior cu usa din sticla 650×55... | buc | 7.0 | ACE27A02 $600011359 | cutie hidrant interior cu usa din sticla 650x55... | buc | 7.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED04A02 | priza simpla cu contact de protectie si - obtur... | buc | 16.0 | ED04A02 | priza simpla cu contact de protectie si - obtur... | buc | 16.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 41 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED04A02 | priza dubla cu contact de protectie si - obtura... | buc | 62.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED04A02 $55361571 | priza simpla cu contact de protectie si obturat... | buc | 16.16 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZH07A | izolarea conductelor cu saltele sps vata minera... | mp | 10.0 | IZH07A | izolarea conductelor cu saltele sps vata minera... | mp | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 44 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CF04B01 | placaj exterior piatra naturala - granit culoar... | mp | 65.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 44 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CB03B1 | cofraje scara interioara, inclusiv centura pode... | mp | 51.0 | CB03B1 | cofraje scara interioara, inclusiv centura pode... | mp | 51.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CB03B1 | cofraje pentru fundatii izolate propuse - | mp | 215.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 44 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ATD24D | robinet cu plutitor 1 1/2' - | buc | 2.0 | ATD24D | robinet cu plutitor 1 1/2 ' - | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 44 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ATD24D $4500022 | robinet cu plutitor 1 1/2' | buc | 2.0 | ATD24D $4500022 | robinet cu plutitor 1 1/2 ' - | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 44 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED01XA | doza pentru priza simpla - montaj ingropat - | buc | 16.0 | ED01XA | doza pentru priza simpla - montaj ingropat - | buc | 16.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED01XA | doza pentru intrerupator simplu - montaj - ingr... | buc | 25.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 44 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED01XA $7319034 | doza patrata | buc | 16.32 | ED01XA $7319034 | doza patrata | buc | 16.32 | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED01XA $7319034 | doza patrata | buc | 25.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 44 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZI05D1 | protectia izolatiei la conducte exterioare cu -... | mp | 10.0 | IZI05D1 | protectia izolatiei la conducte exterioare cu -... | mp | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CI02A01 | placaj gresie antiderapanta - culoare gri - inc... | mp | 50.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 45 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in fundatii propuse - | tona | 4670.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 45 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD16XD | sorb cu ventil de retinere - | buc | 1.0 | SD16XD | sorb cu ventil de retinere - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 45 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD16XD $4624828 | sorb cu ventil de retinere | buc | 1.0 | SD16XD $4624828 | sorb cu ventil de retinere | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 45 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA06B01 | doza de derivatie - | buc | 120.0 | EA06B01 | doza de derivatie - | buc | 120.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 45 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ACF06B | dispozitive sustinere si ancorare aparate si - ... | tona | 300.0 | ACF06B | dispozitive sustinere si ancorare aparate si - ... | tona | 300.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CI02A01 | placaj gresie antiderapanta - culoare gri - inc... | mp | 50.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c25/30 in scara interioara, - inclu... | mc | 8.1 | RPCB06A | beton armat c25 / 30 in scara interioara, - inc... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A | beton armat c20/25 in centuri si stalpisori si ... | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 antet stan... | mc | 8.1 | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400 - bc30 stas 3622 antet st... | mc | 8.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCB06A $2100995 | beton de ciment b 400-bc30 stas 3622 | mc | 36.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD15F1 | robine cu sertar pana din fonta cu fluture 1 1/... | buc | 4.0 | SD15F1 | robine cu sertar pana din fonta cu fluture 1 1/... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD15F1 $4201822 | robinet sertar pana 1 1/2 pn10 mufa ni524 | buc | 4.0 | SD15F1 $4201822 | robinet sertar pana 1 1/2 pn10 mufa ni524 | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED04D01 | priza etansa cu contact de protectie, 230v, ip | buc | 6.0 | ED04D01 | priza etansa cu contact de protectie, 230v, ip | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ED04D01 $5535995 | priza etansa cu contact de protectie, 230v, ip ... | buc | 6.06 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | VC34C | confectionarea disp de sustinere si ancorare - ... | tona | 300.0 | VC34C | confectionarea disp de sustinere si ancorare - ... | tona | 300.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 47 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CG05C01 | plinta gresie antiderapanta - culoare gri - inc... | ml | 905.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 45 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | CZ07A01 | armatura (b500c) in scara interioara, inclusiv ... | tona | 850.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CZ07A01 | armatura (b500c) in fundatii propuse - | tona | 4670.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 47 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ACA34A $4201834 | robinet sertar pana 2 pn10 mufa ni524 | buc | 4.0 | ACA34A $4201834 | robinet sertar pana 2 pn10 mufa ni524 | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 47 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EG05A01 | catarg din otel galvanizat primul elem.¢ - 35mm | buc | 2.0 | EG05A01 | catarg din otel galvanizat primul elem - 35mm | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 47 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EG05A01 $600003633 | catarg din otel galvanizat primul elem.¢ 35mm | buc | 2.0 | EG05A01 $600003633 | catarg din otel galvanizat primul elem 35mm | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 47 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | M7G01A01 | forte de munca pt probe la terminarea - montaju... | buc | 1.0 | M7G01A01 | forte de munca pt probe la terminarea - - monta... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 48 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CG09A01 | plinta piatra naturala - granit - culoare gri -... | ml | 25.0 | CG09A01 | plinta piatra naturala - granit culoare gri - i... | ml | 25.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 44 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CB03B1 | cofraje scara interioara, inclusiv centura pode... | mp | 51.0 | CB03B1 | cofraje scara interioara, inclusiv centura pode... | mp | 51.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CB03B1 | cofraje pentru fundatii izolate propuse - | mp | 215.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 49 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | TFB01XG | robinet cu sertar pana din fonta cu fluture 3' - | buc | 1.0 | TFB01XG | robinet cu sertar pana din fonta cu fluture 3 ' - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 56 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | TFB01XG | robinet cu sertar pana din fonta cu fluture 3/4' - | buc | 4.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 48 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | TFB01XG $4201872 | robinet sertar pana 2 1/2 pn10 mufa antet stang... | buc | 8.0 | TFB01XG $4201872 | robinet sertar pana 2 1/2 pn10 mufa | buc | 8.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 48 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EB02A | conductor rotund de aluminiu, diam 8mm ø 8 - mm... | ml | 230.0 | EB02A | conductor rotund de aluminiu, diam 8mm ø 8 - mm... | ml | 230.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 48 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EB02A $4827054 | conductor rotund de aluminiu, diam 8mm ø 8 mm | ml | 230.0 | EB02A $4827054 | conductor rotund de aluminiu, diam 8mm ø 8 mm | ml | 230.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 48 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPIZD23A | protectia termoizolatiei cu tabla de otel - zic... | mp | 10.0 | RPIZD23A | protectia termoizolatiei cu tabla de otel - zic... | mp | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 49 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCN01A01 | profil metalic imbinare parchet-gresie - | ml | 14.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 49 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CL29B | structura metalica exterioara (s355 j2) - neces... | tona | 6543.0 | CL29B | structura metalica exterioara (s3552) - - neces... | tona | 6543.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 49 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | TFB01XG | robinet cu sertar pana din fonta cu fluture 3' - | buc | 1.0 | TFB01XG | robinet cu sertar pana din fonta cu fluture 3 ' - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 56 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | TFB01XG | robinet cu sertar pana din fonta cu fluture 3/4' - | buc | 4.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 49 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | TFB01XG $4201884 | robinet sertar pana 3 pn10 mufa nid3058 | buc | 1.0 | TFB01XG $4201884 | robinet sertar pana 3 pn10 mufa nid3058 | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 49 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPIA14V1 | platbandă impamantare de oțel zincat 40x4.0 - mm | ml | 250.0 | RPIA14V1 | platbandă impamantare de oțel zincat 40x4.0 - mm | ml | 250.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 49 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPIA14V1 $34358281 | platbandă impamantare de oțel zincat 40×4.0 mm | ml | 250.0 | RPIA14V1 $34358281 | platbandă impamantare de oțel zincat 40×4.0 mm | ml | 250.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 49 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | FI15D2 | etilen glicol concentrat pentru incarcare insta... |  | 85.4 | FI15D2 | etilen glicol concentrat pentru incarcare insta... |  | 85.4 | DEVIZ_MISMATCH |
| 49 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | FI15D2 $7321221 | etilen glicol litri |  | 85.4 | FI15D2 $7321221 | etilen glicol litri |  | 85.4 | DEVIZ_MISMATCH |
| 50 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CG02A02 | parchet laminat inclusiv folie protectie si - a... | mp | 735.0 | CG02A02 | parchet laminat inclusiv folie protectie si - -... | mp | 735.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 50 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CE28A | executie sarpanta lemn, inclusiv elemente de - ... | mc | 61.3 | CE28A | executie sarpanta lemn, inclusiv elemente de - ... | mc | 61.3 | DEVIZ_MISMATCH |
| 50 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD19C | robinet de retinere cu clapa 1 1/2' - | buc | 1.0 | SD19C | robinet de retinere cu clapa 1 1/2 ' - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 51 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD19C | robinet de retinere cu clapa 2 1/2' - | buc | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 50 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD19C $4600016 | robinet de retinere cu clapa 1 1/2' | buc | 1.0 | SD19C $4600016 | robinet de retinere cu clapa 1 1/2 ' antet stan... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 50 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | M1K25A1 | piesa de separatie - | buc | 6.0 | M1K25A1 | piesa de separatie - | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 50 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | FF01A1 | termometre, mamometre sau termo-manometre - | buc | 10.0 | FF01A1 | termometre, mamometre sau termo - - manometre - | buc | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 51 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CG05A1 | plinta parchet din pvc sau material compozit - | ml | 398.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 50 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD19C | robinet de retinere cu clapa 1 1/2' - | buc | 1.0 | SD19C | robinet de retinere cu clapa 1 1/2 ' - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 51 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD19C | robinet de retinere cu clapa 2 1/2' - | buc | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 51 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD19C $4600042 | robinet de retinere cu clapa 2 1/2' | buc | 2.0 | SD19C $4600042 | robinet de retinere cu clapa 2 1/2 ' | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 51 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | W2J03A | verificare priza de pamant - | buc | 6.0 | W2J03A | verificare priza de pamant - | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 51 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IE01B01 | efectuarea probei de etanseitate la presuine a ... |  | 1.0 | IE01B01 | efectuarea probei de etanseitate la presuine a ... |  | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 52 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | DD01A04 | pardoseala copertina exterioara - pavaj - pieto... | mp | 182.0 | DD01A04 | pardoseala copertina exterioara - pavaj - pieto... | mp | 182.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 52 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPEI13C | elecrovana 1 1/2' - | buc | 1.0 | RPEI13C | elecrovana 1 1/2 ' - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 52 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPEI13C $7319487 | elecrovana 1 1/2' | buc | 1.0 | RPEI13C $7319487 | elecrovana 1 1/2 ' | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 52 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IE02B1 | efectuarea probei de dilatare-contactare si fun... |  | 1.0 | IE02B1 | efectuarea probei de dilatare - contactare si f... |  | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 53 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | DE09XC | borduri prefabricate din beton - dimensiuni 5 x... | ml | 50.0 | DE09XC | borduri prefabricate din beton - dimensiuni 5 x... | ml | 50.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 53 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | TFD01A01 | manometru - | buc | 6.0 | TFD01A01 | manometru - | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 53 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | TFD01A01 $7328839 | manometru indust.cu ac controld=160;pn:10;16;25... | buc | 6.0 | TFD01A01 $7328839 | manometru indust.cu ac controld = 160 ; pn: 10;... | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 54 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CO01A01 | trotuar de garda beton (latime variabila) cu - ... | mp | 82.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 54 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | TFB07A1 | diafragma pentru controlul presiunii 3/4' - | buc | 1.0 | TFB07A1 | diafragma pentru controlul presiunii 3/4 ' - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 54 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | TFB07A1 $6312223 | diafragma pentru controlul presiunii 3/4' | buc | 1.0 | TFB07A1 $6312223 | diafragma pentru controlul presiunii 3/4 ' | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 55 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CD08A02 | tavan casetat suspendat inclusiv structura - me... | mp | 1502.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 55 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | TFB07B | diafragma pentru controlul presiunii 2 1/2 - | buc | 2.0 | TFB07B | diafragma pentru controlul presiunii 2 1/2 - | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 56 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CD08A01 | tavan casetat suspendat rezistent la - umezeala... | mp | 88.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 49 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | TFB01XG | robinet cu sertar pana din fonta cu fluture 3' - | buc | 1.0 | TFB01XG | robinet cu sertar pana din fonta cu fluture 3 ' - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 56 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | TFB01XG | robinet cu sertar pana din fonta cu fluture 3/4' - | buc | 4.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 56 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | TFB01XG $4501521 | robinet cu sertar pana din fonta cu fluture 3/4' | buc | 4.0 | TFB01XG $4501521 | robinet cu sertar pana din fonta cu fluture 3/4 ' | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 57 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCJ05A02 | tencuiala decorativa - | mp | 233.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SF01A01 | efectuarea probei de presiune a conductelor de ... |  | 1.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 58 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CF11C01 | amorsa - tencuiala decorativa de exterior - | mp | 233.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 58 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ACE07H1 | spălarea și dezinfectarea conductelor de - alim... | m | 117.0 | ACE07H1 | spălarea și dezinfectarea conductelor de - alim... | m | 117.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 63 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | PF01XA | tencuiala mortar pe baza de ciment - | mp | 10.0 | PF01XA | tencuiala mortar pe baza de ciment - | mp | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 59 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | PF01XA | mortar de tinci - | mp | 233.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 59 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ACB12U1 | imbinarea pieselor prin sudare electrica la - p... | buc | 30.0 | ACB12U1 | imbinarea pieselor prin sudare electrica la - p... | buc | 30.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 60 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZI02C1 | plasa din fibra de sticla pentru armarea - tenc... | mp | 233.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 60 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ACB12S1 | imbinarea pieselor prin sudare electrica la - p... | buc | 30.0 | ACB12S1 | imbinarea pieselor prin sudare electrica la - p... | buc | 30.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF13A01 | termoizolatie polistiren expandat - 5 cm - gros... | mp | 175.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF13A01 $4321431 | termoizolatie polistiren expandat 5cm | mp | 176.75 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 61 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCXR08B | vopsirea conductelor in 2 straturi - | mp | 45.0 | RPCXR08B | vopsirea conductelor in 2 straturi - | mp | 45.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 62 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CG11A05 | mortar adeziv termosistem - | mp | 233.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 63 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | PF01XA | tencuiala mortar pe baza de ciment - | mp | 10.0 | PF01XA | tencuiala mortar pe baza de ciment - | mp | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 59 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | PF01XA | mortar de tinci - | mp | 233.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RCSM10D | placaj placi fibrociment de exterior, grosime -... | mp | 75.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 65 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCE31B | hidroizolatie membrana bituminoasa armata, - cu... | mp | 69.0 | RPCE31B | hidroizolatie membrana bituminoasa armata, - cu... | mp | 69.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 70 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCE31B | hidroizolatie membrana bituminoasa armata, - cu... | mp | 145.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 66 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCE31A | hidroizolatie membrana bituminoasa cu - armatur... | mp | 69.0 | RPCE31A | hidroizolatie membrana bituminoasa cu - armatur... | mp | 69.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 67 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CF01A01 | amorsa - | mp | 69.0 | CF01A01 | amorsa - | mp | 69.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 68 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | PF04A01 | sapa de panta armata cu grosime minima 5 - cm | mc | 3.5 | PF04A01 | sapa de panta armata cu grosime minima 5 - cm | mc | 3.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RCSM10D | placaj placi fibrociment de exterior, grosime -... | mp | 75.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 65 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCE31B | hidroizolatie membrana bituminoasa armata, - cu... | mp | 69.0 | RPCE31B | hidroizolatie membrana bituminoasa armata, - cu... | mp | 69.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 70 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCE31B | hidroizolatie membrana bituminoasa armata, - cu... | mp | 145.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 71 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CE15C01 | panou tip sandwich de acoperis cu miez de - izo... | mp | 155.0 | CE15C01 | panou tip sandwich de acoperis cu miez de - izo... | mp | 155.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 71 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CE15C01 $600006622 | panouri sandwich, de 0.4 mm/0.4 mm folie de alu... | mp | 156.55 | CE15C01 $600006622 | panouri sandwich, de 0.4 mm / 0.4 mm folie de a... | mp | 156.55 | DEVIZ_MISMATCH |
| 72 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCI13D | invelitoare tabla faltuita culoare gri - ral 90... | mp | 1420.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 73 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF05A01 | folie anticondens cu strat de ventilatie (tip -... | mp | 1420.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 74 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCH08A01 | astereala scandura 2 cm - | mp | 1420.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 75 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF04C01 | termoizolatie vata minerala bazaltica - semirig... | mp | 1000.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 76 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF72A | termoizolatie vata minerala bazaltica semirigid... | mp | 1000.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 78 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RMF41B | ignifugare lemn - | mp | 4260.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 79 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCQ06A | tamplarie pvc cu geam tripan culoare lemn - | mp | 299.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 79 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCQ06A $100014316 | usi din proflie pvc-tip gealan - exterioare | mp | 299.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 79 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCQ06A $600000196 | fereastra aluminiu dublu canat | mp | 299.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 80 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CK01A01 | tamplarie pvc cu panou plin culoare alba - | mp | 34.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 81 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RCS031C | usa lemn cu structra celulara cu deschidere - 1... | buc | 11.0 | RCS031C | usa lemn cu structra celulara cu deschidere - 1... | buc | 11.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 82 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RCSO29E | usa dubla cu structura celulara - 1.50x2.10 - | buc | 1.0 | RCSO29E | usa dubla cu structura celulara - 1.50x2.10 - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 85 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RCSO29E | usa metalica cu autoinchidere - 1.50x2.20 - | buc | 5.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 82 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RCSO29E | usa dubla cu structura celulara - 1.50x2.10 - | buc | 1.0 | RCSO29E | usa dubla cu structura celulara - 1.50x2.10 - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 85 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RCSO29E | usa metalica cu autoinchidere - 1.50x2.20 - | buc | 5.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 82 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RCSO29E | usa dubla cu structura celulara - 1.50x2.10 - | buc | 1.0 | RCSO29E | usa dubla cu structura celulara - 1.50x2.10 - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 85 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RCSO29E | usa metalica cu autoinchidere - 1.50x2.20 - | buc | 5.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 82 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RCSO29E | usa dubla cu structura celulara - 1.50x2.10 - | buc | 1.0 | RCSO29E | usa dubla cu structura celulara - 1.50x2.10 - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 85 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RCSO29E | usa metalica cu autoinchidere - 1.50x2.20 - | buc | 5.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 87 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RCSL02A01 | balustrada metalica h=100 cm cu doua - maini cu... | ml | 105.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 88 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPLA61A | profil antiderapant striat semnalizare - cauciu... | ml | 73.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 91 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCI22C | glaf tabla, vopsit culoare ral 9011 - | ml | 160.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 94 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RCSK01A01 | trapa de acces in pod - dimensiuni - utile mini... | buc | 1.0 | RCSK01A01 | trapa de acces in pod - dimensiuni - utile mini... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 95 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CE05E1 | profil metalic racord invelitoare panouri tip -... | ml | 70.0 | CE05E1 | profil metalic racord invelitoare panouri tip -... | ml | 70.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 96 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CE13A01 | profil metalic tip jgheab racord invelitoare - ... | ml | 55.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 97 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCE40A | receptor cu parafrunzar cu flansa de - etansare... | buc | 6.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 98 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCXI02A | profil racord invelitoare tabla - jgheab - incl... | ml | 215.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 99 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CE03B01 | jgheab metalic evacuare ape pluviale, vopsit - ... | m | 215.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 100 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CE05B01 | burlan metalic evacuare ape pluviale, vopsit - ... | ml | 157.2 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 101 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CE05G01 | profile parazapezi - | ml | 235.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 102 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CD19E04 | sistem gips-carton de tip norgips cu - rezisten... | mp | 1.0 | CD19E04 | sistem gips - carton de tip norgips cu - rezist... | mp | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 103 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CK09A01 | montarea tamplariei din pvc pentru usi, la - co... | mp | 1.0 | CK09A01 | montarea tamplariei din pvc pentru usi, la - co... | mp | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 200 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF08A01 $2473101 | polistiren extrudat 20cm grosime | mp | 878.7 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 245 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPLA61A $37681112 | marcaje tactile total accesorii scari/rampe pro... | buc | 36.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 500 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB31B $0044301 | teava pe canalizare interioara d=20, inclus acc... | m | 204.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 600 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA05A09 $0139971 | cablu cupru n2xh 5x 2.5 mmp antet stanga edeviz... | ml | 40.0 | EA05A09 $0139971 | cablu cupru n2xh 5x 2.5 mmp antet stanga edeviz... | ml | 40.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 600 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA05A09 $0139972 | cablu cupru n2xh 5x 4,0 mmp | ml | 35.0 | EA05A09 $0139972 | cablu cupru n2xh 5x 4,0 mmp | ml | 35.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 600 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EA05A09 $01399734 | nhxh fe180 e60 5x10 mmp | ml | 10.0 | EA05A09 $01399734 | nhxh fe180 e60 5x10 mmp | ml | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 600 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE01C01 $0002511 | corp de iluminat bitubular, led 36w 120cm 3200 ... | buc | 17.0 | EE01C01 $0002511 | corp de iluminat bitubular, led 36w 120cm 3200 ... | buc | 17.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 600 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE01C01 | corp de iluminat bitubular, led 36w 120cm 3200 ... | buc | 1.0 | EE01C01 | corp de iluminat bitubular, led 36w 120cm 3200 ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE01C01 | corp de iluminat siguranta led 3w , montaj - ap... | buc | 6.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 600 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE01C01 $0002513 | corp de iluminat bitubular, led 18w 60cm 1600 i... | buc | 33.0 | EE01C01 $0002513 | corp de iluminat bitubular, led 18w 60cm 1600 i... | buc | 33.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 600 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE01C01 | corp de iluminat bitubular, led 36w 120cm 3200 ... | buc | 1.0 | EE01C01 | corp de iluminat bitubular, led 36w 120cm 3200 ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE01C01 | corp de iluminat siguranta led 3w , montaj - ap... | buc | 6.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 600 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE01C01 $0002514 | corp de iluminat bitubular, led 36w 120cm 3200 ... | buc | 1.0 | EE01C01 $0002514 | corp de iluminat bitubular, led 36w 120cm 3200 ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 600 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE01C01 | corp de iluminat bitubular, led 36w 120cm 3200 ... | buc | 1.0 | EE01C01 | corp de iluminat bitubular, led 36w 120cm 3200 ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE01C01 | corp de iluminat siguranta led 3w , montaj - ap... | buc | 6.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 600 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | EE01C01 $0002516 | corp de iluminat bitubular, led 18w 60cm 1600 i... | buc | 8.0 | EE01C01 $0002516 | corp de iluminat bitubular, led 18w 60cm 1600 i... | buc | 8.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 800 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | TFB07B $6312235 | diafragma pentru controlul presiunii 2 1/2 ante... | buc | 2.0 | TFB07B $6312235 | diafragma pentru controlul presiunii 2 1/2 | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 800 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPED101 $4808395 | cablu incendiu je-h(st)h fe 180 e30/e90, ecrana... | m | 1212.0 | RPED101 $4808395 | cablu incendiu je - h (st) h fe 180 e30 / e90, ... | m | 1212.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 800 | 2.0-2 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPED101 $4815362 | cablu incendiu je-h(st)h fe 180 e30/e90, ecrana... | m | 151.5 | RPED101 $4815362 | cablu incendiu je - h (st) h fe 180 e30 / e90, ... | m | 151.5 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 488 principale |  |  |  | Ofertă: 483 principale ▼ 5 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 3.0-3 — .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF08A01 | termoizolatie - polistiren extrudat - 5 cm - - xps | mp | 25.0 | IZF08A01 | termoizolatie - polistiren extrudat - 5 cm - - xps | mp | 25.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | TSH01XB | decapare strat vegetal aproximativ 16cm - | mc | 94.3 | TSH01XB | decapare strat vegetal aproximativ 16cm - | mc | 94.3 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA04A01 $6701166 | teava din polipropilena reticulata pn 16, | ml | 65.0 | SA04A01 $6701166 | teava din polipropilena reticulata pn 16, | ml | 65.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D20MM |  | m | 66.3 | D20MM |  | m | 66.3 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA15B $6719495 | teu din polipropilena avind diametrul 32 mm | buc | 18.0 | SA15B $6719495 | teu din polipropilena avind diametrul 32 mm | buc | 18.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCE07B | folie polietilena - aplicata in doua straturi - | mp | 340.0 | RPCE07B | folie polietilena - aplicata in doua straturi - | mp | 340.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SA04A01 $6701167 | teava din polipropilena reticulata pn 16, | ml | 35.0 | SA04A01 $6701167 | teava din polipropilena reticulata pn 16, | ml | 35.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D25MM |  | m | 35.7 | D25MM |  | m | 35.7 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | D25MM $6719486 | cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm | buc | 2.8 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC06A01 | bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de... | buc | 30.0 | IC06A01 | bratari pentru fixarea tevii la instalatiile de... | buc | 30.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IC06A01 $4204032 | bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4 | buc | 30.0 | IC06A01 $4204032 | bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4 | buc | 30.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CF41B01 | tencuiala pe baza de ciment | mp | 162.0 | CF41B01 | tencuiala pe baza de ciment - | mp | 162.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD01B | robinet inchidere - golire 3/4' , pn16. - | buc | 12.0 | SD01B | robinet inchidere - golire 3/4 ', pn16. - - | buc | 12.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD01B $4551768 | robinet inchidere - golire 3/4' , pn16. antet s... | buc | 12.0 | SD01B $4551768 | robinet inchidere - golire 3/4 ', pn16. antet s... | buc | 12.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SF01A01 $6719496 | teu din polipropilena avind diametrul 40 mm | buc | 18.0 | SF01A01 $6719496 | teu din polipropilena avind diametrul 40 mm | buc | 18.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ID20D1 | robinet inchidere 1 1/4' , pn16 - | buc | 2.0 | ID20D1 | robinet inchidere 1 1/4 ', pn16 - | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ID20D1 $4441616 | robinet inchidere 1' , pn16. | buc | 4.0 | ID20D1 $4441616 | robinet inchidere 1 ', pn16. ' | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF28A | hidroizolatie membrana bituminoasa | mp | 162.0 | IZF28A | hidroizolatie membrana bituminoasa - | mp | 162.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ID20D1 | robinet inchidere 1 1/4' , pn16 - | buc | 2.0 | ID20D1 | robinet inchidere 1 1/4 ', pn16 - | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ID20D1 $4201616 | robinet inchidere 1 1/4' , pn16. | buc | 2.0 | ID20D1 $4201616 | robinet inchidere 1 1/4 ', pn16. | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCE27B | mastic bituminos - | mp | 162.0 | RPCE27B | mastic bituminos - | mp | 162.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD01F01 | robinet dublu servici dn 20 mm - | buc | 1.0 | SD01F01 | robinet dublu servici dn 20 mm - - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD01F01 $4202333 | robinet dublu servici dn 20 mm | buc | 1.0 | SD01F01 $4202333 | robinet dublu servici dn 20 mm | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 34 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF08A01 | termoizolatie - polistiren extrudat - 5 cm - - xps | mp | 25.0 | IZF08A01 | termoizolatie - polistiren extrudat - 5 cm - - xps | mp | 25.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | VC09A1 | piesa de trecere pehd / pp-r - | buc | 14.0 | VC09A1 | piesa de trecere pehd / pp - r - | buc | 14.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | VC09A1 $5733241 | piesa de trecere pehd / pp-r | buc | 14.0 | VC09A1 $5733241 | piesa de trecere pehd / pp - r | buc | 14.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ACF11A $56533444 | sistem de etansare la foc el 180, el 120 si el ... | buc | 6.0 | ACF11A $56533444 | sistem de etansare la foc el 180, el 120 si el ... | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCE31E | hidroizolatie membrana bituminoasa cu - armatur... | mp | 53.0 | RPCE31E | hidroizolatie membrana bituminoasa cu - armatur... | mp | 53.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CQ04C | pereti dubli compartimentare din placi gips - c... | mp | 43.0 | CQ04C | pereti dubli compartimentare din placi gips - c... | mp | 43.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CQ04C $500000017 | placa gk 12,5 ignifugata | mp | 350.88 | CQ04C $500000017 | placa gk 12,5 ignifugata total compartimentari ... | mp | 350.88 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CQ03C | pereti simpli gips carton - structura profile -... | mp | 0.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCJ04A02 | tencuiala decorativa de soclu - | mp | 51.0 | RPCJ04A02 | tencuiala decorativa de soclu - | mp | 51.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB31E | teava din polipropilena pentru canalizare - int... | ml | 15.0 | SB31E | teava din polipropilena pentru canalizare - int... | ml | 15.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB31E $500004420 | teava pe canalizare interioara d=110, inclus ac... | m | 15.3 | SB31E $500004420 | teava pe canalizare interioara d = 110, inclus ... | m | 15.3 | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | FE03E2 | teava de cupru + protectia tevii, cu 42x2 (mm -... | ml | 15.0 | FE03E2 | teava de cupru+ protectia tevii, cu 42x2 (mm iz... | ml | 15.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | FE03E2 $33357672 | teava de cupru + protectia tevii, cu 42x2 (mm i... | ml | 15.45 | FE03E2 $33357672 | teava de cupru+ protectia tevii, cu 42x2 (mm iz... | ml | 15.45 | DEVIZ_MISMATCH |
| 48 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCJ05A02 | tencuiala decorativa - | mp | 21.0 | RPCJ05A02 | tencuiala decorativa - | mp | 21.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB24B | sifon de pardoseala din fonta emailata,dn=50 - ... | buc | 3.0 | SB24B | sifon de pardoseala din fonta emailata, dn = 50... | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB24B $4202931 | sifon de pardoseala, cu o intrare d 40 mm si o ... | buc | 3.0 | SB24B $4202931 | sifon de pardoseala, cu o intrare d 40 mm si o ... | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | WISH04C | conducta scurgere condens+ fir electric - | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 49 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CF11C01 | amorsa - tencuiala decorativa de exterior - | mp | 21.0 | CF11C01 | amorsa - tencuiala decorativa de exterior - | mp | 21.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB49A3 | caciula de ventilatie din tabla, montare pe - c... | buc | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB49A3 $4113582 | caciula de ventilatie din tabla, d=100mm | buc | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB06A02 $6715504 | piesa de curatire din pvc-u, pentru canalizare,... | buc | 2.0 | SB06A02 $6715504 | piesa de curatire din pvc - u, pentru canalizar... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 51 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZI02C1 | plasa din fibra de sticla pentru armarea - tenc... | mp | 21.0 | IZI02C1 | plasa din fibra de sticla pentru armarea - tenc... | mp | 21.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ACF11A $56533444 | sistem de etansare la foc el 180, el 120 si el ... | buc | 6.0 | ACF11A $56533444 | sistem de etansare la foc el 180, el 120 si el ... | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF10A06 | termoizolatie vata minerala bazaltica - 3 cm - ... | mp | 23.0 | IZF10A06 | termoizolatie vata minerala bazaltica - 3 cm - ... | mp | 23.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 19 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF20B01 | termoizolatie vata minerala bazaltica - 10 - cm... | mp | 77.0 | IZF20B01 | termoizolatie vata minerala bazaltica - 10 - cm... | mp | 77.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF10A06 | termoizolatie vata minerala bazaltica - 3 cm - ... | mp | 23.0 | IZF10A06 | termoizolatie vata minerala bazaltica - 3 cm - ... | mp | 23.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SC02C01 | lavoar din portelan , ventil de scurgere 1' - c... | buc | 5.0 | SC02C01 | lavoar din portelan, ventil de scurgere 1 ' - c... | buc | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SC02C01 $2402224 | lavoar din portelan complet echipat | buc | 5.05 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 53 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CG11A05 | mortar adeziv termosistem - | mp | 21.0 | CG11A05 | mortar adeziv termosistem - | mp | 21.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SC13B1 $2442743 | vas closet , compet echipat | buc | 5.05 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD06A1 | baterie amestecatoare,stativa,pentru - lavoar/s... | buc | 10.0 | SD06A1 | baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar /... | buc | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SD06A1 $4201304 | baterie monocomanda pentru lavoar/spalator + ac... | buc | 10.0 | SD06A1 $4201304 | baterie monocomanda pentru lavoar / spalator+ a... | buc | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CE12A01 | placaj hpl aspect lemn inclusiv substructura - ... | mp | 28.0 | CE12A01 | placaj hpl aspect lemn inclusiv substructura - ... | mp | 28.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SC01C01 | cada de dus - | buc | 5.0 | SC01C01 | cada de dus - | buc | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CI01A02 | placaj aspect caramida aparenta tip klinker - s... | mp | 82.0 | CI01A02 | placaj aspect caramida aparenta tip klinker - s... | mp | 82.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 25 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CO03A01 | dop de bitum - | ml | 56.0 | CO03A01 | dop de bitum - - | ml | 56.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RES0031 | tencuiala pe baza de ciment - | mp | 809.0 | RES0031 | tencuiala pe baza de ciment - | mp | 809.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RES0032 | glet de finisaj - | mp | 800.0 | RES0032 | glet de finisaj - | mp | 800.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RES0033 | amorsa vopsea lavabila de interior - | mp | 800.0 | RES0033 | amorsa vopsea lavabila de interior - - | mp | 800.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RES0034 | vopsea lavabila de interior - aplicata in dublu... | mp | 800.0 | RES0034 | vopsea lavabila de interior - aplicata in dublu... | mp | 800.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RES0035 | placaj ceramic - faianta - - inclusiv accesorii... | mp | 95.0 | RES0035 | placaj ceramic - faianta inclusiv accesorii (ch... | mp | 95.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF12XE | sapa de egalizare 3-5 cm - | mp | 385.0 | IZF12XE | sapa de egalizare 3-5 cm - - | mp | 385.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 32 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CG42B01 | sapa de egalizare trepte scara - | mp | 3.0 | CG42B01 | sapa de egalizare trepte scara - | mp | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 34 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF08A01 | termoizolatie - polistiren extrudat - 5 cm - - xps | mp | 25.0 | IZF08A01 | termoizolatie - polistiren extrudat - 5 cm - - xps | mp | 25.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 34 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF08A01 $200129401 | placa polistiren extrudat xps, 5 cm gros | mp | 25.25 | IZF08A01 $200129401 | placa polistiren extrudat xps, 5 cm gros | mp | 25.25 | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | TG01B1 | sapa slab armata 3-5 cm - | mp | 25.0 | TG01B1 | sapa slab armata 3-5 cm - | mp | 25.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CF04B01 | placaj exterior piatra naturala - granit culoar... | mp | 40.0 | CF04B01 | placaj exterior piatra naturala - granit culoar... | mp | 40.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 39 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CI02A01 | placaj gresie antiderapanta - culoare gri - inc... | mp | 3.0 | CI02A01 | placaj gresie antiderapanta - culoare gri - inc... | mp | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 39 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CI02A01 | placaj gresie antiderapanta - culoare gri - inc... | mp | 3.0 | CI02A01 | placaj gresie antiderapanta - culoare gri - inc... | mp | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 40 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CG05C01 | plinta gresie antiderapanta - culoare gri - inc... | ml | 153.0 | CG05C01 | plinta gresie antiderapanta - culoare gri - inc... | ml | 153.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 41 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CG09A01 | plinta piatra naturala - granit - culoare gri -... | ml | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 41 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SF01B02 | efectuare proba de etanseitate la presiune a in... |  | 1.0 | SF01B02 | efectuare proba de etanseitate la presiune a in... |  | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 42 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCN01A01 | profil metalic imbinare parchet-gresie - | ml | 2.5 | RPCN01A01 | profil metalic imbinare parchet - gresie - | ml | 2.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 42 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | ACE07B1 | spalarea si dezinfectarea conductelor ans |  | 1.0 | ACE07B1 | spalarea si dezinfectarea conductelor ans |  | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 43 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CG11A02 | pardoseala lemn de esenta tare - pentru sali - ... | mp | 275.0 | CG11A02 | pardoseala lemn de esenta tare - pentru sali - ... | mp | 275.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 44 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CG05A1 | plinta parchet din pvc sau material compozit - | ml | 75.0 | CG05A1 | plinta parchet din pvc sau material compozit - | ml | 75.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 45 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CO01A01 | trotuar de garda beton (latime variabila) cu - ... | mp | 35.0 | CO01A01 | trotuar de garda beton (latime variabila) cu - ... | mp | 35.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 46 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CD08A02 | tavan casetat suspendat inclusiv structura - me... | mp | 54.0 | CD08A02 | tavan casetat suspendat inclusiv structura - me... | mp | 54.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 47 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CD08A01 | tavan casetat suspendat rezistent la - umezeala... | mp | 56.0 | CD08A01 | tavan casetat suspendat rezistent la - umezeala... | mp | 56.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 48 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCJ05A02 | tencuiala decorativa - | mp | 21.0 | RPCJ05A02 | tencuiala decorativa - | mp | 21.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 49 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CF11C01 | amorsa - tencuiala decorativa de exterior - | mp | 21.0 | CF11C01 | amorsa - tencuiala decorativa de exterior - | mp | 21.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 51 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZI02C1 | plasa din fibra de sticla pentru armarea - tenc... | mp | 21.0 | IZI02C1 | plasa din fibra de sticla pentru armarea - tenc... | mp | 21.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 52 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF13A01 $4321431 | termoizolatie polistiren expandat 5cm | mp | 21.21 | IZF13A01 $4321431 | termoizolatie polistiren expandat 5cm | mp | 21.21 | DEVIZ_MISMATCH |
| 53 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CG11A05 | mortar adeziv termosistem - | mp | 21.0 | CG11A05 | mortar adeziv termosistem - | mp | 21.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 55 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCO53C | placaj lemn pentru tavane - inclusiv structura ... | mp | 220.0 | RPCO53C | placaj lemn pentru tavane inclusiv structura - ... | mp | 220.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 57 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCE31A | hidroizolatie membrana bituminoasa cu - armatur... | mp | 86.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 58 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | DA06B1 | strat ddc - | mp | 86.0 | DA06B1 | strat ddc - | mp | 86.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 59 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CF01A01 | amorsa - | mp | 86.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 60 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | PF04A01 | sapa de panta armata cu grosime minima 5 - cm | mc | 4.2 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 34 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF08A01 | termoizolatie - polistiren extrudat - 5 cm - - xps | mp | 25.0 | IZF08A01 | termoizolatie - polistiren extrudat - 5 cm - - xps | mp | 25.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 61 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF08A01 $20047324 | polistiren extrudat 30 cm antet stanga edevize ... | mp | 42.42 | IZF08A01 $20047324 | polistiren extrudat 30 cm | mp | 42.42 | DEVIZ_MISMATCH |
| 62 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF03D2 | bariera de vapori - | mp | 86.0 | IZF03D2 | bariera de vapori - | mp | 86.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 64 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CG15A1 | sapa de egalizare cu grosime minima 3 cm - | mc | 1.3 | CG15A1 | sapa de egalizare cu grosime minima 3 cm - | mc | 1.3 | DEVIZ_MISMATCH |
| 64 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CG15A1 $22021191 | sapa de egalizare cu grosime minima 3 cm | mc | 1.326 | CG15A1 $22021191 | sapa de egalizare cu grosime minima 3 cm | mc | 1.326 | DEVIZ_MISMATCH |
| 34 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF08A01 | termoizolatie - polistiren extrudat - 5 cm - - xps | mp | 25.0 | IZF08A01 | termoizolatie - polistiren extrudat - 5 cm - - xps | mp | 25.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 65 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF08A01 $92700264 | placa polistiren extrudat 15cm | mp | 55.55 | IZF08A01 $92700264 | placa polistiren extrudat 15cm | mp | 55.55 | DEVIZ_MISMATCH |
| 66 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RCSM10D | placaj placi fibrociment de exterior, grosime -... | mp | 28.0 | RCSM10D | placaj placi fibrociment de exterior, grosime -... | mp | 28.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 67 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCI13D | invelitoare tabla faltuita culoare gri - ral 90... | mp | 441.0 | RPCI13D | invelitoare tabla faltuita culoare gri - ral 90... | mp | 441.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 68 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF05A01 | folie anticondens cu strat de ventilatie (tip -... | mp | 441.0 | IZF05A01 | folie anticondens cu strat de ventilatie (tip -... | mp | 441.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 69 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCH08A01 | astereala scandura 2 cm - | mp | 413.0 | RPCH08A01 | astereala scandura 2 cm - | mp | 413.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 70 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF04C01 | termoizolatie vata minerala bazaltica - semirig... | mp | 413.0 | IZF04C01 | termoizolatie vata minerala bazaltica - semirig... | mp | 413.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 71 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF72A | termoizolatie vata minerala bazaltica semirigid... | mp | 413.0 | IZF72A | termoizolatie vata minerala bazaltica semirigid... | mp | 413.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 73 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CD19E04 | placaj gips carton rezistent la foc, grosime - ... | mp | 413.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 74 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RMF41B | ignifugare lemn - | mp | 1323.0 | RMF41B | ignifugare lemn - | mp | 1323.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 75 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCQ06A | tamplarie pvc cu geam tripan culoare lemn - | mp | 50.0 | RPCQ06A | tamplarie pvc cu geam tripan culoare lemn - | mp | 50.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 76 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CK01A01 | tamplarie pvc cu panou plin culoare alba - | mp | 7.0 | CK01A01 | tamplarie pvc cu panou plin culoare alba - | mp | 7.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 78 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RCSL02A01 | balustrada metalica h=100 cm cu doua - maini cu... | ml | 26.0 | RCSL02A01 | balustrada metalica h = 100 cm cu doua - maini ... | ml | 26.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 79 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RCSL01A01 | balustrada sticla multistrat inclusiv - accesor... | ml | 4.5 | RCSL01A01 | balustrada sticla multistrat inclusiv - accesor... | ml | 4.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 80 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPLA61A | profil antiderapant striat semnalizare - cauciu... | ml | 23.0 | RPLA61A | profil antiderapant striat semnalizare - cauciu... | ml | 23.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 83 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCI22C | glaf tabla, vopsit culoare ral 9011 - | ml | 22.5 | RPCI22C | glaf tabla, vopsit culoare ral 9011 - | ml | 22.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 85 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CG12A04 | glaf piatra naturala - granit culoare gri - inc... | mp | 3.0 | CG12A04 | glaf piatra naturala - granit culoare gri - inc... | mp | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 86 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | W3H18C1 | profil de inchidere atic - zincat, vopsit culoa... | ml | 31.0 | W3H18C1 | profil de inchidere atic - zincat, vopsit culoa... | ml | 31.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 87 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCE40A | receptor cu parafrunzar cu flansa de - etansare... | buc | 2.0 | RPCE40A | receptor cu parafrunzar cu flansa de - etansare... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 88 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCXI02A | profil racord invelitoare tabla - jgheab - incl... | ml | 82.4 | RPCXI02A | profil racord invelitoare tabla - jgheab - incl... | ml | 82.4 | DEVIZ_MISMATCH |
| 89 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CE03B01 | jgheab metalic evacuare ape pluviale, vopsit - ... | m | 82.4 | CE03B01 | jgheab metalic evacuare ape pluviale, vopsit - ... | m | 82.4 | DEVIZ_MISMATCH |
| 90 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CE05B01 | burlan metalic evacuare ape pluviale, vopsit - ... | ml | 18.65 | CE05B01 | burlan metalic evacuare ape pluviale, vopsit - ... | ml | 18.65 | DEVIZ_MISMATCH |
| 91 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CE05G01 | profile parazapezi - | ml | 60.0 | CE05G01 | profile parazapezi - | ml | 60.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 200 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | IZF08A01 $2473101 | polistiren extrudat 20cm grosime | mp | 343.4 | IZF08A01 $2473101 | polistiren extrudat 20cm grosime | mp | 343.4 | DEVIZ_MISMATCH |
| 245 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPLA61A $37681112 | marcaje tactile total accesorii scari/rampe pro... | buc | 9.0 | RPLA61A $37681112 | marcaje tactile total accesorii scari / rampe p... | buc | 9.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 500 | 3.0-3 - .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI | SB31B $0044301 | teava pe canalizare interioara d=20, inclus acc... | m | 30.6 | SB31B $0044301 | teava pe canalizare interioara d = 20, inclus a... | m | 30.6 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 246 principale |  |  |  | Ofertă: 245 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.0-4 — .1 INSTALATII SANITARE │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | ACE116B1 | camin de canalizare menajera prefabricat - din ... | buc | 2.0 | ACE116B1 | camin de canalizare menajera prefabricat - din ... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | ACE116B1 | camin de canalizare menajera prefabricat - din ... | buc | 7.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | ACE116B1 $500003316 | baza camin pe, d = 1100 | buc | 7.0 | ACE116B1 $500003316 | baza camin pe, d = 1100 | buc | 7.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | ACE116B1 $500003336 | coloana camin pe, d = 1100 | buc | 7.14 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | ACE116B1 $500003229 | tub telescop tip a15 - c250 pt camin d = | buc | 7.0 | ACE116B1 $500003229 | tub telescop tip a15 - c250 pt camin d = | buc | 7.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | RPED10H | cablu cupru cyaby 4x 185,0 mmp - | ml | 50.0 | RPED10H | cablu cupru cyaby 4x 185,0 mmp - | ml | 50.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | RPED10H $4803151 | cablu cupru cyaby 4x 185,0 mmp | m | 50.5 | RPED10H $4803151 | cablu cupru cyaby 4x 185,0 mmp | m | 50.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | ACE116B1 | camin de canalizare menajera prefabricat - din ... | buc | 2.0 | ACE116B1 | camin de canalizare menajera prefabricat - din ... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 1 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | ACE116B1 | camin de canalizare menajera prefabricat - din ... | buc | 7.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | ACE116B1 $500003306 | baza camin pp, d = 600mm | buc | 2.0 | ACE116B1 $500003306 | baza camin pp, d = 600mm | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | ACE116B1 $500003329 | coloana corugata camin d600mm | buc | 2.04 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | ACE116B1 $500003230 | tub telescop tip d400 pt camin d = 600 | buc | 2.0 | ACE116B1 $500003230 | tub telescop tip d400 pt camin d = 600 | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | ACE116B1 $500003382 | inel de beton pt.camin d=600 mm | buc | 2.0 | ACE116B1 $500003382 | inel de beton pt.camin d = 600 mm | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | EA11B | tub de protectie din pvc tip greu, d =100 mm, -... | ml | 50.0 | EA11B | tub de protectie din pvc tip greu, d = 100 mm, ... | ml | 50.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | EA11B $6704686 | tub de protectie din pvc tip greu, d =100 mm | buc | 51.25 | EA11B $6704686 | tub de protectie din pvc tip greu, d = 100 mm | buc | 51.25 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | ACD01L1 | capac și ramă stas 2308-81 pentru cămine cu - p... | buc | 9.0 | ACD01L1 | capac și ramă stas 2308-81 pentru cămine cu - p... | buc | 9.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | RPCXA01A | sapatura manuala in spatii limitate - | ml | 50.0 | RPCXA01A | sapatura manuala in spatii limitate - | ml | 50.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | GD17H | teava din polietilena de inalta densitate pe 80... | ml | 20.0 | GD17H | teava din polietilena de inalta densitate pe 80... | ml | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | GD17H | teava din polietilena de inalta densitate pe 80... | ml | 35.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | GD17H $7106272 | teava din polietilena pe 80 sdr11 dext = 20mm, ... | m | 20.1 | GD17H $7106272 | teava din polietilena pe 80 sdr11 dext = 20mm, ... | m | 20.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | GD11A1 | umplutura din nisip ca strat de protectie - pen... | ml | 50.0 | GD11A1 | umplutura din nisip ca strat de protectie - pen... | ml | 50.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | GD17H | teava din polietilena de inalta densitate pe 80... | ml | 20.0 | GD17H | teava din polietilena de inalta densitate pe 80... | ml | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | GD17H | teava din polietilena de inalta densitate pe 80... | ml | 35.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | GD17H $7106274 | teava din polietilena pe 80 sdr11 dext = 40mm, ... | m | 35.175 | GD17H $7106274 | teava din polietilena pe 80 sdr11 dext = 40mm, ... | m | 35.175 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | TSD01B1 | imprastierea pamantului cu lopata in straturi -... | ml | 50.0 | TSD01B1 | imprastierea pamantului cu lopata in straturi -... | ml | 50.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | ACD27A1 | montarea tuburilor dn=110 mm din pvc-kg, - imbi... | ml | 80.0 | ACD27A1 | montarea tuburilor dn = 110 mm din pvc - - kg, ... | ml | 80.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | ACD27A1 $500003763 | tub upvc-kg cu mufa si garnitura d=110x3.0mm; l... | m | 81.6 | ACD27A1 $500003763 | tub upvc - kg cu mufa si garnitura d = 110x3.0m... | m | 81.6 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | TSD03B01 | compactarea cu maiul de mână a umplut - executa... | mc | 28.8 | TSD03B01 | compactarea cu maiul de mană a umplut - executa... | mc | 28.8 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | SA05A01 | teava pehd 100 - | ml | 35.0 | SA05A01 | teava pehd 100 - | ml | 35.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | TRI03B01 | incarcarea materialaului in exces in masina - | tona | 2.0 | TRI03B01 | incarcarea materialaului in exces in masina - | tona | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | W2H03A01 | folie avertizare a conductelor ingropate - | ml | 170.0 | W2H03A01 | folie avertizare a conductelor ingropate - | ml | 170.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | TRA01A10 | transportul materialului in exces la 15km - | tona | 2.0 | TRA01A10 | transportul materialului in exces la 15km | tona | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | RPCXA01A | sapatura manuala in spatii limitate - | ml | 50.0 | RPCXA01A | sapatura manuala in spatii limitate - | ml | 50.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | W2E02D01 | bloc de masura si protectie trifazic | buc | 1.0 | W2E02D01 | bloc de masura si protectie trifazic | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | W2E02D01 $7322309 | bloc de masura si protectie trifazic | buc | 1.0 | W2E02D01 $7322309 | bloc de masura si protectie trifazic | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | W2H05A | banda de avertizare, strat protector cu folie -... | ml | 50.0 | W2H05A | banda de avertizare, strat protector cu folie -... | ml | 50.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | TSD01D02 | împrăștierea cu lopata a pământului afânat, - s... | mc | 10.8 | TSD01D02 | imprăștierea cu lopata a pămantului afanat, - s... | mc | 10.8 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | EH01A02 | incercarea cablurilor de energie sub 1kv ans |  | 1.0 | EH01A02 | incercarea cablurilor de energie sub 1kv ans |  | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | TSD03B01 | compactarea cu maiul de mână a umplut - executa... | mc | 28.8 | TSD03B01 | compactarea cu maiul de mană a umplut - executa... | mc | 28.8 | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | RLE2RC81A | susțineri din lemn pentru cabluri și - conducte... | mp | 144.0 | RLE2RC81A | susțineri din lemn pentru cabluri și - conducte... | mp | 144.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | ACE09A01 | montarea parapetelor și podețelor metalice - de... | mp | 50.0 | ACE09A01 | montarea parapetelor și podețelor metalice - de... | mp | 50.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | ACE05A02 | umplutură în șanț la conducte de alim cu - apă ... | mc | 4.5 | ACE05A02 | umplutură in șanț la conducte de alim cu - apă ... | mc | 4.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | TRA01B07 | transportul rutier al pamântului sau - molozulu... | mc | 7.0 | TRA01B07 | transportul rutier al pamantului sau - molozulu... | mc | 7.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | SF01A01 | efectuare probă de etanșeitate la presiune a in... |  | 2.0 | SF01A01 | efectuarea probei de presiune a conductelor de ... |  | 1.0 | Cantitate diferită: referință 2.0 , ofertat 1.0 |
| 18 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | ACF11A | spălarea și dezinfectarea conductelor ans |  | 2.0 | ACF11A | spalarea conductelor ans |  | 1.0 | Cantitate diferită: referință 2.0 , ofertat 1.0 |
| 19 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | SF04A | efectuarea probelor de etansietate la conductel... |  | 2.0 | SF04A | efectuare proba etans, funct, instalatie canal ... |  | 1.0 | Cantitate diferită: referință 2.0 , ofertat 1.0 |
| 500 | 4.0-4 - .1 INSTALATII SANITARE | $0033821 | inel de beton pt.camin d=1100 mm | buc | 7.0 | $0033821 | inel de beton pt.camin d = 1100 mm | buc | 7.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 43 principale |  |  |  | Ofertă: 43 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 5.0-5 — .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRARI N... │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5.0-5 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | RCSS19G | desfacere platforme betonate, grosime - variabila | mp | 851.0 | RCSS19G | desfacere platforme betonate, grosime - variabila | mp | 851.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 5.0-5 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | CO02XA | alei rutiere - realizate cu urmatoarea - strati... | mp | 149.0 | CO02XA | alei rutiere - realizate cu urmatoarea - - stra... | mp | 149.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 5.0-5 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | RPCS06C | pavaj pietonal - realizat cu urmatoarea - strat... | mp | 266.5 | RPCS06C | pavaj pietonal - realizat cu urmatoarea - strat... | mp | 266.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 5.0-5 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | DE10D1 | borduri prefabricate din beton c30/37 - dimensi... | ml | 132.0 | DE10D1 | borduri prefabricate din beton c30 / 37 - - - d... | ml | 132.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 5.0-5 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | DB23G | borduri prefabricate din beton c30/37 - dimensi... | ml | 38.5 | DB23G | borduri prefabricate din beton c30 / 37 - - - d... | ml | 38.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 5.0-5 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | IFB09C1 | platforma europubele cu urmatoarea - stratifica... | mp | 13.5 | IFB09C1 | platforma europubele cu urmatoarea - stratifica... | mp | 13.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 5.0-5 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | TSA01G1 | decopertare strat vegetal, nivelare si - compac... | mc | 65.0 | TSA01G1 | decopertare strat vegetal, nivelare si - - comp... | mc | 65.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 5.0-5 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | TSA01C1 | decopertare strat vegetal, nivelare si compacta... | mc | 100.0 | TSA01C1 | decopertare strat vegetal, nivelare si - compac... | mc | 100.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 5.0-5 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | DE05A01 | marcaj 1,20x5,40 m linii paralele - | buc | 1.0 | DE05A01 | marcaj 1,20x5,40 m linii paralele - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 5.0-5 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | DE05A01 | marcaje parcare persoane cu dizabilitati - | buc | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 5.0-5 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | DE05A01 $800000057 | panou cu insemnul 'p' si simbolul - 'persoana i... | buc | 1.0 | DE05A01 $800000057 | panou cu insemnul ' p ' si simbolul ' - persoan... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 5.0-5 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | DE05A01 | marcaj 1,20x5,40 m linii paralele - | buc | 1.0 | DE05A01 | marcaj 1,20x5,40 m linii paralele - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 5.0-5 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | DE05A01 | marcaje parcare persoane cu dizabilitati - | buc | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 11 principale |  |  |  | Ofertă: 11 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 6.0-6 — .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRARI N... │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6.0-6 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | RPCT05A01 | desfacere fundatie si soclu imprejmuire - exist... | mc | 45.0 | RPCT05A01 | desfacere fundatie si soclu imprejmuire - exist... | mc | 45.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 6.0-6 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | RPCS16C1 | desfacere gard panouri metalice si plasa - bord... | ml | 165.0 | RPCS16C1 | desfacere gard panouri metalice si plasa - bord... | ml | 165.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 6.0-6 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | RPCS19D | desfacere imprejmuire din vegetatie - - elibera... | ml | 80.0 | RPCS19D | desfacere imprejmuire din vegetatie - - elibera... | ml | 80.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 6.0-6 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | TC10A1 | centura din beton slab armat - | mc | 5.5 | TC10A1 | centura din beton slab armat - - | mc | 5.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 6.0-6 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | CG12A04 | glaf piatra naturala - granit culoare gri inclu... | mp | 57.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 6.0-6 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | CO07A1 | gard confectionat din teava rectangulara 40 x -... | ml | 80.0 | CO07A1 | gard confectionat din teava rectangulara 40 x -... | ml | 80.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 6.0-6 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | CO07A1 | gard confectionat din teava rectangulara 40 x -... | ml | 155.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 6.0-6 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | CL10A01 | poarta metalica din teava rectangulara 40 x - 4... | buc | 1.0 | CL10A01 | poarta metalica din teava rectangulara 40 x - 4... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 6.0-6 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | CL10A01 | poarta metalica din teava rectangulara 40 x 40 ... | buc | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 6.0-6 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | CL10A01 | poarta metalica din teava rectangulara 40 x - 4... | buc | 1.0 | CL10A01 | poarta metalica din teava rectangulara 40 x - 4... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 6.0-6 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | CL10A01 | poarta metalica din teava rectangulara 40 x 40 ... | buc | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 6.0-6 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | CO07A1 | gard confectionat din teava rectangulara 40 x -... | ml | 80.0 | CO07A1 | gard confectionat din teava rectangulara 40 x -... | ml | 80.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 6.0-6 - .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRAR... | CO07A1 | gard confectionat din teava rectangulara 40 x -... | ml | 155.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 19 principale |  |  |  | Ofertă: 19 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 7.0-7 — .1 SPATII VERZI │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7.0-7 - .1 SPATII VERZI | TSE01C1 | decopertare si nivelare teren - | mc | 120.0 | TSE01C1 | decopertare si nivelare teren - - | mc | 120.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 7.0-7 - .1 SPATII VERZI | SPVA14A | completare cu pamant vegetal | mc | 120.0 | SPVA14A | completare cu pamant vegetal - | mc | 120.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 7.0-7 - .1 SPATII VERZI | SLVB06A1B1 | amanajare spatii verzi - gazon inclusiv pregati... | mp | 1098.0 | SLVB06A1B1 | amanajare spatii verzi - gazon inclusiv - prega... | mp | 1098.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 7.0-7 - .1 SPATII VERZI | RPDA27A | plantare arbori - foioase - | buc | 20.0 | RPDA27A | plantare arbori - foioase - | buc | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 7.0-7 - .1 SPATII VERZI | RPDA27A | plantare arbusti si plante ornamentale - | buc | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 7.0-7 - .1 SPATII VERZI | RPDA27A | plantare arbori - foioase - | buc | 20.0 | RPDA27A | plantare arbori - foioase - | buc | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 7.0-7 - .1 SPATII VERZI | RPDA27A | plantare arbusti si plante ornamentale - | buc | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 5 principale |  |  |  | Ofertă: 5 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 8.0-8 — .1 ORGANIZAREA EXECUTIEI │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 8.0-8 - .1 ORGANIZAREA EXECUTIEI | $20025940 | wc ecologic - | buc | 2.0 | $20025940 | wc ecologic - | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 8.0-8 - .1 ORGANIZAREA EXECUTIEI | L1C25A1 | amenajare platforma curatare cauciucuri - | buc | 1.0 | L1C25A1 | amenajare platforma curatare cauciucuri - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 8.0-8 - .1 ORGANIZAREA EXECUTIEI | L1C25A1 | amenajare platforma depozitare materiale - | mp | 60.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 8.0-8 - .1 ORGANIZAREA EXECUTIEI | L1C25A1 | amenajare platforma curatare cauciucuri - | buc | 1.0 | L1C25A1 | amenajare platforma curatare cauciucuri - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 8.0-8 - .1 ORGANIZAREA EXECUTIEI | L1C25A1 | amenajare platforma depozitare materiale - | mp | 60.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 270 | 8.0-8 - .1 ORGANIZAREA EXECUTIEI | L1C25A1 $0226116 | panou identificare a investitiei | buc | 1.0 | L1C25A1 $0226116 | panou identificare a investitiei | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 280 | 8.0-8 - .1 ORGANIZAREA EXECUTIEI | $0492112 | magazie probe de beton 1,00x1,50x2,40 m | buc | 1.0 | $0492112 | magazie probe de beton 1,00x1,50x2,40 m | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 550 | 8.0-8 - .1 ORGANIZAREA EXECUTIEI | $0122112 | punct psi | buc | 1.0 | $0122112 | punct psi | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 630 | 8.0-8 - .1 ORGANIZAREA EXECUTIEI | $9848118 | baraca metalica sau container cu rol de birou s... | buc | 1.0 | $9848118 | baraca metalica sau container cu rol de birou s... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 733 | 8.0-8 - .1 ORGANIZAREA EXECUTIEI | L1C25A1 $4760110 | plasa de protectie schela total amenajari exter... | mp | 245.0 | L1C25A1 $4760110 | plasa de protectie schela total amenajari exter... | mp | 245.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 734 | 8.0-8 - .1 ORGANIZAREA EXECUTIEI | $9015115 | tablou electric organizare de santier | buc | 1.0 | $9015115 | tablou electric organizare de santier | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 9 principale |  |  |  | Ofertă: 9 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 9.0-9 — .1 MONTAJ ECHIPAMENTE │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | ID07A01 | montare sistem solar - | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | IA02B01 | montare boiler electric 30l - | buc | 1.0 | IA02B01 | montare boiler electric 30l - - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | RPSD31B | montare grup pompare incendiu - | buc | 1.0 | RPSD31B | montare grup pompare incendiu - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | RPSXE05A | montare rezervor incendiu - | buc | 3.0 | RPSXE05A | montare rezervor incendiu - | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | ACD01B01 | montare camin apometru, dn500 echipat - cu cont... | buc | 1.0 | ACD01B01 | montare camin apometru, dn500 echipat - cu cont... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | ACD01D05 | montare camin tip monobloc echipat cu - contor ... | buc | 1.0 | ACD01D05 | montare camin tip monobloc echipat cu - contor ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | ACE01B1 | hidrant hidrant subteran de incendiu dn 80 - co... | buc | 2.0 | ACE01B1 | hidrant hidrant subteran de incendiu dn 80 - co... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | EG02A01 | montare paratraznet cu dispozitiv de - amorsare | buc | 2.0 | EG02A01 | montare paratraznet cu dispozitiv de amorsare | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | EF03A01 | montare sistem panouri fotovoltaice 20kw - trif... | buc | 1.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | ES08A2 | montarea sistem supraveghere complet 1080p - hd... | buc | 1.0 | ES08A2 | montarea sistem supraveghere complet 1080p - - ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | EN03B2 | montare centrala alarma antiefractie - | buc | 1.0 | EN03B2 | montare centrala alarma antiefractie - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | EM05A1 | montare modul de extensie 8 zone - | buc | 1.0 | EM05A1 | montare modul de extensie 8 zone - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | AMC3D23D | montare sursa de alimentare in comutatie - | buc | 1.0 | AMC3D23D | montare sursa de alimentare in comutatie - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | ATE15R | montare detector de miscare digital pir - | buc | 30.0 | ATE15R | montare detector de miscare digital pir - | buc | 30.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | ATE15R | montare indicator optic pentru senzori de fum -... | buc | 53.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | ATE25B02 | montare alarma exterioara - | buc | 1.0 | ATE25B02 | montare alarma exterioara - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 19 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | EM03A2 | montarea centrala detectie incendiu, - adresabi... | buc | 1.0 | EM03A2 | montarea centrala detectie incendiu, - adresabi... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | EM03A2 | montare buton incendiu de incendiu adresabil - | buc | 5.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | ATE15R | montare detector de miscare digital pir - | buc | 30.0 | ATE15R | montare detector de miscare digital pir - | buc | 30.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | ATE15R | montare indicator optic pentru senzori de fum -... | buc | 53.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | ATE15R | montare detector de miscare digital pir - | buc | 30.0 | ATE15R | montare detector de miscare digital pir - | buc | 30.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | ATE15R | montare indicator optic pentru senzori de fum -... | buc | 53.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 19 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | EM03A2 | montarea centrala detectie incendiu, - adresabi... | buc | 1.0 | EM03A2 | montarea centrala detectie incendiu, - adresabi... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | EM03A2 | montare buton incendiu de incendiu adresabil - | buc | 5.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | ED03A02 | montare sirena adresabila de interior - | buc | 3.0 | ED03A02 | montare sirena adresabila de interior - | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | ED03A02 | montare sirena adresabila cu flash, pentru - ex... | buc | 4.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | ED03A02 | montare sirena adresabila de interior - | buc | 3.0 | ED03A02 | montare sirena adresabila de interior - | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | ED03A02 | montare sirena adresabila cu flash, pentru - ex... | buc | 4.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 25 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | ET01A01 | montare ups - | buc | 1.0 | ET01A01 | montare ups - - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | NS001 | montaj router wireless - | buc | 2.0 | NS001 | montaj router wireless - - | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | NS001 | montaj amplificator de retea - | buc | 9.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | NS001 | montaj router wireless - | buc | 2.0 | NS001 | montaj router wireless - - | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | NS001 | montaj amplificator de retea - | buc | 9.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | ID03A01 | montare pompa caldura inverter incalzire- - rac... | buc | 9.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | IA35B1 | montare vas inertial 1000 litri - | buc | 1.0 | IA35B1 | montare vas inertial 1000 litri - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | SE48A1 | montare incalzitor electric 26 kw - | buc | 2.0 | SE48A1 | montare sursa suplimentara de incalzire - (inca... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 32 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | IB05A01 | montare ventiloconvector crc 73 carcasat - | buc | 13.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 34 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | FG02A01 | montare termostat ventiloconvector - | buc | 15.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | RTR1RT22A | montare unitate ventilare cu recuperator de - c... | buc | 2.0 | RTR1RT22A | montare unitate ventilare cu recuperator de - c... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 36 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | RTR1RT22A | montare unitate ventilare cu recuperator de - c... | buc | 5.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | RTR1RT22A | montare unitate ventilare cu recuperator de - c... | buc | 2.0 | RTR1RT22A | montare unitate ventilare cu recuperator de - c... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 36 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | RTR1RT22A | montare unitate ventilare cu recuperator de - c... | buc | 5.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | RTR1RT22A | montare unitate ventilare cu recuperator de - c... | buc | 2.0 | RTR1RT22A | montare unitate ventilare cu recuperator de - c... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 36 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | RTR1RT22A | montare unitate ventilare cu recuperator de - c... | buc | 5.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 38 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | IA21H1 | montare schimbator de caldura in placi pentru -... | buc | 1.0 | IA21H1 | montare schimbator de caldura in placi 180kw - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 39 | 9.0-9 - .1 MONTAJ ECHIPAMENTE | RPIA09A | montare statie de dedurizare automata - | buc | 1.0 | RPIA09A | montare statie de dedurizare automata - | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 34 principale |  |  |  | Ofertă: 33 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |

# ALERTE DE CALITATE — VERIFICARE MANUALĂ

## Capitole de lucrări în ofertă, absente din referință

Aceste devize NU au putut fi comparate cu proiectul. Verificați dacă sunt lucrări suplimentare sau F3 neextras din referință.

001-003 — 1.3 INSTALATII CURENTI TARI (3 articole în ofertă)

001-004 — 1.4 INSTALATII TERMICE (10 articole în ofertă)

002-002 — 2.2 REZISTENTA (66 articole în ofertă)

002-004 — 2.4 INSTALATII CURENTI TARI (81 articole în ofertă)

002-005 — 2.5 INSTALATII CURENTI SLABI (18 articole în ofertă)

002-006 — 2.6 INSTALATII TERMICE (92 articole în ofertă)

003-002 — 3.2 REZISTENTA (29 articole în ofertă)

003-004 — 3.4 INSTALATII TERMICE (74 articole în ofertă)

004-002 — 4.2 INSTALATII CURENTI TARI (14 articole în ofertă)

006-002 — 6.2 REZISTENTA (7 articole în ofertă)

## Capitole de lucrări din referință neacoperite de ofertă

Aceste categorii de lucrări din proiect nu au nicio ofertă corespunzătoare.

2.0-2 — .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI (488 articole în referință)

3.0-3 — .1 ARHITECTURA - LUCRARI NOI (246 articole în referință)

5.0-5 — .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRARI NOI (11 articole în referință)

6.0-6 — .1 ARHITECTURA - DESFIINTARE & LUCRARI NOI (19 articole în referință)

7.0-7 — .1 SPATII VERZI (5 articole în referință)

8.0-8 — .1 ORGANIZAREA EXECUTIEI (9 articole în referință)

9.0-9 — .1 MONTAJ ECHIPAMENTE (34 articole în referință)