# TABEL NECONCORDANȚE

Client: Scoala Sportiva Racari

Data: 2026-05-23

# OFERTA 2 — SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL

Articole referință: 1029  │  Articole ofertă: 1561  │  Matched: 0  │  Neconformități: 0

| Nr. crt. | Categoria de lucrări | CERINȚĂ |  |  |  | CE A OFERTAT |  |  |  | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SC GARDEN CENTER GRUP SRL si SC ROVERDE LANDSCAPING SRL |  |  |  |  |
|  |  | Cod | Denumire | UM | Cant. | Cod | Denumire | UM | Cant. |  |
| Capitol de lucrări 226108 │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226108 | TSC18B1 | sapat cu buldoz pe tract 65-80cp incl impins pa... | mc | 2.5 | TSC18B1 | sapat.cu buldoz pe tract.65- 80cp incl impins p... | 100 mc | 2.5 | Unitate de măsură diferită: referință mc, ofertat 100 mc |
| 2 | 226108 | TSC22B1 | buldozer de 65- 80 cp teren categoria 2 | mc | 5.0 | TSC22B1 | spor pt fiecare 10 m in plus la tsc18b1 buldoze... | 100 mc | 5.0 | Unitate de măsură diferită: referință mc, ofertat 100 mc |
| 3 | 226108 | TSC35A22 | senile 1,0-2,50mc.in pam ter.cat.1 la dist.de 2... | mc | 2.3 | TSC35A22 | exc.tra inc in aut.cu inc front pe senile 1,0-2... | 100 mc | 2.3 | Unitate de măsură diferită: referință mc, ofertat 100 mc |
| 5 | 226108 | TSC02A11 | mc pamint umid . natur desc dep . ter cat 1 in ... | mc | 0.8 | TSC02A11 | sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pami... | 100 mc | 0.8 | Unitate de măsură diferită: referință mc, ofertat 100 mc |
| 8 | 226108 | CB01A1 | cofraje in cuzineti fund pahar, fund utilaje, d... | mp | 200.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226108 | CC01A1 | montare armaturi din otel beton d<18mm in funda... | tona | 4900.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226108 | CZ0302G1 | confect armat pt pereti grinzi stilpi diafragme... | tona | 1200.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226108 | CZ0301K1 | confect . armat fasonare bare pt fundatii izol ... | tona | 3700.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226108 | TSD01D1 | imprastierea cu lopata a pamint afinat, strat u... | mc | 100.32 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 226108 | RCSA06B | umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm,... | mc | 100.32 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | 226108 | IFB09C3 | strat drenant cu grosimea : 15 cm din pietris | mp | 600.0 | IFB09C3 | strat drenant cu grosimea: 15 cm din pietris | mp | 600.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 226108 | TRA01A20 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 180.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226108 | IZK03C1 | ecrane termoizolante din foi de polietilena 016... | mp | 660.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 226108 | TRA06A10 | transportul rutier al betonului- mortarului cu ... | tona | 482.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 19 | 226108 | TRA06A10 $3276069 | plasa sudata 6mm 100x100mm 2x5m | tona | 3630.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 226108 | TSH35D1 | amenajarea terenurilor pt sport, exec cu zgura ... | mp | 600.0 | TSH35D1 | amenajarea terenurilor pt.sport, exec cu zgura ... | mp | 600.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 226108 | TRA01A10 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 10.53 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226108 | TRB05B23 | transportul materialelor prin purtat distanta 30m | tona | 1.2 | TRB05B23 | transportul materialelor prin purtat direct, ma... | tona | 1.2 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 226108 | TRB05B23 | transportul materialelor prin purtat distanta 30m | tona | 15.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 226108 | AUT6752 | automacara 6- 9, 9tf cu brat cu zabrele | ora | 40.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 226108 | AUT3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 40.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 25 | 226108 | CA11A1 | subturnari de beton la utilaje tehnologice si l... | mp | 14.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 226108 | CL10A1 | montarea fermelor cu zabrele livrate in tronsoa... | tona | 12.0 | CL10A1 | montarea fermelor cu zabrele livrate in tronsoa... | tona | 12.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226108 | CL10A1 $5840118 | surub inalta rezistenta ip m 24x100 gr 10.9 s87... | buc | 37.74 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226108 | CA11A1 $5847049 | piulita inalta rezistenta m 24 33 moc 11 s 8796 | buc | 37.74 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226108 | AUT3336 $7344106 | saiba inalta rezistenta ip 24 stas 8796/ 3-80 | buc | 75.48 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 226108 | IZDO3D1 | vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str... | tona | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 29 | 226108 | IZDO4D1 | vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf... | tona | 12.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 226108 | TRA04A50 | transport rutier mater semifabr cu autoremorche... | tona | 12.0 | TRA04A50 | transport rutier mater semifabr cu autoremorche... | tona | 12.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226108 | TRB05B23 | transportul materialelor prin purtat distanta 30m | tona | 1.2 | TRB05B23 | transportul materialelor prin purtat direct, ma... | tona | 1.2 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 226108 | TRB05B23 | transportul materialelor prin purtat distanta 30m | tona | 15.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 32 | 226108 | AUT6753 | automacara 10- 14,9tf cu brat cu zabrele detali... | ora | 480.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 226108 | AUT6752 | automacara 6- 9, 9tf cu brat cu zabrele | ora | 40.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 226108 | AUT3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 40.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 35 principale + 2 subarticole |  |  |  | Ofertă: 34 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226208 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 226208 | TSC35A32 | 100 mc 0.918 incarc auto cu incarc pe pneuri cu... | m | 0.0 | TSC35A32 | incarc auto cu incarc pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc... | 100 mc | 0.92 | Unitate de măsură diferită: referință m, ofertat 100 mc |
| 8 | 226208 | CC01C1 | montare armaturi din otel beton in fundatii con... | tona | 4400.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226208 | CZ0301G1 | confect armat . fasonare bare pt fundatii izol ... | tona | 450.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226208 | CZ0302K1 | confect armat pt pereti grinzi stilpi diafragme... | tona | 2290.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 226208 | IFB09E3 | strat drenant cu grosimea : 35 cm din pietris 0... | mp | 140.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226208 | IZF12G1 | izol term la pard.cu placi polistiren celular t... | mp | 105.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 226208 | CG18B1 | pardoseli din beton b100, de 10cm grosime, in c... | mp | 136.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 226208 | IZF04B1 | strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast ... | mp | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 226208 | IZF04B1 $2600036 | bitum pentru materiale la lucrari de | tona | 45.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226208 | CZ0302K1 | confect armat pt pereti grinzi stilpi diafragme... | tona | 2290.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 226208 | CB04A1 | cofraje din panouri refolosibile din scinduri l... | mp | 200.0 | CB04A1 | cofraje din panouri refolosibile din scinduri l... | mp | 200.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 226208 | CA02J1 | turnare beton armat la constructii cu h <35m, i... | mc | 54.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 226208 | CA02J1 $3273724 | beton b 330 - c20/25 (0-31) | mc | 54.432 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 32 | 226208 | CB47A1 | montarea si demontare schelei met tubulare pt l... | mp | 160.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 34 principale + 4 subarticole |  |  |  | Ofertă: 34 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226218 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 226218 | CI06C $2100833 | adeziv faianta | g | 1065.0 | CI06C $2100833 | adeziv faianta | kg | 1065.0 | Unitate de măsură diferită: referință g, ofertat kg |
| 5 | 226218 | CI06C $3270111 | chit rosturi | tona | 106.5 | CI06C $3270111 | chit rosturi | kg | 106.5 | Unitate de măsură diferită: referință tona, ofertat kg |
| 6 | 226218 | CF10C1 | glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare d... | mp | 195.0 | CF10C1 | glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare d... | mp | 195.0 | Descriere diferită (similaritate 0.21): referință 'glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare driscuite 007 pf04a1 - strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat cu white spirit rafinat 007 327015', ofertat 'glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare driscuite' |
| 13 | 226218 | CF10C1 | glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare d... | mp | 79.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226218 | CF10C1 | glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare d... | mp | 195.0 | CF10C1 | glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare d... | mp | 195.0 | Descriere diferită (similaritate 0.21): referință 'glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare driscuite 007 pf04a1 - strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat cu white spirit rafinat 007 327015', ofertat 'glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare driscuite' |
| 13 | 226218 | CF10C1 | glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare d... | mp | 79.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226218 | CG01D1 | strat suport pt pardoseli executate din mortar ... | mp | 125.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 226218 | CG17B | pardos placi gresie ceram patr, dreptungh, hexa... | mp | 79.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 226218 | CG17B $3274270 | adeziv granit | tona | 368.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 226218 | CG16A1 | plinte din placi de granit orizontale la pereti... | m | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 226218 | CG16A1 | plinte din placi de granit orizontale la pereti... | m | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 226218 | CK25A | usi profiluri mase plastice, 1 canat, supr toc ... | mp | 34.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 226218 | CK23A | ferestre din mase plastice cu unul sau mai mult... | mp | 6.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 25 | 226218 | IZE01A1 | sorturi, glafuri, gulere tabla al 1,5mm gros cu... | m | 9.0 | IZE01A1 | sorturi, glafuri, gulere tabla al 1,5mm gros cu... | m | 9.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226218 | CE18A1 | astereala executata din scinduri din rasinoase | mp | 171.6 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 226218 | CE20A1 | rigle din lemn de rasinoase asezate pe dublu ra... | mp | 171.6 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 226218 | CE04B1 | invelitori din tabla zincata executata cu foi p... | mp | 171.6 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 32 | 226218 | CE04B1 $7110010 | @jgheab tabla vopsita electrostati de 15 cm | m | 19.95 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 33 | 226218 | CE22A | sisteme de burlane tip brass din tabla (proteja... | ml | 7.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 226218 | CE15D1 | glaf , copertina lat 30 50 lung<2m-carton bitum... | m | 32.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 29 principale + 26 subarticole |  |  |  | Ofertă: 29 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226228 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226228 | SA14B | teava mat pl (pp, pe, pp-r) imbinare prin sudur... | ml | 70.0 | SA14B | teava mat pl (pp, pe, pp-r) imbinare prin sudur... | m | 70.0 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'teava mat pl (polipropilena, polietilena, polipropilena-r) imbinare prin sudura prin polifuziune, la ctii ind, d=20 mm 001 3270225 m 71.400 teava ppr ', ofertat 'teava mat pl (polipropilena, polietilena, polipropilena-r) imbinare prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm' |
| 4 | 226228 | SA43E1 | bratara pt.fixarea cond otel+pvc de alim cu apa... | buc | 75.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 226228 | SA14D | teava mat pl (pp, pe, pp-r) imbinata prin sudur... | m | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226228 | SA43F1 | bratara pt fixarea cond otel+pvc de alim cu apa... | buc | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 226228 | SB08B | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 10.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226228 | SA14E | teava mat pl (pp pe, pp-r) imbinata prin sudura... | m | 5.0 | SA14E | teava mat pl (pp pe, pp-r) imbinata prin sudura... | m | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226228 | SD07B | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 2.0 | SD07B | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226228 | SD07B | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 8.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226228 | SD07B | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 2.0 | SD07B | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226228 | SD07B | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 8.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226228 | SD07C | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 3.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 226228 | SD07C $3271987 | robinet sfera apa 1'1/4 r 250 | buc | 4.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 226228 | IZH01B1 | izolarea cu bete de postav a tevilor cu d de la... | m | 195.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | 226228 | IA24A1 | supapa de siguranta din alama cu d: 1/2'' | buc | 2.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 226228 | SF01C | efect proba etans pres instal apa calda, rece, ... | m | 200.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226228 | SF05C | spalare instal apa rece sau calda executata din... | m | 200.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 226228 | SB08A | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 10.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 226228 | SB08B | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 10.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 19 | 226228 | SB09A | piese leg(cot, red, piesa curat mufa dubla, com... | buc | 10.0 | SB09A | piese leg(cot, red, piesa curat mufa dubla, com... | buc | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 226228 | SB08E | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 10.0 | SB08E | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 226228 | SB08E $3270087 | teava de canalizare kgem sn4 din pvc d= 110x3.2... | m | 35.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 226228 | SB09E | piese leg (cot, red, piesa curat mufa dubla, co... | buc | 3.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 226228 | SB09E $4111857 | tub cu mufa si gura de curatire fonta d= 100 mm... | buc | 3.0 | SB09E $4111857 | tub cu mufa si gura de curatire fonta d= 100 mm... | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 25 | 226228 | SB43A1 | sifon de pardoseala (colector) confect din tabl... | buc | 1.0 | SB43A1 | sifon de pardoseala (colector) confect din tabl... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 226228 | SB43A1 $3273908 | caciula ventilatie kadh 75mm | buc | 3.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 226228 | RPSB58E1 | inloc caciula de vent.de tb pe coloan.de aerisi... | buc | 3.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 226228 | RPSB58E1 $3276843 | aerator polipropilena cu membrana tia d. | buc | 3.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 226228 | SC14A $2222226 | suport sapun inox si ceramic alba/sticla mata | buc | 1.0 | SC14A $2222226 | suport sapun inox si ceramic alba/sticla mata buc | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 36 | 226228 | SC30A2 | suport pt hirtie calitatea 1 (porthirtie ) din ... | buc | 4.0 | SC30A2 | suport pt hirtie calitatea 1 (porthirtie ) din ... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 226228 | SC27A2 $2222213 | perie wc si suport inox/sticla mata, suspendat ... | buc | 1.0 | SC27A2 $2222213 | perie wc si suport inox/sticla mata, suspendat ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 36 | 226228 | SC16G1 $2222213 | perie wc si suport inox/sticla mata, suspendat ... | buc | 4.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 226228 | SC07A | vas clos, echip, semiport, port san incl pt han... | buc | 1.0 | SC07A | vas clos, echip, semiport, port san incl pt han... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 226228 | SC30A5 | suport pt hirtie calitatea 1 (porthirtie ) din ... | buc | 1.0 | SC30A5 | suport pt hirtie calitatea 1 (porthirtie ) din ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 226228 | SC27A2 $2222213 | perie wc si suport inox/sticla mata, suspendat ... | buc | 1.0 | SC27A2 $2222213 | perie wc si suport inox/sticla mata, suspendat ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 36 | 226228 | SC16G1 $2222213 | perie wc si suport inox/sticla mata, suspendat ... | buc | 4.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 38 | 226228 | SC03A1 | cada pentru dus, calit.1, din fonta emailata pa... | buc | 4.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 226228 | SC14A $2222226 | suport sapun inox si ceramic alba/sticla mata | buc | 1.0 | SC14A $2222226 | suport sapun inox si ceramic alba/sticla mata buc | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 37 | 226228 | SC30A5 | suport pt hirtie calitatea 1 (porthirtie ) din ... | buc | 1.0 | SC30A5 | suport pt hirtie calitatea 1 (porthirtie ) din ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 75 | 226228 | SF02C | efectuare proba funct instal apa rece, din teav... | m | 70.0 | SF02C | efectuare proba funct instal aparece, din teava... | m | 70.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226228 | SF05C | spalare instal apa rece sau calda executata din... | m | 200.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 41 principale + 96 subarticole |  |  |  | Ofertă: 41 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226248 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 226248 | VB30A1 | anemostat plan patrat det tip 61/272 003 299717... | buc | 4.0 | VB30A1 | anemostat plan patrat det tip 61/272 | buc | 4.0 | Descriere diferită (similaritate 0.29): referință 'anemostat plan patrat det tip 61/272 003 2997173 buc 4.000 grila transfer cu izolare fonica, aluminiu montat in usa 300x200, inclusiv contrarama', ofertat 'anemostat plan patrat det tip 61/272' |
| 5 | 226248 | VC23A1 | confectionare dispoz sust-ancor pt aparate cana... | tona | 10.0 | VC23A1 | confectionare dispoz sust- ancor pt aparate can... | kg | 10.0 | Unitate de măsură diferită: referință tona, ofertat kg |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 6 principale |  |  |  | Ofertă: 6 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226268 │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226268 | EF03D1 | tablou electric panou, dulap, celula sau pupitr... | buc | 1.0 | EF03D1 | tablou electric panou, dulap, celula sau pupitr... | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.42): referință 'tablou electric panou, dulap, celula sau pupitru gata echipat, cu greutatea >500kg 001 7302051 buc 1.000 tablou electric (vestiar) , confectii metalic', ofertat 'tablou electric panou, dulap, celula sau pupitru gata echipat, cu greutatea' |
| 6 | 226268 | EA02A2 | tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ... | m | 650.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226268 | EA16D1 | doza derivatie pt cabluri sau tevi de instalati... | buc | 16.0 | EA16D1 | doza derivatie pt cabluri sau tevi de instalati... | buc | 16.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226268 | EE09B | corp de iluminat special difuzant, pentru lampi... | buc | 23.0 | EE09B | corp de iluminat special difuzant, pentru lampi... | buc | 23.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226268 | EE09B $7302109 | corp de iluminat , plafoniera sursa led, 20w, i... | buc | 15.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226268 | EE09B $7302111 | corp iluminat tip plafoniera , led, 20w, cu se ... | buc | 2.0 | EE09B $7302111 | corp iluminat tip plafoniera ,led, 20w,cu se nz... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226268 | EE10K1 | corp de iluminat special, monobloc pt ilum sig ... | buc | 13.0 | EE10K1 | corp de iluminat special, monobloc pt ilum.sig.... | buc | 13.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226268 | EE10K1 $5207007 | corp de iluminat led 1x5w, evacuare cu acumulat... | buc | 5.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226268 | ED03B | aparat de comutare (intrerupator, comutator, pr... | buc | 44.0 | ED03B | aparat de comutare (intrerupator, comutator, pr... | buc | 44.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226268 | ED03B $414001 | t&g | buc | 44.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 226268 | ED03B $3273186 | intrerupator cap scara ip55 | buc | 2.0 | ED03B $3273186 | intrerupator cap scara ip55 | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226268 | ED03B $3273472 | priza bipolara simpla cu contact de protectie 1... | buc | 29.0 | ED03B $3273472 | priza bipolara simpla cu contact de protectie 1... | buc | 29.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226268 | ED25A1 | aparat electric antigrizutos sau antiexploziv 0... | buc | 25.0 | ED25A1 | aparat electric antigrizutos sau antiexploziv | buc | 25.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226268 | ED25A1 $2961010 | rama, suport sidoza pentru 4 module, ip44, cu i... | buc | 4.0 | ED25A1 $2961010 | rama, suport sidoza pentru 4 module, ip44, cu i... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 226268 | EG08E1 | cond . leg pam inst . paratrasnet prot leg pami... | m | 65.0 | EG08E1 | cond leg pam inst paratrasnet prot leg pamint m... | m | 65.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | 226268 | W1P08A | verificarea prizelor de pamint pt lucrari de in... | buc | 1.0 | W1P08A | verificarea prizelor de pamint pt lucrari de in... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 20 principale |  |  |  | Ofertă: 19 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226278 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 226278 | $2600000 | switch 8 porturi rj45 005 tcb40a1 asim - aparat... | buc | 1.0 | $2600000 | switch 8 porturi rj45 | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.1): referință 'switch 8 porturi rj45 005 tcb40a1 - aparat telegr teleim transmit autom receptor perforator (manual) pentru: abonat 005 5538123 buc 1.000 patchpanel 8', ofertat 'switch 8 porturi rj45' |
| 7 | 226278 | EC08A1 | cablu inst com semnaliz . blocari, tras prin tu... | m | 100.0 | EC08A1 | organizator cablu | m | 100.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226278 | ATE15R | verificare detector deplasare coaxiala, radiala | buc | 1.0 | ATE15R | verificare detector deplasare coaxiala, radiala | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 9 principale |  |  |  | Ofertă: 9 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226288 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 226288 | TCB40D1 | asim aparat telegr teleim transmit.autom recept... | buc | 1.0 | TCB40D1 | asim aparat telegr teleim transmit autom recept... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226288 | EI17A1 | software pentru videocaptare si inregistrare | buc | 2.0 | EI17A1 | software pentru videocaptare si inregistrare | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226288 | EI16A1 | revizie sistem existent supravegherea video 009... | buc | 1.0 | EI16A1 | revizie sistem existent supravegherea video | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 6 principale |  |  |  | Ofertă: 6 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226308 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 226308 | TSC02D11 | mc pamint umid natur desc.aut ter.cat.2 in cond... | mc | 4.0 | TSC02D11 | sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pami... | 100 mc | 4.0 | Unitate de măsură diferită: referință mc, ofertat 100 mc |
| 6 | 226308 | CA01J1 $2100910 | beton marfa clasa c8/10 | mc | 70.56 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226308 | CB01A1 | cofraje in cuzineti fund pahar, fund utilaje, d... | mp | 150.0 | CB01A1 | cofraje in cuzineti fund pahar, fund utilaje, d... | mp | 150.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226308 | CB02A1 | cofraje pt beton in elevatie din panouri refol ... | mp | 150.0 | CB02A1 | cofraje pt beton in elevatie din panouri refol ... | mp | 150.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 226308 | CC03C | montare plasa sudate la inaltimi mai mici sau e... | tona | 3040.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 226308 | CA11A1 | subturnari de beton la utilaje tehnologice si l... | mp | 8.0 | CA11A1 | subturnari de beton la utilaje tehnologice si l... | mp | 8.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226308 | CL03A1 | montarea stilpilor din otel pt hale industriale... | tona | 21.8 | CL03A1 | montarea stilpilor din otel pt hale industriale... | tona | 21.8 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226308 | CL03A1 $6309886 | confectii metalice inglobate in beton | tona | 109.0 | CL03A1 $6309886 | confectii metalice inglobate in beton | tona | 109.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 226308 | CL06A1 | montarea grinzilor pline din otel livrate in tr... | tona | 12.2 | CL06A1 | montarea grinzilor pline din otel livrate in tr... | tona | 12.2 | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 226308 | CL06A1 $5847049 | piulita inalta rezistenta m 24 33 moc 11 s 8796 | buc | 14.28 | CL06A1 $5847049 | piulita inalta rezistenta m 24 33 moc 11 $ 8796 | buc | 14.28 | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 226308 | CA11A1 $7344106 | saiba inalta rezistenta ip 24 stas 8796/ 3-80 | buc | 28.56 | CA11A1 $7344106 | saiba inalta rezistenta ip 24 stas 8796/ 3-80 | buc | 28.56 | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 226308 | CL16B1 | montarea panelor metalice de 0,1-0,2t montate p... | tona | 16.8 | CL16B1 | montarea panelor metalice de 0,1-0,2t montate p... | tona | 16.8 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226308 | CL20C1 | montarea confectiilor metalice aparente : diver... | tona | 46000.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226308 | CL20C1 $6310031 | confectii metalice aparenta | tona | 46000.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 34 | 226308 | TRA04A50 | transport rutier mater semifabr cu autoremorche... | tona | 130.8 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 41 principale + 2 subarticole |  |  |  | Ofertă: 41 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226318 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 226318 | CC01A1 | montare armaturi din otel beton d<18mm in funda... | tona | 325.0 | CC01A1 | montare armaturi din otel beton d<18mm in funda... | kg | 325.0 | Unitate de măsură diferită: referință tona, ofertat kg |
| 5 | 226318 | CZ0301G1 | confect . armat . fasonare bare pt fundatii izo... | tona | 325.0 | CZ0301G1 | confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.co... | kg | 325.0 | Unitate de măsură diferită: referință tona, ofertat kg |
| 8 | 226318 | IZDO4D1 | vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf... | tona | 12.85 | IZDO4D1 | vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf... | tona | 12.85 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226318 | TRA02A20 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 13.18 | TRA02A20 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 13.18 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 11 principale |  |  |  | Ofertă: 11 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226328 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226328 | CE05E1 | invelitoare din tabla cutata fixata cu suruburi... | mp | 532.0 | CE05E1 | invelitoare din tabla cutata fixata cu suruburi... | mp | 532.0 | Descriere diferită (similaritate 0.34): referință 'invelitoare din tabla cutata fixata cu suruburi filetate pina sub cap si piulite 001 3644857 mp 590.515 panou cutat zincat 002 cd14d1 mp . 520.000 per', ofertat 'invelitoare din tabla cutata fixata cu suruburi filetate pina sub cap si piulite' |
| 3 | 226328 | CP58B1 | 1 - montare scaune tribuna 004 cl20c1 kg montar... | buc | 660.0 | CP58B1 | montare scaune tribuna | b?c | 660.0 | Unitate de măsură diferită: referință buc, ofertat b?c |
| 8 | 226328 | TRB05B22 | transportul materialelor prin purtat distanta 2... | tona | 8.0 | TRB05B22 | transportul materialelor prin purtat direct, ma... | tona | 8.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 7 principale |  |  |  | Ofertă: 7 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226338 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226338 | TSC02C11 | mc pamint umid natur desc.aut ter cat 1 in cond... | mc | 50.45 | TSC02C11 | sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pami... | 100 mc | 50.45 | Unitate de măsură diferită: referință mc, ofertat 100 mc |
| 3 | 226338 | TSE04A1 | nivelarea supr teren si platf.de terasm exec.cu... | mp | 84.04 | TSE04A1 | nivelarea supr teren si platf.de terasm exec.cu... | 100 mp | 84.04 | Unitate de măsură diferită: referință mp, ofertat 100 mp |
| 4 | 226338 | TSE01A1 | nivelarea manuala a terenurilor si a platformel... | mp | 84.04 | TSE01A1 | nivelarea manuala a terenurilor si a platformel... | 100 mp | 84.04 | Unitate de măsură diferită: referință mp, ofertat 100 mp |
| 5 | 226338 | TSD07A1 | compactarea umplut cu rulou compresor 10 -12t, ... | mc | 8.404 | TSD07A1 | compactarea umplut.cu rulou compresor 10 -12t,e... | 100 mc | 8.4 | Unitate de măsură diferită: referință mc, ofertat 100 mc |
| 8 | 226338 | DA19A1 | strat anticontaminator mater textil netesut fil... | mp | 8404.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226338 | DA19A1 $3270550 | folie geotextil | mp | 9244.0 | DA19A1 $3270550 | folie geotextil | mp | 9244.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226338 | DA06B1 | strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtr... | mc | 1681.0 | DA06B1 | strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtr... | mc | 1681.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | 226338 | TSD13A1 | udarea man cu stropit.a straturilor de pam si a... | mc | 168.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 226338 | TRI1AA08F1 | descarcarea materialelor, grupa a-grele si maru... | tona | 55.0 | TRI1AA08F1 | descarcarea materialelor, grupa a-grele si maru... | tona | 55.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226338 | TRB05B29 | transportul materialelor prin purtat distanta 9... | tona | 55.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 14 principale |  |  |  | Ofertă: 14 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226348 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226348 | TSH01A1 | degajarea terenului de corpuri straine | mp | 59.18 | TSH01A1 | degajarea terenului de corpuri straine | 100 mp | 59.18 | Unitate de măsură diferită: referință mp, ofertat 100 mp |
| 9 | 226348 | TSH41B1 | protejarea si inierbarea cu material textil ins... | mp | 5918.0 | TSH41B1 | protejarea si inierbarea cu material textil ins... | mp | 5918.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226348 | TSH41B1 $2512006 | material fertilizant gazon | tona | 340.0 | TSH41B1 $2512006 | material fertilizant gazon | tona | 340.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226348 | TSD13A1 | udarea man.cu stropit.a straturilor de pam si a... | mc | 59.18 | TSD13A1 | udarea man.cu stropit.a straturilor de pam si a... | mc | 59.18 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226348 | TRA05A10 | transport rutier apa cu autovehic speciale (cis... | tona | 59.18 | TRA05A10 | transport rutier apa cu autovehic speciale (cis... | tona | 59.18 | DEVIZ_MISMATCH |
| 71 | 226348 | TSH09B1 | semanarea gazonului pe suprafete in | mp | 59.18 | TSH09B1 | semanarea gazonului pe | mp | 59.18 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 12 principale |  |  |  | Ofertă: 12 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226358 │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226358 | TSE01D1 | nivelarea manuala a terenurilor si a platformel... | mp | 20.0 | TSE01D1 | nivelarea manuala a terenurilor si a platformel... | 100 mp | 20.0 | Unitate de măsură diferită: referință mp, ofertat 100 mp |
| 4 | 226358 | IFB09A3 | strat drenant grosime 5 cm din pietris 004 2200... | mp | 2000.0 | IFB09A3 | strat drenant grosime 5 cm din pietris | mp | 2000.0 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'strat drenant grosime 5 cm din pietris 004 2200056 m.c 100.000 pietris concasat -sort 4-8 mm', ofertat 'strat drenant grosime 5 cm din pietris' |
| 9 | 226358 | TRA01A20 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 685.0 | TRA01A20 | transportul rutier al pamintului sau molozului ... | tona | 1132.4 | Cantitate diferită: referință 685.0 tona, ofertat 1132.4 tona |
| 7 | 226358 | DA09A01 | strat anticontaminator din material textil nete... | mp | 2000.0 | DA09A01 | strat anticontaminator din material textil nete... | mp | 2000.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226358 | DA09A01 $2920001 |  | mp | 2000.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226358 | DA09A01 $2040 | 000 menbrana geotextil netesute 150g/mp | mp | 2000.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 226358 | DA12C1 $2820002 | piatra concasata sort 8-16 mm | mc | 380.7 | DA12C1 $2820002 | piatra concasata sort 8-16 mm | mc | 380.7 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226358 | TRA01A20 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 685.0 | TRA01A20 | transportul rutier al pamintului sau molozului ... | tona | 1132.4 | Cantitate diferită: referință 685.0 tona, ofertat 1132.4 tona |
| 10 | 226358 | H1V06H | determinarea wopt de compactare proctor 010 282... | buc | 1.0 | H1V06H | determinarea wopt de compactare proctor | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226358 | DA19A1 | strat anticontaminator mater textil netesut fil... | mp | 2000.0 | DA19A1 | strat anticontaminator mater textil netesut fil... | mp | 2000.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 226358 | TRB01A29 | transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc... | tona | 200.0 | TRB01A29 | transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc... | tona | 200.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 226358 | TRB05B29 | transportul materialelor prin purtat distanta 9... | tona | 2.6 | TRB05B29 | transportul materialelor prin purtat direct, ma... | tona | 2.6 | DEVIZ_MISMATCH |
| 73 | 226358 | DA12C1 | stat fund reprof p sparta pt drum cu asternere ... | mc | 300.0 | DA12C1 | stat fund reprof p sparta pt drum cu asternere ... | mc | 300.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 15 principale |  |  |  | Ofertă: 14 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226408 │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 226408 | TSJ01A1 $2100696 | var bulgari pentru constructii tip 2 vrac s 146 | tona | 6240.0 | TSJ01A1 $2100696 | var bulgari pentru constructii tip 2 vrac, s 146 | kg | 6240.0 | Unitate de măsură diferită: referință tona, ofertat kg |
| 7 | 226408 | CA02C1 | turnare beton armat in fundatii continue, radie... | mc | 78.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226408 | CA02C1 $2100912 | beton marca clasa c16/20 | mc | 78.624 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226408 | CB02A1 | cofraje pt beton in elevatie din panouri refol ... | mp | 220.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 226408 | CC03C $3276069 | plasa sudata 6mm 100x100mm 2x5m | tona | 53.0 | CC03C $3276069 | plasa sudata 6mm 100x100mm 2x5m | tona | 53.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 226408 | CC03C | montare plasa sudate la inaltimi mai mici sau e... | tona | 53.0 | CC03C | montare plasa sudate la inaltimi mai mici sau e... | tona | 53.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 226408 | CC03C $3276069 | plasa sudata 6mm 100x100mm 2x5m | tona | 53.0 | CC03C $3276069 | plasa sudata 6mm 100x100mm 2x5m | tona | 53.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 226408 | CB13J1 | cofraje din panouri refolosibile la constructii... | mp | 250.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226408 | CB1311 | cofraje din panouri refolosibile la constructii... | mp | 300.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 39 principale + 6 subarticole |  |  |  | Ofertă: 38 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226418 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 226418 | CG17B $3270111 | chit rosturi | tona | 84.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226418 | CF06B1 | tencuieli exterioare obisnuite, driscuite pe zi... | mp | 416.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226418 | CF10C1 $2101131 | @mortar adeziv pt placi termoizolante | tona | 3328.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226418 | CN06A1 $6104676 | vopsea efect decorativ cu pasta sr 8203- 2b ntr... | tona | 1331.2 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 226418 | CF24A1 | plafon fix rigips cu structura metalica | mp | 241.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 226418 | CF24A1 $2100843 | @placa rb 12,5 mm | mp | -250.64 | CF24A1 $2100843 | @placa rb 12,5 mm | mp | -250.64 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 226418 | CF24A1 $2100853 | @placa rbi 12,5 mm | mp | 250.64 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 226418 | RPCR21A | vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la per... | mp | 241.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 226418 | CG17B $3270111 | chit rosturi | tona | 84.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 226418 | CG14A1 | pardoseli din granit de macin de 4cm grosime lu... | mp | 20.0 | CG14A1 | pardoseli din granit de macin de 4cm grosime lu... | mp | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 226418 | CG16A1 | plinte din placi de granit orizontale la pereti... | m | 17.0 | CG16A1 | plinte din placi de granit orizontale la pereti... | m | 17.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 226418 | CG16A1 | plinte din placi de granit orizontale la pereti... | m | 17.0 | CG16A1 | plinte din placi de granit orizontale la pereti... | m | 17.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 226418 | CG01E | strat suport pardoseli din ipsos de 3 cm grosim... | mp | 75.0 | CG01E | strat suport pardoseli din ipsos de 3 cm grosim... | mp | 75.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 226418 | CG01E $2101140 | @ sapa autonivelanta | tona | 375.0 | CG01E $2101140 | @sapa autonivelanta | tona | 375.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 226418 | CG03G2 | pardoseli din materiale plastice cu dale flexib... | mp | 75.0 | CG03G2 | pardoseli din materiale plastice cu dale flexib... | mp | 75.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 25 | 226418 | CK25A $6306593 | usa pvc | mp | 47.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 226418 | CK14A1 | usi metalice de orice fel inclusiv accesoriile ... | mp | 1.89 | CK14A1 | usi metalice de orice fel inclusiv accesoriile ... | mp | 1.89 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 226418 | CK26A | glafuri mase plastice, montate la ferestre 028 ... | ml | 21.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 226418 | IZE01A1 | sorturi, glafuri, gulere tabla al 1,5mm gros cu... | m | 21.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 36 | 226418 | CE20A | sistem de jgheaburi tip brass din tabla proteja... | ml | 14.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 42 | 226418 | TRA06A10 | transportul rutier al betonului- mortarului cu aut... | tona | 193.68 |  |  |  |  | ▶ articol principal (matched) |
| 9 | 226418 | CF06B1 | tencuieli exterioare obisnuite, driscuite pe zi... | mp | 416.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226418 | CF10C1 $2101131 | @mortar adeziv pt placi termoizolante | tona | 3328.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226418 | CN06A1 $6104676 | vopsea efect decorativ cu pasta sr 8203- 2b ntr... | tona | 1331.2 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 44 principale + 23 subarticole |  |  |  | Ofertă: 44 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226428 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 226428 | AUT3000 | aparat de sudura tip , , coprax' ' 2204/ 50hz/700w | ora | 2.8 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 226428 | AUT3000 | aparat de sudura tip , , coprax' ' 2204/ 50hz/700w | ora | 2.8 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226428 | SA17D | teava pp, pe, pp-r imbin sud prin polifuz, in c... | m | 5.0 | SA17D | teava pp, pe, pp-r imbin sud prin polifuz, in c... | m | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226428 | SA17D | teava pp, pe, pp-r imbin sud prin polifuz, in c... | m | 10.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226428 | SA17D | teava pp, pe, pp-r imbin sud prin polifuz, in c... | m | 5.0 | SA17D | teava pp, pe, pp-r imbin sud prin polifuz, in c... | m | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226428 | SA17D | teava pp, pe, pp-r imbin sud prin polifuz, in c... | m | 10.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226428 | SD13A1 | robinet trec cu ventil si mufe, pt tevi otel cu... | buc | 2.0 | SD13A1 | robinet trec.cu ventil si mufe, pt tevi otel cu... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 226428 | SD07D | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 3.0 | SD07D | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | 226428 | SD07E | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 1.0 | SD07E | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226428 | IZH01B1 $3274350 | izolatie elastomer pt tevi instalatii incalzire... | m | 20.0 | IZH01B1 $3274350 | izolatie elastomer pt tevi instalatii incalzire... | m | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226428 | IZH01B1 $3274352 | izolatie elastomer pt tevi instalatii incalzire... | m | 15.0 | IZH01B1 $3274352 | izolatie elastomer pt tevi instalatii incalzire... | m | 15.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 226428 | SB08C | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 5.0 | SB08C | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 226428 | SB08D | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 15.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 226428 | SB08E | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 226428 | SB08E | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 226428 | SB43A1 | sifon de pardoseala (colector) confect din tabl... | buc | 10.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 226428 | SB43A1 $3274977 | sifon de pardoseala dn40/50 cu iesire verticala... | buc | 4.0 | SB43A1 $3274977 | sifon de pardoseala dn40/50 cu iesire verticala... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226428 | SB27A | caciula ventil, tabla, mont pe coloane aeris di... | buc | 2.0 | SB27A | caciula ventil, tabla, mont pe coloane aeris di... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226428 | SB27A $3273908 | caciula ventilatie kadh 75mm | buc | 2.0 | SB27A $3273908 | caciula ventilatie kadh 75mm | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 226428 | RPSB58E1 | inloc caciula de vent.de tb pe coloan.de aerisi... | buc | 2.0 | RPSB58E1 | inloc.caciula de vent.de tb pe coloan.de aerisi... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 226428 | RPSB58E1 $3276843 | aerator polipropilena cu membrana tia d. | buc | 2.0 | RPSB58E1 $3276843 | aerator polipropilena cu membrana tia d 75 | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 226428 | SF02A1 | efectuare proba de etans . la pres.a inst inter... | m | 180.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226428 | SF02A1 $3271744 | cot pp d 110x45 | buc | 6.0 | SF02A1 $3271744 | cot pp d 110×45 | buc | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226428 | SB09E $3271713 | cot pp 32x45 | buc | 18.0 | SB09E $3271713 | cot pp 32×45 | buc | 18.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226428 | SB08E $3271714 | cot pp 40x45 | buc | 28.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 32 | 226428 | SF03A1 | efectuare proba de etans la pres.a inst intr.de... | m | 120.0 | SF03A1 | efectuare proba de etans la pres.a inst intr.de... | m | 120.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 34 | 226428 | SC25A1 $2451875 | etajera portelan tip e2.60 alb c.2 ni | buc | 9.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 38 | 226428 | SC03A1 | cada pentru dus, calit.1, din fonta emailata pa... | buc | 3.0 | SC03A1 | cada pentru dus, calit.1, din fonta emailata pa... | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | 226428 | AUT3000 | aparat de sudura tip , , coprax' ' 2204/ 50hz/700w | ora | 2.8 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 34 | 226428 | SC25A1 $2451875 | etajera portelan tip e2.60 alb c.2 ni | buc | 9.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 46 principale + 48 subarticole |  |  |  | Ofertă: 46 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226448 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226448 | VC01C1 | montarea ventilatorului axial gr totala 50-200k... | buc | 4.0 | VC01C1 | montarea ventilatorului axial gr totala 50-200kg | buc | 4.0 | Descriere diferită (similaritate 0.1): referință 'montarea ventilatorului axial grosime totala 50-200kg 001 3270546 buc 3.000 ventilator baie d=100mm, model : 'eol 100t' timer 001 3272502 buc 1.000 ve', ofertat 'montarea ventilatorului axial grosime totala 50-200kg' |
| 5 | 226448 | VA02B08 | canale drepte conf pe sant cu perim sect de 400... | mp | 4.5 | VA02B08 | canale drepte conf pe sant cu perim sect de 400... | mp | 4.5 | Descriere diferită (similaritate 0.49): referință 'canale drepte conform polietilena sant cu perim sect de 400- 700 mm cu sect circ din tabla zinc de 0.5 mm 005 7000777 ml 6.000 tubulatura circulara ri', ofertat 'canale drepte conform polietilena sant cu perim sect de 400- 700 mm cu sect circ din tabla zinc de 0.5 mm' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 226448 |  |  |  |  | $2997228 | grila exterioare cu jaluzele fixe,dn125, cu jal... | buc | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 4 principale |  |  |  | Ofertă: 5 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226468 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 226468 | IC31A1 | teava din cupru montata prin sudura la legatura... | m | 36.0 | IC31A1 | teava din cupru montata prin sudura la legatura... | m | 36.0 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor ai aparatelor de instalatiile de imcalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 15.0 m', ofertat 'teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor ai aparatelor de instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 15.0 m' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 226468 |  |  |  |  | VC1011 | montat aparat aer conditionat | buc | 3.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 1 principale |  |  |  | Ofertă: 2 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226478 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 226478 | EC05A1 $3270501 |  | m | 300.0 | EC05A1 $3270501 | cablu cyyf 4×1,5 | m | 306.0 | Cantitate diferită: referință 300.0 m, ofertat 306.0 m |
| 7 | 226478 | EA16D1 | doza derivatie pt cabluri sau tevi de instalati... | buc | 29.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226478 | EE09B | corp de iluminat special difuzant, pentru lampi... | buc | 54.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226478 | EE09B $6703045 | corp de iluminat liniar led , 1200x90, 36w, ip6... | buc | 5.0 | EE09B $6703045 | corp de iluminat liniar led , 1200x90, 36w, ip6... | buc | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226478 | EE09B $7302109 | corp de iluminat , plafoniera sursa led, 20w, i... | buc | 14.0 | EE09B $7302109 | corp de iluminat ,plafoniera sursa led, 20w, ip... | buc | 14.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226478 | EE09B $7302111 | corp iluminat tip plafoniera , led, 20w, cu se ... | buc | 6.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226478 | EE10K1 | corp de iluminat special, monobloc pt ilum sig ... | buc | 16.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226478 | EE10K1 $5708012 | corp de iluminat led 1x5w, montaj aparent, ip20... | buc | 13.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226478 | EE10K1 $5207007 | corp de iluminat led 1x5w, evacuare cu acumulat... | buc | 3.0 | EE10K1 $5207007 | corp de iluminat led 1x5w, evacuare cu acumulat... | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226478 | ED03B | aparat de comutare (intrerupator, comutator, pr... | buc | 102.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226478 | ED03B $3271803 | intrerupator aplicat ( ip54 ) , cod: | buc | 22.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226478 | ED03B $3273186 | intrerupator cap scara ip55 | buc | 6.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226478 | ED03B $3273472 | priza bipolara simpla cu contact de protectie 1... | buc | 74.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226478 | ED25A1 | aparat electric antigrizutos sau antiexploziv 0... | buc | 55.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226478 | ED25A1 $2961010 | rama, suport sidoza pentru 4 module, ip44, cu i... | buc | 19.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 226478 | EG10A1 | cutie cu eclisa de legatura pt centura de inpam... | buc | 1.0 | EG10A1 | cutie cu eclisa de legatura pt centura de inpam... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 226478 | EG10A1 $3275791 | piesa separatie priza de pamant | buc | 1.0 | EG10A1 $3275791 | piesa separatie priza de pamant | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 226478 | EH05C1 | incercare panouri metalice sau dulapuri metalic... | buc | 1.0 | EH05C1 | incercare panouri metalice sau dulapuri metalice | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 29 principale |  |  |  | Ofertă: 29 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226488 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 226488 | EA02A2 | tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ... | m | 100.0 | EA02A2 | tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ... | m | 100.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 4 principale |  |  |  | Ofertă: 4 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226498 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 226498 | EA02A1 | tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ... | m | 200.0 | EA02A1 | tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ... | m | 200.0 | Descriere diferită (similaritate 0.3): referință 'tub izolant de protectie, etans ipe-policlorura de vinil montat ingropat cu d=16mm 005 2700014 ml 200.000 tub de protectie tip ipey/monoflex d=16 mm 0', ofertat 'tub izolant de protectie, etans ipe-policlorura de vinil montat ingropat cu d=16mm' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 12 principale |  |  |  | Ofertă: 12 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226508 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 226508 | CC01C1 | montare armaturi din otel beton in fundatii con... | tona | 2215.0 | CC01C1 | montare armaturi din otel beton in fundatii con... | tona | 2215.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226508 | CZ0301K1 | confect . armat . fasonare bare pt fundatii izo... | tona | 1900.0 | CZ0301K1 | confect.armat fasonare bare pt fundatii izol.co... | tona | 1900.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226508 | TSD01D1 | imprastierea cu lopata a pamint afinat, strat u... | mc | 16.32 | TSD01D1 | imprastierea cu lopata a pamint afinat, strat u... | mc | 16.32 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 226508 | RCSA06B | umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm,... | mc | 16.32 | RCSA06B | umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm,... | mc | 16.32 | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 226508 | IFB09E3 | strat drenant cu grosimea : 35 cm din pietris 0... | mp | 60.0 | IFB09E3 | strat drenant cu grosimea: 35 cm din pietris | mp | 60.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 226508 | IZK03C1 | ecrane termoizolante din foi de polietilena | mp | 66.0 | IZK03C1 | ecrane termoizolante din foi de polietilena | mp | 66.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 226508 | IZK03C1 $6716650 | folie polietilena 0.2 mm | mp | 66.0 | IZK03C1 $6716650 | folie polietilena 0.2 mm | mp | 66.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226508 | IZF12G1 | izol term la pard.cu placi polistiren celular t... | mp | 60.0 | IZF12G1 | izol.term la pard.cu placi polistiren celular t... | mp | 60.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226508 | TRA06A10 | transportul rutier al betonului- mortarului cu ... | tona | 40.0 | TRA06A10 | transportul rutier al betonului- mortarului cu ... | tona | 40.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 226508 | IZF04B1 | strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast ... | mp | 15.0 | IZF04B1 | strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast ... | mp | 15.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 226508 | IZF04B1 $2600036 | bitum pentru materiale la lucrari de hidroizola... | tona | 22.5 | IZF04B1 $2600036 | bitum pentru materiale la lucrari de hidroizola... | tona | 22.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 226508 | TRA01A10 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 3.2 | TRA01A10 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 3.2 | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 226508 | AUT6752 | automacara 6- 9, 9tf cu brat cu zabrele | ora | 20.0 | AUT6752 | automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele | ora | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 226508 | AUT3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 20.0 | AUT3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 226508 | AUT6752 | automacara 6- 9, 9tf cu brat cu zabrele | ora | 20.0 | AUT6752 | automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele | ora | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 226508 | AUT3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 20.0 | AUT3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 25 | 226508 | CC02C1 | montare armat la constr h<35m din bare in grinz... | tona | 2135.0 | CC02C1 | montare armat la constr h<35m din bare in grinz... | tona | 2135.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 226508 | CZ0302G1 | confect armat pt pereti grinzi stilpi diafragme... | tona | 810.0 | CZ0302G1 | confect armat pt pereti grinzi stilpi diafragme... | tona | 810.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226508 | CZ0302K1 | confect armat pt pereti grinzi stilpi diafragme... | tona | 1325.0 | CZ0302K1 | confect armat pt pereti grinzi stilpi diafragme... | tona | 1325.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 226508 | CB13J1 | cofraje din panouri refolosibile la constructii... | mp | 50.0 | CB13J1 | cofraje din panouri refolosibile la constructii... | mp | 50.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 226508 | CB13I1 | cofraje din panouri refolosibile la constructii... | mp | 60.0 | CB13I1 | cofraje din panouri refolosibile la constructii... | mp | 60.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 226508 | CA02J1 | turnare beton armat la constructii cu h <35m, i... | mc | 16.0 | CA02J1 | turnare beton armat la constructii cu h <35m, i... | mc | 16.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 226508 | CA02J1 $3273724 | beton b 330 - c20/25 (0-31) | mc | 16.0 | CA02J1 $3273724 | beton b 330 - c20/25 (0-31) | mc | 16.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226508 | TRA06A10 | transportul rutier al betonului- mortarului cu ... | tona | 40.0 | TRA06A10 | transportul rutier al betonului- mortarului cu ... | tona | 40.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 32 | 226508 | CB47A1 | montarea si demontare schelei met tubulare pt l... | mp | 110.0 | CB47A1 | montarea si demontare schelei met tubulare pt l... | mp | 110.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 226508 | TRA01A10 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 3.2 | TRA01A10 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 3.2 | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 226508 | AUT6752 | automacara 6- 9, 9tf cu brat cu zabrele | ora | 20.0 | AUT6752 | automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele | ora | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 226508 | AUT3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 20.0 | AUT3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 35 principale + 6 subarticole |  |  |  | Ofertă: 35 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226518 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 226518 | CF15C $3276725 | tinci pt tencuieli fine | tona | 780.0 | CF15C $3276725 | tinci pt tencuieli fine | kg | 780.0 | Unitate de măsură diferită: referință tona, ofertat kg |
| 10 | 226518 | CF01A1 $2101131 | @mortar adeziv pt placi termoizolante | tona | 960.0 | CF01A1 $2101131 | @mortar adeziv pt placi termoizolante mp. | tona | 960.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226518 | CN06A1 $6104676 | vopsea efect decorativ cu pasta sr 8203- 2b ntr... | tona | 384.0 | CN06A1 $6104676 | vopsea efect decorativ cu pasta sr 8203- 2b ntr... | tona | 384.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 226518 | CF24A1 | plafon fix rigips cu structura metalica | mp | 24.0 | CF24A1 | plafon fix rigips cu structura metalica | mp | 24.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 226518 | CF24A1 $2100843 | @placa rb 12,5 mm | mp | -24.96 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 226518 | CF24A1 $2100853 | @placa rbi 12,5 mm | mp | 24.96 | CF24A1 $2100853 | @placa rbi 12,5 mm | mp | 24.96 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226518 | CF10C1 $2101145 | mortar de zidarie m 100 nisip s 1030 | mc | 4.9 | CF10C1 $2101145 | mortar de zidarie m 100 nisip s | mc | 4.9 | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 226518 | CG17B | pardos placi gresie ceram patr, dreptungh, hexa... | mp | 24.0 | CG17B | pardos placi gresie ceram patr, dreptungh, hexa... | mp | 24.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 226518 | CG17B $7650619 | gresie pentru interior antiderapanta | mp | 24.72 | CG17B $7650619 | gresie pentru interior antiderapanta | mp | 24.72 | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 226518 | CG17B $3276088 | adeziv gresie | tona | 192.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 226518 | CG14A1 | pardoseli din granit de macin de 4cm grosime lu... | mp | 25.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 226518 | CK23A | ferestre din mase plastice cu unul sau mai mult... | mp | 5.0 | CK23A | ferestre din mase plastice cu unul sau mai mult... | mp | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 226518 | CK23A $6900517 | ferestre din profile pvc cu geam termoizolant | mp | 5.0 | CK23A $6900517 | ferestre din profile pvc cu geam termoizolant | mp | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 226518 | CK26A | glafuri mase plastice, montate la ferestre | ml | 9.0 | CK26A | glafuri mase plastice, montate la ferestre | m | 9.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 226518 | CK26A $2200012 | glaf interior din pvc alb cu latime de 20 cm | ml | 9.0 | CK26A $2200012 | glaf interior din pvc alb cu latime de 20 cm | ml | 9.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226518 | CE18A1 | astereala executata din scinduri din rasinoase ... | mp | 56.1 | CE18A1 | astereala executata din scinduri din rasinoase | mp | 56.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 226518 | CE18A1 $7002380 | folie anticondens | mp | 61.71 | CE18A1 $7002380 | folie anticondens | mp | 61.71 | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 226518 | CE04B1 | invelitori din tabla zincata executata cu foi p... | mp | 56.1 | CE04B1 | invelitori din tabla zincata executata cu foi p... | mp | 56.1 | DEVIZ_MISMATCH |
| 32 | 226518 | CE20A | sistem de jgheaburi tip brass din tabla proteja... | ml | 7.0 | CE20A | sistem de jgheaburi tip brass din tabla proteja... | m | 7.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 33 | 226518 | CE22A | sisteme de burlane tip brass din tabla (proteja... | ml | 6.0 | CE22A | sisteme de burlane tip brass din tabla (proteja... | m | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 35 | 226518 | CE15D1 | glaf, copertina lat 30 50 lung<2m-carton bitum | m | 20.0 | CE15D1 | glaf, copertina lat 30 50 lung<2m-carton bitum | m | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 38 | 226518 | TRA06A10 | transportul rutier al betonului- mortarului cu aut... | tona | 40.0 |  |  |  |  | ▶ articol principal (matched) |
| 10 | 226518 | CF01A1 $2101131 | @mortar adeziv pt placi termoizolante | tona | 960.0 | CF01A1 $2101131 | @mortar adeziv pt placi termoizolante mp. | tona | 960.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226518 | CN06A1 $6104676 | vopsea efect decorativ cu pasta sr 8203- 2b ntr... | tona | 384.0 | CN06A1 $6104676 | vopsea efect decorativ cu pasta sr 8203- 2b ntr... | tona | 384.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 42 principale + 24 subarticole |  |  |  | Ofertă: 42 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226528 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 226528 | AUT3000 | aparat de sudura tip , , coprax' ' 2204/ 50hz/700w | ora | 0.5 | AUT3000 | aparat de sudura tip ,, coprax' 2204/ 50hz/700w | ora | 0.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 2 | 226528 | SA43D1 | bratara pt fixarea cond otelfpvc de al& mccu ap... | buc | 30.0 | SA43D1 | bratara pt.fixarea cond.otelfpvc de al& mccu ap... | buc | 30.0 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'bratara pentru fixarea cond otelfpvc de al& mccu apafgaze, montare prin incastrare, cond avind d= 3/4 tol 003 sa14c# m 10.000 teava mat pl (polipropil', ofertat 'bratara pentru.fixarea cond.otelfpvc de al& mccu apafgaze, montare prin incastrare, cond avind d= 3/4 tol' |
| 3 | 226528 | AUT3000 | aparat de sudura tip , , coprax' ' 2204/ 50hz/700w | ora | 0.5 | AUT3000 | aparat de sudura tip ,, coprax' 2204/ 50hz/700w | ora | 0.5 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 226528 | SA43E1 | bratara pt fixarea cond otel+pvc de alim cu apa... | buc | 30.0 | SA43E1 | bratara pt.fixarea cond otel+pvc de alim.cu apa... | buc | 30.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | 226528 | SA14D | teava mat pl (pp, pe, pp-r) imbinata prin sudur... | m | 5.0 | SA14D | teava mat pl (pp, pe, pp-r) imbinata prin sudur... | m | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226528 | SA43F1 | bratara pt fixarea cond otel+pvc de alim cu apa... | buc | 5.0 | SA43F1 | bratara pt.fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa... | buc | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226528 | SD07B $3271603 | robinet sfera apa 3/4' giacomini dn 20 r | buc | 4.0 | SD07B $3271603 | robinet sfera apa 3/4' giacomini dn 20 r 250 st... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226528 | SD07C | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 1.0 | SD07C | robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fa... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226528 | IZH01B1 | izolarea cu bete de postav a tevilor cu d de la... | m | 50.0 | IZH01B1 | izolarea cu bete de postav a tevilor cu d de la... | m | 50.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226528 | IZH01B1 $3274348 | izolatie elastomer pt tevi instalatii incalzire... | m | 10.0 | IZH01B1 $3274348 | izolatie elastomer pt tevi instalatii incalzire... | m | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226528 | IZH01B1 $3274984 | izolatie elastomer pt tevi instalatii incalzire... | m | 10.0 | IZH01B1 $3274984 | izolatie elastomer pt tevi instalatii incalzire... | m | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 226528 | IA24A1 | supapa de siguranta din alama cu d: 1/2'' | buc | 1.0 | IA24A1 | supapa de siguranta din alama cu d:1/2' | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 226528 | SF01C | efect proba etans pres instal apa calda, rece, ... | m | 50.0 | SF01C | efect proba etans pres instal apa calda, rece, ... | m | 50.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 226528 | SF05C | spalare instal apa rece sau calda , executata d... | m | 46.0 | SF05C | spalare instal aparece sau calda, executata din... | m | 46.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 226528 | SB08A | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 5.0 | SB08A | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226528 | SB08B | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 5.0 | SB08B | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 5.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 226528 | SB09B | piese leg (cot, red, piesa curat mufa dubla, co... | m | 10.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 226528 | SB09B $3271714 | cot pp 40x45 | buc | 10.0 | SB09B $3271714 | cot pp 40x45 b?c. | buc | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 226528 | SB09C | piese leg (cot, red, piesa curat mufa dubla, co... | buc | 2.0 | SB09C | piese leg (cot, red, piesa curat mufa dubla, co... | buc | 2.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 226528 | SB08D | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 6.0 | SB08D | teava pe, pp, pp-r pt canal, imbin cu garn cauc... | m | 6.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 23 | 226528 | SB08E $3270087 | teava de canalizare kgem sn4 din pvc d= 110×3.2... | m | 20.0 | SB08E $3270087 | teava de canalizare kgem sn4 din pvc d= 110x3.2... | m | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 226528 | SF02A1 | efectuare proba de etans . la pres.a inst inter... | m | 46.0 | SF02A1 | efectuare proba de etans la pres.a inst inter d... | m | 46.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 226528 | SF05C | spalare instal apa rece sau calda , executata d... | m | 46.0 | SF05C | spalare instal aparece sau calda, executata din... | m | 46.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 41 principale + 137 subarticole |  |  |  | Ofertă: 41 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226538 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 6 │ Delta: +6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 226538 |  |  |  |  | EF03D1 $7312921 | tablou electric general teg1 | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 346 | 226538 |  |  |  |  | SE56A $3273445 | filtru impuritati y dn65 | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 347 | 226538 |  |  |  |  | IA37E1 | rezervor depozit pt combustibil lichid, cilindr... | buc | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 348 | 226538 |  |  |  |  | SF05C $6716997 | banda pvc cu insertie de metal detectabil proce... | m | 345.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 349 | 226538 |  |  |  |  | TCB34B1 | asim distributie ptr conect. | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 350 | 226538 |  |  |  |  | DF26A1 $7000763 | banda de insertie metalica procent material obi... | ml | 3350.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 7 principale |  |  |  | Ofertă: 13 principale ▲ 6 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226558 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 226558 | EE09B $5708010 | corp de iluminat led 1x14w, montaj aparent, ip4... | buc | 10.0 | EE09B $5708010 | corp de iluminat led 1×14w, montaj aparent, ip4... | buc | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226558 | EE10K1 $5708012 | corp de iluminat led 1x5w, montaj aparent, ip20... | buc | 3.0 | EE10K1 $5708012 | corp de iluminat led 1x5w, montaj aparent, ip20... | buc | 3.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226558 | W1MM05A | masurarea rezistentei prizei de legare la paman... | buc | 1.0 | W1MM05A | masurarea rezistentei prizei de legare la pamant | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 21 principale |  |  |  | Ofertă: 21 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226568 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 226568 | TCB34B1 | regleta de distributie ptr conect cabluri pe re... | buc | 1.0 | TCB34B1 | asim regleta de distributie ptr.conect cabluri ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226568 | TCB34B1 $2902090 | organizator cablu | buc | 1.0 | TCB34B1 $2902090 | organizator cablu | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226568 | EC08A1 $3270808 | cablu date ftp 5e 4 x 2 x awg24/1 | m | 100.0 | EC08A1 $3270808 | cablu date ftp 5e 4 x 2 x awg24/1 | m | 100.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | 226568 |  |  |  |  | $5538123 | patchpanel 8 porturi rj45 echipat | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 5 principale |  |  |  | Ofertă: 6 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226008 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 226008 | ACD01L1 | capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu pie... | buc | 1.0 | ACD01L1 | capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu pie... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226008 | SE53A | contor de apa cu palete, cu racorduro olandeze,... | buc | 1.0 | SE53A | contor de apa cu palete, cu racorduro olandeze,... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226008 | SE53A $3270602 | contor apa rece mnk 50 cu cadran umed | buc | 1.0 | SE53A $3270602 | contor apa rece mnk 50 cu cadran umed | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226008 | TFB01D1 | montat robinet sertar, ventil, clapeta retinere... | buc | 1.0 | TFB01D1 | montat robinet sertar, ventil, clapeta retinere... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226008 | TFB01D1 $3276282 | robinet cu sfera si maneta din alama cromata gi... | buc | 1.0 | TFB01D1 $3276282 | robinet cu sfera si maneta din alama cromata gi... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226008 | ACD01L1 $7002013 | clapera de sens cu mufe, dn=63 | buc | 1.0 | ACD01L1 $7002013 | clapera de sens cu mufe,dn=63 | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226008 | SE56A | filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pe... | buc | 1.0 | SE56A | filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pe... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226008 | TSA02C1 | sap man in spatii limit sub 1m cu taluz vert ne... | mc | 104.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | 226008 | ACE08A1 | umplutura in sant la cond.de alim cu apa si can... | mc | 62.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 226008 | TSD04D1 | compactarea cu mai.de mina a umplut execut pe s... | mc | 42.0 | TSD04D1 | compactarea cu mai de mina a umplut execut pe s... | mc | 42.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226008 | TRI1AA01C2 | incarcarea materialelor, grupa a-grele si marun... | tona | 117.8 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 226008 | TRA01A10P | transportul rutier al pamintului sau molozului ... | tona | 117.8 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 26 principale |  |  |  | Ofertă: 26 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226018 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 2 │ Delta: +2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 226018 | TSF01B1 | sprijin de maluri cu dulapi de fag asez oriz.la... | mp | 380.0 | TSF01B1 | sprijin.de maluri cu dulapi de fag asez oriz.la... | mp | 380.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226018 | ACE08A1 | umplutura in sant.la cond.de alim cu apa si can... | mc | 34.2 | ACE08A1 | umplutura in sant.la cond de alim cu apa si can... | mc | 34.2 | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 226018 | TSD04D1 | compactarea cu mai de mina a umplut execut pe s... | mc | 138.8 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226018 | SF03A1 $7002029 | bazin vidanjabil 40 mc | buc | 1.0 | SF03A1 $7002029 | bazin vidanjabil 40 mc stadiul fizic: oferta 22... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 226018 | TSC02C21 | mc pamint imbib cu apa desc aut . ter cat 1 in ... | mc | 1.0 | TSC02C21 | sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pami... | mc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226018 | ACE08A1 | umplutura in sant.la cond.de alim cu apa si can... | mc | 34.2 | ACE08A1 | umplutura in sant.la cond de alim cu apa si can... | mc | 34.2 | DEVIZ_MISMATCH |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | 226018 |  |  |  |  | DE26A1 | banda de semnalizare | m | 198.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 377 | 226018 |  |  |  |  | $3270513 | banda avertizare <kompactkit> canal 11, 5cmx 0,... | m | 198.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 19 principale |  |  |  | Ofertă: 21 principale ▲ 2 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226028 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 226028 | W2G01B19 | mont cablu u1kv gr 1,301-1,500 kg/m cu sau al s... | m | 155.0 | W2G01B19 | mont cablu u1kv gr 1,301-1,500 kg/m cu sau al s... | m | 155.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226028 | W2G01B19 | mont cablu u1kv gr 1,301-1,500 kg/m cu sau al s... | m | 305.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226028 | W2G01B19 $3273894 | cabluri electrice cyaby 5×25, 7430250005, iproeb | m | 305.0 | W2G01B19 $3273894 | cabluri electrice cyaby 5x25, 7430250005, iproeb | m | 305.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226028 | W2G01B19 | mont cablu u1kv gr 1,301-1,500 kg/m cu sau al s... | m | 155.0 | W2G01B19 | mont cablu u1kv gr 1,301-1,500 kg/m cu sau al s... | m | 155.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226028 | W2G01B19 | mont cablu u1kv gr 1,301-1,500 kg/m cu sau al s... | m | 305.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226028 | W2G01B19 $3271571 | cablu cyaby 5x10 | m | 155.0 | W2G01B19 $3271571 | cablu cyaby 5x10 | m | 155.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226028 | W2G01B19 | mont cablu u1kv gr 1,301-1,500 kg/m cu sau al s... | m | 155.0 | W2G01B19 | mont cablu u1kv gr 1,301-1,500 kg/m cu sau al s... | m | 155.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226028 | W2G01B19 | mont cablu u1kv gr 1,301-1,500 kg/m cu sau al s... | m | 305.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226028 | W2G01B19 $3270565 | cablu cyaby 5x2.5 | buc | 1950.0 | W2G01B19 $3270565 | cablu cyaby 5x2.5 | buc | 1950.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226028 | W2G01B19 | mont cablu u1kv gr 1,301-1,500 kg/m cu sau al s... | m | 155.0 | W2G01B19 | mont cablu u1kv gr 1,301-1,500 kg/m cu sau al s... | m | 155.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226028 | W2G01B19 | mont cablu u1kv gr 1,301-1,500 kg/m cu sau al s... | m | 305.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | 226028 | W2G01B19 $3271275 | cablu electric cyabyf 3 x 2,5 1kv - cabluri ene... | m | 800.0 | W2G01B19 $3271275 | cablu electric cyabyf 3 × 2,5 1kv - cabluri ene... | m | 800.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 13 | 226028 | TSE01D1 | nivelarea manuala a terenurilor si a platformel... | mp | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | 226028 | W2A16A1 | stilp simplu teava ol in fundatie turnata teren... | buc | 38.0 | W2A16A1 | stilp simplu teava ol in fundatie turnata teren... | buc | 38.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 15 | 226028 | W2A16A1 $2659400 | stalpi metalic 6 m, pentru iluminat | buc | 38.0 | W2A16A1 $2659400 | stalpi metalic 6 m, pentru iluminat | buc | 38.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226028 | W2F03A | corp de iluminat exterior ornamental, pentru o ... | buc | 38.0 | W2F03A | corp de iluminat exterior ornamental, pentru o ... | buc | 38.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | 226028 | W2F03A $5105793 | corp de iluminat stradal tip led 50w , p= 50w, ... | buc | 38.0 | W2F03A $5105793 | corp de iluminat stradal tip led 50w , p= 50w, ... | buc | 38.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 226028 | W2F05C01 | corp de ilum publ tip lampadar ptr lampa cu vap... | buc | 4.0 | W2F05C01 | corp de ilum publ tip lampadar ptr lampa cu vap... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 17 | 226028 | W2F05C01 $5107073 | corp il tip nocturna, sport, sursa led, ip65, p... | buc | 4.0 | W2F05C01 $5107073 | corp il tip nocturna, sport, sursa led, ip65, p... | buc | 4.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 226028 | EC03A1 | cablu energie montat cu scoabe pe console fix.c... | m | 454.0 | EC03A1 | cablu energie montat cu scoabe pe console fix.c... | m | 454.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 226028 | EC03A1 $3270348 | cablu cyyf 3x2, 5 | m | 463.0 | EC03A1 $3270348 | cablu cyyf 3×2,5 | m | 463.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 19 | 226028 | W1MN14C | electrod din teava de otel zincata pentru legar... | ml | 126.0 | W1MN14C | electrod din teava de otel zincata pentru legar... | m | 126.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 20 | 226028 | EG08B1 | cond . leg pam inst . paratrasnet prot leg pami... | m | 63.0 | EG08B1 | cond leg pam inst paratrasnet prot leg pamint m... | m | 63.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | 226028 | TSA12C1 | sap.man in gropi cu larg.1-1,5m cu sprij evac.m... | mc | 38.0 | TSA12C1 | sap.man.in gropi cu larg 1-1,5m cu sprij.evac.m... | mc | 38.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 226028 | CA01A1 | turnare beton simplu in fundatii (continue, izo... | mc | 38.0 | CA01A1 | turnare beton simplu in fundatii (continue, izo... | mc | 38.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 22 | 226028 | CA01A1 $2100957 | beton de ciment b 200 stas 3622 | mc | 38.0 | CA01A1 $2100957 | beton de ciment b 200 stas 3622 | mc | 38.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 226028 | W2E12J01 | tablou distrib mod ideb mont firida sig mpr 315... | buc | 1.0 | W2E12J01 | tablou distrib mod ideb mont firida sig mpr 315... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 24 | 226028 | W2E12J01 $4270009 | bloc de masurare si protectie trifazat in carca... | buc | 1.0 | W2E12J01 $4270009 | bloc de masurare si protectie trifazat in carca... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 25 | 226028 | W1MN06A | piesa de separatie pentru priza de pamant . - m... | buc | 38.0 | W1MN06A | piesa de separatie pentru priza de pamant ..- m... | buc | 38.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 26 | 226028 | W1P07A | verificarea prizei de legare la pamint la lea s... | buc | 38.0 | W1P07A | verificarea prizei de legare la pamint la lea s... | buc | 38.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 226028 | W1P02A | proba complexa a lea 220-400kv, exclusiv influe... | buc | 1.0 | W1P02A | proba complexa a lea 220- 400kv, exclusiv influ... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 226028 | EH01A1 | incercarea cablurilor de energie electrica de m... | buc | 100.0 | EH01A1 | incercarea cablurilor de energie electrica de m... | buc | 100.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 29 | 226028 | EH07A1 | energie electrica pentru probe | kwh | 500.0 | EH07A1 | energie electrica pentru probe | kwh | 500.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 30 | 226028 | W3E06A1 | masurarea tensiunilor de atingere si pas la l.c. | buc | 10.0 | W3E06A1 | masurarea tensiunilor de atingere si pas la l.c. | buc | 10.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 31 | 226028 | W1F12D | incercari pentru masurarea tensiunii de atinger... | buc | 1.0 | W1F12D | incercari pentru masurarea tensiunii de atinger... | buc | 1.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 43 principale |  |  |  | Ofertă: 43 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226038 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 226038 | ATD15A | cablu de compensatie (ecranat) montat : in tub ... | m | 100.0 | ATD15A | cablu de compensatie (ecranat) montat : in tub ... | m | 100.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226038 | ATD15A $3271458 | cablu fibra optica multitub / tkf - 24 fibre 40... | m | 102.0 | ATD15A $3271458 | cablu fibra optica multitub / tkf - 24 fibre 40... | m | 102.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 4 | 226038 | TCB40A1 $7701266 | ups racktabil 1.5 kva 005 df26a1 [2] - banda de... | buc | 1.0 | TCB40A1 $7701266 | ups racktabil 1.5 kva | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.2): referință 'ups racktabil 1.5 kva 005 df26a1 [2] - banda de semnalizare 005 6718506 ml m banda avertizoare policlorura de vinil inscriptionata pentru cablu teleco', ofertat 'ups racktabil 1.5 kva' |
| 6 | 226038 | ATD15A | cablu de compensatie (ecranat) montat : in tub ... | m | 100.0 | ATD15A | cablu de compensatie (ecranat) montat : in tub ... | m | 100.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 6 | 226038 | ATD15A $3271458 | cablu fibra optica multitub / tkf - 24 fibre 40... | m | 102.0 | ATD15A $3271458 | cablu fibra optica multitub / tkf - 24 fibre 40... | m | 102.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | 226038 | EA02B1 | tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ... | m | 100.0 | EA02B1 | tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ... | m | 100.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | 226038 | TSA16B1 | sap man in transee pt cabl el in pam cu umid.na... | mc | 80.0 | TSA16B1 | sap.man.in transee pt.cabl.el.in pam.cu umid.na... | mc | 80.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | 226038 | W2H04A1 | strat nisip asezat in sant pentru protejarea ca... | mc | 16.0 | W2H04A1 | strat nisip asezat in sant pentru protejarea ca... | mc | 16.0 | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | 226038 | TRI1AA01C2 | incarcarea materialelor, grupa a-grele si marun... | tona | 8.42 | TRI1AA01C2 | incarcarea materialelor, grupa a-grele si marun... | tona | 8.42 | DEVIZ_MISMATCH |
| 18 | 226038 | TCA26A1 | verificarea etanseitatii cablului coaxial 019 5... | buc | 20.0 | TCA26A1 | verificarea etanseitatii cablului coaxial | buc | 20.0 | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 21 principale |  |  |  | Ofertă: 21 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226368 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | 226368 |  |  |  |  | DF26A1 | banda de semnalizare | m | 3350.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 6 principale |  |  |  | Ofertă: 7 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226718 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 226718 | TRA02A50 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 4.0 | TRA02A50 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 4.0 | Descriere diferită (similaritate 0.38): referință 'transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul polietilena dist .= 50 km 004 aut6752 ora 20.000 automacara 6- 9,9tf cu brat cu z', ofertat 'transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul polietilena dist .= 50 km.' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 1 principale + 1 subarticole |  |  |  | Ofertă: 1 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 226708 │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 226708 | CL20C1 | montarea confectiilor metalice aparente: divers... | tona | 500.0 | CL20C1 | montarea confectiilor metalice aparente: divers... | kg | 500.0 | Unitate de măsură diferită: referință tona, ofertat kg |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 226708 |  |  |  |  | $4104443 | costul inchirieri wc ecologic | zi | 730.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 2 principale |  |  |  | Ofertă: 3 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |

# ALERTE DE CALITATE — VERIFICARE MANUALĂ

## Capitole de lucrări în ofertă, absente din referință

Aceste devize NU au putut fi comparate cu proiectul. Verificați dacă sunt lucrări suplimentare sau F3 neextras din referință.

226238 — MONTAT BOILER OB.2 (1 articole în ofertă)

226258 — INSTALATII DE INCALZIRE OB.2 (3 articole în ofertă)

226438 — MONTAJ BOILER OB.4 (1 articole în ofertă)

226458 — INSTALATII INCALZIRE OB.4 (4 articole în ofertă)

226548 — INSTALATII TERMICE (3 articole în ofertă)

Beneficiar: — Beneficiar: oferta 226218 ARHITECTURA teren tenis si (93 articole în ofertă)

oferta — oferta 226108 STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA (923 articole în ofertă)