# TABEL NECONCORDANȚE

Client:

Data: 2026-05-07

# OFERTA 3 — di_oferta_3.json

Total neconcordanțe: 0

| Nr. crt. | Categoria de lucrări | CERINȚĂ |  |  |  | CE A OFERTAT |  |  |  | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | di_oferta_3.json |  |  |  |  |
|  |  | Cod | Denumire | UM | Cant. | Cod | Denumire | UM | Cant. |  |
| Categoria de lucrări: 45000000 AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 45000000 AMENAJARI EXTERIOARE | $0003 | 45000000 AMENAJARI EXTERIOARE Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 226F08 MONTAJ SISTEM PANOU FOTOVOLTAICE Categoria de lucrari: 0120 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = DENUMIRE PU MAN VAL MAN = = ARTICOL PU UTI VAL UTI = = PU TRA VAL TRA = = SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR. TOT. TOTAL = W1C01A1 ASIMILAT-MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL PROIECTANT S.C. DESIGN STUDIO SRL Lectura TARGOVISTE - DAMBOVITA - E DESIGN STUDIO S.R.L. - proiect inițial 424/2018 - proiect actualizat integral 424-rev/ 2024 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: 45000000 EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI UTILITATI-RETELE EXTERIOARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 45000000 EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI UTILITATI-RETELE EXTERIOARE | ACA10D1 | MONTARE TEAVA PVC TIP 4 (G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 110 | m | 190.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 45000000 EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI UTILITATI-RETELE EXTERIOARE | $3270476 | TEAVA PVC-KG 110X3. 0x1000 | m | 188.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 45000000 EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI UTILITATI-RETELE EXTERIOARE | ACD04A1 | CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET. CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200 | buc | 8.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 45000000 EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI UTILITATI-RETELE EXTERIOARE | $3270000 | CAMIN PVC BASIC LINE D=1000 mm, alcatuit din bazin colectare, inel intermedial, piesa superioara, inel beton | buc | 8.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 45000000 EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI UTILITATI-RETELE EXTERIOARE | ACD01L1 | CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV | buc | 8.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 45000000 EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI UTILITATI-RETELE EXTERIOARE | DF26A1 | Banda de semnalizare | m | 198.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 45000000 EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI UTILITATI-RETELE EXTERIOARE | $3270513 | BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11, 5CMX 0,17MM | m | 198.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 45000000 EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI UTILITATI-RETELE EXTERIOARE | TSC02A11 | MC PAMINT UMID.NATUR.DESC.DEP. TER. CAT. 1 IN COND. GOSP.APE DESIGN STUDIO S.R.L. - proiect inițial 424/2018 - proiect actualizat integral 424-rev/ 2024 | mc | 1.4 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE | TRA01A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 20 KM. | tona | 122.4 | TRA01A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 TONA material: manopera: utilaj: transport: | km | 122.4 | Unitate de măsură diferită: referință tona, ofertat km |
| 11 | 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE | $0006 | 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 226U08 ALIMENTARE CU APA Categoria de lucrari: 0120 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = DENUMIRE PU MAN VAL MAN = = ARTICOL PU UTI VAL UTI = = PU TRA VAL TRA = = SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR. TOT. TOTAL = |  | 0.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE | $0006 | 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 226U28 ALIMENTARE CU E.E. SI ILUMINAT EXTERIOR Categoria de lucrari: 0120 NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = DENUMIRE PU MAN VAL MAN = = ARTICOL PU UTI VAL UTI = = PU TRA VAL TRA = SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR. TOT. TOTAL = |  | 0.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 13 | 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE | $0006 | 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 226U38 TELECOMUNICATII Categoria de lucrari: 0120 NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = DENUMIRE PU MAN VAL MAN = = ARTICOL PU UTI VAL UTI = = PU TRA VAL TRA = SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR. TOT. TOTAL = |  | 0.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 14 | 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE | TCC23B1 | INSTALATIE DE TV IN CIRCUIT INCHIS : MONITOR VIDEOCAMONTARE | buc | 15.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 15 | 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE | TCB40A1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT DESIGN STUDIO S.R.L. - proiect inițial 424/2018 - proiect actualizat integral 424-rev/ 2024 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE |  |  |  |  | W2G02B31 | MONT. CABLU SUBT.1 KV GR 2,901-3,200 KG / M CU - AL IN TUB PE TRASEU CU OBST. TR. MANUALA MONT material: manopera: utilaj: transport: | m | 100.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 17 | 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE |  |  |  |  | $3272541 | TUB PROTECTIE CABLU D.110 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N L6M Deviz "003" - Formular F3 | m | 100.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 18 | 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE |  |  |  |  | W2H04A1 | STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT material: manopera: utilaj: transport: | mc | 68.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 19 | 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE |  |  |  |  | ACD04A1 | CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC = 2M DIN TUB BET. CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200 material: manopera: utilaj: transport: | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 20 | 45000000 UTILITATI-RETELE EXTERIOARE |  |  |  |  | $3274594 | CAMIN DUBLUSTRAT PT. APOMETRU CU INSTALATIE 3/4 ' ' SI CAPAC D.550 H.1100MM Deviz "001" - Formular F3 Formular generat cu programul @Devize (www.eDevize.ro) Pagina 1 din 4 | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| Categoria de lucrări: ALEI PIETONALE SI CAROSABILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ALEI PIETONALE SI CAROSABILE | TSH01A1 | DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE | mp | 20.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 22 | ALEI PIETONALE SI CAROSABILE | TSC02C11 | MC PAMINT UMID. NATUR DESC. AUT. TER. CAT. 1 IN COND. GOSP.APE | mc | 5.96 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 23 | ALEI PIETONALE SI CAROSABILE | TSE01D1 | NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F. TARE | mp | 20.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 24 | ALEI PIETONALE SI CAROSABILE | IFB09A3 | STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN PIETRIS | mp | 2000.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 25 | ALEI PIETONALE SI CAROSABILE | $2200056 | PIETRIS CONCASAT -SORT 4-8 MM | mc | 100.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 26 | ALEI PIETONALE SI CAROSABILE | TRA01A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST .= 20 KM. | tona | 170.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 27 | ALEI PIETONALE SI CAROSABILE | DA20A1 | MONTARE SI PROCURARE PROFIL ECOLOGOC FAGURE' ' PENTRU STABILIZARE STRAT PIETRIS | mp | 2000.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 28 | ALEI PIETONALE SI CAROSABILE | DA09A01 | Strat anticontaminator din material textil netesut, filtrant(strat separator geotextil) | mp | 2000.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 29 | ALEI PIETONALE SI CAROSABILE | $2920001 |  | mp | 0.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 30 | ALEI PIETONALE SI CAROSABILE | $2040 | 000 MENBRANA GEOTEXTIL NETESUTE 150G/MP DESIGN STUDIO S.R.L. - proiect inițial 424/2018 - proiect actualizat integral 424-rev/ 2024 |  | 0.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: ARHITECTURA -teren tenis acoperi t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ARHITECTURA -teren tenis acoperi t | RPCE29A# | PRELATA PENTRU PROTEJAREA TERASEI PE TIMP PLOIOS PE DURATA REFACERII | mp | 1256.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 32 | ARHITECTURA -teren tenis acoperi t | $3999988 | DESIGN STUDIO S.R.L. - proiect inițial 424/2018 PRELATA SPECIALA ANTIVANT, REZISTENT LA FOC, LA UMIDITATE SI MUCEGAI 424-rev/ 2024 12/56. 000 proiect actualizat integral | mp | 0.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 33 | ARHITECTURA -teren tenis acoperi t | CK25A# | USI PROFILURI MASE PLASTICE, 1 CANAT, SUPR. TOC MAI MIC SAU EGAL 7 MP, INC. ARMATURI SI ACCESORII, MONTATE IN ZID DE ORICE FEL LA C-TII CU H MAI MIC DE 35 M INCLUSIV | mp | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 34 | ARHITECTURA -teren tenis acoperi t | $6306431 | USI DIN PVC | mp | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 35 | ARHITECTURA -teren tenis acoperi t | CE23A1 | PLASA DE SIGURANTA REFOLOS. LA EXEC. INVELITORI CONSSTRUCTII | mp | 1256.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 36 | ARHITECTURA -teren tenis acoperi t | $2941123 | PLASA TEXTILA 2 MM PENTRU CUPOLE TEREN | mp | 1256.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 37 | ARHITECTURA -teren tenis acoperi t | TRB05B23 | TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M | tona | 25.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: ARHITECTURA GRADENE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ARHITECTURA GRADENE | IZDO3D1 | VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PECONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM DESIGN STUDIO S.R.L. - proiect inițial 424/2018 - proiect actualizat integral 424-rev/ 2024 | tona | 8.0 | IZD03D1 | VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PECONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM material: manopera: utilaj: transport: | tona | 8.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IZDO3D1', ofertat 'IZD03D1'. Eroare OCR: 'O' confundat cu '0' in pozitia 4. Necesită verificare manuală. |
| 39 | ARHITECTURA GRADENE |  |  |  |  | IZD04D1 | VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SICONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI material: manopera: utilaj: transport: Deviz "003" - Formular F3 Formular generat cu programul @Devize (www.eDevize.ro) | tona | 8.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| Categoria de lucrări: ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS | IZF17A1 | TERMOIZOLATIE PERETI NTE DIN VATA MINERALA MONTATE CU PIESE METAL DE SUSTINER | mp | 416.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 41 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS | $3271283 | VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM | mp | 424.32 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 42 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS | CK26C1 | DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT | buc | 2496.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 43 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS | $3274531 | DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM | buc | 3328.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 44 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS | RPCE26C1 | PLASA RABIT ZN.MONT. LA PERETI FIXATI PE IZ. IN VEDEREA TEN | mp | 416.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 45 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS | $3274536 | PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU POLISTIREN | mp | 457.6 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 46 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS | CF06B1 | TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE VATA MIN. CU ADEZIV | mp | 416.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 47 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS | $2101131 | @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE | kg | 3328.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 48 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS | PF04A1 | STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM | mp | 416.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 49 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS | $3274532 | VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI INAINTEA APLICARII TENCUIELII DECORATIVE ALBE GALEATA 12KG | kg | 62.4 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 50 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS | CN06A1 | VOPSITORII DECORATIVE IN RELIEF, APLICATE IN DOUA STRATURI DE VOPSEA DECORATIVA | mp | 416.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 51 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS | $6104676 | VOPSEA EFECT DECORATIV CU PASTA SR. 8203- 2B NTR 4741-71 | kg | 1331.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 52 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS | CF24A1 | PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA | mp | 241.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 53 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS | $2100843 | -250.640 @PLACA RB 12,5 MM | mp | 0.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 54 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS | $2100853 | @PLACA RBI 12,5 MM | mp | 250.64 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 55 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS | CF10C1 | GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE | mp | 241.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 56 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS |  |  |  |  | $2401678 | FAIANTA | mp | 296.1 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 57 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS |  |  |  |  | $3270111 | CHIT ROSTURI Deviz "002" - Formular F3 Formular generat cu programul @Devize (www.eDevize.ro) | kg | 141.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 58 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS |  |  |  |  | $3276725 | TINCI PT TENCUIELI FINE | kg | 4365.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 59 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS |  |  |  |  | CI06C# | Placaj faianta, aceeasi culoare si format, 15 cm - 30x30 cm, fixate cu aditiv, pe supr plane pereti si stalpi material: manopera: utilaj: transport: | mp | 282.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 60 | ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS |  |  |  |  | $2100833 | ADEZIV FAIANTA | g | 1410.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| Categoria de lucrări: ARHITECTURA grupuri sanitare publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ARHITECTURA grupuri sanitare publice | CF06B1 | TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM | mp | 120.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 62 | ARHITECTURA grupuri sanitare publice | IZF17A1 | TERMOIZOLATIE PERETI NTE DIN VATA MINERALA MONTATE CU PIESE METAL DE SUSTINER | mp | 120.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 63 | ARHITECTURA grupuri sanitare publice | $3271283 | VATA MINERALA BAZALTICA 40 KG/M3 , 10 CM 1 BAX=2, 4M2 | mp | 122.4 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 64 | ARHITECTURA grupuri sanitare publice | CK26C1 | DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT | buc | 720.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 65 | ARHITECTURA grupuri sanitare publice | $3274531 | DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM | buc | 960.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 66 | ARHITECTURA grupuri sanitare publice | RPCE26C1 | PLASA RABIT ZN.MONT. LA PERETI FIXATI PE IZ. IN VEDEREA TEN | mp | 120.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 67 | ARHITECTURA grupuri sanitare publice | $3274536 | PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU POLISTIREN | mp | 132.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 68 | ARHITECTURA grupuri sanitare publice | $2101131 | @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE MP. VOPSITORII DECORATIVA - DESCRIERE: | kg | 960.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 69 | ARHITECTURA grupuri sanitare publice | PF04A1 | STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT | mp | 120.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 70 | ARHITECTURA grupuri sanitare publice | $3274532 | VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI INAINTEA APLICARII TENCUIELII DECORATIVE ALBE GALEATA 12KG | kg | 18.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 71 | ARHITECTURA grupuri sanitare publice | CN06A1 | VOPSITORII DECORATIVE IN RELIEF, APLICATE IN DOUA STRATURI DE VOPSEA DECORATIVA | mp | 120.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 72 | ARHITECTURA grupuri sanitare publice | $6104676 | VOPSEA EFECT DECORATIV CU PASTA SR. 8203- 2B NTR 4741-71 | kg | 384.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 73 | ARHITECTURA grupuri sanitare publice | CF24A1 | PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA | mp | 24.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 74 | ARHITECTURA grupuri sanitare publice | $2100843 | -24.960 @PLACA RB 12,5 MM | mp | 0.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 75 | ARHITECTURA grupuri sanitare publice | $2100853 | @PLACA RBI 12,5 MM | mp | 24.96 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 76 | ARHITECTURA grupuri sanitare publice | CF10C1 | GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE | mp | 24.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 77 | ARHITECTURA grupuri sanitare publice | $3270156 | AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA | kg | 2.4 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 78 | ARHITECTURA grupuri sanitare publice | RPCR21A# | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila, pe glet de ipsos | mp | 24.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 79 | ARHITECTURA grupuri sanitare publice | CG01D1 | STRAT SUPORT PT. PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 10CM GROSIME | mp | 49.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare | IZF17A1 | TERMOIZOLATIE PERETI NTE DIN VATA MINERALA MONTATE CU PIESE METAL DE SUSTINER | mp | 230.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 81 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare | $3271283 | VATA MINERALA BAZALTICA 40 KG/M3 , 10 CM 1 BAX=2, 4M2 | mp | 234.6 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 82 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare | CK26C1 | DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT | buc | 1380.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 83 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare | $3274531 | DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM | buc | 1840.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 84 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare | RPCE26C1 | PLASA RABIT ZN.MONT. LA PERETI FIXATI PE IZ. IN VEDEREA TEN | mp | 230.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 85 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare | $3274536 | PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU POLISTIREN | mp | 253.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 86 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare | CF06B1 | TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM | mp | 230.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 87 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare | $2101131 | @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE | kg | 1840.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 88 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare | PF04A1 | STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT | mp | 230.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 89 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare | $3274532 | VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI INAINTEA APLICARII TENCUIELII DECORATIVE ALBE GALEATA 12KG | kg | 34.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 90 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare | CN06A1 | VOPSITORII DECORATIVE IN RELIEF, APLICATE IN DOUA STRATURI DE VOPSEA DECORATIVA | mp | 230.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 91 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare | $6104676 | VOPSEA EFECT DECORATIV CU PASTA SR. 8203- 2B NTR 4741-71 | kg | 736.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 92 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare | CF24A1 | PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA | mp | 79.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 93 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare | $2100843 | @PLACA RB 12,5 MM -82.160 | mp | 0.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 94 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare | $2100853 | @PLACA RBI 12,5 MM | mp | 82.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 95 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare | CF10C1 | GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE | mp | 79.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 96 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare |  |  |  |  | $2401678 | FAIANTA | mp | 223.65 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 97 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare |  |  |  |  | $3270111 | CHIT ROSTURI Deviz "002" - Formular F3 Formular generat cu programul @Devize (www.eDevize.ro) | kg | 106.5 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 98 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare |  |  |  |  | $3276725 | TINCI PT TENCUIELI FINE | kg | 2040.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 99 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare |  |  |  |  | CI06C# | Placaj faianta, aceeasi culoare si format, 15 cm - 30x30 cm, fixate cu aditiv, pe supr plane pereti si stalpi material: manopera: utilaj: transport: | mp | 213.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 100 | ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare |  |  |  |  | $2100833 | ADEZIV FAIANTA | g | 1065.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| Categoria de lucrări: IMPREJMUIRE TEREN FOTBAL -380 ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | IMPREJMUIRE TEREN FOTBAL -380 ML | $0003 | 45000000 AMENAJARI EXTERIOARE Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 226318 IMPREJMUIRE TEREN FOTBAL -380 ML Categoria de lucrari: 0120 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = = DENUMIRE PU MAN VAL MAN = = ARTICOL PU UTI VAL UTI = = PU TRA VAL TRA = SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR. TOT. TOTAL = |  | 0.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 102 | IMPREJMUIRE TEREN FOTBAL -380 ML | TRA06A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM | tona | 42.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 103 | IMPREJMUIRE TEREN FOTBAL -380 ML | $3274584 | OTEL BETON BST500 8 MM | kg | 330.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 104 | IMPREJMUIRE TEREN FOTBAL -380 ML |  |  |  |  | $2940094 | CONFECTII METALICE DIVERSE DIN PROFILE STALPI IMPREJMUIRE | kg | 12850.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 105 | IMPREJMUIRE TEREN FOTBAL -380 ML |  |  |  |  | $3273618 | PLASA GARD IMPLETITA Deviz "002" - Formular F3 Formular generat cu programul @Devize (www.eDevize.ro) | mp | 2280.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| Categoria de lucrări: INST. CLIMATIZARE OB. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | INST. CLIMATIZARE OB. 4 | $0004 | 45000000 EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 226468 INST. CLIMATIZARE OB. 4 Categoria de lucrari: 0120 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = DENUMIRE PU MAN VAL MAN = = ARTICOL PU UTI VAL UTI = = PU TRA VAL TRA = SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR. TOT. TOTAL = VC1011 [2] MONTAT APARAT AER CONDITIONAT | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 107 | INST. CLIMATIZARE OB. 4 | $2000005 | SUPORT APARAT AER CONDITIONAT | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 108 | INST. CLIMATIZARE OB. 4 | IC31A1# | TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR AI APARATELOR DE INSTALATIILE DE IMCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE PANA LA 15.0 MM INCLUSIV | m | 36.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 109 | INST. CLIMATIZARE OB. 4 | $3272370 | TEAVA DIN CUPRU COLAC 1/4 (6,35 MM) PENTRU AER CONDITIONAT | m | 18.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 110 | INST. CLIMATIZARE OB. 4 | $3272371 | TEAVA CUPRU COLAC 50 M IZOLATA 3/8 (9.52 MM) PENTRU AER CONDITIONAT | m | 18.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 111 | INST. CLIMATIZARE OB. 4 | FI14A1 | VACUUMAREA SI UMPLEREA INSTAL CU AGENT FRIGORIFIC : AMONIAC | tona | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 112 | INST. CLIMATIZARE OB. 4 | $7322835 | FREON DESIGN STUDIO S.R.L. - proiect inițial 424/2018 - proiect actualizat integral 424-rev/ 2024 | kg | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: INSTALATIE IRIGATIE SPATII VERZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | INSTALATIE IRIGATIE SPATII VERZI | DF26A1 | Banda de semnalizare | m | 3350.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 114 | INSTALATIE IRIGATIE SPATII VERZI | $7000763 | BANDA DE INSERTIE METALICA DESIGN STUDIO S.R.L. - proiect inițial 424/2018 - proiect actualizat integral 424-rev / 2024 | ml | 3350.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: INSTALATIE VOCE-DATE-OB. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | INSTALATIE VOCE-DATE-OB. 4 | $0004 | 45000000 EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 226488 INSTALATIE VOCE-DATE-OB. 4 Categoria de lucrari: 0120 NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = DENUMIRE PU MAN VAL MAN = = ARTICOL PU UTI VAL UTI = = PU TRA VAL TRA = SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR. TOT. TOTAL = |  | 0.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 116 | INSTALATIE VOCE-DATE-OB. 4 | TCB40A1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT.AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 117 | INSTALATIE VOCE-DATE-OB. 4 | ATA01B | MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA: | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 118 | INSTALATIE VOCE-DATE-OB. 4 |  |  |  |  | $2600000 | SWITCH 8 PORTURI RJ45 | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 119 | INSTALATIE VOCE-DATE-OB. 4 |  |  |  |  | $2600000 | SWITCH 8 PORTURI RJ45 | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 120 | INSTALATIE VOCE-DATE-OB. 4 |  |  |  |  | $6718506 | BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU TELECOMUNICATII IN SAPATURA 1 MM GROSIME Deviz "004" - Formular F3 Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro) | ml | 1900.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 121 | INSTALATIE VOCE-DATE-OB. 4 |  |  |  |  | DF26A12] | Banda de semnalizare material: manopera: utilaj: transport: | m | 1900.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 122 | INSTALATIE VOCE-DATE-OB. 4 |  |  |  |  | $5538123 | PATCHPANEL 8 PORTURI RJ45 ECHIPAT Deviz "008" - Formular F3 Formular generat cu programul @Devize (www.eDevize.ro) | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 123 | INSTALATIE VOCE-DATE-OB. 4 |  |  |  |  | $7701266 | UPS RACKTABIL 1.5 KVA | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 124 | INSTALATIE VOCE-DATE-OB. 4 |  |  |  |  | $5538123 | PATCHPANEL 8 PORTURI RJ45 ECHIPAT Deviz "009" - Formular F3 Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro) | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| Categoria de lucrări: INSTALATIE VOCE-DATE-OB.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | INSTALATIE VOCE-DATE-OB.2 | TCB40A1 | ASIM APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT (TELEX) | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 126 | INSTALATIE VOCE-DATE-OB.2 | ATA01B | ASIM MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA: | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: INSTALATIE VOCE-DATE-OB.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | INSTALATIE VOCE-DATE-OB.5 | $0005 | 45000000 GRUPURI SANITARE PUBLICE Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 226568 INSTALATIE VOCE-DATE-OB.5 Categoria de lucrari: 0120 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = DENUMIRE PU MAN VAL MAN = = ARTICOL PU UTI VAL UTI = = PU TRA VAL TRA = SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR. TOT. TOTAL = |  | 0.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 128 | INSTALATIE VOCE-DATE-OB.5 | TCB40A1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT . AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: INSTALATII DE INCALZIRE OB.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | INSTALATII DE INCALZIRE OB.2 | ED25A1 | APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU ANTIEXPLOZIV | buc | 18.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 130 | INSTALATII DE INCALZIRE OB.2 | $2937005 | RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTII | buc | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 131 | INSTALATII DE INCALZIRE OB.2 | $3273416 | RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000 W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL AYDESIGN STUDIO S. PROIECTANT S. C. DESIGN STUDIO SRL Atitisce LOW DERBONITA . DOMANI DESIGN STUDIO S.R.L. - proiect inițial 424/2018 - proiect actualizat integral 424-rev/ 2024 | buc | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.4 |  |  |  |  | EA02A1 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM material: manopera: utilaj: transport: | m | 95.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 133 | INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.4 |  |  |  |  | EA02A1 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM material: manopera: utilaj: transport: | m | 225.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 134 | INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.4 |  |  |  |  | $2700014 | TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM Deviz "008" - Formular F3 Formular generat cu programul @Devize (www.eDevize.ro) | ml | 1486.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 135 | INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.4 |  |  |  |  | $2700014 | TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM Deviz "006" - Formular F3 Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro) | ml | 95.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 136 | INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.4 |  |  |  |  | $2700014 | TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM Deviz "007" - Formular F3 Formular generat cu programul @Devize (www.eDevize.ro) | ml | 225.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 137 | INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.4 |  |  |  |  | $3270430 | CABLU CYYF 3X1 5 | m | 95.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 138 | INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.4 |  |  |  |  | EA02A1 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM material: manopera: utilaj: transport: | m | 1450.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| Categoria de lucrări: INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.5 | $0005 | 45000000 GRUPURI SANITARE PUBLICE Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 226558 INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.5 Categoria de lucrari: 0120 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = DENUMIRE PU MAN VAL MAN = = ARTICOL PU UTI VAL UTI = = PU TRA VAL TRA = SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR. TOT. TOTAL = |  | 0.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: INSTALATII ELECTRICE tari OB.2 curenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | INSTALATII ELECTRICE tari OB.2 curenti | $3270431 | CABLU CYYF 3X2,5 DESIGN STUDIO S.R.L. 650_ 09obiect inițial 424/2018 - proiect actualizat integral 424-rev / 2024 | m | 3.0 | $3270431 | CABLU CYYF 3X2,5 | m | 650.0 | Cantitate diferită: referință 3.0 m, ofertat 650.0 m |
| Categoria de lucrări: INSTALATII INCALZIRE OB. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | INSTALATII INCALZIRE OB. 4 | ED25A1 | APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU | buc | 27.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 142 | INSTALATII INCALZIRE OB. 4 | $2937005 | RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTII | buc | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 143 | INSTALATII INCALZIRE OB. 4 | $3273416 | RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000 W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE | buc | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 144 | INSTALATII INCALZIRE OB. 4 | $5700801 | RADIATOR ELECTRIC MONTAJ PE PERETE 1500W, PREVAZUT CU TERMOASTAL REGLABIL, INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL PROIECTANT S. C. DESIGN STUDIO SRL GOVISTE . DAMBOVITA - ROM DESIGN STUDIO S.R.L. - proiect inițial 424/2018 - proiect actualizat integral 424-rev/ 2024 | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: INSTALATII SANITARE OB. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | AUT3000 | APARAT DE SUDURA TIP , , COPRAX' ' 2204/ 50Hz/700w | ora | 2.0 | AUT3000 | APARAT DE SUDURA TIP COPRAX2204 / 50Hz / 700w material: manopera: utilaj: transport: Deviz "003" - Formular F3 Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro) | ora | 2.8 | Cantitate diferită: referință 2.0 ora, ofertat 2.8 ora |
| 146 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $3271744 | COT PP D 110X45 | buc | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 147 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $3271713 | COT PP 32X45 | buc | 18.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 148 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $3271714 | COT PP 40X45 | buc | 28.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 149 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | SF03A1 | EFECTUARE PROBA DE ETANS. LA PRES.A INST. INTR.DE APA, DIN TEVI PVC MONT. IN CANAL. INCLUSIV ARMATU | m | 120.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 150 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | SE17E1 | GRATAR PENTRU FRIPT, CU PLACI RADIANTE, DE 1030X660X800MM, FUNCT.CU GAZE | buc | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 151 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $2992112 | RIGOLE DUS INOX BUC. MONTAT LAVOAR GRUP SANITAR - DESCRIERE: | buc | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 152 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | SC07A1 | LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE CONSOLE FIXATE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 153 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $2438407 | LAVOAR PORTELAN F. SPATAR L12-630MM ALB C. 2 N1080 | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 154 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | SC19B1 | SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 155 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $4202797 | SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4"" S 9611 | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 156 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | SC25A1 | ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 157 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $2451875 | ETAJERA PORTELAN TIP E2.60 ALB C.2 NI | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 158 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | SC26A1 | OGLINDA SANIT. SEMICRIST.MARGINI . SLEF.CU DIMENS . 400X500MM | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 159 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $2222224 | OGLINDA CU RAMA ALUMINIU | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 160 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | SC31A1 | VENTIL DE SCURGERE TIP | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 161 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $4203179 | VENTIL SCURGERE LAVOAR, BIDEU 1 1/4"""" FARA RACORD S 411 | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 162 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | SD06A1 | BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 163 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $3272003 | BATERIE MONOCOMANDA PENTRU LAVOAR | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 164 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | SD12A1 | ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI | buc | 18.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 165 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $4201779 | ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2 "" S 751/I | buc | 18.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 166 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | SC28B1 | SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR, TIP SA2- 15, APARENTA, SIMPLA | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 167 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $2222225 | DOZATOR SAPUN LIVHID DIN INOX 500-700 ML | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 168 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | SC24A1 | PORTPROSOP DIN AM NICHEL. MONT. PE PERETI TIP U, CU 1 BRAT, DESCHID. 450MM | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 169 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $2222227 | DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE BUC. MONTAT WC GRUP SANITAR - DESCRIERE: | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 170 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | SC13A1 | VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 171 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $3272364 | VAS WC SUSPENDAT UNIVERSAL | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 172 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | SC16G1 | REZERVOR PT SPALARE VAS WC, DIN PORTELAN TIP DUOBLOC, MONTAT PE VAS | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 173 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | SC18A5 | RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAPAC | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 174 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | SC30A2 | SUPORT PT. HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE ) DIN PORTELAN SANITAR, HI 1 | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 175 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $2222212 | SUPORT HARTIE IGIENICA INOX | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 176 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | SB17E1 | COTURI PVC-U, PT. CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, AVIND D=110 MM | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 177 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $6701362 | @COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001 | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 178 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $2946036 | robinet inox 1/2 | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 179 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $7341014 | @RACORD FLEXIBIL DN1/2X3/8FF L=30 CM COD | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 180 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $2222213 | PERIE WC SI SUPORT INOX/STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 181 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | SD02A# | BATERIE BAIE AMESTEC, CU DUS FLEX SAU FIX, INDIF INCHID, INCL PT HAND, MOBT PE PERETI CARAM SAU BCA | buc | 14.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 182 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $6705000 | SISTEM DE DUS, INCLUDE BATERIE DUS, COLOANA DUS SI MATERIALE DE MONTAJ BUC. MONTAT DUS GRUP SANITAR - DESCRIERE: | buc | 14.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 183 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | SC29A1 | CUIER PENTRU RUFARIE DIN FONTA EMAILATA, PORTELAN SANITAR SAU MATERIAL PLASTIC TIP | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 184 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $6718879 | CUIER BAIE AMINOPLAST 2 AGATATORI NI | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 185 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | SD04B1 | BATERIE AMESTEC CU DUS FIX DE 1/2 TOLI, DIN FONTA SAU ALAMA, MONT CU DIBL LEMN PE ZID DE BETON | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 186 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | $3270746 | BATERIE 8090 E CABINA DUS | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 187 | INSTALATII SANITARE OB. 4 | SC03A1 | CADA PENTRU DUS, CALIT.1, DIN FONTA EMAILATA PATRATA CU 1 ... 2 LATURI LIBERE | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 188 | INSTALATII SANITARE OB. 4 |  |  |  |  | $3270242 | REDUCTIE PPR 32-25 | buc | 15.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 189 | INSTALATII SANITARE OB. 4 |  |  |  |  | $3271730 | TEAVA PN20 PPR VERDE DN25 | m | 40.8 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 190 | INSTALATII SANITARE OB. 4 |  |  |  |  | $3271730 | TEAVA PN20 PPR VERDE DN25 | m | 76.5 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 191 | INSTALATII SANITARE OB. 4 |  |  |  |  | $3270394 | COT 90 GRD. INTERIOR - EXTERIOR PPR 25 | buc | 20.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 192 | INSTALATII SANITARE OB. 4 |  |  |  |  | $3270242 | REDUCTIE PPR 32-25 | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 193 | INSTALATII SANITARE OB. 4 |  |  |  |  | $3270394 | COT 90 GRD. INTERIOR - EXTERIOR PPR 25 | buc | 25.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 194 | INSTALATII SANITARE OB. 4 |  |  |  |  | $3271730 | TEAVA PN20 PPR VERDE DN25 | m | 10.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 195 | INSTALATII SANITARE OB. 4 |  |  |  |  | $3270394 | COT 90 GRD. INTERIOR - EXTERIOR PPR 25 | buc | 5.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 196 | INSTALATII SANITARE OB. 4 |  |  |  |  | $3270242 | REDUCTIE PPR 32-25 | buc | 10.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| Categoria de lucrări: INSTALATII SANITARE OB.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | INSTALATII SANITARE OB.2 | AUT3000 | APARAT DE SUDURA TIP , , COPRAX' ' 2204/ 50Hz/700w | ora | 2.0 | AUT3000 | APARAT DE SUDURA TIP,, COPRAX ' ' 2204 / 50Hz / 700w material: manopera: utilaj: transport: Deviz "003" - Formular F3 Formular generat cu programul @Devize (www.eDevize.ro) | ora | 3.2 | Cantitate diferită: referință 2.0 ora, ofertat 3.2 ora |
| 198 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $3273908 | CACIULA VENTILATIE KADH 75MM | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 199 | INSTALATII SANITARE OB.2 | RPSB58E1 | INLOC. CACIULA DE VENT.DE TB PE COLOAN.DE AERISIREDIN TUB FONT. PVC SAU GRESIE CERAM. AVIND D= 150M | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 200 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $3276843 | AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D. | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 201 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SF02C# | EFECTUARE PROBA FUNCT INSTAL APA RECE, DIN TEAVA PVC (G) SAU PE. PP. PP-R D=16-110 MM | m | 70.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 202 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SF05C# | SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA , EXECUTATA DIN TEVI PVC (G) , PE, PP, PP-R, D= 20-75 MM | m | 70.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 203 | INSTALATII SANITARE OB.2 | ACA17A1 | PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA PINA LA INC. 10 K | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 204 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $3274797 | REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 /TEVI SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU RETELE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 205 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SF04A# | EF PRB ETANS , FUNCT, INST CANAL DIN TUB FONTA SC, TEVI PVC (U) , PE, PP, PP-R FONTA DUCT.D=100MM BUC. MONTAT LAVOAR GRUP SANITAR - DESCRIERE: | m | 105.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 206 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC07A1 | LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE CONSOLE FIXATE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 207 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $2438407 | LAVOAR PORTELAN | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 208 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC19B1 | SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 209 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $4202797 | SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4"" S 9611 | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 210 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC25A1 | ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 211 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $2451875 | ETAJERA PORTELAN TIP E2.60 ALB C.2 NI | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 212 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC26A1 | OGLINDA SANIT. SEMICRIST.MARGINI . SLEF.CU DIMENS . 400×500MM | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 213 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $2222224 | OGLINDA | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 214 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC31A1 | VENTIL DE SCURGERE TIP | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 215 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $4203179 | VENTIL SCURGERE LAVOAR, BIDEU 1 1/4 FARA RACORD S 411 | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 216 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SD06A1 | BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 217 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $3272003 | BATERIE MONOCOMANDA PENTRU LAVOAR | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 218 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SD12A1 | ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI | buc | 18.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 219 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $4201779 | ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2 "" S 751/I | buc | 18.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 220 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC28B1 | SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR, TIP SA2- 15, APARENTA, SIMPLA | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 221 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $2222225 | DOZATOR SAPUN LIVHID DIN INOX 500-700 ML | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 222 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC24A1 | PORTPROSOP DIN AM NICHEL. MONT . PE PERETI TIP U,CU 1 BRAT, DESCHID. 450MM | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 223 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $2222227 | DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE BUC. MONTAT LAVOAR PERSOANE CU DIZABIL | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 224 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC04A# | LAVOAR SEMIPOT, PORTEL SAN, INCL PT HAND, TEVI SC PVC, PE CONS FIX PE PERETE ZID CARAM, BCA. | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 225 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $2222215 | LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 226 | INSTALATII SANITARE OB.2 | TCC18C1 | DISPOZITIV DE MONTARE A GHIDULUI DE UNDA: CONSOLA MONTARE | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 227 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $2222217 | BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 228 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SD04A# | BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL, STATIVA, PT LAVOAR SAU SPALATOR, INDIF INCHIDERE, INCL PT HAND, D=1/2'' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 229 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $2222216 | BATERIE LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 230 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $4203301 | VENTIL SCURGERE LAVOAR, SPALATOR 1"" FARA RACORD S9610 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 231 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $4202761 | SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1"" S 9611 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 232 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SD05A1 | ROBINET PENTRU LAVOAR TIP AVIND DIAMETRUL DE 1/2 TOLI | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 233 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $4201756 | @ROBINET TRECERE LAVOAR DN 1/2"X1/2" COD 41R2718 | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 234 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $3270494 | RACORD FLEXIBIL <WATERKIT> D. 1/2"F-1/2"F L 60CM | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 235 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC12A# | ETAJERA, PORTELAN SANITAR MONTATA PE PERETE DIN ZIDARIE CARAMIDA SAU BCA | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 236 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $2451485 | ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 237 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC13A# | OGLINDA SANIT SEMICRIST, CU MARG SLEF, DE 400X500MM, 500X600 MM,ETC PE PER CARAM SI BCA | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 238 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC11A# | PORTPROSOP ALAMA NICHEL, BACHEL, ETC, MONT PE PER DIN ZID CARAM SAU BCA, UN PUNCT SPRIJIN | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 239 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC14A# | PORTPAHAR, SAPUNIERA FONTA EM, PORTELAN SANIT, ETC, MONT PE PERETE DE CARAM SAU BCA | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 240 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $2222226 | SUPORT SAPUN INOX SI CERAMIC ALBA/STICLA MATA BUC. MONTAT WC GRUP SANITAR - DESCRIERE: | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 241 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC13A1 | VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 242 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $3272364 | VAS WC SUSPENDAT UNIVERSAL | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 243 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC16G1 | REZERVOR PT SPALARE VAS WC, DIN PORTELAN TIP DUOBLOC, MONTAT PE VAS | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 244 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC18A5 | RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAPAC | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 245 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC30A2 | SUPORT PT. HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE ) DIN PORTELAN SANITAR, HI 1 | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 246 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $2222212 | SUPORT HARTIE IGIENICA INOX | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 247 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SB17E1 | COTURI PVC-U, PT. CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, AVIND D=110 MM | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 248 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $6701362 | @COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001 | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 249 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $2946036 | robinet inox 1/2 | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 250 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $7341014 | @RACORD FLEXIBIL DN1/2X3/8FF L=30 CM COD | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 251 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $2222213 | PERIE WC SI SUPORT INOX/STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE BUC. MONTAT WC PERSOANE CU DIABILITATI - DESCRIERE: | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 252 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC07A# | VAS CLOS, ECHIP, SEMIPORT, PORT SAN INCL PT HAND, ASEZ PE PARD, REZ APA LA INALT, SEMIINALT, SIF S | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 253 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $2222214 | VAS WC CU CAPAC SI REZERVOR CU BUTON ACTIONARE DUALA PENTRU PERSOANE DIZABILITATI | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 254 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $3275877 | COT RACORD DN110 PT. WC | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 255 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SD05A# | ROBINET REGLAJ , DREPT SAU COLTAR, MONT INAINTEA ARMATURILOR DE LA OBIECTE SANIT, D=3/8''-1/2'' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 256 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $3274252 | RACORD FLEXIBIL 1/2" FE-FI 40 CM | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 257 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC30A5 | SUPORT PT HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE ) DIN TABLA DECAPATA TDA | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 258 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC27A2 | PORTPAHAR DIN FONTA, EMAILAT, SIMPLU | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 259 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC29A1 | CUIER PENTRU RUFARIE DIN FONTA EMAILATA, PORTELAN SANITAR SAU MATERIAL PLASTIC TIP | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 260 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $6718879 | CUIER BAIE AMINOPLAST 2 AGATATORI NI | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 261 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SD04B1 | BATERIE AMESTEC CU DUS FIX DE 1/2 TOLI, DIN FONTA SAU ALAMA, MONT CU DIBL LEMN PE ZID DE BETON | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 262 | INSTALATII SANITARE OB.2 | $3270746 | BATERIE 8090 E CABINA DUS | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 263 | INSTALATII SANITARE OB.2 | SC03A1 | CADA PENTRU DUS, CALIT.1, DIN FONTA EMAILATA PATRATA CU 1 .. . 2 LATURI LIBERE | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: INSTALATII SANITARE OB.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $0005 | 45000000 GRUPURI SANITARE PUBLICE Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 226528 INSTALATII SANITARE OB.5 Categoria de lucrari: 0120 NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = DENUMIRE PU MAN VAL MAN = = ARTICOL PU UTI VAL UTI = = PU TRA VAL TRA SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR. TOT. TOTAL = |  | 0.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 265 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SF02A1 | EFECTUARE PROBA DE ETANS . LA PRES.A INST. INTER. DE APA, EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE | m | 46.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 266 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SF05C# | SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA , EXECUTATA DIN TEVI PVC (G) , PE, PP, PP-R, D= 20-75 MM | m | 46.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 267 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SB09E# | PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP-R CANAL IMB GRN CAUC DN=110MM | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 268 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $3274797 | REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 /TEVI SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU RETELE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 269 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $3272973 | COT 110,45 GRADE PP | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 270 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $3271421 | RAMIFICATIE 110/110/45 BUC. MONTAT LAVOAR GRUP SANITAR - DESCRIERE: | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 271 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SC07A1 | LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE CONSOLE FIXATE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 272 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $2438407 | LAVOAR PORTELAN | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 273 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SC19B1 | SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 274 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $4202797 | SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4"" S 9611 | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 275 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SC25A1 | ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 276 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $2451875 | ETAJERA | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 277 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SC26A1 | OGLINDA SANIT. SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS . 400X500MM | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 278 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $2222224 | OGLINDA | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 279 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SC31A1 | VENTIL DE SCURGERE TIP | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 280 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $4203179 | VENTIL SCURGERE LAVOAR, BIDEU 1 1/4"""" FARA RACORD S 411 | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 281 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SD06A1 | BATERIE AMESTECATOARE , STATIVA, PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 282 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $3272003 | BATERIE MONOCOMANDA PENTRU LAVOAR | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 283 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SD12A1 | ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI | buc | 8.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 284 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $4201779 | ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2 "" S 751/I | buc | 8.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 285 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SC28B1 | SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR, TIP SA2- 15, APARENTA, SIMPLA | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 286 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $2222225 | DOZATOR SAPUN LIVHID DIN INOX 500-700 ML | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 287 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SC24A1 | PORTPROSOP DIN AM NICHEL. MONT. PE PERETI TIP U, CU 1 BRAT, DESCHID. 450MM | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 288 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $2222227 | DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE BUC. MONTAT LAVOAR PERSOANE CU DIZABIL | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 289 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SC04A# | LAVOAR SEMIPOT, PORTEL SAN, INCL PT HAND, TEVI SC PVC, PE CONS FIX PE PERETE ZID CARAM, BCA. | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 290 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $2222215 | LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 291 | INSTALATII SANITARE OB.5 | TCC18C1 | DISPOZITIV DE MONTARE A GHIDULUI DE UNDA: CONSOLA MONTARE | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 292 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $2222217 | BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 293 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SD04A# | BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL, STATIVA, PT LAVOAR SAU SPALATOR, INDIF INCHIDERE, INCL PT HAND, D=1/2'' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 294 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $2222216 | BATERIE LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 295 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $4203301 | VENTIL SCURGERE LAVOAR, SPALATOR 1"" FARA RACORD S9610 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 296 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $4202761 | SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1"" S 9611 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 297 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SD05A1 | ROBINET PENTRU LAVOAR TIP AVIND DIAMETRUL DE 1/2 TOLI | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 298 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $4201756 | @ROBINET TRECERE LAVOAR DN 1/2"X1/2" COD 41R2718 | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 299 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $3270494 | RACORD FLEXIBIL <WATERKIT> D. 1/2"F-1/2"F L 60CM | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 300 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SC12A# | ETAJERA, PORTELAN SANITAR MONTATA PE PERETE DIN ZIDARIE CARAMIDA SAU BCA | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 301 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $2451485 | ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 302 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SC13A# | OGLINDA SANIT SEMICRIST, CU MARG SLEF, DE 400X500MM, 500X600 MM,ETC PE PER CARAM SI BCA | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 303 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SC11A# | PORTPROSOP ALAMA NICHEL, BACHEL, ETC, MONT PE PER DIN ZID CARAM SAU BCA, UN PUNCT SPRIJIN | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 304 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SC14A# | PORTPAHAR, SAPUNIERA FONTA EM, PORTELAN SANIT, ETC, MONT PE PERETE DE CARAM SAU BCA | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 305 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $2222226 | SUPORT SAPUN INOX SI CERAMIC ALBA/STICLA MATA BUC. MONTAT WC GRUP SANITAR - DESCRIERE: | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 306 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SC13A1 | VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 307 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $3272364 | VAS WC | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 308 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SC16G1 | REZERVOR PT SPALARE VAS WC, DIN PORTELAN TIP DUOBLOC, MONTAT PE VAS | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 309 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SC18A5 | RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAPAC | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 310 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SC30A2 | SUPORT PT. HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE ) DIN PORTELAN SANITAR, HI 1 | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 311 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $2222212 | SUPORT HARTIE IGIENICA | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 312 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SB17E1 | COTURI PVC-U, PT. CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, AVIND D=110 MM | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 313 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $6701362 | @COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001 | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 314 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $2946036 | robinet inox 1/2 | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 315 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $7341014 | @RACORD FLEXIBIL DN1/2X3/8FF L=30 CM COD | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 316 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $2222213 | PERIE WC SI SUPORT INOX/STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE BUC. MONTAT WC PERSOANE CU DIABILITATI - DESCRIERE: | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 317 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SC07A# | VAS CLOS , ECHIP, SEMIPORT, PORT SAN INCL PT HAND, ASEZ PE PARD, REZ APA LA INALT, SEMIINALT, SIF S | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 318 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $2222214 | VAS WC CU CAPAC SI REZERVOR CU BUTON ACTIONARE DUALA PENTRU PERSOANE DIZABILITATI | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 319 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $3275877 | COT RACORD DN110 PT. WC | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 320 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SD05A# | ROBINET REGLAJ , DREPT SAU COLTAR, MONT INAINTEA ARMATURILOR DE LA OBIECTE SANIT, D=3/8''-1/2'' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 321 | INSTALATII SANITARE OB.5 | $3274252 | RACORD FLEXIBIL 1/2" FE-FI 40 CM | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 322 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SC30A5 | SUPORT PT HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE ) DIN TABLA DECAPATA TDA | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 323 | INSTALATII SANITARE OB.5 | SC27A2 | PORTPAHAR DIN FONTA, EMAILAT, SIMPLU | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | INSTALATII TERMICE | ED25A1 | APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 325 | INSTALATII TERMICE | $2937005 | RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTII | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 326 | INSTALATII TERMICE | $3273416 | RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000 W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL * D. VGIL STUDIO S. PROIECTANT S.C. DESIGN STUDIO SRL Datisa DESIGN STUDIO S.R.L. - proiect inițial 424/2018 - proiect actualizat integral 424-rev/ 2024 | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: INSTALATII VENTILATIE OB. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | INSTALATII VENTILATIE OB. 4 | VC01C1 | MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR. TOTALA 50-200KG | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 328 | INSTALATII VENTILATIE OB. 4 | $3270546 | VENTILATOR BAIE D=100MM, MODEL : "EOL 100T" TIMER | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 329 | INSTALATII VENTILATIE OB. 4 | $3272502 | VENTILATOR BAIE SILENT-100CZ - D=100 - 230V - 95 M3/H - SOLER PALAU | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 330 | INSTALATII VENTILATIE OB. 4 | VB14D1 | PRIZA DE AER DET TIP 61/105 AVIND PERIMETRUL 1401-2500 MM MONTATA PE CANAL | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 331 | INSTALATII VENTILATIE OB. 4 | $7002221 | GRILA VENTILATIE DN110 MM | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 332 | INSTALATII VENTILATIE OB. 4 | $2997228 | GRILA EXTERIOARE CU JALUZELE FIXE, Dn125, cu jaluzele anti-ploaie si plasa antiinsecte | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 333 | INSTALATII VENTILATIE OB. 4 | VB30A1 | ANEMOSTAT PLAN PATRAT DET TIP 61/272 DESIGN STUDIO S.R.L. - proiect inițial 424/2018 - proiect actualizat integral 424-rev/ 2024 | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: INSTALATII VENTILATIE OB.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | INSTALATII VENTILATIE OB.2 | VC01C1 | MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR. TOTALA 50-200KG | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 335 | INSTALATII VENTILATIE OB.2 | $3270546 | VENTILATOR BAIE D=100MM, MODEL : "EOL 100T" TIMER | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 336 | INSTALATII VENTILATIE OB.2 | VB14D1 | PRIZA DE AER DET TIP 61/105 AVIND PERIMETRUL 1401-2500 MM MONTATA PE CANAL | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 337 | INSTALATII VENTILATIE OB.2 | $7002221 | GRILA VENTILATIE DN110 MM | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 338 | INSTALATII VENTILATIE OB.2 | VB30A1 | ANEMOSTAT PLAN PATRAT DET TIP 61/272 | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 339 | INSTALATII VENTILATIE OB.2 | $2997173 | GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200, INCLUSIV CONTRARAMA | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 340 | INSTALATII VENTILATIE OB.2 | VA02B08 | CANALE DREPTE CONF PE SANT CU PERIM SECT DE 400- 700 MM CU SECT CIRC DIN TABLA ZINC DE 0.5 MM | mp | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 341 | INSTALATII VENTILATIE OB.2 | $7000777 | TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA D=100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI | ml | 15.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: INSTALATII VENTILATIE OB.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | INSTALATII VENTILATIE OB.5 | VC01C1 | MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR. TOTALA 50-200KG | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 343 | INSTALATII VENTILATIE OB.5 | $3270546 | VENTILATOR BAIE D=100MM, MODEL : "EOL 100T" TIMER | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 344 | INSTALATII VENTILATIE OB.5 | VB14D1 | PRIZA DE AER DET TIP 61/105 AVIND PERIMETRUL 1401-2500 MM MONTATA PE CANAL | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 345 | INSTALATII VENTILATIE OB.5 | $7002221 | GRILA VENTILATIE DN110 MM | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 346 | INSTALATII VENTILATIE OB.5 | VB30A1 | ANEMOSTAT PLAN PATRAT DET TIP 61/272 | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 347 | INSTALATII VENTILATIE OB.5 | $2997173 | GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200, INCLUSIV CONTRARAMA | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 348 | INSTALATII VENTILATIE OB.5 | VA02B08 | CANALE DREPTE CONF PE SANT CU PERIM SECT DE 400- 700 MM CU SECT CIRC DIN TABLA ZINC DE 0.5 MM | mp | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 349 | INSTALATII VENTILATIE OB.5 | $7000777 | TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA D=100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI DESIGN STUDIO S.R.L. - proiect inițial 424/2018 - proiect actualizat integral 424-rev/ 2024 | ml | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: ORG SANTIER- MONTARE WC ECOLOGIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | ORG SANTIER- MONTARE WC ECOLOGIC | CL20C1 | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI | kg | 500.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 351 | ORG SANTIER- MONTARE WC ECOLOGIC | $4104443 | COSTUL INCHIRIERI WC ECOLOGIC | zi | 730.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 352 | ORG SANTIER- MONTARE WC ECOLOGIC | TRA02A50 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST .= 50 KM. GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL Detaliere transporturi: -Articole TRA GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL PROIECTANT S. C. DESIGN STUDIO SRL · DAMBOV Attesa DESIGN STUDIO S.R.L. - proiect inițial 424/2018 - proiect actualizat integral 424-rev/ 2024 | tona | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: ORG. SANTIER- CONTAINER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | ORG. SANTIER- CONTAINER | $7000367 | BARACA TIP CONTAINER, IZOLAT TERMIC | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 354 | ORG. SANTIER- CONTAINER | TRA02A50 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST .= 50 KM. | tona | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 355 | ORG. SANTIER- CONTAINER | AUT6752 | AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL Din care: Valoare aferenta utilaje termice = Valoare aferenta utilaje electrice = Detaliere transporturi: -Articole TRA GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL DESIGN STUDIO S.R.L. - proiect inițial 424/2018 - proiect actualizat integral 424-rev/ 2024 y PROIECTANT S. C. DESIGN STUDIO SRL DAMBOVITA- | ora | 20.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB2 | TCB40A1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT . AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 357 | SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB2 | TCB40B1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT.AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: OFICIU | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 358 | SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB2 |  |  |  |  | EA02A1 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM material: manopera: utilaj: transport: | m | 180.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 359 | SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB2 |  |  |  |  | EC06A1 | CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONTAT PE CONSOLE CU 2-30 CONDUCTE DE 0,75-2,5 MMP material: manopera: utilaj: transport: | m | 180.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 360 | SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB2 |  |  |  |  | $2700014 | TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM Deviz "009" - Formular F3 Formular generat cu programuf &Devize (www.eDevize.ro) | ml | 180.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 361 | SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB2 |  |  |  |  | $3270808 | CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24 / 1 | m | 180.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| Categoria de lucrări: SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB4 | $0004 | 45000000 EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 226498 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB4 Categoria de lucrari: 0120 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = DENUMIRE PU MAN VAL MAN = = ARTICOL PU UTI VAL UTI = = PU TRA VAL TRA = = SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR . TOT. TOTAL = |  | 0.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 363 | SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB4 | TCB40A1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT . AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT (TELEX) | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 364 | SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB4 | TCB40B1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: OFICIU | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 365 | SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB4 |  |  |  |  | EC06A1 | CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONTAT PE CONSOLE CU 2-30 CONDUCTE DE 0,75-2,5 MMP material: manopera: utilaj: transport: | m | 200.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 366 | SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB4 |  |  |  |  | $2700014 | TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM Deviz "010" - Formular F3 Formular generat cu programul @Devize (www.eDevize.ro) | ml | 200.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 367 | SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB4 |  |  |  |  | $3270808 | CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24 / 1 | m | 200.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 368 | SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB4 |  |  |  |  | EA02A1 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM material: manopera: utilaj: transport: | m | 200.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| Categoria de lucrări: SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB5 | TCB40A1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 370 | SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB5 | TCB40B1 | APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: OFICIU | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 371 | SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB5 |  |  |  |  | EA02A1 | TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM material: manopera: utilaj: transport: | m | 100.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 372 | SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB5 |  |  |  |  | $2700014 | TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM Deviz "007" - Formular F3 Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro) | ml | 100.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 373 | SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB5 |  |  |  |  | $3270808 | CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24 / 1 | m | 100.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| Categoria de lucrări: SPATII VERZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | SPATII VERZI | TRA01A20P | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST .= 20 KM DESIGN STUDIO S.R.L. - proiect inițial 424/2018 - proiect actualizat integral 424-rev/ 2024 | tona | 3373.26 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar e, sala fitness) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar e, sala fitness) | $0004 | 45000000 EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 226408 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar e, sala fitness) Categoria de lucrari: 0120 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = = DENUMIRE PU MAN VAL MAN = = ARTICOL PU UTI VAL UTI = = PU TRA VAL TRA = = SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR. TOT. TOTAL = |  | 0.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 376 | STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar e, sala fitness) |  |  |  |  | $2100910 | BETON MARFA CLASA C8 / 10 Deviz "001" - Formular F3 Formular generat cu programuf @Devize (www.eDevize.ro) | mc | 15.12 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| Categoria de lucrări: STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar, grupuri sanitare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar, grupuri sanitare) | $0002 | 45000000 EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 226208 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar, grupuri sanitare) Categoria de lucrari: 0120 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = DENUMIRE PU MAN VAL MAN = = ARTICOL PU UTI VAL UTI = = PU TRA VAL TRA = = SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR. TOT. TOTAL = |  | 0.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA TEREN TENIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA TEREN TENIS | $0001 | 45000000 TEREN DE TENIS ACOPERIT Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 226108 STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA TEREN TENIS Categoria de lucrari: 0120 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = = DENUMIRE PU MAN VAL MAN = = ARTICOL PU UTI VAL UTI = = PU TRA VAL TRA = SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR. TOT. TOTAL = |  | 0.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 379 | STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA TEREN TENIS | CA01J1 | TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5- 20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE | mc | 18.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 380 | STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA TEREN TENIS | CA02A1 | TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC | mc | 55.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: STRUCTURA DE REZISTENTA- (graden e 2 BUC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | STRUCTURA DE REZISTENTA- (graden e 2 BUC) | CA01J1 | TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5- 20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE | mc | 70.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 382 | STRUCTURA DE REZISTENTA- (graden e 2 BUC) | CA02A1 | TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CỤ VOLUM <3MC DESIGN STUDIO S.R.L. - proiect inițial 424/2018 - proiect actualizat integral 424-rev/ 2024 | mc | 120.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| Categoria de lucrări: TEREN FOTBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | TEREN FOTBAL | $0003 | 45000000 AMENAJARI EXTERIOARE Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 226338 TEREN FOTBAL Categoria de lucrari: 0120 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = DENUMIRE PU MAN VAL MAN = = = ARTICOL PU UTI PU TRA VAL UTI = VAL TRA = = SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR. TOT. TOTAL = |  | 0.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |