# TABEL NECONCORDANȚE

Client:

Data: 2026-05-21

# OFERTA 2 — Asocierea S.C. CREATIV BIO ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP

Articole referință: 58  │  Articole ofertă: 549  │  Matched: 0  │  Neconformități: 0

| Nr. crt. | Categoria de lucrări | CERINȚĂ |  |  |  | CE A OFERTAT |  |  |  | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Asocierea S.C. CREATIV BIO ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP |  |  |  |  |
|  |  | Cod | Denumire | UM | Cant. | Cod | Denumire | UM | Cant. |  |
| Capitol de lucrări BLC1 — BLC1 ARHITECTURA │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 73 │ Delta: +73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | ATE11J $3064291 | material marunt % | buc | 5.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 2 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | RPCE31B | hidroizolatie din membrane bituminoase cu - ade... | mp | 0.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | IZA05H1 $3277111 | amorsa betoncontact - | tona | 24.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | W2E12A | bloc de masura si protectie cu limitator de - p... | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 5 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CL25A1 | protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, ... | m | 359.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CE08A01 | jgheaburi si burlane de tip wetterbest pentru -... | m | 66.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 7 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CK04C01 $7801670 | membrana bituminoasa cu ardezie | mp | 778.8 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 8 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CF13D01 $600012972 | tencuiala decorativa acrilica cu o gr ulatie de... | tona | 3179.04 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CA04K $3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 3.4 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | ATE11J | teste si incercari: verificare corectitudine mo... | buc | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 11 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CL25A1 $7650374 | coltare al cu plasa - 8 rpce21a1 - etansarea ro... | m | 359.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 12 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | EA02B3 $3272540 | tub protectie cablu d63 gofrat albastru - dublu... | m | 100.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 13 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | RPCI29B1 | glafuri si copertine din tabla zincata montate ... | m | 82.5 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 14 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | EH01A01 | verificare pram- aiditec - | buc | 20.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 15 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | IZF03A01 $2600036 | bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip h 68/75 | mp | 332.2 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 16 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CD07D1 | zidarie din blocuri mici din beton celular - au... | mc | 2.6 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 17 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | IZF03A01 $2601183 | membrana hidroizolatoare villox o - v 3 f / d | mp | 355.74 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 18 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CK04C01 | glafuri, pervaze, mase plastice, montate la - f... | m | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 19 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | RPCE34A1 | umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul - ... | m | 80.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 20 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | EE09B $3276454 | plafoniera sursa led 20w cu senzor de - prezent... | buc | 15.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 21 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | MDTC5506025 | transport utilaj 25 km 90100011 schela - metali... | buc | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 22 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | TSE01D1 | nivelarea manuala a terenurilor si platformelor... | mp | 0.5 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 23 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | TCC24A1 | antena directiva, omnidirectionala montare | buc | 3.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 24 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | EE09B | corp de iluminat special difuzant, pentru lampi... | buc | 15.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 25 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CG01D1 | strat suport pentru pardoseli executate din - m... | mp | 24.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 26 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CF13D01 | aplicarea unei tencuieli decorative acrilice - ... | mp | 794.76 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 27 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | W2G01B05 | montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg / m cu - s... | m | 100.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 28 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CL20C1 $6306303 | grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel... | tona | 550.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 29 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | IZD03D1 | vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 - s... | tona | 0.65 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 30 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | H1B02A5 | pregatirea suprafetei rosturilor de lucru - ori... | mp | 24.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 31 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | EE10K1 $5105025 | corp iluminat de securitate pentru - evacuare, ... | buc | 4.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 32 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | FA01A01 $600012997 | mortar adeziv universal, rezistent la socuri, i... | tona | 132.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 33 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | H1B02A3 | pregatirea suprafetei rosturilor de lucru - ori... | mp | 24.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 34 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | IZF14F03 | izolarea termica cu placi din polistiren - expa... | mp | 323.4 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 35 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | TRI1AA01C2 | incarcarea materialelor, grupa a - grele si - m... | tona | 13.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 36 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | IZACA16A | rostuirea placajelor din caramida antiacda - no... | mp | 24.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 37 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | TCC24A2 | antena directiva, omnidirectionala demontare - | buc | 3.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 38 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | RPCJ04A02 $20018825 | grund universal pentru umplerea fisurilor baumit | tona | 7.392 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 39 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | W2E12A $7322318 | bloc de masura si protectie - t - d de 20a cu c... | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 40 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CK25A | usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf to... | mp | 4.12 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 41 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | AUT1303 | ora pr schela met tub.ext.s640mp g = 11-13,5 - ... | ora | 8760.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 42 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | IZF12XC | sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe ... | mp | 323.4 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 43 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CL20C1 | confectii metalice diverse, montate aparent - d... | tona | 550.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 44 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CL20C1 $600020601 | conexpand strapungere m10* 80 - 17 izd03d1 - vo... | buc | 122.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 45 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | EH05A | incercarea tabloului de distributie, comanda, -... | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 46 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | M7C06A1 | energie electrica pentru proba de punere in - f... | kw | 100.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 47 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | RPCE11A1 | strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si... | mp | 323.4 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 48 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | IZA05H1 | vopsitorie pe beton cu amorsa alorex 102 - | mp | 24.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 49 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CF12E1 | tencuieli speciale de protectie torcretate, la ... | mp | 120.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 50 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | EE10K1 | corpuri de iluminat speciale monobloc pentru - ... | buc | 5.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 51 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | EE10K1 $5207007 | corp de iluminat led 1x5w pentru - evacuare cu ... | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 52 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | RPCJ04A02 $20012605 | tencuiala decorativa soclu | tona | 147.84 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 53 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | FA01A02 $600013001 | concentrat de curatare antimucegai, pentru inde... | ml | 9.24 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 54 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CL20B1 | confectii metalice diverse, montate aparent - b... | tona | 10.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 55 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | IZF03A01 | bariera contra vaporilor pentru suprafete - ori... | mp | 323.4 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 56 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | RPCK64B1 | curatare strat suport din beton prin - indepart... | mp | 24.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 57 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | SB43A1 | sifon de pardoseala (colector) confect din tabl... | buc | 6.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 58 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | TRA01A20P $600012964 | vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, ... | ml | 19.8 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 59 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | NMB319711 | muncitor incarcare - descarcare materiale - cat 1 | ora | 16.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 60 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CK04D01 | glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la - fe... | m | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 61 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | TRA01A20P $3556667 | profil rost termosistem fatada - | m | 53.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 62 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | EA16C1 | doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de -... | buc | 10.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 63 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CK23A | ferestre din mase plastice cu unul sau mai - - ... | mp | 3.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 64 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | AUT3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, - p... | ora | 16.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 65 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | FA01A02 | demontare unitate exterioara de aer - conditionat | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 66 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | SB43A1 $3275070 | receptor terasa cu iesire laterala - - | buc | 6.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 67 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CF15A | tencuieli interioare si exterioare sclivisite, ... | mp | 340.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 68 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | RPCH31A | mont - demont.schela pt.lucr.contr .: metalica ... | mp | 950.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 69 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CA04K | beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare c... | mc | 6.8 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 70 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CD07B1 | zidarie din blocuri mici din beton celular - au... | mc | 1.6 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 71 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | CE08A01 $600001973 | burlan dublu prevopsit wetterbest cu diametrul ... | m | 67.98 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 72 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | IZD04D1 | vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe - co... | tona | 0.55 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 73 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | RPCE07A01 $100014399 | adeziv pentru polistiren dekoflex deviz 'blc1' ... | tona | 248.16 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 18 principale |  |  |  | Ofertă: 91 principale ▲ 73 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări BLC2 — BLC2 INSTALATII │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 9 principale |  |  |  | Ofertă: 9 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări BLC3 — BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 1 principale |  |  |  | Ofertă: 1 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări BLC4 — BLC4 REZISTENTA │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 8 principale |  |  |  | Ofertă: 8 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări BLC5 — BLC5 ARHITECTURA │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 8 principale |  |  |  | Ofertă: 8 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări BLC6 — BLC6 ORGANIZARE SANTIER │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 7 principale |  |  |  | Ofertă: 7 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări BLC7 — BLC7 ORGANIZARE SANTIER │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 7 principale |  |  |  | Ofertă: 7 principale ✓ |  |  |  |  |