# TABEL NECONCORDANȚE

Client:

Data: 2026-05-21

# OFERTA 3 — SC GMCG SRL Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Pag. 5 1131

Articole referință: 833  │  Articole ofertă: 499  │  Matched: 0  │  Neconformități: 0

| Nr. crt. | Categoria de lucrări | CERINȚĂ |  |  |  | CE A OFERTAT |  |  |  | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SC GMCG SRL Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Pag. 5 1131 |  |  |  |  |
|  |  | Cod | Denumire | UM | Cant. | Cod | Denumire | UM | Cant. |  |
| Capitol de lucrări 5.1-1 — Lucrari de constructii │ LIPSA: 18 │ EXTRA: 0 │ Delta: -18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | $9000815 | racordare utilitati santier | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | DF10A1 | montarea panou identificare investitie | m | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | SC16D1 | montare si demontare, transport grup sanitar sa... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | SC16D1 $3270546 | tomberon gunoi | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | $8806934 | pubele diferentiate | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | $9000800 | pichet securitate incendiu | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | EF02C1 | tablou electric pe schelet met.cu masca mont pe... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | EF02C1 $9000332 | tablou electric organizare de santier | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | EC03A1 | cablu energie montat cu scoabe pe console fix.c... | m | 50.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | EC03A1 $4803034 | cablu energie cyaby 0,6/ 1kv 4x 6 u s 87 | m | 52.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 15 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | TRA01A25 $9000818 | desfiintare santier | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | CO04B1 | montaj imprejmuiri din panouri gard opac organi... | m | 82.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | LCD05XA | poarta pietonala si auto dotare constructor | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 19 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | DF10A1 $9001949 | panou de identificare contrib asig munca % tota... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 78 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | ACB05A | montarea cismelelor de apa publice, simple, cu ... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 78 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | ACE12C1 | montare contor de apa cu palete avind d 30 mm d... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 78 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | CL23B | montare avizier dotare constructor | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 78 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | TRA01A25 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 10.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 18 principale |  |  |  | Ofertă: 0 principale ▼ 18 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-01 — Terasam desf conexe tip II │ LIPSA: 14 │ EXTRA: 0 │ Delta: -14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | RPGD11A | sapatura perimetrala adancime 50cm | mc | 18.88 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | RCSA06A | umplutura pamant compactat dr=95% | mc | 5.61 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | TRA05A05 | transport rutier materiale, semifabricate cu au... | tona | 0.0561 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | TSC35XA1 | de 0,5-0, 99mc la dist < 10m pamint din teren c... | mc | 0.133 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | TRA01A10P | transportul rutier al pamintului sau molozului ... | tona | 23.89 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 15 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | TSD16B1 | pietris compactat dr=95% | mc | 1.89 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | TRA05A05 | transport rutier materiale, semifabricate cu au... | tona | 0.0561 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 93 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | RPCT09H1 | spargerea partiala cu mijloace mec si manuala a... | mc | 2.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 93 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | RPCS18A | desfaceri trotuare perimetrale din beton | mp | 388.1 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 93 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | RPCT04B1 | desfacere zidarie pentru realizare gol usa la p... | mc | 4.79 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 93 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | RPCT25F1 | desfacere locala sarpanta din lemn pe zona pe c... | mp | 131.76 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 93 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | RCSK40D | desfacere planseu din lemn existent | mp | 131.76 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 93 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | RPCT09H1 | spargerea partiala cu mijloace mec si manuala a... | mc | 2.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.1-01 - Terasam desf conexe tip II | TSC35XA1 | de 0,5-0, 99mc la dist < 10m pamint din teren c... | mc | 0.133 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 17 principale |  |  |  | Ofertă: 3 principale ▼ 14 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-04 — Arhitectura conexe tip II │ LIPSA: 69 │ EXTRA: 0 │ Delta: -69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RPCT33A1 | demontare tamplarie metalica casa scarii | mp | 13.32 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CK12A $5900736 | -electrod sud ol nealiat s 1125/2 e44c | mp | 1.89 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RPCT33A1 | demontare tamplarie metalica casa scarii | mp | 13.32 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RCSE42A | desfacere sistem termoizolant existent pereti e... | mp | 537.89 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RPCH13A | desfacere invelitoare | mp | 953.6 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CK12A $6306499 | -usa rezistenta la foc 90 de min cu autoinchidere | mp | 11.76 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RCSN15A | desfacere pazie/sageac | m | 200.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RPIZE17B | desfacere jgheaburi | m | 170.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RCSJ37A | desfaceri de tencuieli int./ext tavane | mp | 734.17 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RCSJ37A | desfaceri de tencuieli int./ext tavane | mp | 734.17 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RCSK41A | desfacere finisaje pardoseala | mp | 743.17 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RPCR32B | demontare materiale textile aferente tavenelor ... | mp | 340.45 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RCSI41A | demont glafuri, sorturi burlane jgheaburi | m | 120.15 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CO15A | desfacere sobe asim spor demontare | buc | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 13 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CD10F | demolare hornuri asim | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 14 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RPCI42E | demontari diverse de pe fatada asim | mp | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 15 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CP34A | montare panouri denumire | mp | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | TRI1AA01E3 | incarcarea materialelor, grupa a-grele si marun... | tona | 57.41 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | TRA01A15P | transportul rutier al pamintului sau molozului ... | tona | 57.41 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 18 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 00103E011 | placi ceramice antiderapante, antigelive pentru... | mp | 17.42 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 19 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | IZC05C | hidroizolatie pensulabila bituminoasa- platform... | mp | 17.42 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 20 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RCSO48A | balustrada metalica exterior, mana curenta dubl... | m | 7.3 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 21 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RCSO48B | mana curenta exterior l: lrc03a -m : 7800823 -m... | m | 5.85 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 22 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | IZF12XC | sapa de egalizare , 8cm 17, 69 mc lucrari inter... | mp | 221.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 23 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CG01F1 | sapa suport din ipsos autonivelatoare sub pardo... | mp | 168.9 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 18 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 00103E011 | placi ceramice antiderapante, antigelive pentru... | mp | 17.42 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 25 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CG15XC | plinta placi ceramice-min 10 cm l: 10124 -m : 2... | m | 229.63 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 26 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CG08A | covor pvc si 10cm ridicat pe pereti-spatii medi... | mp | 168.9 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 28 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RPCJ27XA | glet pereti zidarie | mp | 734.23 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 42 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CN01A | vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan l:... | mp | 161.57 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 42 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CN01A | vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan l:... | mp | 161.57 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 31 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 00106B011 | placi ceramice h=1.5m - pereti l:lc52a -0059: 6... | mp | 156.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 32 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CNO1A | vopsea lavabila gri h=1.5m spatii umede l: lc68... | mp | 207.47 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 33 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | QCD22B33 | sistem perete gips carton rezistent la foc 15 c... | mp | 2.461 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 33 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | QCD22B33 $8527036 | -placi gips-carton rezistente la foc gkf 15 mm ... | mp | 2.461 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 33 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | QCD22B33 | sistem perete gips carton rezistent la foc 15 c... | mp | 2.461 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 34 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | QCD22B33 $8527034 | -placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5mm... | mp | 6.048 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 36 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RPCG30C | sistem compartimentare pereti hpl pe picioruse ... | mp | 17.68 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 36 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RPCG30C $00068 | -panouri compartimentare hpl incl usi si accesorii | mp | 17.68 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 37 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RME15A | reconditionare balustrada interior (hp= . 90 m) | m | 18.3 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 38 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CD25B | zidarie completare goluri tamplarie interioara ... | mc | 6.12 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RPCJ36B1 | glet de ipsos pe tenc.int.dris de 3 mm grosime ... | mp | 362.07 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 41 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 00101B031 | vopsea lavabila tavan | mp | 562.56 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 42 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CN01A | vopsea lavabila cu efect antibacterian tavan l:... | mp | 161.57 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 44 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CB14C | schela met tubulara pt finis tavane h= 7 m cu i... | mp | 150.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 49 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CK25A | usa tamplarie pvc, culoare alb, panou opac, dot... | mp | 3.36 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 49 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CK25A | usa tamplarie pvc, culoare alb, panou opac, dot... | mp | 3.36 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 48 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CK12A | usa tamplarie metalica, antieferactie, culoare alb | mp | 1.89 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 48 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CK12A | usa tamplarie metalica, antieferactie, culoare alb | mp | 1.89 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 49 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CK25A | usa tamplarie pvc, culoare alb, panou opac, dot... | mp | 3.36 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 50 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CK23A | fereastra tamplarie pvc geam dublutermoizolant ... | mp | 1.38 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 51 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 01842A11 | profil metalic protectie perete | m | 26.27 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 51 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 01842A11 $8660160 | -ipsos imbinari timp lucru mediu nida profes (s... | m | 26.27 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 51 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 01842A11 $8660091 | -profil protectie colt al 24x24 | m | 26.27 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 52 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CG06C | profil de trecere intre finisaje l: lc61d -m : ... | m | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 53 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CD10E | refacere cos de fum - oficiu alimentar asim l: ... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 66 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | TRI1AC01C6 | incarcare mat.gr.c-ambalate, sub 10kg, deplas p... | tona | 5.45 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 55 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | TRA02A25 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 215.47 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 68 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | TRI1AC12C6 | descarcare mat.gr.c-ambalate, sub 10kg deplas p... | tona | 5.45 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 57 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | DA06A1 | strat agreg nat (balast) cilindr cu funct rezis... | mc | 14.82 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 60 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CO01A1 | trotuar din beton simplu turnat pe loc 15 cm tr... | mp | 148.18 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 61 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CB04A1 | cofraje din panouri refolosibile din scinduri l... | mp | 54.52 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 62 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | TE06C1 | plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiuri... | mp | 148.18 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 63 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RCSE33A | umplerea rosturilor dintre trotuar si soclu cla... | m | 148.18 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 64 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | DE10XA | borduri mici prefabric.din beton cu sect 10x15c... | m | 148.18 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 65 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | TRA06A30 | transportul rutier al betonului-mortarului cu a... | tona | 54.46 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 66 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | TRI1AC01C6 | incarcare mat.gr.c-ambalate, sub 10kg, deplas p... | tona | 5.45 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 67 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | TRA02A30 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 5.45 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 68 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | TRI1AC12C6 | descarcare mat.gr.c-ambalate, sub 10kg deplas p... | tona | 5.45 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 77 principale |  |  |  | Ofertă: 8 principale ▼ 69 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-03 — Arhitectura - eligibile tip I │ LIPSA: 48 │ EXTRA: 0 │ Delta: -48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK23A $6720363 | - ferestre - tamplarie pvc, 5 camere, geam tripa | mp | 4.75 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK25A $6720289 | -usa exterioara cu sistem de autoinchidere si b... | mp | 16.19 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK21A | us-c usa dubla prevazuta cu sistem de autoinchi... | mp | 6.39 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK21A $6308029 | -us-c usa dubla prevazuta cu sistem de autoinch... | mp | 6.39 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK25A $6720301 | -us-c usa dubla pvc prevazuta sistem autoinchidere | mp | 6.24 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK26A | glafuri interioare pvc | m | 41.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CE10XA | glaf ext din tabla prevopsita | m | 41.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01311A1 | banda etansare tamplarie | m | 213.9 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCN15C | profil cu picurator tamplarie | m | 52.37 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01501A1 | vata minerala bazaltica 30cm l: la015a1-m : 780... | mp | 101.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01501A1 $2101144 | -mortar adeziv cu spaclu pt termoizolatii | mp | 683.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE05XF | bariera de vapori | mp | 683.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 13 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CE16E1 | trapa acces pod 90x90cm- rezistenta la foc 30mi... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 14 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | EF12C1 | usa acces pod 80 x 114cm- rezistenta la foc 45m... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 15 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CE16D1 | td trapa desfumare, tamplarie metalica; culoare... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | IZC06A | hidroizolatie bituminoasa pensulabila-soclu | mp | 105.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 00303B1 | montaj termoizolatie - polistiren extrudat 10cm... | mp | 105.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 00303B1 $7800081 | -diblu cu cui din plastic pt polistiren 8/60 x ... | mp | 105.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 18 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | IZC06A $7800611 | polistiren extrudat rugos xps-r baumit 60 x 125... | mp | 107.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 41 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE16C1 | vata minerala bazaltica 15cm-exterior l: 11226 ... | mp | 42.57 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 19 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE16C1 $7806619 | -vata min bazaltica knauf fkd-s thermal 60x100 ... | mp | 542.74 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 41 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE16C1 | vata minerala bazaltica 15cm-exterior l: 11226 ... | mp | 42.57 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCN15C | profil cu picurator tamplarie | m | 52.37 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 26 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CD07H1 | umplere cu zidarie goluri de ferestre, zidarie ... | mc | 3.42 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 27 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CD07G2 | refacere perete pod, zidarie bca 30cm l: 10174 ... | mc | 1.46 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 28 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CE04XA | invelitoare din tigla metalica profilata prevaz... | mp | 807.11 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 29 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE54A | folie anticondens cu strat de ventilare lucrari... | mp | 807.11 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 37 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CE31A | pazie - scandura 35cm 86.2 ml l:lc05b -cuie cu ... | mp | 30.17 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 31 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 00701A1 | tratament lemn - ignifugare cu solutie magma fi... | mp | 807.11 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 32 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 00701B2 | tratament lemn -prot insecto-fungicida cu solut... | mp | 807.11 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 33 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK30A | elemente de ventilare pod- tabla asim | buc | 10.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 34 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCI21A1 | jgheaburi din tabla zincata vopsite in camp ele... | m | 150.85 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 35 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCI25A1 | burlane din tabla zincata vopsite in camp elect... | m | 70.04 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCN15C | profil cu picurator tamplarie | m | 52.37 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 37 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CE31A | pazie - scandura 35cm 86.2 ml l:lc05b -cuie cu ... | mp | 30.17 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 38 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK19A1 | sageac - scandura 60cm | mp | 111.7 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 39 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CO10A | sistem perete trapa rei-180 asim | mp | 47.04 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01501A1 | vata minerala bazaltica 30cm l: la015a1-m : 780... | mp | 101.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01501A1 $2101131 | -mortar adeziv pt placi termoizol. | mp | 101.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01501A1 $7800085 | -diblu cu cui din plastic pt.polistiren 8/60 x ... | mp | 101.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 41 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE16C1 | vata minerala bazaltica 15cm-exterior l: 11226 ... | mp | 42.57 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 42 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE28A | hidroizolatie din 2 straturi de mastic bitumino... | mp | 134.76 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 42 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE28A $2612429 | -tesatura speciala din fire sticla cn-z 6040 cs... | mp | 134.76 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 45 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RCSE10A | strat difuzie vapori, acoperis/terase, 1carton ... | mp | 269.52 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 46 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | IZF03A2 | bariera contra vaporilor pe supr oriz cu 1 stra... | mp | 143.02 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 47 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE07B | folie de polietilena montata prin asezare | mp | 1134.76 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 48 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CE15C1 | glaf metalic l: 10174 -mortar de ciment m100-t | m | 30.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 49 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CB14A | schela met tubulara pt lucr pe supr vert pana l... | mp | 1150.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 56 principale |  |  |  | Ofertă: 8 principale ▼ 48 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-05 — Inst electrice tip I │ LIPSA: 36 │ EXTRA: 0 │ Delta: -36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | EC02A | cablu c2xaby-f 3x95+50 mmp cabluri, tablouri el... | m | 45.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | EC02A | cablu c2xaby-f 3x95+50 mmp cabluri, tablouri el... | m | 45.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | EC05A | cablu n2xh 5x6 mmp l: el15 -m : 9003038 -cablu ... | m | 15.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | EC05A | cablu n2xh 5x6 mmp l: el15 -m : 9003038 -cablu ... | m | 15.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | EC05A | cablu n2xh 5x6 mmp l: el15 -m : 9003038 -cablu ... | m | 15.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | W2H05A | banda pvc pt protejarea cablelor in profil neti... | mp | 150.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | EA02A3 | tub ipey 25 mm | m | 60.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | EA02B1 | tub ipey 32 mm | m | 20.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | W2K02H | tub gofrat 50 mm asim | m | 100.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | EC05A | cablu n2xh 5x6 mmp l: el15 -m : 9003038 -cablu ... | m | 15.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | EC05A | cablu n2xh 5x6 mmp l: el15 -m : 9003038 -cablu ... | m | 15.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | EC05A | cablu n2xh 5x6 mmp l: el15 -m : 9003038 -cablu ... | m | 15.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 13 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | EC06C | cablu n2xh 5x2.5mmp l:el24 -m : 9007036 - cablu... | m | 80.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 13 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | EC06C | cablu n2xh 5x2.5mmp l:el24 -m : 9007036 - cablu... | m | 80.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 18 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | EA02A2 | tub riflat metalic 25 mm | m | 50.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 18 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | EA02A2 | tub riflat metalic 25 mm | m | 50.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | EA02A3 | tub ipey 25 mm | m | 60.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 18 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | EA02A2 | tub riflat metalic 25 mm | m | 50.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 22 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | ED01B | intrerupator cap scara , 10a/230v , montaj ingr... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 22 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | ED01B | intrerupator cap scara , 10a/230v , montaj ingr... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 22 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | ED01B | intrerupator cap scara , 10a/230v , montaj ingr... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 22 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | ED01B | intrerupator cap scara , 10a/230v , montaj ingr... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 24 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | ED08A1 | priza bipolara cu contact protectie 16a/230v, m... | buc | 13.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 24 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | ED08A1 | priza bipolara cu contact protectie 16a/230v, m... | buc | 13.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 25 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | ED08E1 | priza utp cat 6a | buc | 19.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 25 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | ED08E1 $5536030 | -priza utp cat 6a | buc | 19.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 26 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | EF06A | racordarea conductoarelor din al sau cu., la bo... | buc | 25.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 27 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | W1S23B | capete terminale de interior pentru cablu cu 5 ... | buc | 14.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 28 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | W1S23D | capete terminale de interior pentru cablu tip e... | buc | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 29 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | W1S23E | capete terminale de interior pentru cablu tip e... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 30 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | EA14A | doza aparat l:el03 -0008: 7319034 -doza patrata | buc | 133.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 30 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | EA16A | doza legatura 105x105x50 mm l:el03h -0002 : 731... | buc | 100.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 32 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | W1MM06A | verificarea si incercarea circuitelor electrice | buc | 10.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 37 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | RPED18F | demontare cabl instal aparent (pe dibluri sau c... | m | 5000.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 38 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | RPEF19D1 | demontare corp ilum simplu plafoniera metalica* | buc | 200.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 39 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | RPEE24A | demont.aparat el unipolare (intrerup, comutat, ... | buc | 100.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 43 principale |  |  |  | Ofertă: 7 principale ▼ 36 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-06 — Inst electrice ilum tip I │ LIPSA: 22 │ EXTRA: 0 │ Delta: -22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | EE07XA | montaj corp de iluminat | buc | 215.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | EE07XA $5102425 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 600x600 mm, ip20 m... | buc | 111.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $2001610 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 600x600 mm, ip20, ... | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $3272607 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 600x600 mm, ip20, ... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5103792 | lampa led tip fipad, 16w, 2600 lm montaj aparent | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102499 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 1200x300 mm, ip20 ... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $1565156 | lampa led 20w, 1800 lm, 840, ip 20, echipata se... | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102487 | lampa led 12w, 1900 lm, 840, ip 65 montaj aparent | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102437 | corp ilumiinat aplica, led 1x10w, ip65, senzor ... | buc | 22.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102516 | corp ilumiinat aplica, led 1x10w, ip20, senzor ... | buc | 17.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5103778 | lampa led tip fipad, 30w, 4300 lm, ip 65 montaj... | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 13 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102504 | lampa led tip fipad, 30w, 4300 lm, ip 65, acumu... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 14 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102463 | corp iluminat sigur marcare hidranti interiori,... | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 15 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102449 | corp iluminat siguranta marcare cai evacuare, l... | buc | 26.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | RPEF19C | senzor crepuscular l: el21z1 -m : 9002013 -senz... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | RPEF19C | senzor crepuscular l: el21z1 -m : 9002013 -senz... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 18 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | RPEF19C $1300354 | detector miscare, unghi detectie 360 º, raza de... | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 19 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | RPEF19C $1500118 | detector miscare, unghi detectie 180 º, raza de... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 20 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | EI03XB | racordarea fara papuci a cond.cu si al cu sec s... | buc | 215.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 21 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | EI01XB | dibluri si puncte de fixare diblu din material ... | buc | 215.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 22 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | EH10XA | verificarea instalatiilor de iluminat, constind... | buc | 215.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 23 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | EH10XB | verificarea instalatiilor de iluminat, constind... | buc | 215.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 22 principale |  |  |  | Ofertă: 0 principale ▼ 22 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-07 — Instal el paratrasn - tip III │ LIPSA: 9 │ EXTRA: 0 │ Delta: -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-07 - Instal el paratrasn - tip III | EI12XA | suport platbanda acoperis | buc | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.1-07 - Instal el paratrasn - tip III | EB08BI | platbanda olzn 25x4mm | m | 70.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-07 - Instal el paratrasn - tip III | EB08D1 | platbanda olzn 40x4mm | m | 120.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.1-07 - Instal el paratrasn - tip III | EC04A1 | cablu vlpy 16mmp l: 12007 -m : 9000044 -cablu v... | m | 10.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.1-07 - Instal el paratrasn - tip III | RPEH03 | piesa cu eclisa de separatie | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.1-07 - Instal el paratrasn - tip III | WIR11A | imbinarea prizei de legare la pamint cu surubur... | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-07 - Instal el paratrasn - tip III | WIP08A | verificarea prizelor de pamint pt lucrari de in... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.1-07 - Instal el paratrasn - tip III | W1LSV02A | verificarea rezistentei de dispersie a prizei d... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.1-07 - Instal el paratrasn - tip III | EG09B1 | prot.cond.cobor.lungime 1,8m.exec cornier aripi... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 10 principale |  |  |  | Ofertă: 1 principale ▼ 9 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-09 — Instalatii termice desf tipII │ LIPSA: 3 │ EXTRA: 0 │ Delta: -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-09 - Instalatii termice desf tipII | RPIA52E | demontare echipamente centrala termica (cazane,... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.1-09 - Instalatii termice desf tipII | RPIA48I | demontare materiale in centrala termica (tevi, ... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-09 - Instalatii termice desf tipII | IB06XB | demontare materiale si echipamente (tevi, radia... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 4 principale |  |  |  | Ofertă: 1 principale ▼ 3 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-10 — Instalatii HAC - tip I │ LIPSA: 94 │ EXTRA: 0 │ Delta: -94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IA44A | contor energie termica ø 2' (dn50mm) | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 77 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | 00612D6 | refnet indice de capacitate <640 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IB06A | radiatoare din otel, monobloc avand lungimea de... | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPCG12C1 | racord din inox la cosul de fum 0200 mm instala... | m | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IB06A $5709074 | radiator din otel tip panou 22- h=600 si l= 600 | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | 00612D6 $5709076 | radiator din otel tip panou 22- h=600 si l= 800 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IB06B | radiatoare din otel, monobloc avand lungimea de... | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IB06B $5709078 | radiator din otel tip panou 22- h=600 si l=1000 | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IA44A $5709080 | radiator din otel tip panou 22- h=600 si l=1200 | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPCG12C1 $5709082 | radiator din otel tip panou 22- h=600 si l=1400 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IB06C | radiatoare din otel, monobloc avand lungimea de... | buc | 8.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IB06C $5709083 | radiator din otel tip panou 22- h=600 si l=1600 | buc | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 13 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | $5709216 | radiator din otel tip panou 33- h=600 si l=1600 | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 15 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IB06D $5709220 | radiator din otel tip panou 33- h=600 si l=2400 | buc | 21.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | ID01XA | robinet cu ventil, cu dublu reglaj, de colt, pt... | buc | 78.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | ID01XA $8801233 | robinet cu cap termostat, cu dispozitiv anti-va... | buc | 39.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 79 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | FG02A1 | controller tip termostat unitati interioare asim | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 83 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | VC22XB | material marunt si confectii metalice asim n fo... | tona | 100.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 20 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC35B | tv poliet armata inalta dens., poliprop armata ... | m | 370.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 21 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC35C | tv poliet.armata inalta dens , poliprop.armata ... | m | 100.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 22 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC35D | tv poliet.armata inalta dens., poliprop.armata ... | m | 140.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 23 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC36D | tv poliet.armata de inalta densit , poliprop ar... | m | 55.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 25 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC36F | tv poliet.armata de inalta densit , poliprop.ar... | m | 25.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 28 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC38A | piesa racord (fiting) poliprop.cu 2 imbin imbin... | buc | 30.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 27 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC38F | racord trecere ppr 063mm/ol 2' l: il20 -m : 881... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 28 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC38A | piesa racord (fiting) poliprop.cu 2 imbin imbin... | buc | 30.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 29 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC38B | piesa racord (fiting) poliprop.cu 2 imbin imbin... | buc | 10.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 30 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC38C | piesa racord (fiting) poliprop.cu 2 imbin imbin... | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 31 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC38D | piesa racord (fiting) poliprop.cu 2 imbin imbin... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 32 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC38E | piesa racord (fiting) poliprop.cu 2 imbin imbin... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 27 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC38F | racord trecere ppr 063mm/ol 2' l: il20 -m : 881... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 34 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC39DI | confectionarea si montarea tevii de protectie l... | buc | 50.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIF09C | izolarea conductelor cu tuburi de elastomer cu ... | m | 25.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 35 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIF09C $2608118 | -termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de ... | m | 370.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIF09C | izolarea conductelor cu tuburi de elastomer cu ... | m | 25.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 36 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIF09C $2608119 | -termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de ... | m | 100.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIF09C | izolarea conductelor cu tuburi de elastomer cu ... | m | 25.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 37 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIF09C $2608120 | -termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de ... | m | 140.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIF09C | izolarea conductelor cu tuburi de elastomer cu ... | m | 25.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 38 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIF09C $2608121 | -termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de ... | m | 55.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIF09C | izolarea conductelor cu tuburi de elastomer cu ... | m | 25.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIF09C $2608135 | -termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de ... | m | 25.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 41 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC35D1 | bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz sau... | buc | 250.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 42 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC35E1 | bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz sau... | buc | 70.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 43 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC35F1 | bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz sau... | buc | 80.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 44 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC35G1 | bratari pt fixarea tevi.otel la inst.incalz sau... | buc | 25.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 45 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC35H1 | bratari pt fixarea tevi.otel la inst.incalz sau... | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 46 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC35I1 | bratari pt fixarea tevi.otel la inst.incalz sau... | buc | 15.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 45 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC35H1 | bratari pt fixarea tevi.otel la inst.incalz sau... | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 48 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | SA08A1 | teava otel sud long.pt inst.zn+fil+mufa mont.co... | m | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 49 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | SA08C1 | teava otel sud.long.pt.inst.zn+fil+mufa mont.co... | m | 15.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 50 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | SA08D1 | teava otel sud.long.pt.inst.zn+fil+mufa mont.co... | m | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 51 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | SA08E1 | teava otel sud.long.pt.inst zn+fil+mufa mont.co... | m | 10.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 52 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | SA08F1 | teava otel sud.long.pt.inst.zn+fil+mufa mont.co... | m | 20.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 53 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IC49A | ansamblu format din aerisitor automat, stut sud... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 54 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | ID14B1 | robinet de golire cu cep, dop si portfurtun dn ... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 55 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPCU20A1 | astupare cu mortar var-ciment a gaurilor in zid... | buc | 50.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 56 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPCU20A1 $2101001 | mortar m 100 t - ( m.f.c.) | mc | 0.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 57 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | ID14B1 $6202741 | energie electrica la contor pt lucrari de const... | kwh | 50.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 58 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | TCB14B1 | automatizare in ct asim | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 59 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | ATE11J | verificare si punere in functiune centrala term... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 60 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPACH28A | spalarea cu apa potabila a instalatiei | m | 742.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 61 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIE04D1 | efectuare probe de etanseitate la presiune a in... | m | 742.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 62 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIE05A1 | efectuare probe de dilatare - contractare a ins... | m | 742.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 63 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IE02B1 | punere in functiune echilibrarea sistemului asim | mp | 742.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 65 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | FE03A1 | traseu frigorific din teava de cupru 6.35 mm pr... | m | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 66 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | FE03B1 | traseu frigorific din teava de cupru 9.52 mm pr... | m | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 67 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | FE03C2 | traseu frigorific din teava de cupru 12, 7 mm p... | m | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 67 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | FE03C2 | traseu frigorific din teava de cupru 12, 7 mm p... | m | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 70 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | FE03D1 | traseu frigorific din teava de cupru 22.1 mm pr... | m | 10.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 72 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | FE03D4 | traseu frigorific din teava de cupru 32 mm prei... | m | 10.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 73 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | FE03E1 | traseu frigorific din teava de cupru 34.9 mm pr... | m | 10.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 74 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | FE03E1 $7322835 | freon | tona | 70.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 77 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | 00612D6 | refnet indice de capacitate <640 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 75 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | 00612D6 $8817768 |  | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 76 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | FE03D4 $8817770 |  | buc | 10.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 77 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | 00612D6 | refnet indice de capacitate <640 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 77 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | 00612D6 $8817772 |  | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 78 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | 00612D5 | kit de conexiune multimodul 2 unitati ext | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 79 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | FG02A1 | controller tip termostat unitati interioare asim | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 80 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPEI19K | cablu myym 2x1, 5 pentru termostate l: el24b -m... | m | 200.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 81 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | W3G02A1 | legaturi electrice incl cabluri comanda si cont... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 82 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | ATC01C | automatizare asim | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 83 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | VC22XB | material marunt si confectii metalice asim n fo... | tona | 100.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 84 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | VD01B | verificare si punere in functiune instalatie ve... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 85 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | VB19A | grila evacuare dn 110 mm instalatii ventilatii ... | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 86 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | VB20A | grila de transfer 300x100 mm montata in foaia usii | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 86 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | VB20A $8000643 | -grila de transfer 300x100 mm montata in foaia ... | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 87 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | SA11H1 | teava pvc neplastif.tip g mont.la constr indust... | m | 10.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 89 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | SB17E1 | cot pvc dn 110/ mm 45 gr l: 11432 -cot pvc tip ... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 89 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | SB17E1 | cot pvc dn 110/ mm 45 gr l: 11432 -cot pvc tip ... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 90 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | TRI1AA01A1 | incarcarea materialelor, grupa a-grele si marun... | tona | 3.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 92 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | TRI1AA08A1 | descarcarea materialelor, grupa a-grele si maru... | tona | 3.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 93 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | TRB05A15 | transportul materialelor prin purtat direct mat... | tona | 3.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 96 principale |  |  |  | Ofertă: 2 principale ▼ 94 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-13 — Instalatii sanitare tip II │ LIPSA: 86 │ EXTRA: 0 │ Delta: -86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | RPIA47C | demontare instalatii si conducte existente asim | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SC06A | spalator din inox montare în consola ventil 011... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SD04A | baterie amestecatoare stativa pt spalator, indi... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SC04A | lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc -... | buc | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SD04A | baterie amestecatoare stativa pt spalator, indi... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SD01XA | robinet de serviciu simplu cu diametrul de 1/2'... | buc | 26.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SC13A | oglinda sanitara, semicristal-marginile slefuit... | buc | 14.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SC14A | sapuniera din fonta emailata portelan sanitar, ... | buc | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SE59A | distribuitor prosoape de hartie l: sl44d -m : 8... | buc | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SC07A | vas closet complet echipat, portelan etc., reze... | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SC15A | porthirtie, din fonta emailata-mat plastic-port... | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SD01A | robinet de serviciu , de cortar dn 3/8' wc robi... | buc | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 13 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SC09A | pisoar din portelan sanitar mntat pe perete din... | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 14 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SD02A | baterie amestecatoare pt.baie, cu dus flexibil ... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 15 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SD13A1 | robinet cu sfera 15 mm f1/2' l: 11411 -m : 0006... | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 15 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SD13A1 | robinet cu sfera 15 mm f1/2' l: 11411 -m : 0006... | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 18 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SD13D1 | robinet cu sfera, 1 1/2' 40 mm l: 11411 -m : 00... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 18 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SD13D1 | robinet cu sfera, 1 1/2' 40 mm l: 11411 -m : 00... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 19 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SE56A | kit anticalcar f1 1/4' l: sl44c -kit anticalcar... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 21 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA15B | teava mat plastic pp-r al, d=25mm conducta ppr-... | m | 75.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 21 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA15B | teava mat plastic pp-r al, d=25mm conducta ppr-... | m | 75.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 22 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA16C | teava din material plastic pp-r al d=32mm condu... | m | 25.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 23 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA16D | teava din material plastic pp-r al d=40mm condu... | m | 45.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 24 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA16E | teava din material plastic ppr-al, d=50mm condu... | m | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 30 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | RPSF09A | izolatie elastomerica cu grosime 9mm teava 50 mm | m | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 30 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | RPSF09A | izolatie elastomerica cu grosime 9mm teava 50 mm | m | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 30 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | RPSF09A | izolatie elastomerica cu grosime 9mm teava 50 mm | m | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 30 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | RPSF09A | izolatie elastomerica cu grosime 9mm teava 50 mm | m | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 30 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | RPSF09A | izolatie elastomerica cu grosime 9mm teava 50 mm | m | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 31 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA33B | conf si mont tevii de protectie, otel pt instal... | buc | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 32 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA37B | bratara pt.fixarea cond de alim.apa si gaze, ot... | buc | 120.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 33 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA37C | bratara pt.fixarea cond de alim.apa si gaze, ot... | buc | 60.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 34 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA37D | bratara pt.fixarea cond de alim.apa si gaze, ot... | buc | 15.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 51 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA37E | bratara pt.fixarea cond de alim.apa si gaze, ot... | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 36 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA37F | bratara pt.fixarea cond de alim.apa si gaze, ot... | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 37 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 02012A1 | cot la 90gr din ppr-al @ 20x1.9mm - trecere ppr... | buc | 24.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 38 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00604C04 | trecere ppr ø50mm/ol1 1/2' | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 38 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00604C04 $8812025 | -racord compresiune tip fe d 50 x 1' 1/2 | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 38 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00604C04 | trecere ppr ø50mm/ol1 1/2' | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 39 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00604C04 $8812020 | -racord compresiune tip fe d 40 x 1' 1/4 | buc | 8.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00604C02 | racord trecere ppr 025mm/ol 3/4' | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00604C02 $8812014 | -racord compresiune tip fe d 25 x 3/4' | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 41 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00604C01 | racord trecere ppr 020mm/ol 1/2' | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 41 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00604C01 $8812011 | -racord compresiune tip fe d 20 x 1/2' | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 42 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SF01C | efectuarea probei de etanseitate la presiune a ... | m | 345.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 43 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SF02C | efectuarea probei de functionare a instalatiei ... | m | 34.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 44 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SF05C | spalarea instalatiei de apa, executata din teav... | m | 345.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 45 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB08A | teava din mat plastic, pp , d= 32mm l: sl12 -tu... | m | 45.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 46 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB08B | teava din mat plastic, pp , d= 40mm l: sl12 -00... | m | 8.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 47 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB08C | teava din mat plastic, pp , d= 50mm l: sl12 -tu... | m | 47.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 48 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB08E | teava din mat plastic, pp , d=110mm l: sl12 -00... | m | 60.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 49 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00605A6 | teava pvc d = 110 mm, l = 6 m 6 m | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 49 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00605A6 $8816474 | -teava pvc cu mufa si garnit sn2/sdr51 d=110x2,... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 34 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA37D | bratara pt.fixarea cond de alim.apa si gaze, ot... | buc | 15.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 51 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA37E | bratara pt.fixarea cond de alim.apa si gaze, ot... | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 36 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA37F | bratara pt.fixarea cond de alim.apa si gaze, ot... | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 53 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SA37I | bratara pt.fixarea cond de alim.apa si gaze, ot... | buc | 25.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 55 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09E | cot polipropilena ignifuga 0110mm la 90 l: sl13... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 55 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09E | cot polipropilena ignifuga 0110mm la 90 l: sl13... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 56 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB10E | cot pvc-kg ø110mm la 45 l: sl13b -m : 1100677 -... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 58 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09C | cot polipropilena ignifuga ø50mm la 90 l: sl13a... | buc | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 58 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09C | cot polipropilena ignifuga ø50mm la 90 l: sl13a... | buc | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 60 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09B | cot polipropilena ignifuga 040mm la 90 l: sl13a... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 60 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09B | cot polipropilena ignifuga 040mm la 90 l: sl13a... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 62 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09A | cot polipropilena ignifuga 032mm la 90 l: sl13a... | buc | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 62 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09A | cot polipropilena ignifuga 032mm la 90 l: sl13a... | buc | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 55 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09E | cot polipropilena ignifuga 0110mm la 90 l: sl13... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 64 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09E $7806114 | ramificatie pp fonoab.master 3 plus d.110/110 m... | buc | 13.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 65 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09A $7806117 | ramificatie pp fonoab.master 3 plus d.110/50 mm... | buc | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 66 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09A $7806099 | ramificatie pp fonoab.master 3 plus d.50/40 mm,... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 67 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09B $7806093 | ramificatie pp fonoab.master 3 plus d.40/32 mm,... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 68 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09B $7806092 | ramificatie pp fonoab.master 3 plus d.32/32 mm,... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 69 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB06A | teu la 45° polipropilena ignifuga 032/32/32mm l... | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 55 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09E | cot polipropilena ignifuga 0110mm la 90 l: sl13... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 71 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB30A | suporti pt sustinerea conductelor pentru canali... | tona | 200.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 72 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB30B | suporti pt sustinerea conductelor pentru canali... | tona | 200.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 73 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB21C1 | piesa de curatire pvc-u, pt canalizare, cu imbi... | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 75 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB44B1 | sifon de pardoseala din fonta emailata avind d=... | buc | 8.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 76 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB44F1 | sifon de pardoseala din fonta emailata avind d=... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 77 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB50A1 | rigola de dus cu lungime variabila 0,50-0,80 m ... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 78 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SF04B | efectuarea probei de etanseitate si fuctionare ... | m | 16.6 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 80 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | TRB05B25 | transportul materialelor prin purtat direct, ma... | tona | 2.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 86 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | TRI1AA01C1 | incarcarea materialelor, grupa a-grele si marun... | tona | 1.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 82 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | TRI1AC13B1 | descarcare mat.gr.c-ambalate 10-50 kg, deplas prin | tona | 2.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 85 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | TRB05A25 | transportul materialelor prin purtat direct mat... | tona | 1.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 86 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | TRI1AA01C1 | incarcarea materialelor, grupa a-grele si marun... | tona | 1.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 91 principale |  |  |  | Ofertă: 5 principale ▼ 86 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-11 — Inst apa cald panou solar tipI │ LIPSA: 19 │ EXTRA: 0 │ Delta: -19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID11C1 | robinet cu sfera ø 2' | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID11C1 $9000831 | -robinet cu flanse si sfera dn 50 mm | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID11B2 | robinet cu sfera ø 1 1/2' | buc | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID11B2 $9100195 | -robinet de trecere cu sfera cu tija d: 40 mm | buc | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID11B1 | robinet cu sfera ø 1 1/4' | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID11B1 $0007019 | -robinet dn 112' | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID11A3 | robinet cu sfera ø 1' l: 11314 -m : 0006289 -ro... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | FF07B1 | purjor automat de aerisire 1/2' +rs %' asim | buc | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | IA24B1 | supapa de siguranta cu d: 3/4' ' | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | IA24A1 | supapa de siguranta din alama cu d: 1/2'' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID14D1 | clapet de retinere ø 1 1/2' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID14D1 $8813017 | -clapet retinere oriz fi-fi d.2' | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID14D1 | clapet de retinere ø 1 1/2' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID14D1 $1100068 | -clapeta sens dn 40 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID14C1 | clapet de retinere ø 1 1/4' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID14C1 $8813015 | -clapet retinere oriz fi-fi d.1' 1/4 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 13 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | SE56A $8815352 | -filtru de impuritati tip y ø 1 1/2' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 15 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | IA24A1 $7321221 | antigel solar | tona | 100.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | FI06A1 | proba la functionare si punere funct instalatie... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 25 principale |  |  |  | Ofertă: 6 principale ▼ 19 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-14 — Inst sanit hidranti int tip II │ LIPSA: 27 │ EXTRA: 0 │ Delta: -27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SA04A | teava din otel zn pt instalatii, 1/2 ' pentru g... | m | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SA04G | teava din otel zn pt instalatii, montata in con... | m | 60.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SA04F | teava din otel zn pt instalatii, montata in con... | m | 65.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SD17A | hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul ... | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | IC41B | bratara ptr.fixarea cond d =2 ' 50 mm l:il21 -0... | buc | 30.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | IC41C | bratara 2 1/2' 65 mm l:il21 -0009: 4204111 -bra... | buc | 28.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | GD15A | manson antifoc dn 2'' (trecere pereti rezistent... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | GD15A $9000115 | -manson antifoc dn 2 1/2'' (trecere pereti rezi... | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | GD15A | manson antifoc dn 2'' (trecere pereti rezistent... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SD13F1 | robinet de trecere cu sfera; cu mufe filetate, ... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SD13F1 $9000707 | -vana automata dn 11/2' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SD13G1 | clapet de retinere dn 2 1/2'' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SD13G1 $8813028 | -clapet retinere vert fi-fi d.2' 1/2 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 13 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SD19XA | racord storz tip 'a' pentru alimentare masina d... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 14 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SD19XB | racord storz tip 'b' pentru alimentare masina d... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 15 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SD19B | robinet de golire dn 3/4' l: sl42 -m : 0001349 ... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | TFD01A1 | manometru cu robinet 1/2'' l: 11507 -0008: 7328... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | RPIF12A | grunduirea si vopsirea conductelor de instalati... | m | 32.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 18 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | RCSR27C1 | vopsirea cu email alchidic (culoare rosie) , pe... | m | 32.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 19 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SFO1A | efectuarea probei de etanseitate la presiune a ... | m | 125.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 20 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SF02A | efectuarea probei de functionare a instalatiei ... | m | 6.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 21 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SF05A | spalarea instalatiei de apa, executata din teav... | m | 125.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 22 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SF04A | efectuarea probei de etanseitate si fuctionare ... | m | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 23 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | 00602G01 | adaptor flansa pehd75/ol2 1/2' l: la006b1-m : 1... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 24 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SA46D1 | torcretare conducta ol-zn f 2'' | m | 10.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 25 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | IA07XD | etansare la foc pentru goluri si deschideri pen... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 26 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | IC44A | confect., montarea si cimentarea tevii de prote... | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 30 principale |  |  |  | Ofertă: 3 principale ▼ 27 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-08 — Inst detectie incendiu tipIII │ LIPSA: 9 │ EXTRA: 0 │ Delta: -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-08 - Inst detectie incendiu tipIII | EC09A1 | montaj cablu tip jeh (st) h-fe180/e30 2x2x0.8 m... | m | 450.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-08 - Inst detectie incendiu tipIII | EC03A1 $111144 | -cablu nhxh fe180/e90 3x1.5 mmp | m | 50.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-08 - Inst detectie incendiu tipIII | EF10A1 | cleme metalice prindere tub, rezistente la foc ... | buc | 450.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-08 - Inst detectie incendiu tipIII | EF10A1 $3335968 | -cleme metalice prindere tub, rezistente la foc... | buc | 450.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.1-08 - Inst detectie incendiu tipIII | ATD43XC | etichete si inscriptionari etichete din plumb p... | buc | 65.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.1-08 - Inst detectie incendiu tipIII | EH01A1 | incercarea cablurilor de energie electrica de m... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.1-08 - Inst detectie incendiu tipIII | EB08XD | sistem etansare antifoc | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.1-08 - Inst detectie incendiu tipIII | TRI1AA01F2 | incarcarea materialelor, grupa a-grele si marun... | tona | 0.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 14 | 4.1-08 - Inst detectie incendiu tipIII | TRI1AA08F2 | descarcarea materialelor, grupa a-grele si maru... | tona | 0.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 13 principale |  |  |  | Ofertă: 4 principale ▼ 9 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-15 — Echipam el tablouri tip I │ LIPSA: 4 │ EXTRA: 0 │ Delta: -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-15 - Echipam el tablouri tip I | ATA05XA | montarea tablouri electrice tablou teg si tablo... | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.1-15 - Echipam el tablouri tip I | EF07XA | pregatirea tablourilor electrice pentru punere ... | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-15 - Echipam el tablouri tip I | EH05A | incercarea tabloului de distributie, comanda, p... | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.1-15 - Echipam el tablouri tip I | TCD11B1 | montaj grup electrogen 25 kva inclusiv panou de... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 4 principale |  |  |  | Ofertă: 0 principale ▼ 4 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-16 — Echipamente HVAC tip I │ LIPSA: 6 │ EXTRA: 0 │ Delta: -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-16 - Echipamente HVAC tip I | RPIA28B1 | montare cazan apa calda cu functionare pe combu... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-16 - Echipamente HVAC tip I | IA37A | montaj pompe circulatie (recirculatie) agent te... | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-16 - Echipamente HVAC tip I | IA37A $4122246 | -racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 dn 32 11/4 | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.1-16 - Echipamente HVAC tip I | RPIA28C1 | montare recuperator de caldura echip climatizar... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-16 - Echipamente HVAC tip I | RPIA90C1 | montaj baterie electrica p = 6 kw, u = 400 v, m... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.1-16 - Echipamente HVAC tip I | VC01C1 | montare ventilator baie q = 95 mc/h, h = 35 pa ... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 7 principale |  |  |  | Ofertă: 1 principale ▼ 6 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-17 — Echipam apa calda tip I │ LIPSA: 3 │ EXTRA: 0 │ Delta: -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-17 - Echipam apa calda tip I | IA22D1 | montaj boiler v = 500 litri, avand o serpentina... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.1-17 - Echipam apa calda tip I | IA22F1 | montaj puffer acumulare energie cu v = 1000 lit... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-17 - Echipam apa calda tip I | FA14A1 | montaj vas de expansiune capacit 12 - 150 l con... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 3 principale |  |  |  | Ofertă: 0 principale ▼ 3 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-21 — Echipam el paratras tip III │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-21 - Echipam el paratras tip III | WISI07C | montare paratrasnet tip pda ioniflash mach 2, r... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 1 principale |  |  |  | Ofertă: 0 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-18 — Echipam panouri solare tip I │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.1-18 - Echipam panouri solare tip I | M1B12B1 | montaj modul pompare, umplere si expansiune mon... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 1 principale |  |  |  | Ofertă: 0 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-19 — Echipam el fotovoltaice tip I │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.1-19 - Echipam el fotovoltaice tip I | L2G07A1 | cabluri curent continuu asim | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 1 principale |  |  |  | Ofertă: 0 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-20 — Echipam detect inc tip III │ LIPSA: 3 │ EXTRA: 0 │ Delta: -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.1-20 - Echipam detect inc tip III | EF05A | soclu detectori cu izolatori l : el20m - soclu ... | buc | 33.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-20 - Echipam detect inc tip III | ED10F1 | montaj buton manual de incendiu si buton cu aut... | buc | 13.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-20 - Echipam detect inc tip III | EB15B1 | etichetare adresa detectori, butoane, sirene si... | buc | 55.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 3 principale |  |  |  | Ofertă: 0 principale ▼ 3 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-02 — Structura conexe tip II │ LIPSA: 34 │ EXTRA: 0 │ Delta: -34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | $3274814 | folie din polietilena expandata aquastop infras... | mp | 14.4 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | RCSE40A | montaj straturi izolatoare din : folie polietilena | mp | 14.4 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | RPCB02E | beton c12/15 in fundatii simple la scari noi ac... | mc | 1.92 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | TRA06A25 | transportul rutier al betonului-mortarului cu a... | tona | 4.22 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CA05B | beton c25/30 pardoseala (10cm grosime) scari no... | mc | 1.72 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CA05B $2394 | - vibrator de adincime | mc | 2.6 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | TRA06A25 | transportul rutier al betonului-mortarului cu a... | tona | 4.22 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CZ0303C1 | armatura bst500s fundatii fundatii noi scari no... | tona | 190.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CC01C1 | montare armaturi din otel beton in fundatii con... | tona | 190.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CB01A1 | cofraje fundatii | mp | 51.07 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CA05B | beton c25/30 pardoseala (10cm grosime) scari no... | mc | 1.72 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | TRA06A25 | transportul rutier al betonului-mortarului cu a... | tona | 4.22 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | RCSD08A | plase sudate sppb in pardoseala scari noi acces... | tona | 340.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CA02J1 | beton armat c25/30 cadre bordare goluri si cent... | mc | 2.07 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | TRA06A25 | transportul rutier al betonului-mortarului cu a... | tona | 4.22 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CZ0303C1 | armatura bst500s fundatii fundatii noi scari no... | tona | 190.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 39 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CC02C1 | montare armat la constr h<35m din bare in grinz... | tona | 279.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CA02J1 | beton armat c25/30 cadre bordare goluri si cent... | mc | 2.07 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | TRA06A25 | transportul rutier al betonului-mortarului cu a... | tona | 4.22 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CZ0303C1 | armatura bst500s fundatii fundatii noi scari no... | tona | 190.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 39 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CC02C1 | montare armat la constr h<35m din bare in grinz... | tona | 279.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CA02J1 | beton armat c25/30 cadre bordare goluri si cent... | mc | 2.07 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 32 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | RCSJ27D | mortar pe baza de ciment - injectare fisuri in ... | tona | 50.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 32 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | RCSJ27D $2018770 | -mortar uscat adeziv zidarie ytong, 30 kg/mc | tona | 50.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CA02J1 | beton armat c25/30 cadre bordare goluri si cent... | mc | 2.07 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | TRA06A25 | transportul rutier al betonului-mortarului cu a... | tona | 4.22 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CZ0303C1 | armatura bst500s fundatii fundatii noi scari no... | tona | 190.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 39 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CC02C1 | montare armat la constr h<35m din bare in grinz... | tona | 279.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 44 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | RPCK01A | pregatirea stratului suport (indepartarea si re... | mp | 22.68 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 45 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | IZB05B2 | fibra de carbon 30cm tip panza cu adeziv 15,12 ... | m | 75.6 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 46 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | RCSP14A | piese consola laminata realizare streasina anti... | tona | 718.92 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | TRA06A25 | transportul rutier al betonului-mortarului cu a... | tona | 4.22 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CZ0303C1 | armatura bst500s fundatii fundatii noi scari no... | tona | 190.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 39 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CC02C1 | montare armat la constr h<35m din bare in grinz... | tona | 279.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 52 principale |  |  |  | Ofertă: 18 principale ▼ 34 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-12 — Instalatii ventilatii tip I │ LIPSA: 44 │ EXTRA: 0 │ Delta: -44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | VB10B | grila evacuare cu clapete antiploaie, racord dn... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | VB10B | grila evacuare cu clapete antiploaie, racord dn... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | EA12A1 | montaj tubulatura circulara | m | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | EA12A1 $9999760 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 100 mm | m | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | VB20A $9999761 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 125mm | m | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | FE27D1 | montaj cot tubulatura circulara | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | FE27D1 $9001099 | cot 45° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | VB10B $9001100 | cot 45° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | FE28A1 | montaj piesa ' t ' pentru tubulatura circulara ... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | FE28A1 $9001109 | cot 90° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | EA12A1 | montaj tubulatura circulara | m | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 14 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | EA12A1 $9999764 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 200 mm | m | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | VB10B $9999768 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 355 mm | m | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9999767 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 400 mm | m | 69.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 18 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9999769 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 500 mm | m | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | FE27D1 | montaj cot tubulatura circulara | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 20 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | FE27D1 $9001106 | cot 90° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 21 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9001107 | cot 90° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 22 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9001108 | cot 90° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 23 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9001110 | teu tubulatura circulara din tabla galvanizata ... | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | FE28A1 | montaj piesa ' t ' pentru tubulatura circulara ... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 25 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | FE28A1 $9001118 | teu tubulatura circulara din tabla galvanizata ... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 26 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | IZDO6A | izolatie vata minerala caserata d=20mm | mp | 170.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 27 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | IZDO6B | izolatie vata minerala d=50mm | mp | 130.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 33 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | VC23B1 | confectionare dispoz sust-ancor pt.aparate cana... | tona | 150.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 34 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | VC23B1 $7801878 | banda autocolanta aluminiu 30 buc de 30 m | m | 300.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 35 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | EI12XA $8806421 | silicon etansare 280ml | buc | 20.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 36 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | EI12XA $6103749 | vopsea antifoc de tip hilti cfs-ct antifoc art ... | tona | 36.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 38 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | RPCU07B1 | strapungeri pereti si plansee formular f3 execu... | buc | 20.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 39 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | RPCJ23C1 | rep.tenc.scliv.exec.cu mort.100t de 2cm gros la... | mp | 16.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | EI06XA | acoperirea cu mort.de cim.a tub.de protec si a ... | m | 16.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 41 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | CE26A | etanseizare strapungeri pereti, plansee, rezist... | m | 32.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 42 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | VC09A1 | piesa de trecere etansa pentru trecerea conduct... | buc | 14.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 43 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | AUT7606 | schela metalica tubulara de exterior 11-13, 5t | ora | 320.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 44 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | IZB04A1 | protectie la trecerile prin peretii rezistenti ... | buc | 10.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 45 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | IZB04A2 | protectie anticoroziva a strapungerilor prin pe... | buc | 10.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 46 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | IZB04B1 | protectie la trecerile prin peretii rezistenti ... | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 48 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | RPSA43H | montarea prin incastrare a bratarii pt.fixare c... | buc | 62.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 49 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | IC19XB | suporti si dispozitive de fixare pt.sustinere c... | m | 42.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 49 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | IC19XB $3700687 | -banda din otel lam cald | m | 42.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 50 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | RPGA12H | montarea dispozitivelor de sustinere la conduct... | buc | 37.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 51 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | RPGA12H $7309862 | colier metalic cu strangere cu surub tip 29/42 | buc | 37.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 54 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | VC27A | reglarea verificare pif inst de ventilatii ₼ fo... | lei | 15000.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 60 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | RPIZF03A | pt primii 10m, cu 80-150kg fiec transp, la dist... | tona | 2.3 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 54 principale |  |  |  | Ofertă: 10 principale ▼ 44 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-01 — Terasamente apa │ LIPSA: 13 │ EXTRA: 0 │ Delta: -13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSC03D1 | sapat.mec.cu exc.de 0, 41-0,7 mc in pam.cu umid... | mc | 0.7 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSA04D1 | sap.man in spatii limit.sub 1m cu sprij.si evac... | mc | 62.8 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSE02C1 | finisarea manuala a platformelor, in t tare | mp | 0.98 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.3-01 - Terasamente apa | ACE08A1 | umplutura in sant.la cond.de alim.cu apa si can... | mc | 29.4 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSD04XA | compactarea cu maiul de mina a umplut in strat ... | mc | 29.4 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.3-01 - Terasamente apa | TRB01B15 | uncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50m nisip | tona | 61.67 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSD01C1 | imprastierea cu lopata a pamint.afinat, strat u... | mc | 22.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSD02A1 | imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sa... | mc | 0.76 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSD04C1 | compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe s... | mc | 22.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSD06A1 | compactare cu placa vibrat.de 0, 7t umplutura p... | mc | 0.76 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 13 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSD14A1 | udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de strop str. | mc | 7.6 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSD02B1 | imprast pamint afinat provenit din ter.cat.1 sa... | mc | 0.348 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | 4.3-01 - Terasamente apa | TSA24A1 | epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infilt... | ora | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 18 principale |  |  |  | Ofertă: 5 principale ▼ 13 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-02 — Terasam canal │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 17 principale |  |  |  | Ofertă: 17 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-03 — Camine canal menajer 7b │ LIPSA: 6 │ EXTRA: 0 │ Delta: -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.3-03 - Camine canal menajer 7b | ACD04C1 | camin de canalizare din beton dn 800 mm cu h va... | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.3-03 - Camine canal menajer 7b | ACD07A1 | elemente la camine stas cu h>2 m cuprinzind: co... | m | 4.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.3-03 - Camine canal menajer 7b | ACD07D1 | elemente la camine stas cu h>2 m cuprinzind: ad... | m | 1.4 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.3-03 - Camine canal menajer 7b | 00605R4 | piesa trecere prin pvc-beton = 200 mm | buc | 14.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.3-03 - Camine canal menajer 7b | 00605R4 $8813867 | -piesa de trecere prin camin pvc-beton d 200mm | buc | 14.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.3-03 - Camine canal menajer 7b | ACE17A1 | placa indicatoare montata la camine rezerv sau al | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 10 principale |  |  |  | Ofertă: 4 principale ▼ 6 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-05 — Instalatii camin apometru │ LIPSA: 11 │ EXTRA: 0 │ Delta: -11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | SE53A | contor de apa (apometru) debit maxim =20 [mc/h]... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | SD08XC | robinet de trecere cu ventil si mufe diam 1 1/2... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | SE56A $3270742 | -filtru de apa pentru impuritati y 1 1/4' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | SA33A1 | montaj piesa de trecere ol /pehd | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | SA33A1 $8811855 | trecere sudata pehd/ol d 50/ 1' 1/2 | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | SD08XC $3903760 | - reductie e 48 x 4 34 x 3,5 olt 35kii s 8810 | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | 00605R5 | piesa trecere prin pvc-beton = 50 mm l: la006g1... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | TRI1AC02D2 | incarcare mat.gr c-ambalate, 10-50 kg deplas pr... | tona | 0.3 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | TRI1AC13B5 | descarcare mat.gr c-ambalate, 10-50 kg deplas prin | tona | 0.3 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | TRB01C13 | uncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m ₼ f... | tona | 0.3 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 13 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | TRB05A24 | transportul materialelor prin purtat direct mat... | tona | 0.3 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 14 principale |  |  |  | Ofertă: 3 principale ▼ 11 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-06 — Inst sanitare GospApa │ LIPSA: 33 │ EXTRA: 0 │ Delta: -33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | FE06C4 | distribuitor hidranti dn 160 mm, l = 1,25 m, in... | m | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SD09C | robinet cu sertar si flanse dn2 1/2'' l: sl43 -... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SD09B | robinet cu deschidere lenta si flanse dn2 1/2''... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | RPSD23A | robinet dn 142' l : sl43 -m : 0007019 -robinet ... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SD18A1 | robinet de golire 25 mm l: 11411 -m : 8813001 -... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SD19C | clapet de retinere dn 1 1/2' l: sl42 -m : 11000... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SD18A1 | robinet de golire 25 mm l: 11411 -m : 8813001 -... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SD31H1 | montaj sorb pt aspiratie | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SD31H1 $4625078 | sorb simplu cu flanse pu dn=100 pn=10 s | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 13 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SD32C1 | racorduri pompe mobile pompieri tip storz dn100... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 14 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | IA23B2 | manometru cu robinet 1/2' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 15 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | 00604A05 | adaptor flansa pehd75/ol2 12' | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 15 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | 00604A05 $8812170 | -racord compres.flansa d 75 x 2' 1/2 | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | 00604A04 | adaptor flansa pehd50/ol1 1/2' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | 00604A04 $8812166 | -racord compres.flansa d 50 x 1' 1/2 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | 00604A02 | adaptor flansa pehd32/ol1' l : la006e1-m : 8811... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 19 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | 00605R1 | trecere etansa perete rezervor pentru conducte ... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 19 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | 00605R1 | trecere etansa perete rezervor pentru conducte ... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 21 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SA04E | teava din otel zn pt instalatii, montata in con... | m | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 22 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SA04C | teava din otel zn pt instalatii, montata in con... | m | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 23 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SA19B | teava din material plastic pe, , d= 25mm l : sl... | m | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 24 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SD30C1 | cot otel dn2 1/2' | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 25 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SD30C2 | cot otel dn1 }' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 26 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SA35A1 | teu otel dn 1 1/2' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 26 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SA35A1 $8802192 | -teu otel 1 1/2' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 28 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | IC35K1 | bratari pt fixarea tevi.otel la inst.incalz sau... | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 29 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SD11B | racord antivibrant 1-1/2' l: sl43 -m : 8811104 ... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 30 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SD11C | racord antivibrant 2-1/2' l: sl43 -m : 8811106 ... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 31 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | ACB05A1 | imbinare cu flanse piese leg flanse armaturi si... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 32 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | ACB10A1 | flansa din otel rotunda montata prin sudura ele... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 36 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | CL21A1 | montarea confectiilor metalice diverse inglobat... | tona | 10.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 37 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SF01B | efectuarea probei de etanseitate la presiune a ... | m | 18.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 39 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | RPSF11A | probe de presiune si etanseitate, probe la func... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 41 principale |  |  |  | Ofertă: 8 principale ▼ 33 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-07 — Conducte apa incinta │ LIPSA: 14 │ EXTRA: 0 │ Delta: -14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | SA14J | teava din material plastic pe, d=110mm l: sl05 ... | m | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | SA14H | teava din material plastic pe, d=75mm l: sl05 -... | m | 34.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | SA14F | teava din material plastic pe, d=50mm l: sl05 -... | m | 104.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | ACA17A1 | montaj piesa legatura din polietilena asimilat ... | buc | 16.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | ACA17A1 $8816328 | mufa electrosudabila pehd gf/w d 50 mm | buc | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | SA14F $8816330 | mufa electrosudabila pehd gf/w d 75 mm | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | ACA13C | sudarea tv din polietilena de pres.de inalta de... | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | ACA13C $8815767 | cot pehd apa/gaz pe100 sdr11 injectat 90grd d 7... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | SA14H $8815765 | cot pehd apa/gaz pe100 sdr11 injectat 90grd d 5... | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | ACA20C1 | inchiderea capetelor la cond din pvc sau polies... | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | ACA20C1 $6719446 | dop prot capat teava polietilena, (pehd) d= 75mm | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 13 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | CE26A $6719444 | dop prot capat teava polietilena, (pehd) d= 50mm | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 15 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | TCA14V1 $8811743 | banda avertizare apa 11,5cm x 0,17mm | m | 140.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | ACE07C1 | spalarea si desinfectarea conductelor de alimen... | m | 1.4 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 22 principale |  |  |  | Ofertă: 8 principale ▼ 14 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-08 — Conducte canal incinta │ LIPSA: 8 │ EXTRA: 0 │ Delta: -8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.3-08 - Conducte canal incinta | 00605A6 $8813810 | -teava canal pvc cu mufa sn4 d=110x3, 0mm l=6m | buc | 11.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.3-08 - Conducte canal incinta | 00605C6 | teava pvc cu mufa si garnitura pt canalizare ex... | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.3-08 - Conducte canal incinta | 00605C6 $8813815 | -teava canal pvc cu mufa sn4 d=160x4, 0mm l=6m | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.3-08 - Conducte canal incinta | SB06D | piese de legatura (cot, reductie, etc ) din tev... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.3-08 - Conducte canal incinta | SB06D | piese de legatura (cot, reductie, etc ) din tev... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.3-08 - Conducte canal incinta | ACA20G1 | inchiderea capetelor la cond din pvc sau polies... | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.3-08 - Conducte canal incinta | TCA14V1 $8814249 | banda avertizare canal 11,5cm x 0,17mm | m | 95.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.3-08 - Conducte canal incinta | SF05D1 | efectuarea probei de etans.la pres si spalat co... | m | 95.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 13 principale |  |  |  | Ofertă: 5 principale ▼ 8 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-09 — Echipam Gosp apa ext │ LIPSA: 3 │ EXTRA: 0 │ Delta: -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.3-09 - Echipam Gosp apa ext | IA37D1 | montaj bazin din pafsin pentru rezerva intangib... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.3-09 - Echipam Gosp apa ext | SE55A | montaj grup pompare pt hidranti, 1+1 pompa q = ... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.3-09 - Echipam Gosp apa ext | ATB06B | montare kit aspiratie pompa complet echipat si ... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 3 principale |  |  |  | Ofertă: 0 principale ▼ 3 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-04 — Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m │ LIPSA: 13 │ EXTRA: 0 │ Delta: -13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m | CB03D | cofraje pan refolos cu placaj 15mm pt.pereti si... | mp | 37.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m | CB03D $2904054 | -dulapi molid-brad cl a tiv.g=28-58mml=4-6 mm l... | mp | 37.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m | CA03B | bet turnat in fundatii, zid de sprijin pereti s... | mc | 0.6 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m | CA01G | preparare bet cu centrala de betoane si punere ... | mc | 5.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m | CZ0302X1 | confect armaturi pt.beton armat la constuctii s... | tona | 25.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m | CZ0302Y1 | confect armaturi pt.beton armat la constuctii s... | tona | 647.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m | CC01A1 | montare armaturi din otel beton d<18mm in funda... | tona | 672.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m | TRI1AH03E1 | incarcare-descarcare mat.gr.h-vehic utilaj pe r... | tona | 1.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m | ACD01L1 | capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu pie... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m | CL12XC | confectii metalice diverse : piese inglobate to... | tona | 80.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m | IZF12B | hidroiz elem bet prin trat cu mort xypex-modifi... | mp | 20.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 13 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m | IZF01A1 | amorsarea supr.pt.aplic.strat dif vapori cu bit... | mp | 29.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 14 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m | IZF05C1 | strat hidroizolant, la cald, cuve, rezerv.etc.c... | mp | 29.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 17 principale |  |  |  | Ofertă: 4 principale ▼ 13 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.2-1 — Terasamente │ LIPSA: 2 │ EXTRA: 0 │ Delta: -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.2-1 - Terasamente | TSA02F1 | sap.man in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.ne... | mc | 201.85 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.2-1 - Terasamente | TSD02XB | imprastierea pam.din ter.cat i-ii, cu buldeze p... | mc | 0.9845 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 9 principale |  |  |  | Ofertă: 7 principale ▼ 2 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.2-2 — Structura │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.2-2 - Structura | IZF05A2 | strat hidroizolant executat la bazine, radiere,... | mp | 1.74 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 16 principale |  |  |  | Ofertă: 15 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.4-1 — Terasamente │ LIPSA: 2 │ EXTRA: 0 │ Delta: -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.4-1 - Terasamente | OD12D $2958938 | tarusi din lemn | buc | 90.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 82 | 4.4-1 - Terasamente | TSE02B1 | finisarea manuala a platformelor, in t.mijlociu... | mp | 3.45 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 7 principale |  |  |  | Ofertă: 5 principale ▼ 2 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.4-2 — Parcare │ LIPSA: 9 │ EXTRA: 0 │ Delta: -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.4-2 - Parcare | DA12B1 | strat fund reprof p sparta pt drum cu asternere... | mc | 41.4 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.4-2 - Parcare | DB01A1 | curatirea pt aplic imbrac sau tratam bitum a st... | mp | 345.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.4-2 - Parcare | DB02D1 | amors supraf strat baza sau imbrac exist in ved... | mp | 3.45 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.4-2 - Parcare | DB14G | imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare,... | mp | 345.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.4-2 - Parcare | DB14G $1000004 | beton asfaltic tip ba16 20,7 mc | tona | 49.68 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.4-2 - Parcare | DE09C | marcaje rutiere transversale si diverse, exec.m... | mp | 40.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 13 | 4.4-2 - Parcare | DE10A1 | borduri prefabricate din beton pt trotuare 20 x... | m | 132.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 15 | 4.4-2 - Parcare | TRI1AC13A5 | descarcare mat.gr.c-ambalate 10-50 kg, deplas prin | tona | 4.85 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | 4.4-2 - Parcare | TRB01A15 | ezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50m borduri | tona | 4.85 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 18 principale |  |  |  | Ofertă: 9 principale ▼ 9 lipsă |  |  |  |  |

# ALERTE DE CALITATE — VERIFICARE MANUALĂ

## Capitole de lucrări în ofertă, absente din referință

Aceste devize NU au putut fi comparate cu proiectul. Verificați dacă sunt lucrări suplimentare sau F3 neextras din referință.

1-01 — Arhitectura - eligibile tip I (234 articole în ofertă)

1-02 — Instalatii termice desf tipII (34 articole în ofertă)

1-03 — Echipam panouri solare tip I (1 articole în ofertă)

2-01 — Structura (106 articole în ofertă)

2-02 — Arhitectura - eligibile tip I (57 articole în ofertă)

3-01 — Arhitectura conexe tip II (49 articole în ofertă)

3-1 — BLC7 ORGANIZARE SANTIER (9 articole în ofertă)

4-1 — BLC7 ORGANIZARE SANTIER (9 articole în ofertă)

## Capitole de lucrări din referință neacoperite de ofertă

Aceste categorii de lucrări din proiect nu au nicio ofertă corespunzătoare.

4.1-01 — Terasam desf conexe tip II (17 articole în referință)

4.1-02 — Structura conexe tip II (52 articole în referință)

4.1-03 — Arhitectura - eligibile tip I (56 articole în referință)

4.1-04 — Arhitectura conexe tip II (77 articole în referință)

4.1-05 — Inst electrice tip I (43 articole în referință)

4.1-06 — Inst electrice ilum tip I (22 articole în referință)

4.1-07 — Instal el paratrasn - tip III (10 articole în referință)

4.1-08 — Inst detectie incendiu tipIII (13 articole în referință)

4.1-09 — Instalatii termice desf tipII (4 articole în referință)

4.1-10 — Instalatii HAC - tip I (96 articole în referință)

4.1-11 — Inst apa cald panou solar tipI (25 articole în referință)

4.1-12 — Instalatii ventilatii tip I (54 articole în referință)

4.1-13 — Instalatii sanitare tip II (91 articole în referință)

4.1-14 — Inst sanit hidranti int tip II (30 articole în referință)

4.1-15 — Echipam el tablouri tip I (4 articole în referință)

4.1-16 — Echipamente HVAC tip I (7 articole în referință)

4.1-17 — Echipam apa calda tip I (3 articole în referință)

4.1-18 — Echipam panouri solare tip I (1 articole în referință)

4.1-19 — Echipam el fotovoltaice tip I (1 articole în referință)

4.1-20 — Echipam detect inc tip III (3 articole în referință)

4.1-21 — Echipam el paratras tip III (1 articole în referință)

4.2-1 — Terasamente (9 articole în referință)

4.2-2 — Structura (16 articole în referință)

4.3-01 — Terasamente apa (18 articole în referință)

4.3-02 — Terasam canal (17 articole în referință)

4.3-03 — Camine canal menajer 7b (10 articole în referință)

4.3-04 — Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m (17 articole în referință)

4.3-05 — Instalatii camin apometru (14 articole în referință)

4.3-06 — Inst sanitare GospApa (41 articole în referință)

4.3-07 — Conducte apa incinta (22 articole în referință)

4.3-08 — Conducte canal incinta (13 articole în referință)

4.3-09 — Echipam Gosp apa ext (3 articole în referință)

4.4-1 — Terasamente (7 articole în referință)

4.4-2 — Parcare (18 articole în referință)

5.1-1 — Lucrari de constructii (18 articole în referință)