# TABEL NECONCORDANȚE

Client:

Data: 2026-05-21

# OFERTA 2 — Oferta 2

Articole referință: 833  │  Articole ofertă: 1130  │  Matched: 0  │  Neconformități: 0

| Nr. crt. | Categoria de lucrări | CERINȚĂ |  |  |  | CE A OFERTAT |  |  |  | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Oferta 2 |  |  |  |  |
|  |  | Cod | Denumire | UM | Cant. | Cod | Denumire | UM | Cant. |  |
| Capitol de lucrări 5.1-1 — Lucrari de constructii │ LIPSA: 2 │ EXTRA: 0 │ Delta: -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | $9000815 | racordare utilitati santier | buc | 1.0 | $9000815 | racordare utilitati santier | buc | 0.86 | Cantitate diferită: referință 1.0 buc, ofertat 0.86 buc |
| 4 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | SC16D1 $3270546 | tomberon gunoi | buc | 1.0 | SC16D1 $3270546 | tomberon gunoi | buc | 0.86 | Cantitate diferită: referință 1.0 buc, ofertat 0.86 buc |
| 5 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | $8806934 | pubele diferentiate | buc | 3.0 | $8806934 | pubele diferentiate | buc | 2.59 | Cantitate diferită: referință 3.0 buc, ofertat 2.59 buc |
| 6 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | $9000800 | pichet securitate incendiu | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | EF02C1 $9000332 | tablou electric organizare de santier | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | EC03A1 $4803034 | cablu energie cyaby 0,6/ 1kv 4x 6 u s 87 | m | 52.0 | EC03A1 $4803034 | cablu energie cyaby 0,6/ 1 kv 4x 6 u s 8778 | m | 44.88 | Cantitate diferită: referință 52.0 m, ofertat 44.88 m |
| 15 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | TRA01A25 $9000818 | desfiintare santier | buc | 1.0 | TRA01A25 $9000818 | desfiintare santier | buc | 0.86 | Cantitate diferită: referință 1.0 buc, ofertat 0.86 buc |
| 19 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | DF10A1 $9001949 | panou de identificare contrib asig munca % tota... | buc | 1.0 | DF10A1 $9001949 | panou identificare procent material | buc | 0.86 | Cantitate diferită: referință 1.0 buc, ofertat 0.86 buc |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 18 principale |  |  |  | Ofertă: 16 principale ▼ 2 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-01 — Terasam desf conexe tip II │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 17 principale |  |  |  | Ofertă: 17 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-04 — Arhitectura conexe tip II │ LIPSA: 4 │ EXTRA: 8 │ Delta: +4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CK12A $5900736 | -electrod sud ol nealiat s 1125/2 e44c | mp | 1.89 | CK12A $5900736 | electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c | tona | 1.42 | Unitate de măsură diferită: referință mp, ofertat tona |
| 4 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CK12A $6306499 | -usa rezistenta la foc 90 de min cu autoinchidere | mp | 11.76 | CK12A $6306499 | usa rezistenta la foc 90 de min cu autoinchidere | mp | 10.15 | Cantitate diferită: referință 11.76 mp, ofertat 10.15 mp |
| 31 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 00106B011 | placi ceramice h=1.5m - pereti l:lc52a -0059: 6... | mp | 156.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 33 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | QCD22B33 $8527036 | -placi gips-carton rezistente la foc gkf 15 mm ... | mp | 2.461 | QCD22B33 $8527036 | placi gips-carton rezistente la foc gkf 15 mm 1... | mp | 65.32 | Cantitate diferită: referință 2.461 mp, ofertat 65.32 mp |
| 34 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | QCD22B33 $8527034 | -placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5mm... | mp | 6.048 | QCD22B33 $8527034 | placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5mm ... | mp | 160.53 | Cantitate diferită: referință 6.048 mp, ofertat 160.53 mp |
| 36 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RPCG30C $00068 | -panouri compartimentare hpl incl usi si accesorii | mp | 17.68 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 51 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 01842A11 $8660160 | -ipsos imbinari timp lucru mediu nida profes (s... | m | 26.27 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 51 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 01842A11 $8660091 | -profil protectie colt al 24x24 | m | 26.27 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | QCK04A01 | tavan/plafon fals - gips- carton 244,71 mp | mp | 24.47 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 18 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | CB14C $2904080 | dulap molid si brad cl a gros = 58mm l3-3,5m lt... | mc | 0.01 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 19 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | QCK04A01 $8558114 | tirant-tija cu bucla 750 mm | buc | 1.48 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 20 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | CI05A $7318706 | distantieri rost pvc model m6 | buc | 300.73 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 21 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | CB14C $2901166 | lemn rotund ras.(bile manele) d = 12- 15 cm l =... | mc | 0.06 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 22 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | CI05B $6701 | macara planseu 0,5tf stadiul fizic: arhitectura... | ora | 4.04 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 23 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | CI05B $2420759 | placa gresie stelate natur s 150x150x12 c1 vrac | mp | 146.96 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 24 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | CI05B | 1# - placi ceramice h=1.5m - pereti | mp | 156.2 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 77 principale |  |  |  | Ofertă: 81 principale ▲ 4 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-03 — Arhitectura - eligibile tip I │ LIPSA: 10 │ EXTRA: 5 │ Delta: -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK23A $6720363 | - ferestre - tamplarie pvc, 5 camere, geam tripa | mp | 4.75 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK25A $6720289 | -usa exterioara cu sistem de autoinchidere si b... | mp | 16.19 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK21A $6308029 | -us-c usa dubla prevazuta cu sistem de autoinch... | mp | 6.39 | CK21A $6308029 | us-c usa dubla pvc prevazuta sistem autoinchidere | mp | 13.97 | Cantitate diferită: referință 6.39 mp, ofertat 13.97 mp |
| 6 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK25A $6720301 | -us-c usa dubla pvc prevazuta sistem autoinchidere | mp | 6.24 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01311A1 | banda etansare tamplarie | m | 213.9 | 01311A1 | banda etansare tamplarie | m | 184.63 | Cantitate diferită: referință 213.9 m, ofertat 184.63 m |
| 40 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01501A1 | vata minerala bazaltica 30cm l: la015a1-m : 780... | mp | 101.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01501A1 $2101144 | -mortar adeziv cu spaclu pt termoizolatii | mp | 683.0 | 01501A1 $2101144 | mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii | tona | 7074.47 | Unitate de măsură diferită: referință mp, ofertat tona |
| 17 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 00303B1 $7800081 | -diblu cu cui din plastic pt polistiren 8/60 x ... | mp | 105.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 18 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | IZC06A $7800611 | polistiren extrudat rugos xps-r baumit 60 x 125... | mp | 107.0 | IZC06A $7800611 | polistiren extrudat rugos xps-r baumit 60 x 125... | mp | 92.36 | Cantitate diferită: referință 107.0 mp, ofertat 92.36 mp |
| 19 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE16C1 $7806619 | -vata min bazaltica knauf fkd-s thermal 60x100 ... | mp | 542.74 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01501A1 | vata minerala bazaltica 30cm l: la015a1-m : 780... | mp | 101.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01501A1 $2101131 | -mortar adeziv pt placi termoizol. | mp | 101.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01501A1 $7800085 | -diblu cu cui din plastic pt.polistiren 8/60 x ... | mp | 101.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 42 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE28A $2612429 | -tesatura speciala din fire sticla cn-z 6040 cs... | mp | 134.76 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | CB14A $2904107 | dulap molid si brad cl a gros.75mm l = 4-6m lt.... | mc | 0.3 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 40 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | CE04XA $3667823 | panou cutat ng 447 1,50x 750x2000 ol 34-1n | mp | 801.17 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 41 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | CK25A $6306495 | usa metalica 50 mm, grosim tablei ambele parti ... | mp | 5.39 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 42 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | IZF03A2 $2600660 | pinza bit fara str acoperire pi 40 105cm×20m s1046 | mp | 135.79 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 43 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | IZF03A2 $2600048 | bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/9... | tona | 185.17 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 56 principale |  |  |  | Ofertă: 51 principale ▼ 5 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-05 — Inst electrice tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | ED08E1 $5536030 | -priza utp cat 6a | buc | 19.0 | ED08E1 $5536030 | priza utp cat 6a | buc | 16.56 | Cantitate diferită: referință 19.0 buc, ofertat 16.56 buc |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 43 principale |  |  |  | Ofertă: 43 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-06 — Inst electrice ilum tip I │ LIPSA: 12 │ EXTRA: 0 │ Delta: -12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | EE07XA $5102425 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 600x600 mm, ip20 m... | buc | 111.0 | EE07XA $5102542 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 1200x300 mm, ip20 ... | buc | 0.86 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$5102425', ofertat '$5102542'. Cod similar (OCR): '$5102425' ↔ '$5102542'. Necesită verificare manuală. |
| 3 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $2001610 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 600x600 mm, ip20, ... | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $3272607 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 600x600 mm, ip20, ... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5103792 | lampa led tip fipad, 16w, 2600 lm montaj aparent | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102499 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 1200x300 mm, ip20 ... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $1565156 | lampa led 20w, 1800 lm, 840, ip 20, echipata se... | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102487 | lampa led 12w, 1900 lm, 840, ip 65 montaj aparent | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102437 | corp ilumiinat aplica, led 1x10w, ip65, senzor ... | buc | 22.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102516 | corp ilumiinat aplica, led 1x10w, ip20, senzor ... | buc | 17.0 | EE07XA $5102516 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 600x600 mm, ip20, ... | buc | 7.77 | Cantitate diferită: referință 17.0 buc, ofertat 7.77 buc |
| 11 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5103778 | lampa led tip fipad, 30w, 4300 lm, ip 65 montaj... | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 13 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102504 | lampa led tip fipad, 30w, 4300 lm, ip 65, acumu... | buc | 2.0 | EE07XA $5102504 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 600x600 mm, ip20 m... | buc | 95.81 | Cantitate diferită: referință 2.0 buc, ofertat 95.81 buc |
| 14 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102463 | corp iluminat sigur marcare hidranti interiori,... | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 15 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102449 | corp iluminat siguranta marcare cai evacuare, l... | buc | 26.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 18 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | RPEF19C $1300354 | detector miscare, unghi detectie 360 º, raza de... | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 19 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | RPEF19C $1500118 | detector miscare, unghi detectie 180 º, raza de... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 22 principale |  |  |  | Ofertă: 10 principale ▼ 12 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-07 — Instal el paratrasn - tip III │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 4.1-07 - Instal el paratrasn - tip III |  |  |  |  | EC04A1 $4832566 | conductor vlpy | m | 10.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 10 principale |  |  |  | Ofertă: 11 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-09 — Instalatii termice desf tipII │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 4 principale |  |  |  | Ofertă: 4 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-10 — Instalatii HAC - tip I │ LIPSA: 6 │ EXTRA: 1 │ Delta: -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IB06A $5709074 | radiator din otel tip panou 22- h=600 si l= 600 | buc | 2.0 | IB06A $5709074 | radiator din otel tip panou 22- h = 600 si l = 600 | buc | 1.73 | Cantitate diferită: referință 2.0 buc, ofertat 1.73 buc |
| 6 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | 00612D6 $5709076 | radiator din otel tip panou 22- h=600 si l= 800 | buc | 1.0 | 00612D6 $5709076 | radiator din otel tip panou 22- h = 600 si l = 800 | buc | 0.86 | Cantitate diferită: referință 1.0 buc, ofertat 0.86 buc |
| 8 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IB06B $5709078 | radiator din otel tip panou 22- h=600 si l=1000 | buc | 3.0 | IB06B $5709078 | radiator din otel tip panou 22- h = 600 si l = ... | buc | 2.59 | Cantitate diferită: referință 3.0 buc, ofertat 2.59 buc |
| 9 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IA44A $5709080 | radiator din otel tip panou 22- h=600 si l=1200 | buc | 3.0 | IA44A $5709080 | radiator din otel tip panou 22- h = 600 si l = ... | buc | 2.59 | Cantitate diferită: referință 3.0 buc, ofertat 2.59 buc |
| 10 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPCG12C1 $5709082 | radiator din otel tip panou 22- h=600 si l=1400 | buc | 1.0 | RPCG12C1 $5709082 | radiator din otel tip panou 22- h = 600 si l = ... | buc | 0.86 | Cantitate diferită: referință 1.0 buc, ofertat 0.86 buc |
| 12 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IB06C $5709083 | radiator din otel tip panou 22- h=600 si l=1600 | buc | 6.0 | IB06C $5709083 | radiator din otel tip panou 22- h = 600 si l = ... | buc | 5.18 | Cantitate diferită: referință 6.0 buc, ofertat 5.18 buc |
| 13 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | $5709216 | radiator din otel tip panou 33- h=600 si l=1600 | buc | 2.0 | IB06C1 $5709216 | radiator din otel tip panou 33- h = 600 si l = ... | buc | 1.73 | Cantitate diferită: referință 2.0 buc, ofertat 1.73 buc |
| 15 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | IB06D $5709220 | radiator din otel tip panou 33- h=600 si l=2400 | buc | 21.0 | IB06D $5709220 | radiator din otel tip panou 33- h = 600 si l = ... | buc | 18.13 | Cantitate diferită: referință 21.0 buc, ofertat 18.13 buc |
| 17 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | ID01XA $8801233 | robinet cu cap termostat, cu dispozitiv anti-va... | buc | 39.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 35 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIF09C $2608118 | -termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de ... | m | 370.0 | RPIF09C $2608118 | termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de 9... | mp | 328.95 | Unitate de măsură diferită: referință m, ofertat mp |
| 36 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIF09C $2608119 | -termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de ... | m | 100.0 | RPIF09C $2608119 | termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de 9... | mp | 88.91 | Unitate de măsură diferită: referință m, ofertat mp |
| 37 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIF09C $2608120 | -termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de ... | m | 140.0 | RPIF09C $2608120 | termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de 9... | mp | 124.47 | Unitate de măsură diferită: referință m, ofertat mp |
| 38 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIF09C $2608121 | -termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de ... | m | 55.0 | RPIF09C $2608121 | termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de 9... | mp | 48.9 | Unitate de măsură diferită: referință m, ofertat mp |
| 40 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIF09C $2608135 | -termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de ... | m | 25.0 | RPIF09C $2608135 | termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de 1... | mp | 22.23 | Unitate de măsură diferită: referință m, ofertat mp |
| 56 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPCU20A1 $2101001 | mortar m 100 t - ( m.f.c.) | mc | 0.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 57 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | ID14B1 $6202741 | energie electrica la contor pt lucrari de const... | kwh | 50.0 | ID14B1 $6202741 | energie electrica la contor pentru lucrari de c... | kwh | 43.16 | Cantitate diferită: referință 50.0 kwh, ofertat 43.16 kwh |
| 74 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | FE03E1 $7322835 | freon | tona | 70.0 | FE03E1 $7322835 | freon | tona | 60.42 | Cantitate diferită: referință 70.0 tona, ofertat 60.42 tona |
| 75 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | 00612D6 $8817768 |  | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 76 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | FE03D4 $8817770 |  | buc | 10.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 77 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | 00612D6 $8817772 |  | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 86 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | VB20A $8000643 | -grila de transfer 300x100 mm montata in foaia ... | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I |  |  |  |  | SA08A1 $3306338 | teava pentru instalatii.zinc filet m - 15 ( 1/2... | m | 1.74 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 96 principale |  |  |  | Ofertă: 91 principale ▼ 5 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-13 — Instalatii sanitare tip II │ LIPSA: 10 │ EXTRA: 8 │ Delta: -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 02012A1 | cot la 90gr din ppr-al @ 20x1.9mm - trecere ppr... | buc | 24.0 | 02012A1 | cot la 90gr din ppr-al 0 20x1.9mm - trecere ppr... | buc | 20.72 | Cantitate diferită: referință 24.0 buc, ofertat 20.72 buc |
| 38 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00604C04 $8812025 | -racord compresiune tip fe d 50 x 1' 1/2 | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 39 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00604C04 $8812020 | -racord compresiune tip fe d 40 x 1' 1/4 | buc | 8.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00604C02 $8812014 | -racord compresiune tip fe d 25 x 3/4' | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 41 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00604C01 $8812011 | -racord compresiune tip fe d 20 x 1/2' | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 49 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00605A6 $8816474 | -teava pvc cu mufa si garnit sn2/sdr51 d=110x2,... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 64 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09E $7806114 | ramificatie pp fonoab.master 3 plus d.110/110 m... | buc | 13.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 65 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09A $7806117 | ramificatie pp fonoab.master 3 plus d.110/50 mm... | buc | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 66 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09A $7806099 | ramificatie pp fonoab.master 3 plus d.50/40 mm,... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 67 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09B $7806093 | ramificatie pp fonoab.master 3 plus d.40/32 mm,... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 68 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09B $7806092 | ramificatie pp fonoab.master 3 plus d.32/32 mm,... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SD01A $4203935 | rozeta metalica pentru tevi simb.492 d 1 toli c... | buc | 10.36 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 95 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SC06A $6704316 | tub poliprop cu o mufa htem dn 40x250 cod 62500023 | buc | 0.52 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 96 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SC07A $2452958 | rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.1 s 9441 | buc | 7.77 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 97 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SC04A $6704318 | tub poliprop cu o mufa htem dn 40x750 cod 62500... | buc | 6.21 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 98 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SA16E $3000 | aparat de sudura tip 'coprax' 2204/50hz/700 w | ora | 0.14 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 99 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SC06A $4203325 | ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/2 fara rac ... | buc | 0.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 100 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SC06A $4202797 | sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 s 9611 | buc | 0.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 101 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SE59A $7318902 | distribuitor șervetele, de perete | buc | 10.36 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 91 principale |  |  |  | Ofertă: 89 principale ▼ 2 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-11 — Inst apa cald panou solar tipI │ LIPSA: 6 │ EXTRA: 0 │ Delta: -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID11C1 $9000831 | -robinet cu flanse si sfera dn 50 mm | buc | 7.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID11B1 $0007019 | -robinet dn 112' | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID14D1 $8813017 | -clapet retinere oriz fi-fi d.2' | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID14D1 $1100068 | -clapeta sens dn 40 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | ID14C1 $8813015 | -clapet retinere oriz fi-fi d.1' 1/4 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 13 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | SE56A $8815352 | -filtru de impuritati tip y ø 1 1/2' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 15 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | IA24A1 $7321221 | antigel solar | tona | 100.0 | IA24A1 $7321221 | antigel solar | tona | 86.32 | Cantitate diferită: referință 100.0 tona, ofertat 86.32 tona |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 25 principale |  |  |  | Ofertă: 19 principale ▼ 6 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-14 — Inst sanit hidranti int tip II │ LIPSA: 4 │ EXTRA: 1 │ Delta: -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | 02012A1 | cot pehd75/90 gr | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | GD15A $9000115 | -manson antifoc dn 2 1/2'' (trecere pereti rezi... | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 11 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SD13F1 $9000707 | -vana automata dn 11/2' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | SD13G1 $8813028 | -clapet retinere vert fi-fi d.2' 1/2 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II |  |  |  |  | SA04F $4123367 | niplu fonta mal n8 s 478 dn 50 2 zn ds stadiul ... | buc | 1.12 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 30 principale |  |  |  | Ofertă: 27 principale ▼ 3 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-08 — Inst detectie incendiu tipIII │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.1-08 - Inst detectie incendiu tipIII | EC03A1 $111144 | -cablu nhxh fe180/e90 3x1.5 mmp | m | 50.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-08 - Inst detectie incendiu tipIII | EF10A1 $3335968 | -cleme metalice prindere tub, rezistente la foc... | buc | 450.0 | EF10A1 $3335968 | cleme metalice prindere tub, rezistente la foc e90 | buc | 388.42 | Cantitate diferită: referință 450.0 buc, ofertat 388.42 buc |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 13 principale |  |  |  | Ofertă: 12 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-15 — Echipam el tablouri tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 4 principale |  |  |  | Ofertă: 4 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-16 — Echipamente HVAC tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.1-16 - Echipamente HVAC tip I | IA37A $4122246 | -racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 dn 32 11/4 | buc | 5.0 | IA37A $4122246 | racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 dn 32 11... | buc | 4.32 | Cantitate diferită: referință 5.0 buc, ofertat 4.32 buc |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 7 principale |  |  |  | Ofertă: 7 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-17 — Echipam apa calda tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 3 principale |  |  |  | Ofertă: 3 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-21 — Echipam el paratras tip III │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 1 principale |  |  |  | Ofertă: 1 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-18 — Echipam panouri solare tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 1 principale |  |  |  | Ofertă: 1 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-19 — Echipam el fotovoltaice tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 1 principale |  |  |  | Ofertă: 1 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-20 — Echipam detect inc tip III │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 4.1-20 - Echipam detect inc tip III |  |  |  |  | ED10F1 $5535799 | carcasa buton manual stadiul fizic: echipam det... | buc | 11.22 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 3 principale |  |  |  | Ofertă: 4 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-02 — Structura conexe tip II │ LIPSA: 2 │ EXTRA: 0 │ Delta: -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | $3274814 | folie din polietilena expandata aquastop infras... | mp | 14.4 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CA05B $2394 | - vibrator de adincime | mc | 2.6 | CA05B $2394 | vibrator de adincime | ora | 1.35 | Unitate de măsură diferită: referință mc, ofertat ora |
| 32 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | RCSJ27D $2018770 | -mortar uscat adeziv zidarie ytong, 30 kg/mc | tona | 50.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 52 principale |  |  |  | Ofertă: 50 principale ▼ 2 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-12 — Instalatii ventilatii tip I │ LIPSA: 17 │ EXTRA: 1 │ Delta: -16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | EA12A1 $9999760 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 100 mm | m | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | VB20A $9999761 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 125mm | m | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | FE27D1 $9001099 | cot 45° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | VB10B $9001100 | cot 45° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | FE28A1 $9001109 | cot 90° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 14 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | EA12A1 $9999764 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 200 mm | m | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | VB10B $9999768 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 355 mm | m | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9999767 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 400 mm | m | 69.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 18 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9999769 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 500 mm | m | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 20 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | FE27D1 $9001106 | cot 90° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 21 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9001107 | cot 90° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 22 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9001108 | cot 90° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 23 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9001110 | teu tubulatura circulara din tabla galvanizata ... | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 25 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | FE28A1 $9001118 | teu tubulatura circulara din tabla galvanizata ... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 34 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | VC23B1 $7801878 | banda autocolanta aluminiu 30 buc de 30 m | m | 300.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 35 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | EI12XA $8806421 | silicon etansare 280ml | buc | 20.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 36 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | EI12XA $6103749 | vopsea antifoc de tip hilti cfs-ct antifoc art ... | tona | 36.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 49 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | IC19XB $3700687 | -banda din otel lam cald | m | 42.0 | IC19XB $3700687 | banda din otel lam.cald s908 3 x 75 ol 37-1n | tona | 36.8 | Unitate de măsură diferită: referință m, ofertat tona |
| 51 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | RPGA12H $7309862 | colier metalic cu strangere cu surub tip 29/42 | buc | 37.0 | RPGA12H $7309862 | colier metalic cu strangere cu surub tip 29/42 ... | buc | 31.94 | Cantitate diferită: referință 37.0 buc, ofertat 31.94 buc |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I |  |  |  |  | CMTA14B | taiere in secțiune cu ferestraul mecanic, mater... |  | 40.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 54 principale |  |  |  | Ofertă: 38 principale ▼ 16 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-01 — Terasamente apa │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 18 principale |  |  |  | Ofertă: 18 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-02 — Terasam canal │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 17 principale |  |  |  | Ofertă: 17 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-03 — Camine canal menajer 7b │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.3-03 - Camine canal menajer 7b | 00605R4 $8813867 | -piesa de trecere prin camin pvc-beton d 200mm | buc | 14.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 10 principale |  |  |  | Ofertă: 9 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-05 — Instalatii camin apometru │ LIPSA: 3 │ EXTRA: 0 │ Delta: -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | SE56A $3270742 | -filtru de apa pentru impuritati y 1 1/4' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | SA33A1 $8811855 | trecere sudata pehd/ol d 50/ 1' 1/2 | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | SD08XC $3903760 | - reductie e 48 x 4 34 x 3,5 olt 35kii s 8810 | buc | 2.0 | SD08XC $3903760 | reductie e 48 x 4 34 x 3,5 olt 35kii s 8810 sta... | buc | 1.73 | Cantitate diferită: referință 2.0 buc, ofertat 1.73 buc |
| 13 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | TRB05A24 | transportul materialelor prin purtat direct mat... | tona | 0.3 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 14 principale |  |  |  | Ofertă: 11 principale ▼ 3 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-06 — Inst sanitare GospApa │ LIPSA: 3 │ EXTRA: 9 │ Delta: +6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SD31H1 $4625078 | sorb simplu cu flanse pu dn=100 pn=10 s | buc | 1.0 | SD31H1 $4625078 | sorb simplu cu flanse pu dn = 100 pn = 10 s 2231 | buc | 0.86 | Cantitate diferită: referință 1.0 buc, ofertat 0.86 buc |
| 15 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | 00604A05 $8812170 | -racord compres.flansa d 75 x 2' 1/2 | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | 00604A04 $8812166 | -racord compres.flansa d 50 x 1' 1/2 | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 26 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | SA35A1 $8802192 | -teu otel 1 1/2' | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | ACB05A1 $5842714 | piulita hexagonala semiprecise m 10 | buc | 6.91 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 151 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04C $4113908 | reductie fonta maleabila n4 s 477 25x 15 zn f2 | buc | 0.03 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 152 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | ACB05A1 $6607551 | garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 d = 50 m... | buc | 1.74 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 153 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04G $4123381 | niplu fonta maleabila n8 s478 dn 65 21/2 stadiu... | buc | 0.21 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 154 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04C $4123238 | niplu fonta maleabila n8 s478 dn 25 1 zn ds | buc | 0.03 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 155 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04E $4114005 | reductie fonta maleabila n4 s 477 32x 25 zn f1 | buc | 0.03 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 156 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SD18A1 $4201808 | robinet cu sertar/golire fi-fi d.l' stadiul fiz... | buc | 0.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 157 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | ACB05A1 $5801150 | surub cap hexagonal precis m 12 x 55 gr 5.8 s4272 | buc | 6.91 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 158 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04E $4123329 | niplu fonta maleabila n8 s478 dn 40 11/2 zn ds | buc | 0.03 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 41 principale |  |  |  | Ofertă: 47 principale ▲ 6 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-07 — Conducte apa incinta │ LIPSA: 5 │ EXTRA: 2 │ Delta: -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | ACA17A1 $8816328 | mufa electrosudabila pehd gf/w d 50 mm | buc | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | SA14F $8816330 | mufa electrosudabila pehd gf/w d 75 mm | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | ACA13C $8815767 | cot pehd apa/gaz pe100 sdr11 injectat 90grd d 7... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | SA14H $8815765 | cot pehd apa/gaz pe100 sdr11 injectat 90grd d 5... | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | ACA20C1 $6719446 | dop prot capat teava polietilena, (pehd) d= 75mm | buc | 2.0 | ACA20C1 $6719446 | dop prot capat teava pehd pentru electrofuz d e... | buc | 1.73 | Cantitate diferită: referință 2.0 buc, ofertat 1.73 buc |
| 13 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | CE26A $6719444 | dop prot capat teava polietilena, (pehd) d= 50mm | buc | 2.0 | CE26A $6719444 | dop prot capat teava pehd pentru electrofuz d e... | buc | 1.73 | Cantitate diferită: referință 2.0 buc, ofertat 1.73 buc |
| 15 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | TCA14V1 $8811743 | banda avertizare apa 11,5cm x 0,17mm | m | 140.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 4.3-07 - Conducte apa incinta |  |  |  |  | SA14J $6717077 | teava poliet inalta dens pe 100,pn 10 diam ext ... | m | 1.76 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 167 | 4.3-07 - Conducte apa incinta |  |  |  |  | CE26A $6102822 | chit de etans.rost keracolor grosso | tona | 0.26 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 22 principale |  |  |  | Ofertă: 19 principale ▼ 3 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-08 — Conducte canal incinta │ LIPSA: 3 │ EXTRA: 0 │ Delta: -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.3-08 - Conducte canal incinta | 00605A6 $8813810 | -teava canal pvc cu mufa sn4 d=110x3, 0mm l=6m | buc | 11.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | 4.3-08 - Conducte canal incinta | 00605C6 $8813815 | -teava canal pvc cu mufa sn4 d=160x4, 0mm l=6m | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.3-08 - Conducte canal incinta | TCA14V1 $8814249 | banda avertizare canal 11,5cm x 0,17mm | m | 95.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 13 principale |  |  |  | Ofertă: 10 principale ▼ 3 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-09 — Echipam Gosp apa ext │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 3 principale |  |  |  | Ofertă: 3 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-04 — Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 3 │ Delta: +3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m | CB03D $2904054 | -dulapi molid-brad cl a tiv.g=28-58mml=4-6 mm l... | mp | 37.5 | CB03D $2904054 | dulap molid-brad cl a tiv g = 28- 58mml = 4-6 m... | mc | 0.03 | Unitate de măsură diferită: referință mp, ofertat mc |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m |  |  |  |  | IZF05C1 $2601535 | carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 10... | mp | 29.28 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 173 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m |  |  |  |  | CB03D $2900981 | lemn rot ptr piloti din ras.l = 10-12m | mc | 0.05 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 174 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m |  |  |  |  | IZF01A $2600050 | bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 82/9... | tona | 3.82 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 17 principale |  |  |  | Ofertă: 20 principale ▲ 3 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.2-1 — Terasamente │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 9 principale |  |  |  | Ofertă: 9 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.2-2 — Structura │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 4.2-2 - Structura |  |  |  |  | RPCB02E | beton c12/15 egalizare | mc | 2.17 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 16 principale |  |  |  | Ofertă: 17 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.4-1 — Terasamente │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.4-1 - Terasamente | OD12D $2958938 | tarusi din lemn | buc | 90.0 | OD12D $2958938 | tarusi din lemn | buc | 77.68 | Cantitate diferită: referință 90.0 buc, ofertat 77.68 buc |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 7 principale |  |  |  | Ofertă: 7 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.4-2 — Parcare │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4.4-2 - Parcare | DB14G $1000004 | beton asfaltic tip ba16 20,7 mc | tona | 49.68 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 18 principale |  |  |  | Ofertă: 17 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |