# TABEL NECONCORDANȚE

Client:

Data: 2026-05-19

# OFERTA 2 — Oferta 2

Articole referință: 830  │  Articole ofertă: 2057  │  Matched: 0  │  Neconformități: 0

Devize: 4.1-02, 4.1-03, 4.1-04, 4.1-06, 4.1-10, 4.1-11, 4.1-12, 4.1-13, 4.1-14, 4.3-04, 4.3-05, 4.3-06, 4.3-07, 4.4-1, 4.4-2, 5.1-1, 4.1-20, 4.2-2, 4.3-08

| Nr. crt. | Categoria de lucrări | CERINȚĂ |  |  |  | CE A OFERTAT |  |  |  | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Oferta 2 |  |  |  |  |
|  |  | Cod | Denumire | UM | Cant. | Cod | Denumire | UM | Cant. |  |
| Capitol de lucrări 4.1-02 — Structura conexe tip II │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | $3274814 | folie din polietilena expandata aquastop infras... | mp | 14.4 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | SUMAR | Neconformitati: 1 din 52 articole ref. |  |  |  | 52 |  |  | 59 |  |
| Capitol de lucrări 4.1-03 — Arhitectura - eligibile tip I │ LIPSA: 3 │ EXTRA: 10 │ Delta: +7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01311A1 | banda etansare tamplarie | m | 213.9 | 01311A1 | banda etansare tamplarie | m | 184.63 | Cantitate diferită: referință 213.9 m, ofertat 184.63 m |
| 4 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01501A1 | vata minerala bazaltica 30cm l: la015a1-m : 780... | mp | 101.2 | 01501A1 | termoizolatie vata minerala 30cm - pod termoizo... | mp | 683.0 | Cantitate diferită: referință 101.2 mp, ofertat 683.0 mp |
| 5 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | $6720363 | - ferestre - tamplarie pvc, 5 camere, geam tripa |  | 4.75 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01501A1 | termoizolatie vata minerala 30cm - pod termoizo... | mp | 683.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | $7800611 | polistiren extrudat rugos xps-r baumit 60 x 125... | mp | 107.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | $6306495 | usa metalica 50 mm, grosim tablei ambele parti ... | mp | 5.39 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 9 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | $2903622 | scindura rasin lunga tiv cls b gr = 18mm l = 3,... | mc | 0.1 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 10 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | $2903579 | scindura rasin lunga tiv cls a gr = 24mm l = 4,... | mc | 17.42 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 11 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | $20030876 | dibluri cu cui din plastic pt polistiren 8/90×1... | buc | 524.11 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 12 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | $20012614 | diblu cu cui din plastic (baumit dübel idk-t ø8... | buc | 907.7 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 13 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | $3667823 | panou cutat ng 447 1,50x 750x2000 ol 34-1n | mp | 801.17 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 14 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | $2904107 | dulap molid si brad cl a gros.75mm l = 4-6m lt.... | mc | 0.3 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 15 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | $2600660 | pinza bit fara str acoperire pi 40 105cm×20m s1046 | mp | 135.79 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 16 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | $2600048 | bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/9... | tona | 185.17 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 17 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | $20012612 | diblu cu cui din plastic pt polistiren 8/60 x 1... | buc | 7074.47 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | SUMAR | Neconformitati: 4 din 56 articole ref. |  |  |  | 56 |  |  | 76 |  |
| Capitol de lucrări 4.1-04 — Arhitectura conexe tip II │ LIPSA: 2 │ EXTRA: 10 │ Delta: +8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 00103E011 | placi ceramice antiderapante, antigelive pentru... | mp | 17.42 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 20 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 00106B011 | placi ceramice h=1.5m - pereti l:lc52a -0059: 6... | mp | 156.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 21 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | $8527055 | -placi gc rez la foc+umiditate gkfi 12.5mm 1200... |  |  | $8527055 | placi gc rez la foc+umiditate gkfi 12.5mm 1200/... | mp |  | Unitate de măsură diferită: referință , ofertat mp |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | $8558114 | tirant-tija cu bucla 750 mm | buc | 1.48 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 23 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | $2904080 | dulap molid si brad cl a gros = 58mm l3-3,5m lt... | mc | 0.01 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 24 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | CI05A | placi ceramice antiderapante trafic intens + ad... | mp | 582.66 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 25 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | $7318706 | distantieri rost pvc model m6 | buc | 300.73 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 26 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | $6110528 | adeziv pulbere+lianti hidr .- kerafloor stadiul... | tona | 1508.79 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 27 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | CI05B | placi ceramice h=1.5m - pereti | mp | 156.2 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 28 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | $2901166 | lemn rotund ras.(bile manele) d = 12- 15 cm l =... | mc | 0.06 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 29 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | $2420759 | placa gresie stelate natur s 150x150x12 c1 vrac | mp | 146.96 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 30 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | $6701 | macara planseu 0,5tf stadiul fizic: arhitectura... | ora | 4.04 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 31 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | QCK04A01 | tavan/plafon fals - gips- carton 244,71 mp | mp | 24.47 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | SUMAR | Neconformitati: 3 din 75 articole ref. |  |  |  | 75 |  |  | 115 |  |
| Capitol de lucrări 4.1-06 — Inst electrice ilum tip I │ LIPSA: 12 │ EXTRA: 2 │ Delta: -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102516 | corp ilumiinat aplica, led 1x10w, ip20, senzor ... | buc | 17.0 | $5102516 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 600x600 mm, ip20, ... | buc | 7.77 | Cantitate diferită: referință 17.0 buc, ofertat 7.77 buc |
| 34 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102504 | lampa led tip fipad, 30w, 4300 lm, ip 65, acumu... | buc | 2.0 | $5102504 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 600x600 mm, ip20 m... | buc | 95.81 | Cantitate diferită: referință 2.0 buc, ofertat 95.81 buc |
| 35 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102425 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 600x600 mm, ip20 m... | buc | 111.0 | $5102542 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 1200x300 mm, ip20 ... | buc | 0.86 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$5102425', ofertat '$5102542'. Cod similar (OCR): '$5102425' ↔ '$5102542'. Necesită verificare manuală. |
| 36 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $2001610 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 600x600 mm, ip20, ... | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 37 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $3272607 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 600x600 mm, ip20, ... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 38 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5103792 | lampa led tip fipad, 16w, 2600 lm montaj aparent | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 39 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102499 | lampa led 35w, 4000 lm, 840, 1200x300 mm, ip20 ... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 40 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $1565156 | lampa led 20w, 1800 lm, 840, ip 20, echipata se... | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 41 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102487 | lampa led 12w, 1900 lm, 840, ip 65 montaj aparent | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 42 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102437 | corp ilumiinat aplica, led 1x10w, ip65, senzor ... | buc | 22.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 43 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5103778 | lampa led tip fipad, 30w, 4300 lm, ip 65 montaj... | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 44 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102463 | corp iluminat sigur marcare hidranti interiori,... | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 45 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $5102449 | corp iluminat siguranta marcare cai evacuare, l... | buc | 26.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 46 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $1300354 | detector miscare, unghi detectie 360 º, raza de... | buc | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 47 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I | $1500118 | detector miscare, unghi detectie 180 º, raza de... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I |  |  |  |  | $6719263 | diblu pvc marimea 2 nii-1030-75 | buc | 189.29 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 49 | 4.1-06 - Inst electrice ilum tip I |  |  |  |  | $7321166 | eticheta din alama cu inscrip.pt.instalati auto... | buc | 185.58 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | SUMAR | Neconformitati: 15 din 22 articole ref. |  |  |  | 22 |  |  | 27 |  |
| Capitol de lucrări 4.1-10 — Instalatii HAC - tip I │ LIPSA: 4 │ EXTRA: 2 │ Delta: -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | $5709074 | radiator din otel tip panou 22- h=600 si l= 600 | buc | 2.0 | $5709074 | radiator din otel tip panou 22- h = 600 si l = 600 | buc | 1.73 | Cantitate diferită: referință 2.0 buc, ofertat 1.73 buc |
| 52 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | $5709076 | radiator din otel tip panou 22- h=600 si l= 800 | buc | 1.0 | $5709076 | radiator din otel tip panou 22- h = 600 si l = 800 | buc | 0.86 | Cantitate diferită: referință 1.0 buc, ofertat 0.86 buc |
| 53 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | $5709078 | radiator din otel tip panou 22- h=600 si l=1000 | buc | 3.0 | $5709078 | radiator din otel tip panou 22- h = 600 si l = ... | buc | 2.59 | Cantitate diferită: referință 3.0 buc, ofertat 2.59 buc |
| 54 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | $5709080 | radiator din otel tip panou 22- h=600 si l=1200 | buc | 3.0 | $5709080 | radiator din otel tip panou 22- h = 600 si l = ... | buc | 2.59 | Cantitate diferită: referință 3.0 buc, ofertat 2.59 buc |
| 55 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | $5709082 | radiator din otel tip panou 22- h=600 si l=1400 | buc | 1.0 | $5709082 | radiator din otel tip panou 22- h = 600 si l = ... | buc | 0.86 | Cantitate diferită: referință 1.0 buc, ofertat 0.86 buc |
| 56 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | $5709083 | radiator din otel tip panou 22- h=600 si l=1600 | buc | 6.0 | $5709083 | radiator din otel tip panou 22- h = 600 si l = ... | buc | 5.18 | Cantitate diferită: referință 6.0 buc, ofertat 5.18 buc |
| 57 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | $5709216 | radiator din otel tip panou 33- h=600 si l=1600 | buc | 2.0 | $5709216 | radiator din otel tip panou 33- h = 600 si l = ... | buc | 1.73 | Cantitate diferită: referință 2.0 buc, ofertat 1.73 buc |
| 58 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | $5709220 | radiator din otel tip panou 33- h=600 si l=2400 | buc | 21.0 | $5709220 | radiator din otel tip panou 33- h = 600 si l = ... | buc | 18.13 | Cantitate diferită: referință 21.0 buc, ofertat 18.13 buc |
| 59 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | $8801233 | robinet cu cap termostat, cu dispozitiv anti-va... | buc | 39.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 60 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | $2101001 | mortar m 100 t - ( m.f.c.) | mc | 0.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 61 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | $6202741 | energie electrica la contor pt lucrari de const... | kwh | 50.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 62 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | $7322835 | freon | tona | 70.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 63 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | $2608121 | -termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de ... |  |  | $2608121 | termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de 9... | mp |  | Unitate de măsură diferită: referință , ofertat mp |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I |  |  |  |  | $3306352 | teava pentru instalatii.zinc filet m - 25 1 ) o... | m | 13.08 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 65 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I |  |  |  |  | $3306338 | teava pentru instalatii.zinc filet m - 15 ( 1/2... | m | 1.74 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | SUMAR | Neconformitati: 13 din 96 articole ref. |  |  |  | 96 |  |  | 114 |  |
| Capitol de lucrări 4.1-11 — Inst apa cald panou solar tipI │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 1 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI | $7321221 | antigel solar | tona | 100.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 4.1-11 - Inst apa cald panou solar tipI |  |  |  |  | $7322059 | filtru y 2' | buc | 0.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | SUMAR | Neconformitati: 1 din 25 articole ref. |  |  |  | 25 |  |  | 26 |  |
| Capitol de lucrări 4.1-12 — Instalatii ventilatii tip I │ LIPSA: 17 │ EXTRA: 1 │ Delta: -16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $7309862 | colier metalic cu strangere cu surub tip 29/42 | buc | 37.0 | $7309862 | colier metalic cu strangere cu surub tip 29/42 ... | buc | 31.94 | Cantitate diferită: referință 37.0 buc, ofertat 31.94 buc |
| 71 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9999760 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 100 mm | m | 3.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 72 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9999761 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 125mm | m | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 73 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9001099 | cot 45° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 74 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9001100 | cot 45° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 75 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9001109 | cot 90° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 76 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9999764 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 200 mm | m | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 77 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9999768 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 355 mm | m | 6.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 78 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9999767 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 400 mm | m | 69.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 79 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9999769 | tubulatura circulara din tabla galvanizata 500 mm | m | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 80 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9001106 | cot 90° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 81 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9001107 | cot 90° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 82 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9001108 | cot 90° tubulatura circulara din tabla galvaniz... | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 83 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9001110 | teu tubulatura circulara din tabla galvanizata ... | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 84 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $9001118 | teu tubulatura circulara din tabla galvanizata ... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 85 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $7801878 | banda autocolanta aluminiu 30 buc de 30 m | m | 300.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 86 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $8806421 | silicon etansare 280ml | buc | 20.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 87 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $6103749 | vopsea antifoc de tip hilti cfs-ct antifoc art ... | tona | 36.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 88 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I | $3700687 | -banda din otel lam cald |  |  | $3700687 | banda din otel lam.cald s908 3 x 75 ol 37-1n | tona |  | Unitate de măsură diferită: referință , ofertat tona |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I |  |  |  |  | CMTA14B | taiere in secțiune cu ferestraul mecanic, mater... |  | 40.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | SUMAR | Neconformitati: 19 din 54 articole ref. |  |  |  | 54 |  |  | 59 |  |
| Capitol de lucrări 4.1-13 — Instalatii sanitare tip II │ LIPSA: 5 │ EXTRA: 14 │ Delta: +9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 02012A1 | cot la 90gr din ppr-al @ 20x1.9mm - trecere ppr... | buc | 24.0 | 02012A1 | cot la 90gr din ppr-al 0 20x1.9mm - trecere ppr... | buc | 20.72 | Cantitate diferită: referință 24.0 buc, ofertat 20.72 buc |
| 92 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09E | montaj ramificatii tip y 45 gr | buc | 35.0 | SB09E | cot polipropilena ignifuga 110mm la 45 | buc | 44.0 | Cantitate diferită: referință 35.0 buc, ofertat 44.0 buc |
| 93 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | SB09E | cot polipropilena ignifuga 0110mm la 45 | buc | 44.0 | SB09E1 | montaj ramificații tip y 45 gr | buc | 35.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'SB09E', ofertat 'SB09E1'. Cod variant: referinta 'SB09E', ofertat 'SB09E1'. Necesită verificare manuală. |
| 94 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | $7806114 | ramificatie pp fonoab.master 3 plus d.110/110 m... | buc | 13.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 95 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | $7806117 | ramificatie pp fonoab.master 3 plus d.110/50 mm... | buc | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 96 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | $7806099 | ramificatie pp fonoab.master 3 plus d.50/40 mm,... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 97 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | $7806093 | ramificatie pp fonoab.master 3 plus d.40/32 mm,... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 98 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | $7806092 | ramificatie pp fonoab.master 3 plus d.32/32 mm,... | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | $7318902 | distribuitor șervetele, de perete | buc | 10.36 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 100 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | $6704316 | tub poliprop cu o mufa htem dn 40x250 cod 62500023 | buc | 0.52 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 101 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | $2949482 | rama vas closet placaj fag tip b c.2 cu capac s... | buc | 7.77 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 102 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | $2452958 | rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.1 s 9441 | buc | 7.77 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 103 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | $4203325 | ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/2 fara rac ... | buc | 0.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 104 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | $4203337 | ventil scurgere lavoar, spalator 1 cu racord s9610 | buc | 10.36 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 105 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | $2443476 | vas closet col4-a portelan alb c 1 s 2066 | buc | 7.77 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 106 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | $4202761 | sifon alama pentru lavoar 1 s 9611 | buc | 10.36 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 107 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | $4201937 | robinet rezerv wc am colt 3/8 semiinaltime 3 s2377 | buc | 10.36 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 108 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | $4200349 | spalator dublu din inox | buc | 0.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 109 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | $4203557 | consola brat dublu emailata 420mm cal.1 s 3343 | buc | 1.73 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 110 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | $4202797 | sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 s 9611 | buc | 0.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 111 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | $4201389 | baterie amest.baie alama 1/2 dus flex.st.pl.f b... | buc | 1.73 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 112 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | $4203935 | rozeta metalica pentru tevi simb.492 d 1 toli c... | buc | 10.36 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | SUMAR | Neconformitati: 7 din 91 articole ref. |  |  |  | 91 |  |  | 170 |  |
| Capitol de lucrări 4.1-14 — Inst sanit hidranti int tip II │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 5 │ Delta: +4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II | 02012A1 | cot pehd75/90 gr | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II |  |  |  |  | $4114172 | reductie fonta maleabila n4 s 477 50x 25 zn f2 | buc | 1.12 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 116 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II |  |  |  |  | $4123367 | niplu fonta mal n8 s 478 dn 50 2 zn ds stadiul ... | buc | 1.12 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 117 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II |  |  |  |  | $4114287 | reductie fonta maleabila n4 s 477 65x 50 zn f2 | buc | 1.04 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 118 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II |  |  |  |  | $20025549 | clapet reținere vert fi-fi d.2' 1/2 stadiul fiz... | buc | 0.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 119 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II |  |  |  |  | $4123408 | niplu fonta mal n8 s 478 dn 65 2 1/2 zn ds | buc | 1.04 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | SUMAR | Neconformitati: 1 din 31 articole ref. |  |  |  | 31 |  |  | 48 |  |
| Capitol de lucrări 4.3-04 — Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 4 │ Delta: +4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m | $2904054 | -dulapi molid-brad cl a tiv.g=28-58mml=4-6 mm l... |  |  | $2904054 | dulap molid-brad cl a tiv g = 28- 58mml = 4-6 m... | mc |  | Unitate de măsură diferită: referință , ofertat mc |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m |  |  |  |  | $2600050 | bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 82/9... | tona | 3.82 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 123 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m |  |  |  |  | $2601535 | carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 10... | mp | 29.28 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 124 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m |  |  |  |  | $2903490 | scindura rasin lunga tiv cls a gr = 18mm l = 3,... | mc | 0.03 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 125 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m |  |  |  |  | $2900981 | lemn rot ptr piloti din ras.l = 10-12m | mc | 0.05 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | SUMAR | Neconformitati: 1 din 17 articole ref. |  |  |  | 17 |  |  | 22 |  |
| Capitol de lucrări 4.3-05 — Instalatii camin apometru │ LIPSA: 2 │ EXTRA: 0 │ Delta: -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | $8811855 | trecere sudata pehd/ol d 50/ 1' 1/2 | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 128 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | TRB05A24 | transportul materialelor prin purtat direct mat... | tona | 0.3 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 129 | 4.3-05 - Instalatii camin apometru | $3903760 | - reductie e 48 x 4 34 x 3,5 olt 35kii s 8810 |  |  | $3903760 | reductie e 48 x 4 34 x 3,5 olt 35kii s 8810 sta... | buc |  | Unitate de măsură diferită: referință , ofertat buc |
|  | SUMAR | Neconformitati: 3 din 14 articole ref. |  |  |  | 14 |  |  | 19 |  |
| Capitol de lucrări 4.3-06 — Inst sanitare GospApa │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 9 │ Delta: +8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa | $4625078 | sorb simplu cu flanse pu dn=100 pn=10 s | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | $4113908 | reductie fonta maleabila n4 s 477 25x 15 zn f2 | buc | 0.03 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 133 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | $4123381 | niplu fonta maleabila n8 s478 dn 65 21/2 stadiu... | buc | 0.21 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 134 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | $4114005 | reductie fonta maleabila n4 s 477 32x 25 zn f1 | buc | 0.03 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 135 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | $4114251 | reductie fonta maleabila n4 s 477 65x 32 zn f3 | buc | 0.21 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 136 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | $4201808 | robinet cu sertar/golire fi-fi d.l' stadiul fiz... | buc | 0.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 137 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | $4123329 | niplu fonta maleabila n8 s478 dn 40 11/2 zn ds | buc | 0.03 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 138 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | $5801150 | surub cap hexagonal precis m 12 x 55 gr 5.8 s4272 | buc | 6.91 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 139 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | $4123238 | niplu fonta maleabila n8 s478 dn 25 1 zn ds | buc | 0.03 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 140 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | $5842714 | piulita hexagonala semiprecise m 10 | buc | 6.91 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | SUMAR | Neconformitati: 1 din 41 articole ref. |  |  |  | 41 |  |  | 78 |  |
| Capitol de lucrări 4.3-07 — Conducte apa incinta │ LIPSA: 7 │ EXTRA: 2 │ Delta: -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | $8816328 | mufa electrosudabila pehd gf/w d 50 mm | buc | 12.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 143 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | $8816330 | mufa electrosudabila pehd gf/w d 75 mm | buc | 4.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 144 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | $8815767 | cot pehd apa/gaz pe100 sdr11 injectat 90grd d 7... | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 145 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | $8815765 | cot pehd apa/gaz pe100 sdr11 injectat 90grd d 5... | buc | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 146 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | $6719446 | dop prot capat teava polietilena, (pehd) d= 75mm | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 147 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | $6719444 | dop prot capat teava polietilena, (pehd) d= 50mm | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 148 | 4.3-07 - Conducte apa incinta | $8811743 | banda avertizare apa 11,5cm x 0,17mm | m | 140.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 4.3-07 - Conducte apa incinta |  |  |  |  | $6717077 | teava poliet inalta dens pe 100,pn 10 diam ext ... | m | 1.76 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 150 | 4.3-07 - Conducte apa incinta |  |  |  |  | $3000 | aparat de sudura tip 'coprax' 2204/50hz/700 w | ora | 0.07 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | SUMAR | Neconformitati: 7 din 22 articole ref. |  |  |  | 22 |  |  | 34 |  |
| Capitol de lucrări 4.4-1 — Terasamente │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 4.4-1 - Terasamente | $2958938 | tarusi din lemn | buc | 90.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | SUMAR | Neconformitati: 1 din 7 articole ref. |  |  |  | 7 |  |  | 6 |  |
| Capitol de lucrări 4.4-2 — Parcare │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 4.4-2 - Parcare | $1000004 | beton asfaltic tip ba16 20,7 mc | tona | 49.68 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | SUMAR | Neconformitati: 1 din 18 articole ref. |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  |
| Capitol de lucrări 5.1-1 — Lucrari de constructii │ LIPSA: 3 │ EXTRA: 294 │ Delta: +291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | $9000815 | racordare utilitati santier | buc | 1.0 | $9000815 | racordare utilitati santier dataconstruct | buc | 0.86 | Cantitate diferită: referință 1.0 buc, ofertat 0.86 buc |
| 157 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | $8806934 | pubele diferentiate | buc | 3.0 | $8806934 | pubele diferentiate dataconstruct | buc | 2.59 | Cantitate diferită: referință 3.0 buc, ofertat 2.59 buc |
| 158 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | $4803034 | cablu energie cyaby 0,6/ 1kv 4x 6 u s 87 | m | 52.0 | $4803034 | cablu energie cyaby 0,6/ 1 kv 4x 6 u s 8778 | m | 44.88 | Cantitate diferită: referință 52.0 m, ofertat 44.88 m |
| 159 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | $9000818 | desfiintare santier | buc | 1.0 | $9000818 | desfiintare santier pret_meu | buc | 0.86 | Cantitate diferită: referință 1.0 buc, ofertat 0.86 buc |
| 160 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | $9001949 | panou de identificare contrib asig munca % tota... | buc | 1.0 | $9001949 | panou identificare procent material stadiul fiz... | buc | 0.86 | Cantitate diferită: referință 1.0 buc, ofertat 0.86 buc |
| 161 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | $3270546 | tomberon gunoi | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 162 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | $9000800 | pichet securitate incendiu | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 163 | 5.1-1 - Lucrari de constructii | $9000332 | tablou electric organizare de santier | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7308310 | carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,su... | tona | 3.66 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 165 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2958953 | bile manele imin = 9m; dmin = 16cm dataconstruct | mc | 0.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 166 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7300100 | acid azotic tehnic stas 447-64tip 47 conc.min 4... | tona | 0.01 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 167 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5836894 | surub cap inecat crestat din alama, f 2, 4 x 14... | buc | 20.72 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 168 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6102822 | chit de etans.rost keracolor grosso dataconstruct | tona | 0.26 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 169 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6100334 | solutie tip citom polimerica dataconstruct 754 ... | ml | 0.3 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 170 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3006 | grup termic de sudura 28-35kw |  | 5.41 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 171 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2601626 | carton bitumat fara strat de acoperire (blanc) ... | mp | 8.5 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 172 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2451423 | pisoar portelan tip v3 alb c.1 s 2383 dataconst... | buc | 2.59 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 173 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20000123 | zidar-rosar tencuitor |  | 598.24 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 174 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5836492 | surub cu cap bombat crestat l 5 x 60 f1 s 1451 ... | buc | 16.09 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 175 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $8535012 | profil de structura cw 50/0.6/2750 din otel gal... | m | 45.95 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 176 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7500535 | teu gri ppr pn20 sdr6 d.32 (m 429533) pret_meu ... | buc | 4.32 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 177 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3717 | vibrator de interior ptbeton act.pneum vp2c(far... | lei | 2.12 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 178 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6311528 | scoaba otel pentru constructii din lemn, latime... | tona | 1.72 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 179 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7318315 | disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92%... | tona | 23.33 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 180 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $60142 | timplar lista cuprinzand consumurile cu mana de... |  | 30.76 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 181 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3817 | malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l |  | 4.03 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 182 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2100910 | beton marfa clasa c 10/8 ( bc10/b150) dataconst... | mc | 0.53 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 183 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20000085 | buldozer pe senile de 65-80 cp |  | 0.11 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 184 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5601689 | capac portel.electroteh.joasa tens.pt.sig.fuz.d... | buc | 28.77 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 185 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6100175 | grund slefuire rapida incolor g.002-4 ntr 4607-... | tona | 1.08 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 186 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5904768 | aliaj de lipit staniu- plumb lp37 dataconstruct... | tona | 0.9 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 187 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $8535030 | profil de structura cw 100/0,6/2750mm, din otel... | m | 271.75 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 188 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6200585 | benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 17... | tona | 0.35 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 189 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20000120 | zugrav-vopsitor total ore manopera: valoare dir... | lei | 278.67 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 190 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $13322 | zugrav vopsitor 22 |  | 5.52 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 191 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7610 | masina de polizat si gaurit pneumatica portativa |  | 391.67 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 192 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $4115580 | teu fonta mal b1 s476 dn = 65 21/2 zn dataconst... | buc | 9.94 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 193 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5836973 | surub pentru lemn,cap inecat 4x50 mm dataconstr... | buc | 8.63 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 194 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $12000 | instalator alim.apa |  | 1.44 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 195 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6621727 | placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa... | tona | 3.94 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 196 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6200303 | huila scop ener mixta gran 0- 80 mm s 1931 data... | tona | 93.08 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 197 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2205678 | azbest crisolitic fulgi cal 1 s 3315 dataconstr... | tona | 13.81 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 198 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5824176 | surub cap bombat git patrat m 8x 80 gr 4.8 s 92... | buc | 15.71 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 199 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5800390 | surub cap hexagonal precis m 6 x 30 gr 5.8 s427... | buc | 24.17 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 200 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $4202204 | robinet simplu serv.cromat 1/2 garn.detas.c501h... | buc | 22.44 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 201 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $8000322 | ansamblu format din aerisitor automat, stut rob... | buc | 1.73 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 202 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6420771 | piesa b.a b250 suport capac s 2448-73 p.3.3.3 d... | buc | 0.87 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 203 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2901167 | manele d = 7-11cm l = 2-6m rasinoase s.1040 dat... | mc | 0.07 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 204 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6101260 | grund miniu g.359-1 ntr 1707-80 dataconstruct | tona | 0.85 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 205 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $8558012 | surub montaj autofiletant 45mm/1000 superrapid ... | buc | 0.67 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 206 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $10142 | asfaltator 42 |  | 15.35 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 207 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2904054 | dulap molid-brad cl a tiv g = 28-58mml = 4-6 mm... | mc | 0.03 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 208 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2600218 | bitum pentru drumuri tip d 120/180 stas 754 dat... | tona | 63.95 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 209 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5500457 | surub de calibrare d2 de 25a, din am 58t,desen ... | buc | 28.77 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 210 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3602627 | tabla constr.mecanice s901 1,50x 600x2000 ol 34... | tona | 9.67 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 211 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3335171 | teava cupru marca cu99,9 hb 22.1x 1 tras s data... | tona | 4.62 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 212 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6105199 | lac incolor 2447 l.002-2 stas 3421-79 dataconst... | tona | 0.1 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 213 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6102827 | chit de etansare rost mapesil ac dataconstruct ... | tona | 4.14 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 214 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6719426 | mufa pehd pentru electrofuz diam ext 75 mm data... | buc | 1.17 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 215 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7306116 | borax cl.1 cont.minim 97% cal.ii stas:7756/67 d... | tona | 2.07 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 216 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3335597 | teava cupru marca cu99,9 hb 34.9x 2,5 tras s da... | tona | 16.05 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 217 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5904859 | sirma alama pentru lipit s 294 b cu58zn 900 d =... | tona | 3.24 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 218 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6110524 | adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti h... | tona | 566.27 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 219 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6720162 | tub mufa canal, poliprop ignif, diam 40 mm si l... | buc | 7.85 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 220 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2904145 | dulap rasin.cl.b.gr = 28-58mml = 4-6m lat = 16-... | mc | 0.01 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 221 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6719428 | mufa pehd pentru electrofuz diam ext 110 mm dat... | buc | 0.07 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 222 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3701631 | banda din otel lam.cald s908 4 x 70 ol 37-1k da... | tona | 0.69 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 223 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3700390 | banda din otel lam.cald s908 3 x 30 ol 37-1n da... | tona | 2.21 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 224 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3643229 | tabla zincata 0,75 mm gros 1000x2000 mm ol 32-1... | tona | 487.67 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 225 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $4114201 | reductie fonta maleabila n4 s 477 50x 40 zn f2 ... | buc | 0.52 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 226 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $4004676 | cot pentru sud.r1,5 90g 219 x 8 olt 35 s 8805 d... | buc | 1.09 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 227 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $8527055 | placi gc rez la foc+umiditate gkfi 12.5mm 1200/... | mp | 33.05 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 228 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6716501 | teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-a... | m | 328.95 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 229 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $4036019 | racord olandez pn 100 s1803 dn = 20 g 3/4j data... | buc | 1.73 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 230 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7308504 | cartus pistol implintat bolturi tornado datacon... | buc | 146.74 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 231 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5884803 | nit cu cap semirotund 4 x 9 ol 34 s 797 datacon... | tona | 4.99 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 232 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6719079 | distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton tip... | buc | 44.02 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 233 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6200690 | white spirit rafinat tip b stas 44 dataconstruct | ml | 7.64 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 234 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6621959 | placa marsit m 10- 300×2,0 mm s 3498 dataconstruct | tona | 0.28 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 235 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3306091 | teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 50(2 ) o... | m | 56.67 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 236 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2000055 | extensie unitati de stocare in rack dataconstru... | buc | 0.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 237 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2903830 | scindura rasin lunga tiv cls c gr = 24mm l = 3,... | mc | 0.01 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 238 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $8535105 | profil (sina) pt.prot.colturi p.gc 25/25/2500 (... | m | 22.9 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 239 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3110076 | teava pentru constructii fara sudura lc 108 x 4... | m | 0.88 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 240 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5886942 | cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70... | tona | 16.29 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 241 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20027786 | mortar uscat adeziv zidarie ytong, 30 kg/mc dat... | tona | 44.02 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 242 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3701265 | banda din otel lam.cald s908 4 x 25 ol 37-1n da... | tona | 48.94 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 243 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2904169 | dulap rasin.cl.b.gr = 28-58mml = 3-3,5m lat = 1... | mc | 0.03 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 244 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7680 | fierastrau mecanic (circular) |  | 0.88 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 245 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20030451 | amorsa pe baza de solvent dataconstruct lista c... | tona | 2.11 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 246 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20010302 | tub fonta scurgere 50 x 1250 mm dataconstruct 9... | m | 1.08 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 247 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2100912 | beton marfa clasa c 20/16 ( bc20/b250) datacons... | mc | 5.59 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 248 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $12632 | mozaicar 32 |  | 5.87 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 249 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6717079 | teava poliet inalta dens pe 100, pn 16 diam ext... | m | 1.76 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 250 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $4122313 | racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 dn 65 21... | buc | 0.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 251 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3825 | instalatie aplicat tencuieli stropite(mase spac... |  | 4.37 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 252 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7344211 | sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas 189-59 d... | tona | 0.89 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 253 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20018750 | amorsa pentru egalizarea absorbtiei pe suportur... | tona | 19.19 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 254 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6105711 | lac de baza rasini alchidice l.005-43 ntr 1703-... | tona | 0.41 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 255 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3334763 | teava cupru marca cu99,9 hb 9.52x 1 tras s data... | tona | 0.88 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 256 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6109456 | diluant rasini alchidice ptr lacuri si emailuri... | tona | 0.41 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 257 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2100880 | filer de calcar tip 1,saci, s 539 dataconstruct | tona | 126.37 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 258 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6103505 | vopsea antivegetativa v.733-6 ntr 1701-80 datac... | tona | 122.37 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 259 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $4201614 | robinet trec.vent.mufe,alama, r bach.pn10-80c,s... | buc | 0.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 260 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3628645 | tabla groasa 18x ol 37-1k s 437 dataconstruct | tona | 104.53 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 261 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3334440 | teava cupru marca cu99,5 hb 19.1x 1 tras s data... | tona | 3.66 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 262 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20025362 | racord compresiune, tip fe, diametru exterior (... | buc | 6.91 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 263 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5817850 | surub cap hexagonal semiprecis m 12x 40 gr 8.8 ... | buc | 6.91 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 264 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $4115487 | teu fonta mal b1 s476 dn = 32 11/4 zn dataconst... | buc | 0.26 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 265 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5900736 | electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c dataconst... | tona | 1.65 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 266 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2918677 | dulapi din fag tiviti, 6 cm grosime, impregnati... | mc | 0.35 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 267 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6607551 | garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 d = 50 m... | buc | 9.51 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 268 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $10130 | asfaltator 3 |  | 10.72 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 269 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3304756 | teava pentru instalatii.neagra nefil.uii- 50(2 ... | m | 12.52 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 270 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5900504 | sirma sudura obisnuita s1126 s10 colaci d = 4,0... | tona | 6.9 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 271 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5893438 | bolt constr.genofix inel vent.b olc45 d = 20 * ... | buc | 271.9 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 272 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6621533 | banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm... | m | 0.43 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 273 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6622020 | placa marsit m 25- 450x3,0 mm s 3498 dataconstruct | tona | 0.59 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 274 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5900712 | electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c dataconst... | tona | 2.5 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 275 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3606788 | tabla groasa 5x ol 37-2n s 437 dataconstruct | tona | 1.42 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 276 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3701411 | banda din otel lam.cald s908 4 x 40 ol 37-1n da... | tona | 130.1 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 277 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5836777 | surub cu cap inecat crestat l 3 x 40 f1 s 1452 ... | buc | 55.24 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 278 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5904782 | aliaj de lipit staniu- plumb marca lp 60 dataco... | tona | 2.9 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 279 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7330399 | mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata... | tona | 1.03 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 280 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20020429 | racord compres flansa d.50 x 1 1/2' dataconstru... | buc | 0.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 281 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20000041 | inginer sisteme cctv |  | 2.07 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 282 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3615911 | tabla groasa 10x ol 37-1n s 437 dataconstruct | tona | 2.24 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 283 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $4201743 | robinet pisoar alama cromat 3/8 clopot masc s 2... | buc | 2.59 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 284 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3421918 | otel patrat lam.cald s 334 ol 37-1n lt = 50 dat... | tona | 5.06 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 285 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2000068 | software + interfata programare incendiu dataco... | buc | 0.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 286 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6719453 | teu pehd pentru electrofuz diam ext 50 mm datac... | buc | 17.06 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 287 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $22751 | sudor electric |  | 40.63 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 288 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20025358 | racord compresiune, tip fe, diametru exterior (... | buc | 4.32 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 289 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6100797 | grund miniu anticoroziv g.355-3 ntr 1703-80 dat... | tona | 0.41 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 290 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3335547 | teava cupru marca cu99,9 hb 32x 2 tras s dataco... | tona | 14.67 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 291 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3700041 | banda din otel lam.cald s908 1,5x 20 ol 37-1n d... | tona | 2.59 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 292 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6103220 | vopsea alba (fp) v.101-1 ntr 90-80 dataconstruc... | tona | 0.12 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 293 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $12242 | izolator hidrofug 42 |  | 558.25 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 294 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5904299 | flux (pasta decapanta) pt.lipirea cositorului n... | tona | 2.88 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 295 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6704318 | tub poliprop cu o mufa htem dn 40x750 cod 62500... | buc | 6.21 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 296 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5881198 | saiba gros.plata pentru met m 6 ol 34 s 1388 da... | buc | 362.53 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 297 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20030988 | materiale izol.din vata minerala bazaltica, lam... | mp | 112.21 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 298 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2601767 | impislitura fire sticla bitum ia 600 100cm 20m ... | mp | 660.28 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 299 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $320530 | lacatus |  | 14.5 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 300 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $23050 | vopsitor industrial |  | 3.45 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 301 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5841007 | piulita patrata m 8 gr 6 s 926 dataconstruct | buc | 15.71 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 302 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6704505 | tub izolat tip i.p.e (pantzer) 25 stas 6990 dat... | m | 53.08 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 303 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3700687 | banda din otel lam.cald s908 3 x 75 ol 37-1n da... | tona | 36.8 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 304 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7322837 | freza rotativa cu cap widia dataconstruct 353 7... | buc | 1.09 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 305 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6616485 | garnitura de etansare ansare plan pn 40 s1733 3... | buc | 1.73 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 306 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2925412 | placa pfl dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0... | mc | 0.12 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 307 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20010359 | diblu din material plastic d 7 x 35 mm datacons... | buc | 56.97 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 308 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6101466 | chit mastic sr.1270 ntr 5005-78 dataconstruct 1... | tona | 817.4 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 309 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3312 | autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h |  | 0.05 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 310 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6110417 | prenadez 1500 r nii 2829-74 dataconstruct 601 6... | tona | 13.77 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 311 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2602072 | tesatura fire sticla bit.2f.nis tsa 2500 100cm ... | mp | 7.39 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 312 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2000017 | otel beton bst 500s pret_meu | tona | 662.65 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 313 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6101454 | mastic bituminos asrobit nii7129-77 dataconstruct | tona | 581.6 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 314 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5810230 | surub cap hex.fil.sub cap prec.m 6 x 16 gr 5.8 ... | buc | 258.95 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 315 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $12742 | parchetar 42 |  | 108.73 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 316 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $13331 | zugrav vopsitor |  | 482.72 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 317 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6313344 | diblu cu expandare marimea 8 dataconstruct 277 ... | buc | 182.13 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 318 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6109418 | diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-6... | tona | 12.08 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 319 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20000009 | tirfor 1,5 tf |  | 4.01 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 320 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $4809521 | cablu n2xh 5x2.5mmp dataconstruct lista cuprinz... | m | 71.12 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 321 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7303889 | ata de cismarie, fiarta (ceruita) stas 1369-67 ... | tona | 0.09 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 322 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2928361 | panou cofraj astereala scind ras.scurte subscur... | mp | 21.01 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 323 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3306273 | teava pentru instalatii.zinc filet ui - 50(2 ) ... | m | 17.44 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 324 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6001965 | pinza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40 f... | buc | 22.87 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 325 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3306376 | teava pentru instalatii.zinc filet m - 40(1 1/2... | m | 10.46 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 326 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5883938 | saiba grower seria mij n m 6 arc6 s 7666/2 data... | buc | 103.58 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 327 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5829126 | surub cap inecat crestat sprec.m 6x 30 gr 4.8 s... | buc | 2236.21 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 328 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2909042 | scindura stejar scurta tiv cl b gr = 25mm lun g... | mc | 4.82 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 329 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $12029 | instalator alim.apa 2b |  | 10.25 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 330 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7309077 | cilti de cinepa de la pieptene,stas 1715-60 dat... | tona | 0.01 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 331 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6719435 | cot pehd pentru electrofuz diam ext 110 mm data... | buc | 0.21 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 332 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6704086 | tub pvc plastifiat tip muntenia diam.inter.5 mm... | m | 123.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 333 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20025364 | racord compresiune, tip fe, diametru exterior (... | buc | 1.73 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 334 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20018755 | glet de perete (3mm) baumit kalkglätte datacons... | tona | 2239.39 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 335 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7319280 | doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor... | buc | 82.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 336 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7308164 | carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 dat... | tona | 102.25 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 337 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5836985 | surub cu cap inecat crestat l 4 x 60 f1 s 1452 ... | buc | 111.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 338 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $8535055 | profil fixare placi ud 28*27/2.0/3000 - ol galv... | m | 190.1 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 339 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7324699 | hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri dat... | tona | 4.62 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 340 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6200573 | benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 17... | ml | 180.97 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 341 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $13000 | sobar |  | 1.29 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 342 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20030821 | materiale izol.din vata minerala bazaltica, lam... | mp | 146.74 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 343 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5900499 | sirma sudura obisnuit s1126 s10 colaci d = 3,25... | tona | 7.01 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 344 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3701203 | banda din otel lam.cald s908 4 x 20 ol 37-1n da... | tona | 3.97 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 345 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2917685 | dulap fag lung tivit cls c gr = 50mm lun g = 2,... | mc | 0.03 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 346 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2100830 | ipsos pentru constructii tip a, saci, s 545/1 d... | tona | 4675.81 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 347 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6721013 | cot pt instalații de canalizare, polipropilena,... | buc | 24.17 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 348 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $11851 | instalator frigotehnist |  | 280.28 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 349 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5901261 | electrod stas 1125/2 tip e51.5a1 1 dxl 5x450 mm... | tona | 0.28 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 350 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2905955 | sipca rasinoase clasa i / ii gros 18 / 24 - 24 ... | mc | 0.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 351 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2804175 | tub bet.s.circ.fara talpa mufa imb.usc 800x1000... | buc | 3.66 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 352 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $319731 | muncitor incarcare-descarcare materiale |  | 447.75 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 353 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6719489 | cot din polipropilena, avind diametrul 50 mm da... | buc | 1.73 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 354 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2200393 | balast nespalat de riu 0-70 mm dataconstruct 41... | mc | 110.53 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 355 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3209487 | teava pentru constructii fara sudura tr 22x 3 /... | m | 0.34 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 356 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5904794 | aliaj de lipit staniu- plumb marca lp 40 dataco... | tona | 0.15 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 357 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $4204123 | bratari țevi instalaţii dataconstruct 112 20033... | buc | 53.52 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 358 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $221431 | lacatus constructii metalice-b |  | 46.01 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 359 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6100034 | grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80 da... | tona | 10.48 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 360 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3335054 | teava cupru marca cu99,9 hb 12.7x 1 tras s data... | tona | 1.83 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 361 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $4117796 | cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn 29 mm... | buc | 17.26 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 362 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $4122260 | racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 dn 40 11... | buc | 1.73 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 363 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6704529 | tub izolat tip i.p.e (pantzer) 32 stas 6990 dat... | m | 17.61 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 364 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2200575 | nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm... | mc | 0.52 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 365 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3335327 | teava cupru marca cu99,9 ha 25.4x 1,5 tras s da... | tona | 4.62 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 366 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5106598 | starter pentru tub fluorescent 250 v 40w cs dat... | buc | 37.12 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 367 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3602366 | tabla constr.mecanice s901 1 x1000x2000 ol 34-1... | tona | 1.57 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 368 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $4406549 | flansa plata pn 16 50- 57 ol 42-2 et cp1 s 8014... | buc | 12.08 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 369 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20010074 | banda precomprimata impregnata, 8mm dataconstru... | m | 251.4 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 370 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $13130 | tinichigiu sant 3 |  | 105.65 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 371 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2600074 | bitum cu adaos de cauciuc tip sac 110/120 s dat... | tona | 21.83 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 372 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2602060 | membrana bituminoasa tip pluvitec dataconstruct... | mp | 1.73 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 373 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6110540 | fixator pentru consolid si izolare strat suport... | tona | 535.72 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 374 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7312440 | cutie cu eclisa de separatle simbol ces datacon... | buc | 3.45 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 375 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3666544 | tabla de plumb 1 mm grosime dataconstruct lista... | tona | 0.84 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 376 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20035872 | tencuiala decorativa minerala adeplast edelputz... | tona | 2308.44 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 377 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5827776 | surub pentru fundatii grosolan c m 20x 250 gr 4... | buc | 8.63 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 378 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3903760 | reductie e 48 x 4 34 x 3,5 olt 35kii s 8810 dat... | buc | 1.73 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 379 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6311748 | burlan tabla neagra de 1 mm pentru prel.cos fum... | tona | 9.58 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 380 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $13431 | zidar |  | 80.39 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 381 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2912661 | dulap stejar netiv cls a gr = 38-48 mm l = 3,00... | mc | 0.13 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 382 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $19900 | muncitor deserv.ctii montj. |  | 337.63 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 383 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3546 | autogreder pina la 175cp |  | 1.5 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 384 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3334359 | teava cupru marca cu99,5 ha 15.9x 2,5 tras s da... | tona | 3.66 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 385 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20016183 | materiale electrice si accesorii montaj instala... | buc | 0.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 386 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7106011 | ipsos pentru constructii tip a saci dataconstruct | tona | 24.28 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 387 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5836662 | surub cu cap inecat crestat l 2,5 x 25 f1 s 145... | buc | 192.83 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 388 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7307067 | calafat din cilti de cinepa, gudronat miu-nii 1... | tona | 30.52 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 389 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $1964 | macara de fereastra 0,15 tf (0,0015 mn) |  | 7.67 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 390 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6719450 | teu pehd pentru electrofuz diam ext 25 mm datac... | buc | 29.13 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 391 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5827623 | surub pentru fundatii grosolan a m 12x 320 gr 4... | buc | 3.45 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 392 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5901194 | electrod sud.otel s 1125/2 e43.2 d = 3,25mm inv... | tona | 12.94 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 393 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5827556 | surub pentru fund s.2350 f m 12 x 160 ol 37 dat... | buc | 6.91 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 394 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3401827 | otel rotund laminat la cald s 333 ol 37-1 k d =... | tona | 362.53 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 395 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7307055 | calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-... | tona | 12.4 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 396 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $8558011 | surub montaj autofiletant 35mm/1000 superrapid ... | buc | 2.34 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 397 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $13231 | topograf |  | 17.34 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 398 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5840297 | piulita olandeza, alama,tip b pt tevi cupru cu ... | buc | 21.58 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 399 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3700053 | banda din otel lam.cald s908 2 x 20 ol 37-1n da... | tona | 0.85 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 400 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20019309 | plasa fibra de sticla, 165 g/mp dataconstruct | mp | 816.37 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 401 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6719093 | distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pen... | buc | 1261.04 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 402 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6110120 | adeziv pentru fibra carbon dataconstruct 9 6110... | tona | 13.31 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 403 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $4625078 | sorb simplu cu flanse s dataconstruct 757 42003... | buc | 0.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 404 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $10740 | dulgher constructii 4 |  | 0.12 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 405 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5904512 | oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa ... | mc | 44.43 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 406 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7304481 | banda matase vegetala lacuita latimea 25 mm dat... | m | 142.42 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 407 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2804216 | tub bet.s.circ.fara talpa mufa imb.usc 1000x100... | buc | 12.21 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 408 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $14110 | electrician aparataj electric |  | 18.13 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 409 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $23000 | vopsitor industrial |  | 0.91 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 410 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6202818 | apa industriala pentru mortare si betoane de la... | mc | 269.84 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 411 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $13111 | tinichigiu sant. |  | 5.13 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 412 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6110532 | adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti h... | tona | 45.11 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 413 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2903153 | scindura rasinoase geluite 10-20x80-120 mm data... | m | 25.58 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 414 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20000114 | tehnician pentru sisteme de detectie |  | 11.83 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 415 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2600220 | bitum pentru drumuri tip d 180/200 s 754 dataco... | tona | 10.87 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 416 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $4203155 | sifon pentru pisoar tip butelie alama ni.cr.1 t... | buc | 2.59 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 417 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3435828 | otel lat lam.cald s 395 ol 37-1n lt = 40 x 6 da... | tona | 325.41 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 418 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6200975 | combustibil lichid usor tip 1, stas 54 datacons... | tona | 71.46 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 419 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5901259 | electrod sud.otel s 1125/2 e43.2 2x350 inv.supe... | tona | 0.06 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 420 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $4702 | motopompa 9-16cp |  | 3.45 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 421 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3306065 | teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 25(1 ) o... | m | 1.74 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 422 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5201441 | papuc ptr.cablu din cupru de 1x400 mmp datacons... | buc | 0.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 423 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3306364 | teava pentru instalatii.zinc filet m - 32(1 1/4... | m | 4.36 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 424 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $4114122 | reductie fonta maleabila n4 s 477 40x 32 zn f2 ... | buc | 0.26 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 425 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | IEC60076 | fabricație conform standardelor ue 1so9g01; iec... |  | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 426 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $19920 | muncitor deserv.ctii montj 2 |  | 1280.83 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 427 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6700652 | teava din p.v.c.rigid tip g 110x8,2 stas 6675/2... | m | 8.8 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 428 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | M2 | s475 dn 40 11/2 zn dataconstruct | buc | 1.61 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 429 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $10742 | dulgher constructii 42 |  | 1.04 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 430 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5836911 | surub cu cap inecat crestat l 4 x 20 f2 s 1452 ... | buc | 82.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 431 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $12240 | izolator hidrofug 4 |  | 7.77 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 432 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $3642287 | tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, ol... | tona | 32.37 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 433 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $10631 | drenor canalist |  | 240.64 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 434 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $13442 | zidar 42 |  | 293.4 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 435 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2904418 | dulap rasinos tivit clasa a gr = 48mm lun g = 4... | mc | 0.05 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 436 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $8558013 | surub montaj autofiletant 55mm/1000 superrapid ... | buc | 3.97 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 437 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $8535040 | profil de contur uw 50/0.6/4000 din otel galvan... | m | 11.29 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 438 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $4113764 | reductie fonta maleabila n4 s 477 15x 8 zn f2 d... | buc | 0.05 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 439 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $8558010 | surub montaj autofiletant 25mm/1000 superrapid ... | buc | 6.94 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 440 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $8527015 | placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2000 ... | mp | 221.79 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 441 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7334840 | plumb rafinat marca pb4 (pb tc 2) 99,96 datacon... | tona | 1.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 442 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $5900724 | electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c dataconst... | tona | 3.25 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 443 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6719421 | mufa pehd pentru electrofuz diam ext 25 mm data... | buc | 0.43 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 444 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20030467 | tenc decorativa minerala, driscuita, edelputz e... | tona | 235.85 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 445 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $20018328 | material marunt % dataconstruct 436 0020101 mat... | lei | 4825.07 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 446 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2904406 | dulap rasinos tivit clasa a gr = 48mm lun g = 3... | mc | 0.11 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 447 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6621870 | placa marsit m 5- 250x3,0 mm s 3498 dataconstruct | tona | 0.13 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 448 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $12621 | mozaicar |  | 54.15 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 449 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6622159 | placa marsit m 100- 500x3,0 mm s 3498 dataconst... | tona | 1.13 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 450 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2958990 | lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depo... | tona | 115.44 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 451 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6712409 | cot pvc tip u la 87 gr.30m dn 110 nii 2167 data... | buc | 2.59 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 452 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $6622068 | placa marsit m 40- 250x2,0 mm s 3498 dataconstruct | tona | 1.12 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 453 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2904339 | dulap rasinos tivit clasa a gr = 38mm lun g = 3... | mc | 0.01 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 454 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $4115528 | teu fonta mal b1 s476 dn = 40 11/2 zn dataconst... | buc | 0.79 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 455 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $2201658 | piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 ... | mc | 7.25 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 456 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $19922 | muncitor deserv.ctii montj 22 |  | 379.91 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 457 | 5.1-1 - Lucrari de constructii |  |  |  |  | $7106225 | electrod sud ol e50.24.13/rg.2.1 d = 4,00mm dat... | tona | 10.36 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | SUMAR | Neconformitati: 8 din 18 articole ref. |  |  |  | 18 |  |  | 961 |  |
| Capitol de lucrări 4.1-20 — Echipam detect inc tip III │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | 4.1-20 - Echipam detect inc tip III |  |  |  |  | $5535799 | carcasa buton manual stadiul fizic: echipam det... | buc | 11.22 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | SUMAR | Neconformitati: 1 din 3 articole ref. |  |  |  | 3 |  |  | 6 |  |
| Capitol de lucrări 4.2-2 — Structura │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | 4.2-2 - Structura |  |  |  |  | RPCB02E | beton c12/15 egalizare | mc | 2.17 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | SUMAR | Neconformitati: 1 din 15 articole ref. |  |  |  | 15 |  |  | 16 |  |
| Capitol de lucrări 4.3-08 — Conducte canal incinta │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 | 4.3-08 - Conducte canal incinta |  |  |  |  | $20029722 | țeava canal pvc cu mufa sn4 d=160x4, 0mm l=6m | buc | 4.32 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | SUMAR | Neconformitati: 1 din 12 articole ref. |  |  |  | 12 |  |  | 16 |  |