# TABEL NECONCORDANȚE

Client:

Data: 2026-05-14

# OFERTA 2 — Deviz "001" - Formular F3 Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro) Pagina 4 din 4

Articole referință: 913  │  Articole ofertă: 917  │  Matched: 0  │  Neconformități: 0

Devize: 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 9.1

| Nr. crt. | Categoria de lucrări | CERINȚĂ |  |  |  | CE A OFERTAT |  |  |  | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Deviz "001" - Formular F3 Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro) Pagina 4 din 4 |  |  |  |  |
|  |  | Cod | Denumire | UM | Cant. | Cod | Denumire | UM | Cant. |  |
| Capitol de lucrări 2.1 — ARHITECTURA - LUCRARI NOI │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 - ARHITECTURA - LUCRARI NOI | $100014316 | usi din proflie pvc-tip gealan - exterioare | mp | 299.0 | $100014316 | usi din proflie pvc - tip gealan - exterioare | mp | 26.56 | Cantitate diferită: referință 299.0 mp, ofertat 26.56 mp |
| 2 | 2.1 - ARHITECTURA - LUCRARI NOI | $600000196 | fereastra aluminiu dublu canat | mp | 299.0 | $600000196 | fereastra pvc | mp | 272.44 | Cantitate diferită: referință 299.0 mp, ofertat 272.44 mp |
| 3 | 2.1 - ARHITECTURA - LUCRARI NOI | W3H18C1 | profil de inchidere atic - zincat, vopsit culoa... | ml | 230.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | SUMAR | Neconformitati: 3 din 110 articole ref. |  |  |  | 110 |  |  | 109 |  |
| Capitol de lucrări 2.3 — INSTALATII SANITARE │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.3 - INSTALATII SANITARE | $6719485 | cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm | buc | 11.2 | $6719485 | cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm | buc | 14.0 | Cantitate diferită: referință 11.2 buc, ofertat 14.0 buc |
| 6 | 2.3 - INSTALATII SANITARE | $6719493 | teu din polipropilena avind diametrul 20 mm | buc | 99.4 | $6719493 | teu din polipropilena avind diametrul 20 mm | buc | 98.0 | Cantitate diferită: referință 99.4 buc, ofertat 98.0 buc |
| 7 | 2.3 - INSTALATII SANITARE | $6719513 | reductie din polipropilena avind diametrul 20 ×... | buc | 15.4 | $6719513 | reductie din polipropilena avind diametrul 20 x... | buc | 14.0 | Cantitate diferită: referință 15.4 buc, ofertat 14.0 buc |
| 8 | 2.3 - INSTALATII SANITARE | $6719477 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 mm | buc | 9.8 | $6719477 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 mm | buc | 14.0 | Cantitate diferită: referință 9.8 buc, ofertat 14.0 buc |
| 9 | 2.3 - INSTALATII SANITARE | $6719494 | teu din polipropilena avind diametrul 25 mm | buc | 53.25 | $6719494 | teu din polipropilena avind diametrul 25 mm | buc | 45.0 | Cantitate diferită: referință 53.25 buc, ofertat 45.0 buc |
| 10 | 2.3 - INSTALATII SANITARE | $6719514 | reductie din polipropilena avind diametrul 25 ×... | buc | 8.25 | $6719514 | reductie din polipropilena avind diametrul 25 x... | buc | 9.0 | Cantitate diferită: referință 8.25 buc, ofertat 9.0 buc |
| 11 | 2.3 - INSTALATII SANITARE | $6719478 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm | buc | 5.25 | $6719478 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm | buc | 6.0 | Cantitate diferită: referință 5.25 buc, ofertat 6.0 buc |
| 12 | 2.3 - INSTALATII SANITARE | $6719487 | cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm | buc | 3.2 | $6719487 | cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm | buc | 4.0 | Cantitate diferită: referință 3.2 buc, ofertat 4.0 buc |
| 13 | 2.3 - INSTALATII SANITARE | $6719451 | teu pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm | buc | 28.4 | $6719451 | teu pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm deviz... | buc | 28.0 | Cantitate diferită: referință 28.4 buc, ofertat 28.0 buc |
| 14 | 2.3 - INSTALATII SANITARE | $6719516 | reductie din polipropilena avind diametrul 32 ×... | buc | 4.4 | $6719516 | reductie din polipropilena avind diametrul 32 x... | buc | 4.0 | Cantitate diferită: referință 4.4 buc, ofertat 4.0 buc |
| 15 | 2.3 - INSTALATII SANITARE | $6719479 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 mm | buc | 2.8 | $6719479 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 mm | buc | 3.0 | Cantitate diferită: referință 2.8 buc, ofertat 3.0 buc |
| 16 | 2.3 - INSTALATII SANITARE | $6719488 | cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm | buc | 1.6 | $6719488 | cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm | buc | 2.0 | Cantitate diferită: referință 1.6 buc, ofertat 2.0 buc |
| 17 | 2.3 - INSTALATII SANITARE | $6719496 | teu din polipropilena avind diametrul 40 mm | buc | 14.2 | $6719496 | teu din polipropilena avind diametrul 40 mm | buc | 14.0 | Cantitate diferită: referință 14.2 buc, ofertat 14.0 buc |
| 18 | 2.3 - INSTALATII SANITARE | $6719519 | reductie din polipropilena avind diametrul 40 ×... | buc | 2.2 | $6719519 | reductie din polipropilena avind diametrul 40 ×... | buc | 2.0 | Cantitate diferită: referință 2.2 buc, ofertat 2.0 buc |
| 19 | 2.3 - INSTALATII SANITARE | $6719480 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 mm | buc | 1.4 | $6719480 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 mm | buc | 2.0 | Cantitate diferită: referință 1.4 buc, ofertat 2.0 buc |
| 20 | 2.3 - INSTALATII SANITARE | $2402224 | lavoar din portelan complet echipat | buc | 11.11 | $2402224 | lavoar din portelan complet echipat | buc | 11.0 | Cantitate diferită: referință 11.11 buc, ofertat 11.0 buc |
| 21 | 2.3 - INSTALATII SANITARE | $24022241 | spalator inox complet echipat | buc | 7.07 | $24022241 | spalator inox complet echipat | buc | 7.0 | Cantitate diferită: referință 7.07 buc, ofertat 7.0 buc |
| 22 | 2.3 - INSTALATII SANITARE | $2442743 | vas closet , compet echipat | buc | 16.16 | $2442743 | vas closet, compet echipat | buc | 16.0 | Cantitate diferită: referință 16.16 buc, ofertat 16.0 buc |
|  | SUMAR | Neconformitati: 18 din 122 articole ref. |  |  |  | 122 |  |  | 122 |  |
| Capitol de lucrări 2.4 — INSTALATII CURENTI TARI │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2.4 - INSTALATII CURENTI TARI | $5500718 | intrerupator simplu, 10a/230v, ip 20 | buc | 25.25 | $5500718 | intrerupator simplu, 10a / 230v, ip 20 | buc | 25.0 | Cantitate diferită: referință 25.25 buc, ofertat 25.0 buc |
| 25 | 2.4 - INSTALATII CURENTI TARI | $7319034 | doza patrata | buc | 16.32 | $7319034 | doza patrata | buc | 16.0 | Cantitate diferită: referință 16.32 buc, ofertat 16.0 buc |
| 26 | 2.4 - INSTALATII CURENTI TARI | $7319034 | doza patrata | buc | 25.5 | $7319034 | doza patrata | buc | 25.0 | Cantitate diferită: referință 25.5 buc, ofertat 25.0 buc |
| 27 | 2.4 - INSTALATII CURENTI TARI | $7319034 | doza patrata | buc | 63.24 | $7319034 | doza patrata | buc | 62.0 | Cantitate diferită: referință 63.24 buc, ofertat 62.0 buc |
| 28 | 2.4 - INSTALATII CURENTI TARI | $5518430 | intrerupator dublu, 10a/230v, ip 20 | buc | 25.25 | $5518430 | intrerupator dublu, 10a / 230v, ip 20 | buc | 25.0 | Cantitate diferită: referință 25.25 buc, ofertat 25.0 buc |
| 29 | 2.4 - INSTALATII CURENTI TARI | $5500770 | intrerupator cap-scara, 10a/230v, ip 42 | buc | 8.08 | $5500770 | intrerupator cap - scara, 10a / 230v, ip 42 | buc | 8.0 | Cantitate diferită: referință 8.08 buc, ofertat 8.0 buc |
| 30 | 2.4 - INSTALATII CURENTI TARI | $5536157 | priza dubla cu contact de protectie si obturato... | buc | 62.62 | $5536157 | priza dubla cu contact de protectie si - obtura... | buc | 62.0 | Cantitate diferită: referință 62.62 buc, ofertat 62.0 buc |
| 31 | 2.4 - INSTALATII CURENTI TARI | $55361571 | priza simpla cu contact de protectie si obturat... | buc | 16.16 | $55361571 | priza simpla cu contact de protectie si obturat... | buc | 16.0 | Cantitate diferită: referință 16.16 buc, ofertat 16.0 buc |
| 32 | 2.4 - INSTALATII CURENTI TARI | $5535995 | priza etansa cu contact de protectie, 230v, ip 44 | buc | 6.06 | $5535995 | priza etansa cu contact de protectie, 230v, ip 44 | buc | 6.0 | Cantitate diferită: referință 6.06 buc, ofertat 6.0 buc |
|  | SUMAR | Neconformitati: 7 din 87 articole ref. |  |  |  | 87 |  |  | 87 |  |
| Capitol de lucrări 2.6 — INSTALATII TERMICE │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2.6 - INSTALATII TERMICE | $6719494 | teu din polipropilena avind diametrul 25 mm | buc | 67.5 | $6719494 | teu din polipropilena avind diametrul 25 mm | buc | 75.0 | Cantitate diferită: referință 67.5 buc, ofertat 75.0 buc |
| 35 | 2.6 - INSTALATII TERMICE | $6719495 | teu din polipropilena avind diametrul 32 mm | buc | 112.5 | $6719495 | teu din polipropilena avind diametrul 32 mm | buc | 100.0 | Cantitate diferită: referință 112.5 buc, ofertat 100.0 buc |
| 36 | 2.6 - INSTALATII TERMICE | $6719496 | teu din polipropilena avind diametrul 40 mm | buc | 112.5 | $6719496 | teu din polipropilena avind diametrul 40 mm | buc | 125.0 | Cantitate diferită: referință 112.5 buc, ofertat 125.0 buc |
| 37 | 2.6 - INSTALATII TERMICE | $6719498 | teu din polipropilena avind diametrul 63 mm | buc | 112.5 | $6719498 | teu din polipropilena avind diametrul 63 mm | buc | 125.0 | Cantitate diferită: referință 112.5 buc, ofertat 125.0 buc |
| 38 | 2.6 - INSTALATII TERMICE | $6719499 | teu din polipropilena avind diametrul 75 mm | buc | 112.5 | $6719499 | teu din polipropilena avind diametrul 75 mm | buc | 100.0 | Cantitate diferită: referință 112.5 buc, ofertat 100.0 buc |
| 39 | 2.6 - INSTALATII TERMICE | $67004566 | compensator de dilatare liniar din inox d = 2' ... | buc | 15.8 | $67004566 | compensator de dilatare liniar din inox d = 2 '... | buc | 16.0 | Cantitate diferită: referință 15.8 buc, ofertat 16.0 buc |
| 40 | 2.6 - INSTALATII TERMICE | $7801794 | filtru magnetita euroacque tip hx 1' 1/4 | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | SUMAR | Neconformitati: 7 din 97 articole ref. |  |  |  | 97 |  |  | 96 |  |
| Capitol de lucrări 3.1 — ARHITECTURA - LUCRARI NOI │ LIPSA: 2 │ EXTRA: 1 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3.1 - ARHITECTURA - LUCRARI NOI | $600000196 | fereastra aluminiu dublu canat | mp | 50.0 | $600000196 | fereastra pvc | mp | 41.79 | Cantitate diferită: referință 50.0 mp, ofertat 41.79 mp |
| 43 | 3.1 - ARHITECTURA - LUCRARI NOI | $100014316 | usi din proflie pvc-tip gealan - exterioare | mp | 50.0 | $100014316 | usi din proflie pvc - tip gealan - exterioare | mp | 8.21 | Cantitate diferită: referință 50.0 mp, ofertat 8.21 mp |
| 44 | 3.1 - ARHITECTURA - LUCRARI NOI | CQ03C | pereti simpli gips carton - structura profile m... | mp | 13.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 45 | 3.1 - ARHITECTURA - LUCRARI NOI | W3H18C1 | profil de inchidere atic - zincat, vopsit culoa... | ml | 31.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 3.1 - ARHITECTURA - LUCRARI NOI |  |  |  |  | $8527072 | placi gips-carton cu rez.sporita la foc 25 mm 1... | mp | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | SUMAR | Neconformitati: 4 din 96 articole ref. |  |  |  | 96 |  |  | 95 |  |
| Capitol de lucrări 3.3 — INSTALATII SANITARE │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 3.3 - INSTALATII SANITARE | $6719485 | cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm | buc | 5.2 | $6719485 | cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm | buc | 4.0 | Cantitate diferită: referință 5.2 buc, ofertat 4.0 buc |
| 49 | 3.3 - INSTALATII SANITARE | $6719493 | teu din polipropilena avind diametrul 20 mm | buc | 46.15 | $6719493 | teu din polipropilena avind diametrul 20 mm | buc | 39.0 | Cantitate diferită: referință 46.15 buc, ofertat 39.0 buc |
| 50 | 3.3 - INSTALATII SANITARE | $6719513 | reductie din polipropilena avind diametrul 20 x... | buc | 7.15 | $6719513 | reductie din polipropilena avind diametrul 20 x... | buc | 13.0 | Cantitate diferită: referință 7.15 buc, ofertat 13.0 buc |
| 51 | 3.3 - INSTALATII SANITARE | $6719477 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 mm | buc | 4.55 | $6719477 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 mm | buc | 4.0 | Cantitate diferită: referință 4.55 buc, ofertat 4.0 buc |
| 52 | 3.3 - INSTALATII SANITARE | $6719486 | cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm | buc | 2.8 | $6719486 | cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm | buc | 7.0 | Cantitate diferită: referință 2.8 buc, ofertat 7.0 buc |
| 53 | 3.3 - INSTALATII SANITARE | $6719494 | teu din polipropilena avind diametrul 25 mm | buc | 24.85 | $6719494 | teu din polipropilena avind diametrul 25 mm | buc | 25.0 | Cantitate diferită: referință 24.85 buc, ofertat 25.0 buc |
| 54 | 3.3 - INSTALATII SANITARE | $6719514 | reductie din polipropilena avind diametrul 25 ×... | buc | 3.85 | $6719514 | reductie din polipropilena avind diametrul 25 x... | buc | 7.0 | Cantitate diferită: referință 3.85 buc, ofertat 7.0 buc |
| 55 | 3.3 - INSTALATII SANITARE | $6719478 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm | buc | 2.45 | $6719478 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm | buc | 7.0 | Cantitate diferită: referință 2.45 buc, ofertat 7.0 buc |
|  | SUMAR | Neconformitati: 8 din 47 articole ref. |  |  |  | 47 |  |  | 47 |  |
| Capitol de lucrări 3.4 — INSTALATII TERMICE │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 3.4 - INSTALATII TERMICE | $6719498 | teu din polipropilena avind diametrul 63 mm | buc | 22.5 | $6719498 | teu din polipropilena avind diametrul 63 mm | buc | 20.0 | Cantitate diferită: referință 22.5 buc, ofertat 20.0 buc |
| 58 | 3.4 - INSTALATII TERMICE | $7801794 | filtru magnetita euroacque tip hx 1' 1/4 | buc | 2.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | SUMAR | Neconformitati: 2 din 76 articole ref. |  |  |  | 76 |  |  | 75 |  |
| Capitol de lucrări 4.1 — INSTALATII SANITARE │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 4.1 - INSTALATII SANITARE | $500003336 | coloana camin pe, d = 1100 | buc | 7.14 | $500003336 | coloana camin pe, d = 1100 | buc | 7.0 | Cantitate diferită: referință 7.14 buc, ofertat 7.0 buc |
|  | SUMAR | Neconformitati: 1 din 29 articole ref. |  |  |  | 29 |  |  | 29 |  |
| Capitol de lucrări 4.2 — INSTALATII CURENTI TARI │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 4.2 - INSTALATII CURENTI TARI | $6704686 | tub de protectie din pvc tip greu, d =100 mm | buc | 51.25 | $6704686 | tub de protectie din pvc tip greu, d = 100 mm | buc | 50.0 | Cantitate diferită: referință 51.25 buc, ofertat 50.0 buc |
|  | SUMAR | Neconformitati: 1 din 14 articole ref. |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |
| Capitol de lucrări 9.1 — MONTAJ ECHIPAMENTE │ LIPSA: 2 │ EXTRA: 10 │ Delta: +8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | RPSXE05A | montare rezervor incendiu | buc | 3.0 | RPSXE05A | montare rezervor incendiu | buc | 1.0 | Cantitate diferită: referință 3.0 buc, ofertat 1.0 buc |
| 65 | 9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | EF03A01 | montare sistem panouri fotovoltaice 20kw trifaz... | buc | 1.0 | EF03A01 | montare sistem panouri fotovoltaice 20kw - trif... | buc | 2.0 | Cantitate diferită: referință 1.0 buc, ofertat 2.0 buc |
| 66 | 9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | ID03A01 | montare pompa caldura inverter incalzire- racir... | buc | 9.0 | ID03A01 | montare pompa caldura inverter incalzire- racir... | buc | 11.0 | Cantitate diferită: referință 9.0 buc, ofertat 11.0 buc |
| 67 | 9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | IB05A01 | montare ventiloconvector crc 73 carcasat | buc | 13.0 | IB05A01 | montare ventiloconvector crc 13 mv carcasat, de... | buc | 1.0 | Cantitate diferită: referință 13.0 buc, ofertat 1.0 buc |
| 68 | 9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | FG02A01 | montare termostat ventiloconvector | buc | 15.0 | FG02A01 | montare termostat ventiloconvector | buc | 18.0 | Cantitate diferită: referință 15.0 buc, ofertat 18.0 buc |
| 69 | 9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | ID07A01 | montare sistem solar | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 70 | 9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | NS001 | montaj amplificator de retea | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE |  |  |  |  | IB17C1 | montare generator de curent, trifazat, diesel, ... | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 72 | 9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE |  |  |  |  | IA13XA | montaj recuperator de caldura min 185 mc/h | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 73 | 9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE |  |  |  |  | IA13XA | montaj recuperator de caldura min 1100 mc/h gre... | buc | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 74 | 9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE |  |  |  |  | IA01D01 | montare aeroterma pe agent termic | buc | 3.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 75 | 9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE |  |  |  |  | IA11A01 | montaj pompa de circulatie agent termic | buc | 4.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 76 | 9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE |  |  |  |  | RPIA23G | montat puffer 300 litri | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 77 | 9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE |  |  |  |  | ACA09A05 | montare filtru magnetita tip hx 1' 1/4 | buc | 11.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 78 | 9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE |  |  |  |  | RCSB15A | montare sursa suplimentara de incalzire (incalz... | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 79 | 9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE |  |  |  |  | IB05A01 | montare ventiloconvector crc 73 carcasat | buc | 13.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 80 | 9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE |  |  |  |  | IB05A01 | montare ventiloconvector crc 53 carcasat | buc | 15.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | SUMAR | Neconformitati: 7 din 34 articole ref. |  |  |  | 34 |  |  | 42 |  |