Lista articole — Oferta 1

Client: CAV Maneciu

Ofertant: CUANTUM PROJECTS &CONSTRUCTIONS

Generat: 2026-06-08

CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MANECIU, JUDEȚUL PRAHOVA | 25.4 CAV-MANECIU | 1 Copertina - CAV-MANECIU Formular F3

| Nr. | Nr.crt | Cod | Cod principal | Denumire | UM | Cantitate | Pret unitar (lei/UM) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Material | Manoperă | Utilaje | Transport |
| 1 | 1 | TSD06XA |  | compactare cu placa vibr.de 0,7 t a umpl in strat 20-30cm, pam necoesiv | mc | 1.76 |  |  |  |  |
| 2 | 2 | IZF04J1 |  | [ 6] mp asimilat- strat de separare din folie pvc |  | 350.00 |  |  |  |  |
| 3 | 3 | CA01A1 |  | turnare beton simplu in fundatii (continue, izolate) si socluri cu volum <3mc | mc | 14.40 |  |  |  |  |
| 4 | 4 | CA02C1 |  | turnare beton armat in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros <30cm | mc | 172.80 |  |  |  |  |
| 5 | 5 | CA02C1 |  | turnare beton armat in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros <30cm | mc | 36.00 |  |  |  |  |
| 6 | 6 | TRA06A20 |  | transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5, 5mc dist = 20km | tona | 445.00 |  |  |  |  |
| 7 | 7 | CB02A1 |  | cofraje pt beton in elevatie din panouri refol din scinduri la ziduri drepte incl sprijinirile 0 | mp | 72.00 |  |  |  |  |
| 8 | 8 | CZ0209G1 |  | preparare mortar cu ciment m30 pentru tencuieli, marca m100-t manual fara adaos var | mc | 0.50 |  |  |  |  |
| 9 | 9 | CZ0301E1 |  | confect . armat . fasonare bare pt fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.pc 52 d=10- 16 mm | tona | 12740.00 |  |  |  |  |
| 10 | 10 | CC01A1 |  | montare armaturi din otel beton d<18mm in fundatiiizolate cu distantieri din mase plastice | tona | 12740.00 |  |  |  |  |
| 11 | 11 | CG32B1 |  | umpluturi in straturi, executate cu argila (pamint galben) , compactata mecanic | mc | 262.00 |  |  |  |  |
| 12 | 12 | TRA06A10 |  | transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5, 5mc dist = 10km | tona | 472.00 |  |  |  |  |
| 13 | 13 | ACA11G1 |  | [12] m teava pvc, dn 110 mm, sn2, pentru retele de canalizari exterioare |  | 27.00 |  |  |  |  |
| 14 | 14 | TRA02A10 |  | transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist .= 10 km. | tona | 400.00 |  |  |  |  |
| 15 | 15 | CE05A1 |  | [12] mp invelitori din tabla zincata profilata ondul sau cutata fixate cu suruburi autofiletante |  | 400.00 |  |  |  |  |
| 16 | 16 | CL20A1 |  | [ 6] kg asimilat-structura metalica s235j2+ protectie anticoroziva |  | 25926.00 |  |  |  |  |
| 17 | 17 | CL20A1 |  | [ 7] kg asimilat-structura metalica s355j2+ protectie anticoroziva |  | 12280.00 |  |  |  |  |
| 18 | 18 | TRA02A10 |  | transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist .= 10 km. | tona | 40.00 |  |  |  |  |
| Total grup: 18 articole principale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MĂNECIU, JUDEȚUL PRAHOVA | 25.4 CAV-MANECIU | 2 Platforma betonata - CAV-MĂNECIU Formular F3

| Nr. | Nr.crt | Cod | Cod principal | Denumire | UM | Cantitate | Pret unitar (lei/UM) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Material | Manoperă | Utilaje | Transport |
| 1 | 2 | TSD06XA |  | compactare cu placa vibr.de 0,7 t a umpl in strat 20-30cm, pam necoesiv | mc | 0.93 |  |  |  |  |
| 2 | 3 | IZF04J1 |  | [ 6] mp asimilat- strat de separare din folie pvc |  | 112.00 |  |  |  |  |
| 3 | 4 | CA01A1 |  | turnare beton simplu in fundatii (continue, izolate) si socluri cu volum <3mc | mc | 9.30 |  |  |  |  |
| 4 | 5 | CZ0301E1 |  | confect . armat . fasonare bare pt fundatii izol continui si radiere in atel cent pc 52 d=10- 16 mm | tona | 253.00 |  |  |  |  |
| 5 | 6 | CC01A1 |  | montare armaturi din otel beton d<18mm in fundatiiizolate cu distantieri din mase plastice | tona | 253.00 |  |  |  |  |
| 6 | 7 | CB02A1 |  | cofraje pt beton in elevatie din panouri refol din scinduri la ziduri drepte incl sprijinirile 0 | mp | 11.00 |  |  |  |  |
| 7 | 8 | CA02C1 |  | turnare beton armat in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros <30cm | mc | 23.25 |  |  |  |  |
| 8 | 9 | CC02P1 |  | montare armat la constr h<80 m din plase in placi cu distantieri din plastic | tona | 1250.10 |  |  |  |  |
| 9 | 10 | TRA06A20 |  | transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5, 5mc dist = 20km | tona | 87.10 |  |  |  |  |
| 10 | 11 | TRA02A10 |  | transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist .= 10 km contractant (ofertant) cuantum projects &constructions srl | tona | 2.00 |  |  |  |  |
| Total grup: 10 articole principale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MANECIU, JUDEȚUL PRAHOVA | 25.4 CAV-MANECIU | 3 Platforma carosabila - CAV-MANECIU Formular F3

| Nr. | Nr.crt | Cod | Cod principal | Denumire | UM | Cantitate | Pret unitar (lei/UM) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Material | Manoperă | Utilaje | Transport |
| 1 | 1 | TSC02B1 |  | mc pamint umidit natur desc dep ter cat. | mc | 24.22 |  |  |  |  |
| 2 | 2 | TRA01A15P |  | transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist .= 15 km pamant excedentar | tona | 3632.40 |  |  |  |  |
| 3 | 3 | CG32B1 |  | [ 2] m c umplutura compactata 98% proctor din balast/pietris |  | 8229.70 |  |  |  |  |
| 4 | 4 | TRA06A10 |  | transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist = 10km transport balast | tona | 14813.50 |  |  |  |  |
| 5 | 5 | TSD07A1 |  | [ 2] 100 mc compactarea umplut.cu rulou compresor 10 -12t, excl udarea pam.necoez grad compact.92-94 % |  | 83.00 |  |  |  |  |
| 6 | 6 | DD28B |  | [ 3] mp asimilat-geotextil de tip tegola drefon vst 100-100gr, in role de pana la 6m latime cu 100 m lungime utilizat pt strat de separatie, drenaj, filtru protectie si armare la constructii drumuri si drenaje |  | 1310.00 |  |  |  |  |
| 7 | 7 | DA19A1 |  | [ 9] mp asimilat-strat izolant din geotextil 200g/mp pentru strat de separatie, drenaj, filtru, protectie, etc |  | 1928.00 |  |  |  |  |
| 8 | 8 | TRA02A20 |  | transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist .= 20 km. | tona | 0.40 | 6,00 |  |  |  |
| 9 | 9 | TSD15A1 |  | strat de repart din nisip sub prisma de balastare cf compactat cu rulou compresor de 10-12t | mc | 39.00 |  |  |  |  |
| 10 | 10 | TRA02A20 |  | transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist .= 20 km. | tona | 70.00 |  |  |  |  |
| 11 | 11 | CA01B1 |  | [ 7] m.c asimilat-beton rutier bcr 3,5 23 cm |  | 444.00 |  |  |  |  |
| 12 | 12 | TRA06A20 |  | transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5, 5mc dist = 20km | tona | 1065.00 |  |  |  |  |
| 13 | 13 | DE10A1 |  | borduri prefabricate din beton pt trotuare 20 x 25cm, pe fundatie din beton 30 x 15 cm | m | 186.00 |  |  |  |  |
| 14 | 14 | TRA06A20 |  | transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5, 5mc dist = 20km | tona | 232.50 |  |  |  |  |
| 15 | 15 | CA02C1 |  | turnare beton armat in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros <30cm | mc | 12.00 |  |  |  |  |
| 16 | 16 | TRA06A20 |  | transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5, 5mc dist = 20km | tona | 26.40 |  |  |  |  |
| 17 | 17 | DF17A1 |  | marcaje longit transv si diverse executate mecanizcu vopsea pe suprafete carosabile | mp | 50.00 |  |  |  |  |
| 18 | 18 | DE16A1 |  | [ 8] m asimilat-rigola carosabila tip r3 60x65 grosime 25cm din beton c35/45 fara capac |  | 68.00 |  |  |  |  |
| 19 | 19 | DC02XA |  | taierea rost.la imbr beton de ciment cu masina cu discuri diamantate si colmatarea lor | m | 449.00 |  |  |  |  |
| 20 | 20 | H1M04B |  | plasa armatura conf pe loc din ob37 d= 6mm in orice elem.al gal oriz spate fr lucru pt.sect.>9mp | tona | 94.40 |  |  |  |  |
| 21 | 21 | CB18F1 |  | [ 2] mp asimilat-scandura din lemn de brad pentru rosturile de dilatatie 20cmx2.5cm |  | 109.00 | 7,00 |  |  |  |
| 22 | 21 | FH17B1 |  | [ 1] buc asimilat - procurare si montaj scara metalica mobila ol zn |  | 2.00 |  |  |  |  |
| 23 | 23 | MDTA4635A1 |  | [ 1] buc asimilat- procurare si montare cantar 8x3 m 50to contractant (ofertant) cuantum projects &constructions srl |  | 1.00 |  |  |  |  |
| Total grup: 23 articole principale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MANECIU, JUDEȚUL PRAHOVA | 25.4 CAV-MANECIU | 5 Instalatii sanitare - CAV-MANECIU Formular F3

| Nr. | Nr.crt | Cod | Cod principal | Denumire | UM | Cantitate | Pret unitar (lei/UM) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Material | Manoperă | Utilaje | Transport |
| 1 | 1 | TSA04E1 |  | sap man in spatii limit sub 1m cu sprij si evac.man in pam cu umid nat la adinc1, 51-3m t umijloc | mc | 258.30 |  |  |  |  |
| 2 | 2 | ACF03A |  | umpluturi in santuri la cond.de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de prot., executate cu: nisip | mc | 44.10 |  |  |  |  |
| 3 | 3 | TSD01A1 |  | imprastierea cu lopata a pamint.afinat, strat uniform 10-30cm gros cu sfarim bulg teren usor | mc | 258.30 |  |  |  |  |
| 4 | 4 | TSD04A1 |  | compactarea cu mai de mina a umplut execut pe strat.cu udarea fiec strat de 10cm gros . t necoeziv | mc | 33.10 |  |  |  |  |
| 5 | 5 | TSD05B1 |  | compactare cu mai.mec.de 150-200kg a umpl in strat.de 20-30cm exclusiv udare strat din pam coezi | mc | 2.14 |  |  |  |  |
| 6 | 6 | TSF01C1 |  | sprijin de maluri cu dulapi de fag asez oriz.lat intre mal .< 1, 5m, adin 2, 01-4m; 0, 0-0,2m intr dula | mp | 11.00 |  |  |  |  |
| 7 | 7 | SF05A |  | spalare instal apa rece sau calda, executata din teava din otel zincata, d= 3/8' - 2 ' | m | 73.00 |  |  |  |  |
| 8 | 8 | TSD14A1 |  | udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de strop.str. | mc | 12.90 |  |  |  |  |
| 9 | 9 | TRA01A10P |  | transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist .= 10 km | tona | 70.56 |  |  |  |  |
| 10 | 10 | SA05A1 |  | [ 2] m asimilat-montare teava pehd -alimentare cu apa dn 32 |  | 28.00 |  |  |  |  |
| 11 | 11 | SF06B1 |  | camin de vizitare, recipient, din zidarie, avind sectiune inter 0, 80x0, 80m adincimea de 1,00m | buc | 10.00 |  |  |  |  |
| 12 | 12 | SF07A1 |  | capac sau gratar cu rama din fonta pt camine de vizitare, gura scurgere capac tip 1 necaros 45kg | buc | 10.00 |  |  |  |  |
| 13 | 13 | SA33F1 |  | [ 1] buc asimilat-piesa de trecere etansa conducte (pvc dn 110) prin beton |  | 27.00 |  |  |  |  |
| 14 | 14 | DF26A1 |  | [10] m marcaj longitudinal cu banda din material termoplastic reflectorizanta |  | 152.00 |  |  |  |  |
| 15 | 15 | TSC02B1 |  | mc pamint umidit natur desc dep ter cat. | mc | 0.98 |  |  |  |  |
| 16 | 16 | TSD06XA |  | compactare cu placa vibr.de 0, 7 t a umpl in strat 20-30cm, pam necoesiv | mc | 0.65 |  |  |  |  |
| 17 | 17 | CG32B1 |  | umpluturi in straturi, executate cu argila (pamint galben) , compactata mecanic | mc | 65.00 |  |  |  |  |
| 18 | 18 | IZF04J1 |  | [ 6] mp asimilat- strat de separare din folie pvc |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 19 | 19 | CA01A1 |  | turnare beton simplu in fundatii (continue, izolate) si socluri cu volum <3mc | mc | 3.20 |  |  |  |  |
| 20 | 20 | CA02C1 |  | turnare beton armat in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros <30cm | mc | 16.56 |  |  |  |  |
| 21 | 21 | CB02A1 |  | cofraje pt.beton in elevatie din panouri refol din scinduri la ziduri drepte incl sprijinirile 0 cavmn5 pag 10 | mp | 76.00 |  |  |  |  |
| 22 | 22 | RPCE12E1 |  | [ 1] mp asimilat-hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1strat amorsa+2 straturi membrane lipite cu flacara |  | 86.00 |  |  |  |  |
| 23 | 23 | RPIA53E1 |  | [ 1] buc asimilat-procurare si montare rezervor ala 2700l |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 24 | 24 | RPSE05C1 |  | proba hidraulica a recipientului de hidrofor avind capacitate de 3000-5000 l | buc | 1.00 |  |  |  |  |
| 25 | 25 | ACA11B1 |  | [10] m asimilat-teava pvc-kg canalizare menajera dn 110 multistrat pentru canalizare exterioara cu diametrul de 110-125mm |  | 70.00 |  |  |  |  |
| 26 | 26 | ACA11A2 |  | [ 6] m asimilat- teava pvc-kg canalizare menajera dn 160 pentru canalizare exterioara cu diametrul de 160-200mm |  | 65.00 |  |  |  |  |
| 27 | 27 | ACA11A3 |  | [ 3] m asimilat-teava pvc-kg canalizare menajera dn 200 pentru canalizare exterioara cu diametrul de 160-200 mm |  | 42.00 |  |  |  |  |
| 28 | 28 | TSE05A1 |  | nivelarea cu autogreder pina 175 cp a supr teren si platf de terasamente executata in teren cat | mp | 1.20 |  |  |  |  |
| 29 | 29 | ACE08A1 |  | umplutura in sant la cond de alim cu apa si canalizare cu: nisip | mc | 15.00 |  |  |  |  |
| 30 | 30 | IFG06A1 |  | [ 4] buc asimilat-rigola polipropilena cu gratar otel zincat a15 1000x125x70mm pentru drenarea apelor pluviale |  | 70.00 |  |  |  |  |
| 31 | 31 | ACD08B1 |  | [ 1] buc asimilat-procurare si montaj sistem de infiltratie |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 32 | 32 | IA33O1 |  | [ 1] buc asimilat- procurare si montare bazin (rezervor) pentru colectarea apei 8 mc |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 33 | 33 | TSC02B1 |  | mc pamint umidit natur desc dep ter cat. | mc | 1.11 |  |  |  |  |
| 34 | 34 | TSD06XA |  | compactare cu placa vibr de 0, 7 t a umpl in strat 20-30cm, pam necoesiv | mc | 1.08 |  |  |  |  |
| 35 | 35 | TSD15A1 |  | strat de repart din nisip sub prisma de balastare cf compactat cu rulou compresor de 10-12t | mc | 5.00 |  |  |  |  |
| 36 | 36 | ACE08E1 |  | umplutura in sant la cond de alim cu apa si canalizare cu balast | mc | 21.00 |  |  |  |  |
| 37 | 37 | CG32B1 |  | [ 1] m.c asimilat-umplutura de pamant fara pietre cu grad de compactare minim 95% proctor |  | 68.00 |  |  |  |  |
| 38 | 38 | SE01A1 |  | [ 3] buc asimilat- procurare si montare separator de hidrocarburi |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 39 | 39 | IA33M1 |  | [ 3] buc asimilat-procurare si montare bazin vidanjabil |  | 1.00 |  |  |  |  |
| Total grup: 39 articole principale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MANECIU, JUDEȚUL PRAHOVA | 25.4 CAV-MANECIU | 6 Instalatii electrice - CAV-MANECIU Formular F3

| Nr. | Nr.crt | Cod | Cod principal | Denumire | UM | Cantitate | Pret unitar (lei/UM) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Material | Manoperă | Utilaje | Transport |
| 1 | 1 | EC06D1 |  | [ 1] m cablu myym 2x0. 75mmp |  | 322.00 |  |  |  |  |
| 2 | 2 | EC06A1 |  | [ 3] m cablu rg6 |  | 805.00 |  |  |  |  |
| 3 | 3 | EF07A1 |  | [ 1] buc asimilat-ansamblu format din cutie metalica+sursa in comutatie |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 4 | 4 | W1D09A1 |  | [ 1] buc asimilat-conector bnc videobalun |  | 22.00 |  |  |  |  |
| 5 | 6 | EA02A1 |  | [16] m tub izolant de protectie, etans ipey d= 13mm (sau copex ignifug) |  | 322.00 |  |  |  |  |
| 6 | 7 | EA02A1 |  | [13] m tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ingropat cu d=16mm |  | 805.00 |  |  |  |  |
| 7 | 8 | EA17A1 |  | doze de ramificatie si tragere tip rotund simb.ripr mar.13 pt.inst.antena r +tv si ramific.circ.e | buc | 8.00 |  |  |  |  |
| 8 | 9 | TCC23A1 |  | [ 1] buc asimilat-montarea camerelor video de supraveghere exterioara, in carcasa de protectie cavmn6 pag 13 |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 9 | 10 | TCB30A1 |  | [ 1] buc montare dvr |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 10 | 11 | TCC23B1 |  | [ 1] buc asimilat-montare monitor 24' |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 11 | 12 | W2E12D |  | [ 1] buc bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip bmpt, trifazic pe stalp |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 12 | 13 | EF02A1 |  | [ 4] buc tablou electric t.e.g. |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 13 | 15 | EF02A1 |  | [ 6] buc tablou electric t.c.h. |  | 2.00 |  |  |  |  |
| 14 | 16 | EC05A1 |  | [ 4] m cablu energie cyaby 5x6 mmp alimentare t.e g. |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 15 | 17 | EC05A1 |  | [ 5] m cablu energie cyaby 3x4mmp alimentare t il.ext. |  | 25.00 |  |  |  |  |
| 16 | 18 | EC05A1 |  | [ 6] m cablu energie cyaby 5x4 mmp alimentare t c . h. |  | 100.00 |  |  |  |  |
| 17 | 20 | EC05A1 |  | [ 8] m cablu energie cyaby 3x2.5 mmp alimentare traseu pana la stalpi |  | 260.00 |  |  |  |  |
| 18 | 21 | EA01B1 |  | [ 1] m tub izolant ip-pvc montat ingropat cu d= 20mm |  | 100.00 |  |  |  |  |
| 19 | 22 | EA04XA |  | doze de deriv sau ramif pt cabl sau cond el mont . ingrop sau aparent pe dibl sau cons , mediu norm cavmn6 pag 14 | buc | 16.00 |  |  |  |  |
| 20 | 23 | W2F03A |  | [ 1] buc corp de iluminat stradal cu led cu prindere fixa consola dmax<50 mm pe stalp nou |  | 12.00 |  |  |  |  |
| 21 | 24 | RPEG08D1 |  | racordarea conducte de al la borne tablouri motoare aparate sect conductelor < 50 mmp | buc | 6.00 |  |  |  |  |
| 22 | 25 | EB08D1 |  | conducta otel pt legare la pamint sau nul a aparatelor electrice din banda otel laminata 40x4 mm | m | 200.00 |  |  |  |  |
| 23 | 26 | EG10A1 |  | cutie cu eclisa de legatura pt centura de inpamintare | buc | 12.00 |  |  |  |  |
| 24 | 27 | W1R11A |  | imbinarea prizei de legare la pamint cu suruburi galvanizate m12x40 | buc | 60.00 |  |  |  |  |
| 25 | 28 | W2I05A |  | [ 1] m asimilat-electrod vertical (ev) cu profil cruce 50x50x3 si lungime de 1,5m |  | 51.00 |  |  |  |  |
| 26 | 29 | W2I04B |  | [ 1] kg platbanda 40x4mm pentru priza de pamant |  | 316.00 |  |  |  |  |
| 27 | 30 | W2I04C |  | [ 1] kg platbanda 25x4mm pentru conductori de captare si coborare |  | 45.00 |  |  |  |  |
| 28 | 31 | EG01I1 |  | [ 3] buc tija captare pt inst paratrasnet, tip pv- 1 de 5m |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 29 | 32 | EG04A1 |  | [ 1] m conducta de coborare paratrasnet |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 30 | 33 | EG11D1 |  | [ 1] buc piesa racord cond inst paratr la parti metalice constr la acoperis tabla in curs de exec - tip t |  | 12.00 |  |  |  |  |
| 31 | 34 | EI01A1 |  | diblu metalic cu diametrul nominal 6 sau 8 mm cavmn6 pag 15 | buc | 50.00 |  |  |  |  |
| 32 | 35 | EG01O1 |  | [ 1] buc asimilat- montare paratraznet |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 33 | 36 | EH03A1 |  | [ 2] buc asimilat-verificare, reglaj, punere in functiune, tablou electric |  | 4.00 |  |  |  |  |
| 34 | 37 | W2J03A |  | verificarea prizelor de pamant | buc | 1.00 |  |  |  |  |
| 35 | 38 | EH10XA |  | verificarea instalatiei de iluminat, constind din: verificarea circuitelor de iluminat; | buc | 1.00 |  |  |  |  |
| 36 | 39 | EH10XB |  | verificarea instalatiei de iluminat, constind din: verif corp de iluminat fluor si cu vapori de h | buc | 11.00 |  |  |  |  |
| 37 | 40 | TRA01A20 |  | transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist .= 20 km. | tona | 2.00 |  |  |  |  |
| 38 | 41 | ATA02E |  | [ 3] buc asimilat- montare sistem fotovoltaic din panouri |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 39 | 42 | TCD12A1 |  | [ 1] buc montare invertor trifazic 30kw |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 40 | 44 | ATE25A02 |  | [ 3] buc asimilat-modul wi-fi monitorizare 24/24 |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 41 | 45 | EC06A1 |  | [ 4] m asimilat-cabluri panou solar de 6 mmp, conector mc4 3kw, 32a rosu-negru -tip h1z2z2-k 6mmp |  | 120.00 |  |  |  |  |
| 42 | 46 | TSA16F2 |  | sap man in transee pt cabl el in pam cu umid.nat.cu sprij.cu obst.lat .< 1m, ad 1, 51-3m, t tare | mc | 177.10 |  |  |  |  |
| 43 | 47 | TSC02A1 |  | mc pamint umidit natur desc dep ter cat. | mc | 0.81 |  |  |  |  |
| 44 | 48 | TSD01D1 |  | imprastierea cu lopata a pamint afinat, strat uniform 10-30cm gros cu sfarim bulg teren f tare | mc | 352.40 |  |  |  |  |
| 45 | 49 | TSD04B1 |  | compactarea cu mai de mina a umplut execut pe strat cu udarea fiec strat de 10cm gros . t coeziv | mc | 141.68 |  |  |  |  |
| 46 | 50 | TSD05XB |  | compact.cu mai mec.150-200kg a umpl.in strat 20 cm exclus udare pamint coesiv | mc | 2.13 |  |  |  |  |
| 47 | 51 | ACE08A1 |  | umplutura in sant.la cond.de alim cu apa si canalizare cu: nisip | mc | 32.20 |  |  |  |  |
| 48 | 52 | TRA01A05P |  | transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist .= 5 km | tona | 32.20 |  |  |  |  |
| 49 | 53 | TRA01A15P |  | transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist .= 15 km | tona | 53.13 |  |  |  |  |
| 50 | 54 | TRI1AA01A2 |  | incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa-vagon categ. | tona | 17.71 |  |  |  |  |
| Total grup: 50 articole principale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MANECIU, JUDEȚUL PRAHOVA | 25.4 CAV-MANECIU | 8 Amenajarea terenului Formular F3

| Nr. | Nr.crt | Cod | Cod principal | Denumire | UM | Cantitate | Pret unitar (lei/UM) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Material | Manoperă | Utilaje | Transport |
| 1 | 1 | TSG01XA |  | degajare teren de frunze si crengi, stringere in gram si ardere supravegheat a | mp | 22.40 |  |  |  |  |
| 2 | 2 | TSE05XC |  | niv cu autogr pina la 175 cp sup t.nat si platf terasam prin tai . dimb, deplas pam in gol, t cat. | mp | 22.40 |  |  |  |  |
| Total grup: 2 articole principale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MANECIU, JUDEȚUL PRAHOVA | 25.4 CAV-MANECIU | 9 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

| Nr. | Nr.crt | Cod | Cod principal | Denumire | UM | Cantitate | Pret unitar (lei/UM) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Material | Manoperă | Utilaje | Transport |
| 1 | 1 | IFH03B2 |  | [ 1] mii buc aimilat- plantare puieti in gropi 30x30x40 cm pe terase, conditii de lucru grele |  | 0.01 |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | SPEC_TUIAOCCIDENT | IFH03B2 | tuia occidentalis smaragd | buc | 14.00 |  |  |  |  |
| 3 | 2 | TSH09A1 |  | semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% * | mp | 1.00 |  |  |  |  |
| 4 | 3 | TSH26A1 |  | plantari pentru gard viu arbusti foiosi, pe un rind | m | 191.00 |  |  |  |  |
| 5 | 3.1 | SPEC_PRUNUSLAUROC | TSH26A1 | prunus laurocerasus caucasica | buc | 214.00 |  |  |  |  |
| Total grup: 3 articole principale / 2 subcomponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MANECIU, JUDEȚUL PRAHOVA | 25.4 CAV-MANECIU | 12 Asigurare utilitati Formular F3

| Nr. | Nr.crt | Cod | Cod principal | Denumire | UM | Cantitate | Pret unitar (lei/UM) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Material | Manoperă | Utilaje | Transport |
| 1 | 1 | YC01RON |  | [25] lei bransament electric bransament electric (inclusiv eventuala necesitate de extindere a retelei electrice pana la locul de consum) articolul cuprinde material, manopera utilaj |  | 1.00 |  |  |  |  |
| Total grup: 1 articole principale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MANECIU, JUDEȚUL PRAHOVA | 25.4 CAV-MANECIU | 11 Cheltuieli conexe organizării santierului Formular F3

| Nr. | Nr.crt | Cod | Cod principal | Denumire | UM | Cantitate | Pret unitar (lei/UM) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Material | Manoperă | Utilaje | Transport |
| 1 | 1 | YC01RON |  | [22] lei cheltuieli conexe organizare de santier cheltuieli conexe cu organizarea de santier |  | 8500.00 |  |  |  |  |
| Total grup: 1 articole principale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MANECIU, JUDEȚUL PRAHOVA | 25.4 CAV-MANECIU | 10 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier Formular F3

| Nr. | Nr.crt | Cod | Cod principal | Denumire | UM | Cantitate | Pret unitar (lei/UM) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Material | Manoperă | Utilaje | Transport |
| 1 | 1 | 4537031 |  | container tip birou (inchiriat pe perioada organizarii de santier) container birou-echipament tehnologic de inventar in patrimoniul societatii se aplica valoarea ratei lunare de amortisment | luna | 4.00 |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 4537030 |  | container vestiare organizare de santier (inchiriat pe perioada organizarii de santier) container depozit-echipament tehnologic de inventar in patrimoniul societatii se aplica valoarea ratei lunare de amortisment | luna | 4.00 |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 4537029 |  | generator de curent (inchiriat pe perioada organizarii de santier) inclusiv combustibil necesar pe perioada utilizarii generator trifazic -echipament tehnologic de inventar in patrimoniul societatii se aplica valoarea ratei lunare de amortisment | luna | 4.00 |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 4537028 |  | wc ecologic (inchiriat pe perioada organizarii de santier) chiria si o igienizare completa saptamanala -vidanjare, spalare interior /exterior, solutie biodegradabila si hartie igienica | luna | 4.00 |  |  |  |  |
| 5 | 5 | 4537027 |  | bazin (inchiriat pe perioada organizarii de santier) rezervor (tanc de apa) -echipament tehnologic de inventar in patrimoniul societatii se aplica valoarea de intretinere lunara acest echipament fiind amortizat complet cavm11 pag 22 contractant (ofertant) cuantum projects &constructions srl | luna | 4.00 |  |  |  |  |
| Total grup: 5 articole principale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MANECIU, JUDEȚUL PRAHOVA | 25.4 CAV-MANECIU | 4 Sistematizare - CAV-MANECIU Formular F3

| Nr. | Nr.crt | Cod | Cod principal | Denumire | UM | Cantitate | Pret unitar (lei/UM) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Material | Manoperă | Utilaje | Transport |
| 1 | 1 | IZF04J1 |  | [ 6] mp asimilat- strat de separare din folie pvc |  | 96.00 |  |  |  |  |
| 2 | 2 | CA01A1 |  | turnare beton simplu in fundatii (continue, izolate) si socluri cu volum <3mc | mc | 12.60 |  |  |  |  |
| 3 | 3 | CA02C1 |  | turnare beton armat in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros <30cm | mc | 12.50 |  |  |  |  |
| 4 | 4 | CB02A1 |  | cofraje pt beton in elevatie din panouri refol din scinduri la ziduri drepte incl sprijinirile.0 | mp | 115.00 |  |  |  |  |
| 5 | 5 | CZ0301E1 |  | confect . armat . fasonare bare pt fundatii izol.continui si radiere in atel cent pc 52 d=10- 16 mm | tona | 1236.00 |  |  |  |  |
| 6 | 6 | CC01A1 |  | montare armaturi din otel beton d<18mm in fundatiiizolate cu distantieri din mase plastice | tona | 1236.00 |  |  |  |  |
| 7 | 7 | CH10A |  | 1# [ 1] kg asimilat-imprejmuire si gard interior- procurare |  | 1056.00 |  |  |  |  |
| 8 | 9 | RPCR23A |  | [ 2] mp asimilat-vopsirea structurilor metalice protejarea impotriva coroziunii prin vopsire, stergerea de praf si degresarea suprafetelor cavmn4 pag 24 |  | 60.00 |  |  |  |  |
| 9 | 10 | RPSA31G1 |  | [ 1] buc capac pvc 60x40mm |  | 83.00 |  |  |  |  |
| 10 | 11 | RPSA31G1 |  | [ 2] buc capac pvc 100x100mm |  | 4.00 |  |  |  |  |
| 11 | 12 | TRA02A10 |  | transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist .= 10 km. | tona | 19.50 |  |  |  |  |
| 12 | 13 | TRA06A25 |  | transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist .= 25 km | tona | 50.00 |  |  |  |  |
| 13 | 14 | IZF04J1 |  | [ 6] mp asimilat- strat de separare din folie pvc |  | 47.00 |  |  |  |  |
| 14 | 15 | CZ0301E1 |  | confect . armat . fasonare bare pt fundatii izol continui si radiere in atel cent pc 52 d=10- 16 mm | tona | 624.00 |  |  |  |  |
| 15 | 16 | CC01A1 |  | montare armaturi din otel beton d<18mm in fundatiiizolate cu distantieri din mase plastice | tona | 624.00 |  |  |  |  |
| 16 | 17 | CA01A1 |  | turnare beton simplu in fundatii (continue, izolate) si socluri cu volum <3mc | mc | 0.51 |  |  |  |  |
| 17 | 18 | CA02C1 |  | turnare beton armat in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros <30cm | mc | 6.14 |  |  |  |  |
| 18 | 19 | W2A16A |  | [ 1] buc stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata stalp de 5m |  | 8.00 |  |  |  |  |
| 19 | 20 | TRA06A20 |  | transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5, 5mc dist = 20km | tona | 14.00 |  |  |  |  |
| 20 | 21 | TRA02A10 |  | transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist .= 10 km. | tona | 5.00 |  |  |  |  |
| Total grup: 20 articole principale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |