# TABEL NECONCORDANȚE

Client: Scoala Dragomiresti

Data: 2026-05-23

# OFERTA 1 — Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL

Articole referință: 899  │  Articole ofertă: 904  │  Matched: 0  │  Neconformități: 0

| Nr. crt. | Categoria de lucrări | CERINȚĂ |  |  |  | CE A OFERTAT |  |  |  | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Asocierea MANELLI CONSTRUCTII GENERALE SRL |  |  |  |  |
|  |  | Cod | Denumire | UM | Cant. | Cod | Denumire | UM | Cant. |  |
| Capitol de lucrări 2.0-2.1 — ARHITECTURA - LUCRARI NOI │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 2.0-2.1 - ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCQ06A $100014316 | usi din proflie pvc-tip gealan - exterioare | mp | 299.0 | RPCQ06A $100014316 | usi din proflie pvc - tip gealan - exterioare | mp | 26.56 | Cantitate diferită: referință 299.0 mp, ofertat 26.56 mp |
| 79 | 2.0-2.1 - ARHITECTURA - LUCRARI NOI | RPCQ06A $600000196 | fereastra aluminiu dublu canat | mp | 299.0 | RPCQ06A $600000196 | fereastra pvc | mp | 272.44 | Cantitate diferită: referință 299.0 mp, ofertat 272.44 mp |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 108 principale |  |  |  | Ofertă: 108 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 2.0-2.3 — INSTALATII SANITARE │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.0-2.3 - INSTALATII SANITARE | SA04A01 $6719485 | cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm | buc | 11.2 | SA04A01 $6719485 | cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm | buc | 14.0 | Cantitate diferită: referință 11.2 buc, ofertat 14.0 buc |
| 1 | 2.0-2.3 - INSTALATII SANITARE | SA04A01 $6719493 | teu din polipropilena avind diametrul 20 mm | buc | 99.4 | SA04A01 $6719493 | teu din polipropilena avind diametrul 20 mm | buc | 98.0 | Cantitate diferită: referință 99.4 buc, ofertat 98.0 buc |
| 1 | 2.0-2.3 - INSTALATII SANITARE | SA04A01 $6719513 | reductie din polipropilena avind diametrul 20 ×... | buc | 15.4 | SA04A01 $6719513 | reductie din polipropilena avind diametrul 20 x... | buc | 14.0 | Cantitate diferită: referință 15.4 buc, ofertat 14.0 buc |
| 1 | 2.0-2.3 - INSTALATII SANITARE | SA04A01 $6719477 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 mm | buc | 9.8 | SA04A01 $6719477 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 mm | buc | 14.0 | Cantitate diferită: referință 9.8 buc, ofertat 14.0 buc |
| 2 | 2.0-2.3 - INSTALATII SANITARE | SA04A01 $6719494 | teu din polipropilena avind diametrul 25 mm | buc | 53.25 | SA04A01 $6719494 | teu din polipropilena avind diametrul 25 mm | buc | 45.0 | Cantitate diferită: referință 53.25 buc, ofertat 45.0 buc |
| 2 | 2.0-2.3 - INSTALATII SANITARE | SA04A01 $6719514 | reductie din polipropilena avind diametrul 25 ×... | buc | 8.25 | SA04A01 $6719514 | reductie din polipropilena avind diametrul 25 ×... | buc | 9.0 | Cantitate diferită: referință 8.25 buc, ofertat 9.0 buc |
| 2 | 2.0-2.3 - INSTALATII SANITARE | SA04A01 $6719478 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm | buc | 5.25 | SA04A01 $6719478 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm | buc | 6.0 | Cantitate diferită: referință 5.25 buc, ofertat 6.0 buc |
| 3 | 2.0-2.3 - INSTALATII SANITARE | SA04A01 $6719487 | cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm | buc | 3.2 | SA04A01 $6719487 | cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm | buc | 4.0 | Cantitate diferită: referință 3.2 buc, ofertat 4.0 buc |
| 3 | 2.0-2.3 - INSTALATII SANITARE | SA04A01 $6719451 | teu pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm antet... | buc | 28.4 | SA04A01 $6719451 | teu pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm deviz... | buc | 28.0 | Cantitate diferită: referință 28.4 buc, ofertat 28.0 buc |
| 3 | 2.0-2.3 - INSTALATII SANITARE | SA04A01 $6719516 | reductie din polipropilena avind diametrul 32 ×... | buc | 4.4 | SA04A01 $6719516 | reductie din polipropilena avind diametrul 32 ×... | buc | 4.0 | Cantitate diferită: referință 4.4 buc, ofertat 4.0 buc |
| 3 | 2.0-2.3 - INSTALATII SANITARE | SA04A01 $6719479 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 mm | buc | 2.8 | SA04A01 $6719479 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 mm | buc | 3.0 | Cantitate diferită: referință 2.8 buc, ofertat 3.0 buc |
| 4 | 2.0-2.3 - INSTALATII SANITARE | SA04A01 $6719488 | cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm | buc | 1.6 | SA04A01 $6719488 | cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm | buc | 2.0 | Cantitate diferită: referință 1.6 buc, ofertat 2.0 buc |
| 4 | 2.0-2.3 - INSTALATII SANITARE | SA04A01 $6719496 | teu din polipropilena avind diametrul 40 mm | buc | 14.2 | SA04A01 $6719496 | teu din polipropilena avind diametrul 40 mm | buc | 8.0 | Cantitate diferită: referință 14.2 buc, ofertat 8.0 buc |
| 4 | 2.0-2.3 - INSTALATII SANITARE | SA04A01 $6719519 | reductie din polipropilena avind diametrul 40 ×... | buc | 2.2 | SA04A01 $6719519 | reductie din polipropilena avind diametrul 40 ×... | buc | 2.0 | Cantitate diferită: referință 2.2 buc, ofertat 2.0 buc |
| 4 | 2.0-2.3 - INSTALATII SANITARE | SA04A01 $6719480 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 mm | buc | 1.4 | SA04A01 $6719480 | mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 mm | buc | 2.0 | Cantitate diferită: referință 1.4 buc, ofertat 2.0 buc |
| 26 | 2.0-2.3 - INSTALATII SANITARE | SC02C01 $24022241 | spalator inox complet echipat | buc | 7.07 | SC02C01 $24022241 | spalator inox complet echipat | buc | 7.0 | Cantitate diferită: referință 7.07 buc, ofertat 7.0 buc |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 120 principale |  |  |  | Ofertă: 120 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 2.0-2.4 — INSTALATII CURENTI TARI │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2.0-2.4 - INSTALATII CURENTI TARI | ED01A02 $5500718 | intrerupator simplu, 10a/230v, ip 20 | buc | 25.25 | ED01A02 $5500718 | intrerupator simplu, 10a / 230v, ip 20 | buc | 25.0 | Cantitate diferită: referință 25.25 buc, ofertat 25.0 buc |
| 37 | 2.0-2.4 - INSTALATII CURENTI TARI | ED01XA $7319034 | doza patrata | buc | 25.5 | ED01XA $7319034 | doza patrata | buc | 25.0 | Cantitate diferită: referință 25.5 buc, ofertat 25.0 buc |
| 38 | 2.0-2.4 - INSTALATII CURENTI TARI | IA15A01 $5518430 | intrerupator dublu, 10a/230v, ip 20 | buc | 25.25 | IA15A01 $5518430 | intrerupator dublu, 10a / 230v, ip 20 | buc | 25.0 | Cantitate diferită: referință 25.25 buc, ofertat 25.0 buc |
| 40 | 2.0-2.4 - INSTALATII CURENTI TARI | ED01A02 $5500770 | intrerupator cap-scara, 10a/230v, ip 42 | buc | 8.08 | ED01A02 $5500770 | intrerupator cap - scara, 10a / 230v, ip 42 | buc | 8.0 | Cantitate diferită: referință 8.08 buc, ofertat 8.0 buc |
| 37 | 2.0-2.4 - INSTALATII CURENTI TARI | ED01XA $7319034 | doza patrata | buc | 25.5 | ED01XA $7319034 | doza patrata | buc | 25.0 | Cantitate diferită: referință 25.5 buc, ofertat 25.0 buc |
| 43 | 2.0-2.4 - INSTALATII CURENTI TARI | ED04A02 $55361571 | priza simpla cu contact de protectie si obturat... | buc | 16.16 | ED04A02 $55361571 | priza simpla cu contact de protectie si obturat... | buc | 16.0 | Cantitate diferită: referință 16.16 buc, ofertat 16.0 buc |
| 37 | 2.0-2.4 - INSTALATII CURENTI TARI | ED01XA $7319034 | doza patrata | buc | 25.5 | ED01XA $7319034 | doza patrata | buc | 25.0 | Cantitate diferită: referință 25.5 buc, ofertat 25.0 buc |
| 46 | 2.0-2.4 - INSTALATII CURENTI TARI | ED04D01 $5535995 | priza etansa cu contact de protectie, 230v, ip ... | buc | 6.06 | ED04D01 $5535995 | priza etansa cu contact de protectie, 230v, ip ... | buc | 6.0 | Cantitate diferită: referință 6.06 buc, ofertat 6.0 buc |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 81 principale |  |  |  | Ofertă: 81 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 2.0-2.6 — INSTALATII TERMICE │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.0-2.6 - INSTALATII TERMICE | SA15B $6719495 | teu din polipropilena avind diametrul 32 mm | buc | 112.5 | SA15B $6719495 | teu din polipropilena avind diametrul 32 mm | buc | 100.0 | Cantitate diferită: referință 112.5 buc, ofertat 100.0 buc |
| 9 | 2.0-2.6 - INSTALATII TERMICE | $6719498 | teu din polipropilena avind diametrul 63 mm | buc | 112.5 | $6719498 | teu din polipropilena avind diametrul 63 mm | buc | 125.0 | Cantitate diferită: referință 112.5 buc, ofertat 125.0 buc |
| 11 | 2.0-2.6 - INSTALATII TERMICE | $6719499 | teu din polipropilena avind diametrul 75 mm | buc | 112.5 | $6719499 | teu din polipropilena avind diametrul 75 mm | buc | 100.0 | Cantitate diferită: referință 112.5 buc, ofertat 100.0 buc |
| 24 | 2.0-2.6 - INSTALATII TERMICE | RPLB20A $7801794 | filtru magnetita euroacque tip hx 1' 1/4 | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 27 | 2.0-2.6 - INSTALATII TERMICE | SA131 $67004566 | compensator de dilatare liniar din inox d = 2' ... | buc | 15.8 | SA131 $67004566 | compensator de dilatare liniar din inox d = 2 '... | buc | 16.0 | Cantitate diferită: referință 15.8 buc, ofertat 16.0 buc |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 93 principale |  |  |  | Ofertă: 92 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 3.0-3.3 — INSTALATII SANITARE │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.0-3.3 - INSTALATII SANITARE | SA04A01 $6719486 | cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm | buc | 2.8 | SA04A01 $6719486 | cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm | buc | 7.0 | Cantitate diferită: referință 2.8 buc, ofertat 7.0 buc |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 47 principale |  |  |  | Ofertă: 47 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.0-4.1 — INSTALATII SANITARE │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.0-4.1 - INSTALATII SANITARE | ACE116B1 $500003336 | coloana camin pe, d = 1100 | buc | 7.14 | ACE116B1 $500003336 | coloana camin pe, d = 1100 | buc | 7.0 | Cantitate diferită: referință 7.14 buc, ofertat 7.0 buc |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 29 principale |  |  |  | Ofertă: 29 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 9.0-9.1 — MONTAJ ECHIPAMENTE │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9.0-9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | ID07A01 | montare sistem solar - | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 10 | 9.0-9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | EF03A01 | montare sistem panouri fotovoltaice 20kw - trif... | buc | 1.0 | EF03A01 | montare sistem panouri fotovoltaice 20kw - - tr... | buc | 2.0 | Cantitate diferită: referință 1.0 buc, ofertat 2.0 buc |
| 27 | 9.0-9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | NS001 | montaj amplificator de retea - | buc | 9.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 9.0-9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | NS001 | montaj amplificator de retea - | buc | 9.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 9.0-9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | ID03A01 | montare pompa caldura inverter incalzire- - rac... | buc | 9.0 | ID03A01 | montare pompa caldura inverter incalzire- - rac... | buc | 11.0 | Cantitate diferită: referință 9.0 buc, ofertat 11.0 buc |
| 34 | 9.0-9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | FG02A01 | montare termostat ventiloconvector - | buc | 15.0 | FG02A01 | montare termostat camera - | buc | 18.0 | Cantitate diferită: referință 15.0 buc, ofertat 18.0 buc |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 34 principale |  |  |  | Ofertă: 33 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |