# TABEL NECONCORDANȚE

Client: Blocuri Racari

Data: 2026-05-22

# OFERTA 3 — SC GMCG SRL

Articole referință: 530  │  Articole ofertă: 507  │  Matched: 0  │  Neconformități: 0

| Nr. crt. | Categoria de lucrări | CERINȚĂ |  |  |  | CE A OFERTAT |  |  |  | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SC GMCG SRL |  |  |  |  |
|  |  | Cod | Denumire | UM | Cant. | Cod | Denumire | UM | Cant. |  |
| Capitol de lucrări BLC1 — BLC1 ARHITECTURA │ LIPSA: 33 │ EXTRA: 4 │ Delta: -29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pentru placi termoizolante | tona | 589.6 | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pt placi termoizol. | tona | 589.6 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'mortar adeziv pentru placi termoizolante', ofertat 'mortar adeziv pt placi termoizol.' |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pentru placi termoizolante | tona | 589.6 | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pt placi termoizol. | tona | 589.6 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'mortar adeziv pentru placi termoizolante', ofertat 'mortar adeziv pt placi termoizol.' |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF09A01 $600012997 | mortar adeziv universal, rezistent la socuri, i... | tona | 640.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pentru placi termoizolante | tona | 589.6 | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pt placi termoizol. | tona | 589.6 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'mortar adeziv pentru placi termoizolante', ofertat 'mortar adeziv pt placi termoizol.' |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF09A01 $600012997 | mortar adeziv universal, rezistent la socuri, i... | tona | 640.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 | anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de - 5 cm | mp | 52.8 | RPCE07A1 | anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5cm... | mp | 52.8 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'RPCE07A01', ofertat 'RPCE07A1'. Cod similar (OCR): 'RPCE07A01' ↔ 'RPCE07A1'. Necesită verificare manuală. |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014394 | polistiren extrudat, cu soclu de 15 cm | mp | 53.33 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014399 | adeziv pentru polistiren dekoflex deviz 'blc1' ... | tona | 248.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014398 | plasa de armare din fibre de sticla, de 160g - ... | mp | 58.08 | RPCE07A01 $7800025 | plasa de armare din fibre de sticla 160g-50 ml i u | mp | 58.08 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$100014398', ofertat '$7800025'. Cod diferit (produs echivalent): '$100014398' ↔ '$7800025'. Necesită verificare manuală. |
| 2 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF10A01 $3831 | malaxor pt.adezivi | ora | 48.0 | CF10A01 $0003831 | malaxor pt adezivi | ora | 48.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$3831', ofertat '$0003831'. Cod diferit (produs echivalent): '$3831' ↔ '$0003831'. Necesită verificare manuală. |
| 2 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF10A01 $3831 | malaxor pt.adezivi | ora | 48.0 | CF10A01 $0003831 | malaxor pt adezivi | ora | 48.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$3831', ofertat '$0003831'. Cod diferit (produs echivalent): '$3831' ↔ '$0003831'. Necesită verificare manuală. |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pentru placi termoizolante | tona | 589.6 | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pt placi termoizol. | tona | 589.6 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'mortar adeziv pentru placi termoizolante', ofertat 'mortar adeziv pt placi termoizol.' |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pentru placi termoizolante | tona | 589.6 | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pt placi termoizol. | tona | 589.6 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'mortar adeziv pentru placi termoizolante', ofertat 'mortar adeziv pt placi termoizol.' |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pentru placi termoizolante | tona | 589.6 | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pt placi termoizol. | tona | 589.6 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'mortar adeziv pentru placi termoizolante', ofertat 'mortar adeziv pt placi termoizol.' |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007090 | mortar adeziv difuz ( lipire ) | tona | 2750.0 | IZF71C O000222 | mortar adeziv difuz (lipire) | tona | 2750.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$500007090', ofertat 'O000222'. Cod diferit (produs echivalent): '$500007090' ↔ 'O000222'. Necesită verificare manuală. |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007091 | mortar adeziv (nivelare 3 mm) | tona | 2200.0 | IZF71C $2101354 | mortar adeziv (nivelare 3mm) | tona | 2200.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$500007091', ofertat '$2101354'. Cod diferit (produs echivalent): '$500007091' ↔ '$2101354'. Necesită verificare manuală. |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500002519 | mortar adeziv pentru tencuiala armata | tona | 1650.0 | IZF71C $2012587 | mortar adeziv pentru tencuiala armata | tona | 1650.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$500002519', ofertat '$2012587'. Cod diferit (produs echivalent): '$500002519' ↔ '$2012587'. Necesită verificare manuală. |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500002561 | plasa din fibra de sticla | mp | 660.0 | IZF71C $3270013 | plasa fibra de sticla | mp | 660.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$500002561', ofertat '$3270013'. Cod diferit (produs echivalent): '$500002561' ↔ '$3270013'. Necesită verificare manuală. |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007102 | placi vata minerala, grosime 16 cm | mp | 577.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500003004 | diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui | buc | 6600.0 | IZF71C $2013034 | diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui | buc | 6600.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$500003004', ofertat '$2013034'. Cod diferit (produs echivalent): '$500003004' ↔ '$2013034'. Necesită verificare manuală. |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 | anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de - 5 cm | mp | 52.8 | RPCE07A1 | anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5cm... | mp | 52.8 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'RPCE07A01', ofertat 'RPCE07A1'. Cod similar (OCR): 'RPCE07A01' ↔ 'RPCE07A1'. Necesită verificare manuală. |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014394 | polistiren extrudat, cu soclu de 15 cm | mp | 53.33 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014399 | adeziv pentru polistiren dekoflex deviz 'blc1' ... | tona | 248.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014398 | plasa de armare din fibre de sticla, de 160g - ... | mp | 58.08 | RPCE07A01 $7800025 | plasa de armare din fibre de sticla 160g-50 ml i u | mp | 58.08 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$100014398', ofertat '$7800025'. Cod diferit (produs echivalent): '$100014398' ↔ '$7800025'. Necesită verificare manuală. |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 | anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de - 5 cm | mp | 52.8 | RPCE07A1 | anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5cm... | mp | 52.8 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'RPCE07A01', ofertat 'RPCE07A1'. Cod similar (OCR): 'RPCE07A01' ↔ 'RPCE07A1'. Necesită verificare manuală. |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014394 | polistiren extrudat, cu soclu de 15 cm | mp | 53.33 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014399 | adeziv pentru polistiren dekoflex deviz 'blc1' ... | tona | 248.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014398 | plasa de armare din fibre de sticla, de 160g - ... | mp | 58.08 | RPCE07A01 $7800025 | plasa de armare din fibre de sticla 160g-50 ml i u | mp | 58.08 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$100014398', ofertat '$7800025'. Cod diferit (produs echivalent): '$100014398' ↔ '$7800025'. Necesită verificare manuală. |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 | anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de - 5 cm | mp | 52.8 | RPCE07A1 | anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5cm... | mp | 52.8 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'RPCE07A01', ofertat 'RPCE07A1'. Cod similar (OCR): 'RPCE07A01' ↔ 'RPCE07A1'. Necesită verificare manuală. |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014394 | polistiren extrudat, cu soclu de 15 cm | mp | 53.33 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014399 | adeziv pentru polistiren dekoflex deviz 'blc1' ... | tona | 248.16 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE07A01 $100014398 | plasa de armare din fibre de sticla, de 160g - ... | mp | 58.08 | RPCE07A01 $7800025 | plasa de armare din fibre de sticla 160g-50 ml i u | mp | 58.08 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$100014398', ofertat '$7800025'. Cod diferit (produs echivalent): '$100014398' ↔ '$7800025'. Necesită verificare manuală. |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pentru placi termoizolante | tona | 589.6 | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pt placi termoizol. | tona | 589.6 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'mortar adeziv pentru placi termoizolante', ofertat 'mortar adeziv pt placi termoizol.' |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pentru placi termoizolante | tona | 589.6 | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pt placi termoizol. | tona | 589.6 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'mortar adeziv pentru placi termoizolante', ofertat 'mortar adeziv pt placi termoizol.' |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pentru placi termoizolante | tona | 589.6 | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pt placi termoizol. | tona | 589.6 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'mortar adeziv pentru placi termoizolante', ofertat 'mortar adeziv pt placi termoizol.' |
| 3 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pentru placi termoizolante | tona | 589.6 | CF08A03 $2101131 | mortar adeziv pt placi termoizol. | tona | 589.6 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'mortar adeziv pentru placi termoizolante', ofertat 'mortar adeziv pt placi termoizol.' |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600012972 | tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie d... | tona | 3179.04 | CF13D01 $9601261 | tencuiala decorativa acrilica tencuiala decorat... | tona | 3179.04 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$600012972', ofertat '$9601261'. Cod diferit (produs echivalent): '$600012972' ↔ '$9601261'. Necesită verificare manuală. |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600013001 | concentrat de curatare antimucegai, pentru inde... | mp | 111.27 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF09A01 $600012997 | mortar adeziv universal, rezistent la socuri, i... | tona | 640.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600012964 | vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, ... | mp | 238.43 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF10A01 $3831 | malaxor pt.adezivi | ora | 48.0 | CF10A01 $0003831 | malaxor pt adezivi | ora | 48.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$3831', ofertat '$0003831'. Cod diferit (produs echivalent): '$3831' ↔ '$0003831'. Necesită verificare manuală. |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007090 | mortar adeziv difuz ( lipire ) | tona | 2750.0 | IZF71C O000222 | mortar adeziv difuz (lipire) | tona | 2750.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$500007090', ofertat 'O000222'. Cod diferit (produs echivalent): '$500007090' ↔ 'O000222'. Necesită verificare manuală. |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007091 | mortar adeziv (nivelare 3 mm) | tona | 2200.0 | IZF71C $2101354 | mortar adeziv (nivelare 3mm) | tona | 2200.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$500007091', ofertat '$2101354'. Cod diferit (produs echivalent): '$500007091' ↔ '$2101354'. Necesită verificare manuală. |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500002519 | mortar adeziv pentru tencuiala armata | tona | 1650.0 | IZF71C $2012587 | mortar adeziv pentru tencuiala armata | tona | 1650.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$500002519', ofertat '$2012587'. Cod diferit (produs echivalent): '$500002519' ↔ '$2012587'. Necesită verificare manuală. |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500002561 | plasa din fibra de sticla | mp | 660.0 | IZF71C $3270013 | plasa fibra de sticla | mp | 660.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$500002561', ofertat '$3270013'. Cod diferit (produs echivalent): '$500002561' ↔ '$3270013'. Necesită verificare manuală. |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007102 | placi vata minerala, grosime 16 cm | mp | 577.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500003004 | diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui | buc | 6600.0 | IZF71C $2013034 | diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui | buc | 6600.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$500003004', ofertat '$2013034'. Cod diferit (produs echivalent): '$500003004' ↔ '$2013034'. Necesită verificare manuală. |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007090 | mortar adeziv difuz ( lipire ) | tona | 2750.0 | IZF71C O000222 | mortar adeziv difuz (lipire) | tona | 2750.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$500007090', ofertat 'O000222'. Cod diferit (produs echivalent): '$500007090' ↔ 'O000222'. Necesită verificare manuală. |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007091 | mortar adeziv (nivelare 3 mm) | tona | 2200.0 | IZF71C $2101354 | mortar adeziv (nivelare 3mm) | tona | 2200.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$500007091', ofertat '$2101354'. Cod diferit (produs echivalent): '$500007091' ↔ '$2101354'. Necesită verificare manuală. |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500002519 | mortar adeziv pentru tencuiala armata | tona | 1650.0 | IZF71C $2012587 | mortar adeziv pentru tencuiala armata | tona | 1650.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$500002519', ofertat '$2012587'. Cod diferit (produs echivalent): '$500002519' ↔ '$2012587'. Necesită verificare manuală. |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500002561 | plasa din fibra de sticla | mp | 660.0 | IZF71C $3270013 | plasa fibra de sticla | mp | 660.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$500002561', ofertat '$3270013'. Cod diferit (produs echivalent): '$500002561' ↔ '$3270013'. Necesită verificare manuală. |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007102 | placi vata minerala, grosime 16 cm | mp | 577.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500003004 | diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui | buc | 6600.0 | IZF71C $2013034 | diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui | buc | 6600.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$500003004', ofertat '$2013034'. Cod diferit (produs echivalent): '$500003004' ↔ '$2013034'. Necesită verificare manuală. |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007090 | mortar adeziv difuz ( lipire ) | tona | 2750.0 | IZF71C O000222 | mortar adeziv difuz (lipire) | tona | 2750.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$500007090', ofertat 'O000222'. Cod diferit (produs echivalent): '$500007090' ↔ 'O000222'. Necesită verificare manuală. |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007091 | mortar adeziv (nivelare 3 mm) | tona | 2200.0 | IZF71C $2101354 | mortar adeziv (nivelare 3mm) | tona | 2200.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$500007091', ofertat '$2101354'. Cod diferit (produs echivalent): '$500007091' ↔ '$2101354'. Necesită verificare manuală. |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500002519 | mortar adeziv pentru tencuiala armata | tona | 1650.0 | IZF71C $2012587 | mortar adeziv pentru tencuiala armata | tona | 1650.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$500002519', ofertat '$2012587'. Cod diferit (produs echivalent): '$500002519' ↔ '$2012587'. Necesită verificare manuală. |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500002561 | plasa din fibra de sticla | mp | 660.0 | IZF71C $3270013 | plasa fibra de sticla | mp | 660.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$500002561', ofertat '$3270013'. Cod diferit (produs echivalent): '$500002561' ↔ '$3270013'. Necesită verificare manuală. |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500007102 | placi vata minerala, grosime 16 cm | mp | 577.5 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF71C $500003004 | diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui | buc | 6600.0 | IZF71C $2013034 | diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui | buc | 6600.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$500003004', ofertat '$2013034'. Cod diferit (produs echivalent): '$500003004' ↔ '$2013034'. Necesită verificare manuală. |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 | tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti | mp | 36.96 | RPCJ04A02 | tencuiala decorativa, cu soclu si parapeti pode... | mp | 36.96 | Descriere diferită (similaritate 0.45): referință 'tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti', ofertat 'tencuiala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte ral 1019' |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $2101144 | mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii | tona | 314.16 | RPCJ04A02 $2101144 | mortar adeziv cu spaclu pt termoizolatii | tona | 314.16 | Descriere diferită (similaritate 0.5): referință 'mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii', ofertat 'mortar adeziv cu spaclu pt termoizolatii' |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $20018825 | grund universal pentru umplerea fisurilor baumit | tona | 7.39 | RPCJ04A02 $7800595 | grund universal baumit | tona | 7.39 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$20018825', ofertat '$7800595'. Cod diferit (produs echivalent): '$20018825' ↔ '$7800595'. Necesită verificare manuală. |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $20012605 | tencuiala decorativa soclu | tona | 147.84 | RPCJ04A02 $3270124 | tencuiala decorativa soclu | tona | 147.84 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$20012605', ofertat '$3270124'. Cod diferit (produs echivalent): '$20012605' ↔ '$3270124'. Necesită verificare manuală. |
| 8 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK23A | ferestre din mase plastice cu unul sau mai - mu... | mp | 115.5 | CK23A | ferestre mase plastice cu unul sau mai multe ca... | mp | 115.5 | Descriere diferită (similaritate 0.5): referință 'ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc <= 1,00 mp,la constructii cu h <= 35m', ofertat 'ferestre mase plastice cu unul sau mai multe canat uri, supr.toc <= 1,00mp la constr cu h <= 35m art asimilat' |
| 11 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK23A $6720385 | fereastra din profile pvc - tip gealan | mp | 124.3 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600012972 | tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie d... | tona | 3179.04 | CF13D01 $9601261 | tencuiala decorativa acrilica tencuiala decorat... | tona | 3179.04 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$600012972', ofertat '$9601261'. Cod diferit (produs echivalent): '$600012972' ↔ '$9601261'. Necesită verificare manuală. |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600013001 | concentrat de curatare antimucegai, pentru inde... | mp | 111.27 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF09A01 $600012997 | mortar adeziv universal, rezistent la socuri, i... | tona | 640.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600012964 | vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, ... | mp | 238.43 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF10A01 $3831 | malaxor pt.adezivi | ora | 48.0 | CF10A01 $0003831 | malaxor pt adezivi | ora | 48.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$3831', ofertat '$0003831'. Cod diferit (produs echivalent): '$3831' ↔ '$0003831'. Necesită verificare manuală. |
| 8 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE21A1 $3556667 | profil rost termosistem fatada - | m | 53.0 | RPCE21A1 $0001137 | profil rost termosistem fatada | m | 53.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$3556667', ofertat '$0001137'. Cod diferit (produs echivalent): '$3556667' ↔ '$0001137'. Necesită verificare manuală. |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600012972 | tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie d... | tona | 3179.04 | CF13D01 $9601261 | tencuiala decorativa acrilica tencuiala decorat... | tona | 3179.04 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$600012972', ofertat '$9601261'. Cod diferit (produs echivalent): '$600012972' ↔ '$9601261'. Necesită verificare manuală. |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600013001 | concentrat de curatare antimucegai, pentru inde... | mp | 111.27 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF09A01 $600012997 | mortar adeziv universal, rezistent la socuri, i... | tona | 640.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600012964 | vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, ... | mp | 238.43 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF10A01 $3831 | malaxor pt.adezivi | ora | 48.0 | CF10A01 $0003831 | malaxor pt adezivi | ora | 48.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$3831', ofertat '$0003831'. Cod diferit (produs echivalent): '$3831' ↔ '$0003831'. Necesită verificare manuală. |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600012972 | tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie d... | tona | 3179.04 | CF13D01 $9601261 | tencuiala decorativa acrilica tencuiala decorat... | tona | 3179.04 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$600012972', ofertat '$9601261'. Cod diferit (produs echivalent): '$600012972' ↔ '$9601261'. Necesită verificare manuală. |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600013001 | concentrat de curatare antimucegai, pentru inde... | mp | 111.27 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF09A01 $600012997 | mortar adeziv universal, rezistent la socuri, i... | tona | 640.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600012964 | vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, ... | mp | 238.43 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF10A01 $3831 | malaxor pt.adezivi | ora | 48.0 | CF10A01 $0003831 | malaxor pt adezivi | ora | 48.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$3831', ofertat '$0003831'. Cod diferit (produs echivalent): '$3831' ↔ '$0003831'. Necesită verificare manuală. |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A | usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf to... | mp | 4.12 | CK25A | usi profil mase plastice, 1 canat cu supr toc <... | mp | 4.12 | Descriere diferită (similaritate 0.55): referință 'usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <= - 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu h <= 35 m', ofertat 'usi profil mase plastice, 1 canat cu supr toc <= 7mp inclusiv armaturi si acc, mont in zid de orice art asimilat l: lc33e -m : 6720308 -usi din profli' |
| 11 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A $6720308 | usa din profile pvc - tip gealan | mp | 9.38 | CK25A $6720308 | -usi din proflie pvc-tip gealan | mp | 9.38 | Descriere diferită (similaritate 0.5): referință 'usa din profile pvc - tip gealan', ofertat '-usi din proflie pvc-tip gealan' |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A $6720308 | usa din profile pvc - tip gealan | mp | 4.12 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 | tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti | mp | 36.96 | RPCJ04A02 | tencuiala decorativa, cu soclu si parapeti pode... | mp | 36.96 | Descriere diferită (similaritate 0.45): referință 'tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti', ofertat 'tencuiala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte ral 1019' |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $2101144 | mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii | tona | 314.16 | RPCJ04A02 $2101144 | mortar adeziv cu spaclu pt termoizolatii | tona | 314.16 | Descriere diferită (similaritate 0.5): referință 'mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii', ofertat 'mortar adeziv cu spaclu pt termoizolatii' |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $20018825 | grund universal pentru umplerea fisurilor baumit | tona | 7.39 | RPCJ04A02 $7800595 | grund universal baumit | tona | 7.39 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$20018825', ofertat '$7800595'. Cod diferit (produs echivalent): '$20018825' ↔ '$7800595'. Necesită verificare manuală. |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $20012605 | tencuiala decorativa soclu | tona | 147.84 | RPCJ04A02 $3270124 | tencuiala decorativa soclu | tona | 147.84 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$20012605', ofertat '$3270124'. Cod diferit (produs echivalent): '$20012605' ↔ '$3270124'. Necesită verificare manuală. |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600012972 | tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie d... | tona | 3179.04 | CF13D01 $9601261 | tencuiala decorativa acrilica tencuiala decorat... | tona | 3179.04 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$600012972', ofertat '$9601261'. Cod diferit (produs echivalent): '$600012972' ↔ '$9601261'. Necesită verificare manuală. |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600013001 | concentrat de curatare antimucegai, pentru inde... | mp | 111.27 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF09A01 $600012997 | mortar adeziv universal, rezistent la socuri, i... | tona | 640.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF13D01 $600012964 | vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, ... | mp | 238.43 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF10A01 $3831 | malaxor pt.adezivi | ora | 48.0 | CF10A01 $0003831 | malaxor pt adezivi | ora | 48.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$3831', ofertat '$0003831'. Cod diferit (produs echivalent): '$3831' ↔ '$0003831'. Necesită verificare manuală. |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 | tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti | mp | 36.96 | RPCJ04A02 | tencuiala decorativa, cu soclu si parapeti pode... | mp | 36.96 | Descriere diferită (similaritate 0.45): referință 'tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti', ofertat 'tencuiala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte ral 1019' |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $2101144 | mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii | tona | 314.16 | RPCJ04A02 $2101144 | mortar adeziv cu spaclu pt termoizolatii | tona | 314.16 | Descriere diferită (similaritate 0.5): referință 'mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii', ofertat 'mortar adeziv cu spaclu pt termoizolatii' |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $20018825 | grund universal pentru umplerea fisurilor baumit | tona | 7.39 | RPCJ04A02 $7800595 | grund universal baumit | tona | 7.39 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$20018825', ofertat '$7800595'. Cod diferit (produs echivalent): '$20018825' ↔ '$7800595'. Necesită verificare manuală. |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $20012605 | tencuiala decorativa soclu | tona | 147.84 | RPCJ04A02 $3270124 | tencuiala decorativa soclu | tona | 147.84 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$20012605', ofertat '$3270124'. Cod diferit (produs echivalent): '$20012605' ↔ '$3270124'. Necesită verificare manuală. |
| 8 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK23A | ferestre din mase plastice cu unul sau mai - mu... | mp | 115.5 | CK23A | ferestre mase plastice cu unul sau mai multe ca... | mp | 115.5 | Descriere diferită (similaritate 0.5): referință 'ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc <= 1,00 mp,la constructii cu h <= 35m', ofertat 'ferestre mase plastice cu unul sau mai multe canat uri, supr.toc <= 1,00mp la constr cu h <= 35m art asimilat' |
| 11 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK23A $6720385 | fereastra din profile pvc - tip gealan | mp | 124.3 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 | tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti | mp | 36.96 | RPCJ04A02 | tencuiala decorativa, cu soclu si parapeti pode... | mp | 36.96 | Descriere diferită (similaritate 0.45): referință 'tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti', ofertat 'tencuiala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte ral 1019' |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $2101144 | mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii | tona | 314.16 | RPCJ04A02 $2101144 | mortar adeziv cu spaclu pt termoizolatii | tona | 314.16 | Descriere diferită (similaritate 0.5): referință 'mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii', ofertat 'mortar adeziv cu spaclu pt termoizolatii' |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $20018825 | grund universal pentru umplerea fisurilor baumit | tona | 7.39 | RPCJ04A02 $7800595 | grund universal baumit | tona | 7.39 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$20018825', ofertat '$7800595'. Cod diferit (produs echivalent): '$20018825' ↔ '$7800595'. Necesită verificare manuală. |
| 10 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCJ04A02 $20012605 | tencuiala decorativa soclu | tona | 147.84 | RPCJ04A02 $3270124 | tencuiala decorativa soclu | tona | 147.84 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$20012605', ofertat '$3270124'. Cod diferit (produs echivalent): '$20012605' ↔ '$3270124'. Necesită verificare manuală. |
| 8 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK23A | ferestre din mase plastice cu unul sau mai - mu... | mp | 115.5 | CK23A | ferestre mase plastice cu unul sau mai multe ca... | mp | 115.5 | Descriere diferită (similaritate 0.5): referință 'ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc <= 1,00 mp,la constructii cu h <= 35m', ofertat 'ferestre mase plastice cu unul sau mai multe canat uri, supr.toc <= 1,00mp la constr cu h <= 35m art asimilat' |
| 11 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK23A $6720385 | fereastra din profile pvc - tip gealan | mp | 124.3 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK23A | ferestre din mase plastice cu unul sau mai - mu... | mp | 115.5 | CK23A | ferestre mase plastice cu unul sau mai multe ca... | mp | 115.5 | Descriere diferită (similaritate 0.5): referință 'ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc <= 1,00 mp,la constructii cu h <= 35m', ofertat 'ferestre mase plastice cu unul sau mai multe canat uri, supr.toc <= 1,00mp la constr cu h <= 35m art asimilat' |
| 11 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK23A $6720385 | fereastra din profile pvc - tip gealan | mp | 124.3 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK04C01 | glafuri, pervaze, mase plastice, montate la - f... | m | 104.0 | CK04C01 | glafuri, pervaze, mase plastice, montate la fer... | m | 104.0 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'glafuri, pervaze, mase plastice, montate la - ferestre', ofertat 'glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferest re 1231 executant a119 obiectiv03 obi 1' |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A | usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf to... | mp | 4.12 | CK25A | usi profil mase plastice, 1 canat cu supr toc <... | mp | 4.12 | Descriere diferită (similaritate 0.55): referință 'usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <= - 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu h <= 35 m', ofertat 'usi profil mase plastice, 1 canat cu supr toc <= 7mp inclusiv armaturi si acc, mont in zid de orice art asimilat l: lc33e -m : 6720308 -usi din profli' |
| 11 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A $6720308 | usa din profile pvc - tip gealan | mp | 9.38 | CK25A $6720308 | -usi din proflie pvc-tip gealan | mp | 9.38 | Descriere diferită (similaritate 0.5): referință 'usa din profile pvc - tip gealan', ofertat '-usi din proflie pvc-tip gealan' |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A $6720308 | usa din profile pvc - tip gealan | mp | 4.12 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK23A | ferestre din mase plastice cu unul sau mai - mu... | mp | 115.5 | CK23A | ferestre mase plastice cu unul sau mai multe ca... | mp | 115.5 | Descriere diferită (similaritate 0.5): referință 'ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc <= 1,00 mp,la constructii cu h <= 35m', ofertat 'ferestre mase plastice cu unul sau mai multe canat uri, supr.toc <= 1,00mp la constr cu h <= 35m art asimilat' |
| 11 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK23A $6720385 | fereastra din profile pvc - tip gealan | mp | 124.3 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A | usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf to... | mp | 4.12 | CK25A | usi profil mase plastice, 1 canat cu supr toc <... | mp | 4.12 | Descriere diferită (similaritate 0.55): referință 'usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <= - 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu h <= 35 m', ofertat 'usi profil mase plastice, 1 canat cu supr toc <= 7mp inclusiv armaturi si acc, mont in zid de orice art asimilat l: lc33e -m : 6720308 -usi din profli' |
| 11 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A $6720308 | usa din profile pvc - tip gealan | mp | 9.38 | CK25A $6720308 | -usi din proflie pvc-tip gealan | mp | 9.38 | Descriere diferită (similaritate 0.5): referință 'usa din profile pvc - tip gealan', ofertat '-usi din proflie pvc-tip gealan' |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A $6720308 | usa din profile pvc - tip gealan | mp | 4.12 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A | usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf to... | mp | 4.12 | CK25A | usi profil mase plastice, 1 canat cu supr toc <... | mp | 4.12 | Descriere diferită (similaritate 0.55): referință 'usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <= - 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu h <= 35 m', ofertat 'usi profil mase plastice, 1 canat cu supr toc <= 7mp inclusiv armaturi si acc, mont in zid de orice art asimilat l: lc33e -m : 6720308 -usi din profli' |
| 11 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A $6720308 | usa din profile pvc - tip gealan | mp | 9.38 | CK25A $6720308 | -usi din proflie pvc-tip gealan | mp | 9.38 | Descriere diferită (similaritate 0.5): referință 'usa din profile pvc - tip gealan', ofertat '-usi din proflie pvc-tip gealan' |
| 9 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK25A $6720308 | usa din profile pvc - tip gealan | mp | 4.12 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 14 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF12XC | sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe ... | mp | 323.4 | IZF12XC | sapa de egaliz din mortar cim gata preparat pe ... | mp | 323.4 | Descriere diferită (similaritate 0.59): referință 'sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe - supraf.oriz .- inclinate 40% grosime medie 3 cm', ofertat 'sapa de egaliz din mortar cim gata preparat pe sup raf oriz - inclinate 40% grosime medie 3 cm art asimilat 1180 executant a119 obiectiv02 obi 1' |
| 15 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE11A1 | strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si... | mp | 323.4 | RPCE11A1 | strat de difuz.a vap.la acop teras pe sup incl ... | mp | 323.4 | Descriere diferită (similaritate 0.34): referință 'strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si - terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip cpb simplu', ofertat 'strat de difuz.a vap.la acop teras pe sup incl pan a la 7% cu cart bitmat tip cpb asezat simplu art asimilat' |
| 14 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK04C01 | glafuri, pervaze, mase plastice, montate la - f... | m | 104.0 | CK04C01 | glafuri, pervaze, mase plastice, montate la fer... | m | 104.0 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'glafuri, pervaze, mase plastice, montate la - ferestre', ofertat 'glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferest re 1231 executant a119 obiectiv03 obi 1' |
| 14 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK04C01 | glafuri, pervaze, mase plastice, montate la - f... | m | 104.0 | CK04C01 | glafuri, pervaze, mase plastice, montate la fer... | m | 104.0 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'glafuri, pervaze, mase plastice, montate la - ferestre', ofertat 'glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferest re 1231 executant a119 obiectiv03 obi 1' |
| 14 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK04C01 | glafuri, pervaze, mase plastice, montate la - f... | m | 104.0 | CK04C01 | glafuri, pervaze, mase plastice, montate la fer... | m | 104.0 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'glafuri, pervaze, mase plastice, montate la - ferestre', ofertat 'glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferest re 1231 executant a119 obiectiv03 obi 1' |
| 16 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF03A01 | bariera contra vaporilor pentru suprafete - ori... | mp | 323.4 | IZF03A1 | bariera contra vaporilor pt supr orizont ce con... | mp | 323.4 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IZF03A01', ofertat 'IZF03A1'. Cod similar (OCR): 'IZF03A01' ↔ 'IZF03A1'. Necesită verificare manuală. |
| 14 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF03A01 $2600036 | bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip h 68/75 | mp | 332.2 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF03A01 $2601183 | membrana hidroizolatoare villox o-v 3 f/d | mp | 355.74 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 14 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF12XC | sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe ... | mp | 323.4 | IZF12XC | sapa de egaliz din mortar cim gata preparat pe ... | mp | 323.4 | Descriere diferită (similaritate 0.59): referință 'sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe - supraf.oriz .- inclinate 40% grosime medie 3 cm', ofertat 'sapa de egaliz din mortar cim gata preparat pe sup raf oriz - inclinate 40% grosime medie 3 cm art asimilat 1180 executant a119 obiectiv02 obi 1' |
| 14 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CK04C01 | glafuri, pervaze, mase plastice, montate la - f... | m | 104.0 | CK04C01 | glafuri, pervaze, mase plastice, montate la fer... | m | 104.0 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'glafuri, pervaze, mase plastice, montate la - ferestre', ofertat 'glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferest re 1231 executant a119 obiectiv03 obi 1' |
| 14 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF12XC | sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe ... | mp | 323.4 | IZF12XC | sapa de egaliz din mortar cim gata preparat pe ... | mp | 323.4 | Descriere diferită (similaritate 0.59): referință 'sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe - supraf.oriz .- inclinate 40% grosime medie 3 cm', ofertat 'sapa de egaliz din mortar cim gata preparat pe sup raf oriz - inclinate 40% grosime medie 3 cm art asimilat 1180 executant a119 obiectiv02 obi 1' |
| 17 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF14F03 | izolarea termica cu placi din polistiren - expa... | mp | 338.8 | IZF14F03 | izolarea termica cu placi din polistiren expand... | mp | 338.8 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'izolarea termica cu placi din polistiren - expandat alb de tip adeplast eps 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabil', ofertat 'izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip adeplast eps200, pt spatii cu incarcare' |
| 15 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE11A1 | strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si... | mp | 323.4 | RPCE11A1 | strat de difuz.a vap.la acop teras pe sup incl ... | mp | 323.4 | Descriere diferită (similaritate 0.34): referință 'strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si - terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip cpb simplu', ofertat 'strat de difuz.a vap.la acop teras pe sup incl pan a la 7% cu cart bitmat tip cpb asezat simplu art asimilat' |
| 15 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE11A1 | strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si... | mp | 323.4 | RPCE11A1 | strat de difuz.a vap.la acop teras pe sup incl ... | mp | 323.4 | Descriere diferită (similaritate 0.34): referință 'strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si - terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip cpb simplu', ofertat 'strat de difuz.a vap.la acop teras pe sup incl pan a la 7% cu cart bitmat tip cpb asezat simplu art asimilat' |
| 16 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF03A01 | bariera contra vaporilor pentru suprafete - ori... | mp | 323.4 | IZF03A1 | bariera contra vaporilor pt supr orizont ce con... | mp | 323.4 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IZF03A01', ofertat 'IZF03A1'. Cod similar (OCR): 'IZF03A01' ↔ 'IZF03A1'. Necesită verificare manuală. |
| 16 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF03A01 $2601183 | membrana hidroizolatoare villox o-v 3 f/d | mp | 355.74 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF03A01 | bariera contra vaporilor pentru suprafete - ori... | mp | 323.4 | IZF03A1 | bariera contra vaporilor pt supr orizont ce con... | mp | 323.4 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'IZF03A01', ofertat 'IZF03A1'. Cod similar (OCR): 'IZF03A01' ↔ 'IZF03A1'. Necesită verificare manuală. |
| 16 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF03A01 $2601183 | membrana hidroizolatoare villox o-v 3 f/d | mp | 355.74 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF14F03 | izolarea termica cu placi din polistiren - expa... | mp | 338.8 | IZF14F03 | izolarea termica cu placi din polistiren expand... | mp | 338.8 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'izolarea termica cu placi din polistiren - expandat alb de tip adeplast eps 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabil', ofertat 'izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip adeplast eps200, pt spatii cu incarcare' |
| 2 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF10A01 $3831 | malaxor pt.adezivi | ora | 48.0 | CF10A01 $0003831 | malaxor pt adezivi | ora | 48.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$3831', ofertat '$0003831'. Cod diferit (produs echivalent): '$3831' ↔ '$0003831'. Necesită verificare manuală. |
| 17 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | IZF14F03 | izolarea termica cu placi din polistiren - expa... | mp | 338.8 | IZF14F03 | izolarea termica cu placi din polistiren expand... | mp | 338.8 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'izolarea termica cu placi din polistiren - expandat alb de tip adeplast eps 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabil', ofertat 'izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip adeplast eps200, pt spatii cu incarcare' |
| 2 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | CF10A01 $3831 | malaxor pt.adezivi | ora | 48.0 | CF10A01 $0003831 | malaxor pt adezivi | ora | 48.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$3831', ofertat '$0003831'. Cod diferit (produs echivalent): '$3831' ↔ '$0003831'. Necesită verificare manuală. |
| 21 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE31B $7801670 | membrana bituminoasa cu ardezie | mp | 778.8 | RPCE31B $7801670 | -membrana bituminoasa cu ardezie | mp | 0.0 | Cantitate diferită: referință 778.8 mp, ofertat 0.0 mp |
| 19 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE31B $7801670 | membrana bituminoasa cu ardezie | mp | 849.2 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE31B $7801670 | membrana bituminoasa cu ardezie | mp | 778.8 | RPCE31B $7801670 | -membrana bituminoasa cu ardezie | mp | 0.0 | Cantitate diferită: referință 778.8 mp, ofertat 0.0 mp |
| 19 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE31B $7801670 | membrana bituminoasa cu ardezie | mp | 849.2 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 21 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE31B $7801670 | membrana bituminoasa cu ardezie | mp | 778.8 | RPCE31B $7801670 | -membrana bituminoasa cu ardezie | mp | 0.0 | Cantitate diferită: referință 778.8 mp, ofertat 0.0 mp |
| 19 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCE31B $7801670 | membrana bituminoasa cu ardezie | mp | 849.2 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 25 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCH31A | mont .- demont.schela pt.lucr.contr .: metalica... | mp | 970.0 | RPCH31A | mont . - demont . schela pt lucr contr : metali... | mp | 970.0 | Descriere diferită (similaritate 0.56): referință 'mont .- demont.schela pt.lucr.contr .: metalica - tubulara, h<7m,pt.lucr.inter-ext,incl.mat.pt.platf+ plas', ofertat 'mont . - demont . schela pt lucr contr : metalica tubula ra, h<7m, pt lucr inter-ext, incl mat pt platf+ plas art asimilat 1181 executant a 119 obiect' |
| 25 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCH31A | mont .- demont.schela pt.lucr.contr .: metalica... | mp | 970.0 | RPCH31A | mont . - demont . schela pt lucr contr : metali... | mp | 970.0 | Descriere diferită (similaritate 0.56): referință 'mont .- demont.schela pt.lucr.contr .: metalica - tubulara, h<7m,pt.lucr.inter-ext,incl.mat.pt.platf+ plas', ofertat 'mont . - demont . schela pt lucr contr : metalica tubula ra, h<7m, pt lucr inter-ext, incl mat pt platf+ plas art asimilat 1181 executant a 119 obiect' |
| 25 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA | RPCH31A | mont .- demont.schela pt.lucr.contr .: metalica... | mp | 970.0 | RPCH31A | mont . - demont . schela pt lucr contr : metali... | mp | 970.0 | Descriere diferită (similaritate 0.56): referință 'mont .- demont.schela pt.lucr.contr .: metalica - tubulara, h<7m,pt.lucr.inter-ext,incl.mat.pt.platf+ plas', ofertat 'mont . - demont . schela pt lucr contr : metalica tubula ra, h<7m, pt lucr inter-ext, incl mat pt platf+ plas art asimilat 1181 executant a 119 obiect' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | NMB319711 | ore program muncitor inc-desc mat cat 1 tr 1 | ora | 16.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 152 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | RPCO56A | demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv gl... | mp | 119.62 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 153 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | EF03A1 | montare sistem fotovoltaic complet art asimilat... | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 154 | BLC1 - BLC1 ARHITECTURA |  |  |  |  | TRA01A10 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 0.59 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 244 principale |  |  |  | Ofertă: 215 principale ▼ 29 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări BLC2 — BLC2 INSTALATII │ LIPSA: 8 │ EXTRA: 0 │ Delta: -8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EF03D1 | tablou electric, format panou, dulap, celula sau | buc | 1.0 | EF03D1 | tablou electric panou, dulap, celula sau pupitr... | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'tablou electric, format panou, dulap, celula sau', ofertat 'tablou electric panou, dulap, celula sau pupitru gat a echipat, cu greutatea >500kg' |
| 1 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EF03D1 $7314187 | tablou electric general complet - echipat, meta... | buc | 1.0 | EF03D1 $7314187 | -tablou electric gen comp echip, metalic cu yal... | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.38): referință 'tablou electric general complet - echipat, metalic cu yala, ip40 (conform proiect)', ofertat '-tablou electric gen comp echip, metalic cu yala, ip40 cf pr' |
| 2 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EC05B1 | cablu pentru energie electrica, tras prin tub d... | m | 5.0 | EC05B1 | cablu energie tras prin tub prot metal pt racor... | m | 5.0 | Descriere diferită (similaritate 0.32): referință 'cablu pentru energie electrica, tras prin tub de - protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea ', ofertat 'cablu energie tras prin tub prot metal pt racord m otoare tablouri aparate conducte 25 sau 35 mmp * art asimilat l:12007 -m : 4801922 -cablu cyyf 3x6m' |
| 2 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EC05B1 $3271301 | cablu electric cyyf 3×6.00 - | m | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EC05B1 | cablu pentru energie electrica, tras prin tub d... | m | 5.0 | EC05B1 | cablu energie tras prin tub prot metal pt racor... | m | 5.0 | Descriere diferită (similaritate 0.32): referință 'cablu pentru energie electrica, tras prin tub de - protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea ', ofertat 'cablu energie tras prin tub prot metal pt racord m otoare tablouri aparate conducte 25 sau 35 mmp * art asimilat l:12007 -m : 4801922 -cablu cyyf 3x6m' |
| 3 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EC05B1 $3270430 | cablu cyyf 3x1.5 - | m | 170.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 2 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EC05B1 | cablu pentru energie electrica, tras prin tub d... | m | 5.0 | EC05B1 | cablu energie tras prin tub prot metal pt racor... | m | 5.0 | Descriere diferită (similaritate 0.32): referință 'cablu pentru energie electrica, tras prin tub de - protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea ', ofertat 'cablu energie tras prin tub prot metal pt racord m otoare tablouri aparate conducte 25 sau 35 mmp * art asimilat l:12007 -m : 4801922 -cablu cyyf 3x6m' |
| 3 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EC05B1 $3270430 | cablu cyyf 3x1.5 - | m | 170.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | RPCU11A1 | executarea de santuri pentru montarea - conduct... | m | 175.0 | RPCU11A1 | executarea de santuri cu sectiune sub 30cmp in ... | m | 175.0 | Descriere diferită (similaritate 0.52): referință 'executarea de santuri pentru montarea - conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment', ofertat 'executarea de santuri cu sectiune sub 30cmp in zid arie de caramida cu mortar var si adaos ciment' |
| 4 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | RPCU11A1 | executarea de santuri pentru montarea - conduct... | m | 175.0 | RPCU11A1 | executarea de santuri cu sectiune sub 30cmp in ... | m | 175.0 | Descriere diferită (similaritate 0.52): referință 'executarea de santuri pentru montarea - conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment', ofertat 'executarea de santuri cu sectiune sub 30cmp in zid arie de caramida cu mortar var si adaos ciment' |
| 5 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | RPCU15A1 | astuparea santurilor din zidarie, dupa - pozare... | m | 175.0 | RPCU15A1 | astuparea sant din zidarie cu mortar de ipsos, ... | m | 175.0 | Descriere diferită (similaritate 0.54): referință 'astuparea santurilor din zidarie, dupa - pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp', ofertat 'astuparea sant din zidarie cu mortar de ipsos, dupa poz cond el, santul avind sectiea de 6, 5-10cmp astuparea santurilor din zidarie cu mortar de ipso' |
| 5 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | RPCU15A1 | astuparea santurilor din zidarie, dupa - pozare... | m | 175.0 | RPCU15A1 | astuparea sant din zidarie cu mortar de ipsos, ... | m | 175.0 | Descriere diferită (similaritate 0.54): referință 'astuparea santurilor din zidarie, dupa - pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp', ofertat 'astuparea sant din zidarie cu mortar de ipsos, dupa poz cond el, santul avind sectiea de 6, 5-10cmp astuparea santurilor din zidarie cu mortar de ipso' |
| 6 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EA02A1 | tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - po... | m | 170.0 | EA02A1 | tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ... | m | 170.0 | Descriere diferită (similaritate 0.25): referință 'tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 mm,', ofertat 'tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ingr opat cu d=16mm art asimilat' |
| 6 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EA02A1 | tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - po... | m | 170.0 | EA02A1 | tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ... | m | 170.0 | Descriere diferită (similaritate 0.25): referință 'tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 mm,', ofertat 'tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ingr opat cu d=16mm art asimilat' |
| 7 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EA02A2 | tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - po... | m | 5.0 | EA02A2 | tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ... | m | 5.0 | Descriere diferită (similaritate 0.25): referință 'tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 mm,', ofertat 'tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ingr opat cu d=20mm art asimilat' |
| 8 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EE09B | corp de iluminat special difuzant, pentru lampi... | buc | 15.0 | EE09B | corp de iluminat special, difuzant pt lampi-vap... | buc | 15.0 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'corp de iluminat special difuzant, pentru lampi - cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate', ofertat 'corp de iluminat special, difuzant pt lampi-vapori mercur, complet, cu balast, mont pe bolt . implantate art asimilat l:el21b2 -m : 3276454 -plafonier' |
| 8 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EE09B $3276454 | plafoniera sursa led 20w cu senzor de - prezent... | buc | 15.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 8 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EE09B | corp de iluminat special difuzant, pentru lampi... | buc | 15.0 | EE09B | corp de iluminat special, difuzant pt lampi-vap... | buc | 15.0 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'corp de iluminat special difuzant, pentru lampi - cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate', ofertat 'corp de iluminat special, difuzant pt lampi-vapori mercur, complet, cu balast, mont pe bolt . implantate art asimilat l:el21b2 -m : 3276454 -plafonier' |
| 8 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EE09B $3276454 | plafoniera sursa led 20w cu senzor de - prezent... | buc | 15.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 9 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EE10K1 $5105025 | corp iluminat de securitate pentru - evacuare, ... | buc | 4.0 | EE10K1 $5105025 | corp ilum de securit pt evac, led, 5w, ip20, ki... | buc | 4.0 | Descriere diferită (similaritate 0.35): referință 'corp iluminat de securitate pentru - evacuare, sursa led, 5w, ip20 cu kit de emergenta 1h', ofertat 'corp ilum de securit pt evac, led, 5w, ip20, kit eme rg 1h' |
| 9 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EE10K1 $5207007 | corp de iluminat led 1x5w pentru - evacuare cu ... | buc | 1.0 | EE10K1 $5207007 | corp ilum led 1x5w pt evac cu acum min 2h, ip65 | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.44): referință 'corp de iluminat led 1x5w pentru - evacuare cu acumulator min 2h, ip65', ofertat 'corp ilum led 1x5w pt evac cu acum min 2h, ip65' |
| 9 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EE10K1 $5105025 | corp iluminat de securitate pentru - evacuare, ... | buc | 4.0 | EE10K1 $5105025 | corp ilum de securit pt evac, led, 5w, ip20, ki... | buc | 4.0 | Descriere diferită (similaritate 0.35): referință 'corp iluminat de securitate pentru - evacuare, sursa led, 5w, ip20 cu kit de emergenta 1h', ofertat 'corp ilum de securit pt evac, led, 5w, ip20, kit eme rg 1h' |
| 10 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EA16C1 $7318987 | doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.... | buc | 15.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EA16C1 $7318987 | doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.... | buc | 15.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EH05A | incercarea tabloului de distributie, comanda, -... | buc | 1.0 | EH05A | incercarea tabloului de distributie, comanda, p... | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.53): referință 'incercarea tabloului de distributie, comanda, - protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate', ofertat 'incercarea tabloului de distributie, comanda, protec tie, semnalizare : tablou din cutii capsulate' |
| 14 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | W2E12A $7322318 | bloc de masura si protectie - t-d de 20a cu cut... | buc | 1.0 | W2E12A $7322318 | -bmptd 20 a cutie etansa policarbonat en activa... | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.25): referință 'bloc de masura si protectie - t-d de 20a cu cutie etansa din policarbonat masura energie activa si reactiva', ofertat '-bmptd 20 a cutie etansa policarbonat en activa/reactiva' |
| 15 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | ATE11J $5374534 | tablou electric ip65 - | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 16 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | W2G01B05 | montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg/m cu - sau... | m | 100.0 | W2G01B05 | mont cablu u1kv gr 0, 251-0, 350 kg/m cu sau al... | m | 100.0 | Descriere diferită (similaritate 0.5): referință 'montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg/m cu - sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala', ofertat 'mont cablu u1kv gr 0, 251-0, 350 kg/m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala art asimilat l:12301 -cablu energie cyaby 0,6/ 1kv 3x u s 87' |
| 16 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | W2G01B05 $4802640 | cablu energie cyaby 0,6/ 1 kv 3x 6 u s 8778 | m | 102.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EA02B3 | tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - po... | m | 100.0 | EA02B3 | tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ... | m | 100.0 | Descriere diferită (similaritate 0.25): referință 'tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm,', ofertat 'tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ingr opat cu d=50mm art asimilat' |
| 18 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | M7C06A1 $3064291 | material marunt % | kw | 5.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 19 | BLC2 - BLC2 INSTALATII | EH01A01 | verificare pram- aiditec - | buc | 20.0 | EH01A1 | verificare pram - aiditec contrib asigurat munc... | buc | 20.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință 'EH01A01', ofertat 'EH01A1'. Cod similar (OCR): 'EH01A01' ↔ 'EH01A1'. Necesită verificare manuală. |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 40 principale |  |  |  | Ofertă: 32 principale ▼ 8 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări BLC3 — BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BLC3 - BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE | EF03A01 | montare sistem fotovoltaic complet - | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 1 principale |  |  |  | Ofertă: 0 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări BLC4 — BLC4 REZISTENTA │ LIPSA: 8 │ EXTRA: 0 │ Delta: -8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | RPCD03A2 | armatura pentru beton armat, din otel beton ob3... | tona | 728.0 | RPCD03A2 | armatura pt beton armat, din otel beton ob37 la... | tona | 728.0 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'armatura pentru beton armat, din otel beton ob3/ la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice', ofertat 'armatura pt beton armat, din otel beton ob37 la el em de constr obisnuite cu distant din mase plastic' |
| 2 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | RPCD03A2 | armatura pentru beton armat, din otel beton ob3... | tona | 728.0 | RPCD03A2 | armatura pt beton armat, din otel beton ob37 la... | tona | 728.0 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'armatura pentru beton armat, din otel beton ob3/ la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice', ofertat 'armatura pt beton armat, din otel beton ob37 la el em de constr obisnuite cu distant din mase plastic' |
| 2 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | RPCD03A2 | armatura pentru beton armat, din otel beton ob3... | tona | 728.0 | RPCD03A2 | armatura pt beton armat, din otel beton ob37 la... | tona | 728.0 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'armatura pentru beton armat, din otel beton ob3/ la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice', ofertat 'armatura pt beton armat, din otel beton ob37 la el em de constr obisnuite cu distant din mase plastic' |
| 2 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | RPCD03A2 | armatura pentru beton armat, din otel beton ob3... | tona | 728.0 | RPCD03A2 | armatura pt beton armat, din otel beton ob37 la... | tona | 728.0 | Descriere diferită (similaritate 0.43): referință 'armatura pentru beton armat, din otel beton ob3/ la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice', ofertat 'armatura pt beton armat, din otel beton ob37 la el em de constr obisnuite cu distant din mase plastic' |
| 3 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CZ0302G1 $2000093 | otel beton bst500 d= 8mm | tona | 280.14 | CZ0302G1 $2006516 | otel beton bst500 d=8mm | tona | 280.14 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$2000093', ofertat '$2006516'. Cod diferit (produs echivalent): '$2000093' ↔ '$2006516'. Necesită verificare manuală. |
| 3 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CZ0302G1 $2000093 | otel beton bst500 d= 8mm | tona | 280.14 | CZ0302G1 $2006516 | otel beton bst500 d=8mm | tona | 280.14 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$2000093', ofertat '$2006516'. Cod diferit (produs echivalent): '$2000093' ↔ '$2006516'. Necesită verificare manuală. |
| 3 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CZ0302G1 $2000093 | otel beton bst500 d= 8mm | tona | 280.14 | CZ0302G1 $2006516 | otel beton bst500 d=8mm | tona | 280.14 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$2000093', ofertat '$2006516'. Cod diferit (produs echivalent): '$2000093' ↔ '$2006516'. Necesită verificare manuală. |
| 3 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CZ0302G1 $2000093 | otel beton bst500 d= 8mm | tona | 280.14 | CZ0302G1 $2006516 | otel beton bst500 d=8mm | tona | 280.14 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$2000093', ofertat '$2006516'. Cod diferit (produs echivalent): '$2000093' ↔ '$2006516'. Necesită verificare manuală. |
| 4 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CZ0302K1 $2000576 | otel beton bst500 d=10-16mm | tona | 458.78 | CZ0302K1 $2006517 | otel beton bst500 d=10-16 mm | tona | 458.78 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$2000576', ofertat '$2006517'. Cod diferit (produs echivalent): '$2000576' ↔ '$2006517'. Necesită verificare manuală. |
| 4 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CZ0302K1 $2000576 | otel beton bst500 d=10-16mm | tona | 458.78 | CZ0302K1 $2006517 | otel beton bst500 d=10-16 mm | tona | 458.78 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$2000576', ofertat '$2006517'. Cod diferit (produs echivalent): '$2000576' ↔ '$2006517'. Necesită verificare manuală. |
| 4 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CZ0302K1 $2000576 | otel beton bst500 d=10-16mm | tona | 458.78 | CZ0302K1 $2006517 | otel beton bst500 d=10-16 mm | tona | 458.78 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$2000576', ofertat '$2006517'. Cod diferit (produs echivalent): '$2000576' ↔ '$2006517'. Necesită verificare manuală. |
| 4 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CZ0302K1 $2000576 | otel beton bst500 d=10-16mm | tona | 458.78 | CZ0302K1 $2006517 | otel beton bst500 d=10-16 mm | tona | 458.78 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$2000576', ofertat '$2006517'. Cod diferit (produs echivalent): '$2000576' ↔ '$2006517'. Necesită verificare manuală. |
| 5 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | RPCC06A1 | cofraje din scanduri rasinoase pentru - returna... | mp | 60.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | RPCC06A1 | cofraje din scanduri rasinoase pentru - returna... | mp | 60.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | RPCC06A1 | cofraje din scanduri rasinoase pentru - returna... | mp | 60.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 5 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | RPCC06A1 | cofraje din scanduri rasinoase pentru - returna... | mp | 60.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K | beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare c... | mc | 6.8 | CA04K | bet turnat in placi, grinzi, stalpi-prep cu cen... | mc | 6.8 | Descriere diferită (similaritate 0.38): referință 'beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu - pompa,beton clasa ... 1)', ofertat 'bet turnat in placi, grinzi, stalpi-prep cu centr b et turn cu mijl clasice bet clasa ... 1) art asimilat' |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $2100983 | beton de ciment clasa c25/20 (bc25/b330) | mc | 14.35 | CA04K $2100983 | -beton de ciment clasa c25/20 (bc25/b330) | mc | 75.85 | Cantitate diferită: referință 14.35 mc, ofertat 75.85 mc |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $2100983 | beton de ciment clasa c25/20 (bc25/b330) | mc | 6.97 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $3716 | vibrator de interior pt.beton actionat, electri... | ora | 1.36 | CA04K $0003716 | vibrator de interior pt.beton actionat electric... | ora | 1.36 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$3716', ofertat '$0003716'. Cod diferit (produs echivalent): '$3716' ↔ '$0003716'. Necesită verificare manuală. |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 3.4 | CA04K $0003336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 3.4 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$3336', ofertat '$0003336'. Cod diferit (produs echivalent): '$3336' ↔ '$0003336'. Necesită verificare manuală. |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K | beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare c... | mc | 6.8 | CA04K | bet turnat in placi, grinzi, stalpi-prep cu cen... | mc | 6.8 | Descriere diferită (similaritate 0.38): referință 'beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu - pompa,beton clasa ... 1)', ofertat 'bet turnat in placi, grinzi, stalpi-prep cu centr b et turn cu mijl clasice bet clasa ... 1) art asimilat' |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $2100983 | beton de ciment clasa c25/20 (bc25/b330) | mc | 14.35 | CA04K $2100983 | -beton de ciment clasa c25/20 (bc25/b330) | mc | 75.85 | Cantitate diferită: referință 14.35 mc, ofertat 75.85 mc |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $2100983 | beton de ciment clasa c25/20 (bc25/b330) | mc | 6.97 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $3716 | vibrator de interior pt.beton actionat, electri... | ora | 1.36 | CA04K $0003716 | vibrator de interior pt.beton actionat electric... | ora | 1.36 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$3716', ofertat '$0003716'. Cod diferit (produs echivalent): '$3716' ↔ '$0003716'. Necesită verificare manuală. |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 3.4 | CA04K $0003336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 3.4 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$3336', ofertat '$0003336'. Cod diferit (produs echivalent): '$3336' ↔ '$0003336'. Necesită verificare manuală. |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K | beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare c... | mc | 6.8 | CA04K | bet turnat in placi, grinzi, stalpi-prep cu cen... | mc | 6.8 | Descriere diferită (similaritate 0.38): referință 'beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu - pompa,beton clasa ... 1)', ofertat 'bet turnat in placi, grinzi, stalpi-prep cu centr b et turn cu mijl clasice bet clasa ... 1) art asimilat' |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $2100983 | beton de ciment clasa c25/20 (bc25/b330) | mc | 14.35 | CA04K $2100983 | -beton de ciment clasa c25/20 (bc25/b330) | mc | 75.85 | Cantitate diferită: referință 14.35 mc, ofertat 75.85 mc |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $2100983 | beton de ciment clasa c25/20 (bc25/b330) | mc | 6.97 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $3716 | vibrator de interior pt.beton actionat, electri... | ora | 1.36 | CA04K $0003716 | vibrator de interior pt.beton actionat electric... | ora | 1.36 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$3716', ofertat '$0003716'. Cod diferit (produs echivalent): '$3716' ↔ '$0003716'. Necesită verificare manuală. |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 3.4 | CA04K $0003336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 3.4 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$3336', ofertat '$0003336'. Cod diferit (produs echivalent): '$3336' ↔ '$0003336'. Necesită verificare manuală. |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K | beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare c... | mc | 6.8 | CA04K | bet turnat in placi, grinzi, stalpi-prep cu cen... | mc | 6.8 | Descriere diferită (similaritate 0.38): referință 'beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu - pompa,beton clasa ... 1)', ofertat 'bet turnat in placi, grinzi, stalpi-prep cu centr b et turn cu mijl clasice bet clasa ... 1) art asimilat' |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $2100983 | beton de ciment clasa c25/20 (bc25/b330) | mc | 14.35 | CA04K $2100983 | -beton de ciment clasa c25/20 (bc25/b330) | mc | 75.85 | Cantitate diferită: referință 14.35 mc, ofertat 75.85 mc |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $2100983 | beton de ciment clasa c25/20 (bc25/b330) | mc | 6.97 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $3716 | vibrator de interior pt.beton actionat, electri... | ora | 1.36 | CA04K $0003716 | vibrator de interior pt.beton actionat electric... | ora | 1.36 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$3716', ofertat '$0003716'. Cod diferit (produs echivalent): '$3716' ↔ '$0003716'. Necesită verificare manuală. |
| 7 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CA04K $3336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 3.4 | CA04K $0003336 | pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pin... | ora | 3.4 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$3336', ofertat '$0003336'. Cod diferit (produs echivalent): '$3336' ↔ '$0003336'. Necesită verificare manuală. |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 | zidarie din blocuri mici din beton celular - au... | mc | 1.6 | CD07B1 | zidarie din blocuri mici din bca in ziduri cu o... | mc | 1.6 | Descriere diferită (similaritate 0.31): referință 'zidarie din blocuri mici din beton celular - autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusi', ofertat 'zidarie din blocuri mici din bca in ziduri cu o gr 20cm, h <= 35m cu blocuri gbc paletizate art asimilat' |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 1.01 | CD07B1 $2101183 | -mortar de zidarie m 100 s 1030 zidarie din blo... | mc | 14.0 | Cantitate diferită: referință 1.01 mc, ofertat 14.0 mc |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 0.1 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 | zidarie din blocuri mici din beton celular - au... | mc | 1.6 | CD07B1 | zidarie din blocuri mici din bca in ziduri cu o... | mc | 1.6 | Descriere diferită (similaritate 0.31): referință 'zidarie din blocuri mici din beton celular - autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusi', ofertat 'zidarie din blocuri mici din bca in ziduri cu o gr 20cm, h <= 35m cu blocuri gbc paletizate art asimilat' |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 1.01 | CD07B1 $2101183 | -mortar de zidarie m 100 s 1030 zidarie din blo... | mc | 14.0 | Cantitate diferită: referință 1.01 mc, ofertat 14.0 mc |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 0.1 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 | zidarie din blocuri mici din beton celular - au... | mc | 1.6 | CD07B1 | zidarie din blocuri mici din bca in ziduri cu o... | mc | 1.6 | Descriere diferită (similaritate 0.31): referință 'zidarie din blocuri mici din beton celular - autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusi', ofertat 'zidarie din blocuri mici din bca in ziduri cu o gr 20cm, h <= 35m cu blocuri gbc paletizate art asimilat' |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 1.01 | CD07B1 $2101183 | -mortar de zidarie m 100 s 1030 zidarie din blo... | mc | 14.0 | Cantitate diferită: referință 1.01 mc, ofertat 14.0 mc |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 0.1 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 | zidarie din blocuri mici din beton celular - au... | mc | 1.6 | CD07B1 | zidarie din blocuri mici din bca in ziduri cu o... | mc | 1.6 | Descriere diferită (similaritate 0.31): referință 'zidarie din blocuri mici din beton celular - autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusi', ofertat 'zidarie din blocuri mici din bca in ziduri cu o gr 20cm, h <= 35m cu blocuri gbc paletizate art asimilat' |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 1.01 | CD07B1 $2101183 | -mortar de zidarie m 100 s 1030 zidarie din blo... | mc | 14.0 | Cantitate diferită: referință 1.01 mc, ofertat 14.0 mc |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 0.1 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07D1 | zidarie din blocuri mici din beton celular - au... | mc | 2.6 | CD07D1 | zidarie din blocuri mici din bca in ziduri cu o... | mc | 2.6 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'zidarie din blocuri mici din beton celular - autoclavizat in ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusi', ofertat 'zidarie din blocuri mici din bca in ziduri cu o gr 24cm, h <= 35m cu blocuri gbc paletizate' |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 1.01 | CD07B1 $2101183 | -mortar de zidarie m 100 s 1030 zidarie din blo... | mc | 14.0 | Cantitate diferită: referință 1.01 mc, ofertat 14.0 mc |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 0.1 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07D1 | zidarie din blocuri mici din beton celular - au... | mc | 2.6 | CD07D1 | zidarie din blocuri mici din bca in ziduri cu o... | mc | 2.6 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'zidarie din blocuri mici din beton celular - autoclavizat in ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusi', ofertat 'zidarie din blocuri mici din bca in ziduri cu o gr 24cm, h <= 35m cu blocuri gbc paletizate' |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 1.01 | CD07B1 $2101183 | -mortar de zidarie m 100 s 1030 zidarie din blo... | mc | 14.0 | Cantitate diferită: referință 1.01 mc, ofertat 14.0 mc |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 0.1 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 10 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07D1 | zidarie din blocuri mici din beton celular - au... | mc | 2.6 | CD07D1 | zidarie din blocuri mici din bca in ziduri cu o... | mc | 2.6 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'zidarie din blocuri mici din beton celular - autoclavizat in ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusi', ofertat 'zidarie din blocuri mici din bca in ziduri cu o gr 24cm, h <= 35m cu blocuri gbc paletizate' |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 1.01 | CD07B1 $2101183 | -mortar de zidarie m 100 s 1030 zidarie din blo... | mc | 14.0 | Cantitate diferită: referință 1.01 mc, ofertat 14.0 mc |
| 9 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CD07B1 $2101183 | mortar de zidarie m 100 s 1030 | mc | 0.1 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 12 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | H1B02A3 | pregatirea suprafetei rosturilor de lucru - ori... | mp | 24.0 | H1B02A3 | pregatirea supraf rosturi lucru pt betonare, la... | mp | 24.0 | Descriere diferită (similaritate 0.25): referință 'pregatirea suprafetei rosturilor de lucru - orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune', ofertat 'pregatirea supraf rosturi lucru pt betonare, la ros t oriz prin frecare perie sirma+sufl.aer+jet apa art asimilat' |
| 12 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | H1B02A3 | pregatirea suprafetei rosturilor de lucru - ori... | mp | 24.0 | H1B02A3 | pregatirea supraf rosturi lucru pt betonare, la... | mp | 24.0 | Descriere diferită (similaritate 0.25): referință 'pregatirea suprafetei rosturilor de lucru - orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune', ofertat 'pregatirea supraf rosturi lucru pt betonare, la ros t oriz prin frecare perie sirma+sufl.aer+jet apa art asimilat' |
| 12 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | H1B02A3 | pregatirea suprafetei rosturilor de lucru - ori... | mp | 24.0 | H1B02A3 | pregatirea supraf rosturi lucru pt betonare, la... | mp | 24.0 | Descriere diferită (similaritate 0.25): referință 'pregatirea suprafetei rosturilor de lucru - orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune', ofertat 'pregatirea supraf rosturi lucru pt betonare, la ros t oriz prin frecare perie sirma+sufl.aer+jet apa art asimilat' |
| 16 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CL20C1 | confectii metalice diverse, montate aparent - d... | tona | 550.0 | CL20C1 | confectiilor metalice aparente : diverse exclus... | tona | 550.0 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'confectii metalice diverse, montate aparent - diverse exclusiv parapeti, balustrazi,chepenguri', ofertat 'confectiilor metalice aparente : diverse exclusiv pa rapeti, balustrazi, chepenguri art asimilat' |
| 16 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CL20C1 $6306303 | grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel... | tona | 550.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CL20C1 $600020601 | conexpand strapungere m10*80 - | buc | 122.0 | CL20C1 $6020601 | conexpand strapungere m10x80 | buc | 146.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$600020601', ofertat '$6020601'. Cod similar (OCR): '$600020601' ↔ '$6020601'. Necesită verificare manuală. |
| 16 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CL20C1 | confectii metalice diverse, montate aparent - d... | tona | 550.0 | CL20C1 | confectiilor metalice aparente : diverse exclus... | tona | 550.0 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'confectii metalice diverse, montate aparent - diverse exclusiv parapeti, balustrazi,chepenguri', ofertat 'confectiilor metalice aparente : diverse exclusiv pa rapeti, balustrazi, chepenguri art asimilat' |
| 16 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CL20C1 $6306303 | grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel... | tona | 550.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CL20C1 $600020601 | conexpand strapungere m10*80 - | buc | 122.0 | CL20C1 $6020601 | conexpand strapungere m10x80 | buc | 146.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$600020601', ofertat '$6020601'. Cod similar (OCR): '$600020601' ↔ '$6020601'. Necesită verificare manuală. |
| 16 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CL20C1 | confectii metalice diverse, montate aparent - d... | tona | 550.0 | CL20C1 | confectiilor metalice aparente : diverse exclus... | tona | 550.0 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'confectii metalice diverse, montate aparent - diverse exclusiv parapeti, balustrazi,chepenguri', ofertat 'confectiilor metalice aparente : diverse exclusiv pa rapeti, balustrazi, chepenguri art asimilat' |
| 16 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CL20C1 $6306303 | grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel... | tona | 550.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CL20C1 $600020601 | conexpand strapungere m10*80 - | buc | 122.0 | CL20C1 $6020601 | conexpand strapungere m10x80 | buc | 146.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$600020601', ofertat '$6020601'. Cod similar (OCR): '$600020601' ↔ '$6020601'. Necesită verificare manuală. |
| 16 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | H1B02A5 | pregatirea suprafetei rosturilor de lucru - ori... | mp | 24.0 | H1B02A5 | pregatirea supraf rosturi lucru oriz prin bucia... | mp | 24.0 | Descriere diferită (similaritate 0.55): referință 'pregatirea suprafetei rosturilor de lucru - orizontale, prin buciardare manuala, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune;', ofertat 'pregatirea supraf rosturi lucru oriz prin buciarda re manuala, suflare cu aer comprim si spalare cu j pregatirea suprafetei roturilor de lucru orizont' |
| 17 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | IZDO3D1 | vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 - s... | tona | 0.65 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | IZDO3D1 | vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 - s... | tona | 0.65 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | IZDO3D1 | vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 - s... | tona | 0.65 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 17 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | IZA05H1 $3277111 | amorsa betoncontact - | tona | 24.0 | IZA05H1 $3270209 | amorsa beton contact | tona | 24.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$3277111', ofertat '$3270209'. Cod diferit (produs echivalent): '$3277111' ↔ '$3270209'. Necesită verificare manuală. |
| 18 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CG01D1 | strat suport pentru pardoseli executate din - m... | mp | 24.0 | CG01D1 | strat suport pt pardoseli executate din mortar ... | mp | 24.0 | Descriere diferită (similaritate 0.44): referință 'strat suport pentru pardoseli executate din - mortar de ciment marca m 100-t de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;', ofertat 'strat suport pt pardoseli executate din mortar de ciment m100-t 3cm gr cu supraf fin driscuita art asimilat' |
| 18 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CG01D1 $2101509 | mortar de ciment m100-t - | mc | 1.5 | CG01D1 $2101509 | mortar de ciment m100-t | mc | 7.2 | Cantitate diferită: referință 1.5 mc, ofertat 7.2 mc |
| 20 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | TRB01B12 | transportul materialelor cu roaba pe pneuri - i... | tona | 4.16 | TRB01B12 | uncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20m | tona | 4.16 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'transportul materialelor cu roaba pe pneuri - inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20m $', ofertat 'uncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20m' |
| 20 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | TRB01B12 | transportul materialelor cu roaba pe pneuri - i... | tona | 4.16 | TRB01B12 | uncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20m | tona | 4.16 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'transportul materialelor cu roaba pe pneuri - inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20m $', ofertat 'uncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20m' |
| 16 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CL20C1 | confectii metalice diverse, montate aparent - d... | tona | 550.0 | CL20C1 | confectiilor metalice aparente : diverse exclus... | tona | 550.0 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'confectii metalice diverse, montate aparent - diverse exclusiv parapeti, balustrazi,chepenguri', ofertat 'confectiilor metalice aparente : diverse exclusiv pa rapeti, balustrazi, chepenguri art asimilat' |
| 16 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CL20C1 $6306303 | grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel... | tona | 550.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 16 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | CL20C1 $600020601 | conexpand strapungere m10*80 - | buc | 122.0 | CL20C1 $6020601 | conexpand strapungere m10x80 | buc | 146.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$600020601', ofertat '$6020601'. Cod similar (OCR): '$600020601' ↔ '$6020601'. Necesită verificare manuală. |
| 17 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | IZDO3D1 | vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 - s... | tona | 0.65 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 22 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | TRA01A20P | transportul rutier al pamantului sau - molozulu... | tona | 13.0 | TRA01A20P | transportul rutier al pamintului sau molozului ... | tona | 13.0 | Descriere diferită (similaritate 0.15): referință 'transportul rutier al pamantului sau - molozului cu autobasculanta dist = 20 km', ofertat 'transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist .= 20 km contrib asigurat . munca % io = % x to po = % x (to+io) vo = to+io+po o' |
| 22 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | TRA01A20P | transportul rutier al pamantului sau - molozulu... | tona | 13.0 | TRA01A20P | transportul rutier al pamintului sau molozului ... | tona | 13.0 | Descriere diferită (similaritate 0.15): referință 'transportul rutier al pamantului sau - molozului cu autobasculanta dist = 20 km', ofertat 'transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist .= 20 km contrib asigurat . munca % io = % x to po = % x (to+io) vo = to+io+po o' |
| 22 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | TRA01A20P | transportul rutier al pamantului sau - molozulu... | tona | 13.0 | TRA01A20P | transportul rutier al pamintului sau molozului ... | tona | 13.0 | Descriere diferită (similaritate 0.15): referință 'transportul rutier al pamantului sau - molozului cu autobasculanta dist = 20 km', ofertat 'transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist .= 20 km contrib asigurat . munca % io = % x to po = % x (to+io) vo = to+io+po o' |
| 20 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | TRB01B12 | transportul materialelor cu roaba pe pneuri - i... | tona | 4.16 | TRB01B12 | uncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20m | tona | 4.16 | Descriere diferită (similaritate 0.47): referință 'transportul materialelor cu roaba pe pneuri - inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20m $', ofertat 'uncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20m' |
| 22 | BLC4 - BLC4 REZISTENTA | TRA01A20P | transportul rutier al pamantului sau - molozulu... | tona | 13.0 | TRA01A20P | transportul rutier al pamintului sau molozului ... | tona | 13.0 | Descriere diferită (similaritate 0.15): referință 'transportul rutier al pamantului sau - molozului cu autobasculanta dist = 20 km', ofertat 'transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist .= 20 km contrib asigurat . munca % io = % x to po = % x (to+io) vo = to+io+po o' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 122 principale |  |  |  | Ofertă: 114 principale ▼ 8 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări BLC5 — BLC5 ARHITECTURA │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 1 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | RPCJ34B | diverse lucrari: pregatire supraf de tenc - ext... | mp | 57.0 | RPCJ34B | diverse lucrari : pregatirea supraf zugravite c... | mp | 57.0 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'diverse lucrari: pregatire supraf de tenc - exterioare zugravite cu huma/var in vederea vopsirii cu vinacet/alte vopsele', ofertat 'diverse lucrari : pregatirea supraf zugravite cu hum a/var, ptr vopsire cu vinacet sau alte vopsele' |
| 1 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | RPCJ34B | diverse lucrari: pregatire supraf de tenc - ext... | mp | 57.0 | RPCJ34B | diverse lucrari : pregatirea supraf zugravite c... | mp | 57.0 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'diverse lucrari: pregatire supraf de tenc - exterioare zugravite cu huma/var in vederea vopsirii cu vinacet/alte vopsele', ofertat 'diverse lucrari : pregatirea supraf zugravite cu hum a/var, ptr vopsire cu vinacet sau alte vopsele' |
| 1 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | RPCJ34B | diverse lucrari: pregatire supraf de tenc - ext... | mp | 57.0 | RPCJ34B | diverse lucrari : pregatirea supraf zugravite c... | mp | 57.0 | Descriere diferită (similaritate 0.39): referință 'diverse lucrari: pregatire supraf de tenc - exterioare zugravite cu huma/var in vederea vopsirii cu vinacet/alte vopsele', ofertat 'diverse lucrari : pregatirea supraf zugravite cu hum a/var, ptr vopsire cu vinacet sau alte vopsele' |
| 3 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | TSD16B1 | strat de repartitie din balast cu granulatie de... | mc | 16.0 | TSD16B1 | strat de repart din balast sub prizma de balast... | mc | 16.0 | Descriere diferită (similaritate 0.23): referință 'strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ar', ofertat 'strat de repart din balast sub prizma de balast.co mpact.cu placa vibr.de 0,7t cu mot.ard.int .< 10cp' |
| 5 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CO01A1 | trotuar din beton simplu turnat pe loc - | mp | 80.0 | CO01A1 | trotuar din beton simplu turnat pe loc art asim... | mp | 80.0 | Descriere diferită (similaritate 0.35): referință 'trotuar din beton simplu turnat pe loc -', ofertat 'trotuar din beton simplu turnat pe loc art asimilat l:10173 -m : 2100969 -beton de ciment b 250-bc20 stas 3622' |
| 5 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CO01A1 $2100969 | beton de ciment b 250 stas 3622 | mc | 8.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 12 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CE08A01 | ]gheaburi si burlane de tip wetterbest pentru -... | m | 132.0 | CE08A01 | jgheaburi si burlane de tip wetterbest pentru a... | m | 132.0 | Descriere diferită (similaritate 0.55): referință ']gheaburi si burlane de tip wetterbest pentru - acoperisuri', ofertat 'jgheaburi si burlane de tip wetterbest pentru acop erisuri' |
| 12 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CE08A01 $600001973 | burlan dublu prevopsit wetterbest cu diametrul ... | m | 67.98 | CE08A01 $6001973 | burlan dublu prevopsit wetterbest cu diam 97mm | m | 67.98 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$600001973', ofertat '$6001973'. Cod similar (OCR): '$600001973' ↔ '$6001973'. Necesită verificare manuală. |
| 12 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CE08A01 $600001684 | suruburi wetterbest ral pentru acoperis, cu lun... | buc | 198.0 | CE08A01 $6001684 | suruburi wetterbest ral pt acoperis cu lung 20mm | buc | 198.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$600001684', ofertat '$6001684'. Cod similar (OCR): '$600001684' ↔ '$6001684'. Necesită verificare manuală. |
| 12 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CE08A01 | ]gheaburi si burlane de tip wetterbest pentru -... | m | 132.0 | CE08A01 | jgheaburi si burlane de tip wetterbest pentru a... | m | 132.0 | Descriere diferită (similaritate 0.55): referință ']gheaburi si burlane de tip wetterbest pentru - acoperisuri', ofertat 'jgheaburi si burlane de tip wetterbest pentru acop erisuri' |
| 12 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CE08A01 $600001973 | burlan dublu prevopsit wetterbest cu diametrul ... | m | 67.98 | CE08A01 $6001973 | burlan dublu prevopsit wetterbest cu diam 97mm | m | 67.98 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$600001973', ofertat '$6001973'. Cod similar (OCR): '$600001973' ↔ '$6001973'. Necesită verificare manuală. |
| 12 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CE08A01 $600001684 | suruburi wetterbest ral pentru acoperis, cu lun... | buc | 198.0 | CE08A01 $6001684 | suruburi wetterbest ral pt acoperis cu lung 20mm | buc | 198.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$600001684', ofertat '$6001684'. Cod similar (OCR): '$600001684' ↔ '$6001684'. Necesită verificare manuală. |
| 12 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CE08A01 | ]gheaburi si burlane de tip wetterbest pentru -... | m | 132.0 | CE08A01 | jgheaburi si burlane de tip wetterbest pentru a... | m | 132.0 | Descriere diferită (similaritate 0.55): referință ']gheaburi si burlane de tip wetterbest pentru - acoperisuri', ofertat 'jgheaburi si burlane de tip wetterbest pentru acop erisuri' |
| 12 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CE08A01 $600001973 | burlan dublu prevopsit wetterbest cu diametrul ... | m | 67.98 | CE08A01 $6001973 | burlan dublu prevopsit wetterbest cu diam 97mm | m | 67.98 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$600001973', ofertat '$6001973'. Cod similar (OCR): '$600001973' ↔ '$6001973'. Necesită verificare manuală. |
| 12 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CE08A01 $600001684 | suruburi wetterbest ral pentru acoperis, cu lun... | buc | 198.0 | CE08A01 $6001684 | suruburi wetterbest ral pt acoperis cu lung 20mm | buc | 198.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$600001684', ofertat '$6001684'. Cod similar (OCR): '$600001684' ↔ '$6001684'. Necesită verificare manuală. |
| 12 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CE08A01 | ]gheaburi si burlane de tip wetterbest pentru -... | m | 132.0 | CE08A01 | jgheaburi si burlane de tip wetterbest pentru a... | m | 132.0 | Descriere diferită (similaritate 0.55): referință ']gheaburi si burlane de tip wetterbest pentru - acoperisuri', ofertat 'jgheaburi si burlane de tip wetterbest pentru acop erisuri' |
| 12 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CE08A01 $600001973 | burlan dublu prevopsit wetterbest cu diametrul ... | m | 67.98 | CE08A01 $6001973 | burlan dublu prevopsit wetterbest cu diam 97mm | m | 67.98 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$600001973', ofertat '$6001973'. Cod similar (OCR): '$600001973' ↔ '$6001973'. Necesită verificare manuală. |
| 12 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CE08A01 $600001684 | suruburi wetterbest ral pentru acoperis, cu lun... | buc | 198.0 | CE08A01 $6001684 | suruburi wetterbest ral pt acoperis cu lung 20mm | buc | 198.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$600001684', ofertat '$6001684'. Cod similar (OCR): '$600001684' ↔ '$6001684'. Necesită verificare manuală. |
| 13 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CL20B1 | confectii metalice diverse, montate aparent - b... | tona | 10.0 | CL20B1 | confectiilor metalice aparente : balustrazi gri... | tona | 10.0 | Descriere diferită (similaritate 0.24): referință 'confectii metalice diverse, montate aparent - balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare', ofertat 'confectiilor metalice aparente : balustrazi grile, ch epeng, opritori, gratare art asimilat l :10106 -m : 6312118 -chepeng metalic pt acces la terase' |
| 13 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | TCC24A1 $6312118 | chepeng metalic pentru acces la terase | tona | 10.0 | TCC24A1 $6312118 | -chepeng metalic pt acces la terase | tona | 6.0 | Cantitate diferită: referință 10.0 tona, ofertat 6.0 tona |
| 14 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CF15A | tencuieli interioare si exterioare sclivisite, ... | mp | 340.0 | CF15A | tencuieli int.si ext sclivisite man.mort cim.m1... | mp | 340.0 | Descriere diferită (similaritate 0.23): referință 'tencuieli interioare si exterioare sclivisite, - executate manual, cu mortar de ciment m 100-t de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida', ofertat 'tencuieli int.si ext sclivisite man.mort cim.m100t 2cm gros pereti beton sau caramida supraf plane' |
| 14 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA | CF15A | tencuieli interioare si exterioare sclivisite, ... | mp | 340.0 | CF15A | tencuieli int.si ext sclivisite man.mort cim.m1... | mp | 340.0 | Descriere diferită (similaritate 0.23): referință 'tencuieli interioare si exterioare sclivisite, - executate manual, cu mortar de ciment m 100-t de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida', ofertat 'tencuieli int.si ext sclivisite man.mort cim.m100t 2cm gros pereti beton sau caramida supraf plane' |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | BLC5 - BLC5 ARHITECTURA |  |  |  |  | TCC24A2 | antena directiva (omnidirectionala) , etc demon... | buc | 3.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 47 principale |  |  |  | Ofertă: 47 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări BLC7 — BLC7 ORGANIZARE SANTIER │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BLC7 - BLC7 ORGANIZARE SANTIER | CE23A1 | plasa de siguranta, refolosibila, la executarea... | mp | 1000.0 | CE23A1 | plasa de siguranta refolos la exec invelitori c... | mp | 1000.0 | Descriere diferită (similaritate 0.27): referință 'plasa de siguranta, refolosibila, la executarea - invelitorii constructiilor', ofertat 'plasa de siguranta refolos la exec invelitori cons structii art asimilat' |
| 5 | BLC7 - BLC7 ORGANIZARE SANTIER | CO06B | 4# - imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard di... | m | 30.0 | CO06B | imprejm plasa sarma panouri gard din rama otel ... | m | 30.0 | Descriere diferită (similaritate 0.31): referință '4# - imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din - rama otel rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 m interax, cu bet sim c 5 / 4 (b 75) mar', ofertat 'imprejm plasa sarma panouri gard din rama otel rot . fixatpe stalpi met, mont la 2m interax cu bet c4/5 art asimilat de verif consum beton l : lc45a -' |
| 5 | BLC7 - BLC7 ORGANIZARE SANTIER | CO06B $6301822 | stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese f... | tona | 57.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 6 | BLC7 - BLC7 ORGANIZARE SANTIER | RPCP16C | panouri plasa sarma zincata: montare - panouri ... | mp | 60.0 | RPCP16C | panouri plasa sarma zincata: mont panouri plasa... | mp | 60.0 | Descriere diferită (similaritate 0.4): referință 'panouri plasa sarma zincata: montare - panouri plasa sarma zincata, imprejmuire,cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf', ofertat 'panouri plasa sarma zincata: mont panouri plasa sar ma zinc, imprej impletit sau tesat simpla, gata conf' |
| 9 | BLC7 - BLC7 ORGANIZARE SANTIER | TRA01A20 | transportul rutier al - materialelor,semifabric... | tona | 8.5 | TRA01A20 | transportul rutier al materialelor, semifabrica... | tona | 8.5 | Descriere diferită (similaritate 0.16): referință 'transportul rutier al - materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist .= 20 km.', ofertat 'transportul rutier al materialelor, semifabricatelo r cu autobasculanta pe dist .= 20 km contrib asigurat . munca % io = % x to po = % x (to+io) vo = ' |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 10 principale |  |  |  | Ofertă: 9 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări BLC6 — BLC6 ORGANIZARE SANTIER │ LIPSA: 2 │ EXTRA: 0 │ Delta: -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | VC03A01 | montare container metalic tip birou, vestiar - etc | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 1 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CF08A03 $7800791 | polistiren extrudat gros 3 cm glafuri | mc | 0.33 | CF08A03 $7800790 | polistiren extrudat gros 5 cm atic | mc | 0.33 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$7800791', ofertat '$7800790'. Cod similar (OCR): '$7800791' ↔ '$7800790'. Necesită verificare manuală. |
| 1 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CF08A03 $7800791 | polistiren extrudat gros 3 cm glafuri | mc | 0.33 | CF08A03 $7800790 | polistiren extrudat gros 5 cm atic | mc | 0.33 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$7800791', ofertat '$7800790'. Cod similar (OCR): '$7800791' ↔ '$7800790'. Necesită verificare manuală. |
| 2 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | SE03A01 | montare wc ecologic - | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 3 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | AUT6752 | automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele $ - | ora | 8.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 3 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CL25A1 | protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, ... | m | 24.0 | CL25A1 | protectia muchiilor la ziduri de caramida cu co... | m | 24.0 | Descriere diferită (similaritate 0.35): referință 'protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de c', ofertat 'protectia muchiilor la ziduri de caramida cu corni er otel art asimilat' |
| 3 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CL25A1 | protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, ... | m | 24.0 | CL25A1 | protectia muchiilor la ziduri de caramida cu co... | m | 24.0 | Descriere diferită (similaritate 0.35): referință 'protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de c', ofertat 'protectia muchiilor la ziduri de caramida cu corni er otel art asimilat' |
| 4 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CE23A1 | plasa de siguranta, refolosibila, la executarea... | mp | 1000.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CO06B | 4# - imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard di... | m | 30.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 5 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CF13D01 $600012997 | mortar adeziv universal, rezistent la socuri, i... | tona | 132.0 | CF13D01 $2002584 | mortar adeziv pentru universal mortar adeziv un... | tona | 132.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$600012997', ofertat '$2002584'. Cod diferit (produs echivalent): '$600012997' ↔ '$2002584'. Necesită verificare manuală. |
| 5 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | CF13D01 $600012997 | mortar adeziv universal, rezistent la socuri, i... | tona | 132.0 | CF13D01 $2002584 | mortar adeziv pentru universal mortar adeziv un... | tona | 132.0 | Cod similar — posibilă eroare OCR sau variație: referință '$600012997', ofertat '$2002584'. Cod diferit (produs echivalent): '$600012997' ↔ '$2002584'. Necesită verificare manuală. |
| 6 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | RPCP16C | panouri plasa sarma zincata: montare - panouri ... | mp | 60.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 7 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | TSE01D1 | nivelarea manuala a terenurilor si platformelor... | mp | 0.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 8 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | TSD16B1 | strat de repartitie din balast cu granulatie de... | mc | 5.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 9 | BLC6 - BLC6 ORGANIZARE SANTIER | TRA01A20 | transportul rutier al - materialelor, semifabri... | tona | 8.5 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 66 principale |  |  |  | Ofertă: 64 principale ▼ 2 lipsă |  |  |  |  |

# ALERTE DE CALITATE — VERIFICARE MANUALĂ

## Capitole de lucrări din referință neacoperite de ofertă

Aceste categorii de lucrări din proiect nu au nicio ofertă corespunzătoare.

BLC3 — BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE (1 articole în referință)