# TABEL NECONCORDANȚE

Client:

Data: 2026-05-22

# OFERTA 1 — SC GLOBAL ELECTRO CONSTRUCT SRL Deviz "1" - Formular F3 Formular generat cu programul

Articole referință: 833  │  Articole ofertă: 1135  │  Matched: 0  │  Neconformități: 0

| Nr. crt. | Categoria de lucrări | CERINȚĂ |  |  |  | CE A OFERTAT |  |  |  | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SC GLOBAL ELECTRO CONSTRUCT SRL Deviz "1" - Formular F3 Formular generat cu programul |  |  |  |  |
|  |  | Cod | Denumire | UM | Cant. | Cod | Denumire | UM | Cant. |  |
| Capitol de lucrări 5.1-1 — Lucrari de constructii │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 18 principale |  |  |  | Ofertă: 18 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-01 — Terasam desf conexe tip II │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 17 principale |  |  |  | Ofertă: 17 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-04 — Arhitectura conexe tip II │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 2 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CK12A $5900736 | -electrod sud ol nealiat s 1125/2 e44c | mp | 1.89 | CK12A $5900736 | electrod sud ol . nealiat s 1125/2 e44c 4 | tona | 1.89 | Unitate de măsură diferită: referință mp, ofertat tona |
| 4 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | CK12A $6306499 | -usa rezistenta la foc 90 de min cu autoinchidere | mp | 11.76 | CK12A $6306499 | usa rezistenta la foc 90 de min cu autoinchider... | mp | 12.94 | Cantitate diferită: referință 11.76 mp, ofertat 12.94 mp |
| 33 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | QCD22B33 $8527036 | -placi gips-carton rezistente la foc gkf 15 mm ... | mp | 2.461 | QCD22B33 $8527036 | placi gips - carton rezistente la foc gkf 15 mm... | mp | 75.68 | Cantitate diferită: referință 2.461 mp, ofertat 75.68 mp |
| 34 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | QCD22B33 $8527034 | -placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5mm... | mp | 6.048 | QCD22B33 $8527034 | placi gips - carton rezistente la foc gkf 125mm... | mp | 185.98 | Cantitate diferită: referință 6.048 mp, ofertat 185.98 mp |
| 36 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | RPCG30C $00068 | -panouri compartimentare hpl incl usi si accesorii | mp | 17.68 | RPCG30C $00068 | panouri compartimentare hpl incl usi si accesorii | mp | 37.13 | Cantitate diferită: referință 17.68 mp, ofertat 37.13 mp |
| 51 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 01842A11 $8660160 | -ipsos imbinari timp lucru mediu nida profes (s... | m | 26.27 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 51 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II | 01842A11 $8660091 | -profil protectie colt al 24x24 | m | 26.27 | 01842A11 $8660091 | profil protectie colt al 24x24 | m | 28.9 | Cantitate diferită: referință 26.27 m, ofertat 28.9 m |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | 00106B011 $2420759 | placi gresie stelate natur s 150x150x12 c1 vrac | mp | 167.13 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 9 | 4.1-04 - Arhitectura conexe tip II |  |  |  |  | QCK04A01 | tavan / plafon fals - gips carton - zeci | mp | 24.47 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 77 principale |  |  |  | Ofertă: 78 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-03 — Arhitectura - eligibile tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 5 │ Delta: +5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK23A $6720363 | - ferestre - tamplarie pvc, 5 camere, geam tripa | mp | 4.75 | CK23A $6720363 | ferestre tamplarie pvc, 5 camere, geam tripa | mp | 73.6 | Cantitate diferită: referință 4.75 mp, ofertat 73.6 mp |
| 6 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | CK25A $6720301 | -us-c usa dubla pvc prevazuta sistem autoinchidere | mp | 6.24 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 11 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01501A1 $2101144 | -mortar adeziv cu spaclu pt termoizolatii | mp | 683.0 | 01501A1 $2101144 | mortar adeziv cu spaclu pt termoizolatii | tona | 683.0 | Unitate de măsură diferită: referință mp, ofertat tona |
| 17 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 00303B1 $7800081 | -diblu cu cui din plastic pt polistiren 8/60 x ... | mp | 105.16 | 00303B1 $7800081 | diblu cu cui din plastic pt polistiren 8/60 x 1... | buc | 630.96 | Unitate de măsură diferită: referință mp, ofertat buc |
| 19 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE16C1 $7806619 | -vata min bazaltica knauf fkd-s thermal 60x100 ... | mp | 542.74 | RPCE16C1 $7806619 | vata min bazaltica knauf fkd - s thermal 60x100... | mp | 569.87 | Cantitate diferită: referință 542.74 mp, ofertat 569.87 mp |
| 40 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01501A1 $2101131 | -mortar adeziv pt placi termoizol. | mp | 101.2 | 01501A1 $2101131 | mortar adeziv pt placi termoizol | tona | 506.0 | Unitate de măsură diferită: referință mp, ofertat tona |
| 40 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | 01501A1 $7800085 | -diblu cu cui din plastic pt.polistiren 8/60 x ... | mp | 101.2 | 01501A1 $7800085 | diblu cu cui din plastic pt polistiren 8/60 x 1... | buc | 202.4 | Unitate de măsură diferită: referință mp, ofertat buc |
| 42 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I | RPCE28A $2612429 | -tesatura speciala din fire sticla cn-z 6040 cs... | mp | 134.76 | RPCE28A $2612429 | tesatura speciala din fire sticla cn - z 6040 c... | mp | 161.71 | Cantitate diferită: referință 134.76 mp, ofertat 161.71 mp |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | IZF03A2 $2600048 | bitum pt mat . + lucr . hidroizolatii tip h 80/... | mp | 214.53 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 19 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | RCSE10A $2601092 | cart bit str acop nisip ca500 100cmx20m s 138 | mp | 296.47 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 20 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | IZF03A2 $2600660 | pinza bit fara str acoperire pi 40 105cmx20m s1046 | mp | 157.32 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 21 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | RPCE16C1 $2607553 | placa vata min izol gen tip g 80 1200x 600x30 s... | mp | 65.9 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 22 | 4.1-03 - Arhitectura - eligibile tip I |  |  |  |  | CE04XA $3667823 | panou cutat ng 447 1,50x 750x2000 ol34-1n | mp | 928.18 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 56 principale |  |  |  | Ofertă: 61 principale ▲ 5 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-05 — Inst electrice tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 4.1-05 - Inst electrice tip I | ED08E1 $5536030 | -priza utp cat 6a | buc | 19.0 | ED08E1 $5536030 | priza utp cat 6a | buc | 19.19 | Cantitate diferită: referință 19.0 buc, ofertat 19.19 buc |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 43 principale |  |  |  | Ofertă: 43 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-06 — Inst electrice ilum tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 22 principale |  |  |  | Ofertă: 22 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-07 — Instal el paratrasn - tip III │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 10 principale |  |  |  | Ofertă: 10 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-09 — Instalatii termice desf tipII │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 4 principale |  |  |  | Ofertă: 4 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-10 — Instalatii HAC - tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 3 │ Delta: +3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIF09C $2608118 | -termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de ... | m | 370.0 | RPIF09C $2608118 | termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de 9... | buc | 381.1 | Unitate de măsură diferită: referință m, ofertat buc |
| 36 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIF09C $2608119 | -termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de ... | m | 100.0 | RPIF09C $2608119 | termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de 9... | ml | 103.0 | Cantitate diferită: referință 100.0 m, ofertat 103.0 m |
| 37 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIF09C $2608120 | -termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de ... | m | 140.0 | RPIF09C $2608120 | termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de 9... | ml | 144.2 | Cantitate diferită: referință 140.0 m, ofertat 144.2 m |
| 38 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIF09C $2608121 | -termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de ... | m | 55.0 | RPIF09C $2608121 | termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de 9... | ml | 56.65 | Cantitate diferită: referință 55.0 m, ofertat 56.65 m |
| 40 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | RPIF09C $2608135 | -termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de ... | m | 25.0 | RPIF09C $2608135 | termoizolatie speciala (mansoane) pt teava de 1... | ml | 25.75 | Cantitate diferită: referință 25.0 m, ofertat 25.75 m |
| 76 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I | FE03D4 $8817770 |  | buc | 10.0 | FE03D4 $8817770 | colector bara 1 1/4 ' -6 circ capete termost . ... | buc | 3.0 | Cantitate diferită: referință 10.0 buc, ofertat 3.0 buc |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I |  |  |  |  | SA08A1 $3306338 | teava inst zinc filet m 15 (1/2) ol 32 1 s | ml | 2.02 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 31 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I |  |  |  |  | IC35B $6716501 | teava polipropilena cu folie al (pp - al) dn = ... | ml | 381.1 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 32 | 4.1-10 - Instalatii HAC - tip I |  |  |  |  | SA08F1 $3306273 | teava inst zinc filet ui - 50 (2) ol 32 1 s | ml | 20.2 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 96 principale |  |  |  | Ofertă: 99 principale ▲ 3 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-13 — Instalatii sanitare tip II │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 6 │ Delta: +6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II | 00605A6 $8816474 | -teava pvc cu mufa si garnit sn2/sdr51 d=110x2,... | buc | 1.0 | 00605A6 $8816474 | teava pvc cu mufa si garnit sn2 / sdr51 d = 110... | ml | 1.0 | Unitate de măsură diferită: referință buc, ofertat ml |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SC07A $2452958 | rezervor wc r 2 semiinaltime alb c1 s 9441 | buc | 9.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 35 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SC04A $4202761 | sifon alama pt lavoar 1 ' s 9611 antet stanga e... | buc | 12.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 36 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SD01A $4203935 | rozeta metalica pt tevi simb . 492 d 1 toli cro... | buc | 12.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 37 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SC04A $2308542 | lavoar din ceramica cu etajera, semipicior susp... | buc | 12.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 38 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SC06A $4202797 | sifon pt lavoar tip butelie alama 1 1/4 ' s 9611 | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 39 | 4.1-13 - Instalatii sanitare tip II |  |  |  |  | SC06A $4203325 | ventil scurgere lavoar spalator 1 1/2 fara rac ... | buc | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 91 principale |  |  |  | Ofertă: 97 principale ▲ 6 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-11 — Inst apa cald panou solar tipI │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 25 principale |  |  |  | Ofertă: 25 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-14 — Inst sanit hidranti int tip II │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 3 │ Delta: +3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II |  |  |  |  | SA04G $4123408 | niplu fonta maleabila n8 s478 dn 65 21/2 zn ds | buc | 1.2 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 41 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II |  |  |  |  | SA04F $4123367 | niplu fonta maleabila n8 s478 dn 50 2 zn ds dev... | buc | 1.3 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 42 | 4.1-14 - Inst sanit hidranti int tip II |  |  |  |  | SA04F $3306091 | teava inst zinc nefil.m 50 (2) ol 32 1 s | ml | 65.65 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 30 principale |  |  |  | Ofertă: 33 principale ▲ 3 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-08 — Inst detectie incendiu tipIII │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.1-08 - Inst detectie incendiu tipIII | EC03A1 $111144 | -cablu nhxh fe180/e90 3x1.5 mmp | m | 50.0 | EC03A1 $111144 | cablu nhxh fe180 / e90 3x15 mmp | ml | 51.5 | Cantitate diferită: referință 50.0 m, ofertat 51.5 m |
| 7 | 4.1-08 - Inst detectie incendiu tipIII | EF10A1 $3335968 | -cleme metalice prindere tub, rezistente la foc... | buc | 450.0 | EF10A1 $3335968 | cleme metalice prindere tub, rezistente la foc e90 | buc | 157.5 | Cantitate diferită: referință 450.0 buc, ofertat 157.5 buc |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 13 principale |  |  |  | Ofertă: 13 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-15 — Echipam el tablouri tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 4 principale |  |  |  | Ofertă: 4 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-16 — Echipamente HVAC tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 7 principale |  |  |  | Ofertă: 7 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-17 — Echipam apa calda tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 3 principale |  |  |  | Ofertă: 3 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-21 — Echipam el paratras tip III │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 1 principale |  |  |  | Ofertă: 1 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-18 — Echipam panouri solare tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 1 principale |  |  |  | Ofertă: 1 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-19 — Echipam el fotovoltaice tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 1 principale |  |  |  | Ofertă: 1 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-20 — Echipam detect inc tip III │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 3 principale |  |  |  | Ofertă: 3 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-02 — Structura conexe tip II │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.1-02 - Structura conexe tip II | CA05B $2394 | - vibrator de adincime | mc | 2.6 | CA05B $2394 | vibrator de adincime | ora | 0.52 | Unitate de măsură diferită: referință mc, ofertat ora |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 4.1-02 - Structura conexe tip II |  |  |  |  | CA02J1 $2100916 | beton marfa clasa c30 / 25 (bc30 / b400) antet ... | mc | 5.86 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 52 principale |  |  |  | Ofertă: 53 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.1-12 — Instalatii ventilatii tip I │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 4.1-12 - Instalatii ventilatii tip I |  |  |  |  | NII3 | 1970 devize (www.edevize.ro) antet stanga edevi... | buc | 10.5 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 54 principale |  |  |  | Ofertă: 55 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-01 — Terasamente apa │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 18 principale |  |  |  | Ofertă: 18 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-02 — Terasam canal │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 17 principale |  |  |  | Ofertă: 17 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-03 — Camine canal menajer 7b │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 10 principale |  |  |  | Ofertă: 10 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-05 — Instalatii camin apometru │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 14 principale |  |  |  | Ofertă: 14 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-06 — Inst sanitare GospApa │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 8 │ Delta: +8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | ACB05A1 $5842714 | piulite hexag semiprecise m 10 gr . 5 s antet s... | buc | 8.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 49 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | ACB05A1 $5801150 | surub cap hexagonal precis m 12 x 55 gr 5.8 s4272 | buc | 8.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 50 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04C $3306065 | teava inst zinc nefil.m 25 (1) ol 32 1 s | ml | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 51 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04G $4123381 | niplu fonta maleabila n8 s478 dn 65 21/2 antet ... | buc | 12.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 52 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04C $4113908 | reductie fonta maleabila n4 s 477 25x 15 zn f2 | buc | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 53 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04E $4114005 | reductie fonta maleabila n4 s 477 32x 25 zn f1 | buc | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 54 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04C $4123238 | niplu fonta maleabila n8 s478 dn 25 1 zn ds | buc | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 55 | 4.3-06 - Inst sanitare GospApa |  |  |  |  | SA04E $4123329 | niplu fonta maleabila n8 s478 dn 40 11/2 zn ds | buc | 2.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 41 principale |  |  |  | Ofertă: 49 principale ▲ 8 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-07 — Conducte apa incinta │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 3 │ Delta: +3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 4.3-07 - Conducte apa incinta |  |  |  |  | SA14H $6719433 | cot polietilena, inalta densitate, electrofuziu... | buc | 4.08 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 57 | 4.3-07 - Conducte apa incinta |  |  |  |  | SA14F $6719424 | mufa polietilena, inalta densitate, electrofuzi... | buc | 4.16 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 58 | 4.3-07 - Conducte apa incinta |  |  |  |  | SA14H $6719426 | mufa polietilena, inalta densitate, electrofuzi... | buc | 1.36 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 22 principale |  |  |  | Ofertă: 25 principale ▲ 3 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-08 — Conducte canal incinta │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 13 principale |  |  |  | Ofertă: 13 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-09 — Echipam Gosp apa ext │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 3 principale |  |  |  | Ofertă: 3 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.3-04 — Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 3 │ Delta: +3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m | CB03D $2904054 | -dulapi molid-brad cl a tiv.g=28-58mml=4-6 mm l... | mp | 37.5 | CB03D $2904054 | dulapi molid - brad cl a tiv . g = 28- 58mml - ... | mc | 0.04 | Unitate de măsură diferită: referință mp, ofertat mc |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m |  |  |  |  | CB03D $2900981 | lemn rot ptr piloti din ras l = 10-12m | mc | 0.01 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 61 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m |  |  |  |  | IZF01A1 $2600050 | bitum ptmat . + lucr . hidroizolatii tip h 82/9... | mp | 29.5 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
| 62 | 4.3-04 - Camin vane 1 b 1,9x1,9x1,5m |  |  |  |  | IZF05C1 $2601535 | cart bit fara str acop (blanc) ci300 100cmx20m ... | mp | 33.92 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 17 principale |  |  |  | Ofertă: 20 principale ▲ 3 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.2-1 — Terasamente │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 9 principale |  |  |  | Ofertă: 9 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.2-2 — Structura │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.2-2 - Structura | TRA06A25 $2394 | - vibrator de adincime | tona | 5.31 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 4.2-2 - Structura |  |  |  |  | RPCB02E | beton c12 / 15 egalizare - | mc | 2.17 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 16 principale |  |  |  | Ofertă: 17 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.4-1 — Terasamente │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 7 principale |  |  |  | Ofertă: 7 principale ✓ |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 4.4-2 — Parcare │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 0 │ Delta: 0 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 18 principale |  |  |  | Ofertă: 18 principale ✓ |  |  |  |  |