# TABEL NECONCORDANȚE

Client: Scoala Dragomiresti

Data: 2026-05-23

# OFERTA 2 — S.C. TODERICA SOLUTIONS S.R.L.

Articole referință: 899  │  Articole ofertă: 905  │  Matched: 0  │  Neconformități: 0

| Nr. crt. | Categoria de lucrări | CERINȚĂ |  |  |  | CE A OFERTAT |  |  |  | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S.C. TODERICA SOLUTIONS S.R.L. |  |  |  |  |
|  |  | Cod | Denumire | UM | Cant. | Cod | Denumire | UM | Cant. |  |
| Capitol de lucrări 2.0-2.6 — INSTALATII TERMICE │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2.0-2.6 - INSTALATII TERMICE | RPLB20A $7801794 | filtru magnetita euroacque tip hx 1' 1/4 | buc | 9.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 93 principale |  |  |  | Ofertă: 92 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 3.0-3.1 — ARHITECTURA - LUCRARI NOI │ LIPSA: 0 │ EXTRA: 1 │ Delta: +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▸ Articole extra în ofertă — verificare manuală recomandată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.0-3.1 - ARHITECTURA - LUCRARI NOI |  |  |  |  | IZF72A $8527072 | placi gips-carton cu rez.sporita la foc 25 mm 1... | mp | 1.0 | Articol suplimentar în ofertă (nu există în referință) |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 94 principale |  |  |  | Ofertă: 95 principale ▲ 1 extra |  |  |  |  |
| Capitol de lucrări 9.0-9.1 — MONTAJ ECHIPAMENTE │ LIPSA: 1 │ EXTRA: 0 │ Delta: -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9.0-9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | ID07A01 | montare sistem solar - | buc | 1.0 |  |  |  |  | Articol lipsă din ofertă |
| 4 | 9.0-9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | RPSXE05A | montare rezervor incendiu - | buc | 3.0 | RPSXE05A | montare rezervor incendiu - | buc | 1.0 | Cantitate diferită: referință 3.0 buc, ofertat 1.0 buc |
| 10 | 9.0-9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | EF03A01 | montare sistem panouri fotovoltaice 20kw - trif... | buc | 1.0 | EF03A01 | montare sistem panouri fotovoltaice 20kw - - tr... | buc | 2.0 | Cantitate diferită: referință 1.0 buc, ofertat 2.0 buc |
| 27 | 9.0-9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | NS001 | montaj amplificator de retea - | buc | 9.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 27 | 9.0-9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | NS001 | montaj amplificator de retea - | buc | 9.0 |  |  |  |  | DEVIZ_MISMATCH |
| 28 | 9.0-9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | ID03A01 | montare pompa caldura inverter incalzire- - rac... | buc | 9.0 | ID03A01 | montare pompa caldura inverter incalzire- - rac... | buc | 11.0 | Cantitate diferită: referință 9.0 buc, ofertat 11.0 buc |
| 30 | 9.0-9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | IA35B1 | montare vas inertial 1000 litri - | buc | 1.0 | IA35B1 | montare puffer cu o serpentina, 1000 litri - | buc | 1.0 | Descriere diferită (similaritate 0.33): referință 'montare vas inertial 1000 litri', ofertat 'montare puffer cu o serpentina, 1000 litri' |
| 34 | 9.0-9.1 - MONTAJ ECHIPAMENTE | FG02A01 | montare termostat ventiloconvector - | buc | 15.0 | FG02A01 | montare termostat ventiloconvector - | buc | 18.0 | Cantitate diferită: referință 15.0 buc, ofertat 18.0 buc |
|  | TOTAL DEVIZ | Ref: 34 principale |  |  |  | Ofertă: 33 principale ▼ 1 lipsă |  |  |  |  |